ТЕСТ:

- Предел огнестойкости строительных конструкций (отметьте лишний ответ) бывает:

А. Ненормируемый

Б. 120

В. 250

Г. 30

- Предельные состояния огнестойкости строительных конструкций бывают - R,E,I,S. Напишите, что значит каждая буква

Е – это

R– это

I– это

S– это

- Какой номер у действующего Федерального закона, Технического регламента о требованиях пожарной безопасности?

А. Ф3 112

Б. Ф3 100

В. Ф3 111

Г. Ф3 123

- Дайте определение аббревиатуре:

(Г) –

(НГ)-

(В3)-

(Д1)-

- Лестницы для пожарных и для тушения, бывают двух типов:

- Габариты проезда пожарной машины

А. Проезды (арки) в зданиях должны быть: шириной не менее 3-х метра, а высотой не менее 5 метров

Б. Проезды (арки) в зданиях должны быть: шириной не менее 3,5 метра, а высотой не менее 5 метров

В. Проезды (арки) в зданиях должны быть: шириной не менее 2,5 метра, а высотой не менее 5,5 метра

Г. Проезды (арки) в зданиях должны быть: шириной не менее 3,5 метра, а высотой не менее 4,5 метра

- Классификация лестничных клеток деляться на обычные и незадымляемые. Какое описание ВЕРНОЕ для Л2?

А. С естественным освещением через остекленные или открытые проемы в наружных стенах на каждом этаже

Б. С подпором воздуха на лестничную клетку

В. С входом на ЛК с этажа через незадымляемую воздушную зону по открытым переходам

Г. С естественным освещением через остекленные или открытые проемы в покрытии (крыше)

- Напишите обозначение категорий зданий и помещений по пожарной и взрывопожарной опасности ниже:

(В1-В4) - это

(Д) – это