- Какой человек ответственный за проект?

- Что такое фанкойил?

А. климатический прибор, обеспечивающий централизованное кондиционирование и нагрев помещения.

Б. структурированная система мониторинга и управления инженерными сетями

В. составляющая система пожаротушения

3.  Подпишите название каждого профиля?

- Что значит УР.Ч.П. ?

- Какой минимальный размер прохода у эвакуационного выхода по пожарной безопасности?

- Незадымляемых лестничных клетках высота ограждения должна быть ….

А. 1100  Б.1500 В. 1200 Г. 1000

7.  Что обозначает аббревиатура ПЗ ?

8. Правильное направление стрелки пандуса на чертеже

А.                       Б.

9. Напишите название материала по штриховке.

10. Начертите узел: к кирпичной стене крепится - мин.вата, профиль ПП (крепится на прямом                    подвесе), 2 листа гипсокартонна, шпаклевка.