
Техническое ЗАДАНИЕ 

на разработку дизайн-проекта фасада блока В

ТРК «Глобал Сити»

Объект: ТРК «Глобал Сити».
по адресу: г. Москва, ул. Днепропетровская, д.2.
Заказчик: ООО «ТРК «Глобал Сити»», Россия, юр. адрес: 117587, г. Москва, ул. Днепропетровская, д.2.

Наименование выполняемых работ: дизайн-проект фасада блока В.
1.1. Требования к качеству выполнения работ:
Работы должны быть выполнены в соответствии Техническими регламентами, Сводами правил, Государственными стандартами и другими нормами, действующими на территории Российской Федерации и на условиях договора. 
1.2. Сводные данные по объекту:                                                                                                                                                                                                                            
	№ пп
	Перечень основных данных и требований


	Содержание

	1
	Назначение объекта 
	    Офисный центр.

	2
	Технико-экономические показатели
	Площадь фасада части здания 2480 кв.м., в том числе с оконными проёмами.


	3
	Требования к архитектурно-строительным, объемно-планировочным и конструктивным решениям
	Изменение существующего дизайна офисного центра на современную дизайн-концепцию.
Изменению подлежит фасад здания блока В в осях: Н/1-14, Е-Н/1, Е-Н/14.

	4
	Содержание дизайн-проекта
	Разработка колористического решения фасада офисного центра и проекта его переустройства, в т.ч. декорирование световыми решениями.

Согласование проекта и колористического паспорта в Москомархитектуре.
Разработка в трёх вариантах (с учётом норм противопожарной безопасности).

Подбор референсов.

Разработка основных ракурсов визуализации. 

Перечень основных разделов:

1. Чертежи фасадов (до 3-х вариантов).
2. 3D визуализация здания.

3. Предварительная спецификация.

Общая стоимость проекта (по вариантам).

	5
	Количество экземпляров
	 4 экземпляра в бумажном виде, и электронная версия в формате *pdf и *dwg и других рабочих форматах на 1 CD

	6
	Требования к качеству конкурентоспособности и экологическим параметрам продукции
	Качество всех материалов, оборудования и проектных решений должно соответствовать ГОСТам, подтверждено сертификатами соответствия, отвечать установленным параметрам противопожарной и санитарной безопасности.

    В конструкциях и отделке применять износоустойчивые, экологически чистые материалы в соответствии с требованиями ГОСТ, СНиП, технических регламентов.
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