Приложение №1
к Договору № АИ-01/2К
от «25» марта 2019 года

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на выполнение работы:

Корректировка дизайн-проекта и разработка рабочей документации по интерьерам по объекту «Завершение строительства административного здания Делового центра с подземными и надземными стоянками, расположенного по адресу: Московская область, Красногорский район, Мякининская пойма, 65-66 км МКАД, стр. 4 

	№№

п/п
	Наименование

требований
	Содержание требований

	1
	2
	3

	1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ РАБОТЫ

	1.1.
	Основание для выполнения работы
	Государственная программа Московской области «Управление имуществом и финансами Московской области» на 2018-2021 годы (подпрограмма 1 «Развитие имущественного комплекса Московской области)

	1.2.
	Адрес объекта 
	Московская область, Красногорский район, Мякининская пойма, 65-66 км МКАД, стр. 4

	1.3.
	Наименование объекта
	Завершение строительства административного здания Делового центра с подземными и надземными стоянками, расположенного по адресу: Московская область, Красногорский район, Мякининская пойма, 65-66

км МКАД, стр. 4 (в настоящее время городской округ Красногорск), в том числе: проектно-изыскательские работы в том числе по этапам строительства: I этап, в том числе: проектно-изыскательские работы; обследование, включая проведение инженерно-геологических и геодезических работ; научно-техническое сопровождение; кроме того:

проектно-изыскательские работы (корректировка проекта)

	1.4.
	Заказчик работ
	Министерство строительного комплекса Московской области 

	1.5.
	Исполнитель работ
	Определяется по результатам конкурсной процедуры

	1.6.
	Источник финансирования
	бюджет Московской области 

	1.7.
	Вид строительства
	Новое строительство

	1.8.
	Вид работ
	1. Рабочая документация по интерьерам (чертежи марки АИ)

	1.9.
	Характеристика объекта для выполнения работ
	Незавершенное строительством административное здание Делового центра с подземными и надземными стоянками, 
располагается в Мякининской пойме Московской области на земельных участках (кадастровые номера 50:11:0010416:244, 50:11:0010416:245) рядом с торговым комплексом "Крокус сити молл" и домом Правительства Московской области. 

Конструктивная схема здания – комбинированная каркасно-стеновая из монолитного железобетона с ядрами жесткости в виде лестничных клеток и лифтовых шахт.

Устойчивость и геометрическая неизменяемость каркаса здания обеспечивается наличием ядер жесткости (лестничных клеток и лифтовых шахт), жесткого защемления ядер жесткости и колонн в фундаменте.

Фундаментом стилобатной части здания служит монолитная железобетонная фундаментная плита толщиной 750 мм с утолщениями под колоннами 1050 мм (вуты под всеми колоннами за исключением осей (5-8/E-F, 12/D                                                                                           



	1.10

	Технико-экономические показатели, характеристики

объекта капитального строительства
	Общая площадь объекта – 110 583,84кв. м (в т. ч. Подземные и надземные автостоянки 29 611,25кв. м) на участке 2,4 га.



	1.11
	Исходные данные  
	1. Проектная документация «Завершение строительства административного здания Делового центра с подземными и надземными стоянками, расположенного по адресу: Московская область, Красногорский район, Мякининская пойма, 65-66км МКАД, стр. 4 (в настоящее время городской округ Красногорск), в том числе: проектно-изыскательские работы в том числе по этапам строительства: I этап, в том числе: проектно-изыскательские работы; обследование, включая проведение инженерно-геологических и геодезических работ; научно-техническое сопровождение; кроме того:проектно-изыскательские работы (корректировка проекта)»Дизайн проект по объекту «Завершение строительства административного здания Делового центра с подземными и надземными стоянками, расположенного по адресу: Московская область, Красногорский район, Мякининская пойма, 65-66 км МКАД, стр. 4.

2. Выписка из протокола заседания Рабочей группы при Архитектурной комиссии Градостроительного совета Московской области № 186 от 25.10.2018 г.

	1.17.
	Срок начала и окончания работ
	В соответствии с условиями контракта на выполнение работ, предусмотренных настоящим Техническим заданием.

	1.18
	Этапы выполнения работы
	Выполнение Рабочей документации по интерьерам (чертежи марки АИ). 

	1.19.
	Основные цели выполнения работы
	Формирование комплекта документации, соответствующей утвержденным планировочным и дизайнерским решениям, в объемах необходимых и достаточных, для обеспечения обустройства (отделки) внутренних помещений Объекта капитального строительства, архитектурные, функционально-технологические, конструктивные и инженерно-технические решения которого отвечают современным потребностям людей и направлены на создание комфортной среды. 

Проектом интерьеров предполагается отделка только основных помещений (общественных зон, офисных помещений, кабинетов руководителей, санитарных узлов, помещений автостоянки и прочих). Предполагаемая площадь отделываемых помещений 84 307,48 кв.м. (уточнить проектом)
Отделка вспомогательных помещений Делового центра (венткамер, щитовых, машинных отделений, технических лестниц и прочих) рассматривается в рамках проекта «Завершение строительства административного здания Делового центра с подземными и надземными стоянками, расположенного по адресу: Московская область, Красногорский район, Мякининская пойма, 65-66км МКАД, стр. 4 (в настоящее время городской округ Красногорск), в том числе: проектно-изыскательские работы в том числе по этапам строительства: I этап, в том числе: проектно-изыскательские работы; обследование, включая проведение инженерно-геологических и геодезических работ; научно-техническое сопровождение; кроме того:проектно-изыскательские работы (корректировка проекта)».

	1.21.
	Требования к представлению работы


	Результаты выполненных работ передаются Заказчику Исполнителем:
1. на бумажном носителе – в четырех экземплярах;

2. на электронном носителе – в одном экземпляре.

Технические требования к представлению разделов документации в электронном виде:

1) текстовые части – в форматах файлов текстового процессора типа MS Word, табличного процессора типа MS Excel;

2) графические части – в растровых графических форматах и в форматах файлов системы автоматизированного проектирования и черчения типа AutoCAD;

3) файлы пакета электронных данных (документов) не должны быть зашифрованы, не допускается устанавливать в файлах парольную защиту на открытие файла;

4) файлы должны открываться на просмотр стандартными средствами, без предварительного вывода на экран каких-либо предупреждений или сообщений об ошибках (включая ошибки, при которых файл не открывается для просмотра и копирования);

5) не допускается в файлах устанавливать опцию запрета копирования и печати содержимого файла;

6) при формировании пакета электронных данных (документов) должна быть обеспечена целостность информации, шрифты, иллюстрации и другие файловые объекты должны быть встроены («внедрены») в тело файла;

7) архивные файловые форматы (RAR) допускается использовать для представления документов с общим объемом количества информации более 500 Мбайт (мегабайт);

8) представление части документа (не в полном объеме) не допускается;

9) для представляемых графических изображений не должны быть применены растягивание/сжатие, поворот растровых изображений и иные трансформации;

10) копии текстовых документов должны соответствовать определениям ГОСТ Р 51141-98 и не содержать визуально воспринимаемых признаков изменения документа, полностью воспроизводящего информацию подлинного документа и всех его внешних признаков или их частей;

11) каждое наименование файла пакета электронных данных (документов) должно соответствовать содержанию файла (включая надписи и графические изображения);

12) файлы не должны содержать недоступных для прочтения (рассмотрения) надписей, условных обозначений, толщин линий, текстур, рисунков, деталей.

Требования к представлению документации:

1. По запросу Заказчика Исполнителем работы предоставляются графические и текстовые материалы, характеризующие выполнение работы, для их демонстрации на совещаниях и иных обсуждениях проектных решений.

2. Материалы подготавливаются Исполнителем в объеме, виде, составе и содержании, необходимом для выполнения работ, предусмотренных настоящим Техническим заданием.

	2. ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПРОЕКТНЫМ РЕШЕНИЯМ

	2.1.
	Требования к интерьерным решениям
	Проект интерьеров должен учитывать решения разработанные ранее в Проектной документации, включая архитектурно-планировочные решения и проекты по устройству внутренних инженерных систем объекта. 

Интерьерные решения должны учитывать специфику функционального назначения ОКС, в т.ч. ростовозрастные особенности посетителей и быть удобными для работников, в т.ч.:
Мебель:
1) долговечность:

· наибольший срок эксплуатации изделий из равных аналогов;

2) безотказность:

· сведения в декларации или положительный опыт использования аналогов;

3) ремонтопригодность:

· наличие взаимозаменяемых, унифицированных элементов;
4) сохраняемость:

· наличие защитных покрытий, ножки изделий, торцевые элементы;

· места сопряжения поверхностей и различных материалов устойчивы к воздействию воды, механическим и химическим воздействиям;

· свето- и термостойкость;

· стойкость к истиранию;
5) удобство пользования мебелью:

· встроенные элементы;

· возможность трансформации по высоте и взаиморасположению;

· масса и габариты мебели с возможностью перемещения;

· психологический комфорт;

6) гигиеничность:

· минимальная загрязняемость и легкость очистки из равных аналогов;

· мебель без резных украшений;

· преимущественно облицовка пластиками;
7) эстетичность:

· форма, цвет, состояние поверхностей, сочетание элементов, совместимость форм и деталей должны учитывать психологические, функциональные, ростовозрастные особенности посетителей и работников;

· использование различных оттенков древесной породы, различных оттенков белого, теплых и холодных оттенков одного цвета в одном помещении не допускается;

8) безопасность:
· наличие сертификатов и деклараций соответствия;

· при использовании ДСП, фанеры и т.п. класс эмиссии плит – Е1, использование мягких древесноволокнистых плит не допускается;

9) соответствие нормативным требованиям к качеству (стандартам).
Отделка (все строительные и отделочные материалы должны быть безвредными и долговечными):

1) стены:

· должны быть гладкими и иметь отделку, допускающую влажную уборку с применением химических веществ;

· при использовании аппликативных элементов должна быть обеспечена устойчивость к истиранию;
· размещение выступающих декоративных элементов должно исключать травматизм, обеспечивать лёгкость в уборке;

· отделка стен должная учитывать специфику помещения (в том числе влажность и особенности уборки);
2) потолки:

· наилучшие показатели влагостойкости, устойчивости к химическим средствам при влажной уборке, грязеотталкивающих свойств, огнестойкости, антимикробных покрытий, отсутствию деформирующихся элементов, высокого коэффициента светоотражения, наибольший срок эксплуатации из аналогов;

· светильники встроенные (низкое энергопотребление, отсутствие мерцания (коэффициент пульсации - менее 1%), долгий срок службы, высокий световой поток, рассеиватели и отражатели, обеспечение нормативных показателей освещенности, уровней естественного и искусственного освещения, при комфортной и экономичной эксплуатации для каждого помещения);
· раскладка и цвет потолка и дизайн светильников должны соответствовать общему интерьерному решению помещений;
3) полы:

· при выборе типа покрытий исходить из эксплуатационных воздействий и специальных требований к полам в конкретных помещениях (учитываемые характеристики: оптимальные комфортность и гигиенические условия для эксплуатации, интенсивность механических воздействий, пожаробезопасность, антистатичность, беспыльность, теплоусвоение, звукоизолирующая способность, скользкость, требования к типу материала (при наличии), срок эксплуатации, эстетические характеристики, особенности и интенсивность уборки с применением химических веществ) и климатических условий;

· раскладка и цвет элементов отделки пола должны соответствовать общему интерьерному решению помещений.

	2.3.
	Состав и содержание Рабочей документации по интерьерам (чертежи марки АИ)
	1. Основанием для выполнения Рабочей документации по интерьерам является согласованный с Заказчиком и заинтересованными организациями Дизайн-Проект.
2. Состав и содержание Рабочей документации по интерьерам выполнить в объеме, необходимом для осуществления отделочных работ с учетом соответствующих государственных и национальных стандартов, требований действующих нормативно-технических документов. 
3. Рабочая документация выполняется в соответствии с перечнем помещений для разработки рабочей документации по интерьерам см. Приложение №1 к техническому заданию
4. Содержание Рабочей документации должно полностью соответствовать Проектной документации.
5. Состав Рабочей документации:

- Планы размещения дверей с ведомостью применяемых дверей» (планы, спецификации, характеристики,);

- Планы полов с маркировкой напольных покрытий, привязкой лючков, розеток (планы, спецификации, характеристики,);
- Планы потолков с расстановкой и маркировкой светильников, группами управления, типами и раскладкой элементов потолочных покрытий, принципиальными разрезами (планы, спецификации, характеристики,);

- Характерные развертки стен с маркировкой и раскладкой отделочных материалов, светильниками, выключателями, розетками, сантехприборами, мебелью, предметами интерьера 

- Планы расположения сантехнических приборов с ведомостью применяемых приборов (планы, спецификации, характеристики,);
- Планы с расположением мебели и иных предметов интерьера с ведомостью объектов;

- Сводные ведомости отделки, спецификации светильников, мебели, дверей, сантехприборов и элементов интерьера;

- Проект навигации: схемы размещения элементов, спецификации.


	ЗАКАЗЧИК:

ООО «Леонардо Проект» 
Генеральный директор
___________________А.В. Швец
М.П.


	ПОДРЯДЧИК:

       Индивидуальный 
       предприниматель
_____________ А.И. Петровций
М.П.


Приложение № 1 к Техническому заданию 

на выполнение работы «Корректировка дизайн-проекта и разработка рабочей документации по интерьерам по объекту «Завершение строительства административного здания Делового центра с подземными и надземными стоянками, расположенного по адресу: Московская область, Красногорский район, Мякининская пойма, 65-66 км МКАД, стр. 4»

        Экспликация помещений для разработки рабочей документации по интерьерам
	
	

	Номер
	Имя
	Назначение
	Уровень

	-2.01
	Автостоянка на 86 м/м
	Автостоянка
	Уровень -2

	-2.02
	Автостоянка на 82 м/м
	Автостоянка
	Уровень -2

	-2.03
	Автомобильный проезд
	Автостоянка
	Уровень -2

	-2.06
	Автостоянка на 13 м/м
	Автостоянка
	Уровень -2

	-2.14
	Коридор
	Коридоры
	Уровень -2

	-2.17
	Лифтовой холл
	Коридоры
	Уровень -2

	-2.35
	Въездная рампа
	Автостоянка
	Уровень -2

	-2.36
	Выездная рампа
	Автостоянка
	Уровень -2

	-2.41
	Лестница №5
	Лестничные клетки
	Уровень -2

	-2.42
	Лестница №12
	Лестничные клетки
	Уровень -2

	-2.43
	Лестница №11
	Лестничные клетки
	Уровень -2

	-2.44
	Лестница №8
	Лестничные клетки
	Уровень -2

	-2.45
	Лестница №10
	Лестничные клетки
	Уровень -2

	-2.46
	Лестница №9
	Лестничные клетки
	Уровень -2

	-2.47
	Лестница №7
	Лестничные клетки
	Уровень -2

	-2.48
	Лестница №6
	Лестничные клетки
	Уровень -2

	-1.01
	Автостоянка на 83 м/м
	Автостоянка
	Уровень -1

	-1.02
	Автостоянка на 87 м/м
	Автостоянка
	Уровень -1

	-1.03
	Автомобильный проезд
	Автостоянка
	Уровень -1

	-1.04
	Въездная рампа
	Автостоянка
	Уровень -1

	-1.05
	Выездная рампа
	Автостоянка
	Уровень -1

	-1.06
	Автостоянка на 23 м/м
	Автостоянка
	Уровень -1

	-1.09
	Коридор
	Коридоры
	Уровень -1

	-1.10
	Холл технического лифта
	Коридоры
	Уровень -1

	-1.12
	Холл технического лифта
	Коридоры
	Уровень -1

	-1.20
	С/у мужской
	Сан. узлы
	Уровень -1

	-1.21
	Душевая
	Сан. узлы
	Уровень -1

	-1.25
	Лифтовой холл
	Коридоры
	Уровень -1

	-1.29
	Коридор
	Коридоры
	Уровень -1

	-1.29.1
	Коридор
	Коридоры
	Уровень -1

	-1.40
	Коридор
	Коридоры
	Уровень -1

	-1.44.2
	Душевая
	Сан. узлы
	Уровень -1

	-1.47
	Комната отдыха
	Кухня
	Уровень -1

	-1.49
	Офисное помещение
	Офисные помещения
	Уровень -1

	-1.54.2
	С/у женский
	Сан. узлы
	Уровень -1

	-1.61
	Загрузочная
	Коридоры
	Уровень -1

	-1.64
	С/у мужской
	Сан. узлы
	Уровень -1

	-1.65
	С/у женский
	Сан. узлы
	Уровень -1

	-1.68
	С/у
	Сан. узлы
	Уровень -1

	-1.102
	Коридор
	Коридоры
	Уровень -1

	-1.103
	Лестница №9
	Лестничные клетки
	Уровень -1

	-1.104
	Лестница №8
	Лестничные клетки
	Уровень -1

	-1.105
	Лестница №3
	Лестничные клетки
	Уровень -1

	-1.106
	Лестница №4
	Лестничные клетки
	Уровень -1

	-1.107
	Лестница №1
	Лестничные клетки
	Уровень -1

	-1.108
	Лестница №2
	Лестничные клетки
	Уровень -1

	-1.109
	Лестница №19
	Лестничные клетки
	Уровень -1

	-1.110
	Лестница №5
	Лестничные клетки
	Уровень -1

	-1.111
	Лестница №12
	Лестничные клетки
	Уровень -1

	-1.112
	Лестница №11
	Лестничные клетки
	Уровень -1

	-1.113
	Лестница №10
	Лестничные клетки
	Уровень -1

	-1.114
	Лестница №7
	Лестничные клетки
	Уровень -1

	-1.115
	Лестница №6
	Лестничные клетки
	Уровень -1

	-1.125
	Коридор
	Коридоры
	Уровень -1

	-1.126
	Душевая
	Сан. узлы
	Уровень -1

	-1.127
	С/у мужской
	Сан. узлы
	Уровень -1

	1.01
	Автостоянка на 30м/м
	Автостоянка
	Уровень 1

	1.02
	Автомобильный проезд
	Автостоянка
	Уровень 1

	1.03
	Въездная рампа
	Автостоянка
	Уровень 1

	1.04
	Выездная рампа
	Автостоянка
	Уровень 1

	1.05
	Автостоянка на 69 м/м
	Автостоянка
	Уровень 1

	1.06
	Автостоянка на 76 м/м
	Автостоянка
	Уровень 1

	1.08
	Охрана
	Охрана
	Уровень 1

	1.09
	Комната отдыха
	Охрана
	Уровень 1

	1.10
	С/у
	Охрана
	Уровень 1

	1.13
	Коридор
	Коридоры
	Уровень 1

	1.19
	С/у
	Охрана
	Уровень 1

	1.24
	Тамбур
	Охрана
	Уровень 1

	1.26
	Лифтовой холл
	Коридоры
	Уровень 1

	1.27
	Лестница №6
	Лестничные клетки
	Уровень 1

	1.28
	Лестница №7
	Лестничные клетки
	Уровень 1

	1.30
	Лестница №9
	Лестничные клетки
	Уровень 1

	1.31
	Лестница №10
	Лестничные клетки
	Уровень 1

	1.32
	Лестница №11
	Лестничные клетки
	Уровень 1

	1.33
	Лестница №12
	Лестничные клетки
	Уровень 1

	1.34
	Лестница №8
	Лестничные клетки
	Уровень 1

	1.50
	Тамбур входа губернатора
	Коридоры
	Уровень 1

	1.51
	Коридор входа губернатора
	Коридоры
	Уровень 1

	1.52
	ПБ-зона
	Зоны безопасности
	Уровень 1

	1.53
	ПБ-зона
	Зоны безопасности
	Уровень 1

	1.54
	Зал кафе
	Общественные зоны
	Уровень 1

	1.57
	С/у
	Сан. узлы
	Уровень 1

	1.60
	Коридор
	Коридоры
	Уровень 1

	1.66
	Вестибюль с гардеробом
	Общественные зоны
	Уровень 1

	1.67
	С/у
	Сан. узлы
	Уровень 1

	1.68
	С/у
	Сан. узлы
	Уровень 1

	1.69
	Загрузочная
	Коридоры
	Уровень 1

	1.71
	Тамбур-шлюз
	Коридоры
	Уровень 1

	1.72
	Тамбур-шлюз
	Коридоры
	Уровень 1

	1.73
	Коридор безопасности
	Зоны безопасности
	Уровень 1

	1.75
	Коридор
	Коридоры
	Уровень 1

	1.76
	Холл технического лифта
	Коридоры
	Уровень 1

	1.77
	Тамбур персонала
	Коридоры
	Уровень 1

	1.78
	Холл технического лифта
	Коридоры
	Уровень 1

	1.79
	Коридор безопасности
	Зоны безопасности
	Уровень 1

	1.80
	Коридор
	Коридоры
	Уровень 1

	1.81
	Тамбур-шлюз
	Коридоры
	Уровень 1

	1.82
	Обеденный зал столовой
	Общественные зоны
	Уровень 1

	1.83
	Загрузочная
	Коридоры
	Уровень 1

	1.90
	Коридор
	Коридоры
	Уровень 1

	1.92
	Коридор
	Коридоры
	Уровень 1

	1.94
	Коридор
	Коридоры
	Уровень 1

	1.97
	С/у
	Сан. узлы
	Уровень 1

	1.98
	С/у
	Сан. узлы
	Уровень 1

	1.100
	С/у мужской
	Сан. узлы
	Уровень 1

	1.101
	С/у женский
	Сан. узлы
	Уровень 1

	1.102
	С/у МГН
	Сан. узлы
	Уровень 1

	1.104
	С/у мужской
	Сан. узлы
	Уровень 1

	1.105
	С/у женский
	Сан. узлы
	Уровень 1

	1.106
	С/у МГН
	Сан. узлы
	Уровень 1

	1.107
	Лестница №1
	Лестничные клетки
	Уровень 1

	1.108
	Лестница №2
	Лестничные клетки
	Уровень 1

	1.109
	Лестница №3
	Лестничные клетки
	Уровень 1

	1.110
	Лестница №4
	Лестничные клетки
	Уровень 1

	1.111
	Лестница №5
	Лестничные клетки
	Уровень 1

	1.112
	Лестница №13
	Лестничные клетки
	Уровень 1

	1.113
	Лестница №14
	Лестничные клетки
	Уровень 1

	1.114
	Лестница №19
	Лестничные клетки
	Уровень 1

	1.128
	Лестница №20
	Лестничные клетки
	Уровень 1

	2.01
	Автомойка на 2 поста
	Автомойка
	Уровень 2

	2.01.3
	Душевая
	Сан. узлы
	Уровень 2

	2.02.1
	С/у
	Автомойка
	Уровень 2

	2.02.2
	Душевая
	Автомойка
	Уровень 2

	2.03
	Комната ожидания посетителей
	Автомойка
	Уровень 2

	2.04
	Коридор
	Автохозяйство
	Уровень 2

	2.05
	С/у
	Автомойка
	Уровень 2

	2.07
	Комната отдыха и приема пищи персонала
	Автомойка
	Уровень 2

	2.08
	Выездная рампа
	Автостоянка
	Уровень 2

	2.09
	Автостоянка на 45м/м
	Автостоянка
	Уровень 2

	2.10
	Комната водителей (VIP)
	Автохозяйство
	Уровень 2

	2.10.1
	Комната водителей
	Автохозяйство
	Уровень 2

	2.10.2
	Душевая
	Автохозяйство
	Уровень 2

	2.10.3
	С/у
	Автохозяйство
	Уровень 2

	2.10.4
	С/у
	Автохозяйство
	Уровень 2

	2.10.5
	Комната водителей
	Автохозяйство
	Уровень 2

	2.11
	Автостоянка на 59 м/м
	Автостоянка
	Уровень 2

	2.12
	Автостоянка на 5 м/м
	Автостоянка
	Уровень 2

	2.13
	Комната отдыха
	Автохозяйство
	Уровень 2

	2.13.1
	Комната отдыха
	Охрана
	Уровень 2

	2.14
	Автомобильный проезд
	Автостоянка
	Уровень 2

	2.14.1
	Охрана
	Охрана
	Уровень 2

	2.15
	С/у
	Автохозяйство
	Уровень 2

	2.15.1
	С/у
	Охрана
	Уровень 2

	2.16
	Въездная рампа
	Автостоянка
	Уровень 2

	2.17
	Коридор
	Коридоры
	Уровень 2

	2.18.1
	С/у
	Сан. узлы
	Уровень 2

	2.18.2
	Душевая
	Сан. узлы
	Уровень 2

	2.18.3
	С/у
	Сан. узлы
	Уровень 2

	2.18.4
	Душевая
	Сан. узлы
	Уровень 2

	2.22
	Лестница №1
	Лестничные клетки
	Уровень 2

	2.24
	Офисное помещение
	Офисные помещения
	Уровень 2

	2.25
	Лестница №2
	Лестничные клетки
	Уровень 2

	2.26
	Лестница №3
	Лестничные клетки
	Уровень 2

	2.27
	Лестница №4
	Лестничные клетки
	Уровень 2

	2.28
	ПБ-зона
	Зоны безопасности
	Уровень 2

	2.29
	ПБ-зона
	Зоны безопасности
	Уровень 2

	2.30
	Тамбур-шлюз
	Коридоры
	Уровень 2

	2.31
	Холл технического лифта
	Коридоры
	Уровень 2

	2.32
	С/у
	Сан. узлы
	Уровень 2

	2.33
	Тамбур
	Коридоры
	Уровень 2

	2.34
	Коридор
	Коридоры
	Уровень 2

	2.35
	Коридор
	Коридоры
	Уровень 2

	2.36
	Холл технического лифта
	Коридоры
	Уровень 2

	2.37
	Коридор безопасности
	Зоны безопасности
	Уровень 2

	2.38
	Тамбур-шлюз
	Коридоры
	Уровень 2

	2.39
	Тамбур-шлюз
	Коридоры
	Уровень 2

	2.40
	Лифтовой холл
	Коридоры
	Уровень 2

	2.41
	Тамбур
	Коридоры
	Уровень 2

	2.42
	Коридор безопасности
	Зоны безопасности
	Уровень 2

	2.44
	Тамбур
	Коридоры
	Уровень 2

	2.46
	Тамбур-шлюз
	Коридоры
	Уровень 2

	2.56
	Коридор
	Коридоры
	Уровень 2

	2.58
	С/у
	Сан. узлы
	Уровень 2

	2.64
	Рекреация главного входа
	Общественные зоны
	Уровень 2

	2.68.1
	Душевая
	Сан. узлы
	Уровень 2

	2.69
	С/у
	Сан. узлы
	Уровень 2

	2.70
	Лестница №5
	Лестничные клетки
	Уровень 2

	2.75
	Зал ресторана
	Общественные зоны
	Уровень 2

	2.75.1
	Бар
	Общественные зоны
	Уровень 2

	2.77
	Лестница №7
	Лестничные клетки
	Уровень 2

	2.86
	Коридор
	Коридоры
	Уровень 2

	2.88
	Загрузочная
	Коридоры
	Уровень 2

	2.89
	Коридор
	Коридоры
	Уровень 2

	2.90
	Офисное помещение
	Офисные помещения
	Уровень 2

	2.92
	С/у МГН
	Сан. узлы
	Уровень 2

	2.93
	С/у женский
	Сан. узлы
	Уровень 2

	2.94
	С/у мужской
	Сан. узлы
	Уровень 2

	2.95
	С/у МГН
	Сан. узлы
	Уровень 2

	2.96
	С/у женский
	Сан. узлы
	Уровень 2

	2.97
	С/у мужской
	Сан. узлы
	Уровень 2

	2.98
	Лестница №8
	Лестничные клетки
	Уровень 2

	2.98.1
	Обеденный зал столовой
	Общественные зоны
	Уровень 2

	2.98.2
	С/у
	Сан. узлы
	Уровень 2

	2.119
	Лестница №9
	Лестничные клетки
	Уровень 2

	2.120
	Коридор
	Коридоры
	Уровень 2

	2.139
	Лестница №10
	Лестничные клетки
	Уровень 2

	2.140
	Лестница №11
	Лестничные клетки
	Уровень 2

	2.141
	Лестница №13
	Лестничные клетки
	Уровень 2

	2.142
	Лестница №14
	Лестничные клетки
	Уровень 2

	2.146
	Лестница №19
	Лестничные клетки
	Уровень 2

	2.147
	Лестница №20
	Лестничные клетки
	Уровень 2

	2.148
	Лестница №6
	Лестничные клетки
	Уровень 2

	2.150
	Душевая
	Автохозяйство
	Уровень 2

	2.151
	Душевая
	Охрана
	Уровень 2

	2.152
	Проезд
	Автомойка
	Уровень 2

	2.157
	Тамбур
	Охрана
	Уровень 2

	2.157
	Душевая
	Автохозяйство
	Уровень 2

	2.158
	С/у
	Автохозяйство
	Уровень 2

	2.159
	С/у
	Автохозяйство
	Уровень 2

	2.160
	Коридор
	Автостоянка
	Уровень 2

	3.01
	Тамбур главного входа
	Коридоры
	Уровень 3

	3.02
	Тамбур главного входа
	Коридоры
	Уровень 3

	3.03
	Тамбур главного входа
	Коридоры
	Уровень 3

	3.04
	Вестибюль-фойе
	Общественные зоны
	Уровень 3

	3.06
	Зона гардероба
	Общественные зоны
	Уровень 3

	3.08
	С/у персонала медпункта
	Сан. узлы
	Уровень 3

	3.10
	Офисное помещение
	Офисные помещения
	Уровень 3

	3.11
	Офисное помещение
	Офисные помещения
	Уровень 3

	3.12
	Тамбур
	Коридоры
	Уровень 3

	3.13
	Вестибюль медпункта
	Общественные зоны
	Уровень 3

	3.14
	Кабинет хирурга
	Медпункт
	Уровень 3

	3.15
	Процедурная
	Медпункт
	Уровень 3

	3.16
	Стоматологический кабинет
	Медпункт
	Уровень 3

	3.17
	Кабинет невролога
	Медпункт
	Уровень 3

	3.18
	Терапевтический кабинет
	Медпункт
	Уровень 3

	3.19
	Терапевтический кабинет
	Медпункт
	Уровень 3

	3.20
	Помещение для установки банкоматов
	Офисные помещения
	Уровень 3

	3.21
	Торговый зал
	Общественные зоны
	Уровень 3

	3.22
	Торговый зал
	Общественные зоны
	Уровень 3

	3.24
	Лестница №16
	Лестничные клетки
	Уровень 3

	3.25
	Торговый зал
	Общественные зоны
	Уровень 3

	3.27
	Магазин кулинарии с кафетерием на 40п/м
	Общественные зоны
	Уровень 3

	3.28
	Помещение охраны
	Офисные помещения
	Уровень 3

	3.29
	ПБ-зона
	Зоны безопасности
	Уровень 3

	3.30
	ПБ-зона
	Зоны безопасности
	Уровень 3

	3.32
	С/у мужской
	Сан. узлы
	Уровень 3

	3.34
	С/у женский
	Сан. узлы
	Уровень 3

	3.35
	С/у МГН
	Сан. узлы
	Уровень 3

	3.37
	С/у женский
	Сан. узлы
	Уровень 3

	3.39
	С/у мужской
	Сан. узлы
	Уровень 3

	3.40
	С/у МГН
	Сан. узлы
	Уровень 3

	3.41
	Коридор
	Коридоры
	Уровень 3

	3.42
	Коридор
	Коридоры
	Уровень 3

	3.43
	Холл технического лифта
	Коридоры
	Уровень 3

	3.44
	Тамбур-шлюз
	Коридоры
	Уровень 3

	3.45
	Коридор
	Коридоры
	Уровень 3

	3.46
	Коридор
	Коридоры
	Уровень 3

	3.47
	Холл технического лифта
	Коридоры
	Уровень 3

	3.48
	Тамбур-шлюз
	Коридоры
	Уровень 3

	3.49
	Лифтовой холл
	Коридоры
	Уровень 3

	3.63
	Лестница №1
	Лестничные клетки
	Уровень 3

	3.64
	Лестница №2
	Лестничные клетки
	Уровень 3

	3.65
	Лестница №13
	Лестничные клетки
	Уровень 3

	3.66
	Лестница №3
	Лестничные клетки
	Уровень 3

	3.67
	Лестница №14
	Лестничные клетки
	Уровень 3

	3.68
	Лестница №4
	Лестничные клетки
	Уровень 3

	3.69
	Лестница №5
	Лестничные клетки
	Уровень 3

	3.70
	Лестница №15
	Лестничные клетки
	Уровень 3

	3.73
	Лифтовой холл
	Коридоры
	Уровень 3

	3.74
	Лестница №8
	Лестничные клетки
	Уровень 3

	3.80
	Кладовая мед. препаратов
	Медпункт
	Уровень 3

	3.81
	С/у персонала кулинарии
	Сан. узлы
	Уровень 3

	4.01
	ПБ-зона
	Зоны безопасности
	Уровень 4

	4.02
	ПБ-зона
	Зоны безопасности
	Уровень 4

	4.03
	ПБ-зона
	Зоны безопасности
	Уровень 4

	4.04
	ПБ-зона
	Зоны безопасности
	Уровень 4

	4.05
	Тамбур-шлюз
	Коридоры
	Уровень 4

	4.06
	Холл технического лифта
	Коридоры
	Уровень 4

	4.07
	Тамбур-шлюз
	Коридоры
	Уровень 4

	4.08
	Холл технического лифта
	Коридоры
	Уровень 4

	4.10
	Лестница №15
	Лестничные клетки
	Уровень 4

	4.11
	Лестница №3
	Лестничные клетки
	Уровень 4

	4.12
	Лестница №4
	Лестничные клетки
	Уровень 4

	4.13
	Лестница №1
	Лестничные клетки
	Уровень 4

	4.14
	Лестница №2
	Лестничные клетки
	Уровень 4

	4.15
	Лестница №16
	Лестничные клетки
	Уровень 4

	4.16
	С/у женский
	Сан. узлы
	Уровень 4

	4.17
	С/у мужской
	Сан. узлы
	Уровень 4

	4.18
	С/у МГН
	Сан. узлы
	Уровень 4

	4.19
	С/у женский
	Сан. узлы
	Уровень 4

	4.21
	Помещение личной гигиены женщин
	Сан. узлы
	Уровень 4

	4.22
	С/у мужской
	Сан. узлы
	Уровень 4

	4.23
	С/у МГН
	Сан. узлы
	Уровень 4

	4.24
	С/у женский
	Сан. узлы
	Уровень 4

	4.26
	С/у мужской
	Сан. узлы
	Уровень 4

	4.33
	Душевая
	Диспетчерские службы
	Уровень 4

	4.38
	Первый отдел
	Офисные помещения
	Уровень 4

	4.39
	Душевая
	Диспетчерские службы
	Уровень 4

	4.40
	Кофе пойнт
	Общественные зоны
	Уровень 4

	4.41
	Переговорная
	Офисные помещения
	Уровень 4

	4.43
	Коридор
	Коридоры
	Уровень 4

	4.44
	Коридор
	Коридоры
	Уровень 4

	4.46
	Комната приема пищи
	Диспетчерские службы
	Уровень 4

	4.47
	Комната отдыха мужская (ТСО)
	Диспетчерские службы
	Уровень 4

	4.48
	Комната отдыха женская (ТСО)
	Диспетчерские службы
	Уровень 4

	4.49
	Кабинет отдела технических средств охраны
	Диспетчерские службы
	Уровень 4

	4.50
	Раздевалка мужская
	Диспетчерские службы
	Уровень 4

	4.51
	Раздевалка женская
	Диспетчерские службы
	Уровень 4

	4.52
	Комната отдыха мужская
	Диспетчерские службы
	Уровень 4

	4.53
	Комната отдыха женская
	Диспетчерские службы
	Уровень 4

	4.54
	Комната личной гигиены мужская с с/у
	Диспетчерские службы
	Уровень 4

	4.55
	Комната личной гигиены женская с с/у
	Диспетчерские службы
	Уровень 4

	4.56
	Кабинет отдела режима
	Офисные помещения
	Уровень 4

	4.58
	Кабинет начальника ЦДС и его заместителя
	Офисные помещения
	Уровень 4

	4.59
	Кабинет службы ПБ
	Офисные помещения
	Уровень 4

	4.60
	Кабинет начальника отдела режима и его заместителя
	Офисные помещения
	Уровень 4

	4.62
	Ситуационная комната
	Офисные помещения
	Уровень 4

	4.63
	ЦДП (центральный  диспетчерский пункт)
	Технические
	Уровень 4

	4.71
	Комната персонала
	Общественные зоны
	Уровень 4

	4.72
	Служба энергосбережения
	Офисные помещения
	Уровень 4

	4.73
	Служба тепло-водоснабжения и водоотведения
	Офисные помещения
	Уровень 4

	4.74
	Служба эксплуатации служебных и производственных помещений
	Офисные помещения
	Уровень 4

	4.75
	Служба эксплуатации залов
	Офисные помещения
	Уровень 4

	4.76
	Отдел эксплуатации кровли и фасадов
	Офисные помещения
	Уровень 4

	4.77
	Зам главного инженера
	Офисные помещения
	Уровень 4

	4.78
	Служба эксплуатации территории
	Офисные помещения
	Уровень 4

	4.79
	Служба эксплуатации залов
	Офисные помещения
	Уровень 4

	4.80
	Служба вентиляции, кондиционирования и хладоснабжения
	Офисные помещения
	Уровень 4

	4.81
	Служба текущего ремонта
	Офисные помещения
	Уровень 4

	4.82
	Отдел АСУ и КИП
	Офисные помещения
	Уровень 4

	4.83
	Отдел допуска и размещения транспорта на объектах
	Офисные помещения
	Уровень 4

	4.84
	Отдел подъемно-транспортных механизмов
	Офисные помещения
	Уровень 4

	4.85
	Служба авт. и инф. технологий
	Офисные помещения
	Уровень 4

	4.85
	Помещение личной гигиены женщин
	Сан. узлы
	Уровень 4

	4.86
	Служба связи
	Офисные помещения
	Уровень 4

	4.87
	Зам директора-главный инженер
	Офисные помещения
	Уровень 4

	4.88
	Директор
	Офисные помещения
	Уровень 4

	4.89
	Служба материально-технического обеспечения
	Офисные помещения
	Уровень 4

	4.90
	Душевая
	Сан. узлы
	Уровень 4

	4.91
	С/у
	Сан. узлы
	Уровень 4

	4.92
	Душевая
	Сан. узлы
	Уровень 4

	4.93
	С/у
	Сан. узлы
	Уровень 4

	4.95
	Гардероб
	Технические
	Уровень 4

	4.98
	Гардероб
	Технические
	Уровень 4

	4.102
	Коридор
	Коридоры
	Уровень 4

	4.103
	Коридор
	Коридоры
	Уровень 4

	5.01
	Комната отдыха зам. председателя МОД
	Офисные помещения
	Уровень 5

	5.02
	С/у зам. председателя МОД
	Сан. узлы
	Уровень 5

	5.03
	Заместитель председателя МОД
	Офисные помещения
	Уровень 5

	5.04
	Приемная зам. Председателя МОД
	Офисные помещения
	Уровень 5

	5.05
	Председатель комитета МОД
	Офисные помещения
	Уровень 5

	5.06
	Депутат МОД
	Офисные помещения
	Уровень 5

	5.07
	Депутат МОД
	Офисные помещения
	Уровень 5

	5.08
	Депутат МОД
	Офисные помещения
	Уровень 5

	5.09
	Председатель комитета МОД
	Офисные помещения
	Уровень 5

	5.11
	Кабинет секретариата заместителя председателя МОД
	Офисные помещения
	Уровень 5

	5.12
	Фракционный зал Единая Россия
	Офисные помещения
	Уровень 5

	5.13
	Фракционный зал КПРФ
	Офисные помещения
	Уровень 5

	5.14
	Фракционный зал ЛДПР
	Офисные помещения
	Уровень 5

	5.16
	Фракционный зал Справедливая Россия
	Офисные помещения
	Уровень 5

	5.17
	Управление кадров
	Офисные помещения
	Уровень 5

	5.18
	Кабинет руководителя пресс-центра
	Офисные помещения
	Уровень 5

	5.19
	Пресс-центр
	Офисные помещения
	Уровень 5

	5.20
	Зал пресс-центра МОД
	Офисные помещения
	Уровень 5

	5.21
	Комната отдыха
	Офисные помещения
	Уровень 5

	5.22
	Зал приема иностранных делегаций МОД
	Офисные помещения
	Уровень 5

	5.24
	Переговорная
	Офисные помещения
	Уровень 5

	5.25
	Аппарат фракции КПРФ
	Офисные помещения
	Уровень 5

	5.26
	Аппарат фракции КПРФ
	Офисные помещения
	Уровень 5

	5.27
	Аппарат фракции Справедливая  Россия
	Офисные помещения
	Уровень 5

	5.28
	Кабинет представителя в СФ ФС РФ от МОД
	Офисные помещения
	Уровень 5

	5.29
	Комната отдыха зам. председателя МОД
	Офисные помещения
	Уровень 5

	5.30
	С/у зам. председателя МОД
	Сан. узлы
	Уровень 5

	5.31
	Приемная представителя в СФ ФС РФ от МОД
	Офисные помещения
	Уровень 5

	5.32
	Аппарат фракции Единая Россия
	Офисные помещения
	Уровень 5

	5.33
	Кабинет руководителя аппарата
	Офисные помещения
	Уровень 5

	5.34
	Аппарат фракции ЛДПР
	Офисные помещения
	Уровень 5

	5.35
	Аппарат комитета по вопросам транспортной инфраструктуры, связи и информатизации
	Офисные помещения
	Уровень 5

	5.36
	Аппарат комитета по вопросам транспортной инфраструктуры, связи и информатизации
	Офисные помещения
	Уровень 5

	5.37
	Аппарат комитета по вопросам транспортной инфраструктуры, связи и информатизации
	Офисные помещения
	Уровень 5

	5.38
	Общий отдел
	Офисные помещения
	Уровень 5

	5.39
	Общий отдел
	Офисные помещения
	Уровень 5

	5.40
	Общий отдел
	Офисные помещения
	Уровень 5

	5.41.2
	Помещение управления
	Общественные зоны
	Уровень 5

	5.42
	Помещение организационно-аналитического управления
	Офисные помещения
	Уровень 5

	5.43
	Помещение организационно-аналитического управления
	Офисные помещения
	Уровень 5

	5.43.1
	Гардероб
	Технические
	Уровень 5

	5.44
	Помещение организационно-аналитического управления
	Офисные помещения
	Уровень 5

	5.45
	Помещение организационно-аналитического управления
	Офисные помещения
	Уровень 5

	5.46
	Помещение организационно-аналитического управления
	Офисные помещения
	Уровень 5

	5.47
	Парламентская библиотека
	Офисные помещения
	Уровень 5

	5.48
	Помещение управления по обеспечению детельности
	Офисные помещения
	Уровень 5

	5.49
	Помещение управления по обеспечению детельности
	Офисные помещения
	Уровень 5

	5.50
	Помещение управления по обеспечению детельности
	Офисные помещения
	Уровень 5

	5.51
	Помещение управления по обеспечению детельности
	Офисные помещения
	Уровень 5

	5.51.1
	Комната наблюдателей
	Офисные помещения
	Уровень 5

	5.52
	Кабина синхропереводчиков (комната тайного голосования)
	Офисные помещения
	Уровень 5

	5.53
	Кабина синхропереводчиков (комната тайного голосования)
	Офисные помещения
	Уровень 5

	5.54
	Помещение управления по обеспечению детельности
	Офисные помещения
	Уровень 5

	5.56
	Регистрация
	Офисные помещения
	Уровень 5

	5.57
	ПБ-зона
	Зоны безопасности
	Уровень 5

	5.58
	ПБ-зона
	Зоны безопасности
	Уровень 5

	5.59
	ПБ-зона
	Зоны безопасности
	Уровень 5

	5.60
	ПБ-зона
	Зоны безопасности
	Уровень 5

	5.61
	Зал заседаний
	Офисные помещения
	Уровень 5

	5.62
	Кабинет руководителя Управления
	Офисные помещения
	Уровень 5

	5.63
	Кабинет зам. управления
	Офисные помещения
	Уровень 5

	5.64
	Тамбур-шлюз
	Коридоры
	Уровень 5

	5.65
	Коридор
	Коридоры
	Уровень 5

	5.65.1
	Коридор
	Коридоры
	Уровень 5

	5.66
	Холл технического лифта
	Коридоры
	Уровень 5

	5.67
	Холл технического лифта
	Коридоры
	Уровень 5

	5.68
	Коридор
	Коридоры
	Уровень 5

	5.69
	Тамбур-шлюз
	Коридоры
	Уровень 5

	5.70
	Коридор
	Коридоры
	Уровень 5

	5.73
	С/у мужской
	Сан. узлы
	Уровень 5

	5.76
	С/у женский
	Сан. узлы
	Уровень 5

	5.77
	С/у мужской
	Сан. узлы
	Уровень 5

	5.78
	С/у женский
	Сан. узлы
	Уровень 5

	5.79
	Лестница №3
	Лестничные клетки
	Уровень 5

	5.81
	Коридор
	Коридоры
	Уровень 5

	5.81.1
	Коридор
	Коридоры
	Уровень 5

	5.89
	Помещение личной гигиены женщин
	Сан. узлы
	Уровень 5

	5.90
	Коридор
	Коридоры
	Уровень 5

	5.91
	Фойе-музей
	Общественные зоны
	Уровень 5

	5.92
	С/у МГН
	Сан. узлы
	Уровень 5

	5.93
	Помещение личной гигиены женщин
	Сан. узлы
	Уровень 5

	5.94
	С/у МГН
	Сан. узлы
	Уровень 5

	5.95
	Лестница №1
	Лестничные клетки
	Уровень 5

	5.96
	Лестница №2
	Лестничные клетки
	Уровень 5

	5.98
	Лестница №4
	Лестничные клетки
	Уровень 5

	5.99
	Лестница №15
	Лестничные клетки
	Уровень 5

	5.100
	Лестница №16
	Лестничные клетки
	Уровень 5

	5.101
	Кофе пойнт
	Общественные зоны
	Уровень 5

	6.01
	ПБ-зона
	Зоны безопасности
	Уровень 6

	6.02
	Коридор
	Коридоры
	Уровень 6

	6.03
	Холл технического лифта
	Коридоры
	Уровень 6

	6.04
	Тамбур-шлюз
	Коридоры
	Уровень 6

	6.05
	Гардероб
	Технические
	Уровень 6

	6.09
	С/у мужской
	Сан. узлы
	Уровень 6

	6.10
	Помещение личной гигиены женщин
	Сан. узлы
	Уровень 6

	6.11
	С/у женский
	Сан. узлы
	Уровень 6

	6.12
	С/у МГН
	Сан. узлы
	Уровень 6

	6.13
	Офисное помещение
	Офисные помещения
	Уровень 6

	6.14
	Отдел кадров мин. энерго(4 чел.)
	Офисные помещения
	Уровень 6

	6.15
	Кабинет
	Офисные помещения
	Уровень 6

	6.16
	Кабинет
	Офисные помещения
	Уровень 6

	6.17
	Кабинет
	Офисные помещения
	Уровень 6

	6.18
	Кабинет
	Офисные помещения
	Уровень 6

	6.19
	Бухгалтерия  мин. энерго(5 чел.)
	Офисные помещения
	Уровень 6

	6.20
	Приемная
	Офисные помещения
	Уровень 6

	6.21
	Кабинет министра энергетитки
	Офисные помещения
	Уровень 6

	6.22
	Комната отдыха
	Офисные помещения
	Уровень 6

	6.23
	С/у
	Сан. узлы
	Уровень 6

	6.24
	Офисное помещение
	Офисные помещения
	Уровень 6

	6.25
	Лестница №1
	Лестничные клетки
	Уровень 6

	6.26
	Лестница №2
	Лестничные клетки
	Уровень 6

	6.31
	Кофе пойнт
	Общественные зоны
	Уровень 6

	6.32
	Гардероб
	Технические
	Уровень 6

	6.33
	Гардероб
	Технические
	Уровень 6

	6.34
	Переговорная
	Офисные помещения
	Уровень 6

	6.35
	Переговорная
	Офисные помещения
	Уровень 6

	6.36
	Переговорная
	Офисные помещения
	Уровень 6

	6.38
	ПБ-зона
	Зоны безопасности
	Уровень 6

	6.39
	Коридор
	Коридоры
	Уровень 6

	6.40
	Холл технического лифта
	Коридоры
	Уровень 6

	6.41
	Тамбур-шлюз
	Коридоры
	Уровень 6

	6.42
	Холл
	Коридоры
	Уровень 6

	6.43
	Переговорная
	Офисные помещения
	Уровень 6

	6.44
	Коридор
	Коридоры
	Уровень 6

	6.47
	С/у мужской
	Сан. узлы
	Уровень 6

	6.48
	Помещение личной гигиены женщин
	Сан. узлы
	Уровень 6

	6.49
	С/у женский
	Сан. узлы
	Уровень 6

	6.50
	С/у МГН
	Сан. узлы
	Уровень 6

	6.51
	Офисное помещение
	Офисные помещения
	Уровень 6

	6.52
	Отдел кадров мин. ЖКХ(11 чел.)
	Офисные помещения
	Уровень 6

	6.53
	Бухгалтерия мин. ЖКХ(9 чел.)
	Офисные помещения
	Уровень 6

	6.54
	Кабинет
	Офисные помещения
	Уровень 6

	6.55
	Кабинет зам. министра
	Офисные помещения
	Уровень 6

	6.56
	Кабинет зам. министра
	Офисные помещения
	Уровень 6

	6.57
	Кабинет зам. министра
	Офисные помещения
	Уровень 6

	6.58
	Кабинет зам. министра
	Офисные помещения
	Уровень 6

	6.59
	Кабинет зам. министра
	Офисные помещения
	Уровень 6

	6.60
	Кабинет зам. министра
	Офисные помещения
	Уровень 6

	6.61
	Кабинет первого заместителя министра
	Офисные помещения
	Уровень 6

	6.62
	Приемная
	Офисные помещения
	Уровень 6

	6.63
	Кабинет министра ЖКХ
	Офисные помещения
	Уровень 6

	6.64
	Комната отдыха
	Офисные помещения
	Уровень 6

	6.65
	С/у
	Сан. узлы
	Уровень 6

	6.66
	Лестница №3
	Лестничные клетки
	Уровень 6

	6.67
	Лестница №4
	Лестничные клетки
	Уровень 6

	6.68
	Лестница №15
	Лестничные клетки
	Уровень 6

	6.69
	Лестница №16
	Лестничные клетки
	Уровень 6

	6.75
	Кофе пойнт
	Общественные зоны
	Уровень 6

	6.76
	Гардероб
	Технические
	Уровень 6

	6.85
	Служба эксплуатации
	Офисные помещения
	Уровень 6

	6.86
	ПБ-зона
	Зоны безопасности
	Уровень 6

	6.87
	ПБ-зона
	Зоны безопасности
	Уровень 6

	6.88
	Офисное помещение
	Офисные помещения
	Уровень 6

	6.89
	Приемная
	Офисные помещения
	Уровень 6

	6.90
	Кабинет руководителя
	Офисные помещения
	Уровень 6

	6.91
	Офисное помещение
	Офисные помещения
	Уровень 6

	6.92
	Приемная
	Офисные помещения
	Уровень 6

	6.93
	Кабинет руководителя
	Офисные помещения
	Уровень 6

	6.95
	Кабинет
	Офисные помещения
	Уровень 6

	7.02
	Гардероб
	Технические
	Уровень 7

	7.03
	Кабинет зам. министра
	Офисные помещения
	Уровень 7

	7.04
	Кабинет зам. министра
	Офисные помещения
	Уровень 7

	7.05
	Кабинет зам. министра
	Офисные помещения
	Уровень 7

	7.06
	Кабинет зам. министра
	Офисные помещения
	Уровень 7

	7.07
	Кабинет зам. министра
	Офисные помещения
	Уровень 7

	7.08
	Кабинет зам. министра
	Офисные помещения
	Уровень 7

	7.09
	Кабинет зам. министра
	Офисные помещения
	Уровень 7

	7.12
	Комната отдыха
	Офисные помещения
	Уровень 7

	7.14
	Кофе пойнт
	Общественные зоны
	Уровень 7

	7.15
	Кабинет министра
	Офисные помещения
	Уровень 7

	7.16
	Кабинет зам. министра
	Офисные помещения
	Уровень 7


	7.17
	Кабинет зам. министра
	Офисные помещения
	Уровень 7

	7.18
	Офисное помещение
	Офисные помещения
	Уровень 7

	7.19
	Кабинет отдела кадров
	Офисные помещения
	Уровень 7

	7.20
	Переговорная
	Офисные помещения
	Уровень 7

	7.21
	Переговорная
	Офисные помещения
	Уровень 7

	7.22
	Приемная
	Офисные помещения
	Уровень 7

	7.23
	С/у
	Сан. узлы
	Уровень 7

	7.24
	Офисное помещение
	Офисные помещения
	Уровень 7

	7.25
	Приемная
	Офисные помещения
	Уровень 7

	7.26
	Коридор
	Коридоры
	Уровень 7

	7.29
	Конференц-зал на 350 мест
	Общественные зоны
	Уровень 7

	7.29.1
	Сцена
	Общественные зоны
	Уровень 7

	7.29.2
	Коридор
	Коридоры
	Уровень 7

	7.32
	Фойе
	Общественные зоны
	Уровень 7

	7.34
	Гардероб
	Технические
	Уровень 7

	7.38
	Кофе пойнт
	Общественные зоны
	Уровень 7

	7.39
	Кабинет бухгалтерии
	Офисные помещения
	Уровень 7

	7.40
	Офисное помещение
	Офисные помещения
	Уровень 7

	7.41
	Офисное помещение
	Офисные помещения
	Уровень 7

	7.42
	Переговорная
	Офисные помещения
	Уровень 7

	7.46
	Лестница №1
	Лестничные клетки
	Уровень 7

	7.47
	Лестница №2
	Лестничные клетки
	Уровень 7

	7.48
	Лестница №3
	Лестничные клетки
	Уровень 7

	7.49
	Лестница №4
	Лестничные клетки
	Уровень 7

	7.50
	Лестница №15
	Лестничные клетки
	Уровень 7

	7.51
	Лестница №16
	Лестничные клетки
	Уровень 7

	7.54
	ПБ-зона
	Зоны безопасности
	Уровень 7

	7.55
	ПБ-зона
	Зоны безопасности
	Уровень 7

	7.56
	ПБ-зона
	Зоны безопасности
	Уровень 7

	7.57
	ПБ-зона
	Зоны безопасности
	Уровень 7

	7.58
	Помещение личной гигиены женщин
	Сан. узлы
	Уровень 7

	7.59
	Помещение личной гигиены женщин
	Сан. узлы
	Уровень 7

	7.62
	С/у МГН
	Сан. узлы
	Уровень 7

	7.63
	С/у МГН
	Сан. узлы
	Уровень 7

	7.64
	С/у мужской
	Сан. узлы
	Уровень 7

	7.65
	С/у мужской
	Сан. узлы
	Уровень 7

	7.66
	С/у женский
	Сан. узлы
	Уровень 7

	7.67
	С/у женский
	Сан. узлы
	Уровень 7

	7.70
	Служба эксплуатации
	Офисные помещения
	Уровень 7

	7.71
	Тамбур-шлюз
	Коридоры
	Уровень 7

	7.72
	Тамбур-шлюз
	Коридоры
	Уровень 7

	7.81
	Холл технического лифта
	Коридоры
	Уровень 7

	7.82
	Холл технического лифта
	Коридоры
	Уровень 7

	7.85
	Коридор
	Коридоры
	Уровень 7

	7.86
	Коридор
	Коридоры
	Уровень 7

	8.01
	ПБ-зона
	Зоны безопасности
	Уровень 8

	8.02
	Коридор
	Коридоры
	Уровень 8

	8.04
	Кабинет министра
	Офисные помещения
	Уровень 8

	8.05
	Комната отдыха
	Офисные помещения
	Уровень 8

	8.06
	С/у министра
	Сан. узлы
	Уровень 8

	8.07
	Приемная
	Офисные помещения
	Уровень 8

	8.08
	Переговорная
	Офисные помещения
	Уровень 8

	8.09
	Кабинет зам. министра
	Офисные помещения
	Уровень 8

	8.10
	Кабинет зам. министра
	Офисные помещения
	Уровень 8

	8.11
	Управление по организации завершения строительства проблемных объектов
	Офисные помещения
	Уровень 8

	8.12
	Тамбур-шлюз
	Коридоры
	Уровень 8

	8.13
	Лестница №3
	Лестничные клетки
	Уровень 8

	8.14
	Холл технического лифта
	Коридоры
	Уровень 8

	8.16
	Лестница №4
	Лестничные клетки
	Уровень 8

	8.18
	Кофе пойнт
	Общественные зоны
	Уровень 8

	8.20
	С/у женский
	Сан. узлы
	Уровень 8

	8.21
	Помещение личной гигиены женщин
	Сан. узлы
	Уровень 8

	8.22
	С/у мужской
	Сан. узлы
	Уровень 8

	8.23
	С/у МГН
	Сан. узлы
	Уровень 8

	8.24
	Гардероб
	Технические
	Уровень 8

	8.26
	Холл
	 
	Уровень 8

	8.29
	Офисное помещение Министерства строительного комплекса
	Офисные помещения
	Уровень 8

	8.30
	Бухгалтерия
	Офисные помещения
	Уровень 8

	8.31
	Управление гос. службы и кадров
	Офисные помещения
	Уровень 8

	8.32
	ГБУ УКС
	Офисные помещения
	Уровень 8

	8.33
	Кабинет
	Офисные помещения
	Уровень 8

	8.34
	Кабинет
	Офисные помещения
	Уровень 8

	8.35
	Кофе пойнт
	Общественные зоны
	Уровень 8

	8.36
	Переговорная
	Офисные помещения
	Уровень 8

	8.37
	Служба эксплуатации
	Офисные помещения
	Уровень 8

	8.39
	ПБ-зона
	Зоны безопасности
	Уровень 8

	8.40
	Тамбур-шлюз
	Коридоры
	Уровень 8

	8.41
	Лестница №1
	Лестничные клетки
	Уровень 8

	8.42
	Лестница №2
	Лестничные клетки
	Уровень 8

	8.43
	Холл технического лифта
	Коридоры
	Уровень 8

	8.45
	Гардероб
	Технические
	Уровень 8

	8.47
	С/у мужской
	Сан. узлы
	Уровень 8

	8.48
	Помещение личной гигиены женщин
	Сан. узлы
	Уровень 8

	8.49
	С/у женский
	Сан. узлы
	Уровень 8

	8.50
	С/у МГН
	Сан. узлы
	Уровень 8

	8.52
	Переговорная
	Офисные помещения
	Уровень 8

	8.53
	Переговорная
	Офисные помещения
	Уровень 8

	8.61
	ГБУ УКС
	Офисные помещения
	Уровень 8

	8.62
	Коридор
	Коридоры
	Уровень 8

	9.01
	Офисное помещение
	Офисные помещения
	Уровень 9

	9.02
	Кабинет управления наполнения бюджета, администрирования доходов бюджета, бюджетного учета и отчетности
	Офисные помещения
	Уровень 9

	9.03
	Кабинет зам. министра
	Офисные помещения
	Уровень 9

	9.04
	Кабинет зам. министра
	Офисные помещения
	Уровень 9

	9.05
	Кабинет первого заместителя министра
	Офисные помещения
	Уровень 9

	9.06
	Кабинет управления планирования и обеспечения гос. нужд
	Офисные помещения
	Уровень 9

	9.07
	Холл
	Коридоры
	Уровень 9

	9.08
	Переговорная
	Офисные помещения
	Уровень 9

	9.09
	Переговорная
	Офисные помещения
	Уровень 9

	9.10
	Переговорная
	Офисные помещения
	Уровень 9

	9.13
	Гардероб
	Технические
	Уровень 9

	9.14
	Офисное помещение
	Офисные помещения
	Уровень 9

	9.15
	Приемная
	Офисные помещения
	Уровень 9

	9.16
	Кабинет председателя
	Офисные помещения
	Уровень 9

	9.17
	Комната отдыха
	Офисные помещения
	Уровень 9

	9.18
	С/у
	Сан. узлы
	Уровень 9

	9.19
	Холл
	Коридоры
	Уровень 9

	9.20
	Кабинет управления орг. обеспечения, бюджетного учета и фин. отчетности
	Офисные помещения
	Уровень 9

	9.21
	Кабинет комитета по конкурентной политике
	Офисные помещения
	Уровень 9

	9.22
	Кабинет комитета по конкурентной политике
	Офисные помещения
	Уровень 9

	9.23
	Кабинет комитета по конкурентной политике
	Офисные помещения
	Уровень 9

	9.24
	Кабинет комитета по конкурентной политике
	Офисные помещения
	Уровень 9

	9.25
	Кабинет комитета по конкурентной политике
	Офисные помещения
	Уровень 9

	9.26
	Отдел гос. службы, кадров и мобилизационной подготовки
	Офисные помещения
	Уровень 9

	9.27
	Офисное помещение
	Офисные помещения
	Уровень 9

	9.28
	Офисное помещение
	Офисные помещения
	Уровень 9

	9.29
	Переговорная
	Офисные помещения
	Уровень 9

	9.32
	Гардероб
	Технические
	Уровень 9

	9.33
	Гардероб
	Технические
	Уровень 9

	9.34
	С/у мужской
	Сан. узлы
	Уровень 9

	9.35
	Помещение личной гигиены женщин
	Сан. узлы
	Уровень 9

	9.36
	С/у женский
	Сан. узлы
	Уровень 9

	9.37
	С/у МГН
	Сан. узлы
	Уровень 9

	9.39
	С/у женский
	Сан. узлы
	Уровень 9

	9.40
	Помещение личной гигиены женщин
	Сан. узлы
	Уровень 9

	9.41
	С/у мужской
	Сан. узлы
	Уровень 9

	9.42
	С/у МГН
	Сан. узлы
	Уровень 9

	9.44
	ПБ-зона
	Зоны безопасности
	Уровень 9

	9.45
	ПБ-зона
	Зоны безопасности
	Уровень 9

	9.46
	Коридор
	Коридоры
	Уровень 9

	9.47
	Холл технического лифта
	Коридоры
	Уровень 9

	9.48
	Тамбур-шлюз
	Коридоры
	Уровень 9

	9.49
	Коридор
	Коридоры
	Уровень 9

	9.50
	Холл технического лифта
	Коридоры
	Уровень 9

	9.51
	Тамбур-шлюз
	Коридоры
	Уровень 9

	9.68
	Кофе пойнт
	Общественные зоны
	Уровень 9

	9.69
	Кофе пойнт
	Общественные зоны
	Уровень 9

	9.70
	Лестница №1
	Лестничные клетки
	Уровень 9

	9.71
	Лестница №2
	Лестничные клетки
	Уровень 9

	9.72
	Лестница №3
	Лестничные клетки
	Уровень 9

	9.73
	Лестница №4
	Лестничные клетки
	Уровень 9

	9.74
	Служба эксплуатации
	Офисные помещения
	Уровень 9

	10.01
	Офисное помещение
	Офисные помещения
	Уровень 10

	10.02
	Холл
	Коридоры
	Уровень 10

	10.03
	Кабинет
	Офисные помещения
	Уровень 10

	10.04
	Кабинет
	Офисные помещения
	Уровень 10

	10.05
	Кабинет
	Офисные помещения
	Уровень 10

	10.06
	Кабинет
	Офисные помещения
	Уровень 10

	10.07
	Приемная
	Офисные помещения
	Уровень 10

	10.08
	Кабинет руководителя
	Офисные помещения
	Уровень 10

	10.09
	Офисное помещение
	Офисные помещения
	Уровень 10

	10.10
	Кабинет бухгалтерии ГКУ
	Офисные помещения
	Уровень 10

	10.11
	Кабинет отдела кадров ГКУ
	Офисные помещения
	Уровень 10

	10.12
	Кабинет зам. начальника
	Офисные помещения
	Уровень 10

	10.13
	Кабинет зам. начальника
	Офисные помещения
	Уровень 10

	10.14
	Кабинет зам. начальника
	Офисные помещения
	Уровень 10

	10.15
	Первый зам. начальника
	Офисные помещения
	Уровень 10

	10.16
	Первый зам. начальника
	Офисные помещения
	Уровень 10

	10.17
	Приемная
	Офисные помещения
	Уровень 10

	10.18
	Кабинет руководителя
	Офисные помещения
	Уровень 10

	10.19
	Комната отдыха
	Офисные помещения
	Уровень 10

	10.20
	Холл
	Коридоры
	Уровень 10

	10.21
	Первый зам. начальника
	Офисные помещения
	Уровень 10

	10.22
	Приемная
	Офисные помещения
	Уровень 10

	10.23
	Кабинет руководителя
	Офисные помещения
	Уровень 10

	10.24
	Комната отдыха
	Офисные помещения
	Уровень 10

	10.25
	Офисное помещение
	Офисные помещения
	Уровень 10

	10.26
	Коридор
	Коридоры
	Уровень 10

	10.27
	Коридор
	Коридоры
	Уровень 10

	10.28
	Служба эксплуатации
	Офисные помещения
	Уровень 10

	10.29
	Переговорная
	Офисные помещения
	Уровень 10

	10.30
	Переговорная
	Офисные помещения
	Уровень 10

	10.31
	Переговорная
	Офисные помещения
	Уровень 10

	10.32
	Переговорная
	Офисные помещения
	Уровень 10

	10.33
	Кофе пойнт
	Общественные зоны
	Уровень 10

	10.34
	Кофе пойнт
	Общественные зоны
	Уровень 10

	10.37
	Гардероб
	Технические
	Уровень 10

	10.43
	Гардероб
	Технические
	Уровень 10

	10.49
	Лестница №3
	Лестничные клетки
	Уровень 10

	10.50
	ПБ-зона
	Зоны безопасности
	Уровень 10

	10.51
	Лестница №4
	Лестничные клетки
	Уровень 10

	10.52
	Лестница №1
	Лестничные клетки
	Уровень 10

	10.53
	ПБ-зона
	Зоны безопасности
	Уровень 10

	10.54
	Лестница №2
	Лестничные клетки
	Уровень 10

	10.55
	Помещение личной гигиены женщин
	Сан. узлы
	Уровень 10

	10.59
	С/у женский
	Сан. узлы
	Уровень 10

	10.61
	С/у МГН
	Сан. узлы
	Уровень 10

	10.62
	С/у мужской
	Сан. узлы
	Уровень 10

	10.66
	Помещение личной гигиены женщин
	Сан. узлы
	Уровень 10

	10.70
	С/у мужской
	Сан. узлы
	Уровень 10

	10.71
	С/у МГН
	Сан. узлы
	Уровень 10

	10.73
	С/у женский
	Сан. узлы
	Уровень 10

	10.79
	Тамбур-шлюз
	Коридоры
	Уровень 10

	10.80
	С/у
	Сан. узлы
	Уровень 10

	10.81
	Холл технического лифта
	Коридоры
	Уровень 10

	10.89
	С/у
	Сан. узлы
	Уровень 10

	10.91
	Тамбур-шлюз
	Коридоры
	Уровень 10

	10.93
	Холл технического лифта
	Коридоры
	Уровень 10

	11.01
	ПБ-зона
	Зоны безопасности
	Уровень 11

	11.02
	Коридор
	Коридоры
	Уровень 11

	11.04
	Холл
	Офисные помещения
	Уровень 11

	11.05
	Тамбур-шлюз
	Коридоры
	Уровень 11

	11.06
	Холл технического лифта
	Коридоры
	Уровень 11

	11.07
	Кофе пойнт
	Общественные зоны
	Уровень 11

	11.08
	Гардероб
	Технические
	Уровень 11

	11.11
	С/у женский
	Сан. узлы
	Уровень 11

	11.12
	Помещение личной гигиены женщин
	Сан. узлы
	Уровень 11

	11.13
	С/у мужской
	Сан. узлы
	Уровень 11

	11.14
	С/у МГН
	Сан. узлы
	Уровень 11

	11.15
	Лестница №4
	Лестничные клетки
	Уровень 11

	11.16
	Лестница №3
	Лестничные клетки
	Уровень 11

	11.17
	Офисное помещение
	Офисные помещения
	Уровень 11

	11.18
	ПЭО
	Офисные помещения
	Уровень 11

	11.19
	Кабинет
	Офисные помещения
	Уровень 11

	11.20
	Кабинет зам. министра
	Офисные помещения
	Уровень 11

	11.21
	Кабинет зам. министра
	Офисные помещения
	Уровень 11

	11.22
	Кабинет зам. министра
	Офисные помещения
	Уровень 11

	11.23
	Кабинет зам. министра
	Офисные помещения
	Уровень 11

	11.24
	Кабинет зам. министра
	Офисные помещения
	Уровень 11

	11.25
	Кабинет зам. министра
	Офисные помещения
	Уровень 11

	11.26
	Приемная
	Офисные помещения
	Уровень 11

	11.27
	Кабинет министра
	Офисные помещения
	Уровень 11

	11.28
	Комната отдыха
	Офисные помещения
	Уровень 11

	11.29
	С/у министра транспорта
	Сан. узлы
	Уровень 11

	11.30
	Офисное помещение
	Офисные помещения
	Уровень 11

	11.32
	Офисное помещение
	Офисные помещения
	Уровень 11

	11.34
	Кабинет бухгалтерии
	Офисные помещения
	Уровень 11

	11.36
	Офисное помещение
	Офисные помещения
	Уровень 11

	11.37
	Гардероб
	Технические
	Уровень 11

	11.41
	Кабинет
	Офисные помещения
	Уровень 11

	11.47
	Офисное помещение
	Офисные помещения
	Уровень 11

	11.48
	Лестница №1
	Лестничные клетки
	Уровень 11

	11.49
	С/у мужской
	Сан. узлы
	Уровень 11

	11.51
	С/у женский
	Сан. узлы
	Уровень 11

	11.52
	С/у МГН
	Сан. узлы
	Уровень 11

	11.55
	Кабинет
	Офисные помещения
	Уровень 11

	11.57
	Переговорная
	Офисные помещения
	Уровень 11

	11.58
	Переговорная
	Офисные помещения
	Уровень 11

	11.60
	Зал коллегий
	Офисные помещения
	Уровень 11

	11.62
	Переговорная
	Офисные помещения
	Уровень 11

	11.63
	Помещение личной гигиены женщин
	Сан. узлы
	Уровень 11

	11.64
	Кабинет первого заместителя министра
	Офисные помещения
	Уровень 11

	11.65
	Холл технического лифта
	Коридоры
	Уровень 11

	11.66
	Тамбур-шлюз
	Коридоры
	Уровень 11

	11.67
	ПБ-зона
	Зоны безопасности
	Уровень 11

	11.69
	Лестница №2
	Лестничные клетки
	Уровень 11

	11.71
	Кофе пойнт
	Общественные зоны
	Уровень 11

	11.79
	Коридор
	Коридоры
	Уровень 11

	11.80
	Коридор
	Коридоры
	Уровень 11

	11.82
	Кабинет
	Офисные помещения
	Уровень 11

	11.83
	Приемная
	Офисные помещения
	Уровень 11

	11.84
	Кабинет руководителя
	Офисные помещения
	Уровень 11

	11.85
	Офисное помещение
	Офисные помещения
	Уровень 11

	12.01
	Планово-экономическое управление
	Офисные помещения
	Уровень 12

	12.02
	Кофе пойнт
	Общественные зоны
	Уровень 12

	12.03
	Гардероб
	Технические
	Уровень 12

	12.04
	Гардероб
	Технические
	Уровень 12

	12.05
	Гардероб
	Технические
	Уровень 12

	12.06
	Гардероб
	Технические
	Уровень 12

	12.07
	Переговорная
	Офисные помещения
	Уровень 12

	12.08
	Переговорная
	Офисные помещения
	Уровень 12

	12.09
	Комната отдыха
	Офисные помещения
	Уровень 12

	12.10
	Министр здравоохранения
	Офисные помещения
	Уровень 12

	12.11
	Приемная
	Офисные помещения
	Уровень 12

	12.12
	Первый зам. министра
	Офисные помещения
	Уровень 12

	12.13
	Заместитель министра
	Офисные помещения
	Уровень 12

	12.14
	Заместитель министра
	Офисные помещения
	Уровень 12

	12.15
	Заместитель министра
	Офисные помещения
	Уровень 12

	12.16
	Заместитель министра
	Офисные помещения
	Уровень 12

	12.17
	Заместитель министра
	Офисные помещения
	Уровень 12

	12.18
	Заместитель министра
	Офисные помещения
	Уровень 12

	12.19
	Офисное помещение
	Офисные помещения
	Уровень 12

	12.20
	Приемная
	Офисные помещения
	Уровень 12

	12.21
	Переговорная
	Офисные помещения
	Уровень 12

	12.22
	Офисное помещение Министерства здравоохранения
	Офисные помещения
	Уровень 12

	12.23
	Управление кадровой политики и образовательных учреждений
	Офисные помещения
	Уровень 12

	12.30
	Управление бугалтерского усета и финансового контроля
	Офисные помещения
	Уровень 12

	12.31
	Офисное помещение МИАЦ
	Офисные помещения
	Уровень 12

	12.32
	Руководитель МИАЦ
	Офисные помещения
	Уровень 12

	12.33
	Приемная
	Офисные помещения
	Уровень 12

	12.35
	Коридор
	Коридоры
	Уровень 12

	12.36
	Коридор
	Коридоры
	Уровень 12

	12.39
	Офисное помещение
	Офисные помещения
	Уровень 12

	12.42
	ПБ-зона
	Зоны безопасности
	Уровень 12

	12.43
	ПБ-зона
	Зоны безопасности
	Уровень 12

	12.44
	Тамбур-шлюз
	Коридоры
	Уровень 12

	12.45
	Холл технического лифта
	Коридоры
	Уровень 12

	12.46
	Тамбур-шлюз
	Коридоры
	Уровень 12

	12.47
	Холл технического лифта
	Коридоры
	Уровень 12

	12.48
	Лестница №3
	Лестничные клетки
	Уровень 12

	12.49
	Лестница №4
	Лестничные клетки
	Уровень 12

	12.50
	Лестница №2
	Лестничные клетки
	Уровень 12

	12.51
	Лестница №1
	Лестничные клетки
	Уровень 12

	12.52
	Служба эксплуатации
	Офисные помещения
	Уровень 12

	12.54
	С/у женский
	Сан. узлы
	Уровень 12

	12.55
	С/у МГН
	Сан. узлы
	Уровень 12

	12.56
	С/у
	Сан. узлы
	Уровень 12

	12.57
	Помещение личной гигиены женщин
	Сан. узлы
	Уровень 12

	12.58
	С/у мужской
	Сан. узлы
	Уровень 12

	12.59
	С/у МГН
	Сан. узлы
	Уровень 12

	12.60
	С/у женский
	Сан. узлы
	Уровень 12

	12.62
	Помещение личной гигиены женщин
	Сан. узлы
	Уровень 12

	12.63
	С/у мужской
	Сан. узлы
	Уровень 12

	12.79
	Кофе пойнт
	Общественные зоны
	Уровень 12

	12.80
	Офисное помещение
	Офисные помещения
	Уровень 12

	13.01
	Коридор
	Коридоры
	Уровень 13

	13.02
	Коридор
	Коридоры
	Уровень 13

	13.03
	Гардероб
	Технические
	Уровень 13

	13.04
	Гардероб
	Технические
	Уровень 13

	13.05
	Кофе пойнт
	Общественные зоны
	Уровень 13

	13.06
	Гардероб
	Технические
	Уровень 13

	13.07
	Гардероб
	Технические
	Уровень 13

	13.08
	Кофе пойнт
	Общественные зоны
	Уровень 13

	13.09
	Переговорная
	Офисные помещения
	Уровень 13

	13.10
	Переговорная
	Офисные помещения
	Уровень 13

	13.11
	Комната отдыха
	Офисные помещения
	Уровень 13

	13.12
	Министр образования
	Офисные помещения
	Уровень 13

	13.13
	Приемная
	Офисные помещения
	Уровень 13

	13.14
	Переговорная
	Офисные помещения
	Уровень 13

	13.15
	Заместитель министра
	Офисные помещения
	Уровень 13

	13.16
	Заместитель министра
	Офисные помещения
	Уровень 13

	13.17
	Заместитель министра
	Офисные помещения
	Уровень 13

	13.18
	Заместитель министра
	Офисные помещения
	Уровень 13

	13.19
	Заместитель министра
	Офисные помещения
	Уровень 13

	13.20
	Заместитель министра
	Офисные помещения
	Уровень 13

	13.21
	Заместитель министра
	Офисные помещения
	Уровень 13

	13.22
	Заместитель министра
	Офисные помещения
	Уровень 13

	13.23
	Отдел кадров
	Офисные помещения
	Уровень 13

	13.24
	Бухгалтерия
	Офисные помещения
	Уровень 13

	13.25
	Офисное помещение
	Офисные помещения
	Уровень 13

	13.26
	Офисное помещение
	Офисные помещения
	Уровень 13

	13.27
	Офисное помещение
	Офисные помещения
	Уровень 13

	13.29
	Приемная
	Офисные помещения
	Уровень 13

	13.36
	ПБ-зона
	Зоны безопасности
	Уровень 13

	13.37
	ПБ-зона
	Зоны безопасности
	Уровень 13

	13.38
	Тамбур-шлюз
	Коридоры
	Уровень 13

	13.39
	Холл технического лифта
	Коридоры
	Уровень 13

	13.40
	Тамбур-шлюз
	Коридоры
	Уровень 13

	13.41
	Холл технического лифта
	Коридоры
	Уровень 13

	13.42
	Лестница №3
	Лестничные клетки
	Уровень 13

	13.43
	Лестница №4
	Лестничные клетки
	Уровень 13

	13.44
	Лестница №1
	Лестничные клетки
	Уровень 13

	13.45
	Лестница №2
	Лестничные клетки
	Уровень 13

	13.46
	Служба эксплуатации
	Офисные помещения
	Уровень 13

	13.50
	С/у
	Сан. узлы
	Уровень 13

	13.51
	Помещение личной гигиены женщин
	Сан. узлы
	Уровень 13

	13.52
	С/у женский
	Сан. узлы
	Уровень 13

	13.54
	С/у мужской
	Сан. узлы
	Уровень 13

	13.55
	С/у МГН
	Сан. узлы
	Уровень 13

	13.56
	Помещение личной гигиены женщин
	Сан. узлы
	Уровень 13

	13.57
	С/у мужской
	Сан. узлы
	Уровень 13

	13.59
	С/у МГН
	Сан. узлы
	Уровень 13

	13.60
	С/у женский
	Сан. узлы
	Уровень 13

	14.01
	Лестница №3
	Лестничные клетки
	Уровень 14

	14.02
	Тамбур-шлюз
	Коридоры
	Уровень 14

	14.03
	Холл технического лифта
	Коридоры
	Уровень 14

	14.05
	Лестница №4
	Лестничные клетки
	Уровень 14

	14.07
	Тамбур-шлюз
	Коридоры
	Уровень 14

	14.10
	Холл технического лифта
	Коридоры
	Уровень 14

	14.11
	Лестница №1
	Лестничные клетки
	Уровень 14

	14.14
	Лестница №2
	Лестничные клетки
	Уровень 14

	14.15
	Переговорная
	Офисные помещения
	Уровень 14

	14.16
	Офисное помещение
	Офисные помещения
	Уровень 14

	14.17
	Офисное помещение
	Офисные помещения
	Уровень 14

	14.18
	Кофе пойнт
	Общественные зоны
	Уровень 14

	14.20
	Служба эксплуатации
	Офисные помещения
	Уровень 14

	14.22
	Офисное помещение
	Офисные помещения
	Уровень 14

	14.23
	ПБ-зона
	Зоны безопасности
	Уровень 14

	14.27
	Кофе пойнт
	Общественные зоны
	Уровень 14

	14.33
	Переговорная
	Офисные помещения
	Уровень 14

	14.35
	Переговорная
	Офисные помещения
	Уровень 14

	14.36
	Гардероб
	Технические
	Уровень 14

	14.37
	Гардероб
	Технические
	Уровень 14

	14.38
	С/у мужской
	Сан. узлы
	Уровень 14

	14.39
	С/у МГН
	Сан. узлы
	Уровень 14

	14.40
	Комната отдыха
	Офисные помещения
	Уровень 14

	14.41
	С/у
	Сан. узлы
	Уровень 14

	14.43
	Министр культуры
	Офисные помещения
	Уровень 14

	14.44
	Приемная
	Офисные помещения
	Уровень 14

	14.46
	Первый заместитель министра
	Офисные помещения
	Уровень 14

	14.47
	Заместитель министра
	Офисные помещения
	Уровень 14

	14.48
	Заместитель министра
	Офисные помещения
	Уровень 14

	14.49
	Заместитель министра
	Офисные помещения
	Уровень 14

	14.50
	Отдел кадров
	Офисные помещения
	Уровень 14

	14.53
	Помещение личной гигиены женщин
	Сан. узлы
	Уровень 14

	14.54
	С/у женский
	Сан. узлы
	Уровень 14

	14.56
	ПБ-зона
	Зоны безопасности
	Уровень 14

	14.57
	Приемная
	Офисные помещения
	Уровень 14

	14.58
	Помещение личной гигиены женщин
	Сан. узлы
	Уровень 14

	14.59
	С/у мужской
	Сан. узлы
	Уровень 14

	14.61
	Гардероб
	Технические
	Уровень 14

	14.62
	С/у МГН
	Сан. узлы
	Уровень 14

	14.63
	С/у женский
	Сан. узлы
	Уровень 14

	14.64
	Гардероб
	Технические
	Уровень 14

	14.67
	Офисное помещение
	Офисные помещения
	Уровень 14

	14.68
	Коридор
	Коридоры
	Уровень 14

	14.69
	Коридор
	Коридоры
	Уровень 14

	14.71
	Кофе пойнт
	Общественные зоны
	Уровень 14

	14.72
	Отдел финконтроля
	Офисные помещения
	Уровень 14

	14.73
	Отдел закупок
	Офисные помещения
	Уровень 14

	15.01
	ПБ-зона
	Зоны безопасности
	Уровень 15

	15.02
	Коридор
	Коридоры
	Уровень 15

	15.03
	Тамбур-шлюз
	Коридоры
	Уровень 15

	15.04
	Холл технического лифта
	Коридоры
	Уровень 15

	15.05
	Холл
	Общественные зоны
	Уровень 15

	15.06
	Лестница №3
	Лестничные клетки
	Уровень 15

	15.07
	Лестница №4
	Лестничные клетки
	Уровень 15

	15.08
	Кабинет  министра Минсоцразвития
	Офисные помещения
	Уровень 15

	15.09
	Приемная
	Офисные помещения
	Уровень 15

	15.10
	Комната отдыха
	Офисные помещения
	Уровень 15

	15.11
	С/у
	Сан. узлы
	Уровень 15

	15.12
	Переговорная
	Офисные помещения
	Уровень 15

	15.13
	Кабинет зам. министра
	Офисные помещения
	Уровень 15

	15.14
	Кабинет зам. министра
	Офисные помещения
	Уровень 15

	15.15
	Кабинет зам. министра
	Офисные помещения
	Уровень 15

	15.16
	Кабинет зам. министра
	Офисные помещения
	Уровень 15

	15.17
	Кабинет зам. министра
	Офисные помещения
	Уровень 15

	15.18
	Кабинет зам. министра
	Офисные помещения
	Уровень 15

	15.19
	Кабинет зам. министра
	Офисные помещения
	Уровень 15

	15.20
	Кабинет зам. министра
	Офисные помещения
	Уровень 15

	15.22
	Помещение личной гигиены женщин
	Сан. узлы
	Уровень 15

	15.23
	С/у женский
	Сан. узлы
	Уровень 15

	15.25
	С/у мужской
	Сан. узлы
	Уровень 15

	15.26
	С/у МГН
	Сан. узлы
	Уровень 15

	15.29
	Кофе пойнт
	Общественные зоны
	Уровень 15

	15.31
	Гардероб
	Технические
	Уровень 15

	15.33
	Минсоцразвития
	Офисные помещения
	Уровень 15

	15.34
	Отдел кадров минсоцразвития
	Офисные помещения
	Уровень 15

	15.35
	Финансовое управление
	Офисные помещения
	Уровень 15

	15.36
	Переговорная
	Офисные помещения
	Уровень 15

	15.42
	Переговорная
	Офисные помещения
	Уровень 15

	15.43
	ПБ-зона
	Зоны безопасности
	Уровень 15

	15.44
	Коридор
	Коридоры
	Уровень 15

	15.45
	Холл технического лифта
	Коридоры
	Уровень 15

	15.46
	Тамбур-шлюз
	Коридоры
	Уровень 15

	15.47
	Лестница №1
	Лестничные клетки
	Уровень 15

	15.48
	Лестница №2
	Лестничные клетки
	Уровень 15

	15.49
	Минсоцразвития
	Офисные помещения
	Уровень 15

	15.50
	Бухгалтерия Минсоцразвития
	Офисные помещения
	Уровень 15

	15.51
	Служба эксплуатации
	Офисные помещения
	Уровень 15

	15.53
	Кофе пойнт
	Общественные зоны
	Уровень 15

	15.63
	Помещение личной гигиены женщин
	Сан. узлы
	Уровень 15

	15.64
	С/у мужской
	Сан. узлы
	Уровень 15

	15.66
	С/у МГН
	Сан. узлы
	Уровень 15

	15.67
	С/у женский
	Сан. узлы
	Уровень 15

	15.68
	Гардероб
	Технические
	Уровень 15

	15.69
	Гардероб
	Технические
	Уровень 15

	16.01
	ПБ-зона
	Зоны безопасности
	Уровень 16

	16.02
	ПБ-зона
	Зоны безопасности
	Уровень 16

	16.03
	Коридор
	Коридоры
	Уровень 16

	16.04
	Коридор
	Коридоры
	Уровень 16

	16.05
	Холл технического лифта
	Коридоры
	Уровень 16

	16.06
	Тамбур-шлюз
	Коридоры
	Уровень 16

	16.07
	Тамбур-шлюз
	Коридоры
	Уровень 16

	16.08
	Холл технического лифта
	Коридоры
	Уровень 16

	16.11
	Заместитель председателя МОД
	Офисные помещения
	Уровень 16

	16.12
	Комната отдыха
	Офисные помещения
	Уровень 16

	16.13
	С/у
	Сан. узлы
	Уровень 16

	16.14
	Приемная зам. Председателя МОД
	Офисные помещения
	Уровень 16

	16.15
	Депутат МОД
	Офисные помещения
	Уровень 16

	16.16
	Депутат МОД
	Офисные помещения
	Уровень 16

	16.17
	Депутат МОД
	Офисные помещения
	Уровень 16

	16.18
	Депутат МОД
	Офисные помещения
	Уровень 16

	16.19
	Депутат МОД
	Офисные помещения
	Уровень 16

	16.20
	Депутат МОД
	Офисные помещения
	Уровень 16

	16.21
	Депутат МОД
	Офисные помещения
	Уровень 16

	16.22
	Секретариат
	Офисные помещения
	Уровень 16

	16.24
	Депутат МОД
	Офисные помещения
	Уровень 16

	16.25
	Депутат МОД
	Офисные помещения
	Уровень 16

	16.26
	Депутат МОД
	Офисные помещения
	Уровень 16

	16.27
	Депутат МОД
	Офисные помещения
	Уровень 16

	16.28
	Председатель комитета МОД
	Офисные помещения
	Уровень 16

	16.30
	Депутат МОД
	Офисные помещения
	Уровень 16

	16.31
	Председатель комитета МОД
	Офисные помещения
	Уровень 16

	16.32
	Председатель комитета МОД
	Офисные помещения
	Уровень 16

	16.33
	Депутат МОД
	Офисные помещения
	Уровень 16

	16.34
	Аппарат комитета по вопросам охраны здоровья, труда и соцзащиты
	Офисные помещения
	Уровень 16

	16.35
	Аппарат комитета по вопросам охраны здоровья, труда и соцзащиты
	Офисные помещения
	Уровень 16

	16.36
	Аппарат комитета по вопросам охраны здоровья, труда и соцзащиты
	Офисные помещения
	Уровень 16

	16.37
	Заместитель руководителя управления по обеспечению деятельности МОД
	Офисные помещения
	Уровень 16

	16.38
	Руководители отделов управления по обеспечению деятельности МОД
	Офисные помещения
	Уровень 16

	16.39
	Руковрдитель управления по обеспечению деятельности МОД
	Офисные помещения
	Уровень 16

	16.40
	Аппарат комитета по вопросам имущественных отношений, землепользованию, природных ресурсов и экологии
	Офисные помещения
	Уровень 16

	16.42
	Аппарат комитета по местному самоуправлению
	Офисные помещения
	Уровень 16

	16.43
	Аппарат комитета по вопросам имущественных отношений, землепользованию, природных ресурсов и экологии
	Офисные помещения
	Уровень 16

	16.44
	Отдел защиты гос. тайны и режима
	Офисные помещения
	Уровень 16

	16.45
	Руководитель отдела защиты гос. тайны и режима
	Офисные помещения
	Уровень 16

	16.46
	Руководители  отделов управления внешних связей, протокола и наград
	Офисные помещения
	Уровень 16

	16.47
	Заместитель руководителя управления внешних связей, протокола и наград
	Офисные помещения
	Уровень 16

	16.50
	С/у мужской
	Сан. узлы
	Уровень 16

	16.51
	С/у МГН
	Сан. узлы
	Уровень 16

	16.52
	С/у женский
	Сан. узлы
	Уровень 16

	16.53
	С/у МГН
	Сан. узлы
	Уровень 16

	16.54
	С/у женский
	Сан. узлы
	Уровень 16

	16.55
	С/у мужской
	Сан. узлы
	Уровень 16

	16.58
	Коридор
	Коридоры
	Уровень 16

	16.64
	Коридор
	Коридоры
	Уровень 16

	16.65
	Коридор
	Коридоры
	Уровень 16

	16.66
	Помещение личной гигиены женщин
	Сан. узлы
	Уровень 16

	16.67
	Помещение личной гигиены женщин
	Сан. узлы
	Уровень 16

	16.73
	Офисное помещение
	Офисные помещения
	Уровень 16

	16.74
	Тамбур
	Коридоры
	Уровень 16

	16.75
	Офисное помещение
	Офисные помещения
	Уровень 16

	16.76
	Офисное помещение
	Офисные помещения
	Уровень 16

	16.77
	Тамбур
	Коридоры
	Уровень 16

	16.78
	Тамбур
	Коридоры
	Уровень 16

	16.81
	Коридор
	Коридоры
	Уровень 16

	16.82
	Аппарат комитета
	Офисные помещения
	Уровень 16

	16.84
	Тамбур
	Коридоры
	Уровень 16

	16.90
	Лестница №1
	Лестничные клетки
	Уровень 16

	16.91
	Лестница №2
	Лестничные клетки
	Уровень 16

	16.92
	Лестница №3
	Лестничные клетки
	Уровень 16

	16.93
	Лестница №4
	Лестничные клетки
	Уровень 16

	16.94
	Аппарат комитета по вопросам бюджета,финансовой и налоговой политики
	Офисные помещения
	Уровень 16

	17.01
	ПБ-зона
	Зоны безопасности
	Уровень 17

	17.02
	ПБ-зона
	Зоны безопасности
	Уровень 17

	17.03
	Тамбур-шлюз
	Коридоры
	Уровень 17

	17.04
	Коридор
	Коридоры
	Уровень 17

	17.05
	Тамбур-шлюз
	Коридоры
	Уровень 17

	17.06
	Холл технического лифта
	Коридоры
	Уровень 17

	17.07
	Холл технического лифта
	Коридоры
	Уровень 17

	17.08
	Коридор
	Коридоры
	Уровень 17

	17.09
	Заместитель председателя МОД
	Офисные помещения
	Уровень 17

	17.10
	Комната отдыха
	Офисные помещения
	Уровень 17

	17.11
	С/у
	Сан. узлы
	Уровень 17

	17.12
	Приемная зам. Председателя МОД
	Офисные помещения
	Уровень 17

	17.13
	Председатель комитета МОД
	Офисные помещения
	Уровень 17

	17.14
	Депутат МОД
	Офисные помещения
	Уровень 17

	17.15
	Депутат МОД
	Офисные помещения
	Уровень 17

	17.16
	Депутат МОД
	Офисные помещения
	Уровень 17

	17.17
	Председатель комитета МОД
	Офисные помещения
	Уровень 17

	17.18
	Кабинет секретариата заместителя председателя МОД
	Офисные помещения
	Уровень 17

	17.20
	Аппарат комитета по вопросам гос. власти и региональной безопастности
	Офисные помещения
	Уровень 17

	17.21
	Аппарат комитета по вопросам гос. власти и региональной безопастности
	Офисные помещения
	Уровень 17

	17.22
	Аппарат комитета по вопросам гос. власти и региональной безопастности
	Офисные помещения
	Уровень 17

	17.25
	С/у
	Сан. узлы
	Уровень 17

	17.26
	Комната отдыха
	Офисные помещения
	Уровень 17

	17.27
	Руководитель аппарата МОД
	Офисные помещения
	Уровень 17

	17.28
	Заместитель руководителя аппарата
	Офисные помещения
	Уровень 17

	17.29
	Приемная руководителя аппарата
	Офисные помещения
	Уровень 17

	17.30
	Отдел по обеспечению деятельности руководителя аппарата
	Офисные помещения
	Уровень 17

	17.31
	Переговорная руководителя аппарата
	Офисные помещения
	Уровень 17

	17.34
	Приемная государственно-правового управления
	Офисные помещения
	Уровень 17

	17.35
	Кабинет руководителя государственно-правового управления
	Офисные помещения
	Уровень 17

	17.36
	Заместитель руководителя государственно-правового управления
	Офисные помещения
	Уровень 17

	17.37
	Заместитель руководителя государственно-правового управления
	Офисные помещения
	Уровень 17

	17.38
	Аппарат комитета по экономике, предрпинимательству и инвестионной политики
	Офисные помещения
	Уровень 17

	17.39
	Тамбур
	Коридоры
	Уровень 17

	17.40
	Аппарат комитета по экономике, предрпинимательству и инвестионной политики
	Офисные помещения
	Уровень 17

	17.41
	Аппарат комитета по экономике, предрпинимательству и инвестионной политики
	Офисные помещения
	Уровень 17

	17.42
	Заместитель руководителя организационно-аналитического управления
	Офисные помещения
	Уровень 17

	17.43
	Руководитель организационно-аналитического управления
	Офисные помещения
	Уровень 17

	17.44
	Руководители отделов организационно-аналитического управления
	Офисные помещения
	Уровень 17

	17.45
	Руководитель управления финансов и гос. закупок
	Офисные помещения
	Уровень 17

	17.47
	Аппарат комитета по делам молодежи, спорта и туризма
	Офисные помещения
	Уровень 17

	17.48
	Заместитель руководителя управления финансов и гос. закупок
	Офисные помещения
	Уровень 17

	17.49
	Заместитель руководителя управления финансов и гос. закупок
	Офисные помещения
	Уровень 17

	17.50
	Руководители отделов управления финансов и гос. закупок
	Офисные помещения
	Уровень 17

	17.51
	Аппарат комитета по вопросам бюджета,финансовой и налоговой политики
	Офисные помещения
	Уровень 17

	17.52
	Аппарат комитета по вопросам бюджета,финансовой и налоговой политики
	Офисные помещения
	Уровень 17

	17.53
	Аппарат комитета по вопросам бюджета,финансовой и налоговой политики
	Офисные помещения
	Уровень 17

	17.55
	Тамбур
	Коридоры
	Уровень 17

	17.56
	Коридор
	Коридоры
	Уровень 17

	17.57
	Тамбур
	Коридоры
	Уровень 17

	17.58
	Коридор
	Коридоры
	Уровень 17

	17.59
	Офисное помещение
	Офисные помещения
	Уровень 17

	17.60
	Офисное помещение
	Офисные помещения
	Уровень 17

	17.61
	Офисное помещение
	Офисные помещения
	Уровень 17

	17.62
	Офисное помещение
	Офисные помещения
	Уровень 17

	17.65
	С/у мужской
	Сан. узлы
	Уровень 17

	17.66
	С/у женский
	Сан. узлы
	Уровень 17

	17.67
	С/у мужской
	Сан. узлы
	Уровень 17

	17.68
	С/у МГН
	Сан. узлы
	Уровень 17

	17.69
	С/у МГН
	Сан. узлы
	Уровень 17

	17.70
	С/у женский
	Сан. узлы
	Уровень 17

	17.78
	Коридор
	Коридоры
	Уровень 17

	17.79
	Коридор
	Коридоры
	Уровень 17

	17.80
	Помещение личной гигиены женщин
	Сан. узлы
	Уровень 17

	17.81
	Помещение личной гигиены женщин
	Сан. узлы
	Уровень 17

	17.84
	Лестница №3
	Лестничные клетки
	Уровень 17

	17.85
	Лестница №4
	Лестничные клетки
	Уровень 17

	17.86
	Лестница №1
	Лестничные клетки
	Уровень 17

	17.87
	Лестница №2
	Лестничные клетки
	Уровень 17

	18.01
	ПБ-зона
	Зоны безопасности
	Уровень 18

	18.02
	Коридор
	Коридоры
	Уровень 18

	18.03
	Тамбур-шлюз
	Коридоры
	Уровень 18

	18.04
	Холл технического лифта
	Коридоры
	Уровень 18

	18.05
	Коридор
	Коридоры
	Уровень 18

	18.06
	Лестница №3
	Лестничные клетки
	Уровень 18

	18.07
	Лестница №4
	Лестничные клетки
	Уровень 18

	18.08
	Заместитель председателя МОД
	Офисные помещения
	Уровень 18

	18.09
	Комната отдыха зам. председателя МОД
	Офисные помещения
	Уровень 18

	18.10
	С/у зам. председателя МОД
	Сан. узлы
	Уровень 18

	18.11
	Приемная зам. председателя МОД
	Офисные помещения
	Уровень 18

	18.12
	Председатель комитета МОД
	Офисные помещения
	Уровень 18

	18.13
	Депутат МОД
	Офисные помещения
	Уровень 18

	18.14
	Депутат МОД
	Офисные помещения
	Уровень 18

	18.15
	Депутат МОД
	Офисные помещения
	Уровень 18

	18.16
	Председатель комитета МОД
	Офисные помещения
	Уровень 18

	18.17
	Депутат МОД
	Офисные помещения
	Уровень 18

	18.18
	Депутат МОД
	Офисные помещения
	Уровень 18

	18.19
	Депутат МОД
	Офисные помещения
	Уровень 18

	18.20
	Секретариат
	Офисные помещения
	Уровень 18

	18.24
	С/у МГН
	Сан. узлы
	Уровень 18

	18.25
	С/у женский
	Сан. узлы
	Уровень 18

	18.26
	С/у мужской
	Сан. узлы
	Уровень 18

	18.27
	Помещение личной гигиены женщин
	Сан. узлы
	Уровень 18

	18.32
	ПБ-зона
	Зоны безопасности
	Уровень 18

	18.33
	Коридор
	Коридоры
	Уровень 18

	18.34
	Холл технического лифта
	Коридоры
	Уровень 18

	18.35
	Тамбур-шлюз
	Коридоры
	Уровень 18

	18.36
	Гардероб
	Технические
	Уровень 18

	18.38
	С/у
	Сан. узлы
	Уровень 18

	18.39
	С/у женский
	Сан. узлы
	Уровень 18

	18.40
	Помещение личной гигиены женщин
	Сан. узлы
	Уровень 18

	18.41
	С/у МГН
	Сан. узлы
	Уровень 18

	18.42
	С/у мужской
	Сан. узлы
	Уровень 18

	18.43
	Приемная председателя
	Офисные помещения
	Уровень 18

	18.44
	Кабинет председателя КСП
	Офисные помещения
	Уровень 18

	18.45
	Комната отдыха председателя КСП
	Офисные помещения
	Уровень 18

	18.46
	Отдел кадров
	Офисные помещения
	Уровень 18

	18.47
	Приемная
	Офисные помещения
	Уровень 18

	18.48
	Кабинет аудитора
	Офисные помещения
	Уровень 18

	18.49
	Кабинет аудитора
	Офисные помещения
	Уровень 18

	18.50
	Кабинет аудитора
	Офисные помещения
	Уровень 18

	18.51
	Кабинет аудитора
	Офисные помещения
	Уровень 18

	18.54
	Приемная зам. председателя
	Офисные помещения
	Уровень 18

	18.55
	Кабинет зам председателя
	Офисные помещения
	Уровень 18

	18.56
	Кабинет аудитора
	Офисные помещения
	Уровень 18

	18.57
	Офисное помещение
	Офисные помещения
	Уровень 18

	18.58
	Руководитель аппарата
	Офисные помещения
	Уровень 18

	18.59
	Лестница №1
	Лестничные клетки
	Уровень 18

	18.60
	Лестница №1
	Лестничные клетки
	Уровень 18

	18.66
	Кофе пойнт
	Общественные зоны
	Уровень 18

	18.67
	Переговорная
	Офисные помещения
	Уровень 18

	18.72
	Кабинет аудитора
	Офисные помещения
	Уровень 18

	19.01
	ПБ-зона
	Зоны безопасности
	Уровень 19

	19.02
	Коридор
	Коридоры
	Уровень 19

	19.03
	Тамбур-шлюз
	Коридоры
	Уровень 19

	19.04
	Холл технического лифта
	Коридоры
	Уровень 19

	19.05
	Коридор
	Коридоры
	Уровень 19

	19.06
	Лестница №3
	Лестничные клетки
	Уровень 19

	19.07
	Лестница №4
	Лестничные клетки
	Уровень 19

	19.08
	Заместитель председателя МОД
	Офисные помещения
	Уровень 19

	19.09
	Комната отдыха зам. председателя МОД
	Офисные помещения
	Уровень 19

	19.10
	С/у зам. председателя МОД
	Сан. узлы
	Уровень 19

	19.11
	Приемная зам. председателя МОД
	Офисные помещения
	Уровень 19

	19.12
	Председатель комитета МОД
	Офисные помещения
	Уровень 19

	19.13
	Депутат МОД
	Офисные помещения
	Уровень 19

	19.14
	Депутат МОД
	Офисные помещения
	Уровень 19

	19.15
	Депутат МОД
	Офисные помещения
	Уровень 19

	19.16
	Председатель комитета МОД
	Офисные помещения
	Уровень 19

	19.17
	Депутат МОД
	Офисные помещения
	Уровень 19

	19.18
	Депутат МОД
	Офисные помещения
	Уровень 19

	19.19
	Секретариат
	Офисные помещения
	Уровень 19

	19.20
	Фойе
	Общественные зоны
	Уровень 19

	19.23
	Депутат МОД
	Офисные помещения
	Уровень 19

	19.25
	С/у мужской
	Сан. узлы
	Уровень 19

	19.26
	С/у МГН
	Сан. узлы
	Уровень 19

	19.27
	С/у женский
	Сан. узлы
	Уровень 19

	19.28
	Помещение личной гигиены женщин
	Сан. узлы
	Уровень 19

	19.33
	ПБ-зона
	Зоны безопасности
	Уровень 19

	19.34
	Коридор
	Коридоры
	Уровень 19

	19.35
	Холл технического лифта
	Коридоры
	Уровень 19

	19.36
	Тамбур-шлюз
	Коридоры
	Уровень 19

	19.38
	С/у женский
	Сан. узлы
	Уровень 19

	19.39
	Помещение личной гигиены женщин
	Сан. узлы
	Уровень 19

	19.40
	С/у МГН
	Сан. узлы
	Уровень 19

	19.41
	С/у мужской
	Сан. узлы
	Уровень 19

	19.42
	Офисное помещение инспекции
	Офисные помещения
	Уровень 19

	19.43
	Офисное помещение инспекции
	Офисные помещения
	Уровень 19

	19.44
	Лестница №1
	Лестничные клетки
	Уровень 19

	19.45
	Лестница №2
	Лестничные клетки
	Уровень 19

	19.53
	Гардероб
	Технические
	Уровень 19

	19.55
	Кофе пойнт
	Общественные зоны
	Уровень 19

	19.56
	Переговорная
	Офисные помещения
	Уровень 19

	19.58
	Служба эксплуатации
	Технические
	Уровень 19

	20.01
	ПБ-зона
	Зоны безопасности
	Уровень 20

	20.02
	Тамбур-шлюз
	Коридоры
	Уровень 20

	20.03
	Холл технического лифта
	Коридоры
	Уровень 20

	20.04
	Коридор
	Коридоры
	Уровень 20

	20.05
	Коридор
	Коридоры
	Уровень 20

	20.06
	Лестница №3
	Лестничные клетки
	Уровень 20

	20.07
	Лестница №4
	Лестничные клетки
	Уровень 20

	20.08
	Первый зам. Председателя МОД
	Офисные помещения
	Уровень 20

	20.09
	Комната отдыха Первого  зам. Председателя МОД
	Офисные помещения
	Уровень 20

	20.10
	С/у Первого зам. Председателя МОД
	Сан. узлы
	Уровень 20

	20.11
	Приемная Первого  зам. Председателя МОД
	Офисные помещения
	Уровень 20

	20.12
	Приемная зам. Председателя МОД
	Офисные помещения
	Уровень 20

	20.13
	Зам. Председателя МОД
	Офисные помещения
	Уровень 20

	20.14
	Комната отдыха зам. Председателя МОД
	Офисные помещения
	Уровень 20

	20.15
	С/у зам. Председателя МОД
	Сан. узлы
	Уровень 20

	20.16
	Секретариат
	Офисные помещения
	Уровень 20

	20.17
	Секретариат
	Офисные помещения
	Уровень 20

	20.18
	Кабинет
	Офисные помещения
	Уровень 20

	20.19
	Офисное помещение
	Офисные помещения
	Уровень 20

	20.21
	С/у мужской
	Сан. узлы
	Уровень 20

	20.22
	С/у МГН
	Сан. узлы
	Уровень 20

	20.23
	С/у женский
	Сан. узлы
	Уровень 20

	20.24
	Помещение личной гигиены женщин
	Сан. узлы
	Уровень 20

	20.28
	ПБ-зона
	Зоны безопасности
	Уровень 20

	20.29
	Коридор
	Коридоры
	Уровень 20

	20.30
	Холл технического лифта
	Коридоры
	Уровень 20

	20.31
	Тамбур-шлюз
	Коридоры
	Уровень 20

	20.32
	Гардероб
	Технические
	Уровень 20

	20.34
	С/у женский
	Сан. узлы
	Уровень 20

	20.35
	Помещение личной гигиены женщин
	Сан. узлы
	Уровень 20

	20.36
	С/у МГН
	Сан. узлы
	Уровень 20

	20.37
	С/у мужской
	Сан. узлы
	Уровень 20

	20.38
	С/у
	Сан. узлы
	Уровень 20

	20.39
	Приемная
	Офисные помещения
	Уровень 20

	20.40
	Кабинет Министра физической культуры и спорта
	Офисные помещения
	Уровень 20

	20.41
	Комната отдыха
	Офисные помещения
	Уровень 20

	20.42
	Отдел кадров
	Офисные помещения
	Уровень 20

	20.44
	Кабинет зам министра
	Офисные помещения
	Уровень 20

	20.45
	Кабинет зам министра
	Офисные помещения
	Уровень 20

	20.46
	Кабинет зам министра
	Офисные помещения
	Уровень 20

	20.47
	Офисное помещение
	Офисные помещения
	Уровень 20

	20.48
	Бухгалтерия
	Офисные помещения
	Уровень 20

	20.49
	Кабинет управления экономического развития
	Офисные помещения
	Уровень 20

	20.50
	Начальник управления экономического развития
	Офисные помещения
	Уровень 20

	20.51
	Лестница №1
	Лестничные клетки
	Уровень 20

	20.52
	Лестница №2
	Лестничные клетки
	Уровень 20

	20.60
	Кофе пойнт
	Общественные зоны
	Уровень 20

	20.61
	Переговорная
	Офисные помещения
	Уровень 20

	20.63
	Гардероб
	Технические
	Уровень 20

	20.65
	Коридор
	Коридоры
	Уровень 20

	21.01
	ПБ-зона
	Зоны безопасности
	Уровень 21

	21.02
	Лифтовой холл председателя МОД
	Коридоры
	Уровень 21

	21.03
	Тамбур-шлюз
	Коридоры
	Уровень 21

	21.04
	Холл технического лифта
	Коридоры
	Уровень 21

	21.05
	Коридор
	Коридоры
	Уровень 21

	21.06
	Лестница №3
	Лестничные клетки
	Уровень 21

	21.07
	Лестница №4
	Лестничные клетки
	Уровень 21

	21.08
	Секретариат (4 человека)
	Офисные помещения
	Уровень 21

	21.09
	Кабинет председателя МОД
	Офисные помещения
	Уровень 21

	21.10
	Приемная председателя МОД
	Офисные помещения
	Уровень 21

	21.11
	Комната отдыха председателя МОД
	Офисные помещения
	Уровень 21

	21.12
	С/у Председателя МОД
	Сан. узлы
	Уровень 21

	21.13
	Зал совещаний Председателя МОД
	Офисные помещения
	Уровень 21

	21.15
	Кабинет Советников Председтеля МОД
	Офисные помещения
	Уровень 21

	21.16
	Руководитель секретариата МОД
	Офисные помещения
	Уровень 21

	21.17
	Гардероб
	Технические
	Уровень 21

	21.20
	С/у МГН
	Сан. узлы
	Уровень 21

	21.21
	С/у
	Сан. узлы
	Уровень 21

	21.25
	ПБ-зона
	Зоны безопасности
	Уровень 21

	21.26
	Коридор
	Коридоры
	Уровень 21

	21.27
	Холл технического лифта
	Коридоры
	Уровень 21

	21.28
	Тамбур-шлюз
	Коридоры
	Уровень 21

	21.29
	Гардероб
	Технические
	Уровень 21

	21.30
	Гардероб
	Технические
	Уровень 21

	21.32
	С/у женский
	Сан. узлы
	Уровень 21

	21.33
	Помещение личной гигиены женщин
	Сан. узлы
	Уровень 21

	21.34
	С/у МГН
	Сан. узлы
	Уровень 21

	21.35
	С/у мужской
	Сан. узлы
	Уровень 21

	21.36
	Офисное помещение Министерства сельского хозяйства
	Офисные помещения
	Уровень 21

	21.37
	Отдел кадров
	Офисные помещения
	Уровень 21

	21.38
	Офисное помещение Министерства  физической культуры и спорта
	Офисные помещения
	Уровень 21

	21.39
	Бухгалтерия
	Офисные помещения
	Уровень 21

	21.40
	Офисное помещение Министерства  физической культуры и спорта
	Офисные помещения
	Уровень 21

	21.41
	Лестница №1
	Лестничные клетки
	Уровень 21

	21.42
	Лестница №2
	Лестничные клетки
	Уровень 21

	21.51
	Переговорная
	Офисные помещения
	Уровень 21

	21.52
	Кофе пойнт
	Общественные зоны
	Уровень 21

	21.54
	Служба эксплуатации
	Офисные помещения
	Уровень 21

	21.56
	Коридор
	Коридоры
	Уровень 21

	21.58
	Кофе пойнт
	Общественные зоны
	Уровень 21

	22.01
	ПБ-зона
	Зоны безопасности
	Уровень 22

	22.02
	Коридор
	Коридоры
	Уровень 22

	22.03
	Холл технического лифта
	Коридоры
	Уровень 22

	22.04
	Тамбур-шлюз
	Коридоры
	Уровень 22

	22.05
	Гардероб
	Технические
	Уровень 22

	22.07
	С/у женский
	Сан. узлы
	Уровень 22

	22.08
	С/у
	Сан. узлы
	Уровень 22

	22.09
	Помещение личной гигиены женщин
	Сан. узлы
	Уровень 22

	22.10
	С/у МГН
	Сан. узлы
	Уровень 22

	22.11
	С/у мужской
	Сан. узлы
	Уровень 22

	22.12
	Приемная
	Офисные помещения
	Уровень 22

	22.13
	Мнистр сельского хозяйства
	Офисные помещения
	Уровень 22

	22.14
	Комната отдыха
	Офисные помещения
	Уровень 22

	22.15
	Управления
	Офисные помещения
	Уровень 22

	22.16
	Приемная
	Офисные помещения
	Уровень 22

	22.17
	Первый зам. министра
	Офисные помещения
	Уровень 22

	22.18
	Заместитель министра
	Офисные помещения
	Уровень 22

	22.19
	Заместитель министра
	Офисные помещения
	Уровень 22

	22.20
	Заместитель министра
	Офисные помещения
	Уровень 22

	22.21
	Заместитель министра
	Офисные помещения
	Уровень 22

	22.22
	Заместитель министра
	Офисные помещения
	Уровень 22

	22.23
	Отдел
	Офисные помещения
	Уровень 22

	22.24
	Управления
	Офисные помещения
	Уровень 22

	22.25
	Лестница №1
	Лестничные клетки
	Уровень 22

	22.26
	Лестница №2
	Лестничные клетки
	Уровень 22

	22.35
	Переговорная
	Офисные помещения
	Уровень 22

	22.36
	Кофе пойнт
	Общественные зоны
	Уровень 22

	22.42
	Лестница №4
	Лестничные клетки
	Уровень 22

	22.46
	Тамбур
	Коридоры
	Уровень 22

	22.47
	Лестница №3
	Лестничные клетки
	Уровень 22

	23.01
	ПБ-зона
	Зоны безопасности
	Уровень 23

	23.02
	Коридор
	Коридоры
	Уровень 23

	23.03
	Холл технического лифта
	Коридоры
	Уровень 23

	23.04
	Тамбур-шлюз
	Коридоры
	Уровень 23

	23.05
	Гардероб
	Технические
	Уровень 23

	23.07
	С/у
	Сан. узлы
	Уровень 23

	23.08
	С/у женский
	Сан. узлы
	Уровень 23

	23.09
	Помещение личной гигиены женщин
	Сан. узлы
	Уровень 23

	23.10
	С/у МГН
	Сан. узлы
	Уровень 23

	23.11
	С/у мужской
	Сан. узлы
	Уровень 23

	23.12
	Приемная
	Офисные помещения
	Уровень 23

	23.13
	Министр экологии
	Офисные помещения
	Уровень 23

	23.14
	Комната отдыха
	Офисные помещения
	Уровень 23

	23.15
	Отдел кадров
	Офисные помещения
	Уровень 23

	23.16
	Бухгалтерия
	Офисные помещения
	Уровень 23

	23.17
	Заместитель министра
	Офисные помещения
	Уровень 23

	23.18
	Заместитель министра
	Офисные помещения
	Уровень 23

	23.19
	Заместитель министра
	Офисные помещения
	Уровень 23

	23.20
	Заместитель министра
	Офисные помещения
	Уровень 23

	23.21
	Приемная
	Офисные помещения
	Уровень 23

	23.22
	Первый зам. министра
	Офисные помещения
	Уровень 23

	23.23
	Советники
	Офисные помещения
	Уровень 23

	23.24
	Управления гос экологического надзора
	Офисные помещения
	Уровень 23

	23.25
	Отдел защиты информации и информационных технологий
	Офисные помещения
	Уровень 23

	23.26
	Кабинет управления
	Офисные помещения
	Уровень 23

	23.27
	Лестница №1
	Лестничные клетки
	Уровень 23

	23.28
	Лестница №2
	Лестничные клетки
	Уровень 23

	23.37
	Кофе пойнт
	Общественные зоны
	Уровень 23

	23.38
	Переговорная
	Офисные помещения
	Уровень 23

	24.01
	ПБ-зона
	Зоны безопасности
	Уровень 24

	24.02
	Коридор
	Коридоры
	Уровень 24

	24.03
	Холл технического лифта
	Коридоры
	Уровень 24

	24.04
	Тамбур-шлюз
	Коридоры
	Уровень 24

	24.05
	Гардероб
	Технические
	Уровень 24

	24.07
	Помещение личной гигиены женщин
	Сан. узлы
	Уровень 24

	24.08
	С/у мужской
	Сан. узлы
	Уровень 24

	24.09
	С/у МГН
	Сан. узлы
	Уровень 24

	24.10
	С/у женский
	Сан. узлы
	Уровень 24

	24.11
	3 управления
	Офисные помещения
	Уровень 24

	24.12
	Управление
	Офисные помещения
	Уровень 24

	24.13
	Лестница №1
	Лестничные клетки
	Уровень 24

	24.14
	Лестница №2
	Лестничные клетки
	Уровень 24

	24.24
	Кофе пойнт
	Общественные зоны
	Уровень 24

	24.25
	Переговорная
	Офисные помещения
	Уровень 24

	24.27
	Служба эксплуатации
	Офисные помещения
	Уровень 24

	24.28
	Коридор
	Коридоры
	Уровень 24

	25.01
	ПБ-зона
	Зоны безопасности
	Уровень 25

	25.02
	Коридор
	Коридоры
	Уровень 25

	25.03
	Холл технического лифта
	Коридоры
	Уровень 25

	25.04
	Тамбур-шлюз
	Коридоры
	Уровень 25

	25.05
	Гардероб
	Технические
	Уровень 25

	25.07
	С/у женский
	Сан. узлы
	Уровень 25

	25.08
	С/у мужской
	Сан. узлы
	Уровень 25

	25.10
	Управление
	Офисные помещения
	Уровень 25

	25.11
	Управление
	Офисные помещения
	Уровень 25

	25.12
	Лестница №1
	Лестничные клетки
	Уровень 25

	25.13
	Лестница №2
	Лестничные клетки
	Уровень 25

	25.22
	Кофе пойнт
	Общественные зоны
	Уровень 25

	25.23
	Переговорная
	Офисные помещения
	Уровень 25

	25.24
	Коридор
	Коридоры
	Уровень 25

	25.25
	С/у МГН
	Сан. узлы
	Уровень 25

	26.01
	Кабинет губернатора
	Офисные помещения
	Уровень 26

	26.02
	Комната отдыха
	Офисные помещения
	Уровень 26

	26.03
	Тренажерный зал
	Общественные зоны
	Уровень 26

	26.04
	Тамбур-шлюз
	Коридоры
	Уровень 26

	26.05
	С/у МГН
	Сан. узлы
	Уровень 26

	26.06
	Столовая Губернатора
	Общественные зоны
	Уровень 26

	26.08.1
	Кофе пойнт
	Общественные зоны
	Уровень 26

	26.09
	Зона ожидания Губернатора
	Офисные помещения
	Уровень 26

	26.10
	Зал совещаний
	Офисные помещения
	Уровень 26

	26.11.1
	С/у
	Сан. узлы
	Уровень 26

	26.12
	Советник руководителя
	Офисные помещения
	Уровень 26

	26.13
	Секретариат Губернатора
	Офисные помещения
	Уровень 26

	26.14
	ПБ-зона
	Зоны безопасности
	Уровень 26

	26.15
	Тамбур
	Коридоры
	Уровень 26

	26.16
	Коридор
	Коридоры
	Уровень 26

	26.17
	Коридор
	Коридоры
	Уровень 26

	26.18
	С/у сотрудников и посетителей
	Сан. узлы
	Уровень 26

	26.19
	С/у сотрудников сервировочной
	Сан. узлы
	Уровень 26

	26.29
	Загрузочная
	Коридоры
	Уровень 26

	26.33
	Лестница №1
	Лестничные клетки
	Уровень 26

	26.34
	Лестница №2
	Лестничные клетки
	Уровень 26

	27.02
	Тамбур
	Коридоры
	Тех. этаж 27

	27.03
	Лестница №1
	Лестничные клетки
	Тех. этаж 27

	27.04
	Лестница №2
	Лестничные клетки
	Тех. этаж 27
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