## Спецификация плинтусов на все э
Спецификация плинтусов на все этажи
Имя Собственного Этажа | Поз. | Обозначение | Наименование | Кол. м.п. | Масса ед., кг | Приме чание
-1 этаж
| 1п | Россия, Kerama Marazzi или аналог | Керамический гранит Kerama Marazzi Королевская дорога серый светлый 60х9,5см SG614800R/6ВТ | 375.2
| 3п | DOLLKEN или аналог | Плинтус h=100мм., цв. 0146(146), с заполнением ковровой плиткой- тип пола 4, см. спецификацию покрытия пола. | 36.8
1этаж
| 1п | Россия, Kerama Marazzi или аналог | Керамический гранит Kerama Marazzi Королевская дорога серый светлый 60х9,5см SG614800R/6ВТ | 129.1
| 4п | ГОСТ 9480-2012 | Гранитная плитка 600х600х20мм Мансуровский полированный серый h=9.5мм. | 544.7
| 5п | Россия, Kerama Marazzi или аналог | Керамический гранит 60х60см. Королоевская дорога SG502100R, серый светлый h=9.5мм. | 224
2этаж
| 1п | Россия, Kerama Marazzi или аналог | Керамический гранит Kerama Marazzi Королевская дорога серый светлый 60х9,5см SG614800R/6ВТ | 232.8
| 3п | DOLLKEN или аналог | Плинтус h=100мм., цв. 0146(146), с заполнением ковровой плиткой- тип пола 4, см. спецификацию покрытия пола. | 79.7
| 4п | ГОСТ 9480-2012 | Гранитная плитка 600х600х20мм Мансуровский полированный серый h=9.5мм. | 280.3
| 5п | Россия, Kerama Marazzi или аналог | Керамический гранит 60х60см. Королоевская дорога SG502100R, серый светлый h=9.5мм. | 216
3 этаж
| 1п | Россия, Kerama Marazzi или аналог | Керамический гранит Kerama Marazzi Королевская дорога серый светлый 60х9,5см SG614800R/6ВТ | 554.1
| 3п | DOLLKEN или аналог | Плинтус h=100мм., цв. 0146(146), с заполнением ковровой плиткой- тип пола 4, см. спецификацию покрытия пола. | 18.5
| 4п | ГОСТ 9480-2012 | Гранитная плитка 600х600х20мм Мансуровский полированный серый h=9.5мм. | 392.9
| 5п | Россия, Kerama Marazzi или аналог | Керамический гранит 60х60см. Королоевская дорога SG502100R, серый светлый h=9.5мм. | 320.9
4 этаж
| 1п | Россия, Kerama Marazzi или аналог | Керамический гранит Kerama Marazzi Королевская дорога серый светлый 60х9,5см SG614800R/6ВТ | 395.7
| 3п | DOLLKEN или аналог | Плинтус h=100мм., цв. 0146(146), с заполнением ковровой плиткой- тип пола 4, см. спецификацию покрытия пола. | 929.1
| 7п | Россия, Kerama Marazzi или аналог | Керамическая плитка 40.2х40.2см 4250N Салерно зеленый h=9.5 см | 62.5
5 этаж
| 1п | Россия, Kerama Marazzi или аналог | Керамический гранит Kerama Marazzi Королевская дорога серый светлый 60х9,5см SG614800R/6ВТ | 587.6
| 3п | DOLLKEN или аналог | Плинтус h=100мм., цв. 0146(146), с заполнением ковровой плиткой- тип пола 4, см. спецификацию покрытия пола. | 1248.5
| 7п | Россия, Kerama Marazzi или аналог | Керамическая плитка 40.2х40.2см 4250N Салерно зеленый h=9.5 см | 13.5
6 этаж
| 1п | Россия, Kerama Marazzi или аналог | Керамический гранит Kerama Marazzi Королевская дорога серый светлый 60х9,5см SG614800R/6ВТ | 382
| 3п | DOLLKEN или аналог | Плинтус h=100мм., цв. 0146(146), с заполнением ковровой плиткой- тип пола 4, см. спецификацию покрытия пола. | 635.6
| 7п | Россия, Kerama Marazzi или аналог | Керамическая плитка 40.2х40.2см 4250N Салерно зеленый h=9.5 см | 27
7 этаж
| 1п | Россия, Kerama Marazzi или аналог | Керамический гранит Kerama Marazzi Королевская дорога серый светлый 60х9,5см SG614800R/6ВТ | 204.5
| 3п | DOLLKEN или аналог | Плинтус h=100мм., цв. 0146(146), с заполнением ковровой плиткой- тип пола 4, см. спецификацию покрытия пола. | 537.2
| 7п | Россия, Kerama Marazzi или аналог | Керамическая плитка 40.2х40.2см 4250N Салерно зеленый h=9.5 см | 26.5
8 этаж
| 1п | Россия, Kerama Marazzi или аналог | Керамический гранит Kerama Marazzi Королевская дорога серый светлый 60х9,5см SG614800R/6ВТ | 253.4
| 3п | DOLLKEN или аналог | Плинтус h=100мм., цв. 0146(146), с заполнением ковровой плиткой- тип пола 4, см. спецификацию покрытия пола. | 351.5
| 7п | Россия, Kerama Marazzi или аналог | Керамическая плитка 40.2х40.2см 4250N Салерно зеленый h=9.5 см | 9.6