Оглавление:

1. Спецификация витражей с 18 по 26 этажа………………………………………………………………………………………………….…….2

2. Спецификация стальных труб (стоек) витража с 18 по 26 этаж……………………………………………………….…3

3. Спецификация рамок розеток и выключателей с 18 по 26 этаж………………………………………………………..…4

4. Спецификация покраски стен с 18 по 26 этаж……………………………………………………………………………………………....7

5. Спецификация стеновых панелей с 18 по 26 этаж…………………………………………………………………………….……..…..9

6. Спецификация обрамления лифтовых порталов с 18 по 26 этаж.……………………………………………………..…10

7. Спецификация пленки с 18 по 26 этаж……………………………………………………………………………………………………….……..10

8. Спецификация покрытия полов с 18 по 26 этаж…………………………………………………………………………………….……..12

9. Спецификация плинтусов c 18 по 26 этаж……………………………………………………………………………………………………....17

10. Спецификация потолков с 18 по 26 этаж……………………………………………………………………..………………..............….19

11. Спецификация пристенных молдингов потолка с 18 по 26 этаж……………………………………………………..…24

12. Спецификация панелей Baffle с 18 по 26 этаж………………………………………………………………………………………..…25

13. Спецификация на спринклерные розетки с 18 по 26 этаж………………………………………………………………….…26

14. Спецификация светильников с 18 по 26 этаж………………………………………………………………………………………….….28

15. Спецификация светильников в группах с 18 по 26 этаж……………………………………………………………………….31

16. Спецификация на осветительные элементы колонн с 18 по 26 этаж………………………….……………….…32

17. Спецификация на рулонные шторы с 18 по 26 этаж……………………………………………………….…………………….….33

18. Спецификация дверей с 18 по 26 этаж…………………………………………………………………………………………….……………...34

19. Спецификация гибких молдингов с 18 по 26 этаж…………………………………………………………………….…………….…47

20. Спецификация на декоративные элементы колонн с 18 по 26 этаж……………………………….………………48

21. Спецификация на вентиляционные решетки с 18 по 26 этаж..………………………………….……………….……….48

22. Спецификация пожарных кранов с 18 по 26 этаж……………………………………………………………….…….……….....…51

23. Спецификация на покраску потолочного оборудования с 18 по 26 этаж………………………………….….51

24. Спецификация подоконников..…………………………………………………………………………………………………………........................56

25. Спецификация на торцевые заглушки для плинтуса Hager………………………….……………………….................56

26. Спецификация на стеновой профиль WOODsonic на 18, 20-23 этажах…………………………………………….57

27. Спецификация на дополнительные панели и отделку торцов

подрезаемых панелей Decoustic…………………………………………………………………………………………………………………………………….59

28. Спецификация на покраску площадок, маршей, торцов иаршей и площадок 
 с 18 по 26 этаж………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….60

29.Спецификация элементов ограждения огр.1 и огр.2 в башнях Z,Y с 18 по 26 этаж……………………59

| Спецификация витражей с 18 по 26 этажа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Поз. |  | Наименование |  | Обозначение |  | Кол. м.п. |  | Масса ед., кг |  | Приме чание |
| 18 этаж |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Versal-Group или аналог |  | Витражная перегородка EIW45 цельностеклянная (профиль по периметру перегородки) или какркасная. Цв. RAL9006. Стекло многослойное огнестойкое. H-2.6м. |  | 20,1 |  |  |  |  |
| 2 |  | Versal-Group или аналог |  | Витражная перегородка цельностеклянная (профиль по периметру перегородки). Закаленное стекло. H-2.6м. |  | 100,2 |  |  |  |  |
| 19 этаж |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Versal-Group или аналог |  | Витражная перегородка EIW45 цельностеклянная (профиль по периметру перегородки) или какркасная. Цв. RAL9006. Стекло многослойное огнестойкое. H-2.6м. |  | 6,6 |  |  |  |  |
| 2 |  | Versal-Group или аналог |  | Витражная перегородка цельностеклянная (профиль по периметру перегородки). Закаленное стекло. H-2.6м. |  | 15,9 |  |  |  |  |
| 20 этаж |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Versal-Group или аналог |  | Витражная перегородка EIW45 цельностеклянная (профиль по периметру перегородки) или какркасная. Цв. RAL9006. Стекло многослойное огнестойкое. H-2.6м. |  | 62,5 |  |  |  |  |
| 2 |  | Versal-Group или аналог |  | Витражная перегородка цельностеклянная (профиль по периметру перегородки). Закаленное стекло. H-2.6м. |  | 44,6 |  |  |  |  |
| 21 этаж |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Versal-Group или аналог |  | Витражная перегородка EIW45 цельностеклянная (профиль по периметру перегородки) или какркасная. Цв. RAL9006. Стекло многослойное огнестойкое. H-2.6м. |  | 33,9 |  |  |  |  |
| 2 | Versal-Group или аналог |  | Витражная перегородка цельностеклянная (профиль по периметру перегородки). Закаленное стекло. H-2.6м. |  | 27 |  |  |  |  |  |
| 22 этаж |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Versal-Group или аналог |  | Витражная перегородка EIW45 цельностеклянная (профиль по периметру перегородки) или какркасная. Цв. RAL9006. Стекло многослойное огнестойкое. H-2.6м. |  | 27,6 |  |  |  |  |
| 2 |  | Versal-Group или аналог |  | Витражная перегородка цельностеклянная (профиль по периметру перегородки). Закаленное стекло. H-2.6м. |  | 78,4 |  |  |  |  |
| 23 этаж |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Versal-Group или аналог |  | Витражная перегородка EIW45 цельностеклянная (профиль по периметру перегородки) или какркасная. Цв. RAL9006. Стекло многослойное огнестойкое. H-2.6м. |  | 39,2 |  |  |  |  |
| 2 |  | Versal-Group или аналог |  | Витражная перегородка цельностеклянная (профиль по периметру перегородки). Закаленное стекло. H-2.6м. |  | 93,6 |  |  |  |  |
| 24 этаж |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Versal-Group или аналог |  | Витражная перегородка EIW45 цельностеклянная (профиль по периметру перегородки) или какркасная. Цв. RAL9006. Стекло многослойное огнестойкое. H-2.6м. |  | 51,4 |  |  |  |  |
| 2 |  | Versal-Group или аналог |  | Витражная перегородка цельностеклянная (профиль по периметру перегородки). Закаленное стекло. H-2.6м. |  | 12,5 |  |  |  |  |
| 4 |  | Versal-Group или аналог |  | Витражная перегородка цельностеклянная (профиль по периметру перегородки). H-2.6м. Закаленное молированное стекло. |  | 1,6 |  |  |  |  |
| 25 этаж |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Versal-Group или аналог |  | Витражная перегородка EIW45 цельностеклянная (профиль по периметру перегородки) или какркасная. Цв. RAL9006. Стекло многослойное огнестойкое. H-2.6м. |  | 64,9 |  |  |  |  |
| 2 |  | Versal-Group или аналог |  | Витражная перегородка цельностеклянная (профиль по периметру перегородки). Закаленное стекло. H-2.6м. |  | 4,7 |  |  |  |  |
| 26 этаж |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Versal-Group или аналог |  | Витражная перегородка EIW45 цельностеклянная (профиль по периметру перегородки) или какркасная. Цв. RAL9006. Стекло многослойное огнестойкое. H-2.6м. |  | 4,5 |  |  |  |  |
| 2 |  | Versal-Group или аналог |  | Витражная перегородка цельностеклянная (профиль по периметру перегородки). Закаленное стекло. H-2.6м. |  | 7,6 |  |  |  |  |

| Спецификация стальных труб (стоек) витража с 18 по 26 этаж |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Поз. | Обозначение | Наименование | Кол. шт. | Масса ед., кг | Приме чание |
| 18 этаж |  |  |  |  |  |
| 1 | Versal-Group или аналог | Тр.160х80х5 из стали. RAL9006. H-2.6м. | 33 |  |  |
| 19 этаж |  |  |  |  |  |
| 1 | Versal-Group или аналог | Тр.160х80х5 из стали. RAL9006. H-2.6м. | 10 |  |  |
| 20 этаж |  |  |  |  |  |
| 1 | Versal-Group или аналог | Тр.160х80х5 из стали. RAL9006. H-2.6м. | 26 |  |  |
| 21 этаж |  |  |  |  |  |
| 1 | Versal-Group или аналог | Тр.160х80х5 из стали. RAL9006. H-2.6м. | 14 |  |  |
| 22 этаж |  |  |  |  |  |
| 1 | Versal-Group или аналог | Тр.160х80х5 из стали. RAL9006. H-2.6м. | 28 |  |  |
| 23 этаж |  |  |  |  |  |
| 1 | Versal-Group или аналог | Тр.160х80х5 из стали. RAL9006. H-2.6м. | 34 |  |  |
| 24 этаж |  |  |  |  |  |
| 1 | Versal-Group или аналог | Тр.160х80х5 из стали. RAL9006. H-2.6м. | 18 |  |  |
| 25 этаж |  |  |  |  |  |
| 1 | Versal-Group или аналог | Тр.160х80х5 из стали. RAL9006. H-2.6м. | 17 |  |  |
| 26 этаж |  |  |  |  |  |
| 1 | Versal-Group или аналог | Тр.160х80х5 из стали. RAL9006. H-2.6м. | 6 |  |  |

| Спецификация рамок розеток и выключателей с 18 по 26 этаж |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Поз. | Обозначение | Наименование | Кол. шт. | Масса ед., кг | Приме чание |
| 18 этаж |  |  |  |  |  |
| 1 | Schneider Electric | Рамка на один выключатель. Unica Studio Color. Цв. дымчато-серый/антрацит | 55 |  |  |
| 6 | Schneider Electric или аналог | Рамка розеток на один пост. Unica Studio Color. Цв. дымчато-серый/антрацит | 21 |  |  |
| 7 | Schneider Electric или аналог | Рамка розеток на два поста. Unica Studio Color. Цв. дымчато-серый/антрацит | 29 |  |  |
| 8 | Schneider Electric или аналог | Рамка розеток на три поста. Unica Studio Color. Цв. дымчато-серый/антрацит | 23 |  |  |
| 9 | Schneider Electric или аналог | Рамка розеток на четыре поста. Unica Studio Color. Цв. дымчато-серый/антрацит | 16 |  |  |
| 19 этаж |  |  |  |  |  |
| 1 | Schneider Electric | Рамка на один выключатель. Unica Studio Color. Цв. дымчато-серый/антрацит | 36 |  |  |
| 2 | Schneider Electric или аналог | Рамка на два выключателя. Unica Studio Color. Цв. дымчато-серый/антрацит | 3 |  |  |
| 6 | Schneider Electric или аналог | Рамка розеток на один пост. Unica Studio Color. Цв. дымчато-серый/антрацит | 19 |  |  |
| 7 | Schneider Electric или аналог | Рамка розеток на два поста. Unica Studio Color. Цв. дымчато-серый/антрацит | 32 |  |  |
| 8 | Schneider Electric или аналог | Рамка розеток на три поста. Unica Studio Color. Цв. дымчато-серый/антрацит | 36 |  |  |
| 9 | Schneider Electric или аналог | Рамка розеток на четыре поста. Unica Studio Color. Цв. дымчато-серый/антрацит | 15 |  |  |
| 20 этаж |  |  |  |  |  |
| 1 | Schneider Electric | Рамка на один выключатель. Unica Studio Color. Цв. дымчато-серый/антрацит | 45 |  |  |
| 6 | Schneider Electric или аналог | Рамка розеток на один пост. Unica Studio Color. Цв. дымчато-серый/антрацит | 24 |  |  |
| 7 | Schneider Electric или аналог | Рамка розеток на два поста. Unica Studio Color. Цв. дымчато-серый/антрацит | 32 |  |  |
| 8 | Schneider Electric или аналог | Рамка розеток на три поста. Unica Studio Color. Цв. дымчато-серый/антрацит | 19 |  |  |
| 9 | Schneider Electric или аналог | Рамка розеток на четыре поста. Unica Studio Color. Цв. дымчато-серый/антрацит | 22 |  |  |
| 21 этаж |  |  |  |  |  |
| 1 | Schneider Electric | Рамка на один выключатель. Unica Studio Color. Цв. дымчато-серый/антрацит | 34 |  |  |
| 2 | Schneider Electric или аналог | Рамка на два выключателя. Unica Studio Color. Цв. дымчато-серый/антрацит | 4 |  |  |
| 3 | Schneider Electric или аналог | Рамка на три выключателя. Unica Studio Color. Цв. дымчато-серый/антрацит | 2 |  |  |
| 6 | Schneider Electric или аналог | Рамка розеток на один пост. Unica Studio Color. Цв. дымчато-серый/антрацит | 19 |  |  |
| 7 | Schneider Electric или аналог | Рамка розеток на два поста. Unica Studio Color. Цв. дымчато-серый/антрацит | 23 |  |  |
| 8 | Schneider Electric или аналог | Рамка розеток на три поста. Unica Studio Color. Цв. дымчато-серый/антрацит | 16 |  |  |
| 9 | Schneider Electric или аналог | Рамка розеток на четыре поста. Unica Studio Color. Цв. дымчато-серый/антрацит | 14 |  |  |
| 10 | Schneider Electric или аналог | Рамка розеток на пять постов. Unica Studio Color. Цв. дымчато-серый/антрацит | 2 |  |  |
| 22 этаж |  |  |  |  |  |
| 1 | Schneider Electric | Рамка на один выключатель. Unica Studio Color. Цв. дымчато-серый/антрацит | 25 |  |  |
| 2 | Schneider Electric или аналог | Рамка на два выключателя. Unica Studio Color. Цв. дымчато-серый/антрацит | 6 |  |  |
| 5 | Schneider Electric или аналог | Рамка на трехклавишный выключатель из трех модулей. Unica Studio Color. Цв. дымчато-серый/антрацит | 1 |  |  |
| 6 | Schneider Electric или аналог | Рамка розеток на один пост. Unica Studio Color. Цв. дымчато-серый/антрацит | 10 |  |  |
| 7 | Schneider Electric или аналог | Рамка розеток на два поста. Unica Studio Color. Цв. дымчато-серый/антрацит | 15 |  |  |
| 8 | Schneider Electric или аналог | Рамка розеток на три поста. Unica Studio Color. Цв. дымчато-серый/антрацит | 11 |  |  |
| 9 | Schneider Electric или аналог | Рамка розеток на четыре поста. Unica Studio Color. Цв. дымчато-серый/антрацит | 9 |  |  |
| 23 этаж |  |  |  |  |  |
| 1 | Schneider Electric | Рамка на один выключатель. Unica Studio Color. Цв. дымчато-серый/антрацит | 31 |  |  |
| 10 | Schneider Electric или аналог | Рамка розеток на пять постов. Unica Studio Color. Цв. дымчато-серый/антрацит | 2 |  |  |
| 2 | Schneider Electric или аналог | Рамка на два выключателя. Unica Studio Color. Цв. дымчато-серый/антрацит | 4 |  |  |
| 5 | Schneider Electric или аналог | Рамка на трехклавишный выключатель из трех модулей. Unica Studio Color. Цв. дымчато-серый/антрацит | 1 |  |  |
| 6 | Schneider Electric или аналог | Рамка розеток на один пост. Unica Studio Color. Цв. дымчато-серый/антрацит | 8 |  |  |
| 7 | Schneider Electric или аналог | Рамка розеток на два поста. Unica Studio Color. Цв. дымчато-серый/антрацит | 17 |  |  |
| 8 | Schneider Electric или аналог | Рамка розеток на три поста. Unica Studio Color. Цв. дымчато-серый/антрацит | 5 |  |  |
| 9 | Schneider Electric или аналог | Рамка розеток на четыре поста. Unica Studio Color. Цв. дымчато-серый/антрацит | 10 |  |  |
| 24 этаж |  |  |  |  |  |
| 1 | Schneider Electric | Рамка на один выключатель. Unica Studio Color. Цв. дымчато-серый/антрацит | 14 |  |  |
| 2 | Schneider Electric или аналог | Рамка на два выключателя. Unica Studio Color. Цв. дымчато-серый/антрацит | 8 |  |  |
| 6 | Schneider Electric или аналог | Рамка розеток на один пост. Unica Studio Color. Цв. дымчато-серый/антрацит | 6 |  |  |
| 7 | Schneider Electric или аналог | Рамка розеток на два поста. Unica Studio Color. Цв. дымчато-серый/антрацит | 17 |  |  |
| 8 | Schneider Electric или аналог | Рамка розеток на три поста. Unica Studio Color. Цв. дымчато-серый/антрацит | 2 |  |  |
| 9 | Schneider Electric или аналог | Рамка розеток на четыре поста. Unica Studio Color. Цв. дымчато-серый/антрацит | 11 |  |  |
| 25 этаж |  |  |  |  |  |
| 1 | Schneider Electric | Рамка на один выключатель. Unica Studio Color. Цв. дымчато-серый/антрацит | 14 |  |  |
| 10 | Schneider Electric или аналог | Рамка розеток на пять постов. Unica Studio Color. Цв. дымчато-серый/антрацит | 3 |  |  |
| 2 | Schneider Electric или аналог | Рамка на два выключателя. Unica Studio Color. Цв. дымчато-серый/антрацит | 4 |  |  |
| 6 | Schneider Electric или аналог | Рамка розеток на один пост. Unica Studio Color. Цв. дымчато-серый/антрацит | 8 |  |  |
| 7 | Schneider Electric или аналог | Рамка розеток на два поста. Unica Studio Color. Цв. дымчато-серый/антрацит | 8 |  |  |
| 8 | Schneider Electric или аналог | Рамка розеток на три поста. Unica Studio Color. Цв. дымчато-серый/антрацит | 3 |  |  |
| 9 | Schneider Electric или аналог | Рамка розеток на четыре поста. Unica Studio Color. Цв. дымчато-серый/антрацит | 4 |  |  |
| 26 этаж |  |  |  |  |  |
| 1 | Schneider Electric | Рамка на один выключатель. Unica Studio Color. Цв. дымчато-серый/антрацит | 13 |  |  |
| 10 | Schneider Electric или аналог | Рамка розеток на пять постов. Unica Studio Color. Цв. дымчато-серый/антрацит | 8 |  |  |
| 2 | Schneider Electric или аналог | Рамка на два выключателя. Unica Studio Color. Цв. дымчато-серый/антрацит | 5 |  |  |
| 3 | Schneider Electric или аналог | Рамка на три выключателя. Unica Studio Color. Цв. дымчато-серый/антрацит | 3 |  |  |
| 5 | Schneider Electric или аналог | Рамка на трехклавишный выключатель из трех модулей. Unica Studio Color. Цв. дымчато-серый/антрацит | 1 |  |  |
| 6 | Schneider Electric или аналог | Рамка розеток на один пост. Unica Studio Color. Цв. дымчато-серый/антрацит | 8 |  |  |
| 7 | Schneider Electric или аналог | Рамка розеток на два поста. Unica Studio Color. Цв. дымчато-серый/антрацит | 12 |  |  |
| 8 | Schneider Electric или аналог | Рамка розеток на три поста. Unica Studio Color. Цв. дымчато-серый/антрацит | 7 |  |  |
| 9 | Schneider Electric или аналог | Рамка розеток на четыре поста. Unica Studio Color. Цв. дымчато-серый/антрацит | 5 |  |  |

| Спецификация покраски стен с 18 по 26 этаж |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Поз. | Обозначение | Наименование | Кол, кв.м. | Масса ед., кг | Приме-чание |
| 18 этаж |  |  |  |  |  |
| 1 | Erocolor или Dulux | Краска матовая воднодисперсионная, RAL7035 светло-серый | 1845 |  |  |
| 2 | Erocolor или Dulux | Краска матовая воднодисперсионная, цв. RAL 7016 Antracite Gray | 328,7 |  |  |
| 3 | Erocolor или Dulux | Краска матовая воднодисперсионная, RAL9016 белый | 247,9 |  |  |
| 4 | Erocolor или Dulux | Краска матовая воднодисперсионная, цв. жемчужно светло-серый NSS S 0500 N | 364,4 |  |  |
| 5 | Erocolor или Dulux | Краска матовая воднодисперсионная, цв. терракотовый индивидуальный | 612,2 |  | См.приме-чание п.11 |
| 7 | Erocolor или Dulux | Краска матовая воднодисперсионная, цв. RAL 7016 Antracite Gray | 29,1 |  |  |
| 19 этаж |  |  |  |  |  |
| 1 | Erocolor или Dulux | Краска матовая воднодисперсионная, RAL7035 светло-серый | 1729,7 |  |  |
| 2 | Erocolor или Dulux | Краска матовая воднодисперсионная, цв. RAL 7016 Antracite Gray | 348,2 |  |  |
| 3 | Erocolor или Dulux | Краска матовая воднодисперсионная, RAL9016 белый | 272 |  | Окраска за потолком |
| 4 | Erocolor или Dulux | Краска матовая воднодисперсионная, цв. жемчужно светло-серый NSS S 0500 N | 364,1 |  |  |
| 5 | Erocolor или Dulux | Краска матовая воднодисперсионная, цв. терракотовый индивидуальный | 621,3 |  | См.приме-чание п.11 |
| 7 | Erocolor или Dulux | Краска матовая воднодисперсионная, цв. RAL 7016 Antracite Gray | 34,3 |  |  |
| 20 этаж |  |  |  |  |  |
| 1 | Erocolor или Dulux | Краска матовая воднодисперсионная, RAL7035 светло-серый | 1541,8 |  |  |
| 2 | Erocolor или Dulux | Краска матовая воднодисперсионная, цв. RAL 7016 Antracite Gray | 207 |  |  |
| 3 | Erocolor или Dulux | Краска матовая воднодисперсионная, RAL9016 белый | 96,2 |  |  |
| 4 | Erocolor или Dulux | Краска матовая воднодисперсионная, цв. жемчужно светло-серый NSS S 0500 N | 366,7 |  |  |
| 5 | Erocolor или Dulux | Краска матовая воднодисперсионная, цв. терракотовый индивидуальный | 291,4 |  | См.приме-чание п.11 |
| 7 | Erocolor или Dulux | Краска матовая воднодисперсионная, цв. RAL 7016 Antracite Gray | 34,5 |  |  |
| 21 этаж |  |  |  |  |  |
| 1 | Erocolor или Dulux | Краска матовая воднодисперсионная, RAL7035 светло-серый | 1439 |  |  |
| 2 | Erocolor или Dulux | Краска матовая воднодисперсионная, цв. RAL 7016 Antracite Gray | 158,2 |  |  |
| 3 | Erocolor или Dulux | Краска матовая воднодисперсионная, RAL9016 белый | 167,2 |  |  |
| 4 | Erocolor или Dulux | Краска матовая воднодисперсионная, цв. жемчужно светло-серый NSS S 0500 N | 357,9 |  |  |
| 5 | Erocolor или Dulux | Краска матовая воднодисперсионная, цв. терракотовый индивидуальный | 471 |  | См.приме-чание п.11 |
| 7 | Erocolor или Dulux | Краска матовая воднодисперсионная, цв. RAL 7016 Antracite Gray | 20,2 |  |  |
| 22 этаж |  |  |  |  |  |
| 1 | Erocolor или Dulux | Краска матовая воднодисперсионная, RAL7035 светло-серый | 1045 |  |  |
| 3 | Erocolor или Dulux | Краска матовая воднодисперсионная, RAL9016 белый | 68,2 |  |  |
| 4 | Erocolor или Dulux | Краска матовая воднодисперсионная, цв. жемчужно светло-серый NSS S 0500 N | 187 |  |  |
| 5 | Erocolor или Dulux | Краска матовая воднодисперсионная, цв. терракотовый индивидуальный | 251 |  | См.приме-чание п.11 |
| 7 | Erocolor или Dulux | Краска матовая воднодисперсионная, цв. RAL 7016 Antracite Gray | 17,4 |  |  |
| 23 этаж |  |  |  |  |  |
| 1 | Erocolor или Duluх | Краска матовая воднодисперсионная, RAL7035 светло-серый | 1125 |  |  |
| 3 | Erocolor или Duluх | Краска матовая воднодисперсионная, RAL9016 белый | 161,5 |  |  |
| 4 | Erocolor или Duluх | Краска матовая воднодисперсионная, цв. жемчужно светло-серый NSS S 0500 N | 190,6 |  |  |
| 5 | Erocolor или Duluх | Краска матовая воднодисперсионная, цв. терракотовый индивидуальный | 341.6 |  | См.приме-чание п.11 |
| 7 | Erocolor или Duluх | Краска матовая воднодисперсионная, цв. RAL 7016 Antracite Gray | 17,4 |  |  |
| 24 этаж |  |  |  |  |  |
| 1 | Erocolor или Dulux | Краска матовая воднодисперсионная, RAL7035 светло-серый | 839.1 |  |  |
| 3 | Erocolor или Dulux | Краска матовая воднодисперсионная, RAL9016 белый | 98,7 |  |  |
| 4 | Erocolor или Dulux | Краска матовая воднодисперсионная, цв. жемчужно светло-серый NSS S 0500 N | 187,8 |  |  |
| 5 | Erocolor или Dulux | Краска матовая воднодисперсионная, цв. терракотовый индивидуальный | 221,1 |  | См.приме-чание п.11 |
| 7 | Erocolor или Dulux | Краска матовая воднодисперсионная, цв. RAL 7016 Antracite Gray | 17,4 |  |  |
| 25 этаж |  |  |  |  |  |
| 1 | Erocolor или Dulux | Краска матовая воднодисперсионная, RAL7035 светло-серый | 963.9 |  |  |
| 3 | Erocolor или Dulux | Краска матовая воднодисперсионная, RAL9016 белый | 172,3 |  |  |
| 4 | Erocolor или Dulux | Краска матовая воднодисперсионная, цв. жемчужно светло-серый NSS S 0500 N | 210,5 |  |  |
| 5 | Erocolor или Dulux | Краска матовая воднодисперсионная, цв. терракотовый индивидуальный | 350,3 |  | См.приме-чание п.11 |
| 7 | Erocolor или Dulux | Краска матовая воднодисперсионная, цв. RAL 7016 Antracite Gray | 12,2 |  |  |
| 26 этаж |  |  |  |  |  |
| 1 | Erocolor или Dulux | Краска матовая воднодисперсионная, RAL7035 светло-серый | 1026 |  |  |
| 2 | Erocolor или Dulux | Краска матовая воднодисперсионная, цв. RAL 7016 Antracite Gray | 214,6 |  |  |
| 3 | Erocolor или Dulux | Краска матовая воднодисперсионная, RAL9016 белый | 111,1 |  |  |
| 4 | Erocolor или Dulux | Краска матовая воднодисперсионная, цв. жемчужно светло-серый NSS S 0500 N | 236,1 |  |  |
| 5 | Erocolor или Dulux | Краска матовая воднодисперсионная, цв. терракотовый индивидуальный | 166,4 |  | См.приме-чание п.11 |
| 7 | Erocolor или Dulux | Краска матовая воднодисперсионная, цв. RAL 7016 Antracite Gray | 38,2 |  |  |

| Спецификация стеновых панелей с 18 по 26 этаж |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Поз. | Обозначение | Наименование | Кол, кв.м. | Масса ед., кг | Приме чание |
| 18 этаж |  |  |  |  |  |
| 1сп | WOOD sonic или аналог | Плита на основе гипса толщ. 14мм, шпонированная, плоская, без перфорации, шпон Дуб файн-лайн, покрытая акриловым грунтом в 1 слой и акриловым негорючим лаком (10 глосс) в 1 слой | 10 |  |  |
| 20 этаж |  |  |  |  |  |
| 1сп | WOOD sonic или аналог | Плита на основе гипса толщ. 14мм, шпонированная, плоская, без перфорации, шпон Дуб файн-лайн, покрытая акриловым грунтом в 1 слой и акриловым негорючим лаком (10 глосс) в 1 слой | 25,4 |  |  |
| 21 этаж |  |  |  |  |  |
| 1сп | WOOD sonic или аналог | Плита на основе гипса толщ. 14мм, шпонированная, плоская, без перфорации, шпон Дуб файн-лайн, покрытая акриловым грунтом в 1 слой и акриловым негорючим лаком (10 глосс) в 1 слой | 52,6 |  |  |
| 22 этаж |  |  |  |  |  |
| 1сп | WOOD sonic или аналог | Плита на основе гипса толщ. 14мм, шпонированная, плоская, без перфорации, шпон Дуб файн-лайн, покрытая акриловым грунтом в 1 слой и акриловым негорючим лаком (10 глосс) в 1 слой | 25,4 |  |  |
| 23 этаж |  |  |  |  |  |
| 1сп | WOOD sonic или аналог | Плита на основе гипса толщ. 14мм, шпонированная, плоская, без перфорации, шпон Дуб файн-лайн, покрытая акриловым грунтом в 1 слой и акриловым негорючим лаком (10 глосс) в 1 слой | 25,4 |  |  |
| 26 этаж |  |  |  |  |  |
| 2сп | WOOD sonic или аналог | Плита на основе гипса толщ. 14мм, шпонированная, плоская, без перфорации, шпон Дуб файн-лайн, покрытая акриловым грунтом в 1 слой и акриловым негорючим лаком (10 глосс) в 1 слой | 126,7 |  |  |

| Спецификация обрамления лифтовых порталов с 18 по 26 этаж |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Поз. | Обозначение | Наименование | Кол. м.кв | Масса ед., кг | Приме чание |
| 18 этаж |  |  |  |  |  |
| 1оп |  | Шлифованная нержавеющая сталь AISI 430 толщиной 1 мм | 32,8 |  |  |
| 19 этаж |  |  |  |  |  |
| 1оп |  | Шлифованная нержавеющая сталь AISI 430 толщиной 1 мм | 32,8 |  |  |
| 20 этаж |  |  |  |  |  |
| 1оп |  | Шлифованная нержавеющая сталь AISI 430 толщиной 1 мм | 32,8 |  |  |
| 21 этаж |  |  |  |  |  |
| 1оп |  | Шлифованная нержавеющая сталь AISI 430 толщиной 1 мм | 32,8 |  |  |
| 22 этаж |  |  |  |  |  |
| 1оп |  | Шлифованная нержавеющая сталь AISI 430 толщиной 1 мм | 17.9 |  |  |
| 23 этаж |  |  |  |  |  |
| 1оп |  | Шлифованная нержавеющая сталь AISI 430 толщиной 1 мм | 17.9 |  |  |
| 24 этаж |  |  |  |  |  |
| 1оп |  | Шлифованная нержавеющая сталь AISI 430 толщиной 1 мм | 17.9 |  |  |
| 25 этаж |  |  |  |  |  |
| 1оп |  | Шлифованная нержавеющая сталь AISI 430 толщиной 1 мм | 17.9 |  |  |
| 26 этаж |  |  |  |  |  |
| 1оп |  | Шлифованная нержавеющая сталь AISI 430 толщиной 1 мм | 11,9 |  |  |

| Спецификация пленки с 18 по 26 этаж |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Поз. | Обозначение | Наименование | Кол. м.п. | Площадь кв.м/ м.п. | Примечание |
| 18 этаж |  |  |  |  |  |
| 1пл | Avery dennison или аналог | Avery window films. Заполнение пленкой полосами | 33,8 | 0,86 | См. макет тип 1 на л. "Узлы и детали. Фрагменты дверей" 144/Д-АИ3 |
| 2пл | Avery dennison или аналог | Avery window films. Сплошное заполнение пленкой | 57,9 | 2,02 | См. макет тип 2 на л. "Узлы и детали. Фрагменты дверей" 144/Д-АИ3 |
| 19 этаж |  |  |  |  |  |
| 1пл | Avery dennison или аналог | Avery window films. Заполнение пленкой полосами | 5,3 | 0,86 | См. макет тип 1 на л. "Узлы и детали. Фрагменты дверей" 144/Д-АИ3 |
| 2пл | Avery dennison или аналог | Avery window films. Сплошное заполнение пленкой | 4,8 | 2,02 | См. макет тип 2 на л. "Узлы и детали. Фрагменты дверей" 144/Д-АИ3 |
| 20 этаж |  |  |  |  |  |
| 1пл | Avery dennison или аналог | Avery window films. Заполнение пленкой полосами | 46,7 | 0,86 | См. макет тип 1 на л. "Узлы и детали. Фрагменты дверей" 144/Д-АИ3 |
| 2пл | Avery dennison или аналог | Avery window films. Сплошное заполнение пленкой | 39,7 | 2,02 | См. макет тип 2 на л. "Узлы и детали. Фрагменты дверей" 144/Д-АИ3 |
| 21 этаж |  |  |  |  |  |
| 1пл | Avery dennison или аналог | Avery window films. Заполнение пленкой полосами | 30,7 | 0,86 | См. макет тип 1 на л. "Узлы и детали. Фрагменты дверей" 144/Д-АИ3 |
| 2пл | Avery dennison или аналог | Avery window films. Сплошное заполнение пленкой | 15,8 | 2,02 | См. макет тип 2 на л. "Узлы и детали. Фрагменты дверей" 144/Д-АИ3 |
| 22 этаж |  |  |  |  |  |
| 1пл | Avery dennison или аналог | Avery window films. Заполнение пленкой полосами | 40,8 | 0,86 | См. макет тип 1 на л. "Узлы и детали. Фрагменты дверей" 144/Д-АИ3 |
| 2пл | Avery dennison или аналог | Avery window films. Сплошное заполнение пленкой | 47,2 | 2,02 | См. макет тип 2 на л. "Узлы и детали. Фрагменты дверей" 144/Д-АИ3 |
| 23 этаж |  |  |  |  |  |
| 1пл | Avery dennison или аналог | Avery window films. Заполнение пленкой полосами | 54,1 | 0,86 | См. макет тип 1 на л. "Узлы и детали. Фрагменты дверей" 144/Д-АИ3 |
| 2пл | Avery dennison или аналог | Avery window films. Сплошное заполнение пленкой | 63,3 | 2,02 | См. макет тип 2 на л. "Узлы и детали. Фрагменты дверей" 144/Д-АИ3 |
| 24 этаж |  |  |  |  |  |
| 1пл | Avery dennison или аналог | Avery window films. Заполнение пленкой полосами | 37,5 | 0,86 | См. макет тип 1 на л. "Узлы и детали. Фрагменты дверей" 144/Д-АИ3 |
| 2пл | Avery dennison или аналог | Avery window films. Сплошное заполнение пленкой | 14,6 | 2,02 | См. макет тип 2 на л. "Узлы и детали. Фрагменты дверей" 144/Д-АИ3 |
| 25 этаж |  |  |  |  |  |
| 1пл | Avery dennison или аналог | Avery window films. Заполнение пленкой полосами | 53,5 | 0,86 | См. макет тип 1 на л. "Узлы и детали. Фрагменты дверей" 144/Д-АИ3 |
| 2пл | Avery dennison или аналог | Avery window films. Сплошное заполнение пленкой | 1,9 | 2,02 | См. макет тип 2 на л. "Узлы и детали. Фрагменты дверей" 144/Д-АИ3 |
| 26 этаж |  |  |  |  |  |
| 1пл | Avery dennison или аналог | Avery window films. Заполнение пленкой полосами | 1,2 | 0,86 | См. макет тип 1 на л. "Узлы и детали. Фрагменты дверей" 144/Д-АИ3 |
| 2пл | Avery dennison или аналог | Avery window films. Сплошное заполнение пленкой | 5,3 | 2,02 | См. макет тип 2 на л. "Узлы и детали. Фрагменты дверей" 144/Д-АИ3 |

| Спецификация покрытия полов с 18 по 26 этаж |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Поз. | Обозначение | Наименование | Кол. кв.м | Масса ед., кг | Примечание |
| 18 этаж |  |  |  |  |  |
| 1 | Россия, Kerama Marazzi или аналог | Керамический гранит 60х120см. Королоевская дорога SG502100R, серый светлый, затирка Ceresit CE40 Aquastatic цв. серый | 319 |  |  |
| 1.1 | Россия, Kerama Marazzi или аналог | Керамогранит 30х60см. Королоевская дорога SG216800R, серый светлый, затирка Ceresit CE40 Aquastatic цв. серый | 110,4 |  |  |
| 1.2 | Россия, Kerama Marazzi или аналог | Керамогранит 30х60см. Королоевская дорога SG216800\GR, серый светлый, затирка Ceresit CE40 Aquastatic цв. серый | 41,6 |  | Проступи маршей лестниц |
| 1.3 | Россия, Kerama Marazzi или аналог | Керамогранит 14.5х60см. Королоевская дорога SG216800R\4, серый светлый, затирка Ceresit CE40 Aquastatic цв. серый | 20,8 |  | Подступенки маршей лестниц |
| 2 | Россия, Kerama Marazzi или аналог | Керамогранит 60х120см. Королоевская дорога SG501600R, серый темный, затирка Ceresit CE40 Aquastatic цв. серый | 54,2 |  |  |
| 2.1 | Россия, Kerama Marazzi или аналог | Керамогранит 30х60см. Королоевская дорога SG216700R, серый темный, затирка Ceresit CE40 Aquastatic цв. серый | 36,8 |  |  |
| 3 | Россия, Kerama Marazzi или аналог | Керамическая плитка 40х40см SG153800N Марчиана серый, затирка Ceresit CE40 Aquastatic цв. серый или антрацит | 67,8 |  |  |
| 4 | Forbo или аналог | Ковровая плитка 500х500мм (серая) Flotex calgary t590002 на клею Eurocol 541 Eurofix anti slip по грунтовому основанию | 1108,93 |  |  |
| 5 | Forbo или аналог | Ковровая плитка 500х500 Sulphur t540001 на клею Eurocol 541 Eurofix anti slip по грунтовому основанию | 34,3 |  |  |
| 6 | Россия, Kerama Marazzi или аналог | Керамогранит Про Стоун антрацит обрезной 60x60см DD600600R | 16,3 |  |  |
| 8 | Россия, Kerama Marazzi или аналог | Керамическая плитка 40.2х40.2см 4250N Салерно зеленый, затирка Ceresit CE40 Aquastatic цв. жасмин | 18,2 |  |  |
| 14 | Forbo или аналог | Ковровая плитка 500х500 Forest t350008 на клею Eurocol 541 Eurofix anti slip по грунтовому основанию | 27.47 |  |  |
| 19 этаж |  |  |  |  |  |
| 1 | Россия, Kerama Marazzi или аналог | Керамический гранит 60х120см. Королоевская дорога SG502100R, серый светлый, затирка Ceresit CE40 Aquastatic цв. серый | 287,9 |  |  |
| 1.1 | Россия, Kerama Marazzi или аналог | Керамогранит 30х60см. Королоевская дорога SG216800R, серый светлый, затирка Ceresit CE40 Aquastatic цв. серый | 105,2 |  |  |
| 1.2 | Россия, Kerama Marazzi или аналог | Керамогранит 30х60см. Королоевская дорога SG216800\GR, серый светлый, затирка Ceresit CE40 Aquastatic цв. серый | 41,6 |  | Проступи маршей лестниц |
| 1.3 | Россия, Kerama Marazzi или аналог | Керамогранит 14.5х60см. Королоевская дорога SG216800R\4, серый светлый, затирка Ceresit CE40 Aquastatic цв. серый | 20,8 |  | Подступенки маршей лестниц |
| 2 | Россия, Kerama Marazzi или аналог | Керамогранит 60х120см. Королоевская дорога SG501600R, серый темный, затирка Ceresit CE40 Aquastatic цв. серый | 51,5 |  |  |
| 2.1 | Россия, Kerama Marazzi или аналог | Керамогранит 30х60см. Королоевская дорога SG216700R, серый темный, затирка Ceresit CE40 Aquastatic цв. серый | 29,8 |  |  |
| 3 | Россия, Kerama Marazzi или аналог | Керамическая плитка 40х40см SG153800N Марчиана серый, затирка Ceresit CE40 Aquastatic цв. серый или антрацит | 69 |  |  |
| 4 | Forbo или аналог | Ковровая плитка 500х500мм (серая) Flotex calgary t590002 на клею Eurocol 541 Eurofix anti slip по грунтовому основанию | 1218,2 |  |  |
| 5 | Forbo или аналог | Ковровая плитка 500х500 Sulphur t540001 на клею Eurocol 541 Eurofix anti slip по грунтовому основанию | 33,5 |  |  |
| 6 | Россия, Kerama Marazzi или аналог | Керамогранит Про Стоун антрацит обрезной 60x60см DD600600R | 8,6 |  |  |
| 8 | Россия, Kerama Marazzi или аналог | Керамическая плитка 40.2х40.2см 4250N Салерно зеленый, затирка Ceresit CE40 Aquastatic цв. жасмин | 21 |  |  |
| 20 этаж |  |  |  |  |  |
| 1 | Россия, Kerama Marazzi или аналог | Керамический гранит 60х120см. Королоевская дорога SG502100R, серый светлый, затирка Ceresit CE40 Aquastatic цв. серый | 535,57 |  |  |
| 1.1 | Россия, Kerama Marazzi или аналог | Керамогранит 30х60см. Королоевская дорога SG216800R, серый светлый, затирка Ceresit CE40 Aquastatic цв. серый | 110,8 |  |  |
| 1.2 | Россия, Kerama Marazzi или аналог | Керамогранит 30х60см. Королоевская дорога SG216800\GR, серый светлый, затирка Ceresit CE40 Aquastatic цв. серый | 41,6 |  | Проступи маршей лестниц |
| 1.3 | Россия, Kerama Marazzi или аналог | Керамогранит 14.5х60см. Королоевская дорога SG216800R\4, серый светлый, затирка Ceresit CE40 Aquastatic цв. серый | 20,8 |  | Подступенки маршей лестниц |
| 2 | Россия, Kerama Marazzi или аналог | Керамогранит 60х120см. Королоевская дорога SG501600R, серый темный, затирка Ceresit CE40 Aquastatic цв. серый | 56,9 |  |  |
| 2.1 | Россия, Kerama Marazzi или аналог | Керамогранит 30х60см. Королоевская дорога SG216700R, серый темный, затирка Ceresit CE40 Aquastatic цв. серый | 40,2 |  |  |
| 3 | Россия, Kerama Marazzi или аналог | Керамическая плитка 40х40см SG153800N Марчиана серый, затирка Ceresit CE40 Aquastatic цв. серый или антрацит | 64,1 |  |  |
| 4 | Forbo или аналог | Ковровая плитка 500х500мм (серая) Flotex calgary t590002 на клею Eurocol 541 Eurofix anti slip по грунтовому основанию | 743,47 |  |  |
| 5 | Forbo или аналог | Ковровая плитка 500х500 Sulphur t540001 на клею Eurocol 541 Eurofix anti slip по грунтовому основанию | 13,4 |  |  |
| 6 | Россия, Kerama Marazzi или аналог | Керамогранит Про Стоун антрацит обрезной 60x60см DD600600R | 22,7 |  |  |
| 8 | Россия, Kerama Marazzi или аналог | Керамическая плитка 40.2х40.2см 4250N Салерно зеленый, затирка Ceresit CE40 Aquastatic цв. жасмин | 22,7 |  |  |
| 13 | Forbo или аналог | Ковровая плитка 500х500 straw t550010 на клею Eurocol 541 Eurofix anti slip по грунтовому основанию | 18,93 |  |  |
| 21 этаж |  |  |  |  |  |
| 1 | Россия, Kerama Marazzi или аналог | Керамический гранит 60х120см. Королоевская дорога SG502100R, серый светлый, затирка Ceresit CE40 Aquastatic цв. серый | 369,41 |  |  |
| 1.1 | Россия, Kerama Marazzi или аналог | Керамогранит 30х60см. Королоевская дорога SG216800R, серый светлый, затирка Ceresit CE40 Aquastatic цв. серый | 99,1 |  |  |
| 1.2 | Россия, Kerama Marazzi или аналог | Керамогранит 30х60см. Королоевская дорога SG216800\GR, серый светлый, затирка Ceresit CE40 Aquastatic цв. серый | 41,6 |  | Проступи маршей лестниц |
| 1.3 | Россия, Kerama Marazzi или аналог | Керамогранит 14.5х60см. Королоевская дорога SG216800R\4, серый светлый, затирка Ceresit CE40 Aquastatic цв. серый | 20,8 |  | Подступенки маршей лестниц |
| 2 | Россия, Kerama Marazzi или аналог | Керамогранит 60х120см. Королоевская дорога SG501600R, серый темный, затирка Ceresit CE40 Aquastatic цв. серый | 44,6 |  |  |
| 2.1 | Россия, Kerama Marazzi или аналог | Керамогранит 30х60см. Королоевская дорога SG216700R, серый темный, затирка Ceresit CE40 Aquastatic цв. серый | 26 |  |  |
| 3 | Россия, Kerama Marazzi или аналог | Керамическая плитка 40х40см SG153800N Марчиана серый, затирка Ceresit CE40 Aquastatic цв. серый или антрацит | 49,5 |  |  |
| 4 | Forbo или аналог | Ковровая плитка 500х500мм (серая) Flotex calgary t590002 на клею Eurocol 541 Eurofix anti slip по грунтовому основанию | 969,1 |  |  |
| 6 | Россия, Kerama Marazzi или аналог | Керамогранит Про Стоун антрацит обрезной 60x60см DD600600R | 5,2 |  |  |
| 8 | Россия, Kerama Marazzi или аналог | Керамическая плитка 40.2х40.2см 4250N Салерно зеленый, затирка Ceresit CE40 Aquastatic цв. жасмин | 37,7 |  |  |
| 15 | AMBER WOOD или аналог | Паркетная доска AMBER WOOD, Дуб Экстра лак 1860х148х14мм, на клее Sikabond T54, по грунтовому основанию. | 86 |  | См. примечание п.8 |
| 15.1 | ГОСТ 3916.1-96 | Фанера, береза ФК, I/III, Е1, Ш2, 1525х1525х15 на клее Sikabond 152 | 1,3 куб.м |  | Для позиции 15 |
| 22 этаж |  |  |  |  |  |
| 1 | Россия, Kerama Marazzi или аналог | Керамический гранит 60х120см. Королоевская дорога SG502100R, серый светлый, затирка Ceresit CE40 Aquastatic цв. серый | 174,1 |  |  |
| 1.1 | Россия, Kerama Marazzi или аналог | Керамогранит 30х60см. Королоевская дорога SG216800R, серый светлый, затирка Ceresit CE40 Aquastatic цв. серый | 78,1 |  |  |
| 1.2 | Россия, Kerama Marazzi или аналог | Керамогранит 30х60см. Королоевская дорога SG216800\GR, серый светлый, затирка Ceresit CE40 Aquastatic цв. серый | 36 |  | Проступи маршей лестниц |
| 1.3 | Россия, Kerama Marazzi или аналог | Керамогранит 14.5х60см. Королоевская дорога SG216800R\4, серый светлый, затирка Ceresit CE40 Aquastatic цв. серый | 21,2 |  | Подступенки маршей лестниц |
| 2 | Россия, Kerama Marazzi или аналог | Керамогранит 60х120см. Королоевская дорога SG501600R, серый темный, затирка Ceresit CE40 Aquastatic цв. серый | 25 |  |  |
| 2.1 | Россия, Kerama Marazzi или аналог | Керамогранит 30х60см. Королоевская дорога SG216700R, серый темный, затирка Ceresit CE40 Aquastatic цв. серый | 13,2 |  |  |
| 3 | Россия, Kerama Marazzi или аналог | Керамическая плитка 40х40см SG153800N Марчиана серый, затирка Ceresit CE40 Aquastatic цв. серый или антрацит | 36 |  |  |
| 4 | Forbo или аналог | Ковровая плитка 500х500мм (серая) Flotex calgary t590002 на клею Eurocol 541 Eurofix anti slip по грунтовому основанию | 647,1 |  |  |
| 5 | Forbo или аналог | Ковровая плитка 500х500 Sulphur t540001 на клею Eurocol 541 Eurofix anti slip по грунтовому основанию | 26,3 |  |  |
| 6 | Россия, Kerama Marazzi или аналог | Керамогранит Про Стоун антрацит обрезной 60x60см DD600600R | 7,8 |  |  |
| 8 | Россия, Kerama Marazzi или аналог | Керамическая плитка 40.2х40.2см 4250N Салерно зеленый, затирка Ceresit CE40 Aquastatic цв. жасмин | 20,3 |  |  |
| 23 этаж |  |  |  |  |  |
| 1 | Россия, Kerama Marazzi или аналог | Керамический гранит 60х120см. Королоевская дорога SG502100R, серый светлый, затирка Ceresit CE40 Aquastatic цв. серый | 229,94 |  |  |
| 1.1 | Россия, Kerama Marazzi или аналог | Керамогранит 30х60см. Королоевская дорога SG216800R, серый светлый, затирка Ceresit CE40 Aquastatic цв. серый | 53,7 |  |  |
| 1.2 | Россия, Kerama Marazzi или аналог | Керамогранит 30х60см. Королоевская дорога SG216800\GR, серый светлый, затирка Ceresit CE40 Aquastatic цв. серый | 20,8 |  | Проступи маршей лестниц |
| 1.3 | Россия, Kerama Marazzi или аналог | Керамогранит 14.5х60см. Королоевская дорога SG216800R\4, серый светлый, затирка Ceresit CE40 Aquastatic цв. серый | 10,4 |  | Подступенки маршей лестниц |
| 2 | Россия, Kerama Marazzi или аналог | Керамогранит 60х120см. Королоевская дорога SG501600R, серый темный, затирка Ceresit CE40 Aquastatic цв. серый | 26,4 |  |  |
| 2.1 | Россия, Kerama Marazzi или аналог | Керамогранит 30х60см. Королоевская дорога SG216700R, серый темный, затирка Ceresit CE40 Aquastatic цв. серый | 14,4 |  |  |
| 3 | Россия, Kerama Marazzi или аналог | Керамическая плитка 40х40см SG153800N Марчиана серый, затирка Ceresit CE40 Aquastatic цв. серый или антрацит | 32 |  |  |
| 4 | Forbo или аналог | Ковровая плитка 500х500мм (серая) Flotex calgary t590002 на клею Eurocol 541 Eurofix anti slip по грунтовому основанию | 608,8 |  |  |
| 5 | Forbo или аналог | Ковровая плитка 500х500 Sulphur t540001 на клею Eurocol 541 Eurofix anti slip по грунтовому основанию | 28 |  |  |
| 6 | Россия, Kerama Marazzi или аналог | Керамогранит Про Стоун антрацит обрезной 60x60см DD600600R | 7,8 |  |  |
| 8 | Россия, Kerama Marazzi или аналог | Керамическая плитка 40.2х40.2см 4250N Салерно зеленый, затирка Ceresit CE40 Aquastatic цв. жасмин | 23,7 |  |  |
| 24 этаж |  |  |  |  |  |
| 1 | Россия, Kerama Marazzi или аналог | Керамический гранит 60х120см. Королоевская дорога SG502100R, серый светлый, затирка Ceresit CE40 Aquastatic цв. серый | 255,6 |  |  |
| 1.1 | Россия, Kerama Marazzi или аналог | Керамогранит 30х60см. Королоевская дорога SG216800R, серый светлый, затирка Ceresit CE40 Aquastatic цв. серый | 59,3 |  |  |
| 1.2 | Россия, Kerama Marazzi или аналог | Керамогранит 30х60см. Королоевская дорога SG216800\GR, серый светлый, затирка Ceresit CE40 Aquastatic цв. серый | 20,8 |  | Проступи маршей лестниц |
| 1.3 | Россия, Kerama Marazzi или аналог | Керамогранит 14.5х60см. Королоевская дорога SG216800R\4, серый светлый, затирка Ceresit CE40 Aquastatic цв. серый | 10,4 |  | Подступенки маршей лестниц |
| 2 | Россия, Kerama Marazzi или аналог | Керамогранит 60х120см. Королоевская дорога SG501600R, серый темный, затирка Ceresit CE40 Aquastatic цв. серый | 30,6 |  |  |
| 2.1 | Россия, Kerama Marazzi или аналог | Керамогранит 30х60см. Королоевская дорога SG216700R, серый темный, затирка Ceresit CE40 Aquastatic цв. серый | 20,4 |  |  |
| 3 | Россия, Kerama Marazzi или аналог | Керамическая плитка 40х40см SG153800N Марчиана серый, затирка Ceresit CE40 Aquastatic цв. серый или антрацит | 32 |  |  |
| 4 | Forbo или аналог | Ковровая плитка 500х500мм (серая) Flotex calgary t590002 на клею Eurocol 541 Eurofix anti slip по грунтовому основанию | 598,9 |  |  |
| 8 | Россия, Kerama Marazzi или аналог | Керамическая плитка 40.2х40.2см 4250N Салерно зеленый, затирка Ceresit CE40 Aquastatic цв. жасмин | 25 |  |  |
| 25 этаж |  |  |  |  |  |
| 1 | Россия, Kerama Marazzi или аналог | Керамический гранит 60х120см. Королоевская дорога SG502100R, серый светлый, затирка Ceresit CE40 Aquastatic цв. серый | 274,7 |  |  |
| 1.1 | Россия, Kerama Marazzi или аналог | Керамогранит 30х60см. Королоевская дорога SG216800R, серый светлый, затирка Ceresit CE40 Aquastatic цв. серый | 51,5 |  |  |
| 1.2 | Россия, Kerama Marazzi или аналог | Керамогранит 30х60см. Королоевская дорога SG216800\GR, серый светлый, затирка Ceresit CE40 Aquastatic цв. серый | 20 |  | Проступи маршей лестниц |
| 1.3 | Россия, Kerama Marazzi или аналог | Керамогранит 14.5х60см. Королоевская дорога SG216800R\4, серый светлый, затирка Ceresit CE40 Aquastatic цв. серый | 10 |  | Подступенки маршей лестниц |
| 2 | Россия, Kerama Marazzi или аналог | Керамогранит 60х120см. Королоевская дорога SG501600R, серый темный, затирка Ceresit CE40 Aquastatic цв. серый | 31,8 |  |  |
| 2.1 | Россия, Kerama Marazzi или аналог | Керамогранит 30х60см. Королоевская дорога SG216700R, серый темный, затирка Ceresit CE40 Aquastatic цв. серый | 18 |  |  |
| 3 | Россия, Kerama Marazzi или аналог | Керамическая плитка 40х40см SG153800N Марчиана серый, затирка Ceresit CE40 Aquastatic цв. серый или антрацит | 24,3 |  |  |
| 4 | Forbo или аналог | Ковровая плитка 500х500мм (серая) Flotex calgary t590002 на клею Eurocol 541 Eurofix anti slip по грунтовому основанию | 370,1 |  |  |
| 8 | Россия, Kerama Marazzi или аналог | Керамическая плитка 40.2х40.2см 4250N Салерно зеленый, затирка Ceresit CE40 Aquastatic цв. жасмин | 22,7 |  |  |
| 26 этаж |  |  |  |  |  |
| 1 | Россия, Kerama Marazzi или аналог | Керамический гранит 60х120см. Королоевская дорога SG502100R, серый светлый, затирка Ceresit CE40 Aquastatic цв. серый | 135,26 |  |  |
| 1.1 | Россия, Kerama Marazzi или аналог | Керамогранит 30х60см. Королоевская дорога SG216800R, серый светлый, затирка Ceresit CE40 Aquastatic цв. серый | 42,76 |  |  |
| 1.2 | Россия, Kerama Marazzi или аналог | Керамогранит 30х60см. Королоевская дорога SG216800\GR, серый светлый, затирка Ceresit CE40 Aquastatic цв. серый | 16 |  | Проступи маршей лестниц |
| 1.3 | Россия, Kerama Marazzi или аналог | Керамогранит 14.5х60см. Королоевская дорога SG216800R\4, серый светлый, затирка Ceresit CE40 Aquastatic цв. серый | 9,2 |  | Подступенки маршей лестниц |
| 2 | Россия, Kerama Marazzi или аналог | Керамогранит 60х120см. Королоевская дорога SG501600R, серый темный, затирка Ceresit CE40 Aquastatic цв. серый | 18,12 |  |  |
| 2.1 | Россия, Kerama Marazzi или аналог | Керамогранит 30х60см. Королоевская дорога SG216700R, серый темный, затирка Ceresit CE40 Aquastatic цв. серый | 10,16 |  |  |
| 3 | Россия, Kerama Marazzi или аналог | Керамическая плитка 40х40см SG153800N Марчиана серый, затирка Ceresit CE40 Aquastatic цв. серый или антрацит | 14,7 |  |  |
| 4 | Forbo или аналог | Ковровая плитка 500х500мм (серая) Flotex calgary t590002 на клею Eurocol 541 Eurofix anti slip по грунтовому основанию | 436,3 |  |  |
| 5 | Forbo или аналог | Ковровая плитка 500х500 Sulphur t540001 на клею Eurocol 541 Eurofix anti slip по грунтовому основанию | 50,4 |  |  |
| 6 | Россия, Kerama Marazzi или аналог | Керамогранит Про Стоун антрацит обрезной 60x60см DD600600R | 11,2 |  |  |
| 8 | Россия, Kerama Marazzi или аналог | Керамическая плитка 40.2х40.2см 4250N Салерно зеленый, затирка Ceresit CE40 Aquastatic цв. жасмин | 37,3 |  |  |

| Спецификация плинтусов c 18 по 26 этаж |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Поз. | Обозначение | Наименование | Кол. м.п. | Масса ед., кг | Примечание |
| 18 этаж |  |  |  |  |  |
| 1п | Kerama Marazzi или аналог | Керамогранит Kerama-Marazzi Королевская дорога серый темный 60х9,5см SG614600R/6BT ,затирка Ceresit CE40 Aquastatic цв. серый | 461,3 |  |  |
| 3п | DOLLKEN или аналог | Плинтус h=100мм., цв. 0146(146), с заполнением ковровой плиткой- тип пола 4, см. спецификацию покрытия пола. | 436,5 |  |  |
| 5п | Hager или аналог | Плинтус с кабельканалом Hager, с пазом для коврового покрытия, h=80мм , цв.алюминий | 176,5 |  |  |
| 7п | Россия, Kerama Marazzi или аналог | Керамическая плитка Салерно зеленый 40х15см 15040, затирка Ceresit CE40 Aquastatic цв. жасмин | 10,0 |  |  |
| 19 этаж |  |  |  |  |  |
| 1п | Kerama Marazzi или аналог | Керамогранит Kerama-Marazzi Королевская дорога серый темный 60х9,5см SG614600R/6BT ,затирка Ceresit CE40 Aquastatic цв. серый | 420,3 |  |  |
| 3п | DOLLKEN или аналог | Плинтус h=100мм., цв. 0146(146), с заполнением ковровой плиткой- тип пола 4, см. спецификацию покрытия пола. | 498,4 |  |  |
| 5п | Hager или аналог | Плинтус с кабельканалом Hager, с пазом для коврового покрытия, h=80мм , цв.алюминий | 141,7 |  |  |
| 7п | Россия, Kerama Marazzi или аналог | Керамическая плитка Салерно зеленый 40х15см 15040, затирка Ceresit CE40 Aquastatic цв. жасмин | 18,3 |  |  |
| 20 этаж |  |  |  |  |  |
| 1п | Kerama Marazzi или аналог | Керамогранит Kerama-Marazzi Королевская дорога серый темный 60х9,5см SG614600R/6BT ,затирка Ceresit CE40 Aquastatic цв. серый | 537,7 |  |  |
| 3п | DOLLKEN или аналог | Плинтус h=100мм., цв. 0146(146), с заполнением ковровой плиткой- тип пола 4, см. спецификацию покрытия пола. | 347,0 |  |  |
| 5п | Hager или аналог | Плинтус с кабельканалом Hager, с пазом для коврового покрытия, h=80мм , цв.алюминий | 95,7 |  |  |
| 7п | Россия, Kerama Marazzi или аналог | Керамическая плитка Салерно зеленый 40х15см 15040, затирка Ceresit CE40 Aquastatic цв. жасмин | 16,2 |  |  |
| 21 этаж |  |  |  |  |  |
| 1п | Kerama Marazzi или аналог | Керамогранит Kerama-Marazzi Королевская дорога серый темный 60х9,5см SG614600R/6BT ,затирка Ceresit CE40 Aquastatic цв. серый | 435,3 |  |  |
| 3п | DOLLKEN или аналог | Плинтус h=100мм., цв. 0146(146), с заполнением ковровой плиткой- тип пола 4, см. спецификацию покрытия пола. | 409,7 |  |  |
| 5п | Hager или аналог | Плинтус с кабельканалом Hager, с пазом для коврового покрытия, h=80мм , цв.алюминий | 44,5 |  |  |
| 7п | Россия, Kerama Marazzi или аналог | Керамическая плитка Салерно зеленый 40х15см 15040, затирка Ceresit CE40 Aquastatic цв. жасмин | 27,2 |  |  |
| 8п | Burkle или аналог | Плинтус шпонированный дуб, h=95мм | 22,3 |  |  |
| 22 этаж |  |  |  |  |  |
| 1п | Kerama Marazzi или аналог | Керамогранит Kerama-Marazzi Королевская дорога серый темный 60х9,5см SG614600R/6BT ,затирка Ceresit CE40 Aquastatic цв. серый | 262,0 |  |  |
| 3п | DOLLKEN или аналог | Плинтус h=100мм., цв. 0146(146), с заполнением ковровой плиткой- тип пола 4, см. спецификацию покрытия пола. | 252,2 |  |  |
| 5п | Hager или аналог | Плинтус с кабельканалом Hager, с пазом для коврового покрытия, h=80мм , цв.алюминий | 15,0 |  |  |
| 7п | Россия, Kerama Marazzi или аналог | Керамическая плитка Салерно зеленый 40х15см 15040, затирка Ceresit CE40 Aquastatic цв. жасмин | 19,6 |  |  |
| 23 этаж |  |  |  |  |  |
| 1п | Kerama Marazzi или аналог | Керамогранит Kerama-Marazzi Королевская дорога серый темный 60х9,5см SG614600R/6BT ,затирка Ceresit CE40 Aquastatic цв. серый | 240,3 |  |  |
| 3п | DOLLKEN или аналог | Плинтус h=100мм., цв. 0146(146), с заполнением ковровой плиткой- тип пола 4, см. спецификацию покрытия пола. | 209,2 |  |  |
| 5п | Hager или аналог | Плинтус с кабельканалом Hager, с пазом для коврового покрытия, h=80мм , цв.алюминий | 12,4 |  |  |
| 7п | Россия, Kerama Marazzi или аналог | Керамическая плитка Салерно зеленый 40х15см 15040, затирка Ceresit CE40 Aquastatic цв. жасмин | 20,6 |  |  |
| 24 этаж |  |  |  |  |  |
| 1п | Kerama Marazzi или аналог | Керамогранит Kerama-Marazzi Королевская дорога серый темный 60х9,5см SG614600R/6BT ,затирка Ceresit CE40 Aquastatic цв. серый | 253,0 |  |  |
| 3п | DOLLKEN или аналог | Плинтус h=100мм., цв. 0146(146), с заполнением ковровой плиткой- тип пола 4, см. спецификацию покрытия пола. | 183,2 |  |  |
| 5п | Hager или аналог | Плинтус с кабельканалом Hager, с пазом для коврового покрытия, h=80мм , цв.алюминий | 13,9 |  |  |
| 7п | Россия, Kerama Marazzi или аналог | Керамическая плитка Салерно зеленый 40х15см 15040, затирка Ceresit CE40 Aquastatic цв. жасмин | 19,5 |  |  |
| 25 этаж |  |  |  |  |  |
| 1п | Kerama Marazzi или аналог | Керамогранит Kerama-Marazzi Королевская дорога серый темный 60х9,5см SG614600R/6BT ,затирка Ceresit CE40 Aquastatic цв. серый | 210,8 |  |  |
| 3п | DOLLKEN или аналог | Плинтус h=100мм., цв. 0146(146), с заполнением ковровой плиткой- тип пола 4, см. спецификацию покрытия пола. | 162,3 |  |  |
| 7п | Россия, Kerama Marazzi или аналог | Керамическая плитка Салерно зеленый 40х15см 15040, затирка Ceresit CE40 Aquastatic цв. жасмин | 18,6 |  |  |
| 26 этаж |  |  |  |  |  |
| 1п | Kerama Marazzi или аналог | Керамогранит Kerama-Marazzi Королевская дорога серый темный 60х9,5см SG614600R/6BT ,затирка Ceresit CE40 Aquastatic цв. серый | 200 |  |  |
| 3п | DOLLKEN или аналог | Плинтус h=100мм., цв. 0146(146), с заполнением ковровой плиткой- тип пола 4, см. спецификацию покрытия пола. | 247 |  |  |
| 7п | Россия, Kerama Marazzi или аналог | Керамическая плитка Салерно зеленый 40х15см 15040, затирка Ceresit CE40 Aquastatic цв. жасмин | 19,4 |  |  |

| Спецификация потолков с 18 по 26 этаж |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Поз. | Обозначение | Наименование | Кол. кв.м | Масса ед., кг | Примечание |
| 18 этаж |  |  |  |  |  |
| 1 | Армстронг или аналог | Подвесной потолок Армстронг. Панели 600х1200мм и 300х1200мм, Ultima+, Microlook. Цвет белый | 331,8 |  |  |
| 2 | Албес или аналог | Подвесной потолок Грильято GL15, алюминиевые с толщиной металла 0.4 мм. Ячейка 100х100мм. Цвет RAL 7016 | 62,1 |  |  |
| 4 | Россия, Армстронг | Подвесной потолок Армстронг. Панели 600х600мм, Ultima+, Microlook | 67 |  |  |
| 5.1 | E-phon или аналог | Акустические круглые панели Экофон Solo, d=800, t=40мм. Цвет белый | 1 |  |  |
| 5.2 | E-phon или аналог | Акустические круглые пане ли Экофон Solo, d=500, t=40мм. Цвет белый | 1,6 |  |  |
| 5.3 | E-phon или аналог | Акустические круглые панели Экофон Solo, d=300, t=40мм. Цвет белый | 0,6 |  |  |
| 6 | Акустик-групп или аналог | Подвесной потолок, перфорированные панели Decoustic 30/2 192х1379х16.4 мм. Цвет Дуб Ривьера D5291 | 9,16 |  |  |
| 7 | EROCOLOR или DULUX или аналог | Простая окраска плиты перекрытия за подвесным потолком. Матовая водно-дисперсионная краска, цвет белый. | 425,8 |  | За потолками тип 1 и 4 |
| 8 | EROCOLOR или DULUX или аналог | Высококачественная окраска плиты перекрытия за подвесным потолком. Матовая водно-дисперсионная краска, RAL 7016 Antracite Grey | 92,3 |  | За потол-ком тип 2 и 11 |
| 9 | Сонаспрей | Открытый потолок, с звукопоглащающим напылением Sonaspray Special. Цв. чёрный, t=20 мм. | 1328,1 |  |  |
| 11 | Албес или аналог | Подвесной потолок Грильято GL15, алюминиевый с толщиной металла 0.4 мм. Ячейка 75х75мм, цвет металлик 9007 | 15,6 |  |  |
| 19 этаж |  |  |  |  |  |
| 1 | Армстронг или аналог | Подвесной потолок Армстронг. Панели 600х1200мм и 300х1200мм, Ultima+, Microlook. Цвет белый | 304,3 |  |  |
| 2 | Албес или аналог | Подвесной потолок Грильято GL15, алюминиевые с толщиной металла 0.4 мм. Ячейка 100х100мм. Цвет RAL 7016 | 62,3 |  |  |
| 3 | Экофон или аналог | Подвесной потолоки Ecophon Gedina D 1200х600х15мм. Со скрытой кромкой и торцевым теневым профилем. Цвет белый | 179,9 |  | Над рабочими столами |
| 4 | Россия, Армстронг | Подвесной потолок Армстронг. Панели 600х600мм, Ultima+, Microlook | 66,5 |  |  |
| 5.1 | E-phon или аналог | Акустические круглые панели Экофон Solo, d=800, t=40мм. Цвет белый | 1,5 |  |  |
| 5.2 | E-phon или аналог | Акустические круглые панели Экофон Solo, d=500, t=40мм. Цвет белый | 2,6 |  |  |
| 5.3 | E-phon или аналог | Акустические круглые панели Экофон Solo, d=300, t=40мм. Цвет белый | 1 |  |  |
| 7 | EROCOLOR или DULUX или аналог | Простая окраска плиты перекрытия за подвесным потолком. Матовая водно-дисперсионная краска, цвет белый. | 396,7 |  | За потолками тип 1 и 4 |
| 8 | EROCOLOR или DULUX или аналог | Высококачественная окраска плиты перекрытия за подвесным потолком. Матовая водно-дисперсионная краска, RAL 7016 Antracite Grey | 84,7 |  | За потол-ком тип 2 и 11 |
| 9 | Сонаспрей | Открытый потолок, с звукопоглащающим напылением Sonaspray Special. Цв. чёрный, t=20 мм. | 1355 |  |  |
| 11 | Албес или аналог | Подвесной потолок Грильято GL15, алюминиевый с толщиной металла 0.4 мм. Ячейка 75х75мм, цвет металлик 9007 | 16,5 |  |  |
| 20 этаж |  |  |  |  |  |
| 1 | Армстронг или аналог | Подвесной потолок Армстронг. Панели 600х1200мм и 300х1200мм, Ultima+, Microlook. Цвет белый | 534 |  |  |
| 2 | Албес или аналог | Подвесной потолок Грильято GL15, алюминиевые с толщиной металла 0.4 мм. Ячейка 100х100мм. Цвет RAL 7016 | 62,4 |  |  |
| 4 | Россия, Армстронг | Подвесной потолок Армстронг. Панели 600х600мм, Ultima+, Microlook | 62,5 |  |  |
| 5.1 | E-phon или аналог | Акустические круглые панели Экофон Solo, d=800, t=40мм. Цвет белый | 2 |  |  |
| 5.2 | E-phon или аналог | Акустические круглые панели Экофон Solo, d=500, t=40мм. Цвет белый | 2,2 |  |  |
| 5.3 | E-phon или аналог | Акустические круглые панели Экофон Solo, d=300, t=40мм. Цвет белый | 1 |  |  |
| 6 | Акустик-групп или аналог | Подвесной потолок, перфорированные панели Decoustic 30/2 192х1379х16.4 мм. Цвет Дуб Ривьера D5291 | 34,7 |  |  |
| 7 | EROCOLOR или DULUX или аналог | Простая окраска плиты перекрытия за подвесным потолком. Матовая водно-дисперсионная краска, цвет белый. | 627 |  | За потолками тип 1 и 4 |
| 8 | EROCOLOR или DULUX или аналог | Высококачественная окраска плиты перекрытия за подвесным потолком. Матовая водно-дисперсионная краска, RAL 7016 Antracite Grey | 137,4 |  | За потол-ком тип 2 и 11 |
| 9 | Сонаспрей или аналог | Открытый потолок, с звукопоглащающим напылением Sonaspray Special. Цв. чёрный, t=20 мм. | 854,7 |  |  |
| 11 | Албес или аналог | Подвесной потолок Грильято GL15, алюминиевый с толщиной металла 0.4 мм. Ячейка 75х75мм, цвет металлик 9007 | 21,8 |  |  |
| 21 этаж |  |  |  |  |  |
| 1 | Армстронг или аналог | Подвесной потолок Армстронг. Панели 600х1200мм и 300х1200мм, Ultima+, Microlook. Цвет белый | 327,4 |  |  |
| 2 | Албес или аналог | Подвесной потолок Грильято GL15, алюминиевые с толщиной металла 0.4 мм. Ячейка 100х100мм. Цвет RAL 7016 | 68,4 |  |  |
| 3 | Экофон или аналог | Подвесной потолоки Ecophon Gedina D 1200х600х15мм. Со скрытой кромкой и торцевым теневым профилем. Цвет белый | 153,2 |  | Над рабочими столами |
| 4 | Армстронг или аналог | Подвесной потолок Армстронг. Панели 600х600мм, Ultima+, Microlook | 73 |  |  |
| 5.1 | E-phon или аналог | Акустические круглые панели Экофон Solo, d=800, t=40мм. Цвет белый | 2,5 |  |  |
| 5.2 | E-phon или аналог | Акустические круглые панели Экофон Solo, d=500, t=40мм. Цвет белый | 2,8 |  |  |
| 5.3 | E-phon или аналог | Акустические круглые панели Экофон Solo, d=300, t=40мм. Цвет белый | 1,3 |  |  |
| 6 | Акустик-групп или аналог | Подвесной потолок, перфорированные панели Decoustic 30/2 192х1379х16.4 мм. Цвет Дуб Ривьера D5291 | 65,6 |  |  |
| 7 | EROCOLOR или DULUX или аналог | Простая окраска плиты перекрытия за подвесным потолком. Матовая водно-дисперсионная краска, цвет белый. | 384,9 |  | За потолками тип 1 и 4 |
| 8 | EROCOLOR или DULUX или аналог | Высококачественная окраска плиты перекрытия за подвесным потолком. Матовая водно-дисперсионная краска, RAL 7016 Antracite Grey | 81,7 |  | За потол-ком тип 2 и 11 |
| 9 | Сонаспрей или аналог | Открытый потолок, с звукопоглащающим напылением Sonaspray Special. Цв. чёрный, t=20 мм. | 1147,8 |  |  |
| 11 | Албес или аналог | Подвесной потолок Грильято GL15, алюминиевый с толщиной металла 0.4 мм. Ячейка 75х75мм, цвет металлик 9007 | 4,8 |  |  |
| 22 этаж |  |  |  |  |  |
| 1 | Армстронг или аналог | Подвесной потолок Армстронг. Панели 600х1200мм и 300х1200мм, Ultima+, Microlook. Цвет белый | 170,6 |  |  |
| 2 | Албес или аналог | Подвесной потолок Грильято GL15, алюминиевые с толщиной металла 0.4 мм. Ячейка 100х100мм. Цвет RAL 7016 | 31,5 |  |  |
| 3 | Экофон или аналог | Подвесной потолоки Ecophon Gedina D 1200х600х15мм. Со скрытой кромкой и торцевым теневым профилем. Цвет белый | 45,4 |  | Над рабочими столами |
| 4 | Россия, Армстронг | Подвесной потолок Армстронг. Панели 600х600мм, Ultima+, Microlook | 34,8 |  |  |
| 5.1 | E-phon или аналог | Акустические круглые панели Экофон Solo, d=800, t=40мм. Цвет белый | 2 |  |  |
| 5.2 | E-phon или аналог | Акустические круглые панели Экофон Solo, d=500, t=40мм. Цвет белый | 2,2 |  |  |
| 5.3 | E-phon или аналог | Акустические круглые панели Экофон Solo, d=300, t=40мм. Цвет белый | 1 |  |  |
| 6 | Акустик-групп или аналог | Подвесной потолок, перфорированные панели Decoustic 30/2 192х1379х16.4 мм. Цвет Дуб Ривьера D5291 | 35,1 |  |  |
| 7 | EROCOLOR или DULUX или аналог | Простая окраска плиты перекрытия за подвесным потолком. Матовая водно-дисперсионная краска, цвет белый. | 207,1 |  | За потолками тип 1 и 4 |
| 8 | EROCOLOR или DULUX или аналог | Высококачественная окраска плиты перекрытия за подвесным потолком. Матовая водно-дисперсионная краска, RAL 7016 Antracite Grey | 91,1 |  | За потол-ком тип 2 и 11 |
| 9 | Сонаспрей или аналог | Открытый потолок, с звукопоглащающим напылением Sonaspray Special. Цв. чёрный, t=20 мм. | 674,5 |  |  |
| 11 | Албес или аналог | Подвесной потолок Грильято GL15, алюминиевый с толщиной металла 0.4 мм. Ячейка 75х75мм, цвет металлик 9007 | 7,8 |  |  |
| 23 этаж |  |  |  |  |  |
| 1 | Армстронг или аналог | Подвесной потолок Армстронг. Панели 600х1200мм и 300х1200мм, Ultima+, Microlook. Цвет белый | 222,9 |  |  |
| 2 | Албес или аналог | Подвесной потолок Грильято GL15, алюминиевые с толщиной металла 0.4 мм. Ячейка 100х100мм. Цвет RAL 7016 | 31,6 |  |  |
| 3 | Экофон или аналог | Подвесной потолоки Ecophon Gedina D 1200х600х15мм. Со скрытой кромкой и торцевым теневым профилем. Цвет белый | 32,4 |  | Над рабочими столами |
| 4 | Россия, Армстронг | Подвесной потолок Армстронг. Панели 600х600мм, Ultima+, Microlook | 30,8 |  |  |
| 5.1 | E-phon или аналог | Акустические круглые панели Экофон Solo, d=800, t=40мм. Цвет белый | 2 |  |  |
| 5.2 | E-phon или аналог | Акустические круглые панели Экофон Solo, d=500, t=40мм. Цвет белый | 2,2 |  |  |
| 5.3 | E-phon или аналог | Акустические круглые панели Экофон Solo, d=300, t=40мм. Цвет белый | 1 |  |  |
| 6 | Акустик-групп или аналог | Подвесной потолок, перфорированные панели Decoustic 30/2 192х1379х16.4 мм. Цвет Дуб Ривьера D5291 | 35,1 |  |  |
| 7 | EROCOLOR или DULUX или аналог | Простая окраска плиты перекрытия за подвесным потолком. Матовая водно-дисперсионная краска, цвет белый. | 267,1 |  | За потолками тип 1 и 4 |
| 8 | EROCOLOR или DULUX или аналог | Высококачественная окраска плиты перекрытия за подвесным потолком. Матовая водно-дисперсионная краска, RAL 7016 Antracite Grey | 91,3 |  | За потол-ком тип 2 и 11 |
| 9 | Сонаспрей или аналог | Открытый потолок, с звукопоглащающим напылением Sonaspray Special. Цв. чёрный, t=20 мм. | 688,4 |  |  |
| 11 | Албес или аналог | Подвесной потолок Грильято GL15, алюминиевый с толщиной металла 0.4 мм. Ячейка 75х75мм, цвет металлик 9007 | 7,8 |  |  |
| 24 этаж |  |  |  |  |  |
| 1 | Армстронг или аналог | Подвесной потолок Армстронг. Панели 600х1200мм и 300х1200мм, Ultima+, Microlook. Цвет белый | 257,1 |  |  |
| 2 | Албес или аналог | Подвесной потолок Грильято GL15, алюминиевые с толщиной металла 0.4 мм. Ячейка 100х100мм. Цвет RAL 7016 | 31,5 |  |  |
| 3 | Экофон или аналог | Подвесной потолоки Ecophon Gedina D 1200х600х15мм. Со скрытой кромкой и торцевым теневым профилем. Цвет белый | 151,1 |  | Над рабочими столами |
| 4 | Россия, Армстронг | Подвесной потолок Армстронг. Панели 600х600мм, Ultima+, Microlook | 31,3 |  |  |
| 5.1 | E-phon или аналог | Акустические круглые панели Экофон Solo, d=800, t=40мм. Цвет белый | 2 |  |  |
| 5.2 | E-phon или аналог | Акустические круглые панели Экофон Solo, d=500, t=40мм. Цвет белый | 2,2 |  |  |
| 5.3 | E-phon или аналог | Акустические круглые панели Экофон Solo, d=300, t=40мм. Цвет белый | 1 |  |  |
| 7 | EROCOLOR или DULUX или аналог | Простая окраска плиты перекрытия за подвесным потолком. Матовая водно-дисперсионная краска, цвет белый. | 302,4 |  | За потолками тип 1 и 4 |
| 8 | EROCOLOR или DULUX или аналог | Высококачественная окраска плиты перекрытия за подвесным потолком. Матовая водно-дисперсионная краска, RAL 7016 Antracite Grey | 38,5 |  | За потол-ком тип 2 и 11 |
| 9 | Сонаспрей или аналог | Открытый потолок, с звукопоглащающим напылением Sonaspray Special. Цв. чёрный, t=20 мм. | 680,6 |  |  |
| 25 этаж |  |  |  |  |  |
| 1 | Армстронг или аналог | Подвесной потолок Армстронг. Панели 600х1200мм и 300х1200мм, Ultima+, Microlook. Цвет белый | 262 |  |  |
| 2 | Албес или аналог | Подвесной потолок Грильято GL15, алюминиевые с толщиной металла 0.4 мм. Ячейка 100х100мм. Цвет RAL 7016 | 31,9 |  |  |
| 3 | Экофон или аналог | Подвесной потолоки Ecophon Gedina D 1200х600х15мм. Со скрытой кромкой и торцевым теневым профилем. Цвет белый | 110,1 |  | Над рабочими столами |
| 4 | Армстронг или аналог | Подвесной потолок Армстронг. Панели 600х600мм, Ultima+, Microlook | 23,6 |  |  |
| 5.1 | E-phon или аналог | Акустические круглые панели Экофон Solo, d=800, t=40мм. Цвет белый | 2 |  |  |
| 5.2 | E-phon или аналог | Акустические круглые панели Экофон Solo, d=500, t=40мм. Цвет белый | 2,2 |  |  |
| 5.3 | E-phon или аналог | Акустические круглые панели Экофон Solo, d=300, t=40мм. Цвет белый | 1 |  |  |
| 7 | EROCOLOR или DULUX или аналог | Простая окраска плиты перекрытия за подвесным потолком. Матовая водно-дисперсионная краска, цвет белый. | 306,4 |  | За потолками тип 1 и 4 |
| 8 | EROCOLOR или DULUX или аналог | Высококачественная окраска плиты перекрытия за подвесным потолком. Матовая водно-дисперсионная краска, RAL 7016 Antracite Grey | 38,8 |  | За потол-ком тип 2 и 11 |
| 9 | Сонаспрей или аналог | Открытый потолок, с звукопоглащающим напылением Sonaspray Special. Цв. чёрный, t=20 мм. | 455 |  |  |
| 26 этаж |  |  |  |  |  |
| 4 | Армстронг или аналог | Подвесной потолок Армстронг. Панели 600х600мм, Ultima+, Microlook | 14,2 |  |  |
| 5.1 | E-phon или аналог | Акустические круглые панели Экофон Solo, d=800, t=40мм. Цвет белый | 3 |  |  |
| 5.2 | E-phon или аналог | Акустические круглые панели Экофон Solo, d=500, t=40мм. Цвет белый | 3 |  |  |
| 5.3 | E-phon или аналог | Акустические круглые панели Экофон Solo, d=300, t=40мм. Цвет белый | 1,5 |  |  |
| 6 | Акустик-групп или аналог | Подвесной потолок, перфорированные панели Decoustic 30/2 192х1379х16.4 мм. Цвет Дуб Ривьера D5291 | 111,1 |  |  |
| 7 | EROCOLOR или DULUX или аналог | Простая окраска плиты перекрытия за подвесным потолком. Матовая водно-дисперсионная краска, цвет белый. | 14,2 |  | За потолками тип 4 |
| 8 | EROCOLOR или DULUX или аналог | Высококачественная окраска плиты перекрытия за подвесным потолком. Матовая водно-дисперсионная краска, RAL 7016 Antracite Grey | 358,8 |  | За потол-ком тип 6, 10 и 10.1 |
| 9 | Сонаспрей | Открытый потолок, с звукопоглащающим напылением Sonaspray Special. Цв. чёрный, t=20 мм. | 393,3 |  |  |
| 10 | KREON | Панели перфорированные стальные Vectron, порошковое покрытие, цвет металлик, Vektron 760413, 600х600 | 78,5 |  |  |
| 10.1 | KREON | Панели неперфорированные стальные Vectron, порошковое покрытие, цвет металлик, Vektron 760403, 600х600 | 91,8 |  |  |

| Спецификация пристенных молдингов потолка с 18 по 26 этаж |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Поз. | Обозначение | Наименование | Кол, м.п. | Масса ед., кг | Приме чание |
| 18 этаж |  |  |  |  |  |
| 1 | Армстронг или аналог | Пристенный молдинг Shadowline Perimeter Trim артикул T1508 HB | 456 |  | К потолкам тип 1 и 4 |
| 19 этаж |  |  |  |  |  |
| 1 | Армстронг или аналог | Пристенный молдинг Shadowline Perimeter Trim артикул T1508 HB | 417,9 |  | К потолкам тип 1 и 4 |
| 20 этаж |  |  |  |  |  |
| 1 | Армстронг или аналог | Пристенный молдинг Shadowline Perimeter Trim артикул T1508 HB | 564.8 |  | К потолкам тип 1 и 4 |
| 21 этаж |  |  |  |  |  |
| 1 | Армстронг или аналог | Пристенный молдинг Shadowline Perimeter Trim артикул T1508 HB | 395,2 |  | К потолкам тип 1 и 4 |
| 22 этаж |  |  |  |  |  |
| 1 | Армстронг или аналог | Пристенный молдинг Shadowline Perimeter Trim артикул T1508 HB | 267,7 |  | К потолкам тип 1 и 4 |
| 23 этаж |  |  |  |  |  |
| 1 | Армстронг или аналог | Пристенный молдинг Shadowline Perimeter Trim артикул T1508 HB | 298,5 |  | К потолкам тип 1 и 4 |
| 24 этаж |  |  |  |  |  |
| 1 | Армстронг или аналог | Пристенный молдинг Shadowline Perimeter Trim артикул T1508 HB | 289,8 |  | К потолкам тип 1 и 4 |
| 25 этаж |  |  |  |  |  |
| 1 | Армстронг или аналог | Пристенный молдинг Shadowline Perimeter Trim артикул T1508 HB | 264 |  | К потолкам тип 1 и 4 |
| 26 этаж |  |  |  |  |  |
| 1 | Армстронг или аналог | Пристенный молдинг Shadowline Perimeter Trim артикул T1508 HB | 162.1 |  | К потолкам тип 4, 10, 10,1 и 10.2 |

| Спецификация панелей Baffle с 18 по 26 этаж |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Поз. | Обозначение | Наименование | Кол. м.п. | Масса ед., кг | Приме чание |
| 18 этаж |  |  |  |  |  |
| 1 | Экофон или аналог | Панель Solo Baffle 1200х200х40мм с главной и поперечной направляющей Т24. Подвесная система Connect, цвет подвесов чёрный. | 3028,6 |  |  |
| 19 этаж |  |  |  |  |  |
| 1 | Экофон или аналог | Панель Solo Baffle 1200х200х40мм с главной и поперечной направляющей Т24. Подвесная система Connect, цвет подвесов чёрный. | 1421,4 |  |  |
| 20 этаж |  |  |  |  |  |
| 1 | Экофон или аналог | Панель Solo Baffle 1200х200х40мм с главной и поперечной направляющей Т24. Подвесная система Connect, цвет подвесов чёрный. | 1981,7 |  |  |
| 21 этаж |  |  |  |  |  |
| 1 | Экофон или аналог | Панель Solo Baffle 1200х200х40мм с главной и поперечной направляющей Т24. Подвесная система Connect, цвет подвесов чёрный. | 1490,1 |  |  |
| 22 этаж |  |  |  |  |  |
| 1 | Экофон или аналог | Панель Solo Baffle 1200х200х40мм с главной и поперечной направляющей Т24. Подвесная система Connect, цвет подвесов чёрный. | 954,5 |  |  |
| 23 этаж |  |  |  |  |  |
| 1 | Экофон или аналог | Панель Solo Baffle 1200х200х40мм с главной и поперечной направляющей Т24. Подвесная система Connect, цвет подвесов чёрный. | 1099,9 |  |  |
| 26 этаж |  |  |  |  |  |
| 1 | Экофон или аналог | Панель Solo Baffle 1200х200х40мм с главной и поперечной направляющей Т24. Подвесная система Connect, цвет подвесов чёрный. | 650,7 |  |  |

| Спецификация на спринклерные розетки с 18 по 26 этаж |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Поз. | Обозначение | Наименование | Кол. шт. | Масса ед., кг | Приме- чание |
| 18 этаж |  |  |  |  |  |
| 1 | TYCO или аналог | Декоративные розетки спринклеров. Цв. белый. ⌀73мм | 51 |  |  |
| 3 | TYCO или аналог | Декоративная розетка спринклеров. Цв. RAL 1001 ⌀73мм | 1 |  | пом. 18.16 |
| 4 | TYCO или аналог | Декоративные розетки спринклеров. Цв. RAL7035 ⌀73мм | 131 |  | Вдоль фасада |
| 19 этаж |  |  |  |  |  |
| 1 | TYCO или аналог | Декоративные розетки спринклеров. Цв. белый. ⌀73мм | 47 |  |  |
| 4 | TYCO или аналог | Декоративные розетки спринклеров. Цв. RAL7035 ⌀73мм | 131 |  | Вдоль фасада |
| 20 этаж |  |  |  |  |  |
| 1 | TYCO или аналог | Декоративная розетка спринклеров. Цв. Белый ⌀73мм | 77 |  |  |
| 3 | TYCO или аналог | Декоративная розетка спринклеров. Цв. RAL 1001 ⌀73мм | 4 |  |  |
| 4 | TYCO или аналог | Декоративные розетки спринклеров. Цв. RAL7035 ⌀73мм | 123 |  | Вдоль фасада |
| 21 этаж |  |  |  |  |  |
| 1 | TYCO или аналог | Декоративные розетки спринклеров. Цв. белый. ⌀73мм | 51 |  |  |
| 3 | TYCO или аналог | Декоративная розетка спринклеров. Цв. RAL 1001 ⌀73мм | 7 |  | пом. 21.09 |
| 4 | TYCO или аналог | Декоративные розетки спринклеров. Цв. RAL7035 ⌀73мм | 118 |  | Вдоль фасада |
| 22 этаж |  |  |  |  |  |
| 1 | TYCO или аналог | Декоративные розетки спринклеров. Цв. Белый ⌀73мм | 25 |  |  |
| 3 | TYCO или аналог | Декоративная розетка спринклеров. Цв. RAL 1001 ⌀73мм | 4 |  |  |
| 4 | TYCO или аналог | Декоративные розетки спринклеров. Цв. RAL7035 ⌀73мм | 71 |  | Вдоль фасада |
| 23 этаж |  |  |  |  |  |
| 1 | TYCO или аналог | Декоративные розетки спринклеров. Цв. Белый ⌀73мм | 33 |  |  |
| 3 | TYCO или аналог | Декоративная розетка спринклеров. Цв. RAL 1001 ⌀73мм | 4 |  |  |
| 4 | TYCO или аналог | Декоративные розетки спринклеров. Цв. RAL7035 ⌀73мм | 73 |  | Вдоль фасада |
| 24 этаж |  |  |  |  |  |
| 1 | TYCO или аналог | Декоративные розетки спринклеров. Цв. белый. ⌀73мм | 36 |  |  |
| 4 | TYCO или аналог | Декоративные розетки спринклеров. Цв. RAL7035 ⌀73мм | 66 |  | Вдоль фасада |
| 25 этаж |  |  |  |  |  |
| 1 | TYCO или аналог | Декоративные розетки спринклеров. Цв. белый. ⌀73мм | 39 |  |  |
| 4 | TYCO или аналог | Декоративные розетки спринклеров. Цв. RAL7035 ⌀73мм | 60 |  | Вдоль фасада |
| 26 этаж |  |  |  |  |  |
| 2 | TYCO или аналог | Декоративные розетки спринклеров. Цв. RAL9006. ⌀73мм | 21 |  |  |
| 3 |  | TYCO или аналог |  | Декоративные розетки спринклеров. Цв. RAL 1001 ⌀73мм |  |  | 20 |  |  |  |  |
| 4 | TYCO или аналог | Декоративные розетки спринклеров. Цв. RAL7035 ⌀73мм | 60 |  | Вдоль фасада |

| Спецификация светильников с 18 по 26 этаж |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Поз. | Обозначение | Наименование | Кол. шт. | Масса ед., кг | Приме чание |
| 18 этаж |  |  |  |  |  |
| 1 | Лидер Лайт или аналог | Свободно висящий подвесной светильник Line. P33/LL-ДСО-01-033-3511-53 Б ОС RAL 9006 | 241 |  |  |
| 2 | Лидер Лайт или аналог | Подвесной светильник LL-DSO-60-600 ОС | 5 |  |  |
| 3 | Лидер Лайт или аналог | Подвесной светильник LL-DSO-90-900 ОС | 1 |  |  |
| 4 | Лидер Лайт или аналог | Встраиваемый в потолок подвесной светильник LL-DVO-041-M1200x300 OC | 39 |  |  |
| 5 | Лидер Лайт или аналог | Встраиваемый в потолок подвесной светильник Line.P80 LL-ДСО-01-080 3315-53Б(Д) ОС | 6 |  |  |
| 6 | Лидер Лайт или аналог | Встраиваемый светодиодный светильник NLP-R1-12W-R170-840-WH-LED (d170) | 6 |  |  |
| 7 | Лидер Лайт или аналог | Светильник DS-DVO-056-1-P600x600 OC | 17 |  |  |
| 19 этаж |  |  |  |  |  |
| 1 | Лидер Лайт или аналог | Свободно висящий подвесной светильник Line. P33/LL-ДСО-01-033-3511-53 Б ОС RAL 9006 | 165 |  |  |
| 2 | Лидер Лайт или аналог | Подвесной светильник LL-DSO-60-600 ОС | 8 |  |  |
| 3 | Лидер Лайт или аналог | Подвесной светильник LL-DSO-90-900 ОС | 2 |  |  |
| 4 | Лидер Лайт или аналог | Встраиваемый в потолок подвесной светильник LL-DVO-041-M1200x300 OC | 37 |  |  |
| 5 | Лидер Лайт или аналог | Встраиваемый в потолок подвесной светильник Line.P80 LL-ДСО-01-080 3315-53Б(Д) ОС | 6 |  |  |
| 6 | Лидер Лайт или аналог | Встраиваемый светодиодный светильник NLP-R1-12W-R170-840-WH-LED (d170) | 7 |  |  |
| 7 | Лидер Лайт или аналог | Светильник DS-DVO-056-1-P600x600 OC | 15 |  |  |
| 20 этаж |  |  |  |  |  |
| 1 | Лидер Лайт или аналог | Свободно висящий подвесной светильник Line. P33/LL-ДСО-01-033-3511-53 Б ОС RAL 9006 | 148 |  |  |
| 2 | Лидер Лайт или аналог | Подвесной светильник LL-DSO-60-600 ОС | 5 |  |  |
| 3 | Лидер Лайт или аналог | Подвесной светильник LL-DSO-90-900 ОС | 2 |  |  |
| 4 | Лидер Лайт или аналог | Встраиваемый в потолок подвесной светильник LL-DVO-041-M1200x300 OC | 62 |  |  |
| 5 | Лидер Лайт или аналог | Встраиваемый в потолок подвесной светильник Line.P80 LL-ДСО-01-080 3315-53Б(Д) ОС | 6 |  |  |
| 6 | Лидер Лайт или аналог | Встраиваемый светодиодный светильник NLP-R1-12W-R170-840-WH-LED (d170) | 12 |  |  |
| 7 | Лидер Лайт или аналог | Светильник DS-DVO-056-1-P600x600 OC | 11 |  |  |
| 21 этаж |  |  |  |  |  |
| 1 | Лидер Лайт или аналог | Свободно висящий подвесной светильник Line. P33/LL-ДСО-01-033-3511-53 Б ОС RAL 9006 | 140 |  |  |
| 2 | Лидер Лайт или аналог | Подвесной светильник LL-DSO-60-600 ОС | 6 |  |  |
| 3 | Лидер Лайт или аналог | Подвесной светильник LL-DSO-90-900 ОС | 7 |  |  |
| 4 | Лидер Лайт или аналог | Встраиваемый в потолок подвесной светильник LL-DVO-041-M1200x300 OC | 39 |  |  |
| 5 | Лидер Лайт или аналог | Встраиваемый в потолок подвесной светильник Line.P80 LL-ДСО-01-080 3315-53Б(Д) ОС | 5 |  |  |
| 6 | Лидер Лайт или аналог | Встраиваемый светодиодный светильник NLP-R1-12W-R170-840-WH-LED (d170) | 5 |  |  |
| 7 | Лидер Лайт или аналог | Светильник DS-DVO-056-1-P600x600 OC | 11 |  |  |
| 22 этаж |  |  |  |  |  |
| 1 | Лидер Лайт или аналог | Свободно висящий подвесной светильник Line. P33/LL-ДСО-01-033-3511-53 Б ОС RAL 9006 | 138 |  |  |
| 2 | Лидер Лайт или аналог | Подвесной светильник LL-DSO-60-600 ОС | 6 |  |  |
| 3 | Лидер Лайт или аналог | Подвесной светильник LL-DSO-90-900 ОС | 5 |  |  |
| 4 | Лидер Лайт или аналог | Встраиваемый в потолок подвесной светильник LL-DVO-041-M1200x300 OC | 18 |  |  |
| 5 | Лидер Лайт или аналог | Встраиваемый в потолок подвесной светильник Line.P80 LL-ДСО-01-080 3315-53Б(Д) ОС | 3 |  |  |
| 6 | Лидер Лайт или аналог | Встраиваемый светодиодный светильник NLP-R1-12W-R170-840-WH-LED (d170) | 4 |  |  |
| 7 | Лидер Лайт или аналог | Светильник DS-DVO-056-1-P600x600 OC | 7 |  |  |
| 23 этаж |  |  |  |  |  |
| 1 | Лидер Лайт или аналог | Свободно висящий подвесной светильник Line. P33/LL-ДСО-01-033-3511-53 Б ОС RAL 9006 | 127 |  |  |
| 2 | Лидер Лайт или аналог | Подвесной светильник LL-DSO-60-600 ОС | 6 |  |  |
| 3 | Лидер Лайт или аналог | Подвесной светильник LL-DSO-90-900 ОС | 4 |  |  |
| 4 | Лидер Лайт или аналог | Встраиваемый в потолок подвесной светильник LL-DVO-041-M1200x300 OC | 27 |  |  |
| 5 | Лидер Лайт или аналог | Встраиваемый в потолок подвесной светильник Line.P80 LL-ДСО-01-080 3315-53Б(Д) ОС | 3 |  |  |
| 6 | Лидер Лайт или аналог | Встраиваемый светодиодный светильник NLP-R1-12W-R170-840-WH-LED (d170) | 2 |  |  |
| 7 | Лидер Лайт или аналог | Светильник DS-DVO-056-1-P600x600 OC | 7 |  |  |
| 24 этаж |  |  |  |  |  |
| 1 | Лидер Лайт или аналог | Свободно висящий подвесной светильник Line. P33/LL-ДСО-01-033-3511-53 Б ОС RAL 9006 | 75 |  |  |
| 2 | Лидер Лайт или аналог | Подвесной светильник LL-DSO-60-600 ОС | 5 |  |  |
| 3 | Лидер Лайт или аналог | Подвесной светильник LL-DSO-90-900 ОС | 2 |  |  |
| 4 | Лидер Лайт или аналог | Встраиваемый в потолок подвесной светильник LL-DVO-041-M1200x300 OC | 30 |  |  |
| 5 | Лидер Лайт или аналог | Встраиваемый в потолок подвесной светильник Line.P80 LL-ДСО-01-080 3315-53Б(Д) ОС | 3 |  |  |
| 6 | Лидер Лайт или аналог | Встраиваемый светодиодный светильник NLP-R1-12W-R170-840-WH-LED (d170) | 2 |  |  |
| 7 | Лидер Лайт или аналог | Светильник DS-DVO-056-1-P600x600 OC | 7 |  |  |
| 25 этаж |  |  |  |  |  |
| 1 | Лидер Лайт или аналог | Свободно висящий подвесной светильник Line. P33/LL-ДСО-01-033-3511-53 Б ОС RAL 9006 | 59 |  |  |
| 2 | Лидер Лайт или аналог | Подвесной светильник LL-DSO-60-600 ОС | 8 |  |  |
| 3 | Лидер Лайт или аналог | Подвесной светильник LL-DSO-90-900 ОС | 2 |  |  |
| 4 | Лидер Лайт или аналог | Встраиваемый в потолок подвесной светильник LL-DVO-041-M1200x300 OC | 35 |  |  |
| 5 | Лидер Лайт или аналог | Встраиваемый в потолок подвесной светильник Line.P80 LL-ДСО-01-080 3315-53Б(Д) ОС | 3 |  |  |
| 6 | Лидер Лайт или аналог | Встраиваемый светодиодный светильник NLP-R1-12W-R170-840-WH-LED (d170) | 3 |  |  |
| 7 | Лидер Лайт или аналог | Светильник DS-DVO-056-1-P600x600 OC | 7 |  |  |
| 26 этаж |  |  |  |  |  |
| 1 | Лидер Лайт или аналог | Свободно висящий подвесной светильник Line. P33/LL-ДСО-01-033-3511-53 Б ОС RAL 9006 | 99 |  |  |
| 2 | Лидер Лайт или аналог | Подвесной светильник LL-DSO-60-600 ОС | 8 |  |  |
| 3 | Лидер Лайт или аналог | Подвесной светильник LL-DSO-90-900 ОС | 3 |  |  |
| 6 | Лидер Лайт или аналог | Встраиваемый светодиодный светильник NLP-R1-12W-R170-840-WH-LED (d170) | 2 |  |  |
| 7 | Лидер Лайт или аналог | Светильник DS-DVO-056-1-P600x600 OC | 5 |  |  |
| 8 | Лидер Лайт или аналог | Бра SLV Light eye ball,Art/149031, Led 17.5W,2700K,880lm | 6 |  |  |
| 9 | Лидер Лайт или аналог | Светильник Vektron Super Side Inderect, Лампа 2G11 max 1x55W | 56 |  |  |
| 10 | Лидер Лайт или аналог | Подвесной светильник SLV Light eye, Art/133482, Led 17.5W, 2700K, 880lm | 19 |  |  |
| 11 | Лидер Лайт или аналог | Подвесной светильник d550x280мм 3х60W/E273x120 | 10 |  |  |

| Спецификация светильников в группах с 18 по 26 этаж |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Поз. | Обозначение | Наименование | Кол. м.п. | Масса ед., кг | Приме- чание |
| 18 этаж |  |  |  |  |  |
| 1 | Группа из двух светильников Лидер Лайт или аналог | Свободно висящий подвесной светильник Line. P33/LL-ДСО-01-033-3511-53 Б ОС RAL 9006 | 56 |  |  |
| 2 |  | Свободно висящий подвесной светильник Line. P33/LL-ДСО-01-016-3501-53 Б ОС RAL 9006 | 56 |  |  |
| 19 этаж |  |  |  |  |  |
| 1 | Группа из двух светильников Лидер Лайт или аналог | Свободно висящий подвесной светильник Line. P33/LL-ДСО-01-033-3511-53 Б ОС RAL 9006 | 149 |  |  |
| 2 |  | Свободно висящий подвесной светильник Line. P33/LL-ДСО-01-016-3501-53 Б ОС RAL 9006 | 149 |  |  |
| 20 этаж |  |  |  |  |  |
| 1 | Группа из двух светильников Лидер Лайт или аналог | Свободно висящий подвесной светильник Line. P33/LL-ДСО-01-033-3511-53 Б ОС RAL 9006 | 69 |  |  |
| 2 |  | Свободно висящий подвесной светильник Line. P33/LL-ДСО-01-016-3501-53 Б ОС RAL 9006 | 69 |  |  |
| 21 этаж |  |  |  |  |  |
| 1 | Группа из двух светильников Лидер Лайт или аналог | Свободно висящий подвесной светильник Line. P33/LL-ДСО-01-033-3511-53 Б ОС RAL 9006 | 116 |  |  |
| 2 |  | Свободно висящий подвесной светильник Line. P33/LL-ДСО-01-016-3501-53 Б ОС RAL 9006 | 116 |  |  |
| 22 этаж |  |  |  |  |  |
| 1 | Группа из двух светильников Лидер Лайт или аналог | Свободно висящий подвесной светильник Line. P33/LL-ДСО-01-033-3511-53 Б ОС RAL 9006 | 55 |  |  |
| 2 |  | Свободно висящий подвесной светильник Line. P33/LL-ДСО-01-016-3501-53 Б ОС RAL 9006 | 55 |  |  |
| 23 этаж |  |  |  |  |  |
| 1 | Группа из двух светильников Лидер Лайт или аналог | Свободно висящий подвесной светильник Line. P33/LL-ДСО-01-033-3511-53 Б ОС RAL 9006 | 57 |  |  |
| 2 |  | Свободно висящий подвесной светильник Line. P33/LL-ДСО-01-016-3501-53 Б ОС RAL 9006 | 57 |  |  |
| 24 этаж |  |  |  |  |  |
| 1 | Группа из двух светильников Лидер Лайт или аналог | Свободно висящий подвесной светильник Line. P33/LL-ДСО-01-033-3511-53 Б ОС RAL 9006 | 97 |  |  |
| 2 |  | Свободно висящий подвесной светильник Line. P33/LL-ДСО-01-016-3501-53 Б ОС RAL 9006 | 97 |  |  |
| 25 этаж |  |  |  |  |  |
| 1 | Группа из двух светильников Лидер Лайт или аналог | Свободно висящий подвесной светильник Line. P33/LL-ДСО-01-033-3511-53 Б ОС RAL 9006 | 58 |  |  |
| 2 |  | Свободно висящий подвесной светильник Line. P33/LL-ДСО-01-016-3501-53 Б ОС RAL 9006 | 58 |  |  |

| Спецификация на осветительные элементы колонн с 18 по 26 этаж |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Поз. | Обозначение | Наименование | Кол. шт. | Масса ед., кг | Приме- чание |
| 18 этаж |  |  |  |  |  |
| ЭОК1 | Индивидуальное изделие | Элемент подсветки. R=660мм с кабелем ППГнг(А)-Hf 3x1.5, l-4м: гофрированная труба ПВХ Ф20мм; распаячная коробка; клеммники wago 3-х контактные 3шт. | 5 |  | См. л. "Узлы и детали. Лист 1" 144/Д-АИ3 |
| ЭОК4 | Индивидуальное изделие | Элемент подсветки. R=760мм с кабелем ППГнг(А)-Hf 3x1.5, l-4м: гофрированная труба ПВХ Ф20мм; распаячная коробка; клеммники wago 3-х контактные 3шт. | 5 |  | См. л. "Узлы и детали. Лист 1" 144/Д-АИ3 |
| 19 этаж |  |  |  |  |  |
| ЭОК3 | Индивидуальное изделие | Элемент подсветки. R=510мм с кабелем ППГнг(А)-Hf 3x1.5, l-4м: гофрированная труба ПВХ Ф20мм; распаячная коробка; клеммники wago 3-х контактные 3шт. | 8 |  | См. л. "Узлы и детали. Лист 1" 144/Д-АИ3 |
| 20 этаж |  |  |  |  |  |
| ЭОК4 | Индивидуальное изделие | Элемент подсветки. R=760мм с кабелем ППГнг(А)-Hf 3x1.5, l-4м: гофрированная труба ПВХ Ф20мм; распаячная коробка; клеммники wago 3-х контактные 3шт. | 7 |  | См. л. "Узлы и детали. Лист 1" 144/Д-АИ3 |
| 21 этаж |  |  |  |  |  |
| ЭОК1 | Индивидуальное изделие | Элемент подсветки. R=660мм с кабелем ППГнг(А)-Hf 3x1.5, l-4м: гофрированная труба ПВХ Ф20мм; распаячная коробка; клеммники wago 3-х контактные 3шт. | 1 |  | См. л. "Узлы и детали. Лист 1" 144/Д-АИ3 |
| 22 этаж |  |  |  |  |  |
| ЭОК1 | Индивидуальное изделие | Элемент подсветки. R=660мм с кабелем ППГнг(А)-Hf 3x1.5, l-4м: гофрированная труба ПВХ Ф20мм; распаячная коробка; клеммники wago 3-х контактные 3шт. | 2 |  | См. л. "Узлы и детали. Лист 1" 144/Д-АИ3 |
| 23 этаж |  |  |  |  |  |
| ЭОК1 | Индивидуальное изделие | Элемент подсветки. R=660мм с кабелем ППГнг(А)-Hf 3x1.5, l-4м: гофрированная труба ПВХ Ф20мм; распаячная коробка; клеммники wago 3-х контактные 3шт. | 4 |  | См. л. "Узлы и детали. Лист 1" 144/Д-АИ3 |

| Спецификация на рулонные шторы с 18 по 26 этаж |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Поз. | Обозначение | Наименование | Кол. м.п. | Масса ед., кг | Приме- чание |
| 18 этаж |  |  |  |  |  |
| 1ш |  | Рулонная штора, ткань цвет серый, управление ручное, ширина 1.2м, Н=2.9м | 219,9 |  |  |
| 19 этаж |  |  |  |  |  |
| 1ш |  | Рулонная штора, ткань цвет серый, управление ручное, ширина 1.2м, Н=2.9м | 224,4 |  |  |
| 20 этаж |  |  |  |  |  |
| 1ш |  | Рулонная штора, ткань цвет серый, управление ручное, ширина 1.2м, Н=2.9м | 188,5 |  |  |
| 21 этаж |  |  |  |  |  |
| 1ш |  | Рулонная штора, ткань цвет серый, управление ручное, ширина 1.2м, Н=2.9м | 198,4 |  |  |
| 22 этаж |  |  |  |  |  |
| 1ш |  | Рулонная штора, ткань цвет серый, управление ручное, ширина 1.2м, Н=2.9м | 115,8 |  |  |
| 23 этаж |  |  |  |  |  |
| 1ш |  | Рулонная штора, ткань цвет серый, управление ручное, ширина 1.2м, Н=2.9м | 113,9 |  |  |
| 24 этаж |  |  |  |  |  |
| 1ш |  | Рулонная штора, ткань цвет серый, управление ручное, ширина 1.2м, Н=2.9м | 108,2 |  |  |
| 25 этаж |  |  |  |  |  |
| 1ш |  | Рулонная штора, ткань цвет серый, управление ручное, ширина 1.2м, Н=2.9м | 101,9 |  |  |
| 26 этаж |  |  |  |  |  |
| 1ш |  | Рулонная штора, ткань цвет серый, управление ручное, ширина 1.2м, Н=2.9м | 96,1 |  |  |

| Спецификация дверей с 18 по 26 этаж |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Марка поз. |  | Обозначение |  | Наименование |  | Размеры Ш x В |  |  | Кол-во |  |  | Примечание |  |  |
| 18 этаж |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Versal Group |  | Светопрозрачная с апликацией Versal-Standart |  | 1 010×2 100 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | Versal Group |  | Светопрозрачная матовая Versal-Standart |  | 1 010×2 100 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 1л |  | Versal Group |  | Светопрозрачная с апликацией Versal-Standart |  | 1 010×2 100 |  |  | 3 |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Versal Group |  | Светопрозрачная с апликацией Versal-Standart |  | 1 110×2 100 |  |  | 4 |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  | Versal Group |  | Светопрозрачная матовая Versal-Standart |  | 1 110×2 100 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 2.1л |  | Versal Group |  | Светопрозрачная матовая Versal-Standart |  | 1 110×2 100 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 2л |  | Versal Group |  | Светопрозрачная с апликацией Versal-Standart |  | 1 110×2 100 |  |  | 7 |  |  |  |  |  |
| 3л |  | Versal Group |  | Светопрозрачная с апликацией Versal-Standart |  | 1 350×2 100 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 5 |  | Versal Group |  | Светопрозрачная с апликацией Versal-Standart. В витражных перегородках |  | 1 110×2 100 |  |  | 3 |  |  |  |  |  |
| 5.1 |  | Versal Group |  | Светопрозрачная с апликацией Versal-Standart. В витражных перегородках |  | 1 110×2 100 |  |  | 3 |  |  |  |  |  |
| 5.1л |  | Versal Group |  | Светопрозрачная с апликацией Versal-Standart. В витражных перегородках |  | 1 110×2 100 |  |  | 5 |  |  |  |  |  |
| 5л |  | Versal Group |  | Светопрозрачная с апликацией Versal-Standart. В витражных перегородках |  | 1 110×2 100 |  |  | 3 |  |  |  |  |  |
| 6.1л |  | Versal Group |  | Светопрозрачная с апликацией Versal-Standart. В витражных перегородках |  | 1 350×2 100 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 6л |  | Versal Group |  | Светопрозрачная с апликацией Versal-Standart. В витражных перегородках |  | 1 350×2 100 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 6.3л |  | Versal Group |  | Светопрозрачная с апликацией Versal-Standart. В витражных перегородках |  | 2000*х2100 |  |  | 1 |  |  | По ширине корридора. |  |  |
| 7 |  | Versal Group |  | Дверь глухая Versal-Apartments EI60 |  | 1 010×2 100 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 7л |  | Versal Group |  | Дверь глухая Versal-Apartments EI60 |  | 1 010×2 100 |  |  | 6 |  |  |  |  |  |
| 8 |  | Versal Group |  | Дверь глухая Versal-Apartments EI60 |  | 1 110×2 100 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 9 |  | Versal Group |  | Дверь глухая Versal-Apartments EI60 |  | 1 500×2 100 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 9л |  | Versal Group |  | Дверь глухая Versal-Apartments EI60 |  | 1 500×2 100 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 11 |  | Versal Group |  | Дверь глухая Versal-Apartments EI60 |  | 910×2 100 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 11л |  | Versal Group |  | Дверь глухая Versal-Apartments EI60 |  | 910×2 100 |  |  | 4 |  |  |  |  |  |
| 13.1 |  | Versal Group |  | Светопрозрачная с апликацией Versal-Fire EI60. В витражных перегородках тип 1 |  | 1 500×2 100 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 13.1л |  | Versal Group |  | Светопрозрачная с апликацией Versal-Fire EI60. В витражных перегородках тип 1 |  | 1 500×2 100 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 13.2 |  | Versal Group |  | Светопрозрачная с апликацией Versal-Fire EI60. В витражных перегородках тип 1 |  | 2000*×2 100 |  |  | 1 |  |  | По ширине корридора |  |  |
| 13.2л | Versal Group | Светопрозрачная с апликацией Versal-Fire EI60. В витражных перегородках тип 1 | 2000*×2 100 | 1 | По ширине корридора |
| 14 |  | Versal Group |  | Дверь глухая GOST B40 |  | 1 010×2 100 |  |  | 4 |  |  |  |  |  |
| 14л |  | Versal Group |  | Дверь глухая GOST B40 |  | 1 010×2 100 |  |  | 4 |  |  |  |  |  |
| 15 |  | Versal Group |  | Дверь глухая GOST B40 |  | 1 110×2 100 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 15л |  | Versal Group |  | Дверь глухая GOST B40 |  | 1 110×2 100 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 16 |  | Versal Group |  | Дверь глухая Versal-Compact с алюм. кромкой |  | 810×2 100 |  |  | 5 |  |  |  |  |  |
| 16л |  | Versal Group |  | Дверь глухая Versal-Compact с алюм. кромкой |  | 810×2 100 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 20 |  | Versal Group |  | Светопрозрачная Versal-Fire EI60 |  | 1 500×2 100 |  |  | 3 |  |  |  |  |  |
| 20л |  | Versal Group |  | Светопрозрачная Versal-Fire EI60 |  | 1 500×2 100 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 21 |  | Versal Group |  | Дверь глухая Versal-Apartments EI60 |  | 1 350×2 100 |  |  | 5 |  |  |  |  |  |
| 21л |  | Versal Group |  | Дверь глухая Versal-Apartments EI60 |  | 1 350×2 100 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| Л.1 |  | Колизей (Revizor) или аналог |  | Люк под плитку АКМ |  | 600×400 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| Л.1л |  | Колизей (Revizor) или аналог |  | Люк под плитку АКМ |  | 600×400 |  |  | 3 |  |  |  |  |  |
| Л.2 |  | Колизей (Revizor) или аналог |  | Люк под плитку АКМ |  | 600×600 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| Л.2л |  | Колизей (Revizor) или аналог |  | Люк под плитку АКМ |  | 600×600 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| Л.7 |  | Колизей (Revizor) или аналог |  | Люк под покраску ПЧЕЛА EI60 двухстворчатый |  | 1 010×2 100 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 19 этаж |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Versal Group |  | Светопрозрачная с апликацией Versal-Standart |  | 1 010×2 100 |  |  | 3 |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | Versal Group |  | Светопрозрачная матовая Versal-Standart |  | 1 010×2 100 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 1л |  | Versal Group |  | Светопрозрачная с апликацией Versal-Standart |  | 1 010×2 100 |  |  | 4 |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Versal Group |  | Светопрозрачная с апликацией Versal-Standart |  | 1 110×2 100 |  |  | 5 |  |  |  |  |  |
| 2.1л |  | Versal Group |  | Светопрозрачная матовая Versal-Standart |  | 1 110×2 100 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 2л |  | Versal Group |  | Светопрозрачная с апликацией Versal-Standart |  | 1 110×2 100 |  |  | 5 |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Versal Group |  | Светопрозрачная с апликацией Versal-Standart |  | 1 350×2 100 |  |  | 3 |  |  |  |  |  |
| 5л |  | Versal Group |  | Светопрозрачная с апликацией Versal-Standart. В витражных перегородках |  | 1 110×2 100 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 6.1 |  | Versal Group |  | Светопрозрачная с апликацией Versal-Standart. В витражных перегородках |  | 1 350×2 100 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 6.1л |  | Versal Group |  | Светопрозрачная с апликацией Versal-Standart. В витражных перегородках |  | 1 350×2 100 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 6.3л | Versal Group | Светопрозрачная с апликацией Versal-Standart. В витражных перегородках | 2000*х2100 | 2 | По ширине корридора. |
| 7 |  | Versal Group |  | Дверь глухая Versal-Apartments EI60 |  | 1 010×2 100 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 7л |  | Versal Group |  | Дверь глухая Versal-Apartments EI60 |  | 1 010×2 100 |  |  | 4 |  |  |  |  |  |
| 9 |  | Versal Group |  | Дверь глухая Versal-Apartments EI60 |  | 1 500×2 100 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 9л |  | Versal Group |  | Дверь глухая Versal-Apartments EI60 |  | 1 500×2 100 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 11 |  | Versal Group |  | Дверь глухая Versal-Apartments EI60 |  | 910×2 100 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 11л |  | Versal Group |  | Дверь глухая Versal-Apartments EI60 |  | 910×2 100 |  |  | 5 |  |  |  |  |  |
| 13.1 |  | Versal Group |  | Светопрозрачная с апликацией Versal-Fire EI60. В витражных перегородках тип 1 |  | 1 500×2 100 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 13.2 |  | Versal Group |  | Светопрозрачная с апликацией Versal-Fire EI60. В витражных перегородках тип 1 |  | 2000*×2 100 |  |  | 2 | По ширине корридора |  |  |
| 14 |  | Versal Group |  | Дверь глухая GOST B40 |  | 1 010×2 100 |  |  | 4 |  |  |  |  |  |
| 14л |  | Versal Group |  | Дверь глухая GOST B40 |  | 1 010×2 100 |  |  | 3 |  |  |  |  |  |
| 15 |  | Versal Group |  | Дверь глухая GOST B40 |  | 1 110×2 100 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 15л |  | Versal Group |  | Дверь глухая GOST B40 |  | 1 110×2 100 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 16 |  | Versal Group |  | Дверь глухая Versal-Compact с алюм. кромкой |  | 810×2 100 |  |  | 4 |  |  |  |  |  |
| 16л |  | Versal Group |  | Дверь глухая Versal-Compact с алюм. кромкой |  | 810×2 100 |  |  | 3 |  |  |  |  |  |
| 17л |  | Versal Group |  | Дверь глухая Versal-Compact с алюм. кромкой |  | 810×2 100 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 20 |  | Versal Group |  | Светопрозрачная Versal-Fire EI60 |  | 1 500×2 100 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 20л |  | Versal Group |  | Светопрозрачная Versal-Fire EI60 |  | 1 500×2 100 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 21 |  | Versal Group |  | Дверь глухая Versal-Apartments EI60 |  | 1 350×2 100 |  |  | 5 |  |  |  |  |  |
| 21л |  | Versal Group |  | Дверь глухая Versal-Apartments EI60 |  | 1 350×2 100 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| Л.1 |  | Колизей (Revizor) или аналог |  | Люк под плитку АКМ |  | 600×400 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| Л.1л |  | Колизей (Revizor) или аналог |  | Люк под плитку АКМ |  | 600×400 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| Л.2 |  | Колизей (Revizor) или аналог |  | Люк под плитку АКМ |  | 600×600 |  |  | 3 |  |  |  |  |  |
| Л.4 |  | Колизей (Revizor) или аналог |  | Люк под покраску АСПИРИН |  | 400×600 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| Л.7 |  | Колизей (Revizor) или аналог |  | Люк под покраску ПЧЕЛА EI60 двухстворчатый |  | 1 010×2 100 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 20 этаж |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Versal Group |  | Светопрозрачная с апликацией Versal-Standart |  | 1 010×2 100 |  |  | 3 |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | Versal Group |  | Светопрозрачная матовая Versal-Standart |  | 1 010×2 100 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 1.1л |  | Versal Group |  | Светопрозрачная матовая Versal-Standart |  | 1 010×2 100 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 1л |  | Versal Group |  | Светопрозрачная с апликацией Versal-Standart |  | 1 010×2 100 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Versal Group |  | Светопрозрачная с апликацией Versal-Standart |  | 1 110×2 100 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  | Versal Group |  | Светопрозрачная матовая Versal-Standart |  | 1 110×2 100 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 2.1л |  | Versal Group |  | Светопрозрачная матовая Versal-Standart |  | 1 110×2 100 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 2л |  | Versal Group |  | Светопрозрачная с апликацией Versal-Standart |  | 1 110×2 100 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 4 |  | Versal Group |  | Светопрозрачная с апликацией Versal-Standart |  | 1 500×2 100 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 4л |  | Versal Group |  | Светопрозрачная с апликацией Versal-Standart |  | 1 500×2 100 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 5.1 |  | Versal Group |  | Светопрозрачная с апликацией Versal-Standart. В витражных перегородках |  | 1 110×2 100 |  |  | 8 |  |  |  |  |  |
| 5.1л |  | Versal Group |  | Светопрозрачная с апликацией Versal-Standart. В витражных перегородках |  | 1 110×2 100 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 5л |  | Versal Group |  | Светопрозрачная с апликацией Versal-Standart. В витражных перегородках |  | 1 110×2 100 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 6.1 |  | Versal Group |  | Светопрозрачная с апликацией Versal-Standart. В витражных перегородках |  | 1 350×2 100 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 7 |  | Versal Group |  | Дверь глухая Versal-Apartments EI60 |  | 1 010×2 100 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 7л |  | Versal Group |  | Дверь глухая Versal-Apartments EI60 |  | 1 010×2 100 |  |  | 3 |  |  |  |  |  |
| 8л |  | Versal Group |  | Дверь глухая Versal-Apartments EI60 |  | 1 110×2 100 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 9 |  | Versal Group |  | Дверь глухая Versal-Apartments EI60 |  | 1 500×2 100 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 9л |  | Versal Group |  | Дверь глухая Versal-Apartments EI60 |  | 1 500×2 100 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 11 |  | Versal Group |  | Дверь глухая Versal-Apartments EI60 |  | 910×2 100 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 11л |  | Versal Group |  | Дверь глухая Versal-Apartments EI60 |  | 910×2 100 |  |  | 4 |  |  |  |  |  |
| 13.1л |  | Versal Group |  | Светопрозрачная с апликацией Versal-Fire EI60. В витражных перегородках тип 1 |  | 1 500×2 100 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 13.2л | Versal Group | Светопрозрачная с апликацией Versal-Fire EI60. В витражных перегородках тип 1 | 2000*×2 100 | 2 | По ширине корридора |
| 14 |  | Versal Group |  | Дверь глухая GOST B40 |  | 1 010×2 100 |  |  | 3 |  |  |  |  |  |
| 14л |  | Versal Group |  | Дверь глухая GOST B40 |  | 1 010×2 100 |  |  | 6 |  |  |  |  |  |
| 15л |  | Versal Group |  | Дверь глухая GOST B40 |  | 1 110×2 100 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 16 |  | Versal Group |  | Дверь глухая Versal-Compact с алюм. кромкой |  | 810×2 100 |  |  | 4 |  |  |  |  |  |
| 16л |  | Versal Group |  | Дверь глухая Versal-Compact с алюм. кромкой |  | 810×2 100 |  |  | 3 |  |  |  |  |  |
| 17л |  | Versal Group |  | Дверь глухая Versal-Compact с алюм. кромкой |  | 810×2 100 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 20 |  | Versal Group |  | Светопрозрачная Versal-Fire EI60 |  | 1 500×2 100 |  |  | 3 |  |  |  |  |  |
| 20л |  | Versal Group |  | Светопрозрачная Versal-Fire EI60 |  | 1 500×2 100 |  |  | 3 |  |  |  |  |  |
| 21 |  | Versal Group |  | Дверь глухая Versal-Apartments EI60 |  | 1 350×2 100 |  |  | 5 |  |  |  |  |  |
| 21л |  | Versal Group |  | Дверь глухая Versal-Apartments EI60 |  | 1 350×2 100 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| Л.1л |  | Колизей (Revizor) или аналог |  | Люк под плитку АКМ |  | 600×400 |  |  | 3 |  |  |  |  |  |
| Л.2 |  | Колизей (Revizor) или аналог |  | Люк под плитку АКМ |  | 600×600 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| Л.2л |  | Колизей (Revizor) или аналог |  | Люк под плитку АКМ |  | 600×600 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| Л.7 |  | Колизей (Revizor) или аналог |  | Люк под покраску ПЧЕЛА EI60 двухстворчатый |  | 1 010×2 100 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |
| Л.9 |  | Колизей (Revizor) или аналог |  | Люк под плитку АКМ |  | 400×600 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 21 этаж |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Versal Group |  | Светопрозрачная с апликацией Versal-Standart |  | 1 010×2 100 |  |  | 3 |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | Versal Group |  | Светопрозрачная матовая Versal-Standart |  | 1 010×2 100 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 1л |  | Versal Group |  | Светопрозрачная с апликацией Versal-Standart |  | 1 010×2 100 |  |  | 3 |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Versal Group |  | Светопрозрачная с апликацией Versal-Standart |  | 1 110×2 100 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  | Versal Group |  | Светопрозрачная матовая Versal-Standart |  | 1 110×2 100 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 2.1л |  | Versal Group |  | Светопрозрачная матовая Versal-Standart |  | 1 110×2 100 |  |  | 3 |  |  |  |  |  |
| 2л |  | Versal Group |  | Светопрозрачная с апликацией Versal-Standart |  | 1 110×2 100 |  |  | 3 |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Versal Group |  | Светопрозрачная с апликацией Versal-Standart |  | 1 350×2 100 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 3л |  | Versal Group |  | Светопрозрачная с апликацией Versal-Standart |  | 1 350×2 100 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 5.1 |  | Versal Group |  | Светопрозрачная с апликацией Versal-Standart. В витражных перегородках |  | 1 110×2 100 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 5л |  | Versal Group |  | Светопрозрачная с апликацией Versal-Standart. В витражных перегородках |  | 1 110×2 100 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 6.1 |  | Versal Group |  | Светопрозрачная с апликацией Versal-Standart. В витражных перегородках |  | 1 350×2 100 |  |  | 4 |  |  |  |  |  |
| 6.1л |  | Versal Group |  | Светопрозрачная с апликацией Versal-Standart. В витражных перегородках |  | 1 350×2 100 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 6.3л | Versal Group | Светопрозрачная с апликацией Versal-Standart. В витражных перегородках | 2000*х2100 | 1 | По ширине корридора. |
| 7 |  | Versal Group |  | Дверь глухая Versal-Apartments EI60 |  | 1 010×2 100 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 7л |  | Versal Group |  | Дверь глухая Versal-Apartments EI60 |  | 1 010×2 100 |  |  | 4 |  |  |  |  |  |
| 9 |  | Versal Group |  | Дверь глухая Versal-Apartments EI60 |  | 1 500×2 100 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 9л |  | Versal Group |  | Дверь глухая Versal-Apartments EI60 |  | 1 500×2 100 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 11 |  | Versal Group |  | Дверь глухая Versal-Apartments EI60 |  | 910×2 100 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 11л |  | Versal Group |  | Дверь глухая Versal-Apartments EI60 |  | 910×2 100 |  |  | 5 |  |  |  |  |  |
| 13.1 |  | Versal Group |  | Светопрозрачная с апликацией Versal-Fire EI60. В витражных перегородках тип 1 |  | 1 500×2 100 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 13.2 | Versal Group | Светопрозрачная с апликацией Versal-Fire EI60. В витражных перегородках тип 1 | 2000*×2 100 | 1 | По ширине корридора |
| 14 |  | Versal Group |  | Дверь глухая GOST B40 |  | 1 010×2 100 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 14л |  | Versal Group |  | Дверь глухая GOST B40 |  | 1 010×2 100 |  |  | 4 |  |  |  |  |  |
| 15л |  | Versal Group |  | Дверь глухая GOST B40 |  | 1 110×2 100 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 16 |  | Versal Group |  | Дверь глухая Versal-Compact с алюм. кромкой |  | 810×2 100 |  |  | 3 |  |  |  |  |  |
| 16л |  | Versal Group |  | Дверь глухая Versal-Compact с алюм. кромкой |  | 810×2 100 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 17л |  | Versal Group |  | Дверь глухая Versal-Compact с алюм. кромкой |  | 810×2 100 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 18 |  | Versal Group |  | Светопрозрачная Versal-Fire EI60 |  | 1 010×2 100 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 19л |  | Versal Group |  | Светопрозрачная Versal-Fire EI60 |  | 1 350×2 100 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 20 |  | Versal Group |  | Светопрозрачная Versal-Fire EI60 |  | 1 500×2 100 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 20л |  | Versal Group |  | Светопрозрачная Versal-Fire EI60 |  | 1 500×2 100 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 21 |  | Versal Group |  | Дверь глухая Versal-Apartments EI60 |  | 1 350×2 100 |  |  | 5 |  |  |  |  |  |
| 21л |  | Versal Group |  | Дверь глухая Versal-Apartments EI60 |  | 1 350×2 100 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| Л.1л |  | Колизей (Revizor) или аналог |  | Люк под плитку АКМ |  | 600×400 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |
| Л.2л |  | Колизей (Revizor) или аналог |  | Люк под плитку АКМ |  | 600×600 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| Л.4л |  | Колизей (Revizor) или аналог |  | Люк под покраску АСПИРИН |  | 400×600 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| Л.7 |  | Колизей (Revizor) или аналог |  | Люк под покраску ПЧЕЛА EI60 двухстворчатый |  | 1 010×2 100 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |
| Л.12л |  | Колизей (Revizor) или аналог |  | Люк под покраску АСПИРИН |  | 600×600 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 22 этаж |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Versal Group |  | Светопрозрачная с апликацией Versal-Standart |  | 1 010×2 100 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 1.1л |  | Versal Group |  | Светопрозрачная матовая Versal-Standart |  | 1 010×2 100 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 1л |  | Versal Group |  | Светопрозрачная с апликацией Versal-Standart |  | 1 010×2 100 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 2.1л |  | Versal Group |  | Светопрозрачная матовая Versal-Standart |  | 1 110×2 100 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 3л |  | Versal Group |  | Светопрозрачная с апликацией Versal-Standart |  | 1 350×2 100 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 5 |  | Versal Group |  | Светопрозрачная с апликацией Versal-Standart. В витражных перегородках |  | 1 110×2 100 |  |  | 3 |  |  |  |  |  |
| 5.1 |  | Versal Group |  | Светопрозрачная с апликацией Versal-Standart. В витражных перегородках |  | 1 110×2 100 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 5.1л |  | Versal Group |  | Светопрозрачная с апликацией Versal-Standart. В витражных перегородках |  | 1 110×2 100 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 5л |  | Versal Group |  | Светопрозрачная с апликацией Versal-Standart. В витражных перегородках |  | 1 110×2 100 |  |  | 4 |  |  |  |  |  |
| 6 |  | Versal Group |  | Светопрозрачная с апликацией Versal-Standart. В витражных перегородках |  | 1 350×2 100 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 6.1 |  | Versal Group |  | Светопрозрачная с апликацией Versal-Standart. В витражных перегородках |  | 1 350×2 100 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 6.1л |  | Versal Group |  | Светопрозрачная с апликацией Versal-Standart. В витражных перегородках |  | 1 350×2 100 |  |  | 3 |  |  |  |  |  |
| 7 |  | Versal Group |  | Дверь глухая Versal-Apartments EI60 |  | 1 010×2 100 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 7л |  | Versal Group |  | Дверь глухая Versal-Apartments EI60 |  | 1 010×2 100 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 8 |  | Versal Group |  | Дверь глухая Versal-Apartments EI60 |  | 1 110×2 100 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 9 |  | Versal Group |  | Дверь глухая Versal-Apartments EI60 |  | 1 500×2 100 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 11 |  | Versal Group |  | Дверь глухая Versal-Apartments EI60 |  | 910×2 100 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 11л |  | Versal Group |  | Дверь глухая Versal-Apartments EI60 |  | 910×2 100 |  |  | 3 |  |  |  |  |  |
| 14л |  | Versal Group |  | Дверь глухая GOST B40 |  | 1 010×2 100 |  |  | 4 |  |  |  |  |  |
| 15л |  | Versal Group |  | Дверь глухая GOST B40 |  | 1 110×2 100 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 16 |  | Versal Group |  | Дверь глухая Versal-Compact с алюм. кромкой |  | 810×2 100 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 16л |  | Versal Group |  | Дверь глухая Versal-Compact с алюм. кромкой |  | 810×2 100 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 17л |  | Versal Group |  | Дверь глухая Versal-Compact с алюм. кромкой |  | 810×2 100 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 20 |  | Versal Group |  | Светопрозрачная Versal-Fire EI60 |  | 1 500×2 100 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 20л |  | Versal Group |  | Светопрозрачная Versal-Fire EI60 |  | 1 500×2 100 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 21 |  | Versal Group |  | Дверь глухая Versal-Apartments EI60 |  | 1 350×2 100 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 21л |  | Versal Group |  | Дверь глухая Versal-Apartments EI60 |  | 1 350×2 100 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| Л.1л |  | Колизей (Revizor) или аналог |  | Люк под плитку АКМ |  | 600×400 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| Л.2 |  | Колизей (Revizor) или аналог |  | Люк под плитку АКМ |  | 600×600 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |
| Л.4 |  | Колизей (Revizor) или аналог |  | Люк под покраску АСПИРИН |  | 400×600 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| Л.7 |  | Колизей (Revizor) или аналог |  | Люк под покраску ПЧЕЛА EI60 двухстворчатый |  | 1 010×2 100 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 23 этаж |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Versal Group |  | Светопрозрачная с апликацией Versal-Standart |  | 1 010×2 100 |  |  | 3 |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | Versal Group |  | Светопрозрачная матовая Versal-Standart |  | 1 010×2 100 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 1л |  | Versal Group |  | Светопрозрачная с апликацией Versal-Standart |  | 1 010×2 100 |  |  | 3 |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Versal Group |  | Светопрозрачная с апликацией Versal-Standart |  | 1 110×2 100 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  | Versal Group |  | Светопрозрачная матовая Versal-Standart |  | 1 110×2 100 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 5 |  | Versal Group |  | Светопрозрачная с апликацией Versal-Standart. В витражных перегородках |  | 1 110×2 100 |  |  | 3 |  |  |  |  |  |
| 5.1 |  | Versal Group |  | Светопрозрачная с апликацией Versal-Standart. В витражных перегородках |  | 1 110×2 100 |  |  | 3 |  |  |  |  |  |
| 5.1л |  | Versal Group |  | Светопрозрачная с апликацией Versal-Standart. В витражных перегородках |  | 1 110×2 100 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 5л |  | Versal Group |  | Светопрозрачная с апликацией Versal-Standart. В витражных перегородках |  | 1 110×2 100 |  |  | 5 |  |  |  |  |  |
| 6.1 |  | Versal Group |  | Светопрозрачная с апликацией Versal-Standart. В витражных перегородках |  | 1 350×2 100 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 6.1л |  | Versal Group |  | Светопрозрачная с апликацией Versal-Standart. В витражных перегородках |  | 1 350×2 100 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 6л |  | Versal Group |  | Светопрозрачная с апликацией Versal-Standart. В витражных перегородках |  | 1 350×2 100 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 7 |  | Versal Group |  | Дверь глухая Versal-Apartments EI60 |  | 1 010×2 100 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 7л |  | Versal Group |  | Дверь глухая Versal-Apartments EI60 |  | 1 010×2 100 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 9 |  | Versal Group |  | Дверь глухая Versal-Apartments EI60 |  | 1 500×2 100 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 11 |  | Versal Group |  | Дверь глухая Versal-Apartments EI60 |  | 910×2 100 |  |  | 3 |  |  |  |  |  |
| 11л |  | Versal Group |  | Дверь глухая Versal-Apartments EI60 |  | 910×2 100 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 14 |  | Versal Group |  | Дверь глухая GOST B40 |  | 1 010×2 100 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 14л |  | Versal Group |  | Дверь глухая GOST B40 |  | 1 010×2 100 |  |  | 3 |  |  |  |  |  |
| 15л |  | Versal Group |  | Дверь глухая GOST B40 |  | 1 110×2 100 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 16 |  | Versal Group |  | Дверь глухая Versal-Compact с алюм. кромкой |  | 810×2 100 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 16л |  | Versal Group |  | Дверь глухая Versal-Compact с алюм. кромкой |  | 810×2 100 |  |  | 3 |  |  |  |  |  |
| 17л |  | Versal Group |  | Дверь глухая Versal-Compact с алюм. кромкой |  | 810×2 100 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 20 |  | Versal Group |  | Светопрозрачная Versal-Fire EI60 |  | 1 500×2 100 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 20л |  | Versal Group |  | Светопрозрачная Versal-Fire EI60 |  | 1 500×2 100 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 21 |  | Versal Group |  | Дверь глухая Versal-Apartments EI60 |  | 1 350×2 100 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 21л |  | Versal Group |  | Дверь глухая Versal-Apartments EI60 |  | 1 350×2 100 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| Л.1л |  | Колизей (Revizor) или аналог |  | Люк под плитку АКМ |  | 600×400 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| Л.2 |  | Колизей (Revizor) или аналог |  | Люк под плитку АКМ |  | 600×600 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| Л.4л |  | Колизей (Revizor) или аналог |  | Люк под покраску АСПИРИН |  | 400×600 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| Л.7 |  | Колизей (Revizor) или аналог |  | Люк под покраску ПЧЕЛА EI60 двухстворчатый |  | 1 010×2 100 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| Л.13.л |  | Колизей (Revizor) или аналог |  | Люк под покраску АСПИРИН |  | 600х400 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 24 этаж |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Versal Group |  | Светопрозрачная с апликацией Versal-Standart |  | 1 010×2 100 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 1л |  | Versal Group |  | Светопрозрачная с апликацией Versal-Standart |  | 1 010×2 100 |  |  | 4 |  |  |  |  |  |
| 5.1 |  | Versal Group |  | Светопрозрачная с апликацией Versal-Standart. В витражных перегородках |  | 1 110×2 100 |  |  | 3 |  |  |  |  |  |
| 6.1 |  | Versal Group |  | Светопрозрачная с апликацией Versal-Standart. В витражных перегородках |  | 1 350×2 100 |  |  | 4 |  |  |  |  |  |
| 6.1л |  | Versal Group |  | Светопрозрачная с апликацией Versal-Standart. В витражных перегородках |  | 1 350×2 100 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 7 |  | Versal Group |  | Дверь глухая Versal-Apartments EI60 |  | 1 010×2 100 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 8л |  | Versal Group |  | Дверь глухая Versal-Apartments EI60 |  | 1 110×2 100 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 9 |  | Versal Group |  | Дверь глухая Versal-Apartments EI60 |  | 1 500×2 100 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 11 |  | Versal Group |  | Дверь глухая Versal-Apartments EI60 |  | 910×2 100 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 11л |  | Versal Group |  | Дверь глухая Versal-Apartments EI60 |  | 910×2 100 |  |  | 4 |  |  |  |  |  |
| 13.1 |  | Versal Group |  | Светопрозрачная с апликацией Versal-Fire EI60. В витражных перегородках тип 1 |  | 1 500×2 100 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 13.2 | Versal Group | Светопрозрачная с апликацией Versal-Fire EI60. В витражных перегородках тип 1 | 2000*×2 100 | 2 | По ширине корридора |
| 14л |  | Versal Group |  | Дверь глухая GOST B40 |  | 1 010×2 100 |  |  | 3 |  |  |  |  |  |
| 15л |  | Versal Group |  | Дверь глухая GOST B40 |  | 1 110×2 100 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 16 |  | Versal Group |  | Дверь глухая Versal-Compact с алюм. кромкой |  | 810×2 100 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 16л |  | Versal Group |  | Дверь глухая Versal-Compact с алюм. кромкой |  | 810×2 100 |  |  | 3 |  |  |  |  |  |
| 17л |  | Versal Group |  | Дверь глухая Versal-Compact с алюм. кромкой |  | 810×2 100 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 20 |  | Versal Group |  | Светопрозрачная Versal-Fire EI60 |  | 1 500×2 100 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 20л |  | Versal Group |  | Светопрозрачная Versal-Fire EI60 |  | 1 500×2 100 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 21 |  | Versal Group |  | Дверь глухая Versal-Apartments EI60 |  | 1 350×2 100 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 21л |  | Versal Group |  | Дверь глухая Versal-Apartments EI60 |  | 1 350×2 100 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| Л.1л |  | Колизей (Revizor) или аналог |  | Люк под плитку АКМ |  | 600×400 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| Л.4л |  | Колизей (Revizor) или аналог |  | Люк под покраску АСПИРИН |  | 400×600 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| Л.7 |  | Колизей (Revizor) или аналог |  | Люк под покраску ПЧЕЛА EI60 двухстворчатый |  | 1 010×2 100 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 25 этаж |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Versal Group |  | Светопрозрачная с апликацией Versal-Standart |  | 1 010×2 100 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 1л |  | Versal Group |  | Светопрозрачная с апликацией Versal-Standart |  | 1 010×2 100 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 5.1 |  | Versal Group |  | Светопрозрачная с апликацией Versal-Standart. В витражных перегородках |  | 1 110×2 100 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 5.1л |  | Versal Group |  | Светопрозрачная с апликацией Versal-Standart. В витражных перегородках |  | 1 110×2 100 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 6.1 |  | Versal Group |  | Светопрозрачная с апликацией Versal-Standart. В витражных перегородках |  | 1 350×2 100 |  |  | 5 |  |  |  |  |  |
| 7 |  | Versal Group |  | Дверь глухая Versal-Apartments EI60 |  | 1 010×2 100 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 7л |  | Versal Group |  | Дверь глухая Versal-Apartments EI60 |  | 1 010×2 100 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 8л |  | Versal Group |  | Дверь глухая Versal-Apartments EI60 |  | 1 110×2 100 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 9 |  | Versal Group |  | Дверь глухая Versal-Apartments EI60 |  | 1 500×2 100 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 10 |  | Versal Group |  | Дверь глухая Versal-Apartments EI60 |  | 810×2 100 |  |  | 1 |  |  | Ниша под оборуд. в помещ. 25.02 |  |  |
| 11 |  | Versal Group |  | Дверь глухая Versal-Apartments EI60 |  | 910×2 100 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 11л |  | Versal Group |  | Дверь глухая Versal-Apartments EI60 |  | 910×2 100 |  |  | 4 |  |  |  |  |  |
| 13.1 | Versal Group | Светопрозрачная с апликацией Versal-Fire EI60. В витражных перегородках тип 1 | 1 500×2 100 | 2 |  |
| 13.2 | Versal Group | Светопрозрачная с апликацией Versal-Fire EI60. В витражных перегородках тип 1 | 2000*×2 100 | 2 | По ширине корридора |
| 13.1 |  | Versal Group |  | Светопрозрачная с апликацией Versal-Fire EI60. В витражных перегородках тип 1 |  | 1 500×2 100 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 14л |  | Versal Group |  | Дверь глухая GOST B40 |  | 1 010×2 100 |  |  | 3 |  |  |  |  |  |
| 15л |  | Versal Group |  | Дверь глухая GOST B40 |  | 1 110×2 100 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 16 |  | Versal Group |  | Дверь глухая Versal-Compact с алюм. кромкой |  | 810×2 100 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 16л |  | Versal Group |  | Дверь глухая Versal-Compact с алюм. кромкой |  | 810×2 100 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 20 |  | Versal Group |  | Светопрозрачная Versal-Fire EI60 |  | 1 500×2 100 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 21 |  | Versal Group |  | Дверь глухая Versal-Apartments EI60 |  | 1 350×2 100 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 21л |  | Versal Group |  | Дверь глухая Versal-Apartments EI60 |  | 1 350×2 100 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| Л.1 |  | Колизей (Revizor) или аналог |  | Люк под плитку АКМ |  | 600×400 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| Л.2л |  | Колизей (Revizor) или аналог |  | Люк под плитку АКМ |  | 600×600 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| Л.7 |  | Колизей (Revizor) или аналог |  | Люк под покраску ПЧЕЛА EI60 двухстворчатый |  | 1 010×2 100 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| Л.13 |  | Колизей (Revizor) или аналог |  | Люк под покраску АСПИРИН |  | 600х400 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| Л.16 |  | Колизей (Revizor) или аналог |  | Люк под покраску ПЧЕЛА EI60 двухстворчатый |  | 810×2 100 |  |  | 1 |  |  | Ниша под оборуд. в помещ. 25.02 |  |  |
| 26 этаж |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Versal Group |  | Светопрозрачная с апликацией Versal-Standart |  | 1 010×2 100 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | Versal Group |  | Светопрозрачная матовая Versal-St andart |  | 1 010×2 100 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 1.1л |  | Versal Group |  | Светопрозрачная матовая Versal-Standart |  | 1 010×2 100 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 1л |  | Versal Group |  | Светопрозрачная с апликацией Versal-Standart |  | 1 010×2 100 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Versal Group |  | Светопрозрачная с апликацией Versal-Standart |  | 1 110×2 100 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  | Versal Group |  | Светопрозрачная матовая Versal-Standart |  | 1 110×2 100 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 2.1л |  | Versal Group |  | Светопрозрачная матовая Versal-Standart |  | 1 110×2 100 |  |  | 3 |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Versal Group |  | Светопрозрачная с апликацией Versal-Standart |  | 1 350×2 100 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 3л |  | Versal Group |  | Светопрозрачная с апликацией Versal-Standart |  | 1 350×2 100 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 6 |  | Versal Group |  | Светопрозрачная с апликацией Versal-Standart. В витражных перегородках |  | 1 350×2 100 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 6л |  | Versal Group |  | Светопрозрачная с апликацией Versal-Standart. В витражных перегородках |  | 1 350×2 100 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 7 |  | Versal Group |  | Дверь глухая Versal-Apartments EI60 |  | 1 010×2 100 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 7л |  | Versal Group |  | Дверь глухая Versal-Apartments EI60 |  | 1 010×2 100 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 9 |  | Versal Group |  | Дверь глухая Versal-Apartments EI60 |  | 1 500×2 100 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 11 |  | Versal Group |  | Дверь глухая Versal-Apartments EI60 |  | 910×2 100 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 11л |  | Versal Group |  | Дверь глухая Versal-Apartments EI60 |  | 910×2 100 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 13.1 |  | Versal Group |  | Светопрозрачная с апликацией Versal-Fire EI60. В витражных перегородках тип 1 |  | 1 500×2 100 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 14 |  | Versal Group |  | Дверь глухая GOST B40 |  | 1 010×2 100 |  |  | 3 |  |  |  |  |  |
| 14л |  | Versal Group |  | Дверь глухая GOST B40 |  | 1 010×2 100 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 15л |  | Versal Group |  | Дверь глухая GOST B40 |  | 1 110×2 100 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 16 |  | Versal Group |  | Дверь глухая Versal-Compact с алюм. кромкой |  | 810×2 100 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 16л |  | Versal Group |  | Дверь глухая Versal-Compact с алюм. кромкой |  | 810×2 100 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 20л |  | Versal Group |  | Светопрозрачная Versal-Fire EI60 |  | 1 500×2 100 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 21л |  | Versal Group |  | Дверь глухая Versal-Apartments EI60 |  | 1 350×2 100 |  |  | 3 |  |  |  |  |  |
| Л.1л |  | Колизей (Revizor) или аналог |  | Люк под плитку АКМ |  | 600×400 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| Л.2 |  | Колизей (Revizor) или аналог |  | Люк под плитку АКМ |  | 600×600 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| Л.7 |  | Колизей (Revizor) или аналог |  | Люк под покраску ПЧЕЛА EI60 двухстворчатый |  | 1 010×2 100 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |

| Спецификация гибких молдингов с 18 по 26 этаж |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Поз. | Наименование | Обозначение | Кол. м.п. | Масса ед., кг | Приме чание |
| 18 этаж |  |  |  |  |  |
| 1 | Armstrong или аналог | Гибкий пристенный молдинг flexible molding FT 1929 | 6,2 |  | Круглые колонны и радиусные стены |
| 19 этаж |  |  |  |  |  |
| 1 | Armstrong или аналог | Гибкий пристенный молдинг flexible molding FT 1929 | 2,2 |  | Круглые колонны и радиусные стены |
| 20 этаж |  |  |  |  |  |
| 1 | Armstrong или аналог | Гибкий пристенный молдинг flexible molding FT 1929 | 13,6 |  | Круглые колонны и радиусные стены |
| 21 этаж |  |  |  |  |  |
| 1 | Armstrong или аналог | Гибкий пристенный молдинг flexible molding FT 1929 | 3,1 |  | Круглые колонны и радиусные стены |
| 23 этаж |  |  |  |  |  |
| 1 | Armstrong или аналог | Гибкий пристенный молдинг flexible molding FT 1929 | 3,1 |  | Круглые колонны и радиусные стены |
| 24 этаж |  |  |  |  |  |
| 1 | Armstrong или аналог | Гибкий пристенный молдинг flexible molding FT 1929 | 3,1 |  | Круглые колонны и радиусные стены |

| Спецификация на декоративные элементы колонн с 18 по 26 этаж |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Поз. | Наименование | Обозначение | Кол. Ш. | Масса ед., кг | Приме чание |
| 18 этаж |  |  |  |  |  |
| ДЭК4 | Индивидуальное изделие | Декоративный элемент обрамления колонн R=660 | 4 |  | См. л. "Узлы и детали. Лист 1" 144/Д-АИ3 |
| ДЭК5 | Индивидуальное изделие | Декоративный элемент обрамления колонн R=760 | 8 |  | См. л. "Узлы и детали. Лист 1" 144/Д-АИ3 |
| 19 этаж |  |  |  |  |  |
| ДЭК2 | Индивидуальное изделие | Декоративный элемент обрамления колонн R=510 | 2 |  | См. л. "Узлы и детали. Лист 1" 144/Д-АИ3 |
| 20 этаж |  |  |  |  |  |
| ДЭК2 | Индивидуальное изделие | Декоративный элемент обрамления колонн R=510 | 9 |  | См. л. "Узлы и детали. Лист 1" 144/Д-АИ3 |
| ДЭК5 | Индивидуальное изделие | Декоративный элемент обрамления колонн R=760 | 2 |  | См. л. "Узлы и детали. Лист 1" 144/Д-АИ3 |
| 21 этаж |  |  |  |  |  |
| ДЭК2 | Индивидуальное изделие | Декоративный элемент обрамления колонн R=510 | 5 |  | См. л. "Узлы и детали. Лист 1" 144/Д-АИ3 |
| ДЭК4 | Индивидуальное изделие | Декоративный элемент обрамления колонн R=660 | 1 |  | См. л. "Узлы и детали. Лист 1" 144/Д-АИ3 |
| 22 этаж |  |  |  |  |  |
| ДЭК4 | Индивидуальное изделие | Декоративный элемент обрамления колонн R=660 | 5 |  | См. л. "Узлы и детали. Лист 1" 144/Д-АИ3 |
| 23 этаж |  |  |  |  |  |
| ДЭК4 | Индивидуальное изделие | Декоративный элемент обрамления колонн R=660 | 4 |  | См. л. "Узлы и детали. Лист 1" 144/Д-АИ3 |
| 26 этаж |  |  |  |  |  |
| ДЭК4 | Индивидуальное изделие | Декоративный элемент обрамления колонн R=660 | 2 |  | См. л. "Узлы и детали. Лист 1" 144/Д-АИ3 |

| Спецификация на вентиляционные решетки с 18 по 26 этаж |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Поз. | Обозначение | Наименование | Кол-во. | Масса ед., кг | Приме-чание |
| 18 этаж |  |  |  |  |  |
| 1 | Redvent или аналог | Решетка РКДМ, рама 20х20мм., 900х500мм. RAL7035. | 1 |  |  |
| 2 | Redvent или аналог | Решетка РКДМ, рама 20х20мм., 900х500мм. Терракотовый (цвет стены) | 4 |  |  |
| 6 | Redvent или аналог | Решетка РКДМ, рама 20х20мм., 400х600мм. RAL7035. | 2 |  |  |
| 12 | Redvent или аналог | Решетка РКДМ, рама 20х20мм., 200х400мм. RAL7016. | 2 |  |  |
| 13 | Redvent или аналог | Решетка РКДМ, рама 20х20мм., 500х500мм. RAL7016. | 1 |  |  |
| 14 | Redvent или аналог | Решетка РКДМ, рама 20х20мм., 600х400мм. RAL7016. | 1 |  |  |
| 19 этаж |  |  |  |  |  |
| 1 | Redvent или аналог | Решетка РКДМ, рама 20х20мм., 900х500мм. RAL7035. | 3 |  |  |
| 2 | Redvent или аналог | Решетка РКДМ, рама 20х20мм., 900х500мм. Терракотовый (цвет стены) | 4 |  |  |
| 6 | Redvent или аналог | Решетка РКДМ, рама 20х20мм., 400х600мм. RAL7035. | 2 |  |  |
| 12 | Redvent или аналог | Решетка РКДМ, рама 20х20мм., 200х400мм. RAL7016. | 2 |  |  |
| 13 | Redvent или аналог | Решетка РКДМ, рама 20х20мм., 500х500мм. RAL7016. | 1 |  |  |
| 14 | Redvent или аналог | Решетка РКДМ, рама 20х20мм., 600х400мм. RAL7016. | 1 |  |  |
| 20 этаж |  |  |  |  |  |
| 1 | Redvent или аналог | Решетка РКДМ, рама 20х20мм., 900х500мм. RAL7035. | 1 |  |  |
| 2 | Redvent или аналог | Решетка РКДМ, рама 20х20мм., 900х500мм. Терракотовый (цвет стены) | 4 |  |  |
| 6 | Redvent или аналог | Решетка РКДМ, рама 20х20мм., 400х600мм. RAL7035. | 2 |  |  |
| 12 | Redvent или аналог | Решетка РКДМ, рама 20х20мм., 200х400мм. RAL7016. | 2 |  |  |
| 13 | Redvent или аналог | Решетка РКДМ, рама 20х20мм., 500х500мм. RAL7016. | 1 |  |  |
| 14 | Redvent или аналог | Решетка РКДМ, рама 20х20мм., 600х400мм. RAL7016. | 1 |  |  |
| 21 этаж |  |  |  |  |  |
| 1 | Redvent или аналог | Решетка РКДМ, рама 20х20мм., 900х500мм. RAL7035. | 1 |  |  |
| 2 | Redvent или аналог | Решетка РКДМ, рама 20х20мм., 900х500мм. Терракотовый (цвет стены) | 2 |  |  |
| 6 | Redvent или аналог | Решетка РКДМ, рама 20х20мм., 400х600мм. RAL7035. | 2 |  |  |
| 12 | Redvent или аналог | Решетка РКДМ, рама 20х20мм., 200х400мм. RAL7016. | 2 |  |  |
| 13 | Redvent или аналог | Решетка РКДМ, рама 20х20мм., 500х500мм. RAL7016. | 1 |  |  |
| 14 | Redvent или аналог | Решетка РКДМ, рама 20х20мм., 600х400мм. RAL7016. | 1 |  |  |
| 22 этаж |  |  |  |  |  |
| 1 | Redvent или аналог | Решетка РКДМ, рама 20х20мм., 900х500мм. RAL7035. | 2 |  |  |
| 2 | Redvent или аналог | Решетка РКДМ, рама 20х20мм., 900х500мм. Терракотовый (цвет стены) | 1 |  |  |
| 6 | Redvent или аналог | Решетка РКДМ, рама 20х20мм., 400х600мм. RAL7035. | 1 |  |  |
| 7 | Redvent или аналог | Решетка РКДМ, рама 20х20мм., 1200х1000мм. RAL7035. | 2 |  |  |
| 12 | Redvent или аналог | Решетка РКДМ, рама 20х20мм., 200х400мм. RAL7016. | 1 |  |  |
| 13 | Redvent или аналог | Решетка РКДМ, рама 20х20мм., 500х500мм. RAL7016. | 1 |  |  |
| 23 этаж |  |  |  |  |  |
| 1 | Redvent или аналог | Решетка РКДМ, рама 20х20мм., 900х500мм. RAL7035. | 2 |  |  |
| 2 | Redvent или аналог | Решетка РКДМ, рама 20х20мм., 900х500мм. Терракотовый (цвет стены) | 1 |  |  |
| 6 | Redvent или аналог | Решетка РКДМ, рама 20х20мм., 400х600мм. RAL7035. | 1 |  |  |
| 12 | Redvent или аналог | Решетка РКДМ, рама 20х20мм., 200х400мм. RAL7016. | 1 |  |  |
| 13 | Redvent или аналог | Решетка РКДМ, рама 20х20мм., 500х500мм. RAL7016. | 1 |  |  |
| 24 этаж |  |  |  |  |  |
| 1 | Redvent или аналог | Решетка РКДМ, рама 20х20мм., 900х500мм. RAL7035. | 3 |  |  |
| 3 | Redvent или аналог | Решетка РКДМ, рама 20х20мм., 500х900мм. RAL7035. | 1 |  |  |
| 6 | Redvent или аналог | Решетка РКДМ, рама 20х20мм., 400х600мм. RAL7035. | 1 |  |  |
| 12 | Redvent или аналог | Решетка РКДМ, рама 20х20мм., 200х400мм. RAL7016. | 1 |  |  |
| 13 | Redvent или аналог | Решетка РКДМ, рама 20х20мм., 500х500мм. RAL7016. | 1 |  |  |
| 25 этаж |  |  |  |  |  |
| 1 | Redvent или аналог | Решетка РКДМ, рама 20х20мм., 900х500мм. RAL7035. | 4 |  |  |
| 6 | Redvent или аналог | Решетка РКДМ, рама 20х20мм., 400х600мм. RAL7035. | 1 |  |  |
| 12 | Redvent или аналог | Решетка РКДМ, рама 20х20мм., 200х400мм. RAL7016. | 1 |  |  |
| 13 | Redvent или аналог | Решетка РКДМ, рама 20х20мм., 500х500мм. RAL7016. | 1 |  |  |
| 26 этаж |  |  |  |  |  |
| 1 | Redvent или аналог | Решетка РКДМ, рама 20х20мм., 900х500мм. RAL7035. | 1 |  |  |
| 12 | Redvent или аналог | Решетка РКДМ, рама 20х20мм., 200х400мм. RAL7016. | 1 |  |  |
| 13 | Redvent или аналог | Решетка РКДМ, рама 20х20мм., 500х500мм. RAL7016. | 1 |  |  |
| 3 | Redvent или аналог | Решетка РКДМ, рама 20х20мм., 500х900мм. RAL7035. | 1 |  |  |

| Спецификация пожарных кранов с 18 по 26 этаж |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Поз. | Обозначение | Наименование | Кол. м.п. | Масса ед., кг | Приме чание |
| 18 этаж |  |  |  |  |  |
| 2 ПК 1 | НПО "Пульс" | Шкаф пожарный ШПК 320-12; Цвет RAL 7035 | 4 |  |  |
| 2 ПК 2 | НПО "Пульс" | Шкаф пожарный ШПК 320-12; Цвет терракотовый, индивидуальный | 1 |  |  |
| 19 этаж |  |  |  |  |  |
| 2 ПК 1 | НПО "Пульс" | Шкаф пожарный ШПК 320-12; Цвет RAL 7035 | 4 |  |  |
| 2 ПК 2 | НПО "Пульс" | Шкаф пожарный ШПК 320-12; Цвет терракотовый, индивидуальный | 1 |  |  |
| 20 этаж |  |  |  |  |  |
| 2 ПК 1 | НПО "Пульс" | Шкаф пожарный ШПК 320-12; Цвет RAL 7035 | 4 |  |  |
| 2 ПК 2 | НПО "Пульс" | Шкаф пожарный ШПК 320-12; Цвет терракотовый, индивидуальный | 1 |  |  |
| 21 этаж |  |  |  |  |  |
| 2 ПК 1 | НПО "Пульс" | Шкаф пожарный ШПК 320-12; Цвет RAL 7035 | 5 |  |  |
| 22 этаж |  |  |  |  |  |
| 2 ПК 1 | НПО "Пульс" | Шкаф пожарный ШПК 320-12; Цвет RAL 7035 | 1 |  |  |
| 2 ПК 2 | НПО "Пульс" | Шкаф пожарный ШПК 320-12; Цвет терракотовый, индивидуальный | 1 |  |  |
| 23 этаж |  |  |  |  |  |
| 2 ПК 1 | НПО "Пульс" | Шкаф пожарный ШПК 320-12; Цвет RAL 7035 | 1 |  |  |
| 2 ПК 2 | НПО "Пульс" | Шкаф пожарный ШПК 320-12; Цвет терракотовый, индивидуальный | 1 |  |  |
| 24 этаж |  |  |  |  |  |
| 2 ПК 1 | НПО "Пульс" | Шкаф пожарный ШПК 320-12; Цвет RAL 7035 | 2 |  |  |
| 25 этаж |  |  |  |  |  |
| 2 ПК 1 | НПО "Пульс" | Шкаф пожарный ШПК 320-12; Цвет RAL 7035 | 2 |  |  |
| 26 этаж |  |  |  |  |  |
| 2 ПК 1 | НПО "Пульс" | Шкаф пожарный ШПК 320-12; Цвет RAL 7035 | 2 |  |  |

| Спецификация на покраску потолочного оборудования с 18 по 26 этаж |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Поз. | Обозначение | Наименование | Кол.шт. | Массаед., кг | Приме чание |
| 18 этаж |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Диффузор потолочный круглый, встраиваемый ф100 мм. Цв. белый | 12 |  | В С/У |
| 1.5 |  | Диффузор потолочный круглый, встраиваемый ф160 мм. Цв. RAL 9006 | 2 |  | В С/У |
| 2 |  | Решетка ДУ 900Х500. Цв. белый | 7 |  | В коридоре |
| 3 |  | Диффузор потолочный встраиваемый с регулятором расхода 4АПР 600Х600. Цв. белый | 4 |  | В коридоре |
| 4 |  | Фанкойл потолочный. Цв. белый | 1 |  | В коридоре |
| 5 |  | WI-FI (1 порт) в подвесном потолке. Цв. белый | 4 |  | В коридоре |
| 6 |  | Извщатель пожарный дымовой ДИП-34А-03. Цв. белый | 38 |  | В коридоре |
| 7 |  | Оповещатель потолочный LPA-6С. Цв. белый | 37 |  | В коридоре |
| 19 этаж |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Диффузор потолочный круглый, встраиваемый ф100 мм. Цв. белый | 12 |  | В С/У |
| 1.1 |  | Диффузор потолочный круглый, встраиваемый ф125 мм. Цв. белый | 3 |  | В С/У |
| 1.5 |  | Диффузор потолочный круглый, встраиваемый ф160 мм. Цв. RAL 9006 | 1 |  | В С/У |
| 2 |  | Решетка ДУ 900Х500. Цв. белый | 10 |  | В коридоре |
| 3 |  | Диффузор потолочный встраиваемый с регулятором расхода 4АПР 600Х600. Цв. белый | 1 |  | В коридоре |
| 4 |  | Фанкойл потолочный. Цв. белый | 1 |  | В коридоре |
| 5 |  | WI-FI (1 порт) в подвесном потолке. Цв. белый | 8 |  | В коридоре |
| 6 |  | Извщатель пожарный дымовой ДИП-34А-03. Цв. белый | 35 |  | В коридоре |
| 7 |  | Оповещатель потолочный LPA-6С. Цв. белый | 35 |  | В коридоре |
| 20 этаж |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Диффузор потолочный круглый, встраиваемый ф100 мм. Цв. белый | 12 |  | В С/У |
| 1.5 |  | Диффузор потолочный круглый, встраиваемый ф160 мм. Цв. RAL 9006 | 3 |  | В С/У |
| 3 |  | Диффузор потолочный встраиваемый с регулятором расхода 4АПР 600Х600. Цв. белый | 1 |  | В коридоре |
| 3.1 |  | Диффузор потолочный встраиваемый с регулятором расхода 4АПР 600Х600. Цв. RAL 9006 | 2 |  | В кабинете министра |
| 4 |  | Фанкойл потолочный. Цв. белый | 5 |  | В коридоре |
| 4.1 |  | Фанкойл потолочный. Цв. RAL 1001 | 1 |  | В кабинете министра |
| 5 |  | WI-FI (1 порт) в подвесном потолке. Цв. белый | 8 |  | В коридоре |
| 5.1 |  | WI-FI (1 порт) в подвесном потолке. Цв. RAL 1001 | 1 |  | В кабинете министра |
| 6 |  | Извщатель пожарный дымовой ДИП-34А-03. Цв. белый | 47 |  | В коридоре |
| 6.1 |  | Извщатель пожарный дымовой ДИП-34А-03. Цв. RAL 1001 | 2 |  | В кабинете министра |
| 7 |  | Оповещатель потолочный LPA-6С. Цв. белый | 48 |  | В коридоре |
| 7.1 |  | Оповещатель потолочный LPA-6С. Цв. RAL 1001 | 4 |  | В кабинете министра |
| 21 этаж |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Диффузор потолочный круглый, встраиваемый ф100 мм. Цв. белый | 8 |  | В С/У |
| 1.1 |  | Диффузор потолочный круглый, встраиваемый ф100 мм. Цв. белый | 2 |  | В С/У |
| 1.5 |  | Диффузор потолочный круглый, встраиваемый ф160 мм. Цв. RAL 9006 | 1 |  | В С/У |
| 1.7 |  | Диффузор потолочный круглый, встраиваемый ф200 мм. Цв. RAL 1001 | 2 |  | Пом. 21.09 |
| 2 |  | Решетка ДУ 900Х500. Цв. белый | 7 |  | В коридоре |
| 3 |  | Диффузор потолочный встраиваемый с регулятором расхода 4АПР 600Х600. Цв. белый | 2 |  | В коридоре |
| 4 |  | Фанкойл потолочный. Цв. белый | 2 |  | В коридоре |
| 4.1 |  | Фанкойл потолочный. Цв. RAL 1001 | 2 |  | Пом. 21.09 |
| 5 |  | WI-FI (1 порт) в подвесном потолке. Цв. белый | 8 |  | В коридоре |
| 5.1 |  | WI-FI (1 порт) в подвесном потолке. Цв. RAL 101 | 2 |  | Пом. 21.09 |
| 6 |  | Извщатель пожарный дымовой ДИП-34А-03. Цв. белый | 32 |  | В коридоре |
| 6.1 |  | Извщатель пожарный дымовой ДИП-34А-03. Цв. RAL 1001 | 5 |  | Пом. 21.09 |
| 7 |  | Оповещатель потолочный LPA-6С. Цв. белый | 31 |  | В коридоре |
| 7.1 |  | Оповещатель потолочный LPA-6С. Цв. RAL 1001 | 5 |  | Пом. 21.09 |
| 22 этаж |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Диффузор потолочный круглый, встраиваемый ф100 мм. Цв. белый | 6 |  | В С/У |
| 1.1 |  | Диффузор потолочный круглый, встраиваемый ф125 мм. Цв. белый | 3 |  | В С/У |
| 1.6 |  | Диффузор потолочный круглый, встраиваемый ф125 мм. Цв. RAL 9006 | 1 |  | В С/У |
| 2 |  | Решетка ДУ 900Х500. Цв. белый | 3 |  | В коридоре |
| 3 |  | Диффузор потолочный встраиваемый с регулятором расхода 4АПР 600Х600. Цв. белый | 1 |  | В коридоре |
| 3.1 |  | Диффузор потолочный встраиваемый с регулятором расхода 4АПР 600Х600. Цв. RAL 9006 | 2 |  | В кабинете министра |
| 4.1 |  | Фанкойл потолочный в коридорах. Цв. RAL 1001 | 1 |  | В кабинете министра |
| 5 |  | WI-FI (1 порт) в подвесном потолке. Цв. белый | 4 |  | В коридоре |
| 5.1 |  | WI-FI (1 порт) в подвесном потолке. Цв. RAL 1001 | 1 |  | В кабинете министра |
| 6 |  | Извщатель пожарный дымовой ДИП-34А-03. Цв. белый | 17 |  | В коридоре |
| 6.1 |  | Извщатель пожарный дымовой ДИП-34А-03. Цв. RAL 1001 | 2 |  | В кабинете министра |
| 7 |  | Оповещатель потолочный LPA-6С. Цв. белый | 17 |  | В коридоре |
| 7.1 |  | Оповещатель потолочный LPA-6С. Цв. RAL 1001 | 4 |  | В кабинете министра |
| 23 этаж |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Диффузор потолочный круглый, встраиваемый ф100 мм. Цв. белый | 7 |  | В С/У |
| 1.7 |  | Диффузор потолочный круглый, встраиваемый ф100 мм. Цв. RAL 9006 | 1 |  | В С/У |
| 2 |  | Решетка ДУ 900Х500. Цв. белый | 3 |  | В коридоре |
| 3 |  | Диффузор потолочный встраиваемый с регулятором расхода 4АПР 600Х600. Цв. белый | 1 |  | В коридоре |
| 3.1 |  | Диффузор потолочный встраиваемый с регулятором расхода 4АПР 600Х600. Цв. RAL 9006 | 2 |  | В кабинете министра |
| 4 |  | Фанкойл потолочный. Цв. белый | 2 |  | В коридоре |
| 4.1 |  | Фанкойл потолочный . Цв. RAL 1001 | 1 |  | В кабинете министра |
| 5 |  | WI-FI (1 порт) в подвесном потолке. ЦВ. белый | 4 |  | В коридоре |
| 5.1 |  | WI-FI (1 порт) в подвесном потолке. Цв. RAL 1001 | 1 |  | В кабинете министра |
| 6 |  | Извщатель пожарный дымовой ДИП-34А-03. Цв. белый | 19 |  | В коридоре |
| 6.1 |  | Извщатель пожарный дымовой ДИП-34А-03. Цв. RAL 1001 | 2 |  | В кабинете министра |
| 7 |  | Оповещатель потолочный LPA-6С. Цв. белый | 21 |  | В коридоре |
| 7.1 |  | Оповещатель потолочный LPA-6С. Цв. RAL 1001 | 4 |  | В кабинете министра |
| 24 этаж |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Диффузор потолочный круглый, встраиваемый ф100 мм. Цв. белый | 6 |  | В С/У |
| 1.1 |  | Диффузор потолочный круглый, встраиваемый ф125 мм. Цв. белый | 3 |  | В С/У |
| 2 |  | Решетка ДУ 900Х500. Цв. белый | 4 |  | В коридоре |
| 3 |  | Диффузор потолочный встраиваемый с регулятором расхода 4АПР 600Х600. Цв. белый | 2 |  | В коридоре |
| 4 |  | Фанкойл потолочный в коридорах. Цв. белый | 1 |  | В коридоре |
| 5 |  | WI-FI (1 порт) в подвесном потолке. Цв. белый | 4 |  | В коридоре |
| 6 |  | Извщатель пожарный дымовой ДИП-34А-03. Цв. белый | 24 |  | В коридоре |
| 7 |  | Оповещатель потолочный LPA-6С. Цв. белый | 23 |  | В коридоре |
| 25 этаж |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Диффузор потолочный круглый, встраиваемый ф100 мм. Цв. белый | 6 |  | В С/У |
| 2 |  | Решетка ДУ 900Х500. Цв. белый | 4 |  | В коридоре |
| 3 |  | Диффузор потолочный встраиваемый с регулятором расхода 4АПР 600Х600. Цв. белый | 2 |  | В коридоре |
| 4 |  | Фанкойл потолочный. Цв. белый | 5 |  | В коридоре |
| 5 |  | WI-FI (1 порт) в подвесном потолке. Цв. белый | 4 |  | В коридоре |
| 6 |  | Извщатель пожарный дымовой ДИП-34А-03. Цв. белый | 23 |  | В коридоре |
| 7 |  | Оповещатель потолочный LPA-6С. Цв. белый | 21 |  | В коридоре |
| 26 этаж |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Диффузор потолочный круглый, встраиваемый ф100 мм. Цв. белый | 3 |  | В С/У |
| 1.2 |  | Диффузор потолочный круглый, встраиваемый ф100 мм. Цв. белый | 3 |  | В С/У |
| 1.5 |  | Диффузор потолочный круглый, встраиваемый ф100 мм. Цв. RAL 9006 | 1 |  | В С/У |
| 2 |  | Решетка ДУ 900Х500. Цв. белый | 2 |  | В коридоре |
| 3 |  | Диффузор потолочный встраиваемый с регулятором расхода 4АПР 600Х600. Цв. белый | 2 |  | В коридоре |
| 6.2 |  | Извщатель пожарный дымовой ДИП-34А-03. Цв. RAL 9006 | 15 |  | В коридоре |
| 7.2 |  | Оповещатель потолочный LPA-6С. Цв. RAL 9006 | 16 |  | В коридоре |
| 5 |  | WI-FI (1 порт) в подвесном потолке. Цв. RAL 9006 | 3 |  | В коридоре |

| Спецификация подоконников |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Поз. | Обозначение | Наименование | Кол. м.п. | Масса ед., кг | Приме- чание |
| 18 этаж |  |  |  |  |  |  |
| 1пд | Мастерская «Бершово» или аналог | Подоконник Антрацит Мат 1300х350х30мм. | 23,5 |  |  |
| 20 этаж |  |  |  |  |  |  |
| 1пд | Мастерская «Бершово» или аналог | Подоконник Антрацит Мат 1300х350х30мм. | 95,8 |  |  |
| 25 этаж |  |  |  |  |  |  |
| 1пд | Мастерская «Бершово» или аналог | Подоконник Антрацит Мат 1300х350х30мм. | 120,8 |  |  |

| Спецификация на торцевые заглушки для плинтуса Hager c 18 по 24 этаж |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Поз. | Обозначение | Наименование | Кол. шт. | Масса ед., кг | Приме- чание |
| 18 этаж |  |  |  |  |  |
| 1 | Hager или аналог | Торцевая заглушка для плинтуса с кабельканалом Hager, с пазом для коврового покрытия, h=80мм, цв. алюминий | 25 |  |  |
| 19 этаж |  |  |  |  |  |
| 1 | Hager или аналог | Торцевая заглушка для плинтуса с кабельканалом Hager, с пазом для коврового покрытия, h=80мм, цв. алюминий | 17 |  |  |
| 20 этаж |  |  |  |  |  |
| 1 | Hager или аналог | Торцевая заглушка для плинтуса с кабельканалом Hager, с пазом для коврового покрытия, h=80мм, цв. алюминий | 15 |  |  |
| 21 этаж |  |  |  |  |  |
| 1 | Hager или аналог | Торцевая заглушка для плинтуса с кабельканалом Hager, с пазом для коврового покрытия, h=80мм, цв. алюминий | 6 |  |  |
| 22 этаж |  |  |  |  |  |
| 1 | Hager или аналог | Торцевая заглушка для плинтуса с кабельканалом Hager, с пазом для коврового покрытия, h=80мм, цв. алюминий | 3 |  |  |
| 23 этаж |  |  |  |  |  |
| 1 | Hager или аналог | Торцевая заглушка для плинтуса с кабельканалом Hager, с пазом для коврового покрытия, h=80мм, цв. алюминий | 2 |  |  |
| 24 этаж |  |  |  |  |  |
| 1 | Hager или аналог | Торцевая заглушка для плинтуса с кабельканалом Hager, с пазом для коврового покрытия, h=80мм, цв. алюминий | 2 |  |  |

| Спецификация на стеновой профиль WOODsonic на 18, 20-23 этажах |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Поз. | Обозначение | Наименование | Кол, п.м. | Масса ед., кг | Приме чание |
| 18 этаж |  |  |  |  |  |
| 1 | WOODsonic | Стартовый монтажный профиль 5100, L=2,7м, цвет черный матовый | 4,8 |  | Другие креп. Элем. См. на чертежах |
| 2 | WOODsonic | Промежуточный монтажный профиль 5104 Видимый паз 4мм, L=2,7м, цвет черный матовый | 15,6 |  | Другие креп. Элем. См. на чертежах |
| 3 | WOODsonic | Финишный монтажный профиль 5101 для фиксации к вертикальной поверхности, L=2,7м, цвет черный матовый | 4,8 |  | Другие креп. Элем. См. на чертежах |
| 20 этаж |  |  |  |  |  |
| 1 | WOODsonic | Стартовый монтажный профиль 5100, L=2,7м, цвет черный матовый | 8,0 |  | Другие креп. Элем. См. на чертежах |
| 2 | WOODsonic | Промежуточный монтажный профиль 5104 Видимый паз 4мм, L=2,7м, цвет черный матовый | 53,6 |  | Другие креп. Элем. См. на чертежах |
| 3 | WOODsonic | Финишный монтажный профиль 5101 для фиксации к вертикальной поверхности, L=2,7м, цвет черный матовый | 7,3 |  | Другие креп. Элем. См. на чертежах |
| 21 этаж |  |  |  |  |  |
| 1 | WOODsonic | Стартовый монтажный профиль 5100, L=2,7м, цвет черный матовый | 15,2 |  | Другие креп. Элем. См. на чертежах |
| 2 | WOODsonic | Промежуточный монтажный профиль 5104 Видимый паз 4мм, L=2,7м, цвет черный матовый | 115,4 |  | Другие креп. Элем. См. на чертежах |
| 3 | WOODsonic | Финишный монтажный профиль 5101 для фиксации к вертикальной поверхности, L=2,7м, цвет черный матовый | 15,2 |  | Другие креп. Элем. См. на чертежах |
| 22 этаж |  |  |  |  |  |
| 1 | WOODsonic | Стартовый монтажный профиль 5100, L=2,7м, цвет черный матовый | 8,0 |  | Другие креп. Элем. См. на чертежах |
| 2 | WOODsonic | Промежуточный монтажный профиль 5104 Видимый паз 4мм, L=2,7м, цвет черный матовый | 53 |  | Другие креп. Элем. См. на чертежах |
| 3 | WOODsonic | Финишный монтажный профиль 5101 для фиксации к вертикальной поверхности, L=2,7м, цвет черный матовый | 7,3 |  | Другие креп. Элем. См. на чертежах |
| 23 этаж |  |  |  |  |  |
| 1 | WOODsonic | Стартовый монтажный профиль 5100, L=2,7м, цвет черный матовый | 8,0 |  | Другие креп. Элем. См. на чертежах |
| 2 | WOODsonic | Промежуточный монтажный профиль 5104 Видимый паз 4мм, L=2,7м, цвет черный матовый | 53 |  | Другие креп. Элем. См. на чертежах |
| 3 | WOODsonic | Финишный монтажный профиль 5101 для фиксации к вертикальной поверхности, L=2,7м, цвет черный матовый | 7,3 |  | Другие креп. Элем. См. на чертежах |

| Спецификация на дополнительные панели и отделку торцов подрезаемых панелей Decoustic |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Поз. | Обозначение | Наименование | Кол, п.м. | Масса ед., кг | Приме чание |
| 18 этаж |  |  |  |  |  |
| 1 | Акустик-групп | Панель без перфорации Decoustic 1379х192х16.4мм или 2768х192х16,4 БП 4ПК – без перфорации, прямая кромка с 4-х сторон. Цвет Дуб Ривьера D5291PR Панель с запилом под 45 гр. | 4.7 |  | Дополнительная панель по периметру потолка. см. узел |
| 2 |  | Кромочная мебельная лента в цвет панелей | 2.2 |  |  |
| 20 этаж |  |  |  |  |  |
| 1 | Акустик-групп | Панель без перфорации Decoustic 1379х192х16.4мм или 2768х192х16,4 БП 4ПК – без перфорации, прямая кромка с 4-х сторон. Цвет Дуб Ривьера D5291PR Панель с запилом под 45 гр. | 16.8 |  | Дополнительная панель по периметру потолка. см. узел |
| 2 |  | Кромочная мебельная лента в цвет панелей | 10.9 |  |  |
| 21 этаж |  |  |  |  |  |
| 1 | Акустик-групп | Панель без перфорации Decoustic 1379х192х16.4мм или 2768х192х16,4 БП 4ПК – без перфорации, прямая кромка с 4-х сторон. Цвет Дуб Ривьера D5291PR Панель с запилом под 45 гр. | 90.8 |  | Дополнительная панель по периметру потолка. см. узел |
| 2 |  | Кромочная мебельная лента в цвет панелей | 15.2 |  |  |
| 22 этаж |  |  |  |  |  |
| 1 | Акустик-групп | Панель без перфорации Decoustic 1379х192х16.4мм или 2768х192х16,4 БП 4ПК – без перфорации, прямая кромка с 4-х сторон. Цвет Дуб Ривьера D5291PR Панель с запилом под 45 гр. | 16.8 |  | Дополнительная панель по периметру потолка. см. узел |
| 2 |  | Кромочная мебельная лента в цвет панелей | 10.9 |  |  |
| 23 этаж |  |  |  |  |  |
| 1 | Акустик-групп | Панель без перфорации Decoustic 1379х192х16.4мм или 2768х192х16,4 БП 4ПК – без перфорации, прямая кромка с 4-х сторон. Цвет Дуб Ривьера D5291PR Панель с запилом под 45 гр. | 16.8 |  | Дополнительная панель по периметру потолка. см. узел |
| 2 |  | Кромочная мебельная лента в цвет панелей | 10.9 |  |  |
| 26 этаж |  |  |  |  |  |
| 1 | Акустик-групп | Панель без перфорации Decoustic 1379х192х16.4мм или 2768х192х16,4 БП 4ПК – без перфорации, прямая кромка с 4-х сторон. Цвет Дуб Ривьера D5291PR Панель с запилом под 45 гр. | 48.9 |  | Дополнительная панель по периметру потолка. см. узел |
| 2 |  | Кромочная мебельная лента в цвет панелей | 20 |  |  |

| Спецификация на покраску площадок, маршей, торцов машей и площадок с 18 по 26 этаж |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Поз. | Обозначение | Наименование | Кол, кв.м. | Масса ед., кг | Приме чание |
| С 18 по 26 |  |  |  |  |  |
| 4 | Erocolor или Dulux | Краска матовая воднодисперсионная, цв. жемчужно светло-серый NSS S 0500 N | 915 |  |  |

| Спецификация элементов ограждения огр.1 и огр.2 в башнях Z,Y с -1 по 27 этаж |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Поз. | Обозначение | Наименование | Кол, кв.м. | Масса ед., кг | Приме чание |
| 1 |  | Стойка h=900 мм с кронштейнами для крепления ригелей | 1247 м.п. |  | Из расчета одна стойка на один погонный метр |
| 2 |  | ППоручень - труба из нерж. стали 2 Ф 50,8 мм | 1062.1 м.п. |  |  |
| 3 |  | Ригель из нерж. стали d12мм | 4248.6 м.п. |  |  |
| 4 |  | Фланец из нержавеющей стали Ф 75мм. | 1386шт. |  |  |
| 5 |  | Пристенный поручень - труба из нерж. стали Ф 50,8 мм | 32.3м.п. |  | А месте противопожарной рассечки с 1 по 2 этажи |
| 6 |  | Пристенный держатель поручня из нержавеющей стали | 29шт. |  |  |

Примечание:

- Спецификацию сантехприборов и аксессуаров см. на листе «Отделка санитарных узлов. Спецификации»

- Спецификация на отделку стен санузлов см. на листе «Отделка санитарных узлов. Спецификации»

- Спецификацию ограждения лестниц см. на листе «Отделка типовых лестничных клеток на примере ЛК1 и ЛК2. Спецификации»

- Перед оформлением заказа на элементы заполнения проемов выполнить контрольные замеры проемов фирмой-ролизводителем

- Перед изготовлением и заказом ЭОК (элемент освещения колонн) и ДЭК (декоративный элемент колонны) произвести контроьные замеры. В спецификациях ДЭК посчитан и указан, как декоратиный элемент на колонну на полный ее диаметр, необходимость подрезки ДЭК с учетом стен и перегородок определить при контрольном замере фирмой-производителем.

- Декоративные розетки спринклеров поставляются в белом цвете. Покраску в цвет RAL 1001 и RAL 9006 и RAL 7035 необходимо выполнить на объекте аэрозольной краской. В соответвии с инженерным разделом вдоль фасада в помещениях предусмотрены спринклеры, дизайн-проектом предусмотрено соответсвующее количество декортаивных розеток.

- Оконечное оборудвание и пожарные шкафы указаные в спецификациях, приведены в качестве подсчета их цветовых характеристик. Спецификации даны на оборудование, указанное на планах потолков. Другое оконечное оборудование, закрепленное на плите перекрытия, в помещениях, разрабатываемых дизайн-проектом, предусмотреть черного цвета RAL 7021

- Укладку паркетной доски выполнять по данной технологии. На огрунтованное основание наклеивается предварительно распиленная на квадраты фанера, после чего квадраты фиксируются по углам и по середине из каждой стороны квадрата на дюбель-гвозди. Далее фанера циклюется и на клей укладывается паркетная доска с дополнительным креплением в замках паркетной доски под углом гвоздями.

- В кабинете 21.09 по контуру круглых колонн предусмотреть шов толщиной 10мм с последующим заполнением герметиком Sikaflex Construction+ или аналог, цвет коричневый. Расход герметика – 1 туба (600мл).

- В соответсвии с проведенными работами по нанесению Sonaspray в типовых, эталонных помещениях (фактические работы), коэффициент нанесения на комуникации составил k=0,8-0,9

- Краска терракотового цвета подобрана по индивидуальной рецептуре, в соответвии с выполненными выкрасами в эталонных помещениях здания. При подборе цвета была применена краска компании Акзо Нобель Marshall Export 2.

При проведении работ по покраске стен терракотовым цветом руководствоваться информационным письмом от 12/12/2019 от компании AkzoNobel (см. прилагаемые документы). Подрядчик может применить аналог, при условии, что тон, цвет, степень блеска, фактура краски будет соответствовать выполненным образцам в эталонных помещениях и обязательного

согласования с авторским надзором.

12.   С учетом того, что в проекте в коридорах предусматривается крупногабаритная напольная керамогранитная плитка (тип 1; тип 1.1; тип 2; тип 2.1) с раскладкой узора из разных цветов и размеров плитки, а также в соответсвии с проведенными работами по укладке плитки в эталонных помещениях (фактические работы), процент отхода плитки на подрезку составляет до 35% от указанных объемов в спецификациях.

ИЗМ1 – изменения с выделенным текстом, ИЗМ2 – изменения с выделенным текстом.