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	Спецификация витражей с 18 по 26 этажа

	Поз.
	Наименование
	Обозначение
	Кол. м.п.
	Масса ед., кг
	Приме чание

	18 этаж

	1
	Versal-Group или аналог
	Витражная перегородка EIW45 цельностеклянная (профиль по периметру перегородки) или какркасная. Цв. RAL9006. Стекло многослойное огнестойкое. H-2.6м.
	20,1
	 
	 

	2
	Versal-Group или аналог
	Витражная перегородка цельностеклянная (профиль по периметру перегородки). Закаленное стекло. H-2.6м.
	100,2
	 
	 

	19 этаж

	1
	Versal-Group или аналог
	Витражная перегородка EIW45 цельностеклянная (профиль по периметру перегородки) или какркасная. Цв. RAL9006. Стекло многослойное огнестойкое. H-2.6м.
	6,6
	 
	 

	2
	Versal-Group или аналог
	Витражная перегородка цельностеклянная (профиль по периметру перегородки). Закаленное стекло. H-2.6м.
	15,9
	 
	 

	20 этаж

	1
	Versal-Group или аналог
	Витражная перегородка EIW45 цельностеклянная (профиль по периметру перегородки) или какркасная. Цв. RAL9006. Стекло многослойное огнестойкое. H-2.6м.
	62,5
	 
	 

	2
	Versal-Group или аналог
	Витражная перегородка цельностеклянная (профиль по периметру перегородки). Закаленное стекло. H-2.6м.
	44,6
	 
	 

	21 этаж

	1
	Versal-Group или аналог
	Витражная перегородка EIW45 цельностеклянная (профиль по периметру перегородки) или какркасная. Цв. RAL9006. Стекло многослойное огнестойкое. H-2.6м.
	33,9
	 
	 

	2
	Versal-Group или аналог
	Витражная перегородка цельностеклянная (профиль по периметру перегородки). Закаленное стекло. H-2.6м.
	27
	 
	 

	22 этаж

	1
	Versal-Group или аналог
	Витражная перегородка EIW45 цельностеклянная (профиль по периметру перегородки) или какркасная. Цв. RAL9006. Стекло многослойное огнестойкое. H-2.6м.
	27,6
	 
	 

	2
	Versal-Group или аналог
	Витражная перегородка цельностеклянная (профиль по периметру перегородки). Закаленное стекло. H-2.6м.
	78,4
	 
	 

	23 этаж

	1
	Versal-Group или аналог
	Витражная перегородка EIW45 цельностеклянная (профиль по периметру перегородки) или какркасная. Цв. RAL9006. Стекло многослойное огнестойкое. H-2.6м.
	39,2
	 
	 

	2
	Versal-Group или аналог
	Витражная перегородка цельностеклянная (профиль по периметру перегородки). Закаленное стекло. H-2.6м.
	93,6
	 
	 

	24 этаж

	1
	Versal-Group или аналог
	Витражная перегородка EIW45 цельностеклянная (профиль по периметру перегородки) или какркасная. Цв. RAL9006. Стекло многослойное огнестойкое. H-2.6м.
	51,4
	 
	 

	2
	Versal-Group или аналог
	Витражная перегородка цельностеклянная (профиль по периметру перегородки). Закаленное стекло. H-2.6м.
	12,5
	 
	 

	4
	Versal-Group или аналог
	Витражная перегородка цельностеклянная (профиль по периметру перегородки). H-2.6м. Закаленное молированное стекло.
	1,6
	 
	 

	25 этаж

	1
	Versal-Group или аналог
	Витражная перегородка EIW45 цельностеклянная (профиль по периметру перегородки) или какркасная. Цв. RAL9006. Стекло многослойное огнестойкое. H-2.6м.
	64,9
	 
	 

	2
	Versal-Group или аналог
	Витражная перегородка цельностеклянная (профиль по периметру перегородки). Закаленное стекло. H-2.6м.
	4,7
	 
	 

	26 этаж

	1
	Versal-Group или аналог
	Витражная перегородка EIW45 цельностеклянная (профиль по периметру перегородки) или какркасная. Цв. RAL9006. Стекло многослойное огнестойкое. H-2.6м.
	12,14,5	Comment by User: ИЗМ.1 23.12.2019г.
Сократилось количество, замена витражной перегородки на ГКЛ
	 
	 

	2
	Versal-Group или аналог
	Витражная перегородка цельностеклянная (профиль по периметру перегородки). Закаленное стекло. H-2.6м.
	7,6
	 
	 



	Спецификация стальных труб (стоек) витража с 18 по 26 этаж

	Поз.
	Обозначение
	Наименование
	Кол. шт.
	Масса ед., кг
	Приме чание

	18 этаж

	1
	Versal-Group или аналог
	Тр.160х80х5 из стали. RAL9006. H-2.6м.
	33	Comment by User: Добавилась стойка в кофе-поинте
	 
	 

	19 этаж

	1
	Versal-Group или аналог
	Тр.160х80х5 из стали. RAL9006. H-2.6м.
	10
	 
	 

	20 этаж

	1
	Versal-Group или аналог
	Тр.160х80х5 из стали. RAL9006. H-2.6м.
	26	Comment by User: Добавилась стойка в кофе-поинте
	 
	 

	21 этаж

	1
	Versal-Group или аналог
	Тр.160х80х5 из стали. RAL9006. H-2.6м.
	14
	 
	 

	22 этаж

	1
	Versal-Group или аналог
	Тр.160х80х5 из стали. RAL9006. H-2.6м.
	28
	 
	 

	23 этаж

	1
	Versal-Group или аналог
	Тр.160х80х5 из стали. RAL9006. H-2.6м.
	34
	 
	 

	24 этаж

	1
	Versal-Group или аналог
	Тр.160х80х5 из стали. RAL9006. H-2.6м.
	18
	 
	 

	25 этаж

	1
	Versal-Group или аналог
	Тр.160х80х5 из стали. RAL9006. H-2.6м.
	17	Comment by User: Удалена одна стойка
	 
	 

	26 этаж

	1
	Versal-Group или аналог
	Тр.160х80х5 из стали. RAL9006. H-2.6м.
	86	Comment by User: ИЗМ.1 23.12.2019г.
Сократилось количество, замена витражной перегородки на ГКЛ
	 
	 



	Спецификация рамок розеток и выключателей с 18 по 26 этаж

	Поз.
	Обозначение
	Наименование
	Кол. шт.
	Масса ед., кг
	Приме чание

	18 этаж

	1
	Schneider Electric
	Рамка на один выключатель. Unica Studio Color. Цв. дымчато-серый/антрацит
	55
	 
	 

	6
	Schneider Electric или аналог
	Рамка розеток на один пост. Unica Studio Color. Цв. дымчато-серый/антрацит
	21
	 
	 

	7
	Schneider Electric или аналог
	Рамка розеток на два поста. Unica Studio Color. Цв. дымчато-серый/антрацит
	29
	 
	 

	8
	Schneider Electric или аналог
	Рамка розеток на три поста. Unica Studio Color. Цв. дымчато-серый/антрацит
	23
	 
	 

	9
	Schneider Electric или аналог
	Рамка розеток на четыре поста. Unica Studio Color. Цв. дымчато-серый/антрацит
	16
	 
	 

	19 этаж

	1
	Schneider Electric
	Рамка на один выключатель. Unica Studio Color. Цв. дымчато-серый/антрацит
	36
	 
	 

	2
	Schneider Electric или аналог
	Рамка на два выключателя. Unica Studio Color. Цв. дымчато-серый/антрацит
	3
	 
	 

	6
	Schneider Electric или аналог
	Рамка розеток на один пост. Unica Studio Color. Цв. дымчато-серый/антрацит
	19
	 
	 

	7
	Schneider Electric или аналог
	Рамка розеток на два поста. Unica Studio Color. Цв. дымчато-серый/антрацит
	32
	 
	 

	8
	Schneider Electric или аналог
	Рамка розеток на три поста. Unica Studio Color. Цв. дымчато-серый/антрацит
	36
	 
	 

	9
	Schneider Electric или аналог
	Рамка розеток на четыре поста. Unica Studio Color. Цв. дымчато-серый/антрацит
	15
	 
	 

	20 этаж

	1	Comment by Anastasiya: ИЗМ2 28.04.20
Добавл. 2  рамки
	Schneider Electric
	Рамка на один выключатель. Unica Studio Color. Цв. дымчато-серый/антрацит
	4345
	 
	 

	6
	Schneider Electric или аналог
	Рамка розеток на один пост. Unica Studio Color. Цв. дымчато-серый/антрацит
	24
	 
	 

	7
	Schneider Electric или аналог
	Рамка розеток на два поста. Unica Studio Color. Цв. дымчато-серый/антрацит
	3332
	 
	 

	8
	Schneider Electric или аналог
	Рамка розеток на три поста. Unica Studio Color. Цв. дымчато-серый/антрацит
	1819	Comment by Литвинов Виталий: Изм.2 от 25.06.20
Добавилась одна розетка 2RJ45 к розетке с двумя портами
	 
	 

	9
	Schneider Electric или аналог
	Рамка розеток на четыре поста. Unica Studio Color. Цв. дымчато-серый/антрацит
	22
	 
	 

	21 этаж

	1	Comment by Anastasiya: ИЗМ2 28.04.20
Добавлена 1 рамка
	Schneider Electric
	Рамка на один выключатель. Unica Studio Color. Цв. дымчато-серый/антрацит
	343
	 
	 

	2
	Schneider Electric или аналог
	Рамка на два выключателя. Unica Studio Color. Цв. дымчато-серый/антрацит
	4
	 
	 

	3
	Schneider Electric или аналог
	Рамка на три выключателя. Unica Studio Color. Цв. дымчато-серый/антрацит
	2
	 
	 

	6
	Schneider Electric или аналог
	Рамка розеток на один пост. Unica Studio Color. Цв. дымчато-серый/антрацит
	19
	 
	 

	7
	Schneider Electric или аналог
	Рамка розеток на два поста. Unica Studio Color. Цв. дымчато-серый/антрацит
	23
	 
	 

	8
	Schneider Electric или аналог
	Рамка розеток на три поста. Unica Studio Color. Цв. дымчато-серый/антрацит
	16
	 
	 

	9	Comment by Литвинов Виталий: Изм.2, 02.03.2020 добалено 2 рамки
	Schneider Electric или аналог
	Рамка розеток на четыре поста. Unica Studio Color. Цв. дымчато-серый/антрацит
	1214
	 
	 

	10	Comment by Литвинов Виталий: Изм.2, 02.03.2020 добалено 2 рамки
	Schneider Electric или аналог
	Рамка розеток на пять постов. Unica Studio Color. Цв. дымчато-серый/антрацит
	2
	
	

	22 этаж

	1
	Schneider Electric
	Рамка на один выключатель. Unica Studio Color. Цв. дымчато-серый/антрацит
	25
	 
	 

	2	Comment by User: Изм 2 от 20.02.20
Добавлена 1 рамка
	Schneider Electric или аналог
	Рамка на два выключателя. Unica Studio Color. Цв. дымчато-серый/антрацит
	65
	 
	 

	5	Comment by User: Изм 2 от 20.02.20
Удалена 1 рамка
	Schneider Electric или аналог
	Рамка на трехклавишный выключатель из трех модулей. Unica Studio Color. Цв. дымчато-серый/антрацит
	12
	 
	 

	6
	Schneider Electric или аналог
	Рамка розеток на один пост. Unica Studio Color. Цв. дымчато-серый/антрацит
	10
	 
	 

	7
	Schneider Electric или аналог
	Рамка розеток на два поста. Unica Studio Color. Цв. дымчато-серый/антрацит
	15
	 
	 

	8
	Schneider Electric или аналог
	Рамка розеток на три поста. Unica Studio Color. Цв. дымчато-серый/антрацит
	11
	 
	 

	9
	Schneider Electric или аналог
	Рамка розеток на четыре поста. Unica Studio Color. Цв. дымчато-серый/антрацит
	9
	 
	 

	23 этаж

	1
	Schneider Electric
	Рамка на один выключатель. Unica Studio Color. Цв. дымчато-серый/антрацит
	31
	 
	 

	10
	Schneider Electric или аналог
	Рамка розеток на пять постов. Unica Studio Color. Цв. дымчато-серый/антрацит
	2
	 
	 

	2	Comment by User: Изм 2 от 20.02.20
Добавлена 1 рамка
	Schneider Electric или аналог
	Рамка на два выключателя. Unica Studio Color. Цв. дымчато-серый/антрацит
	43
	 
	 

	5	Comment by User: Изм 2 от 20.02.20
Удалена 1 рамка
	Schneider Electric или аналог
	Рамка на трехклавишный выключатель из трех модулей. Unica Studio Color. Цв. дымчато-серый/антрацит
	12
	 
	 

	6
	Schneider Electric или аналог
	Рамка розеток на один пост. Unica Studio Color. Цв. дымчато-серый/антрацит
	8	Comment by Dmitry: ИЗМ1 10.12.19
Сократилась позиция.
	 
	 

	7
	Schneider Electric или аналог
	Рамка розеток на два поста. Unica Studio Color. Цв. дымчато-серый/антрацит
	17	Comment by Dmitry: ИЗМ1 10.12.19
Увеличена позиция.
	 
	 

	8
	Schneider Electric или аналог
	Рамка розеток на три поста. Unica Studio Color. Цв. дымчато-серый/антрацит
	5	Comment by Dmitry: ИЗМ1 10.12.19
Сократилась позиция.
	 
	 

	9
	Schneider Electric или аналог
	Рамка розеток на четыре поста. Unica Studio Color. Цв. дымчато-серый/антрацит
	10	Comment by Dmitry: ИЗМ1 10.12.19
Увеличена позиция.
	 
	 

	24 этаж

	1
	Schneider Electric
	Рамка на один выключатель. Unica Studio Color. Цв. дымчато-серый/антрацит
	14
	 
	 

	2
	Schneider Electric или аналог
	Рамка на два выключателя. Unica Studio Color. Цв. дымчато-серый/антрацит
	8
	 
	 

	6	Comment by User: Изм 2 от 20.02.20
Удалено 4 рамки
	Schneider Electric или аналог
	Рамка розеток на один пост. Unica Studio Color. Цв. дымчато-серый/антрацит
	610
	 
	 

	7	Comment by User: Изм 2 от 20.02.20
Добавлено 4 рамки
	Schneider Electric или аналог
	Рамка розеток на два поста. Unica Studio Color. Цв. дымчато-серый/антрацит
	1713
	 
	 

	8
	Schneider Electric или аналог
	Рамка розеток на три поста. Unica Studio Color. Цв. дымчато-серый/антрацит
	2
	 
	 

	9	Comment by User: Изм 2 от 20.02.20
Добавлено 4 рамки
	Schneider Electric или аналог
	Рамка розеток на четыре поста. Unica Studio Color. Цв. дымчато-серый/антрацит
	117
	 
	 

	25 этаж

	1
	Schneider Electric
	Рамка на один выключатель. Unica Studio Color. Цв. дымчато-серый/антрацит
	14
	 
	 

	10
	Schneider Electric или аналог
	Рамка розеток на пять постов. Unica Studio Color. Цв. дымчато-серый/антрацит
	3
	 
	 

	2
	Schneider Electric или аналог
	Рамка на два выключателя. Unica Studio Color. Цв. дымчато-серый/антрацит
	4
	 
	 

	6
	Schneider Electric или аналог
	Рамка розеток на один пост. Unica Studio Color. Цв. дымчато-серый/антрацит
	8
	 
	 

	7
	Schneider Electric или аналог
	Рамка розеток на два поста. Unica Studio Color. Цв. дымчато-серый/антрацит
	8
	 
	 

	8
	Schneider Electric или аналог
	Рамка розеток на три поста. Unica Studio Color. Цв. дымчато-серый/антрацит
	3
	 
	 

	9
	Schneider Electric или аналог
	Рамка розеток на четыре поста. Unica Studio Color. Цв. дымчато-серый/антрацит
	4
	 
	 

	26 этаж

	1
	Schneider Electric
	Рамка на один выключатель. Unica Studio Color. Цв. дымчато-серый/антрацит
	13
	 
	 

	10
	Schneider Electric или аналог
	Рамка розеток на пять постов. Unica Studio Color. Цв. дымчато-серый/антрацит
	8
	 
	 

	2
	Schneider Electric или аналог
	Рамка на два выключателя. Unica Studio Color. Цв. дымчато-серый/антрацит
	5
	 
	 

	3
	Schneider Electric или аналог
	Рамка на три выключателя. Unica Studio Color. Цв. дымчато-серый/антрацит
	3
	 
	 

	5
	Schneider Electric или аналог
	Рамка на трехклавишный выключатель из трех модулей. Unica Studio Color. Цв. дымчато-серый/антрацит
	1
	 
	 

	6
	Schneider Electric или аналог
	Рамка розеток на один пост. Unica Studio Color. Цв. дымчато-серый/антрацит
	8
	 
	 

	7
	Schneider Electric или аналог
	Рамка розеток на два поста. Unica Studio Color. Цв. дымчато-серый/антрацит
	12	Comment by Литвинов Виталий: Изменено 05.09.
	 
	 

	8
	Schneider Electric или аналог
	Рамка розеток на три поста. Unica Studio Color. Цв. дымчато-серый/антрацит
	7
	 
	 

	9
	Schneider Electric или аналог
	Рамка розеток на четыре поста. Unica Studio Color. Цв. дымчато-серый/антрацит
	5	Comment by Литвинов Виталий: Изменено 05.09.
	 
	 






	Спецификация  покраски стен с 18 по 26 этаж

	Поз.
	Обозначение
	Наименование
	Кол, кв.м.
	Масса ед., кг
	Приме-чание

	18 этаж

	1
	Erocolor или Dulux
	 Краска матовая воднодисперсионная,  RAL7035 светло-серый
	18451845
	 
	 

	2
	Erocolor или Dulux
	 Краска матовая воднодисперсионная, цв. RAL 7016 Antracite Gray
	328,7
	 
	 

	3
	Erocolor или Dulux
	 Краска матовая воднодисперсионная,  RAL9016 белый
	247,9
	 
	 

	4
	Erocolor или Dulux
	 Краска матовая воднодисперсионная, цв. жемчужно светло-серый NSS S 0500 N
	364,4
	 
	 

	5
	Erocolor или Dulux
	 Краска матовая воднодисперсионная, цв. терракотовый индивидуальный NCS S 3060-Y60R или NCS S 3060-Y70R	Comment by A.I.Petrovtsy: ИЗМ.1 Изменен цвет краски
	612,2
	 
	См.приме-чание п.11

	7
	Erocolor или Dulux
	 Краска матовая воднодисперсионная, цв. RAL 7016 Antracite Gray
	29,1
	 
	 

	19 этаж

	1
	Erocolor или Dulux
	 Краска матовая воднодисперсионная,  RAL7035 светло-серый
	1729,7
	 
	 

	2
	Erocolor или Dulux
	 Краска матовая воднодисперсионная, цв. RAL 7016 Antracite Gray
	348,2
	 
	 

	3
	Erocolor или Dulux
	 Краска матовая воднодисперсионная,  RAL9016 белый
	272
	 
	Окраска за потолком

	4
	Erocolor или Dulux
	 Краска матовая воднодисперсионная, цв. жемчужно светло-серый NSS S 0500 N
	364,1
	 
	 

	5
	Erocolor или Dulux
	Краска матовая воднодисперсионная, цв. терракотовый индивидуальный  Краска матовая воднодисперсионная, цв. терракотовый NCS S 3060-Y60R или NCS S 3060-Y70R	Comment by A.I.Petrovtsy: ИЗМ.1 Изменен цвет краски
	621,3
	 
	См.приме-чание п.11 

	7
	Erocolor или Dulux
	 Краска матовая воднодисперсионная, цв. RAL 7016 Antracite Gray
	34,3
	 
	 

	20 этаж

	1
	Erocolor или Dulux
	 Краска матовая воднодисперсионная,  RAL7035 светло-серый
	1541,8
	 
	 

	2
	Erocolor или Dulux
	 Краска матовая воднодисперсионная, цв. RAL 7016 Antracite Gray
	207
	 
	 

	3
	Erocolor или Dulux
	 Краска матовая воднодисперсионная,  RAL9016 белый
	96,2
	 
	 

	4
	Erocolor или Dulux
	 Краска матовая воднодисперсионная, цв. жемчужно светло-серый NSS S 0500 N
	366,7
	 
	 

	5
	Erocolor или Dulux
	Краска матовая воднодисперсионная, цв. терракотовый индивидуальный  Краска матовая воднодисперсионная, цв. терракотовый NCS S 3060-Y60R или NCS S 3060-Y70R	Comment by A.I.Petrovtsy: ИЗМ.1 Изменен цвет краски
	291,4
	 
	См.приме-чание п.11 

	7
	Erocolor или Dulux
	 Краска матовая воднодисперсионная, цв. RAL 7016 Antracite Gray
	34,5
	 
	 

	21 этаж

	1
	Erocolor или Dulux
	 Краска матовая воднодисперсионная,  RAL7035 светло-серый
	1439
	 
	 

	2
	Erocolor или Dulux
	 Краска матовая воднодисперсионная, цв. RAL 7016 Antracite Gray
	158,2
	 
	 

	3
	Erocolor или Dulux
	 Краска матовая воднодисперсионная,  RAL9016 белый
	167,2
	 
	 

	4
	Erocolor или Dulux
	 Краска матовая воднодисперсионная, цв. жемчужно светло-серый NSS S 0500 N
	357,9
	 
	 

	5
	Erocolor или Dulux
	  Краска матовая воднодисперсионная, цв. терракотовый индивидуальный Краска матовая воднодисперсионная, цв. терракотовый NCS S 3060-Y60R или NCS S 3060-Y70R
	471
	 
	См.приме-чание п.11 

	7
	Erocolor или Dulux
	 Краска матовая воднодисперсионная, цв. RAL 7016 Antracite Gray
	20,2
	 
	 

	22 этаж

	1
	Erocolor или Dulux
	 Краска матовая воднодисперсионная,  RAL7035 светло-серый
	1045
	 
	 

	3
	Erocolor или Dulux
	 Краска матовая воднодисперсионная,  RAL9016 белый
	68,2
	 
	 

	4
	Erocolor или Dulux
	 Краска матовая воднодисперсионная, цв. жемчужно светло-серый NSS S 0500 N
	187
	 
	 

	5
	Erocolor или Dulux
	  Краска матовая воднодисперсионная, цв. терракотовый индивидуальный Краска матовая воднодисперсионная, цв. терракотовый NCS S 3060-Y60R или NCS S 3060-Y70R
	251
	 
	См.приме-чание п.11 

	7
	Erocolor или Dulux
	 Краска матовая воднодисперсионная, цв. RAL 7016 Antracite Gray
	17,4
	 
	 

	23 этаж

	1
	Erocolor или Duluх
	 Краска матовая воднодисперсионная,  RAL7035 светло-серый
	1125
	 
	 

	3
	Erocolor или Duluх
	 Краска матовая воднодисперсионная,  RAL9016 белый
	161,5
	 
	 

	4
	Erocolor или Duluх
	 Краска матовая воднодисперсионная, цв. жемчужно светло-серый NSS S 0500 N
	190,6
	 
	 

	5
	Erocolor или Duluх
	  Краска матовая воднодисперсионная, цв. терракотовый индивидуальный Краска матовая воднодисперсионная, цв. терракотовый NCS S 3060-Y60R или NCS S 3060-Y70R
	341.6
	 
	См.приме-чание п.11 

	7
	Erocolor или Duluх
	 Краска матовая воднодисперсионная, цв. RAL 7016 Antracite Gray
	17,4
	 
	 

	24 этаж

	1
	Erocolor или Dulux
	 Краска матовая воднодисперсионная,  RAL7035 светло-серый
	839.1
	 
	 

	3
	Erocolor или Dulux
	 Краска матовая воднодисперсионная,  RAL9016 белый
	98,7
	 
	 

	4
	Erocolor или Dulux
	 Краска матовая воднодисперсионная, цв. жемчужно светло-серый NSS S 0500 N
	187,8
	 
	 

	5
	Erocolor или Dulux
	  Краска матовая воднодисперсионная, цв. терракотовый индивидуальный Краска матовая воднодисперсионная, цв. терракотовый NCS S 3060-Y60R или NCS S 3060-Y70R
	221,1
	 
	См.приме-чание п.11 

	7
	Erocolor или Dulux
	 Краска матовая воднодисперсионная, цв. RAL 7016 Antracite Gray
	17,4
	 
	 

	25 этаж

	1
	Erocolor или Dulux
	 Краска матовая воднодисперсионная,  RAL7035 светло-серый
	963.9
	 
	 

	3
	Erocolor или Dulux
	 Краска матовая воднодисперсионная,  RAL9016 белый
	172,3
	 
	 

	4
	Erocolor или Dulux
	 Краска матовая воднодисперсионная, цв. жемчужно светло-серый NSS S 0500 N
	210,5
	 
	 

	5
	Erocolor или Dulux
	Краска матовая воднодисперсионная, цв. терракотовый индивидуальный  Краска матовая воднодисперсионная, цв. терракотовый NCS S 3060-Y60R или NCS S 3060-Y70R	Comment by A.I.Petrovtsy: ИЗМ.1 Изменен цвет краски
	350,3
	 
	См.приме-чание п.11 

	7
	Erocolor или Dulux
	 Краска матовая воднодисперсионная, цв. RAL 7016 Antracite Gray
	12,2
	 
	 

	26 этаж

	1
	Erocolor или Dulux
	 Краска матовая воднодисперсионная,  RAL7035 светло-серый
	991,41026	Comment by User: ИЗМ.1 23.12.2019г.
Добавилось количество, заменена витражная перегородка на ГКЛ
	 
	 

	2
	Erocolor или Dulux
	 Краска матовая воднодисперсионная, цв. RAL 7016 Antracite Gray
	214,6
	 
	 

	3
	Erocolor или Dulux
	 Краска матовая воднодисперсионная,  RAL9016 белый
	111,1
	 
	 

	4
	Erocolor или Dulux
	 Краска матовая воднодисперсионная, цв. жемчужно светло-серый NSS S 0500 N
	236,1
	 
	 

	5
	Erocolor или Dulux
	 ККраска матовая воднодисперсионная, цв. терракотовый индивидуальный раска матовая воднодисперсионная, цв. терракотовый NCS S 3060-Y60R или NCS S 3060-Y70R	Comment by A.I.Petrovtsy: ИЗМ.1 Изменен цвет краски
	166,4
	 
	См.приме-чание п.11 

	7
	Erocolor или Dulux
	 Краска матовая воднодисперсионная, цв. RAL 7016 Antracite Gray
	38,2
	 
	 




	Спецификация стеновых панелей  с 18 по 26 этаж

	Поз.
	Обозначение
	Наименование
	Кол, кв.м.
	Масса ед., кг
	Приме чание

	18 этаж

	1сп
	WOOD sonic или аналог 
	Плита на основе гипса толщ. 14мм, шпонированная, плоская, без перфорации, шпон Дуб файн-лайн, покрытая акриловым грунтом в 1 слой и акриловым негорючим лаком (10 глосс) в 1 слойПлита на основе гипса, шпонированная
	10	Comment by Dmitry: ИЗМ 1  06.11.19. 
Добавлена позиция.
	
	

	20 этаж

	1сп
	WOOD sonic или аналог
	Плита на основе гипса толщ. 14мм, шпонированная, плоская, без перфорации, шпон Дуб файн-лайн, покрытая акриловым грунтом в 1 слой и акриловым негорючим лаком (10 глосс) в 1 слойПлита на основе гипса, шпонированная
	25,4
	
	

	21 этаж

	1сп	Comment by Dmitry: ИЗМ2  2.04.2020г. Откорректировано количество, было 30,4кв.м стало 52,6кв.м
	WOOD sonic или аналог
	Плита на основе гипса толщ. 14мм, шпонированная, плоская, без перфорации, шпон Дуб файн-лайн, покрытая акриловым грунтом в 1 слой и акриловым негорючим лаком (10 глосс) в 1 слойПлита на основе гипса, шпонированная
	52,630.4
	
	

	22 этаж

	1сп
	WOOD sonic или аналог
	Плита на основе гипса толщ. 14мм, шпонированная, плоская, без перфорации, шпон Дуб файн-лайн, покрытая акриловым грунтом в 1 слой и акриловым негорючим лаком (10 глосс) в 1 слойПлита на основе гипса, шпонированная
	25,4
	 
	 

	23 этаж

	1сп
	WOOD sonic или аналог
	Плита на основе гипса толщ. 14мм, шпонированная, плоская, без перфорации, шпон Дуб файн-лайн, покрытая акриловым грунтом в 1 слой и акриловым негорючим лаком (10 глосс) в 1 слойПлита на основе гипса, шпонированная
	25,4
	 
	 

	26 этаж

	2сп
	WOOD sonic или аналог
	Плита на основе гипса толщ. 14мм, шпонированная, плоская, без перфорации, шпон Дуб файн-лайн, покрытая акриловым грунтом в 1 слой и акриловым негорючим лаком (10 глосс) в 1 слойПлита на основе гипса, шпонированная	Comment by Anastasiya: Изм2 2.04.20
Отк. Наименование материала
	126,7
	 
	 







	Спецификация обрамления лифтовых порталов с 18 по 26 этаж

	Поз.
	Обозначение
	Наименование
	Кол. м.кв
	Масса ед., кг
	Приме чание

	18 этаж

	1оп
	 
	Шлифованная нержавеющая сталь AISI 430 толщиной 1 мм
	32,8
	 
	 

	19 этаж

	1оп
	 
	Шлифованная нержавеющая сталь AISI 430 толщиной 1 мм
	32,8
	 
	 

	20 этаж

	1оп
	 
	Шлифованная нержавеющая сталь AISI 430 толщиной 1 мм
	32,8
	 
	 

	21 этаж

	1оп
	 
	Шлифованная нержавеющая сталь AISI 430 толщиной 1 мм
	32,8
	 
	 

	22 этаж

	1оп
	 
	Шлифованная нержавеющая сталь AISI 430 толщиной 1 мм
	17.9
	 
	 

	23 этаж

	1оп
	 
	Шлифованная нержавеющая сталь AISI 430 толщиной 1 мм
	17.9
	 
	 

	24 этаж

	1оп
	 
	Шлифованная нержавеющая сталь AISI 430 толщиной 1 мм
	17.9
	 
	 

	25 этаж

	1оп
	 
	Шлифованная нержавеющая сталь AISI 430 толщиной 1 мм
	17.9
	 
	 

	26 этаж

	1оп
	
	Шлифованная нержавеющая сталь AISI 430 толщиной 1 мм
	11,9 
	
	







	Спецификация пленки с 18 по 26 этаж

	Поз.
	Обозначение
	Наименование
	Кол. м.п.
	Площадь кв.м/ м.п.
	Примечание

	18 этаж

	1пл
	Avery dennison или аналог
	Avery window films. Заполнение пленкой полосами
	33,8
	0,78586	Comment by Литвинов Виталий: ИЗМ.2 25.06.2020 откорректирован рисунок и площадь кв.м/м.п
	См. макет тип 1 на л. "Узлы и детали. Фрагменты дверей" 144/Д-АИ3

	2пл
	Avery dennison или аналог
	Avery window films. Сплошное заполнение пленкой
	57,9
	2,02
	См. макет тип 2 на л. "Узлы и детали. Фрагменты дверей" 144/Д-АИ3

	19 этаж

	1пл
	Avery dennison или аналог
	Avery window films. Заполнение пленкой полосами
	5,3
	0,860,785	Comment by Литвинов Виталий: ИЗМ.2 25.06.2020 откорректирован рисунок и площадь кв.м/м.п
	См. макет тип 1 на л. "Узлы и детали. Фрагменты дверей" 144/Д-АИ3

	2пл
	Avery dennison или аналог
	Avery window films. Сплошное заполнение пленкой
	4,8
	2,02
	См. макет тип 2 на л. "Узлы и детали. Фрагменты дверей" 144/Д-АИ3

	20 этаж

	1пл
	Avery dennison или аналог
	Avery window films. Заполнение пленкой полосами
	46,7
	0,860,785	Comment by Литвинов Виталий: ИЗМ.2 25.06.2020 откорректирован рисунок и площадь кв.м/м.п
	См. макет тип 1 на л. "Узлы и детали. Фрагменты дверей" 144/Д-АИ3

	2пл
	Avery dennison или аналог
	Avery window films. Сплошное заполнение пленкой
	39,7
	2,02
	См. макет тип 2 на л. "Узлы и детали. Фрагменты дверей" 144/Д-АИ3

	21 этаж

	1пл
	Avery dennison или аналог
	Avery window films. Заполнение пленкой полосами
	30,7
	0,860,785	Comment by Литвинов Виталий: ИЗМ.2 25.06.2020 откорректирован рисунок и площадь кв.м/м.п
	См. макет тип 1 на л. "Узлы и детали. Фрагменты дверей" 144/Д-АИ3

	2пл
	Avery dennison или аналог
	Avery window films. Сплошное заполнение пленкой
	15,8
	2,02
	См. макет тип 2 на л. "Узлы и детали. Фрагменты дверей" 144/Д-АИ3

	22 этаж

	1пл
	Avery dennison или аналог
	Avery window films. Заполнение пленкой полосами
	40,8
	0,860,785	Comment by Литвинов Виталий: ИЗМ.2 25.06.2020 откорректирован рисунок и площадь кв.м/м.п
	См. макет тип 1 на л. "Узлы и детали. Фрагменты дверей" 144/Д-АИ3

	2пл
	Avery dennison или аналог
	Avery window films. Сплошное заполнение пленкой
	47,2
	2,02
	См. макет тип 2 на л. "Узлы и детали. Фрагменты дверей" 144/Д-АИ3

	23 этаж

	1пл
	Avery dennison или аналог
	Avery window films. Заполнение пленкой полосами
	54,1
	0,860,785	Comment by Литвинов Виталий: ИЗМ.2 25.06.2020 откорректирован рисунок и площадь кв.м/м.п
	См. макет тип 1 на л. "Узлы и детали. Фрагменты дверей" 144/Д-АИ3

	2пл
	Avery dennison или аналог
	Avery window films. Сплошное заполнение пленкой
	63,3
	2,02
	См. макет тип 2 на л. "Узлы и детали. Фрагменты дверей" 144/Д-АИ3

	24 этаж

	1пл
	Avery dennison или аналог
	Avery window films. Заполнение пленкой полосами
	37,5
	0,860,785	Comment by Литвинов Виталий: ИЗМ.2 25.06.2020 откорректирован рисунок и площадь кв.м/м.п
	См. макет тип 1 на л. "Узлы и детали. Фрагменты дверей" 144/Д-АИ3

	2пл
	Avery dennison или аналог
	Avery window films. Сплошное заполнение пленкой
	14,6
	2,02
	См. макет тип 2 на л. "Узлы и детали. Фрагменты дверей" 144/Д-АИ3

	25 этаж

	1пл
	Avery dennison или аналог
	Avery window films. Заполнение пленкой полосами
	53,5
	0,860,785	Comment by Литвинов Виталий: ИЗМ.2 25.06.2020 откорректирован рисунок и площадь кв.м/м.п
	См. макет тип 1 на л. "Узлы и детали. Фрагменты дверей" 144/Д-АИ3

	2пл
	Avery dennison или аналог
	Avery window films. Сплошное заполнение пленкой
	1,9
	2,02
	См. макет тип 2 на л. "Узлы и детали. Фрагменты дверей" 144/Д-АИ3

	26 этаж

	1пл
	Avery dennison или аналог
	Avery window films. Заполнение пленкой полосами
	7,11,2	Comment by User: ИЗМ.1 23.12.2019г.
Сократилось количество, замена витражной перегородки на ГКЛ
	0,860,785	Comment by Литвинов Виталий: ИЗМ.2 25.06.2020 откорректирован рисунок и площадь кв.м/м.п
	См. макет тип 1 на л. "Узлы и детали. Фрагменты дверей" 144/Д-АИ3

	2пл
	Avery dennison или аналог
	Avery window films. Сплошное заполнение пленкой
	5,3
	2,02
	См. макет тип 2 на л. "Узлы и детали. Фрагменты дверей" 144/Д-АИ3






	Спецификация покрытия полов с 18 по 26 этаж

	Поз.
	Обозначение
	Наименование
	Кол. кв.м
	Масса ед., кг
	Примечание

	18 этаж

	1
	Россия, Kerama Marazzi или аналог
	Керамический гранит 60х120см. Королоевская дорога SG502100R, серый светлый, затирка Ceresit CE40 Aquastatic цв. серый
	319
	 
	 

	1.1
	Россия, Kerama Marazzi или аналог
	Керамогранит 30х60см. Королоевская дорога SG216800R, серый светлый, затирка Ceresit CE40 Aquastatic цв. серый
	110,4
	 
	 

	1.2
	Россия, Kerama Marazzi или аналог
	Керамогранит 30х60см. Королоевская дорога SG216800\GR, серый светлый, затирка Ceresit CE40 Aquastatic цв. серый
	41,6
	 
	Проступи маршей лестниц

	1.3
	Россия, Kerama Marazzi или аналог
	Керамогранит 14.5х60см. Королоевская дорога SG216800R\4, серый светлый, затирка Ceresit CE40 Aquastatic цв. серый
	20,8
	 
	Подступенки маршей лестниц

	2
	Россия, Kerama Marazzi или аналог
	Керамогранит 60х120см. Королоевская дорога SG501600R, серый темный, затирка Ceresit CE40 Aquastatic цв. серый
	54,2
	 
	 

	2.1
	Россия, Kerama Marazzi или аналог
	Керамогранит 30х60см. Королоевская дорога SG216700R, серый темный, затирка Ceresit CE40 Aquastatic цв. серый
	36,8
	 
	 

	3
	Россия, Kerama Marazzi или аналог
	Керамическая плитка 40х40см SG153800N Марчиана серый, затирка Ceresit CE40 Aquastatic цв. серый или антрацит
	67,8
	 
	 

	4
	Forbo или аналог
	Ковровая плитка 500х500мм (серая) Flotex calgary t590002 на клею Eurocol 541 Eurofix anti slip по грунтовому основанию
	1108,93	Comment by Dmitry: ИЗМ1 11.11.19
Сократилась позиция.
	 
	 

	5
	Forbo или аналог
	Ковровая плитка 500х500 Sulphur t540001 на клею Eurocol 541 Eurofix anti slip по грунтовому основанию
	34,3
	 
	 

	6
	Россия, Kerama Marazzi или аналог
	Керамогранит Про Стоун антрацит обрезной 60x60см DD600600R
	16,3
	 
	 

	8
	Россия, Kerama Marazzi или аналог
	Керамическая плитка 40.2х40.2см 4250N Салерно зеленый, затирка Ceresit CE40 Aquastatic цв. жасмин
	18,2
	 
	 

	14
	Forbo или аналог
	Ковровая плитка 500х500 Forest t350008 на клею Eurocol 541 Eurofix anti slip по грунтовому основанию
	27.47	Comment by Dmitry: ИЗМ 1 11.11.19
Добавился новый тип. Стало меньше плитки
ковровой плитки 
	
	

	19 этаж

	1
	Россия, Kerama Marazzi или аналог
	Керамический гранит 60х120см. Королоевская дорога SG502100R, серый светлый, затирка Ceresit CE40 Aquastatic цв. серый
	287,9
	 
	 

	1.1
	Россия, Kerama Marazzi или аналог
	Керамогранит 30х60см. Королоевская дорога SG216800R, серый светлый, затирка Ceresit CE40 Aquastatic цв. серый
	105,2
	 
	 

	1.2
	Россия, Kerama Marazzi или аналог
	Керамогранит 30х60см. Королоевская дорога SG216800\GR, серый светлый, затирка Ceresit CE40 Aquastatic цв. серый
	41,6
	 
	Проступи маршей лестниц

	1.3
	Россия, Kerama Marazzi или аналог
	Керамогранит 14.5х60см. Королоевская дорога SG216800R\4, серый светлый, затирка Ceresit CE40 Aquastatic цв. серый
	20,8
	 
	Подступенки маршей лестниц

	2
	Россия, Kerama Marazzi или аналог
	Керамогранит 60х120см. Королоевская дорога SG501600R, серый темный, затирка Ceresit CE40 Aquastatic цв. серый
	51,5
	 
	 

	2.1
	Россия, Kerama Marazzi или аналог
	Керамогранит 30х60см. Королоевская дорога SG216700R, серый темный, затирка Ceresit CE40 Aquastatic цв. серый
	29,8
	 
	 

	3
	Россия, Kerama Marazzi или аналог
	Керамическая плитка 40х40см SG153800N Марчиана серый, затирка Ceresit CE40 Aquastatic цв. серый или антрацит
	69
	 
	 

	4
	Forbo или аналог
	Ковровая плитка 500х500мм (серая) Flotex calgary t590002 на клею Eurocol 541 Eurofix anti slip по грунтовому основанию
	1218,2
	 
	 

	5
	Forbo или аналог
	Ковровая плитка 500х500 Sulphur t540001 на клею Eurocol 541 Eurofix anti slip по грунтовому основанию
	33,5
	 
	 

	6
	Россия, Kerama Marazzi или аналог
	Керамогранит Про Стоун антрацит обрезной 60x60см DD600600R
	8,6
	 
	 

	8
	Россия, Kerama Marazzi или аналог
	Керамическая плитка 40.2х40.2см 4250N Салерно зеленый, затирка Ceresit CE40 Aquastatic цв. жасмин
	21
	 
	 

	20 этаж

	1
	Россия, Kerama Marazzi или аналог
	Керамический гранит 60х120см. Королоевская дорога SG502100R, серый светлый, затирка Ceresit CE40 Aquastatic цв. серый
	534,5535,57	Comment by Литвинов Виталий: Изм.1 18.12.2019 Увеличлся объем плитки
	 
	 

	1.1
	Россия, Kerama Marazzi или аналог
	Керамогранит 30х60см. Королоевская дорога SG216800R, серый светлый, затирка Ceresit CE40 Aquastatic цв. серый
	110,8
	 
	 

	1.2
	Россия, Kerama Marazzi или аналог
	Керамогранит 30х60см. Королоевская дорога SG216800\GR, серый светлый, затирка Ceresit CE40 Aquastatic цв. серый
	41,6
	 
	Проступи маршей лестниц

	1.3
	Россия, Kerama Marazzi или аналог
	Керамогранит 14.5х60см. Королоевская дорога SG216800R\4, серый светлый, затирка Ceresit CE40 Aquastatic цв. серый
	20,8
	 
	Подступенки маршей лестниц

	2
	Россия, Kerama Marazzi или аналог
	Керамогранит 60х120см. Королоевская дорога SG501600R, серый темный, затирка Ceresit CE40 Aquastatic цв. серый
	56,9
	 
	 

	2.1
	Россия, Kerama Marazzi или аналог
	Керамогранит 30х60см. Королоевская дорога SG216700R, серый темный, затирка Ceresit CE40 Aquastatic цв. серый
	40,2
	 
	 

	3
	Россия, Kerama Marazzi или аналог
	Керамическая плитка 40х40см SG153800N Марчиана серый, затирка Ceresit CE40 Aquastatic цв. серый или антрацит
	64,1
	 
	 

	4
	Forbo или аналог
	Ковровая плитка 500х500мм (серая) Flotex calgary t590002 на клею Eurocol 541 Eurofix anti slip по грунтовому основанию
	743,47	Comment by Dmitry: ИЗМ1 11.11.19
Сократилась позиция.
	 
	 

	5
	Forbo или аналог
	Ковровая плитка 500х500 Sulphur t540001 на клею Eurocol 541 Eurofix anti slip по грунтовому основанию
	13,4
	 
	 

	6
	Россия, Kerama Marazzi или аналог
	Керамогранит Про Стоун антрацит обрезной 60x60см DD600600R
	22,7
	 
	 

	8
	Россия, Kerama Marazzi или аналог
	Керамическая плитка 40.2х40.2см 4250N Салерно зеленый, затирка Ceresit CE40 Aquastatic цв. жасмин
	22,7
	 
	

	13	Comment by Dmitry: ИЗМ1 11.11.19
Добавлен новый тип ковровой плитки
	Forbo или аналог
	Ковровая плитка 500х500 straw t550010 на клею Eurocol 541 Eurofix anti slip по грунтовому основанию
	18,93
	
	

	21 этаж

	1
	Россия, Kerama Marazzi или аналог
	Керамический гранит 60х120см. Королоевская дорога SG502100R, серый светлый, затирка Ceresit CE40 Aquastatic цв. серый
	368,9369,41	Comment by Литвинов Виталий: Изм.1 18.12.2019 Увеличлся объем плитки
	 
	 

	1.1
	Россия, Kerama Marazzi или аналог
	Керамогранит 30х60см. Королоевская дорога SG216800R, серый светлый, затирка Ceresit CE40 Aquastatic цв. серый
	99,1
	 
	 

	1.2
	Россия, Kerama Marazzi или аналог
	Керамогранит 30х60см. Королоевская дорога SG216800\GR, серый светлый, затирка Ceresit CE40 Aquastatic цв. серый
	41,6
	 
	Проступи маршей лестниц

	1.3
	Россия, Kerama Marazzi или аналог
	Керамогранит 14.5х60см. Королоевская дорога SG216800R\4, серый светлый, затирка Ceresit CE40 Aquastatic цв. серый
	20,8
	 
	Подступенки маршей лестниц

	2
	Россия, Kerama Marazzi или аналог
	Керамогранит 60х120см. Королоевская дорога SG501600R, серый темный, затирка Ceresit CE40 Aquastatic цв. серый
	44,6
	 
	 

	2.1
	Россия, Kerama Marazzi или аналог
	Керамогранит 30х60см. Королоевская дорога SG216700R, серый темный, затирка Ceresit CE40 Aquastatic цв. серый
	26
	 
	 

	3
	Россия, Kerama Marazzi или аналог
	Керамическая плитка 40х40см SG153800N Марчиана серый, затирка Ceresit CE40 Aquastatic цв. серый или антрацит
	49,5
	 
	 

	4
	Forbo или аналог
	Ковровая плитка 500х500мм (серая) Flotex calgary t590002 на клею Eurocol 541 Eurofix anti slip по грунтовому основанию
	969,1
	 
	 

	6
	Россия, Kerama Marazzi или аналог
	Керамогранит Про Стоун антрацит обрезной 60x60см DD600600R
	5,2
	 
	 

	8
	Россия, Kerama Marazzi или аналог
	Керамическая плитка 40.2х40.2см 4250N Салерно зеленый, затирка Ceresit CE40 Aquastatic цв. жасмин
	37,7
	 
	 

	15	Comment by Dmitry: ИЗМ1 25.11.2019
Добавлена новая позиция.
	AMBER WOOD или аналог
	Паркетная доска AMBER WOOD, Дуб Экстра лак 1860х148х14мм, на клее Sikabond T54, по грунтовому основанию.
	86
	
	См. примечание п.8

	15.1	Comment by Dmitry: ИЗМ1 25.11.2019
Добавлена новая позиция.
	ГОСТ 3916.1-96
	Фанера, береза ФК, I/III, Е1, Ш2, 1525х1525х15 на клее Sikabond 152
	1,3 куб.м
	
	Для позиции 15

	22 этаж

	1
	Россия, Kerama Marazzi или аналог
	Керамический гранит 60х120см. Королоевская дорога SG502100R, серый светлый, затирка Ceresit CE40 Aquastatic цв. серый
	174,1
	 
	 

	1.1
	Россия, Kerama Marazzi или аналог
	Керамогранит 30х60см. Королоевская дорога SG216800R, серый светлый, затирка Ceresit CE40 Aquastatic цв. серый
	78,1
	 
	 

	1.2
	Россия, Kerama Marazzi или аналог
	Керамогранит 30х60см. Королоевская дорога SG216800\GR, серый светлый, затирка Ceresit CE40 Aquastatic цв. серый
	36
	 
	Проступи маршей лестниц

	1.3
	Россия, Kerama Marazzi или аналог
	Керамогранит 14.5х60см. Королоевская дорога SG216800R\4, серый светлый, затирка Ceresit CE40 Aquastatic цв. серый
	21,2
	 
	Подступенки маршей лестниц

	2
	Россия, Kerama Marazzi или аналог
	Керамогранит 60х120см. Королоевская дорога SG501600R, серый темный, затирка Ceresit CE40 Aquastatic цв. серый
	25
	 
	 

	2.1
	Россия, Kerama Marazzi или аналог
	Керамогранит 30х60см. Королоевская дорога SG216700R, серый темный, затирка Ceresit CE40 Aquastatic цв. серый
	13,2
	 
	 

	3
	Россия, Kerama Marazzi или аналог
	Керамическая плитка 40х40см SG153800N Марчиана серый, затирка Ceresit CE40 Aquastatic цв. серый или антрацит
	36
	 
	 

	4
	Forbo или аналог
	Ковровая плитка 500х500мм (серая) Flotex calgary t590002 на клею Eurocol 541 Eurofix anti slip по грунтовому основанию
	647,1
	 
	 

	5
	Forbo или аналог
	Ковровая плитка 500х500 Sulphur t540001 на клею Eurocol 541 Eurofix anti slip по грунтовому основанию
	26,3
	 
	 

	6
	Россия, Kerama Marazzi или аналог
	Керамогранит Про Стоун антрацит обрезной 60x60см DD600600R
	7,8
	 
	 

	8
	Россия, Kerama Marazzi или аналог
	Керамическая плитка 40.2х40.2см 4250N Салерно зеленый, затирка Ceresit CE40 Aquastatic цв. жасмин
	20,3
	 
	 

	23 этаж

	1
	Россия, Kerama Marazzi или аналог
	Керамический гранит 60х120см. Королоевская дорога SG502100R, серый светлый, затирка Ceresit CE40 Aquastatic цв. серый
	228,8229,94	Comment by Литвинов Виталий: Изм.1 18.12.2019 Увеличлся объем плитки
	 
	 

	1.1
	Россия, Kerama Marazzi или аналог
	Керамогранит 30х60см. Королоевская дорога SG216800R, серый светлый, затирка Ceresit CE40 Aquastatic цв. серый
	53,7
	 
	 

	1.2
	Россия, Kerama Marazzi или аналог
	Керамогранит 30х60см. Королоевская дорога SG216800\GR, серый светлый, затирка Ceresit CE40 Aquastatic цв. серый
	20,8
	 
	Проступи маршей лестниц

	1.3
	Россия, Kerama Marazzi или аналог
	Керамогранит 14.5х60см. Королоевская дорога SG216800R\4, серый светлый, затирка Ceresit CE40 Aquastatic цв. серый
	10,4
	 
	Подступенки маршей лестниц

	2
	Россия, Kerama Marazzi или аналог
	Керамогранит 60х120см. Королоевская дорога SG501600R, серый темный, затирка Ceresit CE40 Aquastatic цв. серый
	26,4
	 
	 

	2.1
	Россия, Kerama Marazzi или аналог
	Керамогранит 30х60см. Королоевская дорога SG216700R, серый темный, затирка Ceresit CE40 Aquastatic цв. серый
	14,4
	 
	 

	3
	Россия, Kerama Marazzi или аналог
	Керамическая плитка 40х40см SG153800N Марчиана серый, затирка Ceresit CE40 Aquastatic цв. серый или антрацит
	32
	 
	 

	4
	Forbo или аналог
	Ковровая плитка 500х500мм (серая) Flotex calgary t590002 на клею Eurocol 541 Eurofix anti slip по грунтовому основанию
	608,8
	 
	 

	5
	Forbo или аналог
	Ковровая плитка 500х500 Sulphur t540001 на клею Eurocol 541 Eurofix anti slip по грунтовому основанию
	28
	 
	 

	6
	Россия, Kerama Marazzi или аналог
	Керамогранит Про Стоун антрацит обрезной 60x60см DD600600R
	7,8
	 
	 

	8
	Россия, Kerama Marazzi или аналог
	Керамическая плитка 40.2х40.2см 4250N Салерно зеленый, затирка Ceresit CE40 Aquastatic цв. жасмин
	23,7
	 
	 

	24 этаж

	1
	Россия, Kerama Marazzi или аналог
	Керамический гранит 60х120см. Королоевская дорога SG502100R, серый светлый, затирка Ceresit CE40 Aquastatic цв. серый
	255,6
	 
	 

	1.1
	Россия, Kerama Marazzi или аналог
	Керамогранит 30х60см. Королоевская дорога SG216800R, серый светлый, затирка Ceresit CE40 Aquastatic цв. серый
	59,3
	 
	 

	1.2
	Россия, Kerama Marazzi или аналог
	Керамогранит 30х60см. Королоевская дорога SG216800\GR, серый светлый, затирка Ceresit CE40 Aquastatic цв. серый
	20,8
	 
	Проступи маршей лестниц

	1.3
	Россия, Kerama Marazzi или аналог
	Керамогранит 14.5х60см. Королоевская дорога SG216800R\4, серый светлый, затирка Ceresit CE40 Aquastatic цв. серый
	10,4
	 
	Подступенки маршей лестниц

	2
	Россия, Kerama Marazzi или аналог
	Керамогранит 60х120см. Королоевская дорога SG501600R, серый темный, затирка Ceresit CE40 Aquastatic цв. серый
	30,6
	 
	 

	2.1
	Россия, Kerama Marazzi или аналог
	Керамогранит 30х60см. Королоевская дорога SG216700R, серый темный, затирка Ceresit CE40 Aquastatic цв. серый
	20,4
	 
	 

	3
	Россия, Kerama Marazzi или аналог
	Керамическая плитка 40х40см SG153800N Марчиана серый, затирка Ceresit CE40 Aquastatic цв. серый или антрацит
	32
	 
	 

	4
	Forbo или аналог
	Ковровая плитка 500х500мм (серая) Flotex calgary t590002 на клею Eurocol 541 Eurofix anti slip по грунтовому основанию
	598,9
	 
	 

	8
	Россия, Kerama Marazzi или аналог
	Керамическая плитка 40.2х40.2см 4250N Салерно зеленый, затирка Ceresit CE40 Aquastatic цв. жасмин
	25
	 
	 

	25 этаж

	1
	Россия, Kerama Marazzi или аналог
	Керамический гранит 60х120см. Королоевская дорога SG502100R, серый светлый, затирка Ceresit CE40 Aquastatic цв. серый
	274,7
	 
	 

	1.1
	Россия, Kerama Marazzi или аналог
	Керамогранит 30х60см. Королоевская дорога SG216800R, серый светлый, затирка Ceresit CE40 Aquastatic цв. серый
	51,5
	 
	 

	1.2
	Россия, Kerama Marazzi или аналог
	Керамогранит 30х60см. Королоевская дорога SG216800\GR, серый светлый, затирка Ceresit CE40 Aquastatic цв. серый
	20
	 
	Проступи маршей лестниц

	1.3
	Россия, Kerama Marazzi или аналог
	Керамогранит 14.5х60см. Королоевская дорога SG216800R\4, серый светлый, затирка Ceresit CE40 Aquastatic цв. серый
	10
	 
	Подступенки маршей лестниц

	2
	Россия, Kerama Marazzi или аналог
	Керамогранит 60х120см. Королоевская дорога SG501600R, серый темный, затирка Ceresit CE40 Aquastatic цв. серый
	31,8
	 
	 

	2.1
	Россия, Kerama Marazzi или аналог
	Керамогранит 30х60см. Королоевская дорога SG216700R, серый темный, затирка Ceresit CE40 Aquastatic цв. серый
	18
	 
	 

	3
	Россия, Kerama Marazzi или аналог
	Керамическая плитка 40х40см SG153800N Марчиана серый, затирка Ceresit CE40 Aquastatic цв. серый или антрацит
	24,3
	 
	 

	4
	Forbo или аналог
	Ковровая плитка 500х500мм (серая) Flotex calgary t590002 на клею Eurocol 541 Eurofix anti slip по грунтовому основанию
	370,1
	 
	 

	8
	Россия, Kerama Marazzi или аналог
	Керамическая плитка 40.2х40.2см 4250N Салерно зеленый, затирка Ceresit CE40 Aquastatic цв. жасмин
	22,7
	 
	 

	26 этаж

	1
	Россия, Kerama Marazzi или аналог
	Керамический гранит 60х120см. Королоевская дорога SG502100R, серый светлый, затирка Ceresit CE40 Aquastatic цв. серый
	135,26	Comment by Литвинов Виталий: Изменено 05.09.
	 
	 

	1.1
	Россия, Kerama Marazzi или аналог
	Керамогранит 30х60см. Королоевская дорога SG216800R, серый светлый, затирка Ceresit CE40 Aquastatic цв. серый
	42,76	Comment by Литвинов Виталий: Изменено 05.09.
	 
	 

	1.2
	Россия, Kerama Marazzi или аналог
	Керамогранит 30х60см. Королоевская дорога SG216800\GR, серый светлый, затирка Ceresit CE40 Aquastatic цв. серый
	16
	 
	Проступи маршей лестниц

	1.3
	Россия, Kerama Marazzi или аналог
	Керамогранит 14.5х60см. Королоевская дорога SG216800R\4, серый светлый, затирка Ceresit CE40 Aquastatic цв. серый
	9,2
	 
	Подступенки маршей лестниц

	2
	Россия, Kerama Marazzi или аналог
	Керамогранит 60х120см. Королоевская дорога SG501600R, серый темный, затирка Ceresit CE40 Aquastatic цв. серый
	18,12	Comment by Литвинов Виталий: Изменено 05.09.
	 
	 

	2.1
	Россия, Kerama Marazzi или аналог
	Керамогранит 30х60см. Королоевская дорога SG216700R, серый темный, затирка Ceresit CE40 Aquastatic цв. серый
	10,16	Comment by Литвинов Виталий: Изменено 05.09.
	 
	 

	3
	Россия, Kerama Marazzi или аналог
	Керамическая плитка 40х40см SG153800N Марчиана серый, затирка Ceresit CE40 Aquastatic цв. серый или антрацит
	14,7
	 
	 

	4
	Forbo или аналог
	Ковровая плитка 500х500мм (серая) Flotex calgary t590002 на клею Eurocol 541 Eurofix anti slip по грунтовому основанию
	436,3
	 
	 

	5
	Forbo или аналог
	Ковровая плитка 500х500 Sulphur t540001 на клею Eurocol 541 Eurofix anti slip по грунтовому основанию
	50,4
	 
	 

	6
	Россия, Kerama Marazzi или аналог
	Керамогранит Про Стоун антрацит обрезной 60x60см DD600600R
	11,2
	 
	 

	8
	Россия, Kerama Marazzi или аналог
	Керамическая плитка 40.2х40.2см 4250N Салерно зеленый, затирка Ceresit CE40 Aquastatic цв. жасмин
	37,3
	 
	 






	Спецификация плинтусов c 18 по 26 этаж

	Поз.
	Обозначение
	Наименование
	Кол. м.п.
	Масса ед., кг
	Примечание

	18 этаж

	1п
	Kerama Marazzi или аналог
	Керамогранит Kerama-Marazzi Королевская дорога серый темный 60х9,5см SG614600R/6BT ,затирка Ceresit CE40 Aquastatic цв. серый
	461,3
	 
	 

	3п
	DOLLKEN или аналог
	Плинтус h=100мм., цв. 0146(146), с заполнением ковровой плиткой- тип пола 4, см. спецификацию покрытия пола.
	436,5
	 
	 

	5п
	Hager или аналог
	Плинтус с кабельканалом Hager, с пазом для коврового покрытия, h=80мм , цв.алюминий
	176,5
	 
	 

	7п
	Россия, Kerama Marazzi или аналог
	Керамическая плитка Салерно зеленый 40х15см 15040, затирка Ceresit CE40 Aquastatic цв. жасмин
	10,0
	 
	 

	19 этаж

	1п
	Kerama Marazzi или аналог
	Керамогранит Kerama-Marazzi Королевская дорога серый темный 60х9,5см SG614600R/6BT ,затирка Ceresit CE40 Aquastatic цв. серый
	420,3
	 
	 

	3п
	DOLLKEN или аналог
	Плинтус h=100мм., цв. 0146(146), с заполнением ковровой плиткой- тип пола 4, см. спецификацию покрытия пола.
	498,4
	 
	 

	5п
	Hager или аналог
	Плинтус с кабельканалом Hager, с пазом для коврового покрытия, h=80мм , цв.алюминий
	141,7
	 
	 

	7п
	Россия, Kerama Marazzi или аналог
	Керамическая плитка Салерно зеленый 40х15см 15040, затирка Ceresit CE40 Aquastatic цв. жасмин
	18,3
	 
	 

	20 этаж

	1п
	Kerama Marazzi или аналог
	Керамогранит Kerama-Marazzi Королевская дорога серый темный 60х9,5см SG614600R/6BT ,затирка Ceresit CE40 Aquastatic цв. серый
	537,7
	 
	 

	3п
	DOLLKEN или аналог
	Плинтус h=100мм., цв. 0146(146), с заполнением ковровой плиткой- тип пола 4, см. спецификацию покрытия пола.
	347,0
	 
	 

	5п
	Hager или аналог
	Плинтус с кабельканалом Hager, с пазом для коврового покрытия, h=80мм , цв.алюминий
	95,7
	 
	 

	7п
	Россия, Kerama Marazzi или аналог
	Керамическая плитка Салерно зеленый 40х15см 15040, затирка Ceresit CE40 Aquastatic цв. жасмин
	16,2
	 
	 

	21 этаж

	1п
	Kerama Marazzi или аналог
	Керамогранит Kerama-Marazzi Королевская дорога серый темный 60х9,5см SG614600R/6BT ,затирка Ceresit CE40 Aquastatic цв. серый
	435,3
	 
	 

	3п
	DOLLKEN или аналог
	Плинтус h=100мм., цв. 0146(146), с заполнением ковровой плиткой- тип пола 4, см. спецификацию покрытия пола.
	409,7
	 
	 

	5п
	Hager или аналог
	Плинтус с кабельканалом Hager, с пазом для коврового покрытия, h=80мм , цв.алюминий
	44,5
	 
	 

	7п
	Россия, Kerama Marazzi или аналог
	Керамическая плитка Салерно зеленый 40х15см 15040, затирка Ceresit CE40 Aquastatic цв. жасмин
	27,2
	 
	 

	8п	Comment by Dmitry: ИЗМ1 27.11.2019г.
Добавлена новая позиция в пом. 21.09
	Burkle или аналог
	Плинтус шпонированный дуб, h=95мм
	22,3
	
	

	22 этаж

	1п
	Kerama Marazzi или аналог
	Керамогранит Kerama-Marazzi Королевская дорога серый темный 60х9,5см SG614600R/6BT ,затирка Ceresit CE40 Aquastatic цв. серый
	262,0
	 
	 

	3п
	DOLLKEN или аналог
	Плинтус h=100мм., цв. 0146(146), с заполнением ковровой плиткой- тип пола 4, см. спецификацию покрытия пола.
	252,2
	 
	 

	5п
	Hager или аналог
	Плинтус с кабельканалом Hager, с пазом для коврового покрытия, h=80мм , цв.алюминий
	15,0
	 
	 

	7п
	Россия, Kerama Marazzi или аналог
	Керамическая плитка Салерно зеленый 40х15см 15040, затирка Ceresit CE40 Aquastatic цв. жасмин
	19,6
	 
	 

	23 этаж

	1п
	Kerama Marazzi или аналог
	Керамогранит Kerama-Marazzi Королевская дорога серый темный 60х9,5см SG614600R/6BT ,затирка Ceresit CE40 Aquastatic цв. серый
	240,3
	 
	 

	3п
	DOLLKEN или аналог
	Плинтус h=100мм., цв. 0146(146), с заполнением ковровой плиткой- тип пола 4, см. спецификацию покрытия пола.
	209,2
	 
	 

	5п
	Hager или аналог
	Плинтус с кабельканалом Hager, с пазом для коврового покрытия, h=80мм , цв.алюминий
	12,4
	 
	 

	7п
	Россия, Kerama Marazzi или аналог
	Керамическая плитка Салерно зеленый 40х15см 15040, затирка Ceresit CE40 Aquastatic цв. жасмин
	20,6
	 
	 

	24 этаж

	1п
	Kerama Marazzi или аналог
	Керамогранит Kerama-Marazzi Королевская дорога серый темный 60х9,5см SG614600R/6BT ,затирка Ceresit CE40 Aquastatic цв. серый
	253,0
	 
	 

	3п
	DOLLKEN или аналог
	Плинтус h=100мм., цв. 0146(146), с заполнением ковровой плиткой- тип пола 4, см. спецификацию покрытия пола.
	183,2
	 
	 

	5п
	Hager или аналог
	Плинтус с кабельканалом Hager, с пазом для коврового покрытия, h=80мм , цв.алюминий
	13,9
	 
	 

	7п
	Россия, Kerama Marazzi или аналог
	Керамическая плитка Салерно зеленый 40х15см 15040, затирка Ceresit CE40 Aquastatic цв. жасмин
	19,5
	 
	 

	25 этаж

	1п
	Kerama Marazzi или аналог
	Керамогранит Kerama-Marazzi Королевская дорога серый темный 60х9,5см SG614600R/6BT ,затирка Ceresit CE40 Aquastatic цв. серый
	210,8
	 
	 

	3п
	DOLLKEN или аналог
	Плинтус h=100мм., цв. 0146(146), с заполнением ковровой плиткой- тип пола 4, см. спецификацию покрытия пола.
	162,3
	 
	 

	7п
	Россия, Kerama Marazzi или аналог
	Керамическая плитка Салерно зеленый 40х15см 15040, затирка Ceresit CE40 Aquastatic цв. жасмин
	18,6
	 
	 

	26 этаж

	1п
	Kerama Marazzi или аналог
	Керамогранит Kerama-Marazzi Королевская дорога серый темный 60х9,5см SG614600R/6BT ,затирка Ceresit CE40 Aquastatic цв. серый
	193,17200	Comment by User: ИЗМ.1 23.12.2019г.
Добавилось количество, заменена витражная перегородка на ГКЛ
	 
	 

	3п
	DOLLKEN или аналог
	Плинтус h=100мм., цв. 0146(146), с заполнением ковровой плиткой- тип пола 4, см. спецификацию покрытия пола.
	240.3247	Comment by User: ИЗМ.1 23.12.2019г.
Добавилось количество, заменена витражная перегородка на ГКЛ

	 
	 

	7п
	Россия, Kerama Marazzi или аналог
	Керамическая плитка Салерно зеленый 40х15см 15040, затирка Ceresit CE40 Aquastatic цв. жасмин
	19,4
	 
	 




	Спецификация потолков с 18 по 26 этаж

	Поз.
	Обозначение
	Наименование
	Кол. кв.м
	Масса ед., кг
	Примечание

	18 этаж

	1
	Армстронг или аналог
	Подвесной потолок Армстронг. Панели 600х1200мм и 300х1200мм, Ultima+, Microlook. Цвет белый
	331,8
	 
	 

	2
	Албес или аналог
	Подвесной потолок Грильято GL15, алюминиевые с толщиной металла 0.4 мм. Ячейка 100х100мм. Цвет RAL 7016
	62,1
	 
	 

	4
	Россия, Армстронг
	Подвесной потолок Армстронг. Панели 600х600мм, Ultima+, Microlook
	67
	 
	 

	5.1
	E-phon или аналог
	Акустические круглые панели Экофон Solo, d=800, t=40мм. Цвет белый
	1
	 
	 

	5.2
	E-phon или аналог
	Акустические круглые пане ли Экофон Solo, d=500, t=40мм. Цвет белый
	1,6
	 
	 

	5.3
	E-phon или аналог
	Акустические круглые панели Экофон Solo, d=300, t=40мм. Цвет белый
	0,6
	 
	 

	6	Comment by Dmitry: ИЗМ 1  06.11.19. 
Добавлена позиция.
	Акустик-групп или аналог
	Подвесной потолок, перфорированные панели Decoustic 30/2 192х1379х16.4 мм. Цвет Дуб Ривьера D5291
	9,16
	
	

	7
	EROCOLOR или DULUX или аналог
	Простая окраска плиты перекрытия за подвесным потолком. Матовая водно-дисперсионная краска, цвет белый.
	425,8
	 
	За потолками тип 1 и 4

	8
	EROCOLOR или DULUX или аналог
	Высококачественная окраска плиты перекрытия за подвесным потолком. Матовая водно-дисперсионная краска, RAL 7016 Antracite Grey
	92,3
	 
	  За потол-ком тип 2 и 11

	9
	Сонаспрей
	Открытый потолок, с звукопоглащающим напылением Sonaspray Special. Цв. чёрный, t=20 мм.
	1328,1
	 
	 

	11
	Албес или аналог
	Подвесной потолок Грильято GL15, алюминиевый с толщиной металла 0.4 мм. Ячейка 75х75мм, цвет металлик 9007
	15,6
	 
	 

	19 этаж

	1
	Армстронг или аналог
	Подвесной потолок Армстронг. Панели 600х1200мм и 300х1200мм, Ultima+, Microlook. Цвет белый
	304,3
	 
	 

	2
	Албес или аналог
	Подвесной потолок Грильято GL15, алюминиевые с толщиной металла 0.4 мм. Ячейка 100х100мм. Цвет RAL 7016
	62,3
	 
	 

	3
	Экофон или аналог
	Подвесной потолоки Ecophon Gedina D 1200х600х15мм. Со скрытой кромкой и торцевым теневым профилем. Цвет белый
	179,9
	 
	Над рабочими столами

	4
	Россия, Армстронг
	Подвесной потолок Армстронг. Панели 600х600мм, Ultima+, Microlook
	66,5
	 
	 

	5.1
	E-phon или аналог
	Акустические круглые панели Экофон Solo, d=800, t=40мм. Цвет белый
	1,5
	 
	 

	5.2
	E-phon или аналог
	Акустические круглые панели Экофон Solo, d=500, t=40мм. Цвет белый
	2,6
	 
	 

	5.3
	E-phon или аналог
	Акустические круглые панели Экофон Solo, d=300, t=40мм. Цвет белый
	1
	 
	 

	7
	EROCOLOR или DULUX или аналог
	Простая окраска плиты перекрытия за подвесным потолком. Матовая водно-дисперсионная краска, цвет белый.
	396,7
	 
	За потолками тип 1 и 4

	8
	EROCOLOR или DULUX или аналог
	Высококачественная окраска плиты перекрытия за подвесным потолком. Матовая водно-дисперсионная краска, RAL 7016 Antracite Grey
	84,7
	 
	За потол-ком тип 2 и 11

	9
	Сонаспрей
	Открытый потолок, с звукопоглащающим напылением Sonaspray Special. Цв. чёрный, t=20 мм.
	1355
	 
	 

	11
	Албес или аналог
	Подвесной потолок Грильято GL15, алюминиевый с толщиной металла 0.4 мм. Ячейка 75х75мм, цвет металлик 9007
	16,5
	 
	 

	20 этаж

	1
	Армстронг или аналог
	Подвесной потолок Армстронг. Панели 600х1200мм и 300х1200мм, Ultima+, Microlook. Цвет белый
	534
	 
	 

	2
	Албес или аналог
	Подвесной потолок Грильято GL15, алюминиевые с толщиной металла 0.4 мм. Ячейка 100х100мм. Цвет RAL 7016
	62,4
	 
	 

	4
	Россия, Армстронг
	Подвесной потолок Армстронг. Панели 600х600мм, Ultima+, Microlook
	62,5
	 
	 

	5.1
	E-phon или аналог
	Акустические круглые панели Экофон Solo, d=800, t=40мм. Цвет белый
	2
	 
	 

	5.2
	E-phon или аналог
	Акустические круглые панели Экофон Solo, d=500, t=40мм. Цвет белый
	2,2
	 
	 

	5.3
	E-phon или аналог
	Акустические круглые панели Экофон Solo, d=300, t=40мм. Цвет белый
	1
	 
	 

	6
	Акустик-групп или аналог
	Подвесной потолок, перфорированные панели Decoustic 30/2 192х1379х16.4 мм. Цвет Дуб Ривьера D5291
	34,7
	 
	 

	7
	EROCOLOR или DULUX или аналог
	Простая окраска плиты перекрытия за подвесным потолком. Матовая водно-дисперсионная краска, цвет белый.
	627
	 
	За потолками тип 1 и 4

	8
	EROCOLOR или DULUX или аналог
	Высококачественная окраска плиты перекрытия за подвесным потолком. Матовая водно-дисперсионная краска, RAL 7016 Antracite Grey
	137,4
	 
	За потол-ком тип 2 и 11

	9
	Сонаспрей или аналог
	Открытый потолок, с звукопоглащающим напылением Sonaspray Special. Цв. чёрный, t=20 мм.
	854,7
	 
	 

	11
	Албес или аналог
	Подвесной потолок Грильято GL15, алюминиевый с толщиной металла 0.4 мм. Ячейка 75х75мм, цвет металлик 9007
	21,8
	 
	 

	21 этаж

	1
	Армстронг или аналог
	Подвесной потолок Армстронг. Панели 600х1200мм и 300х1200мм, Ultima+, Microlook. Цвет белый
	327,4
	 
	 

	2
	Албес или аналог
	Подвесной потолок Грильято GL15, алюминиевые с толщиной металла 0.4 мм. Ячейка 100х100мм. Цвет RAL 7016
	68,4
	 
	 

	3
	Экофон или аналог
	Подвесной потолоки Ecophon Gedina D 1200х600х15мм. Со скрытой кромкой и торцевым теневым профилем. Цвет белый
	153,2
	 
	Над рабочими столами

	4
	Армстронг или аналог
	Подвесной потолок Армстронг. Панели 600х600мм, Ultima+, Microlook
	73
	 
	 

	5.1
	E-phon или аналог
	Акустические круглые панели Экофон Solo, d=800, t=40мм. Цвет белый
	2,5
	 
	 

	5.2
	E-phon или аналог
	Акустические круглые панели Экофон Solo, d=500, t=40мм. Цвет белый
	2,8
	 
	 

	5.3
	E-phon или аналог
	Акустические круглые панели Экофон Solo, d=300, t=40мм. Цвет белый
	1,3
	 
	 

	6	Comment by Dmitry: ИЗМ 1  06.11.19. 
Добавлена позиция.
	Акустик-групп или аналог
	Подвесной потолок, перфорированные панели Decoustic 30/2 192х1379х16.4 мм. Цвет Дуб Ривьера D5291
	65,6
	
	

	7
	EROCOLOR или DULUX или аналог
	Простая окраска плиты перекрытия за подвесным потолком. Матовая водно-дисперсионная краска, цвет белый.
	384,9
	 
	За потолками тип 1 и 4

	8
	EROCOLOR или DULUX или аналог
	Высококачественная окраска плиты перекрытия за подвесным потолком. Матовая водно-дисперсионная краска, RAL 7016 Antracite Grey
	81,7
	 
	За потол-ком тип 2 и 11

	9
	Сонаспрей или аналог
	Открытый потолок, с звукопоглащающим напылением Sonaspray Special. Цв. чёрный, t=20 мм.
	1147,8
	 
	 

	11
	Албес или аналог
	Подвесной потолок Грильято GL15, алюминиевый с толщиной металла 0.4 мм. Ячейка 75х75мм, цвет металлик 9007
	4,8
	 
	 

	22 этаж

	1
	Армстронг или аналог
	Подвесной потолок Армстронг. Панели 600х1200мм и 300х1200мм, Ultima+, Microlook. Цвет белый
	170,6
	 
	 

	2
	Албес или аналог
	Подвесной потолок Грильято GL15, алюминиевые с толщиной металла 0.4 мм. Ячейка 100х100мм. Цвет RAL 7016
	31,5
	 
	 

	3
	Экофон или аналог
	Подвесной потолоки Ecophon Gedina D 1200х600х15мм. Со скрытой кромкой и торцевым теневым профилем. Цвет белый
	45,4
	 
	Над рабочими столами

	4
	Россия, Армстронг
	Подвесной потолок Армстронг. Панели 600х600мм, Ultima+, Microlook
	34,8
	 
	 

	5.1
	E-phon или аналог
	Акустические круглые панели Экофон Solo, d=800, t=40мм. Цвет белый
	2
	 
	 

	5.2
	E-phon или аналог
	Акустические круглые панели Экофон Solo, d=500, t=40мм. Цвет белый
	2,2
	 
	 

	5.3
	E-phon или аналог
	Акустические круглые панели Экофон Solo, d=300, t=40мм. Цвет белый
	1
	 
	 

	6
	Акустик-групп или аналог
	Подвесной потолок, перфорированные панели Decoustic 30/2 192х1379х16.4 мм. Цвет Дуб Ривьера D5291
	35,1
	 
	 

	7
	EROCOLOR или DULUX или аналог
	Простая окраска плиты перекрытия за подвесным потолком. Матовая водно-дисперсионная краска, цвет белый.
	207,1
	 
	За потолками тип 1 и 4

	8
	EROCOLOR или DULUX или аналог
	Высококачественная окраска плиты перекрытия за подвесным потолком. Матовая водно-дисперсионная краска, RAL 7016 Antracite Grey
	91,1
	 
	За потол-ком тип 2 и 11

	9
	Сонаспрей или аналог
	Открытый потолок, с звукопоглащающим напылением Sonaspray Special. Цв. чёрный, t=20 мм.
	674,5
	 
	 

	11
	 Албес или аналог
	Подвесной потолок Грильято GL15, алюминиевый с толщиной металла 0.4 мм. Ячейка 75х75мм, цвет металлик 9007
	7,8
	 
	 

	23 этаж

	1
	Армстронг или аналог
	Подвесной потолок Армстронг. Панели 600х1200мм и 300х1200мм, Ultima+, Microlook. Цвет белый
	222,9
	 
	 

	2
	Албес или аналог
	Подвесной потолок Грильято GL15, алюминиевые с толщиной металла 0.4 мм. Ячейка 100х100мм. Цвет RAL 7016
	31,6
	 
	 

	3
	Экофон или аналог
	Подвесной потолоки Ecophon Gedina D 1200х600х15мм. Со скрытой кромкой и торцевым теневым профилем. Цвет белый
	32,4
	 
	Над рабочими столами

	4
	Россия, Армстронг
	Подвесной потолок Армстронг. Панели 600х600мм, Ultima+, Microlook
	30,8
	 
	 

	5.1
	E-phon или аналог
	Акустические круглые панели Экофон Solo, d=800, t=40мм. Цвет белый
	2
	 
	 

	5.2
	E-phon или аналог
	Акустические круглые панели Экофон Solo, d=500, t=40мм. Цвет белый
	2,2
	 
	 

	5.3
	E-phon или аналог
	Акустические круглые панели Экофон Solo, d=300, t=40мм. Цвет белый
	1
	 
	 

	6
	Акустик-групп или аналог
	Подвесной потолок, перфорированные панели Decoustic 30/2 192х1379х16.4 мм. Цвет Дуб Ривьера D5291
	35,1
	 
	 

	7
	EROCOLOR или DULUX или аналог
	Простая окраска плиты перекрытия за подвесным потолком. Матовая водно-дисперсионная краска, цвет белый.
	267,1
	 
	За потолками тип 1 и 4

	8
	EROCOLOR или DULUX или аналог
	Высококачественная окраска плиты перекрытия за подвесным потолком. Матовая водно-дисперсионная краска, RAL 7016 Antracite Grey
	91,3
	 
	За потол-ком тип 2 и 11

	9
	Сонаспрей или аналог
	Открытый потолок, с звукопоглащающим напылением Sonaspray Special. Цв. чёрный, t=20 мм.
	688,4
	 
	 

	11
	Албес или аналог
	Подвесной потолок Грильято GL15, алюминиевый с толщиной металла 0.4 мм. Ячейка 75х75мм, цвет металлик 9007
	7,8
	 
	 

	24 этаж

	1
	Армстронг или аналог
	Подвесной потолок Армстронг. Панели 600х1200мм и 300х1200мм, Ultima+, Microlook. Цвет белый
	257,1
	 
	 

	2
	Албес или аналог
	Подвесной потолок Грильято GL15, алюминиевые с толщиной металла 0.4 мм. Ячейка 100х100мм. Цвет RAL 7016
	31,5
	 
	 

	3
	Экофон или аналог
	Подвесной потолоки Ecophon Gedina D 1200х600х15мм. Со скрытой кромкой и торцевым теневым профилем. Цвет белый
	151,1
	 
	Над рабочими столами

	4
	Россия, Армстронг
	Подвесной потолок Армстронг. Панели 600х600мм, Ultima+, Microlook
	31,3
	 
	 

	5.1
	E-phon или аналог
	Акустические круглые панели Экофон Solo, d=800, t=40мм. Цвет белый
	2
	 
	 

	5.2
	E-phon или аналог
	Акустические круглые панели Экофон Solo, d=500, t=40мм. Цвет белый
	2,2
	 
	 

	5.3
	E-phon или аналог
	Акустические круглые панели Экофон Solo, d=300, t=40мм. Цвет белый
	1
	 
	 

	7
	EROCOLOR или DULUX или аналог
	Простая окраска плиты перекрытия за подвесным потолком. Матовая водно-дисперсионная краска, цвет белый.
	302,4
	 
	За потолками тип 1 и 4

	8
	EROCOLOR или DULUX или аналог
	Высококачественная окраска плиты перекрытия за подвесным потолком. Матовая водно-дисперсионная краска, RAL 7016 Antracite Grey
	38,5
	 
	За потол-ком тип 2 и 11

	9
	Сонаспрей или аналог
	Открытый потолок, с звукопоглащающим напылением Sonaspray Special. Цв. чёрный, t=20 мм.
	680,6
	 
	 

	25 этаж

	1
	Армстронг или аналог
	Подвесной потолок Армстронг. Панели 600х1200мм и 300х1200мм, Ultima+, Microlook. Цвет белый
	262
	 
	

	2
	Албес или аналог
	Подвесной потолок Грильято GL15, алюминиевые с толщиной металла 0.4 мм. Ячейка 100х100мм. Цвет RAL 7016
	31,9
	 
	 

	3
	Экофон или аналог
	Подвесной потолоки Ecophon Gedina D 1200х600х15мм. Со скрытой кромкой и торцевым теневым профилем. Цвет белый
	110,1
	 
	Над рабочими столами

	4
	Армстронг или аналог
	Подвесной потолок Армстронг. Панели 600х600мм, Ultima+, Microlook
	23,6
	 
	 

	5.1
	E-phon или аналог
	Акустические круглые панели Экофон Solo, d=800, t=40мм. Цвет белый
	2
	 
	 

	5.2
	E-phon или аналог
	Акустические круглые панели Экофон Solo, d=500, t=40мм. Цвет белый
	2,2
	 
	 

	5.3
	E-phon или аналог
	Акустические круглые панели Экофон Solo, d=300, t=40мм. Цвет белый
	1
	 
	 

	7
	EROCOLOR или DULUX или аналог
	Простая окраска плиты перекрытия за подвесным потолком. Матовая водно-дисперсионная краска, цвет белый.
	306,4
	 
	За потолками тип 1 и 4

	8
	EROCOLOR или DULUX или аналог
	Высококачественная окраска плиты перекрытия за подвесным потолком. Матовая водно-дисперсионная краска, RAL 7016 Antracite Grey
	38,8
	 
	За потол-ком тип 2 и 11

	9
	Сонаспрей или аналог
	Открытый потолок, с звукопоглащающим напылением Sonaspray Special. Цв. чёрный, t=20 мм.
	455
	 
	 

	26 этаж

	4
	Армстронг или аналог
	Подвесной потолок Армстронг. Панели 600х600мм, Ultima+, Microlook
	14,2
	 
	 

	5.1
	E-phon или аналог
	Акустические круглые панели Экофон Solo, d=800, t=40мм. Цвет белый
	3
	 
	 

	5.2
	E-phon или аналог
	Акустические круглые панели Экофон Solo, d=500, t=40мм. Цвет белый
	3
	 
	 

	5.3
	E-phon или аналог
	Акустические круглые панели Экофон Solo, d=300, t=40мм. Цвет белый
	1,5
	 
	 

	6
	Акустик-групп или аналог
	Подвесной потолок, перфорированные панели Decoustic 30/2 192х1379х16.4 мм. Цвет Дуб Ривьера D5291
	111,1
	 
	 

	7
	EROCOLOR или DULUX или аналог
	Простая окраска плиты перекрытия за подвесным потолком. Матовая водно-дисперсионная краска, цвет белый.
	14,2
	 
	За потолками тип 4

	8
	EROCOLOR или DULUX или аналог
	Высококачественная окраска плиты перекрытия за подвесным потолком. Матовая водно-дисперсионная краска, RAL 7016 Antracite Grey
	358,8
	 
	За потол-ком тип 6, 10 и 10.1

	9
	Сонаспрей
	Открытый потолок, с звукопоглащающим напылением Sonaspray Special. Цв. чёрный, t=20 мм.
	393,3
	 
	 

	10
	KREON
	Панели перфорированные стальные Vectron, порошковое покрытие, цвет металлик, Vektron 760413,  600х600
	78,5
	 
	 

	10.1
	KREON
	Панели неперфорированные стальные Vectron, порошковое покрытие, цвет металлик, Vektron 760403,  600х600
	91,8
	 
	 





	Спецификация пристенных молдингов потолка с 18 по 26 этаж

	Поз.
	Обозначение
	Наименование
	Кол, м.п.
	Масса ед., кг
	Приме чание

	18 этаж

	1
	Армстронг или аналог
	Пристенный молдинг Shadowline Perimeter Trim артикул T1508 HB
	456
	 
	К потолкам тип 1 и 4

	19 этаж

	1
	Армстронг или аналог
	Пристенный молдинг Shadowline Perimeter Trim артикул T1508 HB
	417,9
	 
	К потолкам тип 1 и 4

	20 этаж

	1
	Армстронг или аналог
	Пристенный молдинг Shadowline Perimeter Trim артикул T1508 HB
	564.8
	 
	К потолкам тип 1 и 4

	21 этаж

	1
	Армстронг или аналог
	Пристенный молдинг Shadowline Perimeter Trim артикул T1508 HB
	395,2
	 
	К потолкам тип 1 и 4

	22 этаж

	1
	Армстронг или аналог
	Пристенный молдинг Shadowline Perimeter Trim артикул T1508 HB
	267,7
	 
	К потолкам тип 1 и 4

	23 этаж

	1
	Армстронг или аналог
	Пристенный молдинг Shadowline Perimeter Trim артикул T1508 HB
	298,5
	 
	К потолкам тип 1 и 4

	24 этаж

	1
	Армстронг или аналог
	Пристенный молдинг Shadowline Perimeter Trim артикул T1508 HB
	289,8
	 
	К потолкам тип 1 и 4

	25 этаж

	1
	Армстронг или аналог
	Пристенный молдинг Shadowline Perimeter Trim артикул T1508 HB
	264
	 
	К потолкам тип 1 и 4

	26 этаж

	1
	Армстронг или аналог
	Пристенный молдинг Shadowline Perimeter Trim артикул T1508 HB
	162.1
	 
	К потолкам тип 4, 10, 10,1 и 10.2









	Спецификация панелей Baffle с 18 по 26 этаж

	Поз.
	Обозначение
	Наименование
	Кол. м.п.
	Масса ед., кг
	Приме чание

	18 этаж

	1
	Экофон или аналог
	Панель Solo Baffle 1200х200х40мм с главной и поперечной направляющей Т24. Подвесная система Connect, цвет подвесов чёрный.
	3028,6
	 
	 

	19 этаж

	1
	Экофон или аналог
	Панель Solo Baffle 1200х200х40мм с главной и поперечной направляющей Т24. Подвесная система Connect, цвет подвесов чёрный.
	1421,4
	 
	 

	20 этаж

	1
	Экофон или аналог
	Панель Solo Baffle 1200х200х40мм с главной и поперечной направляющей Т24. Подвесная система Connect, цвет подвесов чёрный.
	1981,7
	 
	 

	21 этаж

	1
	Экофон или аналог
	Панель Solo Baffle 1200х200х40мм с главной и поперечной направляющей Т24. Подвесная система Connect, цвет подвесов чёрный.
	1490,1
	 
	 

	22 этаж

	1
	Экофон или аналог
	Панель Solo Baffle 1200х200х40мм с главной и поперечной направляющей Т24. Подвесная система Connect, цвет подвесов чёрный.
	954,5
	 
	 

	23 этаж

	1
	Экофон или аналог
	Панель Solo Baffle 1200х200х40мм с главной и поперечной направляющей Т24. Подвесная система Connect, цвет подвесов чёрный.
	1099,9
	 
	 

	26 этаж

	1
	Экофон или аналог
	Панель Solo Baffle 1200х200х40мм с главной и поперечной направляющей Т24. Подвесная система Connect, цвет подвесов чёрный.
	650,7
	 
	 




	Спецификация на спринклерные розетки с 18 по 26 этаж

	Поз.
	Обозначение
	Наименование
	Кол.
шт.
	Масса ед., кг
	Приме-
чание

	18 этаж

	1
	TYCO или аналог
	Декоративные розетки спринклеров. Цв. белый.
⌀73мм
	51
	 
	 

	3	Comment by Anastasiya: ИЗМ 1 18.12.19
Добавлена позиция
	TYCO или аналог
	Декоративная розетка спринклеров. Цв. RAL 1001
⌀73мм
	1
	
	пом. 18.16

	4
	TYCO или аналог
	Декоративные розетки спринклеров. Цв. RAL7035
⌀73мм 
	131	Comment by A.I.Petrovtsy: ИЗМ1 добавилась позиция
	
	Вдоль фасада

	19 этаж

	1
	TYCO или аналог
	Декоративные розетки спринклеров. Цв. белый.
⌀73мм
	47
	 
	 

	4
	TYCO или аналог
	Декоративные розетки спринклеров. Цв. RAL7035
⌀73мм 
	131	Comment by A.I.Petrovtsy: ИЗМ1 добавилась позиция
	
	Вдоль фасада

	20 этаж

	1
	TYCO или аналог
	Декоративная розетка спринклеров. Цв. Белый
⌀73мм
	77
	 
	 

	3	Comment by User: Добавилась позиция 
	TYCO или аналог
	Декоративная розетка спринклеров. Цв. RAL 1001
⌀73мм
	4
	
	

	4
	TYCO или аналог
	Декоративные розетки спринклеров. Цв. RAL7035
⌀73мм 
	123	Comment by A.I.Petrovtsy: ИЗМ1 добавилась позиция
	
	Вдоль фасада

	21 этаж

	1
	TYCO или аналог
	Декоративные розетки спринклеров. Цв. белый.
⌀73мм
	51
	 
	 

	3	Comment by Anastasiya: ИЗМ 1 18.12.19
Добавлена позиция
	TYCO или аналог
	Декоративная розетка спринклеров. Цв. RAL 1001
⌀73мм
	7
	
	пом. 21.09

	4
	TYCO или аналог
	Декоративные розетки спринклеров. Цв. RAL7035
⌀73мм 
	118	Comment by A.I.Petrovtsy: ИЗМ1 добавилась позиция
	
	Вдоль фасада

	22 этаж

	1
	TYCO или аналог
	Декоративные розетки спринклеров. Цв. Белый
⌀73мм
	25
	 
	 

	3	Comment by User: Добавилась позиция
	TYCO или аналог
	Декоративная розетка спринклеров. Цв. RAL 1001
⌀73мм
	4
	
	

	4
	TYCO или аналог
	Декоративные розетки спринклеров. Цв. RAL7035
⌀73мм 
	71	Comment by A.I.Petrovtsy: ИЗМ1 добавилась позиция
	
	Вдоль фасада

	23 этаж

	1
	TYCO или аналог
	Декоративные розетки спринклеров. Цв. Белый
⌀73мм
	33
	 
	 

	3
	TYCO или аналог
	Декоративная розетка спринклеров. Цв. RAL 1001
⌀73мм
	4
	
	

	4
	TYCO или аналог
	Декоративные розетки спринклеров. Цв. RAL7035
⌀73мм 
	73	Comment by A.I.Petrovtsy: ИЗМ1 добавилась позиция
	
	Вдоль фасада

	24 этаж

	1
	TYCO или аналог
	Декоративные розетки спринклеров. Цв. белый.
⌀73мм
	36
	 
	 

	4
	TYCO или аналог
	Декоративные розетки спринклеров. Цв. RAL7035
⌀73мм 
	66	Comment by A.I.Petrovtsy: ИЗМ1 добавилась позиция
	
	Вдоль фасада

	25 этаж

	1
	TYCO или аналог
	Декоративные розетки спринклеров. Цв. белый.
⌀73мм
	39
	 
	 

	4
	TYCO или аналог
	Декоративные розетки спринклеров. Цв. RAL7035
⌀73мм 
	60	Comment by A.I.Petrovtsy: ИЗМ1 добавилась позиция
	
	Вдоль фасада

	26 этаж

	2
	TYCO или аналог
	Декоративные розетки спринклеров. Цв. RAL 9006.	Comment by User: Изменился цвет 
⌀73мм
	21
	
	

	3	Comment by User: Добавилась позиция
	TYCO или аналог
	Декоративные розетки спринклеров. Цв. RAL 1001
⌀73мм 
	20
	 
	 

	4
	TYCO или аналог
	Декоративные розетки спринклеров. Цв. RAL7035
⌀73мм 
	60	Comment by A.I.Petrovtsy: ИЗМ1 добавилась позиция
	
	Вдоль фасада





	Спецификация светильников с 18 по 26 этаж

	Поз.
	Обозначение
	Наименование
	Кол. шт.
	Масса ед., кг
	Приме чание

	18 этаж

	1	Comment by Dmitry: ИЗМ1 13.12.19
Добавлен свитильник
	Лидер Лайт или аналог
	Свободно висящий подвесной светильник   Line. P33/LL-ДСО-01-033-3511-53 Б ОС RAL 9006
	241
	 
	 

	2
	Лидер Лайт или аналог
	Подвесной светильник LL-DSO-60-600 ОС
	5
	 
	 

	3
	Лидер Лайт или аналог
	Подвесной светильник LL-DSO-90-900 ОС
	1
	 
	 

	4
	Лидер Лайт или аналог
	Встраиваемый в потолок подвесной светильник   LL-DVO-041-M1200x300 OC
	39
	 
	 

	5
	Лидер Лайт или аналог
	Встраиваемый в потолок подвесной светильник Line.P80 LL-ДСО-01-080 3315-53Б(Д) ОС
	6
	 
	 

	6
	Лидер Лайт или аналог
	Встраиваемый светодиодный светильник NLP-R1-12W-R170-840-WH-LED (d170)
	6
	 
	 

	7
	Лидер Лайт или аналог
	Светильник  DS-DVO-056-1-P600x600 OC
	17
	 
	 

	19 этаж

	1
	Лидер Лайт или аналог
	Свободно висящий подвесной светильник   Line. P33/LL-ДСО-01-033-3511-53 Б ОС RAL 9006
	165
	 
	 

	2
	Лидер Лайт или аналог
	Подвесной светильник LL-DSO-60-600 ОС
	8
	 
	 

	3
	Лидер Лайт или аналог
	Подвесной светильник LL-DSO-90-900 ОС
	2
	 
	 

	4
	Лидер Лайт или аналог
	Встраиваемый в потолок подвесной светильник   LL-DVO-041-M1200x300 OC
	37
	 
	 

	5
	Лидер Лайт или аналог
	Встраиваемый в потолок подвесной светильник Line.P80 LL-ДСО-01-080 3315-53Б(Д) ОС
	6
	 
	 

	6
	Лидер Лайт или аналог
	Встраиваемый светодиодный светильник NLP-R1-12W-R170-840-WH-LED (d170)
	7
	 
	 

	7
	Лидер Лайт или аналог
	Светильник  DS-DVO-056-1-P600x600 OC
	15
	 
	 

	20 этаж

	1
	Лидер Лайт или аналог
	Свободно висящий подвесной светильник   Line. P33/LL-ДСО-01-033-3511-53 Б ОС RAL 9006
	148	Comment by Anastasiya: Изм 10.10.19 Измененом кол-во.
	 
	 

	2
	Лидер Лайт или аналог
	Подвесной светильник LL-DSO-60-600 ОС
	5
	 
	 

	3
	Лидер Лайт или аналог
	Подвесной светильник LL-DSO-90-900 ОС
	2	Comment by Anastasiya: Изм 10.10.19 Изменено кол-во.
	 
	 

	4
	Лидер Лайт или аналог
	Встраиваемый в потолок подвесной светильник   LL-DVO-041-M1200x300 OC
	62
	 
	 

	5
	Лидер Лайт или аналог
	Встраиваемый в потолок подвесной светильник Line.P80 LL-ДСО-01-080 3315-53Б(Д) ОС
	6
	 
	 

	6
	Лидер Лайт или аналог
	Встраиваемый светодиодный светильник NLP-R1-12W-R170-840-WH-LED (d170)
	12
	 
	 

	7
	Лидер Лайт или аналог
	Светильник  DS-DVO-056-1-P600x600 OC
	11
	 
	 

	21 этаж

	1
	Лидер Лайт или аналог
	Свободно висящий подвесной светильник   Line. P33/LL-ДСО-01-033-3511-53 Б ОС RAL 9006
	140
	 
	 

	2
	Лидер Лайт или аналог
	Подвесной светильник LL-DSO-60-600 ОС
	6
	 
	 

	3
	Лидер Лайт или аналог
	Подвесной светильник LL-DSO-90-900 ОС
	7
	 
	 

	4
	Лидер Лайт или аналог
	Встраиваемый в потолок подвесной светильник   LL-DVO-041-M1200x300 OC
	39
	 
	 

	5
	Лидер Лайт или аналог
	Встраиваемый в потолок подвесной светильник Line.P80 LL-ДСО-01-080 3315-53Б(Д) ОС
	5
	 
	 

	6
	Лидер Лайт или аналог
	Встраиваемый светодиодный светильник NLP-R1-12W-R170-840-WH-LED (d170)
	5
	 
	 

	7
	Лидер Лайт или аналог
	Светильник  DS-DVO-056-1-P600x600 OC
	11
	 
	 

	22 этаж

	1	Comment by Dmitry: Изменено 10.10. Измененом кол-во.
	Лидер Лайт или аналог
	Свободно висящий подвесной светильник   Line. P33/LL-ДСО-01-033-3511-53 Б ОС RAL 9006
	138
	 
	 

	2
	Лидер Лайт или аналог
	Подвесной светильник LL-DSO-60-600 ОС
	6
	 
	 

	3
	Лидер Лайт или аналог
	Подвесной светильник LL-DSO-90-900 ОС
	5	Comment by Anastasiya: Изм 10.10.19 Измененом кол-во.
	 
	 

	4
	Лидер Лайт или аналог
	Встраиваемый в потолок подвесной светильник   LL-DVO-041-M1200x300 OC
	18
	 
	 

	5
	Лидер Лайт или аналог
	Встраиваемый в потолок подвесной светильник Line.P80 LL-ДСО-01-080 3315-53Б(Д) ОС
	3
	 
	 

	6
	Лидер Лайт или аналог
	Встраиваемый светодиодный светильник NLP-R1-12W-R170-840-WH-LED (d170)
	4
	 
	 

	7
	Лидер Лайт или аналог
	Светильник  DS-DVO-056-1-P600x600 OC
	7
	 
	 

	23 этаж

	1	Comment by Dmitry: Изменено 10.10. Измененом кол-во.
	Лидер Лайт или аналог
	Свободно висящий подвесной светильник   Line. P33/LL-ДСО-01-033-3511-53 Б ОС RAL 9006
	127
	 
	 

	2
	Лидер Лайт или аналог
	Подвесной светильник LL-DSO-60-600 ОС
	6
	 
	 

	3
	Лидер Лайт или аналог
	Подвесной светильник LL-DSO-90-900 ОС
	4	Comment by Anastasiya: Изм 10.10.19 Измененом кол-во.
	 
	 

	4
	Лидер Лайт или аналог
	Встраиваемый в потолок подвесной светильник   LL-DVO-041-M1200x300 OC
	27
	 
	 

	5
	Лидер Лайт или аналог
	Встраиваемый в потолок подвесной светильник Line.P80 LL-ДСО-01-080 3315-53Б(Д) ОС
	3
	 
	 

	6
	Лидер Лайт или аналог
	Встраиваемый светодиодный светильник NLP-R1-12W-R170-840-WH-LED (d170)
	2
	 
	 

	7
	Лидер Лайт или аналог
	Светильник  DS-DVO-056-1-P600x600 OC
	7
	 
	 

	24 этаж

	1	Comment by Anastasiya: ИЗМ2 27.04.20
Добавлены 5 светильников в пом. 24.27
	Лидер Лайт или аналог
	Свободно висящий подвесной светильник   Line. P33/LL-ДСО-01-033-3511-53 Б ОС RAL 9006
	7570
	 
	 

	2
	Лидер Лайт или аналог
	Подвесной светильник LL-DSO-60-600 ОС
	5
	 
	 

	3
	Лидер Лайт или аналог
	Подвесной светильник LL-DSO-90-900 ОС
	2
	 
	 

	4
	Лидер Лайт или аналог
	Встраиваемый в потолок подвесной светильник   LL-DVO-041-M1200x300 OC
	30
	 
	 

	5
	Лидер Лайт или аналог
	Встраиваемый в потолок подвесной светильник Line.P80 LL-ДСО-01-080 3315-53Б(Д) ОС
	3
	 
	 

	6
	Лидер Лайт или аналог
	Встраиваемый светодиодный светильник NLP-R1-12W-R170-840-WH-LED (d170)
	2
	 
	 

	7
	Лидер Лайт или аналог
	Светильник  DS-DVO-056-1-P600x600 OC
	7
	 
	 

	25 этаж

	1
	Лидер Лайт или аналог
	Свободно висящий подвесной светильник   Line. P33/LL-ДСО-01-033-3511-53 Б ОС RAL 9006
	59
	 
	 

	2
	Лидер Лайт или аналог
	Подвесной светильник LL-DSO-60-600 ОС
	8
	 
	 

	3
	Лидер Лайт или аналог
	Подвесной светильник LL-DSO-90-900 ОС
	2
	 
	 

	4
	Лидер Лайт или аналог
	Встраиваемый в потолок подвесной светильник   LL-DVO-041-M1200x300 OC
	35
	 
	 

	5
	Лидер Лайт или аналог
	Встраиваемый в потолок подвесной светильник Line.P80 LL-ДСО-01-080 3315-53Б(Д) ОС
	3
	 
	 

	6
	Лидер Лайт или аналог
	Встраиваемый светодиодный светильник NLP-R1-12W-R170-840-WH-LED (d170)
	3
	 
	 

	7
	Лидер Лайт или аналог
	Светильник  DS-DVO-056-1-P600x600 OC
	7
	 
	 

	26 этаж

	1
	Лидер Лайт или аналог
	Свободно висящий подвесной светильник Line. P33/LL-ДСО-01-033-3511-53 Б ОС RAL 9006
	99
	 
	 

	2
	Лидер Лайт или аналог
	Подвесной светильник LL-DSO-60-600 ОС
	8
	 
	 

	3
	Лидер Лайт или аналог
	Подвесной светильник LL-DSO-90-900 ОС
	3
	 
	 

	6
	Лидер Лайт или аналог
	Встраиваемый светодиодный светильник NLP-R1-12W-R170-840-WH-LED (d170)
	2
	 
	 

	7
	Лидер Лайт или аналог
	Светильник  DS-DVO-056-1-P600x600 OC
	5
	 
	 

	8
	Лидер Лайт или аналог
	Бра SLV Light eye ball,Art/149031,  Led 17.5W,2700K,880lm
	6
	 
	 

	9
	Лидер Лайт или аналог
	Светильник Vektron Super Side Inderect, Лампа 2G11 max 1x55W
	56
	 
	 

	10
	Лидер Лайт или аналог
	Подвесной светильник SLV Light eye, Art/133482,  Led 17.5W, 2700K, 880lm
	19
	 
	 

	11
	Лидер Лайт или аналог
	Подвесной светильник d550x280мм 3х60W/E273x120
	10
	 
	 







	Спецификация светильников в группах с 18 по 26 этаж

	Поз.
	Обозначение
	Наименование
	Кол. м.п.
	Масса ед., кг
	Приме-
чание

	18 этаж

	1
	Группа из двух светильников Лидер Лайт
или аналог
	Свободно висящий подвесной светильник
Line. P33/LL-ДСО-01-033-3511-53 Б ОС
RAL 9006
	56	Comment by Dmitry: ИЗМ1 13.12.19
Откорректировано кол-во
	 
	 

	2
	
	Свободно висящий подвесной светильник
Line. P33/LL-ДСО-01-016-3501-53 Б ОС
RAL 9006
	56	Comment by Dmitry: ИЗМ1 13.12.19
Откорректировано кол-во 

	
	

	19 этаж

	1
	  Группа из двух светильников Лидер Лайт
или аналог
	Свободно висящий подвесной светильник
Line. P33/LL-ДСО-01-033-3511-53 Б ОС
RAL 9006
	149
	 
	 

	2
	
	Свободно висящий подвесной светильник
Line. P33/LL-ДСО-01-016-3501-53 Б ОС
RAL 9006
	149
	
	

	20 этаж

	1
	  Группа из двух светильников Лидер Лайт
или аналог
	Свободно висящий подвесной светильник
Line. P33/LL-ДСО-01-033-3511-53 Б ОС
RAL 9006
	69
	 
	 

	2
	
	Свободно висящий подвесной светильник
Line. P33/LL-ДСО-01-016-3501-53 Б ОС
RAL 9006
	69
	
	

	21 этаж

	1
	  Группа из двух светильников Лидер Лайт
или аналог
	Свободно висящий подвесной светильник
Line. P33/LL-ДСО-01-033-3511-53 Б ОС
RAL 9006
	116
	 
	 

	2
	
	Свободно висящий подвесной светильник
Line. P33/LL-ДСО-01-016-3501-53 Б ОС
RAL 9006
	116
	
	

	22 этаж

	1
	Группа из двух светильников Лидер Лайт
или аналог
	Свободно висящий подвесной светильник
Line. P33/LL-ДСО-01-033-3511-53 Б ОС
RAL 9006
	55
	 
	 

	2
	
	Свободно висящий подвесной светильник
Line. P33/LL-ДСО-01-016-3501-53 Б ОС
RAL 9006
	55
	
	

	23 этаж

	1
	 
 Группа из двух светильников Лидер Лайт
или аналог
	Свободно висящий подвесной светильник
Line. P33/LL-ДСО-01-033-3511-53 Б ОС
RAL 9006
	57
	 
	 

	2
	
	Свободно висящий подвесной светильник
Line. P33/LL-ДСО-01-016-3501-53 Б ОС
RAL 9006
	57
	 
	 

	24 этаж

	1
	   Группа из двух светильников Лидер Лайт
или аналог
	Свободно висящий подвесной светильник
Line. P33/LL-ДСО-01-033-3511-53 Б ОС
RAL 9006
	97
	 
	 

	2
	
	Свободно висящий подвесной светильник
Line. P33/LL-ДСО-01-016-3501-53 Б ОС
RAL 9006
	97
	 
	 

	25 этаж

	1
	   Группа из двух светильников Лидер Лайт
или аналог
	Свободно висящий подвесной светильник
Line. P33/LL-ДСО-01-033-3511-53 Б ОС
RAL 9006
	58
	 
	 

	2
	
	Свободно висящий подвесной светильник
Line. P33/LL-ДСО-01-016-3501-53 Б ОС
RAL 9006
	58
	 
	 




	Спецификация на осветительные элементы колонн с 18 по 26 этаж

	Поз.
	Обозначение
	Наименование
	Кол.
шт.
	Масса
ед., кг
	Приме-
чание

	18 этаж

	ЭОК1
	Индивидуальное изделие
	Элемент подсветки. R=660мм с кабелем ППГнг(А)-Hf 3x1.5, l-4м: гофрированная труба ПВХ Ф20мм; распаячная коробка; клеммники wago 3-х контактные 3шт.
	5
	 
	См. л. "Узлы и детали. Лист 1" 144/Д-АИ3

	ЭОК4
	Индивидуальное изделие
	Элемент подсветки. R=760мм с кабелем ППГнг(А)-Hf 3x1.5, l-4м: гофрированная труба ПВХ Ф20мм; распаячная коробка; клеммники wago 3-х контактные 3шт.
	5
	 
	См. л. "Узлы и детали. Лист 1" 144/Д-АИ3

	19 этаж

	ЭОК3
	Индивидуальное изделие
	Элемент подсветки. R=510мм с кабелем ППГнг(А)-Hf 3x1.5, l-4м: гофрированная труба ПВХ Ф20мм; распаячная коробка; клеммники wago 3-х контактные 3шт.
	8
	 
	См. л. "Узлы и детали. Лист 1" 144/Д-АИ3

	20 этаж

	ЭОК4
	Индивидуальное изделие
	Элемент подсветки. R=760мм с кабелем ППГнг(А)-Hf 3x1.5, l-4м: гофрированная труба ПВХ Ф20мм; распаячная коробка; клеммники wago 3-х контактные 3шт.
	7
	 
	См. л. "Узлы и детали. Лист 1" 144/Д-АИ3

	21 этаж

	ЭОК1
	Индивидуальное изделие
	Элемент подсветки. R=660мм с кабелем ППГнг(А)-Hf 3x1.5, l-4м: гофрированная труба ПВХ Ф20мм; распаячная коробка; клеммники wago 3-х контактные 3шт.
	1
	 
	См. л. "Узлы и детали. Лист 1" 144/Д-АИ3

	22 этаж

	ЭОК1
	Индивидуальное изделие
	Элемент подсветки. R=660мм с кабелем ППГнг(А)-Hf 3x1.5, l-4м: гофрированная труба ПВХ Ф20мм; распаячная коробка; клеммники wago 3-х контактные 3шт.
	2
	 
	См. л. "Узлы и детали. Лист 1" 144/Д-АИ3

	23 этаж

	ЭОК1
	Индивидуальное изделие
	Элемент подсветки. R=660мм с кабелем ППГнг(А)-Hf 3x1.5, l-4м: гофрированная труба ПВХ Ф20мм; распаячная коробка; клеммники wago 3-х контактные 3шт.
	4
	 
	См. л. "Узлы и детали. Лист 1" 144/Д-АИ3




	Спецификация на рулонные шторы с 18 по 26 этаж 

	Поз.
	Обозначение
	Наименование
	Кол. м.п.
	Масса ед., кг
	Приме-
чание

	18 этаж

	1ш
	 
	Рулонная штора, ткань цвет серый, управление ручное, ширина 1.2м, Н=2.9м
	219,9
	 
	 

	19 этаж

	1ш
	 
	Рулонная штора, ткань цвет серый, управление ручное, ширина 1.2м, Н=2.9м
	224,4
	 
	 

	20 этаж

	1ш
	 
	Рулонная штора, ткань цвет серый, управление ручное, ширина 1.2м, Н=2.9м
	188,5
	 
	 

	21 этаж

	1ш
	 
	Рулонная штора, ткань цвет серый, управление ручное, ширина 1.2м, Н=2.9м
	198,4
	 
	 

	22 этаж

	1ш
	 
	Рулонная штора, ткань цвет серый, управление ручное, ширина 1.2м, Н=2.9м
	115,8
	 
	 

	23 этаж

	1ш
	 
	Рулонная штора, ткань цвет серый, управление ручное, ширина 1.2м, Н=2.9м
	113,9
	 
	 

	24 этаж

	1ш
	 
	Рулонная штора, ткань цвет серый, управление ручное, ширина 1.2м, Н=2.9м
	108,2
	 
	 

	25 этаж

	1ш
	 
	Рулонная штора, ткань цвет серый, управление ручное, ширина 1.2м, Н=2.9м
	101,9
	 
	 

	26 этаж

	1ш
	 
	Рулонная штора, ткань цвет серый, управление ручное, ширина 1.2м, Н=2.9м
	96,1
	 
	 





	Спецификация дверей с 18 по 26 этаж 

	Марка поз.
	Обозначение
	Наименование
	Размеры  Ш x В
	Кол-во
	Примечание  

	18 этаж

	1
	Versal Group
	Светопрозрачная с апликацией Versal-Standart
	1 010×2 100
	1
	 

	1.1
	Versal Group
	Светопрозрачная матовая Versal-Standart
	1 010×2 100
	2
	 

	1л
	Versal Group
	Светопрозрачная с апликацией Versal-Standart
	1 010×2 100
	3
	 

	2
	Versal Group
	Светопрозрачная с апликацией Versal-Standart
	1 110×2 100
	4
	 

	2.1
	Versal Group
	Светопрозрачная матовая Versal-Standart
	1 110×2 100
	1
	 

	2.1л
	Versal Group
	Светопрозрачная матовая Versal-Standart
	1 110×2 100
	1
	 

	2л
	Versal Group
	Светопрозрачная с апликацией Versal-Standart
	1 110×2 100
	7
	 

	3л
	Versal Group
	Светопрозрачная с апликацией Versal-Standart
	1 350×2 100
	2
	 

	5
	Versal Group
	Светопрозрачная с апликацией Versal-Standart. В витражных перегородках
	1 110×2 100
	3
	 

	5.1
	Versal Group
	Светопрозрачная с апликацией Versal-Standart. В витражных перегородках
	1 110×2 100
	3
	 

	5.1л
	Versal Group
	Светопрозрачная с апликацией Versal-Standart. В витражных перегородках
	1 110×2 100
	5
	 

	5л
	Versal Group
	Светопрозрачная с апликацией Versal-Standart. В витражных перегородках
	1 110×2 100
	3
	 

	6.1л
	Versal Group
	Светопрозрачная с апликацией Versal-Standart. В витражных перегородках
	1 350×2 100
	1
	 

	6л
	Versal Group
	Светопрозрачная с апликацией Versal-Standart. В витражных перегородках
	1 350×2 100
	1	Comment by Dmitry: ИЗМ2 26.06.20.
Удалена позиция за счет позиции 6.3л

	 

	6.3л
	Versal Group
	Светопрозрачная с апликацией Versal-Standart. В витражных перегородках
	2000*х2100
	1	Comment by Dmitry: ИЗМ2 26.06.20.
Добавлена позиция за счет позиции 6л
	По ширине корридора.

	7
	Versal Group
	Дверь глухая Versal-Apartments EI60
	1 010×2 100
	1
	 

	7л
	Versal Group
	Дверь глухая Versal-Apartments EI60
	1 010×2 100
	6
	 

	8
	Versal Group
	Дверь глухая Versal-Apartments EI60
	1 110×2 100
	1
	 

	9
	Versal Group
	Дверь глухая Versal-Apartments EI60
	1 500×2 100
	1
	 

	9л
	Versal Group
	Дверь глухая Versal-Apartments EI60
	1 500×2 100
	1
	 

	11
	Versal Group
	Дверь глухая Versal-Apartments EI60
	910×2 100
	1
	 

	11л
	Versal Group
	Дверь глухая Versal-Apartments EI60
	910×2 100
	43	Comment by Литвинов Виталий: Изм.1 18.12.2019 Добавилась 1 дверь
	 

	13.1	Comment by Dmitry: ИЗМ2 26.06.20.
Удалена позиция за счет позиции 13.2

	Versal Group
	Светопрозрачная с апликацией Versal-Fire EI60. В витражных перегородках тип 1
	1 500×2 100
	1
	 

	13.1л	Comment by Dmitry: ИЗМ2 26.06.20.
Удалена позиция за счет позиции 13.2л
	Versal Group
	Светопрозрачная с апликацией Versal-Fire EI60. В витражных перегородках тип 1
	1 500×2 100
	1
	 

	13.2
	Versal Group
	Светопрозрачная с апликацией Versal-Fire EI60. В витражных перегородках тип 1
	2000*×2 100
	1	Comment by Dmitry: ИЗМ2 26.06.20.
Добавлена позиция за счет позиции 13.1

	 По ширине корридора

	13.2л
	Versal Group
	Светопрозрачная с апликацией Versal-Fire EI60. В витражных перегородках тип 1
	2000*×2 100
	1	Comment by Dmitry: ИЗМ2 26.06.20.
Добавлена позиция за счет позиции 13.1л

	По ширине корридора

	14
	Versal Group
	Дверь глухая GOST B40
	1 010×2 100
	4
	 

	14л
	Versal Group
	Дверь глухая GOST B40
	1 010×2 100
	4
	 

	15
	Versal Group
	Дверь глухая GOST B40
	1 110×2 100
	1
	 

	15л
	Versal Group
	Дверь глухая GOST B40
	1 110×2 100
	1
	 

	16
	Versal Group
	Дверь глухая Versal-Compact с алюм. кромкой
	810×2 100
	5
	 

	16л
	Versal Group
	Дверь глухая Versal-Compact с алюм. кромкой
	810×2 100
	2
	 

	20
	Versal Group
	Светопрозрачная Versal-Fire EI60
	1 500×2 100
	3
	 

	20л
	Versal Group
	Светопрозрачная Versal-Fire EI60
	1 500×2 100
	1
	 

	21
	Versal Group
	Дверь глухая Versal-Apartments EI60
	1 350×2 100
	5
	 

	21л
	Versal Group
	Дверь глухая Versal-Apartments EI60
	1 350×2 100
	1
	 

	Л.1
	Колизей (Revizor) или аналог
	Люк под плитку АКМ
	600×400
	1
	 

	Л.1л
	Колизей (Revizor) или аналог
	Люк под плитку АКМ
	600×400
	3
	 

	Л.2
	Колизей (Revizor) или аналог
	Люк под плитку АКМ
	600×600
	1
	 

	Л.2л
	Колизей (Revizor) или аналог
	Люк под плитку АКМ
	600×600
	1
	 

	Л.7
	Колизей (Revizor) или аналог
	Люк под покраску ПЧЕЛА EI60 двухстворчатый
	1 010×2 100
	1
	 

	19 этаж
 

	1
	Versal Group
	Светопрозрачная с апликацией Versal-Standart
	1 010×2 100
	3
	 

	1.1
	Versal Group
	Светопрозрачная матовая Versal-Standart
	1 010×2 100
	1
	 

	1л
	Versal Group
	Светопрозрачная с апликацией Versal-Standart
	1 010×2 100
	4
	 

	2
	Versal Group
	Светопрозрачная с апликацией Versal-Standart
	1 110×2 100
	5
	 

	2.1л
	Versal Group
	Светопрозрачная матовая Versal-Standart
	1 110×2 100
	1
	 

	2л
	Versal Group
	Светопрозрачная с апликацией Versal-Standart
	1 110×2 100
	5
	 

	3
	Versal Group
	Светопрозрачная с апликацией Versal-Standart
	1 350×2 100
	3
	 

	5л
	Versal Group
	Светопрозрачная с апликацией Versal-Standart. В витражных перегородках
	1 110×2 100
	1
	 

	6.1
	Versal Group
	Светопрозрачная с апликацией Versal-Standart. В витражных перегородках
	1 350×2 100
	2
	 

	6.1л
	Versal Group
	Светопрозрачная с апликацией Versal-Standart. В витражных перегородках
	1 350×2 100
	2	Comment by Dmitry: ИЗМ2 26.06.20.
Удалена позиция за счет позиции 6.3л

	 

	6.3л
	Versal Group
	Светопрозрачная с апликацией Versal-Standart. В витражных перегородках
	2000*х2100
	2	Comment by Dmitry: ИЗМ2 26.06.20.
Добавлена позиция за счет позиции 6.1л
	По ширине корридора.

	7
	Versal Group
	Дверь глухая Versal-Apartments EI60
	1 010×2 100
	1
	 

	7л
	Versal Group
	Дверь глухая Versal-Apartments EI60
	1 010×2 100
	4
	 

	9
	Versal Group
	Дверь глухая Versal-Apartments EI60
	1 500×2 100
	1
	 

	9л
	Versal Group
	Дверь глухая Versal-Apartments EI60
	1 500×2 100
	1
	 

	11
	Versal Group
	Дверь глухая Versal-Apartments EI60
	910×2 100
	2
	 

	11л	Comment by Dmitry: 
	Versal Group
	Дверь глухая Versal-Apartments EI60
	910×2 100
	5
	 

	13.1
	Versal Group
	Светопрозрачная с апликацией Versal-Fire EI60. В витражных перегородках тип 1
	1 500×2 100
	22	Comment by Dmitry: ИЗМ2 26.06.20.
Удалена позиция за счет позиции 13.2	Comment by Dmitry: ИЗМ2 26.06.20.
Сокращена позиция за счет позиции 13.2
	 

	13.2
	Versal Group
	Светопрозрачная с апликацией Versal-Fire EI60. В витражных перегородках тип 1
	2000*×2 100
	2
	По ширине корридора

	14
	Versal Group
	Дверь глухая GOST B40
	1 010×2 100
	4
	 

	14л
	Versal Group
	Дверь глухая GOST B40
	1 010×2 100
	3
	 

	15
	Versal Group
	Дверь глухая GOST B40
	1 110×2 100
	1
	 

	15л
	Versal Group
	Дверь глухая GOST B40
	1 110×2 100
	1
	 

	16
	Versal Group
	Дверь глухая Versal-Compact с алюм. кромкой
	810×2 100
	4
	 

	16л
	Versal Group
	Дверь глухая Versal-Compact с алюм. кромкой
	810×2 100
	3
	 

	17л
	Versal Group
	Дверь глухая Versal-Compact с алюм. кромкой
	810×2 100
	1
	 

	20
	Versal Group
	Светопрозрачная Versal-Fire EI60
	1 500×2 100
	2
	 

	20л
	Versal Group
	Светопрозрачная Versal-Fire EI60
	1 500×2 100
	2
	 

	21
	Versal Group
	Дверь глухая Versal-Apartments EI60
	1 350×2 100
	5
	 

	21л
	Versal Group
	Дверь глухая Versal-Apartments EI60
	1 350×2 100
	1
	 

	Л.1
	Колизей (Revizor) или аналог
	Люк под плитку АКМ
	600×400
	1
	 

	Л.1л
	Колизей (Revizor) или аналог
	Люк под плитку АКМ
	600×400
	1	Comment by Литвинов Виталий: ИЗМ1 18.11.2019
Заменена позиция в пом. 19.41, 19.39 на л.2
	 

	Л.2	Comment by Dmitry: ИЗМ1 от 12.11.19
Изменилось открывание лючка в пом. 19.10

ИЗМ1 18.11.2019.
Заменена позиция с Л.1л на Л.2 в пом. 19.41, 19.39
	Колизей (Revizor) или аналог
	Люк под плитку АКМ
	600×600
	3
	 

	Л.4
	Колизей (Revizor) или аналог
	Люк под покраску АСПИРИН
	400×600
	1
	

	Л.7
	Колизей (Revizor) или аналог
	Люк под покраску ПЧЕЛА EI60 двухстворчатый
	1 010×2 100
	2
	 

	20 этаж

	1
	Versal Group
	Светопрозрачная с апликацией Versal-Standart
	1 010×2 100
	3
	 

	1.1
	Versal Group
	Светопрозрачная матовая Versal-Standart
	1 010×2 100
	1
	 

	1.1л
	Versal Group
	Светопрозрачная матовая Versal-Standart
	1 010×2 100
	1
	 

	1л
	Versal Group
	Светопрозрачная с апликацией Versal-Standart
	1 010×2 100
	2
	 

	2
	Versal Group
	Светопрозрачная с апликацией Versal-Standart
	1 110×2 100
	2
	 

	2.1
	Versal Group
	Светопрозрачная матовая Versal-Standart
	1 110×2 100
	2
	 

	2.1л
	Versal Group
	Светопрозрачная матовая Versal-Standart
	1 110×2 100
	2
	 

	2л
	Versal Group
	Светопрозрачная с апликацией Versal-Standart
	1 110×2 100
	2
	 

	4
	Versal Group
	Светопрозрачная с апликацией Versal-Standart
	1 500×2 100
	2
	 

	4л
	Versal Group
	Светопрозрачная с апликацией Versal-Standart
	1 500×2 100
	1
	 

	5.1
	Versal Group
	Светопрозрачная с апликацией Versal-Standart. В витражных перегородках
	1 110×2 100
	8
	 

	5.1л
	Versal Group
	Светопрозрачная с апликацией Versal-Standart. В витражных перегородках
	1 110×2 100
	1
	 

	5л
	Versal Group
	Светопрозрачная с апликацией Versal-Standart. В витражных перегородках
	1 110×2 100
	1
	 

	6.1
	Versal Group
	Светопрозрачная с апликацией Versal-Standart. В витражных перегородках
	1 350×2 100
	2
	 

	7
	Versal Group
	Дверь глухая Versal-Apartments EI60
	1 010×2 100
	2
	 

	7л
	Versal Group
	Дверь глухая Versal-Apartments EI60
	1 010×2 100
	3
	 

	8л
	Versal Group
	Дверь глухая Versal-Apartments EI60
	1 110×2 100
	1
	 

	9
	Versal Group
	Дверь глухая Versal-Apartments EI60
	1 500×2 100
	1
	 

	9л
	Versal Group
	Дверь глухая Versal-Apartments EI60
	1 500×2 100
	1
	 

	11
	Versal Group
	Дверь глухая Versal-Apartments EI60
	910×2 100
	2
	 

	11л
	Versal Group
	Дверь глухая Versal-Apartments EI60
	910×2 100
	4
	 

	13.1л
	Versal Group
	Светопрозрачная с апликацией Versal-Fire EI60. В витражных перегородках тип 1
	1 500×2 100
	2	Comment by Dmitry: ИЗМ2 26.06.20.
Удалена позиция за счет позиции 13.2л
	 

	13.2л
	Versal Group
	Светопрозрачная с апликацией Versal-Fire EI60. В витражных перегородках тип 1
	2000*×2 100
	2	Comment by Dmitry: ИЗМ2 26.06.20.
Добавлена позиция за счет позиции 13.1л
	По ширине корридора

	14
	Versal Group
	Дверь глухая GOST B40
	1 010×2 100
	3
	 

	14л
	Versal Group
	Дверь глухая GOST B40
	1 010×2 100
	6
	 

	15л
	Versal Group
	Дверь глухая GOST B40
	1 110×2 100
	2
	 

	16
	Versal Group
	Дверь глухая Versal-Compact с алюм. кромкой
	810×2 100
	4
	 

	16л
	Versal Group
	Дверь глухая Versal-Compact с алюм. кромкой
	810×2 100
	3
	 

	17л
	Versal Group
	Дверь глухая Versal-Compact с алюм. кромкой
	810×2 100
	1
	 

	20
	Versal Group
	Светопрозрачная Versal-Fire EI60
	1 500×2 100
	3
	 

	20л
	Versal Group
	Светопрозрачная Versal-Fire EI60
	1 500×2 100
	3
	 

	21
	Versal Group
	Дверь глухая Versal-Apartments EI60
	1 350×2 100
	5
	 

	21л
	Versal Group
	Дверь глухая Versal-Apartments EI60
	1 350×2 100
	1
	 

	Л.1л
	Колизей (Revizor) или аналог
	Люк под плитку АКМ
	600×400
	3
	 

	Л.2
	Колизей (Revizor) или аналог
	Люк под плитку АКМ
	600×600
	1
	 

	Л.2л
	Колизей (Revizor) или аналог
	Люк под плитку АКМ
	600×600
	1
	 

	Л.7
	Колизей (Revizor) или аналог
	Люк под покраску ПЧЕЛА EI60 двухстворчатый
	1 010×2 100
	2
	 

	Л.9
	Колизей (Revizor) или аналог
	Люк под плитку АКМ
	400×600
	1
	 

	21 этаж

	1
	Versal Group
	Светопрозрачная с апликацией Versal-Standart
	1 010×2 100
	3
	 

	1.1
	Versal Group
	Светопрозрачная матовая Versal-Standart
	1 010×2 100
	1
	 

	1л
	Versal Group
	Светопрозрачная с апликацией Versal-Standart
	1 010×2 100
	3
	 

	2
	Versal Group
	Светопрозрачная с апликацией Versal-Standart
	1 110×2 100
	1
	 

	2.1
	Versal Group
	Светопрозрачная матовая Versal-Standart
	1 110×2 100
	1
	 

	2.1л
	Versal Group
	Светопрозрачная матовая Versal-Standart
	1 110×2 100
	3
	 

	2л
	Versal Group
	Светопрозрачная с апликацией Versal-Standart
	1 110×2 100
	3
	 

	3
	Versal Group
	Светопрозрачная с апликацией Versal-Standart
	1 350×2 100
	2
	 

	3л
	Versal Group
	Светопрозрачная с апликацией Versal-Standart
	1 350×2 100
	1
	 

	5.1
	Versal Group
	Светопрозрачная с апликацией Versal-Standart. В витражных перегородках
	1 110×2 100
	1
	 

	5л
	Versal Group
	Светопрозрачная с апликацией Versal-Standart. В витражных перегородках
	1 110×2 100
	1
	 

	6.1
	Versal Group
	Светопрозрачная с апликацией Versal-Standart. В витражных перегородках
	1 350×2 100
	4
	 

	6.1л
	Versal Group
	Светопрозрачная с апликацией Versal-Standart. В витражных перегородках
	1 350×2 100
	12	Comment by Dmitry: ИЗМ2 26.06.20.
Сокращена позиция за счет позиции 6.3л
	 

	6.3л
	Versal Group
	Светопрозрачная с апликацией Versal-Standart. В витражных перегородках
	2000*х2100
	1	Comment by Dmitry: ИЗМ2 26.06.20.
Добавлена позиция за счет позиции 6.1л
	По ширине корридора.

	7
	Versal Group
	Дверь глухая Versal-Apartments EI60
	1 010×2 100
	1
	 

	7л
	Versal Group
	Дверь глухая Versal-Apartments EI60
	1 010×2 100
	4
	 

	9
	Versal Group
	Дверь глухая Versal-Apartments EI60
	1 500×2 100
	1
	 

	9л
	Versal Group
	Дверь глухая Versal-Apartments EI60
	1 500×2 100
	1
	 

	11
	Versal Group
	Дверь глухая Versal-Apartments EI60
	910×2 100
	2
	 

	11л
	Versal Group
	Дверь глухая Versal-Apartments EI60
	910×2 100
	5
	 

	13.1
	Versal Group
	Светопрозрачная с апликацией Versal-Fire EI60. В витражных перегородках тип 1
	1 500×2 100
	1	Comment by Dmitry: ИЗМ2 26.06.20.
Удалена позиция за счет позиции 13.2
	 

	13.2
	Versal Group
	Светопрозрачная с апликацией Versal-Fire EI60. В витражных перегородках тип 1
	2000*×2 100
	1	Comment by Dmitry: ИЗМ2 26.06.20.
Добавлена позиция за счет позиции 13.1

	По ширине корридора

	14
	Versal Group
	Дверь глухая GOST B40
	1 010×2 100
	2
	 

	14л
	Versal Group
	Дверь глухая GOST B40
	1 010×2 100
	4
	 

	15л
	Versal Group
	Дверь глухая GOST B40
	1 110×2 100
	2
	 

	16
	Versal Group
	Дверь глухая Versal-Compact с алюм. кромкой
	810×2 100
	3
	 

	16л
	Versal Group
	Дверь глухая Versal-Compact с алюм. кромкой
	810×2 100
	2
	 

	17л
	Versal Group
	Дверь глухая Versal-Compact с алюм. кромкой
	810×2 100
	1
	 

	18
	Versal Group
	Светопрозрачная Versal-Fire EI60
	1 010×2 100
	1
	 

	19л
	Versal Group
	Светопрозрачная Versal-Fire EI60
	1 350×2 100
	1
	 

	20
	Versal Group
	Светопрозрачная Versal-Fire EI60
	1 500×2 100
	2
	 

	20л
	Versal Group
	Светопрозрачная Versal-Fire EI60
	1 500×2 100
	1
	 

	21
	Versal Group
	Дверь глухая Versal-Apartments EI60
	1 350×2 100
	5
	 

	21л
	Versal Group
	Дверь глухая Versal-Apartments EI60
	1 350×2 100
	1
	 

	Л.1л
	Колизей (Revizor) или аналог
	Люк под плитку АКМ
	600×400
	2	Comment by Dmitry: Изменение 19.10.2019
Сократилось количество на один лючок, лючок Л.1л заменен на Л.2л в пом. 21.21
	 

	Л.2л	Comment by Dmitry: Изменение 18.10.2019
Добавилась новая позиция, лючок был заменен в пом.21.21 с Л.1л на Л.2л
	Колизей (Revizor) или аналог
	Люк под плитку АКМ
	600×600
	1
	

	Л.4л	Comment by Dmitry: ИЗМ.1 22.11.2019
Удален, был заменен на Л.12л
	Колизей (Revizor) или аналог
	Люк под покраску АСПИРИН
	400×600
	1
	

	Л.7
	Колизей (Revizor) или аналог
	Люк под покраску ПЧЕЛА EI60 двухстворчатый
	1 010×2 100
	2
	 

	Л.12л
	Колизей (Revizor) или аналог
	Люк под покраску АСПИРИН
	600×600
	2	Comment by Dmitry: ИЗМ1 18.11.2019
Добавилась позиция в пом. 21.15
	

	22 этаж

	1
	Versal Group
	Светопрозрачная с апликацией Versal-Standart
	1 010×2 100
	2
	 

	1.1л
	Versal Group
	Светопрозрачная матовая Versal-Standart
	1 010×2 100
	1
	 

	1л
	Versal Group
	Светопрозрачная с апликацией Versal-Standart
	1 010×2 100
	2
	 

	2.1л
	Versal Group
	Светопрозрачная матовая Versal-Standart
	1 110×2 100
	1
	 

	3л
	Versal Group
	Светопрозрачная с апликацией Versal-Standart
	1 350×2 100
	1
	 

	5
	Versal Group
	Светопрозрачная с апликацией Versal-Standart. В витражных перегородках
	1 110×2 100
	3
	 

	5.1
	Versal Group
	Светопрозрачная с апликацией Versal-Standart. В витражных перегородках
	1 110×2 100
	2
	 

	5.1л
	Versal Group
	Светопрозрачная с апликацией Versal-Standart. В витражных перегородках
	1 110×2 100
	1
	 

	5л
	Versal Group
	Светопрозрачная с апликацией Versal-Standart. В витражных перегородках
	1 110×2 100
	4
	 

	6
	Versal Group
	Светопрозрачная с апликацией Versal-Standart. В витражных перегородках
	1 350×2 100
	1
	 

	6.1
	Versal Group
	Светопрозрачная с апликацией Versal-Standart. В витражных перегородках
	1 350×2 100
	1
	 

	6.1л
	Versal Group
	Светопрозрачная с апликацией Versal-Standart. В витражных перегородках
	1 350×2 100
	3
	 

	7
	Versal Group
	Дверь глухая Versal-Apartments EI60
	1 010×2 100
	2
	 

	7л
	Versal Group
	Дверь глухая Versal-Apartments EI60
	1 010×2 100
	1
	 

	8
	Versal Group
	Дверь глухая Versal-Apartments EI60
	1 110×2 100
	1
	 

	9
	Versal Group
	Дверь глухая Versal-Apartments EI60
	1 500×2 100
	1
	 

	11
	Versal Group
	Дверь глухая Versal-Apartments EI60
	910×2 100
	1
	 

	11л
	Versal Group
	Дверь глухая Versal-Apartments EI60
	910×2 100
	3
	 

	14л
	Versal Group
	Дверь глухая GOST B40
	1 010×2 100
	4
	 

	15л
	Versal Group
	Дверь глухая GOST B40
	1 110×2 100
	1
	 

	16
	Versal Group
	Дверь глухая Versal-Compact с алюм. кромкой
	810×2 100
	2
	 

	16л
	Versal Group
	Дверь глухая Versal-Compact с алюм. кромкой
	810×2 100
	2
	 

	17л
	Versal Group
	Дверь глухая Versal-Compact с алюм. кромкой
	810×2 100
	1
	 

	20
	Versal Group
	Светопрозрачная Versal-Fire EI60
	1 500×2 100
	1
	 

	20л
	Versal Group
	Светопрозрачная Versal-Fire EI60
	1 500×2 100
	1
	 

	21
	Versal Group
	Дверь глухая Versal-Apartments EI60
	1 350×2 100
	2
	 

	21л
	Versal Group
	Дверь глухая Versal-Apartments EI60
	1 350×2 100
	1
	 

	Л.1л
	Колизей (Revizor) или аналог
	Люк под плитку АКМ
	600×400
	1	Comment by Dmitry: ИЗМ1 18.11.2019
Сократилась позиция
	 

	Л.2
	Колизей (Revizor) или аналог
	Люк под плитку АКМ
	600×600
	2	Comment by Dmitry: ИЗМ1 22.11.2019
Лючки Л.1л (2 шт.) заменены на Л.2
	 

	Л.4
	Колизей (Revizor) или аналог
	Люк под покраску АСПИРИН
	400×600
	1
	

	Л.7
	Колизей (Revizor) или аналог
	Люк под покраску ПЧЕЛА EI60 двухстворчатый
	1 010×2 100
	1
	 

	23 этаж

	1
	Versal Group
	Светопрозрачная с апликацией Versal-Standart
	1 010×2 100
	3
	 

	1.1
	Versal Group
	Светопрозрачная матовая Versal-Standart
	1 010×2 100
	1
	 

	1л
	Versal Group
	Светопрозрачная с апликацией Versal-Standart
	1 010×2 100
	3
	 

	2
	Versal Group
	Светопрозрачная с апликацией Versal-Standart
	1 110×2 100
	1
	 

	2.1
	Versal Group
	Светопрозрачная матовая Versal-Standart
	1 110×2 100
	1
	 

	5
	Versal Group
	Светопрозрачная с апликацией Versal-Standart. В витражных перегородках
	1 110×2 100
	3
	 

	5.1
	Versal Group
	Светопрозрачная с апликацией Versal-Standart. В витражных перегородках
	1 110×2 100
	3
	 

	5.1л
	Versal Group
	Светопрозрачная с апликацией Versal-Standart. В витражных перегородках
	1 110×2 100
	1
	 

	5л
	Versal Group
	Светопрозрачная с апликацией Versal-Standart. В витражных перегородках
	1 110×2 100
	5
	 

	6.1
	Versal Group
	Светопрозрачная с апликацией Versal-Standart. В витражных перегородках
	1 350×2 100
	2
	 

	6.1л
	Versal Group
	Светопрозрачная с апликацией Versal-Standart. В витражных перегородках
	1 350×2 100
	2
	 

	6л
	Versal Group
	Светопрозрачная с апликацией Versal-Standart. В витражных перегородках
	1 350×2 100
	1
	 

	7
	Versal Group
	Дверь глухая Versal-Apartments EI60
	1 010×2 100
	1
	 

	7л
	Versal Group
	Дверь глухая Versal-Apartments EI60
	1 010×2 100
	1
	 

	9
	Versal Group
	Дверь глухая Versal-Apartments EI60
	1 500×2 100
	1
	 

	11
	Versal Group
	Дверь глухая Versal-Apartments EI60
	910×2 100
	3
	 

	11л
	Versal Group
	Дверь глухая Versal-Apartments EI60
	910×2 100
	2
	 

	14
	Versal Group
	Дверь глухая GOST B40
	1 010×2 100
	1
	 

	14л
	Versal Group
	Дверь глухая GOST B40
	1 010×2 100
	3
	 

	15л
	Versal Group
	Дверь глухая GOST B40
	1 110×2 100
	1
	 

	16
	Versal Group
	Дверь глухая Versal-Compact с алюм. кромкой
	810×2 100
	1
	 

	16л
	Versal Group
	Дверь глухая Versal-Compact с алюм. кромкой
	810×2 100
	3
	 

	17л
	Versal Group
	Дверь глухая Versal-Compact с алюм. кромкой
	810×2 100
	1
	 

	20
	Versal Group
	Светопрозрачная Versal-Fire EI60
	1 500×2 100
	1
	 

	20л
	Versal Group
	Светопрозрачная Versal-Fire EI60
	1 500×2 100
	1
	 

	21
	Versal Group
	Дверь глухая Versal-Apartments EI60
	1 350×2 100
	2
	 

	21л
	Versal Group
	Дверь глухая Versal-Apartments EI60
	1 350×2 100
	1
	 

	Л.1л
	Колизей (Revizor) или аналог
	Люк под плитку АКМ
	600×400
	1
	 

	Л.2
	Колизей (Revizor) или аналог
	Люк под плитку АКМ
	600×600
	1
	 

	Л.4л
	Колизей (Revizor) или аналог
	Люк под покраску АСПИРИН
	400×600
	1
	 

	Л.7
	Колизей (Revizor) или аналог
	Люк под покраску ПЧЕЛА EI60 двухстворчатый
	1 010×2 100
	1
	 

	Л.13.л
	Колизей (Revizor) или аналог
	Люк под покраску АСПИРИН
	600х400
	1
	

	24 этаж

	1
	Versal Group
	Светопрозрачная с апликацией Versal-Standart
	1 010×2 100
	1
	 

	1л
	Versal Group
	Светопрозрачная с апликацией Versal-Standart
	1 010×2 100
	4
	 

	5.1
	Versal Group
	Светопрозрачная с апликацией Versal-Standart. В витражных перегородках
	1 110×2 100
	3
	 

	6.1
	Versal Group
	Светопрозрачная с апликацией Versal-Standart. В витражных перегородках
	1 350×2 100
	4
	 

	6.1л
	Versal Group
	Светопрозрачная с апликацией Versal-Standart. В витражных перегородках
	1 350×2 100
	1
	 

	7
	Versal Group
	Дверь глухая Versal-Apartments EI60
	1 010×2 100
	1
	 

	8л
	Versal Group
	Дверь глухая Versal-Apartments EI60
	1 110×2 100
	1
	 

	9
	Versal Group
	Дверь глухая Versal-Apartments EI60
	1 500×2 100
	1
	 

	11
	Versal Group
	Дверь глухая Versal-Apartments EI60
	910×2 100
	2
	 

	11л
	Versal Group
	Дверь глухая Versal-Apartments EI60
	910×2 100
	4
	 

	13.1
	Versal Group
	Светопрозрачная с апликацией Versal-Fire EI60. В витражных перегородках тип 1
	1 500×2 100
	2	Comment by Dmitry: ИЗМ2 26.06.20.
Удалена позиция за счет позиции 13.2
	 

	13.2
	Versal Group
	Светопрозрачная с апликацией Versal-Fire EI60. В витражных перегородках тип 1
	2000*×2 100
	2
	По ширине корридора

	14л
	Versal Group
	Дверь глухая GOST B40
	1 010×2 100
	3
	 

	15л
	Versal Group
	Дверь глухая GOST B40
	1 110×2 100
	1
	 

	16
	Versal Group
	Дверь глухая Versal-Compact с алюм. кромкой
	810×2 100
	1
	 

	16л
	Versal Group
	Дверь глухая Versal-Compact с алюм. кромкой
	810×2 100
	3
	 

	17л
	Versal Group
	Дверь глухая Versal-Compact с алюм. кромкой
	810×2 100
	1
	 

	20
	Versal Group
	Светопрозрачная Versal-Fire EI60
	1 500×2 100
	1
	 

	20л
	Versal Group
	Светопрозрачная Versal-Fire EI60
	1 500×2 100
	1
	 

	21
	Versal Group
	Дверь глухая Versal-Apartments EI60
	1 350×2 100
	2
	 

	21л
	Versal Group
	Дверь глухая Versal-Apartments EI60
	1 350×2 100
	1
	 

	Л.1л
	Колизей (Revizor) или аналог
	Люк под плитку АКМ
	600×400
	1
	 

	Л.4л
	Колизей (Revizor) или аналог
	Люк под покраску АСПИРИН
	400×600
	1
	 

	Л.7
	Колизей (Revizor) или аналог
	Люк под покраску ПЧЕЛА EI60 двухстворчатый
	1 010×2 100
	1
	 

	25 этаж

	1
	Versal Group
	Светопрозрачная с апликацией Versal-Standart
	1 010×2 100
	2
	 

	1л
	Versal Group
	Светопрозрачная с апликацией Versal-Standart
	1 010×2 100
	1
	 

	5.1
	Versal Group
	Светопрозрачная с апликацией Versal-Standart. В витражных перегородках
	1 110×2 100
	2
	 

	5.1л
	Versal Group
	Светопрозрачная с апликацией Versal-Standart. В витражных перегородках
	1 110×2 100
	1
	 

	6.1
	Versal Group
	Светопрозрачная с апликацией Versal-Standart. В витражных перегородках
	1 350×2 100
	5
	 

	7
	Versal Group
	Дверь глухая Versal-Apartments EI60
	1 010×2 100
	1
	 

	7л
	Versal Group
	Дверь глухая Versal-Apartments EI60
	1 010×2 100
	1
	 

	8л
	Versal Group
	Дверь глухая Versal-Apartments EI60
	1 110×2 100
	1
	 

	9
	Versal Group
	Дверь глухая Versal-Apartments EI60
	1 500×2 100
	1
	 

	10	Comment by : 

	Versal Group

	Дверь глухая Versal-Apartments EI60

	810×2 100
	1
	Ниша под оборуд. в помещ. 25.02 

	11
	Versal Group
	Дверь глухая Versal-Apartments EI60
	910×2 100
	1
	 

	11л
	Versal Group
	Дверь глухая Versal-Apartments EI60
	910×2 100
	4
	 

	13.1
	Versal Group
	Светопрозрачная с апликацией Versal-Fire EI60. В витражных перегородках тип 1
	1 500×2 100
	2	Comment by User: Изм2 10.02.2020 
Удалена дверь, заменена на лючок Л16.
	 

	13.2
	Versal Group
	Светопрозрачная с апликацией Versal-Fire EI60. В витражных перегородках тип 1
	2000*×2 100
	2
	По ширине корридора

	13.1
	Versal Group
	Светопрозрачная с апликацией Versal-Fire EI60. В витражных перегородках тип 1
	1 500×2 100
	2
	 

	
	
	
	
	
	

	14л
	Versal Group
	Дверь глухая GOST B40
	1 010×2 100
	3
	 

	15л
	Versal Group
	Дверь глухая GOST B40
	1 110×2 100
	1
	 

	16
	Versal Group
	Дверь глухая Versal-Compact с алюм. кромкой
	810×2 100
	2
	 

	16л
	Versal Group
	Дверь глухая Versal-Compact с алюм. кромкой
	810×2 100
	1
	 

	20
	Versal Group
	Светопрозрачная Versal-Fire EI60
	1 500×2 100
	2
	 

	21
	Versal Group
	Дверь глухая Versal-Apartments EI60
	1 350×2 100
	2
	 

	21л
	Versal Group
	Дверь глухая Versal-Apartments EI60
	1 350×2 100
	1
	 

	Л.1	Comment by Dmitry: ИЗМ2 26.06.20.
Добавлена позиция за счет позиции 13.1

	Колизей (Revizor) или аналог
	Люк под плитку АКМ
	600×400
	1
	

	Л.2л	Comment by Dmitry: ИЗМ1 18.11.2019
Добавлена новая позиция 
	Колизей (Revizor) или аналог
	Люк под плитку АКМ
	600×600
	1
	 

	Л.7
	Колизей (Revizor) или аналог
	Люк под покраску ПЧЕЛА EI60 двухстворчатый
	1 010×2 100
	1
	 

	Л.13
	Колизей (Revizor) или аналог
	Люк под покраску АСПИРИН
	600х400
	1
	

	Л.16	Comment by User: ИЗМ.1 22.11.2019г.
Добавлена новая позиция
	Колизей (Revizor) или аналог
	Люк под покраску ПЧЕЛА EI60 двухстворчатый
	810×2 100
	1
	Ниша под оборуд. в помещ. 25.02

	26 этаж

	1
	Versal Group
	Светопрозрачная с апликацией Versal-Standart
	1 010×2 100
	1
	 

	1.1
	Versal Group
	Светопрозрачная матовая Versal-St   andart
	1 010×2 100
	1
	 

	1.1л
	Versal Group
	Светопрозрачная матовая Versal-Standart
	1 010×2 100
	1
	 

	1л
	Versal Group
	Светопрозрачная с апликацией Versal-Standart
	1 010×2 100
	2
	 

	2
	Versal Group
	Светопрозрачная с апликацией Versal-Standart
	1 110×2 100
	1
	 

	2.1
	Versal Group
	Светопрозрачная матовая Versal-Standart
	1 110×2 100
	1
	 

	2.1л
	Versal Group
	Светопрозрачная матовая Versal-Standart
	1 110×2 100
	3
	 

	3
	Versal Group
	Светопрозрачная с апликацией Versal-Standart
	1 350×2 100
	2
	 

	3л
	Versal Group
	Светопрозрачная с апликацией Versal-Standart
	1 350×2 100
	2
	 

	6
	Versal Group
	Светопрозрачная с апликацией Versal-Standart. В витражных перегородках
	1 350×2 100
	21	Comment by User: Изм2 10.02.2020 
Добавлена позиция Л16 взамен 10 позиции.
	 

	6л
	Versal Group
	Светопрозрачная с апликацией Versal-Standart. В витражных перегородках
	1 350×2 100
	1
	 

	7
	Versal Group
	Дверь глухая Versal-Apartments EI60
	1 010×2 100
	2
	 

	7л
	Versal Group
	Дверь глухая Versal-Apartments EI60
	1 010×2 100
	1
	 

	9
	Versal Group
	Дверь глухая Versal-Apartments EI60
	1 500×2 100
	2
	 

	11
	Versal Group
	Дверь глухая Versal-Apartments EI60
	910×2 100
	2
	 

	11л
	Versal Group
	Дверь глухая Versal-Apartments EI60
	910×2 100
	1
	 

	13.1
	Versal Group
	Светопрозрачная с апликацией Versal-Fire EI60. В витражных перегородках тип 1
	1 500×2 100
	1
	 

	14
	Versal Group
	Дверь глухая GOST B40
	1 010×2 100
	23	Comment by User: ИЗМ.1 23.12.2019г.
Сократилось количество, поз 6 заменена на поз. 14
	 

	14л
	Versal Group
	Дверь глухая GOST B40
	1 010×2 100
	2
	 

	15л
	Versal Group
	Дверь глухая GOST B40
	1 110×2 100
	1
	 

	16
	Versal Group
	Дверь глухая Versal-Compact с алюм. кромкой
	810×2 100
	1
	 

	16л
	Versal Group
	Дверь глухая Versal-Compact с алюм. кромкой
	810×2 100
	1
	 

	20л
	Versal Group
	Светопрозрачная Versal-Fire EI60
	1 500×2 100
	1
	 

	21л
	Versal Group
	Дверь глухая Versal-Apartments EI60
	1 350×2 100
	3
	 

	Л.1л	Comment by User: ИЗМ.1 23.12.2019г.
Добавилось количество, вместо поз. 6 стала поз. 14
	Колизей (Revizor) или аналог
	Люк под плитку АКМ
	600×400
	1
	

	Л.2
	Колизей (Revizor) или аналог
	Люк под плитку АКМ
	600×600
	1
	 

	Л.7
	Колизей (Revizor) или аналог
	Люк под покраску ПЧЕЛА EI60 двухстворчатый
	1 010×2 100
	1
	 




	Спецификация гибких молдингов с 18 по 26 этаж	Comment by Dmitry: ИЗМ1 18.11.2019
Добавлена позиция в пом. 26.18

	Поз.
	Наименование
	Обозначение
	Кол. м.п.
	Масса ед., кг
	Приме чание

	18 этаж

	1
	Armstrong или аналог
	Гибкий пристенный молдинг flexible molding FT 1929
	6,2
	 
	Круглые колонны и радиусные стены

	19 этаж

	1
	Armstrong или аналог
	Гибкий пристенный молдинг flexible molding FT 1929
	2,2
	 
	Круглые колонны и радиусные стены

	20 этаж

	1
	Armstrong или аналог
	Гибкий пристенный молдинг flexible molding FT 1929
	13,6
	 
	Круглые колонны и радиусные стены

	21 этаж

	1
	Armstrong или аналог
	Гибкий пристенный молдинг flexible molding FT 1929
	3,1
	 
	Круглые колонны и радиусные стены

	23 этаж

	1
	Armstrong или аналог
	Гибкий пристенный молдинг flexible molding FT 1929
	3,1
	 
	Круглые колонны и радиусные стены

	24 этаж

	1
	Armstrong или аналог
	Гибкий пристенный молдинг flexible molding FT 1929
	3,1
	 
	Круглые колонны и радиусные стены



	Спецификация на декоративные элементы колонн с 18 по 26 этаж	Comment by User: Добавлена новая спецификация

	Поз.
	Наименование
	Обозначение
	Кол. Ш.
	Масса ед., кг
	Приме чание

	18 этаж

	ДЭК4
	Индивидуальное изделие
	Декоративный элемент обрамления колонн R=660
	4
	 
	См. л. "Узлы и детали. Лист 1" 144/Д-АИ3

	ДЭК5
	Индивидуальное изделие
	Декоративный элемент обрамления колонн R=760
	8
	 
	См. л. "Узлы и детали. Лист 1" 144/Д-АИ3

	19 этаж

	ДЭК2
	Индивидуальное изделие
	Декоративный элемент обрамления колонн R=510
	2
	 
	См. л. "Узлы и детали. Лист 1" 144/Д-АИ3

	20 этаж

	ДЭК2
	Индивидуальное изделие
	Декоративный элемент обрамления колонн R=510
	9
	 
	См. л. "Узлы и детали. Лист 1" 144/Д-АИ3

	ДЭК5
	Индивидуальное изделие
	Декоративный элемент обрамления колонн R=760
	2
	 
	См. л. "Узлы и детали. Лист 1" 144/Д-АИ3

	21 этаж

	ДЭК2
	Индивидуальное изделие
	Декоративный элемент обрамления колонн R=510
	5	Comment by User: Добавлена новая спецификация
	 
	См. л. "Узлы и детали. Лист 1" 144/Д-АИ3

	ДЭК4
	Индивидуальное изделие
	Декоративный элемент обрамления колонн R=660
	1
	 
	См. л. "Узлы и детали. Лист 1" 144/Д-АИ3

	22 этаж

	ДЭК4
	Индивидуальное изделие
	Декоративный элемент обрамления колонн R=660
	5
	 
	См. л. "Узлы и детали. Лист 1" 144/Д-АИ3

	23 этаж

	ДЭК4
	Индивидуальное изделие
	Декоративный элемент обрамления колонн R=660
	4
	 
	См. л. "Узлы и детали. Лист 1" 144/Д-АИ3

	26 этаж

	ДЭК4
	Индивидуальное изделие
	Декоративный элемент обрамления колонн R=660
	2
	 
	См. л. "Узлы и детали. Лист 1" 144/Д-АИ3




	Спецификация на вентиляционные решетки с 18 по 26 этаж	Comment by Dmitry: ИЗМ1 18.11.2019.
Сократилась позиция

	Поз.
	Обозначение
	Наименование
	Кол-во.
	Масса ед., кг
	Приме-чание

	18 этаж

	1
	Redvent или аналог
	Решетка РКДМ, рама 20х20мм., 900х500мм. RAL7035.
	1
	 
	 

	2
	Redvent или аналог
	Решетка РКДМ, рама 20х20мм., 900х500мм. Терракотовый (цвет стены)
	4
	 
	 

	6
	Redvent или аналог
	Решетка РКДМ, рама 20х20мм., 400х600мм. RAL7035.
	2
	 
	 

	12
	Redvent или аналог
	Решетка РКДМ, рама 20х20мм., 200х400мм. RAL7016.
	2
	
	

	13
	Redvent или аналог
	Решетка РКДМ, рама 20х20мм., 500х500мм. RAL7016.
	1
	
	

	14
	Redvent или аналог
	Решетка РКДМ, рама 20х20мм., 600х400мм. RAL7016.
	1
	
	

	19 этаж

	1
	Redvent или аналог
	Решетка РКДМ, рама 20х20мм., 900х500мм. RAL7035.
	3
	 
	 

	2
	Redvent или аналог
	Решетка РКДМ, рама 20х20мм., 900х500мм. Терракотовый (цвет стены)
	4
	 
	 

	6
	Redvent или аналог
	Решетка РКДМ, рама 20х20мм., 400х600мм. RAL7035.
	2
	 
	 

	12
	Redvent или аналог
	Решетка РКДМ, рама 20х20мм., 200х400мм. RAL7016.
	2
	
	

	13
	Redvent или аналог
	Решетка РКДМ, рама 20х20мм., 500х500мм. RAL7016.
	1
	
	

	14
	Redvent или аналог
	Решетка РКДМ, рама 20х20мм., 600х400мм. RAL7016.
	1
	
	

	20 этаж

	1
	Redvent или аналог
	Решетка РКДМ, рама 20х20мм., 900х500мм. RAL7035.
	1
	 
	 

	2
	Redvent или аналог
	Решетка РКДМ, рама 20х20мм., 900х500мм. Терракотовый (цвет стены)
	4
	 
	 

	6
	Redvent или аналог
	Решетка РКДМ, рама 20х20мм., 400х600мм. RAL7035.
	2
	 
	 

	12
	Redvent или аналог
	Решетка РКДМ, рама 20х20мм., 200х400мм. RAL7016.
	2
	
	

	13
	Redvent или аналог
	Решетка РКДМ, рама 20х20мм., 500х500мм. RAL7016.
	1
	
	

	14
	Redvent или аналог
	Решетка РКДМ, рама 20х20мм., 600х400мм. RAL7016.
	1
	
	

	21 этаж

	1
	Redvent или аналог
	Решетка РКДМ, рама 20х20мм., 900х500мм. RAL7035.
	1
	 
	 

	2
	Redvent или аналог
	Решетка РКДМ, рама 20х20мм., 900х500мм. Терракотовый (цвет стены)
	2
	 
	 

	6
	Redvent или аналог
	Решетка РКДМ, рама 20х20мм., 400х600мм. RAL7035.
	2
	 
	 

	12
	Redvent или аналог
	Решетка РКДМ, рама 20х20мм., 200х400мм. RAL7016.
	2
	
	

	13
	Redvent или аналог
	Решетка РКДМ, рама 20х20мм., 500х500мм. RAL7016.
	1
	
	

	14
	Redvent или аналог
	Решетка РКДМ, рама 20х20мм., 600х400мм. RAL7016.
	1
	
	

	22 этаж

	1
	Redvent или аналог
	Решетка РКДМ, рама 20х20мм., 900х500мм. RAL7035.
	2
	 
	 

	2
	Redvent или аналог
	Решетка РКДМ, рама 20х20мм., 900х500мм. Терракотовый (цвет стены)
	1
	 
	 

	6
	Redvent или аналог
	Решетка РКДМ, рама 20х20мм., 400х600мм. RAL7035.
	1
	 
	 

	7
	Redvent или аналог
	Решетка РКДМ, рама 20х20мм., 1200х1000мм. RAL7035.
	2
	 
	 

	12
	Redvent или аналог
	Решетка РКДМ, рама 20х20мм., 200х400мм. RAL7016.
	1
	
	

	13
	Redvent или аналог
	Решетка РКДМ, рама 20х20мм., 500х500мм. RAL7016.
	1
	
	

	23 этаж

	1
	Redvent или аналог
	Решетка РКДМ, рама 20х20мм., 900х500мм. RAL7035.
	2
	 
	 

	2
	Redvent или аналог
	Решетка РКДМ, рама 20х20мм., 900х500мм. Терракотовый (цвет стены)
	1
	 
	 

	6
	Redvent или аналог
	Решетка РКДМ, рама 20х20мм., 400х600мм. RAL7035.
	1
	 
	 

	12
	Redvent или аналог
	Решетка РКДМ, рама 20х20мм., 200х400мм. RAL7016.
	1
	
	

	13
	Redvent или аналог
	Решетка РКДМ, рама 20х20мм., 500х500мм. RAL7016.
	1
	
	

	24 этаж

	1
	Redvent или аналог
	Решетка РКДМ, рама 20х20мм., 900х500мм. RAL7035.
	3
	 
	 

	3
	Redvent или аналог
	Решетка РКДМ, рама 20х20мм., 500х900мм. RAL7035.
	1
	 
	 

	6
	Redvent или аналог
	Решетка РКДМ, рама 20х20мм., 400х600мм. RAL7035.
	1
	 
	 

	12
	Redvent или аналог
	Решетка РКДМ, рама 20х20мм., 200х400мм. RAL7016.
	1
	
	

	13
	Redvent или аналог
	Решетка РКДМ, рама 20х20мм., 500х500мм. RAL7016.
	1
	
	

	25 этаж

	1
	Redvent или аналог
	Решетка РКДМ, рама 20х20мм., 900х500мм. RAL7035.
	4
	 
	 

	6
	Redvent или аналог
	Решетка РКДМ, рама 20х20мм., 400х600мм. RAL7035.
	1
	 
	 

	12
	Redvent или аналог
	Решетка РКДМ, рама 20х20мм., 200х400мм. RAL7016.
	1
	
	

	13
	Redvent или аналог
	Решетка РКДМ, рама 20х20мм., 500х500мм. RAL7016.
	1
	
	

	26 этаж

	1
	Redvent или аналог
	Решетка РКДМ, рама 20х20мм., 900х500мм. RAL7035.
	1
	 
	 

	12
	Redvent или аналог
	Решетка РКДМ, рама 20х20мм., 200х400мм. RAL7016.
	1
	
	

	13
	Redvent или аналог
	Решетка РКДМ, рама 20х20мм., 500х500мм. RAL7016.
	1
	
	

	3
	Redvent или аналог
	Решетка РКДМ, рама 20х20мм., 500х900мм. RAL7035.
	1
	 
	 



	Спецификация пожарных кранов с 18 по 26 этаж

	Поз.
	Обозначение
	Наименование
	Кол. м.п.
	Масса ед., кг
	Приме чание

	18 этаж

	2 ПК 1	Comment by User: Добавлена новая спецификация
	НПО "Пульс"
	Шкаф пожарный ШПК 320-12; Цвет RAL 7035
	45
	 
	 

	2 ПК 2	Comment by Anastasiya: ИЗМ 2 20.02.2020
Откорректирово кол-во.
	НПО "Пульс"
	Шкаф пожарный ШПК 320-12; Цвет терракотовый, индивидуальный 
	1
	
	

	19 этаж

	2 ПК 1	Comment by Anastasiya: ИЗМ 2 20.02.2020
Добавлена поз.
	НПО "Пульс"
	Шкаф пожарный ШПК 320-12; Цвет RAL 7035
	45
	 
	 

	2 ПК 2	Comment by Anastasiya: ИЗМ 2 20.02.2020
Откорректирово кол-во.
	НПО "Пульс"
	Шкаф пожарный ШПК 320-12; Цвет терракотовый, индивидуальный 
	1
	
	

	20 этаж

	2 ПК 12 ПК	Comment by Anastasiya: ИЗМ 2 20.02.2020
Добавлена поз.
	НПО "Пульс"
	Шкаф пожарный ШПК 320-12; Цвет RAL 7035
	45
	 
	 

	2 ПК 2	Comment by Anastasiya: ИЗМ 2 20.02.2020
Откорректирово кол-во.
	НПО "Пульс"
	Шкаф пожарный ШПК 320-12; Цвет терракотовый, индивидуальный 
	1
	
	

	21 этаж

	2 ПК 1
	НПО "Пульс"
	Шкаф пожарный ШПК 320-12; Цвет RAL 7035
	5
	 
	 

	22 этаж

	2 ПК 12 ПК	Comment by Anastasiya: ИЗМ 2 20.02.2020
Добавлена поз.
	НПО "Пульс"
	Шкаф пожарный ШПК 320-12; Цвет RAL 7035
	12
	 
	 

	2 ПК 2	Comment by Anastasiya: ИЗМ 2 20.02.2020
Откорректирово кол-во.
	НПО "Пульс"
	Шкаф пожарный ШПК 320-12; Цвет терракотовый, индивидуальный 
	1
	
	

	23 этаж

	2 ПК 12 ПК	Comment by Anastasiya: ИЗМ 2 20.02.2020
Добавлена поз.
	НПО "Пульс"
	Шкаф пожарный ШПК 320-12; Цвет RAL 7035
	12
	 
	 

	2 ПК 2	Comment by Anastasiya: ИЗМ 2 20.02.2020
Откорректирово кол-во.
	НПО "Пульс"
	Шкаф пожарный ШПК 320-12; Цвет терракотовый, индивидуальный 
	1
	
	

	24 этаж

	2 ПК 1
	НПО "Пульс"
	Шкаф пожарный ШПК 320-12; Цвет RAL 7035
	2
	 
	 

	25 этаж

	2 ПК 1
	НПО "Пульс"
	Шкаф пожарный ШПК 320-12; Цвет RAL 7035
	2
	 
	 

	26 этаж

	2 ПК 1
	НПО "Пульс"
	Шкаф пожарный ШПК 320-12; Цвет RAL 7035
	2
	 
	 




	Спецификация на покраску потолочного оборудования с 18 по 26 этаж

	Поз.
	Обозначение
	Наименование
	Кол.шт.
	Массаед., кг
	Приме чание

	18 этаж

	1
	 
	Диффузор потолочный круглый, встраиваемый ф100 мм. Цв. белый
	12
	 
	В С/У

	1.5
	 
	Диффузор потолочный круглый, встраиваемый ф160 мм. Цв. RAL 9006
	2
	 
	В С/У

	2
	 
	Решетка ДУ 900Х500. Цв. белый
	7
	 
	В коридоре

	3
	 
	Диффузор потолочный встраиваемый с регулятором расхода 4АПР 600Х600. Цв. белый
	4
	 
	В коридоре

	4
	 
	Фанкойл потолочный. Цв. белый
	1
	 
	В коридоре

	5
	 
	WI-FI (1 порт) в подвесном потолке. Цв. белый
	4
	 
	В коридоре

	6
	 
	Извщатель пожарный дымовой ДИП-34А-03. Цв. белый
	38
	 
	В коридоре

	7
	 
	Оповещатель потолочный LPA-6С. Цв. белый
	37
	 
	В коридоре

	19 этаж

	1
	 
	Диффузор потолочный круглый, встраиваемый ф100 мм. Цв. белый
	12
	 
	В С/У 

	1.1
	 
	Диффузор потолочный круглый, встраиваемый ф125 мм. Цв. белый
	3
	 
	В С/У 

	1.5
	 
	Диффузор потолочный круглый, встраиваемый ф160 мм. Цв. RAL 9006
	1
	 
	В С/У 

	2
	 
	Решетка ДУ 900Х500. Цв. белый
	10
	 
	В коридоре 

	3
	 
	Диффузор потолочный встраиваемый с регулятором расхода 4АПР 600Х600. Цв. белый
	1
	 
	В коридоре 

	4
	 
	Фанкойл потолочный. Цв. белый
	1
	 
	В коридоре 

	5
	 
	WI-FI (1 порт) в подвесном потолке. Цв. белый
	8
	 
	В коридоре 

	6
	 
	Извщатель пожарный дымовой ДИП-34А-03. Цв. белый
	35
	 
	В коридоре 

	7
	 
	Оповещатель потолочный LPA-6С. Цв. белый
	35
	 
	В коридоре 

	20 этаж

	1
	 
	Диффузор потолочный круглый, встраиваемый ф100 мм. Цв. белый
	12
	 
	В С/У 

	1.5
	 
	Диффузор потолочный круглый, встраиваемый ф160 мм. Цв. RAL 9006
	3
	 
	В С/У

	3
	 
	Диффузор потолочный встраиваемый с регулятором расхода 4АПР 600Х600. Цв. белый
	1
	 
	В коридоре 

	3.1
	 
	Диффузор потолочный встраиваемый с регулятором расхода 4АПР 600Х600. Цв. RAL 9006
	2
	 
	В кабинете министра 

	4
	 
	Фанкойл потолочный. Цв. белый
	5
	 
	В коридоре 

	4.1
	 
	Фанкойл потолочный. Цв. RAL 1001
	1
	 
	В кабинете министра

	5
	 
	WI-FI (1 порт) в подвесном потолке. Цв. белый
	8
	 
	В коридоре

	5.1
	 
	WI-FI (1 порт) в подвесном потолке.  Цв. RAL 1001
	1
	 
	В кабинете министра

	6
	 
	Извщатель пожарный дымовой ДИП-34А-03. Цв. белый
	47
	 
	В коридоре

	6.1
	 
	Извщатель пожарный дымовой ДИП-34А-03. Цв. RAL 1001
	2
	 
	В кабинете министра

	7
	 
	Оповещатель потолочный LPA-6С. Цв. белый
	48
	 
	В коридоре

	7.1
	 
	Оповещатель потолочный LPA-6С.  Цв. RAL 1001
	4
	 
	В кабинете министра

	21 этаж

	1
	 
	Диффузор потолочный круглый, встраиваемый ф100 мм. Цв. белый
	8
	 
	В С/У

	1.1
	 
	Диффузор потолочный круглый, встраиваемый ф100 мм. Цв. белый
	2
	 
	В С/У

	1.5
	 
	Диффузор потолочный круглый, встраиваемый ф160 мм. Цв. RAL 9006
	1
	 
	В С/У

	1.7	Comment by Anastasiya: ИЗМ 2 20.02.2020
Добавлена поз.
	
	Диффузор потолочный круглый, встраиваемый ф200 мм. Цв. RAL 1001
	2
	
	Пом. 21.09

	2
	 
	Решетка ДУ 900Х500. Цв. белый
	7
	 
	В коридоре

	3
	 
	Диффузор потолочный встраиваемый с регулятором расхода 4АПР 600Х600. Цв. белый
	2
	 
	В коридоре

	4
	 
	Фанкойл потолочный. Цв. белый
	2
	 
	В коридоре

	4.1	Comment by Anastasiya: ИЗМ 1 18.12.19
Добавлена позиция
	
	Фанкойл потолочный. Цв. RAL 1001
	2
	
	Пом. 21.09

	5
	 
	WI-FI (1 порт) в подвесном потолке. Цв. белый
	8
	 
	В коридоре

	5.1	Comment by Anastasiya: ИЗМ 1 18.12.19
Добавлена позиция
	
	WI-FI (1 порт) в подвесном потолке. Цв. RAL 101
	2
	
	Пом. 21.09

	6
	 
	Извщатель пожарный дымовой ДИП-34А-03. Цв. белый
	32
	 
	В коридоре

	6.1	Comment by Anastasiya: ИЗМ 1 18.12.19
Добавлена позиция
	
	Извщатель пожарный дымовой ДИП-34А-03. Цв. RAL 1001
	5
	
	Пом. 21.09

	7
	 
	Оповещатель потолочный LPA-6С. Цв. белый
	31
	 
	В коридоре

	7.1	Comment by Anastasiya: ИЗМ 1 18.12.19
Добавлена позиция
	
	Оповещатель потолочный LPA-6С. Цв. RAL 1001
	5
	
	Пом. 21.09

	22 этаж

	1
	 
	Диффузор потолочный круглый, встраиваемый ф100 мм. Цв. белый
	6
	 
	В С/У

	1.1
	 
	Диффузор потолочный круглый, встраиваемый ф125 мм. Цв. белый
	3
	 
	В С/У

	1.6
	 
	Диффузор потолочный круглый, встраиваемый ф125 мм. Цв. RAL 9006
	1
	 
	В С/У

	2
	 
	Решетка ДУ 900Х500. Цв. белый
	3
	 
	В коридоре

	3
	 
	Диффузор потолочный встраиваемый с регулятором расхода 4АПР 600Х600. Цв. белый
	1
	 
	В коридоре

	3.1
	 
	Диффузор потолочный встраиваемый с регулятором расхода 4АПР 600Х600. Цв. RAL 9006
	2
	 
	В кабинете министра

	4.1
	 
	Фанкойл потолочный в коридорах. Цв. RAL 1001
	1
	 
	В кабинете министра

	5
	 
	WI-FI (1 порт) в подвесном потолке. Цв. белый
	4
	 
	В коридоре

	5.1
	 
	WI-FI (1 порт) в подвесном потолке.  Цв. RAL 1001
	1
	 
	В кабинете министра

	6
	 
	Извщатель пожарный дымовой ДИП-34А-03. Цв. белый
	17
	 
	В коридоре

	6.1
	 
	Извщатель пожарный дымовой ДИП-34А-03. Цв. RAL 1001
	2
	 
	В кабинете министра 

	7
	 
	Оповещатель потолочный LPA-6С. Цв. белый
	17
	 
	В коридоре

	7.1
	 
	Оповещатель потолочный LPA-6С.  Цв. RAL 1001
	4
	 
	В кабинете министра 

	23 этаж

	1
	 
	Диффузор потолочный круглый, встраиваемый ф100 мм. Цв. белый
	7
	 
	В С/У

	1.7
	 
	Диффузор потолочный круглый, встраиваемый ф100 мм. Цв. RAL 9006
	1
	 
	В С/У

	2
	 
	Решетка ДУ 900Х500. Цв. белый
	3
	 
	В коридоре

	3
	 
	Диффузор потолочный встраиваемый с регулятором расхода 4АПР 600Х600. Цв. белый
	1
	 
	В коридоре

	3.1
	 
	Диффузор потолочный встраиваемый с регулятором расхода 4АПР 600Х600. Цв. RAL 9006
	2
	 
	В кабинете министра

	4
	 
	Фанкойл потолочный. Цв. белый
	2
	 
	В коридоре

	4.1
	 
	Фанкойл потолочный . Цв. RAL 1001
	1
	 
	В кабинете министра

	5
	 
	WI-FI (1 порт) в подвесном потолке. ЦВ. белый
	4
	 
	В коридоре

	5.1
	 
	WI-FI (1 порт) в подвесном потолке.  Цв. RAL 1001
	1
	 
	В кабинете министра

	6
	 
	Извщатель пожарный дымовой ДИП-34А-03. Цв. белый
	19
	 
	В коридоре

	6.1
	 
	Извщатель пожарный дымовой ДИП-34А-03. Цв. RAL 1001
	2
	 
	В кабинете министра

	7
	 
	Оповещатель потолочный LPA-6С. Цв. белый
	21
	 
	В коридоре

	7.1
	 
	Оповещатель потолочный LPA-6С.  Цв. RAL 1001
	4
	 
	В кабинете министра

	24 этаж

	1
	 
	Диффузор потолочный круглый, встраиваемый ф100 мм. Цв. белый
	6
	 
	В С/У

	1.1
	 
	Диффузор потолочный круглый, встраиваемый ф125 мм. Цв. белый
	3
	 
	В С/У

	2
	 
	Решетка ДУ 900Х500. Цв. белый
	4
	 
	В коридоре

	3
	 
	Диффузор потолочный встраиваемый с регулятором расхода 4АПР 600Х600. Цв. белый
	2
	 
	В коридоре

	4
	 
	Фанкойл потолочный в коридорах. Цв. белый
	1
	 
	В коридоре

	5
	 
	WI-FI (1 порт) в подвесном потолке. Цв. белый
	4
	 
	В коридоре

	6
	 
	Извщатель пожарный дымовой ДИП-34А-03. Цв. белый
	24
	 
	В коридоре

	7
	 
	Оповещатель потолочный LPA-6С. Цв. белый
	23
	 
	В коридоре

	25 этаж

	1
	 
	Диффузор потолочный круглый, встраиваемый ф100 мм. Цв. белый
	6
	 
	В С/У 

	2
	 
	Решетка ДУ 900Х500. Цв. белый
	4
	 
	В коридоре

	3
	 
	Диффузор потолочный встраиваемый с регулятором расхода 4АПР 600Х600. Цв. белый
	2
	 
	В коридоре

	4
	 
	Фанкойл потолочный. Цв. белый
	5
	 
	В коридоре

	5
	 
	WI-FI (1 порт) в подвесном потолке. Цв. белый
	4
	 
	В коридоре

	6
	 
	Извщатель пожарный дымовой ДИП-34А-03. Цв. белый
	23
	 
	В коридоре

	7
	 
	Оповещатель потолочный LPA-6С. Цв. белый
	21
	 
	В коридоре

	26 этаж

	1
	 
	Диффузор потолочный круглый, встраиваемый ф100 мм. Цв. белый
	3
	 
	В С/У

	1.2
	 
	Диффузор потолочный круглый, встраиваемый ф100 мм. Цв. белый
	3
	 
	В С/У

	1.5
	 
	Диффузор потолочный круглый, встраиваемый ф100 мм. Цв. RAL 9006
	1
	 
	В С/У

	2
	 
	Решетка ДУ 900Х500. Цв. белый
	2
	 
	В коридоре

	3
	 
	Диффузор потолочный встраиваемый с регулятором расхода 4АПР 600Х600. Цв. белый
	2
	 
	В коридоре

	6.2
	 
	Извщатель пожарный дымовой ДИП-34А-03. Цв. RAL 9006
	15
	 
	В коридоре

	7.2
	 
	Оповещатель потолочный LPA-6С. Цв. RAL 9006 
	16
	 
	В коридоре

	5
	 
	WI-FI (1 порт) в подвесном потолке. Цв. RAL 9006
	3
	 
	В коридоре








	Спецификация подоконников	Comment by Anastasiya: ИЗМ 1 18.12.19
Добавлена позиция

	Поз.
	Обозначение
	Наименование
	Кол. м.п.
	Масса ед., кг
	Приме- чание

	18 этаж

	1пд
	Мастерская «Бершово» или аналог
	Подоконник Антрацит Мат 1300х350х30мм.
	23,5
	 
	 

	20 этаж

	1пд
	Мастерская «Бершово» или аналог
	Подоконник Антрацит Мат 1300х350х30мм. 
	95,8
	 
	 

	25 этаж

	1пд
	Мастерская «Бершово» или аналог
	Подоконник Антрацит Мат 1300х350х30мм. 
	120,8
	 
	 



	Comment by Anastasiya: ИЗМ 2 20.02.20
Добавлена спецификация
	Спецификация на торцевые заглушки для плинтуса Hager c 18 по 24 этаж 

	Поз.
	Обозначение
	Наименование
	Кол. шт.
	Масса ед., кг
	Приме- чание

	18  этаж

	1
	Hager или аналог
	Торцевая заглушка для плинтуса с кабельканалом Hager, с пазом для коврового покрытия, h=80мм, цв. алюминий
	25
	
	

	19  этаж

	1
	Hager или аналог
	Торцевая заглушка для плинтуса с кабельканалом Hager, с пазом для коврового покрытия, h=80мм, цв. алюминий
	17
	
	

	20  этаж

	1
	Hager или аналог
	Торцевая заглушка для плинтуса с кабельканалом Hager, с пазом для коврового покрытия, h=80мм, цв. алюминий
	15
	
	

	21  этаж

	1
	Hager или аналог
	Торцевая заглушка для плинтуса с кабельканалом Hager, с пазом для коврового покрытия, h=80мм, цв. алюминий
	6
	
	

	22  этаж

	1
	Hager или аналог
	Торцевая заглушка для плинтуса с кабельканалом Hager, с пазом для коврового покрытия, h=80мм, цв. алюминий
	3
	
	

	23  этаж

	1
	Hager или аналог
	Торцевая заглушка для плинтуса с кабельканалом Hager, с пазом для коврового покрытия, h=80мм, цв. алюминий
	2
	
	

	24  этаж

	1
	Hager или аналог
	Торцевая заглушка для плинтуса с кабельканалом Hager, с пазом для коврового покрытия, h=80мм, цв. алюминий
	2
	
	





	Спецификация на стеновой профиль WOODsonic на 18, 20-23 этажах	Comment by Anastasiya: ИЗМ 2 28.04.20
Добавлена спецификация

	Поз.
	Обозначение
	Наименование
	Кол, п.м.
	Масса ед., кг
	Приме чание

	18 этаж

	1
	WOODsonic
	Стартовый монтажный профиль 5100, L=2,7м, цвет черный матовый
	4,8
	
	Другие креп. Элем. См. на чертежах

	2
	WOODsonic
	Промежуточный монтажный профиль 5104
Видимый паз 4мм, L=2,7м, цвет черный матовый
	15,6
	
	Другие креп. Элем. См. на чертежах

	3
	WOODsonic
	Финишный монтажный профиль 5101 для фиксации к вертикальной поверхности, L=2,7м, цвет черный матовый
	4,8
	
	Другие креп. Элем. См. на чертежах

	20 этаж

	1
	WOODsonic
	Стартовый монтажный профиль 5100, L=2,7м, цвет черный матовый
	8,0
	
	Другие креп. Элем. См. на чертежах

	2
	WOODsonic
	Промежуточный монтажный профиль 5104
Видимый паз 4мм, L=2,7м, цвет черный матовый
	53,6
	
	Другие креп. Элем. См. на чертежах

	3
	WOODsonic
	Финишный монтажный профиль 5101 для фиксации к вертикальной поверхности, L=2,7м, цвет черный матовый
	7,3
	
	Другие креп. Элем. См. на чертежах

	21 этаж

	1
	WOODsonic
	Стартовый монтажный профиль 5100, L=2,7м, цвет черный матовый
	15,2
	
	Другие креп. Элем. См. на чертежах

	2
	WOODsonic
	Промежуточный монтажный профиль 5104
Видимый паз 4мм, L=2,7м, цвет черный матовый
	115,4
	
	Другие креп. Элем. См. на чертежах

	3
	WOODsonic
	Финишный монтажный профиль 5101 для фиксации к вертикальной поверхности, L=2,7м, цвет черный матовый
	15,2
	
	Другие креп. Элем. См. на чертежах

	22 этаж

	1
	WOODsonic
	Стартовый монтажный профиль 5100, L=2,7м, цвет черный матовый
	8,0
	
	Другие креп. Элем. См. на чертежах

	2
	WOODsonic
	Промежуточный монтажный профиль 5104
Видимый паз 4мм, L=2,7м, цвет черный матовый
	53
	
	Другие креп. Элем. См. на чертежах

	3
	WOODsonic
	Финишный монтажный профиль 5101 для фиксации к вертикальной поверхности, L=2,7м, цвет черный матовый
	7,3
	
	Другие креп. Элем. См. на чертежах

	23 этаж

	1
	WOODsonic
	Стартовый монтажный профиль 5100, L=2,7м, цвет черный матовый
	8,0
	
	Другие креп. Элем. См. на чертежах

	2
	WOODsonic
	Промежуточный монтажный профиль 5104
Видимый паз 4мм, L=2,7м, цвет черный матовый
	53
	
	Другие креп. Элем. См. на чертежах

	3
	WOODsonic
	Финишный монтажный профиль 5101 для фиксации к вертикальной поверхности, L=2,7м, цвет черный матовый
	7,3
	
	Другие креп. Элем. См. на чертежах




	Спецификация на дополнительные панели и отделку торцов подрезаемых панелей Decoustic	Comment by Anastasiya: ИЗМ2 27.04.20
Добавлена спецификация

	Поз.
	Обозначение
	Наименование
	Кол, п.м.
	Масса ед., кг
	Приме чание

	18 этаж

	1
	Акустик-групп
	Панель без перфорации Decoustic 1379х192х16.4мм или 2768х192х16,4 БП 4ПК – без перфорации, прямая кромка с 4-х сторон. 
Цвет Дуб Ривьера D5291PR
Панель с запилом под 45 гр.
	4.7
	
	Дополнительная панель по периметру потолка. см. узел

	2
	
	Кромочная мебельная лента в цвет панелей
	2.2
	
	

	20 этаж

	1
	Акустик-групп
	Панель без перфорации Decoustic 1379х192х16.4мм или 2768х192х16,4 БП 4ПК – без перфорации, прямая кромка с 4-х сторон. 
Цвет Дуб Ривьера D5291PR
Панель с запилом под 45 гр.
	16.8
	
	Дополнительная панель по периметру потолка. см. узел

	2
	
	Кромочная мебельная лента в цвет панелей
	10.9
	
	

	21 этаж

	1
	Акустик-групп
	Панель без перфорации Decoustic 1379х192х16.4мм или 2768х192х16,4 БП 4ПК – без перфорации, прямая кромка с 4-х сторон. 
Цвет Дуб Ривьера D5291PR
Панель с запилом под 45 гр.
	90.8
	
	Дополнительная панель по периметру потолка. см. узел

	2
	
	Кромочная мебельная лента в цвет панелей
	15.2
	
	

	22 этаж

	1
	Акустик-групп
	Панель без перфорации Decoustic 1379х192х16.4мм или 2768х192х16,4 БП 4ПК – без перфорации, прямая кромка с 4-х сторон. 
Цвет Дуб Ривьера D5291PR
Панель с запилом под 45 гр.
	16.8
	
	Дополнительная панель по периметру потолка. см. узел

	2
	
	Кромочная мебельная лента в цвет панелей
	10.9
	
	

	23 этаж

	1
	Акустик-групп
	Панель без перфорации Decoustic 1379х192х16.4мм или 2768х192х16,4 БП 4ПК – без перфорации, прямая кромка с 4-х сторон. 
Цвет Дуб Ривьера D5291PR
Панель с запилом под 45 гр.
	16.8
	
	Дополнительная панель по периметру потолка. см. узел

	2
	
	Кромочная мебельная лента в цвет панелей
	10.9
	
	

	26 этаж

	1
	Акустик-групп
	Панель без перфорации Decoustic 1379х192х16.4мм или 2768х192х16,4 БП 4ПК – без перфорации, прямая кромка с 4-х сторон. 
Цвет Дуб Ривьера D5291PR
Панель с запилом под 45 гр.
	48.9
	
	Дополнительная панель по периметру потолка. см. узел

	2
	
	Кромочная мебельная лента в цвет панелей
	20
	
	



	Спецификация на покраску площадок, маршей, торцов машей и площадок с 18 по 26 этаж

	Поз.
	Обозначение
	Наименование
	Кол, кв.м.
	Масса ед., кг
	Приме чание

	С 18 по 26

	4	Comment by Anastasiya: ИЗМ2 28.04.20
Добавлена спецификация 
	Erocolor или Dulux
	 Краска матовая воднодисперсионная, цв. жемчужно светло-серый NSS S 0500 N
	915
	
	



	Спецификация элементов ограждения огр.1 и огр.2 в башнях Z,Y с -1 по 27 этаж

	Поз.
	Обозначение
	Наименование
	Кол, кв.м.
	Масса ед., кг
	Приме чание

	1
	
	Стойка h=900 мм с кронштейнами для крепления ригелей
	1247 м.п.	Comment by Dmitry: ИЗМ2 26.06.20.
Добавлена спецификация с листа 36 Отделка типовых ЛК.
	
	Из расчета одна стойка на один погонный метр

	2
	
	ППоручень - труба из нерж. стали 2 Ф 50,8 мм

	1062.1 м.п.
	
	

	3
	
	Ригель из нерж. стали d12мм
	4248.6 м.п.
	
	

	4
	
	Фланец из нержавеющей стали Ф 75мм.
	1386шт.	Comment by Dmitry: ИЗМ2 26.06.20
Откорректировано количество.
	
	

	5
	
	Пристенный поручень - труба из нерж.
стали Ф 50,8 мм
	32.3м.п.
	
	А месте противопожарной рассечки с 1 по 2 этажи

	6
	
	Пристенный держатель поручня из нержавеющей стали
	29шт.
	
	









Примечание:
1. Спецификацию сантехприборов и аксессуаров см. на листе «Отделка санитарных узлов. Спецификации»
2. Спецификация на отделку стен санузлов см. на листе «Отделка санитарных узлов. Спецификации»
3. Спецификацию ограждения лестниц см. на листе «Отделка типовых лестничных клеток на примере ЛК1 и ЛК2. Спецификации» 
4. Перед оформлением заказа на элементы заполнения проемов выполнить контрольные замеры проемов фирмой-ролизводителем
5. Перед изготовлением и заказом ЭОК (элемент освещения колонн) и ДЭК (декоративный элемент колонны) произвести контроьные замеры. В спецификациях ДЭК посчитан и указан, как декоратиный элемент на колонну на полный ее диаметр, необходимость подрезки ДЭК с учетом стен и перегородок определить при контрольном замере фирмой-производителем.
6. Декоративные розетки спринклеров поставляются в белом цвете. Покраску в цвет RAL 1001 и RAL 9006 и RAL 7035 необходимо выполнить на объекте аэрозольной краской. В соответвии с инженерным разделом вдоль фасада в помещениях предусмотрены спринклеры, дизайн-проектом предусмотрено соответсвующее количество декортаивных розеток. 	Comment by Dmitry: ИЗМ2 26.06.20
Откорректировано количество.
7. Оконечное оборудвание и пожарные шкафы указаные в спецификациях, приведены в качестве подсчета их цветовых характеристик. Спецификации даны на оборудование, указанное на планах потолков. Другое оконечное оборудование, закрепленное на плите перекрытия, в помещениях, разрабатываемых дизайн-проектом, предусмотреть черного цвета RAL 7021
8. Укладку паркетной доски выполнять по данной технологии. На огрунтованное основание наклеивается предварительно распиленная на квадраты фанера, после чего квадраты фиксируются по углам и по середине из каждой стороны квадрата на дюбель-гвозди. Далее фанера циклюется и на клей укладывается паркетная доска с дополнительным креплением в замках паркетной доски под углом гвоздями.	Comment by A.I.Petrovtsy: ИЗМ 1 добавлен цвет
9. В кабинете 21.09 по контуру круглых колонн предусмотреть шов толщиной 10мм с последующим заполнением герметиком Sikaflex Construction+ или аналог, цвет коричневый. Расход герметика – 1 туба (600мл).	Comment by Dmitry: ИЗМ1 28.11.19
Добавлено новое примечание.
10. В соответсвии с проведенными работами по нанесению Sonaspray в типовых, эталонных помещениях (фактические работы), коэффициент нанесения на комуникации составил k=0,81,1-0,91,2 	Comment by Anastasiya: ИЗМ1 28.11.19
Добавлено новое примечание.
11. Краска терракотового цвета подобрана по индивидуальной рецептуре, в соответвии с выполненными выкрасами в эталонных помещениях здания. При подборе цвета была применена краска компании Акзо Нобель Marshall Export 2. 
При проведении работ по покраске стен терракотовым цветом руководствоваться информационным письмом от 12/12/2019 от компании AkzoNobel (см. прилагаемые документы). Подрядчик может применить аналог, при условии, что тон, цвет, степень блеска, фактура краски будет соответствовать выполненным образцам в эталонных помещениях и обязательного 
согласования с авторским надзором.   
12.   С учетом того, что в проекте в коридорах предусматривается крупногабаритная напольная керамогранитная плитка (тип 1; тип 1.1; тип 2; тип 2.1) с раскладкой узора из разных цветов и размеров плитки, а также в соответсвии с проведенными работами по укладке плитки в эталонных помещениях (фактические работы), процент отхода плитки на подрезку составляет до 35% от указанных объемов в спецификациях. 






ИЗМ1 – изменения с выделенным текстом, ИЗМ2 – изменения с выделенным текстом.
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