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	Спецификация сантехнических приборов и аксессуаров санитарных узлов с -1 по 8 этаж

	Поз.
	Обозначение
	Наименование
	Кол.
шт. 
	Эскиз

	Приме-

чание

	1
	Jacoи Delafon или аналог   
	Унитаз Jacob Delafon Ove E1584-00 приставной в комплекте с сиденьем E70005 с микролифтом. Бачок Geberit Sigma 109. 300. 00.5.
Клавиша Geberit Sigma Type 01 115.770. 46.5, пластик, матовый хром.
	
	 
	Было количество 159шт,

аннулированы с/у: -1.20,

-1.44.2, -1.127, -1.126,

-1.54.2, 3шт. заменены на поз. 1.1

	1.1
	Jacob Delafon или аналог
	Унитаз Jacob Delafon Ove 19974W-00 крышка микролифт Бачок унитаза Jacob Delafon Ove E1558-00

Чаша унитаза Jacob Delafon Ove 19974W-00 (E1540-00) напольного с крышкой-сиденьем SoftClose
	3
	
	В с/у: -1.64, -1.65, -1.68

	2
	Santek или аналог 
	Комплект Писсуар Santek Гала WH301774 подвесной,

смывное устройство AlcaPlast ATS001 кнопочный 

вентиль, сифон для писсуара AlcaPlast A45В
	56
	
	

	3
	Jacoи Delafon или аналог   
	Биде Jacob Delafon Ove E1705-00 напольное.

Смеситель Jacob Delafon Symbol E73680 для биде
	10
	
	

	4.1.1
	Unirock или аналог


	Столешница+раковина из искусственного камня

Tristone Ash TS-121 t=12мм,

900х600х200мм, 900х600х100мм, 30кг/кв.м 


	2
	
	5.30; 6.23

	4.1.3
	Unirock или аналог


	Столешница+раковина из искусственного камня

Tristone Ash TS-121 t=12мм,

1800х600х200мм, 1175х600х100мм, 30кг/кв.м
	4
	
	5.02; 6.65; 7.23; 8.06

	4.1.5
	Unirock или аналог


	Столешница из кварцевого агломерата Vicostone Concreto BQ-8860, t=20мм, 1800х600х200мм, 51,5кг/кв.м; отверстия под раковины - 2 шт.  
	18
	
	2.97; 2.96; 3.37; 3.34; 4.22; 4.19; 4.17; 5.78; 5.76; 6.09; 6.47; 6.49; 7.65; 7.64; 7.66; 8.22; 8.20; 8.47

	4.1.6
	Unirock или аналог


	Столешница из кварцевого агломерата Vicostone

 Concreto BQ-8860, t=20мм, 1900х600х200мм,

51,5кг/кв.м; отверстия под раковины - 2 шт.  


	4
	
	3.32; 6.11; 7.67; 8.49

	4.1.7
	Unirock или аналог


	Столешница из кварцевого агломерата Vicostone Concreto BQ-8860, t=20мм, 1100х600х200мм, 51,5кг/кв.м; отверстие под раковину - 1 шт.  


	1
	
	4.16

	4.1.8
	Unirock или аналог


	Столешница из кварцевого агломерата Vicostone Concreto BQ-8860, t=20мм, 2200х600х200мм, 51,5кг/кв.м; отверстия под раковины - 2 шт.
	1
	
	2.93

	4.1.9
	Unirock или аналог


	Столешница из кварцевого агломерата Vicostone Concreto BQ-8860, t=20мм, 2000х600х200мм, 51,5кг/кв.м; отверстия под раковины - 2 шт.
	2
	
	1.100; 4.24

	4.2.1
	Unirock или аналог


	Столешница из кварцевого агломерата Vicostone Concreto BQ-8860, t=20мм, 1800х600х200мм, 51,5кг/кв.м; отверстия под раковины - 2 шт.
	1
	
	1.104

	4.2.2
	Unirock или аналог


	Столешница из кварцевого агломерата Vicostone Concreto BQ-8860, t=20мм, 1900х600х200мм, 51,5кг/кв.м; отверстия под раковины - 2 шт.  


	1
	
	-1.68

	4.2.3
	Unirock или аналог
	Столешница из кварцевого агломерата Vicostone Concreto BQ-8860, t=20мм, 2450х600х200мм, 51,5кг/кв.м; отверстия под раковины - 2 шт.  
	1
	
	1.101

	4.2.4
	Unirock или аналог
	Столешница из кварцевого агломерата Vicostone Concreto BQ-8860, t=20мм, 2700х600х200мм, 51,5кг/кв.м; отверстия под раковины - 3 шт.  
	2
	
	1.105; 4.16

	4.5
	Unirock или аналог
	Столешница из кварцевого агломерата Vicostone Concreto BQ-8860, t=20мм, 1800х600х200мм, 51,5кг/кв.м; отверстия под раковины - 2 шт.  
	4
	
	2.94; 3.39; 5.73; 5.77

	4.7
	Unirock или аналог
	Столешница из кварцевого агломерата Vicostone Concreto BQ-8860, t=20мм, 2360х600х200мм, 51,5кг/кв.м; отверстия под раковины - 2 шт.
	1
	
	4.26

	5
	Creavit или аналог
	Раковина встраиваемая снизу Creavit TP214 56x43x19 343788 для столешниц
	72
	
	

	6
	Duravit или аналог
	Раковина Duravit D-Code 23106500002 с полупьедесталом, 65х50х18см
	47
	
	Кол-во указано с учетомраковин в мед. 

кабинетах на 3 эт. 5 шт. Исключены 

3 раковины, из-за исключения сан. узлов

	7
	Viega или аналог
	Сифон для раковины Viega 305611
	122
	
	Исключены 3 шт. 

 из-за исключения сан. узлов

	8
	Teka или аналог
	Смеситель Teka Aura 503460210 для раковины
	122
	
	Исключены 3 шт. 

 из-за исключения сан. узлов

	9
	G-Teq или аналог
	Диспенсер для мыла G-Teq 8608, нержавеющая сталь.
	84
	
	Исключены 3 шт. 

 из-за исключения сан. узлов

	10
	G-Teq или аналог
	Диспенсер бумажных полотенец G-Teq 8955 21.41, нержавеющая сталь  369х280х102мм
	65
	
	Исключены 3 шт. 

 из-за исключения сан. узлов

	11
	Electrolux или аналог
	Сушилка для рук Electrolux EHDA/BV-1900
	63
	
	См. раздел

012-1/2018/ГЗ-ТХ

	12
	Tork
	Мусорное ведро "Tork" 20 л, пластик,

цвет белый 322х205х430мм
	169
	
	

	12.1
	Katrin
	Мусорное ведро "Katrin" 50 л, пластик, 420х575х280мм.
	39
	
	

	13
	G-Teq или аналог
	Диспенсер туалетной бумаги G-Teq 8912
	149
	
	Исключены 4 шт. 

 из-за исключения сан. узлов

	14


	Milardo или аналог
	Ершик Milardo Neva NEVSMG0M47


	155
	
	Исключены 4 шт. 

 из-за исключения сан. узлов

	15
	Milardo или аналог
	Крючок Milardo Cadiss CADSM20M41
	215
	
	

	16
	
	Перегородка для писсуара Jika Split 4760.1
	31
	
	

	17
	Am.Pm или аналог
	Держатель туалетной бумаги

Am.Pm Bliss L A55341464
	6
	
	

	18.1
	
	Зеркало 700х900(h)х5мм
	144
	
	Исключены 3 шт. 

 из-за исключения сан. узлов

	18.2
	
	Зеркало 900х1050(h)х5мм
	2
	
	

	18.3
	
	Зеркало 1800х900(h)х5мм
	4
	
	

	17
	Am.Pm или аналог
	Держатель туалетной бумаги Am.Pm Bliss L A55341464
	6
	
	

	19
	
	Душевая стойка Bravat Opal F9125183CP-A-RUS.

Поддон для душа Good Door Квадро 80x80 с 

ножкамии экраном. Душевая дверь в нишу Good Door

Mokka DR-80-С-WE80см. Код: 401283
	5
	
	5.02, 6.23, 6.65, 7.23, 8.06.

	20
	
	Душевая стойка Bravat Opal F9125183CP-A-RUS.

Поддон для душа Good Door Квадро 90x90 с 

ножкамии экраном. Душевая дверь в нишу Good Door

Mokka DR-90-С-WE90см. Код: 401282
	1
	
	5.30

	22
	
	Стиральная машина 600х600х900мм
	6
	
	См. раздел 012-1/2018/ГЗ-ТХ

	23
	Stelo или аналог
	Настенный стеклянный светильник Stelo LED 14 3000K, 300х150х75мм; с кабелем ППГ нг (А)

- Hf 3+1,5 L=4м; гофрированная труба ПВХ Ф20мм; распаячная коробка; клеммники wago 3-х контактные.  
	89
	
	

	24
	Binele или аналог
	Диспенсер для одноразовых сидений на унитаз Binele Seater CD01HW, цвет - белый
	66
	
	


Примечания:

1.Стиральные машины поз. 22 и сушилки для рук поз. 11 в спецификации даны для ознакомления,

количество учтено в разделе 012-1/2018/ГЗ-ТХ.  

2.Типы столешниц в сан. узлах, на которые не даны развертки: с/у 1.101 - поз. 4.2.3; с/у 1.100 - поз. 4.1.9; с/у 4.16 - поз. 4.24.
	Спецификация на отделку стен сан. узлов с -1 по 8 этаж

	Поз.
	Обозначение
	Наименование
	Кол.
кв. м  
	Масса

ед., кг
	Приме-

чание

	1
	Россия, Kerama Marazzi или аналог
	Керамическая плитка 20х20см., 5009, Калейдоскоп белый
	3 541,4
	
	

	2
	Россия, Kerama Marazzi или аналог
	Керамическая плитка 20х20см., 5180, Калейдоскоп стальной
	584,66
	
	

	3
	Россия, Kerama Marazzi или аналог
	Керамическая плитка 20х20см., 5055, Калейдоскоп блестящий белый
	377,4
	
	

	4
	Россия, Kerama Marazzi или аналог
	Керамогранит Про Стоун антрацит обрезной 60х119,5см DD500300R
	72,0
	
	

	5
	Россия, Kerama Marazzi или аналог
	Керамогранит Про Стоун светлый обрезной 30x60см DD200300R
	83,1
	
	

	6
	Россия, Kerama Marazzi или аналог
	Керамогранит Декор Про Стоун серый светлый мозаичный 30х30см DD2003\ММ
	38,6
	
	

	7
	EROCOLOR или DULUX или аналог
	Краска матовая воднодисперсионная,  RAL9016 белый
	993,4
	
	

	8
	EROCOLOR или DULUX или аналог
	Краска матовая воднодисперсионная,  RAL 1013
	112,0
	
	


	Спецификация на керамическую плитку (карандаш) с -1 по 8 этаж

	Поз.
	Обозначение
	Наименование
	Кол.
м.п.
	Эскиз

ед., кг
	Приме-

чание

	1к
	Россия, Kerama Marazzi или аналог
	Керамическая плитка, коллекция Большое путешествие 190 Карандаш салатный 20х1,5см
	30,0
	
	


	Спецификация на алюминиевый профиль для внешних углов с -1 по 8 этаж

	Поз.
	Обозначение
	Наименование
	Кол.
м.п.
	Эскиз

ед., кг
	Приме-

чание

	1n
	
	Профиль П образный ПО-П12, L=2,7м
	192
	
	




