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-На маркировочных планах  дать привязку всего оборудования .в том числе оконечных устройств ЭОМ (розеток и выключателей )

[image: ]Откорректировать кабинет главного врача . 
- привязка розеток и выключателей 















[image: ]Комната отдыха 
-Убрать бра и выключатель для него .
Остается блок розеток на 2 поста (за портьерой )







Планы потолков 2й 3й 4й этажи 
-откорректировать высотные отметки и расположение карниза по коридорам 
- 2079 и 2082   2й этаж 
 - 3080 3й этаж  
  -4081   4й этаж  (высотные отметки и расположение съемных гипсовых панелей ) 
(файлы будут во вложении )

Развертки 
- Все выводы для подсветки картин по коридорам h-2100vмм от Ур.ч.п 
-дать привязку розеток и выключателей .
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