## Лист1
Состав проекта
N помещ | Наименование помещения | Площадь по проету м2 | 3Д визуализации | РД Леонардо
1этаж
1087 | Коридор-ожидальня | 9.17 | - | 1. Планы расстановки мебели, арт-объектов и сантехнического оборудования с привязкой, габаритными размерами и спецификацией 2. Планы с маркировкой дверей, Спецификация дверей (размеры, эскиз, фурнитура, производитель) 3. Планы подоконников , экранов для отопительных приборов . 4. Планы полов с раскладкой напольных покрытий с указанием и привязкой всех инженерных устройств люков и т.д. Спецификация напольных покрытий, плинтусов и инженерных люков. Узлы стыков напольных покрытий. 5*. Планы потолков с раскладкой потолочных покрытий и декоративных элементов. Разрезы и узлы по потолкам. Спецификация материалов по потолочным системам. 6**. План расстановки светильников с привязкой. Спецификация светильников. 7***. Планы расстановки светильников с группами включения и привязкой выключателей. 8. Сводный план светильников, оконечных инженерных устройств ( датчики ,вент. решетки ),декоративных элементов потолка 9****. Планы расстановки розеток и выключателей с привязкой 10. Планы отделки помещений 11. Развертки помещений с привязками оборудования, отделкой стен и спецификации отделки помещения с указанием площадей. 12. Ведомости финишных покрытий, с указанием производителя материалов с предоставлением тех.карт и методик для сложных художественных работ . | План потолков в данном проекте не читабелен ,большое колличество размеров и выносок . Предлагаю разделить его на: 1) планы потолков ( где будут указаны материалы отделки + покраска потолочных гипсовых систем , молдинги ,карнизы ,тяги и т.д ,высотные отметки ,так же в условных обозначениях на листе дать обозначения той или иной отделки . На лист (или вынести отдельным листом) добавить разрезы(сечения ) по перепадам потолков с креплением потолочных карнизов и тяг . 2) План с привязкой светильников и групп включения 3)Сводный всех потолочных систем : потолки , светильники + все инженерные системы (пожарной сигнализации ,оповещателей ,диффузоров и т.д ) 4) Розетки и выключатели с привязкой
1087 | Коридор-ожидальня | 2.72 | - |  | В проекте отсутствуют лючки в потолках для обслуживания внутренних блоков кондиционирования. (Задание на устройство люков выдавалось ранее 1.03.2023) Внутренние блоки кондиционирования смещены. Воздухораспределители так же смещены.
1094 | Коридор | 33.7
1094а | Лифтовой холл /!!!! По экспликации проекта АР часть помещение 1099 | 6.15
1089 | Уборная для посетителей | 4.95
1098 | Уборная | 3.56
2 этаж
2079 | Коридор | 34.01 |  | 1. Планы расстановки мебели, арт-объектов и сантехнического оборудования с привязкой, габаритными размерами и спецификацией 2. Планы с маркировкой дверей, Спецификация дверей (размеры, эскиз, фурнитура, производитель) 3. Планы подоконников , экранов для отопительных приборов . 4. Планы полов с раскладкой напольных покрытий с указанием и привязкой всех инженерных устройств люков и т.д. Спецификация напольных покрытий, плинтусов и инженерных люков. Узлы стыков напольных покрытий. 5*. Планы потолков с раскладкой потолочных покрытий и декоративных элементов. Разрезы и узлы по потолкам. Спецификация материалов по потолочным системам. 6**. План расстановки светильников с привязкой. Спецификация светильников. 7***. Планы расстановки светильников с группами включения и привязкой выключателей. 8. Сводный план светильников, оконечных инженерных устройств ( датчики ,вент. решетки ),декоративных элементов потолка 9****. Планы расстановки розеток и выключателей с привязкой 10. Планы отделки помещений 11. Развертки помещений с привязками оборудования, отделкой стен и спецификации отделки помещения с указанием площадей. 12. Ведомости финишных покрытий, с указанием производителя материалов с предоставлением тех.карт и методик для сложных художественных работ .
2079 | Коридор | 3.66
2079 | Коридор | 2.78
2079а | Лифтовый холл | 6.32
2082 | Коридор | 56.62
2076 | Уборная для персонала | 3.67
2077 | Уборная для персонала | 3.2
2086а | Душевая | 2.1
2087 | Уборная | 4.64
3 этаж
3084 | Кабинет заместителя главного врача по общим вопросам | 18.68 |  | 1. Планы расстановки мебели, арт-объектов и сантехнического оборудования с привязкой, габаритными размерами и спецификацией 2. Планы с маркировкой дверей, Спецификация дверей (размеры, эскиз, фурнитура, производитель) 3. Планы подоконников , экранов для отопительных приборов . 4. Планы полов с раскладкой напольных покрытий с указанием и привязкой всех инженерных устройств люков и т.д. Спецификация напольных покрытий, плинтусов и инженерных люков. Узлы стыков напольных покрытий. 5*. Планы потолков с раскладкой потолочных покрытий и декоративных элементов. Разрезы и узлы по потолкам. Спецификация материалов по потолочным системам. 6**. План расстановки светильников с привязкой. Спецификация светильников. 7***. Планы расстановки светильников с группами включения и привязкой выключателей. 8. Сводный план светильников, оконечных инженерных устройств ( датчики ,вент. решетки ),декоративных элементов потолка 9****. Планы расстановки розеток и выключателей с привязкой 10. Планы отделки помещений 11. Развертки помещений с привязками оборудования, отделкой стен и спецификации отделки помещения с указанием площадей. 12. Ведомости финишных покрытий, с указанием производителя материалов с предоставлением тех.карт и методик для сложных художественных работ .
3084а | Уборная | 2.27
3074а | Лифтовый холл | 6.32
3080 | Коридор | 34.54
3080 | Коридор | 3.24
3080 | Коридор | 3.17
3080 | Коридор | 56.23
3077 | Уборная | 3.56
3078 | Уборная | 3.46
4 этаж
4077а | Санузел | 3.76 |  | 1. Планы расстановки мебели, арт-объектов и сантехнического оборудования с привязкой, габаритными размерами и спецификацией 2. Планы с маркировкой дверей, Спецификация дверей (размеры, эскиз, фурнитура, производитель) 3. Планы подоконников , экранов для отопительных приборов . 4. Планы полов с раскладкой напольных покрытий с указанием и привязкой всех инженерных устройств люков и т.д. Спецификация напольных покрытий, плинтусов и инженерных люков. Узлы стыков напольных покрытий. 5*. Планы потолков с раскладкой потолочных покрытий и декоративных элементов. Разрезы и узлы по потолкам. Спецификация материалов по потолочным системам. 6**. План расстановки светильников с привязкой. Спецификация светильников. 7***. Планы расстановки светильников с группами включения и привязкой выключателей. 8. Сводный план светильников, оконечных инженерных устройств ( датчики ,вент. решетки ),декоративных элементов потолка 9****. Планы расстановки розеток и выключателей с привязкой 10. Планы отделки помещений 11. Развертки помещений с привязками оборудования, отделкой стен и спецификации отделки помещения с указанием площадей. 12. Ведомости финишных покрытий, с указанием производителя материалов с предоставлением тех.карт и методик для сложных художественных работ .
4078 | Кабинет заместителя главного врача | 18.3
4078а | Санузел | 3.78
4079 | Приемная | 15.95
4080 | Кабинет главного врача поликлиники | 11.06
4080б | Санузел | 3.34
4080 | Кабинет главного врача поликлиники | 15.82
4067 | Коридор | 6.63
4067 | Коридор | 4.58
4072 | Коридор | 34.44
4072а | Лифтовой холл | 6.43
4081 | Коридор | 42.75
4071а | Уборная | 3.1
4074 | Уборная | 3.62
4075 | Уборная | 3.74
Разработано
Отсутствует в проекте РД
Комментарии по проекту АИ даны в файле PDF