По ДП от Леонардо блок Б

1 этаж

№1033 "Ординаторская"

Перенос дезара и розеток

№1040 "Ожидальная"

Для ТХ и ЭЛ. -  поменялось расположение ТВ

Добавить розетку

№1067 "Коридор"

Перенос дезара и розеток по центру простенка

№1075 "Коридор"

добавить два СТ

Убрать бра 2-шт

2-й Этаж

№2025 "Кабинет вакцинопрофилактики",

Добавили розетки у рабочего места.

Убрать розетку за шкафом

№2027 "Коридор",

Изменения ТВ переместить, через проем

Дезар  - передвинуть.

Привязка см. проект Леонардо

№2033а "Ожидальная",

Перенос дезара и розеток, над дверью табло.

№2043 "Процедурная дерматолога",

Перенести раковину от входа.

№2044 "Холл"

Перенос Дезара и электрики + добавить бра. Перенос Пурифайер для проточной воды с ультрафильтрацией и электрики. По проекту Жадиной на стене сейчас Пурифайер большое панно.

№2048 "Кабинет заведующего отделением",

Сместить дезар ближе к углу

№2055 "Коридор-ожидальная"

Перенести бра на простенок между 2-3 дверью. H- 2100 mm

Перенести Дезар

№2066 "Коридор-ожидальная"

Перенос Дезаров и электрики по центру указанных стен

Уборные для посетителей -2й  Нужна такая большая планка еще и на 4 крючка?

186	Планка для полотенец на 4 крючка. Длина 250 мм

№2093 "Уборная для посетителей",

Перенести Электросушитель для рук погружной

146 -Держатель для бумажных полотенец над столешницей и ведро для мусора под столешницу литров 8-10, чтобы при открывании крышка не задевала столешницу.

№2094 "Уборная для посетителей",

Перенести Электросушитель для рук погружной

146 -Держатель для бумажных полотенец над столешницей и ведро для мусора под столешницу литров 8-10, чтобы при открывании крышка не задевала столешницу.

3-й Этаж

№3021 "Коридор при палатном отделении",

Оставить на простенке между палатами 3033б -3034 б - только одну бра по центру высота – 2100 мм

Дезар – переместить на пост ближе к раковине.

Уборочную розетку перенести в пом. 3021 Коридор

На простенке между кабинета 3024 и 3024а оставить 2 бра, а на противоположной стене оставить 1 бра (от центровать по простенку) высота выводов для бра h-2100 мм .

Перенести дезары и электрику.  Дезар 2 – ближе к двери в кабинет 3029.

Розетка на h- 300 mm. под вопросом, там будет скорее всего решетка ОВ.

№3028 "Перевязочная",

Облучатель бактерицидный настенный – перенести над дверью.

№3032,3032б "Палата на одну койку. Шлюз

Перенести Дезар

Если добавиться мебель для Чайника и СВЧ, нужно будет указать др. место для Дезара.

В шлюзах при палатах в шкафах нужен сейф?  Как на эркерное окно повесить прямой карниз рулонной шторы?

№3032а,3033а "Санузел",

№3037а,3034а "Санузел",

Перенос розетки для фена справа от зеркала

№3033,3033б "Палата на одну койку. Шлюз",

Перенос ТВ и Дезара, бра над столом. Мебель для Чайника, СВЧ, холод. - Или низкая консоль под ТВ со встроенным холод. или пенал. После утверждения мебели – определиться с розетками.

№3034,3034б "Палата на одну койку. Шлюз

Тв и бра -  перенос

Может сместить на 150-200 мм, для нормального открывания двери в палату?

Перенести розетку для уборки - тк внизу панели будут мешать.

№3037, 3037б "Палата на одну койку. Шлюз",

Светильники перенести – за входной дверью шкаф

№3037, 3037б "Палата на одну койку. Шлюз",

Тв и бра менять местами. (Привязки см. ДП) Мебель для чайника, СВЧ, холод.? Или низкая консоль под ТВ со встроенным холод. или пенал.  После утверждения мебели – определиться с размещением розеток.

№3038,3038б "Палата на одну койку. Шлюз"

Перенести: ТВ, бра – поменять местами, дезар - убрать за дверь (привязки см. ДП). Мебель для чайника, СВЧ, холод.? Или низкая консоль под ТВ со встроенным холод. или пенал.  После утверждения мебели – определиться с размещением розеток.

№3038а,3040а "Санузел",

Перенести розетку для фена

Пуф 334А – глубиной 225 мм? В ТХ -260мм – сильно будет торчать, в проеме. Лучше совсем от него отказаться.

№3039,3039б "Палата на одну койку. Шлюз",

Перенести: ТВ, бра – поменять местами, дезар - убрать за дверь (привязки см. ДП). Мебель для чайника, СВЧ, холод.? Или низкая консоль под ТВ со встроенным холод. или пенал.  После утверждения мебели – определиться с размещением розеток.

№3040,3040б "Палата на одну койку. Шлюз",

Перенести: ТВ, бра – поменять местами, дезар - убрать за дверь (привязки см. ДП). Мебель для чайника, СВЧ, холод.? Или низкая консоль под ТВ со встроенным холод. или пенал.  После утверждения мебели – определиться с размещением розеток.

№3041 "Ординаторская",

Перенести Дезар и электрику около шкафа – т.к. по ДП раскладка молдингов.

№3047 "Холл»

Добавить розетки Дезар -2 ши + Пурифайер как по ТХ. См. ДП

Перенести Дезары и дозаторы, электрику.

№3050 "Зал реабилитации",

Переместить роз. От проема – 200 мм, чтобы по одному уровню с выкл.

так

№3052 "Зал реабилитации",

Перенести розетки для рабочего места. Перенести Дезар и электрику. Нужна ли розетка комп. Розетка?

№3053 "Коридор-ожидальная

От центровать ТВ по простенку. Перенести бра. Добавить бра в простенок на короб между кабинетами 3066 и 3065. Пурефайер перенести, где простенок между кабинетом 3065 и выходом из коридора. Переместить Дезар и электрику на простенок - короб ближе к выходу за каб. 3071.

Переместить и от центровать по простенку ТВ между кб. 3070а и 3070. Переместить ТВ и от центровать по простенку между каб. 3057 и 3055., а на простенке, где висел ТВ -  бра центруем и не много двигаем к ближе к центру, чтобы без проблем повесить потом навигационную табличку.

№3054 "Кабинет врача-заведующего",

Переместить Дезар на соседнюю стену.

Как на эркерном окне разместить прямой карниз рулонной шторы?

№3063 "Зал для индивидуальных занятий ЛФК",

№3065 "Зал для групповых занятий"

Двери между двумя помещениями – нужны ли проходные выкл. ?

4-й этаж

№4021 "Коридор"

Перенести дезары и электрику.

Перенести бра и добавить бра между кабинетов 4033 и 4034, где располагался дезар.

Высота  бра 2100.

дезар между каб 4023 и 4084 – отцентровать по простенку

между дверными проемами.

№4027 "Ожидальная",

Точно нужны два телевизора?

№4029, 4030 "Уборная для посетителей + №4033а "Уборная",

Расстановка оборудования у Леонардо, в АР поменяли.

Нужно заменить в ТХ.

в АР.

№4036 "Перевязочная"

перенести Дезар и электрику – к входным дверям слева.

№4038 "Коридор"

Переместить Дезар и электрику между каб 4053 и ПК люком. Справа от двери в помещение 4049.

Добавить бра, ТВ и Дезар поменять местами

№4048 "Послеоперационная",

Перенести Дезар и электрику - над рабочим столом.

№4065 "Смотровая",

Добавить розетки как над всеми рабочими столами