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	БЛОК А

	3060
	Комната персонала
	
	
	
	
	
	
	

	МК2
	Тумба кухонная напольная двухдверная  
Габариты: 720х600х300 мм
	
	
	«Кухни Вардек» 
Россия
	шт.
	2
	
	

	МК3
	Шкаф настенный с двумя полками двухдверный 
Габариты: 720х600х300 мм
	
	
	«Кухни Вардек» 
Россия
	шт.
	2
	
	

	МК4
	Тумба под мойку. 
Габариты: 720х600х560 мм  Мойка накладная
	
	
	«Кухни Вардек» 
Россия
	шт.
	1
	
	Подвод холодной воды  D=15; подвод горячей воды D=15; отвод в канализацию D=50

	МК5
	Шкаф настенный кухонный с сушкой для посуды 
Габариты: 800х300х630 мм
	
	
	«Кухни Вардек» 
Россия
	шт.
	1
	
	

	5
	Бак для мусора с металлическим внутренним ведром, с педалью 12л сталь полированная
	Brabantia 123405
	[bookmark: _GoBack]
	Россия
	шт.
	1
	
	

	14
	Облучатель-рециркулятор закрытого типа, бактерицидная эффективность 99%, производительность 100м3/час
220В, 1Ф, 0.1кВт
	Дезар 3
	
	КРОНТ
	шт.
	1
	 
	Подключается к сети через 2-хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В 

	18
	Стол палатный, 900х900х750мм
	ДМ-6-006-03
	
	Доктор Мебель
	шт.
	2
	
	

	21
	Стул для посетителей
	
	
	Доктор Мебель
	шт.
	5
	
	

	36А
	Холодильник бытовой двухкамерный
220В, 1Ф, 0.3кВт
	CNef 5745-21
	
	Liebherr
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2-хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В 

	53
	Диван мягкий двухместный
Габариты: 1200х1040х850мм 
	Диван "Bern"
	 
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	

	54
	Дозатор безконтактный для жидкого мыла, с замком, объем 0,8 л.
1Ф; 220 В; ~ 0,001 кВт                        
	
	
	Первая мебельная фабрика
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через электроввод

	Б45
	Микроволновая печь, Корпус из нержавеющей стали. Объём 34 литра.
220В, 1Ф, 1.8кВт
	RCS511TS
	
	Menumaster (США)
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2-хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В 

	72
	Монитор, 55 дюйма, LAN
220В, 1Ф, 0.15кВт
	
	
	LG
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2-хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В 

	86
	Рулонная штора, 1500х1800мм
	1500х1800
	
	Индивидуальное изготовление
	шт.
	2
	
	

	125
	Чайник электрический
220В, 1Ф, 2.0кВт
	5KEK 1522 EAC
KitchenAid
	
	Торговая сеть
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2-хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В 

	3073
	Кабинет старшей сестры
	
	
	
	
	
	
	

	ВШ
	Встроенный шкаф. Габариты: 3400х600х3000мм
	
	
	Индивидуальное изготовление
	шт.
	1
	
	

	5
	Бак для мусора с металлическим внутренним ведром, с педалью 12л сталь полированная
	Brabantia 123405
	
	Россия
	шт.
	1
	
	

	6
	Тумба подвесная под умывальник с 2-мя ящиками, фаянсовая раковина в комплекте, смеситель GROHE Europolis
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	Подвод холодной воды  D=15; подвод горячей воды D=15; отвод в канализацию D=50

	7
	Кресло рабочее для персонала на роликовой опоре, механизм - газ/лифт
	IQ
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	

	14
	Облучатель-рециркулятор закрытого типа, бактерицидная эффективность 99%, производительность 100м3/час
220В, 1Ф, 0.1кВт
	Дезар 3
	
	КРОНТ
	шт.
	1
	 
	Подключается к сети через 2-хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В 

	19
	Стол рабочий, 1600х800х750мм
	FLS201
	
	Юнитекс
	шт.
	1
	
	

	21
	Стул для посетителей
	
	
	Доктор Мебель
	шт.
	1
	
	

	23
	Подставка-гредеция
	
	-
	Первая мебельная фабрика
	шт.
	1
	
	

	53
	Диван мягкий двухместный
Габариты: 1200х1040х850мм 
	Диван "Bern"
	 
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	

	54
	Дозатор безконтактный для жидкого мыла, с замком, объем 0,8 л.
1Ф; 220 В; ~ 0,001 кВт                        
	
	
	Первая мебельная фабрика
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через электроввод

	57
	Моноблок HP EliteOne 800 G6 24 AiO BU -Non-Touch RCTO (i7 10700/16GB/1TB NVMe/Win 10/3Yr wite)+ клавиатура/мышь.
1ф; 220В; 0,3кВт
	HP EliteOne 800
	
	Импорт
	компл.
	1
	
	Подключается к сети через 2-хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В 

	63
	Лазерное многофункциональное устройство. 
Габариты: 420х390х320 мм 
1ф; 220В; 0,51кВт
	HP LaserJet Pro MFP M428fdn
	
	Импорт
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2-хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В м

	86
	Рулонная штора, 1500х1800мм
	1500х1800
	
	Индивидуальное изготовление
	шт.
	3
	
	

	135
	Шкаф-витрина двухстворчатый с глугими дверцами
	ДМ-6-001-17
	
	Доктор Мебель
	шт.
	2
	
	

	149
	Дозатор локтевой для дезинфецирующих средств
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	

	152
	Зеркало круглое с подстветкой, диаметр 700мм
220В, 1Ф, 0.1кВт
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через электроввод

	155
	Корзина для мусора, офисная, металлическая, без крышки, 15 литров
	
	
	Санакс
	шт.
	1
	
	

	157
	Лампа настольная
220В, 1Ф, 0.1кВт
	NL 202
	
	Эра
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2-хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В м

	Б/П
	Стремянка
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	

	3074
	Помещение хранения медикаментов
	
	
	
	
	
	
	

	ВШ
	Встроенный шкаф. Габариты: 2850х600х3000 мм
	
	
	Индивидуальное изготовление
	шт.
	1
	
	

	Б/П
	Стремянка
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	

	123
	Холодильник фармацевтический однодверный однокамерный, объем 250 л, 5 съемных полок, 2 выдвижных ящика, габаритные размеры 1300х607х600 мм. Металлическая дверь с изоляцией с замком, внутренняя камера из пластика, хладагент R600a; ручная разморозка, принудительная циркуляция воздуха, микропроцессорный контроль температуры, 1 компрессор; освещение лампой накаливания, цифровой дисплей с отражением температуры, аварийная сигнализация (визуальный и звуковой сигналы) при изменении температуры, автоматическое отключение вентилятора при открывании двери; температура от +2°C до +14°C; источник питания сеть 220 В/50 Гц, потребляемая мощность 200 Вт
	HYCD-282 Haier
	
	Haier
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2-хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В м

	Б/Н
	Термометр для холодильника по количеству полок
	 
	 
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	5
	 
	на планах не указано

	Б/Н
	электронный гигрометр
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	5
	
	

	3074а
	Лифтовый холл
	
	
	
	
	
	
	

	149
	Дозатор локтевой для дезинфецирующих средств
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	

	3075
	Комната сестры-хозяйки с местом для хранения чистого белья
	
	
	
	
	
	
	

	ВШ
	Встроенный шкаф. Габариты: 4100х600х3000мм
	
	
	Индивидуальное изготовление
	шт.
	1
	
	

	5
	Бак для мусора с металлическим внутренним ведром, с педалью 12л сталь полированная
	Brabantia 123405
	
	Россия
	шт.
	2
	
	

	6
	Тумба подвесная под умывальник с 2-мя ящиками, фаянсовая раковина в комплекте, смеситель GROHE Europolis
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	Подвод холодной воды  D=15; подвод горячей воды D=15; отвод в канализацию D=50

	7
	Кресло рабочее для персонала на роликовой опоре, механизм - газ/лифт
	IQ
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	

	14
	Облучатель-рециркулятор закрытого типа, бактерицидная эффективность 99%, производительность 100м3/час
220В, 1Ф, 0.1кВт
	Дезар 3
	
	КРОНТ
	шт.
	1
	 
	Подключается к сети через 2-хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В 

	19
	Стол рабочий, 1600х800х750мм
	FLS201
	
	Юнитекс
	шт.
	1
	
	

	21
	Стул для посетителей
	
	
	Доктор Мебель
	шт.
	1
	
	

	23
	Подставка-гредеция
	
	-
	Первая мебельная фабрика
	шт.
	1
	
	

	54
	Дозатор безконтактный для жидкого мыла, с замком, объем 0,8 л.
1Ф; 220 В; ~ 0,001 кВт                        
	
	
	Первая мебельная фабрика
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через электроввод

	57
	Моноблок HP EliteOne 800 G6 24 AiO BU -Non-Touch RCTO (i7 10700/16GB/1TB NVMe/Win 10/3Yr wite)+ клавиатура/мышь.
1ф; 220В; 0,3кВт
	HP EliteOne 800
	
	Импорт
	компл.
	1
	
	Подключается к сети через 2-хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В 

	63
	Лазерное многофункциональное устройство. 
Габариты: 420х390х320 мм 
1ф; 220В; 0,51кВт
	HP LaserJet Pro MFP M428fdn
	
	Импорт
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2-хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В м

	86
	Рулонная штора, 1500х1800мм
	1500х1800
	
	Индивидуальное изготовление
	шт.
	1
	
	

	149
	Дозатор локтевой для дезинфецирующих средств
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	

	152
	Зеркало круглое с подстветкой, диаметр 700мм
220В, 1Ф, 0.1кВт
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через электроввод

	155
	Корзина для мусора, офисная, металлическая, без крышки, 15 литров
	
	
	Санакс
	шт.
	1
	
	

	157
	Лампа настольная
220В, 1Ф, 0.1кВт
	NL 202
	
	Эра
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2-хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В м

	0303Б
	вешалка напольная
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	

	347
	Тележки (корзинка) для перевозки белья
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	2
	
	

	349
	Утюг
220В, 1Ф, 2.4кВт
	RI-C222
	
	REDMOND
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2-хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В м

	350
	Гладильная доска, подставка для утюга, гладильный рукав, встроенная розетка для утюга, полка для белья, кронштейн для провода, 1220х380
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	

	Б/П
	Стремянка
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	

	3077
	Уборная
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Бак для мусора с металлическим внутренним ведром, с педалью 12л сталь полированная
	Brabantia 123405
	
	Россия
	шт.
	1
	
	

	5.1
	Урна для бумажных полотенец, 50 л
	Tork Image Design 460011
	
	Tork, Россия
	шт.
	1
	
	

	54
	Дозатор безконтактный для жидкого мыла, с замком, объем 0,8 л.
1Ф; 220 В; ~ 0,001 кВт                        
	
	
	Первая мебельная фабрика
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через электроввод

	146
	Держатель для бумажных полотенец
	TORK Xpress для листовых полотенец сложения Multifold
	
	Первая мебельная фабрика
	шт.
	1
	
	

	146.1
	Диспенсер для бумажных покрытий на унитаз
	TORK
	
	Tork, Россия
	шт.
	1
	
	

	147
	Диспенсер для туалетной бумаги в мини-рулонах белый
	Tork SmartOne
	
	Tork, Россия
	шт.
	1
	
	

	149
	Дозатор локтевой для дезинфецирующих средств
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	

	150
	Ерш для унитаза с колбой (подставкой)
	Tork
	
	Tork, Россия
	шт.
	1
	
	

	152
	Зеркало круглое с подстветкой, диаметр 700мм
220В, 1Ф, 0.1кВт
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через электроввод

	186
	Крючок для полотенец двойной
	Артикул: 81-5010
	
	Россия
	шт.
	2
	
	

	209
	Электросушитель для рук
220В,1Ф, 1.65 кВт
	BXG-JET 7000C
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	Подключается с сети через электроввод

	3078
	Уборная
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Бак для мусора с металлическим внутренним ведром, с педалью 12л сталь полированная
	Brabantia 123405
	
	Россия
	шт.
	1
	
	

	5.1
	Урна для бумажных полотенец, 50 л
	Tork Image Design 460011
	
	Tork, Россия
	шт.
	1
	
	

	54
	Дозатор безконтактный для жидкого мыла, с замком, объем 0,8 л.
1Ф; 220 В; ~ 0,001 кВт                        
	
	
	Первая мебельная фабрика
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через электроввод

	146
	Держатель для бумажных полотенец
	TORK Xpress для листовых полотенец сложения Multifold
	
	Первая мебельная фабрика
	шт.
	1
	
	

	146.1
	Диспенсер для бумажных покрытий на унитаз
	TORK
	
	Tork, Россия
	шт.
	1
	
	

	147
	Диспенсер для туалетной бумаги в мини-рулонах белый
	Tork SmartOne
	
	Tork, Россия
	шт.
	1
	
	

	149
	Дозатор локтевой для дезинфецирующих средств
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	

	150
	Ерш для унитаза с колбой (подставкой)
	Tork
	
	Tork, Россия
	шт.
	1
	
	

	152
	Зеркало круглое с подстветкой, диаметр 700мм
220В, 1Ф, 0.1кВт
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через электроввод

	186
	Крючок для полотенец двойной
	Артикул: 81-5010
	
	Россия
	шт.
	2
	
	

	209
	Электросушитель для рук
220В,1Ф, 1.65 кВт
	BXG-JET 7000C
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	Подключается с сети через электроввод

	3079
	Помещение предметов уборки
	
	
	
	
	
	
	

	Э-37*
	Раковина 
металлическая
Габариты: 500х400х540
	
	
	Торговая сеть
	шт.
	1
	
	Подвод холодной воды  D=15; подвод горячей воды D=15; отвод в канализацию D=50

	Э-47*
	Полотенцесушитель хромированный
Габариты: длина – 600мм
	
	
	Торговая сеть
	шт.
	1
	
	Подвод горячей воды D=20мм
Учесть в разделе ВК

	5
	Бак для мусора с металлическим внутренним ведром, с педалью 12л сталь полированная
	Brabantia 123405
	
	Россия
	шт.
	1
	
	

	54
	Дозатор безконтактный для жидкого мыла, с замком, объем 0,8 л.
1Ф; 220 В; ~ 0,001 кВт                        
	
	
	Первая мебельная фабрика
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через электроввод

	76
	Облучатель бактерицидный настенный, производительность 95%, 115м3/час
220В,1Ф,0.1кВТ
	ОБН-75 "Азов"
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2-хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В  

	86
	Рулонная штора, 1500х1800мм
	1500х1800
	
	Индивидуальное изготовление
	шт.
	1
	
	

	111
	Тележка для уборочного инвентаря
	
	
	Веледа
	шт.
	1
	
	

	127
	Шкаф для уборочного инвентаря
	ПРАКТИК LS 11-50
	
	ОАО "завод"ПРОММАШ"
	шт.
	1
	
	

	149
	Дозатор локтевой для дезинфецирующих средств
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	

	3080
	Коридор
	
	
	
	
	
	
	

	34
	Пурифайер для проточной воды с фильтрацией
220В,1Ф, 0.8кВт
	V40-U4L Black с
ультрафильтрацией
	
	Торговая сеть
	шт.
	1
	
	Подвод холодной воды  D=15мм
Подключается к сети через 2-хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В  

	86
	Рулонная штора, 1500х1800мм
	1500х1800
	
	Индивидуальное изготовление
	шт.
	2
	
	

	149
	Дозатор локтевой для дезинфецирующих средств
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	2
	
	

	3081
	Комната персонала
	
	
	
	
	
	
	

	МК2
	Тумба кухонная напольная двухдверная  
Габариты: 720х600х300 мм
	
	
	«Кухни Вардек» 
Россия
	шт.
	2
	
	

	МК3
	Шкаф настенный с двумя полками двухдверный 
Габариты: 720х600х300 мм
	
	
	«Кухни Вардек» 
Россия
	шт.
	2
	
	

	МК4
	Тумба под мойку. 
Габариты: 720х600х560 мм  Мойка накладная
	
	
	«Кухни Вардек» 
Россия
	шт.
	1
	
	Подвод холодной воды  D=15; подвод горячей воды D=15; отвод в канализацию D=50

	МК5
	Шкаф настенный кухонный с сушкой для посуды 
Габариты: 800х300х630 мм
	
	
	«Кухни Вардек» 
Россия
	шт.
	1
	
	

	5
	Бак для мусора с металлическим внутренним ведром, с педалью 12л сталь полированная
	Brabantia 123405
	
	Россия
	шт.
	1
	
	

	14
	Облучатель-рециркулятор закрытого типа, бактерицидная эффективность 99%, производительность 100м3/час
220В, 1Ф, 0.1кВт
	Дезар 3
	
	КРОНТ
	шт.
	1
	 
	Подключается к сети через 2-хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В 

	18
	Стол палатный, 900х900х750мм
	ДМ-6-006-03
	
	Доктор Мебель
	шт.
	1
	
	

	21
	Стул для посетителей
	
	
	Доктор Мебель
	шт.
	3
	
	

	36А
	Холодильник бытовой двухкамерный
220В, 1Ф,0.3кВт
	
	
	Liebherr
	
	1
	
	Подключается к сети через 2-хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В 

	54
	Дозатор безконтактный для жидкого мыла, с замком, объем 0,8 л.
1Ф; 220 В; ~ 0,001 кВт                        
	
	
	Первая мебельная фабрика
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через электроввод

	Б45
	Микроволновая печь, Корпус из нержавеющей стали. Объём 34 литра.
220В, 1Ф, 1.8кВт
	RCS511TS
	
	Menumaster (США)
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2-хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В 

	72
	Монитор, 55 дюйма, LAN
220В,1Ф,0.15кВт
	 
	 
	LG
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2-хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В 

	86
	Рулонная штора, 1500х1800мм
	1500х1800
	
	Индивидуальное изготовление
	шт.
	1
	
	

	125
	Чайник электрический
220В, 1Ф, 2.0кВт
	5KEK 1522 EAC
KitchenAid
	
	Торговая сеть
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2-хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В 

	3083
	Кабинет администативно-технической службы
	
	
	
	
	
	
	

	7
	Кресло рабочее для персонала на роликовой опоре, механизм - газ/лифт
	IQ
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	

	14
	Облучатель-рециркулятор закрытого типа, бактерицидная эффективность 99%, производительность 100м3/час
220В, 1Ф, 0.1кВт
	Дезар 3
	
	КРОНТ
	шт.
	1
	 
	Подключается к сети через 2-хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В 

	19
	Стол рабочий, 1600х800х750мм
	FLS201
	
	Юнитекс
	шт.
	1
	
	

	21
	Стул для посетителей
	
	
	Доктор Мебель
	шт.
	2
	
	

	23
	Подставка-гредеция
	
	-
	Первая мебельная фабрика
	шт.
	1
	
	

	24
	Шкаф комбинированный со стеклянными дверьми в рамке
	FLS328
	
	Юнитекс
	шт.
	1
	
	

	57
	Моноблок HP EliteOne 800 G6 24 AiO BU -Non-Touch RCTO (i7 10700/16GB/1TB NVMe/Win 10/3Yr wite)+ клавиатура/мышь.
1ф; 220В; 0,3кВт
	HP EliteOne 800
	
	Импорт
	компл.
	1
	
	Подключается к сети через 2-хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В 

	63
	Лазерное многофункциональное устройство. 
Габариты: 420х390х320 мм 
1ф; 220В; 0,51кВт
	HP LaserJet Pro MFP M428fdn
	
	Импорт
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2-хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В м

	86
	Рулонная штора, 1500х1800мм
	1500х1800
	
	Индивидуальное изготовление
	шт.
	1
	
	

	141
	Шкаф общего назначения
	FLS329
	
	Юнитекс
	шт.
	1
	
	

	155
	Корзина для мусора, офисная, металлическая, без крышки, 15 литров
	
	
	Санакс
	шт.
	1
	
	

	157
	Лампа настольная
220В, 1Ф, 0.1кВт
	NL 202
	
	Эра
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2-хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В м

	3084
	Кабинет заместителя главного врача по общим вопросам
	
	
	
	
	
	
	

	7.1
	Кресло рабочее для руководителя на роликовой опоре, механизм - газ/лифт
	Topchairs viking
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	

	14
	Облучатель-рециркулятор закрытого типа, бактерицидная эффективность 99%, производительность 100м3/час
220В, 1Ф, 0.1кВт
	Дезар 3
	
	КРОНТ
	шт.
	1
	 
	Подключается к сети через 2-хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В 

	20
	Стол руководителя
	Артикул МТ 111
	-
	Юнитекс
	шт.
	1
	
	

	21
	Стул для посетителей
	
	
	Доктор Мебель
	шт.
	4
	
	

	23
	Подставка-гредеция
	
	-
	Первая мебельная фабрика
	шт.
	1
	
	

	53
	Диван мягкий двухместный
Габариты: 1200х1040х850мм 
	Диван "Bern"
	 
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	

	57
	Моноблок HP EliteOne 800 G6 24 AiO BU -Non-Touch RCTO (i7 10700/16GB/1TB NVMe/Win 10/3Yr wite)+ клавиатура/мышь.
1ф; 220В; 0,3кВт
	HP EliteOne 800
	
	Импорт
	компл.
	1
	
	Подключается к сети через 2-хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В 

	63
	Лазерное многофункциональное устройство. 
Габариты: 420х390х320 мм 
1ф; 220В; 0,51кВт
	HP LaserJet Pro MFP M428fdn
	
	Импорт
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2-хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В м

	72
	Монитор, 55 дюйма, LAN
220В, 1Ф, 0.15кВт
	
	
	LG
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2-хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В 

	86
	Рулонная штора, 1500х1800мм
	1500х1800
	
	Индивидуальное изготовление
	шт.
	2
	
	

	151
	Журнальный столик
	
	
	Первая мебельная фабрика
	
	1
	
	

	155
	Корзина для мусора, офисная, металлическая, без крышки, 15 литров
	
	
	Санакс
	шт.
	1
	
	

	157
	Лампа настольная
220В, 1Ф, 0.1кВт
	NL 202
	
	Эра
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2-хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В м

	172
	Шкаф для одежды
	
	
	Первая мебельная фабрика
	шт.
	1
	
	

	174
	Шкаф для документов со стеклянными дверями
	
	
	Первая мебельная фабрика
	шт.
	1
	
	

	175
	Шкаф низкий по инд. размерам со встроенной раковиной, крючком и зозатором для жидкого мыла(см. дизайн-проект) в составе: тумба инд. изготовления, встраиваемый холодильник Liebherr UIK 1514, раковина Franke 125.0176.647 KBG 110-34, цвет Шоколад, держатель для полотенец Brabantia, дозатор для жидкого мыла Kaiser KH-3022 BP,встраиваемый Black Pearl, Смеситель Florentina Фита AV коричневый, артикул 757839, Столешница Samsung Staron VL155 Loam, 1730х600мм.
	
	
	Инд. изготовление
	комп.
	1
	
	Подвод холодной воды  D=15; подвод горячей воды D=15; отвод в канализацию D=50

	176
	Брифинг-приставка
	ВЛ 107 ДТ
	
	Юнитекс
	шт.
	1
	
	

	3084а
	Уборная
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Бак для мусора с металлическим внутренним ведром, с педалью 12л сталь полированная
	Brabantia 123405
	
	Россия
	шт.
	1
	
	

	54
	Дозатор безконтактный для жидкого мыла, с замком, объем 0,8 л.
1Ф; 220 В; ~ 0,001 кВт                        
	
	
	Первая мебельная фабрика
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через электроввод

	147
	Диспенсер для туалетной бумаги в мини-рулонах белый
	Tork SmartOne
	
	Tork, Россия
	шт.
	1
	
	

	149
	Дозатор локтевой для дезинфецирующих средств
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	

	150
	Ерш для унитаза с колбой (подставкой)
	Tork
	
	Tork, Россия
	шт.
	1
	
	

	152
	Зеркало круглое с подстветкой, диаметр 700мм
220В, 1Ф, 0.1кВт
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через электроввод

	186
	Крючок для полотенец двойной
	Артикул: 81-5010
	
	Россия
	шт.
	2
	
	

	3085
	Кабинет инженерно-эксплуатационной службы
	
	
	
	
	
	
	

	Б/Н
	Офисная перегородка
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	см.раздел АР

	7
	Кресло рабочее для персонала на роликовой опоре, механизм - газ/лифт
	IQ
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	4
	
	

	14
	Облучатель-рециркулятор закрытого типа, бактерицидная эффективность 99%, производительность 100м3/час
220В, 1Ф, 0.1кВт
	Дезар 3
	
	КРОНТ
	шт.
	2
	 
	Подключается к сети через 2-хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В 

	19
	Стол рабочий, 1600х800х750мм
	FLS201
	
	Юнитекс
	шт.
	4
	
	

	21
	Стул для посетителей
	
	
	Доктор Мебель
	шт.
	4
	
	

	23
	Подставка-гредеция
	
	
	Первая мебельная фабрика
	шт.
	4
	
	

	24
	Шкаф комбинированный со стеклянными дверьми в рамке
	FLS328
	
	Юнитекс
	шт.
	3
	
	

	57
	Моноблок HP EliteOne 800 G6 24 AiO BU -Non-Touch RCTO (i7 10700/16GB/1TB NVMe/Win 10/3Yr wite)+ клавиатура/мышь.
1ф; 220В; 0,3кВт
	HP EliteOne 800
	
	Импорт
	компл.
	4
	
	Подключается к сети через 2-хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В 

	63
	Лазерное многофункциональное устройство. 
Габариты: 420х390х320 мм 
1ф; 220В; 0,51кВт
	HP LaserJet Pro MFP M428fdn
	
	Импорт
	шт.
	4
	
	Подключается к сети через 2-хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В м

	86
	Рулонная штора, 1500х1800мм
	1500х1800
	
	Индивидуальное изготовление
	шт.
	4
	
	

	141
	Шкаф общего назначения
	FLS329
	
	Юнитекс
	шт.
	1
	
	

	155
	Корзина для мусора, офисная, металлическая, без крышки, 15 литров
	
	
	Санакс
	шт.
	4
	
	

	157
	Лампа настольная
220В, 1Ф, 0.1кВт
	NL 202
	
	Эра
	шт.
	4
	
	Подключается к сети через 2-хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В м

	3088
	Кабинет АХО
	
	
	
	
	
	
	

	7
	Кресло рабочее для персонала на роликовой опоре, механизм - газ/лифт
	IQ
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	

	14
	Облучатель-рециркулятор закрытого типа, бактерицидная эффективность 99%, производительность 100м3/час
220В, 1Ф, 0.1кВт
	Дезар 3
	
	КРОНТ
	шт.
	1
	 
	Подключается к сети через 2-хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В 

	19
	Стол рабочий, 1600х800х750мм
	FLS201
	
	Юнитекс
	шт.
	1
	
	

	21
	Стул для посетителей
	
	
	Доктор Мебель
	шт.
	2
	
	

	23
	Подставка-гредеция
	
	
	Первая мебельная фабрика
	шт.
	1
	
	

	24
	Шкаф комбинированный со стеклянными дверьми в рамке
	FLS328
	
	Юнитекс
	шт.
	2
	
	

	57
	Моноблок HP EliteOne 800 G6 24 AiO BU -Non-Touch RCTO (i7 10700/16GB/1TB NVMe/Win 10/3Yr wite)+ клавиатура/мышь.
1ф; 220В; 0,3кВт
	HP EliteOne 800
	
	Импорт
	компл.
	1
	
	Подключается к сети через 2-хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В 

	63
	Лазерное многофункциональное устройство. 
Габариты: 420х390х320 мм 
1ф; 220В; 0,51кВт
	HP LaserJet Pro MFP M428fdn
	
	Импорт
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2-хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В м

	86
	Рулонная штора, 1500х1800мм
	1500х1800
	
	Индивидуальное изготовление
	шт.
	1
	
	

	141
	Шкаф общего назначения
	FLS329
	
	Юнитекс
	шт.
	2
	
	

	155
	Корзина для мусора, офисная, металлическая, без крышки, 15 литров
	
	
	Санакс
	шт.
	1
	
	

	157
	Лампа настольная
220В, 1Ф, 0.1кВт
	NL 202
	
	Эра
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2-хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В м

	3089
	Кабинет энергетического отдела
	
	
	
	
	
	
	

	7
	Кресло рабочее для персонала на роликовой опоре, механизм - газ/лифт
	IQ
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	2
	
	

	14
	Облучатель-рециркулятор закрытого типа, бактерицидная эффективность 99%, производительность 100м3/час
220В, 1Ф, 0.1кВт
	Дезар 3
	
	КРОНТ
	шт.
	1
	 
	Подключается к сети через 2-хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В 

	19
	Стол рабочий, 1600х800х750мм
	FLS201
	
	Юнитекс
	шт.
	2
	
	

	23
	Подставка-гредеция
	
	-
	Первая мебельная фабрика
	шт.
	1
	
	

	24
	Шкаф комбинированный со стеклянными дверьми в рамке
	FLS328
	
	Юнитекс
	шт.
	1
	
	

	57
	Моноблок HP EliteOne 800 G6 24 AiO BU -Non-Touch RCTO (i7 10700/16GB/1TB NVMe/Win 10/3Yr wite)+ клавиатура/мышь.
1ф; 220В; 0,3кВт
	HP EliteOne 800
	
	Импорт
	компл.
	2
	
	Подключается к сети через 2-хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В 

	63
	Лазерное многофункциональное устройство. 
Габариты: 420х390х320 мм 
1ф; 220В; 0,51кВт
	HP LaserJet Pro MFP M428fdn
	
	Импорт
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2-хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В м

	63А
	Принтер 
Габариты: 331х215х178 мм 
1ф; 220В; 0,32кВт
	HP Laser 107w
	
	Импорт
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2-хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В м

	86
	Рулонная штора, 1500х1800мм
	1500х1800
	
	Индивидуальное изготовление
	шт.
	1
	
	

	141
	Шкаф общего назначения
	FLS329
	
	Юнитекс
	шт.
	1
	
	

	155
	Корзина для мусора, офисная, металлическая, без крышки, 15 литров
	
	
	Санакс
	шт.
	2
	
	

	157
	Лампа настольная
220В, 1Ф, 0.1кВт
	NL 202
	
	Эра
	шт.
	2
	
	Подключается к сети через 2-хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В м




*УЧИТЫВАЕТСЯ РАЗДЕЛОМ ВК
ПРЕДСТАВЛЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ КАК АНАЛОГ.
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