
	Обозначение

кабеля,
провода
	Трасса
	Проход через
	Кабель, провод

	
	Начало
	Конец
	трубу
	Протяжной ящик, м
	По проекту
	Проложен

	
	
	
	Обозначение
	Диаметр, мм
	Длина, м
	
	Марка
	Количество и сечение жил
	Длина, м
	Марка
	Количество и сечение жил
	Длина, м

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Блок А, Подвал
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Кабель витая пара F/UTP Cat6 LSZH, нг(С)-HF 4х2х0,52
	Ш0.2.А
	  0.2.1
	S5 50x400x3000;

S5 50x400x3000
	50x400;

50x400
	5;

5
	ВВГнг-LS
	А.0.2.1
	55
	16
	
	
	

	Кабель витая пара F/UTP Cat6 LSZH, нг(С)-HF 4х2х0,52
	Ш0.2.А
	  0.2.2
	S5 50x400x3000;

S5 50x400x3000
	50x400;

50x400
	5;

5
	ВВГнг-LS
	А.0.2.2
	45
	23
	
	
	

	Кабель витая пара F/UTP Cat6 LSZH, нг(С)-HF 4х2х0,52
	Ш0.2.А
	  0.2.3
	S5 50x400x3000;

S5 50x400x3000
	50x400;

50x400
	5;

5
	ВВГнг-LS
	А.0.2.3
	30
	23
	
	
	

	Кабель витая пара F/UTP Cat6 LSZH, нг(С)-HF 4х2х0,52
	Ш0.2.А
	0.2.4
	S5 50x400x3000;

S5 50x400x3000
	50x400;

50x400
	5;

10
	ВВГнг-LS
	А.0.2.4
	60
	25
	
	
	

	Кабель витая пара F/UTP Cat6 LSZH, нг(С)-HF 4х2х0,52
	Ш0.2.А
	0.2.5
	S5 50x400x3000;

S5 50x400x3000
	50x400;

50x400
	5;

5
	ВВГнг-LS
	А.0.2.5
	50
	13
	
	
	

	Кабель витая пара F/UTP Cat6 LSZH, нг(С)-HF 4х2х0,52
	Ш0.2.А
	0.2.6
	S5 50x400x3000
	50x400
	5
	ВВГнг-LS
	А.0.2.6
	25
	19
	
	
	

	Кабель витая пара F/UTP Cat6 LSZH, нг(С)-HF 4х2х0,52
	Ш0.2.А
	0.2.7
	S5 50x400x3000;

S5 50x400x3000;

S5 50x100x3000;

S5 50x100x3000
	50x400;

50x400;

50x100;

50x100
	5;

10;

5;

10
	ВВГнг-LS
	А.0.2.7
	100
	19
	
	
	

	Кабель витая пара F/UTP Cat6 LSZH, нг(С)-HF 4х2х0,52
	Ш0.2.А
	0.2.8
	S5 50x400x3000;

S5 50x400x3000
	50x400;

50x400
	5;

10
	ВВГнг-LS
	А.0.2.8
	60
	23
	
	
	

	Кабель витая пара F/UTP Cat6 LSZH, нг(С)-HF 4х2х0,52
	Ш0.2.А
	0.2.9
	S5 50x400x3000;

S5 50x400x3000
	50x400;

50x400
	5;

10
	ВВГнг-LS
	А.0.2.9
	60
	26
	
	
	

	Кабель витая пара F/UTP Cat6 LSZH, нг(С)-HF 4х2х0,52
	Ш0.2.А
	0.2.10
	S5 50x400x3000;

S5 50x400x3000
	50x400;

50x400
	5;

10
	ВВГнг-LS
	А.0.2.10
	60
	26
	
	
	

	Кабель витая пара F/UTP Cat6 LSZH, нг(С)-HF 4х2х0,52
	Ш0.2.А
	0.2.11
	S5 50x400x3000;

S5 50x400x3000
	50x400;

50x400
	5;

10
	ВВГнг-LS
	А.0.2.11
	60
	30
	
	
	

	Кабель витая пара F/UTP Cat6 LSZH, нг(С)-HF 4х2х0,52
	Ш0.2.А
	0.2.12
	S5 50x400x3000;

S5 50x400x3000
	50x400;

50x400
	5;

10
	ВВГнг-LS
	А.0.2.12
	60
	30
	
	
	

	Волоконно-оптический кабель, ММ (50/125), 8 волокон
	Ш1.0
	Ш0.2.А
	
	
	
	
	АШ0.2.А
	
	71
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Блок А, этаж 1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Кабель витая пара F/UTP Cat6 LSZH, нг(С)-HF 4х2х0,52
	Ш1.4.А
	1.4.1
	S5 50x400x3000;

S5 50x400x3000
	50x400;

50x400
	5;

10
	ВВГнг-LS
	А.1.4.1
	60
	46
	
	
	

	Кабель витая пара F/UTP Cat6 LSZH, нг(С)-HF 4х2х0,52
	Ш1.4.А
	1.4.2
	S5 50x400x3000;

S5 50x400x3000
	50x400;

50x400
	5;

10
	ВВГнг-LS
	А.1.4.2
	60
	46
	
	
	

	Кабель витая пара F/UTP Cat6 LSZH, нг(С)-HF 4х2х0,52
	Ш1.4.А
	1.4.3
	S5 50x400x3000;

S5 50x400x3000
	50x400;

50x400
	5;

10
	ВВГнг-LS
	А.1.4.3
	60
	46
	
	
	

	Кабель витая пара F/UTP Cat6 LSZH, нг(С)-HF 4х2х0,52
	Ш1.4.А
	1.4.4
	S5 50x400x3000;

S5 50x400x3000
	50x400;

50x400
	5;

10
	ВВГнг-LS
	А.1.4.4
	60
	34
	
	
	

	Кабель витая пара F/UTP Cat6 LSZH, нг(С)-HF 4х2х0,52
	Ш1.4.А
	1.4.5
	S5 50x400x3000;

S5 50x400x3000
	50x400;

50x400
	5;

10
	ВВГнг-LS
	А.1.4.5
	60
	39
	
	
	

	Кабель витая пара F/UTP Cat6 LSZH, нг(С)-HF 4х2х0,52
	Ш1.4.А
	1.4.6
	S5 50x400x3000;

S5 50x400x3000
	50x400;

50x400
	5;

10
	ВВГнг-LS
	А.1.4.6
	60
	39
	
	
	

	Кабель витая пара F/UTP Cat6 LSZH, нг(С)-HF 4х2х0,52
	Ш1.4.А
	1.4.7
	S5 50x400x3000;

S5 50x400x3000
	50x400;

50x400
	5;

10
	ВВГнг-LS
	А.1.4.7
	60
	39
	
	
	

	Кабель витая пара F/UTP Cat6 LSZH, нг(С)-HF 4х2х0,52
	Ш1.4.А
	1.4.8
	S5 50x400x3000;

S5 50x400x3000
	50x400;

50x400
	5;

10
	ВВГнг-LS
	А.1.4.8
	60
	39
	
	
	

	Кабель витая пара F/UTP Cat6 LSZH, нг(С)-HF 4х2х0,52
	Ш1.4.А
	1.4.9
	S5 50x400x3000;

S5 50x400x3000
	50x400;

50x400
	5;

10
	ВВГнг-LS
	А.1.4.9
	60
	39
	
	
	

	Кабель витая пара F/UTP Cat6 LSZH, нг(С)-HF 4х2х0,52
	Ш1.4.А
	1.4.10
	S5 50x400x3000;

S5 50x400x3000
	50x400;

50x400
	5;

10
	ВВГнг-LS
	А.1.4.10
	60
	39
	
	
	

	Кабель витая пара F/UTP Cat6 LSZH, нг(С)-HF 4х2х0,52
	Ш1.4.А
	1.4.11
	S5 50x400x3000;

S5 50x400x3000
	50x400;

50x400
	5;

10
	ВВГнг-LS
	А.1.4.11
	60
	32
	
	
	

	Кабель витая пара F/UTP Cat6 LSZH, нг(С)-HF 4х2х0,52
	Ш1.4.А
	1.4.12
	S5 50x400x3000;

S5 50x400x3000
	50x400;

50x400
	5;

10
	ВВГнг-LS
	А.1.4.12
	60
	32
	
	
	

	Кабель витая пара F/UTP Cat6 LSZH, нг(С)-HF 4х2х0,52
	Ш1.4.А
	1.4.13
	S5 50x400x3000;

S5 50x400x3000
	50x400;

50x400
	5;

10
	ВВГнг-LS
	А.1.4.13
	60
	28
	
	
	

	Кабель витая пара F/UTP Cat6 LSZH, нг(С)-HF 4х2х0,52
	Ш1.4.А
	1.4.14
	S5 50x400x3000;

S5 50x400x3000
	50x400;

50x400
	5;

10
	ВВГнг-LS
	А.1.4.14
	60
	28
	
	
	

	Кабель витая пара F/UTP Cat6 LSZH, нг(С)-HF 4х2х0,52
	Ш1.4.А
	1.4.15
	S5 50x400x3000;

S5 50x400x3000
	50x400;

50x400
	5;

10
	ВВГнг-LS
	А.1.4.15
	60
	29
	
	
	

	Кабель витая пара F/UTP Cat6 LSZH, нг(С)-HF 4х2х0,52
	Ш1.4.А
	1.4.16
	S5 50x400x3000;

S5 50x400x3000
	50x400;

50x400
	5;

10
	ВВГнг-LS
	А.1.4.16
	60
	27
	
	
	

	Кабель витая пара F/UTP Cat6 LSZH, нг(С)-HF 4х2х0,52
	Ш1.4.А
	1.4.17
	S5 50x400x3000;

S5 50x400x3000
	50x400;

50x400
	5;

10
	ВВГнг-LS
	А.1.4.17
	60
	25
	
	
	

	Кабель витая пара F/UTP Cat6 LSZH, нг(С)-HF 4х2х0,52
	Ш1.4.А
	1.4.18
	S5 50x400x3000;

S5 50x400x3000
	50x400;

50x400
	5;

10
	ВВГнг-LS
	А.1.4.18
	60
	28
	
	
	

	Кабель витая пара F/UTP Cat6 LSZH, нг(С)-HF 4х2х0,52
	Ш1.4.А
	1.4.19
	S5 50x400x3000;

S5 50x400x3000
	50x400;

50x400
	5;

10
	ВВГнг-LS
	А.1.4.19
	60
	28
	
	
	

	Кабель витая пара F/UTP Cat6 LSZH, нг(С)-HF 4х2х0,52
	Ш1.4.А
	1.4.20
	S5 50x400x3000;

S5 50x400x3000
	50x400;

50x400
	5;

10
	ВВГнг-LS
	А.1.4.20
	60
	34
	
	
	

	Кабель витая пара F/UTP Cat6 LSZH, нг(С)-HF 4х2х0,52
	Ш1.4.А
	1.4.21
	S5 50x400x3000;

S5 50x400x3000
	50x400;

50x400
	5;

10
	ВВГнг-LS
	А.1.4.21
	60
	34
	
	
	

	Кабель витая пара F/UTP Cat6 LSZH, нг(С)-HF 4х2х0,52
	Ш1.4.А
	1.4.22
	S5 50x400x3000;

S5 50x400x3000
	50x400;

50x400
	5;

10
	ВВГнг-LS
	А.1.4.22
	60
	34
	
	
	

	Кабель витая пара F/UTP Cat6 LSZH, нг(С)-HF 4х2х0,52
	Ш1.4.А
	1.4.23
	S5 50x400x3000;

S5 50x400x3000
	50x400;

50x400
	5;

10
	ВВГнг-LS
	А.1.4.23
	60
	34
	
	
	

	Кабель витая пара F/UTP Cat6 LSZH, нг(С)-HF 4х2х0,52
	Ш1.4.А
	1.4.24
	S5 50x400x3000;

S5 50x400x3000
	50x400;

50x400
	5;

10
	ВВГнг-LS
	А.1.4.24
	60
	24
	
	
	

	Кабель витая пара F/UTP Cat6 LSZH, нг(С)-HF 4х2х0,52
	Ш1.4.А
	1.4.25
	S5 50x400x3000;

S5 50x400x3000
	50x400;

50x400
	5;

10
	ВВГнг-LS
	А.1.4.25
	60
	24
	
	
	

	Кабель витая пара F/UTP Cat6 LSZH, нг(С)-HF 4х2х0,52
	Ш1.4.А
	1.4.26
	S5 50x400x3000;

S5 50x400x3000
	50x400;

50x400
	5;

10
	ВВГнг-LS
	А.1.4.26
	60
	18
	
	
	

	Кабель витая пара F/UTP Cat6 LSZH, нг(С)-HF 4х2х0,52
	Ш1.4.А
	1.4.27
	S5 50x400x3000;

S5 50x400x3000
	50x400;

50x400
	5;

10
	ВВГнг-LS
	А.1.4.27
	60
	18
	
	
	

	Кабель витая пара F/UTP Cat6 LSZH, нг(С)-HF 4х2х0,52
	Ш1.4.А
	1.4.28
	S5 50x400x3000;

S5 50x400x3000
	50x400;

50x400
	5;

10
	ВВГнг-LS
	А.1.4.28
	60
	18
	
	
	

	Кабель витая пара F/UTP Cat6 LSZH, нг(С)-HF 4х2х0,52
	Ш1.4.А
	1.4.29
	S5 50x400x3000;

S5 50x400x3000
	50x400;

50x400
	5;

10
	ВВГнг-LS
	А.1.4.29
	60
	18
	
	
	

	Кабель витая пара F/UTP Cat6 LSZH, нг(С)-HF 4х2х0,52
	Ш1.4.А
	1.4.30
	S5 50x400x3000;

S5 50x400x3000
	50x400;

50x400
	5;

10
	ВВГнг-LS
	А.1.4.30
	60
	18
	
	
	

	Кабель витая пара F/UTP Cat6 LSZH, нг(С)-HF 4х2х0,52
	Ш1.4.А
	1.4.31
	S5 50x400x3000;

S5 50x400x3000
	50x400;

50x400
	5;

10
	ВВГнг-LS
	А.1.4.31
	60
	18
	
	
	

	Кабель витая пара F/UTP Cat6 LSZH, нг(С)-HF 4х2х0,52
	Ш1.4.А
	1.4.32
	S5 50x400x3000;

S5 50x400x3000
	50x400;

50x400
	5;

10
	ВВГнг-LS
	А.1.4.32
	60
	18
	
	
	

	Кабель витая пара F/UTP Cat6 LSZH, нг(С)-HF 4х2х0,52
	Ш1.4.А
	1.4.33
	S5 50x400x3000;

S5 50x400x3000
	50x400;

50x400
	5;

10
	ВВГнг-LS
	А.1.4.33
	60
	18
	
	
	

	Кабель витая пара F/UTP Cat6 LSZH, нг(С)-HF 4х2х0,52
	Ш1.4.А
	1.4.34
	S5 50x400x3000;

S5 50x400x3000
	50x400;

50x400
	5;

10
	ВВГнг-LS
	А.1.4.34
	60
	18
	
	
	

	Кабель витая пара F/UTP Cat6 LSZH, нг(С)-HF 4х2х0,52
	Ш1.4.А
	1.4.35
	S5 50x400x3000;

S5 50x400x3000
	50x400;

50x400
	5;

10
	ВВГнг-LS
	А.1.4.35
	60
	17
	
	
	

	Кабель витая пара F/UTP Cat6 LSZH, нг(С)-HF 4х2х0,52
	Ш1.4.А
	1.4.36
	S5 50x400x3000;

S5 50x400x3000
	50x400;

50x400
	5;

10
	ВВГнг-LS
	А.1.4.36
	60
	17
	
	
	

	Кабель витая пара F/UTP Cat6 LSZH, нг(С)-HF 4х2х0,52
	Ш1.4.А
	1.4.37
	S5 50x400x3000;

S5 50x400x3000
	50x400;

50x400
	5;

10
	ВВГнг-LS
	А.1.4.37
	60
	17
	
	
	

	Кабель витая пара F/UTP Cat6 LSZH, нг(С)-HF 4х2х0,52
	Ш1.4.А
	1.4.38
	S5 50x400x3000;

S5 50x400x3000
	50x400;

50x400
	5;

10
	ВВГнг-LS
	А.1.4.38
	60
	17
	
	
	

	Кабель витая пара F/UTP Cat6 LSZH, нг(С)-HF 4х2х0,52
	Ш1.4.А
	1.4.39
	S5 50x400x3000;

S5 50x400x3000
	50x400;

50x400
	5;

10
	ВВГнг-LS
	А.1.4.39
	60
	17
	
	
	

	Кабель витая пара F/UTP Cat6 LSZH, нг(С)-HF 4х2х0,52
	Ш1.4.А
	1.4.40
	S5 50x400x3000;

S5 50x400x3000
	50x400;

50x400
	5;

10
	ВВГнг-LS
	А.1.4.40
	60
	14
	
	
	

	Кабель витая пара F/UTP Cat6 LSZH, нг(С)-HF 4х2х0,52
	Ш1.4.А
	1.4.41
	S5 50x400x3000;

S5 50x400x3000
	50x400;

50x400
	5;

10
	ВВГнг-LS
	А.1.4.41
	60
	22
	
	
	

	Кабель витая пара F/UTP Cat6 LSZH, нг(С)-HF 4х2х0,52
	Ш1.4.А
	1.4.42
	S5 50x400x3000;

S5 50x400x3000
	50x400;

50x400
	5;

10
	ВВГнг-LS
	А.1.4.42
	60
	18
	
	
	

	Кабель витая пара F/UTP Cat6 LSZH, нг(С)-HF 4х2х0,52
	Ш1.4.А
	1.4.43
	S5 50x400x3000;

S5 50x400x3000
	50x400;

50x400
	5;

10
	ВВГнг-LS
	А.1.4.43
	60
	18
	
	
	

	Кабель витая пара F/UTP Cat6 LSZH, нг(С)-HF 4х2х0,52
	Ш1.4.А
	1.4.44
	S5 50x400x3000;

S5 50x400x3000
	50x400;

50x400
	5;

10
	ВВГнг-LS
	А.1.4.44
	60
	20
	
	
	

	Кабель витая пара F/UTP Cat6 LSZH, нг(С)-HF 4х2х0,52
	Ш1.4.А
	1.4.45
	S5 50x400x3000;

S5 50x400x3000
	50x400;

50x400
	5;

10
	ВВГнг-LS
	А.1.4.45
	60
	43
	
	
	

	Кабель витая пара F/UTP Cat6 LSZH, нг(С)-HF 4х2х0,52
	Ш1.4.А
	1.4.46
	S5 50x400x3000;

S5 50x400x3000
	50x400;

50x400
	5;

10
	ВВГнг-LS
	А.1.4.46
	60
	39
	
	
	

	Кабель витая пара F/UTP Cat6 LSZH, нг(С)-HF 4х2х0,52
	Ш1.4.А
	1.4.47
	S5 50x400x3000;

S5 50x400x3000
	50x400;

50x400
	5;

10
	ВВГнг-LS
	А.1.4.47
	60
	36
	
	
	

	Кабель витая пара F/UTP Cat6 LSZH, нг(С)-HF 4х2х0,52
	Ш1.4.А
	1.4.48
	S5 50x400x3000;

S5 50x400x3000
	50x400;

50x400
	5;

10
	ВВГнг-LS
	А.1.4.48
	60
	36
	
	
	

	Кабель витая пара F/UTP Cat6 LSZH, нг(С)-HF 4х2х0,52
	Ш1.4.А
	1.4.49
	S5 50x400x3000;

S5 50x400x3000
	50x400;

50x400
	5;

10
	ВВГнг-LS
	А.1.4.49
	60
	26
	
	
	

	Кабель витая пара F/UTP Cat6 LSZH, нг(С)-HF 4х2х0,52
	Ш1.4.А
	1.4.50
	S5 50x400x3000;

S5 50x400x3000
	50x400;

50x400
	5;

10
	ВВГнг-LS
	А.1.4.50
	60
	26
	
	
	

	Кабель витая пара F/UTP Cat6 LSZH, нг(С)-HF 4х2х0,52
	Ш1.4.А
	1.4.51
	S5 50x400x3000;

S5 50x400x3000
	50x400;

50x400
	5;

10
	ВВГнг-LS
	А.1.4.51
	60
	45
	
	
	

	Кабель витая пара F/UTP Cat6 LSZH, нг(С)-HF 4х2х0,52
	Ш1.4.А
	1.4.52
	S5 50x400x3000;

S5 50x400x3000
	50x400;

50x400
	5;

10
	ВВГнг-LS
	А.1.4.52
	60
	36
	
	
	

	Кабель витая пара F/UTP Cat6 LSZH, нг(С)-HF 4х2х0,52
	Ш1.4.А
	1.4.53
	S5 50x400x3000;

S5 50x400x3000
	50x400;

50x400
	5;

10
	ВВГнг-LS
	А.1.4.53
	60
	36
	
	
	

	Кабель витая пара F/UTP Cat6 LSZH, нг(С)-HF 4х2х0,52
	Ш1.4.А
	1.4.54
	S5 50x400x3000;

S5 50x400x3000
	50x400;

50x400
	5;

10
	ВВГнг-LS
	А.1.4.54
	60
	36
	
	
	

	Кабель витая пара F/UTP Cat6 LSZH, нг(С)-HF 4х2х0,52
	Ш1.4.А
	1.4.55
	S5 50x400x3000;

S5 50x400x3000
	50x400;

50x400
	5;

10
	ВВГнг-LS
	А.1.4.55
	60
	27
	
	
	

	Кабель витая пара F/UTP Cat6 LSZH, нг(С)-HF 4х2х0,52
	Ш1.4.А
	1.4.56
	S5 50x400x3000;

S5 50x400x3000
	50x400;

50x400
	5;

10
	ВВГнг-LS
	А.1.4.56
	60
	46
	
	
	

	Кабель витая пара F/UTP Cat6 LSZH, нг(С)-HF 4х2х0,52
	Ш1.4.А
	1.4.57
	S5 50x400x3000;

S5 50x400x3000
	50x400;

50x400
	5;

10
	ВВГнг-LS
	А.1.4.57
	60
	36
	
	
	

	Кабель витая пара F/UTP Cat6 LSZH, нг(С)-HF 4х2х0,52
	Ш1.4.А
	1.4.58
	S5 50x400x3000;

S5 50x400x3000
	50x400;

50x400
	5;

10
	ВВГнг-LS
	А.1.4.58
	60
	40
	
	
	

	Кабель витая пара F/UTP Cat6 LSZH, нг(С)-HF 4х2х0,52
	Ш1.4.А
	1.4.59
	S5 50x400x3000;

S5 50x400x3000
	50x400;

50x400
	5;

10
	ВВГнг-LS
	А.1.4.59
	60
	46
	
	
	

	Кабель витая пара F/UTP Cat6 LSZH, нг(С)-HF 4х2х0,52
	Ш1.4.А
	1.4.60
	S5 50x400x3000;

S5 50x400x3000
	50x400;

50x400
	5;

10
	ВВГнг-LS
	А.1.4.60
	60
	44
	
	
	

	Кабель витая пара F/UTP Cat6 LSZH, нг(С)-HF 4х2х0,52
	Ш1.4.А
	1.4.61
	S5 50x400x3000;

S5 50x400x3000
	50x400;

50x400
	5;

10
	ВВГнг-LS
	А.1.4.61
	60
	44
	
	
	

	Кабель витая пара F/UTP Cat6 LSZH, нг(С)-HF 4х2х0,52
	Ш1.4.А
	1.4.62
	S5 50x400x3000;

S5 50x400x3000
	50x400;

50x400
	5;

10
	ВВГнг-LS
	А.1.4.62
	60
	44
	
	
	

	Кабель витая пара F/UTP Cat6 LSZH, нг(С)-HF 4х2х0,52
	Ш1.4.А
	1.4.63
	S5 50x400x3000;

S5 50x400x3000
	50x400;

50x400
	5;

10
	ВВГнг-LS
	А.1.4.63
	60
	44
	
	
	

	Кабель витая пара F/UTP Cat6 LSZH, нг(С)-HF 4х2х0,52
	Ш1.4.А
	1.4.64
	S5 50x400x3000;

S5 50x400x3000
	50x400;

50x400
	5;

10
	ВВГнг-LS
	А.1.4.64
	60
	41
	
	
	

	Кабель витая пара F/UTP Cat6 LSZH, нг(С)-HF 4х2х0,52
	Ш1.4.А
	1.4.65
	S5 50x400x3000;

S5 50x400x3000
	50x400;

50x400
	5;

10
	ВВГнг-LS
	А.1.4.65
	60
	41
	
	
	

	Кабель витая пара F/UTP Cat6 LSZH, нг(С)-HF 4х2х0,52
	Ш1.4.А
	1.4.66
	S5 50x400x3000;

S5 50x400x3000
	50x400;

50x400
	5;

10
	ВВГнг-LS
	А.1.4.66
	60
	41
	
	
	

	Кабель витая пара F/UTP Cat6 LSZH, нг(С)-HF 4х2х0,52
	Ш1.4.А
	1.4.67
	S5 50x400x3000;

S5 50x400x3000
	50x400;

50x400
	5;

10
	ВВГнг-LS
	А.1.4.67
	60
	38
	
	
	

	Кабель витая пара F/UTP Cat6 LSZH, нг(С)-HF 4х2х0,52
	Ш1.4.А
	1.4.68
	S5 50x400x3000;

S5 50x400x3000
	50x400;

50x400
	5;

10
	ВВГнг-LS
	А.1.4.68
	60
	38
	
	
	

	Кабель витая пара F/UTP Cat6 LSZH, нг(С)-HF 4х2х0,52
	Ш1.4.А
	1.4.69
	S5 50x400x3000;

S5 50x400x3000
	50x400;

50x400
	5;

10
	ВВГнг-LS
	А.1.4.69
	60
	42
	
	
	

	Кабель витая пара F/UTP Cat6 LSZH, нг(С)-HF 4х2х0,52
	Ш1.4.А
	1.4.70
	S5 50x400x3000;

S5 50x400x3000
	50x400;

50x400
	5;

10
	ВВГнг-LS
	А.1.4.70
	60
	42
	
	
	

	Кабель витая пара F/UTP Cat6 LSZH, нг(С)-HF 4х2х0,52
	Ш1.4.А
	1.4.71
	S5 50x400x3000;

S5 50x400x3000
	50x400;

50x400
	5;

10
	ВВГнг-LS
	А.1.4.71
	60
	42
	
	
	

	Кабель витая пара F/UTP Cat6 LSZH, нг(С)-HF 4х2х0,52
	Ш1.4.А
	1.4.72
	S5 50x400x3000;

S5 50x400x3000
	50x400;

50x400
	5;

10
	ВВГнг-LS
	А.1.4.72
	60
	42
	
	
	

	Кабель витая пара F/UTP Cat6 LSZH, нг(С)-HF 4х2х0,52
	Ш1.4.А
	1.4.73
	S5 50x400x3000;

S5 50x400x3000
	50x400;

50x400
	5;

10
	ВВГнг-LS
	А.1.4.73
	60
	42
	
	
	

	Кабель витая пара F/UTP Cat6 LSZH, нг(С)-HF 4х2х0,52
	Ш1.4.А
	1.4.74
	S5 50x400x3000;

S5 50x400x3000
	50x400;

50x400
	5;

10
	ВВГнг-LS
	А.1.4.74
	60
	35
	
	
	

	Кабель витая пара F/UTP Cat6 LSZH, нг(С)-HF 4х2х0,52
	Ш1.4.А
	1.4.75
	S5 50x400x3000;

S5 50x400x3000
	50x400;

50x400
	5;

10
	ВВГнг-LS
	А.1.4.75
	60
	38
	
	
	

	Волоконно-оптический кабель, ММ (50/125), 8 волокон
	Ш1.0
	Ш0.2.А
	
	
	
	
	АШ0.2.А
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	Блок А, этаж 2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Кабель витая пара F/UTP Cat6 LSZH, нг(С)-HF 4х2х0,52
	Ш2.4.А
	2.4.1
	S5 50x400x3000;

S5 50x400x3000
	50x400;

50x400
	5;

10
	ВВГнг-LS
	А.2.4.1
	60
	19
	
	
	

	Кабель витая пара F/UTP Cat6 LSZH, нг(С)-HF 4х2х0,52
	Ш2.4.А
	2.4.2
	S5 50x400x3000;

S5 50x400x3000
	50x400;

50x400
	5;

10
	ВВГнг-LS
	А.2.4.2
	60
	16
	
	
	

	Кабель витая пара F/UTP Cat6 LSZH, нг(С)-HF 4х2х0,52
	Ш2.4.А
	2.4.3
	S5 50x400x3000;

S5 50x400x3000
	50x400;

50x400
	5;

10
	ВВГнг-LS
	А.2.4.3
	60
	16
	
	
	

	Кабель витая пара F/UTP Cat6 LSZH, нг(С)-HF 4х2х0,52
	Ш2.4.А
	2.4.4
	S5 50x400x3000;

S5 50x400x3000
	50x400;

50x400
	5;

10
	ВВГнг-LS
	А.2.4.4
	60
	16
	
	
	

	Кабель витая пара F/UTP Cat6 LSZH, нг(С)-HF 4х2х0,52
	Ш2.4.А
	2.4.5
	S5 50x400x3000;

S5 50x400x3000
	50x400;

50x400
	5;

10
	ВВГнг-LS
	А.2.4.5
	60
	15
	
	
	

	Кабель витая пара F/UTP Cat6 LSZH, нг(С)-HF 4х2х0,52
	Ш2.4.А
	2.4.6
	S5 50x400x3000;

S5 50x400x3000
	50x400;

50x400
	5;

10
	ВВГнг-LS
	А.2.4.6
	60
	15
	
	
	

	Кабель витая пара F/UTP Cat6 LSZH, нг(С)-HF 4х2х0,52
	Ш2.4.А
	2.4.7
	S5 50x400x3000;

S5 50x400x3000
	50x400;

50x400
	5;

10
	ВВГнг-LS
	А.2.4.7
	60
	15
	
	
	

	Кабель витая пара F/UTP Cat6 LSZH, нг(С)-HF 4х2х0,52
	Ш2.4.А
	2.4.8
	S5 50x400x3000;

S5 50x400x3000
	50x400;

50x400
	5;

10
	ВВГнг-LS
	А.2.4.8
	60
	15
	
	
	

	Кабель витая пара F/UTP Cat6 LSZH, нг(С)-HF 4х2х0,52
	Ш2.4.А
	2.4.9
	S5 50x400x3000;

S5 50x400x3000
	50x400;

50x400
	5;

10
	ВВГнг-LS
	А.2.4.9
	60
	33
	
	
	

	Кабель витая пара F/UTP Cat6 LSZH, нг(С)-HF 4х2х0,52
	Ш2.4.А
	2.4.10
	S5 50x400x3000;

S5 50x400x3000
	50x400;

50x400
	5;

10
	ВВГнг-LS
	А.2.4.10
	60
	33
	
	
	

	Кабель витая пара F/UTP Cat6 LSZH, нг(С)-HF 4х2х0,52
	Ш2.4.А
	2.4.11
	S5 50x400x3000;

S5 50x400x3000
	50x400;

50x400
	5;

10
	ВВГнг-LS
	А.2.4.11
	60
	33
	
	
	

	Кабель витая пара F/UTP Cat6 LSZH, нг(С)-HF 4х2х0,52
	Ш2.4.А
	2.4.12
	S5 50x400x3000;

S5 50x400x3000
	50x400;

50x400
	5;

10
	ВВГнг-LS
	А.2.4.12
	60
	33
	
	
	

	Кабель витая пара F/UTP Cat6 LSZH, нг(С)-HF 4х2х0,52
	Ш2.4.А
	2.4.13
	S5 50x400x3000;

S5 50x400x3000
	50x400;

50x400
	5;

10
	ВВГнг-LS
	А.2.4.13
	60
	33
	
	
	

	Кабель витая пара F/UTP Cat6 LSZH, нг(С)-HF 4х2х0,52
	Ш2.4.А
	2.4.14
	S5 50x400x3000;

S5 50x400x3000
	50x400;

50x400
	5;

10
	ВВГнг-LS
	А.2.4.14
	60
	33
	
	
	

	Кабель витая пара F/UTP Cat6 LSZH, нг(С)-HF 4х2х0,52
	Ш2.4.А
	2.4.15
	S5 50x400x3000;

S5 50x400x3000
	50x400;

50x400
	5;

10
	ВВГнг-LS
	А.2.4.15
	60
	29
	
	
	

	Кабель витая пара F/UTP Cat6 LSZH, нг(С)-HF 4х2х0,52
	Ш2.4.А
	2.4.16
	S5 50x400x3000;

S5 50x400x3000
	50x400;

50x400
	5;

10
	ВВГнг-LS
	А.2.4.16
	60
	33
	
	
	

	Кабель витая пара F/UTP Cat6 LSZH, нг(С)-HF 4х2х0,52
	Ш2.4.А
	2.4.17
	S5 50x400x3000;

S5 50x400x3000
	50x400;

50x400
	5;

10
	ВВГнг-LS
	А.2.4.17
	60
	29
	
	
	

	Кабель витая пара F/UTP Cat6 LSZH, нг(С)-HF 4х2х0,52
	Ш2.4.А
	2.4.18
	S5 50x400x3000;

S5 50x400x3000
	50x400;

50x400
	5;

10
	ВВГнг-LS
	А.2.4.18
	60
	29
	
	
	

	Кабель витая пара F/UTP Cat6 LSZH, нг(С)-HF 4х2х0,52
	Ш2.4.А
	2.4.19
	S5 50x400x3000;

S5 50x400x3000
	50x400;

50x400
	5;

10
	ВВГнг-LS
	А.2.4.19
	60
	29
	
	
	

	Кабель витая пара F/UTP Cat6 LSZH, нг(С)-HF 4х2х0,52
	Ш2.4.А
	2.4.20
	S5 50x400x3000;

S5 50x400x3000
	50x400;

50x400
	5;

10
	ВВГнг-LS
	А.2.4.20
	60
	21
	
	
	

	Кабель витая пара F/UTP Cat6 LSZH, нг(С)-HF 4х2х0,52
	Ш2.4.А
	2.4.21
	S5 50x400x3000;

S5 50x400x3000
	50x400;

50x400
	5;

10
	ВВГнг-LS
	А.2.4.21
	60
	21
	
	
	

	Кабель витая пара F/UTP Cat6 LSZH, нг(С)-HF 4х2х0,52
	Ш2.4.А
	2.4.22
	S5 50x400x3000;

S5 50x400x3000
	50x400;

50x400
	5;

10
	ВВГнг-LS
	А.2.4.22
	60
	27
	
	
	

	Кабель витая пара F/UTP Cat6 LSZH, нг(С)-HF 4х2х0,52
	Ш2.4.А
	2.4.23
	S5 50x400x3000;

S5 50x400x3000
	50x400;

50x400
	5;

10
	ВВГнг-LS
	А.2.4.23
	60
	27
	
	
	

	Кабель витая пара F/UTP Cat6 LSZH, нг(С)-HF 4х2х0,52
	Ш2.4.А
	2.4.24
	S5 50x400x3000;

S5 50x400x3000
	50x400;

50x400
	5;

10
	ВВГнг-LS
	А.2.4.24
	60
	31
	
	
	

	Кабель витая пара F/UTP Cat6 LSZH, нг(С)-HF 4х2х0,52
	Ш2.4.А
	2.4.25
	S5 50x400x3000;

S5 50x400x3000
	50x400;

50x400
	5;

10
	ВВГнг-LS
	А.2.4.25
	60
	31
	
	
	

	Кабель витая пара F/UTP Cat6 LSZH, нг(С)-HF 4х2х0,52
	Ш2.4.А
	2.4.26
	S5 50x400x3000;

S5 50x400x3000
	50x400;

50x400
	5;

10
	ВВГнг-LS
	А.2.4.26
	60
	31
	
	
	

	Кабель витая пара F/UTP Cat6 LSZH, нг(С)-HF 4х2х0,52
	Ш2.4.А
	2.4.27
	S5 50x400x3000;

S5 50x400x3000
	50x400;

50x400
	5;

10
	ВВГнг-LS
	А.2.4.27
	60
	31
	
	
	

	Кабель витая пара F/UTP Cat6 LSZH, нг(С)-HF 4х2х0,52
	Ш2.4.А
	2.4.28
	S5 50x400x3000;

S5 50x400x3000
	50x400;

50x400
	5;

10
	ВВГнг-LS
	А.2.4.28
	60
	28
	
	
	

	Кабель витая пара F/UTP Cat6 LSZH, нг(С)-HF 4х2х0,52
	Ш2.4.А
	2.4.29
	S5 50x400x3000;

S5 50x400x3000
	50x400;

50x400
	5;

10
	ВВГнг-LS
	А.2.4.29
	60
	28
	
	
	

	Кабель витая пара F/UTP Cat6 LSZH, нг(С)-HF 4х2х0,52
	Ш2.4.А
	2.4.30
	S5 50x400x3000;

S5 50x400x3000
	50x400;

50x400
	5;

10
	ВВГнг-LS
	А.2.4.30
	60
	28
	
	
	

	Кабель витая пара F/UTP Cat6 LSZH, нг(С)-HF 4х2х0,52
	Ш2.4.А
	2.4.31
	S5 50x400x3000;

S5 50x400x3000
	50x400;

50x400
	5;

10
	ВВГнг-LS
	А.2.4.31
	60
	28
	
	
	

	Кабель витая пара F/UTP Cat6 LSZH, нг(С)-HF 4х2х0,52
	Ш2.4.А
	2.4.32
	S5 50x400x3000;

S5 50x400x3000
	50x400;

50x400
	5;

10
	ВВГнг-LS
	А.2.4.32
	60
	34
	
	
	

	Кабель витая пара F/UTP Cat6 LSZH, нг(С)-HF 4х2х0,52
	Ш2.4.А
	2.4.33
	S5 50x400x3000;

S5 50x400x3000
	50x400;

50x400
	5;

10
	ВВГнг-LS
	А.2.4.33
	60
	34
	
	
	

	Кабель витая пара F/UTP Cat6 LSZH, нг(С)-HF 4х2х0,52
	Ш2.4.А
	2.4.34
	S5 50x400x3000;

S5 50x400x3000
	50x400;

50x400
	5;

10
	ВВГнг-LS
	А.2.4.34
	60
	34
	
	
	

	Кабель витая пара F/UTP Cat6 LSZH, нг(С)-HF 4х2х0,52
	Ш2.4.А
	2.4.35
	S5 50x400x3000;

S5 50x400x3000
	50x400;

50x400
	5;

10
	ВВГнг-LS
	А.2.4.35
	60
	34
	
	
	

	Кабель витая пара F/UTP Cat6 LSZH, нг(С)-HF 4х2х0,52
	Ш2.4.А
	2.4.36
	S5 50x400x3000;

S5 50x400x3000
	50x400;

50x400
	5;

10
	ВВГнг-LS
	А.2.4.36
	60
	34
	
	
	

	Кабель витая пара F/UTP Cat6 LSZH, нг(С)-HF 4х2х0,52
	Ш2.4.А
	2.4.37
	S5 50x400x3000;

S5 50x400x3000
	50x400;

50x400
	5;

10
	ВВГнг-LS
	А.2.4.37
	60
	34
	
	
	

	Кабель витая пара F/UTP Cat6 LSZH, нг(С)-HF 4х2х0,52
	Ш2.4.А
	2.4.38
	S5 50x400x3000;

S5 50x400x3000
	50x400;

50x400
	5;

10
	ВВГнг-LS
	А.2.4.38
	60
	34
	
	
	

	Кабель витая пара F/UTP Cat6 LSZH, нг(С)-HF 4х2х0,52
	Ш2.4.А
	2.4.39
	S5 50x400x3000;

S5 50x400x3000
	50x400;

50x400
	5;

10
	ВВГнг-LS
	А.2.4.39
	60
	34
	
	
	

	Кабель витая пара F/UTP Cat6 LSZH, нг(С)-HF 4х2х0,52
	Ш2.4.А
	2.4.40
	S5 50x400x3000;

S5 50x400x3000
	50x400;

50x400
	5;

10
	ВВГнг-LS
	А.2.4.40
	60
	31
	
	
	

	Кабель витая пара F/UTP Cat6 LSZH, нг(С)-HF 4х2х0,52
	Ш2.4.А
	2.4.41
	S5 50x400x3000;

S5 50x400x3000
	50x400;

50x400
	5;

10
	ВВГнг-LS
	А.2.4.41
	60
	31
	
	
	

	Кабель витая пара F/UTP Cat6 LSZH, нг(С)-HF 4х2х0,52
	Ш2.4.А
	2.4.42
	S5 50x400x3000;

S5 50x400x3000
	50x400;

50x400
	5;

10
	ВВГнг-LS
	А.2.4.42
	60
	38
	
	
	

	Кабель витая пара F/UTP Cat6 LSZH, нг(С)-HF 4х2х0,52
	Ш2.4.А
	2.4.43
	S5 50x400x3000;

S5 50x400x3000
	50x400;

50x400
	5;

10
	ВВГнг-LS
	А.2.4.43
	60
	38
	
	
	

	Кабель витая пара F/UTP Cat6 LSZH, нг(С)-HF 4х2х0,52
	Ш2.4.А
	2.4.44
	S5 50x400x3000;

S5 50x400x3000
	50x400;

50x400
	5;

10
	ВВГнг-LS
	А.2.4.44
	60
	38
	
	
	

	Кабель витая пара F/UTP Cat6 LSZH, нг(С)-HF 4х2х0,52
	Ш2.4.А
	2.4.45
	S5 50x400x3000;

S5 50x400x3000
	50x400;

50x400
	5;

10
	ВВГнг-LS
	А.2.4.45
	60
	38
	
	
	

	Кабель витая пара F/UTP Cat6 LSZH, нг(С)-HF 4х2х0,52
	Ш2.4.А
	2.4.46
	S5 50x400x3000;

S5 50x400x3000
	50x400;

50x400
	5;

10
	ВВГнг-LS
	А.2.4.46
	60
	38
	
	
	

	Кабель витая пара F/UTP Cat6 LSZH, нг(С)-HF 4х2х0,52
	Ш2.4.А
	2.4.47
	S5 50x400x3000;

S5 50x400x3000
	50x400;

50x400
	5;

10
	ВВГнг-LS
	А.2.4.47
	60
	32
	
	
	

	Кабель витая пара F/UTP Cat6 LSZH, нг(С)-HF 4х2х0,52
	Ш2.4.А
	2.4.48
	S5 50x400x3000;

S5 50x400x3000
	50x400;

50x400
	5;

10
	ВВГнг-LS
	А.2.4.48
	60
	32
	
	
	

	Кабель витая пара F/UTP Cat6 LSZH, нг(С)-HF 4х2х0,52
	Ш2.4.А
	2.4.49
	S5 50x400x3000;

S5 50x400x3000
	50x400;

50x400
	5;

10
	ВВГнг-LS
	А.2.4.49
	60
	39
	
	
	

	Кабель витая пара F/UTP Cat6 LSZH, нг(С)-HF 4х2х0,52
	Ш2.4.А
	2.4.50
	S5 50x400x3000;

S5 50x400x3000
	50x400;

50x400
	5;

10
	ВВГнг-LS
	А.2.4.50
	60
	39
	
	
	

	Кабель витая пара F/UTP Cat6 LSZH, нг(С)-HF 4х2х0,52
	Ш2.4.А
	2.4.51
	S5 50x400x3000;

S5 50x400x3000
	50x400;

50x400
	5;

10
	ВВГнг-LS
	А.2.4.51
	60
	40
	
	
	

	Кабель витая пара F/UTP Cat6 LSZH, нг(С)-HF 4х2х0,52
	Ш2.4.А
	2.4.52
	S5 50x400x3000;

S5 50x400x3000
	50x400;

50x400
	5;

10
	ВВГнг-LS
	А.2.4.52
	60
	40
	
	
	

	Кабель витая пара F/UTP Cat6 LSZH, нг(С)-HF 4х2х0,52
	Ш2.4.А
	2.4.53
	S5 50x400x3000;

S5 50x400x3000
	50x400;

50x400
	5;

10
	ВВГнг-LS
	А.2.4.53
	60
	40
	
	
	

	Кабель витая пара F/UTP Cat6 LSZH, нг(С)-HF 4х2х0,52
	Ш2.4.А
	2.4.54
	S5 50x400x3000;

S5 50x400x3000
	50x400;

50x400
	5;

10
	ВВГнг-LS
	А.2.4.54
	60
	40
	
	
	

	Кабель витая пара F/UTP Cat6 LSZH, нг(С)-HF 4х2х0,52
	Ш2.4.А
	2.4.55
	S5 50x400x3000;

S5 50x400x3000
	50x400;

50x400
	5;

10
	ВВГнг-LS
	А.2.4.55
	60
	40
	
	
	

	Кабель витая пара F/UTP Cat6 LSZH, нг(С)-HF 4х2х0,52
	Ш2.4.А
	2.4.56
	S5 50x400x3000;

S5 50x400x3000
	50x400;

50x400
	5;

10
	ВВГнг-LS
	А.2.4.56
	60
	40
	
	
	

	Кабель витая пара F/UTP Cat6 LSZH, нг(С)-HF 4х2х0,52
	Ш2.4.А
	2.4.57
	S5 50x400x3000;

S5 50x400x3000
	50x400;

50x400
	5;

10
	ВВГнг-LS
	А.2.4.57
	60
	40
	
	
	

	Кабель витая пара F/UTP Cat6 LSZH, нг(С)-HF 4х2х0,52
	Ш2.4.А
	2.4.58
	S5 50x400x3000;

S5 50x400x3000
	50x400;

50x400
	5;

10
	ВВГнг-LS
	А.2.4.58
	60
	40
	
	
	

	Кабель витая пара F/UTP Cat6 LSZH, нг(С)-HF 4х2х0,52
	Ш2.4.А
	2.4.59
	S5 50x400x3000;

S5 50x400x3000
	50x400;

50x400
	5;

10
	ВВГнг-LS
	А.2.4.59
	60
	44
	
	
	

	Кабель витая пара F/UTP Cat6 LSZH, нг(С)-HF 4х2х0,52
	Ш2.4.А
	2.4.60
	S5 50x400x3000;

S5 50x400x3000
	50x400;

50x400
	5;

10
	ВВГнг-LS
	А.2.4.60
	60
	44
	
	
	

	Кабель витая пара F/UTP Cat6 LSZH, нг(С)-HF 4х2х0,52
	Ш2.4.А
	2.4.61
	S5 50x400x3000;

S5 50x400x3000
	50x400;

50x400
	5;

10
	ВВГнг-LS
	А.2.4.61
	60
	51
	
	
	

	Кабель витая пара F/UTP Cat6 LSZH, нг(С)-HF 4х2х0,52
	Ш2.4.А
	2.4.62
	S5 50x400x3000;

S5 50x400x3000
	50x400;

50x400
	5;

10
	ВВГнг-LS
	А.2.4.62
	60
	51
	
	
	

	Кабель витая пара F/UTP Cat6 LSZH, нг(С)-HF 4х2х0,52
	Ш2.4.А
	2.4.63
	S5 50x400x3000;

S5 50x400x3000
	50x400;

50x400
	5;

10
	ВВГнг-LS
	А.2.4.63
	60
	53
	
	
	

	Кабель витая пара F/UTP Cat6 LSZH, нг(С)-HF 4х2х0,52
	Ш2.4.А
	2.4.64
	S5 50x400x3000;

S5 50x400x3000
	50x400;

50x400
	5;

10
	ВВГнг-LS
	А.2.4.64
	60
	52
	
	
	

	Кабель витая пара F/UTP Cat6 LSZH, нг(С)-HF 4х2х0,52
	Ш2.4.А
	2.4.65
	S5 50x400x3000;

S5 50x400x3000
	50x400;

50x400
	5;

10
	ВВГнг-LS
	А.2.4.65
	60
	49
	
	
	

	Кабель витая пара F/UTP Cat6 LSZH, нг(С)-HF 4х2х0,52
	Ш2.4.А
	2.4.66
	S5 50x400x3000;

S5 50x400x3000
	50x400;

50x400
	5;

10
	ВВГнг-LS
	А.2.4.66
	60
	49
	
	
	

	Кабель витая пара F/UTP Cat6 LSZH, нг(С)-HF 4х2х0,52
	Ш2.4.А
	2.4.67
	S5 50x400x3000;

S5 50x400x3000
	50x400;

50x400
	5;

10
	ВВГнг-LS
	А.2.4.67
	60
	42
	
	
	

	Кабель витая пара F/UTP Cat6 LSZH, нг(С)-HF 4х2х0,52
	Ш2.4.А
	2.4.68
	S5 50x400x3000;

S5 50x400x3000
	50x400;

50x400
	5;

10
	ВВГнг-LS
	А.2.4.68
	60
	62
	
	
	

	Кабель витая пара F/UTP Cat6 LSZH, нг(С)-HF 4х2х0,52
	Ш2.4.А
	2.4.69
	S5 50x400x3000;

S5 50x400x3000
	50x400;

50x400
	5;

10
	ВВГнг-LS
	А.2.4.69
	60
	62
	
	
	

	Кабель витая пара F/UTP Cat6 LSZH, нг(С)-HF 4х2х0,52
	Ш2.4.А
	2.4.70
	S5 50x400x3000;

S5 50x400x3000
	50x400;

50x400
	5;

10
	ВВГнг-LS
	А.2.4.70
	60
	62
	
	
	

	Кабель витая пара F/UTP Cat6 LSZH, нг(С)-HF 4х2х0,52
	Ш2.4.А
	2.4.71
	S5 50x400x3000;

S5 50x400x3000
	50x400;

50x400
	5;

10
	ВВГнг-LS
	А.2.4.71
	60
	62
	
	
	

	Кабель витая пара F/UTP Cat6 LSZH, нг(С)-HF 4х2х0,52
	Ш2.4.А
	2.4.72
	S5 50x400x3000;

S5 50x400x3000
	50x400;

50x400
	5;

10
	ВВГнг-LS
	А.2.4.72
	60
	56
	
	
	

	Кабель витая пара F/UTP Cat6 LSZH, нг(С)-HF 4х2х0,52
	Ш2.4.А
	2.4.73
	S5 50x400x3000;

S5 50x400x3000
	50x400;

50x400
	5;

10
	ВВГнг-LS
	А.2.4.73
	60
	59
	
	
	

	Кабель витая пара F/UTP Cat6 LSZH, нг(С)-HF 4х2х0,52
	Ш2.4.А
	2.4.74
	S5 50x400x3000;

S5 50x400x3000
	50x400;

50x400
	5;

10
	ВВГнг-LS
	А.2.4.74
	60
	59
	
	
	

	Кабель витая пара F/UTP Cat6 LSZH, нг(С)-HF 4х2х0,52
	Ш2.4.А
	2.4.75
	S5 50x400x3000;

S5 50x400x3000
	50x400;

50x400
	5;

10
	ВВГнг-LS
	А.2.4.75
	60
	58
	
	
	

	Кабель витая пара F/UTP Cat6 LSZH, нг(С)-HF 4х2х0,52
	Ш2.4.А
	2.4.76
	S5 50x400x3000;

S5 50x400x3000
	50x400;

50x400
	5;

10
	ВВГнг-LS
	А.2.4.76
	60
	58
	
	
	

	Кабель витая пара F/UTP Cat6 LSZH, нг(С)-HF 4х2х0,52
	Ш2.4.А
	2.4.77
	S5 50x400x3000;

S5 50x400x3000
	50x400;

50x400
	5;

10
	ВВГнг-LS
	А.2.4.77
	60
	58
	
	
	

	Кабель витая пара F/UTP Cat6 LSZH, нг(С)-HF 4х2х0,52
	Ш2.4.А
	2.4.78
	S5 50x400x3000;

S5 50x400x3000
	50x400;

50x400
	5;

10
	ВВГнг-LS
	А.2.4.78
	60
	58
	
	
	

	Кабель витая пара F/UTP Cat6 LSZH, нг(С)-HF 4х2х0,52
	Ш2.4.А
	2.4.79
	S5 50x400x3000;

S5 50x400x3000
	50x400;

50x400
	5;

10
	ВВГнг-LS
	А.2.4.79
	60
	58
	
	
	

	Кабель витая пара F/UTP Cat6 LSZH, нг(С)-HF 4х2х0,52
	Ш2.4.А
	2.4.80
	S5 50x400x3000;

S5 50x400x3000
	50x400;

50x400
	5;

10
	ВВГнг-LS
	А.2.4.80
	60
	58
	
	
	

	Кабель витая пара F/UTP Cat6 LSZH, нг(С)-HF 4х2х0,52
	Ш2.4.А
	2.4.81
	S5 50x400x3000;

S5 50x400x3000
	50x400;

50x400
	5;

10
	ВВГнг-LS
	А.2.4.81
	60
	63
	
	
	

	Кабель витая пара F/UTP Cat6 LSZH, нг(С)-HF 4х2х0,52
	Ш2.4.А
	2.4.82
	S5 50x400x3000;

S5 50x400x3000
	50x400;

50x400
	5;

10
	ВВГнг-LS
	А.2.4.82
	60
	63
	
	
	

	Кабель витая пара F/UTP Cat6 LSZH, нг(С)-HF 4х2х0,52
	Ш2.4.А
	2.4.83
	S5 50x400x3000;

S5 50x400x3000
	50x400;

50x400
	5;

10
	ВВГнг-LS
	А.2.4.83
	60
	63
	
	
	

	Кабель витая пара F/UTP Cat6 LSZH, нг(С)-HF 4х2х0,52
	Ш2.4.А
	2.4.84
	S5 50x400x3000;

S5 50x400x3000
	50x400;

50x400
	5;

10
	ВВГнг-LS
	А.2.4.84
	60
	63
	
	
	

	Кабель витая пара F/UTP Cat6 LSZH, нг(С)-HF 4х2х0,52
	Ш2.4.А
	2.4.85
	S5 50x400x3000;

S5 50x400x3000
	50x400;

50x400
	5;

10
	ВВГнг-LS
	А.2.4.85
	60
	63
	
	
	

	Кабель витая пара F/UTP Cat6 LSZH, нг(С)-HF 4х2х0,52
	Ш2.4.А
	2.4.86
	S5 50x400x3000;

S5 50x400x3000
	50x400;

50x400
	5;

10
	ВВГнг-LS
	А.2.4.86
	60
	63
	
	
	

	Кабель витая пара F/UTP Cat6 LSZH, нг(С)-HF 4х2х0,52
	Ш2.4.А
	2.4.87
	S5 50x400x3000;

S5 50x400x3000
	50x400;

50x400
	5;

10
	ВВГнг-LS
	А.2.4.87
	60
	63
	
	
	

	Кабель витая пара F/UTP Cat6 LSZH, нг(С)-HF 4х2х0,52
	Ш2.4.А
	2.4.88
	S5 50x400x3000;

S5 50x400x3000
	50x400;

50x400
	5;

10
	ВВГнг-LS
	А.2.4.88
	60
	63
	
	
	

	Кабель витая пара F/UTP Cat6 LSZH, нг(С)-HF 4х2х0,52
	Ш2.4.А
	2.4.89
	S5 50x400x3000;

S5 50x400x3000
	50x400;

50x400
	5;

10
	ВВГнг-LS
	А.2.4.89
	60
	63
	
	
	

	Кабель витая пара F/UTP Cat6 LSZH, нг(С)-HF 4х2х0,52
	Ш2.4.А
	2.4.90
	S5 50x400x3000;

S5 50x400x3000
	50x400;

50x400
	5;

10
	ВВГнг-LS
	А.2.4.90
	60
	63
	
	
	

	Кабель витая пара F/UTP Cat6 LSZH, нг(С)-HF 4х2х0,52
	Ш2.4.А
	2.4.91
	S5 50x400x3000;

S5 50x400x3000
	50x400;

50x400
	5;

10
	ВВГнг-LS
	А.2.4.91
	60
	63
	
	
	

	Кабель витая пара F/UTP Cat6 LSZH, нг(С)-HF 4х2х0,52
	Ш2.4.А
	2.4.92
	S5 50x400x3000;

S5 50x400x3000
	50x400;

50x400
	5;

10
	ВВГнг-LS
	А.2.4.92
	60
	63
	
	
	

	Волоконно-оптический кабель, ММ (50/125), 8 волокон
	Ш1.0
	Ш0.2.А
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	Блок А, этаж 3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Кабель витая пара F/UTP Cat6 LSZH, нг(С)-HF 4х2х0,52
	Ш3.4.А
	3.4.1
	S5 50x400x3000;

S5 50x400x3000
	50x400;

50x400
	5;

10
	ВВГнг-LS
	А.3.4.1
	60
	36
	
	
	

	Кабель витая пара F/UTP Cat6 LSZH, нг(С)-HF 4х2х0,52
	Ш3.4.А
	3.4.2
	S5 50x400x3000;

S5 50x400x3000
	50x400;

50x400
	5;

10
	ВВГнг-LS
	А.3.4.2
	60
	36
	
	
	

	Кабель витая пара F/UTP Cat6 LSZH, нг(С)-HF 4х2х0,52
	Ш3.4.А
	3.4.3
	S5 50x400x3000;

S5 50x400x3000
	50x400;

50x400
	5;

10
	ВВГнг-LS
	А.3.4.3
	60
	36
	
	
	

	Кабель витая пара F/UTP Cat6 LSZH, нг(С)-HF 4х2х0,52
	Ш3.4.А
	3.4.4
	S5 50x400x3000;

S5 50x400x3000
	50x400;

50x400
	5;

10
	ВВГнг-LS
	А.3.4.4
	60
	36
	
	
	

	Кабель витая пара F/UTP Cat6 LSZH, нг(С)-HF 4х2х0,52
	Ш3.4.А
	3.4.5
	S5 50x400x3000;

S5 50x400x3000
	50x400;

50x400
	5;

10
	ВВГнг-LS
	А.3.4.5
	60
	36
	
	
	

	Кабель витая пара F/UTP Cat6 LSZH, нг(С)-HF 4х2х0,52
	Ш3.4.А
	3.4.6
	S5 50x400x3000;

S5 50x400x3000
	50x400;

50x400
	5;

10
	ВВГнг-LS
	А.3.4.6
	60
	36
	
	
	

	Кабель витая пара F/UTP Cat6 LSZH, нг(С)-HF 4х2х0,52
	Ш3.4.А
	3.4.7
	S5 50x400x3000;

S5 50x400x3000
	50x400;

50x400
	5;

10
	ВВГнг-LS
	А.3.4.7
	60
	33
	
	
	

	Кабель витая пара F/UTP Cat6 LSZH, нг(С)-HF 4х2х0,52
	Ш3.4.А
	3.4.8
	S5 50x400x3000;

S5 50x400x3000
	50x400;

50x400
	5;

10
	ВВГнг-LS
	А.3.4.8
	60
	33
	
	
	

	Кабель витая пара F/UTP Cat6 LSZH, нг(С)-HF 4х2х0,52
	Ш3.4.А
	3.4.9
	S5 50x400x3000;

S5 50x400x3000
	50x400;

50x400
	5;

10
	ВВГнг-LS
	А.3.4.9
	60
	30
	
	
	

	Кабель витая пара F/UTP Cat6 LSZH, нг(С)-HF 4х2х0,52
	Ш3.4.А
	3.4.10
	S5 50x400x3000;

S5 50x400x3000
	50x400;

50x400
	5;

10
	ВВГнг-LS
	А.3.4.10
	60
	30
	
	
	

	Кабель витая пара F/UTP Cat6 LSZH, нг(С)-HF 4х2х0,52
	Ш3.4.А
	3.4.11
	S5 50x400x3000;

S5 50x400x3000
	50x400;

50x400
	5;

10
	ВВГнг-LS
	А.3.4.11
	60
	30
	
	
	

	Кабель витая пара F/UTP Cat6 LSZH, нг(С)-HF 4х2х0,52
	Ш3.4.А
	3.4.12
	S5 50x400x3000;

S5 50x400x3000
	50x400;

50x400
	5;

10
	ВВГнг-LS
	А.3.4.12
	60
	28
	
	
	

	Кабель витая пара F/UTP Cat6 LSZH, нг(С)-HF 4х2х0,52
	Ш3.4.А
	3.4.13
	S5 50x400x3000;

S5 50x400x3000
	50x400;

50x400
	5;

10
	ВВГнг-LS
	А.3.4.13
	60
	28
	
	
	

	Кабель витая пара F/UTP Cat6 LSZH, нг(С)-HF 4х2х0,52
	Ш3.4.А
	3.4.14
	S5 50x400x3000;

S5 50x400x3000
	50x400;

50x400
	5;

10
	ВВГнг-LS
	А.3.4.14
	60
	28
	
	
	

	Кабель витая пара F/UTP Cat6 LSZH, нг(С)-HF 4х2х0,52
	Ш3.4.А
	3.4.15
	S5 50x400x3000;

S5 50x400x3000
	50x400;

50x400
	5;

10
	ВВГнг-LS
	А.3.4.15
	60
	26
	
	
	

	Кабель витая пара F/UTP Cat6 LSZH, нг(С)-HF 4х2х0,52
	Ш3.4.А
	3.4.16
	S5 50x400x3000;

S5 50x400x3000
	50x400;

50x400
	5;

10
	ВВГнг-LS
	А.3.4.16
	60
	26
	
	
	

	Кабель витая пара F/UTP Cat6 LSZH, нг(С)-HF 4х2х0,52
	Ш3.4.А
	3.4.17
	S5 50x400x3000;

S5 50x400x3000
	50x400;

50x400
	5;

10
	ВВГнг-LS
	А.3.4.17
	60
	25
	
	
	

	Кабель витая пара F/UTP Cat6 LSZH, нг(С)-HF 4х2х0,52
	Ш3.4.А
	3.4.18
	S5 50x400x3000;

S5 50x400x3000
	50x400;

50x400
	5;

10
	ВВГнг-LS
	А.3.4.18
	60
	25
	
	
	

	Кабель витая пара F/UTP Cat6 LSZH, нг(С)-HF 4х2х0,52
	Ш3.4.А
	3.4.19
	S5 50x400x3000;

S5 50x400x3000
	50x400;

50x400
	5;

10
	ВВГнг-LS
	А.3.4.19
	60
	25
	
	
	

	Кабель витая пара F/UTP Cat6 LSZH, нг(С)-HF 4х2х0,52
	Ш3.4.А
	3.4.20
	S5 50x400x3000;

S5 50x400x3000
	50x400;

50x400
	5;

10
	ВВГнг-LS
	А.3.4.20
	60
	25
	
	
	

	Кабель витая пара F/UTP Cat6 LSZH, нг(С)-HF 4х2х0,52
	Ш3.4.А
	3.4.21
	S5 50x400x3000;

S5 50x400x3000
	50x400;

50x400
	5;

10
	ВВГнг-LS
	А.3.4.21
	60
	22
	
	
	

	Кабель витая пара F/UTP Cat6 LSZH, нг(С)-HF 4х2х0,52
	Ш3.4.А
	3.4.22
	S5 50x400x3000;

S5 50x400x3000
	50x400;

50x400
	5;

10
	ВВГнг-LS
	А.3.4.22
	60
	20
	
	
	

	Кабель витая пара F/UTP Cat6 LSZH, нг(С)-HF 4х2х0,52
	Ш3.4.А
	3.4.23
	S5 50x400x3000;

S5 50x400x3000
	50x400;

50x400
	5;

10
	ВВГнг-LS
	А.3.4.23
	60
	21
	
	
	

	Кабель витая пара F/UTP Cat6 LSZH, нг(С)-HF 4х2х0,52
	Ш3.4.А
	3.4.24
	S5 50x400x3000;

S5 50x400x3000
	50x400;

50x400
	5;

10
	ВВГнг-LS
	А.3.4.24
	60
	21
	
	
	

	Кабель витая пара F/UTP Cat6 LSZH, нг(С)-HF 4х2х0,52
	Ш3.4.А
	3.4.25
	S5 50x400x3000;

S5 50x400x3000
	50x400;

50x400
	5;

10
	ВВГнг-LS
	А.3.4.25
	60
	18
	
	
	

	Кабель витая пара F/UTP Cat6 LSZH, нг(С)-HF 4х2х0,52
	Ш3.4.А
	3.4.26
	S5 50x400x3000;

S5 50x400x3000
	50x400;

50x400
	5;

10
	ВВГнг-LS
	А.3.4.26
	60
	18
	
	
	

	Кабель витая пара F/UTP Cat6 LSZH, нг(С)-HF 4х2х0,52
	Ш3.4.А
	3.4.27
	S5 50x400x3000;

S5 50x400x3000
	50x400;

50x400
	5;

10
	ВВГнг-LS
	А.3.4.27
	60
	16
	
	
	

	Кабель витая пара F/UTP Cat6 LSZH, нг(С)-HF 4х2х0,52
	Ш3.4.А
	3.4.28
	S5 50x400x3000;

S5 50x400x3000
	50x400;

50x400
	5;

10
	ВВГнг-LS
	А.3.4.28
	60
	11
	
	
	

	Кабель витая пара F/UTP Cat6 LSZH, нг(С)-HF 4х2х0,52
	Ш3.4.А
	3.4.29
	S5 50x400x3000;

S5 50x400x3000
	50x400;

50x400
	5;

10
	ВВГнг-LS
	А.3.4.29
	60
	17
	
	
	

	Кабель витая пара F/UTP Cat6 LSZH, нг(С)-HF 4х2х0,52
	Ш3.4.А
	3.4.30
	S5 50x400x3000;

S5 50x400x3000
	50x400;

50x400
	5;

10
	ВВГнг-LS
	А.3.4.30
	60
	17
	
	
	

	Кабель витая пара F/UTP Cat6 LSZH, нг(С)-HF 4х2х0,52
	Ш3.4.А
	3.4.31
	S5 50x400x3000;

S5 50x400x3000
	50x400;

50x400
	5;

10
	ВВГнг-LS
	А.3.4.31
	60
	17
	
	
	

	Кабель витая пара F/UTP Cat6 LSZH, нг(С)-HF 4х2х0,52
	Ш3.4.А
	3.4.32
	S5 50x400x3000;

S5 50x400x3000
	50x400;

50x400
	5;

10
	ВВГнг-LS
	А.3.4.32
	60
	20
	
	
	

	Кабель витая пара F/UTP Cat6 LSZH, нг(С)-HF 4х2х0,52
	Ш3.4.А
	3.4.33
	S5 50x400x3000;

S5 50x400x3000
	50x400;

50x400
	5;

10
	ВВГнг-LS
	А.3.4.33
	60
	20
	
	
	

	Кабель витая пара F/UTP Cat6 LSZH, нг(С)-HF 4х2х0,52
	Ш3.4.А
	3.4.34
	S5 50x400x3000;

S5 50x400x3000
	50x400;

50x400
	5;

10
	ВВГнг-LS
	А.3.4.34
	60
	20
	
	
	

	Кабель витая пара F/UTP Cat6 LSZH, нг(С)-HF 4х2х0,52
	Ш3.4.А
	3.4.35
	S5 50x400x3000;

S5 50x400x3000
	50x400;

50x400
	5;

10
	ВВГнг-LS
	А.3.4.35
	60
	20
	
	
	

	Кабель витая пара F/UTP Cat6 LSZH, нг(С)-HF 4х2х0,52
	Ш3.4.А
	3.4.36
	S5 50x400x3000;

S5 50x400x3000
	50x400;

50x400
	5;

10
	ВВГнг-LS
	А.3.4.36
	60
	20
	
	
	

	Кабель витая пара F/UTP Cat6 LSZH, нг(С)-HF 4х2х0,52
	Ш3.4.А
	3.4.37
	S5 50x400x3000;

S5 50x400x3000
	50x400;

50x400
	5;

10
	ВВГнг-LS
	А.3.4.37
	60
	20
	
	
	

	Кабель витая пара F/UTP Cat6 LSZH, нг(С)-HF 4х2х0,52
	Ш3.4.А
	3.4.38
	S5 50x400x3000;

S5 50x400x3000
	50x400;

50x400
	5;

10
	ВВГнг-LS
	А.3.4.38
	60
	20
	
	
	

	Кабель витая пара F/UTP Cat6 LSZH, нг(С)-HF 4х2х0,52
	Ш3.4.А
	3.4.39
	S5 50x400x3000;

S5 50x400x3000
	50x400;

50x400
	5;

10
	ВВГнг-LS
	А.3.4.39
	60
	18
	
	
	

	Кабель витая пара F/UTP Cat6 LSZH, нг(С)-HF 4х2х0,52
	Ш3.4.А
	3.4.40
	S5 50x400x3000;

S5 50x400x3000
	50x400;

50x400
	5;

10
	ВВГнг-LS
	А.3.4.40
	60
	18
	
	
	

	Кабель витая пара F/UTP Cat6 LSZH, нг(С)-HF 4х2х0,52
	Ш3.4.А
	3.4.41
	S5 50x400x3000;

S5 50x400x3000
	50x400;

50x400
	5;

10
	ВВГнг-LS
	А.3.4.41
	60
	29
	
	
	

	Кабель витая пара F/UTP Cat6 LSZH, нг(С)-HF 4х2х0,52
	Ш3.4.А
	3.4.42
	S5 50x400x3000;

S5 50x400x3000
	50x400;

50x400
	5;

10
	ВВГнг-LS
	А.3.4.42
	60
	29
	
	
	

	Кабель витая пара F/UTP Cat6 LSZH, нг(С)-HF 4х2х0,52
	Ш3.4.А
	3.4.43
	S5 50x400x3000;

S5 50x400x3000
	50x400;

50x400
	5;

10
	ВВГнг-LS
	А.3.4.43
	60
	29
	
	
	

	Кабель витая пара F/UTP Cat6 LSZH, нг(С)-HF 4х2х0,52
	Ш3.4.А
	3.4.44
	S5 50x400x3000;

S5 50x400x3000
	50x400;

50x400
	5;

10
	ВВГнг-LS
	А.3.4.44
	60
	29
	
	
	

	Кабель витая пара F/UTP Cat6 LSZH, нг(С)-HF 4х2х0,52
	Ш3.4.А
	3.4.45
	S5 50x400x3000;

S5 50x400x3000
	50x400;

50x400
	5;

10
	ВВГнг-LS
	А.3.4.45
	60
	29
	
	
	

	Кабель витая пара F/UTP Cat6 LSZH, нг(С)-HF 4х2х0,52
	Ш3.4.А
	3.4.46
	S5 50x400x3000;

S5 50x400x3000
	50x400;

50x400
	5;

10
	ВВГнг-LS
	А.3.4.46
	60
	29
	
	
	

	Кабель витая пара F/UTP Cat6 LSZH, нг(С)-HF 4х2х0,52
	Ш3.4.А
	3.4.47
	S5 50x400x3000;

S5 50x400x3000
	50x400;

50x400
	5;

10
	ВВГнг-LS
	А.3.4.47
	60
	29
	
	
	

	Кабель витая пара F/UTP Cat6 LSZH, нг(С)-HF 4х2х0,52
	Ш3.4.А
	3.4.48
	S5 50x400x3000;

S5 50x400x3000
	50x400;

50x400
	5;

10
	ВВГнг-LS
	А.3.4.48
	60
	29
	
	
	

	Кабель витая пара F/UTP Cat6 LSZH, нг(С)-HF 4х2х0,52
	Ш3.4.А
	3.4.49
	S5 50x400x3000;

S5 50x400x3000
	50x400;

50x400
	5;

10
	ВВГнг-LS
	А.3.4.49
	60
	29
	
	
	

	Кабель витая пара F/UTP Cat6 LSZH, нг(С)-HF 4х2х0,52
	Ш3.4.А
	3.4.50
	S5 50x400x3000;

S5 50x400x3000
	50x400;

50x400
	5;

10
	ВВГнг-LS
	А.3.4.50
	60
	27
	
	
	

	Кабель витая пара F/UTP Cat6 LSZH, нг(С)-HF 4х2х0,52
	Ш3.4.А
	3.4.51
	S5 50x400x3000;

S5 50x400x3000
	50x400;

50x400
	5;

10
	ВВГнг-LS
	А.3.4.51
	60
	27
	
	
	

	Кабель витая пара F/UTP Cat6 LSZH, нг(С)-HF 4х2х0,52
	Ш3.4.А
	3.4.52
	S5 50x400x3000;

S5 50x400x3000
	50x400;

50x400
	5;

10
	ВВГнг-LS
	А.3.4.52
	60
	27
	
	
	

	Кабель витая пара F/UTP Cat6 LSZH, нг(С)-HF 4х2х0,52
	Ш3.4.А
	3.4.53
	S5 50x400x3000;

S5 50x400x3000
	50x400;

50x400
	5;

10
	ВВГнг-LS
	А.3.4.53
	60
	27
	
	
	

	Кабель витая пара F/UTP Cat6 LSZH, нг(С)-HF 4х2х0,52
	Ш3.4.А
	3.4.54
	S5 50x400x3000;

S5 50x400x3000
	50x400;

50x400
	5;

10
	ВВГнг-LS
	А.3.4.54
	60
	33
	
	
	

	Кабель витая пара F/UTP Cat6 LSZH, нг(С)-HF 4х2х0,52
	Ш3.4.А
	3.4.55
	S5 50x400x3000;

S5 50x400x3000
	50x400;

50x400
	5;

10
	ВВГнг-LS
	А.3.4.55
	60
	33
	
	
	

	Кабель витая пара F/UTP Cat6 LSZH, нг(С)-HF 4х2х0,52
	Ш3.4.А
	3.4.56
	S5 50x400x3000;

S5 50x400x3000
	50x400;

50x400
	5;

10
	ВВГнг-LS
	А.3.4.56
	60
	33
	
	
	

	Кабель витая пара F/UTP Cat6 LSZH, нг(С)-HF 4х2х0,52
	Ш3.4.А
	3.4.57
	S5 50x400x3000;

S5 50x400x3000
	50x400;

50x400
	5;

10
	ВВГнг-LS
	А.3.4.57
	60
	33
	
	
	

	Кабель витая пара F/UTP Cat6 LSZH, нг(С)-HF 4х2х0,52
	Ш3.4.А
	3.4.58
	S5 50x400x3000;

S5 50x400x3000
	50x400;

50x400
	5;

10
	ВВГнг-LS
	А.3.4.58
	60
	32
	
	
	

	Кабель витая пара F/UTP Cat6 LSZH, нг(С)-HF 4х2х0,52
	Ш3.4.А
	3.4.59
	S5 50x400x3000;

S5 50x400x3000
	50x400;

50x400
	5;

10
	ВВГнг-LS
	А.3.4.59
	60
	32
	
	
	

	Кабель витая пара F/UTP Cat6 LSZH, нг(С)-HF 4х2х0,52
	Ш3.4.А
	3.4.60
	S5 50x400x3000;

S5 50x400x3000
	50x400;

50x400
	5;

10
	ВВГнг-LS
	А.3.4.60
	60
	32
	
	
	

	Кабель витая пара F/UTP Cat6 LSZH, нг(С)-HF 4х2х0,52
	Ш3.4.А
	3.4.61
	S5 50x400x3000;

S5 50x400x3000
	50x400;

50x400
	5;

10
	ВВГнг-LS
	А.3.4.61
	60
	32
	
	
	

	Кабель витая пара F/UTP Cat6 LSZH, нг(С)-HF 4х2х0,52
	Ш3.4.А
	3.4.62
	S5 50x400x3000;

S5 50x400x3000
	50x400;

50x400
	5;

10
	ВВГнг-LS
	А.3.4.62
	60
	32
	
	
	

	Кабель витая пара F/UTP Cat6 LSZH, нг(С)-HF 4х2х0,52
	Ш3.4.А
	3.4.63
	S5 50x400x3000;

S5 50x400x3000
	50x400;

50x400
	5;

10
	ВВГнг-LS
	А.3.4.63
	60
	32
	
	
	

	Кабель витая пара F/UTP Cat6 LSZH, нг(С)-HF 4х2х0,52
	Ш3.4.А
	3.4.64
	S5 50x400x3000;

S5 50x400x3000
	50x400;

50x400
	5;

10
	ВВГнг-LS
	А.3.4.64
	60
	32
	
	
	

	Кабель витая пара F/UTP Cat6 LSZH, нг(С)-HF 4х2х0,52
	Ш3.4.А
	3.4.65
	S5 50x400x3000;

S5 50x400x3000
	50x400;

50x400
	5;

10
	ВВГнг-LS
	А.3.4.65
	60
	32
	
	
	

	Кабель витая пара F/UTP Cat6 LSZH, нг(С)-HF 4х2х0,52
	Ш3.4.А
	3.4.66
	S5 50x400x3000;

S5 50x400x3000
	50x400;

50x400
	5;

10
	ВВГнг-LS
	А.3.4.66
	60
	34
	
	
	

	Кабель витая пара F/UTP Cat6 LSZH, нг(С)-HF 4х2х0,52
	Ш3.4.А
	3.4.67
	S5 50x400x3000;

S5 50x400x3000
	50x400;

50x400
	5;

10
	ВВГнг-LS
	А.3.4.67
	60
	34
	
	
	

	Кабель витая пара F/UTP Cat6 LSZH, нг(С)-HF 4х2х0,52
	Ш3.4.А
	3.4.68
	S5 50x400x3000;

S5 50x400x3000
	50x400;

50x400
	5;

10
	ВВГнг-LS
	А.3.4.68
	60
	34
	
	
	

	Кабель витая пара F/UTP Cat6 LSZH, нг(С)-HF 4х2х0,52
	Ш3.4.А
	3.4.69
	S5 50x400x3000;

S5 50x400x3000
	50x400;

50x400
	5;

10
	ВВГнг-LS
	А.3.4.69
	60
	34
	
	
	

	Кабель витая пара F/UTP Cat6 LSZH, нг(С)-HF 4х2х0,52
	Ш3.4.А
	3.4.70
	S5 50x400x3000;

S5 50x400x3000
	50x400;

50x400
	5;

10
	ВВГнг-LS
	А.3.4.70
	60
	34
	
	
	

	Кабель витая пара F/UTP Cat6 LSZH, нг(С)-HF 4х2х0,52
	Ш3.4.А
	3.4.71
	S5 50x400x3000;

S5 50x400x3000
	50x400;

50x400
	5;

10
	ВВГнг-LS
	А.3.4.71
	60
	27
	
	
	

	Кабель витая пара F/UTP Cat6 LSZH, нг(С)-HF 4х2х0,52
	Ш3.4.А
	3.4.72
	S5 50x400x3000;

S5 50x400x3000
	50x400;

50x400
	5;

10
	ВВГнг-LS
	А.3.4.72
	60
	29
	
	
	

	Кабель витая пара F/UTP Cat6 LSZH, нг(С)-HF 4х2х0,52
	Ш3.4.А
	3.4.73
	S5 50x400x3000;

S5 50x400x3000
	50x400;

50x400
	5;

10
	ВВГнг-LS
	А.3.4.73
	60
	29
	
	
	

	Кабель витая пара F/UTP Cat6 LSZH, нг(С)-HF 4х2х0,52
	Ш3.4.А
	3.4.74
	S5 50x400x3000;

S5 50x400x3000
	50x400;

50x400
	5;

10
	ВВГнг-LS
	А.3.4.74
	60
	36
	
	
	

	Кабель витая пара F/UTP Cat6 LSZH, нг(С)-HF 4х2х0,52
	Ш3.4.А
	3.4.75
	S5 50x400x3000;

S5 50x400x3000
	50x400;

50x400
	5;

10
	ВВГнг-LS
	А.3.4.75
	60
	36
	
	
	

	Кабель витая пара F/UTP Cat6 LSZH, нг(С)-HF 4х2х0,52
	Ш3.4.А
	3.4.76
	S5 50x400x3000;

S5 50x400x3000
	50x400;

50x400
	5;

10
	ВВГнг-LS
	А.3.4.76
	60
	36
	
	
	

	Кабель витая пара F/UTP Cat6 LSZH, нг(С)-HF 4х2х0,52
	Ш3.4.А
	3.4.77
	S5 50x400x3000;

S5 50x400x3000
	50x400;

50x400
	5;

10
	ВВГнг-LS
	А.3.4.77
	60
	35
	
	
	

	Кабель витая пара F/UTP Cat6 LSZH, нг(С)-HF 4х2х0,52
	Ш3.4.А
	3.4.78
	S5 50x400x3000;

S5 50x400x3000
	50x400;

50x400
	5;

10
	ВВГнг-LS
	А.3.4.78
	60
	40
	
	
	

	Кабель витая пара F/UTP Cat6 LSZH, нг(С)-HF 4х2х0,52
	Ш3.4.А
	3.4.79
	S5 50x400x3000;

S5 50x400x3000
	50x400;

50x400
	5;

10
	ВВГнг-LS
	А.3.4.79
	60
	40
	
	
	

	Кабель витая пара F/UTP Cat6 LSZH, нг(С)-HF 4х2х0,52
	Ш3.4.А
	3.4.80
	S5 50x400x3000;

S5 50x400x3000
	50x400;

50x400
	5;

10
	ВВГнг-LS
	А.3.4.80
	60
	49
	
	
	

	Кабель витая пара F/UTP Cat6 LSZH, нг(С)-HF 4х2х0,52
	Ш3.4.А
	3.4.81
	S5 50x400x3000;

S5 50x400x3000
	50x400;

50x400
	5;

10
	ВВГнг-LS
	А.3.4.81
	60
	49
	
	
	

	Кабель витая пара F/UTP Cat6 LSZH, нг(С)-HF 4х2х0,52
	Ш3.4.А
	3.4.82
	S5 50x400x3000;

S5 50x400x3000
	50x400;

50x400
	5;

10
	ВВГнг-LS
	А.3.4.82
	60
	49
	
	
	

	Кабель витая пара F/UTP Cat6 LSZH, нг(С)-HF 4х2х0,52
	Ш3.4.А
	3.4.83
	S5 50x400x3000;

S5 50x400x3000
	50x400;

50x400
	5;

10
	ВВГнг-LS
	А.3.4.83
	60
	49
	
	
	

	Кабель витая пара F/UTP Cat6 LSZH, нг(С)-HF 4х2х0,52
	Ш3.4.А
	3.4.84
	S5 50x400x3000;

S5 50x400x3000
	50x400;

50x400
	5;

10
	ВВГнг-LS
	А.3.4.84
	60
	51
	
	
	

	Кабель витая пара F/UTP Cat6 LSZH, нг(С)-HF 4х2х0,52
	Ш3.4.А
	3.4.85
	S5 50x400x3000;

S5 50x400x3000
	50x400;

50x400
	5;

10
	ВВГнг-LS
	А.3.4.85
	60
	49
	
	
	

	Кабель витая пара F/UTP Cat6 LSZH, нг(С)-HF 4х2х0,52
	Ш3.4.А
	3.4.86
	S5 50x400x3000;

S5 50x400x3000
	50x400;

50x400
	5;

10
	ВВГнг-LS
	А.3.4.86
	60
	30
	
	
	

	Кабель витая пара F/UTP Cat6 LSZH, нг(С)-HF 4х2х0,52
	Ш3.4.А
	3.4.87
	S5 50x400x3000;

S5 50x400x3000
	50x400;

50x400
	5;

10
	ВВГнг-LS
	А.3.4.87
	60
	42
	
	
	

	Кабель витая пара F/UTP Cat6 LSZH, нг(С)-HF 4х2х0,52
	Ш3.4.А
	3.4.88
	S5 50x400x3000;

S5 50x400x3000
	50x400;

50x400
	5;

10
	ВВГнг-LS
	А.3.4.88
	60
	60
	
	
	

	Кабель витая пара F/UTP Cat6 LSZH, нг(С)-HF 4х2х0,52
	Ш3.4.А
	3.4.89
	S5 50x400x3000;

S5 50x400x3000
	50x400;

50x400
	5;

10
	ВВГнг-LS
	А.3.4.89
	60
	60
	
	
	

	Кабель витая пара F/UTP Cat6 LSZH, нг(С)-HF 4х2х0,52
	Ш3.4.А
	3.4.90
	S5 50x400x3000;

S5 50x400x3000
	50x400;

50x400
	5;

10
	ВВГнг-LS
	А.3.4.90
	60
	60
	
	
	

	Кабель витая пара F/UTP Cat6 LSZH, нг(С)-HF 4х2х0,52
	Ш3.4.А
	3.4.91
	S5 50x400x3000;

S5 50x400x3000
	50x400;

50x400
	5;

10
	ВВГнг-LS
	А.3.4.91
	60
	60
	
	
	

	Кабель витая пара F/UTP Cat6 LSZH, нг(С)-HF 4х2х0,52
	Ш3.4.А
	3.4.92
	S5 50x400x3000;

S5 50x400x3000
	50x400;

50x400
	5;

10
	ВВГнг-LS
	А.3.4.92
	60
	60
	
	
	

	Кабель витая пара F/UTP Cat6 LSZH, нг(С)-HF 4х2х0,52
	Ш3.4.А
	3.4.93
	S5 50x400x3000;

S5 50x400x3000
	50x400;

50x400
	5;

10
	ВВГнг-LS
	А.3.4.93
	60
	59
	
	
	

	Кабель витая пара F/UTP Cat6 LSZH, нг(С)-HF 4х2х0,52
	Ш3.4.А
	3.4.94
	S5 50x400x3000;

S5 50x400x3000
	50x400;

50x400
	5;

10
	ВВГнг-LS
	А.3.4.94
	60
	59
	
	
	

	Кабель витая пара F/UTP Cat6 LSZH, нг(С)-HF 4х2х0,52
	Ш3.4.А
	3.4.95
	S5 50x400x3000;

S5 50x400x3000
	50x400;

50x400
	5;

10
	ВВГнг-LS
	А.3.4.95
	60
	59
	
	
	

	Кабель витая пара F/UTP Cat6 LSZH, нг(С)-HF 4х2х0,52
	Ш3.4.А
	3.4.96
	S5 50x400x3000;

S5 50x400x3000
	50x400;

50x400
	5;

10
	ВВГнг-LS
	А.3.4.96
	60
	55
	
	
	

	Кабель витая пара F/UTP Cat6 LSZH, нг(С)-HF 4х2х0,52
	Ш3.4.А
	3.4.97
	S5 50x400x3000;

S5 50x400x3000
	50x400;

50x400
	5;

10
	ВВГнг-LS
	А.3.4.97
	60
	55
	
	
	

	Кабель витая пара F/UTP Cat6 LSZH, нг(С)-HF 4х2х0,52
	Ш3.4.А
	3.4.98
	S5 50x400x3000;

S5 50x400x3000
	50x400;

50x400
	5;

10
	ВВГнг-LS
	А.3.4.98
	60
	55
	
	
	

	Кабель витая пара F/UTP Cat6 LSZH, нг(С)-HF 4х2х0,52
	Ш3.4.А
	3.4.99
	S5 50x400x3000;

S5 50x400x3000
	50x400;

50x400
	5;

10
	ВВГнг-LS
	А.3.4.99
	60
	55
	
	
	

	Кабель витая пара F/UTP Cat6 LSZH, нг(С)-HF 4х2х0,52
	Ш3.4.А
	3.4.100
	S5 50x400x3000;

S5 50x400x3000
	50x400;

50x400
	5;

10
	ВВГнг-LS
	А.3.4.100
	60
	55
	
	
	

	Кабель витая пара F/UTP Cat6 LSZH, нг(С)-HF 4х2х0,52
	Ш3.4.А
	3.4.101
	S5 50x400x3000;

S5 50x400x3000
	50x400;

50x400
	5;

10
	ВВГнг-LS
	А.3.4.101
	60
	55
	
	
	

	Кабель витая пара F/UTP Cat6 LSZH, нг(С)-HF 4х2х0,52
	Ш3.4.А
	3.4.102
	S5 50x400x3000;

S5 50x400x3000
	50x400;

50x400
	5;

10
	ВВГнг-LS
	А.3.4.102
	60
	54
	
	
	

	Кабель витая пара F/UTP Cat6 LSZH, нг(С)-HF 4х2х0,52
	Ш3.4.А
	3.4.103
	S5 50x400x3000;

S5 50x400x3000
	50x400;

50x400
	5;

10
	ВВГнг-LS
	А.3.4.103
	60
	59
	
	
	

	Кабель витая пара F/UTP Cat6 LSZH, нг(С)-HF 4х2х0,52
	Ш3.4.А
	3.4.104
	S5 50x400x3000;

S5 50x400x3000
	50x400;

50x400
	5;

10
	ВВГнг-LS
	А.3.4.104
	60
	59
	
	
	

	Кабель витая пара F/UTP Cat6 LSZH, нг(С)-HF 4х2х0,52
	Ш3.4.А
	3.4.105
	S5 50x400x3000;

S5 50x400x3000
	50x400;

50x400
	5;

10
	ВВГнг-LS
	А.3.4.105
	60
	59
	
	
	

	Кабель витая пара F/UTP Cat6 LSZH, нг(С)-HF 4х2х0,52
	Ш3.4.А
	3.4.106
	S5 50x400x3000;

S5 50x400x3000
	50x400;

50x400
	5;

10
	ВВГнг-LS
	А.3.4.106
	60
	59
	
	
	

	Кабель витая пара F/UTP Cat6 LSZH, нг(С)-HF 4х2х0,52
	Ш3.4.А
	3.4.107
	S5 50x400x3000;

S5 50x400x3000
	50x400;

50x400
	5;

10
	ВВГнг-LS
	А.3.4.107
	60
	59
	
	
	

	Кабель витая пара F/UTP Cat6 LSZH, нг(С)-HF 4х2х0,52
	Ш3.4.А
	3.4.108
	S5 50x400x3000;

S5 50x400x3000
	50x400;

50x400
	5;

10
	ВВГнг-LS
	А.3.4.108
	60
	59
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Блок А, этаж 4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Кабель витая пара F/UTP Cat6 LSZH, нг(С)-HF 4х2х0,52
	Ш4.4.А
	4.4.1
	S5 50x400x3000;

S5 50x400x3000
	50x400;

50x400
	5;

10
	ВВГнг-LS
	А.4.4.1
	60
	49
	
	
	

	Кабель витая пара F/UTP Cat6 LSZH, нг(С)-HF 4х2х0,52
	Ш4.4.А
	4.4.2
	S5 50x400x3000;

S5 50x400x3000
	50x400;

50x400
	5;

10
	ВВГнг-LS
	А.4.4.2
	60
	45
	
	
	

	Кабель витая пара F/UTP Cat6 LSZH, нг(С)-HF 4х2х0,52
	Ш4.4.А
	4.4.3
	S5 50x400x3000;

S5 50x400x3000
	50x400;

50x400
	5;

10
	ВВГнг-LS
	А.4.4.3
	60
	45
	
	
	

	Кабель витая пара F/UTP Cat6 LSZH, нг(С)-HF 4х2х0,52
	Ш4.4.А
	4.4.4
	S5 50x400x3000;

S5 50x400x3000
	50x400;

50x400
	5;

10
	ВВГнг-LS
	А.4.4.4
	60
	45
	
	
	

	Кабель витая пара F/UTP Cat6 LSZH, нг(С)-HF 4х2х0,52
	Ш4.4.А
	4.4.5
	S5 50x400x3000;

S5 50x400x3000
	50x400;

50x400
	5;

10
	ВВГнг-LS
	А.4.4.5
	60
	45
	
	
	

	Кабель витая пара F/UTP Cat6 LSZH, нг(С)-HF 4х2х0,52
	Ш4.4.А
	4.4.6
	S5 50x400x3000;

S5 50x400x3000
	50x400;

50x400
	5;

10
	ВВГнг-LS
	А.4.4.6
	60
	45
	
	
	

	Кабель витая пара F/UTP Cat6 LSZH, нг(С)-HF 4х2х0,52
	Ш4.4.А
	4.4.7
	S5 50x400x3000;

S5 50x400x3000
	50x400;

50x400
	5;

10
	ВВГнг-LS
	А.4.4.7
	60
	45
	
	
	

	Кабель витая пара F/UTP Cat6 LSZH, нг(С)-HF 4х2х0,52
	Ш4.4.А
	4.4.8
	S5 50x400x3000;

S5 50x400x3000
	50x400;

50x400
	5;

10
	ВВГнг-LS
	А.4.4.8
	60
	45
	
	
	

	Кабель витая пара F/UTP Cat6 LSZH, нг(С)-HF 4х2х0,52
	Ш4.4.А
	4.4.9
	S5 50x400x3000;

S5 50x400x3000
	50x400;

50x400
	5;

10
	ВВГнг-LS
	А.4.4.9
	60
	45
	
	
	

	Кабель витая пара F/UTP Cat6 LSZH, нг(С)-HF 4х2х0,52
	Ш4.4.А
	4.4.10
	S5 50x400x3000;

S5 50x400x3000
	50x400;

50x400
	5;

10
	ВВГнг-LS
	А.4.4.10
	60
	45
	
	
	

	Кабель витая пара F/UTP Cat6 LSZH, нг(С)-HF 4х2х0,52
	Ш4.4.А
	4.4.11
	S5 50x400x3000;

S5 50x400x3000
	50x400;

50x400
	5;

10
	ВВГнг-LS
	А.4.4.11
	60
	39
	
	
	

	Кабель витая пара F/UTP Cat6 LSZH, нг(С)-HF 4х2х0,52
	Ш4.4.А
	4.4.12
	S5 50x400x3000;

S5 50x400x3000
	50x400;

50x400
	5;

10
	ВВГнг-LS
	А.4.4.12
	60
	35
	
	
	

	Кабель витая пара F/UTP Cat6 LSZH, нг(С)-HF 4х2х0,52
	Ш4.4.А
	4.4.13
	S5 50x400x3000;

S5 50x400x3000
	50x400;

50x400
	5;

10
	ВВГнг-LS
	А.4.4.13
	60
	24
	
	
	

	Кабель витая пара F/UTP Cat6 LSZH, нг(С)-HF 4х2х0,52
	Ш4.4.А
	4.4.14
	S5 50x400x3000;

S5 50x400x3000
	50x400;

50x400
	5;

10
	ВВГнг-LS
	А.4.4.14
	60
	24
	
	
	

	Кабель витая пара F/UTP Cat6 LSZH, нг(С)-HF 4х2х0,52
	Ш4.4.А
	4.4.15
	S5 50x400x3000;

S5 50x400x3000
	50x400;

50x400
	5;

10
	ВВГнг-LS
	А.4.4.15
	60
	33
	
	
	

	Кабель витая пара F/UTP Cat6 LSZH, нг(С)-HF 4х2х0,52
	Ш4.4.А
	4.4.16
	S5 50x400x3000;

S5 50x400x3000
	50x400;

50x400
	5;

10
	ВВГнг-LS
	А.4.4.16
	60
	38
	
	
	

	Кабель витая пара F/UTP Cat6 LSZH, нг(С)-HF 4х2х0,52
	Ш4.4.А
	4.4.17
	S5 50x400x3000;

S5 50x400x3000
	50x400;

50x400
	5;

10
	ВВГнг-LS
	А.4.4.17
	60
	33
	
	
	

	Кабель витая пара F/UTP Cat6 LSZH, нг(С)-HF 4х2х0,52
	Ш4.4.А
	4.4.18
	S5 50x400x3000;

S5 50x400x3000
	50x400;

50x400
	5;

10
	ВВГнг-LS
	А.4.4.18
	60
	33
	
	
	

	Кабель витая пара F/UTP Cat6 LSZH, нг(С)-HF 4х2х0,52
	Ш4.4.А
	4.4.19
	S5 50x400x3000;

S5 50x400x3000
	50x400;

50x400
	5;

10
	ВВГнг-LS
	А.4.4.19
	60
	33
	
	
	

	Кабель витая пара F/UTP Cat6 LSZH, нг(С)-HF 4х2х0,52
	Ш4.4.А
	4.4.20
	S5 50x400x3000;

S5 50x400x3000
	50x400;

50x400
	5;

10
	ВВГнг-LS
	А.4.4.20
	60
	33
	
	
	

	Кабель витая пара F/UTP Cat6 LSZH, нг(С)-HF 4х2х0,52
	Ш4.4.А
	4.4.21
	S5 50x400x3000;

S5 50x400x3000
	50x400;

50x400
	5;

10
	ВВГнг-LS
	А.4.4.21
	60
	33
	
	
	

	Кабель витая пара F/UTP Cat6 LSZH, нг(С)-HF 4х2х0,52
	Ш4.4.А
	4.4.22
	S5 50x400x3000;

S5 50x400x3000
	50x400;

50x400
	5;

10
	ВВГнг-LS
	А.4.4.22
	60
	33
	
	
	

	Кабель витая пара F/UTP Cat6 LSZH, нг(С)-HF 4х2х0,52
	Ш4.4.А
	4.4.23
	S5 50x400x3000;

S5 50x400x3000
	50x400;

50x400
	5;

10
	ВВГнг-LS
	А.4.4.23
	60
	33
	
	
	

	Кабель витая пара F/UTP Cat6 LSZH, нг(С)-HF 4х2х0,52
	Ш4.4.А
	4.4.24
	S5 50x400x3000;

S5 50x400x3000
	50x400;

50x400
	5;

10
	ВВГнг-LS
	А.4.4.24
	60
	30
	
	
	

	Кабель витая пара F/UTP Cat6 LSZH, нг(С)-HF 4х2х0,52
	Ш4.4.А
	4.4.25
	S5 50x400x3000;

S5 50x400x3000
	50x400;

50x400
	5;

10
	ВВГнг-LS
	А.4.4.25
	60
	30
	
	
	

	Кабель витая пара F/UTP Cat6 LSZH, нг(С)-HF 4х2х0,52
	Ш4.4.А
	4.4.26
	S5 50x400x3000;

S5 50x400x3000
	50x400;

50x400
	5;

10
	ВВГнг-LS
	А.4.4.26
	60
	29
	
	
	

	Кабель витая пара F/UTP Cat6 LSZH, нг(С)-HF 4х2х0,52
	Ш4.4.А
	4.4.27
	S5 50x400x3000;

S5 50x400x3000
	50x400;

50x400
	5;

10
	ВВГнг-LS
	А.4.4.27
	60
	29
	
	
	

	Кабель витая пара F/UTP Cat6 LSZH, нг(С)-HF 4х2х0,52
	Ш4.4.А
	4.4.28
	S5 50x400x3000;

S5 50x400x3000
	50x400;

50x400
	5;

10
	ВВГнг-LS
	А.4.4.28
	60
	29
	
	
	

	Кабель витая пара F/UTP Cat6 LSZH, нг(С)-HF 4х2х0,52
	Ш4.4.А
	4.4.29
	S5 50x400x3000;

S5 50x400x3000
	50x400;

50x400
	5;

10
	ВВГнг-LS
	А.4.4.29
	60
	29
	
	
	

	Кабель витая пара F/UTP Cat6 LSZH, нг(С)-HF 4х2х0,52
	Ш4.4.А
	4.4.30
	S5 50x400x3000;

S5 50x400x3000
	50x400;

50x400
	5;

10
	ВВГнг-LS
	А.4.4.30
	60
	31
	
	
	

	Кабель витая пара F/UTP Cat6 LSZH, нг(С)-HF 4х2х0,52
	Ш4.4.А
	4.4.31
	S5 50x400x3000;

S5 50x400x3000
	50x400;

50x400
	5;

10
	ВВГнг-LS
	А.4.4.31
	60
	31
	
	
	

	Кабель витая пара F/UTP Cat6 LSZH, нг(С)-HF 4х2х0,52
	Ш4.4.А
	4.4.32
	S5 50x400x3000;

S5 50x400x3000
	50x400;

50x400
	5;

10
	ВВГнг-LS
	А.4.4.32
	60
	31
	
	
	

	Кабель витая пара F/UTP Cat6 LSZH, нг(С)-HF 4х2х0,52
	Ш4.4.А
	4.4.33
	S5 50x400x3000;

S5 50x400x3000
	50x400;

50x400
	5;

10
	ВВГнг-LS
	А.4.4.33
	60
	31
	
	
	

	Кабель витая пара F/UTP Cat6 LSZH, нг(С)-HF 4х2х0,52
	Ш4.4.А
	4.4.34
	S5 50x400x3000;

S5 50x400x3000
	50x400;

50x400
	5;

10
	ВВГнг-LS
	А.4.4.34
	60
	31
	
	
	

	Кабель витая пара F/UTP Cat6 LSZH, нг(С)-HF 4х2х0,52
	Ш4.4.А
	4.4.35
	S5 50x400x3000;

S5 50x400x3000
	50x400;

50x400
	5;

10
	ВВГнг-LS
	А.4.4.35
	60
	19
	
	
	

	Кабель витая пара F/UTP Cat6 LSZH, нг(С)-HF 4х2х0,52
	Ш4.4.А
	4.4.36
	S5 50x400x3000;

S5 50x400x3000
	50x400;

50x400
	5;

10
	ВВГнг-LS
	А.4.4.36
	60
	19
	
	
	

	Кабель витая пара F/UTP Cat6 LSZH, нг(С)-HF 4х2х0,52
	Ш4.4.А
	4.4.37
	S5 50x400x3000;

S5 50x400x3000
	50x400;

50x400
	5;

10
	ВВГнг-LS
	А.4.4.37
	60
	19
	
	
	

	Кабель витая пара F/UTP Cat6 LSZH, нг(С)-HF 4х2х0,52
	Ш4.4.А
	4.4.38
	S5 50x400x3000;

S5 50x400x3000
	50x400;

50x400
	5;

10
	ВВГнг-LS
	А.4.4.38
	60
	19
	
	
	

	Кабель витая пара F/UTP Cat6 LSZH, нг(С)-HF 4х2х0,52
	Ш4.4.А
	4.4.39
	S5 50x400x3000;

S5 50x400x3000
	50x400;

50x400
	5;

10
	ВВГнг-LS
	А.4.4.39
	60
	19
	
	
	

	Кабель витая пара F/UTP Cat6 LSZH, нг(С)-HF 4х2х0,52
	Ш4.4.А
	4.4.40
	S5 50x400x3000;

S5 50x400x3000
	50x400;

50x400
	5;

10
	ВВГнг-LS
	А.4.4.40
	60
	19
	
	
	

	Кабель витая пара F/UTP Cat6 LSZH, нг(С)-HF 4х2х0,52
	Ш4.4.А
	4.4.41
	S5 50x400x3000;

S5 50x400x3000
	50x400;

50x400
	5;

10
	ВВГнг-LS
	А.4.4.41
	60
	13
	
	
	

	Кабель витая пара F/UTP Cat6 LSZH, нг(С)-HF 4х2х0,52
	Ш4.4.А
	4.4.42
	S5 50x400x3000;

S5 50x400x3000
	50x400;

50x400
	5;

10
	ВВГнг-LS
	А.4.4.42
	60
	13
	
	
	

	Кабель витая пара F/UTP Cat6 LSZH, нг(С)-HF 4х2х0,52
	Ш4.4.А
	4.4.43
	S5 50x400x3000;

S5 50x400x3000
	50x400;

50x400
	5;

10
	ВВГнг-LS
	А.4.4.43
	60
	13
	
	
	

	Кабель витая пара F/UTP Cat6 LSZH, нг(С)-HF 4х2х0,52
	Ш4.4.А
	4.4.44
	S5 50x400x3000;

S5 50x400x3000
	50x400;

50x400
	5;

10
	ВВГнг-LS
	А.4.4.44
	60
	16
	
	
	

	Кабель витая пара F/UTP Cat6 LSZH, нг(С)-HF 4х2х0,52
	Ш4.4.А
	4.4.45
	S5 50x400x3000;

S5 50x400x3000
	50x400;

50x400
	5;

10
	ВВГнг-LS
	А.4.4.45
	60
	17
	
	
	

	Кабель витая пара F/UTP Cat6 LSZH, нг(С)-HF 4х2х0,52
	Ш4.4.А
	4.4.46
	S5 50x400x3000;

S5 50x400x3000
	50x400;

50x400
	5;

10
	ВВГнг-LS
	А.4.4.46
	60
	25
	
	
	

	Кабель витая пара F/UTP Cat6 LSZH, нг(С)-HF 4х2х0,52
	Ш4.4.А
	4.4.47
	S5 50x400x3000;

S5 50x400x3000
	50x400;

50x400
	5;

10
	ВВГнг-LS
	А.4.4.47
	60
	25
	
	
	

	Кабель витая пара F/UTP Cat6 LSZH, нг(С)-HF 4х2х0,52
	Ш4.4.А
	4.4.48
	S5 50x400x3000;

S5 50x400x3000
	50x400;

50x400
	5;

10
	ВВГнг-LS
	А.4.4.48
	60
	20
	
	
	

	Кабель витая пара F/UTP Cat6 LSZH, нг(С)-HF 4х2х0,52
	Ш4.4.А
	4.4.49
	S5 50x400x3000;

S5 50x400x3000
	50x400;

50x400
	5;

10
	ВВГнг-LS
	А.4.4.49
	60
	20
	
	
	

	Кабель витая пара F/UTP Cat6 LSZH, нг(С)-HF 4х2х0,52
	Ш4.4.А
	4.4.50
	S5 50x400x3000;

S5 50x400x3000
	50x400;

50x400
	5;

10
	ВВГнг-LS
	А.4.4.50
	60
	29
	
	
	

	Кабель витая пара F/UTP Cat6 LSZH, нг(С)-HF 4х2х0,52
	Ш4.4.А
	4.4.51
	S5 50x400x3000;

S5 50x400x3000
	50x400;

50x400
	5;

10
	ВВГнг-LS
	А.4.4.51
	60
	37
	
	
	

	Кабель витая пара F/UTP Cat6 LSZH, нг(С)-HF 4х2х0,52
	Ш4.4.А
	4.4.52
	S5 50x400x3000;

S5 50x400x3000
	50x400;

50x400
	5;

10
	ВВГнг-LS
	А.4.4.52
	60
	37
	
	
	

	Кабель витая пара F/UTP Cat6 LSZH, нг(С)-HF 4х2х0,52
	Ш4.4.А
	4.4.53
	S5 50x400x3000;

S5 50x400x3000
	50x400;

50x400
	5;

10
	ВВГнг-LS
	А.4.4.53
	60
	40
	
	
	

	Кабель витая пара F/UTP Cat6 LSZH, нг(С)-HF 4х2х0,52
	Ш4.4.А
	4.4.54
	S5 50x400x3000;

S5 50x400x3000
	50x400;

50x400
	5;

10
	ВВГнг-LS
	А.4.4.54
	60
	38
	
	
	

	Кабель витая пара F/UTP Cat6 LSZH, нг(С)-HF 4х2х0,52
	Ш4.4.А
	4.4.55
	S5 50x400x3000;

S5 50x400x3000
	50x400;

50x400
	5;

10
	ВВГнг-LS
	А.4.4.55
	60
	31
	
	
	

	Кабель витая пара F/UTP Cat6 LSZH, нг(С)-HF 4х2х0,52
	Ш4.4.А
	4.4.56
	S5 50x400x3000;

S5 50x400x3000
	50x400;

50x400
	5;

10
	ВВГнг-LS
	А.4.4.56
	60
	31
	
	
	

	Кабель витая пара F/UTP Cat6 LSZH, нг(С)-HF 4х2х0,52
	Ш4.4.А
	4.4.57
	S5 50x400x3000;

S5 50x400x3000
	50x400;

50x400
	5;

10
	ВВГнг-LS
	А.4.4.57
	60
	40
	
	
	

	Кабель витая пара F/UTP Cat6 LSZH, нг(С)-HF 4х2х0,52
	Ш4.4.А
	4.4.58
	S5 50x400x3000;

S5 50x400x3000
	50x400;

50x400
	5;

10
	ВВГнг-LS
	А.4.4.58
	60
	40
	
	
	

	Кабель витая пара F/UTP Cat6 LSZH, нг(С)-HF 4х2х0,52
	Ш4.4.А
	4.4.59
	S5 50x400x3000;

S5 50x400x3000
	50x400;

50x400
	5;

10
	ВВГнг-LS
	А.4.4.59
	60
	49
	
	
	

	Кабель витая пара F/UTP Cat6 LSZH, нг(С)-HF 4х2х0,52
	Ш4.4.А
	4.4.60
	S5 50x400x3000;

S5 50x400x3000
	50x400;

50x400
	5;

10
	ВВГнг-LS
	А.4.4.60
	60
	49
	
	
	

	Кабель витая пара F/UTP Cat6 LSZH, нг(С)-HF 4х2х0,52
	Ш4.4.А
	4.4.61
	S5 50x400x3000;

S5 50x400x3000
	50x400;

50x400
	5;

10
	ВВГнг-LS
	А.4.4.61
	60
	49
	
	
	

	Кабель витая пара F/UTP Cat6 LSZH, нг(С)-HF 4х2х0,52
	Ш4.4.А
	4.4.62
	S5 50x400x3000;

S5 50x400x3000
	50x400;

50x400
	5;

10
	ВВГнг-LS
	А.4.4.62
	60
	49
	
	
	

	Кабель витая пара F/UTP Cat6 LSZH, нг(С)-HF 4х2х0,52
	Ш4.4.А
	4.4.63
	S5 50x400x3000;

S5 50x400x3000
	50x400;

50x400
	5;

10
	ВВГнг-LS
	А.4.4.63
	60
	49
	
	
	

	Кабель витая пара F/UTP Cat6 LSZH, нг(С)-HF 4х2х0,52
	Ш4.4.А
	4.4.64
	S5 50x400x3000;

S5 50x400x3000
	50x400;

50x400
	5;

10
	ВВГнг-LS
	А.4.4.64
	60
	46
	
	
	

	Кабель витая пара F/UTP Cat6 LSZH, нг(С)-HF 4х2х0,52
	Ш4.4.А
	4.4.65
	S5 50x400x3000;

S5 50x400x3000
	50x400;

50x400
	5;

10
	ВВГнг-LS
	А.4.4.65
	60
	46
	
	
	

	Кабель витая пара F/UTP Cat6 LSZH, нг(С)-HF 4х2х0,52
	Ш4.4.А
	4.4.66
	S5 50x400x3000;

S5 50x400x3000
	50x400;

50x400
	5;

10
	ВВГнг-LS
	А.4.4.66
	60
	46
	
	
	

	Кабель витая пара F/UTP Cat6 LSZH, нг(С)-HF 4х2х0,52
	Ш4.4.А
	4.4.67
	S5 50x400x3000;

S5 50x400x3000
	50x400;

50x400
	5;

10
	ВВГнг-LS
	А.4.4.67
	60
	46
	
	
	

	Кабель витая пара F/UTP Cat6 LSZH, нг(С)-HF 4х2х0,52
	Ш4.4.А
	4.4.68
	S5 50x400x3000;

S5 50x400x3000
	50x400;

50x400
	5;

10
	ВВГнг-LS
	А.4.4.68
	60
	45
	
	
	

	Кабель витая пара F/UTP Cat6 LSZH, нг(С)-HF 4х2х0,52
	Ш4.4.А
	4.4.69
	S5 50x400x3000;

S5 50x400x3000
	50x400;

50x400
	5;

10
	ВВГнг-LS
	А.4.4.69
	60
	45
	
	
	

	Кабель витая пара F/UTP Cat6 LSZH, нг(С)-HF 4х2х0,52
	Ш4.4.А
	4.4.70
	S5 50x400x3000;

S5 50x400x3000
	50x400;

50x400
	5;

10
	ВВГнг-LS
	А.4.4.70
	60
	45
	
	
	

	Кабель витая пара F/UTP Cat6 LSZH, нг(С)-HF 4х2х0,52
	Ш4.4.А
	4.4.71
	S5 50x400x3000;

S5 50x400x3000
	50x400;

50x400
	5;

10
	ВВГнг-LS
	А.4.4.71
	60
	45
	
	
	

	Кабель витая пара F/UTP Cat6 LSZH, нг(С)-HF 4х2х0,52
	Ш4.4.А
	4.4.72
	S5 50x400x3000;

S5 50x400x3000
	50x400;

50x400
	5;

10
	ВВГнг-LS
	А.4.4.72
	60
	45
	
	
	

	Кабель витая пара F/UTP Cat6 LSZH, нг(С)-HF 4х2х0,52
	Ш4.4.А
	4.4.73
	S5 50x400x3000;

S5 50x400x3000
	50x400;

50x400
	5;

10
	ВВГнг-LS
	А.4.4.73
	60
	35
	
	
	

	Кабель витая пара F/UTP Cat6 LSZH, нг(С)-HF 4х2х0,52
	Ш4.4.А
	4.4.74
	S5 50x400x3000;

S5 50x400x3000
	50x400;

50x400
	5;

10
	ВВГнг-LS
	А.4.4.74
	60
	35
	
	
	

	Кабель витая пара F/UTP Cat6 LSZH, нг(С)-HF 4х2х0,52
	Ш4.4.А
	4.4.75
	S5 50x400x3000;

S5 50x400x3000
	50x400;

50x400
	5;

10
	ВВГнг-LS
	А.4.4.75
	60
	35
	
	
	

	Кабель витая пара F/UTP Cat6 LSZH, нг(С)-HF 4х2х0,52
	Ш4.4.А
	4.4.76
	S5 50x400x3000;

S5 50x400x3000
	50x400;

50x400
	5;

10
	ВВГнг-LS
	А.4.4.76
	60
	35
	
	
	

	Кабель витая пара F/UTP Cat6 LSZH, нг(С)-HF 4х2х0,52
	Ш4.4.А
	4.4.77
	S5 50x400x3000;

S5 50x400x3000
	50x400;

50x400
	5;

10
	ВВГнг-LS
	А.4.4.77
	60
	35
	
	
	

	Кабель витая пара F/UTP Cat6 LSZH, нг(С)-HF 4х2х0,52
	Ш4.4.А
	4.4.78
	S5 50x400x3000;

S5 50x400x3000
	50x400;

50x400
	5;

10
	ВВГнг-LS
	А.4.4.78
	60
	49
	
	
	

	Кабель витая пара F/UTP Cat6 LSZH, нг(С)-HF 4х2х0,52
	Ш4.4.А
	4.4.79
	S5 50x400x3000;

S5 50x400x3000
	50x400;

50x400
	5;

10
	ВВГнг-LS
	А.4.4.79
	60
	49
	
	
	

	Кабель витая пара F/UTP Cat6 LSZH, нг(С)-HF 4х2х0,52
	Ш4.4.А
	4.4.81
	S5 50x400x3000;

S5 50x400x3000
	50x400;

50x400
	5;

10
	ВВГнг-LS
	А.4.4.81
	60
	49
	
	
	

	Кабель витая пара F/UTP Cat6 LSZH, нг(С)-HF 4х2х0,52
	Ш4.4.А
	4.4.82
	S5 50x400x3000;

S5 50x400x3000
	50x400;

50x400
	5;

10
	ВВГнг-LS
	А.4.4.82
	60
	49
	
	
	

	Кабель витая пара F/UTP Cat6 LSZH, нг(С)-HF 4х2х0,52
	Ш4.4.А
	4.4.83
	S5 50x400x3000;

S5 50x400x3000
	50x400;

50x400
	5;

10
	ВВГнг-LS
	А.4.4.83
	60
	49
	
	
	

	Кабель витая пара F/UTP Cat6 LSZH, нг(С)-HF 4х2х0,52
	Ш4.4.А
	4.4.84
	S5 50x400x3000;

S5 50x400x3000
	50x400;

50x400
	5;

10
	ВВГнг-LS
	А.4.4.84
	60
	49
	
	
	

	Кабель витая пара F/UTP Cat6 LSZH, нг(С)-HF 4х2х0,52
	Ш4.4.А
	4.4.85
	S5 50x400x3000;

S5 50x400x3000
	50x400;

50x400
	5;

10
	ВВГнг-LS
	А.4.4.85
	60
	49
	
	
	

	Кабель витая пара F/UTP Cat6 LSZH, нг(С)-HF 4х2х0,52
	Ш4.4.А
	4.4.86
	S5 50x400x3000;

S5 50x400x3000
	50x400;

50x400
	5;

10
	ВВГнг-LS
	А.4.4.86
	60
	49
	
	
	

	Кабель витая пара F/UTP Cat6 LSZH, нг(С)-HF 4х2х0,52
	Ш4.4.А
	4.4.87
	S5 50x400x3000;

S5 50x400x3000
	50x400;

50x400
	5;

10
	ВВГнг-LS
	А.4.4.87
	60
	49
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Блок А, этаж 5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Кабель витая пара F/UTP Cat6 LSZH, нг(С)-HF 4х2х0,52
	Ш5.3.А
	5.3.1
	S5 50x400x3000;

S5 50x400x3000
	50x400;

50x400
	5;

10
	ВВГнг-LS
	А.5.3.1
	60
	37
	
	
	

	Кабель витая пара F/UTP Cat6 LSZH, нг(С)-HF 4х2х0,52
	Ш5.3.А
	5.3.2
	S5 50x400x3000;

S5 50x400x3000
	50x400;

50x400
	5;

10
	ВВГнг-LS
	А.5.3.2
	60
	33
	
	
	

	Кабель витая пара F/UTP Cat6 LSZH, нг(С)-HF 4х2х0,52
	Ш5.3.А
	5.3.3
	S5 50x400x3000;

S5 50x400x3000
	50x400;

50x400
	5;

10
	ВВГнг-LS
	А.5.3.3
	60
	33
	
	
	

	Кабель витая пара F/UTP Cat6 LSZH, нг(С)-HF 4х2х0,52
	Ш5.3.А
	5.3.4
	S5 50x400x3000;

S5 50x400x3000
	50x400;

50x400
	5;

10
	ВВГнг-LS
	А.5.3.4
	60
	33
	
	
	

	Кабель витая пара F/UTP Cat6 LSZH, нг(С)-HF 4х2х0,52
	Ш5.3.А
	5.3.5
	S5 50x400x3000;

S5 50x400x3000
	50x400;

50x400
	5;

10
	ВВГнг-LS
	А.5.3.5
	60
	33
	
	
	

	Кабель витая пара F/UTP Cat6 LSZH, нг(С)-HF 4х2х0,52
	Ш5.3.А
	5.3.6
	S5 50x400x3000;

S5 50x400x3000
	50x400;

50x400
	5;

10
	ВВГнг-LS
	А.5.3.6
	60
	33
	
	
	

	Кабель витая пара F/UTP Cat6 LSZH, нг(С)-HF 4х2х0,52
	Ш5.3.А
	5.3.7
	S5 50x400x3000;

S5 50x400x3000
	50x400;

50x400
	5;

10
	ВВГнг-LS
	А.5.3.7
	60
	31
	
	
	

	Кабель витая пара F/UTP Cat6 LSZH, нг(С)-HF 4х2х0,52
	Ш5.3.А
	5.3.8
	S5 50x400x3000;

S5 50x400x3000
	50x400;

50x400
	5;

10
	ВВГнг-LS
	А.5.3.8
	60
	31
	
	
	

	Кабель витая пара F/UTP Cat6 LSZH, нг(С)-HF 4х2х0,52
	Ш5.3.А
	5.3.9
	S5 50x400x3000;

S5 50x400x3000
	50x400;

50x400
	5;

10
	ВВГнг-LS
	А.5.3.9
	60
	15
	
	
	

	Кабель витая пара F/UTP Cat6 LSZH, нг(С)-HF 4х2х0,52
	Ш5.3.А
	5.3.10
	S5 50x400x3000;

S5 50x400x3000
	50x400;

50x400
	5;

10
	ВВГнг-LS
	А.5.3.10
	60
	15
	
	
	

	Кабель витая пара F/UTP Cat6 LSZH, нг(С)-HF 4х2х0,52
	Ш5.3.А
	5.3.11
	S5 50x400x3000;

S5 50x400x3000
	50x400;

50x400
	5;

10
	ВВГнг-LS
	А.5.3.11
	60
	30
	
	
	

	Кабель витая пара F/UTP Cat6 LSZH, нг(С)-HF 4х2х0,52
	Ш5.3.А
	5.3.12
	S5 50x400x3000;

S5 50x400x3000
	50x400;

50x400
	5;

10
	ВВГнг-LS
	А.5.3.12
	60
	30
	
	
	

	Кабель витая пара F/UTP Cat6 LSZH, нг(С)-HF 4х2х0,52
	Ш5.3.А
	5.3.13
	S5 50x400x3000;

S5 50x400x3000
	50x400;

50x400
	5;

10
	ВВГнг-LS
	А.5.3.13
	60
	30
	
	
	

	Кабель витая пара F/UTP Cat6 LSZH, нг(С)-HF 4х2х0,52
	Ш5.3.А
	5.3.14
	S5 50x400x3000;

S5 50x400x3000
	50x400;

50x400
	5;

10
	ВВГнг-LS
	А.5.3.14
	60
	30
	
	
	

	Кабель витая пара F/UTP Cat6 LSZH, нг(С)-HF 4х2х0,52
	Ш5.3.А
	5.3.15
	S5 50x400x3000;

S5 50x400x3000
	50x400;

50x400
	5;

10
	ВВГнг-LS
	А.5.3.15
	60
	34
	
	
	

	Кабель витая пара F/UTP Cat6 LSZH, нг(С)-HF 4х2х0,52
	Ш5.3.А
	5.3.16
	S5 50x400x3000;

S5 50x400x3000
	50x400;

50x400
	5;

10
	ВВГнг-LS
	А.5.3.16
	60
	34
	
	
	

	Кабель витая пара F/UTP Cat6 LSZH, нг(С)-HF 4х2х0,52
	Ш5.3.А
	5.3.17
	S5 50x400x3000;

S5 50x400x3000
	50x400;

50x400
	5;

10
	ВВГнг-LS
	А.5.3.17
	60
	34
	
	
	

	Кабель витая пара F/UTP Cat6 LSZH, нг(С)-HF 4х2х0,52
	Ш5.3.А
	5.3.18
	S5 50x400x3000;

S5 50x400x3000
	50x400;

50x400
	5;

10
	ВВГнг-LS
	А.5.3.18
	60
	34
	
	
	

	Кабель витая пара F/UTP Cat6 LSZH, нг(С)-HF 4х2х0,52
	Ш5.3.А
	5.3.19
	S5 50x400x3000;

S5 50x400x3000
	50x400;

50x400
	5;

10
	ВВГнг-LS
	А.5.3.19
	60
	39
	
	
	

	Кабель витая пара F/UTP Cat6 LSZH, нг(С)-HF 4х2х0,52
	Ш5.3.А
	5.3.20
	S5 50x400x3000;

S5 50x400x3000
	50x400;

50x400
	5;

10
	ВВГнг-LS
	А.5.3.20
	60
	29
	
	
	

	Кабель витая пара F/UTP Cat6 LSZH, нг(С)-HF 4х2х0,52
	Ш5.3.А
	5.3.21
	S5 50x400x3000;

S5 50x400x3000
	50x400;

50x400
	5;

10
	ВВГнг-LS
	А.5.3.21
	60
	29
	
	
	

	Кабель витая пара F/UTP Cat6 LSZH, нг(С)-HF 4х2х0,52
	Ш5.3.А
	5.3.22
	S5 50x400x3000;

S5 50x400x3000
	50x400;

50x400
	5;

10
	ВВГнг-LS
	А.5.3.22
	60
	40
	
	
	

	Кабель витая пара F/UTP Cat6 LSZH, нг(С)-HF 4х2х0,52
	Ш5.3.А
	5.3.23
	S5 50x400x3000;

S5 50x400x3000
	50x400;

50x400
	5;

10
	ВВГнг-LS
	А.5.3.23
	60
	40
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