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iuo

	Поз.
	Наименование и техническая характеристика
	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа
	Код продукции
	Поставщик
	Ед. изме-

рения
	Кол.
Было
	Кол.
Стало
	Масса единицы, кг
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10


o

	Поз.
	Наименование и техническая характеристика
	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа
	Код обору-дования, изделия, материала
	Завод изготовитель
	Едини- ца изме-рения
	Кол.
Было
	Кол.

Стало
	Масса единицы, кг
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	 
	Отопление 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 

	1
	Электроконвектор универсальный, в комплекте с настенными крепежами
	ЭВУБ-0,5
	 
	Делсот
	шт.
	-
	6
	
	 

	
	
	ЭВУБ-1,0 
	 
	 
	шт.
	-
	3
	
	 

	
	
	ЭВУБ-1,5 
	 
	 
	шт.
	-
	2
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Электрический конвектор Nobo
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	C4N10
	
	
	
	шт.
	3
	-
	
	

	
	C4N20
	
	
	
	шт.
	1
	-
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Регистр из гладких труб Ø100  l=2м, в 2 ряда
	
	
	
	шт.
	38
	-
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Радиатор стальной трубчатый 3-колончатый тип 3060 с правым боковым подключением 1/2”, в комплекте: 2 пробки, кран маевского, заглушка с уплотнительным кольцом,  RAL 9016, 63 Вт/секц
	 Zehnder Charleston
	 
	Zehnder
	 
	 
	 
	
	 

	
	4 секции
	 
	 
	
	шт.
	-
	7
	
	 

	
	5 секции
	
	
	
	шт.
	-
	4
	
	 

	
	6 секции
	
	
	
	шт.
	-
	4
	
	 

	
	7 секции
	
	
	
	шт.
	-
	1
	
	 

	
	8 секции
	
	
	
	шт.
	-
	4
	
	 

	
	9 секции
	
	
	
	шт.
	-
	2
	
	

	
	10 секции
	
	
	
	шт.
	-
	3
	
	

	
	11 секции
	
	
	
	шт.
	-
	2
	
	

	
	12 секции
	
	
	
	шт.
	-
	8
	
	

	
	13 секции
	
	
	
	шт.
	-
	14
	
	

	
	14 секции
	
	
	
	шт.
	-
	4
	
	

	
	15 секции
	
	
	
	шт.
	-
	3
	
	

	
	16 секции
	
	
	
	шт.
	-
	3
	
	

	
	17 секции
	
	
	
	шт.
	-
	4
	
	

	
	18 секции
	
	
	
	шт.
	-
	1
	
	

	
	19 секции
	
	
	
	шт.
	-
	9
	
	

	
	20 секции
	
	
	
	шт.
	-
	6
	
	

	
	21 секции
	
	
	
	шт.
	-
	83
	
	

	
	22 секции
	
	
	
	шт.
	-
	19
	
	

	
	23 секции
	
	
	
	шт.
	-
	19
	
	

	
	24 секции
	
	
	
	шт.
	-
	39
	
	

	
	25 секции
	
	
	
	шт.
	-
	3
	
	

	
	26 секции
	
	
	
	шт.
	-
	40
	
	

	
	27 секции
	
	
	
	шт.
	-
	1
	
	

	
	28 секции
	
	
	
	шт.
	-
	40
	
	

	
	29 секции
	
	
	
	шт.
	-
	11
	
	

	
	30 секции
	
	
	
	шт.
	-
	101
	
	

	
	31 секции
	
	
	
	шт.
	-
	12
	
	

	
	32 секции
	
	
	
	шт.
	-
	5
	
	

	
	33 секции
	
	
	
	шт.
	-
	1
	
	

	
	36 секции
	
	
	
	шт.
	-
	4
	
	

	
	38 секции
	
	
	
	шт.
	-
	21
	
	

	
	39 секции
	
	
	
	шт.
	-
	2
	
	

	
	40 секции
	
	
	
	шт.
	-
	29
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Радиатор стальной трубчатый 3-колончатый тип 3030 с правым боковым подключением 1/2”, в комплекте: 2 пробки, кран маевского, заглушка с уплотнительным кольцом,  RAL 9016, 33 Вт/секц
	 Zehnder Charleston
	 
	Zehnder
	 
	 
	 
	
	

	
	21 секции
	 
	 
	
	шт.
	-
	1
	
	

	
	28 секции
	
	
	
	шт.
	-
	1
	
	

	
	36 секции
	
	
	
	шт.
	-
	1
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	Радиатор стальной трубчатый 2-колончатый тип 2060 с правым боковым подключением 1/2”, в комплекте: 2 пробки, кран маевского, заглушка с уплотнительным кольцом,  RAL 9016, 47 Вт/секц
	 Zehnder Charleston
	 
	Zehnder
	 
	 
	 
	
	

	
	20 секции
	 
	 
	
	шт.
	-
	2
	
	

	
	22 секции
	
	
	
	шт.
	-
	1
	
	

	
	23 секции
	
	
	
	шт.
	-
	1
	
	

	
	31 секции
	
	
	
	шт.
	-
	1
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	Радиатор стальной трубчатый 4-колончатый тип 4060 с правым боковым подключением 1/2”, в комплекте: 2 пробки, кран маевского, заглушка с уплотнительным кольцом,  RAL 9016, 83 Вт/секц
	 Zehnder Charleston
	 
	Zehnder
	 
	 
	 
	
	

	
	31 секции
	 
	 
	
	шт.
	-
	1
	
	

	
	37 секции
	
	
	
	шт.
	-
	1
	
	

	
	38 секции
	
	
	
	шт.
	-
	2
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	Радиатор стальной трубчатый 6-колончатый тип 6060 с правым боковым подключением 1/2”, в комплекте: 2 пробки, кран маевского, заглушка с уплотнительным кольцом,  RAL 9016, 121 Вт/секц
	 Zehnder Charleston
	 
	Zehnder
	 
	 
	 
	
	

	
	40 секции
	 
	 
	
	шт.
	-
	1
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	Стальной панельный радиатор KORADO

с боковым подключением (универсальный)

205010
	Radik  HYGIENE

20S
	
	KORADO
	шт.
	530
	-
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	Радиатор стальной трубчатый радиусного исполнения  3-колончатый тип 3060 с боковым подключением 1/2”, в комплекте: 2 пробки, кран маевского, заглушка с уплотнительным кольцом,  RAL 9016 , R=2000мм, 63 Вт/секц
	 Zehnder Charleston
	 
	Zehnder
	 
	 
	 
	
	

	
	30 секции
	 
	 
	
	шт.
	-
	6
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11
	Радиатор стальной трубчатый радиусного исполнения  3-колончатый тип 3060 c боковым подключением 1/2”, в комплекте: 2 пробки, кран маевского, заглушка с уплотнительным кольцом ,  RAL 9016 ,  R=1750мм, 63 Вт/секц
	 Zehnder Charleston
	 
	Zehnder
	 
	 
	 
	
	 

	
	26 секции
	 
	 
	
	шт.
	-
	3
	
	

	
	28 секции
	 
	 
	
	шт.
	-
	1
	
	

	
	30 секции
	 
	 
	
	шт.
	-
	7
	
	

	
	32 секции
	 
	 
	
	шт.
	-
	2
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	12
	Комплект креплений SMB 30-75 (RAL 9016)
	
	
	Zehnder
	
	
	
	
	 

	
	2xSMB50 
	 
	 173541
	 
	шт.
	-
	186
	
	 

	
	3xSMB50 
	 
	 173641
	 
	шт.
	-
	296
	
	

	
	4xSMB50 
	 
	 173741
	 
	шт.
	-
	11
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	13
	Комплект креплений HFK (RAL 9016)
	
	
	Zehnder
	
	
	
	
	

	
	3xHFK (140-170) 
	 
	754561
	 
	шт.
	-
	26
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	14
	Термостатический элемент с жидкостным строенным температурным датчиком
	RA 5065
	 013G5065
	Danfoss
	шт.
	-
	530
	
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	15
	Клапан с термостатической головкой DN=15 мм, PN=10бар
	RA-N
	013G3904
	Danfoss
	шт.
	500
	-
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	16
	Клапан радиаторный запорный прямой, PN=10бар
	RLV-15
	 
	Danfoss
	 
	 
	 
	
	 

	
	DN15
	 
	003L0144 
	 
	шт.
	500
	541
	
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	17
	Клапан термостатический прямой с автоматическим регулятором расхода, PN=10бар
	RA-DV
	 
	Danfoss
	 
	 
	 
	
	 

	
	DN15
	 
	013G7714
	 
	шт.
	-
	541
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	18
	Ручной балансировочный клапан MSV-F2 Ду50
	MSV-F2
	
	Danfoss
	шт.
	6
	-
	
	

	
	Ручной балансировочный клапан MSV-F2 Ду80
	MSV-F2
	
	Danfoss
	шт.
	6
	-
	
	

	
	Ручной балансировочный клапан MSV-F2 Ду100
	MSV-F2
	
	Danfoss
	шт.
	6
	-
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	19
	Запорный клапан MSV-S Ду50
	MSV-S
	
	Danfoss
	шт.
	6
	-
	
	

	
	Запорный клапан JIP-FF Ду80
	JIP-FF
	
	Danfoss
	шт.
	6
	-
	
	

	
	Запорный клапан JIP-FF Ду100
	JIP-FF
	
	Danfoss
	шт.
	6
	-
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	20
	Кран шаровой спускной с наружной резьбой с насадкой для шланга PN=10бар
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 

	
	DN15
	BVR-C
	065B8200
	Danfoss
	шт.
	-
	240
	
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	21
	Кран спускной Ø15
	
	
	
	шт.
	126
	-
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	22
	Воздухоотводчик с отсечным краном
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 

	
	 PN=10бар DN15
	Airvent
	065B822300
	Danfoss
	шт.
	-
	180
	
	

	
	PN=40бар DN15
	BVR
	065B8207
	Danfoss
	шт.
	-
	180
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	23
	Кран Маевского Ø15
	
	
	
	шт.
	126
	-
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	24
	Клапан двухпозиционный шаровой с эл./приводом 24В PN=16бар
	AMZ112
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	
	DN15
	
	082G5400
	Danfoss
	шт.
	-
	26
	
	

	
	DN20
	
	082G5401
	Danfoss
	шт.
	-
	52
	
	

	
	DN25
	
	082G5402
	Danfoss
	шт.
	-
	2
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	25
	Кран шаровой фланцевый (с рукояткой типа JIP-FF) Ø25
	JIP-FF
	
	«Danfoss»
	шт
	10
	-
	
	

	
	Кран шаровой фланцевый (с рукояткой типа JIP-FF) Ø32
	JIP-FF
	
	«Danfoss»
	шт
	6
	-
	
	

	
	Кран шаровой фланцевый (с рукояткой типа JIP-FF) Ø40
	JIP-FF
	
	«Danfoss»
	шт
	6
	-
	
	

	
	Кран шаровой фланцевый (с рукояткой типа JIP-FF) Ø50
	JIP-FF
	
	«Danfoss»
	шт
	6
	-
	
	

	
	Кран шаровой фланцевый (с рукояткой типа JIP-FF) Ø65
	JIP-FF
	
	«Danfoss»
	шт
	4
	-
	
	

	
	Кран шаровой фланцевый (с рукояткой типа JIP-FF) Ø80
	JIP-FF
	
	«Danfoss»
	шт
	10
	-
	
	

	
	Кран шаровой фланцевый (с рукояткой типа JIP-FF) Ø100
	JIP-FF
	
	«Danfoss»
	шт
	12
	-
	
	

	
	Кран шаровой фланцевый (с рукояткой типа JIP-FF) Ø200
	JIP-FF
	
	«Danfoss»
	шт
	2
	-
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	26
	Фильтр сетчатый  Ø200
	FVF
	
	«Danfoss»
	шт
	2
	-
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	27
	Осевой сильфонный компенсатор ARF
	
	
	Danfoss
	
	
	
	
	

	
	Ду80
	
	
	
	шт.
	2
	-
	
	

	
	Ду100
	
	
	
	шт.
	2
	-
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	28
	Трубы стальные водогазопроводные обыкновенные, в комплекте с фасонными частями
	ГОСТ 3262-75*
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 

	
	DN15
	 
	 
	 
	м
	2400
	3845
	
	 

	
	DN20
	 
	 
	 
	м
	3400
	1700
	
	 

	
	DN25
	 
	 
	 
	м
	300
	150
	
	 

	
	DN32
	 
	 
	 
	м
	200
	180
	
	 

	
	DN40
	 
	 
	 
	м
	200
	560
	
	 

	
	DN50
	
	
	
	м
	-
	300
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	29
	Трубы электросварные прямошовные, в комплекте с фасонными частями
	ГОСТ 10704-91
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 

	
	Ø57х3,0
	
	
	
	м
	750
	-
	
	

	
	Ø76х3,0
	 
	 
	 
	м
	100
	630
	
	 

	
	Ø89х3,5
	 
	 
	 
	м
	1200
	100
	
	 

	
	Ø108х4,0
	
	
	
	м
	320
	35
	
	

	
	Ø219х6,0
	
	
	
	м
	20
	-
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	30
	Фасонные детали и изделия – в количестве 30% от общего веса  труб
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	31
	 Манометр с трехходовым краном и импульсной трубкой
	0-10 бар
	
	«WIKA MERA»
	шт.
	4
	-
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	32
	 Термометр жидкостный 0-160º С
	
	
	«BITERMA»
	шт.
	4
	-
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	33
	Гидравлическое испытание
	ГОСТ 3.05.01-85
	
	
	п.м.
	8890
	-
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	34
	Металл для крепления трубопроводов
	 
	 
	 
	кг
	800
	4200
	
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	35
	Гильза для трубопроводов
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 

	
	DN15
	ГОСТ 3262-75 
	 
	 
	м
	-
	260
	
	 

	
	DN20
	ГОСТ 3262-75  
	 
	 
	м
	-
	200
	
	 

	
	DN25
	ГОСТ 3262-75  
	 
	 
	м
	-
	30
	
	 

	
	DN32
	ГОСТ 3262-75  
	 
	 
	м
	-
	14
	
	 

	
	DN40
	ГОСТ 3262-75  
	 
	 
	м
	-
	16
	
	 

	
	DN50
	ГОСТ 3262-75  
	 
	 
	м
	-
	16
	
	 

	
	76х3,0
	ГОСТ 10704-91 
	 
	 
	м
	-
	8
	
	 

	
	89х3,5
	ГОСТ 10704-91 
	 
	 
	м
	-
	10
	
	 

	
	108х4,0
	ГОСТ 10704-91 
	 
	 
	м
	-
	12
	
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	36
	Базальтовые теплоизоляционнные цилиндры толщиной 30мм (НГ), кашированные алюминиевой фольгой для труб
	BOS PIPE
	
	«BOS»
	 
	 
	 
	
	 

	
	DN15
	 
	 
	 
	п.м.
	-
	1350
	
	

	
	DN20
	 
	 
	 
	п.м.
	-
	570
	
	

	
	DN25
	 
	 
	 
	п.м.
	-
	140
	
	

	
	DN32
	 
	 
	 
	п.м.
	-
	255
	
	 

	
	DN40
	 
	 
	 
	п.м.
	-
	645
	
	 

	
	DN50
	 
	 
	 
	п.м.
	-
	750
	
	 

	
	76х3,0
	 
	 
	 
	п.м.
	-
	950
	
	 

	
	89х3,5
	 
	 
	 
	п.м.
	-
	150
	
	 

	
	108х4,0
	 
	 
	 
	п.м.
	-
	80
	
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	37
	 Цилиндры навивные
	Rockwool 100
	
	«Rockwool»
	
	
	
	
	

	
	32х25
	
	
	
	п.м.
	300
	-
	
	

	
	38х25
	
	
	
	п.м.
	200
	-
	
	

	
	42х25
	
	
	
	п.м.
	200
	-
	
	

	
	57х25
	
	
	
	п.м.
	750
	-
	
	

	
	76х25
	
	
	
	п.м.
	100
	-
	
	

	
	89х25
	
	
	
	п.м.
	1200
	-
	
	

	
	108х25
	
	
	
	п.м.
	320
	-
	
	

	
	219х25
	
	
	
	п.м.
	20
	-
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	38
	Неподвижные опоры для труб
	Серия 4.903-10.4
	
	
	
	
	
	
	

	
	DN15
	
	
	
	шт.
	-
	4
	
	

	
	DN20
	
	
	
	шт.
	-
	4
	
	

	
	DN25
	
	
	
	шт.
	-
	6
	
	

	
	DN32
	
	
	
	шт.
	-
	6
	
	

	
	DN40
	
	
	
	шт.
	-
	6
	
	

	
	DN50
	
	
	
	шт.
	-
	8
	
	

	
	76х3,0
	 
	 
	 
	шт.
	-
	6
	
	

	
	89х3,5
	 
	 
	 
	шт.
	-
	4
	
	

	38.1
	Компенсатор резиновый антивибрационный DN 25 PN16
	EPDM DI7140N-0025
	033-0318
	Tecofi
	шт.
	-
	12
	
	

	39
	Скотч алюминиевый (ширина 75 мм)
	BOS-Master
	
	«BOS»
	п.м.
	-
	7600
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	40
	Грунтовка труб перед покраской в 2 слоя, 60-100 г/м2
	ГФ-021 ГОСТ 25129-82
	
	
	м2
	-
	1250
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	41
	Окраска трубопроводов термостойкой эмалью К0-8104 в 2 слоя, 120-220 г/м2
	
	
	Elcon
	м2
	-
	1250
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	42
	Окраска  труб термостойкой эмалью
	ГОСТ 11066-74
	
	
	кг
	600
	-
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	43
	Воздушно-тепловая завеса  Frico
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	PA3520WH
	
	Frico
	шт.
	1
	-
	
	

	
	
	PA2515W
	
	Frico
	шт.
	3
	-
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	43.1
	Тепловентилятор
	КЭВ-3С41Е
	
	Тепломаш
	шт.
	-
	3
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Теплоснабжение (внутреннее)
	
	
	
	
	
	
	
	

	44
	Узел регулирования приточной установки ВП0.1
	
	
	Aerostar
	шт.
	-
	1
	
	Учитываются в томе №765-09/15/ДСР-ИОС4.2

	
	Узел регулирования приточной установки БП0.2
	
	
	Aerostar
	шт.
	-
	1
	
	

	
	Узел регулирования приточной установки БП1
	
	
	Aerostar
	шт.
	-
	1
	
	

	
	Узел регулирования приточной установки БП4
	
	
	Aerostar
	шт.
	-
	1
	
	

	
	Узел регулирования приточной установки БП5
	
	
	Aerostar
	шт.
	-
	1
	
	

	
	Узел регулирования приточной установки АП1
	
	
	Aerostar
	шт.
	-
	1
	
	

	
	Узел регулирования приточной установки БП2.2
	
	
	Aerostar
	шт.
	-
	1
	
	

	
	Узел регулирования приточной установки БП0.4
	
	
	Aerostar
	шт.
	-
	1
	
	

	
	Узел регулирования приточной установки АП2
	
	
	Aerostar
	шт.
	-
	1
	
	

	
	Узел регулирования приточной установки АП3
	
	
	Aerostar
	шт.
	-
	1
	
	

	
	Узел регулирования приточной установки ВП2
	
	
	Aerostar
	шт.
	-
	1
	
	

	
	Узел регулирования приточной установки ВП3
	
	
	Aerostar
	шт.
	-
	1
	
	

	
	Узел регулирования приточной установки БП2
	
	
	Aerostar
	шт.
	-
	1
	
	

	
	Узел регулирования приточной установки ВП5
	
	
	Aerostar
	шт.
	-
	1
	
	

	
	Узел регулирования приточной установки БП1.1/БП1.1р
	
	
	Aerostar
	шт.
	-
	2
	
	

	
	Узел регулирования приточной установки АП2.1/БП2.1р
	
	
	Aerostar
	шт.
	-
	2
	
	

	
	Узел регулирования приточной установки ВП1/ВП1р
	
	
	Aerostar
	шт.
	-
	2
	
	

	
	Узел регулирования приточной установки БП6/БП6р
	
	
	Aerostar
	шт.
	-
	2
	
	

	
	Узел регулирования приточной установки ВП3.1/ВП3.1р
	
	
	Aerostar
	шт.
	-
	2
	
	

	
	Узел регулирования приточной установки БП2.1/БП2.1р
	
	
	Aerostar
	шт.
	-
	2
	
	

	
	Узел регулирования приточной установки ВП4/ВП4р
	
	
	Aerostar
	шт.
	-
	2
	
	

	
	Узел регулирования приточной установки ВП5.1/ВП5.1р
	
	
	Aerostar
	шт.
	-
	2
	
	

	
	Узел регулирования приточной установки БП3
	
	
	Aerostar
	шт.
	-
	1
	
	

	
	Узел регулирования приточной установки БП7
	
	
	Aerostar
	шт.
	-
	1
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	45
	Узел обвязки калорифера установки К1 
	MU 80-6,3-HW
	
	«Циклон»
	Компл.
	1
	-
	
	

	
	Узел обвязки калорифера установки К2.1
	MU 80-10-HW
	
	«Циклон»
	Компл.
	1
	-
	
	

	
	Узел обвязки калорифера установки К2.2
	MU 60-2.5-HW
	
	«Циклон»
	Компл.
	2
	-
	
	

	
	Узел обвязки калорифера установки К3 
	MU 80-6,3-HW
	
	«Циклон»
	Компл.
	1
	-
	
	

	
	Узел обвязки калорифера установки К4 
	MU 80-16-HW
	
	«Циклон»
	Компл.
	1
	-
	
	

	
	Узел обвязки калорифера установки К5 
	MU 80-10-HW
	
	«Циклон»
	Компл.
	1
	-
	
	

	
	Узел обвязки калорифера установки К6
	MU 80-10-HW
	
	«Циклон»
	Компл.
	1
	-
	
	

	
	Узел обвязки калорифера установки К7 
	MU80-10-HW
	
	«Циклон»
	Компл.
	1
	-
	
	

	
	Узел обвязки калорифера установки К8
	MU80-16-HW
	
	«Циклон»
	Компл.
	1
	-
	
	

	
	Узел обвязки калорифера установки К9
	MU 80-6.3-HW
	
	«Циклон»
	Компл.
	2
	-
	
	

	
	Узел обвязки калорифера установки К10
	MU 40-4.0-HW
	
	«Циклон»
	Компл.
	1
	-
	
	

	
	Узел обвязки калорифера установки К11
	MU 40-2.5-HW
	
	«Циклон»
	Компл.
	1
	-
	
	

	
	Узел обвязки калорифера установки П12
	MU 40-1.6-HW
	
	«Циклон»
	Компл.
	1
	-
	
	

	
	Узел обвязки калорифера установки П13
	MU 40-1.6-HW
	
	«Циклон»
	Компл.
	1
	-
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	46
	 Манометр с трехходовым краном и импульсн.  трубкой
	0-10 бар
	
	«WIKA MERA»
	шт.
	60
	-
	
	

	47
	Термометр жидкостный 0-160ºС с бобышкой
	
	
	«BITERMA»
	шт.
	60
	-
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	48
	 Фильтр сетчатый чугунный фланцевый  Ду20
	FVF
	
	«Danfoss»
	шт.
	2
	-
	
	

	
	Ду 32
	FVF
	
	«Danfoss»
	шт.
	4
	-
	
	

	
	Ду 40
	FVF
	
	«Danfoss»
	шт.
	2
	-
	
	

	
	Ду 50
	FVF
	
	«Danfoss»
	шт.
	6
	-
	
	

	
	Ду 65
	FVF
	
	«Danfoss»
	шт.
	1
	-
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	49
	Воздушно-тепловая завеса с электрическим теплообменником
	PA
	
	Frico
	
	
	
	
	

	
	PA3215CЕ12 
	
	
	
	шт.
	-
	4
	
	

	
	PA3220CЕ16 
	
	
	
	шт.
	-
	1
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	50
	Кран шаровой спускной 
	BVR-С
	 
	Danfoss 
	 
	
	 
	
	

	
	DN15
	
	065B8200
	
	шт.
	-
	100
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	51
	Воздухоотводчик с отсечным краном
	 
	 
	 
	 
	
	 
	
	

	
	 PN=10 бар DN15
	Airvent
	065B822300
	Danfoss
	шт.
	-
	100
	
	

	
	PN=40 бар DN15
	BVR
	065B8207
	Danfoss
	шт.
	-
	100
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	52
	Кран шаровой полнопроходной PN=40бар
	BVR 
	 
	Danfoss 
	 
	
	 
	
	

	
	DN15
	
	065B8207
	
	шт.
	-
	10
	
	

	
	DN20
	
	065B8208
	
	шт.
	-
	12
	
	

	
	DN25
	
	065B8209
	
	шт.
	-
	10
	
	

	
	DN32
	
	065B8210
	
	шт.
	-
	14
	
	

	
	DN40
	
	065B8211
	
	шт.
	-
	12
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	53
	Кран шаровой фланцевый PN=16 бар
	Jip Standart FF
	
	Danfoss  
	
	
	
	
	

	
	DN50
	
	065N9625 
	
	шт.
	-
	10
	
	

	
	DN65
	
	065N9626 
	
	шт.
	-
	12
	
	

	
	DN80
	
	065N9627 
	
	шт.
	-
	10
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	54
	Ручной балансировочный клапан фланцевый PN=16 бар
	MNF 
	
	Danfoss
	
	
	
	
	

	
	DN50
	
	003Z1161   
	
	шт.
	-
	1
	
	

	
	DN80
	
	003Z1163    
	
	шт.
	-
	2
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	55
	Трубы электросварные прямошовные, в комплекте с фасонными частями
	ГОСТ 10704-91
	
	
	
	
	
	
	

	
	57х3,0
	
	
	
	м
	2300
	200
	
	

	
	76х3,0
	
	
	
	м
	220
	725
	
	

	
	89х3,5
	
	
	
	м
	-
	260
	
	

	
	108х4,0
	
	
	
	м
	-
	160
	
	

	
	133х4,5
	
	
	
	м
	-
	75
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	56
	Трубы стальные водогазопроводные, в комплекте с фасонными частями
	ГОСТ 3262-75
	
	
	
	
	
	
	

	
	DN 15
	
	
	
	м
	-
	150
	
	

	
	DN 20
	
	
	
	м
	400
	200
	
	

	
	DN 25
	
	
	
	м
	-
	175
	
	

	
	DN 32
	
	
	
	м
	840
	340
	
	

	
	DN 40
	
	
	
	м
	380
	650
	
	

	
	DN 50
	
	
	
	м
	-
	150
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	57
	Фасонные детали и изделия – в количестве 30%  от 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	общего веса  труб
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	58
	Гидравлическое испытание
	ГОСТ 3.05.01-85
	
	
	п.м.
	4140
	-
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	59
	Неподвижные опоры для труб
	Серия 4.903-10.4
	
	
	
	
	
	
	

	
	DN15
	
	
	
	шт.
	-
	4
	
	

	
	DN20
	
	
	
	шт.
	-
	4
	
	

	
	DN25
	
	
	
	шт.
	-
	12
	
	

	
	DN32
	
	
	
	шт.
	-
	10
	
	

	
	DN40
	
	
	
	шт.
	-
	6
	
	

	
	DN50
	
	
	
	шт.
	-
	8
	
	

	
	76х3,0
	
	
	
	шт.
	-
	6
	
	

	
	89х3,5
	
	
	
	шт.
	-
	6
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	60
	Базальтовые теплоизоляционнные цилиндры толщиной 30мм (НГ), кашированные алюминиевой фольгой для труб
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	DN 15
	
	
	
	м
	-
	225
	
	

	
	DN 20
	
	
	
	м
	-
	300
	
	

	
	DN 25
	
	
	
	м
	-
	265
	
	

	
	DN 32
	
	
	
	м
	-
	375
	
	

	
	DN 40
	
	
	
	м
	-
	600
	
	

	
	DN 50
	
	
	
	м
	-
	250
	
	

	
	76х3,0
	
	
	
	м
	-
	1040
	
	

	
	89х3,5
	
	
	
	м
	-
	360
	
	

	
	108х4,0
	
	
	
	м
	-
	250
	
	

	
	133х4,5
	
	
	
	м
	-
	150
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	61
	 Цилиндры навивные
	Rockwool 100
	
	«Rockwool»
	
	
	
	
	

	
	27х30
	
	
	
	п.м.
	400
	-
	
	

	
	38х25
	
	
	
	п.м.
	840
	-
	
	

	
	42х25
	
	
	
	п.м.
	380
	-
	
	

	
	57х57
	
	
	
	п.м.
	2300
	-
	
	

	
	76х25
	
	
	
	п.м.
	220
	-
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	62
	Скотч алюминиевый шириной 75мм
	BOS-Master
	
	«BOS»
	п.м.
	-
	5000
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	63
	Гильза для трубопроводов
	 
	 
	 
	 
	
	 
	
	

	
	DN 15
	ГОСТ 3262-75 
	 
	 
	м
	-
	10
	
	

	
	DN 20
	 
	 
	 
	м
	-
	10
	
	

	
	DN 25
	 
	 
	 
	м
	-
	10
	
	

	
	DN 32
	
	
	
	м
	-
	10
	
	

	
	DN 40
	
	
	
	м
	-
	10
	
	

	
	DN 50
	
	
	
	м
	-
	10
	
	

	
	76х3,0
	ГОСТ 10704-91
	
	
	м
	-
	10
	
	

	
	89х3,5
	
	
	
	м
	-
	10
	
	

	
	108х4,0
	
	
	
	м
	-
	10
	
	

	
	133х4,5
	
	
	
	м
	-
	10
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	64
	Металл для крепления трубопроводов
	
	
	
	кг
	600
	1400
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	65
	Грунтовка труб перед покраской в 2 слоя, 60-100 г/м2
	ГФ-021 ГОСТ 25129-82
	
	
	м2
	-
	660
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	66
	Окраска трубопроводов термостойкой эмалью К0-8104 в 2 слоя, 120-220 г/м2
	
	
	Elcon
	м2
	-
	660
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	67
	Окраска  труб термостойкой эмалью БТ-177
	ГОСТ 25129-82
	
	
	кг
	600
	-
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Демонтаж
	
	
	
	
	
	
	
	

	68
	Радиатор чугунный
	МС-140-500
	
	Россия
	шт
	530
	530
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	69
	Трубы стальные водогазопроводные
	ГОСТ 3262-75
	
	
	
	
	
	
	

	
	Ду 15
	
	
	
	п.м.
	2400
	1500
	
	

	
	Ду 20
	
	
	
	п.м.
	3400
	800
	
	

	
	Ду 25
	
	
	
	п.м.
	300
	229,06
	
	

	
	Ду 32
	
	
	
	п.м.
	200
	100
	
	

	
	Ду 40
	
	
	
	п.м.
	200
	100
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	70
	Трубы стальные электросварные
	ГОСТ 10704-91
	
	
	
	
	
	
	

	
	Ø57х3,0
	
	
	
	п.м.
	750
	99,01
	
	

	
	Ø76х3,0
	
	
	
	п.м.
	100
	118
	
	

	
	Ø89х3,0
	
	
	
	п.м.
	1200
	100
	
	

	
	Ø108х3,5
	
	
	
	п.м.
	320
	-
	
	

	
	Ø219х6,0
	
	
	
	п.м.
	20
	-
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	71
	Гребенка отопления l=3м Ø219х6,0
	
	
	
	шт
	2
	1
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	72
	Гребенка теплоснабжения l=3м Ø219х6,0
	
	
	
	шт
	2
	1
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