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	Позиция
	Наименование и техническая характеристика
	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа
	Код оборудования, изделия, материала
	Завод-изготовитель
	Единица измерения
	Количество
	Масса единицы, кг
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	      I
	Система оповещения и управления эвакуацией
	
	
	
	
	
	
	

	
	Приборы и средства автоматизации
	
	
	
	
	
	
	

	1 
	Стойка речевого оповещения в составе:
	SONAR RACK 32U (8x2/16) М-58-31
	
	ТД «Рубеж»
	шт.
	1
	
	

	
	Sonar SBB-2450 - Блок АКБ 24В. Заменяемые АКБ 12 В, 5 Ач, количество элементов в корпусе - 18 шт.                                               4шт
	Sonar SBB-2450
	
	
	
	
	
	

	
	Прибор управления оповещением пожарный Sonar SPM. Sonar SPM-C20050-АR: мощность 500 Вт, 20 зон/20 линий оповещения, прием сигнала от ОПС по "СК", установка в стойку.                                                   2шт
	Sonar SPM-C20050-АR
	
	
	
	
	
	

	
	Прибор управления оповещением пожарный Sonar SPM. Sonar SPM-C20085-АR: мощность 850 Вт, 20 зон/20 линий оповещения, прием сигнала от ОПС по "СК", установка в стойку.                                                   1шт
	Sonar SPM-C20085-АR
	
	
	
	
	
	

	
	Sonar SNCA-8002 - Конвертер DAP-IP для объединения приборов Sonar SPM, пультов Sonar SRM и панелей расширения Sonar SRX в сеть Ethernet    6шт                                        
	Sonar SNCA-8002
	
	
	
	
	
	

	
	Sonar RDIP-125A - Силовой блок распределения питания по стойке оповещения, максимальный ток 125 А.                                       1шт
	Sonar RDIP-125A
	
	
	
	
	
	

	
	Sonar RD-EX - переходной блок силовых разъемов POWERCON-SСHUKO для RDIP.                                                                          3шт
	Sonar RD-EX
	
	
	
	
	
	

	
	Sonar RD-8 - Блок из 8 розеток,  16А, шнур со штекером POWERCON для подключения к RDIP.                                                          1шт
	Sonar RD-8 (pwc)
	
	
	
	
	
	

	
	Sonar SNA-800 - Коммутатор на 8 портов                                 1шт
	Sonar SNA-800 (Калибр+)
	
	
	
	
	
	

	
	Sonar SAB-1112-SE - Блок управления вентилятором, крепление на заднюю панель                                                                        1шт
	Sonar SAB-1112-SE
	
	
	
	
	
	

	
	Sonar RBV-024 (v2) - Вентилятор на заднюю панель шкафов RRM и STAND            

                                                                               3шт
	Sonar RBV-024 (v2)
	
	
	
	
	
	

	
	Sonar SBC-3250 - Зарядное устройство Защита АКБ от скачков тока и напряжения, автоматический заряд и разряд, защита от несоблюдения полярности.                                                                   1шт
	Sonar SBC-3250
	
	
	
	
	
	

	2 
	Пульт микрофонный
	SONAR SRM-7020
	
	ТД «Рубеж»
	шт.
	1
	
	

	3 
	Пульт микрофонный
	SONAR SRM-7020С
	
	ТД «Рубеж»
	шт.
	1
	
	

	4 
	Оповещатель потолочный 3Вт
	Sonar SCS-103
	
	ТД «Рубеж»
	шт.
	460
	
	

	5 
	Оповещатель настенный 1.5Вт (3Вт)
	10шт
	
	ТД «Рубеж»
	шт.
	100
	
	

	6 
	Рупорный громкоговоритель 10Вт
	Sonar SHS-10TA
	
	ТД «Рубеж»
	шт.
	5
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	II
	Оборудование персонального оповещения  
	
	
	
	
	
	
	

	1 
	Контроллер радиоканальных устройств
	РР-И-ПРО 2S2
	
	Аргус-Спектр
	шт.
	1
	
	

	2 
	Ретранслятор
	РР-ПРО
	
	Аргус-Спектр
	шт.
	3
	
	

	3 
	Блок питания
	БП12/2А
	
	Аргус-Спектр
	шт.
	1
	
	

	4 
	Блок питания
	БП12/0,5А
	
	Аргус-Спектр
	шт.
	3
	
	

	5 
	Пульт управления сегментом
	ПС-И
	
	Аргус-Спектр
	шт.
	1
	
	

	6 
	Блок управления 
	БУ-32И
	
	Аргус-Спектр
	шт.
	1
	
	

	7 
	Устройство персонального оповещения пациента о пожаре
	Браслет-ПРО исп.Н3
	
	Аргус-Спектр
	шт.
	18
	
	

	8 
	Устройство персонального оповещения мед персонала о пожаре
	Браслет-ПРО исп ДН3
	
	Аргус-Спектр
	шт.
	4
	
	

	9 
	Аккумуляторная батарея
	12В,7А/ч
	
	Тинко
	шт
	1
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	III
	Материалы
	
	
	
	
	
	
	

	1 
	Коробка коммутационная огнестойкая
	7403-4
	
	НПП МЕТА
	шт
	565
	
	

	2 
	Коробка коммутационная огнестойкая
	7403-12
	
	НПП МЕТА
	шт
	2
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Кабельные и трубные изделия в составе ОКЛ Спецкаблайн
	
	
	
	
	
	
	

	1 
	Кабель 
	Лоутокс 20нг(А)-FRLSLTx 1x2x0,75
	
	Спецкабель
	м
	50
	
	Квитирование, 12В, интерфейс оповещ. персонала

	2 
	Кабель
	Лоутокс 20нг(А)-FRLSLTx 1x2x1,5
	
	Спецкабель
	м
	6140
	
	Линии СОУЭ

	3 
	Кабель 
	Лоутокс 21нг(А)-FRLSLTx 1x2x0,75
	
	Спецкабель
	м
	50
	
	Аудио сигнал

	4 
	Кабель 5-й категории
	Лоутокс КВПнг(C)-LSLTx-5e 4х2х0,52
	
	Спецкабель
	м
	20
	
	Ethernet

	5 
	Труба водогазопроводная Дн=25
	ВГП-25

ГОСТ 3262-75
	
	Спецкабель
	м
	20
	
	Для гильз

	6 
	Труба гофрированная  ПВХ-20 негорючая
	ПВХ-20
	
	Спецкабель
	м
	6200
	
	

	7 
	Труба гофрированная  ПВХ-25 негорючая
	ПВХ-25
	
	Спецкабель
	м
	20
	
	

	8 
	Держатель для трубы Дн=20 в составе:
	
	
	Спецкабель
	шт.
	12400
	
	

	
	1. Скоба металлическая двухлапковая 1шт
	СМД 19-20
	
	
	
	
	
	

	
	2. Дюбель металлический 2шт
	
	
	
	
	
	
	

	
	3. Саморез 2шт
	
	
	
	
	
	
	

	9 
	Держатель для трубы Дн=25 в составе:
	
	
	Спецкабель
	шт.
	40
	
	

	
	1. Скоба металлическая двухлапковая 1шт
	СМД 25-26
	
	
	
	
	
	

	
	2. Дюбель металлический 2шт
	
	
	
	
	
	
	

	
	3. Саморез 2шт
	
	
	
	
	
	
	

	10 
	Канал кабельный (40х25) ПВХ негорючий с двойным замком
	
	
	Спецкабель
	м
	40
	
	

	11 
	Коробка пожаростойкая KSK100PO 101х101х62 мм 5 клемм 6кв.мм 7 мембран IP66
	Арт.К2060
	
	Электромонтаж
	шт.
	150
	
	

	1 
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	2
	--
	Зам.все
	755-22
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	1
	--
	Зам.все
	402-21
	
	06.2021
	

	Изм.
	Кол.уч.
	Лист
	№ док.
	Подпись
	Дата
	

	Разработал
	Иродов
	
	06.2021
	Система оповещения и управления эвакуацией
	Стадия
	Лист
	Листов

	
	
	
	
	
	П
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