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	Позиция
	Наименование и техническая характеристика
	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа
	Код оборудования, изделия, материала
	Завод-изготовитель
	Единица измерения
	Количество
	Масса единицы, кг
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7.1
	7.2
	8
	9

	
	
	
	
	
	
	Было
	стало
	
	

	
	Приборы и средства автоматизации
	
	
	
	
	
	
	
	

	1 
	Пульт контроля и управления
	С2000М
	
	НВП Болид
	шт.
	1
	--
	
	2-резерв

	2 
	Контроллер двухпроводной линии
	С2000-КДЛ
	
	НВП Болид
	шт.
	16
	--
	
	

	3 
	Блок индикации
	С2000-БИ SMD
	
	НВП Болид
	шт.
	2
	--
	
	5-резерв

	4 
	Адресный расширитель (2 адреса)
	С2000-АР2 исп.02
	
	НВП Болид
	шт.
	200
	--
	
	7-резерв

	5 
	Адресный расширитель (8 адресов)
	С2000-АР8 
	
	НВП Болид
	шт.
	50
	--
	
	5-резерв

	6 
	Блок сигнально-пусковой (2вых. «сухой контакт»)
	С2000-СП2
	
	НВП Болид
	шт.
	40
	--
	
	6-резерв

	7 
	Блок сигнально-пусковой (2вых. 3Ах220В)
	С2000-СП4/220
	
	НВП Болид
	шт.
	35
	--
	
	

	8 
	Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный
	Сигнал-20
	
	НВП Болид
	шт.
	1
	--
	
	

	9 
	Повторитель интерфейсов
	С2000-ПИ
	
	НВП Болид
	шт.
	2
	--
	
	

	10 
	Вторичный источник электропитания
	Р И П-24 исп.51
	
	НВП Болид
	шт.
	11
	--
	
	

	11 
	Электропривод цепной фрамуг дымоудаления VARIA 24V
	GIE0.274.01
	
	НВП Болид
	шт.
	1
	--
	
	ШУДУ1-4,6,7

ШУПД1.1,1.2,2-6,7.1,7.2,8.1,8.2,9.1,

9.2,10-13

	12 
	Шкаф контрольно-пусковой 
	ШКП-4
	
	НВП Болид
	шт.
	22
	--
	
	ШУДУ5,8

 

	13 
	Шкаф контрольно-пусковой 
	ШКП-18
	
	НВП Болид
	шт.
	2
	--
	
	

	14 
	Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный
	Сигнал-10
	
	НВП Болид
	шт.
	24
	--
	
	

	15 
	Прибор приёмно-контрольный и управления охранно-пожарный
	Рубеж-2ОП прот. R3
	
	ТД «Рубеж»
	шт.
	--
	2
	
	

	16 
	Релейный модуль
	РМ-4 прот.R3
	
	ТД «Рубеж»
	шт.
	--
	20
	
	

	17 
	Релейный модуль
	РМ-4К прот.R3
	
	ТД «Рубеж»
	шт.
	--
	34
	
	

	18 
	Релейный модуль
	РМ-1 прот.R3
	
	ТД «Рубеж»
	шт.
	--
	23
	
	

	19 
	Релейный модуль
	РМ-1C прот.R3
	
	ТД «Рубеж»
	шт.
	--
	62
	
	

	20 
	Модуль управления клапаном 220В
	МДУ-1С прот.R3
	
	ТД «Рубеж»
	шт.
	--
	254
	
	

	21 
	Адресная метка
	АМ-1 прот.R3
	
	ТД «Рубеж»
	шт.
	--
	1
	
	

	22 
	Адресная метка
	АМ-4 прот.R3
	
	ТД «Рубеж»
	шт.
	--
	5
	
	

	23 
	Устройство дистанционного пуска адресное (оранжевый цвет)

Пуск дымоудаления
	УДП 513- 11 прот.R3
	
	ТД «Рубеж»
	шт.
	--
	32
	
	

	24 
	Устройство дистанционного пуска адресное (желтый цвет)

Пуск пожарных насосов
	УДП 513- 11 прот.R3
	
	ТД «Рубеж»
	шт.
	--
	38
	
	

	25 
	Извещатель охранный магнитоуправляемый адресный
	ИО 10220-2
	
	ТД «Рубеж»
	шт.
	--
	5
	
	

	26 
	Источник вторичного питания резервированный
	ИВЭПР 12/2,0 RS-R3 2х17 БР
	
	ТД «Рубеж»
	шт.
	--
	7
	
	

	27 
	Источник вторичного питания резервированный
	ИВЭПР 12/3,5 RS-R3 2х17 БР
	
	ТД «Рубеж»
	шт.
	--
	1
	
	

	28 
	Аккумуляторная батарея
	12В, 17 А•ч
	
	ТД «Рубеж»
	шт.
	--
	14
	
	

	29 
	Шкаф управления вентилятором (дымоудаление, подпор, компенсация)
	ШУВ прот.R3
	
	ТД «Рубеж»
	шт.
	--
	29
	
	Учтены в ЭОМ

	30 
	Шкаф управления электрозадвижкий
	ШУЗ прот.R3
	
	ТД «Рубеж»
	шт.
	--
	2
	
	Учтены в ЭОМ

	31 
	Шкаф управления люком дымоудаления
	ШКВАЛ-ЛК-02
	
	ВЕЗА
	шт.
	--
	3
	
	Учтены в ОВ

	32 
	Электропривод фрамуги в комплекте с блоком питания
	Roto E-Tec Drive
(или аналог)
	
	ООО "РОТО ФРАНК"
	шт.
	--
	--
	
	Входят в комплект поставки окон

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Материалы
	
	
	
	
	
	
	
	

	1 
	Доводчик с ЭМ фиксатором «DORMA»
	TS93B EN2-5 BC+DC
	
	«DORMA»
	шт.
	60
	--
	
	Учтены в АР

	2 
	Фиксатор электромагнитный настенный\напольный с кнопкой
	EM500А
	69011531
	«DORMA»
	шт.
	60
	--
	
	

	3 
	Электромагнитный фиксатор двери напольный в комплекте с ответной частью (крепление к дверному полотну) 
	YLI YD-606
	
	Yli Electronic
	шт.
	--
	77
	
	

	4 
	Пост управления однокнопочный, 2 группы контактов
	ПКУ-15-21 111-54У2
	8539
	texenergo.ru
	шт.
	77
	--
	
	

	5 
	Аккумуляторная батарея на 7 А/ч
	7 А/ч
	
	
	шт.
	26
	--
	
	

	6 
	Труба гофрированная из ПВХ, d20
	
	91920
	ДКС
	м
	6100
	--
	
	

	7 
	Кабельный хомут, d=20
	
	25306
	ДКС
	шт.
	19000
	--
	
	

	8 
	Площадка для крепления хомутов 
	
	25499
	ДКС
	шт.
	19000
	--
	
	

	9 
	Дюбель YLT6 полиэтиленовый 6х30 универсальный
	
	Г1801
	«Электромонтаж»
	шт.
	19000
	--
	
	

	10 
	Шуруп универсальный 4х40
	
	Г1125
	«Электромонтаж»
	шт.
	19500
	--
	
	

	11 
	Коробка (d68х50)
	
	К1030
	«Электромонтаж»
	шт.
	250
	--
	
	

	12 
	Крышка (d68)
	
	К1031
	«Электромонтаж»
	шт.
	250
	--
	
	

	13 
	Монтажная пластина для пола (для фиксатора электромагнитного)
	
	69011(2)540
	«DORMA»
	шт.
	60
	--
	
	

	14 
	Проставка для магнита (для фиксатора электромагнитного)
	
	69011(2)541
	«DORMA»
	шт.
	60
	--
	
	

	15 
	Резистор 4.7кОм ± 5%
	
	С2-29в-0.125\0.25М
	
	шт.
	20
	--
	
	

	16 
	Резистор 10 кОм ± 5%
	
	С2-29в-0.125\0.25М
	
	шт.
	10
	--
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Кабельные изделия в составе ОКЛ Спецкаблайн
	
	
	
	
	
	
	
	

	17 
	Кабель сигнальный
	Лоутокс 21нг(A)-FRLSLTх 1x2x1
	
	Спецкабель
	м
	4000
	--
	
	

	18 
	Кабель огнеупорный с медными жилами, низкотоксичный 
	Лоутокс 21нг(A)-FRLSLTх 1x2x0,5
	
	Спецкабель
	м
	300
	3100
	
	Линия АЛС

	19 
	Кабель сигнальный
	Лоутокс 21нг(A)-FRLSLTх 2x2x0,5
	
	Спецкабель
	м
	3000
	--
	
	

	20 
	Кабель силовой
	КунРс ЭВнг(А) FRLSLTх 3x1.5
	
	Спецкабель
	м
	300
	--
	
	

	21 
	Кабель огнеупорный с медными жилами, низкотоксичный 
	Лоутокс 20нг(А)-FRLSLTx 1x2x0,5
	
	Спецкабель
	м
	--
	960
	
	Линии контроля, управления

	22 
	Кабель огнеупорный с медными жилами, низкотоксичный 
	Лоутокс 20нг(А)-FRLSLTx 2x2x0,5
	
	Спецкабель
	м
	--
	1350
	
	Линии контроля, управления

	23 
	Кабель огнеупорный с медными жилами, низкотоксичный 
	Лоутокс 20нг(А)-FRLSLTx 1x2x1,0
	
	Спецкабель
	м
	--
	1610
	
	Питание 12В

	24 
	Кабель силовой огнеупорный с медными жилами, низкотоксичный 
	ВВГнг(А)- FRLSLTx 3х1,5
	
	Спецкабель
	м
	--
	1550
	
	220В

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Материалы в составе ОКЛ Спецкаблайн
	
	
	
	
	
	
	
	

	25 
	Труба водогазопроводная Дн=25
	ВГП-25

ГОСТ 3262-75
	
	Спецкабель
	м
	--
	20
	
	Для гильз

	26 
	Труба гофрированная  ПВХ-20 негорючая, 350 Н серая с/з
	ПВХ-20
	
	Спецкабель
	м
	--
	7020
	
	

	27 
	Труба гофрированная  ПВХ-25 негорючая, 350 Н серая с/з
	ПВХ-25
	
	Спецкабель
	м
	--
	1550
	
	

	28 
	Держатель для трубы Дн=20 в составе:
	
	
	Спецкабель
	шт.
	--
	14040
	
	

	
	1. Скоба металлическая двухлапковая 1шт
	СМД 19-20
	
	
	
	
	
	
	

	
	2. Дюбель металлический 2шт
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	3. Саморез 2шт
	
	
	
	
	
	
	
	

	29 
	Держатель для трубы Дн=25 в составе:
	
	
	Спецкабель
	шт.
	--
	3100
	
	

	
	1. Скоба металлическая двухлапковая 1шт
	СМД 19-25
	
	
	
	
	
	
	

	
	2. Дюбель металлический 2шт
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	3. Саморез 2шт
	
	
	
	
	
	
	
	

	30 
	Коробка пожаростойкая KSK100PO 101х101х62 мм 5 клемм 6кв.мм 7 мембран IP66
	Арт.К2060
	
	Электромонтаж
	шт.
	--
	300
	
	

	31 
	Коробка коммутационная
	МЕТА 7403-4
	
	ЗАО НПП МЕТА
	шт.
	--
	30
	
	

	32 
	Коробка коммутационная
	МЕТА 7403-12
	
	ЗАО НПП МЕТА
	шт.
	--
	270
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