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	Позиция
	Наименование и техническая характеристика
	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа
	Код оборудования, изделия, материала
	Завод-изготовитель
	Единица измерения
	Количество
	Масса единицы, кг
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7.1
	7.2
	8
	9

	
	
	
	
	
	
	Было
	Стало
	
	

	
	Комплект основного оборудования:
	
	
	
	
	
	
	
	

	1. 
	Прибор управления установкой пожаротушения на одно направление
	С2000-АСПТ
	
	НВП “Болид”
	шт.
	1
	--
	
	

	2. 
	Контрольно-пусковой блок
	С2000-КПБ
	
	НВП “Болид”
	шт.
	1
	--
	
	

	3. 
	Пульт управления установками пожаротушения
	С2000-ПТ
	
	НВП “Болид”
	шт.
	1
	--
	
	

	4. 
	Блок бесперебойного питания 24В, 3А
	РИП-24-3/7М4-Р
	
	НВП “Болид”
	шт.
	1
	--
	
	

	5. 
	Аккумуляторная батарея 12В, 7 Ач
	12-07
	
	DJW (Leoch)
	шт.
	2
	--
	
	

	6. 
	Считыватель Touch Memory (в комплекте с ключами ТМ)
	КТМ-Н
	
	НВП “Болид”
	шт.
	1
	--
	
	


	7. 
	Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный
	ИП 212-58
	
	Систем сенсор
	шт.
	3
	--
	
	

	8. 
	База для извещателя 
	
	
	Систем сенсор
	шт.
	3
	--
	
	

	9. 
	Магнитоконтактный извещатель накладной
	ИО 102-20/Б2М
	
	
	шт.
	2
	--
	
	

	10. 
	Кнопка ручного пуска пожаротушения, IP67
	WCP3A
	
	Системсервис
	шт.
	1
	--
	
	

	11. 
	Аккумуляторная батарея 12В, 4,5 Ач
	12-4,5
	
	DJW (Leoch)
	шт.
	2
	--
	
	

	12. 
	Табло светозвуковое "Порошок! Уходи!"
	КОП-25П(С)
	
	Системсервис
	шт.
	2
	--
	
	

	13. 
	Табло световое "Порошок! Не входить!" , IP54
	КОП-25П
	
	Системсервис
	шт.
	2
	--
	
	

	14. 
	Табло световое "Автоматика отключена", IP54
	КОП-25П
	
	Системсервис
	шт.
	2
	--
	
	

	15. 
	Модуль подключения нагрузки
	МПН
	
	НВП “Болид”
	шт.
	10
	--
	
	

	16. 
	Пульт дистанционного управления пожаротушением
	Рубеж-ПДУ-ПТ
	
	ООО «КБ Пожарной 
	шт.
	--
	1
	
	

	
	
	
	
	Автоматики»
	
	
	
	
	

	17. 
	Источник вторичного электропитания резервированный
	ИВЭПР 24/2.5 RS-R3 
	
	ООО «КБ Пожарной 
	шт.
	--
	1
	
	

	
	адресный
	исп. 2x7 БР
	
	Автоматики»
	
	
	
	
	

	18. 
	Аккумуляторная батарея 7 Ач
	PTK-BATTERY 12-7
	
	ООО«Пожтехкабель»
	шт.
	--
	2
	
	

	19. 
	Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный
	ИП 212-45
	
	ООО «КБ Пожарной 
	шт.
	--
	3
	
	

	
	
	
	
	Автоматики»
	
	
	
	
	

	20. 
	Элемент дистанционного управления МПТ-1
	ЭДУ-ПТ
	
	ООО «КБ Пожарной 
	шт.
	--
	2
	
	

	
	
	
	
	Автоматики»
	
	
	
	
	

	21. 
	Оповещатель световой “Порошок. Уходи”
	ОПОП 1-8 24В
	
	ООО «КБ Пожарной 
	шт.
	--
	2
	
	

	
	
	
	
	Автоматики»
	
	
	
	
	

	22. 
	Оповещатель световой “Порошок. Не входи”
	Кристалл-24 НИ 24В
	
	ООО НПО «Электро-
	шт.
	--
	2
	
	

	
	
	
	
	техника и авто-
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	матика»
	
	
	
	
	

	23. 
	Оповещатель световой “Автоматика отключена”
	Кристалл-24 НИ 24В
	
	ООО НПО «Электро-
	шт.
	--
	2
	
	

	
	
	
	
	техника и авто-
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	матика»
	
	
	
	
	

	24. 
	Оповещатель звуковой, 24В
	ОПОП 2-35 24В
	
	ООО «КБ Пожарной 
	шт.
	--
	1
	
	

	
	
	
	
	Автоматики»
	
	
	
	
	

	25. 
	Модуль управления пожаротушением
	МПТ-1 прот. R3
	
	ООО «КБ Пожарной 
	шт.
	--
	2
	
	

	
	
	
	
	Автоматики»
	
	
	
	
	

	26. 
	Извещатель охранный точечный магнито-контактный
	ИО 102-26
	
	ООО НПП "Магнито-
	шт.
	--
	2
	
	

	
	
	
	
	Контакт»
	
	
	
	
	

	27. 
	Модуль сопряжения
	МС-1
	
	ООО «КБ Пожарной 
	шт.
	--
	1
	
	

	
	
	
	
	Автоматики»
	
	
	
	
	

	28. 
	Программатор адресных устройств
	ПКУ-1 прот. R3
	
	ООО «КБ Пожарной 
	шт.
	--
	1
	
	

	
	
	
	
	Автоматики»
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Средства тушения
	
	
	
	
	
	
	
	

	1. 
	Модуль порошкового пожаротушения потолочного исполнения
	МПП(р)-5-И-ГЭ-УХЛ3,1 (Гарант-5)
	
	ООО «Этернис»
	шт.
	4
	4
	
	

	2. 
	Крепление потолочное для модуля порошкового тушения
	
	
	ООО «Этернис»
	шт.
	4
	4
	
	

	3. 
	Модуль порошкового пожаротушения потолочного исполнения
	МПП(р)-5-И-ГЭ-УХЛ3,1 (Гарант-5)
	
	ООО «Этернис»
	шт.
	4
	4
	Резерв
	

	
	Кабельная продукция и монтажные материалы
	
	
	
	
	
	
	
	

	1. 
	Кабель  
	КПСЭнг-FRLS 2х2х1,0
	
	Спецкабель
	м.
	100
	--
	
	

	2. 
	Кабель
	КПСнг-FRLS 1х2х1,0
	
	Спецкабель
	м.
	70
	--
	
	

	3. 
	Кабель силовой
	ВВГнг-FRLS 2х1,0
	
	Спецкабель
	м.
	40
	--
	
	

	4. 
	Кабель силовой
	ВВГнг-FRLS 3х1,5
	
	Спецкабель
	м.
	20
	--
	
	

	5. 
	Труба ПВХ гофрированная, с зондом D=20 мм
	
	
	DKC
	м.
	230
	--
	
	

	6. 
	Держатель с защелкой для трубы D=20 мм (компл. 100 шт)
	
	
	DKC
	к-т.
	5
	--
	
	

	7. 
	Короб электротехнический, 20х10 мм
	
	
	DKC
	м.
	10
	--
	
	

	8. 
	Короб электротехнический, 40х40 мм
	
	
	DKC
	м.
	5
	--
	
	

	9. 
	Коробка распаечная с клеммником 100х100
	БРК
	
	Россия
	шт.
	4
	--
	
	

	10. 
	Метизы
	
	
	
	кг.
	1
	--
	
	

	11. 
	Монтажный комплект
	
	
	
	к-т.
	1
	--
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Кабельные изделия в составе ОКЛ Спецкаблайн
	
	
	
	
	
	
	
	

	12. 
	Кабель симметричной парной скрутки, сеч. 1х2х0,5 мм2
	КПСнг(А)-FRLS 1х2х0,5
	
	Спецкабель
	м
	--
	100
	
	

	13. 
	Кабель симметричной парной скрутки, сеч. 1х2х1,0 мм2
	КПСнг(А)-FRLS 1х2х1,0
	
	Спецкабель
	м
	--
	150
	
	

	
	Материалы в составе ОКЛ Спецкаблайн
	
	
	
	
	
	
	
	

	14. 
	Труба гофрированная  ПВХ-20 негорючая, 350 Н серая с/з
	ПВХ-20
	
	Спецкабель
	м
	--
	250
	
	

	15. 
	Держатель для трубы Дн=20 в составе:
	
	
	Спецкабель
	шт.
	--
	500
	
	

	
	1. Скоба металлическая двухлапковая 1шт
	СМД 19-20
	
	
	
	
	
	
	

	
	2. Дюбель металлический 2шт
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	3. Саморез 2шт
	
	
	
	
	
	
	
	

	16. 
	Коробка пожаростойкая KSK100PO 101х101х62 мм 5 клемм 6кв.мм 7 мембран IP66
	Арт.К2060
	
	Электромонтаж
	шт.
	--
	15
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