## Лист1
Поз. | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Код продукции | Поставщик | Ед. изме- рения | Кол. было | Кол. стало | Масса 1 ед., кг | Примечание
Проводное вещание (новый проект)
Оборудование
1 | Радиостойка анк. РС-1 габ. 0,8 мм, в комплекте, L=1900, диам. 60, мм, толщ. стенки не менее 5 мм, с траверсой двухштырной РС-1, хомутом для траверсы и элементами крепления. | РС-1 1900 |  | ООО "ПФ АКТ" | шт. | 2 | 1
2 | Траверса двухштырная для стойки РС-1 |  |  | ООО "ПФ АКТ | шт. | 4 | 2
| Хомут для крепления траверсы |  |  |  | шт. | 2 | 0
3 | Швеллер крепления траверсы |  |  | ООО "ПФ АКТ | шт. | 0 | 2
4 | Изолятор штыревой низковольтный фарфоровый | ТФ-16 |  | ООО "ПФ АКТ | шт. | 14 | 2
5 | Трансформатор абонентский | ТГА-10 |  | ООО "ПФ АКТ | шт. | 1 | 1
6 | Кронштейн крепления трансформатора ТГА |  |  | ООО "ПФ АКТ | шт. | 0 | 1
7 | Опорная гильза | ГРСС-1 |  | ООО "ПФ АКТ" | шт. | 0 | 1
8 | Гильза | ОГР-1 |  |  | шт. | 1 | 0
9 | Наклонная планка |  |  |  | шт. | 4 | 0
10 | Анкер крепления оттяжек для стойки РС-1 |  |  |  | шт. | 6 | 0
11 | Стяжка винтовая для стоек типов РС I |  |  |  | шт. | 6 | 0
12 | Комплект оттяжек для стоек типов PC I |  |  |  | шт. | 2 | 0
13 | Приемник трехпрограммного вещания, 15В | Россия ПТ-222 |  | Торговая сеть | шт. | 0 | 14
14 | Универсальная коробка ответвительная | УК-2П |  | Торговая сеть | шт. | 0 | 3
15 | Коробка установочная 65х45мм для сплошных стен | IMT35100 |  | Schneider Electric | шт. | 0 | 14
16 | Универсальная коробка ограничительная | РОН-2 (240 Ом) |  | Торговая сеть | шт. | 0 | 9
17 | Радиорозетка | SE Wessen Прима внутр Бел Розетка радио 30В | RPVS-B | Schneider Electric (Германия) | шт. | 0 | 9
Кабельная продукция, изделия и материалы
18 | Проволока 3 мм | БСМ 1-3 |  | ОКС | м | 640 | 770
19 | Кабель радиофикации магистральный | КПСВЭВнг(А)-LSLTx 1х2х1,38 |  | Спецкабель | м | 0 | 350
20 | Кабель радиофикации абенентский | КПСВЭВнг(А)-LSLTx 1х2х0,8 |  | Спецкабель | м | 0 | 300
21 | Труба ПВХ гибкая гофрированная д.20мм, с протяжкой, 100м | D 20 | 91920 | ДКС | м | 0 | 650
22 | Держатель с защелкой для труб д.20 мм, уп. 100 шт. (клипса) | D 20 | 51020 | ДКС | шт. | 0 | 13
23 | Кабельный хомут, бесцветный, 200мм х 2,5мм, уп. 100 шт. | 7000035287 FS 200 A-C | 120806-00115 | Связьстройдеталь | уп. | 0 | 1
24 | Маркер МКН комплект цифр "0-9" 1,5 мм2 (150шт/упак) | UMK01-02-09 |  | ИЭК | уп. | 0 | 1
25 | Измерение сопротивления шлейфа, сопротивления изоляции и оммической ассимметрии. |  |  |  | усилит. уч-ка. | 4 | 0
26 | Измерение собственного затухания, входного сопротивления и уровня помех диапазон до 150 КГц. |  |  |  | усилит. уч-ка | 4 | 0
27 | Проволока | ОЖ-4 |  |  | кг. | 10 | 0