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ПРИЛОЖЕНИЕ В

ФОТОМАТЕРИАЛЫ

Блок А (фото 1 – 20)

[image: image1.jpg]



Фото 1. Общий вид фасада блока А.
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Фото 2. Общий вид 12го подъезда.
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Фото 3. Разрушение отделочного слоя цокольной части здания, выветривание раствора из шва кирпичной кладки.
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Фото 4. Замачивание кирпичной кладки карниза, выветривание раствора из швов кладки. Разрушение отделочного слоя фасада здания.
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Фото 5. Общий вид примыкания к соседнему зданию.
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Фото 6. Общий вид промежуточной лестничной клетки.
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Фото 7. Протечки на потолке, образование грибка, разрушение отделочного слоя.
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Фото 8. Разрушение отделочного слоя деревянной перегородки.
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Фото 9. Образование трещин в перекрытии.
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Фото 10. Разрушение отделочного слоя, образование грибка, протечки в потолке 3го этажа.
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Фото 11. Замачивание отделочного слоя, протечки на потолке, стенах.
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Фото 12. Следы протечек, образование грибка.
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Фото 13. Разрушение отделочного слоя несущей стены здания.
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Фото 14. Разрушение отделочного слоя, и ссыхание, загнивание потолочных досок.
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Фото 15.  Протечки, замокание отделочного слоя, образование грибка.
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Фото 16. Общий вид опирания стропильной системы на брандмауэрную часть стены.
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Фото 17. Общий вид опирания стропильной системы на наружную (фасадную) несущую стену с последствиями пожара.
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Фото 18. Общий вид опирания стропильной системы на кирпичный столб.
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Фото 19. Общий вид усиления сводчатого подвального перекрытия.
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Фото 20. Общий вид стены подвала.
Блок Б (фото 21 – 40)
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Фото 21. Общий вид фасада блока Б.
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Фото 22. Разрушение отделочного слоя цокольной части здания.
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Фото 23. Трещина на стыке перегородки и вент. короба.
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Фото 24. Шелушение отделочного слоя.
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Фото 25. Общий вид коридора 2го этажа.
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Фото 26. Общий вид фойе 2го этажа.
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Фото 27. Общий вид лестничной клетки.
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Фото 28. Общий вид коридора 3го этажа.
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Фото 29. Общий вид коридора 3го этажа.
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Фото 30. Трещины в отделочном слое штукатурки.
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Фото 31. Общий вид коридора 4го этажа.
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Фото 32. Общий вид коридора 4го этажа.
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Фото 33. Подтеки с кровли, образование грибка.
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Фото 34. Общий вид фойе 5го этажа.
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Фото 35. Общий вид опирания стропильной конструкции.
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Фото 36. Общий вид слухового окна.
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Фото 37. Опирание прогона на монолитную колонну
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Фото 38. Общий вид Ж/Б балок 5го этажа.
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Фото 39. Общий вид металлических балок чердачного перекрытия.
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Фото 40. Общий вид опирания чердачной балки на несущую стену.
Блок В (фото 41 – 60)
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Фото 41. Общий вид фасада блока В.
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Фото 42. Разрушение отделочного слоя цокольной части здания.
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Фото 43. Разрушение карниза.
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Фото 44. Общий вид коридора 1го этажа.
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Фото 45. Лестничный марш по металлическим косоурам.
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Фото 46. Общий вид коридора 2го этажа.
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Фото 47. Общий вид лестничного марша.
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Фото 48. Общий вид коридора 3го этажа.
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Фото 49. Общий вид лифтовой шахты.
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Фото 50. Общий вид коридора 4го этажа.
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Фото 51. Общий вид лифтовой шахты.
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Фото 52. Шелушение отделочного слоя.
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Фото 53. Волосяные трещины.
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Фото 54. Общий вид коридора 4го этажа.
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Фото 55. Общий вид материалов стропильной системы.
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Фото 56. Общий вид опирания стропильной системы.
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Фото 57. Общий вид слухового окна.
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Фото 58. Общий вид металлической балки чердачного перекрытия.
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Фото 59. Разрушение отделочного слоя, образование грибка, плесени.
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Фото 60. Общий вид стыка стропильной системы.
Шурфы №1 - №8 (фото 61 – 76)
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Фото 61. Общий вид шурфа №1
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Фото 62. Вид сбоку шурф №1
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Фото 63. Общий вид шурфа №2
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Фото 64. Вид сбоку шурф №2
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Фото 65. Общий вид шурфа №3
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Фото 66. Вид сбоку шурф №3
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Фото 67. Общий вид шурфа №4
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Фото 68. Вид сбоку шурф №4
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Фото 69. Общий вид шурфа №5
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Фото 70. Вид сбоку шурф №5
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Фото 71. Общий вид шурфа №6
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Фото 72. Вид сбоку шурф №6
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Фото 73. Общий вид шурфа №7
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Фото 74. Вид сбоку шурф №7
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Фото 75. Общий вид шурфа №8
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Фото 76. Вид сбоку шурф №8

Вскрытие №1 - №14 (фото 77 – 104)
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Фото 77. Общий вид вскрытия №1
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Фото 78. Вид сбоку вскрытия №1
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Фото 79. Общий вид вскрытия №2
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Фото 80. Вид сбоку вскрытия №2
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Фото 81. Общий вид вскрытия №3
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Фото 82. Вид сбоку вскрытия №3
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Фото 83. Общий вид вскрытия №4

[image: image84.jpg]



Фото 84. Вид сбоку вскрытия №4
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Фото 85. Общий вид вскрытия №5
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Фото 86. Вид сбоку вскрытия №5
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Фото 87. Общий вид вскрытия №6
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Фото 88. Вид сбоку вскрытия №6
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Фото 89. Общий вид вскрытия №7
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Фото 90. Вид сбоку вскрытия №7
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Фото 91. Общий вид вскрытия №8
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Фото 92. Вид сбоку вскрытия №8
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Фото 93. Общий вид вскрытия №9
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Фото 94. Вид сбоку вскрытия №9
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Фото 95. Общий вид вскрытия №10
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Фото 96. Вид сбоку вскрытия №10
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Фото 97. Общий вид вскрытия №11
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Фото 98. Вид сбоку вскрытия №11
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Фото 99. Общий вид вскрытия №12
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Фото 100. Вид сбоку вскрытия №12
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Фото 101. Общий вид вскрытия №13
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Фото 102. Вид сбоку вскрытия №13
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Фото 103. Общий вид вскрытия №14
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