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ПРИЛОЖЕНИЕ Е
ПАСПОРТА ОБЪЕКТОВ
	Паспорт здания (сооружения)

	1.
	Адрес объекта
	г. Москва, Романов пер. д 2/6 коммуникационный коллектор №1 

	2.
	Время проведения обследования
	2015г.


	3.
	Организация, проводившая обследование
	ООО «ПСК ПЕРСПЕКТИВА»

	4.
	Статус объекта (памятник архитектуры, исторический памятник и т.д.)
	Не установлен

	5.
	Тип проекта объекта
	индивидуальный

	6.
	Проектная организация, проектировавшая объект
	сведения отсутствуют

	7.
	Строительная организация, возводившая объект
	сведения отсутствуют

	8.
	Год возведения объекта
	30-е годы XXв

	9.
	Год и характер выполнения последнего капитального ремонта или реконструкции
	В 2005 году осуществлена реконструкция с инъектированием кирпичных стен и заменой покрытия 

	10.
	Собственник объекта
	Правительство РФ

	11.
	Форма собственности объекта
	государственная

	12.
	Конструктивный тип объекта
	С несущими кирпичными стенами

	13.
	Число этажей
	Одноэтажное заглубленное сооружение

	14.
	Период основного тона собственных колебаний (вдоль продольной и поперечной осей)
	-

	15.
	Крен объекта (вдоль продольных и поперечной осей)
	-

	16.
	Установленная категория технического состояния объекта
	Работоспособное 




	Паспорт здания (сооружения)

	1.
	Адрес объекта
	г. Москва, Романов пер. д 2/6 коммуникационный коллектор №2 

	2.
	Время проведения обследования
	2015г.


	3.
	Организация, проводившая обследование
	ООО «ПСК ПЕРСПЕКТИВА»

	4.
	Статус объекта (памятник архитектуры, исторический памятник и т.д.)
	Не установлен

	5.
	Тип проекта объекта
	индивидуальный

	6.
	Проектная организация, проектировавшая объект
	сведения отсутствуют

	7.
	Строительная организация, возводившая объект
	сведения отсутствуют

	8.
	Год возведения объекта
	30-е годы XXв

	9.
	Год и характер выполнения последнего капитального ремонта или реконструкции
	Не установлено 

	10.
	Собственник объекта
	Правительство РФ

	11.
	Форма собственности объекта
	государственная

	12.
	Конструктивный тип объекта
	С несущими кирпичными стенами

	13.
	Число этажей
	Одноэтажное заглубленное сооружение

	14.
	Период основного тона собственных колебаний (вдоль продольной и поперечной осей)
	-

	15.
	Крен объекта (вдоль продольных и поперечной осей)
	-

	16.
	Установленная категория технического состояния объекта
	Ограниченно-работоспособное




	Паспорт здания (сооружения)

	1.
	Адрес объекта
	г. Москва, Романов пер. д 2/6 коммуникационный коллектор №3 

	2.
	Время проведения обследования
	2015г.


	3.
	Организация, проводившая обследование
	ООО «ПСК ПЕРСПЕКТИВА»

	4.
	Статус объекта (памятник архитектуры, исторический памятник и т.д.)
	Не установлен

	5.
	Тип проекта объекта
	индивидуальный

	6.
	Проектная организация, проектировавшая объект
	сведения отсутствуют

	7.
	Строительная организация, возводившая объект
	сведения отсутствуют

	8.
	Год возведения объекта
	30-е годы XXв

	9.
	Год и характер выполнения последнего капитального ремонта или реконструкции
	   Не установлено 

	10.
	Собственник объекта
	Правительство РФ

	11.
	Форма собственности объекта
	государственная

	12.
	Конструктивный тип объекта
	С несущими кирпичными стенами

	13.
	Число этажей
	Одноэтажное заглубленное сооружение

	14.
	Период основного тона собственных колебаний (вдоль продольной и поперечной осей)
	-

	15.
	Крен объекта (вдоль продольных и поперечной осей)
	-

	16.
	Установленная категория технического состояния объекта
	Ограниченно-работоспособное




	Паспорт здания (сооружения)

	1.
	Адрес объекта
	г. Москва, Романов пер. д 2/6 комната охраны 

	2.
	Время проведения обследования
	2015г.


	3.
	Организация, проводившая обследование
	ООО «ПСК ПЕРСПЕКТИВА»

	4.
	Статус объекта (памятник архитектуры, исторический памятник и т.д.)
	Не установлен

	5.
	Тип проекта объекта
	индивидуальный

	6.
	Проектная организация, проектировавшая объект
	сведения отсутствуют

	7.
	Строительная организация, возводившая объект
	сведения отсутствуют

	8.
	Год возведения объекта
	60-е годы XXв

	9.
	Год и характер выполнения последнего капитального ремонта или реконструкции
	Не установлено 

	10.
	Собственник объекта
	Правительство РФ

	11.
	Форма собственности объекта
	государственная

	12.
	Конструктивный тип объекта
	С несущими кирпичными стенами

	13.
	Число этажей
	1 этаж

	14.
	Период основного тона собственных колебаний (вдоль продольной и поперечной осей)
	-

	15.
	Крен объекта (вдоль продольных и поперечной осей)
	-

	16.
	Установленная категория технического состояния объекта
	Работоспособное




	Паспорт здания (сооружения)

	1.
	Адрес объекта
	г. Москва, Романов пер. д 2/6 Ротонда 

	2.
	Время проведения обследования
	2015г.


	3.
	Организация, проводившая обследование
	ООО «ПСК ПЕРСПЕКТИВА»

	4.
	Статус объекта (памятник архитектуры, исторический памятник и т.д.)
	Не установлен

	5.
	Тип проекта объекта
	индивидуальный

	6.
	Проектная организация, проектировавшая объект
	сведения отсутствуют

	7.
	Строительная организация, возводившая объект
	сведения отсутствуют

	8.
	Год возведения объекта
	30-е годы XXв

	9.
	Год и характер выполнения последнего капитального ремонта или реконструкции
	   Не установлено 

	10.
	Собственник объекта
	Правительство РФ

	11.
	Форма собственности объекта
	государственная

	12.
	Конструктивный тип объекта
	С несущими кирпичными стенами

	13.
	Число этажей
	1 этаж

	14.
	Период основного тона собственных колебаний (вдоль продольной и поперечной осей)
	-

	15.
	Крен объекта (вдоль продольных и поперечной осей)
	-

	16.
	Установленная категория технического состояния объекта
	Работоспособное




	Паспорт здания (сооружения)

	1.
	Адрес объекта
	г. Москва, Романов пер. д 2/6 трансформаторная подстанция 

	2.
	Время проведения обследования
	2015г.


	3.
	Организация, проводившая обследование
	ООО «ПСК ПЕРСПЕКТИВА»

	4.
	Статус объекта (памятник архитектуры, исторический памятник и т.д.)
	Не установлен

	5.
	Тип проекта объекта
	индивидуальный

	6.
	Проектная организация, проектировавшая объект
	сведения отсутствуют

	7.
	Строительная организация, возводившая объект
	сведения отсутствуют

	8.
	Год возведения объекта
	60-е годы XXв

	9.
	Год и характер выполнения последнего капитального ремонта или реконструкции
	   Не установлено 

	10.
	Собственник объекта
	Правительство РФ

	11.
	Форма собственности объекта
	государственная

	12.
	Конструктивный тип объекта
	С несущими кирпичными стенами

	13.
	Число этажей
	1 этаж

	14.
	Период основного тона собственных колебаний (вдоль продольной и поперечной осей)
	-

	15.
	Крен объекта (вдоль продольных и поперечной осей)
	-

	16.
	Установленная категория технического состояния объекта
	Ограниченно-работоспособное




	Паспорт здания (сооружения)

	1.
	Адрес объекта
	г. Москва, Романов пер. д 2/6, стр. 4 

	2.
	Время проведения обследования
	2015г.


	3.
	Организация, проводившая обследование
	ООО «ПСК ПЕРСПЕКТИВА»

	4.
	Статус объекта (памятник архитектуры, исторический памятник и т.д.)
	Здание исторической застройки

	5.
	Тип проекта объекта
	индивидуальный

	6.
	Проектная организация, проектировавшая объект
	сведения отсутствуют

	7.
	Строительная организация, возводившая объект
	сведения отсутствуют

	8.
	Год возведения объекта
	30-е годы XXв.

	9.
	Год и характер выполнения последнего капитального ремонта или реконструкции
	Не установлено 

	10.
	Собственник объекта
	Правительство РФ

	11.
	Форма собственности объекта
	государственная

	12.
	Конструктивный тип объекта
	С несущими кирпичными стенами

	13.
	Число этажей
	2 этажа с чердаком

	14.
	Период основного тона собственных колебаний (вдоль продольной и поперечной осей)
	-

	15.
	Крен объекта (вдоль продольных и поперечной осей)
	-

	16.
	Установленная категория технического состояния объекта
	Аварийное




	Паспорт здания (сооружения)

	1.
	Адрес объекта
	г. Москва, ул. Воздвиженка 4/7, стр. 1

	2.
	Время проведения обследования
	2015г.


	3.
	Организация, проводившая обследование
	ООО «ПСК ПЕРСПЕКТИВА»

	4.
	Статус объекта (памятник архитектуры, исторический памятник и т.д.)
	Не установлен

	5.
	Тип проекта объекта
	индивидуальный

	6.
	Проектная организация, проектировавшая объект
	сведения отсутствуют

	7.
	Строительная организация, возводившая объект
	сведения отсутствуют

	8.
	Год возведения объекта
	2008

	9.
	Год и характер выполнения последнего капитального ремонта или реконструкции
	Не установлено 

	10.
	Собственник объекта
	Правительство РФ

	11.
	Форма собственности объекта
	государственная

	12.
	Конструктивный тип объекта
	Здание с полным каркасом

	13.
	Число этажей
	6 — 7 этажей с подвалом

	14.
	Период основного тона собственных колебаний (вдоль продольной и поперечной осей)
	-

	15.
	Крен объекта (вдоль продольных и поперечной осей)
	-

	16.
	Установленная категория технического состояния объекта
	Нормативное




	Паспорт здания (сооружения)

	1.
	Адрес объекта
	г. Москва, Романов пер. д 2/6 , стр. 1

	2.
	Время проведения обследования
	2015г.


	3.
	Организация, проводившая обследование
	ООО «ПСК ПЕРСПЕКТИВА»

	4.
	Статус объекта (памятник архитектуры, исторический памятник и т.д.)
	Здание исторической застройки

	5.
	Тип проекта объекта
	индивидуальный

	6.
	Проектная организация, проектировавшая объект
	сведения отсутствуют

	7.
	Строительная организация, возводившая объект
	сведения отсутствуют

	8.
	Год возведения объекта
	1-я половина XX в

	9.
	Год и характер выполнения последнего капитального ремонта или реконструкции
	    Не установлено 

	10.
	Собственник объекта
	Правительство РФ

	11.
	Форма собственности объекта
	государственная

	12.
	Конструктивный тип объекта
	С несущими кирпичными стенами

	13.
	Число этажей
	2 этажа с чердаком

	14.
	Период основного тона собственных колебаний (вдоль продольной и поперечной осей)
	-

	15.
	Крен объекта (вдоль продольных и поперечной осей)
	-

	16.
	Установленная категория технического состояния объекта
	Нормативное




	Паспорт здания (сооружения)

	1.
	Адрес объекта
	г. Москва, Романов пер. д 2/6 стр. 2

	2.
	Время проведения обследования
	2015 г..


	3.
	Организация, проводившая обследование
	ООО «ПСК ПЕРСПЕКТИВА»

	4.
	Статус объекта (памятник архитектуры, исторический памятник и т.д.)
	Объект культурного наследия регионального значения

	5.
	Тип проекта объекта
	индивидуальный

	6.
	Проектная организация, проектировавшая объект
	сведения отсутствуют

	7.
	Строительная организация, возводившая объект
	сведения отсутствуют

	8.
	Год возведения объекта
	Блок А — 1880

Блоки Б и В — 1930

	9.
	Год и характер выполнения последнего капитального ремонта или реконструкции
	Здание восстановлено в 50-х годах

	10.
	Собственник объекта
	Правительство РФ

	11.
	Форма собственности объекта
	государственная

	12.
	Конструктивный тип объекта
	Неполный каркас и несущие кирпичные стены

	13.
	Число этажей
	4 — 5 этажей с подвалом под частью здания и чердаком

	14.
	Период основного тона собственных колебаний (вдоль продольной и поперечной осей)
	-

	15.
	Крен объекта (вдоль продольных и поперечной осей)
	-

	16.
	Установленная категория технического состояния объекта
	Ограниченно-работоспособное




	Паспорт здания (сооружения)

	1.
	Адрес объекта
	г. Москва, Романов пер. д 2/6 стр. 6

	2.
	Время проведения обследования
	2015г.


	3.
	Организация, проводившая обследование
	ООО «ПСК ПЕРСПЕКТИВА»

	4.
	Статус объекта (памятник архитектуры, исторический памятник и т.д.)
	Здание исторической застройки

	5.
	Тип проекта объекта
	индивидуальный

	6.
	Проектная организация, проектировавшая объект
	сведения отсутствуют

	7.
	Строительная организация, возводившая объект
	сведения отсутствуют

	8.
	Год возведения объекта
	1917


	9.
	Год и характер выполнения последнего капитального ремонта или реконструкции
	Не установлен

	10.
	Собственник объекта
	Правительство РФ

	11.
	Форма собственности объекта
	государственная

	12.
	Конструктивный тип объекта
	Несущие кирпичные стены

	13.
	Число этажей
	2 этажа. Имеется подвальные помещения. Чердак.

	14.
	Период основного тона собственных колебаний (вдоль продольной и поперечной осей)
	-

	15.
	Крен объекта (вдоль продольных и поперечной осей)
	-

	16.
	Установленная категория технического состояния объекта
	Аварийное
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