Приложение № 2
к Договору подряда на выполнение проектных работ
№ _______ от «__»____________года

	
Директор по проектированию
АО «МСУ-1»


________________________ Л. А. Воронкова
	




__________________ / ________________

	
	


ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

	№
п/п
	Перечень основных данных и требований
	Основные данные и требования

	1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

	1.1.
	Основание для проектирования
	Договор № 

	1.2.
	Характеристика Объекта 
проектирования
	«ФГБУ «Больница с поликлиникой» Управления делами Президента РФ», расположенный по адресу: г. Москва, Романов пер., д. 2/6, стр. 2 

	1.3.
	Уровень ответственности объекта
	 Нормальный

	1.4.
	Заказчик
	АО «МСУ-1»

	1.5.
	Подрядчик
	

	2. ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПРОЕКТНЫМ РЕШЕНИЯМ

	2.1.
	Цель разработки
	Выпуск рабочей документации тома: «Архитектурные интерьеры».


	2.2.
	Состав работ
	В состав рабочей документации АИ «Архитектура интерьеров», включается:
Концептуальные решения интерьеров должны быть разработаны в объеме:
Подбор предметов мебели, светильников, оборудования, сантехники, дверных заполнений, аксессуаров, отделок, фактур. Оформляется в скомпонованном графическом виде по согласованному образцу подачи. Комплектуется описательной частью каждого предмета. 
Рабочая документация в соответствии с ГОСТ Р 21.101-2020 «Основные требования к проектной и рабочей документации» и ГОСТ 21.507-81* СПДС «Интерьеры. Рабочие чертежи».
Выполняется комплектно по помещениям, зонам:
Лист общих данных.
Планы с маркировкой и спецификацией отделки стен;
Планы полов с раскладкой напольных покрытий указанием и привязками всех инженерных устройств, люков и т.д. Маркировка плинтусов. Узлы стыковки напольных покрытий, экспликация полов, спецификация плинтусов, спецификация инженерных люков (по необходимости).
Планы потолков с раскладкой потолочных покрытий и привязкой всех архитектурных деталей, декоративных элементов (карнизов) и оконечных инженерных устройств – вентиляционных решеток, датчиков слаботочных систем, лючков и т.д. Спецификации потолков, декоративных элементов (карнизов). Разрезы и узлы по потолкам и декоративным элементам.
Планы потолков с расстановкой светильников,  с указанием групп освещения и привязкой выключателей. Спецификации светильников.
Планы расстановки санитарно-технического оборудования (с учетом привязки выпусков и приложением монтажных чертежей от производителя для конкретной модели сантех. оборудования).
Планы с расстановкой мебели и экспликацией помещений.

Планы с маркировкой дверей, подоконников, экранов для отопительных приборов, декоративных вентиляционных решеток. Спецификации дверей, подоконников, экранов отопительных приборов, декоративных вентиляционных решеток. Узлы, деталировочные чертежи.
Развертки и спецификация сантехнических дверей и перегородок. Узлы примыканий.
Развертки и спецификация мебельных перегородок. Узлы примыканий.
Развертки и спецификация дверей. Узлы по дверным коробкам в разных типах рам.
Типовые узлы крепления элементов декора, формирования и сопряжения форм, поверхностей. В случае применения сертифицированных технологий допускается ссылки на типовые узлы по каталогам производителя.
Ведомости финишных покрытий. С указанием производителя материалов, предоставлением технологических карт и методик для сложных художественных работ, рекомендациями от производителей материалов по их укладке и уходу, образцами колеров и фактур для всех помещений.
Таблицы колеров (при отсутствии номеров цвета по картотеке цветовых эталонов в стандартах ТУ).

Альбом АИ по единичным изделиям, арт-объектам. Выпускается в виде планов, со спецификациями. В спецификациях по утвержденному образцу указывается: наименование, размеры, количество, страна производитель, изображение, описание. Дается только сводная информация по различным видам и артикулам. Эскизы (задания на разработку КД на изготовление) на все нетиповые элементы интерьера, требующие индивидуального исполнения на производстве (отдельные предметы мебели, панели, двери, стойки, декоративные элементы, декоративные перегородки, светильники, элементы текстильного оформления и др.). В общем случае эскиз на не типовое изделие включает следующие художественно-конструкторские работы: чертеж основных видов изделия (виды, разрезы) с указанием основных функциональных размеров и декоративных элементов, материалов. Пояснительная записка. Авторский надзор за изготовлением макетов (при необходимости).	Comment by petrovtsy.a@gmail.com: Где указана индивидуальная мебель по проекту? Кол-во? 	Comment by Ивонин Юрий Александрович: Имеются ввиду мини-кухни расположенные в вип-палатах и кабинетах глав.врача и заведующего. В концепции представлены эскизы. На РД нужно будет спроектировать и согласовать компоновку.
Проект дверных заполнений выпускается как дополнение к согласованному разделу АР и должен содержать габаритные чертежи, разрезы, «обломы» и исчерпывающую техническую информацию для изготовления и монтажа дверных блоков, сформированные на отдельных листах для каждого типа и размера дверного заполнения. А также сводная спецификация оформления проемов и дверных заполнений. Должны быть соблюдены следующие требования:
Чертеж должен содержать виды изделия, узлы примыкания к проему, продольный и поперечный разрезы, «взрыв-схема» (при необходимости) с указанием основных размеров изделия. 
В сводной спецификации и на каждом листе чертежа типового изделия должна содержаться информация в виде таблицы или пояснительной записки включающая:
Номер проема (по маркировочному плану); 
Марка двери;
Тип двери (глухой, остекл., дерев., метал.);
Открывание;
Габариты проема;
Габарит дверного блока по коробке;
Вид лицевой облицовки и отделки;
Наличие дверного порога (с указанием типа, артикула, способа крепления);
Уплотнитель (тип, количество контуров);
Пожарные требования к дверному заполнению;
Требования по СКУД;
Требования по звукоизоляции;
Тип формирования откосов (штукат., доборн., панели);
Информация о наличниках (количество комплектов);
Фурнитура:
Замок (количество, тип, цвет лицевой планки);
Ручка (тип, материал, цвет, особенности отделки);
Цилиндр (тип, размер, материал(цвет), информация о мастер системе);
Завертка (материал, цвет, особенности отделки);
Накладка на цилиндр (материал, цвет, особенности отделки);
Петли (тип, артикул, открывание);

Учесть решения раздела «Навигация» при разработки тома «Архитектурные интерьеры».
В рабочей документации «Архитектурные интерьеры» учитывать финишные покрытия отделки с учетом принятых черновых слоев отделки раздела АР 
Подбор отделочных материалов и сопровождение в согласовании материалов с эксплуатирующей организацией, для помещений указанных в приложении №3. Согласование происходит путем направления официального письма Заказчику с указанием в табличной форме номера помещения и типов предлагаемых материалов различных поверхностей отделки (пол, потолок, стены), без подготовки визуализаций.

	3. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

	3.1.
	Согласования
	
Сопровождение в согласовании отделочных материалов с эксплуатирующей организацией - ФГБУ "Больница с поликлиникой Управления делами Президента РФ", для помещений указанных в приложении №3. Согласование происходит путем направления официального письма Заказчику с указанием в табличной форме номера помещения и типов предлагаемых материалов различных поверхностей отделки (пол, потолок, стены), без подготовки визуализаций.
Оказывать поддержку Заказчику при согласовании проектных решений с Реставратором, при необходимости участвовать в совместных совещаниях.


	3.2.
	Исходные данные
	1. Разработанная проектная документация в формате DWG.
2. Проект реставрации и приспособления, прошедший историко-культурную экспертизу.
3. 3. Проект навигации
4. Буклет интерьерных решений с планами, развертками, спецификациями, разработанный Жадина М.А.  

	3.3.
	Количество экземпляров
	Графические и текстовые материалы – 3 экз. на бумажных носителях + 1 экз. в электронном виде (pdf, редактируемый формат).




















Приложение № 3
к Техническому заданию на разработку 
раздела: «Архитектурные интерьеры»
№ _______ от «__» ________2022 года


Таблица помещений 


	[bookmark: RANGE!A1:L403]Номер
	Наименование помещения
	Площадь
	Концепция Альбом интерьерных решений, разработанная разработанный Марией Жадиной
	Концепция для помещения с подбором материалов.Подбор материалов; разработка рабочей документации 
	Группа помещений
	Аналогичный дизайн-проект разработанного помещенияДизайн
	Отметка выполненности

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1 этаж

	1011
	Диагностическая палата
	19,25
	НетНе разработано. Выполнить на основании разработанного помещения аналогичного дизайна (столбец 7)
	Требуется разработка концепции, подбор материалов и согласование с Заказчиком; требуется разработка РД 
	Приемное отделение
	Кабинет врача
	

	1014
	Диагностическая палата
	27,7
	НетНе разработано. Выполнить на основании разработанного помещения аналогичного дизайна (столбец 7)
	Требуется разработка концепции, подбор материалов и согласование с Заказчиком; требуется разработка РД 
	Приемное отделение
	Кабинет врача
	

	1079
	Кабинет заведуещего отделением (администратора)
	14,84
	Отделка в АР принята по разработанной концепции аналогичного помещения (столбец  7)
	Требуется разработка РДНе требуется
	Блок помещений стоматологического приема
	Кабинет заведующего
	


	1029
	Кабинет заведующего
	20,31
	Разработана
	Требуется разработка РД, с деталировочными чертежами мебели, сечениями по потолкам
	Блок кабинетов медицинской визуализации
	Кабинет заведующего (Дизайн проект)
	

	1013
	Шлюз
	3,86
	Отделка в АР принята по разработанной концепции аналогичного помещения (столбец  7)Отделка принята по разработанной концепции
	Требуется разработка РДНе требуется
	Приемное отделение
	Приемное отделение
	

	1047а
	Кабина для переодевания
	4,04
	Разработана
	Требуется разработка РДНе требуется
	Блок кабинетов медицинской визуализации
	Комната для переодевания (Дизайн проект)
	

	1012
	Коридор
	21,71
	Отделка принята по разработанной концепцииОтделка в АР принята по разработанной концепции аналогичного помещения (столбец  7)
	Требуется разработка РДНе требуется
	Приемное отделение
	Коридор
	+

	1014а
	Шлюз
	3,28
	Отделка принята по разработанной концепцииОтделка в АР принята по разработанной концепции аналогичного помещения (столбец  7)
	Требуется разработка РДНе требуется
	Приемное отделение
	Коридор
	+

	1018
	Шлюз
	11,47
	Отделка принята по разработанной концепцииОтделка в АР принята по разработанной концепции аналогичного помещения (столбец  7)
	Требуется разработка РДНе требуется
	Приемное отделение
	Коридор
	+

	1020
	Коридор
	60,32
	Отделка принята по разработанной концепцииОтделка в АР принята по разработанной концепции аналогичного помещения (столбец  7)
	Требуется разработка РДНе требуется
	Блок кабинетов медицинской визуализации
	Коридор
	+

	1031
	Лифтовый холл
	5,22
	Отделка принята по разработанной концепцииОтделка в АР принята по разработанной концепции аналогичного помещения (столбец  7)
	Требуется разработка РДНе требуется
	Блок кабинетов медицинской визуализации
	Коридор
	+

	1057а
	Коридор
	3,63
	Отделка принята по разработанной концепцииОтделка в АР принята по разработанной концепции аналогичного помещения (столбец  7)
	Требуется разработка РДНе требуется
	Вестибюльная группа помещений
	Коридор
	+

	1060
	Коридор
	17,26
	Отделка принята по разработанной концепцииОтделка в АР принята по разработанной концепции аналогичного помещения (столбец  7)
	Требуется разработка РДНе требуется
	Вестибюльная группа помещений
	Коридор
	+

	1067
	Коридор
	38,01
	Отделка принята по разработанной концепцииОтделка в АР принята по разработанной концепции аналогичного помещения (столбец  7)
	Требуется разработка РДНе требуется
	Блок помещений стоматологического приема
	Коридор
	+

	1073
	Тамбур
	12,19
	Отделка принята по разработанной концепцииОтделка в АР принята по разработанной концепции аналогичного помещения (столбец  7)
	Требуется разработка РДНе требуется
	Блок помещений стоматологического приема
	Коридор
	+

	1075
	Коридор
	38,51
	Отделка принята по разработанной концепцииОтделка в АР принята по разработанной концепции аналогичного помещения (столбец  7)
	Требуется разработка РДНе требуется
	Блок помещений стоматологического приема
	Коридор
	+

	1075
	Коридор
	4,46
	Отделка принята по разработанной концепцииОтделка в АР принята по разработанной концепции аналогичного помещения (столбец  7)
	Требуется разработка РДНе требуется
	Блок помещений стоматологического приема
	Коридор
	+

	1082
	Коридор
	9,12
	Отделка принята по разработанной концепцииОтделка в АР принята по разработанной концепции аналогичного помещения (столбец  7)
	Требуется разработка РДНе требуется
	Блок помещений стоматологического приема
	Коридор
	+

	1091
	Коридор
	6,78
	Отделка принята по разработанной концепцииОтделка в АР принята по разработанной концепции аналогичного помещения (столбец  7)
	Требуется разработка РДНе требуется
	Блок помещений стоматологического приема
	Коридор
	+

	1091
	Коридор
	7,55
	Отделка принята по разработанной концепцииОтделка в АР принята по разработанной концепции аналогичного помещения (столбец  7)
	Требуется разработка РДНе требуется
	Блок помещений стоматологического приема
	Коридор
	+

	1020
	Коридор
	119,6
	Разработана
	Требуется разработка РДНе требуется
	Блок кабинетов медицинской визуализации
	Коридор (Дизайн проект)
	+

	1040
	Ожидальная
	40,28
	Разработана
	Требуется разработка РДНе требуется
	Блок кабинетов медицинской визуализации
	Ожидальная (Дизайн проект)
	

	1033
	Ординаторская
	14,89
	Отделка принята по разработанной концепцииОтделка в АР принята по разработанной концепции аналогичного помещения (столбец  7)
	Требуется разработка РДТребуется
	Блок кабинетов медицинской визуализации
	Ординаторская
	+

	1083
	Комната временного пребывания пациента после процедур
	14,09
	НетНе разработано. Выполнить на основании разработанного помещения аналогичного дизайна (столбец 7)
	Требуется разработка концепции, подбор материалов и согласование с Заказчиком.Требуется подбор материалов и согласование с Заказчиком; требуется разработка РД 
	Блок помещений стоматологического приема
	Послеоперационная
	

	1002
	Вестибюль приемного отделения
	15,46
	НетНе разработано. Выполнить на основании разработанного помещения аналогичного дизайна (столбец 7)
	Требуется разработка концепции, подбор материалов и согласование с Заказчиком.Требуется подбор материалов и согласование с Заказчиком; требуется разработка РД 
	Приемное отделение
	Приемное
	

	1004
	Ресепшн
	7,36
	НетНе разработано. Выполнить на основании разработанного помещения аналогичного дизайна (столбец 7)
	Требуется разработка концепции, подбор материалов и согласование с Заказчиком.Требуется подбор материалов и согласование с Заказчиком; требуется разработка РД 
	Приемное отделение
	Приемное
	

	1007
	Вестибюль приема VIP посетителей
	17,79
	Разработана
	Требуется разработка РДНе требуется
	Приемное отделение
	Приемное (Дизайн проект)
	

	1008
	Ресепшн
	6,25
	Разработана
	Требуется разработка РДНе требуется
	Приемное отделение
	Приемное (Дизайн проект)
	

	1064
	Стерилизационная
	8,06
	НетНе разработано. Выполнить на основании разработанного помещения аналогичного дизайна (столбец 7)
	Требуется разработка концепции, подбор материалов и согласование с Заказчиком.Требуется подбор материалов и согласование с Заказчиком; требуется разработка РД 
	Блок помещений стоматологического приема
	Процедурная
	+


	1052
	Ресепшн
	8,55
	НетНе разработано. Выполнить на основании разработанного помещения аналогичного дизайна (столбец 7)
	Требуется разработка РДНе требуется
	Вестибюльная группа помещений
	Реставрация
	

	1053
	Гардероб уличной одежды посетителей
	18,21
	НетНе разработано. Выполнить на основании разработанного помещения аналогичного дизайна (столбец 7)
	Требуется разработка РДНе требуется
	Вестибюльная группа помещений
	Реставрация
	

	1055
	Тамбур
	6
	НетНе разработано. Выполнить на основании разработанного помещения аналогичного дизайна (столбец 7)
	Требуется разработка РДНе требуется
	Вестибюльная группа помещений
	Реставрация
	

	1055а
	Вестибюль
	16,01
	НетНе разработано. Выполнить на основании разработанного помещения аналогичного дизайна (столбец 7)
	Требуется разработка РДНе требуется
	Вестибюльная группа помещений
	Реставрация
	

	1051
	Главный вестибюль
	131,11
	Разработана
	Требуется разработка РДНе требуется
	Вестибюльная группа помещений
	Реставрация (Дизайн проект)
	

	1014б
	Уборная с душевой
	4,23
	НетНе разработано. Выполнить на основании разработанного помещения аналогичного дизайна (столбец 7)
	Требуется разработка концепции, подбор материалов и согласование с Заказчиком.Требуется подбор материалов и согласование с Заказчиком; требуется разработка РД 
	Приемное отделение
	С/у душ при кабинете_кабинет врача
	

	1043а
	Уборная
	2,35
	НетНе разработано. Выполнить на основании разработанного помещения аналогичного дизайна (столбец 7)
	
	Блок кабинетов медицинской визуализации
	С/у душ при кабинете_кабинет врача
	

	1107
	Уборная
	3,01
	НетНе разработано. Выполнить на основании разработанного помещения аналогичного дизайна (столбец 7)
	
	Приемное отделение
	С/у душ при кабинете_кабинет врача
	

	1036
	Уборная для посетителей
	3,76
	НетНе разработано. Выполнить на основании разработанного помещения аналогичного дизайна (столбец 7)
	Требуется разработка концепции, подбор материалов и согласование с Заказчиком.Требуется подбор материалов и согласование с Заказчиком; требуется разработка РД 
	Блок кабинетов медицинской визуализации
	Уборная для посетителей
	

	1037
	Уборная для МГН
	7,51
	НетНе разработано. Выполнить на основании разработанного помещения аналогичного дизайна (столбец 7)
	
	Блок кабинетов медицинской визуализации
	Уборная для посетителей
	

	1039
	Уборная для персонала
	4,38
	НетНе разработано. Выполнить на основании разработанного помещения аналогичного дизайна (столбец 7)
	
	Блок кабинетов медицинской визуализации
	Уборная для посетителей
	

	1061
	Уборная для МГН
	5,06
	НетНе разработано. Выполнить на основании разработанного помещения аналогичного дизайна (столбец 7)
	
	Вестибюльная группа помещений
	Уборная для посетителей
	

	1063
	Уборная для персонала
	3,53
	НетНе разработано. Выполнить на основании разработанного помещения аналогичного дизайна (столбец 7)
	
	Вестибюльная группа помещений
	Уборная для посетителей
	+

	1065
	Уборная для посетителей
	2,37
	НетНе разработано. Выполнить на основании разработанного помещения аналогичного дизайна (столбец 7)
	
	Вестибюльная группа помещений
	Уборная для посетителей
	+

	1065
	Уборная для посетителей
	1,96
	НетНе разработано. Выполнить на основании разработанного помещения аналогичного дизайна (столбец 7)
	
	Вестибюльная группа помещений
	Уборная для посетителей
	+

	1067б
	Уборная для посетителей
	4,88
	НетНе разработано. Выполнить на основании разработанного помещения аналогичного дизайна (столбец 7)
	
	Блок помещений стоматологического приема
	Уборная для посетителей
	

	1072а
	Уборная для персонала
	3,55
	НетНе разработано. Выполнить на основании разработанного помещения аналогичного дизайна (столбец 7)
	
	Блок помещений стоматологического приема
	Уборная для посетителей
	+


	1085
	Уборная
	2,26
	НетНе разработано. Выполнить на основании разработанного помещения аналогичного дизайна (столбец 7)
	
	Блок помещений стоматологического приема
	Уборная для посетителей
	+


	1108
	Уборная
	5,4
	НетНе разработано. Выполнить на основании разработанного помещения аналогичного дизайна (столбец 7)
	
	Приемное отделение
	Уборная для посетителей
	

	1109
	Уборная для персонала с ПУИ
	2,55
	НетНе разработано. Выполнить на основании разработанного помещения аналогичного дизайна (столбец 7)
	
	Приемное отделение
	Уборная для посетителей
	

	1066
	Уборная для посетителей
	2,92
	Разработана
	
	Вестибюльная группа помещений
	Уборная для посетителей (Дизайн проект)
	+

	1066
	Уборная для посетителей
	1,6
	Разработана
	
	Вестибюльная группа помещений
	Уборная для посетителей (Дизайн проект)
	+


	1067а
	Ожидальная с зоной ресепшн
	44,26
	НетНе разработано. Выполнить на основании разработанного помещения аналогичного дизайна (столбец 7)
	
	Блок помещений стоматологического приема
	Холл-рекреация
	+

	 
	Площадь итого
	1527,39
	 
	 
	 
	 
	

	
	2 этаж

	2039
	Процедурная при кабинете косметолога
	10,93
	Отделка принята по разработанной концепцииОтделка в АР принята по разработанной концепции аналогичного помещения (столбец  7)
	Требуется разработка РДНе требуется
	Отделение консультативного приема
	Кабинет врача
	

	2048
	Кабинет заведующего отделением
	18,2
	Отделка принята по разработанной концепцииОтделка в АР принята по разработанной концепции аналогичного помещения (столбец  7)
	Требуется разработка РДНе требуется
	Блок административно-рекреационных помещений
	Кабинет заведующего
	

	2001
	Коридор-ожидальная
	41,18
	Отделка принята по разработанной концепцииОтделка в АР принята по разработанной концепции аналогичного помещения (столбец  7)
	Требуется разработка РДНе требуется
	Отделение консультативного приема
	Коридор
	+

	2012
	Коридор
	49,99
	Отделка принята по разработанной концепцииОтделка в АР принята по разработанной концепции аналогичного помещения (столбец  7)
	Требуется разработка РДНе требуется
	Отделение консультативного приема
	Коридор
	+

	2022
	Шлюз
	3,5
	Отделка принята по разработанной концепцииОтделка в АР принята по разработанной концепции аналогичного помещения (столбец  7)
	Требуется разработка РДНе требуется
	Отделение консультативного приема
	Коридор
	+

	2023
	Коридор
	38,34
	Отделка принята по разработанной концепцииОтделка в АР принята по разработанной концепции аналогичного помещения (столбец  7)
	Требуется разработка РДНе требуется
	Отделение консультативного приема
	Коридор
	+

	2027
	Коридор-ожидальная
	112,84
	Отделка принята по разработанной концепцииОтделка в АР принята по разработанной концепции аналогичного помещения (столбец  7)
	Требуется разработка РДНе требуется
	Отделение консультативного приема
	Коридор
	+

	2027
	Коридор-ожидальная
	3,52
	Отделка принята по разработанной концепцииОтделка в АР принята по разработанной концепции аналогичного помещения (столбец  7)
	Требуется разработка РДНе требуется
	Отделение консультативного приема
	Коридор
	+

	2027
	Коридор-ожидальная
	14,59
	Отделка принята по разработанной концепцииОтделка в АР принята по разработанной концепции аналогичного помещения (столбец  7)
	Требуется разработка РДНе требуется
	Отделение консультативного приема
	Коридор
	+

	2032
	Лифтовый холл
	4,92
	Отделка принята по разработанной концепцииОтделка в АР принята по разработанной концепции аналогичного помещения (столбец  7)
	Требуется разработка РДНе требуется
	Отделение консультативного приема
	Коридор
	+

	2033а
	Ожидальная
	7,7
	Отделка принята по разработанной концепцииОтделка в АР принята по разработанной концепции аналогичного помещения (столбец  7)
	Требуется разработка РДНе требуется
	Отделение консультативного приема
	Коридор
	+

	2055
	Коридор-ожидальная
	43,32
	Отделка принята по разработанной концепцииОтделка в АР принята по разработанной концепции аналогичного помещения (столбец  7)
	Требуется разработка РДНе требуется
	Отделение консультативного приема
	Коридор
	+

	2055
	Коридор-ожидальная
	5,67
	Отделка принята по разработанной концепцииОтделка в АР принята по разработанной концепции аналогичного помещения (столбец  7)
	Требуется разработка РДНе требуется
	Отделение консультативного приема
	Коридор
	+

	2066
	Коридор
	52,75
	Отделка принята по разработанной концепцииОтделка в АР принята по разработанной концепции аналогичного помещения (столбец  7)
	Требуется разработка РДНе требуется
	Отделение консультативного приема
	Коридор
	+

	2066
	Коридор
	3,16
	Отделка принята по разработанной концепцииОтделка в АР принята по разработанной концепции аналогичного помещения (столбец  7)
	Требуется разработка РДНе требуется
	Отделение консультативного приема
	Коридор
	+

	2066
	Коридор
	3,61
	Отделка принята по разработанной концепцииОтделка в АР принята по разработанной концепции аналогичного помещения (столбец  7)
	Требуется разработка РДНе требуется
	Отделение консультативного приема
	Коридор
	+

	2090
	Ожидальная
	7,76
	Отделка принята по разработанной концепцииОтделка в АР принята по разработанной концепции аналогичного помещения (столбец  7)
	Не требуетсяТребуется разработка РД
	Отделение консультативного приема
	Коридор
	+

	2028
	Ординаторская
	34,21
	Разработана
	Не требуетсяТребуется разработка РД
	Отделение консультативного приема
	Ординаторская (Дизайн проект)
	+

	2002
	Манипуляционная на 3 кресла
	24,11
	Отделка принята по разработанной концепцииОтделка в АР принята по разработанной концепции аналогичного помещения (столбец  7)
	Не требуетсяТребуется разработка РД
	Отделение консультативного приема
	Процедурная
	+

	2013
	Процедурная забора крови
	10,3
	Отделка принята по разработанной концепцииОтделка в АР принята по разработанной концепции аналогичного помещения (столбец  7)
	Не требуетсяТребуется разработка РД
	Отделение консультативного приема
	Процедурная
	+

	2016
	Комната приготовления аллергенов с процедурной аллерголога
	12,61
	Отделка принята по разработанной концепцииОтделка в АР принята по разработанной концепции аналогичного помещения (столбец  7)
	Не требуетсяТребуется разработка РД
	Отделение консультативного приема
	Процедурная
	+

	2024
	Процедурная внутривенных вливаний
	13,5
	Отделка принята по разработанной концепцииОтделка в АР принята по разработанной концепции аналогичного помещения (столбец  7)
	Не требуетсяТребуется разработка РД
	Отделение консультативного приема
	Процедурная
	

	2025
	Кабинет вакцинопрофилактики
	16,18
	Отделка принята по разработанной концепцииОтделка в АР принята по разработанной концепции аналогичного помещения (столбец  7)
	Не требуетсяТребуется разработка РД
	Отделение консультативного приема
	Процедурная
	

	2038
	Процедурная при кабинете косметолога
	15,8
	Отделка принята по разработанной концепцииОтделка в АР принята по разработанной концепции аналогичного помещения (столбец  7)
	Не требуетсяТребуется разработка РД
	Отделение консультативного приема
	Процедурная
	

	2040
	Процедурная при кабинете косметолога
	15,53
	Отделка принята по разработанной концепцииОтделка в АР принята по разработанной концепции аналогичного помещения (столбец  7)
	Не требуетсяТребуется разработка РД
	Отделение консультативного приема
	Процедурная
	

	2041
	Процедурная дерматолога
	22,27
	Отделка принята по разработанной концепцииОтделка в АР принята по разработанной концепции аналогичного помещения (столбец  7)
	Не требуетсяТребуется разработка РД
	Отделение консультативного приема
	Процедурная
	

	2043
	Процедурная дерматолога
	17,25
	Отделка принята по разработанной концепцииОтделка в АР принята по разработанной концепции аналогичного помещения (столбец  7)
	Не требуетсяТребуется разработка РД
	Отделение консультативного приема
	Процедурная
	

	2002а
	Уборная
	1,82
	НетНе разработано. Выполнить на основании разработанного помещения аналогичного дизайна (столбец 7)
	Требуется разработка концепции, подбор материалов и согласование с Заказчиком.Требуется подбор материалов и согласование с Заказчиком; требуется разработка РД 
	Отделение консультативного приема
	С/у душ при кабинете_процедурная
	

	2092
	Уборная
	2,12
	НетНе разработано. Выполнить на основании разработанного помещения аналогичного дизайна (столбец 7)
	Требуется разработка концепции, подбор материалов и согласование с Заказчиком.Требуется подбор материалов и согласование с Заказчиком; требуется разработка РД 
	Отделение консультативного приема
	С/у душ при кабинете_процедурная
	

	2020
	Уборная для персонала
	2,69
	НетНе разработано. Выполнить на основании разработанного помещения аналогичного дизайна (столбец 7)
	Требуется разработка концепции, подбор материалов и согласование с Заказчиком.Требуется подбор материалов и согласование с Заказчиком; требуется разработка РД 
	Отделение консультативного приема
	Уборная для посетителей
	+

	2021
	Уборная для персонала
	2,05
	НетНе разработано. Выполнить на основании разработанного помещения аналогичного дизайна (столбец 7)
	Требуется разработка концепции, подбор материалов и согласование с Заказчиком.Требуется подбор материалов и согласование с Заказчиком; требуется разработка РД 
	Отделение консультативного приема
	Уборная для посетителей
	+

	2034
	Уборная для МГН
	5,97
	НетНе разработано. Выполнить на основании разработанного помещения аналогичного дизайна (столбец 7)
	Требуется разработка концепции, подбор материалов и согласование с Заказчиком.Требуется подбор материалов и согласование с Заказчиком; требуется разработка РД 
	Отделение консультативного приема
	Уборная для посетителей
	

	2035
	Уборная для посетителей
	3,32
	НетНе разработано. Выполнить на основании разработанного помещения аналогичного дизайна (столбец 7)
	Требуется разработка концепции, подбор материалов и согласование с Заказчиком.Требуется подбор материалов и согласование с Заказчиком; требуется разработка РД 
	Отделение консультативного приема
	Уборная для посетителей
	

	2036
	Уборная для посетителей
	3,29
	НетНе разработано. Выполнить на основании разработанного помещения аналогичного дизайна (столбец 7)
	Требуется разработка концепции, подбор материалов и согласование с Заказчиком.Требуется подбор материалов и согласование с Заказчиком; требуется разработка РД 
	Отделение консультативного приема
	Уборная для посетителей
	

	2052а
	Уборная
	1,77
	НетНе разработано. Выполнить на основании разработанного помещения аналогичного дизайна (столбец 7)
	Требуется разработка концепции, подбор материалов и согласование с Заказчиком.Требуется подбор материалов и согласование с Заказчиком; требуется разработка РД 
	Блок помещений аптечного киоска
	Уборная для посетителей
	

	2056а
	Уборная для МГН
	6,74
	НетНе разработано. Выполнить на основании разработанного помещения аналогичного дизайна (столбец 7)
	Требуется разработка концепции, подбор материалов и согласование с Заказчиком.Требуется подбор материалов и согласование с Заказчиком; требуется разработка РД 
	Отделение консультативного приема
	Уборная для посетителей
	

	2093
	Уборная для посетителей
	4,13
	НетНе разработано. Выполнить на основании разработанного помещения аналогичного дизайна (столбец 7)
	Требуется разработка концепции, подбор материалов и согласование с Заказчиком.Требуется подбор материалов и согласование с Заказчиком; требуется разработка РД 
	Отделение консультативного приема
	Уборная для посетителей
	

	2094
	Уборная для посетителей
	5,14
	НетНе разработано. Выполнить на основании разработанного помещения аналогичного дизайна (столбец 7)
	Требуется разработка концепции, подбор материалов и согласование с Заказчиком.Требуется подбор материалов и согласование с Заказчиком; требуется разработка РД 
	Отделение консультативного приема
	Уборная для посетителей
	

	2018
	Ожидальная
	17,93
	НетНе разработано. Выполнить на основании разработанного помещения аналогичного дизайна (столбец 7)
	Требуется разработка концепции, подбор материалов и согласование с Заказчиком.Требуется подбор материалов и согласование с Заказчиком; требуется разработка РД 
	Отделение консультативного приема
	Холл-рекреация
	+

	2044
	Холл-рекреация
	156,6
	Разработана
	Не требуетсяТребуется разработка РД
	Блок административно-рекреационных помещений
	Холл-рекреация (Дизайн проект)
	+

	 
	Площадь итого
	1609,6
	 
	 
	 
	 
	

	
	3 этаж

	3063
	Зал индивидуальных занятий ЛФК
	27,92
	Отделка принята по разработанной концепцииОтделка в АР принята по разработанной концепции аналогичного помещения (столбец  7)
	Не требуетсяТребуется разработка РД
	Отделение реабилитации и востановительного лечения
	Зал индивидуальных занятий ЛФК
	

	3065
	Зал групповых занятий ЛФК
	62,26
	Отделка принята по разработанной концепцииОтделка в АР принята по разработанной концепции аналогичного помещения (столбец  7)
	Не требуетсяТребуется разработка РД
	Отделение реабилитации и востановительного лечения
	Зал индивидуальных занятий ЛФК
	

	3061
	Зал индивидуальных занятий ЛФК
	35,64
	Отделка принята по разработанной концепцииОтделка в АР принята по разработанной концепции аналогичного помещения (столбец  7)
	Не требуетсяТребуется разработка РД
	Отделение реабилитации и востановительного лечения
	Зал индивидуальных занятий ЛФК (Дизайн проект)
	

	3050
	Зал реабилитации
	42,75
	Отделка принята по разработанной концепцииОтделка в АР принята по разработанной концепции аналогичного помещения (столбец  7)
	Не требуетсяТребуется разработка РД
	Отделение реабилитации и востановительного лечения
	Зал реабилитации
	

	3052
	Зал реабилитации
	36,95
	Отделка принята по разработанной концепцииОтделка в АР принята по разработанной концепции аналогичного помещения (столбец  7)
	Не требуетсяТребуется разработка РД
	Отделение реабилитации и востановительного лечения
	Зал реабилитации
	

	3045
	Кабинет заведующего
	14,7
	Отделка принята по разработанной концепцииОтделка в АР принята по разработанной концепции аналогичного помещения (столбец  7)
	Не требуетсяТребуется разработка РД
	Палатное отделение на 13 коек
	Кабинет главного врача
	

	3045а
	Санузел
	3,05
	НетНе разработано. Выполнить на основании разработанного помещения аналогичного дизайна (столбец 7)
	Требуется разработка концепции, подбор материалов и согласование с Заказчиком.Требуется подбор материалов и согласование с Заказчиком; требуется разработка РД 
	Палатное отделение на 13 коек
	Кабинет главного врача
	

	3054
	Кабинет врача-заведующего отделением
	15,85
	Отделка принята по разработанной концепцииОтделка в АР принята по разработанной концепции аналогичного помещения (столбец  7)
	Не требуетсяТребуется разработка РД
	Отделение реабилитации и востановительного лечения
	Кабинет заведующего
	

	3066
	Помещение для переодевания
	8,39
	Отделка принята по разработанной концепцииОтделка в АР принята по разработанной концепции аналогичного помещения (столбец  7)
	Не требуетсяТребуется разработка РД
	Отделение реабилитации и востановительного лечения
	Комната для переодевания
	

	3053
	Коридор-ожидальная
	113,75
	Отделка принята по разработанной концепцииОтделка в АР принята по разработанной концепции аналогичного помещения (столбец  7)
	Не требуетсяТребуется разработка РД
	Отделение реабилитации и востановительного лечения
	Коридор
	+

	3009
	Коридор
	13,91
	Отделка принята по разработанной концепцииОтделка в АР принята по разработанной концепции аналогичного помещения (столбец  7)
	Не требуетсяТребуется разработка РД
	Палатное отделение на 13 коек
	Коридор Палатное отделение
	

	3010
	Шлюз
	12,93
	Отделка принята по разработанной концепцииОтделка в АР принята по разработанной концепции аналогичного помещения (столбец  7)
	Не требуетсяТребуется разработка РД
	Палатное отделение на 13 коек
	Коридор Палатное отделение
	

	3013
	Коридор
	32,89
	Отделка принята по разработанной концепцииОтделка в АР принята по разработанной концепции аналогичного помещения (столбец  7)
	Не требуетсяТребуется разработка РД
	Палатное отделение на 13 коек
	Коридор Палатное отделение
	

	3021
	Коридор
	3,55
	Отделка принята по разработанной концепцииОтделка в АР принята по разработанной концепции аналогичного помещения (столбец  7)
	Не требуетсяТребуется разработка РД
	Палатное отделение на 13 коек
	Коридор Палатное отделение
	

	3022а
	Шлюз
	9,94
	Отделка принята по разработанной концепцииОтделка в АР принята по разработанной концепции аналогичного помещения (столбец  7)
	Не требуетсяТребуется разработка РД
	Палатное отделение на 13 коек
	Коридор Палатное отделение
	

	3023
	Лифтовый холл
	4,99
	Отделка принята по разработанной концепцииОтделка в АР принята по разработанной концепции аналогичного помещения (столбец  7)
	Не требуетсяТребуется разработка РД
	Палатное отделение на 13 коек
	Коридор Палатное отделение
	

	3036
	Коридор
	31,32
	Отделка принята по разработанной концепцииОтделка в АР принята по разработанной концепции аналогичного помещения (столбец  7)
	Не требуетсяТребуется разработка РД
	Палатное отделение на 13 коек
	Коридор Палатное отделение
	

	3036
	Коридор
	6,04
	Отделка принята по разработанной концепцииОтделка в АР принята по разработанной концепции аналогичного помещения (столбец  7)
	Не требуетсяТребуется разработка РД
	Палатное отделение на 13 коек
	Коридор Палатное отделение
	

	3036а
	Шлюз
	6,18
	Отделка принята по разработанной концепцииОтделка в АР принята по разработанной концепции аналогичного помещения (столбец  7)
	Не требуетсяТребуется разработка РД
	Палатное отделение на 13 коек
	Коридор Палатное отделение
	

	3044
	Шлюз
	5,34
	Отделка принята по разработанной концепцииОтделка в АР принята по разработанной концепции аналогичного помещения (столбец  7)
	Не требуетсяТребуется разработка РД
	Палатное отделение на 13 коек
	Коридор Палатное отделение
	

	3021
	Коридор
	60,13
	Разработана
	Не требуетсяТребуется разработка РД
	Палатное отделение на 13 коек
	Коридор Палатное отделение(Дизайн проект)
	

	3027
	Пост дежурной медсестры
	12,63
	Разработана
	Не требуетсяТребуется разработка РД
	Палатное отделение на 13 коек
	Коридор Палатное отделение(Дизайн проект)
	

	3041
	Ординаторская
	17,19
	Отделка принята по разработанной концепцииОтделка в АР принята по разработанной концепции аналогичного помещения (столбец  7)
	Не требуетсяТребуется разработка РД
	Палатное отделение на 13 коек
	Ординаторская
	+

	3008
	Комната приема посетителей
	10,69
	Отделка принята по разработанной концепцииОтделка в АР принята по разработанной концепции аналогичного помещения (столбец  7)
	Не требуетсяТребуется разработка РД
	Палатное отделение на 13 коек
	Палата VIP комната отдыха
	

	3004
	Комната приема посетителей
	19,6
	Разработана
	Не требуетсяТребуется разработка РД
	Палатное отделение на 13 коек
	Палата VIP комната отдыха (Дизайн проект)п
	

	3005
	Палата VIP на 1 койку
	34,15
	Отделка принята по разработанной концепцииОтделка в АР принята по разработанной концепции аналогичного помещения (столбец  7)
	Не требуетсяТребуется разработка РД
	Палатное отделение на 13 коек
	Палата VIP на одну койку
	

	3006
	Шлюз
	11,04
	Отделка принята по разработанной концепцииОтделка в АР принята по разработанной концепции аналогичного помещения (столбец  7)
	Не требуетсяТребуется разработка РД
	Палатное отделение на 13 коек
	Палата VIP на одну койку
	

	3007
	Уборная
	1,74
	Отделка принята по разработанной концепцииОтделка в АР принята по разработанной концепции аналогичного помещения (столбец  7)
	Не требуетсяТребуется разработка РД
	Палатное отделение на 13 коек
	Палата VIP на одну койку
	

	3001
	Палата VIP на 1 койку
	35,91
	Разработана
	Не требуетсяТребуется разработка РД
	Палатное отделение на 13 коек
	Палата VIP на одну койку (Дизайн проект)
	

	3002
	Шлюз
	10,6
	Разработана
	Не требуетсяТребуется разработка РД
	Палатное отделение на 13 коек
	Палата VIP на одну койку (Дизайн проект)
	

	3005а
	Санузел
	4,7
	Отделка принята по разработанной концепцииОтделка в АР принята по разработанной концепции аналогичного помещения (столбец  7)
	Не требуетсяТребуется разработка РД
	Палатное отделение на 13 коек
	Палата VIP с/у
	

	3001а
	Санузел
	4,99
	Разработана
	Не требуетсяТребуется разработка РД
	Палатное отделение на 13 коек
	Палата VIP с/у  (Дизайн проект)
	

	3014
	Палата на 1 койку
	14,73
	Отделка принята по разработанной концепцииОтделка в АР принята по разработанной концепции аналогичного помещения (столбец  7)
	Не требуетсяТребуется разработка РД
	Палатное отделение на 13 коек
	Палата на одну койку
	

	3014б
	Шлюз
	3,8
	Отделка принята по разработанной концепцииОтделка в АР принята по разработанной концепции аналогичного помещения (столбец  7)
	Не требуетсяТребуется разработка РД
	Палатное отделение на 13 коек
	Палата на одну койку
	

	3016
	Палата на 1 койку
	13,67
	Отделка принята по разработанной концепцииОтделка в АР принята по разработанной концепции аналогичного помещения (столбец  7)
	Не требуетсяТребуется разработка РД
	Палатное отделение на 13 коек
	Палата на одну койку
	

	3016б
	Шлюз
	2,95
	Отделка принята по разработанной концепцииОтделка в АР принята по разработанной концепции аналогичного помещения (столбец  7)
	Не требуетсяТребуется разработка РД
	Палатное отделение на 13 коек
	Палата на одну койку
	

	3017
	Палата на 1 койку
	15,9
	Отделка принята по разработанной концепцииОтделка в АР принята по разработанной концепции аналогичного помещения (столбец  7)
	Не требуетсяТребуется разработка РД
	Палатное отделение на 13 коек
	Палата на одну койку
	

	3017б
	Шлюз
	3,68
	Отделка принята по разработанной концепцииОтделка в АР принята по разработанной концепции аналогичного помещения (столбец  7)
	Не требуетсяТребуется разработка РД
	Палатное отделение на 13 коек
	Палата на одну койку
	

	3032
	Палата на 1 койку
	24,25
	Отделка принята по разработанной концепцииОтделка в АР принята по разработанной концепции аналогичного помещения (столбец  7)
	Не требуетсяТребуется разработка РД
	Палатное отделение на 13 коек
	Палата на одну койку
	

	3032б
	Шлюз
	6,03
	Отделка принята по разработанной концепцииОтделка в АР принята по разработанной концепции аналогичного помещения (столбец  7)
	Не требуетсяТребуется разработка РД
	Палатное отделение на 13 коек
	Палата на одну койку
	

	3033
	Палата на 1 койку
	18,02
	Отделка принята по разработанной концепцииОтделка в АР принята по разработанной концепции аналогичного помещения (столбец  7)
	Не требуетсяТребуется разработка РД
	Палатное отделение на 13 коек
	Палата на одну койку
	

	3033б
	Шлюз
	4,14
	Отделка принята по разработанной концепцииОтделка в АР принята по разработанной концепции аналогичного помещения (столбец  7)
	Не требуетсяТребуется разработка РД
	Палатное отделение на 13 коек
	Палата на одну койку
	

	3034
	Палата на 1 койку
	20,9
	Отделка принята по разработанной концепцииОтделка в АР принята по разработанной концепции аналогичного помещения (столбец  7)
	Не требуетсяТребуется разработка РД
	Палатное отделение на 13 коек
	Палата на одну койку
	

	3034а
	Санузел
	4,31
	Отделка принята по разработанной концепцииОтделка в АР принята по разработанной концепции аналогичного помещения (столбец  7)
	Не требуетсяТребуется разработка РД
	Палатное отделение на 13 коек
	Палата на одну койку
	

	3034б
	Шлюз
	5,17
	Отделка принята по разработанной концепцииОтделка в АР принята по разработанной концепции аналогичного помещения (столбец  7)
	Не требуетсяТребуется разработка РД
	Палатное отделение на 13 коек
	Палата на одну койку
	

	3037
	Палата на 1 койку
	18,62
	Отделка принята по разработанной концепцииОтделка в АР принята по разработанной концепции аналогичного помещения (столбец  7)
	Не требуетсяТребуется разработка РД
	Палатное отделение на 13 коек
	Палата на одну койку
	

	3037а
	Санузел
	3,22
	Отделка принята по разработанной концепцииОтделка в АР принята по разработанной концепции аналогичного помещения (столбец  7)
	Не требуетсяТребуется разработка РД
	Палатное отделение на 13 коек
	Палата на одну койку
	

	3037б
	Шлюз
	4,3
	Отделка принята по разработанной концепцииОтделка в АР принята по разработанной концепции аналогичного помещения (столбец  7)
	Не требуетсяТребуется разработка РД
	Палатное отделение на 13 коек
	Палата на одну койку
	

	3038
	Палата на 1 койку
	17,29
	Отделка принята по разработанной концепцииОтделка в АР принята по разработанной концепции аналогичного помещения (столбец  7)
	Не требуетсяТребуется разработка РД
	Палатное отделение на 13 коек
	Палата на одну койку
	

	3038а
	Санузел
	3,59
	Отделка принята по разработанной концепцииОтделка в АР принята по разработанной концепции аналогичного помещения (столбец  7)
	Не требуетсяТребуется разработка РД
	Палатное отделение на 13 коек
	Палата на одну койку
	

	3038б
	Шлюз
	4,06
	Отделка принята по разработанной концепцииОтделка в АР принята по разработанной концепции аналогичного помещения (столбец  7)
	Не требуетсяТребуется разработка РД
	Палатное отделение на 13 коек
	Палата на одну койку
	

	3039
	Палата на 1 койку
	18,17
	Отделка принята по разработанной концепцииОтделка в АР принята по разработанной концепции аналогичного помещения (столбец  7)
	Не требуетсяТребуется разработка РД
	Палатное отделение на 13 коек
	Палата на одну койку
	

	3039а
	Санузел
	7,3
	Отделка принята по разработанной концепцииОтделка в АР принята по разработанной концепции аналогичного помещения (столбец  7)
	Не требуетсяТребуется разработка РД
	Палатное отделение на 13 коек
	Палата на одну койку
	

	3039в
	Шлюз
	5,74
	Отделка принята по разработанной концепцииОтделка в АР принята по разработанной концепции аналогичного помещения (столбец  7)
	Не требуетсяТребуется разработка РД
	Палатное отделение на 13 коек
	Палата на одну койку
	

	3040
	Палата на 1 койку
	21,89
	Отделка принята по разработанной концепцииОтделка в АР принята по разработанной концепции аналогичного помещения (столбец  7)
	Не требуетсяТребуется разработка РД
	Палатное отделение на 13 коек
	Палата на одну койку
	

	3040а
	Санузел
	4,35
	Отделка принята по разработанной концепцииОтделка в АР принята по разработанной концепции аналогичного помещения (столбец  7)
	Не требуетсяТребуется разработка РД
	Палатное отделение на 13 коек
	Палата на одну койку
	

	3040б
	Шлюз
	4,22
	Отделка принята по разработанной концепцииОтделка в АР принята по разработанной концепции аналогичного помещения (столбец  7)
	Не требуетсяТребуется разработка РД
	Палатное отделение на 13 коек
	Палата на одну койку
	

	3018
	Палата на 1 койку
	14,92
	Разработана
	Не требуетсяТребуется разработка РД
	Палатное отделение на 13 коек
	Палата на одну койку (Дизайн проект)
	

	3018б
	Шлюз
	5,51
	Разработана
	Не требуетсяТребуется разработка РД
	Палатное отделение на 13 коек
	Палата на одну койку (Дизайн проект)
	

	3014а
	Санузел
	3,42
	Отделка принята по разработанной концепцииОтделка в АР принята по разработанной концепции аналогичного помещения (столбец  7)
	Не требуетсяТребуется разработка РД
	Палатное отделение на 13 коек
	Палата на одну койку с/у
	

	3016а
	Санузел
	3,8
	Отделка принята по разработанной концепцииОтделка в АР принята по разработанной концепции аналогичного помещения (столбец  7)
	Не требуетсяТребуется разработка РД
	Палатное отделение на 13 коек
	Палата на одну койку с/у
	

	3017а
	Санузел
	2,94
	Отделка принята по разработанной концепцииОтделка в АР принята по разработанной концепции аналогичного помещения (столбец  7)
	Не требуетсяТребуется разработка РД
	Палатное отделение на 13 коек
	Палата на одну койку с/у
	

	3018а
	Санузел
	3,8
	Отделка принята по разработанной концепцииОтделка в АР принята по разработанной концепции аналогичного помещения (столбец  7)
	Не требуетсяТребуется разработка РД
	Палатное отделение на 13 коек
	Палата на одну койку с/у
	

	3032а
	Санузел
	5,75
	Отделка принята по разработанной концепцииОтделка в АР принята по разработанной концепции аналогичного помещения (столбец  7)
	Не требуетсяТребуется разработка РД
	Палатное отделение на 13 коек
	Палата на одну койку с/у
	

	3033а
	Санузел
	4,32
	Отделка принята по разработанной концепцииОтделка в АР принята по разработанной концепции аналогичного помещения (столбец  7)
	Не требуетсяТребуется разработка РД
	Палатное отделение на 13 коек
	Палата на одну койку с/у
	

	3064
	Помещение для переодевания с санузлом
	5,27
	Отделка принята по разработанной концепцииОтделка в АР принята по разработанной концепции аналогичного помещения (столбец  7)
	Не требуетсяТребуется разработка РД
	Отделение реабилитации и востановительного лечения
	Палата на одну койку с/у
	

	3067
	Уборная
	2,01
	Отделка принята по разработанной концепцииОтделка в АР принята по разработанной концепции аналогичного помещения (столбец  7)
	Не требуетсяТребуется разработка РД
	Отделение реабилитации и востановительного лечения
	Палата на одну койку с/у
	

	3068
	Душевая
	5,42
	Отделка принята по разработанной концепцииОтделка в АР принята по разработанной концепции аналогичного помещения (столбец  7)
	Не требуетсяТребуется разработка РД
	Отделение реабилитации и востановительного лечения
	Палата на одну койку с/у
	

	3025
	Процедурная
	11,37
	Отделка принята по разработанной концепцииОтделка в АР принята по разработанной концепции аналогичного помещения (столбец  7)
	Требуется подбор материалов и согласование с Заказчиком; требуется разработка РДТребуется
	Палатное отделение на 13 коек
	Процедурная
	

	3028
	Перевязочная
	22,43
	Отделка принята по разработанной концепцииОтделка в АР принята по разработанной концепции аналогичного помещения (столбец  7)
	Требуется подбор материалов и согласование с Заказчиком; требуется разработка РДТребуется
	Палатное отделение на 13 коек
	Процедурная
	

	3071б
	Душевая
	2,07
	НетНе разработано. Выполнить на основании разработанного помещения аналогичного дизайна (столбец 7)
	Требуется разработка концепции, подбор материалов и согласование с Заказчиком.Требуется подбор материалов и согласование с Заказчиком; требуется разработка РД 
	Отделение реабилитации и востановительного лечения
	С/у душ при кабинете_кабинет врача
	

	3003
	Уборная
	2,45
	НетНе разработано. Выполнить на основании разработанного помещения аналогичного дизайна (столбец 7)
	Требуется разработка концепции, подбор материалов и согласование с Заказчиком.Требуется подбор материалов и согласование с Заказчиком; требуется разработка РД 
	Палатное отделение на 13 коек
	Уборная для посетителей
	

	3053а
	Уборная для МГН
	5,86
	НетНе разработано. Выполнить на основании разработанного помещения аналогичного дизайна (столбец 7)
	Требуется разработка концепции, подбор материалов и согласование с Заказчиком.Требуется подбор материалов и согласование с Заказчиком; требуется разработка РД 
	Отделение реабилитации и востановительного лечения
	Уборная для посетителей
	

	3058
	Уборная для посетителей
	4,33
	НетНе разработано. Выполнить на основании разработанного помещения аналогичного дизайна (столбец 7)
	Требуется разработка концепции, подбор материалов и согласование с Заказчиком.Требуется подбор материалов и согласование с Заказчиком; требуется разработка РД 
	Отделение реабилитации и востановительного лечения
	Уборная для посетителей
	

	3059
	Уборная для посетителей
	4,58
	НетНе разработано. Выполнить на основании разработанного помещения аналогичного дизайна (столбец 7)
	Требуется разработка концепции, подбор материалов и согласование с Заказчиком.Требуется подбор материалов и согласование с Заказчиком; требуется разработка РД 
	Отделение реабилитации и востановительного лечения
	Уборная для посетителей
	

	3090
	Уборная для персонала
	3,22
	НетНе разработано. Выполнить на основании разработанного помещения аналогичного дизайна (столбец 7)
	Требуется разработка концепции, подбор материалов и согласование с Заказчиком.Требуется подбор материалов и согласование с Заказчиком; требуется разработка РД 
	Палатное отделение на 13 коек
	Уборная для посетителей
	

	3092
	Уборная для персонала
	3,22
	НетНе разработано. Выполнить на основании разработанного помещения аналогичного дизайна (столбец 7)
	Требуется разработка концепции, подбор материалов и согласование с Заказчиком.Требуется подбор материалов и согласование с Заказчиком; требуется разработка РД 
	Палатное отделение на 13 коек
	Уборная для посетителей
	

	3047
	Холл-рекреация
	158,57
	Отделка принята по разработанной концепцииОтделка в АР принята по разработанной концепции аналогичного помещения (столбец  7)
	Не требуетсяТребуется разработка РД
	Холл рекреация
	Холл-рекреация
	+

	 
	Площадь итого
	1592,87
	 
	 
	 
	 
	

	
	4 этаж

	4015
	Кабинет заведующего отделением (хирургической помощи)
	17,86
	Отделка принята по разработанной концепцииОтделка в АР принята по разработанной концепции аналогичного помещения (столбец  7)
	Не требуетсяТребуется разработка РД
	Блок помещений консультативно-хирургической помощи
	Кабинет заведующего
	

	4010
	Шлюз
	20,02
	Отделка принята по разработанной концепцииОтделка в АР принята по разработанной концепции аналогичного помещения (столбец  7)
	Не требуетсяТребуется разработка РД
	Блок помещений амбулаторной хирургии
	Коридор
	+

	4012
	Коридор
	30,14
	Отделка принята по разработанной концепцииОтделка в АР принята по разработанной концепции аналогичного помещения (столбец  7)
	Не требуетсяТребуется разработка РД
	Блок помещений консультативно-хирургической помощи
	Коридор
	+

	4020
	Лифтовый холл
	4,92
	Отделка принята по разработанной концепцииОтделка в АР принята по разработанной концепции аналогичного помещения (столбец  7)
	Не требуетсяТребуется разработка РД
	Блок помещений консультативно-хирургической помощи
	Коридор
	+

	4021
	Коридор
	104,84
	Отделка принята по разработанной концепцииОтделка в АР принята по разработанной концепции аналогичного помещения (столбец  7)
	Не требуетсяТребуется разработка РД
	Блок помещений консультативно-хирургической помощи
	Коридор
	+

	4027
	Ожидальная
	11,33
	Отделка принята по разработанной концепцииОтделка в АР принята по разработанной концепции аналогичного помещения (столбец  7)
	Не требуетсяТребуется разработка РД
	Блок помещений консультативно-хирургической помощи
	Коридор
	+

	4038
	Коридор
	132,39
	Отделка принята по разработанной концепцииОтделка в АР принята по разработанной концепции аналогичного помещения (столбец  7)
	Не требуетсяТребуется разработка РД
	Блок помещений эндоскопии
	Коридор
	+

	4039
	Коридор-ожидальная
	70,85
	Отделка принята по разработанной концепцииОтделка в АР принята по разработанной концепции аналогичного помещения (столбец  7)
	Не требуетсяТребуется разработка РД
	Блок помещений эндоскопии
	Коридор
	+

	4057
	Ожидальная
	32,91
	Отделка принята по разработанной концепцииОтделка в АР принята по разработанной концепции аналогичного помещения (столбец  7)
	Не требуетсяТребуется разработка РД
	Блок помещений гинекологической помощи и кабинетов ведения беременности
	Коридор
	+

	4063
	Коридор
	24,61
	Отделка принята по разработанной концепцииОтделка в АР принята по разработанной концепции аналогичного помещения (столбец  7)
	Не требуетсяТребуется разработка РД
	Блок помещений гинекологической помощи и кабинетов ведения беременности
	Коридор
	+

	4063
	Коридор
	5,31
	Отделка принята по разработанной концепцииОтделка в АР принята по разработанной концепции аналогичного помещения (столбец  7)
	Не требуетсяТребуется разработка РД
	Блок помещений гинекологической помощи и кабинетов ведения беременности
	Коридор
	+

	4048
	Комната отдыха после процедур
	20,83
	НетНе разработано. Выполнить на основании разработанного помещения аналогичного дизайна (столбец 7)
	Требуется разработка концепции, подбор материалов и согласование с Заказчиком.Требуется подбор материалов и согласование с Заказчиком; требуется разработка РД 
	Блок помещений эндоскопии
	Послеоперационная
	

	4014а
	Материальная
	10,16
	НетНе разработано. Выполнить на основании разработанного помещения аналогичного дизайна (столбец 7)
	Требуется подбор материалов и согласование с Заказчиком; требуется разработка РДТребуется подобрать материалы и согласовать с Заказчиком. 
	Блок помещений консультативно-хирургической помощи
	Процедурная
	

	4023
	Перевязочная
	17,99
	Отделка принята по разработанной концепцииОтделка в АР принята по разработанной концепции аналогичного помещения (столбец  7)
	Не требуетсяТребуется разработка РД
	Блок помещений консультативно-хирургической помощи
	Процедурная
	

	4026
	Процедурная
	29,13
	Отделка принята по разработанной концепцииОтделка в АР принята по разработанной концепции аналогичного помещения (столбец  7)
	Не требуетсяТребуется разработка РД
	Блок помещений консультативно-хирургической помощи
	Процедурная
	

	4033
	Манипуляционная
	16,88
	Отделка принята по разработанной концепцииОтделка в АР принята по разработанной концепции аналогичного помещения (столбец  7)
	Не требуетсяТребуется разработка РД
	Блок помещений консультативно-хирургической помощи
	Процедурная
	

	4036
	Перевязочная
	18,1
	Отделка принята по разработанной концепцииОтделка в АР принята по разработанной концепции аналогичного помещения (столбец  7)
	Не требуетсяТребуется разработка РД
	Блок помещений консультативно-хирургической помощи
	Процедурная
	

	4041
	Моечная
	10,41
	Отделка принята по разработанной концепцииОтделка в АР принята по разработанной концепции аналогичного помещения (столбец  7)
	Не требуетсяТребуется разработка РД
	Блок помещений эндоскопии
	Процедурная
	

	4044
	Моечная
	10,12
	Отделка принята по разработанной концепцииОтделка в АР принята по разработанной концепции аналогичного помещения (столбец  7)
	Не требуетсяТребуется разработка РД
	Блок помещений эндоскопии
	Процедурная
	

	4061
	Смотровая
	16,62
	Отделка принята по разработанной концепцииОтделка в АР принята по разработанной концепции аналогичного помещения (столбец  7)
	Не требуетсяТребуется разработка РД
	Блок помещений гинекологической помощи и кабинетов ведения беременности
	Процедурная
	

	4065
	Смотровая
	15,58
	Отделка принята по разработанной концепцииОтделка в АР принята по разработанной концепции аналогичного помещения (столбец  7)
	Не требуетсяТребуется разработка РД
	Блок помещений гинекологической помощи и кабинетов ведения беременности
	Процедурная
	

	4026а
	Уборная
	1,73
	НетНе разработано. Выполнить на основании разработанного помещения аналогичного дизайна (столбец 7)
	Требуется разработка концепции, подбор материалов и согласование с Заказчиком.Требуется подбор материалов и согласование с Заказчиком; требуется разработка РД 
	Блок помещений консультативно-хирургической помощи
	С/у душ при кабинете_процедурная
	

	4033а
	Уборная
	3,14
	НетНе разработано. Выполнить на основании разработанного помещения аналогичного дизайна (столбец 7)
	Требуется разработка концепции, подбор материалов и согласование с Заказчиком.Требуется подбор материалов и согласование с Заказчиком; требуется разработка РД 
	Блок помещений консультативно-хирургической помощи
	С/у душ при кабинете_процедурная
	

	4061а
	Уборная
	2,59
	НетНе разработано. Выполнить на основании разработанного помещения аналогичного дизайна (столбец 7)
	Требуется разработка концепции, подбор материалов и согласование с Заказчиком.Требуется подбор материалов и согласование с Заказчиком; требуется разработка РД 
	Блок помещений гинекологической помощи и кабинетов ведения беременности
	С/у душ при кабинете_процедурная
	

	4065а
	Уборная
	2,24
	НетНе разработано. Выполнить на основании разработанного помещения аналогичного дизайна (столбец 7)
	Требуется разработка концепции, подбор материалов и согласование с Заказчиком.Требуется подбор материалов и согласование с Заказчиком; требуется разработка РД 
	Блок помещений гинекологической помощи и кабинетов ведения беременности
	С/у душ при кабинете_процедурная
	

	4015а
	Санузел
	3,55
	НетНе разработано. Выполнить на основании разработанного помещения аналогичного дизайна (столбец 7)
	Требуется разработка концепции, подбор материалов и согласование с Заказчиком.Требуется подбор материалов и согласование с Заказчиком; требуется разработка РД 
	Блок помещений консультативно-хирургической помощи
	Уборная для посетителей
	

	4029
	Уборная для посетителей
	3,12
	НетНе разработано. Выполнить на основании разработанного помещения аналогичного дизайна (столбец 7)
	Требуется разработка концепции, подбор материалов и согласование с Заказчиком.Требуется подбор материалов и согласование с Заказчиком; требуется разработка РД 
	Блок помещений консультативно-хирургической помощи
	Уборная для посетителей
	

	4030
	Уборная для персонала
	3,12
	НетНе разработано. Выполнить на основании разработанного помещения аналогичного дизайна (столбец 7)
	Требуется разработка концепции, подбор материалов и согласование с Заказчиком.Требуется подбор материалов и согласование с Заказчиком; требуется разработка РД 
	Блок помещений консультативно-хирургической помощи
	Уборная для посетителей
	

	4048а
	Уборная
	3,5
	НетНе разработано. Выполнить на основании разработанного помещения аналогичного дизайна (столбец 7)
	Требуется разработка концепции, подбор материалов и согласование с Заказчиком.Требуется подбор материалов и согласование с Заказчиком; требуется разработка РД 
	Блок помещений эндоскопии
	Уборная для посетителей
	

	4049а
	Уборная для посетителей
	3,46
	НетНе разработано. Выполнить на основании разработанного помещения аналогичного дизайна (столбец 7)
	Требуется разработка концепции, подбор материалов и согласование с Заказчиком.Требуется подбор материалов и согласование с Заказчиком; требуется разработка РД 
	Блок помещений эндоскопии
	Уборная для посетителей
	

	4049б
	Уборная для персонала
	3,52
	НетНе разработано. Выполнить на основании разработанного помещения аналогичного дизайна (столбец 7)
	Требуется разработка концепции, подбор материалов и согласование с Заказчиком.Требуется подбор материалов и согласование с Заказчиком; требуется разработка РД 
	Блок помещений эндоскопии
	Уборная для посетителей
	

	4053
	Уборная для МГН
	4,91
	НетНе разработано. Выполнить на основании разработанного помещения аналогичного дизайна (столбец 7)
	Требуется разработка концепции, подбор материалов и согласование с Заказчиком.Требуется подбор материалов и согласование с Заказчиком; требуется разработка РД 
	Блок помещений эндоскопии
	Уборная для посетителей
	

	4058
	Уборная для посетителей гинекологии
	7,78
	НетНе разработано. Выполнить на основании разработанного помещения аналогичного дизайна (столбец 7)
	Требуется разработка концепции, подбор материалов и согласование с Заказчиком.Требуется подбор материалов и согласование с Заказчиком; требуется разработка РД 
	Блок помещений гинекологической помощи и кабинетов ведения беременности
	Уборная для посетителей
	

	 
	Площадь итого
	1307,68
	 
	 
	 
	 
	

	
	5 этаж

	5002
	Комната отдыха и психологической разгрузки с местом для приема пищи
	95,31
	Разработана
	Не требуетсяТребуется разработка РД
	Блок вспомогательных помещений
	Буфет (Дизайн проект)
	

	5004
	Уборная для посетителей
	3,37
	НетНе разработано. Выполнить на основании разработанного помещения аналогичного дизайна (столбец 7)
	Требуется разработка концепции, подбор материалов и согласование с Заказчиком.Требуется подбор материалов и согласование с Заказчиком; требуется разработка РД 
	 
	Уборная для посетителей
	

	5007
	Уборная для персонала
	4,19
	НетНе разработано. Выполнить на основании разработанного помещения аналогичного дизайна (столбец 7)
	Требуется разработка концепции, подбор материалов и согласование с Заказчиком.Требуется подбор материалов и согласование с Заказчиком; требуется разработка РД 
	 
	Уборная для посетителей
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