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	Позиция
	Наименование и техническая характеристика
	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа
	Код оборудования, изделия, материала
	Завод-изготовитель
	Единица измерения
	Количество
	Масса единицы, кг
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	Пожарная сигнализация БЛОК А
	
	
	
	
	
	
	

	1 
	Прибор приёмно-контрольный и управления охранно-пожарный
	Рубеж-2ОП прот. R3
	
	ТД «Рубеж»
	шт.
	1
	
	

	2 
	Изолятор шлейфа
	ИЗ-1 прот. R3
	
	ТД «Рубеж»
	шт.
	16
	
	

	3 
	Извещатель пожарный дымовой
	ИП 212-64 прот.R3
	
	ТД «Рубеж»
	шт.
	167
	
	

	4 
	Извещатель пожарный дымовой с базой для установки в ГКЛ потолок

исполнение ПАСН.425232.038-02, ПАСН.425232.038-03
	ИП 212-64 прот.R3
	
	ТД «Рубеж»
	шт.
	64
	
	

	5 
	Извещатель пожарный ручной
	ИПР 513-11 прот.R3
	
	ТД «Рубеж»
	шт.
	14
	
	

	6 
	Источник вторичного питания резервированный
	ИВЭПР 12/3,5 RS-R3 2х17 БР
	
	ТД «Рубеж»
	шт.
	1
	
	

	7 
	Аккумуляторная батарея
	12В, 17 А•ч
	
	ТД «Рубеж»
	шт.
	2
	
	

	8 
	SLT комплект крепления к потолку (трос 1м)
	Код 252531
	
	Компания «Видеоглаз»
	шт.
	64
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Материалы в составе ОКЛ Спецкаблайн
	
	
	
	
	
	
	

	1 
	Труба водогазопроводная Дн=25
	ВГП-25

ГОСТ 3262-75
	
	Спецкабель
	м
	5
	
	Для гильз

	2 
	Труба гофрированная  ПВХ-20 негорючая
	ПВХ-20 
	
	Спецкабель
	м
	1220
	
	

	3 
	Держатель для трубы Дн=20 в составе:
	
	
	Спецкабель
	шт.
	2440
	
	

	
	1. Скоба металлическая двухлапковая 1шт
	СМД 19-20
	
	
	
	
	
	

	
	2. Дюбель металлический 2шт
	
	
	
	
	
	
	

	
	3. Саморез 2шт
	
	
	
	
	
	
	

	4 
	Коробка пожаростойкая KSK100PO 101х101х62 мм 5 клемм 6кв.мм 7 мембран IP66
	Арт.К2060
	
	Электромонтаж
	шт.
	30
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Кабельные изделия в составе ОКЛ Спецкаблайн
	
	
	
	
	
	
	

	1 
	Кабель огнеупорный с медными жилами, низкотоксичный 
	Лоутокс 20нг(А)-FRLSLTx 1x2x1,0
	
	Спецкабель
	м
	10
	
	Питание 12В

	2 
	Кабель огнеупорный с медными жилами, низкотоксичный 
	Лоутокс 21нг(А)-FRLSLTx 1x2x0,5
	
	Спецкабель
	м
	1210
	
	Линия АЛС


	
	
	
	
	
	
	765-09/15/ДСР-АПС(А).СО

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Федеральное государственное бюджетное учреждение "Больница с поликлиникой" Управления делами Президента Российской Федерации, по адресу: г. Москва, Романов пер., д. 2/6, стр. 2. Реконструкция (в режиме реставрации с приспособлением к современному использованию) здания

	
	
	
	
	
	
	

	Изм.
	Кол.уч.
	Лист
	№ док.
	Подпись
	Дата
	

	Разработал
	Иродов
	
	23.2023
	Автоматическая пожарная сигнализация.
	Стадия
	Лист
	Листов

	
	
	
	
	
	АН
	1
	2

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Спецификация оборудования,

изделий и материалов блока А
	АО "МСУ-1"
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	Н.контр.
	Чайка
	
	23.2023
	
	
	

	КГИП
	Ивонин
	
	23.2023
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	Лист

	1
	--
	Зам
	403-21
	
	06.2021
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	Федеральное государственное бюджетное учреждение "Больница с поликлиникой" Управления делами Президента Российской Федерации, по адресу: г. Москва, Романов пер., д. 2/6, стр. 2. Реконструкция (в режиме реставрации с приспособлением к современному использованию) здания

	ААвтоматическая пожарная сигнализация.
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