| БЛОК БВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1001 |  | Тамбур |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 145 |  | Банкетка гардеробная мягкая |  |  |  |  |  |  | Первая мебельная фабрика |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 149 |  | Дозатор локтевой для дезинфецирующих средств |  |  |  |  |  |  | Торговая сеть, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 220 |  | Машинка для чистки для обуви 1Ф; 220 В; 0,5 кВт |  |  |  |  |  |  | Торговая сеть, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |  |
| 221 |  | Контейнер для использованных бахил |  |  |  |  |  |  | Торговая сеть, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 221.1 |  | Диспенсер для бахил, настенный |  |  |  |  |  |  | Торговая сеть, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 250 |  | Подставка для зонтов |  |  | Kela |  |  |  | Торговая сеть, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 1002 |  | Вестибюль приемного отделения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0303Б |  | Вешалка напольная |  |  |  |  |  |  | Торговая сеть, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 53 |  | Диван мягкий двухместный Габариты: 1200х1040х850мм |  |  | Диван "Bern" |  |  |  | Первая мебельная фабрика |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 72 |  | Монитор, 55 дюйма, LAN 1Ф; 220 В; 0,25 кВт |  |  |  |  |  |  | LG |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |  |
| 148 |  | Диван 3-местный, обивка - высшей категории, цвет - по дизайн-проекту Габариты: 1800х1040х850мм |  |  | Диван "Bern" |  |  |  | Первая мебельная фабрика |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 149 |  | Дозатор локтевой для дезинфецирующих средств |  |  |  |  |  |  | Торговая сеть, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 151 |  | Журнальный столик. Габариты: D=500мм, h=550мм |  |  | Wall Street ID-154B CR |  |  |  | Art Home Decor |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 156 |  | Кресло, обивка - высшей категории, "Bern" |  |  |  |  |  |  | Первая мебельная фабрика |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 199 |  | Рулонная штора, 2000х2200 |  |  |  |  |  |  | Торговая сеть, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 256 |  | Шкаф встроенный для одежды с сейфом Габариты: 1600х600х2400 мм |  |  |  |  |  |  | Инд. изготовление |  | шт. |  | 1 |  |  |  | См.дизайн-проект |  |
| 1004 |  | Ресепшн |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | Бак для мусора с металлическим внутренним ведром, с педалью 12л сталь полированная |  |  | Brabantia 123405 |  |  |  | Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 7 |  | Кресло рабочее для персонала на роликовой опоре, механизм - газ/лифт |  |  | IQ |  |  |  | Торговая сеть, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 14 |  | Облучатель-рециркулятор закрытого типа, бактерицидная эффективность 99%, производительность 100м3/час Габариты: 340х140х890мм РУ-60ВА,220В,1Ф+N+PE |  |  | Дезар 3 |  |  |  | КРОНТ |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |  |
| 34 |  | Пурифайер для проточной воды с ультрафильтрацией. Габариты: 310х360х1190 мм 1Ф; 220 В; 0,3 кВт |  |  | V40-U4L Black |  |  |  | Ecotronic, Торговая сеть |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В. Подвод холодной воды D=1/2” |  |
| 57 |  | Моноблок HP EliteOne 800 G6 24 AiO BU -Non-Touch RCTO (i7 10700/16GB/1TB NVMe/Win 10/3Yr wite)+ клавиатура/мышь. 1ф; 220В; 0,3кВт |  |  | HP EliteOne 800 |  |  |  | Импорт |  | компл. |  | 1 |  |  |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |  |
| 63 |  | Лазерное многофункциональное устройство. Габариты: 420х390х320 мм 1ф; 220В; 0,51кВт |  |  | HPLaserJetProMFPM428fdn |  |  |  | Импорт |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |  |
| 157 |  | Лампа настольная 1Ф; 220 В; 0,011 кВт |  |  | NL 202 |  |  |  | Эра |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |  |
| 155 |  | Корзина для мусора, офисная, металлическая, без крышки, 15 литров |  |  |  |  |  |  | Санакс |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 164 |  | Стойка ресепшн двухуровневая угловая Габариты: 1450/1300х565/405х1150 мм |  |  |  |  |  |  | Инд. изготовление |  | шт. |  | 1 |  |  |  | См.дизайн-проект |  |
| 1005 |  | Помещение для хранения каталок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 355 |  | Каталка 2х секционная с изменяемой высотой без тренделенбурга и антитренделенбурга в комплекте с боковыми ограждениями размеры: 200х73х52/86 матрас для каталки 20-fp647, 20-fp648, 20-fp650 - размеры: 185x58x6 см. |  |  | арт.320832 |  |  |  | Malvestio |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 355А |  | Кресло-коляска инвалидная Габариты: 1200х630х1210 мм Вес – 27 кг |  |  | LY-250 |  |  |  | TitanDeutschlandGmbH |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 1007 |  | Вестибюль приема VIP посетителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0303Б |  | Вешалка напольная |  |  |  |  |  |  | Торговая сеть, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 5 |  | Бак для мусора с металлическим внутренним ведром, с педалью 12л сталь полированная |  |  | Brabantia 123405 |  |  |  | Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 14 |  | Облучатель-рециркулятор закрытого типа, бактерицидная эффективность 99%, производительность 100м3/час Габариты: 340х140х890мм РУ-60ВА,220В,1Ф+N+PE |  |  | Дезар 3 |  |  |  | КРОНТ |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |  |
| 34 |  | Пурифайер для проточной воды с ультрафильтрацией. Габариты: 310х360х1190 мм 1Ф; 220 В; 0,3 кВт |  |  | V40-U4L Black |  |  |  | Ecotronic, Торговая сеть |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В. Подвод холодной воды D=1/2” |  |
| 53 |  | Диван мягкий двухместный Габариты: 1200х1040х850мм |  |  | Диван "Bern" |  |  |  | Первая мебельная фабрика |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 72 |  | Монитор, 55 дюйма, LAN 1Ф; 220 В; 0,25 кВт |  |  |  |  |  |  | LG |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |  |
| 85 |  | Рулонная штора, 1200х1800мм |  |  |  |  |  |  | Торговая сеть, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 148 |  | Диван 3-местный, обивка - высшей категории, цвет - по дизайн-проекту Габариты: 1800х1040х850мм |  |  | Диван "Bern" |  |  |  | Первая мебельная фабрика |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 149 |  | Дозатор локтевой для дезинфецирующих средств |  |  |  |  |  |  | Торговая сеть, Россия |  | шт. |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 151 |  | Журнальный столик. Габариты: D=500мм, h=550мм |  |  | Wall Street ID-154B CR |  |  |  | Art Home Decor |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 156 |  | Кресло, обивка - высшей категории, "Bern" |  |  |  |  |  |  | Первая мебельная фабрика |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 256 |  | Шкаф встроенный для одежды с сейфом Габариты: 1600х600х2400 мм |  |  |  |  |  |  | Инд. изготовление |  | шт. |  | 1 |  |  |  | См.дизайн-проект |  |
| 348 |  | Шкаф для одежды; двухстворчатый комбинированный; с отделением для одежды и отделением с полками (5 шт).; ЛДСП; 800*600*2000 мм |  |  | ДМ-6-001-17 |  |  |  | Доктор Мебель |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| ЛО-1 |  | Бра настенное 1ф; 220В; 0,02кВт |  |  |  |  |  |  | Импорт |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Подключается к сети через электроввод |  |
| 1008 |  | Ресепшн |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | Кресло рабочее для персонала на роликовой опоре, механизм - газ/лифт |  |  | IQ |  |  |  | Торговая сеть, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 57 |  | Моноблок HP EliteOne 800 G6 24 AiO BU -Non-Touch RCTO (i7 10700/16GB/1TB NVMe/Win 10/3Yr wite)+ клавиатура/мышь. 1ф; 220В; 0,3кВт |  |  | HP EliteOne 800 |  |  |  | Импорт |  | компл. |  | 1 |  |  |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |  |
| 63 |  | Лазерное многофункциональное устройство. Габариты: 420х390х320 мм 1ф; 220В; 0,51кВт |  |  | HPLaserJetProMFPM428fdn |  |  |  | Импорт |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |  |
| 155 |  | Корзина для мусора, офисная, металлическая, без крышки, 15 литров |  |  |  |  |  |  | Санакс |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 157 |  | Лампа настольная 1Ф; 220 В; 0,011 кВт |  |  | NL 202 |  |  |  | Эра |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |  |
| 164 |  | Стойка ресепшн двухуровневая угловая Габариты: 1450/1300х565/405х1150 мм |  |  |  |  |  |  | Инд. изготовление |  | шт. |  | 1 |  |  |  | См.дизайн-проект |  |
| 1010 |  | Санитарная комната |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | Бак для мусора с металлическим внутренним ведром, с педалью 12л сталь полированная |  |  | Brabantia 123405 |  |  |  | Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 5.1 |  | Урна для бумажных полотенец, 50 л |  |  | Tork Image Design 460011 |  |  |  | Tork, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 54 |  | Дозатор безконтактный для жидкого мыла, с замком, объем 0,8 л. |  |  |  |  |  |  | Первая мебельная фабрика |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 65 |  | Машина дезинфекционно-моечная Габариты: 600х450х1550мм |  |  | AF2-60PEG |  |  |  | Melius |  | шт. |  | 1 |  | 95 |  | Подключается к сети через автоматический выключатель. Подвод холодной воды D=3/4", подвод горячей воды D=3/4", отвод в канализацию D=110 мм |  |
| 76 |  | Облучатель бактерицидный насстенный, производительность 95%, 115м3/час 1ф; 220В; 0,065кВт |  |  | ОБН-75 "Азов" |  |  |  | Торговая сеть, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Подключается к сети через два выключателя, расположенные вне помещения у входной двери, сблокированные со световым табло. |  |
| 84 |  | Безпроводная поломоечная машина с дополнительным АКБ. Габариты: 1370х560х1090 мм 1ф; 220В; 0,92кВт Вес – 104 кг. |  |  | TENNANT T300 50 |  |  |  | Торговая сеть |  | шт. |  | 1 |  | 171 |  | Батарея 24 В |  |
| 85 |  | Рулонная штора, 1200х1800мм |  |  | 1200х1800 |  |  |  | Торговая сеть, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 110 |  | Тележка для грязного белья Габариты: 620х625х985 мм |  |  | Н0312 |  |  |  | Алсера H |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 111 |  | Тележка для уборочного инвентаря |  |  | ВолеоПро СВЕП |  |  |  | Веледа |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 127 |  | Шкаф для уборочного инвентаря |  |  | ПРАКТИК LS 11-50 |  |  |  | ОАО "Завод"ПРОММАШ" |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| Э-47* |  | Полотенцесушитель хромированный Габариты: длина – 600мм |  |  |  |  |  |  | Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Подвод горячей воды D=20 Учесть в ВК |  |
| Э-37* |  | Раковина металлическая Габариты: 500х400х540 |  |  |  |  |  |  | Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Подвод холодной воды D=15мм; подвод горячей воды D=15мм; отвод в канализацию D=50мм Учесть в ВК |  |
| 146 |  | Держатель для бумажных полотенец |  |  | TORK Xpress Multifold |  |  |  | Tork, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 149 |  | Дозатор локтевой для дезинфецирующих средств |  |  |  |  |  |  | Торговая сеть, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 1011 |  | Диагностическая палата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | Бак для мусора с металлическим внутренним ведром, с педалью 12л сталь полированная |  |  | Brabantia 123405 |  |  |  | Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 6 |  | Тумба подвесная под умывальник с 2-мя ящиками, фаянсовая раковина в комплекте, смеситель GROHE Europolis |  |  |  |  |  |  | Первая мебельная фабрика |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Подвод холодной воды D=15 мм, подвод горячей воды D=15 мм, отвод в канализацию D=50 мм |  |
| 11 |  | Кровать. Габариты: 2489 х 1030 х 419-890 мм Ножная секция выдвинута: 248,9 см / Ножная секция убрана: 223,5 см. 1Ф; 220 В; 0,3 кВт |  |  | Progressa p7500 |  |  |  | Hillrom, США |  | шт. |  | 1 |  | 635 |  | Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В (на консоли) |  |
| 14 |  | Облучатель-рециркулятор закрытого типа, бактерицидная эффективность 99%, производительность 100м3/час Габариты: 340х140х890мм РУ-60ВА,220В,1Ф+N+PE |  |  | Дезар 3 |  |  |  | КРОНТ |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |  |
| 18.1 |  | Стол палатный, шпон, цвет слоновая кость 800х800х750мм |  |  | ДМ-6-006-02 |  |  |  | Доктор Мебель |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 21.2 |  | Стул для посетителей |  |  | POLO BEIGE+LATTE LINE (бежслаттекантом) |  |  |  | Бюрократ, Россия |  | шт. |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 26 |  | Шкаф двухстворчатый с 4 полками, с сейфом и замком, фасады и корпус - сталь с порошковым покрытием. Габариты: 900х600х1950 мм |  |  | ДМ-4-001-37 |  |  |  | Доктор Мебель |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 29 |  | Тележка медицинская с ящиками; нерж.сталь Габариты: 1200хх610х1000мм |  |  | арт.325200 |  |  |  | Malvestio |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 43 |  | Аппарат искусственной вентиляции легких с увлажнителем и монитором параметров дыхания 1Ф; 220 В; 2,3А |  |  | Evita Infinity V500 |  |  |  | Dräger |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |  |
| 54 |  | Дозатор безконтактный для жидкого мыла, с замком, объем 0,8 л. |  |  |  |  |  |  | Первая мебельная фабрика |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 72.2 |  | Монитор, 55 дюйма, LAN 1Ф; 220 В; 0,25 кВт |  |  |  |  |  |  | LG |  | компл. |  | 1 |  |  |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |  |
| 104 |  | Столик манипуляционный мобильный; для инструментов, из нержавеющей стали AISI 304, с 2-мя полками, столешница с бортом по 4-м сторонам, на колесах 125 мм, 2 из которых с тормозами Габариты: 600х400х800 мм |  |  | арт.325025 |  |  |  | Malvestio |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 112 |  | Тумба (общего назначения) с выдвижным ящиком |  |  |  |  |  |  | Malvestio, Италия |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 130 |  | Шкаф по индивидуальным размерам |  |  |  |  |  |  | Инд. изготовление |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 146 |  | Держатель для бумажных полотенец |  |  | TORK Xpress Multifold |  |  |  | Tork, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 149 |  | Дозатор локтевой для дезинфецирующих средств |  |  |  |  |  |  | Торговая сеть, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 152 |  | Зеркало круглое с подстветкой, диаметр 700мм 1Ф; 220 В; 0,1 кВт |  |  | Ring |  |  |  | Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Подключается к сети через электроввод |  |
| 162 |  | Негатоскоп двухкадровый, размеры просмотрового экрана 720х420 мм. Корпус негатоскопа цельнопластмассовый, экран из оргстекла; источник света люминесцентные лампы, неравномерность яркости экрана не более 30%, яркость в центрах полей диагностики Габариты:730х500х130 мм 1Ф; 220 В; 0,1 кВт |  |  | НР2-02 |  |  |  | Торговая сеть, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |  |
| 199 |  | Рулонная штора, 2000х2200 |  |  |  |  |  |  | Торговая сеть, Россия |  | шт. |  | 2 |  |  |  |  |  |
| ОК4 |  | Консоль настенная для специальных лечебных помещений с клапаном (О2,Vac) и блоком из 4-х электророзеток, розетками уравнивания потециалов (2). РУ-1,0 кВт; 220В; 1Ф.+N+PE (максимальная установленная мощность подключаемого к консоли оборудования) |  |  | Linea I |  | - |  | ООО «Дрегер» |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Подключается к сети через электроввод. Подвод кислорода. Подвод вакуума. Сигнал от кнопки вызова вывести на пост дежурной медсестры |  |
| 223 |  | Настенная диагностическая станция 1Ф; 220 В; 0,3 кВт |  |  | Ri-former, вариант комплектации 5 (полная) |  |  |  | Riester, Германия |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В |  |
| 47 |  | Весы электронные напольные медицинские с ростомером 1Ф; 220 В; 0,2 кВт |  |  | МИДЛ МП 60 ВДА (10/20; Р) ХМ7(30х40) "Здоровье" |  |  |  | «МИДЛ» |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В |  |
| ШП-1 |  | Ширма потолочная |  |  |  |  |  |  | Инд. изготовление |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| Б/Н |  | Языкодержатель |  |  |  |  |  |  | Торговая сеть, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  | на планах не указано |  |
| Б/Н |  | Глюкометр |  |  |  |  |  |  | Торговая сеть, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  | на планах не указано |  |
| Б/Н |  | Вакуумный электроотсос |  |  |  |  |  |  | Торговая сеть, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  | на планах не указано |  |
| Б/Н |  | Ингалятор- небулайзер |  |  |  |  |  |  | Торговая сеть, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  | на планах не указано |  |
| Б/Н |  | Мешок Амбу |  |  |  |  |  |  | Торговая сеть, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  | на планах не указано |  |
| Б/Н |  | Набор для дренирования плевральной полости |  |  |  |  |  |  | Торговая сеть, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  | на планах не указано |  |
| Б/Н |  | Набор для слепой пункционной биопсии печени |  |  |  |  |  |  | Торговая сеть, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  | на планах не указано |  |
| Б/Н |  | Средство индивидуальной защиты |  |  |  |  |  |  | Торговая сеть, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  | на планах не указано |  |
| Б/Н |  | СИЗ (комплект защитной одежды) |  |  |  |  |  |  | Торговая сеть, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  | на планах не указано |  |
| Б/Н |  | Укладка с педикулоцидными средствами |  |  |  |  |  |  | Торговая сеть, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  | на планах не указано |  |
| Б/Н |  | Алкотестер |  |  |  |  |  |  | Торговая сеть, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  | на планах не указано |  |
| Б/Н |  | Стетофонендоскоп |  |  |  |  |  |  | Торговая сеть, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  | на планах не указано |  |
| Б/Н |  | Лупа ручная |  |  |  |  |  |  | Торговая сеть, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  | на планах не указано |  |
| Б/Н |  | Неврологический молоток |  |  |  |  |  |  | Торговая сеть, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  | на планах не указано |  |
| Б/Н |  | Пульсоксиметр |  |  |  |  |  |  | Торговая сеть, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  | на планах не указано |  |
| Б/Н |  | Спирометр |  |  |  |  |  |  | Торговая сеть, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  | на планах не указано |  |
| Б/Н |  | Инфузомат |  |  |  |  |  |  | Торговая сеть, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  | на планах не указано |  |
| Б/Н |  | Набор реанимационный |  |  |  |  |  |  | Торговая сеть, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  | на планах не указано |  |
| Б/Н |  | Матрац противопролежневый |  |  |  |  |  |  | Торговая сеть, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  | на планах не указано |  |
| Б/Н |  | Укладка экстренной профилактики парентеральных инфекций для оказания первичной медико-санитарной помощи, скорой медицинской помощи, специализированной медицинской помощи и паллиативной медицинской помощи |  |  |  |  |  |  | Торговая сеть, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  | на планах не указано |  |
| Б/Н |  | Анти- СПИД укладка |  |  |  |  |  |  | Торговая сеть, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  | на планах не указано |  |
| Б/Н |  | Электронный термометр |  |  |  |  |  |  | Торговая сеть, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  | на планах не указано |  |
| Б/Н |  | Рожок для обуви |  |  |  |  |  |  | Торговая сеть, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  | на планах не указано |  |
| 1012 |  | Коридор |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 149 |  | Дозатор локтевой для дезинфецирующих средств |  |  |  |  |  |  | Торговая сеть, Россия |  | шт. |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 14 |  | Облучатель-рециркулятор закрытого типа, бактерицидная эффективность 99%, производительность 100м3/час Габариты: 340х140х890мм РУ-60ВА,220В,1Ф+N+PE |  |  | Дезар 3 |  |  |  | КРОНТ |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |  |
| 1013 |  | Шлюз |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 149 |  | Дозатор локтевой для дезинфецирующих средств |  |  |  |  |  |  | Торговая сеть, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 86 |  | Рулонная штора, 1500х1800мм |  |  | 1500х1800 |  |  |  | Торговая сеть, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 1014 |  | Диагностическая палата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | Бак для мусора с металлическим внутренним ведром, с педалью 12л сталь полированная |  |  | Brabantia 123405 |  |  |  | Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 6 |  | Тумба подвесная под умывальник с 2-мя ящиками, фаянсовая раковина в комплекте, смеситель GROHE Europolis |  |  |  |  |  |  | Первая мебельная фабрика |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Подвод холодной воды D=15 мм, подвод горячей воды D=15 мм, отвод в канализацию D=50 мм |  |
| 7 |  | Кресло рабочее для персонала на роликовой опоре, механизм - газ/лифт |  |  | IQ |  |  |  | Торговая сеть, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  | Кровать. Габариты: 2489 х 1030 х 419-890 мм Ножная секция выдвинута: 248,9 см / Ножная секция убрана: 223,5 см. Габариты: 2235 х 1030 х 419-890 мм 1Ф; 220 В; 0,3 кВт |  |  | Progressa p7500 |  |  |  | Hillrom, США |  | шт. |  | 1 |  | 635 |  | Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В (на консоли) |  |
| 14 |  | Облучатель-рециркулятор закрытого типа, бактерицидная эффективность 99%, производительность 100м3/час Габариты: 340х140х890мм РУ-60ВА,220В,1Ф+N+PE |  |  | Дезар 3 |  |  |  | КРОНТ |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |  |
| 18.1 |  | Стол палатный, шпон, цвет слоновая кость 800х800х750мм |  |  | ДМ-6-006-02 |  |  |  | Доктор Мебель |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 21.2 |  | Стул для посетителей |  |  | POLO BEIGE+LATTE LINE (бежслаттекантом) |  |  |  | Бюрократ, Россия |  | шт. |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 19.1 |  | Стол рабочий, 1200х700х750мм |  |  | FLS201 (инд. изг) |  |  |  | Юнитекс |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 23 |  | Подставка-гредеция |  |  |  |  | - |  | Первая мебельная фабрика |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 26 |  | Шкаф двухстворчатый с 4 полками, с сейфом и замком, фасады и корпус - сталь с порошковым покрытием. Габариты: 900х600х1950 мм |  |  | ДМ-4-001-37 |  |  |  | Доктор Мебель |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 29 |  | Тележка медицинская с ящиками; нерж.сталь Габариты: 1200хх610х1000мм |  |  | арт.325200 |  |  |  | Malvestio |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 47 |  | Весы электронные напольные медицинские с ростомером 1Ф; 220 В; 0,2 кВт |  |  | МИДЛ МП 60 ВДА (10/20; Р) ХМ7(30х40) "Здоровье" |  |  |  | «МИДЛ» |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В |  |
| 52 |  | Дефибриллятор Габариты: 420х120х420 мм 1Ф; 220 В; 0,1 кВт |  |  | PRIMEDIC-Defi-Monitor DM-10 |  |  |  | METRAX, Германия |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В |  |  |
| 54 |  | Дозатор безконтактный для жидкого мыла, с замком, объем 0,8 л. |  |  |  |  |  |  | Первая мебельная фабрика |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 57 |  | Моноблок HP EliteOne 800 G6 24 AiO BU -Non-Touch RCTO (i7 10700/16GB/1TB NVMe/Win 10/3Yr wite)+ клавиатура/мышь. 1ф; 220В; 0,3кВт |  |  | HP EliteOne 800 |  |  |  | Импорт |  | компл. |  | 1 |  |  |  | Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В |  |  |
| 63 |  | Лазерное многофункциональное устройство. Габариты: 420х390х320 мм 1ф; 220В; 0,51кВт |  |  | HPLaserJetProMFPM428fdn |  |  |  | Импорт |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В |  |  |
| 72.2 |  | Монитор, 55 дюйма, LAN 1Ф; 220 В; 0,25 кВт |  |  |  |  |  |  | LG |  | компл. |  | 1 |  |  |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |  |
| 104 |  | Столик манипуляционный мобильный; для инструментов, из нержавеющей стали AISI 304, с 2-мя полками, столешница с бортом по 4-м сторонам, на колесах 125 мм, 2 из которых с тормозами Габариты: 600х400х800 мм |  |  | арт.325025 |  |  |  | Malvestio |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 112 |  | Тумба (общего назначения) с выдвижным ящиком |  |  |  |  |  |  | Malvestio, Италия |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 123 |  | Холодильник фармацевтический однодверный однокамерный, объем 250 л, 5 съемных полок, 2 выдвижных ящика, габаритные размеры 1300х607х600 мм. Металлическая дверь с изоляцией с замком, внутренняя камера из пластика, хладагент R600a; ручная разморозка, принудительная циркуляция воздуха, микропроцессорный контроль температуры, 1 компрессор; освещение лампой накаливания, цифровой дисплей с отражением температуры, аварийная сигнализация (визуальный и звуковой сигналы) при изменении температуры, автоматическое отключение вентилятора при открывании двери; температура от +2°C до +14°C; источник питания сеть 220 В/50 Гц, 1Ф; 220 В; 0,4кВт |  |  | HYCD-282 Haier |  |  |  | Haier |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В |  |  |
| 130 |  | Шкаф по индивидуальным размерам |  |  |  |  |  |  | Инд. изготовление |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 146 |  | Держатель для бумажных полотенец |  |  | TORK Xpress Multifold |  |  |  | Tork, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 149 |  | Дозатор локтевой для дезинфецирующих средств |  |  |  |  |  |  | Торговая сеть, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 152 |  | Зеркало круглое с подстветкой, диаметр 700мм 1Ф; 220 В; 0,1 кВт |  |  | Ring |  |  |  | Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Подключается к сети через электроввод |  |
| 155 |  | Корзина для мусора, офисная, металлическая, без крышки, 15 литров |  |  |  |  |  |  | Санакс |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 157 |  | Лампа настольная 1Ф; 220 В; 0,011 кВт |  |  | NL 202 |  |  |  | Эра |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |  |  |
| 162 |  | Негатоскоп двухкадровый, размеры просмотрового экрана 720х420 мм. Корпус негатоскопа цельнопластмассовый, экран из оргстекла; источник света люминесцентные лампы, неравномерность яркости экрана не более 30%, яркость в центрах полей диагностики Габариты:730х500х130 мм 1Ф; 220 В; 0,1 кВт |  |  | НР2-02 |  |  |  | Торговая сеть, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |  |
| 199 |  | Рулонная штора, 2000х2200 |  |  |  |  |  |  | Торговая сеть, Россия |  | шт. |  | 3 |  |  |  |  |  |
| 210 |  | Емкость-контейнер КДС " КРОРТ" для дизенфекции и стерилизации инструмент в объеме 3л |  |  |  |  |  |  | Торговая сеть, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 223 |  | Настенная диагностическая станция 1Ф; 220 В; 0,3 кВт |  |  | Ri-former, вариант комплектации 5 (полная) |  |  |  | Riester, Германия |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В |  |
| ОК4 |  | Консоль настенная для специальных лечебных помещений с клапаном (О2,Vac) и блоком из 4-х электророзеток, розетками уравнивания потециалов (2). РУ-1,0 кВт; 220В; 1Ф.+N+PE (максимальная установленная мощность подключаемого к консоли оборудования) |  |  | Linea I |  | - |  | ООО «Дрегер» |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Подключается к сети через электроввод. Подвод кислорода. Подвод вакуума. Сигнал от кнопки вызова вывести на пост дежурной медсестры |  |
| ШП-1 |  | Ширма потолочная |  |  |  |  |  |  | Инд. изготовление |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| Б/Н |  | Языкодержатель |  |  |  |  |  |  | Торговая сеть, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  | на планах не указано |  |
| Б/Н |  | Глюкометр |  |  |  |  |  |  | Торговая сеть, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  | на планах не указано |  |
| Б/Н |  | Вакуумный электроотсос |  |  |  |  |  |  | Торговая сеть, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  | на планах не указано |  |
| Б/Н |  | Ингалятор- небулайзер |  |  |  |  |  |  | Торговая сеть, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  | на планах не указано |  |
| Б/Н |  | Мешок Амбу |  |  |  |  |  |  | Торговая сеть, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  | на планах не указано |  |
| Б/Н |  | Набор для дренирования плевральной полости |  |  |  |  |  |  | Торговая сеть, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  | на планах не указано |  |
| Б/Н |  | Набор для слепой пункционной биопсии печени |  |  |  |  |  |  | Торговая сеть, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  | на планах не указано |  |
| Б/Н |  | СИЗ (комплект защитной одежды) |  |  |  |  |  |  | Торговая сеть, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  | на планах не указано |  |
| Б/Н |  | Укладка с педикулоцидными средствами |  |  |  |  |  |  | Торговая сеть, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  | на планах не указано |  |
| Б/Н |  | Алкотестер |  |  |  |  |  |  | Торговая сеть, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  | на планах не указано |  |
| Б/Н |  | Стетофонендоскоп |  |  |  |  |  |  | Торговая сеть, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  | на планах не указано |  |
| Б/Н |  | Лупа ручная |  |  |  |  |  |  | Торговая сеть, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  | на планах не указано |  |
| Б/Н |  | Неврологический молоток |  |  |  |  |  |  | Торговая сеть, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  | на планах не указано |  |
| Б/Н |  | Пульсоксиметр |  |  |  |  |  |  | Торговая сеть, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  | на планах не указано |  |
| Б/Н |  | Спирометр |  |  |  |  |  |  | Торговая сеть, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  | на планах не указано |  |
| Б/Н |  | Инфузомат |  |  |  |  |  |  | Торговая сеть, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  | на планах не указано |  |
| Б/Н |  | Набор реанимационный |  |  |  |  |  |  | Торговая сеть, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  | на планах не указано |  |
| Б/Н |  | Матрац противопролежневый |  |  |  |  |  |  | Торговая сеть, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  | на планах не указано |  |
| Б/Н |  | Укладка экстренной профилактики парентеральных инфекций для оказания первичной медико-санитарной помощи, скорой медицинской помощи, специализированной медицинской помощи и паллиативной медицинской помощи |  |  |  |  |  |  | Торговая сеть, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  | на планах не указано |  |
| Б/Н |  | Анти- СПИД укладка |  |  |  |  |  |  | Торговая сеть, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  | на планах не указано |  |
| Б/Н |  | Электронный термометр |  |  |  |  |  |  | Торговая сеть, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  | на планах не указано |  |
| Б/Н |  | Термометр для холодильника по количеству полок |  |  |  |  |  |  | Торговая сеть, Россия |  | шт. |  | 5 |  |  |  | на планах не указано |  |
| Б/Н |  | Электронный гигрометр |  |  |  |  |  |  | Торговая сеть, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| Б/Н |  | Рожок для обуви |  |  |  |  |  |  | Торговая сеть, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  | на планах не указано |  |
| 1014а |  | Шлюз |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 149 |  | Дозатор локтевой для дезинфецирующих средств |  |  |  |  |  |  | Торговая сеть, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 1014б |  | Уборная с душевой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | Бак для мусора с металлическим внутренним ведром, с педалью 12л сталь полированная |  |  | Brabantia 123405 |  |  |  | Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 5.1 |  | Урна для бумажных полотенец, 50 л |  |  | Tork Image Design 460011 |  |  |  | Tork, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 54 |  | Дозатор безконтактный для жидкого мыла, с замком, объем 0,8 л. |  |  |  |  |  |  | Первая мебельная фабрика |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 146 |  | Держатель для бумажных полотенец |  |  | TORK Xpress Multifold |  |  |  | Tork, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 146.1 |  | Диспенсер для бумажных покрытий на унитаз |  |  | TORK |  |  |  | Tork, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 147 |  | Диспенсер для туалетной бумаги в мини-рулонах белый |  |  | Tork SmartOne |  |  |  | Tork, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 149 |  | Дозатор локтевой для дезинфецирующих средств |  |  |  |  |  |  | Торговая сеть, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 150 |  | Ерш для унитаза с колбой (подставкой) |  |  | Tork |  |  |  | Tork, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 152 |  | Зеркало круглое с подстветкой, диаметр 700мм 1Ф; 220 В; 0,1 кВт |  |  | Ring |  |  |  | Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Подключается к сети через электроввод |  |
| 152Г |  | Зеркало круглое с подстветкой, диаметр 400мм 1Ф; 220 В; 0,1 кВт |  |  | Ring |  |  |  | Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Подключается к сети через электроввод |  |
| 199 |  | Рулонная штора, 2000х2200 |  |  |  |  |  |  | Торговая сеть, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| Э-47* |  | Полотенцесушитель хромированный Габариты: длина – 600мм |  |  |  |  |  |  | Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Подвод горячей воды D=20 Учесть в ВК |  |
| Б/Н |  | Крючок на дверь |  |  |  |  |  |  | Торговая сеть, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  | на планах не указано |  |
| Б/Н* |  | Гигиенический душ со встраиваемым смесителем |  |  | ALMA Benito AL-859-01 |  |  |  | ALMA |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Подвод холодной воды D=15мм; подвод горячей воды D=15мм |  |
| 1016 |  | Помещение АТС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 199 |  | Рулонная штора, 2000х2200 |  |  |  |  |  |  | Торговая сеть, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 1018 |  | Шлюз |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 149 |  | Дозатор локтевой для дезинфецирующих средств |  |  |  |  |  |  | Торговая сеть, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 1019 |  | Комната персонала |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | Диван 3-местный, обивка-искусственная кожа, цвет - коричневый |  |  | Chairman СИМПЛ 1920х830х830 |  |  |  | Торговая сеть, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 5 |  | Бак для мусора с металлическим внутренним ведром, с педалью 12л сталь полированная |  |  | Brabantia 123405 |  |  |  | Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 18 |  | Стол палатный, 900х900х750мм |  |  | ДМ-6-006-03 |  |  |  | Доктор Мебель |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 21 |  | Стул для посетителей |  |  |  |  |  |  | Доктор Мебель |  | шт. |  | 3 |  |  |  |  |  |
| 36 |  | Холодильник бытовой, однокамерный. Габариты: 600х665х1850 мм 1Ф; 220 В; 0,3кВт |  |  | Kef 4330-21 |  |  |  | Liebherr |  |  |  | 1 |  |  |  | Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В |  |
| 68 |  | Мини-кухня в комплекте с раковиной |  |  |  |  |  |  | Доктор Мебель |  | шт. |  | 1 |  | 127.2 |  | Подвод холодной воды D=15 мм, подвод горячей воды D=15 мм, отвод в канализацию D=50 мм |  |
| 72 |  | Монитор, 55 дюйма, LAN 1Ф; 220 В; 0,25 кВт |  |  |  |  |  |  | LG |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |  |
| 125 |  | Чайник электрический 1Ф; 220 В; 2,4кВт |  |  | 5KEK 1522 EAC KitchenAid |  |  |  | Торговая сеть |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В |  |
| 186 |  | Крючок для полотенец двойной |  |  | Артикул: 81-5010 |  |  |  | Россия |  | шт. |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 199 |  | Рулонная штора, 2000х2200 |  |  |  |  |  |  | Торговая сеть, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| Б45 |  | Микроволновая печь, Корпус из нержавеющей стали. Объём 34 литра. 1Ф; 220 В; 1,55кВт |  |  | RCS511TS |  |  |  | Menumaster (США) |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В |  |
| 1020 |  | Коридор |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  | Облучатель-рециркулятор закрытого типа, бактерицидная эффективность 99%, производительность 100м3/час Габариты: 340х140х890мм РУ-60ВА,220В,1Ф+N+PE |  |  | Дезар 3 |  |  |  | КРОНТ |  | шт. |  | 3 |  |  |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |  |
| 149 |  | Дозатор локтевой для дезинфецирующих средств |  |  |  |  |  |  | Торговая сеть, Россия |  | шт. |  | 3 |  |  |  |  |  |
| 390 |  | Диван мягкий двухместный, Размер:ширина 1640 мм глубина 820 мм высота 830 мм посадка 460 мм |  |  | Артикул: Хорека 105 Отделка ткань высшей категории |  |  |  | Первая мебельная фабрика |  | шт. |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 1023 |  | Помещение концентратора кислорода |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 199 |  | Рулонная штора, 2000х2200 |  |  |  |  |  |  | Торговая сеть, Россия |  | шт. |  | 2 |  | 1 |  |  |  |
| 1024 |  | Техническая комната КТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 170.3 |  | Генератор Габариты: 900х690х1950 мм |  |  |  |  |  |  | Siemens |  | шт. |  | 1 |  | 610 |  | В комплектес SOMATOM Definition Edge |  |
| 170.4 |  | Система реконструкции изображения Габариты: 205х645х450 мм |  |  |  |  |  |  | Siemens |  | шт. |  | 1 |  | 25 |  | В комплектес SOMATOM Definition Edge |  |
| 170.7 |  | Теплообменник Габариты: 1000х693х1955 мм |  |  |  |  |  |  | Siemens |  | шт. |  | 1 |  | 410 |  | В комплектес SOMATOM Definition Edge |  |
| 170.9 |  | Водоподогреватель Габариты: 845х525х1005мм |  |  |  |  |  |  | Siemens |  | шт. |  | 1 |  | 127 |  | В комплектес SOMATOM Definition Edge |  |
| 170.4.01 |  | Сетевой распределитель Габариты: 550х250х1250 мм |  |  |  |  |  |  | Siemens |  | шт. |  | 1 |  | 46 |  | В комплектес SOMATOM Definition Edge |  |
| 1025 |  | Процедурная КТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | Бак для мусора с металлическим внутренним ведром, с педалью 12л сталь полированная |  |  | Brabantia 123405 |  |  |  | Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 6 |  | Тумба подвесная под умывальник с 2-мя ящиками, фаянсовая раковина в комплекте, смеситель GROHE Europolis |  |  |  |  |  |  | Первая мебельная фабрика |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Подвод холодной воды D=15 мм, подвод горячей воды D=15 мм, отвод в канализацию D=50 мм |  |
| 12 |  | Кушетка смотровая 2-х секционная с изменяемой высотой |  |  | арт.349400 |  |  |  | Malvestio |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 14 |  | Облучатель-рециркулятор закрытого типа, бактерицидная эффективность 99%, производительность 100м3/час Габариты: 340х140х890мм РУ-60ВА,220В,1Ф+N+PE |  |  | Дезар 3 |  |  |  | КРОНТ |  | шт. |  | 2 |  |  |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |  |
| 21 |  | Стул для посетителей |  |  |  |  |  |  | Доктор Мебель |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 26 |  | Шкаф двухстворчатый с 4 полками, с сейфом и замком, фасады и корпус - сталь с порошковым покрытием. Габариты: 900х600х1950 мм |  |  | ДМ-4-001-37 |  |  |  | Доктор Мебель |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 29 |  | Тележка медицинская с ящиками; нерж.сталь Габариты: 1200хх610х1000мм |  |  | арт.325200 |  |  |  | Malvestio |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 54 |  | Дозатор безконтактный для жидкого мыла, с замком, объем 0,8 л. |  |  |  |  |  |  | Первая мебельная фабрика |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 104 |  | Столик манипуляционный мобильный; для инструментов, из нержавеющей стали AISI 304, с 2-мя полками, столешница с бортом по 4-м сторонам, на колесах 125 мм, 2 из которых с тормозами Габариты: 600х400х800 мм |  |  | арт.325025 |  |  |  | Malvestio |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 146 |  | Держатель для бумажных полотенец |  |  | TORK Xpress Multifold |  |  |  | Tork, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 149 |  | Дозатор локтевой для дезинфецирующих средств |  |  |  |  |  |  | Торговая сеть, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 152 |  | Зеркало круглое с подстветкой, диаметр 700мм 1Ф; 220 В; 0,1 кВт |  |  | Ring |  |  |  | Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Подключается к сети через электроввод |  |
| 170 |  | Томограф компьютерный рентгеновский, в составе: 170.01 – гентри, габариты: 2380х965х1979мм (вес – 2200кг.) 170.02 – стол пациента, габариты: 2560х744х790мм (вес – 500 кг.) 170.03 – генератор 100 кВт, габариты: 900х691х1950мм (вес – 610 кг.) 170.05 – консоль управления с плоским монитором, блоком управления и клавиатурой 170.06 – система управления изображением 170.07 – теплообменник (вода/воздух-сплит), габариты: 1000х693х1955мм (вес - 410 кг.) 170.08 – наружный модуль, габариты: 2560х1070х1151мм (вес – 186 кг.); 170.09 – водоподогреватель, габариты: 845х525х1005 мм (вес – 127 кг.) 170.12 – инъектор двухколбовый, габариты: 500х500х1315мм 170.13 – тележка для принадлежностей КТ, габариты: 1200х500х1200мм 170.4.01 – сетевой распределитель 170.5.01 – окно рентгеновское защитное с рамой. Эк.свинца 2,5мм 3ф; 380В; 140кВА (пиковая) 86,5кВА (номинальная) |  |  | SOMATOM Definition Edge |  |  |  | Siemens |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Данные предоставляет фирма-производитель данного оборудования |  |
| 212 *** |  | Рентгензащитные ставни. Габариты: 1600х900 (h)мм. Свинцовый эквивалент 2,0мм (по расчету 1,52мм) |  |  | Индивидуальное изготовление |  |  |  | ЗАО «ПОНИ», Россия |  | шт. |  | 2 |  |  |  | Учитывается разделом АР |  |
| 259 |  | Вешало для одежды (для пиджаков), напольное, в комплекте с рожком для обуви |  |  |  |  |  |  | Торговая сеть, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| ОК6 |  | Консоль настенная для специальных лечебных помещений с клапаном (О2, N2O, Вак, Сж.в, отвод наркогазов) и блоком из 4-х электророзеток, розетками уравнивания потециалов (2), с увлажнителем кислорода РУ-0,5 кВт; 220В; 1Ф.+N+PE (максимальная установленная мощность подключаемого к консоли оборудования) |  |  | Linea I |  | - |  | ООО «Дрегер» |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Подключается к сети через электроввод. Подвод кислорода, закиси азота, вакуума, сжатого воздуха; отвод наркотических газов |  |
| Е20 |  | Вешалка для хранения защитной одежды AW4211 |  |  |  |  |  |  | Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| ММП2 |  | Инфузионная стойка Два гнез-да для флаконов, два крючка. |  |  | ДМ-6-014-03 |  |  |  | Доктор Мебель Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| ДР-1 *** |  | Дверь рентгеновская защитная. Габариты 1000х2100мм. Свинцовый эквивалент 1,0мм (по расчету 0,77мм) |  |  |  |  |  |  | ЗАО «ПОНИ», Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Учитывается разделом АР |  |
| ДР-2 *** |  | Дверь рентгеновская защитна. Габариты 1300х2100мм. Свинцовый эквивалент 1,5мм (по расчету 1,13мм) |  |  |  |  |  |  | ЗАО «ПОНИ», Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Учитывается разделом АР |  |
| Б/Н |  | Комплект средств индивидуальной защиты от ионизируюшего излучения |  |  |  |  |  |  | Россия |  | компл. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| Б/Н |  | Бак для использованного белья |  |  |  |  |  |  | Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| СТ |  | Световое табло с надписью "Не входить" |  |  |  |  |  |  | Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Учитывается в разделе ЭО |  |
| Р-15 |  | Переговорное устройство, в т.ч: Пульт автоматической полудуплексной связи с микрофоном на гибкой стойке GC-1001D3 Габариты: 180х165х25/40 мм Блок клиента – громкоговоритель WP-03T Габариты: 115х115х55 мм 1Ф; 220 В; ~ 0,01 кВт |  |  | Hostcall- RК.02 |  |  |  | Импорт |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Подключается к сети через 2-хполюсную розетку с заземл. контактом 220В через блок питания (в комплекте) |  |
| 1026 |  | Комната управления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | Кресло рабочее для персонала на роликовой опоре, механизм - газ/лифт |  |  | IQ |  |  |  | Торговая сеть, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 19 |  | Стол рабочий, 1200х700х750мм |  |  | FLS201 (инд. изг) |  |  |  | Юнитекс |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 24 |  | Шкаф комбинированный со стеклянными дверьми в рамке |  |  |  |  |  |  | Первая мебельная фабрика |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 26 |  | Шкаф двухстворчатый с 4 полками, с сейфом и замком, фасады и корпус - сталь с порошковым покрытием. Габариты: 900х600х1950 мм |  |  | ДМ-4-001-37 |  |  |  | Доктор Мебель |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 63 |  | Лазерное многофункциональное устройство. Габариты: 420х390х320 мм 1ф; 220В; 0,51кВт |  |  | HPLaserJetProMFPM428fdn |  |  |  | Импорт |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |  |
| 86 |  | Рулонная штора, 1500х1800мм |  |  | 1500х1800 |  |  |  | Торговая сеть, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 149 |  | Дозатор локтевой для дезинфецирующих средств |  |  |  |  |  |  | Торговая сеть, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 155 |  | Корзина для мусора, офисная, металлическая, без крышки, 15 литров |  |  |  |  |  |  | Санакс |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 157 |  | Лампа настольная 1Ф; 220 В; 0,011 кВт |  |  | NL 202 |  |  |  | Эра |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |  |
| 302 |  | Стеллаж разборный, 900х600х2000 |  |  |  |  |  |  | Меделия |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 303 |  | Стол под аппаратуру, 1000х600х750 |  |  |  |  |  |  | Торговая сеть, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| Р-18 |  | Лазерная мультиформатная камера Carestream Health (с 2 лоткам для подачи пленки) Габариты:670х620х650 4,5А, 220В, 1Ф.+N+PE Вес – 79 кг. |  |  | Carestream Health DryView 5950 |  |  |  | Импорт |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |  |
| 1027 |  | Санитарная комната |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | Бак для мусора с металлическим внутренним ведром, с педалью 12л сталь полированная |  |  | Brabantia 123405 |  |  |  | Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 54 |  | Дозатор безконтактный для жидкого мыла, с замком, объем 0,8 л. |  |  |  |  |  |  | Первая мебельная фабрика |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 76 |  | Облучатель бактерицидный насстенный, производительность 95%, 115м3/час |  |  | ОБН-75 "Азов" |  |  |  | Торговая сеть, Россия |  | шт. |  | 2 |  |  |  | Подключается к сети через два выключателя, расположенные вне помещения у входной двери, сблокированные со световым табло. |  |
| 83 |  | Полка-купе настенная |  |  | ПК-1203 |  |  |  | ПК "Итерма" |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 84 |  | Безпроводная поломоечная машина с дополнительным АКБ. Габариты: 1370х560х1090 мм 1ф; 220В; 0,92кВт Вес – 104 кг. |  |  | TENNANT T300 50 |  |  |  | Торговая сеть |  | шт. |  | 1 |  | 171 |  | Батарея 24 В |  |
| 103 |  | Стол-купе, нерж. сталь, 1200х600х850 |  |  |  |  |  |  | ПК "Итерма |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 110 |  | Тележка для грязного белья Габариты: 620х625х985 мм |  |  | Н0312 |  |  |  | Алсера H |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 111 |  | Тележка для уборочного инвентаря |  |  | ВолеоПро СВЕП |  |  |  | Веледа |  | шт. |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 127 |  | Шкаф для уборочного инвентаря Габариты: 500х500х1830 мм |  |  | LS 11-50 |  |  |  | ПРАКТИК |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 146 |  | Держатель для бумажных полотенец |  |  | TORK Xpress Multifold |  |  |  | Tork, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 149 |  | Дозатор локтевой для дезинфецирующих средств |  |  |  |  |  |  | Торговая сеть, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 186 |  | Крючок для полотенец двойной |  |  | Артикул: 81-5010 |  |  |  | Россия |  | шт. |  | 2 |  |  |  |  |  |
| Э-37* |  | Раковина металлическая Габариты: 500х400х540 мм |  |  |  |  |  |  | Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Подвод холодной воды D=15; подвод горячей воды D=15; отвод в канализацию D=50 |  |
| Э-47* |  | Полотенцесушитель хромированный Габариты: длина – 600мм |  |  |  |  |  |  | Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Подвод горячей воды D=20 Учесть в ВК |  |
| 1028 |  | Комната персонала |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | Бак для мусора с металлическим внутренним ведром, с педалью 12л сталь полированная |  |  | Brabantia 123405 |  |  |  | Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 14 |  | Облучатель-рециркулятор закрытого типа, бактерицидная эффективность 99%, производительность 100м3/час Габариты: 340х140х890мм РУ-60ВА,220В,1Ф+N+PE |  |  | Дезар 3 |  |  |  | КРОНТ |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |  |
| 18 |  | Стол палатный, 900х900х750мм |  |  | ДМ-6-006-03 |  |  |  | Доктор Мебель |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 21 |  | Стул для посетителей |  |  |  |  |  |  | Доктор Мебель |  | шт. |  | 3 |  |  |  |  |  |
| 36 |  | Холодильник бытовой, однокамерный. 1Ф; 220 В; 0,3 кВт |  |  | Kef 4330-21 |  |  |  | Liebherr |  |  |  | 1 |  |  |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |  |
| 68 |  | Мини-кухня в комплекте с раковиной |  |  |  |  |  |  | Доктор Мебель |  | шт. |  | 1 |  | 127.2 |  | Подвод холодной воды D=15 мм, подвод горячей воды D=15 мм, отвод в канализацию D=50 мм |  |
| 72 |  | Монитор, 55 дюйма, LAN 1Ф; 220 В; 0,25 кВт |  |  |  |  |  |  | LG |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |  |
| 125 |  | Чайник электрический 1Ф; 220 В; 2,4кВт |  |  | 5KEK 1522 EAC KitchenAid |  |  |  | Торговая сеть |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В |  |
| 186 |  | Крючок для полотенец двойной |  |  | Артикул: 81-5010 |  |  |  | Россия |  | шт. |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 199 |  | Рулонная штора, 2000х2200 |  |  |  |  |  |  | Торговая сеть, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| Б45 |  | Микроволновая печь, Корпус из нержавеющей стали. Объём 34 литра. 1Ф; 220 В; 1,55кВт |  |  | RCS511TS |  |  |  | Menumaster (США) |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В |  |
| 1029 |  | Кабинет заведующего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | Бак для мусора с металлическим внутренним ведром, с педалью 12л сталь полированная |  |  | Brabantia 123405 |  |  |  | Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 7.1 |  | Кресло рабочее для руководителя на роликовой опоре, механизм - газ/лифт |  |  |  |  |  |  | Первая мебельная фабрика |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 14 |  | Облучатель-рециркулятор закрытого типа, бактерицидная эффективность 99%, производительность 100м3/час Габариты: 340х140х890мм РУ-60ВА,220В,1Ф+N+PE |  |  | Дезар 3 |  |  |  | КРОНТ |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |  |
| 20-1 |  | Стол руководителя правый на опорной тумбе Габариты: 2020х1800х760мм Габариты столешницы: 1800х900мм |  |  | Артикул ВЛ 137 ДТ |  |  |  | Юнитекс |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 21 |  | Стул для посетителей |  |  |  |  |  |  | Доктор Мебель |  | шт. |  | 4 |  |  |  |  |  |
| 57 |  | Моноблок HP EliteOne 800 G6 24 AiO BU -Non-Touch RCTO (i7 10700/16GB/1TB NVMe/Win 10/3Yr wite)+ клавиатура/мышь. 1ф; 220В; 0,3кВт |  |  | HP EliteOne 800 |  |  |  | Импорт |  | компл. |  | 1 |  |  |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |  |
| 63 |  | Лазерное многофункциональное устройство. Габариты: 420х390х320 мм 1ф; 220В; 0,51кВт |  |  | HPLaserJetProMFPM428fdn |  |  |  | Импорт |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |  |
| 148А |  | Диван мягкий. Габариты: 2140х910х720 мм |  |  | Хоуп, Хорека 141 |  |  |  | Первая мебельная фабрика |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 155 |  | Корзина для мусора, офисная, металлическая, без крышки, 15 литров |  |  |  |  |  |  | Санакс |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 157 |  | Лампа настольная 1Ф; 220 В; 0,011 кВт |  |  | NL 202 |  |  |  | Эра |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |  |
| 171 |  | Тумба выкатная с прямоугольной крышкой 3-ящичная с центральным замком |  |  |  |  |  |  | Первая мебельная фабрика |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 172 |  | Шкаф для одежды |  |  |  |  |  |  | Первая мебельная фабрика |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 174 |  | Шкаф для документов со стеклянными дверями |  |  |  |  |  |  | Первая мебельная фабрика |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 175 |  | Шкаф низкий по инд. размерам со встроенной раковиной., крючком и зозатором для жидкого мыла(см. дизайн-проект) в составе: |  |  |  |  |  |  | Инд. изготовление |  | комп. |  | 1 |  |  |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В Подвод холодной воды D=15 мм, подвод горячей воды D=15 мм, отвод в канализацию D=50 мм |  |
| Б/Н |  | тумба инд. изготовления, |  |  | В комлект к поз 175 |  |  |  |  |  | шт. |  | 1 |  |  |  | на планах не указано |  |
| Б/Н |  | встраиваемый холодильник Liebherr UIK 1514, |  |  | В комлект к поз 175 |  |  |  |  |  | шт. |  | 1 |  |  |  | на планах не указано |  |
| Б/Н |  | раковина Franke 125.0176.647 KBG 110-34, цвет Шоколад, |  |  | В комлект к поз 175 |  |  |  |  |  | шт. |  | 1 |  |  |  | на планах не указано |  |
| Б/Н |  | держатель для полотенец Brabantia, |  |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 1 |  |  |  | на планах не указано |  |
| Б/Н |  | дозатор для жидкого мыла Kaiser KH-3022 BP, встраиваемый Black Pearl, |  |  | В комлект к поз 175 |  |  |  |  |  | шт. |  | 1 |  |  |  | на планах не указано |  |
| Б/Н |  | Смеситель Florentina Фита AV коричневый, артикул 757839, |  |  | В комлект к поз 175 |  |  |  |  |  | шт. |  | 1 |  |  |  | на планах не указано |  |
| Б/Н |  | Столешница Samsung Staron VL155 Loam, 1730х600мм. |  |  | В комлект к поз 175 |  |  |  |  |  | шт. |  | 1 |  |  |  | на планах не указано |  |
| 176 |  | Брифинг-приставка |  |  |  |  |  |  | Первая мебельная фабрика |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 199 |  | Рулонная штора, 2000х2200 |  |  |  |  |  |  | Торговая сеть, Россия |  | шт. |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 331Д |  | Настольная лампа 1Ф; 220 В; 0,02 кВт |  |  | Norte 2 2421/1T |  |  |  | Импорт |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |  |
| 1033 |  | Ординаторская |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | Бак для мусора с металлическим внутренним ведром, с педалью 12л сталь полированная |  |  | Brabantia 123405 |  |  |  | Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 6 |  | Тумба подвесная под умывальник с 2-мя ящиками, фаянсовая раковина в комплекте, смеситель GROHE Europolis |  |  |  |  |  |  | Первая мебельная фабрика |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Подвод холодной воды D=15 мм, подвод горячей воды D=15 мм, отвод в канализацию D=50 мм |  |
| 7 |  | Кресло рабочее для персонала на роликовой опоре, механизм - газ/лифт |  |  | IQ |  |  |  | Торговая сеть, Россия |  | шт. |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 14 |  | Облучатель-рециркулятор закрытого типа, бактерицидная эффективность 99%, производительность 100м3/час Габариты: 340х140х890мм РУ-60ВА,220В,1Ф+N+PE |  |  | Дезар 3 |  |  |  | КРОНТ |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |  |
| 19 |  | Стол рабочий, 1600х800х750мм |  |  | FLS201 |  |  |  | Юнитекс |  | шт. |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 21 |  | Стул для посетителей |  |  |  |  |  |  | Доктор Мебель |  | шт. |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 23 |  | Подставка-греденция |  |  |  |  | - |  | Первая мебельная фабрика |  | шт. |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 24 |  | Шкаф комбинированный со стеклянными дверьми в рамке |  |  |  |  |  |  | Первая мебельная фабрика |  | шт. |  | 3 |  |  |  |  |  |
| 54 |  | Дозатор безконтактный для жидкого мыла, с замком, объем 0,8 л. |  |  |  |  |  |  | Первая мебельная фабрика |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 57 |  | Моноблок HP EliteOne 800 G6 24 AiO BU -Non-Touch RCTO (i7 10700/16GB/1TB NVMe/Win 10/3Yr wite)+ клавиатура/мышь. 1ф; 220В; 0,3кВт |  |  | HP EliteOne 800 |  |  |  | Импорт |  | компл. |  | 2 |  |  |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |  |
| 63 |  | Лазерное многофункциональное устройство. Габариты: 420х390х320 мм 1ф; 220В; 0,51кВт |  |  | HPLaserJetProMFPM428fdn |  |  |  | Импорт |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |  |
| 63А |  | Принтер Габариты: 331х215х178 мм 1ф; 220В; 0,32кВт |  |  | HP Laser 107w |  |  |  | Импорт |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |  |
| 146 |  | Держатель для бумажных полотенец |  |  | TORK Xpress Multifold |  |  |  | Tork, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 149 |  | Дозатор локтевой для дезинфецирующих средств |  |  |  |  |  |  | Торговая сеть, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 152 |  | Зеркало круглое с подстветкой, диаметр 700мм 1Ф; 220 В; 0,1 кВт |  |  | Ring |  |  |  | Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Подключается к сети через электроввод |  |
| 155 |  | Корзина для мусора, офисная, металлическая, без крышки, 15 литров |  |  |  |  |  |  | Санакс |  | шт. |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 157 |  | Лампа настольная 1Ф; 220 В; 0,011 кВт |  |  | NL 202 |  |  |  | Эра |  | шт. |  | 2 |  |  |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |  |
| 199 |  | Рулонная штора, 2000х2200 |  |  |  |  |  |  | Торговая сеть, Россия |  | шт. |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 1034 |  | Комната старшей медсестры с местом хранения медикаментов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | Тумба подвесная под умывальник с 2-мя ящиками, фаянсовая раковина в комплекте, смеситель GROHE Europolis |  |  |  |  |  |  | Первая мебельная фабрика |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Подвод холодной воды D=15 мм, подвод горячей воды D=15 мм, отвод в канализацию D=50 мм |  |
| 7 |  | Кресло рабочее для персонала на роликовой опоре, механизм - газ/лифт |  |  | IQ |  |  |  | Торговая сеть, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 19.1 |  | Стол рабочий, 1200х700х750мм |  |  | FLS201 (инд. изг) |  |  |  | Юнитекс |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 21 |  | Стул для посетителей |  |  |  |  |  |  | Доктор Мебель |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 23 |  | Подставка-греденция |  |  |  |  | - |  | Первая мебельная фабрика |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 54 |  | Дозатор безконтактный для жидкого мыла, с замком, объем 0,8 л. |  |  |  |  |  |  | Первая мебельная фабрика |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 57 |  | Моноблок HP EliteOne 800 G6 24 AiO BU -Non-Touch RCTO (i7 10700/16GB/1TB NVMe/Win 10/3Yr wite)+ клавиатура/мышь. 1ф; 220В; 0,3кВт |  |  | HP EliteOne 800 |  |  |  | Импорт |  | компл. |  | 1 |  |  |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |  |
| 63 |  | Лазерное многофункциональное устройство. Габариты: 420х390х320 мм 1ф; 220В; 0,51кВт |  |  | HPLaserJetProMFPM428fdn |  |  |  | Импорт |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |  |
| 86 |  | Рулонная штора, 1500х1800мм |  |  |  |  |  |  | Торговая сеть, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 149 |  | Дозатор локтевой для дезинфецирующих средств |  |  |  |  |  |  | Торговая сеть, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 152 |  | Зеркало круглое с подстветкой, диаметр 700мм 1Ф; 220 В; 0,1 кВт |  |  | Ring |  |  |  | Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Подключается к сети через электроввод |  |
| 155 |  | Корзина для мусора, офисная, металлическая, без крышки, 15 литров |  |  |  |  |  |  | Санакс |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 157 |  | Лампа настольная 1Ф; 220 В; 0,011 кВт |  |  | NL 202 |  |  |  | Эра |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |  |
| 186 |  | Крючок для полотенец двойной |  |  | Артикул: 81-5010 |  |  |  | Россия |  | шт. |  | 2 |  |  |  |  |  |
| ВШ |  | Встроенный шкаф. Габариты: 1200х600х3000 ммм |  |  |  |  |  |  | Индивидуальное изготовление |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| Б/Н |  | термометр комнатный |  |  |  |  |  |  | Торговая сеть, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| Б/Н |  | Электронный гигрометр |  |  |  |  |  |  | Торговая сеть, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| Б/П |  | Стремянка |  |  |  |  |  |  | Торговая сеть, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 1034а |  | Медикаменты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 123 |  | Холодильник фармацевтический однодверный однокамерный, объем 250 л, 5 съемных полок, 2 выдвижных ящика, габаритные размеры 1300х607х600 мм. Металлическая дверь с изоляцией с замком, внутренняя камера из пластика, хладагент R600a; ручная разморозка, принудительная циркуляция воздуха, микропроцессорный контроль температуры, 1 компрессор; освещение лампой накаливания, цифровой дисплей с отражением температуры, аварийная сигнализация (визуальный и звуковой сигналы) при изменении температуры, автоматическое отключение вентилятора при открывании двери; температура от +2°C до +14°C; источник питания сеть 220 В/50 Гц, 1Ф; 220 В; 0,4кВт |  |  | HYCD-282 Haier |  |  |  | Haier |  | шт. |  | 2 |  |  |  | Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В |  |
| ВШ |  | Встроенный шкаф. Габариыт: 1350х600х3000 ммм |  |  |  |  |  |  | Индивидуальное изготовление |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| Б/Н |  | термометр комнатный |  |  |  |  |  |  | Торговая сеть, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| Б/Н |  | Электронный гигрометр |  |  |  |  |  |  | Торговая сеть, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| Б/Н |  | Термометр для холодильника по количеству полок |  |  |  |  |  |  | Торговая сеть, Россия |  | шт. |  | 10 |  |  |  |  |  |
| Б/П |  | Стремянка |  |  |  |  |  |  | Торговая сеть, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 1035 |  | Процедурная маммографии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | Бак для мусора с металлическим внутренним ведром, с педалью 12л сталь полированная |  |  | Brabantia 123405 |  |  |  | Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 6 |  | Тумба подвесная под умывальник с 2-мя ящиками, фаянсовая раковина в комплекте, смеситель GROHE Europolis |  |  |  |  |  |  | Первая мебельная фабрика |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Подвод холодной воды D=15 мм, подвод горячей воды D=15 мм, отвод в канализацию D=50 мм |  |
| 14 |  | Облучатель-рециркулятор закрытого типа, бактерицидная эффективность 99%, производительность 100м3/час Габариты: 340х140х890мм РУ-60ВА,220В,1Ф+N+PE |  |  | Дезар 3 |  |  |  | КРОНТ |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |  |
| 21 |  | Стул для посетителей |  |  |  |  |  |  | Доктор Мебель |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 29 |  | Тележка медицинская с ящиками; нерж.сталь Габариты: 1200хх610х1000мм |  |  | арт.325200 |  |  |  | Malvestio |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 54 |  | Дозатор безконтактный для жидкого мыла, с замком, объем 0,8 л. |  |  |  |  |  |  | Первая мебельная фабрика |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 104 |  | Столик манипуляционный мобильный; для инструментов, из нержавеющей стали AISI 304, с 2-мя полками, столешница с бортом по 4-м сторонам, на колесах 125 мм, 2 из которых с тормозами Габариты: 600х400х800 мм |  |  | арт.325025 |  |  |  | Malvestio |  | шт. |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 140 |  | Аппарат рентгеновский маммографический цифровой в составе: 140.01 – установка рентгеновская для маммографии, габариты: 780х1175х2352 мм (вес – 350 кг.) 140.03 - станция сбора данных, габариты: 186х481х430 мм 140.04 – монитор цветной 19” 140.05 – пульт управления 140.06 - панель с цветной подсветкой 140.07 – держатель настенный для компрессионнх пластин, габариты: 80х40х1180мм 140.08 – приставка биопсийная 140.09 – пистолей биопсийный 140.10 – кресло пациента, габариты: 1680х760х1440 мм (вес – 95 кг.) 140.2.01 - рабочая станция 140.2.02 – монитор 140.2.03 – монитор цветной сдвоенный 140.2.04 – ИБП 1,5кВА 140.3.01 – сетевой распределитель 140.3.02 – выключатель 140.3.03 - аварийный выключатель 1ф, 220В; 7,5кВА |  |  | MAMMOMAT Revelation |  |  |  | Siemens |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Данные предоставляет фирма-производитель данного оборудования |  |
| 146 |  | Держатель для бумажных полотенец |  |  | TORK Xpress Multifold |  |  |  | Tork, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 149 |  | Дозатор локтевой для дезинфецирующих средств |  |  |  |  |  |  | Торговая сеть, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 152 |  | Зеркало круглое с подстветкой, диаметр 700мм 1Ф; 220 В; 0,1 кВт |  |  | Ring |  |  |  | Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Подключается к сети через электроввод |  |
| 212.1 *** |  | Рентгензащитные ставни. Габариты: 1900х800 (h)мм. Свинцовый эквивалент 0,25мм (по расчету 0,12мм) |  |  | Индивидуальное изготовление |  |  |  | ЗАО «ПОНИ», Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Учитывается разделом АР |  |
| 259 |  | Вешало для одежды (для пиджаков), напольное, в комплекте с рожком для обуви |  |  |  |  |  |  | Торговая сеть, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 302 |  | Стеллаж разборный, 900х600х2000 |  |  |  |  |  |  | Меделия |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| Е20 |  | Вешалка для хранения защитной одежды AW4211 |  |  |  |  |  |  | Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| ОЗ-2 *** |  | Окно рентгеновское защитное Габариты: 1060х556х45мм Свинцовый эквивалент — 2,5 мм Pb |  |  |  |  |  |  | ЗАО «ПОНИ», Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Учитывается разделом АР |  |
| ДР-3 *** |  | Дверь рентгеновская защитная. Габариты 1000х2100мм. Свинцовый эквивалент 0,25мм (по расчету 0,034мм) |  |  |  |  |  |  | ЗАО «ПОНИ», Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Учитывается разделом АР |  |
| ДР-4 *** |  | Дверь рентгеновская защитная. Габариты 1300х2100мм. Свинцовый эквивалент 0,25мм (по расчету 0,028мм) |  |  |  |  |  |  | ЗАО «ПОНИ», Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Учитывается разделом АР |  |
| Б/П |  | Комплект средств индивидуальной защиты от ионизируюшего излучения |  |  |  |  |  |  | Россия |  | компл. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| СТ |  | Световое табло с надписью "Не входить" |  |  |  |  |  |  | Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Учитывается в разделе ЭО |  |
| Р-15 |  | Переговорное устройство, в т.ч: Пульт автоматической полудуплексной связи с микрофоном на гибкой стойке GC-1001D3 Габариты: 180х165х25/40 мм Блок клиента – громкоговоритель WP-03T Габариты: 115х115х55 мм 1Ф; 220 В; ~ 0,01 кВт |  |  |  |  |  |  | Hostcall- RК.02 |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Подключается к сети через 2-хполюсную розетку с заземл. контактом 220В через блок питания (в комплекте) |  |
| ШП-1 |  | Ширма потолочная |  |  |  |  |  |  | Инд. изготовление |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 1035а |  | Комната управления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | Кресло рабочее для персонала на роликовой опоре, механизм - газ/лифт |  |  | IQ |  |  |  | Торговая сеть, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 14 |  | Облучатель-рециркулятор закрытого типа, бактерицидная эффективность 99%, производительность 100м3/час Габариты: 340х140х890мм РУ-60ВА,220В,1Ф+N+PE |  |  | Дезар 3 |  |  |  | КРОНТ |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |  |
| 19 |  | Стол рабочий, 1600х800х750мм |  |  | FLS201 |  |  |  | Юнитекс |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 26 |  | Шкаф двухстворчатый с 4 полками, с сейфом и замком, фасады и корпус - сталь с порошковым покрытием. Габариты: 900х600х1950 мм |  |  | ДМ-4-001-37 |  |  |  | Доктор Мебель |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 63 |  | Лазерное многофункциональное устройство. Габариты: 420х390х320 мм 1ф; 220В; 0,51кВт |  |  | HPLaserJetProMFPM428fdn |  |  |  | Импорт |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |  |
| 155 |  | Корзина для мусора, офисная, металлическая, без крышки, 15 литров |  |  |  |  |  |  | Санакс |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 157 |  | Лампа настольная 1Ф; 220 В; 0,011 кВт |  |  | NL 202 |  |  |  | Эра |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |  |
| 199 |  | Рулонная штора, 2000х2200 |  |  |  |  |  |  | Торговая сеть, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| Р-19 |  | Медицинский принтер Габариты: 700х750х1410 мм 1ф; 0,7кВт, 220В |  |  | Agfa Drystar 5503 |  |  |  | Agfa |  | шт. |  | 1 |  | 190 |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |  |
| 1036 |  | Уборная для посетителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | Бак для мусора с металлическим внутренним ведром, с педалью 12л сталь полированная |  |  | Brabantia 123405 |  |  |  | Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 5.1 |  | Урна для бумажных полотенец, 50 л |  |  | Tork Image Design 460011 |  |  |  | Tork, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 54 |  | Дозатор безконтактный для жидкого мыла, с замком, объем 0,8 л. |  |  |  |  |  |  | Первая мебельная фабрика |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 85 |  | Рулонная штора, 1200х1800мм |  |  |  |  |  |  | Торговая сеть, Россия |  | шт. |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 146 |  | Держатель для бумажных полотенец |  |  | TORK Xpress Multifold |  |  |  | Tork, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 146.1 |  | Диспенсер для бумажных покрытий на унитаз |  |  | TORK |  |  |  | Tork, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 147 |  | Диспенсер для туалетной бумаги в мини-рулонах белый |  |  | Tork SmartOne |  |  |  | Tork, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 149 |  | Дозатор локтевой для дезинфецирующих средств |  |  |  |  |  |  | Торговая сеть, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 150 |  | Ерш для унитаза с колбой (подставкой) |  |  | Tork |  |  |  | Tork, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 152 |  | Зеркало круглое с подстветкой, диаметр 700мм 1Ф; 220 В; 0,1 кВт |  |  | Ring |  |  |  | Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Подключается к сети через электроввод |  |
| 209 |  | Электросушитель для рук погружной Габариты: 300х220х690 мм 1ф; 1,9кВт, 220В |  |  | BXG-JET 7000C |  |  |  | Торговая сеть, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Подключается к сети через электроввод |  |
| Б/Н |  | Крючок на дверь |  |  |  |  |  |  | Торговая сеть, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  | на планах не указано |  |
| Б/Н* |  | Гигиенический душ со встраиваемым смесителем |  |  | ALMA Benito AL-859-01 |  |  |  | ALMA |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Подвод холодной воды D=15мм; подвод горячей воды D=15мм |  |
| 1037 |  | Уборная для МГН |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | Бак для мусора с металлическим внутренним ведром, с педалью 12л сталь полированная |  |  | Brabantia 123405 |  |  |  | Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 5.1 |  | Урна для бумажных полотенец, 50 л |  |  | Tork Image Design 460011 |  |  |  | Tork, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 54 |  | Дозатор безконтактный для жидкого мыла, с замком, объем 0,8 л. |  |  |  |  |  |  | Первая мебельная фабрика |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 146 |  | Держатель для бумажных полотенец |  |  | TORK Xpress Multifold |  |  |  | Tork, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 146.1 |  | Диспенсер для бумажных покрытий на унитаз |  |  | TORK |  |  |  | Tork, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 147 |  | Диспенсер для туалетной бумаги в мини-рулонах белый |  |  | Tork SmartOne |  |  |  | Tork, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 149 |  | Дозатор локтевой для дезинфецирующих средств |  |  |  |  |  |  | Торговая сеть, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 150 |  | Ерш для унитаза с колбой (подставкой) |  |  | Tork |  |  |  | Tork, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 152 |  | Зеркало круглое с подстветкой, диаметр 700мм 1Ф; 220 В; 0,1 кВт |  |  | Ring |  |  |  | Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Подключается к сети через электроввод |  |
| 209 |  | Электросушитель для рук погружной Габариты: 300х220х690 мм 1ф; 1,9кВт, 220В |  |  | BXG-JET 7000C |  |  |  | Торговая сеть, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Подключается к сети через электроввод |  |
| Б/Н |  | Крючок на дверь |  |  |  |  |  |  | Торговая сеть, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  | на планах не указано |  |
| Б/Н* |  | Гигиенический душ со встраиваемым смесителем |  |  | ALMA Benito AL-859-01 |  |  |  | ALMA |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Подвод холодной воды D=15мм; подвод горячей воды D=15мм |  |
| 1039 |  | Уборная для персонала |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | Бак для мусора с металлическим внутренним ведром, с педалью 12л сталь полированная |  |  | Brabantia 123405 |  |  |  | Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 5.1 |  | Урна для бумажных полотенец, 50 л |  |  | Tork Image Design 460011 |  |  |  | Tork, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 54 |  | Дозатор безконтактный для жидкого мыла, с замком, объем 0,8 л. |  |  |  |  |  |  | Первая мебельная фабрика |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 146 |  | Держатель для бумажных полотенец |  |  | TORK Xpress Multifold |  |  |  | Tork, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 146.1 |  | Диспенсер для бумажных покрытий на унитаз |  |  | TORK |  |  |  | Tork, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 147 |  | Диспенсер для туалетной бумаги в мини-рулонах белый |  |  | Tork SmartOne |  |  |  | Tork, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 149 |  | Дозатор локтевой для дезинфецирующих средств |  |  |  |  |  |  | Торговая сеть, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 150 |  | Ерш для унитаза с колбой (подставкой) |  |  | Tork |  |  |  | Tork, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 152 |  | Зеркало круглое с подстветкой, диаметр 700мм 1Ф; 220 В; 0,1 кВт |  |  | Ring |  |  |  | Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Подключается к сети через электроввод |  |
| 209 |  | Электросушитель для рук погружной Габариты: 300х220х690 мм 1ф; 1,9кВт, 220В |  |  | BXG-JET 7000C |  |  |  | Торговая сеть, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Подключается к сети через электроввод |  |
| Б/Н |  | Крючок на дверь |  |  |  |  |  |  | Торговая сеть, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  | на планах не указано |  |
| Б/Н* |  | Гигиенический душ со встраиваемым смесителем |  |  | ALMA Benito AL-859-01 |  |  |  | ALMA |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Подвод холодной воды D=15мм; подвод горячей воды D=15мм |  |
| 1040 |  | Ожидальная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 |  | Пурифайер для проточной воды с ультрафильтрацией. Габариты: 310х360х1190 мм 1Ф; 220 В; 0,3 кВт |  |  | V40-U4L Black |  |  |  | Ecotronic, Торговая сеть |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В. Подвод холодной воды D=1/2” |  |
| 386 |  | Диван Размер:ширина 830 мм глубина 820 мм высота 830 мм посадка 460 мм |  |  | Артикул: Хорека 105 Отделка ткань высшей категории |  |  |  | Первая мебельная фабрика |  | шт. |  | 5 |  |  |  |  |  |
| 388 |  | Стол журнальный круглый, Габариты: 40,6 x 100 x 100 |  |  | GARDA DECOR 33FS-CT2029-BBS |  |  |  | Первая мебельная фабрика |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 389 |  | Журнальный столик |  |  | GARDA DECOR 57EL-ET101В |  |  |  | Первая мебельная фабрика |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |
| 390 |  | Диван мягкий двухместный, Размер:ширина 1640 мм глубина 820 мм высота 830 мм посадка 460 мм |  |  | Артикул: Хорека 105 Отделка ткань высшей категории |  |  |  | Первая мебельная фабрика |  | шт. |  | 5 |  |  |  |  |  |
| LG 55 |  | Монитор, 55 дюйма, LAN 1Ф; 220 В; 0,25 кВт |  |  |  |  |  |  | LG |  | шт. |  | 2 |  |  |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |  |
| 1041 |  | Процедурная денситометрии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | Бак для мусора с металлическим внутренним ведром, с педалью 12л сталь полированная |  |  | Brabantia 123405 |  |  |  | Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 6 |  | Тумба подвесная под умывальник с 2-мя ящиками, фаянсовая раковина в комплекте, смеситель GROHE Europolis |  |  |  |  |  |  | Первая мебельная фабрика |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Подвод холодной воды D=15 мм, подвод горячей воды D=15 мм, отвод в канализацию D=50 мм |  |
| 7 |  | Кресло рабочее для персонала на роликовой опоре, механизм - газ/лифт |  |  | IQ |  |  |  | Торговая сеть, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 14 |  | Облучатель-рециркулятор закрытого типа, бактерицидная эффективность 99%, производительность 100м3/час Габариты: 340х140х890мм РУ-60ВА,220В,1Ф+N+PE |  |  | Дезар 3 |  |  |  | КРОНТ |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |  |
| 19 |  | Стол рабочий, 1600х800х750мм |  |  | FLS201 |  |  |  | Юнитекс |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 54 |  | Дозатор безконтактный для жидкого мыла, с замком, объем 0,8 л. |  |  |  |  |  |  | Первая мебельная фабрика |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 57 |  | Моноблок HP EliteOne 800 G6 24 AiO BU -Non-Touch RCTO (i7 10700/16GB/1TB NVMe/Win 10/3Yr wite)+ клавиатура/мышь. 1ф; 220В; 0,3кВт |  |  | HP EliteOne 800 |  |  |  | Импорт |  | компл. |  | 1 |  |  |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |  |
| 63 |  | Лазерное многофункциональное устройство. Габариты: 420х390х320 мм 1ф; 220В; 0,51кВт |  |  | HPLaserJetProMFPM428fdn |  |  |  | Импорт |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |  |
| 58 |  | Денситометр рентгеновский с принадлежностями, в составе: 58.1 – сканер, габариты 2623х1093х1283мм (вес – 272 кг.) 58.2 – рабочая станция 1ф, 220В; 450ВА |  |  | Progidy Pro |  |  |  | GE Healthcare |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Данные предоставляет фирма-производитель данного оборудования |  |
| 146 |  | Держатель для бумажных полотенец |  |  | TORK Xpress Multifold |  |  |  | Tork, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 149 |  | Дозатор локтевой для дезинфецирующих средств |  |  |  |  |  |  | Торговая сеть, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 152 |  | Зеркало круглое с подстветкой, диаметр 700мм 1Ф; 220 В; 0,1 кВт |  |  | Ring |  |  |  | Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Подключается к сети через электроввод |  |
| 155 |  | Корзина для мусора, офисная, металлическая, без крышки, 15 литров |  |  |  |  |  |  | Санакс |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 157 |  | Лампа настольная 1Ф; 220 В; 0,011 кВт |  |  | NL 202 |  |  |  | Эра |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |  |
| 21 |  | Стул для посетителей |  |  |  |  |  |  | Доктор Мебель |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| Е20 |  | Вешалка для хранения защитной одежды AW4211 |  |  |  |  |  |  | Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| Е30 |  | Ширма рентгенозащитная большая односекционная со смотровым рентгенозащитным окном. Свинцовый эквивалент панели ширмы – 1,0мм, окна – 2,5мм Габариты: 1050х710х2000 мм |  |  |  |  |  |  | ЗАО «ПОНИ», Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 212.2 *** |  | Рентгензащитные ставни. Габариты: 1650х900 (h)мм. Свинцовый эквивалент 0,5мм (по расчету 0,5мм) |  |  | Индивидуальное изготовление |  |  |  | ЗАО «ПОНИ», Россия |  | шт. |  | 3 |  |  |  | Учитывается разделом АР |  |
| 259 |  | Вешало для одежды (для пиджаков), напольное, в комплекте с рожком для обуви |  |  |  |  |  |  | Торговая сеть, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 302 |  | Стеллаж разборный, 900х600х2000 |  |  |  |  |  |  | Меделия |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 346 |  | Шкаф для белья; двухстворчатый с 5 полками; ЛДСП; 800*600*2000 мм |  |  | ДМ-6-001-05 |  |  |  | Доктор Мебель |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| Б/П |  | Комплект средств индивидуальной защиты от ионизируюшего излучения |  |  |  |  |  |  | Россия |  | компл. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| СТ |  | Световое табло с надписью "Не входить" |  |  |  |  |  |  | Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Учитывается в разделе ЭО |  |
| ДР-8 *** |  | Дверь рентгеновская защитная. Габариты 1300х2100мм. Свинцовый эквивалент 0,25м (по расчету 0,24мм) |  |  |  |  |  |  | ЗАО «ПОНИ», Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Учитывается разделом АР |  |
| ШП-1 |  | Ширма потолочная |  |  |  |  |  |  | Инд. изготовление |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 1042 |  | Кабинет врача рентгенолога |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | Бак для мусора с металлическим внутренним ведром, с педалью 12л сталь полированная |  |  | Brabantia 123405 |  |  |  | Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 6 |  | Тумба подвесная под умывальник с 2-мя ящиками, фаянсовая раковина в комплекте, смеситель GROHE Europolis |  |  |  |  |  |  | Первая мебельная фабрика |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Подвод холодной воды D=15 мм, подвод горячей воды D=15 мм, отвод в канализацию D=50 мм |  |
| 7 |  | Кресло рабочее для персонала на роликовой опоре, механизм - газ/лифт |  |  | IQ |  |  |  | Торговая сеть, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 14 |  | Облучатель-рециркулятор закрытого типа, бактерицидная эффективность 99%, производительность 100м3/час Габариты: 340х140х890мм РУ-60ВА,220В,1Ф+N+PE |  |  | Дезар 3 |  |  |  | КРОНТ |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |  |
| 19 |  | Стол рабочий, 1600х800х750мм |  |  | FLS201 |  |  |  | Юнитекс |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 21 |  | Стул для посетителей |  |  |  |  |  |  | Доктор Мебель |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 23 |  | Подставка-греденция |  |  |  |  | - |  | Первая мебельная фабрика |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 24 |  | Шкаф комбинированный со стеклянными дверьми в рамке |  |  |  |  |  |  | Первая мебельная фабрика |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 26 |  | Шкаф двухстворчатый с 4 полками, с сейфом и замком, фасады и корпус - сталь с порошковым покрытием. Габариты: 900х600х1950 мм |  |  | ДМ-4-001-37 |  |  |  | Доктор Мебель |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 54 |  | Дозатор безконтактный для жидкого мыла, с замком, объем 0,8 л. |  |  |  |  |  |  | Первая мебельная фабрика |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 57 |  | Моноблок HP EliteOne 800 G6 24 AiO BU -Non-Touch RCTO (i7 10700/16GB/1TB NVMe/Win 10/3Yr wite)+ клавиатура/мышь. 1ф; 220В; 0,3кВт |  |  | HP EliteOne 800 |  |  |  | Импорт |  | компл. |  | 1 |  |  |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |  |
| 63 |  | Лазерное многофункциональное устройство. Габариты: 420х390х320 мм 1ф; 220В; 0,51кВт |  |  | HPLaserJetProMFPM428fdn |  |  |  | Импорт |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |  |
| 86 |  | Рулонная штора, 1500х1800мм |  |  |  |  |  |  | Торговая сеть, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 141 |  | Шкаф общего назначения |  |  | FLS329 |  |  |  | Юнитекс |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 146 |  | Держатель для бумажных полотенец |  |  | TORK Xpress Multifold |  |  |  | Tork, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 149 |  | Дозатор локтевой для дезинфецирующих средств |  |  |  |  |  |  | Торговая сеть, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 152 |  | Зеркало круглое с подстветкой, диаметр 700мм 1Ф; 220 В; 0,1 кВт |  |  | Ring |  |  |  | Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Подключается к сети через электроввод |  |
| 155 |  | Корзина для мусора, офисная, металлическая, без крышки, 15 литров |  |  |  |  |  |  | Санакс |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 157 |  | Лампа настольная 1Ф; 220 В; 0,011 кВт |  |  | NL 202 |  |  |  | Эра |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |  |
| 162 |  | Негатоскоп двухкадровый, размеры просмотрового экрана 720х420 мм. Корпус негатоскопа цельнопластмассовый, экран из оргстекла; источник света люминесцентные лампы, неравномерность яркости экрана не более 30%, яркость в центрах полей диагностики Габариты:730х500х130 мм 1Ф; 220 В; 0,1 кВт |  |  | НР2-02 |  |  |  | Торговая сеть, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |  |
| 1043 |  | Процедурная рентгендиагностики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  | Облучатель-рециркулятор закрытого типа, бактерицидная эффективность 99%, производительность 100м3/час Габариты: 340х140х890мм РУ-60ВА,220В,1Ф+N+PE |  |  | Дезар 3 |  |  |  | КРОНТ |  | шт. |  | 2 |  |  |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |  |
| 144 |  | Аппарат рентгеновский мобильный |  |  | MobileDart Evolution |  |  |  | SHIMADZU, Япония |  | шт. |  | 1 |  | 70 |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |  |
| 12 |  | Кушетка смотровая 2-х секционная с изменяемой высотой |  |  | арт.349400 |  |  |  | Malvestio |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 21 |  | Стул для посетителей |  |  |  |  |  |  | Доктор Мебель |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| ММП2 |  | Инфузионная стойка Два гнез-да для флаконов, два крючка. |  |  | ДМ-6-014-03 |  |  |  | Доктор Мебель Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 5 |  | Бак для мусора с металлическим внутренним ведром, с педалью 12л сталь полированная |  |  | Brabantia 123405 |  |  |  | Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 6 |  | Тумба подвесная под умывальник с 2-мя ящиками, фаянсовая раковина в комплекте, смеситель GROHE Europolis |  |  |  |  |  |  | Первая мебельная фабрика |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Подвод холодной воды D=15 мм, подвод горячей воды D=15 мм, отвод в канализацию D=50 мм |  |
| 54 |  | Дозатор безконтактный для жидкого мыла, с замком, объем 0,8 л. |  |  |  |  |  |  | Первая мебельная фабрика |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 104 |  | Столик манипуляционный мобильный; для инструментов, из нержавеющей стали AISI 304, с 2-мя полками, столешница с бортом по 4-м сторонам, на колесах 125 мм, 2 из которых с тормозами Габариты: 600х400х800 мм |  |  | арт.325025 |  |  |  | Malvestio |  | шт. |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 141 |  | Шкаф общего назначения |  |  | FLS329 |  |  |  | Юнитекс |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 146 |  | Держатель для бумажных полотенец |  |  | TORK Xpress Multifold |  |  |  | Tork, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 149 |  | Дозатор локтевой для дезинфецирующих средств |  |  |  |  |  |  | Торговая сеть, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 152 |  | Зеркало круглое с подстветкой, диаметр 700мм 1Ф; 220 В; 0,1 кВт |  |  | Ring |  |  |  | Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Подключается к сети через электроввод |  |
| 165 |  | Комплекс рентгенодиагностический медицинский, в составе: 165.1 стол штатив универсальный (1560кг.); 165.2 - пульт управления; 165.3 - шкаф генератора (300 кг.); 165.4 шкаф правления столом (230 кг.); 165.5 - шкаф цифровой системы обработки изображения (260 кг.); 165.8 - АРМ врача-рентгенолога 3Ф; 380 В; 80 кВт |  |  | SONIALVISION G4 |  |  |  | SHIMADZU, Япония |  | шт. |  | 1 |  | 1380 |  | Данные предоставляет фирма-производитель данного оборудования |  |
| 212.3 *** |  | Рентгензащитные ставни. Габариты: 1600х900 (h)мм. Свинцовый эквивалент 1,5мм (по расчету 1,49мм) |  |  | Индивидуальное изготовление |  |  |  | ЗАО «ПОНИ», Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Учитывается разделом АР |  |
| 212.4 *** |  | Рентгензащитные ставни. Габариты: 1900х900 (h)мм. Свинцовый эквивалент 1,5мм (по расчету 1,49мм) |  |  | Индивидуальное изготовление |  |  |  | ЗАО «ПОНИ», Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Учитывается разделом АР |  |
| 259 |  | Вешало для одежды (для пиджаков), напольное, в комплекте с рожком для обуви |  |  |  |  |  |  | Торговая сеть, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| ОК3 |  | Консоль настенная для специальных лечебных помещений с клапаном (О2) и блоком из 4-х электророзеток, розетками уравнивания потециалов (2), с увлажнителем кислорода РУ-1,0 кВт; 220В; 1Ф.+N+PE (максимальная установленная мощность подключаемого к консоли оборудования) |  |  | Linea I |  | - |  | ООО «Дрегер» |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Подключается к сети через электроввод. Подвод кислорода |  |
| Е20 |  | Вешалка для хранения защитной одежды AW4211 |  |  |  |  |  |  | Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| ОЗ-2 |  | Окно рентгеновское защитное Габариты: 1060х556х45мм Свинцовый эквивалент — 2,5 мм Pb |  |  |  |  |  |  | ЗАО «ПОНИ», Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| ДР-5 *** |  | Дверь рентгеновская защитная. Габариты 1000х2100мм. Свинцовый эквивалент 1,0мм (по расчету 0,89мм) |  |  |  |  |  |  | ЗАО «ПОНИ», Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Учитывается разделом АР |  |
| ДР-6 *** |  | Дверь рентгеновская защитная. Габариты 1300х2100мм. Свинцовый эквивалент 2,5мм (по расчету 2,16мм) |  |  |  |  |  |  | ЗАО «ПОНИ», Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Учитывается разделом АР |  |
| Б/П |  | Комплект средств индивидуальной защиты от ионизируюшего излучения |  |  |  |  |  |  | Россия |  | компл. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| Р-15 |  | Переговорное устройство, в т.ч: Пульт автоматической полудуплексной связи с микрофоном на гибкой стойке GC-1001D3 Габариты: 180х165х25/40 мм Блок клиента – громкоговоритель WP-03T Габариты: 115х115х55 мм 1Ф; 220 В; ~ 0,01 кВт |  |  |  |  |  |  | Hostcall- RК.02 |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Подключается к сети через 2-хполюсную розетку с заземл. контактом 220В через блок питания (в комплекте) |  |
| СТ |  | Световое табло с надписью "Не входить" |  |  |  |  |  |  | Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Учитывается в разделе ЭО |  |
| ШП-1 |  | Ширма потолочная |  |  |  |  |  |  | Инд. изготовление |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 1043а |  | Уборная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | Бак для мусора с металлическим внутренним ведром, с педалью 12л сталь полированная |  |  | Brabantia 123405 |  |  |  | Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 5.1 |  | Урна для бумажных полотенец, 50 л |  |  | Tork Image Design 460011 |  |  |  | Tork, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 54 |  | Дозатор безконтактный для жидкого мыла, с замком, объем 0,8 л. |  |  |  |  |  |  | Первая мебельная фабрика |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 146 |  | Держатель для бумажных полотенец |  |  | TORK Xpress Multifold |  |  |  | Tork, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 146.1 |  | Диспенсер для бумажных покрытий на унитаз |  |  | TORK |  |  |  | Tork, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 147 |  | Диспенсер для туалетной бумаги в мини-рулонах белый |  |  | Tork SmartOne |  |  |  | Tork, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 149 |  | Дозатор локтевой для дезинфецирующих средств |  |  |  |  |  |  | Торговая сеть, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 150 |  | Ерш для унитаза с колбой (подставкой) |  |  | Tork |  |  |  | Tork, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 152 |  | Зеркало круглое с подстветкой, диаметр 700мм 1Ф; 220 В; 0,1 кВт |  |  | Ring |  |  |  | Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Подключается к сети через электроввод |  |
| 152Д |  | Зеркало круглое с подстветкой, диаметр 600мм 1Ф; 220 В; 0,1 кВт |  |  | Ring |  |  |  | Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Подключается к сети через электроввод |  |
| Б/Н |  | Крючок на дверь |  |  |  |  |  |  | Торговая сеть, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  | на планах не указано |  |
| Б/Н* |  | Гигиенический душ со встраиваемым смесителем |  |  | ALMA Benito AL-859-01 |  |  |  | ALMA |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Подвод холодной воды D=15мм; подвод горячей воды D=15мм |  |
| 1044 |  | Комната управления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | Кресло рабочее для персонала на роликовой опоре, механизм - газ/лифт |  |  | IQ |  |  |  | Торговая сеть, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 14 |  | Облучатель-рециркулятор закрытого типа, бактерицидная эффективность 99%, производительность 100м3/час Габариты: 340х140х890мм РУ-60ВА,220В,1Ф+N+PE |  |  | Дезар 3 |  |  |  | КРОНТ |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |  |
| 19 |  | Стол рабочий, 1600х800х750мм |  |  | FLS201 |  |  |  | Юнитекс |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 23 |  | Подставка-греденция |  |  |  |  | - |  | Первая мебельная фабрика |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 24 |  | Шкаф комбинированный со стеклянными дверьми в рамке |  |  |  |  |  |  | Первая мебельная фабрика |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 26 |  | Шкаф двухстворчатый с 4 полками, с сейфом и замком, фасады и корпус - сталь с порошковым покрытием. Габариты: 900х600х1950 мм |  |  | ДМ-4-001-37 |  |  |  | Доктор Мебель |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 63 |  | Лазерное многофункциональное устройство. Габариты: 420х390х320 мм 1ф; 220В; 0,51кВт |  |  | HPLaserJetProMFPM428fdn |  |  |  | Импорт |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |  |
| 86 |  | Рулонная штора, 1500х1800мм |  |  |  |  |  |  | Торговая сеть, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 155 |  | Корзина для мусора, офисная, металлическая, без крышки, 15 литров |  |  |  |  |  |  | Санакс |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 157 |  | Лампа настольная 1Ф; 220 В; 0,011 кВт |  |  | NL 202 |  |  |  | Эра |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |  |
| 1045 |  | Кабинет врача рентгенолога |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | Бак для мусора с металлическим внутренним ведром, с педалью 12л сталь полированная |  |  | Brabantia 123405 |  |  |  | Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 6 |  | Тумба подвесная под умывальник с 2-мя ящиками, фаянсовая раковина в комплекте, смеситель GROHE Europolis |  |  |  |  |  |  | Первая мебельная фабрика |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Подвод холодной воды D=15 мм, подвод горячей воды D=15 мм, отвод в канализацию D=50 мм |  |
| 7 |  | Кресло рабочее для персонала на роликовой опоре, механизм - газ/лифт |  |  | IQ |  |  |  | Торговая сеть, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 14 |  | Облучатель-рециркулятор закрытого типа, бактерицидная эффективность 99%, производительность 100м3/час Габариты: 340х140х890мм РУ-60ВА,220В,1Ф+N+PE |  |  | Дезар 3 |  |  |  | КРОНТ |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |  |
| 19 |  | Стол рабочий, 1600х800х750мм |  |  | FLS201 |  |  |  | Юнитекс |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 21 |  | Стул для посетителей |  |  |  |  |  |  | Доктор Мебель |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 23 |  | Подставка-греденция |  |  |  |  | - |  | Первая мебельная фабрика |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 24 |  | Шкаф комбинированный со стеклянными дверьми в рамке |  |  |  |  |  |  | Первая мебельная фабрика |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 26 |  | Шкаф двухстворчатый с 4 полками, с сейфом и замком, фасады и корпус - сталь с порошковым покрытием. Габариты: 900х600х1950 мм |  |  | ДМ-4-001-37 |  |  |  | Доктор Мебель |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 54 |  | Дозатор безконтактный для жидкого мыла, с замком, объем 0,8 л. |  |  |  |  |  |  | Первая мебельная фабрика |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 57 |  | Моноблок HP EliteOne 800 G6 24 AiO BU -Non-Touch RCTO (i7 10700/16GB/1TB NVMe/Win 10/3Yr wite)+ клавиатура/мышь. 1ф; 220В; 0,3кВт |  |  | HP EliteOne 800 |  |  |  | Импорт |  | компл. |  | 1 |  |  |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |  |
| 63 |  | Лазерное многофункциональное устройство. Габариты: 420х390х320 мм 1ф; 220В; 0,51кВт |  |  | HPLaserJetProMFPM428fdn |  |  |  | Импорт |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |  |
| 86 |  | Рулонная штора, 1500х1800мм |  |  |  |  |  |  | Торговая сеть, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 141 |  | Шкаф общего назначения |  |  | FLS329 |  |  |  | Юнитекс |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 146 |  | Держатель для бумажных полотенец |  |  | TORK Xpress Multifold |  |  |  | Tork, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 149 |  | Дозатор локтевой для дезинфецирующих средств |  |  |  |  |  |  | Торговая сеть, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 152 |  | Зеркало круглое с подстветкой, диаметр 700мм 1Ф; 220 В; 0,1 кВт |  |  | Ring |  |  |  | Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Подключается к сети через электроввод |  |
| 155 |  | Корзина для мусора, офисная, металлическая, без крышки, 15 литров |  |  |  |  |  |  | Санакс |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 157 |  | Лампа настольная 1Ф; 220 В; 0,011 кВт |  |  | NL 202 |  |  |  | Эра |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |  |
| 162 |  | Негатоскоп двухкадровый, размеры просмотрового экрана 720х420 мм. Корпус негатоскопа цельнопластмассовый, экран из оргстекла; источник света люминесцентные лампы, неравномерность яркости экрана не более 30%, яркость в центрах полей диагностики Габариты:730х500х130 мм 1Ф; 220 В; 0,1 кВт |  |  | НР2-02 |  |  |  | Торговая сеть, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |  |
| 1045а |  | Кабинет врача рентгенолога |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | Бак для мусора с металлическим внутренним ведром, с педалью 12л сталь полированная |  |  | Brabantia 123405 |  |  |  | Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 6 |  | Тумба подвесная под умывальник с 2-мя ящиками, фаянсовая раковина в комплекте, смеситель GROHE Europolis |  |  |  |  |  |  | Первая мебельная фабрика |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Подвод холодной воды D=15 мм, подвод горячей воды D=15 мм, отвод в канализацию D=50 мм |  |
| 7 |  | Кресло рабочее для персонала на роликовой опоре, механизм - газ/лифт |  |  | IQ |  |  |  | Торговая сеть, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 14 |  | Облучатель-рециркулятор закрытого типа, бактерицидная эффективность 99%, производительность 100м3/час Габариты: 340х140х890мм РУ-60ВА,220В,1Ф+N+PE |  |  | Дезар 3 |  |  |  | КРОНТ |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |  |
| 19 |  | Стол рабочий, 1600х800х750мм |  |  | FLS201 |  |  |  | Юнитекс |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 21 |  | Стул для посетителей |  |  |  |  |  |  | Доктор Мебель |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 23 |  | Подставка-греденция |  |  |  |  | - |  | Первая мебельная фабрика |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 24 |  | Шкаф комбинированный со стеклянными дверьми в рамке |  |  |  |  |  |  | Первая мебельная фабрика |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 26 |  | Шкаф двухстворчатый с 4 полками, с сейфом и замком, фасады и корпус - сталь с порошковым покрытием. Габариты: 900х600х1950 мм |  |  | ДМ-4-001-37 |  |  |  | Доктор Мебель |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 54 |  | Дозатор безконтактный для жидкого мыла, с замком, объем 0,8 л. |  |  |  |  |  |  | Первая мебельная фабрика |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 57 |  | Моноблок HP EliteOne 800 G6 24 AiO BU -Non-Touch RCTO (i7 10700/16GB/1TB NVMe/Win 10/3Yr wite)+ клавиатура/мышь. 1ф; 220В; 0,3кВт |  |  | HP EliteOne 800 |  |  |  | Импорт |  | компл. |  | 1 |  |  |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |  |
| 63 |  | Лазерное многофункциональное устройство. Габариты: 420х390х320 мм 1ф; 220В; 0,51кВт |  |  | HPLaserJetProMFPM428fdn |  |  |  | Импорт |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |  |
| 86 |  | Рулонная штора, 1500х1800мм |  |  |  |  |  |  | Торговая сеть, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 141 |  | Шкаф общего назначения |  |  | FLS329 |  |  |  | Юнитекс |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 146 |  | Держатель для бумажных полотенец |  |  | TORK Xpress Multifold |  |  |  | Tork, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 149 |  | Дозатор локтевой для дезинфецирующих средств |  |  |  |  |  |  | Торговая сеть, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 152 |  | Зеркало круглое с подстветкой, диаметр 700мм 1Ф; 220 В; 0,1 кВт |  |  | Ring |  |  |  | Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Подключается к сети через электроввод |  |
| 155 |  | Корзина для мусора, офисная, металлическая, без крышки, 15 литров |  |  |  |  |  |  | Санакс |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 157 |  | Лампа настольная 1Ф; 220 В; 0,011 кВт |  |  | NL 202 |  |  |  | Эра |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |  |
| 162 |  | Негатоскоп двухкадровый, размеры просмотрового экрана 720х420 мм. Корпус негатоскопа цельнопластмассовый, экран из оргстекла; источник света люминесцентные лампы, неравномерность яркости экрана не более 30%, яркость в центрах полей диагностики Габариты:730х500х130 мм 1Ф; 220 В; 0,1 кВт |  |  | НР2-02 |  |  |  | Торговая сеть, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |  |
| 246 |  | Тумба с 2-мя дверками и полкой |  |  | ДМ-6-010-03 |  |  |  | Доктор Мебель |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| Р-21 |  | Принтер медицинский для печати рентгеновских снимков Габариты:597х649х463 мм РУ-0,5 кВт, 220В, 1Ф.+N+PE |  |  | Drypro Sigma |  |  |  | Импорт |  | шт. |  | 1 |  | 54 |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |  |
| 1047 |  | Шлюз подготовки пациента |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | Бак для мусора с металлическим внутренним ведром, с педалью 12л сталь полированная |  |  | Brabantia 123405 |  |  |  | Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 6 |  | Тумба подвесная под умывальник с 2-мя ящиками, фаянсовая раковина в комплекте, смеситель GROHE Europolis |  |  |  |  |  |  | Первая мебельная фабрика |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Подвод холодной воды D=15 мм, подвод горячей воды D=15 мм, отвод в канализацию D=50 мм |  |
| 12 |  | Кушетка смотровая 2-х секционная с изменяемой высотой |  |  | арт.349400 |  |  |  | Malvestio |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 14 |  | Облучатель-рециркулятор закрытого типа, бактерицидная эффективность 99%, производительность 100м3/час Габариты: 340х140х890мм РУ-60ВА,220В,1Ф+N+PE |  |  | Дезар 3 |  |  |  | КРОНТ |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |  |
| 26 |  | Шкаф двухстворчатый с 4 полками, с сейфом и замком, фасады и корпус - сталь с порошковым покрытием. Габариты: 900х600х1950 мм |  |  | ДМ-4-001-37 |  |  |  | Доктор Мебель |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 54 |  | Дозатор безконтактный для жидкого мыла, с замком, объем 0,8 л. |  |  |  |  |  |  | Первая мебельная фабрика |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 104 |  | Столик манипуляционный мобильный; для инструментов, из нержавеющей стали AISI 304, с 2-мя полками, столешница с бортом по 4-м сторонам, на колесах 125 мм, 2 из которых с тормозами Габариты: 600х400х800 мм |  |  | арт.325025 |  |  |  | Malvestio |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 146 |  | Держатель для бумажных полотенец |  |  | TORK Xpress Multifold |  |  |  | Tork, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 149 |  | Дозатор локтевой для дезинфецирующих средств |  |  |  |  |  |  | Торговая сеть, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 152 |  | Зеркало круглое с подстветкой, диаметр 700мм 1Ф; 220 В; 0,1 кВт |  |  | Ring |  |  |  | Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Подключается к сети через электроввод |  |
| ОК6 |  | Консоль настенная для специальных лечебных помещений с клапаном (О2, N2O, Вак, Сж.в, отвод наркогазов) и блоком из 4-х электророзеток, розетками уравнивания потенциалов (2)с увлажнителем кислорода РУ-2,0 кВт; 220В; 1Ф.+N+PE (максимальная установленная мощность подключаемого к консоли оборудования) |  |  | Linea I |  | - |  | ООО «Дрегер» |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Подключается к сети через электроввод. Подвод кислорода, закиси азота, вакуума, сжатого воздуха, отвод наркотических газов |  |
| 1047а |  | Кабина для переодевания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  | Стул для посетителей |  |  |  |  |  |  | Доктор Мебель |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 259 |  | Вешало для одежды (для пиджаков), напольное, в комплекте с рожком для обуви |  |  |  |  |  |  | Торговая сеть, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 346 |  | Шкаф для белья; двухстворчатый с 5 полками; ЛДСП; 800*600*2000 мм |  |  | ДМ-6-001-05 |  |  |  | Доктор Мебель |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 145Г |  | Пуф. Габариты: 910х430х480 |  |  | Diron Женева |  |  |  | Торговая сеть, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 151Ж |  |  | Консоль с 3-мя ящиками, белая Габариты: 1200х400хх850 мм |  | Ellington |  |  |  | Торговая сеть, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 331Г |  |  | Настольная лампа (торшер). Габариты: D=200мм, H=580 мм 1Ф; 220 В; 0,06 кВт |  | MER-LG-1(P/A) 200 |  |  |  | Kutek |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |  |
| ЗЕР-3 |  | Комплект зеркал с фацетом: Габариты: 1270х1145 – 1 шт. Габариты: 275х1145 – 2шт. |  |  |  |  |  |  | Торговая сеть, Россия |  | компл. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| ВШ |  | Встроенный шкаф. Габариты: 1500х550х2250 мм |  |  |  |  |  |  | Индивидуальное изготовление |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 1048 |  | Техническое помещение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 85 |  | Рулонная штора, 1200х1800мм |  |  |  |  |  |  | Торговая сеть, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 1049 |  | Процедурная МРТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 142 |  | Томограф магнитно-резонансный 3,0 Т |  |  | Magnetom Vida 3 T |  |  |  | Siemens AG Medical Solutions, Германия |  | компл. |  | 1 |  |  |  | Данные предоставляет фирма -производитель данного оборудования |  |
| ОК6 |  | Консоль настенная для специальных лечебных помещений с клапаном (О2, N2O, Вак, Сж.в, отвод наркогазов) и блоком из 4-х электророзеток, розетками уравнивания потенциалов (2), с увлажнителем кислорода РУ-2,0 кВт; 220В; 1Ф.+N+PE (максимальная установленная мощность подключаемого к консоли оборудования) |  |  | Linea I |  | - |  | ООО «Дрегер» |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Подключается к сети через электроввод. Подвод кислорода, закиси азота, вакуума, сжатого воздуха; отвод наркотических газов |  |
| 1050 |  | Комната управления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | Кресло рабочее для персонала на роликовой опоре, механизм - газ/лифт |  |  | IQ |  |  |  | Торговая сеть, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 19 |  | Стол рабочий, 1600х800х750мм |  |  | FLS201 |  |  |  | Юнитекс |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 26 |  | Шкаф двухстворчатый с 4 полками, с сейфом и замком, фасады и корпус - сталь с порошковым покрытием. Габариты: 900х600х1950 мм |  |  | ДМ-4-001-37 |  |  |  | Доктор Мебель |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 63 |  | Лазерное многофункциональное устройство. Габариты: 420х390х320 мм 1ф; 220В; 0,51кВт |  |  | HPLaserJetProMFPM428fdn |  |  |  | Импорт |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |  |
| 85 |  | Рулонная штора, 1200х1800мм |  |  |  |  |  |  | Торговая сеть, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 155 |  | Корзина для мусора, офисная, металлическая, без крышки, 15 литров |  |  |  |  |  |  | Санакс |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 157 |  | Лампа настольная 1Ф; 220 В; 0,011 кВт |  |  | NL 202 |  |  |  | Эра |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |  |
| 246 |  | Тумба с 2-мя дверками и полкой |  |  | ДМ-6-010-03 |  |  |  | Доктор Мебель |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 302 |  | Стеллаж разборный, 900х600х2000 |  |  |  |  |  |  | Меделия |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 305 |  | Набор магнитных катушек для исследования головы, шеи, спины, органов живота и таза, конечностей, ректальная катушка, катушка для периферической ангиографии, другие катушки по профилю учреждения |  |  |  |  |  |  | Торговая сеть, Россия |  | комп. |  | 1 |  |  |  | в комплекте с Magnetom Vida 3 T |  |
| Р-20 |  | Медицинский принтер Габариты: 728х715х536 мм 1ф; 0,53кВт, 220В |  |  | Agfa Drystar 5302 |  |  |  | Agfa |  | шт. |  | 1 |  | 90 |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |  |
| 1051 |  | Главный вестибюль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | Кресло рабочее для персонала на роликовой опоре, механизм - газ/лифт |  |  | IQ |  |  |  | Торговая сеть, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 14 |  | Облучатель-рециркулятор закрытого типа, бактерицидная эффективность 99%, производительность 100м3/час Габариты: 340х140х890мм РУ-60ВА,220В,1Ф+N+PE |  |  | Дезар 3 |  |  |  | КРОНТ |  | шт. |  | 4 |  |  |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |  |
| 34 |  | Пурифайер для проточной воды с ультрафильтрацией. Габариты: 310х360х1190 мм 1Ф; 220 В; 0,3 кВт |  |  | V40-U4L Black |  |  |  | Ecotronic, Торговая сеть |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В. Подвод холодной воды D=1/2” |  |
| 57 |  | Моноблок HP EliteOne 800 G6 24 AiO BU -Non-Touch RCTO (i7 10700/16GB/1TB NVMe/Win 10/3Yr wite)+ клавиатура/мышь. 1ф; 220В; 0,3кВт |  |  | HP EliteOne 800 |  |  |  | Импорт |  | компл. |  | 1 |  |  |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |  |
| 63 |  | Лазерное многофункциональное устройство. Габариты: 420х390х320 мм 1ф; 220В; 0,51кВт |  |  | HPLaserJetProMFPM428fdn |  |  |  | Импорт |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |  |
| 145А |  | Банкетка длинная в стиле Модерн. Габариты: 1000х400х450мм |  |  |  |  |  |  | по дизайн-проекту |  | шт. |  | 10 |  |  |  |  |  |
| 155 |  | Корзина для мусора, офисная, металлическая, без крышки, 15 литров |  |  |  |  |  |  | Санакс |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 157 |  | Лампа настольная 1Ф; 220 В; 0,011 кВт |  |  | NL 202 |  |  |  | Эра |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |  |
| 199 |  | Рулонная штора, 2000х2200 |  |  |  |  |  |  | Торговая сеть, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 251 |  | Ресепшн для охраны |  |  |  |  |  |  | Инд. изготовление (пом. 1055а) |  | шт. |  | 1 |  |  |  | С установочными местами под розетки |  |
| 261 |  | Принтер для печати пропусков 1Ф; 220 В; 0,2кВт |  |  |  |  |  |  | Торговая сеть, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |  |
| 292 |  | Турникет . Скоростной проход с распашными створками. Габариты: 1820×1300×1010 мм 1Ф; 220 В; 0,16 кВт |  |  | PERCo-ATG-425 |  |  |  | Торговая сеть, Россия |  | шт. |  | 2 |  |  |  | Подключается к сети через электроввод |  |
| 293 |  | Секция ограждения |  |  | ВН02 |  |  |  | PERCo |  | шт. |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 1052 |  | Ресепшн |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | Бак для мусора с металлическим внутренним ведром, с педалью 12л сталь полированная |  |  | Brabantia 123405 |  |  |  | Россия |  | шт. |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 7 |  | Кресло рабочее для персонала на роликовой опоре, механизм - газ/лифт |  |  | IQ |  |  |  | Торговая сеть, Россия |  | шт. |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 57 |  | Моноблок HP EliteOne 800 G6 24 AiO BU -Non-Touch RCTO (i7 10700/16GB/1TB NVMe/Win 10/3Yr wite)+ клавиатура/мышь. 1ф; 220В; 0,3кВт |  |  | HP EliteOne 800 |  |  |  | Импорт |  | компл. |  | 2 |  |  |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |  |
| 63 |  | Лазерное многофункциональное устройство. Габариты: 420х390х320 мм 1ф; 220В; 0,51кВт |  |  | HPLaserJetProMFPM428fdn |  |  |  | Импорт |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |  |
| 72 |  | Монитор, 55 дюйма, LAN 1Ф; 220 В; 0,25 кВт |  |  |  |  |  |  | LG |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |  |
| 85 |  | Рулонная штора, 1200х1800мм |  |  | 1200х1800 |  |  |  | Торговая сеть, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 157 |  | Лампа настольная 1Ф; 220 В; 0,011 кВт |  |  | NL 202 |  |  |  | Эра |  | шт. |  | 2 |  |  |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |  |
| 164.1 |  | Стойка ресепшен с дверцей прохода |  |  |  |  |  |  | Инд. изго-товление |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Согласно дизайнпро-екту. С установочными местами под розетки |  |
| 1053 |  | Гардероб уличной одежды посетителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 86 |  | Рулонная штора, 1500х1800мм |  |  | 1500х1800 |  |  |  | Торговая сеть, Россия |  | шт. |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 260 |  | Вешалка гардеробная на 30 крючков, 15 плечиков , двухсторонняя Габариты: 1600х600х1800 |  |  | СГ-02 |  |  |  | Гардеробные системы «ТРЕЙДО» |  | шт. |  | 2 |  |  |  | Согласно дизайнпроекту |  |
| 260.1 |  | Вешалка гардеробная с крючками и полкой для головных уборов/перчаток |  |  |  |  |  |  | Инд. изго-товление |  | шт. |  | 4 |  |  |  | Согласно дизайнпро-екту |  |
| 260.2 |  | Стойка гардеробная |  |  |  |  |  |  | Инд. изготовление |  | Компл. |  | 1 |  |  |  | Согласно дизайнпроекту |  |
| 1054 |  | Договорный отдел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | Кресло рабочее для персонала на роликовой опоре, механизм - газ/лифт |  |  | IQ |  |  |  | Торговая сеть, Россия |  | шт. |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 14 |  | Облучатель-рециркулятор закрытого типа, бактерицидная эффективность 99%, производительность 100м3/час Габариты: 340х140х890мм РУ-60ВА,220В,1Ф+N+PE |  |  | Дезар 3 |  |  |  | КРОНТ |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |  |
| 19 |  | Стол рабочий, 1600х800х750мм |  |  | FLS201 |  |  |  | Юнитекс |  | шт. |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 21 |  | Стул для посетителей |  |  |  |  |  |  | Доктор Мебель |  | шт. |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 23 |  | Подставка-греденция |  |  |  |  | - |  | Первая мебельная фабрика |  | шт. |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 24 |  | Шкаф комбинированный со стеклянными дверьми в рамке |  |  |  |  |  |  | Первая мебельная фабрика |  | шт. |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 57 |  | Моноблок HP EliteOne 800 G6 24 AiO BU -Non-Touch RCTO (i7 10700/16GB/1TB NVMe/Win 10/3Yr wite)+ клавиатура/мышь. 1ф; 220В; 0,3кВт |  |  | HP EliteOne 800 |  |  |  | Импорт |  | компл. |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 63 |  | Лазерное многофункциональное устройство. Габариты: 420х390х320 мм 1ф; 220В; 0,51кВт |  |  | HPLaserJetProMFPM428fdn |  |  |  | Импорт |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |  |
| 63А |  | Принтер Габариты: 331х215х178 мм 1ф; 220В; 0,32кВт |  |  | HP Laser 107w |  |  |  | Импорт |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |  |
| 86 |  | Рулонная штора, 1500х1800мм |  |  |  |  |  |  | Торговая сеть, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 141 |  | Шкаф общего назначения |  |  | FLS329 |  |  |  | Юнитекс |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 155 |  | Корзина для мусора, офисная, металлическая, без крышки, 15 литров |  |  |  |  |  |  | Санакс |  | шт. |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 157 |  | Лампа настольная 1Ф; 220 В; 0,011 кВт |  |  | NL 202 |  |  |  | Эра |  | шт. |  | 2 |  |  |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |  |
| 1055а |  | Вестибюль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 145 |  | Банкетка гардеробная мягкая |  |  |  |  |  |  | Первая мебельная фабрика |  | шт. |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 149 |  | Дозатор локтевой для дезинфецирующих средств |  |  |  |  |  |  | Торговая сеть, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 220 |  | Машинка для чистки для обуви |  |  |  |  |  |  | Торговая сеть, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 221 |  | Контейнер для использованных бахил |  |  |  |  |  |  | Торговая сеть, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 221.1 |  | Диспенсер для бахил, настенный |  |  |  |  |  |  | Торговая сеть, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 249 |  | Металлодетектор стоечный РУ-0,04кВт,220В,1Ф+N+PE |  |  | Паутина-Н2-2 |  |  |  | ООО "Локаторная техника" |  | шт. |  | 1 |  | 150 |  |  |  |
| 250 |  | Подставка для зонтов |  |  | Kela |  |  |  | Торговая сеть, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 293 |  | Секция ограждения |  |  | ВН02 |  |  |  | PERCo |  | шт. |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 1056 |  | Помещение охраны |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | Диван 3-местный, обивка-искусственная кожа, цвет - коричневый |  |  | Chairman СИМПЛ 1920х830х830 |  |  |  | Торговая сеть, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 5 |  | Бак для мусора с металлическим внутренним ведром, с педалью 12л сталь полированная |  |  | Brabantia 123405 |  |  |  | Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 7 |  | Кресло рабочее для персонала на роликовой опоре, механизм - газ/лифт |  |  | IQ |  |  |  | Торговая сеть, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 14 |  | Облучатель-рециркулятор закрытого типа, бактерицидная эффективность 99%, производительность 100м3/час Габариты: 340х140х890мм РУ-60ВА,220В,1Ф+N+PE |  |  | Дезар 3 |  |  |  | КРОНТ |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |  |
| 19 |  | Стол рабочий, 1600х800х750мм |  |  | FLS201 |  |  |  | Юнитекс |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 24 |  | Шкаф комбинированный со стеклянными дверьми в рамке |  |  |  |  |  |  | Первая мебельная фабрика |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 36 |  | Холодильник бытовой, однокамерный. 1Ф; 220 В; 0,3 кВт |  |  | Kef 4330-21 |  |  |  | Liebherr |  |  |  | 1 |  |  |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |  |
| 57.1 |  | Компьютер персональный с 3 мониторами 1Ф; 220 В; 1,0кВт |  |  |  |  |  |  | Импорт |  | компл. |  | 1 |  |  |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |  |
| 86 |  | Рулонная штора, 1500х1800мм |  |  | 1500х1800 |  |  |  | Торговая сеть, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 125 |  | Чайник электрический 1Ф; 220 В; 2,4кВт |  |  | 5KEK 1522 EAC KitchenAid |  |  |  | Торговая сеть |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В |  |
| 141 |  | Шкаф общего назначения |  |  | FLS329 |  |  |  | Юнитекс |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 155 |  | Корзина для мусора, офисная, металлическая, без крышки, 15 литров |  |  |  |  |  |  | Санакс |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 157 |  | Лампа настольная 1Ф; 220 В; 0,011 кВт |  |  | NL 202 |  |  |  | Эра |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |  |
| Б45 |  | Микроволновая печь, Корпус из нержавеющей стали. Объём 34 литра. 1Ф; 220 В; 1,55кВт |  |  | RCS511TS |  |  |  | Menumaster (США) |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В |  |
| 1057 |  | Договорный отдел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | Кресло рабочее для персонала на роликовой опоре, механизм - газ/лифт |  |  | IQ |  |  |  | Торговая сеть, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 14 |  | Облучатель-рециркулятор закрытого типа, бактерицидная эффективность 99%, производительность 100м3/час Габариты: 340х140х890мм РУ-60ВА,220В,1Ф+N+PE |  |  | Дезар 3 |  |  |  | КРОНТ |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |  |
| 19.1 |  | Стол рабочий, 1200х700х750мм |  |  | FLS201 (инд. изг) |  |  |  | Юнитекс |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 21 |  | Стул для посетителей |  |  |  |  |  |  | Доктор Мебель |  | шт. |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 23 |  | Подставка-греденция |  |  |  |  | - |  | Первая мебельная фабрика |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 24 |  | Шкаф комбинированный со стеклянными дверьми в рамке |  |  |  |  |  |  | Первая мебельная фабрика |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 57 |  | Моноблок HP EliteOne 800 G6 24 AiO BU -Non-Touch RCTO (i7 10700/16GB/1TB NVMe/Win 10/3Yr wite)+ клавиатура/мышь. 1ф; 220В; 0,3кВт |  |  | HP EliteOne 800 |  |  |  | Импорт |  | компл. |  | 1 |  |  |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |  |
| 63 |  | Лазерное многофункциональное устройство. Габариты: 420х390х320 мм 1ф; 220В; 0,51кВт |  |  | HPLaserJetProMFPM428fdn |  |  |  | Импорт |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |  |
| 86 |  | Рулонная штора, 1500х1800мм |  |  |  |  |  |  | Торговая сеть, Россия |  | шт. |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 141 |  | Шкаф общего назначения |  |  | FLS329 |  |  |  | Юнитекс |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 155 |  | Корзина для мусора, офисная, металлическая, без крышки, 15 литров |  |  |  |  |  |  | Санакс |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 157 |  | Лампа настольная 1Ф; 220 В; 0,011 кВт |  |  | NL 202 |  |  |  | Эра |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |  |
| 1057б |  | Касса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | Кресло рабочее для персонала на роликовой опоре, механизм - газ/лифт |  |  | IQ |  |  |  | Торговая сеть, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 14 |  | Облучатель-рециркулятор закрытого типа, бактерицидная эффективность 99%, производительность 100м3/час Габариты: 340х140х890мм РУ-60ВА,220В,1Ф+N+PE |  |  | Дезар 3 |  |  |  | КРОНТ |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |  |
| 19 |  | Стол рабочий, 1600х800х750мм |  |  | FLS201 |  |  |  | Юнитекс |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 35 |  | Расчетно-кассовый аппарат 1Ф; 220 В; 0,1 кВт |  |  | АМС-100К |  |  |  | Торговая сеть, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |  |
| 57 |  | Моноблок HP EliteOne 800 G6 24 AiO BU -Non-Touch RCTO (i7 10700/16GB/1TB NVMe/Win 10/3Yr wite)+ клавиатура/мышь. 1ф; 220В; 0,3кВт |  |  | HP EliteOne 800 |  |  |  | Импорт |  | компл. |  | 1 |  |  |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |  |
| 63 |  | Лазерное многофункциональное устройство. Габариты: 420х390х320 мм 1ф; 220В; 0,51кВт |  |  | HPLaserJetProMFPM428fdn |  |  |  | Импорт |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |  |
| 155 |  | Корзина для мусора, офисная, металлическая, без крышки, 15 литров |  |  |  |  |  |  | Санакс |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 157 |  | Лампа настольная 1Ф; 220 В; 0,011 кВт |  |  | NL 202 |  |  |  | Эра |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |  |
| 252 |  | Сейф 2 класса взломостойкости; крепление к полу. Габариты: 440х430х1230 мм |  |  | VALBERG ГРАНИТ 120Т EL |  |  |  | Завод "Промет" |  | шт. |  | 1 |  | 257 |  |  |  |
| 1060 |  | Коридор |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  | Облучатель-рециркулятор закрытого типа, бактерицидная эффективность 99%, производительность 100м3/час Габариты: 340х140х890мм РУ-60ВА,220В,1Ф+N+PE |  |  | Дезар 3 |  |  |  | КРОНТ |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |  |
| 1061 |  | Уборная для МГН |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | Бак для мусора с металлическим внутренним ведром, с педалью 12л сталь полированная |  |  | Brabantia 123405 |  |  |  | Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 5.1 |  | Урна для бумажных полотенец, 50 л |  |  | Tork Image Design 460011 |  |  |  | Tork, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 54 |  | Дозатор безконтактный для жидкого мыла, с замком, объем 0,8 л. |  |  |  |  |  |  | Первая мебельная фабрика |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 86 |  | Рулонная штора, 1500х1800мм |  |  | 1500х1800 |  |  |  | Торговая сеть, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 146 |  | Держатель для бумажных полотенец |  |  | TORK Xpress Multifold |  |  |  | Tork, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 146.1 |  | Диспенсер для бумажных покрытий на унитаз |  |  | TORK |  |  |  | Tork, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 147 |  | Диспенсер для туалетной бумаги в мини-рулонах белый |  |  | Tork SmartOne |  |  |  | Tork, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 149 |  | Дозатор локтевой для дезинфецирующих средств |  |  |  |  |  |  | Торговая сеть, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 150 |  | Ерш для унитаза с колбой (подставкой) |  |  | Tork |  |  |  | Tork, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 152 |  | Зеркало круглое с подстветкой, диаметр 700мм 1Ф; 220 В; 0,1 кВт |  |  | Ring |  |  |  | Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Подключается к сети через электроввод |  |
| 209 |  | Электросушитель для рук погружной Габариты: 300х220х690 мм 1ф; 1,9кВт, 220В |  |  | BXG-JET 7000C |  |  |  | Торговая сеть, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Подключается к сети через электроввод |  |
| Б/Н |  | Крючок на дверь |  |  |  |  |  |  | Торговая сеть, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  | на планах не указано |  |
| Б/Н* |  | Гигиенический душ со встраиваемым смесителем |  |  | ALMA Benito AL-859-01 |  |  |  | ALMA |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Подвод холодной воды D=15мм; подвод горячей воды D=15мм |  |
| 1062 |  | Комната персонала |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | Бак для мусора с металлическим внутренним ведром, с педалью 12л сталь полированная |  |  | Brabantia 123405 |  |  |  | Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 14 |  | Облучатель-рециркулятор закрытого типа, бактерицидная эффективность 99%, производительность 100м3/час Габариты: 340х140х890мм РУ-60ВА,220В,1Ф+N+PE |  |  | Дезар 3 |  |  |  | КРОНТ |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |  |
| 18 |  | Стол палатный, 900х900х750мм |  |  | ДМ-6-006-03 |  |  |  | Доктор Мебель |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 21 |  | Стул для посетителей |  |  |  |  |  |  | Доктор Мебель |  | шт. |  | 4 |  |  |  |  |  |
| 36 |  | Холодильник бытовой, однокамерный. 1Ф; 220 В; 0,3 кВт |  |  | Kef 4330-21 |  |  |  | Liebherr |  |  |  | 1 |  |  |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |  |
| 68 |  | Мини-кухня в комплекте с раковиной |  |  |  |  |  |  | Доктор Мебель |  | шт. |  | 1 |  | 127.2 |  | Подвод холодной воды D=15 мм, подвод горячей воды D=15 мм, отвод в канализацию D=50 мм |  |
| 72 |  | Монитор, 55 дюйма, LAN 1Ф; 220 В; 0,25 кВт |  |  |  |  |  |  | LG |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |  |
| 86 |  | Рулонная штора, 1500х1800мм |  |  | 1500х1800 |  |  |  | Торговая сеть, Россия |  | шт. |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 125 |  | Чайник электрический 1Ф; 220 В; 2,4кВт |  |  | 5KEK 1522 EAC KitchenAid |  |  |  | Торговая сеть |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В |  |
| 186 |  | Крючок для полотенец двойной |  |  | Артикул: 81-5010 |  |  |  | Россия |  | шт. |  | 2 |  |  |  |  |  |
| Б45 |  | Микроволновая печь, Корпус из нержавеющей стали. Объём 34 литра. 1Ф; 220 В; 1,55кВт |  |  | RCS511TS |  |  |  | Menumaster (США) |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В |  |
| 1063 |  | Уборная для персонала |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | Бак для мусора с металлическим внутренним ведром, с педалью 12л сталь полированная |  |  | Brabantia 123405 |  |  |  | Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 5.1 |  | Урна для бумажных полотенец, 50 л |  |  | Tork Image Design 460011 |  |  |  | Tork, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 54 |  | Дозатор безконтактный для жидкого мыла, с замком, объем 0,8 л. |  |  |  |  |  |  | Первая мебельная фабрика |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 146 |  | Держатель для бумажных полотенец |  |  | TORK Xpress Multifold |  |  |  | Tork, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 146.1 |  | Диспенсер для бумажных покрытий на унитаз |  |  | TORK |  |  |  | Tork, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 147 |  | Диспенсер для туалетной бумаги в мини-рулонах белый |  |  | Tork SmartOne |  |  |  | Tork, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 149 |  | Дозатор локтевой для дезинфецирующих средств |  |  |  |  |  |  | Торговая сеть, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 150 |  | Ерш для унитаза с колбой (подставкой) |  |  | Tork |  |  |  | Tork, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 152 |  | Зеркало круглое с подстветкой, диаметр 700мм 1Ф; 220 В; 0,1 кВт |  |  | Ring |  |  |  | Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Подключается к сети через электроввод |  |
| 152Д |  | Зеркало круглое с подстветкой, диаметр 600мм 1Ф; 220 В; 0,1 кВт |  |  | Ring |  |  |  | Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Подключается к сети через электроввод |  |
| 209 |  | Электросушитель для рук погружной Габариты: 300х220х690 мм 1ф; 1,9кВт, 220В |  |  | BXG-JET 7000C |  |  |  | Торговая сеть, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Подключается к сети через электроввод |  |
| Б/Н |  | Крючок на дверь |  |  |  |  |  |  | Торговая сеть, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  | на планах не указано |  |
| Б/Н* |  | Гигиенический душ со встраиваемым смесителем |  |  | ALMA Benito AL-859-01 |  |  |  | ALMA |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Подвод холодной воды D=15мм; подвод горячей воды D=15мм |  |
| 1064 |  | Стерилизационная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОК9 |  | Клапан медицинского газа |  |  |  |  |  |  | Торговая сеть, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Подвод сжатого воздуха, ДУ=15, 4 бар |  |
| 14 |  | Облучатель-рециркулятор закрытого типа, бактерицидная эффективность 99%, производительность 100м3/час Габариты: 340х140х890мм РУ-60ВА,220В,1Ф+N+PE |  |  | Дезар 3 |  |  |  | КРОНТ |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |  |
| 30 |  | Моечно-дезинфекционная машина Габариты: 598х678х818 мм РУ-3,3кВт,220В,1Ф+N+PE |  |  | MELAtherm 10DTB |  |  |  | Melag, Германия |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Подключается к сети через автоматический выключатель. Подвод ХВ, ГВ 3/4, деонизированной воды 3/4. Отвод канализации D=50 мм |  |
| 41 |  | Автоклав класса "В" Габариты: 425х755х485 мм РУ-2,1кВт,220В,1Ф+N+PE |  |  | Vacuklav 23 B+ |  |  |  | Melag, Германия |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В Подвод холодной воды D=1/2 Подвод дистиллярованной воды D=3/4. Отвод в канализацию D=50 мм |  |
| 41а |  | Дистиллятор. Производительность 120 л/час Габариты: 320х150х350 мм |  |  | MELAdem 40 |  |  |  | Melag, Германия |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Подвод холодной воды D=1/2 |  |
| 76 |  | Облучатель бактерицидный насстенный, производительность 95%, 115м3/час |  |  | ОБН-75 "Азов" |  |  |  | Торговая сеть, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Подключается к сети через два выключателя, расположенные вне помещения у входной двери, сблокированные со световым табло. |  |
| 81 |  | Пистолет струйный с 8 насадками (для промывки и продувки) |  |  |  |  |  |  | TOMBA |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Подвод деминерализованной воды ДУ=15 Подвод сжатого воздуха, ДУ=15, 4 бар |  |
| 86 |  | Рулонная штора, 1500х1800мм |  |  | 1500х1800 |  |  |  | Торговая сеть, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 214 |  | Автоклав для очистки и обработки наконечников Габариты: 380х370х350 мм РУ-1,1кВт,220В,1Ф+N+PE |  |  | DAC Universal |  |  |  | Sirona, Германия |  | шт. |  | 1 |  | 23 |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |  |
| 215 |  | Мойка ультразвуковая Габариты: 240х137х100 мм РУ-0,08 кВт,220В,1Ф+N+PE |  |  | S30 |  |  |  | Elmasonic |  | шт. |  | 1 |  | 3.3 |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |  |
| 216 |  | Упаковочная машина с бабинодержателем Габариты: 415х330х430 мм РУ-0,3 кВт,220В,1Ф+N+PE |  |  | Melaseal 100+ |  |  |  | Melag, Германия |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |  |
| 217 |  | Система водоподготовки и деминерализации. Производительность 800 л/час Габариты: D=240мм, H=615мм |  |  | Meladem53 |  |  |  | Melag, Германия |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Подвод холодной воды D=1/2 |  |
| 317 |  | Комплект мебели для стерилизационной (грязная зона, пом. 1064) в составе: |  |  |  |  |  |  | ANAS |  | компл. |  | 1 |  |  |  | Подвод холодной воды D=15 мм, подвод горячей воды D=15 мм, отвод в канализацию D=50 мм |  |
|  |  | QLT Модуль с дверцей и 2 полками 350 x 460 x 820мм |  |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | QM1E Модуль с распашной дверцей и полками 500 x 460 x 820 мм |  |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 2 |  |  |  |  |  |
|  |  | QMLE Модуль под мойку 500 x 460 x 820 мм |  |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 2 |  |  |  |  |  |
|  |  | SPX Мойка из нержавеющей стали для дезинфекции 330x330x151 мм |  |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | SVX Мойка из нержавеющей стали 400x340x201 |  |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | GRD Смеситель |  |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 2 |  |  |  |  |  |
|  |  | QMAE Угловой модуль с распашной дверцей и полкой 640 х 640 х 820 мм |  |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | GMX/6 Столешница из нержавеющей стали, погонный метр 3750 x 600 x 30 мм |  |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | GMXA/6 Столешница угловая из нержавеющей стали, глубина 60 см 800 x 800 x 30мм |  |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | GMXS Бортик из нержавеющей стали, погонный метр 5,35 |  |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | SH20/VT Подвесной модуль со стеклянной дверцей - слайдером и 2 полками 1000 х 325 х 395 мм |  |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 3 |  |  |  |  |  |
| 318 |  | Комплект мебели для стерилизационной (чистая зона, пом. 1064) в составе: |  |  |  |  |  |  | ANAS |  | компл. |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | QMAE Угловой модуль с распашной дверцей и полкой 640 х 640х 820 мм |  |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | QSB Модуль с навесной дверцей и полкой 600 х 550 х 820мм |  |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 2 |  |  |  |  |  |
|  |  | QM5E Модуль с 3 ящиками типа В 500х 460 х 820 мм |  |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | QLT Модуль с 3 дверцей и 2 полками 350 х 460 х 820 |  |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | SBLA* Вставка в ящик 16 см |  |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 6 |  |  |  |  |  |
|  |  | GMPA/W Столешница угловая из белого HPL пластика, глубина 60 см 800 х 800 х 30 мм |  |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | GMP/W Столешница из белого HPL пластика, глубина 60 см, погонный метр 2000х 600х 30 мм |  |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 2 |  |  |  |  |  |
|  |  | GSQ Бортик из алюминия, погонный метр 3,4 |  |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | QCS Модуль под оборудование, на 2 секции 600 х 550 х 1150мм |  |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | SH20/VT Подвесной модуль со стеклянной дверцей - слайдером и 2 полками 1000 х 325 х 395 мм |  |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 1065 |  | Уборная для посетителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | Бак для мусора с металлическим внутренним ведром, с педалью 12л сталь полированная |  |  | Brabantia 123405 |  |  |  | Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 5.1 |  | Урна для бумажных полотенец, 50 л |  |  | Tork Image Design 460011 |  |  |  | Tork, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 54 |  | Дозатор безконтактный для жидкого мыла, с замком, объем 0,8 л. |  |  |  |  |  |  | Первая мебельная фабрика |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 86 |  | Рулонная штора, 1500х1800мм |  |  | 1500х1800 |  |  |  | Торговая сеть, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 146 |  | Держатель для бумажных полотенец |  |  | TORK Xpress Multifold |  |  |  | Tork, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 146.1 |  | Диспенсер для бумажных покрытий на унитаз |  |  | TORK |  |  |  | Tork, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 147 |  | Диспенсер для туалетной бумаги в мини-рулонах белый |  |  | Tork SmartOne |  |  |  | Tork, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 149 |  | Дозатор локтевой для дезинфецирующих средств |  |  |  |  |  |  | Торговая сеть, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 150 |  | Ерш для унитаза с колбой (подставкой) |  |  | Tork |  |  |  | Tork, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 152 |  | Зеркало круглое с подстветкой, диаметр 700мм 1Ф; 220 В; 0,1 кВт |  |  | Ring |  |  |  | Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Подключается к сети через электроввод |  |
| 152Д |  | Зеркало круглое с подстветкой, диаметр 600мм 1Ф; 220 В; 0,1 кВт |  |  | Ring |  |  |  | Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Подключается к сети через электроввод |  |
| 209 |  | Электросушитель для рук погружной Габариты: 300х220х690 мм 1ф; 1,9кВт, 220В |  |  | BXG-JET 7000C |  |  |  | Торговая сеть, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Подключается к сети через электроввод |  |
| Б/Н |  | Крючок на дверь |  |  |  |  |  |  | Торговая сеть, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  | на планах не указано |  |
| Б/Н* |  | Гигиенический душ со встраиваемым смесителем |  |  | ALMA Benito AL-859-01 |  |  |  | ALMA |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Подвод холодной воды D=15мм; подвод горячей воды D=15мм |  |
| 1066 |  | Уборная для посетителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | Бак для мусора с металлическим внутренним ведром, с педалью 12л сталь полированная |  |  | Brabantia 123405 |  |  |  | Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 5.1 |  | Урна для бумажных полотенец, 50 л |  |  | Tork Image Design 460011 |  |  |  | Tork, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 54 |  | Дозатор безконтактный для жидкого мыла, с замком, объем 0,8 л. |  |  |  |  |  |  | Первая мебельная фабрика |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 146 |  | Держатель для бумажных полотенец |  |  | TORK Xpress Multifold |  |  |  | Tork, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 146.1 |  | Диспенсер для бумажных покрытий на унитаз |  |  | TORK |  |  |  | Tork, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 147 |  | Диспенсер для туалетной бумаги в мини-рулонах белый |  |  | Tork SmartOne |  |  |  | Tork, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 149 |  | Дозатор локтевой для дезинфецирующих средств |  |  |  |  |  |  | Торговая сеть, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 150 |  | Ерш для унитаза с колбой (подставкой) |  |  | Tork |  |  |  | Tork, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 152 |  | Зеркало круглое с подстветкой, диаметр 700мм 1Ф; 220 В; 0,1 кВт |  |  | Ring |  |  |  | Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Подключается к сети через электроввод |  |
| 209 |  | Электросушитель для рук погружной Габариты: 300х220х690 мм 1ф; 1,9кВт, 220В |  |  | BXG-JET 7000C |  |  |  | Торговая сеть, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Подключается к сети через электроввод |  |
| Б/Н |  | Крючок на дверь |  |  |  |  |  |  | Торговая сеть, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  | на планах не указано |  |
| Б/Н* |  | Гигиенический душ со встраиваемым смесителем |  |  | ALMA Benito AL-859-01 |  |  |  | ALMA |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Подвод холодной воды D=15мм; подвод горячей воды D=15мм |  |
| 1067 |  | Коридор |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  | Облучатель-рециркулятор закрытого типа, бактерицидная эффективность 99%, производительность 100м3/час Габариты: 340х140х890мм РУ-60ВА,220В,1Ф+N+PE |  |  | Дезар 3 |  |  |  | КРОНТ |  | шт. |  | 2 |  |  |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |  |
| 1067а |  | Ожидальная с зоной ресепшн |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | Бак для мусора с металлическим внутренним ведром, с педалью 12л сталь полированная |  |  | Brabantia 123405 |  |  |  | Россия |  | шт. |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 7 |  | Кресло рабочее для персонала на роликовой опоре, механизм - газ/лифт |  |  | IQ |  |  |  | Торговая сеть, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 14 |  | Облучатель-рециркулятор закрытого типа, бактерицидная эффективность 99%, производительность 100м3/час Габариты: 340х140х890мм РУ-60ВА,220В,1Ф+N+PE |  |  | Дезар 3 |  |  |  | КРОНТ |  | шт. |  | 2 |  |  |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |  |
| 34 |  | Пурифайер для проточной воды с ультрафильтрацией. Габариты: 310х360х1190 мм 1Ф; 220 В; 0,3 кВт |  |  | V40-U4L Black |  |  |  | Ecotronic, Торговая сеть |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В. Подвод холодной воды D=1/2” |  |
| 57 |  | Моноблок HP EliteOne 800 G6 24 AiO BU -Non-Touch RCTO (i7 10700/16GB/1TB NVMe/Win 10/3Yr wite)+ клавиатура/мышь. 1ф; 220В; 0,3кВт |  |  | HP EliteOne 800 |  |  |  | Импорт |  | компл. |  | 1 |  |  |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |  |
| 63 |  | Лазерное многофункциональное устройство. Габариты: 420х390х320 мм 1ф; 220В; 0,51кВт |  |  | HPLaserJetProMFPM428fdn |  |  |  | Импорт |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |  |
| 72 |  | Монитор, 55 дюйма, LAN 1Ф; 220 В; 0,25 кВт |  |  |  |  |  |  | LG |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |  |
| 86 |  | Рулонная штора, 1500х1800мм |  |  | 1500х1800 |  |  |  | Торговая сеть, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 157 |  | Лампа настольная 1Ф; 220 В; 0,011 кВт |  |  | NL 202 |  |  |  | Эра |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |  |
| 164 |  | Стойка ресепшн двухуровневая |  |  |  |  |  |  | Инд. изготовление |  | шт. |  | 1 |  |  |  | С установочными местами под розетки |  |
| 199 |  | Рулонная штора, 2000х2200 |  |  |  |  |  |  | Торговая сеть, Россия |  | шт. |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 386 |  | Диван Размер:ширина 830 мм глубина 820 мм высота 830 мм посадка 460 мм |  |  | Артикул: Хорека 105 Отделка ткань высшей категории |  |  |  | Первая мебельная фабрика |  | шт. |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 389 |  | Журнальный столик |  |  | GARDA DECOR 57EL-ET101В |  |  |  | Первая мебельная фабрика |  | шт. |  | 4 |  |  |  |  |  |
| 390 |  | Диван мягкий двухместный, Размер:ширина 1640 мм глубина 820 мм высота 830 мм посадка 460 мм |  |  | Артикул: Хорека 105 Отделка ткань высшей категории |  |  |  | Первая мебельная фабрика |  | шт. |  | 4 |  |  |  |  |  |
| LG 55 |  | Монитор, 55 дюйма, LAN 1Ф; 220 В; 0,25 кВт |  |  |  |  |  |  | LG |  | шт. |  | 2 |  |  |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |  |
| 1067б |  | Уборная для посетителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | Бак для мусора с металлическим внутренним ведром, с педалью 12л сталь полированная |  |  | Brabantia 123405 |  |  |  | Россия |  | шт. |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 5.1 |  | Урна для бумажных полотенец, 50 л |  |  | Tork Image Design 460011 |  |  |  | Tork, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 54 |  | Дозатор безконтактный для жидкого мыла, с замком, объем 0,8 л. |  |  |  |  |  |  | Первая мебельная фабрика |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 146 |  | Держатель для бумажных полотенец |  |  | TORK Xpress Multifold |  |  |  | Tork, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 146.1 |  | Диспенсер для бумажных покрытий на унитаз |  |  | TORK |  |  |  | Tork, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 147 |  | Диспенсер для туалетной бумаги в мини-рулонах белый |  |  | Tork SmartOne |  |  |  | Tork, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 149 |  | Дозатор локтевой для дезинфецирующих средств |  |  |  |  |  |  | Торговая сеть, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 150 |  | Ерш для унитаза с колбой (подставкой) |  |  | Tork |  |  |  | Tork, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 152 |  | Зеркало круглое с подстветкой, диаметр 700мм 1Ф; 220 В; 0,1 кВт |  |  | Ring |  |  |  | Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Подключается к сети через электроввод |  |
| 209 |  | Электросушитель для рук погружной Габариты: 300х220х690 мм 1ф; 1,9кВт, 220В |  |  | BXG-JET 7000C |  |  |  | Торговая сеть, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Подключается к сети через электроввод |  |
| Б/Н |  | Крючок на дверь |  |  |  |  |  |  | Торговая сеть, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  | на планах не указано |  |
| Б/Н* |  | Гигиенический душ со встраиваемым смесителем |  |  | ALMA Benito AL-859-01 |  |  |  | ALMA |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Подвод холодной воды D=15мм; подвод горячей воды D=15мм |  |
| 1070 |  | Кабинет врача стоматолога-терапевта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Кресло медицинское для персонала на роликовой опоре, механизм - газ/лифт, обивка - кожзаменитель. |  |  | ДМ-5-004-04 |  |  |  | Доктор Мебель |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 5 |  | Бак для мусора с металлическим внутренним ведром, с педалью 12л сталь полированная |  |  | Brabantia 123405 |  |  |  | Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 14 |  | Облучатель-рециркулятор закрытого типа, бактерицидная эффективность 99%, производительность 100м3/час Габариты: 340х140х890мм РУ-60ВА,220В,1Ф+N+PE |  |  | Дезар 3 |  |  |  | КРОНТ |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |  |
| 21 |  | Стул для посетителей |  |  |  |  |  |  | Доктор Мебель |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 40 |  | Cтоматологическая установка РУ-1,0кВт,220В,1Ф+N+PE |  |  | DKL тип D1 |  |  |  | DKL |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Подключается к сети через автоматический выключатель. Подвод холодной воды D=3/8”. Отвод в канализацию D=40мм. Подвод сжатого воздуха от компрессора D=3/8”. Подвод вакуума (аспиратор) D=40мм. Монтажная труба для кабелей питания , ПК D=50мм. |  |
| 54 |  | Дозатор безконтактный для жидкого мыла, с замком, объем 0,8 л. |  |  |  |  |  |  | Первая мебельная фабрика |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 57 |  | Моноблок HP EliteOne 800 G6 24 AiO BU -Non-Touch RCTO (i7 10700/16GB/1TB NVMe/Win 10/3Yr wite)+ клавиатура/мышь. 1ф; 220В; 0,3кВт |  |  | HP EliteOne 800 |  |  |  | Импорт |  | компл. |  | 1 |  |  |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |  |
| 86 |  | Рулонная штора, 1500х1800мм |  |  | 1500х1800 |  |  |  | Торговая сеть, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 89 |  | Светильник стоматологический Габариты: 1260х400х50мм 1ф; 220В; 0,2кВт |  |  | Albedo n8 LED |  |  |  | Degre K, Франция |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Подключается к сети через выключатель, требуется защитное заземление |  |
| 109 |  | Табурет медицинский, мобильный со спинкой, с пневматической регулировкой высоты сиденья (регулировка рукояткой под сиденьем), основание - литое, полированное из алюминиевого сплава, сиденье и спинка - пластик различных цветов, Габаритные размеры основания 645 мм. Регулировка высоты сиденья 430-565 мм, регулировка вылета спинки относительно сиденья 80-130 мм, Регулировка спинки по высоте 80 мм Габариты спинки 375*210*50 мм, размер сиденья 375*60 мм. Колеса пластиковые, ø 50 мм. Вес 7,0 кг. |  |  | ДМ-5-004-06 |  |  |  | Доктор Мебель |  | шт. |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 146 |  | Держатель для бумажных полотенец |  |  | TORK Xpress Multifold |  |  |  | Tork, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 149 |  | Дозатор локтевой для дезинфецирующих средств |  |  |  |  |  |  | Торговая сеть, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 152 |  | Зеркало круглое с подстветкой, диаметр 700мм 1Ф; 220 В; 0,1 кВт |  |  | Ring |  |  |  | Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Подключается к сети через электроввод |  |
| 154.1 |  | Аппарат рентгеновский интраоральный для прицельных снимков 1Ф; 220 В; потребление в дежурном режиме – 0,1 кВт, потребляемая мощность ~ 1,2 кВт |  |  | Heliodent plus |  |  |  | DentsplySirona. Австрия |  |  |  | 1 |  |  |  | Подключается к сети через автоматический выключатель, номинальный ток 16 А |  |
| 154.3 |  | Радиовизиограф интраоральный |  |  | Sirona XIOS XG |  |  |  | DentsplySirona. Австрия |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 155 |  | Корзина для мусора, офисная, металлическая, без крышки, 15 литров |  |  |  |  |  |  | Санакс |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 162 |  | Негатоскоп двухкадровый, размеры просмотрового экрана 720х420 мм. Корпус негатоскопа цельнопластмассовый, экран из оргстекла; источник света люминесцентные лампы, неравномерность яркости экрана не более 30%, яркость в центрах полей диагностики Габариты:730х500х130 мм 1Ф; 220 В; 0,1 кВт |  |  | НР2-02 |  |  |  | Торговая сеть, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |  |
| 212.5 *** |  | Рентгензащитные ставни. Габариты: 1650х900 (h)мм. Свинцовый эквивалент 0,5мм |  |  |  |  |  |  | ЗАО «ПОНИ», Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Учитывается разделом АР |  |
| Е20 |  | Вешалка для хранения защитной одежды AW4211 |  |  |  |  |  |  | Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| Е30 |  | Ширма рентгенозащитная большая односекционная со смотровым рентгенозащитным окном. Свинцовый эквивалент панели ширмы – 1,0мм, окна – 2,5мм Габариты: 1050х710х2000 мм |  |  |  |  |  |  | ЗАО «ПОНИ», Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| ДР-9 *** |  | Дверь рентгеновская защитная. Габариты 1000х2100мм. Свинцовый эквивалент 0,25мм |  |  |  |  |  |  | ЗАО «ПОНИ», Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Учитывается разделом АР |  |
| Б/П |  | Комплект средств индивидуальной защиты от ионизируюшего излучения |  |  |  |  |  |  | Россия |  | компл. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| СТ |  | Световое табло с надписью "Не входить" |  |  |  |  |  |  | Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Учитывается в разделе ЭО |  |
| С-3 |  | Аппарат для определения глубины корневого канала (апекслокатор) |  |  | Dentaport RCM-EX. |  |  |  | J.Morita, Япония |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Питается от аккумулятора: батарея 3.6В - Подзарядка: 110/220В |  |
| С-9 |  | ### Лампа для отбеливания зубов (в комплекте с системой отбеливания) ### Номинальная потребляемая мощность – 1 кВт; расчетная мощность – 756 Вт; 220 В; 3,15 А |  |  | ZOOM 3 |  |  |  | Импорт |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |  |
| С-10 |  | Эндомотор |  |  | Dentaport TR-EX DP-TR3. |  |  |  | J.Morita, Япония |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| С-11 |  | Аппарат для лечения и профилактики стоматологических заболеваний (воздушно – порошковая полировка и пъезоскалер. Габариты: 280х185х100 мм 1ф; 220В; 0,09кВт |  |  | Combi S |  |  |  | Mectron, Италия |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |  |
| С-16 |  | Аппарат для обтурации Maillefer, мт25554 Габариты: 112х152х150мм 1ф; 220В; 0,01кВт |  |  | Calamus Dual |  |  |  | Dentsply Maillefer, Швейцария |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |  |
| С-17 |  | Аппарат электродиагностическ ий "PulpEst" - электронно-цифровой тестер жизнеспособности пульпы, мт25699 Габариты: 98х98х60мм 1ф; 220В; 0,001кВт |  |  |  |  |  |  | Geosoft EndoLine |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |  |
| Б/Н |  | Набор парадонтологический анатомический. Mectron, Италия |  |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 1 |  |  |  | на планах не указано |  |
| Б/Н |  | Набор парадонтологический универсальный. Mectron, Италия |  |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 1 |  |  |  | на планах не указано |  |
| Б/Н |  | Набор эндодонтический ревизионный. Mectron, Италия |  |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 1 |  |  |  | на планах не указано |  |
| Б/Н |  | Набор эндодонтический ретроградный. Mectron, Италия |  |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 1 |  |  |  | на планах не указано |  |
| Б/Н |  | Набор сухая работа. Mectron, Италия |  |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 1 |  |  |  | на планах не указано |  |
| Б/Н |  | Набор для чистки. Mectron, Италия |  |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 1 |  |  |  | на планах не указано |  |
| Б/Н |  | Набор для подготовки зуба под коронку. Mectron, Италия |  |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 1 |  |  |  | на планах не указано |  |
| Б/Н |  | Набор для препарирования полостей. Mectron, Италия |  |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 1 |  |  |  | на планах не указано |  |
| 14Б |  | Аппарат для аэрозольной дезинфекции Габариты: 500х350х300мм 1ф; 220В; 1,0кВт Вес – 6,5 кг. |  |  |  |  |  |  | Nocospray. Ariel, Франция |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |  |
| С-6Г |  | Лампа светополимеризационная |  |  |  |  |  |  | Starlight Pro. Mectron, Италия |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |  |
| Б/Н |  | Комплект запасных частей для стоматологических установок DKL (комплект шлангов микромотора, комплект шлангов турбинного наконечника, комплект сменных роторных групп, комплект лампочек турбинных наконечников). |  |  |  |  |  |  | DKL, Германия |  | шт. |  | 1 |  |  |  | на планах не указано |  |
| Б/Н |  | Быстросъемное соединение RQ-34. W&H, Германия |  |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 1 |  |  |  | на планах не указано |  |
| Б/Н |  | Турбинный наконечник TG-98L. W&H, Германия |  |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 1 |  |  |  | на планах не указано |  |
| Б/Н |  | Турбинный наконечник TG-97L. W&H, Германия |  |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 1 |  |  |  | на планах не указано |  |
| Б/Н |  | Угловой наконечник 2:1 WG-66LT. W&H, Германия |  |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 1 |  |  |  | на планах не указано |  |
| Б/Н |  | Угловой наконечник 1:1 WG-56LT. W&H, Германия |  |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 1 |  |  |  | на планах не указано |  |
| Б/Н |  | Угловой наконечник 1:5 WG-99LT. W&H, Германия |  |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 1 |  |  |  | на планах не указано |  |
| Б/Н |  | Аппарат для диагностики жизнеспособности пульпы (электроодонтометр) |  |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 1 |  |  |  | на планах не указано |  |
| С-5К |  | Аппарат для снятия зубных отложений ультразвуковой (скейлер) PУ-0,1 кВт; 220В; 1Ф.+N+PE |  |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |  |
| Б/Н |  | Емкости для дезинфекции инструментов |  |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 1 |  |  |  | на планах не указано |  |
| Б/Н |  | Емкость для сбора бытовых и медицинских отходов |  |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 2 |  |  |  | на планах не указано |  |
| Б/Н |  | Емкость для утилизации шприцев, игл и других одноразовых инструментов |  |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| Б/Н |  | Инъектор стоматологический, для карпульной анестезии |  |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 3 |  |  |  | на планах не указано |  |
| 310 |  | Комплект мебели для оснащения кабинета врача стоматолога (пом.1070) серия DECO, в составе: |  |  |  |  |  |  | ANAS |  | компл. |  | 1 |  |  |  | Подвод холодной воды D=15 мм, подвод горячей воды D=15 мм, отвод в канализацию D=50 мм |  |
|  |  | DT1 Финишный модуль с дверцей и полкой 405 х 405 х 830мм |  |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 2 |  |  |  |  |  |
|  |  | DRLR Модуль под мойку с распашной дверцей 1 50 х 40,5~48,5 х 83 |  |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | LCTR Интегрированная мойка 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | GR4 Смеситель 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | DM7 Модуль с четырьмя ящиками типа А и одним ящиком типа B 500 х 405 х 830мм |  |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | DR6L Модуль с двумя ящиками типа А и двумя ящиками типа B 500 х 40,50~485 х 830 мм |  |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | DP6 Модуль с двумя ящиками типа А и двумя ящиками типа B 500 х 405 х 830 мм |  |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | DPL Модуль под мойку с распашной дверцей 500 x 485 x 830мм |  |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | LCTR Интегрированная мойка 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | GR4 Смеситель 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | TCS Столешница, метр погонный 3,5 3500 x 465~545 х 12 |  |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | DSC Бортик, метр погонный 3,5 |  |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | DS7 Модуль подкатной с четырьмя ящиками типа А и одним ящиком типа В 4,3 500 х 512 х 795 мм |  |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | TDS Верхняя панель для подкатного модуля с интегрированной ручкой 502 х 555 х 12 мм |  |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | DIL* Вставка-лоток в ящик 12 |  |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | SBLA* Вставка в ящик 16 см 6 |  |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | SHG/VT Подвесной модуль-диспенсер с дверцей из окрашенного стекла 1000 х 325 х 395 мм |  |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | SHA/VT Подвесной модуль-диспенсер со стеклянной дверцей 1000 х 325 х 395 мм |  |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 311 |  | Стол компьютерный, серия DECO в составе: |  |  |  |  |  |  | ANAS |  | компл. |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | DSP4 Панель-опора с ножками 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | GPF Кабель-канал 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | GMT Металлическая панель 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | DT1 Финишный модуль с дверцей и полкой 405 х 405 х 830мм |  |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | TCS Столешница, метр погонный 1000 x 465~545 х 12 |  |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | DSC Бортик, метр погонный 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| ОК3 |  | Консоль настенная для специальных лечебных помещений с клапаном (О2) и блоком из 4-х электророзеток, розетками уравнивания потециалов (2), с увлажнителем кислорода РУ-1,0 кВт; 220В; 1Ф.+N+PE (максимальная установленная мощность подключаемого к консоли оборудования) |  |  | Linea I |  | - |  | ООО «Дрегер» |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Подключается к сети через электроввод. Подвод кислорода |  |
| 1071 |  | Кабинет врача стоматолога парадонтолога |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Кресло медицинское для персонала на роликовой опоре, механизм - газ/лифт, обивка - кожзаменитель. |  |  | ДМ-5-004-04 |  |  |  | Доктор Мебель |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 5 |  | Бак для мусора с металлическим внутренним ведром, с педалью 12л сталь полированная |  |  | Brabantia 123405 |  |  |  | Россия |  | шт. |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 14 |  | Облучатель-рециркулятор закрытого типа, бактерицидная эффективность 99%, производительность 100м3/час Габариты: 340х140х890мм РУ-60ВА,220В,1Ф+N+PE |  |  | Дезар 3 |  |  |  | КРОНТ |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |  |
| 21 |  | Стул для посетителей |  |  |  |  |  |  | Доктор Мебель |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 40.1 |  | Cтоматологическая установка для парадонтологического приема РУ-1,0кВт,220В,1Ф+N+PE |  |  | DKL тип L1 |  |  |  | DKL |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Подключается к сети через автоматический выключатель. Подвод холодной воды D=3/8”. Отвод в канализацию D=40мм. Подвод сжатого воздуха от компрессора D=3/8”. Подвод вакуума (аспиратор) D=40мм. Монтажная труба для кабелей питания , ПК D=50мм. |  |
| 54 |  | Дозатор безконтактный для жидкого мыла, с замком, объем 0,8 л. |  |  |  |  |  |  | Первая мебельная фабрика |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 57 |  | Моноблок HP EliteOne 800 G6 24 AiO BU -Non-Touch RCTO (i7 10700/16GB/1TB NVMe/Win 10/3Yr wite)+ клавиатура/мышь. 1ф; 220В; 0,3кВт |  |  | HP EliteOne 800 |  |  |  | Импорт |  | компл. |  | 1 |  |  |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |  |
| 86 |  | Рулонная штора, 1500х1800мм |  |  | 1500х1800 |  |  |  | Торговая сеть, Россия |  | шт. |  | 1 |  | 1 |  |  |  |
| 89 |  | Светильник стоматологический Габариты: 1260х400х50мм 1ф; 220В; 0,2кВт |  |  | Albedo n8 LED |  |  |  | Degre K, Франция |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Подключается к сети через выключатель, требуется защитное заземление |  |
| 109 |  | Табурет медицинский, мобильный со спинкой, с пневматической регулировкой высоты сиденья (регулировка рукояткой под сиденьем), основание - литое, полированное из алюминиевого сплава, сиденье и спинка - пластик различных цветов, Габаритные размеры основания 645 мм. Регулировка высоты сиденья 430-565 мм, регулировка вылета спинки относительно сиденья 80-130 мм, Регулировка спинки по высоте 80 мм Габариты спинки 375*210*50 мм, размер сиденья 375*60 мм. Колеса пластиковые, ø 50 мм. Вес 7,0 кг. |  |  | ДМ-5-004-06 |  |  |  | Доктор Мебель |  | шт. |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 146 |  | Держатель для бумажных полотенец |  |  | TORK Xpress Multifold |  |  |  | Tork, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 149 |  | Дозатор локтевой для дезинфецирующих средств |  |  |  |  |  |  | Торговая сеть, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 152 |  | Зеркало круглое с подстветкой, диаметр 700мм 1Ф; 220 В; 0,1 кВт |  |  | Ring |  |  |  | Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Подключается к сети через электроввод |  |
| 154.1 |  | Аппарат рентгеновский интраоральный для прицельных снимков 1Ф; 220 В; потребление в дежурном режиме – 0,1 кВт, потребляемая мощность ~ 1,2 кВт |  |  | Heliodent plus |  |  |  | DentsplySirona. Австрия |  |  |  | 1 |  |  |  | Подключается к сети через автоматический выключатель, номинальный ток 16 А |  |
| 154.3 |  | Радиовизиографинтраоральный |  |  | Sirona XIOS XG |  |  |  | DentsplySirona. Австрия |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 155 |  | Корзина для мусора, офисная, металлическая, без крышки, 15 литров |  |  |  |  |  |  | Санакс |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| С-15 |  | Система профилактики и лечения заболеваний пародонта - ультразвуковой пародонтологический центр+ скайлер,+ набор насадок 2031 |  |  | Vector |  |  |  | DURR DENTAL SE, Германия |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |  |
| Б/Н |  | Набор для парадонтологического приема |  |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 1 |  |  |  | на планах не указано |  |
| Б/Н |  | Комплект запасных частей для стоматологических установок DKL (комплект шлангов микромотора, комплект шлангов турбинного наконечника, комплект сменных роторных групп, комплект лампочек турбинных наконечников). DKL, Германия |  |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 1 |  |  |  | на планах не указано |  |
| Б/Н |  | Быстросъемное соединение RQ-34. W&H, Германия |  |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 1 |  |  |  | на планах не указано |  |
| Б/Н |  | Турбинный наконечник TG-98L. W&H, Германия |  |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 1 |  |  |  | на планах не указано |  |
| Б/Н |  | Турбинный наконечник TG-97L. W&H, Германия |  |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 1 |  |  |  | на планах не указано |  |
| Б/Н |  | Угловой наконечник 2:1 WG-66LT. W&H, Германия |  |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 1 |  |  |  | на планах не указано |  |
| Б/Н |  | Угловой наконечник 1:1 WG-56LT. W&H, Германия |  |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 1 |  |  |  | на планах не указано |  |
| Б/Н |  | Угловой наконечник 1:5 WG-99LT. W&H, Германия |  |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 1 |  |  |  | на планах не указано |  |
| Б/Н |  | Прямой наконечник 1:1 НК-43LT. W&H, Германия |  |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 1 |  |  |  | на планах не указано |  |
| Б/Н |  | Емкости для дезинфекции инструментов |  |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 1 |  |  |  | на планах не указано |  |
| Б/Н |  | Емкость для сбора бытовых и медицинских отходов 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 2 |  |  |  | на планах не указано |  |
| Б/Н |  | Емкость для утилизации шприцев, игл и других одноразовых инструментов |  |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 1 |  |  |  | на планах не указано |  |
| Б/Н |  | Наконечник стоматологический механический прямой для микромотора |  |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 2 |  |  |  | на планах не указано |  |
| Б/Н |  | Наконечник стоматологический механический угловой для микромотора |  |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 2 |  |  |  | на планах не указано |  |
| Б/Н |  | Наконечник стоматологический турбинный без фиброоптики |  |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 2 |  |  |  | на планах не указано |  |
| 308 |  | Комплект мебели для оснащения кабинета врача стоматолога (пом.1071) серия DECO, в составе: |  |  |  |  |  |  | ANAS |  | компл. |  | 1 |  |  |  | Подвод холодной воды D=15 мм, подвод горячей воды D=15 мм, отвод в канализацию D=50 мм |  |
|  |  | DT1 Финишный модуль с дверцей и полкой - 1 шт, габаритами 405 х 405 х 830мм |  |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 2 |  |  |  |  |  |
|  |  | DCL Угловой модуль под мойку с распашной дверцей, габаритами 700 х 700 х 840 мм |  |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | LCTR Интегрированная мойка - 1 шт; |  |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | GR4 Смеситель- 1 шт; |  |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | DP6 Модуль с двумя ящиками типа А и двумя ящиками типа B габаритами 500 х 405 х 830 мм |  |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | DR6R Модуль с двумя ящиками типа А и двумя ящиками типа B габаритами 50 0х 405~485 х 830мм |  |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | DM7 Модуль с четырьмя ящиками типа А и одним ящиком типа B 500 х 405 х 830мм |  |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 2 |  |  |  |  |  |
|  |  | DRLL Модуль под мойку с распашной дверцей габаритами 500 х 405~485 х 840мм |  |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | LCTR Интегрированная мойка |  |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | GR4 Смеситель |  |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | TCS Столешница, метр погонный - 3,5, 3500 x 465~545 x 12 мм |  |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | TCSA/4 Столешница для углового модуля под мойку, 700 х 460 х 12 мм |  |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | DSC Бортик, метр погонный- 4,9; |  |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | DS7 Модуль подкатной с четырьмя ящиками типа А и одним ящиком типа В, 500 х 512 х 795 мм |  |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | TDS Верхняя панель для подкатного модуля с интегрированной ручкой, 502 х 555 х 12 мм |  |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | DIL* Вставка-лоток в ящик |  |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 16 |  |  |  |  |  |
|  |  | SBLA* Вставка в ящик 16 см |  |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 7 |  |  |  |  |  |
|  |  | SHG/VT Подвесной модуль-диспенсер с дверцей из окрашенного стекла, 1000 х 325 х 395 мм |  |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | SHA/VT Подвесной модуль-диспенсер со стеклянной дверцей 1000 х 325 х 395 мм |  |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 309 |  | Стол компьютерный (пом.1071) серия DECO в составе: |  |  |  |  |  |  | ANAS |  | компл. |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | DM1 Модуль с дверцей и 1-й полкой, 500 х 485 х 830 мм |  |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | GPF Кабель-канал |  |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | 415006 Вентилятор |  |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | DT1 Финишный модуль с дверцей и полкой, 405 х 405 х 830 мм |  |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | TCS Столешница, метр погонный -1,6, 1600 x 465~545 х 12мм |  |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | DSC Бортик, метр погонный - 1,6 |  |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| ОК3 |  | Консоль настенная для специальных лечебных помещений с клапаном (О2) и блоком из 4-х электророзеток, розетками уравнивания потециалов (2), с увлажнителем кислорода РУ-1,0 кВт; 220В; 1Ф.+N+PE (максимальная установленная мощность подключаемого к консоли оборудования) |  |  | Linea I |  | - |  | ООО «Дрегер» |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Подключается к сети через электроввод. Подвод кислорода |  |
| 212.6 *** |  | Рентгензащитные ставни. Габариты: 1500х900 (h)мм. Свинцовый эквивалент 1,0мм |  |  |  |  |  |  | ЗАО «ПОНИ», Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Учитывается разделом АР |  |
| Е20 |  | Вешалка для хранения защитной одежды AW4211 |  |  |  |  |  |  | Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| Е30 |  | Ширма рентгенозащитная большая односекционная со смотровым рентгенозащитным окном. Свинцовый эквивалент панели ширмы – 1,0мм, окна – 2,5мм Габариты: 1050х710х2000 мм |  |  |  |  |  |  | ЗАО «ПОНИ», Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| ДР-16 *** |  | Дверь рентгеновская защитная. Габариты 1000х2100мм. Свинцовый эквивалент 0,25мм |  |  |  |  |  |  | ЗАО «ПОНИ», Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Учитывается разделом АР |  |
| Б/П |  | Комплект средств индивидуальной защиты от ионизируюшего излучения |  |  |  |  |  |  | Россия |  | компл. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| СТ |  | Световое табло с надписью "Не входить" |  |  |  |  |  |  | Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Учитывается в разделе ЭО |  |
| 1072 |  | Кабинет старшей сестры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | Бак для мусора с металлическим внутренним ведром, с педалью 12л сталь полированная |  |  | Brabantia 123405 |  |  |  | Россия |  | шт. |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 6 |  | Тумба подвесная под умывальник с 2-мя ящиками, фаянсовая раковина в комплекте, смеситель GROHE Europolis |  |  |  |  |  |  | Первая мебельная фабрика |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Подвод холодной воды D=15 мм, подвод горячей воды D=15 мм, отвод в канализацию D=50 мм |  |
| 7 |  | Кресло рабочее для персонала на роликовой опоре, механизм - газ/лифт |  |  | IQ |  |  |  | Торговая сеть, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 14 |  | Облучатель-рециркулятор закрытого типа, бактерицидная эффективность 99%, производительность 100м3/час Габариты: 340х140х890мм РУ-60ВА,220В,1Ф+N+PE |  |  | Дезар 3 |  |  |  | КРОНТ |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |  |
| 19 |  | Стол рабочий, 1600х800х750мм |  |  | FLS201 |  |  |  | Юнитекс |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 21 |  | Стул для посетителей |  |  |  |  |  |  | Доктор Мебель |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 23 |  | Подставка-греденция |  |  |  |  | - |  | Первая мебельная фабрика |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 26 |  | Шкаф двухстворчатый с 4 полками, с сейфом и замком, фасады и корпус - сталь с порошковым покрытием. Габариты: 900х600х1950 мм |  |  | ДМ-4-001-37 |  |  |  | Доктор Мебель |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 54 |  | Дозатор безконтактный для жидкого мыла, с замком, объем 0,8 л. |  |  |  |  |  |  | Первая мебельная фабрика |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 57 |  | Моноблок HP EliteOne 800 G6 24 AiO BU -Non-Touch RCTO (i7 10700/16GB/1TB NVMe/Win 10/3Yr wite)+ клавиатура/мышь. 1ф; 220В; 0,3кВт |  |  | HP EliteOne 800 |  |  |  | Импорт |  | компл. |  | 1 |  |  |  | Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В |  |
| 63 |  | Лазерное многофункциональное устройство. Габариты: 420х390х320 мм 1ф; 220В; 0,51кВт |  |  | HPLaserJetProMFPM428fdn |  |  |  | Импорт |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В |  |
| 86 |  | Рулонная штора, 1500х1800мм |  |  | 1500х1800 |  |  |  | Торговая сеть, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 123 |  | Холодильник фармацевтический однодверный однокамерный, объем 250 л, 5 съемных полок, 2 выдвижных ящика, габаритные размеры 1300х607х600 мм. Металлическая дверь с изоляцией с замком, внутренняя камера из пластика, хладагент R600a; ручная разморозка, принудительная циркуляция воздуха, микропроцессорный контроль температуры, 1 компрессор; освещение лампой накаливания, цифровой дисплей с отражением температуры, аварийная сигнализация (визуальный и звуковой сигналы) при изменении температуры, автоматическое отключение вентилятора при открывании двери; температура от +2°C до +14°C; источник питания сеть 220 В/50 Гц, 1Ф; 220 В; 0,4кВт |  |  | HYCD-282 Haier |  |  |  | Haier |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В |  |
| 146 |  | Держатель для бумажных полотенец |  |  | TORK Xpress Multifold |  |  |  | Tork, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 149 |  | Дозатор локтевой для дезинфецирующих средств |  |  |  |  |  |  | Торговая сеть, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 152 |  | Зеркало круглое с подстветкой, диаметр 700мм 1Ф; 220 В; 0,1 кВт |  |  | Ring |  |  |  | Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Подключается к сети через электроввод |  |
| 155 |  | Корзина для мусора, офисная, металлическая, без крышки, 15 литров |  |  |  |  |  |  | Санакс |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 157 |  | Лампа настольная 1Ф; 220 В; 0,011 кВт |  |  | NL 202 |  |  |  | Эра |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |  |
| ВШ |  | Встроенный шкаф. Габариты: 1650х600х3000 ммм |  |  |  |  |  |  | Индивидуальное изготовление |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| Б/Н |  | термометр комнатный |  |  |  |  |  |  | Торговая сеть, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| Б/Н |  | Термометр для холодильника по количеству полок |  |  |  |  |  |  | Торговая сеть, Россия |  | шт. |  | 5 |  |  |  | на планах не указано |  |
| Б/Н |  | Электронный гигрометр |  |  |  |  |  |  | Торговая сеть, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 1072а |  | Уборная для персонала |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | Бак для мусора с металлическим внутренним ведром, с педалью 12л сталь полированная |  |  | Brabantia 123405 |  |  |  | Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 5.1 |  | Урна для бумажных полотенец, 50 л |  |  | Tork Image Design 460011 |  |  |  | Tork, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 54 |  | Дозатор безконтактный для жидкого мыла, с замком, объем 0,8 л. |  |  |  |  |  |  | Первая мебельная фабрика |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 146 |  | Держатель для бумажных полотенец |  |  | TORK Xpress Multifold |  |  |  | Tork, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 146.1 |  | Диспенсер для бумажных покрытий на унитаз |  |  | TORK |  |  |  | Tork, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 147 |  | Диспенсер для туалетной бумаги в мини-рулонах белый |  |  | Tork SmartOne |  |  |  | Tork, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 149 |  | Дозатор локтевой для дезинфецирующих средств |  |  |  |  |  |  | Торговая сеть, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 150 |  | Ерш для унитаза с колбой (подставкой) |  |  | Tork |  |  |  | Tork, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 152 |  | Зеркало круглое с подстветкой, диаметр 700мм 1Ф; 220 В; 0,1 кВт |  |  | Ring |  |  |  | Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Подключается к сети через электроввод |  |
| 209 |  | Электросушитель для рук погружной Габариты: 300х220х690 мм 1ф; 1,9кВт, 220В |  |  | BXG-JET 7000C |  |  |  | Торговая сеть, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Подключается к сети через электроввод |  |
| Б/Н |  | Крючок на дверь |  |  |  |  |  |  | Торговая сеть, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  | на планах не указано |  |
| Б/Н* |  | Гигиенический душ со встраиваемым смесителем |  |  | ALMA Benito AL-859-01 |  |  |  | ALMA |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Подвод холодной воды D=15мм; подвод горячей воды D=15мм |  |
| 1075 |  | Коридор |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  | Облучатель-рециркулятор закрытого типа, бактерицидная эффективность 99%, производительность 100м3/час Габариты: 340х140х890мм РУ-60ВА,220В,1Ф+N+PE |  |  | Дезар 3 |  |  |  | КРОНТ |  | шт. |  | 2 |  |  |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |  |
| 1076 |  | Кабинет врача стоматолога терапевта/ортодонта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Кресло медицинское для персонала на роликовой опоре, механизм - газ/лифт, обивка - кожзаменитель. |  |  | ДМ-5-004-04 |  |  |  | Доктор Мебель |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 5 |  | Бак для мусора с металлическим внутренним ведром, с педалью 12л сталь полированная |  |  | Brabantia 123405 |  |  |  | Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 14 |  | Облучатель-рециркулятор закрытого типа, бактерицидная эффективность 99%, производительность 100м3/час Габариты: 340х140х890мм РУ-60ВА,220В,1Ф+N+PE |  |  | Дезар 3 |  |  |  | КРОНТ |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |  |
| 21 |  | Стул для посетителей |  |  |  |  |  |  | Доктор Мебель |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 40 |  | Cтоматологическая установка РУ-1,0кВт,220В,1Ф+N+PE |  |  | DKL тип D1 |  |  |  | DKL |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Подключается к сети через автоматический выключатель. Подвод холодной воды D=3/8”. Отвод в канализацию D=40мм. Подвод сжатого воздуха от компрессора D=3/8”. Подвод вакуума (аспиратор) D=40мм. Монтажная труба для кабелей питания , ПК D=50мм. |  |
| 54 |  | Дозатор безконтактный для жидкого мыла, с замком, объем 0,8 л. |  |  |  |  |  |  | Первая мебельная фабрика |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 57 |  | Моноблок HP EliteOne 800 G6 24 AiO BU -Non-Touch RCTO (i7 10700/16GB/1TB NVMe/Win 10/3Yr wite)+ клавиатура/мышь. 1ф; 220В; 0,3кВт |  |  | HP EliteOne 800 |  |  |  | Импорт |  | компл. |  | 1 |  |  |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |  |
| 86 |  | Рулонная штора, 1500х1800мм |  |  | 1500х1800 |  |  |  | Торговая сеть, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 89 |  | Светильник стоматологический Габариты: 1260х400х50мм 1ф; 220В; 0,2кВт |  |  | Albedo n8 LED |  |  |  | Degre K, Франция |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Подключается к сети через выключатель, требуется защитное заземление |  |
| 109 |  | Табурет медицинский, мобильный со спинкой, с пневматической регулировкой высоты сиденья (регулировка рукояткой под сиденьем), основание - литое, полированное из алюминиевого сплава, сиденье и спинка - пластик различных цветов, Габаритные размеры основания 645 мм. Регулировка высоты сиденья 430-565 мм, регулировка вылета спинки относительно сиденья 80-130 мм, Регулировка спинки по высоте 80 мм Габариты спинки 375*210*50 мм, размер сиденья 375*60 мм. Колеса пластиковые, ø 50 мм. Вес 7,0 кг. |  |  | ДМ-5-004-06 |  |  |  | Доктор Мебель |  | шт. |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 146 |  | Держатель для бумажных полотенец |  |  | TORK Xpress Multifold |  |  |  | Tork, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 149 |  | Дозатор локтевой для дезинфецирующих средств |  |  |  |  |  |  | Торговая сеть, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 152 |  | Зеркало круглое с подстветкой, диаметр 700мм 1Ф; 220 В; 0,1 кВт |  |  | Ring |  |  |  | Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Подключается к сети через электроввод |  |
| 154.1 |  | Аппарат рентгеновский интраоральный для прицельных снимков 1Ф; 220 В; потребление в дежурном режиме – 0,1 кВт, потребляемая мощность ~ 1,2 кВт |  |  | Heliodent plus |  |  |  | DentsplySirona. Австрия |  |  |  | 1 |  |  |  | Подключается к сети через автоматический выключатель, номинальный ток 16 А |  |
| 154.3 |  | Радиовизиограф интраоральный |  |  | Sirona XIOS XG |  |  |  | DentsplySirona. Австрия |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 155 |  | Корзина для мусора, офисная, металлическая, без крышки, 15 литров |  |  |  |  |  |  | Санакс |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 162 |  | Негатоскоп двухкадровый, размеры просмотрового экрана 720х420 мм. Корпус негатоскопа цельнопластмассовый, экран из оргстекла; источник света люминесцентные лампы, неравномерность яркости экрана не более 30%, яркость в центрах полей диагностики Габариты:730х500х130 мм 1Ф; 220 В; 0,1 кВт |  |  | НР2-02 |  |  |  | Торговая сеть, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |  |
| 212.5 *** |  | Рентгензащитные ставни. Габариты: 1650х900 (h)мм. Свинцовый эквивалент 0,5мм |  |  |  |  |  |  | ЗАО «ПОНИ», Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Учитывается разделом АР |  |
| С-3 |  | Аппарат для определения глубины корневого канала (апекслокатор) |  |  | Dentaport RCM-EX. |  |  |  | J.Morita, Япония |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |  |
| С-9 |  | ### Лампа для отбеливания зубов (в комплекте с системой отбеливания) ### Номинальная потребляемая мощность – 1 кВт; расчетная мощность – 756 Вт; 220 В; 3,15 А |  |  | ZOOM 3 |  |  |  | Импорт |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |  |
| С-10 |  | Эндомотор |  |  | Dentaport TR-EX DP-TR3. |  |  |  | J.Morita, Япония |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| С-11 |  | Аппарат для лечения и профилактики стоматологических заболеваний (воздушно – порошковая полировка и пъезоскалер. Габариты: 280х185х100 мм 1ф; 220В; 0,09кВт |  |  | Combi S |  |  |  | Mectron, Италия |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |  |
| С-16 |  | Аппарат для обтурации Maillefer, мт25554 Габариты: 112х152х150мм 1ф; 220В; 0,01кВт |  |  | Calamus Dual |  |  |  | Dentsply Maillefer, Швейцария |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |  |
| С-17 |  | Аппарат электродиагностическ ий "PulpEst" - электронно-цифровой тестер жизнеспособности пульпы, мт25699 Габариты: 98х98х60мм 1ф; 220В; 0,001кВт |  |  |  |  |  |  | Geosoft EndoLine |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |  |
| Б/Н |  | Набор парадонтологический анатомический. Mectron, Италия |  |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 1 |  |  |  | на планах не указано |  |
| Б/Н |  | Набор парадонтологический универсальный. Mectron, Италия |  |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 1 |  |  |  | на планах не указано |  |
| Б/Н |  | Набор эндодонтический ревизионный. Mectron, Италия |  |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 1 |  |  |  | на планах не указано |  |
| Б/Н |  | Набор эндодонтический ретроградный. Mectron, Италия |  |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 1 |  |  |  | на планах не указано |  |
| Б/Н |  | Набор сухая работа. Mectron, Италия |  |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 1 |  |  |  | на планах не указано |  |
| Б/Н |  | Набор для чистки. Mectron, Италия |  |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 1 |  |  |  | на планах не указано |  |
| Б/Н |  | Набор для подготовки зуба под коронку. Mectron, Италия |  |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 1 |  |  |  | на планах не указано |  |
| Б/Н |  | Набор для препарирования полостей. Mectron, Италия |  |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 1 |  |  |  | на планах не указано |  |
| 14Б |  | Аппарат для аэрозольной дезинфекции Габариты: 500х350х300мм 1ф; 220В; 1,0кВт Вес – 6,5 кг. |  |  |  |  |  |  | Nocospray. Ariel, Франция |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |  |
| С-6Г |  | Лампа светополимеризационная |  |  |  |  |  |  | Starlight Pro. Mectron, Италия |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |  |
| Б/Н |  | Комплект запасных частей для стоматологических установок DKL (комплект шлангов микромотора, комплект шлангов турбинного наконечника, комплект сменных роторных групп, комплект лампочек турбинных наконечников). DKL, Германия |  |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 1 |  |  |  | на планах не указано |  |
| Б/Н |  | Быстросъемное соединение RQ-34. W&H, Германия |  |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 1 |  |  |  | на планах не указано |  |
| Б/Н |  | Турбинный наконечник TG-98L. W&H, Германия |  |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 1 |  |  |  | на планах не указано |  |
| Б/Н |  | Турбинный наконечник TG-97L. W&H, Германия |  |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 1 |  |  |  | на планах не указано |  |
| Б/Н |  | Угловой наконечник 2:1 WG-66LT. W&H, Германия |  |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 1 |  |  |  | на планах не указано |  |
| Б/Н |  | Угловой наконечник 1:1 WG-56LT. W&H, Германия |  |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 1 |  |  |  | на планах не указано |  |
| Б/Н |  | Угловой наконечник 1:5 WG-99LT. W&H, Германия |  |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 1 |  |  |  | на планах не указано |  |
| Б/Н |  | Аппарат для диагностики жизнеспособности пульпы (электроодонтометр) |  |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 1 |  |  |  | на планах не указано |  |
| С-5К |  | Аппарат для снятия зубных отложений ультразвуковой (скейлер) |  |  | Combi |  |  |  | Mectron, Италия |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |  |
| Б/Н |  | Емкости для дезинфекции инструментов |  |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 1 |  |  |  | на планах не указано |  |
| Б/Н |  | Емкость для сбора бытовых и медицинских отходов |  |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 1 |  |  |  | на планах не указано |  |
| Б/Н |  | Емкость для утилизации шприцев, игл и других одноразовых инструментов |  |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| Б/Н |  | Инъектор стоматологический, для карпульной анестезии |  |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 1 |  |  |  | на планах не указано |  |
| С-31 |  | Система для автоматического замешивания слепочной массы (Смеситель вакуумный ) мт25563 1ф; 220В; 0,3кВт |  |  | Wamix-Comfort |  |  |  | Wasserman |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |  |
| Б/Н |  | Система для снятия старых ортопедических конструкций (наконечник для снятия коронок и мостов, мт25573) |  |  | CORONAflex 2005 |  |  |  | KAVO |  | шт. |  | 1 |  |  |  | на планах не указано |  |
| Б/Н |  | Цифровой сканер стоматологический |  |  |  |  |  |  | Импорт |  | шт. |  | 1 |  |  |  | на планах не указано |  |
| С-32 |  | Принтер 3D стоматологический Габариты: 410х500х480мм 1ф; 220В; 0,5кВт Вес – 16,5 кг. |  |  | MAX UV |  |  |  | ASIGA |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |  |
| Б/Н |  | Клиническая система Cad-cam |  |  |  |  |  |  | Импорт |  | шт. |  | 1 |  |  |  | на планах не указано |  |
| Б/Н |  | Бинокулярная оптика со встроенным светом и видео фиксации проводимого лечения |  |  |  |  |  |  | Импорт |  | шт. |  | 1 |  |  |  | на планах не указано |  |
| Б/Н |  | Фото техника с принадлежностиями |  |  |  |  |  |  | Импорт |  | шт. |  | 1 |  |  |  | на планах не указано |  |
| Б/Н |  | Прибор для определения цвета естественных зубов VITA Easyshade Compact, мт25543, ШТ |  |  |  |  |  |  | Импорт |  | шт. |  | 1 |  |  |  | на планах не указано |  |
| С-33 |  | Приспособление эл. нагрев д/восковых шаблонов 1ф; 220В; 0,1кВт |  |  |  |  |  |  | Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |  |
| Б/Н |  | Прибор для оценки окклюзии зубных рядов |  |  |  |  |  |  | Импорт |  | шт. |  | 1 |  |  |  | на планах не указано |  |
| Б/Н |  | Прибор для определения подвижности зубов, имплантатов |  |  |  |  |  |  | Импорт |  | шт. |  | 1 |  |  |  | на планах не указано |  |
| С-34 |  | Прибор для мио-(нейро-)стимуляции (миограф стоматологический) 1ф; 220В; 0,1кВт |  |  |  |  |  |  | Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |  |
| Б/Н |  | Артикулятор стоматологический с лицевой дугой |  |  |  |  |  |  | Импорт |  | шт. |  | 1 |  |  |  | на планах не указано |  |
| 314 |  | Комплект мебели для оснащения кабинета врача стоматолога (пом.1076) серия DECO, в составе: |  |  |  |  |  |  | ANAS |  | компл. |  | 1 |  |  |  | Подвод холодной воды D=15 мм, подвод горячей воды D=15 мм, отвод в канализацию D=50 мм |  |
|  |  | DT1 Финишный модуль с дверцей и полкой 405 х 405 х 830мм |  |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 2 |  |  |  |  |  |
|  |  | DRLR Модуль под мойку с распашной дверцей 500 х 405~485 х 830 мм |  |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | LCTR Интегрированная мойка 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | GR4 Смеситель 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | DM6 Модуль с двумя ящиками типа А и двумя ящиками типа B 500 х 485 х 840 мм |  |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 2 |  |  |  |  |  |
|  |  | DM7 Модуль с четырьмя ящиками типа А и одним ящиком типа B 500 х 405 х 830 мм |  |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 2 |  |  |  |  |  |
|  |  | DRLL Модуль под мойку с распашной дверцей 500 х 405~485 х 840 мм |  |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | LCTR Интегрированная мойка |  |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | GR4 Смеситель |  |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | TCS Столешница, метр погонный 4 4000 x 465~545 х 12 мм |  |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | DSC Бортик, метр погонный 4 |  |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | DS7 Модуль подкатной с четырьмя ящиками типа А и одним ящиком типа В 500 х 512 х 795 мм |  |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | TDS Верхняя панель для подкатного модуля с интегрированной ручкой 502 х 555 х 12 мм |  |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | DIL* Вставка-лоток в ящик |  |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 16 |  |  |  |  |  |
|  |  | SBLA* Вставка в ящик 16 см |  |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 7 |  |  |  |  |  |
|  |  | SHG/VT Подвесной модуль-диспенсер с дверцей из окрашенного стекла 1000 х 325 х 395 мм |  |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | SHA/VT Подвесной модуль-диспенсер со стеклянной дверцей 1000 х 325 х 395 мм |  |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 315 |  | Стол компьютерный (пом.1076), серия DECO в составе: |  |  |  |  |  |  | ANAS |  | компл. |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | DT1 Финишный модуль с дверцей и полкой 405 х 405 х 830мм |  |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 2 |  |  |  |  |  |
|  |  | GPF Кабель-канал 1 GMT |  |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | Металлическая панель |  |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | TCS Столешница, метр погонный 1,4 1400 x 465~545 х 12 мм |  |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | DSC Бортик, метр погонный 1,4 |  |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| ОК3 |  | Консоль настенная для специальных лечебных помещений с клапаном (О2) и блоком из 4-х электророзеток, розетками уравнивания потециалов (2), с увлажнителем кислорода РУ-1,0 кВт; 220В; 1Ф.+N+PE (максимальная установленная мощность подключаемого к консоли оборудования) |  |  | Linea I |  | - |  | ООО «Дрегер» |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Подключается к сети через электроввод. Подвод кислорода |  |
| Е20 |  | Вешалка для хранения защитной одежды AW4211 |  |  |  |  |  |  | Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| Е30 |  | Ширма рентгенозащитная большая односекционная со смотровым рентгенозащитным окном. Свинцовый эквивалент панели ширмы – 1,0мм, окна – 2,5мм Габариты: 1050х710х2000 мм |  |  |  |  |  |  | ЗАО «ПОНИ», Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| ДР-11 *** |  | Дверь рентгеновская защитная. Габариты 1000х2100мм. Свинцовый эквивалент 0,25мм |  |  |  |  |  |  | ЗАО «ПОНИ», Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Учитывается разделом АР |  |
| Б/П |  | Комплект средств индивидуальной защиты от ионизируюшего излучения |  |  |  |  |  |  | Россия |  | компл. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| СТ |  | Световое табло с надписью "Не входить" |  |  |  |  |  |  | Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Учитывается в разделе ЭО |  |
| 1077 |  | Кабинет врача стоматолога хирурга |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Кресло медицинское для персонала на роликовой опоре, механизм - газ/лифт, обивка - кожзаменитель. |  |  | ДМ-5-004-04 |  |  |  | Доктор Мебель |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 5 |  | Бак для мусора с металлическим внутренним ведром, с педалью 12л сталь полированная |  |  | Brabantia 123405 |  |  |  | Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 14 |  | Облучатель-рециркулятор закрытого типа, бактерицидная эффективность 99%, производительность 100м3/час Габариты: 340х140х890мм РУ-60ВА,220В,1Ф+N+PE |  |  | Дезар 3 |  |  |  | КРОНТ |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |  |
| 21 |  | Стул для посетителей |  |  |  |  |  |  | Доктор Мебель |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 40.1 |  | Cтоматологическая установка для хирургического приема РУ-1,0кВт,220В,1Ф+N+PE |  |  | DKL тип L1 |  |  |  | DKL, Германия |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Подключается к сети через автоматический выключатель. Подвод холодной воды D=3/8”. Отвод в канализацию D=40мм. Подвод сжатого воздуха от компрессора D=3/8”. Подвод вакуума (аспиратор) D=40мм. Монтажная труба для кабелей питания , ПК D=50мм. |  |
| 54 |  | Дозатор безконтактный для жидкого мыла, с замком, объем 0,8 л. |  |  |  |  |  |  | Первая мебельная фабрика |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 57 |  | Моноблок HP EliteOne 800 G6 24 AiO BU -Non-Touch RCTO (i7 10700/16GB/1TB NVMe/Win 10/3Yr wite)+ клавиатура/мышь. 1ф; 220В; 0,3кВт |  |  | HP EliteOne 800 |  |  |  | Импорт |  | компл. |  | 1 |  |  |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |  |
| 86 |  | Рулонная штора, 1500х1800мм |  |  | 1500х1800 |  |  |  | Торговая сеть, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 89 |  | Светильник стоматологический Габариты: 1260х400х50мм 1ф; 220В; 0,2кВт |  |  | Albedo n8 LED |  |  |  | Degre K, Франция |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Подключается к сети через выключатель, требуется защитное заземление |  |
| 109 |  | Табурет медицинский, мобильный со спинкой, с пневматической регулировкой высоты сиденья (регулировка рукояткой под сиденьем), основание - литое, полированное из алюминиевого сплава, сиденье и спинка - пластик различных цветов, Габаритные размеры основания 645 мм. Регулировка высоты сиденья 430-565 мм, регулировка вылета спинки относительно сиденья 80-130 мм, Регулировка спинки по высоте 80 мм Габариты спинки 375*210*50 мм, размер сиденья 375*60 мм. Колеса пластиковые, ø 50 мм. Вес 7,0 кг. |  |  | ДМ-5-004-06 |  |  |  | Доктор Мебель |  | шт. |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 123 |  | Холодильник фармацевтический однодверный однокамерный, объем 250 л, 5 съемных полок, 2 выдвижных ящика, габаритные размеры 1300х607х600 мм. Металлическая дверь с изоляцией с замком, внутренняя камера из пластика, хладагент R600a; ручная разморозка, принудительная циркуляция воздуха, микропроцессорный контроль температуры, 1 компрессор; освещение лампой накаливания, цифровой дисплей с отражением температуры, аварийная сигнализация (визуальный и звуковой сигналы) при изменении температуры, автоматическое отключение вентилятора при открывании двери; температура от +2°C до +14°C; источник питания сеть 220 В/50 Гц, 1Ф; 220 В; 0,4кВт |  |  | HYCD-282 Haier |  |  |  | Haier |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В |  |
| 146 |  | Держатель для бумажных полотенец |  |  | TORK Xpress Multifold |  |  |  | Tork, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 149 |  | Дозатор локтевой для дезинфецирующих средств |  |  |  |  |  |  | Торговая сеть, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 152 |  | Зеркало круглое с подстветкой, диаметр 700мм 1Ф; 220 В; 0,1 кВт |  |  | Ring |  |  |  | Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Подключается к сети через электроввод |  |
| 154.1 |  | Аппарат рентгеновский интраоральный для прицельных снимков 1Ф; 220 В; потребление в дежурном режиме – 0,1 кВт, потребляемая мощность ~ 1,2 кВт |  |  | Heliodent plus |  |  |  | DentsplySirona. Австрия |  |  |  | 1 |  |  |  | Подключается к сети через автоматический выключатель, номинальный ток 16 А |  |
| 154.3 |  | Радиовизиограф интраоральный |  |  | Sirona XIOS XG |  |  |  | DentsplySirona. Австрия |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 155 |  | Корзина для мусора, офисная, металлическая, без крышки, 15 литров |  |  |  |  |  |  | Санакс |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 162 |  | Негатоскоп двухкадровый, размеры просмотрового экрана 720х420 мм. Корпус негатоскопа цельнопластмассовый, экран из оргстекла; источник света люминесцентные лампы, неравномерность яркости экрана не более 30%, яркость в центрах полей диагностики Габариты:730х500х130 мм 1Ф; 220 В; 0,1 кВт |  |  | НР2-02 |  |  |  | Торговая сеть, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |  |
| 212.5 *** |  | Рентгензащитные ставни. Габариты: 1650х900 (h)мм. Свинцовый эквивалент 0,5мм |  |  |  |  |  |  | ЗАО «ПОНИ», Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Учитывается разделом АР |  |
| Б/Н |  | Комплект запасных частей для стоматологических установок DKL (комплект шлангов микромотора, комплект шлангов турбинного наконечника, комплект сменных роторных групп, комплект лампочек турбинных наконечников). DKL, Германия |  |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 1 |  |  |  | на планах не указано |  |
| Б/Н |  | Быстросъемное соединение RQ-34. W&H, Германия |  |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 1 |  |  |  | на планах не указано |  |
| Б/Н |  | Турбинный наконечник TG-98L. W&H, Германия |  |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 1 |  |  |  | на планах не указано |  |
| Б/Н |  | Турбинный наконечник TG-97L. W&H, Германия |  |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 1 |  |  |  | на планах не указано |  |
| Б/Н |  | Угловой наконечник 2:1 WG-66LT. W&H, Германия |  |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 1 |  |  |  | на планах не указано |  |
| Б/Н |  | Угловой наконечник 1:1 WG-56LT. W&H, Германия |  |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 1 |  |  |  | на планах не указано |  |
| Б/Н |  | Угловой наконечник 1:5 WG-99LT. W&H, Германия |  |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 1 |  |  |  | на планах не указано |  |
| С-35 |  | Аппарат для ультразвуковой хирургии Габариты: 340х210х150 мм 1ф; 220В; 0,1кВт |  |  | Mectron Piezosurgery touch. |  |  |  | Mectron, Италия |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |  |
| Б/Н |  | Набор базовый. Mectron, Италия |  |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 1 |  |  |  | на планах не указано |  |
| Б/Н |  | Набор для синус лифтинга. Mectron, Италия |  |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 1 |  |  |  | на планах не указано |  |
| Б/Н |  | Набор для удаления зубов. Mectron, Италия |  |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 1 |  |  |  | на планах не указано |  |
| Б/Н |  | Набор парадонтологический. Mectron, Италия |  |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 1 |  |  |  | на планах не указано |  |
| Б/Н |  | Набор расширенный для подготовки ложа под имплантат. Mectron, Италия |  |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 1 |  |  |  | на планах не указано |  |
| Б/Н |  | Набор для ретроградной хирургии. Mectron, Италия |  |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 1 |  |  |  | на планах не указано |  |
| Б/Н |  | Набор для остеотомии. Mectron, Италия |  |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 1 |  |  |  | на планах не указано |  |
| Б/Н |  | Набор для удаления импланта. Mectron, Италия |  |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 1 |  |  |  | на планах не указано |  |
| Б/Н |  | Хирургический лоток. Mectron, Италия |  |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 1 |  |  |  | на планах не указано |  |
| Б/Н |  | Ключ для насадок К8. Mectron, Италия |  |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 1 |  |  |  | на планах не указано |  |
| С-4 |  | Диатермокоагулятор хирургический стоматологический Габариты: 235х130х65мм 1Ф; 220 В; 0,05 кВт |  |  | ЭКпс-20-1 |  |  |  | Рубикон-Инновация, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |  |
| Б/Н |  | Емкости для дезинфекции инструментов |  |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 1 |  |  |  | на планах не указано |  |
| Б/Н |  | Емкость для сбора бытовых и медицинских отходов |  |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 2 |  |  |  | на планах не указано |  |
| Б/Н |  | Емкость для утилизации шприцев, игл и других одноразовых инструментов |  |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 1 |  |  |  | на планах не указано |  |
| Б/Н |  | Зажим кровоостанавливающий в ассортименте |  |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 3 |  |  |  | на планах не указано |  |
| Б/Н |  | Зонды глазные в ассортименте, для зондирования протока слюнных желез |  |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 3 |  |  |  | на планах не указано |  |
| Б/Н |  | Инъектор стоматологический, для карпульной анестезии |  |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 3 |  |  |  | на планах не указано |  |
| Б/Н |  | Щипцы стоматологические для удаления зубов и корней зубов на верхней и нижней челюстях в ассортименте |  |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 15 |  |  |  | на планах не указано |  |
| Б/Н |  | Элеваторы стоматологические для удаления корней зубов на верхней и нижней челюстях в ассортименте |  |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 5 |  |  |  | на планах не указано |  |
| Б/Н |  | Укладка экстренной профилактики парентеральных инфекций для оказания первичной медико-санитарной помощи, скорой медицинской помощи, специализированной медицинской помощи и паллиативной медицинской помощи |  |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 1 |  |  |  | на планах не указано |  |
| Б/Н |  | Термометр для холодильника по количеству полок |  |  |  |  |  |  | Торговая сеть, Россия |  | шт. |  | 5 |  |  |  | на планах не указано |  |
| ПБМ |  | Мобильна стоматологическая установка 1ф; 220В; 50ВА |  |  | TU A 200 |  |  |  | Stomadent, Словакия |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |  |
| 312 |  | Комплект мебели для оснащения кабинета врача стоматолога (пом.1077) серия DECO, в составе: |  |  |  |  |  |  | ANAS |  | компл. |  | 1 |  |  |  | Подвод холодной воды D=15 мм, подвод горячей воды D=15 мм, отвод в канализацию D=50 мм |  |
|  |  | DML Модуль под мойку с распашной дверцей 500 x 485 x 830 мм |  |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | LCTR Интегрированная мойка |  |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | GR4 Смеситель |  |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | DM7 Модуль с четырьмя ящиками типа А и одним ящиком типа B 500х 405 х 830 мм |  |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | DR6L Модуль с двумя ящиками типа А и двумя ящиками типа B 500 х 405~485 х 830 мм |  |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | DP6 Модуль с двумя ящиками типа А и двумя ящиками типа B 500 х 405 х 830 мм |  |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | DPL Модуль под мойку с распашной дверцей 500 x 485 x 830 мм |  |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | LCTR Интегрированная мойка |  |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | GR4 Смеситель |  |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | DT1 Финишный модуль с дверцей и полкой 405 х 405 х 830 мм |  |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | TCS Столешница, метр погонный 4 4000 x 465~545 х 12 мм |  |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | DSC Бортик, метр погонный 4 |  |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | DS7 Модуль подкатной с четырьмя ящиками типа А и одним ящиком типа В 500 х 512 х 795 мм |  |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | TDS Верхняя панель для подкатного модуля с интегрированной ручкой 502 х 555 х 12 мм |  |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | DIL* Вставка-лоток в ящик |  |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 12 |  |  |  |  |  |
|  |  | SBLA* Вставка в ящик 16 см |  |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 6 |  |  |  |  |  |
|  |  | SHG/VT Подвесной модуль-диспенсер с дверцей из окрашенного стекла 1000 х 325 х 395 мм |  |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | SHA/VT Подвесной модуль-диспенсер со стеклянной дверцей 1000 х 325 х 395 мм |  |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 313 |  | Стол компьютерный (пом.1077) серия DECO, в составе: |  |  |  |  |  |  | ANAS |  | компл. |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | DM1 Модуль с дверцей и 1-й полкой 500 х 485 х 830 мм |  |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | GPF Кабель-канал |  |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | Вентилятор |  |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | DT1 Финишный модуль с дверцей и полкой 405 х 405 х 830 мм |  |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | GMT Металлическая панель |  |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | TCS Столешница, метр погонный 1,6 1600 x 465~545 х 12 мм |  |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | DSC Бортик, метр погонный 1,6 |  |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| Е20 |  | Вешалка для хранения защитной одежды AW4211 |  |  |  |  |  |  | Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| Е30 |  | Ширма рентгенозащитная большая односекционная со смотровым рентгенозащитным окном. Свинцовый эквивалент панели ширмы – 1,0мм, окна – 2,5мм Габариты: 1050х710х2000 мм |  |  |  |  |  |  | ЗАО «ПОНИ», Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| ДР-10 *** |  | Дверь рентгеновская защитная. Габариты 1000х2100мм. Свинцовый эквивалент 0,25мм |  |  |  |  |  |  | ЗАО «ПОНИ», Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Учитывается разделом АР |  |
| Б/П |  | Комплект средств индивидуальной защиты от ионизируюшего излучения |  |  |  |  |  |  | Россия |  | компл. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| СТ |  | Световое табло с надписью "Не входить" |  |  |  |  |  |  | Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Учитывается в разделе ЭО |  |
| ОК3 |  | Консоль настенная для специальных лечебных помещений с клапаном (О2) и блоком из 4-х электророзеток, розетками уравнивания потециалов (2), с увлажнителем кислорода РУ-1,0 кВт; 220В; 1Ф.+N+PE (максимальная установленная мощность подключаемого к консоли оборудования) |  |  | Linea I |  | - |  | ООО «Дрегер» |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Подключается к сети через электроввод. Подвод кислорода |  |
| 1078 |  | Кабинет врача оторинопаринголога |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Кресло медицинское для персонала на роликовой опоре, механизм - газ/лифт, обивка - кожзаменитель. |  |  | ДМ-5-004-04 |  |  |  | Доктор Мебель |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 5 |  | Бак для мусора с металлическим внутренним ведром, с педалью 12л сталь полированная |  |  | Brabantia 123405 |  |  |  | Россия |  | шт. |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 6 |  | Тумба подвесная под умывальник с 2-мя ящиками, фаянсовая раковина в комплекте, смеситель GROHE Europolis |  |  |  |  |  |  | Первая мебельная фабрика |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Подвод холодной воды D=15 мм, подвод горячей воды D=15 мм, отвод в канализацию D=50 мм |  |
| 14 |  | Облучатель-рециркулятор закрытого типа, бактерицидная эффективность 99%, производительность 100м3/час Габариты: 340х140х890мм РУ-60ВА,220В,1Ф+N+PE |  |  | Дезар 3 |  |  |  | КРОНТ |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |  |
| 19.1 |  | Стол рабочий, 1200х700х750мм |  |  | FLS201 (инд. изг) |  |  |  | Юнитекс |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 21 |  | Стул для посетителей |  |  |  |  |  |  | Доктор Мебель |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 26 |  | Шкаф двухстворчатый с 4 полками, с сейфом и замком, фасады и корпус - сталь с порошковым покрытием. Габариты: 900х600х1950 мм |  |  | ДМ-4-001-37 |  |  |  | Доктор Мебель |  | шт. |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 29 |  |  | Тележка медицинская с ящиками; нерж.сталь Габариты: 1200хх610х1000мм |  | арт.325200 |  |  |  | Malvestio |  | шт. |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 54 |  | Дозатор безконтактный для жидкого мыла, с замком, объем 0,8 л. |  |  |  |  |  |  | Первая мебельная фабрика |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 57 |  | Моноблок HP EliteOne 800 G6 24 AiO BU -Non-Touch RCTO (i7 10700/16GB/1TB NVMe/Win 10/3Yr wite)+ клавиатура/мышь. 1ф; 220В; 0,3кВт |  |  | HP EliteOne 800 |  |  |  | Импорт |  | компл. |  | 1 |  |  |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |  |
| 59 |  | Кресло оторинолагическое для пациента Габариты: 800х650х1380 мм (длина в разложенном виде – 1730 мм) РУ-220В; 1Ф; 2,2 А |  |  | Вкомплектес ATMOS S 61 Servant ENT |  |  |  | ATMOS |  | шт. |  | 1 |  | 160 |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |  |
| 61 |  | ЛОР установка (правое исполнение; комплектация:ЛОР-установка, микроскоп, стул врача) |  |  | ATMOS S 61 Servant ENT |  | - |  | ATMOS |  | шт. |  | 1 |  | 120 |  | Подвод холодной воды D=3/4”, отвод в канализацию D=50мм. Подвод сжатого воздуха (8 бар макс.). Подключается к сети через 2-х полюсные розетки с заземл.контактом 220 В. (6 шт.) |  |
| 63 |  | Лазерное многофункциональное устройство. Габариты: 420х390х320 мм 1ф; 220В; 0,51кВт |  |  | HPLaserJetProMFPM428fdn |  |  |  | Импорт |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |  |
| 86 |  | Рулонная штора, 1500х1800мм |  |  | 1500х1800 |  |  |  | Торговая сеть, Россия |  | шт. |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 104 |  | Столик манипуляционный мобильный; для инструментов, из нержавеющей стали AISI 304, с 2-мя полками, столешница с бортом по 4-м сторонам, на колесах 125 мм, 2 из которых с тормозами Габариты: 600х400х800 мм |  |  | арт.325025 |  |  |  | Malvestio |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 109 |  | Табурет медицинский, мобильный со спинкой, с пневматической регулировкой высоты сиденья (регулировка рукояткой под сиденьем), основание - литое, полированное из алюминиевого сплава, сиденье и спинка - пластик различных цветов, Габаритные размеры основания 645 мм. Регулировка высоты сиденья 430-565 мм, регулировка вылета спинки относительно сиденья 80-130 мм, Регулировка спинки по высоте 80 мм Габариты спинки 375*210*50 мм, размер сиденья 375*60 мм. Колеса пластиковые, ø 50 мм. Вес 7,0 кг. |  |  | ДМ-5-004-06 |  |  |  | Доктор Мебель |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 146 |  | Держатель для бумажных полотенец |  |  | TORK Xpress Multifold |  |  |  | Tork, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 149 |  | Дозатор локтевой для дезинфецирующих средств |  |  |  |  |  |  | Торговая сеть, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 152 |  | Зеркало круглое с подстветкой, диаметр 700мм 1Ф; 220 В; 0,1 кВт |  |  | Ring |  |  |  | Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Подключается к сети через электроввод |  |
| 162 |  | Негатоскоп двухкадровый, размеры просмотрового экрана 720х420 мм. Корпус негатоскопа цельнопластмассовый, экран из оргстекла; источник света люминесцентные лампы, неравномерность яркости экрана не более 30%, яркость в центрах полей диагностики Габариты:730х500х130 мм 1Ф; 220 В; 0,1 кВт |  |  | НР2-02 |  |  |  | Торговая сеть, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |  |
| Б/Н |  | эндостойка для ЛОР |  |  |  |  |  |  | KARL STORZ |  | шт. |  | 1 |  |  |  | на планах не указано |  |
| Б/Н |  | Жесткий эндоскоп |  |  |  |  |  |  | KARL STORZ |  | шт. |  | 1 |  |  |  | на планах не указано |  |
| Б/Н |  | Гибкий эндоскоп смотровой |  |  |  |  |  |  | KARL STORZ |  | шт. |  | 1 |  |  |  | на планах не указано |  |
| Б/Н |  | Гибкий эндоскоп биопсийный, |  |  |  |  |  |  | KARL STORZ |  | шт. |  | 1 |  |  |  | на планах не указано |  |
| Б/Н |  | Прибор для диагностики пазух узи пазух носа Digital (215110) |  |  |  |  |  |  | Happersberger Otopront GmbH, Германия |  | шт. |  | 1 |  |  |  | на планах не указано |  |
| 210 |  | Емкость-контейнер КДС " КРОРТ" для дизенфекции и стерилизации инструмент в объеме 3л |  |  |  |  |  |  | Торговая сеть, Россия |  | шт. |  | 2 |  |  |  |  |  |
| Б/Н |  | Аппарат электрохирургический высокочастотной |  |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 1 |  |  |  | на планах не указано |  |
| Б/Н |  | Осветитель налобный |  |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 1 |  |  |  | на планах не указано |  |
| Б/Н |  | Набор инструментов для диагностики и хирургии в оториноларингологии |  |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 1 |  |  |  | на планах не указано |  |
| Б/Н |  | Лупа бинокулярная |  |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 1 |  |  |  | на планах не указано |  |
| Б/Н |  | Отоскоп, оториноскоп |  |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 1 |  |  |  | на планах не указано |  |
| Б/Н |  | Баллон для продувания ушей с запасными оливами |  |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 1 |  |  |  | на планах не указано |  |
| Б/Н |  | Воронка Зигля |  |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 1 |  |  |  | на планах не указано |  |
| Б/Н |  | Риноскоп, риноларингофиброскоп |  |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 1 |  |  |  | на планах не указано |  |
| Б/Н |  | Сканер ультразвуковой для носовых пазух (эхосинускоп) |  |  | Digital (вид 215110) |  |  |  | Happersberger Otopront GmbH, Германия |  | шт. |  | 1 |  |  |  | на планах не указано |  |
| Б/Н |  | Аудиометр |  |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 1 |  |  |  | на планах не указано |  |
| Б/Н |  | Аудиометр импедансный, импедансметр |  |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 1 |  |  |  | на планах не указано |  |
| Б/Н |  | Прибор для регистрации отоакустической эмиссии |  |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 1 |  |  |  | на планах не указано |  |
| Б/Н |  | Набор камертонов медицинских |  |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 1 |  |  |  | на планах не указано |  |
| Б/Н |  | Набор инструментов для удаления инородных тел ЛОР-органов |  |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 1 |  |  |  | на планах не указано |  |
| Б/Н |  | Комплект инструментов для осмотра ЛОР-органов |  |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 1 |  |  |  | на планах не указано |  |
| Б/Н |  | Набор для трахеотомии с трахеостомическими трубками |  |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 1 |  |  |  | на планах не указано |  |
| ОК3 |  | Консоль настенная для специальных лечебных помещений с клапаном (О2) и блоком из 4-х электророзеток, розетками уравнивания потециалов (2), с увлажнителем кислорода РУ-1,0 кВт; 220В; 1Ф.+N+PE (максимальная установленная мощность подключаемого к консоли оборудования) |  |  | Linea I |  | - |  | ООО «Дрегер» |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Подключается к сети через электроввод. Подвод кислорода |  |
| 1079 |  | Кабинет заведуещего отделением (администратора) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | Бак для мусора с металлическим внутренним ведром, с педалью 12л сталь полированная |  |  | Brabantia 123405 |  |  |  | Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 7.1 |  | Кресло рабочее для руководителя на роликовой опоре, механизм - газ/лифт |  |  |  |  |  |  | Первая мебельная фабрика |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 14 |  | Облучатель-рециркулятор закрытого типа, бактерицидная эффективность 99%, производительность 100м3/час Габариты: 340х140х890мм РУ-60ВА,220В,1Ф+N+PE |  |  | Дезар 3 |  |  |  | КРОНТ |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |  |
| 20-1 |  | Стол руководителя |  |  |  |  | - |  | Первая мебельная фабрика |  | шт. |  | 1 |  | 77 |  |  |  |
| 21 |  | Стул для посетителей |  |  |  |  |  |  | Доктор Мебель |  | шт. |  | 4 |  |  |  |  |  |
| 23 |  | Подставка-греденция |  |  |  |  | - |  | Первая мебельная фабрика |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 57 |  | Моноблок HP EliteOne 800 G6 24 AiO BU -Non-Touch RCTO (i7 10700/16GB/1TB NVMe/Win 10/3Yr wite)+ клавиатура/мышь. 1ф; 220В; 0,3кВт |  |  | HP EliteOne 800 |  |  |  | Импорт |  | компл. |  | 1 |  |  |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |  |
| 63 |  | Лазерное многофункциональное устройство. Габариты: 420х390х320 мм 1ф; 220В; 0,51кВт |  |  | HPLaserJetProMFPM428fdn |  |  |  | Импорт |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |  |
| 86 |  | Рулонная штора, 1500х1800мм |  |  | 1500х1800 |  |  |  | Торговая сеть, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 155 |  | Корзина для мусора, офисная, металлическая, без крышки, 15 литров |  |  |  |  |  |  | Санакс |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 157 |  | Лампа настольная 1Ф; 220 В; 0,011 кВт |  |  | NL 202 |  |  |  | Эра |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |  |
| 172 |  | Шкаф для одежды |  |  |  |  |  |  | Первая мебельная фабрика |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 174 |  | Шкаф для документов со стеклянными дверями |  |  |  |  |  |  | Первая мебельная фабрика |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 175 |  | Шкаф низкий по инд. размерам со встроенной раковиной, крючком и зозатором для жидкого мыла(см. дизайн-проект) в составе: |  |  |  |  |  |  | Инд. изготовление |  | комп. |  | 1 |  |  |  | Подвод холодной воды D=15 мм, подвод горячей воды D=15 мм, отвод в канализацию D=50 мм |  |
| Б/Н |  | тумба инд. изготовления, |  |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 1 |  |  |  | на планах не указано |  |
| Б/Н |  | встраиваемый холодильник Liebherr UIK 1514, |  |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |  |
| Б/Н |  | раковина Franke 125.0176.647 KBG 110-34, цвет Шоколад, |  |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 1 |  |  |  | на планах не указано |  |
| Б/Н |  | держатель для полотенец Brabantia, |  |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 1 |  |  |  | на планах не указано |  |
| Б/Н |  | дозатор для жидкого мыла Kaiser KH-3022 BP,встраиваемый Black Pearl, |  |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 1 |  |  |  | на планах не указано |  |
| Б/Н |  | Смеситель Florentina Фита AV коричневый, артикул 757839, |  |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 1 |  |  |  | на планах не указано |  |
| Б/Н |  | Столешница Samsung Staron VL155 Loam, 1730х600мм. |  |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 1 |  |  |  | на планах не указано |  |
| 176 |  | Брифинг-приставка |  |  |  |  |  |  | Первая мебельная фабрика |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 1080 |  | Малая операционная (стоматологическая) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 |  | Шкаф двухстворчатый с 4 полками, с сейфом и замком, фасады и корпус - сталь с порошковым покрытием. Габариты: 900х600х1950 мм |  |  | ДМ-4-001-37 |  |  |  | Доктор Мебель |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 29 |  |  | Тележка медицинская с ящиками; нерж.сталь Габариты: 1200хх610х1000мм |  | арт.325200 |  |  |  | Malvestio |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 74А |  | Наркозно-дыхательный аппарат Габариты: 800х800х1370 мм РУ-0,2кВт,220В,1Ф+N+PE |  |  | Atlan A300 |  |  |  | Dräger, Германия |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Подключается к сети через 2-хполюсную розетку с заземл. контактом 220В |  |
| 76 |  | Облучатель бактерицидный насстенный, производительность 95%, 115м3/час |  |  | ОБН-75 "Азов" |  |  |  | Торговая сеть, Россия |  | шт. |  | 2 |  |  |  | Подключается к сети через два выключателя, расположенные вне помещения у входной двери, сблокированные со световым табло. |  |
| 77 |  | Облучатель-рециркулятор закрытого типа, бактерицидная эффективность 99,9%, производительность 100м3/час |  |  | Дезар 5 |  |  |  | КРОНТ |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 109А |  | Операционное кресло для хирурга |  |  | Atlant Westfalia |  |  |  | Импорт |  | шт. |  | 2 |  |  |  | Встроенная в кресло перезаряжаемая батарея |  |
| 104 |  | Столик манипуляционный мобильный; для инструментов, из нержавеющей стали AISI 304, с 2-мя полками, столешница с бортом по 4-м сторонам, на колесах 125 мм, 2 из которых с тормозами Габариты: 600х400х800 мм |  |  | арт.325025 |  |  |  | Malvestio |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 109 |  | Табурет медицинский, мобильный со спинкой, с пневматической регулировкой высоты сиденья (регулировка рукояткой под сиденьем), основание - литое, полированное из алюминиевого сплава, сиденье и спинка - пластик различных цветов, Габаритные размеры основания 645 мм. Регулировка высоты сиденья 430-565 мм, регулировка вылета спинки относительно сиденья 80-130 мм, Регулировка спинки по высоте 80 мм Габариты спинки 375*210*50 мм, размер сиденья 375*60 мм. Колеса пластиковые, ø 50 мм. Вес 7,0 кг. |  |  | ДМ-5-004-06 |  |  |  | Доктор Мебель |  | шт. |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 114 |  | Аппарат искусственной вентиляции легких (портативный) для транспортировки больных Габариты: 215х250х120 мм |  |  | Oxylog 3000 plus |  |  |  | Draeger, Германия |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Питание от аккумуляторных батарей |  |
| 143К |  | Операционный стол (стоматологический) Габариты: 1770/1940х555х520/950 мм 1Ф; 220 В; ~ 0,3 кВт Вес – 175 кг |  |  | BRUMABA PRIMUS: в базовой комплектации с доп. аксесуарами |  |  |  | Brumaba OP (PRIMUS), Германия |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Автономный от сети, питание от аккумуляторной батареи 24 В; Зарядное устройство |  |
| 146Б |  | Стол для анестезиолога Габариты: 1100х750х950 мм |  |  | ДМ-6-010-13 |  |  |  | Доктор Мебель |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 156Л |  | Монитор пациента со встроенным термопринтером 1Ф; 220 В; ~ 0,1 кВт |  |  | ARGUS |  |  |  | Schiller |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Подключается к сети через 2-хполюсную розетку с заземл. контактом 220В |  |
| 195Э |  | Портативный бифазный полуавтоматический дефибриллятор, мт27124 |  |  |  |  |  |  | SCHILLER |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Подключается к сети через 2-хполюсную розетку с заземл. контактом 220В |  |
| 195.1 |  | Мобильный дефибриллятор-монитор (12ти канальное ЭКГ, кардиостимуляция, неинвазивное, артериальное давление, пульсоксиметрия, капнография, манжета АД), расходным материальм (бумага, однораз. клеящиеся электроды) 1Ф; 220 В; ~ 0,2 кВт |  |  | Zoll X Series |  |  |  | ZOLL Medical Corporation, США |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Питание от сети или от аккумулятора |  |
| ММП2 |  | Инфузионная стойка Два гнез-да для флаконов, два крючка. |  |  | ДМ-6-014-03 |  |  |  | Доктор Мебель Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| Б/Н |  | Аккумуляторная батарея к аппарату Zoll X Series |  |  |  |  |  |  | ZOLL Medical Corporation, США |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| Б/Н |  | Угловой наконечник 20:1 WS-75LG. W&H, Германия |  |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 1 |  |  |  | на планах не указано |  |
| С-36 |  | Физиодиспенсер 1ф; 220В; 0,1кВт |  |  |  |  |  |  | Implantmed SI-923. W&H, Германия |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Подключается к сети через 2-хполюсную розетку с заземл. контактом 220В |  |
| С-35 |  | Аппарат для ультразвуковой хирургии Габариты: 340х210х150 мм 1ф; 220В; 0,1кВт |  |  | Mectron Piezosurgery touch. |  |  |  | Mectron, Италия |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Подключается к сети через 2-хполюсную розетку с заземл. контактом 220В |  |
| Б/Н |  | Набор базовый. Mectron, Италия |  |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 1 |  |  |  | на планах не указано |  |
| Б/Н |  | Набор для синус лифтинга. Mectron, Италия |  |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 1 |  |  |  | на планах не указано |  |
| Б/Н |  | Набор для удаления зубов. Mectron, Италия |  |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 1 |  |  |  | на планах не указано |  |
| Б/Н |  | Набор парадонтологический. Mectron, Италия |  |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 1 |  |  |  | на планах не указано |  |
| Б/Н |  | Набор расширенный для подготовки ложа под имплантат. Mectron, Италия |  |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 1 |  |  |  | на планах не указано |  |
| Б/Н |  | Набор для ретроградной хирургии. Mectron, Италия |  |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 1 |  |  |  | на планах не указано |  |
| Б/Н |  | Набор для остеотомии. Mectron, Италия |  |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 1 |  |  |  | на планах не указано |  |
| Б/Н |  | Набор для удаления импланта. Mectron, Италия |  |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 1 |  |  |  | на планах не указано |  |
| Б/Н |  | Хирургический лоток. Mectron, Италия |  |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 1 |  |  |  | на планах не указано |  |
| Б/Н |  | Ключ для насадок К8. Mectron, Италия |  |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 1 |  |  |  | на планах не указано |  |
| Б/Н |  | Измеритель артериального давления |  |  | BP AG1-10 |  |  |  |  |  | шт. |  | 1 |  |  |  | на планах не указано |  |
| Б/Н |  | Тонометр LD-70. (23126) |  |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 1 |  |  |  | на планах не указано |  |
| Б/Н |  | Набор для операций раскрытия имплантов, удаления ретинированных зубов, резекции ( лоток прямоугольный из нержавеющей стали, зонд, зеркало, пинцет, кюретажная ложка, кюретка, гладилка серповидная, распатор, ручка для скальпеля с линейкой), мт25615 |  |  |  |  |  |  |  |  | компл. |  | 1 |  |  |  | на планах не указано |  |
| Б/Н |  | Набор для имплантации ( Лоток прямоугольный из нержавеющей стали, зонд, зеркало, пинцет, кюретажная ложка, кюретка, гладидка серповидная, распатор, глубиномер, ручка для скальпеля с линейкой), мт25614, |  |  |  |  |  |  |  |  | компл. |  | 1 |  |  |  | на планах не указано |  |
| Б/Н |  | Укладка экстренной профилактики парентеральных инфекций для оказания первичной медико-санитарной помощи, скорой медицинской помощи, специализированной медицинской помощи и паллиативной медицинской помощи |  |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 1 |  |  |  | на планах не указано |  |
| Б/Н |  | Стетофонендоскоп |  |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 1 |  |  |  | на планах не указано |  |
| Б/Н |  | Портативный беспроводной микромотор Endo-Mate TC2 Nakanishi, мт25558 |  |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 1 |  |  |  | на планах не указано |  |
| МС-1 |  | Микроскоп операционный 1ф; 220В; 0,2кВт |  |  | M320 Hi End |  |  |  | Leica, Германия |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Подключение к сети через автоматический выключатель |  |
| О-36А |  | Операционный светильник Размер купола: 640х460 мм 1Ф; 220 В; ~ 0,3 кВт |  |  | Polaris 600 |  |  |  | Draeger, Германия |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Подключается к сети через разделительный трансформатор, комбинированный с выключателем; требуется защитное заземление. При пониженном напряжении в сети светильник должен автоматически переключаться на питание от аккумуляторной станции. |  |
| ОК1 |  | Консоль (анестезиологическая) потолочная для подвода медицинских газов и подключения аппаратуры. Вес (без потолочного крепления) - 300кг. Грузоподъемность системы подвеса 250кг. Максимальный радиус выноса относительно центральной оси 1500мм (750+750). Двойное плечо с моторизованным подъемом по высоте. Крутящий момент 7500Н. Распределительный модуль колонна 800 мм(Д)х298мм(Ш)×280мм(Г). Полка 430х480мм, макс.нагрузка 80кг - 2шт. Электрические разъемы: электророзетка, 220 Вт – 8 шт., разъем заземления – 4 шт., RJ45 – 1шт. Газовые клапаны: кислород -2шт., сжатый воздух 4Бар – 1 шт., вакуум – 1шт., закись азота – 1 шт.,отсос наркогазов - 1шт. и электро-(8), уравнивания потенциалов(8), ЛВС(2) и полками для навесного оборудования РУ-2,5 кВт; 220В; 1Ф.+N+PE (максимальная установленная мощность подключаемого к консоли оборудования) |  |  | Movita |  |  |  | Draeger, Германия |  | шт. |  | 1 |  | 300 |  | Подключается к сети через электроввод. Подвод кислорода, закиси азота, вакуума, сжатого воздуха; отвод наркотических газов |  |
| 316А |  | Комплект мебели для хирургического кабинета (пом.1080) серия TREND в составе: |  |  |  |  |  |  | ANAS |  | компл. |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | SHA/VT Подвесной модуль-диспенсер со стеклянной дверцей 1000 х 325 х 395 мм |  |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | TR7 Модуль с 4 ящиками типа A и 1 ящиком типа B 500х485х702мм |  |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | TR3 Модуль с 1 ящиком типа A, 1 ящиком типа B и 1 ящиком типа 500х485х702 мм |  |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 2 |  |  |  |  |  |
|  |  | TR6 Модуль с 2 ящиком типа A и 2 ящиками типа B 500х485х702 мм |  |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | TR21 Столешница с каркасом для четырёх модулей 2185х550х96мм |  |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | SHG/VT Подвесной модуль-диспенсер с дверцей из окрашенного стекла 1000 х 325 х 395 мм |  |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | TS7Мобильный модуль с 4 ящиками типа A и 1 ящиком типа B 500х510х880мм |  |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | DIL* Вставка-лоток в ящик |  |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 12 |  |  |  |  |  |
|  |  | SBLA* Вставка в ящик 16 см |  |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 8 |  |  |  |  |  |
| 1080а |  | Шлюз пациента |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  | Стул для посетителей |  |  |  |  |  |  | Доктор Мебель |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 76 |  | Облучатель бактерицидный насстенный, производительность 95%, 115м3/час |  |  | ОБН-75 "Азов" |  |  |  | Торговая сеть, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Подключается к сети через два выключателя, расположенные вне помещения у входной двери, сблокированные со световым табло. |  |
| 149 |  | Дозатор локтевой для дезинфецирующих средств |  |  |  |  |  |  | Торговая сеть, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 259 |  | Вешало для одежды (для пиджаков), напольное, в комплекте с рожком для обуви |  |  |  |  |  |  | Торговая сеть, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 1080б |  | Предоперационная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | Бак для мусора с металлическим внутренним ведром, с педалью 12л сталь полированная |  |  | Brabantia 123405 |  |  |  | Россия |  | шт. |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 26 |  | Шкаф двухстворчатый с 4 полками, с сейфом и замком, фасады и корпус - сталь с порошковым покрытием. Габариты: 900х600х1950 мм |  |  | ДМ-4-001-37 |  |  |  | Доктор Мебель |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 54 |  | Дозатор безконтактный для жидкого мыла, с замком, объем 0,8 л. |  |  |  |  |  |  | Первая мебельная фабрика |  | шт. |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 76 |  | Облучатель бактерицидный насстенный, производительность 95%, 115м3/час |  |  | ОБН-75 "Азов" |  |  |  | Торговая сеть, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Подключается к сети через два выключателя, расположенные вне помещения у входной двери, сблокированные со световым табло. |  |
| 149 |  | Дозатор локтевой для дезинфецирующих средств |  |  |  |  |  |  | Торговая сеть, Россия |  | шт. |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 152А |  | Зеркало прямоугольное |  |  |  |  |  |  | Россия |  | шт. |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 1041Б*** |  | Умывальник хирургический |  |  |  |  |  |  | Торговая сеть, Россия |  | шт. |  | 2 |  |  |  | Подвод холодной воды D=15; подвод горячей воды D=15; отвод в канализацию D=50. Учитывается в разделе АР |  |
| 1081 |  | Санитарная комната |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | Бак для мусора с металлическим внутренним ведром, с педалью 12л сталь полированная |  |  | Brabantia 123405 |  |  |  | Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 54 |  | Дозатор безконтактный для жидкого мыла, с замком, объем 0,8 л. |  |  |  |  |  |  | Первая мебельная фабрика |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 76 |  | Облучатель бактерицидный насстенный, производительность 95%, 115м3/час |  |  | ОБН-75 "Азов" |  |  |  | Торговая сеть, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Подключается к сети через два выключателя, расположенные вне помещения у входной двери, сблокированные со световым табло. |  |
| 83 |  | Полка-купе настенная |  |  | ПК-1203 |  |  |  | ПК "Итерма" |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 84 |  | Безпроводная поломоечная машина с дополнительным АКБ. Габариты: 1370х560х1090 мм 1ф; 220В; 0,92кВт Вес – 104 кг. |  |  | TENNANT T300 50 |  |  |  | Торговая сеть |  | шт. |  | 1 |  | 171 |  | Батарея 24 В |  |
| 86 |  | Рулонная штора, 1500х1800мм |  |  | 1500х1800 |  |  |  | Торговая сеть, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 103 |  | Стол-купе, нерж. сталь, 1200х600х850 |  |  |  |  |  |  | ПК "Итерма |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 111 |  | Тележка для уборочного инвентаря |  |  | ВолеоПро СВЕП |  |  |  | Веледа |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 127 |  | Шкаф для уборочного инвентаря |  |  | ПРАКТИК LS 11-50 |  |  |  | ОАО "завод"ПРОММАШ" |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 146 |  | Держатель для бумажных полотенец |  |  | TORK Xpress Multifold |  |  |  | Tork, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 149 |  | Дозатор локтевой для дезинфецирующих средств |  |  |  |  |  |  | Торговая сеть, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 1081а |  | Техническое помещение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| С-37 |  | Аспирационная система влажного типа Габариты: 410х420х500мм 1ф; 220В; 1,1кВт Вес- 25 кг. |  |  | VS 600 |  |  |  | DURR DENTAL SE, Германия |  | шт. |  | 2 |  |  |  | Подключается к сети через автоматический выключатель. Подключается к системе канализации D=50 мм. Соединение для отработанного воздуха D=50 мм (снаружи). Входное отверстие канала всасывания жидкости ф50 мм – от стоматологических установок. |  |
| С-35-1 |  | Компрессор на 5-6 установок с ресивером 100 л. Производительность - 320 л/минуту;. Габариты: 1155 х 550 х 745 мм 3ф; 380В; 3,0кВт Вес - 112 кг |  |  |  |  |  |  | Cattani |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Подключается к сети через автоматический выключатель. |  |
| 1082 |  | Коридор |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  | Облучатель-рециркулятор закрытого типа, бактерицидная эффективность 99%, производительность 100м3/час Габариты: 340х140х890мм РУ-60ВА,220В,1Ф+N+PE |  |  | Дезар 3 |  |  |  | КРОНТ |  | шт. |  | 5 |  |  |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |  |
| 1083 |  | Комната временного пребывания пациента после процедур |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | Бак для мусора с металлическим внутренним ведром, с педалью 12л сталь полированная |  |  | Brabantia 123405 |  |  |  | Россия |  | шт. |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 6 |  | Тумба подвесная под умывальник с 2-мя ящиками, фаянсовая раковина в комплекте, смеситель GROHE Europolis |  |  |  |  |  |  | Первая мебельная фабрика |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Подвод холодной воды D=15 мм, подвод горячей воды D=15 мм, отвод в канализацию D=50 мм |  |
| 11 |  | Кровать. Габариты: 2489 х 1030 х 419-890 мм Ножная секция выдвинута: 248,9 см / Ножная секция убрана: 223,5 см. Габариты: 2235 х 1030 х 419-890 мм 1Ф; 220 В; 0,3 кВт |  |  | Progressa p7500 |  |  |  | Hillrom, США |  | шт. |  | 1 |  | 635 |  | Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В (на консоли) |  |
| 14 |  | Облучатель-рециркулятор закрытого типа, бактерицидная эффективность 99%, производительность 100м3/час Габариты: 340х140х890мм РУ-60ВА,220В,1Ф+N+PE |  |  | Дезар 3 |  |  |  | КРОНТ |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |  |
| 18.1 |  | Стол палатный, шпон, цвет слоновая кость 800х800х750мм |  |  | ДМ-6-006-02 |  |  |  | Доктор Мебель |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 21 |  | Стул для посетителей |  |  |  |  |  |  | Доктор Мебель |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 54 |  | Дозатор безконтактный для жидкого мыла, с замком, объем 0,8 л. |  |  |  |  |  |  | Первая мебельная фабрика |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 72 |  | Монитор, 55 дюйма, LAN 1Ф; 220 В; 0,25 кВт |  |  |  |  |  |  | LG |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |  |
| 86 |  | Рулонная штора, 1500х1800мм |  |  | 1500х1800 |  |  |  | Торговая сеть, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 112 |  | Тумба (общего назначения) с выдвижным ящиком |  |  |  |  |  |  | Malvestio, Италия |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 146 |  | Держатель для бумажных полотенец |  |  | TORK Xpress Multifold |  |  |  | Tork, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 149 |  | Дозатор локтевой для дезинфецирующих средств |  |  |  |  |  |  | Торговая сеть, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 152 |  | Зеркало круглое с подстветкой, диаметр 700мм 1Ф; 220 В; 0,1 кВт |  |  | Ring |  |  |  | Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Подключается к сети через электроввод |  |
| 259 |  | Вешало для одежды (для пиджаков), напольное, в комплекте с рожком для обуви |  |  |  |  |  |  | Торговая сеть, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| ММП2 |  | Инфузионная стойка Два гнез-да для флаконов, два крючка. |  |  | ДМ-6-014-03 |  |  |  | Доктор Мебель Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| ОК3 |  | Консоль настенная для специальных лечебных помещений с клапаном (О2) и блоком из 4-х электророзеток, розетками уравнивания потециалов (2), с увлажнителем кислорода РУ-1,0 кВт; 220В; 1Ф.+N+PE (максимальная установленная мощность подключаемого к консоли оборудования) |  |  | Linea I |  | - |  | ООО «Дрегер» |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Подключается к сети через электроввод. Подвод кислорода |  |
| 1084 |  | Рентген (стоматологический кабинет) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Кресло медицинское для персонала на роликовой опоре, механизм - газ/лифт, обивка - кожзаменитель. |  |  | ДМ-5-004-04 |  |  |  | Доктор Мебель |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 5 |  | Бак для мусора с металлическим внутренним ведром, с педалью 12л сталь полированная |  |  | Brabantia 123405 |  |  |  | Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 6 |  | Тумба подвесная под умывальник с 2-мя ящиками, фаянсовая раковина в комплекте, смеситель GROHE Europolis |  |  |  |  |  |  | Первая мебельная фабрика |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Подвод холодной воды D=15 мм, подвод горячей воды D=15 мм, отвод в канализацию D=50 мм |  |
| 14 |  | Облучатель-рециркулятор закрытого типа, бактерицидная эффективность 99%, производительность 100м3/час Габариты: 340х140х890мм РУ-60ВА,220В,1Ф+N+PE |  |  | Дезар 3 |  |  |  | КРОНТ |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |  |
| 212.6 *** |  | Рентгензащитные ставни. Габариты: 1500х900 (h)мм. Свинцовый эквивалент 1,0мм |  |  |  |  |  |  | ЗАО «ПОНИ», Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Учитывается разделом АР |  |
| 54 |  | Дозатор безконтактный для жидкого мыла, с замком, объем 0,8 л. |  |  |  |  |  |  | Первая мебельная фабрика |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 57 |  | Моноблок HP EliteOne 800 G6 24 AiO BU -Non-Touch RCTO (i7 10700/16GB/1TB NVMe/Win 10/3Yr wite)+ клавиатура/мышь. 1ф; 220В; 0,3кВт |  |  | HP EliteOne 800 |  |  |  | Импорт |  | компл. |  | 1 |  |  |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |  |
| 86 |  | Рулонная штора, 1500х1800мм |  |  | 1500х1800 |  |  |  | Торговая сеть, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 146 |  | Держатель для бумажных полотенец |  |  | TORK Xpress Multifold |  |  |  | Tork, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 149 |  | Дозатор локтевой для дезинфецирующих средств |  |  |  |  |  |  | Торговая сеть, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 152 |  | Зеркало круглое с подстветкой, диаметр 700мм 1Ф; 220 В; 0,1 кВт |  |  | Ring |  |  |  | Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Подключается к сети через электроввод |  |
| 154.1 |  | Аппарат рентгеновский интраоральный для прицельных снимков 1Ф; 220 В; потребление в дежурном режиме – 0,1 кВт, потребляемая мощность ~ 1,2 кВт |  |  | Heliodent plus |  |  |  | DentsplySirona. Австрия |  |  |  | 1 |  |  |  | Подключается к сети через автоматический выключатель, номинальный ток 16 А |  |
| 154.2 |  | Компьтерный стоматологический трехмерный томограф с цефалометрической консолью. Рентгеновский излучатель 60-90кВ Габариты:2155х1411х2250мм PУ≈1,5 кВт; 220В; 1Ф |  |  | OrthophosXG 3D |  |  |  | DentsplySirona. Австрия |  | шт. |  | 1 |  | 110 |  | Данные предоставляет фирма-производитель данного оборудования |  |
| 154.3 |  | Радиовизиограф интраоральный |  |  | Sirona XIOS XG |  |  |  | DentsplySirona. Австрия |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 155 |  | Корзина для мусора, офисная, металлическая, без крышки, 15 литров |  |  |  |  |  |  | Санакс |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| Е20 |  | Вешалка для хранения защитной одежды AW4211 |  |  |  |  |  |  | Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| Е30 |  | Ширма рентгенозащитная большая односекционная со смотровым рентгенозащитным окном. Свинцовый эквивалент панели ширмы – 1,0мм, окна – 2,5мм Габариты: 1050х710х2000 мм |  |  |  |  |  |  | ЗАО «ПОНИ», Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| ДР-7 *** |  | Дверь рентгеновская защитная. Габариты 1000х2100мм. Свинцовый эквивалент 1,0мм |  |  |  |  |  |  | ЗАО «ПОНИ», Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Учитывается разделом АР |  |
| Б/П |  | Комплект средств индивидуальной защиты от ионизируюшего излучения |  |  |  |  |  |  | Россия |  | компл. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| КПС |  | Кресло для пациента Грузоподъемность – 185 кг 1Ф; 220 В; ~ 0,2 кВт |  |  | SK 1.08 |  |  |  | Chirana, Словакия |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |  |
| СТ |  | Световое табло с надписью "Не входить" |  |  |  |  |  |  | Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Учитывается в разделе ЭО |  |
| 311А |  | Стол компьютерный, серия DECO в составе: |  |  |  |  |  |  | ANAS |  | компл. |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | GPF Кабель-канал 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | GMT Металлическая панель 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | DT1 Финишный модуль с дверцей и полкой 405 х 405 х 830мм |  |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | TCS Столешница, метр погонный 1000 x 465~545 х 12 |  |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | DSC Бортик, метр погонный 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 1085 |  | Уборная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | Бак для мусора с металлическим внутренним ведром, с педалью 12л сталь полированная |  |  | Brabantia 123405 |  |  |  | Россия |  | шт. |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 54 |  | Дозатор безконтактный для жидкого мыла, с замком, объем 0,8 л. |  |  |  |  |  |  | Первая мебельная фабрика |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 146 |  | Держатель для бумажных полотенец |  |  | TORK Xpress Multifold |  |  |  | Tork, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 147 |  | Диспенсер для туалетной бумаги в мини-рулонах белый |  |  | Tork SmartOne |  |  |  | Tork, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 149 |  | Дозатор локтевой для дезинфецирующих средств |  |  |  |  |  |  | Торговая сеть, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 150 |  | Ерш для унитаза с колбой (подставкой) |  |  | Tork |  |  |  | Tork, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 152 |  | Зеркало круглое с подстветкой, диаметр 700мм 1Ф; 220 В; 0,1 кВт |  |  | Ring |  |  |  | Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Подключается к сети через электроввод |  |
| 152Д |  | Зеркало круглое с подстветкой, диаметр 600мм 1Ф; 220 В; 0,1 кВт |  |  | Ring |  |  |  | Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Подключается к сети через электроввод |  |
| 209 |  | Электросушитель для рук погружной Габариты: 300х220х690 мм 1ф; 1,9кВт, 220В |  |  | BXG-JET 7000C |  |  |  | Торговая сеть, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Подключается к сети через электроввод |  |
| Б/Н |  | Крючок на дверь |  |  |  |  |  |  | Торговая сеть, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  | на планах не указано |  |
| Б/Н* |  | Гигиенический душ со встраиваемым смесителем |  |  | ALMA Benito AL-859-01 |  |  |  | ALMA |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Подвод холодной воды D=15мм; подвод горячей воды D=15мм |  |
| 1092 |  | Диспетчерская с круглосуточным пожарным постом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | Диван 3-местный, обивка-искусственная кожа, цвет - коричневый |  |  | Chairman СИМПЛ 1920х830х830 |  |  |  | Торговая сеть, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 5 |  | Бак для мусора с металлическим внутренним ведром, с педалью 12л сталь полированная |  |  | Brabantia 123405 |  |  |  | Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 7 |  | Кресло рабочее для персонала на роликовой опоре, механизм - газ/лифт |  |  | IQ |  |  |  | Торговая сеть, Россия |  | шт. |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 18 |  | Стол палатный, 900х900х750мм |  |  | ДМ-6-006-03 |  |  |  | Доктор Мебель |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 19 |  | Стол рабочий, 1600х800х750мм |  |  | FLS201 |  |  |  | Юнитекс |  | шт. |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 21 |  | Стул для посетителей |  |  |  |  |  |  | Доктор Мебель |  | шт. |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 24 |  | Шкаф комбинированный со стеклянными дверьми в рамке |  |  |  |  |  |  | Первая мебельная фабрика |  | шт. |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 34 |  | Пурифайер для проточной воды с ультрафильтрацией. Габариты: 310х360х1190 мм 1Ф; 220 В; 0,3 кВт |  |  | V40-U4L Black |  |  |  | Ecotronic, Торговая сеть |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В. Подвод холодной воды D=1/2” |  |
| 36 |  | Холодильник бытовой, однокамерный. 1Ф; 220 В; 0,3 кВт |  |  | Kef 4330-21 |  |  |  | Liebherr |  |  |  | 1 |  |  |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |  |
| 57.1 |  | Компьютер персональный с 3 мониторами 1Ф; 220 В; 1,0 кВт |  |  |  |  |  |  | Импорт |  | компл. |  | 2 |  |  |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |  |
| 68 |  | Мини-кухня в комплекте с раковиной |  |  |  |  |  |  | Доктор Мебель |  | шт. |  | 1 |  | 127.2 |  | Подвод холодной воды D=15 мм, подвод горячей воды D=15 мм, отвод в канализацию D=50 мм |  |
| 86 |  | Рулонная штора, 1500х1800мм |  |  | 1500х1800 |  |  |  | Торговая сеть, Россия |  | шт. |  | 3 |  |  |  |  |  |
| 125 |  | Чайник электрический 1Ф; 220 В; 2,4кВт |  |  | 5KEK 1522 EAC KitchenAid |  |  |  | Торговая сеть |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В |  |
| 141 |  | Шкаф общего назначения |  |  | FLS329 |  |  |  | Юнитекс |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 155 |  | Корзина для мусора, офисная, металлическая, без крышки, 15 литров |  |  |  |  |  |  | Санакс |  | шт. |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 157 |  | Лампа настольная 1Ф; 220 В; 0,011 кВт |  |  | NL 202 |  |  |  | Эра |  | шт. |  | 2 |  |  |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |  |
| 186 |  | Крючок для полотенец двойной |  |  | Артикул: 81-5010 |  |  |  | Россия |  | шт. |  | 2 |  |  |  |  |  |
| Б45 |  | Микроволновая печь, Корпус из нержавеющей стали. Объём 34 литра. 1Ф; 220 В; 1,55кВт |  |  | RCS511TS |  |  |  | Menumaster (США) |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В |  |
| 1107 |  | Уборная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | Бак для мусора с металлическим внутренним ведром, с педалью 12л сталь полированная |  |  | Brabantia 123405 |  |  |  | Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 5.1 |  | Урна для бумажных полотенец, 50 л |  |  | Tork Image Design 460011 |  |  |  | Tork, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 54 |  | Дозатор безконтактный для жидкого мыла, с замком, объем 0,8 л. |  |  |  |  |  |  | Первая мебельная фабрика |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 146 |  | Держатель для бумажных полотенец |  |  | TORK Xpress Multifold |  |  |  | Tork, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 146.1 |  | Диспенсер для бумажных покрытий на унитаз |  |  | TORK |  |  |  | Tork, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 147 |  | Диспенсер для туалетной бумаги в мини-рулонах белый |  |  | Tork SmartOne |  |  |  | Tork, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 149 |  | Дозатор локтевой для дезинфецирующих средств |  |  |  |  |  |  | Торговая сеть, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 150 |  | Ерш для унитаза с колбой (подставкой) |  |  | Tork |  |  |  | Tork, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 152 |  | Зеркало круглое с подстветкой, диаметр 700мм 1Ф; 220 В; 0,1 кВт |  |  | Ring |  |  |  | Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Подключается к сети через электроввод |  |
| Э-47* |  | Полотенцесушитель хромированный Габариты: длина – 600мм |  |  |  |  |  |  | Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Подвод горячей воды D=20 Учесть в ВК |  |
| Б/Н |  | Крючок на дверь |  |  |  |  |  |  | Торговая сеть, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  | на планах не указано |  |
| Б/Н* |  | Гигиенический душ со встраиваемым смесителем |  |  | ALMA Benito AL-859-01 |  |  |  | ALMA |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Подвод холодной воды D=15мм; подвод горячей воды D=15мм |  |
| 1108 |  | Уборная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | Бак для мусора с металлическим внутренним ведром, с педалью 12л сталь полированная |  |  | Brabantia 123405 |  |  |  | Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 5.1 |  | Урна для бумажных полотенец, 50 л |  |  | Tork Image Design 460011 |  |  |  | Tork, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 54 |  | Дозатор безконтактный для жидкого мыла, с замком, объем 0,8 л. |  |  |  |  |  |  | Первая мебельная фабрика |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 146 |  | Держатель для бумажных полотенец |  |  | TORK Xpress Multifold |  |  |  | Tork, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 146.1 |  | Диспенсер для бумажных покрытий на унитаз |  |  | TORK |  |  |  | Tork, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 147 |  | Диспенсер для туалетной бумаги в мини-рулонах белый |  |  | Tork SmartOne |  |  |  | Tork, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 149 |  | Дозатор локтевой для дезинфецирующих средств |  |  |  |  |  |  | Торговая сеть, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 150 |  | Ерш для унитаза с колбой (подставкой) |  |  | Tork |  |  |  | Tork, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 152 |  | Зеркало круглое с подстветкой, диаметр 700мм 1Ф; 220 В; 0,1 кВт |  |  | Ring |  |  |  | Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Подключается к сети через электроввод |  |
| 199 |  | Рулонная штора, 2000х2200 |  |  |  |  |  |  | Торговая сеть, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 209 |  | Электросушитель для рук погружной Габариты: 300х220х690 мм 1ф; 1,9кВт, 220В |  |  | BXG-JET 7000C |  |  |  | Торговая сеть, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Подключается к сети через электроввод |  |
| Б/Н |  | Крючок на дверь |  |  |  |  |  |  | Торговая сеть, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  | на планах не указано |  |
| Б/Н* |  | Гигиенический душ со встраиваемым смесителем |  |  | ALMA Benito AL-859-01 |  |  |  | ALMA |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Подвод холодной воды D=15мм; подвод горячей воды D=15мм |  |
| 1109 |  | Уборная для персонала с ПУИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | Бак для мусора с металлическим внутренним ведром, с педалью 12л сталь полированная |  |  | Brabantia 123405 |  |  |  | Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 5.1 |  | Урна для бумажных полотенец, 50 л |  |  | Tork Image Design 460011 |  |  |  | Tork, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 54 |  | Дозатор безконтактный для жидкого мыла, с замком, объем 0,8 л. |  |  |  |  |  |  | Первая мебельная фабрика |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 127А |  | Шкаф для хозяйственного инвентаря Габариты: 500х400х1750 мм |  |  |  |  |  |  | МеталлСити |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 146 |  | Держатель для бумажных полотенец |  |  | TORK Xpress Multifold |  |  |  | Tork, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 146.1 |  | Диспенсер для бумажных покрытий на унитаз |  |  | TORK |  |  |  | Tork, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 147 |  | Диспенсер для туалетной бумаги в мини-рулонах белый |  |  | Tork SmartOne |  |  |  | Tork, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 149 |  | Дозатор локтевой для дезинфецирующих средств |  |  |  |  |  |  | Торговая сеть, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 150 |  | Ерш для унитаза с колбой (подставкой) |  |  | Tork |  |  |  | Tork, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 152 |  | Зеркало круглое с подстветкой, диаметр 700мм 1Ф; 220 В; 0,1 кВт |  |  | Ring |  |  |  | Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Подключается к сети через электроввод |  |
| 209 |  | Электросушитель для рук погружной Габариты: 300х220х690 мм 1ф; 1,9кВт, 220В |  |  | BXG-JET 7000C |  |  |  | Торговая сеть, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Подключается к сети через электроввод |  |
| Б/Н |  | Крючок на дверь |  |  |  |  |  |  | Торговая сеть, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  | на планах не указано |  |
| Б/Н* |  | Гигиенический душ со встраиваемым смесителем |  |  | ALMA Benito AL-859-01 |  |  |  | ALMA |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Подвод холодной воды D=15мм; подвод горячей воды D=15мм |  |

*УЧИТЫВАЕТСЯ РАЗДЕЛОМ ВК

*** УЧИТЫВАЕТСЯ РАЗДЕЛОМ АР

ПРЕДСТАВЛЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ КАК АНАЛОГ