| БЛОК БВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2001 |  | Коридор-ожидальная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  | Облучатель-рециркулятор закрытого типа, бактерицидная эффективность 99%, производительность 100м3/час |  | Дезар 3 |  |  |  | КРОНТ |  | шт. |  | 2 |  |  |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |  |
| 149 |  | Дозатор локтевой для дезинфецирующих средств |  |  |  |  |  | Торговая сеть, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 2002 |  | Манипуляционная на 3 кресла |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | Бак для мусора с металлическим внутренним ведром, с педалью 12л сталь полированная |  | Brabantia 123405 |  |  |  | Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 14 |  | Облучатель-рециркулятор закрытого типа, бактерицидная эффективность 99%, производительность 100м3/час |  | Дезар 3 |  |  |  | КРОНТ |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |  |
| 19.1 |  | Стол рабочий, 1200х700х750мм |  | FLS201 (инд. изг) |  |  |  | Юнитекс |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 29 |  | Тележка медицинская с ящиками; нерж.сталь Габариты: 1200хх610х1000мм |  | арт.325200 |  |  |  | Malvestio |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 54 |  | Дозатор безконтактный для жидкого мыла, с замком, объем 0,8 л. |  |  |  |  |  | Первая мебельная фабрика |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 76 |  | Облучатель бактерицидный насстенный, производительность 95%, 115м3/час |  | ОБН-75 "Азов" |  |  |  | Торговая сеть, Россия |  | шт. |  | 2 |  |  |  | Подключается к сети через два выключателя, расположенные вне помещения у входной двери, сблокированные со световым табло. |  |
| 85 |  | Рулонная штора, 1200х1800мм |  | 1200х1800 |  |  |  | Индивидуальное изготовление |  | шт. |  | 3 |  |  |  |  |  |
| 104 |  | Столик манипуляционный мобильный; для инструментов, из нержавеющей стали AISI 304, с 2-мя полками, столешница с бортом по 4-м сторонам, на колесах 125 мм, 2 из которых с тормозами Габариты: 600х400х800 мм |  | арт.325025 |  |  |  | Malvestio |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 109 |  | Табурет медицинский, мобильный со спинкой |  | ДМ-5-004-06 |  |  |  | Доктор Мебель |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 113 |  | Тумба (стол) двухстворчатая с 2 мойками |  | ДМ-6-011-05 |  |  |  | Доктор Мебель |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Подвод холодной воды D=15; подвод горячей воды D=15; отвод в канализацию D=50 |  |
| 123 |  | Холодильник фармацевтический однодверный однокамерный, объем 250 л, 5 съемных полок, 2 выдвижных ящика, габаритные размеры 1300х607х600 мм. Металлическая дверь с изоляцией с замком, внутренняя камера из пластика, хладагент R600a; ручная разморозка, принудительная циркуляция воздуха, микропроцессорный контроль температуры, 1 компрессор; освещение лампой накаливания, цифровой дисплей с отражением температуры, аварийная сигнализация (визуальный и звуковой сигналы) при изменении температуры, автоматическое отключение вентилятора при открывании двери; температура от +2°C до +14°C; источник питания сеть 220 В/50 Гц, потребляемая мощность 200 Вт |  | HYCD-282 Haier |  |  |  | Haier |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |  |
| Б/Н |  | Термометр для холодильника по количеству полок |  |  |  |  |  | Торговая сеть, Россия |  | шт. |  | 5 |  |  |  | на планах не указано |  |
| 141 |  | Шкаф общего назначения |  | FLS329 |  |  |  | Юнитекс |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 146 |  | Держатель для бумажных полотенец |  | TORK Xpress |  |  |  | Tork, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 149 |  | Дозатор локтевой для дезинфецирующих средств |  |  |  |  |  | Торговая сеть, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 152А |  | Зеркало прямоугольное |  |  |  |  |  | Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 210 |  | Емкость-контейнер КДС " КРОРТ" для дизенфекции и стерилизации инструмент в объеме 3л |  |  |  |  |  | Торговая сеть, Россия |  | шт. |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 329 |  | Комплект для оснащения манипуляционного кабинета (Прил. N2 N 381н): |  |  |  |  |  | Торговая сеть, Россия |  | компл. |  | 1 |  |  |  | на планах не указано |  |
|  |  | Аппарат дыхательный ручной |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | Коробка стерилизационная (бикс) для хранения стерильных инструментов и материала |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | Штатив для длительных инфузионных вливаний |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 2 |  |  |  |  |  |
| ЛО** |  | Лампа освещения для кушетки |  |  |  |  |  | Торговая сеть, Россия |  | шт. |  | 3 |  |  |  | Учитывается разделом ЭО |  |
| М-4А |  | Тележка медицинская с тремя ящиками Габариты: 890х600х1004мм. |  | арт.329602 |  |  |  | Malvestio |  | шт. |  | 3 |  |  |  |  |  |
| М-5 |  | Кресло с электроприводом и инфузионной стойкой с двумя крючками Габариты: 2130х580х570/890мм 1Ф; 220 В; 330ВА Аккумуляторная батарея 24В |  | арт. 384420 |  |  |  | Malvestio |  | шт. |  | 3 |  | 100 |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |  |
| ОК3 |  | Консоль настенная для специальных лечебных помещений с клапаном (О2) и блоком из 4-х электророзеток, розетками уравнивания потециалов (2) РУ-1,0 кВт; 220В; 1Ф.+N+PE (максимальная установленная мощность подключаемого к консоли оборудования) |  | Linea I |  |  |  | Draeger, Германия |  | шт. |  | 3 |  |  |  | Подключается к сети через электроввод. Подвод кислорода |  |
| ШП-1 |  | Ширма потолочная |  |  |  |  |  | Инд. изготовление |  | шт. |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 2002а |  | Уборная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | Бак для мусора с металлическим внутренним ведром, с педалью 12л сталь полированная |  | Brabantia 123405 |  |  |  | Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 5.1 |  | Урна для бумажных полотенец, 50 л |  | Tork Image Design 460011 |  |  |  | Tork, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 54 |  | Дозатор безконтактный для жидкого мыла, с замком, объем 0,8 л. |  |  |  |  |  | Первая мебельная фабрика |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 146 |  | Держатель для бумажных полотенец |  | TORK Xpress |  |  |  | Tork, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 146.1 |  | Диспенсер для бумажных покрытий на унитаз |  |  |  |  |  | Tork, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 147 |  | Диспенсер для туалетной бумаги в мини-рулонах белый |  | Tork SmartOne |  |  |  | Tork, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 149 |  | Дозатор локтевой для дезинфецирующих средств |  |  |  |  |  | Торговая сеть, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 150 |  | Ерш для унитаза с колбой (подставкой) |  |  |  |  |  | Tork, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 152 |  | Зеркало круглое с подстветкой, диаметр 700мм 1Ф; 220 В; 0,1 кВт |  | Ring |  |  |  | Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Подключается к сети через электроввод |  |
| 186 |  | Крючок для полотенец двойной |  | Артикул: 81-5010 |  |  |  | Россия |  | шт. |  | 2 |  |  |  |  |  |
| Б/Н* |  | Гигиенический душ со встраиваемым смесителем |  | ALMA Benito AL-859-01 |  |  |  | ALMA |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Подвод холодной воды D=15мм; подвод горячей воды D=15мм |  |
| 2003 |  | Кабинет врача терапевта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | Бак для мусора с металлическим внутренним ведром, с педалью 12л сталь полированная |  | Brabantia 123405 |  |  |  | Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 6 |  | Тумба подвесная под умывальник с 2-мя ящиками, фаянсовая раковина в комплекте, смеситель GROHE Europolis |  |  |  |  |  | Первая мебельная фабрика |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Подвод холодной воды D=15; подвод горячей воды D=15; отвод в канализацию D=50. |  |
| 7 |  | Кресло рабочее для персонала на роликовой опоре, механизм - газ/лифт |  | IQ |  |  |  | Торговая сеть, Россия |  | шт. |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 12 |  | Кушетка смотровая 2-х секционная с изменяемой высотой |  | арт.349400 |  |  |  | Malvestio |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 14 |  | Облучатель-рециркулятор закрытого типа, бактерицидная эффективность 99%, производительность 100м3/час |  | Дезар 3 |  |  |  | КРОНТ |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |  |
| 19 |  | Стол рабочий, 1600х800х750мм |  | FLS201 |  |  |  | Юнитекс |  | шт. |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 21 |  | Стул для посетителей |  |  |  |  |  | Доктор Мебель |  | шт. |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 23 |  | Подставка-греденция |  |  |  | - |  | Первая мебельная фабрика |  | шт. |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 24 |  | Шкаф комбинированный со стеклянными дверьми в рамке |  |  |  |  |  | Первая мебельная фабрика |  | шт. |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 47 |  | Весы электронные напольные медицинские с ростомером 1Ф; 220 В; 0,2 кВт |  | МИДЛ МП 60 ВДА (10/20; Р) ХМ7(30х40) "Здоровье" |  |  |  | «МИДЛ» |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В |  |
| 54 |  | Дозатор безконтактный для жидкого мыла, с замком, объем 0,8 л. |  |  |  |  |  | Первая мебельная фабрика |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 57 |  | Моноблок HP EliteOne 800 G6 24 AiO BU -Non-Touch RCTO (i7 10700/16GB/1TB NVMe/Win 10/3Yr wite)+ клавиатура/мышь. 1ф; 220В; 0,3кВт |  | HP EliteOne 800 |  |  |  | Импорт |  | компл. |  | 2 |  |  |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |  |
| 63 |  | Лазерное многофункциональное устройство. Габариты: 420х390х320 мм 1ф; 220В; 0,51кВт |  | HPLaserJetProMFPM428fdn |  |  |  | Импорт |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |  |
| 63А |  | Принтер Габариты: 331х215х178 мм 1ф; 220В; 0,32кВт |  | HP Laser 107w |  |  |  | Импорт |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |  |
| ШП-1 |  | Ширма потолочная |  |  |  |  |  | Инд. изготовление |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 141 |  | Шкаф общего назначения |  | FLS329 |  |  |  | Юнитекс |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 146 |  | Держатель для бумажных полотенец |  | TORK Xpress |  |  |  | Tork, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 149 |  | Дозатор локтевой для дезинфецирующих средств |  |  |  |  |  | Торговая сеть, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 152 |  | Зеркало круглое с подстветкой, диаметр 700мм 1Ф; 220 В; 0,1 кВт |  | Ring |  |  |  | Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Подключается к сети через электроввод |  |
| 155 |  | Корзина для мусора, офисная, металлическая, без крышки, 15 литров |  |  |  |  |  | Санакс |  | шт. |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 157 |  | Лампа настольная 1Ф; 220 В; 0,011 кВт |  | NL 202 |  |  |  | Эра |  | шт. |  | 2 |  |  |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |  |
| 199 |  | Рулонная штора, 2000х2200 |  |  |  |  |  | Торговая сеть, Россия |  | шт. |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 210 |  | Емкость-контейнер КДС " КРОРТ" для дизенфекции и стерилизации инструмент в объеме 3л |  |  |  |  |  | Торговая сеть, Россия |  | шт. |  | 2 |  |  |  | на планах не указано |  |
| 223 |  | Настенная диагностическая станция 1Ф; 220 В; 0,3 кВт |  | Ri-former, вариант комплектации 5 (полная) |  |  |  | Riester, Германия |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В |  |
| 279 |  | Комплект для оснащения кабинета терапевта (прил.№3 923н) в составе : |  |  |  |  |  | Торговая сеть, Россия |  | компл. |  | 1 |  |  |  | на планах не указано |  |
|  |  | Анализатор глюкозы в крови (глюкометр), экспресс-анализатор портативный |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | Измеритель артериального давления, сфигмоманометр |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | Измеритель пиковой скорости выдоха (пикфлоуметр) со сменными мундштуками |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | Инструменты и оборудование для оказания экстренной помощи |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | Лента измерительная |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | Лупа ручная |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | Пульсоксиметр (оксиметр пульсовой) |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | Стетофонендоскоп |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| ЛО** |  | Лампа освещения для кушетки |  |  |  |  |  | Торговая сеть, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Учитывается разделом ЭО |  |
| 2004 |  | Кабинет врача терапевта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | Бак для мусора с металлическим внутренним ведром, с педалью 12л сталь полированная |  | Brabantia 123405 |  |  |  | Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 6 |  | Тумба подвесная под умывальник с 2-мя ящиками, фаянсовая раковина в комплекте, смеситель GROHE Europolis |  |  |  |  |  | Первая мебельная фабрика |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Подвод холодной воды D=15 мм, подвод горячей воды D=15 мм, отвод в канализацию D=50 мм |  |
| 7 |  | Кресло рабочее для персонала на роликовой опоре, механизм - газ/лифт |  | IQ |  |  |  | Торговая сеть, Россия |  | шт. |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 12 |  | Кушетка смотровая 2-х секционная с изменяемой высотой |  | арт.349400 |  |  |  | Malvestio |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 14 |  | Облучатель-рециркулятор закрытого типа, бактерицидная эффективность 99%, производительность 100м3/час |  | Дезар 3 |  |  |  | КРОНТ |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |  |
| 19 |  | Стол рабочий, 1600х800х750мм |  | FLS201 |  |  |  | Юнитекс |  | шт. |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 21 |  | Стул для посетителей |  |  |  |  |  | Доктор Мебель |  | шт. |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 23 |  | Подставка-греденция |  |  |  | - |  | Первая мебельная фабрика |  | шт. |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 24 |  | Шкаф комбинированный со стеклянными дверьми в рамке |  |  |  |  |  | Первая мебельная фабрика |  | шт. |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 47 |  | Весы электронные напольные медицинские с ростомером 1Ф; 220 В; 0,2 кВт |  | МИДЛ МП 60 ВДА (10/20; Р) ХМ7(30х40) "Здоровье" |  |  |  | «МИДЛ» |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В |  |
| 54 |  | Дозатор безконтактный для жидкого мыла, с замком, объем 0,8 л. |  |  |  |  |  | Первая мебельная фабрика |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 57 |  | Моноблок HP EliteOne 800 G6 24 AiO BU -Non-Touch RCTO (i7 10700/16GB/1TB NVMe/Win 10/3Yr wite)+ клавиатура/мышь. 1ф; 220В; 0,3кВт |  | HP EliteOne 800 |  |  |  | Импорт |  | компл. |  | 2 |  |  |  | Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В |  |
| 63 |  | Лазерное многофункциональное устройство. Габариты: 420х390х320 мм 1ф; 220В; 0,51кВт |  | HPLaserJetProMFPM428fdn |  |  |  | Импорт |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В |  |
| 63А |  | Принтер Габариты: 331х215х178 мм 1ф; 220В; 0,32кВт |  | HP Laser 107w |  |  |  | Импорт |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В |  |
| ШП-1 |  | Ширма потолочная |  |  |  |  |  | Инд. изготовление |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 141 |  | Шкаф общего назначения |  | FLS329 |  |  |  | Юнитекс |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 146 |  | Держатель для бумажных полотенец |  | TORK Xpress |  |  |  | Tork, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 149 |  | Дозатор локтевой для дезинфецирующих средств |  |  |  |  |  | Торговая сеть, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 152 |  | Зеркало круглое с подстветкой, диаметр 700мм 1Ф; 220 В; 0,1 кВт |  | Ring |  |  |  | Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Подключается к сети через электроввод |  |
| 155 |  | Корзина для мусора, офисная, металлическая, без крышки, 15 литров |  |  |  |  |  | Санакс |  | шт. |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 157 |  | Лампа настольная 1Ф; 220 В; 0,011 кВт |  | NL 202 |  |  |  | Эра |  | шт. |  | 2 |  |  |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |  |
| 199 |  | Рулонная штора, 2000х2200 |  |  |  |  |  | Торговая сеть, Россия |  | шт. |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 210 |  | Емкость-контейнер КДС " КРОРТ" для дизенфекции и стерилизации инструмент в объеме 3л |  |  |  |  |  | Торговая сеть, Россия |  | шт. |  | 2 |  |  |  | на планах не указано |  |
| 223 |  | Настенная диагностическая станция 1Ф; 220 В; 0,3 кВт |  | Ri-former, вариант комплектации 5 (полная) |  |  |  | Riester, Германия |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В |  |
| 279 |  | Комплект для оснащения кабинета терапевта (прил.№3 923н) в составе: |  |  |  |  |  | Торговая сеть, Россия |  | компл. |  | 1 |  |  |  | на планах не указано |  |
|  |  | Анализатор глюкозы в крови (глюкометр), экспресс-анализатор портативный |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | Измеритель артериального давления, сфигмоманометр |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | Измеритель пиковой скорости выдоха (пикфлоуметр) со сменными мундштуками |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | Инструменты и оборудование для оказания экстренной помощи |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | Лента измерительная |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | Лупа ручная |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | Пульсоксиметр (оксиметр пульсовой) |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | Стетофонендоскоп |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| ЛО** |  | Лампа освещения для кушетки |  |  |  |  |  | Торговая сеть, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Учитывается разделом ЭО |  |
| 2005 |  | Кабинет врача терапевта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | Бак для мусора с металлическим внутренним ведром, с педалью 12л сталь полированная |  | Brabantia 123405 |  |  |  | Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 6 |  | Тумба подвесная под умывальник с 2-мя ящиками, фаянсовая раковина в комплекте, смеситель GROHE Europolis |  |  |  |  |  | Первая мебельная фабрика |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Подвод холодной воды D=15 мм, подвод горячей воды D=15 мм, отвод в канализацию D=50 мм |  |
| 7 |  | Кресло рабочее для персонала на роликовой опоре, механизм - газ/лифт |  | IQ |  |  |  | Торговая сеть, Россия |  | шт. |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 12 |  | Кушетка смотровая 2-х секционная с изменяемой высотой |  | арт.349400 |  |  |  | Malvestio |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 14 |  | Облучатель-рециркулятор закрытого типа, бактерицидная эффективность 99%, производительность 100м3/час |  | Дезар 3 |  |  |  | КРОНТ |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |  |
| 19 |  | Стол рабочий, 1600х800х750мм |  | FLS201 |  |  |  | Юнитекс |  | шт. |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 21 |  | Стул для посетителей |  |  |  |  |  | Доктор Мебель |  | шт. |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 23 |  | Подставка-греденция |  |  |  | - |  | Первая мебельная фабрика |  | шт. |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 24 |  | Шкаф комбинированный со стеклянными дверьми в рамке |  |  |  |  |  | Первая мебельная фабрика |  | шт. |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 47 |  | Весы электронные напольные медицинские с ростомером 1Ф; 220 В; 0,2 кВт |  | МИДЛ МП 60 ВДА (10/20; Р) ХМ7(30х40) "Здоровье" |  |  |  | «МИДЛ» |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В |  |
| 54 |  | Дозатор безконтактный для жидкого мыла, с замком, объем 0,8 л. |  |  |  |  |  | Первая мебельная фабрика |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 57 |  | Моноблок HP EliteOne 800 G6 24 AiO BU -Non-Touch RCTO (i7 10700/16GB/1TB NVMe/Win 10/3Yr wite)+ клавиатура/мышь. 1ф; 220В; 0,3кВт |  | HP EliteOne 800 |  |  |  | Импорт |  | компл. |  | 2 |  |  |  | Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В |  |
| 63 |  | Лазерное многофункциональное устройство. Габариты: 420х390х320 мм 1ф; 220В; 0,51кВт |  | HPLaserJetProMFPM428fdn |  |  |  | Импорт |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В |  |
| 63А |  | Принтер Габариты: 331х215х178 мм 1ф; 220В; 0,32кВт |  | HP Laser 107w |  |  |  | Импорт |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В |  |
| ШП-1 |  | Ширма потолочная |  |  |  |  |  | Инд. изготовление |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 141 |  | Шкаф общего назначения |  | FLS329 |  |  |  | Юнитекс |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 146 |  | Держатель для бумажных полотенец |  | TORK Xpress |  |  |  | Tork, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 149 |  | Дозатор локтевой для дезинфецирующих средств |  |  |  |  |  | Торговая сеть, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 152 |  | Зеркало круглое с подстветкой, диаметр 700мм 1Ф; 220 В; 0,1 кВт |  | Ring |  |  |  | Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Подключается к сети через электроввод |  |
| 155 |  | Корзина для мусора, офисная, металлическая, без крышки, 15 литров |  |  |  |  |  | Санакс |  | шт. |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 157 |  | Лампа настольная 1Ф; 220 В; 0,011 кВт |  | NL 202 |  |  |  | Эра |  | шт. |  | 2 |  |  |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |  |
| 199 |  | Рулонная штора, 2000х2200 |  |  |  |  |  | Торговая сеть, Россия |  | шт. |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 210 |  | Емкость-контейнер КДС " КРОРТ" для дизенфекции и стерилизации инструмент в объеме 3л |  |  |  |  |  | Торговая сеть, Россия |  | шт. |  | 2 |  |  |  | на планах не указано |  |
| 223 |  | Настенная диагностическая станция 1Ф; 220 В; 0,3 кВт |  | Ri-former, вариант комплектации 5 (полная) |  |  |  | Riester, Германия |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В |  |
| 279 |  | Комплект для оснащения кабинета терапевта (прил.№3 923н) в составе : |  |  |  |  |  |  |  | компл. |  | 1 |  |  |  | на планах не указано |  |
|  |  | Анализатор глюкозы в крови (глюкометр), экспресс-анализатор портативный |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | Измеритель артериального давления, сфигмоманометр |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | Измеритель пиковой скорости выдоха (пикфлоуметр) со сменными мундштуками |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | Инструменты и оборудование для оказания экстренной помощи |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | Лента измерительная |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | Лупа ручная |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | Пульсоксиметр (оксиметр пульсовой) |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | Стетофонендоскоп |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| ЛО** |  | Лампа освещения для кушетки |  |  |  |  |  | Торговая сеть, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Учитывается разделом ЭО |  |
| 2006 |  | Кабинет диспансеризации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | Бак для мусора с металлическим внутренним ведром, с педалью 12л сталь полированная |  | Brabantia 123405 |  |  |  | Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 6 |  | Тумба подвесная под умывальник с 2-мя ящиками, фаянсовая раковина в комплекте, смеситель GROHE Europolis |  |  |  |  |  | Первая мебельная фабрика |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Подвод холодной воды D=15 мм, подвод горячей воды D=15 мм, отвод в канализацию D=50 мм |  |
| 7 |  | Кресло рабочее для персонала на роликовой опоре, механизм - газ/лифт |  | IQ |  |  |  | Торговая сеть, Россия |  | шт. |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 12 |  | Кушетка смотровая 2-х секционная с изменяемой высотой |  | арт.349400 |  |  |  | Malvestio |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 14 |  | Облучатель-рециркулятор закрытого типа, бактерицидная эффективность 99%, производительность 100м3/час |  | Дезар 3 |  |  |  | КРОНТ |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |  |
| 19.1 |  | Стол рабочий, 1200х700х750мм |  | FLS201 (инд. изг) |  |  |  | Юнитекс |  | шт. |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 21 |  | Стул для посетителей |  |  |  |  |  | Доктор Мебель |  | шт. |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 23 |  | Подставка-греденция |  |  |  | - |  | Первая мебельная фабрика |  | шт. |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 54 |  | Дозатор безконтактный для жидкого мыла, с замком, объем 0,8 л. |  |  |  |  |  | Первая мебельная фабрика |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 57 |  | Моноблок HP EliteOne 800 G6 24 AiO BU -Non-Touch RCTO (i7 10700/16GB/1TB NVMe/Win 10/3Yr wite)+ клавиатура/мышь. 1ф; 220В; 0,3кВт |  | HP EliteOne 800 |  |  |  | Импорт |  | компл. |  | 2 |  |  |  | Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В |  |
| 63 |  | Лазерное многофункциональное устройство. Габариты: 420х390х320 мм 1ф; 220В; 0,51кВт |  | HPLaserJetProMFPM428fdn |  |  |  | Импорт |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В |  |
| 63А |  | Принтер Габариты: 331х215х178 мм 1ф; 220В; 0,32кВт |  | HP Laser 107w |  |  |  | Импорт |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В |  |
| ШП-1 |  | Ширма потолочная |  |  |  |  |  | Инд. изготовление |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 141 |  | Шкаф общего назначения |  | FLS329 |  |  |  | Юнитекс |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 146 |  | Держатель для бумажных полотенец |  | TORK Xpress |  |  |  | Tork, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 149 |  | Дозатор локтевой для дезинфецирующих средств |  |  |  |  |  | Торговая сеть, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 152 |  | Зеркало круглое с подстветкой, диаметр 700мм 1Ф; 220 В; 0,1 кВт |  | Ring |  |  |  | Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Подключается к сети через электроввод |  |
| 155 |  | Корзина для мусора, офисная, металлическая, без крышки, 15 литров |  |  |  |  |  | Санакс |  | шт. |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 157 |  | Лампа настольная 1Ф; 220 В; 0,011 кВт |  | NL 202 |  |  |  | Эра |  | шт. |  | 2 |  |  |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |  |
| 199 |  | Рулонная штора, 2000х2200 |  |  |  |  |  | Торговая сеть, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 210 |  | Емкость-контейнер КДС " КРОРТ" для дизенфекции и стерилизации инструмент в объеме 3л |  |  |  |  |  | Торговая сеть, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  | на планах не указано |  |
| Б/Н |  | Измеритель артериального давления |  |  |  |  |  | Торговая сеть, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  | на планах не указано |  |
| 223 |  | Настенная диагностическая станция 1Ф; 220 В; 0,3 кВт |  | Ri-former, вариант комплектации 5 (полная) |  |  |  | Riester, Германия |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В |  |
| Б/Н |  | Стетофонендоскоп |  |  |  |  |  | Торговая сеть, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  | на планах не указано |  |
| ЛО** |  | Лампа освещения для кушетки |  |  |  |  |  | Торговая сеть, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Учитывается разделом ЭО |  |
| 2006А |  | Кабинет доврачебной помощи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | Бак для мусора с металлическим внутренним ведром, с педалью 12л сталь полированная |  | Brabantia 123405 |  |  |  | Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 6 |  | Тумба подвесная под умывальник с 2-мя ящиками, фаянсовая раковина в комплекте, смеситель GROHE Europolis |  |  |  |  |  | Первая мебельная фабрика |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Подвод холодной воды D=15 мм, подвод горячей воды D=15 мм, отвод в канализацию D=50 мм |  |
| 7 |  | Кресло рабочее для персонала на роликовой опоре, механизм - газ/лифт |  | IQ |  |  |  | Торговая сеть, Россия |  | шт. |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 12 |  | Кушетка смотровая 2-х секционная с изменяемой высотой |  | арт.349400 |  |  |  | Malvestio |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 14 |  | Облучатель-рециркулятор закрытого типа, бактерицидная эффективность 99%, производительность 100м3/час |  | Дезар 3 |  |  |  | КРОНТ |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |  |
| 19.1 |  | Стол рабочий, 1200х700х750мм |  | FLS201 (инд. изг) |  |  |  | Юнитекс |  | шт. |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 21 |  | Стул для посетителей |  |  |  |  |  | Доктор Мебель |  | шт. |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 23 |  | Подставка-греденция |  |  |  | - |  | Первая мебельная фабрика |  | шт. |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 47 |  | Весы электронные напольные медицинские с ростомером 1Ф; 220 В; 0,2 кВт |  | МИДЛ МП 60 ВДА (10/20; Р) ХМ7(30х40) "Здоровье" |  |  |  | «МИДЛ» |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В |  |
| 54 |  | Дозатор безконтактный для жидкого мыла, с замком, объем 0,8 л. |  |  |  |  |  | Первая мебельная фабрика |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 57 |  | Моноблок HP EliteOne 800 G6 24 AiO BU -Non-Touch RCTO (i7 10700/16GB/1TB NVMe/Win 10/3Yr wite)+ клавиатура/мышь. 1ф; 220В; 0,3кВт |  | HP EliteOne 800 |  |  |  | Импорт |  | компл. |  | 2 |  |  |  | Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В |  |
| 63 |  | Лазерное многофункциональное устройство. Габариты: 420х390х320 мм 1ф; 220В; 0,51кВт |  | HPLaserJetProMFPM428fdn |  |  |  | Импорт |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В |  |
| 63А |  | Принтер Габариты: 331х215х178 мм 1ф; 220В; 0,32кВт |  | HP Laser 107w |  |  |  | Импорт |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В |  |
| ШП-1 |  | Ширма потолочная |  |  |  |  |  | Инд. изготовление |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 141 |  | Шкаф общего назначения |  | FLS329 |  |  |  | Юнитекс |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 146 |  | Держатель для бумажных полотенец |  | TORK Xpress |  |  |  | Tork, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 149 |  | Дозатор локтевой для дезинфецирующих средств |  |  |  |  |  | Торговая сеть, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 152 |  | Зеркало круглое с подстветкой, диаметр 700мм 1Ф; 220 В; 0,1 кВт |  | Ring |  |  |  | Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Подключается к сети через электроввод |  |
| 155 |  | Корзина для мусора, офисная, металлическая, без крышки, 15 литров |  |  |  |  |  | Санакс |  | шт. |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 157 |  | Лампа настольная 1Ф; 220 В; 0,011 кВт |  | NL 202 |  |  |  | Эра |  | шт. |  | 2 |  |  |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |  |
| 199 |  | Рулонная штора, 2000х2200 |  |  |  |  |  | Торговая сеть, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 210 |  | Емкость-контейнер КДС " КРОРТ" для дизенфекции и стерилизации инструмент в объеме 3л |  |  |  |  |  | Торговая сеть, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| Б/Н |  | Измеритель артериального давления |  |  |  |  |  | Торговая сеть, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  | на планах не указано |  |
| 223 |  | Настенная диагностическая станция 1Ф; 220 В; 0,3 кВт |  | Ri-former, вариант комплектации 5 (полная) |  |  |  | Riester, Германия |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В |  |
| Б/Н |  | Стетофонендоскоп |  |  |  |  |  | Торговая сеть, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  | на планах не указано |  |
| ЛО** |  | Лампа освещения для кушетки |  |  |  |  |  | Торговая сеть, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Учитывается разделом ЭО |  |
| 2007 |  | Кабинет врача пульмонолога |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | Бак для мусора с металлическим внутренним ведром, с педалью 12л сталь полированная |  | Brabantia 123405 |  |  |  | Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 6 |  | Тумба подвесная под умывальник с 2-мя ящиками, фаянсовая раковина в комплекте, смеситель GROHE Europolis |  |  |  |  |  | Первая мебельная фабрика |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Подвод холодной воды D=15 мм, подвод горячей воды D=15 мм, отвод в канализацию D=50 мм |  |
| 7 |  | Кресло рабочее для персонала на роликовой опоре, механизм - газ/лифт |  | IQ |  |  |  | Торговая сеть, Россия |  | шт. |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 12 |  | Кушетка смотровая 2-х секционная с изменяемой высотой |  | арт.349400 |  |  |  | Malvestio |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 162 |  | Негатоскоп двухкадровый, размеры просмотрового экрана 720х420 мм. Корпус негатоскопа цельнопластмассовый, экран из оргстекла; источник света люминесцентные лампы, неравномерность яркости экрана не более 30%, яркость в центрах полей диагностики Габариты:730х500х130 мм 1Ф; 220 В; 0,1 кВт |  | НР2-02 |  |  |  | Торговая сеть, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |  |
| 14 |  | Облучатель-рециркулятор закрытого типа, бактерицидная эффективность 99%, производительность 100м3/час |  | Дезар 3 |  |  |  | КРОНТ |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |  |
| 19 |  | Стол рабочий, 1600х800х750мм |  | FLS201 |  |  |  | Юнитекс |  | шт. |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 21 |  | Стул для посетителей |  |  |  |  |  | Доктор Мебель |  | шт. |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 23 |  | Подставка-греденция |  |  |  | - |  | Первая мебельная фабрика |  | шт. |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 47 |  | Весы электронные напольные медицинские с ростомером 1Ф; 220 В; 0,2 кВт |  | МИДЛ МП 60 ВДА (10/20; Р) ХМ7(30х40) "Здоровье" |  |  |  | «МИДЛ» |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В |  |
| 54 |  | Дозатор безконтактный для жидкого мыла, с замком, объем 0,8 л. |  |  |  |  |  | Первая мебельная фабрика |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 57 |  | Моноблок HP EliteOne 800 G6 24 AiO BU -Non-Touch RCTO (i7 10700/16GB/1TB NVMe/Win 10/3Yr wite)+ клавиатура/мышь. 1ф; 220В; 0,3кВт |  | HP EliteOne 800 |  |  |  | Импорт |  | компл. |  | 2 |  |  |  | Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В |  |
| 63 |  | Лазерное многофункциональное устройство. Габариты: 420х390х320 мм 1ф; 220В; 0,51кВт |  | HPLaserJetProMFPM428fdn |  |  |  | Импорт |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В |  |
| 63А |  | Принтер Габариты: 331х215х178 мм 1ф; 220В; 0,32кВт |  | HP Laser 107w |  |  |  | Импорт |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В |  |
| ШП-1 |  | Ширма потолочная |  |  |  |  |  | Инд. изготовление |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 104 |  | Столик манипуляционный мобильный; для инструментов, из нержавеющей стали AISI 304, с 2-мя полками, столешница с бортом по 4-м сторонам, на колесах 125 мм, 2 из которых с тормозами Габариты: 600х400х800 мм |  | арт.325025 |  |  |  | Malvestio |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 141 |  | Шкаф общего назначения |  | FLS329 |  |  |  | Юнитекс |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 146 |  | Держатель для бумажных полотенец |  | TORK Xpress |  |  |  | Tork, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 149 |  | Дозатор локтевой для дезинфецирующих средств |  |  |  |  |  | Торговая сеть, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 152 |  | Зеркало круглое с подстветкой, диаметр 700мм 1Ф; 220 В; 0,1 кВт |  | Ring |  |  |  | Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Подключается к сети через электроввод |  |
| 155 |  | Корзина для мусора, офисная, металлическая, без крышки, 15 литров |  |  |  |  |  | Санакс |  | шт. |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 157 |  | Лампа настольная 1Ф; 220 В; 0,011 кВт |  | NL 202 |  |  |  | Эра |  | шт. |  | 2 |  |  |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |  |
| 199 |  | Рулонная штора, 2000х2200 |  |  |  |  |  | Торговая сеть, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 223 |  | Настенная диагностическая станция 1Ф; 220 В; 0,3 кВт |  | Ri-former, вариант комплектации 5 (полная) |  |  |  | Riester, Германия |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В |  |
| 224 |  | Кислородный концентратор |  | Scaleo HORIZON S5 |  |  |  | Scaleo Medical |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 322 |  | Комплект для оснащения кабинета врача-пульмонолога (Прил. N3 N 916н) в составе: |  |  |  |  |  | Торговая сеть, Россия |  | компл. |  | 1 |  |  |  | на планах не указано |  |
|  |  | Аппарат дыхательный ручной, |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | Измеритель артериального давления с детскими манжетами, |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | Ингалятор ультразвуковой, |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | Фонендоскоп; |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | Пульсоксиметр; |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | Небулайзер (компрессорный); |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | Портативный спирометр с регистрацией кривой поток-объем; |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | Набор для оказания неотложной помощи; |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | Прибор для измерения уровня окиси углерода в выдыхаемом воздухе; |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | Прибор для измерения уровня окиси азота в выдыхаемом воздуха; |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | Пикфлоуметр |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 10 |  |  |  |  |  |
|  |  | Сантиметровая лента; |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | Емкость для сбора отходов; |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | Спейсер |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 10 |  |  |  |  |  |
| ЛО** |  | Лампа освещения для кушетки |  |  |  |  |  | Торговая сеть, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Учитывается разделом ЭО |  |
| 2011 |  | Кабинет врача |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | Бак для мусора с металлическим внутренним ведром, с педалью 12л сталь полированная |  | Brabantia 123405 |  |  |  | Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 6 |  | Тумба подвесная под умывальник с 2-мя ящиками, фаянсовая раковина в комплекте, смеситель GROHE Europolis |  |  |  |  |  | Первая мебельная фабрика |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Подвод холодной воды D=15 мм, подвод горячей воды D=15 мм, отвод в канализацию D=50 мм |  |
| 7 |  | Кресло рабочее для персонала на роликовой опоре, механизм - газ/лифт |  | IQ |  |  |  | Торговая сеть, Россия |  | шт. |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 12 |  | Кушетка смотровая 2-х секционная с изменяемой высотой |  | арт.349400 |  |  |  | Malvestio |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 14 |  | Облучатель-рециркулятор закрытого типа, бактерицидная эффективность 99%, производительность 100м3/час |  | Дезар 3 |  |  |  | КРОНТ |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |  |
| 19.1 |  | Стол рабочий, 1200х700х750мм |  | FLS201 (инд. изг) |  |  |  | Юнитекс |  | шт. |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 21 |  | Стул для посетителей |  |  |  |  |  | Доктор Мебель |  | шт. |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 23 |  | Подставка-греденция |  |  |  | - |  | Первая мебельная фабрика |  | шт. |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 47 |  | Весы электронные напольные медицинские с ростомером 1Ф; 220 В; 0,2 кВт |  | МИДЛ МП 60 ВДА (10/20; Р) ХМ7(30х40) "Здоровье" |  |  |  | «МИДЛ» |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В |  |
| 54 |  | Дозатор безконтактный для жидкого мыла, с замком, объем 0,8 л. |  |  |  |  |  | Первая мебельная фабрика |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 57 |  | Моноблок HP EliteOne 800 G6 24 AiO BU -Non-Touch RCTO (i7 10700/16GB/1TB NVMe/Win 10/3Yr wite)+ клавиатура/мышь. 1ф; 220В; 0,3кВт |  | HP EliteOne 800 |  |  |  | Импорт |  | компл. |  | 2 |  |  |  | Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В |  |
| 63 |  | Лазерное многофункциональное устройство. Габариты: 420х390х320 мм 1ф; 220В; 0,51кВт |  | HPLaserJetProMFPM428fdn |  |  |  | Импорт |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В |  |
| 63А |  | Принтер Габариты: 331х215х178 мм 1ф; 220В; 0,32кВт |  | HP Laser 107w |  |  |  | Импорт |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В |  |
| ШП-1 |  | Ширма потолочная |  |  |  |  |  | Инд. изготовление |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 141 |  | Шкаф общего назначения |  | FLS329 |  |  |  | Юнитекс |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 146 |  | Держатель для бумажных полотенец |  | TORK Xpress |  |  |  | Tork, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 149 |  | Дозатор локтевой для дезинфецирующих средств |  |  |  |  |  | Торговая сеть, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 152 |  | Зеркало круглое с подстветкой, диаметр 700мм 1Ф; 220 В; 0,1 кВт |  | Ring |  |  |  | Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Подключается к сети через электроввод |  |
| 155 |  | Корзина для мусора, офисная, металлическая, без крышки, 15 литров |  |  |  |  |  | Санакс |  | шт. |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 157 |  | Лампа настольная 1Ф; 220 В; 0,011 кВт |  | NL 202 |  |  |  | Эра |  | шт. |  | 2 |  |  |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |  |
| 199 |  | Рулонная штора, 2000х2200 |  |  |  |  |  | Торговая сеть, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 210 |  | Емкость-контейнер КДС " КРОРТ" для дизенфекции и стерилизации инструмент в объеме 3л |  |  |  |  |  | Торговая сеть, Россия |  | шт. |  | 2 |  |  |  | на планах не указано |  |
| 223 |  | Настенная диагностическая станция 1Ф; 220 В; 0,3 кВт |  | Ri-former, вариант комплектации 5 (полная) |  |  |  | Riester, Германия |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В |  |
| 279 |  | Комплект для оснащения кабинета терапевта (прил.№3 923н) в составе : |  |  |  |  |  | Торговая сеть, Россия |  | компл. |  | 1 |  |  |  | на планах не указано |  |
|  |  | Анализатор глюкозы в крови (глюкометр), экспресс-анализатор портативный |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | Измеритель артериального давления, сфигмоманометр |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | Измеритель пиковой скорости выдоха (пикфлоуметр) со сменными мундштуками |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | Инструменты и оборудование для оказания экстренной помощи |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | Лента измерительная |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | Лупа ручная |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | Пульсоксиметр (оксиметр пульсовой) |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | Стетофонендоскоп |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| ЛО** |  | Лампа освещения для кушетки |  |  |  |  |  | Торговая сеть, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Учитывается разделом ЭО |  |
| 2011а |  | Кабинет врача |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | Бак для мусора с металлическим внутренним ведром, с педалью 12л сталь полированная |  | Brabantia 123405 |  |  |  | Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 6 |  | Тумба подвесная под умывальник с 2-мя ящиками, фаянсовая раковина в комплекте, смеситель GROHE Europolis |  |  |  |  |  | Первая мебельная фабрика |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Подвод холодной воды D=15 мм, подвод горячей воды D=15 мм, отвод в канализацию D=50 мм |  |
| 7 |  | Кресло рабочее для персонала на роликовой опоре, механизм - газ/лифт |  | IQ |  |  |  | Торговая сеть, Россия |  | шт. |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 12 |  | Кушетка смотровая 2-х секционная с изменяемой высотой |  | арт.349400 |  |  |  | Malvestio |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 14 |  | Облучатель-рециркулятор закрытого типа, бактерицидная эффективность 99%, производительность 100м3/час |  | Дезар 3 |  |  |  | КРОНТ |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |  |
| 19.1 |  | Стол рабочий, 1200х700х750мм |  | FLS201 (инд. изг) |  |  |  | Юнитекс |  | шт. |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 21 |  | Стул для посетителей |  |  |  |  |  | Доктор Мебель |  | шт. |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 23 |  | Подставка-греденция |  |  |  | - |  | Первая мебельная фабрика |  | шт. |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 47 |  | Весы электронные напольные медицинские с ростомером 1Ф; 220 В; 0,2 кВт |  | МИДЛ МП 60 ВДА (10/20; Р) ХМ7(30х40) "Здоровье" |  |  |  | «МИДЛ» |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В |  |
| 54 |  | Дозатор безконтактный для жидкого мыла, с замком, объем 0,8 л. |  |  |  |  |  | Первая мебельная фабрика |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 57 |  | Моноблок HP EliteOne 800 G6 24 AiO BU -Non-Touch RCTO (i7 10700/16GB/1TB NVMe/Win 10/3Yr wite)+ клавиатура/мышь. 1ф; 220В; 0,3кВт |  | HP EliteOne 800 |  |  |  | Импорт |  | компл. |  | 2 |  |  |  | Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В |  |
| 63 |  | Лазерное многофункциональное устройство. Габариты: 420х390х320 мм 1ф; 220В; 0,51кВт |  | HPLaserJetProMFPM428fdn |  |  |  | Импорт |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В |  |
| 63А |  | Принтер Габариты: 331х215х178 мм 1ф; 220В; 0,32кВт |  | HP Laser 107w |  |  |  | Импорт |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В |  |
| ШП-1 |  | Ширма потолочная |  |  |  |  |  | Инд. изготовление |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 141 |  | Шкаф общего назначения |  | FLS329 |  |  |  | Юнитекс |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 146 |  | Держатель для бумажных полотенец |  | TORK Xpress |  |  |  | Tork, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 149 |  | Дозатор локтевой для дезинфецирующих средств |  |  |  |  |  | Торговая сеть, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 152 |  | Зеркало круглое с подстветкой, диаметр 700мм 1Ф; 220 В; 0,1 кВт |  | Ring |  |  |  | Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Подключается к сети через электроввод |  |
| 155 |  | Корзина для мусора, офисная, металлическая, без крышки, 15 литров |  |  |  |  |  | Санакс |  | шт. |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 157 |  | Лампа настольная 1Ф; 220 В; 0,011 кВт |  | NL 202 |  |  |  | Эра |  | шт. |  | 2 |  |  |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |  |
| 199 |  | Рулонная штора, 2000х2200 |  |  |  |  |  | Торговая сеть, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 210 |  | Емкость-контейнер КДС " КРОРТ" для дизенфекции и стерилизации инструмент в объеме 3л |  |  |  |  |  | Торговая сеть, Россия |  | шт. |  | 2 |  |  |  | на планах не указано |  |
| 223 |  | Настенная диагностическая станция 1Ф; 220 В; 0,3 кВт |  | Ri-former, вариант комплектации 5 (полная) |  |  |  | Riester, Германия |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В |  |
| 279 |  | Комплект для оснащения кабинета терапевта (прил.№3 923н) в составе : |  |  |  |  |  | Торговая сеть, Россия |  | компл. |  | 1 |  |  |  | на планах не указано |  |
|  |  | Анализатор глюкозы в крови (глюкометр), экспресс-анализатор портативный |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | Измеритель артериального давления, сфигмоманометр |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | Измеритель пиковой скорости выдоха (пикфлоуметр) со сменными мундштуками |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | Инструменты и оборудование для оказания экстренной помощи |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | Лента измерительная |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | Лупа ручная |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | Пульсоксиметр (оксиметр пульсовой) |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | Стетофонендоскоп |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| ЛО** |  | Лампа освещения для кушетки |  |  |  |  |  | Торговая сеть, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Учитывается разделом ЭО |  |
| 2012 |  | Коридор |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  | Облучатель-рециркулятор закрытого типа, бактерицидная эффективность 99%, производительность 100м3/час |  | Дезар 3 |  |  |  | КРОНТ |  | шт. |  | 2 |  |  |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |  |
| 149 |  | Дозатор локтевой для дезинфецирующих средств |  |  |  |  |  | Торговая сеть, Россия |  | шт. |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 2013 |  | Процедурная забора крови |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | Бак для мусора с металлическим внутренним ведром, с педалью 12л сталь полированная |  | Brabantia 123405 |  |  |  | Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 6 |  | Тумба подвесная под умывальник с 2-мя ящиками, фаянсовая раковина в комплекте, смеситель GROHE Europolis |  |  |  |  |  | Первая мебельная фабрика |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Подвод холодной воды D=15 мм, подвод горячей воды D=15 мм, отвод в канализацию D=50 мм |  |
| 14 |  | Облучатель-рециркулятор закрытого типа, бактерицидная эффективность 99%, производительность 100м3/час |  | Дезар 3 |  |  |  | КРОНТ |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |  |
| 19.1 |  | Стол рабочий, 1200х700х750мм |  | FLS201 (инд. изг) |  |  |  | Юнитекс |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 21 |  | Стул для посетителей |  |  |  |  |  | Доктор Мебель |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 26 |  | Шкаф двухстворчатый с 4 полками, с сейфом и замком, фасады и корпус - сталь с порошковым покрытием. Габариты: 900х600х1950 мм |  | ДМ-4-001-37 |  |  |  | Доктор Мебель |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 29 |  | Тележка медицинская с ящиками; нерж.сталь Габариты: 1200хх610х1000мм |  | арт.325200 |  |  |  | Malvestio |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 54 |  | Дозатор безконтактный для жидкого мыла, с замком, объем 0,8 л. |  |  |  |  |  | Первая мебельная фабрика |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 57 |  | Моноблок HP EliteOne 800 G6 24 AiO BU -Non-Touch RCTO (i7 10700/16GB/1TB NVMe/Win 10/3Yr wite)+ клавиатура/мышь. 1ф; 220В; 0,3кВт |  | HP EliteOne 800 |  |  |  | Импорт |  | компл. |  | 1 |  |  |  | Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В |  |
| 76 |  | Облучатель бактерицидный насстенный, производительность 95%, 115м3/час |  | ОБН-75 "Азов" |  |  |  | Торговая сеть, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Подключается к сети через два выключателя, расположенные вне помещения у входной двери, сблокированные со световым табло. |  |
| 104 |  | Столик манипуляционный мобильный; для инструментов, из нержавеющей стали AISI 304, с 2-мя полками, столешница с бортом по 4-м сторонам, на колесах 125 мм, 2 из которых с тормозами Габариты: 600х400х800 мм |  | арт.325025 |  |  |  | Malvestio |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 109 |  | Табурет медицинский, мобильный со спинкой, с пневматической регулировкой высоты сиденья (регулировка рукояткой под сиденьем). Регулировка высоты сиденья 430-565 мм, регулировка вылета спинки относительно сиденья 80-130 мм, Регулировка спинки по высоте 80 мм Габариты спинки 375*210*50 мм, размер сиденья 375*60 мм. Колеса пластиковые, ø 50 мм. Вес 7,0 кг. |  | ДМ-5-004-06 |  |  |  | Доктор Мебель |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 123 |  | Холодильник фармацевтический однодверный однокамерный, объем 250 л, 5 съемных полок, 2 выдвижных ящика, габаритные размеры 1300х607х600 мм. Металлическая дверь с изоляцией с замком, внутренняя камера из пластика, хладагент R600a; ручная разморозка, принудительная циркуляция воздуха, микропроцессорный контроль температуры, 1 компрессор; освещение лампой накаливания, цифровой дисплей с отражением температуры, аварийная сигнализация (визуальный и звуковой сигналы) при изменении температуры, автоматическое отключение вентилятора при открывании двери; температура от +2°C до +14°C; источник питания сеть 220 В/50 Гц, потребляемая мощность 200 Вт |  | HYCD-282 Haier |  |  |  | Haier |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В |  |
| Б/Н |  | Термометр для холодильника по количеству полок |  |  |  |  |  | Торговая сеть, Россия |  | шт. |  | 5 |  |  |  | на планах не указано |  |
| 146 |  | Держатель для бумажных полотенец |  | TORK Xpress |  |  |  | Tork, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 149 |  | Дозатор локтевой для дезинфецирующих средств |  |  |  |  |  | Торговая сеть, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 152 |  | Зеркало круглое с подстветкой, диаметр 700мм 1Ф; 220 В; 0,1 кВт |  | Ring |  |  |  | Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Подключается к сети через электроввод |  |
| 155 |  | Корзина для мусора, офисная, металлическая, без крышки, 15 литров |  |  |  |  |  | Санакс |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 157 |  | Лампа настольная 1Ф; 220 В; 0,011 кВт |  | NL 202 |  |  |  | Эра |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |  |
| 199 |  | Рулонная штора, 2000х2200 |  |  |  |  |  | Торговая сеть, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 210 |  | Емкость-контейнер КДС " КРОРТ" для дизенфекции и стерилизации инструмент в объеме 3л |  |  |  |  |  | Торговая сеть, Россия |  | шт. |  | 2 |  |  |  | на планах не указано |  |
| 232 |  | Кресло для забора крови 1Ф; 220 В; 330ВА Аккумуляторная батарея 24В |  | арт.384360 |  |  |  | Malvestio |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |  |
| 233 |  | Укладка для оказания первичной медико-санитарной помощи взрослым в неотложной форме |  |  |  |  |  | Арисмед, Россия |  | компл. |  | 1 |  |  |  | на планах не указано |  |
| Б/Н |  | Укладка экстренной профилактики парентеральных инфекций |  |  |  |  |  | Торговая сеть, Россия |  | компл. |  | 1 |  |  |  | на планах не указано |  |
| Б/Н |  | Укладка для оказания помощи при анафилактическом шоке |  |  |  |  |  | Торговая сеть, Россия |  | компл. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| Б/Н |  | Анти-СПИД укладка |  |  |  |  |  | Торговая сеть, Россия |  | компл. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 323 |  | Комплект для оснащения процедурного кабинета (Прил. N2 N 1317н) в составе: |  |  |  |  |  | Торговая сеть, Россия |  | компл. |  | 1 |  |  |  | на планах не указано |  |
|  |  | Термометр медицинский |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | Аппарат для измерения артериального давления |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | Стетофонендоскоп |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| ММП2 |  | Инфузионная стойка Два гнез-да для флаконов, два крючка. |  | ДМ-6-014-03 |  |  |  | Доктор Мебель Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| ОК10 |  | Клапан медицинского газ, подвод кислорода |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Подвод кислорода |  |
| ЛО** |  | Лампа освещения для кушетки |  |  |  |  |  | Торговая сеть, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Учитывается разделом ЭО |  |
| ШП-1 |  | Ширма потолочная |  |  |  |  |  | Инд. изготовление |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 2014 |  | Кабинет врача психолога |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  | Облучатель-рециркулятор закрытого типа, бактерицидная эффективность 99%, производительность 100м3/час |  | Дезар 3 |  |  |  | КРОНТ |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |  |
| 223 |  | Настенная диагностическая станция 1Ф; 220 В; 0,3 кВт |  | Ri-former, вариант комплектации 5 (полная) |  |  |  | Riester, Германия |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В |  |
| 5 |  | Бак для мусора с металлическим внутренним ведром, с педалью 12л сталь полированная |  | Brabantia 123405 |  |  |  | Россия |  | шт. |  | 3 |  |  |  |  |  |
| 6 |  | Тумба подвесная под умывальник с 2-мя ящиками, фаянсовая раковина в комплекте, смеситель GROHE Europolis |  |  |  |  |  | Первая мебельная фабрика |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Подвод холодной воды D=15 мм, подвод горячей воды D=15 мм, отвод в канализацию D=50 мм |  |
| 7 |  | Кресло рабочее для персонала на роликовой опоре, механизм - газ/лифт |  | IQ |  |  |  | Торговая сеть, Россия |  | шт. |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 12 |  | Кушетка смотровая 2-х секционная с изменяемой высотой |  | арт.349400 |  |  |  | Malvestio |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 19 |  | Стол рабочий, 1600х800х750мм |  | FLS201 |  |  |  | Юнитекс |  | шт. |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 21 |  | Стул для посетителей |  |  |  |  |  | Доктор Мебель |  | шт. |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 23 |  | Подставка-греденция |  |  |  | - |  | Первая мебельная фабрика |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 24 |  | Шкаф комбинированный со стеклянными дверьми в рамке |  |  |  |  |  | Первая мебельная фабрика |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 47 |  | Весы электронные напольные медицинские с ростомером 1Ф; 220 В; 0,2 кВт |  | МИДЛ МП 60 ВДА (10/20; Р) ХМ7(30х40) "Здоровье" |  |  |  | «МИДЛ» |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В |  |
| 54 |  | Дозатор безконтактный для жидкого мыла, с замком, объем 0,8 л. |  |  |  |  |  | Первая мебельная фабрика |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 57 |  | Моноблок HP EliteOne 800 G6 24 AiO BU -Non-Touch RCTO (i7 10700/16GB/1TB NVMe/Win 10/3Yr wite)+ клавиатура/мышь. 1ф; 220В; 0,3кВт |  | HP EliteOne 800 |  |  |  | Импорт |  | компл. |  | 2 |  |  |  | Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В |  |
| 63 |  | Лазерное многофункциональное устройство. Габариты: 420х390х320 мм 1ф; 220В; 0,51кВт |  | HPLaserJetProMFPM428fdn |  |  |  | Импорт |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В |  |
| ШП-1 |  | Ширма потолочная |  |  |  |  |  | Инд. изготовление |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 141 |  | Шкаф общего назначения |  | FLS329 |  |  |  | Юнитекс |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 146 |  | Держатель для бумажных полотенец |  | TORK Xpress |  |  |  | Tork, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 149 |  | Дозатор локтевой для дезинфецирующих средств |  |  |  |  |  | Торговая сеть, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 152 |  | Зеркало круглое с подстветкой, диаметр 700мм 1Ф; 220 В; 0,1 кВт |  | Ring |  |  |  | Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Подключается к сети через электроввод |  |
| 155 |  | Корзина для мусора, офисная, металлическая, без крышки, 15 литров |  |  |  |  |  | Санакс |  | шт. |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 157 |  | Лампа настольная 1Ф; 220 В; 0,011 кВт |  | NL 202 |  |  |  | Эра |  | шт. |  | 2 |  |  |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |  |
| 199 |  | Рулонная штора, 2000х2200 |  |  |  |  |  | Торговая сеть, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| Б/Н |  | Аппарат для измерения артериального давления |  |  |  |  |  | Торговая сеть, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  | на планах не указано |  |
| Б/Н |  | Укладка экстренной профилактики парентеральных инфекций, для оказания первичной медико-санитарной помощи |  |  |  |  |  | Торговая сеть, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  | на планах не указано |  |
| ЛО** |  | Лампа освещения для кушетки |  |  |  |  |  | Торговая сеть, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Учитывается разделом ЭО |  |
| 2016 |  | Комната приготовления аллергенов с процедурной аллерголога |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | Бак для мусора с металлическим внутренним ведром, с педалью 12л сталь полированная |  | Brabantia 123405 |  |  |  | Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 14 |  | Облучатель-рециркулятор закрытого типа, бактерицидная эффективность 99%, производительность 100м3/час |  | Дезар 3 |  |  |  | КРОНТ |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |  |
| 21 |  | Стул для посетителей |  |  |  |  |  | Доктор Мебель |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 26 |  | Шкаф двухстворчатый с 4 полками, с сейфом и замком, фасады и корпус - сталь с порошковым покрытием Габариты: 900х600х1950 мм |  | ДМ-4-001-37 |  |  |  | Доктор Мебель |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 54 |  | Дозатор безконтактный для жидкого мыла, с замком, объем 0,8 л. |  |  |  |  |  | Первая мебельная фабрика |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 76 |  | Облучатель бактерицидный насстенный, производительность 95%, 115м3/час |  | ОБН-75 "Азов" |  |  |  | Торговая сеть, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Подключается к сети через два выключателя, расположенные вне помещения у входной двери, сблокированные со световым табло. |  |
| 96 |  | Стол лабораторный со стеллажом и 2-мя опорными тумбами |  | ДМ-6-006-15 |  |  |  | Доктор Мебель |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 104 |  | Столик манипуляционный мобильный; для инструментов, из нержавеющей стали AISI 304, с 2-мя полками, столешница с бортом по 4-м сторонам, на колесах 125 мм, 2 из которых с тормозами Габариты: 600х400х800 мм |  | арт.325025 |  |  |  | Malvestio |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 109 |  | Табурет медицинский, мобильный со спинкой, с пневматической регулировкой высоты сиденья (регулировка рукояткой под сиденьем). Регулировка высоты сиденья 430-565 мм, регулировка вылета спинки относительно сиденья 80-130 мм, Регулировка спинки по высоте 80 мм Габариты спинки 375*210*50 мм, размер сиденья 375*60 мм. Колеса пластиковые, ø 50 мм. Вес 7,0 кг. |  | ДМ-5-004-06 |  |  |  | Доктор Мебель |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 113 |  | Тумба (стол) двухстворчатая с 2 мойками |  | ДМ-6-011-05 |  |  |  | Доктор Мебель |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Подвод холодной воды D=15; подвод горячей воды D=15; отвод в канализацию D=50 |  |
| 123 |  | Холодильник фармацевтический однодверный однокамерный, объем 250 л, 5 съемных полок, 2 выдвижных ящика, габаритные размеры 1300х607х600 мм. Металлическая дверь с изоляцией с замком, внутренняя камера из пластика, хладагент R600a; ручная разморозка, принудительная циркуляция воздуха, микропроцессорный контроль температуры, 1 компрессор; освещение лампой накаливания, цифровой дисплей с отражением температуры, аварийная сигнализация (визуальный и звуковой сигналы) при изменении температуры, автоматическое отключение вентилятора при открывании двери; температура от +2°C до +14°C; источник питания сеть 220 В/50 Гц, потребляемая мощность 200 Вт |  | HYCD-282 Haier |  |  |  | Haier |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В |  |
| Б/Н |  | Термометр для холодильника по количеству полок |  |  |  |  |  | Торговая сеть, Россия |  | шт. |  | 5 |  |  |  | на планах не указано |  |
| 146 |  | Держатель для бумажных полотенец |  | TORK Xpress |  |  |  | Tork, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 149 |  | Дозатор локтевой для дезинфецирующих средств |  |  |  |  |  | Торговая сеть, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 152А |  | Зеркало прямоугольное |  |  |  |  |  | Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 186 |  | Крючок для полотенец двойной |  | Артикул: 81-5010 |  |  |  | Россия |  | шт. |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 199 |  | Рулонная штора, 2000х2200 |  |  |  |  |  | Торговая сеть, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| Б56 |  | Весы электронные платф.из нерж.стали, питание от сети, 5 знаков индикаторов, до 5кг. Габариты:350х325х105 |  | AD-5 |  |  |  | CAS, Корея |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В |  |
| ИО-26Ж |  | Микроскоп бинокулярный лабораторный Габариты: 233х368х411 мм 1Ф; 220 В; ~ 0,03 кВт |  | CX-33 |  |  |  | Olympus Япония |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В |  |
| ОК10 |  | Клапан медицинского газ, подвод кислорода |  |  |  |  |  | Торговая сеть, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Подвод кислорода |  |
| Л-406Г |  | Шкаф вытяжной общего назначения (в комплекте светильник люминесцентный 18Вт, 2 розетки) Габариты:1200х740х2250 мм РУ-3,0 кВт; 220В; 1Ф; N,+РЕ |  | ЛАБ-PRO-ШВ120/70-KG |  |  |  | ЗАО «ЛОИП» (Лабораторное оборудование и приборы) |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Подключается к сети через аппарат защиты. Объем отсасываемого воздуха - 550 м3/час; отверстие для подсоединения к вытяжной вентиляции – 200 мм. |  |
| 2017 |  | Санитарная комната |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | Бак для мусора с металлическим внутренним ведром, с педалью 12л сталь полированная |  | Brabantia 123405 |  |  |  | Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 54 |  | Дозатор безконтактный для жидкого мыла, с замком, объем 0,8 л. |  |  |  |  |  | Первая мебельная фабрика |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 76 |  | Облучатель бактерицидный насстенный, производительность 95%, 115м3/час |  | ОБН-75 "Азов" |  |  |  | Торговая сеть, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Подключается к сети через два выключателя, расположенные вне помещения у входной двери, сблокированные со световым табло. |  |
| 83 |  | Полка-купе настенная |  | ПК-1203 |  |  |  | ПК "Итерма" |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 84 |  | Безпроводная поломоечная машина с дополнительным АКБ. Габариты: 1370х560х1090 мм |  | TENNANT T300 50 |  |  |  | Торговая сеть |  | шт. |  | 1 |  | 171 |  | Батарея 24 В |  |
| 103 |  | Стол-купе, нерж. сталь, 1200х600х850 |  |  |  |  |  | ПК "Итерма |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 110 |  | Тележка для грязного белья Габариты: 620х625х985 мм |  | Н0312 |  |  |  | Алсера H |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 111 |  | Тележка для уборочного инвентаря |  | ВолеоПро СВЕП |  |  |  | Веледа |  | шт. |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 127 |  | Шкаф для уборочного инвентаря |  | ПРАКТИК LS 11-50 |  |  |  | ОАО "завод"ПРОММАШ" |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 146 |  | Держатель для бумажных полотенец |  | TORK Xpress |  |  |  | Tork, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 149 |  | Дозатор локтевой для дезинфецирующих средств |  |  |  |  |  | Торговая сеть, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 186 |  | Крючок для полотенец двойной |  | Артикул: 81-5010 |  |  |  | Россия |  | шт. |  | 2 |  |  |  |  |  |
| Э-47* |  | Полотенцесушитель хромированный Габариты: длина – 600мм |  |  |  |  |  | Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Подвод горячей воды D=20мм. Учесть в ВК |  |
| Э-37* |  | Раковина металлическая Габариты: 500х400х540 |  |  |  |  |  | Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Подвод холодной воды D=15; подвод горячей воды D=15; отвод в канализацию D=50. Учесть в ВК |  |
| 2018 |  | Ожидальная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | Бак для мусора с металлическим внутренним ведром, с педалью 12л сталь полированная |  | Brabantia 123405 |  |  |  | Россия |  | шт. |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 14 |  | Облучатель-рециркулятор закрытого типа, бактерицидная эффективность 99%, производительность 100м3/час |  | Дезар 3 |  |  |  | КРОНТ |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |  |
| 34 |  | Пурифайер для проточной воды с ультрафильтрацией. Габариты: 310х360х1190 мм 1Ф; 220 В; 0,3 кВт |  | V40-U4L Black |  |  |  | Ecotronic, Торговая сеть |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В. Подвод холодной воды D=1/2” |  |
| 72 |  | Монитор, 55 дюйма, LAN 1Ф; 220 В; 0,25 кВт |  |  |  |  |  | LG |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |  |
| 86 |  | Рулонная штора, 1500х1800мм |  | 1500х1800 |  |  |  | Торговая сеть, Россия |  | шт. |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 199 |  | Рулонная штора, 2000х2200 |  |  |  |  |  | Торговая сеть, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 386 |  | Диван Размер:ширина 830 мм глубина 820 мм высота 830 мм посадка 460 мм |  | Артикул: Хорека 105 Отделка ткань высшей категории |  |  |  | Первая мебельная фабрика |  | шт. |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 389 |  | Журнальный столик |  | GARDA DECOR 57EL-ET101В |  |  |  | Первая мебельная фабрика |  | шт. |  | 3 |  |  |  |  |  |
| 390 |  | Диван мягкий двухместный, Размер:ширина 1640 мм глубина 820 мм высота 830 мм посадка 460 мм |  | Артикул: Хорека 105 Отделка ткань высшей категории |  |  |  | Первая мебельная фабрика |  | шт. |  | 2 |  |  |  |  |  |
| LG 55 |  | Монитор, 55 дюйма, LAN 1Ф; 220 В; 0,25 кВт |  |  |  |  |  | LG |  | шт. |  | 2 |  |  |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |  |
| 2020 |  | Уборная для персонала |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | Бак для мусора с металлическим внутренним ведром, с педалью 12л сталь полированная |  | Brabantia 123405 |  |  |  | Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 5.1 |  | Урна для бумажных полотенец, 50 л |  | Tork Image Design 460011 |  |  |  | Tork, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 54 |  | Дозатор безконтактный для жидкого мыла, с замком, объем 0,8 л. |  |  |  |  |  | Первая мебельная фабрика |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 146 |  | Держатель для бумажных полотенец |  | TORK Xpress |  |  |  | Tork, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 146.1 |  | Диспенсер для бумажных покрытий на унитаз |  | TORK |  |  |  | Tork, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 147 |  | Диспенсер для туалетной бумаги в мини-рулонах белый |  | Tork SmartOne |  |  |  | Tork, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 149 |  | Дозатор локтевой для дезинфецирующих средств |  |  |  |  |  | Торговая сеть, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 150 |  | Ерш для унитаза с колбой (подставкой) |  | Tork |  |  |  | Tork, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 152 |  | Зеркало круглое с подстветкой, диаметр 700мм 1Ф; 220 В; 0,1 кВт |  | Ring |  |  |  | Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Подключается к сети через электроввод |  |
| 186 |  | Крючок для полотенец двойной |  | Артикул: 81-5010 |  |  |  | Россия |  | шт. |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 209 |  | Электросушитель для рук |  | BXG-JET 7000C |  |  |  | Торговая сеть, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| Б/Н* |  | Гигиенический душ со встраиваемым смесителем |  | ALMA Benito AL-859-01 |  |  |  | ALMA |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Подвод холодной воды D=15мм; подвод горячей воды D=15мм |  |
| 2021 |  | Уборная для персонала |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | Бак для мусора с металлическим внутренним ведром, с педалью 12л сталь полированная |  | Brabantia 123405 |  |  |  | Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 5.1 |  | Урна для бумажных полотенец, 50 л |  | Tork Image Design 460011 |  |  |  | Tork, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 54 |  | Дозатор безконтактный для жидкого мыла, с замком, объем 0,8 л. |  |  |  |  |  | Первая мебельная фабрика |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 146 |  | Держатель для бумажных полотенец |  | TORK Xpress |  |  |  | Tork, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 146.1 |  | Диспенсер для бумажных покрытий на унитаз |  | TORK |  |  |  | Tork, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 147 |  | Диспенсер для туалетной бумаги в мини-рулонах белый |  | Tork SmartOne |  |  |  | Tork, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 149 |  | Дозатор локтевой для дезинфецирующих средств |  |  |  |  |  | Торговая сеть, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 150 |  | Ерш для унитаза с колбой (подставкой) |  | Tork |  |  |  | Tork, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 152 |  | Зеркало круглое с подстветкой, диаметр 700мм 1Ф; 220 В; 0,1 кВт |  | Ring |  |  |  | Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Подключается к сети через электроввод |  |
| 186 |  | Крючок для полотенец двойной |  | Артикул: 81-5010 |  |  |  | Россия |  | шт. |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 209 |  | Электросушитель для рук погружной Габариты: 300х220х690 мм 1ф; 1,9кВт, 220В |  | BXG-JET 7000C |  |  |  | Торговая сеть, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Подключается к сети через электроввод |  |
| Б/Н* |  | Гигиенический душ со встраиваемым смесителем |  | ALMA Benito AL-859-01 |  |  |  | ALMA |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Подвод холодной воды D=15мм; подвод горячей воды D=15мм |  |
| 2022 |  | Шлюз |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 149 |  | Дозатор локтевой для дезинфецирующих средств |  |  |  |  |  | Торговая сеть, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 2023 |  | Коридор |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  | Облучатель-рециркулятор закрытого типа, бактерицидная эффективность 99%, производительность 100м3/час |  | Дезар 3 |  |  |  | КРОНТ |  | шт. |  | 3 |  |  |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |  |
| 149 |  | Дозатор локтевой для дезинфецирующих средств |  |  |  |  |  | Торговая сеть, Россия |  | шт. |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 2024 |  | Процедурная внутривенных вливаний |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | Бак для мусора с металлическим внутренним ведром, с педалью 12л сталь полированная |  | Brabantia 123405 |  |  |  | Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 14 |  | Облучатель-рециркулятор закрытого типа, бактерицидная эффективность 99%, производительность 100м3/час |  | Дезар 3 |  |  |  | КРОНТ |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |  |
| 19.1 |  | Стол рабочий, 1200х700х750мм |  | FLS201 (инд. изг) |  |  |  | Юнитекс |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 21 |  | Стул для посетителей |  |  |  |  |  | Доктор Мебель |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 26 |  | Шкаф двухстворчатый с 4 полками, с сейфом и замком, фасады и корпус - сталь с порошковым покрытием Габариты: 900х600х1950 мм |  | ДМ-4-001-37 |  |  |  | Доктор Мебель |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 29 |  | Тележка медицинская с ящиками; нерж.сталь Габариты: 1200хх610х1000мм |  | арт.325200 |  |  |  | Malvestio |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 54 |  | Дозатор безконтактный для жидкого мыла, с замком, объем 0,8 л. |  |  |  |  |  | Первая мебельная фабрика |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 57 |  | Моноблок HP EliteOne 800 G6 24 AiO BU -Non-Touch RCTO (i7 10700/16GB/1TB NVMe/Win 10/3Yr wite)+ клавиатура/мышь. 1ф; 220В; 0,3кВт |  | HP EliteOne 800 |  |  |  | Импорт |  | компл. |  | 1 |  |  |  | Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В |  |
| 76 |  | Облучатель бактерицидный насстенный, производительность 95%, 115м3/час |  | ОБН-75 "Азов" |  |  |  | Торговая сеть, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Подключается к сети через два выключателя, расположенные вне помещения у входной двери, сблокированные со световым табло. |  |
| 88 |  | Светильник диагностический хирургический передвижной Свет 50000 Люкс РУ-0,015кВт,220В,1Ф+N+PE |  | marLED E3 |  |  |  | Гебрюдер Мартин ГМБХ и Ко. КГ, Германия |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |  |
| 104 |  | Столик манипуляционный мобильный; для инструментов, из нержавеющей стали AISI 304, с 2-мя полками, столешница с бортом по 4-м сторонам, на колесах 125 мм, 2 из которых с тормозами Габариты: 600х400х800 мм |  | арт.325025 |  |  |  | Malvestio |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 109 |  | Табурет медицинский, мобильный со спинкой |  | ДМ-5-004-06 |  |  |  | Доктор Мебель |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 113 |  | Тумба (стол) двухстворчатая с 2 мойками |  | ДМ-6-011-05 |  |  |  | Доктор Мебель |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Подвод холодной воды D=15; подвод горячей воды D=15; отвод в канализацию D=50 |  |
| 123 |  | Холодильник фармацевтический однодверный однокамерный, объем 250 л, 5 съемных полок, 2 выдвижных ящика, габаритные размеры 1300х607х600 мм. Металлическая дверь с изоляцией с замком, внутренняя камера из пластика, хладагент R600a; ручная разморозка, принудительная циркуляция воздуха, микропроцессорный контроль температуры, 1 компрессор; освещение лампой накаливания, цифровой дисплей с отражением температуры, аварийная сигнализация (визуальный и звуковой сигналы) при изменении температуры, автоматическое отключение вентилятора при открывании двери; температура от +2°C до +14°C; источник питания сеть 220 В/50 Гц, потребляемая мощность 200 Вт |  | HYCD-282 Haier |  |  |  | Haier |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В |  |
| Б/Н |  | Термометр для холодильника по количеству полок |  |  |  |  |  | Торговая сеть, Россия |  | шт. |  | 5 |  |  |  | на планах не указано |  |
| 146 |  | Держатель для бумажных полотенец |  | TORK Xpress |  |  |  | Tork, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 149 |  | Дозатор локтевой для дезинфецирующих средств |  |  |  |  |  | Торговая сеть, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 152А |  | Зеркало прямоугольное |  |  |  |  |  | Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 155 |  | Корзина для мусора, офисная, металлическая, без крышки, 15 литров |  |  |  |  |  | Санакс |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 157 |  | Лампа настольная 1Ф; 220 В; 0,011 кВт |  | NL 202 |  |  |  | Эра |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |  |
| 199 |  | Рулонная штора, 2000х2200 |  |  |  |  |  | Торговая сеть, Россия |  | шт. |  | 2 |  |  |  |  |  |
| ММП2 |  | Инфузионная стойка Два гнез-да для флаконов, два крючка. |  | ДМ-6-014-03 |  |  |  | Доктор Мебель Россия |  | шт. |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 210 |  | Емкость-контейнер КДС " КРОРТ" для дизенфекции и стерилизации инструмент в объеме 3л |  |  |  |  |  | Торговая сеть, Россия |  | шт. |  | 2 |  |  |  | на планах не указано |  |
| 232 |  | Кресло для забора крови 1Ф; 220 В; 330ВА Аккумуляторная батарея 24В |  | арт.384360 |  |  |  | Malvestio |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |  |
| 233 |  | Укладка для оказания первичной медико-санитарной помощи взрослым в неотложной форме |  |  |  |  |  | Арисмед, Россия |  | компл. |  | 1 |  |  |  | на планах не указано |  |
| Б/Н |  | Укладка экстренной профилактики парентеральных инфекций |  |  |  |  |  | Торговая сеть, Россия |  | компл. |  | 1 |  |  |  | на планах не указано |  |
| 323 |  | Комплект для оснащения процедурного кабинета (Прил. N2 N 1317н) в составе: |  |  |  |  |  | Торговая сеть, Россия |  | компл. |  | 1 |  |  |  | на планах не указано |  |
|  |  | Термометр медицинский |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | Аппарат для измерения артериального давления |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | Стетофонендоскоп |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| ОК3 |  | Консоль настенная для специальных лечебных помещений с клапаном (О2) и блоком из 4-х электророзеток, розетками уравнивания потециалов (2) |  | Linea I |  |  |  | Draeger, Германия |  | шт. |  | 1 |  |  |  | МГ |  |
| Б/Н |  | Термометр комнатный |  |  |  |  |  | Торговая сеть, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| Б/Н |  | Электронный гигрометр |  |  |  |  |  | Бека РУС, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 2025 |  | Кабинет вакцинопрофилактики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | Бак для мусора с металлическим внутренним ведром, с педалью 12л сталь полированная |  | Brabantia 123405 |  |  |  | Россия |  | шт. |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 6 |  | Тумба подвесная под умывальник с 2-мя ящиками, фаянсовая раковина в комплекте, смеситель GROHE Europolis |  |  |  |  |  | Первая мебельная фабрика |  | шт. |  | 2 |  |  |  | Подвод холодной воды D=15 мм, подвод горячей воды D=15 мм, отвод в канализацию D=50 мм |  |
| 7 |  | Кресло рабочее для персонала на роликовой опоре, механизм - газ/лифт |  | IQ |  |  |  | Торговая сеть, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 14 |  | Облучатель-рециркулятор закрытого типа, бактерицидная эффективность 99%, производительность 100м3/час |  | Дезар 3 |  |  |  | КРОНТ |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |  |
| 19.1 |  | Стол рабочий, 1200х700х750мм |  | FLS201 (инд. изг) |  |  |  | Юнитекс |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 21 |  | Стул для посетителей |  |  |  |  |  | Доктор Мебель |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 23 |  | Подставка-греденция |  |  |  | - |  | Первая мебельная фабрика |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 26 |  | Шкаф двухстворчатый с 4 полками, с сейфом и замком, фасады и корпус - сталь с порошковым покрытием Габариты: 900х600х1950 мм |  | ДМ-4-001-37 |  |  |  | Доктор Мебель |  | шт. |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 29 |  | Тележка медицинская с ящиками; нерж.сталь Габариты: 1200хх610х1000мм |  | арт.325200 |  |  |  | Malvestio |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 54 |  | Дозатор безконтактный для жидкого мыла, с замком, объем 0,8 л. |  |  |  |  |  | Первая мебельная фабрика |  | шт. |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 57 |  | Моноблок HP EliteOne 800 G6 24 AiO BU -Non-Touch RCTO (i7 10700/16GB/1TB NVMe/Win 10/3Yr wite)+ клавиатура/мышь. 1ф; 220В; 0,3кВт |  | HP EliteOne 800 |  |  |  | Импорт |  | компл. |  | 1 |  |  |  | Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В |  |
| 63 |  | Лазерное многофункциональное устройство. Габариты: 420х390х320 мм 1ф; 220В; 0,51кВт |  | HPLaserJetProMFPM428fdn |  |  |  | Импорт |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В |  |
| 76 |  | Облучатель бактерицидный насстенный, производительность 95%, 115м3/час |  | ОБН-75 "Азов" |  |  |  | Торговая сеть, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Подключается к сети через два выключателя, расположенные вне помещения у входной двери, сблокированные со световым табло. |  |
| 104 |  | Столик манипуляционный мобильный; для инструментов, из нержавеющей стали AISI 304, с 2-мя полками, столешница с бортом по 4-м сторонам, на колесах 125 мм, 2 из которых с тормозами Габариты: 600х400х800 мм |  | арт.325025 |  |  |  | Malvestio |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 123А |  | Холодильник фармацевтический однодверный однокамерный, объем 250 л, 5 съемных полок, 2 выдвижных ящика. Габариты: 600х610х1300 ммм. 1ф; 220В; 0,22кВт |  | ХФ-250-2 |  |  |  | Позис, Россия |  | шт. |  | 1 |  | 50 |  | Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В |  |
| Б/Н |  | Термометр для холодильника по количеству полок |  |  |  |  |  | Торговая сеть, Россия |  | шт. |  | 5 |  |  |  | на планах не указано |  |
| 146 |  | Держатель для бумажных полотенец |  | TORK Xpress |  |  |  | Tork, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 149 |  | Дозатор локтевой для дезинфецирующих средств |  |  |  |  |  | Торговая сеть, Россия |  | шт. |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 152 |  | Зеркало круглое с подстветкой, диаметр 700мм 1Ф; 220 В; 0,1 кВт |  | Ring |  |  |  | Россия |  | шт. |  | 2 |  |  |  | Подключается к сети через электроввод |  |
| 155 |  | Корзина для мусора, офисная, металлическая, без крышки, 15 литров |  |  |  |  |  | Санакс |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 157 |  | Лампа настольная 1Ф; 220 В; 0,011 кВт |  | NL 202 |  |  |  | Эра |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |  |
| 199 |  | Рулонная штора, 2000х2200 |  |  |  |  |  | Торговая сеть, Россия |  | шт. |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 210 |  | Емкость-контейнер КДС " КРОРТ" для дизенфекции и стерилизации инструмент в объеме 3л |  |  |  |  |  | Торговая сеть, Россия |  | шт. |  | 4 |  |  |  | на планах не указано |  |
| 232 |  | Кресло для забора крови 1Ф; 220 В; 330ВА Аккумуляторная батарея 24В |  | арт.384360 |  |  |  | Malvestio |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |  |
| 233 |  | Укладка для оказания первичной медико-санитарной помощи взрослым в неотложной форме |  |  |  |  |  | Арисмед, Россия |  | компл. |  | 1 |  |  |  | на планах не указано |  |
| Б/Н |  | Укладка экстренной профилактики парентеральных инфекций |  |  |  |  |  | Торговая сеть, Россия |  | компл. |  | 1 |  |  |  | на планах не указано |  |
| 323 |  | Комплект для оснащения процедурного кабинета (Прил. N2 N 1317н) в составе: |  |  |  |  |  | Торговая сеть, Россия |  | компл. |  | 1 |  |  |  | на планах не указано |  |
|  |  | Термометр медицинский |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | Аппарат для измерения артериального давления |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | Стетофонендоскоп |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| ОК10 |  | Клапан медицинского газ, подвод кислорода |  |  |  |  |  | Торговая сеть, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  | МГ |  |
| ЛО** |  | Лампа освещения для кушетки |  |  |  |  |  | Торговая сеть, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Учитывается разделом ЭО |  |
| ММП2 |  | Инфузионная стойка Два гнез-да для флаконов, два крючка. |  | ДМ-6-014-03 |  |  |  | Доктор Мебель Россия |  | шт. |  | 2 |  |  |  |  |  |
| ХФ-5Б |  | Шкаф морозильный медицинский. Температурный диапазон: от -18ºC до -40 ºC Габариты: 730х860х1660 мм РУ-0,25 кВт; 220В; 1Ф.+N+PE |  | ММШ-200 |  |  |  | ОАО ПОЗИС Россия |  | шт. |  | 1 |  | 100 |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |  |
| Б/Н |  | Термометр комнатный |  |  |  |  |  | Торговая сеть, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| Б/Н |  | Электронный гигрометр |  |  |  |  |  | Бека РУС, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| Б/Н |  | Термосумка многоразового использования "BlueLine" объемом 3 л для транспортировки вакцины |  |  |  |  |  | Торговая сеть, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| Б/Н |  | Хладоэлемент "Accu@ 60 мл 2-8С для транспортировки вакцин |  |  |  |  |  | Торговая сеть, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| Б/Н |  | Термоиндикатор электронный для контроля холодовой цепи "Термотест Прима" от 2-8С |  |  |  |  |  | Торговая сеть, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| Б/Н |  | Термометр стеклянный |  |  |  |  |  | Торговая сеть, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 2026 |  | Расходные материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  | Облучатель-рециркулятор закрытого типа, бактерицидная эффективность 99%, производительность 100м3/час |  | Дезар 3 |  |  |  | КРОНТ |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |  |
| 123 |  | Холодильник фармацевтический однодверный однокамерный, объем 250 л, 5 съемных полок, 2 выдвижных ящика, габаритные размеры 1300х607х600 мм. Металлическая дверь с изоляцией с замком, внутренняя камера из пластика, хладагент R600a; ручная разморозка, принудительная циркуляция воздуха, микропроцессорный контроль температуры, 1 компрессор; освещение лампой накаливания, цифровой дисплей с отражением температуры, аварийная сигнализация (визуальный и звуковой сигналы) при изменении температуры, автоматическое отключение вентилятора при открывании двери; температура от +2°C до +14°C; источник питания сеть 220 В/50 Гц, потребляемая мощность 200 Вт |  | HYCD-282 Haier |  |  |  | Haier |  | шт. |  | 3 |  |  |  | Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В |  |
| Б/Н |  | Термометр для холодильника по количеству полок |  |  |  |  |  | Торговая сеть, Россия |  | шт. |  | 15 |  |  |  | на планах не указано |  |
| 149 |  | Дозатор локтевой для дезинфецирующих средств |  |  |  |  |  | Торговая сеть, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 199 |  | Рулонная штора, 2000х2200 |  |  |  |  |  | Торговая сеть, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| ВШ |  | Встроенный шкаф. Габариты: 2400х600х3000 мм |  |  |  |  |  | Индивидуальное изготовление |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| Б/П |  | Стремянка |  |  |  |  |  | Торговая сеть, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| Б/Н |  | Термометр комнатный |  |  |  |  |  | Торговая сеть, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| Б/Н |  | Электронный гигрометр |  |  |  |  |  | Бека РУС, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 2027 |  | Коридор-ожидальная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  | Облучатель-рециркулятор закрытого типа, бактерицидная эффективность 99%, производительность 100м3/час |  | Дезар 3 |  |  |  | КРОНТ |  | шт. |  | 8 |  |  |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |  |
| 34 |  | Пурифайер для проточной воды с ультрафильтрацией. Габариты: 310х360х1190 мм 1Ф; 220 В; 0,3 кВт |  | V40-U4L Black |  |  |  | Ecotronic, Торговая сеть |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В. Подвод холодной воды D=1/2” |  |
| 72 |  | Монитор, 55 дюйма, LAN 1Ф; 220 В; 0,25 кВт |  |  |  |  |  | LG |  | шт. |  | 2 |  |  |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |  |
| 145 |  | Банкетка гардеробная мягкая |  |  |  |  |  | Первая мебельная фабрика |  | шт. |  | 36 |  |  |  |  |  |
| 149 |  | Дозатор локтевой для дезинфецирующих средств |  |  |  |  |  | Торговая сеть, Россия |  | шт. |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 389 |  | Журнальный столик |  | GARDA DECOR 57EL-ET101В |  |  |  | Первая мебельная фабрика |  | шт. |  | 4 |  |  |  |  |  |
| LG 55 |  | Монитор, 55 дюйма, LAN 1Ф; 220 В; 0,25 кВт |  |  |  |  |  | LG |  | шт. |  | 2 |  |  |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |  |
| 2028 |  | Ординаторская |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | Бак для мусора с металлическим внутренним ведром, с педалью 12л сталь полированная |  | Brabantia 123405 |  |  |  | Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 6 |  | Тумба подвесная под умывальник с 2-мя ящиками, фаянсовая раковина в комплекте, смеситель GROHE Europolis |  |  |  |  |  | Первая мебельная фабрика |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Подвод холодной воды D=15 мм, подвод горячей воды D=15 мм, отвод в канализацию D=50 мм |  |
| 7.2 |  | Кресло рабочее для персонала на роликовой опоре, механизм - газ/лифт |  |  |  |  |  | Первая мебельная фабрика |  | шт. |  | 6 |  |  |  |  |  |
| 14 |  | Облучатель-рециркулятор закрытого типа, бактерицидная эффективность 99%, производительность 100м3/час |  | Дезар 3 |  |  |  | КРОНТ |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |  |
| 19 |  | Стол рабочий, 1600х800х750мм |  | FLS201 |  |  |  | Юнитекс |  | шт. |  | 6 |  |  |  |  |  |
| 21.1 |  | Кресло для посетителей |  | РА16, экокожа 920 |  |  |  | Первая мебельная фабрика |  | шт. |  | 5 |  |  |  |  |  |
| 23 |  | Подставка-греденция |  |  |  | - |  | Первая мебельная фабрика |  | шт. |  | 4 |  |  |  |  |  |
| 24 |  | Шкаф комбинированный со стеклянными дверьми в рамке |  |  |  |  |  | Первая мебельная фабрика |  | шт. |  | 3 |  |  |  |  |  |
| 54 |  | Дозатор безконтактный для жидкого мыла, с замком, объем 0,8 л. |  |  |  |  |  | Первая мебельная фабрика |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 57 |  | Моноблок HP EliteOne 800 G6 24 AiO BU -Non-Touch RCTO (i7 10700/16GB/1TB NVMe/Win 10/3Yr wite)+ клавиатура/мышь. 1ф; 220В; 0,3кВт |  | HP EliteOne 800 |  |  |  | Импорт |  | компл. |  | 6 |  |  |  | Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В |  |
| 63 |  | Лазерное многофункциональное устройство. Габариты: 420х390х320 мм 1ф; 220В; 0,51кВт |  | HPLaserJetProMFPM428fdn |  |  |  | Импорт |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В |  |
| 63А |  | Принтер Габариты: 331х215х178 мм 1ф; 220В; 0,32кВт |  | HP Laser 107w |  |  |  | Импорт |  | шт. |  | 5 |  |  |  | Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В |  |
| 141 |  | Шкаф общего назначения |  | FLS329 |  |  |  | Юнитекс |  | шт. |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 146 |  | Держатель для бумажных полотенец |  | TORK Xpress |  |  |  | Tork, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 149 |  | Дозатор локтевой для дезинфецирующих средств |  |  |  |  |  | Торговая сеть, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 152.1 |  | Зеркало прямоугольное с подстветкой, диаметр 500х700мм. 1Ф; 220 В; 0,1 кВт |  |  |  |  |  | Первая мебельная фабрика |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Подключается к сети через электроввод |  |
| 155 |  | Корзина для мусора, офисная, металлическая, без крышки, 15 литров |  |  |  |  |  | Санакс |  | шт. |  | 6 |  |  |  |  |  |
| 157 |  | Лампа настольная 1Ф; 220 В; 0,011 кВт |  | NL 202 |  |  |  | Эра |  | шт. |  | 6 |  |  |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |  |
| 186 |  | Крючок для полотенец двойной |  | Артикул: 81-5010 |  |  |  | Россия |  | шт. |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 199 |  | Рулонная штора, 2000х2200 |  |  |  |  |  | Торговая сеть, Россия |  | шт. |  | 3 |  |  |  |  |  |
| 2030 |  | Комната персонала |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | Бак для мусора с металлическим внутренним ведром, с педалью 12л сталь полированная |  | Brabantia 123405 |  |  |  | Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 18 |  | Стол палатный, 900х900х750мм |  | ДМ-6-006-03 |  |  |  | Доктор Мебель |  | шт. |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 21 |  | Стул для посетителей |  |  |  |  |  | Доктор Мебель |  | шт. |  | 5 |  |  |  |  |  |
| 36 |  | Холодильник бытовой, однокамерный. Габариты: 600х665х1850 мм 1Ф; 220 В; 0,3кВт |  | Kef 4330-21 |  |  |  | Liebherr |  |  |  | 1 |  |  |  | Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В |  |
| 68 |  | Мини-кухня в комплекте с раковиной |  |  |  |  |  | Доктор Мебель |  | шт. |  | 1 |  | 127.2 |  | Подвод холодной воды D=15; подвод горячей воды D=15; отвод в канализацию D=50 |  |
| 72 |  | Монитор, 55 дюйма, LAN 1Ф; 220 В; 0,25 кВт |  |  |  |  |  | LG |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В |  |
| 125 |  | Чайник электрический 1Ф; 220 В; 2,4кВт |  | 5KEK 1522 EAC KitchenAid |  |  |  | Торговая сеть |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В |  |
| 186 |  | Крючок для полотенец двойной |  | Артикул: 81-5010 |  |  |  | Россия |  | шт. |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 199 |  | Рулонная штора, 2000х2200 |  |  |  |  |  | Торговая сеть, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| Б45 |  | Микроволновая печь, Корпус из нержавеющей стали. Объём 34 литра. 1Ф; 220 В; 1,55кВт |  | RCS511TS |  |  |  | Menumaster (США) |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В |  |
| 2031 |  | Кабинет врача невролога |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | Бак для мусора с металлическим внутренним ведром, с педалью 12л сталь полированная |  | Brabantia 123405 |  |  |  | Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 6 |  | Тумба подвесная под умывальник с 2-мя ящиками, фаянсовая раковина в комплекте, смеситель GROHE Europolis |  |  |  |  |  | Первая мебельная фабрика |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Подвод холодной воды D=15 мм, подвод горячей воды D=15 мм, отвод в канализацию D=50 мм |  |
| 7 |  | Кресло рабочее для персонала на роликовой опоре, механизм - газ/лифт |  | IQ |  |  |  | Торговая сеть, Россия |  | шт. |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 12 |  | Кушетка смотровая 2-х секционная с изменяемой высотой |  | арт.349400 |  |  |  | Malvestio |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 162 |  | Негатоскоп двухкадровый, размеры просмотрового экрана 720х420 мм. Корпус негатоскопа цельнопластмассовый, экран из оргстекла; источник света люминесцентные лампы, неравномерность яркости экрана не более 30%, яркость в центрах полей диагностики Габариты:730х500х130 мм 1Ф; 220 В; 0,1 кВт |  | НР2-02 |  |  |  | Торговая сеть, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |  |
| 14 |  | Облучатель-рециркулятор закрытого типа, бактерицидная эффективность 99%, производительность 100м3/час |  | Дезар 3 |  |  |  | КРОНТ |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |  |
| 19 |  | Стол рабочий, 1600х800х750мм |  | FLS201 |  |  |  | Юнитекс |  | шт. |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 21 |  | Стул для посетителей |  |  |  |  |  | Доктор Мебель |  | шт. |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 23 |  | Подставка-греденция |  |  |  | - |  | Первая мебельная фабрика |  | шт. |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 24 |  | Шкаф комбинированный со стеклянными дверьми в рамке |  |  |  |  |  | Первая мебельная фабрика |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 54 |  | Дозатор безконтактный для жидкого мыла, с замком, объем 0,8 л. |  |  |  |  |  | Первая мебельная фабрика |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 57 |  | Моноблок HP EliteOne 800 G6 24 AiO BU -Non-Touch RCTO (i7 10700/16GB/1TB NVMe/Win 10/3Yr wite)+ клавиатура/мышь. 1ф; 220В; 0,3кВт |  | HP EliteOne 800 |  |  |  | Импорт |  | компл. |  | 2 |  |  |  | Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В |  |
| 63 |  | Лазерное многофункциональное устройство. Габариты: 420х390х320 мм 1ф; 220В; 0,51кВт |  | HPLaserJetProMFPM428fdn |  |  |  | Импорт |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В |  |
| 63А |  | Принтер Габариты: 331х215х178 мм 1ф; 220В; 0,32кВт |  | HP Laser 107w |  |  |  | Импорт |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В |  |
| ШП-1 |  | Ширма потолочная |  |  |  |  |  | Инд. изготовление |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 146 |  | Держатель для бумажных полотенец |  | TORK Xpress |  |  |  | Tork, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 149 |  | Дозатор локтевой для дезинфецирующих средств |  |  |  |  |  | Торговая сеть, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 152 |  | Зеркало круглое с подстветкой, диаметр 700мм 1Ф; 220 В; 0,1 кВт |  | Ring |  |  |  | Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Подключается к сети через электроввод |  |
| 155 |  | Корзина для мусора, офисная, металлическая, без крышки, 15 литров |  |  |  |  |  | Санакс |  | шт. |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 157 |  | Лампа настольная 1Ф; 220 В; 0,011 кВт |  | NL 202 |  |  |  | Эра |  | шт. |  | 2 |  |  |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |  |
| 199 |  | Рулонная штора, 2000х2200 |  |  |  |  |  | Торговая сеть, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 223 |  | Настенная диагностическая станция 1Ф; 220 В; 0,3 кВт |  | Ri-former, вариант комплектации 5 (полная) |  |  |  | Riester, Германия |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В |  |
| 226.2 |  | Комплект для оснащения кабинета врача-невролога в составе: |  |  |  |  |  | Торговая сеть, Россия |  | компл. |  | 2 |  |  |  | на планах не указано |  |
|  |  | Термометр медицинский |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | Камертон |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | Неврологический молоточек |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | Тонометр |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | Набор пахучих веществ для исследования функций обонятельного анализатора |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| ЛО** |  | Лампа освещения для кушетки |  |  |  |  |  | Торговая сеть, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Учитывается разделом ЭО |  |
| 2033 |  | Кабинет врача-психиатра/нарколога |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | Бак для мусора с металлическим внутренним ведром, с педалью 12л сталь полированная |  | Brabantia 123405 |  |  |  | Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 6 |  | Тумба подвесная под умывальник с 2-мя ящиками, фаянсовая раковина в комплекте, смеситель GROHE Europolis |  |  |  |  |  | Первая мебельная фабрика |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Подвод холодной воды D=15 мм, подвод горячей воды D=15 мм, отвод в канализацию D=50 мм |  |
| 7 |  | Кресло рабочее для персонала на роликовой опоре, механизм - газ/лифт |  | IQ |  |  |  | Торговая сеть, Россия |  | шт. |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 12 |  | Кушетка смотровая 2-х секционная с изменяемой высотой |  | арт.349400 |  |  |  | Malvestio |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 14 |  | Облучатель-рециркулятор закрытого типа, бактерицидная эффективность 99%, производительность 100м3/час |  | Дезар 3 |  |  |  | КРОНТ |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |  |
| 19 |  | Стол рабочий, 1600х800х750мм |  | FLS201 |  |  |  | Юнитекс |  | шт. |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 21 |  | Стул для посетителей |  |  |  |  |  | Доктор Мебель |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 23 |  | Подставка-греденция |  |  |  | - |  | Первая мебельная фабрика |  | шт. |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 24 |  | Шкаф комбинированный со стеклянными дверьми в рамке |  |  |  |  |  | Первая мебельная фабрика |  | шт. |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 54 |  | Дозатор безконтактный для жидкого мыла, с замком, объем 0,8 л. |  |  |  |  |  | Первая мебельная фабрика |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 57 |  | Моноблок HP EliteOne 800 G6 24 AiO BU -Non-Touch RCTO (i7 10700/16GB/1TB NVMe/Win 10/3Yr wite)+ клавиатура/мышь. 1ф; 220В; 0,3кВт |  | HP EliteOne 800 |  |  |  | Импорт |  | компл. |  | 2 |  |  |  | Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В |  |
| 63 |  | Лазерное многофункциональное устройство. Габариты: 420х390х320 мм 1ф; 220В; 0,51кВт |  | HPLaserJetProMFPM428fdn |  |  |  | Импорт |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В |  |
| 63А |  | Принтер Габариты: 331х215х178 мм 1ф; 220В; 0,32кВт |  | HP Laser 107w |  |  |  | Импорт |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В |  |
| ШП-1 |  | Ширма потолочная |  |  |  |  |  | Инд. изготовление |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 141 |  | Шкаф общего назначения |  | FLS329 |  |  |  | Юнитекс |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 146 |  | Держатель для бумажных полотенец |  | TORK Xpress |  |  |  | Tork, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 149 |  | Дозатор локтевой для дезинфецирующих средств |  |  |  |  |  | Торговая сеть, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 152 |  | Зеркало круглое с подстветкой, диаметр 700мм 1Ф; 220 В; 0,1 кВт |  | Ring |  |  |  | Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Подключается к сети через электроввод |  |
| 155 |  | Корзина для мусора, офисная, металлическая, без крышки, 15 литров |  |  |  |  |  | Санакс |  | шт. |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 157 |  | Лампа настольная 1Ф; 220 В; 0,011 кВт |  | NL 202 |  |  |  | Эра |  | шт. |  | 2 |  |  |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |  |
| 223 |  | Настенная диагностическая станция 1Ф; 220 В; 0,3 кВт |  | Ri-former, вариант комплектации 5 (полная) |  |  |  | Riester, Германия |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В |  |
| 226.1 |  | Комплект для оснащения кабинета врача-нарколога в составе: |  |  |  |  |  | Торговая сеть, Россия |  | компл. |  | 1 |  |  |  | на планах не указано |  |
|  |  | Термометр медицинский |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 3 |  |  |  |  |  |
|  |  | Фонендоскоп |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | Тонометр для измерения артериального давления |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | Неврологический молоточек |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | Тест-системы для определения наркотических средств и психотропных веществ в моче (не менее чем для 10 групп веществ) |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 10 |  |  |  |  |  |
|  |  | Прибор для определения алкоголя в выдыхаемом воздухе |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | Диктофон |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | Постеры |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 5 |  |  |  |  |  |
| ЛО** |  | Лампа освещения для кушетки |  |  |  |  |  | Торговая сеть, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Учитывается разделом ЭО |  |
| 2033а |  | Ожидальная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  | Облучатель-рециркулятор закрытого типа, бактерицидная эффективность 99%, производительность 100м3/час |  | Дезар 3 |  |  |  | КРОНТ |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |  |
| 386 |  | Диван Размер:ширина 830 мм глубина 820 мм высота 830 мм посадка 460 мм |  | Артикул: Хорека 105 Отделка ткань высшей категории |  |  |  | Первая мебельная фабрика |  | шт. |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 389 |  | Журнальный столик |  | GARDA DECOR 57EL-ET101В |  |  |  | Первая мебельная фабрика |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| LG 55 |  | Монитор, 55 дюйма, LAN 1Ф; 220 В; 0,25 кВт |  |  |  |  |  | LG |  | шт. |  | 2 |  |  |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |  |
| 2034 |  | Уборная для МГН |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | Бак для мусора с металлическим внутренним ведром, с педалью 12л сталь полированная |  | Brabantia 123405 |  |  |  | Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 5.1 |  | Урна для бумажных полотенец, 50 л |  | Tork Image Design 460011 |  |  |  | Tork, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 54 |  | Дозатор безконтактный для жидкого мыла, с замком, объем 0,8 л. |  |  |  |  |  | Первая мебельная фабрика |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 146 |  | Держатель для бумажных полотенец |  | TORK Xpress |  |  |  | Tork, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 146.1 |  | Диспенсер для бумажных покрытий на унитаз |  |  |  |  |  | Tork, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 147 |  | Диспенсер для туалетной бумаги в мини-рулонах белый |  | Tork SmartOne |  |  |  | Tork, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 149 |  | Дозатор локтевой для дезинфецирующих средств |  |  |  |  |  | Торговая сеть, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 150 |  | Ерш для унитаза с колбой (подставкой) |  |  |  |  |  | Tork, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 152 |  | Зеркало круглое с подстветкой, диаметр 700мм 1Ф; 220 В; 0,1 кВт |  | Ring |  |  |  | Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Подключается к сети через электроввод |  |
| 186 |  | Крючок для полотенец двойной |  | Артикул: 81-5010 |  |  |  | Россия |  | шт. |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 209 |  | Электросушитель для рук погружной Габариты: 300х220х690 мм 1ф; 1,9кВт, 220В |  | BXG-JET 7000C |  |  |  | Торговая сеть, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Подключается к сети через электроввод |  |
| Б/Н* |  | Гигиенический душ со встраиваемым смесителем |  | ALMA Benito AL-859-01 |  |  |  | ALMA |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Подвод холодной воды D=15мм; подвод горячей воды D=15мм |  |
| 2035 |  | Уборная для посетителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | Бак для мусора с металлическим внутренним ведром, с педалью 12л сталь полированная |  | Brabantia 123405 |  |  |  | Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 5.1 |  | Урна для бумажных полотенец, 50 л |  | Tork Image Design 460011 |  |  |  | Tork, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 54 |  | Дозатор безконтактный для жидкого мыла, с замком, объем 0,8 л. |  |  |  |  |  | Первая мебельная фабрика |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 146 |  | Держатель для бумажных полотенец |  | TORK Xpress |  |  |  | Tork, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 146.1 |  | Диспенсер для бумажных покрытий на унитаз |  |  |  |  |  | Tork, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 147 |  | Диспенсер для туалетной бумаги в мини-рулонах белый |  | Tork SmartOne |  |  |  | Tork, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 149 |  | Дозатор локтевой для дезинфецирующих средств |  |  |  |  |  | Торговая сеть, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 150 |  | Ерш для унитаза с колбой (подставкой) |  |  |  |  |  | Tork, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 152 |  | Зеркало круглое с подстветкой, диаметр 700мм 1Ф; 220 В; 0,1 кВт |  | Ring |  |  |  | Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Подключается к сети через электроввод |  |
| 186 |  | Крючок для полотенец двойной |  | Артикул: 81-5010 |  |  |  | Россия |  | шт. |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 209 |  | Электросушитель для рук погружной Габариты: 300х220х690 мм 1ф; 1,9кВт, 220В |  | BXG-JET 7000C |  |  |  | Торговая сеть, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Подключается к сети через электроввод |  |
| Б/Н* |  | Гигиенический душ со встраиваемым смесителем |  | ALMA Benito AL-859-01 |  |  |  | ALMA |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Подвод холодной воды D=15мм; подвод горячей воды D=15мм |  |
| 2036 |  | Уборная для посетителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | Бак для мусора с металлическим внутренним ведром, с педалью 12л сталь полированная |  | Brabantia 123405 |  |  |  | Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 5.1 |  | Урна для бумажных полотенец, 50 л |  | Tork Image Design 460011 |  |  |  | Tork, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 54 |  | Дозатор безконтактный для жидкого мыла, с замком, объем 0,8 л. |  |  |  |  |  | Первая мебельная фабрика |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 146 |  | Держатель для бумажных полотенец |  | TORK Xpress |  |  |  | Tork, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 146.1 |  | Диспенсер для бумажных покрытий на унитаз |  |  |  |  |  | Tork, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 147 |  | Диспенсер для туалетной бумаги в мини-рулонах белый |  | Tork SmartOne |  |  |  | Tork, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 149 |  | Дозатор локтевой для дезинфецирующих средств |  |  |  |  |  | Торговая сеть, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 150 |  | Ерш для унитаза с колбой (подставкой) |  |  |  |  |  | Tork, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 152 |  | Зеркало круглое с подстветкой, диаметр 700мм 1Ф; 220 В; 0,1 кВт |  | Ring |  |  |  | Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Подключается к сети через электроввод |  |
| 186 |  | Крючок для полотенец двойной |  | Артикул: 81-5010 |  |  |  | Россия |  | шт. |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 209 |  | Электросушитель для рук погружной Габариты: 300х220х690 мм 1ф; 1,9кВт, 220В |  | BXG-JET 7000C |  |  |  | Торговая сеть, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Подключается к сети через электроввод |  |
| Б/Н* |  | Гигиенический душ со встраиваемым смесителем |  | ALMA Benito AL-859-01 |  |  |  | ALMA |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Подвод холодной воды D=15мм; подвод горячей воды D=15мм |  |
| 2038 |  | Процедурная при кабинете косметолога |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | Бак для мусора с металлическим внутренним ведром, с педалью 12л сталь полированная |  | Brabantia 123405 |  |  |  | Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 14 |  | Облучатель-рециркулятор закрытого типа, бактерицидная эффективность 99%, производительность 100м3/час |  | Дезар 3 |  |  |  | КРОНТ |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |  |
| 19.1 |  | Стол рабочий, 1200х700х750мм |  | FLS201 (инд. изг) |  |  |  | Юнитекс |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 21 |  | Стул для посетителей |  |  |  |  |  | Доктор Мебель |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 26 |  | Шкаф двухстворчатый с 4 полками, с сейфом и замком, фасады и корпус - сталь с порошковым покрытием Габариты: 900х600х1950 мм |  | ДМ-4-001-37 |  |  |  | Доктор Мебель |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 29 |  | Тележка медицинская с ящиками; нерж.сталь Габариты: 1200хх610х1000мм |  | арт.325200 |  |  |  | Malvestio |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 54 |  | Дозатор безконтактный для жидкого мыла, с замком, объем 0,8 л. |  |  |  |  |  | Первая мебельная фабрика |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 57 |  | Моноблок HP EliteOne 800 G6 24 AiO BU -Non-Touch RCTO (i7 10700/16GB/1TB NVMe/Win 10/3Yr wite)+ клавиатура/мышь. 1ф; 220В; 0,3кВт |  | HP EliteOne 800 |  |  |  | Импорт |  | компл. |  | 1 |  |  |  | Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В |  |
| 63 |  | Лазерное многофункциональное устройство. Габариты: 420х390х320 мм 1ф; 220В; 0,51кВт |  | HPLaserJetProMFPM428fdn |  |  |  | Импорт |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В |  |
| 76 |  | Облучатель бактерицидный насстенный, производительность 95%, 115м3/час |  | ОБН-75 "Азов" |  |  |  | Торговая сеть, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Подключается к сети через два выключателя, расположенные вне помещения у входной двери, сблокированные со световым табло. |  |
| 88 |  | Светильник диагностический хирургический передвижной Свет 50000 Люкс РУ-0,015кВт,220В,1Ф+N+PE |  | marLED E3 |  |  |  | Гебрюдер Мартин ГМБХ и Ко. КГ, Германия |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |  |
| 104 |  | Столик манипуляционный мобильный; для инструментов, из нержавеющей стали AISI 304, с 2-мя полками, столешница с бортом по 4-м сторонам, на колесах 125 мм, 2 из которых с тормозами Габариты: 600х400х800 мм |  | арт.325025 |  |  |  | Malvestio |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 109 |  | Табурет медицинский, мобильный со спинкой |  | ДМ-5-004-06 |  |  |  | Доктор Мебель |  | шт. |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 113 |  | Тумба (стол) двухстворчатая с 2 мойками |  | ДМ-6-011-05 |  |  |  | Доктор Мебель |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Подвод холодной воды D=15; подвод горячей воды D=15; отвод в канализацию D=50 |  |
| 123 |  | Холодильник фармацевтический однодверный однокамерный, объем 250 л, 5 съемных полок, 2 выдвижных ящика, габаритные размеры 1300х607х600 мм. Металлическая дверь с изоляцией с замком, внутренняя камера из пластика, хладагент R600a; ручная разморозка, принудительная циркуляция воздуха, микропроцессорный контроль температуры, 1 компрессор; освещение лампой накаливания, цифровой дисплей с отражением температуры, аварийная сигнализация (визуальный и звуковой сигналы) при изменении температуры, автоматическое отключение вентилятора при открывании двери; температура от +2°C до +14°C; источник питания сеть 220 В/50 Гц, потребляемая мощность 200 Вт |  | HYCD-282 Haier |  |  |  | Haier |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В |  |
| Б/Н |  | Термометр для холодильника по количеству полок |  |  |  |  |  | Торговая сеть, Россия |  | шт. |  | 5 |  |  |  | на планах не указано |  |
| 137 |  | Цифровая система для исследований и анализа, подготовки отчета и ведения дерматоскопических случаев в составе: |  | Vision Derma Pro |  |  |  | HEINE, Германия |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В |  |
|  |  | Дерматоскоп Delta 20 Plus |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | Комплект фотопринадлежностей для дерматоскопа |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | Цветная цифровая камера Сanon |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | Программное обеспечение |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 146 |  | Держатель для бумажных полотенец |  | TORK Xpress |  |  |  | Tork, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 149 |  | Дозатор локтевой для дезинфецирующих средств |  |  |  |  |  | Торговая сеть, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 152А |  | Зеркало прямоугольное |  |  |  |  |  | Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 155 |  | Корзина для мусора, офисная, металлическая, без крышки, 15 литров |  |  |  |  |  | Санакс |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 157 |  | Лампа настольная 1Ф; 220 В; 0,011 кВт |  | NL 202 |  |  |  | Эра |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |  |
| 199 |  | Рулонная штора, 2000х2200 |  |  |  |  |  | Торговая сеть, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 210 |  | Емкость-контейнер КДС " КРОРТ" для дизенфекции и стерилизации инструмент в объеме 3л |  |  |  |  |  | Торговая сеть, Россия |  | шт. |  | 2 |  |  |  | на планах не указано |  |
| ММП2 |  | Инфузионная стойка Два гнез-да для флаконов, два крючка. |  | ДМ-6-014-03 |  |  |  | Доктор Мебель Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 264 |  | Аппарат для радиочастотного лифтинга, ультразвукового воздействия высокой и низкой частоты и вакуумного массажа с локальным повышением температуры тела |  | Ucos Hiru |  |  |  | Импорт |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В |  |
| 265 |  | Аппарат ультразвуковой неинвазивной терапии в глубоких слоях кожи (безоперационный SMAS лифтинг) |  | Ultera System, Ultera Inc. Mesa, Arizon |  |  |  | ООО «МерцФарма» |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В |  |
| 266 |  | Косметологическое кресло |  | ФП-3 |  |  |  | Пластэк |  | шт. |  | 1 |  | 75 |  |  |  |
| 268 |  | Стол медицинский производственный 900х600х850, без борта, без полки |  | ДМ-6-006-01 |  |  |  | Доктор Мебель |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| ВАП |  | Вапоризатор цифровой косметологический на штативе Габариты: 1100 х 390 х 280 мм РУ – 1ф; 220В; не более 950 ВхА |  | АтисМед ВЦ |  |  |  | АтисМед |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В |  |
| ИО-118Е |  | Установка ультразвуковой предстерилизационной очистки Габариты: 335х190х240 мм Объем – 2,7 л 1Ф; 220 В; 180ВА Вес – 5 кг |  | УЗУМИ-2 |  |  |  | ООО «ТРИМА» Саратов |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В |  |
| Л-75А |  | Стерилизатор воздушный (сухожар) Объем камеры – 20 л Габариты: 625х450х415 мм 1Ф; 220 В; 1,5 кВт |  | ГП-20МО |  |  |  | Касимовский приборный завод Россия |  | шт. |  | 1 |  | 25 |  | Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В |  |
| ЛЛ5 |  | Лампа-лупа косметологическая на штативе Габариты: 230х800х1350 мм 1Ф; 220 В; 0,1 кВт |  | АтисМед ЛЛ-5 |  |  |  | АтисМед |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В |  |
| ОК10 |  | Клапан медицинского газ, подвод кислорода |  |  |  |  |  | Торговая сеть, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Подвод кислорода |  |
| ШП-1 |  | Ширма потолочная |  |  |  |  |  | Инд. изготовление |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| КО-11 |  | Лазерная система многофункциональная 1Ф; 220 В; 0,3 кВт |  | 500 PLUS |  |  |  | VITALASER, Германия |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В |  |
| 2039 |  | Процедурная при кабинете косметолога |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | Бак для мусора с металлическим внутренним ведром, с педалью 12л сталь полированная |  | Brabantia 123405 |  |  |  | Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 14 |  | Облучатель-рециркулятор закрытого типа, бактерицидная эффективность 99%, производительность 100м3/час |  | Дезар 3 |  |  |  | КРОНТ |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |  |
| 19.1 |  | Стол рабочий, 1200х700х750мм |  | FLS201 (инд. изг) |  |  |  | Юнитекс |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 21 |  | Стул для посетителей |  |  |  |  |  | Доктор Мебель |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 24 |  | Шкаф комбинированный со стеклянными дверьми в рамке |  |  |  |  |  | Первая мебельная фабрика |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 54 |  | Дозатор безконтактный для жидкого мыла, с замком, объем 0,8 л. |  |  |  |  |  | Первая мебельная фабрика |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 57 |  | Моноблок HP EliteOne 800 G6 24 AiO BU -Non-Touch RCTO (i7 10700/16GB/1TB NVMe/Win 10/3Yr wite)+ клавиатура/мышь. 1ф; 220В; 0,3кВт |  | HP EliteOne 800 |  |  |  | Импорт |  | компл. |  | 1 |  |  |  | Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В |  |
| 63 |  | Лазерное многофункциональное устройство. Габариты: 420х390х320 мм 1ф; 220В; 0,51кВт |  | HPLaserJetProMFPM428fdn |  |  |  | Импорт |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В |  |
| 76 |  | Облучатель бактерицидный насстенный, производительность 95%, 115м3/час |  | ОБН-75 "Азов" |  |  |  | Торговая сеть, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Подключается к сети через два выключателя, расположенные вне помещения у входной двери, сблокированные со световым табло. |  |
| 88 |  | Светильник диагностический хирургический передвижной Свет 50000 Люкс РУ-0,015кВт,220В,1Ф+N+PE |  | marLED E3 |  |  |  | Гебрюдер Мартин ГМБХ и Ко. КГ, Германия |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |  |
| 104 |  | Столик манипуляционный мобильный; для инструментов, из нержавеющей стали AISI 304, с 2-мя полками, столешница с бортом по 4-м сторонам, на колесах 125 мм, 2 из которых с тормозами Габариты: 600х400х800 мм |  | арт.325025 |  |  |  | Malvestio |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 109 |  | Табурет медицинский, мобильный со спинкой |  | ДМ-5-004-06 |  |  |  | Доктор Мебель |  | шт. |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 113 |  | Тумба (стол) двухстворчатая с 2 мойками |  | ДМ-6-011-05 |  |  |  | Доктор Мебель |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Подвод холодной воды D=15; подвод горячей воды D=15; отвод в канализацию D=50 |  |
| 136 |  | Лампа Вуда комбинированная с «черным светом» для диагностики состояния кожи и штатив для крепления лампы |  | 7051L (SP-023) |  |  |  | Guangzhou BIOCURVE, Китай |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 137 |  | Цифровая система для исследований и анализа, подготовки отчета и ведения дерматоскопических случаев в составе: |  | Vision Derma Pro |  |  |  | HEINE, Германия |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |  |
|  |  | Дерматоскоп Delta 20 Plus |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | Комплект фотопринадлежностей для дерматоскопа |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | Цветная цифровая камера Сanon |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | Программное обеспечение |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 141 |  | Шкаф общего назначения |  | FLS329 |  |  |  | Юнитекс |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 146 |  | Держатель для бумажных полотенец |  | TORK Xpress |  |  |  | Tork, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 149 |  | Дозатор локтевой для дезинфецирующих средств |  |  |  |  |  | Торговая сеть, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 152А |  | Зеркало прямоугольное |  |  |  |  |  | Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 155 |  | Корзина для мусора, офисная, металлическая, без крышки, 15 литров |  |  |  |  |  | Санакс |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 157 |  | Лампа настольная 1Ф; 220 В; 0,011 кВт |  | NL 202 |  |  |  | Эра |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |  |
| 199 |  | Рулонная штора, 2000х2200 |  |  |  |  |  | Торговая сеть, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 266 |  | Косметологическое кресло |  | ФП-3 |  |  |  | Пластэк |  | шт. |  | 1 |  | 75 |  |  |  |
| КО-2 |  | Косметологический комбайн Габариты: 500х407х1450 мм РУ-1ф, 220В; 0,15кВт |  | Face Beauty Clinic |  |  |  | Tecnology (Италия) |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |  |
| КО-4 |  | Вакуумный аппарат косметологический с магнитотерапией Габариты: 600х600х1900мм РУ-1ф, 220В; 1,0кВт |  | MR-991 |  |  |  | Mantis, Италия |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |  |
| КО-7 |  | Лазерная система SP Dynamis без сканеров, с гинекологическим набором |  | SP Dynamis |  |  |  | Fotona d.d, Словения |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |  |
| ЛЛ5 |  | Лампа-лупа косметологическая на штативе Габариты: 230х800х1350 мм 1Ф; 220 В; 0,1 кВт |  | АтисМед ЛЛ-5 |  |  |  | АтисМед |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |  |
| ММП2 |  | Инфузионная стойка Два гнез-да для флаконов, два крючка. |  | ДМ-6-014-03 |  |  |  | Доктор Мебель Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| ОК10 |  | Клапан медицинского газ, подвод кислорода |  |  |  |  |  | Торговая сеть, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Подвод кислорода |  |
| ШП-1 |  | Ширма потолочная |  |  |  |  |  | Инд. изготовление |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 2040 |  | Процедурная при кабинете косметолога |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | Бак для мусора с металлическим внутренним ведром, с педалью 12л сталь полированная |  | Brabantia 123405 |  |  |  | Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 14 |  | Облучатель-рециркулятор закрытого типа, бактерицидная эффективность 99%, производительность 100м3/час |  | Дезар 3 |  |  |  | КРОНТ |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |  |
| 19.1 |  | Стол рабочий, 1200х700х750мм |  | FLS201 (инд. изг) |  |  |  | Юнитекс |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 21 |  | Стул для посетителей |  |  |  |  |  | Доктор Мебель |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 26 |  | Шкаф двухстворчатый с 4 полками, с сейфом и замком, фасады и корпус - сталь с порошковым покрытием Габариты: 900х600х1950 мм |  | ДМ-4-001-37 |  |  |  | Доктор Мебель |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 29 |  | Тележка медицинская с ящиками; нерж.сталь Габариты: 1200хх610х1000мм |  | арт.325200 |  |  |  | Malvestio |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 54 |  | Дозатор безконтактный для жидкого мыла, с замком, объем 0,8 л. |  |  |  |  |  | Первая мебельная фабрика |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 57 |  | Моноблок HP EliteOne 800 G6 24 AiO BU -Non-Touch RCTO (i7 10700/16GB/1TB NVMe/Win 10/3Yr wite)+ клавиатура/мышь. 1ф; 220В; 0,3кВт |  | HP EliteOne 800 |  |  |  | Импорт |  | компл. |  | 1 |  |  |  | Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В |  |
| 63 |  | Лазерное многофункциональное устройство. Габариты: 420х390х320 мм 1ф; 220В; 0,51кВт |  | HPLaserJetProMFPM428fdn |  |  |  | Импорт |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В |  |
| 76 |  | Облучатель бактерицидный насстенный, производительность 95%, 115м3/час |  | ОБН-75 "Азов" |  |  |  | Торговая сеть, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Подключается к сети через два выключателя, расположенные вне помещения у входной двери, сблокированные со световым табло. |  |
| 88 |  | Светильник диагностический хирургический передвижной Свет 50000 Люкс РУ-0,015кВт,220В,1Ф+N+PE |  | marLED E3 |  |  |  | Гебрюдер Мартин ГМБХ и Ко. КГ, Германия |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |  |
| 104 |  | Столик манипуляционный мобильный; для инструментов, из нержавеющей стали AISI 304, с 2-мя полками, столешница с бортом по 4-м сторонам, на колесах 125 мм, 2 из которых с тормозами Габариты: 600х400х800 мм |  | арт.325025 |  |  |  | Malvestio |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 109 |  | Табурет медицинский, мобильный со спинкой |  | ДМ-5-004-06 |  |  |  | Доктор Мебель |  | шт. |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 113 |  | Тумба (стол) двухстворчатая с 2 мойками |  | ДМ-6-011-05 |  |  |  | Доктор Мебель |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Подвод холодной воды D=15; подвод горячей воды D=15; отвод в канализацию D=50 |  |
| 123 |  | Холодильник фармацевтический однодверный однокамерный, объем 250 л, 5 съемных полок, 2 выдвижных ящика, габаритные размеры 1300х607х600 мм. Металлическая дверь с изоляцией с замком, внутренняя камера из пластика, хладагент R600a; ручная разморозка, принудительная циркуляция воздуха, микропроцессорный контроль температуры, 1 компрессор; освещение лампой накаливания, цифровой дисплей с отражением температуры, аварийная сигнализация (визуальный и звуковой сигналы) при изменении температуры, автоматическое отключение вентилятора при открывании двери; температура от +2°C до +14°C; источник питания сеть 220 В/50 Гц, потребляемая мощность 200 Вт |  | HYCD-282 Haier |  |  |  | Haier |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В |  |
| Б/Н |  | Термометр для холодильника по количеству полок |  |  |  |  |  | Торговая сеть, Россия |  | шт. |  | 5 |  |  |  | на планах не указано |  |
| 137 |  | Цифровая система для исследований и анализа, подготовки отчета и ведения дерматоскопических случаев в составе: |  | Vision Derma Pro |  |  |  | HEINE, Германия |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |  |
|  |  | Дерматоскоп Delta 20 Plus |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | Комплект фотопринадлежностей для дерматоскопа |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | Цветная цифровая камера Сanon |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | Программное обеспечение |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 146 |  | Держатель для бумажных полотенец |  | TORK Xpress |  |  |  | Tork, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 149 |  | Дозатор локтевой для дезинфецирующих средств |  |  |  |  |  | Торговая сеть, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 152А |  | Зеркало прямоугольное |  |  |  |  |  | Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 155 |  | Корзина для мусора, офисная, металлическая, без крышки, 15 литров |  |  |  |  |  | Санакс |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 157 |  | Лампа настольная 1Ф; 220 В; 0,011 кВт |  | NL 202 |  |  |  | Эра |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |  |
| 199 |  | Рулонная штора, 2000х2200 |  |  |  |  |  | Торговая сеть, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 210 |  | Емкость-контейнер КДС " КРОРТ" для дизенфекции и стерилизации инструмент в объеме 3л |  |  |  |  |  | Торговая сеть, Россия |  | шт. |  | 2 |  |  |  | на планах не указано |  |
| ММП2 |  | Инфузионная стойка Два гнез-да для флаконов, два крючка. |  | ДМ-6-014-03 |  |  |  | Доктор Мебель Россия |  | шт. |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 266 |  | Косметологическое кресло |  | ФП-3 |  |  |  | Пластэк |  | шт. |  | 1 |  | 75 |  |  |  |
| 268 |  | Стол медицинский производственный 900х600х850, без борта, без полки |  | ДМ-6-006-01 |  |  |  | Доктор Мебель |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 269 |  | Аппарат для микротоковой терапии |  | Bio-Ultimate Gold |  |  |  | Bio-Therapeutic Computers, США |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| ИО-118Е |  | Установка ультразвуковой предстерилизационной очистки Габариты: 335х190х240 мм Объем – 2,7 л 1Ф; 220 В; 180ВА Вес – 5 кг |  | УЗУМИ-2 |  |  |  | ООО «ТРИМА» Саратов |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |  |
| Л-75А |  | Стерилизатор воздушный (сухожар) Объем камеры – 20 л Габариты: 625х450х415 мм 1Ф; 220 В; 1,5 кВт |  | ГП-20МО |  |  |  | Касимовский приборный завод Россия |  | шт. |  | 1 |  | 25 |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |  |
| ОК10 |  | Клапан медицинского газ, подвод кислорода |  |  |  |  |  | Торговая сеть, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Подвод кислорода |  |
| ЛЛ5 |  | Лампа-лупа косметологическая на штативе Габариты: 230х800х1350 мм 1Ф; 220 В; 0,1 кВт |  | АтисМед ЛЛ-5 |  |  |  | АтисМед |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |  |
| ШП-1 |  | Ширма потолочная |  |  |  |  |  | Инд. изготовление |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| КО-5 |  | Фототерапевтический модуль (стандартная комплектация) 1Ф; 220 В; 0,5 кВт |  | М22 |  |  |  | Lumenis, США-Израиль |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |  |
| КО-6 |  | Ксометологический аппарат 1Ф; 220 В; 0,5 кВт |  | HydraFacial MD |  |  |  | HydraFacial, США |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |  |
| КО-9 |  | Аппарат для локальной воздушной криотерапии Габариты: 645х390х680 мм Вес – 60 кг. 1Ф; 220 В; 1,0кВт |  | Cryo-6 |  |  |  | ZIMMER, Германия |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |  |
| 2041 |  | Процедурная врача дерматолога |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | Бак для мусора с металлическим внутренним ведром, с педалью 12л сталь полированная |  | Brabantia 123405 |  |  |  | Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 14 |  | Облучатель-рециркулятор закрытого типа, бактерицидная эффективность 99%, производительность 100м3/час |  | Дезар 3 |  |  |  | КРОНТ |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |  |
| 19 |  | Стол рабочий, 1600х800х750мм |  | FLS201 |  |  |  | Юнитекс |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 21 |  | Стул для посетителей |  |  |  |  |  | Доктор Мебель |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 23 |  | Подставка-греденция |  |  |  | - |  | Первая мебельная фабрика |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 26 |  | Шкаф двухстворчатый с 4 полками, с сейфом и замком, фасады и корпус - сталь с порошковым покрытием Габариты: 900х600х1950 мм |  | ДМ-4-001-37 |  |  |  | Доктор Мебель |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 29 |  | Тележка медицинская с ящиками; нерж.сталь Габариты: 1200хх610х1000мм |  | арт.325200 |  |  |  | Malvestio |  | шт. |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 54 |  | Дозатор безконтактный для жидкого мыла, с замком, объем 0,8 л. |  |  |  |  |  | Первая мебельная фабрика |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 57 |  | Моноблок HP EliteOne 800 G6 24 AiO BU -Non-Touch RCTO (i7 10700/16GB/1TB NVMe/Win 10/3Yr wite)+ клавиатура/мышь. 1ф; 220В; 0,3кВт |  | HP EliteOne 800 |  |  |  | Импорт |  | компл. |  | 1 |  |  |  | Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В |  |
| 63 |  | Лазерное многофункциональное устройство. Габариты: 420х390х320 мм 1ф; 220В; 0,51кВт |  | HPLaserJetProMFPM428fdn |  |  |  | Импорт |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В |  |
| 76 |  | Облучатель бактерицидный насстенный, производительность 95%, 115м3/час |  | ОБН-75 "Азов" |  |  |  | Торговая сеть, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Подключается к сети через два выключателя, расположенные вне помещения у входной двери, сблокированные со световым табло. |  |
| 88 |  | Светильник диагностический хирургический передвижной Свет 50000 Люкс РУ-0,015кВт,220В,1Ф+N+PE |  | marLED E3 |  |  |  | Гебрюдер Мартин ГМБХ и Ко. КГ, Германия |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |  |
| 104 |  | Столик манипуляционный мобильный; для инструментов, из нержавеющей стали AISI 304, с 2-мя полками, столешница с бортом по 4-м сторонам, на колесах 125 мм, 2 из которых с тормозами Габариты: 600х400х800 мм |  | арт.325025 |  |  |  | Malvestio |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 109 |  | Табурет медицинский, мобильный со спинкой |  | ДМ-5-004-06 |  |  |  | Доктор Мебель |  | шт. |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 113 |  | Тумба (стол) двухстворчатая с 2 мойками |  | ДМ-6-011-05 |  |  |  | Доктор Мебель |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Подвод холодной воды D=15; подвод горячей воды D=15; отвод в канализацию D=50 |  |
| 123 |  | Холодильник фармацевтический однодверный однокамерный, объем 250 л, 5 съемных полок, 2 выдвижных ящика, габаритные размеры 1300х607х600 мм. Металлическая дверь с изоляцией с замком, внутренняя камера из пластика, хладагент R600a; ручная разморозка, принудительная циркуляция воздуха, микропроцессорный контроль температуры, 1 компрессор; освещение лампой накаливания, цифровой дисплей с отражением температуры, аварийная сигнализация (визуальный и звуковой сигналы) при изменении температуры, автоматическое отключение вентилятора при открывании двери; температура от +2°C до +14°C; источник питания сеть 220 В/50 Гц, потребляемая мощность 200 Вт |  | HYCD-282 Haier |  |  |  | Haier |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В |  |
| Б/Н |  | Термометр для холодильника по количеству полок |  |  |  |  |  | Торговая сеть, Россия |  | шт. |  | 5 |  |  |  | на планах не указано |  |
| 136 |  | Лампа Вуда комбинированная с «черным светом» для диагностики состояния кожи и штатив для крепления лампы |  | 7051L (SP-023) |  |  |  | Guangzhou BIOCURVE, Китай |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 137 |  | Цифровая система для исследований и анализа, подготовки отчета и ведения дерматоскопических случаев в составе: |  | Vision Derma Pro |  |  |  | HEINE, Германия |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |  |
|  |  | Дерматоскоп Delta 20 Plus |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | Комплект фотопринадлежностей для дерматоскопа |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | Цветная цифровая камера Сanon |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | Программное обеспечение |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 146 |  | Держатель для бумажных полотенец |  | TORK Xpress |  |  |  | Tork, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 149 |  | Дозатор локтевой для дезинфецирующих средств |  |  |  |  |  | Торговая сеть, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 152А |  | Зеркало прямоугольное |  |  |  |  |  | Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 155 |  | Корзина для мусора, офисная, металлическая, без крышки, 15 литров |  |  |  |  |  | Санакс |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 157 |  | Лампа настольная 1Ф; 220 В; 0,011 кВт |  | NL 202 |  |  |  | Эра |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |  |
| 192К2 |  | Радиоволновой электрохирургический аппарат ЭХВЧ Габариты: 238х178х413 мм Максимальная выходная мощность – 120 Вт Вес – 11 кг |  | Сургитрон 4.0 МГЦPELLEVE S5-IEC |  |  |  | Ellman Int., США |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |  |
| 199 |  | Рулонная штора, 2000х2200 |  |  |  |  |  | Торговая сеть, Россия |  | шт. |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 262 |  | Аппарат для обработки ногтевых пластинок с насадкой OMNICUT 1Ф; 220 В; 0,1 кВт |  |  |  |  |  | Импорт |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |  |
| 263 |  | Аппарат радиохирургический с набором электродов для врача дерматолога 1Ф; 220 В; 0,1 кВт |  | ВМ-780 ii |  |  |  | ZERTS, Германия |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |  |
| ОК4 |  | Консоль настенная для специальных лечебных помещений с клапаном (О2,Vac) и блоком из 4-х электророзеток, розетками уравнивания потециалов (2) РУ-1,0 кВт; 220В; 1Ф.+N+PE (максимальная установленная мощность подключаемого к консоли оборудования) |  | Linea I |  |  |  | Draeger, Германия |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Подключается к сети через электроввод. Подвод кислорода, вакуума. |  |
| Б/Н |  | Сфигмоманометр |  |  |  |  |  | Торговая сеть, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  | на планах не указано |  |
| Б/Н |  | Набор медицинских инструментов |  |  |  |  |  | Торговая сеть, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  | на планах не указано |  |
| 266 |  | Косметологическое кресло |  | ФП-3 |  |  |  | Пластэк |  | шт. |  | 1 |  | 75 |  |  |  |
| 268 |  | Стол медицинский производственный 900х600х850, без борта, без полки |  | ДМ-6-006-01 |  |  |  | Доктор Мебель |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 605 |  | Аппарат для локальной воздушной криотерапии Габариты: 645х390х680 мм Вес – 60 кг. 1Ф; 220 В; 1,0кВт |  | Cryo-6 |  |  |  | ZIMMER, Германия |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |  |
| КО-15 |  | Система для автоматического картирования тела и дерматоскопического исследования включает в себя: видеодерматоскопmedicam, стойку ATBM, фотооборудование, набор оптики, медицинский сервер, монитор, программное обеспечение для дерматоскопии и для картирования тела Габариты стенда: 700х610х1820мм 1Ф; 220 В; ≈0,5кВт |  | Вodystudio ATBM® Классический |  |  |  | Импорт |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |  |
| ЛЛ5 |  | Лампа-лупа косметологическая на штативе Габариты: 230х800х1350 мм 1Ф; 220 В; 0,1 кВт |  | АтисМед ЛЛ-5 |  |  |  | АтисМед |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |  |
| СУК |  | Стерилизатор ультрафиолетовый кварцевый Габариты: 380х245х125 мм 1Ф; 220 В; 70ВА Вес – 3 кг |  | Микроцид 1 |  |  |  | Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |  |
| ШП-1 |  | Ширма потолочная |  |  |  |  |  | Инд. изготовление |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 2042 |  | Кабинет врача дерматолога |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | Бак для мусора с металлическим внутренним ведром, с педалью 12л сталь полированная |  | Brabantia 123405 |  |  |  | Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 6 |  | Тумба подвесная под умывальник с 2-мя ящиками, фаянсовая раковина в комплекте, смеситель GROHE Europolis |  |  |  |  |  | Первая мебельная фабрика |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Подвод холодной воды D=15 мм, подвод горячей воды D=15 мм, отвод в канализацию D=50 мм |  |
| 7 |  | Кресло рабочее для персонала на роликовой опоре, механизм - газ/лифт |  | IQ |  |  |  | Торговая сеть, Россия |  | шт. |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 12 |  | Кушетка смотровая 2-х секционная с изменяемой высотой |  | арт.349400 |  |  |  | Malvestio |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 14 |  | Облучатель-рециркулятор закрытого типа, бактерицидная эффективность 99%, производительность 100м3/час |  | Дезар 3 |  |  |  | КРОНТ |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |  |
| 19 |  | Стол рабочий, 1600х800х750мм |  | FLS201 |  |  |  | Юнитекс |  | шт. |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 21 |  | Стул для посетителей |  |  |  |  |  | Доктор Мебель |  | шт. |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 23 |  | Подставка-греденция |  |  |  | - |  | Первая мебельная фабрика |  | шт. |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 24 |  | Шкаф комбинированный со стеклянными дверьми в рамке |  |  |  |  |  | Первая мебельная фабрика |  | шт. |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 54 |  | Дозатор безконтактный для жидкого мыла, с замком, объем 0,8 л. |  |  |  |  |  | Первая мебельная фабрика |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 57 |  | Моноблок HP EliteOne 800 G6 24 AiO BU -Non-Touch RCTO (i7 10700/16GB/1TB NVMe/Win 10/3Yr wite)+ клавиатура/мышь. 1ф; 220В; 0,3кВт |  | HP EliteOne 800 |  |  |  | Импорт |  | компл. |  | 2 |  |  |  | Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В |  |
| 63 |  | Лазерное многофункциональное устройство. Габариты: 420х390х320 мм 1ф; 220В; 0,51кВт |  | HPLaserJetProMFPM428fdn |  |  |  | Импорт |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В |  |
| 63А |  | Принтер Габариты: 331х215х178 мм 1ф; 220В; 0,32кВт |  | HP Laser 107w |  |  |  | Импорт |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В |  |
| 104 |  | Столик манипуляционный мобильный; для инструментов, из нержавеющей стали AISI 304, с 2-мя полками, столешница с бортом по 4-м сторонам, на колесах 125 мм, 2 из которых с тормозами Габариты: 600х400х800 мм |  | арт.325025 |  |  |  | Malvestio |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 141 |  | Шкаф общего назначения |  | FLS329 |  |  |  | Юнитекс |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 146 |  | Держатель для бумажных полотенец |  | TORK Xpress |  |  |  | Tork, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 149 |  | Дозатор локтевой для дезинфецирующих средств |  |  |  |  |  | Торговая сеть, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 152 |  | Зеркало круглое с подстветкой, диаметр 700мм 1Ф; 220 В; 0,1 кВт |  | Ring |  |  |  | Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Подключается к сети через электроввод |  |
| 155 |  | Корзина для мусора, офисная, металлическая, без крышки, 15 литров |  |  |  |  |  | Санакс |  | шт. |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 157 |  | Лампа настольная 1Ф; 220 В; 0,011 кВт |  | NL 202 |  |  |  | Эра |  | шт. |  | 2 |  |  |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |  |
| 199 |  | Рулонная штора, 2000х2200 |  |  |  |  |  | Торговая сеть, Россия |  | шт. |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 223 |  | Настенная диагностическая станция 1Ф; 220 В; 0,3 кВт |  | Ri-former, вариант комплектации 5 (полная) |  |  |  | Riester, Германия |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В |  |
| ЛО** |  | Лампа освещения для кушетки |  |  |  |  |  | Торговая сеть, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Учитывается разделом ЭО |  |
| 2043 |  | Процедурная врача дерматолога (диабетическая стопа) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | Бак для мусора с металлическим внутренним ведром, с педалью 12л сталь полированная |  | Brabantia 123405 |  |  |  | Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 12 |  | Кушетка смотровая 2-х секционная с изменяемой высотой |  | арт.349400 |  |  |  | Malvestio |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 14 |  | Облучатель-рециркулятор закрытого типа, бактерицидная эффективность 99%, производительность 100м3/час |  | Дезар 3 |  |  |  | КРОНТ |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |  |
| 19.1 |  | Стол рабочий, 1200х700х750мм |  | FLS201 (инд. изг) |  |  |  | Юнитекс |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 21 |  | Стул для посетителей |  |  |  |  |  | Доктор Мебель |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 26 |  | Шкаф двухстворчатый с 4 полками, с сейфом и замком, фасады и корпус - сталь с порошковым покрытием Габариты: 900х600х1950 мм |  | ДМ-4-001-37 |  |  |  | Доктор Мебель |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 29 |  | Тележка медицинская с ящиками; нерж.сталь Габариты: 1200хх610х1000мм |  | арт.325200 |  |  |  | Malvestio |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 54 |  | Дозатор безконтактный для жидкого мыла, с замком, объем 0,8 л. |  |  |  |  |  | Первая мебельная фабрика |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 57 |  | Моноблок HP EliteOne 800 G6 24 AiO BU -Non-Touch RCTO (i7 10700/16GB/1TB NVMe/Win 10/3Yr wite)+ клавиатура/мышь. 1ф; 220В; 0,3кВт |  | HP EliteOne 800 |  |  |  | Импорт |  | компл. |  | 1 |  |  |  | Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В |  |
| 63 |  | Лазерное многофункциональное устройство. Габариты: 420х390х320 мм 1ф; 220В; 0,51кВт |  | HPLaserJetProMFPM428fdn |  |  |  | Импорт |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В |  |
| 76 |  | Облучатель бактерицидный насстенный, производительность 95%, 115м3/час |  | ОБН-75 "Азов" |  |  |  | Торговая сеть, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Подключается к сети через два выключателя, расположенные вне помещения у входной двери, сблокированные со световым табло. |  |
| 88 |  | Светильник диагностический хирургический передвижной Свет 50000 Люкс РУ-0,015кВт,220В,1Ф+N+PE |  | marLED E3 |  |  |  | Гебрюдер Мартин ГМБХ и Ко. КГ, Германия |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |  |
| 104 |  | Столик манипуляционный мобильный; для инструментов, из нержавеющей стали AISI 304, с 2-мя полками, столешница с бортом по 4-м сторонам, на колесах 125 мм, 2 из которых с тормозами Габариты: 600х400х800 мм |  | арт.325025 |  |  |  | Malvestio |  | шт. |  | 1+1=2 |  |  |  |  |  |
| 109 |  | Табурет медицинский, мобильный со спинкой |  | ДМ-5-004-06 |  |  |  | Доктор Мебель |  | шт. |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 113 |  | Тумба (стол) двухстворчатая с 2 мойками |  | ДМ-6-011-05 |  |  |  | Доктор Мебель |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Подвод холодной воды D=15; подвод горячей воды D=15; отвод в канализацию D=50 |  |
| 123 |  | Холодильник фармацевтический однодверный однокамерный, объем 250 л, 5 съемных полок, 2 выдвижных ящика, габаритные размеры 1300х607х600 мм. Металлическая дверь с изоляцией с замком, внутренняя камера из пластика, хладагент R600a; ручная разморозка, принудительная циркуляция воздуха, микропроцессорный контроль температуры, 1 компрессор; освещение лампой накаливания, цифровой дисплей с отражением температуры, аварийная сигнализация (визуальный и звуковой сигналы) при изменении температуры, автоматическое отключение вентилятора при открывании двери; температура от +2°C до +14°C; источник питания сеть 220 В/50 Гц, потребляемая мощность 200 Вт |  | HYCD-282 Haier |  |  |  | Haier |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В |  |
| Б/Н |  | Термометр для холодильника по количеству полок |  |  |  |  |  | Торговая сеть, Россия |  | шт. |  | 5 |  |  |  | на планах не указано |  |
| 146 |  | Держатель для бумажных полотенец |  | TORK Xpress |  |  |  | Tork, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 149 |  | Дозатор локтевой для дезинфецирующих средств |  |  |  |  |  | Торговая сеть, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 152А |  | Зеркало прямоугольное |  |  |  |  |  | Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 155 |  | Корзина для мусора, офисная, металлическая, без крышки, 15 литров |  |  |  |  |  | Санакс |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 157 |  | Лампа настольная 1Ф; 220 В; 0,011 кВт |  | NL 202 |  |  |  | Эра |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |  |
| 162 |  | Негатоскоп двухкадровый, размеры просмотрового экрана 720х420 мм. Корпус негатоскопа цельнопластмассовый, экран из оргстекла; источник света люминесцентные лампы, неравномерность яркости экрана не более 30%, яркость в центрах полей диагностики Габариты:730х500х130 мм 1Ф; 220 В; 0,1 кВт |  | НР2-02 |  |  |  | Торговая сеть, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |  |
| 199 |  | Рулонная штора, 2000х2200 |  |  |  |  |  | Торговая сеть, Россия |  | шт. |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 266А |  | Кресло для педикюра. Габариты: 1800х610х560-900мм 1ф; 220В; ≈0,2кВт |  | ФП-3 |  |  |  | Пластэк |  | шт. |  | 1 |  | 88 |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |  |
| 290А |  | Электрокардиограф 3-х канальный с транспортным чемоданом. 1Ф; 220 В; ~ 0,1 кВт |  | МАС 600 |  |  |  | GE Healthcare |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |  |
| ОК4 |  | Консоль настенная для специальных лечебных помещений с клапаном (О2,Vac) и блоком из 4-х электророзеток, розетками уравнивания потециалов (2) РУ-1,0 кВт; 220В; 1Ф.+N+PE (максимальная установленная мощность подключаемого к консоли оборудования) |  | Linea I |  |  |  | Draeger, Германия |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Подключается к сети через электроввод. Подвод кислорода, вакуума. |  |
| ЛЛ1 |  | Лампа-лупа косметологическая на штативе Габариты: 230х800х1350 мм 1Ф; 220 В; 0,1 кВт |  |  |  |  |  | АтисМед ЛЛ-5 |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |  |
| ПА |  | Педикюрный аппарат с пылесосом и подсветкой Габариты: 320х125х220 мм 1Ф; 220 В; 0,35 кВт |  | PA-50 |  |  |  | Unitronic (Германия) |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |  |
| УЗ-1 |  | Малогабаритный доплеровский звуковой индикатор скорости кровотока Габариты: 65х10х25 мм |  | МИНИДОП |  |  |  | БИОСС, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Питание: 2 батареи 1,5 В или аккумуляторы 1,2 В (тип АА) |  |
| ШП-1 |  | Ширма потолочная |  |  |  |  |  | Инд. изготовление |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| Б/Н |  | Градуированный камертон 128 Гц |  |  |  |  |  | Торговая сеть, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  | на планах не указано |  |
| Б/Н |  | Набор медицинских инструментов |  |  |  |  |  | Торговая сеть, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  | на планах не указано |  |
| Б/Н |  | Монофиламент 10 г |  |  |  |  |  | Торговая сеть, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| Б/Н |  | Неврологический молоточек |  |  |  |  |  | Торговая сеть, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| Б/Н |  | Набор фрез для скалера |  |  |  |  |  | Торговая сеть, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| Б/Н |  | Лопаточки для ногтей |  |  |  |  |  | Торговая сеть, Россия |  | шт. |  | 4 |  |  |  |  |  |
| Б/Н |  | Кусачки |  |  |  |  |  | Торговая сеть, Россия |  | шт. |  | 4 |  |  |  |  |  |
| Б/Н |  | Биксы малые |  |  |  |  |  | Торговая сеть, Россия |  | шт. |  | 3 |  |  |  |  |  |
| 2044 |  | Холл-рекреация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4А |  | Диван. Габариты: 1900х860х450 |  | Росфорд |  |  |  | Первая мебельная фабрика |  | шт. |  | 5 |  |  |  |  |  |
| 4Б |  | Диван. Габариты: 1320х860х450 |  | Росфорд |  |  |  | Первая мебельная фабрика |  | шт. |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 8А |  | Кресло. Габариты: 850х860х450мм |  | Росфорд |  |  |  | Первая мебельная фабрика |  | шт. |  | 7 |  |  |  |  |  |
| 14 |  | Облучатель-рециркулятор закрытого типа, бактерицидная эффективность 99%, производительность 100м3/час |  | Дезар 3 |  |  |  | КРОНТ |  | шт. |  | 7 |  |  |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |  |
| 34 |  | Пурифайер для проточной воды с ультрафильтрацией. Габариты: 310х360х1190 мм 1Ф; 220 В; 0,3 кВт |  | V40-U4L Black |  |  |  | Ecotronic, Торговая сеть |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В. Подвод холодной воды D=1/2” |  |
| 149 |  | Дозатор локтевой для дезинфецирующих средств |  |  |  |  |  | Торговая сеть, Россия |  | шт. |  | 3 |  |  |  |  |  |
| 151А |  | Журнальный столик. Габариты: 1200х710х450мм |  |  |  |  |  | Первая мебельная фабрика |  | шт. |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 151Б |  | Журнальный столик с низкой полкой. Габариты: 600х600х600мм |  |  |  |  |  | Первая мебельная фабрика |  | шт. |  | 4 |  |  |  |  |  |
| 151В |  | Консоль со столешницей из искусственного мрамора. Габариты: 1000х300хх700 мм |  |  |  |  |  | Первая мебельная фабрика |  | шт. |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 199А |  | Штора, длина 5 м. |  |  |  |  |  | Торговая сеть, Россия |  | шт. |  | 3 |  |  |  |  |  |
| 331 |  | Настольная лампа (торшер) 1Ф; 220 В; 0,06 кВт |  | Coco COC-LG-1 |  | - |  | Kutek |  | шт. |  | 4+2 =6 |  |  |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |  |
| LG 55 |  | Монитор, 55 дюйма, LAN 1Ф; 220 В; 0,25 кВт |  |  |  |  |  | LG |  | шт. |  | 2 |  |  |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |  |
| 2044а |  | Регистратура |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | Бак для мусора с металлическим внутренним ведром, с педалью 12л сталь полированная |  | Brabantia 123405 |  |  |  | Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 6 |  | Тумба подвесная под умывальник с 2-мя ящиками, фаянсовая раковина в комплекте, смеситель GROHE Europolis |  |  |  |  |  | Первая мебельная фабрика |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Подвод холодной воды D=15 мм, подвод горячей воды D=15 мм, отвод в канализацию D=50 мм |  |
| 7 |  | Кресло рабочее для персонала на роликовой опоре, механизм - газ/лифт |  | IQ |  |  |  | Торговая сеть, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 14 |  | Облучатель-рециркулятор закрытого типа, бактерицидная эффективность 99%, производительность 100м3/час |  | Дезар 3 |  |  |  | КРОНТ |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |  |
| 19 |  | Стол рабочий, 1600х800х750мм |  | FLS201 |  |  |  | Юнитекс |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 23 |  | Подставка-греденция |  |  |  | - |  | Первая мебельная фабрика |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 24 |  | Шкаф комбинированный со стеклянными дверьми в рамке |  |  |  |  |  | Первая мебельная фабрика |  | шт. |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 54 |  | Дозатор безконтактный для жидкого мыла, с замком, объем 0,8 л. |  |  |  |  |  | Первая мебельная фабрика |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 57 |  | Моноблок HP EliteOne 800 G6 24 AiO BU -Non-Touch RCTO (i7 10700/16GB/1TB NVMe/Win 10/3Yr wite)+ клавиатура/мышь. 1ф; 220В; 0,3кВт |  | HP EliteOne 800 |  |  |  | Импорт |  | компл. |  | 1 |  |  |  | Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В |  |
| 63 |  | Лазерное многофункциональное устройство. Габариты: 420х390х320 мм 1ф; 220В; 0,51кВт |  | HPLaserJetProMFPM428fdn |  |  |  | Импорт |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В |  |
| 141 |  | Шкаф общего назначения |  | FLS329 |  |  |  | Юнитекс |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 146 |  | Держатель для бумажных полотенец |  | TORK Xpress |  |  |  | Tork, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 149 |  | Дозатор локтевой для дезинфецирующих средств |  |  |  |  |  | Торговая сеть, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 152 |  | Зеркало круглое с подстветкой, диаметр 700мм 1Ф; 220 В; 0,1 кВт |  | Ring |  |  |  | Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Подключается к сети через электроввод |  |
| 155 |  | Корзина для мусора, офисная, металлическая, без крышки, 15 литров |  |  |  |  |  | Санакс |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 157 |  | Лампа настольная 1Ф; 220 В; 0,011 кВт |  | NL 202 |  |  |  | Эра |  | шт. |  | 2 |  |  |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |  |
| 199 |  | Рулонная штора, 2000х2200 |  |  |  |  |  | Торговая сеть, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 2044б |  | Картохранилище |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 270 |  | Шкаф картотечный |  | Картотека металлическая Bisley BS5E |  |  |  | Юнитекс |  | шт. |  | 10 |  |  |  |  |  |
| 2045 |  | Кабинет врачебного консилиума |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | Бак для мусора с металлическим внутренним ведром, с педалью 12л сталь полированная |  | Brabantia 123405 |  |  |  | Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 14 |  | Облучатель-рециркулятор закрытого типа, бактерицидная эффективность 99%, производительность 100м3/час |  | Дезар 3 |  |  |  | КРОНТ |  | шт. |  | 2 |  |  |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |  |
| 21 |  | Стул для посетителей |  |  |  |  |  | Доктор Мебель |  | шт. |  | 10 |  |  |  |  |  |
| 23 |  | Подставка-греденция |  |  |  | - |  | Первая мебельная фабрика |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 63 |  | Лазерное многофункциональное устройство. Габариты: 420х390х320 мм 1ф; 220В; 0,51кВт |  | HPLaserJetProMFPM428fdn |  |  |  | Импорт |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |  |
| 72 |  | Монитор, 55 дюйма, LAN 1Ф; 220 В; 0,25 кВт |  |  |  |  |  | LG |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |  |
| 75 |  | Ноутбук 1Ф; 220 В; 0,3 кВт |  |  |  |  |  | HP |  | шт. |  | 11 |  |  |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |  |
| 155 |  | Корзина для мусора, офисная, металлическая, без крышки, 15 литров |  |  |  |  |  | Санакс |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 199 |  | Рулонная штора, 2000х2200 |  |  |  |  |  | Торговая сеть, Россия |  | шт. |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 236 |  | Стол для брифинга модульный Габариты: 3200х1600х750мм |  |  |  |  |  | Торговая сеть, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| ИП |  | Интерактивная панель. Ращмер экрана 1652х930мм 1ф; 220В; 0,1кВт |  | SBID-MX175 |  |  |  | Smart |  | шт. |  | 1 |  | 59 |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |  |
| 2046 |  | Кабинет выписки больничных листов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | Кресло рабочее для персонала на роликовой опоре, механизм - газ/лифт |  | IQ |  |  |  | Торговая сеть, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 14 |  | Облучатель-рециркулятор закрытого типа, бактерицидная эффективность 99%, производительность 100м3/час |  | Дезар 3 |  |  |  | КРОНТ |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |  |
| 19 |  | Стол рабочий, 1600х800х750мм |  | FLS201 |  |  |  | Юнитекс |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 23 |  | Подставка-греденция |  |  |  | - |  | Первая мебельная фабрика |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 24 |  | Шкаф комбинированный со стеклянными дверьми в рамке |  |  |  |  |  | Первая мебельная фабрика |  | шт. |  | 4 |  |  |  |  |  |
| 57 |  | Моноблок HP EliteOne 800 G6 24 AiO BU -Non-Touch RCTO (i7 10700/16GB/1TB NVMe/Win 10/3Yr wite)+ клавиатура/мышь. 1ф; 220В; 0,3кВт |  | HP EliteOne 800 |  |  |  | Импорт |  | компл. |  | 1 |  |  |  | Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В |  |
| 63 |  | Лазерное многофункциональное устройство. Габариты: 420х390х320 мм 1ф; 220В; 0,51кВт |  | HPLaserJetProMFPM428fdn |  |  |  | Импорт |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В |  |
| 141 |  | Шкаф общего назначения |  | FLS329 |  |  |  | Юнитекс |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 155 |  | Корзина для мусора, офисная, металлическая, без крышки, 15 литров |  |  |  |  |  | Санакс |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 157 |  | Лампа настольная 1Ф; 220 В; 0,011 кВт |  | NL 202 |  |  |  | Эра |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |  |
| 252 |  | Сейф 2 класса взломостойкости; крепление к полу. Габариты: 440х430х1230 мм |  | VALBERG ГРАНИТ 120Т EL |  |  |  | Завод "Промет" |  | шт. |  | 1 |  | 257 |  |  |  |
| 2048 |  | Кабинет заведующего отделением |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 |  | Кресло рабочее для руководителя на роликовой опоре, механизм - газ/лифт |  |  |  |  |  | Первая мебельная фабрика |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 14 |  | Облучатель-рециркулятор закрытого типа, бактерицидная эффективность 99%, производительность 100м3/час |  | Дезар 3 |  |  |  | КРОНТ |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |  |
| 20-1 |  | Стол руководителя |  |  |  | - |  | Первая мебельная фабрика |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 21 |  | Стул для посетителей |  |  |  |  |  | Доктор Мебель |  | шт. |  | 4 |  |  |  |  |  |
| 23 |  | Подставка-греденция |  |  |  | - |  | Первая мебельная фабрика |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 57 |  | Моноблок HP EliteOne 800 G6 24 AiO BU -Non-Touch RCTO (i7 10700/16GB/1TB NVMe/Win 10/3Yr wite)+ клавиатура/мышь. 1ф; 220В; 0,3кВт |  | HP EliteOne 800 |  |  |  | Импорт |  | компл. |  | 1 |  |  |  | Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В |  |
| 63 |  | Лазерное многофункциональное устройство. Габариты: 420х390х320 мм 1ф; 220В; 0,51кВт |  | HPLaserJetProMFPM428fdn |  |  |  | Импорт |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В |  |
| 155 |  | Корзина для мусора, офисная, металлическая, без крышки, 15 литров |  |  |  |  |  | Санакс |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 157 |  | Лампа настольная 1Ф; 220 В; 0,011 кВт |  | NL 202 |  |  |  | Эра |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |  |
| 172 |  | Шкаф для одежды |  |  |  |  |  | Первая мебельная фабрика |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 174 |  | Шкаф для документов со стеклянными дверями |  |  |  |  |  | Первая мебельная фабрика |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 175 |  | Шкаф низкий по инд. размерам со встроенной раковиной, крючком и зозатором для жидкого мыла(см. дизайн-проект) в составе:. |  |  |  |  |  | Инд. изготовление |  | комп. |  | 1 |  |  |  | Подвод холодной воды D=15; подвод горячей воды D=15; отвод в канализацию D=50 |  |
|  |  | тумба инд. изготовления, |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | встраиваемый холодильник Liebherr UIK 1514, |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В |  |
|  |  | раковина Franke 125.0176.647 KBG 110-34, цвет Шоколад, |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | держатель для полотенец Brabantia, |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | дозатор для жидкого мыла Kaiser KH-3022 BP, встраиваемый Black Pearl, |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | Смеситель Florentina Фита AV коричневый, артикул 757839, |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | Столешница Samsung Staron VL155 Loam, 1730х600мм. |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 176 |  | Брифинг-приставка |  |  |  |  |  | Первая мебельная фабрика |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 199 |  | Рулонная штора, 2000х2200 |  |  |  |  |  | Торговая сеть, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 2049 |  | Аптечный киоск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | Бак для мусора с металлическим внутренним ведром, с педалью 12л сталь полированная |  | Brabantia 123405 |  |  |  | Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 6 |  | Тумба подвесная под умывальник с 2-мя ящиками, фаянсовая раковина в комплекте, смеситель GROHE Europolis |  |  |  |  |  | Первая мебельная фабрика |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Подвод холодной воды D=15 мм, подвод горячей воды D=15 мм, отвод в канализацию D=50 мм |  |
| 14 |  | Облучатель-рециркулятор закрытого типа, бактерицидная эффективность 99%, производительность 100м3/час |  | Дезар 3 |  |  |  | КРОНТ |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |  |
| 35 |  | Расчетно-кассовый аппарат |  | АМС-100К |  |  |  | Торговая сеть, Россия |  | шт. |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 54 |  | Дозатор безконтактный для жидкого мыла, с замком, объем 0,8 л. |  |  |  |  |  | Первая мебельная фабрика |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 57 |  | Моноблок HP EliteOne 800 G6 24 AiO BU -Non-Touch RCTO (i7 10700/16GB/1TB NVMe/Win 10/3Yr wite)+ клавиатура/мышь. 1ф; 220В; 0,3кВт |  | HP EliteOne 800 |  |  |  | Импорт |  | компл. |  | 2 |  |  |  | Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В |  |
| 146 |  | Держатель для бумажных полотенец |  | TORK Xpress |  |  |  | Tork, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 149 |  | Дозатор локтевой для дезинфецирующих средств |  |  |  |  |  | Торговая сеть, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 152 |  | Зеркало круглое с подстветкой, диаметр 700мм 1Ф; 220 В; 0,1 кВт |  | Ring |  |  |  | Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Подключается к сети через электроввод |  |
| 155 |  | Корзина для мусора, офисная, металлическая, без крышки, 15 литров |  |  |  |  |  | Санакс |  | шт. |  | 2 |  |  |  |  |  |
| СТ-А |  | Стойка аптеки |  |  |  |  |  | Индивидуальное изготовление |  | шт. |  | 1 |  |  |  | С установочными местами под розетки |  |
| АП-6 |  | Накопитель для лекарств (20 ящиков с разделителями) Габариты: 800х500х2200 мм |  | арт.326600N |  |  |  | Malvestio |  | шт. |  | 4 |  |  |  |  |  |
| 2051 |  | Помещение хранения лекарственных средств |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 123Б |  | Холодильный шкаф фармацевтический, объем 500 л. Количество полок – 4. Габариты: 697х710х2028 ммм. 1ф; 220В; 0,35кВт |  | ШХФ-0,5ДС |  |  |  | Позис, Россия |  | шт. |  | 1 |  | 105 |  | Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В |  |
| Б/Н |  | Термометр для холодильника по количеству полок |  |  |  |  |  | Торговая сеть, Россия |  | шт. |  | 4 |  |  |  | на планах не указано |  |
| АП-ФАМА |  | Шкаф лекарственный для аптечного ассортимента ФАМА (модульный) Габариты: 2138х1270х2035 мм |  | DVbox®1000 |  |  |  | Дизайн Вектор |  | шт. |  | 1 |  | 100 |  |  |  |
| Б/Н |  | Термометр комнатный |  |  |  |  |  | Торговая сеть, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| Б/Н |  | Электронный гигрометр |  |  |  |  |  | Бека РУС, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 2052 |  | Кабинет сотрудников |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  | Стул для посетителей |  |  |  |  |  | Доктор Мебель |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 7 |  | Кресло рабочее для персонала на роликовой опоре, механизм - газ/лифт |  | IQ |  |  |  | Торговая сеть, Россия |  | шт. |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 19.1 |  | Стол рабочий, 1200х700х750мм |  | FLS201 (инд. изг) |  |  |  | Юнитекс |  | шт. |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 23 |  | Подставка-греденция |  |  |  | - |  | Первая мебельная фабрика |  | шт. |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 57 |  | Моноблок HP EliteOne 800 G6 24 AiO BU -Non-Touch RCTO (i7 10700/16GB/1TB NVMe/Win 10/3Yr wite)+ клавиатура/мышь. 1ф; 220В; 0,3кВт |  | HP EliteOne 800 |  |  |  | Импорт |  | компл. |  | 2 |  |  |  | Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В |  |
| 63 |  | Лазерное многофункциональное устройство. Габариты: 420х390х320 мм 1ф; 220В; 0,51кВт |  | HPLaserJetProMFPM428fdn |  |  |  | Импорт |  | шт. |  | 2 |  |  |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |  |
| 141 |  | Шкаф общего назначения |  | FLS329 |  |  |  | Юнитекс |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 155 |  | Корзина для мусора, офисная, металлическая, без крышки, 15 литров |  |  |  |  |  | Санакс |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 157 |  | Лампа настольная 1Ф; 220 В; 0,011 кВт |  | NL 202 |  |  |  | Эра |  | шт. |  | 2 |  |  |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |  |
| 2052а |  | Уборная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | Бак для мусора с металлическим внутренним ведром, с педалью 12л сталь полированная |  | Brabantia 123405 |  |  |  | Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 5.1 |  | Урна для бумажных полотенец, 50 л |  | Tork Image Design 460011 |  |  |  | Tork, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 54 |  | Дозатор безконтактный для жидкого мыла, с замком, объем 0,8 л. |  |  |  |  |  | Первая мебельная фабрика |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 146 |  | Держатель для бумажных полотенец |  | TORK Xpress |  |  |  | Tork, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 146.1 |  | Диспенсер для бумажных покрытий на унитаз |  |  |  |  |  | Tork, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 147 |  | Диспенсер для туалетной бумаги в мини-рулонах белый |  | Tork SmartOne |  |  |  | Tork, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 149 |  | Дозатор локтевой для дезинфецирующих средств |  |  |  |  |  | Торговая сеть, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 150 |  | Ерш для унитаза с колбой (подставкой) |  |  |  |  |  | Tork, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 152 |  | Зеркало круглое с подстветкой, диаметр 700мм 1Ф; 220 В; 0,1 кВт |  | Ring |  |  |  | Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Подключается к сети через электроввод |  |
| 186 |  | Крючок для полотенец двойной |  | Артикул: 81-5010 |  |  |  | Россия |  | шт. |  | 2 |  |  |  |  |  |
| Б/Н* |  | Гигиенический душ со встраиваемым смесителем |  | ALMA Benito AL-859-01 |  |  |  | ALMA |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Подвод холодной воды D=15мм; подвод горячей воды D=15мм |  |
| 2053 |  | Помещение хранения ядовитых, сильнодействующих, психотропных, наркотических средств |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 |  | Шкаф двухстворчатый с 4 полками, с сейфом и замком, фасады и корпус - сталь с порошковым покрытием Габариты: 900х600х1950 мм |  | ДМ-4-001-37 |  |  |  | Доктор Мебель |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| СХФ |  | Сейф-холодильник медицинский. Объем 20 л. Класс взломостойкости – III класс. Габариты: 540х490х1200мм. РУ-0,2кВт,220В,1Ф+N+PE Вес – 170 кг. |  | VALBERG TS-3/50 |  |  |  | Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Сейф массой менее 1000 кг. следует прикреплять к полу или стене |  |
| Ю-125 |  | Сейф 3 класса взломостойкости Габариты: 680х510х1320 мм Вес - 502кг |  | VALBERG Гранит III-1368 KL |  |  |  | Россия |  | шт. |  | 2 |  |  |  | Сейф массой менее 1000 кг. следует прикреплять к полу или стене |  |
| Б/Н |  | Термометр комнатный |  |  |  |  |  | Торговая сеть, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| Б/Н |  | Электронный гигрометр |  |  |  |  |  | Бека РУС, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| Б/Н |  | Термометр для холодильника по количеству полок |  |  |  |  |  | Торговая сеть, Россия |  | шт. |  | 2 |  |  |  | на планах не указано |  |
| 2055 |  | Коридор-ожидальная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  | Облучатель-рециркулятор закрытого типа, бактерицидная эффективность 99%, производительность 100м3/час |  | Дезар 3 |  |  |  | КРОНТ |  | шт. |  | 2 |  |  |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |  |
| 34 |  | Пурифайер для проточной воды с фильтрацией |  | V40-U4L Black с ультрафильтрацией |  |  |  | Торговая сеть, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 149 |  | Дозатор локтевой для дезинфецирующих средств |  |  |  |  |  | Торговая сеть, Россия |  | шт. |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 156 |  | Кресло, обивка - высшей категории, "Bern" |  |  |  |  |  | Первая мебельная фабрика |  | шт. |  | 2 |  |  |  |  |  |
| LG 55 |  | Монитор, 55 дюйма, LAN 1Ф; 220 В; 0,25 кВт |  |  |  |  |  | LG |  | шт. |  | 2 |  |  |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |  |
| 2056 |  | Кабинет иглорефлексотерапии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | Бак для мусора с металлическим внутренним ведром, с педалью 12л сталь полированная |  | Brabantia 123405 |  |  |  | Торговая сеть, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 6 |  | Тумба подвесная под умывальник с 2-мя ящиками, фаянсовая раковина в комплекте, смеситель GROHE Europolis |  |  |  |  |  | Первая мебельная фабрика |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Подвод холодной воды D=15 мм, подвод горячей воды D=15 мм, отвод в канализацию D=50 мм |  |
| 7 |  | Кресло рабочее для персонала на роликовой опоре, механизм - газ/лифт |  | IQ |  |  |  | Торговая сеть, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 12.1 |  | Кушетка процедурная физиотерапевтическая |  | арт.350500 |  |  |  | Malvestio |  | шт. |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 14 |  | Облучатель-рециркулятор закрытого типа, бактерицидная эффективность 99%, производительность 100м3/час |  | Дезар 3 |  |  |  | КРОНТ |  | шт. |  | 2 |  |  |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |  |
| 19 |  | Стол рабочий, 1600х800х750мм |  | FLS201 |  |  |  | Юнитекс |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 21 |  | Стул для посетителей |  |  |  |  |  | Доктор Мебель |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 23 |  | Подставка-греденция |  |  |  | - |  | Первая мебельная фабрика |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 24 |  | Шкаф комбинированный со стеклянными дверьми в рамке |  |  |  |  |  | Первая мебельная фабрика |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 54 |  | Дозатор безконтактный для жидкого мыла, с замком, объем 0,8 л. |  |  |  |  |  | Первая мебельная фабрика |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 57 |  | Моноблок HP EliteOne 800 G6 24 AiO BU -Non-Touch RCTO (i7 10700/16GB/1TB NVMe/Win 10/3Yr wite)+ клавиатура/мышь. 1ф; 220В; 0,3кВт |  | HP EliteOne 800 |  |  |  | Импорт |  | компл. |  | 1 |  |  |  | Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В |  |
| 63 |  | Лазерное многофункциональное устройство. Габариты: 420х390х320 мм 1ф; 220В; 0,51кВт |  | HPLaserJetProMFPM428fdn |  |  |  | Импорт |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В |  |
| 112.1 |  | Тумба медицинская физиотерапевтическая |  | MD ТМ 13.09 |  |  |  | СТР, Россия |  | шт. |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 141 |  | Шкаф общего назначения |  | FLS329 |  |  |  | Юнитекс |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 146 |  | Держатель для бумажных полотенец |  | TORK Xpress |  |  |  | Tork, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 149 |  | Дозатор локтевой для дезинфецирующих средств |  |  |  |  |  | Торговая сеть, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 152 |  | Зеркало круглое с подстветкой, диаметр 700мм 1Ф; 220 В; 0,1 кВт |  | Ring |  |  |  | Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Подключается к сети через электроввод |  |
| 155 |  | Корзина для мусора, офисная, металлическая, без крышки, 15 литров |  |  |  |  |  | Санакс |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 157 |  | Лампа настольная 1Ф; 220 В; 0,011 кВт |  | NL 202 |  |  |  | Эра |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |  |
| 199 |  | Рулонная штора, 2000х2200 |  |  |  |  |  | Торговая сеть, Россия |  | шт. |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 222 |  | Комплект для оснащения кабинета иглотерапии в составе: |  |  |  |  |  | Торговая сеть, Россия |  | комп. |  | 1 |  |  |  | на планах не указано |  |
|  |  | Иглы для аккупунктуры |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 400 |  |  |  |  |  |
|  |  | Микроиглы |  |  |  |  |  |  |  | 350 |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | Молоточек или валик для кожной РТ |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 3 |  |  |  |  |  |
|  |  | Пинцет анатомический |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 3 |  |  |  |  |  |
|  |  | Пинцет глазной |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 3 |  |  |  |  |  |
|  |  | Зажимы |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | Ножницы |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | Лейкопластырь |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 3 |  |  |  |  |  |
|  |  | Набор для аппликационной терапии \пластинки из разных металлов, магниты и др.\ |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | Цубо Набор |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | Банки медицинские |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 20 |  |  |  |  |  |
|  |  | Вазелин, крем массажный |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 2 |  |  |  |  |  |
|  |  | Зонд для пальпации аурикулярных точек |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 3 |  |  |  |  |  |
|  |  | Чашки Петри |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 10 |  |  |  |  |  |
|  |  | Лоток |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 10 |  |  |  |  |  |
|  |  | Полынные сигары или мокса Набор |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | Ватные шарики |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | Спирт |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | Йод |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | Нарезанные полоски бумаги |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | Аппарат для измерения давления |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 2 |  |  |  |  |  |
|  |  | Фонендоскоп |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 2 |  |  |  |  |  |
| Б/Н |  | Аптечка для оказания неотложной помощи |  |  |  |  |  | Торговая сеть, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  | на планах не указано |  |
| 244 |  | Аппарат для электропунктуры РУ-30ВА, 1ф; 220В |  | МнДЭП |  |  |  | ТРИМА, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |  |
| 245 |  | Аппарат высокоинтенсивной лазерной терапииHilterapia Габариты: 300х700х780мм 1ф; 220В; 1840ВА Вес – 40 кг. |  | HIRO® 3.0 |  |  |  | Бека РУС, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |  |
| 245-1 |  | Аппарат для автоматической многоцелевой MLS-лазерной терапии Габариты: 680х420х1580мм 1ф; 220В; 100ВА Вес – 43 кг. |  | MLS-M6 |  |  |  | Бека РУС, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |  |
| 246 |  | Тумба с 2-мя дверками и полкой |  | ДМ-6-010-03 |  |  |  | Доктор Мебель |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 259 |  | Вешало для одежды (для пиджаков), напольное, в комплекте с рожком для обуви |  |  |  |  |  | Торговая сеть, Россия |  | шт. |  | 2 |  |  |  |  |  |
| Л-75А |  | Стерилизатор воздушный (сухожар) Объем камеры – 20 л Габариты: 625х450х415 мм 1Ф; 220 В; 1,5 кВт |  | ГП-20МО |  |  |  | Касимовский приборный завод Россия |  | шт. |  | 1 |  | 25 |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |  |
| ОК10 |  | Клапан медицинского газ, подвод кислорода |  |  |  |  |  | Торговая сеть, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Подвод кислорода |  |
| Ф-47 |  | Часы процедурные физиотерапевтические Габариты : 181x 170x 66 Масса – 2 кг Потребляемая мощность – 5 ВА |  | ПЧ-3 |  |  |  | Торговая сеть, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| ШП-1 |  | Ширма потолочная |  |  |  |  |  | Инд. изготовление |  | шт. |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 2056а |  | Уборная для МГН |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | Бак для мусора с металлическим внутренним ведром, с педалью 12л сталь полированная |  | Brabantia 123405 |  |  |  | Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 5.1 |  | Урна для бумажных полотенец, 50 л |  | Tork Image Design 460011 |  |  |  | Tork, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 54 |  | Дозатор безконтактный для жидкого мыла, с замком, объем 0,8 л. |  |  |  |  |  | Первая мебельная фабрика |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 146 |  | Держатель для бумажных полотенец |  | TORK Xpress |  |  |  | Tork, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 146.1 |  | Диспенсер для бумажных покрытий на унитаз |  |  |  |  |  | Tork, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 147 |  | Диспенсер для туалетной бумаги в мини-рулонах белый |  | Tork SmartOne |  |  |  | Tork, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 149 |  | Дозатор локтевой для дезинфецирующих средств |  |  |  |  |  | Торговая сеть, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 150 |  | Ерш для унитаза с колбой (подставкой) |  |  |  |  |  | Tork, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 152 |  | Зеркало круглое с подстветкой, диаметр 700мм 1Ф; 220 В; 0,1 кВт |  | Ring |  |  |  | Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Подключается к сети через электроввод |  |
| 186 |  | Крючок для полотенец двойной |  | Артикул: 81-5010 |  |  |  | Россия |  | шт. |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 209 |  | Электросушитель для рук погружной Габариты: 300х220х690 мм 1ф; 1,9кВт, 220В |  | BXG-JET 7000C |  |  |  | Торговая сеть, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Подключается к сети через электроввод |  |
| Б/Н* |  | Гигиенический душ со встраиваемым смесителем |  | ALMA Benito AL-859-01 |  |  |  | ALMA |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Подвод холодной воды D=15мм; подвод горячей воды D=15мм |  |
| 2057 |  | Кабинет старшей сестры с местом для хранения медикаментов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | Бак для мусора с металлическим внутренним ведром, с педалью 12л сталь полированная |  | Brabantia 123405 |  |  |  | Россия |  | шт. |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 6 |  | Тумба подвесная под умывальник с 2-мя ящиками, фаянсовая раковина в комплекте, смеситель GROHE Europolis |  |  |  |  |  | Первая мебельная фабрика |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Подвод холодной воды D=15 мм, подвод горячей воды D=15 мм, отвод в канализацию D=50 мм |  |
| 7 |  | Кресло рабочее для персонала на роликовой опоре, механизм - газ/лифт |  | IQ |  |  |  | Торговая сеть, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 14 |  | Облучатель-рециркулятор закрытого типа, бактерицидная эффективность 99%, производительность 100м3/час |  | Дезар 3 |  |  |  | КРОНТ |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |  |
| 19 |  | Стол рабочий, 1600х800х750мм |  | FLS201 |  |  |  | Юнитекс |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 21 |  | Стул для посетителей |  |  |  |  |  | Доктор Мебель |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 23 |  | Подставка-греденция |  |  |  | - |  | Первая мебельная фабрика |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 54 |  | Дозатор безконтактный для жидкого мыла, с замком, объем 0,8 л. |  |  |  |  |  | Первая мебельная фабрика |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 57 |  | Моноблок HP EliteOne 800 G6 24 AiO BU -Non-Touch RCTO (i7 10700/16GB/1TB NVMe/Win 10/3Yr wite)+ клавиатура/мышь. 1ф; 220В; 0,3кВт |  | HP EliteOne 800 |  |  |  | Импорт |  | компл. |  | 1 |  |  |  | Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В |  |
| 63 |  | Лазерное многофункциональное устройство. Габариты: 420х390х320 мм 1ф; 220В; 0,51кВт |  | HPLaserJetProMFPM428fdn |  |  |  | Импорт |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В |  |
| 123 |  | Холодильник фармацевтический однодверный однокамерный, объем 250 л, 5 съемных полок, 2 выдвижных ящика, габаритные размеры 1300х607х600 мм. Металлическая дверь с изоляцией с замком, внутренняя камера из пластика, хладагент R600a; ручная разморозка, принудительная циркуляция воздуха, микропроцессорный контроль температуры, 1 компрессор; освещение лампой накаливания, цифровой дисплей с отражением температуры, аварийная сигнализация (визуальный и звуковой сигналы) при изменении температуры, автоматическое отключение вентилятора при открывании двери; температура от +2°C до +14°C; источник питания сеть 220 В/50 Гц, потребляемая мощность 200 Вт |  | HYCD-282 Haier |  |  |  | Haier |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В |  |
| Б/Н |  | Термометр для холодильника по количеству полок |  |  |  |  |  | Торговая сеть, Россия |  | шт. |  | 5 |  |  |  | на планах не указано |  |
| 146 |  | Держатель для бумажных полотенец |  | TORK Xpress |  |  |  | Tork, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 149 |  | Дозатор локтевой для дезинфецирующих средств |  |  |  |  |  | Торговая сеть, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 152 |  | Зеркало круглое с подстветкой, диаметр 700мм 1Ф; 220 В; 0,1 кВт |  | Ring |  |  |  | Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Подключается к сети через электроввод |  |
| 157 |  | Лампа настольная 1Ф; 220 В; 0,011 кВт |  | NL 202 |  |  |  | Эра |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |  |
| 199 |  | Рулонная штора, 2000х2200 |  |  |  |  |  | Торговая сеть, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| ВШ |  | Встроенный шкаф. Габариты: 3200х450х3000 мм |  |  |  |  |  | Индивидуальное изготовление |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| ВШ |  | Встроенный шкаф. Габариты: 1600х600х3000 мм |  |  |  |  |  | Индивидуальное изготовление |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| Б/П |  | Стремянка |  |  |  |  |  | Торговая сеть, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 2058 |  | Кабинет дуплексного сканирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | Бак для мусора с металлическим внутренним ведром, с педалью 12л сталь полированная |  | Brabantia 123405 |  |  |  | Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 5.1 |  | Урна для бумажных полотенец, 50 л |  | Tork Image Design 460011 |  |  |  | Tork, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 6 |  | Тумба подвесная под умывальник с 2-мя ящиками, фаянсовая раковина в комплекте, смеситель GROHE Europolis |  |  |  |  |  | Первая мебельная фабрика |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Подвод холодной воды D=15 мм, подвод горячей воды D=15 мм, отвод в канализацию D=50 мм |  |
| 7 |  | Кресло рабочее для персонала на роликовой опоре, механизм - газ/лифт |  | IQ |  |  |  | Торговая сеть, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 12 |  | Кушетка смотровая 2-х секционная с изменяемой высотой |  | арт.349400 |  |  |  | Malvestio |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 14 |  | Облучатель-рециркулятор закрытого типа, бактерицидная эффективность 99%, производительность 100м3/час |  | Дезар 3 |  |  |  | КРОНТ |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |  |
| 19 |  | Стол рабочий, 1600х800х750мм |  | FLS201 |  |  |  | Юнитекс |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 21 |  | Стул для посетителей |  |  |  |  |  | Доктор Мебель |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 23 |  | Подставка-греденция |  |  |  | - |  | Первая мебельная фабрика |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 24 |  | Шкаф комбинированный со стеклянными дверьми в рамке |  |  |  |  |  | Первая мебельная фабрика |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 54 |  | Дозатор безконтактный для жидкого мыла, с замком, объем 0,8 л. |  |  |  |  |  | Первая мебельная фабрика |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 57 |  | Моноблок HP EliteOne 800 G6 24 AiO BU -Non-Touch RCTO (i7 10700/16GB/1TB NVMe/Win 10/3Yr wite)+ клавиатура/мышь. 1ф; 220В; 0,3кВт |  | HP EliteOne 800 |  |  |  | Импорт |  | компл. |  | 1 |  |  |  | Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В |  |
| 63 |  | Лазерное многофункциональное устройство. Габариты: 420х390х320 мм 1ф; 220В; 0,51кВт |  | HPLaserJetProMFPM428fdn |  |  |  | Импорт |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В |  |
| 72 |  | Монитор, 55 дюйма, LAN 1ф; 220В; 0,25кВт |  |  |  |  |  | LG |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В |  |
| 104 |  | Столик манипуляционный мобильный; для инструментов, из нержавеющей стали AISI 304, с 2-мя полками, столешница с бортом по 4-м сторонам, на колесах 125 мм, 2 из которых с тормозами Габариты: 600х400х800 мм |  | арт.325025 |  |  |  | Malvestio |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 109 |  | Табурет медицинский, мобильный со спинкой |  | ДМ-5-004-06 |  |  |  | Доктор Мебель |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 141 |  | Шкаф общего назначения |  | FLS329 |  |  |  | Юнитекс |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 145 |  | Банкетка гардеробная мягкая |  |  |  |  |  | Первая мебельная фабрика |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 146 |  | Держатель для бумажных полотенец |  | TORK Xpress |  |  |  | Tork, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 149 |  | Дозатор локтевой для дезинфецирующих средств |  |  |  |  |  | Торговая сеть, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 152 |  | Зеркало круглое с подстветкой, диаметр 700мм 1Ф; 220 В; 0,1 кВт |  | Ring |  |  |  | Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Подключается к сети через электроввод |  |
| 155 |  | Корзина для мусора, офисная, металлическая, без крышки, 15 литров |  |  |  |  |  | Санакс |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 157 |  | Лампа настольная 1Ф; 220 В; 0,011 кВт |  | NL 202 |  |  |  | Эра |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |  |
| 199В |  | Рулонная штора, 2000х2200 (BLACK AUT) |  |  |  |  |  | Торговая сеть, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 210 |  | Емкость-контейнер КДС " КРОРТ" для дизенфекции и стерилизации инструмент в объеме 3л |  |  |  |  |  | Торговая сеть, Россия |  | шт. |  | 2 |  |  |  | на планах не указано |  |
| 240.1 |  | Ультрозвуковая система для четырехмерной 4D-объемной ультразвуковой кардиоваскулярной диагностики экспертного премиум-класса РУ-1,8кВА,220В,1Ф.+N+PE |  | Vivid E95 |  | - |  | GE Healthcare |  | шт. |  | 1 |  | 80 |  | Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В Подключение через ИБП |  |
| 241 |  | Рабочая станция для сердечно-сосудистых ультразвуковых исследований EchoPac PC Цветная цифровая камера Сanon (закупается отдельно) Программное обеспечение РУ-1,8кВА,220В,1Ф.+N+PE |  | EchoPac PC |  |  |  | GE Healthcare |  | компл. |  | 1 |  |  |  | Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В |  |
| 242 |  | Ультразвуковой сканер портативный для сердечно-сосудистых исследований «VIVID IQ» на тележке и с сумкой (если есть удаленные корпуса) с линейным, конвексным и матричным датчиками. РУ-1,8кВА,220В,1Ф.+N+PE |  | Vivid IQ |  |  |  | GE |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В |  |
| Б/Н |  | Цветная цифровая камера Сanon |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 243 |  | Комплект для оснащения кабинета УЗИ в составе: |  |  |  |  |  | Торговая сеть, Россия |  | компл. |  | 1 |  |  |  | на планах не указано |  |
|  |  | Аппарат для измерения артериального давления с плечевой манжетой трех размеров, |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | Аппарат для измерения артериального давления с плечевой манжетой и курковым клапаном |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 259 |  | Вешало для одежды (для пиджаков), напольное, в комплекте с рожком для обуви |  |  |  |  |  | Торговая сеть, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| ЛО** |  | Лампа освещения для кушетки |  |  |  |  |  | Торговая сеть, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Учитывается разделом ЭО |  |
| ШП-1 |  | Ширма потолочная |  |  |  |  |  | Инд. изготовление |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| Б/Н |  | Бак для грязного белья |  |  |  |  |  | Торговая сеть, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| Б/Н |  | Источник бесперебойного питания |  |  |  |  |  | APC SMV2000CAI Easy UPS SMV 2000VA |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В |  |
| 2059 |  | Кабинет УЗИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | Бак для мусора с металлическим внутренним ведром, с педалью 12л сталь полированная |  | Brabantia 123405 |  |  |  | Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 5.1 |  | Урна для бумажных полотенец, 50 л |  | Tork Image Design 460011 |  |  |  | Tork, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 6 |  | Тумба подвесная под умывальник с 2-мя ящиками, фаянсовая раковина в комплекте, смеситель GROHE Europolis |  |  |  |  |  | Первая мебельная фабрика |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Подвод холодной воды D=15 мм, подвод горячей воды D=15 мм, отвод в канализацию D=50 мм |  |
| 7 |  | Кресло рабочее для персонала на роликовой опоре, механизм - газ/лифт |  | IQ |  |  |  | Торговая сеть, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 12 |  | Кушетка смотровая 2-х секционная с изменяемой высотой |  | арт.349400 |  |  |  | Malvestio |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 14 |  | Облучатель-рециркулятор закрытого типа, бактерицидная эффективность 99%, производительность 100м3/час |  | Дезар 3 |  |  |  | КРОНТ |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |  |
| 19 |  | Стол рабочий, 1600х800х750мм |  | FLS201 |  |  |  | Юнитекс |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 21 |  | Стул для посетителей |  |  |  |  |  | Доктор Мебель |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 23 |  | Подставка-греденция |  |  |  | - |  | Первая мебельная фабрика |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 24 |  | Шкаф комбинированный со стеклянными дверьми в рамке |  |  |  |  |  | Первая мебельная фабрика |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 54 |  | Дозатор безконтактный для жидкого мыла, с замком, объем 0,8 л. |  |  |  |  |  | Первая мебельная фабрика |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 57.2 |  | Компьютер персональный с 2-мя мониторами 1ф; 220В; 0,5кВт |  |  |  |  |  | Импорт |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В |  |
| 63 |  | Лазерное многофункциональное устройство. Габариты: 420х390х320 мм 1ф; 220В; 0,51кВт |  | HPLaserJetProMFPM428fdn |  |  |  | Импорт |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В |  |
| 72 |  | Монитор, 55 дюйма, LAN 1ф; 220В; 0,25кВт |  |  |  |  |  | LG |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В |  |
| 104 |  | Столик манипуляционный мобильный; для инструментов, из нержавеющей стали AISI 304, с 2-мя полками, столешница с бортом по 4-м сторонам, на колесах 125 мм, 2 из которых с тормозами Габариты: 600х400х800 мм |  | арт.325025 |  |  |  | Malvestio |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 109 |  | Табурет медицинский, мобильный со спинкой |  | ДМ-5-004-06 |  |  |  | Доктор Мебель |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 141 |  | Шкаф общего назначения |  | FLS329 |  |  |  | Юнитекс |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 145 |  | Банкетка гардеробная мягкая |  |  |  |  |  | Первая мебельная фабрика |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 146 |  | Держатель для бумажных полотенец |  | TORK Xpress |  |  |  | Tork, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 149 |  | Дозатор локтевой для дезинфецирующих средств |  |  |  |  |  | Торговая сеть, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 152 |  | Зеркало круглое с подстветкой, диаметр 700мм 1Ф; 220 В; 0,1 кВт |  | Ring |  |  |  | Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Подключается к сети через электроввод |  |
| 155 |  | Корзина для мусора, офисная, металлическая, без крышки, 15 литров |  |  |  |  |  | Санакс |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 157 |  | Лампа настольная 1Ф; 220 В; 0,011 кВт |  | NL 202 |  |  |  | Эра |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |  |
| 199В |  | Рулонная штора, 2000х2200 (BLACK AUT) |  |  |  |  |  | Торговая сеть, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 210 |  | Емкость-контейнер КДС " КРОРТ" для дизенфекции и стерилизации инструмент в объеме 3л |  |  |  |  |  | Торговая сеть, Россия |  | шт. |  | 2 |  |  |  | на планах не указано |  |
| 240.2 |  | Универсальный УЗИ сканер премиум класса нового поколения с поддержкой двумерных матричных датчиков и экспертных функций для повышения точности диагностики. РУ-1,8кВА,220В,1Ф.+N+PE |  | Canon Aplio i800 |  |  |  | Toshiba |  | шт. |  | 1 |  | 110 |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В Подключение через ИБП |  |
| 242 |  | Ультразвуковой сканер портативный для сердечно-сосудистых исследований «VIVID IQ» на тележке и с сумкой (если есть удаленные корпуса) с линейным, конвексным и матричным датчиками. РУ-1,8кВА,220В,1Ф.+N+PE |  | Vivid IQ |  |  |  | GE |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |  |
| 242.1 |  | Переносной сканер Lumify с двумя датчиками для костно-мышечной системы 1Ф; 220 В; 0,5 кВт |  |  |  |  |  | Philips (Нидерланды) |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |  |
| 243 |  | Комплект для оснащения кабинета УЗИ в составе: |  |  |  |  |  | Торговая сеть, Россия |  | компл. |  | 1 |  |  |  | на планах не указано |  |
|  |  | Аппарат для измерения артериального давления с плечевой манжетой трех размеров, |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | Аппарат для измерения артериального давления с плечевой манжетой и курковым клапаном |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 259 |  | Вешало для одежды (для пиджаков), напольное, в комплекте с рожком для обуви |  |  |  |  |  | Торговая сеть, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| ЛО** |  | Лампа освещения для кушетки |  |  |  |  |  | Торговая сеть, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Учитывается разделом ЭО |  |
| ШП-1 |  | Ширма потолочная |  |  |  |  |  | Инд. изготовление |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| Б/Н |  | Бак для грязного белья |  |  |  |  |  | Торговая сеть, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| Б/Н |  | Источник бесперебойного питания |  |  |  |  |  | APC SMV2000CAI Easy UPS SMV 2000VA |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |  |
| 2060 |  | Кабинет УЗИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | Бак для мусора с металлическим внутренним ведром, с педалью 12л сталь полированная |  | Brabantia 123405 |  |  |  | Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 5.1 |  | Урна для бумажных полотенец, 50 л |  | Tork Image Design 460011 |  |  |  | Tork, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 6 |  | Тумба подвесная под умывальник с 2-мя ящиками, фаянсовая раковина в комплекте, смеситель GROHE Europolis |  |  |  |  |  | Первая мебельная фабрика |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Подвод холодной воды D=15 мм, подвод горячей воды D=15 мм, отвод в канализацию D=50 мм |  |
| 7 |  | Кресло рабочее для персонала на роликовой опоре, механизм - газ/лифт |  | IQ |  |  |  | Торговая сеть, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 12 |  | Кушетка смотровая 2-х секционная с изменяемой высотой |  | арт.349400 |  |  |  | Malvestio |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 14 |  | Облучатель-рециркулятор закрытого типа, бактерицидная эффективность 99%, производительность 100м3/час |  | Дезар 3 |  |  |  | КРОНТ |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |  |
| 19 |  | Стол рабочий, 1600х800х750мм |  | FLS201 |  |  |  | Юнитекс |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 21 |  | Стул для посетителей |  |  |  |  |  | Доктор Мебель |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 23 |  | Подставка-греденция |  |  |  | - |  | Первая мебельная фабрика |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 24 |  | Шкаф комбинированный со стеклянными дверьми в рамке |  |  |  |  |  | Первая мебельная фабрика |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 54 |  | Дозатор безконтактный для жидкого мыла, с замком, объем 0,8 л. |  |  |  |  |  | Первая мебельная фабрика |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 57.2 |  | Компьютер персональный с 2-мя мониторами 1ф; 220В; 0,5кВт |  |  |  |  |  | Импорт |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |  |
| 63 |  | Лазерное многофункциональное устройство. Габариты: 420х390х320 мм 1ф; 220В; 0,51кВт |  | HPLaserJetProMFPM428fdn |  |  |  | Импорт |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |  |
| 72 |  | Монитор, 55 дюйма, LAN 1ф; 220В; 0,25кВт |  |  |  |  |  | LG |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |  |
| 104 |  | Столик манипуляционный мобильный; для инструментов, из нержавеющей стали AISI 304, с 2-мя полками, столешница с бортом по 4-м сторонам, на колесах 125 мм, 2 из которых с тормозами Габариты: 600х400х800 мм |  | арт.325025 |  |  |  | Malvestio |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 109 |  | Табурет медицинский, мобильный со спинкой |  | ДМ-5-004-06 |  |  |  | Доктор Мебель |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 141 |  | Шкаф общего назначения |  | FLS329 |  |  |  | Юнитекс |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 145 |  | Банкетка гардеробная мягкая |  |  |  |  |  | Первая мебельная фабрика |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 146 |  | Держатель для бумажных полотенец |  | TORK Xpress |  |  |  | Tork, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 149 |  | Дозатор локтевой для дезинфецирующих средств |  |  |  |  |  | Торговая сеть, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 152 |  | Зеркало круглое с подстветкой, диаметр 700мм 1Ф; 220 В; 0,1 кВт |  | Ring |  |  |  | Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Подключается к сети через электроввод |  |
| 155 |  | Корзина для мусора, офисная, металлическая, без крышки, 15 литров |  |  |  |  |  | Санакс |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 157 |  | Лампа настольная 1Ф; 220 В; 0,011 кВт |  | NL 202 |  |  |  | Эра |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |  |
| 199В |  | Рулонная штора, 2000х2200 (BLACK AUT) |  |  |  |  |  | Торговая сеть, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 210 |  | Емкость-контейнер КДС " КРОРТ" для дизенфекции и стерилизации инструмент в объеме 3л |  |  |  |  |  | Торговая сеть, Россия |  | шт. |  | 2 |  |  |  | на планах не указано |  |
| 240.2 |  | Универсальный УЗИ сканер премиум класса нового поколения с поддержкой двумерных матричных датчиков и экспертных функций для повышения точности диагностики. РУ-1,8кВА,220В,1Ф.+N+PE |  | Canon Aplio i800 |  |  |  | Toshiba |  | шт. |  | 1 |  | 110 |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В Подключение через ИБП |  |
| 243 |  | Комплект для оснащения кабинета УЗИ в составе: |  |  |  |  |  | Торговая сеть, Россия |  | компл. |  | 1 |  |  |  | на планах не указано |  |
|  |  | Аппарат для измерения артериального давления с плечевой манжетой трех размеров, |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | Аппарат для измерения артериального давления с плечевой манжетой и курковым клапаном |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 259 |  | Вешало для одежды (для пиджаков), напольное, в комплекте с рожком для обуви |  |  |  |  |  | Торговая сеть, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| ЛО** |  | Лампа освещения для кушетки |  |  |  |  |  | Торговая сеть, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Учитывается разделом ЭО |  |
| ШП-1 |  | Ширма потолочная |  |  |  |  |  | Инд. изготовление |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| Б/Н |  | Бак для грязного белья |  |  |  |  |  | Торговая сеть, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| Б/Н |  | Источник бесперебойного питания |  |  |  |  |  | APC SMV2000CAI Easy UPS SMV 2000VA |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 2061 |  | Кабинет ФВД с нагрузочными пробами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | Бак для мусора с металлическим внутренним ведром, с педалью 12л сталь полированная |  | Brabantia 123405 |  |  |  | Россия |  | шт. |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 6 |  | Тумба подвесная под умывальник с 2-мя ящиками, фаянсовая раковина в комплекте, смеситель GROHE Europolis |  |  |  |  |  | Первая мебельная фабрика |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Подвод холодной воды D=15 мм, подвод горячей воды D=15 мм, отвод в канализацию D=50 мм |  |
| 7 |  | Кресло рабочее для персонала на роликовой опоре, механизм - газ/лифт |  | IQ |  |  |  | Торговая сеть, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 14 |  | Облучатель-рециркулятор закрытого типа, бактерицидная эффективность 99%, производительность 100м3/час |  | Дезар 3 |  |  |  | КРОНТ |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |  |
| 19 |  | Стол рабочий, 1600х800х750мм |  | FLS201 |  |  |  | Юнитекс |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 21 |  | Стул для посетителей |  |  |  |  |  | Доктор Мебель |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 23 |  | Подставка-греденция |  |  |  | - |  | Первая мебельная фабрика |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 24 |  | Шкаф комбинированный со стеклянными дверьми в рамке |  |  |  |  |  | Первая мебельная фабрика |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 29 |  | Тележка медицинская с ящиками; нерж.сталь Габариты: 1200хх610х1000мм |  | арт.325200 |  |  |  | Malvestio |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 54 |  | Дозатор безконтактный для жидкого мыла, с замком, объем 0,8 л. |  |  |  |  |  | Первая мебельная фабрика |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 57 |  | Моноблок HP EliteOne 800 G6 24 AiO BU -Non-Touch RCTO (i7 10700/16GB/1TB NVMe/Win 10/3Yr wite)+ клавиатура/мышь. 1ф; 220В; 0,3кВт |  | HP EliteOne 800 |  |  |  | Импорт |  | компл. |  | 1 |  |  |  | Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В |  |
| 63 |  | Лазерное многофункциональное устройство. Габариты: 420х390х320 мм 1ф; 220В; 0,51кВт |  | HPLaserJetProMFPM428fdn |  |  |  | Импорт |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В |  |
| 85А |  | Рулонная штора, 1200х1800мм (BLACK AUT) |  | 1200х1800 |  |  |  | Торговая сеть, Россия |  | шт. |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 141 |  | Шкаф общего назначения |  | FLS329 |  |  |  | Юнитекс |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 145 |  | Банкетка гардеробная мягкая |  |  |  |  |  | Первая мебельная фабрика |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 146 |  | Держатель для бумажных полотенец |  | TORK Xpress |  |  |  | Tork, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 149 |  | Дозатор локтевой для дезинфецирующих средств |  |  |  |  |  | Торговая сеть, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 152 |  | Зеркало круглое с подстветкой, диаметр 700мм 1Ф; 220 В; 0,1 кВт |  | Ring |  |  |  | Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Подключается к сети через электроввод |  |
| 155 |  | Корзина для мусора, офисная, металлическая, без крышки, 15 литров |  |  |  |  |  | Санакс |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 157 |  | Лампа настольная 1Ф; 220 В; 0,011 кВт |  | NL 202 |  |  |  | Эра |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |  |
| 199В |  | Рулонная штора, 2000х2200 (BLACK AUT) |  |  |  |  |  | Торговая сеть, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 210 |  | Емкость-контейнер КДС " КРОРТ" для дизенфекции и стерилизации инструмент в объеме 3л |  |  |  |  |  | Торговая сеть, Россия |  | шт. |  | 2 |  |  |  | на планах не указано |  |
| 259 |  | Вешало для одежды (для пиджаков), напольное, в комплекте с рожком для обуви |  |  |  |  |  | Торговая сеть, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 274 |  | Компьютерная стресс система Case Premium для проведения проб с физической нагрузкой с включая бегущую дорожку (тредмил) 1ф; 220В; 1,0кВт |  | Case Premium |  |  |  | Торговая сеть, Россия |  | шт. |  | 1 |  | 220,0 |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |  |
| Б/Н |  | Аппарат для измерения артериального давления |  |  |  |  |  | Торговая сеть, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| Б/Н |  | Аптечка для оказания неотложной помощи |  |  |  |  |  | Торговая сеть, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| Деф |  | Дефибриллятор наружный 1ф; 220В; 0,2кВт |  | Zoll R Series |  |  |  | ZOLL Medical Corp. США |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |  |
| 287 |  | Кабина для раздевания в составе: плинтус с потолочным креплением в комплекте со шторой |  |  |  |  |  | Торговая сеть, Россия |  | компл. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 288 |  | Система для исследования функции внешнего дыхания с кривой поток-объем и определением бронхиального сопротивления «Cпирограф MasterScreen Pneumo» 1ф; 220В; 0,5кВт |  | MasterScreen Pneumo |  |  |  | "Вайэйр Медикал ГмбХ", Германия |  | компл. |  | 1 |  |  |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |  |
| ОК10 |  | Клапан медицинского газ, подвод кислорода |  |  |  |  |  | Торговая сеть, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Подвод кислорода |  |
| ЛО** |  | Лампа освещения для кушетки |  |  |  |  |  | Торговая сеть, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Учитывается разделом ЭО |  |
| 0303Б |  | Вешалка напольная |  |  |  |  |  | Торговая сеть, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| ШП-1 |  | Ширма потолочная |  |  |  |  |  | Инд. изготовление |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| Б/Н |  | Бак для грязного белья |  |  |  |  |  | Торговая сеть, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| Б/Н |  | Система суточного мониторирования АД с 5 носимыми мониторами BPM |  |  |  |  |  | ООО «Петр Телегин», Россия |  | шт. |  | 5 |  |  |  |  |  |
| Б/Н |  | Бифункциональный монитор для суточного мониторирования ЭКГ и АД с 2 носимыми мониторами |  |  |  |  |  | Астрокард (Россия) |  | шт. |  | 5 |  |  |  |  |  |
| 2062 |  | Кабинет ЭКГ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | Бак для мусора с металлическим внутренним ведром, с педалью 12л сталь полированная |  | Brabantia 123405 |  |  |  | Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 6 |  | Тумба подвесная под умывальник с 2-мя ящиками, фаянсовая раковина в комплекте, смеситель GROHE Europolis |  |  |  |  |  | Первая мебельная фабрика |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Подвод холодной воды D=15 мм, подвод горячей воды D=15 мм, отвод в канализацию D=50 мм |  |
| 7 |  | Кресло рабочее для персонала на роликовой опоре, механизм - газ/лифт |  | IQ |  |  |  | Торговая сеть, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 12 |  | Кушетка смотровая 2-х секционная с изменяемой высотой |  | арт.349400 |  |  |  | Malvestio |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 14 |  | Облучатель-рециркулятор закрытого типа, бактерицидная эффективность 99%, производительность 100м3/час |  | Дезар 3 |  |  |  | КРОНТ |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |  |
| 19.1 |  | Стол рабочий, 1200х700х750мм |  | FLS201 (инд. изг) |  |  |  | Юнитекс |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 21 |  | Стул для посетителей |  |  |  |  |  | Доктор Мебель |  | шт. |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 24 |  | Шкаф комбинированный со стеклянными дверьми в рамке |  |  |  |  |  | Первая мебельная фабрика |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 29 |  | Тележка медицинская с ящиками; нерж.сталь Габариты: 1200хх610х1000мм |  | арт.325200 |  |  |  | Malvestio |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 54 |  | Дозатор безконтактный для жидкого мыла, с замком, объем 0,8 л. |  |  |  |  |  | Первая мебельная фабрика |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 57 |  | Моноблок HP EliteOne 800 G6 24 AiO BU -Non-Touch RCTO (i7 10700/16GB/1TB NVMe/Win 10/3Yr wite)+ клавиатура/мышь. 1ф; 220В; 0,3кВт |  | HP EliteOne 800 |  |  |  | Импорт |  | компл. |  | 1 |  |  |  | Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В |  |
| 63 |  | Лазерное многофункциональное устройство. Габариты: 420х390х320 мм 1ф; 220В; 0,51кВт |  | HPLaserJetProMFPM428fdn |  |  |  | Импорт |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В |  |
| 109 |  | Табурет медицинский, мобильный со спинкой |  | ДМ-5-004-06 |  |  |  | Доктор Мебель |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 146 |  | Держатель для бумажных полотенец |  | TORK Xpress |  |  |  | Tork, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 149 |  | Дозатор локтевой для дезинфецирующих средств |  |  |  |  |  | Торговая сеть, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 152 |  | Зеркало круглое с подстветкой, диаметр 700мм 1Ф; 220 В; 0,1 кВт |  | Ring |  |  |  | Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Подключается к сети через электроввод |  |
| 155 |  | Корзина для мусора, офисная, металлическая, без крышки, 15 литров |  |  |  |  |  | Санакс |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 157 |  | Лампа настольная 1Ф; 220 В; 0,011 кВт |  | NL 202 |  |  |  | Эра |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |  |
| 199В |  | Рулонная штора, 2000х2200 (BLACK AUT) |  |  |  |  |  | Торговая сеть, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 210 |  | Емкость-контейнер КДС " КРОРТ" для дизенфекции и стерилизации инструмент в объеме 3л |  |  |  |  |  | Торговая сеть, Россия |  | шт. |  | 2 |  |  |  | на планах не указано |  |
| 259 |  | Вешало для одежды (для пиджаков), напольное, в комплекте с рожком для обуви |  |  |  |  |  | Торговая сеть, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 290 |  | Электрокардиограф 12-канальный карточный в комплектации РУ-0,1кВт,220В,1Ф+N+PE |  | MAC 2000 |  |  |  | GE Healthcare |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |  |
| Б/Н |  | Система суточного мониторирования АД с 5 носимыми мониторами BPM |  |  |  |  |  | ООО «Петр Телегин», Россия |  | шт. |  | 5 |  |  |  |  |  |
| Б/Н |  | Бифункциональный монитор для суточного мониторирования ЭКГ и АД с 2 носимыми мониторами |  |  |  |  |  | Астрокард (Россия) |  | шт. |  | 5 |  |  |  |  |  |
| Деф |  | Дефибриллятор наружный 1ф; 220В; 0,2кВт |  | Zoll R Series |  |  |  | ZOLL Medical Corp. (США) |  | шт. |  | 1 |  |  |  | на планах не указано Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |  |
| Б/Н |  | Аппарат для холтеровского мониторирования сердечной деятельности |  |  |  |  |  | Торговая сеть, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| Б/Н |  | Аппарат для суточного мониторирования артериального давления |  |  |  |  |  | Торговая сеть, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| ОК10 |  | Клапан медицинского газ, подвод кислорода |  |  |  |  |  | Торговая сеть, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Подвод кислорода |  |
| ЛО** |  | Лампа освещения для кушетки |  |  |  |  |  | Торговая сеть, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Учитывается разделом ЭО |  |
| ШП-1 |  | Ширма потолочная |  |  |  |  |  | Инд. изготовление |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| Б/Н |  | Бак для грязного белья |  |  |  |  |  | Торговая сеть, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 2063 |  | Кабинет ЭЭГ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | Бак для мусора с металлическим внутренним ведром, с педалью 12л сталь полированная |  | Brabantia 123405 |  |  |  | Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 6 |  | Тумба подвесная под умывальник с 2-мя ящиками, фаянсовая раковина в комплекте, смеситель GROHE Europolis |  |  |  |  |  | Первая мебельная фабрика |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Подвод холодной воды D=15 мм, подвод горячей воды D=15 мм, отвод в канализацию D=50 мм |  |
| 7 |  | Кресло рабочее для персонала на роликовой опоре, механизм - газ/лифт |  | IQ |  |  |  | Торговая сеть, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 12 |  | Кушетка смотровая 2-х секционная с изменяемой высотой |  | арт.349400 |  |  |  | Malvestio |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 14 |  | Облучатель-рециркулятор закрытого типа, бактерицидная эффективность 99%, производительность 100м3/час |  | Дезар 3 |  |  |  | КРОНТ |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |  |
| 19 |  | Стол рабочий, 1600х800х750мм |  | FLS201 |  |  |  | Юнитекс |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 21 |  | Стул для посетителей |  |  |  |  |  | Доктор Мебель |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 23 |  | Подставка-греденция |  |  |  | - |  | Первая мебельная фабрика |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 54 |  | Дозатор безконтактный для жидкого мыла, с замком, объем 0,8 л. |  |  |  |  |  | Первая мебельная фабрика |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 24 |  | Шкаф комбинированный со стеклянными дверьми в рамке |  |  |  |  |  | Первая мебельная фабрика |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 29 |  | Тележка медицинская с ящиками; нерж.сталь Габариты: 1200хх610х1000мм |  | арт.325200 |  |  |  | Malvestio |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 57 |  | Моноблок HP EliteOne 800 G6 24 AiO BU -Non-Touch RCTO (i7 10700/16GB/1TB NVMe/Win 10/3Yr wite)+ клавиатура/мышь. 1ф; 220В; 0,3кВт |  | HP EliteOne 800 |  |  |  | Импорт |  | компл. |  | 1 |  |  |  | Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В |  |
| 63 |  | Лазерное многофункциональное устройство. Габариты: 420х390х320 мм 1ф; 220В; 0,51кВт |  | HPLaserJetProMFPM428fdn |  |  |  | Импорт |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В |  |
| 109 |  | Табурет медицинский, мобильный со спинкой |  | ДМ-5-004-06 |  |  |  | Доктор Мебель |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 141 |  | Шкаф общего назначения |  | FLS329 |  |  |  | Юнитекс |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 146 |  | Держатель для бумажных полотенец |  | TORK Xpress |  |  |  | Tork, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 149 |  | Дозатор локтевой для дезинфецирующих средств |  |  |  |  |  | Торговая сеть, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 152 |  | Зеркало круглое с подстветкой, диаметр 700мм 1Ф; 220 В; 0,1 кВт |  | Ring |  |  |  | Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Подключается к сети через электроввод |  |
| 155 |  | Корзина для мусора, офисная, металлическая, без крышки, 15 литров |  |  |  |  |  | Санакс |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 157 |  | Лампа настольная 1Ф; 220 В; 0,011 кВт |  | NL 202 |  |  |  | Эра |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |  |
| 199В |  | Рулонная штора, 2000х2200 (BLACK AUT) |  |  |  |  |  | Торговая сеть, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 210 |  | Емкость-контейнер КДС " КРОРТ" для дизенфекции и стерилизации инструмент в объеме 3л |  |  |  |  |  | Торговая сеть, Россия |  | шт. |  | 2 |  |  |  | на планах не указано |  |
| 232.1 |  | Кресло предназначено для проведения процедур, осмотра и обследования пациентов в учреждениях здравоохранения, подходит для проведения ЭЭГ и ЭХО-ЭГ исследований состояния головного мозга 1Ф; 220 В; 0,2 кВт |  | арт. 384400 |  |  |  | Malvestio |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |  |
| 259 |  | Вешало для одежды (для пиджаков), напольное, в комплекте с рожком для обуви |  |  |  |  |  | Торговая сеть, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| ЭНЦ |  | Система нейродиагностическая модульная в комплектации 1Ф; 220 В; 1,0кВт |  |  |  |  |  | NICOLET, США |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |  |
| ШП-1 |  | Ширма потолочная |  |  |  |  |  | Инд. изготовление |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| Б/Н |  | Анализатор компьютерный эхо-сигналов срединных структур головного мозга 1Ф; 220 В; 0,2кВт |  | Ангиодин-ЭХО/МНПФ |  |  |  | БИОСС, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В . Сетевое и автономное питание (встроенные аккумулятор и зарядное устройство) |  |
| Б/Н |  | Бак для грязного белья |  |  |  |  |  | Торговая сеть, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 2064 |  | Кабинет врача отоларинголога с аудиметрической кабиной |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | Бак для мусора с металлическим внутренним ведром, с педалью 12л сталь полированная |  | Brabantia 123405 |  |  |  | Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 7 |  | Кресло рабочее для персонала на роликовой опоре, механизм - газ/лифт |  | IQ |  |  |  | Торговая сеть, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 162 |  | Негатоскоп двухкадровый, размеры просмотрового экрана 720х420 мм. Корпус негатоскопа цельнопластмассовый, экран из оргстекла; источник света люминесцентные лампы, неравномерность яркости экрана не более 30%, яркость в центрах полей диагностики Габариты:730х500х130 мм 1Ф; 220 В; 0,1 кВт |  | НР2-02 |  |  |  | Торговая сеть, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |  |
| 14 |  | Облучатель-рециркулятор закрытого типа, бактерицидная эффективность 99%, производительность 100м3/час |  | Дезар 3 |  |  |  | КРОНТ |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |  |
| 19 |  | Стол рабочий, 1600х800х750мм |  | FLS201 |  |  |  | Юнитекс |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 21 |  | Стул для посетителей |  |  |  |  |  | Доктор Мебель |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 29 |  | Тележка медицинская с ящиками; нерж.сталь Габариты: 1200хх610х1000мм |  | арт.325200 |  |  |  | Malvestio |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 23 |  | Подставка-греденция |  |  |  | - |  | Первая мебельная фабрика |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 54 |  | Дозатор безконтактный для жидкого мыла, с замком, объем 0,8 л. |  |  |  |  |  | Первая мебельная фабрика |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 57 |  | Моноблок HP EliteOne 800 G6 24 AiO BU -Non-Touch RCTO (i7 10700/16GB/1TB NVMe/Win 10/3Yr wite)+ клавиатура/мышь. 1ф; 220В; 0,3кВт |  | HP EliteOne 800 |  |  |  | Импорт |  | компл. |  | 1 |  |  |  | Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В |  |
| 59 |  | Кресло оторинолагическое для пациента Габариты: 800х650х1380 мм (длина в разложенном виде – 1730 мм) РУ-220В; 1Ф; 2,2 А |  | Вкомплектес ATMOS S 61 Servant ENT |  |  |  | ATMOS |  | шт. |  | 1 |  | 160 |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |  |
| 61 |  | ЛОР установка (правое исполнение; комплектация:ЛОР-установка, микроскоп, стул врача) |  | ATMOS S 61 Servant ENT |  | - |  | ATMOS |  | шт. |  | 1 |  | 120 |  | Подвод холодной воды D=3/4”, отвод в канализацию D=50мм. Подвод сжатого воздуха (8 бар макс.). Подключается к сети через 2-х полюсные розетки с заземл.контактом 220 В. (6 шт.) |  |
| 63 |  | Лазерное многофункциональное устройство. Габариты: 420х390х320 мм 1ф; 220В; 0,51кВт |  | HPLaserJetProMFPM428fdn |  |  |  | Импорт |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В |  |
| 104 |  | Столик манипуляционный мобильный; для инструментов, из нержавеющей стали AISI 304, с 2-мя полками, столешница с бортом по 4-м сторонам, на колесах 125 мм, 2 из которых с тормозами Габариты: 600х400х800 мм |  | арт.325025 |  |  |  | Malvestio |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 113 |  | Тумба (стол) двухстворчатая с 2 мойками |  | ДМ-6-011-05 |  |  |  | Доктор Мебель |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Подвод холодной воды D=15; подвод горячей воды D=15; отвод в канализацию D=50 |  |
| 141 |  | Шкаф общего назначения |  | FLS329 |  |  |  | Юнитекс |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 146 |  | Держатель для бумажных полотенец |  | TORK Xpress |  |  |  | Tork, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 149 |  | Дозатор локтевой для дезинфецирующих средств |  |  |  |  |  | Торговая сеть, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 152А |  | Зеркало прямоугольное |  |  |  |  |  | Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 155 |  | Корзина для мусора, офисная, металлическая, без крышки, 15 литров |  |  |  |  |  | Санакс |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 157 |  | Лампа настольная 1Ф; 220 В; 0,011 кВт |  | NL 202 |  |  |  | Эра |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |  |
| 168 |  | Набор оборудования для оснащения ЛОР, в составе: эндостойка для ЛОР Жесткий эндоскоп Гибкий эндоскоп смотровой Гибкий эндоскоп биопсийный, узи пазух носа Digital (215110) |  |  |  |  |  | KARL STORZ |  | компл. |  | 1 |  |  |  | на планах не указано |  |
| 199 |  | Рулонная штора, 2000х2200 |  |  |  |  |  | Торговая сеть, Россия |  | шт. |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 210 |  | Емкость-контейнер КДС " КРОРТ" для дизенфекции и стерилизации инструмент в объеме 3л |  |  |  |  |  | Торговая сеть, Россия |  | шт. |  | 2 |  |  |  | на планах не указано |  |
| 192Ж |  | Аппарат электрохирургический высокочастотной Габариты: 270х280х120мм 1Ф; 220 В; 220ВА Вес – 5 кг. |  | ЭХВЧ-200 “ЭлеПС» |  |  |  | МНПО «Эндомедиум» |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |  |
| АК-3 |  | Клинический высокочастотный аудиометр Габариты: 522х366х980мм РУ-0,2кВт, 220В, 1Ф.+N+PE Вес – 7,9 кг. |  | AC-40 Interacoustics |  |  |  | Дания |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |  |
| ИМП |  | Портативный ручной импедансный аудиометр (тимпанометр/импедансометр) |  | Otowave 102 |  |  |  | Amplivox, Англия |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 282 |  | Комплект для оснащения кабинета отоларинголога (Прил. N3 N 905н) в составе: |  |  |  |  |  | Торговая сеть, Россия |  | компл. |  | 1 |  |  |  | на планах не указано |  |
|  |  | Осветитель налобный |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | Набор инструментов для диагностики и хирургии в оториноларингологии |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | Лупа бинокулярная |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | Отоскоп, оториноскоп* |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | Баллон для продувания ушей с запасными оливами |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | Воронка Зигля |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | Риноскоп, риноларингофиброскоп |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | Сканер ультразвуковой для носовых пазух (эхосинускоп) |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | Прибор для регистрации отоакустической эмиссии* |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | Набор камертонов медицинских |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | Набор инструментов для удаления инородных тел ЛОР-органов |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | Комплект инструментов для осмотра ЛОР-органов |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | Набор для трахеотомии с трахеостомическими трубками |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 283 |  | Шумозащитная кабина Габариты: 1424х1220х2317мм РУ-0,2кВт, 220В, 1Ф.+N+PE (освещение) |  | 401-A-SE IAC |  |  |  | Торговая сеть, Россия |  | компл. |  | 1 |  | 890 |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |  |
| 327 |  | Кресло вращающееся типа Барани |  | КВ-1 |  | - |  | Торговая сеть, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| ШП-1 |  | Ширма потолочная |  |  |  |  |  | Инд. изготовление |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 2065 |  | Кабинет Эхо-КГ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | Бак для мусора с металлическим внутренним ведром, с педалью 12л сталь полированная |  | Brabantia 123405 |  |  |  | Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 6 |  | Тумба подвесная под умывальник с 2-мя ящиками, фаянсовая раковина в комплекте, смеситель GROHE Europolis |  |  |  |  |  | Первая мебельная фабрика |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Подвод холодной воды D=15 мм, подвод горячей воды D=15 мм, отвод в канализацию D=50 мм |  |
| 7 |  | Кресло рабочее для персонала на роликовой опоре, механизм - газ/лифт |  | IQ |  |  |  | Торговая сеть, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 12 |  | Кушетка смотровая 2-х секционная с изменяемой высотой |  | арт.349400 |  |  |  | Malvestio |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 12.2 |  | Кушетка для эхокардиографии Габариты: 1900х650х800/1100мм |  | SO-ZEKA 1065/E |  |  |  | AGA , Германия |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 14 |  | Облучатель-рециркулятор закрытого типа, бактерицидная эффективность 99%, производительность 100м3/час |  | Дезар 3 |  |  |  | КРОНТ |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |  |
| 19.1 |  | Стол рабочий, 1200х700х750мм |  | FLS201 (инд. изг) |  |  |  | Юнитекс |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 21 |  | Стул для посетителей |  |  |  |  |  | Доктор Мебель |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 23 |  | Подставка-греденция |  |  |  | - |  | Первая мебельная фабрика |  | шт. |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 54 |  | Дозатор безконтактный для жидкого мыла, с замком, объем 0,8 л. |  |  |  |  |  | Первая мебельная фабрика |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 57 |  | Моноблок HP EliteOne 800 G6 24 AiO BU -Non-Touch RCTO (i7 10700/16GB/1TB NVMe/Win 10/3Yr wite)+ клавиатура/мышь. 1ф; 220В; 0,3кВт |  | HP EliteOne 800 |  |  |  | Импорт |  | компл. |  | 1 |  |  |  | Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В |  |
| 63 |  | Лазерное многофункциональное устройство. Габариты: 420х390х320 мм 1ф; 220В; 0,51кВт |  | HPLaserJetProMFPM428fdn |  |  |  | Импорт |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В |  |
| 108 |  | Табурет ассистента поворотный, сиденье - пластик |  | ДМ-5-004-02 |  |  |  | Доктор Мебель |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 141 |  | Шкаф общего назначения |  | FLS329 |  |  |  | Юнитекс |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 145 |  | Банкетка гардеробная мягкая |  |  |  |  |  | Первая мебельная фабрика |  | шт. |  | 38 |  |  |  |  |  |
| 146 |  | Держатель для бумажных полотенец |  | TORK Xpress |  |  |  | Tork, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 149 |  | Дозатор локтевой для дезинфецирующих средств |  |  |  |  |  | Торговая сеть, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 152 |  | Зеркало круглое с подстветкой, диаметр 700мм 1Ф; 220 В; 0,1 кВт |  | Ring |  |  |  | Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Подключается к сети через электроввод |  |
| 155 |  | Корзина для мусора, офисная, металлическая, без крышки, 15 литров |  |  |  |  |  | Санакс |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 157 |  | Лампа настольная 1Ф; 220 В; 0,011 кВт |  | NL 202 |  |  |  | Эра |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |  |
| 199В |  | Рулонная штора, 2000х2200 (BLACK AUT) |  |  |  |  |  | Торговая сеть, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 210 |  | Емкость-контейнер КДС " КРОРТ" для дизенфекции и стерилизации инструмент в объеме 3л |  |  |  |  |  | Торговая сеть, Россия |  | шт. |  | 2 |  |  |  | на планах не указано |  |
| 240.1 |  | Ультрозвуковая система для четырехмерной 4D-объемной ультразвуковой кардиоваскулярной диагностики экспертного премиум-класса РУ-1,8кВА,220В,1Ф.+N+PE |  | Vivid E95 |  | - |  | GE Healthcare |  | шт. |  | 1 |  | 80 |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |  |
| 242 |  | Ультразвуковой сканер портативный для сердечно-сосудистых исследований «VIVID IQ» на тележке и с сумкой (если есть удаленные корпуса) с линейным, конвексным и матричным датчиками. РУ-1,8кВА,220В,1Ф.+N+PE |  | Vivid IQ |  |  |  | GE Healthcare |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |  |
| 275 |  | Велоэргометр (лежачий для стресс-ЭхоКГ) в комплекте стресс системы 1Ф; 220 В; 0,5 кВт |  | Case Premium |  |  |  | Импорт |  | шт. |  | 1 |  | 220,0 |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |  |
| ЛО** |  | Лампа освещения для кушетки |  |  |  |  |  | Торговая сеть, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Учитывается разделом ЭО |  |
| ОК10 |  | Клапан медицинского газ, подвод кислорода |  |  |  |  |  | Торговая сеть, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Подвод кислорода |  |
| ШП-1 |  | Ширма потолочная |  |  |  |  |  | Инд. изготовление |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| Б/Н |  | Бак для грязного белья |  |  |  |  |  | Торговая сеть, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| Б/Н |  | Источник бесперебойного питания |  |  |  |  |  | APC SMV2000CAI Easy UPS SMV 2000VA |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |  |
| 2066 |  | Коридор |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  | Облучатель-рециркулятор закрытого типа, бактерицидная эффективность 99%, производительность 100м3/час |  | Дезар 3 |  |  |  | КРОНТ |  | шт. |  | 2 |  |  |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |  |
| 34 |  | Пурифайер для проточной воды с ультрафильтрацией. Габариты: 310х360х1190 мм 1Ф; 220 В; 0,3 кВт |  | V40-U4L Black |  |  |  | Ecotronic, Торговая сеть |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В. Подвод холодной воды D=1/2” |  |
| 145 |  | Банкетка гардеробная мягкая |  |  |  |  |  | Первая мебельная фабрика |  | шт. |  | 16 |  |  |  |  |  |
| 149 |  | Дозатор локтевой для дезинфецирующих средств |  |  |  |  |  | Торговая сеть, Россия |  | шт. |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 389 |  | Журнальный столик |  | GARDA DECOR 57EL-ET101В |  |  |  | Первая мебельная фабрика |  | шт. |  | 2 |  |  |  |  |  |
| LG 55 |  | Монитор, 55 дюйма, LAN 1ф; 220В; 0,25кВт |  |  |  |  |  | LG |  | шт. |  | 2 |  |  |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |  |
| 2067 |  | Кабинет врача нефролога |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | Бак для мусора с металлическим внутренним ведром, с педалью 12л сталь полированная |  | Brabantia 123405 |  |  |  | Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 6 |  | Тумба подвесная под умывальник с 2-мя ящиками, фаянсовая раковина в комплекте, смеситель GROHE Europolis |  |  |  |  |  | Первая мебельная фабрика |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Подвод холодной воды D=15 мм, подвод горячей воды D=15 мм, отвод в канализацию D=50 мм |  |
| 7 |  | Кресло рабочее для персонала на роликовой опоре, механизм - газ/лифт |  | IQ |  |  |  | Торговая сеть, Россия |  | шт. |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 12 |  | Кушетка смотровая 2-х секционная с изменяемой высотой |  | арт.349400 |  |  |  | Malvestio |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 162 |  | Негатоскоп двухкадровый, размеры просмотрового экрана 720х420 мм. Корпус негатоскопа цельнопластмассовый, экран из оргстекла; источник света люминесцентные лампы, неравномерность яркости экрана не более 30%, яркость в центрах полей диагностики Габариты:730х500х130 мм 1Ф; 220 В; 0,1 кВт |  | НР2-02 |  |  |  | Торговая сеть, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |  |
| 14 |  | Облучатель-рециркулятор закрытого типа, бактерицидная эффективность 99%, производительность 100м3/час |  | Дезар 3 |  |  |  | КРОНТ |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |  |
| 19 |  | Стол рабочий, 1600х800х750мм |  | FLS201 |  |  |  | Юнитекс |  | шт. |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 21 |  | Стул для посетителей |  |  |  |  |  | Доктор Мебель |  | шт. |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 23 |  | Подставка-греденция |  |  |  | - |  | Первая мебельная фабрика |  | шт. |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 24 |  | Шкаф комбинированный со стеклянными дверьми в рамке |  |  |  |  |  | Первая мебельная фабрика |  | шт. |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 54 |  | Дозатор безконтактный для жидкого мыла, с замком, объем 0,8 л. |  |  |  |  |  | Первая мебельная фабрика |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 57 |  | Моноблок HP EliteOne 800 G6 24 AiO BU -Non-Touch RCTO (i7 10700/16GB/1TB NVMe/Win 10/3Yr wite)+ клавиатура/мышь. 1ф; 220В; 0,3кВт |  | HP EliteOne 800 |  |  |  | Импорт |  | компл. |  | 2 |  |  |  | Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В |  |
| 63 |  | Лазерное многофункциональное устройство. Габариты: 420х390х320 мм 1ф; 220В; 0,51кВт |  | HPLaserJetProMFPM428fdn |  |  |  | Импорт |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В |  |
| 63А |  | Принтер Габариты: 331х215х178 мм 1ф; 220В; 0,32кВт |  | HP Laser 107w |  |  |  | Импорт |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В |  |
| 141 |  | Шкаф общего назначения |  | FLS329 |  |  |  | Юнитекс |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 146 |  | Держатель для бумажных полотенец |  | TORK Xpress |  |  |  | Tork, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 149 |  | Дозатор локтевой для дезинфецирующих средств |  |  |  |  |  | Торговая сеть, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 152 |  | Зеркало круглое с подстветкой, диаметр 700мм 1Ф; 220 В; 0,1 кВт |  | Ring |  |  |  | Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Подключается к сети через электроввод |  |
| 155 |  | Корзина для мусора, офисная, металлическая, без крышки, 15 литров |  |  |  |  |  | Санакс |  | шт. |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 157 |  | Лампа настольная 1Ф; 220 В; 0,011 кВт |  | NL 202 |  |  |  | Эра |  | шт. |  | 2 |  |  |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |  |
| 199 |  | Рулонная штора, 2000х2200 |  |  |  |  |  | Торговая сеть, Россия |  | шт. |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 223 |  | Настенная диагностическая станция 1Ф; 220 В; 0,3 кВт |  | Ri-former, вариант комплектации 5 (полная) |  |  |  | Riester, Германия |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В |  |
| Б/Н |  | Стетофонендоскоп |  |  |  |  |  | Торговая сеть, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  | на планах не указано |  |
| Б/Н |  | ПО ведения диспансерной группы и списка больных хронической болезнью почек |  |  |  |  |  | Торговая сеть, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  | на планах не указано |  |
| Б/Н |  | Измеритель артериального давления |  |  |  |  |  | Торговая сеть, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  | на планах не указано |  |
| Б/Н |  | ПО ведения диспансерной группы и списка больных хронической болезнью почек |  |  |  |  |  | Торговая сеть, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  | на планах не указано |  |
| ЛО** |  | Лампа освещения для кушетки |  |  |  |  |  | Торговая сеть, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Учитывается разделом ЭО |  |
| ШП-1 |  | Ширма потолочная |  |  |  |  |  | Инд. изготовление |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 2068 |  | Кабинет врача офтальмолога |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | Бак для мусора с металлическим внутренним ведром, с педалью 12л сталь полированная |  | Brabantia 123405 |  |  |  | Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 6 |  | Тумба подвесная под умывальник с 2-мя ящиками, фаянсовая раковина в комплекте, смеситель GROHE Europolis |  |  |  |  |  | Первая мебельная фабрика |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Подвод холодной воды D=15 мм, подвод горячей воды D=15 мм, отвод в канализацию D=50 мм |  |
| 7 |  | Кресло рабочее для персонала на роликовой опоре, механизм - газ/лифт |  | IQ |  |  |  | Торговая сеть, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 14 |  | Облучатель-рециркулятор закрытого типа, бактерицидная эффективность 99%, производительность 100м3/час |  | Дезар 3 |  |  |  | КРОНТ |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |  |
| 19 |  | Стол рабочий, 1600х800х750мм |  | FLS201 |  |  |  | Юнитекс |  | шт. |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 21 |  | Стул для посетителей |  |  |  |  |  | Доктор Мебель |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 23 |  | Подставка-греденция |  |  |  | - |  | Первая мебельная фабрика |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 24 |  | Шкаф комбинированный со стеклянными дверьми в рамке |  |  |  |  |  | Первая мебельная фабрика |  | шт. |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 54 |  | Дозатор безконтактный для жидкого мыла, с замком, объем 0,8 л. |  |  |  |  |  | Первая мебельная фабрика |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 57 |  | Моноблок HP EliteOne 800 G6 24 AiO BU -Non-Touch RCTO (i7 10700/16GB/1TB NVMe/Win 10/3Yr wite)+ клавиатура/мышь. 1ф; 220В; 0,3кВт |  | HP EliteOne 800 |  |  |  | Импорт |  | компл. |  | 1 |  |  |  | Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В |  |
| 63 |  | Лазерное многофункциональное устройство. Габариты: 420х390х320 мм 1ф; 220В; 0,51кВт |  | HPLaserJetProMFPM428fdn |  |  |  | Импорт |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В |  |
| 108 |  | Табурет ассистента поворотный, сиденье - пластик |  | ДМ-5-004-02 |  |  |  | Доктор Мебель |  | шт. |  | 3 |  |  |  |  |  |
| 141 |  | Шкаф общего назначения |  | FLS329 |  |  |  | Юнитекс |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 146 |  | Держатель для бумажных полотенец |  | TORK Xpress |  |  |  | Tork, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 149 |  | Дозатор локтевой для дезинфецирующих средств |  |  |  |  |  | Торговая сеть, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 152 |  | Зеркало круглое с подстветкой, диаметр 700мм 1Ф; 220 В; 0,1 кВт |  | Ring |  |  |  | Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Подключается к сети через электроввод |  |
| 155 |  | Корзина для мусора, офисная, металлическая, без крышки, 15 литров |  |  |  |  |  | Санакс |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 157 |  | Лампа настольная 1Ф; 220 В; 0,011 кВт |  | NL 202 |  |  |  | Эра |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |  |
| 199 |  | Рулонная штора, 2000х2200 |  |  |  |  |  | Торговая сеть, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 210 |  | Емкость-контейнер КДС " КРОРТ" для дизенфекции и стерилизации инструмент в объеме 3л |  |  |  |  |  | Торговая сеть, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  | на планах не указано |  |
| 271 |  | Рабочее место врача офтальмолога с принадлежностями 1Ф; 220 В; 960ВА |  | Frastema New Omega |  |  |  | Frastema, Италия |  | шт. |  | 1 |  | 180 |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |  |
| АПЗ |  | Автоматический проектор знаков 1Ф; 220 В; 80ВА |  | Smart CP-11 |  |  |  | Medizs, Корея |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В на планах не указано |  |
| И-1А |  | Экран для проектора знаков Габариты: 375х375 мм РУ-0,02кВт,220В,1Ф+N+PE |  | Smart CP-11 |  |  |  | Medizs, Корея |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |  |
| И-17В |  | Автоматический периметр РУ-0,3кВт,220В,1Ф+N+PE |  | "Centerfield 2" |  |  |  | Oculus, Германия |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |  |
| И-29Д |  | Столик для офтальмологических приборов электроподъемный. Грузоподъемность 60 кг. Габариты: 400х500х600-850 мм 1Ф; 220 В; 0,1кВт Вес – 25 кг. |  | СП-01-02/2 |  |  |  | Красивая планета, Россия |  | шт. |  | 2 |  |  |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |  |
| И-32Г |  | Тонометр офтальмологический автоматический бесконтактный с принадлежностями 1Ф; 220 В; 70ВА |  | CT-800 |  |  |  | Topcon, Япония |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |  |
| РЕФ-4 |  | Портативный бинокулярный ручной рефрактометр |  | plusoptiX модель 12 |  |  |  | Монолит, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| ОФ-1 |  | Аппарат ИК-лазерный для коррекции аккомодационно-рефракционных нарушений зрения со штативом 1Ф; 220 В; 20ВА |  | МАКДЭЛ-09 |  |  |  | ЗАО «МАКДЭЛ-Технологии», Россия" |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |  |
| ОФ-2 |  | Томограф офтальмологический когерентный оптический с принадлежностями: с модулем передней камеры, с усовершентсвованной технологией сканирования, трекингом и принадлежностями, в комплекте с Программное обеспечение АнгиоОСТ с Ангио Аналитикой РУ-0,5кВт,220В,1Ф+N+PE |  | DRI OCT-Triton |  |  |  | Topcon, Япония |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |  |
| ОФ-3 |  | Диоптриметр автоматический с принадлежностями РУ-0,04кВт,220В,1Ф+N+PE |  | ALMAS FL-8600Р |  |  |  | ООО "Алмас-Сервис", Китай |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |  |
| ОФ-4 |  | Ультразвуковой офтальмологический А/B сканнер премиум-класса с принадлежностями и тележкой РУ-0,5кВт,220В,1Ф+N+PE |  | AVISO |  |  |  | Quantel Medical, Франция |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |  |
| ФОР |  | Фороптор автоматический с принадлежностями 1Ф; 220 В; 145ВА |  | HDR7000 |  |  |  | Huvitz, Корея |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |  |
| 273.3 |  | Авторефрактокератометр с принадлежностями 1Ф; 220 В; 70ВА |  | KR-800 |  |  |  | Topcon, Япония |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |  |
| 273.5 |  | Лампа щелевая офтальмологическая видео модели с плавным изменением увеличения (“Haag-Streit”- тип), со встроенным желтым фильтром, включением от джойстика, изменением яркости и распознаванием правого/левого глаза (компьютер, программа) 1Ф; 220 В; 160ВА |  | SL-D |  |  |  | Topcon, Япония |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |  |
| 273 |  | Комплект для оснащения кабинета офтальмолога в составе: |  |  |  |  |  |  |  | компл. |  | 1 |  |  |  | на планах не указано |  |
|  |  | Прибор офтальмологический ультразвуковой диагностический с принадлежностями |  | MD-1000P |  |  |  | MEDA, Китай |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | Набор пробных линз (линзы в металлической оправе) (TL-35M (TL301), Rexxam Co., Ltd., Япония), |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | Офтальмоскоп со светодиодным освещением, рукоятка со стаканом для подзарядки, кейс жесткий с принадл. |  | Beta 200 |  |  |  | HEINE, Германия |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | Универсальная пробная оправа (TF-3 (TF103), Rexxam Co., Ltd., Япония), |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | Линза офтальмологическая 1 (V15LC, Volk, США), |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | Линза офтальмологическая 2 (V30LC, Volk, США), |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | Линза офтальмологическая 3 (V90C, Volk, США), |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | Линза офтальмологическая 4 (V78C, Volk, США), |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | Гониолинза (V3MIR, Volk, США), |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 328 |  | Комплект для оснащения кабинета офтальмолога (прил.№6 902н) в составе: |  |  |  |  |  | Торговая сеть, Россия |  | компл. |  | 1 |  |  |  | на планах не указано |  |
|  |  | Таблицы для определения цветоощущения |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | Набор скиаскопических линеек |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | Диафаноскоп |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | Автоматический пневмотонометр |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | Тонометр аппланационный Маклакова |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | Экзофтальмометр |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | Бинокулярный офтальмоскоп для обратной офтальмоскопии с налобной фиксацией |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | Набор диагностических офтальмологических линз для непрямой офтальмоскопии |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | Диагностическая офтальмологическая универсальная трехзеркальная линза для офтальмоскопии Периметр |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | Гониоскоп |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | Офтальмологический фонарик |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | Пинцеты офтальмологические |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | Тест-полоски для пробы Ширмера |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | Копье |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | Набор магнитов |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | Набор для промывания слезных путей |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | Скальпель микрохирургический |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | Ножницы микрохирургические |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | Векорасширитель |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | Векоподъемник |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 2069 |  | Кабинет врача офтальмолога |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | Бак для мусора с металлическим внутренним ведром, с педалью 12л сталь полированная |  | Brabantia 123405 |  |  |  | Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 6 |  | Тумба подвесная под умывальник с 2-мя ящиками, фаянсовая раковина в комплекте, смеситель GROHE Europolis |  |  |  |  |  | Первая мебельная фабрика |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Подвод холодной воды D=15 мм, подвод горячей воды D=15 мм, отвод в канализацию D=50 мм |  |
| 7 |  | Кресло рабочее для персонала на роликовой опоре, механизм - газ/лифт |  | IQ |  |  |  | Торговая сеть, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 14 |  | Облучатель-рециркулятор закрытого типа, бактерицидная эффективность 99%, производительность 100м3/час |  | Дезар 3 |  |  |  | КРОНТ |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |  |
| 19 |  | Стол рабочий, 1600х800х750мм |  | FLS201 |  |  |  | Юнитекс |  | шт. |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 21 |  | Стул для посетителей |  |  |  |  |  | Доктор Мебель |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 23 |  | Подставка-греденция |  |  |  | - |  | Первая мебельная фабрика |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 24 |  | Шкаф комбинированный со стеклянными дверьми в рамке |  |  |  |  |  | Первая мебельная фабрика |  | шт. |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 54 |  | Дозатор безконтактный для жидкого мыла, с замком, объем 0,8 л. |  |  |  |  |  | Первая мебельная фабрика |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 57 |  | Моноблок HP EliteOne 800 G6 24 AiO BU -Non-Touch RCTO (i7 10700/16GB/1TB NVMe/Win 10/3Yr wite)+ клавиатура/мышь. 1ф; 220В; 0,3кВт |  | HP EliteOne 800 |  |  |  | Импорт |  | компл. |  | 1 |  |  |  | Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В |  |
| 63 |  | Лазерное многофункциональное устройство. Габариты: 420х390х320 мм 1ф; 220В; 0,51кВт |  | HPLaserJetProMFPM428fdn |  |  |  | Импорт |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В |  |
| 108 |  | Табурет ассистента поворотный, сиденье - пластик |  | ДМ-5-004-02 |  |  |  | Доктор Мебель |  | шт. |  | 3 |  |  |  |  |  |
| 141 |  | Шкаф общего назначения |  | FLS329 |  |  |  | Юнитекс |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 146 |  | Держатель для бумажных полотенец |  | TORK Xpress |  |  |  | Tork, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 149 |  | Дозатор локтевой для дезинфецирующих средств |  |  |  |  |  | Торговая сеть, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 152 |  | Зеркало круглое с подстветкой, диаметр 700мм 1Ф; 220 В; 0,1 кВт |  | Ring |  |  |  | Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Подключается к сети через электроввод |  |
| 155 |  | Корзина для мусора, офисная, металлическая, без крышки, 15 литров |  |  |  |  |  | Санакс |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 157 |  | Лампа настольная 1Ф; 220 В; 0,011 кВт |  | NL 202 |  |  |  | Эра |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |  |
| 199 |  | Рулонная штора, 2000х2200 |  |  |  |  |  | Торговая сеть, Россия |  | шт. |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 210 |  | Емкость-контейнер КДС " КРОРТ" для дизенфекции и стерилизации инструмент в объеме 3л |  |  |  |  |  | Торговая сеть, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  | на планах не указано |  |
| 271 |  | Рабочее место врача офтальмолога с принадлежностями 1Ф; 220 В; 960ВА |  | Frastema New Omega |  |  |  | Frastema, Италия |  | шт. |  | 1 |  | 180 |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |  |
| АПЗ |  | Автоматический проектор знаков 1Ф; 220 В; 80ВА |  | Smart CP-11 |  |  |  | Medizs, Корея |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В на планах не указано |  |
| И-1А |  | Экран для проектора знаков Габариты: 375х375 мм РУ-0,02кВт,220В,1Ф+N+PE |  | Smart CP-11 |  |  |  | Medizs, Корея |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |  |
| РЕФ-4 |  | Портативный бинокулярный ручной рефрактометр |  | plusoptiX модель 12 |  |  |  | Монолит, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| ОФ-1 |  | Аппарат ИК-лазерный для коррекции аккомодационно-рефракционных нарушений зрения со штативом 1Ф; 220 В; 20ВА |  | МАКДЭЛ-09 |  |  |  | ЗАО «МАКДЭЛ-Технологии», Россия" |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |  |
| ОФ-2 |  | Томограф офтальмологический когерентный оптический с принадлежностями: с модулем передней камеры, с усовершентсвованной технологией сканирования, трекингом и принадлежностями, в комплекте с Программное обеспечение АнгиоОСТ с Ангио Аналитикой РУ-0,5кВт,220В,1Ф+N+PE |  | DRI OCT-Triton |  |  |  | Topcon, Япония |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |  |
| ОФ-3 |  | Диоптриметр автоматический с принадлежностями РУ-0,04кВт,220В,1Ф+N+PE |  | ALMAS FL-8600Р |  |  |  | ООО "Алмас-Сервис", Китай |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |  |
| ОФ-4 |  | Ультразвуковой офтальмологический А/B сканнер премиум-класса с принадлежностями и тележкой РУ-0,5кВт,220В,1Ф+N+PE |  | AVISO |  |  |  | Quantel Medical, Франция |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |  |
| ФОР |  | Фороптор автоматический с принадлежностями 1Ф; 220 В; 145ВА |  | HDR7000 |  |  |  | Huvitz, Корея |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |  |
| 273.3 |  | Авторефрактокератометр с принадлежностями 1Ф; 220 В; 70ВА |  | KR-800 |  |  |  | Topcon, Япония |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |  |
| 273.5 |  | Лампа щелевая офтальмологическая видео модели с плавным изменением увеличения (“Haag-Streit”- тип), со встроенным желтым фильтром, включением от джойстика, изменением яркости и распознаванием правого/левого глаза (компьютер, программа) 1Ф; 220 В; 160ВА |  | SL-D |  |  |  | Topcon, Япония |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |  |
| 273 |  | Комплект для оснащения кабинета офтальмолога в составе: |  |  |  |  |  |  |  | компл. |  | 1 |  |  |  | на планах не указано |  |
|  |  | Прибор офтальмологический ультразвуковой диагностический с принадлежностями |  | MD-1000P |  |  |  | MEDA, Китай |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | Набор пробных линз (линзы в металлической оправе) (TL-35M (TL301), Rexxam Co., Ltd., Япония), |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | Офтальмоскоп со светодиодным освещением, рукоятка со стаканом для подзарядки, кейс жесткий с принадл. |  | Beta 200 |  |  |  | HEINE, Германия |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | Универсальная пробная оправа (TF-3 (TF103), Rexxam Co., Ltd., Япония), |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | Линза офтальмологическая 1 (V15LC, Volk, США), |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | Линза офтальмологическая 2 (V30LC, Volk, США), |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | Линза офтальмологическая 3 (V90C, Volk, США), |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | Линза офтальмологическая 4 (V78C, Volk, США), |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | Гониолинза (V3MIR, Volk, США), |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 328 |  | Комплект для оснащения кабинета офтальмолога (прил.№6 902н) в составе: |  |  |  |  |  | Торговая сеть, Россия |  | компл. |  | 1 |  |  |  | на планах не указано |  |
|  |  | Таблицы для определения цветоощущения |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | Набор скиаскопических линеек |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | Диафаноскоп |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | Автоматический пневмотонометр |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | Тонометр аппланационный Маклакова |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | Экзофтальмометр |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | Бинокулярный офтальмоскоп для обратной офтальмоскопии с налобной фиксацией |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | Набор диагностических офтальмологических линз для непрямой офтальмоскопии |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | Диагностическая офтальмологическая универсальная трехзеркальная линза для офтальмоскопии Периметр |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | Гониоскоп |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | Офтальмологический фонарик |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | Пинцеты офтальмологические |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | Тест-полоски для пробы Ширмера |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | Копье |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | Набор магнитов |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | Набор для промывания слезных путей |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | Скальпель микрохирургический |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | Ножницы микрохирургические |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | Векорасширитель |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | Векоподъемник |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 2069а |  | Темная комната |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | Бак для мусора с металлическим внутренним ведром, с педалью 12л сталь полированная |  | Brabantia 123405 |  |  |  | Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 14 |  | Облучатель-рециркулятор закрытого типа, бактерицидная эффективность 99%, производительность 100м3/час |  | Дезар 3 |  |  |  | КРОНТ |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |  |
| 108 |  | Табурет ассистента поворотный, сиденье - пластик |  | ДМ-5-004-02 |  |  |  | Доктор Мебель |  | шт. |  | 4 |  |  |  |  |  |
| 149 |  | Дозатор локтевой для дезинфецирующих средств |  |  |  |  |  | Торговая сеть, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| И-29Д |  | Столик для офтальмологических приборов электроподъемный. Грузоподъемность 60 кг. Габариты: 400х500х600-850 мм 1Ф; 220 В; 0,1кВт Вес – 25 кг. |  | СП-01-02/2 |  |  |  | Красивая планета, Россия |  | шт. |  | 2 |  |  |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |  |
| И-17В |  | Автоматический периметр РУ-0,3кВт,220В,1Ф+N+PE |  | "Centerfield 2" |  |  |  | Oculus, Германия |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |  |
| И-32Г |  | Тонометр офтальмологический автоматический бесконтактный с принадлежностями 1Ф; 220 В; 70ВА |  | CT-800 |  |  |  | Topcon, Япония |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |  |
| 2070 |  | Кабинет врача эндокринолога |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | Кресло рабочее для персонала на роликовой опоре, механизм - газ/лифт |  | IQ |  |  |  | Торговая сеть, Россия |  | шт. |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 12 |  | Кушетка смотровая 2-х секционная с изменяемой высотой |  | арт.349400 |  |  |  | Malvestio |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 14 |  | Облучатель-рециркулятор закрытого типа, бактерицидная эффективность 99%, производительность 100м3/час |  | Дезар 3 |  |  |  | КРОНТ |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |  |
| 19 |  | Стол рабочий, 1600х800х750мм |  | FLS201 |  |  |  | Юнитекс |  | шт. |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 21 |  | Стул для посетителей |  |  |  |  |  | Доктор Мебель |  | шт. |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 23 |  | Подставка-греденция |  |  |  | - |  | Первая мебельная фабрика |  | шт. |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 24 |  | Шкаф комбинированный со стеклянными дверьми в рамке |  |  |  |  |  | Первая мебельная фабрика |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 47 |  | Весы электронные напольные медицинские с ростомером 1Ф; 220 В; 0,2 кВт |  | МИДЛ МП 60 ВДА (10/20; Р) ХМ7(30х40) "Здоровье" |  |  |  | «МИДЛ» |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В |  |
| 57 |  | Моноблок HP EliteOne 800 G6 24 AiO BU -Non-Touch RCTO (i7 10700/16GB/1TB NVMe/Win 10/3Yr wite)+ клавиатура/мышь. 1ф; 220В; 0,3кВт |  | HP EliteOne 800 |  |  |  | Импорт |  | компл. |  | 2 |  |  |  | Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В |  |
| 63 |  | Лазерное многофункциональное устройство. Габариты: 420х390х320 мм 1ф; 220В; 0,51кВт |  | HPLaserJetProMFPM428fdn |  |  |  | Импорт |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. онтактом 220 В |  |
| 63А |  | Принтер Габариты: 331х215х178 мм 1ф; 220В; 0,32кВт |  | HP Laser 107w |  |  |  | Импорт |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. онтактом 220 В |  |
| 141 |  | Шкаф общего назначения |  | FLS329 |  |  |  | Юнитекс |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 146 |  | Держатель для бумажных полотенец |  | TORK Xpress |  |  |  | Tork, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 149 |  | Дозатор локтевой для дезинфецирующих средств |  |  |  |  |  | Торговая сеть, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 152 |  | Зеркало круглое с подстветкой, диаметр 700мм 1Ф; 220 В; 0,1 кВт |  | Ring |  |  |  | Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Подключается к сети через электроввод |  |
| 155 |  | Корзина для мусора, офисная, металлическая, без крышки, 15 литров |  |  |  |  |  | Санакс |  | шт. |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 157 |  | Лампа настольная 1Ф; 220 В; 0,011 кВт |  | NL 202 |  |  |  | Эра |  | шт. |  | 2 |  |  |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |  |
| 199 |  | Рулонная штора, 2000х2200 |  |  |  |  |  | Торговая сеть, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 223 |  | Настенная диагностическая станция 1Ф; 220 В; 0,3 кВт |  | Ri-former, вариант комплектации 5 (полная) |  |  |  | Riester, Германия |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В |  |
| 281 |  | Комплект для оснащения кабинета эндокринолога (Прил. N3 N 899н) в составе: |  |  |  |  |  | Торговая сеть, Россия |  | компл. |  | 1 |  |  |  | на планах не указано |  |
|  |  | Сантиметровая лента |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | Тонометр для измерения артериального давления |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | Неврологический набор для диагностики диабетической нейропатии (монофиламент 10 г, градуированный камертон, неврологический молоточек) |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | Глюкометр |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | Тест-полоски для глюкометра (компл. из 100 шт.) |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| ЛО** |  | Лампа освещения для кушетки |  |  |  |  |  | Торговая сеть, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Учитывается разделом ЭО |  |
| ШП-1 |  | Ширма потолочная |  |  |  |  |  | Инд. изготовление |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 2072 |  | Кладовая расходных материалов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 235 |  | Стеллаж разборный, 1000х500х1800 |  |  |  |  |  | Меделия |  | шт. |  | 6 |  |  |  |  |  |
| ВШ |  | Встроенный шкаф. Габариты: 3800х450х3000 ммм |  |  |  |  |  | Индивидуальное изготовление |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| ВШ |  | Встроенный шкаф угловой. Габариты: 4200/4900х600х3000 ммм |  |  |  |  |  | Индивидуальное изготовление |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| Б/Н |  | термометр комнатный |  |  |  |  |  | Торговая сеть, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| Б/Н |  | Электронный гигрометр |  |  |  |  |  | Торговая сеть, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| Б/П |  | Стремянка |  |  |  |  |  | Торговая сеть, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 2090 |  | Ожидальная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  | Облучатель-рециркулятор закрытого типа, бактерицидная эффективность 99%, производительность 100м3/час |  | Дезар 3 |  |  |  | КРОНТ |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |  |
| 386 |  | Диван Размер:ширина 830 мм глубина 820 мм высота 830 мм посадка 460 мм. Отделка ткань высшей категории |  | Артикул: Хорека 105 |  |  |  | Первая мебельная фабрика |  | шт. |  | 3 |  |  |  |  |  |
| LG 55 |  | Монитор, 55 дюйма, LAN 1Ф; 220 В; 0,25 кВт |  |  |  |  |  | LG |  | шт. |  | 2 |  |  |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |  |
| 2091 |  | Кабинет врача кардиолога |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | Бак для мусора с металлическим внутренним ведром, с педалью 12л сталь полированная |  | Brabantia 123405 |  |  |  | Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 6 |  | Тумба подвесная под умывальник с 2-мя ящиками, фаянсовая раковина в комплекте, смеситель GROHE Europolis |  |  |  |  |  | Первая мебельная фабрика |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Подвод холодной воды D=15 мм, подвод горячей воды D=15 мм, отвод в канализацию D=50 мм |  |
| 7 |  | Кресло рабочее для персонала на роликовой опоре, механизм - газ/лифт |  | IQ |  |  |  | Торговая сеть, Россия |  | шт. |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 12 |  | Кушетка смотровая 2-х секционная с изменяемой высотой |  | арт.349400 |  |  |  | Malvestio |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 14 |  | Облучатель-рециркулятор закрытого типа, бактерицидная эффективность 99%, производительность 100м3/час |  | Дезар 3 |  |  |  | КРОНТ |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |  |
| 19 |  | Стол рабочий, 1600х800х750мм |  | FLS201 |  |  |  | Юнитекс |  | шт. |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 21 |  | Стул для посетителей |  |  |  |  |  | Доктор Мебель |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 23 |  | Подставка-греденция |  |  |  | - |  | Первая мебельная фабрика |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 24 |  | Шкаф комбинированный со стеклянными дверьми в рамке |  |  |  |  |  | Первая мебельная фабрика |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 47 |  | Весы электронные напольные медицинские с ростомером 1Ф; 220 В; 0,2 кВт |  | МИДЛ МП 60 ВДА (10/20; Р) ХМ7(30х40) "Здоровье" |  |  |  | «МИДЛ» |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В |  |
| 54 |  | Дозатор безконтактный для жидкого мыла, с замком, объем 0,8 л. |  |  |  |  |  | Первая мебельная фабрика |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 57 |  | Моноблок HP EliteOne 800 G6 24 AiO BU -Non-Touch RCTO (i7 10700/16GB/1TB NVMe/Win 10/3Yr wite)+ клавиатура/мышь. 1ф; 220В; 0,3кВт |  | HP EliteOne 800 |  |  |  | Импорт |  | компл. |  | 2 |  |  |  | Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В |  |
| 63 |  | Лазерное многофункциональное устройство. Габариты: 420х390х320 мм 1ф; 220В; 0,51кВт |  | HPLaserJetProMFPM428fdn |  |  |  | Импорт |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В |  |
| 63А |  | Принтер Габариты: 331х215х178 мм 1ф; 220В; 0,32кВт |  | HP Laser 107w |  |  |  | Импорт |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В |  |
| 141 |  | Шкаф общего назначения |  | FLS329 |  |  |  | Юнитекс |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 146 |  | Держатель для бумажных полотенец |  | TORK Xpress |  |  |  | Tork, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 149 |  | Дозатор локтевой для дезинфецирующих средств |  |  |  |  |  | Торговая сеть, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 152 |  | Зеркало круглое с подстветкой, диаметр 700мм 1Ф; 220 В; 0,1 кВт |  | Ring |  |  |  | Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Подключается к сети через электроввод |  |
| 155 |  | Корзина для мусора, офисная, металлическая, без крышки, 15 литров |  |  |  |  |  | Санакс |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 157 |  | Лампа настольная 1Ф; 220 В; 0,011 кВт |  | NL 202 |  |  |  | Эра |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |  |
| 199 |  | Рулонная штора, 2000х2200 |  |  |  |  |  | Торговая сеть, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 223 |  | Настенная диагностическая станция 1Ф; 220 В; 0,3 кВт |  | Ri-former, вариант комплектации 5 (полная) |  |  |  | Riester, Германия |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В |  |
| 210 |  | Емкость-контейнер КДС " КРОРТ" для дизенфекции и стерилизации инструмент в объеме 3л |  |  |  |  |  | Торговая сеть, Россия |  | шт. |  | 2 |  |  |  | на планах не указано |  |
| 278 |  | Комплект для оснащения кабинета кардиолога (Прил. N3 N 918н) в составе : |  |  |  |  |  | Торговая сеть, Россия |  | компл. |  | 1 |  |  |  | на планах не указано |  |
|  |  | Тонометр для измерения артериального давления на периферических артериях |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | Фонендоскоп |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | Секундомер |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | Термометр медицинский |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | Лента сантиметровая |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | Разовый шпатель |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | Аппарат для экспресс определения международного нормализованного отношения портативный |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | Экспресс анализатор кардиомаркеров портативный |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 280 |  | Коробка стерилизационная КФ-3 (бикс медицинский) |  |  |  |  |  | Торговая сеть, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  | на планах не указано |  |
| ЛО** |  | Лампа освещения для кушетки |  |  |  |  |  | Торговая сеть, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Учитывается разделом ЭО |  |
| ШП-1 |  | Ширма потолочная |  |  |  |  |  | Инд. изготовление |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 2092 |  | Уборная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | Бак для мусора с металлическим внутренним ведром, с педалью 12л сталь полированная |  | Brabantia 123405 |  |  |  | Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 5.1 |  | Урна для бумажных полотенец, 50 л |  | Tork Image Design 460011 |  |  |  | Tork, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 54 |  | Дозатор безконтактный для жидкого мыла, с замком, объем 0,8 л. |  |  |  |  |  | Первая мебельная фабрика |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 146 |  | Держатель для бумажных полотенец |  | TORK Xpress |  |  |  | Tork, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 146.1 |  | Диспенсер для бумажных покрытий на унитаз |  |  |  |  |  | Tork, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 147 |  | Диспенсер для туалетной бумаги в мини-рулонах белый |  | Tork SmartOne |  |  |  | Tork, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 149 |  | Дозатор локтевой для дезинфецирующих средств |  |  |  |  |  | Торговая сеть, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 150 |  | Ерш для унитаза с колбой (подставкой) |  |  |  |  |  | Tork, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 152 |  | Зеркало круглое с подстветкой, диаметр 700мм 1Ф; 220 В; 0,1 кВт |  | Ring |  |  |  | Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Подключается к сети через электроввод |  |
| 186 |  | Крючок для полотенец двойной |  | Артикул: 81-5010 |  |  |  | Россия |  | шт. |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 209 |  | Электросушитель для рук погружной Габариты: 300х220х690 мм 1ф; 1,9кВт, 220В |  | BXG-JET 7000C |  |  |  | Торговая сеть, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Подключается к сети через электроввод |  |
| Б/Н* |  | Гигиенический душ со встраиваемым смесителем |  | ALMA Benito AL-859-01 |  |  |  | ALMA |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Подвод холодной воды D=15мм; подвод горячей воды D=15мм |  |
| 2093 |  | Уборная для посетителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | Бак для мусора с металлическим внутренним ведром, с педалью 12л сталь полированная |  | Brabantia 123405 |  |  |  | Россия |  | шт. |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 5.1 |  | Урна для бумажных полотенец, 50 л |  | Tork Image Design 460011 |  |  |  | Tork, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 54 |  | Дозатор безконтактный для жидкого мыла, с замком, объем 0,8 л. |  |  |  |  |  | Первая мебельная фабрика |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 146 |  | Держатель для бумажных полотенец |  | TORK Xpress |  |  |  | Tork, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 146.1 |  | Диспенсер для бумажных покрытий на унитаз |  |  |  |  |  | Tork, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 147 |  | Диспенсер для туалетной бумаги в мини-рулонах белый |  | Tork SmartOne |  |  |  | Tork, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 149 |  | Дозатор локтевой для дезинфецирующих средств |  |  |  |  |  | Торговая сеть, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 150 |  | Ерш для унитаза с колбой (подставкой) |  |  |  |  |  | Tork, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 152 |  | Зеркало круглое с подстветкой, диаметр 700мм 1Ф; 220 В; 0,1 кВт |  | Ring |  |  |  | Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Подключается к сети через электроввод |  |
| 186 |  | Крючок для полотенец двойной |  | Артикул: 81-5010 |  |  |  | Россия |  | шт. |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 209 |  | Электросушитель для рук погружной Габариты: 300х220х690 мм 1ф; 1,9кВт, 220В |  | BXG-JET 7000C |  |  |  | Торговая сеть, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Подключается к сети через электроввод |  |
| Б/Н* |  | Гигиенический душ со встраиваемым смесителем |  | ALMA Benito AL-859-01 |  |  |  | ALMA |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Подвод холодной воды D=15мм; подвод горячей воды D=15мм |  |
| 2094 |  | Уборная для посетителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | Бак для мусора с металлическим внутренним ведром, с педалью 12л сталь полированная |  | Brabantia 123405 |  |  |  | Россия |  | шт. |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 5.1 |  | Урна для бумажных полотенец, 50 л |  | Tork Image Design 460011 |  |  |  | Tork, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 54 |  | Дозатор безконтактный для жидкого мыла, с замком, объем 0,8 л. |  |  |  |  |  | Первая мебельная фабрика |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 146 |  | Держатель для бумажных полотенец |  | TORK Xpress |  |  |  | Tork, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 146.1 |  | Диспенсер для бумажных покрытий на унитаз |  |  |  |  |  | Tork, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 147 |  | Диспенсер для туалетной бумаги в мини-рулонах белый |  | Tork SmartOne |  |  |  | Tork, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 149 |  | Дозатор локтевой для дезинфецирующих средств |  |  |  |  |  | Торговая сеть, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 150 |  | Ерш для унитаза с колбой (подставкой) |  |  |  |  |  | Tork, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 152 |  | Зеркало круглое с подстветкой, диаметр 700мм 1Ф; 220 В; 0,1 кВт |  | Ring |  |  |  | Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Подключается к сети через электроввод |  |
| 186 |  | Крючок для полотенец двойной |  | Артикул: 81-5010 |  |  |  | Россия |  | шт. |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 209 |  | Электросушитель для рук погружной Габариты: 300х220х690 мм 1ф; 1,9кВт, 220В |  | BXG-JET 7000C |  |  |  | Торговая сеть, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Подключается к сети через электроввод |  |
| Б/Н* |  | Гигиенический душ со встраиваемым смесителем |  | ALMA Benito AL-859-01 |  |  |  | ALMA |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Подвод холодной воды D=15мм; подвод горячей воды D=15мм |  |
| 2096 |  | Кабинет врача аллерголога |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | Бак для мусора с металлическим внутренним ведром, с педалью 12л сталь полированная |  | Brabantia 123405 |  |  |  | Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 6 |  | Тумба подвесная под умывальник с 2-мя ящиками, фаянсовая раковина в комплекте, смеситель GROHE Europolis |  |  |  |  |  | Первая мебельная фабрика |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Подвод холодной воды D=15 мм, подвод горячей воды D=15 мм, отвод в канализацию D=50 мм |  |
| 7 |  | Кресло рабочее для персонала на роликовой опоре, механизм - газ/лифт |  | IQ |  |  |  | Торговая сеть, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 14 |  | Облучатель-рециркулятор закрытого типа, бактерицидная эффективность 99%, производительность 100м3/час |  | Дезар 3 |  |  |  | КРОНТ |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |  |
| 19 |  | Стол рабочий, 1600х800х750мм |  | FLS201 |  |  |  | Юнитекс |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 21 |  | Стул для посетителей |  |  |  |  |  | Доктор Мебель |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 29 |  | Тележка медицинская с ящиками; нерж.сталь Габариты: 1200хх610х1000мм |  | арт.325200 |  |  |  | Malvestio |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 54 |  | Дозатор безконтактный для жидкого мыла, с замком, объем 0,8 л. |  |  |  |  |  | Первая мебельная фабрика |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 57 |  | Моноблок HP EliteOne 800 G6 24 AiO BU -Non-Touch RCTO (i7 10700/16GB/1TB NVMe/Win 10/3Yr wite)+ клавиатура/мышь. 1ф; 220В; 0,3кВт |  | HP EliteOne 800 |  |  |  | Импорт |  | компл. |  | 1 |  |  |  | Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В |  |
| 63 |  | Лазерное многофункциональное устройство. Габариты: 420х390х320 мм 1ф; 220В; 0,51кВт |  | HPLaserJetProMFPM428fdn |  |  |  | Импорт |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В |  |
| 146 |  | Держатель для бумажных полотенец |  | TORK Xpress |  |  |  | Tork, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 149 |  | Дозатор локтевой для дезинфецирующих средств |  |  |  |  |  | Торговая сеть, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 152 |  | Зеркало круглое с подстветкой, диаметр 700мм 1Ф; 220 В; 0,1 кВт |  | Ring |  |  |  | Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Подключается к сети через электроввод |  |
| 155 |  | Корзина для мусора, офисная, металлическая, без крышки, 15 литров |  |  |  |  |  | Санакс |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 157 |  | Лампа настольная 1Ф; 220 В; 0,011 кВт |  | NL 202 |  |  |  | Эра |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |  |
| 199 |  | Рулонная штора, 2000х2200 |  |  |  |  |  | Торговая сеть, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 226 |  | Комплект для оснащения кабинета врача-аллерголога (Прил. N3 N 606н) в составе: |  |  |  |  |  | Торговая сеть, Россия |  | компл. |  | 1 |  |  |  | на планах не указано |  |
|  |  | Аппарат для искусственной вентиляции легких (портативный) |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |  |
|  |  | Небулайзер |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |  |
|  |  | Пикфлоуметр |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | Инфузомат |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | Аллергены для диагностики и лечения, разводящая жидкость для аллергенов, тест-контрольная жидкость, раствор гистамина |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | Набор для оказания неотложной помощи больным при анафилактическом шоке (противошоковый набор) |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | Аппарат для измерения артериального давления с детскими манжетами |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| СПИР-1 |  | Спирогаф 1Ф; 220 В; 28ВА |  | SpiroScout |  |  |  | Schiller |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |  |
| ЛО** |  | Лампа освещения для кушетки |  |  |  |  |  | Торговая сеть, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Учитывается разделом ЭО |  |
| ШП-1 |  | Ширма потолочная |  |  |  |  |  | Инд. изготовление |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 2097 |  | Кабинет врача невролога |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | Бак для мусора с металлическим внутренним ведром, с педалью 12л сталь полированная |  | Brabantia 123405 |  |  |  | Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 6 |  | Тумба подвесная под умывальник с 2-мя ящиками, фаянсовая раковина в комплекте, смеситель GROHE Europolis |  |  |  |  |  | Первая мебельная фабрика |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Подвод холодной воды D=15 мм, подвод горячей воды D=15 мм, отвод в канализацию D=50 мм |  |
| 7 |  | Кресло рабочее для персонала на роликовой опоре, механизм - газ/лифт |  | IQ |  |  |  | Торговая сеть, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 12 |  | Кушетка смотровая 2-х секционная с изменяемой высотой |  | арт.349400 |  |  |  | Malvestio |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 162 |  | Негатоскоп двухкадровый, размеры просмотрового экрана 720х420 мм. Корпус негатоскопа цельнопластмассовый, экран из оргстекла; источник света люминесцентные лампы, неравномерность яркости экрана не более 30%, яркость в центрах полей диагностики Габариты:730х500х130 мм 1Ф; 220 В; 0,1 кВт |  | НР2-02 |  |  |  | Торговая сеть, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |  |
| 14 |  | Облучатель-рециркулятор закрытого типа, бактерицидная эффективность 99%, производительность 100м3/час |  | Дезар 3 |  |  |  | КРОНТ |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |  |
| 19 |  | Стол рабочий, 1600х800х750мм |  | FLS201 |  |  |  | Юнитекс |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 21 |  | Стул для посетителей |  |  |  |  |  | Доктор Мебель |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 24 |  | Шкаф комбинированный со стеклянными дверьми в рамке |  |  |  |  |  | Первая мебельная фабрика |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 54 |  | Дозатор безконтактный для жидкого мыла, с замком, объем 0,8 л. |  |  |  |  |  | Первая мебельная фабрика |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 57 |  | Моноблок HP EliteOne 800 G6 24 AiO BU -Non-Touch RCTO (i7 10700/16GB/1TB NVMe/Win 10/3Yr wite)+ клавиатура/мышь. 1ф; 220В; 0,3кВт |  | HP EliteOne 800 |  |  |  | Импорт |  | компл. |  | 1 |  |  |  | Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В |  |
| 63 |  | Лазерное многофункциональное устройство. Габариты: 420х390х320 мм 1ф; 220В; 0,51кВт |  | HPLaserJetProMFPM428fdn |  |  |  | Импорт |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В |  |
| 141 |  | Шкаф общего назначения |  | FLS329 |  |  |  | Юнитекс |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 146 |  | Держатель для бумажных полотенец |  | TORK Xpress |  |  |  | Tork, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 149 |  | Дозатор локтевой для дезинфецирующих средств |  |  |  |  |  | Торговая сеть, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 152 |  | Зеркало круглое с подстветкой, диаметр 700мм 1Ф; 220 В; 0,1 кВт |  | Ring |  |  |  | Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Подключается к сети через электроввод |  |
| 155 |  | Корзина для мусора, офисная, металлическая, без крышки, 15 литров |  |  |  |  |  | Санакс |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 157 |  | Лампа настольная 1Ф; 220 В; 0,011 кВт |  | NL 202 |  |  |  | Эра |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |  |
| 199 |  | Рулонная штора, 2000х2200 |  |  |  |  |  | Торговая сеть, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 223 |  | Настенная диагностическая станция 1Ф; 220 В; 0,3 кВт |  | Ri-former, вариант комплектации 5 (полная) |  |  |  | Riester, Германия |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В |  |
| 226.2 |  | Комплект для оснащения кабинета врача-невролога в состае: |  |  |  |  |  | Торговая сеть, Россия |  | компл. |  | 1 |  |  |  | на планах не указано |  |
|  |  | Термометр медицинский, |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | Камертон, |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | Неврологический молоточек, |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | Тонометр, |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | Набор пахучих веществ для исследования функций обонятельного анализатора, |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 2098 |  | Кабинет врача косметолога |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | Бак для мусора с металлическим внутренним ведром, с педалью 12л сталь полированная |  | Brabantia 123405 |  |  |  | Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 6 |  | Тумба подвесная под умывальник с 2-мя ящиками, фаянсовая раковина в комплекте, смеситель GROHE Europolis |  |  |  |  |  | Первая мебельная фабрика |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Подвод холодной воды D=15 мм, подвод горячей воды D=15 мм, отвод в канализацию D=50 мм |  |
| 7 |  | Кресло рабочее для персонала на роликовой опоре, механизм - газ/лифт |  | IQ |  |  |  | Торговая сеть, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 14 |  | Облучатель-рециркулятор закрытого типа, бактерицидная эффективность 99%, производительность 100м3/час |  | Дезар 3 |  |  |  | КРОНТ |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |  |
| 19.1 |  | Стол рабочий, 1200х700х750мм |  | FLS201 (инд. изг) |  |  |  | Юнитекс |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 21 |  | Стул для посетителей |  |  |  |  |  | Доктор Мебель |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 23 |  | Подставка-греденция |  |  |  |  |  | Первая мебельная фабрика |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 29 |  | Тележка медицинская с ящиками; нерж.сталь Габариты: 1200хх610х1000мм |  | арт.325200 |  |  |  | Malvestio |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 54 |  | Дозатор безконтактный для жидкого мыла, с замком, объем 0,8 л. |  |  |  |  |  | Первая мебельная фабрика |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 57 |  | Моноблок HP EliteOne 800 G6 24 AiO BU -Non-Touch RCTO (i7 10700/16GB/1TB NVMe/Win 10/3Yr wite)+ клавиатура/мышь. 1ф; 220В; 0,3кВт |  | HP EliteOne 800 |  |  |  | Импорт |  | компл. |  | 1 |  |  |  | Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В |  |
| 63 |  | Лазерное многофункциональное устройство. Габариты: 420х390х320 мм 1ф; 220В; 0,51кВт |  | HPLaserJetProMFPM428fdn |  |  |  | Импорт |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В |  |
| 88 |  | Светильник диагностический хирургический передвижной Свет 50000 Люкс РУ-0,015кВт,220В,1Ф+N+PE |  | marLED E3 |  |  |  | Гебрюдер Мартин ГМБХ и Ко. КГ, Германия |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |  |
| 108 |  | Табурет ассистента поворотный, сиденье - пластик |  | ДМ-5-004-02 |  |  |  | Доктор Мебель |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 146 |  | Держатель для бумажных полотенец |  | TORK Xpress |  |  |  | Tork, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 149 |  | Дозатор локтевой для дезинфецирующих средств |  |  |  |  |  | Торговая сеть, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 152 |  | Зеркало круглое с подстветкой, диаметр 700мм 1Ф; 220 В; 0,1 кВт |  | Ring |  |  |  | Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Подключается к сети через электроввод |  |
| 155 |  | Корзина для мусора, офисная, металлическая, без крышки, 15 литров |  |  |  |  |  | Санакс |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 157 |  | Лампа настольная 1Ф; 220 В; 0,011 кВт |  | NL 202 |  |  |  | Эра |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |  |
| 199 |  | Рулонная штора, 2000х2200 |  |  |  |  |  | Торговая сеть, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 266 |  | Косметологическое кресло |  | ФП-3 |  |  |  | Пластэк |  | шт. |  | 1 |  | 75 |  |  |  |
| ОК10 |  | Клапан медицинского газ, подвод кислорода |  |  |  |  |  | Торговая сеть, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Подвод кислорода |  |
| ШП-1 |  | Ширма потолочная |  |  |  |  |  | Инд. изготовление |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| КО-3 |  | Аппарат светодиодный медицинский Габариты: 670х530х585 мм РУ-1ф, 220В; 0,5кВт |  | РЕВИКСАН «ДУО ЛАЙТ» |  |  |  | Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |  |
| КО-12 |  | Aппарат ультразвукового пилинга Габариты: 300х205х60мм 1ф; 220В; 0,045кВт |  | Alvi-Prague T-02 |  |  |  | ALVI PRAGUE (Чехия) |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |  |
| 2099 |  | Кабинет врача косметолога |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | Бак для мусора с металлическим внутренним ведром, с педалью 12л сталь полированная |  | Brabantia 123405 |  |  |  | Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 6 |  | Тумба подвесная под умывальник с 2-мя ящиками, фаянсовая раковина в комплекте, смеситель GROHE Europolis |  |  |  |  |  | Первая мебельная фабрика |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Подвод холодной воды D=15 мм, подвод горячей воды D=15 мм, отвод в канализацию D=50 мм |  |
| 7 |  | Кресло рабочее для персонала на роликовой опоре, механизм - газ/лифт |  | IQ |  |  |  | Торговая сеть, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 14 |  | Облучатель-рециркулятор закрытого типа, бактерицидная эффективность 99%, производительность 100м3/час |  | Дезар 3 |  |  |  | КРОНТ |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |  |
| 19.1 |  | Стол рабочий, 1200х700х750мм |  | FLS201 (инд. изг) |  |  |  | Юнитекс |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 21 |  | Стул для посетителей |  |  |  |  |  | Доктор Мебель |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 23 |  | Подставка-греденция |  |  |  |  |  | Первая мебельная фабрика |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 29 |  | Тележка медицинская с ящиками; нерж.сталь Габариты: 1200хх610х1000мм |  | арт.325200 |  |  |  | Malvestio |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 54 |  | Дозатор безконтактный для жидкого мыла, с замком, объем 0,8 л. |  |  |  |  |  | Первая мебельная фабрика |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 57 |  | Моноблок HP EliteOne 800 G6 24 AiO BU -Non-Touch RCTO (i7 10700/16GB/1TB NVMe/Win 10/3Yr wite)+ клавиатура/мышь. 1ф; 220В; 0,3кВт |  | HP EliteOne 800 |  |  |  | Импорт |  | компл. |  | 1 |  |  |  | Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В |  |
| 63 |  | Лазерное многофункциональное устройство. Габариты: 420х390х320 мм 1ф; 220В; 0,51кВт |  | HPLaserJetProMFPM428fdn |  |  |  | Импорт |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В |  |
| 88 |  | Светильник диагностический хирургический передвижной Свет 50000 Люкс РУ-0,015кВт,220В,1Ф+N+PE |  | marLED E3 |  |  |  | Гебрюдер Мартин ГМБХ и Ко. КГ, Германия |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |  |
| 108 |  | Табурет ассистента поворотный, сиденье - пластик |  | ДМ-5-004-02 |  |  |  | Доктор Мебель |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 146 |  | Держатель для бумажных полотенец |  | TORK Xpress |  |  |  | Tork, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 149 |  | Дозатор локтевой для дезинфецирующих средств |  |  |  |  |  | Торговая сеть, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 152 |  | Зеркало круглое с подстветкой, диаметр 700мм 1Ф; 220 В; 0,1 кВт |  | Ring |  |  |  | Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Подключается к сети через электроввод |  |
| 155 |  | Корзина для мусора, офисная, металлическая, без крышки, 15 литров |  |  |  |  |  | Санакс |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 157 |  | Лампа настольная 1Ф; 220 В; 0,011 кВт |  | NL 202 |  |  |  | Эра |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |  |
| 199 |  | Рулонная штора, 2000х2200 |  |  |  |  |  | Торговая сеть, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 266 |  | Косметологическое кресло |  | ФП-3 |  |  |  | Пластэк |  | шт. |  | 1 |  | 75 |  |  |  |
| ОК10 |  | Клапан медицинского газ, подвод кислорода |  |  |  |  |  | Торговая сеть, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Подвод кислорода |  |
| КО-1 |  | Аппарат для криолиполиза РУ-1ф, 220В; 1,0кВт |  | Z Lipo |  |  |  | Zimmer, Германия |  | шт. |  | 1 |  | 95 |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |  |
| КО-10 |  | Аппарата фотоомоложения |  | Bbl BroadBand |  |  |  | BBL |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |  |
| ШП-1 |  | Ширма потолочная |  |  |  |  |  | Инд. изготовление |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |

*УЧИТЫВАЕТСЯ РАЗДЕЛОМ ВК

**УЧИТЫВАЕТСЯ РАЗДЕЛОМ ЭО

ПРЕДСТАВЛЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ КАК АНАЛОГ