| БЛОК БВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3001 | Палата VIP на 1 койку |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОК4 | Консоль настенная для специальных лечебных помещений с клапаном (О2,Vac) и блоком из 4-х электророзеток, розетками уравнивания потециалов (2). РУ-1,0 кВт; 220В; 1Ф.+N+PE (максимальная установленная мощность подключаемого к консоли оборудования) |  | Linea I | - | ООО «Дрегер» |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Подключается к сети через электроввод. Подвод кислорода, вакуума. Сигнал от кнопки вызова вывести на пост дежурной медсестры |
| 5 | Бак для мусора с металлическим внутренним ведром, с педалью 12л сталь полированная |  | Brabantia 123405 |  | Торговая сеть, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |
| 14 | Облучатель-рециркулятор закрытого типа, бактерицидная эффективность 99%, производительность 100м3/час Габариты: 340х140х890мм РУ-60ВА,220В,1Ф+N+PE |  | Дезар 3 |  | КРОНТ |  | шт. |  | 2 |  |  |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 72 | Монитор, 55 дюйма, LAN 1Ф; 220 В; 0,25 кВт |  |  |  | LG |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 151-1 | Журнальный столик, цвет Blanco roto |  | Disemobel Classic |  | Торговая сеть, Россия |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 156-1 | Кресло, обивка - Ткань F17, подушка F11 |  |  |  | Первая мебельная фабрика, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |
| 199 | Рулонная штора, 2000х2200 |  |  |  | Торговая сеть |  | шт. |  | 4 |  |  |  | см. дизайн-проект |
| 330 | Кровать, 2110х1500 с основанием в комплекте с матрасем Габариты: 1500х2110х1350 мм |  | D25146, BIANCO anticatura |  | Casa Nobile |  | компл. |  | 1 |  |  |  |  |
| 331 | Настольная лампа 1Ф; 220 В; 0,06 кВт |  | Coco COC-LG-1 | - | Kutek |  | шт. |  | 2 |  |  |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 332 | Стул |  | SIENADAY AVORIO |  | CAMELGROUP |  | шт. |  | 3 |  |  |  |  |
| 333 | Торшер, 720 mm 530 mm 3 X 40W E14 1Ф; 220 В; 0,12кВт |  | Coco COC-LS-3 (P/A) Плафон 19 | - | Kutek |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 334 | Банкетка, 1004х450х490 |  | Классика 2 Айвори, арт. 17105 |  | Первая мебельная фабрика |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |
| 335 | Диван 3-местный, обивка - ткань высшей категории с контрастной отделкой |  | Довиль |  | Первая мебельная фабрика |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |
| 336 | Комод трехдверный с ящиками |  | Siena Day Avorio |  | Camelgroup |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |
| 337 | Скамья, 1200х460х500 |  |  |  | Casa Nobile |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |
| 338 | Стол обеденный круглый |  | SIENADAY AVORIO |  | CAMELGROUP |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |
| 339 | Тумба прикроватная |  | D22001 |  | Casa Nobile |  | шт. |  | 2 |  |  |  |  |
| 340 | Шкаф трехдверный |  | SIENADAY AVORIO |  | CAMELGROUP |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |
| 3001а | Санузел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Б/Н | Душевая перегородка - стекло |  |  |  | Торговая сеть, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Учитывется в разделе АР |
| Э-47* | Полотенцесушитель хромированный Габариты: длина – 600мм |  |  |  | Торговая сеть |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Подвод горячей воды D=20мм Учесть в разделе ВК |
| 5 | Бак для мусора с металлическим внутренним ведром, с педалью 12л сталь полированная |  | Brabantia 123405 |  | Торговая сеть, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |
| 152 | Зеркало круглое с подстветкой, диаметр 700мм 1Ф; 220 В; 0,1 кВт |  | Ring |  | Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Подключается к сети через электроввод |
| 181 | Полка для ванной угловая |  | Harmonie HAR 020 |  | Artwelle |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |
| 186 | Крючок для полотенец двойной |  | Артикул: 81-5010 |  | Торговая сеть, Россия |  | шт. |  | 2 |  |  |  |  |
| 286 | Комплект для оснащения ВИП-санузла: Стойка для WC 2-х функциональная, H74 cm, металл, Fortuna; Мыльница настенная, стекло прозрачное, Fortuna; Стакан настенный, стекло прозрачное, Fortuna; Дозатор настенный, стекло прозрачное, Fortuna; Кольцо, Fortuna; Крючок двойной, Fortuna; |  |  |  | Торговая сеть, Россия |  | компл. |  | 1 |  |  |  |  |
| 342 | Тумба. Габаритные размеры изделия, ш/г/в, в см: 153,6/ 56,6/ 81,5, в комплекте с раковиной (Caprigo модель раковина керамическая 528х380х196) и столешницей (столешница – искусственный мрамор) |  | Caprigo модель LUSSO 160 тумба отделка B043 ANTICO light vintage |  | Первая мебельная фабрика, Россия |  | компл. |  | 1 |  |  |  | Подвод холодной воды D=15 мм, подвод горячей воды D=15 мм, отвод в канализацию D=50 мм |
| Б/Н* | Гигиенический душ |  | Boheme Imperiale 405 |  | Boheme |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Подвод холодной воды D=15мм; подвод горячей воды D=15мм |
| 3002 | Шлюз |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ГарП | гарнитур для прихожей |  |  |  | Торговая сеть, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |
| 14 | Облучатель-рециркулятор закрытого типа, бактерицидная эффективность 99%, производительность 100м3/час Габариты: 340х140х890мм РУ-60ВА,220В,1Ф+N+PE |  | Дезар 3 |  | КРОНТ |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 199 | Рулонная штора, 2000х2200 |  |  |  | Торговая сеть, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |
| 3003 | Уборная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Бак для мусора с металлическим внутренним ведром, с педалью 12л сталь полированная |  | Brabantia 123405 |  | Торговая сеть, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |
| 54 | Дозатор безконтактный для жидкого мыла, с замком, объем 0,8 л. |  |  |  | Первая мебельная фабрика, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |
| 147 | Диспенсер для туалетной бумаги в мини-рулонах белый |  | Tork SmartOne |  | Tork, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |
| 149 | Дозатор локтевой для дезинфецирующих средств |  |  |  | Торговая сеть, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |
| 150 | Ерш для унитаза с колбой (подставкой) |  |  |  | Tork, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |
| 152 | Зеркало круглое с подстветкой, диаметр 700мм 1Ф; 220 В; 0,1 кВт |  | Ring |  | Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Подключается к сети через электроввод |
| 186 | Крючок для полотенец двойной |  | Артикул: 81-5010 |  | Торговая сеть, Россия |  | шт. |  | 2 |  |  |  |  |
| Б/Н* | Гигиенический душ со встраиваемым смесителем |  | ALMA Benito AL-859-01 |  | ALMA |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Подвод холодной воды D=15мм; подвод горячей воды D=15мм |
| 3004 | Комната приема посетителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Бак для мусора с металлическим внутренним ведром, с педалью 12л сталь полированная |  | Brabantia 123405 |  | Торговая сеть, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |
| 14 | Облучатель-рециркулятор закрытого типа, бактерицидная эффективность 99%, производительность 100м3/час Габариты: 340х140х890мм РУ-60ВА,220В,1Ф+N+PE |  | Дезар 3 |  | КРОНТ |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 72 | Монитор, 55 дюйма, LAN 1Ф; 220 В; 0,25 кВт |  |  |  | LG |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 199 | Рулонная штора, 2000х2200 |  |  |  | Торговая сеть, Россия |  | шт. |  | 2 |  |  |  | см. дизайн-проект |
| 332А | Стул Глори 2 Тон 10 темный орех, размеры (Ш х Г х В) 500 х 450 х 920 мм |  |  |  | Первая мебельная фабрика |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |
| 333 | Торшер, 720 mm 530 mm 3 X 40W E14 1Ф; 220 В; 0,12кВт |  | Coco COC-LS-3 (P/A) Плафон 19 | - | Kutek |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 335А | Диван 3-местный, обивка - ткань высшей категории. 2180ш1025г760в440с (спальное место: 1575х1830) |  | Честер Люкс, Артикул: Хорека 005Л |  | Первая мебельная фабрика, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |
| 341 | Кухня индивидульный заказ (см. дизайн проект), 2400х600хh2480 1Ф; 220 В; 0,2кВт (подсветка) |  |  |  | Инд. изготовление |  | компл. |  | 1 |  |  |  | Подключается к сети через электроввод Подвод холодной воды D=15; подвод горячей воды D=15; отвод в канализацию D=50 |
| 343 | Стол журнальный со стеклом Panamar, шпон ореха, 43*60*112 |  |  |  | Первая мебельная фабрика |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |
| 344 | Стол письменный, 1210х610х810, цвет-орех |  |  |  | Первая мебельная фабрика |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |
| 3005 | Палата VIP на 1 койку |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОК4 | Консоль настенная для специальных лечебных помещений с клапаном (О2,Vac) и блоком из 4-х электророзеток, розетками уравнивания потециалов (2). РУ-1,0 кВт; 220В; 1Ф.+N+PE (максимальная установленная мощность подключаемого к консоли оборудования) |  | Linea I | - | ООО «Дрегер» |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Подключается к сети через электроввод. Подвод кислорода, вакуума. Сигнал от кнопки вызова вывести на пост дежурной медсестры |
| 5 | Бак для мусора с металлическим внутренним ведром, с педалью 12л сталь полированная |  | Brabantia 123405 |  | Торговая сеть, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |
| 14 | Облучатель-рециркулятор закрытого типа, бактерицидная эффективность 99%, производительность 100м3/час Габариты: 340х140х890мм РУ-60ВА,220В,1Ф+N+PE |  | Дезар 3 |  | КРОНТ |  | шт. |  | 2 |  |  |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 72 | Монитор, 55 дюйма, LAN 1Ф; 220 В; 0,25 кВт |  |  |  | LG |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 151-1 | Журнальный столик, цвет Blanco roto |  | Disemobel Classic |  | Торговая сеть, Россия |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 156-1 | Кресло, обивка - Ткань F17, подушка F11 |  |  |  | Первая мебельная фабрика, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |
| 199 | Рулонная штора, 2000х2200 |  |  |  | Торговая сеть, Россия |  | шт. |  | 3 |  |  |  | см. дизайн-проект |
| 330 | Кровать, 2110х1500 с основанием в комплекте с матрасем Габариты: 1500х2110х1350 мм |  | D25146, BIANCO anticatura |  | Casa Nobile |  | компл. |  | 1 |  |  |  |  |
| 331 | Настольная лампа 1Ф; 220 В; 0,06 кВт |  | Coco COC-LG-1 | - | Kutek |  | шт. |  | 2 |  |  |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 332 | Стул |  | SIENADAY AVORIO |  | CAMELGROUP |  | шт. |  | 3 |  |  |  |  |
| 333 | Торшер, 720 mm 530 mm 3 X 40W E14 1Ф; 220 В; 0,12кВт |  | Coco COC-LS-3 (P/A) Плафон 19 | - | Kutek |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 334 | Банкетка, 1004х450х490 |  | Классика 2 Айвори, арт. 17105 |  | Первая мебельная фабрика |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |
| 335 | Диван 3-местный, обивка - ткань высшей категории с контрастной отделкой |  | Довиль |  | Первая мебельная фабрика |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |
| 336 | Комод трехдверный с ящиками |  | Siena Day Avorio |  | Camelgroup |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |
| 337 | Скамья, 1200х460х500 |  |  |  | Casa Nobile |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |
| 338 | Стол обеденный круглый |  | SIENADAY AVORIO |  | CAMELGROUP |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |
| 339 | Тумба прикроватная |  | D22001 |  | Casa Nobile |  | шт. |  | 2 |  |  |  |  |
| 340 | Шкаф трехдверный |  | SIENADAY AVORIO |  | CAMELGROUP |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |
| 3005а | Санузел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Б/Н | Душевая перегородка - стекло |  |  |  | Торговая сеть, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Учитывется в разделе АР |
| Э-47* | Полотенцесушитель хромированный Габариты: длина – 600мм |  |  |  | Торговая сеть, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Подвод горячей воды D=20мм Учесть в разделе ВК |
| 5 | Бак для мусора с металлическим внутренним ведром, с педалью 12л сталь полированная |  |  |  | Торговая сеть, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  | см. дизайн-проект |
| 152 | Зеркало круглое с подстветкой, диаметр 700мм 1Ф; 220 В; 0,1 кВт |  | Ring |  | Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Подключается к сети через электроввод |
| 181 | Полка для ванной угловая |  | Harmonie HAR 020 |  | Artwelle |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |
| 186 | Крючок для полотенец двойной |  | Артикул: 81-5010 |  | Торговая сеть, Россия |  | шт. |  | 2 |  |  |  |  |
| 286 | Комплект для оснащения ВИП-санузла: Стойка для WC 2-х функциональная, H74 cm, металл, Fortuna; Мыльница настенная, стекло прозрачное, Fortuna; Стакан настенный, стекло прозрачное, Fortuna; Дозатор настенный, стекло прозрачное, Fortuna; Кольцо, Fortuna; Крючок двойной, Fortuna; |  |  |  | Торговая сеть, Россия |  | компл. |  | 1 |  |  |  |  |
| 342 | Тумба. Габаритные размеры изделия, ш/г/в, в см: 153,6/ 56,6/ 81,5, в комплекте с раковиной (Caprigo модель раковина керамическая 528х380х196) и столешницей (столешница – искусственный мрамор) |  | Caprigo модель LUSSO 160 тумба отделка B043 ANTICO light vintage |  | Первая мебельная фабрика, Россия |  | компл. |  | 1 |  |  |  | Подвод холодной воды D=15 мм, подвод горячей воды D=15 мм, отвод в канализацию D=50 мм |
| Б/Н* | Гигиенический душ |  | Boheme Imperiale 405 |  | Boheme |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Подвод холодной воды D=15мм; подвод горячей воды D=15мм |
| 3006 | Шлюз |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ГарП | гарнитур для прихожей |  |  |  | Торговая сеть, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |
| 14 | Облучатель-рециркулятор закрытого типа, бактерицидная эффективность 99%, производительность 100м3/час Габариты: 340х140х890мм РУ-60ВА,220В,1Ф+N+PE |  | Дезар 3 |  | КРОНТ |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 199 | Рулонная штора, 2000х2200 |  |  |  | Торговая сеть, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  | см. дизайн-проект |
| 3007 | Уборная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Бак для мусора с металлическим внутренним ведром, с педалью 12л сталь полированная |  | Brabantia 123405 |  | Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |
| 54 | Дозатор безконтактный для жидкого мыла, с замком, объем 0,8 л. |  |  |  | Первая мебельная фабрика, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |
| 147 | Диспенсер для туалетной бумаги в мини-рулонах белый |  | Tork SmartOne |  | Tork, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |
| 149 | Дозатор локтевой для дезинфецирующих средств |  |  |  | Торговая сеть, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |
| 150 | Ерш для унитаза с колбой (подставкой) |  |  |  | Tork, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |
| 152 | Зеркало круглое с подстветкой, диаметр 700мм 1Ф; 220 В; 0,1 кВт |  | Ring |  | Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Подключается к сети через электроввод |
| 186 | Крючок для полотенец двойной |  | Артикул: 81-5010 |  | Россия |  | шт. |  | 2 |  |  |  |  |
| Б/Н* | Гигиенический душ со встраиваемым смесителем |  | ALMA Benito AL-859-01 |  | ALMA |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Подвод холодной воды D=15мм; подвод горячей воды D=15мм |
| 3008 | Комната приема посетителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Бак для мусора с металлическим внутренним ведром, с педалью 12л сталь полированная |  | Brabantia 123405 |  | Торговая сеть, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |
| 14 | Облучатель-рециркулятор закрытого типа, бактерицидная эффективность 99%, производительность 100м3/час Габариты: 340х140х890мм РУ-60ВА,220В,1Ф+N+PE |  | Дезар 3 |  | КРОНТ |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 199 | Рулонная штора, 2000х2200 |  |  |  | Торговая сеть, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  | см. дизайн-проект |
| 333 | Торшер, 720 mm 530 mm 3 X 40W E14 1Ф; 220 В; 0,12кВт |  | Coco COC-LS-3 (P/A) Плафон 19 | - | Kutek |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 335А | Диван 3-местный, обивка - ткань высшей категории. 2180ш1025г760в440с (спальное место: 1575х1830) |  | Честер Люкс, Артикул: Хорека 005Л |  | Первая мебельная фабрика, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |
| 341 | Кухня индивидульный заказ (см. дизайн проект), 2400х600хh2480 1Ф; 220 В; 0,2кВт (подсветка) |  |  |  | Инд. изготовление |  | компл. |  | 1 |  |  |  | Подключается к сети через электроввод Подвод холодной воды D=15; подвод горячей воды D=15; отвод в канализацию D=50 |
| 343 | Стол журнальный со стеклом Panamar, шпон ореха, 43*60*112 |  |  |  | Первая мебельная фабрика |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |
| 3009 | Коридор |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Облучатель-рециркулятор закрытого типа, бактерицидная эффективность 99%, производительность 100м3/час Габариты: 340х140х890мм РУ-60ВА,220В,1Ф+N+PE |  | Дезар 3 |  | КРОНТ |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 149 | Дозатор локтевой для дезинфецирующих средств |  |  |  | Торговая сеть, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |
| 3010 | Шлюз |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Облучатель-рециркулятор закрытого типа, бактерицидная эффективность 99%, производительность 100м3/час Габариты: 340х140х890мм РУ-60ВА,220В,1Ф+N+PE |  | Дезар 3 |  | КРОНТ |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 149 | Дозатор локтевой для дезинфецирующих средств |  |  |  | Торговая сеть, Россия |  | шт. |  | 2 |  |  |  |  |
| 3013 | Коридор |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Облучатель-рециркулятор закрытого типа, бактерицидная эффективность 99%, производительность 100м3/час Габариты: 340х140х890мм РУ-60ВА,220В,1Ф+N+PE |  | Дезар 3 |  | КРОНТ |  | шт. |  | 3 |  |  |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 149 | Дозатор локтевой для дезинфецирующих средств |  |  |  | Торговая сеть, Россия |  | шт. |  | 2 |  |  |  |  |
| 3014 | Палата на 1 койку |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОК4 | Консоль настенная для специальных лечебных помещений с клапаном (О2,Vac) и блоком из 4-х электророзеток, розетками уравнивания потециалов (2). РУ-1,0 кВт; 220В; 1Ф.+N+PE (максимальная установленная мощность подключаемого к консоли оборудования) |  | Linea I | - | ООО «Дрегер» |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Подключается к сети через электроввод. Подвод кислорода, вакуума. Сигнал от кнопки вызова вывести на пост дежурной медсестры |
| 8 | Кресло с механизмом Konrad Кожа+экокожа 102/3 кат. Размер: 107x100x104 |  | Код товара: 463-5398 арт. |  | Торговая сеть, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |
| 11 | Кровать. Габариты: 2489 х 1030 х 419-890 мм Ножная секция выдвинута: 248,9 см / Ножная секция убрана: 223,5 см. 1Ф; 220 В; 0,3 кВт |  | Progressa p7500 |  | Hillrom, США |  | шт. |  | 1 | 635 |  |  | Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 14 | Облучатель-рециркулятор закрытого типа, бактерицидная эффективность 99%, производительность 100м3/час Габариты: 340х140х890мм РУ-60ВА,220В,1Ф+N+PE |  | Дезар 3 |  | КРОНТ |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 18.1 | Стол палатный, шпон, цвет слоновая кость 800х800х750мм |  | ДМ-6-006-02 |  | Доктор Мебель |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |
| 21.2 | Стул для посетителей |  | POLO BEIGE+LATTE LINE (бежслаттекантом) |  | Бюрократ, Россия |  | шт. |  | 2 |  |  |  |  |
| 72.2 | Монитор, 55 дюйма, LAN 1Ф; 220 В; 0,25 кВт |  |  |  | LG |  | компл. |  | 1 |  |  |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 112 | Тумба (общего назначения) с выдвижным ящиком |  |  |  | Malvestio, Италия |  | шт. |  | 1 |  |  |  | см. дизайн-проект |
| 199 | Рулонная штора, 2000х2200 |  |  |  | Торговая сеть, Россия |  | шт. |  | 2 |  |  |  | см. дизайн-проект |
| 333 | Торшер, 720 mm 530 mm 3 X 40W E14 1Ф; 220 В; 0,12кВт |  | Coco COC-LS-3 (P/A) Плафон 19 | - | Kutek |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 345 | Мягкая стеновая панель, 2080х2700 |  | Инд. изготовление |  | Riester, Германия |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |
| 348 | Шкаф для одежды; двухстворчатый комбинированный; с отделением для одежды и отделением с полками (5 шт).; ЛДСП; 800*600*2000 мм |  | ДМ-6-001-17 |  | Доктор Мебель, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |
| 3014а | Санузел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 147 | Диспенсер для туалетной бумаги в мини-рулонах белый |  | Tork SmartOne |  | Tork, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |
| 149 | Дозатор локтевой для дезинфецирующих средств |  |  |  | Торговая сеть, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |
| 150 | Ерш для унитаза с колбой (подставкой) |  |  |  | Tork, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |
| 152 | Зеркало круглое с подстветкой, диаметр 700мм 1Ф; 220 В; 0,1 кВт |  | Ring |  | Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Подключается к сети через электроввод |
| 181 | Полка для ванной угловая |  | Harmonie HAR 020 |  | Artwelle |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |
| 186 | Крючок для полотенец двойной |  | Артикул: 81-5010 |  | Торговая сеть, Россия |  | шт. |  | 3 |  |  |  |  |
| 5 | Бак для мусора с металлическим внутренним ведром, с педалью 12л сталь полированная |  | Brabantia 123405 |  | Торговая сеть, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |
| 54 | Дозатор безконтактный для жидкого мыла, с замком, объем 0,8 л. |  |  |  | Первая мебельная фабрика, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |
| 6 | Тумба подвесная под умывальник с 2-мя ящиками, фаянсовая раковина в комплекте, смеситель GROHE Europolis |  |  |  | Первая мебельная фабрика, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Подвод холодной воды D=15; подвод горячей воды D=15; отвод в канализацию D=50 |
| Б/Н | Душевая перегородка - стекло |  |  |  | Торговая сеть, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Учитывется в разделе АР |
| Э-47* | Полотенцесушитель хромированный Габариты: длина – 600мм |  |  |  | Торговая сеть, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Подвод горячей воды D=20мм Учесть в разделе ВК |
| Б/Н* | Гигиенический душ со встраиваемым смесителем |  | ALMA Benito AL-859-01 |  | ALMA |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Подвод холодной воды D=15мм; подвод горячей воды D=15мм |
| 3014б | Шлюз |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 130 | Шкаф по индивидуальным размерам |  |  |  | Инд. изготовление |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |
| 149 | Дозатор локтевой для дезинфецирующих средств |  |  |  | Торговая сеть, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |
| 3015 | Помещение хранения переносной аппаратуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 199 | Рулонная штора, 2000х2200 |  |  |  | Торговая сеть, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |
| 235 | Стеллаж разборный, 1000х500х1800 |  |  |  | Меделия |  | шт. |  | 3 |  |  |  |  |
| ВШ | Встроенный шкаф. Габариты: 4150х750х3000 мм |  |  |  | Индивидуальное изготовление |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |
| Б/П | Стремянка |  |  |  | Торговая сеть, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |
| 3016 | Палата на 1 койку |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОК4 | Консоль настенная для специальных лечебных помещений с клапаном (О2,Vac) и блоком из 4-х электророзеток, розетками уравнивания потециалов (2). РУ-1,0 кВт; 220В; 1Ф.+N+PE (максимальная установленная мощность подключаемого к консоли оборудования) |  | Linea I | - | ООО «Дрегер» |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Подключается к сети через электроввод. Подвод кислорода, вакуума. Сигнал от кнопки вызова вывести на пост дежурной медсестры |
| 8 | Кресло с механизмом Konrad Кожа+экокожа 102/3 кат. Размер: 107x100x104 |  | Код товара: 463-5398 арт. |  | Торговая сеть, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |
| 11 | Кровать. Габариты: 2489 х 1030 х 419-890 мм Ножная секция выдвинута: 248,9 см / Ножная секция убрана: 223,5 см. 1Ф; 220 В; 0,3 кВт |  | Progressa p7500 |  | Hillrom, США |  | шт. |  | 1 | 635 |  |  | Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 14 | Облучатель-рециркулятор закрытого типа, бактерицидная эффективность 99%, производительность 100м3/час Габариты: 340х140х890мм РУ-60ВА,220В,1Ф+N+PE |  | Дезар 3 |  | КРОНТ |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 18.1 | Стол палатный, шпон, цвет слоновая кость 800х800х750мм |  | ДМ-6-006-02 |  | Доктор Мебель |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |
| 21.2 | Стул для посетителей |  | POLO BEIGE+LATTE LINE (бежслаттекантом) |  | Бюрократ, Россия |  | шт. |  | 2 |  |  |  |  |
| 72.2 | Монитор, 55 дюйма, LAN 1Ф; 220 В; 0,25 кВт |  |  |  | LG |  | компл. |  | 1 |  |  |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 86 | Рулонная штора, 1500х1800мм |  |  |  | Торговая сеть, Россия |  | шт. |  | 2 |  |  |  | см. дизайн-проект |
| 112 | Тумба (общего назначения) с выдвижным ящиком |  |  |  | Malvestio, Италия |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |
| 199 | Рулонная штора, 2000х2200 |  |  |  | Торговая сеть, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  | см. дизайн-проект |
| 333 | Торшер, 720 mm 530 mm 3 X 40W E14 1Ф; 220 В; 0,12кВт |  | Coco COC-LS-3 (P/A) Плафон 19 | - | Kutek |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 345 | Мягкая стеновая панель, 2080х2700 |  | Инд. изготовление |  | Riester, Германия |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |
| 348 | Шкаф для одежды; двухстворчатый комбинированный; с отделением для одежды и отделением с полками (5 шт).; ЛДСП; 800*600*2000 мм |  | ДМ-6-001-17 |  | Доктор Мебель, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |
| 3016а | Санузел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Б/Н | Душевая перегородка - стекло |  |  |  | Торговая сеть, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Учитывется в разделе АР |
| Э-47* | Полотенцесушитель хромированный Габариты: длина – 600мм |  |  |  | Торговая сеть |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Подвод горячей воды D=20мм Учесть в разделе ВК |
| 5 | Бак для мусора с металлическим внутренним ведром, с педалью 12л сталь полированная |  | Brabantia 123405 |  | Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |
| 6 | Тумба подвесная под умывальник с 2-мя ящиками, фаянсовая раковина в комплекте, смеситель GROHE Europolis |  |  |  | Первая мебельная фабрика, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Подвод холодной воды D=15; подвод горячей воды D=15; отвод в канализацию D=50 |
| 54 | Дозатор безконтактный для жидкого мыла, с замком, объем 0,8 л. |  |  |  | Первая мебельная фабрика, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |
| 147 | Диспенсер для туалетной бумаги в мини-рулонах белый |  | Tork SmartOne |  | Tork, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |
| 149 | Дозатор локтевой для дезинфецирующих средств |  |  |  | Торговая сеть, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |
| 150 | Ерш для унитаза с колбой (подставкой) |  |  |  | Tork, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |
| 152 | Зеркало круглое с подстветкой, диаметр 700мм 1Ф; 220 В; 0,1 кВт |  | Ring |  | Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Подключается к сети через электроввод |
| 181 | Полка для ванной угловая |  | Harmonie HAR 020 |  | Artwelle |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |
| 186 | Крючок для полотенец двойной |  | Артикул: 81-5010 |  | Россия |  | шт. |  | 3 |  |  |  |  |
| Б/Н* | Гигиенический душ со встраиваемым смесителем |  | ALMA Benito AL-859-01 |  | ALMA |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Подвод холодной воды D=15мм; подвод горячей воды D=15мм |
| 3016б | Шлюз |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 130 | Шкаф по индивидуальным размерам |  |  |  | Инд. изготовление |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |
| 149 | Дозатор локтевой для дезинфецирующих средств |  |  |  | Торговая сеть, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |
| 3017 | Палата на 1 койку |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОК4 | Консоль настенная для специальных лечебных помещений с клапаном (О2,Vac) и блоком из 4-х электророзеток, розетками уравнивания потециалов (2). РУ-1,0 кВт; 220В; 1Ф.+N+PE (максимальная установленная мощность подключаемого к консоли оборудования) |  | Linea I | - | ООО «Дрегер» |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Подключается к сети через электроввод. Подвод кислорода, вакуума. Сигнал от кнопки вызова вывести на пост дежурной медсестры |
| 8 | Кресло с механизмом Konrad Кожа+экокожа 102/3 кат. Размер: 107x100x104 |  | Код товара: 463-5398 арт. |  | Торговая сеть, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |
| 11 | Кровать. Габариты: 2489 х 1030 х 419-890 мм Ножная секция выдвинута: 248,9 см / Ножная секция убрана: 223,5 см. 1Ф; 220 В; 0,3 кВт |  | Progressa p7500 |  | Hillrom, США |  | шт. |  | 1 | 635 |  |  | Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 14 | Облучатель-рециркулятор закрытого типа, бактерицидная эффективность 99%, производительность 100м3/час Габариты: 340х140х890мм РУ-60ВА,220В,1Ф+N+PE |  | Дезар 3 |  | КРОНТ |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 18.1 | Стол палатный, шпон, цвет слоновая кость 800х800х750мм |  | ДМ-6-006-02 |  | Доктор Мебель |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |
| 21.2 | Стул для посетителей |  | POLO BEIGE+LATTE LINE (бежслаттекантом) |  | Бюрократ, Россия |  | шт. |  | 2 |  |  |  |  |
| 72.2 | Монитор, 55 дюйма, LAN 1Ф; 220 В; 0,25 кВт |  |  |  | LG |  | компл. |  | 1 |  |  |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 112 | Тумба (общего назначения) с выдвижным ящиком |  |  |  | Malvestio, Италия |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |
| 199 | Рулонная штора, 2000х2200 |  |  |  | Торговая сеть, Россия |  | шт. |  | 2 |  |  |  | см. дизайн-проект |
| 333 | Торшер, 720 mm 530 mm 3 X 40W E14 1Ф; 220 В; 0,12кВт |  | Coco COC-LS-3 (P/A) Плафон 19 | - | Kutek |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 345 | Мягкая стеновая панель, 2080х2700 |  | Инд. изготовление |  | Riester, Германия |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |
| 348 | Шкаф для одежды; двухстворчатый комбинированный; с отделением для одежды и отделением с полками (5 шт).; ЛДСП; 800*600*2000 мм |  | ДМ-6-001-17 |  | Доктор Мебель, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |
| 3017а | Санузел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Б/Н | Душевая перегородка - стекло |  |  |  | Торговая сеть, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Учитывется в разделе АР |
| Э-47* | Полотенцесушитель хромированный Габариты: длина – 600мм |  |  |  | Торговая сеть |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Подвод горячей воды D=20мм Учесть в разделе ВК |
| 5 | Бак для мусора с металлическим внутренним ведром, с педалью 12л сталь полированная |  | Brabantia 123405 |  | Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |
| 6 | Тумба подвесная под умывальник с 2-мя ящиками, фаянсовая раковина в комплекте, смеситель GROHE Europolis |  |  |  | Первая мебельная фабрика, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |
| 54 | Дозатор безконтактный для жидкого мыла, с замком, объем 0,8 л. |  |  |  | Первая мебельная фабрика, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |
| 147 | Диспенсер для туалетной бумаги в мини-рулонах белый |  | Tork SmartOne |  | Tork, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |
| 149 | Дозатор локтевой для дезинфецирующих средств |  |  |  | Торговая сеть, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |
| 150 | Ерш для унитаза с колбой (подставкой) |  |  |  | Tork, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |
| 152 | Зеркало круглое с подстветкой, диаметр 700мм 1Ф; 220 В; 0,1 кВт |  | Ring |  | Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Подключается к сети через электроввод |
| 181 | Полка для ванной угловая |  | Harmonie HAR 020 |  | Artwelle |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |
| 186 | Крючок для полотенец двойной |  | Артикул: 81-5010 |  | Россия |  | шт. |  | 3 |  |  |  |  |
| Б/Н* | Гигиенический душ со встраиваемым смесителем |  | ALMA Benito AL-859-01 |  | ALMA |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Подвод холодной воды D=15мм; подвод горячей воды D=15мм |
| 3017б | Шлюз |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 130 | Шкаф по индивидуальным размерам |  |  |  | Инд. изготовление |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |
| 149 | Дозатор локтевой для дезинфецирующих средств |  |  |  | Торговая сеть, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |
| 3018 | Палата на 1 койку |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОК4 | Консоль настенная для специальных лечебных помещений с клапаном (О2,Vac) и блоком из 4-х электророзеток, розетками уравнивания потециалов (2). РУ-1,0 кВт; 220В; 1Ф.+N+PE (максимальная установленная мощность подключаемого к консоли оборудования) |  | Linea I | - | ООО «Дрегер» |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Подключается к сети через электроввод. Подвод кислорода, вакуума. Сигнал от кнопки вызова вывести на пост дежурной медсестры |
| 8 | Кресло с механизмом Konrad Кожа+экокожа 102/3 кат. Размер: 107x100x104 |  | Код товара: 463-5398 арт. |  | Торговая сеть, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |
| 11 | Кровать. Габариты: 2489 х 1030 х 419-890 мм Ножная секция выдвинута: 248,9 см / Ножная секция убрана: 223,5 см. 1Ф; 220 В; 0,3 кВт |  | Progressa p7500 |  | Hillrom, США |  | шт. |  | 1 | 635 |  |  | Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 14 | Облучатель-рециркулятор закрытого типа, бактерицидная эффективность 99%, производительность 100м3/час Габариты: 340х140х890мм РУ-60ВА,220В,1Ф+N+PE |  | Дезар 3 |  | КРОНТ |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 18.1 | Стол палатный, шпон, цвет слоновая кость 800х800х750мм |  | ДМ-6-006-02 |  | Доктор Мебель |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |
| 21.2 | Стул для посетителей |  | POLO BEIGE+LATTE LINE (бежслаттекантом) |  | Бюрократ, Россия |  | шт. |  | 2 |  |  |  |  |
| 72.2 | Монитор, 55 дюйма, LAN 1Ф; 220 В; 0,25 кВт |  |  |  | LG |  | компл. |  | 1 |  |  |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 112 | Тумба (общего назначения) с выдвижным ящиком |  |  |  | Malvestio, Италия |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |
| 199 | Рулонная штора, 2000х2200 |  |  |  | Торговая сеть, Россия |  | шт. |  | 2 |  |  |  | см. дизайн-проект |
| 333 | Торшер, 720 mm 530 mm 3 X 40W E14 1Ф; 220 В; 0,12кВт |  | Coco COC-LS-3 (P/A) Плафон 19 | - | Kutek |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 345 | Мягкая стеновая панель, 2080х2700 |  | Инд. изготовление |  | Riester, Германия |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |
| 348 | Шкаф для одежды; двухстворчатый комбинированный; с отделением для одежды и отделением с полками (5 шт).; ЛДСП; 800*600*2000 мм |  | ДМ-6-001-17 |  | Доктор Мебель, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |
| 3018а | Санузел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Б/Н | Душевая перегородка - стекло |  |  |  | Торговая сеть, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Учитывется в разделе АР |
| Э-47* | Полотенцесушитель хромированный Габариты: длина – 600мм |  |  |  | Торговая сеть |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Подвод горячей воды D=20мм Учесть в разделе ВК |
| 5 | Бак для мусора с металлическим внутренним ведром, с педалью 12л сталь полированная |  | Brabantia 123405 |  | Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |
| 6 | Тумба подвесная под умывальник с 2-мя ящиками, фаянсовая раковина в комплекте, смеситель GROHE Europolis |  |  |  | Первая мебельная фабрика, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Подвод холодной воды D=15; подвод горячей воды D=15; отвод в канализацию D=50 |
| 54 | Дозатор безконтактный для жидкого мыла, с замком, объем 0,8 л. |  |  |  | Первая мебельная фабрика, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |
| 147 | Диспенсер для туалетной бумаги в мини-рулонах белый |  | Tork SmartOne |  | Tork, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |
| 149 | Дозатор локтевой для дезинфецирующих средств |  |  |  | Торговая сеть, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |
| 150 | Ерш для унитаза с колбой (подставкой) |  |  |  | Tork, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |
| 152 | Зеркало круглое с подстветкой, диаметр 700мм 1Ф; 220 В; 0,1 кВт |  | Ring |  | Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Подключается к сети через электроввод |
| 181 | Полка для ванной угловая |  | Harmonie HAR 020 |  | Artwelle |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |
| 186 | Крючок для полотенец двойной |  | Артикул: 81-5010 |  | Россия |  | шт. |  | 3 |  |  |  |  |
| Б/Н* | Гигиенический душ со встраиваемым смесителем |  | ALMA Benito AL-859-01 |  | ALMA |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Подвод холодной воды D=15мм; подвод горячей воды D=15мм |
| 3018б | Шлюз |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 130 | Шкаф по индивидуальным размерам |  |  |  | Инд. изготовление |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |
| 149 | Дозатор локтевой для дезинфецирующих средств |  |  |  | Торговая сеть, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |
| 3019 | Санитарная комната |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Стир2 | Стиральная машина с сушкой Габариты: 598х590х848 мм 1Ф; 220 В; 2,3кВт |  | Serie 8 WAV28IH10E |  | Bosch |  | шт. |  | 1 | 72 |  |  | Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В. Подвод холодной воды D=1/2", подвод горячей воды D=1/2", отвод в канализацию D=50 мм |
| Э-37* | Раковина металлическая Габариты: 500х400х540 |  |  |  | Торговая сеть |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Подвод холодной воды D=15; подвод горячей воды D=15; отвод в канализацию D=50 |
| Э-47* | Полотенцесушитель хромированный Габариты: длина – 600мм |  |  |  | Торговая сеть |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Подвод горячей воды D=20мм Учесть в разделе ВК |
| 5 | Бак для мусора с металлическим внутренним ведром, с педалью 12л сталь полированная |  | Brabantia 123405 |  | Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |
| 46 | Больничный слив, Комплектация: изготовленная из нержавеющей стали решетка или крышка на петлях |  | модель 3070 |  | Kavika |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Подвод холодной воды D=28мм; отвод в канализацию D=110 мм |
| 54 | Дозатор безконтактный для жидкого мыла, с замком, объем 0,8 л. |  |  |  | Первая мебельная фабрика, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |
| 65 | Машина дезинфекционно-моечная Габариты: 600х450х1550мм |  | AF2-60PEG |  | Melius |  | шт. |  | 1 | 95 |  |  | Подключается к сети через автоматический выключатель. Подвод холодной воды D=3/4", отвод в канализацию D=50 мм |
| 76 | Облучатель бактерицидный насстенный, производительность 95%, 115м3/час |  | ОБН-75 "Азов" |  | Торговая сеть, Россия |  | шт. |  | 2 |  |  |  |  |
| 84 | Безпроводная поломоечная машина с дополнительным АКБ. Габариты: 1370х560х1090 мм |  | TENNANT T300 50 |  | Торговая сеть |  | шт. |  | 1 | 171 |  |  | Батарея 24 В |
| 110 | Тележка для грязного белья Габариты: 620х625х985 мм |  | Н0312 |  | Алсера H |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |
| 111 | Тележка для уборочного инвентаря |  |  |  | Веледа |  | шт. |  | 2 |  |  |  |  |
| 127 | Шкаф для уборочного инвентаря |  | ПРАКТИК LS 11-50 |  | ОАО "завод"ПРОММАШ" |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |
| 146 | Держатель для бумажных полотенец |  | TORK Xpress |  | Tork, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |
| 149 | Дозатор локтевой для дезинфецирующих средств |  |  |  | Торговая сеть, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |
| 3020 | Комната персонала |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МК2 | Тумба кухонная напольная двухдверная Габариты: 720х600х300 мм |  |  |  | «Кухни Вардек» Россия |  | шт. |  | 2 |  |  |  |  |
| МК3 | Шкаф настенный с двумя полками двухдверный Габариты: 720х600х300 мм |  |  |  | «Кухни Вардек» Россия |  | шт. |  | 2 |  |  |  |  |
| МК4 | Тумба под мойку. Габариты: 720х600х560 мм Мойка накладная |  |  |  | «Кухни Вардек» Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Подвод холодной воды D=15; подвод горячей воды D=15; отвод в канализацию D=50 |
| МК5 | Шкаф настенный кухонный с сушкой для посуды Габариты: 800х300х630 мм |  |  |  | «Кухни Вардек» Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |
| 5 | Бак для мусора с металлическим внутренним ведром, с педалью 12л сталь полированная |  | Brabantia 123405 |  | Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |
| 14 | Облучатель-рециркулятор закрытого типа, бактерицидная эффективность 99%, производительность 100м3/час Габариты: 340х140х890мм РУ-60ВА,220В,1Ф+N+PE |  | Дезар 3 |  | КРОНТ |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 18 | Стол палатный, 900х900х750мм |  | ДМ-6-006-03 |  | Доктор Мебель, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |
| 21 | Стул для посетителей |  |  |  | Доктор Мебел |  | шт. |  | 4 |  |  |  |  |
| 36А | Холодильник бытовой двухкамерный Габариты: 700х665х2100 мм 1Ф; 220 В; 0,3 кВт |  | CNef 5745-21 |  | Liebherr |  |  |  | 1 |  |  |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 54 | Дозатор безконтактный для жидкого мыла, с замком, объем 0,8 л. |  |  |  | Первая мебельная фабрика, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |
| Б45 | Микроволновая печь, Корпус из нержавеющей стали. Объём 34 литра. 1Ф; 220 В; 1,55кВт |  | RCS511TS |  | Menumaster (США) |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 72 | Монитор, 55 дюйма, LAN 1Ф; 220 В; 0,25 кВт |  |  |  | LG |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 125 | Чайник электрический 1Ф; 220 В; 2,4кВт |  | 5KEK 1522 EAC KitchenAid |  | Торговая сеть |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 186 | Крючок для полотенец двойной |  | Артикул: 81-5010 |  | Торговая сеть, Россия |  | шт. |  | 2 |  |  |  |  |
| 3021 | Коридор |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Облучатель-рециркулятор закрытого типа, бактерицидная эффективность 99%, производительность 100м3/час Габариты: 340х140х890мм РУ-60ВА,220В,1Ф+N+PE |  | Дезар 3 |  | КРОНТ |  | шт. |  | 4 |  |  |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 149 | Дозатор локтевой для дезинфецирующих средств |  |  |  | Торговая сеть, Россия |  | шт. |  | 2 |  |  |  |  |
| 199 | Рулонная штора, 2000х2200 |  |  |  | Торговая сеть |  | шт. |  | 2 |  |  |  |  |
| 3022а | Шлюз |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Облучатель-рециркулятор закрытого типа, бактерицидная эффективность 99%, производительность 100м3/час Габариты: 340х140х890мм РУ-60ВА,220В,1Ф+N+PE |  | Дезар 3 |  | КРОНТ |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 149 | Дозатор локтевой для дезинфецирующих средств |  |  |  | Торговая сеть, Россия |  | шт. |  | 2 |  |  |  |  |
| 3024 | Буфетная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Облучатель-рециркулятор закрытого типа, бактерицидная эффективность 99%, производительность 100м3/час Габариты: 340х140х890мм РУ-60ВА,220В,1Ф+N+PE |  | Дезар 3 |  | КРОНТ |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 44-1 | Тележка сервировочная. Структура с покрытием из меламиновой смолы. Березовые полки из березового дерева с покрытием из меламиновой смолы -. Декоративная рама и ручка из конструкции из массива дерева. Березовая фанера цвета венге. Колеса ø 100 мм.Габариты: 810х550х820мм |  | LP 850W |  | Forcar (Италия) |  | шт. |  | 2 |  |  |  |  |
| 54 | Дозатор безконтактный для жидкого мыла, с замком, объем 0,8 л. |  |  |  | Первая мебельная фабрика, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |
| 199 | Рулонная штора, 2000х2200 |  |  |  | Торговая сеть |  | шт. |  | 2 |  |  |  |  |
| 235 | Стеллаж разборный 1000х500х1800 |  |  |  | Меделия |  | шт. |  | 2 |  |  |  |  |
| С1 | Холодильная камера с дверным блоком, Габариты: 1360х2260х2200 мм РУ- 0,5кВт. 1ф; 220В |  | КХН-5,14 |  | ООО «Торговый Дом ПОЛАИР», Москва |  |  |  | 1 | 150 |  |  | Подключается к сети через электроввод (освещение). |
| С1-М | Моноблок потолочный среднетемпературный. Температруный режим -5+10С. Габариты: 1003х603х545 мм. РУ- 0,75кВт. 1ф; 220В |  | MM111T |  | ООО «Торговый Дом ПОЛАИР», Москва |  |  |  | 1 | 50 |  |  | Подключается к сети через электроввод. |
| С2 | Стол с полкой, нерж. сталь 700х700х850мм |  |  |  | Торговая сеть, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |
| С3 | Шкаф навесной закрытый -двери распашные Габариты: 700х400х600 |  | ШН0704Р |  | SIMECO Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |
| С4 | Весы электронные, диагностика неисправностей,платф.из нерж.стали, питание от сети, 5 знаков индикаторов,до 2,5кг,поверка 0,5 1Ф; 220 В; 0,02кВт |  | AD-2,5 |  | CAS(Корея) |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| С5 | Тележка тепловая, Передвижной, эл.-механическое управление, 2 камеры. Вместимость - 2х8GN1/1. Расстояние по вертикали между направляющими - 70мм. Рабочая температура: режим хранения +30/+90С, режим регенерации +30/+160С Габариты: 890х815х1820 мм РУ- 6,5 кВт; 3ф; 380В |  | KRC161M |  | LAINOX (Италия) |  | компл. |  | 1 | 88 |  |  | Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В. Подвод холодной воды D=3/4”, отвод в канализацию D=50 мм. |
| С6 | Зонт вытяжной, 900х900х350 |  | ЗВП0909 |  | SIMECO (Россия) |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Вытяжка - 500 м3/час |
| С7 | Нейтральный элемент с инвентарным ящиком, Корпус нерж. сталь. Закрытый стенд. Две двери.С инвентарным ящиком.800х730х870 |  | PK 70/80 PLC-P |  | MODULAR (Италия) |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |
| С10 | Плита электрическая стеклокерамика, Две зоны нагрева. Мощность 2х2,5 кВт, закрытый шкаф, нерж. сталь, Габариты: 400х730х870мм РУ- 5,0 кВт; 3ф; 380В |  | EM 70/40 PVE-P |  | MODULAR (Италия) |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Подключается к сети через электроввод |
| С11 | Зонт приточно-вытяжной, Нерж. сталь AISI 304 Конструктивные элементы зонта имеют толщину от 1,00 мм до 2,00 мм. . Жиро улавливающие фильтры лабиринтного типа 400х500 мм, с сопротивлением 55 Па. Жиросборник. Без отверстий под воздуховоды.500х800х350мм |  | ЗПВП0508 |  | SIMECO (Россия) |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Объем подаваемого воздуха - 450 м3/час; Объем удаляемого воздуха – 800 м3/ч |
| С12 | Нейтральный элемент, Корпус нерж. сталь. Закрытый стенд. 600х730х870 |  | PK 70/80 PLC-P |  | MODULAR (Италия) |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |
| С12 | Нейтральный элемент. Габариты: 400х730х870 мм |  | PK 70/40 PLC-P |  | MODULAR (Италия) |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |
| С17 | Рукомойник. Н/Сталь AISI 304. Сварная конструкция, борт h-30мм, закрыт с 2-х сторон, одна распашная дверь (петли слева) нижнее основание. Моечное отверстие сферическое D= 340 h=130. Педальный механизм. |  | РБ4Х4 |  | SIMECO (Россия) |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Подвод холодной воды D=15; подвод горячей воды D=15; отвод в канализацию D=50 |
| С19 | Ванна моечная одинарная. Серия "Универсал".Сварная конструкция. Н/Сталь,.С бортом. Ванна цельнотянутая - 500х500х300 (AISI 304),. Каркас труба 40х40 (AISI 304 - 1 мм). Фартук спереди h=300. Отверстие под смеситель Смесителем не комплектуется.800х700х850мм |  | ВМ1U0807 |  | SIMECO (Россия) |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Подвод холодной воды D=15; подвод горячей воды D=15; отвод в канализацию D=50 |
| С20 | Надстройка одноярусная нейтральная, 800х300х400 |  | НЕ10803 |  | SIMECO (Россия) |  | компл. |  | 1 |  |  |  |  |
| С21 | Стол закрытый "купе" с тремя выдвижными ящиками, с бортом, Сталь AISI 304. Объемный борт,сварная конструкция,закрыт с 3-х сторон,труба 40х40мм,наполнение |  | СЗL2007БКЯ |  | SIMECO (Россия) |  | компл. |  | 1 |  |  |  |  |
| С22 | Соковыжималка универсальная, Две скорости. Нержавеющая сталь. 2 скорости, 6500-13000 об/мин. 1Ф; 220 В; 1,5кВт |  | S800 |  | BORK (Германия) |  | компл. |  | 1 |  |  |  | Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| С23 | Кофемашина, Капсульного типа. Корпус пластик. Резервуар для воды 0,6 литра. |  | Essenza Mini Piano Black |  | Импорт |  | компл. |  | 1 |  |  |  | Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| Б45 | Микроволновая печь, Корпус из нержавеющей стали. Объём 34 литра. 1Ф; 220 В; 1,55кВт |  | RCS511TS |  | Menumaster (США) |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| TCB | Тележка для перевозки термобоксов. Изготовлен из полиэтилена высокой плотности. 4 колеса, 2 с тормозом. Габариты: 680х540х160 мм |  | TCB-600C |  | Tribeca, Турция |  | шт. |  | 2 |  |  |  |  |
| TCB-1 | Термобокс. Изготовлен из полиэтилена высокой плотности, 12 уровней под GN 1/1-20. Фронтальная загрузка. Габариты: 465х610х630мм |  | TCB-600 |  | Tribeca, Турция |  | шт. |  | 2 |  |  |  |  |
| 3024а | Моечная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Б/Н | Рейлинг инвентарный. Габариты: 600х70 |  | РИ0607 |  | SIMECO (Россия) |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |
| Б/Н | Структура под установку гастроемкостей. Габариты: 150х600х320мм |  | PK RG 2/1 |  | MODULAR (Италия) |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |
| Б/Н | Держатель для 1/2 термоподноса. Для кассет 500х500. Габариты: 500х500х200мм |  |  |  | SIMECO (Россия) |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |
| Б/Н | Кассета для тарелок. Полипропилен. Вместимость: 16 тарелок диаметром 24 см Габариты: 500х500х150 мм |  | 780131 |  | APACH (Италия) |  | шт. |  | 3 |  |  |  |  |
| Б/Н | Кассета для стаканов. Полипропилен. Габариты: 500х500х150 |  | 780132 |  | APACH (Италия) |  | шт. |  | 3 |  |  |  |  |
| Б/Н | Кассета для мытья приборов. Перфорированная. 8 отсеков. Габариты: 490х180х140 |  | C 47 |  | DIHR (Италия) |  | шт. |  | 3 |  |  |  |  |
| С17 | Рукомойник. Н/Сталь AISI 304. Сварная конструкция, борт h-30мм, закрыт с 2-х сторон, одна распашная дверь (петли слева) нижнее основание. Моечное отверстие сферическое D= 340 h=130. Педальный механизм. |  | РБ4Х4 |  | SIMECO (Россия) |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Подвод холодной воды D=15; подвод горячей воды D=15; отвод в канализацию D=50 |
| С27 | Шкаф - двери распашные, Сталь AISI 304 - 1 мм. Двери распашные. Три полки - н/сталь.900х600х1800мм. |  | Ш0906Р |  | SIMECO (Россия) |  | компл. |  | 1 |  |  |  |  |
| С31 | Ванна моечная одинарная со столом, правая.Серия "Универсал". С бортом. Ванна цельнотянутая - 400х500х300 (AISI 304). Сливное отверстие 90 мм. Столешница (AISI 304) усилена ламинированной ДСП плитой. Каркас труба 40х40 (AISI 304 - 1 мм). Фартук h=300. Отверстие под смеситель. Смесителем не комплектуется.1100х750х850мм |  | ВМ1UП11075_400х500 |  | SIMECO (Россия) |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Подвод холодной воды D=15; подвод горячей воды D=15; отвод в канализацию D=50 |
| С35 | Стол входной для сбора грязной посуды с мойкой. Левый. 600х750х870мм |  | СВ06075ВХЛ |  | SIMECO (Россия) |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |
| С36 | Душирующее устройство, Смеситель, "елочка", с керамическими кран-буксами, душем, поворотным гусаком длиной 250 мм. Крепление к столу. |  | Mixer tap L+shower A |  | BISARO (Италия) |  | шт. |  | 2-1 =1 |  |  |  | Подвод холодной воды D=15мм |
| С37 | Машина посудомоечная, Корпус нерж. сталь. 6 программ. Производительность до 450 тарелок в час. Фронтальная загрузка. Размер корзины 500х500. Встроенные дозаторы моющего и ополаскивающего средств, водоцмягчитель. Лампа для стерилизации приборов. Габариты: 600х620х850 мм 3ф; 380В; 6,7кВт |  | OPTIMA 500 DA |  | Dihr (Италия) |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Подключается к сети через 3-х полюсную розетку с заземл. контактом 380 В. Подвод холодной воды D=1/2", отвод в канализацию D=50мм |
| С40 | Стол для чистой посуды, 600х750х870, Н/Сталь AISI 304, 5 уровней направляющих под кассеты 500х500х100 |  | СВ06075ВЫХП |  | SIMECO (Россия) |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |
| 15-1 | Полка настенная сплошная. Усиленная. Н/Сталь AISI 304 - 1 мм. Сплошной лист. Два кронштейна крепления. Кронштейны вверх. В полке отверстие D=40 мм в дальнем правом углу. Габариты: 580х500х300мм |  | ПН0605 |  | SIMECO (Россия) |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |
| 16 | Облучатель бактерицидный. две лампы philips-30w производительность(99% обеззараживания) 140-200м3/час . 1ф; 220В; 0,06кВт |  | ОБН-150 |  | Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Подключается к сети через два выключателя, расположенные вне помещения у входной двери, сблокированные со световым табло. |
| Б52 | Бак для мусора передвижной. Нерж. сталь AISI 304 - 1 мм. Объём V=50 литров. D=380х600мм |  | БМ50К |  | SIMECO (Россия) |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |
| Б12 | Измельчитель отходов. Монтаж на сливное отверстие в моечной ванне диаметром D=90 мм, Скорость вращения диска: 1425 об/мин. объем перемалывающей камеры 1005мл,авто-реверс. d=205,h=312мм. 1ф; 220В; 0,52кВт |  | Evolution 100 |  | In Sink Erator(США) |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 199 | Рулонная штора, 2000х2200 |  |  |  | Торговая сеть, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |
| 3025 | Процедурная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Б/Н | электронный термометр |  |  |  | Торговая сеть, Россия |  | шт. |  | 5 |  |  |  |  |
| Б/Н | электронный гигрометр |  |  |  | Торговая сеть, Россия |  | шт. |  | 5 |  |  |  |  |
| ОК5 | Консоль настенная для специальных лечебных помещений с клапаном (О2, AIR4, VAC) и блоком из 4-х электророзеток, розетками уравнивания потециалов (2) РУ-2,0 кВт; 220В; 1Ф.+N+PE (максимальная установленная мощность подключаемого к консоли оборудования) |  | Linea I |  | Draeger, Германия |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Подключается к сети через электроввод. Подвод кислорода, вакуума, сжатого воздуха |
| Б/Н | Укладка для оказания помощи при анафилактическом шоке |  |  |  |  |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |
| ШП-1 | Ширма потолочная |  |  |  | Инд. изготовление |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |
| 5 | Бак для мусора с металлическим внутренним ведром, с педалью 12л сталь полированная |  | Brabantia 123405 |  | Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |
| 7 | Кресло рабочее для персонала на роликовой опоре, механизм - газ/лифт |  | IQ |  | Торговая сеть, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |
| 14 | Облучатель-рециркулятор закрытого типа, бактерицидная эффективность 99%, производительность 100м3/час Габариты: 340х140х890мм РУ-60ВА,220В,1Ф+N+PE |  | Дезар 3 |  | КРОНТ |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 19.1 | Стол рабочий, 1200х700х750мм |  | FLS201 (инд. изг) |  | Юнитекс |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |
| 26 | Шкаф двухстворчатый с 4 полками, с сейфом и замком, фасады и корпус - сталь с порошковым покрытием. Габариты: 900х600х1950 мм |  | ДМ-4-001-37 |  | Доктор Мебель |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |
| 29 | Тележка медицинская с ящиками; нерж.сталь Габариты: 1200хх610х1000мм |  | арт.325200 |  | Malvestio |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |
| 54 | Дозатор безконтактный для жидкого мыла, с замком, объем 0,8 л. |  |  |  | Первая мебельная фабрика, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |
| 57 | Моноблок HP EliteOne 800 G6 24 AiO BU -Non-Touch RCTO (i7 10700/16GB/1TB NVMe/Win 10/3Yr wite)+ клавиатура/мышь. 1ф; 220В; 0,3кВт |  | HP EliteOne 800 |  | Импорт |  | компл. |  | 1 |  |  |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 104 | Столик манипуляционный мобильный; для инструментов, из нержавеющей стали AISI 304, с 2-мя полками, столешница с бортом по 4-м сторонам, на колесах 125 мм, 2 из которых с тормозами Габариты: 600х400х800 мм |  | арт.325025 |  | Malvestio |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |
| 113 | Тумба (стол) двухстворчатая с 2 мойками |  | ДМ-6-011-05 |  | Доктор Мебель |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Подвод холодной воды D=15; подвод горячей воды D=15; отвод в канализацию D=50 |
| 123 | Холодильник фармацевтический однодверный однокамерный, объем 250 л, 5 съемных полок, 2 выдвижных ящика, габаритные размеры 1300х607х600 мм. Металлическая дверь с изоляцией с замком, внутренняя камера из пластика, хладагент R600a; ручная разморозка, принудительная циркуляция воздуха, микропроцессорный контроль температуры, 1 компрессор; освещение лампой накаливания, цифровой дисплей с отражением температуры, аварийная сигнализация (визуальный и звуковой сигналы) при изменении температуры, автоматическое отключение вентилятора при открывании двери; температура от +2°C до +14°C; источник питания сеть 220 В/50 Гц, потребляемая мощность 200 Вт |  | HYCD-282 Haier |  | Haier |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| Б/Н | Термометр для холодильника по количеству полок |  |  |  | Торговая сеть, Россия |  | шт. |  | 5 |  |  |  | на планах не указано |
| 146 | Держатель для бумажных полотенец |  | TORK Xpress |  | Tork, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |
| 149 | Дозатор локтевой для дезинфецирующих средств |  |  |  | Торговая сеть, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |
| 152А | Зеркало прямоугольное |  |  |  | Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |
| 155 | Корзина для мусора, офисная, металлическая, без крышки, 15 литров |  |  |  | Санакс |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |
| 157 | Лампа настольная 1Ф; 220 В; 0,011 кВт |  | NL 202 |  | Эра |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 199 | Рулонная штора, 2000х2200 |  |  |  | Торговая сеть, Россия |  | шт. |  | 2 |  |  |  |  |
| 210 | Емкость-контейнер КДС " КРОРТ" для дизенфекции и стерилизации инструмент в объеме 3л |  |  |  | Торговая сеть, Россия |  | шт. |  | 2 |  |  |  |  |
| 232 | Кресло для забора крови 1Ф; 220 В; 330ВА Аккумуляторная батарея 24В |  | арт.384360 |  | Malvestio |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 233 | Укладка для оказания первичной медико-санитарной помощи взрослым в неотложной форме |  |  |  | Арисмед, Россия |  | компл. |  | 1 |  |  |  |  |
| Б/П | Укладка экстренной профилактики парентеральных инфекций |  |  |  | Торговая сеть, Россия |  | компл. |  | 1 |  |  |  |  |
| 323 | Комплект для оснащения процедурного кабинета (Прил. N2 N 1317н) в составе: |  |  |  | Торговая сеть, Россия |  | компл. |  | 1 |  |  |  | на планах не указано |
|  | Термометр медицинский |  |  |  |  |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |
|  | Аппарат для измерения артериального давления |  |  |  |  |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |
|  | Стетофонендоскоп |  |  |  |  |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |
| ММП2 | Инфузионная стойка Два гнез-да для флаконов, два крючка. |  | ДМ-6-014-03 |  | Доктор Мебель Россия |  | шт. |  | 2 |  |  |  |  |
| 3026 | Помещение сестры-хозяйки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВШ | Встроенный шкаф. Габариты: 3350х600х3000 мм |  |  |  | Индивидуальное изготовление |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |
| 5 | Бак для мусора с металлическим внутренним ведром, с педалью 12л сталь полированная |  | Brabantia 123405 |  | Россия |  | шт. |  | 2 |  |  |  |  |
| 6 | Тумба подвесная под умывальник с 2-мя ящиками, фаянсо-вая раковина в комплекте, смеситель GROHE Europolis |  |  |  | Первая мебельная фабрика, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Подвод холодной воды D=15; подвод горячей воды D=15; отвод в канализацию D=50 |
| 7 | Кресло рабочее для персонала на роликовой опоре, механизм - газ/лифт |  | IQ |  | Торговая сеть, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |
| 19 | Стол рабочий, 1600х800х750мм |  | FLS201 |  | Юнитекс |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |
| 21 | Стул для посетителей |  |  |  | Доктор Мебел |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |
| 23 | Подставка-гредеция |  |  | - | Первая мебельная фабрика |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |
| 54 | Дозатор безконтактный для жидкого мыла, с замком, объем 0,8 л. |  |  |  | Первая мебельная фабрика, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |
| 57 | Моноблок HP EliteOne 800 G6 24 AiO BU -Non-Touch RCTO (i7 10700/16GB/1TB NVMe/Win 10/3Yr wite)+ клавиатура/мышь. 1ф; 220В; 0,3кВт |  | HP EliteOne 800 |  | Импорт |  | компл. |  | 1 |  |  |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 63 | Лазерное многофункциональное устройство. Габариты: 420х390х320 мм 1ф; 220В; 0,51кВт |  | HPLaserJetProMFPM428fdn |  | Импорт |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 149 | Дозатор локтевой для дезинфецирующих средств |  |  |  | Торговая сеть, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |
| 152 | Зеркало круглое с подстветкой, диаметр 700мм 1Ф; 220 В; 0,1 кВт |  | Ring |  | Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Подключается к сети через электроввод |
| 155 | Корзина для мусора, офисная, металлическая, без крышки, 15 литров |  |  |  | Санакс |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |
| 157 | Лампа настольная 1Ф; 220 В; 0,011 кВт |  | NL 202 |  | Эра |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 0303Б | вешалка напольная |  |  |  | Торговая сеть, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |
| 347 | Тележки (корзинка) для перевозки белья |  | 17402 |  | МЕТ |  | шт. |  | 2 |  |  |  |  |
| 349А | Парогенератор 1Ф; 220 В; 3,1 кВт |  | PSG9050/20PerfectCare 9000 Series |  | Philips |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 350 | Гладильная доска, подставка для утюга, гладильный рукав, встроенная розетка для утюга, полка для белья, кронштейн для провода, 1220х380 |  |  |  | Торговая сеть, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| Б/П | Стремянка |  |  |  | Торговая сеть, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |
| 3027 | Пост дежурной медсестры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Б/Н | электронный термометр |  |  |  | Торговая сеть, Россия |  | шт. |  | 3 |  |  |  |  |
| Б/Н | Электронный гигрометр |  |  |  | Торговая сеть, Россия |  | шт. |  | 3 |  |  |  |  |
| ХФ-4 | Фарм холодильник (размещение под постом м/с) |  |  |  | Дизайн-проект |  | шт. |  | 1 |  |  |  | см. дизайн-проект Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 5 | Бак для мусора с металлическим внутренним ведром, с педалью 12л сталь полированная |  | Brabantia 123405 |  | Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |
| 6 | Тумба подвесная под умывальник с 2-мя ящиками, фаянсо-вая раковина в комплекте, смеситель GROHE Europolis |  |  |  | Первая мебельная фабрика, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Подвод холодной воды D=15; подвод горячей воды D=15; отвод в канализацию D=50 |
| 7 | Кресло рабочее для персонала на роликовой опоре, механизм - газ/лифт |  | IQ |  | Торговая сеть, Россия |  | шт. |  | 2 |  |  |  |  |
| 15 | Пост медсестры угловой радиусный (радиусное закругление-серое), со стеллажом,со съемными полками, корпус - ЛДСП - серое, столешница и фасады - ДСП с пластиковым покрытием. |  | Индивидуальное изготовление |  | Дизайн-проект |  | шт. |  | 1 | 1 |  |  | С установочными местами под розетки |
| 26 | Шкаф двухстворчатый с 4 полками, с сейфом и замком, фасады и корпус - сталь с порошковым покрытием. Габариты: 900х600х1950 мм |  | ДМ-4-001-37 |  | Доктор Мебель |  | шт. |  | 2-1 =1 |  |  |  |  |
| 29 | Тележка медицинская с ящиками; нерж.сталь Габариты: 1200хх610х1000мм |  | арт.325200 |  | Malvestio |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |
| 34 | Пурифайер для проточной воды с ультрафильтрацией. Габариты: 310х360х1190 мм 1Ф; 220 В; 0,3 кВт |  | V40-U4L Black |  | Ecotronic, Торговая сеть |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В. Подвод холодной воды D=1/2” |
| 54 | Дозатор безконтактный для жидкого мыла, с замком, объем 0,8 л. |  |  |  | Первая мебельная фабрика, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |
| 57 | Моноблок HP EliteOne 800 G6 24 AiO BU -Non-Touch RCTO (i7 10700/16GB/1TB NVMe/Win 10/3Yr wite)+ клавиатура/мышь. 1ф; 220В; 0,3кВт |  | HP EliteOne 800 |  | Импорт |  | компл. |  | 1 |  |  |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 63 | Лазерное многофункциональное устройство. Габариты: 420х390х320 мм 1ф; 220В; 0,51кВт |  | HPLaserJetProMFPM428fdn |  | Импорт |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 149 | Дозатор локтевой для дезинфецирующих средств |  |  |  | Торговая сеть, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |
| 152 | Зеркало круглое с подстветкой, диаметр 700мм 1Ф; 220 В; 0,1 кВт |  | Ring |  | Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Подключается к сети через электроввод |
| 155 | Корзина для мусора, офисная, металлическая, без крышки, 15 литров |  |  |  | Санакс |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |
| 199 | Рулонная штора, 2000х2200 |  |  |  | Торговая сеть |  | шт. |  | 1 |  |  |  | см. дизайн-проект |
| 331 | Настольная лампа 1Ф; 220 В; 0,06 кВт |  | Coco COC-LG-1 | - | Kutek |  | шт. |  | 2 |  |  |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 3028 | Перевязочная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Б/Н | электронный термометр |  |  |  | Торговая сеть, Россия |  | шт. |  | 5 |  |  |  |  |
| Б/Н | электронный гигрометр |  |  |  | Торговая сеть, Россия |  | шт. |  | 5 |  |  |  |  |
| ОК6 | Консоль настенная для специальных лечебных помещений с клапаном (О2, N2O, Вак, Сж.в, отвод наркогазов) и блоком из 4-х электророзеток, розетками уравнивания потенциалов (2) PУ-2,0 кВт; 220В; 1Ф+N+PE (максимальная установленная мощность подключаемого к консоли оборудования) |  | Linea I | - | Draeger, Германия |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Подключается к сети через электроввод. Подвод кислорода, закиси азота, вакуума, сжатого воздуха (5 бар); отвод наркотических газов. |
| 233 | Укладка для оказания первичной медико-санитарной помощи взрослым в неотложной форме |  |  |  | Арисмед, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |
| Б/Н | Укладка экстренной профилактики парентеральных инфекций |  |  |  | Торговая сеть, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |
| Б/Н | укладка анаф. шок |  |  |  | Торговая сеть, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |
| О-36А | Операционный светильник Размер купола: 640х460 мм 1Ф; 220 В; ~ 0,3 кВт |  | Polaris 600 |  | Draeger, Германия |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Подключается к сети через разделительный трансформатор, комбинированный с выключателем; требуется защитное заземление. При пониженном напряжении в сети светильник должен автоматически переключаться на питание от аккумуляторной станции. |
| ШП-1 | Ширма потолочная |  |  |  | Инд. изготовление |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |
| 5 | Бак для мусора с металлическим внутренним ведром, с педалью 12л сталь полированная |  | Brabantia 123405 |  | Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |
| 7 | Кресло рабочее для персонала на роликовой опоре, механизм - газ/лифт |  | IQ |  | Торговая сеть, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |
| 12 | Кушетка смотровая 2-х секционная с изменяемой высотой |  | арт.349400 |  | Malvestio |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |
| 19.1 | Стол рабочий, 1200х700х750мм |  | FLS201 (инд. изг) |  | Юнитекс |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |
| 26 | Шкаф двухстворчатый с 4 полками, с сейфом и замком, фасады и корпус - сталь с порошковым покрытием. Габариты: 900х600х1950 мм |  | ДМ-4-001-37 |  | Доктор Мебель |  | шт. |  | 4 |  |  |  |  |
| 29 | Тележка медицинская с ящиками; нерж.сталь Габариты: 1200хх610х1000мм |  | арт.325200 |  | Malvestio |  | шт. |  | 1+1 =2 |  |  |  |  |
| 54 | Дозатор безконтактный для жидкого мыла, с замком, объем 0,8 л. |  |  |  | Первая мебельная фабрика, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |
| 55 | Каталка медицинская рентгенопрозрачная Регулировка высоты ложа с помощью гидравлического привода. Плавная регулировка спинной и ножной секции по углу наклона с помощью пневмопружины. Приведение ложа в положение тренделенбург с помощью пневматической пружины. Управление регулировками с обеих сторон каталки. Секции ложа из листового металла. Полимерное покрытие. Бамперы по углам кровати. Колёса 150мм серии PJP. Центральный тормоз. Функция прямолинейного движения. Без спинок и рукояток перемещения Наибольшие размеры тележки по бамперам панели (ДхШ) 2145*785 мм Масса (без комплекта съемных приспособлений), не более 125 кг Безопасная рабочая нагрузка 160 кг |  | арт. 320750 |  | Malvestio |  | шт. |  | 1 | 115 |  |  |  |
| 76 | Облучатель бактерицидный насстенный, производительность 95%, 115м3/час |  | ОБН-75 "Азов" |  | Торговая сеть, Россия |  | шт. |  | 2 |  |  |  | Подключается к сети через два выключателя, расположенные вне помещения у входной двери, сблокированные со световым табло. |
| 77 | Облучатель-рециркулятор закрытого типа, бактерицидная эффективность 99,9%, производительность 100м3/час |  | Дезар 5 |  | КРОНТ |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 85 | Рулонная штора, 1200х1800мм |  | 1200х1800 |  | Торговая сеть, Россия |  | шт. |  | 3 |  |  |  |  |
| 104 | Столик манипуляционный мобильный; для инструментов, из нержавеющей стали AISI 304, с 2-мя полками, столешница с бортом по 4-м сторонам, на колесах 125 мм, 2 из которых с тормозами Габариты: 600х400х800 мм |  | арт.325025 |  | Malvestio |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |
| 108 | Табурет ассистента поворотный |  | ДМ-5-004-02 |  | Доктор Мебель |  | шт. |  | 2 |  |  |  |  |
| 113 | Тумба (стол) двухстворчатая с 2 мойками |  | ДМ-6-011-05 |  | Доктор Мебель |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Подвод холодной воды D=15; подвод горячей воды D=15; отвод в канализацию D=50 |
| 123 | Холодильник фармацевтический однодверный однокамерный, объем 250 л, 5 съемных полок, 2 выдвижных ящика, габаритные размеры 1300х607х600 мм. Металлическая дверь с изоляцией с замком, внутренняя камера из пластика, хладагент R600a; ручная разморозка, принудительная циркуляция воздуха, микропроцессорный контроль температуры, 1 компрессор; освещение лампой накаливания, цифровой дисплей с отражением температуры, аварийная сигнализация (визуальный и звуковой сигналы) при изменении температуры, автоматическое отключение вентилятора при открывании двери; температура от +2°C до +14°C; источник питания сеть 220 В/50 Гц, потребляемая мощность 200 Вт |  | HYCD-282 Haier |  | Haier |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| Б/Н | Термометр для холодильника по количеству полок |  |  |  | Торговая сеть, Россия |  | шт. |  | 5 |  |  |  | на планах не указано |
| 146 | Держатель для бумажных полотенец |  | TORK Xpress |  | Tork, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |
| 149 | Дозатор локтевой для дезинфецирующих средств |  |  |  | Торговая сеть, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |
| 152А | Зеркало прямоугольное |  |  |  | Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |
| 155 | Корзина для мусора, офисная, металлическая, без крышки, 15 литров |  |  |  | Санакс |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |
| 210 | Емкость-контейнер КДС " КРОРТ" для дизенфекции и стерилизации инструмент в объеме 3л |  |  |  | Торговая сеть, Россия |  | шт. |  | 2 |  |  |  |  |
| 329 | Комплект для оснащения манипуляционного кабинета (Прил. N2 N 381н): |  |  |  | Торговая сеть, Россия |  | компл. |  | 1 |  |  |  | на планах не указано |
|  | Аппарат дыхательный ручной |  |  |  |  |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |
|  | Коробка стерилизационная (бикс) для хранения стерильных инструментов и материала |  |  |  |  |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |
|  | Штатив для длительных инфузионных вливаний |  |  |  |  |  | шт. |  | 2 |  |  |  |  |
| 3029 | Расходные материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВШ | Встроенный шкаф. Габариты:2350х600х3000 мм |  |  |  | Индивидуальное изготовление |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |
| ВШ | Встроенный шкаф. Габариты:2400х550х3000 мм |  |  |  | Индивидуальное изготовление |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |
| Б/П | Стремянка |  |  |  | Торговая сеть, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |
| 3032 | Палата на 1 койку |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОК4 | Консоль настенная для специальных лечебных помещений с клапаном (О2,Vac) и блоком из 4-х электророзеток, розетками уравнивания потециалов (2). РУ-1,0 кВт; 220В; 1Ф.+N+PE (максимальная установленная мощность подключаемого к консоли оборудования) |  | Linea I | - | ООО «Дрегер» |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Подключается к сети через электроввод. Подвод кислорода, вакуума. Сигнал от кнопки вызова вывести на пост дежурной медсестры |
| 8 | Кресло с механизмом Konrad Кожа+экокожа 102/3 кат. Размер: 107x100x104 |  | Код товара: 463-5398 арт. |  | Торговая сеть, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |
| 11 | Кровать. Габариты: 2489 х 1030 х 419-890 мм Ножная секция выдвинута: 248,9 см / Ножная секция убрана: 223,5 см. 1Ф; 220 В; 0,3 кВт |  | Progressa p7500 |  | Hillrom, США |  | шт. |  | 1 | 635 |  |  | Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 14 | Облучатель-рециркулятор закрытого типа, бактерицидная эффективность 99%, производительность 100м3/час Габариты: 340х140х890мм РУ-60ВА,220В,1Ф+N+PE |  | Дезар 3 |  | КРОНТ |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 18.1 | Стол палатный, шпон, цвет слоновая кость 800х800х750мм |  | ДМ-6-006-02 |  | Доктор Мебель |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |
| 21.2 | Стул для посетителей |  | POLO BEIGE+LATTE LINE (бежслаттекантом) |  | Бюрократ, Россия |  | шт. |  | 2 |  |  |  |  |
| 72.2 | Монитор, 55 дюйма, LAN 1Ф; 220 В; 0,25 кВт |  |  |  | LG |  | компл. |  | 1 |  |  |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 112 | Тумба (общего назначения) с выдвижным ящиком |  |  |  | Malvestio, Италия |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |
| 199 | Рулонная штора, 2000х2200 |  |  |  | Торговая сеть |  | шт. |  | 3 |  |  |  | см. дизайн-проект |
| 333 | Торшер, 720 mm 530 mm 3 X 40W E14 1Ф; 220 В; 0,12кВт |  | Coco COC-LS-3 (P/A) Плафон 19 | - | Kutek |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 345 | Мягкая стеновая панель, 2080х2700 |  | Инд. изготовление |  | Riester, Германия |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |
| 348 | Шкаф для одежды; двухстворчатый комбинированный; с отделением для одежды и отделением с полками (5 шт).; ЛДСП; 800*600*2000 мм |  | ДМ-6-001-17 |  | Доктор Мебель, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |
| 3032а | Санузел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Б/Н | Душевая перегородка - стекло |  |  |  | Торговая сеть, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Учитывется в разделе АР |
| Э-47* | Полотенцесушитель хромированный Габариты: длина – 600мм |  |  |  | Торговая сеть |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Подвод горячей воды D=20мм Учесть в разделе ВК |
| 5 | Бак для мусора с металлическим внутренним ведром, с педалью 12л сталь полированная |  | Brabantia 123405 |  | Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |
| 6 | Тумба подвесная под умывальник с 2-мя ящиками, фаянсовая раковина в комплекте, смеситель GROHE Europolis |  |  |  | Первая мебельная фабрика, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Подвод холодной воды D=15; подвод горячей воды D=15; отвод в канализацию D=50. |
| 54 | Дозатор безконтактный для жидкого мыла, с замком, объем 0,8 л. |  |  |  | Первая мебельная фабрика, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |
| 147 | Диспенсер для туалетной бумаги в мини-рулонах белый |  | Tork SmartOne |  | Tork, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |
| 149 | Дозатор локтевой для дезинфецирующих средств |  |  |  | Торговая сеть, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |
| 150 | Ерш для унитаза с колбой (подставкой) |  |  |  | Tork, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |
| 152 | Зеркало круглое с подстветкой, диаметр 700мм 1Ф; 220 В; 0,1 кВт |  | Ring |  | Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Подключается к сети через электроввод |
| 181 | Полка для ванной угловая |  | Harmonie HAR 020 |  | Artwelle |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |
| 186 | Крючок для полотенец двойной |  | Артикул: 81-5010 |  | Россия |  | шт. |  | 3 |  |  |  |  |
| Б/Н* | Гигиенический душ со встраиваемым смесителем |  | ALMA Benito AL-859-01 |  | ALMA |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Подвод холодной воды D=15мм; подвод горячей воды D=15мм |
| 3032б | Шлюз |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 130 | Шкаф по индивидуальным размерам |  |  |  | Инд. изготовление |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |
| 149 | Дозатор локтевой для дезинфецирующих средств |  |  |  | Торговая сеть, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |
| 3033 | Палата на 1 койку |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОК4 | Консоль настенная для специальных лечебных помещений с клапаном (О2,Vac) и блоком из 4-х электророзеток, розетками уравнивания потециалов (2). РУ-1,0 кВт; 220В; 1Ф.+N+PE (максимальная установленная мощность подключаемого к консоли оборудования) |  | Linea I | - | ООО «Дрегер» |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Подключается к сети через электроввод. Подвод кислорода, вакуума. Сигнал от кнопки вызова вывести на пост дежурной медсестры |
| 8 | Кресло с механизмом Konrad Кожа+экокожа 102/3 кат. Размер: 107x100x104 |  | Код товара: 463-5398 арт. |  | Торговая сеть, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |
| 11 | Кровать. Габариты: 2489 х 1030 х 419-890 мм Ножная секция выдвинута: 248,9 см / Ножная секция убрана: 223,5 см. 1Ф; 220 В; 0,3 кВт |  | Progressa p7500 |  | Hillrom, США |  | шт. |  | 1 | 635 |  |  | Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 14 | Облучатель-рециркулятор закрытого типа, бактерицидная эффективность 99%, производительность 100м3/час Габариты: 340х140х890мм РУ-60ВА,220В,1Ф+N+PE |  | Дезар 3 |  | КРОНТ |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 18.1 | Стол палатный, шпон, цвет слоновая кость 800х800х750мм |  | ДМ-6-006-02 |  | Доктор Мебель |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |
| 21.2 | Стул для посетителей |  | POLO BEIGE+LATTE LINE (бежслаттекантом) |  | Бюрократ, Россия |  | шт. |  | 2 |  |  |  |  |
| 72.2 | Монитор, 55 дюйма, LAN 1Ф; 220 В; 0,25 кВт |  |  |  | LG |  | компл. |  | 1 |  |  |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 112 | Тумба (общего назначения) с выдвижным ящиком |  |  |  | Malvestio, Италия |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |
| 199 | Рулонная штора, 2000х2200 |  |  |  | Торговая сеть |  | шт. |  | 3 |  |  |  | см. дизайн-проект |
| 333 | Торшер, 720 mm 530 mm 3 X 40W E14 1Ф; 220 В; 0,12кВт |  | Coco COC-LS-3 (P/A) Плафон 19 | - | Kutek |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 345 | Мягкая стеновая панель, 2080х2700 |  | Инд. изготовление |  | Riester, Германия |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |
| 348 | Шкаф для одежды; двухстворчатый комбинированный; с отделением для одежды и отделением с полками (5 шт).; ЛДСП; 800*600*2000 мм |  | ДМ-6-001-17 |  | Доктор Мебель, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |
| 3033а | Санузел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Б/Н | Душевая перегородка - стекло |  |  |  | Торговая сеть, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Учитывется в разделе АР |
| Э-47* | Полотенцесушитель хромированный Габариты: длина – 600мм |  |  |  | Торговая сеть |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Подвод горячей воды D=20мм Учесть в разделе ВК |
| 5 | Бак для мусора с металлическим внутренним ведром, с педалью 12л сталь полированная |  | Brabantia 123405 |  | Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |
| 6 | Тумба подвесная под умывальник с 2-мя ящиками, фаянсовая раковина в комплекте, смеситель GROHE Europolis |  |  |  | Первая мебельная фабрика, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Подвод холодной воды D=15; подвод горячей воды D=15; отвод в канализацию D=50. |
| 54 | Дозатор безконтактный для жидкого мыла, с замком, объем 0,8 л. |  |  |  | Первая мебельная фабрика, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |
| 147 | Диспенсер для туалетной бумаги в мини-рулонах белый |  | Tork SmartOne |  | Tork, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |
| 149 | Дозатор локтевой для дезинфецирующих средств |  |  |  | Торговая сеть, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |
| 150 | Ерш для унитаза с колбой (подставкой) |  |  |  | Tork, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |
| 152 | Зеркало круглое с подстветкой, диаметр 700мм 1Ф; 220 В; 0,1 кВт |  | Ring |  | Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Подключается к сети через электроввод |
| 181 | Полка для ванной угловая |  | Harmonie HAR 020 |  | Artwelle |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |
| 186 | Крючок для полотенец двойной |  | Артикул: 81-5010 |  | Россия |  | шт. |  | 3 |  |  |  |  |
| Б/Н* | Гигиенический душ со встраиваемым смесителем |  | ALMA Benito AL-859-01 |  | ALMA |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Подвод холодной воды D=15мм; подвод горячей воды D=15мм |
| 3033б | Шлюз |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 130 | Шкаф по индивидуальным размерам |  |  |  | Инд. изготовление |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |
| 149 | Дозатор локтевой для дезинфецирующих средств |  |  |  | Торговая сеть, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |
| 3034 | Палата на 1 койку |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОК4 | Консоль настенная для специальных лечебных помещений с клапаном (О2,Vac) и блоком из 4-х электророзеток, розетками уравнивания потециалов (2). РУ-1,0 кВт; 220В; 1Ф.+N+PE (максимальная установленная мощность подключаемого к консоли оборудования) |  | Linea I | - | ООО «Дрегер» |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Подключается к сети через электроввод. Подвод кислорода, вакуума. Сигнал от кнопки вызова вывести на пост дежурной медсестры |
| 8 | Кресло с механизмом Konrad Кожа+экокожа 102/3 кат. Размер: 107x100x104 |  | Код товара: 463-5398 арт. |  | Торговая сеть, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |
| 11 | Кровать. Габариты: 2489 х 1030 х 419-890 мм Ножная секция выдвинута: 248,9 см / Ножная секция убрана: 223,5 см. 1Ф; 220 В; 0,3 кВт |  | Progressa p7500 |  | Hillrom, США |  | шт. |  | 1 | 635 |  |  | Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 14 | Облучатель-рециркулятор закрытого типа, бактерицидная эффективность 99%, производительность 100м3/час Габариты: 340х140х890мм РУ-60ВА,220В,1Ф+N+PE |  | Дезар 3 |  | КРОНТ |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 18.1 | Стол палатный, шпон, цвет слоновая кость 800х800х750мм |  | ДМ-6-006-02 |  | Доктор Мебель |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |
| 21.2 | Стул для посетителей |  | POLO BEIGE+LATTE LINE (бежслаттекантом) |  | Бюрократ, Россия |  | шт. |  | 2 |  |  |  |  |
| 72.2 | Монитор, 55 дюйма, LAN 1Ф; 220 В; 0,25 кВт |  |  |  | LG |  | компл. |  | 1 |  |  |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 112 | Тумба (общего назначения) с выдвижным ящиком |  |  |  | Malvestio, Италия |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |
| 199 | Рулонная штора, 2000х2200 |  |  |  | Торговая сеть |  | шт. |  | 2 |  |  |  | см. дизайн-проект |
| 333 | Торшер, 720 mm 530 mm 3 X 40W E14 1Ф; 220 В; 0,12кВт |  | Coco COC-LS-3 (P/A) Плафон 19 | - | Kutek |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 345 | Мягкая стеновая панель, 2080х2700 |  | Инд. изготовление |  | Riester, Германия |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |
| 348 | Шкаф для одежды; двухстворчатый комбинированный; с отделением для одежды и отделением с полками (5 шт).; ЛДСП; 800*600*2000 мм |  | ДМ-6-001-17 |  | Доктор Мебель, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |
| 3034а | Санузел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Б/Н | Душевая перегородка - стекло |  |  |  | Торговая сеть, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Учитывется в разделе АР |
| Э-47* | Полотенцесушитель хромированный Габариты: длина – 600мм |  |  |  | Торговая сеть |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Подвод горячей воды D=20мм Учесть в разделе ВК |
| 5 | Бак для мусора с металлическим внутренним ведром, с педалью 12л сталь полированная |  | Brabantia 123405 |  | Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |
| 6 | Тумба подвесная под умывальник с 2-мя ящиками, фаянсовая раковина в комплекте, смеситель GROHE Europolis |  |  |  | Первая мебельная фабрика, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Подвод холодной воды D=15; подвод горячей воды D=15; отвод в канализацию D=50. |
| 54 | Дозатор безконтактный для жидкого мыла, с замком, объем 0,8 л. |  |  |  | Первая мебельная фабрика, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |
| 147 | Диспенсер для туалетной бумаги в мини-рулонах белый |  | Tork SmartOne |  | Tork, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |
| 149 | Дозатор локтевой для дезинфецирующих средств |  |  |  | Торговая сеть, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |
| 150 | Ерш для унитаза с колбой (подставкой) |  |  |  | Tork, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |
| 152 | Зеркало круглое с подстветкой, диаметр 700мм 1Ф; 220 В; 0,1 кВт |  | Ring |  | Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Подключается к сети через электроввод |
| 181 | Полка для ванной угловая |  | Harmonie HAR 020 |  | Artwelle |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |
| 186 | Крючок для полотенец двойной |  | Артикул: 81-5010 |  | Россия |  | шт. |  | 3 |  |  |  |  |
| Б/Н* | Гигиенический душ со встраиваемым смесителем |  | ALMA Benito AL-859-01 |  | ALMA |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Подвод холодной воды D=15мм; подвод горячей воды D=15мм |
| 3034б | Шлюз |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 130 | Шкаф по индивидуальным размерам |  |  |  | Инд. изготовление |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |
| 149 | Дозатор локтевой для дезинфецирующих средств |  |  |  | Торговая сеть, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |
| 3036 | Коридор |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Облучатель-рециркулятор закрытого типа, бактерицидная эффективность 99%, производительность 100м3/час Габариты: 340х140х890мм РУ-60ВА,220В,1Ф+N+PE |  | Дезар 3 |  | КРОНТ |  | шт. |  | 2 |  |  |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 149 | Дозатор локтевой для дезинфецирующих средств |  |  |  | Торговая сеть, Россия |  | шт. |  | 2 |  |  |  |  |
| 3036а | Шлюз |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Облучатель-рециркулятор закрытого типа, бактерицидная эффективность 99%, производительность 100м3/час Габариты: 340х140х890мм РУ-60ВА,220В,1Ф+N+PE |  | Дезар 3 |  | КРОНТ |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 149 | Дозатор локтевой для дезинфецирующих средств |  |  |  | Торговая сеть, Россия |  | шт. |  | 2 |  |  |  |  |
| 3037 | Палата на 1 койку |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОК4 | Консоль настенная для специальных лечебных помещений с клапаном (О2,Vac) и блоком из 4-х электророзеток, розетками уравнивания потециалов (2). РУ-1,0 кВт; 220В; 1Ф.+N+PE (максимальная установленная мощность подключаемого к консоли оборудования) |  | Linea I | - | ООО «Дрегер» |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Подключается к сети через электроввод. Подвод кислорода, вакуума. Сигнал от кнопки вызова вывести на пост дежурной медсестры |
| 8 | Кресло с механизмом Konrad Кожа+экокожа 102/3 кат. Размер: 107x100x104 |  | Код товара: 463-5398 арт. |  | Торговая сеть, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |
| 11 | Кровать. Габариты: 2489 х 1030 х 419-890 мм Ножная секция выдвинута: 248,9 см / Ножная секция убрана: 223,5 см. 1Ф; 220 В; 0,3 кВт |  | Progressa p7500 |  | Hillrom, США |  | шт. |  | 1 | 635 |  |  | Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 14 | Облучатель-рециркулятор закрытого типа, бактерицидная эффективность 99%, производительность 100м3/час Габариты: 340х140х890мм РУ-60ВА,220В,1Ф+N+PE |  | Дезар 3 |  | КРОНТ |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 18.1 | Стол палатный, шпон, цвет слоновая кость 800х800х750мм |  | ДМ-6-006-02 |  | Доктор Мебель |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |
| 21.2 | Стул для посетителей |  | POLO BEIGE+LATTE LINE (бежслаттекантом) |  | Бюрократ, Россия |  | шт. |  | 2 |  |  |  |  |
| 72.2 | Монитор, 55 дюйма, LAN 1Ф; 220 В; 0,25 кВт |  |  |  | LG |  | компл. |  | 1 |  |  |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 112 | Тумба (общего назначения) с выдвижным ящиком |  |  |  | Malvestio, Италия |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |
| 199 | Рулонная штора, 2000х2200 |  |  |  | Торговая сеть |  | шт. |  | 2 |  |  |  | см. дизайн-проект |
| 333 | Торшер, 720 mm 530 mm 3 X 40W E14 1Ф; 220 В; 0,12кВт |  | Coco COC-LS-3 (P/A) Плафон 19 | - | Kutek |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 345 | Мягкая стеновая панель, 2080х2700 |  | Инд. изготовление |  | Riester, Германия |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |
| 348 | Шкаф для одежды; двухстворчатый комбинированный; с отделением для одежды и отделением с полками (5 шт).; ЛДСП; 800*600*2000 мм |  | ДМ-6-001-17 |  | Доктор Мебель, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |
| 3037а | Санузел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Б/Н | Душевая перегородка - стекло |  |  |  | Торговая сеть, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Учитывется в разделе АР |
| Э-47* | Полотенцесушитель хромированный Габариты: длина – 600мм |  |  |  | Торговая сеть |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Подвод горячей воды D=20мм Учесть в разделе ВК |
| 5 | Бак для мусора с металлическим внутренним ведром, с педалью 12л сталь полированная |  | Brabantia 123405 |  | Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |
| 6 | Тумба подвесная под умывальник с 2-мя ящиками, фаянсовая раковина в комплекте, смеситель GROHE Europolis |  |  |  | Первая мебельная фабрика, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Подвод холодной воды D=15; подвод горячей воды D=15; отвод в канализацию D=50. |
| 54 | Дозатор безконтактный для жидкого мыла, с замком, объем 0,8 л. |  |  |  | Первая мебельная фабрика, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |
| 147 | Диспенсер для туалетной бумаги в мини-рулонах белый |  | Tork SmartOne |  | Tork, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |
| 149 | Дозатор локтевой для дезинфецирующих средств |  |  |  | Торговая сеть, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |
| 150 | Ерш для унитаза с колбой (подставкой) |  |  |  | Tork, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |
| 152 | Зеркало круглое с подстветкой, диаметр 700мм 1Ф; 220 В; 0,1 кВт |  | Ring |  | Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Подключается к сети через электроввод |
| 181 | Полка для ванной угловая |  | Harmonie HAR 020 |  | Artwelle |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |
| 186 | Крючок для полотенец двойной |  | Артикул: 81-5010 |  | Россия |  | шт. |  | 3 |  |  |  |  |
| Б/Н* | Гигиенический душ со встраиваемым смесителем |  | ALMA Benito AL-859-01 |  | ALMA |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Подвод холодной воды D=15мм; подвод горячей воды D=15мм |
| 3037б | Шлюз |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 130 | Шкаф по индивидуальным размерам |  |  |  | Инд. изготовление |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |
| 149 | Дозатор локтевой для дезинфецирующих средств |  |  |  | Торговая сеть, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |
| 3038 | Палата на 1 койку |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОК4 | Консоль настенная для специальных лечебных помещений с клапаном (О2,Vac) и блоком из 4-х электророзеток, розетками уравнивания потециалов (2). РУ-1,0 кВт; 220В; 1Ф.+N+PE (максимальная установленная мощность подключаемого к консоли оборудования) |  | Linea I | - | ООО «Дрегер» |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Подключается к сети через электроввод. Подвод кислорода, вакуума. Сигнал от кнопки вызова вывести на пост дежурной медсестры |
| 8 | Кресло с механизмом Konrad Кожа+экокожа 102/3 кат. Размер: 107x100x104 |  | Код товара: 463-5398 арт. |  | Торговая сеть, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |
| 11 | Кровать. Габариты: 2489 х 1030 х 419-890 мм Ножная секция выдвинута: 248,9 см / Ножная секция убрана: 223,5 см. 1Ф; 220 В; 0,3 кВт |  | Progressa p7500 |  | Hillrom, США |  | шт. |  | 1 | 635 |  |  | Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 14 | Облучатель-рециркулятор закрытого типа, бактерицидная эффективность 99%, производительность 100м3/час Габариты: 340х140х890мм РУ-60ВА,220В,1Ф+N+PE |  | Дезар 3 |  | КРОНТ |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 18.1 | Стол палатный, шпон, цвет слоновая кость 800х800х750мм |  | ДМ-6-006-02 |  | Доктор Мебель |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |
| 21.2 | Стул для посетителей |  | POLO BEIGE+LATTE LINE (бежслаттекантом) |  | Бюрократ, Россия |  | шт. |  | 2 |  |  |  |  |
| 72.2 | Монитор, 55 дюйма, LAN 1Ф; 220 В; 0,25 кВт |  |  |  | LG |  | компл. |  | 1 |  |  |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 112 | Тумба (общего назначения) с выдвижным ящиком |  |  |  | Malvestio, Италия |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |
| 199 | Рулонная штора, 2000х2200 |  |  |  | Торговая сеть |  | шт. |  | 2 |  |  |  | см. дизайн-проект |
| 333 | Торшер, 720 mm 530 mm 3 X 40W E14 1Ф; 220 В; 0,12кВт |  | Coco COC-LS-3 (P/A) Плафон 19 | - | Kutek |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 345 | Мягкая стеновая панель, 2080х2700 |  | Инд. изготовление |  | Riester, Германия |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |
| 348 | Шкаф для одежды; двухстворчатый комбинированный; с отделением для одежды и отделением с полками (5 шт).; ЛДСП; 800*600*2000 мм |  | ДМ-6-001-17 |  | Доктор Мебель, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |
| 3038а | Санузел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Б/Н | Душевая перегородка - стекло |  |  |  | Торговая сеть, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Учитывется в разделе АР |
| Э-47* | Полотенцесушитель хромированный Габариты: длина – 600мм |  |  |  | Торговая сеть |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Подвод горячей воды D=20мм Учесть в разделе ВК |
| 5 | Бак для мусора с металлическим внутренним ведром, с педалью 12л сталь полированная |  | Brabantia 123405 |  | Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |
| 6 | Тумба подвесная под умывальник с 2-мя ящиками, фаянсовая раковина в комплекте, смеситель GROHE Europolis |  |  |  | Первая мебельная фабрика, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Подвод холодной воды D=15; подвод горячей воды D=15; отвод в канализацию D=50 |
| 54 | Дозатор безконтактный для жидкого мыла, с замком, объем 0,8 л. |  |  |  | Первая мебельная фабрика, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |
| 147 | Диспенсер для туалетной бумаги в мини-рулонах белый |  | Tork SmartOne |  | Tork, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |
| 149 | Дозатор локтевой для дезинфецирующих средств |  |  |  | Торговая сеть, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |
| 150 | Ерш для унитаза с колбой (подставкой) |  |  |  | Tork, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |
| 152 | Зеркало круглое с подстветкой, диаметр 700мм 1Ф; 220 В; 0,1 кВт |  | Ring |  | Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Подключается к сети через электроввод |
| 181 | Полка для ванной угловая |  | Harmonie HAR 020 |  | Artwelle |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |
| 186 | Крючок для полотенец двойной |  | Артикул: 81-5010 |  | Россия |  | шт. |  | 3 |  |  |  |  |
| Б/Н* | Гигиенический душ со встраиваемым смесителем |  | ALMA Benito AL-859-01 |  | ALMA |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Подвод холодной воды D=15мм; подвод горячей воды D=15мм |
| 3038б | Шлюз |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 130 | Шкаф по индивидуальным размерам |  |  |  | Инд. изготовление |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |
| 149 | Дозатор локтевой для дезинфецирующих средств |  |  |  | Торговая сеть, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |
| 3039 | Палата на 1 койку |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОК4 | Консоль настенная для специальных лечебных помещений с клапаном (О2,Vac) и блоком из 4-х электророзеток, розетками уравнивания потециалов (2). РУ-1,0 кВт; 220В; 1Ф.+N+PE (максимальная установленная мощность подключаемого к консоли оборудования) |  | Linea I | - | ООО «Дрегер» |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Подключается к сети через электроввод. Подвод кислорода, вакуума. Сигнал от кнопки вызова вывести на пост дежурной медсестры |
| 8 | Кресло с механизмом Konrad Кожа+экокожа 102/3 кат. Размер: 107x100x104 |  | Код товара: 463-5398 арт. |  | Торговая сеть, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |
| 11 | Кровать. Габариты: 2489 х 1030 х 419-890 мм Ножная секция выдвинута: 248,9 см / Ножная секция убрана: 223,5 см. 1Ф; 220 В; 0,3 кВт |  | Progressa p7500 |  | Hillrom, США |  | шт. |  | 1 | 635 |  |  | Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 14 | Облучатель-рециркулятор закрытого типа, бактерицидная эффективность 99%, производительность 100м3/час Габариты: 340х140х890мм РУ-60ВА,220В,1Ф+N+PE |  | Дезар 3 |  | КРОНТ |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 18.1 | Стол палатный, шпон, цвет слоновая кость 800х800х750мм |  | ДМ-6-006-02 |  | Доктор Мебель |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |
| 21.2 | Стул для посетителей |  | POLO BEIGE+LATTE LINE (бежслаттекантом) |  | Бюрократ, Россия |  | шт. |  | 2 |  |  |  |  |
| 72.2 | Монитор, 55 дюйма, LAN 1Ф; 220 В; 0,25 кВт |  |  |  | LG |  | компл. |  | 1 |  |  |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 112 | Тумба (общего назначения) с выдвижным ящиком |  |  |  | Malvestio, Италия |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |
| 199 | Рулонная штора, 2000х2200 |  |  |  | Торговая сеть |  | шт. |  | 2 |  |  |  | см. дизайн-проект |
| 333 | Торшер, 720 mm 530 mm 3 X 40W E14 1Ф; 220 В; 0,12кВт |  | Coco COC-LS-3 (P/A) Плафон 19 | - | Kutek |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 345 | Мягкая стеновая панель, 2080х2700 |  | Инд. изготовление |  | Riester, Германия |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |
| 348 | Шкаф для одежды; двухстворчатый комбинированный; с отделением для одежды и отделением с полками (5 шт).; ЛДСП; 800*600*2000 мм |  | ДМ-6-001-17 |  | Доктор Мебель, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |
| 3039а | Санузел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Б/Н | Душевая перегородка - стекло |  |  |  | Торговая сеть, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Учитывется в разделе АР |
| Э-47* | Полотенцесушитель хромированный Габариты: длина – 600мм |  |  |  | Торговая сеть |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Подвод горячей воды D=20мм Учесть в разделе ВК |
| 5 | Бак для мусора с металлическим внутренним ведром, с педалью 12л сталь полированная |  | Brabantia 123405 |  | Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |
| 6А | Тумба подвесная под умывальник для МГН |  |  |  | Торговая сеть, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Подвод холодной воды D=15; подвод горячей воды D=15; отвод в канализацию D=50. |
| 54 | Дозатор безконтактный для жидкого мыла, с замком, объем 0,8 л. |  |  |  | Первая мебельная фабрика, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |
| 147 | Диспенсер для туалетной бумаги в мини-рулонах белый |  | Tork SmartOne |  | Tork, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |
| 149 | Дозатор локтевой для дезинфецирующих средств |  |  |  | Торговая сеть, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |
| 150 | Ерш для унитаза с колбой (подставкой) |  |  |  | Tork, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |
| 152 | Зеркало круглое с подстветкой, диаметр 700мм 1Ф; 220 В; 0,1 кВт |  | Ring |  | Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Подключается к сети через электроввод |
| 181 | Полка для ванной угловая |  | Harmonie HAR 020 |  | Artwelle |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |
| 186 | Крючок для полотенец двойной |  | Артикул: 81-5010 |  | Россия |  | шт. |  | 3 |  |  |  |  |
| Б/Н* | Гигиенический душ со встраиваемым смесителем |  | ALMA Benito AL-859-01 |  | ALMA |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Подвод холодной воды D=15мм; подвод горячей воды D=15мм |
| 3039в | Шлюз |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 130 | Шкаф по индивидуальным размерам |  |  |  | Инд. изготовление |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |
| 149 | Дозатор локтевой для дезинфецирующих средств |  |  |  | Торговая сеть, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |
| 3040 | Палата на 1 койку |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОК4 | Консоль настенная для специальных лечебных помещений с клапаном (О2,Vac) и блоком из 4-х электророзеток, розетками уравнивания потециалов (2). РУ-1,0 кВт; 220В; 1Ф.+N+PE (максимальная установленная мощность подключаемого к консоли оборудования) |  | Linea I | - | ООО «Дрегер» |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Подключается к сети через электроввод. Подвод кислорода, вакуума. Сигнал от кнопки вызова вывести на пост дежурной медсестры |
| 8 | Кресло с механизмом Konrad Кожа+экокожа 102/3 кат. Размер: 107x100x104 |  | Код товара: 463-5398 арт. |  | Торговая сеть, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |
| 11 | Кровать. Габариты: 2489 х 1030 х 419-890 мм Ножная секция выдвинута: 248,9 см / Ножная секция убрана: 223,5 см. 1Ф; 220 В; 0,3 кВт |  | Progressa p7500 |  | Hillrom, США |  | шт. |  | 1 | 635 |  |  | Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 14 | Облучатель-рециркулятор закрытого типа, бактерицидная эффективность 99%, производительность 100м3/час Габариты: 340х140х890мм РУ-60ВА,220В,1Ф+N+PE |  | Дезар 3 |  | КРОНТ |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 18.1 | Стол палатный, шпон, цвет слоновая кость 800х800х750мм |  | ДМ-6-006-02 |  | Торговая сеть, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |
| 21.2 | Стул для посетителей |  | POLO BEIGE+LATTE LINE (бежслаттекантом) |  | Бюрократ, Россия |  | шт. |  | 2 |  |  |  |  |
| 72.2 | Монитор, 55 дюйма, LAN 1Ф; 220 В; 0,25 кВт |  |  |  | LG |  | компл. |  | 1 |  |  |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 112 | Тумба (общего назначения) с выдвижным ящиком |  |  |  | Malvestio, Италия |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |
| 199 | Рулонная штора, 2000х2200 |  |  |  | Торговая сеть |  | шт. |  | 2 |  |  |  | см. дизайн-проект |
| 333 | Торшер, 720 mm 530 mm 3 X 40W E14 1Ф; 220 В; 0,12кВт |  | Coco COC-LS-3 (P/A) Плафон 19 | - | Kutek |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 345 | Мягкая стеновая панель, 2080х2700 |  | Инд. изготовление |  | Riester, Германия |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |
| 348 | Шкаф для одежды; двухстворчатый комбинированный; с отделением для одежды и отделением с полками (5 шт).; ЛДСП; 800*600*2000 мм |  | ДМ-6-001-17 |  | Доктор Мебель, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |
| 3040а | Санузел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Б/Н | Душевая перегородка - стекло |  |  |  | Торговая сеть, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Учитывется в разделе АР |
| Э-47* | Полотенцесушитель хромированный Габариты: длина – 600мм |  |  |  | Торговая сеть |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Подвод горячей воды D=20мм Учесть в разделе ВК |
| 5 | Бак для мусора с металлическим внутренним ведром, с педалью 12л сталь полированная |  | Brabantia 123405 |  | Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |
| 6 | Тумба подвесная под умывальник с 2-мя ящиками, фаянсовая раковина в комплекте, смеситель GROHE Europolis |  |  |  | Первая мебельная фабрика, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Подвод холодной воды D=15; подвод горячей воды D=15; отвод в канализацию D=50 |
| 54 | Дозатор безконтактный для жидкого мыла, с замком, объем 0,8 л. |  |  |  | Первая мебельная фабрика, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |
| 147 | Диспенсер для туалетной бумаги в мини-рулонах белый |  | Tork SmartOne |  | Tork, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |
| 149 | Дозатор локтевой для дезинфецирующих средств |  |  |  | Торговая сеть, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |
| 150 | Ерш для унитаза с колбой (подставкой) |  |  |  | Tork, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |
| 152 | Зеркало круглое с подстветкой, диаметр 700мм 1Ф; 220 В; 0,1 кВт |  | Ring |  | Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Подключается к сети через электроввод |
| 181 | Полка для ванной угловая |  | Harmonie HAR 020 |  | Artwelle |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |
| 186 | Крючок для полотенец двойной |  | Артикул: 81-5010 |  | Россия |  | шт. |  | 3 |  |  |  |  |
| Б/Н* | Гигиенический душ со встраиваемым смесителем |  | ALMA Benito AL-859-01 |  | ALMA |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Подвод холодной воды D=15мм; подвод горячей воды D=15мм |
| 3040б | Шлюз |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 130 | Шкаф по индивидуальным размерам |  |  |  | Инд. изготовление |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |
| 149 | Дозатор локтевой для дезинфецирующих средств |  |  |  | Торговая сеть, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |
| 3041 | Ординаторская |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Диван 3-местный, обивка-искусственная кожа, цвет - коричневый |  | Chairman СИМПЛ 1920х830х830 |  | Торговая сеть, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |
| 5 | Бак для мусора с металлическим внутренним ведром, с педалью 12л сталь полированная |  | Brabantia 123405 |  | Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |
| 6 | Тумба подвесная под умывальник с 2-мя ящиками, фаянсовая раковина в комплекте, смеситель GROHE Europolis |  |  |  | Первая мебельная фабрика, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Подвод холодной воды D=15; подвод горячей воды D=15; отвод в канализацию D=50. |
| 7 | Кресло рабочее для персонала на роликовой опоре, механизм - газ/лифт |  | IQ |  | Торговая сеть, Россия |  | шт. |  | 2 |  |  |  |  |
| 14 | Облучатель-рециркулятор закрытого типа, бактерицидная эффективность 99%, производительность 100м3/час Габариты: 340х140х890мм РУ-60ВА,220В,1Ф+N+PE |  | Дезар 3 |  | КРОНТ |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 19 | Стол рабочий, 1600х800х750мм |  | FLS201 |  | Юнитекс |  | шт. |  | 2 |  |  |  |  |
| 23 | Подставка-гредеция |  |  | - | Первая мебельная фабрика |  | шт. |  | 2 |  |  |  |  |
| 24 | Шкаф комбинированный со стеклянными дверьми в рамке |  |  |  | Первая мебельная фабрика |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |
| 54 | Дозатор безконтактный для жидкого мыла, с замком, объем 0,8 л. |  |  |  | Первая мебельная фабрика, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |
| 57 | Моноблок HP EliteOne 800 G6 24 AiO BU -Non-Touch RCTO (i7 10700/16GB/1TB NVMe/Win 10/3Yr wite)+ клавиатура/мышь. 1ф; 220В; 0,3кВт |  | HP EliteOne 800 |  | Импорт |  | компл. |  | 2 |  |  |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 63 | Лазерное многофункциональное устройство. Габариты: 420х390х320 мм 1ф; 220В; 0,51кВт |  | HPLaserJetProMFPM428fdn |  | Импорт |  | шт. |  | 2 |  |  |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 63А | Принтер Габариты: 331х215х178 мм 1ф; 220В; 0,32кВт |  | HP Laser 107w |  | Импорт |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 141 | Шкаф общего назначения |  | FLS329 |  | Юнитекс |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |
| 149 | Дозатор локтевой для дезинфецирующих средств |  |  |  | Торговая сеть, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |
| 152 | Зеркало круглое с подстветкой, диаметр 700мм 1Ф; 220 В; 0,1 кВт |  | Ring |  | Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Подключается к сети через электроввод |
| 155 | Корзина для мусора, офисная, металлическая, без крышки, 15 литров |  |  |  | Санакс |  | шт. |  | 2 |  |  |  |  |
| 157 | Лампа настольная 1Ф; 220 В; 0,011 кВт |  | NL 202 |  | Эра |  | шт. |  | 2 |  |  |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 186 | Крючок для полотенец двойной |  | Артикул: 81-5010 |  | Россия |  | шт. |  | 2 |  |  |  |  |
| 199 | Рулонная штора, 2000х2200 |  |  |  | Торговая сеть |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |
| 3042 | Кабинет старшей сестры с помещением хранения расходных материалов и лекарственных средств |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВШ | Встроенный шкаф. Габариты: 3200х600х3000 мм |  |  |  | Индивидуальное изготовление |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |
| Б/Н | электронный термометр |  |  |  | Торговая сеть, Россия |  | шт. |  | 10 |  |  |  |  |
| Б/Н | электронный гигрометр |  |  |  | Торговая сеть, Россия |  | шт. |  | 10 |  |  |  |  |
| 5 | Бак для мусора с металлическим внутренним ведром, с педалью 12л сталь полированная |  | Brabantia 123405 |  | Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |
| 6 | Тумба подвесная под умывальник с 2-мя ящиками, фаянсовая раковина в комплекте, смеситель GROHE Europolis |  |  |  | Первая мебельная фабрика, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Подвод холодной воды D=15; подвод горячей воды D=15; отвод в канализацию D=50 |
| 7 | Кресло рабочее для персонала на роликовой опоре, механизм - газ/лифт |  | IQ |  | Торговая сеть, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |
| 14 | Облучатель-рециркулятор закрытого типа, бактерицидная эффективность 99%, производительность 100м3/час Габариты: 340х140х890мм РУ-60ВА,220В,1Ф+N+PE |  | Дезар 3 |  | КРОНТ |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 19 | Стол рабочий, 1600х800х750мм |  | FLS201 |  | Юнитекс |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |
| 21 | Стул для посетителей |  |  |  | Доктор Мебел |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |
| 23 | Подставка-гредеция |  |  | - | Первая мебельная фабрика |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |
| 54 | Дозатор безконтактный для жидкого мыла, с замком, объем 0,8 л. |  |  |  | Первая мебельная фабрика, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |
| 57 | Моноблок HP EliteOne 800 G6 24 AiO BU -Non-Touch RCTO (i7 10700/16GB/1TB NVMe/Win 10/3Yr wite)+ клавиатура/мышь. 1ф; 220В; 0,3кВт |  | HP EliteOne 800 |  | Импорт |  | компл. |  | 1 |  |  |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 63 | Лазерное многофункциональное устройство. Габариты: 420х390х320 мм 1ф; 220В; 0,51кВт |  | HPLaserJetProMFPM428fdn |  | Импорт |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 123 | Холодильник фармацевтический однодверный однокамерный, объем 250 л, 5 съемных полок, 2 выдвижных ящика, габаритные размеры 1300х607х600 мм. Металлическая дверь с изоляцией с замком, внутренняя камера из пластика, хладагент R600a; ручная разморозка, принудительная циркуляция воздуха, микропроцессорный контроль температуры, 1 компрессор; освещение лампой накаливания, цифровой дисплей с отражением температуры, аварийная сигнализация (визуальный и звуковой сигналы) при изменении температуры, автоматическое отключение вентилятора при открывании двери; температура от +2°C до +14°C; источник питания сеть 220 В/50 Гц, потребляемая мощность 200 Вт |  | HYCD-282 Haier |  | Haier |  | шт. |  | 2 |  |  |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| Б/Н | Термометр для холодильника по количеству полок |  |  |  | Торговая сеть, Россия |  | шт. |  | 10 |  |  |  | на планах не указано |
| 149 | Дозатор локтевой для дезинфецирующих средств |  |  |  | Торговая сеть, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |
| 152 | Зеркало круглое с подстветкой, диаметр 700мм 1Ф; 220 В; 0,1 кВт |  | Ring |  | Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Подключается к сети через электроввод |
| 155 | Корзина для мусора, офисная, металлическая, без крышки, 15 литров |  |  |  | Санакс |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |
| 157 | Лампа настольная 1Ф; 220 В; 0,011 кВт |  | NL 202 |  | Эра |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 186 | Крючок для полотенец двойной |  | Артикул: 81-5010 |  | Россия |  | шт. |  | 2 |  |  |  |  |
| 199 | Рулонная штора, 2000х2200 |  |  |  | Торговая сеть, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |
| Б/П | Стремянка |  |  |  | Торговая сеть, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |
| 3044 | Шлюз |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Облучатель-рециркулятор закрытого типа, бактерицидная эффективность 99%, производительность 100м3/час Габариты: 340х140х890мм РУ-60ВА,220В,1Ф+N+PE |  | Дезар 3 |  | КРОНТ |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 149 | Дозатор локтевой для дезинфецирующих средств |  |  |  | Торговая сеть, Россия |  | шт. |  | 2 |  |  |  |  |
| 3045 | Кабинет заведующего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Кресло рабочее для руководителя на роликовой опоре, механизм - газ/лифт |  |  |  | Первая мебельная фабрика |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |
| 14 | Облучатель-рециркулятор закрытого типа, бактерицидная эффективность 99%, производительность 100м3/час Габариты: 340х140х890мм РУ-60ВА,220В,1Ф+N+PE |  | Дезар 3 |  | КРОНТ |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 20 | Стол руководителя |  |  |  | Первая мебельная фабрика |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |
| 21 | Стул для посетителей |  |  |  | Доктор Мебель |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |
| 23 | Подставка-гредеция |  |  | - | Первая мебельная фабрика |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |
| 57 | Моноблок HP EliteOne 800 G6 24 AiO BU -Non-Touch RCTO (i7 10700/16GB/1TB NVMe/Win 10/3Yr wite)+ клавиатура/мышь. 1ф; 220В; 0,3кВт |  | HP EliteOne 800 |  | Импорт |  | компл. |  | 1 |  |  |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 63 | Лазерное многофункциональное устройство. Габариты: 420х390х320 мм 1ф; 220В; 0,51кВт |  | HPLaserJetProMFPM428fdn |  | Импорт |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 155 | Корзина для мусора, офисная, металлическая, без крышки, 15 литров |  |  |  | Санакс |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |
| 157 | Лампа настольная 1Ф; 220 В; 0,011 кВт |  | NL 202 |  | Эра |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 172 | Шкаф для одежды |  |  |  | Первая мебельная фабрика |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |
| 174 | Шкаф для документов со стеклянными дверями |  |  |  | Первая мебельная фабрика |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |
| 175 | Шкаф низкий по инд. размерам со встроенной раковиной, крючком и зозатором для жидкого мыла(см. дизайн-проект) в составе: тумба инд. изготовления, встраиваемый холодильник Liebherr UIK 1514, раковина Franke 125.0176.647 KBG 110-34, цвет Шоколад, держатель для полотенец Brabantia, дозатор для жидкого мыла Kaiser KH-3022 BP,встраиваемый Black Pearl, Смеситель Florentina Фита AV коричневый, артикул 757839, Столешница Samsung Staron VL155 Loam, 1730х600мм. |  |  |  | Инд. изготовление |  | комп. |  | 1 |  |  |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В Подвод холодной воды D=15; подвод горячей воды D=15; отвод в канализацию D=50 |
| 199 | Рулонная штора, 2000х2200 |  |  |  | Торговая сеть, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |
| 3045а | Санузел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Э-47* | Полотенцесушитель хромированный Габариты: длина – 600мм |  |  |  | Торговая сеть |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Подвод горячей воды D=20мм Учесть в разделе ВК |
| 5 | Бак для мусора с металлическим внутренним ведром, с педалью 12л сталь полированная |  | Brabantia 123405 |  | Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |
| 5.1 | Урна для бумажных полотенец, 50 л |  | Tork Image Design 460011 |  | Tork, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |
| 54 | Дозатор безконтактный для жидкого мыла, с замком, объем 0,8 л. |  |  |  | Первая мебельная фабрика, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |
| 146 | Держатель для бумажных полотенец |  | TORK Xpress |  | Tork, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |
| 147 | Диспенсер для туалетной бумаги в мини-рулонах белый |  | Tork SmartOne |  | Tork, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |
| 149 | Дозатор локтевой для дезинфецирующих средств |  |  |  | Торговая сеть, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |
| 150 | Ерш для унитаза с колбой (подставкой) |  |  |  | Tork, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |
| 152 | Зеркало круглое с подстветкой, диаметр 700мм 1Ф; 220 В; 0,1 кВт |  | Ring |  | Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Подключается к сети через электроввод |
| 181 | Полка для ванной угловая |  | Harmonie HAR 020 |  | Artwelle |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |
| 186 | Крючок для полотенец двойной |  | Артикул: 81-5010 |  | Россия |  | шт. |  | 3 |  |  |  |  |
| Б/Н* | Гигиенический душ со встраиваемым смесителем |  | ALMA Benito AL-859-01 |  | ALMA |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Подвод холодной воды D=15мм; подвод горячей воды D=15мм |
| 3047 | Холл-рекреация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4А | Диван. Габариты: 1900х860х450 |  | Росфорд |  | Первая мебельная фабрика |  | шт. |  | 5 |  |  |  |  |
| 4Б | Диван. Габариты: 1320х860х450 |  | Росфорд |  | Первая мебельная фабрика |  | шт. |  | 2 |  |  |  |  |
| 8А | Кресло. Габариты: 850х860х450мм |  | Росфорд |  | Первая мебельная фабрика |  | шт. |  | 6 |  |  |  |  |
| 14 | Облучатель-рециркулятор закрытого типа, бактерицидная эффективность 99%, производительность 100м3/час Габариты: 340х140х890мм РУ-60ВА,220В,1Ф+N+PE |  | Дезар 3 |  | КРОНТ |  | шт. |  | 7 |  |  |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 34 | Пурифайер для проточной воды с ультрафильтрацией. Габариты: 310х360х1190 мм 1Ф; 220 В; 0,3 кВт |  | V40-U4L Black |  | Ecotronic, Торговая сеть |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В. Подвод холодной воды D=1/2” |
| 85 | Рулонная штора, 1200х1800мм |  | 1200х1800 |  | Торговая сеть, Россия |  | шт. |  | 2 |  |  |  |  |
| 149 | Дозатор локтевой для дезинфецирующих средств |  |  |  | Торговая сеть, Россия |  | шт. |  | 3 |  |  |  |  |
| 151А | Журнальный столик. Габариты: 1200х710х450мм |  |  |  | Первая мебельная фабрика |  | шт. |  | 2 |  |  |  |  |
| 151Б | Журнальный столик с низкой полкой. Габариты: 600х600х600мм |  |  |  | Первая мебельная фабрика |  | шт. |  | 4 |  |  |  |  |
| 151В | Консоль со столешницей из искусственного мрамора. Габариты: 1000х300хх700 мм |  |  |  | Первая мебельная фабрика |  | шт. |  | 2 |  |  |  |  |
| 199А | Штора, длина 5 м. |  |  |  | Торговая сеть, Россия |  | шт. |  | +3 |  |  |  |  |
| 331 | Настольная лампа (торшер) 1Ф; 220 В; 0,06 кВт |  | Coco COC-LG-1 | - | Kutek |  | шт. |  | +6 |  |  |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| LG 55 | Монитор, 55 дюйма, LAN 1Ф; 220 В; 0,25 кВт |  |  |  | LG |  | шт. |  | 2 |  |  |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 3050 | Зал реабилитации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЭЛ-Т | Реабилитационный комплекс для сердечно-сосудистой и дыхательной систем серии Kardiomed, в исполнении: Crosswalk, с принадлежностями (Эллиптический тренажер с датчиками ЧСС). Габариты: 2000х650х1650мм Вес- 103кг |  | Kardiomed Crosswalk |  | Бека РУС, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |
| РСТ | Рабочая станция к реабилитационному комплексу: программное обеспечение ProxOS ЖК-монитор 22", системный блок, клавиатуру для компьютера, компьютерную мышь, Компьютерный стол, Принтер. Вес- 40кг. 1Ф; 220 В; 1,0 кВт |  |  |  | Бека РУС, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| Б/Н | Принадлежность к реабилитационному комплексу для сердечно-сосудистой системы серии Kardiomedcycle: Программное обеспечение IPN TestSuite (РУ №ФСЗ 2010/07900) |  |  |  | Бека РУС, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |
| Б/Н | Принадлежность к дорожке беговой реабилитационной Kardiomed 700 Mill: Чип-карта (РУ №РЗН 2013/683) |  |  |  | Бека РУС, Россия |  | шт. |  | 100 |  |  |  |  |
| БЕГ | Дорожка беговая реабилитационная антигравитационная AlterGAnti-GravityTreadmill в исполнении: AlterGAnti-GravityTreadmill M320, с принадлежностями. Габариты: 2130х970х1880мм Вес- 249кг |  |  |  | Бека РУС, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |
| ВЕЛ-3 | Реабилитационный комплекс для сердечно-сосудистой системы серии Kardiomedcycle, в исполнении: Comfortcycle, с принадлежностями (Комфортный велоэргометр с датчиками ЧСС) Габариты: 1590х650х1370мм Вес- 82кг |  | Kardiomed Cycle Comfortcycle |  | Бека РУС, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |
| ВЕЛ-2 | Реабилитационный комплекс для сердечно-сосудистой и дыхательной систем серии Kardiomed, в исполнении: Stair, с принадлежностями (Тренажер, иммитирующий подъем по лестнице, с датчиками ЧСС - Степпер) Габариты: 1050х600х1450мм Вес- 108кг |  | Kardiomed Cycle Stair |  | Бека РУС, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |
| ВЕЛ-1 | Реабилитационный комплекс для сердечно-сосудистой системы серии Kardiomedcycle, в исполнении: Diagnosticcycle, с принадлежностями (Велоэргометр с БОС и датчиками ЧСС). Габариты: 1250х650х1480мм Вес- 63кг |  | Kardiomed Cycle Diagnosticcycle |  | Бека РУС, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |
| 5 | Бак для мусора с металлическим внутренним ведром, с педалью 12л сталь полированная |  | Brabantia 123405 |  | Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |
| 6 | Тумба подвесная под умывальник с 2-мя ящиками, фаянсовая раковина в комплекте, смеситель GROHE Europolis |  |  |  | Первая мебельная фабрика, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Подвод холодной воды D=15 мм, подвод горячей воды D=15 мм, отвод в канализацию D=50 мм |
| 6Д | Подвесная раковина с деревянной отделкой (см.дизайн-проект) |  |  |  | Торговая сеть |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Подвод холодной воды D=15 мм, подвод горячей воды D=15 мм, отвод в канализацию D=50 мм |
| 7 | Кресло рабочее для персонала на роликовой опоре, механизм - газ/лифт |  | IQ |  | Торговая сеть, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |
| 12 | Кушетка смотровая 2-х секционная с изменяемой высотой |  | арт.349400 |  | Malvestio |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |
| 14 | Облучатель-рециркулятор закрытого типа, бактерицидная эффективность 99%, производительность 100м3/час Габариты: 340х140х890мм РУ-60ВА,220В,1Ф+N+PE |  | Дезар 3 |  | КРОНТ |  | шт. |  | 3 |  |  |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 19 | Стол рабочий, 1600х800х750мм |  | FLS201 |  | Юнитекс |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |
| 21 | Стул для посетителей |  |  |  | Доктор Мебель |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |
| 23 | Подставка-гредеция |  |  | - | Первая мебельная фабрика |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |
| 54 | Дозатор безконтактный для жидкого мыла, с замком, объем 0,8 л. |  |  |  | Первая мебельная фабрика, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |
| 57 | Моноблок HP EliteOne 800 G6 24 AiO BU -Non-Touch RCTO (i7 10700/16GB/1TB NVMe/Win 10/3Yr wite)+ клавиатура/мышь. 1ф; 220В; 0,3кВт |  | HP EliteOne 800 |  | Импорт |  | компл. |  | 1 |  |  |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 63 | Лазерное многофункциональное устройство. Габариты: 420х390х320 мм 1ф; 220В; 0,51кВт |  | HPLaserJetProMFPM428fdn |  | Импорт |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 72 | Монитор, 55 дюйма, LAN 1Ф; 220 В; 0,25 кВт |  |  |  | LG |  | шт. |  | 1+1=2 |  |  |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 149 | Дозатор локтевой для дезинфецирующих средств |  |  |  | Торговая сеть, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |
| 152 | Зеркало круглое с подстветкой, диаметр 700мм 1Ф; 220 В; 0,1 кВт |  | Ring |  | Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Подключается к сети через электроввод |
| 155 | Корзина для мусора, офисная, металлическая, без крышки, 15 литров |  |  |  | Санакс |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |
| 157 | Лампа настольная 1Ф; 220 В; 0,011 кВт |  | NL 202 |  | Эра |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 199 | Рулонная штора, 2000х2200 |  |  |  | Торговая сеть |  | шт. |  | 3 |  |  |  |  |
| Стел-2 | Стеллаж-лавка (с возможностью хранения в полости лавок) Габариты: 2150х450х445 мм |  |  |  | Индивидуальное изготовления |  | шт. |  | 1 |  |  |  | См.Дизайн-проект |
| Стел-3А | Стеллаж-лавка (с возможностью хранения в полости лавок) Габариты: 2450х450х445 мм |  |  |  | Индивидуальное изготовления |  | шт. |  | 1 |  |  |  | См.Дизайн-проект |
| Стел-9 | Стеллаж. Габариты: 700х450х890 мм |  |  |  | Индивидуальное изготовления |  | шт. |  | 2 |  |  |  | См.Дизайн-проект |
| Стел-10 | Стеллаж-лавка (с возможностью хранения в полости лавок) Габариты: 1950х450х445 мм |  |  |  | Индивидуальное изготовления |  | шт. |  | 1 |  |  |  | См.Дизайн-проект |
| 3051 | Инвентарная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 235 | Стеллаж разборный, 1000х500х1800 |  |  |  | Меделия |  | шт. |  | 3 |  |  |  |  |
| 3052 | Зал реабилитации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МВК-2 | Устройство Pablo для восстановления мелкой, крупной моторики и координации верхних конечностей с оценкой функциональных возможностей при помощи биологической обратной связи с принадлежностями. В комплект поставки входит: Стол Tyrostation, электрорегулируемый по высоте с мотором; Стул Tyrostation, регулируемый по высоте; Компьютер моноблочный персональный типа All-in-One PC; Клавиатура беспроводная; Манипулятор типа "Мышь" беспроводной; Коврик для мыши; Держатель для монитора. Габариты: 1183х1000х650-1310мм. вес - 60 кг. 1ф; 220В; 0,5кВт |  | Tyrostation |  | Бека РУС, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| БР-1 | Комплекс реабилитационный DST 8000 (DynamicStairTrainer 8000) с принадлежностями (Динамический тренажер лестница-брусья). Габариты: 2500х900х1600мм. Вес- 280 кг. 1ф; 220В; 0,3кВт |  | DST 8000 |  | Бека РУС, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| НМС-1 | Стимулятор нейромышечный для терапевтического использования Galileo в варианте исполнения GalileoMed L, с принадлежностями. Габариты с металлическим поручнем: 875х710х1200мм. Вес- 58 кг. 1ф; 220В; 800ВА |  | GalileoMed L |  | Бека РУС, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |
| 5 | Бак для мусора с металлическим внутренним ведром, с педалью 12л сталь полированная |  | Brabantia 123405 |  | Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |
| 6 | Тумба подвесная под умывальник с 2-мя ящиками, фаянсовая раковина в комплекте, смеситель GROHE Europolis |  |  |  | Первая мебельная фабрика, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Подвод холодной воды D=15 мм, подвод горячей воды D=15 мм, отвод в канализацию D=50 мм |
| 6Д | Подвесная раковина с деревянной отделкой (см.дизайн-проект) |  |  |  | Торговая сеть |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Подвод холодной воды D=15 мм, подвод горячей воды D=15 мм, отвод в канализацию D=50 мм |
| 7 | Кресло рабочее для персонала на роликовой опоре, механизм - газ/лифт |  | IQ |  | Торговая сеть, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |
| 12 | Кушетка смотровая 2-х секционная с изменяемой высотой |  | арт.349400 |  | Malvestio |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |
| 14 | Облучатель-рециркулятор закрытого типа, бактерицидная эффективность 99%, производительность 100м3/час Габариты: 340х140х890мм РУ-60ВА,220В,1Ф+N+PE |  | Дезар 3 |  | КРОНТ |  | шт. |  | 2 |  |  |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 19 | Стол рабочий, 1600х800х750мм |  | FLS201 |  | Юнитекс |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |
| 21 | Стул для посетителей |  |  |  | Доктор Мебель |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |
| 23 | Подставка-гредеция |  |  | - | Первая мебельная фабрика |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |
| 54 | Дозатор безконтактный для жидкого мыла, с замком, объем 0,8 л. |  |  |  | Первая мебельная фабрика, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |
| 57 | Моноблок HP EliteOne 800 G6 24 AiO BU -Non-Touch RCTO (i7 10700/16GB/1TB NVMe/Win 10/3Yr wite)+ клавиатура/мышь. 1ф; 220В; 0,3кВт |  | HP EliteOne 800 |  | Импорт |  | компл. |  | 1 |  |  |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 63 | Лазерное многофункциональное устройство. Габариты: 420х390х320 мм 1ф; 220В; 0,51кВт |  | HPLaserJetProMFPM428fdn |  | Импорт |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 72 | Монитор, 55 дюйма, LAN 1Ф; 220 В; 0,25 кВт |  |  |  | LG |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 149 | Дозатор локтевой для дезинфецирующих средств |  |  |  | Торговая сеть, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |
| 152 | Зеркало круглое с подстветкой, диаметр 700мм 1Ф; 220 В; 0,1 кВт |  | Ring |  | Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Подключается к сети через электроввод |
| 155 | Корзина для мусора, офисная, металлическая, без крышки, 15 литров |  |  |  | Санакс |  | шт. |  | 2 |  |  |  |  |
| 157 | Лампа настольная 1Ф; 220 В; 0,011 кВт |  | NL 202 |  | Эра |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 199 | Рулонная штора, 2000х2200 |  |  |  | Торговая сеть |  | шт. |  | 3 |  |  |  |  |
| 235 | Стеллаж разборный, 1000х500х1800 |  |  |  | Меделия |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |
| Стел-5 | Стеллаж-лавка (с возможностью хранения в полости лавок) Габариты: 2500х450х445 мм |  |  |  | Индивидуальное изготовления |  | шт. |  | 1 |  |  |  | См.Дизайн-проект |
| Стел-6 | Стеллаж-лавка (с возможностью хранения в полости лавок) Габариты: 2000х450х445 мм |  |  |  | Индивидуальное изготовления |  | шт. |  | 1 |  |  |  | См.Дизайн-проект |
| Стел-7 | Стеллаж-лавка (с возможностью хранения в полости лавок) Габариты: 2650х450х445 мм |  |  |  | Индивидуальное изготовления |  | шт. |  | 1 |  |  |  | См.Дизайн-проект |
| Стел-8 | Стеллаж. Габариты: 1000х450х890 мм |  |  |  | Индивидуальное изготовления |  | шт. |  | 1 |  |  |  | См.Дизайн-проект |
| Стел-9 | Стеллаж. Габариты: 700х450х890 мм |  |  |  | Индивидуальное изготовления |  | шт. |  | 1 |  |  |  | См.Дизайн-проект |
| 3053 | Коридор-ожидальная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Облучатель-рециркулятор закрытого типа, бактерицидная эффективность 99%, производительность 100м3/час Габариты: 340х140х890мм РУ-60ВА,220В,1Ф+N+PE |  | Дезар 3 |  | КРОНТ |  | шт. |  | 6 |  |  |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 34 | Пурифайер для проточной воды с ультрафильтрацией. Габариты: 310х360х1190 мм 1Ф; 220 В; 0,3 кВт |  | V40-U4L Black |  | Ecotronic, Торговая сеть |  | шт. |  | 2 |  |  |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В. Подвод холодной воды D=1/2” |
| 145 | Банкетка гардеробная мягкая |  |  |  | Первая мебельная фабрика |  | шт. |  | 24 |  |  |  |  |
| 149 | Дозатор локтевой для дезинфецирующих средств |  |  |  | Торговая сеть, Россия |  | шт. |  | 2 |  |  |  |  |
| LG 55 | Монитор, 55 дюйма, LAN 1Ф; 220 В; 0,25 кВт |  |  |  | LG |  | шт. |  | 4 |  |  |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 3053а | Уборная для МГН |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Бак для мусора с металлическим внутренним ведром, с педалью 12л сталь полированная |  | Brabantia 123405 |  | Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |
| 5.1 | Урна для бумажных полотенец, 50 л |  | Tork Image Design 460011 |  | Tork, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |
| 54 | Дозатор безконтактный для жидкого мыла, с замком, объем 0,8 л. |  |  |  | Первая мебельная фабрика, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |
| 146 | Держатель для бумажных полотенец |  | TORK Xpress |  | Tork, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |
| 147 | Диспенсер для туалетной бумаги в мини-рулонах белый |  | Tork SmartOne |  | Tork, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |
| 146.1 | Диспенсер для бумажных покрытий на унитаз |  |  |  | Tork, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |
| 149 | Дозатор локтевой для дезинфецирующих средств |  |  |  | Торговая сеть, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |
| 150 | Ерш для унитаза с колбой (подставкой) |  |  |  | Tork, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |
| 152 | Зеркало круглое с подстветкой, диаметр 700мм 1Ф; 220 В; 0,1 кВт |  | Ring |  | Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Подключается к сети через электроввод |
| 186 | Крючок для полотенец двойной |  | Артикул: 81-5010 |  | Россия |  | шт. |  | 2 |  |  |  |  |
| 209 | Электросушитель для рук погружной Габариты: 300х220х690 мм 1ф; 1,9кВт, 220В |  | BXG-JET 7000C |  | Торговая сеть, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Подключается к сети через электроввод |
| Б/Н* | Гигиенический душ со встраиваемым смесителем |  | ALMA Benito AL-859-01 |  | ALMA |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Подвод холодной воды D=15мм; подвод горячей воды D=15мм |
| 3054 | Кабинет врача-заведующего отделением |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Кресло рабочее для руководителя на роликовой опоре, механизм - газ/лифт |  |  |  | Первая мебельная фабрика |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |
| 14 | Облучатель-рециркулятор закрытого типа, бактерицидная эффективность 99%, производительность 100м3/час Габариты: 340х140х890мм РУ-60ВА,220В,1Ф+N+PE |  | Дезар 3 |  | КРОНТ |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 20-1 | Стол руководителя |  |  |  | Первая мебельная фабрика |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |
| 21 | Стул для посетителей |  |  |  | Доктор Мебель |  | шт. |  | 4 |  |  |  |  |
| 23 | Подставка-гредеция |  |  | - | Первая мебельная фабрика |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |
| 57 | Моноблок HP EliteOne 800 G6 24 AiO BU -Non-Touch RCTO (i7 10700/16GB/1TB NVMe/Win 10/3Yr wite)+ клавиатура/мышь. 1ф; 220В; 0,3кВт |  | HP EliteOne 800 |  | Импорт |  | компл. |  | 1 |  |  |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 63 | Лазерное многофункциональное устройство. Габариты: 420х390х320 мм 1ф; 220В; 0,51кВт |  | HPLaserJetProMFPM428fdn |  | Импорт |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 155 | Корзина для мусора, офисная, металлическая, без крышки, 15 литров |  |  |  | Санакс |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |
| 157 | Лампа настольная 1Ф; 220 В; 0,011 кВт |  | NL 202 |  | Эра |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 172 | Шкаф для одежды |  |  |  | Первая мебельная фабрика |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |
| 174 | Шкаф для документов со стеклянными дверями |  |  |  | Первая мебельная фабрика |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |
| 175 | Шкаф низкий по инд. размерам со встроенной раковиной, крючком и зозатором для жидкого мыла(см. дизайн-проект) в составе: тумба инд. изготовления, встраиваемый холодильник Liebherr UIK 1514, раковина Franke 125.0176.647 KBG 110-34, цвет Шоколад, держатель для полотенец Brabantia, дозатор для жидкого мыла Kaiser KH-3022 BP,встраиваемый Black Pearl, Смеситель Florentina Фита AV коричневый, артикул 757839, Столешница Samsung Staron VL155 Loam, 1730х600мм. |  |  |  | Инд. изготовление |  | комп. |  | 1 |  |  |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В Подвод холодной воды D=15; подвод горячей воды D=15; отвод в канализацию D=50 |
| 176 | Брифинг-приставка |  |  |  | Первая мебельная фабрика |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |
| 199 | Рулонная штора, 2000х2200 |  |  |  | Торговая сеть, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |
| 3055 | Кабинет электролечения (на 4 кушетки) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| КФ *** | Кабина физиотерапевтическая Габариты: 2200х1800х2000 мм |  |  |  | Россия |  | шт. |  | 4 |  |  |  | Учитывается разделом АР |
| ЛО** | Лампа освещения для кушетки |  |  |  | Торговая сеть, Россия |  | шт. |  | 4 |  |  |  | Учитывается разделом ЭО |
| Ф-47 | Часы процедурные физиотерапевтические Габариты : 181x 170x 66 Масса – 2 кг Потребляемая мощность – 5 ВА |  | ПЧ-3 |  | Торговая сеть, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |
| 5 | Бак для мусора с металлическим внутренним ведром, с педалью 12л сталь полированная |  | Brabantia 123405 |  | Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |
| 6 | Тумба подвесная под умывальник с 2-мя ящиками, фаянсовая раковина в комплекте, смеситель GROHE Europolis |  |  |  | Первая мебельная фабрика, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Подвод холодной воды D=15; подвод горячей воды D=15; отвод в канализацию D=50 |
| 7 | Кресло рабочее для персонала на роликовой опоре, механизм - газ/лифт |  | IQ |  | Торговая сеть, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |
| 12.1 | Кушетка процедурная физиотерапевтическая |  | арт.350500 |  | Malvestio |  | шт. |  | 4 |  |  |  |  |
| 14 | Облучатель-рециркулятор закрытого типа, бактерицидная эффективность 99%, производительность 100м3/час Габариты: 340х140х890мм РУ-60ВА,220В,1Ф+N+PE |  | Дезар 3 |  | КРОНТ |  | шт. |  | 2 |  |  |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 19.1 | Стол рабочий, 1200х700х750мм |  | FLS201 (инд. изг) |  | Юнитекс |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |
| 21 | Стул для посетителей |  |  |  | Доктор Мебель |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |
| 23 | Подставка-гредеция |  |  | - | Первая мебельная фабрика |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |
| 54 | Дозатор безконтактный для жидкого мыла, с замком, объем 0,8 л. |  |  |  | Первая мебельная фабрика, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |
| 57 | Моноблок HP EliteOne 800 G6 24 AiO BU -Non-Touch RCTO (i7 10700/16GB/1TB NVMe/Win 10/3Yr wite)+ клавиатура/мышь. 1ф; 220В; 0,3кВт |  | HP EliteOne 800 |  | Импорт |  | компл. |  | 1 |  |  |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 63 | Лазерное многофункциональное устройство. Габариты: 420х390х320 мм 1ф; 220В; 0,51кВт |  | HPLaserJetProMFPM428fdn |  | Импорт |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 112.1 | Тумба медицинская физиотерапевтическая |  | MD ТМ 13.09 |  | СТР, Россия |  | шт. |  | 4 |  |  |  |  |
| 149 | Дозатор локтевой для дезинфецирующих средств |  |  |  | Торговая сеть, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |
| 152 | Зеркало круглое с подстветкой, диаметр 700мм 1Ф; 220 В; 0,1 кВт |  | Ring |  | Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Подключается к сети через электроввод |
| 155 | Корзина для мусора, офисная, металлическая, без крышки, 15 литров |  |  |  | Санакс |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |
| 157 | Лампа настольная 1Ф; 220 В; 0,011 кВт |  | NL 202 |  | Эра |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 199 | Рулонная штора, 2000х2200 |  |  |  | Торговая сеть, Россия |  | шт. |  | 2 |  |  |  |  |
| 0303Б | вешалка напольная |  |  |  | Торговая сеть, Россия |  | шт. |  | 4 |  |  |  |  |
| 557А | Аппарат УВЧ-терапии Габариты: 445х263х300 мм 1Ф; 220 В; 0,22 Ква Вес – 13 кг |  | УВЧ-30 |  | "МедТеКо" |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 561 | Аппарат для гальванизации и лекарственного электрофореза Габариты: 260х210х100 мм 1Ф; 220 В; 0,015 кВА Вес (без комплекта принадлежностей) – 1,3 кг |  | BTL-4000 |  | Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 583А | Аппарат ультразвуковой терапии одночастотный Габариты: 346х295х145 мм 1Ф; 220 В; 50 Вт Вес – до 7 кг |  | УЗТ-1.01Ф |  | "МедТеКо" |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 584Б | Аппарат для высокочастотной магнитотерапии (индуктотермии) на стойке-тележке Габариты: 421х285х170 мм 1Ф; 220 В; 0,45 кВА Вес – 50 кг |  | ВЧ-Магнит |  | МедТеКо |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 3056 | Помещение обработки прокладок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ШВФ | Шкаф вытяжной физиотерапевтический Габариты: 1110х700х1960 мм В электрокомплект входят: внутреннее освещение в рабочей камере, тепловой приточный вентилятор и дополнительные электророзетки 1Ф; 220 В; ~ 2,5 кВт Вес – 135 кг |  | ДМ-6-004-02 |  | Доктор Мебель |  | шт. |  | 1 |  |  |  | В комплект вытяжных шкафов входит: Канальный вентилятор (расход воздуха 360 м3/ч, мощность 82 Вт); Взрывобезопасный светильник IP65 (2 х 18 Вт); Дифференциальный автомат (220 В, 16 А / 30 мА); Розетка с крышкой (2 шт.); Двухклавишный выключатель; Воздуховод гибкий (3 м, диаметр 125 мм); Фланец (диаметр 125 мм 1 |
| А-35 | Кипятильник дезинфекционный электрический. Емкость – 4 л Габариты: 445х210х197 мм РУ -1,3кВт; 220В; 1Ф.+N+PE Кипячение в дистиллированной воде |  | КДЭА-1-4 |  | ЛаборКомплект |  | шт. |  | 2 |  |  |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 54 | Дозатор безконтактный для жидкого мыла, с замком, объем 0,8 л. |  |  |  | Первая мебельная фабрика, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |
| 76 | Облучатель бактерицидный насстенный, производительность 95%, 115м3/час |  | ОБН-75 "Азов" |  | Торговая сеть, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Подключается к сети через два выключателя, расположенные вне помещения у входной двери, сблокированные со световым табло |
| 113 | Тумба (стол) двухстворчатая с 2 мойками |  | ДМ-6-011-05 |  | Доктор Мебель |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Подвод холодной воды D=15; подвод горячей воды D=15; отвод в канализацию D=50 |
| 149 | Дозатор локтевой для дезинфецирующих средств |  |  |  | Торговая сеть, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |
| 173.1 | Стеллаж разборный, 1200х600х2000 |  |  |  | Меделия |  | шт. |  | 2 |  |  |  |  |
| 3057 | Кабинет массажа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Б/Н | Бак для грязного белья |  |  |  | Торговая сеть, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |
| МУЗ | Портативная музыкальная колонка. Габариты: 326х368х688мм |  | JBL Partybox 310 |  | Импорт |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| ШП-1 | Ширма потолочная |  |  |  | Инд. изготовление |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |
| 5 | Бак для мусора с металлическим внутренним ведром, с педалью 12л сталь полированная |  | Brabantia 123405 |  | Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |
| 6 | Тумба подвесная под умывальник с 2-мя ящиками, фаянсовая раковина в комплекте, смеситель GROHE Europolis |  |  |  | Первая мебельная фабрика, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Подвод холодной воды D=15; подвод горячей воды D=15; отвод в канализацию D=50 |
| 7 | Кресло рабочее для персонала на роликовой опоре, механизм - газ/лифт |  | IQ |  | Торговая сеть, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |
| 19 | Стол рабочий, 1600х800х750мм |  | FLS201 |  | Юнитекс |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |
| 21 | Стул для посетителей |  |  |  | Доктор Мебел |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |
| 26 | Шкаф двухстворчатый с 4 полками, с сейфом и замком, фасады и корпус - сталь с порошковым покрытием. Габариты: 900х600х1950 мм |  | ДМ-4-001-37 |  | Доктор Мебель |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |
| 29 | Тележка медицинская с ящиками; нерж.сталь Габариты: 1200хх610х1000мм |  | арт.325200 |  | Malvestio |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |
| 54 | Дозатор безконтактный для жидкого мыла, с замком, объем 0,8 л. |  |  |  | Первая мебельная фабрика, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |
| 145 | Банкетка гардеробная мягкая |  |  |  | Первая мебельная фабрика |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |
| 146 | Держатель для бумажных полотенец |  | TORK Xpress |  | Tork, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |
| 149 | Зеркало круглое с подстветкой, диаметр 700мм 1Ф; 220 В; 0,1 кВт |  | Ring |  | Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Подключается к сети через электроввод |
| 152 | Зеркало круглое с подстветкой, диаметр 700мм 1Ф; 220 В; 0,1 кВт |  | Ring |  | Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Подключается к сети через электроввод |
| 187А | Массажный/манипуляционный/процедурный стол с электромеханической регулировкой высоты 45-105 см. Габариты: 1950х650мм. Вес - 70 кг. 1ф; 220В; 0,3кВт |  | Vario-LineCompact 2 EL | - | Бека РУС, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 199 | Рулонная штора, 2000х2200 |  |  |  | Торговая сеть, Россия |  | шт. |  | 2 |  |  |  |  |
| 259 | Вешало для одежды (для пиджаков), напольное, в комплекте с рожком для обуви |  |  |  | Торговая сеть, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |
| 351 | Комплект для оснащения массажного кабинета (прил.17, 381н) в составе: Набор валиков для укладки пациента, часы настенные. |  |  |  | Торговая сеть, Россия |  | компл. |  | 1 |  |  |  |  |
| 3058 | Уборная для посетителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Бак для мусора с металлическим внутренним ведром, с педалью 12л сталь полированная |  | Brabantia 123405 |  | Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |
| 5.1 | Урна для бумажных полотенец, 50 л |  | Tork Image Design 460011 |  | Tork, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |
| 54 | Дозатор безконтактный для жидкого мыла, с замком, объем 0,8 л. |  |  |  | Первая мебельная фабрика, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |
| 146 | Держатель для бумажных полотенец |  |  |  | Tork, Россия |  | шт. |  | 1 | 1,0 |  |  |  |
| 146.1 | Диспенсер для бумажных покрытий на унитаз |  |  |  | Tork, Россия |  | шт. |  | 1 | 1,0 |  |  |  |
| 147 | Диспенсер для туалетной бумаги в мини-рулонах белый |  | Tork SmartOne |  | Tork, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |
| 149 | Дозатор локтевой для дезинфецирующих средств |  |  |  | Торговая сеть, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |
| 150 | Ерш для унитаза с колбой (подставкой) |  |  |  | Tork, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |
| 152 | Зеркало круглое с подстветкой, диаметр 700мм 1Ф; 220 В; 0,1 кВт |  | Ring |  | Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Подключается к сети через электроввод |
| 186 | Крючок для полотенец двойной |  | Артикул: 81-5010 |  | Россия |  | шт. |  | 2 |  |  |  |  |
| 209 | Электросушитель для рук погружной Габариты: 300х220х690 мм 1ф; 1,9кВт, 220В |  | BXG-JET 7000C |  | Торговая сеть, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Подключается к сети через электроввод |
| Б/Н* | Гигиенический душ со встраиваемым смесителем |  | ALMA Benito AL-859-01 |  | ALMA |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Подвод холодной воды D=15мм; подвод горячей воды D=15мм |
| 3059 | Уборная для посетителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Бак для мусора с металлическим внутренним ведром, с педалью 12л сталь полированная |  | Brabantia 123405 |  | Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |
| 5.1 | Урна для бумажных полотенец, 50 л |  | Tork Image Design 460011 |  | Tork, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |
| 54 | Дозатор безконтактный для жидкого мыла, с замком, объем 0,8 л. |  |  |  | Первая мебельная фабрика, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |
| 146 | Держатель для бумажных полотенец |  | TORK Xpress |  | Tork, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |
| 146.1 | Диспенсер для бумажных покрытий на унитаз |  |  |  | Tork, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |
| 147 | Диспенсер для туалетной бумаги в мини-рулонах белый |  | Tork SmartOne |  | Tork, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |
| 149 | Дозатор локтевой для дезинфецирующих средств |  |  |  | Торговая сеть, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |
| 150 | Ерш для унитаза с колбой (подставкой) |  |  |  | Tork, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |
| 152 | Зеркало круглое с подстветкой, диаметр 700мм 1Ф; 220 В; 0,1 кВт |  | Ring |  | Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Подключается к сети через электроввод |
| 186 | Крючок для полотенец двойной |  | Артикул: 81-5010 |  | Россия |  | шт. |  | 2 |  |  |  |  |
| 209 | Электросушитель для рук погружной Габариты: 300х220х690 мм 1ф; 1,9кВт, 220В |  | BXG-JET 7000C |  | Торговая сеть, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Подключается к сети через электроввод |
| Б/Н* | Гигиенический душ со встраиваемым смесителем |  | ALMA Benito AL-859-01 |  | ALMA |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Подвод холодной воды D=15мм; подвод горячей воды D=15мм |
| 3060 | Комната персонала – см. ТХ.СО – блок А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3061 | Зал индивидуальных занятий ЛФК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МУЗ | Портативная музыкальная колонка. Габариты: 326х368х688мм |  | JBL Partybox 310 |  | Импорт |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| НДУ | Наклонная доска для упражнений. Деревянная. Крепится под углом к шведской стенке. Снабжена петлей для фиксации ног. Габариты: 1900х360мм |  |  |  | Бека РУС, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |
| ТМГ-1 | Тележка металлическая на колесах (с гимнастическими снарядами). Габариты: 1270х600х930 мм |  |  |  | Бека РУС, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |
| 5 | Бак для мусора с металлическим внутренним ведром, с педалью 12л сталь полированная |  | Brabantia 123405 |  | Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |
| 6 | Тумба подвесная под умывальник с 2-мя ящиками, фаянсовая раковина в комплекте, смеситель GROHE Europolis |  |  |  | Первая мебельная фабрика, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Подвод холодной воды D=15; подвод горячей воды D=15; отвод в канализацию D=50 |
| 6Д | Подвесная раковина с деревянной отделкой (см.дизайн-проект) |  |  |  | Торговая сеть |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Подвод холодной воды D=15 мм, подвод горячей воды D=15 мм, отвод в канализацию D=50 мм |
| 14 | Облучатель-рециркулятор закрытого типа, бактерицидная эффективность 99%, производительность 100м3/час Габариты: 340х140х890мм РУ-60ВА,220В,1Ф+N+PE |  | Дезар 3 |  | КРОНТ |  | шт. |  | 2 |  |  |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 54 | Дозатор безконтактный для жидкого мыла, с замком, объем 0,8 л. |  |  |  | Первая мебельная фабрика, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |
| 149 | Дозатор локтевой для дезинфецирующих средств |  |  |  | Торговая сеть, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |
| 152 | Зеркало круглое с подстветкой, диаметр 700мм 1Ф; 220 В; 0,1 кВт |  | Ring |  | Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Подключается к сети через электроввод |
| 183 | Стенка шведская. Бук. В сборе. Расстояние между перекладинами 140 мм (от центра до центра). Вторая перекладина сверху - выступающая. Свободное пространство между 2 и 3 перекладинами сверху. Всего 11 перекладин (профиль овальный). В комплекте с креплением к стене.Габариты:1000х2300 (H)мм |  |  |  | Бека РУС, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |
| 183А | Съемная верхняя секция-турник |  |  |  | Бека РУС, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |
| 184А | Зеркало Габариты: 1880х2460мм |  |  |  | Торговая сеть, Россия |  | шт. |  | +1 |  |  |  |  |
| 187 | Кушетка медицинская - Специальный стол с большой рабочей поверхностью для кинезотерапии и гимнастики по методам Войты/Бобата. Габариты: 2200х1000х2000мм. Вес - 70 кг. |  | Vario-LineVojta/Bobath модели Linear 120 EL | - | Бека РУС, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |
| 191 | Реабилитационный комплекс для функциональной механотерапии серии Compass MTT в исполнении SpeedyCompact (универсальная напольная колонна с тросами с напольной подставкой). Стандартный реабилитационный комплект: - Колонна с тросами (кроссовер) - L-образная рукоятка - Перекладина для тренировки бицепса/трицепса - Ролик для тренировки поднимания стопы Габариты: 1100х1300х2200мм. Вес - 190 кг. |  | CompassSpeedy Compact |  | Бека РУС, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |
| 199 | Рулонная штора, 2000х2200 |  |  |  | Торговая сеть, Россия |  | шт. |  | 2 |  |  |  |  |
| Стел-1 | Стеллаж. Габариты: 1300х450х890 мм |  |  |  | Индивидуальное изготовления |  | шт. |  | +1 |  |  |  | См.Дизайн-проект |
| Стел-2 | Стеллаж-лавка (с возможностью хранения в полости лавок) Габариты: 2150х450х445 мм |  |  |  | Индивидуальное изготовления |  | шт. |  | +1 |  |  |  | См.Дизайн-проект |
| Стел-3 | Стеллаж-лавка (с возможностью хранения в полости лавок) Габариты: 2400х450х445 мм |  |  |  | Индивидуальное изготовления |  | шт. |  | +1 |  |  |  | См.Дизайн-проект |
| 72 | Монитор, 55 дюйма, LAN 1Ф; 220 В; 0,25 кВт |  |  |  | LG |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 3063 | Зал индивидуальных занятий ЛФК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МУЗ | Портативная музыкальная колонка. Габариты: 326х368х688мм |  | JBL Partybox 310 |  | Импорт |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| НДУ | Наклонная доска для упражнений. Деревянная. Крепится под углом к шведской стенке. Снабжена петлей для фиксации ног. Габариты: 1900х360мм |  |  |  | Бека РУС, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |
| ТМГ-1 | Тележка металлическая на колесах (с гимнастическими снарядами). Габариты: 1270х600х930 мм |  |  |  | Бека РУС, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |
| 5 | Бак для мусора с металлическим внутренним ведром, с педалью 12л сталь полированная |  | Brabantia 123405 |  | Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |
| 6 | Тумба подвесная под умывальник с 2-мя ящиками, фаянсовая раковина в комплекте, смеситель GROHE Europolis |  |  |  | Первая мебельная фабрика, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |
| 6Д | Подвесная раковина с деревянной отделкой (см.дизайн-проект) |  |  |  | Торговая сеть |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Подвод холодной воды D=15 мм, подвод горячей воды D=15 мм, отвод в канализацию D=50 мм |
| 14 | Облучатель-рециркулятор закрытого типа, бактерицидная эффективность 99%, производительность 100м3/час Габариты: 340х140х890мм РУ-60ВА,220В,1Ф+N+PE |  | Дезар 3 |  | КРОНТ |  | шт. |  | 2 |  |  |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 54 | Дозатор безконтактный для жидкого мыла, с замком, объем 0,8 л. |  |  |  | Первая мебельная фабрика, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |
| 149 | Дозатор локтевой для дезинфецирующих средств |  |  |  | Торговая сеть, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |
| 152 | Зеркало круглое с подстветкой, диаметр 700мм 1Ф; 220 В; 0,1 кВт |  | Ring |  | Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Подключается к сети через электроввод |
| 183 | Стенка шведская. Бук. В сборе. Расстояние между перекладинами 140 мм (от центра до центра). Вторая перекладина сверху - выступающая. Свободное пространство между 2 и 3 перекладинами сверху. Всего 11 перекладин (профиль овальный). В комплекте с креплением к стене.Габариты:1000х2300 (H)мм |  |  |  | Бека РУС, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |
| 183А | Съемная верхняя секция-турник |  |  |  | Бека РУС, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |
| 187 | Кушетка медицинская - Специальный стол с большой рабочей поверхностью для кинезотерапии и гимнастики по методам Войты/Бобата. Габариты: 2200х1000х2000мм. Вес - 70 кг. |  | Vario-LineVojta/Bobath модели Linear 120 EL | - | Бека РУС, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |
| 190 | Реабилитационный комплекс для функциональной механотерапии серии Compass MTT, в исполнении: Vertical (колонна с тросами универсальная). Габариты: 550х950х2450 мм. Вес - 180 кг. |  | Compass® Vertical |  | Бека РУС, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |
| 199 | Рулонная штора, 2000х2200 |  |  |  | Торговая сеть, Россия |  | шт. |  | 2 |  |  |  |  |
| Стел-1 | Стеллаж. Габариты: 1300х450х890 мм |  |  |  | Индивидуальное изготовления |  | шт. |  | +1 |  |  |  | См.Дизайн-проект |
| Стел-3 | Стеллаж-лавка (с возможностью хранения в полости лавок) Габариты: 2400х450х445 мм |  |  |  | Индивидуальное изготовления |  | шт. |  | +1 |  |  |  | См.Дизайн-проект |
| Стел-4 | Стеллаж-лавка (с возможностью хранения в полости лавок) Габариты: 2900х450х445 мм |  |  |  | Индивидуальное изготовления |  | шт. |  | +1 |  |  |  | См.Дизайн-проект |
| 72 | Монитор, 55 дюйма, LAN 1Ф; 220 В; 0,25 кВт |  |  |  | LG |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 3064 | Помещение для переодевания с санузлом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Э-47* | Полотенцесушитель хромированный Габариты: длина – 600мм |  |  |  | Торговая сеть |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Подвод горячей воды D=20мм Учесть в разделе ВК |
| 5 | Бак для мусора с металлическим внутренним ведром, с педалью 12л сталь полированная |  | Brabantia 123405 |  | Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |
| 54 | Дозатор бесконтактный для жидкого мыла, с замком, объем 0,8 л. |  |  |  | Первая мебельная фабрика, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |
| 145 | Банкетка гардеробная мягкая |  |  |  | Первая мебельная фабрика |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |
| 146 | Держатель для бумажных полотенец |  | TORK Xpress |  | Tork, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |
| 147 | Диспенсер для туалетной бумаги в мини-рулонах белый |  | Tork SmartOne |  | Tork, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |
| 149 | Дозатор локтевой для дезинфецирующих средств |  |  |  | Торговая сеть, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |
| 150 | Ерш для унитаза с колбой (подставкой) |  |  |  | Tork, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |
| 152 | Зеркало круглое с подстветкой, диаметр 700мм 1Ф; 220 В; 0,1 кВт |  | Ring |  | Россия |  | шт. |  | 2 |  |  |  | Подключается к сети через электроввод |
| 181 | Полка для ванной угловая |  | Harmonie HAR 020 |  | Artwelle |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |
| 186 | Крючок для полотенец двойной |  | Артикул: 81-5010 |  | Россия |  | шт. |  | 2 |  |  |  |  |
| 209 | Электросушитель для рук погружной Габариты: 300х220х690 мм 1ф; 1,9кВт, 220В |  | BXG-JET 7000C |  | Торговая сеть, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Подключается к сети через электроввод |
| 259 | Вешало для одежды (для пиджаков), напольное, в комплекте с рожком для обуви |  |  |  | Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |
| Б/Н* | Гигиенический душ со встраиваемым смесителем |  | ALMA Benito AL-859-01 |  | ALMA |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Подвод холодной воды D=15мм; подвод горячей воды D=15мм |
| 3065 | Зал групповых занятий ЛФК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МУЗ | Портативная музыкальная колонка. Габариты: 326х368х688мм |  | JBL Partybox 310 |  | Импорт |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| Б/Н | Коврик гимнастический. Габариты: 1850х600х15мм., зеленый |  | AIREX Coronella |  | Бека РУС, Россия |  | шт. |  | 5 |  |  |  |  |
| РК-3 | Реабилитационный комплекс для механотерапии мышц плечевого пояса серии Compass в исполнении CoreCircuitShoulderPress. Габариты: 1230х710х1530 мм. Вес - 102 кг. |  | Core Circuit ShoulderPress |  | Бека РУС, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |
| РК-2 | Реабилитационный комплекс для механотерапии мышц туловища серии CompassTrunk в исполнении CoreCircuitTrunkextension/flexion210 (Сгибание / Разгибание спины). Габариты: 1180х850х1300мм. Вес - 65 кг. |  | Core Circuit Trunkextension/ flexion 210 |  | Бека РУС, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |
| РК-1 | Реабилитационный комплекс для механотерапии мышц плечевого пояса серии Compass в исполнении CoreCircuit (Жим от груди/гребля). Габариты: 1180х1040х1300мм. Вес - 70 кг. |  | Core Circuit |  | Бека РУС, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |
| ТМГ-1 | Тележка металлическая на колесах (с гимнастическими снарядами). Габариты: 1270х600х930 мм |  |  |  | Бека РУС, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |
| 5 | Бак для мусора с металлическим внутренним ведром, с педалью 12л сталь полированная |  | Brabantia 123405 |  | Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |
| 6 | Тумба подвесная под умывальник с 2-мя ящиками, фаянсовая раковина в комплекте, смеситель GROHE Europolis |  |  |  | Первая мебельная фабрика, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Подвод холодной воды D=15; подвод горячей воды D=15; отвод в канализацию D=50 |
| 6Д | Подвесная раковина с деревянной отделкой (см.дизайн-проект) |  |  |  | Торговая сеть |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Подвод холодной воды D=15 мм, подвод горячей воды D=15 мм, отвод в канализацию D=50 мм |
| 14 | Облучатель-рециркулятор закрытого типа, бактерицидная эффективность 99%, производительность 100м3/час Габариты: 340х140х890мм РУ-60ВА,220В,1Ф+N+PE |  | Дезар 3 |  | КРОНТ |  | шт. |  | 3 |  |  |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 54 | Дозатор безконтактный для жидкого мыла, с замком, объем 0,8 л. |  |  |  | Первая мебельная фабрика, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |
| 72 | Монитор, 55 дюйма, LAN 1Ф; 220 В; 0,25 кВт |  |  |  | LG |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 85 | Рулонная штора, 1200х1800мм |  | 1200х1800 |  | Торговая сеть, Россия |  | шт. |  | 2 |  |  |  |  |
| 149 | Зеркало круглое с подстветкой, диаметр 700мм 1Ф; 220 В; 0,1 кВт |  | Ring |  | Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Подключается к сети через электроввод |
| 152 | Зеркало круглое с подстветкой, диаметр 700мм 1Ф; 220 В; 0,1 кВт |  | Ring |  | Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Подключается к сети через электроввод |
| 184 | Зеркало с полированной кромкой, 2000х1600мм, Способ монтажа/установки: На специальный клей, Способ крепления: Вертикально или Горизонтально Изделие можно использовать во влажных помещениях. Особенности Влагостойкое покрытие. С полированной кромкой. Современный дизайн. Вес, кг 32 |  |  |  | Торговая сеть, Россия |  | шт. |  | 3 |  |  |  |  |
| 187 | Кушетка медицинская - Специальный стол с большой рабочей поверхностью для кинезотерапии и гимнастики по методам Войты/Бобата. Габариты: 2200х1000х2000мм. Вес - 70 кг. |  | Vario-LineVojta/Bobath модели Linear 120 EL | - | Бека РУС, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |
| 187А | Массажный/манипуляционный/процедурный стол с электромеханической регулировкой высоты 45-105 см. Габариты: 1950х650мм. Вес - 70 кг. 1ф; 220В; 0,3кВт |  | Vario-LineCompact 2 EL | - | Бека РУС, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 196 | Реабилитационный комплекс для механотерапии верхних конечностей для сведения/разведения рук. Габариты: 1180х710х1370мм. Вес - 108 кг. |  | CoreCircuit ButterflyReverse |  | Бека РУС, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 197 | Реабилитационный тренажер для CPM-терапии (постоянной пассивной разработки) плечевого сустава. Габариты: 560х1000х760мм. Вес - 28 кг. 1ф; 220В; 50ВА |  | Kinetec Centura 5 shoulder CPM |  | Бека РУС, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 198 | Реабилитационный тренажер для CPM-терапии (постоянной пассивной разработки) коленного и тазобедренного суставов. Габариты: 950х330х330 мм. 1ф; 220В; 0,1кВт. Вес - 12 кг. |  | KinetecSpectraknee |  | Бека РУС, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 199 | Рулонная штора, 2000х2200 |  |  |  | Торговая сеть, Россия |  | шт. |  | 3 |  |  |  |  |
| 202 | Реабилитационный комплекс для механотерапии нижних конечностей серии Compass в исполнении CoreCircuitAdductor/Abductor. Габариты: 1180х710х1200мм. Вес - 102 кг. |  | CoreCircuit Adductor/Abductor |  | Бека РУС, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |
| 204 | Тренажер для разработки стопы и голеностопа: Тренажер реабилитационный для разработки суставов Kinetec Brevaankle |  | Kinetec Breva ankle |  | Бека РУС, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |
| 204А | Реабилитационный тренажер для CPM-терапии (постоянной пассивной разработки) лучезапястного, локтевого (пронация/супинация) суставов, кисти и пальцев рук. |  | KinetecMaestra |  | Бека РУС, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |
| 206 | Реабилитационный тренажер для CPM-терапии (пассивной разработки) локтевого сустава. Габариты: 720х650х1300 мм. 1ф; 220В; 50ВА. Вес - 21 кг. |  | Kinetec 6080 elbow CPM |  | Бека РУС, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| Стел-8 | Стеллаж. Габариты: 1000х450х890 мм |  |  |  | Индивидуальное изготовления |  | шт. |  | 1 |  |  |  | См.Дизайн-проект |
| Стел-9 | Стеллаж. Габариты: 700х450х890 мм |  |  |  | Индивидуальное изготовления |  | шт. |  | 1 |  |  |  | См.Дизайн-проект |
| Стел-11 | Стеллаж-лавка (с возможностью хранения в полости лавок) Габариты: 2050х450х445 мм |  |  |  | Индивидуальное изготовления |  | шт. |  | 1 |  |  |  | См.Дизайн-проект |
| Стел-12 | Стеллаж-лавка (с возможностью хранения в полости лавок) Габариты: 1050х450х445 мм |  |  |  | Индивидуальное изготовления |  | шт. |  | 2 |  |  |  | См.Дизайн-проект |
| Стел-13 | Стеллаж. Габариты: 500х450х890 мм |  |  |  | Индивидуальное изготовления |  | шт. |  | 1 |  |  |  | См.Дизайн-проект |
| Стел-14 | Стеллаж-лавка (с возможностью хранения в полости лавок) Габариты: 1250х450х445 мм |  |  |  | Индивидуальное изготовления |  | шт. |  | 1 |  |  |  | См.Дизайн-проект |
| Стел-15 | Стеллаж-лавка (с возможностью хранения в полости лавок) Габариты: 2800х450х445 мм |  |  |  | Индивидуальное изготовления |  | шт. |  | 1 |  |  |  | См.Дизайн-проект |
| 3066 | Помещение для переодевания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Б/Н | Полочка под зеркалом |  |  |  | Торговая сеть, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |
| Б/Н | Откидное сидение в душе |  |  |  | Торговая сеть, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |
| Б/Н | Поручни в душе |  |  |  | Торговая сеть, Россия |  | компл |  | 1 |  |  |  |  |
| 145 | Банкетка гардеробная мягкая |  |  |  | Первая мебельная фабрика |  | шт. |  | 2 |  |  |  |  |
| 155 | Корзина для мусора, офисная, металлическая, без крышки, 15 литров |  |  |  | Санакс |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |
| 184 | Зеркало с полированной кромкой, 2000х1600мм, Способ монтажа/установки: На специальный клей, Способ крепления: Вертикально или Горизонтально Изделие можно использовать во влажных помещениях. Особенности Влагостойкое покрытие. С полированной кромкой. Современный дизайн. Вес, кг 32 |  |  |  | Торговая сеть, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |
| 186 | Крючок для полотенец двойной |  | Артикул: 81-5010 |  | Россия |  | шт. |  | 2 |  |  |  |  |
| 208 | Секционный шкаф для спортивной одежды, 5-секционный, 400х500 |  |  |  | Проформ |  | шт. |  | 5 |  |  |  |  |
| 1286 | Фен для волос стационарный настенный Ру-1,65кВт,220В,1Ф.+N+PE |  |  |  | Торговая сеть, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 3067 | Уборная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Бак для мусора с металлическим внутренним ведром, с педалью 12л сталь полированная |  | Brabantia 123405 |  | Россия |  | шт. |  | 2 |  |  |  |  |
| 5.1 | Урна для бумажных полотенец, 50 л |  | Tork Image Design 460011 |  | Tork, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |
| 54 | Дозатор безконтактный для жидкого мыла, с замком, объем 0,8 л. |  |  |  | Первая мебельная фабрика, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |
| 146 | Держатель для бумажных полотенец |  | TORK Xpress |  | Tork, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |
| 146.1 | Диспенсер для бумажных покрытий на унитаз |  |  |  | Tork, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |
| 147 | Диспенсер для туалетной бумаги в мини-рулонах белый |  | Tork SmartOne |  | Tork, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |
| 149 | Дозатор локтевой для дезинфецирующих средств |  |  |  | Торговая сеть, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |
| 150 | Ерш для унитаза с колбой (подставкой) |  |  |  | Tork, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |
| 152 | Зеркало круглое с подстветкой, диаметр 700мм 1Ф; 220 В; 0,1 кВт |  | Ring |  | Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Подключается к сети через электроввод |
| 186 | Крючок для полотенец двойной |  | Артикул: 81-5010 |  | Россия |  | шт. |  | 2 |  |  |  |  |
| 209 | Электросушитель для рук погружной Габариты: 300х220х690 мм 1ф; 1,9кВт, 220В |  | BXG-JET 7000C |  | Торговая сеть, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Подключается к сети через электроввод |
| Б/Н* | Гигиенический душ со встраиваемым смесителем |  | ALMA Benito AL-859-01 |  | ALMA |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Подвод холодной воды D=15мм; подвод горячей воды D=15мм |
| 3068 | Душевая |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Э-47* | Полотенцесушитель хромированный Габариты: длина – 600мм |  |  |  | Торговая сеть |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Подвод горячей воды D=20мм Учесть в разделе ВК |
| 145 | Банкетка гардеробная мягкая |  |  |  | Первая мебельная фабрика |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |
| 152 | Зеркало круглое с подстветкой, диаметр 700мм 1Ф; 220 В; 0,1 кВт |  | Ring |  | Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Подключается к сети через электроввод |
| 155 | Корзина для мусора, офисная, металлическая, без крышки, 15 литров |  |  |  | Санакс |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |
| 181 | Полка для ванной угловая |  | Harmonie HAR 020 |  | Artwelle |  | шт. |  | 2 |  |  |  |  |
| 186 | Крючок для полотенец двойной |  | Артикул: 81-5010 |  | Россия |  | шт. |  | 4 |  |  |  |  |
| 3069 | Кабинет индивидуальных ингаляций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ф-47 | Часы процедурные физиотерапевтические Габариты : 181x 170x 66 Масса – 2 кг Потребляемая мощность – 5 ВА |  | ПЧ-3 |  | Торговая сеть, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |
| 5 | Бак для мусора с металлическим внутренним ведром, с педалью 12л сталь полированная |  | Brabantia 123405 |  | Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |
| 6 | Тумба подвесная под умывальник с 2-мя ящиками, фаянсовая раковина в комплекте, смеситель GROHE Europolis |  |  |  | Первая мебельная фабрика, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Подвод холодной воды D=15; подвод горячей воды D=15; отвод в канализацию D=50 |
| 7 | Кресло рабочее для персонала на роликовой опоре, механизм - газ/лифт |  | IQ |  | Торговая сеть, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |
| 14 | Облучатель-рециркулятор закрытого типа, бактерицидная эффективность 99%, производительность 100м3/час Габариты: 340х140х890мм РУ-60ВА,220В,1Ф+N+PE |  | Дезар 3 |  | КРОНТ |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 19.1 | Стол рабочий, 1200х700х750мм |  | FLS201 (инд. изг) |  | Юнитекс |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |
| 23 | Подставка-гредеция |  |  | - | Первая мебельная фабрика |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |
| 24 | Шкаф комбинированный со стеклянными дверьми в рамке |  |  |  | Первая мебельная фабрика |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |
| 54 | Дозатор безконтактный для жидкого мыла, с замком, объем 0,8 л. |  |  |  | Первая мебельная фабрика, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |
| 57 | Моноблок HP EliteOne 800 G6 24 AiO BU -Non-Touch RCTO (i7 10700/16GB/1TB NVMe/Win 10/3Yr wite)+ клавиатура/мышь. 1ф; 220В; 0,3кВт |  | HP EliteOne 800 |  | Импорт |  | компл. |  | 1 |  |  |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 63 | Лазерное многофункциональное устройство. Габариты: 420х390х320 мм 1ф; 220В; 0,51кВт |  | HPLaserJetProMFPM428fdn |  | Импорт |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 141 | Шкаф общего назначения |  | FLS329 |  | Юнитекс |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |
| 149 | Дозатор локтевой для дезинфецирующих средств |  |  |  | Торговая сеть, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |
| 152 | Зеркало круглое с подстветкой, диаметр 700мм 1Ф; 220 В; 0,1 кВт |  | Ring |  | Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Подключается к сети через электроввод |
| 155 | Корзина для мусора, офисная, металлическая, без крышки, 15 литров |  |  |  | Санакс |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |
| 157 | Лампа настольная 1Ф; 220 В; 0,011 кВт |  | NL 202 |  | Эра |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 199 | Рулонная штора, 2000х2200 |  |  |  | Торговая сеть, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |
| 582 | Универсальный ингаляционный аппарат. Габариты: 320х200х300 мм 1Ф; 220 В; ~ 0,5 кВт. Вес – 7,6 кг |  | AG-AP6000-LN |  | Aeroneb Германия |  | шт. |  | 4 |  |  |  |  |
| 582В | Универсальная ингаляционная панель на 1 рабочее место для индивидуальных ингаляций. В комплект входят кронштейн, раковина-стол, крепление Габариты: 920х180х1510 мм. 1Ф; 220В, 1,5 кВт (для подключения ингалятора) |  |  |  | Heyer Medical AG Германия |  | шт. |  | 4 |  |  |  | Подключается к сети через электроввод, установить УЗО на 30 мА. Подвод холодной воды 1/2", слив в канализацию D=40. Подвод сжатого воздуха от компрессора 1/2" |
| 582В1 | Разделительная панель. Длина – 600 мм, высота – 700 мм |  |  |  | Heyer Medical AG Германия |  | шт. |  | 4 |  |  |  |  |
| 582Д | Стул пациента для индивиду-альных ингаляций Крутящееся кресло на 5 роли-ках. Без подлокотников. Регулировка высоты газовой пружиной 42-52 см. База 58х58 см, сидение 42х40 см. |  | ДМ-5-004-06 |  | Доктор Мебель |  | шт. |  | 4 |  |  |  |  |
| 3069а | Моечная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ШВФ | Шкаф вытяжной физиотерапевтический Габариты: 1200х700х2200 мм В электрокомплект входят: внутреннее освещение в рабочей камере, тепловой приточный вентилятор и дополнительные электророзетки 1Ф; 220 В; ~ 2,5 кВт Вес – 135 кг |  | ДМ-6-004-02 |  | Доктор Мебель |  | шт. |  | 1 |  |  |  | В комплект вытяжных шкафов входит: Канальный вентилятор (расход воздуха 360 м3/ч, мощность 82 Вт); Взрывобезопасный светильник IP65 (2 х 18 Вт); Дифференциальный автомат (220 В, 16 А / 30 мА); Розетка с крышкой (2 шт.); Двухклавишный выключатель; Воздуховод гибкий (3 м, диаметр 125 мм); Фланец (диаметр 125 мм 1 |
| А-35 | Кипятильник дезинфекционный электрический. Емкость – 4 л Габариты: 445х210х197 мм РУ -1,3кВт; 220В; 1Ф.+N+PE Кипячение в дистиллированной воде |  | КДЭА-1-4 |  | ЛаборКомплект |  | шт. |  | 2 |  |  |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 54 | Дозатор безконтактный для жидкого мыла, с замком, объем 0,8 л. |  |  |  | Первая мебельная фабрика, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |
| 76 | Облучатель бактерицидный насстенный, производительность 95%, 115м3/час |  | ОБН-75 "Азов" |  | Торговая сеть, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Подключается к сети через два выключателя, расположенные вне помещения у входной двери, сблокированные со световым табло. |
| 113 | Тумба (стол) двухстворчатая с 2 мойками |  | ДМ-6-011-05 |  | Доктор Мебель |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Подвод холодной воды D=15; подвод горячей воды D=15; отвод в канализацию D=50 |
| 149 | Дозатор локтевой для дезинфецирующих средств |  |  |  | Торговая сеть, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |
| 199 | Рулонная штора, 2000х2200 |  |  |  | Торговая сеть, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |
| 3069б | Компрессорная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 582Г | Компрессор 1Ф; 220 В; ~ 2 кВт |  |  |  | Heyer Medical AG Германия |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 3070 | Кабинет массажа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Б/Н | Бак для грязного белья |  |  |  | Торговая сеть, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |
| МУЗ | Портативная музыкальная колонка. Габариты: 326х368х688мм |  | JBL |  | Импорт |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| ШП-1 | Ширма потолочная |  |  |  | Инд. изготовление |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |
| 5 | Бак для мусора с металлическим внутренним ведром, с педалью 12л сталь полированная |  | Brabantia 123405 |  | Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |
| 6 | Тумба подвесная под умывальник с 2-мя ящиками, фаянсовая раковина в комплекте, смеситель GROHE Europolis |  |  |  | Первая мебельная фабрика, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Подвод холодной воды D=15; подвод горячей воды D=15; отвод в канализацию D=50 |
| 7 | Кресло рабочее для персонала на роликовой опоре, механизм - газ/лифт |  | IQ |  | Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |
| 14 | Облучатель-рециркулятор закрытого типа, бактерицидная эффективность 99%, производительность 100м3/час Габариты: 340х140х890мм РУ-60ВА,220В,1Ф+N+PE |  | Дезар 3 |  | КРОНТ |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 19.1 | Стол рабочий, 1200х700х750мм |  | FLS201 (инд. изг) |  | Юнитекс |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |
| 21 | Стул для посетителей |  |  |  | Доктор Мебель |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |
| 26 | Шкаф двухстворчатый с 4 полками, с сейфом и замком, фасады и корпус - сталь с порошковым покрытием. Габариты: 900х600х1950 мм |  | ДМ-4-001-37 |  | Доктор Мебель |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |
| 29 | Тележка медицинская с ящиками; нерж.сталь Габариты: 1200хх610х1000мм |  | арт.325200 |  | Malvestio |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |
| 54 | Дозатор безконтактный для жидкого мыла, с замком, объем 0,8 л. |  |  |  | Первая мебельная фабрика, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |
| 145 | Банкетка гардеробная мягкая |  |  |  | Первая мебельная фабрика |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |
| 146 | Держатель для бумажных полотенец |  |  |  | Tork, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |
| 149 | Дозатор локтевой для дезинфецирующих средств |  |  |  | Торговая сеть, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |
| 152 | Зеркало круглое с подстветкой, диаметр 700мм 1Ф; 220 В; 0,1 кВт |  | Ring |  | Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Подключается к сети через электроввод |
| 187А | Массажный/манипуляционный/процедурный стол с электромеханической регулировкой высоты 45-105 см. Габариты: 1950х650мм. Вес - 70 кг. 1ф; 220В; 0,3кВт |  | Vario-LineCompact 2 EL | - | Бека РУС, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 199 | Рулонная штора, 2000х2200 |  |  |  | Торговая сеть, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |
| 259 | Вешало для одежды (для пиджаков), напольное, в комплекте с рожком для обуви |  |  |  | Торговая сеть, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |
| 351 | Комплект для оснащения массажного кабинета (прил.17, 381н) в составе: Набор валиков для укладки пациента, часы настенные. |  |  |  | Торговая сеть, Россия |  | компл. |  | 1 |  |  |  |  |
| 3070а | Кабинет массажа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Б/Н | Бак для грязного белья |  |  |  | Торговая сеть, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |
| МУЗ | Портативная музыкальная колонка. Габариты: 326х368х688мм |  | JBL |  | Импорт |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| ШП-1 | Ширма потолочная |  |  |  | Инд. изготовление |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |
| 5 | Бак для мусора с металлическим внутренним ведром, с педалью 12л сталь полированная |  | Brabantia 123405 |  | Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |
| 6 | Тумба подвесная под умывальник с 2-мя ящиками, фаянсовая раковина в комплекте, смеситель GROHE Europolis |  |  |  | Первая мебельная фабрика, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Подвод холодной воды D=15; подвод горячей воды D=15; отвод в канализацию D=50 |
| 7 | Кресло рабочее для персонала на роликовой опоре, механизм - газ/лифт |  | IQ |  | Торговая сеть, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |
| 14 | Облучатель-рециркулятор закрытого типа, бактерицидная эффективность 99%, производительность 100м3/час Габариты: 340х140х890мм РУ-60ВА,220В,1Ф+N+PE |  | Дезар 3 |  | КРОНТ |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 19.1 | Стол рабочий, 1200х700х750мм |  | FLS201 (инд. изг) |  | Юнитекс |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |
| 21 | Стул для посетителей |  |  |  | Доктор Мебел |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |
| 26 | Шкаф двухстворчатый с 4 полками, с сейфом и замком, фасады и корпус - сталь с порошковым покрытием. Габариты: 900х600х1950 мм |  | ДМ-4-001-37 |  | Доктор Мебель |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |
| 29 | Тележка медицинская с ящиками; нерж.сталь Габариты: 1200хх610х1000мм |  | арт.325200 |  | Malvestio |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |
| 54 | Дозатор безконтактный для жидкого мыла, с замком, объем 0,8 л. |  |  |  | Первая мебельная фабрика, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |
| 145 | Банкетка гардеробная мягкая |  |  |  | Первая мебельная фабрика |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |
| 146 | Держатель для бумажных полотенец |  |  |  | Tork, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |
| 149 | Дозатор локтевой для дезинфецирующих средств |  |  |  | Торговая сеть, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |
| 152 | Зеркало круглое с подстветкой, диаметр 700мм 1Ф; 220 В; 0,1 кВт |  | Ring |  | Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Подключается к сети через электроввод |
| 187А | Массажный/манипуляционный/процедурный стол с электромеханической регулировкой высоты 45-105 см. Габариты: 1950х650мм. Вес - 70 кг. 1ф; 220В; 0,3кВт |  | Vario-LineCompact 2 EL | - | Бека РУС, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 199 | Рулонная штора, 2000х2200 |  |  |  | Торговая сеть, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |
| 259 | Вешало для одежды (для пиджаков), напольное, в комплекте с рожком для обуви |  |  |  | Торговая сеть, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |
| 351 | Комплект для оснащения массажного кабинета (прил.17, 381н) в составе: Набор валиков для укладки пациента, часы настенные. |  |  |  | Торговая сеть, Россия |  | компл. |  | 1 |  |  |  |  |
| 3071 | Кабинет массажа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Б/Н | Бак для грязного белья |  |  |  | Торговая сеть, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |
| МУЗ | Портативная музыкальная колонка. Габариты: 326х368х688мм |  | JBL |  | Импорт |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| ШП-1 | Ширма потолочная |  |  |  | Инд. изготовление |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |
| 5 | Бак для мусора с металлическим внутренним ведром, с педалью 12л сталь полированная |  | Brabantia 123405 |  | Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |
| 6 | Тумба подвесная под умывальник с 2-мя ящиками, фаянсовая раковина в комплекте, смеситель GROHE Europolis |  |  |  | Первая мебельная фабрика, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Подвод холодной воды D=15; подвод горячей воды D=15; отвод в канализацию D=50 |
| 7 | Кресло рабочее для персонала на роликовой опоре, механизм - газ/лифт |  | IQ |  | Торговая сеть, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |
| 14 | Облучатель-рециркулятор закрытого типа, бактерицидная эффективность 99%, производительность 100м3/час Габариты: 340х140х890мм РУ-60ВА,220В,1Ф+N+PE |  | Дезар 3 |  | КРОНТ |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 19.1 | Стол рабочий, 1200х700х750мм |  | FLS201 (инд. изг) |  | Юнитекс |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |
| 21 | Стул для посетителей |  |  |  | Доктор Мебель |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |
| 26 | Шкаф двухстворчатый с 4 полками, с сейфом и замком, фасады и корпус - сталь с порошковым покрытием. Габариты: 900х600х1950 мм |  | ДМ-4-001-37 |  | Доктор Мебель |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |
| 29 | Тележка медицинская с ящиками; нерж.сталь Габариты: 1200хх610х1000мм |  | арт.325200 |  | Malvestio |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |
| 54 | Дозатор безконтактный для жидкого мыла, с замком, объем 0,8 л. |  |  |  | Первая мебельная фабрика, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |
| 145 | Банкетка гардеробная мягкая |  |  |  | Первая мебельная фабрика |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |
| 146 | Держатель для бумажных полотенец |  |  |  | Tork, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |
| 149 | Дозатор локтевой для дезинфецирующих средств |  |  |  | Торговая сеть, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |
| 152 | Зеркало круглое с подстветкой, диаметр 700мм 1Ф; 220 В; 0,1 кВт |  | Ring |  | Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Подключается к сети через электроввод |
| 187А | Массажный/манипуляционный/процедурный стол с электромеханической регулировкой высоты 45-105 см. Габариты: 1950х650мм. Вес - 70 кг. 1ф; 220В; 0,3кВт |  | Vario-LineCompact 2 EL | - | Бека РУС, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 199 | Рулонная штора, 2000х2200 |  |  |  | Торговая сеть, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |
| 259 | Вешало для одежды (для пиджаков), напольное, в комплекте с рожком для обуви |  |  |  | Торговая сеть, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |
| 351 | Комплект для оснащения массажного кабинета (прил.17, 381н) в составе: Набор валиков для укладки пациента, часы настенные. |  |  |  | Торговая сеть, Россия |  | компл. |  | 1 |  |  |  |  |
| 3071а | Кабинет массажа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Б/Н | Бак для грязного белья |  |  |  | Торговая сеть, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |
| МУЗ | Портативная музыкальная колонка. Габариты: 326х368х688мм |  | JBL |  | Импорт |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| ШП-1 | Ширма потолочная |  |  |  | Инд. изготовление |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |
| 5 | Бак для мусора с металлическим внутренним ведром, с педалью 12л сталь полированная |  | Brabantia 123405 |  | Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |
| 6 | Тумба подвесная под умывальник с 2-мя ящиками, фаянсовая раковина в комплекте, смеситель GROHE Europolis |  |  |  | Первая мебельная фабрика, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Подвод холодной воды D=15; подвод горячей воды D=15; отвод в канализацию D=50 |
| 7 | Кресло рабочее для персонала на роликовой опоре, механизм - газ/лифт |  | IQ |  | Торговая сеть, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |
| 14 | Облучатель-рециркулятор закрытого типа, бактерицидная эффективность 99%, производительность 100м3/час Габариты: 340х140х890мм РУ-60ВА,220В,1Ф+N+PE |  | Дезар 3 |  | КРОНТ |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 19.1 | Стол рабочий, 1200х700х750мм |  | FLS201 (инд. изг) |  | Юнитекс |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |
| 21 | Стул для посетителей |  |  |  | Доктор Мебель |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |
| 26 | Шкаф двухстворчатый с 4 полками, с сейфом и замком, фасады и корпус - сталь с порошковым покрытием. Габариты: 900х600х1950 мм |  | ДМ-4-001-37 |  | Доктор Мебель |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |
| 29 | Тележка медицинская с ящиками; нерж.сталь Габариты: 1200хх610х1000мм |  | арт.325200 |  | Malvestio |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |
| 54 | Дозатор безконтактный для жидкого мыла, с замком, объем 0,8 л. |  |  |  | Первая мебельная фабрика, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |
| 145 | Банкетка гардеробная мягкая |  |  |  | Первая мебельная фабрика |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |
| 146 | Держатель для бумажных полотенец |  |  |  | Tork, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |
| 149 | Дозатор локтевой для дезинфецирующих средств |  |  |  | Торговая сеть, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |
| 152 | Зеркало круглое с подстветкой, диаметр 700мм 1Ф; 220 В; 0,1 кВт |  | Ring |  | Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Подключается к сети через электроввод |
| 187А | Массажный/манипуляционный/процедурный стол с электромеханической регулировкой высоты 45-105 см. Габариты: 1950х650мм. Вес - 70 кг. 1ф; 220В; 0,3кВт |  | Vario-LineCompact 2 EL | - | Бека РУС, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 199 | Рулонная штора, 2000х2200 |  |  |  | Торговая сеть, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |
| 259 | Вешало для одежды (для пиджаков), напольное, в комплекте с рожком для обуви |  |  |  | Торговая сеть, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |
| 351 | Комплект для оснащения массажного кабинета (прил.17, 381н) в составе: Набор валиков для укладки пациента, часы настенные. |  |  |  | Торговая сеть, Россия |  | компл. |  | 1 |  |  |  |  |
| 3071б | Душевая |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 181 | Полка для ванной угловая |  | Harmonie HAR 020 |  | Artwelle |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |
| 186 | Крючок для полотенец двойной |  | Артикул: 81-5010 |  | Россия |  | шт. |  | 3 |  |  |  |  |
| Э-47* | Полотенцесушитель хромированный Габариты: длина – 600мм |  |  |  | Торговая сеть |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Подвод горячей воды D=20мм Учесть в разделе ВК |
| 3090 |  | Уборная для персонала |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | Бак для мусора с металлическим внутренним ведром, с педалью 12л сталь полированная | Brabantia 123405 |  |  | Россия |  | шт. | 1 |  |  |  |  |
| 5.1 |  | Урна для бумажных полотенец, 50 л | Tork Image Design 460011 |  |  | Tork, Россия |  | шт. | 1 |  |  |  |  |
| 54 |  | Дозатор безконтактный для жидкого мыла, с замком, объем 0,8 л. |  |  |  | Первая мебельная фабрика |  | шт. | 1 |  |  |  |  |
| 146 |  | Держатель для бумажных полотенец | TORK Xpress для листовых полотенец сложения Multifold |  |  | Первая мебельная фабрика |  | шт. | 1 |  |  |  |  |
| 146.1 |  | Диспенсер для бумажных покрытий на унитаз | TORK |  |  | Tork, Россия |  | шт. | 1 |  |  |  |  |
| 147 |  | Диспенсер для туалетной бумаги в мини-рулонах белый | Tork SmartOne |  |  | Tork, Россия |  | шт. | 1 |  |  |  |  |
| 149 |  | Дозатор локтевой для дезинфецирующих средств |  |  |  | Торговая сеть, Россия |  | шт. | 1 |  |  |  |  |
| 150 |  | Ерш для унитаза с колбой (подставкой) | Tork |  |  | Tork, Россия |  | шт. | 1 |  |  |  |  |
| 152 |  | Зеркало круглое с подстветкой, диаметр 700мм |  |  |  | Россия |  | шт. | 1 |  |  |  |  |
| 186 |  | Крючок для полотенец двойной | Артикул: 81-5010 |  |  | Россия |  | шт. | 2 |  |  |  |  |
| 209 |  | Электросушитель для рук | BXG-JET 7000C |  |  |  |  | шт. | 1 |  |  |  |  |
| Б/Н* |  | Гигиенический душ со встраиваемым смесителем | ALMA Benito AL-859-01 |  |  | ALMA |  | шт. | 1 |  |  | Подвод холодной воды D=15мм; подвод горячей воды D=15мм |  |
| 3092 |  | Уборная для персонала |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | Бак для мусора с металлическим внутренним ведром, с педалью 12л сталь полированная | Brabantia 123405 |  |  | Россия |  | шт. | 1 |  |  |  |  |
| 5.1 |  | Урна для бумажных полотенец, 50 л | Tork Image Design 460011 |  |  | Tork, Россия |  | шт. | 1 |  |  |  |  |
| 54 |  | Дозатор безконтактный для жидкого мыла, с замком, объем 0,8 л. |  |  |  | Первая мебельная фабрика |  | шт. | 1 |  |  |  |  |
| 146 |  | Держатель для бумажных полотенец | TORK Xpress для листовых полотенец сложения Multifold |  |  | Первая мебельная фабрика |  | шт. | 1 |  |  |  |  |
| 146.1 |  | Диспенсер для бумажных покрытий на унитаз | TORK |  |  | Tork, Россия |  | шт. | 1 |  |  |  |  |
| 147 |  | Диспенсер для туалетной бумаги в мини-рулонах белый | Tork SmartOne |  |  | Tork, Россия |  | шт. | 1 |  |  |  |  |
| 149 |  | Дозатор локтевой для дезинфецирующих средств |  |  |  | Торговая сеть, Россия |  | шт. | 1 |  |  |  |  |
| 150 |  | Ерш для унитаза с колбой (подставкой) | Tork |  |  | Tork, Россия |  | шт. | 1 |  |  |  |  |
| 152 |  | Зеркало круглое с подстветкой, диаметр 700мм |  |  |  | Торговая сеть, Россия |  | шт. | 1 |  |  |  |  |
| 186 |  | Крючок для полотенец двойной | Артикул: 81-5010 |  |  | Россия |  | шт. | 2 |  |  |  |  |
| 209 |  | Электросушитель для рук | BXG-JET 7000C |  |  | Торговая сеть, Россия |  | шт. | 1 |  |  |  |  |
| Б/Н* | Гигиенический душ со встраиваемым смесителем |  | ALMA Benito AL-859-01 |  | ALMA |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Подвод холодной воды D=15мм; подвод горячей воды D=15мм |

*УЧИТЫВАЕТСЯ РАЗДЕЛОМ ВК

*** УЧИТЫВАЕТСЯ РАЗДЕЛОМ АР

ПРЕДСТАВЛЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ КАК АНАЛОГ