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	БЛОК БВ

	4001
	Предоперационная
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Бак для мусора с металлическим внутренним ведром, с педалью 12л сталь полированная
	Brabantia 123405
	
	Россия
	шт.
	3
	
	

	54
	Дозатор безконтактный для жидкого мыла, с замком, объем 0,8 л.
	
	
	Первая мебельная фабрика, Россия
	шт.
	3
	
	

	76
	Облучатель бактерицидный насстенный, производительность 95%, 75м3/час
	ОБН-75 "Азов"
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через два выключателя, расположенные вне помещения у входной двери, сблокированные со световым табло.  

	149
	Дозатор локтевой для дезинфецирующих средств
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	3
	
	

	152А
	Зеркало прямоугольное
	
	
	Россия
	шт.
	3
	
	

	1041Б***
	Умывальник хирургический
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	3
	
	Подвод холодной воды  D=15; подвод горячей воды D=15; отвод в канализацию D=50. 
Учитывается в разедле АР

	4002
	Малая операционная
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Стол Боброва, инструментальный нерж.сталь (в т.ч. каркас). Габариты: 1500х650х900 мм
	арт. 326711
	
	Malvestio
	шт.
	1
	
	

	29
	Тележка медицинская с ящиками; нерж.сталь
Габариты: 1200хх610х1000мм
	арт.325200
	
	Malvestio
	шт.
	1
	
	

	32
	Набор инструментов и приспособлений для малых хирургических вмешательств
	
	
	Гебрюдер Мартин ГМБХ и Ко. КГ, Германия
	шт.
	1
	
	

	42
	Аппарат для интраоперационной реинфузии крови крови
1Ф; 220 В; 0,4 кВт                        
	CATS.mart
	
	Fresenius, Германия
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В  

	44
	Аппарат лазерный тулиевый •Мультидиодный аппликатор с оптической группой, состоящей из 3-ёх MLS источников мощностью до 3.3 Вт; •Целевая зона диаметром 5 см подсвечивается высокоэффективными светодиодами красного цвета; •Аппликатор с оптической группой, состоящей из 1-го источника MLS — мощность до 1,1 Вт; •Целевая зона диаметром 2 см подсвечивается высокоэффективными светодиодами красного цвета; •Цветной сенсорный LCD дисплей высокого разрешения; •Удобный и понятный пользовательский интерфейс; •Размеры и вес: 68 х 42 х 145 см, 27 кг; •Питание: Литий-полимерный аккумулятор;   •Внешний блок питания 18 В, 50 ВА.
	MLS М6
	
	ASA S.r.L, Италия
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В  

	45
	Емкость для отходов (на 15 л.) с мобильным каркасом, колеса антистатичные, габаритами 32,5х31х80 см.
	PN99006
	
	Malvestio
	шт.
	1
	
	

	50
	Громкоговоритель, система потолочная, OR-1 потолочное отверстие 198 мм.
	OR-1
	
	Karl Storz GmbH & Co, Германия
	компл.
	2
	
	Комплект OR-1
Данные предоставляет фирма-производитель данного оборудования

	51
	Двухкупольный хирургический светильник и монитором
1Ф; 220 В; 0,5 кВт                        
	
	
	
	шт.
	1
	150 кг.
	Комплект OR-1

Подключается к сети через разделительный трансформатор, комбинированный с выключателем; требуется защитное заземление.                                          При пониженном напряжении в сети светильник должен автоматически переключаться на питание от аккумуляторной станции.

	52
	Дефибриллятор
1Ф; 220 В; 0,1 кВт                        
	PRIMEDIC-Defi-Monitor DM-10
	
	METRAX, Германия
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220В  через встроенный  блок питания

	56
	Комплект оборудования интегрированной операционной
	OR-1
	
	KARL STORZ
	компл.
	1
	150
	Данные предоставляет фирма-производитель данного оборудования

	60
	Купольная камера, система потолочная, OR-1 потолочное отверстие 203.2 мм.
	OR-1
	
	Karl Storz GmbH & Co, Германия
	компл.
	1
	
	Комплект OR-1

	62
	Литотриптер
1Ф; 220 В; 0,2 кВт                        
	Swiss Lithoclast Master
	
	EMS, Швеция
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В  

	71
	Монитор пациента 
1Ф; 220 В; 0,1 кВт                        
	Vista 120
	
	Drager Medical AG&Co, Германия
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В  

	72
	Монитор, 55 дюйма, LAN
1Ф; 220 В; 0,25 кВт                        
	
	
	LG
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В  

	73
	Морцеллятор с морцескопом для лазерных энуклеаций
	
	
	KARL STORZ GmbH&Co, Германия
	шт.
	1
	
	

	74
	Наркозно-дыхательный аппарат
Габариты: 1150х790х1480 мм
1Ф; 220 В; 2,2 кВт                        
	Perseus® A500
	
	Drager Medical AG&Co, Германия
	шт.
	1
	100
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В  

	76
	Облучатель бактерицидный насстенный, производительность 95%, 75м3/час
	ОБН-75 "Азов"
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	2
	
	Подключается к сети через два выключателя, расположенные вне помещения у входной двери, сблокированные со световым табло.  

	82
	Подставка под два таза передвижная, из нержавеющей стали
	PN99005
	
	Malvestio
	шт.
	1
	
	

	86-1
	Резектоскоп
	
	
	KARL STORZ
	шт.
	1
	
	

	91
	Система согревания пациент, конвекционная(тележка, блок обогрева воздуха, стерильное одеяло для взрослого)
	Warm Touch 6000
	
	Medtronik
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В  

	92
	Система флюороскопическая рентгеновская передвижная цифровая (С-дуга)
Общая мощность – 15кВт
	PHILIPS ZENITION 70
	
	Philips Healthcare
	шт.
	1
	750
	Подключается к сети через группу 2-хполюсных розеток с заземл. контактом 220В

	93
	Система централизоанного управления приборами интегрированной операционной
	OR-1
	
	Karl Storz GmbH & Co, Германия
	шт.
	1
	
	Комплект OR-1

	94
	Станция медсестры, 21.5 дюйма, LAN
	
	
	LG
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В  

	95
	Стойка с сосудом для подогрева растворов и крови, мобильная с термостатом в комлекте с инфузионной системой B-Braun
	Barkey
	
	B-Braun
	компл.
	1
	
	

	100
	Стол операционный хирургический, рентгенконтрастный с электроприводом
Габариты: 2175х619х1159 мм
	OTESUS 1160
	
	Maquet
	шт.
	1
	380 кг.
	Встроенный литий-ионный аккумулятор

	104
	Столик манипуляционный мобильный; для инструментов, из нержавеющей стали AISI 304, с 2-мя полками, столешница с бортом по 4-м сторонам,  на колесах 125 мм, 2 из которых с тормозами
Габариты: 600х400х800 мм
	арт.325025
	
	Malvestio
	шт.
	2
	
	

	108
	Табурет ассистента поворотный, сиденье - пластик
	ДМ-5-004-02
	
	Доктор Мебель
	шт.
	2
	
	

	109
	Табурет медицинский, мобильный со спинкой, с пневматической регулировкой высоты сиденья (регулировка рукояткой под сиденьем), основание - литое, полированное из  алюминиевого сплава, сиденье и спинка - пластик различных цветов, Габаритные размеры основания 645 мм.  Регулировка высоты сиденья 430-565 мм, регулировка вылета спинки относительно сиденья 80-130 мм, Регулировка спинки по высоте 80 мм Габариты спинки 375*210*50 мм, размер сиденья 375*60 мм.  Колеса пластиковые, ø 50 мм. Вес 7,0 кг.
	ДМ-5-004-06
	
	Доктор Мебель
	шт.
	1
	
	

	116
	Ультразвуковой аппарат. Вес консоли (кг) 4 Высота консоли, мм 282 Ширина консоли, мм 274 Толщина консоли, мм, 56 Напряжение 220В/50 Гц  Максимально потребляемая мощность (ВА) 180
	Logiq E R8
	
	GE Healthcare
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В  

	118
	Ультразвуковой гормонический скальпель
	Sonicision с системой FT10
	
	Medtronik
	шт.
	1
	
	

	120
	Фиброуретроскоп
	
	
	KARL STORZ
	шт.
	1
	
	

	121
	Фиброцистоскоп
	
	
	KARL STORZ
	шт.
	1
	
	

	138
	Электрокоагулятор хирургический
1Ф; 220 В; 0,2 кВт                        
	FT-10 Force Triad
	
	Medtronic (Covidien)
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В  

	199
	Рулонная штора, 2000х2200
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	

	199Б
	Рулонная штора
	
	
	Индивидуальное изгот
	шт.
	1
	
	

	218
	Система инфузионная модульная (базовый модуль, 2 инфузионных и 3 шприцевых дозатора, доп. оборудование) Шприцевой насос Perfusor Space - 2 шт.  Волюметрический насос Infusomat Space - 2 шт.  Короб станции насосов Space - 1 шт.  Крышка насоса Space - 1 шт.  Провод сетевой - 1 шт.  Штатив - 1 шт.  Mодуль SGC - 1 шт.
	Space Station
	
	Bbraun
	шт.
	1
	
	

	230
	Отсасыватель (аспиратор) электрический хирургический на передвижной стойке, 4 резервуара объемом по 2500 мл, производительность (свободный расход воздуха) 55 л/мин, в комплекте ножная педаль . Пластиковый корпус, мобильная хромированная стойка на пятилучевой колесной опоре с площадкой для крепления отсасывателя; вакуумный насос безмасляного мембранного типа, ручка-регулятор разрежения, стрелочный вакуометр (индикатор разряжения), поплавковая защита от переполнения банки-сборника, антибактериальный фильтр; разрежение, создаваемое в ёмкостях 85 кПа; время работы 8 часов; уровень звукового давления 65 дБ
Ггабариты со стойкой: 640х1250х640 мм 
1Ф; 220 В; 400ВА                        
	Record 55 DDS
	
	ATMOS
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В  

	391
	Система обогрева пациента на гелевой пластине
	Рамонак-03
	
	ОДО "ТахатАкси", Республика Беларусь
	
	1
	
	Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В (на консоли)

	ОК1
	Консоль (анестезиологическая) потолочная для подвода медицинских газов и подключения аппаратуры. Вес (без потолочного крепления) - 300кг. Грузоподъемность системы подвеса 250кг. Максимальный радиус выноса относительно центральной оси 1500мм (750+750). Двойное плечо с моторизованным подъемом по высоте. Крутящий момент 7500Н.  Распределительный модуль колонна  800 мм(Д)х298мм(Ш)×280мм(Г). Полка 430х480мм, макс.нагрузка 80кг - 2шт.  
Электрические разъемы:  электророзетка, 220 Вт – 8 шт., разъем заземления – 4 шт., RJ45 – 1шт. 
Газовые клапаны: кислород -2шт., сжатый воздух 4Бар – 1 шт., вакуум – 1шт., закись азота – 1 шт.,отсос наркогазов - 1шт. и электро-(8), уравнивания потенциалов(8), ЛВС(2) и полками для навесного оборудования

РУ-2,5 кВт; 220В; 1Ф.+N+PE (максимальная установленная  мощность подключаемого к консоли оборудования)
	Movita
	
	Draeger, Германия
	шт.
	1
	300
	Подключается к сети через электроввод.

Подвод 
кислорода, 
сжатого воздуха- 4 бар,
вакуума,
закиси азота, 
отвод наркотических газов

	ОК2
	Консоль хирургическая, потолочная, одноплечевая с газовыми клапанами (CO2,AIR4, AIR8, VAC) электророзетками (8шт.) и розетками уравнивания потенциалов (8) 
РУ-2,5 кВт; 220В; 1Ф.+N+PE (максимальная установленная  мощность подключаемого к консоли оборудования)
	Movita
	
	Draeger, Германия
	шт.
	1
	120
	Подключается к сети через электроввод.

Подвод 
углекислый газ
вакуума, 
сжатого воздуха (4 и 8 бар)

	ДР-12
***
	Дверь рентгеновская защитная. Габариты 1100х2100мм. Свинцовый эквивалент 1,5мм (по расчету 1,38мм)   
	
	
	ЗАО 
«ПОНИ», Россия
	шт.
	1
	
	Учитывается 
разделом АР 

	ДР-13
***
	Дверь рентгеновская защитная. Габариты 1500х2100мм. Свинцовый эквивалент 0,5мм (по расчету 0,46мм)   
	
	
	ЗАО 
«ПОНИ», Россия
	шт.
	1
	
	Учитывается 
разделом АР 

	Б/П
	Комплект средств индивидуальной защиты от ионизируюшего излучения
	
	
	Россия
	компл.
	1
	
	


	СТ
	Световое табло с надписью "Не входить"
	
	
	Россия
	шт.
	2
	
	Учитывается 
в разделе ЭО

	212.7
***
	Рентгензащитные ставни. Габариты: 2000х1200 (h)мм. 
Свинцовый эквивалент 2,0мм (по расчету 1,65мм)  
	Индивидуальное изготовление
	 
	ЗАО 
«ПОНИ», Россия 
	шт.
	1
	
	Учитывается 
разделом АР 

	212.8
***
	Рентгензащитные ставни. Габариты: 3750х1200 (h)мм. 
Свинцовый эквивалент 1,0мм (по расчету 0,69мм)  
	Индивидуальное изготовление
	 
	ЗАО 
«ПОНИ», Россия 
	шт.
	1
	
	Учитывается 
разделом АР 

	Е20
	Вешалка для хранения защитной одежды AW4211
	
	
	Россия
	шт.
	1
	
	

	4003
	Шлюз пациента
	
	
	
	
	
	
	

	76
	Облучатель бактерицидный насстенный, производительность 95%, 75м3/час
	ОБН-75 "Азов"
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через два выключателя, расположенные вне помещения у входной двери, сблокированные со световым табло.  

	124
	Центральный центр управления
	OR-1
	
	Karl Storz GmbH & Co, Германия
	
	1
	
	Комплект OR-1
Данные предоставляет фирма-производитель данного оборудования

	149
	Дозатор локтевой для дезинфецирующих средств
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	

	199
	Рулонная штора, 2000х2200
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	

	355
	Каталка 2х секционная с изменяемой высотой без тренделенбурга и антитренделенбурга в комплекте с боковыми ограждениями размеры: 200х73х52/86 матрас для каталки 20-fp647, 20-fp648, 20-fp650 - размеры: 185x58x6 см.
	арт.320832
	
	Malvestio
	шт.
	1
	
	

	4004
	Манипуляционная
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Стол Боброва, инструментальный нерж.сталь (в т.ч. каркас). Габариты: 1500х650х900 мм
	арт. 326711
	
	Malvestio
	шт.
	1
	
	

	32
	Набор инструментов и приспособлений для малых хирургических вмешательств
	
	
	Гебрюдер Мартин ГМБХ и Ко. КГ, Германия
	шт.
	1
	
	

	42
	Аппарат для интраоперационной реинфузии крови крови
	CATS.mart
	
	Fresenius, Германия
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В

	44
	Аппарат лазерный тулиевый •Мультидиодный аппликатор с оптической группой, состоящей из 3-ёх MLS источников мощностью до 3.3 Вт; •Целевая зона диаметром 5 см подсвечивается высокоэффективными светодиодами красного цвета; •Аппликатор с оптической группой, состоящей из 1-го источника MLS — мощность до 1,1 Вт; •Целевая зона диаметром 2 см подсвечивается высокоэффективными светодиодами красного цвета; •Цветной сенсорный LCD дисплей высокого разрешения; •Удобный и понятный пользовательский интерфейс; •Размеры и вес: 68 х 42 х 145 см, 27 кг; •Питание: Литий-полимерный аккумулятор;   •Внешний блок питания 18 В, 50 ВА.
	MLS М6
	
	ASA S.r.L, Италия
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В

	45
	Емкость для отходов (на 15 л.) с мобильным каркасом, колеса антистатичные, габаритами 32,5х31х80 см.
	PN99006
	
	Malvestio
	шт.
	1
	
	

	50
	Громкоговоритель, система потолочная, OR-1 потолочное отверстие 198 мм.
	OR-1
	
	Karl Storz GmbH & Co, Германия
	компл.
	2
	
	Комплект OR-1
Данные предоставляет фирма-производитель данного оборудования

	51
	Двухкупольный хирургический светильник и монитором
1Ф; 220 В; 0,5 кВт                        
	
	
	
	шт.
	1
	150 кг.
	Комплект OR-1

Подключается к сети через разделительный трансформатор, комбинированный с выключателем; требуется защитное заземление.                                          При пониженном напряжении в сети светильник должен автоматически переключаться на питание от аккумуляторной станции.

	52
	Дефибриллятор
1Ф; 220 В; 0,1 кВт                        
	PRIMEDIC-Defi-Monitor DM-10
	
	METRAX, Германия
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220В  через встроенный  блок питания

	56
	Комплект оборудования интегрированной операционной
	
	
	KARL STORZ
	компл.
	1
	150
	Данные предоставляет фирма-производитель данного оборудования

	60
	Купольная камера, система потолочная, OR-1 потолочное отверстие 203.2 мм.
	OR-1
	
	Karl Storz GmbH & Co, Германия
	компл.
	1
	
	Комплект OR-1
Данные предоставляет фирма-производитель данного оборудования

	62
	Литотриптер
1Ф; 220 В; 0,2 кВт                        
	Swiss Lithoclast Master
	
	EMS, Швеция
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В  

	71
	Монитор пациента 
1Ф; 220 В; 0,1 кВт                        
	Vista 120
	
	Drager Medical AG&Co, Германия
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В  

	72
	Монитор, 55 дюйма, LAN
1Ф; 220 В; 0,25 кВт                        
	
	
	LG
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В  

	73
	Морцеллятор с морцескопом для лазерных энуклеаций
	
	
	KARL STORZ GmbH&Co, Германия
	шт.
	1
	
	

	74
	Наркозно-дыхательный аппарат
Габариты: 1150х790х1480 мм
1Ф; 220 В; 2,2 кВт                        
	Perseus® A500
	
	Drager Medical AG&Co, Германия
	шт.
	1
	100
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В  

	76
	Облучатель бактерицидный насстенный, производительность 95%, 75м3/час
	ОБН-75 "Азов"
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	2
	
	Подключается к сети через два выключателя, расположенные вне помещения у входной двери, сблокированные со световым табло.  

	82
	Подставка под два таза передвижная, из нержавеющей стали
	PN99005
	
	Malvestio
	шт.
	1
	
	

	86-1
	Резектоскоп
	
	
	KARL STORZ
	шт.
	1
	
	

	91
	Система согревания пациент, конвекционная(тележка, блок обогрева воздуха, стерильное одеяло для взрослого)
	Warm Touch 6000
	
	Medtronik
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В  

	93
	Система централизоанного управления приборами интегрированной операционной
	OR-1
	
	Karl Storz GmbH & Co, Германия
	шт.
	1
	
	Комплект OR-1
Данные предоставляет фирма-производитель данного оборудования

	94
	Станция медсестры, 21.5 дюйма, LAN
	
	
	LG
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В  

	95
	Стойка с сосудом для подогрева растворов и крови, мобильная с термостатом в комлекте с инфузионной системой B-Braun
	Barkey
	
	B-Braun
	компл.
	1
	
	

	100
	Стол операционный хирургический, рентгенконтрастный с электроприводом
Габариты: 2175х619х1159 мм
	OTESUS 1160
	
	Maquet
	шт.
	1
	380 кг.
	Встроенный литий-ионный аккумулятор

	104
	Столик манипуляционный мобильный; для инструментов, из нержавеющей стали AISI 304, с 2-мя полками, столешница с бортом по 4-м сторонам,  на колесах 125 мм, 2 из которых с тормозами
Габариты: 600х400х800 мм
	арт.325025
	
	Malvestio
	шт.
	2
	
	

	108
	Табурет ассистента поворотный, сиденье - пластик
	ДМ-5-004-02
	
	Доктор Мебель
	шт.
	2
	
	

	109
	Табурет медицинский, мобильный со спинкой, с пневматической регулировкой высоты сиденья (регулировка рукояткой под сиденьем), основание - литое, полированное из  алюминиевого сплава, сиденье и спинка - пластик различных цветов, Габаритные размеры основания 645 мм.  Регулировка высоты сиденья 430-565 мм, регулировка вылета спинки относительно сиденья 80-130 мм, Регулировка спинки по высоте 80 мм Габариты спинки 375*210*50 мм, размер сиденья 375*60 мм.  Колеса пластиковые, ø 50 мм. Вес 7,0 кг.
	ДМ-5-004-06
	
	Доктор Мебель
	шт.
	1
	
	

	116
	Ультразвуковой аппарат. Вес консоли (кг) 4 Высота консоли, мм 282 Ширина консоли, мм 274 Толщина консоли, мм, 56 Напряжение 220В/50 Гц  Максимально потребляемая мощность (ВА) 180
	Logiq E R8
	
	GE Healthcare
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В

	118
	Ультразвуковой гормонический скальпель
	Sonicision с системой FT10
	
	Medtronik
	шт.
	1
	
	

	120
	Фиброуретроскоп
	
	
	KARL STORZ
	шт.
	1
	
	

	121
	Фиброцистоскоп
	
	
	KARL STORZ
	шт.
	1
	
	

	138
	Электрокоагулятор хирургический
1Ф; 220 В; 0,2 кВт                        
	FT-10 Force Triad
	
	Medtronic (Covidien)
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В  

	199Б
	Рулонная штора
	
	
	Индивидуальное изгот
	шт.
	1
	
	

	218
	Система инфузионная модульная (базовый модуль, 2 инфузионных и 3 шприцевых дозатора, доп. оборудование) Шприцевой насос Perfusor Space - 2 шт.  Волюметрический насос Infusomat Space - 2 шт.  Короб станции насосов Space - 1 шт.  Крышка насоса Space - 1 шт.  Провод сетевой - 1 шт.  Штатив - 1 шт.  Mодуль SGC - 1 шт.
	Space Station
	
	Bbraun
	шт.
	1
	
	

	230
	Отсасыватель (аспиратор) электрический хирургический на передвижной стойке, 4 резервуара объемом по 2500 мл, производительность (свободный расход воздуха) 55 л/мин, в комплекте ножная педаль . Пластиковый корпус, мобильная хромированная стойка на пятилучевой колесной опоре с площадкой для крепления отсасывателя; вакуумный насос безмасляного мембранного типа, ручка-регулятор разрежения, стрелочный вакуометр (индикатор разряжения), поплавковая защита от переполнения банки-сборника, антибактериальный фильтр; разрежение, создаваемое в ёмкостях 85 кПа; время работы 8 часов; уровень звукового давления 65 дБ
Ггабариты со стойкой: 640х1250х640 мм 
1Ф; 220 В; 400ВА                        
	Record 55 DDS
	
	ATMOS
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В  

	ОК1
	Консоль (анестезиологическая) потолочная для подвода медицинских газов и подключения аппаратуры. Вес (без потолочного крепления) - 300кг. Грузоподъемность системы подвеса 250кг. Максимальный радиус выноса относительно центральной оси 1500мм (750+750). Двойное плечо с моторизованным подъемом по высоте. Крутящий момент 7500Н.  Распределительный модуль колонна  800 мм(Д)х298мм(Ш)×280мм(Г). Полка 430х480мм, макс.нагрузка 80кг - 2шт.  Электрические разъемы:  электророзетка, 220 Вт – 8 шт., разъем заземления – 4 шт., RJ45 – 1шт. 
Газовые клапаны: кислород -2шт., сжатый воздух 4Бар – 1 шт., вакуум – 1шт., закись азота – 1 шт.,отсос наркогазов - 1шт. и электро-(8), уравнивания потенциалов(8), ЛВС(2) и полками для навесного оборудования

РУ-2,5 кВт; 220В; 1Ф.+N+PE (максимальная установленная  мощность подключаемого к консоли оборудования)
	Movita
	
	Draeger, Германия
	шт.
	1
	300
	Подключается к сети через электроввод.

Подвод 
кислорода, 
сжатого воздуха- 4 бар,
вакуума,
закиси азота, 
отвод наркотических газов

	ОК2
	Консоль хирургическая, потолочная, одноплечевая с газовыми клапанами (CO2,AIR4, AIR8, VAC) электророзетками (8шт.) и розетками уравнивания потенциалов (8) 
РУ-2,5 кВт; 220В; 1Ф.+N+PE (максимальная установленная  мощность подключаемого к консоли оборудования)
	Movita
	
	Draeger, Германия
	шт.
	1
	120
	Подключается к сети через электроввод.

Подвод вакуума,
сжатого воздуха (4 и 8 бар), 
углекислый газ

	ДР-14
***
	Дверь рентгеновская защитная. Габариты 1100х2100мм. Свинцовый эквивалент 1,5мм (по расчету 1,28мм)   
	
	
	ЗАО 
«ПОНИ», Россия
	шт.
	1
	
	Учитывается 
разделом АР 

	ДР-15
***
	Дверь рентгеновская защитная. Габариты 1500х2100мм. Свинцовый эквивалент 1,0мм (по расчету 0,72мм)   
	
	
	ЗАО 
«ПОНИ», Россия
	шт.
	1
	
	Учитывается 
разделом АР 

	Б/П
	Комплект средств индивидуальной защиты от ионизируюшего излучения
	
	
	Россия
	компл.
	1
	
	

	СТ
	Световое табло с надписью "Не входить"
	
	
	Россия
	шт.
	2
	
	Учитывается 
в разделе ЭО

	212.9
***
	Рентгензащитные ставни. Габариты: 3750х1200 (h)мм. 
Свинцовый эквивалент 1,0мм (по расчету 0,87мм)  
	Индивидуальное изготовление
	 
	 ЗАО 
«ПОНИ», Россия
	шт.
	1
	
	Учитывается 
разделом АР  

	Е20
	Вешалка для хранения защитной одежды AW4211
	
	
	Россия
	шт.
	1
	
	

	4005
	Шлюз пациента
	
	
	
	
	
	
	

	76
	Облучатель бактерицидный насстенный, производительность 95%, 75м3/час
	ОБН-75 "Азов"
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через два выключателя, расположенные вне помещения у входной двери, сблокированные со световым табло.  

	124
	Центральный центр управления
	OR-1
	
	Karl Storz GmbH & Co, Германия
	
	1
	
	Комплект OR-1
Данные предоставляет фирма-производитель данного оборудования

	149
	Дозатор локтевой для дезинфецирующих средств
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	

	199
	Рулонная штора, 2000х2200
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	

	355
	Каталка 2х секционная с изменяемой высотой без тренделенбурга и антитренделенбурга в комплекте с боковыми ограждениями размеры: 200х73х52/86 матрас для каталки 20-fp647, 20-fp648, 20-fp650 - размеры: 185x58x6 см.
	арт.320832
	
	Malvestio
	шт.
	1
	
	

	4006
	Помещение  мойки и дезинфекции НДА
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Бак для мусора с металлическим внутренним ведром, с педалью 12л сталь полированная
	Brabantia 123405
	
	Россия
	шт.
	1
	
	

	6
	Тумба подвесная под умывальник с 2-мя ящиками, фаянсовая раковина в комплекте, смеситель GROHE Europolis
	
	
	Первая мебельная фабрика
	шт.
	1
	
	Подвод холодной воды D=15 мм, подвод горячей воды D=15 мм, отвод в канализацию D=50 мм 

	54
	Дозатор безконтактный для жидкого мыла, с замком, объем 0,8 л.
	
	
	Первая мебельная фабрика, Россия
	шт.
	1
	
	

	76
	Облучатель бактерицидный насстенный, производительность 95%, 75м3/час
	ОБН-75 "Азов"
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через два выключателя, расположенные вне помещения у входной двери, сблокированные со световым табло.  

	81
	Пистолет струйный с 8 насадками (дляпромывки и продувки)
	
	 
	TOMBA
	шт.
	1
	
	Подвод деминерализованной воды ДУ=15 
 Подвод сжатого воздуха, ДУ=15, 4 бар 

	113
	Тумба (стол)  двухстворчатая с 2 мойками
	ДМ-6-011-05
	
	Доктор Мебель
	шт.
	1
	
	Подвод холодной воды  D=15; подвод горячей воды D=15; отвод в канализацию D=50

	149
	Дозатор локтевой для дезинфецирующих средств
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	

	152
	Зеркало круглое с подстветкой, диаметр 700мм
1Ф; 220 В; 0,1 кВт                        
	Ring
	 
	Россия
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через электроввод 

	199
	Рулонная штора, 2000х2200
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	

	359
	Моечно-дезинфекционная машина
Габариты: 600х650х860 мм        
5,5 кВт; 3Ф; 380В
	AWD655-8
	
	AT-OS
	
	1
	
	Подключается к сети через автоматический выключатель.

Подвод холодной, горячей, деминерализованной воды D=1/2”.
Отвод в канализацию D=50мм

	Б-30
	Аквадистиллятор с кронштейном, крепится на стене                         Производительность - 25л/ч                        

	ДЭ-25-2
	
	Россия
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через автоматический выключатель и электрощит (входит в комплект). 
Подвод холодной воды D=15, отвод в канализацию D=40; подвод и отвод воды гибкими шлангами

	Б-54
	Сборник для хранения воды     
 Вместимость – 25 л                         
Габариты: 415х501х491 мм       
1Ф; 220 В; ~ 0,1 кВт                      
Вес – 11,5 кг                                     
Исполнение настенное
	С-25-01
	
	ОАО «ТЗМОИ»              г. Тюмень
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В    

	ОК9
	Клапан медицинского газа, подвод сжатого воздуха 4 бар
	
	
	Альт-Н
	шт.
	1
	
	Подвод сжатого воздуха

	К-609А
	Стол из нержавеющей стали. Габариты: 1200х700х850мм
	арт.326716
	Malvestio
	Vernipooll
	шт.
	1
	
	

	4007
	Помещение экстренной стерилизации
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Бак для мусора с металлическим внутренним ведром, с педалью 12л сталь полированная
	Brabantia 123405
	
	Россия
	шт.
	1
	
	

	6
	Тумба подвесная под умывальник с 2-мя ящиками, фаянсовая раковина в комплекте, смеситель GROHE Europolis
	
	
	Первая мебельная фабрика
	шт.
	1
	
	Подвод холодной воды D=15 мм, подвод горячей воды D=15 мм, отвод в канализацию D=50 мм 

	54
	Дозатор безконтактный для жидкого мыла, с замком, объем 0,8 л.
	
	
	Первая мебельная фабрика, Россия
	шт.
	1
	
	

	76
	Облучатель бактерицидный насстенный, производительность 95%, 75м3/час
	ОБН-75 "Азов"
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через два выключателя, расположенные вне помещения у входной двери, сблокированные со световым табло.  

	149
	Дозатор локтевой для дезинфецирующих средств
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	

	152
	Зеркало круглое с подстветкой, диаметр 700мм
1Ф; 220 В; 0,1 кВт                        
	Ring
	 
	Россия
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через электроввод 

	199
	Рулонная штора, 2000х2200
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	

	357
	Низкотемпературный плазменный стерилизатор.
Объем камеры (л) 50.
 Габариты: 830 х 530 х 780 мм.
 РУ-1,8кВт,220В,1Ф+N+PE
	Lowtem Crystal 50
	
	Lowtem, Южная Корея
	шт.
	1
	160.0
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	358
	Автоклав паровой
Габариты: 425х660х485 мм
РУ-2,1кВт,220В,1Ф+N+PE
Вес – 53 кг.
	Vacuklav 24 BL+
	
	Melag
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В    
Подвод холодной воды D=1/2
Подвод дистиллярованной воды D=3/4.
Отвод в канализацию D=50 мм

	41а
	Дистиллятор. Производительность 120 л/час
Габариты: 320х150х350 мм
	MELAdem 40
	
	Melag, Германия
	шт.
	1
	
	Подвод холодной воды D=1/2

	К-609А
	Стол из нержавеющей стали. Габариты: 1200х700х850мм
	арт.326716
	Malvestio
	арт.326716
	шт.
	2
	
	

	Л-237
	Стол лабораторный .Допустимая нагрузка – 350 кг  Рабочая поверхность - керамо-гранит                                              
Габариты: 1200х750х900 мм
	
	
	ГК Лаборант
	шт.
	1
	
	

	Б/Н
	Система подготовки и подачи демирализованной воды
	
	
	MELAdem®40 + арт. 37310 MELAG или аналог
	шт.
	1
	
	

	4008
	Коридор
	
	
	
	
	
	
	

	14
	Облучатель-рециркулятор закрытого типа, бактерицидная эффективность 99%, производительность 100м3/час
Габариты: 340х140х890мм
РУ-60ВА,220В,1Ф+N+PE
	Дезар 3
	 
	КРОНТ
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	149
	Дозатор локтевой для дезинфецирующих средств
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	

	4009
	Палата временного пребывания на 2 койки с постом сестры
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Бак для мусора с металлическим внутренним ведром, с педалью 12л сталь полированная
	Brabantia 123405
	
	Россия
	шт.
	1
	
	

	7
	Кресло рабочее для персонала на роликовой опоре, механизм - газ/лифт
	IQ
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	

	11
	Кровать. 
Габариты: 2489 х 1030 х 419-890 мм 
Ножная секция выдвинута: 248,9 см / Ножная секция убрана: 223,5 см.
1Ф; 220 В; 0,3 кВт
	Progressa p7500
	
	Hillrom, США
	шт.
	1+1=2
	635
	Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В 

	14
	Облучатель-рециркулятор закрытого типа, бактерицидная эффективность 99%, производительность 100м3/час
Габариты: 340х140х890мм
РУ-60ВА,220В,1Ф+N+PE
	Дезар 3
	 
	КРОНТ
	шт.
	2
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	19.1
	Стол рабочий, 1200х700х750мм
	FLS201 (инд. изг)
	
	Юнитекс
	шт.
	1
	
	

	23
	Подставка-гредеция
	
	-
	Первая мебельная фабрика
	шт.
	1
	
	

	43
	Аппарат искусственной вентиляции легких с увлажнителем и монитором параметров дыхания
	Evita Infinity V500
	
	Dräger
	шт.
	2
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В  

	54
	Дозатор безконтактный для жидкого мыла, с замком, объем 0,8 л.
	
	
	Первая мебельная фабрика, Россия
	шт.
	1
	
	

	104
	Столик манипуляционный мобильный; для инструментов, из нержавеющей стали AISI 304, с 2-мя полками, столешница с бортом по 4-м сторонам,  на колесах 125 мм, 2 из которых с тормозами
Габариты: 600х400х800 мм
	арт.325025
	
	Malvestio
	шт.
	2
	
	

	112
	Тумба (общего назначения) с выдвижным ящиком
	
	
	Malvestio, Италия
	шт.
	2
	
	

	146
	Держатель для бумажных полотенец
	TORK Xpress
	
	Tork, Россия
	шт.
	1
	
	

	149
	Дозатор локтевой для дезинфецирующих средств
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	

	152А
	Зеркало прямоугольное
	
	
	Россия
	шт.
	1
	
	

	199
	Рулонная штора, 2000х2200
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	3
	
	

	205.2
	Центральная станция для контроля за состоянием больных (в комплекте с инсталляционными системами централизованного мониторинга)
PУ-0,5 кВт; 220В; 1Ф+N+PE
	INFINITY 
Central Station 
	
	Draeger, Германия
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В  

	225
	Комплект для оснащения палаты краткосрочного пребывания (Прил. N1 N 919н) в составе: 34. Дыхательный мешок для ручной искусственной вентиляции легких, 2шт. 36. Набор для интубации трахеи, включая ларингеальную маску, ларингеальную маску для интубации трахеи и комбинированную трубку, 1шт. 37. Аппарат для измерения артериального давления не инвазивным способом, 2шт. 39. Насос шприцевой, 2шт. 40. Насос инфузионный, 2шт. 41. Матрац термостабилизирующий, 2шт.
	
	
	Торговая сеть, Россия
	компл.
	1
	
	

	230
	Отсасыватель (аспиратор) электрический хирургический на передвижной стойке, 4 резервуара объемом по 2500 мл, производительность (свободный расход воздуха) 55 л/мин, в комплекте ножная педаль . Пластиковый корпус, мобильная хромированная стойка на пятилучевой колесной опоре с площадкой для крепления отсасывателя; вакуумный насос безмасляного мембранного типа, ручка-регулятор разрежения, стрелочный вакуометр (индикатор разряжения), поплавковая защита от переполнения банки-сборника, антибактериальный фильтр; разрежение, создаваемое в ёмкостях 85 кПа; время работы 8 часов; уровень звукового давления 65 дБ
Ггабариты со стойкой: 640х1250х640 мм 
1Ф; 220 В; 400ВА                        
	Record 55 DDS
	
	ATMOS
	шт.
	2
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В  

	362
	Монитор пациента 
	M540 IACS   
	
	Drager Medical AG&Co, Германия
	шт.
	2
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В  

	ОК6
	Консоль настенная для специальных лечебных помещений с клапаном (О2, N2O, Вак, Сж.в, отвод наркогазов) и блоком из 4-х электророзеток, розетками уравнивания потенциалов (2)

PУ-2,0 кВт; 220В; 1Ф+N+PE (максимальная установленная мощность подключаемого к консоли оборудования)
	Linea I
	-
	Draeger, Германия
	шт.
	2
	
	Подключается к сети через электроввод. 

Подвод 
кислорода, 
закиси азота, 
вакуума, 
сжатого воздуха (5 бар);
 отвод наркотических газов.

	1041В***
	Умывальник 
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	Подвод холодной воды  D=15; подвод горячей воды D=15; отвод в канализацию D=50. 
Учитывается в разделе АР

	4009а
	Уборная
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Бак для мусора с металлическим внутренним ведром, с педалью 12л сталь полированная
	Brabantia 123405
	
	Россия
	шт.
	1
	
	

	5.1
	Урна для бумажных полотенец, 50 л
	Tork Image Design 460011
	
	Tork, Россия
	шт.
	1
	
	

	54
	Дозатор безконтактный для жидкого мыла, с замком, объем 0,8 л.
	
	
	Первая мебельная фабрика, Россия
	шт.
	1
	
	

	146
	Держатель для бумажных полотенец
	TORK Xpress 
	
	Tork, Россия
	шт.
	1
	
	

	146.1
	Диспенсер для бумажных покрытий на унитаз
	
	
	Tork, Россия
	шт.
	1
	
	

	149
	Дозатор локтевой для дезинфецирующих средств
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	

	150
	Ерш для унитаза с колбой (подставкой)
	
	
	Tork, Россия
	шт.
	1
	
	

	152
	Зеркало круглое с подстветкой, диаметр 700мм
1Ф; 220 В; 0,1 кВт                        
	Ring
	 
	Россия
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через электроввод 

	Б/Н*
	Гигиенический душ со встраиваемым смесителем
	ALMA 
Benito
 AL-859-01
	
	ALMA
	шт.
	1
	
	Подвод холодной воды D=15мм; 
подвод горячей воды D=15мм

	4010
	Шлюз
	
	
	
	
	
	
	

	14
	Облучатель-рециркулятор закрытого типа, бактерицидная эффективность 99%, производительность 100м3/час
Габариты: 340х140х890мм
РУ-60ВА,220В,1Ф+N+PE
	Дезар 3
	 
	КРОНТ
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	149
	Дозатор локтевой для дезинфецирующих средств
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	2
	
	

	4010б
	Зона безопасности МГН
	
	
	
	
	
	
	

	199
	Рулонная штора, 2000х2200
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	

	4012
	Коридор
	
	
	
	
	
	
	

	14
	Облучатель-рециркулятор закрытого типа, бактерицидная эффективность 99%, производительность 100м3/час
Габариты: 340х140х890мм
РУ-60ВА,220В,1Ф+N+PE
	Дезар 3
	 
	КРОНТ
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	34
	Пурифайер для проточной воды с ультрафильтрацией.
Габариты: 310х360х1190 мм
1Ф; 220 В; 0,3 кВт                        
	V40-U4L Black

	 
	Ecotronic, Торговая сеть
	шт.
	1
	
	 Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В. Подвод холодной воды D=1/2”

	149
	Дозатор локтевой для дезинфецирующих средств
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	2
	
	

	4013
	Кабинет врача анестезиолога
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Бак для мусора с металлическим внутренним ведром, с педалью 12л сталь полированная
	Brabantia 123405
	
	Россия
	шт.
	1
	
	

	6
	Тумба подвесная под умывальник с 2-мя ящиками, фаянсовая раковина в комплекте, смеситель GROHE Europolis
	
	
	Первая мебельная фабрика
	шт.
	1
	
	Подвод холодной воды D=15 мм, подвод горячей воды D=15 мм, отвод в канализацию D=50 мм 

	7
	Кресло рабочее для персонала на роликовой опоре, механизм - газ/лифт
	IQ
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	

	14
	Облучатель-рециркулятор закрытого типа, бактерицидная эффективность 99%, производительность 100м3/час
Габариты: 340х140х890мм
РУ-60ВА,220В,1Ф+N+PE
	Дезар 3
	 
	КРОНТ
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	19
	Стол рабочий, 1600х800х750мм
	FLS201
	
	Юнитекс
	шт.
	1
	
	

	21
	Стул для посетителей
	
	
	Доктор Мебель
	шт.
	1
	
	

	23
	Подставка-гредеция
	
	-
	Первая мебельная фабрика
	шт.
	1
	
	

	54
	Дозатор безконтактный для жидкого мыла, с замком, объем 0,8 л.
	
	
	Первая мебельная фабрика, Россия
	шт.
	1
	
	

	57
	Моноблок HP EliteOne 800 G6 24 AiO BU -Non-Touch RCTO (i7 10700/16GB/1TB NVMe/Win 10/3Yr wite)+ клавиатура/мышь.
1ф; 220В; 0,3кВт
	HP EliteOne 800
	
	Импорт
	компл.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	63
	Лазерное многофункциональное устройство. 
Габариты: 420х390х320 мм
1ф; 220В; 0,51кВт
	HPLaserJetProMFPM428fdn
	
	Импорт
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	141
	Шкаф общего назначения
	FLS329
	
	Юнитекс
	шт.
	1
	
	

	146
	Держатель для бумажных полотенец
	TORK Xpress 
	
	Tork, Россия
	шт.
	1
	
	

	149
	Дозатор локтевой для дезинфецирующих средств
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	

	152
	Зеркало круглое с подстветкой, диаметр 700мм
1Ф; 220 В; 0,1 кВт                        
	Ring
	 
	Россия
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через электроввод 

	155
	Корзина для мусора, офисная, металлическая, без крышки, 15 литров
	
	
	Санакс
	шт.
	1
	
	

	157
	Лампа настольная
1Ф; 220 В; 0,011 кВт                        
	NL 202
	 
	Эра
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	199
	Рулонная штора, 2000х2200
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	

	4014
	Кабинет старшей медсестры с местом хранения медикаментов
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Бак для мусора с металлическим внутренним ведром, с педалью 12л сталь полированная
	Brabantia 123405
	
	Россия
	шт.
	1
	
	

	6
	Тумба подвесная под умывальник с 2-мя ящиками, фаянсовая раковина в комплекте, смеситель GROHE Europolis
	
	
	Первая мебельная фабрика
	шт.
	1
	
	Подвод холодной воды D=15 мм, подвод горячей воды D=15 мм, отвод в канализацию D=50 мм 

	7
	Кресло рабочее для персонала на роликовой опоре, механизм - газ/лифт
	IQ
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	

	14
	Облучатель-рециркулятор закрытого типа, бактерицидная эффективность 99%, производительность 100м3/час
Габариты: 340х140х890мм
РУ-60ВА,220В,1Ф+N+PE
	Дезар 3
	 
	КРОНТ
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	19
	Стол рабочий, 1600х800х750мм
	FLS201
	
	Юнитекс
	шт.
	1
	
	

	21
	Стул для посетителей
	
	
	Доктор Мебель
	шт.
	1
	
	

	23
	Подставка-гредеция
	
	-
	Первая мебельная фабрика
	шт.
	1
	
	

	54
	Дозатор безконтактный для жидкого мыла, с замком, объем 0,8 л.
	
	
	Первая мебельная фабрика, Россия
	шт.
	1
	
	

	57
	Моноблок HP EliteOne 800 G6 24 AiO BU -Non-Touch RCTO (i7 10700/16GB/1TB NVMe/Win 10/3Yr wite)+ клавиатура/мышь.
1ф; 220В; 0,3кВт
	HP EliteOne 800
	
	Импорт
	компл.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	63
	Лазерное многофункциональное устройство. 
Габариты: 420х390х320 мм
1ф; 220В; 0,51кВт
	HPLaserJetProMFPM428fdn
	
	Импорт
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	123
	Холодильник фармацевтический однодверный однокамерный, объем 250 л, 5 съемных полок, 2 выдвижных ящика, габаритные размеры 1300х607х600 мм. Металлическая дверь с изоляцией с замком, внутренняя камера из пластика, хладагент R600a; ручная разморозка, принудительная циркуляция воздуха, микропроцессорный контроль температуры, 1 компрессор; освещение лампой накаливания, цифровой дисплей с отражением температуры, аварийная сигнализация (визуальный и звуковой сигналы) при изменении температуры, автоматическое отключение вентилятора при открывании двери; температура от +2°C до +14°C; источник питания сеть 220 В/50 Гц, потребляемая мощность 200 Вт
	HYCD-282 Haier
	
	Haier
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   




	Б/Н
	Термометр для холодильника по количеству полок
	 
	 
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	5
	 
	на планах не указано

	149
	Дозатор локтевой для дезинфецирующих средств
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	

	152
	Зеркало круглое с подстветкой, диаметр 700мм
1Ф; 220 В; 0,1 кВт                        
	Ring
	 
	Россия
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через электроввод 

	155
	Корзина для мусора, офисная, металлическая, без крышки, 15 литров
	
	
	Санакс
	шт.
	1
	
	

	157
	Лампа настольная
1Ф; 220 В; 0,011 кВт                        
	NL 202
	 
	Эра
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	199
	Рулонная штора, 2000х2200
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	

	ВШ
	Встроенный шкаф. Габариты: 1500х600х3000 мм
	
	
	Индивидуальное изготовление
	шт.
	1
	
	

	Б/П
	Стремянка
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	

	4014а
	Материальная
	
	
	
	
	
	
	

	26
	Шкаф двухстворчатый с 4 полками, с сейфом и замком, фасады и корпус - сталь с порошковым покрытием.
Габариты: 900х600х1950 мм
	ДМ-4-001-37
	
	Доктор Мебель
	шт.
	3
	
	

	199
	Рулонная штора, 2000х2200
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	

	ВШ
	Встроенный шкаф. Габариты: 1450х450х3000 мм
	
	
	Индивидуальное изготовление
	шт.
	1
	
	

	ВШ
	Встроенный шкаф. Габариты: 1250х600х3000 мм
	
	
	Индивидуальное изготовление
	шт.
	1
	
	

	Б/П
	Стремянка
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	

	4015
	Кабинет заведующего отделением 
(хирургической помощи)
	
	
	
	
	
	
	

	7
	Кресло рабочее для персонала на роликовой опоре, механизм - газ/лифт
	IQ
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	

	20
	Стол руководителя
	
	-
	Первая мебельная фабрика
	шт.
	1
	
	

	21
	Стул для посетителей
	
	
	Доктор Мебель
	шт.
	4
	
	

	57
	Моноблок HP EliteOne 800 G6 24 AiO BU -Non-Touch RCTO (i7 10700/16GB/1TB NVMe/Win 10/3Yr wite)+ клавиатура/мышь.
1ф; 220В; 0,3кВт
	HP EliteOne 800
	
	Импорт
	компл.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	63
	Лазерное многофункциональное устройство. 
Габариты: 420х390х320 мм
1ф; 220В; 0,51кВт
	HPLaserJetProMFPM428fdn
	
	Импорт
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	155
	Корзина для мусора, офисная, металлическая, без крышки, 15 литров
	
	
	Санакс
	шт.
	1
	
	

	157
	Лампа настольная
1Ф; 220 В; 0,011 кВт                        
	NL 202
	 
	Эра
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	172
	Шкаф для одежды
	
	
	Первая мебельная фабрика
	шт.
	1
	
	

	174
	Шкаф для документов со стеклянными дверями
	
	
	Первая мебельная фабрика
	шт.
	1
	
	

	175
	Шкаф низкий по инд. размерам со встроенной раковиной, крючком и зозатором для жидкого мыла(см. дизайн-проект) в составе: тумба инд. изготовления, встраиваемый холодильник Liebherr UIK 1514, раковина Franke 125.0176.647 KBG 110-34, цвет Шоколад, держатель для полотенец Brabantia, дозатор для жидкого мыла Kaiser KH-3022 BP,встраиваемый Black Pearl, Смеситель Florentina Фита AV коричневый, артикул 757839, Столешница Samsung Staron VL155 Loam, 1730х600мм.
	
	
	Инд. изготовление
	комп.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В.

Подвод холодной воды  D=15; подвод горячей воды D=15; отвод в канализацию D=50

	176
	Брифинг-приставка
	
	
	Первая мебельная фабрика
	шт.
	1
	
	

	199
	Рулонная штора, 2000х2200
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	2
	
	

	4015а
	Санузел
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Бак для мусора с металлическим внутренним ведром, с педалью 12л сталь полированная
	Brabantia 123405
	
	Россия
	шт.
	1
	
	

	6
	Тумба подвесная под умывальник с 2-мя ящиками, фаянсовая раковина в комплекте, смеситель GROHE Europolis
	
	
	Первая мебельная фабрика
	шт.
	1
	
	Подвод холодной воды D=15 мм, подвод горячей воды D=15 мм, отвод в канализацию D=50 мм 

	54
	Дозатор безконтактный для жидкого мыла, с замком, объем 0,8 л.
	
	
	Первая мебельная фабрика, Россия
	шт.
	1
	
	

	146.1
	Диспенсер для бумажных покрытий на унитаз
	
	
	Tork, Россия
	шт.
	1
	
	

	147
	Диспенсер для туалетной бумаги в мини-рулонах белый
	Tork SmartOne
	
	Tork, Россия
	шт.
	1
	
	

	149
	Дозатор локтевой для дезинфецирующих средств
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	

	150
	Ерш для унитаза с колбой (подставкой)
	
	
	Tork, Россия
	шт.
	1
	
	

	152
	Зеркало круглое с подстветкой, диаметр 700мм
1Ф; 220 В; 0,1 кВт                        
	Ring
	 
	Россия
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через электроввод 

	186
	Крючок для полотенец двойной
	Артикул: 81-5010
	
	Россия
	шт.
	1
	
	

	181
	Полка для ванной угловая
	Harmonie HAR 020
	
	Artwelle
	шт.
	1
	
	

	186
	Крючок для полотенец двойной
	Артикул: 81-5010
	
	Россия
	шт.
	1
	
	

	Э-47*
	Полотенцесушитель хромированный
Габариты: длина – 600мм
	
	
	Торговая сеть
	шт.
	1
	
	Подвод горячей воды D=20мм
Учесть в разделе ВК

	Б/Н*
	Гигиенический душ со встраиваемым смесителем
	ALMA 
Benito
 AL-859-01
	
	ALMA
	шт.
	1
	
	Подвод холодной воды D=15мм; 
подвод горячей воды D=15мм

	4016
	Комната персонала
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Диван 3-местный, обивка-искусственная кожа, цвет - коричневый
	Chairman СИМПЛ 1920х830х830
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	

	14
	Облучатель-рециркулятор закрытого типа, бактерицидная эффективность 99%, производительность 100м3/час
Габариты: 340х140х890мм
РУ-60ВА,220В,1Ф+N+PE
	Дезар 3
	 
	КРОНТ
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	18
	Стол палатный, 900х900х750мм
	ДМ-6-006-03
	
	Доктор Мебель
	шт.
	2
	
	

	21
	Стул для посетителей
	
	
	Доктор Мебель
	шт.
	4
	
	

	36
	Холодильник бытовой, однокамерный.
Габариты: 600х665х1850 мм
1Ф; 220 В; 0,3кВт
	Kef 4330-21
	 
	Liebherr
	 
	1
	 
	Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В  

	68
	Мини-кухня в комплекте с раковиной

	 
	 
	Доктор 
Мебель
	шт.
	1
	127.2
	Подвод холодной воды D=15 мм, подвод горячей воды D=15 мм, отвод в канализацию D=50 мм

	72
	Монитор, 55 дюйма, LAN
1Ф; 220 В; 0,25 кВт                        
	 
	 
	LG
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В    

	125
	Чайник электрический
1Ф; 220 В; 2,4кВт
	5KEK 1522 EAC
KitchenAid 
	 
	Торговая сеть
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В  

	199
	Рулонная штора, 2000х2200
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	

	Б45
	Микроволновая печь, Корпус из нержавеющей стали. Объём 34 литра.
1Ф; 220 В; 1,55кВт
	RCS511TS
	 
	Menumaster (США)
	шт.
	1
	 
	Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В  

	4017
	Кабинет врача
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Бак для мусора с металлическим внутренним ведром, с педалью 12л сталь полированная
	Brabantia 123405
	
	Россия
	шт.
	1
	
	

	6
	Тумба подвесная под умывальник с 2-мя ящиками, фаянсовая раковина в комплекте, смеситель GROHE Europolis
	
	
	Первая мебельная фабрика
	шт.
	1
	
	Подвод холодной воды D=15 мм, подвод горячей воды D=15 мм, отвод в канализацию D=50 мм 

	7
	Кресло рабочее для персонала на роликовой опоре, механизм - газ/лифт
	IQ
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	

	12
	Кушетка смотровая 2-х секционная с изменяемой высотой
	арт.349400
	
	Malvestio
	шт.
	1
	
	

	14
	Облучатель-рециркулятор закрытого типа, бактерицидная эффективность 99%, производительность 100м3/час
Габариты: 340х140х890мм
РУ-60ВА,220В,1Ф+N+PE
	Дезар 3
	 
	КРОНТ
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	19
	Стол рабочий, 1600х800х750мм
	FLS201
	
	Юнитекс
	шт.
	1
	
	

	21
	Стул для посетителей
	
	
	Доктор Мебель
	шт.
	1
	
	

	23
	Подставка-гредеция
	
	-
	Первая мебельная фабрика
	шт.
	1
	
	

	24
	Шкаф комбинированный со стеклянными дверьми в рамке
	
	
	Первая мебельная фабрика
	шт.
	1
	
	

	54
	Дозатор безконтактный для жидкого мыла, с замком, объем 0,8 л.
	
	
	Первая мебельная фабрика, Россия
	шт.
	1
	
	

	57
	Моноблок HP EliteOne 800 G6 24 AiO BU -Non-Touch RCTO (i7 10700/16GB/1TB NVMe/Win 10/3Yr wite)+ клавиатура/мышь.
1ф; 220В; 0,3кВт
	HP EliteOne 800
	
	Импорт
	компл.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	63
	Лазерное многофункциональное устройство. 
Габариты: 420х390х320 мм
1ф; 220В; 0,51кВт
	HPLaserJetProMFPM428fdn
	
	Импорт
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	141
	Шкаф общего назначения
	FLS329
	
	Юнитекс
	шт.
	1
	
	

	146
	Держатель для бумажных полотенец
	TORK Xpress 
	
	Tork, Россия
	шт.
	1
	
	

	149
	Дозатор локтевой для дезинфецирующих средств
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	

	152
	Зеркало круглое с подстветкой, диаметр 700мм
1Ф; 220 В; 0,1 кВт                        
	Ring
	 
	Россия
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через электроввод 


	155
	Корзина для мусора, офисная, металлическая, без крышки, 15 литров
	
	
	Санакс
	шт.
	1
	
	

	157
	Лампа настольная
1Ф; 220 В; 0,011 кВт                        
	NL 202
	 
	Эра
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   


	199
	Рулонная штора, 2000х2200
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	

	ШП-1
	Ширма потолочная
	
	
	Инд. изго-товление
	шт.
	1
	
	

	ЛО**
	Лампа освещения для кушетки
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	Учитывается разде-лом ЭО

	4018
	Санитарная комната
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Бак для мусора с металлическим внутренним ведром, с педалью 12л сталь полированная
	Brabantia 123405
	
	Россия
	шт.
	1
	
	

	54
	Дозатор безконтактный для жидкого мыла, с замком, объем 0,8 л.
	
	
	Первая мебельная фабрика, Россия
	шт.
	1
	
	

	76
	Облучатель бактерицидный насстенный, производительность 95%, 75м3/час
	ОБН-75 "Азов"
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через два выключателя, расположенные вне помещения у входной двери, сблокированные со световым табло.  

	84
	Безпроводная поломоечная машина с дополнительным АКБ. Габариты: 1370х560х1090 мм
	TENNANT T300 50
	
	Торговая сеть
	шт.
	1
	171
	Батарея 24 В

	110
	Тележка для грязного белья
Габариты: 620х625х985 мм
	Н0312
	 
	Алсера H
	шт.
	1
	
	

	111
	Тележка для уборочного инвентаря
	ВолеоПро СВЕП
	
	Веледа
	шт.
	2
	
	

	127
	Шкаф для уборочного инвентаря
	ПРАКТИК LS 11-50
	
	ОАО "завод"ПРОММАШ"
	шт.
	1
	
	

	146
	Держатель для бумажных полотенец
	TORK Xpress
	
	Tork, Россия
	шт.
	1
	
	

	149
	Дозатор локтевой для дезинфецирующих средств
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	

	Э-37*
	Раковина 
металлическая
Габариты: 500х400х540
	
	
	Торговая сеть
	шт.
	1
	
	Подвод холодной воды  D=15; подвод горячей воды D=15; отвод в канализацию D=50

	Э-47*
	Полотенцесушитель хромированный
Габариты: длина – 600мм
	
	
	Торговая сеть
	шт.
	1
	
	Подвод горячей воды D=20мм
Учесть в разделе ВК

	186
	Крючок для полотенец двойной
	Артикул: 81-5010
	
	Россия
	шт.
	2
	
	

	103
	Стол, нерж. Сталь. Габариты: 1200х600х850мм
	
	
	ПК "Итерма"
	шт.
	1
	
	

	83
	Полка-купе настенная
	ПК-1203
	
	ПК "Итерма"
	шт.
	1
	
	

	4021
	Коридор
	
	
	
	
	
	
	

	14
	Облучатель-рециркулятор закрытого типа, бактерицидная эффективность 99%, производительность 100м3/час
Габариты: 340х140х890мм
РУ-60ВА,220В,1Ф+N+PE
	Дезар 3
	 
	КРОНТ
	шт.
	4
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	85
	Рулонная штора, 1200х1800мм
	1200х1800
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	3
	
	

	149
	Дозатор локтевой для дезинфецирующих средств
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	3
	
	

	199
	Рулонная штора, 2000х2200
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	5
	
	

	4022
	Кабинет врача травматолога
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Бак для мусора с металлическим внутренним ведром, с педалью 12л сталь полированная
	Brabantia 123405
	
	Россия
	шт.
	1
	
	

	6
	Тумба подвесная под умывальник с 2-мя ящиками, фаянсовая раковина в комплекте, смеситель GROHE Europolis
	
	
	Первая мебельная фабрика
	шт.
	1
	
	Подвод холодной воды D=15 мм, подвод горячей воды D=15 мм, отвод в канализацию D=50 мм 

	7
	Кресло рабочее для персонала на роликовой опоре, механизм - газ/лифт
	IQ
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	2
	
	

	12
	Кушетка смотровая 2-х секционная с изменяемой высотой
	арт.349400
	
	Malvestio
	шт.
	1
	
	

	14
	Облучатель-рециркулятор закрытого типа, бактерицидная эффективность 99%, производительность 100м3/час
Габариты: 340х140х890мм
РУ-60ВА,220В,1Ф+N+PE
	Дезар 3
	 
	КРОНТ
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	19.1
	Стол рабочий, 1200х700х750мм
	FLS201 (инд. изг)
	
	Юнитекс
	шт.
	2
	
	

	21
	Стул для посетителей
	
	
	Доктор Мебель
	шт.
	2
	
	

	23
	Подставка-гредеция
	
	-
	Первая мебельная фабрика
	шт.
	2
	
	

	47
	Весы электронные напольные медицинские с ростомером
1Ф; 220 В; 0,2 кВт
	МИДЛ МП 60 ВДА (10/20; Р) ХМ7(30х40) "Здоровье"
	 
	«МИДЛ»
	шт.
	1
	
	 Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В 

	54
	Дозатор безконтактный для жидкого мыла, с замком, объем 0,8 л.
	
	
	Первая мебельная фабрика, Россия
	шт.
	1
	
	

	57
	Моноблок HP EliteOne 800 G6 24 AiO BU -Non-Touch RCTO (i7 10700/16GB/1TB NVMe/Win 10/3Yr wite)+ клавиатура/мышь.
1ф; 220В; 0,3кВт
	HP EliteOne 800
	
	Импорт
	компл.
	2
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	63
	Лазерное многофункциональное устройство. 
Габариты: 420х390х320 мм
1ф; 220В; 0,51кВт
	HPLaserJetProMFPM428fdn
	
	Импорт
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	63А
	Принтер
Габариты: 331х215х178 мм
1ф; 220В; 0,32кВт
	HP Laser 107w
	
	Импорт
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	146
	Держатель для бумажных полотенец
	TORK Xpress 
	
	Tork, Россия
	шт.
	1
	
	

	149
	Дозатор локтевой для дезинфецирующих средств
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	

	152
	Зеркало круглое с подстветкой, диаметр 700мм
1Ф; 220 В; 0,1 кВт                        
	Ring
	 
	Россия
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через электроввод 

	155
	Корзина для мусора, офисная, металлическая, без крышки, 15 литров
	
	
	Санакс
	шт.
	2
	
	

	157
	Лампа настольная
1Ф; 220 В; 0,011 кВт                        
	NL 202
	 
	Эра
	шт.
	2
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	162
	Негатоскоп двухкадровый, размеры просмотрового экрана 720х420 мм. Корпус негатоскопа цельнопластмассовый, экран из оргстекла; источник света люминесцентные лампы, неравномерность яркости экрана не более 30%, яркость в центрах полей диагностики
Габариты:730х500х130 мм
1Ф; 220 В; 0,1 кВт
	НР2-02
	 
	Торговая сеть, Россия 
	шт.
	1
	 
	 Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	199
	Рулонная штора, 2000х2200
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	2
	
	

	363
	Комплект для оснащения кабинета врача-травматолога (Прил. N3 N 901н) в составе: 8.Угломер складной, 1шт. 9.Шина транспортная для нижних конечностей, 1шт. 10.Шина проволочная для верхних и нижних конечностей, 2шт. 11. Шина для фиксации кисти и пальцев, 2шт 12.Шина для лечения переломов ключицы у детей, 1шт. 13.Антистеплер для снятия скоб (швов) , 1шт.
	
	
	Торговая сеть, Россия
	компл.
	1
	
	

	4023
	Перевязочная
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Бак для мусора с металлическим внутренним ведром, с педалью 12л сталь полированная
	Brabantia 123405
	
	Россия
	шт.
	1
	
	

	6
	Тумба подвесная под умывальник с 2-мя ящиками, фаянсовая раковина в комплекте, смеситель GROHE Europolis
	Dreja.Eco Q 60 белая
	
	Первая мебельная фабрика
	шт.
	1
	
	Подвод холодной воды D=15 мм, подвод горячей воды D=15 мм, отвод в канализацию D=50 мм 

	12
	Кушетка смотровая 2-х секционная с изменяемой высотой
	арт.349400
	
	Malvestio
	шт.
	1
	
	

	14
	Облучатель-рециркулятор закрытого типа, бактерицидная эффективность 99%, производительность 100м3/час
Габариты: 340х140х890мм
РУ-60ВА,220В,1Ф+N+PE
	Дезар 3
	 
	КРОНТ
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	26
	Шкаф двухстворчатый с 4 полками, с сейфом и замком, фасады и корпус - сталь с порошковым покрытием.
Габариты: 900х600х1950 мм
	ДМ-4-001-37
	
	Доктор Мебель
	шт.
	1
	
	

	29
	Тележка медицинская с ящиками; нерж.сталь
Габариты: 1200хх610х1000мм
	арт.325200
	
	Malvestio
	шт.
	1
	
	

	54
	Дозатор безконтактный для жидкого мыла, с замком, объем 0,8 л.
	
	
	Первая мебельная фабрика, Россия
	шт.
	1
	
	

	55
	Каталака медицинская рентгенопрозрачная
	арт. 320750
	
	Malvestio
	шт.
	1
	115
	

	76
	Облучатель бактерицидный насстенный, производительность 95%, 75м3/час
	ОБН-75 "Азов"
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через два выключателя, расположенные вне помещения у входной двери, сблокированные со световым табло.  

	88
	Светильник диагностический хирургический передвижной Свет 50000 Люкс
РУ-0,015кВт,220В,1Ф+N+PE
	marLED E3
	
	Гебрюдер Мартин ГМБХ и Ко. КГ, Германия
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	104
	Столик манипуляционный мобильный; для инструментов, из нержавеющей стали AISI 304, с 2-мя полками, столешница с бортом по 4-м сторонам,  на колесах 125 мм, 2 из которых с тормозами
Габариты: 600х400х800 мм
	арт.325025
	
	Malvestio
	шт.
	1
	
	

	109
	Табурет медицинский, мобильный со спинкой, с пневматической регулировкой высоты сиденья (регулировка рукояткой под сиденьем), основание - литое, полированное из  алюминиевого сплава, сиденье и спинка - пластик различных цветов, Габаритные размеры основания 645 мм.  Регулировка высоты сиденья 430-565 мм, регулировка вылета спинки относительно сиденья 80-130 мм, Регулировка спинки по высоте 80 мм Габариты спинки 375*210*50 мм, размер сиденья 375*60 мм.  Колеса пластиковые, ø 50 мм. Вес 7,0 кг.
	ДМ-5-004-06
	
	Доктор Мебель
	шт.
	1
	
	

	113А
	Стол гипсовочный. Габариты: 1000х570х880 мм                          Мойка, гипсоотстойник (нерж. Сталь), модуль с бункером для гипса и ящиком для отходов, столешница – нержавейка
	ARKODENT-E06
	
	Arkodor                        Беларусь
	шт.
	1
	
	Подвод холодной воды  D=15; подвод горячей воды D=15; отвод в канализацию D=50 через гипсоотстойник

	123
	Холодильник фармацевтический однодверный однокамерный, объем 250 л, 5 съемных полок, 2 выдвижных ящика, габаритные размеры 1300х607х600 мм. Металлическая дверь с изоляцией с замком, внутренняя камера из пластика, хладагент R600a; ручная разморозка, принудительная циркуляция воздуха, микропроцессорный контроль температуры, 1 компрессор; освещение лампой накаливания, цифровой дисплей с отражением температуры, аварийная сигнализация (визуальный и звуковой сигналы) при изменении температуры, автоматическое отключение вентилятора при открывании двери; температура от +2°C до +14°C; источник питания сеть 220 В/50 Гц, потребляемая мощность 200 Вт
	HYCD-282 Haier
	
	Haier
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	Б/Н
	Термометр для холодильника по количеству полок
	 
	 
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	5
	 
	на планах не указано

	146
	Держатель для бумажных полотенец
	TORK Xpress 
	
	Tork, Россия
	шт.
	1
	
	

	149
	Дозатор локтевой для дезинфецирующих средств
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	

	152А
	Зеркало прямоугольное
	
	
	Россия
	шт.
	1
	
	

	199
	Рулонная штора, 2000х2200
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	2
	
	

	210
	Емкость-контейнер КДС " КРОРТ" для дизенфекции и стерилизации инструмент в объеме  3л
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	2
	
	

	329
	Комплект для оснащения манипуляционного кабинета (Прил. N2 N 381н):
	
	
	Торговая сеть, Россия
	компл.
	1
	
	на планах не указано

	
	Аппарат дыхательный ручной
	
	
	
	шт.
	1
	
	

	
	Коробка стерилизационная (бикс) для хранения стерильных инструментов и материала
	
	
	
	шт.
	1
	
	

	
	Штатив для длительных инфузионных вливаний
	
	
	
	шт.
	2
	
	

	360
	Камера ультрафиолетовая бактерицидная для хранения стерильных медицинских инструментов, габаритные размеры 480х320х450 мм. Камера из стали с полимерно-порошковым покрытием; прозрачная крышка; металлическая решетка для укладки стерильных инструментов; сохранения стерильности предварительно простерилизованных инструментов 7 суток; многофункциональный таймер; звуковая сигнализация; 4-х разрядный цифровой индикатор; источник УФ излучения: лампа, длина волны 253,7 нм, облученность 1 вт/м2; время выхода на рабочий режим/непрерывной работы 10 мин/168 ч; средняя наработка на отказ 1500 ч; источник питания сеть 190-242 В/50 Гц
РУ-40ВА,220В,1Ф+N+PE
	КБ-«Я-ФП» «Ультра-Лайт»
	
	ООО "Ферропласт Медикал" Россия                  
	шт.
	1
	50
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	ОК5
	Консоль настенная для специальных лечебных помещений с клапаном (О2, AIR4, VAC) и блоком из 4-х электророзеток, розетками уравнивания потециалов (2)

РУ-2,0 кВт; 220В; 1Ф.+N+PE (максимальная установленная  мощность подключаемого к консоли оборудования)
	Linea I
	
	Draeger, Германия
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через электроввод.

Подвод 
кислорода, 
вакуума, сжатого воздуха

	4025
	Кабинет врача проктолога
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Бак для мусора с металлическим внутренним ведром, с педалью 12л сталь полированная
	Brabantia 123405
	
	Россия
	шт.
	1
	
	

	6
	Тумба подвесная под умывальник с 2-мя ящиками, фаянсовая раковина в комплекте, смеситель GROHE Europolis
	
	
	Первая мебельная фабрика
	шт.
	1
	
	Подвод холодной воды D=15 мм, подвод горячей воды D=15 мм, отвод в канализацию D=50 мм 

	7
	Кресло рабочее для персонала на роликовой опоре, механизм - газ/лифт
	IQ
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	2
	
	

	12
	Кушетка смотровая 2-х секционная с изменяемой высотой
	арт.349400
	
	Malvestio
	шт.
	1
	
	

	14
	Облучатель-рециркулятор закрытого типа, бактерицидная эффективность 99%, производительность 100м3/час
Габариты: 340х140х890мм
РУ-60ВА,220В,1Ф+N+PE
	Дезар 3
	 
	КРОНТ
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	19.1
	Стол рабочий, 1200х700х750мм
	FLS201 (инд. изг)
	
	Юнитекс
	шт.
	2
	
	

	21
	Стул для посетителей
	
	
	Доктор Мебель
	шт.
	2
	
	

	23
	Подставка-гредеция
	
	-
	Первая мебельная фабрика
	шт.
	2
	
	

	54
	Дозатор безконтактный для жидкого мыла, с замком, объем 0,8 л.
	
	
	Первая мебельная фабрика, Россия
	шт.
	1
	
	

	57
	Моноблок HP EliteOne 800 G6 24 AiO BU -Non-Touch RCTO (i7 10700/16GB/1TB NVMe/Win 10/3Yr wite)+ клавиатура/мышь.
1ф; 220В; 0,3кВт
	HP EliteOne 800
	
	Импорт
	компл.
	2
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	63
	Лазерное многофункциональное устройство. 
Габариты: 420х390х320 мм
1ф; 220В; 0,51кВт
	HPLaserJetProMFPM428fdn
	
	Импорт
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	63А
	Принтер
Габариты: 331х215х178 мм
1ф; 220В; 0,32кВт
	HP Laser 107w
	
	Импорт
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	146
	Держатель для бумажных полотенец
	TORK Xpress
	
	Tork, Россия
	шт.
	1
	
	

	149
	Дозатор локтевой для дезинфецирующих средств
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	

	152
	Зеркало круглое с подстветкой, диаметр 700мм
1Ф; 220 В; 0,1 кВт                        
	Ring
	 
	Россия
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через электроввод 

	155
	Корзина для мусора, офисная, металлическая, без крышки, 15 литров
	
	
	Санакс
	шт.
	2
	
	

	157
	Лампа настольная
1Ф; 220 В; 0,011 кВт                        
	NL 202
	 
	Эра
	шт.
	2
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	162
	Негатоскоп двухкадровый, размеры просмотрового экрана 720х420 мм. Корпус негатоскопа цельнопластмассовый, экран из оргстекла; источник света люминесцентные лампы, неравномерность яркости экрана не более 30%, яркость в центрах полей диагностики
Габариты:730х500х130 мм
1Ф; 220 В; 0,1 кВт
	НР2-02
	 
	Торговая сеть, Россия 
	шт.
	1
	 
	 Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	199
	Рулонная штора, 2000х2200
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	

	ШП-1
	Ширма потолочная
	
	
	Инд. изго-товление
	шт.
	1
	
	

	ЛО**
	Лампа освещения для кушетки
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	Учитывается разде-лом ЭО

	4026
	Процедурная
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Бак для мусора с металлическим внутренним ведром, с педалью 12л сталь полированная
	Brabantia 123405
	
	Россия
	шт.
	1
	
	

	12
	Кушетка смотровая 2-х секционная с изменяемой высотой
	арт.349400
	
	Malvestio
	шт.
	1
	
	

	19.1
	Стол рабочий, 1200х700х750мм
	FLS201 (инд. изг)
	
	Юнитекс
	шт.
	1
	
	

	21
	Стул для посетителей
	
	
	Доктор Мебель
	шт.
	1
	
	

	26
	Шкаф двухстворчатый с 4 полками, с сейфом и замком, фасады и корпус - сталь с порошковым покрытием.
Габариты: 900х600х1950 мм
	ДМ-4-001-37
	
	Доктор Мебель
	шт.
	1
	
	

	29
	Тележка медицинская с ящиками; нерж.сталь
Габариты: 1200хх610х1000мм
	арт.325200
	
	Malvestio
	шт.
	2
	
	

	54
	Дозатор безконтактный для жидкого мыла, с замком, объем 0,8 л.
	
	
	Первая мебельная фабрика, Россия
	шт.
	1
	
	

	76
	Облучатель бактерицидный насстенный, производительность 95%, 75м3/час
	ОБН-75 "Азов"
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	2
	
	Подключается к сети через два выключателя, расположенные вне помещения у входной двери, сблокированные со световым табло.  

	85
	Рулонная штора, 1200х1800мм
	1200х1800
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	

	88
	Светильник диагностический хирургический передвижной Свет 50000 Люкс
РУ-0,015кВт,220В,1Ф+N+PE
	marLED E3
	
	Гебрюдер Мартин ГМБХ и Ко. КГ, Германия
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	104
	Столик манипуляционный мобильный; для инструментов, из нержавеющей стали AISI 304, с 2-мя полками, столешница с бортом по 4-м сторонам,  на колесах 125 мм, 2 из которых с тормозами
Габариты: 600х400х800 мм
	арт.325025
	
	Malvestio
	шт.
	1
	
	

	109
	Табурет медицинский, мобильный со спинкой, с пневматической регулировкой высоты сиденья (регулировка рукояткой под сиденьем), основание - литое, полированное из  алюминиевого сплава, сиденье и спинка - пластик различных цветов, Габаритные размеры основания 645 мм.  Регулировка высоты сиденья 430-565 мм, регулировка вылета спинки относительно сиденья 80-130 мм, Регулировка спинки по высоте 80 мм Габариты спинки 375*210*50 мм, размер сиденья 375*60 мм.  Колеса пластиковые, ø 50 мм. Вес 7,0 кг.
	ДМ-5-004-06
	
	Доктор Мебель
	шт.
	2
	
	

	113
	Тумба (стол)  двухстворчатая с 2 мойками
	ДМ-6-011-05
	
	Доктор Мебель
	шт.
	1
	
	Подвод холодной воды  D=15; подвод горячей воды D=15; отвод в канализацию D=50

	146
	Держатель для бумажных полотенец
	TORK Xpress
	
	Tork, Россия
	шт.
	1
	
	

	149
	Дозатор локтевой для дезинфецирующих средств
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	

	152А
	Зеркало прямоугольное
	
	
	Россия
	шт.
	1
	
	

	199
	Рулонная штора, 2000х2200
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	4
	
	

	365
	Гинекологическое кресло
	FG-04.0
	
	Famed
	шт.
	1
	165
	

	ОК6
	Консоль настенная для специальных лечебных помещений с клапаном (О2, N2O, Вак, Сж.в, отвод наркогазов) и блоком из 4-х электророзеток, розетками уравнивания потециалов (2)

PУ-2,0 кВт; 220В; 1Ф+N+PE (максимальная установленная мощность подключаемого к консоли оборудования)
	Linea I
	
	Draeger, Германия
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через электроввод. 

Подвод
 кислорода, 
закиси азота, 
вакуума, 
сжатого воздуха (5 бар);
 отвод наркотических газов.

	ЭнС
	Тележка контейнерная эндоскопическая и контейнеры для транспортировки и кратковременного хранения эндоскопов 
Габариты: 580х580х1015мм
	ТКЭ-4-"КРОНТ"
	
	КРОНТ, Россия
	шт.
	1
	
	

	ШП-1
	Ширма потолочная
	
	
	Инд. изго-товление
	шт.
	1
	
	

	364
	Комплект для оснащения кабинета врача-проктолога (Прил. N3 N 206н) в составе: Аноскоп, 3шт. Ректальное зеркало, 3шт. Смотровой ректоскоп с набором для биопсии, 2 комплекта Сменные тубусы диаметром 12 мм, 16 мм, 18 мм и 20 мм, 12 шт. Сфинктерометр, 1шт. Набор для амбулаторных операций, 2шт. Лигатор геморроидальных узлов, 1 комплект. Набор емкостей (контейнеров) для дезинфекции и стерилизации инструментов, 1шт.
	
	
	Россия
	компл.
	1
	
	

	138
	Электрокоагулятор хирургический
1Ф; 220 В; 0,2 кВт                        
	FT-10 Force Triad
	
	Medtronic (Covidien)
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В  

	364.2
	Аппарат для биполярной коагуляции геморроидальных узлов PУ-0,2кВт; 220В; 1Ф+N+PE
	LigaSure
	Covidien, США
	Импорт
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В  

	364.3
	Фотокоагулятор (ректальный) PУ-0,3кВт; 220В; 1Ф+N+PE
	Lumatec
	Lumatec , Германия
	Импорт
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В  

	364.4
	Аппарат для лазерной терапии PУ-0,3кВт; 220В; 1Ф+N+PE
	BTL 4000 SMART
	BTL Industries, Великобритания
	Импорт
	компл.
	2
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В  

	4026а
	Уборная
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Бак для мусора с металлическим внутренним ведром, с педалью 12л сталь полированная
	Brabantia 123405
	
	Россия
	шт.
	1
	
	

	5.1
	Урна для бумажных полотенец, 50 л
	Tork Image Design 460011
	
	Tork, Россия
	шт.
	1
	
	

	54
	Дозатор безконтактный для жидкого мыла, с замком, объем 0,8 л.
	
	
	Первая мебельная фабрика, Россия
	шт.
	1
	
	

	146
	Держатель для бумажных полотенец
	TORK Xpress
	
	Tork, Россия
	шт.
	1
	
	

	146.1
	Диспенсер для бумажных покрытий на унитаз
	
	
	Tork, Россия
	шт.
	1
	
	

	149
	Дозатор локтевой для дезинфецирующих средств
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	

	150
	Ерш для унитаза с колбой (подставкой)
	
	
	Tork, Россия
	шт.
	1
	
	

	152
	Зеркало круглое с подстветкой, диаметр 700мм
1Ф; 220 В; 0,1 кВт                        
	Ring
	 
	Россия
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через электроввод 

	Б/Н*
	Гигиенический душ со встраиваемым смесителем
	ALMA 
Benito
 AL-859-01
	
	ALMA
	шт.
	1
	
	Подвод холодной воды D=15мм; 
подвод горячей воды D=15мм

	4027
	Ожидальная
	
	
	
	
	
	
	

	14
	Облучатель-рециркулятор закрытого типа, бактерицидная эффективность 99%, производительность 100м3/час
Габариты: 340х140х890мм
РУ-60ВА,220В,1Ф+N+PE
	Дезар 3
	 
	КРОНТ
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	34
	Пурифайер для проточной воды с ультрафильтрацией.
Габариты: 310х360х1190 мм
1Ф; 220 В; 0,3 кВт                        
	V40-U4L Black

	 
	Ecotronic, Торговая сеть
	шт.
	1
	
	 Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В. Подвод холодной воды D=1/2”

	145
	Банкетка гардеробная мягкая
	
	
	Первая мебельная фабрика
	шт.
	3
	
	

	149
	Дозатор локтевой для дезинфецирующих средств
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	

	LG 55
	Монитор, 55 дюйма, LAN
1Ф; 220 В; 0,25 кВт                        
	 
	 
	LG
	шт.
	2
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В  

	4029
	Уборная для посетителей
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Бак для мусора с металлическим внутренним ведром, с педалью 12л сталь полированная
	Brabantia 123405
	
	Россия
	шт.
	1
	
	

	5.1
	Урна для бумажных полотенец, 50 л
	Tork Image Design 460011
	
	Tork, Россия
	шт.
	1
	
	

	6
	Тумба подвесная под умывальник с 2-мя ящиками, фаянсовая раковина в комплекте, смеситель GROHE Europolis
	Dreja.Eco Q 60 белая
	
	Первая мебельная фабрика
	шт.
	1
	
	Подвод холодной воды D=15 мм, подвод горячей воды D=15 мм, отвод в канализацию D=50 мм 

	54
	Дозатор безконтактный для жидкого мыла, с замком, объем 0,8 л.
	
	
	Первая мебельная фабрика, Россия
	шт.
	1
	
	

	146
	Держатель для бумажных полотенец
	TORK Xpress
	
	Tork, Россия
	шт.
	1
	
	

	146.1
	Диспенсер для бумажных покрытий на унитаз
	
	
	Tork, Россия
	шт.
	1
	
	

	149
	Дозатор локтевой для дезинфецирующих средств
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	

	150
	Ерш для унитаза с колбой (подставкой)
	
	
	Tork, Россия
	шт.
	1
	
	

	152
	Зеркало круглое с подстветкой, диаметр 700мм
1Ф; 220 В; 0,1 кВт                        
	Ring
	 
	Россия
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через электроввод 

	209
	Электросушитель для рук погружной
Габариты: 300х220х690 мм
1ф; 1,9кВт, 220В
	 BXG-JET 7000C
	 
	 Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	 
	Подключается к сети через электроввод 

	Б/Н*
	Гигиенический душ со встраиваемым смесителем
	ALMA 
Benito
 AL-859-01
	
	ALMA
	шт.
	1
	
	Подвод холодной воды D=15мм; 
подвод горячей воды D=15мм

	4030
	Уборная для персонала
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Бак для мусора с металлическим внутренним ведром, с педалью 12л сталь полированная
	Brabantia 123405
	
	Россия
	шт.
	1
	
	

	5.1
	Урна для бумажных полотенец, 50 л
	Tork Image Design 460011
	
	Tork, Россия


	шт.
	1
	
	

	6
	Тумба подвесная под умывальник с 2-мя ящиками, фаянсовая раковина в комплекте, смеситель GROHE Europolis
	Dreja.Eco Q 60 белая
	
	Первая мебельная фабрика
	шт.
	1
	
	Подвод холодной воды D=15 мм, подвод горячей воды D=15 мм, отвод в канализацию D=50 мм 

	54
	Дозатор безконтактный для жидкого мыла, с замком, объем 0,8 л.
	
	
	Первая мебельная фабрика, Россия
	шт.
	1
	
	

	146
	Держатель для бумажных полотенец
	TORK Xpress
	
	Tork, Россия
	шт.
	1
	
	

	146.1
	Диспенсер для бумажных покрытий на унитаз
	
	
	Tork, Россия
	шт.
	1
	
	

	149
	Дозатор локтевой для дезинфецирующих средств
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	

	150
	Ерш для унитаза с колбой (подставкой)
	
	
	Tork, Россия
	шт.
	1
	
	

	152
	Зеркало круглое с подстветкой, диаметр 700мм
1Ф; 220 В; 0,1 кВт                        
	Ring
	 
	Россия
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через электроввод 

	209
	Электросушитель для рук погружной
Габариты: 300х220х690 мм
1ф; 1,9кВт, 220В
	 BXG-JET 7000C
	 
	 Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	 
	Подключается к сети через электроввод 

	Б/Н*
	Гигиенический душ со встраиваемым смесителем
	ALMA 
Benito
 AL-859-01
	
	ALMA
	шт.
	1
	
	Подвод холодной воды D=15мм; 
подвод горячей воды D=15мм

	4032
	Кабинет врача уролога
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Бак для мусора с металлическим внутренним ведром, с педалью 12л сталь полированная
	Brabantia 123405
	
	Россия
	шт.
	1
	
	

	6
	Тумба подвесная под умывальник с 2-мя ящиками, фаянсовая раковина в комплекте, смеситель GROHE Europolis
	Dreja.Eco Q 60 белая
	
	Первая мебельная фабрика
	шт.
	1
	
	Подвод холодной воды D=15 мм, подвод горячей воды D=15 мм, отвод в канализацию D=50 мм 

	7
	Кресло рабочее для персонала на роликовой опоре, механизм - газ/лифт
	IQ
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	2
	
	

	12
	Кушетка смотровая 2-х секционная с изменяемой высотой
	арт.349400
	
	Malvestio
	шт.
	1
	
	

	14
	Облучатель-рециркулятор закрытого типа, бактерицидная эффективность 99%, производительность 100м3/час
Габариты: 340х140х890мм
РУ-60ВА,220В,1Ф+N+PE
	Дезар 3
	 
	КРОНТ
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	19.1
	Стол рабочий, 1200х700х750мм
	FLS201 (инд. изг)
	
	Юнитекс
	шт.
	2
	
	

	54
	Дозатор безконтактный для жидкого мыла, с замком, объем 0,8 л.
	
	
	Первая мебельная фабрика, Россия
	шт.
	1
	
	

	57
	Моноблок HP EliteOne 800 G6 24 AiO BU -Non-Touch RCTO (i7 10700/16GB/1TB NVMe/Win 10/3Yr wite)+ клавиатура/мышь.
1ф; 220В; 0,3кВт
	HP EliteOne 800
	
	Импорт
	компл.
	2
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	63
	Лазерное многофункциональное устройство. 
Габариты: 420х390х320 мм
1ф; 220В; 0,51кВт
	HPLaserJetProMFPM428fdn
	
	Импорт
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	146
	Держатель для бумажных полотенец
	TORK Xpress
	
	Tork, Россия
	шт.
	1
	
	




	149
	Дозатор локтевой для дезинфецирующих средств
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	

	152
	Зеркало круглое с подстветкой, диаметр 700мм
1Ф; 220 В; 0,1 кВт                        
	Ring
	 
	Россия
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через электроввод 

	155
	Корзина для мусора, офисная, металлическая, без крышки, 15 литров
	
	
	Санакс
	шт.
	2
	
	

	157
	Лампа настольная
1Ф; 220 В; 0,011 кВт                        
	NL 202
	 
	Эра
	шт.
	2
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	162
	Негатоскоп двухкадровый, размеры просмотрового экрана 720х420 мм. Корпус негатоскопа цельнопластмассовый, экран из оргстекла; источник света люминесцентные лампы, неравномерность яркости экрана не более 30%, яркость в центрах полей диагностики
Габариты:730х500х130 мм
1Ф; 220 В; 0,1 кВт
	НР2-02
	 
	Торговая сеть, Россия 
	шт.
	1
	 
	 Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	ШП-1
	Ширма потолочная
	
	
	Инд. изго-товление
	шт.
	1
	
	

	ЛО**
	Лампа освещения для кушетки
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	Учитывается разде-лом ЭО

	4033
	Манипуляционная
	
	
	
	
	
	
	

	12
	Кушетка смотровая 2-х секционная с изменяемой высотой
	арт.349400
	
	Malvestio
	шт.
	1
	
	

	14
	Облучатель-рециркулятор закрытого типа, бактерицидная эффективность 99%, производительность 100м3/час
Габариты: 340х140х890мм
РУ-60ВА,220В,1Ф+N+PE
	Дезар 3
	 
	КРОНТ
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	26
	Шкаф двухстворчатый с 4 полками, с сейфом и замком, фасады и корпус - сталь с порошковым покрытием.
Габариты: 900х600х1950 мм
	ДМ-4-001-37
	
	Доктор Мебель
	шт.
	1
	
	

	29
	Тележка медицинская с ящиками; нерж.сталь
Габариты: 1200хх610х1000мм
	арт.325200
	
	Malvestio
	шт.
	1
	
	

	54
	Дозатор безконтактный для жидкого мыла, с замком, объем 0,8 л.
	
	
	Первая мебельная фабрика, Россия
	шт.
	1
	
	

	76
	Облучатель бактерицидный насстенный, производительность 95%, 75м3/час
	ОБН-75 "Азов"
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	2
	
	Подключается к сети через два выключателя, расположенные вне помещения у входной двери, сблокированные со световым табло.  

	88
	Светильник диагностический хирургический передвижной Свет 50000 Люкс
РУ-0,015кВт,220В,1Ф+N+PE
	marLED E3
	
	Гебрюдер Мартин ГМБХ и Ко. КГ, Германия
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	104
	Столик манипуляционный мобильный; для инструментов, из нержавеющей стали AISI 304, с 2-мя полками, столешница с бортом по 4-м сторонам,  на колесах 125 мм, 2 из которых с тормозами
Габариты: 600х400х800 мм
	арт.325025
	
	Malvestio
	шт.
	1
	
	

	109
	Табурет медицинский, мобильный со спинкой, с пневматической регулировкой высоты сиденья (регулировка рукояткой под сиденьем), основание - литое, полированное из  алюминиевого сплава, сиденье и спинка - пластик различных цветов, Габаритные размеры основания 645 мм.  Регулировка высоты сиденья 430-565 мм, регулировка вылета спинки относительно сиденья 80-130 мм, Регулировка спинки по высоте 80 мм Габариты спинки 375*210*50 мм, размер сиденья 375*60 мм.  Колеса пластиковые, ø 50 мм. Вес 7,0 кг.
	ДМ-5-004-06
	
	Доктор Мебель
	шт.
	1
	
	

	113
	Тумба (стол)  двухстворчатая с 2 мойками
	ДМ-6-011-05
	
	Доктор Мебель
	шт.
	1
	
	Подвод холодной воды  D=15; подвод горячей воды D=15; отвод в канализацию D=50

	123
	Холодильник фармацевтический однодверный однокамерный, объем 250 л, 5 съемных полок, 2 выдвижных ящика, габаритные размеры 1300х607х600 мм. Металлическая дверь с изоляцией с замком, внутренняя камера из пластика, хладагент R600a; ручная разморозка, принудительная циркуляция воздуха, микропроцессорный контроль температуры, 1 компрессор; освещение лампой накаливания, цифровой дисплей с отражением температуры, аварийная сигнализация (визуальный и звуковой сигналы) при изменении температуры, автоматическое отключение вентилятора при открывании двери; температура от +2°C до +14°C; источник питания сеть 220 В/50 Гц, потребляемая мощность 200 Вт
	HYCD-282 Haier
	
	Haier
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	Б/Н
	Термометр для холодильника по количеству полок
	 
	 
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	5
	 
	на планах не указано

	149
	Дозатор локтевой для дезинфецирующих средств
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	

	152А
	Зеркало прямоугольное
	
	
	Россия
	шт.
	1
	
	

	210
	Емкость-контейнер КДС " КРОРТ" для дизенфекции и стерилизации инструмент в объеме  3л
	
	
	
	шт.
	2
	
	На плане не показано

	365
	Гинекологическое кресло
	FG-04.0
	
	Famed
	шт.
	1
	165
	

	367
	Комплект для оснащения кабинета врача-уролога (Прил. N3 N 907н) в составе:  6. Набор инструментов для жесткой цистоскопии, 1шт. 7. Набор инструментов для гибкой цистоскопии, 1шт. 8. Источник света для эндоскопической аппаратуры с световодом, 1шт. 9. Автоматическое устройство для биопсии предстательной железы, 1шт.  10. Иглы для биопсии предстательной железы, 1шт.  11. Набор уретральных бужей (жестких), 1шт. 12. Набор уретральных бужей (мягких), 1шт. 13. Набор общехирургических инструментов для выполнения неполостных операций и зеркала для влагалищного осмотра, 1шт. 14. Одноразовые стерильные наборы для троакарной цистостомии, 1шт.15. Биопсийная (пункционная) насадка для ультразвукового датчика, 1шт.
	
	
	Торговая сеть, Россия
	компл.
	1
	
	

	ОК4
	Консоль настенная для специальных лечебных помещений с клапаном (О2,Vac) и блоком из 4-х электророзеток, розетками уравнивания потециалов (2)

РУ-1,0 кВт; 220В; 1Ф.+N+PE (максимальная установленная  мощность подключаемого к консоли оборудования)
	Linea I
	
	Draeger, Германия


	шт.
	1
	
	Подключается к сети через электроввод. 

Подвод 
кислорода, вакуума.

	УРО-1
	Портативная уродинамическая система, в составе: весовой урофлоуметрический датчик, 2 датчика давления, управляю-щий компьютер (ноутбук), принтер, комплект расходных принадлежностей.
РУ-0,5 кВт; 220В; 1Ф+NPE
	Dynamic Mini
	
	"МЕДЕТРОН с.р.о.", Чешская Республика
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	ШП-1
	Ширма потолочная
	
	
	Инд. изго-товление
	шт.
	1
	
	

	4033а
	Уборная
	
	
	
	
	
	
	

	6
	Тумба подвесная под умывальник с 2-мя ящиками, фаянсовая раковина в комплекте, смеситель GROHE Europolis
	
	
	Первая мебельная фабрика
	шт.
	1
	
	Подвод холодной воды D=15 мм, подвод горячей воды D=15 мм, отвод в канализацию D=50 мм 

	5
	Бак для мусора с металлическим внутренним ведром, с педалью 12л сталь полированная
	Brabantia 123405
	
	Россия
	шт.
	1
	
	

	5.1
	Урна для бумажных полотенец, 50 л
	Tork Image Design 460011
	
	Tork, Россия
	шт.
	1
	
	

	54
	Дозатор безконтактный для жидкого мыла, с замком, объем 0,8 л.
	
	
	Первая мебельная фабрика, Россия
	шт.
	1
	
	

	146
	Держатель для бумажных полотенец
	TORK Xpress
	
	Tork, Россия
	шт.
	1
	
	

	146.1
	Диспенсер для бумажных покрытий на унитаз
	
	
	Tork, Россия
	шт.
	1
	
	

	149
	Дозатор локтевой для дезинфецирующих средств
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	

	150
	Ерш для унитаза с колбой (подставкой)
	
	
	Tork, Россия
	шт.
	1
	
	

	152
	Зеркало круглое с подстветкой, диаметр 700мм
1Ф; 220 В; 0,1 кВт                        
	Ring
	 
	Россия
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через электроввод 

	Б/Н*
	Гигиенический душ со встраиваемым смесителем
	ALMA 
Benito
 AL-859-01
	
	ALMA
	шт.
	1
	
	Подвод холодной воды D=15мм; 
подвод горячей воды D=15мм

	4034
	Кабинет врача уролога
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Бак для мусора с металлическим внутренним ведром, с педалью 12л сталь полированная
	Brabantia 123405
	
	Россия
	шт.
	1
	
	

	6
	Тумба подвесная под умывальник с 2-мя ящиками, фаянсовая раковина в комплекте, смеситель GROHE Europolis
	Dreja.Eco Q 60 белая
	
	Первая мебельная фабрика
	шт.
	1
	
	Подвод холодной воды D=15 мм, подвод горячей воды D=15 мм, отвод в канализацию D=50 мм 

	7
	Кресло рабочее для персонала на роликовой опоре, механизм - газ/лифт
	IQ
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	2
	
	

	12
	Кушетка смотровая 2-х секционная с изменяемой высотой
	арт.349400
	
	Malvestio
	шт.
	1
	
	

	14
	Облучатель-рециркулятор закрытого типа, бактерицидная эффективность 99%, производительность 100м3/час
Габариты: 340х140х890мм
РУ-60ВА,220В,1Ф+N+PE
	Дезар 3
	 
	КРОНТ
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	19
	Стол рабочий, 1600х800х750мм
	FLS201
	
	Юнитекс
	шт.
	2
	
	



	21
	Стул для посетителей
	
	
	Доктор Мебель
	шт.
	2
	
	

	23
	Подставка-гредеция
	
	-
	Первая мебельная фабрика
	шт.
	2
	
	

	24
	Шкаф комбинированный со стеклянными дверьми в рамке
	
	
	Первая мебельная фабрика
	шт.
	1
	
	

	54
	Дозатор безконтактный для жидкого мыла, с замком, объем 0,8 л.
	
	
	Первая мебельная фабрика, Россия
	шт.
	1
	
	

	57
	Моноблок HP EliteOne 800 G6 24 AiO BU -Non-Touch RCTO (i7 10700/16GB/1TB NVMe/Win 10/3Yr wite)+ клавиатура/мышь.
1ф; 220В; 0,3кВт
	HP EliteOne 800
	
	Импорт
	компл.
	2
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	63
	Лазерное многофункциональное устройство. 
Габариты: 420х390х320 мм
1ф; 220В; 0,51кВт
	HPLaserJetProMFPM428fdn
	
	Импорт
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	63А
	Принтер
Габариты: 331х215х178 мм
1ф; 220В; 0,32кВт
	HP Laser 107w
	
	Импорт
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	109
	Табурет медицинский, мобильный со спинкой, с пневматической регулировкой высоты сиденья (регулировка рукояткой под сиденьем), основание - литое, полированное из  алюминиевого сплава, сиденье и спинка - пластик различных цветов, Габаритные размеры основания 645 мм.  Регулировка высоты сиденья 430-565 мм, регулировка вылета спинки относительно сиденья 80-130 мм, Регулировка спинки по высоте 80 мм Габариты спинки 375*210*50 мм, размер сиденья 375*60 мм.  Колеса пластиковые, ø 50 мм. Вес 7,0 кг.
	ДМ-5-004-06
	
	Доктор Мебель
	шт.
	1
	
	

	141
	Шкаф общего назначения
	FLS329
	
	Юнитекс
	шт.
	1
	
	

	146
	Держатель для бумажных полотенец
	TORK Xpress
	
	Tork, Россия
	шт.
	1
	
	

	149
	Дозатор локтевой для дезинфецирующих средств
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	

	152
	Зеркало круглое с подстветкой, диаметр 700мм
1Ф; 220 В; 0,1 кВт                        
	Ring
	 
	Россия
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через электроввод 

	155
	Корзина для мусора, офисная, металлическая, без крышки, 15 литров
	
	
	Санакс
	шт.
	2
	
	

	157
	Лампа настольная
1Ф; 220 В; 0,011 кВт                        
	NL 202
	 
	Эра
	шт.
	2
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	240
	Ультрозвуковая система  в комплектации с четырьмя датчиками - конвексный, динейный, внутриполостной, и секторный
	Logiq E9 Xdclear 2.0
	-
	GE Healthcare
	шт.
	1
	80
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	ШП-1
	Ширма потолочная
	
	
	Инд. изго-товление
	шт.
	1
	
	

	ЛО**
	Лампа освещения для кушетки
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	Учитывается разде-лом ЭО

	4035
	Кабинет врача хирурга
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Бак для мусора с металлическим внутренним ведром, с педалью 12л сталь полированная
	Brabantia 123405
	
	Россия
	шт.
	1
	
	

	6
	Тумба подвесная под умывальник с 2-мя ящиками, фаянсовая раковина в комплекте, смеситель GROHE Europolis
	Dreja.Eco Q 60 белая
	
	Первая мебельная фабрика
	шт.
	1
	
	Подвод холодной воды D=15 мм, подвод горячей воды D=15 мм, отвод в канализацию D=50 мм 

	7
	Кресло рабочее для персонала на роликовой опоре, механизм - газ/лифт
	IQ
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	2
	
	

	12
	Кушетка смотровая 2-х секционная с изменяемой высотой
	арт.349400
	
	Malvestio
	шт.
	1
	
	

	14
	Облучатель-рециркулятор закрытого типа, бактерицидная эффективность 99%, производительность 100м3/час
Габариты: 340х140х890мм
РУ-60ВА,220В,1Ф+N+PE
	Дезар 3
	 
	КРОНТ
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	19
	Стол рабочий, 1600х800х750мм
	FLS201
	
	Юнитекс
	шт.
	1
	
	

	19.1
	Стол рабочий, 1200х700х750мм
	FLS201 (инд. изг)
	
	Юнитекс
	шт.
	1
	
	

	21
	Стул для посетителей
	
	
	Доктор Мебель
	шт.
	2
	
	

	23
	Подставка-гредеция
	
	-
	Первая мебельная фабрика
	шт.
	2
	
	

	24
	Шкаф комбинированный со стеклянными дверьми в рамке
	
	
	Первая мебельная фабрика
	шт.
	1
	
	

	47
	Весы электронные напольные медицинские с ростомером
1Ф; 220 В; 0,2 кВт
	МИДЛ МП 60 ВДА (10/20; Р) ХМ7(30х40) "Здоровье"
	 
	«МИДЛ»
	шт.
	1
	
	 Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В 

	54
	Дозатор безконтактный для жидкого мыла, с замком, объем 0,8 л.
	
	
	Первая мебельная фабрика, Россия
	шт.
	1
	
	

	57
	Моноблок HP EliteOne 800 G6 24 AiO BU -Non-Touch RCTO (i7 10700/16GB/1TB NVMe/Win 10/3Yr wite)+ клавиатура/мышь.
1ф; 220В; 0,3кВт
	HP EliteOne 800
	
	Импорт
	компл.
	2
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	63
	Лазерное многофункциональное устройство. 
Габариты: 420х390х320 мм
1ф; 220В; 0,51кВт
	HPLaserJetProMFPM428fdn
	
	Импорт
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	63А
	Принтер
Габариты: 331х215х178 мм
1ф; 220В; 0,32кВт
	HP Laser 107w
	
	Импорт
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	146
	Держатель для бумажных полотенец
	TORK Xpress
	
	Tork, Россия
	шт.
	1
	
	



	149
	Дозатор локтевой для дезинфецирующих средств
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	

	152
	Зеркало круглое с подстветкой, диаметр 700мм
1Ф; 220 В; 0,1 кВт                        
	Ring
	 
	Россия
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через электроввод 

	155
	Корзина для мусора, офисная, металлическая, без крышки, 15 литров
	
	
	Санакс
	шт.
	2
	
	

	157
	Лампа настольная
1Ф; 220 В; 0,011 кВт                        
	NL 202
	 
	Эра
	шт.
	2
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	162
	Негатоскоп двухкадровый, размеры просмотрового экрана 720х420 мм. Корпус негатоскопа цельнопластмассовый, экран из оргстекла; источник света люминесцентные лампы, неравномерность яркости экрана не более 30%, яркость в центрах полей диагностики
Габариты:730х500х130 мм
1Ф; 220 В; 0,1 кВт
	НР2-02
	 
	Торговая сеть, Россия 
	шт.
	1
	 
	 Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	ШП-1
	Ширма потолочная
	
	
	Инд. изго-товление
	шт.
	1
	
	

	ЛО**
	Лампа освещения для кушетки
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	Учитывается разде-лом ЭО

	368-1
	Комплект для оснащения кабинета врача-хирурга (Прил. N3 N 922н) в составе:  Тонометр, 1шт. Стетофонендоскоп, 1шт. Шпатель, 3шт.Сантиметровая лента, 1шт. Медицинский термометр, 3шт.Емкости для дезинфекции инструментов, 1шт. Емкости для сбора бытовых и медицинских отходов, 2шт.
	
	
	Торговая сеть, Россия
	компл.
	1
	
	

	4036
	Перевязочная
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Бак для мусора с металлическим внутренним ведром, с педалью 12л сталь полированная
	Brabantia 123405
	
	Россия
	шт.
	1
	
	

	12
	Кушетка смотровая 2-х секционная с изменяемой высотой
	арт.349400
	
	Malvestio
	шт.
	1
	
	

	14
	Облучатель-рециркулятор закрытого типа, бактерицидная эффективность 99%, производительность 100м3/час
Габариты: 340х140х890мм
РУ-60ВА,220В,1Ф+N+PE
	Дезар 3
	 
	КРОНТ
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	26
	Шкаф двухстворчатый с 4 полками, с сейфом и замком, фасады и корпус - сталь с порошковым покрытием.
Габариты: 900х600х1950 мм
	ДМ-4-001-37
	
	Доктор Мебель
	шт.
	1
	
	

	29
	Тележка медицинская с ящиками; нерж.сталь
Габариты: 1200хх610х1000мм
	арт.325200
	
	Malvestio
	шт.
	1+1=2
	
	

	54
	Дозатор безконтактный для жидкого мыла, с замком, объем 0,8 л.
	
	
	Первая мебельная фабрика, Россия
	шт.
	1
	
	

	55
	Каталака медицинская рентгенопрозрачная
	арт. 320750
	
	Malvestio
	шт.
	1
	115
	

	76
	Облучатель бактерицидный насстенный, производительность 95%, 75м3/час
	ОБН-75 "Азов"
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	2
	
	Подключается к сети через два выключателя, расположенные вне помещения у входной двери, сблокированные со световым табло.  

	104
	Столик манипуляционный мобильный; для инструментов, из нержавеющей стали AISI 304, с 2-мя полками, столешница с бортом по 4-м сторонам,  на колесах 125 мм, 2 из которых с тормозами
Габариты: 600х400х800 мм
	арт.325025
	
	Malvestio
	шт.
	1
	
	

	108
	Табурет ассистента поворотный, сиденье - пластик
	ДМ-5-004-02
	
	Доктор Мебель
	шт.
	2
	
	

	113
	Тумба (стол)  двухстворчатая с 2 мойками
	ДМ-6-011-05
	
	Доктор Мебель
	шт.
	1
	
	Подвод холодной воды  D=15; подвод горячей воды D=15; отвод в канализацию D=50

	123
	Холодильник фармацевтический однодверный однокамерный, объем 250 л, 5 съемных полок, 2 выдвижных ящика, габаритные размеры 1300х607х600 мм. Металлическая дверь с изоляцией с замком, внутренняя камера из пластика, хладагент R600a; ручная разморозка, принудительная циркуляция воздуха, микропроцессорный контроль температуры, 1 компрессор; освещение лампой накаливания, цифровой дисплей с отражением температуры, аварийная сигнализация (визуальный и звуковой сигналы) при изменении температуры, автоматическое отключение вентилятора при открывании двери; температура от +2°C до +14°C; источник питания сеть 220 В/50 Гц, потребляемая мощность 200 Вт
	HYCD-282 Haier
	
	Haier
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	Б/Н
	Термометр для холодильника по количеству полок
	 
	 
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	5
	 
	на планах не указано

	149
	Дозатор локтевой для дезинфецирующих средств
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	

	152А
	Зеркало прямоугольное
	
	
	Россия
	шт.
	1
	
	

	192Ж
	Аппарат электрохирургический высокочастотной
Габариты: 270х280х120мм
1Ф; 220 В; 220ВА
Вес – 5 кг.
	ЭХВЧ-200 “ЭлеПС»
	
	МНПО «Эндомедиум»
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	230
	Отсасыватель (аспиратор) электрический хирургический на передвижной стойке, 4 резервуара объемом по 2500 мл, производительность (свободный расход воздуха) 55 л/мин, в комплекте ножная педаль . Пластиковый корпус, мобильная хромированная стойка на пятилучевой колесной опоре с площадкой для крепления отсасывателя; вакуумный насос безмасляного мембранного типа, ручка-регулятор разрежения, стрелочный вакуометр (индикатор разряжения), поплавковая защита от переполнения банки-сборника, антибактериальный фильтр; разрежение, создаваемое в ёмкостях 85 кПа; время работы 8 часов; уровень звукового давления 65 дБ
Ггабариты со стойкой: 640х1250х640 мм 
1Ф; 220 В; 400ВА                        
	Record 55 DDS
	
	ATMOS
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В  

	138
	Электрокоагулятор хирургический
1Ф; 220 В; 0,2 кВт                        
	FT-10 Force Triad
	
	Medtronic (Covidien)
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В  

	368
	Комплект для оснащения кабинета врача-хирурга (Прил. N3 N 922н) в составе:  Мешок Амбу, 1шт .Контейнер для хранения стерильных инструментов, 1шт  Малый хирургический набор, 3шт .Шина для лечения переломов ключицы, 1шт.Шина для фиксации кисти и пальцев, 2шт.Шина проволочная для верхних и нижних конечностей, 2шт.Шина транспортная для нижних конечностей, 2шт.Головодержатель (воротник Шанца), 1шт.Переносной набор для реанимации, 1шт.
	
	
	Торговая сеть, Россия
	компл.
	1
	
	

	ОК4
	Консоль настенная для специальных лечебных помещений с клапаном (О2,Vac) и блоком из 4-х электророзеток, розетками уравнивания потециалов (2)

РУ-1,0 кВт; 220В; 1Ф.+N+PE (максимальная установленная  мощность подключаемого к консоли оборудования)
	Linea I
	
	Draeger, Германия


	шт.
	1
	
	Подключается к сети через электроввод. 
Подвод кислорода, вакуума.

	О-36А
	Операционный светильник       
Размер купола: 640х460 мм    
1Ф; 220 В; ~ 0,3 кВт 
	Polaris 600
	
	Draeger, Германия
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через разделительный трансформатор, комбинированный с выключателем; требуется защитное заземление.                                          При пониженном напряжении в сети светильник должен автоматически переключаться на питание от аккумуляторной станции. 

	4037
	Кабинет врача хирурга
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Бак для мусора с металлическим внутренним ведром, с педалью 12л сталь полированная
	Brabantia 123405
	
	Россия
	шт.
	1
	
	

	6
	Тумба подвесная под умывальник с 2-мя ящиками, фаянсовая раковина в комплекте, смеситель GROHE Europolis
	Dreja.Eco Q 60 белая
	
	Первая мебельная фабрика
	шт.
	1
	
	Подвод холодной воды D=15 мм, подвод горячей воды D=15 мм, отвод в канализацию D=50 мм 

	7
	Кресло рабочее для персонала на роликовой опоре, механизм - газ/лифт
	IQ
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	2
	
	

	12
	Кушетка смотровая 2-х секционная с изменяемой высотой
	арт.349400
	
	Malvestio
	шт.
	1
	
	

	14
	Облучатель-рециркулятор закрытого типа, бактерицидная эффективность 99%, производительность 100м3/час
Габариты: 340х140х890мм
РУ-60ВА,220В,1Ф+N+PE
	Дезар 3
	 
	КРОНТ
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	19.1
	Стол рабочий, 1200х700х750мм
	FLS201 (инд. изг)
	
	Юнитекс
	шт.
	2
	
	

	21
	Стул для посетителей
	
	
	Доктор Мебель
	шт.
	2
	
	

	23
	Подставка-гредеция
	
	-
	Первая мебельная фабрика
	шт.
	1
	
	

	24
	Шкаф комбинированный со стеклянными дверьми в рамке
	
	
	Первая мебельная фабрика
	шт.
	1
	
	

	47
	Весы электронные напольные медицинские с ростомером
1Ф; 220 В; 0,2 кВт
	МИДЛ МП 60 ВДА (10/20; Р) ХМ7(30х40) "Здоровье"
	 
	«МИДЛ»
	шт.
	1
	
	 Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В 

	54
	Дозатор безконтактный для жидкого мыла, с замком, объем 0,8 л.
	
	
	Первая мебельная фабрика, Россия
	шт.
	1
	
	

	57
	Моноблок HP EliteOne 800 G6 24 AiO BU -Non-Touch RCTO (i7 10700/16GB/1TB NVMe/Win 10/3Yr wite)+ клавиатура/мышь.
1ф; 220В; 0,3кВт
	HP EliteOne 800
	
	Импорт
	компл.
	2
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	63
	Лазерное многофункциональное устройство. 
Габариты: 420х390х320 мм
1ф; 220В; 0,51кВт
	HPLaserJetProMFPM428fdn
	
	Импорт
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	141
	Шкаф общего назначения
	FLS329
	
	Юнитекс
	шт.
	1
	
	

	146
	Держатель для бумажных полотенец
	TORK Xpress
	
	Tork, Россия
	шт.
	1
	
	

	149
	Дозатор локтевой для дезинфецирующих средств
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	

	152
	Зеркало круглое с подстветкой, диаметр 700мм
1Ф; 220 В; 0,1 кВт                        
	Ring
	 
	Россия
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через электроввод 

	155
	Корзина для мусора, офисная, металлическая, без крышки, 15 литров
	
	
	Санакс
	шт.
	2
	
	

	157
	Лампа настольная
1Ф; 220 В; 0,011 кВт                        
	NL 202
	 
	Эра
	шт.
	2
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	162
	Негатоскоп двухкадровый, размеры просмотрового экрана 720х420 мм. Корпус негатоскопа цельнопластмассовый, экран из оргстекла; источник света люминесцентные лампы, неравномерность яркости экрана не более 30%, яркость в центрах полей диагностики
Габариты:730х500х130 мм
1Ф; 220 В; 0,1 кВт
	НР2-02
	 
	Торговая сеть, Россия 
	шт.
	1
	 
	 Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	ШП-1
	Ширма потолочная
	
	
	Инд. изго-товление
	шт.
	1
	
	

	ЛО**
	Лампа освещения для кушетки
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	Учитывается разде-лом ЭО

	368-1
	Комплект для оснащения кабинета врача-хирурга (Прил. N3 N 922н) в составе:  Тонометр, 1шт. Стетофонендоскоп, 1шт. Шпатель, 3шт.Сантиметровая лента, 1шт. Медицинский термометр, 3шт.Емкости для дезинфекции инструментов, 1шт. Емкости для сбора бытовых и медицинских отходов, 2шт.
	
	
	Торговая сеть, Россия
	компл.
	1
	
	

	4038
	Коридор
	
	
	
	
	
	
	

	14
	Облучатель-рециркулятор закрытого типа, бактерицидная эффективность 99%, производительность 100м3/час
Габариты: 340х140х890мм
РУ-60ВА,220В,1Ф+N+PE
	Дезар 3
	 
	КРОНТ
	шт.
	6
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	149
	Дозатор локтевой для дезинфецирующих средств
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	2
	
	

	199
	Рулонная штора, 2000х2200
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	8
	
	

	LG 55
	Монитор, 55 дюйма, LAN
1Ф; 220 В; 0,25 кВт                        
	 
	 
	LG
	шт.
	2
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В  

	4039
	Коридор-ожидальная
	
	
	
	
	
	
	

	14
	Облучатель-рециркулятор закрытого типа, бактерицидная эффективность 99%, производительность 100м3/час
Габариты: 340х140х890мм
РУ-60ВА,220В,1Ф+N+PE
	Дезар 3
	 
	КРОНТ
	шт.
	4
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	LG 55
	Монитор, 55 дюйма, LAN
1Ф; 220 В; 0,25 кВт                        
	 
	 
	LG
	шт.
	2
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В  

	4040
	Процедурная бронхоскопии
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Бак для мусора с металлическим внутренним ведром, с педалью 12л сталь полированная
	Brabantia 123405
	
	Россия
	шт.
	1
	
	

	19.1
	Стол рабочий, 1200х700х750мм
	FLS201 (инд. изг)
	
	Юнитекс
	шт.
	1
	
	

	21
	Стул для посетителей
	
	
	Доктор Мебель
	шт.
	1
	
	

	26
	Шкаф двухстворчатый с 4 полками, с сейфом и замком, фасады и корпус - сталь с порошковым покрытием.
Габариты: 900х600х1950 мм
	ДМ-4-001-37
	
	Доктор Мебель
	шт.
	1
	
	

	29
	Тележка медицинская с ящиками; нерж.сталь
Габариты: 1200хх610х1000мм
	арт.325200
	
	Malvestio
	шт.
	2-1
=1
	
	

	54
	Дозатор безконтактный для жидкого мыла, с замком, объем 0,8 л.
	
	
	Первая мебельная фабрика, Россия
	шт.
	1
	
	

	74
	Наркозно-дыхательный аппарат
Габариты: 1150х790х1480 мм
1Ф; 220 В; 2,2 кВт                        
	Perseus® A500
	
	Drager Medical AG&Co, Германия
	шт.
	1
	100
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В  

	76
	Облучатель бактерицидный насстенный, производительность 95%, 75м3/час
	ОБН-75 "Азов"
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	2
	
	Подключается к сети через два выключателя, расположенные вне помещения у входной двери, сблокированные со световым табло.  

	77
	Облучатель-рециркулятор закрытого типа, бактерицидная эффективность 99,9%, производительность 100м3/час
	Дезар 5
	 
	КРОНТ
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В  

	104
	Столик манипуляционный мобильный; для инструментов, из нержавеющей стали AISI 304, с 2-мя полками, столешница с бортом по 4-м сторонам,  на колесах 125 мм, 2 из которых с тормозами
Габариты: 600х400х800 мм
	арт.325025
	
	Malvestio
	шт.
	1
	
	

	108
	Табурет ассистента поворотный, сиденье - пластик
	ДМ-5-004-02
	
	Доктор Мебель
	шт.
	1
	
	

	109
	Табурет медицинский, мобильный со спинкой, с пневматической регулировкой высоты сиденья (регулировка рукояткой под сиденьем), основание - литое, полированное из  алюминиевого сплава, сиденье и спинка - пластик различных цветов, Габаритные размеры основания 645 мм.  Регулировка высоты сиденья 430-565 мм, регулировка вылета спинки относительно сиденья 80-130 мм, Регулировка спинки по высоте 80 мм Габариты спинки 375*210*50 мм, размер сиденья 375*60 мм.  Колеса пластиковые, ø 50 мм. Вес 7,0 кг.
	ДМ-5-004-06
	
	Доктор Мебель
	шт.
	1
	
	

	146
	Держатель для бумажных полотенец
	TORK Xpress
	
	Tork, Россия
	шт.
	1
	
	

	149
	Дозатор локтевой для дезинфецирующих средств
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	

	152А
	Зеркало прямоугольное
	
	
	Россия
	шт.
	1
	
	

	370
	Стол для эндоскопии
	арт.329533
	
	Malvestio
	шт.
	1
	
	

	Б-1
	Видеоэндоскопическая система для проведения бронхоскопии, в комплекте с видеобронхоскопом
1Ф; 220 В; 1,5 кВт                        
	OLYMPUSCV-190 PLUS
	
	ПаксМед
	компл.
	1
	
	Подключается к сети через группу 2-х полюсных розеток с заземл. контактом 220 В

	375
	Комплект для оснащения процедурной эндоскопии (Прил. N3 N 974н) в составе: Аптечка для оказания неотложной помощи, 1шт
	
	
	Торговая сеть, Россия
	компл.
	1
	
	На плане не показано

	ОК1
	Консоль (анестезиологическая) потолочная для подвода медицинских газов и подключения аппаратуры. Вес (без потолочного крепления) - 300кг. Грузоподъемность системы подвеса 250кг. Максимальный радиус выноса относительно центральной оси 1500мм (750+750). Двойное плечо с моторизованным подъемом по высоте. Крутящий момент 7500Н.  Распределительный модуль колонна  800 мм(Д)х298мм(Ш)×280мм(Г). Полка 430х480мм, макс.нагрузка 80кг - 2шт. 

 Электрические разъемы:  электророзетка, 220 Вт – 8 шт., разъем заземления – 4 шт., RJ45 – 1шт. 

Газовые клапаны: кислород -2шт., сжатый воздух 4Бар – 1 шт., вакуум – 1шт., закись азота – 1 шт.,отсос наркогазов - 1шт. и электро-(8), уравнивания потенциалов(8), ЛВС(2) и полками для навесного оборудования

РУ-2,5 кВт; 220В; 1Ф.+N+PE (максимальная установленная  мощность подключаемого к консоли оборудования)
	Movita
	
	Draeger, Германия
	шт.
	1
	300
	Подключается к сети через электроввод.

Подвод 
кислорода,
 закиси азота, 
вакуума,
 сжатого воздуха, отвод наркотических газов

	ЭнС
	Тележка контейнерная эндоскопическая и контейнеры для транспортировки и кратковременного хранения эндоскопов 
Габариты: 580х580х1015мм
	ТКЭ-4-"КРОНТ"
	
	КРОНТ, Россия
	шт.
	1
	
	

	1041В***
	Умывальник 
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	Подвод холодной воды  D=15; подвод горячей воды D=15; отвод в канализацию D=50. 
Учитывается в разедле АР

	4041
	Моечная
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Бак для мусора с металлическим внутренним ведром, с педалью 12л сталь полированная
	Brabantia 123405
	
	Россия
	шт.
	1
	
	

	6
	Тумба подвесная под умывальник с 2-мя ящиками, фаянсовая раковина в комплекте, смеситель GROHE Europolis
	
	
	Первая мебельная фабрика
	шт.
	1
	
	Подвод холодной воды D=15 мм, подвод горячей воды D=15 мм, отвод в канализацию D=50 мм 

	54
	Дозатор безконтактный для жидкого мыла, с замком, объем 0,8 л.
	
	
	Первая мебельная фабрика, Россия
	шт.
	1
	
	

	76
	Облучатель бактерицидный насстенный, производительность 95%, 75м3/час
	ОБН-75 "Азов"
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через два выключателя, расположенные вне помещения у входной двери, сблокированные со световым табло.  

	81
	Пистолет струйный с 8 насадками (дляпромывки и продувки)
	
	 
	TOMBA
	шт.
	1
	
	Подвод деминерализованной воды ДУ=15 
 Подвод сжатого воздуха, ДУ=15, 4 бар 

	103
	Стол, нерж. Сталь. Габариты: 1200х600х850мм
	
	
	ПК "Итерма"
	шт.
	2
	
	

	103А
	Стол, нерж. Сталь. Габариты: 1000х600х850мм
	
	
	ПК "Итерма"
	шт.
	2
	
	

	113
	Тумба (стол)  двухстворчатая с 2 мойками
Габариты: 1000х600х900мм
	ДМ-6-011-05
	
	Доктор Мебель
	шт.
	1
	
	Подвод холодной воды  D=15; подвод горячей воды D=15; отвод в канализацию D=50

	113Б
	Тумба (стол)  с мойкой
Габариты: 500х600х900мм
	ДМ-6-011-01
	
	Доктор Мебель
	шт.
	1
	
	Подвод холодной воды  D=15; подвод горячей воды D=15; отвод в канализацию D=50

	146
	Держатель для бумажных полотенец
	TORK Xpress
	
	Tork, Россия
	шт.
	1
	
	

	149
	Дозатор локтевой для дезинфецирующих средств
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	

	152А
	Зеркало прямоугольное
	
	
	Россия
	шт.
	1
	
	

	373
	Шкаф для хранения 8 эндоскопов. Встроенный вентилятор. Встроенный компрессор
Габариты: 1400x451x2050 мм.
РУ-0,5 кВт; 220В; 1Ф.+N+PE    
	ЭНДОКАБ-8А
	
	Bendeq, Россия
	шт.
	1
	150
	Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В  

Встроенный воздушный компрессор, не содержащий масла, позволяет использовать устройство без подключения к воздушной магистрали либо внешнему компрессору.

Встроенный вентилятор 50 л/мин.

	ОК9
	Клапан медицинского газа, подвод сжатого воздуха, ДУ=15, 4 бар
	
	
	Альт-Н
	шт.
	1
	
	Подвод сжатого воздуха

	Г-90
	Автоматическая моечная машина (репроцессор)  с системой фильтрации воды и воздуха                                           
 Габариты: 450х765х955 мм     Вес - 120 кг                                       РУ-0,8 кВт; 220В; 1Ф.+N+PE    
Минимальная температура подаваемой воды +8ОС                             Максимальная температура подаваемой воды +20ОС
	OER-AW
	
	OLYMPUS
Япония
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В  

Подвод холодной воды D=15. Предусмотреть возможность подмеса горячей воды в зимний период (установить трехходовой вентиль для подмеса). 
Отвод в канализацию D=50                          

	Л-902Д
	Зонт вытяжной 
Габариты: 1000х700х350 мм
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	Объем отсасываемого воздуха – 500м3/час; отверстие для подсоединения к вы-тяжной вентиляции  D=150 мм.

	4042
	Кабинет врача гастроскопии/ колоноскопии
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Бак для мусора с металлическим внутренним ведром, с педалью 12л сталь полированная
	Brabantia 123405
	
	Россия
	шт.
	1
	
	

	6
	Тумба подвесная под умывальник с 2-мя ящиками, фаянсовая раковина в комплекте, смеситель GROHE Europolis
	Dreja.Eco Q 60 белая
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	Подвод холодной воды D=15 мм, подвод горячей воды D=15 мм, отвод в канализацию D=50 мм 

	7
	Кресло рабочее для персонала на роликовой опоре, механизм - газ/лифт
	IQ
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	2
	
	

	14
	Облучатель-рециркулятор закрытого типа, бактерицидная эффективность 99%, производительность 100м3/час
Габариты: 340х140х890мм
РУ-60ВА,220В,1Ф+N+PE
	Дезар 3
	 
	КРОНТ
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	19.1
	Стол рабочий, 1200х700х750мм
	FLS201 (инд. изг)
	
	Юнитекс
	шт.
	2
	
	

	21
	Стул для посетителей
	
	
	Доктор Мебель
	шт.
	2
	
	

	23
	Подставка-гредеция
	
	-
	Первая мебельная фабрика
	шт.
	2
	
	

	54
	Дозатор безконтактный для жидкого мыла, с замком, объем 0,8 л.
	
	
	Первая мебельная фабрика, Россия
	шт.
	1
	
	

	57
	Моноблок HP EliteOne 800 G6 24 AiO BU -Non-Touch RCTO (i7 10700/16GB/1TB NVMe/Win 10/3Yr wite)+ клавиатура/мышь.
1ф; 220В; 0,3кВт
	HP EliteOne 800
	
	Импорт
	компл.
	2
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	63
	Лазерное многофункциональное устройство. 
Габариты: 420х390х320 мм
1ф; 220В; 0,51кВт
	HPLaserJetProMFPM428fdn
	
	Импорт
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	63А
	Принтер
Габариты: 331х215х178 мм
1ф; 220В; 0,32кВт
	HP Laser 107w
	
	Импорт
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	141
	Шкаф общего назначения
	FLS329
	
	Юнитекс
	шт.
	1
	
	

	146
	Держатель для бумажных полотенец
	TORK Xpress
	
	Tork, Россия
	шт.
	1
	
	

	149
	Дозатор локтевой для дезинфецирующих средств
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	

	152
	Зеркало круглое с подстветкой, диаметр 700мм
1Ф; 220 В; 0,1 кВт                        
	Ring
	 
	Россия
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через электроввод 

	155
	Корзина для мусора, офисная, металлическая, без крышки, 15 литров
	
	
	Санакс
	шт.
	2
	
	

	157
	Лампа настольная
1Ф; 220 В; 0,011 кВт                        
	NL 202
	 
	Эра
	шт.
	2
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	210
	Емкость-контейнер КДС " КРОРТ" для дизенфекции и стерилизации инструмент в объеме  3л
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	2
	
	На плане не показано

	4043
	Процедурная гастроскопии
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Бак для мусора с металлическим внутренним ведром, с педалью 12л сталь полированная
	Brabantia 123405
	
	Россия
	шт.
	1
	
	

	26
	Шкаф двухстворчатый с 4 полками, с сейфом и замком, фасады и корпус - сталь с порошковым покрытием.
Габариты: 900х600х1950 мм
	ДМ-4-001-37
	
	Доктор Мебель
	шт.
	1
	
	

	29
	Тележка медицинская с ящиками; нерж.сталь
Габариты: 1200хх610х1000мм
	арт.325200
	
	Malvestio
	шт.
	2-1
=1
	
	

	54
	Дозатор безконтактный для жидкого мыла, с замком, объем 0,8 л.
	
	
	Первая мебельная фабрика, Россия
	шт.
	1
	
	

	74
	Наркозно-дыхательный аппарат
Габариты: 1150х790х1480 мм
1Ф; 220 В; 2,2 кВт                        
	Perseus® A500
	
	Drager Medical AG&Co, Германия
	шт.
	1
	100
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В  

	76
	Облучатель бактерицидный насстенный, производительность 95%, 75м3/час
	ОБН-75 "Азов"
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через два выключателя, расположенные вне помещения у входной двери, сблокированные со световым табло.  

	77
	Облучатель-рециркулятор закрытого типа, бактерицидная эффективность 99,9%, производительность 100м3/час
	Дезар 5
	 
	КРОНТ
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В  

	104
	Столик манипуляционный мобильный; для инструментов, из нержавеющей стали AISI 304, с 2-мя полками, столешница с бортом по 4-м сторонам,  на колесах 125 мм, 2 из которых с тормозами
Габариты: 600х400х800 мм
	арт.325025
	
	Malvestio
	шт.
	1
	
	

	108
	Табурет ассистента поворотный, сиденье - пластик
	ДМ-5-004-02
	
	Доктор Мебель
	шт.
	1
	
	

	109
	Табурет медицинский, мобильный со спинкой, с пневматической регулировкой высоты сиденья (регулировка рукояткой под сиденьем), основание - литое, полированное из  алюминиевого сплава, сиденье и спинка - пластик различных цветов, Габаритные размеры основания 645 мм.  Регулировка высоты сиденья 430-565 мм, регулировка вылета спинки относительно сиденья 80-130 мм, Регулировка спинки по высоте 80 мм Габариты спинки 375*210*50 мм, размер сиденья 375*60 мм.  Колеса пластиковые, ø 50 мм. Вес 7,0 кг.
	ДМ-5-004-06
	
	Доктор Мебель
	шт.
	1
	
	

	146
	Держатель для бумажных полотенец
	TORK Xpress
	
	Tork, Россия
	шт.
	1
	
	

	149
	Дозатор локтевой для дезинфецирующих средств
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	

	152А
	Зеркало прямоугольное
	
	
	Россия
	шт.
	1
	
	

	370
	Стол для эндоскопии
	арт.329533
	
	Malvestio
	шт.
	1
	
	

	375
	Комплект для оснащения процедурной эндоскопии (Прил. N3 N 974н) в составе: Аптечка для оказания неотложной помощи, 1шт
	
	
	Торговая сеть, Россия
	компл.
	1
	
	На плане не показано

	В-25
	Видеоэндоскопическая система для проведения гастроскопии, в комплекте с видеогастроскопами
1Ф; 220 В; 1,5 кВт                        
	OLYMPUSCV-190 PLUS
	
	ПаксМед
	компл.
	1
	
	Подключается к сети через группу 2-х полюсных розеток с заземл. контактом 220 В

	В-310
	Система ультразвуковая диагностическая с принадлежностями для эндоскопии
1Ф; 220 В; 0,9кВА                        
	ARIETTA S70
	-
	ПаксМед
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В  

	ОК1
	Консоль (анестезиологическая) потолочная для подвода медицинских газов и подключения аппаратуры. Вес (без потолочного крепления) - 300кг. Грузоподъемность системы подвеса 250кг. Максимальный радиус выноса относительно центральной оси 1500мм (750+750). Двойное плечо с моторизованным подъемом по высоте. Крутящий момент 7500Н.  Распределительный модуль колонна  800 мм(Д)х298мм(Ш)×280мм(Г). Полка 430х480мм, макс.нагрузка 80кг - 2шт.  Электрические разъемы:  электророзетка, 220 Вт – 8 шт., разъем заземления – 4 шт., RJ45 – 1шт. 
Газовые клапаны: кислород -2шт., сжатый воздух 4Бар – 1 шт., вакуум – 1шт., закись азота – 1 шт.,отсос наркогазов - 1шт. и электро-(8), уравнивания потенциалов(8), ЛВС(2) и полками для навесного оборудования

РУ-2,5 кВт; 220В; 1Ф.+N+PE (максимальная установленная  мощность подключаемого к консоли оборудования)
	Movita
	
	Draeger, Германия
	шт.
	1
	300
	Подключается к сети через электроввод.

Подвод 
кислорода, 
сжатого воздуха- 4 бар,
вакуума,
закиси азота, 
отвод наркотических газов

	ЭнС
	Тележка контейнерная эндоскопическая и контейнеры для транспортировки и кратковременного хранения эндоскопов 
Габариты: 580х580х1015мм
	ТКЭ-4-"КРОНТ"
	
	КРОНТ, Россия
	шт.
	1
	
	

	1041В***
	Умывальник 
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	Подвод холодной воды  D=15; подвод горячей воды D=15; отвод в канализацию D=50. Учитывается в разедле АР

	4044
	Моечная
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Бак для мусора с металлическим внутренним ведром, с педалью 12л сталь полированная
	Brabantia 123405
	
	Россия
	шт.
	1
	
	

	6
	Тумба подвесная под умывальник с 2-мя ящиками, фаянсовая раковина в комплекте, смеситель GROHE Europolis
	
	
	Первая мебельная фабрика
	шт.
	1
	
	Подвод холодной воды D=15 мм, подвод горячей воды D=15 мм, отвод в канализацию D=50 мм 

	54
	Дозатор безконтактный для жидкого мыла, с замком, объем 0,8 л.
	
	
	Первая мебельная фабрика, Россия
	шт.
	1
	
	

	76
	Облучатель бактерицидный насстенный, производительность 95%, 75м3/час
	ОБН-75 "Азов"
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через два выключателя, расположенные вне помещения у входной двери, сблокированные со световым табло.  

	81
	Пистолет струйный с 8 насадками (дляпромывки и продувки)
	
	 
	TOMBA
	шт.
	1
	
	Подвод деминерализованной воды ДУ=15 
 Подвод сжатого воздуха, ДУ=15, 4 бар 

	103
	Стол, нерж. Сталь. Габариты: 1200х600х850мм
	
	
	ПК "Итерма"
	шт.
	1
	
	

	103А
	Стол, нерж. Сталь. Габариты: 1000х600х850мм
	
	
	ПК "Итерма"
	шт.
	2
	
	

	113
	Тумба (стол)  двухстворчатая с 2 мойками
Габариты: 1000х600х900мм
	ДМ-6-011-05
	
	Доктор Мебель
	шт.
	1
	
	Подвод холодной воды  D=15; подвод горячей воды D=15; отвод в канализацию D=50

	113Б
	Тумба (стол)  с мойкой
Габариты: 500х600х900мм
	ДМ-6-011-01
	
	Доктор Мебель
	шт.
	1
	
	Подвод холодной воды  D=15; подвод горячей воды D=15; отвод в канализацию D=50

	146
	Держатель для бумажных полотенец
	TORK Xpress
	
	Tork, Россия
	шт.
	1
	
	

	149
	Дозатор локтевой для дезинфецирующих средств
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	

	152А
	Зеркало прямоугольное
	
	
	Россия
	шт.
	1
	
	

	373
	Шкаф для хранения 8 эндоскопов. Встроенный вентилятор. Встроенный компрессор
Габариты: 1400x451x2050 мм.
РУ-0,5 кВт; 220В; 1Ф.+N+PE    
	ЭНДОКАБ-8А
	
	Bendeq, Россия
	шт.
	1
	150
	Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В  

Встроенный воздушный компрессор, не содержащий масла, позволяет использовать устройство без подключения к воздушной магистрали либо внешнему компрессору.

Встроенный вентилятор 50 л/мин.

	ОК9
	Клапан медицинского газа, подвод сжатого воздуха, ДУ=15, 4 бар
	
	
	Альт-Н
	шт.
	1
	
	МГ

	Г-90
	Автоматическая моечная машина (репроцессор)  с системой фильтрации воды и воздуха
Габариты: 450х765х955 мм     Вес - 120 кг                                       РУ-0,8 кВт; 220В; 1Ф.+N+PE
Минимальная температура подаваемой воды +8ОС                             Максимальная температура подаваемой воды +20ОС
	OER-AW
	
	OLYMPUS
Япония
	шт.
	2
	
	Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В 

 Подвод холодной воды D=15. Предусмотреть возможность подмеса горячей воды в зимний период (установить трехходовой вентиль для подмеса). 
Отвод в канализацию D=50                          

	Л-902Д
	Зонт вытяжной 
Габариты: 1000х700х350 мм
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	Объем отсасываемого воздуха – 500м3/час; отверстие для подсоединения к вы-тяжной вентиляции  D=150 мм.

	4045
	Процедурная колоноскопии
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Бак для мусора с металлическим внутренним ведром, с педалью 12л сталь полированная
	Brabantia 123405
	
	Россия
	шт.
	1
	
	

	26
	Шкаф двухстворчатый с 4 полками, с сейфом и замком, фасады и корпус - сталь с порошковым покрытием.
Габариты: 900х600х1950 мм
	ДМ-4-001-37
	
	Доктор Мебель
	шт.
	1
	
	

	29
	Тележка медицинская с ящиками; нерж.сталь
Габариты: 1200хх610х1000мм
	арт.325200
	
	Malvestio
	шт.
	1
	
	

	54
	Дозатор безконтактный для жидкого мыла, с замком, объем 0,8 л.
	
	
	Первая мебельная фабрика, Россия
	шт.
	1
	
	

	74
	Наркозно-дыхательный аппарат
Габариты: 1150х790х1480 мм
1Ф; 220 В; 2,2 кВт                        
	Perseus® A500
	
	Drager Medical AG&Co, Германия
	шт.
	1
	100
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В  

	76
	Облучатель бактерицидный насстенный, производительность 95%, 75м3/час
	ОБН-75 "Азов"
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	2
	
	Подключается к сети через два выключателя, расположенные вне помещения у входной двери, сблокированные со световым табло.  

	77
	Облучатель-рециркулятор закрытого типа, бактерицидная эффективность 99,9%, производительность 100м3/час
	Дезар 5
	 
	КРОНТ
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В 


	104
	Столик манипуляционный мобильный; для инструментов, из нержавеющей стали AISI 304, с 2-мя полками, столешница с бортом по 4-м сторонам,  на колесах 125 мм, 2 из которых с тормозами
Габариты: 600х400х800 мм
	арт.325025
	
	Malvestio
	шт.
	1
	
	

	108
	Табурет ассистента поворотный, сиденье - пластик
	ДМ-5-004-02
	
	Доктор Мебель
	шт.
	1
	
	

	109
	Табурет медицинский, мобильный со спинкой, с пневматической регулировкой высоты сиденья (регулировка рукояткой под сиденьем), основание - литое, полированное из  алюминиевого сплава, сиденье и спинка - пластик различных цветов, Габаритные размеры основания 645 мм.  Регулировка высоты сиденья 430-565 мм, регулировка вылета спинки относительно сиденья 80-130 мм, Регулировка спинки по высоте 80 мм Габариты спинки 375*210*50 мм, размер сиденья 375*60 мм.  Колеса пластиковые, ø 50 мм. Вес 7,0 кг.
	ДМ-5-004-06
	
	Доктор Мебель
	шт.
	1
	
	

	146
	Держатель для бумажных полотенец
	TORK Xpress
	
	Tork, Россия
	шт.
	1
	
	

	149
	Дозатор локтевой для дезинфецирующих средств
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	

	152А
	Зеркало прямоугольное
	
	
	Россия
	шт.
	1
	
	

	370
	Стол для эндоскопии
	арт.329533
	
	Malvestio
	шт.
	1
	
	

	373
	Шкаф для хранения 8 эндоскопов. Встроенный вентилятор. Встроенный компрессор
Габариты: 1400x451x2050 мм.
РУ-0,5 кВт; 220В; 1Ф.+N+PE    
	ЭНДОКАБ-8А
	
	Bendeq, Россия
	шт.
	1
	150
	Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В  

Встроенный воздушный компрессор, не содержащий масла, позволяет использовать устройство без подключения к воздушной магистрали либо внешнему компрессору.

Встроенный вентилятор 50 л/мин.

	375
	Комплект для оснащения процедурной эндоскопии (Прил. N3 N 974н) в составе: Аптечка для оказания неотложной помощи, 1шт
	
	
	Торговая сеть, Россия
	компл.
	1
	
	На плане не показано

	В-26
	Видеоэндоскопическая система для проведения колоноскопии, в копмлекте с видеоколоноскопом
1Ф; 220 В; 1,5 кВт                        
	OLYMPUSCV-190 PLUS
	
	ПаксМед
	компл.
	2-1
=1
	
	Подключается к сети через группу 2-х полюсных розеток с заземл. контактом 220 В

	ОК1
	Консоль (анестезиологическая) потолочная для подвода медицинских газов и подключения аппаратуры. Вес (без потолочного крепления) - 300кг. Грузоподъемность системы подвеса 250кг. Максимальный радиус выноса относительно центральной оси 1500мм (750+750). Двойное плечо с моторизованным подъемом по высоте. Крутящий момент 7500Н.  Распределительный модуль колонна  800 мм(Д)х298мм(Ш)×280мм(Г). Полка 430х480мм, макс.нагрузка 80кг - 2шт.  Электрические разъемы:  электророзетка, 220 Вт – 8 шт., разъем заземления – 4 шт., RJ45 – 1шт. 
Газовые клапаны: кислород -2шт., сжатый воздух 4Бар – 1 шт., вакуум – 1шт., закись азота – 1 шт.,отсос наркогазов - 1шт. и электро-(8), уравнивания потенциалов(8), ЛВС(2) и полками для навесного оборудования

РУ-2,5 кВт; 220В; 1Ф.+N+PE (максимальная установленная  мощность подключаемого к консоли оборудования)
	Movita
	
	Draeger, Германия
	шт.
	1
	300
	Подключается к сети через электроввод.

Подвод 
кислорода, 
сжатого воздуха- 4 бар,
вакуума,
закиси азота, 
отвод наркотических газов

	ЭнС
	Тележка контейнерная эндоскопическая и контейнеры для транспортировки и кратковременного хранения эндоскопов 
Габариты: 580х580х1015мм
	ТКЭ-4-"КРОНТ"
	
	КРОНТ, Россия
	шт.
	1
	
	

	1041В***
	Умывальник 
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	Подвод холодной воды  D=15; подвод горячей воды D=15; отвод в канализацию D=50. 
Учитывается в разедле АР

	4047
	Уборная
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Бак для мусора с металлическим внутренним ведром, с педалью 12л сталь полированная
	Brabantia 123405
	
	Россия
	шт.
	1
	
	

	5.1
	Урна для бумажных полотенец, 50 л
	Tork Image Design 460011
	
	Tork, Россия
	шт.
	1
	
	

	6
	Тумба подвесная под умывальник с 2-мя ящиками, фаянсовая раковина в комплекте, смеситель GROHE Europolis
	Dreja.Eco Q 60 белая
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	Подвод холодной воды D=15 мм, подвод горячей воды D=15 мм, отвод в канализацию D=50 мм 

	54
	Дозатор безконтактный для жидкого мыла, с замком, объем 0,8 л.
	
	
	Первая мебельная фабрика, Россия
	шт.
	1
	
	

	146
	Держатель для бумажных полотенец
	TORK Xpress
	
	Tork, Россия


	шт.
	1
	
	

	146.1
	Диспенсер для бумажных покрытий на унитаз
	
	
	Tork, Россия
	шт.
	1
	
	

	149
	Дозатор локтевой для дезинфецирующих средств
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	

	150
	Ерш для унитаза с колбой (подставкой)
	
	
	Tork, Россия
	шт.
	1
	
	

	152
	Зеркало круглое с подстветкой, диаметр 700мм
1Ф; 220 В; 0,1 кВт                        
	Ring
	 
	Россия
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через электроввод 

	Б/Н*
	Гигиенический душ со встраиваемым смесителем
	ALMA 
Benito
 AL-859-01
	
	ALMA
	шт.
	1
	
	Подвод холодной воды D=15мм; 
подвод горячей воды D=15мм

	4047а
	Кабина для переодевания
	
	
	
	
	
	
	

	145
	Банкетка гардеробная мягкая
	
	
	Первая мебельная фабрика
	шт.
	1
	
	

	259
	Вешало для одежды (для пиджаков), напольное, в комплекте с рожком для обуви
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	

	ЗР-1
	Зеркало ростовое. 
Габариты: 700х4х1700 мм
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	

	4047б
	Кабина для переодевания
	
	
	
	
	
	
	

	145
	Банкетка гардеробная мягкая
	
	
	Первая мебельная фабрика
	шт.
	1
	
	

	259
	Вешало для одежды (для пиджаков), напольное, в комплекте с рожком для обуви
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	

	ЗР-1
	Зеркало ростовое. 
Габариты: 700х4х1700 мм
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	

	4048
	Комната отдыха после процедур
	
	
	
	
	
	
	

	5.1
	Урна для бумажных полотенец, 50 л
	Tork Image Design 460011
	
	Tork, Россия
	шт.
	1
	
	

	6
	Тумба подвесная под умывальник с 2-мя ящиками, фаянсовая раковина в комплекте, смеситель GROHE Europolis
	
	
	Первая мебельная фабрика
	шт.
	1
	
	Подвод холодной воды D=15 мм, подвод горячей воды D=15 мм, отвод в канализацию D=50 мм 

	7
	Кресло рабочее для персонала на роликовой опоре, механизм - газ/лифт
	IQ
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	

	11
	Кровать. 
Габариты: 2489 х 1030 х 419-890 мм 
Ножная секция выдвинута: 248,9 см / Ножная секция убрана: 223,5 см.
1Ф; 220 В; 0,3 кВт
	Progressa p7500
	
	Hillrom, США
	шт.
	2
	635
	Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В 

	14
	Облучатель-рециркулятор закрытого типа, бактерицидная эффективность 99%, производительность 100м3/час
Габариты: 340х140х890мм
РУ-60ВА,220В,1Ф+N+PE
	Дезар 3
	 
	КРОНТ
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	19.1
	Стол рабочий, 1200х700х750мм
	FLS201 (инд. изг)
	
	Юнитекс
	шт.
	1
	
	

	54
	Дозатор безконтактный для жидкого мыла, с замком, объем 0,8 л.
	
	
	Первая мебельная фабрика, Россия
	шт.
	1
	
	

	112
	Тумба (общего назначения) с выдвижным ящиком
	
	
	Malvestio, Италия
	шт.
	2
	
	см. дизайн-проект

	146
	Держатель для бумажных полотенец
	TORK Xpress
	
	Tork, Россия
	шт.
	1
	
	

	149
	Дозатор локтевой для дезинфецирующих средств
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	

	152
	Зеркало круглое с подстветкой, диаметр 700мм
1Ф; 220 В; 0,1 кВт                        
	Ring
	 
	Россия
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через электроввод 

	205.2
	Центральная станция для контроля за состоянием больных (в комплекте с инсталляционными системами централизованного мониторинга)
PУ-0,5 кВт; 220В; 1Ф+N+PE
	INFINITY 
Central Station 
	
	Draeger, Германия
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В  

	362
	Монитор пациента 
	M540 IACS   
	
	Drager Medical AG&Co, Германия
	шт.
	2
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В  

	ОК3
	Консоль настенная для специальных лечебных помещений с клапаном (О2) и блоком из 4-х электророзеток, розетками уравнивания потециалов (2)

РУ-1,0 кВт; 220В; 1Ф.+N+PE (максимальная установленная  мощность подключаемого к консоли оборудования)
	Linea I
	
	Draeger, Германия
	шт.
	2
	
	Подключается к сети через электроввод. 

Подвод кислорода

	4048а
	Уборная
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Бак для мусора с металлическим внутренним ведром, с педалью 12л сталь полированная
	Brabantia 123405
	
	Россия
	шт.
	1
	
	

	5.1
	Урна для бумажных полотенец, 50 л
	Tork Image Design 460011
	
	Tork, Россия
	шт.
	1
	
	

	6
	Тумба подвесная под умывальник с 2-мя ящиками, фаянсовая раковина в комплекте, смеситель GROHE Europolis
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	Подвод холодной воды D=15 мм, подвод горячей воды D=15 мм, отвод в канализацию D=50 мм 

	54
	Дозатор безконтактный для жидкого мыла, с замком, объем 0,8 л.
	
	
	Первая мебельная фабрика, Россия
	шт.
	1
	
	

	146
	Держатель для бумажных полотенец
	TORK Xpress
	
	Tork, Россия
	шт.
	1
	
	

	146.1
	Диспенсер для бумажных покрытий на унитаз
	
	
	Tork, Россия
	шт.
	1
	
	

	149
	Дозатор локтевой для дезинфецирующих средств
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	

	150
	Ерш для унитаза с колбой (подставкой)
	
	
	Tork, Россия
	шт.
	1
	
	

	152
	Зеркало круглое с подстветкой, диаметр 700мм
1Ф; 220 В; 0,1 кВт                        
	Ring
	 
	Россия
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через электроввод 

	Б/Н*
	Гигиенический душ со встраиваемым смесителем
	ALMA 
Benito
 AL-859-01
	
	ALMA
	шт.
	1
	
	Подвод холодной воды D=15мм; 
подвод горячей воды D=15мм

	4049
	Санитарная комната
	
	
	
	
	
	
	

	5.1
	Урна для бумажных полотенец, 50 л
	Tork Image Design 460011
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	

	54
	Дозатор безконтактный для жидкого мыла, с замком, объем 0,8 л.
	
	
	Первая мебельная фабрика, Россия
	шт.
	1
	
	

	76
	Облучатель бактерицидный насстенный, производительность 95%, 75м3/час
	ОБН-75 "Азов"
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через два выключателя, расположенные вне помещения у входной двери, сблокированные со световым табло.  

	110
	Тележка для грязного белья
Габариты: 620х625х985 мм
	Н0312
	 
	Алсера H
	шт.
	1
	
	

	111
	Тележка для уборочного инвентаря
	ВолеоПро СВЕП
	
	Веледа
	шт.
	1
	
	

	146
	Держатель для бумажных полотенец
	TORK Xpress
	
	Tork, Россия


	шт.
	1
	
	

	149
	Дозатор локтевой для дезинфецирующих средств
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	

	Э-37*
	Раковина 
металлическая
Габариты: 500х400х540
	
	
	Торговая сеть
	шт.
	1
	
	Подвод холодной воды  D=15; подвод горячей воды D=15; отвод в канализацию D=50

	Э-37А*
	Раковина
металлическая
(Верхний край раковины на Н=400 мм от УЧП)
	
	
	Торговая сеть
	шт.
	1
	
	Подвод холодной воды  D=15; подвод горячей воды D=15; отвод в канализацию D=50

	Э-47*
	Полотенцесушитель хромированный
Габариты: длина – 600мм
	
	
	Торговая сеть
	шт.
	1
	
	Подвод горячей воды D=20мм
Учесть в разделе ВК

	4049а
	Уборная для посетителей
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Бак для мусора с металлическим внутренним ведром, с педалью 12л сталь полированная
	Brabantia 123405
	
	Россия
	шт.
	1
	
	

	5.1
	Урна для бумажных полотенец, 50 л
	Tork Image Design 460011
	
	Tork, Россия
	шт.
	1
	
	

	6
	Тумба подвесная под умывальник с 2-мя ящиками, фаянсовая раковина в комплекте, смеситель GROHE Europolis
	
	
	Первая мебельная фабрика
	шт.
	1
	
	Подвод холодной воды D=15 мм, подвод горячей воды D=15 мм, отвод в канализацию D=50 мм 

	54
	Дозатор безконтактный для жидкого мыла, с замком, объем 0,8 л.
	
	
	Первая мебельная фабрика, Россия
	шт.
	1
	
	

	146
	Держатель для бумажных полотенец
	TORK Xpress
	
	Tork, Россия
	шт.
	1
	
	

	146.1
	Диспенсер для бумажных покрытий на унитаз
	
	
	Tork, Россия
	шт.
	1
	
	

	149
	Дозатор локтевой для дезинфецирующих средств
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	

	150
	Ерш для унитаза с колбой (подставкой)
	
	
	Tork, Россия
	шт.
	1
	
	

	152
	Зеркало круглое с подстветкой, диаметр 700мм
1Ф; 220 В; 0,1 кВт                        
	Ring
	 
	Россия
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через электроввод 

	209
	Электросушитель для рук погружной
Габариты: 300х220х690 мм
1ф; 1,9кВт, 220В
	 BXG-JET 7000C
	 
	 Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	 
	Подключается к сети через электроввод 

	Б/Н*
	Гигиенический душ со встраиваемым смесителем
	ALMA 
Benito
 AL-859-01
	
	ALMA
	шт.
	1
	
	Подвод холодной воды D=15мм; 
подвод горячей воды D=15мм

	4049б
	Уборная для персонала
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Бак для мусора с металлическим внутренним ведром, с педалью 12л сталь полированная
	Brabantia 123405
	
	Россия
	шт.
	1
	
	

	5.1
	Урна для бумажных полотенец, 50 л
	Tork Image Design 460011
	
	Tork, Россия
	шт.
	1
	
	

	6
	Тумба подвесная под умывальник с 2-мя ящиками, фаянсовая раковина в комплекте, смеситель GROHE Europolis
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	Подвод холодной воды D=15 мм, подвод горячей воды D=15 мм, отвод в канализацию D=50 мм 

	54
	Дозатор безконтактный для жидкого мыла, с замком, объем 0,8 л.
	
	
	Первая мебельная фабрика, Россия
	шт.
	1
	
	

	146
	Держатель для бумажных полотенец
	TORK Xpress
	
	Tork, Россия
	шт.
	1
	
	

	146.1
	Диспенсер для бумажных покрытий на унитаз
	
	
	Tork, Россия
	шт.
	1
	
	

	149
	Дозатор локтевой для дезинфецирующих средств
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	

	150
	Ерш для унитаза с колбой (подставкой)
	
	
	Tork, Россия
	шт.
	1
	
	

	152
	Зеркало круглое с подстветкой, диаметр 700мм
1Ф; 220 В; 0,1 кВт                        
	Ring
	 
	Россия
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через электроввод 

	209
	Электросушитель для рук погружной
Габариты: 300х220х690 мм
1ф; 1,9кВт, 220В
	 BXG-JET 7000C
	 
	 Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	 
	Подключается к сети через электроввод 

	Б/Н*
	Гигиенический душ со встраиваемым смесителем
	ALMA 
Benito
 AL-859-01
	
	ALMA
	шт.
	1
	
	Подвод холодной воды D=15мм; 
подвод горячей воды D=15мм

	4050
	Кабинет врача бронхоскопии
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Бак для мусора с металлическим внутренним ведром, с педалью 12л сталь полированная
	Brabantia 123405
	
	Россия
	шт.
	1
	
	

	6
	Тумба подвесная под умывальник с 2-мя ящиками, фаянсовая раковина в комплекте, смеситель GROHE Europolis
	Dreja.Eco Q 60 белая
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	Подвод холодной воды D=15 мм, подвод горячей воды D=15 мм, отвод в канализацию D=50 мм 

	7
	Кресло рабочее для персонала на роликовой опоре, механизм - газ/лифт
	IQ
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	

	14
	Облучатель-рециркулятор закрытого типа, бактерицидная эффективность 99%, производительность 100м3/час
Габариты: 340х140х890мм
РУ-60ВА,220В,1Ф+N+PE
	Дезар 3
	 
	КРОНТ
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	19
	Стол рабочий, 1600х800х750мм
	FLS201
	
	Юнитекс
	шт.
	1
	
	

	21
	Стул для посетителей
	
	
	Доктор Мебель
	шт.
	4
	
	

	23
	Подставка-гредеция
	
	-
	Первая мебельная фабрика
	шт.
	1
	
	

	24
	Шкаф комбинированный со стеклянными дверьми в рамке
	
	
	Первая мебельная фабрика
	шт.
	2
	
	

	54
	Дозатор безконтактный для жидкого мыла, с замком, объем 0,8 л.
	
	
	Первая мебельная фабрика, Россия
	шт.
	1
	
	

	57
	Моноблок HP EliteOne 800 G6 24 AiO BU -Non-Touch RCTO (i7 10700/16GB/1TB NVMe/Win 10/3Yr wite)+ клавиатура/мышь.
1ф; 220В; 0,3кВт
	HP EliteOne 800
	
	Импорт
	компл.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	63
	Лазерное многофункциональное устройство. 
Габариты: 420х390х320 мм
1ф; 220В; 0,51кВт
	HPLaserJetProMFPM428fdn
	
	Импорт
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	141
	Шкаф общего назначения
	FLS329
	
	Юнитекс
	шт.
	1
	
	

	146
	Держатель для бумажных полотенец
	TORK Xpress
	
	Tork, Россия
	шт.
	1
	
	

	149
	Дозатор локтевой для дезинфецирующих средств
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	

	152
	Зеркало круглое с подстветкой, диаметр 700мм
1Ф; 220 В; 0,1 кВт                        
	Ring
	 
	Россия
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через электроввод 

	155
	Корзина для мусора, офисная, металлическая, без крышки, 15 литров
	
	
	Санакс
	шт.
	1
	
	

	157
	Лампа настольная
1Ф; 220 В; 0,011 кВт                        
	NL 202
	 
	Эра
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	199
	Рулонная штора, 2000х2200
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	

	4053
	Уборная для МГН
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Бак для мусора с металлическим внутренним ведром, с педалью 12л сталь полированная
	Brabantia 123405
	
	Россия
	шт.
	1
	
	

	54
	Дозатор безконтактный для жидкого мыла, с замком, объем 0,8 л.
	
	
	Первая мебельная фабрика, Россия
	шт.
	1
	
	

	146
	Держатель для бумажных полотенец
	TORK Xpress
	
	Tork, Россия
	шт.
	1
	
	

	146.1
	Диспенсер для бумажных покрытий на унитаз
	
	
	Tork, Россия
	шт.
	1
	
	

	147
	Диспенсер для туалетной бумаги в мини-рулонах белый
	Tork SmartOne
	
	Tork, Россия
	шт.
	1
	
	

	149
	Дозатор локтевой для дезинфецирующих средств
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	

	150
	Ерш для унитаза с колбой (подставкой)
	
	
	Tork, Россия
	шт.
	1
	
	

	152
	Зеркало круглое с подстветкой, диаметр 700мм
1Ф; 220 В; 0,1 кВт                        
	Ring
	 
	Россия
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через электроввод 

	209
	Электросушитель для рук погружной
Габариты: 300х220х690 мм
1ф; 1,9кВт, 220В
	 BXG-JET 7000C
	 
	 Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	 
	Подключается к сети через электроввод 

	Б/Н*
	Гигиенический душ со встраиваемым смесителем
	ALMA 
Benito
 AL-859-01
	
	ALMA
	шт.
	1
	
	Подвод холодной воды D=15мм; 
подвод горячей воды D=15мм

	4054
	Комната персонала
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Диван 3-местный, обивка-искусственная кожа, цвет - коричневый
	Chairman СИМПЛ 1920х830х830
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	

	14
	Облучатель-рециркулятор закрытого типа, бактерицидная эффективность 99%, производительность 100м3/час
Габариты: 340х140х890мм
РУ-60ВА,220В,1Ф+N+PE
	Дезар 3
	 
	КРОНТ
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	18
	Стол палатный, 900х900х750мм
	ДМ-6-006-03
	
	Доктор Мебель
	шт.
	2
	
	

	21
	Стул для посетителей
	
	
	Доктор Мебель
	шт.
	4
	
	

	36
	Холодильник бытовой, однокамерный.
Габариты: 600х665х1850 мм
1Ф; 220 В; 0,3кВт
	Kef 4330-21
	 
	Liebherr
	 
	1
	 
	Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В  

	68
	Мини-кухня в комплекте с раковиной
	 
	 
	Доктор 
Мебель
	шт.
	1
	127.2
	Подвод холодной воды D=15 мм, подвод горячей воды D=15 мм, отвод в канализацию D=50 мм

	72
	Монитор, 55 дюйма, LAN
1Ф; 220 В; 0,25 кВт                        
	
	
	LG
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В  

	125
	Чайник электрический
1Ф; 220 В; 2,4кВт
	5KEK 1522 EAC
KitchenAid 
	 
	Торговая сеть
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В  

	Б45
	Микроволновая печь, Корпус из нержавеющей стали. Объём 34 литра.
1Ф; 220 В; 1,55кВт
	RCS511TS
	 
	Menumaster (США)
	шт.
	1
	 
	Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В  

	4056
	Отдел информационных технологий и связи
	
	
	
	
	
	
	

	7
	Кресло рабочее для персонала на роликовой опоре, механизм - газ/лифт
	IQ
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	4
	
	

	14
	Облучатель-рециркулятор закрытого типа, бактерицидная эффективность 99%, производительность 100м3/час
Габариты: 340х140х890мм
РУ-60ВА,220В,1Ф+N+PE
	Дезар 3
	 
	КРОНТ
	шт.
	2
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	19
	Стол рабочий, 1600х800х750мм
	FLS201
	
	Юнитекс
	шт.
	4
	
	

	21
	Стул для посетителей
	
	
	Доктор Мебель
	шт.
	4
	
	

	23
	Подставка-гредеция
	
	-
	Первая мебельная фабрика
	шт.
	4
	
	

	24
	Шкаф комбинированный со стеклянными дверьми в рамке
	
	
	Первая мебельная фабрика
	шт.
	3
	
	

	57
	Моноблок HP EliteOne 800 G6 24 AiO BU -Non-Touch RCTO (i7 10700/16GB/1TB NVMe/Win 10/3Yr wite)+ клавиатура/мышь.
1ф; 220В; 0,3кВт
	HP EliteOne 800
	
	Импорт
	компл.
	4
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	63
	Лазерное многофункциональное устройство. 
Габариты: 420х390х320 мм
1ф; 220В; 0,51кВт
	HPLaserJetProMFPM428fdn
	
	Импорт
	шт.
	4
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	141
	Шкаф общего назначения
	FLS329
	
	Юнитекс
	шт.
	1
	
	

	155
	Корзина для мусора, офисная, металлическая, без крышки, 15 литров
	
	
	Санакс
	шт.
	4
	
	

	157
	Лампа настольная
1Ф; 220 В; 0,011 кВт                        
	NL 202
	 
	Эра
	шт.
	4
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	4057
	Ожидальная
	
	
	
	
	
	
	

	14
	Облучатель-рециркулятор закрытого типа, бактерицидная эффективность 99%, производительность 100м3/час
Габариты: 340х140х890мм
РУ-60ВА,220В,1Ф+N+PE
	Дезар 3
	 
	КРОНТ
	шт.
	2
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	145
	Банкетка гардеробная мягкая
	
	
	Первая мебельная фабрика
	шт.
	5
	
	

	149
	Дозатор локтевой для дезинфецирующих средств
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	

	4058
	Уборная для посетителей гинекологии
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Бак для мусора с металлическим внутренним ведром, с педалью 12л сталь полированная
	Brabantia 123405
	
	Россия
	шт.
	2
	
	

	5.1
	Урна для бумажных полотенец, 50 л
	Tork Image Design 460011
	
	Tork, Россия
	шт.
	1
	
	

	6
	Тумба подвесная под умывальник с 2-мя ящиками, фаянсовая раковина в комплекте, смеситель GROHE Europolis
	
	
	Первая мебельная фабрика
	шт.
	1
	
	Подвод холодной воды D=15 мм, подвод горячей воды D=15 мм, отвод в канализацию D=50 мм 

	54
	Дозатор безконтактный для жидкого мыла, с замком, объем 0,8 л.
	
	
	Первая мебельная фабрика, Россия
	шт.
	1
	
	

	146
	Держатель для бумажных полотенец
	TORK Xpress
	
	Tork, Россия
	шт.
	1
	
	

	146.1
	Диспенсер для бумажных покрытий на унитаз
	
	
	Tork, Россия
	шт.
	2
	
	

	147
	Диспенсер для туалетной бумаги в мини-рулонах белый
	Tork SmartOne
	
	Tork, Россия
	шт.
	2
	
	

	149
	Дозатор локтевой для дезинфецирующих средств
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	

	150
	Ерш для унитаза с колбой (подставкой)
	
	
	Tork, Россия
	шт.
	2
	
	

	152
	Зеркало круглое с подстветкой, диаметр 700мм
1Ф; 220 В; 0,1 кВт                        
	Ring
	 
	Россия
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через электроввод 

	209
	Электросушитель для рук погружной
Габариты: 300х220х690 мм
1ф; 1,9кВт, 220В
	 BXG-JET 7000C
	 
	 Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	 
	Подключается к сети через электроввод 

	Б/Н*
	Гигиенический душ со встраиваемым смесителем
	ALMA 
Benito
 AL-859-01
	
	ALMA
	шт.
	2
	
	Подвод холодной воды D=15мм; 
подвод горячей воды D=15мм

	4059
	Кабинет врача генетика/гематолога/терапевта (по ведению беременности)
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Бак для мусора с металлическим внутренним ведром, с педалью 12л сталь полированная
	Brabantia 123405
	
	Россия
	шт.
	1
	
	

	6
	Тумба подвесная под умывальник с 2-мя ящиками, фаянсовая раковина в комплекте, смеситель GROHE Europolis
	
	
	Первая мебельная фабрика
	шт.
	1
	
	Подвод холодной воды D=15 мм, подвод горячей воды D=15 мм, отвод в канализацию D=50 мм 

	7
	Кресло рабочее для персонала на роликовой опоре, механизм - газ/лифт
	IQ
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	

	12
	Кушетка смотровая 2-х секционная с изменяемой высотой
	арт.349400
	
	Malvestio
	шт.
	1
	
	

	14
	Облучатель-рециркулятор закрытого типа, бактерицидная эффективность 99%, производительность 100м3/час
Габариты: 340х140х890мм
РУ-60ВА,220В,1Ф+N+PE
	Дезар 3
	 
	КРОНТ
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	19
	Стол рабочий, 1600х800х750мм
	FLS201
	
	Юнитекс
	шт.
	1
	
	

	21
	Стул для посетителей
	
	
	Доктор Мебель
	шт.
	1
	
	

	23
	Подставка-гредеция
	
	-
	Первая мебельная фабрика
	шт.
	1
	
	

	24
	Шкаф комбинированный со стеклянными дверьми в рамке
	
	
	Первая мебельная фабрика
	шт.
	2-1
=2
	
	

	47
	Весы электронные напольные медицинские с ростомером
1Ф; 220 В; 0,2 кВт
	МИДЛ МП 60 ВДА (10/20; Р) ХМ7(30х40) "Здоровье"
	 
	«МИДЛ»
	шт.
	1
	
	 Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В 

	54
	Дозатор безконтактный для жидкого мыла, с замком, объем 0,8 л.
	
	
	Первая мебельная фабрика, Россия
	шт.
	1
	
	

	57
	Моноблок HP EliteOne 800 G6 24 AiO BU -Non-Touch RCTO (i7 10700/16GB/1TB NVMe/Win 10/3Yr wite)+ клавиатура/мышь.
1ф; 220В; 0,3кВт
	HP EliteOne 800
	
	Импорт
	компл.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	63
	Лазерное многофункциональное устройство. 
Габариты: 420х390х320 мм
1ф; 220В; 0,51кВт
	HPLaserJetProMFPM428fdn
	
	Импорт
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	141
	Шкаф общего назначения
	FLS329
	
	Юнитекс
	шт.
	1
	
	

	146
	Держатель для бумажных полотенец
	TORK Xpress
	
	Tork, Россия
	шт.
	1
	
	

	149
	Дозатор локтевой для дезинфецирующих средств
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	




	152
	Зеркало круглое с подстветкой, диаметр 700мм
1Ф; 220 В; 0,1 кВт                        
	Ring
	 
	Россия
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через электроввод 

	155
	Корзина для мусора, офисная, металлическая, без крышки, 15 литров
	
	
	Санакс
	шт.
	1
	
	

	157
	Лампа настольная
1Ф; 220 В; 0,011 кВт                        
	NL 202
	 
	Эра
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	279
	Комплект для оснащения кабинета терапевта (прил.№3 923н) в составе :
	
	
	Торговая сеть, Россия
	компл.
	1
	
	на планах не указано

	
	Анализатор глюкозы в крови (глюкометр), экспресс-анализатор портативный
	
	
	
	шт.
	1
	
	

	
	Измеритель артериального давления, сфигмоманометр
	
	
	
	шт.
	1
	
	

	
	Измеритель пиковой скорости выдоха (пикфлоуметр) со сменными мундштуками
	
	
	
	шт.
	1
	
	

	
	Инструменты и оборудование для оказания экстренной помощи
	
	
	
	шт.
	1
	
	

	
	Лента измерительная
	
	
	
	шт.
	1
	
	

	
	Лупа ручная
	
	
	
	шт.
	1
	
	

	
	Пульсоксиметр (оксиметр пульсовой)
	
	
	
	шт.
	1
	
	

	
	Стетофонендоскоп
	
	
	
	шт.
	1
	
	

	ШП-1
	Ширма потолочная
	
	
	Инд. изго-товление
	шт.
	1
	
	

	ЛО**
	Лампа освещения для кушетки
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	Учитывается разде-лом ЭО

	4060
	Кабинет врача гинеколога
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Бак для мусора с металлическим внутренним ведром, с педалью 12л сталь полированная
	Brabantia 123405
	
	Россия
	шт.
	1
	
	

	6
	Тумба подвесная под умывальник с 2-мя ящиками, фаянсовая раковина в комплекте, смеситель GROHE Europolis
	Dreja.Eco Q 60 белая
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	Подвод холодной воды D=15 мм, подвод горячей воды D=15 мм, отвод в канализацию D=50 мм 

	7
	Кресло рабочее для персонала на роликовой опоре, механизм - газ/лифт
	IQ
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	2
	
	

	12
	Кушетка смотровая 2-х секционная с изменяемой высотой
	арт.349400
	
	Malvestio
	шт.
	1
	
	

	14
	Облучатель-рециркулятор закрытого типа, бактерицидная эффективность 99%, производительность 100м3/час
Габариты: 340х140х890мм
РУ-60ВА,220В,1Ф+N+PE
	Дезар 3
	 
	КРОНТ
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	19
	Стол рабочий, 1600х800х750мм
	FLS201
	
	Юнитекс
	шт.
	2
	
	

	21
	Стул для посетителей
	
	
	Доктор Мебель
	шт.
	2
	
	

	23
	Подставка-гредеция
	
	-
	Первая мебельная фабрика
	шт.
	1
	
	

	24
	Шкаф комбинированный со стеклянными дверьми в рамке
	
	
	Первая мебельная фабрика
	шт.
	1
	
	

	47
	Весы электронные напольные медицинские с ростомером
1Ф; 220 В; 0,2 кВт
	МИДЛ МП 60 ВДА (10/20; Р) ХМ7(30х40) "Здоровье"
	 
	«МИДЛ»
	шт.
	1
	
	 Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В 

	54
	Дозатор безконтактный для жидкого мыла, с замком, объем 0,8 л.
	
	
	Первая мебельная фабрика, Россия
	шт.
	1
	
	

	57
	Моноблок HP EliteOne 800 G6 24 AiO BU -Non-Touch RCTO (i7 10700/16GB/1TB NVMe/Win 10/3Yr wite)+ клавиатура/мышь.
1ф; 220В; 0,3кВт
	HP EliteOne 800
	
	Импорт
	компл.
	2
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	63
	Лазерное многофункциональное устройство. 
Габариты: 420х390х320 мм
1ф; 220В; 0,51кВт
	HPLaserJetProMFPM428fdn
	
	Импорт
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	63А
	Принтер
Габариты: 331х215х178 мм
1ф; 220В; 0,32кВт
	HP Laser 107w
	
	Импорт
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	146
	Держатель для бумажных полотенец
	TORK Xpress
	
	Tork, Россия
	шт.
	1
	
	

	149
	Дозатор локтевой для дезинфецирующих средств
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	

	152
	Зеркало круглое с подстветкой, диаметр 700мм
1Ф; 220 В; 0,1 кВт                        
	Ring
	 
	Россия
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через электроввод 

	155
	Корзина для мусора, офисная, металлическая, без крышки, 15 литров
	
	
	Санакс
	шт.
	2
	
	

	157
	Лампа настольная
1Ф; 220 В; 0,011 кВт                        
	NL 202
	 
	Эра
	шт.
	2
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	199
	Рулонная штора, 2000х2200
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	

	279-1
	Комплект для оснащения кабинета врача-гинеколога (Прил. N3 N 572н) в составе: 6. Стетоскоп акушерский  9. Сантиметровая лента 10. Тазомер 11. Аппарат для измерения артериального давления 12. Стетофонендоскоп 20. Амниотест
	
	
	Торговая сеть, Россия
	компл.
	1
	
	

	ШП-1
	Ширма потолочная
	
	
	Инд. изго-товление
	шт.
	1
	
	

	ЛО**
	Лампа освещения для кушетки
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	Учитывается разде-лом ЭО

	4061
	Смотровая
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Бак для мусора с металлическим внутренним ведром, с педалью 12л сталь полированная
	Brabantia 123405
	
	Россия
	шт.
	1
	
	

	14
	Облучатель-рециркулятор закрытого типа, бактерицидная эффективность 99%, производительность 100м3/час
Габариты: 340х140х890мм
РУ-60ВА,220В,1Ф+N+PE
	Дезар 3
	 
	КРОНТ
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	19.1
	Стол рабочий, 1200х700х750мм
	FLS201 (инд. изг)
	
	Юнитекс
	шт.
	1
	
	

	26
	Шкаф двухстворчатый с 4 полками, с сейфом и замком, фасады и корпус - сталь с порошковым покрытием.
Габариты: 900х600х1950 мм
	ДМ-4-001-37
	
	Доктор Мебель
	шт.
	1
	
	

	29
	Тележка медицинская с ящиками; нерж.сталь
Габариты: 1200хх610х1000мм
	арт.325200
	
	Malvestio
	шт.
	1
	
	

	365
	Гинекологическое кресло
	FG-04.0
	
	Famed
	шт.
	1
	165
	

	54
	Дозатор безконтактный для жидкого мыла, с замком, объем 0,8 л.
	
	
	Первая мебельная фабрика, Россия
	шт.
	1
	
	

	76
	Облучатель бактерицидный насстенный, производительность 95%, 75м3/час
	ОБН-75 "Азов"
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через два выключателя, расположенные вне помещения у входной двери, сблокированные со световым табло. 

	88
	Светильник диагностический хирургический передвижной Свет 50000 Люкс
РУ-0,015кВт,220В,1Ф+N+PE
	marLED E3
	
	Гебрюдер Мартин ГМБХ и Ко. КГ, Германия
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	104
	Столик манипуляционный мобильный; для инструментов, из нержавеющей стали AISI 304, с 2-мя полками, столешница с бортом по 4-м сторонам,  на колесах 125 мм, 2 из которых с тормозами
Габариты: 600х400х800 мм
	арт.325025
	
	Malvestio
	шт.
	1
	
	

	109
	Табурет медицинский, мобильный со спинкой, с пневматической регулировкой высоты сиденья (регулировка рукояткой под сиденьем), основание - литое, полированное из  алюминиевого сплава, сиденье и спинка - пластик различных цветов, Габаритные размеры основания 645 мм.  Регулировка высоты сиденья 430-565 мм, регулировка вылета спинки относительно сиденья 80-130 мм, Регулировка спинки по высоте 80 мм Габариты спинки 375*210*50 мм, размер сиденья 375*60 мм.  Колеса пластиковые, ø 50 мм. Вес 7,0 кг.
	ДМ-5-004-06
	
	Доктор Мебель
	шт.
	2
	
	

	113
	Тумба (стол)  двухстворчатая с 2 мойками
	ДМ-6-011-05
	
	Доктор Мебель
	шт.
	1
	
	Подвод холодной воды  D=15; подвод горячей воды D=15; отвод в канализацию D=50

	123
	Холодильник фармацевтический однодверный однокамерный, объем 250 л, 5 съемных полок, 2 выдвижных ящика, габаритные размеры 1300х607х600 мм. Металлическая дверь с изоляцией с замком, внутренняя камера из пластика, хладагент R600a; ручная разморозка, принудительная циркуляция воздуха, микропроцессорный контроль температуры, 1 компрессор; освещение лампой накаливания, цифровой дисплей с отражением температуры, аварийная сигнализация (визуальный и звуковой сигналы) при изменении температуры, автоматическое отключение вентилятора при открывании двери; температура от +2°C до +14°C; источник питания сеть 220 В/50 Гц, потребляемая мощность 200 Вт
	HYCD-282 Haier
	
	Haier
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	Б/Н
	Термометр для холодильника по количеству полок
	 
	 
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	5
	 
	на планах не указано

	146
	Держатель для бумажных полотенец
	TORK Xpress
	
	Tork, Россия
	шт.
	1
	
	

	149
	Дозатор локтевой для дезинфецирующих средств
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	

	152А
	Зеркало прямоугольное
	
	
	Россия
	шт.
	1
	
	

	199
	Рулонная штора, 2000х2200
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	2
	
	

	279-2
	Комплект для оснащения смотровой врача-гинеколога (Прил. N3 N 572н) в составе:  9. Инструментарий и расходные материалы для манипуляций 10. Контейнеры для хранения стерильного материала 11. Противошоковая укладка, анти-ВИЧ-укладка 15. Штативы для внутривенного капельного вливания 16. Комплект для переливания крови 17. Контейнеры для дезинфекции материала и игл
	
	
	Торговая сеть, Россия
	компл.
	1
	
	

	380
	Ультразвуковая диагностическая система премиум класса для проведения исследований в гинекологии, с функцией 4D (Live 3D) визуализации
РУ-1,8кВА,220В,1Ф.+N+PE
	Voluson E10
	
	GE Healthcare
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	381
	Комплект для оснащения смотровой врача-гинеколога в составе: Видеокольпоскоп с возможностью делать фото и экспортировать изображения ATMOS i View 31 Kolposkop, 1шт Офисный гистероскоп KARL STORZ, 1шт Резектосокп KARL STORZ, 1шт Портативный отсос KARL STORZ, 1шт Электрокоагулятор хирургический KARL STORZ, 1шт
	
	
	KARL STORZ
	компл.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	ОК5
	Консоль настенная для специальных лечебных помещений с клапаном (О2, AIR4, VAC) и блоком из 4-х электророзеток, розетками уравнивания потециалов (2)

РУ-2,0 кВт; 220В; 1Ф.+N+PE (максимальная установленная  мощность подключаемого к консоли оборудования)
	Linea I
	
	Draeger, Германия
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через электроввод.

Подвод 
кислорода,
 вакуума, 
сжатого воздуха

	ШП-1
	Ширма потолочная
	
	
	Инд. изго-товление
	шт.
	1
	
	

	4061а
	Уборная
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Бак для мусора с металлическим внутренним ведром, с педалью 12л сталь полированная
	Brabantia 123405
	
	Россия
	шт.
	2
	
	

	54
	Дозатор безконтактный для жидкого мыла, с замком, объем 0,8 л.
	
	
	Первая мебельная фабрика, Россия
	шт.
	1
	
	

	146
	Держатель для бумажных полотенец
	TORK Xpress
	
	Tork, Россия
	шт.
	1
	
	

	146.1
	Диспенсер для бумажных покрытий на унитаз
	
	
	Tork, Россия
	шт.
	1
	
	

	147
	Диспенсер для туалетной бумаги в мини-рулонах белый
	Tork SmartOne
	
	Tork, Россия
	шт.
	1
	
	

	149
	Дозатор локтевой для дезинфецирующих средств
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	

	150
	Ерш для унитаза с колбой (подставкой)
	
	
	Tork, Россия
	шт.
	1
	
	

	152
	Зеркало круглое с подстветкой, диаметр 700мм
1Ф; 220 В; 0,1 кВт                        
	Ring
	 
	Россия
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через электроввод 

	Б/Н*
	Гигиенический душ со встраиваемым смесителем
	ALMA 
Benito
 AL-859-01
	
	ALMA
	шт.
	1
	
	Подвод холодной воды D=15мм; 
подвод горячей воды D=15мм

	4062
	Кабинет КТГ плода
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Бак для мусора с металлическим внутренним ведром, с педалью 12л сталь полированная
	Brabantia 123405
	
	Россия
	шт.
	1
	
	

	6
	Тумба подвесная под умывальник с 2-мя ящиками, фаянсовая раковина в комплекте, смеситель GROHE Europolis
	
	
	Первая мебельная фабрика
	шт.
	1
	
	Подвод холодной воды D=15 мм, подвод горячей воды D=15 мм, отвод в канализацию D=50 мм 

	7
	Кресло рабочее для персонала на роликовой опоре, механизм - газ/лифт
	IQ
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	

	12
	Кушетка смотровая 2-х секционная с изменяемой высотой
	арт.349400
	
	Malvestio
	шт.
	1
	
	

	14
	Облучатель-рециркулятор закрытого типа, бактерицидная эффективность 99%, производительность 100м3/час
Габариты: 340х140х890мм
РУ-60ВА,220В,1Ф+N+PE
	Дезар 3
	 
	КРОНТ
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	19
	Стол рабочий, 1600х800х750мм
	FLS201
	
	Юнитекс
	шт.
	1
	
	

	21
	Стул для посетителей
	
	
	Доктор Мебель
	шт.
	2
	
	

	23
	Подставка-гредеция
	
	-
	Первая мебельная фабрика
	шт.
	1
	
	

	26
	Шкаф двухстворчатый с 4 полками, с сейфом и замком, фасады и корпус - сталь с порошковым покрытием.
Габариты: 900х600х1950 мм
	ДМ-4-001-37
	
	Доктор Мебель
	шт.
	2
	
	

	29
	Тележка медицинская с ящиками; нерж.сталь
Габариты: 1200хх610х1000мм
	арт.325200
	
	Malvestio
	шт.
	1
	
	

	54
	Дозатор безконтактный для жидкого мыла, с замком, объем 0,8 л.
	
	
	Первая мебельная фабрика, Россия
	шт.
	1
	
	

	57
	Моноблок HP EliteOne 800 G6 24 AiO BU -Non-Touch RCTO (i7 10700/16GB/1TB NVMe/Win 10/3Yr wite)+ клавиатура/мышь.
1ф; 220В; 0,3кВт
	HP EliteOne 800
	
	Импорт
	компл.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	63
	Лазерное многофункциональное устройство. 
Габариты: 420х390х320 мм
1ф; 220В; 0,51кВт
	HPLaserJetProMFPM428fdn
	
	Импорт
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	109
	Табурет медицинский, мобильный со спинкой, с пневматической регулировкой высоты сиденья (регулировка рукояткой под сиденьем), основание - литое, полированное из  алюминиевого сплава, сиденье и спинка - пластик различных цветов, Габаритные размеры основания 645 мм.  Регулировка высоты сиденья 430-565 мм, регулировка вылета спинки относительно сиденья 80-130 мм, Регулировка спинки по высоте 80 мм Габариты спинки 375*210*50 мм, размер сиденья 375*60 мм.  Колеса пластиковые, ø 50 мм. Вес 7,0 кг.
	ДМ-5-004-06
	
	Доктор Мебель
	шт.
	1
	
	










	112
	Тумба (общего назначения) с выдвижным ящиком
	
	
	Malvestio, Италия
	шт.
	1
	
	

	146
	Держатель для бумажных полотенец
	TORK Xpress
	
	Tork, Россия
	шт.
	1
	
	

	149
	Дозатор локтевой для дезинфецирующих средств
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	

	152
	Зеркало круглое с подстветкой, диаметр 700мм
1Ф; 220 В; 0,1 кВт                        
	Ring
	 
	Россия
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через электроввод 

	155
	Корзина для мусора, офисная, металлическая, без крышки, 15 литров
	
	
	Санакс
	шт.
	1
	
	

	157
	Лампа настольная
1Ф; 220 В; 0,011 кВт                        
	NL 202
	 
	Эра
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	199
	Рулонная штора, 2000х2200
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	

	380
	Ультразвуковая диагностическая система премиум класса для проведения исследований в гинекологии, с функцией 4D (Live 3D) визуализации
РУ-1,8кВА,220В,1Ф.+N+PE
	Voluson E10
	
	GE Healthcare
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	ЛО**
	Лампа освещения для кушетки
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	Учитывается разде-лом ЭО

	ФМ
	Фетальный монитор
1Ф; 220 В; 0,1 кВт                        
	Corometrics 259
	
	*'Випро ДжиИ Хэлскеа Прайвет Лимитед", Индия
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В  

	ШП-1
	Ширма потолочная
	
	
	Инд. изготовление
	шт.
	1
	
	

	4063
	Коридор
	
	
	
	
	
	
	

	14
	Облучатель-рециркулятор закрытого типа, бактерицидная эффективность 99%, производительность 100м3/час
Габариты: 340х140х890мм
РУ-60ВА,220В,1Ф+N+PE
	Дезар 3
	 
	КРОНТ
	шт.
	2
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	34
	Пурифайер для проточной воды с ультрафильтрацией.
Габариты: 310х360х1190 мм
1Ф; 220 В; 0,3 кВт                        
	V40-U4L Black

	 
	Ecotronic, Торговая сеть
	шт.
	1
	
	 Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В. Подвод холодной воды D=1/2”

	145
	Банкетка гардеробная мягкая
	
	
	Первая мебельная фабрика
	шт.
	4
	
	

	149
	Дозатор локтевой для дезинфецирующих средств
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	

	LG 55
	Монитор, 55 дюйма, LAN
1Ф; 220 В; 0,25 кВт                        
	 
	 
	LG
	шт.
	2
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В  

	4064
	Кабинет врача гинеколога
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Бак для мусора с металлическим внутренним ведром, с педалью 12л сталь полированная
	Brabantia 123405
	
	Россия
	шт.
	1
	
	

	6
	Тумба подвесная под умывальник с 2-мя ящиками, фаянсовая раковина в комплекте, смеситель GROHE Europolis
	Dreja.Eco Q 60 белая
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	Подвод холодной воды D=15 мм, подвод горячей воды D=15 мм, отвод в канализацию D=50 мм 

	7
	Кресло рабочее для персонала на роликовой опоре, механизм - газ/лифт
	IQ
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	2
	
	

	12
	Кушетка смотровая 2-х секционная с изменяемой высотой
	арт.349400
	
	Malvestio
	шт.
	1
	
	

	14
	Облучатель-рециркулятор закрытого типа, бактерицидная эффективность 99%, производительность 100м3/час
Габариты: 340х140х890мм
РУ-60ВА,220В,1Ф+N+PE
	Дезар 3
	 
	КРОНТ
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	19
	Стол рабочий, 1600х800х750мм
	FLS201
	
	Юнитекс
	шт.
	1
	
	

	19.1
	Стол рабочий, 1200х700х750мм
	FLS201 (инд. изг)
	
	Юнитекс
	шт.
	1
	
	

	21
	Стул для посетителей
	
	
	Доктор Мебель
	шт.
	2
	
	

	23
	Подставка-гредеция
	
	-
	Первая мебельная фабрика
	шт.
	1
	
	

	47
	Весы электронные напольные медицинские с ростомером
1Ф; 220 В; 0,2 кВт
	МИДЛ МП 60 ВДА (10/20; Р) ХМ7(30х40) "Здоровье"
	 
	«МИДЛ»
	шт.
	1
	
	 Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В 

	54
	Дозатор безконтактный для жидкого мыла, с замком, объем 0,8 л.
	
	
	Первая мебельная фабрика, Россия
	шт.
	1
	
	

	57
	Моноблок HP EliteOne 800 G6 24 AiO BU -Non-Touch RCTO (i7 10700/16GB/1TB NVMe/Win 10/3Yr wite)+ клавиатура/мышь.
1ф; 220В; 0,3кВт
	HP EliteOne 800
	
	Импорт
	компл.
	2
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	63
	Лазерное многофункциональное устройство. 
Габариты: 420х390х320 мм
1ф; 220В; 0,51кВт
	HPLaserJetProMFPM428fdn
	
	Импорт
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	141
	Шкаф общего назначения
	FLS329
	
	Юнитекс
	шт.
	1
	
	

	146
	Держатель для бумажных полотенец
	TORK Xpress
	
	Tork, Россия
	шт.
	1
	
	

	149
	Дозатор локтевой для дезинфецирующих средств
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	

	155
	Корзина для мусора, офисная, металлическая, без крышки, 15 литров
	
	
	Санакс
	шт.
	2
	
	

	157
	Лампа настольная
1Ф; 220 В; 0,011 кВт                        
	NL 202
	 
	Эра
	шт.
	2
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	279-1
	Комплект для оснащения кабинета врача-гинеколога (Прил. N3 N 572н) в составе: 6. Стетоскоп акушерский  9. Сантиметровая лента 10. Тазомер 11. Аппарат для измерения артериального давления 12. Стетофонендоскоп 20. Амниотест
	
	
	Торговая сеть, Россия
	компл.
	1
	
	

	ШП-1
	Ширма потолочная
	
	
	Инд. изго-товление
	шт.
	1
	
	

	ЛО**
	Лампа освещения для кушетки
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	Учитывается разде-лом ЭО

	4065
	Смотровая
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Бак для мусора с металлическим внутренним ведром, с педалью 12л сталь полированная
	Brabantia 123405
	
	Россия
	шт.
	1
	
	

	14
	Облучатель-рециркулятор закрытого типа, бактерицидная эффективность 99%, производительность 100м3/час
Габариты: 340х140х890мм
РУ-60ВА,220В,1Ф+N+PE
	Дезар 3
	 
	КРОНТ
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	19.1
	Стол рабочий, 1200х700х750мм
	FLS201 (инд. изг)
	
	Юнитекс
	шт.
	1
	
	

	26
	Шкаф двухстворчатый с 4 полками, с сейфом и замком, фасады и корпус - сталь с порошковым покрытием.
Габариты: 900х600х1950 мм
	ДМ-4-001-37
	
	Доктор Мебель
	шт.
	1
	
	

	29
	Тележка медицинская с ящиками; нерж.сталь
Габариты: 1200хх610х1000мм
	арт.325200
	
	Malvestio
	шт.
	1
	
	

	365
	Гинекологическое кресло
	FG-04.0
	
	Famed
	шт.
	1
	165
	

	54
	Дозатор безконтактный для жидкого мыла, с замком, объем 0,8 л.
	
	
	Первая мебельная фабрика, Россия
	шт.
	1
	
	

	76
	Облучатель бактерицидный насстенный, производительность 95%, 75м3/час
	ОБН-75 "Азов"
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через два выключателя, расположенные вне помещения у входной двери, сблокированные со световым табло.  

	88
	Светильник диагностический хирургический передвижной Свет 50000 Люкс
РУ-0,015кВт,220В,1Ф+N+PE
	marLED E3
	
	Гебрюдер Мартин ГМБХ и Ко. КГ, Германия
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	104
	Столик манипуляционный мобильный; для инструментов, из нержавеющей стали AISI 304, с 2-мя полками, столешница с бортом по 4-м сторонам,  на колесах 125 мм, 2 из которых с тормозами
Габариты: 600х400х800 мм
	арт.325025
	
	Malvestio
	шт.
	1
	
	

	109
	Табурет медицинский, мобильный со спинкой, с пневматической регулировкой высоты сиденья (регулировка рукояткой под сиденьем), основание - литое, полированное из  алюминиевого сплава, сиденье и спинка - пластик различных цветов, Габаритные размеры основания 645 мм.  Регулировка высоты сиденья 430-565 мм, регулировка вылета спинки относительно сиденья 80-130 мм, Регулировка спинки по высоте 80 мм Габариты спинки 375*210*50 мм, размер сиденья 375*60 мм.  Колеса пластиковые, ø 50 мм. Вес 7,0 кг.
	ДМ-5-004-06
	
	Доктор Мебель
	шт.
	2
	
	

	113
	Тумба (стол)  двухстворчатая с 2 мойками
	ДМ-6-011-05
	
	Доктор Мебель
	шт.
	1
	
	Подвод холодной воды  D=15; подвод горячей воды D=15; отвод в канализацию D=50

	123
	Холодильник фармацевтический однодверный однокамерный, объем 250 л, 5 съемных полок, 2 выдвижных ящика, габаритные размеры 1300х607х600 мм. Металлическая дверь с изоляцией с замком, внутренняя камера из пластика, хладагент R600a; ручная разморозка, принудительная циркуляция воздуха, микропроцессорный контроль температуры, 1 компрессор; освещение лампой накаливания, цифровой дисплей с отражением температуры, аварийная сигнализация (визуальный и звуковой сигналы) при изменении температуры, автоматическое отключение вентилятора при открывании двери; температура от +2°C до +14°C; источник питания сеть 220 В/50 Гц, потребляемая мощность 200 Вт
	HYCD-282 Haier
	
	Haier
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	Б/Н
	Термометр для холодильника по количеству полок
	 
	 
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	5
	 
	на планах не указано

	146
	Держатель для бумажных полотенец
	TORK Xpress
	
	Tork, Россия
	шт.
	1
	
	

	149
	Дозатор локтевой для дезинфецирующих средств
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	

	152А
	Зеркало прямоугольное
	
	
	Россия
	шт.
	1
	
	

	199
	Рулонная штора, 2000х2200
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	

	279-2
	Комплект для оснащения смотровой врача-гинеколога (Прил. N3 N 572н) в составе:  9. Инструментарий и расходные материалы для манипуляций 10. Контейнеры для хранения стерильного материала 11. Противошоковая укладка, анти-ВИЧ-укладка 15. Штативы для внутривенного капельного вливания 16. Комплект для переливания крови 17. Контейнеры для дезинфекции материала и игл
	
	
	Торговая сеть, Россия
	компл.
	1
	
	

	381
	Комплект для оснащения смотровой врача-гинеколога в составе: Видеокольпоскоп с возможностью делать фото и экспортировать изображения ATMOS i View 31 Kolposkop, 1шт Офисный гистероскоп KARL STORZ, 1шт Резектосокп KARL STORZ, 1шт Портативный отсос KARL STORZ, 1шт Электрокоагулятор хирургический KARL STORZ, 1шт
	
	
	KARL STORZ
	компл.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	ОК5
	Консоль настенная для специальных лечебных помещений с клапаном (О2, AIR4, VAC) и блоком из 4-х электророзеток, розетками уравнивания потециалов (2)
РУ-2,0 кВт; 220В; 1Ф.+N+PE (максимальная установленная  мощность подключаемого к консоли оборудования)
	Linea I
	
	Draeger, Германия
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через электроввод.
Подвод 
кислорода, 
вакуума, сжатого воздуха

	ШП-1
	Ширма потолочная
	
	
	Инд. изго-товление
	шт.
	1
	
	

	4065а
	Уборная
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Бак для мусора с металлическим внутренним ведром, с педалью 12л сталь полированная
	Brabantia 123405
	
	Россия
	шт.
	2
	
	

	6
	Тумба подвесная под умывальник с 2-мя ящиками, фаянсовая раковина в комплекте, смеситель GROHE Europolis
	
	
	Первая мебельная фабрика
	шт.
	1
	
	Подвод холодной воды D=15 мм, подвод горячей воды D=15 мм, отвод в канализацию D=50 мм 

	54
	Дозатор безконтактный для жидкого мыла, с замком, объем 0,8 л.
	
	
	Первая мебельная фабрика, Россия
	шт.
	1
	
	

	146
	Держатель для бумажных полотенец
	TORK Xpress
	
	Tork, Россия
	шт.
	1
	
	

	146.1
	Диспенсер для бумажных покрытий на унитаз
	
	
	Tork, Россия
	шт.
	1
	
	

	147
	Диспенсер для туалетной бумаги в мини-рулонах белый
	Tork SmartOne
	
	Tork, Россия
	шт.
	1
	
	

	149
	Дозатор локтевой для дезинфецирующих средств
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	

	150
	Ерш для унитаза с колбой (подставкой)
	
	
	Tork, Россия
	шт.
	1
	
	

	152
	Зеркало круглое с подстветкой, диаметр 700мм
1Ф; 220 В; 0,1 кВт                        
	Ring
	 
	Россия
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через электроввод 

	152Д
	Зеркало круглое с подстветкой, диаметр 600мм
1Ф; 220 В; 0,1 кВт                        
	Ring
	 
	Россия
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через электроввод 

	Б/Н*
	Гигиенический душ со встраиваемым смесителем
	ALMA 
Benito
 AL-859-01
	
	ALMA
	шт.
	1
	
	Подвод холодной воды D=15мм; 
подвод горячей воды D=15мм

	4084
	Помещение для хранения каталок
	
	
	
	
	
	
	

	199
	Рулонная штора, 2000х2200
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	

	355
	Каталка 2х секционная с изменяемой высотой без тренделенбурга и антитренделенбурга в комплекте с боковыми ограждениями размеры: 200х73х52/86 матрас для каталки 20-fp647, 20-fp648, 20-fp650 - размеры: 185x58x6 см.
	арт.320832
	
	Malvestio
	шт.
	2
	
	



*УЧИТЫВАЕТСЯ РАЗДЕЛОМ ВК
** УЧИТЫВАЕТСЯ РАЗДЕЛОМ ЭО
*** УЧИТЫВАЕТСЯ В РАЗДЕЛЕ АР
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