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Пом 2010  Может есть возможность обслуживаться в зоне сьемных панелей ? соседние помещения 







[image: ]Аналогично с предыдущим  комментарием – по возможности убрать часть люков и обслуживаться через соседние пом. со съемными панелями .


[image: ]пом 2022 . 1 люк однозначно . Если 2 то распределить по разным помещениям . 
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Пом 2014 . 
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