4й этаж Блок В

Во всей этой зоне армстронг –лючки не нужны

4010б- 1 люк (большой )вместо 3х

4014 Потолок Армстрнг –

4015 люк для обслуж.фанкойла ? тогда смещаем к нему ближе

и 4015а от центровать по отношению к светильникам