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	БЛОК БВ

	2001
	Коридор-ожидальная	Comment by korolek112@rambler.ru: Банкетки добавить нужное количество. Дизайнеры постеры
	
	
	
	
	
	
	

	14
	Облучатель-рециркулятор закрытого типа, бактерицидная эффективность 99%, производительность 100м3/час
	Дезар 3
	
	КРОНТ
	шт.
	2
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	149
	Дозатор локтевой для дезинфецирующих средств
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	

	2002
	Манипуляционная на 3 кресла	Comment by korolek112@rambler.ru: Вешало для пиджаков три	Comment by korolek112@rambler.ru: Моноблок, принтер	Comment by korolek112@rambler.ru: Оснащение как прцедурный кабинет укладками, тонометр, пульсоксиметр
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Бак для мусора с металлическим внутренним ведром, с педалью 12л сталь полированная
	Brabantia 123405
	
	Россия
	шт.
	1
	
	

	14
	Облучатель-рециркулятор закрытого типа, бактерицидная эффективность 99%, производительность 100м3/час
	Дезар 3
	
	КРОНТ
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	19.1
	Стол рабочий, 1200х700х750мм	Comment by korolek112@rambler.ru: Рабочий стол поставить на место 29, 104 либо варианты лицом к пациентам- предлагайте
	FLS201 (инд. изг)
	
	Юнитекс
	шт.
	1
	
	

	29
	Тележка медицинская с ящиками; нерж.сталь
	арт.325200
	
	Malvestio
	шт.
	1
	
	

	54
	Дозатор безконтактный для жидкого мыла, с замком, объем 0,8 л.
	
	
	Первая мебельная фабрика
	шт.
	1
	
	

	76
	Облучатель бактерицидный насстенный, производительность 95%, 115м3/час
	ОБН-75 "Азов"
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	2
	
	Подключается к сети через два выключателя, расположенные вне помещения у входной двери, сблокированные со световым табло.  

	85
	Рулонная штора, 1200х1800мм
	1200х1800
	
	Индивидуальное изготовление
	шт.
	3
	
	

	104
	Столик манипуляционный мобильный; для инструментов, из нержавеющей стали AISI 304, с 2-мя полками, столешница с бортом по 4-м сторонам,  на колесах 125 мм, 2 из которых с тормозами
	арт.325025
	
	Malvestio
	шт.
	1
	
	

	109
	Табурет медицинский, мобильный со спинкой
	ДМ-5-004-06
	
	Доктор Мебель
	шт.
	1
	
	

	113
	Тумба (стол)  двухстворчатая с 2 мойками
	ДМ-6-011-05
	
	Доктор Мебель
	шт.
	1
	
	Подвод холодной воды  D=15; подвод горячей воды D=15; отвод в канализацию D=50

	123
	Холодильник фармацевтический однодверный однокамерный, объем 250 л, 5 съемных полок, 2 выдвижных ящика, габаритные размеры 1300х607х600 мм. Металлическая дверь с изоляцией с замком, внутренняя камера из пластика, хладагент R600a; ручная разморозка, принудительная циркуляция воздуха, микропроцессорный контроль температуры, 1 компрессор; освещение лампой накаливания, цифровой дисплей с отражением температуры, аварийная сигнализация (визуальный и звуковой сигналы) при изменении температуры, автоматическое отключение вентилятора при открывании двери; температура от +2°C до +14°C; источник питания сеть 220 В/50 Гц, потребляемая мощность 200 Вт
	HYCD-282 Haier
	
	Haier
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	Б/Н
	Термометр для холодильника по количеству полок
	 
	 
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	5
	 
	на планах не указано

	141
	Шкаф общего назначения	Comment by korolek112@rambler.ru: Медицинский шкаф
	FLS329
	
	Юнитекс
	шт.
	1
	
	

	146
	Держатель для бумажных полотенец
	TORK Xpress 
	
	Tork, Россия
	шт.
	1
	
	

	149
	Дозатор локтевой для дезинфецирующих средств
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	

	152А
	Зеркало прямоугольное	Comment by korolek112@rambler.ru: Почему 
	
	
	Россия
	шт.
	1
	
	

	210
	Емкость-контейнер КДС " КРОРТ" для дизенфекции и стерилизации инструмент в объеме  3л
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	2
	
	

	329
	Комплект для оснащения манипуляционного кабинета (Прил. N2 N 381н):
	
	
	Торговая сеть, Россия
	компл.
	1
	
	на планах не указано

	
	Аппарат дыхательный ручной
	
	
	
	шт.
	1
	
	

	
	Коробка стерилизационная (бикс) для хранения стерильных инструментов и материала
	
	
	
	шт.
	1
	
	

	
	Штатив для длительных инфузионных вливаний
	
	
	
	шт.
	2	Comment by korolek112@rambler.ru: Почему два надо три
	
	

	ЛО**
	Лампа освещения для кушетки
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	3
	
	Учитывается разделом ЭО

	М-4А
	Тележка медицинская с тремя ящиками
	арт.329602
	
	Malvestio
	шт.
	3
	
	

	М-5
	Кресло с электроприводом и инфузионной стойкой с двумя крючками
Габариты: 1850х620х570/870мм
1Ф; 220 В; 330ВА 
Аккумуляторная батарея 24В
	арт. 384420
	
	Malvestio
	шт.
	3
	100
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	ОК3
	Консоль настенная для специальных лечебных помещений с клапаном (О2) и блоком из 4-х электророзеток, розетками уравнивания потециалов (2)

РУ-1,0 кВт; 220В; 1Ф.+N+PE (максимальная установленная  мощность подключаемого к консоли оборудования)
	Linea I
	
	Draeger, Германия
	шт.
	3
	
	Подключается к сети через электроввод. 

Подвод кислорода

	ШП-1
	Ширма потолочная
	
	
	Инд. изготовление
	шт.
	2
	
	

	2002а
	Уборная
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Бак для мусора с металлическим внутренним ведром, с педалью 12л сталь полированная
	Brabantia 123405
	
	Россия
	шт.
	1
	
	

	5.1
	Урна для бумажных полотенец, 50 л
	Tork Image Design 460011 
	
	Tork, Россия
	шт.
	1
	
	

	54
	Дозатор безконтактный для жидкого мыла, с замком, объем 0,8 л.
	
	
	Первая мебельная фабрика
	шт.
	1
	
	

	146
	Держатель для бумажных полотенец
	TORK Xpress 
	
	Tork, Россия
	шт.
	1
	
	

	146.1
	Диспенсер для бумажных покрытий на унитаз
	
	
	Tork, Россия
	шт.
	1
	
	

	147
	Диспенсер для туалетной бумаги в мини-рулонах белый
	Tork SmartOne
	
	Tork, Россия
	шт.
	1
	
	

	149
	Дозатор локтевой для дезинфецирующих средств
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	

	150
	Ерш для унитаза с колбой (подставкой)
	
	
	Tork, Россия
	шт.
	1
	
	

	152
	Зеркало круглое с подстветкой, диаметр 700мм
1Ф; 220 В; 0,1 кВт                        
	Ring
	 
	Россия
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через электроввод 

	186
	Крючок для двойной
	Артикул: 81-5010
	
	Россия
	шт.
	2
	
	

	2003
	Кабинет врача терапевта
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Бак для мусора с металлическим внутренним ведром, с педалью 12л сталь полированная
	Brabantia 123405
	
	Россия
	шт.
	1
	
	

	6
	Тумба подвесная под умывальник с 2-мя ящиками, фаянсовая раковина в комплекте, смеситель GROHE Europolis
	
	
	Первая мебельная фабрика
	шт.
	1
	
	Подвод холодной воды  D=15; подвод горячей воды D=15; отвод в канализацию D=50. 

	7
	Кресло рабочее для персонала на роликовой опоре, механизм - газ/лифт
	IQ
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	2
	
	

	12
	Кушетка смотровая 2-х секционная с изменяемой высотой
	арт.349400
	
	Malvestio
	шт.
	1
	
	

	14
	Облучатель-рециркулятор закрытого типа, бактерицидная эффективность 99%, производительность 100м3/час
	Дезар 3
	
	КРОНТ
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	19
	Стол рабочий, 1600х800х750мм
	FLS201
	
	Юнитекс
	шт.
	2
	
	

	21
	Стул для посетителей
	
	
	Доктор Мебель
	шт.
	2
	
	

	23
	Подставка-греденция
	
	-
	Первая мебельная фабрика
	шт.
	2
	
	

	24
	Шкаф комбинированный со стеклянными дверьми в рамке
	
	
	Первая мебельная фабрика
	шт.
	2
	
	

	47
	Весы электронные напольные медицинские с ростомером
1Ф; 220 В; 0,2 кВт
	МИДЛ МП 60 ВДА (10/20; Р) ХМ7(30х40) "Здоровье"
	 
	«МИДЛ»
	шт.
	1
	
	 Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В 

	54
	Дозатор безконтактный для жидкого мыла, с замком, объем 0,8 л.
	
	
	Первая мебельная фабрика
	шт.
	1
	
	

	57
	Моноблок HP EliteOne 800 G6 24 AiO BU -Non-Touch RCTO (i7 10700/16GB/1TB NVMe/Win 10/3Yr wite)+ клавиатура/мышь.
1ф; 220В; 0,3кВт
	HP EliteOne 800
	
	Импорт
	компл.
	2
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	63
	Лазерное многофункциональное устройство. 
Габариты: 420х390х320 мм
1ф; 220В; 0,51кВт
	HPLaserJetProMFPM428fdn
	
	Импорт
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	63А
	Принтер	Comment by korolek112@rambler.ru: убрать
Габариты: 331х215х178 мм
1ф; 220В; 0,32кВт
	HP Laser 107w
	
	Импорт
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	ШП-1
	Ширма потолочная
	
	
	Инд. изготовление
	шт.
	1
	
	

	141
	Шкаф общего назначения
	FLS329
	
	Юнитекс
	шт.
	1
	
	

	146
	Держатель для бумажных полотенец
	TORK Xpress 
	
	Tork, Россия
	шт.
	1
	
	

	149
	Дозатор локтевой для дезинфецирующих средств
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	

	152
	Зеркало круглое с подстветкой, диаметр 700мм
1Ф; 220 В; 0,1 кВт                        
	Ring
	 
	Россия
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через электроввод 

	155
	Корзина для мусора, офисная, металлическая, без крышки, 15 литров
	
	
	Санакс
	шт.
	2
	
	

	157
	Лампа настольная
1Ф; 220 В; 0,011 кВт                        
	NL 202
	 
	Эра
	шт.
	2
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	199
	Рулонная штора, 2000х2200
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	2
	
	

	210
	Емкость-контейнер КДС " КРОРТ" для дизенфекции и стерилизации инструмент в объеме  3л	Comment by korolek112@rambler.ru: добавить столик для КРОНТ
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	2
	
	на планах не указано

	223
	Настенная диагностическая станция	Comment by korolek112@rambler.ru: убрать
1Ф; 220 В; 0,3 кВт
	Ri-former, вариант комплектации 5 (полная)
	 
	Riester, 
Германия
	шт.
	1
	 
	 Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В 

	279
	Комплект для оснащения кабинета терапевта (прил.№3 923н) в составе :
	
	
	Торговая сеть, Россия
	компл.
	1
	
	на планах не указано

	
	Анализатор глюкозы в крови (глюкометр), экспресс-анализатор портативный
	
	
	
	шт.
	1
	
	

	
	Измеритель артериального давления, сфигмоманометр
	
	
	
	шт.
	1
	
	

	
	Измеритель пиковой скорости выдоха (пикфлоуметр) со сменными мундштуками
	
	
	
	шт.
	1
	
	

	
	Инструменты и оборудование для оказания экстренной помощи
	
	
	
	шт.
	1
	
	

	
	Лента измерительная
	
	
	
	шт.
	1
	
	

	
	Лупа ручная
	
	
	
	шт.
	1
	
	

	
	Пульсоксиметр (оксиметр пульсовой)
	
	
	
	шт.
	1
	
	

	
	Стетофонендоскоп
	
	
	
	шт.
	1
	
	

	ЛО**
	Лампа освещения для кушетки
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	Учитывается разделом ЭО

	2004
	Кабинет врача терапевта
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Бак для мусора с металлическим внутренним ведром, с педалью 12л сталь полированная
	Brabantia 123405
	
	Россия
	шт.
	1
	
	

	6
	Тумба подвесная под умывальник с 2-мя ящиками, фаянсовая раковина в комплекте, смеситель GROHE Europolis
	
	
	Первая мебельная фабрика
	шт.
	1
	
	Подвод холодной воды D=15 мм, подвод горячей воды D=15 мм, отвод в канализацию D=50 мм 

	7
	Кресло рабочее для персонала на роликовой опоре, механизм - газ/лифт
	IQ
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	2
	
	

	12
	Кушетка смотровая 2-х секционная с изменяемой высотой
	арт.349400
	
	Malvestio
	шт.
	1
	
	

	14
	Облучатель-рециркулятор закрытого типа, бактерицидная эффективность 99%, производительность 100м3/час
	Дезар 3
	
	КРОНТ
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	19
	Стол рабочий, 1600х800х750мм
	FLS201
	
	Юнитекс
	шт.
	2
	
	

	21
	Стул для посетителей
	
	
	Доктор Мебель
	шт.
	2
	
	

	23
	Подставка-греденция
	
	-
	Первая мебельная фабрика
	шт.
	2
	
	

	24
	Шкаф комбинированный со стеклянными дверьми в рамке
	
	
	Первая мебельная фабрика
	шт.
	2
	
	

	47
	Весы электронные напольные медицинские с ростомером
1Ф; 220 В; 0,2 кВт
	МИДЛ МП 60 ВДА (10/20; Р) ХМ7(30х40) "Здоровье"
	 
	«МИДЛ»
	шт.
	1
	
	 Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В 

	54
	Дозатор безконтактный для жидкого мыла, с замком, объем 0,8 л.
	
	
	Первая мебельная фабрика
	шт.
	1
	
	

	57
	Моноблок HP EliteOne 800 G6 24 AiO BU -Non-Touch RCTO (i7 10700/16GB/1TB NVMe/Win 10/3Yr wite)+ клавиатура/мышь.
1ф; 220В; 0,3кВт
	HP EliteOne 800
	
	Импорт
	компл.
	2
	
	Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В 

	63
	Лазерное многофункциональное устройство. 
Габариты: 420х390х320 мм
1ф; 220В; 0,51кВт
	HPLaserJetProMFPM428fdn
	
	Импорт
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В 


	63А
	Принтер	Comment by korolek112@rambler.ru: убрать
Габариты: 331х215х178 мм
1ф; 220В; 0,32кВт
	HP Laser 107w
	
	Импорт
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В 

	ШП-1
	Ширма потолочная
	
	
	Инд. изготовление

	шт.
	1
	
	

	141
	Шкаф общего назначения
	FLS329
	
	Юнитекс
	шт.
	1
	
	

	146
	Держатель для бумажных полотенец
	TORK Xpress 
	
	Tork, Россия
	шт.
	1
	
	

	149
	Дозатор локтевой для дезинфецирующих средств
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	

	152
	Зеркало круглое с подстветкой, диаметр 700мм
1Ф; 220 В; 0,1 кВт                        
	Ring
	 
	Россия
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через электроввод 

	155
	Корзина для мусора, офисная, металлическая, без крышки, 15 литров
	
	
	Санакс
	шт.
	2
	
	

	157
	Лампа настольная
1Ф; 220 В; 0,011 кВт                        
	NL 202
	 
	Эра
	шт.
	2
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	199
	Рулонная штора, 2000х2200
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	2
	
	

	210
	Емкость-контейнер КДС " КРОРТ" для дизенфекции и стерилизации инструмент в объеме  3л	Comment by korolek112@rambler.ru: для них столик- тележка
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	2
	
	на планах не указано

	223
	Настенная диагностическая станция	Comment by korolek112@rambler.ru: убрать
1Ф; 220 В; 0,3 кВт
	Ri-former, вариант комплектации 5 (полная)
	 
	Riester, 
Германия
	шт.
	1
	 
	 Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В 

	279
	Комплект для оснащения кабинета терапевта (прил.№3 923н) в составе:
	
	
	Торговая сеть, Россия
	компл.
	1
	
	на планах не указано

	
	Анализатор глюкозы в крови (глюкометр), экспресс-анализатор портативный
	
	
	
	шт.
	1
	
	

	
	Измеритель артериального давления, сфигмоманометр
	
	
	
	шт.
	1
	
	

	
	Измеритель пиковой скорости выдоха (пикфлоуметр) со сменными мундштуками
	
	
	
	шт.
	1
	
	

	
	Инструменты и оборудование для оказания экстренной помощи
	
	
	
	шт.
	1
	
	

	
	Лента измерительная
	
	
	
	шт.
	1
	
	

	
	Лупа ручная
	
	
	
	шт.
	1
	
	

	
	Пульсоксиметр (оксиметр пульсовой)
	
	
	
	шт.
	1
	
	

	
	Стетофонендоскоп
	
	
	
	шт.
	1
	
	

	ЛО**
	Лампа освещения для кушетки
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	Учитывается разделом ЭО

	2005
	Кабинет врача терапевта
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Бак для мусора с металлическим внутренним ведром, с педалью 12л сталь полированная
	Brabantia 123405
	
	Россия
	шт.
	1
	
	

	6
	Тумба подвесная под умывальник с 2-мя ящиками, фаянсовая раковина в комплекте, смеситель GROHE Europolis
	
	
	Первая мебельная фабрика
	шт.
	1
	
	Подвод холодной воды D=15 мм, подвод горячей воды D=15 мм, отвод в канализацию D=50 мм 

	7
	Кресло рабочее для персонала на роликовой опоре, механизм - газ/лифт
	IQ
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	2
	
	

	12
	Кушетка смотровая 2-х секционная с изменяемой высотой
	арт.349400
	
	Malvestio
	шт.
	1
	
	

	14
	Облучатель-рециркулятор закрытого типа, бактерицидная эффективность 99%, производительность 100м3/час
	Дезар 3
	
	КРОНТ
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	19
	Стол рабочий, 1600х800х750мм
	FLS201
	
	Юнитекс
	шт.
	2
	
	

	21
	Стул для посетителей
	
	
	Доктор Мебель
	шт.
	2
	
	

	23
	Подставка-греденция
	
	-
	Первая мебельная фабрика
	шт.
	2
	
	

	24
	Шкаф комбинированный со стеклянными дверьми в рамке
	
	
	Первая мебельная фабрика
	шт.
	2
	
	

	47
	Весы электронные напольные медицинские с ростомером
1Ф; 220 В; 0,2 кВт
	МИДЛ МП 60 ВДА (10/20; Р) ХМ7(30х40) "Здоровье"
	 
	«МИДЛ»
	шт.
	1
	
	 Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В 

	54
	Дозатор безконтактный для жидкого мыла, с замком, объем 0,8 л.
	
	
	Первая мебельная фабрика
	шт.
	1
	
	

	57
	Моноблок HP EliteOne 800 G6 24 AiO BU -Non-Touch RCTO (i7 10700/16GB/1TB NVMe/Win 10/3Yr wite)+ клавиатура/мышь.
1ф; 220В; 0,3кВт
	HP EliteOne 800
	
	Импорт
	компл.
	2
	
	Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В 

	63
	Лазерное многофункциональное устройство. 
Габариты: 420х390х320 мм
1ф; 220В; 0,51кВт
	HPLaserJetProMFPM428fdn
	
	Импорт
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В 

	63А
	Принтер	Comment by korolek112@rambler.ru: убрать
Габариты: 331х215х178 мм
1ф; 220В; 0,32кВт
	HP Laser 107w
	
	Импорт
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В 

	ШП-1
	Ширма потолочная
	
	
	Инд. изготовление
	шт.
	1
	
	

	141
	Шкаф общего назначения
	FLS329
	
	Юнитекс
	шт.
	1
	
	

	146
	Держатель для бумажных полотенец
	TORK Xpress 
	
	Tork, Россия
	шт.
	1
	
	

	149
	Дозатор локтевой для дезинфецирующих средств
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	

	152
	Зеркало круглое с подстветкой, диаметр 700мм
1Ф; 220 В; 0,1 кВт                        
	Ring
	 
	Россия
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через электроввод 

	155
	Корзина для мусора, офисная, металлическая, без крышки, 15 литров
	
	
	Санакс
	шт.
	2
	
	

	157
	Лампа настольная
1Ф; 220 В; 0,011 кВт                        
	NL 202
	 
	Эра
	шт.
	2
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	199
	Рулонная штора, 2000х2200
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	2
	
	

	210
	Емкость-контейнер КДС " КРОРТ" для дизенфекции и стерилизации инструмент в объеме  3л	Comment by korolek112@rambler.ru: столик- тележка для КРОНТ
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	2
	
	на планах не указано

	223
	Настенная диагностическая станция	Comment by korolek112@rambler.ru: убрать
1Ф; 220 В; 0,3 кВт
	Ri-former, вариант комплектации 5 (полная)
	 
	Riester, 
Германия
	шт.
	1
	 
	 Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В 

	279
	Комплект для оснащения кабинета терапевта (прил.№3 923н) в составе :
	
	
	
	компл.
	1
	
	на планах не указано

	
	Анализатор глюкозы в крови (глюкометр), экспресс-анализатор портативный
	
	
	
	шт.
	1
	
	

	
	Измеритель артериального давления, сфигмоманометр
	
	
	
	шт.
	1
	
	

	
	Измеритель пиковой скорости выдоха (пикфлоуметр) со сменными мундштуками
	
	
	
	шт.
	1
	
	

	
	Инструменты и оборудование для оказания экстренной помощи
	
	
	
	шт.
	1
	
	

	
	Лента измерительная
	
	
	
	шт.
	1
	
	

	
	Лупа ручная
	
	
	
	шт.
	1
	
	

	
	Пульсоксиметр (оксиметр пульсовой)
	
	
	
	шт.
	1
	
	

	
	Стетофонендоскоп
	
	
	
	шт.
	1
	
	

	ЛО**
	Лампа освещения для кушетки
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	Учитывается разделом ЭО

	2006
	Кабинет диспансеризации	Comment by korolek112@rambler.ru: весы с ростомером, пикфлоуметр, пульсоксиметр	Comment by korolek112@rambler.ru: вешало для одежды
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Бак для мусора с металлическим внутренним ведром, с педалью 12л сталь полированная
	Brabantia 123405
	
	Россия
	шт.
	1
	
	

	6
	Тумба подвесная под умывальник с 2-мя ящиками, фаянсовая раковина в комплекте, смеситель GROHE Europolis
	
	
	Первая мебельная фабрика
	шт.
	1
	
	Подвод холодной воды D=15 мм, подвод горячей воды D=15 мм, отвод в канализацию D=50 мм 

	7
	Кресло рабочее для персонала на роликовой опоре, механизм - газ/лифт
	IQ
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	2
	
	

	12
	Кушетка смотровая 2-х секционная с изменяемой высотой
	арт.349400
	
	Malvestio
	шт.
	1
	
	

	14
	Облучатель-рециркулятор закрытого типа, бактерицидная эффективность 99%, производительность 100м3/час
	Дезар 3
	
	КРОНТ
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	19.1
	Стол рабочий, 1200х700х750мм	Comment by korolek112@rambler.ru: возможно сделать единую столешницу
	FLS201 (инд. изг)
	
	Юнитекс
	шт.
	2
	
	

	21
	Стул для посетителей	Comment by korolek112@rambler.ru: расставить рядом с рабочими столами
	
	
	Доктор Мебель
	шт.
	2
	
	

	23
	Подставка-греденция
	
	-
	Первая мебельная фабрика
	шт.
	2
	
	

	54
	Дозатор безконтактный для жидкого мыла, с замком, объем 0,8 л.
	
	
	Первая мебельная фабрика
	шт.
	1
	
	

	57
	Моноблок HP EliteOne 800 G6 24 AiO BU -Non-Touch RCTO (i7 10700/16GB/1TB NVMe/Win 10/3Yr wite)+ клавиатура/мышь.
1ф; 220В; 0,3кВт
	HP EliteOne 800
	
	Импорт
	компл.
	2
	
	Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В 

	63
	Лазерное многофункциональное устройство. 
Габариты: 420х390х320 мм
1ф; 220В; 0,51кВт
	HPLaserJetProMFPM428fdn
	
	Импорт
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В 

	63А
	Принтер	Comment by korolek112@rambler.ru: убрать
Габариты: 331х215х178 мм
1ф; 220В; 0,32кВт
	HP Laser 107w
	
	Импорт
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В 

	ШП-1
	Ширма потолочная
	
	
	Инд. изготовление
	шт.
	1
	
	

	141
	Шкаф общего назначения
	FLS329
	
	Юнитекс
	шт.
	1
	
	

	146
	Держатель для бумажных полотенец
	TORK Xpress 
	
	Tork, Россия
	шт.
	1
	
	

	149
	Дозатор локтевой для дезинфецирующих средств
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	



	152
	Зеркало круглое с подстветкой, диаметр 700мм
1Ф; 220 В; 0,1 кВт                       
	Ring
	 
	Россия
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через электроввод 

	155
	Корзина для мусора, офисная, металлическая, без крышки, 15 литров
	
	
	Санакс
	шт.
	2
	
	


	157
	Лампа настольная
1Ф; 220 В; 0,011 кВт                        
	NL 202
	 
	Эра
	шт.
	2
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	199
	Рулонная штора, 2000х2200
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	

	210
	Емкость-контейнер КДС " КРОРТ" для дизенфекции и стерилизации инструмент в объеме  3л	Comment by korolek112@rambler.ru: столик или тележка для КРОНТ
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	на планах не указано

	Б/Н
	Измеритель артериального давления
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	на планах не указано

	223
	Настенная диагностическая станция	Comment by korolek112@rambler.ru: убрать
1Ф; 220 В; 0,3 кВт
	Ri-former, вариант комплектации 5 (полная)
	 
	Riester, 
Германия
	шт.
	1
	 
	 Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В 

	Б/Н
	Стетофонендоскоп
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	на планах не указано

	ЛО**
	Лампа освещения для кушетки
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	Учитывается разделом ЭО

	2006А
	Кабинет доврачебной помощи	Comment by korolek112@rambler.ru: вешало для одежды
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Бак для мусора с металлическим внутренним ведром, с педалью 12л сталь полированная
	Brabantia 123405
	
	Россия
	шт.
	1
	
	

	6
	Тумба подвесная под умывальник с 2-мя ящиками, фаянсовая раковина в комплекте, смеситель GROHE Europolis
	
	
	Первая мебельная фабрика
	шт.
	1
	
	Подвод холодной воды D=15 мм, подвод горячей воды D=15 мм, отвод в канализацию D=50 мм 

	7
	Кресло рабочее для персонала на роликовой опоре, механизм - газ/лифт
	IQ
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	2
	
	

	12
	Кушетка смотровая 2-х секционная с изменяемой высотой
	арт.349400
	
	Malvestio
	шт.
	1
	
	

	14
	Облучатель-рециркулятор закрытого типа, бактерицидная эффективность 99%, производительность 100м3/час
	Дезар 3
	
	КРОНТ
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	19.1
	Стол рабочий, 1200х700х750мм
	FLS201 (инд. изг)
	
	Юнитекс
	шт.
	2
	
	

	21
	Стул для посетителей
	
	
	Доктор Мебель
	шт.
	2
	
	

	23
	Подставка-греденция
	
	-
	Первая мебельная фабрика
	шт.
	2
	
	

	47
	Весы электронные напольные медицинские с ростомером
1Ф; 220 В; 0,2 кВт
	МИДЛ МП 60 ВДА (10/20; Р) ХМ7(30х40) "Здоровье"
	 
	«МИДЛ»
	шт.
	1
	
	 Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В 

	54
	Дозатор безконтактный для жидкого мыла, с замком, объем 0,8 л.
	
	
	Первая мебельная фабрика
	шт.
	1
	
	

	57
	Моноблок HP EliteOne 800 G6 24 AiO BU -Non-Touch RCTO (i7 10700/16GB/1TB NVMe/Win 10/3Yr wite)+ клавиатура/мышь.
1ф; 220В; 0,3кВт
	HP EliteOne 800
	
	Импорт
	компл.
	2
	
	Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В 

	63
	Лазерное многофункциональное устройство. 
Габариты: 420х390х320 мм
1ф; 220В; 0,51кВт
	HPLaserJetProMFPM428fdn
	
	Импорт
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В 

	63А
	Принтер	Comment by korolek112@rambler.ru: убрать
Габариты: 331х215х178 мм
1ф; 220В; 0,32кВт
	HP Laser 107w
	
	Импорт
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В 

	ШП-1
	Ширма потолочная
	
	
	Инд. изготовление
	шт.
	1
	
	

	141
	Шкаф общего назначения
	FLS329
	
	Юнитекс
	шт.
	1
	
	

	146
	Держатель для бумажных полотенец
	TORK Xpress 
	
	Tork, Россия
	шт.
	1
	
	

	149
	Дозатор локтевой для дезинфецирующих средств
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	

	152
	Зеркало круглое с подстветкой, диаметр 700мм
1Ф; 220 В; 0,1 кВт                        
	Ring
	 
	Россия
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через электроввод 

	155
	Корзина для мусора, офисная, металлическая, без крышки, 15 литров
	
	
	Санакс
	шт.
	2
	
	

	157
	Лампа настольная
1Ф; 220 В; 0,011 кВт                        
	NL 202
	 
	Эра
	шт.
	2
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	199
	Рулонная штора, 2000х2200
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	

	210
	Емкость-контейнер КДС " КРОРТ" для дизенфекции и стерилизации инструмент в объеме  3л	Comment by korolek112@rambler.ru: тележка или столик
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	

	Б/Н
	Измеритель артериального давления	Comment by korolek112@rambler.ru: пульсоксиметр, пикфлоуметр
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	на планах не указано

	223
	Настенная диагностическая станция	Comment by korolek112@rambler.ru: убрать
1Ф; 220 В; 0,3 кВт
	Ri-former, вариант комплектации 5 (полная)
	 
	Riester, 
Германия
	шт.
	1
	 
	 Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В 

	Б/Н
	Стетофонендоскоп
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	на планах не указано

	ЛО**
	Лампа освещения для кушетки
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	Учитывается разделом ЭО

	2007
	Кабинет врача пульмонолога	Comment by korolek112@rambler.ru: вешало для одежды
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Бак для мусора с металлическим внутренним ведром, с педалью 12л сталь полированная
	Brabantia 123405
	
	Россия
	шт.
	1
	
	

	6
	Тумба подвесная под умывальник с 2-мя ящиками, фаянсовая раковина в комплекте, смеситель GROHE Europolis
	
	
	Первая мебельная фабрика
	шт.
	1
	
	Подвод холодной воды D=15 мм, подвод горячей воды D=15 мм, отвод в канализацию D=50 мм 

	7
	Кресло рабочее для персонала на роликовой опоре, механизм - газ/лифт
	IQ
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	2
	
	

	12
	Кушетка смотровая 2-х секционная с изменяемой высотой	Comment by korolek112@rambler.ru: в изголовье кушетки сделать блок розеток.куда подключать небулайзер итд…
	арт.349400
	
	Malvestio
	шт.
	1
	
	

	162
	Негатоскоп двухкадровый, размеры просмотрового экрана 720х420 мм. Корпус негатоскопа цельнопластмассовый, экран из оргстекла; источник света люминесцентные лампы, неравномерность яркости экрана не более 30%, яркость в центрах полей диагностики	Comment by korolek112@rambler.ru: где расположен?
Габариты:730х500х130 мм
1Ф; 220 В; 0,1 кВт
	НР2-02
	 
	Торговая сеть, Россия 
	шт.
	1
	 
	 Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	14
	Облучатель-рециркулятор закрытого типа, бактерицидная эффективность 99%, производительность 100м3/час
	Дезар 3
	
	КРОНТ
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	19
	Стол рабочий, 1600х800х750мм
	FLS201
	
	Юнитекс
	шт.
	2
	
	

	21
	Стул для посетителей
	
	
	Доктор Мебель
	шт.
	2
	
	

	23
	Подставка-греденция
	
	-
	Первая мебельная фабрика
	шт.
	2
	
	

	47
	Весы электронные напольные медицинские с ростомером
1Ф; 220 В; 0,2 кВт
	МИДЛ МП 60 ВДА (10/20; Р) ХМ7(30х40) "Здоровье"
	 
	«МИДЛ»
	шт.
	1
	
	 Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В 

	54
	Дозатор безконтактный для жидкого мыла, с замком, объем 0,8 л.
	
	
	Первая мебельная фабрика
	шт.
	1
	
	

	57
	Моноблок HP EliteOne 800 G6 24 AiO BU -Non-Touch RCTO (i7 10700/16GB/1TB NVMe/Win 10/3Yr wite)+ клавиатура/мышь.
1ф; 220В; 0,3кВт
	HP EliteOne 800
	
	Импорт
	компл.
	2
	
	Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В 

	63
	Лазерное многофункциональное устройство. 
Габариты: 420х390х320 мм
1ф; 220В; 0,51кВт
	HPLaserJetProMFPM428fdn
	
	Импорт
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В 


	63А
	Принтер	Comment by korolek112@rambler.ru: убрать
Габариты: 331х215х178 мм
1ф; 220В; 0,32кВт
	HP Laser 107w
	
	Импорт
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В 

	ШП-1
	Ширма потолочная
	
	
	Инд. изготовление
	шт.
	1
	
	

	104
	Столик манипуляционный мобильный; для инструментов, из нержавеющей стали AISI 304, с 2-мя полками, столешница с бортом по 4-м сторонам,  на колесах 125 мм, 2 из которых с тормозами
	арт.325025
	
	Malvestio
	шт.
	1
	
	


	141
	Шкаф общего назначения
	FLS329
	
	Юнитекс
	шт.
	1
	
	

	146
	Держатель для бумажных полотенец
	TORK Xpress 
	
	Tork, Россия
	шт.
	1
	
	

	149
	Дозатор локтевой для дезинфецирующих средств
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	

	152
	Зеркало круглое с подстветкой, диаметр 700мм
1Ф; 220 В; 0,1 кВт                        
	Ring
	 
	Россия
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через электроввод 

	155
	Корзина для мусора, офисная, металлическая, без крышки, 15 литров
	
	
	Санакс
	шт.
	2
	
	

	157
	Лампа настольная
1Ф; 220 В; 0,011 кВт                        
	NL 202
	 
	Эра
	шт.
	2
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	199
	Рулонная штора, 2000х2200
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	

	223
	Настенная диагностическая станция	Comment by korolek112@rambler.ru: убрать
1Ф; 220 В; 0,3 кВт
	Ri-former, вариант комплектации 5 (полная)
	 
	Riester, 
Германия
	шт.
	1
	 
	 Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В 

	224
	Кислородный концентратор
	Scaleo HORIZON S5
	
	Scaleo Medical
	шт.
	1
	
	

	322
	Комплект для оснащения кабинета врача-пульмонолога (Прил. N3 N 916н) в составе:
	
	
	Торговая сеть, Россия
	компл.
	1
	
	на планах не указано

	
	Аппарат дыхательный ручной,
	
	
	
	шт.
	1
	
	

	
	Измеритель артериального давления с детскими манжетами,	Comment by korolek112@rambler.ru: почему?
	
	
	
	шт.
	1
	
	

	
	Ингалятор ультразвуковой,
	
	
	
	шт.
	1
	
	

	
	Фонендоскоп;
	
	
	
	шт.
	1
	
	

	
	Пульсоксиметр;
	
	
	
	шт.
	1
	
	

	
	Небулайзер (компрессорный);
	
	
	
	шт.
	1
	
	

	
	Портативный спирометр с регистрацией кривой поток-объем;
	
	
	
	шт.
	1
	
	

	
	Набор для оказания неотложной помощи;
	
	
	
	шт.
	1
	
	

	
	Прибор для измерения уровня окиси углерода в выдыхаемом воздухе;
	
	
	
	шт.
	1
	
	

	
	Прибор для измерения уровня окиси азота в выдыхаемом воздуха;
	
	
	
	шт.
	1
	
	

	
	Пикфлоуметр
	
	
	
	шт.
	10
	
	

	
	Сантиметровая лента;
	
	
	
	шт.
	1
	
	

	
	Емкость для сбора отходов;
	
	
	
	шт.
	1
	
	

	
	Спейсер
	
	
	
	шт.
	10
	
	

	ЛО**
	Лампа освещения для кушетки
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	Учитывается разделом ЭО

	2011
	Кабинет врача	Comment by korolek112@rambler.ru: вешало
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Бак для мусора с металлическим внутренним ведром, с педалью 12л сталь полированная
	Brabantia 123405
	
	Россия
	шт.
	1
	
	

	6
	Тумба подвесная под умывальник с 2-мя ящиками, фаянсовая раковина в комплекте, смеситель GROHE Europolis
	
	
	Первая мебельная фабрика
	шт.
	1
	
	Подвод холодной воды D=15 мм, подвод горячей воды D=15 мм, отвод в канализацию D=50 мм 

	7
	Кресло рабочее для персонала на роликовой опоре, механизм - газ/лифт
	IQ
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	2
	
	

	12
	Кушетка смотровая 2-х секционная с изменяемой высотой
	арт.349400
	
	Malvestio
	шт.
	1
	
	

	14
	Облучатель-рециркулятор закрытого типа, бактерицидная эффективность 99%, производительность 100м3/час
	Дезар 3
	
	КРОНТ
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	19.1
	Стол рабочий, 1200х700х750мм
	FLS201 (инд. изг)
	
	Юнитекс
	шт.
	2
	
	

	21
	Стул для посетителей	Comment by korolek112@rambler.ru: разместить рядом с рабочим столом
	
	
	Доктор Мебель
	шт.
	2
	
	

	23
	Подставка-греденция
	
	-
	Первая мебельная фабрика
	шт.
	2
	
	

	47
	Весы электронные напольные медицинские с ростомером
1Ф; 220 В; 0,2 кВт
	МИДЛ МП 60 ВДА (10/20; Р) ХМ7(30х40) "Здоровье"
	 
	«МИДЛ»
	шт.
	1
	
	 Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В 

	54
	Дозатор безконтактный для жидкого мыла, с замком, объем 0,8 л.
	
	
	Первая мебельная фабрика
	шт.
	1
	
	

	57
	Моноблок HP EliteOne 800 G6 24 AiO BU -Non-Touch RCTO (i7 10700/16GB/1TB NVMe/Win 10/3Yr wite)+ клавиатура/мышь.
1ф; 220В; 0,3кВт
	HP EliteOne 800
	
	Импорт
	компл.
	2
	
	Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В 

	63
	Лазерное многофункциональное устройство. 
Габариты: 420х390х320 мм
1ф; 220В; 0,51кВт
	HPLaserJetProMFPM428fdn
	
	Импорт
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В 

	63А
	Принтер	Comment by korolek112@rambler.ru: убрать
Габариты: 331х215х178 мм
1ф; 220В; 0,32кВт
	HP Laser 107w
	
	Импорт
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В 

	ШП-1
	Ширма потолочная
	
	
	Инд. изготовление
	шт.
	1
	
	

	141
	Шкаф общего назначения
	FLS329
	
	Юнитекс
	шт.
	1
	
	

	146
	Держатель для бумажных полотенец
	TORK Xpress 
	
	Tork, Россия
	шт.
	1
	
	

	149
	Дозатор локтевой для дезинфецирующих средств
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	

	152
	Зеркало круглое с подстветкой, диаметр 700мм
1Ф; 220 В; 0,1 кВт                        
	Ring
	 
	Россия
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через электроввод 

	155
	Корзина для мусора, офисная, металлическая, без крышки, 15 литров
	
	
	Санакс
	шт.
	2
	
	

	157
	Лампа настольная
1Ф; 220 В; 0,011 кВт                        
	NL 202
	 
	Эра
	шт.
	2
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	199
	Рулонная штора, 2000х2200
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	

	210
	Емкость-контейнер КДС " КРОРТ" для дизенфекции и стерилизации инструмент в объеме  3л	Comment by korolek112@rambler.ru: тележка
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	2
	
	на планах не указано

	223
	Настенная диагностическая станция	Comment by korolek112@rambler.ru: убрать
1Ф; 220 В; 0,3 кВт
	Ri-former, вариант комплектации 5 (полная)
	 
	Riester, 
Германия
	шт.
	1
	 
	 Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В 

	279
	Комплект для оснащения кабинета терапевта (прил.№3 923н) в составе :
	
	
	Торговая сеть, Россия
	компл.
	1
	
	на планах не указано

	
	Анализатор глюкозы в крови (глюкометр), экспресс-анализатор портативный
	
	
	
	шт.
	1
	
	

	
	Измеритель артериального давления, сфигмоманометр
	
	
	
	шт.
	1
	
	

	
	Измеритель пиковой скорости выдоха (пикфлоуметр) со сменными мундштуками
	
	
	
	шт.
	1
	
	

	
	Инструменты и оборудование для оказания экстренной помощи
	
	
	
	шт.
	1
	
	

	
	Лента измерительная
	
	
	
	шт.
	1
	
	

	
	Лупа ручная
	
	
	
	шт.
	1
	
	

	
	Пульсоксиметр (оксиметр пульсовой)
	
	
	
	шт.
	1
	
	

	
	Стетофонендоскоп
	
	
	
	шт.
	1
	
	

	ЛО**
	Лампа освещения для кушетки
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	Учитывается разделом ЭО

	2011а
	Кабинет врача	Comment by korolek112@rambler.ru: вешало
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Бак для мусора с металлическим внутренним ведром, с педалью 12л сталь полированная
	Brabantia 123405
	
	Россия
	шт.
	1
	
	

	6
	Тумба подвесная под умывальник с 2-мя ящиками, фаянсовая раковина в комплекте, смеситель GROHE Europolis
	
	
	Первая мебельная фабрика
	шт.
	1
	
	Подвод холодной воды D=15 мм, подвод горячей воды D=15 мм, отвод в канализацию D=50 мм 

	7
	Кресло рабочее для персонала на роликовой опоре, механизм - газ/лифт
	IQ
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	2
	
	

	12
	Кушетка смотровая 2-х секционная с изменяемой высотой
	арт.349400
	
	Malvestio
	шт.
	1
	
	

	14
	Облучатель-рециркулятор закрытого типа, бактерицидная эффективность 99%, производительность 100м3/час
	Дезар 3
	
	КРОНТ
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	19.1
	Стол рабочий, 1200х700х750мм
	FLS201 (инд. изг)
	
	Юнитекс
	шт.
	2
	
	


	21
	Стул для посетителей
	
	
	Доктор Мебель
	шт.
	2
	
	

	23
	Подставка-греденция
	
	-
	Первая мебельная фабрика
	шт.
	2
	
	

	47
	Весы электронные напольные медицинские с ростомером
1Ф; 220 В; 0,2 кВт
	МИДЛ МП 60 ВДА (10/20; Р) ХМ7(30х40) "Здоровье"
	 
	«МИДЛ»
	шт.
	1
	
	 Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В 

	54
	Дозатор безконтактный для жидкого мыла, с замком, объем 0,8 л.
	
	
	Первая мебельная фабрика
	шт.
	1
	
	

	57
	Моноблок HP EliteOne 800 G6 24 AiO BU -Non-Touch RCTO (i7 10700/16GB/1TB NVMe/Win 10/3Yr wite)+ клавиатура/мышь.
1ф; 220В; 0,3кВт
	HP EliteOne 800
	
	Импорт
	компл.
	2
	
	Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В 

	63
	Лазерное многофункциональное устройство. 
Габариты: 420х390х320 мм
1ф; 220В; 0,51кВт
	HPLaserJetProMFPM428fdn
	
	Импорт
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В 

	63А
	Принтер	Comment by korolek112@rambler.ru: убрать
Габариты: 331х215х178 мм
1ф; 220В; 0,32кВт
	HP Laser 107w
	
	Импорт
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В 

	ШП-1
	Ширма потолочная
	
	
	Инд. изготовление
	шт.
	1
	
	

	141
	Шкаф общего назначения
	FLS329
	
	Юнитекс
	шт.
	1
	
	

	146
	Держатель для бумажных полотенец
	TORK Xpress 
	
	Tork, Россия
	шт.
	1
	
	

	149
	Дозатор локтевой для дезинфецирующих средств
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	

	152
	Зеркало круглое с подстветкой, диаметр 700мм
1Ф; 220 В; 0,1 кВт                        
	Ring
	 
	Россия
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через электроввод 

	155
	Корзина для мусора, офисная, металлическая, без крышки, 15 литров
	
	
	Санакс
	шт.
	2
	
	

	157
	Лампа настольная
1Ф; 220 В; 0,011 кВт                        
	NL 202
	 
	Эра
	шт.
	2
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	199
	Рулонная штора, 2000х2200
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	

	210
	Емкость-контейнер КДС " КРОРТ" для дизенфекции и стерилизации инструмент в объеме  3л
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	2
	
	на планах не указано

	223
	Настенная диагностическая станция	Comment by korolek112@rambler.ru: убрать
1Ф; 220 В; 0,3 кВт
	Ri-former, вариант комплектации 5 (полная)
	 
	Riester, 
Германия
	шт.
	1
	 
	 Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В 

	279
	Комплект для оснащения кабинета терапевта (прил.№3 923н) в составе :
	
	
	Торговая сеть, Россия
	компл.
	1
	
	на планах не указано

	
	Анализатор глюкозы в крови (глюкометр), экспресс-анализатор портативный
	
	
	
	шт.
	1
	
	

	
	Измеритель артериального давления, сфигмоманометр
	
	
	
	шт.
	1
	
	

	
	Измеритель пиковой скорости выдоха (пикфлоуметр) со сменными мундштуками
	
	
	
	шт.
	1
	
	

	
	Инструменты и оборудование для оказания экстренной помощи
	
	
	
	шт.
	1
	
	

	
	Лента измерительная
	
	
	
	шт.
	1
	
	

	
	Лупа ручная
	
	
	
	шт.
	1
	
	

	
	Пульсоксиметр (оксиметр пульсовой)
	
	
	
	шт.
	1
	
	

	
	Стетофонендоскоп
	
	
	
	шт.
	1
	
	

	ЛО**
	Лампа освещения для кушетки
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	Учитывается разделом ЭО

	2012
	Коридор	Comment by korolek112@rambler.ru: добавит банкетки
	
	
	
	
	
	
	

	14
	Облучатель-рециркулятор закрытого типа, бактерицидная эффективность 99%, производительность 100м3/час
	Дезар 3
	
	КРОНТ
	шт.
	2
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	149
	Дозатор локтевой для дезинфецирующих средств
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	2
	
	

	2013
	Процедурная забора крови	Comment by korolek112@rambler.ru: неудачная расстановка мебели и оборудования.? Поменять местами 26, 123, на это место поставить кресло. Шкафы расставить	Comment by korolek112@rambler.ru: контейнеры КРОНТ, емкости для отходов, 
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Бак для мусора с металлическим внутренним ведром, с педалью 12л сталь полированная
	Brabantia 123405
	
	Россия
	шт.
	1
	
	

	6
	Тумба подвесная под умывальник с 2-мя ящиками, фаянсовая раковина в комплекте, смеситель GROHE Europolis
	
	
	Первая мебельная фабрика
	шт.
	1
	
	Подвод холодной воды D=15 мм, подвод горячей воды D=15 мм, отвод в канализацию D=50 мм 

	14
	Облучатель-рециркулятор закрытого типа, бактерицидная эффективность 99%, производительность 100м3/час
	Дезар 3
	
	КРОНТ
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	19.1
	Стол рабочий, 1200х700х750мм
	FLS201 (инд. изг)
	
	Юнитекс
	шт.
	1
	
	

	21
	Стул для посетителей
	
	
	Доктор Мебель
	шт.
	1
	
	

	26
	Шкаф двухстворчатый с 4 полками, с сейфом и замком, фасады и корпус - сталь с порошковым покрытием; 1000*500*1900 мм
	ДМ-4-001-37
	
	Доктор Мебель
	шт.
	1
	
	

	29
	Тележка медицинская с ящиками; нерж.сталь
	арт.325200
	
	Malvestio
	шт.
	1
	
	

	54
	Дозатор безконтактный для жидкого мыла, с замком, объем 0,8 л.
	
	
	Первая мебельная фабрика
	шт.
	1
	
	

	57
	Моноблок HP EliteOne 800 G6 24 AiO BU -Non-Touch RCTO (i7 10700/16GB/1TB NVMe/Win 10/3Yr wite)+ клавиатура/мышь.
1ф; 220В; 0,3кВт
	HP EliteOne 800
	
	Импорт
	компл.
	1
	
	Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В 

	76
	Облучатель бактерицидный насстенный, производительность 95%, 115м3/час
	ОБН-75 "Азов"
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через два выключателя, расположенные вне помещения у входной двери, сблокированные со световым табло.  

	109
	Табурет медицинский, мобильный со спинкой, с пневматической регулировкой высоты сиденья (регулировка рукояткой под сиденьем). Регулировка высоты сиденья 430-565 мм, регулировка вылета спинки относительно сиденья 80-130 мм, Регулировка спинки по высоте 80 мм Габариты спинки 375*210*50 мм, размер сиденья 375*60 мм.  Колеса пластиковые, ø 50 мм. Вес 7,0 кг.
	ДМ-5-004-06
	
	Доктор Мебель
	шт.
	1
	
	


	123
	Холодильник фармацевтический однодверный однокамерный, объем 250 л, 5 съемных полок, 2 выдвижных ящика, габаритные размеры 1300х607х600 мм. Металлическая дверь с изоляцией с замком, внутренняя камера из пластика, хладагент R600a; ручная разморозка, принудительная циркуляция воздуха, микропроцессорный контроль температуры, 1 компрессор; освещение лампой накаливания, цифровой дисплей с отражением температуры, аварийная сигнализация (визуальный и звуковой сигналы) при изменении температуры, автоматическое отключение вентилятора при открывании двери; температура от +2°C до +14°C; источник питания сеть 220 В/50 Гц, потребляемая мощность 200 Вт
	HYCD-282 Haier
	
	Haier
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В 

	Б/Н
	Термометр для холодильника по количеству полок
	 
	 
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	5
	 
	на планах не указано

	146
	Держатель для бумажных полотенец
	TORK Xpress 
	
	Tork, Россия
	шт.
	1
	
	

	149
	Дозатор локтевой для дезинфецирующих средств
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	

	152
	Зеркало круглое с подстветкой, диаметр 700мм
1Ф; 220 В; 0,1 кВт                        
	Ring
	 
	Россия
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через электроввод 

	155
	Корзина для мусора, офисная, металлическая, без крышки, 15 литров
	
	
	Санакс
	шт.
	1
	
	

	157
	Лампа настольная
1Ф; 220 В; 0,011 кВт                        
	NL 202
	 
	Эра
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	199
	Рулонная штора, 2000х2200
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	

	210
	Емкость-контейнер КДС " КРОРТ" для дизенфекции и стерилизации инструмент в объеме  3л
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	2
	
	на планах не указано

	232
	Кресло для забора крови
1Ф; 220 В; 330ВА 
Аккумуляторная батарея 24В
	арт.384360
	
	Malvestio
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	233
	Укладка для оказания первичной медико-санитарной помощи взрослым в неотложной форме
	
	
	Арисмед, Россия
	компл.
	1
	
	на планах не указано

	Б/Н
	Укладка экстренной профилактики парентеральных инфекций
	
	
	Торговая сеть, Россия
	компл.
	1
	
	на планах не указано

	Б/Н
	Укладка для оказания помощи при анафилактическом шоке
	 
	
	Торговая сеть, Россия
	компл.
	1
	
	

	Б/Н
	Анти-СПИД укладка
	
	
	Торговая сеть, Россия
	компл.
	1
	
	

	323
	Комплект для оснащения процедурного кабинета (Прил. N2 N 1317н) в составе:
	
	
	Торговая сеть, Россия
	компл.
	1
	
	на планах не указано

	
	Термометр медицинский
	
	
	
	шт.
	1
	
	

	
	Аппарат для измерения артериального давления
	
	
	
	шт.
	1
	
	

	
	Стетофонендоскоп
	
	
	
	шт.
	1
	
	

	ММП2
	Инфузионная стойка Два гнез-да для флаконов, два крючка.
	ДМ-6-014-03
	
	Доктор Мебель Россия
	шт.
	1
	
	

	ОК10
	Клапан медицинского газ, подвод кислорода
	
	
	
	шт.
	1
	
	Подвод кислорода

	ЛО**
	Лампа освещения для кушетки
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	Учитывается разделом ЭО

	ШП-1
	Ширма потолочная
	
	
	Инд. изготовление
	шт.
	1
	
	

	2014
	Кабинет врача психолога	Comment by korolek112@rambler.ru: музыкальный центр	Comment by korolek112@rambler.ru: вешало для одежды	Comment by korolek112@rambler.ru: оставить одно рабочее место.Но  Блок розеток для негооставить. Добавить 2 кресла мягкое, журнальный столик. Добавить муз колонку
	
	
	
	
	
	
	

	14
	Облучатель-рециркулятор закрытого типа, бактерицидная эффективность 99%, производительность 100м3/час
	Дезар 3
	
	КРОНТ
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	223
	Настенная диагностическая станция	Comment by korolek112@rambler.ru: убрать
1Ф; 220 В; 0,3 кВт
	Ri-former, вариант комплектации 5 (полная)
	 
	Riester, 
Германия
	шт.
	1
	 
	 Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В 

	5
	Бак для мусора с металлическим внутренним ведром, с педалью 12л сталь полированная
	Brabantia 123405
	
	Россия
	шт.
	3
	
	

	6
	Тумба подвесная под умывальник с 2-мя ящиками, фаянсовая раковина в комплекте, смеситель GROHE Europolis
	
	
	Первая мебельная фабрика
	шт.
	1
	
	Подвод холодной воды D=15 мм, подвод горячей воды D=15 мм, отвод в канализацию D=50 мм 

	7
	Кресло рабочее для персонала на роликовой опоре, механизм - газ/лифт
	IQ
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	2
	
	

	12
	Кушетка смотровая 2-х секционная с изменяемой высотой	Comment by korolek112@rambler.ru: кресло раскладывающееся в кушетку
	арт.349400
	
	Malvestio
	шт.
	1
	
	

	19
	Стол рабочий, 1600х800х750мм
	FLS201
	
	Юнитекс
	шт.
	2
	
	

	21
	Стул для посетителей
	
	
	Доктор Мебель
	шт.
	2
	
	

	23
	Подставка-греденция
	
	-
	Первая мебельная фабрика
	шт.
	1
	
	

	24
	Шкаф комбинированный со стеклянными дверьми в рамке
	
	
	Первая мебельная фабрика
	шт.
	1
	
	

	47
	Весы электронные напольные медицинские с ростомером	Comment by korolek112@rambler.ru: убрать
1Ф; 220 В; 0,2 кВт
	МИДЛ МП 60 ВДА (10/20; Р) ХМ7(30х40) "Здоровье"
	 
	«МИДЛ»
	шт.
	1
	
	 Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В 

	54
	Дозатор безконтактный для жидкого мыла, с замком, объем 0,8 л.
	
	
	Первая мебельная фабрика
	шт.
	1
	
	

	57
	Моноблок HP EliteOne 800 G6 24 AiO BU -Non-Touch RCTO (i7 10700/16GB/1TB NVMe/Win 10/3Yr wite)+ клавиатура/мышь.
1ф; 220В; 0,3кВт
	HP EliteOne 800
	
	Импорт
	компл.
	2
	
	Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В 

	63
	Лазерное многофункциональное устройство. 
Габариты: 420х390х320 мм
1ф; 220В; 0,51кВт
	HPLaserJetProMFPM428fdn
	
	Импорт
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В 

	ШП-1
	Ширма потолочная
	
	
	Инд. изготовление
	шт.
	1
	
	

	141
	Шкаф общего назначения	Comment by korolek112@rambler.ru: убрать
	FLS329
	
	Юнитекс
	шт.
	1
	
	

	146
	Держатель для бумажных полотенец
	TORK Xpress 
	
	Tork, Россия
	шт.
	1
	
	

	149
	Дозатор локтевой для дезинфецирующих средств
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	

	152
	Зеркало круглое с подстветкой, диаметр 700мм
1Ф; 220 В; 0,1 кВт                        
	Ring
	 
	Россия
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через электроввод 

	155
	Корзина для мусора, офисная, металлическая, без крышки, 15 литров
	
	
	Санакс
	шт.
	2
	
	

	157
	Лампа настольная
1Ф; 220 В; 0,011 кВт                        
	NL 202
	 
	Эра
	шт.
	2
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	199
	Рулонная штора, 2000х2200
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	

	Б/Н
	Аппарат для измерения артериального давления
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	на планах не указано

	Б/Н
	Укладка экстренной профилактики парентеральных инфекций, для оказания первичной медико-санитарной помощи	Comment by korolek112@rambler.ru: убрать
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	на планах не указано

	ЛО**
	Лампа освещения для кушетки
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	Учитывается разделом ЭО

	2016
	Комната приготовления аллергенов с процедурной аллерголога
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Бак для мусора с металлическим внутренним ведром, с педалью 12л сталь полированная
	Brabantia 123405
	
	Россия
	шт.
	1
	
	

	14
	Облучатель-рециркулятор закрытого типа, бактерицидная эффективность 99%, производительность 100м3/час
	Дезар 3
	
	КРОНТ
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	21
	Стул для посетителей
	
	
	Доктор Мебель
	шт.
	1
	
	

	26
	Шкаф двухстворчатый с 4 полками, с сейфом и замком, фасады и корпус - сталь с порошковым покрытием; 1000*500*1900 мм
	ДМ-4-001-37
	
	Доктор Мебель
	шт.
	1
	
	

	54
	Дозатор безконтактный для жидкого мыла, с замком, объем 0,8 л.
	
	
	Первая мебельная фабрика
	шт.
	1
	
	

	76
	Облучатель бактерицидный насстенный, производительность 95%, 115м3/час
	ОБН-75 "Азов"
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через два выключателя, расположенные вне помещения у входной двери, сблокированные со световым табло.  

	96
	Стол лабораторный со стеллажом и 2-мя опорными тумбами
	ДМ-6-006-15
	
	Доктор Мебель
	шт.
	1
	
	

	104
	Столик манипуляционный мобильный; для инструментов, из нержавеющей стали AISI 304, с 2-мя полками, столешница с бортом по 4-м сторонам,  на колесах 125 мм, 2 из которых с тормозами
	арт.325025
	
	Malvestio
	шт.
	1
	
	

	109
	Табурет медицинский, мобильный со спинкой, с пневматической регулировкой высоты сиденья (регулировка рукояткой под сиденьем). Регулировка высоты сиденья 430-565 мм, регулировка вылета спинки относительно сиденья 80-130 мм, Регулировка спинки по высоте 80 мм Габариты спинки 375*210*50 мм, размер сиденья 375*60 мм.  Колеса пластиковые, ø 50 мм. Вес 7,0 кг.
	ДМ-5-004-06
	
	Доктор Мебель
	шт.
	1
	
	


	113
	Тумба (стол)  двухстворчатая с 2 мойками
	ДМ-6-011-05
	
	Доктор Мебель
	шт.
	1
	
	Подвод холодной воды  D=15; подвод горячей воды D=15; отвод в канализацию D=50

	123
	Холодильник фармацевтический однодверный однокамерный, объем 250 л, 5 съемных полок, 2 выдвижных ящика, габаритные размеры 1300х607х600 мм. Металлическая дверь с изоляцией с замком, внутренняя камера из пластика, хладагент R600a; ручная разморозка, принудительная циркуляция воздуха, микропроцессорный контроль температуры, 1 компрессор; освещение лампой накаливания, цифровой дисплей с отражением температуры, аварийная сигнализация (визуальный и звуковой сигналы) при изменении температуры, автоматическое отключение вентилятора при открывании двери; температура от +2°C до +14°C; источник питания сеть 220 В/50 Гц, потребляемая мощность 200 Вт
	HYCD-282 Haier
	
	Haier
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В 

	Б/Н
	Термометр для холодильника по количеству полок
	 
	 
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	5
	 
	на планах не указано

	146
	Держатель для бумажных полотенец
	TORK Xpress 
	
	Tork, Россия
	шт.
	1
	
	

	149
	Дозатор локтевой для дезинфецирующих средств
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	

	152А
	Зеркало прямоугольное	Comment by korolek112@rambler.ru: почему
	
	
	Россия
	шт.
	1
	
	

	186
	Крючок для полотенец двойной
	Артикул: 81-5010
	
	Россия
	шт.
	2
	
	

	199
	Рулонная штора, 2000х2200
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	

	Б56
	Весы электронные 	
платф.из нерж.стали, питание от сети, 5 знаков индикаторов, до 5кг. 
Габариты:350х325х105
	AD-5	
	
	CAS, Корея
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В 

	ИО-26Ж
	Микроскоп бинокулярный лабораторный                                    Габариты: 233х368х411 мм      
1Ф; 220 В; ~ 0,03 кВт
	CX-33
	
	Olympus                         Япония
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В 

	ОК10
	Клапан медицинского газ, подвод кислорода
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	Подвод кислорода

	Л-406Г
	Шкаф вытяжной общего назначения     (в комплекте светильник люминесцентный 18Вт, 2 розетки)
Габариты:1200х740х2250 мм
РУ-3,0 кВт; 220В; 1Ф; N,+РЕ
	ЛАБ-PRO-ШВ120/70-KG

	
	ЗАО «ЛОИП»                   (Лабораторное оборудование и приборы)

	шт.
	1
	
	Подключается к сети через аппарат защиты. Объем отсасываемого воздуха - 550 м3/час; отверстие для подсоединения к вытяжной вентиляции – 200 мм.

	2017
	Санитарная комната	Comment by korolek112@rambler.ru: добавить настенную сушилку	Comment by korolek112@rambler.ru: размещаем всю мебель по одной стене, раковины под общей столешницей, дозаторы и диспенсер для бум полотенец разместить над раковиной
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Бак для мусора с металлическим внутренним ведром, с педалью 12л сталь полированная
	Brabantia 123405
	
	Россия
	шт.
	1
	
	

	54
	Дозатор безконтактный для жидкого мыла, с замком, объем 0,8 л.
	
	
	Первая мебельная фабрика
	шт.
	1
	
	

	76
	Облучатель бактерицидный насстенный, производительность 95%, 115м3/час
	ОБН-75 "Азов"
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через два выключателя, расположенные вне помещения у входной двери, сблокированные со световым табло.  

	83
	Полка-купе настенная
	ПК-1203
	
	ПК "Итерма"
	шт.
	1
	
	

	84
	Безпроводная поломоечная машина с дополнительным АКБ. Габариты: 1370х560х1090 мм
	TENNANT T300 50
	
	Торговая сеть
	шт.
	1
	171
	Батарея 24 В

	103
	Стол-купе, нерж. сталь, 1200х600х850
	
	
	ПК "Итерма
	шт.
	1
	
	

	110
	Тележка для грязного белья
Габариты: 620х625х985 мм
	Н0312
	 
	Алсера H
	шт.
	1
	
	

	111
	Тележка для уборочного инвентаря
	ВолеоПро СВЕП
	
	Веледа
	шт.
	2
	
	

	127
	Шкаф для уборочного инвентаря
	ПРАКТИК LS 11-50
	
	ОАО "завод"ПРОММАШ"
	шт.
	1
	
	

	146
	Держатель для бумажных полотенец
	TORK Xpress 
	
	Tork, Россия
	шт.
	1
	
	

	149
	Дозатор локтевой для дезинфецирующих средств
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	

	186
	Крючок для полотенец двойной
	Артикул: 81-5010
	
	Россия
	шт.
	2
	
	

	Э-47*
	Полотенцесушитель хромированный
Габариты: длина – 600мм
	
	
	Россия
	шт.
	1
	
	Подвод горячей воды D=20мм.
Учесть в ВК

	Э-37*
	Раковина
металлическая
Габариты: 500х400х540
	
	
	Россия
	шт.
	1
	
	Подвод холодной воды  D=15; подвод горячей воды D=15; отвод в канализацию D=50.
Учесть в ВК

	2018
	Ожидальная
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Бак для мусора с металлическим внутренним ведром, с педалью 12л сталь полированная
	Brabantia 123405
	
	Россия
	шт.
	2
	
	

	14
	Облучатель-рециркулятор закрытого типа, бактерицидная эффективность 99%, производительность 100м3/час
	Дезар 3
	
	КРОНТ
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	34
	Пурифайер для проточной воды с ультрафильтрацией.
Габариты: 310х360х1190 мм
1Ф; 220 В; 0,3 кВт                        
	V40-U4L Black

	 
	Ecotronic, Торговая сеть
	шт.
	1
	
	 Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В. Подвод холодной воды D=1/2”

	72
	Монитор, 55 дюйма, LAN	Comment by korolek112@rambler.ru: где?
1Ф; 220 В; 0,25 кВт                        
	 
	 
	LG
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	86
	Рулонная штора, 1500х1800мм
	1500х1800
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	2
	
	

	199
	Рулонная штора, 2000х2200
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	

	386
	Диван	Comment by korolek112@rambler.ru: это скорее всего кресла, ВМЕСТО предусмотреть техместные диваны
Размер:ширина 830 мм глубина 820 мм высота 830 мм посадка 460 мм
	Артикул: Хорека 105  Отделка ткань высшей категории
	 
	Первая мебельная фабрика
	шт.
	2
	
	

	389
	Журнальный столик
	GARDA DECOR 57EL-ET101В
	 
	Первая мебельная фабрика
	 шт.
	3
	
	

	390
	Диван мягкий двухместный, Размер:ширина 1640 мм глубина 820 мм высота 830 мм посадка 460 мм
	Артикул: Хорека 105 Отделка ткань высшей категории
	 
	Первая мебельная фабрика
	шт.
	2
	
	

	LG 55
	Монитор, 55 дюйма, LAN
1Ф; 220 В; 0,25 кВт                        
	 
	 
	LG
	шт.
	2
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	2020
	Уборная для персонала
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Бак для мусора с металлическим внутренним ведром, с педалью 12л сталь полированная
	Brabantia 123405
	
	Россия
	шт.
	1
	
	

	5.1
	Урна для бумажных полотенец, 50 л	Comment by korolek112@rambler.ru: убрать
	Tork Image Design 460011 
	
	Tork, Россия
	шт.
	1
	
	

	54
	Дозатор безконтактный для жидкого мыла, с замком, объем 0,8 л.
	
	
	Первая мебельная фабрика
	шт.
	1
	
	

	146
	Держатель для бумажных полотенец	Comment by korolek112@rambler.ru: убрать
	TORK Xpress 
	
	Tork, Россия
	шт.
	1
	
	

	146.1
	Диспенсер для бумажных покрытий на унитаз
	TORK
	
	Tork, Россия
	шт.
	1
	
	

	147
	Диспенсер для туалетной бумаги в мини-рулонах белый
	Tork SmartOne
	
	Tork, Россия
	шт.
	1
	
	

	149
	Дозатор локтевой для дезинфецирующих средств
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	

	150
	Ерш для унитаза с колбой (подставкой)
	Tork
	
	Tork, Россия
	шт.
	1
	
	

	152
	Зеркало круглое с подстветкой, диаметр 700мм
1Ф; 220 В; 0,1 кВт                        
	Ring
	 
	Россия
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через электроввод 

	186
	Крючок на стену
	Артикул: 81-5010
	
	Россия
	шт.
	2
	
	

	209
	Электросушитель для рук
	BXG-JET 7000C
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	

	2021
	Уборная для персонала
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Бак для мусора с металлическим внутренним ведром, с педалью 12л сталь полированная
	Brabantia 123405
	
	Россия
	шт.
	1
	
	

	5.1
	Урна для бумажных полотенец, 50 л	Comment by korolek112@rambler.ru: убрать
	Tork Image Design 460011 
	
	Tork, Россия
	шт.
	1
	
	

	54
	Дозатор безконтактный для жидкого мыла, с замком, объем 0,8 л.
	
	
	Первая мебельная фабрика
	шт.
	1
	
	

	146
	Держатель для бумажных полотенец	Comment by korolek112@rambler.ru: убрать
	TORK Xpress 
	
	Tork, Россия
	шт.
	1
	
	

	146.1
	Диспенсер для бумажных покрытий на унитаз
	TORK
	
	Tork, Россия
	шт.
	1
	
	

	147
	Диспенсер для туалетной бумаги в мини-рулонах белый
	Tork SmartOne
	
	Tork, Россия
	шт.
	1
	
	

	149
	Дозатор локтевой для дезинфецирующих средств
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	

	150
	Ерш для унитаза с колбой (подставкой)
	Tork
	
	Tork, Россия
	шт.
	1
	
	

	152
	Зеркало круглое с подстветкой, диаметр 700мм
1Ф; 220 В; 0,1 кВт                        
	Ring
	 
	Россия
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через электроввод 

	186
	Крючок для сумок на стену	Comment by korolek112@rambler.ru: 
	Артикул: 81-5010
	
	Россия
	шт.
	2
	
	

	209
	Электросушитель для рук погружной
Габариты: 300х220х690 мм
1ф; 1,9кВт, 220В
	 BXG-JET 7000C
	 
	 Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	 
	Подключается к сети через электроввод 

	2022
	Шлюз	Comment by korolek112@rambler.ru: зеркало
	
	
	
	
	
	
	

	149
	Дозатор локтевой для дезинфецирующих средств
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	

	2023
	Коридор	Comment by korolek112@rambler.ru: добавить банкетки, постеры- дизайнеры
	
	
	
	
	
	
	

	14
	Облучатель-рециркулятор закрытого типа, бактерицидная эффективность 99%, производительность 100м3/час
	Дезар 3
	
	КРОНТ
	шт.
	3
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	149
	Дозатор локтевой для дезинфецирующих средств
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	2
	
	

	2024
	Процедурная внутривенных вливаний	Comment by korolek112@rambler.ru: вешало для одежды	Comment by korolek112@rambler.ru: добавить емкости для сбора отходов Аи Б, контейнеры КРОНТ

	
	
	
	
	
	
	

	5
	Бак для мусора с металлическим внутренним ведром, с педалью 12л сталь полированная
	Brabantia 123405
	
	Россия
	шт.
	1
	
	

	14
	Облучатель-рециркулятор закрытого типа, бактерицидная эффективность 99%, производительность 100м3/час
	Дезар 3
	
	КРОНТ
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	19.1
	Стол рабочий, 1200х700х750мм
	FLS201 (инд. изг)
	
	Юнитекс
	шт.
	1
	
	

	21
	Стул для посетителей
	
	
	Доктор Мебель
	шт.
	1
	
	

	26
	Шкаф двухстворчатый с 4 полками, с сейфом и замком, фасады и корпус - сталь с порошковым покрытием; 1000*500*1900 мм
	ДМ-4-001-37
	
	Доктор Мебель
	шт.
	1
	
	

	29
	Тележка медицинская с ящиками; нерж.сталь
	арт.325200
	
	Malvestio
	шт.
	1
	
	

	54
	Дозатор безконтактный для жидкого мыла, с замком, объем 0,8 л.
	
	
	Первая мебельная фабрика
	шт.
	1
	
	

	57
	Моноблок HP EliteOne 800 G6 24 AiO BU -Non-Touch RCTO (i7 10700/16GB/1TB NVMe/Win 10/3Yr wite)+ клавиатура/мышь.
1ф; 220В; 0,3кВт
	HP EliteOne 800
	
	Импорт
	компл.
	1
	
	Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В 

	76
	Облучатель бактерицидный насстенный, производительность 95%, 115м3/час
	ОБН-75 "Азов"
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через два выключателя, расположенные вне помещения у входной двери, сблокированные со световым табло.  

	88
	Светильник диагностический хирургический передвижной Свет 50000 Люкс
РУ-0,015кВт,220В,1Ф+N+PE
	marLED E3
	
	Гебрюдер Мартин ГМБХ и Ко. КГ, Германия
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	104
	Столик манипуляционный мобильный; для инструментов, из нержавеющей стали AISI 304, с 2-мя полками, столешница с бортом по 4-м сторонам,  на колесах 125 мм, 2 из которых с тормозами
	арт.325025
	
	Malvestio
	шт.
	1
	
	

	109
	Табурет медицинский, мобильный со спинкой
	ДМ-5-004-06
	
	Доктор Мебель
	шт.
	1
	
	

	113
	Тумба (стол)  двухстворчатая с 2 мойками
	ДМ-6-011-05
	
	Доктор Мебель
	шт.
	1
	
	Подвод холодной воды  D=15; подвод горячей воды D=15; отвод в канализацию D=50

	123
	Холодильник фармацевтический однодверный однокамерный, объем 250 л, 5 съемных полок, 2 выдвижных ящика, габаритные размеры 1300х607х600 мм. Металлическая дверь с изоляцией с замком, внутренняя камера из пластика, хладагент R600a; ручная разморозка, принудительная циркуляция воздуха, микропроцессорный контроль температуры, 1 компрессор; освещение лампой накаливания, цифровой дисплей с отражением температуры, аварийная сигнализация (визуальный и звуковой сигналы) при изменении температуры, автоматическое отключение вентилятора при открывании двери; температура от +2°C до +14°C; источник питания сеть 220 В/50 Гц, потребляемая мощность 200 Вт
	HYCD-282 Haier
	
	Haier
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В 

	Б/Н
	Термометр для холодильника по количеству полок
	 
	 
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	5
	 
	на планах не указано

	146
	Держатель для бумажных полотенец
	TORK Xpress 
	
	Tork, Россия
	шт.
	1
	
	

	149
	Дозатор локтевой для дезинфецирующих средств
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	

	152А
	Зеркало прямоугольное	Comment by korolek112@rambler.ru: почему
	
	
	Россия
	шт.
	1
	
	

	155
	Корзина для мусора, офисная, металлическая, без крышки, 15 литров
	
	
	Санакс
	шт.
	1
	
	

	157
	Лампа настольная
1Ф; 220 В; 0,011 кВт                        
	NL 202
	 
	Эра
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	199
	Рулонная штора, 2000х2200
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	2
	
	

	ММП2
	Инфузионная стойка Два гнез-да для флаконов, два крючка.
	ДМ-6-014-03
	
	Доктор Мебель Россия
	шт.
	2
	
	

	210
	Емкость-контейнер КДС " КРОРТ" для дизенфекции и стерилизации инструмент в объеме  3л
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	2
	
	на планах не указано

	232
	Кресло для забора крови
1Ф; 220 В; 330ВА 
Аккумуляторная батарея 24В
	арт.384360
	
	Malvestio
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	233
	Укладка для оказания первичной медико-санитарной помощи взрослым в неотложной форме
	
	
	Арисмед, Россия
	компл.
	1
	
	на планах не указано

	Б/Н
	Укладка экстренной профилактики парентеральных инфекций
	
	
	Торговая сеть, Россия
	компл.
	1
	
	на планах не указано

	323
	Комплект для оснащения процедурного кабинета (Прил. N2 N 1317н) в составе:
	
	
	Торговая сеть, Россия
	компл.
	1
	
	на планах не указано

	
	Термометр медицинский
	
	
	
	шт.
	1
	
	

	
	Аппарат для измерения артериального давления
	
	
	
	шт.
	1
	
	

	
	Стетофонендоскоп
	
	
	
	шт.
	1
	
	

	ОК3
	Консоль настенная для специальных лечебных помещений с клапаном (О2) и блоком из 4-х электророзеток, розетками уравнивания потециалов (2)
	Linea I
	
	Draeger, Германия
	шт.
	1
	
	МГ

	Б/Н
	Термометр комнатный
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	

	Б/Н
	Электронный гигрометр
	
	
	Бека РУС, Россия
	шт.
	1
	
	

	2025
	Кабинет вакцинопрофилактики	Comment by korolek112@rambler.ru: нужна ли вытяжка	Comment by korolek112@rambler.ru: добавить вешало для одежды	Comment by korolek112@rambler.ru: некорректное размещение кресла, открывается дверь и сразу кресло?	Comment by korolek112@rambler.ru: Ширма потолочная
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Бак для мусора с металлическим внутренним ведром, с педалью 12л сталь полированная
	Brabantia 123405
	
	Россия
	шт.
	2
	
	

	6
	Тумба подвесная под умывальник с 2-мя ящиками, фаянсовая раковина в комплекте, смеситель GROHE Europolis
	
	
	Первая мебельная фабрика
	шт.
	2
	
	Подвод холодной воды D=15 мм, подвод горячей воды D=15 мм, отвод в канализацию D=50 мм 

	7
	Кресло рабочее для персонала на роликовой опоре, механизм - газ/лифт
	IQ
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	

	14
	Облучатель-рециркулятор закрытого типа, бактерицидная эффективность 99%, производительность 100м3/час
	Дезар 3
	
	КРОНТ
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	19.1
	Стол рабочий, 1200х700х750мм
	FLS201 (инд. изг)
	
	Юнитекс
	шт.
	1
	
	

	21
	Стул для посетителей
	
	
	Доктор Мебель
	шт.
	1
	
	

	23
	Подставка-греденция
	
	-
	Первая мебельная фабрика
	шт.
	1
	
	

	26
	Шкаф двухстворчатый с 4 полками, с сейфом и замком, фасады и корпус - сталь с порошковым покрытием; 1000*500*1900 мм
	ДМ-4-001-37
	
	Доктор Мебель
	шт.
	2
	
	

	29
	Тележка медицинская с ящиками; нерж.сталь
	арт.325200
	
	Malvestio
	шт.
	1
	
	

	54
	Дозатор безконтактный для жидкого мыла, с замком, объем 0,8 л.
	
	
	Первая мебельная фабрика
	шт.
	2
	
	

	57
	Моноблок HP EliteOne 800 G6 24 AiO BU -Non-Touch RCTO (i7 10700/16GB/1TB NVMe/Win 10/3Yr wite)+ клавиатура/мышь.
1ф; 220В; 0,3кВт
	HP EliteOne 800
	
	Импорт
	компл.
	1
	
	Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В 

	63
	Лазерное многофункциональное устройство. 
Габариты: 420х390х320 мм
1ф; 220В; 0,51кВт
	HPLaserJetProMFPM428fdn
	
	Импорт
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В 

	76
	Облучатель бактерицидный насстенный, производительность 95%, 115м3/час
	ОБН-75 "Азов"
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через два выключателя, расположенные вне помещения у входной двери, сблокированные со световым табло.  

	104
	Столик манипуляционный мобильный; для инструментов, из нержавеющей стали AISI 304, с 2-мя полками, столешница с бортом по 4-м сторонам,  на колесах 125 мм, 2 из которых с тормозами	Comment by korolek112@rambler.ru: добавить контейнеры для сбора отходов ласса А и классБ
	арт.325025
	
	Malvestio
	шт.
	1
	
	

	123А
	Холодильник фармацевтический однодверный однокамерный, объем 250 л, 5 съемных полок, 2 выдвижных ящика. 
Габариты: 600х610х1300 ммм.
1ф; 220В; 0,22кВт
	ХФ-250-2
	
	Позис, Россия
	шт.
	1
	50
	Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В 

	Б/Н
	Термометр для холодильника по количеству полок
	 
	 
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	5
	 
	на планах не указано

	146
	Держатель для бумажных полотенец
	TORK Xpress 
	
	Tork, Россия
	шт.
	1
	
	

	149
	Дозатор локтевой для дезинфецирующих средств	Comment by korolek112@rambler.ru: бесконтактный
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	2
	
	

	152
	Зеркало круглое с подстветкой, диаметр 700мм
1Ф; 220 В; 0,1 кВт                        
	Ring
	 
	Россия
	шт.
	2
	
	Подключается к сети через электроввод 

	155
	Корзина для мусора, офисная, металлическая, без крышки, 15 литров
	
	
	Санакс
	шт.
	1
	
	

	157
	Лампа настольная
1Ф; 220 В; 0,011 кВт                        
	NL 202
	 
	Эра
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	199
	Рулонная штора, 2000х2200
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	2
	
	

	210
	Емкость-контейнер КДС " КРОРТ" для дизенфекции и стерилизации инструмент в объеме  3л	Comment by korolek112@rambler.ru: КРОНТ
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	4
	
	на планах не указано

	232
	Кресло для забора крови
1Ф; 220 В; 330ВА 
Аккумуляторная батарея 24В
	арт.384360
	
	Malvestio
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	233
	Укладка для оказания первичной медико-санитарной помощи взрослым в неотложной форме
	
	
	Арисмед, Россия
	компл.
	1
	
	на планах не указано

	Б/Н
	Укладка экстренной профилактики парентеральных инфекций
	
	
	Торговая сеть, Россия
	компл.
	1
	
	на планах не указано

	323
	Комплект для оснащения процедурного кабинета (Прил. N2 N 1317н) в составе:
	
	
	Торговая сеть, Россия
	компл.
	1
	
	на планах не указано

	
	Термометр медицинский
	
	
	
	шт.
	1
	
	

	
	Аппарат для измерения артериального давления
	
	
	
	шт.
	1
	
	

	
	Стетофонендоскоп
	
	
	
	шт.
	1
	
	

	ОК10
	Клапан медицинского газ, подвод кислорода
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	МГ

	ЛО**
	Лампа освещения для кушетки
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	Учитывается разделом ЭО

	ММП2
	Инфузионная стойка Два гнез-да для флаконов, два крючка.
	ДМ-6-014-03
	
	Доктор Мебель Россия
	шт.
	2
	
	

	ХФ-5Б
	Шкаф морозильный медицинский. 
Температурный диапазон:
 от -18ºC до -40 ºC                                 
Габариты: 730х860х1660 мм
РУ-0,25 кВт; 220В; 1Ф.+N+PE
	ММШ-200 
	
	ОАО ПОЗИС               Россия
	шт.
	1
	100
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	Б/Н
	Термометр комнатный
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	

	Б/Н
	Электронный гигрометр
	
	
	Бека РУС, Россия
	шт.
	1
	
	

	Б/Н
	Термосумка многоразового использования "BlueLine" объемом 3 л для транспортировки вакцины
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	

	Б/Н
	Хладоэлемент "Accu@ 60 мл 2-8С для транспортировки вакцин
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	

	Б/Н
	Термоиндикатор электронный для контроля холодовой цепи "Термотест Прима" от 2-8С
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	

	Б/Н
	Термометр стеклянный

	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	

	2026
	Расходные материалы	Comment by korolek112@rambler.ru: Добавить небольшой столик, тележка
	
	
	
	
	
	
	

	14
	Облучатель-рециркулятор закрытого типа, бактерицидная эффективность 99%, производительность 100м3/час
	Дезар 3
	
	КРОНТ
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	123
	Холодильник фармацевтический однодверный однокамерный, объем 250 л, 5 съемных полок, 2 выдвижных ящика, габаритные размеры 1300х607х600 мм. Металлическая дверь с изоляцией с замком, внутренняя камера из пластика, хладагент R600a; ручная разморозка, принудительная циркуляция воздуха, микропроцессорный контроль температуры, 1 компрессор; освещение лампой накаливания, цифровой дисплей с отражением температуры, аварийная сигнализация (визуальный и звуковой сигналы) при изменении температуры, автоматическое отключение вентилятора при открывании двери; температура от +2°C до +14°C; источник питания сеть 220 В/50 Гц, потребляемая мощность 200 Вт
	HYCD-282 Haier
	
	Haier
	шт.
	3
	
	Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В 

	Б/Н
	Термометр для холодильника по количеству полок
	 
	 
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	15
	 
	на планах не указано

	149
	Дозатор локтевой для дезинфецирующих средств	Comment by korolek112@rambler.ru: бесконтактный
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	

	199
	Рулонная штора, 2000х2200
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	

	ВШ
	Встроенный шкаф.
 Габариты: 2400х600х3000 мм
	
	
	Индивидуальное изготовление
	шт.
	1
	
	

	Б/П
	Стремянка
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	

	Б/Н
	Термометр комнатный
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	

	Б/Н
	Электронный гигрометр
	
	
	Бека РУС, Россия
	шт.
	1
	
	

	2027
	Коридор-ожидальная	Comment by korolek112@rambler.ru: вопрос к дизайнерам постеры с подсветкой? Элементы декора
	
	
	
	
	
	
	

	14
	Облучатель-рециркулятор закрытого типа, бактерицидная эффективность 99%, производительность 100м3/час
	Дезар 3
	
	КРОНТ
	шт.
	8
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	34
	Пурифайер для проточной воды с ультрафильтрацией.
Габариты: 310х360х1190 мм
1Ф; 220 В; 0,3 кВт                        
	V40-U4L Black

	 
	Ecotronic, Торговая сеть
	шт.
	1
	
	 Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В. Подвод холодной воды D=1/2”

	72	Comment by korolek112@rambler.ru: в чем отличие мониторов от LG 55
	Монитор, 55 дюйма, LAN
1Ф; 220 В; 0,25 кВт                        
	 
	 
	LG
	шт.
	2
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	145
	Банкетка гардеробная мягкая	Comment by korolek112@rambler.ru: обсудить вопрос с дизайнерами, каие банкетки
	
	
	Первая мебельная фабрика
	шт.
	36
	
	

	149
	Дозатор локтевой для дезинфецирующих средств	Comment by korolek112@rambler.ru: бесконтактный
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	2
	
	

	389
	Журнальный столик
	GARDA DECOR 57EL-ET101В
	 
	Первая мебельная фабрика
	 шт.
	4
	
	

	[bookmark: _Hlk121749223]LG 55
	Монитор, 55 дюйма, LAN
1Ф; 220 В; 0,25 кВт                        
	 
	 
	LG
	шт.
	2
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	2028
	Ординаторская	Comment by korolek112@rambler.ru: офисная корзина для мусора	Comment by korolek112@rambler.ru: предложить другую расстановку рабочих мест, сидеть спиной к двери?
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Бак для мусора с металлическим внутренним ведром, с педалью 12л сталь полированная
	Brabantia 123405
	
	Россия
	шт.
	1
	
	

	6
	Тумба подвесная под умывальник с 2-мя ящиками, фаянсовая раковина в комплекте, смеситель GROHE Europolis
	
	
	Первая мебельная фабрика
	шт.
	1
	
	Подвод холодной воды D=15 мм, подвод горячей воды D=15 мм, отвод в канализацию D=50 мм 

	7.2
	Кресло рабочее для персонала на роликовой опоре, механизм - газ/лифт
	
	
	Первая мебельная фабрика
	шт.
	6
	
	

	14
	Облучатель-рециркулятор закрытого типа, бактерицидная эффективность 99%, производительность 100м3/час
	Дезар 3
	
	КРОНТ
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	19
	Стол рабочий, 1600х800х750мм
	FLS201
	
	Юнитекс
	шт.
	6
	
	

	21.1
	Кресло для посетителей
	РА16, экокожа 920
	
	Первая мебельная фабрика
	шт.
	5
	
	

	23
	Подставка-греденция
	
	-
	Первая мебельная фабрика
	шт.
	4
	
	

	24
	Шкаф комбинированный со стеклянными дверьми в рамке
	
	
	Первая мебельная фабрика
	шт.
	3
	
	

	54
	Дозатор безконтактный для жидкого мыла, с замком, объем 0,8 л.
	
	
	Первая мебельная фабрика
	шт.
	1
	
	

	57
	Моноблок HP EliteOne 800 G6 24 AiO BU -Non-Touch RCTO (i7 10700/16GB/1TB NVMe/Win 10/3Yr wite)+ клавиатура/мышь.
1ф; 220В; 0,3кВт
	HP EliteOne 800
	
	Импорт
	компл.
	6
	
	Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В 

	63
	Лазерное многофункциональное устройство. 
Габариты: 420х390х320 мм
1ф; 220В; 0,51кВт
	HPLaserJetProMFPM428fdn
	
	Импорт
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В 

	63А
	Принтер
Габариты: 331х215х178 мм
1ф; 220В; 0,32кВт
	HP Laser 107w
	
	Импорт
	шт.
	5
	
	Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В 

	141
	Шкаф общего назначения	Comment by korolek112@rambler.ru: Оставить один шкаф+шкаф комбинированный со стеклянными дверьми
	FLS329
	
	Юнитекс
	шт.
	2
	
	

	146
	Держатель для бумажных полотенец
	TORK Xpress
	
	Tork, Россия



	шт.
	1
	
	

	149
	Дозатор локтевой для дезинфецирующих средств	Comment by korolek112@rambler.ru: бесконтактный
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	

	152.1
	Зеркало прямоугольное с подстветкой, диаметр 500х700мм.
1Ф; 220 В; 0,1 кВт                        
	
	
	Первая мебельная фабрика
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через электроввод 

	155
	Корзина для мусора, офисная, металлическая, без крышки, 15 литров
	
	
	Санакс
	шт.
	6
	
	

	157
	Лампа настольная
1Ф; 220 В; 0,011 кВт                        
	NL 202
	 
	Эра
	шт.
	6
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	186
	Крючок для полотенец двойной	Comment by korolek112@rambler.ru: планка
	Артикул: 81-5010
	
	Россия
	шт.
	2
	
	

	199
	Рулонная штора, 2000х2200
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	3
	
	

	2030
	Комната персонала	Comment by korolek112@rambler.ru: добавить дозаторы мыло и дезсредств
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Бак для мусора с металлическим внутренним ведром, с педалью 12л сталь полированная
	Brabantia 123405
	
	Россия
	шт.
	1
	
	

	18
	Стол палатный, 900х900х750мм
	ДМ-6-006-03
	
	Доктор Мебель
	шт.
	2
	
	

	21
	Стул для посетителей
	
	
	Доктор Мебель
	шт.
	5
	
	

	36
	Холодильник бытовой, однокамерный.
Габариты: 600х665х1850 мм
1Ф; 220 В; 0,3кВт
	Kef 4330-21
	 
	Liebherr
	 
	1
	 
	Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В  

	68
	Мини-кухня в комплекте с раковиной
	
	
	Доктор Мебель
	шт.
	1
	127.2
	Подвод холодной воды  D=15; подвод горячей воды D=15; отвод в канализацию D=50

	72
	Монитор, 55 дюйма, LAN	Comment by korolek112@rambler.ru: убрать
1Ф; 220 В; 0,25 кВт                        
	
	
	LG
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В  

	125
	Чайник электрический
1Ф; 220 В; 2,4кВт
	5KEK 1522 EAC
KitchenAid 
	 
	Торговая сеть
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В  

	186
	Крючок для полотенец двойной	Comment by korolek112@rambler.ru: планка
	Артикул: 81-5010
	
	Россия
	шт.
	2
	
	

	199
	Рулонная штора, 2000х2200
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	

	Б45
	Микроволновая печь, Корпус из нержавеющей стали. Объём 34 литра.
1Ф; 220 В; 1,55кВт
	RCS511TS
	 
	Menumaster (США)
	шт.
	1
	 
	Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В  

	2031
	Кабинет врача невролога	Comment by korolek112@rambler.ru: вешало добавить
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Бак для мусора с металлическим внутренним ведром, с педалью 12л сталь полированная
	Brabantia 123405
	
	Россия
	шт.
	1
	
	

	6
	Тумба подвесная под умывальник с 2-мя ящиками, фаянсовая раковина в комплекте, смеситель GROHE Europolis
	
	
	Первая мебельная фабрика
	шт.
	1
	
	Подвод холодной воды D=15 мм, подвод горячей воды D=15 мм, отвод в канализацию D=50 мм 

	7
	Кресло рабочее для персонала на роликовой опоре, механизм - газ/лифт
	IQ
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	2
	
	

	12
	Кушетка смотровая 2-х секционная с изменяемой высотой
	арт.349400
	
	Malvestio
	шт.
	1
	
	

	162
	Негатоскоп двухкадровый, размеры просмотрового экрана 720х420 мм. Корпус негатоскопа цельнопластмассовый, экран из оргстекла; источник света люминесцентные лампы, неравномерность яркости экрана не более 30%, яркость в центрах полей диагностики
Габариты:730х500х130 мм
1Ф; 220 В; 0,1 кВт
	НР2-02
	 
	Торговая сеть, Россия 
	шт.
	1
	 
	 Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	14
	Облучатель-рециркулятор закрытого типа, бактерицидная эффективность 99%, производительность 100м3/час
	Дезар 3
	
	КРОНТ
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	19
	Стол рабочий, 1600х800х750мм
	FLS201
	
	Юнитекс
	шт.
	2
	
	

	21
	Стул для посетителей
	
	
	Доктор Мебель
	шт.
	2
	
	

	23
	Подставка-греденция
	
	-
	Первая мебельная фабрика
	шт.
	2
	
	

	24
	Шкаф комбинированный со стеклянными дверьми в рамке
	
	
	Первая мебельная фабрика
	шт.
	1
	
	

	54
	Дозатор безконтактный для жидкого мыла, с замком, объем 0,8 л.
	
	
	Первая мебельная фабрика
	шт.
	1
	
	

	57
	Моноблок HP EliteOne 800 G6 24 AiO BU -Non-Touch RCTO (i7 10700/16GB/1TB NVMe/Win 10/3Yr wite)+ клавиатура/мышь.
1ф; 220В; 0,3кВт
	HP EliteOne 800
	
	Импорт
	компл.
	2
	
	Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В 

	63
	Лазерное многофункциональное устройство. 
Габариты: 420х390х320 мм
1ф; 220В; 0,51кВт
	HPLaserJetProMFPM428fdn
	
	Импорт
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В 

	63А
	Принтер	Comment by korolek112@rambler.ru: убрать
Габариты: 331х215х178 мм
1ф; 220В; 0,32кВт
	HP Laser 107w
	
	Импорт
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В 

	ШП-1
	Ширма потолочная
	
	
	Инд. изготовление
	шт.
	1
	
	

	146
	Держатель для бумажных полотенец
	TORK Xpress 
	
	Tork, Россия
	шт.
	1
	
	

	149
	Дозатор локтевой для дезинфецирующих средств	Comment by korolek112@rambler.ru: бесконтактный
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	

	152
	Зеркало круглое с подстветкой, диаметр 700мм
1Ф; 220 В; 0,1 кВт                        
	Ring
	 
	Россия
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через электроввод 

	155
	Корзина для мусора, офисная, металлическая, без крышки, 15 литров
	
	
	Санакс
	шт.
	2
	
	

	157
	Лампа настольная
1Ф; 220 В; 0,011 кВт                        
	NL 202
	 
	Эра
	шт.
	2
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	199
	Рулонная штора, 2000х2200
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	

	223
	Настенная диагностическая станция	Comment by korolek112@rambler.ru: убрать
1Ф; 220 В; 0,3 кВт
	Ri-former, вариант комплектации 5 (полная)
	 
	Riester, 
Германия
	шт.
	1
	 
	 Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В 

	226.2
	Комплект для оснащения кабинета врача-невролога в составе:
	
	
	Торговая сеть, Россия
	компл.
	2
	
	на планах не указано

	
	Термометр медицинский
	
	
	
	шт.
	1
	
	

	
	Камертон
	
	
	
	шт.
	1
	
	

	
	Неврологический молоточек
	
	
	
	шт.
	1
	
	

	
	Тонометр
	
	
	
	шт.
	1
	
	

	
	Набор пахучих веществ для исследования функций обонятельного анализатора
	
	
	
	шт.
	1
	
	

	ЛО**
	Лампа освещения для кушетки
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	Учитывается разделом ЭО

	2033
	Кабинет врача-психиатра/нарколога
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Бак для мусора с металлическим внутренним ведром, с педалью 12л сталь полированная
	Brabantia 123405
	
	Россия
	шт.
	1
	
	

	6
	Тумба подвесная под умывальник с 2-мя ящиками, фаянсовая раковина в комплекте, смеситель GROHE Europolis
	
	
	Первая мебельная фабрика
	шт.
	1
	
	Подвод холодной воды D=15 мм, подвод горячей воды D=15 мм, отвод в канализацию D=50 мм 

	7
	Кресло рабочее для персонала на роликовой опоре, механизм - газ/лифт
	IQ
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	2
	
	

	12
	Кушетка смотровая 2-х секционная с изменяемой высотой
	арт.349400
	
	Malvestio
	шт.
	1
	
	

	14
	Облучатель-рециркулятор закрытого типа, бактерицидная эффективность 99%, производительность 100м3/час
	Дезар 3
	
	КРОНТ
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	19
	Стол рабочий, 1600х800х750мм	Comment by korolek112@rambler.ru: заменить на медицинские рабочие столы
	FLS201
	
	Юнитекс
	шт.
	2
	
	

	21
	Стул для посетителей	Comment by korolek112@rambler.ru: два
	
	
	Доктор Мебель
	шт.
	1
	
	

	23
	Подставка-греденция
	
	-
	Первая мебельная фабрика
	шт.
	2
	
	

	24
	Шкаф комбинированный со стеклянными дверьми в рамке	Comment by korolek112@rambler.ru: заменить на медицинские шкафы
	
	
	Первая мебельная фабрика
	шт.
	2
	
	

	54
	Дозатор безконтактный для жидкого мыла, с замком, объем 0,8 л.
	
	
	Первая мебельная фабрика
	шт.
	1
	
	

	57
	Моноблок HP EliteOne 800 G6 24 AiO BU -Non-Touch RCTO (i7 10700/16GB/1TB NVMe/Win 10/3Yr wite)+ клавиатура/мышь.
1ф; 220В; 0,3кВт
	HP EliteOne 800
	
	Импорт
	компл.
	2
	
	Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В 

	63
	Лазерное многофункциональное устройство. 
Габариты: 420х390х320 мм
1ф; 220В; 0,51кВт
	HPLaserJetProMFPM428fdn
	
	Импорт
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В 

	63А
	Принтер	Comment by korolek112@rambler.ru: убрать
Габариты: 331х215х178 мм
1ф; 220В; 0,32кВт
	HP Laser 107w
	
	Импорт
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В 

	ШП-1
	Ширма потолочная
	
	
	Инд. изготовление
	шт.
	1
	
	

	141
	Шкаф общего назначения	Comment by korolek112@rambler.ru: поставить манипуляционный столик
	FLS329
	
	Юнитекс
	шт.
	1
	
	

	146
	Держатель для бумажных полотенец
	TORK Xpress 
	
	Tork, Россия
	шт.
	1
	
	

	149
	Дозатор локтевой для дезинфецирующих средств	Comment by korolek112@rambler.ru: бесконтактный
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	

	152
	Зеркало круглое с подстветкой, диаметр 700мм
1Ф; 220 В; 0,1 кВт                        
	Ring
	 
	Россия
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через электроввод 

	155
	Корзина для мусора, офисная, металлическая, без крышки, 15 литров
	
	
	Санакс
	шт.
	2
	
	

	157
	Лампа настольная
1Ф; 220 В; 0,011 кВт                        
	NL 202
	 
	Эра
	шт.
	2
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	223
	Настенная диагностическая станция	Comment by korolek112@rambler.ru: убрать
1Ф; 220 В; 0,3 кВт
	Ri-former, вариант комплектации 5 (полная)
	 
	Riester, 
Германия
	шт.
	1
	 
	 Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В 

	226.1
	Комплект для оснащения кабинета врача-нарколога в составе:
	
	
	Торговая сеть, Россия
	компл.
	1
	
	на планах не указано

	
	Термометр медицинский
	
	
	
	шт.
	3
	
	

	
	Фонендоскоп
	
	
	
	шт.
	1
	
	

	
	Тонометр для измерения артериального давления
	
	
	
	шт.
	1
	
	

	
	Неврологический молоточек
	
	
	
	шт.
	1
	
	

	
	Тест-системы для определения наркотических средств и психотропных веществ в моче (не менее чем для 10 групп веществ)
	
	
	
	шт.
	10
	
	

	
	Прибор для определения алкоголя в выдыхаемом воздухе
	
	
	
	шт.
	1
	
	

	
	Диктофон
	
	
	
	шт.
	1
	
	

	
	Постеры
	
	
	
	шт.
	5
	
	

	ЛО**
	Лампа освещения для кушетки
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	Учитывается разделом ЭО

	2033а
	Ожидальная
	
	
	
	
	
	
	

	14
	Облучатель-рециркулятор закрытого типа, бактерицидная эффективность 99%, производительность 100м3/час
	Дезар 3
	
	КРОНТ
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	386	Comment by korolek112@rambler.ru: разобрать дизайнерам. Предложить более функциональное решение.
	Диван
Размер:ширина 830 мм глубина 820 мм высота 830 мм посадка 460 мм
	Артикул: Хорека 105  Отделка ткань высшей категории
	 
	Первая мебельная фабрика
	шт.
	2
	
	

	389
	Журнальный столик
	GARDA DECOR 57EL-ET101В
	 
	Первая мебельная фабрика
	 шт.
	1
	
	

	LG 55
	Монитор, 55 дюйма, LAN	Comment by korolek112@rambler.ru: оставить один телевизор на против дивана
1Ф; 220 В; 0,25 кВт                        
	 
	 
	LG
	шт.
	2
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	2034
	Уборная для МГН
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Бак для мусора с металлическим внутренним ведром, с педалью 12л сталь полированная
	Brabantia 123405
	
	Россия
	шт.
	1
	
	

	5.1
	Урна для бумажных полотенец, 50 л
	Tork Image Design 460011 
	
	Tork, Россия
	шт.
	1
	
	

	54
	Дозатор безконтактный для жидкого мыла, с замком, объем 0,8 л.
	
	
	Первая мебельная фабрика
	шт.
	1
	
	

	146
	Держатель для бумажных полотенец
	TORK Xpress 
	
	Tork, Россия
	шт.
	1
	
	

	146.1
	Диспенсер для бумажных покрытий на унитаз
	
	
	Tork, Россия
	шт.
	1
	
	

	147
	Диспенсер для туалетной бумаги в мини-рулонах белый
	Tork SmartOne
	
	Tork, Россия
	шт.
	1
	
	

	149
	Дозатор локтевой для дезинфецирующих средств	Comment by korolek112@rambler.ru: бесконтактный
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	

	150
	Ерш для унитаза с колбой (подставкой)
	
	
	Tork, Россия
	шт.
	1
	
	

	152
	Зеркало круглое с подстветкой, диаметр 700мм
1Ф; 220 В; 0,1 кВт                        
	Ring
	 
	Россия
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через электроввод 

	186
	Крючок для полотенец двойной	Comment by korolek112@rambler.ru: крюк для сумок
	Артикул: 81-5010
	
	Россия
	шт.
	2
	
	

	209
	Электросушитель для рук погружной	Comment by korolek112@rambler.ru: перевесить ближе к раковине
Габариты: 300х220х690 мм
1ф; 1,9кВт, 220В
	 BXG-JET 7000C
	 
	 Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	 
	Подключается к сети через электроввод 

	2035
	Уборная для посетителей
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Бак для мусора с металлическим внутренним ведром, с педалью 12л сталь полированная
	Brabantia 123405
	
	Россия
	шт.
	1
	
	

	5.1
	Урна для бумажных полотенец, 50 л
	Tork Image Design 460011 
	
	Tork, Россия

	шт.
	1
	
	

	54
	Дозатор безконтактный для жидкого мыла, с замком, объем 0,8 л.
	
	
	Первая мебельная фабрика
	шт.
	1
	
	

	146
	Держатель для бумажных полотенец
	TORK Xpress 
	
	Tork, Россия


	шт.
	1
	
	

	146.1
	Диспенсер для бумажных покрытий на унитаз
	
	
	Tork, Россия

	шт.
	1
	
	

	147
	Диспенсер для туалетной бумаги в мини-рулонах белый
	Tork SmartOne
	
	Tork, Россия
	шт.
	1
	
	

	149
	Дозатор локтевой для дезинфецирующих средств	Comment by korolek112@rambler.ru: бесконтактный
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	

	150
	Ерш для унитаза с колбой (подставкой)
	
	
	Tork, Россия
	шт.
	1
	
	

	152
	Зеркало круглое с подстветкой, диаметр 700мм
1Ф; 220 В; 0,1 кВт                        
	Ring
	 
	Россия
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через электроввод 

	186
	Крючок для полотенец двойной	Comment by korolek112@rambler.ru: крюк для сумок
	Артикул: 81-5010
	
	Россия
	шт.
	2
	
	

	209
	Электросушитель для рук погружной
Габариты: 300х220х690 мм
1ф; 1,9кВт, 220В
	 BXG-JET 7000C
	 
	 Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	 
	Подключается к сети через электроввод 

	2036
	Уборная для посетителей
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Бак для мусора с металлическим внутренним ведром, с педалью 12л сталь полированная
	Brabantia 123405
	
	Россия
	шт.
	1
	
	

	5.1
	Урна для бумажных полотенец, 50 л
	Tork Image Design 460011 
	
	Tork, Россия
	шт.
	1
	
	

	54
	Дозатор безконтактный для жидкого мыла, с замком, объем 0,8 л.
	
	
	Первая мебельная фабрика
	шт.
	1
	
	

	146
	Держатель для бумажных полотенец
	TORK Xpress 
	
	Tork, Россия
	шт.
	1
	
	

	146.1
	Диспенсер для бумажных покрытий на унитаз
	
	
	Tork, Россия
	шт.
	1
	
	

	147
	Диспенсер для туалетной бумаги в мини-рулонах белый
	Tork SmartOne
	
	Tork, Россия
	шт.
	1
	
	

	149
	Дозатор локтевой для дезинфецирующих средств	Comment by korolek112@rambler.ru: бесконтактный
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	

	150
	Ерш для унитаза с колбой (подставкой)
	
	
	Tork, Россия
	шт.
	1
	
	

	152
	Зеркало круглое с подстветкой, диаметр 700мм
1Ф; 220 В; 0,1 кВт                        
	Ring
	 
	Россия
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через электроввод 

	186
	Крючок для полотенец двойной
	Артикул: 81-5010
	
	Россия
	шт.
	2
	
	

	209
	Электросушитель для рук погружной
Габариты: 300х220х690 мм
1ф; 1,9кВт, 220В
	 BXG-JET 7000C
	 
	 Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	 
	Подключается к сети через электроввод 

	2038
	Процедурная при кабинете косметолога	Comment by korolek112@rambler.ru: вешало для одежды с рожком для обуви	Comment by korolek112@rambler.ru: контейнеры для отходов класса Б и А	Comment by korolek112@rambler.ru: аппарат для микротоковой терапии, хивамат- добавить	Comment by korolek112@rambler.ru: всямебель в кабинетах косметолога, процедурных, врача должна быть медицинская
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Бак для мусора с металлическим внутренним ведром, с педалью 12л сталь полированная
	Brabantia 123405
	
	Россия
	шт.
	1
	
	

	14
	Облучатель-рециркулятор закрытого типа, бактерицидная эффективность 99%, производительность 100м3/час
	Дезар 3
	
	КРОНТ
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	19.1
	Стол рабочий, 1200х700х750мм	Comment by korolek112@rambler.ru: мебель медицинская
	FLS201 (инд. изг)
	
	Юнитекс
	шт.
	1
	
	

	21
	Стул для посетителей
	
	
	Доктор Мебель
	шт.
	1
	
	

	26
	Шкаф двухстворчатый с 4 полками, с сейфом и замком, фасады и корпус - сталь с порошковым покрытием; 1000*500*1900 мм
	ДМ-4-001-37
	
	Доктор Мебель
	шт.
	1
	
	

	29
	Тележка медицинская с ящиками; нерж.сталь
	арт.325200
	
	Malvestio
	шт.
	1
	
	

	54
	Дозатор безконтактный для жидкого мыла, с замком, объем 0,8 л.
	
	
	Первая мебельная фабрика
	шт.
	1
	
	

	57
	Моноблок HP EliteOne 800 G6 24 AiO BU -Non-Touch RCTO (i7 10700/16GB/1TB NVMe/Win 10/3Yr wite)+ клавиатура/мышь.
1ф; 220В; 0,3кВт
	HP EliteOne 800
	
	Импорт
	компл.
	1
	
	Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В 

	63
	Лазерное многофункциональное устройство. 	Comment by korolek112@rambler.ru: заменить на принтер
Габариты: 420х390х320 мм
1ф; 220В; 0,51кВт
	HPLaserJetProMFPM428fdn
	
	Импорт
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В 

	76
	Облучатель бактерицидный насстенный, производительность 95%, 115м3/час
	ОБН-75 "Азов"
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через два выключателя, расположенные вне помещения у входной двери, сблокированные со световым табло.  

	88
	Светильник диагностический хирургический передвижной Свет 50000 Люкс
РУ-0,015кВт,220В,1Ф+N+PE
	marLED E3
	
	Гебрюдер Мартин ГМБХ и Ко. КГ, Германия
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	104
	Столик манипуляционный мобильный; для инструментов, из нержавеющей стали AISI 304, с 2-мя полками, столешница с бортом по 4-м сторонам,  на колесах 125 мм, 2 из которых с тормозами
	арт.325025
	
	Malvestio
	шт.
	1
	
	

	109
	Табурет медицинский, мобильный со спинкой
	ДМ-5-004-06
	
	Доктор Мебель
	шт.
	2
	
	

	113
	Тумба (стол)  двухстворчатая с 2 мойками
	ДМ-6-011-05
	
	Доктор Мебель
	шт.
	1
	
	Подвод холодной воды  D=15; подвод горячей воды D=15; отвод в канализацию D=50

	123
	Холодильник фармацевтический однодверный однокамерный, объем 250 л, 5 съемных полок, 2 выдвижных ящика, габаритные размеры 1300х607х600 мм. Металлическая дверь с изоляцией с замком, внутренняя камера из пластика, хладагент R600a; ручная разморозка, принудительная циркуляция воздуха, микропроцессорный контроль температуры, 1 компрессор; освещение лампой накаливания, цифровой дисплей с отражением температуры, аварийная сигнализация (визуальный и звуковой сигналы) при изменении температуры, автоматическое отключение вентилятора при открывании двери; температура от +2°C до +14°C; источник питания сеть 220 В/50 Гц, потребляемая мощность 200 Вт
	HYCD-282 Haier
	
	Haier
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В 

	Б/Н
	Термометр для холодильника по количеству полок
	 
	 
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	5
	 
	на планах не указано

	137
	Цифровая система для исследований и анализа, подготовки отчета и ведения дерматоскопических случаев в составе:
	Vision Derma Pro
	
	HEINE, Германия
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В 

	
	Дерматоскоп Delta 20 Plus
	
	
	
	шт.
	1
	
	

	
	Комплект фотопринадлежностей для дерматоскопа
	
	
	
	шт.
	1
	
	

	
	Цветная цифровая камера Сanon
	
	
	
	шт.
	1
	
	

	
	Программное обеспечение
	
	
	
	шт.
	1
	
	

	146
	Держатель для бумажных полотенец
	TORK Xpress
	
	Tork, Россия
	шт.
	1
	
	

	149
	Дозатор локтевой для дезинфецирующих средств	Comment by korolek112@rambler.ru: бесконтактный
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	

	152А
	Зеркало прямоугольное
	
	
	Россия
	шт.
	1
	
	

	155
	Корзина для мусора, офисная, металлическая, без крышки, 15 литров
	
	
	Санакс
	шт.
	1
	
	

	157
	Лампа настольная
1Ф; 220 В; 0,011 кВт                        
	NL 202
	 
	Эра
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	199
	Рулонная штора, 2000х2200
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	

	210
	Емкость-контейнер КДС " КРОРТ" для дизенфекции и стерилизации инструмент в объеме  3л	Comment by korolek112@rambler.ru: кронт
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	2
	
	на планах не указано

	ММП2
	Инфузионная стойка Два гнез-да для флаконов, два крючка.
	ДМ-6-014-03
	
	Доктор Мебель Россия
	шт.
	1
	
	

	264
	Аппарат для радиочастотного лифтинга, ультразвукового воздействия высокой и низкой частоты и вакуумного массажа с локальным повышением температуры тела
	Ucos Hiru
	
	Импорт
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В 

	265
	Аппарат ультразвуковой неинвазивной терапии в глубоких слоях кожи (безоперационный SMAS лифтинг)
	Ultera System, Ultera Inc. Mesa, Arizon
	
	ООО «МерцФарма»
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В 

	266
	Косметологическое кресло
	ФП-3
	
	Пластэк
	шт.
	1
	75
	


	268
	Стол медицинский производственный 900х600х850, без борта, без полки	Comment by korolek112@rambler.ru: заменить на манипуляционный столик с рабочей поверхностью и ящиками
	ДМ-6-006-01
	
	Доктор Мебель
	шт.
	1
	
	


	ВАП
	Вапоризатор цифровой косметологический на штативе
Габариты: 1100 х 390 х 280 мм
РУ – 1ф; 220В; не более 950 ВхА
	АтисМед ВЦ 
	
	АтисМед
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В 

	ИО-118Е
	Установка ультразвуковой  предстерилизационной очистки    
Габариты: 335х190х240 мм     
 Объем – 2,7 л                                        
1Ф; 220 В; 180ВА                             
Вес – 5 кг
	УЗУМИ-2
	
	ООО «ТРИМА»    
 Саратов
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В 

	Л-75А
	Стерилизатор воздушный (сухожар)                                                  Объем камеры – 20 л
Габариты: 625х450х415 мм
1Ф; 220 В; 1,5 кВт
	ГП-20МО
	
	Касимовский приборный завод                      Россия
	шт.
	1
	25
	Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В 

	ЛЛ5
	Лампа-лупа косметологическая на штативе
Габариты: 230х800х1350 мм
1Ф; 220 В; 0,1 кВт
	АтисМед ЛЛ-5
	
	АтисМед
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В 

	ОК10
	Клапан медицинского газ, подвод кислорода
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	Подвод кислорода

	ШП-1
	Ширма потолочная
	
	
	Инд. изготовление
	шт.
	1
	
	

	КО-11
	Лазерная система многофункциональная
1Ф; 220 В; 0,3 кВт
	500 PLUS
	
	VITALASER, Германия
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В 

	2039
	Процедурная при кабинете косметолога	Comment by korolek112@rambler.ru: вешало для одежды с рожком для обуви, контейнеры для отходов класса А и Б, медицинский шкаф	Comment by korolek112@rambler.ru: добавить фармхолодильник	Comment by korolek112@rambler.ru: аппарат для микротоковой терапии, добавить
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Бак для мусора с металлическим внутренним ведром, с педалью 12л сталь полированная
	Brabantia 123405
	
	Россия
	шт.
	1
	
	

	14
	Облучатель-рециркулятор закрытого типа, бактерицидная эффективность 99%, производительность 100м3/час
	Дезар 3
	
	КРОНТ
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	19.1
	Стол рабочий, 1200х700х750мм	Comment by korolek112@rambler.ru: медицинский
	FLS201 (инд. изг)
	
	Юнитекс
	шт.
	1
	
	

	21
	Стул для посетителей
	
	
	Доктор Мебель
	шт.
	1
	
	

	24
	Шкаф комбинированный со стеклянными дверьми в рамке	Comment by korolek112@rambler.ru: убрать, заменить на манипуляционный столик с рабочей поверхностью и ящиками
	
	
	Первая мебельная фабрика
	шт.
	1
	
	

	54
	Дозатор безконтактный для жидкого мыла, с замком, объем 0,8 л.
	
	
	Первая мебельная фабрика
	шт.
	1
	
	

	57
	Моноблок HP EliteOne 800 G6 24 AiO BU -Non-Touch RCTO (i7 10700/16GB/1TB NVMe/Win 10/3Yr wite)+ клавиатура/мышь.
1ф; 220В; 0,3кВт
	HP EliteOne 800
	
	Импорт
	компл.
	1
	
	Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В 

	63
	Лазерное многофункциональное устройство. 	Comment by korolek112@rambler.ru: принтер
Габариты: 420х390х320 мм
1ф; 220В; 0,51кВт
	HPLaserJetProMFPM428fdn
	
	Импорт
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В 

	76
	Облучатель бактерицидный насстенный, производительность 95%, 115м3/час
	ОБН-75 "Азов"
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через два выключателя, расположенные вне помещения у входной двери, сблокированные со световым табло.  

	88
	Светильник диагностический хирургический передвижной Свет 50000 Люкс
РУ-0,015кВт,220В,1Ф+N+PE
	marLED E3
	
	Гебрюдер Мартин ГМБХ и Ко. КГ, Германия
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	104
	Столик манипуляционный мобильный; для инструментов, из нержавеющей стали AISI 304, с 2-мя полками, столешница с бортом по 4-м сторонам,  на колесах 125 мм, 2 из которых с тормозами
	арт.325025
	
	Malvestio
	шт.
	1
	
	

	109
	Табурет медицинский, мобильный со спинкой
	ДМ-5-004-06
	
	Доктор Мебель
	шт.
	2
	
	

	113
	Тумба (стол)  двухстворчатая с 2 мойками
	ДМ-6-011-05
	
	Доктор Мебель
	шт.
	1
	
	Подвод холодной воды  D=15; подвод горячей воды D=15; отвод в канализацию D=50

	136
	Лампа Вуда комбинированная с «черным светом» для диагностики состояния кожи и штатив для крепления лампы
	7051L (SP-023)
	
	Guangzhou BIOCURVE, Китай
	шт.
	1
	
	


	137
	Цифровая система для исследований и анализа, подготовки отчета и ведения дерматоскопических случаев в составе:
	Vision Derma Pro
	
	HEINE, Германия
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	
	Дерматоскоп Delta 20 Plus
	
	
	
	шт.
	1
	
	

	
	Комплект фотопринадлежностей для дерматоскопа
	
	
	
	шт.
	1
	
	

	
	Цветная цифровая камера Сanon
	
	
	
	шт.
	1
	
	

	
	Программное обеспечение
	
	
	
	шт.
	1
	
	

	141
	Шкаф общего назначения	Comment by korolek112@rambler.ru: убрать, должна быть мебель медицинская
	FLS329
	
	Юнитекс
	шт.
	1
	
	

	146
	Держатель для бумажных полотенец
	TORK Xpress 
	
	Tork, Россия
	шт.
	1
	
	

	149
	Дозатор локтевой для дезинфецирующих средств
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	

	152А
	Зеркало прямоугольное
	
	
	Россия
	шт.
	1
	
	

	155
	Корзина для мусора, офисная, металлическая, без крышки, 15 литров
	
	
	Санакс
	шт.
	1
	
	

	157
	Лампа настольная
1Ф; 220 В; 0,011 кВт                        
	NL 202
	 
	Эра
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	199
	Рулонная штора, 2000х2200
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	

	266
	Косметологическое кресло
	ФП-3
	
	Пластэк
	шт.
	1
	75
	



	КО-2
	Косметологический комбайн 
Габариты: 500х407х1450 мм
РУ-1ф, 220В; 0,15кВт
	Face Beauty Clinic
	
	Tecnology (Италия)
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	КО-4
	Вакуумный аппарат косметологический с магнитотерапией
Габариты: 600х600х1900мм
РУ-1ф, 220В; 1,0кВт
	MR-991
	
	Mantis, 
Италия 

	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	КО-7
	Лазерная система SP Dynamis без сканеров, с гинекологическим набором
	SP Dynamis
	
	Fotona d.d, Словения
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	ЛЛ5
	Лампа-лупа косметологическая на штативе
Габариты: 230х800х1350 мм
1Ф; 220 В; 0,1 кВт
	АтисМед ЛЛ-5
	
	АтисМед
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	ММП2
	Инфузионная стойка Два гнез-да для флаконов, два крючка.
	ДМ-6-014-03
	
	Доктор Мебель Россия
	шт.
	1
	
	

	ОК10
	Клапан медицинского газ, подвод кислорода
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	Подвод кислорода

	ШП-1
	Ширма потолочная
	
	
	Инд. изготовление
	шт.
	1
	
	

	2040
	Процедурная при кабинете косметолога
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Бак для мусора с металлическим внутренним ведром, с педалью 12л сталь полированная
	Brabantia 123405
	
	Россия
	шт.
	1
	
	

	14
	Облучатель-рециркулятор закрытого типа, бактерицидная эффективность 99%, производительность 100м3/час
	Дезар 3
	
	КРОНТ
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	19.1
	Стол рабочий, 1200х700х750мм	Comment by korolek112@rambler.ru: медицинский
	FLS201 (инд. изг)
	
	Юнитекс
	шт.
	1
	
	

	21
	Стул для посетителей	Comment by korolek112@rambler.ru: мебель медицинская
	
	
	Доктор Мебель
	шт.
	1
	
	

	26
	Шкаф двухстворчатый с 4 полками, с сейфом и замком, фасады и корпус - сталь с порошковым покрытием; 1000*500*1900 мм
	ДМ-4-001-37
	
	Доктор Мебель
	шт.
	1
	
	

	29
	Тележка медицинская с ящиками; нерж.сталь
	арт.325200
	
	Malvestio
	шт.
	1
	
	

	54
	Дозатор безконтактный для жидкого мыла, с замком, объем 0,8 л.
	
	
	Первая мебельная фабрика
	шт.
	1
	
	

	57
	Моноблок HP EliteOne 800 G6 24 AiO BU -Non-Touch RCTO (i7 10700/16GB/1TB NVMe/Win 10/3Yr wite)+ клавиатура/мышь.
1ф; 220В; 0,3кВт
	HP EliteOne 800
	
	Импорт
	компл.
	1
	
	Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В 

	63
	Лазерное многофункциональное устройство. 	Comment by korolek112@rambler.ru: убрать
Габариты: 420х390х320 мм
1ф; 220В; 0,51кВт
	HPLaserJetProMFPM428fdn
	
	Импорт
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В 

	76
	Облучатель бактерицидный насстенный, производительность 95%, 115м3/час
	ОБН-75 "Азов"
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через два выключателя, расположенные вне помещения у входной двери, сблокированные со световым табло.  

	88
	Светильник диагностический хирургический передвижной Свет 50000 Люкс
РУ-0,015кВт,220В,1Ф+N+PE
	marLED E3
	
	Гебрюдер Мартин ГМБХ и Ко. КГ, Германия
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	104
	Столик манипуляционный мобильный; для инструментов, из нержавеющей стали AISI 304, с 2-мя полками, столешница с бортом по 4-м сторонам,  на колесах 125 мм, 2 из которых с тормозами
	арт.325025
	
	Malvestio
	шт.
	1
	
	

	109
	Табурет медицинский, мобильный со спинкой
	ДМ-5-004-06
	
	Доктор Мебель
	шт.
	2
	
	

	113
	Тумба (стол)  двухстворчатая с 2 мойками
	ДМ-6-011-05
	
	Доктор Мебель
	шт.
	1
	
	Подвод холодной воды  D=15; подвод горячей воды D=15; отвод в канализацию D=50

	123
	Холодильник фармацевтический однодверный однокамерный, объем 250 л, 5 съемных полок, 2 выдвижных ящика, габаритные размеры 1300х607х600 мм. Металлическая дверь с изоляцией с замком, внутренняя камера из пластика, хладагент R600a; ручная разморозка, принудительная циркуляция воздуха, микропроцессорный контроль температуры, 1 компрессор; освещение лампой накаливания, цифровой дисплей с отражением температуры, аварийная сигнализация (визуальный и звуковой сигналы) при изменении температуры, автоматическое отключение вентилятора при открывании двери; температура от +2°C до +14°C; источник питания сеть 220 В/50 Гц, потребляемая мощность 200 Вт
	HYCD-282 Haier
	
	Haier
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В 

	Б/Н
	Термометр для холодильника по количеству полок
	 
	 
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	5
	 
	на планах не указано

	137
	Цифровая система для исследований и анализа, подготовки отчета и ведения дерматоскопических случаев в составе:
	Vision Derma Pro
	
	HEINE, Германия
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	
	Дерматоскоп Delta 20 Plus
	
	
	
	шт.
	1
	
	

	
	Комплект фотопринадлежностей для дерматоскопа
	
	
	
	шт.
	1
	
	

	
	Цветная цифровая камера Сanon
	
	
	
	шт.
	1
	
	

	
	Программное обеспечение
	
	
	
	шт.
	1
	
	

	146
	Держатель для бумажных полотенец
	TORK Xpress 
	
	Tork, Россия
	шт.
	1
	
	

	149
	Дозатор локтевой для дезинфецирующих средств	Comment by korolek112@rambler.ru: бесконтактный
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	

	152А
	Зеркало прямоугольное
	
	
	Россия
	шт.
	1
	
	

	155
	Корзина для мусора, офисная, металлическая, без крышки, 15 литров
	
	
	Санакс
	шт.
	1
	
	

	157
	Лампа настольная
1Ф; 220 В; 0,011 кВт                        
	NL 202
	 
	Эра
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	199
	Рулонная штора, 2000х2200
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	

	210
	Емкость-контейнер КДС " КРОРТ" для дизенфекции и стерилизации инструмент в объеме  3л
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	2
	
	на планах не указано

	ММП2
	Инфузионная стойка Два гнез-да для флаконов, два крючка.
	ДМ-6-014-03
	
	Доктор Мебель Россия
	шт.
	2
	
	

	266
	Косметологическое кресло
	ФП-3
	
	Пластэк
	шт.
	1
	75
	

	268
	Стол медицинский производственный 900х600х850, без борта, без полки	Comment by korolek112@rambler.ru: медицински столик с раб поверхностью и ящиками, контейнер для отходов класса А и Б, вешало для одежды и рожок для обуви
	ДМ-6-006-01
	
	Доктор Мебель
	шт.
	1
	
	

	269
	Аппарат для микротоковой терапии
	Bio-Ultimate Gold
	
	Bio-Therapeutic Computers, США
	шт.
	1
	
	


	ИО-118Е
	Установка ультразвуковой  предстерилизационной очистки    
Габариты: 335х190х240 мм     
 Объем – 2,7 л                                        
1Ф; 220 В; 180ВА                             
Вес – 5 кг
	УЗУМИ-2
	
	ООО «ТРИМА»    
 Саратов
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	Л-75А
	Стерилизатор воздушный (сухожар)                                                  Объем камеры – 20 л
Габариты: 625х450х415 мм
1Ф; 220 В; 1,5 кВт
	ГП-20МО
	
	Касимовский приборный завод                      Россия
	шт.
	1
	25
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	ОК10
	Клапан медицинского газ, подвод кислорода
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	Подвод кислорода

	ЛЛ5
	Лампа-лупа косметологическая на штативе
Габариты: 230х800х1350 мм
1Ф; 220 В; 0,1 кВт
	АтисМед ЛЛ-5
	
	АтисМед
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	ШП-1
	Ширма потолочная
	
	
	Инд. изготовление
	шт.
	1
	
	

	КО-5
	Фототерапевтический модуль (стандартная комплектация)
1Ф; 220 В; 0,5 кВт
	М22
	
	Lumenis, США-Израиль
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	КО-6
	Ксометологический аппарат
1Ф; 220 В; 0,5 кВт
	HydraFacial MD
	
	HydraFacial, США
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	КО-9
	Аппарат  для  локальной  воздушной  криотерапии  
Габариты: 645х390х680 мм
Вес – 60 кг.
1Ф; 220 В; 1,0кВт
	Cryo-6
	
	ZIMMER, Германия
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	2041
	Процедурная врача дерматолога	Comment by korolek112@rambler.ru: мебель медицинская, контейнеры КРОНТ, контейнеры для отходов класса А и Б	Comment by korolek112@rambler.ru: перенести блок розеток- необходимо не менее 6 розеток в изголовье кресла	Comment by korolek112@rambler.ru: вешало для одежды
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Бак для мусора с металлическим внутренним ведром, с педалью 12л сталь полированная
	Brabantia 123405
	
	Россия
	шт.
	1
	
	

	14
	Облучатель-рециркулятор закрытого типа, бактерицидная эффективность 99%, производительность 100м3/час
	Дезар 3
	
	КРОНТ
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	19
	Стол рабочий, 1600х800х750мм
	FLS201
	
	Юнитекс
	шт.
	1
	
	

	21
	Стул для посетителей
	
	
	Доктор Мебель
	шт.
	1
	
	

	23
	Подставка-греденция
	
	-
	Первая мебельная фабрика
	шт.
	1
	
	

	26
	Шкаф двухстворчатый с 4 полками, с сейфом и замком, фасады и корпус - сталь с порошковым покрытием; 1000*500*1900 мм
	ДМ-4-001-37
	
	Доктор Мебель
	шт.
	1
	
	

	29
	Тележка медицинская с ящиками; нерж.сталь
	арт.325200
	
	Malvestio
	шт.
	2
	
	

	54
	Дозатор безконтактный для жидкого мыла, с замком, объем 0,8 л.
	
	
	Первая мебельная фабрика
	шт.
	1
	
	

	57
	Моноблок HP EliteOne 800 G6 24 AiO BU -Non-Touch RCTO (i7 10700/16GB/1TB NVMe/Win 10/3Yr wite)+ клавиатура/мышь.
1ф; 220В; 0,3кВт
	HP EliteOne 800
	
	Импорт
	компл.
	1
	
	Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В 

	63
	Лазерное многофункциональное устройство. 	Comment by korolek112@rambler.ru: не нужно
Габариты: 420х390х320 мм
1ф; 220В; 0,51кВт
	HPLaserJetProMFPM428fdn
	
	Импорт
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В 

	76
	Облучатель бактерицидный насстенный, производительность 95%, 115м3/час
	ОБН-75 "Азов"
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через два выключателя, расположенные вне помещения у входной двери, сблокированные со световым табло.  

	88
	Светильник диагностический хирургический передвижной Свет 50000 Люкс
РУ-0,015кВт,220В,1Ф+N+PE
	marLED E3
	
	Гебрюдер Мартин ГМБХ и Ко. КГ, Германия
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	104
	Столик манипуляционный мобильный; для инструментов, из нержавеющей стали AISI 304, с 2-мя полками, столешница с бортом по 4-м сторонам,  на колесах 125 мм, 2 из которых с тормозами
	арт.325025
	
	Malvestio
	шт.
	1
	
	

	109
	Табурет медицинский, мобильный со спинкой
	ДМ-5-004-06
	
	Доктор Мебель
	шт.
	2
	
	

	113
	Тумба (стол)  двухстворчатая с 2 мойками
	ДМ-6-011-05
	
	Доктор Мебель
	шт.
	1
	
	Подвод холодной воды  D=15; подвод горячей воды D=15; отвод в канализацию D=50

	123
	Холодильник фармацевтический однодверный однокамерный, объем 250 л, 5 съемных полок, 2 выдвижных ящика, габаритные размеры 1300х607х600 мм. Металлическая дверь с изоляцией с замком, внутренняя камера из пластика, хладагент R600a; ручная разморозка, принудительная циркуляция воздуха, микропроцессорный контроль температуры, 1 компрессор; освещение лампой накаливания, цифровой дисплей с отражением температуры, аварийная сигнализация (визуальный и звуковой сигналы) при изменении температуры, автоматическое отключение вентилятора при открывании двери; температура от +2°C до +14°C; источник питания сеть 220 В/50 Гц, потребляемая мощность 200 Вт
	HYCD-282 Haier
	
	Haier
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В 

	Б/Н
	Термометр для холодильника по количеству полок
	 
	 
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	5
	 
	на планах не указано

	136
	Лампа Вуда комбинированная с «черным светом» для диагностики состояния кожи и штатив для крепления лампы
	7051L (SP-023)
	
	Guangzhou BIOCURVE, Китай
	шт.
	1
	
	


	137
	Цифровая система для исследований и анализа, подготовки отчета и ведения дерматоскопических случаев в составе:
	Vision Derma Pro
	
	HEINE, Германия
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	
	Дерматоскоп Delta 20 Plus
	
	
	
	шт.
	1
	
	

	
	Комплект фотопринадлежностей для дерматоскопа
	
	
	
	шт.
	1
	
	

	
	Цветная цифровая камера Сanon
	
	
	
	шт.
	1
	
	

	
	Программное обеспечение
	
	
	
	шт.
	1
	
	

	146
	Держатель для бумажных полотенец
	TORK Xpress 
	
	Tork, Россия
	шт.
	1
	
	

	149
	Дозатор локтевой для дезинфецирующих средств	Comment by korolek112@rambler.ru: бесконтактный
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	

	152А
	Зеркало прямоугольное
	
	
	Россия
	шт.
	1
	
	

	155
	Корзина для мусора, офисная, металлическая, без крышки, 15 литров
	
	
	Санакс
	шт.
	1
	
	

	157
	Лампа настольная
1Ф; 220 В; 0,011 кВт                        
	NL 202
	 
	Эра
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	192К2
	Радиоволновой электрохирургический аппарат ЭХВЧ                      Габариты: 238х178х413 мм
 Максимальная выходная мощность – 120 Вт           
Вес – 11 кг
	Сургитрон 4.0 МГЦPELLEVE S5-IEC 
	
	Ellman Int., США
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	199
	Рулонная штора, 2000х2200
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	2
	
	

	262
	Аппарат для обработки ногтевых пластинок с насадкой OMNICUT
1Ф; 220 В; 0,1 кВт                        
	
	
	Импорт
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	263
	Аппарат радиохирургический с набором электродов для врача дерматолога
1Ф; 220 В; 0,1 кВт                        
	ВМ-780 ii 
	
	ZERTS, 
Германия
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	ОК4
	Консоль настенная для специальных лечебных помещений с клапаном (О2,Vac) и блоком из 4-х электророзеток, розетками уравнивания потециалов (2)

РУ-1,0 кВт; 220В; 1Ф.+N+PE (максимальная установленная  мощность подключаемого к консоли оборудования)
	Linea I
	
	Draeger, Германия


	шт.
	1
	
	Подключается к сети через электроввод. 

Подвод 
кислорода, вакуума.

	Б/Н
	Сфигмоманометр
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	на планах не указано

	Б/Н
	Набор медицинских инструментов
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	на планах не указано

	266
	Косметологическое кресло
	ФП-3
	
	Пластэк
	шт.
	1
	75
	

	268
	Стол медицинский производственный 900х600х850, без борта, без полки	Comment by korolek112@rambler.ru: учесть столик с ящиками
	ДМ-6-006-01
	
	Доктор Мебель
	шт.
	1
	
	

	605
	Аппарат для локальной воздушной криотерапии
Габариты: 645х390х680 мм
Вес – 60 кг.
1Ф; 220 В; 1,0кВт
	Cryo-6
	
	ZIMMER, Германия
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	КО-15
	Система для автоматического картирования тела и дерматоскопического исследования включает в себя: видеодерматоскопmedicam, 
стойку ATBM, 
фотооборудование, 
набор оптики, 
медицинский сервер, 
монитор, 
программное обеспечение для дерматоскопии и для картирования тела
Габариты стенда: 700х610х1820мм
1Ф; 220 В; ≈0,5кВт
	Вodystudio ATBM® Классический
	
	Импорт
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	ЛЛ5
	Лампа-лупа косметологическая на штативе
Габариты: 230х800х1350 мм
1Ф; 220 В; 0,1 кВт
	АтисМед ЛЛ-5
	
	АтисМед
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	СУК
	Стерилизатор ультрафиолетовый кварцевый
Габариты: 380х245х125 мм
1Ф; 220 В; 70ВА
Вес – 3 кг
	Микроцид 1
	
	Россия
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	ШП-1
	Ширма потолочная
	
	
	Инд. изготовление
	шт.
	1
	
	

	2042
	Кабинет врача дерматолога	Comment by korolek112@rambler.ru: добавить блок розеток для переносной аппаратуры у кушетки	Comment by korolek112@rambler.ru: вешало для одежды
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Бак для мусора с металлическим внутренним ведром, с педалью 12л сталь полированная
	Brabantia 123405
	
	Россия
	шт.
	1
	
	

	6
	Тумба подвесная под умывальник с 2-мя ящиками, фаянсовая раковина в комплекте, смеситель GROHE Europolis
	
	
	Первая мебельная фабрика
	шт.
	1
	
	Подвод холодной воды D=15 мм, подвод горячей воды D=15 мм, отвод в канализацию D=50 мм 

	7
	Кресло рабочее для персонала на роликовой опоре, механизм - газ/лифт
	IQ
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	2
	
	

	12
	Кушетка смотровая 2-х секционная с изменяемой высотой
	арт.349400
	
	Malvestio
	шт.
	1
	
	

	14
	Облучатель-рециркулятор закрытого типа, бактерицидная эффективность 99%, производительность 100м3/час
	Дезар 3
	
	КРОНТ
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	19
	Стол рабочий, 1600х800х750мм
	FLS201
	
	Юнитекс
	шт.
	2
	
	

	21
	Стул для посетителей
	
	
	Доктор Мебель
	шт.
	2
	
	

	23
	Подставка-греденция
	
	-
	Первая мебельная фабрика
	шт.
	2
	
	

	24
	Шкаф комбинированный со стеклянными дверьми в рамке
	
	
	Первая мебельная фабрика
	шт.
	2
	
	

	54
	Дозатор безконтактный для жидкого мыла, с замком, объем 0,8 л.
	
	
	Первая мебельная фабрика
	шт.
	1
	
	

	57
	Моноблок HP EliteOne 800 G6 24 AiO BU -Non-Touch RCTO (i7 10700/16GB/1TB NVMe/Win 10/3Yr wite)+ клавиатура/мышь.	Comment by korolek112@rambler.ru: блок розеток перенести из за спины у рабочего места
1ф; 220В; 0,3кВт
	HP EliteOne 800
	
	Импорт
	компл.
	2
	
	Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В 

	63
	Лазерное многофункциональное устройство. 
Габариты: 420х390х320 мм
1ф; 220В; 0,51кВт
	HPLaserJetProMFPM428fdn
	
	Импорт
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В 

	63А
	Принтер	Comment by korolek112@rambler.ru: не нужно
Габариты: 331х215х178 мм
1ф; 220В; 0,32кВт
	HP Laser 107w
	
	Импорт
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В 

	104
	Столик манипуляционный мобильный; для инструментов, из нержавеющей стали AISI 304, с 2-мя полками, столешница с бортом по 4-м сторонам,  на колесах 125 мм, 2 из которых с тормозами
	арт.325025
	
	Malvestio
	шт.
	1
	
	

	141
	Шкаф общего назначения
	FLS329
	
	Юнитекс
	шт.
	1
	
	

	146
	Держатель для бумажных полотенец
	TORK Xpress 
	
	Tork, Россия
	шт.
	1
	
	

	149
	Дозатор локтевой для дезинфецирующих средств	Comment by korolek112@rambler.ru: бесконтактный
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	

	152
	Зеркало круглое с подстветкой, диаметр 700мм
1Ф; 220 В; 0,1 кВт                        
	Ring
	 
	Россия
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через электроввод 

	155
	Корзина для мусора, офисная, металлическая, без крышки, 15 литров
	
	
	Санакс
	шт.
	2
	
	

	157
	Лампа настольная
1Ф; 220 В; 0,011 кВт                        
	NL 202
	 
	Эра
	шт.
	2
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	199
	Рулонная штора, 2000х2200
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	2
	
	

	223
	Настенная диагностическая станция	Comment by korolek112@rambler.ru: не нужно
1Ф; 220 В; 0,3 кВт
	Ri-former, вариант комплектации 5 (полная)
	 
	Riester, 
Германия
	шт.
	1
	 
	 Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В 

	ЛО**
	Лампа освещения для кушетки	Comment by korolek112@rambler.ru: не забыть розетку для лампы
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	Учитывается разделом ЭО

	2043	Comment by korolek112@rambler.ru: добавить небольшую тележку
	Процедурная врача дерматолога (диабетическая стопа)	Comment by korolek112@rambler.ru: мебель в кабинете медицинская	Comment by korolek112@rambler.ru: вся мебель медицинская	Comment by korolek112@rambler.ru: контейнеры КРОНТ, контейнеры для отходов класса А и Б	Comment by korolek112@rambler.ru: добавить сухожаровой шкаф	Comment by korolek112@rambler.ru: тонометр
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Бак для мусора с металлическим внутренним ведром, с педалью 12л сталь полированная
	Brabantia 123405
	
	Россия
	шт.
	1
	
	

	12
	Кушетка смотровая 2-х секционная с изменяемой высотой	Comment by korolek112@rambler.ru: блок розеток разместить у кушетки не менее 4
	арт.349400
	
	Malvestio
	шт.
	1
	
	

	14
	Облучатель-рециркулятор закрытого типа, бактерицидная эффективность 99%, производительность 100м3/час
	Дезар 3
	
	КРОНТ
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	19.1
	Стол рабочий, 1200х700х750мм
	FLS201 (инд. изг)
	
	Юнитекс
	шт.
	1
	
	

	21
	Стул для посетителей
	
	
	Доктор Мебель
	шт.
	1
	
	

	26
	Шкаф двухстворчатый с 4 полками, с сейфом и замком, фасады и корпус - сталь с порошковым покрытием; 1000*500*1900 мм
	ДМ-4-001-37
	
	Доктор Мебель
	шт.
	1
	
	

	29
	Тележка медицинская с ящиками; нерж.сталь
	арт.325200
	
	Malvestio
	шт.
	1
	
	

	54
	Дозатор безконтактный для жидкого мыла, с замком, объем 0,8 л.
	
	
	Первая мебельная фабрика
	шт.
	1
	
	

	57
	Моноблок HP EliteOne 800 G6 24 AiO BU -Non-Touch RCTO (i7 10700/16GB/1TB NVMe/Win 10/3Yr wite)+ клавиатура/мышь.
1ф; 220В; 0,3кВт
	HP EliteOne 800
	
	Импорт
	компл.
	1
	
	Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В 

	63
	Лазерное многофункциональное устройство. 	Comment by korolek112@rambler.ru: не нужно
Габариты: 420х390х320 мм
1ф; 220В; 0,51кВт
	HPLaserJetProMFPM428fdn
	
	Импорт
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В 

	76
	Облучатель бактерицидный насстенный, производительность 95%, 115м3/час
	ОБН-75 "Азов"
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через два выключателя, расположенные вне помещения у входной двери, сблокированные со световым табло.  

	88
	Светильник диагностический хирургический передвижной Свет 50000 Люкс
РУ-0,015кВт,220В,1Ф+N+PE
	marLED E3
	
	Гебрюдер Мартин ГМБХ и Ко. КГ, Германия
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	104
	Столик манипуляционный мобильный; для инструментов, из нержавеющей стали AISI 304, с 2-мя полками, столешница с бортом по 4-м сторонам,  на колесах 125 мм, 2 из которых с тормозами
	арт.325025
	
	Malvestio
	шт.
	1
	
	

	109
	Табурет медицинский, мобильный со спинкой
	ДМ-5-004-06
	
	Доктор Мебель
	шт.
	2
	
	

	113
	Тумба (стол)  двухстворчатая с 2 мойками
	ДМ-6-011-05
	
	Доктор Мебель
	шт.
	1
	
	Подвод холодной воды  D=15; подвод горячей воды D=15; отвод в канализацию D=50

	123
	Холодильник фармацевтический однодверный однокамерный, объем 250 л, 5 съемных полок, 2 выдвижных ящика, габаритные размеры 1300х607х600 мм. Металлическая дверь с изоляцией с замком, внутренняя камера из пластика, хладагент R600a; ручная разморозка, принудительная циркуляция воздуха, микропроцессорный контроль температуры, 1 компрессор; освещение лампой накаливания, цифровой дисплей с отражением температуры, аварийная сигнализация (визуальный и звуковой сигналы) при изменении температуры, автоматическое отключение вентилятора при открывании двери; температура от +2°C до +14°C; источник питания сеть 220 В/50 Гц, потребляемая мощность 200 Вт
	HYCD-282 Haier
	
	Haier
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В 

	Б/Н
	Термометр для холодильника по количеству полок
	 
	 
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	5
	 
	на планах не указано

	146
	Держатель для бумажных полотенец
	TORK Xpress 
	
	Tork, Россия
	шт.
	1
	
	

	149
	Дозатор локтевой для дезинфецирующих средств	Comment by korolek112@rambler.ru: бесконтактный
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	

	152А
	Зеркало прямоугольное
	
	
	Россия
	шт.
	1
	
	

	155
	Корзина для мусора, офисная, металлическая, без крышки, 15 литров
	
	
	Санакс
	шт.
	1
	
	

	157
	Лампа настольная
1Ф; 220 В; 0,011 кВт                        
	NL 202
	 
	Эра
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	162
	Негатоскоп двухкадровый, размеры просмотрового экрана 720х420 мм. Корпус негатоскопа цельнопластмассовый, экран из оргстекла; источник света люминесцентные лампы, неравномерность яркости экрана не более 30%, яркость в центрах полей диагностики
Габариты:730х500х130 мм
1Ф; 220 В; 0,1 кВт
	НР2-02
	 
	Торговая сеть, Россия 
	шт.
	1
	 
	 Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	199
	Рулонная штора, 2000х2200
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	2
	
	

	266А
	Кресло для педикюра. Габариты: 1800х610х560-900мм
1ф; 220В; ≈0,2кВт
	ФП-3
	
	Пластэк
	шт.
	1
	88
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	290А
	Электрокардиограф 3-х канальный с транспортным чемоданом.
 1Ф; 220 В; ~ 0,1 кВт
	МАС 600 
	
	GE Healthcare
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	ОК4
	Консоль настенная для специальных лечебных помещений с клапаном (О2,Vac) и блоком из 4-х электророзеток, розетками уравнивания потециалов (2)

РУ-1,0 кВт; 220В; 1Ф.+N+PE (максимальная установленная  мощность подключаемого к консоли оборудования)
	Linea I
	
	Draeger, Германия


	шт.
	1
	
	Подключается к сети через электроввод. 

Подвод 
кислорода, вакуума.

	ЛЛ1
	Лампа-лупа косметологическая на штативе
Габариты: 230х800х1350 мм
1Ф; 220 В; 0,1 кВт
	
	
	АтисМед ЛЛ-5  
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	ПА
	Педикюрный аппарат с пылесосом и подсветкой
Габариты: 320х125х220 мм
1Ф; 220 В; 0,35 кВт
	PA-50
	
	 Unitronic (Германия)
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	УЗ-1
	Малогабаритный доплеровский звуковой индикатор скорости кровотока
Габариты: 65х10х25 мм
	МИНИДОП
	
	БИОСС, Россия
	шт.
	1
	
	Питание: 2 батареи 1,5 В или аккумуляторы 1,2 В (тип АА)

	ШП-1
	Ширма потолочная
	
	
	Инд. изготовление
	шт.
	1
	
	

	Б/Н
	Градуированный камертон 128 Гц
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	на планах не указано

	Б/Н
	Набор медицинских инструментов
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	на планах не указано

	Б/Н
	Монофиламент 10 г
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	

	Б/Н
	Неврологический молоточек
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	

	Б/Н
	Набор фрез для скалера
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	

	Б/Н
	Лопаточки для ногтей
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	4
	
	

	Б/Н
	Кусачки
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	4
	
	

	Б/Н
	Биксы малые
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	3
	
	

	2044
	Холл-рекреация
	
	
	
	
	
	
	

	4А
	Диван. Габариты: 1900х860х450
	Росфорд
	
	Первая мебельная фабрика
	шт.
	5
	
	

	4Б
	Диван. Габариты: 1320х860х450
	Росфорд
	
	Первая мебельная фабрика
	шт.
	2
	
	

	8А
	Кресло. Габариты: 850х860х450мм
	Росфорд
	
	Первая мебельная фабрика
	шт.
	7
	
	

	14
	Облучатель-рециркулятор закрытого типа, бактерицидная эффективность 99%, производительность 100м3/час	Comment by korolek112@rambler.ru: пересчитать количество дезаров по площади
	Дезар 3
	
	КРОНТ
	шт.
	7
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	34
	Пурифайер для проточной воды с ультрафильтрацией.	Comment by korolek112@rambler.ru: педальное ведро
Габариты: 310х360х1190 мм
1Ф; 220 В; 0,3 кВт                        
	V40-U4L Black

	 
	Ecotronic, Торговая сеть
	шт.
	1
	
	 Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В. Подвод холодной воды D=1/2”

	149
	Дозатор локтевой для дезинфецирующих средств	Comment by korolek112@rambler.ru: локтевой на стойке
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	3
	
	

	151А
	Журнальный столик. Габариты: 1200х710х450мм
	
	
	Первая мебельная фабрика
	шт.
	2
	
	

	151Б
	Журнальный столик с низкой полкой. Габариты: 600х600х600мм
	
	
	Первая мебельная фабрика
	шт.
	4
	
	

	151В
	Консоль со столешницей из искусственного мрамора. 
Габариты: 1000х300хх700 мм
	
	
	Первая мебельная фабрика
	шт.
	2
	
	

	199А
	Штора, длина 5 м.
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	3
	
	

	331
	Настольная лампа (торшер)
1Ф; 220 В; 0,06 кВт                        
	Coco COC-LG-1
	-
	Kutek
	шт.
	4+2
=6
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В  

	LG 55
	Монитор, 55 дюйма, LAN	Comment by korolek112@rambler.ru: добавить еще два  монитора	Comment by korolek112@rambler.ru: проверить диагональ телевизора с размером колоны
1Ф; 220 В; 0,25 кВт                        
	 
	 
	LG
	шт.
	2
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	2044а
	Регистратура	Comment by korolek112@rambler.ru: удлиннить рабочее место, на всю длинну помещения( открытая стойка , со стеклом на всю длину , тем самым увеличить количество рабочих мест до 3, обеспечив блоком розеток, моноблоками, принтер. Добавить все необходимое для 3 рабочих мест	Comment by korolek112@rambler.ru: объединить регистратуру и картохранилище, убрать дверь. 
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Бак для мусора с металлическим внутренним ведром, с педалью 12л сталь полированная
	Brabantia 123405
	
	Россия
	шт.
	1
	
	

	6
	Тумба подвесная под умывальник с 2-мя ящиками, фаянсовая раковина в комплекте, смеситель GROHE Europolis
	
	
	Первая мебельная фабрика
	шт.
	1
	
	Подвод холодной воды D=15 мм, подвод горячей воды D=15 мм, отвод в канализацию D=50 мм 

	7
	Кресло рабочее для персонала на роликовой опоре, механизм - газ/лифт
	IQ
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	

	14
	Облучатель-рециркулятор закрытого типа, бактерицидная эффективность 99%, производительность 100м3/час
	Дезар 3
	
	КРОНТ
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	19
	Стол рабочий, 1600х800х750мм
	FLS201
	
	Юнитекс
	шт.
	1
	
	

	23
	Подставка-греденция
	
	-
	Первая мебельная фабрика
	шт.
	1
	
	

	24
	Шкаф комбинированный со стеклянными дверьми в рамке	Comment by korolek112@rambler.ru: Заменить на мобильные архивные стелажи
	
	
	Первая мебельная фабрика
	шт.
	2
	
	

	54
	Дозатор безконтактный для жидкого мыла, с замком, объем 0,8 л.
	
	
	Первая мебельная фабрика
	шт.
	1
	
	

	57
	Моноблок HP EliteOne 800 G6 24 AiO BU -Non-Touch RCTO (i7 10700/16GB/1TB NVMe/Win 10/3Yr wite)+ клавиатура/мышь.
1ф; 220В; 0,3кВт
	HP EliteOne 800
	
	Импорт
	компл.
	1
	
	Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В 

	63
	Лазерное многофункциональное устройство. 
Габариты: 420х390х320 мм
1ф; 220В; 0,51кВт
	HPLaserJetProMFPM428fdn
	
	Импорт
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В 

	141
	Шкаф общего назначения	Comment by korolek112@rambler.ru: Заменить на мобильные архивные стелажи
	FLS329
	
	Юнитекс
	шт.
	1
	
	

	146
	Держатель для бумажных полотенец
	TORK Xpress
	
	Tork, Россия
	шт.
	1
	
	

	149
	Дозатор локтевой для дезинфецирующих средств	Comment by korolek112@rambler.ru: бесконтактный
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	

	152
	Зеркало круглое с подстветкой, диаметр 700мм
1Ф; 220 В; 0,1 кВт                        
	Ring
	 
	Россия
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через электроввод 

	155
	Корзина для мусора, офисная, металлическая, без крышки, 15 литров
	
	
	Санакс
	шт.
	1
	
	

	157
	Лампа настольная
1Ф; 220 В; 0,011 кВт                        
	NL 202
	 
	Эра
	шт.
	2
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	199
	Рулонная штора, 2000х2200
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	

	2044б
	Картохранилище технологам выдано задание	Comment by korolek112@rambler.ru: небольшая тележка, стремянка	Comment by korolek112@rambler.ru: стремянка, тележка для карт
	
	
	
	
	
	
	

	270
	Шкаф картотечный	Comment by korolek112@rambler.ru: заменить на мобильные архивные стелажи, например- ПРОМЕТ
	Картотека металлическая Bisley BS5E
	
	Юнитекс
	шт.
	10
	
	

	2045
	Кабинет врачебного консилиума	Comment by korolek112@rambler.ru: предусмотреть раковину и сопутствующие диспенсеры	Comment by korolek112@rambler.ru: камод(выбирет БсП)
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Бак для мусора с металлическим внутренним ведром, с педалью 12л сталь полированная
	Brabantia 123405
	
	Россия
	шт.
	1
	
	

	14
	Облучатель-рециркулятор закрытого типа, бактерицидная эффективность 99%, производительность 100м3/час
	Дезар 3
	
	КРОНТ
	шт.
	2
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	21
	Стул для посетителей	Comment by korolek112@rambler.ru: предусмотреть как можно больше посадочных мест, вдоль стен
	
	
	Доктор Мебель
	шт.
	10
	
	

	23
	Подставка-греденция
	
	-
	Первая мебельная фабрика
	шт.
	1
	
	

	63
	Лазерное многофункциональное устройство. 
Габариты: 420х390х320 мм
1ф; 220В; 0,51кВт
	HPLaserJetProMFPM428fdn
	
	Импорт
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	72
	Монитор, 55 дюйма, LAN	Comment by korolek112@rambler.ru: не надо
1Ф; 220 В; 0,25 кВт                        
	
	
	LG
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	75
	Ноутбук	Comment by korolek112@rambler.ru: заменить на планшеты, модель обсуждается
1Ф; 220 В; 0,3 кВт                        
	
	
	HP
	шт.
	11
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	155
	Корзина для мусора, офисная, металлическая, без крышки, 15 литров
	
	
	Санакс
	шт.
	1
	
	

	199
	Рулонная штора, 2000х2200
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	2
	
	

	236
	Стол для брифинга модульный	Comment by korolek112@rambler.ru: стол учесть узкий
Габариты: 3200х1600х750мм
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	

	ИП
	Интерактивная панель.
Ращмер экрана 1652х930мм
1ф; 220В; 0,1кВт
	SBID-MX175
	
	 Smart
	шт.
	1
	59
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	2046
	Кабинет выписки больничных листов
	
	
	
	
	
	
	

	7
	Кресло рабочее для персонала на роликовой опоре, механизм - газ/лифт
	IQ
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	

	14
	Облучатель-рециркулятор закрытого типа, бактерицидная эффективность 99%, производительность 100м3/час
	Дезар 3
	
	КРОНТ
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	19
	Стол рабочий, 1600х800х750мм
	FLS201
	
	Юнитекс
	шт.
	1
	
	

	23
	Подставка-греденция
	
	-
	Первая мебельная фабрика
	шт.
	1
	
	

	24
	Шкаф комбинированный со стеклянными дверьми в рамке
	
	
	Первая мебельная фабрика
	шт.
	4
	
	

	57
	Моноблок HP EliteOne 800 G6 24 AiO BU -Non-Touch RCTO (i7 10700/16GB/1TB NVMe/Win 10/3Yr wite)+ клавиатура/мышь.
1ф; 220В; 0,3кВт
	HP EliteOne 800
	
	Импорт
	компл.
	1
	
	Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В 

	63
	Лазерное многофункциональное устройство. 
Габариты: 420х390х320 мм
1ф; 220В; 0,51кВт
	HPLaserJetProMFPM428fdn
	
	Импорт
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В 

	141
	Шкаф общего назначения
	FLS329
	
	Юнитекс
	шт.
	1
	
	

	155
	Корзина для мусора, офисная, металлическая, без крышки, 15 литров
	
	
	Санакс
	шт.
	1
	
	

	157
	Лампа настольная
1Ф; 220 В; 0,011 кВт                        
	NL 202
	 
	Эра
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	252
	Сейф 2 класса взломостойкости; крепление к полу.
Габариты: 440х430х1230 мм
	VALBERG ГРАНИТ 120Т EL
	 
	Завод 
"Промет"
	шт.
	1
	257
	

	2048
	Кабинет заведующего отделением
	
	
	
	
	
	
	

	7.1
	Кресло рабочее для руководителя на роликовой опоре, механизм - газ/лифт
	
	
	Первая мебельная фабрика
	шт.
	1
	
	

	14
	Облучатель-рециркулятор закрытого типа, бактерицидная эффективность 99%, производительность 100м3/час
	Дезар 3
	
	КРОНТ
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	20-1
	Стол руководителя
	
	-
	Первая мебельная фабрика
	шт.
	1
	
	

	21
	Стул для посетителей	Comment by korolek112@rambler.ru: добавить стулья( посадочные места)
	
	
	Доктор Мебель
	шт.
	4
	
	

	23
	Подставка-греденция
	
	-
	Первая мебельная фабрика
	шт.
	1
	
	

	57
	Моноблок HP EliteOne 800 G6 24 AiO BU -Non-Touch RCTO (i7 10700/16GB/1TB NVMe/Win 10/3Yr wite)+ клавиатура/мышь.
1ф; 220В; 0,3кВт
	HP EliteOne 800
	
	Импорт
	компл.
	1
	
	Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В 

	63
	Лазерное многофункциональное устройство. 
Габариты: 420х390х320 мм
1ф; 220В; 0,51кВт
	HPLaserJetProMFPM428fdn
	
	Импорт
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В 

	155
	Корзина для мусора, офисная, металлическая, без крышки, 15 литров
	
	
	Санакс
	шт.
	1
	
	

	157
	Лампа настольная
1Ф; 220 В; 0,011 кВт                        
	NL 202
	 
	Эра
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	172
	Шкаф для одежды
	
	
	Первая мебельная фабрика
	шт.
	1
	
	

	174	Comment by korolek112@rambler.ru: шкафы поменять местами
	Шкаф для документов со стеклянными дверями
	
	
	Первая мебельная фабрика
	шт.
	1
	
	

	175
	Шкаф низкий по инд. размерам со встроенной раковиной, крючком и зозатором для жидкого мыла(см. дизайн-проект) в составе:.
	
	
	Инд. изготовление
	комп.
	1
	
	Подвод холодной воды  D=15; подвод горячей воды D=15; отвод в канализацию D=50

	
	тумба инд. изготовления,
	
	
	
	шт.
	1
	
	

	
	встраиваемый холодильник Liebherr UIK 1514,
	
	
	
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В 

	
	раковина Franke 125.0176.647 KBG 110-34, цвет Шоколад,
	
	
	
	шт.
	1
	
	

	
	держатель для полотенец Brabantia,
	
	
	
	шт.
	1
	
	

	
	дозатор для жидкого мыла Kaiser KH-3022 BP, встраиваемый Black Pearl,
	
	
	
	шт.
	1
	
	

	
	Смеситель Florentina Фита AV коричневый, артикул 757839,
	
	
	
	шт.
	1
	
	

	
	Столешница Samsung Staron VL155 Loam, 1730х600мм.
	
	
	
	шт.
	1
	
	

	176
	Брифинг-приставка
	
	
	Первая мебельная фабрика
	шт.
	1
	
	

	199
	Рулонная штора, 2000х2200
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	

	2049
	Аптечный киоск
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Бак для мусора с металлическим внутренним ведром, с педалью 12л сталь полированная
	Brabantia 123405
	
	Россия
	шт.
	1
	
	

	6
	Тумба подвесная под умывальник с 2-мя ящиками, фаянсовая раковина в комплекте, смеситель GROHE Europolis
	
	
	Первая мебельная фабрика
	шт.
	1
	
	Подвод холодной воды D=15 мм, подвод горячей воды D=15 мм, отвод в канализацию D=50 мм 

	14
	Облучатель-рециркулятор закрытого типа, бактерицидная эффективность 99%, производительность 100м3/час
	Дезар 3
	
	КРОНТ
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	35
	Расчетно-кассовый аппарат
	АМС-100К
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	2
	
	

	54
	Дозатор безконтактный для жидкого мыла, с замком, объем 0,8 л.
	
	
	Первая мебельная фабрика
	шт.
	1
	
	

	57
	Моноблок HP EliteOne 800 G6 24 AiO BU -Non-Touch RCTO (i7 10700/16GB/1TB NVMe/Win 10/3Yr wite)+ клавиатура/мышь.
1ф; 220В; 0,3кВт
	HP EliteOne 800
	
	Импорт
	компл.
	2
	
	Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В 

	146
	Держатель для бумажных полотенец
	TORK Xpress
	
	Tork, Россия
	шт.
	1
	
	

	149
	Дозатор локтевой для дезинфецирующих средств
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	

	152
	Зеркало круглое с подстветкой, диаметр 700мм
1Ф; 220 В; 0,1 кВт                        
	Ring
	 
	Россия
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через электроввод 

	155
	Корзина для мусора, офисная, металлическая, без крышки, 15 литров
	
	
	Санакс
	шт.
	2
	
	

	СТ-А
	Стойка аптеки
	
	
	Индивидуальное изготовление
	шт.
	1
	
	С установочными местами под розетки

	АП-6
	Накопитель для лекарств (20 ящиков с разделителями)            Габариты: 800х500х2200 мм
	арт.326600N
	
	Malvestio
	шт.
	4
	
	

	2051
	Помещение хранения лекарственных средств	Comment by korolek112@rambler.ru: небольшая тележка
	
	
	
	
	
	
	

	123Б
	Холодильный шкаф фармацевтический, объем 500 л. 
Количество полок – 4.
Габариты: 697х710х2028 ммм.
1ф; 220В; 0,35кВт
	ШХФ-0,5ДС 

	
	Позис, Россия
	шт.
	1
	105
	Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В 

	Б/Н
	Термометр для холодильника по количеству полок
	 
	 
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	4
	 
	на планах не указано

	АП-ФАМА
	Шкаф лекарственный для аптечного ассортимента ФАМА (модульный)
Габариты: 2138х1270х2035 мм 
	DVbox®1000
	
	Дизайн Вектор
	шт.
	1
	100
	

	Б/Н
	Термометр комнатный
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	

	Б/Н
	Электронный гигрометр
	
	
	Бека РУС, Россия
	шт.
	1
	
	

	2052
	Кабинет сотрудников
	
	
	
	
	
	
	

	21
	Стул для посетителей
	
	
	Доктор Мебель
	шт.
	1
	
	

	7
	Кресло рабочее для персонала на роликовой опоре, механизм - газ/лифт
	IQ
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	2
	
	

	19.1
	Стол рабочий, 1200х700х750мм
	FLS201 (инд. изг)
	
	Юнитекс
	шт.
	2
	
	

	23
	Подставка-греденция
	
	-
	Первая мебельная фабрика
	шт.
	2
	
	

	57
	Моноблок HP EliteOne 800 G6 24 AiO BU -Non-Touch RCTO (i7 10700/16GB/1TB NVMe/Win 10/3Yr wite)+ клавиатура/мышь.
1ф; 220В; 0,3кВт
	HP EliteOne 800
	
	Импорт
	компл.
	2
	
	Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В 

	63
	Лазерное многофункциональное устройство. 
Габариты: 420х390х320 мм
1ф; 220В; 0,51кВт
	HPLaserJetProMFPM428fdn
	
	Импорт
	шт.
	2
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	141
	Шкаф общего назначения
	FLS329
	
	Юнитекс
	шт.
	1
	
	

	155
	Корзина для мусора, офисная, металлическая, без крышки, 15 литров
	
	
	Санакс
	шт.
	1
	
	

	157
	Лампа настольная
1Ф; 220 В; 0,011 кВт                        
	NL 202
	 
	Эра
	шт.
	2
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	2052а
	Уборная
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Бак для мусора с металлическим внутренним ведром, с педалью 12л сталь полированная
	Brabantia 123405
	
	Россия
	шт.
	1
	
	

	5.1
	Урна для бумажных полотенец, 50 л
	Tork Image Design 460011
	
	Tork, Россия
	шт.
	1
	
	

	54
	Дозатор безконтактный для жидкого мыла, с замком, объем 0,8 л.
	
	
	Первая мебельная фабрика
	шт.
	1
	
	

	146
	Держатель для бумажных полотенец
	TORK Xpress 
	
	Tork, Россия
	шт.
	1
	
	

	146.1
	Диспенсер для бумажных покрытий на унитаз	Comment by korolek112@rambler.ru: не нужно
	
	
	Tork, Россия
	шт.
	1
	
	

	147
	Диспенсер для туалетной бумаги в мини-рулонах белый
	Tork SmartOne
	
	Tork, Россия
	шт.
	1
	
	

	149
	Дозатор локтевой для дезинфецирующих средств	Comment by korolek112@rambler.ru: бесконтактный
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	

	150
	Ерш для унитаза с колбой (подставкой)
	
	
	Tork, Россия
	шт.
	1
	
	

	152
	Зеркало круглое с подстветкой, диаметр 700мм
1Ф; 220 В; 0,1 кВт                        
	Ring
	 
	Россия
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через электроввод 

	186
	Крючок для полотенец двойной	Comment by korolek112@rambler.ru: планка
	Артикул: 81-5010
	
	Россия
	шт.
	2
	
	

	2053
	Помещение хранения лекарственных препаратов – оснастить как аналогичные помещения хранения лек-срвядовитых, сильнодействующих, психотропных, наркотических средств 
	
	
	
	
	
	
	

	26
	Шкаф двухстворчатый с 4 полками, с сейфом и замком, фасады и корпус - сталь с порошковым покрытием; 1000*500*1900 мм
	ДМ-4-001-37
	
	Доктор Мебель
	шт.
	1
	
	

	СХФ
	Сейф-холодильник медицинский.  Объем 20 л. Класс взломостойкости – III класс.
Габариты: 540х490х1200мм.
РУ-0,2кВт,220В,1Ф+N+PE
Вес – 170 кг.
	VALBERG TS-3/50
	
	Россия
	шт.
	1
	
	Сейф массой менее 1000 кг. следует прикреплять к полу или стене

	Ю-125
	Сейф 3 класса взломостойкости
Габариты: 680х510х1320 мм
Вес - 502кг
	VALBERG              Гранит III-1368 KL
	
	Россия
	шт.
	2
	
	Сейф массой менее 1000 кг. следует прикреплять к полу или стене

	Б/Н
	Термометр комнатный
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	

	Б/Н
	Электронный гигрометр
	
	
	Бека РУС, Россия
	шт.
	1
	
	

	Б/Н
	Термометр для холодильника по количеству полок
	 
	 
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	2
	 
	на планах не указано

	2055
	Коридор-ожидальная	Comment by korolek112@rambler.ru: на сторону возле кабинетов 2057-2059 добавить банкетки, перевесить телевизоры на противоположную от банкеток стену
	
	
	
	
	
	
	

	14
	Облучатель-рециркулятор закрытого типа, бактерицидная эффективность 99%, производительность 100м3/час
	Дезар 3
	
	КРОНТ
	шт.
	2
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	34
	Пурифайер для проточной воды с фильтрацией	Comment by korolek112@rambler.ru: бак для мусора педальный
	V40-U4L Black с
ультрафильтрацией
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	

	149
	Дозатор локтевой для дезинфецирующих средств	Comment by korolek112@rambler.ru: на стойке локтевой
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	2
	
	

	156
	Кресло, обивка - высшей категории, "Bern"
	
	
	Первая мебельная фабрика
	шт.
	2
	
	

	LG 55
	Монитор, 55 дюйма, LAN
1Ф; 220 В; 0,25 кВт                        
	 
	 
	LG
	шт.
	2
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	2056
	Кабинет иглорефлексотерапии	Comment by korolek112@rambler.ru: в кабинете около кушеток расположить блок розеток, консоль кислорода в стороне от кушетки. Или переносите , если не нужна консоль то убрать.
Добавить контейнеры КРОНТ, контейнеры отходы класса А и Б, поз 246 и шкаф медицинский двухдверный один поставить на место поз 259, 
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Бак для мусора с металлическим внутренним ведром, с педалью 12л сталь полированная
	Brabantia 123405
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	

	6
	Тумба подвесная под умывальник с 2-мя ящиками, фаянсовая раковина в комплекте, смеситель GROHE Europolis
	
	
	Первая мебельная фабрика
	шт.
	1
	
	Подвод холодной воды D=15 мм, подвод горячей воды D=15 мм, отвод в канализацию D=50 мм 

	7
	Кресло рабочее для персонала на роликовой опоре, механизм - газ/лифт
	IQ
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	

	12.1
	Кушетка процедурная физиотерапевтическая
	арт.350500
	
	Malvestio
	шт.
	2
	
	

	14
	Облучатель-рециркулятор закрытого типа, бактерицидная эффективность 99%, производительность 100м3/час
	Дезар 3
	
	КРОНТ
	шт.
	2
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	19
	Стол рабочий, 1600х800х750мм
	FLS201
	
	Юнитекс
	шт.
	1
	
	

	21
	Стул для посетителей
	
	
	Доктор Мебель
	шт.
	1
	
	

	23
	Подставка-греденция	Comment by korolek112@rambler.ru: мебель медицинская
	
	-
	Первая мебельная фабрика
	шт.
	1
	
	

	24
	Шкаф комбинированный со стеклянными дверьми в рамке	Comment by korolek112@rambler.ru: оставить один медицинский шкаф
	
	
	Первая мебельная фабрика
	шт.
	1
	
	

	54
	Дозатор безконтактный для жидкого мыла, с замком, объем 0,8 л.
	
	
	Первая мебельная фабрика
	шт.
	1
	
	

	57
	Моноблок HP EliteOne 800 G6 24 AiO BU -Non-Touch RCTO (i7 10700/16GB/1TB NVMe/Win 10/3Yr wite)+ клавиатура/мышь.
1ф; 220В; 0,3кВт
	HP EliteOne 800
	
	Импорт
	компл.
	1
	
	Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В 

	63
	Лазерное многофункциональное устройство. 	Comment by korolek112@rambler.ru: не надо
Габариты: 420х390х320 мм
1ф; 220В; 0,51кВт
	HPLaserJetProMFPM428fdn
	
	Импорт
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В 

	112.1
	Тумба медицинская физиотерапевтическая
	MD ТМ 13.09
	
	СТР, Россия	Comment by korolek112@rambler.ru: фирма должна быть как кушетка
	шт.
	2
	
	

	141
	Шкаф общего назначения	Comment by korolek112@rambler.ru: медицинский
	FLS329
	
	Юнитекс
	шт.
	1
	
	

	146
	Держатель для бумажных полотенец
	TORK Xpress 
	
	Tork, Россия
	шт.
	1
	
	

	149
	Дозатор локтевой для дезинфецирующих средств
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	

	152
	Зеркало круглое с подстветкой, диаметр 700мм
1Ф; 220 В; 0,1 кВт                        
	Ring
	 
	Россия
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через электроввод 

	155
	Корзина для мусора, офисная, металлическая, без крышки, 15 литров
	
	
	Санакс
	шт.
	1
	
	

	157
	Лампа настольная
1Ф; 220 В; 0,011 кВт                        
	NL 202
	 
	Эра
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	199
	Рулонная штора, 2000х2200
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	2
	
	

	222
	Комплект для оснащения кабинета иглотерапии в составе:
	
	
	Торговая сеть, Россия
	комп.
	1
	
	на планах не указано

	
	Иглы для аккупунктуры
	
	
	
	шт.
	400
	
	

	
	Микроиглы
	
	
	
	350
	1
	
	

	
	Молоточек или валик для кожной РТ
	
	
	
	шт.
	3
	
	

	
	Пинцет анатомический
	
	
	
	шт.
	3
	
	

	
	Пинцет глазной
	
	
	
	шт.
	3
	
	

	
	Зажимы
	
	
	
	шт.
	1
	
	

	
	Ножницы
	
	
	
	шт.
	1
	
	

	
	Лейкопластырь
	
	
	
	шт.
	3
	
	

	
	Набор для аппликационной терапии \пластинки из разных металлов, магниты и др.\
	
	
	
	шт.
	1
	
	

	
	Цубо  Набор
	
	
	
	шт.
	1
	
	

	
	Банки медицинские
	
	
	
	шт.
	20
	
	

	
	Вазелин, крем массажный
	
	
	
	шт.
	2
	
	

	
	Зонд для пальпации аурикулярных точек
	
	
	
	шт.
	3
	
	

	
	Чашки Петри
	
	
	
	шт.
	10
	
	

	
	Лоток
	
	
	
	шт.
	10
	
	

	
	Полынные сигары или мокса  Набор
	
	
	
	шт.
	1
	
	

	
	Ватные шарики
	
	
	
	шт.
	1
	
	

	
	Спирт
	
	
	
	шт.
	1
	
	

	
	Йод
	
	
	
	шт.
	1
	
	

	
	Нарезанные полоски бумаги
	
	
	
	шт.
	1
	
	

	
	Аппарат для измерения давления
	
	
	
	шт.
	2
	
	

	
	Фонендоскоп
	
	
	
	шт.
	2
	
	

	Б/Н
	Аптечка для оказания неотложной помощи  
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	на планах не указано

	244
	Аппарат для электропунктуры
РУ-30ВА, 1ф; 220В
	МнДЭП
	
	ТРИМА, Россия
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	245
	Аппарат высокоинтенсивной лазерной терапииHilterapia
Габариты: 300х700х780мм
1ф; 220В; 1840ВА
Вес – 40 кг.
	HIRO® 3.0
	
	Бека РУС, Россия
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	245-1
	Аппарат  для автоматической многоцелевой MLS-лазерной терапии
Габариты: 680х420х1580мм
1ф; 220В; 100ВА
Вес – 43 кг.
	MLS-M6
	
	Бека РУС, Россия
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	246
	Тумба с 2-мя дверками и полкой
	ДМ-6-010-03
	
	Доктор Мебель
	шт.
	1
	
	

	259	Comment by korolek112@rambler.ru: добавить блок розеток
	Вешало для одежды (для пиджаков), напольное, в комплекте с рожком для обуви
	 
	 
	 Торговая сеть, Россия
	шт.
	2
	
	

	Л-75А
	Стерилизатор воздушный (сухожар)                                                  Объем камеры – 20 л
Габариты: 625х450х415 мм
1Ф; 220 В; 1,5 кВт
	ГП-20МО
	
	Касимовский приборный завод                      Россия
	шт.
	1
	25
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	ОК10
	Клапан медицинского газ, подвод кислорода
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	Подвод кислорода

	Ф-47
	Часы процедурные физиотерапевтические Габариты : 181x 170x 66 Масса – 2 кг Потребляемая мощность – 5 ВА
	ПЧ-3
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	

	ШП-1
	Ширма потолочная
	
	
	Инд. изготовление
	шт.
	2
	
	

	2056а
	Уборная для МГН
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Бак для мусора с металлическим внутренним ведром, с педалью 12л сталь полированная
	Brabantia 123405
	
	Россия
	шт.
	1
	
	

	5.1
	Урна для бумажных полотенец, 50 л
	Tork Image Design 460011 
	
	Tork, Россия
	шт.
	1
	
	

	54
	Дозатор безконтактный для жидкого мыла, с замком, объем 0,8 л.
	
	
	Первая мебельная фабрика
	шт.
	1
	
	

	146
	Держатель для бумажных полотенец
	TORK Xpress 
	
	Tork, Россия
	шт.
	1
	
	

	146.1
	Диспенсер для бумажных покрытий на унитаз
	
	
	Tork, Россия
	шт.
	1
	
	

	147
	Диспенсер для туалетной бумаги в мини-рулонах белый
	Tork SmartOne
	
	Tork, Россия
	шт.
	1
	
	

	149
	Дозатор локтевой для дезинфецирующих средств	Comment by korolek112@rambler.ru: бесконтактный
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	

	150
	Ерш для унитаза с колбой (подставкой)
	
	
	Tork, Россия
	шт.
	1
	
	

	152
	Зеркало круглое с подстветкой, диаметр 700мм
1Ф; 220 В; 0,1 кВт                        
	Ring
	 
	Россия
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через электроввод 

	186
	Крючок для полотенец двойной	Comment by korolek112@rambler.ru: планка
	Артикул: 81-5010
	
	Россия
	шт.
	2
	
	

	209
	Электросушитель для рук погружной
Габариты: 300х220х690 мм
1ф; 1,9кВт, 220В
	 BXG-JET 7000C
	 
	 Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	 
	Подключается к сети через электроввод 

	2057
	Кабинет старшей сестры с местом для хранения медикаментов
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Бак для мусора с металлическим внутренним ведром, с педалью 12л сталь полированная
	Brabantia 123405
	
	Россия
	шт.
	2
	
	

	6
	Тумба подвесная под умывальник с 2-мя ящиками, фаянсовая раковина в комплекте, смеситель GROHE Europolis
	
	
	Первая мебельная фабрика
	шт.
	1
	
	Подвод холодной воды D=15 мм, подвод горячей воды D=15 мм, отвод в канализацию D=50 мм 

	7
	Кресло рабочее для персонала на роликовой опоре, механизм - газ/лифт
	IQ
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	

	14
	Облучатель-рециркулятор закрытого типа, бактерицидная эффективность 99%, производительность 100м3/час
	Дезар 3
	
	КРОНТ
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	19
	Стол рабочий, 1600х800х750мм
	FLS201
	
	Юнитекс
	шт.
	1
	
	

	21
	Стул для посетителей
	
	
	Доктор Мебель
	шт.
	1
	
	

	23
	Подставка-греденция
	
	-
	Первая мебельная фабрика
	шт.
	1
	
	

	54
	Дозатор безконтактный для жидкого мыла, с замком, объем 0,8 л.
	
	
	Первая мебельная фабрика
	шт.
	1
	
	

	57
	Моноблок HP EliteOne 800 G6 24 AiO BU -Non-Touch RCTO (i7 10700/16GB/1TB NVMe/Win 10/3Yr wite)+ клавиатура/мышь.
1ф; 220В; 0,3кВт
	HP EliteOne 800
	
	Импорт
	компл.
	1
	
	Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В 

	63
	Лазерное многофункциональное устройство. 
Габариты: 420х390х320 мм
1ф; 220В; 0,51кВт
	HPLaserJetProMFPM428fdn
	
	Импорт
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В 

	123
	Холодильник фармацевтический однодверный однокамерный, объем 250 л, 5 съемных полок, 2 выдвижных ящика, габаритные размеры 1300х607х600 мм. Металлическая дверь с изоляцией с замком, внутренняя камера из пластика, хладагент R600a; ручная разморозка, принудительная циркуляция воздуха, микропроцессорный контроль температуры, 1 компрессор; освещение лампой накаливания, цифровой дисплей с отражением температуры, аварийная сигнализация (визуальный и звуковой сигналы) при изменении температуры, автоматическое отключение вентилятора при открывании двери; температура от +2°C до +14°C; источник питания сеть 220 В/50 Гц, потребляемая мощность 200 Вт
	HYCD-282 Haier
	
	Haier
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В 

	Б/Н
	Термометр для холодильника по количеству полок
	 
	 
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	5
	 
	на планах не указано

	146
	Держатель для бумажных полотенец
	TORK Xpress 
	
	Tork, Россия
	шт.
	1
	
	

	149
	Дозатор локтевой для дезинфецирующих средств
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	

	152
	Зеркало круглое с подстветкой, диаметр 700мм
1Ф; 220 В; 0,1 кВт                        
	Ring
	 
	Россия
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через электроввод 

	157
	Лампа настольная
1Ф; 220 В; 0,011 кВт                        
	NL 202
	 
	Эра
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	199
	Рулонная штора, 2000х2200
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	

	ВШ
	Встроенный шкаф. Габариты: 3200х450х3000 мм
	
	
	Индивидуальное изготовление
	шт.
	1
	
	

	ВШ
	Встроенный шкаф. Габариты: 1600х600х3000 мм
	
	
	Индивидуальное изготовление
	шт.
	1
	
	

	Б/П
	Стремянка
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	

	2058
	Кабинет дуплексного сканирования
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Бак для мусора с металлическим внутренним ведром, с педалью 12л сталь полированная
	Brabantia 123405
	
	Россия
	шт.
	1
	
	

	5.1
	Урна для бумажных полотенец, 50 л
	Tork Image Design 460011 
	
	Tork, Россия
	шт.
	1
	
	

	6
	Тумба подвесная под умывальник с 2-мя ящиками, фаянсовая раковина в комплекте, смеситель GROHE Europolis
	
	
	Первая мебельная фабрика
	шт.
	1
	
	Подвод холодной воды D=15 мм, подвод горячей воды D=15 мм, отвод в канализацию D=50 мм 

	7
	Кресло рабочее для персонала на роликовой опоре, механизм - газ/лифт
	IQ
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	

	12
	Кушетка смотровая 2-х секционная с изменяемой высотой	Comment by korolek112@rambler.ru: заменить на простую функциональную кровать на колесах
	арт.349400
	
	Malvestio
	шт.
	1
	
	

	14
	Облучатель-рециркулятор закрытого типа, бактерицидная эффективность 99%, производительность 100м3/час
	Дезар 3
	
	КРОНТ
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	19
	Стол рабочий, 1600х800х750мм
	FLS201
	
	Юнитекс
	шт.
	1
	
	

	21
	Стул для посетителей
	
	
	Доктор Мебель
	шт.
	1
	
	

	23
	Подставка-греденция
	
	-
	Первая мебельная фабрика
	шт.
	1
	
	

	24
	Шкаф комбинированный со стеклянными дверьми в рамке
	
	
	Первая мебельная фабрика
	шт.
	1
	
	

	54
	Дозатор безконтактный для жидкого мыла, с замком, объем 0,8 л.
	
	
	Первая мебельная фабрика
	шт.
	1
	
	

	57
	Моноблок HP EliteOne 800 G6 24 AiO BU -Non-Touch RCTO (i7 10700/16GB/1TB NVMe/Win 10/3Yr wite)+ клавиатура/мышь.
1ф; 220В; 0,3кВт
	HP EliteOne 800
	
	Импорт
	компл.
	1
	
	Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В 

	63
	Лазерное многофункциональное устройство. 
Габариты: 420х390х320 мм
1ф; 220В; 0,51кВт
	HPLaserJetProMFPM428fdn
	
	Импорт
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В 

	72
	Монитор, 55 дюйма, LAN
1ф; 220В; 0,25кВт
	
	
	LG
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В 

	104
	Столик манипуляционный мобильный; для инструментов, из нержавеющей стали AISI 304, с 2-мя полками, столешница с бортом по 4-м сторонам,  на колесах 125 мм, 2 из которых с тормозами
	арт.325025
	
	Malvestio
	шт.
	1
	
	


	109
	Табурет медицинский, мобильный со спинкой
	ДМ-5-004-06
	
	Доктор Мебель
	шт.
	1
	
	

	141
	Шкаф общего назначения	Comment by korolek112@rambler.ru: убрать, оставить один шкаф
	FLS329
	
	Юнитекс
	шт.
	1
	
	

	145
	Банкетка гардеробная мягкая
	
	
	Первая мебельная фабрика
	шт.
	1
	
	

	146
	Держатель для бумажных полотенец
	TORK Xpress
	
	Tork, Россия
	шт.
	1
	
	

	149
	Дозатор локтевой для дезинфецирующих средств
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	

	152
	Зеркало круглое с подстветкой, диаметр 700мм
1Ф; 220 В; 0,1 кВт                        
	Ring
	 
	Россия
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через электроввод 

	155
	Корзина для мусора, офисная, металлическая, без крышки, 15 литров
	
	
	Санакс
	шт.
	1
	
	

	157
	Лампа настольная
1Ф; 220 В; 0,011 кВт                        
	NL 202
	 
	Эра
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	199В
	Рулонная штора, 2000х2200 (BLACK AUT)
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	

	210
	Емкость-контейнер КДС " КРОРТ" для дизенфекции и стерилизации инструмент в объеме  3л
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	2
	
	на планах не указано

	240.1
	Ультрозвуковая система для четырехмерной 4D-объемной ультразвуковой кардиоваскулярной диагностики экспертного премиум-класса
РУ-1,8кВА,220В,1Ф.+N+PE
	Vivid E95
	-
	GE Healthcare
	шт.
	1
	80
	Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В  Подключение через ИБП

	241
	Рабочая станция для сердечно-сосудистых ультразвуковых исследований EchoPac PC  Цветная цифровая камера Сanon (закупается отдельно)  Программное обеспечение
РУ-1,8кВА,220В,1Ф.+N+PE
	EchoPac PC
	
	GE Healthcare
	компл.
	1
	
	Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В 

	242
	Ультразвуковой сканер портативный для сердечно-сосудистых исследований «VIVID IQ» на тележке и с сумкой (если есть удаленные корпуса) с линейным, конвексным и матричным датчиками.
РУ-1,8кВА,220В,1Ф.+N+PE
	Vivid IQ
	
	GE
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В 

	Б/Н
	Цветная цифровая камера Сanon
	
	
	
	шт.
	1
	
	

	243
	Комплект для оснащения кабинета УЗИ в составе:
	
	
	Торговая сеть, Россия
	компл.
	1
	
	на планах не указано

	
	Аппарат для измерения артериального давления с плечевой манжетой трех размеров,
	
	
	
	шт.
	1
	
	

	
	Аппарат для измерения артериального давления с плечевой манжетой и курковым клапаном
	
	
	
	шт.
	1
	
	

	259
	Вешало для одежды (для пиджаков), напольное, в комплекте с рожком для обуви
	 
	 
	 Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	

	ЛО**
	Лампа освещения для кушетки
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	Учитывается разделом ЭО

	ШП-1
	Ширма потолочная
	
	
	Инд. изготовление
	шт.
	1
	
	

	Б/Н
	Бак для грязного белья
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	

	Б/Н
	Источник бесперебойного питания
	
	
	APC SMV2000CAI Easy UPS SMV 2000VA
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В 

	2059
	Кабинет УЗИ
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Бак для мусора с металлическим внутренним ведром, с педалью 12л сталь полированная
	Brabantia 123405
	
	Россия
	шт.
	1
	
	

	5.1
	Урна для бумажных полотенец, 50 л
	Tork Image Design 460011 
	
	Tork, Россия
	шт.
	1
	
	

	6
	Тумба подвесная под умывальник с 2-мя ящиками, фаянсовая раковина в комплекте, смеситель GROHE Europolis
	
	
	Первая мебельная фабрика
	шт.
	1
	
	Подвод холодной воды D=15 мм, подвод горячей воды D=15 мм, отвод в канализацию D=50 мм 

	7
	Кресло рабочее для персонала на роликовой опоре, механизм - газ/лифт
	IQ
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	

	12
	Кушетка смотровая 2-х секционная с изменяемой высотой	Comment by korolek112@rambler.ru: кровать
	арт.349400
	
	Malvestio
	шт.
	1
	
	

	14
	Облучатель-рециркулятор закрытого типа, бактерицидная эффективность 99%, производительность 100м3/час
	Дезар 3
	
	КРОНТ
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	19
	Стол рабочий, 1600х800х750мм
	FLS201
	
	Юнитекс
	шт.
	1
	
	

	21
	Стул для посетителей
	
	
	Доктор Мебель
	шт.
	1
	
	

	23
	Подставка-греденция
	
	-
	Первая мебельная фабрика
	шт.
	1
	
	

	24
	Шкаф комбинированный со стеклянными дверьми в рамке
	
	
	Первая мебельная фабрика
	шт.
	1
	
	

	54
	Дозатор безконтактный для жидкого мыла, с замком, объем 0,8 л.
	
	
	Первая мебельная фабрика
	шт.
	1
	
	

	57.2 
	Компьютер персональный с 2-мя мониторами
1ф; 220В; 0,5кВт
	
	
	Импорт 
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В 

	63
	Лазерное многофункциональное устройство. 	Comment by korolek112@rambler.ru: принтер
Габариты: 420х390х320 мм
1ф; 220В; 0,51кВт
	HPLaserJetProMFPM428fdn
	
	Импорт
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В 

	72
	Монитор, 55 дюйма, LAN
1ф; 220В; 0,25кВт
	
	
	LG
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В 


	104
	Столик манипуляционный мобильный; для инструментов, из нержавеющей стали AISI 304, с 2-мя полками, столешница с бортом по 4-м сторонам,  на колесах 125 мм, 2 из которых с тормозами
	арт.325025
	
	Malvestio
	шт.
	1
	
	


	109
	Табурет медицинский, мобильный со спинкой
	ДМ-5-004-06
	
	Доктор Мебель
	шт.
	1
	
	

	141
	Шкаф общего назначения	Comment by korolek112@rambler.ru: не надо, оставить один шкаф
	FLS329
	
	Юнитекс
	шт.
	1
	
	

	145
	Банкетка гардеробная мягкая
	
	
	Первая мебельная фабрика
	шт.
	1
	
	

	146
	Держатель для бумажных полотенец
	TORK Xpress
	
	Tork, Россия
	шт.
	1
	
	

	149
	Дозатор локтевой для дезинфецирующих средств
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	

	152
	Зеркало круглое с подстветкой, диаметр 700мм
1Ф; 220 В; 0,1 кВт                        
	Ring
	 
	Россия
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через электроввод 

	155
	Корзина для мусора, офисная, металлическая, без крышки, 15 литров
	
	
	Санакс
	шт.
	1
	
	

	157
	Лампа настольная
1Ф; 220 В; 0,011 кВт                        
	NL 202
	 
	Эра
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	199В
	Рулонная штора, 2000х2200 (BLACK AUT)
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	

	210
	Емкость-контейнер КДС " КРОРТ" для дизенфекции и стерилизации инструмент в объеме  3л
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	2
	
	на планах не указано

	240.2
	Универсальный УЗИ сканер премиум класса нового поколения с поддержкой двумерных матричных датчиков и экспертных функций для повышения точности диагностики.
РУ-1,8кВА,220В,1Ф.+N+PE
	Canon Aplio i800

	
	Toshiba
	шт.
	1
	110
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В    Подключение через ИБП

	242
	Ультразвуковой сканер портативный для сердечно-сосудистых исследований «VIVID IQ» на тележке и с сумкой (если есть удаленные корпуса) с линейным, конвексным и матричным датчиками.
РУ-1,8кВА,220В,1Ф.+N+PE
	Vivid IQ
	
	GE
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	242.1
	Переносной сканер Lumify с двумя датчиками для костно-мышечной системы
1Ф; 220 В; 0,5 кВт                        
	
	
	Philips (Нидерланды)
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	243
	Комплект для оснащения кабинета УЗИ в составе:
	
	
	Торговая сеть, Россия
	компл.
	1
	
	на планах не указано

	
	Аппарат для измерения артериального давления с плечевой манжетой трех размеров,
	
	
	
	шт.
	1
	
	

	
	Аппарат для измерения артериального давления с плечевой манжетой и курковым клапаном
	
	
	
	шт.
	1
	
	

	259
	Вешало для одежды (для пиджаков), напольное, в комплекте с рожком для обуви
	 
	 
	 Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	

	ЛО**
	Лампа освещения для кушетки
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	Учитывается разделом ЭО

	ШП-1
	Ширма потолочная
	
	
	Инд. изготовление
	шт.
	1
	
	

	Б/Н
	Бак для грязного белья
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	

	Б/Н
	Источник бесперебойного питания
	
	
	APC SMV2000CAI Easy UPS SMV 2000VA
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	2060
	Кабинет УЗИ
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Бак для мусора с металлическим внутренним ведром, с педалью 12л сталь полированная
	Brabantia 123405
	
	Россия
	шт.
	1
	
	

	5.1
	Урна для бумажных полотенец, 50 л
	Tork Image Design 460011 
	
	Tork, Россия
	шт.
	1
	
	

	6
	Тумба подвесная под умывальник с 2-мя ящиками, фаянсовая раковина в комплекте, смеситель GROHE Europolis
	
	
	Первая мебельная фабрика
	шт.
	1
	
	Подвод холодной воды D=15 мм, подвод горячей воды D=15 мм, отвод в канализацию D=50 мм 

	7
	Кресло рабочее для персонала на роликовой опоре, механизм - газ/лифт
	IQ
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	

	12
	Кушетка смотровая 2-х секционная с изменяемой высотой	Comment by korolek112@rambler.ru: кровать
	арт.349400
	
	Malvestio
	шт.
	1
	
	

	14
	Облучатель-рециркулятор закрытого типа, бактерицидная эффективность 99%, производительность 100м3/час
	Дезар 3
	
	КРОНТ
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	19
	Стол рабочий, 1600х800х750мм
	FLS201
	
	Юнитекс
	шт.
	1
	
	

	21
	Стул для посетителей
	
	
	Доктор Мебель
	шт.
	1
	
	

	23
	Подставка-греденция
	
	-
	Первая мебельная фабрика
	шт.
	1
	
	

	24
	Шкаф комбинированный со стеклянными дверьми в рамке
	
	
	Первая мебельная фабрика
	шт.
	1
	
	

	54
	Дозатор безконтактный для жидкого мыла, с замком, объем 0,8 л.
	
	
	Первая мебельная фабрика
	шт.
	1
	
	

	57.2 
	Компьютер персональный с 2-мя мониторами
1ф; 220В; 0,5кВт
	
	
	Импорт 
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	63
	Лазерное многофункциональное устройство. 	Comment by korolek112@rambler.ru: принтер
Габариты: 420х390х320 мм
1ф; 220В; 0,51кВт
	HPLaserJetProMFPM428fdn
	
	Импорт
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	72
	Монитор, 55 дюйма, LAN
1ф; 220В; 0,25кВт
	
	
	LG
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	104
	Столик манипуляционный мобильный; для инструментов, из нержавеющей стали AISI 304, с 2-мя полками, столешница с бортом по 4-м сторонам,  на колесах 125 мм, 2 из которых с тормозами
	арт.325025
	
	Malvestio
	шт.
	1
	
	


	109
	Табурет медицинский, мобильный со спинкой
	ДМ-5-004-06
	
	Доктор Мебель
	шт.
	1
	
	

	141
	Шкаф общего назначения
	FLS329
	
	Юнитекс
	шт.
	1
	
	

	145
	Банкетка гардеробная мягкая
	
	
	Первая мебельная фабрика
	шт.
	1
	
	

	146
	Держатель для бумажных полотенец
	TORK Xpress 
	
	Tork, Россия
	шт.
	1
	
	

	149
	Дозатор локтевой для дезинфецирующих средств
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	

	152
	Зеркало круглое с подстветкой, диаметр 700мм
1Ф; 220 В; 0,1 кВт                        
	Ring
	 
	Россия
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через электроввод 

	155
	Корзина для мусора, офисная, металлическая, без крышки, 15 литров
	
	
	Санакс
	шт.
	1
	
	

	157
	Лампа настольная
1Ф; 220 В; 0,011 кВт                        
	NL 202
	 
	Эра
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	199В
	Рулонная штора, 2000х2200 (BLACK AUT)
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	

	210
	Емкость-контейнер КДС " КРОРТ" для дизенфекции и стерилизации инструмент в объеме  3л
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	2
	
	на планах не указано

	240.2
	Универсальный УЗИ сканер премиум класса нового поколения с поддержкой двумерных матричных датчиков и экспертных функций для повышения точности диагностики.
РУ-1,8кВА,220В,1Ф.+N+PE
	Canon Aplio i800

	
	Toshiba
	шт.
	1
	110
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В    Подключение через ИБП

	243
	Комплект для оснащения кабинета УЗИ в составе:
	
	
	Торговая сеть, Россия
	компл.
	1
	
	на планах не указано

	
	Аппарат для измерения артериального давления с плечевой манжетой трех размеров,
	
	
	
	шт.
	1
	
	

	
	Аппарат для измерения артериального давления с плечевой манжетой и курковым клапаном
	
	
	
	шт.
	1
	
	

	259
	Вешало для одежды (для пиджаков), напольное, в комплекте с рожком для обуви
	 
	 
	 Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	

	ЛО**
	Лампа освещения для кушетки
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	Учитывается разделом ЭО

	ШП-1
	Ширма потолочная
	
	
	Инд. изготовление
	шт.
	1
	
	

	Б/Н
	Бак для грязного белья
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	

	Б/Н
	Источник бесперебойного питания
	
	
	APC SMV2000CAI Easy UPS SMV 2000VA
	шт.
	1
	
	

	2061
	Кабинет ФВД с нагрузочными пробами	Comment by korolek112@rambler.ru: поз 12, это кушетка? Нет в спецификации	Comment by korolek112@rambler.ru: добавить манипуляционный столик с ящиками
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Бак для мусора с металлическим внутренним ведром, с педалью 12л сталь полированная
	Brabantia 123405
	
	Россия
	шт.
	2
	
	

	6
	Тумба подвесная под умывальник с 2-мя ящиками, фаянсовая раковина в комплекте, смеситель GROHE Europolis
	
	
	Первая мебельная фабрика
	шт.
	1
	
	Подвод холодной воды D=15 мм, подвод горячей воды D=15 мм, отвод в канализацию D=50 мм 

	7
	Кресло рабочее для персонала на роликовой опоре, механизм - газ/лифт
	IQ
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	

	14
	Облучатель-рециркулятор закрытого типа, бактерицидная эффективность 99%, производительность 100м3/час
	Дезар 3
	
	КРОНТ
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	19
	Стол рабочий, 1600х800х750мм	Comment by korolek112@rambler.ru: блок розеток расположить под окном, раб стол подвинуть к окну
	FLS201
	
	Юнитекс
	шт.
	1
	
	

	21
	Стул для посетителей
	
	
	Доктор Мебель
	шт.
	1
	
	

	23
	Подставка-греденция
	
	-
	Первая мебельная фабрика
	шт.
	1
	
	

	24
	Шкаф комбинированный со стеклянными дверьми в рамке
	
	
	Первая мебельная фабрика
	шт.
	1
	
	

	29
	Тележка медицинская с ящиками; нерж.сталь
	арт.325200
	
	Malvestio
	шт.
	1
	
	

	54
	Дозатор безконтактный для жидкого мыла, с замком, объем 0,8 л.
	
	
	Первая мебельная фабрика
	шт.
	1
	
	

	57
	Моноблок HP EliteOne 800 G6 24 AiO BU -Non-Touch RCTO (i7 10700/16GB/1TB NVMe/Win 10/3Yr wite)+ клавиатура/мышь.
1ф; 220В; 0,3кВт
	HP EliteOne 800
	
	Импорт
	компл.
	1
	
	Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В 

	63
	Лазерное многофункциональное устройство. 
Габариты: 420х390х320 мм
1ф; 220В; 0,51кВт
	HPLaserJetProMFPM428fdn
	
	Импорт
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В 

	85А
	Рулонная штора, 1200х1800мм (BLACK AUT)
	1200х1800
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	2
	
	

	141
	Шкаф общего назначения	Comment by korolek112@rambler.ru: оставить один шкаф со стекляными дверьми
	FLS329
	
	Юнитекс
	шт.
	1
	
	

	145
	Банкетка гардеробная мягкая
	
	
	Первая мебельная фабрика
	шт.
	1
	
	

	146
	Держатель для бумажных полотенец
	TORK Xpress 
	
	Tork, Россия
	шт.
	1
	
	

	149
	Дозатор локтевой для дезинфецирующих средств
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	

	152
	Зеркало круглое с подстветкой, диаметр 700мм
1Ф; 220 В; 0,1 кВт                        
	Ring
	 
	Россия
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через электроввод 

	155
	Корзина для мусора, офисная, металлическая, без крышки, 15 литров
	
	
	Санакс
	шт.
	1
	
	

	157
	Лампа настольная
1Ф; 220 В; 0,011 кВт                        
	NL 202
	 
	Эра
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	199В
	Рулонная штора, 2000х2200 (BLACK AUT)
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	

	210
	Емкость-контейнер КДС " КРОРТ" для дизенфекции и стерилизации инструмент в объеме  3л	Comment by korolek112@rambler.ru: КРОНТ
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	2
	
	на планах не указано

	259
	Вешало для одежды (для пиджаков), напольное, в комплекте с рожком для обуви
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	

	274
	Компьютерная стресс система Case Premium для проведения проб с физической нагрузкой с включая бегущую дорожку (тредмил)	Comment by korolek112@rambler.ru: достаточно ли блока розеток?
1ф; 220В; 1,0кВт
	Case Premium
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	220,0
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	Б/Н
	Аппарат для измерения артериального давления
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	

	Б/Н
	Аптечка для оказания неотложной помощи
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	

	Деф
	Дефибриллятор наружный
1ф; 220В; 0,2кВт
	Zoll R Series
	
	ZOLL Medical Corp. США
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	287
	Кабина для раздевания в составе: плинтус с потолочным креплением в комплекте со шторой	Comment by korolek112@rambler.ru: необходимо сделать как кабина для переодевания МРТ
	
	
	Торговая сеть, Россия
	компл.
	1
	
	

	288
	Система для исследования функции внешнего дыхания с кривой поток-объем и определением бронхиального сопротивления «Cпирограф MasterScreen Pneumo»
1ф; 220В; 0,5кВт
	MasterScreen Pneumo
	
	"Вайэйр Медикал ГмбХ", Германия
	компл.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   


	ОК10
	Клапан медицинского газ, подвод кислорода
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	Подвод кислорода

	ЛО**
	Лампа освещения для кушетки
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	Учитывается разделом ЭО

	0303Б
	Вешалка напольная
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	

	ШП-1
	Ширма потолочная
	
	
	Инд. изготовление
	шт.
	1
	
	

	Б/Н
	Бак для грязного белья
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	

	Б/Н
	Система суточного мониторирования АД с 5 носимыми мониторами BPM
	
	
	ООО «Петр Телегин», Россия
	шт.
	5
	
	

	Б/Н
	Бифункциональный монитор для суточного мониторирования ЭКГ и АД  с 2 носимыми мониторами   
	
	
	Астрокард (Россия)
	шт.
	5
	
	

	2062
	Кабинет ЭКГ	Comment by korolek112@rambler.ru: как хранится оборудование?(холтеры, мониторы) мебель медицинская	Comment by korolek112@rambler.ru: На месте рабочего стола учесть шкафы небольшие	Comment by korolek112@rambler.ru: Бак для отходов	Comment by korolek112@rambler.ru: Перестановка мебели и оборудования. 
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Бак для мусора с металлическим внутренним ведром, с педалью 12л сталь полированная
	Brabantia 123405
	
	Россия
	шт.
	1
	
	

	6
	Тумба подвесная под умывальник с 2-мя ящиками, фаянсовая раковина в комплекте, смеситель GROHE Europolis
	
	
	Первая мебельная фабрика
	шт.
	1
	
	Подвод холодной воды D=15 мм, подвод горячей воды D=15 мм, отвод в канализацию D=50 мм 

	7
	Кресло рабочее для персонала на роликовой опоре, механизм - газ/лифт
	IQ
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	

	12
	Кушетка смотровая 2-х секционная с изменяемой высотой	Comment by korolek112@rambler.ru: достаточно ли блока розеток	Comment by korolek112@rambler.ru: заменить на простую функциональную кровать
	арт.349400
	
	Malvestio
	шт.
	1
	
	

	14
	Облучатель-рециркулятор закрытого типа, бактерицидная эффективность 99%, производительность 100м3/час
	Дезар 3
	
	КРОНТ
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	19.1
	Стол рабочий, 1200х700х750мм	Comment by korolek112@rambler.ru: поставить раб стол вдоль стены на место поз 259 и 21, блок розеток учесть в полу.
	FLS201 (инд. изг)
	
	Юнитекс
	шт.
	1
	
	

	21
	Стул для посетителей	Comment by korolek112@rambler.ru: Оставить один, второй заменить на банкетку, кот поставить за ширму, для пациента
	
	
	Доктор Мебель
	шт.
	2
	
	

	24
	Шкаф комбинированный со стеклянными дверьми в рамке	Comment by korolek112@rambler.ru: 
	
	
	Первая мебельная фабрика
	шт.
	1
	
	


	29
	Тележка медицинская с ящиками; нерж.сталь	Comment by korolek112@rambler.ru: добавить манипуляционный столик
	арт.325200
	
	Malvestio
	шт.
	1
	
	

	54
	Дозатор безконтактный для жидкого мыла, с замком, объем 0,8 л.
	
	
	Первая мебельная фабрика
	шт.
	1
	
	

	57
	Моноблок HP EliteOne 800 G6 24 AiO BU -Non-Touch RCTO (i7 10700/16GB/1TB NVMe/Win 10/3Yr wite)+ клавиатура/мышь.
1ф; 220В; 0,3кВт
	HP EliteOne 800
	
	Импорт
	компл.
	1
	
	Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В 

	63
	Лазерное многофункциональное устройство. 
Габариты: 420х390х320 мм
1ф; 220В; 0,51кВт
	HPLaserJetProMFPM428fdn
	
	Импорт
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В 

	109
	Табурет медицинский, мобильный со спинкой
	ДМ-5-004-06
	
	Доктор Мебель
	шт.
	1
	
	

	146
	Держатель для бумажных полотенец
	TORK Xpress
	
	Tork, Россия
	шт.
	1
	
	

	149
	Дозатор локтевой для дезинфецирующих средств
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	

	152
	Зеркало круглое с подстветкой, диаметр 700мм
1Ф; 220 В; 0,1 кВт                        
	Ring
	 
	Россия
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через электроввод 

	155
	Корзина для мусора, офисная, металлическая, без крышки, 15 литров
	
	
	Санакс
	шт.
	1
	
	

	157
	Лампа настольная
1Ф; 220 В; 0,011 кВт                        
	NL 202
	 
	Эра
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	199В
	Рулонная штора, 2000х2200 (BLACK AUT)
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	

	210
	Емкость-контейнер КДС " КРОРТ" для дизенфекции и стерилизации инструмент в объеме  3л
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	2
	
	на планах не указано

	259
	Вешало для одежды (для пиджаков), напольное, в комплекте с рожком для обуви	Comment by korolek112@rambler.ru: перенести за ширму
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	

	290
	Электрокардиограф 12-канальный карточный в комплектации 
РУ-0,1кВт,220В,1Ф+N+PE
	MAC 2000
	
	GE Healthcare
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	Б/Н
	Система суточного мониторирования АД с 5 носимыми мониторами BPM
	
	
	ООО «Петр Телегин», Россия
	шт.
	5
	
	

	Б/Н
	Бифункциональный монитор для суточного мониторирования ЭКГ и АД  с 2 носимыми мониторами   
	
	
	Астрокард (Россия)
	шт.
	5
	
	

	Деф
	Дефибриллятор наружный
1ф; 220В; 0,2кВт
	Zoll R Series
	
	ZOLL Medical Corp. (США)
	шт.
	1
	
	на планах не указано
Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	Б/Н
	Аппарат для холтеровского мониторирования сердечной деятельности
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	

	Б/Н
	Аппарат для суточного мониторирования артериального давления
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	

	ОК10
	Клапан медицинского газ, подвод кислорода	Comment by korolek112@rambler.ru: клапан кислорода необходим над кушеткой
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	Подвод кислорода

	ЛО**
	Лампа освещения для кушетки
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	Учитывается разделом ЭО

	ШП-1
	Ширма потолочная
	
	
	Инд. изготовление
	шт.
	1
	
	

	Б/Н
	Бак для грязного белья
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	

	2063
	Кабинет ЭЭГ	Comment by korolek112@rambler.ru: делаем как прцедурный кабинет	Comment by korolek112@rambler.ru: медицинская мебель	Comment by korolek112@rambler.ru: оснащение как процедурный( укладки, хоодильник маленький , контейнеры отходы, КРОНТ	Comment by korolek112@rambler.ru: блок розеток на месте поз 141, стол срабочей поверхностью
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Бак для мусора с металлическим внутренним ведром, с педалью 12л сталь полированная
	Brabantia 123405
	
	Россия
	шт.
	1
	
	

	6
	Тумба подвесная под умывальник с 2-мя ящиками, фаянсовая раковина в комплекте, смеситель GROHE Europolis
	
	
	Первая мебельная фабрика
	шт.
	1
	
	Подвод холодной воды D=15 мм, подвод горячей воды D=15 мм, отвод в канализацию D=50 мм 

	7
	Кресло рабочее для персонала на роликовой опоре, механизм - газ/лифт
	IQ
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	

	12
	Кушетка смотровая 2-х секционная с изменяемой высотой
	арт.349400
	
	Malvestio
	шт.
	1
	
	

	14
	Облучатель-рециркулятор закрытого типа, бактерицидная эффективность 99%, производительность 100м3/час
	Дезар 3
	
	КРОНТ
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	19
	Стол рабочий, 1600х800х750мм
	FLS201
	
	Юнитекс
	шт.
	1
	
	

	21
	Стул для посетителей
	
	
	Доктор Мебель
	шт.
	1
	
	

	23
	Подставка-греденция
	
	-
	Первая мебельная фабрика
	шт.
	1
	
	

	54
	Дозатор безконтактный для жидкого мыла, с замком, объем 0,8 л.
	
	
	Первая мебельная фабрика
	шт.
	1
	
	

	24
	Шкаф комбинированный со стеклянными дверьми в рамке
	
	
	Первая мебельная фабрика
	шт.
	1
	
	


	29
	Тележка медицинская с ящиками; нерж.сталь
	арт.325200
	
	Malvestio
	шт.
	1
	
	

	57
	Моноблок HP EliteOne 800 G6 24 AiO BU -Non-Touch RCTO (i7 10700/16GB/1TB NVMe/Win 10/3Yr wite)+ клавиатура/мышь.
1ф; 220В; 0,3кВт
	HP EliteOne 800
	
	Импорт
	компл.
	1
	
	Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В 

	63
	Лазерное многофункциональное устройство. 	Comment by korolek112@rambler.ru: убрать, замнить на принтер?
Габариты: 420х390х320 мм
1ф; 220В; 0,51кВт
	HPLaserJetProMFPM428fdn
	
	Импорт
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В 

	109
	Табурет медицинский, мобильный со спинкой
	ДМ-5-004-06
	
	Доктор Мебель
	шт.
	1
	
	

	141
	Шкаф общего назначения	Comment by korolek112@rambler.ru: Не надо
	FLS329
	
	Юнитекс
	шт.
	1
	
	

	146
	Держатель для бумажных полотенец
	TORK Xpress
	
	Tork, Россия
	шт.
	1
	
	

	149
	Дозатор локтевой для дезинфецирующих средств
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	

	152
	Зеркало круглое с подстветкой, диаметр 700мм
1Ф; 220 В; 0,1 кВт                        
	Ring
	 
	Россия
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через электроввод 

	155
	Корзина для мусора, офисная, металлическая, без крышки, 15 литров
	
	
	Санакс
	шт.
	1
	
	

	157
	Лампа настольная
1Ф; 220 В; 0,011 кВт                        
	NL 202
	 
	Эра
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	199В
	Рулонная штора, 2000х2200 (BLACK AUT)
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	

	210
	Емкость-контейнер КДС " КРОРТ" для дизенфекции и стерилизации инструмент в объеме  3л	Comment by korolek112@rambler.ru: КРОНТ
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	2
	
	на планах не указано

	232.1
	Кресло  предназначено для проведения процедур, осмотра и обследования пациентов в учреждениях здравоохранения, подходит для проведения ЭЭГ и ЭХО-ЭГ исследований состояния головного мозга
1Ф; 220 В; 0,2 кВт                        
	арт. 384400
	
	Malvestio
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	259
	Вешало для одежды (для пиджаков), напольное, в комплекте с рожком для обуви
	 
	 
	 Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	

	ЭНЦ
	Система нейродиагностическая модульная в комплектации
1Ф; 220 В; 1,0кВт                        
	
	
	NICOLET, США
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   


	ШП-1
	Ширма потолочная
	
	
	Инд. изготовление
	шт.
	1
	
	

	Б/Н
	Анализатор компьютерный эхо-сигналов срединных структур головного мозга	Comment by korolek112@rambler.ru: Не нужен
1Ф; 220 В; 0,2кВт                        
	Ангиодин-ЭХО/МНПФ
	
	БИОСС, Россия
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В .
Сетевое и автономное питание (встроенные аккумулятор и зарядное устройство) 

	Б/Н
	Бак для грязного белья
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	


	2064
	Кабинет врача отоларинголога с аудиметрической кабиной см файл ШТОРЦ	Comment by korolek112@rambler.ru: Мебель медицинская	Comment by korolek112@rambler.ru: Поменять местами рабочий стол с поз 59	Comment by korolek112@rambler.ru: Холодильник, укладки. Контейнеры КРОНТ 1-5л, 1-3л. 1-1л, плюс для отходов. Тонометр, планка для сменных халатов	Comment by korolek112@rambler.ru: Контейнеры для обработки эндоскопов 3 шт по 3 литра
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Бак для мусора с металлическим внутренним ведром, с педалью 12л сталь полированная
	Brabantia 123405
	
	Россия
	шт.
	1
	
	

	7
	Кресло рабочее для персонала на роликовой опоре, механизм - газ/лифт
	IQ
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	

	162
	Негатоскоп двухкадровый, размеры просмотрового экрана 720х420 мм. Корпус негатоскопа цельнопластмассовый, экран из оргстекла; источник света люминесцентные лампы, неравномерность яркости экрана не более 30%, яркость в центрах полей диагностики
Габариты:730х500х130 мм
1Ф; 220 В; 0,1 кВт
	НР2-02
	 
	Торговая сеть, Россия 
	шт.
	1
	 
	 Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	14
	Облучатель-рециркулятор закрытого типа, бактерицидная эффективность 99%, производительность 100м3/час
	Дезар 3
	
	КРОНТ
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	19
	Стол рабочий, 1600х800х750мм
	FLS201
	
	Юнитекс
	шт.
	1
	
	

	21
	Стул для посетителей
	
	
	Доктор Мебель
	шт.
	1
	
	

	29
	Тележка медицинская с ящиками; нерж.сталь
	арт.325200
	
	Malvestio
	шт.
	1
	
	

	23
	Подставка-греденция
	
	-
	Первая мебельная фабрика
	шт.
	1
	
	


	54
	Дозатор безконтактный для жидкого мыла, с замком, объем 0,8 л.
	
	
	Первая мебельная фабрика
	шт.
	1
	
	

	57
	Моноблок HP EliteOne 800 G6 24 AiO BU -Non-Touch RCTO (i7 10700/16GB/1TB NVMe/Win 10/3Yr wite)+ клавиатура/мышь.
1ф; 220В; 0,3кВт
	HP EliteOne 800
	
	Импорт
	компл.
	1
	
	Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В 

	59
	Кресло оторинолагическое для пациента
Габариты: 800х650х1380 мм (длина в разложенном виде – 1730 мм)
РУ-220В; 1Ф; 2,2 А
	Вкомплектес ATMOS S 61 Servant ENT
	 
	 ATMOS
	шт.
	1
	160
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В     

	61
	ЛОР установка (правое исполнение; комплектация:ЛОР-установка, микроскоп, стул врача)	Comment by korolek112@rambler.ru: Проверить наличие ящика для инструментов, с выдвижными ящикамиидет ли в комплекте
	ATMOS S 61 Servant ENT
	-
	 ATMOS
	шт.
	1
	120
	Подвод холодной воды D=3/4”, отвод в канализацию D=50мм. 
Подвод сжатого воздуха (8  бар макс.).
Подключается к сети через 2-х полюсные розетки с заземл.контактом 220 В. (6 шт.) 

	63
	Лазерное многофункциональное устройство. 
Габариты: 420х390х320 мм
1ф; 220В; 0,51кВт
	HPLaserJetProMFPM428fdn
	
	Импорт
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В 

	104
	Столик манипуляционный мобильный; для инструментов, из нержавеющей стали AISI 304, с 2-мя полками, столешница с бортом по 4-м сторонам,  на колесах 125 мм, 2 из которых с тормозами	Comment by korolek112@rambler.ru: Нет на плане, где он?
	арт.325025
	
	Malvestio
	шт.
	1
	
	


	113
	Тумба (стол)  двухстворчатая с 2 мойками
	ДМ-6-011-05
	
	Доктор Мебель
	шт.
	1
	
	Подвод холодной воды  D=15; подвод горячей воды D=15; отвод в канализацию D=50

	141
	Шкаф общего назначения
	FLS329
	
	Юнитекс
	шт.
	1
	
	

	146
	Держатель для бумажных полотенец
	TORK Xpress 
	
	Tork, Россия
	шт.
	1
	
	

	149
	Дозатор локтевой для дезинфецирующих средств
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	

	152А
	Зеркало прямоугольное
	
	
	Россия
	шт.
	1
	
	

	155
	Корзина для мусора, офисная, металлическая, без крышки, 15 литров
	
	
	Санакс
	шт.
	1
	
	

	157
	Лампа настольная
1Ф; 220 В; 0,011 кВт                        
	NL 202
	 
	Эра
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	168
	Набор оборудования для оснащения ЛОР, в составе: эндостойка для ЛОР Жесткий эндоскоп Гибкий эндоскоп смотровой  Гибкий эндоскоп биопсийный, узи пазух носа Digital (215110)	Comment by korolek112@rambler.ru: Нет на плане
	
	
	KARL STORZ
	компл.
	1
	
	на планах не указано

	199
	Рулонная штора, 2000х2200
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	2
	
	

	210
	Емкость-контейнер КДС " КРОРТ" для дизенфекции и стерилизации инструмент в объеме  3л
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	2
	
	на планах не указано

	192Ж
	Аппарат электрохирургический высокочастотной
Габариты: 270х280х120мм
1Ф; 220 В; 220ВА
Вес – 5 кг.
	ЭХВЧ-200 “ЭлеПС»
	
	МНПО «Эндомедиум»
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	АК-3
	Клинический высокочастотный аудиометр
Габариты: 522х366х980мм
РУ-0,2кВт, 220В, 1Ф.+N+PE
Вес – 7,9 кг.
	AC-40 Interacoustics
	
	Дания
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	ИМП
	Портативный ручной  импедансный аудиометр (тимпанометр/импедансометр)
	Otowave 102
	
	Amplivox, Англия
	шт.
	1
	
	

	282
	Комплект для оснащения кабинета отоларинголога (Прил. N3 N 905н) в составе:
	
	
	Торговая сеть, Россия
	компл.
	1
	
	на планах не указано

	
	Осветитель налобный
	
	
	
	шт.
	1
	
	

	
	Набор инструментов для диагностики и хирургии в оториноларингологии
	
	
	
	шт.
	1
	
	

	
	Лупа бинокулярная
	
	
	
	шт.
	1
	
	

	
	Отоскоп, оториноскоп*
	
	
	
	шт.
	1
	
	

	
	Баллон для продувания ушей с запасными оливами
	
	
	
	шт.
	1
	
	

	
	Воронка Зигля
	
	
	
	шт.
	1
	
	

	
	Риноскоп, риноларингофиброскоп
	
	
	
	шт.
	1
	
	

	
	Сканер ультразвуковой для носовых пазух (эхосинускоп)
	
	
	
	шт.
	1
	
	

	
	Прибор для регистрации отоакустической эмиссии*
	
	
	
	шт.
	1
	
	

	
	Набор камертонов медицинских
	
	
	
	шт.
	1
	
	

	
	Набор инструментов для удаления инородных тел ЛОР-органов
	
	
	
	шт.
	1
	
	

	
	Комплект инструментов для осмотра ЛОР-органов
	
	
	
	шт.
	1
	
	

	
	Набор для трахеотомии с трахеостомическими трубками
	
	
	
	шт.
	1
	
	

	283
	Шумозащитная кабина 	Comment by korolek112@rambler.ru: Аудиометры должны стоять в кабине, на столик , стул для пациента
Габариты: 1424х1220х2317мм
РУ-0,2кВт, 220В, 1Ф.+N+PE (освещение)
	401-A-SE IAC
	
	Торговая сеть, Россия
	компл.
	1
	890
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	327
	Кресло вращающееся типа Барани
	КВ-1
	-
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	

	ШП-1
	Ширма потолочная
	
	
	Инд. изготовление
	шт.
	1
	
	

	2065
	Кабинет Эхо-КГ	Comment by korolek112@rambler.ru: Мебель медицинская
Добавить контейнер для отходов класса Б
В спецификации нет вешала для одежды(на плане есть)
Еще добавить мед тележку
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Бак для мусора с металлическим внутренним ведром, с педалью 12л сталь полированная
	Brabantia 123405
	
	Россия
	шт.
	1
	
	

	6
	Тумба подвесная под умывальник с 2-мя ящиками, фаянсовая раковина в комплекте, смеситель GROHE Europolis
	
	
	Первая мебельная фабрика
	шт.
	1
	
	Подвод холодной воды D=15 мм, подвод горячей воды D=15 мм, отвод в канализацию D=50 мм 

	7
	Кресло рабочее для персонала на роликовой опоре, механизм - газ/лифт
	IQ
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	

	12
	Кушетка смотровая 2-х секционная с изменяемой высотой	Comment by korolek112@rambler.ru: убрать
	арт.349400
	
	Malvestio
	шт.
	1
	
	

	12.2
	Кушетка для эхокардиографии	Comment by korolek112@rambler.ru: На колесах?
Габариты: 1900х650х800/1100мм
	SO-ZEKA 1065/E
	
	AGA , Германия
	шт.
	1
	
	

	14
	Облучатель-рециркулятор закрытого типа, бактерицидная эффективность 99%, производительность 100м3/час
	Дезар 3
	
	КРОНТ
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	19.1
	Стол рабочий, 1200х700х750мм
	FLS201 (инд. изг)
	
	Юнитекс
	шт.
	1
	
	

	21
	Стул для посетителей
	
	
	Доктор Мебель
	шт.
	1
	
	


	23
	Подставка-греденция
	
	-
	Первая мебельная фабрика
	шт.
	2
	
	

	54
	Дозатор безконтактный для жидкого мыла, с замком, объем 0,8 л.
	
	
	Первая мебельная фабрика
	шт.
	1
	
	

	57
	Моноблок HP EliteOne 800 G6 24 AiO BU -Non-Touch RCTO (i7 10700/16GB/1TB NVMe/Win 10/3Yr wite)+ клавиатура/мышь.
1ф; 220В; 0,3кВт
	HP EliteOne 800
	
	Импорт
	компл.
	1
	
	Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В 

	63
	Лазерное многофункциональное устройство. 
Габариты: 420х390х320 мм
1ф; 220В; 0,51кВт
	HPLaserJetProMFPM428fdn
	
	Импорт
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В 

	108
	Табурет ассистента поворотный, сиденье - пластик
	ДМ-5-004-02
	
	Доктор Мебель
	шт.
	1
	
	

	141
	Шкаф общего назначения
	FLS329
	
	Юнитекс
	шт.
	1
	
	

	145
	Банкетка гардеробная мягкая
	
	
	Первая мебельная фабрика
	шт.
	38
	
	

	146
	Держатель для бумажных полотенец
	TORK Xpress
	
	Tork, Россия
	шт.
	1
	
	

	149
	Дозатор локтевой для дезинфецирующих средств
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	

	152
	Зеркало круглое с подстветкой, диаметр 700мм
1Ф; 220 В; 0,1 кВт                        
	Ring
	 
	Россия
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через электроввод 

	155
	Корзина для мусора, офисная, металлическая, без крышки, 15 литров
	
	
	Санакс
	шт.
	1
	
	

	157
	Лампа настольная
1Ф; 220 В; 0,011 кВт                        
	NL 202
	 
	Эра
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	199В
	Рулонная штора, 2000х2200 (BLACK AUT)
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	

	210
	Емкость-контейнер КДС " КРОРТ" для дизенфекции и стерилизации инструмент в объеме  3л
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	2
	
	на планах не указано

	240.1
	Ультрозвуковая система для четырехмерной 4D-объемной ультразвуковой кардиоваскулярной диагностики экспертного премиум-класса
РУ-1,8кВА,220В,1Ф.+N+PE
	Vivid E95
	-
	GE Healthcare
	шт.
	1
	80
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	242
	Ультразвуковой сканер портативный для сердечно-сосудистых исследований «VIVID IQ» на тележке и с сумкой (если есть удаленные корпуса) с линейным, конвексным и матричным датчиками.
РУ-1,8кВА,220В,1Ф.+N+PE
	Vivid IQ
	
	GE Healthcare
	шт.
	1
	
	
Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   


	275
	Велоэргометр (лежачий для стресс-ЭхоКГ) в комплекте стресс системы	Comment by korolek112@rambler.ru: Перенести в 2061
На этом месте организовать раздевалку для пациента(вешало, банкетка, зеркало
1Ф; 220 В; 0,5 кВт                        
	Case Premium
	
	Импорт
	шт.
	1
	220,0
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   


	ЛО**
	Лампа освещения для кушетки
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	Учитывается разделом ЭО

	ОК10
	Клапан медицинского газ, подвод кислорода
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	Подвод кислорода

	ШП-1
	Ширма потолочная	Comment by korolek112@rambler.ru: Перенести к кушетке
	
	
	Инд. изготовление
	шт.
	1
	
	

	Б/Н
	Бак для грязного белья
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	

	Б/Н
	Источник бесперебойного питания
	
	
	APC SMV2000CAI Easy UPS SMV 2000VA
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	2066
	Коридор
	
	
	
	
	
	
	

	14
	Облучатель-рециркулятор закрытого типа, бактерицидная эффективность 99%, производительность 100м3/час
	Дезар 3
	
	КРОНТ
	шт.
	2
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	34
	Пурифайер для проточной воды с ультрафильтрацией.	Comment by korolek112@rambler.ru: Педальноеведро добавить
Габариты: 310х360х1190 мм
1Ф; 220 В; 0,3 кВт                        
	V40-U4L Black

	 
	Ecotronic, Торговая сеть
	шт.
	1
	
	 Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В. Подвод холодной воды D=1/2”

	145
	Банкетка гардеробная мягкая	Comment by korolek112@rambler.ru: Обсудить с дизайнерами банкетка или диванчики со спинкой
	
	
	Первая мебельная фабрика
	шт.
	16
	
	

	149
	Дозатор локтевой для дезинфецирующих средств	Comment by korolek112@rambler.ru: На стойке
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	2
	
	

	389
	Журнальный столик
	GARDA DECOR 57EL-ET101В
	 
	Первая мебельная фабрика
	 шт.
	2
	
	

	LG 55
	Монитор, 55 дюйма, LAN	Comment by korolek112@rambler.ru: На планировке 3 монитора, добавить в спецификацию
1ф; 220В; 0,25кВт
	 
	 
	LG
	шт.
	2
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	2067
	Кабинет врача нефролога	Comment by korolek112@rambler.ru: Добавить весы эл с ростомером	Comment by korolek112@rambler.ru: Вешало для одежды
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Бак для мусора с металлическим внутренним ведром, с педалью 12л сталь полированная
	Brabantia 123405
	
	Россия
	шт.
	1
	
	

	6
	Тумба подвесная под умывальник с 2-мя ящиками, фаянсовая раковина в комплекте, смеситель GROHE Europolis
	
	
	Первая мебельная фабрика
	шт.
	1
	
	Подвод холодной воды D=15 мм, подвод горячей воды D=15 мм, отвод в канализацию D=50 мм 

	7
	Кресло рабочее для персонала на роликовой опоре, механизм - газ/лифт
	IQ
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	2
	
	

	12
	Кушетка смотровая 2-х секционная с изменяемой высотой
	арт.349400
	
	Malvestio
	шт.
	1
	
	

	162
	Негатоскоп двухкадровый, размеры просмотрового экрана 720х420 мм. Корпус негатоскопа цельнопластмассовый, экран из оргстекла; источник света люминесцентные лампы, неравномерность яркости экрана не более 30%, яркость в центрах полей диагностики
Габариты:730х500х130 мм
1Ф; 220 В; 0,1 кВт
	НР2-02
	 
	Торговая сеть, Россия 
	шт.
	1
	 
	 Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	14
	Облучатель-рециркулятор закрытого типа, бактерицидная эффективность 99%, производительность 100м3/час
	Дезар 3
	
	КРОНТ
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	19
	Стол рабочий, 1600х800х750мм	Comment by korolek112@rambler.ru: Блок розеток разместить под окном, а не за спиной
	FLS201
	
	Юнитекс
	шт.
	2
	
	

	21
	Стул для посетителей
	
	
	Доктор Мебель
	шт.
	2
	
	

	23
	Подставка-греденция
	
	-
	Первая мебельная фабрика
	шт.
	2
	
	

	24
	Шкаф комбинированный со стеклянными дверьми в рамке	Comment by korolek112@rambler.ru: Один шкаф у окна убрать, поставить вешало
	
	
	Первая мебельная фабрика
	шт.
	2
	
	

	54
	Дозатор безконтактный для жидкого мыла, с замком, объем 0,8 л.
	
	
	Первая мебельная фабрика
	шт.
	1
	
	

	57
	Моноблок HP EliteOne 800 G6 24 AiO BU -Non-Touch RCTO (i7 10700/16GB/1TB NVMe/Win 10/3Yr wite)+ клавиатура/мышь.
1ф; 220В; 0,3кВт
	HP EliteOne 800
	
	Импорт
	компл.
	2
	
	Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В 

	63
	Лазерное многофункциональное устройство. 
Габариты: 420х390х320 мм
1ф; 220В; 0,51кВт
	HPLaserJetProMFPM428fdn
	
	Импорт
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В 

	63А
	Принтер
Габариты: 331х215х178 мм
1ф; 220В; 0,32кВт
	HP Laser 107w
	
	Импорт
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В 

	141
	Шкаф общего назначения
	FLS329
	
	Юнитекс
	шт.
	1
	
	

	146
	Держатель для бумажных полотенец
	TORK Xpress 
	
	Tork, Россия
	шт.
	1
	
	

	149
	Дозатор локтевой для дезинфецирующих средств
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	

	152
	Зеркало круглое с подстветкой, диаметр 700мм
1Ф; 220 В; 0,1 кВт                        
	Ring
	 
	Россия
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через электроввод 

	155
	Корзина для мусора, офисная, металлическая, без крышки, 15 литров
	
	
	Санакс
	шт.
	2
	
	

	157
	Лампа настольная
1Ф; 220 В; 0,011 кВт                        
	NL 202
	 
	Эра
	шт.
	2
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	199
	Рулонная штора, 2000х2200
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	2
	
	

	223
	Настенная диагностическая станция
1Ф; 220 В; 0,3 кВт
	Ri-former, вариант комплектации 5 (полная)
	 
	Riester, 
Германия
	шт.
	1
	 
	 Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В 

	Б/Н
	Стетофонендоскоп
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	на планах не указано

	Б/Н
	ПО ведения диспансерной группы и списка больных хронической болезнью почек
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	на планах не указано

	Б/Н
	Измеритель артериального давления
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	на планах не указано

	Б/Н
	ПО ведения диспансерной группы и списка больных хронической болезнью почек
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	на планах не указано

	ЛО**
	Лампа освещения для кушетки
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	Учитывается разделом ЭО

	ШП-1
	Ширма потолочная
	
	
	Инд. изготовление
	шт.
	1
	
	

	2068
	Кабинет врача офтальмолога	Comment by korolek112@rambler.ru: Тонометр,ьукладки. Холодильник, мед мебель, один мед шкаф, 
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Бак для мусора с металлическим внутренним ведром, с педалью 12л сталь полированная
	Brabantia 123405
	
	Россия
	шт.
	1
	
	

	6
	Тумба подвесная под умывальник с 2-мя ящиками, фаянсовая раковина в комплекте, смеситель GROHE Europolis
	
	
	Первая мебельная фабрика
	шт.
	1
	
	Подвод холодной воды D=15 мм, подвод горячей воды D=15 мм, отвод в канализацию D=50 мм 

	7
	Кресло рабочее для персонала на роликовой опоре, механизм - газ/лифт
	IQ
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	

	14
	Облучатель-рециркулятор закрытого типа, бактерицидная эффективность 99%, производительность 100м3/час
	Дезар 3
	
	КРОНТ
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	19
	Стол рабочий, 1600х800х750мм	Comment by korolek112@rambler.ru: один	Comment by korolek112@rambler.ru: 
	FLS201
	
	Юнитекс
	шт.
	2
	
	

	21
	Стул для посетителей
	
	
	Доктор Мебель
	шт.
	1
	
	

	23
	Подставка-греденция
	
	-
	Первая мебельная фабрика
	шт.
	1
	
	

	24
	Шкаф комбинированный со стеклянными дверьми в рамке
	
	
	Первая мебельная фабрика
	шт.
	2
	
	

	54
	Дозатор безконтактный для жидкого мыла, с замком, объем 0,8 л.
	
	
	Первая мебельная фабрика
	шт.
	1
	
	

	57
	Моноблок HP EliteOne 800 G6 24 AiO BU -Non-Touch RCTO (i7 10700/16GB/1TB NVMe/Win 10/3Yr wite)+ клавиатура/мышь.
1ф; 220В; 0,3кВт
	HP EliteOne 800
	
	Импорт
	компл.
	1
	
	Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В 

	63
	Лазерное многофункциональное устройство. 
Габариты: 420х390х320 мм
1ф; 220В; 0,51кВт
	HPLaserJetProMFPM428fdn
	
	Импорт
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В 

	108
	Табурет ассистента поворотный, сиденье - пластик
	ДМ-5-004-02
	
	Доктор Мебель
	шт.
	3
	
	

	141
	Шкаф общего назначения
	FLS329
	
	Юнитекс
	шт.
	1
	
	

	146
	Держатель для бумажных полотенец
	TORK Xpress
	
	Tork, Россия
	шт.
	1
	
	

	149
	Дозатор локтевой для дезинфецирующих средств
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	

	152
	Зеркало круглое с подстветкой, диаметр 700мм
1Ф; 220 В; 0,1 кВт                        
	Ring
	 
	Россия
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через электроввод 

	155
	Корзина для мусора, офисная, металлическая, без крышки, 15 литров
	
	
	Санакс
	шт.
	1
	
	

	157
	Лампа настольная
1Ф; 220 В; 0,011 кВт                        
	NL 202
	 
	Эра
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	199
	Рулонная штора, 2000х2200	Comment by korolek112@rambler.ru: блэк аут
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	

	210
	Емкость-контейнер КДС " КРОРТ" для дизенфекции и стерилизации инструмент в объеме  3л
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	на планах не указано

	271
	Рабочее место врача офтальмолога с принадлежностями
1Ф; 220 В; 960ВА                        
	Frastema New
Omega
	
	Frastema, Италия
	шт.
	1
	180
	
Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   



	АПЗ
	Автоматический проектор знаков
1Ф; 220 В; 80ВА
	Smart CP-11
	
	Medizs, Корея
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В    
на планах не указано

	И-1А
	Экран для проектора знаков
Габариты: 375х375 мм
РУ-0,02кВт,220В,1Ф+N+PE
	Smart CP-11
	
	Medizs, Корея
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	И-17В
	Автоматический периметр	Comment by korolek112@rambler.ru: перенести в темную комнату
РУ-0,3кВт,220В,1Ф+N+PE
	"Centerfield 2"
	
	Oculus, Германия
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   


	И-29Д
	Столик для офтальмологических приборов электроподъемный. Грузоподъемность 60 кг.
Габариты: 400х500х600-850 мм
1Ф; 220 В; 0,1кВт
Вес – 25 кг.
	СП-01-02/2
	
	Красивая планета, Россия
	шт.
	2
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	И-32Г
	Тонометр офтальмологический автоматический бесконтактный с принадлежностями
1Ф; 220 В; 70ВА
	CT-800
	
	Topcon, Япония
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	РЕФ-4
	Портативный бинокулярный ручной рефрактометр
	plusoptiX модель 12
	
	Монолит, Россия
	шт.
	1
	
	

	ОФ-1
	Аппарат ИК-лазерный для коррекции аккомодационно-рефракционных нарушений зрения со штативом	Comment by korolek112@rambler.ru: поставить на отдельный столик, регулируемый повысоте, не при входе
ВСЯ АППАРАТУРА ДОЛЖНА СТОЯТЬ НА СТОЛИКАХ РЕГУЛИРУЕМЫХ ПО ВЫСОТЕ
1Ф; 220 В; 20ВА

	МАКДЭЛ-09
	
	ЗАО «МАКДЭЛ-Технологии», Россия"
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	ОФ-2
	Томограф офтальмологический когерентный оптический с принадлежностями:  с модулем передней камеры, с усовершентсвованной технологией сканирования, трекингом и принадлежностями, в комплекте с Программное обеспечение АнгиоОСТ  с Ангио Аналитикой
РУ-0,5кВт,220В,1Ф+N+PE
	DRI OCT-Triton
	
	Topcon, Япония
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	ОФ-3
	Диоптриметр автоматический с принадлежностями
РУ-0,04кВт,220В,1Ф+N+PE
	ALMAS FL-8600Р
	
	ООО "Алмас-Сервис", Китай
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	ОФ-4
	Ультразвуковой офтальмологический А/B сканнер  премиум-класса с принадлежностями и тележкой
РУ-0,5кВт,220В,1Ф+N+PE
	AVISO
	
	Quantel Medical, Франция
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	ФОР
	Фороптор автоматический с принадлежностями
1Ф; 220 В; 145ВА

	HDR7000
	
	Huvitz, Корея
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	273.3
	Авторефрактокератометр  с принадлежностями	Comment by korolek112@rambler.ru: Поставить рядом с позицией И-32Г
1Ф; 220 В; 70ВА

	KR-800
	
	Topcon, Япония
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	273.5
	Лампа щелевая офтальмологическая  видео модели с плавным изменением увеличения (“Haag-Streit”- тип), со встроенным желтым фильтром, включением от джойстика, изменением яркости и распознаванием правого/левого глаза (компьютер, программа)
1Ф; 220 В; 160ВА

	SL-D
	
	Topcon, Япония
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	273
	Комплект для оснащения кабинета офтальмолога в составе:
	
	
	
	компл.
	1
	
	на планах не указано

	
	Прибор офтальмологический ультразвуковой диагностический  с принадлежностями
	MD-1000P
	
	MEDA, Китай
	шт.
	1
	
	

	
	Набор пробных линз (линзы в металлической оправе) (TL-35M (TL301), Rexxam Co., Ltd., Япония),
	
	
	
	шт.
	1
	
	

	
	Офтальмоскоп со светодиодным освещением, рукоятка со стаканом для подзарядки, кейс жесткий с принадл.
	Beta 200
	
	HEINE, Германия
	шт.
	1
	
	

	
	Универсальная пробная оправа (TF-3 (TF103), Rexxam Co., Ltd., Япония),
	
	
	
	шт.
	1
	
	

	
	Линза офтальмологическая 1 (V15LC, Volk, США),
	
	
	
	шт.
	1
	
	

	
	Линза офтальмологическая 2   (V30LC, Volk, США),
	
	
	
	шт.
	1
	
	

	
	Линза офтальмологическая 3  (V90C, Volk, США),
	
	
	
	шт.
	1
	
	

	
	Линза офтальмологическая 4  (V78C, Volk, США),
	
	
	
	шт.
	1
	
	

	
	Гониолинза (V3MIR, Volk, США),
	
	
	
	шт.
	1
	
	

	328
	Комплект для оснащения кабинета офтальмолога (прил.№6 902н) в составе:
	
	
	Торговая сеть, Россия
	компл.
	1
	
	на планах не указано

	
	Таблицы для определения цветоощущения
	
	
	
	шт.
	1
	
	

	
	Набор скиаскопических линеек
	
	
	
	шт.
	1
	
	

	
	Диафаноскоп
	
	
	
	шт.
	1
	
	

	
	Автоматический пневмотонометр
	
	
	
	шт.
	1
	
	

	
	Тонометр аппланационный Маклакова
	
	
	
	шт.
	1
	
	

	
	Экзофтальмометр
	
	
	
	шт.
	1
	
	

	
	Бинокулярный офтальмоскоп для обратной офтальмоскопии с налобной фиксацией
	
	
	
	шт.
	1
	
	

	
	Набор диагностических офтальмологических линз для непрямой офтальмоскопии
	
	
	
	шт.
	1
	
	

	
	Диагностическая офтальмологическая универсальная трехзеркальная линза для офтальмоскопии Периметр
	
	
	
	шт.
	1
	
	

	
	Гониоскоп
	
	
	
	шт.
	1
	
	

	
	Офтальмологический фонарик
	
	
	
	шт.
	1
	
	

	
	Пинцеты офтальмологические
	
	
	
	шт.
	1
	
	

	
	Тест-полоски для пробы Ширмера
	
	
	
	шт.
	1
	
	

	
	Копье
	
	
	
	шт.
	1
	
	

	
	Набор магнитов
	
	
	
	шт.
	1
	
	

	
	Набор для промывания слезных путей
	
	
	
	шт.
	1
	
	

	
	Скальпель микрохирургический
	
	
	
	шт.
	1
	
	

	
	Ножницы микрохирургические
	
	
	
	шт.
	1
	
	

	
	Векорасширитель
	
	
	
	шт.
	1
	
	

	
	Векоподъемник
	
	
	
	шт.
	1
	
	

	2069
	Кабинет врача офтальмолога
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Бак для мусора с металлическим внутренним ведром, с педалью 12л сталь полированная
	Brabantia 123405
	
	Россия
	шт.
	1
	
	

	6
	Тумба подвесная под умывальник с 2-мя ящиками, фаянсовая раковина в комплекте, смеситель GROHE Europolis
	
	
	Первая мебельная фабрика
	шт.
	1
	
	Подвод холодной воды D=15 мм, подвод горячей воды D=15 мм, отвод в канализацию D=50 мм 

	7
	Кресло рабочее для персонала на роликовой опоре, механизм - газ/лифт
	IQ
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	

	14
	Облучатель-рециркулятор закрытого типа, бактерицидная эффективность 99%, производительность 100м3/час
	Дезар 3
	
	КРОНТ
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	19
	Стол рабочий, 1600х800х750мм
	FLS201
	
	Юнитекс
	шт.
	2
	
	

	21
	Стул для посетителей
	
	
	Доктор Мебель
	шт.
	1
	
	

	23
	Подставка-греденция
	
	-
	Первая мебельная фабрика
	шт.
	1
	
	

	24
	Шкаф комбинированный со стеклянными дверьми в рамке
	
	
	Первая мебельная фабрика
	шт.
	2
	
	

	54
	Дозатор безконтактный для жидкого мыла, с замком, объем 0,8 л.
	
	
	Первая мебельная фабрика
	шт.
	1
	
	

	57
	Моноблок HP EliteOne 800 G6 24 AiO BU -Non-Touch RCTO (i7 10700/16GB/1TB NVMe/Win 10/3Yr wite)+ клавиатура/мышь.
1ф; 220В; 0,3кВт
	HP EliteOne 800
	
	Импорт
	компл.
	1
	
	Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В 

	63
	Лазерное многофункциональное устройство. 
Габариты: 420х390х320 мм
1ф; 220В; 0,51кВт
	HPLaserJetProMFPM428fdn
	
	Импорт
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В 

	108
	Табурет ассистента поворотный, сиденье - пластик
	ДМ-5-004-02
	
	Доктор Мебель
	шт.
	3
	
	

	141
	Шкаф общего назначения
	FLS329
	
	Юнитекс
	шт.
	1
	
	

	146
	Держатель для бумажных полотенец
	TORK Xpress
	
	Tork, Россия
	шт.
	1
	
	

	149
	Дозатор локтевой для дезинфецирующих средств
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	

	152
	Зеркало круглое с подстветкой, диаметр 700мм
1Ф; 220 В; 0,1 кВт                        
	Ring
	 
	Россия
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через электроввод 

	155
	Корзина для мусора, офисная, металлическая, без крышки, 15 литров
	
	
	Санакс
	шт.
	1
	
	

	157
	Лампа настольная
1Ф; 220 В; 0,011 кВт                        
	NL 202
	 
	Эра
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	199
	Рулонная штора, 2000х2200
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	2
	
	

	210
	Емкость-контейнер КДС " КРОРТ" для дизенфекции и стерилизации инструмент в объеме  3л
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	на планах не указано

	271
	Рабочее место врача офтальмолога с принадлежностями
1Ф; 220 В; 960ВА                        
	Frastema New
Omega
	
	Frastema, Италия
	шт.
	1
	180
	
Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   



	АПЗ
	Автоматический проектор знаков
1Ф; 220 В; 80ВА
	Smart CP-11
	
	Medizs, Корея
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В    
на планах не указано

	И-1А
	Экран для проектора знаков
Габариты: 375х375 мм
РУ-0,02кВт,220В,1Ф+N+PE
	Smart CP-11
	
	Medizs, Корея
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	РЕФ-4
	Портативный бинокулярный ручной рефрактометр
	plusoptiX модель 12
	
	Монолит, Россия
	шт.
	1
	
	

	ОФ-1
	Аппарат ИК-лазерный для коррекции аккомодационно-рефракционных нарушений зрения со штативом
1Ф; 220 В; 20ВА

	МАКДЭЛ-09
	
	ЗАО «МАКДЭЛ-Технологии», Россия"
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	ОФ-2
	Томограф офтальмологический когерентный оптический с принадлежностями:  с модулем передней камеры, с усовершентсвованной технологией сканирования, трекингом и принадлежностями, в комплекте с Программное обеспечение АнгиоОСТ  с Ангио Аналитикой
РУ-0,5кВт,220В,1Ф+N+PE
	DRI OCT-Triton
	
	Topcon, Япония
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	ОФ-3
	Диоптриметр автоматический с принадлежностями
РУ-0,04кВт,220В,1Ф+N+PE
	ALMAS FL-8600Р
	
	ООО "Алмас-Сервис", Китай
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	ОФ-4
	Ультразвуковой офтальмологический А/B сканнер  премиум-класса с принадлежностями и тележкой
РУ-0,5кВт,220В,1Ф+N+PE
	AVISO
	
	Quantel Medical, Франция
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	ФОР
	Фороптор автоматический с принадлежностями
1Ф; 220 В; 145ВА

	HDR7000
	
	Huvitz, Корея
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	273.3
	Авторефрактокератометр  с принадлежностями
1Ф; 220 В; 70ВА

	KR-800
	
	Topcon, Япония
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	273.5
	Лампа щелевая офтальмологическая  видео модели с плавным изменением увеличения (“Haag-Streit”- тип), со встроенным желтым фильтром, включением от джойстика, изменением яркости и распознаванием правого/левого глаза (компьютер, программа)
1Ф; 220 В; 160ВА
	SL-D
	
	Topcon, Япония
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	273
	Комплект для оснащения кабинета офтальмолога в составе:
	
	
	
	компл.
	1
	
	на планах не указано

	
	Прибор офтальмологический ультразвуковой диагностический  с принадлежностями
	MD-1000P
	
	MEDA, Китай
	шт.
	1
	
	

	
	Набор пробных линз (линзы в металлической оправе) (TL-35M (TL301), Rexxam Co., Ltd., Япония),
	
	
	
	шт.
	1
	
	

	
	Офтальмоскоп со светодиодным освещением, рукоятка со стаканом для подзарядки, кейс жесткий с принадл.
	Beta 200
	
	HEINE, Германия
	шт.
	1
	
	

	
	Универсальная пробная оправа (TF-3 (TF103), Rexxam Co., Ltd., Япония),
	
	
	
	шт.
	1
	
	

	
	Линза офтальмологическая 1 (V15LC, Volk, США),
	
	
	
	шт.
	1
	
	

	
	Линза офтальмологическая 2   (V30LC, Volk, США),
	
	
	
	шт.
	1
	
	

	
	Линза офтальмологическая 3  (V90C, Volk, США),
	
	
	
	шт.
	1
	
	

	
	Линза офтальмологическая 4  (V78C, Volk, США),
	
	
	
	шт.
	1
	
	

	
	Гониолинза (V3MIR, Volk, США),
	
	
	
	шт.
	1
	
	

	328
	Комплект для оснащения кабинета офтальмолога (прил.№6 902н) в составе:
	
	
	Торговая сеть, Россия
	компл.
	1
	
	на планах не указано

	
	Таблицы для определения цветоощущения
	
	
	
	шт.
	1
	
	

	
	Набор скиаскопических линеек
	
	
	
	шт.
	1
	
	

	
	Диафаноскоп
	
	
	
	шт.
	1
	
	

	
	Автоматический пневмотонометр
	
	
	
	шт.
	1
	
	

	
	Тонометр аппланационный Маклакова
	
	
	
	шт.
	1
	
	

	
	Экзофтальмометр
	
	
	
	шт.
	1
	
	

	
	Бинокулярный офтальмоскоп для обратной офтальмоскопии с налобной фиксацией
	
	
	
	шт.
	1
	
	

	
	Набор диагностических офтальмологических линз для непрямой офтальмоскопии
	
	
	
	шт.
	1
	
	

	
	Диагностическая офтальмологическая универсальная трехзеркальная линза для офтальмоскопии Периметр
	
	
	
	шт.
	1
	
	

	
	Гониоскоп
	
	
	
	шт.
	1
	
	

	
	Офтальмологический фонарик
	
	
	
	шт.
	1
	
	

	
	Пинцеты офтальмологические
	
	
	
	шт.
	1
	
	

	
	Тест-полоски для пробы Ширмера
	
	
	
	шт.
	1
	
	

	
	Копье
	
	
	
	шт.
	1
	
	

	
	Набор магнитов
	
	
	
	шт.
	1
	
	

	
	Набор для промывания слезных путей
	
	
	
	шт.
	1
	
	

	
	Скальпель микрохирургический
	
	
	
	шт.
	1
	
	

	
	Ножницы микрохирургические
	
	
	
	шт.
	1
	
	

	
	Векорасширитель
	
	
	
	шт.
	1
	
	

	
	Векоподъемник
	
	
	
	шт.
	1
	
	

	2069а
	Темная комната
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Бак для мусора с металлическим внутренним ведром, с педалью 12л сталь полированная
	Brabantia 123405
	
	Россия
	шт.
	1
	
	

	14
	Облучатель-рециркулятор закрытого типа, бактерицидная эффективность 99%, производительность 100м3/час
	Дезар 3
	
	КРОНТ
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	108
	Табурет ассистента поворотный, сиденье - пластик
	ДМ-5-004-02
	
	Доктор Мебель
	шт.
	4
	
	

	149
	Дозатор локтевой для дезинфецирующих средств
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	

	И-29Д
	Столик для офтальмологических приборов электроподъемный. Грузоподъемность 60 кг.
Габариты: 400х500х600-850 мм
1Ф; 220 В; 0,1кВт
Вес – 25 кг.
	СП-01-02/2
	
	Красивая планета, Россия
	шт.
	2
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	И-17В
	Автоматический периметр
РУ-0,3кВт,220В,1Ф+N+PE
	"Centerfield 2"
	
	Oculus, Германия
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   


	И-32Г
	Тонометр офтальмологический автоматический бесконтактный с принадлежностями
1Ф; 220 В; 70ВА
	CT-800
	
	Topcon, Япония
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	2070
	Кабинет врача эндокринолога
	
	
	
	
	
	
	

	7
	Кресло рабочее для персонала на роликовой опоре, механизм - газ/лифт
	IQ
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	2
	
	

	12
	Кушетка смотровая 2-х секционная с изменяемой высотой
	арт.349400
	
	Malvestio
	шт.
	1
	
	

	14
	Облучатель-рециркулятор закрытого типа, бактерицидная эффективность 99%, производительность 100м3/час
	Дезар 3
	
	КРОНТ
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	19
	Стол рабочий, 1600х800х750мм	Comment by korolek112@rambler.ru: блок розеток для раб мест разместить под окном
	FLS201
	
	Юнитекс
	шт.
	2
	
	

	21
	Стул для посетителей
	
	
	Доктор Мебель
	шт.
	2
	
	

	23
	Подставка-греденция
	
	-
	Первая мебельная фабрика
	шт.
	2
	
	

	24
	Шкаф комбинированный со стеклянными дверьми в рамке
	
	
	Первая мебельная фабрика
	шт.
	1
	
	


	47
	Весы электронные напольные медицинские с ростомером
1Ф; 220 В; 0,2 кВт
	МИДЛ МП 60 ВДА (10/20; Р) ХМ7(30х40) "Здоровье"
	 
	«МИДЛ»
	шт.
	1
	
	 Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В 

	57
	Моноблок HP EliteOne 800 G6 24 AiO BU -Non-Touch RCTO (i7 10700/16GB/1TB NVMe/Win 10/3Yr wite)+ клавиатура/мышь.
1ф; 220В; 0,3кВт
	HP EliteOne 800
	
	Импорт
	компл.
	2
	
	Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В 

	63
	Лазерное многофункциональное устройство. 
Габариты: 420х390х320 мм
1ф; 220В; 0,51кВт
	HPLaserJetProMFPM428fdn
	
	Импорт
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. онтактом 220 В 

	63А
	Принтер
Габариты: 331х215х178 мм
1ф; 220В; 0,32кВт
	HP Laser 107w
	
	Импорт
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. онтактом 220 В 

	141
	Шкаф общего назначения	Comment by korolek112@rambler.ru: не надо
	FLS329
	
	Юнитекс
	шт.
	1
	
	

	146
	Держатель для бумажных полотенец
	TORK Xpress 
	
	Tork, Россия
	шт.
	1
	
	

	149
	Дозатор локтевой для дезинфецирующих средств
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	

	152
	Зеркало круглое с подстветкой, диаметр 700мм
1Ф; 220 В; 0,1 кВт                        
	Ring
	 
	Россия
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через электроввод 

	155
	Корзина для мусора, офисная, металлическая, без крышки, 15 литров
	
	
	Санакс
	шт.
	2
	
	

	157
	Лампа настольная
1Ф; 220 В; 0,011 кВт                        
	NL 202
	 
	Эра
	шт.
	2
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	199
	Рулонная штора, 2000х2200
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	

	223
	Настенная диагностическая станция
1Ф; 220 В; 0,3 кВт
	Ri-former, вариант комплектации 5 (полная)
	 
	Riester, 
Германия
	шт.
	1
	 
	 Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В 

	281
	Комплект для оснащения кабинета эндокринолога (Прил. N3 N 899н) в составе:
	
	
	Торговая сеть, Россия
	компл.
	1
	
	на планах не указано

	
	Сантиметровая лента
	
	
	
	шт.
	1
	
	

	
	Тонометр для измерения артериального давления
	
	
	
	шт.
	1
	
	

	
	Неврологический набор для диагностики диабетической нейропатии (монофиламент 10 г, градуированный камертон, неврологический молоточек)
	
	
	
	шт.
	1
	
	

	
	Глюкометр
	
	
	
	шт.
	1
	
	

	
	Тест-полоски для глюкометра (компл. из 100 шт.)
	
	
	
	шт.
	1
	
	

	ЛО**
	Лампа освещения для кушетки
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	Учитывается разделом ЭО

	ШП-1
	Ширма потолочная
	
	
	Инд. изготовление
	шт.
	1
	
	

	2072
	Кладовая расходных материалов	Comment by korolek112@rambler.ru: учесть тележку
	
	
	
	
	
	
	

	235
	Стеллаж разборный, 1000х500х1800
	
	
	Меделия
	шт.
	6
	
	

	ВШ
	Встроенный шкаф. Габариты: 3800х450х3000 ммм
	
	
	Индивидуальное изготовление
	шт.
	1
	
	

	ВШ
	Встроенный шкаф угловой. Габариты: 4200/4900х600х3000 ммм
	
	
	Индивидуальное изготовление
	шт.
	1
	
	

	Б/Н
	термометр комнатный
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	

	Б/Н
	Электронный гигрометр
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	

	Б/П
	Стремянка
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	

	2090
	Ожидальная
	
	
	
	
	
	
	

	14
	Облучатель-рециркулятор закрытого типа, бактерицидная эффективность 99%, производительность 100м3/час
	Дезар 3
	
	КРОНТ
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	386
	Диван
Размер:ширина 830 мм глубина 820 мм высота 830 мм посадка 460 мм. Отделка ткань высшей категории
	Артикул: Хорека 105  
	 
	Первая мебельная фабрика
	шт.
	3
	
	

	LG 55
	Монитор, 55 дюйма, LAN
1Ф; 220 В; 0,25 кВт                        
	 
	 
	LG
	шт.
	2
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	2091
	Кабинет врача кардиолога
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Бак для мусора с металлическим внутренним ведром, с педалью 12л сталь полированная
	Brabantia 123405
	
	Россия
	шт.
	1
	
	

	6
	Тумба подвесная под умывальник с 2-мя ящиками, фаянсовая раковина в комплекте, смеситель GROHE Europolis
	
	
	Первая мебельная фабрика
	шт.
	1
	
	Подвод холодной воды D=15 мм, подвод горячей воды D=15 мм, отвод в канализацию D=50 мм 

	7
	Кресло рабочее для персонала на роликовой опоре, механизм - газ/лифт
	IQ
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	2
	
	

	12
	Кушетка смотровая 2-х секционная с изменяемой высотой	Comment by korolek112@rambler.ru: предусмотреть блок розеток
	арт.349400
	
	Malvestio
	шт.
	1
	
	

	14
	Облучатель-рециркулятор закрытого типа, бактерицидная эффективность 99%, производительность 100м3/час
	Дезар 3
	
	КРОНТ
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	19
	Стол рабочий, 1600х800х750мм
	FLS201
	
	Юнитекс
	шт.
	2
	
	

	21
	Стул для посетителей
	
	
	Доктор Мебель
	шт.
	1
	
	

	23
	Подставка-греденция
	
	-
	Первая мебельная фабрика
	шт.
	1
	
	

	24
	Шкаф комбинированный со стеклянными дверьми в рамке
	
	
	Первая мебельная фабрика
	шт.
	1
	
	

	47
	Весы электронные напольные медицинские с ростомером
1Ф; 220 В; 0,2 кВт
	МИДЛ МП 60 ВДА (10/20; Р) ХМ7(30х40) "Здоровье"
	 
	«МИДЛ»
	шт.
	1
	
	 Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В 

	54
	Дозатор безконтактный для жидкого мыла, с замком, объем 0,8 л.
	
	
	Первая мебельная фабрика
	шт.
	1
	
	

	57
	Моноблок HP EliteOne 800 G6 24 AiO BU -Non-Touch RCTO (i7 10700/16GB/1TB NVMe/Win 10/3Yr wite)+ клавиатура/мышь.
1ф; 220В; 0,3кВт
	HP EliteOne 800
	
	Импорт
	компл.
	2
	
	Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В 

	63
	Лазерное многофункциональное устройство. 
Габариты: 420х390х320 мм
1ф; 220В; 0,51кВт
	HPLaserJetProMFPM428fdn
	
	Импорт
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В 

	63А
	Принтер
Габариты: 331х215х178 мм
1ф; 220В; 0,32кВт
	HP Laser 107w
	
	Импорт
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В 

	141
	Шкаф общего назначения
	FLS329
	
	Юнитекс
	шт.
	1
	
	

	146
	Держатель для бумажных полотенец
	TORK Xpress 
	
	Tork, Россия
	шт.
	1
	
	

	149
	Дозатор локтевой для дезинфецирующих средств
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	

	152
	Зеркало круглое с подстветкой, диаметр 700мм
1Ф; 220 В; 0,1 кВт                        
	Ring
	 
	Россия
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через электроввод 

	155
	Корзина для мусора, офисная, металлическая, без крышки, 15 литров
	
	
	Санакс
	шт.
	1
	
	

	157
	Лампа настольная
1Ф; 220 В; 0,011 кВт                        
	NL 202
	 
	Эра
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	199
	Рулонная штора, 2000х2200
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	

	223
	Настенная диагностическая станция
1Ф; 220 В; 0,3 кВт
	Ri-former, вариант комплектации 5 (полная)
	 
	Riester, 
Германия
	шт.
	1
	 
	 Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В 

	210
	Емкость-контейнер КДС " КРОРТ" для дизенфекции и стерилизации инструмент в объеме  3л
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	2
	
	на планах не указано

	278
	Комплект для оснащения кабинета кардиолога (Прил. N3 N 918н) в составе :
	
	
	Торговая сеть, Россия
	компл.
	1
	
	на планах не указано

	
	Тонометр для измерения артериального давления на периферических артериях
	
	
	
	шт.
	1
	
	

	
	Фонендоскоп
	
	
	
	шт.
	1
	
	

	
	Секундомер
	
	
	
	шт.
	1
	
	

	
	Термометр медицинский
	
	
	
	шт.
	1
	
	

	
	Лента сантиметровая
	
	
	
	шт.
	1
	
	

	
	Разовый шпатель
	
	
	
	шт.
	1
	
	

	
	Аппарат для экспресс определения международного нормализованного отношения портативный
	
	
	
	шт.
	1
	
	

	
	Экспресс анализатор кардиомаркеров портативный
	
	
	
	шт.
	1
	
	

	280
	Коробка стерилизационная КФ-3 (бикс медицинский)
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	на планах не указано

	ЛО**
	Лампа освещения для кушетки
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	Учитывается разделом ЭО

	ШП-1
	Ширма потолочная
	
	
	Инд. изготовление
	шт.
	1
	
	

	2092
	Уборная
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Бак для мусора с металлическим внутренним ведром, с педалью 12л сталь полированная
	Brabantia 123405
	
	Россия
	шт.
	1
	
	

	5.1
	Урна для бумажных полотенец, 50 л
	Tork Image Design 460011 
	
	Tork, Россия
	шт.
	1
	
	

	54
	Дозатор безконтактный для жидкого мыла, с замком, объем 0,8 л.
	
	
	Первая 
мебельная фабрика
	шт.
	1
	
	

	146
	Держатель для бумажных полотенец
	TORK Xpress 
	
	Tork, Россия
	шт.
	1
	
	

	146.1
	Диспенсер для бумажных покрытий на унитаз
	
	
	Tork, Россия
	шт.
	1
	
	

	147
	Диспенсер для туалетной бумаги в мини-рулонах белый
	Tork SmartOne
	
	Tork, Россия
	шт.
	1
	
	

	149
	Дозатор локтевой для дезинфецирующих средств
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	

	150
	Ерш для унитаза с колбой (подставкой)
	
	
	Tork, Россия
	шт.
	1
	
	

	152
	Зеркало круглое с подстветкой, диаметр 700мм
1Ф; 220 В; 0,1 кВт                        
	Ring
	 
	Россия
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через электроввод 

	186
	Крючок для полотенец двойной
	Артикул: 81-5010
	
	Россия
	шт.
	2
	
	

	209
	Электросушитель для рук погружной
Габариты: 300х220х690 мм
1ф; 1,9кВт, 220В
	 BXG-JET 7000C
	 
	 Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	 
	Подключается к сети через электроввод 

	2093
	Уборная для посетителей
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Бак для мусора с металлическим внутренним ведром, с педалью 12л сталь полированная
	Brabantia 123405
	
	Россия
	шт.
	2
	
	

	5.1
	Урна для бумажных полотенец, 50 л
	Tork Image Design 460011 
	
	Tork, Россия
	шт.
	1
	
	

	54
	Дозатор безконтактный для жидкого мыла, с замком, объем 0,8 л.
	
	
	Первая мебельная фабрика
	шт.
	1
	
	

	146
	Держатель для бумажных полотенец
	TORK Xpress 
	
	Tork, Россия



	шт.
	1
	
	

	146.1
	Диспенсер для бумажных покрытий на унитаз
	
	
	Tork, Россия
	шт.
	1
	
	

	147
	Диспенсер для туалетной бумаги в мини-рулонах белый
	Tork SmartOne
	
	Tork, Россия
	шт.
	1
	
	

	149
	Дозатор локтевой для дезинфецирующих средств
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	

	150
	Ерш для унитаза с колбой (подставкой)
	
	
	Tork, Россия
	шт.
	1
	
	

	152
	Зеркало круглое с подстветкой, диаметр 700мм
1Ф; 220 В; 0,1 кВт                        
	Ring
	 
	Россия
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через электроввод 

	186
	Крючок для полотенец двойной
	Артикул: 81-5010
	
	Россия
	шт.
	2
	
	

	209
	Электросушитель для рук погружной
Габариты: 300х220х690 мм
1ф; 1,9кВт, 220В
	 BXG-JET 7000C
	 
	 Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	 
	Подключается к сети через электроввод 

	2094
	Уборная для посетителей
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Бак для мусора с металлическим внутренним ведром, с педалью 12л сталь полированная
	Brabantia 123405
	
	Россия
	шт.
	2
	
	

	5.1
	Урна для бумажных полотенец, 50 л
	Tork Image Design 460011 
	
	Tork, Россия
	шт.
	1
	
	

	54
	Дозатор безконтактный для жидкого мыла, с замком, объем 0,8 л.
	
	
	Первая мебельная фабрика
	шт.
	1
	
	

	146
	Держатель для бумажных полотенец
	TORK Xpress 
	
	Tork, Россия



	шт.
	1
	
	

	146.1
	Диспенсер для бумажных покрытий на унитаз
	
	
	Tork, Россия
	шт.
	1
	
	

	147
	Диспенсер для туалетной бумаги в мини-рулонах белый
	Tork SmartOne
	
	Tork, Россия
	шт.
	1
	
	

	149
	Дозатор локтевой для дезинфецирующих средств
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	

	150
	Ерш для унитаза с колбой (подставкой)
	
	
	Tork, Россия
	шт.
	1
	
	

	152
	Зеркало круглое с подстветкой, диаметр 700мм
1Ф; 220 В; 0,1 кВт                        
	Ring
	 
	Россия
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через электроввод 

	186
	Крючок для полотенец двойной
	Артикул: 81-5010
	
	Россия
	шт.
	2
	
	

	209
	Электросушитель для рук погружной
Габариты: 300х220х690 мм
1ф; 1,9кВт, 220В
	 BXG-JET 7000C
	 
	 Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	 
	Подключается к сети через электроввод 

	2096
	Кабинет врача аллерголога	Comment by korolek112@rambler.ru: мебель медицинская, вешало	Comment by korolek112@rambler.ru: добавить в спецификацию кушетку, добавить блок розеток, дбавить блок розеток где спирограф, инфузомат итд
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Бак для мусора с металлическим внутренним ведром, с педалью 12л сталь полированная
	Brabantia 123405
	
	Россия
	шт.
	1
	
	


	6
	Тумба подвесная под умывальник с 2-мя ящиками, фаянсовая раковина в комплекте, смеситель GROHE Europolis
	
	
	Первая мебельная фабрика
	шт.
	1
	
	Подвод холодной воды D=15 мм, подвод горячей воды D=15 мм, отвод в канализацию D=50 мм 

	7
	Кресло рабочее для персонала на роликовой опоре, механизм - газ/лифт
	IQ
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	

	14
	Облучатель-рециркулятор закрытого типа, бактерицидная эффективность 99%, производительность 100м3/час
	Дезар 3
	
	КРОНТ
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	19
	Стол рабочий, 1600х800х750мм
	FLS201
	
	Юнитекс
	шт.
	1
	
	

	21
	Стул для посетителей
	
	
	Доктор Мебель
	шт.
	1
	
	


	29
	Тележка медицинская с ящиками; нерж.сталь
	арт.325200
	
	Malvestio
	шт.
	1
	
	

	54
	Дозатор безконтактный для жидкого мыла, с замком, объем 0,8 л.
	
	
	Первая мебельная фабрика
	шт.
	1
	
	

	57
	Моноблок HP EliteOne 800 G6 24 AiO BU -Non-Touch RCTO (i7 10700/16GB/1TB NVMe/Win 10/3Yr wite)+ клавиатура/мышь.
1ф; 220В; 0,3кВт
	HP EliteOne 800
	
	Импорт
	компл.
	1
	
	Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В 

	63
	Лазерное многофункциональное устройство. 
Габариты: 420х390х320 мм
1ф; 220В; 0,51кВт
	HPLaserJetProMFPM428fdn
	
	Импорт
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В 

	146
	Держатель для бумажных полотенец
	TORK Xpress
	
	Tork, Россия
	шт.
	1
	
	

	149
	Дозатор локтевой для дезинфецирующих средств
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	

	152
	Зеркало круглое с подстветкой, диаметр 700мм
1Ф; 220 В; 0,1 кВт                        
	Ring
	 
	Россия
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через электроввод 

	155
	Корзина для мусора, офисная, металлическая, без крышки, 15 литров
	
	
	Санакс
	шт.
	1
	
	

	157
	Лампа настольная
1Ф; 220 В; 0,011 кВт                        
	NL 202
	 
	Эра
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	199
	Рулонная штора, 2000х2200
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	

	226
	Комплект для оснащения кабинета врача-аллерголога (Прил. N3 N 606н) в составе:
	
	
	Торговая сеть, Россия
	компл.
	1
	
	на планах не указано

	
	Аппарат для искусственной вентиляции легких (портативный)
	
	
	
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	
	Небулайзер
	
	
	
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	
	Пикфлоуметр
	
	
	
	шт.
	1
	
	

	
	Инфузомат
	
	
	
	шт.
	1
	
	

	
	Аллергены для диагностики и лечения, разводящая жидкость для аллергенов, тест-контрольная жидкость, раствор гистамина
	
	
	
	шт.
	1
	
	

	
	Набор для оказания неотложной помощи больным при анафилактическом шоке (противошоковый набор)
	
	
	
	шт.
	1
	
	

	
	Аппарат для измерения артериального давления с детскими манжетами
	
	
	
	шт.
	1
	
	

	СПИР-1
	Спирогаф
1Ф; 220 В; 28ВА 
	SpiroScout
	
	Schiller
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	ЛО**
	Лампа освещения для кушетки
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	Учитывается разделом ЭО

	ШП-1
	Ширма потолочная
	
	
	Инд. изготовление
	шт.
	1
	
	

	2097
	Кабинет врача невролога
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Бак для мусора с металлическим внутренним ведром, с педалью 12л сталь полированная
	Brabantia 123405
	
	Россия
	шт.
	1
	
	

	6
	Тумба подвесная под умывальник с 2-мя ящиками, фаянсовая раковина в комплекте, смеситель GROHE Europolis
	
	
	Первая мебельная фабрика
	шт.
	1
	
	Подвод холодной воды D=15 мм, подвод горячей воды D=15 мм, отвод в канализацию D=50 мм 

	7
	Кресло рабочее для персонала на роликовой опоре, механизм - газ/лифт
	IQ
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	

	12
	Кушетка смотровая 2-х секционная с изменяемой высотой
	арт.349400
	
	Malvestio
	шт.
	1
	
	

	162
	Негатоскоп двухкадровый, размеры просмотрового экрана 720х420 мм. Корпус негатоскопа цельнопластмассовый, экран из оргстекла; источник света люминесцентные лампы, неравномерность яркости экрана не более 30%, яркость в центрах полей диагностики
Габариты:730х500х130 мм
1Ф; 220 В; 0,1 кВт
	НР2-02
	 
	Торговая сеть, Россия 
	шт.
	1
	 
	 Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	14
	Облучатель-рециркулятор закрытого типа, бактерицидная эффективность 99%, производительность 100м3/час
	Дезар 3
	
	КРОНТ
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	19
	Стол рабочий, 1600х800х750мм
	FLS201
	
	Юнитекс
	шт.
	1
	
	

	21
	Стул для посетителей
	
	
	Доктор Мебель
	шт.
	1
	
	

	24
	Шкаф комбинированный со стеклянными дверьми в рамке
	
	
	Первая мебельная фабрика
	шт.
	1
	
	

	54
	Дозатор безконтактный для жидкого мыла, с замком, объем 0,8 л.
	
	
	Первая мебельная фабрика
	шт.
	1
	
	

	57
	Моноблок HP EliteOne 800 G6 24 AiO BU -Non-Touch RCTO (i7 10700/16GB/1TB NVMe/Win 10/3Yr wite)+ клавиатура/мышь.
1ф; 220В; 0,3кВт
	HP EliteOne 800
	
	Импорт
	компл.
	1
	
	Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В 

	63
	Лазерное многофункциональное устройство. 
Габариты: 420х390х320 мм
1ф; 220В; 0,51кВт
	HPLaserJetProMFPM428fdn
	
	Импорт
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В 

	141
	Шкаф общего назначения
	FLS329
	
	Юнитекс
	шт.
	1
	
	

	146
	Держатель для бумажных полотенец
	TORK Xpress 
	
	Tork, Россия
	шт.
	1
	
	

	149
	Дозатор локтевой для дезинфецирующих средств
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	

	152
	Зеркало круглое с подстветкой, диаметр 700мм
1Ф; 220 В; 0,1 кВт                        
	Ring
	 
	Россия
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через электроввод 

	155
	Корзина для мусора, офисная, металлическая, без крышки, 15 литров
	
	
	Санакс
	шт.
	1
	
	

	157
	Лампа настольная
1Ф; 220 В; 0,011 кВт                        
	NL 202
	 
	Эра
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	199
	Рулонная штора, 2000х2200
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	

	223
	Настенная диагностическая станция
1Ф; 220 В; 0,3 кВт
	Ri-former, вариант комплектации 5 (полная)
	 
	Riester, 
Германия
	шт.
	1
	 
	 Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В 

	226.2
	Комплект для оснащения кабинета врача-невролога в состае:
	
	
	Торговая сеть, Россия
	компл.
	1
	
	на планах не указано

	
	Термометр медицинский,
	
	
	
	шт.
	1
	
	

	
	Камертон,
	
	
	
	шт.
	1
	
	

	
	Неврологический молоточек,
	
	
	
	шт.
	1
	
	

	
	Тонометр,
	
	
	
	шт.
	1
	
	

	
	Набор пахучих веществ для исследования функций обонятельного анализатора,
	
	
	
	шт.
	1
	
	

	2098
	Кабинет врача косметолога	Comment by korolek112@rambler.ru: мебель медицинская, контейнеры для отходов класса Аи Б, вешало для одежды 
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Бак для мусора с металлическим внутренним ведром, с педалью 12л сталь полированная
	Brabantia 123405
	
	Россия
	шт.
	1
	
	

	6
	Тумба подвесная под умывальник с 2-мя ящиками, фаянсовая раковина в комплекте, смеситель GROHE Europolis
	
	
	Первая мебельная фабрика
	шт.
	1
	
	Подвод холодной воды D=15 мм, подвод горячей воды D=15 мм, отвод в канализацию D=50 мм 

	7
	Кресло рабочее для персонала на роликовой опоре, механизм - газ/лифт
	IQ
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	

	14
	Облучатель-рециркулятор закрытого типа, бактерицидная эффективность 99%, производительность 100м3/час
	Дезар 3
	
	КРОНТ
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	19.1
	Стол рабочий, 1200х700х750мм	Comment by korolek112@rambler.ru: медицинский
	FLS201 (инд. изг)
	
	Юнитекс
	шт.
	1
	
	

	21
	Стул для посетителей
	
	
	Доктор Мебель
	шт.
	1
	
	

	23
	Подставка-греденция
	
	
	Первая мебельная фабрика
	шт.
	1
	
	

	29
	Тележка медицинская с ящиками; нерж.сталь
	арт.325200
	
	Malvestio
	шт.
	1
	
	

	54
	Дозатор безконтактный для жидкого мыла, с замком, объем 0,8 л.
	
	
	Первая мебельная фабрика
	шт.
	1
	
	

	57
	Моноблок HP EliteOne 800 G6 24 AiO BU -Non-Touch RCTO (i7 10700/16GB/1TB NVMe/Win 10/3Yr wite)+ клавиатура/мышь.
1ф; 220В; 0,3кВт
	HP EliteOne 800
	
	Импорт
	компл.
	1
	
	Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В 

	63
	Лазерное многофункциональное устройство. 
Габариты: 420х390х320 мм
1ф; 220В; 0,51кВт
	HPLaserJetProMFPM428fdn
	
	Импорт
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В 

	88
	Светильник диагностический хирургический передвижной Свет 50000 Люкс
РУ-0,015кВт,220В,1Ф+N+PE
	marLED E3
	
	Гебрюдер Мартин ГМБХ и Ко. КГ, Германия
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	108
	Табурет ассистента поворотный, сиденье - пластик
	ДМ-5-004-02
	
	Доктор Мебель
	шт.
	1
	
	

	146
	Держатель для бумажных полотенец
	TORK Xpress 
	
	Tork, Россия
	шт.
	1
	
	

	149
	Дозатор локтевой для дезинфецирующих средств
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	

	152
	Зеркало круглое с подстветкой, диаметр 700мм
1Ф; 220 В; 0,1 кВт                        
	Ring
	 
	Россия
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через электроввод 

	155
	Корзина для мусора, офисная, металлическая, без крышки, 15 литров
	
	
	Санакс
	шт.
	1
	
	

	157
	Лампа настольная
1Ф; 220 В; 0,011 кВт                        
	NL 202
	 
	Эра
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	199
	Рулонная штора, 2000х2200
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	

	266
	Косметологическое кресло
	ФП-3
	
	Пластэк
	шт.
	1
	75
	


	ОК10
	Клапан медицинского газ, подвод кислорода
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	Подвод кислорода

	ШП-1
	Ширма потолочная
	
	
	Инд. изготовление
	шт.
	1
	
	

	КО-3
	Аппарат светодиодный медицинский 
Габариты: 670х530х585 мм
РУ-1ф, 220В; 0,5кВт
	РЕВИКСАН «ДУО ЛАЙТ»
	
	Россия
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	КО-12
	Aппарат ультразвукового пилинга
Габариты: 300х205х60мм
1ф; 220В; 0,045кВт
	Alvi-Prague T-02
	
	ALVI PRAGUE (Чехия)
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	2099
	Кабинет врача косметолога	Comment by korolek112@rambler.ru: мебель медицинская, контейнеры для отходов класса А и Б, вешало для одежды
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Бак для мусора с металлическим внутренним ведром, с педалью 12л сталь полированная
	Brabantia 123405
	
	Россия
	шт.
	1
	
	



	6
	Тумба подвесная под умывальник с 2-мя ящиками, фаянсовая раковина в комплекте, смеситель GROHE Europolis
	
	
	Первая мебельная фабрика
	шт.
	1
	
	Подвод холодной воды D=15 мм, подвод горячей воды D=15 мм, отвод в канализацию D=50 мм 


	7
	Кресло рабочее для персонала на роликовой опоре, механизм - газ/лифт
	IQ
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	

	14
	Облучатель-рециркулятор закрытого типа, бактерицидная эффективность 99%, производительность 100м3/час
	Дезар 3
	
	КРОНТ
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	19.1
	Стол рабочий, 1200х700х750мм
	FLS201 (инд. изг)
	
	Юнитекс
	шт.
	1
	
	

	21
	Стул для посетителей
	
	
	Доктор Мебель
	шт.
	1
	
	

	23
	Подставка-греденция
	
	
	Первая мебельная фабрика
	шт.
	1
	
	

	29
	Тележка медицинская с ящиками; нерж.сталь
	арт.325200
	
	Malvestio
	шт.
	1
	
	

	54
	Дозатор безконтактный для жидкого мыла, с замком, объем 0,8 л.
	
	
	Первая мебельная фабрика
	шт.
	1
	
	

	57
	Моноблок HP EliteOne 800 G6 24 AiO BU -Non-Touch RCTO (i7 10700/16GB/1TB NVMe/Win 10/3Yr wite)+ клавиатура/мышь.
1ф; 220В; 0,3кВт
	HP EliteOne 800
	
	Импорт
	компл.
	1
	
	Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В 

	63
	Лазерное многофункциональное устройство. 	Comment by korolek112@rambler.ru: убрать
Габариты: 420х390х320 мм
1ф; 220В; 0,51кВт
	HPLaserJetProMFPM428fdn
	
	Импорт
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В 

	88
	Светильник диагностический хирургический передвижной Свет 50000 Люкс
РУ-0,015кВт,220В,1Ф+N+PE
	marLED E3
	
	Гебрюдер Мартин ГМБХ и Ко. КГ, Германия
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	108
	Табурет ассистента поворотный, сиденье - пластик
	ДМ-5-004-02
	
	Доктор Мебель
	шт.
	1
	
	

	146
	Держатель для бумажных полотенец
	TORK Xpress 
	
	Tork, Россия
	шт.
	1
	
	

	149
	Дозатор локтевой для дезинфецирующих средств	Comment by korolek112@rambler.ru: бесконтактный
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	

	152
	Зеркало круглое с подстветкой, диаметр 700мм
1Ф; 220 В; 0,1 кВт                        
	Ring
	 
	Россия
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через электроввод 

	155
	Корзина для мусора, офисная, металлическая, без крышки, 15 литров
	
	
	Санакс
	шт.
	1
	
	

	157
	Лампа настольная
1Ф; 220 В; 0,011 кВт                        
	NL 202
	 
	Эра
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	199
	Рулонная штора, 2000х2200
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	

	266
	Косметологическое кресло
	ФП-3
	
	Пластэк
	шт.
	1
	75
	


	ОК10
	Клапан медицинского газ, подвод кислорода
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	Подвод кислорода

	КО-1
	Аппарат для криолиполиза
РУ-1ф, 220В; 1,0кВт
	Z Lipo
	
	Zimmer, Германия
	шт.
	1
	95
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	КО-10
	Аппарата фотоомоложения
	Bbl BroadBand 
	
	BBL
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	ШП-1
	Ширма потолочная
	
	
	Инд. изготовление
	шт.
	1
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