| БЛОК БВ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2001 | Коридор-ожидальная |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Облучатель-рециркулятор закрытого типа, бактерицидная эффективность 99%, производительность 100м3/час | Дезар 3 |  | КРОНТ | шт. | 2 |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 149 | Дозатор локтевой для дезинфецирующих средств |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 2002 | Манипуляционная на 3 кресла |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Бак для мусора с металлическим внутренним ведром, с педалью 12л сталь полированная | Brabantia 123405 |  | Россия | шт. | 1 |  |  |
| 14 | Облучатель-рециркулятор закрытого типа, бактерицидная эффективность 99%, производительность 100м3/час | Дезар 3 |  | КРОНТ | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 19.1 | Стол рабочий, 1200х700х750мм | FLS201 (инд. изг) |  | Юнитекс | шт. | 1 |  |  |
| 29 | Тележка медицинская с ящиками; нерж.сталь | арт.325200 |  | Malvestio | шт. | 1 |  |  |
| 54 | Дозатор безконтактный для жидкого мыла, с замком, объем 0,8 л. |  |  | Первая мебельная фабрика | шт. | 1 |  |  |
| 76 | Облучатель бактерицидный насстенный, производительность 95%, 115м3/час | ОБН-75 "Азов" |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 2 |  | Подключается к сети через два выключателя, расположенные вне помещения у входной двери, сблокированные со световым табло. |
| 85 | Рулонная штора, 1200х1800мм | 1200х1800 |  | Индивидуальное изготовление | шт. | 3 |  |  |
| 104 | Столик манипуляционный мобильный; для инструментов, из нержавеющей стали AISI 304, с 2-мя полками, столешница с бортом по 4-м сторонам, на колесах 125 мм, 2 из которых с тормозами | арт.325025 |  | Malvestio | шт. | 1 |  |  |
| 109 | Табурет медицинский, мобильный со спинкой | ДМ-5-004-06 |  | Доктор Мебель | шт. | 1 |  |  |
| 113 | Тумба (стол) двухстворчатая с 2 мойками | ДМ-6-011-05 |  | Доктор Мебель | шт. | 1 |  | Подвод холодной воды D=15; подвод горячей воды D=15; отвод в канализацию D=50 |
| 123 | Холодильник фармацевтический однодверный однокамерный, объем 250 л, 5 съемных полок, 2 выдвижных ящика, габаритные размеры 1300х607х600 мм. Металлическая дверь с изоляцией с замком, внутренняя камера из пластика, хладагент R600a; ручная разморозка, принудительная циркуляция воздуха, микропроцессорный контроль температуры, 1 компрессор; освещение лампой накаливания, цифровой дисплей с отражением температуры, аварийная сигнализация (визуальный и звуковой сигналы) при изменении температуры, автоматическое отключение вентилятора при открывании двери; температура от +2°C до +14°C; источник питания сеть 220 В/50 Гц, потребляемая мощность 200 Вт | HYCD-282 Haier |  | Haier | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| Б/Н | Термометр для холодильника по количеству полок |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 5 |  | на планах не указано |
| 141 | Шкаф общего назначения | FLS329 |  | Юнитекс | шт. | 1 |  |  |
| 146 | Держатель для бумажных полотенец | TORK Xpress |  | Tork, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 149 | Дозатор локтевой для дезинфецирующих средств |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 152А | Зеркало прямоугольное |  |  | Россия | шт. | 1 |  |  |
| 210 | Емкость-контейнер КДС " КРОРТ" для дизенфекции и стерилизации инструмент в объеме 3л |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 2 |  |  |
| 329 | Комплект для оснащения манипуляционного кабинета (Прил. N2 N 381н): |  |  | Торговая сеть, Россия | компл. | 1 |  | на планах не указано |
|  | Аппарат дыхательный ручной |  |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | Коробка стерилизационная (бикс) для хранения стерильных инструментов и материала |  |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | Штатив для длительных инфузионных вливаний |  |  |  | шт. | 2 |  |  |
| ЛО** | Лампа освещения для кушетки |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 3 |  | Учитывается разделом ЭО |
| М-4А | Тележка медицинская с тремя ящиками | арт.329602 |  | Malvestio | шт. | 3 |  |  |
| М-5 | Кресло с электроприводом и инфузионной стойкой с двумя крючками Габариты: 1850х620х570/870мм 1Ф; 220 В; 330ВА Аккумуляторная батарея 24В | арт. 384420 |  | Malvestio | шт. | 3 | 100 | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| ОК3 | Консоль настенная для специальных лечебных помещений с клапаном (О2) и блоком из 4-х электророзеток, розетками уравнивания потециалов (2) РУ-1,0 кВт; 220В; 1Ф.+N+PE (максимальная установленная мощность подключаемого к консоли оборудования) | Linea I |  | Draeger, Германия | шт. | 3 |  | Подключается к сети через электроввод. Подвод кислорода |
| ШП-1 | Ширма потолочная |  |  | Инд. изготовление | шт. | 2 |  |  |
| 2002а | Уборная |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Бак для мусора с металлическим внутренним ведром, с педалью 12л сталь полированная | Brabantia 123405 |  | Россия | шт. | 1 |  |  |
| 5.1 | Урна для бумажных полотенец, 50 л | Tork Image Design 460011 |  | Tork, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 54 | Дозатор безконтактный для жидкого мыла, с замком, объем 0,8 л. |  |  | Первая мебельная фабрика | шт. | 1 |  |  |
| 146 | Держатель для бумажных полотенец | TORK Xpress |  | Tork, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 146.1 | Диспенсер для бумажных покрытий на унитаз |  |  | Tork, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 147 | Диспенсер для туалетной бумаги в мини-рулонах белый | Tork SmartOne |  | Tork, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 149 | Дозатор локтевой для дезинфецирующих средств |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 150 | Ерш для унитаза с колбой (подставкой) |  |  | Tork, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 152 | Зеркало круглое с подстветкой, диаметр 700мм 1Ф; 220 В; 0,1 кВт | Ring |  | Россия | шт. | 1 |  | Подключается к сети через электроввод |
| 186 | Крючок для двойной | Артикул: 81-5010 |  | Россия | шт. | 2 |  |  |
| 2003 | Кабинет врача терапевта |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Бак для мусора с металлическим внутренним ведром, с педалью 12л сталь полированная | Brabantia 123405 |  | Россия | шт. | 1 |  |  |
| 6 | Тумба подвесная под умывальник с 2-мя ящиками, фаянсовая раковина в комплекте, смеситель GROHE Europolis |  |  | Первая мебельная фабрика | шт. | 1 |  | Подвод холодной воды D=15; подвод горячей воды D=15; отвод в канализацию D=50. |
| 7 | Кресло рабочее для персонала на роликовой опоре, механизм - газ/лифт | IQ |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 2 |  |  |
| 12 | Кушетка смотровая 2-х секционная с изменяемой высотой | арт.349400 |  | Malvestio | шт. | 1 |  |  |
| 14 | Облучатель-рециркулятор закрытого типа, бактерицидная эффективность 99%, производительность 100м3/час | Дезар 3 |  | КРОНТ | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 19 | Стол рабочий, 1600х800х750мм | FLS201 |  | Юнитекс | шт. | 2 |  |  |
| 21 | Стул для посетителей |  |  | Доктор Мебель | шт. | 2 |  |  |
| 23 | Подставка-греденция |  | - | Первая мебельная фабрика | шт. | 2 |  |  |
| 24 | Шкаф комбинированный со стеклянными дверьми в рамке |  |  | Первая мебельная фабрика | шт. | 2 |  |  |
| 47 | Весы электронные напольные медицинские с ростомером 1Ф; 220 В; 0,2 кВт | МИДЛ МП 60 ВДА (10/20; Р) ХМ7(30х40) "Здоровье" |  | «МИДЛ» | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 54 | Дозатор безконтактный для жидкого мыла, с замком, объем 0,8 л. |  |  | Первая мебельная фабрика | шт. | 1 |  |  |
| 57 | Моноблок HP EliteOne 800 G6 24 AiO BU -Non-Touch RCTO (i7 10700/16GB/1TB NVMe/Win 10/3Yr wite)+ клавиатура/мышь. 1ф; 220В; 0,3кВт | HP EliteOne 800 |  | Импорт | компл. | 2 |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 63 | Лазерное многофункциональное устройство. Габариты: 420х390х320 мм 1ф; 220В; 0,51кВт | HPLaserJetProMFPM428fdn |  | Импорт | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 63А | Принтер Габариты: 331х215х178 мм 1ф; 220В; 0,32кВт | HP Laser 107w |  | Импорт | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| ШП-1 | Ширма потолочная |  |  | Инд. изготовление | шт. | 1 |  |  |
| 141 | Шкаф общего назначения | FLS329 |  | Юнитекс | шт. | 1 |  |  |
| 146 | Держатель для бумажных полотенец | TORK Xpress |  | Tork, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 149 | Дозатор локтевой для дезинфецирующих средств |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 152 | Зеркало круглое с подстветкой, диаметр 700мм 1Ф; 220 В; 0,1 кВт | Ring |  | Россия | шт. | 1 |  | Подключается к сети через электроввод |
| 155 | Корзина для мусора, офисная, металлическая, без крышки, 15 литров |  |  | Санакс | шт. | 2 |  |  |
| 157 | Лампа настольная 1Ф; 220 В; 0,011 кВт | NL 202 |  | Эра | шт. | 2 |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 199 | Рулонная штора, 2000х2200 |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 2 |  |  |
| 210 | Емкость-контейнер КДС " КРОРТ" для дизенфекции и стерилизации инструмент в объеме 3л |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 2 |  | на планах не указано |
| 223 | Настенная диагностическая станция 1Ф; 220 В; 0,3 кВт | Ri-former, вариант комплектации 5 (полная) |  | Riester, Германия | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 279 | Комплект для оснащения кабинета терапевта (прил.№3 923н) в составе : |  |  | Торговая сеть, Россия | компл. | 1 |  | на планах не указано |
|  | Анализатор глюкозы в крови (глюкометр), экспресс-анализатор портативный |  |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | Измеритель артериального давления, сфигмоманометр |  |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | Измеритель пиковой скорости выдоха (пикфлоуметр) со сменными мундштуками |  |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | Инструменты и оборудование для оказания экстренной помощи |  |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | Лента измерительная |  |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | Лупа ручная |  |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | Пульсоксиметр (оксиметр пульсовой) |  |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | Стетофонендоскоп |  |  |  | шт. | 1 |  |  |
| ЛО** | Лампа освещения для кушетки |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  | Учитывается разделом ЭО |
| 2004 | Кабинет врача терапевта |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Бак для мусора с металлическим внутренним ведром, с педалью 12л сталь полированная | Brabantia 123405 |  | Россия | шт. | 1 |  |  |
| 6 | Тумба подвесная под умывальник с 2-мя ящиками, фаянсовая раковина в комплекте, смеситель GROHE Europolis |  |  | Первая мебельная фабрика | шт. | 1 |  | Подвод холодной воды D=15 мм, подвод горячей воды D=15 мм, отвод в канализацию D=50 мм |
| 7 | Кресло рабочее для персонала на роликовой опоре, механизм - газ/лифт | IQ |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 2 |  |  |
| 12 | Кушетка смотровая 2-х секционная с изменяемой высотой | арт.349400 |  | Malvestio | шт. | 1 |  |  |
| 14 | Облучатель-рециркулятор закрытого типа, бактерицидная эффективность 99%, производительность 100м3/час | Дезар 3 |  | КРОНТ | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 19 | Стол рабочий, 1600х800х750мм | FLS201 |  | Юнитекс | шт. | 2 |  |  |
| 21 | Стул для посетителей |  |  | Доктор Мебель | шт. | 2 |  |  |
| 23 | Подставка-греденция |  | - | Первая мебельная фабрика | шт. | 2 |  |  |
| 24 | Шкаф комбинированный со стеклянными дверьми в рамке |  |  | Первая мебельная фабрика | шт. | 2 |  |  |
| 47 | Весы электронные напольные медицинские с ростомером 1Ф; 220 В; 0,2 кВт | МИДЛ МП 60 ВДА (10/20; Р) ХМ7(30х40) "Здоровье" |  | «МИДЛ» | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 54 | Дозатор безконтактный для жидкого мыла, с замком, объем 0,8 л. |  |  | Первая мебельная фабрика | шт. | 1 |  |  |
| 57 | Моноблок HP EliteOne 800 G6 24 AiO BU -Non-Touch RCTO (i7 10700/16GB/1TB NVMe/Win 10/3Yr wite)+ клавиатура/мышь. 1ф; 220В; 0,3кВт | HP EliteOne 800 |  | Импорт | компл. | 2 |  | Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 63 | Лазерное многофункциональное устройство. Габариты: 420х390х320 мм 1ф; 220В; 0,51кВт | HPLaserJetProMFPM428fdn |  | Импорт | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 63А | Принтер Габариты: 331х215х178 мм 1ф; 220В; 0,32кВт | HP Laser 107w |  | Импорт | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| ШП-1 | Ширма потолочная |  |  | Инд. изготовление | шт. | 1 |  |  |
| 141 | Шкаф общего назначения | FLS329 |  | Юнитекс | шт. | 1 |  |  |
| 146 | Держатель для бумажных полотенец | TORK Xpress |  | Tork, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 149 | Дозатор локтевой для дезинфецирующих средств |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 152 | Зеркало круглое с подстветкой, диаметр 700мм 1Ф; 220 В; 0,1 кВт | Ring |  | Россия | шт. | 1 |  | Подключается к сети через электроввод |
| 155 | Корзина для мусора, офисная, металлическая, без крышки, 15 литров |  |  | Санакс | шт. | 2 |  |  |
| 157 | Лампа настольная 1Ф; 220 В; 0,011 кВт | NL 202 |  | Эра | шт. | 2 |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 199 | Рулонная штора, 2000х2200 |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 2 |  |  |
| 210 | Емкость-контейнер КДС " КРОРТ" для дизенфекции и стерилизации инструмент в объеме 3л |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 2 |  | на планах не указано |
| 223 | Настенная диагностическая станция 1Ф; 220 В; 0,3 кВт | Ri-former, вариант комплектации 5 (полная) |  | Riester, Германия | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 279 | Комплект для оснащения кабинета терапевта (прил.№3 923н) в составе: |  |  | Торговая сеть, Россия | компл. | 1 |  | на планах не указано |
|  | Анализатор глюкозы в крови (глюкометр), экспресс-анализатор портативный |  |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | Измеритель артериального давления, сфигмоманометр |  |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | Измеритель пиковой скорости выдоха (пикфлоуметр) со сменными мундштуками |  |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | Инструменты и оборудование для оказания экстренной помощи |  |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | Лента измерительная |  |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | Лупа ручная |  |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | Пульсоксиметр (оксиметр пульсовой) |  |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | Стетофонендоскоп |  |  |  | шт. | 1 |  |  |
| ЛО** | Лампа освещения для кушетки |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  | Учитывается разделом ЭО |
| 2005 | Кабинет врача терапевта |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Бак для мусора с металлическим внутренним ведром, с педалью 12л сталь полированная | Brabantia 123405 |  | Россия | шт. | 1 |  |  |
| 6 | Тумба подвесная под умывальник с 2-мя ящиками, фаянсовая раковина в комплекте, смеситель GROHE Europolis |  |  | Первая мебельная фабрика | шт. | 1 |  | Подвод холодной воды D=15 мм, подвод горячей воды D=15 мм, отвод в канализацию D=50 мм |
| 7 | Кресло рабочее для персонала на роликовой опоре, механизм - газ/лифт | IQ |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 2 |  |  |
| 12 | Кушетка смотровая 2-х секционная с изменяемой высотой | арт.349400 |  | Malvestio | шт. | 1 |  |  |
| 14 | Облучатель-рециркулятор закрытого типа, бактерицидная эффективность 99%, производительность 100м3/час | Дезар 3 |  | КРОНТ | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 19 | Стол рабочий, 1600х800х750мм | FLS201 |  | Юнитекс | шт. | 2 |  |  |
| 21 | Стул для посетителей |  |  | Доктор Мебель | шт. | 2 |  |  |
| 23 | Подставка-греденция |  | - | Первая мебельная фабрика | шт. | 2 |  |  |
| 24 | Шкаф комбинированный со стеклянными дверьми в рамке |  |  | Первая мебельная фабрика | шт. | 2 |  |  |
| 47 | Весы электронные напольные медицинские с ростомером 1Ф; 220 В; 0,2 кВт | МИДЛ МП 60 ВДА (10/20; Р) ХМ7(30х40) "Здоровье" |  | «МИДЛ» | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 54 | Дозатор безконтактный для жидкого мыла, с замком, объем 0,8 л. |  |  | Первая мебельная фабрика | шт. | 1 |  |  |
| 57 | Моноблок HP EliteOne 800 G6 24 AiO BU -Non-Touch RCTO (i7 10700/16GB/1TB NVMe/Win 10/3Yr wite)+ клавиатура/мышь. 1ф; 220В; 0,3кВт | HP EliteOne 800 |  | Импорт | компл. | 2 |  | Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 63 | Лазерное многофункциональное устройство. Габариты: 420х390х320 мм 1ф; 220В; 0,51кВт | HPLaserJetProMFPM428fdn |  | Импорт | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 63А | Принтер Габариты: 331х215х178 мм 1ф; 220В; 0,32кВт | HP Laser 107w |  | Импорт | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| ШП-1 | Ширма потолочная |  |  | Инд. изготовление | шт. | 1 |  |  |
| 141 | Шкаф общего назначения | FLS329 |  | Юнитекс | шт. | 1 |  |  |
| 146 | Держатель для бумажных полотенец | TORK Xpress |  | Tork, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 149 | Дозатор локтевой для дезинфецирующих средств |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 152 | Зеркало круглое с подстветкой, диаметр 700мм 1Ф; 220 В; 0,1 кВт | Ring |  | Россия | шт. | 1 |  | Подключается к сети через электроввод |
| 155 | Корзина для мусора, офисная, металлическая, без крышки, 15 литров |  |  | Санакс | шт. | 2 |  |  |
| 157 | Лампа настольная 1Ф; 220 В; 0,011 кВт | NL 202 |  | Эра | шт. | 2 |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 199 | Рулонная штора, 2000х2200 |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 2 |  |  |
| 210 | Емкость-контейнер КДС " КРОРТ" для дизенфекции и стерилизации инструмент в объеме 3л |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 2 |  | на планах не указано |
| 223 | Настенная диагностическая станция 1Ф; 220 В; 0,3 кВт | Ri-former, вариант комплектации 5 (полная) |  | Riester, Германия | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 279 | Комплект для оснащения кабинета терапевта (прил.№3 923н) в составе : |  |  |  | компл. | 1 |  | на планах не указано |
|  | Анализатор глюкозы в крови (глюкометр), экспресс-анализатор портативный |  |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | Измеритель артериального давления, сфигмоманометр |  |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | Измеритель пиковой скорости выдоха (пикфлоуметр) со сменными мундштуками |  |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | Инструменты и оборудование для оказания экстренной помощи |  |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | Лента измерительная |  |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | Лупа ручная |  |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | Пульсоксиметр (оксиметр пульсовой) |  |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | Стетофонендоскоп |  |  |  | шт. | 1 |  |  |
| ЛО** | Лампа освещения для кушетки |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  | Учитывается разделом ЭО |
| 2006 | Кабинет диспансеризации |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Бак для мусора с металлическим внутренним ведром, с педалью 12л сталь полированная | Brabantia 123405 |  | Россия | шт. | 1 |  |  |
| 6 | Тумба подвесная под умывальник с 2-мя ящиками, фаянсовая раковина в комплекте, смеситель GROHE Europolis |  |  | Первая мебельная фабрика | шт. | 1 |  | Подвод холодной воды D=15 мм, подвод горячей воды D=15 мм, отвод в канализацию D=50 мм |
| 7 | Кресло рабочее для персонала на роликовой опоре, механизм - газ/лифт | IQ |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 2 |  |  |
| 12 | Кушетка смотровая 2-х секционная с изменяемой высотой | арт.349400 |  | Malvestio | шт. | 1 |  |  |
| 14 | Облучатель-рециркулятор закрытого типа, бактерицидная эффективность 99%, производительность 100м3/час | Дезар 3 |  | КРОНТ | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 19.1 | Стол рабочий, 1200х700х750мм | FLS201 (инд. изг) |  | Юнитекс | шт. | 2 |  |  |
| 21 | Стул для посетителей |  |  | Доктор Мебель | шт. | 2 |  |  |
| 23 | Подставка-греденция |  | - | Первая мебельная фабрика | шт. | 2 |  |  |
| 54 | Дозатор безконтактный для жидкого мыла, с замком, объем 0,8 л. |  |  | Первая мебельная фабрика | шт. | 1 |  |  |
| 57 | Моноблок HP EliteOne 800 G6 24 AiO BU -Non-Touch RCTO (i7 10700/16GB/1TB NVMe/Win 10/3Yr wite)+ клавиатура/мышь. 1ф; 220В; 0,3кВт | HP EliteOne 800 |  | Импорт | компл. | 2 |  | Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 63 | Лазерное многофункциональное устройство. Габариты: 420х390х320 мм 1ф; 220В; 0,51кВт | HPLaserJetProMFPM428fdn |  | Импорт | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 63А | Принтер Габариты: 331х215х178 мм 1ф; 220В; 0,32кВт | HP Laser 107w |  | Импорт | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| ШП-1 | Ширма потолочная |  |  | Инд. изготовление | шт. | 1 |  |  |
| 141 | Шкаф общего назначения | FLS329 |  | Юнитекс | шт. | 1 |  |  |
| 146 | Держатель для бумажных полотенец | TORK Xpress |  | Tork, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 149 | Дозатор локтевой для дезинфецирующих средств |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 152 | Зеркало круглое с подстветкой, диаметр 700мм 1Ф; 220 В; 0,1 кВт | Ring |  | Россия | шт. | 1 |  | Подключается к сети через электроввод |
| 155 | Корзина для мусора, офисная, металлическая, без крышки, 15 литров |  |  | Санакс | шт. | 2 |  |  |
| 157 | Лампа настольная 1Ф; 220 В; 0,011 кВт | NL 202 |  | Эра | шт. | 2 |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 199 | Рулонная штора, 2000х2200 |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 210 | Емкость-контейнер КДС " КРОРТ" для дизенфекции и стерилизации инструмент в объеме 3л |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  | на планах не указано |
| Б/Н | Измеритель артериального давления |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  | на планах не указано |
| 223 | Настенная диагностическая станция 1Ф; 220 В; 0,3 кВт | Ri-former, вариант комплектации 5 (полная) |  | Riester, Германия | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| Б/Н | Стетофонендоскоп |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  | на планах не указано |
| ЛО** | Лампа освещения для кушетки |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  | Учитывается разделом ЭО |
| 2006А | Кабинет доврачебной помощи |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Бак для мусора с металлическим внутренним ведром, с педалью 12л сталь полированная | Brabantia 123405 |  | Россия | шт. | 1 |  |  |
| 6 | Тумба подвесная под умывальник с 2-мя ящиками, фаянсовая раковина в комплекте, смеситель GROHE Europolis |  |  | Первая мебельная фабрика | шт. | 1 |  | Подвод холодной воды D=15 мм, подвод горячей воды D=15 мм, отвод в канализацию D=50 мм |
| 7 | Кресло рабочее для персонала на роликовой опоре, механизм - газ/лифт | IQ |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 2 |  |  |
| 12 | Кушетка смотровая 2-х секционная с изменяемой высотой | арт.349400 |  | Malvestio | шт. | 1 |  |  |
| 14 | Облучатель-рециркулятор закрытого типа, бактерицидная эффективность 99%, производительность 100м3/час | Дезар 3 |  | КРОНТ | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 19.1 | Стол рабочий, 1200х700х750мм | FLS201 (инд. изг) |  | Юнитекс | шт. | 2 |  |  |
| 21 | Стул для посетителей |  |  | Доктор Мебель | шт. | 2 |  |  |
| 23 | Подставка-греденция |  | - | Первая мебельная фабрика | шт. | 2 |  |  |
| 47 | Весы электронные напольные медицинские с ростомером 1Ф; 220 В; 0,2 кВт | МИДЛ МП 60 ВДА (10/20; Р) ХМ7(30х40) "Здоровье" |  | «МИДЛ» | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 54 | Дозатор безконтактный для жидкого мыла, с замком, объем 0,8 л. |  |  | Первая мебельная фабрика | шт. | 1 |  |  |
| 57 | Моноблок HP EliteOne 800 G6 24 AiO BU -Non-Touch RCTO (i7 10700/16GB/1TB NVMe/Win 10/3Yr wite)+ клавиатура/мышь. 1ф; 220В; 0,3кВт | HP EliteOne 800 |  | Импорт | компл. | 2 |  | Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 63 | Лазерное многофункциональное устройство. Габариты: 420х390х320 мм 1ф; 220В; 0,51кВт | HPLaserJetProMFPM428fdn |  | Импорт | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 63А | Принтер Габариты: 331х215х178 мм 1ф; 220В; 0,32кВт | HP Laser 107w |  | Импорт | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| ШП-1 | Ширма потолочная |  |  | Инд. изготовление | шт. | 1 |  |  |
| 141 | Шкаф общего назначения | FLS329 |  | Юнитекс | шт. | 1 |  |  |
| 146 | Держатель для бумажных полотенец | TORK Xpress |  | Tork, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 149 | Дозатор локтевой для дезинфецирующих средств |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 152 | Зеркало круглое с подстветкой, диаметр 700мм 1Ф; 220 В; 0,1 кВт | Ring |  | Россия | шт. | 1 |  | Подключается к сети через электроввод |
| 155 | Корзина для мусора, офисная, металлическая, без крышки, 15 литров |  |  | Санакс | шт. | 2 |  |  |
| 157 | Лампа настольная 1Ф; 220 В; 0,011 кВт | NL 202 |  | Эра | шт. | 2 |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 199 | Рулонная штора, 2000х2200 |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 210 | Емкость-контейнер КДС " КРОРТ" для дизенфекции и стерилизации инструмент в объеме 3л |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  |  |
| Б/Н | Измеритель артериального давления |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  | на планах не указано |
| 223 | Настенная диагностическая станция 1Ф; 220 В; 0,3 кВт | Ri-former, вариант комплектации 5 (полная) |  | Riester, Германия | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| Б/Н | Стетофонендоскоп |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  | на планах не указано |
| ЛО** | Лампа освещения для кушетки |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  | Учитывается разделом ЭО |
| 2007 | Кабинет врача пульмонолога |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Бак для мусора с металлическим внутренним ведром, с педалью 12л сталь полированная | Brabantia 123405 |  | Россия | шт. | 1 |  |  |
| 6 | Тумба подвесная под умывальник с 2-мя ящиками, фаянсовая раковина в комплекте, смеситель GROHE Europolis |  |  | Первая мебельная фабрика | шт. | 1 |  | Подвод холодной воды D=15 мм, подвод горячей воды D=15 мм, отвод в канализацию D=50 мм |
| 7 | Кресло рабочее для персонала на роликовой опоре, механизм - газ/лифт | IQ |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 2 |  |  |
| 12 | Кушетка смотровая 2-х секционная с изменяемой высотой | арт.349400 |  | Malvestio | шт. | 1 |  |  |
| 162 | Негатоскоп двухкадровый, размеры просмотрового экрана 720х420 мм. Корпус негатоскопа цельнопластмассовый, экран из оргстекла; источник света люминесцентные лампы, неравномерность яркости экрана не более 30%, яркость в центрах полей диагностики Габариты:730х500х130 мм 1Ф; 220 В; 0,1 кВт | НР2-02 |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 14 | Облучатель-рециркулятор закрытого типа, бактерицидная эффективность 99%, производительность 100м3/час | Дезар 3 |  | КРОНТ | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 19 | Стол рабочий, 1600х800х750мм | FLS201 |  | Юнитекс | шт. | 2 |  |  |
| 21 | Стул для посетителей |  |  | Доктор Мебель | шт. | 2 |  |  |
| 23 | Подставка-греденция |  | - | Первая мебельная фабрика | шт. | 2 |  |  |
| 47 | Весы электронные напольные медицинские с ростомером 1Ф; 220 В; 0,2 кВт | МИДЛ МП 60 ВДА (10/20; Р) ХМ7(30х40) "Здоровье" |  | «МИДЛ» | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 54 | Дозатор безконтактный для жидкого мыла, с замком, объем 0,8 л. |  |  | Первая мебельная фабрика | шт. | 1 |  |  |
| 57 | Моноблок HP EliteOne 800 G6 24 AiO BU -Non-Touch RCTO (i7 10700/16GB/1TB NVMe/Win 10/3Yr wite)+ клавиатура/мышь. 1ф; 220В; 0,3кВт | HP EliteOne 800 |  | Импорт | компл. | 2 |  | Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 63 | Лазерное многофункциональное устройство. Габариты: 420х390х320 мм 1ф; 220В; 0,51кВт | HPLaserJetProMFPM428fdn |  | Импорт | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 63А | Принтер Габариты: 331х215х178 мм 1ф; 220В; 0,32кВт | HP Laser 107w |  | Импорт | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| ШП-1 | Ширма потолочная |  |  | Инд. изготовление | шт. | 1 |  |  |
| 104 | Столик манипуляционный мобильный; для инструментов, из нержавеющей стали AISI 304, с 2-мя полками, столешница с бортом по 4-м сторонам, на колесах 125 мм, 2 из которых с тормозами | арт.325025 |  | Malvestio | шт. | 1 |  |  |
| 141 | Шкаф общего назначения | FLS329 |  | Юнитекс | шт. | 1 |  |  |
| 146 | Держатель для бумажных полотенец | TORK Xpress |  | Tork, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 149 | Дозатор локтевой для дезинфецирующих средств |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 152 | Зеркало круглое с подстветкой, диаметр 700мм 1Ф; 220 В; 0,1 кВт | Ring |  | Россия | шт. | 1 |  | Подключается к сети через электроввод |
| 155 | Корзина для мусора, офисная, металлическая, без крышки, 15 литров |  |  | Санакс | шт. | 2 |  |  |
| 157 | Лампа настольная 1Ф; 220 В; 0,011 кВт | NL 202 |  | Эра | шт. | 2 |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 199 | Рулонная штора, 2000х2200 |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 223 | Настенная диагностическая станция 1Ф; 220 В; 0,3 кВт | Ri-former, вариант комплектации 5 (полная) |  | Riester, Германия | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 224 | Кислородный концентратор | Scaleo HORIZON S5 |  | Scaleo Medical | шт. | 1 |  |  |
| 322 | Комплект для оснащения кабинета врача-пульмонолога (Прил. N3 N 916н) в составе: |  |  | Торговая сеть, Россия | компл. | 1 |  | на планах не указано |
|  | Аппарат дыхательный ручной, |  |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | Измеритель артериального давления с детскими манжетами, |  |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | Ингалятор ультразвуковой, |  |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | Фонендоскоп; |  |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | Пульсоксиметр; |  |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | Небулайзер (компрессорный); |  |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | Портативный спирометр с регистрацией кривой поток-объем; |  |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | Набор для оказания неотложной помощи; |  |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | Прибор для измерения уровня окиси углерода в выдыхаемом воздухе; |  |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | Прибор для измерения уровня окиси азота в выдыхаемом воздуха; |  |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | Пикфлоуметр |  |  |  | шт. | 10 |  |  |
|  | Сантиметровая лента; |  |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | Емкость для сбора отходов; |  |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | Спейсер |  |  |  | шт. | 10 |  |  |
| ЛО** | Лампа освещения для кушетки |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  | Учитывается разделом ЭО |
| 2011 | Кабинет врача |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Бак для мусора с металлическим внутренним ведром, с педалью 12л сталь полированная | Brabantia 123405 |  | Россия | шт. | 1 |  |  |
| 6 | Тумба подвесная под умывальник с 2-мя ящиками, фаянсовая раковина в комплекте, смеситель GROHE Europolis |  |  | Первая мебельная фабрика | шт. | 1 |  | Подвод холодной воды D=15 мм, подвод горячей воды D=15 мм, отвод в канализацию D=50 мм |
| 7 | Кресло рабочее для персонала на роликовой опоре, механизм - газ/лифт | IQ |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 2 |  |  |
| 12 | Кушетка смотровая 2-х секционная с изменяемой высотой | арт.349400 |  | Malvestio | шт. | 1 |  |  |
| 14 | Облучатель-рециркулятор закрытого типа, бактерицидная эффективность 99%, производительность 100м3/час | Дезар 3 |  | КРОНТ | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 19.1 | Стол рабочий, 1200х700х750мм | FLS201 (инд. изг) |  | Юнитекс | шт. | 2 |  |  |
| 21 | Стул для посетителей |  |  | Доктор Мебель | шт. | 2 |  |  |
| 23 | Подставка-греденция |  | - | Первая мебельная фабрика | шт. | 2 |  |  |
| 47 | Весы электронные напольные медицинские с ростомером 1Ф; 220 В; 0,2 кВт | МИДЛ МП 60 ВДА (10/20; Р) ХМ7(30х40) "Здоровье" |  | «МИДЛ» | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 54 | Дозатор безконтактный для жидкого мыла, с замком, объем 0,8 л. |  |  | Первая мебельная фабрика | шт. | 1 |  |  |
| 57 | Моноблок HP EliteOne 800 G6 24 AiO BU -Non-Touch RCTO (i7 10700/16GB/1TB NVMe/Win 10/3Yr wite)+ клавиатура/мышь. 1ф; 220В; 0,3кВт | HP EliteOne 800 |  | Импорт | компл. | 2 |  | Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 63 | Лазерное многофункциональное устройство. Габариты: 420х390х320 мм 1ф; 220В; 0,51кВт | HPLaserJetProMFPM428fdn |  | Импорт | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 63А | Принтер Габариты: 331х215х178 мм 1ф; 220В; 0,32кВт | HP Laser 107w |  | Импорт | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| ШП-1 | Ширма потолочная |  |  | Инд. изготовление | шт. | 1 |  |  |
| 141 | Шкаф общего назначения | FLS329 |  | Юнитекс | шт. | 1 |  |  |
| 146 | Держатель для бумажных полотенец | TORK Xpress |  | Tork, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 149 | Дозатор локтевой для дезинфецирующих средств |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 152 | Зеркало круглое с подстветкой, диаметр 700мм 1Ф; 220 В; 0,1 кВт | Ring |  | Россия | шт. | 1 |  | Подключается к сети через электроввод |
| 155 | Корзина для мусора, офисная, металлическая, без крышки, 15 литров |  |  | Санакс | шт. | 2 |  |  |
| 157 | Лампа настольная 1Ф; 220 В; 0,011 кВт | NL 202 |  | Эра | шт. | 2 |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 199 | Рулонная штора, 2000х2200 |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 210 | Емкость-контейнер КДС " КРОРТ" для дизенфекции и стерилизации инструмент в объеме 3л |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 2 |  | на планах не указано |
| 223 | Настенная диагностическая станция 1Ф; 220 В; 0,3 кВт | Ri-former, вариант комплектации 5 (полная) |  | Riester, Германия | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 279 | Комплект для оснащения кабинета терапевта (прил.№3 923н) в составе : |  |  | Торговая сеть, Россия | компл. | 1 |  | на планах не указано |
|  | Анализатор глюкозы в крови (глюкометр), экспресс-анализатор портативный |  |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | Измеритель артериального давления, сфигмоманометр |  |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | Измеритель пиковой скорости выдоха (пикфлоуметр) со сменными мундштуками |  |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | Инструменты и оборудование для оказания экстренной помощи |  |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | Лента измерительная |  |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | Лупа ручная |  |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | Пульсоксиметр (оксиметр пульсовой) |  |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | Стетофонендоскоп |  |  |  | шт. | 1 |  |  |
| ЛО** | Лампа освещения для кушетки |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  | Учитывается разделом ЭО |
| 2011а | Кабинет врача |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Бак для мусора с металлическим внутренним ведром, с педалью 12л сталь полированная | Brabantia 123405 |  | Россия | шт. | 1 |  |  |
| 6 | Тумба подвесная под умывальник с 2-мя ящиками, фаянсовая раковина в комплекте, смеситель GROHE Europolis |  |  | Первая мебельная фабрика | шт. | 1 |  | Подвод холодной воды D=15 мм, подвод горячей воды D=15 мм, отвод в канализацию D=50 мм |
| 7 | Кресло рабочее для персонала на роликовой опоре, механизм - газ/лифт | IQ |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 2 |  |  |
| 12 | Кушетка смотровая 2-х секционная с изменяемой высотой | арт.349400 |  | Malvestio | шт. | 1 |  |  |
| 14 | Облучатель-рециркулятор закрытого типа, бактерицидная эффективность 99%, производительность 100м3/час | Дезар 3 |  | КРОНТ | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 19.1 | Стол рабочий, 1200х700х750мм | FLS201 (инд. изг) |  | Юнитекс | шт. | 2 |  |  |
| 21 | Стул для посетителей |  |  | Доктор Мебель | шт. | 2 |  |  |
| 23 | Подставка-греденция |  | - | Первая мебельная фабрика | шт. | 2 |  |  |
| 47 | Весы электронные напольные медицинские с ростомером 1Ф; 220 В; 0,2 кВт | МИДЛ МП 60 ВДА (10/20; Р) ХМ7(30х40) "Здоровье" |  | «МИДЛ» | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 54 | Дозатор безконтактный для жидкого мыла, с замком, объем 0,8 л. |  |  | Первая мебельная фабрика | шт. | 1 |  |  |
| 57 | Моноблок HP EliteOne 800 G6 24 AiO BU -Non-Touch RCTO (i7 10700/16GB/1TB NVMe/Win 10/3Yr wite)+ клавиатура/мышь. 1ф; 220В; 0,3кВт | HP EliteOne 800 |  | Импорт | компл. | 2 |  | Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 63 | Лазерное многофункциональное устройство. Габариты: 420х390х320 мм 1ф; 220В; 0,51кВт | HPLaserJetProMFPM428fdn |  | Импорт | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 63А | Принтер Габариты: 331х215х178 мм 1ф; 220В; 0,32кВт | HP Laser 107w |  | Импорт | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| ШП-1 | Ширма потолочная |  |  | Инд. изготовление | шт. | 1 |  |  |
| 141 | Шкаф общего назначения | FLS329 |  | Юнитекс | шт. | 1 |  |  |
| 146 | Держатель для бумажных полотенец | TORK Xpress |  | Tork, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 149 | Дозатор локтевой для дезинфецирующих средств |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 152 | Зеркало круглое с подстветкой, диаметр 700мм 1Ф; 220 В; 0,1 кВт | Ring |  | Россия | шт. | 1 |  | Подключается к сети через электроввод |
| 155 | Корзина для мусора, офисная, металлическая, без крышки, 15 литров |  |  | Санакс | шт. | 2 |  |  |
| 157 | Лампа настольная 1Ф; 220 В; 0,011 кВт | NL 202 |  | Эра | шт. | 2 |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 199 | Рулонная штора, 2000х2200 |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 210 | Емкость-контейнер КДС " КРОРТ" для дизенфекции и стерилизации инструмент в объеме 3л |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 2 |  | на планах не указано |
| 223 | Настенная диагностическая станция 1Ф; 220 В; 0,3 кВт | Ri-former, вариант комплектации 5 (полная) |  | Riester, Германия | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 279 | Комплект для оснащения кабинета терапевта (прил.№3 923н) в составе : |  |  | Торговая сеть, Россия | компл. | 1 |  | на планах не указано |
|  | Анализатор глюкозы в крови (глюкометр), экспресс-анализатор портативный |  |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | Измеритель артериального давления, сфигмоманометр |  |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | Измеритель пиковой скорости выдоха (пикфлоуметр) со сменными мундштуками |  |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | Инструменты и оборудование для оказания экстренной помощи |  |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | Лента измерительная |  |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | Лупа ручная |  |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | Пульсоксиметр (оксиметр пульсовой) |  |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | Стетофонендоскоп |  |  |  | шт. | 1 |  |  |
| ЛО** | Лампа освещения для кушетки |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  | Учитывается разделом ЭО |
| 2012 | Коридор |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Облучатель-рециркулятор закрытого типа, бактерицидная эффективность 99%, производительность 100м3/час | Дезар 3 |  | КРОНТ | шт. | 2 |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 149 | Дозатор локтевой для дезинфецирующих средств |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 2 |  |  |
| 2013 | Процедурная забора крови |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Бак для мусора с металлическим внутренним ведром, с педалью 12л сталь полированная | Brabantia 123405 |  | Россия | шт. | 1 |  |  |
| 6 | Тумба подвесная под умывальник с 2-мя ящиками, фаянсовая раковина в комплекте, смеситель GROHE Europolis |  |  | Первая мебельная фабрика | шт. | 1 |  | Подвод холодной воды D=15 мм, подвод горячей воды D=15 мм, отвод в канализацию D=50 мм |
| 14 | Облучатель-рециркулятор закрытого типа, бактерицидная эффективность 99%, производительность 100м3/час | Дезар 3 |  | КРОНТ | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 19.1 | Стол рабочий, 1200х700х750мм | FLS201 (инд. изг) |  | Юнитекс | шт. | 1 |  |  |
| 21 | Стул для посетителей |  |  | Доктор Мебель | шт. | 1 |  |  |
| 26 | Шкаф двухстворчатый с 4 полками, с сейфом и замком, фасады и корпус - сталь с порошковым покрытием; 1000*500*1900 мм | ДМ-4-001-37 |  | Доктор Мебель | шт. | 1 |  |  |
| 29 | Тележка медицинская с ящиками; нерж.сталь | арт.325200 |  | Malvestio | шт. | 1 |  |  |
| 54 | Дозатор безконтактный для жидкого мыла, с замком, объем 0,8 л. |  |  | Первая мебельная фабрика | шт. | 1 |  |  |
| 57 | Моноблок HP EliteOne 800 G6 24 AiO BU -Non-Touch RCTO (i7 10700/16GB/1TB NVMe/Win 10/3Yr wite)+ клавиатура/мышь. 1ф; 220В; 0,3кВт | HP EliteOne 800 |  | Импорт | компл. | 1 |  | Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 76 | Облучатель бактерицидный насстенный, производительность 95%, 115м3/час | ОБН-75 "Азов" |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  | Подключается к сети через два выключателя, расположенные вне помещения у входной двери, сблокированные со световым табло. |
| 109 | Табурет медицинский, мобильный со спинкой, с пневматической регулировкой высоты сиденья (регулировка рукояткой под сиденьем). Регулировка высоты сиденья 430-565 мм, регулировка вылета спинки относительно сиденья 80-130 мм, Регулировка спинки по высоте 80 мм Габариты спинки 375*210*50 мм, размер сиденья 375*60 мм. Колеса пластиковые, ø 50 мм. Вес 7,0 кг. | ДМ-5-004-06 |  | Доктор Мебель | шт. | 1 |  |  |
| 123 | Холодильник фармацевтический однодверный однокамерный, объем 250 л, 5 съемных полок, 2 выдвижных ящика, габаритные размеры 1300х607х600 мм. Металлическая дверь с изоляцией с замком, внутренняя камера из пластика, хладагент R600a; ручная разморозка, принудительная циркуляция воздуха, микропроцессорный контроль температуры, 1 компрессор; освещение лампой накаливания, цифровой дисплей с отражением температуры, аварийная сигнализация (визуальный и звуковой сигналы) при изменении температуры, автоматическое отключение вентилятора при открывании двери; температура от +2°C до +14°C; источник питания сеть 220 В/50 Гц, потребляемая мощность 200 Вт | HYCD-282 Haier |  | Haier | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| Б/Н | Термометр для холодильника по количеству полок |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 5 |  | на планах не указано |
| 146 | Держатель для бумажных полотенец | TORK Xpress |  | Tork, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 149 | Дозатор локтевой для дезинфецирующих средств |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 152 | Зеркало круглое с подстветкой, диаметр 700мм 1Ф; 220 В; 0,1 кВт | Ring |  | Россия | шт. | 1 |  | Подключается к сети через электроввод |
| 155 | Корзина для мусора, офисная, металлическая, без крышки, 15 литров |  |  | Санакс | шт. | 1 |  |  |
| 157 | Лампа настольная 1Ф; 220 В; 0,011 кВт | NL 202 |  | Эра | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 199 | Рулонная штора, 2000х2200 |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 210 | Емкость-контейнер КДС " КРОРТ" для дизенфекции и стерилизации инструмент в объеме 3л |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 2 |  | на планах не указано |
| 232 | Кресло для забора крови 1Ф; 220 В; 330ВА Аккумуляторная батарея 24В | арт.384360 |  | Malvestio | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 233 | Укладка для оказания первичной медико-санитарной помощи взрослым в неотложной форме |  |  | Арисмед, Россия | компл. | 1 |  | на планах не указано |
| Б/Н | Укладка экстренной профилактики парентеральных инфекций |  |  | Торговая сеть, Россия | компл. | 1 |  | на планах не указано |
| Б/Н | Укладка для оказания помощи при анафилактическом шоке |  |  | Торговая сеть, Россия | компл. | 1 |  |  |
| Б/Н | Анти-СПИД укладка |  |  | Торговая сеть, Россия | компл. | 1 |  |  |
| 323 | Комплект для оснащения процедурного кабинета (Прил. N2 N 1317н) в составе: |  |  | Торговая сеть, Россия | компл. | 1 |  | на планах не указано |
|  | Термометр медицинский |  |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | Аппарат для измерения артериального давления |  |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | Стетофонендоскоп |  |  |  | шт. | 1 |  |  |
| ММП2 | Инфузионная стойка Два гнез-да для флаконов, два крючка. | ДМ-6-014-03 |  | Доктор Мебель Россия | шт. | 1 |  |  |
| ОК10 | Клапан медицинского газ, подвод кислорода |  |  |  | шт. | 1 |  | Подвод кислорода |
| ЛО** | Лампа освещения для кушетки |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  | Учитывается разделом ЭО |
| ШП-1 | Ширма потолочная |  |  | Инд. изготовление | шт. | 1 |  |  |
| 2014 | Кабинет врача психолога |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Облучатель-рециркулятор закрытого типа, бактерицидная эффективность 99%, производительность 100м3/час | Дезар 3 |  | КРОНТ | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 223 | Настенная диагностическая станция 1Ф; 220 В; 0,3 кВт | Ri-former, вариант комплектации 5 (полная) |  | Riester, Германия | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 5 | Бак для мусора с металлическим внутренним ведром, с педалью 12л сталь полированная | Brabantia 123405 |  | Россия | шт. | 3 |  |  |
| 6 | Тумба подвесная под умывальник с 2-мя ящиками, фаянсовая раковина в комплекте, смеситель GROHE Europolis |  |  | Первая мебельная фабрика | шт. | 1 |  | Подвод холодной воды D=15 мм, подвод горячей воды D=15 мм, отвод в канализацию D=50 мм |
| 7 | Кресло рабочее для персонала на роликовой опоре, механизм - газ/лифт | IQ |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 2 |  |  |
| 12 | Кушетка смотровая 2-х секционная с изменяемой высотой | арт.349400 |  | Malvestio | шт. | 1 |  |  |
| 19 | Стол рабочий, 1600х800х750мм | FLS201 |  | Юнитекс | шт. | 2 |  |  |
| 21 | Стул для посетителей |  |  | Доктор Мебель | шт. | 2 |  |  |
| 23 | Подставка-греденция |  | - | Первая мебельная фабрика | шт. | 1 |  |  |
| 24 | Шкаф комбинированный со стеклянными дверьми в рамке |  |  | Первая мебельная фабрика | шт. | 1 |  |  |
| 47 | Весы электронные напольные медицинские с ростомером 1Ф; 220 В; 0,2 кВт | МИДЛ МП 60 ВДА (10/20; Р) ХМ7(30х40) "Здоровье" |  | «МИДЛ» | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 54 | Дозатор безконтактный для жидкого мыла, с замком, объем 0,8 л. |  |  | Первая мебельная фабрика | шт. | 1 |  |  |
| 57 | Моноблок HP EliteOne 800 G6 24 AiO BU -Non-Touch RCTO (i7 10700/16GB/1TB NVMe/Win 10/3Yr wite)+ клавиатура/мышь. 1ф; 220В; 0,3кВт | HP EliteOne 800 |  | Импорт | компл. | 2 |  | Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 63 | Лазерное многофункциональное устройство. Габариты: 420х390х320 мм 1ф; 220В; 0,51кВт | HPLaserJetProMFPM428fdn |  | Импорт | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| ШП-1 | Ширма потолочная |  |  | Инд. изготовление | шт. | 1 |  |  |
| 141 | Шкаф общего назначения | FLS329 |  | Юнитекс | шт. | 1 |  |  |
| 146 | Держатель для бумажных полотенец | TORK Xpress |  | Tork, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 149 | Дозатор локтевой для дезинфецирующих средств |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 152 | Зеркало круглое с подстветкой, диаметр 700мм 1Ф; 220 В; 0,1 кВт | Ring |  | Россия | шт. | 1 |  | Подключается к сети через электроввод |
| 155 | Корзина для мусора, офисная, металлическая, без крышки, 15 литров |  |  | Санакс | шт. | 2 |  |  |
| 157 | Лампа настольная 1Ф; 220 В; 0,011 кВт | NL 202 |  | Эра | шт. | 2 |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 199 | Рулонная штора, 2000х2200 |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  |  |
| Б/Н | Аппарат для измерения артериального давления |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  | на планах не указано |
| Б/Н | Укладка экстренной профилактики парентеральных инфекций, для оказания первичной медико-санитарной помощи |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  | на планах не указано |
| ЛО** | Лампа освещения для кушетки |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  | Учитывается разделом ЭО |
| 2016 | Комната приготовления аллергенов с процедурной аллерголога |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Бак для мусора с металлическим внутренним ведром, с педалью 12л сталь полированная | Brabantia 123405 |  | Россия | шт. | 1 |  |  |
| 14 | Облучатель-рециркулятор закрытого типа, бактерицидная эффективность 99%, производительность 100м3/час | Дезар 3 |  | КРОНТ | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 21 | Стул для посетителей |  |  | Доктор Мебель | шт. | 1 |  |  |
| 26 | Шкаф двухстворчатый с 4 полками, с сейфом и замком, фасады и корпус - сталь с порошковым покрытием; 1000*500*1900 мм | ДМ-4-001-37 |  | Доктор Мебель | шт. | 1 |  |  |
| 54 | Дозатор безконтактный для жидкого мыла, с замком, объем 0,8 л. |  |  | Первая мебельная фабрика | шт. | 1 |  |  |
| 76 | Облучатель бактерицидный насстенный, производительность 95%, 115м3/час | ОБН-75 "Азов" |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  | Подключается к сети через два выключателя, расположенные вне помещения у входной двери, сблокированные со световым табло. |
| 96 | Стол лабораторный со стеллажом и 2-мя опорными тумбами | ДМ-6-006-15 |  | Доктор Мебель | шт. | 1 |  |  |
| 104 | Столик манипуляционный мобильный; для инструментов, из нержавеющей стали AISI 304, с 2-мя полками, столешница с бортом по 4-м сторонам, на колесах 125 мм, 2 из которых с тормозами | арт.325025 |  | Malvestio | шт. | 1 |  |  |
| 109 | Табурет медицинский, мобильный со спинкой, с пневматической регулировкой высоты сиденья (регулировка рукояткой под сиденьем). Регулировка высоты сиденья 430-565 мм, регулировка вылета спинки относительно сиденья 80-130 мм, Регулировка спинки по высоте 80 мм Габариты спинки 375*210*50 мм, размер сиденья 375*60 мм. Колеса пластиковые, ø 50 мм. Вес 7,0 кг. | ДМ-5-004-06 |  | Доктор Мебель | шт. | 1 |  |  |
| 113 | Тумба (стол) двухстворчатая с 2 мойками | ДМ-6-011-05 |  | Доктор Мебель | шт. | 1 |  | Подвод холодной воды D=15; подвод горячей воды D=15; отвод в канализацию D=50 |
| 123 | Холодильник фармацевтический однодверный однокамерный, объем 250 л, 5 съемных полок, 2 выдвижных ящика, габаритные размеры 1300х607х600 мм. Металлическая дверь с изоляцией с замком, внутренняя камера из пластика, хладагент R600a; ручная разморозка, принудительная циркуляция воздуха, микропроцессорный контроль температуры, 1 компрессор; освещение лампой накаливания, цифровой дисплей с отражением температуры, аварийная сигнализация (визуальный и звуковой сигналы) при изменении температуры, автоматическое отключение вентилятора при открывании двери; температура от +2°C до +14°C; источник питания сеть 220 В/50 Гц, потребляемая мощность 200 Вт | HYCD-282 Haier |  | Haier | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| Б/Н | Термометр для холодильника по количеству полок |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 5 |  | на планах не указано |
| 146 | Держатель для бумажных полотенец | TORK Xpress |  | Tork, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 149 | Дозатор локтевой для дезинфецирующих средств |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 152А | Зеркало прямоугольное |  |  | Россия | шт. | 1 |  |  |
| 186 | Крючок для полотенец двойной | Артикул: 81-5010 |  | Россия | шт. | 2 |  |  |
| 199 | Рулонная штора, 2000х2200 |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  |  |
| Б56 | Весы электронные платф.из нерж.стали, питание от сети, 5 знаков индикаторов, до 5кг. Габариты:350х325х105 | AD-5 |  | CAS, Корея | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| ИО-26Ж | Микроскоп бинокулярный лабораторный Габариты: 233х368х411 мм 1Ф; 220 В; ~ 0,03 кВт | CX-33 |  | Olympus Япония | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| ОК10 | Клапан медицинского газ, подвод кислорода |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  | Подвод кислорода |
| Л-406Г | Шкаф вытяжной общего назначения (в комплекте светильник люминесцентный 18Вт, 2 розетки) Габариты:1200х740х2250 мм РУ-3,0 кВт; 220В; 1Ф; N,+РЕ | ЛАБ-PRO-ШВ120/70-KG |  | ЗАО «ЛОИП» (Лабораторное оборудование и приборы) | шт. | 1 |  | Подключается к сети через аппарат защиты. Объем отсасываемого воздуха - 550 м3/час; отверстие для подсоединения к вытяжной вентиляции – 200 мм. |
| 2017 | Санитарная комната |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Бак для мусора с металлическим внутренним ведром, с педалью 12л сталь полированная | Brabantia 123405 |  | Россия | шт. | 1 |  |  |
| 54 | Дозатор безконтактный для жидкого мыла, с замком, объем 0,8 л. |  |  | Первая мебельная фабрика | шт. | 1 |  |  |
| 76 | Облучатель бактерицидный насстенный, производительность 95%, 115м3/час | ОБН-75 "Азов" |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  | Подключается к сети через два выключателя, расположенные вне помещения у входной двери, сблокированные со световым табло. |
| 83 | Полка-купе настенная | ПК-1203 |  | ПК "Итерма" | шт. | 1 |  |  |
| 84 | Безпроводная поломоечная машина с дополнительным АКБ. Габариты: 1370х560х1090 мм | TENNANT T300 50 |  | Торговая сеть | шт. | 1 | 171 | Батарея 24 В |
| 103 | Стол-купе, нерж. сталь, 1200х600х850 |  |  | ПК "Итерма | шт. | 1 |  |  |
| 110 | Тележка для грязного белья Габариты: 620х625х985 мм | Н0312 |  | Алсера H | шт. | 1 |  |  |
| 111 | Тележка для уборочного инвентаря | ВолеоПро СВЕП |  | Веледа | шт. | 2 |  |  |
| 127 | Шкаф для уборочного инвентаря | ПРАКТИК LS 11-50 |  | ОАО "завод"ПРОММАШ" | шт. | 1 |  |  |
| 146 | Держатель для бумажных полотенец | TORK Xpress |  | Tork, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 149 | Дозатор локтевой для дезинфецирующих средств |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 186 | Крючок для полотенец двойной | Артикул: 81-5010 |  | Россия | шт. | 2 |  |  |
| Э-47* | Полотенцесушитель хромированный Габариты: длина – 600мм |  |  | Россия | шт. | 1 |  | Подвод горячей воды D=20мм. Учесть в ВК |
| Э-37* | Раковина металлическая Габариты: 500х400х540 |  |  | Россия | шт. | 1 |  | Подвод холодной воды D=15; подвод горячей воды D=15; отвод в канализацию D=50. Учесть в ВК |
| 2018 | Ожидальная |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Бак для мусора с металлическим внутренним ведром, с педалью 12л сталь полированная | Brabantia 123405 |  | Россия | шт. | 2 |  |  |
| 14 | Облучатель-рециркулятор закрытого типа, бактерицидная эффективность 99%, производительность 100м3/час | Дезар 3 |  | КРОНТ | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 34 | Пурифайер для проточной воды с ультрафильтрацией. Габариты: 310х360х1190 мм 1Ф; 220 В; 0,3 кВт | V40-U4L Black |  | Ecotronic, Торговая сеть | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В. Подвод холодной воды D=1/2” |
| 72 | Монитор, 55 дюйма, LAN 1Ф; 220 В; 0,25 кВт |  |  | LG | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 86 | Рулонная штора, 1500х1800мм | 1500х1800 |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 2 |  |  |
| 199 | Рулонная штора, 2000х2200 |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 386 | Диван Размер:ширина 830 мм глубина 820 мм высота 830 мм посадка 460 мм | Артикул: Хорека 105 Отделка ткань высшей категории |  | Первая мебельная фабрика | шт. | 2 |  |  |
| 389 | Журнальный столик | GARDA DECOR 57EL-ET101В |  | Первая мебельная фабрика | шт. | 3 |  |  |
| 390 | Диван мягкий двухместный, Размер:ширина 1640 мм глубина 820 мм высота 830 мм посадка 460 мм | Артикул: Хорека 105 Отделка ткань высшей категории |  | Первая мебельная фабрика | шт. | 2 |  |  |
| LG 55 | Монитор, 55 дюйма, LAN 1Ф; 220 В; 0,25 кВт |  |  | LG | шт. | 2 |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 2020 | Уборная для персонала |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Бак для мусора с металлическим внутренним ведром, с педалью 12л сталь полированная | Brabantia 123405 |  | Россия | шт. | 1 |  |  |
| 5.1 | Урна для бумажных полотенец, 50 л | Tork Image Design 460011 |  | Tork, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 54 | Дозатор безконтактный для жидкого мыла, с замком, объем 0,8 л. |  |  | Первая мебельная фабрика | шт. | 1 |  |  |
| 146 | Держатель для бумажных полотенец | TORK Xpress |  | Tork, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 146.1 | Диспенсер для бумажных покрытий на унитаз | TORK |  | Tork, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 147 | Диспенсер для туалетной бумаги в мини-рулонах белый | Tork SmartOne |  | Tork, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 149 | Дозатор локтевой для дезинфецирующих средств |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 150 | Ерш для унитаза с колбой (подставкой) | Tork |  | Tork, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 152 | Зеркало круглое с подстветкой, диаметр 700мм 1Ф; 220 В; 0,1 кВт | Ring |  | Россия | шт. | 1 |  | Подключается к сети через электроввод |
| 186 | Крючок на стену | Артикул: 81-5010 |  | Россия | шт. | 2 |  |  |
| 209 | Электросушитель для рук | BXG-JET 7000C |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 2021 | Уборная для персонала |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Бак для мусора с металлическим внутренним ведром, с педалью 12л сталь полированная | Brabantia 123405 |  | Россия | шт. | 1 |  |  |
| 5.1 | Урна для бумажных полотенец, 50 л | Tork Image Design 460011 |  | Tork, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 54 | Дозатор безконтактный для жидкого мыла, с замком, объем 0,8 л. |  |  | Первая мебельная фабрика | шт. | 1 |  |  |
| 146 | Держатель для бумажных полотенец | TORK Xpress |  | Tork, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 146.1 | Диспенсер для бумажных покрытий на унитаз | TORK |  | Tork, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 147 | Диспенсер для туалетной бумаги в мини-рулонах белый | Tork SmartOne |  | Tork, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 149 | Дозатор локтевой для дезинфецирующих средств |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 150 | Ерш для унитаза с колбой (подставкой) | Tork |  | Tork, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 152 | Зеркало круглое с подстветкой, диаметр 700мм 1Ф; 220 В; 0,1 кВт | Ring |  | Россия | шт. | 1 |  | Подключается к сети через электроввод |
| 186 | Крючок для сумок на стену | Артикул: 81-5010 |  | Россия | шт. | 2 |  |  |
| 209 | Электросушитель для рук погружной Габариты: 300х220х690 мм 1ф; 1,9кВт, 220В | BXG-JET 7000C |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  | Подключается к сети через электроввод |
| 2022 | Шлюз |  |  |  |  |  |  |  |
| 149 | Дозатор локтевой для дезинфецирующих средств |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 2023 | Коридор |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Облучатель-рециркулятор закрытого типа, бактерицидная эффективность 99%, производительность 100м3/час | Дезар 3 |  | КРОНТ | шт. | 3 |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 149 | Дозатор локтевой для дезинфецирующих средств |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 2 |  |  |
| 2024 | Процедурная внутривенных вливаний |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Бак для мусора с металлическим внутренним ведром, с педалью 12л сталь полированная | Brabantia 123405 |  | Россия | шт. | 1 |  |  |
| 14 | Облучатель-рециркулятор закрытого типа, бактерицидная эффективность 99%, производительность 100м3/час | Дезар 3 |  | КРОНТ | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 19.1 | Стол рабочий, 1200х700х750мм | FLS201 (инд. изг) |  | Юнитекс | шт. | 1 |  |  |
| 21 | Стул для посетителей |  |  | Доктор Мебель | шт. | 1 |  |  |
| 26 | Шкаф двухстворчатый с 4 полками, с сейфом и замком, фасады и корпус - сталь с порошковым покрытием; 1000*500*1900 мм | ДМ-4-001-37 |  | Доктор Мебель | шт. | 1 |  |  |
| 29 | Тележка медицинская с ящиками; нерж.сталь | арт.325200 |  | Malvestio | шт. | 1 |  |  |
| 54 | Дозатор безконтактный для жидкого мыла, с замком, объем 0,8 л. |  |  | Первая мебельная фабрика | шт. | 1 |  |  |
| 57 | Моноблок HP EliteOne 800 G6 24 AiO BU -Non-Touch RCTO (i7 10700/16GB/1TB NVMe/Win 10/3Yr wite)+ клавиатура/мышь. 1ф; 220В; 0,3кВт | HP EliteOne 800 |  | Импорт | компл. | 1 |  | Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 76 | Облучатель бактерицидный насстенный, производительность 95%, 115м3/час | ОБН-75 "Азов" |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  | Подключается к сети через два выключателя, расположенные вне помещения у входной двери, сблокированные со световым табло. |
| 88 | Светильник диагностический хирургический передвижной Свет 50000 Люкс РУ-0,015кВт,220В,1Ф+N+PE | marLED E3 |  | Гебрюдер Мартин ГМБХ и Ко. КГ, Германия | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 104 | Столик манипуляционный мобильный; для инструментов, из нержавеющей стали AISI 304, с 2-мя полками, столешница с бортом по 4-м сторонам, на колесах 125 мм, 2 из которых с тормозами | арт.325025 |  | Malvestio | шт. | 1 |  |  |
| 109 | Табурет медицинский, мобильный со спинкой | ДМ-5-004-06 |  | Доктор Мебель | шт. | 1 |  |  |
| 113 | Тумба (стол) двухстворчатая с 2 мойками | ДМ-6-011-05 |  | Доктор Мебель | шт. | 1 |  | Подвод холодной воды D=15; подвод горячей воды D=15; отвод в канализацию D=50 |
| 123 | Холодильник фармацевтический однодверный однокамерный, объем 250 л, 5 съемных полок, 2 выдвижных ящика, габаритные размеры 1300х607х600 мм. Металлическая дверь с изоляцией с замком, внутренняя камера из пластика, хладагент R600a; ручная разморозка, принудительная циркуляция воздуха, микропроцессорный контроль температуры, 1 компрессор; освещение лампой накаливания, цифровой дисплей с отражением температуры, аварийная сигнализация (визуальный и звуковой сигналы) при изменении температуры, автоматическое отключение вентилятора при открывании двери; температура от +2°C до +14°C; источник питания сеть 220 В/50 Гц, потребляемая мощность 200 Вт | HYCD-282 Haier |  | Haier | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| Б/Н | Термометр для холодильника по количеству полок |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 5 |  | на планах не указано |
| 146 | Держатель для бумажных полотенец | TORK Xpress |  | Tork, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 149 | Дозатор локтевой для дезинфецирующих средств |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 152А | Зеркало прямоугольное |  |  | Россия | шт. | 1 |  |  |
| 155 | Корзина для мусора, офисная, металлическая, без крышки, 15 литров |  |  | Санакс | шт. | 1 |  |  |
| 157 | Лампа настольная 1Ф; 220 В; 0,011 кВт | NL 202 |  | Эра | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 199 | Рулонная штора, 2000х2200 |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 2 |  |  |
| ММП2 | Инфузионная стойка Два гнез-да для флаконов, два крючка. | ДМ-6-014-03 |  | Доктор Мебель Россия | шт. | 2 |  |  |
| 210 | Емкость-контейнер КДС " КРОРТ" для дизенфекции и стерилизации инструмент в объеме 3л |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 2 |  | на планах не указано |
| 232 | Кресло для забора крови 1Ф; 220 В; 330ВА Аккумуляторная батарея 24В | арт.384360 |  | Malvestio | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 233 | Укладка для оказания первичной медико-санитарной помощи взрослым в неотложной форме |  |  | Арисмед, Россия | компл. | 1 |  | на планах не указано |
| Б/Н | Укладка экстренной профилактики парентеральных инфекций |  |  | Торговая сеть, Россия | компл. | 1 |  | на планах не указано |
| 323 | Комплект для оснащения процедурного кабинета (Прил. N2 N 1317н) в составе: |  |  | Торговая сеть, Россия | компл. | 1 |  | на планах не указано |
|  | Термометр медицинский |  |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | Аппарат для измерения артериального давления |  |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | Стетофонендоскоп |  |  |  | шт. | 1 |  |  |
| ОК3 | Консоль настенная для специальных лечебных помещений с клапаном (О2) и блоком из 4-х электророзеток, розетками уравнивания потециалов (2) | Linea I |  | Draeger, Германия | шт. | 1 |  | МГ |
| Б/Н | Термометр комнатный |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  |  |
| Б/Н | Электронный гигрометр |  |  | Бека РУС, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 2025 | Кабинет вакцинопрофилактики |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Бак для мусора с металлическим внутренним ведром, с педалью 12л сталь полированная | Brabantia 123405 |  | Россия | шт. | 2 |  |  |
| 6 | Тумба подвесная под умывальник с 2-мя ящиками, фаянсовая раковина в комплекте, смеситель GROHE Europolis |  |  | Первая мебельная фабрика | шт. | 2 |  | Подвод холодной воды D=15 мм, подвод горячей воды D=15 мм, отвод в канализацию D=50 мм |
| 7 | Кресло рабочее для персонала на роликовой опоре, механизм - газ/лифт | IQ |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 14 | Облучатель-рециркулятор закрытого типа, бактерицидная эффективность 99%, производительность 100м3/час | Дезар 3 |  | КРОНТ | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 19.1 | Стол рабочий, 1200х700х750мм | FLS201 (инд. изг) |  | Юнитекс | шт. | 1 |  |  |
| 21 | Стул для посетителей |  |  | Доктор Мебель | шт. | 1 |  |  |
| 23 | Подставка-греденция |  | - | Первая мебельная фабрика | шт. | 1 |  |  |
| 26 | Шкаф двухстворчатый с 4 полками, с сейфом и замком, фасады и корпус - сталь с порошковым покрытием; 1000*500*1900 мм | ДМ-4-001-37 |  | Доктор Мебель | шт. | 2 |  |  |
| 29 | Тележка медицинская с ящиками; нерж.сталь | арт.325200 |  | Malvestio | шт. | 1 |  |  |
| 54 | Дозатор безконтактный для жидкого мыла, с замком, объем 0,8 л. |  |  | Первая мебельная фабрика | шт. | 2 |  |  |
| 57 | Моноблок HP EliteOne 800 G6 24 AiO BU -Non-Touch RCTO (i7 10700/16GB/1TB NVMe/Win 10/3Yr wite)+ клавиатура/мышь. 1ф; 220В; 0,3кВт | HP EliteOne 800 |  | Импорт | компл. | 1 |  | Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 63 | Лазерное многофункциональное устройство. Габариты: 420х390х320 мм 1ф; 220В; 0,51кВт | HPLaserJetProMFPM428fdn |  | Импорт | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 76 | Облучатель бактерицидный насстенный, производительность 95%, 115м3/час | ОБН-75 "Азов" |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  | Подключается к сети через два выключателя, расположенные вне помещения у входной двери, сблокированные со световым табло. |
| 104 | Столик манипуляционный мобильный; для инструментов, из нержавеющей стали AISI 304, с 2-мя полками, столешница с бортом по 4-м сторонам, на колесах 125 мм, 2 из которых с тормозами | арт.325025 |  | Malvestio | шт. | 1 |  |  |
| 123А | Холодильник фармацевтический однодверный однокамерный, объем 250 л, 5 съемных полок, 2 выдвижных ящика. Габариты: 600х610х1300 ммм. 1ф; 220В; 0,22кВт | ХФ-250-2 |  | Позис, Россия | шт. | 1 | 50 | Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| Б/Н | Термометр для холодильника по количеству полок |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 5 |  | на планах не указано |
| 146 | Держатель для бумажных полотенец | TORK Xpress |  | Tork, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 149 | Дозатор локтевой для дезинфецирующих средств |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 2 |  |  |
| 152 | Зеркало круглое с подстветкой, диаметр 700мм 1Ф; 220 В; 0,1 кВт | Ring |  | Россия | шт. | 2 |  | Подключается к сети через электроввод |
| 155 | Корзина для мусора, офисная, металлическая, без крышки, 15 литров |  |  | Санакс | шт. | 1 |  |  |
| 157 | Лампа настольная 1Ф; 220 В; 0,011 кВт | NL 202 |  | Эра | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 199 | Рулонная штора, 2000х2200 |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 2 |  |  |
| 210 | Емкость-контейнер КДС " КРОРТ" для дизенфекции и стерилизации инструмент в объеме 3л |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 4 |  | на планах не указано |
| 232 | Кресло для забора крови 1Ф; 220 В; 330ВА Аккумуляторная батарея 24В | арт.384360 |  | Malvestio | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 233 | Укладка для оказания первичной медико-санитарной помощи взрослым в неотложной форме |  |  | Арисмед, Россия | компл. | 1 |  | на планах не указано |
| Б/Н | Укладка экстренной профилактики парентеральных инфекций |  |  | Торговая сеть, Россия | компл. | 1 |  | на планах не указано |
| 323 | Комплект для оснащения процедурного кабинета (Прил. N2 N 1317н) в составе: |  |  | Торговая сеть, Россия | компл. | 1 |  | на планах не указано |
|  | Термометр медицинский |  |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | Аппарат для измерения артериального давления |  |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | Стетофонендоскоп |  |  |  | шт. | 1 |  |  |
| ОК10 | Клапан медицинского газ, подвод кислорода |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  | МГ |
| ЛО** | Лампа освещения для кушетки |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  | Учитывается разделом ЭО |
| ММП2 | Инфузионная стойка Два гнез-да для флаконов, два крючка. | ДМ-6-014-03 |  | Доктор Мебель Россия | шт. | 2 |  |  |
| ХФ-5Б | Шкаф морозильный медицинский. Температурный диапазон: от -18ºC до -40 ºC Габариты: 730х860х1660 мм РУ-0,25 кВт; 220В; 1Ф.+N+PE | ММШ-200 |  | ОАО ПОЗИС Россия | шт. | 1 | 100 | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| Б/Н | Термометр комнатный |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  |  |
| Б/Н | Электронный гигрометр |  |  | Бека РУС, Россия | шт. | 1 |  |  |
| Б/Н | Термосумка многоразового использования "BlueLine" объемом 3 л для транспортировки вакцины |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  |  |
| Б/Н | Хладоэлемент "Accu@ 60 мл 2-8С для транспортировки вакцин |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  |  |
| Б/Н | Термоиндикатор электронный для контроля холодовой цепи "Термотест Прима" от 2-8С |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  |  |
| Б/Н | Термометр стеклянный |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 2026 | Расходные материалы |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Облучатель-рециркулятор закрытого типа, бактерицидная эффективность 99%, производительность 100м3/час | Дезар 3 |  | КРОНТ | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 123 | Холодильник фармацевтический однодверный однокамерный, объем 250 л, 5 съемных полок, 2 выдвижных ящика, габаритные размеры 1300х607х600 мм. Металлическая дверь с изоляцией с замком, внутренняя камера из пластика, хладагент R600a; ручная разморозка, принудительная циркуляция воздуха, микропроцессорный контроль температуры, 1 компрессор; освещение лампой накаливания, цифровой дисплей с отражением температуры, аварийная сигнализация (визуальный и звуковой сигналы) при изменении температуры, автоматическое отключение вентилятора при открывании двери; температура от +2°C до +14°C; источник питания сеть 220 В/50 Гц, потребляемая мощность 200 Вт | HYCD-282 Haier |  | Haier | шт. | 3 |  | Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| Б/Н | Термометр для холодильника по количеству полок |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 15 |  | на планах не указано |
| 149 | Дозатор локтевой для дезинфецирующих средств |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 199 | Рулонная штора, 2000х2200 |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  |  |
| ВШ | Встроенный шкаф. Габариты: 2400х600х3000 мм |  |  | Индивидуальное изготовление | шт. | 1 |  |  |
| Б/П | Стремянка |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  |  |
| Б/Н | Термометр комнатный |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  |  |
| Б/Н | Электронный гигрометр |  |  | Бека РУС, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 2027 | Коридор-ожидальная |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Облучатель-рециркулятор закрытого типа, бактерицидная эффективность 99%, производительность 100м3/час | Дезар 3 |  | КРОНТ | шт. | 8 |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 34 | Пурифайер для проточной воды с ультрафильтрацией. Габариты: 310х360х1190 мм 1Ф; 220 В; 0,3 кВт | V40-U4L Black |  | Ecotronic, Торговая сеть | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В. Подвод холодной воды D=1/2” |
| 72 | Монитор, 55 дюйма, LAN 1Ф; 220 В; 0,25 кВт |  |  | LG | шт. | 2 |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 145 | Банкетка гардеробная мягкая |  |  | Первая мебельная фабрика | шт. | 36 |  |  |
| 149 | Дозатор локтевой для дезинфецирующих средств |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 2 |  |  |
| 389 | Журнальный столик | GARDA DECOR 57EL-ET101В |  | Первая мебельная фабрика | шт. | 4 |  |  |
| LG 55 | Монитор, 55 дюйма, LAN 1Ф; 220 В; 0,25 кВт |  |  | LG | шт. | 2 |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 2028 | Ординаторская |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Бак для мусора с металлическим внутренним ведром, с педалью 12л сталь полированная | Brabantia 123405 |  | Россия | шт. | 1 |  |  |
| 6 | Тумба подвесная под умывальник с 2-мя ящиками, фаянсовая раковина в комплекте, смеситель GROHE Europolis |  |  | Первая мебельная фабрика | шт. | 1 |  | Подвод холодной воды D=15 мм, подвод горячей воды D=15 мм, отвод в канализацию D=50 мм |
| 7.2 | Кресло рабочее для персонала на роликовой опоре, механизм - газ/лифт |  |  | Первая мебельная фабрика | шт. | 6 |  |  |
| 14 | Облучатель-рециркулятор закрытого типа, бактерицидная эффективность 99%, производительность 100м3/час | Дезар 3 |  | КРОНТ | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 19 | Стол рабочий, 1600х800х750мм | FLS201 |  | Юнитекс | шт. | 6 |  |  |
| 21.1 | Кресло для посетителей | РА16, экокожа 920 |  | Первая мебельная фабрика | шт. | 5 |  |  |
| 23 | Подставка-греденция |  | - | Первая мебельная фабрика | шт. | 4 |  |  |
| 24 | Шкаф комбинированный со стеклянными дверьми в рамке |  |  | Первая мебельная фабрика | шт. | 3 |  |  |
| 54 | Дозатор безконтактный для жидкого мыла, с замком, объем 0,8 л. |  |  | Первая мебельная фабрика | шт. | 1 |  |  |
| 57 | Моноблок HP EliteOne 800 G6 24 AiO BU -Non-Touch RCTO (i7 10700/16GB/1TB NVMe/Win 10/3Yr wite)+ клавиатура/мышь. 1ф; 220В; 0,3кВт | HP EliteOne 800 |  | Импорт | компл. | 6 |  | Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 63 | Лазерное многофункциональное устройство. Габариты: 420х390х320 мм 1ф; 220В; 0,51кВт | HPLaserJetProMFPM428fdn |  | Импорт | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 63А | Принтер Габариты: 331х215х178 мм 1ф; 220В; 0,32кВт | HP Laser 107w |  | Импорт | шт. | 5 |  | Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 141 | Шкаф общего назначения | FLS329 |  | Юнитекс | шт. | 2 |  |  |
| 146 | Держатель для бумажных полотенец | TORK Xpress |  | Tork, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 149 | Дозатор локтевой для дезинфецирующих средств |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 152.1 | Зеркало прямоугольное с подстветкой, диаметр 500х700мм. 1Ф; 220 В; 0,1 кВт |  |  | Первая мебельная фабрика | шт. | 1 |  | Подключается к сети через электроввод |
| 155 | Корзина для мусора, офисная, металлическая, без крышки, 15 литров |  |  | Санакс | шт. | 6 |  |  |
| 157 | Лампа настольная 1Ф; 220 В; 0,011 кВт | NL 202 |  | Эра | шт. | 6 |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 186 | Крючок для полотенец двойной | Артикул: 81-5010 |  | Россия | шт. | 2 |  |  |
| 199 | Рулонная штора, 2000х2200 |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 3 |  |  |
| 2030 | Комната персонала |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Бак для мусора с металлическим внутренним ведром, с педалью 12л сталь полированная | Brabantia 123405 |  | Россия | шт. | 1 |  |  |
| 18 | Стол палатный, 900х900х750мм | ДМ-6-006-03 |  | Доктор Мебель | шт. | 2 |  |  |
| 21 | Стул для посетителей |  |  | Доктор Мебель | шт. | 5 |  |  |
| 36 | Холодильник бытовой, однокамерный. Габариты: 600х665х1850 мм 1Ф; 220 В; 0,3кВт | Kef 4330-21 |  | Liebherr |  | 1 |  | Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 68 | Мини-кухня в комплекте с раковиной |  |  | Доктор Мебель | шт. | 1 | 127.2 | Подвод холодной воды D=15; подвод горячей воды D=15; отвод в канализацию D=50 |
| 72 | Монитор, 55 дюйма, LAN 1Ф; 220 В; 0,25 кВт |  |  | LG | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 125 | Чайник электрический 1Ф; 220 В; 2,4кВт | 5KEK 1522 EAC KitchenAid |  | Торговая сеть | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 186 | Крючок для полотенец двойной | Артикул: 81-5010 |  | Россия | шт. | 2 |  |  |
| 199 | Рулонная штора, 2000х2200 |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  |  |
| Б45 | Микроволновая печь, Корпус из нержавеющей стали. Объём 34 литра. 1Ф; 220 В; 1,55кВт | RCS511TS |  | Menumaster (США) | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 2031 | Кабинет врача невролога |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Бак для мусора с металлическим внутренним ведром, с педалью 12л сталь полированная | Brabantia 123405 |  | Россия | шт. | 1 |  |  |
| 6 | Тумба подвесная под умывальник с 2-мя ящиками, фаянсовая раковина в комплекте, смеситель GROHE Europolis |  |  | Первая мебельная фабрика | шт. | 1 |  | Подвод холодной воды D=15 мм, подвод горячей воды D=15 мм, отвод в канализацию D=50 мм |
| 7 | Кресло рабочее для персонала на роликовой опоре, механизм - газ/лифт | IQ |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 2 |  |  |
| 12 | Кушетка смотровая 2-х секционная с изменяемой высотой | арт.349400 |  | Malvestio | шт. | 1 |  |  |
| 162 | Негатоскоп двухкадровый, размеры просмотрового экрана 720х420 мм. Корпус негатоскопа цельнопластмассовый, экран из оргстекла; источник света люминесцентные лампы, неравномерность яркости экрана не более 30%, яркость в центрах полей диагностики Габариты:730х500х130 мм 1Ф; 220 В; 0,1 кВт | НР2-02 |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 14 | Облучатель-рециркулятор закрытого типа, бактерицидная эффективность 99%, производительность 100м3/час | Дезар 3 |  | КРОНТ | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 19 | Стол рабочий, 1600х800х750мм | FLS201 |  | Юнитекс | шт. | 2 |  |  |
| 21 | Стул для посетителей |  |  | Доктор Мебель | шт. | 2 |  |  |
| 23 | Подставка-греденция |  | - | Первая мебельная фабрика | шт. | 2 |  |  |
| 24 | Шкаф комбинированный со стеклянными дверьми в рамке |  |  | Первая мебельная фабрика | шт. | 1 |  |  |
| 54 | Дозатор безконтактный для жидкого мыла, с замком, объем 0,8 л. |  |  | Первая мебельная фабрика | шт. | 1 |  |  |
| 57 | Моноблок HP EliteOne 800 G6 24 AiO BU -Non-Touch RCTO (i7 10700/16GB/1TB NVMe/Win 10/3Yr wite)+ клавиатура/мышь. 1ф; 220В; 0,3кВт | HP EliteOne 800 |  | Импорт | компл. | 2 |  | Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 63 | Лазерное многофункциональное устройство. Габариты: 420х390х320 мм 1ф; 220В; 0,51кВт | HPLaserJetProMFPM428fdn |  | Импорт | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 63А | Принтер Габариты: 331х215х178 мм 1ф; 220В; 0,32кВт | HP Laser 107w |  | Импорт | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| ШП-1 | Ширма потолочная |  |  | Инд. изготовление | шт. | 1 |  |  |
| 146 | Держатель для бумажных полотенец | TORK Xpress |  | Tork, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 149 | Дозатор локтевой для дезинфецирующих средств |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 152 | Зеркало круглое с подстветкой, диаметр 700мм 1Ф; 220 В; 0,1 кВт | Ring |  | Россия | шт. | 1 |  | Подключается к сети через электроввод |
| 155 | Корзина для мусора, офисная, металлическая, без крышки, 15 литров |  |  | Санакс | шт. | 2 |  |  |
| 157 | Лампа настольная 1Ф; 220 В; 0,011 кВт | NL 202 |  | Эра | шт. | 2 |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 199 | Рулонная штора, 2000х2200 |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 223 | Настенная диагностическая станция 1Ф; 220 В; 0,3 кВт | Ri-former, вариант комплектации 5 (полная) |  | Riester, Германия | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 226.2 | Комплект для оснащения кабинета врача-невролога в составе: |  |  | Торговая сеть, Россия | компл. | 2 |  | на планах не указано |
|  | Термометр медицинский |  |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | Камертон |  |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | Неврологический молоточек |  |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | Тонометр |  |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | Набор пахучих веществ для исследования функций обонятельного анализатора |  |  |  | шт. | 1 |  |  |
| ЛО** | Лампа освещения для кушетки |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  | Учитывается разделом ЭО |
| 2033 | Кабинет врача-психиатра/нарколога |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Бак для мусора с металлическим внутренним ведром, с педалью 12л сталь полированная | Brabantia 123405 |  | Россия | шт. | 1 |  |  |
| 6 | Тумба подвесная под умывальник с 2-мя ящиками, фаянсовая раковина в комплекте, смеситель GROHE Europolis |  |  | Первая мебельная фабрика | шт. | 1 |  | Подвод холодной воды D=15 мм, подвод горячей воды D=15 мм, отвод в канализацию D=50 мм |
| 7 | Кресло рабочее для персонала на роликовой опоре, механизм - газ/лифт | IQ |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 2 |  |  |
| 12 | Кушетка смотровая 2-х секционная с изменяемой высотой | арт.349400 |  | Malvestio | шт. | 1 |  |  |
| 14 | Облучатель-рециркулятор закрытого типа, бактерицидная эффективность 99%, производительность 100м3/час | Дезар 3 |  | КРОНТ | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 19 | Стол рабочий, 1600х800х750мм | FLS201 |  | Юнитекс | шт. | 2 |  |  |
| 21 | Стул для посетителей |  |  | Доктор Мебель | шт. | 1 |  |  |
| 23 | Подставка-греденция |  | - | Первая мебельная фабрика | шт. | 2 |  |  |
| 24 | Шкаф комбинированный со стеклянными дверьми в рамке |  |  | Первая мебельная фабрика | шт. | 2 |  |  |
| 54 | Дозатор безконтактный для жидкого мыла, с замком, объем 0,8 л. |  |  | Первая мебельная фабрика | шт. | 1 |  |  |
| 57 | Моноблок HP EliteOne 800 G6 24 AiO BU -Non-Touch RCTO (i7 10700/16GB/1TB NVMe/Win 10/3Yr wite)+ клавиатура/мышь. 1ф; 220В; 0,3кВт | HP EliteOne 800 |  | Импорт | компл. | 2 |  | Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 63 | Лазерное многофункциональное устройство. Габариты: 420х390х320 мм 1ф; 220В; 0,51кВт | HPLaserJetProMFPM428fdn |  | Импорт | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 63А | Принтер Габариты: 331х215х178 мм 1ф; 220В; 0,32кВт | HP Laser 107w |  | Импорт | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| ШП-1 | Ширма потолочная |  |  | Инд. изготовление | шт. | 1 |  |  |
| 141 | Шкаф общего назначения | FLS329 |  | Юнитекс | шт. | 1 |  |  |
| 146 | Держатель для бумажных полотенец | TORK Xpress |  | Tork, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 149 | Дозатор локтевой для дезинфецирующих средств |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 152 | Зеркало круглое с подстветкой, диаметр 700мм 1Ф; 220 В; 0,1 кВт | Ring |  | Россия | шт. | 1 |  | Подключается к сети через электроввод |
| 155 | Корзина для мусора, офисная, металлическая, без крышки, 15 литров |  |  | Санакс | шт. | 2 |  |  |
| 157 | Лампа настольная 1Ф; 220 В; 0,011 кВт | NL 202 |  | Эра | шт. | 2 |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 223 | Настенная диагностическая станция 1Ф; 220 В; 0,3 кВт | Ri-former, вариант комплектации 5 (полная) |  | Riester, Германия | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 226.1 | Комплект для оснащения кабинета врача-нарколога в составе: |  |  | Торговая сеть, Россия | компл. | 1 |  | на планах не указано |
|  | Термометр медицинский |  |  |  | шт. | 3 |  |  |
|  | Фонендоскоп |  |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | Тонометр для измерения артериального давления |  |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | Неврологический молоточек |  |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | Тест-системы для определения наркотических средств и психотропных веществ в моче (не менее чем для 10 групп веществ) |  |  |  | шт. | 10 |  |  |
|  | Прибор для определения алкоголя в выдыхаемом воздухе |  |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | Диктофон |  |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | Постеры |  |  |  | шт. | 5 |  |  |
| ЛО** | Лампа освещения для кушетки |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  | Учитывается разделом ЭО |
| 2033а | Ожидальная |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Облучатель-рециркулятор закрытого типа, бактерицидная эффективность 99%, производительность 100м3/час | Дезар 3 |  | КРОНТ | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 386 | Диван Размер:ширина 830 мм глубина 820 мм высота 830 мм посадка 460 мм | Артикул: Хорека 105 Отделка ткань высшей категории |  | Первая мебельная фабрика | шт. | 2 |  |  |
| 389 | Журнальный столик | GARDA DECOR 57EL-ET101В |  | Первая мебельная фабрика | шт. | 1 |  |  |
| LG 55 | Монитор, 55 дюйма, LAN 1Ф; 220 В; 0,25 кВт |  |  | LG | шт. | 2 |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 2034 | Уборная для МГН |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Бак для мусора с металлическим внутренним ведром, с педалью 12л сталь полированная | Brabantia 123405 |  | Россия | шт. | 1 |  |  |
| 5.1 | Урна для бумажных полотенец, 50 л | Tork Image Design 460011 |  | Tork, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 54 | Дозатор безконтактный для жидкого мыла, с замком, объем 0,8 л. |  |  | Первая мебельная фабрика | шт. | 1 |  |  |
| 146 | Держатель для бумажных полотенец | TORK Xpress |  | Tork, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 146.1 | Диспенсер для бумажных покрытий на унитаз |  |  | Tork, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 147 | Диспенсер для туалетной бумаги в мини-рулонах белый | Tork SmartOne |  | Tork, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 149 | Дозатор локтевой для дезинфецирующих средств |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 150 | Ерш для унитаза с колбой (подставкой) |  |  | Tork, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 152 | Зеркало круглое с подстветкой, диаметр 700мм 1Ф; 220 В; 0,1 кВт | Ring |  | Россия | шт. | 1 |  | Подключается к сети через электроввод |
| 186 | Крючок для полотенец двойной | Артикул: 81-5010 |  | Россия | шт. | 2 |  |  |
| 209 | Электросушитель для рук погружной Габариты: 300х220х690 мм 1ф; 1,9кВт, 220В | BXG-JET 7000C |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  | Подключается к сети через электроввод |
| 2035 | Уборная для посетителей |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Бак для мусора с металлическим внутренним ведром, с педалью 12л сталь полированная | Brabantia 123405 |  | Россия | шт. | 1 |  |  |
| 5.1 | Урна для бумажных полотенец, 50 л | Tork Image Design 460011 |  | Tork, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 54 | Дозатор безконтактный для жидкого мыла, с замком, объем 0,8 л. |  |  | Первая мебельная фабрика | шт. | 1 |  |  |
| 146 | Держатель для бумажных полотенец | TORK Xpress |  | Tork, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 146.1 | Диспенсер для бумажных покрытий на унитаз |  |  | Tork, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 147 | Диспенсер для туалетной бумаги в мини-рулонах белый | Tork SmartOne |  | Tork, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 149 | Дозатор локтевой для дезинфецирующих средств |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 150 | Ерш для унитаза с колбой (подставкой) |  |  | Tork, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 152 | Зеркало круглое с подстветкой, диаметр 700мм 1Ф; 220 В; 0,1 кВт | Ring |  | Россия | шт. | 1 |  | Подключается к сети через электроввод |
| 186 | Крючок для полотенец двойной | Артикул: 81-5010 |  | Россия | шт. | 2 |  |  |
| 209 | Электросушитель для рук погружной Габариты: 300х220х690 мм 1ф; 1,9кВт, 220В | BXG-JET 7000C |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  | Подключается к сети через электроввод |
| 2036 | Уборная для посетителей |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Бак для мусора с металлическим внутренним ведром, с педалью 12л сталь полированная | Brabantia 123405 |  | Россия | шт. | 1 |  |  |
| 5.1 | Урна для бумажных полотенец, 50 л | Tork Image Design 460011 |  | Tork, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 54 | Дозатор безконтактный для жидкого мыла, с замком, объем 0,8 л. |  |  | Первая мебельная фабрика | шт. | 1 |  |  |
| 146 | Держатель для бумажных полотенец | TORK Xpress |  | Tork, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 146.1 | Диспенсер для бумажных покрытий на унитаз |  |  | Tork, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 147 | Диспенсер для туалетной бумаги в мини-рулонах белый | Tork SmartOne |  | Tork, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 149 | Дозатор локтевой для дезинфецирующих средств |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 150 | Ерш для унитаза с колбой (подставкой) |  |  | Tork, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 152 | Зеркало круглое с подстветкой, диаметр 700мм 1Ф; 220 В; 0,1 кВт | Ring |  | Россия | шт. | 1 |  | Подключается к сети через электроввод |
| 186 | Крючок для полотенец двойной | Артикул: 81-5010 |  | Россия | шт. | 2 |  |  |
| 209 | Электросушитель для рук погружной Габариты: 300х220х690 мм 1ф; 1,9кВт, 220В | BXG-JET 7000C |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  | Подключается к сети через электроввод |
| 2038 | Процедурная при кабинете косметолога |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Бак для мусора с металлическим внутренним ведром, с педалью 12л сталь полированная | Brabantia 123405 |  | Россия | шт. | 1 |  |  |
| 14 | Облучатель-рециркулятор закрытого типа, бактерицидная эффективность 99%, производительность 100м3/час | Дезар 3 |  | КРОНТ | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 19.1 | Стол рабочий, 1200х700х750мм | FLS201 (инд. изг) |  | Юнитекс | шт. | 1 |  |  |
| 21 | Стул для посетителей |  |  | Доктор Мебель | шт. | 1 |  |  |
| 26 | Шкаф двухстворчатый с 4 полками, с сейфом и замком, фасады и корпус - сталь с порошковым покрытием; 1000*500*1900 мм | ДМ-4-001-37 |  | Доктор Мебель | шт. | 1 |  |  |
| 29 | Тележка медицинская с ящиками; нерж.сталь | арт.325200 |  | Malvestio | шт. | 1 |  |  |
| 54 | Дозатор безконтактный для жидкого мыла, с замком, объем 0,8 л. |  |  | Первая мебельная фабрика | шт. | 1 |  |  |
| 57 | Моноблок HP EliteOne 800 G6 24 AiO BU -Non-Touch RCTO (i7 10700/16GB/1TB NVMe/Win 10/3Yr wite)+ клавиатура/мышь. 1ф; 220В; 0,3кВт | HP EliteOne 800 |  | Импорт | компл. | 1 |  | Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 63 | Лазерное многофункциональное устройство. Габариты: 420х390х320 мм 1ф; 220В; 0,51кВт | HPLaserJetProMFPM428fdn |  | Импорт | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 76 | Облучатель бактерицидный насстенный, производительность 95%, 115м3/час | ОБН-75 "Азов" |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  | Подключается к сети через два выключателя, расположенные вне помещения у входной двери, сблокированные со световым табло. |
| 88 | Светильник диагностический хирургический передвижной Свет 50000 Люкс РУ-0,015кВт,220В,1Ф+N+PE | marLED E3 |  | Гебрюдер Мартин ГМБХ и Ко. КГ, Германия | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 104 | Столик манипуляционный мобильный; для инструментов, из нержавеющей стали AISI 304, с 2-мя полками, столешница с бортом по 4-м сторонам, на колесах 125 мм, 2 из которых с тормозами | арт.325025 |  | Malvestio | шт. | 1 |  |  |
| 109 | Табурет медицинский, мобильный со спинкой | ДМ-5-004-06 |  | Доктор Мебель | шт. | 2 |  |  |
| 113 | Тумба (стол) двухстворчатая с 2 мойками | ДМ-6-011-05 |  | Доктор Мебель | шт. | 1 |  | Подвод холодной воды D=15; подвод горячей воды D=15; отвод в канализацию D=50 |
| 123 | Холодильник фармацевтический однодверный однокамерный, объем 250 л, 5 съемных полок, 2 выдвижных ящика, габаритные размеры 1300х607х600 мм. Металлическая дверь с изоляцией с замком, внутренняя камера из пластика, хладагент R600a; ручная разморозка, принудительная циркуляция воздуха, микропроцессорный контроль температуры, 1 компрессор; освещение лампой накаливания, цифровой дисплей с отражением температуры, аварийная сигнализация (визуальный и звуковой сигналы) при изменении температуры, автоматическое отключение вентилятора при открывании двери; температура от +2°C до +14°C; источник питания сеть 220 В/50 Гц, потребляемая мощность 200 Вт | HYCD-282 Haier |  | Haier | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| Б/Н | Термометр для холодильника по количеству полок |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 5 |  | на планах не указано |
| 137 | Цифровая система для исследований и анализа, подготовки отчета и ведения дерматоскопических случаев в составе: | Vision Derma Pro |  | HEINE, Германия | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
|  | Дерматоскоп Delta 20 Plus |  |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | Комплект фотопринадлежностей для дерматоскопа |  |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | Цветная цифровая камера Сanon |  |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | Программное обеспечение |  |  |  | шт. | 1 |  |  |
| 146 | Держатель для бумажных полотенец | TORK Xpress |  | Tork, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 149 | Дозатор локтевой для дезинфецирующих средств |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 152А | Зеркало прямоугольное |  |  | Россия | шт. | 1 |  |  |
| 155 | Корзина для мусора, офисная, металлическая, без крышки, 15 литров |  |  | Санакс | шт. | 1 |  |  |
| 157 | Лампа настольная 1Ф; 220 В; 0,011 кВт | NL 202 |  | Эра | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 199 | Рулонная штора, 2000х2200 |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 210 | Емкость-контейнер КДС " КРОРТ" для дизенфекции и стерилизации инструмент в объеме 3л |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 2 |  | на планах не указано |
| ММП2 | Инфузионная стойка Два гнез-да для флаконов, два крючка. | ДМ-6-014-03 |  | Доктор Мебель Россия | шт. | 1 |  |  |
| 264 | Аппарат для радиочастотного лифтинга, ультразвукового воздействия высокой и низкой частоты и вакуумного массажа с локальным повышением температуры тела | Ucos Hiru |  | Импорт | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 265 | Аппарат ультразвуковой неинвазивной терапии в глубоких слоях кожи (безоперационный SMAS лифтинг) | Ultera System, Ultera Inc. Mesa, Arizon |  | ООО «МерцФарма» | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 266 | Косметологическое кресло | ФП-3 |  | Пластэк | шт. | 1 | 75 |  |
| 268 | Стол медицинский производственный 900х600х850, без борта, без полки | ДМ-6-006-01 |  | Доктор Мебель | шт. | 1 |  |  |
| ВАП | Вапоризатор цифровой косметологический на штативе Габариты: 1100 х 390 х 280 мм РУ – 1ф; 220В; не более 950 ВхА | АтисМед ВЦ |  | АтисМед | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| ИО-118Е | Установка ультразвуковой предстерилизационной очистки Габариты: 335х190х240 мм Объем – 2,7 л 1Ф; 220 В; 180ВА Вес – 5 кг | УЗУМИ-2 |  | ООО «ТРИМА» Саратов | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| Л-75А | Стерилизатор воздушный (сухожар) Объем камеры – 20 л Габариты: 625х450х415 мм 1Ф; 220 В; 1,5 кВт | ГП-20МО |  | Касимовский приборный завод Россия | шт. | 1 | 25 | Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| ЛЛ5 | Лампа-лупа косметологическая на штативе Габариты: 230х800х1350 мм 1Ф; 220 В; 0,1 кВт | АтисМед ЛЛ-5 |  | АтисМед | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| ОК10 | Клапан медицинского газ, подвод кислорода |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  | Подвод кислорода |
| ШП-1 | Ширма потолочная |  |  | Инд. изготовление | шт. | 1 |  |  |
| КО-11 | Лазерная система многофункциональная 1Ф; 220 В; 0,3 кВт | 500 PLUS |  | VITALASER, Германия | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 2039 | Процедурная при кабинете косметолога |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Бак для мусора с металлическим внутренним ведром, с педалью 12л сталь полированная | Brabantia 123405 |  | Россия | шт. | 1 |  |  |
| 14 | Облучатель-рециркулятор закрытого типа, бактерицидная эффективность 99%, производительность 100м3/час | Дезар 3 |  | КРОНТ | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 19.1 | Стол рабочий, 1200х700х750мм | FLS201 (инд. изг) |  | Юнитекс | шт. | 1 |  |  |
| 21 | Стул для посетителей |  |  | Доктор Мебель | шт. | 1 |  |  |
| 24 | Шкаф комбинированный со стеклянными дверьми в рамке |  |  | Первая мебельная фабрика | шт. | 1 |  |  |
| 54 | Дозатор безконтактный для жидкого мыла, с замком, объем 0,8 л. |  |  | Первая мебельная фабрика | шт. | 1 |  |  |
| 57 | Моноблок HP EliteOne 800 G6 24 AiO BU -Non-Touch RCTO (i7 10700/16GB/1TB NVMe/Win 10/3Yr wite)+ клавиатура/мышь. 1ф; 220В; 0,3кВт | HP EliteOne 800 |  | Импорт | компл. | 1 |  | Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 63 | Лазерное многофункциональное устройство. Габариты: 420х390х320 мм 1ф; 220В; 0,51кВт | HPLaserJetProMFPM428fdn |  | Импорт | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 76 | Облучатель бактерицидный насстенный, производительность 95%, 115м3/час | ОБН-75 "Азов" |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  | Подключается к сети через два выключателя, расположенные вне помещения у входной двери, сблокированные со световым табло. |
| 88 | Светильник диагностический хирургический передвижной Свет 50000 Люкс РУ-0,015кВт,220В,1Ф+N+PE | marLED E3 |  | Гебрюдер Мартин ГМБХ и Ко. КГ, Германия | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 104 | Столик манипуляционный мобильный; для инструментов, из нержавеющей стали AISI 304, с 2-мя полками, столешница с бортом по 4-м сторонам, на колесах 125 мм, 2 из которых с тормозами | арт.325025 |  | Malvestio | шт. | 1 |  |  |
| 109 | Табурет медицинский, мобильный со спинкой | ДМ-5-004-06 |  | Доктор Мебель | шт. | 2 |  |  |
| 113 | Тумба (стол) двухстворчатая с 2 мойками | ДМ-6-011-05 |  | Доктор Мебель | шт. | 1 |  | Подвод холодной воды D=15; подвод горячей воды D=15; отвод в канализацию D=50 |
| 136 | Лампа Вуда комбинированная с «черным светом» для диагностики состояния кожи и штатив для крепления лампы | 7051L (SP-023) |  | Guangzhou BIOCURVE, Китай | шт. | 1 |  |  |
| 137 | Цифровая система для исследований и анализа, подготовки отчета и ведения дерматоскопических случаев в составе: | Vision Derma Pro |  | HEINE, Германия | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
|  | Дерматоскоп Delta 20 Plus |  |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | Комплект фотопринадлежностей для дерматоскопа |  |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | Цветная цифровая камера Сanon |  |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | Программное обеспечение |  |  |  | шт. | 1 |  |  |
| 141 | Шкаф общего назначения | FLS329 |  | Юнитекс | шт. | 1 |  |  |
| 146 | Держатель для бумажных полотенец | TORK Xpress |  | Tork, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 149 | Дозатор локтевой для дезинфецирующих средств |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 152А | Зеркало прямоугольное |  |  | Россия | шт. | 1 |  |  |
| 155 | Корзина для мусора, офисная, металлическая, без крышки, 15 литров |  |  | Санакс | шт. | 1 |  |  |
| 157 | Лампа настольная 1Ф; 220 В; 0,011 кВт | NL 202 |  | Эра | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 199 | Рулонная штора, 2000х2200 |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 266 | Косметологическое кресло | ФП-3 |  | Пластэк | шт. | 1 | 75 |  |
| КО-2 | Косметологический комбайн Габариты: 500х407х1450 мм РУ-1ф, 220В; 0,15кВт | Face Beauty Clinic |  | Tecnology (Италия) | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| КО-4 | Вакуумный аппарат косметологический с магнитотерапией Габариты: 600х600х1900мм РУ-1ф, 220В; 1,0кВт | MR-991 |  | Mantis, Италия | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| КО-7 | Лазерная система SP Dynamis без сканеров, с гинекологическим набором | SP Dynamis |  | Fotona d.d, Словения | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| ЛЛ5 | Лампа-лупа косметологическая на штативе Габариты: 230х800х1350 мм 1Ф; 220 В; 0,1 кВт | АтисМед ЛЛ-5 |  | АтисМед | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| ММП2 | Инфузионная стойка Два гнез-да для флаконов, два крючка. | ДМ-6-014-03 |  | Доктор Мебель Россия | шт. | 1 |  |  |
| ОК10 | Клапан медицинского газ, подвод кислорода |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  | Подвод кислорода |
| ШП-1 | Ширма потолочная |  |  | Инд. изготовление | шт. | 1 |  |  |
| 2040 | Процедурная при кабинете косметолога |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Бак для мусора с металлическим внутренним ведром, с педалью 12л сталь полированная | Brabantia 123405 |  | Россия | шт. | 1 |  |  |
| 14 | Облучатель-рециркулятор закрытого типа, бактерицидная эффективность 99%, производительность 100м3/час | Дезар 3 |  | КРОНТ | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 19.1 | Стол рабочий, 1200х700х750мм | FLS201 (инд. изг) |  | Юнитекс | шт. | 1 |  |  |
| 21 | Стул для посетителей |  |  | Доктор Мебель | шт. | 1 |  |  |
| 26 | Шкаф двухстворчатый с 4 полками, с сейфом и замком, фасады и корпус - сталь с порошковым покрытием; 1000*500*1900 мм | ДМ-4-001-37 |  | Доктор Мебель | шт. | 1 |  |  |
| 29 | Тележка медицинская с ящиками; нерж.сталь | арт.325200 |  | Malvestio | шт. | 1 |  |  |
| 54 | Дозатор безконтактный для жидкого мыла, с замком, объем 0,8 л. |  |  | Первая мебельная фабрика | шт. | 1 |  |  |
| 57 | Моноблок HP EliteOne 800 G6 24 AiO BU -Non-Touch RCTO (i7 10700/16GB/1TB NVMe/Win 10/3Yr wite)+ клавиатура/мышь. 1ф; 220В; 0,3кВт | HP EliteOne 800 |  | Импорт | компл. | 1 |  | Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 63 | Лазерное многофункциональное устройство. Габариты: 420х390х320 мм 1ф; 220В; 0,51кВт | HPLaserJetProMFPM428fdn |  | Импорт | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 76 | Облучатель бактерицидный насстенный, производительность 95%, 115м3/час | ОБН-75 "Азов" |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  | Подключается к сети через два выключателя, расположенные вне помещения у входной двери, сблокированные со световым табло. |
| 88 | Светильник диагностический хирургический передвижной Свет 50000 Люкс РУ-0,015кВт,220В,1Ф+N+PE | marLED E3 |  | Гебрюдер Мартин ГМБХ и Ко. КГ, Германия | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 104 | Столик манипуляционный мобильный; для инструментов, из нержавеющей стали AISI 304, с 2-мя полками, столешница с бортом по 4-м сторонам, на колесах 125 мм, 2 из которых с тормозами | арт.325025 |  | Malvestio | шт. | 1 |  |  |
| 109 | Табурет медицинский, мобильный со спинкой | ДМ-5-004-06 |  | Доктор Мебель | шт. | 2 |  |  |
| 113 | Тумба (стол) двухстворчатая с 2 мойками | ДМ-6-011-05 |  | Доктор Мебель | шт. | 1 |  | Подвод холодной воды D=15; подвод горячей воды D=15; отвод в канализацию D=50 |
| 123 | Холодильник фармацевтический однодверный однокамерный, объем 250 л, 5 съемных полок, 2 выдвижных ящика, габаритные размеры 1300х607х600 мм. Металлическая дверь с изоляцией с замком, внутренняя камера из пластика, хладагент R600a; ручная разморозка, принудительная циркуляция воздуха, микропроцессорный контроль температуры, 1 компрессор; освещение лампой накаливания, цифровой дисплей с отражением температуры, аварийная сигнализация (визуальный и звуковой сигналы) при изменении температуры, автоматическое отключение вентилятора при открывании двери; температура от +2°C до +14°C; источник питания сеть 220 В/50 Гц, потребляемая мощность 200 Вт | HYCD-282 Haier |  | Haier | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| Б/Н | Термометр для холодильника по количеству полок |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 5 |  | на планах не указано |
| 137 | Цифровая система для исследований и анализа, подготовки отчета и ведения дерматоскопических случаев в составе: | Vision Derma Pro |  | HEINE, Германия | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
|  | Дерматоскоп Delta 20 Plus |  |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | Комплект фотопринадлежностей для дерматоскопа |  |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | Цветная цифровая камера Сanon |  |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | Программное обеспечение |  |  |  | шт. | 1 |  |  |
| 146 | Держатель для бумажных полотенец | TORK Xpress |  | Tork, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 149 | Дозатор локтевой для дезинфецирующих средств |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 152А | Зеркало прямоугольное |  |  | Россия | шт. | 1 |  |  |
| 155 | Корзина для мусора, офисная, металлическая, без крышки, 15 литров |  |  | Санакс | шт. | 1 |  |  |
| 157 | Лампа настольная 1Ф; 220 В; 0,011 кВт | NL 202 |  | Эра | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 199 | Рулонная штора, 2000х2200 |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 210 | Емкость-контейнер КДС " КРОРТ" для дизенфекции и стерилизации инструмент в объеме 3л |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 2 |  | на планах не указано |
| ММП2 | Инфузионная стойка Два гнез-да для флаконов, два крючка. | ДМ-6-014-03 |  | Доктор Мебель Россия | шт. | 2 |  |  |
| 266 | Косметологическое кресло | ФП-3 |  | Пластэк | шт. | 1 | 75 |  |
| 268 | Стол медицинский производственный 900х600х850, без борта, без полки | ДМ-6-006-01 |  | Доктор Мебель | шт. | 1 |  |  |
| 269 | Аппарат для микротоковой терапии | Bio-Ultimate Gold |  | Bio-Therapeutic Computers, США | шт. | 1 |  |  |
| ИО-118Е | Установка ультразвуковой предстерилизационной очистки Габариты: 335х190х240 мм Объем – 2,7 л 1Ф; 220 В; 180ВА Вес – 5 кг | УЗУМИ-2 |  | ООО «ТРИМА» Саратов | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| Л-75А | Стерилизатор воздушный (сухожар) Объем камеры – 20 л Габариты: 625х450х415 мм 1Ф; 220 В; 1,5 кВт | ГП-20МО |  | Касимовский приборный завод Россия | шт. | 1 | 25 | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| ОК10 | Клапан медицинского газ, подвод кислорода |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  | Подвод кислорода |
| ЛЛ5 | Лампа-лупа косметологическая на штативе Габариты: 230х800х1350 мм 1Ф; 220 В; 0,1 кВт | АтисМед ЛЛ-5 |  | АтисМед | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| ШП-1 | Ширма потолочная |  |  | Инд. изготовление | шт. | 1 |  |  |
| КО-5 | Фототерапевтический модуль (стандартная комплектация) 1Ф; 220 В; 0,5 кВт | М22 |  | Lumenis, США-Израиль | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| КО-6 | Ксометологический аппарат 1Ф; 220 В; 0,5 кВт | HydraFacial MD |  | HydraFacial, США | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| КО-9 | Аппарат для локальной воздушной криотерапии Габариты: 645х390х680 мм Вес – 60 кг. 1Ф; 220 В; 1,0кВт | Cryo-6 |  | ZIMMER, Германия | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 2041 | Процедурная врача дерматолога |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Бак для мусора с металлическим внутренним ведром, с педалью 12л сталь полированная | Brabantia 123405 |  | Россия | шт. | 1 |  |  |
| 14 | Облучатель-рециркулятор закрытого типа, бактерицидная эффективность 99%, производительность 100м3/час | Дезар 3 |  | КРОНТ | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 19 | Стол рабочий, 1600х800х750мм | FLS201 |  | Юнитекс | шт. | 1 |  |  |
| 21 | Стул для посетителей |  |  | Доктор Мебель | шт. | 1 |  |  |
| 23 | Подставка-греденция |  | - | Первая мебельная фабрика | шт. | 1 |  |  |
| 26 | Шкаф двухстворчатый с 4 полками, с сейфом и замком, фасады и корпус - сталь с порошковым покрытием; 1000*500*1900 мм | ДМ-4-001-37 |  | Доктор Мебель | шт. | 1 |  |  |
| 29 | Тележка медицинская с ящиками; нерж.сталь | арт.325200 |  | Malvestio | шт. | 2 |  |  |
| 54 | Дозатор безконтактный для жидкого мыла, с замком, объем 0,8 л. |  |  | Первая мебельная фабрика | шт. | 1 |  |  |
| 57 | Моноблок HP EliteOne 800 G6 24 AiO BU -Non-Touch RCTO (i7 10700/16GB/1TB NVMe/Win 10/3Yr wite)+ клавиатура/мышь. 1ф; 220В; 0,3кВт | HP EliteOne 800 |  | Импорт | компл. | 1 |  | Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 63 | Лазерное многофункциональное устройство. Габариты: 420х390х320 мм 1ф; 220В; 0,51кВт | HPLaserJetProMFPM428fdn |  | Импорт | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 76 | Облучатель бактерицидный насстенный, производительность 95%, 115м3/час | ОБН-75 "Азов" |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  | Подключается к сети через два выключателя, расположенные вне помещения у входной двери, сблокированные со световым табло. |
| 88 | Светильник диагностический хирургический передвижной Свет 50000 Люкс РУ-0,015кВт,220В,1Ф+N+PE | marLED E3 |  | Гебрюдер Мартин ГМБХ и Ко. КГ, Германия | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 104 | Столик манипуляционный мобильный; для инструментов, из нержавеющей стали AISI 304, с 2-мя полками, столешница с бортом по 4-м сторонам, на колесах 125 мм, 2 из которых с тормозами | арт.325025 |  | Malvestio | шт. | 1 |  |  |
| 109 | Табурет медицинский, мобильный со спинкой | ДМ-5-004-06 |  | Доктор Мебель | шт. | 2 |  |  |
| 113 | Тумба (стол) двухстворчатая с 2 мойками | ДМ-6-011-05 |  | Доктор Мебель | шт. | 1 |  | Подвод холодной воды D=15; подвод горячей воды D=15; отвод в канализацию D=50 |
| 123 | Холодильник фармацевтический однодверный однокамерный, объем 250 л, 5 съемных полок, 2 выдвижных ящика, габаритные размеры 1300х607х600 мм. Металлическая дверь с изоляцией с замком, внутренняя камера из пластика, хладагент R600a; ручная разморозка, принудительная циркуляция воздуха, микропроцессорный контроль температуры, 1 компрессор; освещение лампой накаливания, цифровой дисплей с отражением температуры, аварийная сигнализация (визуальный и звуковой сигналы) при изменении температуры, автоматическое отключение вентилятора при открывании двери; температура от +2°C до +14°C; источник питания сеть 220 В/50 Гц, потребляемая мощность 200 Вт | HYCD-282 Haier |  | Haier | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| Б/Н | Термометр для холодильника по количеству полок |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 5 |  | на планах не указано |
| 136 | Лампа Вуда комбинированная с «черным светом» для диагностики состояния кожи и штатив для крепления лампы | 7051L (SP-023) |  | Guangzhou BIOCURVE, Китай | шт. | 1 |  |  |
| 137 | Цифровая система для исследований и анализа, подготовки отчета и ведения дерматоскопических случаев в составе: | Vision Derma Pro |  | HEINE, Германия | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
|  | Дерматоскоп Delta 20 Plus |  |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | Комплект фотопринадлежностей для дерматоскопа |  |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | Цветная цифровая камера Сanon |  |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | Программное обеспечение |  |  |  | шт. | 1 |  |  |
| 146 | Держатель для бумажных полотенец | TORK Xpress |  | Tork, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 149 | Дозатор локтевой для дезинфецирующих средств |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 152А | Зеркало прямоугольное |  |  | Россия | шт. | 1 |  |  |
| 155 | Корзина для мусора, офисная, металлическая, без крышки, 15 литров |  |  | Санакс | шт. | 1 |  |  |
| 157 | Лампа настольная 1Ф; 220 В; 0,011 кВт | NL 202 |  | Эра | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 192К2 | Радиоволновой электрохирургический аппарат ЭХВЧ Габариты: 238х178х413 мм Максимальная выходная мощность – 120 Вт Вес – 11 кг | Сургитрон 4.0 МГЦPELLEVE S5-IEC |  | Ellman Int., США | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 199 | Рулонная штора, 2000х2200 |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 2 |  |  |
| 262 | Аппарат для обработки ногтевых пластинок с насадкой OMNICUT 1Ф; 220 В; 0,1 кВт |  |  | Импорт | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 263 | Аппарат радиохирургический с набором электродов для врача дерматолога 1Ф; 220 В; 0,1 кВт | ВМ-780 ii |  | ZERTS, Германия | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| ОК4 | Консоль настенная для специальных лечебных помещений с клапаном (О2,Vac) и блоком из 4-х электророзеток, розетками уравнивания потециалов (2) РУ-1,0 кВт; 220В; 1Ф.+N+PE (максимальная установленная мощность подключаемого к консоли оборудования) | Linea I |  | Draeger, Германия | шт. | 1 |  | Подключается к сети через электроввод. Подвод кислорода, вакуума. |
| Б/Н | Сфигмоманометр |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  | на планах не указано |
| Б/Н | Набор медицинских инструментов |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  | на планах не указано |
| 266 | Косметологическое кресло | ФП-3 |  | Пластэк | шт. | 1 | 75 |  |
| 268 | Стол медицинский производственный 900х600х850, без борта, без полки | ДМ-6-006-01 |  | Доктор Мебель | шт. | 1 |  |  |
| 605 | Аппарат для локальной воздушной криотерапии Габариты: 645х390х680 мм Вес – 60 кг. 1Ф; 220 В; 1,0кВт | Cryo-6 |  | ZIMMER, Германия | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| КО-15 | Система для автоматического картирования тела и дерматоскопического исследования включает в себя: видеодерматоскопmedicam, стойку ATBM, фотооборудование, набор оптики, медицинский сервер, монитор, программное обеспечение для дерматоскопии и для картирования тела Габариты стенда: 700х610х1820мм 1Ф; 220 В; ≈0,5кВт | Вodystudio ATBM® Классический |  | Импорт | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| ЛЛ5 | Лампа-лупа косметологическая на штативе Габариты: 230х800х1350 мм 1Ф; 220 В; 0,1 кВт | АтисМед ЛЛ-5 |  | АтисМед | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| СУК | Стерилизатор ультрафиолетовый кварцевый Габариты: 380х245х125 мм 1Ф; 220 В; 70ВА Вес – 3 кг | Микроцид 1 |  | Россия | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| ШП-1 | Ширма потолочная |  |  | Инд. изготовление | шт. | 1 |  |  |
| 2042 | Кабинет врача дерматолога |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Бак для мусора с металлическим внутренним ведром, с педалью 12л сталь полированная | Brabantia 123405 |  | Россия | шт. | 1 |  |  |
| 6 | Тумба подвесная под умывальник с 2-мя ящиками, фаянсовая раковина в комплекте, смеситель GROHE Europolis |  |  | Первая мебельная фабрика | шт. | 1 |  | Подвод холодной воды D=15 мм, подвод горячей воды D=15 мм, отвод в канализацию D=50 мм |
| 7 | Кресло рабочее для персонала на роликовой опоре, механизм - газ/лифт | IQ |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 2 |  |  |
| 12 | Кушетка смотровая 2-х секционная с изменяемой высотой | арт.349400 |  | Malvestio | шт. | 1 |  |  |
| 14 | Облучатель-рециркулятор закрытого типа, бактерицидная эффективность 99%, производительность 100м3/час | Дезар 3 |  | КРОНТ | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 19 | Стол рабочий, 1600х800х750мм | FLS201 |  | Юнитекс | шт. | 2 |  |  |
| 21 | Стул для посетителей |  |  | Доктор Мебель | шт. | 2 |  |  |
| 23 | Подставка-греденция |  | - | Первая мебельная фабрика | шт. | 2 |  |  |
| 24 | Шкаф комбинированный со стеклянными дверьми в рамке |  |  | Первая мебельная фабрика | шт. | 2 |  |  |
| 54 | Дозатор безконтактный для жидкого мыла, с замком, объем 0,8 л. |  |  | Первая мебельная фабрика | шт. | 1 |  |  |
| 57 | Моноблок HP EliteOne 800 G6 24 AiO BU -Non-Touch RCTO (i7 10700/16GB/1TB NVMe/Win 10/3Yr wite)+ клавиатура/мышь. 1ф; 220В; 0,3кВт | HP EliteOne 800 |  | Импорт | компл. | 2 |  | Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 63 | Лазерное многофункциональное устройство. Габариты: 420х390х320 мм 1ф; 220В; 0,51кВт | HPLaserJetProMFPM428fdn |  | Импорт | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 63А | Принтер Габариты: 331х215х178 мм 1ф; 220В; 0,32кВт | HP Laser 107w |  | Импорт | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 104 | Столик манипуляционный мобильный; для инструментов, из нержавеющей стали AISI 304, с 2-мя полками, столешница с бортом по 4-м сторонам, на колесах 125 мм, 2 из которых с тормозами | арт.325025 |  | Malvestio | шт. | 1 |  |  |
| 141 | Шкаф общего назначения | FLS329 |  | Юнитекс | шт. | 1 |  |  |
| 146 | Держатель для бумажных полотенец | TORK Xpress |  | Tork, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 149 | Дозатор локтевой для дезинфецирующих средств |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 152 | Зеркало круглое с подстветкой, диаметр 700мм 1Ф; 220 В; 0,1 кВт | Ring |  | Россия | шт. | 1 |  | Подключается к сети через электроввод |
| 155 | Корзина для мусора, офисная, металлическая, без крышки, 15 литров |  |  | Санакс | шт. | 2 |  |  |
| 157 | Лампа настольная 1Ф; 220 В; 0,011 кВт | NL 202 |  | Эра | шт. | 2 |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 199 | Рулонная штора, 2000х2200 |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 2 |  |  |
| 223 | Настенная диагностическая станция 1Ф; 220 В; 0,3 кВт | Ri-former, вариант комплектации 5 (полная) |  | Riester, Германия | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| ЛО** | Лампа освещения для кушетки |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  | Учитывается разделом ЭО |
| 2043 | Процедурная врача дерматолога (диабетическая стопа) |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Бак для мусора с металлическим внутренним ведром, с педалью 12л сталь полированная | Brabantia 123405 |  | Россия | шт. | 1 |  |  |
| 12 | Кушетка смотровая 2-х секционная с изменяемой высотой | арт.349400 |  | Malvestio | шт. | 1 |  |  |
| 14 | Облучатель-рециркулятор закрытого типа, бактерицидная эффективность 99%, производительность 100м3/час | Дезар 3 |  | КРОНТ | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 19.1 | Стол рабочий, 1200х700х750мм | FLS201 (инд. изг) |  | Юнитекс | шт. | 1 |  |  |
| 21 | Стул для посетителей |  |  | Доктор Мебель | шт. | 1 |  |  |
| 26 | Шкаф двухстворчатый с 4 полками, с сейфом и замком, фасады и корпус - сталь с порошковым покрытием; 1000*500*1900 мм | ДМ-4-001-37 |  | Доктор Мебель | шт. | 1 |  |  |
| 29 | Тележка медицинская с ящиками; нерж.сталь | арт.325200 |  | Malvestio | шт. | 1 |  |  |
| 54 | Дозатор безконтактный для жидкого мыла, с замком, объем 0,8 л. |  |  | Первая мебельная фабрика | шт. | 1 |  |  |
| 57 | Моноблок HP EliteOne 800 G6 24 AiO BU -Non-Touch RCTO (i7 10700/16GB/1TB NVMe/Win 10/3Yr wite)+ клавиатура/мышь. 1ф; 220В; 0,3кВт | HP EliteOne 800 |  | Импорт | компл. | 1 |  | Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 63 | Лазерное многофункциональное устройство. Габариты: 420х390х320 мм 1ф; 220В; 0,51кВт | HPLaserJetProMFPM428fdn |  | Импорт | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 76 | Облучатель бактерицидный насстенный, производительность 95%, 115м3/час | ОБН-75 "Азов" |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  | Подключается к сети через два выключателя, расположенные вне помещения у входной двери, сблокированные со световым табло. |
| 88 | Светильник диагностический хирургический передвижной Свет 50000 Люкс РУ-0,015кВт,220В,1Ф+N+PE | marLED E3 |  | Гебрюдер Мартин ГМБХ и Ко. КГ, Германия | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 104 | Столик манипуляционный мобильный; для инструментов, из нержавеющей стали AISI 304, с 2-мя полками, столешница с бортом по 4-м сторонам, на колесах 125 мм, 2 из которых с тормозами | арт.325025 |  | Malvestio | шт. | 1 |  |  |
| 109 | Табурет медицинский, мобильный со спинкой | ДМ-5-004-06 |  | Доктор Мебель | шт. | 2 |  |  |
| 113 | Тумба (стол) двухстворчатая с 2 мойками | ДМ-6-011-05 |  | Доктор Мебель | шт. | 1 |  | Подвод холодной воды D=15; подвод горячей воды D=15; отвод в канализацию D=50 |
| 123 | Холодильник фармацевтический однодверный однокамерный, объем 250 л, 5 съемных полок, 2 выдвижных ящика, габаритные размеры 1300х607х600 мм. Металлическая дверь с изоляцией с замком, внутренняя камера из пластика, хладагент R600a; ручная разморозка, принудительная циркуляция воздуха, микропроцессорный контроль температуры, 1 компрессор; освещение лампой накаливания, цифровой дисплей с отражением температуры, аварийная сигнализация (визуальный и звуковой сигналы) при изменении температуры, автоматическое отключение вентилятора при открывании двери; температура от +2°C до +14°C; источник питания сеть 220 В/50 Гц, потребляемая мощность 200 Вт | HYCD-282 Haier |  | Haier | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| Б/Н | Термометр для холодильника по количеству полок |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 5 |  | на планах не указано |
| 146 | Держатель для бумажных полотенец | TORK Xpress |  | Tork, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 149 | Дозатор локтевой для дезинфецирующих средств |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 152А | Зеркало прямоугольное |  |  | Россия | шт. | 1 |  |  |
| 155 | Корзина для мусора, офисная, металлическая, без крышки, 15 литров |  |  | Санакс | шт. | 1 |  |  |
| 157 | Лампа настольная 1Ф; 220 В; 0,011 кВт | NL 202 |  | Эра | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 162 | Негатоскоп двухкадровый, размеры просмотрового экрана 720х420 мм. Корпус негатоскопа цельнопластмассовый, экран из оргстекла; источник света люминесцентные лампы, неравномерность яркости экрана не более 30%, яркость в центрах полей диагностики Габариты:730х500х130 мм 1Ф; 220 В; 0,1 кВт | НР2-02 |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 199 | Рулонная штора, 2000х2200 |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 2 |  |  |
| 266А | Кресло для педикюра. Габариты: 1800х610х560-900мм 1ф; 220В; ≈0,2кВт | ФП-3 |  | Пластэк | шт. | 1 | 88 | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 290А | Электрокардиограф 3-х канальный с транспортным чемоданом. 1Ф; 220 В; ~ 0,1 кВт | МАС 600 |  | GE Healthcare | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| ОК4 | Консоль настенная для специальных лечебных помещений с клапаном (О2,Vac) и блоком из 4-х электророзеток, розетками уравнивания потециалов (2) РУ-1,0 кВт; 220В; 1Ф.+N+PE (максимальная установленная мощность подключаемого к консоли оборудования) | Linea I |  | Draeger, Германия | шт. | 1 |  | Подключается к сети через электроввод. Подвод кислорода, вакуума. |
| ЛЛ1 | Лампа-лупа косметологическая на штативе Габариты: 230х800х1350 мм 1Ф; 220 В; 0,1 кВт |  |  | АтисМед ЛЛ-5 | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| ПА | Педикюрный аппарат с пылесосом и подсветкой Габариты: 320х125х220 мм 1Ф; 220 В; 0,35 кВт | PA-50 |  | Unitronic (Германия) | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| УЗ-1 | Малогабаритный доплеровский звуковой индикатор скорости кровотока Габариты: 65х10х25 мм | МИНИДОП |  | БИОСС, Россия | шт. | 1 |  | Питание: 2 батареи 1,5 В или аккумуляторы 1,2 В (тип АА) |
| ШП-1 | Ширма потолочная |  |  | Инд. изготовление | шт. | 1 |  |  |
| Б/Н | Градуированный камертон 128 Гц |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  | на планах не указано |
| Б/Н | Набор медицинских инструментов |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  | на планах не указано |
| Б/Н | Монофиламент 10 г |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  |  |
| Б/Н | Неврологический молоточек |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  |  |
| Б/Н | Набор фрез для скалера |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  |  |
| Б/Н | Лопаточки для ногтей |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 4 |  |  |
| Б/Н | Кусачки |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 4 |  |  |
| Б/Н | Биксы малые |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 3 |  |  |
| 2044 | Холл-рекреация |  |  |  |  |  |  |  |
| 4А | Диван. Габариты: 1900х860х450 | Росфорд |  | Первая мебельная фабрика | шт. | 5 |  |  |
| 4Б | Диван. Габариты: 1320х860х450 | Росфорд |  | Первая мебельная фабрика | шт. | 2 |  |  |
| 8А | Кресло. Габариты: 850х860х450мм | Росфорд |  | Первая мебельная фабрика | шт. | 7 |  |  |
| 14 | Облучатель-рециркулятор закрытого типа, бактерицидная эффективность 99%, производительность 100м3/час | Дезар 3 |  | КРОНТ | шт. | 7 |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 34 | Пурифайер для проточной воды с ультрафильтрацией. Габариты: 310х360х1190 мм 1Ф; 220 В; 0,3 кВт | V40-U4L Black |  | Ecotronic, Торговая сеть | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В. Подвод холодной воды D=1/2” |
| 149 | Дозатор локтевой для дезинфецирующих средств |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 3 |  |  |
| 151А | Журнальный столик. Габариты: 1200х710х450мм |  |  | Первая мебельная фабрика | шт. | 2 |  |  |
| 151Б | Журнальный столик с низкой полкой. Габариты: 600х600х600мм |  |  | Первая мебельная фабрика | шт. | 4 |  |  |
| 151В | Консоль со столешницей из искусственного мрамора. Габариты: 1000х300хх700 мм |  |  | Первая мебельная фабрика | шт. | 2 |  |  |
| 199А | Штора, длина 5 м. |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 3 |  |  |
| 331 | Настольная лампа (торшер) 1Ф; 220 В; 0,06 кВт | Coco COC-LG-1 | - | Kutek | шт. | 4+2 =6 |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| LG 55 | Монитор, 55 дюйма, LAN 1Ф; 220 В; 0,25 кВт |  |  | LG | шт. | 2 |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 2044а | Регистратура |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Бак для мусора с металлическим внутренним ведром, с педалью 12л сталь полированная | Brabantia 123405 |  | Россия | шт. | 1 |  |  |
| 6 | Тумба подвесная под умывальник с 2-мя ящиками, фаянсовая раковина в комплекте, смеситель GROHE Europolis |  |  | Первая мебельная фабрика | шт. | 1 |  | Подвод холодной воды D=15 мм, подвод горячей воды D=15 мм, отвод в канализацию D=50 мм |
| 7 | Кресло рабочее для персонала на роликовой опоре, механизм - газ/лифт | IQ |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 14 | Облучатель-рециркулятор закрытого типа, бактерицидная эффективность 99%, производительность 100м3/час | Дезар 3 |  | КРОНТ | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 19 | Стол рабочий, 1600х800х750мм | FLS201 |  | Юнитекс | шт. | 1 |  |  |
| 23 | Подставка-греденция |  | - | Первая мебельная фабрика | шт. | 1 |  |  |
| 24 | Шкаф комбинированный со стеклянными дверьми в рамке |  |  | Первая мебельная фабрика | шт. | 2 |  |  |
| 54 | Дозатор безконтактный для жидкого мыла, с замком, объем 0,8 л. |  |  | Первая мебельная фабрика | шт. | 1 |  |  |
| 57 | Моноблок HP EliteOne 800 G6 24 AiO BU -Non-Touch RCTO (i7 10700/16GB/1TB NVMe/Win 10/3Yr wite)+ клавиатура/мышь. 1ф; 220В; 0,3кВт | HP EliteOne 800 |  | Импорт | компл. | 1 |  | Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 63 | Лазерное многофункциональное устройство. Габариты: 420х390х320 мм 1ф; 220В; 0,51кВт | HPLaserJetProMFPM428fdn |  | Импорт | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 141 | Шкаф общего назначения | FLS329 |  | Юнитекс | шт. | 1 |  |  |
| 146 | Держатель для бумажных полотенец | TORK Xpress |  | Tork, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 149 | Дозатор локтевой для дезинфецирующих средств |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 152 | Зеркало круглое с подстветкой, диаметр 700мм 1Ф; 220 В; 0,1 кВт | Ring |  | Россия | шт. | 1 |  | Подключается к сети через электроввод |
| 155 | Корзина для мусора, офисная, металлическая, без крышки, 15 литров |  |  | Санакс | шт. | 1 |  |  |
| 157 | Лампа настольная 1Ф; 220 В; 0,011 кВт | NL 202 |  | Эра | шт. | 2 |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 199 | Рулонная штора, 2000х2200 |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 2044б | Картохранилище технологам выдано задание |  |  |  |  |  |  |  |
| 270 | Шкаф картотечный | Картотека металлическая Bisley BS5E |  | Юнитекс | шт. | 10 |  |  |
| 2045 | Кабинет врачебного консилиума |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Бак для мусора с металлическим внутренним ведром, с педалью 12л сталь полированная | Brabantia 123405 |  | Россия | шт. | 1 |  |  |
| 14 | Облучатель-рециркулятор закрытого типа, бактерицидная эффективность 99%, производительность 100м3/час | Дезар 3 |  | КРОНТ | шт. | 2 |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 21 | Стул для посетителей |  |  | Доктор Мебель | шт. | 10 |  |  |
| 23 | Подставка-греденция |  | - | Первая мебельная фабрика | шт. | 1 |  |  |
| 63 | Лазерное многофункциональное устройство. Габариты: 420х390х320 мм 1ф; 220В; 0,51кВт | HPLaserJetProMFPM428fdn |  | Импорт | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 72 | Монитор, 55 дюйма, LAN 1Ф; 220 В; 0,25 кВт |  |  | LG | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 75 | Ноутбук 1Ф; 220 В; 0,3 кВт |  |  | HP | шт. | 11 |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 155 | Корзина для мусора, офисная, металлическая, без крышки, 15 литров |  |  | Санакс | шт. | 1 |  |  |
| 199 | Рулонная штора, 2000х2200 |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 2 |  |  |
| 236 | Стол для брифинга модульный Габариты: 3200х1600х750мм |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  |  |
| ИП | Интерактивная панель. Ращмер экрана 1652х930мм 1ф; 220В; 0,1кВт | SBID-MX175 |  | Smart | шт. | 1 | 59 | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 2046 | Кабинет выписки больничных листов |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Кресло рабочее для персонала на роликовой опоре, механизм - газ/лифт | IQ |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 14 | Облучатель-рециркулятор закрытого типа, бактерицидная эффективность 99%, производительность 100м3/час | Дезар 3 |  | КРОНТ | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 19 | Стол рабочий, 1600х800х750мм | FLS201 |  | Юнитекс | шт. | 1 |  |  |
| 23 | Подставка-греденция |  | - | Первая мебельная фабрика | шт. | 1 |  |  |
| 24 | Шкаф комбинированный со стеклянными дверьми в рамке |  |  | Первая мебельная фабрика | шт. | 4 |  |  |
| 57 | Моноблок HP EliteOne 800 G6 24 AiO BU -Non-Touch RCTO (i7 10700/16GB/1TB NVMe/Win 10/3Yr wite)+ клавиатура/мышь. 1ф; 220В; 0,3кВт | HP EliteOne 800 |  | Импорт | компл. | 1 |  | Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 63 | Лазерное многофункциональное устройство. Габариты: 420х390х320 мм 1ф; 220В; 0,51кВт | HPLaserJetProMFPM428fdn |  | Импорт | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 141 | Шкаф общего назначения | FLS329 |  | Юнитекс | шт. | 1 |  |  |
| 155 | Корзина для мусора, офисная, металлическая, без крышки, 15 литров |  |  | Санакс | шт. | 1 |  |  |
| 157 | Лампа настольная 1Ф; 220 В; 0,011 кВт | NL 202 |  | Эра | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 252 | Сейф 2 класса взломостойкости; крепление к полу. Габариты: 440х430х1230 мм | VALBERG ГРАНИТ 120Т EL |  | Завод "Промет" | шт. | 1 | 257 |  |
| 2048 | Кабинет заведующего отделением |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Кресло рабочее для руководителя на роликовой опоре, механизм - газ/лифт |  |  | Первая мебельная фабрика | шт. | 1 |  |  |
| 14 | Облучатель-рециркулятор закрытого типа, бактерицидная эффективность 99%, производительность 100м3/час | Дезар 3 |  | КРОНТ | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 20-1 | Стол руководителя |  | - | Первая мебельная фабрика | шт. | 1 |  |  |
| 21 | Стул для посетителей |  |  | Доктор Мебель | шт. | 4 |  |  |
| 23 | Подставка-греденция |  | - | Первая мебельная фабрика | шт. | 1 |  |  |
| 57 | Моноблок HP EliteOne 800 G6 24 AiO BU -Non-Touch RCTO (i7 10700/16GB/1TB NVMe/Win 10/3Yr wite)+ клавиатура/мышь. 1ф; 220В; 0,3кВт | HP EliteOne 800 |  | Импорт | компл. | 1 |  | Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 63 | Лазерное многофункциональное устройство. Габариты: 420х390х320 мм 1ф; 220В; 0,51кВт | HPLaserJetProMFPM428fdn |  | Импорт | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 155 | Корзина для мусора, офисная, металлическая, без крышки, 15 литров |  |  | Санакс | шт. | 1 |  |  |
| 157 | Лампа настольная 1Ф; 220 В; 0,011 кВт | NL 202 |  | Эра | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 172 | Шкаф для одежды |  |  | Первая мебельная фабрика | шт. | 1 |  |  |
| 174 | Шкаф для документов со стеклянными дверями |  |  | Первая мебельная фабрика | шт. | 1 |  |  |
| 175 | Шкаф низкий по инд. размерам со встроенной раковиной, крючком и зозатором для жидкого мыла(см. дизайн-проект) в составе:. |  |  | Инд. изготовление | комп. | 1 |  | Подвод холодной воды D=15; подвод горячей воды D=15; отвод в канализацию D=50 |
|  | тумба инд. изготовления, |  |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | встраиваемый холодильник Liebherr UIK 1514, |  |  |  | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
|  | раковина Franke 125.0176.647 KBG 110-34, цвет Шоколад, |  |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | держатель для полотенец Brabantia, |  |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | дозатор для жидкого мыла Kaiser KH-3022 BP, встраиваемый Black Pearl, |  |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | Смеситель Florentina Фита AV коричневый, артикул 757839, |  |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | Столешница Samsung Staron VL155 Loam, 1730х600мм. |  |  |  | шт. | 1 |  |  |
| 176 | Брифинг-приставка |  |  | Первая мебельная фабрика | шт. | 1 |  |  |
| 199 | Рулонная штора, 2000х2200 |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 2049 | Аптечный киоск |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Бак для мусора с металлическим внутренним ведром, с педалью 12л сталь полированная | Brabantia 123405 |  | Россия | шт. | 1 |  |  |
| 6 | Тумба подвесная под умывальник с 2-мя ящиками, фаянсовая раковина в комплекте, смеситель GROHE Europolis |  |  | Первая мебельная фабрика | шт. | 1 |  | Подвод холодной воды D=15 мм, подвод горячей воды D=15 мм, отвод в канализацию D=50 мм |
| 14 | Облучатель-рециркулятор закрытого типа, бактерицидная эффективность 99%, производительность 100м3/час | Дезар 3 |  | КРОНТ | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 35 | Расчетно-кассовый аппарат | АМС-100К |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 2 |  |  |
| 54 | Дозатор безконтактный для жидкого мыла, с замком, объем 0,8 л. |  |  | Первая мебельная фабрика | шт. | 1 |  |  |
| 57 | Моноблок HP EliteOne 800 G6 24 AiO BU -Non-Touch RCTO (i7 10700/16GB/1TB NVMe/Win 10/3Yr wite)+ клавиатура/мышь. 1ф; 220В; 0,3кВт | HP EliteOne 800 |  | Импорт | компл. | 2 |  | Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 146 | Держатель для бумажных полотенец | TORK Xpress |  | Tork, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 149 | Дозатор локтевой для дезинфецирующих средств |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 152 | Зеркало круглое с подстветкой, диаметр 700мм 1Ф; 220 В; 0,1 кВт | Ring |  | Россия | шт. | 1 |  | Подключается к сети через электроввод |
| 155 | Корзина для мусора, офисная, металлическая, без крышки, 15 литров |  |  | Санакс | шт. | 2 |  |  |
| СТ-А | Стойка аптеки |  |  | Индивидуальное изготовление | шт. | 1 |  | С установочными местами под розетки |
| АП-6 | Накопитель для лекарств (20 ящиков с разделителями) Габариты: 800х500х2200 мм | арт.326600N |  | Malvestio | шт. | 4 |  |  |
| 2051 | Помещение хранения лекарственных средств |  |  |  |  |  |  |  |
| 123Б | Холодильный шкаф фармацевтический, объем 500 л. Количество полок – 4. Габариты: 697х710х2028 ммм. 1ф; 220В; 0,35кВт | ШХФ-0,5ДС |  | Позис, Россия | шт. | 1 | 105 | Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| Б/Н | Термометр для холодильника по количеству полок |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 4 |  | на планах не указано |
| АП-ФАМА | Шкаф лекарственный для аптечного ассортимента ФАМА (модульный) Габариты: 2138х1270х2035 мм | DVbox®1000 |  | Дизайн Вектор | шт. | 1 | 100 |  |
| Б/Н | Термометр комнатный |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  |  |
| Б/Н | Электронный гигрометр |  |  | Бека РУС, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 2052 | Кабинет сотрудников |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Стул для посетителей |  |  | Доктор Мебель | шт. | 1 |  |  |
| 7 | Кресло рабочее для персонала на роликовой опоре, механизм - газ/лифт | IQ |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 2 |  |  |
| 19.1 | Стол рабочий, 1200х700х750мм | FLS201 (инд. изг) |  | Юнитекс | шт. | 2 |  |  |
| 23 | Подставка-греденция |  | - | Первая мебельная фабрика | шт. | 2 |  |  |
| 57 | Моноблок HP EliteOne 800 G6 24 AiO BU -Non-Touch RCTO (i7 10700/16GB/1TB NVMe/Win 10/3Yr wite)+ клавиатура/мышь. 1ф; 220В; 0,3кВт | HP EliteOne 800 |  | Импорт | компл. | 2 |  | Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 63 | Лазерное многофункциональное устройство. Габариты: 420х390х320 мм 1ф; 220В; 0,51кВт | HPLaserJetProMFPM428fdn |  | Импорт | шт. | 2 |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 141 | Шкаф общего назначения | FLS329 |  | Юнитекс | шт. | 1 |  |  |
| 155 | Корзина для мусора, офисная, металлическая, без крышки, 15 литров |  |  | Санакс | шт. | 1 |  |  |
| 157 | Лампа настольная 1Ф; 220 В; 0,011 кВт | NL 202 |  | Эра | шт. | 2 |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 2052а | Уборная |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Бак для мусора с металлическим внутренним ведром, с педалью 12л сталь полированная | Brabantia 123405 |  | Россия | шт. | 1 |  |  |
| 5.1 | Урна для бумажных полотенец, 50 л | Tork Image Design 460011 |  | Tork, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 54 | Дозатор безконтактный для жидкого мыла, с замком, объем 0,8 л. |  |  | Первая мебельная фабрика | шт. | 1 |  |  |
| 146 | Держатель для бумажных полотенец | TORK Xpress |  | Tork, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 146.1 | Диспенсер для бумажных покрытий на унитаз |  |  | Tork, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 147 | Диспенсер для туалетной бумаги в мини-рулонах белый | Tork SmartOne |  | Tork, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 149 | Дозатор локтевой для дезинфецирующих средств |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 150 | Ерш для унитаза с колбой (подставкой) |  |  | Tork, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 152 | Зеркало круглое с подстветкой, диаметр 700мм 1Ф; 220 В; 0,1 кВт | Ring |  | Россия | шт. | 1 |  | Подключается к сети через электроввод |
| 186 | Крючок для полотенец двойной | Артикул: 81-5010 |  | Россия | шт. | 2 |  |  |
| 2053 | Помещение хранения лекарственных препаратов – оснастить как аналогичные помещения хранения лек-срвядовитых, сильнодействующих, психотропных, наркотических средств |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Шкаф двухстворчатый с 4 полками, с сейфом и замком, фасады и корпус - сталь с порошковым покрытием; 1000*500*1900 мм | ДМ-4-001-37 |  | Доктор Мебель | шт. | 1 |  |  |
| СХФ | Сейф-холодильник медицинский. Объем 20 л. Класс взломостойкости – III класс. Габариты: 540х490х1200мм. РУ-0,2кВт,220В,1Ф+N+PE Вес – 170 кг. | VALBERG TS-3/50 |  | Россия | шт. | 1 |  | Сейф массой менее 1000 кг. следует прикреплять к полу или стене |
| Ю-125 | Сейф 3 класса взломостойкости Габариты: 680х510х1320 мм Вес - 502кг | VALBERG Гранит III-1368 KL |  | Россия | шт. | 2 |  | Сейф массой менее 1000 кг. следует прикреплять к полу или стене |
| Б/Н | Термометр комнатный |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  |  |
| Б/Н | Электронный гигрометр |  |  | Бека РУС, Россия | шт. | 1 |  |  |
| Б/Н | Термометр для холодильника по количеству полок |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 2 |  | на планах не указано |
| 2055 | Коридор-ожидальная |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Облучатель-рециркулятор закрытого типа, бактерицидная эффективность 99%, производительность 100м3/час | Дезар 3 |  | КРОНТ | шт. | 2 |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 34 | Пурифайер для проточной воды с фильтрацией | V40-U4L Black с ультрафильтрацией |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 149 | Дозатор локтевой для дезинфецирующих средств |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 2 |  |  |
| 156 | Кресло, обивка - высшей категории, "Bern" |  |  | Первая мебельная фабрика | шт. | 2 |  |  |
| LG 55 | Монитор, 55 дюйма, LAN 1Ф; 220 В; 0,25 кВт |  |  | LG | шт. | 2 |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 2056 | Кабинет иглорефлексотерапии |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Бак для мусора с металлическим внутренним ведром, с педалью 12л сталь полированная | Brabantia 123405 |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 6 | Тумба подвесная под умывальник с 2-мя ящиками, фаянсовая раковина в комплекте, смеситель GROHE Europolis |  |  | Первая мебельная фабрика | шт. | 1 |  | Подвод холодной воды D=15 мм, подвод горячей воды D=15 мм, отвод в канализацию D=50 мм |
| 7 | Кресло рабочее для персонала на роликовой опоре, механизм - газ/лифт | IQ |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 12.1 | Кушетка процедурная физиотерапевтическая | арт.350500 |  | Malvestio | шт. | 2 |  |  |
| 14 | Облучатель-рециркулятор закрытого типа, бактерицидная эффективность 99%, производительность 100м3/час | Дезар 3 |  | КРОНТ | шт. | 2 |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 19 | Стол рабочий, 1600х800х750мм | FLS201 |  | Юнитекс | шт. | 1 |  |  |
| 21 | Стул для посетителей |  |  | Доктор Мебель | шт. | 1 |  |  |
| 23 | Подставка-греденция |  | - | Первая мебельная фабрика | шт. | 1 |  |  |
| 24 | Шкаф комбинированный со стеклянными дверьми в рамке |  |  | Первая мебельная фабрика | шт. | 1 |  |  |
| 54 | Дозатор безконтактный для жидкого мыла, с замком, объем 0,8 л. |  |  | Первая мебельная фабрика | шт. | 1 |  |  |
| 57 | Моноблок HP EliteOne 800 G6 24 AiO BU -Non-Touch RCTO (i7 10700/16GB/1TB NVMe/Win 10/3Yr wite)+ клавиатура/мышь. 1ф; 220В; 0,3кВт | HP EliteOne 800 |  | Импорт | компл. | 1 |  | Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 63 | Лазерное многофункциональное устройство. Габариты: 420х390х320 мм 1ф; 220В; 0,51кВт | HPLaserJetProMFPM428fdn |  | Импорт | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 112.1 | Тумба медицинская физиотерапевтическая | MD ТМ 13.09 |  | СТР, Россия | шт. | 2 |  |  |
| 141 | Шкаф общего назначения | FLS329 |  | Юнитекс | шт. | 1 |  |  |
| 146 | Держатель для бумажных полотенец | TORK Xpress |  | Tork, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 149 | Дозатор локтевой для дезинфецирующих средств |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 152 | Зеркало круглое с подстветкой, диаметр 700мм 1Ф; 220 В; 0,1 кВт | Ring |  | Россия | шт. | 1 |  | Подключается к сети через электроввод |
| 155 | Корзина для мусора, офисная, металлическая, без крышки, 15 литров |  |  | Санакс | шт. | 1 |  |  |
| 157 | Лампа настольная 1Ф; 220 В; 0,011 кВт | NL 202 |  | Эра | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 199 | Рулонная штора, 2000х2200 |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 2 |  |  |
| 222 | Комплект для оснащения кабинета иглотерапии в составе: |  |  | Торговая сеть, Россия | комп. | 1 |  | на планах не указано |
|  | Иглы для аккупунктуры |  |  |  | шт. | 400 |  |  |
|  | Микроиглы |  |  |  | 350 | 1 |  |  |
|  | Молоточек или валик для кожной РТ |  |  |  | шт. | 3 |  |  |
|  | Пинцет анатомический |  |  |  | шт. | 3 |  |  |
|  | Пинцет глазной |  |  |  | шт. | 3 |  |  |
|  | Зажимы |  |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | Ножницы |  |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | Лейкопластырь |  |  |  | шт. | 3 |  |  |
|  | Набор для аппликационной терапии \пластинки из разных металлов, магниты и др.\ |  |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | Цубо Набор |  |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | Банки медицинские |  |  |  | шт. | 20 |  |  |
|  | Вазелин, крем массажный |  |  |  | шт. | 2 |  |  |
|  | Зонд для пальпации аурикулярных точек |  |  |  | шт. | 3 |  |  |
|  | Чашки Петри |  |  |  | шт. | 10 |  |  |
|  | Лоток |  |  |  | шт. | 10 |  |  |
|  | Полынные сигары или мокса Набор |  |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | Ватные шарики |  |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | Спирт |  |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | Йод |  |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | Нарезанные полоски бумаги |  |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | Аппарат для измерения давления |  |  |  | шт. | 2 |  |  |
|  | Фонендоскоп |  |  |  | шт. | 2 |  |  |
| Б/Н | Аптечка для оказания неотложной помощи |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  | на планах не указано |
| 244 | Аппарат для электропунктуры РУ-30ВА, 1ф; 220В | МнДЭП |  | ТРИМА, Россия | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 245 | Аппарат высокоинтенсивной лазерной терапииHilterapia Габариты: 300х700х780мм 1ф; 220В; 1840ВА Вес – 40 кг. | HIRO® 3.0 |  | Бека РУС, Россия | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 245-1 | Аппарат для автоматической многоцелевой MLS-лазерной терапии Габариты: 680х420х1580мм 1ф; 220В; 100ВА Вес – 43 кг. | MLS-M6 |  | Бека РУС, Россия | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 246 | Тумба с 2-мя дверками и полкой | ДМ-6-010-03 |  | Доктор Мебель | шт. | 1 |  |  |
| 259 | Вешало для одежды (для пиджаков), напольное, в комплекте с рожком для обуви |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 2 |  |  |
| Л-75А | Стерилизатор воздушный (сухожар) Объем камеры – 20 л Габариты: 625х450х415 мм 1Ф; 220 В; 1,5 кВт | ГП-20МО |  | Касимовский приборный завод Россия | шт. | 1 | 25 | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| ОК10 | Клапан медицинского газ, подвод кислорода |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  | Подвод кислорода |
| Ф-47 | Часы процедурные физиотерапевтические Габариты : 181x 170x 66 Масса – 2 кг Потребляемая мощность – 5 ВА | ПЧ-3 |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  |  |
| ШП-1 | Ширма потолочная |  |  | Инд. изготовление | шт. | 2 |  |  |
| 2056а | Уборная для МГН |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Бак для мусора с металлическим внутренним ведром, с педалью 12л сталь полированная | Brabantia 123405 |  | Россия | шт. | 1 |  |  |
| 5.1 | Урна для бумажных полотенец, 50 л | Tork Image Design 460011 |  | Tork, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 54 | Дозатор безконтактный для жидкого мыла, с замком, объем 0,8 л. |  |  | Первая мебельная фабрика | шт. | 1 |  |  |
| 146 | Держатель для бумажных полотенец | TORK Xpress |  | Tork, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 146.1 | Диспенсер для бумажных покрытий на унитаз |  |  | Tork, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 147 | Диспенсер для туалетной бумаги в мини-рулонах белый | Tork SmartOne |  | Tork, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 149 | Дозатор локтевой для дезинфецирующих средств |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 150 | Ерш для унитаза с колбой (подставкой) |  |  | Tork, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 152 | Зеркало круглое с подстветкой, диаметр 700мм 1Ф; 220 В; 0,1 кВт | Ring |  | Россия | шт. | 1 |  | Подключается к сети через электроввод |
| 186 | Крючок для полотенец двойной | Артикул: 81-5010 |  | Россия | шт. | 2 |  |  |
| 209 | Электросушитель для рук погружной Габариты: 300х220х690 мм 1ф; 1,9кВт, 220В | BXG-JET 7000C |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  | Подключается к сети через электроввод |
| 2057 | Кабинет старшей сестры с местом для хранения медикаментов |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Бак для мусора с металлическим внутренним ведром, с педалью 12л сталь полированная | Brabantia 123405 |  | Россия | шт. | 2 |  |  |
| 6 | Тумба подвесная под умывальник с 2-мя ящиками, фаянсовая раковина в комплекте, смеситель GROHE Europolis |  |  | Первая мебельная фабрика | шт. | 1 |  | Подвод холодной воды D=15 мм, подвод горячей воды D=15 мм, отвод в канализацию D=50 мм |
| 7 | Кресло рабочее для персонала на роликовой опоре, механизм - газ/лифт | IQ |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 14 | Облучатель-рециркулятор закрытого типа, бактерицидная эффективность 99%, производительность 100м3/час | Дезар 3 |  | КРОНТ | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 19 | Стол рабочий, 1600х800х750мм | FLS201 |  | Юнитекс | шт. | 1 |  |  |
| 21 | Стул для посетителей |  |  | Доктор Мебель | шт. | 1 |  |  |
| 23 | Подставка-греденция |  | - | Первая мебельная фабрика | шт. | 1 |  |  |
| 54 | Дозатор безконтактный для жидкого мыла, с замком, объем 0,8 л. |  |  | Первая мебельная фабрика | шт. | 1 |  |  |
| 57 | Моноблок HP EliteOne 800 G6 24 AiO BU -Non-Touch RCTO (i7 10700/16GB/1TB NVMe/Win 10/3Yr wite)+ клавиатура/мышь. 1ф; 220В; 0,3кВт | HP EliteOne 800 |  | Импорт | компл. | 1 |  | Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 63 | Лазерное многофункциональное устройство. Габариты: 420х390х320 мм 1ф; 220В; 0,51кВт | HPLaserJetProMFPM428fdn |  | Импорт | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 123 | Холодильник фармацевтический однодверный однокамерный, объем 250 л, 5 съемных полок, 2 выдвижных ящика, габаритные размеры 1300х607х600 мм. Металлическая дверь с изоляцией с замком, внутренняя камера из пластика, хладагент R600a; ручная разморозка, принудительная циркуляция воздуха, микропроцессорный контроль температуры, 1 компрессор; освещение лампой накаливания, цифровой дисплей с отражением температуры, аварийная сигнализация (визуальный и звуковой сигналы) при изменении температуры, автоматическое отключение вентилятора при открывании двери; температура от +2°C до +14°C; источник питания сеть 220 В/50 Гц, потребляемая мощность 200 Вт | HYCD-282 Haier |  | Haier | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| Б/Н | Термометр для холодильника по количеству полок |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 5 |  | на планах не указано |
| 146 | Держатель для бумажных полотенец | TORK Xpress |  | Tork, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 149 | Дозатор локтевой для дезинфецирующих средств |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 152 | Зеркало круглое с подстветкой, диаметр 700мм 1Ф; 220 В; 0,1 кВт | Ring |  | Россия | шт. | 1 |  | Подключается к сети через электроввод |
| 157 | Лампа настольная 1Ф; 220 В; 0,011 кВт | NL 202 |  | Эра | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 199 | Рулонная штора, 2000х2200 |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  |  |
| ВШ | Встроенный шкаф. Габариты: 3200х450х3000 мм |  |  | Индивидуальное изготовление | шт. | 1 |  |  |
| ВШ | Встроенный шкаф. Габариты: 1600х600х3000 мм |  |  | Индивидуальное изготовление | шт. | 1 |  |  |
| Б/П | Стремянка |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 2058 | Кабинет дуплексного сканирования |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Бак для мусора с металлическим внутренним ведром, с педалью 12л сталь полированная | Brabantia 123405 |  | Россия | шт. | 1 |  |  |
| 5.1 | Урна для бумажных полотенец, 50 л | Tork Image Design 460011 |  | Tork, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 6 | Тумба подвесная под умывальник с 2-мя ящиками, фаянсовая раковина в комплекте, смеситель GROHE Europolis |  |  | Первая мебельная фабрика | шт. | 1 |  | Подвод холодной воды D=15 мм, подвод горячей воды D=15 мм, отвод в канализацию D=50 мм |
| 7 | Кресло рабочее для персонала на роликовой опоре, механизм - газ/лифт | IQ |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 12 | Кушетка смотровая 2-х секционная с изменяемой высотой | арт.349400 |  | Malvestio | шт. | 1 |  |  |
| 14 | Облучатель-рециркулятор закрытого типа, бактерицидная эффективность 99%, производительность 100м3/час | Дезар 3 |  | КРОНТ | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 19 | Стол рабочий, 1600х800х750мм | FLS201 |  | Юнитекс | шт. | 1 |  |  |
| 21 | Стул для посетителей |  |  | Доктор Мебель | шт. | 1 |  |  |
| 23 | Подставка-греденция |  | - | Первая мебельная фабрика | шт. | 1 |  |  |
| 24 | Шкаф комбинированный со стеклянными дверьми в рамке |  |  | Первая мебельная фабрика | шт. | 1 |  |  |
| 54 | Дозатор безконтактный для жидкого мыла, с замком, объем 0,8 л. |  |  | Первая мебельная фабрика | шт. | 1 |  |  |
| 57 | Моноблок HP EliteOne 800 G6 24 AiO BU -Non-Touch RCTO (i7 10700/16GB/1TB NVMe/Win 10/3Yr wite)+ клавиатура/мышь. 1ф; 220В; 0,3кВт | HP EliteOne 800 |  | Импорт | компл. | 1 |  | Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 63 | Лазерное многофункциональное устройство. Габариты: 420х390х320 мм 1ф; 220В; 0,51кВт | HPLaserJetProMFPM428fdn |  | Импорт | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 72 | Монитор, 55 дюйма, LAN 1ф; 220В; 0,25кВт |  |  | LG | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 104 | Столик манипуляционный мобильный; для инструментов, из нержавеющей стали AISI 304, с 2-мя полками, столешница с бортом по 4-м сторонам, на колесах 125 мм, 2 из которых с тормозами | арт.325025 |  | Malvestio | шт. | 1 |  |  |
| 109 | Табурет медицинский, мобильный со спинкой | ДМ-5-004-06 |  | Доктор Мебель | шт. | 1 |  |  |
| 141 | Шкаф общего назначения | FLS329 |  | Юнитекс | шт. | 1 |  |  |
| 145 | Банкетка гардеробная мягкая |  |  | Первая мебельная фабрика | шт. | 1 |  |  |
| 146 | Держатель для бумажных полотенец | TORK Xpress |  | Tork, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 149 | Дозатор локтевой для дезинфецирующих средств |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 152 | Зеркало круглое с подстветкой, диаметр 700мм 1Ф; 220 В; 0,1 кВт | Ring |  | Россия | шт. | 1 |  | Подключается к сети через электроввод |
| 155 | Корзина для мусора, офисная, металлическая, без крышки, 15 литров |  |  | Санакс | шт. | 1 |  |  |
| 157 | Лампа настольная 1Ф; 220 В; 0,011 кВт | NL 202 |  | Эра | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 199В | Рулонная штора, 2000х2200 (BLACK AUT) |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 210 | Емкость-контейнер КДС " КРОРТ" для дизенфекции и стерилизации инструмент в объеме 3л |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 2 |  | на планах не указано |
| 240.1 | Ультрозвуковая система для четырехмерной 4D-объемной ультразвуковой кардиоваскулярной диагностики экспертного премиум-класса РУ-1,8кВА,220В,1Ф.+N+PE | Vivid E95 | - | GE Healthcare | шт. | 1 | 80 | Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В Подключение через ИБП |
| 241 | Рабочая станция для сердечно-сосудистых ультразвуковых исследований EchoPac PC Цветная цифровая камера Сanon (закупается отдельно) Программное обеспечение РУ-1,8кВА,220В,1Ф.+N+PE | EchoPac PC |  | GE Healthcare | компл. | 1 |  | Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 242 | Ультразвуковой сканер портативный для сердечно-сосудистых исследований «VIVID IQ» на тележке и с сумкой (если есть удаленные корпуса) с линейным, конвексным и матричным датчиками. РУ-1,8кВА,220В,1Ф.+N+PE | Vivid IQ |  | GE | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| Б/Н | Цветная цифровая камера Сanon |  |  |  | шт. | 1 |  |  |
| 243 | Комплект для оснащения кабинета УЗИ в составе: |  |  | Торговая сеть, Россия | компл. | 1 |  | на планах не указано |
|  | Аппарат для измерения артериального давления с плечевой манжетой трех размеров, |  |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | Аппарат для измерения артериального давления с плечевой манжетой и курковым клапаном |  |  |  | шт. | 1 |  |  |
| 259 | Вешало для одежды (для пиджаков), напольное, в комплекте с рожком для обуви |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  |  |
| ЛО** | Лампа освещения для кушетки |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  | Учитывается разделом ЭО |
| ШП-1 | Ширма потолочная |  |  | Инд. изготовление | шт. | 1 |  |  |
| Б/Н | Бак для грязного белья |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  |  |
| Б/Н | Источник бесперебойного питания |  |  | APC SMV2000CAI Easy UPS SMV 2000VA | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 2059 | Кабинет УЗИ |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Бак для мусора с металлическим внутренним ведром, с педалью 12л сталь полированная | Brabantia 123405 |  | Россия | шт. | 1 |  |  |
| 5.1 | Урна для бумажных полотенец, 50 л | Tork Image Design 460011 |  | Tork, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 6 | Тумба подвесная под умывальник с 2-мя ящиками, фаянсовая раковина в комплекте, смеситель GROHE Europolis |  |  | Первая мебельная фабрика | шт. | 1 |  | Подвод холодной воды D=15 мм, подвод горячей воды D=15 мм, отвод в канализацию D=50 мм |
| 7 | Кресло рабочее для персонала на роликовой опоре, механизм - газ/лифт | IQ |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 12 | Кушетка смотровая 2-х секционная с изменяемой высотой | арт.349400 |  | Malvestio | шт. | 1 |  |  |
| 14 | Облучатель-рециркулятор закрытого типа, бактерицидная эффективность 99%, производительность 100м3/час | Дезар 3 |  | КРОНТ | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 19 | Стол рабочий, 1600х800х750мм | FLS201 |  | Юнитекс | шт. | 1 |  |  |
| 21 | Стул для посетителей |  |  | Доктор Мебель | шт. | 1 |  |  |
| 23 | Подставка-греденция |  | - | Первая мебельная фабрика | шт. | 1 |  |  |
| 24 | Шкаф комбинированный со стеклянными дверьми в рамке |  |  | Первая мебельная фабрика | шт. | 1 |  |  |
| 54 | Дозатор безконтактный для жидкого мыла, с замком, объем 0,8 л. |  |  | Первая мебельная фабрика | шт. | 1 |  |  |
| 57.2 | Компьютер персональный с 2-мя мониторами 1ф; 220В; 0,5кВт |  |  | Импорт | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 63 | Лазерное многофункциональное устройство. Габариты: 420х390х320 мм 1ф; 220В; 0,51кВт | HPLaserJetProMFPM428fdn |  | Импорт | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 72 | Монитор, 55 дюйма, LAN 1ф; 220В; 0,25кВт |  |  | LG | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 104 | Столик манипуляционный мобильный; для инструментов, из нержавеющей стали AISI 304, с 2-мя полками, столешница с бортом по 4-м сторонам, на колесах 125 мм, 2 из которых с тормозами | арт.325025 |  | Malvestio | шт. | 1 |  |  |
| 109 | Табурет медицинский, мобильный со спинкой | ДМ-5-004-06 |  | Доктор Мебель | шт. | 1 |  |  |
| 141 | Шкаф общего назначения | FLS329 |  | Юнитекс | шт. | 1 |  |  |
| 145 | Банкетка гардеробная мягкая |  |  | Первая мебельная фабрика | шт. | 1 |  |  |
| 146 | Держатель для бумажных полотенец | TORK Xpress |  | Tork, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 149 | Дозатор локтевой для дезинфецирующих средств |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 152 | Зеркало круглое с подстветкой, диаметр 700мм 1Ф; 220 В; 0,1 кВт | Ring |  | Россия | шт. | 1 |  | Подключается к сети через электроввод |
| 155 | Корзина для мусора, офисная, металлическая, без крышки, 15 литров |  |  | Санакс | шт. | 1 |  |  |
| 157 | Лампа настольная 1Ф; 220 В; 0,011 кВт | NL 202 |  | Эра | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 199В | Рулонная штора, 2000х2200 (BLACK AUT) |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 210 | Емкость-контейнер КДС " КРОРТ" для дизенфекции и стерилизации инструмент в объеме 3л |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 2 |  | на планах не указано |
| 240.2 | Универсальный УЗИ сканер премиум класса нового поколения с поддержкой двумерных матричных датчиков и экспертных функций для повышения точности диагностики. РУ-1,8кВА,220В,1Ф.+N+PE | Canon Aplio i800 |  | Toshiba | шт. | 1 | 110 | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В Подключение через ИБП |
| 242 | Ультразвуковой сканер портативный для сердечно-сосудистых исследований «VIVID IQ» на тележке и с сумкой (если есть удаленные корпуса) с линейным, конвексным и матричным датчиками. РУ-1,8кВА,220В,1Ф.+N+PE | Vivid IQ |  | GE | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 242.1 | Переносной сканер Lumify с двумя датчиками для костно-мышечной системы 1Ф; 220 В; 0,5 кВт |  |  | Philips (Нидерланды) | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 243 | Комплект для оснащения кабинета УЗИ в составе: |  |  | Торговая сеть, Россия | компл. | 1 |  | на планах не указано |
|  | Аппарат для измерения артериального давления с плечевой манжетой трех размеров, |  |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | Аппарат для измерения артериального давления с плечевой манжетой и курковым клапаном |  |  |  | шт. | 1 |  |  |
| 259 | Вешало для одежды (для пиджаков), напольное, в комплекте с рожком для обуви |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  |  |
| ЛО** | Лампа освещения для кушетки |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  | Учитывается разделом ЭО |
| ШП-1 | Ширма потолочная |  |  | Инд. изготовление | шт. | 1 |  |  |
| Б/Н | Бак для грязного белья |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  |  |
| Б/Н | Источник бесперебойного питания |  |  | APC SMV2000CAI Easy UPS SMV 2000VA | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 2060 | Кабинет УЗИ |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Бак для мусора с металлическим внутренним ведром, с педалью 12л сталь полированная | Brabantia 123405 |  | Россия | шт. | 1 |  |  |
| 5.1 | Урна для бумажных полотенец, 50 л | Tork Image Design 460011 |  | Tork, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 6 | Тумба подвесная под умывальник с 2-мя ящиками, фаянсовая раковина в комплекте, смеситель GROHE Europolis |  |  | Первая мебельная фабрика | шт. | 1 |  | Подвод холодной воды D=15 мм, подвод горячей воды D=15 мм, отвод в канализацию D=50 мм |
| 7 | Кресло рабочее для персонала на роликовой опоре, механизм - газ/лифт | IQ |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 12 | Кушетка смотровая 2-х секционная с изменяемой высотой | арт.349400 |  | Malvestio | шт. | 1 |  |  |
| 14 | Облучатель-рециркулятор закрытого типа, бактерицидная эффективность 99%, производительность 100м3/час | Дезар 3 |  | КРОНТ | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 19 | Стол рабочий, 1600х800х750мм | FLS201 |  | Юнитекс | шт. | 1 |  |  |
| 21 | Стул для посетителей |  |  | Доктор Мебель | шт. | 1 |  |  |
| 23 | Подставка-греденция |  | - | Первая мебельная фабрика | шт. | 1 |  |  |
| 24 | Шкаф комбинированный со стеклянными дверьми в рамке |  |  | Первая мебельная фабрика | шт. | 1 |  |  |
| 54 | Дозатор безконтактный для жидкого мыла, с замком, объем 0,8 л. |  |  | Первая мебельная фабрика | шт. | 1 |  |  |
| 57.2 | Компьютер персональный с 2-мя мониторами 1ф; 220В; 0,5кВт |  |  | Импорт | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 63 | Лазерное многофункциональное устройство. Габариты: 420х390х320 мм 1ф; 220В; 0,51кВт | HPLaserJetProMFPM428fdn |  | Импорт | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 72 | Монитор, 55 дюйма, LAN 1ф; 220В; 0,25кВт |  |  | LG | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 104 | Столик манипуляционный мобильный; для инструментов, из нержавеющей стали AISI 304, с 2-мя полками, столешница с бортом по 4-м сторонам, на колесах 125 мм, 2 из которых с тормозами | арт.325025 |  | Malvestio | шт. | 1 |  |  |
| 109 | Табурет медицинский, мобильный со спинкой | ДМ-5-004-06 |  | Доктор Мебель | шт. | 1 |  |  |
| 141 | Шкаф общего назначения | FLS329 |  | Юнитекс | шт. | 1 |  |  |
| 145 | Банкетка гардеробная мягкая |  |  | Первая мебельная фабрика | шт. | 1 |  |  |
| 146 | Держатель для бумажных полотенец | TORK Xpress |  | Tork, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 149 | Дозатор локтевой для дезинфецирующих средств |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 152 | Зеркало круглое с подстветкой, диаметр 700мм 1Ф; 220 В; 0,1 кВт | Ring |  | Россия | шт. | 1 |  | Подключается к сети через электроввод |
| 155 | Корзина для мусора, офисная, металлическая, без крышки, 15 литров |  |  | Санакс | шт. | 1 |  |  |
| 157 | Лампа настольная 1Ф; 220 В; 0,011 кВт | NL 202 |  | Эра | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 199В | Рулонная штора, 2000х2200 (BLACK AUT) |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 210 | Емкость-контейнер КДС " КРОРТ" для дизенфекции и стерилизации инструмент в объеме 3л |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 2 |  | на планах не указано |
| 240.2 | Универсальный УЗИ сканер премиум класса нового поколения с поддержкой двумерных матричных датчиков и экспертных функций для повышения точности диагностики. РУ-1,8кВА,220В,1Ф.+N+PE | Canon Aplio i800 |  | Toshiba | шт. | 1 | 110 | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В Подключение через ИБП |
| 243 | Комплект для оснащения кабинета УЗИ в составе: |  |  | Торговая сеть, Россия | компл. | 1 |  | на планах не указано |
|  | Аппарат для измерения артериального давления с плечевой манжетой трех размеров, |  |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | Аппарат для измерения артериального давления с плечевой манжетой и курковым клапаном |  |  |  | шт. | 1 |  |  |
| 259 | Вешало для одежды (для пиджаков), напольное, в комплекте с рожком для обуви |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  |  |
| ЛО** | Лампа освещения для кушетки |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  | Учитывается разделом ЭО |
| ШП-1 | Ширма потолочная |  |  | Инд. изготовление | шт. | 1 |  |  |
| Б/Н | Бак для грязного белья |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  |  |
| Б/Н | Источник бесперебойного питания |  |  | APC SMV2000CAI Easy UPS SMV 2000VA | шт. | 1 |  |  |
| 2061 | Кабинет ФВД с нагрузочными пробами |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Бак для мусора с металлическим внутренним ведром, с педалью 12л сталь полированная | Brabantia 123405 |  | Россия | шт. | 2 |  |  |
| 6 | Тумба подвесная под умывальник с 2-мя ящиками, фаянсовая раковина в комплекте, смеситель GROHE Europolis |  |  | Первая мебельная фабрика | шт. | 1 |  | Подвод холодной воды D=15 мм, подвод горячей воды D=15 мм, отвод в канализацию D=50 мм |
| 7 | Кресло рабочее для персонала на роликовой опоре, механизм - газ/лифт | IQ |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 14 | Облучатель-рециркулятор закрытого типа, бактерицидная эффективность 99%, производительность 100м3/час | Дезар 3 |  | КРОНТ | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 19 | Стол рабочий, 1600х800х750мм | FLS201 |  | Юнитекс | шт. | 1 |  |  |
| 21 | Стул для посетителей |  |  | Доктор Мебель | шт. | 1 |  |  |
| 23 | Подставка-греденция |  | - | Первая мебельная фабрика | шт. | 1 |  |  |
| 24 | Шкаф комбинированный со стеклянными дверьми в рамке |  |  | Первая мебельная фабрика | шт. | 1 |  |  |
| 29 | Тележка медицинская с ящиками; нерж.сталь | арт.325200 |  | Malvestio | шт. | 1 |  |  |
| 54 | Дозатор безконтактный для жидкого мыла, с замком, объем 0,8 л. |  |  | Первая мебельная фабрика | шт. | 1 |  |  |
| 57 | Моноблок HP EliteOne 800 G6 24 AiO BU -Non-Touch RCTO (i7 10700/16GB/1TB NVMe/Win 10/3Yr wite)+ клавиатура/мышь. 1ф; 220В; 0,3кВт | HP EliteOne 800 |  | Импорт | компл. | 1 |  | Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 63 | Лазерное многофункциональное устройство. Габариты: 420х390х320 мм 1ф; 220В; 0,51кВт | HPLaserJetProMFPM428fdn |  | Импорт | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 85А | Рулонная штора, 1200х1800мм (BLACK AUT) | 1200х1800 |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 2 |  |  |
| 141 | Шкаф общего назначения | FLS329 |  | Юнитекс | шт. | 1 |  |  |
| 145 | Банкетка гардеробная мягкая |  |  | Первая мебельная фабрика | шт. | 1 |  |  |
| 146 | Держатель для бумажных полотенец | TORK Xpress |  | Tork, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 149 | Дозатор локтевой для дезинфецирующих средств |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 152 | Зеркало круглое с подстветкой, диаметр 700мм 1Ф; 220 В; 0,1 кВт | Ring |  | Россия | шт. | 1 |  | Подключается к сети через электроввод |
| 155 | Корзина для мусора, офисная, металлическая, без крышки, 15 литров |  |  | Санакс | шт. | 1 |  |  |
| 157 | Лампа настольная 1Ф; 220 В; 0,011 кВт | NL 202 |  | Эра | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 199В | Рулонная штора, 2000х2200 (BLACK AUT) |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 210 | Емкость-контейнер КДС " КРОРТ" для дизенфекции и стерилизации инструмент в объеме 3л |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 2 |  | на планах не указано |
| 259 | Вешало для одежды (для пиджаков), напольное, в комплекте с рожком для обуви |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 274 | Компьютерная стресс система Case Premium для проведения проб с физической нагрузкой с включая бегущую дорожку (тредмил) 1ф; 220В; 1,0кВт | Case Premium |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 | 220,0 | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| Б/Н | Аппарат для измерения артериального давления |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  |  |
| Б/Н | Аптечка для оказания неотложной помощи |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  |  |
| Деф | Дефибриллятор наружный 1ф; 220В; 0,2кВт | Zoll R Series |  | ZOLL Medical Corp. США | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 287 | Кабина для раздевания в составе: плинтус с потолочным креплением в комплекте со шторой |  |  | Торговая сеть, Россия | компл. | 1 |  |  |
| 288 | Система для исследования функции внешнего дыхания с кривой поток-объем и определением бронхиального сопротивления «Cпирограф MasterScreen Pneumo» 1ф; 220В; 0,5кВт | MasterScreen Pneumo |  | "Вайэйр Медикал ГмбХ", Германия | компл. | 1 |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| ОК10 | Клапан медицинского газ, подвод кислорода |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  | Подвод кислорода |
| ЛО** | Лампа освещения для кушетки |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  | Учитывается разделом ЭО |
| 0303Б | Вешалка напольная |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  |  |
| ШП-1 | Ширма потолочная |  |  | Инд. изготовление | шт. | 1 |  |  |
| Б/Н | Бак для грязного белья |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  |  |
| Б/Н | Система суточного мониторирования АД с 5 носимыми мониторами BPM |  |  | ООО «Петр Телегин», Россия | шт. | 5 |  |  |
| Б/Н | Бифункциональный монитор для суточного мониторирования ЭКГ и АД с 2 носимыми мониторами |  |  | Астрокард (Россия) | шт. | 5 |  |  |
| 2062 | Кабинет ЭКГ |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Бак для мусора с металлическим внутренним ведром, с педалью 12л сталь полированная | Brabantia 123405 |  | Россия | шт. | 1 |  |  |
| 6 | Тумба подвесная под умывальник с 2-мя ящиками, фаянсовая раковина в комплекте, смеситель GROHE Europolis |  |  | Первая мебельная фабрика | шт. | 1 |  | Подвод холодной воды D=15 мм, подвод горячей воды D=15 мм, отвод в канализацию D=50 мм |
| 7 | Кресло рабочее для персонала на роликовой опоре, механизм - газ/лифт | IQ |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 12 | Кушетка смотровая 2-х секционная с изменяемой высотой | арт.349400 |  | Malvestio | шт. | 1 |  |  |
| 14 | Облучатель-рециркулятор закрытого типа, бактерицидная эффективность 99%, производительность 100м3/час | Дезар 3 |  | КРОНТ | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 19.1 | Стол рабочий, 1200х700х750мм | FLS201 (инд. изг) |  | Юнитекс | шт. | 1 |  |  |
| 21 | Стул для посетителей |  |  | Доктор Мебель | шт. | 2 |  |  |
| 24 | Шкаф комбинированный со стеклянными дверьми в рамке |  |  | Первая мебельная фабрика | шт. | 1 |  |  |
| 29 | Тележка медицинская с ящиками; нерж.сталь | арт.325200 |  | Malvestio | шт. | 1 |  |  |
| 54 | Дозатор безконтактный для жидкого мыла, с замком, объем 0,8 л. |  |  | Первая мебельная фабрика | шт. | 1 |  |  |
| 57 | Моноблок HP EliteOne 800 G6 24 AiO BU -Non-Touch RCTO (i7 10700/16GB/1TB NVMe/Win 10/3Yr wite)+ клавиатура/мышь. 1ф; 220В; 0,3кВт | HP EliteOne 800 |  | Импорт | компл. | 1 |  | Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 63 | Лазерное многофункциональное устройство. Габариты: 420х390х320 мм 1ф; 220В; 0,51кВт | HPLaserJetProMFPM428fdn |  | Импорт | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 109 | Табурет медицинский, мобильный со спинкой | ДМ-5-004-06 |  | Доктор Мебель | шт. | 1 |  |  |
| 146 | Держатель для бумажных полотенец | TORK Xpress |  | Tork, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 149 | Дозатор локтевой для дезинфецирующих средств |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 152 | Зеркало круглое с подстветкой, диаметр 700мм 1Ф; 220 В; 0,1 кВт | Ring |  | Россия | шт. | 1 |  | Подключается к сети через электроввод |
| 155 | Корзина для мусора, офисная, металлическая, без крышки, 15 литров |  |  | Санакс | шт. | 1 |  |  |
| 157 | Лампа настольная 1Ф; 220 В; 0,011 кВт | NL 202 |  | Эра | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 199В | Рулонная штора, 2000х2200 (BLACK AUT) |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 210 | Емкость-контейнер КДС " КРОРТ" для дизенфекции и стерилизации инструмент в объеме 3л |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 2 |  | на планах не указано |
| 259 | Вешало для одежды (для пиджаков), напольное, в комплекте с рожком для обуви |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 290 | Электрокардиограф 12-канальный карточный в комплектации РУ-0,1кВт,220В,1Ф+N+PE | MAC 2000 |  | GE Healthcare | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| Б/Н | Система суточного мониторирования АД с 5 носимыми мониторами BPM |  |  | ООО «Петр Телегин», Россия | шт. | 5 |  |  |
| Б/Н | Бифункциональный монитор для суточного мониторирования ЭКГ и АД с 2 носимыми мониторами |  |  | Астрокард (Россия) | шт. | 5 |  |  |
| Деф | Дефибриллятор наружный 1ф; 220В; 0,2кВт | Zoll R Series |  | ZOLL Medical Corp. (США) | шт. | 1 |  | на планах не указано Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| Б/Н | Аппарат для холтеровского мониторирования сердечной деятельности |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  |  |
| Б/Н | Аппарат для суточного мониторирования артериального давления |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  |  |
| ОК10 | Клапан медицинского газ, подвод кислорода |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  | Подвод кислорода |
| ЛО** | Лампа освещения для кушетки |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  | Учитывается разделом ЭО |
| ШП-1 | Ширма потолочная |  |  | Инд. изготовление | шт. | 1 |  |  |
| Б/Н | Бак для грязного белья |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 2063 | Кабинет ЭЭГ |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Бак для мусора с металлическим внутренним ведром, с педалью 12л сталь полированная | Brabantia 123405 |  | Россия | шт. | 1 |  |  |
| 6 | Тумба подвесная под умывальник с 2-мя ящиками, фаянсовая раковина в комплекте, смеситель GROHE Europolis |  |  | Первая мебельная фабрика | шт. | 1 |  | Подвод холодной воды D=15 мм, подвод горячей воды D=15 мм, отвод в канализацию D=50 мм |
| 7 | Кресло рабочее для персонала на роликовой опоре, механизм - газ/лифт | IQ |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 12 | Кушетка смотровая 2-х секционная с изменяемой высотой | арт.349400 |  | Malvestio | шт. | 1 |  |  |
| 14 | Облучатель-рециркулятор закрытого типа, бактерицидная эффективность 99%, производительность 100м3/час | Дезар 3 |  | КРОНТ | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 19 | Стол рабочий, 1600х800х750мм | FLS201 |  | Юнитекс | шт. | 1 |  |  |
| 21 | Стул для посетителей |  |  | Доктор Мебель | шт. | 1 |  |  |
| 23 | Подставка-греденция |  | - | Первая мебельная фабрика | шт. | 1 |  |  |
| 54 | Дозатор безконтактный для жидкого мыла, с замком, объем 0,8 л. |  |  | Первая мебельная фабрика | шт. | 1 |  |  |
| 24 | Шкаф комбинированный со стеклянными дверьми в рамке |  |  | Первая мебельная фабрика | шт. | 1 |  |  |
| 29 | Тележка медицинская с ящиками; нерж.сталь | арт.325200 |  | Malvestio | шт. | 1 |  |  |
| 57 | Моноблок HP EliteOne 800 G6 24 AiO BU -Non-Touch RCTO (i7 10700/16GB/1TB NVMe/Win 10/3Yr wite)+ клавиатура/мышь. 1ф; 220В; 0,3кВт | HP EliteOne 800 |  | Импорт | компл. | 1 |  | Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 63 | Лазерное многофункциональное устройство. Габариты: 420х390х320 мм 1ф; 220В; 0,51кВт | HPLaserJetProMFPM428fdn |  | Импорт | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 109 | Табурет медицинский, мобильный со спинкой | ДМ-5-004-06 |  | Доктор Мебель | шт. | 1 |  |  |
| 141 | Шкаф общего назначения | FLS329 |  | Юнитекс | шт. | 1 |  |  |
| 146 | Держатель для бумажных полотенец | TORK Xpress |  | Tork, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 149 | Дозатор локтевой для дезинфецирующих средств |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 152 | Зеркало круглое с подстветкой, диаметр 700мм 1Ф; 220 В; 0,1 кВт | Ring |  | Россия | шт. | 1 |  | Подключается к сети через электроввод |
| 155 | Корзина для мусора, офисная, металлическая, без крышки, 15 литров |  |  | Санакс | шт. | 1 |  |  |
| 157 | Лампа настольная 1Ф; 220 В; 0,011 кВт | NL 202 |  | Эра | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 199В | Рулонная штора, 2000х2200 (BLACK AUT) |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 210 | Емкость-контейнер КДС " КРОРТ" для дизенфекции и стерилизации инструмент в объеме 3л |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 2 |  | на планах не указано |
| 232.1 | Кресло предназначено для проведения процедур, осмотра и обследования пациентов в учреждениях здравоохранения, подходит для проведения ЭЭГ и ЭХО-ЭГ исследований состояния головного мозга 1Ф; 220 В; 0,2 кВт | арт. 384400 |  | Malvestio | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 259 | Вешало для одежды (для пиджаков), напольное, в комплекте с рожком для обуви |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  |  |
| ЭНЦ | Система нейродиагностическая модульная в комплектации 1Ф; 220 В; 1,0кВт |  |  | NICOLET, США | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| ШП-1 | Ширма потолочная |  |  | Инд. изготовление | шт. | 1 |  |  |
| Б/Н | Анализатор компьютерный эхо-сигналов срединных структур головного мозга 1Ф; 220 В; 0,2кВт | Ангиодин-ЭХО/МНПФ |  | БИОСС, Россия | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В . Сетевое и автономное питание (встроенные аккумулятор и зарядное устройство) |
| Б/Н | Бак для грязного белья |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 2064 | Кабинет врача отоларинголога с аудиметрической кабиной см файл ШТОРЦ |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Бак для мусора с металлическим внутренним ведром, с педалью 12л сталь полированная | Brabantia 123405 |  | Россия | шт. | 1 |  |  |
| 7 | Кресло рабочее для персонала на роликовой опоре, механизм - газ/лифт | IQ |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 162 | Негатоскоп двухкадровый, размеры просмотрового экрана 720х420 мм. Корпус негатоскопа цельнопластмассовый, экран из оргстекла; источник света люминесцентные лампы, неравномерность яркости экрана не более 30%, яркость в центрах полей диагностики Габариты:730х500х130 мм 1Ф; 220 В; 0,1 кВт | НР2-02 |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 14 | Облучатель-рециркулятор закрытого типа, бактерицидная эффективность 99%, производительность 100м3/час | Дезар 3 |  | КРОНТ | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 19 | Стол рабочий, 1600х800х750мм | FLS201 |  | Юнитекс | шт. | 1 |  |  |
| 21 | Стул для посетителей |  |  | Доктор Мебель | шт. | 1 |  |  |
| 29 | Тележка медицинская с ящиками; нерж.сталь | арт.325200 |  | Malvestio | шт. | 1 |  |  |
| 23 | Подставка-греденция |  | - | Первая мебельная фабрика | шт. | 1 |  |  |
| 54 | Дозатор безконтактный для жидкого мыла, с замком, объем 0,8 л. |  |  | Первая мебельная фабрика | шт. | 1 |  |  |
| 57 | Моноблок HP EliteOne 800 G6 24 AiO BU -Non-Touch RCTO (i7 10700/16GB/1TB NVMe/Win 10/3Yr wite)+ клавиатура/мышь. 1ф; 220В; 0,3кВт | HP EliteOne 800 |  | Импорт | компл. | 1 |  | Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 59 | Кресло оторинолагическое для пациента Габариты: 800х650х1380 мм (длина в разложенном виде – 1730 мм) РУ-220В; 1Ф; 2,2 А | Вкомплектес ATMOS S 61 Servant ENT |  | ATMOS | шт. | 1 | 160 | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 61 | ЛОР установка (правое исполнение; комплектация:ЛОР-установка, микроскоп, стул врача) | ATMOS S 61 Servant ENT | - | ATMOS | шт. | 1 | 120 | Подвод холодной воды D=3/4”, отвод в канализацию D=50мм. Подвод сжатого воздуха (8 бар макс.). Подключается к сети через 2-х полюсные розетки с заземл.контактом 220 В. (6 шт.) |
| 63 | Лазерное многофункциональное устройство. Габариты: 420х390х320 мм 1ф; 220В; 0,51кВт | HPLaserJetProMFPM428fdn |  | Импорт | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 104 | Столик манипуляционный мобильный; для инструментов, из нержавеющей стали AISI 304, с 2-мя полками, столешница с бортом по 4-м сторонам, на колесах 125 мм, 2 из которых с тормозами | арт.325025 |  | Malvestio | шт. | 1 |  |  |
| 113 | Тумба (стол) двухстворчатая с 2 мойками | ДМ-6-011-05 |  | Доктор Мебель | шт. | 1 |  | Подвод холодной воды D=15; подвод горячей воды D=15; отвод в канализацию D=50 |
| 141 | Шкаф общего назначения | FLS329 |  | Юнитекс | шт. | 1 |  |  |
| 146 | Держатель для бумажных полотенец | TORK Xpress |  | Tork, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 149 | Дозатор локтевой для дезинфецирующих средств |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 152А | Зеркало прямоугольное |  |  | Россия | шт. | 1 |  |  |
| 155 | Корзина для мусора, офисная, металлическая, без крышки, 15 литров |  |  | Санакс | шт. | 1 |  |  |
| 157 | Лампа настольная 1Ф; 220 В; 0,011 кВт | NL 202 |  | Эра | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 168 | Набор оборудования для оснащения ЛОР, в составе: эндостойка для ЛОР Жесткий эндоскоп Гибкий эндоскоп смотровой Гибкий эндоскоп биопсийный, узи пазух носа Digital (215110) |  |  | KARL STORZ | компл. | 1 |  | на планах не указано |
| 199 | Рулонная штора, 2000х2200 |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 2 |  |  |
| 210 | Емкость-контейнер КДС " КРОРТ" для дизенфекции и стерилизации инструмент в объеме 3л |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 2 |  | на планах не указано |
| 192Ж | Аппарат электрохирургический высокочастотной Габариты: 270х280х120мм 1Ф; 220 В; 220ВА Вес – 5 кг. | ЭХВЧ-200 “ЭлеПС» |  | МНПО «Эндомедиум» | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| АК-3 | Клинический высокочастотный аудиометр Габариты: 522х366х980мм РУ-0,2кВт, 220В, 1Ф.+N+PE Вес – 7,9 кг. | AC-40 Interacoustics |  | Дания | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| ИМП | Портативный ручной импедансный аудиометр (тимпанометр/импедансометр) | Otowave 102 |  | Amplivox, Англия | шт. | 1 |  |  |
| 282 | Комплект для оснащения кабинета отоларинголога (Прил. N3 N 905н) в составе: |  |  | Торговая сеть, Россия | компл. | 1 |  | на планах не указано |
|  | Осветитель налобный |  |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | Набор инструментов для диагностики и хирургии в оториноларингологии |  |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | Лупа бинокулярная |  |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | Отоскоп, оториноскоп* |  |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | Баллон для продувания ушей с запасными оливами |  |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | Воронка Зигля |  |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | Риноскоп, риноларингофиброскоп |  |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | Сканер ультразвуковой для носовых пазух (эхосинускоп) |  |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | Прибор для регистрации отоакустической эмиссии* |  |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | Набор камертонов медицинских |  |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | Набор инструментов для удаления инородных тел ЛОР-органов |  |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | Комплект инструментов для осмотра ЛОР-органов |  |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | Набор для трахеотомии с трахеостомическими трубками |  |  |  | шт. | 1 |  |  |
| 283 | Шумозащитная кабина Габариты: 1424х1220х2317мм РУ-0,2кВт, 220В, 1Ф.+N+PE (освещение) | 401-A-SE IAC |  | Торговая сеть, Россия | компл. | 1 | 890 | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 327 | Кресло вращающееся типа Барани | КВ-1 | - | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  |  |
| ШП-1 | Ширма потолочная |  |  | Инд. изготовление | шт. | 1 |  |  |
| 2065 | Кабинет Эхо-КГ |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Бак для мусора с металлическим внутренним ведром, с педалью 12л сталь полированная | Brabantia 123405 |  | Россия | шт. | 1 |  |  |
| 6 | Тумба подвесная под умывальник с 2-мя ящиками, фаянсовая раковина в комплекте, смеситель GROHE Europolis |  |  | Первая мебельная фабрика | шт. | 1 |  | Подвод холодной воды D=15 мм, подвод горячей воды D=15 мм, отвод в канализацию D=50 мм |
| 7 | Кресло рабочее для персонала на роликовой опоре, механизм - газ/лифт | IQ |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 12 | Кушетка смотровая 2-х секционная с изменяемой высотой | арт.349400 |  | Malvestio | шт. | 1 |  |  |
| 12.2 | Кушетка для эхокардиографии Габариты: 1900х650х800/1100мм | SO-ZEKA 1065/E |  | AGA , Германия | шт. | 1 |  |  |
| 14 | Облучатель-рециркулятор закрытого типа, бактерицидная эффективность 99%, производительность 100м3/час | Дезар 3 |  | КРОНТ | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 19.1 | Стол рабочий, 1200х700х750мм | FLS201 (инд. изг) |  | Юнитекс | шт. | 1 |  |  |
| 21 | Стул для посетителей |  |  | Доктор Мебель | шт. | 1 |  |  |
| 23 | Подставка-греденция |  | - | Первая мебельная фабрика | шт. | 2 |  |  |
| 54 | Дозатор безконтактный для жидкого мыла, с замком, объем 0,8 л. |  |  | Первая мебельная фабрика | шт. | 1 |  |  |
| 57 | Моноблок HP EliteOne 800 G6 24 AiO BU -Non-Touch RCTO (i7 10700/16GB/1TB NVMe/Win 10/3Yr wite)+ клавиатура/мышь. 1ф; 220В; 0,3кВт | HP EliteOne 800 |  | Импорт | компл. | 1 |  | Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 63 | Лазерное многофункциональное устройство. Габариты: 420х390х320 мм 1ф; 220В; 0,51кВт | HPLaserJetProMFPM428fdn |  | Импорт | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 108 | Табурет ассистента поворотный, сиденье - пластик | ДМ-5-004-02 |  | Доктор Мебель | шт. | 1 |  |  |
| 141 | Шкаф общего назначения | FLS329 |  | Юнитекс | шт. | 1 |  |  |
| 145 | Банкетка гардеробная мягкая |  |  | Первая мебельная фабрика | шт. | 38 |  |  |
| 146 | Держатель для бумажных полотенец | TORK Xpress |  | Tork, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 149 | Дозатор локтевой для дезинфецирующих средств |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 152 | Зеркало круглое с подстветкой, диаметр 700мм 1Ф; 220 В; 0,1 кВт | Ring |  | Россия | шт. | 1 |  | Подключается к сети через электроввод |
| 155 | Корзина для мусора, офисная, металлическая, без крышки, 15 литров |  |  | Санакс | шт. | 1 |  |  |
| 157 | Лампа настольная 1Ф; 220 В; 0,011 кВт | NL 202 |  | Эра | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 199В | Рулонная штора, 2000х2200 (BLACK AUT) |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 210 | Емкость-контейнер КДС " КРОРТ" для дизенфекции и стерилизации инструмент в объеме 3л |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 2 |  | на планах не указано |
| 240.1 | Ультрозвуковая система для четырехмерной 4D-объемной ультразвуковой кардиоваскулярной диагностики экспертного премиум-класса РУ-1,8кВА,220В,1Ф.+N+PE | Vivid E95 | - | GE Healthcare | шт. | 1 | 80 | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 242 | Ультразвуковой сканер портативный для сердечно-сосудистых исследований «VIVID IQ» на тележке и с сумкой (если есть удаленные корпуса) с линейным, конвексным и матричным датчиками. РУ-1,8кВА,220В,1Ф.+N+PE | Vivid IQ |  | GE Healthcare | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 275 | Велоэргометр (лежачий для стресс-ЭхоКГ) в комплекте стресс системы 1Ф; 220 В; 0,5 кВт | Case Premium |  | Импорт | шт. | 1 | 220,0 | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| ЛО** | Лампа освещения для кушетки |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  | Учитывается разделом ЭО |
| ОК10 | Клапан медицинского газ, подвод кислорода |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  | Подвод кислорода |
| ШП-1 | Ширма потолочная |  |  | Инд. изготовление | шт. | 1 |  |  |
| Б/Н | Бак для грязного белья |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  |  |
| Б/Н | Источник бесперебойного питания |  |  | APC SMV2000CAI Easy UPS SMV 2000VA | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 2066 | Коридор |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Облучатель-рециркулятор закрытого типа, бактерицидная эффективность 99%, производительность 100м3/час | Дезар 3 |  | КРОНТ | шт. | 2 |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 34 | Пурифайер для проточной воды с ультрафильтрацией. Габариты: 310х360х1190 мм 1Ф; 220 В; 0,3 кВт | V40-U4L Black |  | Ecotronic, Торговая сеть | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В. Подвод холодной воды D=1/2” |
| 145 | Банкетка гардеробная мягкая |  |  | Первая мебельная фабрика | шт. | 16 |  |  |
| 149 | Дозатор локтевой для дезинфецирующих средств |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 2 |  |  |
| 389 | Журнальный столик | GARDA DECOR 57EL-ET101В |  | Первая мебельная фабрика | шт. | 2 |  |  |
| LG 55 | Монитор, 55 дюйма, LAN 1ф; 220В; 0,25кВт |  |  | LG | шт. | 2 |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 2067 | Кабинет врача нефролога |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Бак для мусора с металлическим внутренним ведром, с педалью 12л сталь полированная | Brabantia 123405 |  | Россия | шт. | 1 |  |  |
| 6 | Тумба подвесная под умывальник с 2-мя ящиками, фаянсовая раковина в комплекте, смеситель GROHE Europolis |  |  | Первая мебельная фабрика | шт. | 1 |  | Подвод холодной воды D=15 мм, подвод горячей воды D=15 мм, отвод в канализацию D=50 мм |
| 7 | Кресло рабочее для персонала на роликовой опоре, механизм - газ/лифт | IQ |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 2 |  |  |
| 12 | Кушетка смотровая 2-х секционная с изменяемой высотой | арт.349400 |  | Malvestio | шт. | 1 |  |  |
| 162 | Негатоскоп двухкадровый, размеры просмотрового экрана 720х420 мм. Корпус негатоскопа цельнопластмассовый, экран из оргстекла; источник света люминесцентные лампы, неравномерность яркости экрана не более 30%, яркость в центрах полей диагностики Габариты:730х500х130 мм 1Ф; 220 В; 0,1 кВт | НР2-02 |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 14 | Облучатель-рециркулятор закрытого типа, бактерицидная эффективность 99%, производительность 100м3/час | Дезар 3 |  | КРОНТ | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 19 | Стол рабочий, 1600х800х750мм | FLS201 |  | Юнитекс | шт. | 2 |  |  |
| 21 | Стул для посетителей |  |  | Доктор Мебель | шт. | 2 |  |  |
| 23 | Подставка-греденция |  | - | Первая мебельная фабрика | шт. | 2 |  |  |
| 24 | Шкаф комбинированный со стеклянными дверьми в рамке |  |  | Первая мебельная фабрика | шт. | 2 |  |  |
| 54 | Дозатор безконтактный для жидкого мыла, с замком, объем 0,8 л. |  |  | Первая мебельная фабрика | шт. | 1 |  |  |
| 57 | Моноблок HP EliteOne 800 G6 24 AiO BU -Non-Touch RCTO (i7 10700/16GB/1TB NVMe/Win 10/3Yr wite)+ клавиатура/мышь. 1ф; 220В; 0,3кВт | HP EliteOne 800 |  | Импорт | компл. | 2 |  | Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 63 | Лазерное многофункциональное устройство. Габариты: 420х390х320 мм 1ф; 220В; 0,51кВт | HPLaserJetProMFPM428fdn |  | Импорт | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 63А | Принтер Габариты: 331х215х178 мм 1ф; 220В; 0,32кВт | HP Laser 107w |  | Импорт | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 141 | Шкаф общего назначения | FLS329 |  | Юнитекс | шт. | 1 |  |  |
| 146 | Держатель для бумажных полотенец | TORK Xpress |  | Tork, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 149 | Дозатор локтевой для дезинфецирующих средств |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 152 | Зеркало круглое с подстветкой, диаметр 700мм 1Ф; 220 В; 0,1 кВт | Ring |  | Россия | шт. | 1 |  | Подключается к сети через электроввод |
| 155 | Корзина для мусора, офисная, металлическая, без крышки, 15 литров |  |  | Санакс | шт. | 2 |  |  |
| 157 | Лампа настольная 1Ф; 220 В; 0,011 кВт | NL 202 |  | Эра | шт. | 2 |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 199 | Рулонная штора, 2000х2200 |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 2 |  |  |
| 223 | Настенная диагностическая станция 1Ф; 220 В; 0,3 кВт | Ri-former, вариант комплектации 5 (полная) |  | Riester, Германия | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| Б/Н | Стетофонендоскоп |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  | на планах не указано |
| Б/Н | ПО ведения диспансерной группы и списка больных хронической болезнью почек |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  | на планах не указано |
| Б/Н | Измеритель артериального давления |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  | на планах не указано |
| Б/Н | ПО ведения диспансерной группы и списка больных хронической болезнью почек |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  | на планах не указано |
| ЛО** | Лампа освещения для кушетки |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  | Учитывается разделом ЭО |
| ШП-1 | Ширма потолочная |  |  | Инд. изготовление | шт. | 1 |  |  |
| 2068 | Кабинет врача офтальмолога |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Бак для мусора с металлическим внутренним ведром, с педалью 12л сталь полированная | Brabantia 123405 |  | Россия | шт. | 1 |  |  |
| 6 | Тумба подвесная под умывальник с 2-мя ящиками, фаянсовая раковина в комплекте, смеситель GROHE Europolis |  |  | Первая мебельная фабрика | шт. | 1 |  | Подвод холодной воды D=15 мм, подвод горячей воды D=15 мм, отвод в канализацию D=50 мм |
| 7 | Кресло рабочее для персонала на роликовой опоре, механизм - газ/лифт | IQ |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 14 | Облучатель-рециркулятор закрытого типа, бактерицидная эффективность 99%, производительность 100м3/час | Дезар 3 |  | КРОНТ | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 19 | Стол рабочий, 1600х800х750мм | FLS201 |  | Юнитекс | шт. | 2 |  |  |
| 21 | Стул для посетителей |  |  | Доктор Мебель | шт. | 1 |  |  |
| 23 | Подставка-греденция |  | - | Первая мебельная фабрика | шт. | 1 |  |  |
| 24 | Шкаф комбинированный со стеклянными дверьми в рамке |  |  | Первая мебельная фабрика | шт. | 2 |  |  |
| 54 | Дозатор безконтактный для жидкого мыла, с замком, объем 0,8 л. |  |  | Первая мебельная фабрика | шт. | 1 |  |  |
| 57 | Моноблок HP EliteOne 800 G6 24 AiO BU -Non-Touch RCTO (i7 10700/16GB/1TB NVMe/Win 10/3Yr wite)+ клавиатура/мышь. 1ф; 220В; 0,3кВт | HP EliteOne 800 |  | Импорт | компл. | 1 |  | Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 63 | Лазерное многофункциональное устройство. Габариты: 420х390х320 мм 1ф; 220В; 0,51кВт | HPLaserJetProMFPM428fdn |  | Импорт | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 108 | Табурет ассистента поворотный, сиденье - пластик | ДМ-5-004-02 |  | Доктор Мебель | шт. | 3 |  |  |
| 141 | Шкаф общего назначения | FLS329 |  | Юнитекс | шт. | 1 |  |  |
| 146 | Держатель для бумажных полотенец | TORK Xpress |  | Tork, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 149 | Дозатор локтевой для дезинфецирующих средств |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 152 | Зеркало круглое с подстветкой, диаметр 700мм 1Ф; 220 В; 0,1 кВт | Ring |  | Россия | шт. | 1 |  | Подключается к сети через электроввод |
| 155 | Корзина для мусора, офисная, металлическая, без крышки, 15 литров |  |  | Санакс | шт. | 1 |  |  |
| 157 | Лампа настольная 1Ф; 220 В; 0,011 кВт | NL 202 |  | Эра | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 199 | Рулонная штора, 2000х2200 |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 210 | Емкость-контейнер КДС " КРОРТ" для дизенфекции и стерилизации инструмент в объеме 3л |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  | на планах не указано |
| 271 | Рабочее место врача офтальмолога с принадлежностями 1Ф; 220 В; 960ВА | Frastema New Omega |  | Frastema, Италия | шт. | 1 | 180 | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| АПЗ | Автоматический проектор знаков 1Ф; 220 В; 80ВА | Smart CP-11 |  | Medizs, Корея | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В на планах не указано |
| И-1А | Экран для проектора знаков Габариты: 375х375 мм РУ-0,02кВт,220В,1Ф+N+PE | Smart CP-11 |  | Medizs, Корея | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| И-17В | Автоматический периметр РУ-0,3кВт,220В,1Ф+N+PE | "Centerfield 2" |  | Oculus, Германия | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| И-29Д | Столик для офтальмологических приборов электроподъемный. Грузоподъемность 60 кг. Габариты: 400х500х600-850 мм 1Ф; 220 В; 0,1кВт Вес – 25 кг. | СП-01-02/2 |  | Красивая планета, Россия | шт. | 2 |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| И-32Г | Тонометр офтальмологический автоматический бесконтактный с принадлежностями 1Ф; 220 В; 70ВА | CT-800 |  | Topcon, Япония | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| РЕФ-4 | Портативный бинокулярный ручной рефрактометр | plusoptiX модель 12 |  | Монолит, Россия | шт. | 1 |  |  |
| ОФ-1 | Аппарат ИК-лазерный для коррекции аккомодационно-рефракционных нарушений зрения со штативом 1Ф; 220 В; 20ВА | МАКДЭЛ-09 |  | ЗАО «МАКДЭЛ-Технологии», Россия" | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| ОФ-2 | Томограф офтальмологический когерентный оптический с принадлежностями: с модулем передней камеры, с усовершентсвованной технологией сканирования, трекингом и принадлежностями, в комплекте с Программное обеспечение АнгиоОСТ с Ангио Аналитикой РУ-0,5кВт,220В,1Ф+N+PE | DRI OCT-Triton |  | Topcon, Япония | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| ОФ-3 | Диоптриметр автоматический с принадлежностями РУ-0,04кВт,220В,1Ф+N+PE | ALMAS FL-8600Р |  | ООО "Алмас-Сервис", Китай | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| ОФ-4 | Ультразвуковой офтальмологический А/B сканнер премиум-класса с принадлежностями и тележкой РУ-0,5кВт,220В,1Ф+N+PE | AVISO |  | Quantel Medical, Франция | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| ФОР | Фороптор автоматический с принадлежностями 1Ф; 220 В; 145ВА | HDR7000 |  | Huvitz, Корея | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 273.3 | Авторефрактокератометр с принадлежностями 1Ф; 220 В; 70ВА | KR-800 |  | Topcon, Япония | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 273.5 | Лампа щелевая офтальмологическая видео модели с плавным изменением увеличения (“Haag-Streit”- тип), со встроенным желтым фильтром, включением от джойстика, изменением яркости и распознаванием правого/левого глаза (компьютер, программа) 1Ф; 220 В; 160ВА | SL-D |  | Topcon, Япония | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 273 | Комплект для оснащения кабинета офтальмолога в составе: |  |  |  | компл. | 1 |  | на планах не указано |
|  | Прибор офтальмологический ультразвуковой диагностический с принадлежностями | MD-1000P |  | MEDA, Китай | шт. | 1 |  |  |
|  | Набор пробных линз (линзы в металлической оправе) (TL-35M (TL301), Rexxam Co., Ltd., Япония), |  |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | Офтальмоскоп со светодиодным освещением, рукоятка со стаканом для подзарядки, кейс жесткий с принадл. | Beta 200 |  | HEINE, Германия | шт. | 1 |  |  |
|  | Универсальная пробная оправа (TF-3 (TF103), Rexxam Co., Ltd., Япония), |  |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | Линза офтальмологическая 1 (V15LC, Volk, США), |  |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | Линза офтальмологическая 2 (V30LC, Volk, США), |  |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | Линза офтальмологическая 3 (V90C, Volk, США), |  |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | Линза офтальмологическая 4 (V78C, Volk, США), |  |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | Гониолинза (V3MIR, Volk, США), |  |  |  | шт. | 1 |  |  |
| 328 | Комплект для оснащения кабинета офтальмолога (прил.№6 902н) в составе: |  |  | Торговая сеть, Россия | компл. | 1 |  | на планах не указано |
|  | Таблицы для определения цветоощущения |  |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | Набор скиаскопических линеек |  |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | Диафаноскоп |  |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | Автоматический пневмотонометр |  |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | Тонометр аппланационный Маклакова |  |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | Экзофтальмометр |  |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | Бинокулярный офтальмоскоп для обратной офтальмоскопии с налобной фиксацией |  |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | Набор диагностических офтальмологических линз для непрямой офтальмоскопии |  |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | Диагностическая офтальмологическая универсальная трехзеркальная линза для офтальмоскопии Периметр |  |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | Гониоскоп |  |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | Офтальмологический фонарик |  |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | Пинцеты офтальмологические |  |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | Тест-полоски для пробы Ширмера |  |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | Копье |  |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | Набор магнитов |  |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | Набор для промывания слезных путей |  |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | Скальпель микрохирургический |  |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | Ножницы микрохирургические |  |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | Векорасширитель |  |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | Векоподъемник |  |  |  | шт. | 1 |  |  |
| 2069 | Кабинет врача офтальмолога |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Бак для мусора с металлическим внутренним ведром, с педалью 12л сталь полированная | Brabantia 123405 |  | Россия | шт. | 1 |  |  |
| 6 | Тумба подвесная под умывальник с 2-мя ящиками, фаянсовая раковина в комплекте, смеситель GROHE Europolis |  |  | Первая мебельная фабрика | шт. | 1 |  | Подвод холодной воды D=15 мм, подвод горячей воды D=15 мм, отвод в канализацию D=50 мм |
| 7 | Кресло рабочее для персонала на роликовой опоре, механизм - газ/лифт | IQ |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 14 | Облучатель-рециркулятор закрытого типа, бактерицидная эффективность 99%, производительность 100м3/час | Дезар 3 |  | КРОНТ | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 19 | Стол рабочий, 1600х800х750мм | FLS201 |  | Юнитекс | шт. | 2 |  |  |
| 21 | Стул для посетителей |  |  | Доктор Мебель | шт. | 1 |  |  |
| 23 | Подставка-греденция |  | - | Первая мебельная фабрика | шт. | 1 |  |  |
| 24 | Шкаф комбинированный со стеклянными дверьми в рамке |  |  | Первая мебельная фабрика | шт. | 2 |  |  |
| 54 | Дозатор безконтактный для жидкого мыла, с замком, объем 0,8 л. |  |  | Первая мебельная фабрика | шт. | 1 |  |  |
| 57 | Моноблок HP EliteOne 800 G6 24 AiO BU -Non-Touch RCTO (i7 10700/16GB/1TB NVMe/Win 10/3Yr wite)+ клавиатура/мышь. 1ф; 220В; 0,3кВт | HP EliteOne 800 |  | Импорт | компл. | 1 |  | Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 63 | Лазерное многофункциональное устройство. Габариты: 420х390х320 мм 1ф; 220В; 0,51кВт | HPLaserJetProMFPM428fdn |  | Импорт | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 108 | Табурет ассистента поворотный, сиденье - пластик | ДМ-5-004-02 |  | Доктор Мебель | шт. | 3 |  |  |
| 141 | Шкаф общего назначения | FLS329 |  | Юнитекс | шт. | 1 |  |  |
| 146 | Держатель для бумажных полотенец | TORK Xpress |  | Tork, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 149 | Дозатор локтевой для дезинфецирующих средств |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 152 | Зеркало круглое с подстветкой, диаметр 700мм 1Ф; 220 В; 0,1 кВт | Ring |  | Россия | шт. | 1 |  | Подключается к сети через электроввод |
| 155 | Корзина для мусора, офисная, металлическая, без крышки, 15 литров |  |  | Санакс | шт. | 1 |  |  |
| 157 | Лампа настольная 1Ф; 220 В; 0,011 кВт | NL 202 |  | Эра | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 199 | Рулонная штора, 2000х2200 |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 2 |  |  |
| 210 | Емкость-контейнер КДС " КРОРТ" для дизенфекции и стерилизации инструмент в объеме 3л |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  | на планах не указано |
| 271 | Рабочее место врача офтальмолога с принадлежностями 1Ф; 220 В; 960ВА | Frastema New Omega |  | Frastema, Италия | шт. | 1 | 180 | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| АПЗ | Автоматический проектор знаков 1Ф; 220 В; 80ВА | Smart CP-11 |  | Medizs, Корея | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В на планах не указано |
| И-1А | Экран для проектора знаков Габариты: 375х375 мм РУ-0,02кВт,220В,1Ф+N+PE | Smart CP-11 |  | Medizs, Корея | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| РЕФ-4 | Портативный бинокулярный ручной рефрактометр | plusoptiX модель 12 |  | Монолит, Россия | шт. | 1 |  |  |
| ОФ-1 | Аппарат ИК-лазерный для коррекции аккомодационно-рефракционных нарушений зрения со штативом 1Ф; 220 В; 20ВА | МАКДЭЛ-09 |  | ЗАО «МАКДЭЛ-Технологии», Россия" | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| ОФ-2 | Томограф офтальмологический когерентный оптический с принадлежностями: с модулем передней камеры, с усовершентсвованной технологией сканирования, трекингом и принадлежностями, в комплекте с Программное обеспечение АнгиоОСТ с Ангио Аналитикой РУ-0,5кВт,220В,1Ф+N+PE | DRI OCT-Triton |  | Topcon, Япония | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| ОФ-3 | Диоптриметр автоматический с принадлежностями РУ-0,04кВт,220В,1Ф+N+PE | ALMAS FL-8600Р |  | ООО "Алмас-Сервис", Китай | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| ОФ-4 | Ультразвуковой офтальмологический А/B сканнер премиум-класса с принадлежностями и тележкой РУ-0,5кВт,220В,1Ф+N+PE | AVISO |  | Quantel Medical, Франция | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| ФОР | Фороптор автоматический с принадлежностями 1Ф; 220 В; 145ВА | HDR7000 |  | Huvitz, Корея | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 273.3 | Авторефрактокератометр с принадлежностями 1Ф; 220 В; 70ВА | KR-800 |  | Topcon, Япония | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 273.5 | Лампа щелевая офтальмологическая видео модели с плавным изменением увеличения (“Haag-Streit”- тип), со встроенным желтым фильтром, включением от джойстика, изменением яркости и распознаванием правого/левого глаза (компьютер, программа) 1Ф; 220 В; 160ВА | SL-D |  | Topcon, Япония | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 273 | Комплект для оснащения кабинета офтальмолога в составе: |  |  |  | компл. | 1 |  | на планах не указано |
|  | Прибор офтальмологический ультразвуковой диагностический с принадлежностями | MD-1000P |  | MEDA, Китай | шт. | 1 |  |  |
|  | Набор пробных линз (линзы в металлической оправе) (TL-35M (TL301), Rexxam Co., Ltd., Япония), |  |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | Офтальмоскоп со светодиодным освещением, рукоятка со стаканом для подзарядки, кейс жесткий с принадл. | Beta 200 |  | HEINE, Германия | шт. | 1 |  |  |
|  | Универсальная пробная оправа (TF-3 (TF103), Rexxam Co., Ltd., Япония), |  |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | Линза офтальмологическая 1 (V15LC, Volk, США), |  |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | Линза офтальмологическая 2 (V30LC, Volk, США), |  |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | Линза офтальмологическая 3 (V90C, Volk, США), |  |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | Линза офтальмологическая 4 (V78C, Volk, США), |  |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | Гониолинза (V3MIR, Volk, США), |  |  |  | шт. | 1 |  |  |
| 328 | Комплект для оснащения кабинета офтальмолога (прил.№6 902н) в составе: |  |  | Торговая сеть, Россия | компл. | 1 |  | на планах не указано |
|  | Таблицы для определения цветоощущения |  |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | Набор скиаскопических линеек |  |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | Диафаноскоп |  |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | Автоматический пневмотонометр |  |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | Тонометр аппланационный Маклакова |  |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | Экзофтальмометр |  |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | Бинокулярный офтальмоскоп для обратной офтальмоскопии с налобной фиксацией |  |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | Набор диагностических офтальмологических линз для непрямой офтальмоскопии |  |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | Диагностическая офтальмологическая универсальная трехзеркальная линза для офтальмоскопии Периметр |  |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | Гониоскоп |  |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | Офтальмологический фонарик |  |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | Пинцеты офтальмологические |  |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | Тест-полоски для пробы Ширмера |  |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | Копье |  |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | Набор магнитов |  |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | Набор для промывания слезных путей |  |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | Скальпель микрохирургический |  |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | Ножницы микрохирургические |  |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | Векорасширитель |  |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | Векоподъемник |  |  |  | шт. | 1 |  |  |
| 2069а | Темная комната |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Бак для мусора с металлическим внутренним ведром, с педалью 12л сталь полированная | Brabantia 123405 |  | Россия | шт. | 1 |  |  |
| 14 | Облучатель-рециркулятор закрытого типа, бактерицидная эффективность 99%, производительность 100м3/час | Дезар 3 |  | КРОНТ | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 108 | Табурет ассистента поворотный, сиденье - пластик | ДМ-5-004-02 |  | Доктор Мебель | шт. | 4 |  |  |
| 149 | Дозатор локтевой для дезинфецирующих средств |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  |  |
| И-29Д | Столик для офтальмологических приборов электроподъемный. Грузоподъемность 60 кг. Габариты: 400х500х600-850 мм 1Ф; 220 В; 0,1кВт Вес – 25 кг. | СП-01-02/2 |  | Красивая планета, Россия | шт. | 2 |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| И-17В | Автоматический периметр РУ-0,3кВт,220В,1Ф+N+PE | "Centerfield 2" |  | Oculus, Германия | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| И-32Г | Тонометр офтальмологический автоматический бесконтактный с принадлежностями 1Ф; 220 В; 70ВА | CT-800 |  | Topcon, Япония | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 2070 | Кабинет врача эндокринолога |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Кресло рабочее для персонала на роликовой опоре, механизм - газ/лифт | IQ |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 2 |  |  |
| 12 | Кушетка смотровая 2-х секционная с изменяемой высотой | арт.349400 |  | Malvestio | шт. | 1 |  |  |
| 14 | Облучатель-рециркулятор закрытого типа, бактерицидная эффективность 99%, производительность 100м3/час | Дезар 3 |  | КРОНТ | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 19 | Стол рабочий, 1600х800х750мм | FLS201 |  | Юнитекс | шт. | 2 |  |  |
| 21 | Стул для посетителей |  |  | Доктор Мебель | шт. | 2 |  |  |
| 23 | Подставка-греденция |  | - | Первая мебельная фабрика | шт. | 2 |  |  |
| 24 | Шкаф комбинированный со стеклянными дверьми в рамке |  |  | Первая мебельная фабрика | шт. | 1 |  |  |
| 47 | Весы электронные напольные медицинские с ростомером 1Ф; 220 В; 0,2 кВт | МИДЛ МП 60 ВДА (10/20; Р) ХМ7(30х40) "Здоровье" |  | «МИДЛ» | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 57 | Моноблок HP EliteOne 800 G6 24 AiO BU -Non-Touch RCTO (i7 10700/16GB/1TB NVMe/Win 10/3Yr wite)+ клавиатура/мышь. 1ф; 220В; 0,3кВт | HP EliteOne 800 |  | Импорт | компл. | 2 |  | Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 63 | Лазерное многофункциональное устройство. Габариты: 420х390х320 мм 1ф; 220В; 0,51кВт | HPLaserJetProMFPM428fdn |  | Импорт | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. онтактом 220 В |
| 63А | Принтер Габариты: 331х215х178 мм 1ф; 220В; 0,32кВт | HP Laser 107w |  | Импорт | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. онтактом 220 В |
| 141 | Шкаф общего назначения | FLS329 |  | Юнитекс | шт. | 1 |  |  |
| 146 | Держатель для бумажных полотенец | TORK Xpress |  | Tork, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 149 | Дозатор локтевой для дезинфецирующих средств |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 152 | Зеркало круглое с подстветкой, диаметр 700мм 1Ф; 220 В; 0,1 кВт | Ring |  | Россия | шт. | 1 |  | Подключается к сети через электроввод |
| 155 | Корзина для мусора, офисная, металлическая, без крышки, 15 литров |  |  | Санакс | шт. | 2 |  |  |
| 157 | Лампа настольная 1Ф; 220 В; 0,011 кВт | NL 202 |  | Эра | шт. | 2 |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 199 | Рулонная штора, 2000х2200 |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 223 | Настенная диагностическая станция 1Ф; 220 В; 0,3 кВт | Ri-former, вариант комплектации 5 (полная) |  | Riester, Германия | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 281 | Комплект для оснащения кабинета эндокринолога (Прил. N3 N 899н) в составе: |  |  | Торговая сеть, Россия | компл. | 1 |  | на планах не указано |
|  | Сантиметровая лента |  |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | Тонометр для измерения артериального давления |  |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | Неврологический набор для диагностики диабетической нейропатии (монофиламент 10 г, градуированный камертон, неврологический молоточек) |  |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | Глюкометр |  |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | Тест-полоски для глюкометра (компл. из 100 шт.) |  |  |  | шт. | 1 |  |  |
| ЛО** | Лампа освещения для кушетки |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  | Учитывается разделом ЭО |
| ШП-1 | Ширма потолочная |  |  | Инд. изготовление | шт. | 1 |  |  |
| 2072 | Кладовая расходных материалов |  |  |  |  |  |  |  |
| 235 | Стеллаж разборный, 1000х500х1800 |  |  | Меделия | шт. | 6 |  |  |
| ВШ | Встроенный шкаф. Габариты: 3800х450х3000 ммм |  |  | Индивидуальное изготовление | шт. | 1 |  |  |
| ВШ | Встроенный шкаф угловой. Габариты: 4200/4900х600х3000 ммм |  |  | Индивидуальное изготовление | шт. | 1 |  |  |
| Б/Н | термометр комнатный |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  |  |
| Б/Н | Электронный гигрометр |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  |  |
| Б/П | Стремянка |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 2090 | Ожидальная |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Облучатель-рециркулятор закрытого типа, бактерицидная эффективность 99%, производительность 100м3/час | Дезар 3 |  | КРОНТ | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 386 | Диван Размер:ширина 830 мм глубина 820 мм высота 830 мм посадка 460 мм. Отделка ткань высшей категории | Артикул: Хорека 105 |  | Первая мебельная фабрика | шт. | 3 |  |  |
| LG 55 | Монитор, 55 дюйма, LAN 1Ф; 220 В; 0,25 кВт |  |  | LG | шт. | 2 |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 2091 | Кабинет врача кардиолога |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Бак для мусора с металлическим внутренним ведром, с педалью 12л сталь полированная | Brabantia 123405 |  | Россия | шт. | 1 |  |  |
| 6 | Тумба подвесная под умывальник с 2-мя ящиками, фаянсовая раковина в комплекте, смеситель GROHE Europolis |  |  | Первая мебельная фабрика | шт. | 1 |  | Подвод холодной воды D=15 мм, подвод горячей воды D=15 мм, отвод в канализацию D=50 мм |
| 7 | Кресло рабочее для персонала на роликовой опоре, механизм - газ/лифт | IQ |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 2 |  |  |
| 12 | Кушетка смотровая 2-х секционная с изменяемой высотой | арт.349400 |  | Malvestio | шт. | 1 |  |  |
| 14 | Облучатель-рециркулятор закрытого типа, бактерицидная эффективность 99%, производительность 100м3/час | Дезар 3 |  | КРОНТ | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 19 | Стол рабочий, 1600х800х750мм | FLS201 |  | Юнитекс | шт. | 2 |  |  |
| 21 | Стул для посетителей |  |  | Доктор Мебель | шт. | 1 |  |  |
| 23 | Подставка-греденция |  | - | Первая мебельная фабрика | шт. | 1 |  |  |
| 24 | Шкаф комбинированный со стеклянными дверьми в рамке |  |  | Первая мебельная фабрика | шт. | 1 |  |  |
| 47 | Весы электронные напольные медицинские с ростомером 1Ф; 220 В; 0,2 кВт | МИДЛ МП 60 ВДА (10/20; Р) ХМ7(30х40) "Здоровье" |  | «МИДЛ» | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 54 | Дозатор безконтактный для жидкого мыла, с замком, объем 0,8 л. |  |  | Первая мебельная фабрика | шт. | 1 |  |  |
| 57 | Моноблок HP EliteOne 800 G6 24 AiO BU -Non-Touch RCTO (i7 10700/16GB/1TB NVMe/Win 10/3Yr wite)+ клавиатура/мышь. 1ф; 220В; 0,3кВт | HP EliteOne 800 |  | Импорт | компл. | 2 |  | Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 63 | Лазерное многофункциональное устройство. Габариты: 420х390х320 мм 1ф; 220В; 0,51кВт | HPLaserJetProMFPM428fdn |  | Импорт | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 63А | Принтер Габариты: 331х215х178 мм 1ф; 220В; 0,32кВт | HP Laser 107w |  | Импорт | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 141 | Шкаф общего назначения | FLS329 |  | Юнитекс | шт. | 1 |  |  |
| 146 | Держатель для бумажных полотенец | TORK Xpress |  | Tork, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 149 | Дозатор локтевой для дезинфецирующих средств |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 152 | Зеркало круглое с подстветкой, диаметр 700мм 1Ф; 220 В; 0,1 кВт | Ring |  | Россия | шт. | 1 |  | Подключается к сети через электроввод |
| 155 | Корзина для мусора, офисная, металлическая, без крышки, 15 литров |  |  | Санакс | шт. | 1 |  |  |
| 157 | Лампа настольная 1Ф; 220 В; 0,011 кВт | NL 202 |  | Эра | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 199 | Рулонная штора, 2000х2200 |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 223 | Настенная диагностическая станция 1Ф; 220 В; 0,3 кВт | Ri-former, вариант комплектации 5 (полная) |  | Riester, Германия | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 210 | Емкость-контейнер КДС " КРОРТ" для дизенфекции и стерилизации инструмент в объеме 3л |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 2 |  | на планах не указано |
| 278 | Комплект для оснащения кабинета кардиолога (Прил. N3 N 918н) в составе : |  |  | Торговая сеть, Россия | компл. | 1 |  | на планах не указано |
|  | Тонометр для измерения артериального давления на периферических артериях |  |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | Фонендоскоп |  |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | Секундомер |  |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | Термометр медицинский |  |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | Лента сантиметровая |  |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | Разовый шпатель |  |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | Аппарат для экспресс определения международного нормализованного отношения портативный |  |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | Экспресс анализатор кардиомаркеров портативный |  |  |  | шт. | 1 |  |  |
| 280 | Коробка стерилизационная КФ-3 (бикс медицинский) |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  | на планах не указано |
| ЛО** | Лампа освещения для кушетки |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  | Учитывается разделом ЭО |
| ШП-1 | Ширма потолочная |  |  | Инд. изготовление | шт. | 1 |  |  |
| 2092 | Уборная |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Бак для мусора с металлическим внутренним ведром, с педалью 12л сталь полированная | Brabantia 123405 |  | Россия | шт. | 1 |  |  |
| 5.1 | Урна для бумажных полотенец, 50 л | Tork Image Design 460011 |  | Tork, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 54 | Дозатор безконтактный для жидкого мыла, с замком, объем 0,8 л. |  |  | Первая мебельная фабрика | шт. | 1 |  |  |
| 146 | Держатель для бумажных полотенец | TORK Xpress |  | Tork, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 146.1 | Диспенсер для бумажных покрытий на унитаз |  |  | Tork, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 147 | Диспенсер для туалетной бумаги в мини-рулонах белый | Tork SmartOne |  | Tork, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 149 | Дозатор локтевой для дезинфецирующих средств |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 150 | Ерш для унитаза с колбой (подставкой) |  |  | Tork, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 152 | Зеркало круглое с подстветкой, диаметр 700мм 1Ф; 220 В; 0,1 кВт | Ring |  | Россия | шт. | 1 |  | Подключается к сети через электроввод |
| 186 | Крючок для полотенец двойной | Артикул: 81-5010 |  | Россия | шт. | 2 |  |  |
| 209 | Электросушитель для рук погружной Габариты: 300х220х690 мм 1ф; 1,9кВт, 220В | BXG-JET 7000C |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  | Подключается к сети через электроввод |
| 2093 | Уборная для посетителей |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Бак для мусора с металлическим внутренним ведром, с педалью 12л сталь полированная | Brabantia 123405 |  | Россия | шт. | 2 |  |  |
| 5.1 | Урна для бумажных полотенец, 50 л | Tork Image Design 460011 |  | Tork, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 54 | Дозатор безконтактный для жидкого мыла, с замком, объем 0,8 л. |  |  | Первая мебельная фабрика | шт. | 1 |  |  |
| 146 | Держатель для бумажных полотенец | TORK Xpress |  | Tork, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 146.1 | Диспенсер для бумажных покрытий на унитаз |  |  | Tork, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 147 | Диспенсер для туалетной бумаги в мини-рулонах белый | Tork SmartOne |  | Tork, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 149 | Дозатор локтевой для дезинфецирующих средств |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 150 | Ерш для унитаза с колбой (подставкой) |  |  | Tork, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 152 | Зеркало круглое с подстветкой, диаметр 700мм 1Ф; 220 В; 0,1 кВт | Ring |  | Россия | шт. | 1 |  | Подключается к сети через электроввод |
| 186 | Крючок для полотенец двойной | Артикул: 81-5010 |  | Россия | шт. | 2 |  |  |
| 209 | Электросушитель для рук погружной Габариты: 300х220х690 мм 1ф; 1,9кВт, 220В | BXG-JET 7000C |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  | Подключается к сети через электроввод |
| 2094 | Уборная для посетителей |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Бак для мусора с металлическим внутренним ведром, с педалью 12л сталь полированная | Brabantia 123405 |  | Россия | шт. | 2 |  |  |
| 5.1 | Урна для бумажных полотенец, 50 л | Tork Image Design 460011 |  | Tork, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 54 | Дозатор безконтактный для жидкого мыла, с замком, объем 0,8 л. |  |  | Первая мебельная фабрика | шт. | 1 |  |  |
| 146 | Держатель для бумажных полотенец | TORK Xpress |  | Tork, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 146.1 | Диспенсер для бумажных покрытий на унитаз |  |  | Tork, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 147 | Диспенсер для туалетной бумаги в мини-рулонах белый | Tork SmartOne |  | Tork, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 149 | Дозатор локтевой для дезинфецирующих средств |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 150 | Ерш для унитаза с колбой (подставкой) |  |  | Tork, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 152 | Зеркало круглое с подстветкой, диаметр 700мм 1Ф; 220 В; 0,1 кВт | Ring |  | Россия | шт. | 1 |  | Подключается к сети через электроввод |
| 186 | Крючок для полотенец двойной | Артикул: 81-5010 |  | Россия | шт. | 2 |  |  |
| 209 | Электросушитель для рук погружной Габариты: 300х220х690 мм 1ф; 1,9кВт, 220В | BXG-JET 7000C |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  | Подключается к сети через электроввод |
| 2096 | Кабинет врача аллерголога |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Бак для мусора с металлическим внутренним ведром, с педалью 12л сталь полированная | Brabantia 123405 |  | Россия | шт. | 1 |  |  |
| 6 | Тумба подвесная под умывальник с 2-мя ящиками, фаянсовая раковина в комплекте, смеситель GROHE Europolis |  |  | Первая мебельная фабрика | шт. | 1 |  | Подвод холодной воды D=15 мм, подвод горячей воды D=15 мм, отвод в канализацию D=50 мм |
| 7 | Кресло рабочее для персонала на роликовой опоре, механизм - газ/лифт | IQ |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 14 | Облучатель-рециркулятор закрытого типа, бактерицидная эффективность 99%, производительность 100м3/час | Дезар 3 |  | КРОНТ | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 19 | Стол рабочий, 1600х800х750мм | FLS201 |  | Юнитекс | шт. | 1 |  |  |
| 21 | Стул для посетителей |  |  | Доктор Мебель | шт. | 1 |  |  |
| 29 | Тележка медицинская с ящиками; нерж.сталь | арт.325200 |  | Malvestio | шт. | 1 |  |  |
| 54 | Дозатор безконтактный для жидкого мыла, с замком, объем 0,8 л. |  |  | Первая мебельная фабрика | шт. | 1 |  |  |
| 57 | Моноблок HP EliteOne 800 G6 24 AiO BU -Non-Touch RCTO (i7 10700/16GB/1TB NVMe/Win 10/3Yr wite)+ клавиатура/мышь. 1ф; 220В; 0,3кВт | HP EliteOne 800 |  | Импорт | компл. | 1 |  | Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 63 | Лазерное многофункциональное устройство. Габариты: 420х390х320 мм 1ф; 220В; 0,51кВт | HPLaserJetProMFPM428fdn |  | Импорт | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 146 | Держатель для бумажных полотенец | TORK Xpress |  | Tork, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 149 | Дозатор локтевой для дезинфецирующих средств |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 152 | Зеркало круглое с подстветкой, диаметр 700мм 1Ф; 220 В; 0,1 кВт | Ring |  | Россия | шт. | 1 |  | Подключается к сети через электроввод |
| 155 | Корзина для мусора, офисная, металлическая, без крышки, 15 литров |  |  | Санакс | шт. | 1 |  |  |
| 157 | Лампа настольная 1Ф; 220 В; 0,011 кВт | NL 202 |  | Эра | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 199 | Рулонная штора, 2000х2200 |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 226 | Комплект для оснащения кабинета врача-аллерголога (Прил. N3 N 606н) в составе: |  |  | Торговая сеть, Россия | компл. | 1 |  | на планах не указано |
|  | Аппарат для искусственной вентиляции легких (портативный) |  |  |  | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
|  | Небулайзер |  |  |  | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
|  | Пикфлоуметр |  |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | Инфузомат |  |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | Аллергены для диагностики и лечения, разводящая жидкость для аллергенов, тест-контрольная жидкость, раствор гистамина |  |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | Набор для оказания неотложной помощи больным при анафилактическом шоке (противошоковый набор) |  |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | Аппарат для измерения артериального давления с детскими манжетами |  |  |  | шт. | 1 |  |  |
| СПИР-1 | Спирогаф 1Ф; 220 В; 28ВА | SpiroScout |  | Schiller | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| ЛО** | Лампа освещения для кушетки |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  | Учитывается разделом ЭО |
| ШП-1 | Ширма потолочная |  |  | Инд. изготовление | шт. | 1 |  |  |
| 2097 | Кабинет врача невролога |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Бак для мусора с металлическим внутренним ведром, с педалью 12л сталь полированная | Brabantia 123405 |  | Россия | шт. | 1 |  |  |
| 6 | Тумба подвесная под умывальник с 2-мя ящиками, фаянсовая раковина в комплекте, смеситель GROHE Europolis |  |  | Первая мебельная фабрика | шт. | 1 |  | Подвод холодной воды D=15 мм, подвод горячей воды D=15 мм, отвод в канализацию D=50 мм |
| 7 | Кресло рабочее для персонала на роликовой опоре, механизм - газ/лифт | IQ |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 12 | Кушетка смотровая 2-х секционная с изменяемой высотой | арт.349400 |  | Malvestio | шт. | 1 |  |  |
| 162 | Негатоскоп двухкадровый, размеры просмотрового экрана 720х420 мм. Корпус негатоскопа цельнопластмассовый, экран из оргстекла; источник света люминесцентные лампы, неравномерность яркости экрана не более 30%, яркость в центрах полей диагностики Габариты:730х500х130 мм 1Ф; 220 В; 0,1 кВт | НР2-02 |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 14 | Облучатель-рециркулятор закрытого типа, бактерицидная эффективность 99%, производительность 100м3/час | Дезар 3 |  | КРОНТ | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 19 | Стол рабочий, 1600х800х750мм | FLS201 |  | Юнитекс | шт. | 1 |  |  |
| 21 | Стул для посетителей |  |  | Доктор Мебель | шт. | 1 |  |  |
| 24 | Шкаф комбинированный со стеклянными дверьми в рамке |  |  | Первая мебельная фабрика | шт. | 1 |  |  |
| 54 | Дозатор безконтактный для жидкого мыла, с замком, объем 0,8 л. |  |  | Первая мебельная фабрика | шт. | 1 |  |  |
| 57 | Моноблок HP EliteOne 800 G6 24 AiO BU -Non-Touch RCTO (i7 10700/16GB/1TB NVMe/Win 10/3Yr wite)+ клавиатура/мышь. 1ф; 220В; 0,3кВт | HP EliteOne 800 |  | Импорт | компл. | 1 |  | Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 63 | Лазерное многофункциональное устройство. Габариты: 420х390х320 мм 1ф; 220В; 0,51кВт | HPLaserJetProMFPM428fdn |  | Импорт | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 141 | Шкаф общего назначения | FLS329 |  | Юнитекс | шт. | 1 |  |  |
| 146 | Держатель для бумажных полотенец | TORK Xpress |  | Tork, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 149 | Дозатор локтевой для дезинфецирующих средств |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 152 | Зеркало круглое с подстветкой, диаметр 700мм 1Ф; 220 В; 0,1 кВт | Ring |  | Россия | шт. | 1 |  | Подключается к сети через электроввод |
| 155 | Корзина для мусора, офисная, металлическая, без крышки, 15 литров |  |  | Санакс | шт. | 1 |  |  |
| 157 | Лампа настольная 1Ф; 220 В; 0,011 кВт | NL 202 |  | Эра | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 199 | Рулонная штора, 2000х2200 |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 223 | Настенная диагностическая станция 1Ф; 220 В; 0,3 кВт | Ri-former, вариант комплектации 5 (полная) |  | Riester, Германия | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 226.2 | Комплект для оснащения кабинета врача-невролога в состае: |  |  | Торговая сеть, Россия | компл. | 1 |  | на планах не указано |
|  | Термометр медицинский, |  |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | Камертон, |  |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | Неврологический молоточек, |  |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | Тонометр, |  |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | Набор пахучих веществ для исследования функций обонятельного анализатора, |  |  |  | шт. | 1 |  |  |
| 2098 | Кабинет врача косметолога |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Бак для мусора с металлическим внутренним ведром, с педалью 12л сталь полированная | Brabantia 123405 |  | Россия | шт. | 1 |  |  |
| 6 | Тумба подвесная под умывальник с 2-мя ящиками, фаянсовая раковина в комплекте, смеситель GROHE Europolis |  |  | Первая мебельная фабрика | шт. | 1 |  | Подвод холодной воды D=15 мм, подвод горячей воды D=15 мм, отвод в канализацию D=50 мм |
| 7 | Кресло рабочее для персонала на роликовой опоре, механизм - газ/лифт | IQ |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 14 | Облучатель-рециркулятор закрытого типа, бактерицидная эффективность 99%, производительность 100м3/час | Дезар 3 |  | КРОНТ | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 19.1 | Стол рабочий, 1200х700х750мм | FLS201 (инд. изг) |  | Юнитекс | шт. | 1 |  |  |
| 21 | Стул для посетителей |  |  | Доктор Мебель | шт. | 1 |  |  |
| 23 | Подставка-греденция |  |  | Первая мебельная фабрика | шт. | 1 |  |  |
| 29 | Тележка медицинская с ящиками; нерж.сталь | арт.325200 |  | Malvestio | шт. | 1 |  |  |
| 54 | Дозатор безконтактный для жидкого мыла, с замком, объем 0,8 л. |  |  | Первая мебельная фабрика | шт. | 1 |  |  |
| 57 | Моноблок HP EliteOne 800 G6 24 AiO BU -Non-Touch RCTO (i7 10700/16GB/1TB NVMe/Win 10/3Yr wite)+ клавиатура/мышь. 1ф; 220В; 0,3кВт | HP EliteOne 800 |  | Импорт | компл. | 1 |  | Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 63 | Лазерное многофункциональное устройство. Габариты: 420х390х320 мм 1ф; 220В; 0,51кВт | HPLaserJetProMFPM428fdn |  | Импорт | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 88 | Светильник диагностический хирургический передвижной Свет 50000 Люкс РУ-0,015кВт,220В,1Ф+N+PE | marLED E3 |  | Гебрюдер Мартин ГМБХ и Ко. КГ, Германия | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 108 | Табурет ассистента поворотный, сиденье - пластик | ДМ-5-004-02 |  | Доктор Мебель | шт. | 1 |  |  |
| 146 | Держатель для бумажных полотенец | TORK Xpress |  | Tork, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 149 | Дозатор локтевой для дезинфецирующих средств |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 152 | Зеркало круглое с подстветкой, диаметр 700мм 1Ф; 220 В; 0,1 кВт | Ring |  | Россия | шт. | 1 |  | Подключается к сети через электроввод |
| 155 | Корзина для мусора, офисная, металлическая, без крышки, 15 литров |  |  | Санакс | шт. | 1 |  |  |
| 157 | Лампа настольная 1Ф; 220 В; 0,011 кВт | NL 202 |  | Эра | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 199 | Рулонная штора, 2000х2200 |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 266 | Косметологическое кресло | ФП-3 |  | Пластэк | шт. | 1 | 75 |  |
| ОК10 | Клапан медицинского газ, подвод кислорода |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  | Подвод кислорода |
| ШП-1 | Ширма потолочная |  |  | Инд. изготовление | шт. | 1 |  |  |
| КО-3 | Аппарат светодиодный медицинский Габариты: 670х530х585 мм РУ-1ф, 220В; 0,5кВт | РЕВИКСАН «ДУО ЛАЙТ» |  | Россия | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| КО-12 | Aппарат ультразвукового пилинга Габариты: 300х205х60мм 1ф; 220В; 0,045кВт | Alvi-Prague T-02 |  | ALVI PRAGUE (Чехия) | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 2099 | Кабинет врача косметолога |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Бак для мусора с металлическим внутренним ведром, с педалью 12л сталь полированная | Brabantia 123405 |  | Россия | шт. | 1 |  |  |
| 6 | Тумба подвесная под умывальник с 2-мя ящиками, фаянсовая раковина в комплекте, смеситель GROHE Europolis |  |  | Первая мебельная фабрика | шт. | 1 |  | Подвод холодной воды D=15 мм, подвод горячей воды D=15 мм, отвод в канализацию D=50 мм |
| 7 | Кресло рабочее для персонала на роликовой опоре, механизм - газ/лифт | IQ |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 14 | Облучатель-рециркулятор закрытого типа, бактерицидная эффективность 99%, производительность 100м3/час | Дезар 3 |  | КРОНТ | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 19.1 | Стол рабочий, 1200х700х750мм | FLS201 (инд. изг) |  | Юнитекс | шт. | 1 |  |  |
| 21 | Стул для посетителей |  |  | Доктор Мебель | шт. | 1 |  |  |
| 23 | Подставка-греденция |  |  | Первая мебельная фабрика | шт. | 1 |  |  |
| 29 | Тележка медицинская с ящиками; нерж.сталь | арт.325200 |  | Malvestio | шт. | 1 |  |  |
| 54 | Дозатор безконтактный для жидкого мыла, с замком, объем 0,8 л. |  |  | Первая мебельная фабрика | шт. | 1 |  |  |
| 57 | Моноблок HP EliteOne 800 G6 24 AiO BU -Non-Touch RCTO (i7 10700/16GB/1TB NVMe/Win 10/3Yr wite)+ клавиатура/мышь. 1ф; 220В; 0,3кВт | HP EliteOne 800 |  | Импорт | компл. | 1 |  | Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 63 | Лазерное многофункциональное устройство. Габариты: 420х390х320 мм 1ф; 220В; 0,51кВт | HPLaserJetProMFPM428fdn |  | Импорт | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 88 | Светильник диагностический хирургический передвижной Свет 50000 Люкс РУ-0,015кВт,220В,1Ф+N+PE | marLED E3 |  | Гебрюдер Мартин ГМБХ и Ко. КГ, Германия | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 108 | Табурет ассистента поворотный, сиденье - пластик | ДМ-5-004-02 |  | Доктор Мебель | шт. | 1 |  |  |
| 146 | Держатель для бумажных полотенец | TORK Xpress |  | Tork, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 149 | Дозатор локтевой для дезинфецирующих средств |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 152 | Зеркало круглое с подстветкой, диаметр 700мм 1Ф; 220 В; 0,1 кВт | Ring |  | Россия | шт. | 1 |  | Подключается к сети через электроввод |
| 155 | Корзина для мусора, офисная, металлическая, без крышки, 15 литров |  |  | Санакс | шт. | 1 |  |  |
| 157 | Лампа настольная 1Ф; 220 В; 0,011 кВт | NL 202 |  | Эра | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 199 | Рулонная штора, 2000х2200 |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 266 | Косметологическое кресло | ФП-3 |  | Пластэк | шт. | 1 | 75 |  |
| ОК10 | Клапан медицинского газ, подвод кислорода |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  | Подвод кислорода |
| КО-1 | Аппарат для криолиполиза РУ-1ф, 220В; 1,0кВт | Z Lipo |  | Zimmer, Германия | шт. | 1 | 95 | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| КО-10 | Аппарата фотоомоложения | Bbl BroadBand |  | BBL | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| ШП-1 | Ширма потолочная |  |  | Инд. изготовление | шт. | 1 |  |  |

*УЧИТЫВАЕТСЯ РАЗДЕЛОМ ВК

**УЧИТЫВАЕТСЯ РАЗДЕЛОМ ЭО

ПРЕДСТАВЛЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ КАК АНАЛОГ