

	2038
	Процедурная при кабинете косметолога- отделка плитка, мебель вся медицинская
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Бак для мусора с металлическим внутренним ведром, с педалью 12л сталь полированная
	Brabantia 123405
	
	Россия
	шт.
	1
	
	

	14
	Облучатель-рециркулятор закрытого типа, бактерицидная эффективность 99%, производительность 100м3/час
	Дезар 3
	
	КРОНТ
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	19.1
	Стол рабочий, 1200х700х750мм
	FLS201 (инд. изг)
	
	Юнитекс
	шт.
	1
	
	

	21
	Стул для посетителей
	
	
	Доктор Мебель
	шт.
	1
	
	

	26
	Шкаф двухстворчатый с 4 полками, с сейфом и замком, фасады и корпус - сталь с порошковым покрытием; 1000*500*1900 мм
	ДМ-4-001-37
	
	Доктор Мебель
	шт.
	1
	
	

	29
	Тележка медицинская с ящиками; нерж.сталь
	арт.325200
	
	Malvestio
	шт.
	1
	
	

	54
	Дозатор безконтактный для жидкого мыла, с замком, объем 0,8 л.
	
	
	Первая мебельная фабрика
	шт.
	1
	
	

	57
	Моноблок HP EliteOne 800 G6 24 AiO BU -Non-Touch RCTO (i7 10700/16GB/1TB NVMe/Win 10/3Yr wite)+ клавиатура/мышь.
1ф; 220В; 0,3кВт
	HP EliteOne 800
	
	Импорт
	компл.
	1
	
	Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В 

	63
	Лазерное многофункциональное устройство. 
Габариты: 420х390х320 мм
1ф; 220В; 0,51кВт
	HPLaserJetProMFPM428fdn
	
	Импорт
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В 

	76
	Облучатель бактерицидный насстенный, производительность 95%, 115м3/час
	ОБН-75 "Азов"
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через два выключателя, расположенные вне помещения у входной двери, сблокированные со световым табло.  

	88
	Светильник диагностический хирургический передвижной Свет 50000 Люкс
РУ-0,015кВт,220В,1Ф+N+PE
	marLED E3
	
	Гебрюдер Мартин ГМБХ и Ко. КГ, Германия
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	104
	Столик манипуляционный мобильный; для инструментов, из нержавеющей стали AISI 304, с 2-мя полками, столешница с бортом по 4-м сторонам,  на колесах 125 мм, 2 из которых с тормозами
	арт.325025
	
	Malvestio
	шт.
	1
	
	

	109
	Табурет медицинский, мобильный со спинкой
	ДМ-5-004-06
	
	Доктор Мебель
	шт.
	2
	
	

	113
	Тумба (стол)  двухстворчатая с 2 мойками
	ДМ-6-011-05
	
	Доктор Мебель
	шт.
	1
	
	Подвод холодной воды  D=15; подвод горячей воды D=15; отвод в канализацию D=50

	123
	Холодильник фармацевтический однодверный однокамерный, объем 250 л, 5 съемных полок, 2 выдвижных ящика, габаритные размеры 1300х607х600 мм. Металлическая дверь с изоляцией с замком, внутренняя камера из пластика, хладагент R600a; ручная разморозка, принудительная циркуляция воздуха, микропроцессорный контроль температуры, 1 компрессор; освещение лампой накаливания, цифровой дисплей с отражением температуры, аварийная сигнализация (визуальный и звуковой сигналы) при изменении температуры, автоматическое отключение вентилятора при открывании двери; температура от +2°C до +14°C; источник питания сеть 220 В/50 Гц, потребляемая мощность 200 Вт
	HYCD-282 Haier
	
	Haier
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В 

	Б/Н
	Термометр для холодильника по количеству полок
	 
	 
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	5
	 
	на планах не указано

	137
	Цифровая система для исследований и анализа, подготовки отчета и ведения дерматоскопических случаев в составе:
	Vision Derma Pro
	
	HEINE, Германия
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В 

	
	Дерматоскоп Delta 20 Plus
	
	
	
	шт.
	1
	
	

	
	Комплект фотопринадлежностей для дерматоскопа
	
	
	
	шт.
	1
	
	

	
	Цветная цифровая камера Сanon
	
	
	
	шт.
	1
	
	

	
	Программное обеспечение
	
	
	
	шт.
	1
	
	

	
	Цетрифуга RegenLab (плазаотерапия)
	
	
	
	
	
	
	

	146
	Держатель для бумажных полотенец
	TORK Xpress
	
	Tork, Россия
	шт.
	1
	
	

	149
	Дозатор локтевой для дезинфецирующих средств
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	

	152А
	Зеркало прямоугольное
	
	
	Россия
	шт.
	1
	
	

	155
	Корзина для мусора, офисная, металлическая, без крышки, 15 литров
	
	
	Санакс
	шт.
	1
	
	

	157
	Лампа настольная
1Ф; 220 В; 0,011 кВт                        
	NL 202
	 
	Эра
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	199
	Рулонная штора, 2000х2200
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	

	210
	Емкость-контейнер КДС " КРОРТ" для дизенфекции и стерилизации инструмент в объеме  3л
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	2
	
	на планах не указано

	ММП2
	Инфузионная стойка Два гнезда для флаконов, два крючка.
	ДМ-6-014-03
	
	Доктор Мебель Россия
	шт.
	1
	
	

	264
	Аппарат для радиочастотного лифтинга, ультразвукового воздействия высокой и низкой частоты и вакуумного массажа с локальным повышением температуры тела





Заменить на Ultraformer

	Ucos Hiru







Clasyss
	
	Импорт
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. Контактом 220 В 

	265
	Аппарат ультразвуковой неинвазивной терапии в глубоких слоях кожи (безоперационный SMAS лифтинг)
	Ultera System, Ultera Inc. Mesa, Arizon
	
	ООО «МерцФарма»
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В 

	266
	Косметологическое кресло http://ionto.ru/catalog/kosmetologicheskaya-mebel/kresla_kushetki/ionto_komfort_ikstenshn

	ФП-3
	
	Пластэк
	шт.
	1
	75
	


	268
	Стол медицинский производственный 900х600х850, без борта, без полки
	ДМ-6-006-01
	
	Доктор Мебель
	шт.
	1
	
	


	ВАП
	Вапоризатор цифровой косметологический на штативе
Габариты: 1100 х 390 х 280 мм
РУ – 1ф; 220В; не более 950 ВхА
	АтисМед ВЦ 
	
	АтисМед
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В 

	ИО-118Е
	Установка ультразвуковой  предстерилизационной очистки    
Габариты: 335х190х240 мм     
 Объем – 2,7 л                                        
1Ф; 220 В; 180ВА                             
Вес – 5 кг
	УЗУМИ-2
	
	ООО «ТРИМА»    
 Саратов
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В 

	Л-75А
	Стерилизатор воздушный (сухожар)                                                  Объем камеры – 20 л
Габариты: 625х450х415 мм
1Ф; 220 В; 1,5 кВт
	ГП-20МО
	
	Касимовский приборный завод                      Россия
	шт.
	1
	25
	Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В 

	ЛЛ5
	Лампа-лупа косметологическая на штативе
Габариты: 230х800х1350 мм
1Ф; 220 В; 0,1 кВт




Заменить на:
Лампа лупа
http://ionto.ru/catalog/kosmetologicheskoe-oborudovanie/lampy-lupy/circus-led
	АтисМед ЛЛ-5
	
	АтисМед
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В 

	ОК10
	Клапан медицинского газ, подвод кислорода
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	Подвод кислорода

	ШП-1
	Ширма потолочная
	
	
	Инд. изготовление
	шт.
	1
	
	

	КО-11
	Лазерная система многофункциональная
1Ф; 220 В; 0,3 кВт 







Заменить на

Morpheus8 ( можно взять в коплектации 2 насадки игольчатый RF и IPL) – 5.5 млн 
У аппарата до 10 насадок различных модулей



	500 PLUS

















	
	VITALASER, Германия
















	шт.















	1















	
	Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В 











	2039
	Процедурная при кабинете косметолога отделка покраска, обрабатываемая поверхность
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Бак для мусора с металлическим внутренним ведром, с педалью 12л сталь полированная
	Brabantia 123405
	
	Россия
	шт.
	1
	
	

	14
	Облучатель-рециркулятор закрытого типа, бактерицидная эффективность 99%, производительность 100м3/час
	Дезар 3
	
	КРОНТ
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	19.1
	Стол рабочий, 1200х700х750мм
	FLS201 (инд. изг)
	
	Юнитекс
	шт.
	1
	
	

	21
	Стул для посетителей
	
	
	Доктор Мебель
	шт.
	1
	
	

	24
	Шкаф комбинированный со стеклянными дверьми в рамке
	
	
	Первая мебельная фабрика
	шт.
	1
	
	

	54
	Дозатор безконтактный для жидкого мыла, с замком, объем 0,8 л.
	
	
	Первая мебельная фабрика
	шт.
	1
	
	

	57
	Моноблок HP EliteOne 800 G6 24 AiO BU -Non-Touch RCTO (i7 10700/16GB/1TB NVMe/Win 10/3Yr wite)+ клавиатура/мышь.
1ф; 220В; 0,3кВт
	HP EliteOne 800
	
	Импорт
	компл.
	1
	
	Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В 

	63
	Лазерное многофункциональное устройство. 
Габариты: 420х390х320 мм
1ф; 220В; 0,51кВт
	HPLaserJetProMFPM428fdn
	
	Импорт
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В 

	76
	Облучатель бактерицидный насстенный, производительность 95%, 115м3/час
	ОБН-75 "Азов"
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через два выключателя, расположенные вне помещения у входной двери, сблокированные со световым табло.  

	88
	Светильник диагностический хирургический передвижной Свет 50000 Люкс
РУ-0,015кВт,220В,1Ф+N+PE
	marLED E3
	
	Гебрюдер Мартин ГМБХ и Ко. КГ, Германия
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	104
	Столик манипуляционный мобильный; для инструментов, из нержавеющей стали AISI 304, с 2-мя полками, столешница с бортом по 4-м сторонам,  на колесах 125 мм, 2 из которых с тормозами
	арт.325025
	
	Malvestio
	шт.
	1
	
	

	109
	Табурет медицинский, мобильный со спинкой
	ДМ-5-004-06
	
	Доктор Мебель
	шт.
	2
	
	

	113
	Тумба (стол)  двухстворчатая с 2 мойками
	ДМ-6-011-05
	
	Доктор Мебель
	шт.
	1
	
	Подвод холодной воды  D=15; подвод горячей воды D=15; отвод в канализацию D=50

	136
	Лампа Вуда комбинированная с «черным светом» для диагностики состояния кожи и штатив для крепления лампы
	7051L (SP-023)
	
	Guangzhou BIOCURVE, Китай
	шт.
	1
	
	


	137
	Цифровая система для исследований и анализа, подготовки отчета и ведения дерматоскопических случаев в составе: ИСКЛЮЧИТЬ
	Vision Derma Pro
	
	HEINE, Германия
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	
	Дерматоскоп Delta 20 Plus
	
	
	
	шт.
	1
	
	

	
	Комплект фотопринадлежностей для дерматоскопа
	
	
	
	шт.
	1
	
	

	
	Цветная цифровая камера Сanon
	
	
	
	шт.
	1
	
	

	
	Программное обеспечение
	
	
	
	шт.
	1
	
	

	141
	Шкаф общего назначения
	FLS329
	
	Юнитекс
	шт.
	1
	
	

	146
	Держатель для бумажных полотенец
	TORK Xpress 
	
	Tork, Россия
	шт.
	1
	
	

	149
	Дозатор локтевой для дезинфецирующих средств
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	

	152А
	Зеркало прямоугольное
	
	
	Россия
	шт.
	1
	
	

	155
	Корзина для мусора, офисная, металлическая, без крышки, 15 литров
	
	
	Санакс
	шт.
	1
	
	

	157
	Лампа настольная
1Ф; 220 В; 0,011 кВт                        
	NL 202
	 
	Эра
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	199
	Рулонная штора, 2000х2200
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	

	266
	Косметологическое кресло
	ФП-3
	
	Пластэк
	шт.
	1
	75
	



	КО-2
	Косметологический комбайн 
Габариты: 500х407х1450 мм
РУ-1ф, 220В; 0,15кВт
	Face Beauty Clinic
	
	Tecnology (Италия)
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	КО-4
	Вакуумный аппарат косметологический с магнитотерапией
Габариты: 600х600х1900мм
РУ-1ф, 220В; 1,0кВт
	MR-991
	
	Mantis, 
Италия 

	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	КО-7
	Лазерная система SP Dynamis без сканеров, с гинекологическим набором
	SP Dynamis
	
	Fotona d.d, Словения
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	ЛЛ5
	Лампа-лупа косметологическая на штативе
Габариты: 230х800х1350 мм
1Ф; 220 В; 0,1 кВт
	АтисМед ЛЛ-5
	
	АтисМед
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	ММП2
	Инфузионная стойка Два гнез-да для флаконов, два крючка.
	ДМ-6-014-03
	
	Доктор Мебель Россия
	шт.
	1
	
	

	ОК10
	Клапан медицинского газ, подвод кислорода
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	Подвод кислорода

	ШП-1
	Ширма потолочная
	
	
	Инд. изготовление
	шт.
	1
	
	

	2040
	Процедурная при кабинете косметолога отделка покраска
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Бак для мусора с металлическим внутренним ведром, с педалью 12л сталь полированная
	Brabantia 123405
	
	Россия
	шт.
	1
	
	

	14
	Облучатель-рециркулятор закрытого типа, бактерицидная эффективность 99%, производительность 100м3/час
	Дезар 3
	
	КРОНТ
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	19.1
	Стол рабочий, 1200х700х750мм
	FLS201 (инд. изг)
	
	Юнитекс
	шт.
	1
	
	

	21
	Стул для посетителей
	
	
	Доктор Мебель
	шт.
	1
	
	

	26
	Шкаф двухстворчатый с 4 полками, с сейфом и замком, фасады и корпус - сталь с порошковым покрытием; 1000*500*1900 мм
	ДМ-4-001-37
	
	Доктор Мебель
	шт.
	1
	
	

	29
	Тележка медицинская с ящиками; нерж.сталь
	арт.325200
	
	Malvestio
	шт.
	1
	
	

	54
	Дозатор безконтактный для жидкого мыла, с замком, объем 0,8 л.
	
	
	Первая мебельная фабрика
	шт.
	1
	
	

	57
	Моноблок HP EliteOne 800 G6 24 AiO BU -Non-Touch RCTO (i7 10700/16GB/1TB NVMe/Win 10/3Yr wite)+ клавиатура/мышь.
1ф; 220В; 0,3кВт
	HP EliteOne 800
	
	Импорт
	компл.
	1
	
	Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В 

	63
	Лазерное многофункциональное устройство. 
Габариты: 420х390х320 мм
1ф; 220В; 0,51кВт
	HPLaserJetProMFPM428fdn
	
	Импорт
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В 

	76
	Облучатель бактерицидный насстенный, производительность 95%, 115м3/час
	ОБН-75 "Азов"
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через два выключателя, расположенные вне помещения у входной двери, сблокированные со световым табло.  

	88
	Светильник диагностический хирургический передвижной Свет 50000 Люкс
РУ-0,015кВт,220В,1Ф+N+PE
	marLED E3
	
	Гебрюдер Мартин ГМБХ и Ко. КГ, Германия
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	104
	Столик манипуляционный мобильный; для инструментов, из нержавеющей стали AISI 304, с 2-мя полками, столешница с бортом по 4-м сторонам,  на колесах 125 мм, 2 из которых с тормозами
	арт.325025
	
	Malvestio
	шт.
	1
	
	

	109
	Табурет медицинский, мобильный со спинкой
	ДМ-5-004-06
	
	Доктор Мебель
	шт.
	2
	
	

	113
	Тумба (стол)  двухстворчатая с 2 мойками
	ДМ-6-011-05
	
	Доктор Мебель
	шт.
	1
	
	Подвод холодной воды  D=15; подвод горячей воды D=15; отвод в канализацию D=50

	123
	Холодильник фармацевтический однодверный однокамерный, объем 250 л, 5 съемных полок, 2 выдвижных ящика, габаритные размеры 1300х607х600 мм. Металлическая дверь с изоляцией с замком, внутренняя камера из пластика, хладагент R600a; ручная разморозка, принудительная циркуляция воздуха, микропроцессорный контроль температуры, 1 компрессор; освещение лампой накаливания, цифровой дисплей с отражением температуры, аварийная сигнализация (визуальный и звуковой сигналы) при изменении температуры, автоматическое отключение вентилятора при открывании двери; температура от +2°C до +14°C; источник питания сеть 220 В/50 Гц, потребляемая мощность 200 Вт
	HYCD-282 Haier
	
	Haier
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В 

	Б/Н
	Термометр для холодильника по количеству полок
	 
	 
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	5
	 
	на планах не указано

	137
	Цифровая система для исследований и анализа, подготовки отчета и ведения дерматоскопических случаев в составе:
	Vision Derma Pro
	
	HEINE, Германия
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	
	Дерматоскоп Delta 20 Plus
	
	
	
	шт.
	1
	
	

	
	Комплект фотопринадлежностей для дерматоскопа
	
	
	
	шт.
	1
	
	

	
	Цветная цифровая камера Сanon
	
	
	
	шт.
	1
	
	

	
	Программное обеспечение ИСКЛЮЧИТЬ
	
	
	
	шт.
	1
	
	

	146
	Держатель для бумажных полотенец
	TORK Xpress 
	
	Tork, Россия
	шт.
	1
	
	

	149
	Дозатор локтевой для дезинфецирующих средств
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	

	152А
	Зеркало прямоугольное
	
	
	Россия
	шт.
	1
	
	

	155
	Корзина для мусора, офисная, металлическая, без крышки, 15 литров
	
	
	Санакс
	шт.
	1
	
	

	157
	Лампа настольная
1Ф; 220 В; 0,011 кВт                        
	NL 202
	 
	Эра
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	199
	Рулонная штора, 2000х2200
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	

	210
	Емкость-контейнер КДС " КРОРТ" для дизенфекции и стерилизации инструмент в объеме  3л
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	2
	
	на планах не указано

	ММП2
	Инфузионная стойка Два гнез-да для флаконов, два крючка.
	ДМ-6-014-03
	
	Доктор Мебель Россия
	шт.
	2
	
	

	266
	Косметологическое кресло
	ФП-3
	
	Пластэк
	шт.
	1
	75
	

	268
	Стол медицинский производственный 900х600х850, без борта, без полки
	ДМ-6-006-01
	
	Доктор Мебель
	шт.
	1
	
	

	269
	Аппарат для микротоковой терапии
	Bio-Ultimate Gold
	
	Bio-Therapeutic Computers, США
	шт.
	1
	
	


	ИО-118Е
	Установка ультразвуковой  предстерилизационной очистки    
Габариты: 335х190х240 мм     
 Объем – 2,7 л                                        
1Ф; 220 В; 180ВА                             
Вес – 5 кг
	УЗУМИ-2
	
	ООО «ТРИМА»    
 Саратов
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	Л-75А
	Стерилизатор воздушный (сухожар)                                                  Объем камеры – 20 л
Габариты: 625х450х415 мм
1Ф; 220 В; 1,5 кВт
	ГП-20МО
	
	Касимовский приборный завод                      Россия
	шт.
	1
	25
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	ОК10
	Клапан медицинского газ, подвод кислорода
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	Подвод кислорода

	ЛЛ5
	Лампа-лупа косметологическая на штативе
Габариты: 230х800х1350 мм
1Ф; 220 В; 0,1 кВт
	АтисМед ЛЛ-5
	
	АтисМед
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	ШП-1
	Ширма потолочная
	
	
	Инд. изготовление
	шт.
	1
	
	

	КО-5
	Фототерапевтический модуль (стандартная комплектация)
1Ф; 220 В; 0,5 кВт убираем 








	М22











	
	Lumenis, США-Израиль



	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. Контактом 220 В   

	КО-6
	Ксометологический аппарат
1Ф; 220 В; 0,5 кВт
	HydraFacial MD
	
	HydraFacial, США
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	КО-9
	Аппарат  для  локальной  воздушной  криотерапии  
Габариты: 645х390х680 мм
Вес – 60 кг.
1Ф; 220 В; 1,0кВт
	Cryo-6
	
	ZIMMER, Германия
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	2041
	Процедурная врача дерматолога отделка плитка
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Бак для мусора с металлическим внутренним ведром, с педалью 12л сталь полированная
	Brabantia 123405
	
	Россия
	шт.
	1
	
	

	14
	Облучатель-рециркулятор закрытого типа, бактерицидная эффективность 99%, производительность 100м3/час
	Дезар 3
	
	КРОНТ
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	19
	Стол рабочий, 1600х800х750мм
	FLS201
	
	Юнитекс
	шт.
	1
	
	

	21
	Стул для посетителей
	
	
	Доктор Мебель
	шт.
	1
	
	

	23
	Подставка-греденция
	
	-
	Первая мебельная фабрика
	шт.
	1
	
	

	26
	Шкаф двухстворчатый с 4 полками, с сейфом и замком, фасады и корпус - сталь с порошковым покрытием; 1000*500*1900 мм
	ДМ-4-001-37
	
	Доктор Мебель
	шт.
	1
	
	

	29
	Тележка медицинская с ящиками; нерж.сталь
	арт.325200
	
	Malvestio
	шт.
	2
	
	

	54
	Дозатор безконтактный для жидкого мыла, с замком, объем 0,8 л.
	
	
	Первая мебельная фабрика
	шт.
	1
	
	

	57
	Моноблок HP EliteOne 800 G6 24 AiO BU -Non-Touch RCTO (i7 10700/16GB/1TB NVMe/Win 10/3Yr wite)+ клавиатура/мышь.
1ф; 220В; 0,3кВт
	HP EliteOne 800
	
	Импорт
	компл.
	1
	
	Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В 

	63
	Лазерное многофункциональное устройство. 
Габариты: 420х390х320 мм
1ф; 220В; 0,51кВт
	HPLaserJetProMFPM428fdn
	
	Импорт
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В 

	76
	Облучатель бактерицидный насстенный, производительность 95%, 115м3/час
	ОБН-75 "Азов"
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через два выключателя, расположенные вне помещения у входной двери, сблокированные со световым табло.  

	88
	Светильник диагностический хирургический передвижной Свет 50000 Люкс
РУ-0,015кВт,220В,1Ф+N+PE
	marLED E3
	
	Гебрюдер Мартин ГМБХ и Ко. КГ, Германия
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	104
	Столик манипуляционный мобильный; для инструментов, из нержавеющей стали AISI 304, с 2-мя полками, столешница с бортом по 4-м сторонам,  на колесах 125 мм, 2 из которых с тормозами
	арт.325025
	
	Malvestio
	шт.
	1
	
	

	109
	Табурет медицинский, мобильный со спинкой
	ДМ-5-004-06
	
	Доктор Мебель
	шт.
	2
	
	

	113
	Тумба (стол)  двухстворчатая с 2 мойками
	ДМ-6-011-05
	
	Доктор Мебель
	шт.
	1
	
	Подвод холодной воды  D=15; подвод горячей воды D=15; отвод в канализацию D=50

	123
	Холодильник фармацевтический однодверный однокамерный, объем 250 л, 5 съемных полок, 2 выдвижных ящика, габаритные размеры 1300х607х600 мм. Металлическая дверь с изоляцией с замком, внутренняя камера из пластика, хладагент R600a; ручная разморозка, принудительная циркуляция воздуха, микропроцессорный контроль температуры, 1 компрессор; освещение лампой накаливания, цифровой дисплей с отражением температуры, аварийная сигнализация (визуальный и звуковой сигналы) при изменении температуры, автоматическое отключение вентилятора при открывании двери; температура от +2°C до +14°C; источник питания сеть 220 В/50 Гц, потребляемая мощность 200 Вт
	HYCD-282 Haier
	
	Haier
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В 

	Б/Н
	Термометр для холодильника по количеству полок+ гигрометр
	 
	 
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	5
	 
	на планах не указано

	136
	Лампа Вуда комбинированная с «черным светом» для диагностики состояния кожи и штатив для крепления лампы
	7051L (SP-023)
	
	Guangzhou BIOCURVE, Китай
	шт.
	1
	
	


	137
	Цифровая система для исследований и анализа, подготовки отчета и ведения дерматоскопических случаев в составе:
	Vision Derma Pro
	
	HEINE, Германия
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	
	Дерматоскоп Delta 20 Plus
	
	
	
	шт.
	1
	
	

	
	Комплект фотопринадлежностей для дерматоскопа
	
	
	
	шт.
	1
	
	

	
	Цветная цифровая камера Сanon
	
	
	
	шт.
	1
	
	

	
	Программное обеспечение ИСКЛЮЧИТЬ
	
	
	
	шт.
	1
	
	

	146
	Держатель для бумажных полотенец
	TORK Xpress 
	
	Tork, Россия
	шт.
	1
	
	

	149
	Дозатор локтевой для дезинфецирующих средств
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	

	152А
	Зеркало прямоугольное
	
	
	Россия
	шт.
	1
	
	

	155
	Корзина для мусора, офисная, металлическая, без крышки, 15 литров
	
	
	Санакс
	шт.
	1
	
	

	157
	Лампа настольная
1Ф; 220 В; 0,011 кВт                        
	NL 202
	 
	Эра
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	192К2
	Радиоволновой электрохирургический аппарат ЭХВЧ                      Габариты: 238х178х413 мм
 Максимальная выходная мощность – 120 Вт           
Вес – 11 кг
	Сургитрон 4.0 МГЦPELLEVE S5-IEC 
	
	Ellman Int., США
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	199
	Рулонная штора, 2000х2200
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	2
	
	

	262
	Аппарат для обработки ногтевых пластинок с насадкой OMNICUT
1Ф; 220 В; 0,1 кВт                        
	
	
	Импорт
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	263
	Аппарат радиохирургический с набором электродов для врача дерматолога
1Ф; 220 В; 0,1 кВт                        
	ВМ-780 ii 
	
	ZERTS, 
Германия
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	ОК4
	Консоль настенная для специальных лечебных помещений с клапаном (О2,Vac) и блоком из 4-х электророзеток, розетками уравнивания потециалов (2)

РУ-1,0 кВт; 220В; 1Ф.+N+PE (максимальная установленная  мощность подключаемого к консоли оборудования)
	Linea I
	
	Draeger, Германия


	шт.
	1
	
	Подключается к сети через электроввод. 

Подвод 
кислорода, вакуума.

	Б/Н
	Сфигмоманометр
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	на планах не указано

	Б/Н
	Набор медицинских инструментов
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	на планах не указано

	266
	Косметологическое кресло
	ФП-3
	
	Пластэк
	шт.
	1
	75
	

	268
	Стол медицинский производственный 900х600х850, без борта, без полки
	ДМ-6-006-01
	
	Доктор Мебель
	шт.
	1
	
	

	605
	Аппарат для локальной воздушной криотерапии
Габариты: 645х390х680 мм
Вес – 60 кг.
1Ф; 220 В; 1,0кВт
	Cryo-6
	
	ZIMMER, Германия
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	КО-15
	Система для автоматического картирования тела и дерматоскопического исследования включает в себя: видеодерматоскопmedicam, 
стойку ATBM, 
фотооборудование, 
набор оптики, 
медицинский сервер, 
монитор, 
программное обеспечение для дерматоскопии и для картирования тела
Габариты стенда: 700х610х1820мм
1Ф; 220 В; ≈0,5кВт
	Вodystudio ATBM® Классический
	
	Импорт
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	ЛЛ5
	Лампа-лупа косметологическая на штативе
Габариты: 230х800х1350 мм
1Ф; 220 В; 0,1 кВт
	АтисМед ЛЛ-5
	
	АтисМед
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	СУК
	Стерилизатор ультрафиолетовый кварцевый
Габариты: 380х245х125 мм
1Ф; 220 В; 70ВА
Вес – 3 кг
	Микроцид 1
	
	Россия
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	ШП-1
	Ширма потолочная
	
	
	Инд. изготовление
	шт.
	1
	
	

	2042
	Кабинет врача дерматолога отделка покраска
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Бак для мусора с металлическим внутренним ведром, с педалью 12л сталь полированная
	Brabantia 123405
	
	Россия
	шт.
	1
	
	

	6
	Тумба подвесная под умывальник с 2-мя ящиками, фаянсовая раковина в комплекте, смеситель GROHE Europolis
	
	
	Первая мебельная фабрика
	шт.
	1
	
	Подвод холодной воды D=15 мм, подвод горячей воды D=15 мм, отвод в канализацию D=50 мм 

	7
	Кресло рабочее для персонала на роликовой опоре, механизм - газ/лифт
	IQ
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	2
	
	

	12
	Кушетка смотровая 2-х секционная с изменяемой высотой
	арт.349400
	
	Malvestio
	шт.
	1
	
	

	14
	Облучатель-рециркулятор закрытого типа, бактерицидная эффективность 99%, производительность 100м3/час
	Дезар 3
	
	КРОНТ
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	19
	Стол рабочий, 1600х800х750мм
	FLS201
	
	Юнитекс
	шт.
	2
	
	

	21
	Стул для посетителей
	
	
	Доктор Мебель
	шт.
	2
	
	

	23
	Подставка-греденция
	
	-
	Первая мебельная фабрика
	шт.
	2
	
	

	24
	Шкаф комбинированный со стеклянными дверьми в рамке
	
	
	Первая мебельная фабрика
	шт.
	2
	
	

	54
	Дозатор безконтактный для жидкого мыла, с замком, объем 0,8 л.
	
	
	Первая мебельная фабрика
	шт.
	1
	
	

	57
	Моноблок HP EliteOne 800 G6 24 AiO BU -Non-Touch RCTO (i7 10700/16GB/1TB NVMe/Win 10/3Yr wite)+ клавиатура/мышь.
1ф; 220В; 0,3кВт
	HP EliteOne 800
	
	Импорт
	компл.
	2
	
	Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В 

	63
	Лазерное многофункциональное устройство. 
Габариты: 420х390х320 мм
1ф; 220В; 0,51кВт
	HPLaserJetProMFPM428fdn
	
	Импорт
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В 

	63А
	Принтер
Габариты: 331х215х178 мм
1ф; 220В; 0,32кВт
	HP Laser 107w
	
	Импорт
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В 

	104
	Столик манипуляционный мобильный; для инструментов, из нержавеющей стали AISI 304, с 2-мя полками, столешница с бортом по 4-м сторонам,  на колесах 125 мм, 2 из которых с тормозами
	арт.325025
	
	Malvestio
	шт.
	1
	
	

	141
	Шкаф общего назначения
	FLS329
	
	Юнитекс
	шт.
	1
	
	

	146
	Держатель для бумажных полотенец
	TORK Xpress 
	
	Tork, Россия
	шт.
	1
	
	

	149
	Дозатор локтевой для дезинфецирующих средств
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	

	152
	Зеркало круглое с подстветкой, диаметр 700мм
1Ф; 220 В; 0,1 кВт                        
	Ring
	 
	Россия
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через электроввод 

	155
	Корзина для мусора, офисная, металлическая, без крышки, 15 литров
	
	
	Санакс
	шт.
	2
	
	

	157
	Лампа настольная
1Ф; 220 В; 0,011 кВт                        
	NL 202
	 
	Эра
	шт.
	2
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	199
	Рулонная штора, 2000х2200
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	2
	
	

	223
	Настенная диагностическая станция
1Ф; 220 В; 0,3 кВт
	Ri-former, вариант комплектации 5 (полная)
	 
	Riester, 
Германия
	шт.
	1
	 
	 Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В 

	ЛО**
	Лампа освещения для кушетки
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	Учитывается разделом ЭО

	2043
	Процедурная врача дерматолога (диабетическая стопа) отделка плитка
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Бак для мусора с металлическим внутренним ведром, с педалью 12л сталь полированная
	Brabantia 123405
	
	Россия
	шт.
	1
	
	

	12
	Кушетка смотровая 2-х секционная с изменяемой высотой
	арт.349400
	
	Malvestio
	шт.
	1
	
	

	14
	Облучатель-рециркулятор закрытого типа, бактерицидная эффективность 99%, производительность 100м3/час
	Дезар 3
	
	КРОНТ
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	19.1
	Стол рабочий, 1200х700х750мм
	FLS201 (инд. изг)
	
	Юнитекс
	шт.
	1
	
	

	21
	Стул для посетителей
	
	
	Доктор Мебель
	шт.
	1
	
	

	26
	Шкаф двухстворчатый с 4 полками, с сейфом и замком, фасады и корпус - сталь с порошковым покрытием; 1000*500*1900 мм
	ДМ-4-001-37
	
	Доктор Мебель
	шт.
	1
	
	

	29
	Тележка медицинская с ящиками; нерж.сталь
	арт.325200
	
	Malvestio
	шт.
	1
	
	

	54
	Дозатор безконтактный для жидкого мыла, с замком, объем 0,8 л.
	
	
	Первая мебельная фабрика
	шт.
	1
	
	

	57
	Моноблок HP EliteOne 800 G6 24 AiO BU -Non-Touch RCTO (i7 10700/16GB/1TB NVMe/Win 10/3Yr wite)+ клавиатура/мышь.
1ф; 220В; 0,3кВт
	HP EliteOne 800
	
	Импорт
	компл.
	1
	
	Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В 

	63
	Лазерное многофункциональное устройство. 
Габариты: 420х390х320 мм
1ф; 220В; 0,51кВт
	HPLaserJetProMFPM428fdn
	
	Импорт
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В 

	76
	Облучатель бактерицидный насстенный, производительность 95%, 115м3/час
	ОБН-75 "Азов"
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через два выключателя, расположенные вне помещения у входной двери, сблокированные со световым табло.  

	88
	Светильник диагностический хирургический передвижной Свет 50000 Люкс
РУ-0,015кВт,220В,1Ф+N+PE
	marLED E3
	
	Гебрюдер Мартин ГМБХ и Ко. КГ, Германия
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	104
	Столик манипуляционный мобильный; для инструментов, из нержавеющей стали AISI 304, с 2-мя полками, столешница с бортом по 4-м сторонам,  на колесах 125 мм, 2 из которых с тормозами
	арт.325025
	
	Malvestio
	шт.
	1
	
	

	109
	Табурет медицинский, мобильный со спинкой
	ДМ-5-004-06
	
	Доктор Мебель
	шт.
	2
	
	

	113
	Тумба (стол)  двухстворчатая с 2 мойками
	ДМ-6-011-05
	
	Доктор Мебель
	шт.
	1
	
	Подвод холодной воды  D=15; подвод горячей воды D=15; отвод в канализацию D=50

	123
	Холодильник фармацевтический однодверный однокамерный, объем 250 л, 5 съемных полок, 2 выдвижных ящика, габаритные размеры 1300х607х600 мм. Металлическая дверь с изоляцией с замком, внутренняя камера из пластика, хладагент R600a; ручная разморозка, принудительная циркуляция воздуха, микропроцессорный контроль температуры, 1 компрессор; освещение лампой накаливания, цифровой дисплей с отражением температуры, аварийная сигнализация (визуальный и звуковой сигналы) при изменении температуры, автоматическое отключение вентилятора при открывании двери; температура от +2°C до +14°C; источник питания сеть 220 В/50 Гц, потребляемая мощность 200 Вт
	HYCD-282 Haier
	
	Haier
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В 

	Б/Н
	Термометр для холодильника по количеству полок
	 
	 
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	5
	 
	на планах не указано

	146
	Держатель для бумажных полотенец
	TORK Xpress 
	
	Tork, Россия
	шт.
	1
	
	

	149
	Дозатор локтевой для дезинфецирующих средств
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	

	152А
	Зеркало прямоугольное
	
	
	Россия
	шт.
	1
	
	

	155
	Корзина для мусора, офисная, металлическая, без крышки, 15 литров
	
	
	Санакс
	шт.
	1
	
	

	157
	Лампа настольная
1Ф; 220 В; 0,011 кВт                        
	NL 202
	 
	Эра
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	162
	Негатоскоп двухкадровый, размеры просмотрового экрана 720х420 мм. Корпус негатоскопа цельнопластмассовый, экран из оргстекла; источник света люминесцентные лампы, неравномерность яркости экрана не более 30%, яркость в центрах полей диагностики
Габариты:730х500х130 мм
1Ф; 220 В; 0,1 кВт
	НР2-02
	 
	Торговая сеть, Россия 
	шт.
	1
	 
	 Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	199
	Рулонная штора, 2000х2200
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	2
	
	

	266А
	Кресло для педикюра. Габариты: 1800х610х560-900мм
1ф; 220В; ≈0,2кВт
	ФП-3
	
	Пластэк
	шт.
	1
	88
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	290А
	Электрокардиограф 3-х канальный с транспортным чемоданом.
 1Ф; 220 В; ~ 0,1 кВт
	МАС 600 
	
	GE Healthcare
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	ОК4
	Консоль настенная для специальных лечебных помещений с клапаном (О2,Vac) и блоком из 4-х электророзеток, розетками уравнивания потециалов (2)

РУ-1,0 кВт; 220В; 1Ф.+N+PE (максимальная установленная  мощность подключаемого к консоли оборудования)
	Linea I
	
	Draeger, Германия


	шт.
	1
	
	Подключается к сети через электроввод. 

Подвод 
кислорода, вакуума.

	ЛЛ1
	Лампа-лупа косметологическая на штативе
Габариты: 230х800х1350 мм
1Ф; 220 В; 0,1 кВт
	
	
	АтисМед ЛЛ-5  
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	ПА
	Педикюрный аппарат с пылесосом и подсветкой
Габариты: 320х125х220 мм
1Ф; 220 В; 0,35 кВт
	PA-50
	
	 Unitronic (Германия)
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	УЗ-1
	Малогабаритный доплеровский звуковой индикатор скорости кровотока
Габариты: 65х10х25 мм
	МИНИДОП
	
	БИОСС, Россия
	шт.
	1
	
	Питание: 2 батареи 1,5 В или аккумуляторы 1,2 В (тип АА)

	ШП-1
	Ширма потолочная
	
	
	Инд. изготовление
	шт.
	1
	
	

	Б/Н
	Градуированный камертон 128 Гц
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	на планах не указано

	Б/Н
	Набор медицинских инструментов
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	на планах не указано

	Б/Н
	Монофиламент 10 г
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	

	Б/Н
	Неврологический молоточек
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	

	Б/Н
	Набор фрез для скалера
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	

	Б/Н
	Лопаточки для ногтей
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	4
	
	

	Б/Н
	Кусачки
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	4
	
	

	Б/Н
	Биксы малые
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	3
	
	

	2098
	Кабинет врача косметолога (лазерный) отделка покраска 
	
	
	
	
	
	
	

	
	VBEAM Candela импульсный лазер на красителях вместо М22
VBeam
Высота 109 см
Ширина 40 см
Глубина 76 см
	
	
	
	
	
	
	

	
	PicoSure – удаление пигментации, татуировок (?)
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Бак для мусора с металлическим внутренним ведром, с педалью 12л сталь полированная
	Brabantia 123405
	
	Россия
	шт.
	1
	
	

	6
	Тумба подвесная под умывальник с 2-мя ящиками, фаянсовая раковина в комплекте, смеситель GROHE Europolis
	
	
	Первая мебельная фабрика
	шт.
	1
	
	Подвод холодной воды D=15 мм, подвод горячей воды D=15 мм, отвод в канализацию D=50 мм 

	7
	Кресло рабочее для персонала на роликовой опоре, механизм - газ/лифт
	IQ
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	

	14
	Облучатель-рециркулятор закрытого типа, бактерицидная эффективность 99%, производительность 100м3/час
	Дезар 3
	
	КРОНТ
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	19.1
	Стол рабочий, 1200х700х750мм
	FLS201 (инд. изг)
	
	Юнитекс
	шт.
	1
	
	

	21
	Стул для посетителей
	
	
	Доктор Мебель
	шт.
	1
	
	

	23
	Подставка-греденция
	
	
	Первая мебельная фабрика
	шт.
	1
	
	

	29
	Тележка медицинская с ящиками; нерж.сталь
	арт.325200
	
	Malvestio
	шт.
	1
	
	

	54
	Дозатор безконтактный для жидкого мыла, с замком, объем 0,8 л.
	
	
	Первая мебельная фабрика
	шт.
	1
	
	

	57
	Моноблок HP EliteOne 800 G6 24 AiO BU -Non-Touch RCTO (i7 10700/16GB/1TB NVMe/Win 10/3Yr wite)+ клавиатура/мышь.
1ф; 220В; 0,3кВт
	HP EliteOne 800
	
	Импорт
	компл.
	1
	
	Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В 

	63
	Лазерное многофункциональное устройство. 
Габариты: 420х390х320 мм
1ф; 220В; 0,51кВт
	HPLaserJetProMFPM428fdn
	
	Импорт
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В 

	88
	Светильник диагностический хирургический передвижной Свет 50000 Люкс
РУ-0,015кВт,220В,1Ф+N+PE
	marLED E3
	
	Гебрюдер Мартин ГМБХ и Ко. КГ, Германия
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	108
	Табурет ассистента поворотный, сиденье - пластик
	ДМ-5-004-02
	
	Доктор Мебель
	шт.
	1
	
	

	146
	Держатель для бумажных полотенец
	TORK Xpress 
	
	Tork, Россия
	шт.
	1
	
	

	149
	Дозатор локтевой для дезинфецирующих средств
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	

	152
	Зеркало круглое с подстветкой, диаметр 700мм
1Ф; 220 В; 0,1 кВт                        
	Ring
	 
	Россия
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через электроввод 

	155
	Корзина для мусора, офисная, металлическая, без крышки, 15 литров
	
	
	Санакс
	шт.
	1
	
	

	157
	Лампа настольная
1Ф; 220 В; 0,011 кВт                        
	NL 202
	 
	Эра
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	199
	Рулонная штора, 2000х2200
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	

	266
	Косметологическое кресло
	ФП-3
	
	Пластэк
	шт.
	1
	75
	


	ОК10
	Клапан медицинского газ, подвод кислорода
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	Подвод кислорода

	ШП-1
	Ширма потолочная
	
	
	Инд. изготовление
	шт.
	1
	
	

	КО-3
	Аппарат светодиодный медицинский 
Габариты: 670х530х585 мм
РУ-1ф, 220В; 0,5кВт
	РЕВИКСАН «ДУО ЛАЙТ»
	
	Россия
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	КО-12
	Aппарат ультразвукового пилинга
Габариты: 300х205х60мм
1ф; 220В; 0,045кВт
	Alvi-Prague T-02
	
	ALVI PRAGUE (Чехия)
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	2099
	Кабинет врача косметолога отделка покраска
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Бак для мусора с металлическим внутренним ведром, с педалью 12л сталь полированная
	Brabantia 123405
	
	Россия
	шт.
	1
	
	



	6
	Тумба подвесная под умывальник с 2-мя ящиками, фаянсовая раковина в комплекте, смеситель GROHE Europolis
	
	
	Первая мебельная фабрика
	шт.
	1
	
	Подвод холодной воды D=15 мм, подвод горячей воды D=15 мм, отвод в канализацию D=50 мм 


	7
	Кресло рабочее для персонала на роликовой опоре, механизм - газ/лифт
	IQ
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	

	14
	Облучатель-рециркулятор закрытого типа, бактерицидная эффективность 99%, производительность 100м3/час
	Дезар 3
	
	КРОНТ
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	19.1
	Стол рабочий, 1200х700х750мм
	FLS201 (инд. изг)
	
	Юнитекс
	шт.
	1
	
	

	21
	Стул для посетителей
	
	
	Доктор Мебель
	шт.
	1
	
	

	23
	Подставка-греденция
	
	
	Первая мебельная фабрика
	шт.
	1
	
	

	29
	Тележка медицинская с ящиками; нерж.сталь
	арт.325200
	
	Malvestio
	шт.
	1
	
	

	54
	Дозатор безконтактный для жидкого мыла, с замком, объем 0,8 л.
	
	
	Первая мебельная фабрика
	шт.
	1
	
	

	57
	Моноблок HP EliteOne 800 G6 24 AiO BU -Non-Touch RCTO (i7 10700/16GB/1TB NVMe/Win 10/3Yr wite)+ клавиатура/мышь.
1ф; 220В; 0,3кВт
	HP EliteOne 800
	
	Импорт
	компл.
	1
	
	Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В 

	63
	Лазерное многофункциональное устройство. 
Габариты: 420х390х320 мм
1ф; 220В; 0,51кВт
	HPLaserJetProMFPM428fdn
	
	Импорт
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В 

	88
	Светильник диагностический хирургический передвижной Свет 50000 Люкс
РУ-0,015кВт,220В,1Ф+N+PE
	marLED E3
	
	Гебрюдер Мартин ГМБХ и Ко. КГ, Германия
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	108
	Табурет ассистента поворотный, сиденье - пластик
	ДМ-5-004-02
	
	Доктор Мебель
	шт.
	1
	
	

	146
	Держатель для бумажных полотенец
	TORK Xpress 
	
	Tork, Россия
	шт.
	1
	
	

	149
	Дозатор локтевой для дезинфецирующих средств
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	

	152
	Зеркало круглое с подстветкой, диаметр 700мм
1Ф; 220 В; 0,1 кВт                        
	Ring
	 
	Россия
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через электроввод 

	155
	Корзина для мусора, офисная, металлическая, без крышки, 15 литров
	
	
	Санакс
	шт.
	1
	
	

	157
	Лампа настольная
1Ф; 220 В; 0,011 кВт                        
	NL 202
	 
	Эра
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	199
	Рулонная штора, 2000х2200
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	

	266
	Косметологическое кресло
	ФП-3
	
	Пластэк
	шт.
	1
	75
	


	ОК10
	Клапан медицинского газ, подвод кислорода
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	Подвод кислорода

	КО-1
	Аппарат для криолиполиза
[bookmark: _Hlk125561135]РУ-1ф, 220В; 1,0кВт ИСКЛЮЧИТЬ


На это место ставим Лазерную эпиляцию GentleLase Pro 
GentleLase Pro-U
Высота 107 см
Ширина 46 см
длина 69 см
	Z Lipo






Candela
	
	Zimmer, Германия








	шт.










	1
	95
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. Контактом 220 В   

	КО-10
	Аппарата фотоомоложения
	Bbl BroadBand 
	
	BBL
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	ШП-1
	Ширма потолочная
	
	
	Инд. изготовление
	шт.
	1
	
	



	
	Дека СО2 – Smart Xide Punto 
Размеры 122 высота 42 ширина 54 глубина (см)  
Стоимость 5,7 млн с кометологическим модулем плюс дополнительно модуль для эстетической гинекологии)
	DEKA италия 
	
	
	
	
	
	

	
	Предусмотреть вытяжку
	
	
	
	
	
	
	



