2068- Кабинет врача-офтальмолога

1. + Тонометр, аптечка экстренной помощи

2. Необходим холодильник (минихолодильник) для хранения некоторых видов капель (можно 1 на все кабинеты).

3. Мебель медицинская. Большое количество шкафов не нужно, нужен небольшой шкаф/комод медицинский (туда же можно и убрать комплект оснащения офтальмолога).

4. Шторы должны быть с функцией блэкаут

5. И-17В автоматический периметр – перенос в темную комнату.

6. ОФ-1 аппарат ИК-лазерный поставить отдельно, не при входе, на стол регулируемый по высоте.

7. 273.3 авторефрактометр и И-32Г тонометр офтальмологический поставить вместе.

8. ОФВ-2 томограф офтальмологический на отдельный стол регулируемый по высоте отнести в сторону.

9. ОФВ3 диоптриметр – отдельно на столе с регулировкой высоты.

10. Рабочее место врача переместить на место ОФ1, ОФ2, ОФ3, а всё оборудование таким образом должно оказаться в одной зоне.

11. Напротив АП3 (автоматический проектор знаков) должен быть экран на стене.

12. №271 (где АП 3) – это должно быть кресло пациента, а врач размещается на крутящемся стуле №108.

13. 273.5 – щелевая лампа должна быть на столике с регулировкой по высоте, отдельно + стул для пациента и врача.

2069- Кабинет врача-офтальмолога

1. + Тонометр, аптечка экстренной помощи

2. Перенос розеток (сейчас находятся позади кресла врача, не у компьютера).

3. Кронты нужны по 2 шт в каждый кабинет.

4. Мебель медицинская. Большое количество шкафов не нужно, нужен небольшой шкаф/комод медицинский.

5. Шторы должны быть с функцией блэкаут

6. Напротив АП3 (автоматический проектор знаков) должен быть экран на стене.

7. 273.5 – щелевая лампа должна быть на столике с регулировкой по высоте, отдельно + стул для пациента и врача.

8. ОФВ1 можно убрать (есть в каб. 2068, второй не нужен)

9. ОФВ-2 томограф офтальмологический на отдельный стол регулируемый по высоте убрать в темную комнату.

10. ОФВ3 диоптриметр – отдельно на столе с регулировкой высоты.

11. Из темной комнаты вывести в каб. 2069 И-32Г тонометр офтальмологический и поставить рядом с 273.3 авторефрактометром.

12. Врач в обязательном порядке должен сидеть на ОФ2, 273.3, И-32Г, ОФ3, ОФ 1 может стоять.

Из темной комнаты можно исключить И-17В, так как перенос этого прибора из каб. 2068 (две шт в принципе не нужны, но можно оставить на запас).