	2059
	Кабинет УЗИ
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Бак для мусора с металлическим внутренним ведром, с педалью 12л сталь полированная
	Brabantia 123405
	
	Россия
	шт.
	1
	
	

	5.1
	Урна для бумажных полотенец, 50 л
	Tork Image Design 460011 
	
	Tork, Россия
	шт.
	1
	
	

	6
	Тумба подвесная под умывальник с 2-мя ящиками, фаянсовая раковина в комплекте, смеситель GROHE Europolis
	
	
	Первая мебельная фабрика
	шт.
	1
	
	Подвод холодной воды D=15 мм, подвод горячей воды D=15 мм, отвод в канализацию D=50 мм 

	7
	Кресло рабочее для персонала на роликовой опоре, механизм - газ/лифт
	IQ
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	

	12
	Кушетка смотровая 2-х секционная с изменяемой высотой
	арт.349400
	
	Malvestio
	шт.
	1
	
	

	14
	Облучатель-рециркулятор закрытого типа, бактерицидная эффективность 99%, производительность 100м3/час
	Дезар 3
	
	КРОНТ
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	19
	Стол рабочий, 1600х800х750мм
	FLS201
	
	Юнитекс
	шт.
	1
	
	

	21
	Стул для посетителей
	
	
	Доктор Мебель
	шт.
	1
	
	

	23
	Подставка-греденция
	
	-
	Первая мебельная фабрика
	шт.
	1
	
	

	24
	Шкаф комбинированный со стеклянными дверьми в рамке
	
	
	Первая мебельная фабрика
	шт.
	1
	
	

	54
	Дозатор безконтактный для жидкого мыла, с замком, объем 0,8 л.
	
	
	Первая мебельная фабрика
	шт.
	1
	
	

	57.2 
	Компьютер персональный с 2-мя мониторами
1ф; 220В; 0,5кВт
	
	
	Импорт 
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В 

	63
	Лазерное многофункциональное устройство. 
Габариты: 420х390х320 мм
1ф; 220В; 0,51кВт
	HPLaserJetProMFPM428fdn
	
	Импорт
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В 

	72
	Монитор, 55 дюйма, LAN
1ф; 220В; 0,25кВт
	
	
	LG
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В 


	104
	Столик манипуляционный мобильный; для инструментов, из нержавеющей стали AISI 304, с 2-мя полками, столешница с бортом по 4-м сторонам,  на колесах 125 мм, 2 из которых с тормозами
	арт.325025
	
	Malvestio
	шт.
	1
	
	


	109
	Табурет медицинский, мобильный со спинкой
	ДМ-5-004-06
	
	Доктор Мебель
	шт.
	1
	
	

	141
	Шкаф общего назначения
	FLS329
	
	Юнитекс
	шт.
	1
	
	

	145
	Банкетка гардеробная мягкая
	
	
	Первая мебельная фабрика
	шт.
	1
	
	

	146
	Держатель для бумажных полотенец
	TORK Xpress
	
	Tork, Россия
	шт.
	1
	
	

	149
	Дозатор локтевой для дезинфецирующих средств
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	

	152
	Зеркало круглое с подстветкой, диаметр 700мм
1Ф; 220 В; 0,1 кВт                        
	Ring
	 
	Россия
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через электроввод 

	155
	Корзина для мусора, офисная, металлическая, без крышки, 15 литров
	
	
	Санакс
	шт.
	1
	
	

	157
	Лампа настольная
1Ф; 220 В; 0,011 кВт                        
	NL 202
	 
	Эра
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	199В
	Рулонная штора, 2000х2200 (BLACK AUT)
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	

	210
	Емкость-контейнер КДС " КРОРТ" для дизенфекции и стерилизации инструмент в объеме  3л
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	2
	
	на планах не указано

	240.2
	Универсальный УЗИ сканер премиум класса нового поколения с поддержкой двумерных матричных датчиков и экспертных функций для повышения точности диагностики.
РУ-1,8кВА,220В,1Ф.+N+PE.+ магнитная стойка для фьюжен биопсии

Необходимо постараться заполучить именно данный УЗИ сканер, так как он имеет функцию дисперсии (диагностика гепатитов), аналогов с дисперсией нет + данный аппарат подходит для косметологии, учесть в комплекте датчик для косметологии 24 мГц.

	Canon Aplio i800

	
	Toshiba
	шт.
	1
	110
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В    Подключение через ИБП

	242
	Ультразвуковой сканер портативный для сердечно-сосудистых исследований «VIVID IQ» на тележке и с сумкой (если есть удаленные корпуса) с линейным, конвексным и матричным датчиками.
РУ-1,8кВА,220В,1Ф.+N+PE


	Vivid IQ
	
	GE
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	242.1
	Переносной сканер Lumify с двумя датчиками для костно-мышечной системы
1Ф; 220 В; 0,5 кВт                        

Не поставляется. Альтернатива - LOGIQ  E  (GE)
	
	
	Philips (Нидерланды)
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	243
	Комплект для оснащения кабинета УЗИ в составе:
	
	
	Торговая сеть, Россия
	компл.
	1
	
	на планах не указано

	
	Аппарат для измерения артериального давления с плечевой манжетой трех размеров,
	
	
	
	шт.
	1
	
	

	
	Аппарат для измерения артериального давления с плечевой манжетой и курковым клапаном
	
	
	
	шт.
	1
	
	

	259
	Вешало для одежды (для пиджаков), напольное, в комплекте с рожком для обуви
	 
	 
	 Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	

	ЛО**
	Лампа освещения для кушетки
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	Учитывается разделом ЭО

	ШП-1
	Ширма потолочная
	
	
	Инд. изготовление
	шт.
	1
	
	

	Б/Н
	Бак для грязного белья
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	

	Б/Н
	Источник бесперебойного питания
	
	
	APC SMV2000CAI Easy UPS SMV 2000VA
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	2060
	Кабинет УЗИ
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Бак для мусора с металлическим внутренним ведром, с педалью 12л сталь полированная
	Brabantia 123405
	
	Россия
	шт.
	1
	
	

	5.1
	Урна для бумажных полотенец, 50 л
	Tork Image Design 460011 
	
	Tork, Россия
	шт.
	1
	
	

	6
	Тумба подвесная под умывальник с 2-мя ящиками, фаянсовая раковина в комплекте, смеситель GROHE Europolis
	
	
	Первая мебельная фабрика
	шт.
	1
	
	Подвод холодной воды D=15 мм, подвод горячей воды D=15 мм, отвод в канализацию D=50 мм 

	7
	Кресло рабочее для персонала на роликовой опоре, механизм - газ/лифт
	IQ
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	

	12
	Кушетка смотровая 2-х секционная с изменяемой высотой
	арт.349400
	
	Malvestio
	шт.
	1
	
	

	14
	Облучатель-рециркулятор закрытого типа, бактерицидная эффективность 99%, производительность 100м3/час
	Дезар 3
	
	КРОНТ
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	19
	Стол рабочий, 1600х800х750мм
	FLS201
	
	Юнитекс
	шт.
	1
	
	

	21
	Стул для посетителей
	
	
	Доктор Мебель
	шт.
	1
	
	

	23
	Подставка-греденция
	
	-
	Первая мебельная фабрика
	шт.
	1
	
	

	24
	Шкаф комбинированный со стеклянными дверьми в рамке
	
	
	Первая мебельная фабрика
	шт.
	1
	
	

	54
	Дозатор безконтактный для жидкого мыла, с замком, объем 0,8 л.
	
	
	Первая мебельная фабрика
	шт.
	1
	
	

	57.2 
	Компьютер персональный с 2-мя мониторами
1ф; 220В; 0,5кВт
	
	
	Импорт 
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	63
	Лазерное многофункциональное устройство. 
Габариты: 420х390х320 мм
1ф; 220В; 0,51кВт
	HPLaserJetProMFPM428fdn
	
	Импорт
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	72
	Монитор, 55 дюйма, LAN
1ф; 220В; 0,25кВт
	
	
	LG
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	104
	Столик манипуляционный мобильный; для инструментов, из нержавеющей стали AISI 304, с 2-мя полками, столешница с бортом по 4-м сторонам,  на колесах 125 мм, 2 из которых с тормозами
	арт.325025
	
	Malvestio
	шт.
	1
	
	


	109
	Табурет медицинский, мобильный со спинкой
	ДМ-5-004-06
	
	Доктор Мебель
	шт.
	1
	
	

	141
	Шкаф общего назначения
	FLS329
	
	Юнитекс
	шт.
	1
	
	

	145
	Банкетка гардеробная мягкая
	
	
	Первая мебельная фабрика
	шт.
	1
	
	

	146
	Держатель для бумажных полотенец
	TORK Xpress 
	
	Tork, Россия
	шт.
	1
	
	

	149
	Дозатор локтевой для дезинфецирующих средств
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	

	152
	Зеркало круглое с подстветкой, диаметр 700мм
1Ф; 220 В; 0,1 кВт                        
	Ring
	 
	Россия
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через электроввод 

	155
	Корзина для мусора, офисная, металлическая, без крышки, 15 литров
	
	
	Санакс
	шт.
	1
	
	

	157
	Лампа настольная
1Ф; 220 В; 0,011 кВт                        
	NL 202
	 
	Эра
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	199В
	Рулонная штора, 2000х2200 (BLACK AUT)
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	

	210
	Емкость-контейнер КДС " КРОРТ" для дизенфекции и стерилизации инструмент в объеме  3л
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	2
	
	на планах не указано

	240.2
	Универсальный УЗИ сканер премиум класса нового поколения с поддержкой двумерных матричных датчиков и экспертных функций для повышения точности диагностики.
РУ-1,8кВА,220В,1Ф.+N+PE


	Canon Aplio i800

	
	Toshiba
	шт.
	1
	110
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В    Подключение через ИБП

	243
	Комплект для оснащения кабинета УЗИ в составе:
	
	
	Торговая сеть, Россия
	компл.
	1
	
	на планах не указано

	
	Аппарат для измерения артериального давления с плечевой манжетой трех размеров,
	
	
	
	шт.
	1
	
	

	
	Аппарат для измерения артериального давления с плечевой манжетой и курковым клапаном
	
	
	
	шт.
	1
	
	

	259
	Вешало для одежды (для пиджаков), напольное, в комплекте с рожком для обуви
	 
	 
	 Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	

	ЛО**
	Лампа освещения для кушетки
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	Учитывается разделом ЭО

	ШП-1
	Ширма потолочная
	
	
	Инд. изготовление
	шт.
	1
	
	

	Б/Н
	Бак для грязного белья
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	

	Б/Н
	Источник бесперебойного питания
	
	
	APC SMV2000CAI Easy UPS SMV 2000VA
	шт.
	1
	
	



