2062 – Кабинет ЭКГ

1 замена кушеток во всех каб. функциональной диагностики на функциональные кровати.

2. Шкафы –шкаф для хранения АД-мониторов, Холтер и пр.

3. Мебель медицинская.

4. Рабочее место м/с, а врач должен расшифровывать СМАД, Холтер в другом помещении (ординаторская).

5.  дефибриллятор в данном каб. не нужен.

6. Необходима небольшая манипуляционная тележка (в спецификации есть №29)

7. Расходка разовая, электроды обрабатывают спиртом

8. Д.б. бак для отходов Б (перчатки)

9. Необходима перестановка (см. рисунок) для удобства пациента, возможности проездка коляски/каталки

2065 – Кабинет ЭХО-КГ

1. Велоэргометр (лежачий для стресс-ЭХО-КГ) перенести в каб. 2061 (так как там находится кейс №274 (без него работа невозможна, покупать 2 нецелесообразно), другая аппаратура для нагрузочных проб.

2. №12 нет на плане (обычная кушетка), она и не нужна, убрать из спецификации, оставить спец. кушетку для ЭХО с колесиками

4. шкаф для хранения АД-мониторов, Холтер, пеленок и пр.

6. Мебель медицинская.

7. Д.б. бак для отходов Б (перчатки)

8. Необходима перестановка (см. рисунок)

2061 – Кабинет ФВД с нагрузочными пробами

1. Переименовать «кабинет нагрузочных проб и ФВД».

2. Добавить функциональную кровать вместо кушетки (кушетка есть на плане №12, но нет в спецификации).

3. Мебель медицинская.

4. Контейнеры кронт нужны.

5. В этот кабинет переносится велоэргометр (лежачий для стресс-ЭХО-КГ). Кабинет требует перестановки (см. рисунок).

6. Д.б. бак для отходов Б, манипуляционный столик.

7. Раковина д.б. рядом со спирографом, где проводится спирометрия д.б. фартук кафельный.