
2062 – Кабинет ЭКГ
1 замена кушеток во всех каб. функциональной диагностики на функциональные кровати.
2. Шкафы –шкаф для хранения АД-мониторов, Холтер и пр. 
3. Мебель медицинская.
4. Рабочее место м/с, а врач должен расшифровывать СМАД, Холтер в другом помещении (ординаторская).
5.  дефибриллятор в данном каб. не нужен.
6. Необходима небольшая манипуляционная тележка (в спецификации есть №29)
7. Расходка разовая, электроды обрабатывают спиртом
8. Д.б. бак для отходов Б (перчатки)
9. Необходима перестановка (см. рисунок) для удобства пациента, возможности проездка коляски/каталки 

2065 – Кабинет ЭХО-КГ
1. Велоэргометр (лежачий для стресс-ЭХО-КГ) перенести в каб. 2061 (так как там находится кейс №274 (без него работа невозможна, покупать 2 нецелесообразно), другая аппаратура для нагрузочных проб.
2. №12 нет на плане (обычная кушетка), она и не нужна, убрать из спецификации, оставить спец. кушетку для ЭХО с колесиками 
4. шкаф для хранения АД-мониторов, Холтер, пеленок и пр. 
6. Мебель медицинская.
7. Д.б. бак для отходов Б (перчатки)
8. Необходима перестановка (см. рисунок)

2061 – Кабинет ФВД с нагрузочными пробами
1. Переименовать «кабинет нагрузочных проб и ФВД».
2. Добавить функциональную кровать вместо кушетки (кушетка есть на плане №12, но нет в спецификации).
3. Мебель медицинская.
4. Контейнеры кронт нужны.
5. В этот кабинет переносится велоэргометр (лежачий для стресс-ЭХО-КГ). Кабинет требует перестановки (см. рисунок).
6. Д.б. бак для отходов Б, манипуляционный столик.
7. Раковина д.б. рядом со спирографом, где проводится спирометрия д.б. фартук кафельный.

