2063 - Кабинет ЭЭГ 
1. ЭНЦ – Система нейродиагностическая модульная в комплектации 1Ф – производство США Nicolet периодически исчезает с рынка. В качестве альтернативы рассмотреть портативную (переносную) мультифункциональную систему ЭЭГ, ВП, ПСГ «ВЕ plus PRO», комплектация стандарт – производитель EB Neuro, Италия. 
2. Б/н – Анализатор компьютерный эхо-сигналов срединных структур головного мозга - убрать 
3. Шкафы: + медицинский шкаф (хранение геля, ваток)
4. Добавить емкость для отходов класса Б (перчатки), если будет миография – то и для игл.
5. Мебель медицинская.
7. Касательно электромиографии –кабинет необходимо оборудовать как процедурный. (аппарат Миограф Dantec Keypoint Focus, изготовитель Natus Manufactoring, Ирландия).

