
	Позиция
	Наименование и техническая
характеристика
	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа
	Код оборудования, изделия, материала
	Завод 
изготовитель
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измерения
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	Масса
Единицы
(кг.)
	Примечания
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	Позиция
	Наименование и техническая
характеристика
	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа
	Код оборудования, изделия, материала
	Завод 
изготовитель
	Единица 
измерения
	Количество
	Масса
Единицы
(кг.)
	Примечания

	1
	2
	3
	
	4
	5
	6
	
	7



	БЛОК БВ

	0006
	УБОРНАЯ ДЛЯ ПЕРСОНАЛА
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Бак для мусора с металлическим внутренним ведром, с педалью 12л сталь полированная
	Brabantia 123405
	
	Россия
	шт.
	1
	
	 
	

	5.1
	Урна для бумажных полотенец, 30 л
Габариты: 355х170х460мм
	 
	
	Россия
	шт.
	1
	
	
	

	54А
	Дозатор локтевой для жидкого мыла
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	
	

	146
	Держатель для бумажных полотенец
	TORK Xpress
	
	Tork, Россия
	шт.
	1
	
	
	

	147
	Диспенсер для туалетной бумаги в мини-рулонах белый
	TorkSmartOne
	
	Tork, Россия
	шт.
	1
	
	
	

	149А
	Дозатор локтевой для дезинфецирующих средств
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	
	

	150
	Ерш для унитаза с колбой (подставкой)
	Tork
	
	Tork, Россия
	шт.
	1
	
	
	


	152
	Зеркало круглое с подстветкой,  диаметр 700мм
220В, 1Ф, 0.1кВт
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через электроввод
	


	Б/Н*
	Гигиенический душ со встраиваемым смесителем
	ALMA 
Benito
 AL-859-01
	
	ALMA
	шт.
	1
	
	Подвод холодной воды D=15мм; 
подвод горячей воды D=15мм
	

	0007
	ЦЕНТРАЛЬНАЯ КЛАДОВАЯ ЧИСТОГО БЕЛЬЯ
	
	
	
	
	
	
	
	

	178
	Стеллаж разборный, 1200х500х1800
	
	
	Меделия
	шт.
	2
	
	
	

	346
	Шкаф для белья; двухстворчатый с 5 полками; ЛДСП; 800*600*2000 мм
	М-ШП-80
	
	Меделия
	шт.
	2
	
	
	

	0008
	ЦЕНТРАЛЬНАЯ КЛАДОВАЯ ГРЯЗНОГО БЕЛЬЯ
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Бак для мусора с металлическим внутренним ведром, с педалью 12л сталь полированная
	Brabantia 123405
	
	Россия
	шт.
	1
	
	
	

	54А
	Дозатор локтевой для жидкого мыла
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	
	

	76
	Облучатель бактерицидный настенный, производительность 95%, 115м3/час
220В,1Ф,0.1кВТ
	ОБН-75 "Азов"
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через выключатель, расположенный вне помещения у входной двери, сблокированные со световым табло.  
	

	83
	Полка-купе настенная
	ПК-1203
	
	ПК "Итерма"
	шт.
	1
	
	
	

	103
	Стол-купе, нерж. сталь, 1200х600х850
	
	
	ПК "Итерма
	шт.
	1
	
	
	

	110
	Тележка для грязного белья
Габариты: 620х625х985 мм
	Н0312
	 
	Алсера H
	шт.
	2
	
	
	

	149А
	Дозатор локтевой для дезинфецирующих средств
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	
	

	178
	Стеллаж разборный, 1200х500х1800
	
	
	Меделия
	шт.
	1
	
	
	

	186
	Планка для полотенец на 4 крючка
	
	
	Торговая сеть
	шт.
	1
	
	
	

	235
	Стеллаж разборный, 1000х500х1800
	
	
	Меделия
	шт.
	2
	
	
	

	Э-37*
	Раковина 
металлическая
Габариты: 500х400х540
	
	
	Россия
	шт.
	1
	
	Подвод холодной воды  D=15мм; подвод горячей воды D=15мм; отвод в канализацию D=50мм
Учесть в ВК
	

	0009
	КЛАДОВАЯ ХРАНЕНИЯ ОТХОДОВ КЛАССА Г
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Бак для мусора с металлическим внутренним ведром, с педалью 12л сталь полированная
	Brabantia 123405
	
	Россия
	шт.
	1
	
	
	

	54А
	Дозатор локтевой для жидкого мыла
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	
	

	76
	Облучатель бактерицидный настенный, производительность 95%, 115м3/час
220В,1Ф,0.1кВТ
	ОБН-75 "Азов"
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через два выключателя, расположенные вне помещения у входной двери, сблокированные со световым табло. 
	


	149А
	Дозатор локтевой для дезинфецирующих средств
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	
	

	235
	Стеллаж разборный, 1000х500х1800
	
	
	Меделия
	шт.
	2
	
	
	

	353
	Тележка грузовая
	ТТ-300
	
	Компания "Клен"
	
	1
	
	
	


	Э-37*
	Раковина 
металлическая
Габариты: 500х400х540
	
	
	Россия
	шт.
	1
	
	Подвод холодной воды  D=15мм; подвод горячей воды D=15мм; отвод в канализацию D=50мм
Учесть в ВК
	

	1010
	КЛАДОВАЯ ВРЕМЕННОГО ХРАНЕНИЯ ОТХОДОВ  
КЛАССА  А, Б
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Бак для мусора с металлическим внутренним ведром, с педалью 12л сталь полированная
	Brabantia 123405
	
	Россия
	шт.
	1
	
	
	

	54А
	Дозатор локтевой для жидкого мыла
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	
	

	76
	Облучатель бактерицидный настенный, производительность 95%, 115м3/час
220В,1Ф,0.1кВТ
	ОБН-75 "Азов"
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через выключатель, расположенный вне помещения у входной двери, сблокированные со световым табло.  
	

	149А
	Дозатор локтевой для дезинфецирующих средств
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	
	

	186
	Планка для полотенец на 4 крючка
	
	
	Торговая сеть
	шт.
	1
	
	
	

	354
	Бак внутрикорпусный 240л, для перевозки и вр. хранения отходов класса Б,  58×73×110 см.
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	4
	
	
	

	Э-37*
	Раковина 
металлическая
Габариты: 500х400х540
	
	
	Россия
	шт.
	1
	
	Подвод холодной воды  D=15мм; подвод горячей воды D=15мм; отвод в канализацию D=50мм
Учесть в ВК
	

	0024
	ГАРДЕРОБНАЯ ПЕРСОНАЛА ДЛЯ ДОМАШНЕЙ И РАБОЧЕЙ ОДЕЖДЫ
	
	
	
	
	
	
	
	

	14
	Облучатель-рециркулятор закрытого типа, бактерицидная эффективность 99%, производительность 100м3/час
220В, 1Ф, 0.1кВт
	Дезар 3
	
	КРОНТ
	шт.
	1
	 
	Подключается к сети через 2-хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В 
	

	133
	Шкаф разборный металлический односекционный с двумя отделениями, для хранения сменной одежды (дверь с индивидуальным врезным замком, полкой под головной убор, в отделении перекладина для вешалки)                         
Габариты:400х490х1850мм 
	ШР-12/400
	
	Россия
	шт.
	36
	
	
	

	334А
	Банкетка влагостойкая
Габариты: 720х260х470мм
	Лофт, 
Экокожа
	
	Торговая сеть
	шт.
	6
	
	
	


	1286
	Фен для волос стационарный настенный 
Ру-1,65кВт,220В,1Ф.+N+PE
	
	
	Торговая сеть
	шт.
	1
	 
	Подключается к сети через электроввод
	

	ЗР-1
	Зеркало ростовое. 
Габариты: 700х4х1700 мм
	
	
	Торговая сеть
	шт.
	1
	
	
	

	б/п
	Полка настенная
Габариты: 500х160х60 мм
	
	
	Торговая сеть
	шт.
	1
	
	
	

	0025
	УБОРНАЯ
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Бак для мусора с металлическим внутренним ведром, с педалью 12л сталь полированная
	Brabantia 123405
	
	Россия
	шт.
	1
	
	
	

	5.1
	Урна для бумажных полотенец, 30 л
Габариты: 355х170х460мм
	 
	
	Россия
	шт.
	1
	
	
	

	54А
	Дозатор локтевой для жидкого мыла
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	
	

	146
	Держатель для бумажных полотенец
	TORK Xpress 
	
	Tork, Россия
	шт.
	1
	
	
	

	147
	Диспенсер для туалетной бумаги в мини-рулонах белый
	TorkSmartOne
	
	Tork, Россия
	шт.
	1
	
	
	

	149А
	Дозатор локтевой для дезинфецирующих средств
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	
	

	150
	Ерш для унитаза с колбой (подставкой)
	
	
	Tork, Россия
	шт.
	1
	
	
	

	152
	Зеркало круглое с подстветкой,  диаметр 700мм
220В, 1Ф, 0.1кВт
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через электроввод
	

	209
	Электросушитель для рук погружной
Габариты: 300х220х690 мм
1ф; 1,9кВт, 220В
	BXG-JET 7000C
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	Подключается с сети через электроввод
	

	Б/Н*
	Гигиенический душ со встраиваемым смесителем
	ALMA 
Benito
 AL-859-01
	
	ALMA
	шт.
	1
	
	Подвод холодной воды D=15мм; 
подвод горячей воды D=15мм
	

	0026
	ДУШЕВАЯ
	
	
	
	
	
	
	
	

	181
	Полка для ванной угловая
	Harmonie HAR 020
	
	Artwelle
	шт.
	2
	
	
	

	186
	Планка для полотенец на 4 крючка
	
	
	Торговая сеть
	шт.
	2
	
	
	

	Э-48
	Полотенцесушитель электрический
220В, 1Ф, 0.3кВт
	Сафо PN60х40
	
	EWRIKA
	шт.
	2
	
	Подключается к сети через электроввод
	

	0027
	ГАРДЕРОБНАЯ ПЕРСОНАЛА ДЛЯ ДОМАШНЕЙ И РАБОЧЕЙ ОДЕЖДЫ
	
	
	
	
	
	
	
	

	14
	Облучатель-рециркулятор закрытого типа, бактерицидная эффективность 99%, производительность 100м3/час
220В, 1Ф, 0.1кВт
	Дезар 3
	
	КРОНТ
	шт.
	1
	 
	Подключается к сети через 2-хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В 
	

	133
	Шкаф разборный металлический односекционный с двумя отделениями, для хранения сменной одежды (дверь с индивидуальным врезным замком, полкой под головной убор, в отделении перекладина для вешалки)                         
Габариты:400х490х1850мм 
	ШР-12/400
	
	Россия
	шт.
	63
	
	
	

	334А
	Банкетка влагостойкая
Габариты: 720х260х470мм
	Лофт, 
Экокожа
	
	Торговая сеть
	шт.
	6
	
	
	


	1286
	Фен для волос стационарный настенный 
Ру-1,65кВт,220В,1Ф.+N+PE
	
	
	Торговая сеть
	шт.
	2
	 
	Подключается к сети через электроввод
	

	ЗР-1
	Зеркало ростовое. 
Габариты: 700х4х1700 мм
	
	
	Торговая сеть
	шт.
	2
	
	
	

	б/п
	Полка настенная
Габариты: 500х160х60 мм
	
	
	Торговая сеть
	шт.
	1
	
	
	

	0028
	УБОРНАЯ
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Бак для мусора с металлическим внутренним ведром, с педалью 12л сталь полированная
	Brabantia 123405
	
	Россия
	шт.
	1
	
	
	

	5.1
	Урна для бумажных полотенец, 30 л
Габариты: 355х170х460мм
	 
	
	Россия
	шт.
	1
	
	
	

	54А
	Дозатор локтевой для жидкого мыла
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	
	

	146
	Держатель для бумажных полотенец
	TORK Xpress 
	
	Tork, Россия
	шт.
	1
	
	
	

	147
	Диспенсер для туалетной бумаги в мини-рулонах белый
	TorkSmartOne
	
	Tork, Россия
	шт.
	1
	
	
	

	149А
	Дозатор локтевой для дезинфецирующих средств
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	
	

	150
	Ерш для унитаза с колбой (подставкой)
	
	
	Tork, Россия
	шт.
	1
	
	
	

	152
	Зеркало круглое с подстветкой,  диаметр 700мм
220В, 1Ф, 0.1кВт
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через электроввод
	

	209
	Электросушитель для рук погружной
Габариты: 300х220х690 мм
1ф; 1,9кВт, 220В
	BXG-JET 7000C
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	Подключается с сети через электроввод
	

	Б/Н*
	Гигиенический душ со встраиваемым смесителем
	ALMA 
Benito
 AL-859-01
	
	ALMA
	шт.
	1
	
	Подвод холодной воды D=15мм; 
подвод горячей воды D=15мм
	

	0029
	ДУШЕВАЯ
	
	
	
	
	
	
	
	

	181
	Полка для ванной угловая
	Harmonie HAR 020
	
	Artwelle
	шт.
	2
	
	
	

	186
	Планка для полотенец на 4 крючка
	
	
	Торговая сеть
	шт.
	2
	
	
	

	Э-48
	Полотенцесушитель электрический
220В, 1Ф, 0.3кВт
	Сафо PN60х40
	
	EWRIKA
	шт.
	2
	
	Подключается к сети через электроввод
	

	0030
	ГАРДЕРОБНАЯ ВЕРХНЕЙ ОДЕЖДЫ ПЕРСОНАЛА
	
	
	
	
	
	
	
	

	260
	Вешалка гардеробная на 30 крючков, 15 плечиков , двухсторонняя
Габариты: 1600х600х1800
	СГ-02
	
	Гардеробные системы «ТРЕЙДО»
	шт.
	3
	
	
	

	334А
	Банкетка влагостойкая
Габариты: 720х260х470мм
	Лофт, 
Экокожа
	
	Торговая сеть
	шт.
	2
	
	
	


	ЗР-1
	Зеркало ростовое. 
Габариты: 700х4х1700 мм
	
	
	Торговая сеть
	шт.
	2
	
	
	

	0034
	ПОМЕЩЕНИЕ ПРЕДМЕТОВ УБОРКИ
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Бак для мусора с металлическим внутренним ведром, с педалью 12л сталь полированная
	Brabantia 123405
	
	Россия
	шт.
	1
	
	
	

	54А
	Дозатор локтевой для жидкого мыла
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	
	

	76
	Облучатель бактерицидный настенный, производительность 95%, 115м3/час
220В,1Ф,0.1кВТ
	ОБН-75 "Азов"
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через выключатель, расположенный вне помещения у входной двери, сблокированные со световым табло.  
	

	111
	Тележка для уборочного инвентаря
	
	
	Веледа
	шт.
	1
	
	
	

	127
	Шкаф для уборочного инвентаря
	ПРАКТИК LS 11-50
	
	ОАО "завод"ПРОММАШ"
	шт.
	1
	
	
	

	149А
	Дозатор локтевой для дезинфецирующих средств
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	
	

	Суш
	Сушилка настенная раздвижная
	GochuArtex (DJFDAX4005) 
	
	Торговая сеть
	шт.
	1
	
	
	

	Э-2
	Видуар подвесной овальный, с инсталляцией, бачком для раствора, керамика, педалью и смесителем
	Артикул
15428
	
	ООО
 "ПРИОРИТЕТ СНАБЖЕНИЯ"
	шт.
	1
	
	Подвод холодной воды  D=15; подвод горячей воды D=15; отвод в канализацию D=100мм
	

	Э -37С.1
	Раковина металлическая со столешницей
Габариты: 700х650мм
	
	
	Торговая сеть
	шт.
	1
	
	Подвод холодной воды  D=15; подвод горячей воды D=15; отвод в канализацию D=50
	

	Э-48
	Полотенцесушитель электрический
220В, 1Ф, 0.3кВт
	Сафо PN60х40
	
	EWRIKA
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через электроввод
	

	0034а
	УБОРНАЯ
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Бак для мусора с металлическим внутренним ведром, с педалью 12л сталь полированная
	Brabantia 123405
	
	Россия
	шт.
	1
	
	
	

	5.1
	Урна для бумажных полотенец, 30 л
Габариты: 355х170х460мм
	 
	
	Россия
	шт.
	1
	
	
	

	54А
	Дозатор локтевой для жидкого мыла
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	
	

	146
	Держатель для бумажных полотенец
	TORK Xpress 
	
	Tork, Россия
	шт.
	1
	
	
	

	147
	Диспенсер для туалетной бумаги в мини-рулонах белый
	TorkSmartOne
	
	Tork, Россия
	шт.
	1
	
	
	

	149А
	Дозатор локтевой для дезинфецирующих средств
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	
	

	150
	Ерш для унитаза с колбой (подставкой)
	
	
	Tork, Россия
	шт.
	1
	
	
	

	152
	Зеркало круглое с подстветкой,  диаметр 700мм
220В, 1Ф, 0.1кВт
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через электроввод
	

	209
	Электросушитель для рук погружной
Габариты: 300х220х690 мм
1ф; 1,9кВт, 220В
	BXG-JET 7000C
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	Подключается с сети через электроввод
	

	Б/Н*
	Гигиенический душ со встраиваемым смесителем
	ALMA 
Benito
 AL-859-01
	
	ALMA
	шт.
	1
	
	Подвод холодной воды D=15мм; 
подвод горячей воды D=15мм
	

	0058
	КОРИДОР
	
	
	
	
	
	
	
	

	14
	Облучатель-рециркулятор закрытого типа, бактерицидная эффективность 99%, производительность 100м3/час
220В, 1Ф, 0.1кВт
	Дезар 3
	
	КРОНТ
	шт.
	1
	 
	Подключается к сети через 2-хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В 
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