| БЛОК БВ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1001 | Тамбур |  |  |  |  |  |  |  |
| 145 | Банкетка гардеробная мягкая |  |  | Первая мебельная фабрика | шт. | 1 |  |  |
| 149СТ | Дозатор для дезинфецирующих средств на стойке (напольный) 1Ф; 220 В; ~ 0,001 кВт |  |  | Торговая сеть | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 220 | Машинка для чистки для обуви 1Ф; 220 В; 0,5 кВт |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 221 | Контейнер для использованных бахил |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 221.1 | Диспенсер для бахил, настенный |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 250 | Подставка для зонтов | Kela |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  |  |
| Б/П | Влаговпитывающий коврик Габариты 800х1200х70 | Профи |  | Россия | шт. | 1 |  |  |
| 1002 | Вестибюль приемного отделения |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 | Диван мягкий двухместный Габариты: 1200х1040х850мм | Диван "Bern" |  | Первая мебельная фабрика | шт. | 1 |  |  |
| 72 | Монитор, 55 дюйма, LAN 1Ф; 220 В; 0,25 кВт |  |  | LG | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 151 | Журнальный столик. Габариты: D=500мм, h=550мм | Wall Street ID-154B CR |  | Art Home Decor | шт. | 1 |  |  |
| 1004 | Ресепшн |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Бак для мусора с металлическим внутренним ведром, с педалью 12л сталь полированная | Brabantia 123405 |  | Россия | шт. | 2 |  |  |
| 6 | Тумба подвесная под умывальник с 2-мя ящиками, фаянсовая раковина в комплекте, смеситель GROHE Europolis |  |  | Первая мебельная фабрика | шт. | 1 |  | Подвод холодной воды D=15 мм, подвод горячей воды D=15 мм, отвод в канализацию D=50 мм |
| 7 | Кресло рабочее для персонала на роликовой опоре, механизм - газ/лифт | IQ |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 14 | Облучатель-рециркулятор закрытого типа, бактерицидная эффективность 99%, производительность 100м3/час Габариты: 340х140х890мм РУ-60ВА,220В,1Ф+N+PE | Дезар 3 |  | КРОНТ | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 34 | Пурифайер для проточной воды с ультрафильтрацией. Габариты: 310х360х1190 мм 1Ф; 220 В; 0,3 кВт | V40-U4L Black |  | Ecotronic, Торговая сеть | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В. Подвод холодной воды D=1/2” |
| 47 | Весы электронные напольные медицинские с ростомером 1Ф; 220 В; 0,2 кВт | МИДЛ МП 60 ВДА (10/20; Р) ХМ7(30х40) "Здоровье" |  | «МИДЛ» | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 54 | Дозатор бесконтактный для жидкого мыла, с замком, объем 0,8 л. 1Ф; 220 В; ~ 0,001 кВт |  |  | Торговая сеть | шт. | 1 |  | Подключается к сети через электроввод |
| 57 | Моноблок HP EliteOne 800 G6 24 AiO BU -Non-Touch RCTO (i7 10700/16GB/1TB NVMe/Win 10/3Yr wite)+ клавиатура/мышь. 1ф; 220В; 0,3кВт | HP EliteOne 800 |  | Импорт | компл. | 1 |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 63 | Лазерное многофункциональное устройство. Габариты: 420х390х320 мм 1ф; 220В; 0,51кВт | HPLaserJetProMFPM428fdn |  | Импорт | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 149 | Дозатор бесконтактный для дезинфицирующих средств 1Ф; 220 В; ~ 0,01 кВт |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  | Подключается к сети через электроввод |
| 152 | Зеркало круглое с подстветкой, диаметр 700мм 1Ф; 220 В; 0,1 кВт | Ring |  | Россия | шт. | 1 |  | Подключается к сети через электроввод |
| 155 | Корзина для мусора, офисная, металлическая, без крышки, 15 литров |  |  | Санакс | шт. | 1 |  |  |
| 157 | Лампа настольная 1Ф; 220 В; 0,011 кВт | NL 202 |  | Эра | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 164 | Стойка ресепшн двухуровневая угловая Габариты: 1450/1300х565/405х1150 мм |  |  | Инд. изготовление | шт. | 1 |  | См.дизайн-проект |
| 199 | Рулонная штора, 2000х2200 |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 256 | Шкаф встроенный для одежды с сейфом Габариты: 1700х600х2400 мм |  |  | Инд. изготовление | шт. | 1 |  | См.дизайн-проект |
| Б/Н | Тонометр |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  | на планах не указано |
| 1005 | Помещение для хранения каталок |  |  |  |  |  |  |  |
| 355 | Каталка 2х секционная с изменяемой высотой без тренделенбурга и антитренделенбурга в комплекте с боковыми ограждениями размеры: 200х73х52/86 матрас для каталки 20-fp647, 20-fp648, 20-fp650 - размеры: 185x58x6 см. | арт.320832 |  | Malvestio | шт. | 1 |  |  |
| 355А | Кресло-коляска инвалидная Габариты: 1200х630х1210 мм Вес – 27 кг | LY-250 |  | TitanDeutschlandGmbH | шт. | 1 |  |  |
| Б/П | Носилки |  |  | Торговая сеть | шт. | 5 |  |  |
| 1007 | Вестибюль приема VIP посетителей |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Бак для мусора с металлическим внутренним ведром, с педалью 12л сталь полированная | Brabantia 123405 |  | Россия | шт. | 1 |  |  |
| 14 | Облучатель-рециркулятор закрытого типа, бактерицидная эффективность 99%, производительность 100м3/час Габариты: 340х140х890мм РУ-60ВА,220В,1Ф+N+PE | Дезар 3 |  | КРОНТ | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 34 | Пурифайер для проточной воды с ультрафильтрацией. Габариты: 310х360х1190 мм 1Ф; 220 В; 0,3 кВт | V40-U4L Black |  | Ecotronic, Торговая сеть | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В. Подвод холодной воды D=1/2” |
| 53 | Диван мягкий двухместный Габариты: 1200х1040х850мм | Диван "Bern" |  | Первая мебельная фабрика | шт. | 1 |  |  |
| 72 | Монитор, 55 дюйма, LAN 1Ф; 220 В; 0,25 кВт |  |  | LG | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 85 | Рулонная штора, 1200х1800мм |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 148 | Диван 3-местный, обивка - высшей категории, цвет - по дизайн-проекту Габариты: 1800х1040х850мм | Диван "Bern" |  | Первая мебельная фабрика | шт. | 1 |  |  |
| 149СТ | Дозатор для дезинфецирующих средств на стойке (напольный) 1Ф; 220 В; ~ 0,001 кВт |  |  | Торговая сеть | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 151 | Журнальный столик. Габариты: D=500мм, h=550мм | Wall Street ID-154B CR |  | Art Home Decor | шт. | 1 |  |  |
| 256 | Шкаф встроенный для одежды с сейфом Габариты: 1600х600х2400 мм |  |  | Инд. изготовление | шт. | 1 |  | См.дизайн-проект |
| ЛО-1 | Бра настенное 1ф; 220В; 0,02кВт |  |  | Импорт | шт. | 1 |  | Подключается к сети через электроввод |
| 1008 | Ресепшн |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Кресло рабочее для персонала на роликовой опоре, механизм - газ/лифт | IQ |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 21 | Стул для посетителей |  |  | Доктор Мебель | шт. | 1 |  |  |
| 54 | Дозатор бесконтактный для жидкого мыла, с замком, объем 0,8 л. 1Ф; 220 В; ~ 0,001 кВт |  |  | Торговая сеть | шт. | 1 |  | Подключается к сети через электроввод |
| 57 | Моноблок HP EliteOne 800 G6 24 AiO BU -Non-Touch RCTO (i7 10700/16GB/1TB NVMe/Win 10/3Yr wite)+ клавиатура/мышь. 1ф; 220В; 0,3кВт | HP EliteOne 800 |  | Импорт | компл. | 1 |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 63 | Лазерное многофункциональное устройство. Габариты: 420х390х320 мм 1ф; 220В; 0,51кВт | HPLaserJetProMFPM428fdn |  | Импорт | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 155 | Корзина для мусора, офисная, металлическая, без крышки, 15 литров |  |  | Санакс | шт. | 1 |  |  |
| 157 | Лампа настольная 1Ф; 220 В; 0,011 кВт | NL 202 |  | Эра | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 164 | Стойка ресепшн двухуровневая угловая Габариты: 1450/1300х565/405х1150 мм |  |  | Инд. изготовление | шт. | 1 |  | См.дизайн-проект |
| 1010 | Санитарная комната |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Бак для мусора с металлическим внутренним ведром, с педалью 12л сталь полированная | Brabantia 123405 |  | Россия | шт. | 1 |  |  |
| 54А | Дозатор локтевой для жидкого мыла |  |  | Tork, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 76 | Облучатель бактерицидный насстенный, производительность 95%, 115м3/час 1ф; 220В; 0,065кВт | ОБН-75 "Азов" |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  | Подключается к сети через выключатель, расположенный вне помещения у входной двери, сблокированные со световым табло. |
| 84 | Безпроводная поломоечная машина с дополнительным АКБ. Габариты: 1370х560х1090 мм 1ф; 220В; 0,92кВт Вес – 104 кг. | TENNANT T300 50 |  | Торговая сеть | шт. | 1 | 171 | Батарея 24 В |
| 85 | Рулонная штора, 1200х1800мм | 1200х1800 |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 110 | Тележка для грязного белья Габариты: 620х625х985 мм | Н0312 |  | Алсера H | шт. | 1 |  |  |
| 111 | Тележка для уборочного инвентаря | ВолеоПро СВЕП |  | Веледа | шт. | 1 |  |  |
| 127 | Шкаф для уборочного инвентаря | ПРАКТИК LS 11-50 |  | ОАО "Завод"ПРОММАШ" | шт. | 1 |  |  |
| 146 | Держатель для бумажных полотенец | TORK Xpress Multifold |  | Tork, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 149А | Дозатор локтевой для дезинфецирующих средств |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  |  |
| Суш | Сушилка настенная раздвижная | GochuArtex (DJFDAX4005) |  | Торговая сеть | шт. | 1 |  |  |
| Э-2 | Видуар подвесной овальный, с инсталляцией, бачком для раствора, керамика, педалью и смесителем | Артикул 15428 |  | ООО "ПРИОРИТЕТ СНАБЖЕНИЯ" | шт. | 1 |  | Подвод холодной воды D=15; подвод горячей воды D=15; отвод в канализацию D=100мм |
| Э-37С | Раковина металлическая со столешницей Габариты: 1400х600мм |  |  | Торговая сеть | шт. | 1 |  | Подвод холодной воды D=15; подвод горячей воды D=15; отвод в канализацию D=50 |
| Э-48 | Полотенцесушитель электрический 220В, 1Ф, 0.3кВт | Сафо PN60х40 |  | EWRIKA | шт. | 1 |  | Подключается к сети через электроввод |
| Б/П | Бак для замачивания суден |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 2 |  |  |
| 1011 | Диагностическая палата |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Бак для мусора с металлическим внутренним ведром, с педалью 12л сталь полированная | Brabantia 123405 |  | Россия | шт. | 1 |  |  |
| 6 | Тумба подвесная под умывальник с 2-мя ящиками, фаянсовая раковина в комплекте, смеситель GROHE Europolis |  |  | Первая мебельная фабрика | шт. | 1 |  | Подвод холодной воды D=15 мм, подвод горячей воды D=15 мм, отвод в канализацию D=50 мм |
| 11 | Кровать. Габариты: 2489 х 1030 х 419-890 мм Ножная секция выдвинута: 248,9 см / Ножная секция убрана: 223,5 см. 1Ф; 220 В; 0,3 кВт | Progressa p7500 |  | Hillrom, США | шт. | 1 | 635 | Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В (на консоли) |
| 14 | Облучатель-рециркулятор закрытого типа, бактерицидная эффективность 99%, производительность 100м3/час Габариты: 340х140х890мм РУ-60ВА,220В,1Ф+N+PE | Дезар 3 |  | КРОНТ | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 18.1 | Стол палатный, шпон, цвет слоновая кость 800х800х750мм | ДМ-6-006-02 |  | Доктор Мебель | шт. | 1 |  |  |
| 21.2 | Стул для посетителей | POLO BEIGE+LATTE LINE (бежслаттекантом) |  | Бюрократ, Россия | шт. | 2 |  |  |
| 29 | Тележка медицинская с ящиками; нерж.сталь Габариты: 1200хх610х1000мм | арт.325200 |  | Malvestio | шт. | 1 |  |  |
| 43 | Аппарат искусственной вентиляции легких с увлажнителем и монитором параметров дыхания 1Ф; 220 В; 2,3А | Evita Infinity V500 |  | Dräger | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 47 | Весы электронные напольные медицинские с ростомером 1Ф; 220 В; 0,2 кВт | МИДЛ МП 60 ВДА (10/20; Р) ХМ7(30х40) "Здоровье" |  | «МИДЛ» | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 54 | Дозатор бесконтактный для жидкого мыла, с замком, объем 0,8 л. 1Ф; 220 В; ~ 0,001 кВт |  |  | Торговая сеть | шт. | 1 |  | Подключается к сети через электроввод |
| 72 | Монитор, 55 дюйма, LAN 1Ф; 220 В; 0,25 кВт |  |  | LG | компл. | 1 |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 104 | Столик манипуляционный мобильный; для инструментов, из нержавеющей стали AISI 304, с 2-мя полками, столешница с бортом по 4-м сторонам, на колесах 125 мм, 2 из которых с тормозами Габариты: 600х400х800 мм | арт.325025 |  | Malvestio | шт. | 1 |  |  |
| 112 | Тумба (общего назначения) с выдвижным ящиком |  |  | Hillrom, США | шт. | 1 |  |  |
| 123 | Холодильник фармацевтический однодверный однокамерный, объем 250 л, 5 съемных полок, 2 выдвижных ящика, габаритные размеры 1300х607х600 мм. Металлическая дверь с изоляцией с замком, внутренняя камера из пластика, хладагент R600a; ручная разморозка, принудительная циркуляция воздуха, микропроцессорный контроль температуры, 1 компрессор; освещение лампой накаливания, цифровой дисплей с отражением температуры, аварийная сигнализация (визуальный и звуковой сигналы) при изменении температуры, автоматическое отключение вентилятора при открывании двери; температура от +2°C до +14°C; источник питания сеть 220 В/50 Гц, 1Ф; 220 В; 0,4кВт | HYCD-282 Haier |  | Haier | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 146 | Держатель для бумажных полотенец | TORK Xpress Multifold |  | Tork, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 149 | Дозатор бесконтактный для дезинфицирующих средств 1Ф; 220 В; ~ 0,01 кВт |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  | Подключается к сети через электроввод |
| 152 | Зеркало круглое с подстветкой, диаметр 700мм 1Ф; 220 В; 0,1 кВт | Ring |  | Россия | шт. | 1 |  | Подключается к сети через электроввод |
| 162 | Негатоскоп двухкадровый, размеры просмотрового экрана 720х420 мм. Корпус негатоскопа цельнопластмассовый, экран из оргстекла; источник света люминесцентные лампы, неравномерность яркости экрана не более 30%, яркость в центрах полей диагностики Габариты:730х500х130 мм 1Ф; 220 В; 0,1 кВт | НР2-02 |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 199 | Рулонная штора, 2000х2200 |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 2 |  |  |
| 210 | Емкость-контейнер КДС " КРОРТ" для дизенфекции и стерилизации инструмент в объеме 3л |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 2 |  |  |
| 223 | Настенная диагностическая станция 1Ф; 220 В; 0,3 кВт | Ri-former, вариант комплектации 5 (полная) |  | Riester, Германия | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 259 | Вешало для одежды (для пиджаков), напольное, в комплекте с рожком для обуви |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 362 | Монитор пациента | M540 IACS |  | Drager Medical AG&Co, Германия | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| ОК4 | Консоль настенная для специальных лечебных помещений с клапаном (О2,Vac) и блоком из 4-х электророзеток, розетками уравнивания потециалов (2). РУ-1,0 кВт; 220В; 1Ф.+N+PE (максимальная установленная мощность подключаемого к консоли оборудования) | Independant 100 | - | Гебрюдер Мартин ГмбХ & Ко. КГ | шт. | 1 |  | Подключается к сети через электроввод. Подвод кислорода. Подвод вакуума. Сигнал от кнопки вызова вывести на пост дежурной медсестры |
| ММП2 | Инфузионная стойка Два гнез-да для флаконов, два крючка. | ДМ-6-014-03 |  | Доктор Мебель Россия | шт. | 1 |  |  |
| ШП-1 | Ширма потолочная |  |  | Инд. изготовление | шт. | 1 |  |  |
| Б/Н | Языкодержатель |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  |  |
| Б/Н | Глюкометр |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  |  |
| Б/Н | Вакуумный электроотсос |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  |  |
| Б/Н | Ингалятор- небулайзер |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  |  |
| Б/Н | Мешок Амбу |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  |  |
| Б/Н | Набор для дренирования плевральной полости |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  |  |
| Б/Н | Набор для слепой пункционной биопсии печени |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  |  |
| Б/Н | Средство индивидуальной защиты |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  |  |
| Б/Н | СИЗ (комплект защитной одежды) |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  |  |
| Б/Н | Укладка с педикулоцидными средствами |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  |  |
| Б/Н | Алкотестер |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  |  |
| Б/Н | Стетофонендоскоп |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  |  |
| Б/Н | Лупа ручная |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  |  |
| Б/Н | Неврологический молоток |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  |  |
| Б/Н | Пульсоксиметр |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  |  |
| Б/Н | Спирометр |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  |  |
| Б/Н | Инфузомат | BeneFusion SP5 |  | Mindray, Китай | шт. | 1 |  |  |
| Б/Н | Набор реанимационный |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  |  |
| Б/Н | Матрац противопролежневый |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  |  |
| Б/Н | Укладка экстренной профилактики парентеральных инфекций для оказания первичной медико-санитарной помощи, скорой медицинской помощи, специализированной медицинской помощи и паллиативной медицинской помощи |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  |  |
| Б/Н | Анти- СПИД укладка |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  |  |
| Б/Н | Электронный термометр |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  |  |
| Б/Н | Рожок для обуви |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  |  |
| Б/Н | Тонометр |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  |  |
| Б/Н | Судно |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  |  |
| Б/Н | Горшок |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  |  |
| Б/Н | Утка |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  |  |
| Б/Н | Термометр для холодильника по количеству полок |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 5 |  |  |
| Б/Н | Обоудование для штрих-кодирования |  |  | Торговая сеть, Россия | Компл. | 1 |  |  |
| 1012 | Коридор |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Облучатель-рециркулятор закрытого типа, бактерицидная эффективность 99%, производительность 100м3/час Габариты: 340х140х890мм РУ-60ВА,220В,1Ф+N+PE | Дезар 3 |  | КРОНТ | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 149СТ | Дозатор для дезинфецирующих средств на стойке (напольный) 1Ф; 220 В; ~ 0,001 кВт |  |  | Торговая сеть | шт. | 2 |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| НС1 | Настенный светильник 1Ф; 220 В; ~ 0,01 кВт |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 2 |  | Подключается к сети через электроввод |
| Б/П | Картина |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 2 |  |  |
| 1013 | Шлюз |  |  |  |  |  |  |  |
| 149СТ | Дозатор для дезинфецирующих средств на стойке (напольный) 1Ф; 220 В; ~ 0,001 кВт |  |  | Торговая сеть | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 86 | Рулонная штора, 1500х1800мм | 1500х1800 |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 1014 | Диагностическая палата |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Кресло медицинское для персонала на роликовой опоре, механизм - газ/лифт, обивка - кожзаменитель. | ДМ-5-004-04 |  | Доктор Мебель | шт. | 1 |  |  |
| 5 | Бак для мусора с металлическим внутренним ведром, с педалью 12л сталь полированная | Brabantia 123405 |  | Россия | шт. | 1 |  |  |
| 6 | Тумба подвесная под умывальник с 2-мя ящиками, фаянсовая раковина в комплекте, смеситель GROHE Europolis |  |  | Первая мебельная фабрика | шт. | 1 |  | Подвод холодной воды D=15 мм, подвод горячей воды D=15 мм, отвод в канализацию D=50 мм |
| 11 | Кровать. Габариты: 2489 х 1030 х 419-890 мм Ножная секция выдвинута: 248,9 см / Ножная секция убрана: 223,5 см. Габариты: 2235 х 1030 х 419-890 мм 1Ф; 220 В; 0,3 кВт | Progressa p7500 |  | Hillrom, США | шт. | 1 | 635 | Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В (на консоли) |
| 14 | Облучатель-рециркулятор закрытого типа, бактерицидная эффективность 99%, производительность 100м3/час Габариты: 340х140х890мм РУ-60ВА,220В,1Ф+N+PE | Дезар 3 |  | КРОНТ | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 18.1 | Стол палатный, шпон, цвет слоновая кость 800х800х750мм | ДМ-6-006-02 |  | Доктор Мебель | шт. | 1 |  |  |
| 21.2 | Стул для посетителей | POLO BEIGE+LATTE LINE (бежслаттекантом) |  | Бюрократ, Россия | шт. | 2 |  |  |
| 19.5 | Стол врача с тумбой Габариты: 1200х600х820мм |  |  | Доктор Мебель | шт. | 1 |  |  |
| 29 | Тележка медицинская с ящиками; нерж.сталь Габариты: 1200хх610х1000мм | арт.325200 |  | Malvestio | шт. | 1 |  |  |
| 47 | Весы электронные напольные медицинские с ростомером 1Ф; 220 В; 0,2 кВт | МИДЛ МП 60 ВДА (10/20; Р) ХМ7(30х40) "Здоровье" |  | «МИДЛ» | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 52 | Дефибриллятор-монитор 1Ф; 220 В; 0,1 кВт | BeneHeart D3 |  | Mindray, Китай | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 54 | Дозатор бесконтактный для жидкого мыла, с замком, объем 0,8 л. 1Ф; 220 В; ~ 0,001 кВт |  |  | Торговая сеть | шт. | 1 |  | Подключается к сети через электроввод |
| 57 | Моноблок HP EliteOne 800 G6 24 AiO BU -Non-Touch RCTO (i7 10700/16GB/1TB NVMe/Win 10/3Yr wite)+ клавиатура/мышь. 1ф; 220В; 0,3кВт | HP EliteOne 800 |  | Импорт | компл. | 1 |  | Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 63А | Принтер Габариты: 331х215х178 мм 1ф; 220В; 0,32кВт | HP Laser 107w |  | Импорт | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2-хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В м |
| 72 | Монитор, 55 дюйма, LAN 1Ф; 220 В; 0,25 кВт |  |  | LG | компл. | 1 |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 104 | Столик манипуляционный мобильный; для инструментов, из нержавеющей стали AISI 304, с 2-мя полками, столешница с бортом по 4-м сторонам, на колесах 125 мм, 2 из которых с тормозами Габариты: 600х400х800 мм | арт.325025 |  | Malvestio | шт. | 1 |  |  |
| 112 | Тумба (общего назначения) с выдвижным ящиком |  |  | Hillrom, США | шт. | 1 |  |  |
| 123 | Холодильник фармацевтический однодверный однокамерный, объем 250 л, 5 съемных полок, 2 выдвижных ящика, габаритные размеры 1300х607х600 мм. Металлическая дверь с изоляцией с замком, внутренняя камера из пластика, хладагент R600a; ручная разморозка, принудительная циркуляция воздуха, микропроцессорный контроль температуры, 1 компрессор; освещение лампой накаливания, цифровой дисплей с отражением температуры, аварийная сигнализация (визуальный и звуковой сигналы) при изменении температуры, автоматическое отключение вентилятора при открывании двери; температура от +2°C до +14°C; источник питания сеть 220 В/50 Гц, 1Ф; 220 В; 0,4кВт | HYCD-282 Haier |  | Haier | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 130 | Шкаф по индивидуальным размерам |  |  | Инд. изготовление | шт. | 1 |  |  |
| 146 | Держатель для бумажных полотенец | TORK Xpress Multifold |  | Tork, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 149 | Дозатор бесконтактный для дезинфицирующих средств 1Ф; 220 В; ~ 0,01 кВт |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  | Подключается к сети через электроввод |
| 152 | Зеркало круглое с подстветкой, диаметр 700мм 1Ф; 220 В; 0,1 кВт | Ring |  | Россия | шт. | 1 |  | Подключается к сети через электроввод |
| 155 | Корзина для мусора, офисная, металлическая, без крышки, 15 литров |  |  | Санакс | шт. | 1 |  |  |
| 157 | Лампа настольная 1Ф; 220 В; 0,011 кВт | NL 202 |  | Эра | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 162 | Негатоскоп двухкадровый, размеры просмотрового экрана 720х420 мм. Корпус негатоскопа цельнопластмассовый, экран из оргстекла; источник света люминесцентные лампы, неравномерность яркости экрана не более 30%, яркость в центрах полей диагностики Габариты:730х500х130 мм 1Ф; 220 В; 0,1 кВт | НР2-02 |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 199 | Рулонная штора, 2000х2200 |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 3 |  |  |
| 210 | Емкость-контейнер КДС " КРОНТ" для дизенфекции и стерилизации инструмент в объеме 3л | КРОНТ |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 223 | Настенная диагностическая станция 1Ф; 220 В; 0,3 кВт | Ri-former, вариант комплектации 5 (полная) |  | Riester, Германия | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 259 | Вешало для одежды (для пиджаков), напольное, в комплекте с рожком для обуви |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 362 | Монитор пациента | M540 IACS |  | Drager Medical AG&Co, Германия | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| ОК4 | Консоль настенная для специальных лечебных помещений с клапаном (О2,Vac) и блоком из 4-х электророзеток, розетками уравнивания потециалов (2). РУ-1,0 кВт; 220В; 1Ф.+N+PE (максимальная установленная мощность подключаемого к консоли оборудования) | Independant 100 | - | Гебрюдер Мартин ГмбХ & Ко. КГ | шт. | 1 |  | Подключается к сети через электроввод. Подвод кислорода. Подвод вакуума. Сигнал от кнопки вызова вывести на пост дежурной медсестры |
| ММП2 | Инфузионная стойка Два гнез-да для флаконов, два крючка. | ДМ-6-014-03 |  | Доктор Мебель Россия | шт. | 1 |  |  |
| ШП-1 | Ширма потолочная |  |  | Инд. изготовление | шт. | 1 |  |  |
| Б/Н | Языкодержатель |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  | на планах не указано |
| Б/Н | Глюкометр |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  | на планах не указано |
| Б/Н | Вакуумный электроотсос |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  | на планах не указано |
| Б/Н | Ингалятор- небулайзер |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  | на планах не указано |
| Б/Н | Мешок Амбу |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  | на планах не указано |
| Б/Н | Набор для дренирования плевральной полости |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  | на планах не указано |
| Б/Н | Набор для слепой пункционной биопсии печени |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  | на планах не указано |
| Б/Н | СИЗ (комплект защитной одежды) |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  | на планах не указано |
| Б/Н | Укладка с педикулоцидными средствами |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  | на планах не указано |
| Б/Н | Алкотестер |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  | на планах не указано |
| Б/Н | Стетофонендоскоп |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  | на планах не указано |
| Б/Н | Лупа ручная |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  | на планах не указано |
| Б/Н | Неврологический молоток |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  | на планах не указано |
| Б/Н | Пульсоксиметр |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  | на планах не указано |
| Б/Н | Спирометр |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  | на планах не указано |
| Б/Н | Инфузомат | BeneFusion SP5 |  | Mindray, Китай | шт. | 1 |  |  |
| Б/Н | Набор реанимационный |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  |  |
| Б/Н | Матрац противопролежневый |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  |  |
| Б/Н | Укладка экстренной профилактики парентеральных инфекций для оказания первичной медико-санитарной помощи, скорой медицинской помощи, специализированной медицинской помощи и паллиативной медицинской помощи |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  |  |
| Б/Н | Анти- СПИД укладка |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  |  |
| Б/Н | Электронный термометр |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  |  |
| Б/Н | Термометр для холодильника по количеству полок |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 5 |  |  |
| Б/Н | Электронный гигрометр |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  |  |
| Б/Н | Рожок для обуви |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  |  |
| Б/Н | Судно |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  |  |
| Б/Н | Горшок |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  |  |
| Б/Н | Утка |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 1014а | Шлюз |  |  |  |  |  |  |  |
| 149СТ | Дозатор для дезинфецирующих средств на стойке (напольный) 1Ф; 220 В; ~ 0,001 кВт |  |  | Торговая сеть | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 1014б | Уборная с душевой |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Бак для мусора с металлическим внутренним ведром, с педалью 12л сталь полированная | Brabantia 123405 |  | Россия | шт. | 1 |  |  |
| 54 | Дозатор бесконтактный для жидкого мыла, с замком, объем 0,8 л. 1Ф; 220 В; ~ 0,001 кВт |  |  | Торговая сеть | шт. | 1 |  | Подключается к сети через электроввод |
| 146.1 | Диспенсер для бумажных покрытий на унитаз | TORK |  | Tork, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 147 | Диспенсер для туалетной бумаги в мини-рулонах белый | Tork SmartOne |  | Tork, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 149 | Дозатор бесконтактный для дезинфицирующих средств 1Ф; 220 В; ~ 0,01 кВт |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  | Подключается к сети через электроввод |
| 150 | Ерш для унитаза с колбой (подставкой) | Tork |  | Tork, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 152Г | Зеркало круглое с подстветкой, диаметр 500мм 1Ф; 220 В; 0,1 кВт | Ring |  | Россия | шт. | 1 |  | Подключается к сети через электроввод |
| 199 | Рулонная штора, 2000х2200 |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 334А | Банкетка влагостойкая Габариты: 720х260х470мм | Лофт, Экокожа |  | Торговая сеть | шт. | 1 |  |  |
| Э-48 | Полотенцесушитель электрический 220В, 1Ф, 0.3кВт | Сафо PN60х40 |  | EWRIKA | шт. | 1 |  | Подключается к сети через электроввод |
| Б/Н | Крючок |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  | на планах не указано |
| Б/Н* | Гигиенический душ со встраиваемым смесителем | ALMA Benito AL-859-01 |  | ALMA | шт. | 1 |  | Подвод холодной воды D=15мм; подвод горячей воды D=15мм |
| 1016 | Помещение АТС |  |  |  |  |  |  |  |
| 199 | Рулонная штора, 2000х2200 |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 1018 | Шлюз |  |  |  |  |  |  |  |
| 149СТ | Дозатор для дезинфецирующих средств на стойке (напольный) 1Ф; 220 В; ~ 0,001 кВт |  |  | Торговая сеть | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 1019 | Комната персонала |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Диван 3-местный, обивка-искусственная кожа, цвет - коричневый | Chairman СИМПЛ 1920х830х830 |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 5 | Бак для мусора с металлическим внутренним ведром, с педалью 12л сталь полированная | Brabantia 123405 |  | Россия | шт. | 1 |  |  |
| 18 | Стол палатный, 900х900х750мм | ДМ-6-006-03 |  | Доктор Мебель | шт. | 1 |  |  |
| 21 | Стул для посетителей |  |  | Доктор Мебель | шт. | 3 |  |  |
| 36А | Холодильник бытовой двухкамерный 220В, 1Ф,0.3кВт | CNef 5745-21 |  | Liebherr |  | 1 |  | Подключается к сети через 2-хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 68 | Мини-кухня в комплекте с раковиной |  |  | Доктор Мебель | шт. | 1 | 127.2 | Подвод холодной воды D=15 мм, подвод горячей воды D=15 мм, отвод в канализацию D=50 мм |
| 72 | Монитор, 55 дюйма, LAN 1Ф; 220 В; 0,25 кВт |  |  | LG | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 125 | Чайник электрический 1Ф; 220 В; 2,4кВт | 5KEK 1522 EAC KitchenAid |  | Торговая сеть | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 186 | Планка для полотенец на 4 крючка. Длина 250 мм |  |  | Торговая сеть | шт. | 1 |  |  |
| 199 | Рулонная штора, 2000х2200 |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  |  |
| Б45 | Микроволновая печь, Корпус из нержавеющей стали. Объём 34 литра. 1Ф; 220 В; 1,55кВт | RCS511TS |  | Menumaster (США) | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 1020 | Коридор |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Облучатель-рециркулятор закрытого типа, бактерицидная эффективность 99%, производительность 100м3/час Габариты: 340х140х890мм РУ-60ВА,220В,1Ф+N+PE | Дезар 3 |  | КРОНТ | шт. | 6 |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 86 | Рулонная штора, 1500х1800мм | 1500х1800 |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 2 |  |  |
| 149СТ | Дозатор для дезинфецирующих средств на стойке (напольный) 1Ф; 220 В; ~ 0,001 кВт |  |  | Торговая сеть | шт. | 3 |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 199 | Рулонная штора, 2000х2200 |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 390 | Диван мягкий двухместный, Размер:ширина 1640 мм глубина 820 мм высота 830 мм посадка 460 мм | Артикул: Хорека 105 Отделка ткань высшей категории |  | Первая мебельная фабрика | шт. | 2 |  |  |
| НС1 | Настенный светильник 1Ф; 220 В; ~ 0,01 кВт |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 12 |  | Подключается к сети через электроввод |
| Б/П | Картина |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 13 |  |  |
| ЧАС | Часы. Диаметр 400мм |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 1023 | Помещение концентратора кислорода |  |  |  |  |  |  |  |
| 199 | Рулонная штора, 2000х2200 |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 2 | 1 |  |
| 1024 | Техническая комната КТ |  |  |  |  |  |  |  |
| 170.3 | Генератор Габариты: 900х690х1950 мм |  |  | Siemens | шт. | 1 | 610 | В комплектес SOMATOM Definition Edge |
| 170.4 | Система реконструкции изображения Габариты: 205х645х450 мм |  |  | Siemens | шт. | 1 | 25 | В комплектес SOMATOM Definition Edge |
| 170.7 | Теплообменник Габариты: 1000х693х1955 мм |  |  | Siemens | шт. | 1 | 410 | В комплектес SOMATOM Definition Edge |
| 170.9 | Водоподогреватель Габариты: 845х525х1005мм |  |  | Siemens | шт. | 1 | 127 | В комплектес SOMATOM Definition Edge |
| 170.4.01 | Сетевой распределитель Габариты: 550х250х1250 мм |  |  | Siemens | шт. | 1 | 46 | В комплектес SOMATOM Definition Edge |
| 1025 | Процедурная КТ |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Бак для мусора с металлическим внутренним ведром, с педалью 12л сталь полированная | Brabantia 123405 |  | Россия | шт. | 1 |  |  |
| 6 | Тумба подвесная под умывальник с 2-мя ящиками, фаянсовая раковина в комплекте, смеситель GROHE Europolis |  |  | Первая мебельная фабрика | шт. | 1 |  | Подвод холодной воды D=15 мм, подвод горячей воды D=15 мм, отвод в канализацию D=50 мм |
| 12 | Кушетка смотровая 2-х секционная с изменяемой высотой | арт.349400 |  | Malvestio | шт. | 1 |  |  |
| 14 | Облучатель-рециркулятор закрытого типа, бактерицидная эффективность 99%, производительность 100м3/час Габариты: 340х140х890мм РУ-60ВА,220В,1Ф+N+PE | Дезар 3 |  | КРОНТ | шт. | 2 |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 21 | Стул для посетителей |  |  | Доктор Мебель | шт. | 1 |  |  |
| 26 | Шкаф двухстворчатый с 4 полками, с сейфом и замком, фасады и корпус - сталь с порошковым покрытием. Габариты: 900х600х1950 мм | ДМ-4-001-37 |  | Доктор Мебель | шт. | 1 |  |  |
| 29 | Тележка медицинская с ящиками; нерж.сталь Габариты: 1200хх610х1000мм | арт.325200 |  | Malvestio | шт. | 1 |  |  |
| 54А | Дозатор локтевой для жидкого мыла |  |  | Tork, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 104 | Столик манипуляционный мобильный; для инструментов, из нержавеющей стали AISI 304, с 2-мя полками, столешница с бортом по 4-м сторонам, на колесах 125 мм, 2 из которых с тормозами Габариты: 600х400х800 мм | арт.325025 |  | Malvestio | шт. | 1 |  |  |
| 123 | Холодильник фармацевтический однодверный однокамерный, объем 250 л, 5 съемных полок, 2 выдвижных ящика, габаритные размеры 1300х607х600 мм. Металлическая дверь с изоляцией с замком, внутренняя камера из пластика, хладагент R600a; ручная разморозка, принудительная циркуляция воздуха, микропроцессорный контроль температуры, 1 компрессор; освещение лампой накаливания, цифровой дисплей с отражением температуры, аварийная сигнализация (визуальный и звуковой сигналы) при изменении температуры, автоматическое отключение вентилятора при открывании двери; температура от +2°C до +14°C; источник питания сеть 220 В/50 Гц, 1Ф; 220 В; 0,4кВт | HYCD-282 Haier |  | Haier | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 146 | Держатель для бумажных полотенец | TORK Xpress Multifold |  | Tork, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 149А | Дозатор локтевой для дезинфецирующих средств |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 152 | Зеркало круглое с подстветкой, диаметр 700мм 1Ф; 220 В; 0,1 кВт | Ring |  | Россия | шт. | 1 |  | Подключается к сети через электроввод |
| 170 | Томограф компьютерный рентгеновский, в составе: 170.01 – гентри, габариты: 2380х965х1979мм (вес – 2200кг.) 170.02 – стол пациента, габариты: 2560х744х790мм (вес – 500 кг.) 170.03 – генератор 100 кВт, габариты: 900х691х1950мм (вес – 610 кг.) 170.05 – консоль управления с плоским монитором, блоком управления и клавиатурой 170.06 – система управления изображением 170.07 – теплообменник (вода/воздух-сплит), габариты: 1000х693х1955мм (вес - 410 кг.) 170.08 – наружный модуль, габариты: 2560х1070х1151мм (вес – 186 кг.); 170.09 – водоподогреватель, габариты: 845х525х1005 мм (вес – 127 кг.) 170.12 – инъектор двухколбовый, габариты: 500х500х1315мм 170.13 – тележка для принадлежностей КТ, габариты: 1200х500х1200мм 170.4.01 – сетевой распределитель 170.5.01 – окно рентгеновское защитное с рамой. Эк.свинца 2,5мм 3ф; 380В; 140кВА (пиковая) 86,5кВА (номинальная) | SOMATOM Definition Edge |  | Siemens | шт. | 1 |  | Данные предоставляет фирма-производитель данного оборудования. Комплектация томографа уточняется у поставщика оборудования. |
| 210 | Емкость-контейнер КДС " КРОНТ" для дизенфекции и стерилизации инструмент в объеме 3л |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 2 |  |  |
| 212 *** | Рентгензащитные ставни. Габариты: 1600х900 (h)мм. Свинцовый эквивалент 2,0мм (по расчету 1,52мм) | Индивидуальное изготовление |  | ЗАО «ПОНИ», Россия | шт. | 2 |  | Учитывается разделом АР |
| 218 | Система инфузионная модульная (базовый модуль, 2 инфузионных и 3 шприцевых дозатора, доп. оборудование) Шприцевой насос Perfusor Space - 2 шт. Волюметрический насос Infusomat Space - 2 шт. Короб станции насосов Space - 1 шт. Крышка насоса Space - 1 шт. Провод сетевой - 1 шт. Штатив - 1 шт. Mодуль SGC - 1 шт. | Space Station |  | Bbraun | шт. | 1 |  |  |
| 259 | Вешало для одежды (для пиджаков), напольное, в комплекте с рожком для обуви |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  |  |
| ОК6 | Консоль настенная для специальных лечебных помещений с клапаном (О2, N2O, Вак, Сж.в, отвод наркогазов) и блоком из 4-х электророзеток, розетками уравнивания потециалов (2), с увлажнителем кислорода РУ-0,5 кВт; 220В; 1Ф.+N+PE (максимальная установленная мощность подключаемого к консоли оборудования) | Independant 100 | - | Гебрюдер Мартин ГмбХ & Ко. КГ | шт. | 1 |  | Подключается к сети через электроввод. Подвод кислорода, закиси азота, вакуума, сжатого воздуха; отвод наркотических газов. |
| Е20 | Вешалка для хранения защитной одежды AW4211 |  |  | Россия | шт. | 1 |  |  |
| ММП2 | Инфузионная стойка Два гнез-да для флаконов, два крючка. | ДМ-6-014-03 |  | Доктор Мебель Россия | шт. | 1 |  |  |
| ДР-1 *** | Дверь рентгеновская защитная. Габариты 1000х2100мм. Свинцовый эквивалент 1,0мм (по расчету 0,77мм) |  |  | ЗАО «ПОНИ», Россия | шт. | 1 |  | Учитывается разделом АР |
| ДР-2 *** | Дверь рентгеновская защитна. Габариты 1300х2100мм. Свинцовый эквивалент 1,5мм (по расчету 1,13мм) |  |  | ЗАО «ПОНИ», Россия | шт. | 1 |  | Учитывается разделом АР |
| Б/Н | Комплект средств индивидуальной защиты от ионизируюшего излучения |  |  | Россия | компл. | 1 |  |  |
| Б/Н | Бак для использованного белья |  |  | Россия | шт. | 1 |  |  |
| СТ | Световое табло с надписью "Не входить" |  |  | Россия | шт. | 1 |  | Учитывается в разделе ЭО |
| Р-15 | Переговорное устройство, в т.ч: Пульт автоматической полудуплексной связи с микрофоном на гибкой стойке GC-1001D3 Габариты: 180х165х25/40 мм Блок клиента – громкоговоритель WP-03T Габариты: 115х115х55 мм 1Ф; 220 В; ~ 0,01 кВт | Hostcall- RК.02 |  | Импорт | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2-хполюсную розетку с заземл. контактом 220В через блок питания (в комплекте) |
| Б/Н | Укладка экстренной профилактики парентеральных инфекций для оказания первичной медико-санитарной помощи, скорой медицинской помощи, специализированной медицинской помощи и паллиативной медицинской помощи |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  | на планах не указано |
| Б/Н | Анти- СПИД укладка |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  | на планах не указано |
| Б/Н | Укладка для оказания помощи при анафилактическом шоке |  |  |  | шт. | 1 |  |  |
| Б/Н | Термометр комнатный |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  |  |
| Б/Н | Электронный гигрометр |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  |  |
| Б/Н | Термометр для холодильника по количеству полок |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 5 |  |  |
| 1026 | Комната управления |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Кресло рабочее для персонала на роликовой опоре, механизм - газ/лифт | IQ |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 19 | Стол рабочий, 1200х700х750мм | FLS201 (инд. изг) |  | Юнитекс | шт. | 1 |  |  |
| 24 | Шкаф комбинированный со стеклянными дверьми в рамке |  |  | Первая мебельная фабрика | шт. | 1 |  |  |
| 26 | Шкаф двухстворчатый с 4 полками, с сейфом и замком, фасады и корпус - сталь с порошковым покрытием. Габариты: 900х600х1950 мм | ДМ-4-001-37 |  | Доктор Мебель | шт. | 1 |  |  |
| 63 | Лазерное многофункциональное устройство. Габариты: 420х390х320 мм 1ф; 220В; 0,51кВт | HPLaserJetProMFPM428fdn |  | Импорт | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 86 | Рулонная штора, 1500х1800мм | 1500х1800 |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 149А | Дозатор локтевой для дезинфецирующих средств |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 155 | Корзина для мусора, офисная, металлическая, без крышки, 15 литров |  |  | Санакс | шт. | 1 |  |  |
| 157 | Лампа настольная 1Ф; 220 В; 0,011 кВт | NL 202 |  | Эра | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 302 | Стеллаж разборный, 900х600х2000 |  |  | Меделия | шт. | 2 |  |  |
| Р-18 | Лазерная мультиформатная камера Carestream Health (с 2 лоткам для подачи пленки) Габариты:670х620х650 4,5А, 220В, 1Ф.+N+PE Вес – 79 кг. | Carestream Health DryView 5950 |  | Импорт | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 1027 | Санитарная комната |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Бак для мусора с металлическим внутренним ведром, с педалью 12л сталь полированная | Brabantia 123405 |  | Россия | шт. | 1 |  |  |
| 54А | Дозатор локтевой для жидкого мыла |  |  | Tork, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 76 | Облучатель бактерицидный насстенный, производительность 95%, 115м3/час | ОБН-75 "Азов" |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 2 |  | Подключается к сети через выключатель, расположенный вне помещения у входной двери, сблокированные со световым табло. |
| 84 | Безпроводная поломоечная машина с дополнительным АКБ. Габариты: 1370х560х1090 мм 1ф; 220В; 0,92кВт Вес – 104 кг. | TENNANT T300 50 |  | Торговая сеть | шт. | 1 | 171 | Батарея 24 В |
| 110 | Тележка для грязного белья Габариты: 620х625х985 мм | Н0312 |  | Алсера H | шт. | 1 |  |  |
| 111 | Тележка для уборочного инвентаря | ВолеоПро СВЕП |  | Веледа | шт. | 2 |  |  |
| 127 | Шкаф для уборочного инвентаря Габариты: 500х500х1830 мм | LS 11-50 |  | ПРАКТИК | шт. | 1 |  |  |
| 149А | Дозатор локтевой для дезинфецирующих средств |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  |  |
| Суш | Сушилка настенная раздвижная | GochuArtex (DJFDAX4005) |  | Торговая сеть | шт. | 2 |  |  |
| Э-2 | Видуар подвесной овальный, с инсталляцией, бачком для раствора, керамика, педалью и смесителем | Артикул 15428 |  | ООО "ПРИОРИТЕТ СНАБЖЕНИЯ" | шт. | 1 |  | Подвод холодной воды D=15; подвод горячей воды D=15; отвод в канализацию D=100мм |
| Э-37С | Раковина металлическая со столешницей Габариты: 1400х600мм |  |  | Торговая сеть | шт. | 1 |  | Подвод холодной воды D=15; подвод горячей воды D=15; отвод в канализацию D=50 |
| Э-47* | Полотенцесушитель хромированный Габариты: длина – 600мм |  |  | Россия | шт. | 1 |  | Подвод горячей воды D=20 Учесть в ВК |
| 1028 | Помещение администратора |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Бак для мусора с металлическим внутренним ведром, с педалью 12л сталь полированная | Brabantia 123405 |  | Россия | шт. | 1 |  |  |
| 6 | Тумба подвесная под умывальник с 2-мя ящиками, фаянсовая раковина в комплекте, смеситель GROHE Europolis |  |  | Первая мебельная фабрика | шт. | 1 |  | Подвод холодной воды D=15 мм, подвод горячей воды D=15 мм, отвод в канализацию D=50 мм |
| 7 | Кресло рабочее для персонала на роликовой опоре, механизм - газ/лифт | IQ |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 14 | Облучатель-рециркулятор закрытого типа, бактерицидная эффективность 99%, производительность 100м3/час Габариты: 340х140х890мм РУ-60ВА,220В,1Ф+N+PE | Дезар 3 |  | КРОНТ | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 19.1 | Стол рабочий, 1200х700х750мм | FLS201 (инд. изг) |  | Юнитекс | шт. | 1 |  |  |
| 21 | Стул для посетителей |  |  | Доктор Мебель | шт. | 1 |  |  |
| 23 | Подставка-греденция |  | - | Первая мебельная фабрика | шт. | 1 |  |  |
| 24 | Шкаф комбинированный со стеклянными дверьми в рамке |  |  | Первая мебельная фабрика | шт. | 1 |  |  |
| 54А | Дозатор локтевой для жидкого мыла |  |  | Tork, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 57 | Моноблок HP EliteOne 800 G6 24 AiO BU -Non-Touch RCTO (i7 10700/16GB/1TB NVMe/Win 10/3Yr wite)+ клавиатура/мышь. 1ф; 220В; 0,3кВт | HP EliteOne 800 |  | Импорт | компл. | 2 |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 63 | Лазерное многофункциональное устройство. Габариты: 420х390х320 мм 1ф; 220В; 0,51кВт | HPLaserJetProMFPM428fdn |  | Импорт | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 141 | Шкаф общего назначения | FLS329 |  | Юнитекс | шт. | 1 |  |  |
| 146 | Держатель для бумажных полотенец | TORK Xpress Multifold |  | Tork, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 149А | Дозатор локтевой для дезинфецирующих средств |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 152 | Зеркало круглое с подстветкой, диаметр 700мм 1Ф; 220 В; 0,1 кВт | Ring |  | Россия | шт. | 1 |  | Подключается к сети через электроввод |
| 155 | Корзина для мусора, офисная, металлическая, без крышки, 15 литров |  |  | Санакс | шт. | 1 |  |  |
| 155 | Корзина для мусора, офисная, металлическая, без крышки, 15 литров |  |  | Санакс | шт. | 1 |  |  |
| 157 | Лампа настольная 1Ф; 220 В; 0,011 кВт | NL 202 |  | Эра | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 199 | Рулонная штора, 2000х2200 |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 1029 | Кабинет заведующего |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Бак для мусора с металлическим внутренним ведром, с педалью 12л сталь полированная | Brabantia 123405 |  | Россия | шт. | 1 |  |  |
| 7.1 | Кресло рабочее для руководителя на роликовой опоре, механизм - газ/лифт |  |  | Первая мебельная фабрика | шт. | 1 |  |  |
| 14 | Облучатель-рециркулятор закрытого типа, бактерицидная эффективность 99%, производительность 100м3/час Габариты: 340х140х890мм РУ-60ВА,220В,1Ф+N+PE | Дезар 3 |  | КРОНТ | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 20-1 | Стол руководителя правый на опорной тумбе Габариты: 2020х1800х760мм Габариты столешницы: 1800х900мм | Артикул ВЛ 137 ДТ |  | Юнитекс | шт. | 1 |  |  |
| 21 | Стул для посетителей |  |  | Доктор Мебель | шт. | 4 |  |  |
| 57 | Моноблок HP EliteOne 800 G6 24 AiO BU -Non-Touch RCTO (i7 10700/16GB/1TB NVMe/Win 10/3Yr wite)+ клавиатура/мышь. 1ф; 220В; 0,3кВт | HP EliteOne 800 |  | Импорт | компл. | 1 |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 63 | Лазерное многофункциональное устройство. Габариты: 420х390х320 мм 1ф; 220В; 0,51кВт | HPLaserJetProMFPM428fdn |  | Импорт | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 148А | Диван мягкий. Габариты: 2140х910х720 мм | Хоуп, Хорека 141 |  | Первая мебельная фабрика | шт. | 1 |  |  |
| 155 | Корзина для мусора, офисная, металлическая, без крышки, 15 литров |  |  | Санакс | шт. | 1 |  |  |
| 157 | Лампа настольная 1Ф; 220 В; 0,011 кВт | NL 202 |  | Эра | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 171 | Столик. Габариты: 500х500х550мм |  |  | Торговая сеть | шт. | 1 |  |  |
| 172 | Шкаф для одежды |  |  | Первая мебельная фабрика | шт. | 1 |  |  |
| 174 | Шкаф для документов со стеклянными дверями |  |  | Первая мебельная фабрика | шт. | 1 |  |  |
| 175 | Шкаф низкий по инд. размерам со встроенной раковиной., крючком и зозатором для жидкого мыла(см. дизайн-проект) в составе: |  |  | Инд. изготовление | комп. | 1 |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В Подвод холодной воды D=15 мм, подвод горячей воды D=15 мм, отвод в канализацию D=50 мм |
|  | тумба инд. изготовления, | В комлект к поз 175 |  |  | шт. | 1 |  | на планах не указано |
|  | встраиваемый холодильник Liebherr UIK 1514, | В комлект к поз 175 |  |  | шт. | 1 |  | на планах не указано |
|  | раковина Franke 125.0176.647 KBG 110-34, цвет Шоколад, | В комлект к поз 175 |  |  | шт. | 1 |  | на планах не указано |
|  | держатель для полотенец Brabantia, |  |  |  | шт. | 1 |  | на планах не указано |
|  | дозатор для жидкого мыла Kaiser KH-3022 BP, встраиваемый Black Pearl, | В комлект к поз 175 |  |  | шт. | 1 |  | на планах не указано |
|  | Смеситель Florentina Фита AV коричневый, артикул 757839, | В комлект к поз 175 |  |  | шт. | 1 |  | на планах не указано |
|  | Столешница Samsung Staron VL155 Loam, 1730х600мм. | В комлект к поз 175 |  |  | шт. | 1 |  | на планах не указано |
| 176 | Брифинг-приставка |  |  | Первая мебельная фабрика | шт. | 1 |  |  |
| 199 | Рулонная штора, 2000х2200 |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 2 |  |  |
| 331Д | Настольная лампа 1Ф; 220 В; 0,02 кВт | Norte 2 2421/1T |  | Импорт | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| НС2 | Настенный светильник 1Ф; 220 В; ~ 0,01 кВт |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  | Подключается к сети через электроввод |
| Б/П | Картина |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 1033 | Ординаторская |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Кресло медицинское для персонала на роликовой опоре, механизм - газ/лифт, обивка - кожзаменитель. | ДМ-5-004-04 |  | Доктор Мебель | шт. | 2 |  |  |
| 5 | Бак для мусора с металлическим внутренним ведром, с педалью 12л сталь полированная | Brabantia 123405 |  | Россия | шт. | 1 |  |  |
| 6 | Тумба подвесная под умывальник с 2-мя ящиками, фаянсовая раковина в комплекте, смеситель GROHE Europolis |  |  | Первая мебельная фабрика | шт. | 1 |  | Подвод холодной воды D=15 мм, подвод горячей воды D=15 мм, отвод в канализацию D=50 мм |
| 14 | Облучатель-рециркулятор закрытого типа, бактерицидная эффективность 99%, производительность 100м3/час Габариты: 340х140х890мм РУ-60ВА,220В,1Ф+N+PE | Дезар 3 |  | КРОНТ | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 19.5 | Стол врача с тумбой справа Габариты: 1200х600х820мм |  |  | Доктор Мебель | шт. | 2 |  |  |
| 19.6 | Тумба подкатная Габариты: 400х500х670мм |  |  | Доктор Мебель | шт. | 2 |  |  |
| 21 | Стул для посетителей |  |  | Доктор Мебель | шт. | 2 |  |  |
| 24 | Шкаф комбинированный со стеклянными дверьми в рамке |  |  | Первая мебельная фабрика | шт. | 3 |  |  |
| 54А | Дозатор локтевой для жидкого мыла |  |  | Tork, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 57 | Моноблок HP EliteOne 800 G6 24 AiO BU -Non-Touch RCTO (i7 10700/16GB/1TB NVMe/Win 10/3Yr wite)+ клавиатура/мышь. 1ф; 220В; 0,3кВт | HP EliteOne 800 |  | Импорт | компл. | 2 |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 63 | Лазерное многофункциональное устройство. Габариты: 420х390х320 мм 1ф; 220В; 0,51кВт | HPLaserJetProMFPM428fdn |  | Импорт | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 146 | Держатель для бумажных полотенец | TORK Xpress Multifold |  | Tork, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 149А | Дозатор локтевой для дезинфецирующих средств |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 152 | Зеркало круглое с подстветкой, диаметр 700мм 1Ф; 220 В; 0,1 кВт | Ring |  | Россия | шт. | 1 |  | Подключается к сети через электроввод |
| 155 | Корзина для мусора, офисная, металлическая, без крышки, 15 литров |  |  | Санакс | шт. | 2 |  |  |
| 157 | Лампа настольная 1Ф; 220 В; 0,011 кВт | NL 202 |  | Эра | шт. | 2 |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 162 | Негатоскоп двухкадровый, размеры просмотрового экрана 720х420 мм. Корпус негатоскопа цельнопластмассовый, экран из оргстекла; источник света люминесцентные лампы, неравномерность яркости экрана не более 30%, яркость в центрах полей диагностики Габариты:730х500х130 мм 1Ф; 220 В; 0,1 кВт | НР2-02 |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 199 | Рулонная штора, 2000х2200 |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 2 |  |  |
| 1034 | Комната старшей медсестры с местом хранения медикаментов |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Тумба подвесная под умывальник с 2-мя ящиками, фаянсовая раковина в комплекте, смеситель GROHE Europolis |  |  | Первая мебельная фабрика | шт. | 1 |  | Подвод холодной воды D=15 мм, подвод горячей воды D=15 мм, отвод в канализацию D=50 мм |
| 7 | Кресло рабочее для персонала на роликовой опоре, механизм - газ/лифт | IQ |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 19.1 | Стол рабочий, 1200х700х750мм | FLS201 (инд. изг) |  | Юнитекс | шт. | 1 |  |  |
| 21 | Стул для посетителей |  |  | Доктор Мебель | шт. | 1 |  |  |
| 23 | Подставка-греденция |  | - | Первая мебельная фабрика | шт. | 1 |  |  |
| 54А | Дозатор локтевой для жидкого мыла |  |  | Tork, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 57 | Моноблок HP EliteOne 800 G6 24 AiO BU -Non-Touch RCTO (i7 10700/16GB/1TB NVMe/Win 10/3Yr wite)+ клавиатура/мышь. 1ф; 220В; 0,3кВт | HP EliteOne 800 |  | Импорт | компл. | 1 |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 63 | Лазерное многофункциональное устройство. Габариты: 420х390х320 мм 1ф; 220В; 0,51кВт | HPLaserJetProMFPM428fdn |  | Импорт | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 86 | Рулонная штора, 1500х1800мм |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 149А | Дозатор локтевой для дезинфецирующих средств |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 152 | Зеркало круглое с подстветкой, диаметр 700мм 1Ф; 220 В; 0,1 кВт | Ring |  | Россия | шт. | 1 |  | Подключается к сети через электроввод |
| 155 | Корзина для мусора, офисная, металлическая, без крышки, 15 литров |  |  | Санакс | шт. | 1 |  |  |
| 157 | Лампа настольная 1Ф; 220 В; 0,011 кВт | NL 202 |  | Эра | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 186 | Планка для полотенец на 4 крючка. Длина 250 мм |  |  | Торговая сеть | шт. | 1 |  |  |
| ВШ | Встроенный шкаф. Габариты: 1200х600х3000 ммм |  |  | Индивидуальное изготовление | шт. | 1 |  |  |
| Б/Н | термометр комнатный |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  |  |
| Б/Н | Электронный гигрометр |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  |  |
| Б/П | Стремянка |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 1034а | Медикаменты |  |  |  |  |  |  |  |
| 123 | Холодильник фармацевтический однодверный однокамерный, объем 250 л, 5 съемных полок, 2 выдвижных ящика, габаритные размеры 1300х607х600 мм. Металлическая дверь с изоляцией с замком, внутренняя камера из пластика, хладагент R600a; ручная разморозка, принудительная циркуляция воздуха, микропроцессорный контроль температуры, 1 компрессор; освещение лампой накаливания, цифровой дисплей с отражением температуры, аварийная сигнализация (визуальный и звуковой сигналы) при изменении температуры, автоматическое отключение вентилятора при открывании двери; температура от +2°C до +14°C; источник питания сеть 220 В/50 Гц, 1Ф; 220 В; 0,4кВт | HYCD-282 Haier |  | Haier | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| ВШ | Встроенный шкаф. Габариыт: 1350х600х3000 ммм |  |  | Индивидуальное изготовление | шт. | 1 |  |  |
| ЛАБ9 | Стол лабораторный Габариты: 900х650х750 мм | ЛАБ-900 ЛТн |  | Россия | шт. | 1 |  |  |
| ТМЕД | Тележка медицинская Габариты: 865х510х955 см | Med-Mos С4 (ТМ-018АН-00) |  | Россия | шт. | 1 |  |  |
| Б/Н | Термометр комнатный |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  |  |
| Б/Н | Электронный гигрометр |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  |  |
| Б/Н | Термометр для холодильника по количеству полок |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 5 |  |  |
| Б/П | Стремянка |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 1035 | Процедурная маммографии |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Бак для мусора с металлическим внутренним ведром, с педалью 12л сталь полированная | Brabantia 123405 |  | Россия | шт. | 1 |  |  |
| 6 | Тумба подвесная под умывальник с 2-мя ящиками, фаянсовая раковина в комплекте, смеситель GROHE Europolis |  |  | Первая мебельная фабрика | шт. | 1 |  | Подвод холодной воды D=15 мм, подвод горячей воды D=15 мм, отвод в канализацию D=50 мм |
| 14 | Облучатель-рециркулятор закрытого типа, бактерицидная эффективность 99%, производительность 100м3/час Габариты: 340х140х890мм РУ-60ВА,220В,1Ф+N+PE | Дезар 3 |  | КРОНТ | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 21 | Стул для посетителей |  |  | Доктор Мебель | шт. | 1 |  |  |
| 29 | Тележка медицинская с ящиками; нерж.сталь Габариты: 1200хх610х1000мм | арт.325200 |  | Malvestio | шт. | 1 |  |  |
| 54А | Дозатор локтевой для жидкого мыла |  |  | Tork, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 104 | Столик манипуляционный мобильный; для инструментов, из нержавеющей стали AISI 304, с 2-мя полками, столешница с бортом по 4-м сторонам, на колесах 125 мм, 2 из которых с тормозами Габариты: 600х400х800 мм | арт.325025 |  | Malvestio | шт. | 2 |  |  |
| 140 | Аппарат рентгеновский маммографический цифровой в составе: 140.01 – установка рентгеновская для маммографии, габариты: 780х1175х2352 мм (вес – 350 кг.) 140.03 - станция сбора данных, габариты: 186х481х430 мм 140.04 – монитор цветной 19” 140.05 – пульт управления 140.06 - панель с цветной подсветкой 140.07 – держатель настенный для компрессионнх пластин, габариты: 80х40х1180мм 140.08 – приставка биопсийная 140.09 – пистолей биопсийный 140.10 – кресло пациента, габариты: 1680х760х1440 мм (вес – 95 кг.) 140.2.01 - рабочая станция 140.2.02 – монитор 140.2.03 – монитор цветной сдвоенный 140.2.04 – ИБП 1,5кВА 140.3.01 – сетевой распределитель 140.3.02 – выключатель 140.3.03 - аварийный выключатель 1ф, 220В; 7,5кВА | MAMMOMAT Revelation |  | Siemens | шт. | 1 |  | Данные предоставляет фирма-производитель данного оборудования |
| 146 | Держатель для бумажных полотенец | TORK Xpress Multifold |  | Tork, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 149А | Дозатор локтевой для дезинфецирующих средств |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 152 | Зеркало круглое с подстветкой, диаметр 700мм 1Ф; 220 В; 0,1 кВт | Ring |  | Россия | шт. | 1 |  | Подключается к сети через электроввод |
| 212.1 *** | Рентгензащитные ставни. Габариты: 1900х800 (h)мм. Свинцовый эквивалент 0,25мм (по расчету 0,12мм) | Индивидуальное изготовление |  | ЗАО «ПОНИ», Россия | шт. | 1 |  | Учитывается разделом АР |
| 259 | Вешало для одежды (для пиджаков), напольное, в комплекте с рожком для обуви |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  |  |
| Е20 | Вешалка для хранения защитной одежды AW4211 |  |  | Россия | шт. | 1 |  |  |
| ОЗ-2 *** | Окно рентгеновское защитное Габариты: 1060х556х45мм Свинцовый эквивалент — 2,5 мм Pb |  |  | ЗАО «ПОНИ», Россия | шт. | 1 |  | Учитывается разделом АР |
| ДР-3 *** | Дверь рентгеновская защитная. Габариты 1000х2100мм. Свинцовый эквивалент 0,25мм (по расчету 0,034мм) |  |  | ЗАО «ПОНИ», Россия | шт. | 1 |  | Учитывается разделом АР |
| ДР-4 *** | Дверь рентгеновская защитная. Габариты 1300х2100мм. Свинцовый эквивалент 0,25мм (по расчету 0,028мм) |  |  | ЗАО «ПОНИ», Россия | шт. | 1 |  | Учитывается разделом АР |
| Б/П | Комплект средств индивидуальной защиты от ионизируюшего излучения |  |  | Россия | компл. | 1 |  |  |
| СТ | Световое табло с надписью "Не входить" |  |  | Россия | шт. | 1 |  | Учитывается в разделе ЭО |
| Р-15 | Переговорное устройство, в т.ч: Пульт автоматической полудуплексной связи с микрофоном на гибкой стойке GC-1001D3 Габариты: 180х165х25/40 мм Блок клиента – громкоговоритель WP-03T Габариты: 115х115х55 мм 1Ф; 220 В; ~ 0,01 кВт |  |  | Hostcall- RК.02 | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2-хполюсную розетку с заземл. контактом 220В через блок питания (в комплекте) |
| ШП-1 | Ширма потолочная |  |  | Инд. изготовление | шт. | 1 |  |  |
| 1035а | Комната управления |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Кресло медицинское для персонала на роликовой опоре, механизм - газ/лифт, обивка - кожзаменитель. | ДМ-5-004-04 |  | Доктор Мебель | шт. | 1 |  |  |
| 14 | Облучатель-рециркулятор закрытого типа, бактерицидная эффективность 99%, производительность 100м3/час Габариты: 340х140х890мм РУ-60ВА,220В,1Ф+N+PE | Дезар 3 |  | КРОНТ | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 19.5 | Стол врача с тумбой справа Габариты: 1200х600х820мм |  |  | Доктор Мебель | шт. | 1 |  |  |
| 19.6 | Тумба подкатная Габариты: 400х500х670мм |  |  | Доктор Мебель | шт. | 1 |  |  |
| 21 | Стул для посетителей |  |  | Доктор Мебель | шт. | 1 |  |  |
| 63 | Лазерное многофункциональное устройство. Габариты: 420х390х320 мм 1ф; 220В; 0,51кВт | HPLaserJetProMFPM428fdn |  | Импорт | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 155 | Корзина для мусора, офисная, металлическая, без крышки, 15 литров |  |  | Санакс | шт. | 1 |  |  |
| 157 | Лампа настольная 1Ф; 220 В; 0,011 кВт | NL 202 |  | Эра | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 199 | Рулонная штора, 2000х2200 |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  |  |
| Р-19 | Медицинский принтер Габариты: 700х750х1410 мм 1ф; 0,7кВт, 220В | Agfa Drystar 5503 |  | Agfa | шт. | 1 | 190 | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 1036 | Уборная для посетителей |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Бак для мусора с металлическим внутренним ведром, с педалью 12л сталь полированная | Brabantia 123405 |  | Россия | шт. | 1 |  |  |
| 5.1 | Урна для бумажных полотенец, 50 л | Tork Image Design 460011 |  | Tork, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 54 | Дозатор бесконтактный для жидкого мыла, с замком, объем 0,8 л. 1Ф; 220 В; ~ 0,001 кВт |  |  | Торговая сеть | шт. | 1 |  | Подключается к сети через электроввод |
| 85 | Рулонная штора, 1200х1800мм |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 2 |  |  |
| 146 | Держатель для бумажных полотенец | TORK Xpress Multifold |  | Tork, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 146.1 | Диспенсер для бумажных покрытий на унитаз | TORK |  | Tork, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 147 | Диспенсер для туалетной бумаги в мини-рулонах белый | Tork SmartOne |  | Tork, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 149 | Дозатор бесконтактный для дезинфицирующих средств 1Ф; 220 В; ~ 0,001 кВт |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  | Подключается к сети через электроввод |
| 150 | Ерш для унитаза с колбой (подставкой) | Tork |  | Tork, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 152 | Зеркало круглое с подстветкой, диаметр 700мм 1Ф; 220 В; 0,1 кВт | Ring |  | Россия | шт. | 1 |  | Подключается к сети через электроввод |
| 209 | Электросушитель для рук погружной Габариты: 300х220х690 мм 1ф; 1,9кВт, 220В | BXG-JET 7000C |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  | Подключается к сети через электроввод |
| Б/Н | Крючок |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  | на планах не указано |
| Б/Н* | Гигиенический душ со встраиваемым смесителем | ALMA Benito AL-859-01 |  | ALMA | шт. | 1 |  | Подвод холодной воды D=15мм; подвод горячей воды D=15мм |
| 1037 | Уборная для МГН |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Бак для мусора с металлическим внутренним ведром, с педалью 12л сталь полированная | Brabantia 123405 |  | Россия | шт. | 1 |  |  |
| 5.1 | Урна для бумажных полотенец, 50 л | Tork Image Design 460011 |  | Tork, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 54 | Дозатор бесконтактный для жидкого мыла, с замком, объем 0,8 л. 1Ф; 220 В; ~ 0,001 кВт |  |  | Торговая сеть | шт. | 1 |  | Подключается к сети через электроввод |
| 146 | Держатель для бумажных полотенец | TORK Xpress Multifold |  | Tork, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 146.1 | Диспенсер для бумажных покрытий на унитаз | TORK |  | Tork, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 147 | Диспенсер для туалетной бумаги в мини-рулонах белый | Tork SmartOne |  | Tork, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 149 | Дозатор бесконтактный для дезинфицирующих средств 1Ф; 220 В; ~ 0,001 кВт |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  | Подключается к сети через электроввод |
| 150 | Ерш для унитаза с колбой (подставкой) | Tork |  | Tork, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 152 | Зеркало круглое с подстветкой, диаметр 700мм 1Ф; 220 В; 0,1 кВт | Ring |  | Россия | шт. | 1 |  | Подключается к сети через электроввод |
| 209 | Электросушитель для рук погружной Габариты: 300х220х690 мм 1ф; 1,9кВт, 220В | BXG-JET 7000C |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  | Подключается к сети через электроввод |
| Б/Н | Крючок |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  | на планах не указано |
| Б/Н* | Гигиенический душ со встраиваемым смесителем | ALMA Benito AL-859-01 |  | ALMA | шт. | 1 |  | Подвод холодной воды D=15мм; подвод горячей воды D=15мм |
| 1039 | Уборная для персонала |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Бак для мусора с металлическим внутренним ведром, с педалью 12л сталь полированная | Brabantia 123405 |  | Россия | шт. | 1 |  |  |
| 54А | Дозатор локтевой для жидкого мыла |  |  | Tork, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 147 | Диспенсер для туалетной бумаги в мини-рулонах белый | Tork SmartOne |  | Tork, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 149А | Дозатор локтевой для дезинфецирующих средств |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 150 | Ерш для унитаза с колбой (подставкой) | Tork |  | Tork, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 152 | Зеркало круглое с подстветкой, диаметр 700мм 1Ф; 220 В; 0,1 кВт | Ring |  | Россия | шт. | 1 |  | Подключается к сети через электроввод |
| 209 | Электросушитель для рук погружной Габариты: 300х220х690 мм 1ф; 1,9кВт, 220В | BXG-JET 7000C |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  | Подключается к сети через электроввод |
| Б/Н | Крючок |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  | на планах не указано |
| Б/Н* | Гигиенический душ со встраиваемым смесителем | ALMA Benito AL-859-01 |  | ALMA | шт. | 1 |  | Подвод холодной воды D=15мм; подвод горячей воды D=15мм |
| 1040 | Ожидальная |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Бак для мусора с металлическим внутренним ведром, с педалью 12л сталь полированная | Brabantia 123405 |  | Россия | шт. | 1 |  |  |
| 34 | Пурифайер для проточной воды с ультрафильтрацией. Габариты: 310х360х1190 мм 1Ф; 220 В; 1,0 кВт | V40-U4L Black |  | Ecotronic, Торговая сеть | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В. Подвод холодной воды D=1/2” |
| 386 | Диван Размер:ширина 830 мм глубина 820 мм высота 830 мм посадка 460 мм | Артикул: Хорека 105 Отделка ткань высшей категории |  | Первая мебельная фабрика | шт. | 5 |  |  |
| 388 | Стол журнальный круглый, Габариты: 40,6 x 100 x 100 | GARDA DECOR 33FS-CT2029-BBS |  | Первая мебельная фабрика | шт. | 1 |  |  |
| 389 | Журнальный столик | GARDA DECOR 57EL-ET101В |  | Первая мебельная фабрика |  | 3 |  |  |
| 390 | Диван мягкий двухместный, Размер:ширина 1640 мм глубина 820 мм высота 830 мм посадка 460 мм | Артикул: Хорека 105 Отделка ткань высшей категории |  | Первая мебельная фабрика | шт. | 5 |  |  |
| LG 55 | Монитор, 55 дюйма, LAN 1Ф; 220 В; 0,25 кВт |  |  | LG | шт. | 2 |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 1041 | Процедурная денситометрии |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Кресло медицинское для персонала на роликовой опоре, механизм - газ/лифт, обивка - кожзаменитель. | ДМ-5-004-04 |  | Доктор Мебель | шт. | 1 |  |  |
| 5 | Бак для мусора с металлическим внутренним ведром, с педалью 12л сталь полированная | Brabantia 123405 |  | Россия | шт. | 1 |  |  |
| 6 | Тумба подвесная под умывальник с 2-мя ящиками, фаянсовая раковина в комплекте, смеситель GROHE Europolis |  |  | Первая мебельная фабрика | шт. | 1 |  | Подвод холодной воды D=15 мм, подвод горячей воды D=15 мм, отвод в канализацию D=50 мм |
| 14 | Облучатель-рециркулятор закрытого типа, бактерицидная эффективность 99%, производительность 100м3/час Габариты: 340х140х890мм РУ-60ВА,220В,1Ф+N+PE | Дезар 3 |  | КРОНТ | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 19.5 | Стол врача с тумбой справа Габариты: 1200х600х820мм |  |  | Доктор Мебель | шт. | 1 |  |  |
| 19.6 | Тумба подкатная Габариты: 400х500х670мм |  |  | Доктор Мебель | шт. | 1 |  |  |
| 21 | Стул для посетителей |  |  | Доктор Мебель | шт. | 1 |  |  |
| 54А | Дозатор локтевой для жидкого мыла |  |  | Tork, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 57 | Моноблок HP EliteOne 800 G6 24 AiO BU -Non-Touch RCTO (i7 10700/16GB/1TB NVMe/Win 10/3Yr wite)+ клавиатура/мышь. 1ф; 220В; 0,3кВт | HP EliteOne 800 |  | Импорт | компл. | 1 |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 63 | Лазерное многофункциональное устройство. Габариты: 420х390х320 мм 1ф; 220В; 0,51кВт | HPLaserJetProMFPM428fdn |  | Импорт | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 58 | Денситометр рентгеновский с принадлежностями, в составе: 58.1 – сканер, габариты 2623х1093х1283мм (вес – 272 кг.) 58.2 – рабочая станция 1ф, 220В; 450ВА | Progidy Pro |  | GE Healthcare | шт. | 1 |  | Данные предоставляет фирма-производитель данного оборудования |
| 146 | Держатель для бумажных полотенец | TORK Xpress Multifold |  | Tork, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 149А | Дозатор локтевой для дезинфецирующих средств |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 152 | Зеркало круглое с подстветкой, диаметр 700мм 1Ф; 220 В; 0,1 кВт | Ring |  | Россия | шт. | 1 |  | Подключается к сети через электроввод |
| 155 | Корзина для мусора, офисная, металлическая, без крышки, 15 литров |  |  | Санакс | шт. | 1 |  |  |
| 157 | Лампа настольная 1Ф; 220 В; 0,011 кВт | NL 202 |  | Эра | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| Е20 | Вешалка для хранения защитной одежды AW4211 |  |  | Россия | шт. | 1 |  |  |
| Е30 | Ширма рентгенозащитная большая односекционная со смотровым рентгенозащитным окном. Свинцовый эквивалент панели ширмы – 1,0мм, окна – 2,5мм Габариты: 1050х710х2000 мм |  |  | ЗАО «ПОНИ», Россия | шт. | 1 |  |  |
| 212.2 *** | Рентгензащитные ставни. Габариты: 1650х900 (h)мм. Свинцовый эквивалент 0,5мм (по расчету 0,5мм) | Индивидуальное изготовление |  | ЗАО «ПОНИ», Россия | шт. | 3 |  | Учитывается разделом АР |
| 259 | Вешало для одежды (для пиджаков), напольное, в комплекте с рожком для обуви |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 346 | Шкаф для белья; двухстворчатый с 5 полками; ЛДСП; 800*600*2000 мм | ДМ-6-001-05 |  | Доктор Мебель | шт. | 1 |  |  |
| Б/П | Комплект средств индивидуальной защиты от ионизируюшего излучения |  |  | Россия | компл. | 1 |  |  |
| СТ | Световое табло с надписью "Не входить" |  |  | Россия | шт. | 1 |  | Учитывается в разделе ЭО |
| ДР-8 *** | Дверь рентгеновская защитная. Габариты 1300х2100мм. Свинцовый эквивалент 0,25м (по расчету 0,24мм) |  |  | ЗАО «ПОНИ», Россия | шт. | 1 |  | Учитывается разделом АР |
| ШП-1 | Ширма потолочная |  |  | Инд. изготовление | шт. | 1 |  |  |
| 1042 | Кабинет врача рентгенолога |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Кресло медицинское для персонала на роликовой опоре, механизм - газ/лифт, обивка - кожзаменитель. | ДМ-5-004-04 |  | Доктор Мебель | шт. | 1 |  |  |
| 5 | Бак для мусора с металлическим внутренним ведром, с педалью 12л сталь полированная | Brabantia 123405 |  | Россия | шт. | 1 |  |  |
| 6 | Тумба подвесная под умывальник с 2-мя ящиками, фаянсовая раковина в комплекте, смеситель GROHE Europolis |  |  | Первая мебельная фабрика | шт. | 1 |  | Подвод холодной воды D=15 мм, подвод горячей воды D=15 мм, отвод в канализацию D=50 мм |
| 14 | Облучатель-рециркулятор закрытого типа, бактерицидная эффективность 99%, производительность 100м3/час Габариты: 340х140х890мм РУ-60ВА,220В,1Ф+N+PE | Дезар 3 |  | КРОНТ | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 19.5 | Стол врача с тумбой справа Габариты: 1200х600х820мм |  |  | Доктор Мебель | шт. | 1 |  |  |
| 19.6 | Тумба подкатная Габариты: 400х500х670мм |  |  | Доктор Мебель | шт. | 1 |  |  |
| 21 | Стул для посетителей |  |  | Доктор Мебель | шт. | 1 |  |  |
| 24 | Шкаф комбинированный со стеклянными дверьми в рамке |  |  | Первая мебельная фабрика | шт. | 1 |  |  |
| 26 | Шкаф двухстворчатый с 4 полками, с сейфом и замком, фасады и корпус - сталь с порошковым покрытием. Габариты: 900х600х1950 мм | ДМ-4-001-37 |  | Доктор Мебель | шт. | 1 |  |  |
| 54А | Дозатор локтевой для жидкого мыла |  |  | Tork, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 57 | Моноблок HP EliteOne 800 G6 24 AiO BU -Non-Touch RCTO (i7 10700/16GB/1TB NVMe/Win 10/3Yr wite)+ клавиатура/мышь. 1ф; 220В; 0,3кВт | HP EliteOne 800 |  | Импорт | компл. | 1 |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 63 | Лазерное многофункциональное устройство. Габариты: 420х390х320 мм 1ф; 220В; 0,51кВт | HPLaserJetProMFPM428fdn |  | Импорт | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 86 | Рулонная штора, 1500х1800мм |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 141 | Шкаф общего назначения | FLS329 |  | Юнитекс | шт. | 1 |  |  |
| 146 | Держатель для бумажных полотенец | TORK Xpress Multifold |  | Tork, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 149А | Дозатор локтевой для дезинфецирующих средств |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 152 | Зеркало круглое с подстветкой, диаметр 700мм 1Ф; 220 В; 0,1 кВт | Ring |  | Россия | шт. | 1 |  | Подключается к сети через электроввод |
| 155 | Корзина для мусора, офисная, металлическая, без крышки, 15 литров |  |  | Санакс | шт. | 1 |  |  |
| 157 | Лампа настольная 1Ф; 220 В; 0,011 кВт | NL 202 |  | Эра | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 162 | Негатоскоп двухкадровый, размеры просмотрового экрана 720х420 мм. Корпус негатоскопа цельнопластмассовый, экран из оргстекла; источник света люминесцентные лампы, неравномерность яркости экрана не более 30%, яркость в центрах полей диагностики Габариты:730х500х130 мм 1Ф; 220 В; 0,1 кВт | НР2-02 |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 1043 | Процедурная рентгендиагностики |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Бак для мусора с металлическим внутренним ведром, с педалью 12л сталь полированная | Brabantia 123405 |  | Россия | шт. | 1 |  |  |
| 6 | Тумба подвесная под умывальник с 2-мя ящиками, фаянсовая раковина в комплекте, смеситель GROHE Europolis |  |  | Первая мебельная фабрика | шт. | 1 |  | Подвод холодной воды D=15 мм, подвод горячей воды D=15 мм, отвод в канализацию D=50 мм |
| 12 | Кушетка смотровая 2-х секционная с изменяемой высотой | арт.349400 |  | Malvestio | шт. | 1 |  |  |
| 14 | Облучатель-рециркулятор закрытого типа, бактерицидная эффективность 99%, производительность 100м3/час Габариты: 340х140х890мм РУ-60ВА,220В,1Ф+N+PE | Дезар 3 |  | КРОНТ | шт. | 2 |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 21 | Стул для посетителей |  |  | Доктор Мебель | шт. | 1 |  |  |
| 54А | Дозатор локтевой для жидкого мыла |  |  | Tork, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 104 | Столик манипуляционный мобильный; для инструментов, из нержавеющей стали AISI 304, с 2-мя полками, столешница с бортом по 4-м сторонам, на колесах 125 мм, 2 из которых с тормозами Габариты: 600х400х800 мм | арт.325025 |  | Malvestio | шт. | 2 |  |  |
| 141 | Шкаф общего назначения | FLS329 |  | Юнитекс | шт. | 1 |  |  |
| 144 | Аппарат рентгеновский мобильный | MobileDart Evolution |  | SHIMADZU, Япония | шт. | 1 | 70 | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 146 | Держатель для бумажных полотенец | TORK Xpress Multifold |  | Tork, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 149А | Дозатор локтевой для дезинфецирующих средств |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 152 | Зеркало круглое с подстветкой, диаметр 700мм 1Ф; 220 В; 0,1 кВт | Ring |  | Россия | шт. | 1 |  | Подключается к сети через электроввод |
| 165 | Комплекс рентгенодиагностический медицинский, в составе: 165.1 стол штатив универсальный (1560кг.); 165.2 - пульт управления; 165.3 - шкаф генератора (300 кг.); 165.4 шкаф правления столом (230 кг.); 165.5 - шкаф цифровой системы обработки изображения (260 кг.); 165.8 - АРМ врача-рентгенолога 3Ф; 380 В; 80 кВт | SONIALVISION G4 |  | SHIMADZU, Япония | шт. | 1 | 1380 | Данные предоставляет фирма-производитель данного оборудования |
| 212.3 *** | Рентгензащитные ставни. Габариты: 1600х900 (h)мм. Свинцовый эквивалент 1,5мм (по расчету 1,49мм) | Индивидуальное изготовление |  | ЗАО «ПОНИ», Россия | шт. | 1 |  | Учитывается разделом АР |
| 212.4 *** | Рентгензащитные ставни. Габариты: 1900х900 (h)мм. Свинцовый эквивалент 1,5мм (по расчету 1,49мм) | Индивидуальное изготовление |  | ЗАО «ПОНИ», Россия | шт. | 1 |  | Учитывается разделом АР |
| 259 | Вешало для одежды (для пиджаков), напольное, в комплекте с рожком для обуви |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  |  |
| ОК3 | Консоль настенная для специальных лечебных помещений с клапаном (О2) и блоком из 4-х электророзеток, розетками уравнивания потециалов (2), с увлажнителем кислорода РУ-1,0 кВт; 220В; 1Ф.+N+PE (максимальная установленная мощность подключаемого к консоли оборудования) | Independant 100 | - | Гебрюдер Мартин ГмбХ & Ко. КГ | шт. | 1 |  | Подключается к сети через электроввод. Подвод кислорода. |
| Е20 | Вешалка для хранения защитной одежды AW4211 |  |  | Россия | шт. | 1 |  |  |
| ОЗ-2 | Окно рентгеновское защитное Габариты: 1060х556х45мм Свинцовый эквивалент — 2,5 мм Pb |  |  | ЗАО «ПОНИ», Россия | шт. | 1 |  |  |
| ДР-5 *** | Дверь рентгеновская защитная. Габариты 1000х2100мм. Свинцовый эквивалент 1,0мм (по расчету 0,89мм) |  |  | ЗАО «ПОНИ», Россия | шт. | 1 |  | Учитывается разделом АР |
| ДР-6 *** | Дверь рентгеновская защитная. Габариты 1300х2100мм. Свинцовый эквивалент 2,5мм (по расчету 2,16мм) |  |  | ЗАО «ПОНИ», Россия | шт. | 1 |  | Учитывается разделом АР |
| ММП2 | Инфузионная стойка Два гнез-да для флаконов, два крючка. | ДМ-6-014-03 |  | Доктор Мебель Россия | шт. | 1 |  |  |
| Б/П | Комплект средств индивидуальной защиты от ионизируюшего излучения |  |  | Россия | компл. | 1 |  |  |
| СТ | Световое табло с надписью "Не входить" |  |  | Россия | шт. | 1 |  | Учитывается в разделе ЭО |
| ШП-1 | Ширма потолочная |  |  | Инд. изготовление | шт. | 1 |  |  |
| 1043а | Уборная |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Бак для мусора с металлическим внутренним ведром, с педалью 12л сталь полированная | Brabantia 123405 |  | Россия | шт. | 1 |  |  |
| 5.1 | Урна для бумажных полотенец, 50 л | Tork Image Design 460011 |  | Tork, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 54 | Дозатор бесконтактный для жидкого мыла, с замком, объем 0,8 л. 1Ф; 220 В; ~ 0,001 кВт |  |  | Торговая сеть | шт. | 1 |  | Подключается к сети через электроввод |
| 146 | Держатель для бумажных полотенец | TORK Xpress Multifold |  | Tork, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 146.1 | Диспенсер для бумажных покрытий на унитаз | TORK |  | Tork, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 147 | Диспенсер для туалетной бумаги в мини-рулонах белый | Tork SmartOne |  | Tork, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 149 | Дозатор бесконтактный для дезинфицирующих средств 1Ф; 220 В; ~ 0,001 кВт |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  | Подключается к сети через электроввод |
| 150 | Ерш для унитаза с колбой (подставкой) | Tork |  | Tork, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 152 | Зеркало круглое с подстветкой, диаметр 700мм 1Ф; 220 В; 0,1 кВт | Ring |  | Россия | шт. | 1 |  | Подключается к сети через электроввод |
| Б/Н | Крючок |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  | на планах не указано |
| Б/Н* | Гигиенический душ со встраиваемым смесителем | ALMA Benito AL-859-01 |  | ALMA | шт. | 1 |  | Подвод холодной воды D=15мм; подвод горячей воды D=15мм |
| 1044 | Комната управления |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Кресло медицинское для персонала на роликовой опоре, механизм - газ/лифт, обивка - кожзаменитель. | ДМ-5-004-04 |  | Доктор Мебель | шт. | 1 |  |  |
| 14 | Облучатель-рециркулятор закрытого типа, бактерицидная эффективность 99%, производительность 100м3/час Габариты: 340х140х890мм РУ-60ВА,220В,1Ф+N+PE | Дезар 3 |  | КРОНТ | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 19 | Стол рабочий, 1600х800х750мм | FLS201 |  | Юнитекс | шт. | 1 |  |  |
| 21 | Стул для посетителей |  |  | Доктор Мебель | шт. | 1 |  |  |
| 23 | Подставка-греденция |  | - | Первая мебельная фабрика | шт. | 1 |  |  |
| 24 | Шкаф комбинированный со стеклянными дверьми в рамке |  |  | Первая мебельная фабрика | шт. | 1 |  |  |
| 63 | Лазерное многофункциональное устройство. Габариты: 420х390х320 мм 1ф; 220В; 0,51кВт | HPLaserJetProMFPM428fdn |  | Импорт | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 86 | Рулонная штора, 1500х1800мм |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 155 | Корзина для мусора, офисная, металлическая, без крышки, 15 литров |  |  | Санакс | шт. | 1 |  |  |
| 157 | Лампа настольная 1Ф; 220 В; 0,011 кВт | NL 202 |  | Эра | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| Р-15 | Переговорное устройство, в т.ч: Пульт автоматической полудуплексной связи с микрофоном на гибкой стойке GC-1001D3 Габариты: 180х165х25/40 мм Блок клиента – громкоговоритель WP-03T Габариты: 115х115х55 мм 1Ф; 220 В; ~ 0,01 кВт |  |  | Hostcall- RК.02 | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2-хполюсную розетку с заземл. контактом 220В через блок питания (в комплекте) |
| 1045 | Кабинет врача рентгенолога |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Кресло медицинское для персонала на роликовой опоре, механизм - газ/лифт, обивка - кожзаменитель. | ДМ-5-004-04 |  | Доктор Мебель | шт. | 1 |  |  |
| 5 | Бак для мусора с металлическим внутренним ведром, с педалью 12л сталь полированная | Brabantia 123405 |  | Россия | шт. | 1 |  |  |
| 6 | Тумба подвесная под умывальник с 2-мя ящиками, фаянсовая раковина в комплекте, смеситель GROHE Europolis |  |  | Первая мебельная фабрика | шт. | 1 |  | Подвод холодной воды D=15 мм, подвод горячей воды D=15 мм, отвод в канализацию D=50 мм |
| 14 | Облучатель-рециркулятор закрытого типа, бактерицидная эффективность 99%, производительность 100м3/час Габариты: 340х140х890мм РУ-60ВА,220В,1Ф+N+PE | Дезар 3 |  | КРОНТ | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 19.5 | Стол врача с тумбой справа Габариты: 1200х600х820мм |  |  | Доктор Мебель | шт. | 1 |  |  |
| 19.6 | Тумба подкатная Габариты: 400х500х670мм |  |  | Доктор Мебель | шт. | 1 |  |  |
| 21 | Стул для посетителей |  |  | Доктор Мебель | шт. | 1 |  |  |
| 24 | Шкаф комбинированный со стеклянными дверьми в рамке |  |  | Первая мебельная фабрика | шт. | 1 |  |  |
| 26 | Шкаф двухстворчатый с 4 полками, с сейфом и замком, фасады и корпус - сталь с порошковым покрытием. Габариты: 900х600х1950 мм | ДМ-4-001-37 |  | Доктор Мебель | шт. | 1 |  |  |
| 54А | Дозатор локтевой для жидкого мыла |  |  | Tork, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 57 | Моноблок HP EliteOne 800 G6 24 AiO BU -Non-Touch RCTO (i7 10700/16GB/1TB NVMe/Win 10/3Yr wite)+ клавиатура/мышь. 1ф; 220В; 0,3кВт | HP EliteOne 800 |  | Импорт | компл. | 1 |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 63 | Лазерное многофункциональное устройство. Габариты: 420х390х320 мм 1ф; 220В; 0,51кВт | HPLaserJetProMFPM428fdn |  | Импорт | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 86 | Рулонная штора, 1500х1800мм |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 141 | Шкаф общего назначения | FLS329 |  | Юнитекс | шт. | 1 |  |  |
| 146 | Держатель для бумажных полотенец | TORK Xpress Multifold |  | Tork, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 149А | Дозатор локтевой для дезинфецирующих средств |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 152 | Зеркало круглое с подстветкой, диаметр 700мм 1Ф; 220 В; 0,1 кВт | Ring |  | Россия | шт. | 1 |  | Подключается к сети через электроввод |
| 155 | Корзина для мусора, офисная, металлическая, без крышки, 15 литров |  |  | Санакс | шт. | 1 |  |  |
| 157 | Лампа настольная 1Ф; 220 В; 0,011 кВт | NL 202 |  | Эра | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 162 | Негатоскоп двухкадровый, размеры просмотрового экрана 720х420 мм. Корпус негатоскопа цельнопластмассовый, экран из оргстекла; источник света люминесцентные лампы, неравномерность яркости экрана не более 30%, яркость в центрах полей диагностики Габариты:730х500х130 мм 1Ф; 220 В; 0,1 кВт | НР2-02 |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 1045а | Кабинет врача рентгенолога |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Кресло медицинское для персонала на роликовой опоре, механизм - газ/лифт, обивка - кожзаменитель. | ДМ-5-004-04 |  | Доктор Мебель | шт. | 1 |  |  |
| 5 | Бак для мусора с металлическим внутренним ведром, с педалью 12л сталь полированная | Brabantia 123405 |  | Россия | шт. | 1 |  |  |
| 6 | Тумба подвесная под умывальник с 2-мя ящиками, фаянсовая раковина в комплекте, смеситель GROHE Europolis |  |  | Первая мебельная фабрика | шт. | 1 |  | Подвод холодной воды D=15 мм, подвод горячей воды D=15 мм, отвод в канализацию D=50 мм |
| 14 | Облучатель-рециркулятор закрытого типа, бактерицидная эффективность 99%, производительность 100м3/час Габариты: 340х140х890мм РУ-60ВА,220В,1Ф+N+PE | Дезар 3 |  | КРОНТ | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 19.5 | Стол врача с тумбой справа Габариты: 1200х600х820мм |  |  | Доктор Мебель | шт. | 1 |  |  |
| 19.6 | Тумба подкатная Габариты: 400х500х670мм |  |  | Доктор Мебель | шт. | 1 |  |  |
| 21 | Стул для посетителей |  |  | Доктор Мебель | шт. | 1 |  |  |
| 24 | Шкаф комбинированный со стеклянными дверьми в рамке |  |  | Первая мебельная фабрика | шт. | 1 |  |  |
| 26 | Шкаф двухстворчатый с 4 полками, с сейфом и замком, фасады и корпус - сталь с порошковым покрытием. Габариты: 900х600х1950 мм | ДМ-4-001-37 |  | Доктор Мебель | шт. | 1 |  |  |
| 54А | Дозатор локтевой для жидкого мыла |  |  | Tork, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 57 | Моноблок HP EliteOne 800 G6 24 AiO BU -Non-Touch RCTO (i7 10700/16GB/1TB NVMe/Win 10/3Yr wite)+ клавиатура/мышь. 1ф; 220В; 0,3кВт | HP EliteOne 800 |  | Импорт | компл. | 1 |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 63 | Лазерное многофункциональное устройство. Габариты: 420х390х320 мм 1ф; 220В; 0,51кВт | HPLaserJetProMFPM428fdn |  | Импорт | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 86 | Рулонная штора, 1500х1800мм |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 141 | Шкаф общего назначения | FLS329 |  | Юнитекс | шт. | 1 |  |  |
| 146 | Держатель для бумажных полотенец | TORK Xpress Multifold |  | Tork, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 149А | Дозатор локтевой для дезинфецирующих средств |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 152 | Зеркало круглое с подстветкой, диаметр 700мм 1Ф; 220 В; 0,1 кВт | Ring |  | Россия | шт. | 1 |  | Подключается к сети через электроввод |
| 155 | Корзина для мусора, офисная, металлическая, без крышки, 15 литров |  |  | Санакс | шт. | 1 |  |  |
| 157 | Лампа настольная 1Ф; 220 В; 0,011 кВт | NL 202 |  | Эра | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 162 | Негатоскоп двухкадровый, размеры просмотрового экрана 720х420 мм. Корпус негатоскопа цельнопластмассовый, экран из оргстекла; источник света люминесцентные лампы, неравномерность яркости экрана не более 30%, яркость в центрах полей диагностики Габариты:730х500х130 мм 1Ф; 220 В; 0,1 кВт | НР2-02 |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 246 | Тумба с 2-мя дверками и полкой | ДМ-6-010-03 |  | Доктор Мебель | шт. | 1 |  |  |
| Р-21 | Принтер медицинский для печати рентгеновских снимков Габариты:597х649х463 мм РУ-0,5 кВт, 220В, 1Ф.+N+PE | Drypro Sigma |  | Импорт | шт. | 1 | 54 | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 1047 | Шлюз подготовки пациента |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Бак для мусора с металлическим внутренним ведром, с педалью 12л сталь полированная | Brabantia 123405 |  | Россия | шт. | 1 |  |  |
| 6 | Тумба подвесная под умывальник с 2-мя ящиками, фаянсовая раковина в комплекте, смеситель GROHE Europolis |  |  | Первая мебельная фабрика | шт. | 1 |  | Подвод холодной воды D=15 мм, подвод горячей воды D=15 мм, отвод в канализацию D=50 мм |
| 12 | Кушетка смотровая 2-х секционная с изменяемой высотой | арт.349400 |  | Malvestio | шт. | 1 |  |  |
| 14 | Облучатель-рециркулятор закрытого типа, бактерицидная эффективность 99%, производительность 100м3/час Габариты: 340х140х890мм РУ-60ВА,220В,1Ф+N+PE | Дезар 3 |  | КРОНТ | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 26 | Шкаф двухстворчатый с 4 полками, с сейфом и замком, фасады и корпус - сталь с порошковым покрытием. Габариты: 900х600х1950 мм | ДМ-4-001-37 |  | Доктор Мебель | шт. | 1 |  |  |
| 54А | Дозатор локтевой для жидкого мыла |  |  | Tork, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 104 | Столик манипуляционный мобильный; для инструментов, из нержавеющей стали AISI 304, с 2-мя полками, столешница с бортом по 4-м сторонам, на колесах 125 мм, 2 из которых с тормозами Габариты: 600х400х800 мм | арт.325025 |  | Malvestio | шт. | 1 |  |  |
| 146 | Держатель для бумажных полотенец | TORK Xpress Multifold |  | Tork, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 149А | Дозатор локтевой для дезинфецирующих средств |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 152 | Зеркало круглое с подстветкой, диаметр 700мм 1Ф; 220 В; 0,1 кВт | Ring |  | Россия | шт. | 1 |  | Подключается к сети через электроввод |
| 210 | Емкость-контейнер КДС " КРОРТ" для дизенфекции и стерилизации инструмент в объеме 3л |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 2 |  |  |
| 323 | Комплект для оснащения процедурного кабинета (Прил. N2 N 1317н) в составе: |  |  | Торговая сеть, Россия | компл. | 1 |  | на планах не указано |
|  | Термометр медицинский |  |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | Аппарат для измерения артериального давления |  |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | Стетофонендоскоп |  |  |  | шт. | 1 |  |  |
| ЛАБ9 | Стол лабораторный Габариты: 900х650х750 мм | ЛАБ-900 ЛТн |  | Россия | шт. | 1 |  |  |
| ОК6 | Консоль настенная для специальных лечебных помещений с клапаном (О2, N2O, Вак, Сж.в, отвод наркогазов) и блоком из 4-х электророзеток, розетками уравнивания потенциалов (2)с увлажнителем кислорода РУ-2,0 кВт; 220В; 1Ф.+N+PE (максимальная установленная мощность подключаемого к консоли оборудования) | Independant 100 | - | Гебрюдер Мартин ГмбХ & Ко. КГ | шт. | 1 |  | Подключается к сети через электроввод. Подвод кислорода, закиси азота, вакуума, сжатого воздуха, отвод наркотических газов. |
| Б/П | Укладка для оказания первичной медико-санитарной помощи взрослым в неотложной форме |  |  | Арисмед, Россия | компл. | 1 |  |  |
| Б/П | Укладка экстренной профилактики парентеральных инфекций |  |  | Торговая сеть, Россия | компл. | 1 |  |  |
| 1047а | Кабина для переодевания |  |  |  |  |  |  |  |
| 145Г | Пуф. Габариты: 910х430х480 | Diron Женева |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 151Ж | Консоль с 3-мя ящиками, белая Габариты: 1200х400хх850 мм | Ellington |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 331Г | Настольная лампа (торшер). Габариты: D=200мм, H=580 мм 1Ф; 220 В; 0,06 кВт | MER-LG-1(P/A) 200 |  | Kutek | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| ЗЕР-3 | Комплект зеркал с фацетом: Габариты: 1270х1145 – 1 шт. Габариты: 275х1145 – 2шт. |  |  | Торговая сеть, Россия | компл. | 1 |  |  |
| ВШ | Встроенный шкаф. Габариты: 1500х550х2250 мм |  |  | Индивидуальное изготовление | шт. | 1 |  |  |
| 1048 | Техническое помещение |  |  |  |  |  |  |  |
| 85 | Рулонная штора, 1200х1800мм |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 1049 | Процедурная МРТ |  |  |  |  |  |  |  |
| 142 | Томограф магнитно-резонансный 3,0 Т | Magnetom Vida 3 T |  | Siemens AG Medical Solutions, Германия | компл. | 1 |  | Данные предоставляет фирма -производитель данного оборудования |
| 305 | Набор магнитных катушек для исследования головы, шеи, спины, органов живота и таза, конечностей, ректальная катушка, катушка для периферической ангиографии, другие катушки по профилю учреждения |  |  | Торговая сеть, Россия | комп. | 1 |  | в комплекте с Magnetom Vida 3 T |
| ОК6 | Консоль настенная для специальных лечебных помещений с клапаном (О2, N2O, Вак, Сж.в, отвод наркогазов) и блоком из 4-х электророзеток, розетками уравнивания потенциалов (2), с увлажнителем кислорода РУ-2,0 кВт; 220В; 1Ф.+N+PE (максимальная установленная мощность подключаемого к консоли оборудования) | Independant 100 | - | Гебрюдер Мартин ГмбХ & Ко. КГ | шт. | 1 |  | Подключается к сети через электроввод. Подвод кислорода, закиси азота, вакуума, сжатого воздуха; отвод наркотических газов |
| 1050 | Комната управления |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Кресло медицинское для персонала на роликовой опоре, механизм - газ/лифт, обивка - кожзаменитель. | ДМ-5-004-04 |  | Доктор Мебель | шт. | 1 |  |  |
| 19.5 | Стол врача с тумбой справа Габариты: 1200х600х820мм |  |  | Доктор Мебель | шт. | 1 |  |  |
| 19.6 | Тумба подкатная Габариты: 400х500х670мм |  |  | Доктор Мебель | шт. | 1 |  |  |
| 21 | Стул для посетителей |  |  | Доктор Мебель | шт. | 1 |  |  |
| 63 | Лазерное многофункциональное устройство. Габариты: 420х390х320 мм 1ф; 220В; 0,51кВт | HPLaserJetProMFPM428fdn |  | Импорт | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 85 | Рулонная штора, 1200х1800мм |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 155 | Корзина для мусора, офисная, металлическая, без крышки, 15 литров |  |  | Санакс | шт. | 1 |  |  |
| 157 | Лампа настольная 1Ф; 220 В; 0,011 кВт | NL 202 |  | Эра | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 246 | Тумба с 2-мя дверками и полкой | ДМ-6-010-03 |  | Доктор Мебель | шт. | 1 |  |  |
| Р-20 | Медицинский принтер Габариты: 728х715х536 мм 1ф; 0,53кВт, 220В | Agfa Drystar 5302 |  | Agfa | шт. | 1 | 90 | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 1051 | Главный вестибюль |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Бак для мусора с металлическим внутренним ведром, с педалью 12л сталь полированная | Brabantia 123405 |  | Россия | шт. | 1 |  |  |
| 14 | Облучатель-рециркулятор закрытого типа, бактерицидная эффективность 99%, производительность 100м3/час Габариты: 340х140х890мм РУ-60ВА,220В,1Ф+N+PE | Дезар 3 |  | КРОНТ | шт. | 4 |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 34 | Пурифайер для проточной воды с ультрафильтрацией. Габариты: 310х360х1190 мм 1Ф; 220 В; 0,3 кВт | V40-U4L Black |  | Ecotronic, Торговая сеть | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В. Подвод холодной воды D=1/2” |
| 145А | Банкетка длинная в стиле Модерн. Габариты: 1000х400х450мм |  |  | по дизайн-проекту | шт. | 10 |  |  |
| 199 | Рулонная штора, 2000х2200 |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 292 | Турникет « Скоростной проход» (без крышек и створок) | PERCo-ST-01 |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 3 |  | Учтено и подключено в разделе СКУД |
| 1052 | Ресепшн |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Бак для мусора с металлическим внутренним ведром, с педалью 12л сталь полированная | Brabantia 123405 |  | Россия | шт. | 2 |  |  |
| 7 | Кресло рабочее для персонала на роликовой опоре, механизм - газ/лифт | IQ |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 2 |  |  |
| 57 | Моноблок HP EliteOne 800 G6 24 AiO BU -Non-Touch RCTO (i7 10700/16GB/1TB NVMe/Win 10/3Yr wite)+ клавиатура/мышь. 1ф; 220В; 0,3кВт | HP EliteOne 800 |  | Импорт | компл. | 2 |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 63 | Лазерное многофункциональное устройство. Габариты: 420х390х320 мм 1ф; 220В; 0,51кВт | HPLaserJetProMFPM428fdn |  | Импорт | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 72 | Монитор, 55 дюйма, LAN 1Ф; 220 В; 0,25 кВт |  |  | LG | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 85 | Рулонная штора, 1200х1800мм | 1200х1800 |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 157 | Лампа настольная 1Ф; 220 В; 0,011 кВт | NL 202 |  | Эра | шт. | 2 |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 164.1 | Стойка ресепшен с дверцей прохода |  |  | Инд. изго-товление | шт. | 1 |  | Согласно дизайнпро-екту. С установочными местами под розетки |
| 1053 | Гардероб уличной одежды посетителей |  |  |  |  |  |  |  |
| 86 | Рулонная штора, 1500х1800мм | 1500х1800 |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 2 |  |  |
| 260 | Вешалка гардеробная на 30 крючков, 15 плечиков , двухсторонняя Габариты: 1600х600х1800 | СГ-02 |  | Гардеробные системы «ТРЕЙДО» | шт. | 2 |  | Согласно дизайнпроекту |
| 260.1 | Вешалка гардеробная с крючками и полкой для головных уборов/перчаток |  |  | Инд. изго-товление | шт. | 4 |  | Согласно дизайнпро-екту |
| 260.2 | Стойка гардеробная |  |  | Инд. изготовление | Компл. | 1 |  | Согласно дизайнпроекту |
| 1054 | Договорный отдел |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Кресло рабочее для персонала на роликовой опоре, механизм - газ/лифт | IQ |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 2 |  |  |
| 14 | Облучатель-рециркулятор закрытого типа, бактерицидная эффективность 99%, производительность 100м3/час Габариты: 340х140х890мм РУ-60ВА,220В,1Ф+N+PE | Дезар 3 |  | КРОНТ | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 19 | Стол рабочий, 1600х800х750мм | FLS201 |  | Юнитекс | шт. | 2 |  |  |
| 21 | Стул для посетителей |  |  | Доктор Мебель | шт. | 4 |  |  |
| 23 | Подставка-греденция |  | - | Первая мебельная фабрика | шт. | 2 |  |  |
| 24 | Шкаф комбинированный со стеклянными дверьми в рамке |  |  | Первая мебельная фабрика | шт. | 2 |  |  |
| 57 | Моноблок HP EliteOne 800 G6 24 AiO BU -Non-Touch RCTO (i7 10700/16GB/1TB NVMe/Win 10/3Yr wite)+ клавиатура/мышь. 1ф; 220В; 0,3кВт | HP EliteOne 800 |  | Импорт | компл. | 2 |  |  |
| 63А | Принтер Габариты: 331х215х178 мм 1ф; 220В; 0,32кВт | HP Laser 107w |  | Импорт | шт. | 2 |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 86 | Рулонная штора, 1500х1800мм |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 141 | Шкаф общего назначения | FLS329 |  | Юнитекс | шт. | 1 |  |  |
| 155 | Корзина для мусора, офисная, металлическая, без крышки, 15 литров |  |  | Санакс | шт. | 2 |  |  |
| 157 | Лампа настольная 1Ф; 220 В; 0,011 кВт | NL 202 |  | Эра | шт. | 2 |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 1055а | Вестибюль |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Кресло рабочее для персонала на роликовой опоре, механизм - газ/лифт | IQ |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 57 | Моноблок HP EliteOne 800 G6 24 AiO BU -Non-Touch RCTO (i7 10700/16GB/1TB NVMe/Win 10/3Yr wite)+ клавиатура/мышь. 1ф; 220В; 0,3кВт | HP EliteOne 800 |  | Импорт | компл. | 1 |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 63 | Лазерное многофункциональное устройство. Габариты: 420х390х320 мм 1ф; 220В; 0,51кВт | HPLaserJetProMFPM428fdn |  | Импорт | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 145 | Банкетка гардеробная мягкая |  |  | Первая мебельная фабрика | шт. | 2 |  |  |
| 149 | Дозатор бесконтактный для дезинфицирующих средств 1Ф; 220 В; ~ 0,001 кВт |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  | Подключается к сети через электроввод |
| 155 | Корзина для мусора, офисная, металлическая, без крышки, 15 литров |  |  | Санакс | шт. | 1 |  |  |
| 157 | Лампа настольная 1Ф; 220 В; 0,011 кВт | NL 202 |  | Эра | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 220 | Машинка для чистки для обуви |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 221 | Контейнер для использованных бахил |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 221.1 | Диспенсер для бахил, настенный |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 249 | Стационарная монопанель . Ширина прохода – 1200мм. Габариты: 590х165х2260мм 1ф; 220В; 0,001кВт Вес – 24 кг. | БлокПост M Z 6 |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 250 | Подставка для зонтов | Kela |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 251 | Ресепшн для охраны |  |  | Инд. изготовление (пом. 1055а) | шт. | 1 |  | С установочными местами под розетки |
| 261 | Принтер для печати пропусков 1Ф; 220 В; 0,2кВт |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 293 | Секция ограждения. Длина – 1000мм | ВН02 |  | PERCo | шт. | 2 |  |  |
| 1056 | Помещение охраны |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Диван 3-местный, обивка-искусственная кожа, цвет - коричневый | Chairman СИМПЛ 1920х830х830 |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 5 | Бак для мусора с металлическим внутренним ведром, с педалью 12л сталь полированная | Brabantia 123405 |  | Россия | шт. | 1 |  |  |
| 7 | Кресло рабочее для персонала на роликовой опоре, механизм - газ/лифт | IQ |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 14 | Облучатель-рециркулятор закрытого типа, бактерицидная эффективность 99%, производительность 100м3/час Габариты: 340х140х890мм РУ-60ВА,220В,1Ф+N+PE | Дезар 3 |  | КРОНТ | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 19 | Стол рабочий, 1600х800х750мм | FLS201 |  | Юнитекс | шт. | 1 |  |  |
| 24 | Шкаф комбинированный со стеклянными дверьми в рамке |  |  | Первая мебельная фабрика | шт. | 1 |  |  |
| 57.1 | Компьютер персональный с 3 мониторами 1Ф; 220 В; 1,0кВт |  |  | Импорт | компл. | 1 |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 86 | Рулонная штора, 1500х1800мм | 1500х1800 |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 125 | Чайник электрический 1Ф; 220 В; 2,4кВт | 5KEK 1522 EAC KitchenAid |  | Торговая сеть | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 141 | Шкаф общего назначения | FLS329 |  | Юнитекс | шт. | 1 |  |  |
| 151 | Журнальный столик. Габариты: D=500мм, h=550мм | Wall Street ID-154B CR |  | Art Home Decor | шт. | 1 |  |  |
| 155 | Корзина для мусора, офисная, металлическая, без крышки, 15 литров |  |  | Санакс | шт. | 1 |  |  |
| 157 | Лампа настольная 1Ф; 220 В; 0,011 кВт | NL 202 |  | Эра | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 1057 | Договорный отдел |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Кресло рабочее для персонала на роликовой опоре, механизм - газ/лифт | IQ |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 14 | Облучатель-рециркулятор закрытого типа, бактерицидная эффективность 99%, производительность 100м3/час Габариты: 340х140х890мм РУ-60ВА,220В,1Ф+N+PE | Дезар 3 |  | КРОНТ | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 19.1 | Стол рабочий, 1200х700х750мм | FLS201 (инд. изг) |  | Юнитекс | шт. | 1 |  |  |
| 21 | Стул для посетителей |  |  | Доктор Мебель | шт. | 2 |  |  |
| 23 | Подставка-греденция |  | - | Первая мебельная фабрика | шт. | 1 |  |  |
| 24 | Шкаф комбинированный со стеклянными дверьми в рамке |  |  | Первая мебельная фабрика | шт. | 1 |  |  |
| 57 | Моноблок HP EliteOne 800 G6 24 AiO BU -Non-Touch RCTO (i7 10700/16GB/1TB NVMe/Win 10/3Yr wite)+ клавиатура/мышь. 1ф; 220В; 0,3кВт | HP EliteOne 800 |  | Импорт | компл. | 1 |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 63 | Лазерное многофункциональное устройство. Габариты: 420х390х320 мм 1ф; 220В; 0,51кВт | HPLaserJetProMFPM428fdn |  | Импорт | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 86 | Рулонная штора, 1500х1800мм |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 2 |  |  |
| 141 | Шкаф общего назначения | FLS329 |  | Юнитекс | шт. | 1 |  |  |
| 155 | Корзина для мусора, офисная, металлическая, без крышки, 15 литров |  |  | Санакс | шт. | 1 |  |  |
| 157 | Лампа настольная 1Ф; 220 В; 0,011 кВт | NL 202 |  | Эра | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 1057б | Касса |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Кресло рабочее для персонала на роликовой опоре, механизм - газ/лифт | IQ |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 14 | Облучатель-рециркулятор закрытого типа, бактерицидная эффективность 99%, производительность 100м3/час Габариты: 340х140х890мм РУ-60ВА,220В,1Ф+N+PE | Дезар 3 |  | КРОНТ | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 19А | Стол рабочий, 1200х700х750мм |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 35 | Расчетно-кассовый аппарат 1Ф; 220 В; 0,1 кВт | АМС-100К |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 57 | Моноблок HP EliteOne 800 G6 24 AiO BU -Non-Touch RCTO (i7 10700/16GB/1TB NVMe/Win 10/3Yr wite)+ клавиатура/мышь. 1ф; 220В; 0,3кВт | HP EliteOne 800 |  | Импорт | компл. | 1 |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 63 | Лазерное многофункциональное устройство. Габариты: 420х390х320 мм 1ф; 220В; 0,51кВт | HPLaserJetProMFPM428fdn |  | Импорт | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 155 | Корзина для мусора, офисная, металлическая, без крышки, 15 литров |  |  | Санакс | шт. | 1 |  |  |
| 157 | Лампа настольная 1Ф; 220 В; 0,011 кВт | NL 202 |  | Эра | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 252 | Сейф 2 класса взломостойкости; крепление к полу. Габариты: 440х430х1230 мм | VALBERG ГРАНИТ 120Т EL |  | Завод "Промет" | шт. | 1 | 257 |  |
| 1060 | Коридор |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Облучатель-рециркулятор закрытого типа, бактерицидная эффективность 99%, производительность 100м3/час Габариты: 340х140х890мм РУ-60ВА,220В,1Ф+N+PE | Дезар 3 |  | КРОНТ | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 1061 | Уборная для МГН |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Бак для мусора с металлическим внутренним ведром, с педалью 12л сталь полированная | Brabantia 123405 |  | Россия | шт. | 1 |  |  |
| 5.1 | Урна для бумажных полотенец, 50 л | Tork Image Design 460011 |  | Tork, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 54 | Дозатор бесконтактный для жидкого мыла, с замком, объем 0,8 л. 1Ф; 220 В; ~ 0,001 кВт |  |  | Торговая сеть | шт. | 1 |  | Подключается к сети через электроввод |
| 86 | Рулонная штора, 1500х1800мм | 1500х1800 |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 146 | Держатель для бумажных полотенец | TORK Xpress Multifold |  | Tork, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 146.1 | Диспенсер для бумажных покрытий на унитаз | TORK |  | Tork, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 147 | Диспенсер для туалетной бумаги в мини-рулонах белый | Tork SmartOne |  | Tork, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 149 | Дозатор бесконтактный для дезинфицирующих средств 1Ф; 220 В; ~ 0,001 кВт |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  | Подключается к сети через электроввод |
| 150 | Ерш для унитаза с колбой (подставкой) | Tork |  | Tork, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 152 | Зеркало круглое с подстветкой, диаметр 700мм 1Ф; 220 В; 0,1 кВт | Ring |  | Россия | шт. | 1 |  | Подключается к сети через электроввод |
| 209 | Электросушитель для рук погружной Габариты: 300х220х690 мм 1ф; 1,9кВт, 220В | BXG-JET 7000C |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  | Подключается к сети через электроввод |
| Б/Н | Крючок |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  | на планах не указано |
| Б/Н* | Гигиенический душ со встраиваемым смесителем | ALMA Benito AL-859-01 |  | ALMA | шт. | 1 |  | Подвод холодной воды D=15мм; подвод горячей воды D=15мм |
| 1062 | Комната персонала |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Бак для мусора с металлическим внутренним ведром, с педалью 12л сталь полированная | Brabantia 123405 |  | Россия | шт. | 1 |  |  |
| 14 | Облучатель-рециркулятор закрытого типа, бактерицидная эффективность 99%, производительность 100м3/час Габариты: 340х140х890мм РУ-60ВА,220В,1Ф+N+PE | Дезар 3 |  | КРОНТ | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 18 | Стол палатный, 900х900х750мм | ДМ-6-006-03 |  | Доктор Мебель | шт. | 1 |  |  |
| 21 | Стул для посетителей |  |  | Доктор Мебель | шт. | 4 |  |  |
| 36А | Холодильник бытовой двухкамерный 220В, 1Ф,0.3кВт | CNef 5745-21 |  | Liebherr |  | 1 |  | Подключается к сети через 2-хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 54А | Дозатор локтевой для жидкого мыла |  |  | Tork, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 68 | Мини-кухня в комплекте с раковиной |  |  | Доктор Мебель | шт. | 1 | 127.2 | Подвод холодной воды D=15 мм, подвод горячей воды D=15 мм, отвод в канализацию D=50 мм |
| 72 | Монитор, 55 дюйма, LAN 1Ф; 220 В; 0,25 кВт |  |  | LG | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 86 | Рулонная штора, 1500х1800мм | 1500х1800 |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 2 |  |  |
| 125 | Чайник электрический 1Ф; 220 В; 2,4кВт | 5KEK 1522 EAC KitchenAid |  | Торговая сеть | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 186 | Планка для полотенец на 4 крючка. Длина 250 мм |  |  | Торговая сеть | шт. | 1 |  |  |
| Б45 | Микроволновая печь, Корпус из нержавеющей стали. Объём 34 литра. 1Ф; 220 В; 1,55кВт | RCS511TS |  | Menumaster (США) | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 1063 | Уборная для персонала |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Бак для мусора с металлическим внутренним ведром, с педалью 12л сталь полированная | Brabantia 123405 |  | Россия | шт. | 1 |  |  |
| 54А | Дозатор локтевой для жидкого мыла |  |  | Tork, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 147 | Диспенсер для туалетной бумаги в мини-рулонах белый | Tork SmartOne |  | Tork, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 149А | Дозатор локтевой для дезинфецирующих средств |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 150 | Ерш для унитаза с колбой (подставкой) | Tork |  | Tork, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 152 | Зеркало круглое с подстветкой, диаметр 700мм 1Ф; 220 В; 0,1 кВт | Ring |  | Россия | шт. | 1 |  | Подключается к сети через электроввод |
| 209 | Электросушитель для рук погружной Габариты: 300х220х690 мм 1ф; 1,9кВт, 220В | BXG-JET 7000C |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  | Подключается к сети через электроввод |
| Б/Н | Крючок |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  | на планах не указано |
| Б/Н* | Гигиенический душ со встраиваемым смесителем | ALMA Benito AL-859-01 |  | ALMA | шт. | 1 |  | Подвод холодной воды D=15мм; подвод горячей воды D=15мм |
| 1064 | Стерилизационная |  |  |  |  |  |  |  |
| ОК9 | Клапан медицинского газа |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  | Подвод сжатого воздуха, ДУ=15, 4 бар |
| 5 | Бак для отходов с металлическим внутренним ведром, с педалью 12л сталь полированная | Brabantia 123405 |  | Россия | шт. | 1 |  |  |
| 14 | Облучатель-рециркулятор закрытого типа, бактерицидная эффективность 99%, производительность 100м3/час Габариты: 340х140х890мм РУ-60ВА,220В,1Ф+N+PE | Дезар 3 |  | КРОНТ | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 30 | Моечно-дезинфекционная машина Габариты: 598х678х818 мм РУ-3,3кВт,220В,1Ф+N+PE | MELAtherm 10DTB |  | Melag, Германия | шт. | 1 |  | Подключается к сети через автоматический выключатель. Подвод ХВ, D= 3/4. Отвод канализации D=50 мм |
| 41 | Автоклав класса "В" Габариты: 425х755х485 мм РУ-2,1кВт,220В,1Ф+N+PE | Vacuklav 23 B+ |  | Melag, Германия | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В Отвод в канализацию D=20 мм |
| 41а | Ионнообменный фильтр. Производительность 120 л/час Габариты: 320х150х350 мм | MELAdem 40 |  | Melag, Германия | шт. | 1 |  | Подвод холодной воды D=1/2 |
| 54А | Дозатор локтевой для жидкого мыла |  |  | Tork, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 76 | Облучатель бактерицидный насстенный, производительность 95%, 115м3/час | ОБН-75 "Азов" |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  | Подключается к сети через выключатель, расположенный вне помещения у входной двери, сблокированные со световым табло. |
| 81 | Пистолет струйный с 8 насадками (для промывки и продувки) |  |  | TOMBA | шт. | 1 |  | Подвод сжатого воздуха, ДУ=15, 4 бар |
| 86 | Рулонная штора, 1500х1800мм | 1500х1800 |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 146 | Держатель для бумажных полотенец | TORK Xpress для листовых полотенец сложения Multifold |  | Торговая сеть | шт. | 1 |  |  |
| 149А | Дозатор локтевой для дезинфицирующих средств |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 214 | Автоклав для очистки и обработки наконечников Габариты: 380х370х350 мм РУ-1,1кВт,220В,1Ф+N+PE | DAC Universal |  | Sirona, Германия | шт. | 1 | 23 | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В . Подвод сжатого воздуха D внш.=6мм, 5-8бар. Расход – 60 л./мин. |
| 215 | Мойка ультразвуковая Габариты: 240х137х100 мм РУ-0,08 кВт,220В,1Ф+N+PE | S30 |  | Elmasonic | шт. | 1 | 3.3 | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 216 | Упаковочная машина с бабинодержателем Габариты: 415х330х430 мм РУ-0,3 кВт,220В,1Ф+N+PE | Melaseal 100+ |  | Melag, Германия | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 317 | Комплект мебели для стерилизационной (грязная зона, пом. 1064) в составе: |  |  | ANAS | компл. | 1 |  | Подвод холодной воды D=15 мм, подвод горячей воды D=15 мм, отвод в канализацию D=50 мм |
|  | QLT Модуль с дверцей и 2 полками 350 x 460 x 820мм |  |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | QM1E Модуль с распашной дверцей и полками 500 x 460 x 820 мм |  |  |  | шт. | 2 |  |  |
|  | QMLE Модуль под мойку 500 x 460 x 820 мм |  |  |  | шт. | 2 |  |  |
|  | SPX Мойка из нержавеющей стали для дезинфекции 330x330x151 мм |  |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | SVX Мойка из нержавеющей стали 400x340x201 |  |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | GRD Смеситель |  |  |  | шт. | 2 |  |  |
|  | QMAE Угловой модуль с распашной дверцей и полкой 640 х 640 х 820 мм |  |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | GMX/6 Столешница из нержавеющей стали, погонный метр 3750 x 600 x 30 мм |  |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | GMXA/6 Столешница угловая из нержавеющей стали, глубина 60 см 800 x 800 x 30мм |  |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | GMXS Бортик из нержавеющей стали, погонный метр 5,35 |  |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | SH20/VT Подвесной модуль со стеклянной дверцей - слайдером и 2 полками 1000 х 325 х 395 мм |  |  |  | шт. | 3 |  |  |
| 318 | Комплект мебели для стерилизационной (чистая зона, пом. 1064) в составе: |  |  | ANAS | компл. | 1 |  |  |
|  | QMAE Угловой модуль с распашной дверцей и полкой 640 х 640х 820 мм |  |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | QSB Модуль с навесной дверцей и полкой 600 х 550 х 820мм |  |  |  | шт. | 2 |  |  |
|  | QM5E Модуль с 3 ящиками типа В 500х 460 х 820 мм |  |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | QLT Модуль с 3 дверцей и 2 полками 350 х 460 х 820 |  |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | SBLA* Вставка в ящик 16 см |  |  |  | шт. | 6 |  |  |
|  | GMPA/W Столешница угловая из белого HPL пластика, глубина 60 см 800 х 800 х 30 мм |  |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | GMP/W Столешница из белого HPL пластика, глубина 60 см, погонный метр 2000х 600х 30 мм |  |  |  | шт. | 2 |  |  |
|  | GSQ Бортик из алюминия, погонный метр 3,4 |  |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | QCS Модуль под оборудование, на 2 секции 600 х 550 х 1150мм |  |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | SH20/VT Подвесной модуль со стеклянной дверцей - слайдером и 2 полками 1000 х 325 х 395 мм |  |  |  | шт. | 2 |  |  |
| 1065 | Уборная для посетителей |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Бак для мусора с металлическим внутренним ведром, с педалью 12л сталь полированная | Brabantia 123405 |  | Россия | шт. | 1 |  |  |
| 5.1 | Урна для бумажных полотенец, 50 л | Tork Image Design 460011 |  | Tork, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 54 | Дозатор бесконтактный для жидкого мыла, с замком, объем 0,8 л. 1Ф; 220 В; ~ 0,001 кВт |  |  | Торговая сеть | шт. | 1 |  | Подключается к сети через электроввод |
| 86 | Рулонная штора, 1500х1800мм | 1500х1800 |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 146 | Держатель для бумажных полотенец | TORK Xpress Multifold |  | Tork, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 146.1 | Диспенсер для бумажных покрытий на унитаз | TORK |  | Tork, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 147 | Диспенсер для туалетной бумаги в мини-рулонах белый | Tork SmartOne |  | Tork, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 149 | Дозатор бесконтактный для дезинфицирующих средств 1Ф; 220 В; ~ 0,001 кВт |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  | Подключается к сети через электроввод |
| 150 | Ерш для унитаза с колбой (подставкой) | Tork |  | Tork, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 152Д | Зеркало круглое с подстветкой, диаметр 600мм 1Ф; 220 В; 0,1 кВт | Ring |  | Россия | шт. | 1 |  | Подключается к сети через электроввод |
| 209 | Электросушитель для рук погружной Габариты: 300х220х690 мм 1ф; 1,9кВт, 220В | BXG-JET 7000C |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  | Подключается к сети через электроввод |
| Б/Н | Крючок |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  | на планах не указано |
| Б/Н* | Гигиенический душ со встраиваемым смесителем | ALMA Benito AL-859-01 |  | ALMA | шт. | 1 |  | Подвод холодной воды D=15мм; подвод горячей воды D=15мм |
| 1066 | Уборная для посетителей |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Бак для мусора с металлическим внутренним ведром, с педалью 12л сталь полированная | Brabantia 123405 |  | Россия | шт. | 1 |  |  |
| 5.1 | Урна для бумажных полотенец, 50 л | Tork Image Design 460011 |  | Tork, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 54 | Дозатор бесконтактный для жидкого мыла, с замком, объем 0,8 л. 1Ф; 220 В; ~ 0,001 кВт |  |  | Торговая сеть | шт. | 1 |  | Подключается к сети через электроввод |
| 146 | Держатель для бумажных полотенец | TORK Xpress Multifold |  | Tork, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 146.1 | Диспенсер для бумажных покрытий на унитаз | TORK |  | Tork, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 147 | Диспенсер для туалетной бумаги в мини-рулонах белый | Tork SmartOne |  | Tork, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 149 | Дозатор бесконтактный для дезинфицирующих средств 1Ф; 220 В; ~ 0,001 кВт |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  | Подключается к сети через электроввод |
| 150 | Ерш для унитаза с колбой (подставкой) | Tork |  | Tork, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 152 | Зеркало круглое с подстветкой, диаметр 700мм 1Ф; 220 В; 0,1 кВт | Ring |  | Россия | шт. | 1 |  | Подключается к сети через электроввод |
| 209 | Электросушитель для рук погружной Габариты: 300х220х690 мм 1ф; 1,9кВт, 220В | BXG-JET 7000C |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  | Подключается к сети через электроввод |
| Б/Н | Крючок |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  | на планах не указано |
| Б/Н* | Гигиенический душ со встраиваемым смесителем | ALMA Benito AL-859-01 |  | ALMA | шт. | 1 |  | Подвод холодной воды D=15мм; подвод горячей воды D=15мм |
| 1067 | Коридор |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Облучатель-рециркулятор закрытого типа, бактерицидная эффективность 99%, производительность 100м3/час Габариты: 340х140х890мм РУ-60ВА,220В,1Ф+N+PE | Дезар 3 |  | КРОНТ | шт. | 2 |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| НС1 | Настенный светильник 1Ф; 220 В; ~ 0,01 кВт |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 4 |  | Подключается к сети через электроввод |
| Б/П | Картина |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 4 |  |  |
| 1067а | Ожидальная с зоной ресепшн |  |  |  |  |  |  |  |
| 4Б | Диван. Габариты: 1320х860х450 | Росфорд |  | Первая мебельная фабрика | шт. | 4 |  |  |
| 5 | Бак для мусора с металлическим внутренним ведром, с педалью 12л сталь полированная | Brabantia 123405 |  | Россия | шт. | 1 |  |  |
| 7 | Кресло рабочее для персонала на роликовой опоре, механизм - газ/лифт | IQ |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 14 | Облучатель-рециркулятор закрытого типа, бактерицидная эффективность 99%, производительность 100м3/час Габариты: 340х140х890мм РУ-60ВА,220В,1Ф+N+PE | Дезар 3 |  | КРОНТ | шт. | 2 |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 34 | Пурифайер для проточной воды с ультрафильтрацией. Габариты: 310х360х1190 мм 1Ф; 220 В; 0,3 кВт | V40-U4L Black |  | Ecotronic, Торговая сеть | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В. Подвод холодной воды D=1/2” |
| 57 | Моноблок HP EliteOne 800 G6 24 AiO BU -Non-Touch RCTO (i7 10700/16GB/1TB NVMe/Win 10/3Yr wite)+ клавиатура/мышь. 1ф; 220В; 0,3кВт | HP EliteOne 800 |  | Импорт | компл. | 1 |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 63 | Лазерное многофункциональное устройство. Габариты: 420х390х320 мм 1ф; 220В; 0,51кВт | HPLaserJetProMFPM428fdn |  | Импорт | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 72 | Монитор, 55 дюйма, LAN 1Ф; 220 В; 0,25 кВт |  |  | LG | шт. | 3 |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 86 | Рулонная штора, 1500х1800мм | 1500х1800 |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 151А | Журнальный столик. Габариты: 1200х710х450мм |  |  | Первая мебельная фабрика | шт. | 1 |  |  |
| 151Б | Журнальный столик с низкой полкой. Габариты: 600х600х600мм |  |  | Первая мебельная фабрика | шт. | 4 |  |  |
| 155 | Корзина для мусора, офисная, металлическая, без крышки, 15 литров |  |  | Санакс | шт. | 1 |  |  |
| 157 | Лампа настольная 1Ф; 220 В; 0,011 кВт | NL 202 |  | Эра | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 164 | Стойка ресепшн двухуровневая угловая |  |  | Инд. изготовление | шт. | 1 |  | С установочными местами под розетки |
| 199 | Рулонная штора, 2000х2200 |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 2 |  |  |
| ЧАС1 | Часы. Диаметр 300мм |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 1067б | Уборная для посетителей |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Бак для мусора с металлическим внутренним ведром, с педалью 12л сталь полированная | Brabantia 123405 |  | Россия | шт. | 2 |  |  |
| 5.1 | Урна для бумажных полотенец, 50 л | Tork Image Design 460011 |  | Tork, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 54 | Дозатор бесконтактный для жидкого мыла, с замком, объем 0,8 л. 1Ф; 220 В; ~ 0,001 кВт |  |  | Торговая сеть | шт. | 1 |  | Подключается к сети через электроввод |
| 146 | Держатель для бумажных полотенец | TORK Xpress Multifold |  | Tork, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 146.1 | Диспенсер для бумажных покрытий на унитаз | TORK |  | Tork, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 147 | Диспенсер для туалетной бумаги в мини-рулонах белый | Tork SmartOne |  | Tork, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 149 | Дозатор бесконтактный для дезинфицирующих средств 1Ф; 220 В; ~ 0,001 кВт |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  | Подключается к сети через электроввод |
| 150 | Ерш для унитаза с колбой (подставкой) | Tork |  | Tork, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 152 | Зеркало круглое с подстветкой, диаметр 700мм 1Ф; 220 В; 0,1 кВт | Ring |  | Россия | шт. | 1 |  | Подключается к сети через электроввод |
| 209 | Электросушитель для рук погружной Габариты: 300х220х690 мм 1ф; 1,9кВт, 220В | BXG-JET 7000C |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  | Подключается к сети через электроввод |
| Б/Н | Крючок |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  | на планах не указано |
| Б/Н* | Гигиенический душ со встраиваемым смесителем | ALMA Benito AL-859-01 |  | ALMA | шт. | 1 |  | Подвод холодной воды D=15мм; подвод горячей воды D=15мм |
| 1070 | Кабинет врача стоматолога-терапевта |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Кресло медицинское для персонала на роликовой опоре, механизм - газ/лифт, обивка - кожзаменитель. | ДМ-5-004-04 |  | Доктор Мебель | шт. | 1 |  |  |
| 5 | Бак для мусора с металлическим внутренним ведром, с педалью 12л сталь полированная | Brabantia 123405 |  | Россия | шт. | 1 |  |  |
| 14 | Облучатель-рециркулятор закрытого типа, бактерицидная эффективность 99%, производительность 100м3/час Габариты: 340х140х890мм РУ-60ВА,220В,1Ф+N+PE | Дезар 3 |  | КРОНТ | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 21 | Стул для посетителей |  |  | Доктор Мебель | шт. | 1 |  |  |
| 40 | Cтоматологическая установка. РУ-1,0кВт,220В,1Ф+N+PE Внутри стоматологической установки (DKL) имеется сепаратор, отделяющий жидкость из аспирационной магистрали и сливающий её в канализацию. | DKL тип D1 |  | DKL | шт. | 1 |  | 1. Подключается к сети через автоматический выключатель 16 А. 2.Подвод холодной воды Dвнш.=3/8”. 3. Отвод в канализацию D=40мм. 4. Подвод сжатого воздуха от компрессора D=3/8” с накидной гайкой и внутренним конусом для герметичного присоединения трубки Ø10 мм 5.Подвод вакуума (аспиратор) D=40мм. 6. Монтажная труба D=50мм для: - кабель слаботочный (сигнальный) многожильный (мягкий) 2х1,5 или 3х1,5 от стоматологической установки к аспиратору; - кабель 8-pin для присоединения к локальной сети или сети интерне; - кабель от установки к табличке «ВХОДИТЕ», так как в стом. установке заложена функция вызова пациента с панели врача. |
| 54А | Дозатор локтевой для жидкого мыла |  |  | Tork, Россия | шт. | 2 |  |  |
| 57 | Моноблок HP EliteOne 800 G6 24 AiO BU -Non-Touch RCTO (i7 10700/16GB/1TB NVMe/Win 10/3Yr wite)+ клавиатура/мышь. 1ф; 220В; 0,3кВт | HP EliteOne 800 |  | Импорт | компл. | 1 |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 86 | Рулонная штора, 1500х1800мм | 1500х1800 |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 89 | Светильник стоматологический Габариты: 1260х400х50мм 1ф; 220В; 0,2кВт | Albedo n8 LED |  | Degre K, Франция | шт. | 1 |  | Подключается к сети через выключатель, требуется защитное заземление |
| 109 | Табурет медицинский, мобильный со спинкой, с пневматической регулировкой высоты сиденья (регулировка рукояткой под сиденьем), основание - литое, полированное из алюминиевого сплава, сиденье и спинка - пластик различных цветов, Габаритные размеры основания 645 мм. Регулировка высоты сиденья 430-565 мм, регулировка вылета спинки относительно сиденья 80-130 мм, Регулировка спинки по высоте 80 мм Габариты спинки 375*210*50 мм, размер сиденья 375*60 мм. Колеса пластиковые, ø 50 мм. Вес 7,0 кг. | ДМ-5-004-06 |  | Доктор Мебель | шт. | 2 |  |  |
| 146 | Держатель для бумажных полотенец | TORK Xpress Multifold |  | Tork, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 149А | Дозатор локтевой для дезинфицирующих средств |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 2 |  |  |
| 152 | Зеркало круглое с подстветкой, диаметр 700мм 1Ф; 220 В; 0,1 кВт | Ring |  | Россия | шт. | 1 |  | Подключается к сети через электроввод |
| 154.1 | Аппарат рентгеновский интраоральный для прицельных снимков 1Ф; 220 В; потребление в дежурном режиме – 0,1 кВт, потребляемая мощность ~ 1,2 кВт | Heliodent plus |  | DentsplySirona. Австрия |  | 1 |  | Подключается к сети через автоматический выключатель, номинальный ток 16 А |
| 154.3 | Радиовизиограф интраоральный | Sirona XIOS XG |  | DentsplySirona. Австрия |  | 1 |  |  |
| 155 | Корзина для мусора, офисная, металлическая, без крышки, 15 литров |  |  | Санакс | шт. | 1 |  |  |
| 162 | Негатоскоп двухкадровый, размеры просмотрового экрана 720х420 мм. Корпус негатоскопа цельнопластмассовый, экран из оргстекла; источник света люминесцентные лампы, неравномерность яркости экрана не более 30%, яркость в центрах полей диагностики Габариты:730х500х130 мм 1Ф; 220 В; 0,1 кВт | НР2-02 |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 212.5 *** | Рентгензащитные ставни. Габариты: 1650х900 (h)мм. Свинцовый эквивалент 0,5мм |  |  | ЗАО «ПОНИ», Россия | шт. | 1 |  | Учитывается разделом АР |
| Е20 | Вешалка для хранения защитной одежды AW4211 |  |  | Россия | шт. | 1 |  |  |
| Е30 | Ширма рентгенозащитная большая односекционная со смотровым рентгенозащитным окном. Свинцовый эквивалент панели ширмы – 1,0мм, окна – 2,5мм Габариты: 1050х710х2000 мм |  |  | ЗАО «ПОНИ», Россия | шт. | 1 |  |  |
| ДР-9 *** | Дверь рентгеновская защитная. Габариты 1000х2100мм. Свинцовый эквивалент 0,25мм |  |  | ЗАО «ПОНИ», Россия | шт. | 1 |  | Учитывается разделом АР |
| Б/П | Комплект средств индивидуальной защиты от ионизируюшего излучения |  |  | Россия | компл. | 1 |  |  |
| СТ | Световое табло с надписью "Не входить" |  |  | Россия | шт. | 1 |  | Учитывается в разделе ЭО |
| С-3 | Аппарат для определения глубины корневого канала (апекслокатор) | Dentaport RCM-EX. |  | J.Morita, Япония | шт. | 1 |  | Питается от аккумулятора: батарея 3.6В - Подзарядка: 110/220В |
| С-9 | ### Лампа для отбеливания зубов (в комплекте с системой отбеливания) ### Номинальная потребляемая мощность – 1 кВт; расчетная мощность – 756 Вт; 220 В; 3,15 А | ZOOM 3 |  | Импорт | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| С-10 | Эндомотор | Dentaport TR-EX DP-TR3. |  | J.Morita, Япония | шт. | 1 |  |  |
| С-11 | Аппарат для лечения и профилактики стоматологических заболеваний (воздушно – порошковая полировка и пъезоскалер). Габариты: 280х185х100 мм 1ф; 220В; 0,09кВт | Combi S |  | Mectron, Италия | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В. 1. Подключается к сжатому воздуху; 2.Подключается к воде. Оба подключения осуществляются от стоматологической установки через быстросъёмные соединения. |
| С-16 | Аппарат для обтурации Maillefer, мт25554 Габариты: 112х152х150мм 1ф; 220В; 0,01кВт | Calamus Dual |  | Dentsply Maillefer, Швейцария | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| С-17 | Аппарат электродиагностическ ий "PulpEst" - электронно-цифровой тестер жизнеспособности пульпы, мт25699 Габариты: 98х98х60мм 1ф; 220В; 0,001кВт |  |  | Geosoft EndoLine | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| Б/Н | Набор парадонтологический анатомический. Mectron, Италия |  |  |  | шт. | 1 |  | на планах не указано |
| Б/Н | Набор парадонтологический универсальный. Mectron, Италия |  |  |  | шт. | 1 |  | на планах не указано |
| Б/Н | Набор эндодонтический ревизионный. Mectron, Италия |  |  |  | шт. | 1 |  | на планах не указано |
| Б/Н | Набор эндодонтический ретроградный. Mectron, Италия |  |  |  | шт. | 1 |  | на планах не указано |
| Б/Н | Набор сухая работа. Mectron, Италия |  |  |  | шт. | 1 |  | на планах не указано |
| Б/Н | Набор для чистки. Mectron, Италия |  |  |  | шт. | 1 |  | на планах не указано |
| Б/Н | Набор для подготовки зуба под коронку. Mectron, Италия |  |  |  | шт. | 1 |  | на планах не указано |
| Б/Н | Набор для препарирования полостей. Mectron, Италия |  |  |  | шт. | 1 |  | на планах не указано |
| 14Б | Аппарат для аэрозольной дезинфекции Габариты: 500х350х300мм 1ф; 220В; 1,0кВт Вес – 6,5 кг. |  |  | Nocospray. Ariel, Франция | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| С-6Г | Лампа светополимеризационная бесконтактная (аккумуляторная) 1ф; 220В;≈ 0,01кВт |  |  | Starlight Pro. Mectron, Италия | шт. | 1 |  | Подключается к сети блок заряда аккумулятора через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| Б/Н | Комплект запасных частей для стоматологических установок DKL (комплект шлангов микромотора, комплект шлангов турбинного наконечника, комплект сменных роторных групп, комплект лампочек турбинных наконечников). |  |  | DKL, Германия | шт. | 1 |  | на планах не указано |
| Б/Н | Быстросъемное соединение RQ-34. W&H, Германия |  |  |  | шт. | 1 |  | на планах не указано |
| Б/Н | Турбинный наконечник TG-98L. W&H, Германия |  |  |  | шт. | 1 |  | на планах не указано |
| Б/Н | Турбинный наконечник TG-97L. W&H, Германия |  |  |  | шт. | 1 |  | на планах не указано |
| Б/Н | Угловой наконечник 2:1 WG-66LT. W&H, Германия |  |  |  | шт. | 1 |  | на планах не указано |
| Б/Н | Угловой наконечник 1:1 WG-56LT. W&H, Германия |  |  |  | шт. | 1 |  | на планах не указано |
| Б/Н | Угловой наконечник 1:5 WG-99LT. W&H, Германия |  |  |  | шт. | 1 |  | на планах не указано |
| Б/Н | Аппарат для диагностики жизнеспособности пульпы (электроодонтометр) |  |  |  | шт. | 1 |  | на планах не указано |
| С-5К | Аппарат для снятия зубных отложений ультразвуковой (скейлер) PУ-0,1 кВт; 220В; 1Ф.+N+PE |  |  |  | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| Б/Н | Емкости для дезинфекции инструментов |  |  |  | шт. | 1 |  | на планах не указано |
| Б/Н | Емкость для сбора бытовых и медицинских отходов |  |  |  | шт. | 2 |  | на планах не указано |
| Б/Н | Емкость для утилизации шприцев, игл и других одноразовых инструментов |  |  |  | шт. | 1 |  |  |
| Б/Н | Инъектор стоматологический, для карпульной анестезии |  |  |  | шт. | 3 |  | на планах не указано |
| 310 | Комплект мебели для оснащения кабинета врача стоматолога (пом.1070) серия DECO, в составе: |  |  | ANAS | компл. | 1 |  | Подвод холодной воды D=15 мм, подвод горячей воды D=15 мм, отвод в канализацию D=50 мм |
|  | DT1 Финишный модуль с дверцей и полкой 405 х 405 х 830мм |  |  |  | шт. | 2 |  |  |
|  | DRLR Модуль под мойку с распашной дверцей 1 50 х 40,5~48,5 х 83 |  |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | LCTR Интегрированная мойка 1 |  |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | GR4 Смеситель 1 |  |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | DM7 Модуль с четырьмя ящиками типа А и одним ящиком типа B 500 х 405 х 830мм |  |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | DR6L Модуль с двумя ящиками типа А и двумя ящиками типа B 500 х 40,50~485 х 830 мм |  |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | DP6 Модуль с двумя ящиками типа А и двумя ящиками типа B 500 х 405 х 830 мм |  |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | DPL Модуль под мойку с распашной дверцей 500 x 485 x 830мм |  |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | LCTR Интегрированная мойка 1 |  |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | GR4 Смеситель 1 |  |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | TCS Столешница, метр погонный 3,5 3500 x 465~545 х 12 |  |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | DSC Бортик, метр погонный 3,5 |  |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | DS7 Модуль подкатной с четырьмя ящиками типа А и одним ящиком типа В 4,3 500 х 512 х 795 мм |  |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | TDS Верхняя панель для подкатного модуля с интегрированной ручкой 502 х 555 х 12 мм |  |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | DIL* Вставка-лоток в ящик 12 |  |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | SBLA* Вставка в ящик 16 см 6 |  |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | SHG/VT Подвесной модуль-диспенсер с дверцей из окрашенного стекла 1000 х 325 х 395 мм |  |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | SHA/VT Подвесной модуль-диспенсер со стеклянной дверцей 1000 х 325 х 395 мм |  |  |  | шт. | 1 |  |  |
| 311 | Стол компьютерный, серия DECO в составе: |  |  | ANAS | компл. | 1 |  |  |
|  | DSP4 Панель-опора с ножками 1 |  |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | GPF Кабель-канал 1 |  |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | GMT Металлическая панель 1 |  |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | DT1 Финишный модуль с дверцей и полкой 405 х 405 х 830мм |  |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | TCS Столешница, метр погонный 1000 x 465~545 х 12 |  |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | DSC Бортик, метр погонный 1 |  |  |  | шт. | 1 |  |  |
| ОК3 | Консоль настенная для специальных лечебных помещений с клапаном (О2) и блоком из 4-х электророзеток, розетками уравнивания потециалов (2), с увлажнителем кислорода РУ-1,0 кВт; 220В; 1Ф.+N+PE (максимальная установленная мощность подключаемого к консоли оборудования) | Independant 100 | - | Гебрюдер Мартин ГмбХ & Ко. КГ | шт. | 1 |  | Подключается к сети через электроввод. Подвод кислорода. |
| 1071 | Кабинет врача стоматолога парадонтолога |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Кресло медицинское для персонала на роликовой опоре, механизм - газ/лифт, обивка - кожзаменитель. | ДМ-5-004-04 |  | Доктор Мебель | шт. | 1 |  |  |
| 5 | Бак для мусора с металлическим внутренним ведром, с педалью 12л сталь полированная | Brabantia 123405 |  | Россия | шт. | 2 |  |  |
| 14 | Облучатель-рециркулятор закрытого типа, бактерицидная эффективность 99%, производительность 100м3/час Габариты: 340х140х890мм РУ-60ВА,220В,1Ф+N+PE | Дезар 3 |  | КРОНТ | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 21 | Стул для посетителей |  |  | Доктор Мебель | шт. | 1 |  |  |
| 40.1 | Cтоматологическая установка для парадонтологического приема РУ-1,0кВт,220В,1Ф+N+PE Внутри стоматологической установки (DKL) имеется сепаратор, отделяющий жидкость из аспирационной магистрали и сливающий её в канализацию. | DKL тип L1 |  | DKL | шт. | 1 |  | 1. Подключается к сети через автоматический выключатель 16 А. 2.Подвод холодной воды Dвнш.=3/8”. 3. Отвод в канализацию D=40мм. 4. Подвод сжатого воздуха от компрессора D=3/8” с накидной гайкой и внутренним конусом для герметичного присоединения трубки Ø10 мм 5.Подвод вакуума (аспиратор) D=40мм. 6. Монтажная труба D=50мм для: - кабель слаботочный (сигнальный) многожильный (мягкий) 2х1,5 или 3х1,5 от стоматологической установки к аспиратору; - кабель 8-pin для присоединения к локальной сети или сети интерне; - кабель от установки к табличке «ВХОДИТЕ», так как в стом. установке заложена функция вызова пациента с панели врача. |
| 54А | Дозатор локтевой для жидкого мыла |  |  | Tork, Россия | шт. | 2 |  |  |
| 57 | Моноблок HP EliteOne 800 G6 24 AiO BU -Non-Touch RCTO (i7 10700/16GB/1TB NVMe/Win 10/3Yr wite)+ клавиатура/мышь. 1ф; 220В; 0,3кВт | HP EliteOne 800 |  | Импорт | компл. | 1 |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 86 | Рулонная штора, 1500х1800мм | 1500х1800 |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 | 1 |  |
| 89 | Светильник стоматологический Габариты: 1260х400х50мм 1ф; 220В; 0,2кВт | Albedo n8 LED |  | Degre K, Франция | шт. | 1 |  | Подключается к сети через выключатель, требуется защитное заземление |
| 109 | Табурет медицинский, мобильный со спинкой, с пневматической регулировкой высоты сиденья (регулировка рукояткой под сиденьем), основание - литое, полированное из алюминиевого сплава, сиденье и спинка - пластик различных цветов, Габаритные размеры основания 645 мм. Регулировка высоты сиденья 430-565 мм, регулировка вылета спинки относительно сиденья 80-130 мм, Регулировка спинки по высоте 80 мм Габариты спинки 375*210*50 мм, размер сиденья 375*60 мм. Колеса пластиковые, ø 50 мм. Вес 7,0 кг. | ДМ-5-004-06 |  | Доктор Мебель | шт. | 2 |  |  |
| 146 | Держатель для бумажных полотенец | TORK Xpress Multifold |  | Tork, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 149А | Дозатор локтевой для дезинфецирующих средств |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 2 |  |  |
| 152 | Зеркало круглое с подстветкой, диаметр 700мм 1Ф; 220 В; 0,1 кВт | Ring |  | Россия | шт. | 1 |  | Подключается к сети через электроввод |
| 154.1 | Аппарат рентгеновский интраоральный для прицельных снимков 1Ф; 220 В; потребление в дежурном режиме – 0,1 кВт, потребляемая мощность ~ 1,2 кВт | Heliodent plus |  | DentsplySirona. Австрия |  | 1 |  | Подключается к сети через автоматический выключатель, номинальный ток 16 А |
| 154.3 | Радиовизиографинтраоральный | Sirona XIOS XG |  | DentsplySirona. Австрия |  | 1 |  |  |
| 155 | Корзина для мусора, офисная, металлическая, без крышки, 15 литров |  |  | Санакс | шт. | 1 |  |  |
| С-15 | Система профилактики и лечения заболеваний пародонта - ультразвуковой пародонтологический центр+ скайлер,+ набор насадок 2031 | Vector |  | DURR DENTAL SE, Германия | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| Б/Н | Набор для парадонтологического приема |  |  |  | шт. | 1 |  | на планах не указано |
| Б/Н | Комплект запасных частей для стоматологических установок DKL (комплект шлангов микромотора, комплект шлангов турбинного наконечника, комплект сменных роторных групп, комплект лампочек турбинных наконечников). DKL, Германия |  |  |  | шт. | 1 |  | на планах не указано |
| Б/Н | Быстросъемное соединение RQ-34. W&H, Германия |  |  |  | шт. | 1 |  | на планах не указано |
| Б/Н | Турбинный наконечник TG-98L. W&H, Германия |  |  |  | шт. | 1 |  | на планах не указано |
| Б/Н | Турбинный наконечник TG-97L. W&H, Германия |  |  |  | шт. | 1 |  | на планах не указано |
| Б/Н | Угловой наконечник 2:1 WG-66LT. W&H, Германия |  |  |  | шт. | 1 |  | на планах не указано |
| Б/Н | Угловой наконечник 1:1 WG-56LT. W&H, Германия |  |  |  | шт. | 1 |  | на планах не указано |
| Б/Н | Угловой наконечник 1:5 WG-99LT. W&H, Германия |  |  |  | шт. | 1 |  | на планах не указано |
| Б/Н | Прямой наконечник 1:1 НК-43LT. W&H, Германия |  |  |  | шт. | 1 |  | на планах не указано |
| Б/Н | Емкости для дезинфекции инструментов |  |  |  | шт. | 1 |  | на планах не указано |
| Б/Н | Емкость для сбора бытовых и медицинских отходов 2 |  |  |  | шт. | 2 |  | на планах не указано |
| Б/Н | Емкость для утилизации шприцев, игл и других одноразовых инструментов |  |  |  | шт. | 1 |  | на планах не указано |
| Б/Н | Наконечник стоматологический механический прямой для микромотора |  |  |  | шт. | 2 |  | на планах не указано |
| Б/Н | Наконечник стоматологический механический угловой для микромотора |  |  |  | шт. | 2 |  | на планах не указано |
| Б/Н | Наконечник стоматологический турбинный без фиброоптики |  |  |  | шт. | 2 |  | на планах не указано |
| 308 | Комплект мебели для оснащения кабинета врача стоматолога (пом.1071) серия DECO, в составе: |  |  | ANAS | компл. | 1 |  | Подвод холодной воды D=15 мм, подвод горячей воды D=15 мм, отвод в канализацию D=50 мм |
|  | DT1 Финишный модуль с дверцей и полкой - 1 шт, габаритами 405 х 405 х 830мм |  |  |  | шт. | 2 |  |  |
|  | DCL Угловой модуль под мойку с распашной дверцей, габаритами 700 х 700 х 840 мм |  |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | LCTR Интегрированная мойка - 1 шт; |  |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | GR4 Смеситель- 1 шт; |  |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | DP6 Модуль с двумя ящиками типа А и двумя ящиками типа B габаритами 500 х 405 х 830 мм |  |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | DR6R Модуль с двумя ящиками типа А и двумя ящиками типа B габаритами 50 0х 405~485 х 830мм |  |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | DM7 Модуль с четырьмя ящиками типа А и одним ящиком типа B 500 х 405 х 830мм |  |  |  | шт. | 2 |  |  |
|  | DRLL Модуль под мойку с распашной дверцей габаритами 500 х 405~485 х 840мм |  |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | LCTR Интегрированная мойка |  |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | GR4 Смеситель |  |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | TCS Столешница, метр погонный - 3,5, 3500 x 465~545 x 12 мм |  |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | TCSA/4 Столешница для углового модуля под мойку, 700 х 460 х 12 мм |  |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | DSC Бортик, метр погонный- 4,9; |  |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | DS7 Модуль подкатной с четырьмя ящиками типа А и одним ящиком типа В, 500 х 512 х 795 мм |  |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | TDS Верхняя панель для подкатного модуля с интегрированной ручкой, 502 х 555 х 12 мм |  |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | DIL* Вставка-лоток в ящик |  |  |  | шт. | 16 |  |  |
|  | SBLA* Вставка в ящик 16 см |  |  |  | шт. | 7 |  |  |
|  | SHG/VT Подвесной модуль-диспенсер с дверцей из окрашенного стекла, 1000 х 325 х 395 мм |  |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | SHA/VT Подвесной модуль-диспенсер со стеклянной дверцей 1000 х 325 х 395 мм |  |  |  | шт. | 1 |  |  |
| 309 | Стол компьютерный (пом.1071) серия DECO в составе: |  |  | ANAS | компл. | 1 |  |  |
|  | DM1 Модуль с дверцей и 1-й полкой, 500 х 485 х 830 мм |  |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | GPF Кабель-канал |  |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | 415006 Вентилятор |  |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | DT1 Финишный модуль с дверцей и полкой, 405 х 405 х 830 мм |  |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | TCS Столешница, метр погонный -1,6, 1600 x 465~545 х 12мм |  |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | DSC Бортик, метр погонный - 1,6 |  |  |  | шт. | 1 |  |  |
| ОК3 | Консоль настенная для специальных лечебных помещений с клапаном (О2) и блоком из 4-х электророзеток, розетками уравнивания потециалов (2), с увлажнителем кислорода РУ-1,0 кВт; 220В; 1Ф.+N+PE (максимальная установленная мощность подключаемого к консоли оборудования) | Independant 100 | - | Гебрюдер Мартин ГмбХ & Ко. КГ | шт. | 1 |  | Подключается к сети через электроввод. Подвод кислорода. |
| 212.6 *** | Рентгензащитные ставни. Габариты: 1500х900 (h)мм. Свинцовый эквивалент 1,0мм |  |  | ЗАО «ПОНИ», Россия | шт. | 1 |  | Учитывается разделом АР |
| Е20 | Вешалка для хранения защитной одежды AW4211 |  |  | Россия | шт. | 1 |  |  |
| Е30 | Ширма рентгенозащитная большая односекционная со смотровым рентгенозащитным окном. Свинцовый эквивалент панели ширмы – 1,0мм, окна – 2,5мм Габариты: 1050х710х2000 мм |  |  | ЗАО «ПОНИ», Россия | шт. | 1 |  |  |
| ДР-16 *** | Дверь рентгеновская защитная. Габариты 1000х2100мм. Свинцовый эквивалент 0,25мм |  |  | ЗАО «ПОНИ», Россия | шт. | 1 |  | Учитывается разделом АР |
| Б/П | Комплект средств индивидуальной защиты от ионизируюшего излучения |  |  | Россия | компл. | 1 |  |  |
| СТ | Световое табло с надписью "Не входить" |  |  | Россия | шт. | 1 |  | Учитывается в разделе ЭО |
| 1072 | Кабинет старшей сестры |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Бак для мусора с металлическим внутренним ведром, с педалью 12л сталь полированная | Brabantia 123405 |  | Россия | шт. | 2 |  |  |
| 6 | Тумба подвесная под умывальник с 2-мя ящиками, фаянсовая раковина в комплекте, смеситель GROHE Europolis |  |  | Первая мебельная фабрика | шт. | 1 |  | Подвод холодной воды D=15 мм, подвод горячей воды D=15 мм, отвод в канализацию D=50 мм |
| 7 | Кресло рабочее для персонала на роликовой опоре, механизм - газ/лифт | IQ |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 14 | Облучатель-рециркулятор закрытого типа, бактерицидная эффективность 99%, производительность 100м3/час Габариты: 340х140х890мм РУ-60ВА,220В,1Ф+N+PE | Дезар 3 |  | КРОНТ | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 19 | Стол рабочий, 1600х800х750мм | FLS201 |  | Юнитекс | шт. | 1 |  |  |
| 21 | Стул для посетителей |  |  | Доктор Мебель | шт. | 1 |  |  |
| 23 | Подставка-греденция |  | - | Первая мебельная фабрика | шт. | 1 |  |  |
| 54А | Дозатор локтевой для жидкого мыла |  |  | Tork, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 57 | Моноблок HP EliteOne 800 G6 24 AiO BU -Non-Touch RCTO (i7 10700/16GB/1TB NVMe/Win 10/3Yr wite)+ клавиатура/мышь. 1ф; 220В; 0,3кВт | HP EliteOne 800 |  | Импорт | компл. | 1 |  | Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 63 | Лазерное многофункциональное устройство. Габариты: 420х390х320 мм 1ф; 220В; 0,51кВт | HPLaserJetProMFPM428fdn |  | Импорт | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 86 | Рулонная штора, 1500х1800мм | 1500х1800 |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 123 | Холодильник фармацевтический однодверный однокамерный, объем 250 л, 5 съемных полок, 2 выдвижных ящика, габаритные размеры 1300х607х600 мм. Металлическая дверь с изоляцией с замком, внутренняя камера из пластика, хладагент R600a; ручная разморозка, принудительная циркуляция воздуха, микропроцессорный контроль температуры, 1 компрессор; освещение лампой накаливания, цифровой дисплей с отражением температуры, аварийная сигнализация (визуальный и звуковой сигналы) при изменении температуры, автоматическое отключение вентилятора при открывании двери; температура от +2°C до +14°C; источник питания сеть 220 В/50 Гц, 1Ф; 220 В; 0,4кВт | HYCD-282 Haier |  | Haier | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 146 | Держатель для бумажных полотенец | TORK Xpress Multifold |  | Tork, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 149А | Дозатор локтевой для дезинфецирующих средств |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 152 | Зеркало круглое с подстветкой, диаметр 700мм 1Ф; 220 В; 0,1 кВт | Ring |  | Россия | шт. | 1 |  | Подключается к сети через электроввод |
| 155 | Корзина для мусора, офисная, металлическая, без крышки, 15 литров |  |  | Санакс | шт. | 1 |  |  |
| 157 | Лампа настольная 1Ф; 220 В; 0,011 кВт | NL 202 |  | Эра | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| ВШ | Встроенный шкаф. Габариты: 1650х600х3000 ммм |  |  | Индивидуальное изготовление | шт. | 1 |  |  |
| Б/Н | термометр комнатный |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  |  |
| Б/Н | Термометр для холодильника по количеству полок |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 5 |  | на планах не указано |
| Б/Н | Электронный гигрометр |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  |  |
| Б/П | Стремянка |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 1072а | Уборная для персонала |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Бак для мусора с металлическим внутренним ведром, с педалью 12л сталь полированная | Brabantia 123405 |  | Россия | шт. | 1 |  |  |
| 54А | Дозатор локтевой для жидкого мыла |  |  | Tork, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 147 | Диспенсер для туалетной бумаги в мини-рулонах белый | Tork SmartOne |  | Tork, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 149А | Дозатор локтевой для дезинфецирующих средств |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 150 | Ерш для унитаза с колбой (подставкой) | Tork |  | Tork, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 152 | Зеркало круглое с подстветкой, диаметр 700мм 1Ф; 220 В; 0,1 кВт | Ring |  | Россия | шт. | 1 |  | Подключается к сети через электроввод |
| 209 | Электросушитель для рук погружной Габариты: 300х220х690 мм 1ф; 1,9кВт, 220В | BXG-JET 7000C |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  | Подключается к сети через электроввод |
| Б/Н | Крючок |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  | на планах не указано |
| Б/Н* | Гигиенический душ со встраиваемым смесителем | ALMA Benito AL-859-01 |  | ALMA | шт. | 1 |  | Подвод холодной воды D=15мм; подвод горячей воды D=15мм |
| 1075 | Коридор |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Облучатель-рециркулятор закрытого типа, бактерицидная эффективность 99%, производительность 100м3/час Габариты: 340х140х890мм РУ-60ВА,220В,1Ф+N+PE | Дезар 3 |  | КРОНТ | шт. | 2 |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| НС1 | Настенный светильник 1Ф; 220 В; ~ 0,01 кВт |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 4 |  | Подключается к сети через электроввод |
| Б/П | Картина |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 4 |  |  |
| 1076 | Кабинет врача стоматолога терапевта/ортодонта |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Кресло медицинское для персонала на роликовой опоре, механизм - газ/лифт, обивка - кожзаменитель. | ДМ-5-004-04 |  | Доктор Мебель | шт. | 1 |  |  |
| 5 | Бак для мусора с металлическим внутренним ведром, с педалью 12л сталь полированная | Brabantia 123405 |  | Россия | шт. | 1 |  |  |
| 14 | Облучатель-рециркулятор закрытого типа, бактерицидная эффективность 99%, производительность 100м3/час Габариты: 340х140х890мм РУ-60ВА,220В,1Ф+N+PE | Дезар 3 |  | КРОНТ | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 21 | Стул для посетителей |  |  | Доктор Мебель | шт. | 1 |  |  |
| 40 | Cтоматологическая установка РУ-1,0кВт,220В,1Ф+N+PE Внутри стоматологической установки (DKL) имеется сепаратор, отделяющий жидкость из аспирационной магистрали и сливающий её в канализацию. | DKL тип D1 |  | DKL | шт. | 1 |  | 1. Подключается к сети через автоматический выключатель 16 А. 2.Подвод холодной воды Dвнш.=3/8”. 3. Отвод в канализацию D=40мм. 4. Подвод сжатого воздуха от компрессора D=3/8” с накидной гайкой и внутренним конусом для герметичного присоединения трубки Ø10 мм 5.Подвод вакуума (аспиратор) D=40мм. 6. Монтажная труба D=50мм для: - кабель слаботочный (сигнальный) многожильный (мягкий) 2х1,5 или 3х1,5 от стоматологической установки к аспиратору; - кабель 8-pin для присоединения к локальной сети или сети интерне; - кабель от установки к табличке «ВХОДИТЕ», так как в стом. установке заложена функция вызова пациента с панели врача. |
| 54А | Дозатор локтевой для жидкого мыла |  |  | Tork, Россия | шт. | 2 |  |  |
| 57 | Моноблок HP EliteOne 800 G6 24 AiO BU -Non-Touch RCTO (i7 10700/16GB/1TB NVMe/Win 10/3Yr wite)+ клавиатура/мышь. 1ф; 220В; 0,3кВт | HP EliteOne 800 |  | Импорт | компл. | 1 |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 86 | Рулонная штора, 1500х1800мм | 1500х1800 |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 89 | Светильник стоматологический Габариты: 1260х400х50мм 1ф; 220В; 0,2кВт | Albedo n8 LED |  | Degre K, Франция | шт. | 1 |  | Подключается к сети через выключатель, требуется защитное заземление |
| 109 | Табурет медицинский, мобильный со спинкой, с пневматической регулировкой высоты сиденья (регулировка рукояткой под сиденьем), основание - литое, полированное из алюминиевого сплава, сиденье и спинка - пластик различных цветов, Габаритные размеры основания 645 мм. Регулировка высоты сиденья 430-565 мм, регулировка вылета спинки относительно сиденья 80-130 мм, Регулировка спинки по высоте 80 мм Габариты спинки 375*210*50 мм, размер сиденья 375*60 мм. Колеса пластиковые, ø 50 мм. Вес 7,0 кг. | ДМ-5-004-06 |  | Доктор Мебель | шт. | 2 |  |  |
| 146 | Держатель для бумажных полотенец | TORK Xpress Multifold |  | Tork, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 149А | Дозатор локтевой для дезинфецирующих средств |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 2 |  |  |
| 152 | Зеркало круглое с подстветкой, диаметр 700мм 1Ф; 220 В; 0,1 кВт | Ring |  | Россия | шт. | 1 |  | Подключается к сети через электроввод |
| 154.1 | Аппарат рентгеновский интраоральный для прицельных снимков 1Ф; 220 В; потребление в дежурном режиме – 0,1 кВт, потребляемая мощность ~ 1,2 кВт | Heliodent plus |  | DentsplySirona. Австрия |  | 1 |  | Подключается к сети через автоматический выключатель, номинальный ток 16 А |
| 154.3 | Радиовизиограф интраоральный | Sirona XIOS XG |  | DentsplySirona. Австрия |  | 1 |  |  |
| 155 | Корзина для мусора, офисная, металлическая, без крышки, 15 литров |  |  | Санакс | шт. | 1 |  |  |
| 162 | Негатоскоп двухкадровый, размеры просмотрового экрана 720х420 мм. Корпус негатоскопа цельнопластмассовый, экран из оргстекла; источник света люминесцентные лампы, неравномерность яркости экрана не более 30%, яркость в центрах полей диагностики Габариты:730х500х130 мм 1Ф; 220 В; 0,1 кВт | НР2-02 |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 212.5 *** | Рентгензащитные ставни. Габариты: 1650х900 (h)мм. Свинцовый эквивалент 0,5мм |  |  | ЗАО «ПОНИ», Россия | шт. | 1 |  | Учитывается разделом АР |
| С-3 | Аппарат для определения глубины корневого канала (апекслокатор) | Dentaport RCM-EX. |  | J.Morita, Япония | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| С-9 | ### Лампа для отбеливания зубов (в комплекте с системой отбеливания) ### Номинальная потребляемая мощность – 1 кВт; расчетная мощность – 756 Вт; 220 В; 3,15 А | ZOOM 3 |  | Импорт | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| С-10 | Эндомотор | Dentaport TR-EX DP-TR3. |  | J.Morita, Япония | шт. | 1 |  |  |
| С-11 | Аппарат для лечения и профилактики стоматологических заболеваний (воздушно – порошковая полировка и пъезоскалер. Габариты: 280х185х100 мм 1ф; 220В; 0,09кВт | Combi S |  | Mectron, Италия | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В 1. Подключается к сжатому воздуху; 2.Подключается к воде. Оба подключения осуществляются от стоматологической установки через быстросъёмные соединения. |
| С-16 | Аппарат для обтурации Maillefer, мт25554 Габариты: 112х152х150мм 1ф; 220В; 0,01кВт | Calamus Dual |  | Dentsply Maillefer, Швейцария | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| С-17 | Аппарат электродиагностическ ий "PulpEst" - электронно-цифровой тестер жизнеспособности пульпы, мт25699 Габариты: 98х98х60мм 1ф; 220В; 0,001кВт |  |  | Geosoft EndoLine | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| Б/Н | Набор парадонтологический анатомический. Mectron, Италия |  |  |  | шт. | 1 |  | на планах не указано |
| Б/Н | Набор парадонтологический универсальный. Mectron, Италия |  |  |  | шт. | 1 |  | на планах не указано |
| Б/Н | Набор эндодонтический ревизионный. Mectron, Италия |  |  |  | шт. | 1 |  | на планах не указано |
| Б/Н | Набор эндодонтический ретроградный. Mectron, Италия |  |  |  | шт. | 1 |  | на планах не указано |
| Б/Н | Набор сухая работа. Mectron, Италия |  |  |  | шт. | 1 |  | на планах не указано |
| Б/Н | Набор для чистки. Mectron, Италия |  |  |  | шт. | 1 |  | на планах не указано |
| Б/Н | Набор для подготовки зуба под коронку. Mectron, Италия |  |  |  | шт. | 1 |  | на планах не указано |
| Б/Н | Набор для препарирования полостей. Mectron, Италия |  |  |  | шт. | 1 |  | на планах не указано |
| 14Б | Аппарат для аэрозольной дезинфекции Габариты: 500х350х300мм 1ф; 220В; 1,0кВт Вес – 6,5 кг. |  |  | Nocospray. Ariel, Франция | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| С-6Г | Лампа светополимеризационная |  |  | Starlight Pro. Mectron, Италия | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| Б/Н | Комплект запасных частей для стоматологических установок DKL (комплект шлангов микромотора, комплект шлангов турбинного наконечника, комплект сменных роторных групп, комплект лампочек турбинных наконечников). DKL, Германия |  |  |  | шт. | 1 |  | на планах не указано |
| Б/Н | Быстросъемное соединение RQ-34. W&H, Германия |  |  |  | шт. | 1 |  | на планах не указано |
| Б/Н | Турбинный наконечник TG-98L. W&H, Германия |  |  |  | шт. | 1 |  | на планах не указано |
| Б/Н | Турбинный наконечник TG-97L. W&H, Германия |  |  |  | шт. | 1 |  | на планах не указано |
| Б/Н | Угловой наконечник 2:1 WG-66LT. W&H, Германия |  |  |  | шт. | 1 |  | на планах не указано |
| Б/Н | Угловой наконечник 1:1 WG-56LT. W&H, Германия |  |  |  | шт. | 1 |  | на планах не указано |
| Б/Н | Угловой наконечник 1:5 WG-99LT. W&H, Германия |  |  |  | шт. | 1 |  | на планах не указано |
| Б/Н | Аппарат для диагностики жизнеспособности пульпы (электроодонтометр) |  |  |  | шт. | 1 |  | на планах не указано |
| С-5К | Аппарат для снятия зубных отложений ультразвуковой (скейлер) | Combi |  | Mectron, Италия | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| Б/Н | Емкости для дезинфекции инструментов |  |  |  | шт. | 1 |  | на планах не указано |
| Б/Н | Емкость для сбора бытовых и медицинских отходов |  |  |  | шт. | 1 |  | на планах не указано |
| Б/Н | Емкость для утилизации шприцев, игл и других одноразовых инструментов |  |  |  | шт. | 1 |  |  |
| Б/Н | Инъектор стоматологический, для карпульной анестезии |  |  |  | шт. | 1 |  | на планах не указано |
| С-31 | Система для автоматического замешивания слепочной массы (Смеситель вакуумный ) мт25563 1ф; 220В; 0,3кВт | Wamix-Comfort |  | Wasserman | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| Б/Н | Система для снятия старых ортопедических конструкций (наконечник для снятия коронок и мостов, мт25573) | CORONAflex 2005 |  | KAVO | шт. | 1 |  | на планах не указано |
| Б/Н | Цифровой сканер стоматологический |  |  | Импорт | шт. | 1 |  | на планах не указано |
| С-32 | Принтер 3D стоматологический Габариты: 410х500х480мм 1ф; 220В; 0,5кВт Вес – 16,5 кг. | MAX UV |  | ASIGA | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| Б/Н | Клиническая система Cad-cam |  |  | Импорт | шт. | 1 |  | на планах не указано |
| Б/Н | Бинокулярная оптика со встроенным светом и видео фиксации проводимого лечения |  |  | Импорт | шт. | 1 |  | на планах не указано |
| Б/Н | Фото техника с принадлежностиями |  |  | Импорт | шт. | 1 |  | на планах не указано |
| Б/Н | Прибор для определения цвета естественных зубов VITA Easyshade Compact, мт25543, ШТ |  |  | Импорт | шт. | 1 |  | на планах не указано |
| С-33 | Приспособление эл. нагрев д/восковых шаблонов 1ф; 220В; 0,1кВт |  |  | Россия | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| Б/Н | Прибор для оценки окклюзии зубных рядов |  |  | Импорт | шт. | 1 |  | на планах не указано |
| Б/Н | Прибор для определения подвижности зубов, имплантатов |  |  | Импорт | шт. | 1 |  | на планах не указано |
| С-34 | Прибор для мио-(нейро-)стимуляции (миограф стоматологический) 1ф; 220В; 0,1кВт |  |  | Россия | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| Б/Н | Артикулятор стоматологический с лицевой дугой |  |  | Импорт | шт. | 1 |  | на планах не указано |
| 314 | Комплект мебели для оснащения кабинета врача стоматолога (пом.1076) серия DECO, в составе: |  |  | ANAS | компл. | 1 |  | Подвод холодной воды D=15 мм, подвод горячей воды D=15 мм, отвод в канализацию D=50 мм |
|  | DT1 Финишный модуль с дверцей и полкой 405 х 405 х 830мм |  |  |  | шт. | 2 |  |  |
|  | DRLR Модуль под мойку с распашной дверцей 500 х 405~485 х 830 мм |  |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | LCTR Интегрированная мойка 1 |  |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | GR4 Смеситель 1 |  |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | DM6 Модуль с двумя ящиками типа А и двумя ящиками типа B 500 х 485 х 840 мм |  |  |  | шт. | 2 |  |  |
|  | DM7 Модуль с четырьмя ящиками типа А и одним ящиком типа B 500 х 405 х 830 мм |  |  |  | шт. | 2 |  |  |
|  | DRLL Модуль под мойку с распашной дверцей 500 х 405~485 х 840 мм |  |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | LCTR Интегрированная мойка |  |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | GR4 Смеситель |  |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | TCS Столешница, метр погонный 4 4000 x 465~545 х 12 мм |  |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | DSC Бортик, метр погонный 4 |  |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | DS7 Модуль подкатной с четырьмя ящиками типа А и одним ящиком типа В 500 х 512 х 795 мм |  |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | TDS Верхняя панель для подкатного модуля с интегрированной ручкой 502 х 555 х 12 мм |  |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | DIL* Вставка-лоток в ящик |  |  |  | шт. | 16 |  |  |
|  | SBLA* Вставка в ящик 16 см |  |  |  | шт. | 7 |  |  |
|  | SHG/VT Подвесной модуль-диспенсер с дверцей из окрашенного стекла 1000 х 325 х 395 мм |  |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | SHA/VT Подвесной модуль-диспенсер со стеклянной дверцей 1000 х 325 х 395 мм |  |  |  | шт. | 1 |  |  |
| 315 | Стол компьютерный (пом.1076), серия DECO в составе: |  |  | ANAS | компл. | 1 |  |  |
|  | DT1 Финишный модуль с дверцей и полкой 405 х 405 х 830мм |  |  |  | шт. | 2 |  |  |
|  | GPF Кабель-канал 1 GMT |  |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | Металлическая панель |  |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | TCS Столешница, метр погонный 1,4 1400 x 465~545 х 12 мм |  |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | DSC Бортик, метр погонный 1,4 |  |  |  | шт. | 1 |  |  |
| ОК3 | Консоль настенная для специальных лечебных помещений с клапаном (О2) и блоком из 4-х электророзеток, розетками уравнивания потециалов (2), с увлажнителем кислорода РУ-1,0 кВт; 220В; 1Ф.+N+PE (максимальная установленная мощность подключаемого к консоли оборудования) | Independant 100 | - | Гебрюдер Мартин ГмбХ & Ко. КГ | шт. | 1 |  | Подключается к сети через электроввод. Подвод кислорода. |
| Е20 | Вешалка для хранения защитной одежды AW4211 |  |  | Россия | шт. | 1 |  |  |
| Е30 | Ширма рентгенозащитная большая односекционная со смотровым рентгенозащитным окном. Свинцовый эквивалент панели ширмы – 1,0мм, окна – 2,5мм Габариты: 1050х710х2000 мм |  |  | ЗАО «ПОНИ», Россия | шт. | 1 |  |  |
| ДР-11 *** | Дверь рентгеновская защитная. Габариты 1000х2100мм. Свинцовый эквивалент 0,25мм |  |  | ЗАО «ПОНИ», Россия | шт. | 1 |  | Учитывается разделом АР |
| Б/П | Комплект средств индивидуальной защиты от ионизируюшего излучения |  |  | Россия | компл. | 1 |  |  |
| СТ | Световое табло с надписью "Не входить" |  |  | Россия | шт. | 1 |  | Учитывается в разделе ЭО |
| 1077 | Кабинет врача стоматолога хирурга |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Кресло медицинское для персонала на роликовой опоре, механизм - газ/лифт, обивка - кожзаменитель. | ДМ-5-004-04 |  | Доктор Мебель | шт. | 1 |  |  |
| 5 | Бак для мусора с металлическим внутренним ведром, с педалью 12л сталь полированная | Brabantia 123405 |  | Россия | шт. | 1 |  |  |
| 14 | Облучатель-рециркулятор закрытого типа, бактерицидная эффективность 99%, производительность 100м3/час Габариты: 340х140х890мм РУ-60ВА,220В,1Ф+N+PE | Дезар 3 |  | КРОНТ | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 21 | Стул для посетителей |  |  | Доктор Мебель | шт. | 1 |  |  |
| 40.1 | Cтоматологическая установка для хирургического приема РУ-1,0кВт,220В,1Ф+N+PE Внутри стоматологической установки (DKL) имеется сепаратор, отделяющий жидкость из аспирационной магистрали и сливающий её в канализацию. | DKL тип L1 |  | DKL, Германия | шт. | 1 |  | 1. Подключается к сети через автоматический выключатель 16 А. 2.Подвод холодной воды Dвнш.=3/8”. 3. Отвод в канализацию D=40мм. 4. Подвод сжатого воздуха от компрессора D=3/8” с накидной гайкой и внутренним конусом для герметичного присоединения трубки Ø10 мм 5.Подвод вакуума (аспиратор) D=40мм. 6. Монтажная труба D=50мм для: - кабель слаботочный (сигнальный) многожильный (мягкий) 2х1,5 или 3х1,5 от стоматологической установки к аспиратору; - кабель 8-pin для присоединения к локальной сети или сети интернет; - кабель от установки к табличке «ВХОДИТЕ», так как в стом. установке заложена функция вызова пациента с панели врача. |
| 54А | Дозатор локтевой для жидкого мыла |  |  | Tork, Россия | шт. | 2 |  |  |
| 57 | Моноблок HP EliteOne 800 G6 24 AiO BU -Non-Touch RCTO (i7 10700/16GB/1TB NVMe/Win 10/3Yr wite)+ клавиатура/мышь. 1ф; 220В; 0,3кВт | HP EliteOne 800 |  | Импорт | компл. | 1 |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 86 | Рулонная штора, 1500х1800мм | 1500х1800 |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 89 | Светильник стоматологический Габариты: 1260х400х50мм 1ф; 220В; 0,2кВт | Albedo n8 LED |  | Degre K, Франция | шт. | 1 |  | Подключается к сети через выключатель, требуется защитное заземление |
| 109 | Табурет медицинский, мобильный со спинкой, с пневматической регулировкой высоты сиденья (регулировка рукояткой под сиденьем), основание - литое, полированное из алюминиевого сплава, сиденье и спинка - пластик различных цветов, Габаритные размеры основания 645 мм. Регулировка высоты сиденья 430-565 мм, регулировка вылета спинки относительно сиденья 80-130 мм, Регулировка спинки по высоте 80 мм Габариты спинки 375*210*50 мм, размер сиденья 375*60 мм. Колеса пластиковые, ø 50 мм. Вес 7,0 кг. | ДМ-5-004-06 |  | Доктор Мебель | шт. | 2 |  |  |
| 123 | Холодильник фармацевтический однодверный однокамерный, объем 250 л, 5 съемных полок, 2 выдвижных ящика, габаритные размеры 1300х607х600 мм. Металлическая дверь с изоляцией с замком, внутренняя камера из пластика, хладагент R600a; ручная разморозка, принудительная циркуляция воздуха, микропроцессорный контроль температуры, 1 компрессор; освещение лампой накаливания, цифровой дисплей с отражением температуры, аварийная сигнализация (визуальный и звуковой сигналы) при изменении температуры, автоматическое отключение вентилятора при открывании двери; температура от +2°C до +14°C; источник питания сеть 220 В/50 Гц, 1Ф; 220 В; 0,4кВт | HYCD-282 Haier |  | Haier | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 146 | Держатель для бумажных полотенец | TORK Xpress Multifold |  | Tork, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 149А | Дозатор локтевой для дезинфецирующих средств |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 2 |  |  |
| 152 | Зеркало круглое с подстветкой, диаметр 700мм 1Ф; 220 В; 0,1 кВт | Ring |  | Россия | шт. | 1 |  | Подключается к сети через электроввод |
| 154.1 | Аппарат рентгеновский интраоральный для прицельных снимков 1Ф; 220 В; потребление в дежурном режиме – 0,1 кВт, потребляемая мощность ~ 1,2 кВт | Heliodent plus |  | DentsplySirona. Австрия |  | 1 |  | Подключается к сети через автоматический выключатель, номинальный ток 16 А |
| 154.3 | Радиовизиограф интраоральный | Sirona XIOS XG |  | DentsplySirona. Австрия |  | 1 |  |  |
| 155 | Корзина для мусора, офисная, металлическая, без крышки, 15 литров |  |  | Санакс | шт. | 1 |  |  |
| 162 | Негатоскоп двухкадровый, размеры просмотрового экрана 720х420 мм. Корпус негатоскопа цельнопластмассовый, экран из оргстекла; источник света люминесцентные лампы, неравномерность яркости экрана не более 30%, яркость в центрах полей диагностики Габариты:730х500х130 мм 1Ф; 220 В; 0,1 кВт | НР2-02 |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 212.5 *** | Рентгензащитные ставни. Габариты: 1650х900 (h)мм. Свинцовый эквивалент 0,5мм |  |  | ЗАО «ПОНИ», Россия | шт. | 1 |  | Учитывается разделом АР |
| Б/Н | Комплект запасных частей для стоматологических установок DKL (комплект шлангов микромотора, комплект шлангов турбинного наконечника, комплект сменных роторных групп, комплект лампочек турбинных наконечников). DKL, Германия |  |  |  | шт. | 1 |  | на планах не указано |
| Б/Н | Быстросъемное соединение RQ-34. W&H, Германия |  |  |  | шт. | 1 |  | на планах не указано |
| Б/Н | Турбинный наконечник TG-98L. W&H, Германия |  |  |  | шт. | 1 |  | на планах не указано |
| Б/Н | Турбинный наконечник TG-97L. W&H, Германия |  |  |  | шт. | 1 |  | на планах не указано |
| Б/Н | Угловой наконечник 2:1 WG-66LT. W&H, Германия |  |  |  | шт. | 1 |  | на планах не указано |
| Б/Н | Угловой наконечник 1:1 WG-56LT. W&H, Германия |  |  |  | шт. | 1 |  | на планах не указано |
| Б/Н | Угловой наконечник 1:5 WG-99LT. W&H, Германия |  |  |  | шт. | 1 |  | на планах не указано |
| С-35 | Аппарат для ультразвуковой хирургии Габариты: 340х210х150 мм 1ф; 220В; 0,1кВт | Mectron Piezosurgery touch. |  | Mectron, Италия | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| Б/Н | Набор базовый. Mectron, Италия |  |  |  | шт. | 1 |  | на планах не указано |
| Б/Н | Набор для синус лифтинга. Mectron, Италия |  |  |  | шт. | 1 |  | на планах не указано |
| Б/Н | Набор для удаления зубов. Mectron, Италия |  |  |  | шт. | 1 |  | на планах не указано |
| Б/Н | Набор парадонтологический. Mectron, Италия |  |  |  | шт. | 1 |  | на планах не указано |
| Б/Н | Набор расширенный для подготовки ложа под имплантат. Mectron, Италия |  |  |  | шт. | 1 |  | на планах не указано |
| Б/Н | Набор для ретроградной хирургии. Mectron, Италия |  |  |  | шт. | 1 |  | на планах не указано |
| Б/Н | Набор для остеотомии. Mectron, Италия |  |  |  | шт. | 1 |  | на планах не указано |
| Б/Н | Набор для удаления импланта. Mectron, Италия |  |  |  | шт. | 1 |  | на планах не указано |
| Б/Н | Хирургический лоток. Mectron, Италия |  |  |  | шт. | 1 |  | на планах не указано |
| Б/Н | Ключ для насадок К8. Mectron, Италия |  |  |  | шт. | 1 |  | на планах не указано |
| С-4 | Диатермокоагулятор хирургический стоматологический Габариты: 235х130х65мм 1Ф; 220 В; 0,05 кВт | ЭКпс-20-1 |  | Рубикон-Инновация, Россия | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| Б/Н | Емкости для дезинфекции инструментов |  |  |  | шт. | 1 |  | на планах не указано |
| Б/Н | Емкость для сбора бытовых и медицинских отходов |  |  |  | шт. | 2 |  | на планах не указано |
| Б/Н | Емкость для утилизации шприцев, игл и других одноразовых инструментов |  |  |  | шт. | 1 |  | на планах не указано |
| Б/Н | Зажим кровоостанавливающий в ассортименте |  |  |  | шт. | 3 |  | на планах не указано |
| Б/Н | Зонды глазные в ассортименте, для зондирования протока слюнных желез |  |  |  | шт. | 3 |  | на планах не указано |
| Б/Н | Инъектор стоматологический, для карпульной анестезии |  |  |  | шт. | 3 |  | на планах не указано |
| Б/Н | Щипцы стоматологические для удаления зубов и корней зубов на верхней и нижней челюстях в ассортименте |  |  |  | шт. | 15 |  | на планах не указано |
| Б/Н | Элеваторы стоматологические для удаления корней зубов на верхней и нижней челюстях в ассортименте |  |  |  | шт. | 5 |  | на планах не указано |
| Б/Н | Укладка экстренной профилактики парентеральных инфекций для оказания первичной медико-санитарной помощи, скорой медицинской помощи, специализированной медицинской помощи и паллиативной медицинской помощи |  |  |  | шт. | 1 |  | на планах не указано |
| Б/Н | Термометр для холодильника по количеству полок |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 5 |  | на планах не указано |
| ПБМ | Мобильна стоматологическая установка 1ф; 220В; 50ВА | TU A 200 |  | Stomadent, Словакия | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 312 | Комплект мебели для оснащения кабинета врача стоматолога (пом.1077) серия DECO, в составе: |  |  | ANAS | компл. | 1 |  | Подвод холодной воды D=15 мм, подвод горячей воды D=15 мм, отвод в канализацию D=50 мм |
|  | DML Модуль под мойку с распашной дверцей 500 x 485 x 830 мм |  |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | LCTR Интегрированная мойка |  |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | GR4 Смеситель |  |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | DM7 Модуль с четырьмя ящиками типа А и одним ящиком типа B 500х 405 х 830 мм |  |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | DR6L Модуль с двумя ящиками типа А и двумя ящиками типа B 500 х 405~485 х 830 мм |  |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | DP6 Модуль с двумя ящиками типа А и двумя ящиками типа B 500 х 405 х 830 мм |  |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | DPL Модуль под мойку с распашной дверцей 500 x 485 x 830 мм |  |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | LCTR Интегрированная мойка |  |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | GR4 Смеситель |  |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | DT1 Финишный модуль с дверцей и полкой 405 х 405 х 830 мм |  |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | TCS Столешница, метр погонный 4 4000 x 465~545 х 12 мм |  |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | DSC Бортик, метр погонный 4 |  |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | DS7 Модуль подкатной с четырьмя ящиками типа А и одним ящиком типа В 500 х 512 х 795 мм |  |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | TDS Верхняя панель для подкатного модуля с интегрированной ручкой 502 х 555 х 12 мм |  |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | DIL* Вставка-лоток в ящик |  |  |  | шт. | 12 |  |  |
|  | SBLA* Вставка в ящик 16 см |  |  |  | шт. | 6 |  |  |
|  | SHG/VT Подвесной модуль-диспенсер с дверцей из окрашенного стекла 1000 х 325 х 395 мм |  |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | SHA/VT Подвесной модуль-диспенсер со стеклянной дверцей 1000 х 325 х 395 мм |  |  |  | шт. | 1 |  |  |
| 313 | Стол компьютерный (пом.1077) серия DECO, в составе: |  |  | ANAS | компл. | 1 |  |  |
|  | DM1 Модуль с дверцей и 1-й полкой 500 х 485 х 830 мм |  |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | GPF Кабель-канал |  |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | Вентилятор |  |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | DT1 Финишный модуль с дверцей и полкой 405 х 405 х 830 мм |  |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | GMT Металлическая панель |  |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | TCS Столешница, метр погонный 1,6 1600 x 465~545 х 12 мм |  |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | DSC Бортик, метр погонный 1,6 |  |  |  | шт. | 1 |  |  |
| Е20 | Вешалка для хранения защитной одежды AW4211 |  |  | Россия | шт. | 1 |  |  |
| Е30 | Ширма рентгенозащитная большая односекционная со смотровым рентгенозащитным окном. Свинцовый эквивалент панели ширмы – 1,0мм, окна – 2,5мм Габариты: 1050х710х2000 мм |  |  | ЗАО «ПОНИ», Россия | шт. | 1 |  |  |
| ДР-10 *** | Дверь рентгеновская защитная. Габариты 1000х2100мм. Свинцовый эквивалент 0,25мм |  |  | ЗАО «ПОНИ», Россия | шт. | 1 |  | Учитывается разделом АР |
| Б/П | Комплект средств индивидуальной защиты от ионизируюшего излучения |  |  | Россия | компл. | 1 |  |  |
| СТ | Световое табло с надписью "Не входить" |  |  | Россия | шт. | 1 |  | Учитывается в разделе ЭО |
| ОК3 | Консоль настенная для специальных лечебных помещений с клапаном (О2) и блоком из 4-х электророзеток, розетками уравнивания потециалов (2), с увлажнителем кислорода РУ-1,0 кВт; 220В; 1Ф.+N+PE (максимальная установленная мощность подключаемого к консоли оборудования) | Independant 100 | - | Гебрюдер Мартин ГмбХ & Ко. КГ | шт. | 1 |  | Подключается к сети через электроввод. Подвод кислорода. |
| О-36А | Операционный светильник 1Ф; 220 В; ~ 0,3 кВт | marLED X | - | Гебрюдер Мартин ГмбХ & Ко. КГ | шт. | 1 |  | Подключается к сети через разделительный трансформатор, комбинированный с выключателем; требуется защитное заземление. При пониженном напряжении в сети светильник должен автоматически переключаться на питание от аккумуляторной станции. |
| 1078 | Кабинет врача оторинопаринголога |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Кресло медицинское для персонала на роликовой опоре, механизм - газ/лифт, обивка - кожзаменитель. | ДМ-5-004-04 |  | Доктор Мебель | шт. | 2 |  |  |
| 5 | Бак для мусора с металлическим внутренним ведром, с педалью 12л сталь полированная | Brabantia 123405 |  | Россия | шт. | 2 |  |  |
| 6 | Тумба подвесная под умывальник с 2-мя ящиками, фаянсовая раковина в комплекте, смеситель GROHE Europolis |  |  | Первая мебельная фабрика | шт. | 1 |  | Подвод холодной воды D=15 мм, подвод горячей воды D=15 мм, отвод в канализацию D=50 мм |
| 14 | Облучатель-рециркулятор закрытого типа, бактерицидная эффективность 99%, производительность 100м3/час Габариты: 340х140х890мм РУ-60ВА,220В,1Ф+N+PE | Дезар 3 |  | КРОНТ | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 19.5 | Стол врача с тумбой справа Габариты: 1200х600х820мм |  |  | Доктор Мебель | шт. | 2 |  |  |
| 19.6 | Тумба подкатная Габариты: 400х500х670мм |  |  | Доктор Мебель | шт. | 2 |  |  |
| 21 | Стул для посетителей |  |  | Доктор Мебель | шт. | 1 |  |  |
| 26 | Шкаф двухстворчатый с 4 полками, с сейфом и замком, фасады и корпус - сталь с порошковым покрытием. Габариты: 900х600х1950 мм | ДМ-4-001-37 |  | Доктор Мебель | шт. | 2 |  |  |
| 29 | Тележка медицинская с ящиками; нерж.сталь Габариты: 1200хх610х1000мм | арт.325200 |  | Malvestio | шт. | 1 |  |  |
| 54А | Дозатор локтевой для жидкого мыла |  |  | Tork, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 57 | Моноблок HP EliteOne 800 G6 24 AiO BU -Non-Touch RCTO (i7 10700/16GB/1TB NVMe/Win 10/3Yr wite)+ клавиатура/мышь. 1ф; 220В; 0,3кВт | HP EliteOne 800 |  | Импорт | компл. | 1 |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 59 | Кресло оторинолагическое для пациента Габариты: 800х650х1380 мм (длина в разложенном виде – 1730 мм) РУ-220В; 1Ф; 1,386кВА | Вкомплектес ATMOS S 61 Servant ENT |  | ATMOS | шт. | 1 | 160 | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 61 | ЛОР установка (правое исполнение; комплектация:ЛОР-установка, микроскоп, стул врача, ящик для инструментов). 1ф; 220В; 3,150кВА - модуль Workstation 1ф; 220В; 0,05кВА – микроскоп 1ф; 220В; 0,025кВА – универсальное сетевое зарядное устройство | ATMOS S 61 Servant ENT | - | ATMOS | шт. | 1 | 120 | Подвод холодной воды D=3/4”. Отвод в канализацию D=резьба внешняя 3/4”. Подключается к сети через 2-х полюсные розетки с заземл.контактом 220В. (8 шт.) |
| 63 | Лазерное многофункциональное устройство. Габариты: 420х390х320 мм 1ф; 220В; 0,51кВт | HPLaserJetProMFPM428fdn |  | Импорт | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 86 | Рулонная штора, 1500х1800мм | 1500х1800 |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 2 |  |  |
| 104 | Столик манипуляционный мобильный; для инструментов, из нержавеющей стали AISI 304, с 2-мя полками, столешница с бортом по 4-м сторонам, на колесах 125 мм, 2 из которых с тормозами Габариты: 600х400х800 мм | арт.325025 |  | Malvestio | шт. | 2 |  |  |
| 109 | Табурет медицинский, мобильный со спинкой | ДМ-5-004-06 |  | Доктор Мебель | шт. | 1 |  |  |
| 123 | Холодильник фармацевтический однодверный однокамерный, объем 250 л, 5 съемных полок, 2 выдвижных ящика, габаритные размеры 1300х607х600 мм. Металлическая дверь с изоляцией с замком, внутренняя камера из пластика, хладагент R600a; ручная разморозка, принудительная циркуляция воздуха, микропроцессорный контроль температуры, 1 компрессор; освещение лампой накаливания, цифровой дисплей с отражением температуры, аварийная сигнализация (визуальный и звуковой сигналы) при изменении температуры, автоматическое отключение вентилятора при открывании двери; температура от +2°C до +14°C; источник питания сеть 220 В/50 Гц, 1Ф; 220 В; 0,4кВт | HYCD-282 Haier |  | Haier | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 146 | Держатель для бумажных полотенец | TORK Xpress Multifold |  | Tork, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 149А | Дозатор локтевой для дезинфецирующих средств |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 152 | Зеркало круглое с подстветкой, диаметр 700мм 1Ф; 220 В; 0,1 кВт | Ring |  | Россия | шт. | 1 |  | Подключается к сети через электроввод |
| 155 | Корзина для мусора, офисная, металлическая, без крышки, 15 литров |  |  | Санакс | шт. | 2 |  |  |
| 162 | Негатоскоп двухкадровый, размеры просмотрового экрана 720х420 мм. Корпус негатоскопа цельнопластмассовый, экран из оргстекла; источник света люминесцентные лампы, неравномерность яркости экрана не более 30%, яркость в центрах полей диагностики Габариты:730х500х130 мм 1Ф; 220 В; 0,1 кВт | НР2-02 |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 168 | ЛОР Видеосистема на приборной стойке для смотрового кабинета с набором для стробоскопии, в составе: Видеосистема компактная эндоскопическая TELE PACK +, с принадлежностями Видеоголовка эндоскопическая Image1 S HX Световод, волоконнооптический, диаметр 3,5 мм, длина 230 см Световод, волоконнооптический, диаметр 2,5 мм, длина 230 см Держатель видеоголовки и бутыли с ирригационной жидкостью Тележка медицинская для Telepack+ (ООО "ФАРМАЦИЯ", Россия) Контактный микрофон с ободом, набор Ножная педаль, управления Оптика Hopkins, телеларингофарингоскоп, 90°, 5,8 мм, 20 см Оптика Hopkins, телеларингоскоп, по BENJAMIN, 70°, 4 мм, 18 см Оптика Hopkins, телеларингофарингоскоп 90°, 10 мм,15 см Рукоятка KARL STORZ, для 8700 CP, 8700 CKA, 8705 CKA и 8700 DKA |  |  | Karl Storz GmbH & Co, Германия | компл. | 1 |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 186 | Планка для полотенец на 4 крючка. Длина 250 мм |  |  | Торговая сеть | шт. | 1 |  |  |
| 210 | Емкость-контейнер КДС " КРОНТ" для дизенфекции и стерилизации инструмент в объеме 3л |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 3 |  |  |
| 327 | Кресло вращающееся (Барани) Габариты:660х550х1600(h) Вес – 43 кг. | КВ – 2С |  | Торговая сеть | шт. | 1 |  |  |
| ОК3 | Консоль настенная для специальных лечебных помещений с клапаном (О2) и блоком из 4-х электророзеток, розетками уравнивания потециалов (2), с увлажнителем кислорода РУ-1,0 кВт; 220В; 1Ф.+N+PE (максимальная установленная мощность подключаемого к консоли оборудования) | Independant 100 | - | Гебрюдер Мартин ГмбХ & Ко. КГ | шт. | 1 |  | Подключается к сети через электроввод. Подвод кислорода. |
| Б/Н | Аппарат электрохирургический высокочастотной |  |  |  | шт. | 1 |  |  |
| Б/Н | Осветитель налобный для видеоголовки, KS70, с LED-источником, белый свет |  |  | Karl Storz GmbH & Co, Германия | шт. | 1 |  |  |
| Б/Н | Жесткие эндоскопы ЛОР, в составе: Оптика Hopkins, 0°, 4 мм, 18 см, PDD Оптика Hopkins, 30°, 4 мм, Оптика Hopkins, 45°, 4 мм, 18 см Оптика Hopkins, 70°, 4 мм, 18 см Оптика Hopkins, 0°, 2,7 мм, 18 см |  |  | Karl Storz GmbH & Co, Германия | комп. | 1 |  |  |
| Б/Н | Гибкий эндоскоп смотровой ЛОР. Оптика гибкая стекловолоконная, для риноларингофиброскопии, 2.5 x 270 мм |  |  | Karl Storz GmbH & Co, Германия | шт. | 1 |  |  |
| Б/Н | Гибкий эндоскоп биопсийный ЛОР. Оптика гибкая стекловолоконная, риноларингофиброскоп, 3,7 х 340 мм |  |  | Karl Storz GmbH & Co, Германия | шт. | 1 |  |  |
| Б/Н | Лупа бинокулярная |  |  |  | шт. | 1 |  |  |
| Б/Н | Отоскоп, оториноскоп |  |  |  | шт. | 1 |  |  |
| Б/Н | Баллон для продувания ушей с запасными оливами |  |  |  | шт. | 1 |  |  |
| Б/Н | Воронка Зигля |  |  |  | шт. | 1 |  |  |
| Б/Н | Риноскоп, риноларингофиброскоп |  |  |  | шт. | 1 |  |  |
| Б/Н | Сканер ультразвуковой для носовых пазух (эхосинускоп) | Digital (вид 215110) |  | Happersberger Otopront GmbH, Германия | шт. | 1 |  |  |
| Б/Н | Аудиометр |  |  |  | шт. | 1 |  |  |
| Б/Н | Аудиометр импедансный, импедансметр |  |  |  | шт. | 1 |  |  |
| Б/Н | Прибор для регистрации отоакустической эмиссии |  |  |  | шт. | 1 |  |  |
| Б/Н | Набор камертонов медицинских |  |  |  | шт. | 1 |  |  |
| Б/Н | Комплект инструментов ЛОР, в составе: Камертон, С-128, с разновесами Пинцет, по LUCAE, штыкообразный,14.5 см Щипцы KARL STORZ, ушные, 8 см, по HARTMANN Молоток, по COTTLE, длина 18 см Канюля KARL STORZ, отсасывающая BARON, 1 мм Канюля KARL STORZ, отсасывающая по BARON, 1,7 мм Канюля KARL STORZ, отсасывающая трубка по FERGUSON Канюля KARL STORZ, отсасывающая трубка, по FERGUSON, 9 Шр. Ножницы, 10.5 см Ножницы, по WULLSTEIN, загнутые, 14 см Нож, серповидный, по PLESTER, слегка изогнутый, 16 см Кюретка, двойная по HOUSE, 2 х 3,2 мм, 1,6 х 2,6 мм, 15 см Эндоигла, по WULLSTEIN, средний изгиб, 16.5 см Эндоигла, по WULLSTEIN, легкий изгиб, 16.5 см Зеркало, носовое, по HARTMANN, 13 см Зеркало, носовое, по HARTMANN, 13 см Зеркало, носовое Ножницы, RHINOFORCE® II, носовые, 13 см Щипцы KARL STORZ, носовые, по BLAKESLEY, прямые, 2.5 мм, 11 см Щипцы KARL STORZ, носовые, загнутые вверх на 45°, 3,5 мм, 11 см Щипцы KARL STORZ, носовые, по BLAKESLEY, прямые, 11 см, размер 0 Щипцы KARL STORZ, носовые, по BLAKESLEY, 11 см, размер 1 Щипцы KARL STORZ, носовые, по BLAKESLEY, прямые, 11 см, размер 2 Щипцы KARL STORZ, носовые, по BLAKESLEY-WILDE, загнутые вверх на 45°, 11 см, размер 0 Щипцы KARL STORZ, по BRÜNINGS-LUC, 11 см Элеватор, по FREER, двусторонний, 20 см Остеотом, COTTLE крестовидный остеотом, 4 мм Ножницы, по METZENBAUM, 14 см Канюля KARL STORZ, промывающая, гибкая Канюля KARL STORZ, промывающая, гибкая, 3 мм Щипцы KARL STORZ, по OSTRUM, антральные Кюретка, антральная, 19 см Канюля KARL STORZ, отсасывающая трубка по FERGUSON, 10 Шр. Щипцы KARL STORZ, КЕРРИСОНА, 2 мм, 17 см, вверх на 40 Световод, волоконнооптический, диаметр 3,5 мм, длина 230 см Щипцы KARL STORZ, носовые с двойным изгибом по BLAKESLEY-CASTELNUOVO, 25°/45°, 2,5 мм, 13 см Щипцы KARL STORZ, по HEUWIESER, загнутые вверх на 90°, 10 см Щипцы KARL STORZ, по HEUWIESER, загнутые вниз на 115°, 10 см Щипцы KARL STORZ, для лобной пазухи,70°, малый Щипцы RHINOFORCE II, ложкообразные, 80°, 13 см Зонд, двусторонний, для гайморовых пазух, 19 см Канюля KARL STORZ, отсасывающая по FRAZIER, 5 Шр, 10 см Роторасширитель, по DAVIS-MEYER Диссектор, отсасывающий Диссектор, диссектор-ретрактор миндалин, по HURD Щипцы KARL STORZ, по COLVER, длина 19 см Зажим, по MIKULICZ, 20 см Канюля KARL STORZ, отсасывающая трубка YANKAUER, 29 см Чаша медицинская, стальная, 50 мл Щипцы RHINOFORCE II, миниатюрные, носовые, по CASTELNUOVO, 65°, 13 см |  |  | Karl Storz GmbH & Co, Германия | компл. | 1 |  |  |
| Б/Н | Набор для трахеотомии с трахеостомическими трубками |  |  |  | шт. | 1 |  |  |
| Б/Н | Электронный термометр |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  |  |
| Б/Н | Термометр для холодильника по количеству полок |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 5 |  |  |
| Б/Н | Электронный гигрометр |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  |  |
| Б/Н | Анти- СПИД укладка |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  |  |
| Б/Н | Укладка для оказания помощи при анафилактическом шоке |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  |  |
| Б/Н | Тонометр |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  |  |
| Б/Н | Ведро для утилизации игл |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 10 |  |  |
| Б/Н | Контейнер для замочки инструменов на 5 л. |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  |  |
| Б/Н | Контейнер для замочки инструменов на 3 л. |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  |  |
| Б/Н | Контейнер для уборки на 1 л. |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  |  |
| Б/Н | Вешалка для халатов |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 1079 | Кабинет заведуещего отделением (администратора) |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Бак для мусора с металлическим внутренним ведром, с педалью 12л сталь полированная | Brabantia 123405 |  | Россия | шт. | 1 |  |  |
| 7.1 | Кресло рабочее для руководителя на роликовой опоре, механизм - газ/лифт |  |  | Первая мебельная фабрика | шт. | 1 |  |  |
| 14 | Облучатель-рециркулятор закрытого типа, бактерицидная эффективность 99%, производительность 100м3/час Габариты: 340х140х890мм РУ-60ВА,220В,1Ф+N+PE | Дезар 3 |  | КРОНТ | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 20-1 | Стол руководителя |  | - | Первая мебельная фабрика | шт. | 1 |  |  |
| 21 | Стул для посетителей |  |  | Доктор Мебель | шт. | 4 |  |  |
| 23 | Подставка-греденция |  | - | Первая мебельная фабрика | шт. | 1 |  |  |
| 57 | Моноблок HP EliteOne 800 G6 24 AiO BU -Non-Touch RCTO (i7 10700/16GB/1TB NVMe/Win 10/3Yr wite)+ клавиатура/мышь. 1ф; 220В; 0,3кВт | HP EliteOne 800 |  | Импорт | компл. | 1 |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 63 | Лазерное многофункциональное устройство. Габариты: 420х390х320 мм 1ф; 220В; 0,51кВт | HPLaserJetProMFPM428fdn |  | Импорт | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 86 | Рулонная штора, 1500х1800мм | 1500х1800 |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 155 | Корзина для мусора, офисная, металлическая, без крышки, 15 литров |  |  | Санакс | шт. | 1 |  |  |
| 157 | Лампа настольная 1Ф; 220 В; 0,011 кВт | NL 202 |  | Эра | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 172 | Шкаф для одежды |  |  | Первая мебельная фабрика | шт. | 1 |  |  |
| 174 | Шкаф для документов со стеклянными дверями |  |  | Первая мебельная фабрика | шт. | 1 |  |  |
| 175 | Шкаф низкий по инд. размерам со встроенной раковиной, крючком и зозатором для жидкого мыла(см. дизайн-проект) в составе: |  |  | Инд. изготовление | комп. | 1 |  | Подвод холодной воды D=15 мм, подвод горячей воды D=15 мм, отвод в канализацию D=50 мм |
| Б/Н | тумба инд. изготовления, |  |  |  | шт. | 1 |  | на планах не указано |
| Б/Н | встраиваемый холодильник Liebherr UIK 1514, |  |  |  | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| Б/Н | раковина Franke 125.0176.647 KBG 110-34, цвет Шоколад, |  |  |  | шт. | 1 |  | на планах не указано |
| Б/Н | держатель для полотенец Brabantia, |  |  |  | шт. | 1 |  | на планах не указано |
| Б/Н | дозатор для жидкого мыла Kaiser KH-3022 BP,встраиваемый Black Pearl, |  |  |  | шт. | 1 |  | на планах не указано |
| Б/Н | Смеситель Florentina Фита AV коричневый, артикул 757839, |  |  |  | шт. | 1 |  | на планах не указано |
| Б/Н | Столешница Samsung Staron VL155 Loam, 1730х600мм. |  |  |  | шт. | 1 |  | на планах не указано |
| 176 | Брифинг-приставка |  |  | Первая мебельная фабрика | шт. | 1 |  |  |
| ЧАС | Часы. Диаметр 400мм |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 1080 | Малая операционная (стоматологическая) |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Шкаф двухстворчатый с 4 полками, с сейфом и замком, фасады и корпус - сталь с порошковым покрытием. Габариты: 900х600х1950 мм | ДМ-4-001-37 |  | Доктор Мебель | шт. | 1 |  |  |
| 29 | Тележка медицинская с ящиками; нерж.сталь Габариты: 1200хх610х1000мм | арт.325200 |  | Malvestio | шт. | 1 |  |  |
| 74А | Наркозно-дыхательный аппарат РУ-220В,1Ф+N+PE, 7А | WATO-EX65 pro |  | Mindray, Китай | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2-хполюсную розетку с заземл. контактом 220В. Подключение к сжатому воздуху, кислороду и закиси азота с давлением 3,6 бар (4 бар), через DIN разъёмы на панели мед. Газов (консоль) |
| 76 | Облучатель бактерицидный насстенный, производительность 95%, 115м3/час | ОБН-75 "Азов" |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 2 |  | Подключается к сети через выключатель, расположенный вне помещения у входной двери, сблокированные со световым табло. |
| 77 | Облучатель-рециркулятор закрытого типа, бактерицидная эффективность 99,9%, производительность 100м3/час | Дезар 5 |  | КРОНТ | шт. | 1 |  |  |
| 109А | Операционное кресло для хирурга | Atlant Westfalia |  | Импорт | шт. | 2 |  | Встроенная в кресло перезаряжаемая батарея |
| 104 | Столик манипуляционный мобильный; для инструментов, из нержавеющей стали AISI 304, с 2-мя полками, столешница с бортом по 4-м сторонам, на колесах 125 мм, 2 из которых с тормозами Габариты: 600х400х800 мм | арт.325025 |  | Malvestio | шт. | 1 |  |  |
| 109 | Табурет медицинский, мобильный со спинкой, с пневматической регулировкой высоты сиденья (регулировка рукояткой под сиденьем), основание - литое, полированное из алюминиевого сплава, сиденье и спинка - пластик различных цветов, Габаритные размеры основания 645 мм. Регулировка высоты сиденья 430-565 мм, регулировка вылета спинки относительно сиденья 80-130 мм, Регулировка спинки по высоте 80 мм Габариты спинки 375*210*50 мм, размер сиденья 375*60 мм. Колеса пластиковые, ø 50 мм. Вес 7,0 кг. | ДМ-5-004-06 |  | Доктор Мебель | шт. | 2 |  |  |
| 114 | Аппарат искусственной вентиляции легких (портативный) для транспортировки больных Габариты: 330х390х365 мм Вес – 16 кг. | SV300 |  | Mindray, Китай | шт. | 1 |  | Питание от аккумуляторных батарей |
| 143К | Операционный стол (стоматологический) Габариты: 1770/1940х555х520/950 мм 1Ф; 220 В; ~ 0,3 кВт Вес – 175 кг | BRUMABA PRIMUS: в базовой комплектации с доп. аксесуарами |  | Brumaba OP (PRIMUS), Германия | шт. | 1 |  | Автономный от сети, питание от аккумуляторной батареи 24 В; Зарядное устройство |
| 146Б | Стол для анестезиолога Габариты: 1100х750х950 мм | ДМ-6-010-13 |  | Доктор Мебель | шт. | 1 |  |  |
| 156Л | Монитор пациента 1Ф; 220 В; ~ 0,1 кВт | BeneVision N15 |  | Mindray, Китай | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2-хполюсную розетку с заземл. контактом 220В |
| 195Э | Автоматический наружный дефибриллятор 1Ф; 220 В; ~ 0,1 кВт | BeneHeart C2 |  | Mindray, Китай | шт. | 1 |  | Питание от сети или от аккумулятора |
| 195.1 | Дефибриллятор-монитор 1Ф; 220 В; ~ 0,1 кВт | BeneHeart D6 |  | Mindray, Китай | шт. | 1 |  | Питание от сети или от аккумулятора |
| ММП2 | Инфузионная стойка Два гнез-да для флаконов, два крючка. | ДМ-6-014-03 |  | Доктор Мебель Россия | шт. | 1 |  |  |
| Б/Н | Литий-ионный аккумулятор | BeneHeart D6 |  | Mindray, Китай | шт. | 1 |  |  |
| Б/Н | Угловой наконечник 20:1 WS-75LG. W&H, Германия |  |  |  | шт. | 1 |  | на планах не указано |
| С-36 | Физиодиспенсер 1ф; 220В; 0,1кВт |  |  | Implantmed SI-923. W&H, Германия | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2-хполюсную розетку с заземл. контактом 220В |
| С-35 | Аппарат для ультразвуковой хирургии Габариты: 340х210х150 мм 1ф; 220В; 0,1кВт | Mectron Piezosurgery touch. |  | Mectron, Италия | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2-хполюсную розетку с заземл. контактом 220В |
| Б/Н | Набор базовый. Mectron, Италия |  |  |  | шт. | 1 |  | на планах не указано |
| Б/Н | Набор для синус лифтинга. Mectron, Италия |  |  |  | шт. | 1 |  | на планах не указано |
| Б/Н | Набор для удаления зубов. Mectron, Италия |  |  |  | шт. | 1 |  | на планах не указано |
| Б/Н | Набор парадонтологический. Mectron, Италия |  |  |  | шт. | 1 |  | на планах не указано |
| Б/Н | Набор расширенный для подготовки ложа под имплантат. Mectron, Италия |  |  |  | шт. | 1 |  | на планах не указано |
| Б/Н | Набор для ретроградной хирургии. Mectron, Италия |  |  |  | шт. | 1 |  | на планах не указано |
| Б/Н | Набор для остеотомии. Mectron, Италия |  |  |  | шт. | 1 |  | на планах не указано |
| Б/Н | Набор для удаления импланта. Mectron, Италия |  |  |  | шт. | 1 |  | на планах не указано |
| Б/Н | Хирургический лоток. Mectron, Италия |  |  |  | шт. | 1 |  | на планах не указано |
| Б/Н | Ключ для насадок К8. Mectron, Италия |  |  |  | шт. | 1 |  | на планах не указано |
| Б/Н | Измеритель артериального давления | BP AG1-10 |  |  | шт. | 1 |  | на планах не указано |
| Б/Н | Тонометр LD-70. (23126) |  |  |  | шт. | 1 |  | на планах не указано |
| Б/Н | Набор для операций раскрытия имплантов, удаления ретинированных зубов, резекции ( лоток прямоугольный из нержавеющей стали, зонд, зеркало, пинцет, кюретажная ложка, кюретка, гладилка серповидная, распатор, ручка для скальпеля с линейкой), мт25615 |  |  |  | компл. | 1 |  | на планах не указано |
| Б/Н | Набор для имплантации ( Лоток прямоугольный из нержавеющей стали, зонд, зеркало, пинцет, кюретажная ложка, кюретка, гладидка серповидная, распатор, глубиномер, ручка для скальпеля с линейкой), мт25614, |  |  |  | компл. | 1 |  | на планах не указано |
| Б/Н | Укладка экстренной профилактики парентеральных инфекций для оказания первичной медико-санитарной помощи, скорой медицинской помощи, специализированной медицинской помощи и паллиативной медицинской помощи |  |  |  | шт. | 1 |  | на планах не указано |
| Б/Н | Стетофонендоскоп |  |  |  | шт. | 1 |  | на планах не указано |
| Б/Н | Портативный беспроводной микромотор Endo-Mate TC2 Nakanishi, мт25558 |  |  |  | шт. | 1 |  | на планах не указано |
| МС-1 | Микроскоп операционный 1ф; 220В; 0,2кВт | M320 Hi End |  | Leica, Германия | шт. | 1 |  | Подключение к сети через автоматический выключатель |
| О-36А | Операционный светильник 1Ф; 220 В; ~ 0,3 кВт | marLED X | - | Гебрюдер Мартин ГмбХ & Ко. КГ | шт. | 1 |  | Подключается к сети через разделительный трансформатор, комбинированный с выключателем; требуется защитное заземление. При пониженном напряжении в сети светильник должен автоматически переключаться на питание от аккумуляторной станции. |
| ОК1 | Консоль (анестезиологическая) потолочная для подвода медицинских газов и подключения аппаратуры. Вес (без потолочного крепления) - 300кг. Грузоподъемность системы подвеса 250кг. Максимальный радиус выноса относительно центральной оси 1500мм (750+750). Двойное плечо с моторизованным подъемом по высоте. Крутящий момент 7500Н. Распределительный модуль колонна 800 мм(Д)х298мм(Ш)×280мм(Г). Полка 430х480мм, макс.нагрузка 80кг - 2шт. Электрические разъемы: электророзетка, 220 Вт – 8 шт., разъем заземления – 4 шт., RJ45 – 1шт. Газовые клапаны: кислород -2шт., сжатый воздух 4Бар – 1 шт., вакуум – 1шт., закись азота – 1 шт.,отсос наркогазов - 1шт. и электро-(8), уравнивания потенциалов(8), ЛВС(2) и полками для навесного оборудования РУ-2,5 кВт; 220В; 1Ф.+N+PE (максимальная установленная мощность подключаемого к консоли оборудования) | Independant 500 | - | Гебрюдер Мартин ГмбХ & Ко. КГ | шт. | 1 | 300 | Подключается к сети через электроввод. Подвод кислорода, закиси азота, вакуума, сжатого воздуха; отвод наркотических газов. |
| 316А | Комплект мебели для хирургического кабинета (пом.1080) серия TREND в составе: |  |  | ANAS | компл. | 1 |  |  |
|  | SHA/VT Подвесной модуль-диспенсер со стеклянной дверцей 1000 х 325 х 395 мм |  |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | TR7 Модуль с 4 ящиками типа A и 1 ящиком типа B 500х485х702мм |  |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | TR3 Модуль с 1 ящиком типа A, 1 ящиком типа B и 1 ящиком типа 500х485х702 мм |  |  |  | шт. | 2 |  |  |
|  | TR6 Модуль с 2 ящиком типа A и 2 ящиками типа B 500х485х702 мм |  |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | TR21 Столешница с каркасом для четырёх модулей 2185х550х96мм |  |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | SHG/VT Подвесной модуль-диспенсер с дверцей из окрашенного стекла 1000 х 325 х 395 мм |  |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | TS7Мобильный модуль с 4 ящиками типа A и 1 ящиком типа B 500х510х880мм |  |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | DIL* Вставка-лоток в ящик |  |  |  | шт. | 12 |  |  |
|  | SBLA* Вставка в ящик 16 см |  |  |  | шт. | 8 |  |  |
| HT Labor | Модуль медицинский климатизированный (чистое помещение) HT Labor +Hospitaltechnik AG для операционных, реанимационных и родовых залов, инфекционных и неонатальных боксов, предоперационных, стерилизационных и наркозных комнат, фармацевтических производств и аптек в составе: | HT Labor+Hospitaltechnik AG, Германия |  | ООО «Вайсс Климатехник» | компл. | 1 |  |  |
|  | Элементы несущего каркаса стеновых панелей 100-150 мм, включая все необходимые крепежные материалы |  |  |  | компл. | 1 |  |  |
|  | Крепежный и герметизирующий материала для монтажа составных элементов и принадлежностей чистых помещений, одноразовый и многоразовый (материалы: болты, гайки, саморезные винты, шайбы, проставки, монтажные уголки, профильные уплотнители, клей, паста герметизирующая) |  |  |  | компл. | 1 |  |  |
|  | Герметичные стеновые панели плоские и угловые из оцинкованной стали с внутренним тепло-шумо-изоляционным слоем, эмалированные |  |  |  | компл. | 1 |  |  |
|  | Герметично встраиваемые стеновые шкафы из нержавеющей стали для хранения мединструмента и стерильного материала, с дверцами и полками из нержавеющей (дверцы со стеклянными вставками). Размер 660x2100x680 мм |  |  |  | шт | 1 |  |  |
|  | Ревизионные герметичные люки для стеновых панелей размером 300 х 600 мм Исполнение: оцинкованная сталь с порошковым покрытием |  |  |  | шт. | 2 |  |  |
|  | Консоли настенные, встроенные в панели для размещения электрических розеток (розетки предоставляются заказчиком) |  |  |  | шт. | 2 |  | Силовой кабель NYM 3*1,5 мм2 230В 50/60 Гц, оставить конец 0,5м |
|  | Смотровые оконные элементы (панельные) со встроенными жалюзи с электроприводом |  |  |  | шт. | 2 |  | Электр. подключение 24 В постоянного тока, оставить свободный конец 1,0 м |
|  | Дверь медицинская с автоматическим приводом, с облицовкой из нержавеющей стали, распашная, однопольная в комплекте с фурнитурой ширина 900 мм, высота 2100 мм |  |  |  | шт. | 1 |  | Заземление: 1x6 мм² Электр. подключение: 230 В 50/60 Гц Предохранитель: 10 А оставить свободный конец 1 м |
|  | Дверь медицинская с автоматическим приводом, с облицовкой из нержавеющей стали, сдвижная, однопольная в комплекте с фурнитурой ширина 1100 мм, высота 2100 мм |  |  |  | шт. | 1 |  | Заземление: 1x6 мм² Электр. подключение: 230 В 50/60 Гц Предохранитель: 10 А оставить свободныйконец 1 м |
|  | Смотровой оконный элемент дверной со встроенными жалюзи с электроприводом, размер 400*1500 мм |  |  |  | шт. | 2 |  |  |
|  | Герметичные панели подвесного съёмного кассетного потолка из эмалированной стали в комплекте с несущим каркасом |  |  |  | компл. | 1 |  |  |
|  | Светильники для общего освещения чистой зоны без электронного регулятора освещенности в комплекте с несущим каркасом |  |  |  | шт. | 4 |  | К выключателю (предоставляется заказчиком) подвести силовой кабель NYM 3*1,5 мм2 230В 50/60 Гц, оставить конец 1,0м. Между светильниками проложить кабель 5x1,5mm² |
|  | Система медицинской часофикации со встраиваемыми часами, стрелочными |  |  |  | шт. | 1 |  | Электро подключение24 В постоянного тока, оставить свободный конец 1,0 м |
| 1080а | Шлюз пациента |  |  |  |  |  |  |  |
| 76 | Облучатель бактерицидный насстенный, производительность 95%, 115м3/час | ОБН-75 "Азов" |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  | Подключается к сети через выключатель, расположенный вне помещения у входной двери, сблокированные со световым табло. |
| 149 | Дозатор бесконтактный для дезинфицирующих средств 1Ф; 220 В; ~ 0,001 кВт |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  | Подключается к сети через электроввод |
| 259 | Вешало для одежды (для пиджаков), напольное, в комплекте с рожком для обуви |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 334А | Банкетка влагостойкая Габариты: 720х260х470мм | Лофт, Экокожа |  | Торговая сеть | шт. | 1 |  |  |
| HTLabor | Модуль медицинский климатизированный (чистое помещение) HT Labor +Hospitaltechnik AG для операционных, реанимационных и родовых залов, инфекционных и неонатальных боксов, предоперационных, стерилизационных и наркозных комнат, фармацевтических производств и аптек в составе: | HTLabor+ HospitaltechnikAG |  | ООО «Вайсс Климатехник» | компл. | 1 |  |  |
|  | Элементы несущего каркаса стеновых панелей 100-150 мм, включая все необходимые крепежные материалы |  |  |  | компл. | 1 |  |  |
|  | Крепежный и герметизирующий материала для монтажа составных элементов и принадлежностей чистых помещений, одноразовый и многоразовый (материалы: болты, гайки, саморезные винты, шайбы, проставки, монтажные уголки, профильные уплотнители, клей, паста герметизирующая) |  |  |  | компл. | 1 |  |  |
|  | Герметичные стеновые панели плоские и угловые из оцинкованной стали с внутренним тепло-шумо-изоляционным слоем, эмалированные |  |  |  | компл. | 1 |  |  |
|  | Герметично встраиваемые стеновые шкафы из нержавеющей стали для хранения мединструмента и стерильного материала, с дверцами и полками из нержавеющей (дверцы без стеклянных вставок) .Размер 920x2100x680 мм |  |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | Герметично встраиваемые стеновые шкафы из нержавеющей стали для хранения мединструмента и стерильного материала, с дверцами и полками из нержавеющей (дверца без стеклянных вставок). Размер 660x2100x680 мм |  |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | Дверь медицинская с автоматическим приводом с облицовкой из нержавеющей стали, сдвижная, однопольная в комплекте с фурнитурой ширина 1000 мм, высота 2100 мм |  |  |  | шт. | 1 |  | По возможности расширить проем на 100 мм! Заземление: 1x6 мм² Электр. подключение: 230 В 50/60 Гц Предохранитель: 10 А оставить свободный конец 1 м |
|  | Герметичные панели подвесного съёмного кассетного потолка из эмалированной стали в комплекте с несущим каркасом |  |  |  | компл. | 1 |  |  |
|  | Светильники для общего освещения чистой зоны без электронного регулятора освещенности в комплекте с несущим каркасом |  |  |  | шт. | 1 |  | К выключателю (предоставляется заказчиком) подвести силовой кабель NYM 3*1,5 мм2 230В 50/60 Гц, оставить конец 0,5м. К светильнику проложить кабель от выключателя 3x1,5mm² |
| 1080б | Предоперационная |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Бак для мусора с металлическим внутренним ведром, с педалью 12л сталь полированная | Brabantia 123405 |  | Россия | шт. | 2 |  |  |
| 26 | Шкаф двухстворчатый с 4 полками, с сейфом и замком, фасады и корпус - сталь с порошковым покрытием. Габариты: 900х600х1950 мм | ДМ-4-001-37 |  | Доктор Мебель | шт. | 1 |  |  |
| 76 | Облучатель бактерицидный насстенный, производительность 95%, 115м3/час | ОБН-75 "Азов" |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  | Подключается к сети через выключатель, расположенный вне помещения у входной двери, сблокированные со световым табло. |
| HTLabor | Модуль медицинский климатизированный (чистое помещение) HT Labor +Hospitaltechnik AG для операционных, реанимационных и родовых залов, инфекционных и неонатальных боксов, предоперационных, стерилизационных и наркозных комнат, фармацевтических производств и аптек в составе: | HTLabor+ HospitaltechnikAG |  | ООО «Вайсс Климатехник» | компл. | 1 |  |  |
|  | Элементы несущего каркаса стеновых панелей 100-150 мм, включая все необходимые крепежные материалы |  |  |  | компл. | 1 |  |  |
|  | Крепежный и герметизирующий материала для монтажа составных элементов и принадлежностей чистых помещений, одноразовый и многоразовый (материалы: болты, гайки, саморезные винты, шайбы, проставки, монтажные уголки, профильные уплотнители, клей, паста герметизирующая) |  |  |  | компл. | 1 |  |  |
|  | Герметичные стеновые панели плоские и угловые из оцинкованной стали с внутренним тепло-шумо-изоляционным слоем, эмалированные |  |  |  | компл. | 1 |  |  |
|  | Ревизионные герметичные люки для стеновых панелей размером 300 х 600 мм Исполнение: оцинкованная сталь с порошковым покрытием |  |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | Герметично встраиваемые стеновые шкафы из нержавеющей стали для хранения мединструмента и стерильного материала, с дверцами и полками из нержавеющей (дверцы без стеклянных вставок). Размер 920x2100x680 мм |  |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | Дверь медицинская с автоматическим приводом, с облицовкой из нержавеющей стали, сдвижная ,однопольная в комплекте с фурнитурой ширина 800 мм, высота 2100 мм |  |  |  | шт. | 1 |  | По возможности расширить проем на 100 мм. Заземление: 1x6 мм² Электр. подключение: 230 В 50/60 Гц Предохранитель: 10 А оставить свободный конец 1 м |
|  | Смотровой оконный элемент дверной со встроенными жалюзи с электроприводом, размер 400*1500 мм |  |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | Герметичные панели подвесного съёмного кассетного потолка из эмалированной стали в комплекте с несущим каркасом |  |  |  | компл. | 1 |  |  |
|  | Светильники для общего освещения чистой зоны без электронного регулятора освещенности в комплекте с несущим каркасом |  |  |  | шт. | 1 |  | К выключателю (предоставляется заказчиком) подвести силовой кабель NYM 3*1,5 мм2 230В 50/60 Гц, оставить конец 0,5м. К светильнику проложить кабель от выключателя 3x1,5mm² |
|  | Система для обработки рук медперсонала из композитных материалов (медицинские мойки) в комплекте со специальной сантехнической арматурой, фильтрами воды и дозаторами дезинфицирующих средств, регуляторами температуры и потока подаваемой воды, автоматическими. Блок на 2 раковины. |  |  |  | компл. | 1 |  | Подключения: слив DN50 Горячая и ходоная вода DN 20 |
|  | Зеркальные стеновые панели влагостойкие (для установки над зоной хирургической мойки) |  |  |  | шт. | 2 |  |  |
| 1081 | Санитарная комната |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Бак для мусора с металлическим внутренним ведром, с педалью 12л сталь полированная | Brabantia 123405 |  | Россия | шт. | 1 |  |  |
| 54А | Дозатор локтевой для жидкого мыла |  |  | Tork, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 76 | Облучатель бактерицидный насстенный, производительность 95%, 115м3/час | ОБН-75 "Азов" |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  | Подключается к сети через выключатель, расположенный вне помещения у входной двери, сблокированные со световым табло. |
| 84 | Безпроводная поломоечная машина с дополнительным АКБ. Габариты: 1370х560х1090 мм 1ф; 220В; 0,92кВт Вес – 104 кг. | TENNANT T300 50 |  | Торговая сеть | шт. | 1 | 171 | Батарея 24 В |
| 86 | Рулонная штора, 1500х1800мм | 1500х1800 |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 111 | Тележка для уборочного инвентаря | ВолеоПро СВЕП |  | Веледа | шт. | 1 |  |  |
| 127 | Шкаф для уборочного инвентаря | ПРАКТИК LS 11-50 |  | ОАО "завод"ПРОММАШ" | шт. | 1 |  |  |
| 149А | Дозатор локтевой для дезинфецирующих средств |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  |  |
| Суш | Сушилка настенная раздвижная | Gochu Artex (DJFDAX4005) |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  |  |
| Э-2 | Видуар подвесной овальный, с инсталляцией, бачком для раствора, керамика, педалью и смесителем | Артикул 15428 |  | ООО "ПРИОРИТЕТ СНАБЖЕНИЯ" | шт. | 1 |  | Подвод холодной воды D=15; подвод горячей воды D=15; отвод в канализацию D=100мм |
| Э-37С | Раковина металлическая со столешницей Габариты: 1000х600мм |  |  | Торговая сеть | шт. | 1 |  | Подвод холодной воды D=15; подвод горячей воды D=15; отвод в канализацию D=50 |
| Э-47* | Полотенцесушитель хромированный Габариты: длина – 600мм |  |  | Россия | шт. | 1 |  | Подвод горячей воды D=20 Учесть в ВК |
| 1081а | Техническое помещение |  |  |  |  |  |  |  |
|  | В помещении необходимо предусмотреть либо вентилятор с притоком воздуха с улицы (через канал Ø 100 мм в стене), либо кондиционер для снижения температуры в помещении |  |  |  |  |  |  |  |
| С-37 | Аспиратор для сухой аспирации Габариты: 410х420х500мм 1ф; 220В; 1,1кВт Вес- 25 кг. | V 600 |  | DURR DENTAL SE, Германия | шт. | 2 |  | Подключается к сети через автоматический выключатель. Соединение для отработанного воздуха D=50 мм (снаружи). Входное отверстие канала всасывания жидкости ф50 мм – от стоматологических установок. |
| С-35-1 | Компрессор на 5-6 установок с ресивером 100 л. Производительность - 320 л/минуту;. Габариты: 1155 х 550 х 745 мм 3ф; 380В; 3,0кВт Вес - 112 кг |  |  | Cattani | шт. | 1 |  | Подключается к сети через автоматический выключатель. |
| 1082 | Коридор |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Облучатель-рециркулятор закрытого типа, бактерицидная эффективность 99%, производительность 100м3/час Габариты: 340х140х890мм РУ-60ВА,220В,1Ф+N+PE | Дезар 3 |  | КРОНТ | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| НС1 | Настенный светильник 1Ф; 220 В; ~ 0,01 кВт |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  | Подключается к сети через электроввод |
| Б/П | Картина |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 1083 | Комната временного пребывания пациента после процедур |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Бак для мусора с металлическим внутренним ведром, с педалью 12л сталь полированная | Brabantia 123405 |  | Россия | шт. | 2 |  |  |
| 6 | Тумба подвесная под умывальник с 2-мя ящиками, фаянсовая раковина в комплекте, смеситель GROHE Europolis |  |  | Первая мебельная фабрика | шт. | 1 |  | Подвод холодной воды D=15 мм, подвод горячей воды D=15 мм, отвод в канализацию D=50 мм |
| 11 | Кровать. Габариты: 2489 х 1030 х 419-890 мм Ножная секция выдвинута: 248,9 см / Ножная секция убрана: 223,5 см. Габариты: 2235 х 1030 х 419-890 мм 1Ф; 220 В; 0,3 кВт | Progressa p7500 |  | Hillrom, США | шт. | 1 | 635 | Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В (на консоли) |
| 14 | Облучатель-рециркулятор закрытого типа, бактерицидная эффективность 99%, производительность 100м3/час Габариты: 340х140х890мм РУ-60ВА,220В,1Ф+N+PE | Дезар 3 |  | КРОНТ | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 18.1 | Стол палатный, шпон, цвет слоновая кость 800х800х750мм | ДМ-6-006-02 |  | Доктор Мебель | шт. | 1 |  |  |
| 21 | Стул для посетителей |  |  | Доктор Мебель | шт. | 2 |  |  |
| 54 | Дозатор бесконтактный для жидкого мыла, с замком, объем 0,8 л. 1Ф; 220 В; ~ 0,001 кВт |  |  | Торговая сеть | шт. | 1 |  | Подключается к сети через электроввод |
| 72 | Монитор, 55 дюйма, LAN 1Ф; 220 В; 0,25 кВт |  |  | LG | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 86 | Рулонная штора, 1500х1800мм | 1500х1800 |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 112 | Тумба (общего назначения) с выдвижным ящиком |  |  | Hillrom, США | шт. | 1 |  |  |
| 146 | Держатель для бумажных полотенец | TORK Xpress Multifold |  | Tork, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 149 | Дозатор бесконтактный для дезинфицирующих средств 1Ф; 220 В; ~ 0,001 кВт |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  | Подключается к сети через электроввод |
| 152 | Зеркало круглое с подстветкой, диаметр 700мм 1Ф; 220 В; 0,1 кВт | Ring |  | Россия | шт. | 1 |  | Подключается к сети через электроввод |
| 259 | Вешало для одежды (для пиджаков), напольное, в комплекте с рожком для обуви |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 362 | Монитор пациента | M540 IACS |  | Drager Medical AG&Co, Германия | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| ММП2 | Инфузионная стойка Два гнез-да для флаконов, два крючка. | ДМ-6-014-03 |  | Доктор Мебель Россия | шт. | 1 |  |  |
| ОК3 | Консоль настенная для специальных лечебных помещений с клапаном (О2) и блоком из 4-х электророзеток, розетками уравнивания потециалов (2), с увлажнителем кислорода РУ-1,0 кВт; 220В; 1Ф.+N+PE (максимальная установленная мощность подключаемого к консоли оборудования) | Independant 100 | - | Гебрюдер Мартин ГмбХ & Ко. КГ | шт. | 1 |  | Подключается к сети через электроввод. Подвод кислорода. |
| 1084 | Рентген (стоматологический кабинет) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Кресло медицинское для персонала на роликовой опоре, механизм - газ/лифт, обивка - кожзаменитель. | ДМ-5-004-04 |  | Доктор Мебель | шт. | 1 |  |  |
| 5 | Бак для мусора с металлическим внутренним ведром, с педалью 12л сталь полированная | Brabantia 123405 |  | Россия | шт. | 1 |  |  |
| 6 | Тумба подвесная под умывальник с 2-мя ящиками, фаянсовая раковина в комплекте, смеситель GROHE Europolis |  |  | Первая мебельная фабрика | шт. | 1 |  | Подвод холодной воды D=15 мм, подвод горячей воды D=15 мм, отвод в канализацию D=50 мм |
| 14 | Облучатель-рециркулятор закрытого типа, бактерицидная эффективность 99%, производительность 100м3/час Габариты: 340х140х890мм РУ-60ВА,220В,1Ф+N+PE | Дезар 3 |  | КРОНТ | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 54А | Дозатор локтевой для жидкого мыла |  |  | Tork, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 57 | Моноблок HP EliteOne 800 G6 24 AiO BU -Non-Touch RCTO (i7 10700/16GB/1TB NVMe/Win 10/3Yr wite)+ клавиатура/мышь. 1ф; 220В; 0,3кВт | HP EliteOne 800 |  | Импорт | компл. | 1 |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 86 | Рулонная штора, 1500х1800мм | 1500х1800 |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 146 | Держатель для бумажных полотенец | TORK Xpress Multifold |  | Tork, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 149А | Дозатор локтевой для дезинфецирующих средств |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 152 | Зеркало круглое с подстветкой, диаметр 700мм 1Ф; 220 В; 0,1 кВт | Ring |  | Россия | шт. | 1 |  | Подключается к сети через электроввод |
| 154.1 | Аппарат рентгеновский интраоральный для прицельных снимков 1Ф; 220 В; потребление в дежурном режиме – 0,1 кВт, потребляемая мощность ~ 1,2 кВт | Heliodent plus |  | DentsplySirona. Австрия |  | 1 |  | Подключается к сети через автоматический выключатель, номинальный ток 16 А |
| 154.2 | Компьтерный стоматологический трехмерный томограф с цефалометрической консолью. Рентгеновский излучатель 60-90кВ Габариты:2155х1411х2250мм PУ≈1,5 кВт; 220В; 1Ф | OrthophosXG 3D |  | DentsplySirona. Австрия | шт. | 1 | 110 | Данные предоставляет фирма-производитель данного оборудования |
| 154.3 | Радиовизиограф интраоральный | Sirona XIOS XG |  | DentsplySirona. Австрия | шт. | 1 |  |  |
| 155 | Корзина для мусора, офисная, металлическая, без крышки, 15 литров |  |  | Санакс | шт. | 1 |  |  |
| 212.6 *** | Рентгензащитные ставни. Габариты: 1500х900 (h)мм. Свинцовый эквивалент 1,0мм |  |  | ЗАО «ПОНИ», Россия | шт. | 1 |  | Учитывается разделом АР |
| Е20 | Вешалка для хранения защитной одежды AW4211 |  |  | Россия | шт. | 1 |  |  |
| Е30 | Ширма рентгенозащитная большая односекционная со смотровым рентгенозащитным окном. Свинцовый эквивалент панели ширмы – 1,0мм, окна – 2,5мм Габариты: 1050х710х2000 мм |  |  | ЗАО «ПОНИ», Россия | шт. | 1 |  |  |
| ДР-7 *** | Дверь рентгеновская защитная. Габариты 1000х2100мм. Свинцовый эквивалент 1,0мм |  |  | ЗАО «ПОНИ», Россия | шт. | 1 |  | Учитывается разделом АР |
| Б/П | Комплект средств индивидуальной защиты от ионизируюшего излучения |  |  | Россия | компл. | 1 |  |  |
| КПС | Кресло для пациента Грузоподъемность – 185 кг 1Ф; 220 В; ~ 0,2 кВт | SK 1.08 |  | Chirana, Словакия | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| СТ | Световое табло с надписью "Не входить" |  |  | Россия | шт. | 1 |  | Учитывается в разделе ЭО |
| 311А | Стол компьютерный, серия DECO в составе: |  |  | ANAS | компл. | 1 |  |  |
|  | GPF Кабель-канал 1 |  |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | GMT Металлическая панель 1 |  |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | DT1 Финишный модуль с дверцей и полкой 405 х 405 х 830мм |  |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | TCS Столешница, метр погонный 1000 x 465~545 х 12 |  |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | DSC Бортик, метр погонный 1 |  |  |  | шт. | 1 |  |  |
| 1085 | Уборная |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Бак для мусора с металлическим внутренним ведром, с педалью 12л сталь полированная | Brabantia 123405 |  | Россия | шт. | 2 |  |  |
| 54 | Дозатор бесконтактный для жидкого мыла, с замком, объем 0,8 л. 1Ф; 220 В; ~ 0,001 кВт |  |  | Торговая сеть | шт. | 1 |  | Подключается к сети через электроввод |
| 146 | Держатель для бумажных полотенец | TORK Xpress Multifold |  | Tork, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 146.1 | Диспенсер для бумажных покрытий на унитаз | TORK |  | Tork, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 147 | Диспенсер для туалетной бумаги в мини-рулонах белый | Tork SmartOne |  | Tork, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 149 | Дозатор бесконтактный для дезинфицирующих средств 1Ф; 220 В; ~ 0,001 кВт |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  | Подключается к сети через электроввод |
| 150 | Ерш для унитаза с колбой (подставкой) | Tork |  | Tork, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 152 | Зеркало круглое с подстветкой, диаметр 700мм 1Ф; 220 В; 0,1 кВт | Ring |  | Россия | шт. | 1 |  | Подключается к сети через электроввод |
| 186 | Планка для полотенец на 4 крючка. Длина 250 мм |  |  | Торговая сеть | шт. | 1 |  |  |
| 209 | Электросушитель для рук погружной Габариты: 300х220х690 мм 1ф; 1,9кВт, 220В | BXG-JET 7000C |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  | Подключается к сети через электроввод |
| Б/Н* | Гигиенический душ со встраиваемым смесителем | ALMA Benito AL-859-01 |  | ALMA | шт. | 1 |  | Подвод холодной воды D=15мм; подвод горячей воды D=15мм |
| 1092 | Диспетчерская с круглосуточным пожарным постом |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Диван 3-местный, обивка-искусственная кожа, цвет - коричневый | Chairman СИМПЛ 1920х830х830 |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 5 | Бак для мусора с металлическим внутренним ведром, с педалью 12л сталь полированная | Brabantia 123405 |  | Россия | шт. | 1 |  |  |
| 7 | Кресло рабочее для персонала на роликовой опоре, механизм - газ/лифт | IQ |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 2 |  |  |
| 18 | Стол палатный, 900х900х750мм | ДМ-6-006-03 |  | Доктор Мебель | шт. | 1 |  |  |
| 19 | Стол рабочий, 1600х800х750мм | FLS201 |  | Юнитекс | шт. | 2 |  |  |
| 21 | Стул для посетителей |  |  | Доктор Мебель | шт. | 2 |  |  |
| 24 | Шкаф комбинированный со стеклянными дверьми в рамке |  |  | Первая мебельная фабрика | шт. | 2 |  |  |
| 34 | Пурифайер для проточной воды с ультрафильтрацией. Габариты: 310х360х1190 мм 1Ф; 220 В; 0,3 кВт | V40-U4L Black |  | Ecotronic, Торговая сеть | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В. Подвод холодной воды D=1/2” |
| 36А | Холодильник бытовой двухкамерный 220В, 1Ф,0.3кВт | CNef 5745-21 |  | Liebherr |  | 1 |  | Подключается к сети через 2-хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 57.1 | Компьютер персональный с 3 мониторами 1Ф; 220 В; 1,0 кВт |  |  | Импорт | компл. | 2 |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 63А | Принтер Габариты: 331х215х178 мм 1ф; 220В; 0,32кВт | HP Laser 107w |  | Импорт | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2-хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В м |
| 68 | Мини-кухня в комплекте с раковиной |  |  | Доктор Мебель | шт. | 1 | 127.2 | Подвод холодной воды D=15 мм, подвод горячей воды D=15 мм, отвод в канализацию D=50 мм |
| 86 | Рулонная штора, 1500х1800мм | 1500х1800 |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 3 |  |  |
| 125 | Чайник электрический 1Ф; 220 В; 2,4кВт | 5KEK 1522 EAC KitchenAid |  | Торговая сеть | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 141 | Шкаф общего назначения | FLS329 |  | Юнитекс | шт. | 1 |  |  |
| 155 | Корзина для мусора, офисная, металлическая, без крышки, 15 литров |  |  | Санакс | шт. | 2 |  |  |
| 157 | Лампа настольная 1Ф; 220 В; 0,011 кВт | NL 202 |  | Эра | шт. | 2 |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 186 | Планка для полотенец на 4 крючка. Длина 250 мм |  |  | Торговая сеть | шт. | 2 |  |  |
| Б45 | Микроволновая печь, Корпус из нержавеющей стали. Объём 34 литра. 1Ф; 220 В; 1,55кВт | RCS511TS |  | Menumaster (США) | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 1107 | Уборная |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Бак для мусора с металлическим внутренним ведром, с педалью 12л сталь полированная | Brabantia 123405 |  | Россия | шт. | 1 |  |  |
| 5.1 | Урна для бумажных полотенец, 50 л | Tork Image Design 460011 |  | Tork, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 54 | Дозатор бесконтактный для жидкого мыла, с замком, объем 0,8 л. 1Ф; 220 В; ~ 0,001 кВт |  |  | Торговая сеть | шт. | 1 |  | Подключается к сети через электроввод |
| 146 | Держатель для бумажных полотенец | TORK Xpress Multifold |  | Tork, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 146.1 | Диспенсер для бумажных покрытий на унитаз | TORK |  | Tork, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 147 | Диспенсер для туалетной бумаги в мини-рулонах белый | Tork SmartOne |  | Tork, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 149 | Дозатор бесконтактный для дезинфицирующих средств 1Ф; 220 В; ~ 0,001 кВт |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  | Подключается к сети через электроввод |
| 150 | Ерш для унитаза с колбой (подставкой) | Tork |  | Tork, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 152 | Зеркало круглое с подстветкой, диаметр 700мм 1Ф; 220 В; 0,1 кВт | Ring |  | Россия | шт. | 1 |  | Подключается к сети через электроввод |
| 186 | Планка для полотенец на 4 крючка. Длина 250 мм |  |  | Торговая сеть | шт. | 1 |  |  |
| Э-47* | Полотенцесушитель хромированный Габариты: длина – 600мм |  |  | Россия | шт. | 1 |  | Подвод горячей воды D=20 Учесть в ВК |
| Б/Н* | Гигиенический душ со встраиваемым смесителем | ALMA Benito AL-859-01 |  | ALMA | шт. | 1 |  | Подвод холодной воды D=15мм; подвод горячей воды D=15мм |
| 1108 | Уборная |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Бак для мусора с металлическим внутренним ведром, с педалью 12л сталь полированная | Brabantia 123405 |  | Россия | шт. | 1 |  |  |
| 5.1 | Урна для бумажных полотенец, 50 л | Tork Image Design 460011 |  | Tork, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 54 | Дозатор бесконтактный для жидкого мыла, с замком, объем 0,8 л. 1Ф; 220 В; ~ 0,001 кВт |  |  | Торговая сеть | шт. | 1 |  | Подключается к сети через электроввод |
| 146 | Держатель для бумажных полотенец | TORK Xpress Multifold |  | Tork, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 146.1 | Диспенсер для бумажных покрытий на унитаз | TORK |  | Tork, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 147 | Диспенсер для туалетной бумаги в мини-рулонах белый | Tork SmartOne |  | Tork, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 149 | Дозатор бесконтактный для дезинфицирующих средств 1Ф; 220 В; ~ 0,001 кВт |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  | Подключается к сети через электроввод |
| 150 | Ерш для унитаза с колбой (подставкой) | Tork |  | Tork, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 152 | Зеркало круглое с подстветкой, диаметр 700мм 1Ф; 220 В; 0,1 кВт | Ring |  | Россия | шт. | 1 |  | Подключается к сети через электроввод |
| 199 | Рулонная штора, 2000х2200 |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 209 | Электросушитель для рук погружной Габариты: 300х220х690 мм 1ф; 1,9кВт, 220В | BXG-JET 7000C |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  | Подключается к сети через электроввод |
| Б/Н | Крючок |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  | на планах не указано |
| Б/Н* | Гигиенический душ со встраиваемым смесителем | ALMA Benito AL-859-01 |  | ALMA | шт. | 1 |  | Подвод холодной воды D=15мм; подвод горячей воды D=15мм |
| 1109 | Уборная для персонала с ПУИ |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Бак для мусора с металлическим внутренним ведром, с педалью 12л сталь полированная | Brabantia 123405 |  | Россия | шт. | 1 |  |  |
| 54А | Дозатор локтевой для жидкого мыла |  |  | Tork, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 127А | Шкаф для хозяйственного инвентаря Габариты: 500х400х1750 мм |  |  | МеталлСити | шт. | 1 |  |  |
| 146.1 | Диспенсер для бумажных покрытий на унитаз | TORK |  | Tork, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 147 | Диспенсер для туалетной бумаги в мини-рулонах белый | Tork SmartOne |  | Tork, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 149А | Дозатор локтевой для дезинфецирующих средств |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 150 | Ерш для унитаза с колбой (подставкой) | Tork |  | Tork, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 152 | Зеркало круглое с подстветкой, диаметр 700мм 1Ф; 220 В; 0,1 кВт | Ring |  | Россия | шт. | 1 |  | Подключается к сети через электроввод |
| 209 | Электросушитель для рук погружной Габариты: 300х220х690 мм 1ф; 1,9кВт, 220В | BXG-JET 7000C |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  | Подключается к сети через электроввод |
| Б/Н | Крючок |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  | на планах не указано |
| Б/Н* | Гигиенический душ со встраиваемым смесителем | ALMA Benito AL-859-01 |  | ALMA | шт. | 1 |  | Подвод холодной воды D=15мм; подвод горячей воды D=15мм |

*УЧИТЫВАЕТСЯ РАЗДЕЛОМ ВК

*** УЧИТЫВАЕТСЯ РАЗДЕЛОМ АР

ПРЕДСТАВЛЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ КАК АНАЛОГ