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	БЛОК БВ

	2001
	Коридор-ожидальная
	
	
	
	
	
	
	

	14
	Облучатель-рециркулятор закрытого типа, бактерицидная эффективность 99%, производительность 100м3/час
	Дезар 3
	
	КРОНТ
	шт.
	2
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	145
	Банкетка в стиле модерн  
Габариты: 800x400x450мм
	арт.
Б-203 
	 
	Торговая сеть
	шт.
	8
	
	

	149СТ
	Дозатор для дезинфецирующих средств на стойке (напольный) 
1Ф; 220 В; ~ 0,001 кВт                        
	
	
	Торговая сеть
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	199
	Рулонная штора, 2000х2200
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	

	НС1
	Настенный светильник
1Ф; 220 В; ~ 0,01 кВт                        
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	3
	
	Подключается к сети через электроввод

	Б/П
	Картина  
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	3
	
	

	2002
	Манипуляционная на 3 кресла
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Бак для мусора с металлическим внутренним ведром, с педалью 12л сталь полированная
	Brabantia 123405
	
	Россия
	шт.
	1
	
	

	14
	Облучатель-рециркулятор закрытого типа, бактерицидная эффективность 99%, производительность 100м3/час
	Дезар 3
	
	КРОНТ
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	19.5
	Стол врача с тумбой справа
Габариты: 1200х600х820мм
	
	
	Доктор 
Мебель
	шт.
	1
	
	

	26
	Шкаф двухстворчатый с 4 полками, с сейфом и замком, фасады и корпус - сталь с порошковым покрытием.
 Габариты: 900х600х1950 мм
	ДМ-4-001-37
	 
	Доктор 
Мебель
	шт.
	1
	
	

	54А
	Дозатор локтевой для жидкого мыла
	
	
	Tork, Россия
	шт.
	1
	
	

	57
	Моноблок HP EliteOne 800 G6 24 AiO BU -Non-Touch RCTO (i7 10700/16GB/1TB NVMe/Win 10/3Yr wite)+ клавиатура/мышь.
1ф; 220В; 0,3кВт
	HP EliteOne 800
	
	Импорт
	компл.
	1
	
	Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В 

	63А
	Принтер 
Габариты: 331х215х178 мм 
1ф; 220В; 0,32кВт
	HP Laser 107w
	
	Импорт
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2-хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В м

	76
	Облучатель бактерицидный насстенный, производительность 95%, 115м3/час
	ОБН-75 "Азов"
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	2
	
	Подключается к сети через выключатель, расположенный вне помещения у входной двери, сблокированные со световым табло.  

	85
	Рулонная штора, 1200х1800мм
	1200х1800
	
	Индивидуальное изготовление
	шт.
	3
	
	

	109
	Табурет медицинский, мобильный со спинкой
	ДМ-5-004-06
	
	Доктор Мебель
	шт.
	1
	
	

	113СТ
	Рабочая поверхность со встроенной мойкой 
Габариты: 1200х600х920мм
	
	
	Инд. изготовление
	шт.
	1
	
	Подвод холодной воды  D=15; подвод горячей воды D=15; отвод в канализацию D=50

	123
	Холодильник фармацевтический однодверный однокамерный, объем 250 л, 5 съемных полок, 2 выдвижных ящика, габаритные размеры 1300х607х600 мм. Металлическая дверь с изоляцией с замком, внутренняя камера из пластика, хладагент R600a; ручная разморозка, принудительная циркуляция воздуха, микропроцессорный контроль температуры, 1 компрессор; освещение лампой накаливания, цифровой дисплей с отражением температуры, аварийная сигнализация (визуальный и звуковой сигналы) при изменении температуры, автоматическое отключение вентилятора при открывании двери; температура от +2°C до +14°C; источник питания сеть 220 В/50 Гц, потребляемая мощность 200 Вт
	HYCD-282 Haier
	
	Haier
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	146
	Держатель для бумажных полотенец
	TORK Xpress 
	
	Tork, Россия
	шт.
	1
	
	

	149А
	Дозатор локтевой для дезинфецирующих средств
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	

	152
	Зеркало круглое с подстветкой, диаметр 700мм
1Ф; 220 В; 0,1 кВт                        
	Ring
	 
	Россия
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через электроввод 

	155
	Корзина для мусора, офисная, металлическая, без крышки, 15 литров
	
	
	Санакс
	шт.
	1
	
	

	157
	Лампа настольная
1Ф; 220 В; 0,011 кВт                        
	NL 202
	 
	Эра
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	210
	Емкость-контейнер КДС " КРОНТ" для дизенфекции и стерилизации инструмент в объеме  3л
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	2
	
	

	259
	Вешало для одежды (для пиджаков), напольное, в комплекте с рожком для обуви
	 
	 
	 Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	

	329
	Комплект для оснащения манипуляционного кабинета (Прил. N2 N 381н):
	
	
	Торговая сеть, Россия
	компл.
	1
	
	на планах не указано

	
	Аппарат дыхательный ручной
	
	
	
	шт.
	1
	
	

	
	Коробка стерилизационная (бикс) для хранения стерильных инструментов и материала
	
	
	
	шт.
	1
	
	

	
	Штатив для длительных инфузионных вливаний
	
	
	
	шт.
	3
	
	

	ЛО**
	Лампа освещения для кушетки
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	3
	
	Учитывается разделом ЭО

	М-4А
	Тележка медицинская с тремя ящиками
Габариты: 890х600х1004мм.
	арт.329602
	
	Malvestio
	шт.
	3
	
	

	М-5
	Кресло с электроприводом 
Габариты: 2130х580х570/890мм
1Ф; 220 В; 330ВА 
Аккумуляторная батарея 24В
	арт. 384420
	
	Malvestio
	шт.
	3
	100
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	ММП2
	Инфузионная стойка Два гнез-да для флаконов, два крючка.
	ДМ-6-014-03
	
	Доктор Мебель Россия
	шт.
	3
	
	

	ОК3
	Консоль настенная для специальных лечебных помещений с клапаном (О2) и блоком из 4-х электророзеток, розетками уравнивания потециалов (2)

РУ-1,0 кВт; 220В; 1Ф.+N+PE (максимальная установленная  мощность подключаемого к консоли оборудования)
	Independant 100
	-
	Гебрюдер Мартин ГмбХ & Ко. КГ
	шт.
	3
	
	Подключается к сети через электроввод. 

Подвод кислорода

	ШП-1
	Ширма потолочная
	
	
	Инд. изготовление
	шт.
	3
	
	

	Б/Н
	Термометр для холодильника по количеству полок
	 
	 
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	5
	 
	на планах не указано

	Б/Н
	Укладка экстренной профилактики парентеральных инфекций для оказания первичной медико-санитарной помощи, скорой медицинской помощи, специализированной медицинской помощи и паллиативной медицинской помощи
	 
	 
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	 
	на планах не указано

	Б/Н
	Анти- СПИД укладка
	 
	 
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	 
	на планах не указано

	Б/Н
	Укладка для оказания помощи при анафилактическом шоке
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	на планах не указано

	Б/Н
	Тонометр
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	 
	на планах не указано

	Б/Н
	Пульсоксиметр
	 
	 
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	 
	на планах не указано

	2002а
	Уборная
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Бак для мусора с металлическим внутренним ведром, с педалью 12л сталь полированная
	Brabantia 123405
	
	Россия
	шт.
	1
	
	

	5.1
	Урна для бумажных полотенец, 30 л
Габариты: 355х170х460мм
	 
	
	Россия
	шт.
	1
	
	

	54
	Дозатор бесконтактный для жидкого мыла, с замком, объем 0,8 л.
1Ф; 220 В; ~ 0,001 кВт                        
	
	
	Торговая сеть
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через электроввод

	146
	Держатель для бумажных полотенец
	TORK Xpress 
	
	Tork, Россия
	шт.
	1
	
	

	146.1
	Диспенсер для бумажных покрытий на унитаз
	
	
	Tork, Россия
	шт.
	1
	
	

	147
	Диспенсер для туалетной бумаги в мини-рулонах белый
	Tork SmartOne
	
	Tork, Россия
	шт.
	1
	
	

	149
	Дозатор бесконтактный для дезинфицирующих средств
1Ф; 220 В; ~ 0,001 кВт                        
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через электроввод

	150
	Ерш для унитаза с колбой (подставкой)
	
	
	Tork, Россия
	шт.
	1
	
	

	152
	Зеркало круглое с подстветкой, диаметр 700мм
1Ф; 220 В; 0,1 кВт                        
	Ring
	 
	Россия
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через электроввод 

	186
	Планка для полотенец на 4 крючка. Длина 250 мм
	
	
	Торговая сеть
	шт.
	1
	
	

	Б/Н*
	Гигиенический душ со встраиваемым смесителем
	ALMA 
Benito
 AL-859-01
	
	ALMA
	шт.
	1
	
	Подвод холодной воды D=15мм; 
подвод горячей воды D=15мм

	2003
	Кабинет врача терапевта
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Кресло медицинское для персонала на роликовой опоре, механизм - газ/лифт, обивка - кожзаменитель.
	ДМ-5-004-04
	 
	Доктор Мебель
	шт.
	2
	
	

	5
	Бак для мусора с металлическим внутренним ведром, с педалью 12л сталь полированная
	Brabantia 123405
	
	Россия
	шт.
	1
	
	

	6
	Тумба подвесная под умывальник с 2-мя ящиками, фаянсовая раковина в комплекте, смеситель GROHE Europolis
	
	
	Первая мебельная фабрика
	шт.
	1
	
	Подвод холодной воды  D=15; подвод горячей воды D=15; отвод в канализацию D=50. 

	12
	Кушетка смотровая электрическая  2-х секционная с изменяемой высотой
1Ф; 220В; 0,02кВт
	арт.349400
	
	Malvestio
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	14
	Облучатель-рециркулятор закрытого типа, бактерицидная эффективность 99%, производительность 100м3/час
	Дезар 3
	
	КРОНТ
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	19.5
	Стол врача с тумбой справа
Габариты: 1200х600х820мм
	
	
	Доктор 
Мебель
	шт.
	2
	
	

	19.6
	Тумба подкатная
Габариты: 400х500х670мм
	
	
	Доктор 
Мебель
	шт.
	2
	
	

	21
	Стул для посетителей
	
	
	Доктор Мебель
	шт.
	2
	
	

	24
	Шкаф комбинированный со стеклянными дверьми в рамке
	
	
	Первая мебельная фабрика
	шт.
	2
	
	

	47
	Весы электронные напольные медицинские с ростомером
1Ф; 220 В; 0,2 кВт
	МИДЛ МП 60 ВДА (10/20; Р) ХМ7(30х40) "Здоровье"
	 
	«МИДЛ»
	шт.
	1
	
	 Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В 

	54А
	Дозатор локтевой для жидкого мыла
	
	
	Tork, Россия
	шт.
	1
	
	

	57
	Моноблок HP EliteOne 800 G6 24 AiO BU -Non-Touch RCTO (i7 10700/16GB/1TB NVMe/Win 10/3Yr wite)+ клавиатура/мышь.
1ф; 220В; 0,3кВт
	HP EliteOne 800
	
	Импорт
	компл.
	2
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	63
	Лазерное многофункциональное устройство. 
Габариты: 420х390х320 мм
1ф; 220В; 0,51кВт
	HPLaserJetProMFPM428fdn
	
	Импорт
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	104
	Столик манипуляционный мобильный; для инструментов, из нержавеющей стали AISI 304, с 2-мя полками, столешница с бортом по 4-м сторонам,  на колесах 125 мм, 2 из которых с тормозами
Габариты: 600х400х800 мм
	арт.325025
	
	Malvestio
	шт.
	1
	
	


	141
	Шкаф общего назначения
	FLS329
	
	Юнитекс
	шт.
	1
	
	

	146
	Держатель для бумажных полотенец
	TORK Xpress 
	
	Tork, Россия
	шт.
	1
	
	

	149А
	Дозатор локтевой для дезинфецирующих средств
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	

	152
	Зеркало круглое с подстветкой, диаметр 700мм
1Ф; 220 В; 0,1 кВт                        
	Ring
	 
	Россия
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через электроввод 

	155
	Корзина для мусора, офисная, металлическая, без крышки, 15 литров
	
	
	Санакс
	шт.
	2
	
	

	157
	Лампа настольная
1Ф; 220 В; 0,011 кВт                        
	NL 202
	 
	Эра
	шт.
	2
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	199
	Рулонная штора, 2000х2200
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	2
	
	

	210
	Емкость-контейнер КДС " КРОНТ" для дизенфекции и стерилизации инструмент в объеме  3л
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	2
	
	

	259
	Вешало для одежды (для пиджаков), напольное, в комплекте с рожком для обуви
	 
	 
	 Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	

	279
	Комплект для оснащения кабинета терапевта (прил.№3 923н) в составе :
	
	
	Торговая сеть, Россия
	компл.
	1
	
	на планах не указано

	
	Анализатор глюкозы в крови (глюкометр), экспресс-анализатор портативный
	
	
	
	шт.
	1
	
	

	
	Измеритель артериального давления, сфигмоманометр
	
	
	
	шт.
	1
	
	

	
	Измеритель пиковой скорости выдоха (пикфлоуметр) со сменными мундштуками
	
	
	
	шт.
	1
	
	

	
	Инструменты и оборудование для оказания экстренной помощи
	
	
	
	шт.
	1
	
	

	
	Лента измерительная
	
	
	
	шт.
	1
	
	

	
	Лупа ручная
	
	
	
	шт.
	1
	
	

	
	Пульсоксиметр (оксиметр пульсовой)
	
	
	
	шт.
	1
	
	

	
	Стетофонендоскоп
	
	
	
	шт.
	1
	
	

	ЛО**
	Лампа освещения для кушетки
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	Учитывается разделом ЭО

	ШП-1
	Ширма потолочная
	
	
	Инд. изготовление
	шт.
	1
	
	

	2004
	Кабинет врача терапевта
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Кресло медицинское для персонала на роликовой опоре, механизм - газ/лифт, обивка - кожзаменитель.
	ДМ-5-004-04
	 
	Доктор Мебель
	шт.
	2
	
	

	5
	Бак для мусора с металлическим внутренним ведром, с педалью 12л сталь полированная
	Brabantia 123405
	
	Россия
	шт.
	1
	
	

	6
	Тумба подвесная под умывальник с 2-мя ящиками, фаянсовая раковина в комплекте, смеситель GROHE Europolis
	
	
	Первая мебельная фабрика
	шт.
	1
	
	Подвод холодной воды D=15 мм, подвод горячей воды D=15 мм, отвод в канализацию D=50 мм 

	12
	Кушетка смотровая электрическая  2-х секционная с изменяемой высотой
1Ф; 220В; 0,02кВт
	арт.349400
	
	Malvestio
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	14
	Облучатель-рециркулятор закрытого типа, бактерицидная эффективность 99%, производительность 100м3/час
	Дезар 3
	
	КРОНТ
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	19.5
	Стол врача с тумбой справа
Габариты: 1200х600х820мм
	
	
	Доктор 
Мебель
	шт.
	2
	
	

	19.6
	Тумба подкатная
Габариты: 400х500х670мм
	
	
	Доктор 
Мебель
	шт.
	2
	
	

	21
	Стул для посетителей
	
	
	Доктор Мебель
	шт.
	2
	
	

	24
	Шкаф комбинированный со стеклянными дверьми в рамке
	
	
	Первая мебельная фабрика
	шт.
	1
	
	

	47
	Весы электронные напольные медицинские с ростомером
1Ф; 220 В; 0,2 кВт
	МИДЛ МП 60 ВДА (10/20; Р) ХМ7(30х40) "Здоровье"
	 
	«МИДЛ»
	шт.
	1
	
	 Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В 

	54А
	Дозатор локтевой для жидкого мыла
	
	
	Tork, Россия
	шт.
	1
	
	

	57
	Моноблок HP EliteOne 800 G6 24 AiO BU -Non-Touch RCTO (i7 10700/16GB/1TB NVMe/Win 10/3Yr wite)+ клавиатура/мышь.
1ф; 220В; 0,3кВт
	HP EliteOne 800
	
	Импорт
	компл.
	2
	
	Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В 

	63
	Лазерное многофункциональное устройство. 
Габариты: 420х390х320 мм
1ф; 220В; 0,51кВт
	HPLaserJetProMFPM428fdn
	
	Импорт
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В 

	104
	Столик манипуляционный мобильный; для инструментов, из нержавеющей стали AISI 304, с 2-мя полками, столешница с бортом по 4-м сторонам,  на колесах 125 мм, 2 из которых с тормозами
Габариты: 600х400х800 мм
	арт.325025
	
	Malvestio
	шт.
	1
	
	


	141
	Шкаф общего назначения
	FLS329
	
	Юнитекс
	шт.
	1
	
	

	146
	Держатель для бумажных полотенец
	TORK Xpress 
	
	Tork, Россия
	шт.
	1
	
	

	149А
	Дозатор локтевой для дезинфецирующих средств
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	

	152
	Зеркало круглое с подстветкой, диаметр 700мм
1Ф; 220 В; 0,1 кВт                        
	Ring
	 
	Россия
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через электроввод 

	155
	Корзина для мусора, офисная, металлическая, без крышки, 15 литров
	
	
	Санакс
	шт.
	2
	
	

	157
	Лампа настольная
1Ф; 220 В; 0,011 кВт                        
	NL 202
	 
	Эра
	шт.
	2
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	199
	Рулонная штора, 2000х2200
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	2
	
	

	210
	Емкость-контейнер КДС " КРОНТ" для дизенфекции и стерилизации инструмент в объеме  3л
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	2
	
	

	259
	Вешало для одежды (для пиджаков), напольное, в комплекте с рожком для обуви
	 
	 
	 Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	

	279
	Комплект для оснащения кабинета терапевта (прил.№3 923н) в составе:
	
	
	Торговая сеть, Россия
	компл.
	1
	
	на планах не указано

	
	Анализатор глюкозы в крови (глюкометр), экспресс-анализатор портативный
	
	
	
	шт.
	1
	
	

	
	Измеритель артериального давления, сфигмоманометр
	
	
	
	шт.
	1
	
	

	
	Измеритель пиковой скорости выдоха (пикфлоуметр) со сменными мундштуками
	
	
	
	шт.
	1
	
	

	
	Инструменты и оборудование для оказания экстренной помощи
	
	
	
	шт.
	1
	
	

	
	Лента измерительная
	
	
	
	шт.
	1
	
	

	
	Лупа ручная
	
	
	
	шт.
	1
	
	

	
	Пульсоксиметр (оксиметр пульсовой)
	
	
	
	шт.
	1
	
	

	
	Стетофонендоскоп
	
	
	
	шт.
	1
	
	

	ЛО**
	Лампа освещения для кушетки
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	Учитывается разделом ЭО

	ШП-1
	Ширма потолочная
	
	
	Инд. изготовление

	шт.
	1
	
	

	2005
	Кабинет врача терапевта
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Кресло медицинское для персонала на роликовой опоре, механизм - газ/лифт, обивка - кожзаменитель.
	ДМ-5-004-04
	 
	Доктор Мебель
	шт.
	2
	
	

	5
	Бак для мусора с металлическим внутренним ведром, с педалью 12л сталь полированная
	Brabantia 123405
	
	Россия
	шт.
	1
	
	

	6
	Тумба подвесная под умывальник с 2-мя ящиками, фаянсовая раковина в комплекте, смеситель GROHE Europolis
	
	
	Первая мебельная фабрика
	шт.
	1
	
	Подвод холодной воды D=15 мм, подвод горячей воды D=15 мм, отвод в канализацию D=50 мм 

	12
	Кушетка смотровая электрическая  2-х секционная с изменяемой высотой
1Ф; 220В; 0,02кВт
	арт.349400
	
	Malvestio
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	14
	Облучатель-рециркулятор закрытого типа, бактерицидная эффективность 99%, производительность 100м3/час
	Дезар 3
	
	КРОНТ
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	19.5
	Стол врача с тумбой справа
Габариты: 1200х600х820мм
	
	
	Доктор 
Мебель
	шт.
	2
	
	

	19.6
	Тумба подкатная
Габариты: 400х500х670мм
	
	
	Доктор 
Мебель
	шт.
	2
	
	

	21
	Стул для посетителей
	
	
	Доктор Мебель
	шт.
	2
	
	

	24
	Шкаф комбинированный со стеклянными дверьми в рамке
	
	
	Первая мебельная фабрика
	шт.
	2
	
	

	47
	Весы электронные напольные медицинские с ростомером
1Ф; 220 В; 0,2 кВт
	МИДЛ МП 60 ВДА (10/20; Р) ХМ7(30х40) "Здоровье"
	 
	«МИДЛ»
	шт.
	1
	
	 Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В 

	54А
	Дозатор локтевой для жидкого мыла
	
	
	Tork, Россия
	шт.
	1
	
	

	57
	Моноблок HP EliteOne 800 G6 24 AiO BU -Non-Touch RCTO (i7 10700/16GB/1TB NVMe/Win 10/3Yr wite)+ клавиатура/мышь.
1ф; 220В; 0,3кВт
	HP EliteOne 800
	
	Импорт
	компл.
	2
	
	Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В 

	63
	Лазерное многофункциональное устройство. 
Габариты: 420х390х320 мм
1ф; 220В; 0,51кВт
	HPLaserJetProMFPM428fdn
	
	Импорт
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В 

	104
	Столик манипуляционный мобильный; для инструментов, из нержавеющей стали AISI 304, с 2-мя полками, столешница с бортом по 4-м сторонам,  на колесах 125 мм, 2 из которых с тормозами
Габариты: 600х400х800 мм
	арт.325025
	
	Malvestio
	шт.
	1
	
	


	141
	Шкаф общего назначения
	FLS329
	
	Юнитекс
	шт.
	1
	
	

	146
	Держатель для бумажных полотенец
	TORK Xpress 
	
	Tork, Россия
	шт.
	1
	
	

	149А
	Дозатор локтевой для дезинфецирующих средств
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	

	152
	Зеркало круглое с подстветкой, диаметр 700мм
1Ф; 220 В; 0,1 кВт                        
	Ring
	 
	Россия
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через электроввод 

	155
	Корзина для мусора, офисная, металлическая, без крышки, 15 литров
	
	
	Санакс
	шт.
	2
	
	

	157
	Лампа настольная
1Ф; 220 В; 0,011 кВт                        
	NL 202
	 
	Эра
	шт.
	2
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	199
	Рулонная штора, 2000х2200
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	2
	
	

	210
	Емкость-контейнер КДС " КРОНТ" для дизенфекции и стерилизации инструмент в объеме  3л
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	2
	
	

	259
	Вешало для одежды (для пиджаков), напольное, в комплекте с рожком для обуви
	 
	 
	 Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	

	279
	Комплект для оснащения кабинета терапевта (прил.№3 923н) в составе :
	
	
	
	компл.
	1
	
	на планах не указано

	
	Анализатор глюкозы в крови (глюкометр), экспресс-анализатор портативный
	
	
	
	шт.
	1
	
	

	
	Измеритель артериального давления, сфигмоманометр
	
	
	
	шт.
	1
	
	

	
	Измеритель пиковой скорости выдоха (пикфлоуметр) со сменными мундштуками
	
	
	
	шт.
	1
	
	

	
	Инструменты и оборудование для оказания экстренной помощи
	
	
	
	шт.
	1
	
	

	
	Лента измерительная
	
	
	
	шт.
	1
	
	

	
	Лупа ручная
	
	
	
	шт.
	1
	
	

	
	Пульсоксиметр (оксиметр пульсовой)
	
	
	
	шт.
	1
	
	

	
	Стетофонендоскоп
	
	
	
	шт.
	1
	
	

	ЛО**
	Лампа освещения для кушетки
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	Учитывается разделом ЭО

	ШП-1
	Ширма потолочная
	
	
	Инд. изготовление
	шт.
	1
	
	

	2006
	Кабинет диспансеризации
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Кресло медицинское для персонала на роликовой опоре, механизм - газ/лифт, обивка - кожзаменитель.
	ДМ-5-004-04
	 
	Доктор Мебель
	шт.
	2
	
	

	5
	Бак для мусора с металлическим внутренним ведром, с педалью 12л сталь полированная
	Brabantia 123405
	
	Россия
	шт.
	1
	
	

	6
	Тумба подвесная под умывальник с 2-мя ящиками, фаянсовая раковина в комплекте, смеситель GROHE Europolis
	
	
	Первая мебельная фабрика
	шт.
	1
	
	Подвод холодной воды D=15 мм, подвод горячей воды D=15 мм, отвод в канализацию D=50 мм 

	12
	Кушетка смотровая электрическая  2-х секционная с изменяемой высотой
1Ф; 220В; 0,02кВт
	арт.349400
	
	Malvestio
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	14
	Облучатель-рециркулятор закрытого типа, бактерицидная эффективность 99%, производительность 100м3/час
	Дезар 3
	
	КРОНТ
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	19.5
	Стол врача с тумбой справа
Габариты: 1200х600х820мм
	
	
	Доктор 
Мебель
	шт.
	2
	
	

	19.6
	Тумба подкатная
Габариты: 400х500х670мм
	
	
	Доктор 
Мебель
	шт.
	2
	
	

	21
	Стул для посетителей
	
	
	Доктор Мебель
	шт.
	2
	
	

	47
	Весы электронные напольные медицинские с ростомером
1Ф; 220 В; 0,2 кВт
	МИДЛ МП 60 ВДА (10/20; Р) ХМ7(30х40) "Здоровье"
	 
	«МИДЛ»
	шт.
	1
	
	 Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В 

	54А
	Дозатор локтевой для жидкого мыла
	
	
	Tork, Россия
	шт.
	1
	
	

	57
	Моноблок HP EliteOne 800 G6 24 AiO BU -Non-Touch RCTO (i7 10700/16GB/1TB NVMe/Win 10/3Yr wite)+ клавиатура/мышь.
1ф; 220В; 0,3кВт
	HP EliteOne 800
	
	Импорт
	компл.
	2
	
	Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В 

	63
	Лазерное многофункциональное устройство. 
Габариты: 420х390х320 мм
1ф; 220В; 0,51кВт
	HPLaserJetProMFPM428fdn
	
	Импорт
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В 

	104
	Столик манипуляционный мобильный; для инструментов, из нержавеющей стали AISI 304, с 2-мя полками, столешница с бортом по 4-м сторонам,  на колесах 125 мм, 2 из которых с тормозами
Габариты: 600х400х800 мм
	арт.325025
	
	Malvestio
	шт.
	1
	
	


	146
	Держатель для бумажных полотенец
	TORK Xpress 
	
	Tork, Россия
	шт.
	1
	
	

	149А
	Дозатор локтевой для дезинфецирующих средств
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	



	152
	Зеркало круглое с подстветкой, диаметр 700мм
1Ф; 220 В; 0,1 кВт                       
	Ring
	 
	Россия
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через электроввод 

	155
	Корзина для мусора, офисная, металлическая, без крышки, 15 литров
	
	
	Санакс
	шт.
	2
	
	


	157
	Лампа настольная
1Ф; 220 В; 0,011 кВт                        
	NL 202
	 
	Эра
	шт.
	2
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	199
	Рулонная штора, 2000х2200
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	

	210
	Емкость-контейнер КДС " КРОНТ" для дизенфекции и стерилизации инструмент в объеме  3л
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	2
	
	

	259
	Вешало для одежды (для пиджаков), напольное, в комплекте с рожком для обуви
	 
	 
	 Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	

	ЛО**
	Лампа освещения для кушетки
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	Учитывается разделом ЭО

	ШП-1
	Ширма потолочная
	
	
	Инд. изготовление
	шт.
	1
	
	

	Б/Н
	Измеритель артериального давления
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	на планах не указано

	Б/Н
	Стетофонендоскоп
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	на планах не указано

	Б/Н
	Пульсоксиметр
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	

	Б/Н
	Пикфлоуметр
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	

	2006А
	Кабинет доврачебной помощи
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Кресло медицинское для персонала на роликовой опоре, механизм - газ/лифт, обивка - кожзаменитель.
	ДМ-5-004-04
	 
	Доктор Мебель
	шт.
	2
	
	

	5
	Бак для мусора с металлическим внутренним ведром, с педалью 12л сталь полированная
	Brabantia 123405
	
	Россия
	шт.
	1
	
	

	6
	Тумба подвесная под умывальник с 2-мя ящиками, фаянсовая раковина в комплекте, смеситель GROHE Europolis
	
	
	Первая мебельная фабрика
	шт.
	1
	
	Подвод холодной воды D=15 мм, подвод горячей воды D=15 мм, отвод в канализацию D=50 мм 

	12
	Кушетка смотровая электрическая  2-х секционная с изменяемой высотой
1Ф; 220В; 0,02кВт
	арт.349400
	
	Malvestio
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	14
	Облучатель-рециркулятор закрытого типа, бактерицидная эффективность 99%, производительность 100м3/час
	Дезар 3
	
	КРОНТ
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	19.5
	Стол врача с тумбой справа
Габариты: 1200х600х820мм
	
	
	Доктор 
Мебель
	шт.
	2
	
	

	19.6
	Тумба подкатная
Габариты: 400х500х670мм
	
	
	Доктор 
Мебель
	шт.
	2
	
	

	21
	Стул для посетителей
	
	
	Доктор Мебель
	шт.
	2
	
	

	47
	Весы электронные напольные медицинские с ростомером
1Ф; 220 В; 0,2 кВт
	МИДЛ МП 60 ВДА (10/20; Р) ХМ7(30х40) "Здоровье"
	 
	«МИДЛ»
	шт.
	1
	
	 Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В 

	54А
	Дозатор локтевой для жидкого мыла
	
	
	Tork, Россия
	шт.
	1
	
	

	57
	Моноблок HP EliteOne 800 G6 24 AiO BU -Non-Touch RCTO (i7 10700/16GB/1TB NVMe/Win 10/3Yr wite)+ клавиатура/мышь.
1ф; 220В; 0,3кВт
	HP EliteOne 800
	
	Импорт
	компл.
	2
	
	Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В 

	63
	Лазерное многофункциональное устройство. 
Габариты: 420х390х320 мм
1ф; 220В; 0,51кВт
	HPLaserJetProMFPM428fdn
	
	Импорт
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В 

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	141
	Шкаф общего назначения
	FLS329
	
	Юнитекс
	шт.
	1
	
	

	146
	Держатель для бумажных полотенец
	TORK Xpress 
	
	Tork, Россия
	шт.
	1
	
	

	149А
	Дозатор локтевой для дезинфецирующих средств
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	

	152
	Зеркало круглое с подстветкой, диаметр 700мм
1Ф; 220 В; 0,1 кВт                        
	Ring
	 
	Россия
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через электроввод 

	155
	Корзина для мусора, офисная, металлическая, без крышки, 15 литров
	
	
	Санакс
	шт.
	2
	
	

	157
	Лампа настольная
1Ф; 220 В; 0,011 кВт                        
	NL 202
	 
	Эра
	шт.
	2
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	199
	Рулонная штора, 2000х2200
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	

	210
	Емкость-контейнер КДС " КРОНТ" для дизенфекции и стерилизации инструмент в объеме  3л
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	

	259
	Вешало для одежды (для пиджаков), напольное, в комплекте с рожком для обуви
	 
	 
	 Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	

	ЛО**
	Лампа освещения для кушетки
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	Учитывается разделом ЭО

	ШП-1
	Ширма потолочная
	
	
	Инд. изготовление
	шт.
	1
	
	

	Б/Н
	Измеритель артериального давления
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	на планах не указано

	Б/Н
	Стетофонендоскоп
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	на планах не указано

	Б/Н
	Пульсоксиметр
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	

	Б/Н
	Пикфлоуметр
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	

	2007
	Кабинет врача пульмонолога
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Кресло медицинское для персонала на роликовой опоре, механизм - газ/лифт, обивка - кожзаменитель.
	ДМ-5-004-04
	 
	Доктор Мебель
	шт.
	2
	
	

	5
	Бак для мусора с металлическим внутренним ведром, с педалью 12л сталь полированная
	Brabantia 123405
	
	Россия
	шт.
	1
	
	

	6
	Тумба подвесная под умывальник с 2-мя ящиками, фаянсовая раковина в комплекте, смеситель GROHE Europolis
	
	
	Первая мебельная фабрика
	шт.
	1
	
	Подвод холодной воды D=15 мм, подвод горячей воды D=15 мм, отвод в канализацию D=50 мм 

	19.5
	Стол врача с тумбой справа
Габариты: 1200х600х820мм
	
	
	Доктор 
Мебель
	шт.
	2
	
	

	19.6
	Тумба подкатная
Габариты: 400х500х670мм
	
	
	Доктор 
Мебель
	шт.
	2
	
	

	12
	Кушетка смотровая электрическая  2-х секционная с изменяемой высотой
1Ф; 220В; 0,02кВт
	арт.349400
	
	Malvestio
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	14
	Облучатель-рециркулятор закрытого типа, бактерицидная эффективность 99%, производительность 100м3/час
	Дезар 3
	
	КРОНТ
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	21
	Стул для посетителей
	
	
	Доктор Мебель
	шт.
	2
	
	

	47
	Весы электронные напольные медицинские с ростомером
1Ф; 220 В; 0,2 кВт
	МИДЛ МП 60 ВДА (10/20; Р) ХМ7(30х40) "Здоровье"
	 
	«МИДЛ»
	шт.
	1
	
	 Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В 

	54А
	Дозатор локтевой для жидкого мыла
	
	
	Tork, Россия
	шт.
	1
	
	

	57
	Моноблок HP EliteOne 800 G6 24 AiO BU -Non-Touch RCTO (i7 10700/16GB/1TB NVMe/Win 10/3Yr wite)+ клавиатура/мышь.
1ф; 220В; 0,3кВт
	HP EliteOne 800
	
	Импорт
	компл.
	2
	
	Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В 

	63
	Лазерное многофункциональное устройство. 
Габариты: 420х390х320 мм
1ф; 220В; 0,51кВт
	HPLaserJetProMFPM428fdn
	
	Импорт
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В 


	104
	Столик манипуляционный мобильный; для инструментов, из нержавеющей стали AISI 304, с 2-мя полками, столешница с бортом по 4-м сторонам,  на колесах 125 мм, 2 из которых с тормозами
Габариты: 600х400х800 мм
	арт.325025
	
	Malvestio
	шт.
	1
	
	


	141
	Шкаф общего назначения
	FLS329
	
	Юнитекс
	шт.
	1
	
	

	146
	Держатель для бумажных полотенец
	TORK Xpress 
	
	Tork, Россия
	шт.
	1
	
	

	149А
	Дозатор локтевой для дезинфецирующих средств
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	

	152
	Зеркало круглое с подстветкой, диаметр 700мм
1Ф; 220 В; 0,1 кВт                        
	Ring
	 
	Россия
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через электроввод 

	155
	Корзина для мусора, офисная, металлическая, без крышки, 15 литров
	
	
	Санакс
	шт.
	2
	
	

	157
	Лампа настольная
1Ф; 220 В; 0,011 кВт                        
	NL 202
	 
	Эра
	шт.
	2
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	162
	Негатоскоп двухкадровый, размеры просмотрового экрана 720х420 мм. Корпус негатоскопа цельнопластмассовый, экран из оргстекла; источник света люминесцентные лампы, неравномерность яркости экрана не более 30%, яркость в центрах полей диагностики
Габариты:730х500х130 мм
1Ф; 220 В; 0,1 кВт
	НР2-02
	 
	Торговая сеть, Россия 
	шт.
	1
	 
	 Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	199
	Рулонная штора, 2000х2200
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	

	224
	Кислородный концентратор
	Scaleo HORIZON S5
	
	Scaleo Medical
	шт.
	1
	
	

	259
	Вешало для одежды (для пиджаков), напольное, в комплекте с рожком для обуви
	 
	 
	 Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	

	322
	Комплект для оснащения кабинета врача-пульмонолога (Прил. N3 N 916н) в составе:
	
	
	Торговая сеть, Россия
	компл.
	1
	
	на планах не указано

	
	Аппарат дыхательный ручной,
	
	
	
	шт.
	1
	
	

	
	Измеритель артериального давления 
	
	
	
	шт.
	1
	
	

	
	Ингалятор ультразвуковой,
	
	
	
	шт.
	1
	
	

	
	Фонендоскоп;
	
	
	
	шт.
	1
	
	

	
	Пульсоксиметр;
	
	
	
	шт.
	1
	
	

	
	Небулайзер (компрессорный);
	
	
	
	шт.
	1
	
	

	
	Портативный спирометр с регистрацией кривой поток-объем;
	
	
	
	шт.
	1
	
	

	
	Набор для оказания неотложной помощи;
	
	
	
	шт.
	1
	
	

	
	Прибор для измерения уровня окиси углерода в выдыхаемом воздухе;
	
	
	
	шт.
	1
	
	

	
	Прибор для измерения уровня окиси азота в выдыхаемом воздуха;
	
	
	
	шт.
	1
	
	

	
	Пикфлоуметр
	
	
	
	шт.
	10
	
	

	
	Сантиметровая лента
	
	
	
	шт.
	1
	
	

	
	Емкость для сбора отходов
	
	
	
	шт.
	1
	
	

	
	Спейсер
	
	
	
	шт.
	10
	
	

	ЛО**
	Лампа освещения для кушетки
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	Учитывается разделом ЭО

	ШП-1
	Ширма потолочная
	
	
	Инд. изготовление
	шт.
	1
	
	

	2011
	Кабинет врача
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Кресло медицинское для персонала на роликовой опоре, механизм - газ/лифт, обивка - кожзаменитель.
	ДМ-5-004-04
	 
	Доктор Мебель
	шт.
	2
	
	

	5
	Бак для мусора с металлическим внутренним ведром, с педалью 12л сталь полированная
	Brabantia 123405
	
	Россия
	шт.
	1
	
	

	6
	Тумба подвесная под умывальник с 2-мя ящиками, фаянсовая раковина в комплекте, смеситель GROHE Europolis
	
	
	Первая мебельная фабрика
	шт.
	1
	
	Подвод холодной воды D=15 мм, подвод горячей воды D=15 мм, отвод в канализацию D=50 мм 

	12
	Кушетка смотровая электрическая  2-х секционная с изменяемой высотой
1Ф; 220В; 0,02кВт
	арт.349400
	
	Malvestio
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	14
	Облучатель-рециркулятор закрытого типа, бактерицидная эффективность 99%, производительность 100м3/час
	Дезар 3
	
	КРОНТ
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	19.5
	Стол врача с тумбой справа
Габариты: 1200х600х820мм
	
	
	Доктор 
Мебель
	шт.
	2
	
	

	19.6
	Тумба подкатная
Габариты: 400х500х670мм
	
	
	Доктор 
Мебель
	шт.
	2
	
	

	21
	Стул для посетителей
	
	
	Доктор Мебель
	шт.
	2
	
	

	47
	Весы электронные напольные медицинские с ростомером
1Ф; 220 В; 0,2 кВт
	МИДЛ МП 60 ВДА (10/20; Р) ХМ7(30х40) "Здоровье"
	 
	«МИДЛ»
	шт.
	1
	
	 Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В 

	54А
	Дозатор локтевой для жидкого мыла
	
	
	Tork, Россия
	шт.
	1
	
	

	57
	Моноблок HP EliteOne 800 G6 24 AiO BU -Non-Touch RCTO (i7 10700/16GB/1TB NVMe/Win 10/3Yr wite)+ клавиатура/мышь.
1ф; 220В; 0,3кВт
	HP EliteOne 800
	
	Импорт
	компл.
	2
	
	Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В 

	63
	Лазерное многофункциональное устройство. 
Габариты: 420х390х320 мм
1ф; 220В; 0,51кВт
	HPLaserJetProMFPM428fdn
	
	Импорт
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В 

	104
	Столик манипуляционный мобильный; для инструментов, из нержавеющей стали AISI 304, с 2-мя полками, столешница с бортом по 4-м сторонам,  на колесах 125 мм, 2 из которых с тормозами
Габариты: 600х400х800 мм
	арт.325025
	
	Malvestio
	шт.
	1
	
	


	141
	Шкаф общего назначения
	FLS329
	
	Юнитекс
	шт.
	1
	
	

	146
	Держатель для бумажных полотенец
	TORK Xpress 
	
	Tork, Россия
	шт.
	1
	
	

	149А
	Дозатор локтевой для дезинфецирующих средств
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	

	152
	Зеркало круглое с подстветкой, диаметр 700мм
1Ф; 220 В; 0,1 кВт                        
	Ring
	 
	Россия
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через электроввод 

	155
	Корзина для мусора, офисная, металлическая, без крышки, 15 литров
	
	
	Санакс
	шт.
	2
	
	

	157
	Лампа настольная
1Ф; 220 В; 0,011 кВт                        
	NL 202
	 
	Эра
	шт.
	2
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	199
	Рулонная штора, 2000х2200
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	

	210
	Емкость-контейнер КДС " КРОНТ" для дизенфекции и стерилизации инструмент в объеме  3л
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	2
	
	

	259
	Вешало для одежды (для пиджаков), напольное, в комплекте с рожком для обуви
	 
	 
	 Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	

	279
	Комплект для оснащения кабинета терапевта (прил.№3 923н) в составе :
	
	
	Торговая сеть, Россия
	компл.
	1
	
	на планах не указано

	
	Анализатор глюкозы в крови (глюкометр), экспресс-анализатор портативный
	
	
	
	шт.
	1
	
	

	
	Измеритель артериального давления, сфигмоманометр
	
	
	
	шт.
	1
	
	

	
	Измеритель пиковой скорости выдоха (пикфлоуметр) со сменными мундштуками
	
	
	
	шт.
	1
	
	

	
	Инструменты и оборудование для оказания экстренной помощи
	
	
	
	шт.
	1
	
	

	
	Лента измерительная
	
	
	
	шт.
	1
	
	

	
	Лупа ручная
	
	
	
	шт.
	1
	
	

	
	Пульсоксиметр (оксиметр пульсовой)
	
	
	
	шт.
	1
	
	

	
	Стетофонендоскоп
	
	
	
	шт.
	1
	
	

	ЛО**
	Лампа освещения для кушетки
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	Учитывается разделом ЭО

	ШП-1
	Ширма потолочная
	
	
	Инд. изготовление
	шт.
	1
	
	

	2011а
	Кабинет врача
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Кресло медицинское для персонала на роликовой опоре, механизм - газ/лифт, обивка - кожзаменитель.
	ДМ-5-004-04
	 
	Доктор Мебель
	шт.
	2
	
	

	5
	Бак для мусора с металлическим внутренним ведром, с педалью 12л сталь полированная
	Brabantia 123405
	
	Россия
	шт.
	1
	
	

	6
	Тумба подвесная под умывальник с 2-мя ящиками, фаянсовая раковина в комплекте, смеситель GROHE Europolis
	
	
	Первая мебельная фабрика
	шт.
	1
	
	Подвод холодной воды D=15 мм, подвод горячей воды D=15 мм, отвод в канализацию D=50 мм 

	12
	Кушетка смотровая электрическая  2-х секционная с изменяемой высотой
1Ф; 220В; 0,02кВт
	арт.349400
	
	Malvestio
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	14
	Облучатель-рециркулятор закрытого типа, бактерицидная эффективность 99%, производительность 100м3/час
	Дезар 3
	
	КРОНТ
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	19.5
	Стол врача с тумбой справа
Габариты: 1200х600х820мм
	
	
	Доктор 
Мебель
	шт.
	2
	
	

	19.6
	Тумба подкатная
Габариты: 400х500х670мм
	
	
	Доктор 
Мебель
	шт.
	2
	
	

	21
	Стул для посетителей
	
	
	Доктор Мебель
	шт.
	2
	
	

	47
	Весы электронные напольные медицинские с ростомером
1Ф; 220 В; 0,2 кВт
	МИДЛ МП 60 ВДА (10/20; Р) ХМ7(30х40) "Здоровье"
	 
	«МИДЛ»
	шт.
	1
	
	 Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В 

	54А
	Дозатор локтевой для жидкого мыла
	
	
	Tork, Россия
	шт.
	1
	
	

	57
	Моноблок HP EliteOne 800 G6 24 AiO BU -Non-Touch RCTO (i7 10700/16GB/1TB NVMe/Win 10/3Yr wite)+ клавиатура/мышь.
1ф; 220В; 0,3кВт
	HP EliteOne 800
	
	Импорт
	компл.
	2
	
	Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В 

	63
	Лазерное многофункциональное устройство. 
Габариты: 420х390х320 мм
1ф; 220В; 0,51кВт
	HPLaserJetProMFPM428fdn
	
	Импорт
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В 

	104
	Столик манипуляционный мобильный; для инструментов, из нержавеющей стали AISI 304, с 2-мя полками, столешница с бортом по 4-м сторонам,  на колесах 125 мм, 2 из которых с тормозами
Габариты: 600х400х800 мм
	арт.325025
	
	Malvestio
	шт.
	1
	
	


	141
	Шкаф общего назначения
	FLS329
	
	Юнитекс
	шт.
	1
	
	

	146
	Держатель для бумажных полотенец
	TORK Xpress 
	
	Tork, Россия
	шт.
	1
	
	

	149А
	Дозатор локтевой для дезинфецирующих средств
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	

	152Г
	Зеркало круглое с подстветкой, диаметр 500мм
1Ф; 220 В; 0,1 кВт                        
	Ring
	 
	Россия
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через электроввод 

	155
	Корзина для мусора, офисная, металлическая, без крышки, 15 литров
	
	
	Санакс
	шт.
	2
	
	

	157
	Лампа настольная
1Ф; 220 В; 0,011 кВт                        
	NL 202
	 
	Эра
	шт.
	2
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	199
	Рулонная штора, 2000х2200
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	

	210
	Емкость-контейнер КДС " КРОНТ" для дизенфекции и стерилизации инструмент в объеме  3л
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	2
	
	

	259
	Вешало для одежды (для пиджаков), напольное, в комплекте с рожком для обуви
	 
	 
	 Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	

	279
	Комплект для оснащения кабинета терапевта (прил.№3 923н) в составе :
	
	
	Торговая сеть, Россия
	компл.
	1
	
	на планах не указано

	
	Анализатор глюкозы в крови (глюкометр), экспресс-анализатор портативный
	
	
	
	шт.
	1
	
	

	
	Измеритель артериального давления, сфигмоманометр
	
	
	
	шт.
	1
	
	

	
	Измеритель пиковой скорости выдоха (пикфлоуметр) со сменными мундштуками
	
	
	
	шт.
	1
	
	

	
	Инструменты и оборудование для оказания экстренной помощи
	
	
	
	шт.
	1
	
	

	
	Лента измерительная
	
	
	
	шт.
	1
	
	

	
	Лупа ручная
	
	
	
	шт.
	1
	
	

	
	Пульсоксиметр (оксиметр пульсовой)
	
	
	
	шт.
	1
	
	

	
	Стетофонендоскоп
	
	
	
	шт.
	1
	
	

	ЛО**
	Лампа освещения для кушетки
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	Учитывается разделом ЭО

	ШП-1
	Ширма потолочная
	
	
	Инд. изготовление
	шт.
	1
	
	

	2012
	Коридор
	
	
	
	
	
	
	

	14
	Облучатель-рециркулятор закрытого типа, бактерицидная эффективность 99%, производительность 100м3/час
	Дезар 3
	
	КРОНТ
	шт.
	2
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В

	145
	Банкетка в стиле модерн  
Габариты: 800x400x450мм
	арт.
Б-203 
	 
	Торговая сеть
	шт.
	8
	
	

	149СТ
	Дозатор для дезинфецирующих средств на стойке (напольный) 
1Ф; 220 В; ~ 0,001 кВт                        
	
	
	Торговая сеть
	шт.
	2
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В

	НС1
	Настенный светильник
1Ф; 220 В; ~ 0,01 кВт                        
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	3
	
	Подключается к сети через электроввод

	Б/П
	Картина
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	3
	
	

	2013
	Процедурная забора крови
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Бак для мусора с металлическим внутренним ведром, с педалью 12л сталь полированная
	Brabantia 123405
	
	Россия
	шт.
	1
	
	

	6
	Тумба подвесная под умывальник с 2-мя ящиками, фаянсовая раковина в комплекте, смеситель GROHE Europolis
	
	
	Первая мебельная фабрика
	шт.
	1
	
	Подвод холодной воды D=15 мм, подвод горячей воды D=15 мм, отвод в канализацию D=50 мм 

	14
	Облучатель-рециркулятор закрытого типа, бактерицидная эффективность 99%, производительность 100м3/час
	Дезар 3
	
	КРОНТ
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	19.5
	Стол врача с тумбой справа
Габариты: 1200х600х820мм
	
	
	Доктор 
Мебель
	шт.
	1
	
	

	21
	Стул для посетителей
	
	
	Доктор Мебель
	шт.
	1
	
	

	26
	Шкаф двухстворчатый с 4 полками, с сейфом и замком, фасады и корпус - сталь с порошковым покрытием.
Габариты: 900х600х1950 мм
	ДМ-4-001-37
	
	Доктор Мебель
	шт.
	1
	
	

	54А
	Дозатор локтевой для жидкого мыла
	
	
	Tork, Россия
	шт.
	1
	
	

	57
	Моноблок HP EliteOne 800 G6 24 AiO BU -Non-Touch RCTO (i7 10700/16GB/1TB NVMe/Win 10/3Yr wite)+ клавиатура/мышь.
1ф; 220В; 0,3кВт
	HP EliteOne 800
	
	Импорт
	компл.
	1
	
	Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В 

	76
	Облучатель бактерицидный насстенный, производительность 95%, 115м3/час
	ОБН-75 "Азов"
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через выключатель, расположенный вне помещения у входной двери, сблокированные со световым табло.  

	88
	Светильник диагностический хирургический передвижной Свет 50000 Люкс
РУ-0,015кВт,220В,1Ф+N+PE
	marLED E3
	
	Гебрюдер Мартин ГМБХ и Ко. КГ, Германия
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	104
	Столик манипуляционный мобильный; для инструментов, из нержавеющей стали AISI 304, с 2-мя полками, столешница с бортом по 4-м сторонам,  на колесах 125 мм, 2 из которых с тормозами
Габариты: 600х400х800 мм
	арт.325025
	
	Malvestio
	шт.
	1
	
	

	109
	Табурет медицинский, мобильный со спинкой, с пневматической регулировкой высоты сиденья (регулировка рукояткой под сиденьем). Регулировка высоты сиденья 430-565 мм, регулировка вылета спинки относительно сиденья 80-130 мм, Регулировка спинки по высоте 80 мм Габариты спинки 375*210*50 мм, размер сиденья 375*60 мм.  Колеса пластиковые, ø 50 мм. Вес 7,0 кг.
	ДМ-5-004-06
	
	Доктор Мебель
	шт.
	1
	
	


	123
	Холодильник фармацевтический однодверный однокамерный, объем 250 л, 5 съемных полок, 2 выдвижных ящика, габаритные размеры 1300х607х600 мм. Металлическая дверь с изоляцией с замком, внутренняя камера из пластика, хладагент R600a; ручная разморозка, принудительная циркуляция воздуха, микропроцессорный контроль температуры, 1 компрессор; освещение лампой накаливания, цифровой дисплей с отражением температуры, аварийная сигнализация (визуальный и звуковой сигналы) при изменении температуры, автоматическое отключение вентилятора при открывании двери; температура от +2°C до +14°C; источник питания сеть 220 В/50 Гц, потребляемая мощность 200 Вт
	HYCD-282 Haier
	
	Haier
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В 

	Б/Н
	Термометр для холодильника по количеству полок
	 
	 
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	5
	 
	на планах не указано

	146
	Держатель для бумажных полотенец
	TORK Xpress 
	
	Tork, Россия
	шт.
	1
	
	

	149А
	Дозатор локтевой для дезинфецирующих средств
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	

	152
	Зеркало круглое с подстветкой, диаметр 700мм
1Ф; 220 В; 0,1 кВт                        
	Ring
	 
	Россия
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через электроввод 

	155
	Корзина для мусора, офисная, металлическая, без крышки, 15 литров
	
	
	Санакс
	шт.
	1
	
	

	157
	Лампа настольная
1Ф; 220 В; 0,011 кВт                        
	NL 202
	 
	Эра
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	199
	Рулонная штора, 2000х2200
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	

	210
	Емкость-контейнер КДС " КРОНТ" для дизенфекции и стерилизации инструмент в объеме  3л
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	2
	
	

	232
	Кресло для забора крови
1Ф; 220 В; 330ВА 
Аккумуляторная батарея 24В
	арт.384360
	
	Malvestio
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	233
	Укладка для оказания первичной медико-санитарной помощи взрослым в неотложной форме
	
	
	Арисмед, Россия
	компл.
	1
	
	на планах не указано

	323
	Комплект для оснащения процедурного кабинета (Прил. N2 N 1317н) в составе:
	
	
	Торговая сеть, Россия
	компл.
	1
	
	на планах не указано

	
	Термометр медицинский
	
	
	
	шт.
	1
	
	

	
	Аппарат для измерения артериального давления
	
	
	
	шт.
	1
	
	

	
	Стетофонендоскоп
	
	
	
	шт.
	1
	
	

	
	Емкость для сбора отходов
	
	
	
	шт.
	1
	
	

	ММП2
	Инфузионная стойка Два гнез-да для флаконов, два крючка.
	ДМ-6-014-03
	
	Доктор Мебель Россия
	шт.
	1
	
	

	ОК10
	Клапан медицинского газ, подвод кислорода
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	Подвод кислорода. Учитывается разделом МГ

	ШП-1
	Ширма потолочная
	
	
	Инд. изготовление
	шт.
	1
	
	

	Б/Н
	Укладка экстренной профилактики парентеральных инфекций
	
	
	Торговая сеть, Россия
	компл.
	1
	
	

	Б/Н
	Укладка для оказания помощи при анафилактическом шоке
	 
	
	Торговая сеть, Россия
	компл.
	1
	
	

	Б/Н
	Анти-СПИД укладка
	
	
	Торговая сеть, Россия
	компл.
	1
	
	

	2014
	Кабинет врача психолога
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Кресло медицинское для персонала на роликовой опоре, механизм - газ/лифт, обивка - кожзаменитель.
	ДМ-5-004-04
	 
	Доктор Мебель
	шт.
	1
	
	

	5
	Бак для мусора с металлическим внутренним ведром, с педалью 12л сталь полированная
	Brabantia 123405
	
	Россия
	шт.
	1
	
	

	6
	Тумба подвесная под умывальник с 2-мя ящиками, фаянсовая раковина в комплекте, смеситель GROHE Europolis
	
	
	Первая мебельная фабрика
	шт.
	1
	
	Подвод холодной воды D=15 мм, подвод горячей воды D=15 мм, отвод в канализацию D=50 мм 

	14
	Облучатель-рециркулятор закрытого типа, бактерицидная эффективность 99%, производительность 100м3/час
	Дезар 3
	
	КРОНТ
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	19.5
	Стол врача с тумбой справа
Габариты: 1200х600х820мм
	
	
	Доктор 
Мебель
	шт.
	2
	
	

	19.6
	Тумба подкатная
Габариты: 400х500х670мм
	
	
	Доктор 
Мебель
	шт.
	2
	
	

	24
	Шкаф комбинированный со стеклянными дверьми в рамке
	
	
	Первая мебельная фабрика
	шт.
	1
	
	

	54А
	Дозатор локтевой для жидкого мыла
	
	
	Tork, Россия
	шт.
	1
	
	

	57
	Моноблок HP EliteOne 800 G6 24 AiO BU -Non-Touch RCTO (i7 10700/16GB/1TB NVMe/Win 10/3Yr wite)+ клавиатура/мышь.
1ф; 220В; 0,3кВт
	HP EliteOne 800
	
	Импорт
	компл.
	1
	
	Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В 

	63
	Лазерное многофункциональное устройство. 
Габариты: 420х390х320 мм
1ф; 220В; 0,51кВт
	HPLaserJetProMFPM428fdn
	
	Импорт
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В 

	146
	Держатель для бумажных полотенец
	TORK Xpress 
	
	Tork, Россия
	шт.
	1
	
	

	149А
	Дозатор локтевой для дезинфецирующих средств
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	

	151
	Журнальный столик.
Габариты: D=500мм, h=550мм
	Wall Street ID-154B CR 
	 
	Art Home Decor
	 шт.
	1
	
	

	152
	Зеркало круглое с подстветкой, диаметр 700мм
1Ф; 220 В; 0,1 кВт                        
	Ring
	 
	Россия
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через электроввод 

	155
	Корзина для мусора, офисная, металлическая, без крышки, 15 литров
	
	
	Санакс
	шт.
	1
	
	

	156Б
	Кресло раскладывающееся в кушетку 
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	

	157
	Лампа настольная
1Ф; 220 В; 0,011 кВт                        
	NL 202
	 
	Эра
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	199
	Рулонная штора, 2000х2200
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	

	259
	Вешало для одежды (для пиджаков), напольное, в комплекте с рожком для обуви
	 
	 
	 Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	

	386А
	Кресло 
	
	 
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	2
	
	

	МУЗ
	Портативная музыкальная колонка. 
Габариты: 326х368х688мм
	JBL Partybox 310
	
	Импорт
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	ЛО**
	Лампа освещения для кушетки
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	Учитывается разделом ЭО

	Б/Н
	Аппарат для измерения артериального давления
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	на планах не указано

	2016
	Комната приготовления аллергенов с процедурной аллерголога
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Бак для мусора с металлическим внутренним ведром, с педалью 12л сталь полированная
	Brabantia 123405
	
	Россия
	шт.
	1
	
	

	14
	Облучатель-рециркулятор закрытого типа, бактерицидная эффективность 99%, производительность 100м3/час
	Дезар 3
	
	КРОНТ
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	21
	Стул для посетителей
	
	
	Доктор Мебель
	шт.
	1
	
	

	26
	Шкаф двухстворчатый с 4 полками, с сейфом и замком, фасады и корпус - сталь с порошковым покрытием
Габариты: 900х600х1950 мм
	ДМ-4-001-37
	
	Доктор Мебель
	шт.
	1
	
	

	54А
	Дозатор локтевой для жидкого мыла
	
	
	Tork, Россия
	шт.
	1
	
	

	57
	Моноблок HP EliteOne 800 G6 24 AiO BU -Non-Touch RCTO (i7 10700/16GB/1TB NVMe/Win 10/3Yr wite)+ клавиатура/мышь.
1ф; 220В; 0,3кВт
	HP EliteOne 800
	
	Импорт
	компл.
	1
	
	Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В 

	76
	Облучатель бактерицидный насстенный, производительность 95%, 115м3/час
	ОБН-75 "Азов"
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через выключатель, расположенный вне помещения у входной двери, сблокированные со световым табло.  

	96
	Стол лабораторный со стеллажом и 2-мя опорными тумбами
	ДМ-6-006-15
	
	Доктор Мебель
	шт.
	1
	
	

	104
	Столик манипуляционный мобильный; для инструментов, из нержавеющей стали AISI 304, с 2-мя полками, столешница с бортом по 4-м сторонам,  на колесах 125 мм, 2 из которых с тормозами
Габариты: 600х400х800 мм
	арт.325025
	
	Malvestio
	шт.
	1
	
	

	109
	Табурет медицинский, мобильный со спинкой, с пневматической регулировкой высоты сиденья (регулировка рукояткой под сиденьем). Регулировка высоты сиденья 430-565 мм, регулировка вылета спинки относительно сиденья 80-130 мм, Регулировка спинки по высоте 80 мм Габариты спинки 375*210*50 мм, размер сиденья 375*60 мм.  Колеса пластиковые, ø 50 мм. Вес 7,0 кг.
	ДМ-5-004-06
	
	Доктор Мебель
	шт.
	1
	
	


	113
	Тумба (стол)  двухстворчатая с 2 мойками
Габариты: 900х600х920мм
	ДМ-6-011-05
	
	Доктор Мебель
	шт.
	1
	
	Подвод холодной воды  D=15; подвод горячей воды D=15; отвод в канализацию D=50

	123
	Холодильник фармацевтический однодверный однокамерный, объем 250 л, 5 съемных полок, 2 выдвижных ящика, габаритные размеры 1300х607х600 мм. Металлическая дверь с изоляцией с замком, внутренняя камера из пластика, хладагент R600a; ручная разморозка, принудительная циркуляция воздуха, микропроцессорный контроль температуры, 1 компрессор; освещение лампой накаливания, цифровой дисплей с отражением температуры, аварийная сигнализация (визуальный и звуковой сигналы) при изменении температуры, автоматическое отключение вентилятора при открывании двери; температура от +2°C до +14°C; источник питания сеть 220 В/50 Гц, потребляемая мощность 200 Вт
	HYCD-282 Haier
	
	Haier
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В 

	Б/Н
	Термометр для холодильника по количеству полок
	 
	 
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	5
	 
	на планах не указано

	146
	Держатель для бумажных полотенец
	TORK Xpress 
	
	Tork, Россия
	шт.
	1
	
	

	149А
	Дозатор локтевой для дезинфецирующих средств
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	

	152
	Зеркало круглое с подстветкой, диаметр 700мм
1Ф; 220 В; 0,1 кВт                        
	Ring
	 
	Россия
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через электроввод 

	157
	Лампа настольная
1Ф; 220 В; 0,011 кВт                        
	NL 202
	 
	Эра
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	186
	Планка для полотенец на 4 крючка. Длина 250 мм
	
	
	Торговая сеть
	шт.
	1
	
	

	199
	Рулонная штора, 2000х2200
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	

	Б56
	Весы электронные 	
платф.из нерж.стали, питание от сети, 5 знаков индикаторов, до 5кг. 
Габариты:350х325х105
	AD-5	
	
	CAS, Корея
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В 

	ИО-26Ж
	Микроскоп бинокулярный лабораторный                                    Габариты: 233х368х411 мм      
1Ф; 220 В; ~ 0,03 кВт
	CX-33
	
	Olympus                         Япония
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В 

	ОК10
	Клапан медицинского газ, подвод кислорода
	
	
	Россия
	шт.
	1
	
	Подвод кислорода.
Учитывается разделом МГ

	Л-406Г
	Шкаф вытяжной общего назначения     (в комплекте светильник люминесцентный 18Вт, 2 розетки)
Габариты:1200х740х2250 мм
РУ-3,0 кВт; 220В; 1Ф; N,+РЕ
	ЛАБ-PRO-ШВ120/70-KG

	
	ЗАО «ЛОИП»                   (Лабораторное оборудование и приборы)

	шт.
	1
	
	Подключается к сети через аппарат защиты. Объем отсасываемого воздуха - 550 м3/час; отверстие для подсоединения к вытяжной вентиляции – 200 мм.

	2017
	Санитарная комната
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Бак для мусора с металлическим внутренним ведром, с педалью 12л сталь полированная
	Brabantia 123405
	
	Россия
	шт.
	1
	
	

	54А
	Дозатор локтевой для жидкого мыла
	
	
	Tork, Россия
	шт.
	1
	
	

	76
	Облучатель бактерицидный насстенный, производительность 95%, 115м3/час
	ОБН-75 "Азов"
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через выключатель, расположенный вне помещения у входной двери, сблокированные со световым табло.  

	84
	Безпроводная поломоечная машина с дополнительным АКБ. Габариты: 1370х560х1090 мм
	TENNANT T300 50
	
	Торговая сеть
	шт.
	1
	171
	Батарея 24 В

	110
	Тележка для грязного белья
Габариты: 620х625х985 мм
	Н0312
	 
	Алсера H
	шт.
	1
	
	

	111
	Тележка для уборочного инвентаря
	ВолеоПро СВЕП
	
	Веледа
	шт.
	2
	
	

	127
	Шкаф для уборочного инвентаря
	ПРАКТИК LS 11-50
	
	ОАО "завод"ПРОММАШ"
	шт.
	1
	
	

	146
	Держатель для бумажных полотенец
	TORK Xpress 
	
	Tork, Россия
	шт.
	1
	
	

	149А
	Дозатор локтевой для дезинфецирующих средств
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	

	186
	Планка для полотенец на 4 крючка. Длина 250 мм
	
	
	Торговая сеть
	шт.
	1
	
	

	Суш
	Сушилка настенная раздвижная
	GochuArtex (DJFDAX4005) 
	
	Торговая сеть
	шт.
	2
	
	

	Э-2
	Видуар подвесной овальный, с инсталляцией, бачком для раствора, керамика, педалью и смесителем
	Артикул
15428
	
	ООО
 "ПРИОРИТЕТ СНАБЖЕНИЯ"
	шт.
	1
	
	Подвод холодной воды  D=15; подвод горячей воды D=15; отвод в канализацию D=100мм

	Э-37С
	Раковина металлическая со столешницей
Габариты: 1400х600мм
	
	
	Торговая сеть
	шт.
	1
	
	Подвод холодной воды  D=15; подвод горячей воды D=15; отвод в канализацию D=50

	Э-48
	Полотенцесушитель электрический
220В, 1Ф, 0.3кВт
	Сафо PN60х40
	
	EWRIKA
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через электроввод

	2018
	Ожидальная
	
	
	
	
	
	
	

	4Б
	Диван. 
Габариты: 1320х860х870 мм
	Рокфорд Хорека
	
	Торговая сеть
	шт.
	2
	
	

	5
	Бак для мусора с металлическим внутренним ведром, с педалью 12л сталь полированная
	Brabantia 123405
	
	Россия
	шт.
	2
	
	

	8А
	Кресло. Габариты: 850х860х870мм
	Рокфорд Хорека
	
	Торговая сеть
	шт.
	2
	
	

	14
	Облучатель-рециркулятор закрытого типа, бактерицидная эффективность 99%, производительность 100м3/час
	Дезар 3
	
	КРОНТ
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	34
	Пурифайер для проточной воды с ультрафильтрацией.
Габариты: 310х360х1190 мм
1Ф; 220 В; 0,3 кВт                        
	V40-U4L Black

	 
	Ecotronic, Торговая сеть
	шт.
	1
	
	 Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В. Подвод холодной воды D=1/2”

	72
	Монитор, 55 дюйма, LAN
1Ф; 220 В; 0,25 кВт                        
	 
	 
	LG
	шт.
	2
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	86
	Рулонная штора, 1500х1800мм
	1500х1800
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	2
	
	

	199
	Рулонная штора, 2000х2200
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	

	151Б
	Журнальный столик.
Габарииты: 600х600х600мм
	Verba Home 
	 
	Торговая сеть
	 шт.
	3
	
	

	2020
	Уборная для персонала
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Бак для мусора с металлическим внутренним ведром, с педалью 12л сталь полированная
	Brabantia 123405
	
	Россия
	шт.
	1
	
	

	54А
	Дозатор локтевой для жидкого мыла
	
	
	Tork, Россия
	шт.
	1
	
	

	146
	Держатель для бумажных полотенец
	TORK Xpress 
	
	Tork, Россия
	шт.
	1
	
	

	147
	Диспенсер для туалетной бумаги в мини-рулонах белый
	Tork SmartOne
	
	Tork, Россия
	шт.
	1
	
	

	149А
	Дозатор локтевой для дезинфецирующих средств
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	

	150
	Ерш для унитаза с колбой (подставкой)
	Tork
	
	Tork, Россия
	шт.
	1
	
	

	152
	Зеркало круглое с подстветкой, диаметр 700мм
1Ф; 220 В; 0,1 кВт                        
	Ring
	 
	Россия
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через электроввод 

	186
	Планка для полотенец на 4 крючка. Длина 250 мм
	
	
	Торговая сеть
	шт.
	1
	
	

	209
	Электросушитель для рук погружной
Габариты: 300х220х690 мм
1ф; 1,9кВт, 220В
	 BXG-JET 7000C
	 
	 Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	 
	Подключается к сети через электроввод 

	Б/Н*
	Гигиенический душ со встраиваемым смесителем
	ALMA 
Benito
 AL-859-01
	
	ALMA
	шт.
	1
	
	Подвод холодной воды D=15мм; 
подвод горячей воды D=15мм

	2021
	Уборная для персонала
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Бак для мусора с металлическим внутренним ведром, с педалью 12л сталь полированная
	Brabantia 123405
	
	Россия
	шт.
	1
	
	

	54А
	Дозатор локтевой для жидкого мыла
	
	
	Tork, Россия
	шт.
	1
	
	

	146.1
	Диспенсер для бумажных покрытий на унитаз
	TORK
	
	Tork, Россия
	шт.
	1
	
	

	147
	Диспенсер для туалетной бумаги в мини-рулонах белый
	Tork SmartOne
	
	Tork, Россия
	шт.
	1
	
	

	149А
	Дозатор локтевой для дезинфецирующих средств
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	

	150
	Ерш для унитаза с колбой (подставкой)
	Tork
	
	Tork, Россия
	шт.
	1
	
	

	152
	Зеркало круглое с подстветкой, диаметр 700мм
1Ф; 220 В; 0,1 кВт                        
	Ring
	 
	Россия
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через электроввод 

	186
	Планка для полотенец на 4 крючка. Длина 250 мм
	
	
	Торговая сеть
	шт.
	1
	
	

	209
	Электросушитель для рук погружной
Габариты: 300х220х690 мм
1ф; 1,9кВт, 220В
	 BXG-JET 7000C
	 
	 Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	 
	Подключается к сети через электроввод 

	Б/Н*
	Гигиенический душ со встраиваемым смесителем
	ALMA 
Benito
 AL-859-01
	
	ALMA
	шт.
	1
	
	Подвод холодной воды D=15мм; 
подвод горячей воды D=15мм

	2022
	Шлюз
	
	
	
	
	
	
	

	149СТ
	Дозатор для дезинфецирующих средств на стойке (напольный) 
1Ф; 220 В; ~ 0,001 кВт                        
	
	
	Торговая сеть
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	152
	Зеркало круглое с подстветкой, диаметр 700мм
1Ф; 220 В; 0,1 кВт                        
	Ring
	 
	Россия
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через электроввод 

	2023
	Коридор
	
	
	
	
	
	
	

	14
	Облучатель-рециркулятор закрытого типа, бактерицидная эффективность 99%, производительность 100м3/час
	Дезар 3
	
	КРОНТ
	шт.
	2
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	86
	Рулонная штора, 1500х1800мм
	1500х1800
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	2
	
	

	145
	Банкетка в стиле модерн  
Габариты: 800x400x450мм
	арт.
Б-203 
	 
	Торговая сеть
	шт.
	3
	
	

	149СТ
	Дозатор для дезинфецирующих средств на стойке (напольный) 
1Ф; 220 В; ~ 0,001 кВт                        
	
	
	Торговая сеть
	шт.
	2
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	НС1
	Настенный светильник
1Ф; 220 В; ~ 0,01 кВт                        
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	2
	
	Подключается к сети через электроввод

	Б/П
	Картина
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	2
	
	

	2024
	Процедурная внутривенных вливаний
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Бак для мусора с металлическим внутренним ведром, с педалью 12л сталь полированная
	Brabantia 123405
	
	Россия
	шт.
	1
	
	

	14
	Облучатель-рециркулятор закрытого типа, бактерицидная эффективность 99%, производительность 100м3/час
	Дезар 3
	
	КРОНТ
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	19.5
	Стол врача с тумбой справа
Габариты: 1200х600х820мм
	
	
	Доктор 
Мебель
	шт.
	1
	
	

	19.6
	Тумба подкатная
Габариты: 400х500х670мм
	
	
	Доктор 
Мебель
	шт.
	1
	
	

	21
	Стул для посетителей
	
	
	Доктор Мебель
	шт.
	1
	
	

	26
	Шкаф двухстворчатый с 4 полками, с сейфом и замком, фасады и корпус - сталь с порошковым покрытием
 Габариты: 900х600х1950 мм
	ДМ-4-001-37
	
	Доктор Мебель
	шт.
	1
	
	

	29
	Тележка медицинская с ящиками; нерж.сталь
Габариты: 1200хх610х1000мм
	арт.325200
	
	Malvestio
	шт.
	1
	
	

	54А
	Дозатор локтевой для жидкого мыла
	
	
	Tork, Россия
	шт.
	1
	
	

	57
	Моноблок HP EliteOne 800 G6 24 AiO BU -Non-Touch RCTO (i7 10700/16GB/1TB NVMe/Win 10/3Yr wite)+ клавиатура/мышь.
1ф; 220В; 0,3кВт
	HP EliteOne 800
	
	Импорт
	компл.
	1
	
	Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В 

	76
	Облучатель бактерицидный насстенный, производительность 95%, 115м3/час
	ОБН-75 "Азов"
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через выключатель, расположенный вне помещения у входной двери, сблокированные со световым табло.  

	88
	Светильник диагностический хирургический передвижной Свет 50000 Люкс
РУ-0,015кВт,220В,1Ф+N+PE
	marLED E3
	
	Гебрюдер Мартин ГМБХ и Ко. КГ, Германия
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	104
	Столик манипуляционный мобильный; для инструментов, из нержавеющей стали AISI 304, с 2-мя полками, столешница с бортом по 4-м сторонам,  на колесах 125 мм, 2 из которых с тормозами
Габариты: 600х400х800 мм
	арт.325025
	
	Malvestio
	шт.
	1
	
	

	109
	Табурет медицинский, мобильный со спинкой
	ДМ-5-004-06
	
	Доктор Мебель
	шт.
	1
	
	

	113
	Тумба (стол)  двухстворчатая с 2 мойками
Габариты: 900х600х920мм
	ДМ-6-011-05
	
	Доктор Мебель
	шт.
	1
	
	Подвод холодной воды  D=15; подвод горячей воды D=15; отвод в канализацию D=50

	123
	Холодильник фармацевтический однодверный однокамерный, объем 250 л, 5 съемных полок, 2 выдвижных ящика, габаритные размеры 1300х607х600 мм. Металлическая дверь с изоляцией с замком, внутренняя камера из пластика, хладагент R600a; ручная разморозка, принудительная циркуляция воздуха, микропроцессорный контроль температуры, 1 компрессор; освещение лампой накаливания, цифровой дисплей с отражением температуры, аварийная сигнализация (визуальный и звуковой сигналы) при изменении температуры, автоматическое отключение вентилятора при открывании двери; температура от +2°C до +14°C; источник питания сеть 220 В/50 Гц, потребляемая мощность 200 Вт
	HYCD-282 Haier
	
	Haier
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В 

	146
	Держатель для бумажных полотенец
	TORK Xpress 
	
	Tork, Россия
	шт.
	1
	
	

	149А
	Дозатор локтевой для дезинфецирующих средств
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	

	152
	Зеркало круглое с подстветкой, диаметр 700мм
1Ф; 220 В; 0,1 кВт                        
	Ring
	 
	Россия
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через электроввод 

	155
	Корзина для мусора, офисная, металлическая, без крышки, 15 литров
	
	
	Санакс
	шт.
	1
	
	

	157
	Лампа настольная
1Ф; 220 В; 0,011 кВт                        
	NL 202
	 
	Эра
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	199
	Рулонная штора, 2000х2200
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	2
	
	

	210
	Емкость-контейнер КДС " КРОНТ" для дизенфекции и стерилизации инструмент в объеме  3л
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	2
	
	

	232
	Кресло для забора крови
1Ф; 220 В; 330ВА 
Аккумуляторная батарея 24В
	арт.384360
	
	Malvestio
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	233
	Укладка для оказания первичной медико-санитарной помощи взрослым в неотложной форме
	
	
	Арисмед, Россия
	компл.
	1
	
	на планах не указано

	259
	Вешало для одежды (для пиджаков), напольное, в комплекте с рожком для обуви
	 
	 
	 Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	

	323
	Комплект для оснащения процедурного кабинета (Прил. N2 N 1317н) в составе:
	
	
	Торговая сеть, Россия
	компл.
	1
	
	на планах не указано

	
	Термометр медицинский
	
	
	
	шт.
	1
	
	

	
	Аппарат для измерения артериального давления
	
	
	
	шт.
	1
	
	

	
	Стетофонендоскоп
	
	
	
	шт.
	1
	
	

	
	Емкость для сбора отходов
	
	
	
	шт.
	2
	
	

	ОК3
	Консоль настенная для специальных лечебных помещений с клапаном (О2) и блоком из 4-х электророзеток, розетками уравнивания потециалов (2)

РУ-1,0 кВт; 220В; 1Ф.+N+PE (максимальная установленная  мощность подключаемого к консоли оборудования)
	Independant 100
	-
	Гебрюдер Мартин ГмбХ & Ко. КГ
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через электроввод. 

Подвод кислорода

	ММП2
	Инфузионная стойка Два гнез-да для флаконов, два крючка.
	ДМ-6-014-03
	
	Доктор Мебель Россия
	шт.
	2
	
	

	Б/Н
	Термометр комнатный
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	

	Б/Н
	Электронный гигрометр
	
	
	Бека РУС, Россия
	шт.
	1
	
	

	Б/Н
	Укладка экстренной профилактики парентеральных инфекций
	
	
	Торговая сеть, Россия
	компл.
	1
	
	

	Б/Н
	Термометр для холодильника по количеству полок
	 
	 
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	5
	 
	на планах не указано

	Б/Н
	Укладка для оказания помощи при анафилактическом шоке
	 
	
	Торговая сеть, Россия
	компл.
	1
	
	

	Б/Н
	Анти-СПИД укладка
	
	
	Торговая сеть, Россия
	компл.
	1
	
	

	2025
	Кабинет вакцинопрофилактики
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Бак для мусора с металлическим внутренним ведром, с педалью 12л сталь полированная
	Brabantia 123405
	
	Россия
	шт.
	1
	
	

	6
	Тумба подвесная под умывальник с 2-мя ящиками, фаянсовая раковина в комплекте, смеситель GROHE Europolis
	
	
	Первая мебельная фабрика
	шт.
	1
	
	Подвод холодной воды D=15 мм, подвод горячей воды D=15 мм, отвод в канализацию D=50 мм 

	14
	Облучатель-рециркулятор закрытого типа, бактерицидная эффективность 99%, производительность 100м3/час
	Дезар 3
	
	КРОНТ
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	19.5
	Стол врача с тумбой справа
Габариты: 1200х600х820мм
	
	
	Доктор 
Мебель
	шт.
	1
	
	

	19.6
	Тумба подкатная
Габариты: 400х500х670мм
	
	
	Доктор 
Мебель
	шт.
	1
	
	

	21
	Стул для посетителей
	
	
	Доктор Мебель
	шт.
	1
	
	

	26
	Шкаф двухстворчатый с 4 полками, с сейфом и замком, фасады и корпус - сталь с порошковым покрытием
 Габариты: 900х600х1950 мм
	ДМ-4-001-37
	
	Доктор Мебель
	шт.
	2
	
	

	29
	Тележка медицинская с ящиками; нерж.сталь
Габариты: 1200хх610х1000мм
	арт.325200
	
	Malvestio
	шт.
	1
	
	

	54А
	Дозатор локтевой для жидкого мыла
	
	
	Tork, Россия
	шт.
	1
	
	

	57
	Моноблок HP EliteOne 800 G6 24 AiO BU -Non-Touch RCTO (i7 10700/16GB/1TB NVMe/Win 10/3Yr wite)+ клавиатура/мышь.
1ф; 220В; 0,3кВт
	HP EliteOne 800
	
	Импорт
	компл.
	1
	
	Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В 

	63
	Лазерное многофункциональное устройство. 
Габариты: 420х390х320 мм
1ф; 220В; 0,51кВт
	HPLaserJetProMFPM428fdn
	
	Импорт
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В 

	76
	Облучатель бактерицидный насстенный, производительность 95%, 115м3/час
	ОБН-75 "Азов"
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через выключатель, расположенный вне помещения у входной двери, сблокированные со световым табло.  

	88
	Светильник диагностический хирургический передвижной Свет 50000 Люкс
РУ-0,015кВт,220В,1Ф+N+PE
	marLED E3
	
	Гебрюдер Мартин ГМБХ и Ко. КГ, Германия
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	104
	Столик манипуляционный мобильный; для инструментов, из нержавеющей стали AISI 304, с 2-мя полками, столешница с бортом по 4-м сторонам,  на колесах 125 мм, 2 из которых с тормозами
Габариты: 600х400х800 мм
	арт.325025
	
	Malvestio
	шт.
	1
	
	

	109
	Табурет медицинский, мобильный со спинкой
	ДМ-5-004-06
	
	Доктор Мебель
	шт.
	1
	
	

	123А
	Холодильник фармацевтический однодверный однокамерный, объем 250 л, 5 съемных полок, 2 выдвижных ящика. 
Габариты: 600х610х1300 ммм.
1ф; 220В; 0,22кВт
	ХФ-250-2
	
	Позис, Россия
	шт.
	1
	50
	Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В 

	146
	Держатель для бумажных полотенец
	TORK Xpress 
	
	Tork, Россия
	шт.
	1
	
	

	149А
	Дозатор локтевой для дезинфецирующих средств
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	

	152
	Зеркало круглое с подстветкой, диаметр 700мм
1Ф; 220 В; 0,1 кВт                        
	Ring
	 
	Россия
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через электроввод 

	155
	Корзина для мусора, офисная, металлическая, без крышки, 15 литров
	
	
	Санакс
	шт.
	1
	
	

	157
	Лампа настольная
1Ф; 220 В; 0,011 кВт                        
	NL 202
	 
	Эра
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	199
	Рулонная штора, 2000х2200
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	2
	
	

	210
	Емкость-контейнер КДС " КРОНТ" для дизенфекции и стерилизации инструмент в объеме  3л
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	2
	
	

	232
	Кресло для забора крови
1Ф; 220 В; 330ВА 
Аккумуляторная батарея 24В
	арт.384360
	
	Malvestio
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	233
	Укладка для оказания первичной медико-санитарной помощи взрослым в неотложной форме
	
	
	Арисмед, Россия
	компл.
	1
	
	на планах не указано

	259
	Вешало для одежды (для пиджаков), напольное, в комплекте с рожком для обуви
	 
	 
	 Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	

	323
	Комплект для оснащения процедурного кабинета (Прил. N2 N 1317н) в составе:
	
	
	Торговая сеть, Россия
	компл.
	1
	
	на планах не указано

	
	Термометр медицинский
	
	
	
	шт.
	1
	
	

	
	Аппарат для измерения артериального давления
	
	
	
	шт.
	1
	
	

	
	Стетофонендоскоп
	
	
	
	шт.
	1
	
	

	
	Емкость для сбора отходов
	
	
	
	шт.
	2
	
	

	ОК10
	Клапан медицинского газ, подвод кислорода
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	Учитывается в разделе МГ

	ММП2
	Инфузионная стойка Два гнез-да для флаконов, два крючка.
	ДМ-6-014-03
	
	Доктор Мебель Россия
	шт.
	2
	
	

	ХФ-5Б
	Шкаф морозильный медицинский. 
Температурный диапазон:
 от -18ºC до -40 ºC                                 
Габариты: 730х860х1660 мм
РУ-0,25 кВт; 220В; 1Ф.+N+PE
	ММШ-200 
	
	ОАО ПОЗИС               Россия
	шт.
	1
	100
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	ШП-1
	Ширма потолочная
	
	
	Инд. изготовление
	шт.
	1
	
	

	Б/Н
	Термометр для холодильника по количеству полок
	 
	 
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	10
	 
	на планах не указано

	Б/Н
	Термометр комнатный
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	

	Б/Н
	Электронный гигрометр
	
	
	Бека РУС, Россия
	шт.
	1
	
	

	Б/Н
	Термосумка многоразового использования "BlueLine" объемом 3 л для транспортировки вакцины
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	

	Б/Н
	Хладоэлемент "Accu@ 60 мл 2-8С для транспортировки вакцин
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	

	Б/Н
	Термоиндикатор электронный для контроля холодовой цепи "Термотест Прима" от 2-8С
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	

	Б/Н
	Термометр стеклянный
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	

	Б/Н
	Уладка экстренной профилактики парентеральных инфекций
	
	
	Торговая сеть, Россия
	компл.
	1
	
	

	Б/Н
	Укладка для оказания помощи при анафилактическом шоке
	 
	
	Торговая сеть, Россия
	компл.
	1
	
	

	Б/Н
	Анти-СПИД укладка
	
	
	Торговая сеть, Россия
	компл.
	1
	
	

	2026
	Расходные материалы
	
	
	
	
	
	
	

	14
	Облучатель-рециркулятор закрытого типа, бактерицидная эффективность 99%, производительность 100м3/час
	Дезар 3
	
	КРОНТ
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	123
	Холодильник фармацевтический однодверный однокамерный, объем 250 л, 5 съемных полок, 2 выдвижных ящика, габаритные размеры 1300х607х600 мм. Металлическая дверь с изоляцией с замком, внутренняя камера из пластика, хладагент R600a; ручная разморозка, принудительная циркуляция воздуха, микропроцессорный контроль температуры, 1 компрессор; освещение лампой накаливания, цифровой дисплей с отражением температуры, аварийная сигнализация (визуальный и звуковой сигналы) при изменении температуры, автоматическое отключение вентилятора при открывании двери; температура от +2°C до +14°C; источник питания сеть 220 В/50 Гц, потребляемая мощность 200 Вт
	HYCD-282 Haier
	
	Haier
	шт.
	3
	
	Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В 

	Б/Н
	Термометр для холодильника по количеству полок
	 
	 
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	15
	 
	на планах не указано

	149А
	Дозатор локтевой для дезинфецирующих средств
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	

	199
	Рулонная штора, 2000х2200
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	

	ВШ
	Встроенный шкаф.
 Габариты: 2400х600х3000 мм
	
	
	Индивидуальное изготовление
	шт.
	1
	
	

	ЛАБ9
	Стол лабораторный
 Габариты: 900х650х750 мм
	ЛАБ-900 ЛТн
	
	Россия
	шт.
	1
	
	

	ТМЕД
	Тележка медицинская
Габариты: 865х510х955 см
	Med-Mos С4 (ТМ-018АН-00)
	
	Россия
	шт.
	1
	
	

	Б/П
	Стремянка
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	

	Б/Н
	Термометр комнатный
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	

	Б/Н
	Электронный гигрометр
	
	
	Бека РУС, Россия
	шт.
	1
	
	

	2027
	Коридор-ожидальная
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Бак для мусора с металлическим внутренним ведром, с педалью 12л сталь полированная
	Brabantia 123405
	
	Россия
	шт.
	1
	
	

	14
	Облучатель-рециркулятор закрытого типа, бактерицидная эффективность 99%, производительность 100м3/час
	Дезар 3
	
	КРОНТ
	шт.
	7
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	34
	Пурифайер для проточной воды с ультрафильтрацией.
Габариты: 310х360х1190 мм
1Ф; 220 В; 0,3 кВт                        
	V40-U4L Black

	 
	Ecotronic, Торговая сеть
	шт.
	1
	
	 Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В. Подвод холодной воды D=1/2”

	72
	Монитор, 55 дюйма, LAN
1Ф; 220 В; 0,25 кВт                        
	 
	 
	LG
	шт.
	3
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	145
	Банкетка в стиле модерн  
Габариты: 800x400x450мм
	арт.
Б-203 
	 
	Торговая сеть
	шт.
	36
	
	

	149СТ
	Дозатор для дезинфецирующих средств на стойке (напольный) 
1Ф; 220 В; ~ 0,001 кВт                        
	
	
	Торговая сеть
	шт.
	2
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	151Б
	Журнальный столик.
Габарииты: 600х600х600мм
	Verba Home 
	 
	Торговая сеть
	 шт.
	4
	
	

	199
	Рулонная штора, 2000х2200
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	

	НС1
	Настенный светильник
1Ф; 220 В; ~ 0,01 кВт                        
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	6
	
	Подключается к сети через электроввод

	Б/П
	Картина
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	6
	
	

	2028
	Ординаторская
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Бак для мусора с металлическим внутренним ведром, с педалью 12л сталь полированная
	Brabantia 123405
	
	Россия
	шт.
	1
	
	

	6
	Тумба подвесная под умывальник с 2-мя ящиками, фаянсовая раковина в комплекте, смеситель GROHE Europolis
	
	
	Первая мебельная фабрика
	шт.
	1
	
	Подвод холодной воды D=15 мм, подвод горячей воды D=15 мм, отвод в канализацию D=50 мм 

	7.2
	Кресло рабочее для персонала на роликовой опоре, механизм - газ/лифт
	
	
	Первая мебельная фабрика
	шт.
	6
	
	

	14
	Облучатель-рециркулятор закрытого типа, бактерицидная эффективность 99%, производительность 100м3/час
	Дезар 3
	
	КРОНТ
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	19
	Стол рабочий, 1600х800х750мм
	FLS201
	
	Юнитекс
	шт.
	6
	
	

	21.1
	Кресло для посетителей
	РА16, экокожа 920
	
	Первая мебельная фабрика
	шт.
	5
	
	

	23
	Подставка-греденция
	
	-
	Первая мебельная фабрика
	шт.
	4
	
	

	24
	Шкаф комбинированный со стеклянными дверьми в рамке
	
	
	Первая мебельная фабрика
	шт.
	3
	
	

	54А
	Дозатор локтевой для жидкого мыла
	
	
	Tork, Россия
	шт.
	1
	
	

	57
	Моноблок HP EliteOne 800 G6 24 AiO BU -Non-Touch RCTO (i7 10700/16GB/1TB NVMe/Win 10/3Yr wite)+ клавиатура/мышь.
1ф; 220В; 0,3кВт
	HP EliteOne 800
	
	Импорт
	компл.
	6
	
	Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В 

	63
	Лазерное многофункциональное устройство. 
Габариты: 420х390х320 мм
1ф; 220В; 0,51кВт
	HPLaserJetProMFPM428fdn
	
	Импорт
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В 

	63А
	Принтер
Габариты: 331х215х178 мм
1ф; 220В; 0,32кВт
	HP Laser 107w
	
	Импорт
	шт.
	5
	
	Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В 

	146
	Держатель для бумажных полотенец
	TORK Xpress
	
	Tork, Россия
	шт.
	1
	
	

	149А
	Дозатор локтевой для дезинфецирующих средств
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	

	152
	Зеркало круглое с подстветкой, диаметр 700мм
1Ф; 220 В; 0,1 кВт                        
	Ring
	 
	Россия
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через электроввод 

	155
	Корзина для мусора, офисная, металлическая, без крышки, 15 литров
	
	
	Санакс
	шт.
	6
	
	

	157
	Лампа настольная
1Ф; 220 В; 0,011 кВт                        
	NL 202
	 
	Эра
	шт.
	6
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	186
	Планка для полотенец на 4 крючка. Длина 250 мм
	
	
	Торговая сеть
	шт.
	1
	
	

	199
	Рулонная штора, 2000х2200
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	3
	
	

	ВШ
	Встроенный шкаф.
 Габариты: 1150х600х1900мм
	
	
	Индивидуальное изготовление
	шт.
	1
	
	

	2030
	Комната персонала
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Бак для мусора с металлическим внутренним ведром, с педалью 12л сталь полированная
	Brabantia 123405
	
	Россия
	шт.
	1
	
	

	18
	Стол палатный, 900х900х750мм
	ДМ-6-006-03
	
	Доктор Мебель
	шт.
	2
	
	

	21
	Стул для посетителей
	
	
	Доктор Мебель
	шт.
	5
	
	

	36
	Холодильник бытовой, однокамерный.
Габариты: 600х665х1850 мм
1Ф; 220 В; 0,3кВт
	Kef 4330-21
	 
	Liebherr
	 
	1
	 
	Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В  

	54А
	Дозатор локтевой для жидкого мыла
	
	
	Tork, Россия
	шт.
	1
	
	

	68
	Мини-кухня в комплекте с раковиной
	
	
	Доктор Мебель
	шт.
	1
	127.2
	Подвод холодной воды  D=15; подвод горячей воды D=15; отвод в канализацию D=50

	125
	Чайник электрический
1Ф; 220 В; 2,4кВт
	5KEK 1522 EAC
KitchenAid 
	 
	Торговая сеть
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В  

	149А
	Дозатор локтевой для дезинфецирующих средств
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	

	186
	Планка для полотенец на 4 крючка. Длина 250 мм
	
	
	Торговая сеть
	шт.
	2
	
	

	199
	Рулонная штора, 2000х2200
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	

	Б45
	Микроволновая печь, Корпус из нержавеющей стали. Объём 34 литра.
1Ф; 220 В; 1,55кВт
	RCS511TS
	 
	Menumaster (США)
	шт.
	1
	 
	Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В  

	2031
	Кабинет врача невролога
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Кресло медицинское для персонала на роликовой опоре, механизм - газ/лифт, обивка - кожзаменитель.
	ДМ-5-004-04
	 
	Доктор Мебель
	шт.
	2
	
	

	5
	Бак для мусора с металлическим внутренним ведром, с педалью 12л сталь полированная
	Brabantia 123405
	
	Россия
	шт.
	1
	
	

	6
	Тумба подвесная под умывальник с 2-мя ящиками, фаянсовая раковина в комплекте, смеситель GROHE Europolis
	
	
	Первая мебельная фабрика
	шт.
	1
	
	Подвод холодной воды D=15 мм, подвод горячей воды D=15 мм, отвод в канализацию D=50 мм 

	12
	Кушетка смотровая электрическая  2-х секционная с изменяемой высотой
1Ф; 220В; 0,02кВт
	арт.349400
	
	Malvestio
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	14
	Облучатель-рециркулятор закрытого типа, бактерицидная эффективность 99%, производительность 100м3/час
	Дезар 3
	
	КРОНТ
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	19.5
	Стол врача с тумбой справа
Габариты: 1200х600х820мм
	
	
	Доктор 
Мебель
	шт.
	2
	
	

	19.6
	Тумба подкатная
Габариты: 400х500х670мм
	
	
	Доктор 
Мебель
	шт.
	2
	
	

	21
	Стул для посетителей
	
	
	Доктор Мебель
	шт.
	2
	
	

	24
	Шкаф комбинированный со стеклянными дверьми в рамке
	
	
	Первая мебельная фабрика
	шт.
	1
	
	

	54А
	Дозатор локтевой для жидкого мыла
	
	
	Tork, Россия
	шт.
	1
	
	

	57
	Моноблок HP EliteOne 800 G6 24 AiO BU -Non-Touch RCTO (i7 10700/16GB/1TB NVMe/Win 10/3Yr wite)+ клавиатура/мышь.
1ф; 220В; 0,3кВт
	HP EliteOne 800
	
	Импорт
	компл.
	2
	
	Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В 

	63
	Лазерное многофункциональное устройство. 
Габариты: 420х390х320 мм
1ф; 220В; 0,51кВт
	HPLaserJetProMFPM428fdn
	
	Импорт
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В 

	104
	Столик манипуляционный мобильный; для инструментов, из нержавеющей стали AISI 304, с 2-мя полками, столешница с бортом по 4-м сторонам,  на колесах 125 мм, 2 из которых с тормозами
Габариты: 600х400х800 мм
	арт.325025
	
	Malvestio
	шт.
	1
	
	

	146
	Держатель для бумажных полотенец
	TORK Xpress 
	
	Tork, Россия
	шт.
	1
	
	

	149А
	Дозатор локтевой для дезинфецирующих средств
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	

	152
	Зеркало круглое с подстветкой, диаметр 700мм
1Ф; 220 В; 0,1 кВт                        
	Ring
	 
	Россия
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через электроввод 

	155
	Корзина для мусора, офисная, металлическая, без крышки, 15 литров
	
	
	Санакс
	шт.
	2
	
	

	157
	Лампа настольная
1Ф; 220 В; 0,011 кВт                        
	NL 202
	 
	Эра
	шт.
	2
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	162
	Негатоскоп двухкадровый, размеры просмотрового экрана 720х420 мм. Корпус негатоскопа цельнопластмассовый, экран из оргстекла; источник света люминесцентные лампы, неравномерность яркости экрана не более 30%, яркость в центрах полей диагностики
Габариты:730х500х130 мм
1Ф; 220 В; 0,1 кВт
	НР2-02
	 
	Торговая сеть, Россия 
	шт.
	1
	 
	 Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	199
	Рулонная штора, 2000х2200
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	

	210
	Емкость-контейнер КДС " КРОНТ" для дизенфекции и стерилизации инструмент в объеме  3л
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	2
	
	

	226.2
	Комплект для оснащения кабинета врача-невролога в составе:
	
	
	Торговая сеть, Россия
	компл.
	2
	
	на планах не указано

	
	Термометр медицинский
	
	
	
	шт.
	1
	
	

	
	Камертон
	
	
	
	шт.
	1
	
	

	
	Неврологический молоточек
	
	
	
	шт.
	1
	
	

	
	Тонометр
	
	
	
	шт.
	1
	
	

	
	Набор пахучих веществ для исследования функций обонятельного анализатора
	
	
	
	шт.
	1
	
	

	259
	Вешало для одежды (для пиджаков), напольное, в комплекте с рожком для обуви
	 
	 
	 Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	

	ЛО**
	Лампа освещения для кушетки
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	Учитывается разделом ЭО

	ШП-1
	Ширма потолочная
	
	
	Инд. изготовление
	шт.
	1
	
	

	2033
	Кабинет врача-психиатра/нарколога
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Кресло медицинское для персонала на роликовой опоре, механизм - газ/лифт, обивка - кожзаменитель.
	ДМ-5-004-04
	 
	Доктор Мебель
	шт.
	2
	
	

	5
	Бак для мусора с металлическим внутренним ведром, с педалью 12л сталь полированная
	Brabantia 123405
	
	Россия
	шт.
	1
	
	

	6
	Тумба подвесная под умывальник с 2-мя ящиками, фаянсовая раковина в комплекте, смеситель GROHE Europolis
	
	
	Первая мебельная фабрика
	шт.
	1
	
	Подвод холодной воды D=15 мм, подвод горячей воды D=15 мм, отвод в канализацию D=50 мм 

	12
	Кушетка смотровая электрическая  2-х секционная с изменяемой высотой
1Ф; 220В; 0,02кВт
	арт.349400
	
	Malvestio
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	14
	Облучатель-рециркулятор закрытого типа, бактерицидная эффективность 99%, производительность 100м3/час
	Дезар 3
	
	КРОНТ
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	19.5
	Стол врача с тумбой справа
Габариты: 1200х600х820мм
	
	
	Доктор 
Мебель
	шт.
	2
	
	

	19.6
	Тумба подкатная
Габариты: 400х500х670мм
	
	
	Доктор 
Мебель
	шт.
	2
	
	

	21
	Стул для посетителей
	
	
	Доктор Мебель
	шт.
	2
	
	

	26
	Шкаф двухстворчатый с 4 полками, с сейфом и замком, фасады и корпус - сталь с порошковым покрытием
 Габариты: 900х600х1950 мм
	ДМ-4-001-37
	
	Доктор Мебель
	шт.
	2
	
	

	54А
	Дозатор локтевой для жидкого мыла
	
	
	Tork, Россия
	шт.
	1
	
	

	57
	Моноблок HP EliteOne 800 G6 24 AiO BU -Non-Touch RCTO (i7 10700/16GB/1TB NVMe/Win 10/3Yr wite)+ клавиатура/мышь.
1ф; 220В; 0,3кВт
	HP EliteOne 800
	
	Импорт
	компл.
	2
	
	Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В 

	63
	Лазерное многофункциональное устройство. 
Габариты: 420х390х320 мм
1ф; 220В; 0,51кВт
	HPLaserJetProMFPM428fdn
	
	Импорт
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В 

	104
	Столик манипуляционный мобильный; для инструментов, из нержавеющей стали AISI 304, с 2-мя полками, столешница с бортом по 4-м сторонам,  на колесах 125 мм, 2 из которых с тормозами
Габариты: 600х400х800 мм
	арт.325025
	
	Malvestio
	шт.
	1
	
	

	146
	Держатель для бумажных полотенец
	TORK Xpress 
	
	Tork, Россия
	шт.
	1
	
	

	149А
	Дозатор локтевой для дезинфецирующих средств
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	

	152
	Зеркало круглое с подстветкой, диаметр 700мм
1Ф; 220 В; 0,1 кВт                        
	Ring
	 
	Россия
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через электроввод 

	155
	Корзина для мусора, офисная, металлическая, без крышки, 15 литров
	
	
	Санакс
	шт.
	2
	
	

	157
	Лампа настольная
1Ф; 220 В; 0,011 кВт                        
	NL 202
	 
	Эра
	шт.
	2
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	210
	Емкость-контейнер КДС " КРОНТ" для дизенфекции и стерилизации инструмент в объеме  3л
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	2
	
	

	226.1
	Комплект для оснащения кабинета врача-нарколога в составе:
	
	
	Торговая сеть, Россия
	компл.
	1
	
	на планах не указано

	
	Термометр медицинский
	
	
	
	шт.
	3
	
	

	
	Фонендоскоп
	
	
	
	шт.
	1
	
	

	
	Тонометр для измерения артериального давления
	
	
	
	шт.
	1
	
	

	
	Неврологический молоточек
	
	
	
	шт.
	1
	
	

	
	Тест-системы для определения наркотических средств и психотропных веществ в моче (не менее чем для 10 групп веществ)
	
	
	
	шт.
	10
	
	

	
	Прибор для определения алкоголя в выдыхаемом воздухе
	
	
	
	шт.
	1
	
	

	
	Диктофон
	
	
	
	шт.
	1
	
	

	
	Постеры
	
	
	
	шт.
	5
	
	

	259
	Вешало для одежды (для пиджаков), напольное, в комплекте с рожком для обуви
	 
	 
	 Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	

	ЛО**
	Лампа освещения для кушетки
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	Учитывается разделом ЭО

	ШП-1
	Ширма потолочная
	
	
	Инд. изготовление
	шт.
	1
	
	

	2033а
	Ожидальная
	
	
	
	
	
	
	

	14
	Облучатель-рециркулятор закрытого типа, бактерицидная эффективность 99%, производительность 100м3/час
	Дезар 3
	
	КРОНТ
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	72
	Монитор, 55 дюйма, LAN
1Ф; 220 В; 0,25 кВт                        
	
	
	LG
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	386
	Диван
Размер:ширина 830 мм глубина 820 мм высота 830 мм посадка 460 мм
	Артикул: Хорека 105  Отделка ткань высшей категории
	 
	Первая мебельная фабрика
	шт.
	2
	
	

	2034
	Уборная для МГН
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Бак для мусора с металлическим внутренним ведром, с педалью 12л сталь полированная
	Brabantia 123405
	
	Россия
	шт.
	1
	
	

	5.1
	Урна для бумажных полотенец, 30 л
Габариты: 355х170х460мм
	 
	
	Россия
	шт.
	1
	
	

	54
	Дозатор бесконтактный для жидкого мыла, с замком, объем 0,8 л.
1Ф; 220 В; ~ 0,001 кВт                        
	
	
	Торговая сеть
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через электроввод

	146
	Держатель для бумажных полотенец
	TORK Xpress 
	
	Tork, Россия
	шт.
	1
	
	

	146.1
	Диспенсер для бумажных покрытий на унитаз
	
	
	Tork, Россия
	шт.
	1
	
	

	147
	Диспенсер для туалетной бумаги в мини-рулонах белый
	Tork SmartOne
	
	Tork, Россия
	шт.
	1
	
	

	149
	Дозатор бесконтактный для дезинфицирующих средств
1Ф; 220 В; ~ 0,01 кВт                        
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через электроввод

	150
	Ерш для унитаза с колбой (подставкой)
	
	
	Tork, Россия
	шт.
	1
	
	

	152
	Зеркало круглое с подстветкой, диаметр 700мм
1Ф; 220 В; 0,1 кВт                        
	Ring
	 
	Россия
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через электроввод 

	186
	Планка для полотенец на 4 крючка. Длина 250 мм
	
	
	Торговая сеть
	шт.
	1
	
	

	209
	Электросушитель для рук погружной
Габариты: 300х220х690 мм
1ф; 1,9кВт, 220В
	 BXG-JET 7000C
	 
	 Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	 
	Подключается к сети через электроввод 

	Б/Н*
	Гигиенический душ со встраиваемым смесителем
	ALMA 
Benito
 AL-859-01
	
	ALMA
	шт.
	1
	
	Подвод холодной воды D=15мм; 
подвод горячей воды D=15мм

	2035
	Уборная для посетителей
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Бак для мусора с металлическим внутренним ведром, с педалью 12л сталь полированная
	Brabantia 123405
	
	Россия
	шт.
	1
	
	

	5.1
	Урна для бумажных полотенец, 30 л
Габариты: 355х170х460мм
	 
	
	Россия
	шт.
	1
	
	

	54
	Дозатор бесконтактный для жидкого мыла, с замком, объем 0,8 л.
1Ф; 220 В; ~ 0,001 кВт                        
	
	
	Торговая сеть
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через электроввод

	146
	Держатель для бумажных полотенец
	TORK Xpress 
	
	Tork, Россия


	шт.
	1
	
	

	146.1
	Диспенсер для бумажных покрытий на унитаз
	
	
	Tork, Россия

	шт.
	1
	
	

	147
	Диспенсер для туалетной бумаги в мини-рулонах белый
	Tork SmartOne
	
	Tork, Россия
	шт.
	1
	
	

	149
	Дозатор бесконтактный для дезинфицирующих средств
1Ф; 220 В; ~ 0,01 кВт                        
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через электроввод

	150
	Ерш для унитаза с колбой (подставкой)
	
	
	Tork, Россия
	шт.
	1
	
	

	152
	Зеркало круглое с подстветкой, диаметр 700мм
1Ф; 220 В; 0,1 кВт                        
	Ring
	 
	Россия
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через электроввод 

	209
	Электросушитель для рук погружной
Габариты: 300х220х690 мм
1ф; 1,9кВт, 220В
	 BXG-JET 7000C
	 
	 Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	 
	Подключается к сети через электроввод 

	Б/Н*
	Гигиенический душ со встраиваемым смесителем
	ALMA 
Benito
 AL-859-01
	
	ALMA
	шт.
	1
	
	Подвод холодной воды D=15мм; 
подвод горячей воды D=15мм

	Б/Н
	Крючок 
	 
	 
	Торговая сеть, Россия 
	шт.
	1
	 
	на планах не указано

	2036
	Уборная для посетителей
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Бак для мусора с металлическим внутренним ведром, с педалью 12л сталь полированная
	Brabantia 123405
	
	Россия
	шт.
	1
	
	

	5.1
	Урна для бумажных полотенец, 30 л
Габариты: 355х170х460мм
	 
	
	Россия
	шт.
	1
	
	

	54
	Дозатор бесконтактный для жидкого мыла, с замком, объем 0,8 л.
1Ф; 220 В; ~ 0,001 кВт                        
	
	
	Торговая сеть
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через электроввод

	146
	Держатель для бумажных полотенец
	TORK Xpress 
	
	Tork, Россия
	шт.
	1
	
	

	146.1
	Диспенсер для бумажных покрытий на унитаз
	
	
	Tork, Россия
	шт.
	1
	
	

	147
	Диспенсер для туалетной бумаги в мини-рулонах белый
	Tork SmartOne
	
	Tork, Россия
	шт.
	1
	
	

	149
	Дозатор бесконтактный для дезинфицирующих средств
1Ф; 220 В; ~ 0,01 кВт                        
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через электроввод

	150
	Ерш для унитаза с колбой (подставкой)
	
	
	Tork, Россия
	шт.
	1
	
	

	152
	Зеркало круглое с подстветкой, диаметр 700мм
1Ф; 220 В; 0,1 кВт                        
	Ring
	 
	Россия
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через электроввод 

	209
	Электросушитель для рук погружной
Габариты: 300х220х690 мм
1ф; 1,9кВт, 220В
	 BXG-JET 7000C
	 
	 Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	 
	Подключается к сети через электроввод 

	Б/Н*
	Гигиенический душ со встраиваемым смесителем
	ALMA 
Benito
 AL-859-01
	
	ALMA
	шт.
	1
	
	Подвод холодной воды D=15мм; 
подвод горячей воды D=15мм

	Б/Н
	Крючок 
	 
	 
	Торговая сеть, Россия 
	шт.
	1
	 
	на планах не указано

	2038
	Процедурная при кабинете косметолога
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Бак для мусора с металлическим внутренним ведром, с педалью 12л сталь полированная
	Brabantia 123405
	
	Россия
	шт.
	1
	
	

	14
	Облучатель-рециркулятор закрытого типа, бактерицидная эффективность 99%, производительность 100м3/час
	Дезар 3
	
	КРОНТ
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	19.5
	Стол врача с тумбой справа
Габариты: 1200х600х820мм
	
	
	Доктор 
Мебель
	шт.
	1
	
	

	19.6
	Тумба подкатная
Габариты: 400х500х670мм
	
	
	Доктор 
Мебель
	шт.
	1
	
	

	21
	Стул для посетителей
	
	
	Доктор Мебель
	шт.
	1
	
	

	26
	Шкаф двухстворчатый с 4 полками, с сейфом и замком, фасады и корпус - сталь с порошковым покрытием
Габариты: 900х600х1950 мм
	ДМ-4-001-37
	
	Доктор Мебель
	шт.
	1
	
	

	29
	Тележка медицинская с ящиками; нерж.сталь
Габариты: 1200хх610х1000мм
	арт.325200
	
	Malvestio
	шт.
	2
	
	

	54А
	Дозатор локтевой для жидкого мыла
	
	
	Tork, Россия
	шт.
	1
	
	

	57
	Моноблок HP EliteOne 800 G6 24 AiO BU -Non-Touch RCTO (i7 10700/16GB/1TB NVMe/Win 10/3Yr wite)+ клавиатура/мышь.
1ф; 220В; 0,3кВт
	HP EliteOne 800
	
	Импорт
	компл.
	1
	
	Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В 

	63А
	Принтер
Габариты: 331х215х178 мм
1ф; 220В; 0,32кВт
	HP Laser 107w
	
	Импорт
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В 

	76
	Облучатель бактерицидный насстенный, производительность 95%, 115м3/час
	ОБН-75 "Азов"
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через выключатель, расположенный вне помещения у входной двери, сблокированные со световым табло.  

	88
	Светильник диагностический хирургический передвижной Свет 50000 Люкс
РУ-0,015кВт,220В,1Ф+N+PE
	marLED E3
	
	Гебрюдер Мартин ГМБХ и Ко. КГ, Германия
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	104
	Столик манипуляционный мобильный; для инструментов, из нержавеющей стали AISI 304, с 2-мя полками, столешница с бортом по 4-м сторонам,  на колесах 125 мм, 2 из которых с тормозами
Габариты: 600х400х800 мм
	арт.325025
	
	Malvestio
	шт.
	1
	
	

	109
	Табурет медицинский, мобильный со спинкой
	ДМ-5-004-06
	
	Доктор Мебель
	шт.
	2
	
	

	113
	Тумба (стол)  двухстворчатая с 2 мойками
Габариты: 900х600х920мм
	ДМ-6-011-05
	
	Доктор Мебель
	шт.
	1
	
	Подвод холодной воды  D=15; подвод горячей воды D=15; отвод в канализацию D=50

	123
	Холодильник фармацевтический однодверный однокамерный, объем 250 л, 5 съемных полок, 2 выдвижных ящика, габаритные размеры 1300х607х600 мм. Металлическая дверь с изоляцией с замком, внутренняя камера из пластика, хладагент R600a; ручная разморозка, принудительная циркуляция воздуха, микропроцессорный контроль температуры, 1 компрессор; освещение лампой накаливания, цифровой дисплей с отражением температуры, аварийная сигнализация (визуальный и звуковой сигналы) при изменении температуры, автоматическое отключение вентилятора при открывании двери; температура от +2°C до +14°C; источник питания сеть 220 В/50 Гц, потребляемая мощность 200 Вт
	HYCD-282 Haier
	
	Haier
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В 

	Б/Н
	Термометр для холодильника по количеству полок
	 
	 
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	5
	 
	на планах не указано

	137
	Цифровая система для исследований и анализа, подготовки отчета и ведения дерматоскопических случаев в составе:
	Vision Derma Pro
	
	HEINE, Германия
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В 

	
	Дерматоскоп Delta 20 Plus
	
	
	
	шт.
	1
	
	

	
	Комплект фотопринадлежностей для дерматоскопа
	
	
	
	шт.
	1
	
	

	
	Цветная цифровая камера Сanon
	
	
	
	шт.
	1
	
	

	
	Программное обеспечение
	
	
	
	шт.
	1
	
	

	146
	Держатель для бумажных полотенец
	TORK Xpress
	
	Tork, Россия
	шт.
	1
	
	

	149А
	Дозатор локтевой для дезинфецирующих средств
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	

	152
	Зеркало круглое с подстветкой, диаметр 700мм
1Ф; 220 В; 0,1 кВт                        
	Ring
	 
	Россия
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через электроввод 

	155
	Корзина для мусора, офисная, металлическая, без крышки, 15 литров
	
	
	Санакс
	шт.
	1
	
	

	157
	Лампа настольная
1Ф; 220 В; 0,011 кВт                        
	NL 202
	 
	Эра
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	199
	Рулонная штора, 2000х2200
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	

	210
	Емкость-контейнер КДС " КРОНТ" для дизенфекции и стерилизации инструмент в объеме  3л
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	2
	
	

	ММП2
	Инфузионная стойка Два гнез-да для флаконов, два крючка.
	ДМ-6-014-03
	
	Доктор Мебель Россия
	шт.
	1
	
	

	259
	Вешало для одежды (для пиджаков), напольное, в комплекте с рожком для обуви
	 
	 
	 Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	

	264
	Аппарат для УЗ-лифтинга и коррекции фигуры 
Габариты: 500х515х1310мм
Вес – 35 кг.
1Ф; 220 В; ≈0,3 кВт                        
	CLASSYS ULTRAFORMER
	
	Импорт
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В 

	265
	Аппарат ультразвуковой неинвазивной терапии в глубоких слоях кожи (безоперационный SMAS лифтинг)
	Ultera System, Ultera Inc. Mesa, Arizon
	
	ООО «МерцФарма»
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В 

	266
	Косметологическое кресло-кушетка
Габариты: 2130х820х530-980мм
1Ф; 220 В; 0,02кВт               

	KOMFORT XTENSION LIEGE 4M
	
	IONTO
	шт.
	1
	85
	Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В 

	269
	Аппарат для микротоковой терапии
	Bio-Ultimate Gold
	
	Bio-Therapeutic Computers, США
	шт.
	1
	
	


	576
	Аппарат для массажа переменным электростатическим полем
Габариты: 260х350х370 мм     
1Ф; 220 В; 35 Вт                             
Вес – 8,5 кг
	Hivamat® 200 Evident
	
	Physiomed, Германия
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В 

	ВАП
	Вапоризатор цифровой косметологический на штативе
Габариты: 1100 х 390 х 280 мм
РУ – 1ф; 220В; не более 950 ВхА
	АтисМед ВЦ 
	
	АтисМед
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В 

	ИО-118Е
	Установка ультразвуковой  предстерилизационной очистки    
Габариты: 335х190х240 мм     
 Объем – 2,7 л                                        
1Ф; 220 В; 180ВА                             
Вес – 5 кг
	УЗУМИ-2
	
	ООО «ТРИМА»    
 Саратов
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В 

	Л-75А
	Стерилизатор воздушный (сухожар)                                                  Объем камеры – 20 л
Габариты: 625х450х415 мм
1Ф; 220 В; 1,5 кВт
	ГП-20МО
	
	Касимовский приборный завод                      Россия
	шт.
	1
	25
	Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В 

	ЛЛ5
	Лампа-лупа косметологическая на штативе
Длина лампы -1000мм, диаметр – 165мм
1Ф; 220 В; 0,1 кВт
	CIRCLE LED
	
	IONTO
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В 

	ОК10
	Клапан медицинского газ, подвод кислорода
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	Подвод кислорода
Учитывается в разделе МГ

	ШП-1
	Ширма потолочная
	
	
	Инд. изготовление
	шт.
	1
	
	

	КО-11
	
 Аппарат Косметологический.
 Микроигольчатый RF-лифтинг. В коплектации 2 насадки игольчатый RF и IPL
1Ф; 220 В; 0,3 кВт
	InMode MORPHEUS 8
	
	
 ООО 
«КИТ МЕД»
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В 

	Ц-1
	Цетрифуга (плазаотерапия)
Габариты: 320х400х310 мм
1Ф; 220 В;≈ 0,4 кВт
	
	
	RegenLab
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В 

	Б/Н
	Емкость для сбора отходов
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	2
	
	

	Б/Н
	Укладка экстренной профилактики парентеральных инфекций
	
	
	Торговая сеть, Россия
	компл.
	1
	
	

	Б/Н
	Укладка для оказания помощи при анафилактическом шоке
	 
	
	Торговая сеть, Россия
	компл.
	1
	
	

	Б/Н
	Анти-СПИД укладка
	
	
	Торговая сеть, Россия
	компл.
	1
	
	

	2039
	Процедурная при кабинете косметолога
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Бак для мусора с металлическим внутренним ведром, с педалью 12л сталь полированная
	Brabantia 123405
	
	Россия
	шт.
	1
	
	

	14
	Облучатель-рециркулятор закрытого типа, бактерицидная эффективность 99%, производительность 100м3/час
	Дезар 3
	
	КРОНТ
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	19.5
	Стол врача с тумбой справа
Габариты: 1200х600х820мм
	
	
	Доктор 
Мебель
	шт.
	1
	
	

	19.6
	Тумба подкатная
Габариты: 400х500х670мм
	
	
	Доктор 
Мебель
	шт.
	1
	
	

	21
	Стул для посетителей
	
	
	Доктор Мебель
	шт.
	1
	
	

	26
	Шкаф двухстворчатый с 4 полками, с сейфом и замком, фасады и корпус - сталь с порошковым покрытием
 Габариты: 900х600х1950 мм
	ДМ-4-001-37
	
	Доктор Мебель
	шт.
	1
	
	

	54А
	Дозатор локтевой для жидкого мыла
	
	
	Tork, Россия
	шт.
	1
	
	

	57
	Моноблок HP EliteOne 800 G6 24 AiO BU -Non-Touch RCTO (i7 10700/16GB/1TB NVMe/Win 10/3Yr wite)+ клавиатура/мышь.
1ф; 220В; 0,3кВт
	HP EliteOne 800
	
	Импорт
	компл.
	1
	
	Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В 

	63А
	Принтер
Габариты: 331х215х178 мм
1ф; 220В; 0,32кВт
	HP Laser 107w
	
	Импорт
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В 

	76
	Облучатель бактерицидный насстенный, производительность 95%, 115м3/час
	ОБН-75 "Азов"
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через выключатель, расположенный вне помещения у входной двери, сблокированные со световым табло.  

	88
	Светильник диагностический хирургический передвижной Свет 50000 Люкс
РУ-0,015кВт,220В,1Ф+N+PE
	marLED E3
	
	Гебрюдер Мартин ГМБХ и Ко. КГ, Германия
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	104
	Столик манипуляционный мобильный; для инструментов, из нержавеющей стали AISI 304, с 2-мя полками, столешница с бортом по 4-м сторонам,  на колесах 125 мм, 2 из которых с тормозами
Габариты: 600х400х800 мм
	арт.325025
	
	Malvestio
	шт.
	1
	
	

	109
	Табурет медицинский, мобильный со спинкой
	ДМ-5-004-06
	
	Доктор Мебель
	шт.
	2
	
	

	113
	Тумба (стол)  двухстворчатая с 2 мойками
Габариты: 900х600х920мм
	ДМ-6-011-05
	
	Доктор Мебель
	шт.
	1
	
	Подвод холодной воды  D=15; подвод горячей воды D=15; отвод в канализацию D=50

	123
	Холодильник фармацевтический однодверный однокамерный, объем 250 л, 5 съемных полок, 2 выдвижных ящика, габаритные размеры 1300х607х600 мм. Металлическая дверь с изоляцией с замком, внутренняя камера из пластика, хладагент R600a; ручная разморозка, принудительная циркуляция воздуха, микропроцессорный контроль температуры, 1 компрессор; освещение лампой накаливания, цифровой дисплей с отражением температуры, аварийная сигнализация (визуальный и звуковой сигналы) при изменении температуры, автоматическое отключение вентилятора при открывании двери; температура от +2°C до +14°C; источник питания сеть 220 В/50 Гц, потребляемая мощность 200 Вт
	HYCD-282 Haier
	
	Haier
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В 

	136
	Лампа Вуда комбинированная с «черным светом» для диагностики состояния кожи и штатив для крепления лампы
	7051L (SP-023)
	
	Guangzhou BIOCURVE, Китай
	шт.
	1
	
	


	146
	Держатель для бумажных полотенец
	TORK Xpress 
	
	Tork, Россия
	шт.
	1
	
	

	149А
	Дозатор локтевой для дезинфецирующих средств
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	

	152
	Зеркало круглое с подстветкой, диаметр 700мм
1Ф; 220 В; 0,1 кВт                        
	Ring
	 
	Россия
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через электроввод 

	155
	Корзина для мусора, офисная, металлическая, без крышки, 15 литров
	
	
	Санакс
	шт.
	1
	
	

	157
	Лампа настольная
1Ф; 220 В; 0,011 кВт                        
	NL 202
	 
	Эра
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	199
	Рулонная штора, 2000х2200
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	

	266
	Косметологическое кресло-кушетка
Габариты: 2130х820х530-980мм
1Ф; 220 В; 0,02кВт                    

	KOMFORT XTENSION LIEGE 4M
	
	IONTO
	шт.
	1
	85
	Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В 

	269
	Аппарат для микротоковой терапии
	Bio-Ultimate Gold
	
	Bio-Therapeutic Computers, США
	шт.
	1
	
	


	КО-2
	Косметологический комбайн 
Габариты: 500х407х1450 мм
РУ-1ф, 220В; 0,15кВт
	Face Beauty Clinic
	
	Tecnology (Италия)
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	КО-4
	Вакуумный аппарат косметологический с магнитотерапией
Габариты: 600х600х1900мм
РУ-1ф, 220В; 1,0кВт
	MR-991
	
	Mantis, 
Италия 

	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	КО-7
	Лазерная система SP Dynamis без сканеров, с гинекологическим набором
	SP Dynamis
	
	Fotona d.d, Словения
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через розетку 1ф с Iном.=32 А 
(типа NEMA L6-30R)

	ЛЛ5
	Лампа-лупа косметологическая на штативе
Длина лампы -1000мм, диаметр – 165мм
1Ф; 220 В; 0,1 кВт
	CIRCLE LED
	
	IONTO
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В 

	ММП2
	Инфузионная стойка Два гнез-да для флаконов, два крючка.
	ДМ-6-014-03
	
	Доктор Мебель Россия
	шт.
	1
	
	

	ОК10
	Клапан медицинского газ, подвод кислорода
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	Подвод кислорода
Учитывается в разделе МГ

	ШП-1
	Ширма потолочная
	
	
	Инд. изготовление
	шт.
	1
	
	

	Б/Н
	Термометр для холодильника по количеству полок
	 
	 
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	5
	 
	на планах не указано

	Б/Н
	Емкость для сбора отходов
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	2
	
	

	Б/Н
	Укладка экстренной профилактики парентеральных инфекций
	
	
	Торговая сеть, Россия
	компл.
	1
	
	

	Б/Н
	Укладка для оказания помощи при анафилактическом шоке
	 
	
	Торговая сеть, Россия
	компл.
	1
	
	

	Б/Н
	Анти-СПИД укладка
	
	
	Торговая сеть, Россия
	компл.
	1
	
	

	2040
	Процедурная при кабинете косметолога
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Бак для мусора с металлическим внутренним ведром, с педалью 12л сталь полированная
	Brabantia 123405
	
	Россия
	шт.
	1
	
	

	14
	Облучатель-рециркулятор закрытого типа, бактерицидная эффективность 99%, производительность 100м3/час
	Дезар 3
	
	КРОНТ
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	19.5
	Стол врача с тумбой справа
Габариты: 1200х600х820мм
	
	
	Доктор 
Мебель
	шт.
	1
	
	

	19.6
	Тумба подкатная
Габариты: 400х500х670мм
	
	
	Доктор 
Мебель
	шт.
	1
	
	

	21
	Стул для посетителей
	
	
	Доктор Мебель
	шт.
	1
	
	

	26
	Шкаф двухстворчатый с 4 полками, с сейфом и замком, фасады и корпус - сталь с порошковым покрытием
 Габариты: 900х600х1950 мм
	ДМ-4-001-37
	
	Доктор Мебель
	шт.
	1
	
	

	29
	Тележка медицинская с ящиками; нерж.сталь
Габариты: 1200хх610х1000мм
	арт.325200
	
	Malvestio
	шт.
	2
	
	

	54А
	Дозатор локтевой для жидкого мыла
	
	
	Tork, Россия
	шт.
	1
	
	

	57
	Моноблок HP EliteOne 800 G6 24 AiO BU -Non-Touch RCTO (i7 10700/16GB/1TB NVMe/Win 10/3Yr wite)+ клавиатура/мышь.
1ф; 220В; 0,3кВт
	HP EliteOne 800
	
	Импорт
	компл.
	1
	
	Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В 

	76
	Облучатель бактерицидный насстенный, производительность 95%, 115м3/час
	ОБН-75 "Азов"
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через выключатель, расположенный вне помещения у входной двери, сблокированные со световым табло.  

	88
	Светильник диагностический хирургический передвижной Свет 50000 Люкс
РУ-0,015кВт,220В,1Ф+N+PE
	marLED E3
	
	Гебрюдер Мартин ГМБХ и Ко. КГ, Германия
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	104
	Столик манипуляционный мобильный; для инструментов, из нержавеющей стали AISI 304, с 2-мя полками, столешница с бортом по 4-м сторонам,  на колесах 125 мм, 2 из которых с тормозами
Габариты: 600х400х800 мм
	арт.325025
	
	Malvestio
	шт.
	1
	
	

	109
	Табурет медицинский, мобильный со спинкой
	ДМ-5-004-06
	
	Доктор Мебель
	шт.
	2
	
	

	113
	Тумба (стол)  двухстворчатая с 2 мойками
Габариты: 900х600х920мм
	ДМ-6-011-05
	
	Доктор Мебель
	шт.
	1
	
	Подвод холодной воды  D=15; подвод горячей воды D=15; отвод в канализацию D=50

	123
	Холодильник фармацевтический однодверный однокамерный, объем 250 л, 5 съемных полок, 2 выдвижных ящика, габаритные размеры 1300х607х600 мм. Металлическая дверь с изоляцией с замком, внутренняя камера из пластика, хладагент R600a; ручная разморозка, принудительная циркуляция воздуха, микропроцессорный контроль температуры, 1 компрессор; освещение лампой накаливания, цифровой дисплей с отражением температуры, аварийная сигнализация (визуальный и звуковой сигналы) при изменении температуры, автоматическое отключение вентилятора при открывании двери; температура от +2°C до +14°C; источник питания сеть 220 В/50 Гц, потребляемая мощность 200 Вт
	HYCD-282 Haier
	
	Haier
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В 

	Б/Н
	Термометр для холодильника по количеству полок
	 
	 
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	5
	 
	на планах не указано

	146
	Держатель для бумажных полотенец
	TORK Xpress 
	
	Tork, Россия
	шт.
	1
	
	

	149А
	Дозатор локтевой для дезинфецирующих средств
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	

	152
	Зеркало круглое с подстветкой, диаметр 700мм
1Ф; 220 В; 0,1 кВт                        
	Ring
	 
	Россия
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через электроввод 

	155
	Корзина для мусора, офисная, металлическая, без крышки, 15 литров
	
	
	Санакс
	шт.
	1
	
	

	157
	Лампа настольная
1Ф; 220 В; 0,011 кВт                        
	NL 202
	 
	Эра
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	199
	Рулонная штора, 2000х2200
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	

	210
	Емкость-контейнер КДС " КРОНТ" для дизенфекции и стерилизации инструмент в объеме  3л
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	2
	
	

	ММП2
	Инфузионная стойка Два гнез-да для флаконов, два крючка.
	ДМ-6-014-03
	
	Доктор Мебель Россия
	шт.
	2
	
	

	266
	Косметологическое кресло-кушетка
Габариты: 2130х820х530-980мм
1Ф; 220 В; 0,02кВт                    

	KOMFORT XTENSION LIEGE 4M
	
	IONTO
	шт.
	1
	85
	Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В 

	269
	Аппарат для микротоковой терапии
	Bio-Ultimate Gold
	
	Bio-Therapeutic Computers, США
	шт.
	1
	
	


	ИО-118Е
	Установка ультразвуковой  предстерилизационной очистки    
Габариты: 335х190х240 мм     
 Объем – 2,7 л                                        
1Ф; 220 В; 180ВА                             
Вес – 5 кг
	УЗУМИ-2
	
	ООО «ТРИМА»    
 Саратов
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	Л-75А
	Стерилизатор воздушный (сухожар)                                                  Объем камеры – 20 л
Габариты: 625х450х415 мм
1Ф; 220 В; 1,5 кВт
	ГП-20МО
	
	Касимовский приборный завод                      Россия
	шт.
	1
	25
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	ОК10
	Клапан медицинского газ, подвод кислорода
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	Подвод кислорода
Учитывается в разделе МГ

	ЛЛ5
	Лампа-лупа косметологическая на штативе
Длина лампы -1000мм, диаметр – 165мм
1Ф; 220 В; 0,1 кВт
	CIRCLE LED
	
	IONTO
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В 

	ШП-1
	Ширма потолочная
	
	
	Инд. изготовление
	шт.
	1
	
	

	КО-6
	Ксометологический аппарат
1Ф; 220 В; 0,5 кВт
	HydraFacial MD
	
	HydraFacial, США
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	КО-9
	Аппарат  для  локальной  воздушной  криотерапии  
Габариты: 645х390х680 мм
Вес – 60 кг.
1Ф; 220 В; 1,0кВт
	Cryo-6
	
	ZIMMER, Германия
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	Б/Н
	Емкость для сбора отходов
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	2
	
	

	Б/Н
	Укладка экстренной профилактики парентеральных инфекций
	
	
	Торговая сеть, Россия
	компл.
	1
	
	

	Б/Н
	Укладка для оказания помощи при анафилактическом шоке
	 
	
	Торговая сеть, Россия
	компл.
	1
	
	

	Б/Н
	Анти-СПИД укладка
	
	
	Торговая сеть, Россия
	компл.
	1
	
	

	2041
	Процедурная врача дерматолога
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Бак для мусора с металлическим внутренним ведром, с педалью 12л сталь полированная
	Brabantia 123405
	
	Россия
	шт.
	1
	
	

	14
	Облучатель-рециркулятор закрытого типа, бактерицидная эффективность 99%, производительность 100м3/час
	Дезар 3
	
	КРОНТ
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	19.5
	Стол врача с тумбой справа
Габариты: 1200х600х820мм
	
	
	Доктор 
Мебель
	шт.
	1
	
	

	19.6
	Тумба подкатная
Габариты: 400х500х670мм
	
	
	Доктор 
Мебель
	шт.
	1
	
	

	21
	Стул для посетителей
	
	
	Доктор Мебель
	шт.
	1
	
	

	26
	Шкаф двухстворчатый с 4 полками, с сейфом и замком, фасады и корпус - сталь с порошковым покрытием
 Габариты: 900х600х1950 мм
	ДМ-4-001-37
	
	Доктор Мебель
	шт.
	1
	
	

	29
	Тележка медицинская с ящиками; нерж.сталь
Габариты: 1200хх610х1000мм
	арт.325200
	
	Malvestio
	шт.
	2
	
	

	54А
	Дозатор локтевой для жидкого мыла
	
	
	Tork, Россия
	шт.
	1
	
	

	57
	Моноблок HP EliteOne 800 G6 24 AiO BU -Non-Touch RCTO (i7 10700/16GB/1TB NVMe/Win 10/3Yr wite)+ клавиатура/мышь.
1ф; 220В; 0,3кВт
	HP EliteOne 800
	
	Импорт
	компл.
	1
	
	Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В 

	76
	Облучатель бактерицидный насстенный, производительность 95%, 115м3/час
	ОБН-75 "Азов"
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через выключатель, расположенный вне помещения у входной двери, сблокированные со световым табло.  

	88
	Светильник диагностический хирургический передвижной Свет 50000 Люкс
РУ-0,015кВт,220В,1Ф+N+PE
	marLED E3
	
	Гебрюдер Мартин ГМБХ и Ко. КГ, Германия
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	104
	Столик манипуляционный мобильный; для инструментов, из нержавеющей стали AISI 304, с 2-мя полками, столешница с бортом по 4-м сторонам,  на колесах 125 мм, 2 из которых с тормозами
Габариты: 600х400х800 мм
	арт.325025
	
	Malvestio
	шт.
	1
	
	

	109
	Табурет медицинский, мобильный со спинкой
	ДМ-5-004-06
	
	Доктор Мебель
	шт.
	2
	
	

	113
	Тумба (стол)  двухстворчатая с 2 мойками
Габариты: 900х600х920мм
	ДМ-6-011-05
	
	Доктор Мебель
	шт.
	1
	
	Подвод холодной воды  D=15; подвод горячей воды D=15; отвод в канализацию D=50

	123
	Холодильник фармацевтический однодверный однокамерный, объем 250 л, 5 съемных полок, 2 выдвижных ящика, габаритные размеры 1300х607х600 мм. Металлическая дверь с изоляцией с замком, внутренняя камера из пластика, хладагент R600a; ручная разморозка, принудительная циркуляция воздуха, микропроцессорный контроль температуры, 1 компрессор; освещение лампой накаливания, цифровой дисплей с отражением температуры, аварийная сигнализация (визуальный и звуковой сигналы) при изменении температуры, автоматическое отключение вентилятора при открывании двери; температура от +2°C до +14°C; источник питания сеть 220 В/50 Гц, потребляемая мощность 200 Вт
	HYCD-282 Haier
	
	Haier
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В 

	Б/Н
	Термометр для холодильника по количеству полок
	 
	 
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	5
	 
	на планах не указано

	136
	Лампа Вуда комбинированная с «черным светом» для диагностики состояния кожи и штатив для крепления лампы
	7051L (SP-023)
	
	Guangzhou BIOCURVE, Китай
	шт.
	1
	
	


	146
	Держатель для бумажных полотенец
	TORK Xpress 
	
	Tork, Россия
	шт.
	1
	
	

	149А
	Дозатор локтевой для дезинфецирующих средств
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	

	152
	Зеркало круглое с подстветкой, диаметр 700мм
1Ф; 220 В; 0,1 кВт                        
	Ring
	 
	Россия
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через электроввод 

	155
	Корзина для мусора, офисная, металлическая, без крышки, 15 литров
	
	
	Санакс
	шт.
	1
	
	

	157
	Лампа настольная
1Ф; 220 В; 0,011 кВт                        
	NL 202
	 
	Эра
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	192К2
	Радиоволновой электрохирургический аппарат ЭХВЧ                      Габариты: 238х178х413 мм
 Максимальная выходная мощность – 120 Вт           
Вес – 11 кг
	Сургитрон 4.0 МГЦPELLEVE S5-IEC 
	
	Ellman Int., США
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	199
	Рулонная штора, 2000х2200
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	2
	
	

	210
	Емкость-контейнер КДС " КРОНТ" для дизенфекции и стерилизации инструмент в объеме  3л
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	2
	
	

	259
	Вешало для одежды (для пиджаков), напольное, в комплекте с рожком для обуви
	 
	 
	 Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	

	262
	Аппарат для обработки ногтевых пластинок с насадкой OMNICUT
1Ф; 220 В; 0,1 кВт                        
	
	
	Импорт
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	263
	Аппарат электрохирургический 
Габариты: 270х250хх120мм
1Ф; 220 В; 0,1кВт                        
	minicutter
	
	Гебрюдер Мартин ГМБХ и Ко. КГ, Германия
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	266
	Косметологическое кресло-кушетка
Габариты: 2130х820х530-980мм
1Ф; 220 В; 0,02кВт                 

	KOMFORT XTENSION LIEGE 4M
	
	IONTO
	шт.
	1
	85
	Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В 

	605
	Аппарат для локальной воздушной криотерапии
Габариты: 645х390х680 мм
Вес – 60 кг.
1Ф; 220 В; 1,0кВт
	Cryo-6
	
	ZIMMER, Германия
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	ОК4
	Консоль настенная для специальных лечебных помещений с клапаном (О2,Vac) и блоком из 4-х электророзеток, розетками уравнивания потециалов (2)

РУ-1,0 кВт; 220В; 1Ф.+N+PE (максимальная установленная  мощность подключаемого к консоли оборудования)
	Independant 100
	-
	Гебрюдер Мартин ГмбХ & Ко. КГ
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через электроввод. 

Подвод 
кислорода, вакуума.

	КО-15
	Система для автоматического картирования тела и дерматоскопического исследования включает в себя: видеодерматоскопmedicam, 
стойку ATBM, 
фотооборудование, 
набор оптики, 
медицинский сервер, 
монитор, 
программное обеспечение для дерматоскопии и для картирования тела
Габариты стенда: 700х610х1820мм
1Ф; 220 В; ≈0,5кВт
	Вodystudio ATBM® Классический
	
	Импорт
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	ЛЛ5
	Лампа-лупа косметологическая на штативе
Длина лампы -1000мм, диаметр – 165мм
1Ф; 220 В; 0,1 кВт
	CIRCLE LED
	
	IONTO
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В 

	СУК
	Стерилизатор ультрафиолетовый кварцевый
Габариты: 380х245х125 мм
1Ф; 220 В; 70ВА
Вес – 3 кг
	Микроцид 1
	
	Россия
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	ШП-1
	Ширма потолочная
	
	
	Инд. изготовление
	шт.
	1
	
	

	Б/Н
	Сфигмоманометр
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	на планах не указано

	Б/Н
	Набор медицинских инструментов
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	на планах не указано

	Б/Н
	Емкость для сбора отходов
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	2
	
	

	Б/Н
	Укладка экстренной профилактики парентеральных инфекций
	
	
	Торговая сеть, Россия
	компл.
	1
	
	

	Б/Н
	Укладка для оказания помощи при анафилактическом шоке
	 
	
	Торговая сеть, Россия
	компл.
	1
	
	

	Б/Н
	Анти-СПИД укладка
	
	
	Торговая сеть, Россия
	компл.
	1
	
	

	2042
	Кабинет врача дерматолога
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Кресло медицинское для персонала на роликовой опоре, механизм - газ/лифт, обивка - кожзаменитель.
	ДМ-5-004-04
	 
	Доктор Мебель
	шт.
	2
	
	

	5
	Бак для мусора с металлическим внутренним ведром, с педалью 12л сталь полированная
	Brabantia 123405
	
	Россия
	шт.
	1
	
	

	6
	Тумба подвесная под умывальник с 2-мя ящиками, фаянсовая раковина в комплекте, смеситель GROHE Europolis
	
	
	Первая мебельная фабрика
	шт.
	1
	
	Подвод холодной воды D=15 мм, подвод горячей воды D=15 мм, отвод в канализацию D=50 мм 

	12
	Кушетка смотровая электрическая  2-х секционная с изменяемой высотой
1Ф; 220В; 0,02кВт
	арт.349400
	
	Malvestio
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	14
	Облучатель-рециркулятор закрытого типа, бактерицидная эффективность 99%, производительность 100м3/час
	Дезар 3
	
	КРОНТ
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	19.5
	Стол врача с тумбой справа
Габариты: 1200х600х820мм
	
	
	Доктор 
Мебель
	шт.
	2
	
	

	19.6
	Тумба подкатная
Габариты: 400х500х670мм
	
	
	Доктор 
Мебель
	шт.
	2
	
	

	21
	Стул для посетителей
	
	
	Доктор Мебель
	шт.
	2
	
	

	24
	Шкаф комбинированный со стеклянными дверьми в рамке
	
	
	Первая мебельная фабрика
	шт.
	2
	
	

	54А
	Дозатор локтевой для жидкого мыла
	
	
	Tork, Россия
	шт.
	1
	
	

	57
	Моноблок HP EliteOne 800 G6 24 AiO BU -Non-Touch RCTO (i7 10700/16GB/1TB NVMe/Win 10/3Yr wite)+ клавиатура/мышь.
1ф; 220В; 0,3кВт
	HP EliteOne 800
	
	Импорт
	компл.
	2
	
	Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В 

	63
	Лазерное многофункциональное устройство. 
Габариты: 420х390х320 мм
1ф; 220В; 0,51кВт
	HPLaserJetProMFPM428fdn
	
	Импорт
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В 

	104
	Столик манипуляционный мобильный; для инструментов, из нержавеющей стали AISI 304, с 2-мя полками, столешница с бортом по 4-м сторонам,  на колесах 125 мм, 2 из которых с тормозами
Габариты: 600х400х800 мм
	арт.325025
	
	Malvestio
	шт.
	1
	
	

	141
	Шкаф общего назначения
	FLS329
	
	Юнитекс
	шт.
	1
	
	

	146
	Держатель для бумажных полотенец
	TORK Xpress 
	
	Tork, Россия
	шт.
	1
	
	

	149А
	Дозатор локтевой для дезинфецирующих средств
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	

	152
	Зеркало круглое с подстветкой, диаметр 700мм
1Ф; 220 В; 0,1 кВт                        
	Ring
	 
	Россия
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через электроввод 

	155
	Корзина для мусора, офисная, металлическая, без крышки, 15 литров
	
	
	Санакс
	шт.
	2
	
	

	157
	Лампа настольная
1Ф; 220 В; 0,011 кВт                        
	NL 202
	 
	Эра
	шт.
	2
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	199
	Рулонная штора, 2000х2200
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	2
	
	

	210
	Емкость-контейнер КДС " КРОНТ" для дизенфекции и стерилизации инструмент в объеме  3л
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	2
	
	

	259
	Вешало для одежды (для пиджаков), напольное, в комплекте с рожком для обуви
	 
	 
	 Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	

	ЛО**
	Лампа освещения для кушетки
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	Учитывается разделом ЭО

	2043
	Процедурная врача дерматолога (диабетическая стопа)
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Бак для мусора с металлическим внутренним ведром, с педалью 12л сталь полированная
	Brabantia 123405
	
	Россия
	шт.
	1
	
	

	12
	Кушетка смотровая электрическая  2-х секционная с изменяемой высотой
1Ф; 220В; 0,02кВт
	арт.349400
	
	Malvestio
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	14
	Облучатель-рециркулятор закрытого типа, бактерицидная эффективность 99%, производительность 100м3/час
	Дезар 3
	
	КРОНТ
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	19.5
	Стол врача с тумбой справа
Габариты: 1200х600х820мм
	
	
	Доктор 
Мебель
	шт.
	1
	
	

	19.6
	Тумба подкатная
Габариты: 400х500х670мм
	
	
	Доктор 
Мебель
	шт.
	1
	
	

	21
	Стул для посетителей
	
	
	Доктор Мебель
	шт.
	1
	
	

	26
	Шкаф двухстворчатый с 4 полками, с сейфом и замком, фасады и корпус - сталь с порошковым покрытием
Габариты: 900х600х1950 мм
	ДМ-4-001-37
	
	Доктор Мебель
	шт.
	1
	
	

	54А
	Дозатор локтевой для жидкого мыла
	
	
	Tork, Россия
	шт.
	1
	
	

	57
	Моноблок HP EliteOne 800 G6 24 AiO BU -Non-Touch RCTO (i7 10700/16GB/1TB NVMe/Win 10/3Yr wite)+ клавиатура/мышь.
1ф; 220В; 0,3кВт
	HP EliteOne 800
	
	Импорт
	компл.
	1
	
	Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В 

	76
	Облучатель бактерицидный насстенный, производительность 95%, 115м3/час
	ОБН-75 "Азов"
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через выключатель, расположенный вне помещения у входной двери, сблокированные со световым табло.  

	88
	Светильник диагностический хирургический передвижной Свет 50000 Люкс
РУ-0,015кВт,220В,1Ф+N+PE
	marLED E3
	
	Гебрюдер Мартин ГМБХ и Ко. КГ, Германия
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	104
	Столик манипуляционный мобильный; для инструментов, из нержавеющей стали AISI 304, с 2-мя полками, столешница с бортом по 4-м сторонам,  на колесах 125 мм, 2 из которых с тормозами
Габариты: 600х400х800 мм
	арт.325025
	
	Malvestio
	шт.
	2
	
	

	109
	Табурет медицинский, мобильный со спинкой
	ДМ-5-004-06
	
	Доктор Мебель
	шт.
	2
	
	

	113
	Тумба (стол)  двухстворчатая с 2 мойками
Габариты: 900х600х920мм
	ДМ-6-011-05
	
	Доктор Мебель
	шт.
	1
	
	Подвод холодной воды  D=15; подвод горячей воды D=15; отвод в канализацию D=50

	123
	Холодильник фармацевтический однодверный однокамерный, объем 250 л, 5 съемных полок, 2 выдвижных ящика, габаритные размеры 1300х607х600 мм. Металлическая дверь с изоляцией с замком, внутренняя камера из пластика, хладагент R600a; ручная разморозка, принудительная циркуляция воздуха, микропроцессорный контроль температуры, 1 компрессор; освещение лампой накаливания, цифровой дисплей с отражением температуры, аварийная сигнализация (визуальный и звуковой сигналы) при изменении температуры, автоматическое отключение вентилятора при открывании двери; температура от +2°C до +14°C; источник питания сеть 220 В/50 Гц, потребляемая мощность 200 Вт
	HYCD-282 Haier
	
	Haier
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В 

	Б/Н
	Термометр для холодильника по количеству полок
	 
	 
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	5
	 
	на планах не указано

	146
	Держатель для бумажных полотенец
	TORK Xpress 
	
	Tork, Россия
	шт.
	1
	
	

	149А
	Дозатор локтевой для дезинфецирующих средств
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	

	152
	Зеркало круглое с подстветкой, диаметр 700мм
1Ф; 220 В; 0,1 кВт                        
	Ring
	 
	Россия
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через электроввод 

	155
	Корзина для мусора, офисная, металлическая, без крышки, 15 литров
	
	
	Санакс
	шт.
	1
	
	

	157
	Лампа настольная
1Ф; 220 В; 0,011 кВт                        
	NL 202
	 
	Эра
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	162
	Негатоскоп двухкадровый, размеры просмотрового экрана 720х420 мм. Корпус негатоскопа цельнопластмассовый, экран из оргстекла; источник света люминесцентные лампы, неравномерность яркости экрана не более 30%, яркость в центрах полей диагностики
Габариты:730х500х130 мм
1Ф; 220 В; 0,1 кВт
	НР2-02
	 
	Торговая сеть, Россия 
	шт.
	1
	 
	 Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	199
	Рулонная штора, 2000х2200
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	2
	
	

	210
	Емкость-контейнер КДС " КРОНТ" для дизенфекции и стерилизации инструмент в объеме  3л
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	2
	
	

	259
	Вешало для одежды (для пиджаков), напольное, в комплекте с рожком для обуви
	 
	 
	 Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	

	266А
	Кресло для педикюра. Габариты: 1800х610х560-900мм
1ф; 220В; ≈0,2кВт
	ФП-3
	
	Пластэк
	шт.
	1
	88
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	290А
	Электрокардиограф 3-х канальный с транспортным чемоданом.
 1Ф; 220 В; ~ 0,1 кВт
	МАС 600 
	
	GE Healthcare
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	ОК4
	Консоль настенная для специальных лечебных помещений с клапаном (О2,Vac) и блоком из 4-х электророзеток, розетками уравнивания потециалов (2)

РУ-1,0 кВт; 220В; 1Ф.+N+PE (максимальная установленная  мощность подключаемого к консоли оборудования)
	Independant 100
	-
	Гебрюдер Мартин ГмбХ & Ко. КГ
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через электроввод. 

Подвод 
кислорода, вакуума.

	ЛЛ1
	Лампа-лупа косметологическая на штативе
Габариты: 230х800х1350 мм
1Ф; 220 В; 0,1 кВт
	
	
	АтисМед ЛЛ-5  
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	Л-75Б
	Стерилизатор воздушный (сухожар)                                                  Объем камеры – 10 л
Габариты: 442х450х415 мм
1Ф; 220 В; 0,9 кВт
	ГП-10МО
	
	Касимовский приборный завод                      Россия
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	ПА
	Педикюрный аппарат с пылесосом и подсветкой
Габариты: 320х125х220 мм
1Ф; 220 В; 0,35 кВт
	PA-50
	
	 Unitronic (Германия)
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	УЗ-1
	Малогабаритный доплеровский звуковой индикатор скорости кровотока
Габариты: 65х10х25 мм
	МИНИДОП
	
	БИОСС, Россия
	шт.
	1
	
	Питание: 2 батареи 1,5 В или аккумуляторы 1,2 В (тип АА)

	ШП-1
	Ширма потолочная
	
	
	Инд. изготовление
	шт.
	1
	
	

	Б/Н
	Градуированный камертон 128 Гц
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	

	Б/Н
	Набор медицинских инструментов
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	

	Б/Н
	Монофиламент 10 г
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	

	Б/Н
	Неврологический молоточек
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	

	Б/Н
	Набор фрез для скалера
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	

	Б/Н
	Лопаточки для ногтей
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	4
	
	

	Б/Н
	Кусачки
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	4
	
	

	Б/Н
	Биксы малые
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	3
	
	

	Б/Н
	Тонометр
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	

	Б/Н
	Емкость для сбора отходов
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	2
	
	

	Б/Н
	Укладка экстренной профилактики парентеральных инфекций
	
	
	Торговая сеть, Россия
	компл.
	1
	
	

	Б/Н
	Укладка для оказания помощи при анафилактическом шоке
	 
	
	Торговая сеть, Россия
	компл.
	1
	
	

	Б/Н
	Анти-СПИД укладка
	
	
	Торговая сеть, Россия
	компл.
	1
	
	

	2044
	Холл-рекреация
	
	
	
	
	
	
	

	4А
	Диван 3-местный
Габариты:  1900x860x870мм
	Рокфорд Хорека 052
	
	Торговая сеть
	шт.
	5
	
	

	4Б
	Диван. 
Габариты: 1320х860х870 мм
	Рокфорд Хорека
	
	Торговая сеть
	шт.
	2
	
	

	5
	Бак для мусора с металлическим внутренним ведром, с педалью 12л сталь полированная
	Brabantia 123405
	
	Россия
	шт.
	1
	
	

	8А
	Кресло. Габариты: 850х860х870мм
	Рокфорд Хорека
	
	Торговая сеть
	шт.
	7
	
	

	14
	Облучатель-рециркулятор закрытого типа, бактерицидная эффективность 99%, производительность 100м3/час
	Дезар 3
	
	КРОНТ
	шт.
	5
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	34
	Пурифайер для проточной воды с ультрафильтрацией.
Габариты: 310х360х1190 мм
1Ф; 220 В; 0,3 кВт                        
	V40-U4L Black

	 
	Ecotronic, Торговая сеть
	шт.
	1
	
	 Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В. Подвод холодной воды D=1/2”

	72Б
	Монитор, 32 дюйма, LAN
Габариты: 736 x 437 x 82.9мм 
1Ф; 220 В; 0,25 кВт                        
	 
	 
	LG
	шт.
	4
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	149СТ
	Дозатор для дезинфецирующих средств на стойке (напольный) 
1Ф; 220 В; ~ 0,001 кВт                        
	
	
	Торговая сеть
	шт.
	3
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В  

	151А
	Журнальный столик. Габариты: 1200х710х450мм
	
	
	Торговая сеть
	шт.
	2
	
	

	151Б
	Журнальный столик.
Габарииты: 600х600х600мм
	Verba Home 
	 
	Торговая сеть
	шт.
	6
	
	

	151В
	Консоль со столешницей из искусственного мрамора. 
Габариты: 1000х300хх700 мм
	
	
	Торговая сеть
	шт.
	2
	
	

	199А
	Штора, длина 5 м.
	
	
	Индивид.изготовление
	шт.
	3
	
	

	331
	Настольная лампа (торшер)
1Ф; 220 В; 0,06 кВт                        
	Coco COC-LG-1
	-
	Kutek
	шт.
	6
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В  

	2044а
	Регистратура
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Кресло медицинское для персонала на роликовой опоре, механизм - газ/лифт, обивка - кожзаменитель.
	ДМ-5-004-04
	 
	Доктор Мебель
	шт.
	1
	
	

	5
	Бак для мусора с металлическим внутренним ведром, с педалью 12л сталь полированная
	Brabantia 123405
	
	Россия
	шт.
	1
	
	

	6
	Тумба подвесная под умывальник с 2-мя ящиками, фаянсовая раковина в комплекте, смеситель GROHE Europolis
	
	
	Первая мебельная фабрика
	шт.
	1
	
	Подвод холодной воды D=15 мм, подвод горячей воды D=15 мм, отвод в канализацию D=50 мм 

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	14
	Облучатель-рециркулятор закрытого типа, бактерицидная эффективность 99%, производительность 100м3/час
	Дезар 3
	
	КРОНТ
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	19.5
	Стол врача с тумбой справа
Габариты: 1200х600х820мм
	
	
	Доктор 
Мебель
	шт.
	1
	
	

	19.6
	Тумба подкатная
Габариты: 400х500х670мм
	
	
	Доктор 
Мебель
	шт.
	1
	
	

	24
	Шкаф комбинированный со стеклянными дверьми в рамке
	
	
	Первая мебельная фабрика
	шт.
	3
	
	

	54А
	Дозатор локтевой для жидкого мыла
	
	
	Tork, Россия
	шт.
	1
	
	

	57
	Моноблок HP EliteOne 800 G6 24 AiO BU -Non-Touch RCTO (i7 10700/16GB/1TB NVMe/Win 10/3Yr wite)+ клавиатура/мышь.
1ф; 220В; 0,3кВт
	HP EliteOne 800
	
	Импорт
	компл.
	1
	
	Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В 

	63
	Лазерное многофункциональное устройство. 
Габариты: 420х390х320 мм
1ф; 220В; 0,51кВт
	HPLaserJetProMFPM428fdn
	
	Импорт
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В 

	146
	Держатель для бумажных полотенец
	TORK Xpress
	
	Tork, Россия
	шт.
	1
	
	

	149А
	Дозатор локтевой для дезинфецирующих средств
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	

	152
	Зеркало круглое с подстветкой, диаметр 700мм
1Ф; 220 В; 0,1 кВт                        
	Ring
	 
	Россия
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через электроввод 

	155
	Корзина для мусора, офисная, металлическая, без крышки, 15 литров
	
	
	Санакс
	шт.
	1
	
	

	157
	Лампа настольная
1Ф; 220 В; 0,011 кВт                        
	NL 202
	 
	Эра
	шт.
	2
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	199
	Рулонная штора, 2000х2200
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	

	2044б
	Картохранилище
	
	
	
	
	
	
	

	270А
	Стеллаж односторонний
Габариты: 700х300х2000мм
	
	
	ООО «Пакс Мед»
	шт.
	1
	
	

	270Б
	Стеллаж односторонний
Габариты: 1200х300х2000мм
	
	
	ООО «Пакс Мед»
	шт.
	1
	
	

	270В
	Стеллаж односторонний
Габариты: 1000х300х2000мм
	
	
	ООО «Пакс Мед»
	шт.
	2
	
	

	270М
	Мобильный двухсторонний стеллаж
Габариты: 700х600х2000мм
	
	
	ООО «Пакс Мед»
	шт.
	3
	
	

	2045
	Кабинет врачебного консилиума
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Бак для мусора с металлическим внутренним ведром, с педалью 12л сталь полированная
	Brabantia 123405
	
	Россия
	шт.
	1
	
	

	6
	Тумба подвесная под умывальник с 2-мя ящиками, фаянсовая раковина в комплекте, смеситель GROHE Europolis
	
	
	Первая мебельная фабрика
	шт.
	1
	
	Подвод холодной воды D=15 мм, подвод горячей воды D=15 мм, отвод в канализацию D=50 мм 

	14
	Облучатель-рециркулятор закрытого типа, бактерицидная эффективность 99%, производительность 100м3/час
	Дезар 3
	
	КРОНТ
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	21
	Стул для посетителей
	
	
	Доктор Мебель
	шт.
	16
	
	

	23Г
	Комод
	
	
	Торговая сеть
	шт.
	1
	
	

	54А
	Дозатор локтевой для жидкого мыла
	
	
	Tork, Россия
	шт.
	1
	
	

	63
	Лазерное многофункциональное устройство. 
Габариты: 420х390х320 мм
1ф; 220В; 0,51кВт
	HPLaserJetProMFPM428fdn
	
	Импорт
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	75
	Ноутбук
1Ф; 220 В; 0,3 кВт                        
	
	
	HP
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	146
	Держатель для бумажных полотенец
	TORK Xpress 
	
	Tork, Россия
	шт.
	1
	
	

	149А
	Дозатор локтевой для дезинфецирующих средств
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	

	152
	Зеркало круглое с подстветкой, диаметр 700мм
1Ф; 220 В; 0,1 кВт                        
	Ring
	 
	Россия
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через электроввод 

	155
	Корзина для мусора, офисная, металлическая, без крышки, 15 литров
	
	
	Санакс
	шт.
	1
	
	

	199
	Рулонная штора, 2000х2200
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	2
	
	

	236
	Стол для брифинга узкий
Габариты: 3000х1000х750мм
	Солт 1 BMS
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	

	ИП
	Интерактивная панель.
Ращмер экрана 1652х930мм
1ф; 220В; 0,1кВт
	SBID-MX175
	
	 Smart
	шт.
	1
	59
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	План
	Планшет 
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	10
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	2046
	Кабинет выписки больничных листов
	
	
	
	
	
	
	

	7
	Кресло рабочее для персонала на роликовой опоре, механизм - газ/лифт
	IQ
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	

	14
	Облучатель-рециркулятор закрытого типа, бактерицидная эффективность 99%, производительность 100м3/час
	Дезар 3
	
	КРОНТ
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	19
	Стол рабочий, 1600х800х750мм
	FLS201
	
	Юнитекс
	шт.
	1
	
	

	23
	Подставка-греденция
	
	-
	Первая мебельная фабрика
	шт.
	1
	
	

	24
	Шкаф комбинированный со стеклянными дверьми в рамке
	
	
	Первая мебельная фабрика
	шт.
	4
	
	

	57
	Моноблок HP EliteOne 800 G6 24 AiO BU -Non-Touch RCTO (i7 10700/16GB/1TB NVMe/Win 10/3Yr wite)+ клавиатура/мышь.
1ф; 220В; 0,3кВт
	HP EliteOne 800
	
	Импорт
	компл.
	1
	
	Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В 

	63
	Лазерное многофункциональное устройство. 
Габариты: 420х390х320 мм
1ф; 220В; 0,51кВт
	HPLaserJetProMFPM428fdn
	
	Импорт
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В 

	141
	Шкаф общего назначения
	FLS329
	
	Юнитекс
	шт.
	1
	
	

	155
	Корзина для мусора, офисная, металлическая, без крышки, 15 литров
	
	
	Санакс
	шт.
	1
	
	

	157
	Лампа настольная
1Ф; 220 В; 0,011 кВт                        
	NL 202
	 
	Эра
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	252
	Сейф 2 класса взломостойкости; крепление к полу.
Габариты: 440х430х1230 мм
	VALBERG ГРАНИТ 120Т EL
	 
	Завод 
"Промет"
	шт.
	1
	257
	

	2048
	Кабинет заведующего отделением
	
	
	
	
	
	
	

	7.1
	Кресло рабочее для руководителя на роликовой опоре, механизм - газ/лифт
	
	
	Первая мебельная фабрика
	шт.
	1
	
	

	14
	Облучатель-рециркулятор закрытого типа, бактерицидная эффективность 99%, производительность 100м3/час
	Дезар 3
	
	КРОНТ
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	20-1
	Стол руководителя
	
	-
	Первая мебельная фабрика
	шт.
	1
	
	

	21
	Стул для посетителей
	
	
	Доктор Мебель
	шт.
	4
	
	

	23
	Подставка-греденция
	
	-
	Первая мебельная фабрика
	шт.
	1
	
	

	57
	Моноблок HP EliteOne 800 G6 24 AiO BU -Non-Touch RCTO (i7 10700/16GB/1TB NVMe/Win 10/3Yr wite)+ клавиатура/мышь.
1ф; 220В; 0,3кВт
	HP EliteOne 800
	
	Импорт
	компл.
	1
	
	Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В 

	63
	Лазерное многофункциональное устройство. 
Габариты: 420х390х320 мм
1ф; 220В; 0,51кВт
	HPLaserJetProMFPM428fdn
	
	Импорт
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В 

	155
	Корзина для мусора, офисная, металлическая, без крышки, 15 литров
	
	
	Санакс
	шт.
	1
	
	

	156Ж
	Кресло с механизмом Konrad
Габариты: 1070х1000х1040мм
	Marsel 1P
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	

	157
	Лампа настольная
1Ф; 220 В; 0,011 кВт                        
	NL 202
	 
	Эра
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	172
	Шкаф для одежды
	
	
	Первая мебельная фабрика
	шт.
	1
	
	

	174
	Шкаф для документов со стеклянными дверями
	
	
	Первая мебельная фабрика
	шт.
	1
	
	

	175
	Шкаф низкий по инд. размерам со встроенной раковиной, крючком и зозатором для жидкого мыла(см. дизайн-проект) в составе:.
	
	
	Инд. изготовление
	комп.
	1
	
	Подвод холодной воды  D=15; подвод горячей воды D=15; отвод в канализацию D=50

	
	тумба инд. изготовления,
	
	
	
	шт.
	1
	
	

	
	встраиваемый холодильник Liebherr UIK 1514,
	
	
	
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В 

	
	раковина Franke 125.0176.647 KBG 110-34, цвет Шоколад,
	
	
	
	шт.
	1
	
	

	
	держатель для полотенец Brabantia,
	
	
	
	шт.
	1
	
	

	
	дозатор для жидкого мыла Kaiser KH-3022 BP, встраиваемый Black Pearl,
	
	
	
	шт.
	1
	
	

	
	Смеситель Florentina Фита AV коричневый, артикул 757839,
	
	
	
	шт.
	1
	
	

	
	Столешница Samsung Staron VL155 Loam, 1730х600мм.
	
	
	
	шт.
	1
	
	

	176
	Брифинг-приставка
	
	
	Первая мебельная фабрика
	шт.
	1
	
	

	199
	Рулонная штора, 2000х2200
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	

	2049
	Аптечный киоск
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Бак для мусора с металлическим внутренним ведром, с педалью 12л сталь полированная
	Brabantia 123405
	
	Россия
	шт.
	1
	
	

	6
	Тумба подвесная под умывальник с 2-мя ящиками, фаянсовая раковина в комплекте, смеситель GROHE Europolis
	
	
	Первая мебельная фабрика
	шт.
	1
	
	Подвод холодной воды D=15 мм, подвод горячей воды D=15 мм, отвод в канализацию D=50 мм 

	14
	Облучатель-рециркулятор закрытого типа, бактерицидная эффективность 99%, производительность 100м3/час
	Дезар 3
	
	КРОНТ
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	35
	Расчетно-кассовый аппарат
	АМС-100К
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	2
	
	

	54А
	Дозатор локтевой для жидкого мыла
	
	
	Tork, Россия
	шт.
	1
	
	

	57
	Моноблок HP EliteOne 800 G6 24 AiO BU -Non-Touch RCTO (i7 10700/16GB/1TB NVMe/Win 10/3Yr wite)+ клавиатура/мышь.
1ф; 220В; 0,3кВт
	HP EliteOne 800
	
	Импорт
	компл.
	2
	
	Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В 

	146
	Держатель для бумажных полотенец
	TORK Xpress
	
	Tork, Россия
	шт.
	1
	
	

	149А
	Дозатор локтевой для дезинфецирующих средств
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	

	152
	Зеркало круглое с подстветкой, диаметр 700мм
1Ф; 220 В; 0,1 кВт                        
	Ring
	 
	Россия
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через электроввод 

	155
	Корзина для мусора, офисная, металлическая, без крышки, 15 литров
	
	
	Санакс
	шт.
	2
	
	

	СТ-А
	Стойка аптеки
	
	
	Индивидуальное изготовление
	шт.
	1
	
	С установочными местами под розетки

	АП-6
	Накопитель для лекарств (20 ящиков с разделителями)            Габариты: 800х500х2200 мм
	арт.326600N
	
	Malvestio
	шт.
	4
	
	

	2051
	Помещение хранения лекарственных средств
	
	
	
	
	
	
	

	123Б
	Холодильный шкаф фармацевтический, объем 500 л. 
Количество полок – 4.
Габариты: 697х710х2028 ммм.
1ф; 220В; 0,35кВт
	ШХФ-0,5ДС 

	
	Позис, Россия
	шт.
	1
	105
	Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В 

	АП-ФАМА
	Шкаф лекарственный для аптечного ассортимента ФАМА (модульный)
Габариты: 2138х1270х2035 мм 
	DVbox®1000
	
	Дизайн Вектор
	шт.
	1
	100
	

	ТМЕД
	Тележка медицинская
Габариты: 865х510х955 см
	Med-Mos С4 (ТМ-018АН-00)
	
	Россия
	шт.
	1
	
	

	Б/Н
	Термометр для холодильника по количеству полок
	 
	 
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	4
	 
	на планах не указано

	Б/Н
	Термометр комнатный
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	

	Б/Н
	Электронный гигрометр
	
	
	Бека РУС, Россия
	шт.
	1
	
	

	2052
	Кабинет сотрудников
	
	
	
	
	
	
	

	21
	Стул для посетителей
	
	
	Доктор Мебель
	шт.
	1
	
	

	7
	Кресло рабочее для персонала на роликовой опоре, механизм - газ/лифт
	IQ
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	2
	
	

	19.1
	Стол рабочий, 1200х700х750мм
	FLS201 (инд. изг)
	
	Юнитекс
	шт.
	2
	
	

	23
	Подставка-греденция
	
	-
	Первая мебельная фабрика
	шт.
	2
	
	

	57
	Моноблок HP EliteOne 800 G6 24 AiO BU -Non-Touch RCTO (i7 10700/16GB/1TB NVMe/Win 10/3Yr wite)+ клавиатура/мышь.
1ф; 220В; 0,3кВт
	HP EliteOne 800
	
	Импорт
	компл.
	2
	
	Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В 

	63
	Лазерное многофункциональное устройство. 
Габариты: 420х390х320 мм
1ф; 220В; 0,51кВт
	HPLaserJetProMFPM428fdn
	
	Импорт
	шт.
	2
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	141
	Шкаф общего назначения
	FLS329
	
	Юнитекс
	шт.
	1
	
	

	155
	Корзина для мусора, офисная, металлическая, без крышки, 15 литров
	
	
	Санакс
	шт.
	1
	
	

	157
	Лампа настольная
1Ф; 220 В; 0,011 кВт                        
	NL 202
	 
	Эра
	шт.
	2
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	2052а
	Уборная
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Бак для мусора с металлическим внутренним ведром, с педалью 12л сталь полированная
	Brabantia 123405
	
	Россия
	шт.
	1
	
	

	5.1
	Урна для бумажных полотенец, 30 л
Габариты: 355х170х460мм
	 
	
	Россия
	шт.
	1
	
	

	54А
	Дозатор локтевой для жидкого мыла
	
	
	Tork, Россия
	шт.
	1
	
	

	146
	Держатель для бумажных полотенец
	TORK Xpress 
	
	Tork, Россия
	шт.
	1
	
	

	147
	Диспенсер для туалетной бумаги в мини-рулонах белый
	Tork SmartOne
	
	Tork, Россия
	шт.
	1
	
	

	149А
	Дозатор локтевой для дезинфецирующих средств
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	

	150
	Ерш для унитаза с колбой (подставкой)
	
	
	Tork, Россия
	шт.
	1
	
	

	152
	Зеркало круглое с подстветкой, диаметр 700мм
1Ф; 220 В; 0,1 кВт                        
	Ring
	 
	Россия
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через электроввод 

	186
	Планка для полотенец на 4 крючка. Длина 250 мм
	
	
	Торговая сеть
	шт.
	1
	
	

	Б/Н*
	Гигиенический душ со встраиваемым смесителем
	ALMA 
Benito
 AL-859-01
	
	ALMA
	шт.
	1
	
	Подвод холодной воды D=15мм; 
подвод горячей воды D=15мм

	2053
	Помещение хранения ядовитых, сильнодействующих, психотропных, наркотических средств
	
	
	
	
	
	
	

	26
	Шкаф двухстворчатый с 4 полками, с сейфом и замком, фасады и корпус - сталь с порошковым покрытием
Габариты: 900х600х1950 мм
	ДМ-4-001-37
	
	Доктор Мебель
	шт.
	1
	
	

	СХФ
	Сейф-холодильник медицинский.  Объем 20 л. Класс взломостойкости – III класс.
Габариты: 540х490х1200мм.
РУ-0,2кВт,220В,1Ф+N+PE
Вес – 170 кг.
	VALBERG TS-3/50
	
	Россия
	шт.
	1
	
	Сейф массой менее 1000 кг. следует прикреплять к полу или стене

	Ю-125
	Сейф 3 класса взломостойкости
Габариты: 680х510х1320 мм
Вес - 502кг
	VALBERG              Гранит III-1368 KL
	
	Россия
	шт.
	2
	
	Сейф массой менее 1000 кг. следует прикреплять к полу или стене

	Б/Н
	Термометр комнатный
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	

	Б/Н
	Электронный гигрометр
	
	
	Бека РУС, Россия
	шт.
	1
	
	

	Б/Н
	Термометр для холодильника по количеству полок
	 
	 
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	2
	 
	на планах не указано

	2055
	Коридор-ожидальная
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Бак для мусора с металлическим внутренним ведром, с педалью 12л сталь полированная
	Brabantia 123405
	
	Россия
	шт.
	1
	
	

	14
	Облучатель-рециркулятор закрытого типа, бактерицидная эффективность 99%, производительность 100м3/час
	Дезар 3
	
	КРОНТ
	шт.
	2
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	34
	Пурифайер для проточной воды с фильтрацией
	V40-U4L Black с
ультрафильтрацией
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	

	72
	Монитор, 55 дюйма, LAN
1Ф; 220 В; 0,25 кВт                        
	 
	 
	LG
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	145
	Банкетка в стиле модерн  
Габариты: 800x400x450мм
	арт.
Б-203 
	 
	Торговая сеть
	шт.
	5
	
	

	149СТ
	Дозатор для дезинфецирующих средств на стойке (напольный) 
1Ф; 220 В; ~ 0,001 кВт                        
	
	
	Торговая сеть
	шт.
	2
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В  

	156
	Диван 
Габариты: 830x820x830мм
	
	
	Торговая сеть
	шт.
	2
	
	

	НС1
	Настенный светильник
1Ф; 220 В; ~ 0,01 кВт                        
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через электроввод

	Б/П
	Картина
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	

	2056
	Кабинет иглорефлексотерапии
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Кресло медицинское для персонала на роликовой опоре, механизм - газ/лифт, обивка - кожзаменитель.
	ДМ-5-004-04
	 
	Доктор Мебель
	шт.
	1
	
	

	5
	Бак для мусора с металлическим внутренним ведром, с педалью 12л сталь полированная
	Brabantia 123405
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	

	6
	Тумба подвесная под умывальник с 2-мя ящиками, фаянсовая раковина в комплекте, смеситель GROHE Europolis
	
	
	Первая мебельная фабрика
	шт.
	1
	
	Подвод холодной воды D=15 мм, подвод горячей воды D=15 мм, отвод в канализацию D=50 мм 

	12.1
	Кушетка процедурная физиотерапевтическая
	арт.350500
	
	Malvestio
	шт.
	2
	
	

	14
	Облучатель-рециркулятор закрытого типа, бактерицидная эффективность 99%, производительность 100м3/час
	Дезар 3
	
	КРОНТ
	шт.
	2
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	19.5
	Стол врача с тумбой справа
Габариты: 1200х600х820мм
	
	
	Доктор 
Мебель
	шт.
	1
	
	

	19.6
	Тумба подкатная
Габариты: 400х500х670мм
	
	
	Доктор 
Мебель
	шт.
	1
	
	

	21
	Стул для посетителей
	
	
	Доктор Мебель
	шт.
	1
	
	

	26
	Шкаф двухстворчатый с 4 полками, с сейфом и замком, фасады и корпус - сталь с порошковым покрытием
 Габариты: 900х600х1950 мм
	ДМ-4-001-37
	
	Доктор Мебель
	шт.
	1
	
	

	54А
	Дозатор локтевой для жидкого мыла
	
	
	Tork, Россия
	шт.
	1
	
	

	57
	Моноблок HP EliteOne 800 G6 24 AiO BU -Non-Touch RCTO (i7 10700/16GB/1TB NVMe/Win 10/3Yr wite)+ клавиатура/мышь.
1ф; 220В; 0,3кВт
	HP EliteOne 800
	
	Импорт
	компл.
	1
	
	Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В 

	104
	Столик манипуляционный мобильный; для инструментов, из нержавеющей стали AISI 304, с 2-мя полками, столешница с бортом по 4-м сторонам,  на колесах 125 мм, 2 из которых с тормозами
Габариты: 600х400х800 мм
	арт.325025
	
	Malvestio
	шт.
	1
	
	

	112.1
	Тумба медицинская физиотерапевтическая
	
	
	Malvestio
	шт.
	2
	
	

	141
	Шкаф общего назначения
	FLS329
	
	Юнитекс
	шт.
	1
	
	

	146
	Держатель для бумажных полотенец
	TORK Xpress 
	
	Tork, Россия
	шт.
	1
	
	

	149А
	Дозатор локтевой для дезинфецирующих средств
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	

	152
	Зеркало круглое с подстветкой, диаметр 700мм
1Ф; 220 В; 0,1 кВт                        
	Ring
	 
	Россия
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через электроввод 

	155
	Корзина для мусора, офисная, металлическая, без крышки, 15 литров
	
	
	Санакс
	шт.
	1
	
	

	157
	Лампа настольная
1Ф; 220 В; 0,011 кВт                        
	NL 202
	 
	Эра
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	199
	Рулонная штора, 2000х2200
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	2
	
	

	210
	Емкость-контейнер КДС " КРОНТ" для дизенфекции и стерилизации инструмент в объеме  3л
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	2
	
	

	222
	Комплект для оснащения кабинета иглотерапии в составе:
	
	
	Торговая сеть, Россия
	комп.
	1
	
	на планах не указано

	
	Иглы для аккупунктуры
	
	
	
	шт.
	400
	
	

	
	Микроиглы
	
	
	
	350
	1
	
	

	
	Молоточек или валик для кожной РТ
	
	
	
	шт.
	3
	
	

	
	Пинцет анатомический
	
	
	
	шт.
	3
	
	

	
	Пинцет глазной
	
	
	
	шт.
	3
	
	

	
	Зажимы
	
	
	
	шт.
	1
	
	

	
	Ножницы
	
	
	
	шт.
	1
	
	

	
	Лейкопластырь
	
	
	
	шт.
	3
	
	

	
	Набор для аппликационной терапии \пластинки из разных металлов, магниты и др.\
	
	
	
	шт.
	1
	
	

	
	Цубо  Набор
	
	
	
	шт.
	1
	
	

	
	Банки медицинские
	
	
	
	шт.
	20
	
	

	
	Вазелин, крем массажный
	
	
	
	шт.
	2
	
	

	
	Зонд для пальпации аурикулярных точек
	
	
	
	шт.
	3
	
	

	
	Чашки Петри
	
	
	
	шт.
	10
	
	

	
	Лоток
	
	
	
	шт.
	10
	
	

	
	Полынные сигары или мокса  Набор
	
	
	
	шт.
	1
	
	

	
	Ватные шарики
	
	
	
	шт.
	1
	
	

	
	Спирт
	
	
	
	шт.
	1
	
	

	
	Йод
	
	
	
	шт.
	1
	
	

	
	Нарезанные полоски бумаги
	
	
	
	шт.
	1
	
	

	
	Аппарат для измерения давления
	
	
	
	шт.
	2
	
	

	
	Фонендоскоп
	
	
	
	шт.
	2
	
	

	244
	Аппарат для электропунктуры
РУ-30ВА, 1ф; 220В
	МнДЭП
	
	ТРИМА, Россия
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	245
	Аппарат высокоинтенсивной лазерной терапии Hilterapia
Габариты: 300х700х780мм
1ф; 220В; 1840ВА
Вес – 40 кг.
	HIRO® 3.0
	
	Бека РУС, Россия
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	245-1
	Аппарат  для автоматической многоцелевой MLS-лазерной терапии
Габариты: 680х420х1580мм
1ф; 220В; 100ВА
Вес – 43 кг.
	MLS-M6
	
	Бека РУС, Россия
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	246
	Тумба с 2-мя дверками и полкой
	ДМ-6-010-03
	
	Доктор Мебель
	шт.
	1
	
	

	259
	Вешало для одежды (для пиджаков), напольное, в комплекте с рожком для обуви
	 
	 
	 Торговая сеть, Россия
	шт.
	2
	
	

	Л-75А
	Стерилизатор воздушный (сухожар)                                                  Объем камеры – 20 л
Габариты: 625х450х415 мм
1Ф; 220 В; 1,5 кВт
	ГП-20МО
	
	Касимовский приборный завод                      Россия
	шт.
	1
	25
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	ЛО**
	Лампа освещения для кушетки
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	2
	
	Учитывается разделом ЭО

	Ф-47
	Часы процедурные физиотерапевтические Габариты : 181x 170x 66 Масса – 2 кг Потребляемая мощность – 5 ВА
	ПЧ-3
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	

	ШП-1
	Ширма потолочная
	
	
	Инд. изготовление
	шт.
	2
	
	

	Б/Н
	Аптечка для оказания неотложной помощи  
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	

	Б/Н
	Емкость для сбора отходов
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	

	2056а
	Уборная для МГН
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Бак для мусора с металлическим внутренним ведром, с педалью 12л сталь полированная
	Brabantia 123405
	
	Россия
	шт.
	1
	
	

	5.1
	Урна для бумажных полотенец, 30 л
Габариты: 355х170х460мм
	 
	
	Россия
	шт.
	1
	
	

	54
	Дозатор бесконтактный для жидкого мыла, с замком, объем 0,8 л.
1Ф; 220 В; ~ 0,001 кВт                        
	
	
	Торговая сеть
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через электроввод

	146
	Держатель для бумажных полотенец
	TORK Xpress 
	
	Tork, Россия
	шт.
	1
	
	

	146.1
	Диспенсер для бумажных покрытий на унитаз
	
	
	Tork, Россия
	шт.
	1
	
	

	147
	Диспенсер для туалетной бумаги в мини-рулонах белый
	Tork SmartOne
	
	Tork, Россия
	шт.
	1
	
	

	149
	Дозатор бесконтактный для дезинфицирующих средств
1Ф; 220 В; ~ 0,01 кВт                        
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через электроввод

	150
	Ерш для унитаза с колбой (подставкой)
	
	
	Tork, Россия
	шт.
	1
	
	

	152
	Зеркало круглое с подстветкой, диаметр 700мм
1Ф; 220 В; 0,1 кВт                        
	Ring
	 
	Россия
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через электроввод 

	186
	Планка для полотенец на 4 крючка. Длина 250 мм
	
	
	Торговая сеть
	шт.
	1
	
	

	209
	Электросушитель для рук погружной
Габариты: 300х220х690 мм
1ф; 1,9кВт, 220В
	 BXG-JET 7000C
	 
	 Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	 
	Подключается к сети через электроввод 

	Б/Н*
	Гигиенический душ со встраиваемым смесителем
	ALMA 
Benito
 AL-859-01
	
	ALMA
	шт.
	1
	
	Подвод холодной воды D=15мм; 
подвод горячей воды D=15мм

	2057
	Кабинет старшей сестры с местом для хранения медикаментов
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Бак для мусора с металлическим внутренним ведром, с педалью 12л сталь полированная
	Brabantia 123405
	
	Россия
	шт.
	2
	
	

	6
	Тумба подвесная под умывальник с 2-мя ящиками, фаянсовая раковина в комплекте, смеситель GROHE Europolis
	
	
	Первая мебельная фабрика
	шт.
	1
	
	Подвод холодной воды D=15 мм, подвод горячей воды D=15 мм, отвод в канализацию D=50 мм 

	7
	Кресло рабочее для персонала на роликовой опоре, механизм - газ/лифт
	IQ
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	

	14
	Облучатель-рециркулятор закрытого типа, бактерицидная эффективность 99%, производительность 100м3/час
	Дезар 3
	
	КРОНТ
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	19
	Стол рабочий, 1600х800х750мм
	FLS201
	
	Юнитекс
	шт.
	1
	
	

	21
	Стул для посетителей
	
	
	Доктор Мебель
	шт.
	1
	
	

	23
	Подставка-греденция
	
	-
	Первая мебельная фабрика
	шт.
	1
	
	

	54А
	Дозатор локтевой для жидкого мыла
	
	
	Tork, Россия
	шт.
	1
	
	

	57
	Моноблок HP EliteOne 800 G6 24 AiO BU -Non-Touch RCTO (i7 10700/16GB/1TB NVMe/Win 10/3Yr wite)+ клавиатура/мышь.
1ф; 220В; 0,3кВт
	HP EliteOne 800
	
	Импорт
	компл.
	1
	
	Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В 

	63
	Лазерное многофункциональное устройство. 
Габариты: 420х390х320 мм
1ф; 220В; 0,51кВт
	HPLaserJetProMFPM428fdn
	
	Импорт
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В 

	123
	Холодильник фармацевтический однодверный однокамерный, объем 250 л, 5 съемных полок, 2 выдвижных ящика, габаритные размеры 1300х607х600 мм. Металлическая дверь с изоляцией с замком, внутренняя камера из пластика, хладагент R600a; ручная разморозка, принудительная циркуляция воздуха, микропроцессорный контроль температуры, 1 компрессор; освещение лампой накаливания, цифровой дисплей с отражением температуры, аварийная сигнализация (визуальный и звуковой сигналы) при изменении температуры, автоматическое отключение вентилятора при открывании двери; температура от +2°C до +14°C; источник питания сеть 220 В/50 Гц, потребляемая мощность 200 Вт
	HYCD-282 Haier
	
	Haier
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В 

	Б/Н
	Термометр для холодильника по количеству полок
	 
	 
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	5
	 
	на планах не указано

	146
	Держатель для бумажных полотенец
	TORK Xpress 
	
	Tork, Россия
	шт.
	1
	
	

	149А
	Дозатор локтевой для дезинфецирующих средств
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	

	152
	Зеркало круглое с подстветкой, диаметр 700мм
1Ф; 220 В; 0,1 кВт                        
	Ring
	 
	Россия
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через электроввод 

	157
	Лампа настольная
1Ф; 220 В; 0,011 кВт                        
	NL 202
	 
	Эра
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	199
	Рулонная штора, 2000х2200
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	

	ВШ
	Встроенный шкаф. Габариты: 3200х450х3000 мм
	
	
	Индивидуальное изготовление
	шт.
	1
	
	

	ВШ
	Встроенный шкаф. Габариты: 1600х600х3000 мм
	
	
	Индивидуальное изготовление
	шт.
	1
	
	

	Б/П
	Стремянка
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	

	2058
	Кабинет дуплексного сканирования
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Кресло медицинское для персонала на роликовой опоре, механизм - газ/лифт, обивка - кожзаменитель.
	ДМ-5-004-04
	 
	Доктор Мебель
	шт.
	1
	
	

	5
	Бак для мусора с металлическим внутренним ведром, с педалью 12л сталь полированная
	Brabantia 123405
	
	Россия
	шт.
	1
	
	

	5.1
	Урна для бумажных полотенец, 30 л
Габариты: 355х170х460мм
	 
	
	Россия
	шт.
	1
	
	

	6
	Тумба подвесная под умывальник с 2-мя ящиками, фаянсовая раковина в комплекте, смеситель GROHE Europolis
	
	
	Первая мебельная фабрика
	шт.
	1
	
	Подвод холодной воды D=15 мм, подвод горячей воды D=15 мм, отвод в канализацию D=50 мм 

	12.3
	Медицинская четырехсекционная электрическая кровать на колесах 
Габариты: 2170x950x1020/960мм
1Ф; 220В; 0,02кВт
	11-CP139
	
	Vernipoll s.r.l.
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	14
	Облучатель-рециркулятор закрытого типа, бактерицидная эффективность 99%, производительность 100м3/час
	Дезар 3
	
	КРОНТ
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	19.6
	Тумба подкатная
Габариты: 400х500х670мм
	
	
	Доктор 
Мебель
	шт.
	1
	
	

	19.7
	Стол врача с тумбой справа
Габариты: 1500х600х820мм
	
	
	Доктор 
Мебель
	шт.
	1
	
	

	26
	Шкаф двухстворчатый с 4 полками, с сейфом и замком, фасады и корпус - сталь с порошковым покрытием
 Габариты: 900х600х1950 мм
	ДМ-4-001-37
	
	Доктор Мебель
	шт.
	1
	
	

	54А
	Дозатор локтевой для жидкого мыла
	
	
	Tork, Россия
	шт.
	1
	
	

	57
	Моноблок HP EliteOne 800 G6 24 AiO BU -Non-Touch RCTO (i7 10700/16GB/1TB NVMe/Win 10/3Yr wite)+ клавиатура/мышь.
1ф; 220В; 0,3кВт
	HP EliteOne 800
	
	Импорт
	компл.
	1
	
	Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В 

	63А
	Принтер
Габариты: 331х215х178 мм
1ф; 220В; 0,32кВт
	HP Laser 107w
	
	Импорт
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В 

	72
	Монитор, 55 дюйма, LAN
1ф; 220В; 0,25кВт
	
	
	LG
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В 

	104
	Столик манипуляционный мобильный; для инструментов, из нержавеющей стали AISI 304, с 2-мя полками, столешница с бортом по 4-м сторонам,  на колесах 125 мм, 2 из которых с тормозами
Габариты: 600х400х800 мм
	арт.325025
	
	Malvestio
	шт.
	1
	
	


	109
	Табурет медицинский, мобильный со спинкой
	ДМ-5-004-06
	
	Доктор Мебель
	шт.
	1
	
	

	145
	Банкетка в стиле модерн  
Габариты: 800x400x450мм
	арт.
Б-203 
	 
	Торговая сеть
	шт.
	1
	
	

	146
	Держатель для бумажных полотенец
	TORK Xpress
	
	Tork, Россия
	шт.
	1
	
	

	149А
	Дозатор локтевой для дезинфецирующих средств
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	

	152
	Зеркало круглое с подстветкой, диаметр 700мм
1Ф; 220 В; 0,1 кВт                        
	Ring
	 
	Россия
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через электроввод 

	155
	Корзина для мусора, офисная, металлическая, без крышки, 15 литров
	
	
	Санакс
	шт.
	1
	
	

	157
	Лампа настольная
1Ф; 220 В; 0,011 кВт                        
	NL 202
	 
	Эра
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	199В
	Рулонная штора, 2000х2200 (BLACK AUT)
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	

	210
	Емкость-контейнер КДС " КРОНТ" для дизенфекции и стерилизации инструмент в объеме  3л
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	2
	
	

	240.1
	Ультрозвуковая система для четырехмерной 4D-объемной ультразвуковой кардиоваскулярной диагностики экспертного премиум-класса
РУ-1,8кВА,220В,1Ф.+N+PE
	Vivid E95
	-
	GE Healthcare
	шт.
	1
	80
	Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В  Подключение через ИБП

	241
	Рабочая станция для сердечно-сосудистых ультразвуковых исследований EchoPac PC  Цветная цифровая камера Сanon (закупается отдельно)  Программное обеспечение
РУ-1,8кВА,220В,1Ф.+N+PE
	EchoPac PC
	
	GE Healthcare
	компл.
	1
	
	Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В 

	242
	Ультразвуковой сканер портативный для сердечно-сосудистых исследований «VIVID IQ» на тележке и с сумкой (если есть удаленные корпуса) с линейным, конвексным и матричным датчиками.
РУ-1,8кВА,220В,1Ф.+N+PE
	Vivid IQ
	
	GE
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В 

	Б/Н
	Цветная цифровая камера Сanon
	
	
	
	шт.
	1
	
	

	243
	Комплект для оснащения кабинета УЗИ в составе:
	
	
	Торговая сеть, Россия
	компл.
	1
	
	на планах не указано

	
	Аппарат для измерения артериального давления с плечевой манжетой трех размеров,
	
	
	
	шт.
	1
	
	

	
	Аппарат для измерения артериального давления с плечевой манжетой и курковым клапаном
	
	
	
	шт.
	1
	
	

	259
	Вешало для одежды (для пиджаков), напольное, в комплекте с рожком для обуви
	 
	 
	 Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	

	ЛО**
	Лампа освещения для кушетки
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	Учитывается разделом ЭО

	ШП-1
	Ширма потолочная
	
	
	Инд. изготовление
	шт.
	1
	
	

	Б/Н
	Бак для грязного белья
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	

	Б/Н
	Источник бесперебойного питания
	
	
	APC SMV2000CAI Easy UPS SMV 2000VA
	шт.
	2
	
	Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В 

	2059
	Кабинет УЗИ
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Кресло медицинское для персонала на роликовой опоре, механизм - газ/лифт, обивка - кожзаменитель.
	ДМ-5-004-04
	 
	Доктор Мебель
	шт.
	1
	
	

	5
	Бак для мусора с металлическим внутренним ведром, с педалью 12л сталь полированная
	Brabantia 123405
	
	Россия
	шт.
	1
	
	

	5.1
	Урна для бумажных полотенец, 30 л
Габариты: 355х170х460мм
	 
	
	Россия
	шт.
	1
	
	

	6
	Тумба подвесная под умывальник с 2-мя ящиками, фаянсовая раковина в комплекте, смеситель GROHE Europolis
	
	
	Первая мебельная фабрика
	шт.
	1
	
	Подвод холодной воды D=15 мм, подвод горячей воды D=15 мм, отвод в канализацию D=50 мм 

	12.3
	Медицинская четырехсекционная электрическая кровать на колесах 
Габариты: 2170x950x1020/960мм
1Ф; 220В; 0,02кВт
	11-CP139
	
	Vernipoll s.r.l.
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	14
	Облучатель-рециркулятор закрытого типа, бактерицидная эффективность 99%, производительность 100м3/час
	Дезар 3
	
	КРОНТ
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	19.5
	Стол врача с тумбой справа
Габариты: 1200х600х820мм
	
	
	Доктор 
Мебель
	шт.
	1
	
	

	19.6
	Тумба подкатная
Габариты: 400х500х670мм
	
	
	Доктор 
Мебель
	шт.
	1
	
	

	26
	Шкаф двухстворчатый с 4 полками, с сейфом и замком, фасады и корпус - сталь с порошковым покрытием
 Габариты: 900х600х1950 мм
	ДМ-4-001-37
	
	Доктор Мебель
	шт.
	1
	
	

	54А
	Дозатор локтевой для жидкого мыла
	
	
	Tork, Россия
	шт.
	1
	
	

	57.2 
	Компьютер персональный с 2-мя мониторами
1ф; 220В; 0,5кВт
	
	
	Импорт 
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В 

	63А
	Принтер
Габариты: 331х215х178 мм
1ф; 220В; 0,32кВт
	HP Laser 107w
	
	Импорт
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В 

	72
	Монитор, 55 дюйма, LAN
1ф; 220В; 0,25кВт
	
	
	LG
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В 


	104
	Столик манипуляционный мобильный; для инструментов, из нержавеющей стали AISI 304, с 2-мя полками, столешница с бортом по 4-м сторонам,  на колесах 125 мм, 2 из которых с тормозами
Габариты: 600х400х800 мм
	арт.325025
	
	Malvestio
	шт.
	1
	
	


	109
	Табурет медицинский, мобильный со спинкой
	ДМ-5-004-06
	
	Доктор Мебель
	шт.
	1
	
	

	145
	Банкетка в стиле модерн  
Габариты: 800x400x450мм
	арт.
Б-203 
	 
	Торговая сеть
	шт.
	1
	
	

	146
	Держатель для бумажных полотенец
	TORK Xpress
	
	Tork, Россия
	шт.
	1
	
	

	149А
	Дозатор локтевой для дезинфецирующих средств
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	

	152
	Зеркало круглое с подстветкой, диаметр 700мм
1Ф; 220 В; 0,1 кВт                        
	Ring
	 
	Россия
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через электроввод 

	155
	Корзина для мусора, офисная, металлическая, без крышки, 15 литров
	
	
	Санакс
	шт.
	1
	
	

	157
	Лампа настольная
1Ф; 220 В; 0,011 кВт                        
	NL 202
	 
	Эра
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	199В
	Рулонная штора, 2000х2200 (BLACK AUT)
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	

	210
	Емкость-контейнер КДС " КРОНТ" для дизенфекции и стерилизации инструмент в объеме  3л
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	2
	
	на планах не указано

	240.2
	Универсальный УЗИ сканер премиум класса нового поколения с поддержкой двумерных матричных датчиков и экспертных функций для повышения точности диагностики. + датчик для косметологии 24 мГц
РУ-1,8кВА,220В,1Ф.+N+PE
	Canon Aplio i800

	
	Toshiba
	шт.
	1
	110
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В    Подключение через ИБП

	242
	Ультразвуковой сканер портативный для сердечно-сосудистых исследований «VIVID IQ» на тележке и с сумкой (если есть удаленные корпуса) с линейным, конвексным и матричным датчиками.
РУ-1,8кВА,220В,1Ф.+N+PE
	Vivid IQ
	
	GE
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	242.1
	Переносной сканер для костно-мышечной системы
1Ф; 220 В; 0,5 кВт                        
	LOGIQE
	
	GE
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	243
	Комплект для оснащения кабинета УЗИ в составе:
	
	
	Торговая сеть, Россия
	компл.
	1
	
	на планах не указано

	
	Аппарат для измерения артериального давления с плечевой манжетой трех размеров,
	
	
	
	шт.
	1
	
	

	
	Аппарат для измерения артериального давления с плечевой манжетой и курковым клапаном
	
	
	
	шт.
	1
	
	

	259
	Вешало для одежды (для пиджаков), напольное, в комплекте с рожком для обуви
	 
	 
	 Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	

	ЛО**
	Лампа освещения для кушетки
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	Учитывается разделом ЭО

	ШП-1
	Ширма потолочная
	
	
	Инд. изготовление
	шт.
	1
	
	

	Б/Н
	Бак для грязного белья
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	

	Б/Н
	Источник бесперебойного питания
	
	
	APC SMV2000CAI Easy UPS SMV 2000VA
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	2060
	Кабинет УЗИ
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Кресло медицинское для персонала на роликовой опоре, механизм - газ/лифт, обивка - кожзаменитель.
	ДМ-5-004-04
	 
	Доктор Мебель
	шт.
	1
	
	

	5
	Бак для мусора с металлическим внутренним ведром, с педалью 12л сталь полированная
	Brabantia 123405
	
	Россия
	шт.
	1
	
	

	5.1
	Урна для бумажных полотенец, 30 л
Габариты: 355х170х460мм
	 
	
	Россия
	шт.
	1
	
	

	6
	Тумба подвесная под умывальник с 2-мя ящиками, фаянсовая раковина в комплекте, смеситель GROHE Europolis
	
	
	Первая мебельная фабрика
	шт.
	1
	
	Подвод холодной воды D=15 мм, подвод горячей воды D=15 мм, отвод в канализацию D=50 мм 

	12.3
	Медицинская четырехсекционная электрическая кровать на колесах 
Габариты: 2170x950x1020/960мм
1Ф; 220В; 0,02кВт
	11-CP139
	
	Vernipoll s.r.l.
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	14
	Облучатель-рециркулятор закрытого типа, бактерицидная эффективность 99%, производительность 100м3/час
	Дезар 3
	
	КРОНТ
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	19.5
	Стол врача с тумбой справа
Габариты: 1200х600х820мм
	
	
	Доктор 
Мебель
	шт.
	1
	
	

	19.6
	Тумба подкатная
Габариты: 400х500х670мм
	
	
	Доктор 
Мебель
	шт.
	1
	
	

	26
	Шкаф двухстворчатый с 4 полками, с сейфом и замком, фасады и корпус - сталь с порошковым покрытием
 Габариты: 900х600х1950 мм
	ДМ-4-001-37
	
	Доктор Мебель
	шт.
	1
	
	

	54А
	Дозатор локтевой для жидкого мыла
	
	
	Tork, Россия
	шт.
	1
	
	

	57.2 
	Компьютер персональный с 2-мя мониторами
1ф; 220В; 0,5кВт
	
	
	Импорт 
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	63А
	Принтер
Габариты: 331х215х178 мм
1ф; 220В; 0,32кВт
	HP Laser 107w
	
	Импорт
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В 

	72
	Монитор, 55 дюйма, LAN
1ф; 220В; 0,25кВт
	
	
	LG
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	104
	Столик манипуляционный мобильный; для инструментов, из нержавеющей стали AISI 304, с 2-мя полками, столешница с бортом по 4-м сторонам,  на колесах 125 мм, 2 из которых с тормозами
Габариты: 600х400х800 мм
	арт.325025
	
	Malvestio
	шт.
	1
	
	


	109
	Табурет медицинский, мобильный со спинкой
	ДМ-5-004-06
	
	Доктор Мебель
	шт.
	1
	
	

	141
	Шкаф общего назначения
	FLS329
	
	Юнитекс
	шт.
	1
	
	

	145
	Банкетка в стиле модерн  
Габариты: 800x400x450мм
	арт.
Б-203 
	 
	Торговая сеть
	шт.
	1
	
	

	146
	Держатель для бумажных полотенец
	TORK Xpress 
	
	Tork, Россия
	шт.
	1
	
	

	149А
	Дозатор локтевой для дезинфецирующих средств
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	

	152
	Зеркало круглое с подстветкой, диаметр 700мм
1Ф; 220 В; 0,1 кВт                        
	Ring
	 
	Россия
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через электроввод 

	155
	Корзина для мусора, офисная, металлическая, без крышки, 15 литров
	
	
	Санакс
	шт.
	1
	
	

	157
	Лампа настольная
1Ф; 220 В; 0,011 кВт                        
	NL 202
	 
	Эра
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	199В
	Рулонная штора, 2000х2200 (BLACK AUT)
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	

	210
	Емкость-контейнер КДС " КРОНТ" для дизенфекции и стерилизации инструмент в объеме  3л
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	2
	
	на планах не указано

	240.2
	Универсальный УЗИ сканер премиум класса нового поколения с поддержкой двумерных матричных датчиков и экспертных функций для повышения точности диагностики.
РУ-1,8кВА,220В,1Ф.+N+PE
	Canon Aplio i800

	
	Toshiba
	шт.
	1
	110
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В    Подключение через ИБП

	243
	Комплект для оснащения кабинета УЗИ в составе:
	
	
	Торговая сеть, Россия
	компл.
	1
	
	на планах не указано

	
	Аппарат для измерения артериального давления с плечевой манжетой трех размеров,
	
	
	
	шт.
	1
	
	

	
	Аппарат для измерения артериального давления с плечевой манжетой и курковым клапаном
	
	
	
	шт.
	1
	
	

	259
	Вешало для одежды (для пиджаков), напольное, в комплекте с рожком для обуви
	 
	 
	 Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	

	ЛО**
	Лампа освещения для кушетки
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	Учитывается разделом ЭО

	ШП-1
	Ширма потолочная
	
	
	Инд. изготовление
	шт.
	1
	
	

	Б/Н
	Бак для грязного белья
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	

	Б/Н
	Источник бесперебойного питания
	
	
	APC SMV2000CAI Easy UPS SMV 2000VA
	шт.
	1
	
	

	2061
	Кабинет нагрузочных проб и ФВД 
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Кресло медицинское для персонала на роликовой опоре, механизм - газ/лифт, обивка - кожзаменитель.
	ДМ-5-004-04
	 
	Доктор Мебель
	шт.
	1
	
	

	5
	Бак для мусора с металлическим внутренним ведром, с педалью 12л сталь полированная
	Brabantia 123405
	
	Россия
	шт.
	2
	
	

	6
	Тумба подвесная под умывальник с 2-мя ящиками, фаянсовая раковина в комплекте, смеситель GROHE Europolis
	
	
	Первая мебельная фабрика
	шт.
	1
	
	Подвод холодной воды D=15 мм, подвод горячей воды D=15 мм, отвод в канализацию D=50 мм 

	12.3
	Медицинская четырехсекционная электрическая кровать на колесах 
Габариты: 2170x950x1020/960мм
1Ф; 220В; 0,02кВт
	11-CP139
	
	Vernipoll s.r.l.
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	14
	Облучатель-рециркулятор закрытого типа, бактерицидная эффективность 99%, производительность 100м3/час
	Дезар 3
	
	КРОНТ
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В  

	19.5
	Стол врача с тумбой справа
Габариты: 1200х600х820мм
	
	
	Доктор 
Мебель
	шт.
	1
	
	

	19.6
	Тумба подкатная
Габариты: 400х500х670мм
	
	
	Доктор 
Мебель
	шт.
	1
	
	

	21
	Стул для посетителей
	
	
	Доктор Мебель
	шт.
	1
	
	

	26
	Шкаф двухстворчатый с 4 полками, с сейфом и замком, фасады и корпус - сталь с порошковым покрытием
 Габариты: 900х600х1950 мм
	ДМ-4-001-37
	
	Доктор Мебель
	шт.
	1
	
	

	29
	Тележка медицинская с ящиками; нерж.сталь
Габариты: 1200хх610х1000мм
	арт.325200
	
	Malvestio
	шт.
	1
	
	

	54А
	Дозатор локтевой для жидкого мыла
	
	
	Tork, Россия
	шт.
	1
	
	

	57
	Моноблок HP EliteOne 800 G6 24 AiO BU -Non-Touch RCTO (i7 10700/16GB/1TB NVMe/Win 10/3Yr wite)+ клавиатура/мышь.
1ф; 220В; 0,3кВт
	HP EliteOne 800
	
	Импорт
	компл.
	1
	
	Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В 

	63А
	Принтер
Габариты: 331х215х178 мм
1ф; 220В; 0,32кВт
	HP Laser 107w
	
	Импорт
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В 

	85А
	Рулонная штора, 1200х1800мм (BLACK AUT)
	1200х1800
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	2
	
	

	104
	Столик манипуляционный мобильный; для инструментов, из нержавеющей стали AISI 304, с 2-мя полками, столешница с бортом по 4-м сторонам,  на колесах 125 мм, 2 из которых с тормозами
Габариты: 600х400х800 мм
	арт.325025
	
	Malvestio
	шт.
	1
	
	



	108
	Табурет ассистента поворотный, сиденье - пластик
	ДМ-5-004-02
	
	Доктор Мебель
	шт.
	1
	
	

	146
	Держатель для бумажных полотенец
	TORK Xpress 
	
	Tork, Россия
	шт.
	1
	
	

	149А
	Дозатор локтевой для дезинфецирующих средств
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	

	152
	Зеркало круглое с подстветкой, диаметр 700мм
1Ф; 220 В; 0,1 кВт                        
	Ring
	 
	Россия
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через электроввод 

	155
	Корзина для мусора, офисная, металлическая, без крышки, 15 литров
	
	
	Санакс
	шт.
	1
	
	

	157
	Лампа настольная
1Ф; 220 В; 0,011 кВт                        
	NL 202
	 
	Эра
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	199В
	Рулонная штора, 2000х2200 (BLACK AUT)
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	

	210
	Емкость-контейнер КДС " КРОНТ" для дизенфекции и стерилизации инструмент в объеме  3л
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	2
	
	

	274
	Компьютерная стресс система Case Premium для проведения проб с физической нагрузкой с включая бегущую дорожку (тредмил)
1ф; 220В; 1,0кВт
	Case Premium
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	220,0
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	275
	Велоэргометр (лежачий для стресс-ЭхоКГ) в комплекте стресс системы
1Ф; 220 В; 0,5 кВт                        
	Case Premium
	
	Импорт
	шт.
	1
	220,0
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   


	Деф
	Дефибриллятор наружный
1ф; 220В; 0,2кВт
	Zoll R Series
	
	ZOLL Medical Corp. США
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	288
	Система для исследования функции внешнего дыхания с кривой поток-объем и определением бронхиального сопротивления «Cпирограф MasterScreen Pneumo»
1ф; 220В; 0,5кВт
	MasterScreen Pneumo
	
	"Вайэйр Медикал ГмбХ", Германия
	компл.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	БП-1
	Бодиплетизмограф с ультразвуковым датчиком потока.Измерительная система PowerCube Body, включая BodyBox,
-  измерительный модуль PowerCube, 
- клапан с высокоточным ультразвуковым датчиком потока, 
- программа BodyLiveCal, программа LFХ для Windows 7,
- стандартные принадлежности, 
- тележка с медицинским изолирующим трансформатором
Габариты кабины 860х770х1850мм
Вес – 150 кг.
1ф; 220В; 1,0кВт
	PowerCube Body
	
	GANSHORN
	компл.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	ОК10
	Клапан медицинского газ, подвод кислорода
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	Подвод кислорода. Учтено в разделе МГ

	ЛО**
	Лампа освещения для кушетки
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	Учитывается разделом ЭО

	0303Б
	Вешалка напольная
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	

	ШП-1
	Ширма потолочная
	
	
	Инд. изготовление
	шт.
	1
	
	

	Б/Н
	Бак для грязного белья
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	

	Б/Н
	Система суточного мониторирования АД с 5 носимыми мониторами BPM
	
	
	ООО «Петр Телегин», Россия
	шт.
	5
	
	

	Б/Н
	Бифункциональный монитор для суточного мониторирования ЭКГ и АД  с 2 носимыми мониторами   
	
	
	Астрокард (Россия)
	шт.
	5
	
	

	Б/Н
	Аппарат для измерения артериального давления
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	

	Б/Н
	Аптечка для оказания неотложной помощи
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	

	Б/Н
	Емкость для сбора отходов
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	

	2062
	Кабинет ЭКГ
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Кресло медицинское для персонала на роликовой опоре, механизм - газ/лифт, обивка - кожзаменитель.
	ДМ-5-004-04
	 
	Доктор Мебель
	шт.
	1
	
	

	5
	Бак для мусора с металлическим внутренним ведром, с педалью 12л сталь полированная
	Brabantia 123405
	
	Россия
	шт.
	1
	
	

	6
	Тумба подвесная под умывальник с 2-мя ящиками, фаянсовая раковина в комплекте, смеситель GROHE Europolis
	
	
	Первая мебельная фабрика
	шт.
	1
	
	Подвод холодной воды D=15 мм, подвод горячей воды D=15 мм, отвод в канализацию D=50 мм 

	12.3
	Медицинская четырехсекционная электрическая кровать на колесах 
Габариты: 2170x950x1020/960мм
1Ф; 220В; 0,02кВт
	11-CP139
	
	Vernipoll s.r.l.
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	14
	Облучатель-рециркулятор закрытого типа, бактерицидная эффективность 99%, производительность 100м3/час
	Дезар 3
	
	КРОНТ
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	19.5
	Стол врача с тумбой справа
Габариты: 1200х600х820мм
	
	
	Доктор 
Мебель
	шт.
	1
	
	

	19.6
	Тумба подкатная
Габариты: 400х500х670мм
	
	
	Доктор 
Мебель
	шт.
	1
	
	

	21
	Стул для посетителей
	
	
	Доктор Мебель
	шт.
	1
	
	

	26
	Шкаф двухстворчатый с 4 полками, с сейфом и замком, фасады и корпус - сталь с порошковым покрытием
 Габариты: 900х600х1950 мм
	ДМ-4-001-37
	
	Доктор Мебель
	шт.
	2
	
	

	29
	Тележка медицинская с ящиками; нерж.сталь
Габариты: 1200хх610х1000мм
	арт.325200
	
	Malvestio
	шт.
	1
	
	

	54А
	Дозатор локтевой для жидкого мыла
	
	
	Tork, Россия
	шт.
	1
	
	

	57
	Моноблок HP EliteOne 800 G6 24 AiO BU -Non-Touch RCTO (i7 10700/16GB/1TB NVMe/Win 10/3Yr wite)+ клавиатура/мышь.
1ф; 220В; 0,3кВт
	HP EliteOne 800
	
	Импорт
	компл.
	1
	
	Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В 

	63А
	Принтер
Габариты: 331х215х178 мм
1ф; 220В; 0,32кВт
	HP Laser 107w
	
	Импорт
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В 

	104
	Столик манипуляционный мобильный; для инструментов, из нержавеющей стали AISI 304, с 2-мя полками, столешница с бортом по 4-м сторонам,  на колесах 125 мм, 2 из которых с тормозами
Габариты: 600х400х800 мм
	арт.325025
	
	Malvestio
	шт.
	1
	
	


	109
	Табурет медицинский, мобильный со спинкой
	ДМ-5-004-06
	
	Доктор Мебель
	шт.
	1
	
	

	145
	Банкетка в стиле модерн  
Габариты: 800x400x450мм
	арт.
Б-203 
	 
	Торговая сеть
	шт.
	1
	
	

	146
	Держатель для бумажных полотенец
	TORK Xpress
	
	Tork, Россия
	шт.
	1
	
	

	149А
	Дозатор локтевой для дезинфецирующих средств
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	

	152
	Зеркало круглое с подстветкой, диаметр 700мм
1Ф; 220 В; 0,1 кВт                        
	Ring
	 
	Россия
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через электроввод 

	155
	Корзина для мусора, офисная, металлическая, без крышки, 15 литров
	
	
	Санакс
	шт.
	1
	
	

	157
	Лампа настольная
1Ф; 220 В; 0,011 кВт                        
	NL 202
	 
	Эра
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	199В
	Рулонная штора, 2000х2200 (BLACK AUT)
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	

	210
	Емкость-контейнер КДС " КРОНТ" для дизенфекции и стерилизации инструмент в объеме  3л
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	2
	
	

	259
	Вешало для одежды (для пиджаков), напольное, в комплекте с рожком для обуви
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	

	290
	Электрокардиограф 12-канальный карточный в комплектации 
РУ-0,1кВт,220В,1Ф+N+PE
	MAC 2000
	
	GE Healthcare
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В  

	ОК10
	Клапан медицинского газ, подвод кислорода
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	Подвод кислорода. Учитывается в раделе МГ

	ЛО**
	Лампа освещения для кушетки
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	Учитывается разделом ЭО

	ШП-1
	Ширма потолочная
	
	
	Инд. изготовление
	шт.
	1
	
	

	Б/Н
	Аппарат для холтеровского мониторирования сердечной деятельности
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	

	Б/Н
	Аппарат для суточного мониторирования артериального давления
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	

	Б/Н
	Бак для грязного белья
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	

	Б/Н
	Система суточного мониторирования АД с 5 носимыми мониторами BPM
	
	
	ООО «Петр Телегин», Россия
	шт.
	5
	
	

	Б/Н
	Бифункциональный монитор для суточного мониторирования ЭКГ и АД  с 2 носимыми мониторами   
	
	
	Астрокард (Россия)
	шт.
	5
	
	

	Б/Н
	Емкость для сбора отходов
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	

	2063
	Кабинет ЭЭГ
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Кресло медицинское для персонала на роликовой опоре, механизм - газ/лифт, обивка - кожзаменитель.
	ДМ-5-004-04
	 
	Доктор Мебель
	шт.
	1
	
	

	5
	Бак для мусора с металлическим внутренним ведром, с педалью 12л сталь полированная
	Brabantia 123405
	
	Россия
	шт.
	1
	
	

	6
	Тумба подвесная под умывальник с 2-мя ящиками, фаянсовая раковина в комплекте, смеситель GROHE Europolis
	
	
	Первая мебельная фабрика
	шт.
	1
	
	Подвод холодной воды D=15 мм, подвод горячей воды D=15 мм, отвод в канализацию D=50 мм 

	12
	Кушетка смотровая электрическая  2-х секционная с изменяемой высотой
1Ф; 220В; 0,02кВт
	арт.349400
	
	Malvestio
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	14
	Облучатель-рециркулятор закрытого типа, бактерицидная эффективность 99%, производительность 100м3/час
	Дезар 3
	
	КРОНТ
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	19.5
	Стол врача с тумбой справа
Габариты: 1200х600х820мм
	
	
	Доктор 
Мебель
	шт.
	1
	
	

	19.6
	Тумба подкатная
Габариты: 400х500х670мм
	
	
	Доктор 
Мебель
	шт.
	1
	
	

	21
	Стул для посетителей
	
	
	Доктор Мебель
	шт.
	1
	
	

	26
	Шкаф двухстворчатый с 4 полками, с сейфом и замком, фасады и корпус - сталь с порошковым покрытием.
Габариты: 900х600х1950 мм
	ДМ-4-001-37
	
	Доктор Мебель
	шт.
	1
	
	

	54А
	Дозатор локтевой для жидкого мыла
	
	
	Tork, Россия
	шт.
	1
	
	

	57
	Моноблок HP EliteOne 800 G6 24 AiO BU -Non-Touch RCTO (i7 10700/16GB/1TB NVMe/Win 10/3Yr wite)+ клавиатура/мышь.
1ф; 220В; 0,3кВт
	HP EliteOne 800
	
	Импорт
	компл.
	1
	
	Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В 

	63А
	Принтер
Габариты: 331х215х178 мм
1ф; 220В; 0,32кВт
	HP Laser 107w
	
	Импорт
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В 

	104
	Столик манипуляционный мобильный; для инструментов, из нержавеющей стали AISI 304, с 2-мя полками, столешница с бортом по 4-м сторонам,  на колесах 125 мм, 2 из которых с тормозами
Габариты: 600х400х800 мм
	арт.325025
	
	Malvestio
	шт.
	1
	
	

	109
	Табурет медицинский, мобильный со спинкой
	ДМ-5-004-06
	
	Доктор Мебель
	шт.
	1
	
	

	123
	Холодильник фармацевтический однодверный однокамерный, объем 250 л, 5 съемных полок, 2 выдвижных ящика, габаритные размеры 1300х607х600 мм. Металлическая дверь с изоляцией с замком, внутренняя камера из пластика, хладагент R600a; ручная разморозка, принудительная циркуляция воздуха, микропроцессорный контроль температуры, 1 компрессор; освещение лампой накаливания, цифровой дисплей с отражением температуры, аварийная сигнализация (визуальный и звуковой сигналы) при изменении температуры, автоматическое отключение вентилятора при открывании двери; температура от +2°C до +14°C; источник питания сеть 220 В/50 Гц, потребляемая мощность 200 Вт
	HYCD-282 Haier
	
	Haier
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В 

	146
	Держатель для бумажных полотенец
	TORK Xpress
	
	Tork, Россия
	шт.
	1
	
	

	149А
	Дозатор локтевой для дезинфецирующих средств
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	

	152
	Зеркало круглое с подстветкой, диаметр 700мм
1Ф; 220 В; 0,1 кВт                        
	Ring
	 
	Россия
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через электроввод 

	155
	Корзина для мусора, офисная, металлическая, без крышки, 15 литров
	
	
	Санакс
	шт.
	1
	
	

	157
	Лампа настольная
1Ф; 220 В; 0,011 кВт                        
	NL 202
	 
	Эра
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	199В
	Рулонная штора, 2000х2200 (BLACK AUT)
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	

	210
	Емкость-контейнер КДС " КРОНТ" для дизенфекции и стерилизации инструмент в объеме  3л
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	2
	
	

	232.1
	Кресло  предназначено для проведения процедур, осмотра и обследования пациентов в учреждениях здравоохранения, подходит для проведения ЭЭГ и ЭХО-ЭГ исследований состояния головного мозга
1Ф; 220 В; 0,2 кВт                        
	арт. 384400
	
	Malvestio
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	233
	Укладка для оказания первичной медико-санитарной помощи взрослым в неотложной форме
	
	
	Арисмед, Россия
	компл.
	1
	
	на планах не указано

	259
	Вешало для одежды (для пиджаков), напольное, в комплекте с рожком для обуви
	 
	 
	 Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	

	323
	Комплект для оснащения процедурного кабинета (Прил. N2 N 1317н) в составе:
	
	
	Торговая сеть, Россия
	компл.
	1
	
	на планах не указано

	
	Термометр медицинский
	
	
	
	шт.
	1
	
	

	
	Аппарат для измерения артериального давления
	
	
	
	шт.
	1
	
	

	
	Стетофонендоскоп
	
	
	
	шт.
	1
	
	

	
	Емкость для сбора отходов
	
	
	
	шт.
	1
	
	

	В-48Б
	Электромиограф портативный с принадлежностями
 РУ -0,3кВт; 220В; 1Ф.+N+PE
	DantecKeypoint Focus
	
	NatusManufactoring, Ирландия
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В  

	ЭНЦ
	Портативная (переносная) мультифункциональная система ЭЭГ, ВП, ПСГ комплектация стандарт 
1Ф; 220 В; 1,0кВт                        
	ВЕ plusPRO
	
	EBNeuro, Италия
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В  

	ЛО**
	Лампа освещения для кушетки
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	Учитывается разделом ЭО

	ШП-1
	Ширма потолочная
	
	
	Инд. изготовление
	шт.
	1
	
	

	Б/Н
	Бак для грязного белья
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	


	Б/Н
	Укладка экстренной профилактики парентеральных инфекций
	
	
	Торговая сеть, Россия
	компл.
	1
	
	

	Б/Н
	Укладка для оказания помощи при анафилактическом шоке
	 
	
	Торговая сеть, Россия
	компл.
	1
	
	

	Б/Н
	Анти-СПИД укладка
	
	
	Торговая сеть, Россия
	компл.
	1
	
	

	Б/Н
	Термометр для холодильника по количеству полок
	 
	 
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	5
	 
	

	Б/Н
	Емкость для сбора отходов
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	2
	
	

	2064
	Кабинет врача отоларинголога с аудиметрической кабиной
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Кресло медицинское для персонала на роликовой опоре, механизм - газ/лифт, обивка - кожзаменитель.
	ДМ-5-004-04
	 
	Доктор Мебель
	шт.
	2
	
	

	5
	Бак для мусора с металлическим внутренним ведром, с педалью 12л сталь полированная
	Brabantia 123405
	
	Россия
	шт.
	1
	
	

	14
	Облучатель-рециркулятор закрытого типа, бактерицидная эффективность 99%, производительность 100м3/час
	Дезар 3
	
	КРОНТ
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	19.5
	Стол врача с тумбой справа
Габариты: 1200х600х820мм
	
	
	Доктор 
Мебель
	шт.
	2
	
	

	19.6
	Тумба подкатная
Габариты: 400х500х670мм
	
	
	Доктор 
Мебель
	шт.
	2
	
	

	21
	Стул для посетителей
	
	
	Доктор Мебель
	шт.
	1
	
	

	54А
	Дозатор локтевой для жидкого мыла
	
	
	Tork, Россия
	шт.
	1
	
	

	57
	Моноблок HP EliteOne 800 G6 24 AiO BU -Non-Touch RCTO (i7 10700/16GB/1TB NVMe/Win 10/3Yr wite)+ клавиатура/мышь.
1ф; 220В; 0,3кВт
	HP EliteOne 800
	
	Импорт
	компл.
	1
	
	Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В 

	59
	Кресло оторинолагическое для пациента
Габариты: 800х650х1380 мм (длина в разложенном виде – 1730 мм)
РУ-220В; 1Ф; 2,2 А
	Вкомплектес ATMOS S 61 Servant ENT
	 
	 ATMOS
	шт.
	1
	160
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В     

	61
	ЛОР установка (правое исполнение; комплектация:ЛОР-установка, микроскоп, стул врача, ящик для инструментов). 
1ф; 220В; 3,150кВА - модуль Workstation
1ф; 220В; 0,05кВА – микроскоп
1ф; 220В; 0,025кВА – универсальное сетевое зарядное устройство
	ATMOS S 61 Servant ENT
	-
	 ATMOS
	шт.
	1
	120
	Подвод холодной воды D=3/4”.
Отвод в канализацию D=резьба внешняя 3/4”.
Подключается к сети через 2-х полюсные розетки с заземл.контактом 220В. (8 шт.) 

	63А
	Принтер
Габариты: 331х215х178 мм
1ф; 220В; 0,32кВт
	HP Laser 107w
	
	Импорт
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В 

	104
	Столик манипуляционный мобильный; для инструментов, из нержавеющей стали AISI 304, с 2-мя полками, столешница с бортом по 4-м сторонам,  на колесах 125 мм, 2 из которых с тормозами
Габариты: 600х400х800 мм
	арт.325025
	
	Malvestio
	шт.
	4
	
	


	109
	Табурет медицинский, мобильный со спинкой
	ДМ-5-004-06
	
	Доктор Мебель
	шт.
	1
	
	

	113
	Тумба (стол)  двухстворчатая с 2 мойками
Габариты: 900х600х920мм
	ДМ-6-011-05
	
	Доктор Мебель
	шт.
	1
	
	Подвод холодной воды  D=15; подвод горячей воды D=15; отвод в канализацию D=50

	123
	Холодильник фармацевтический однодверный однокамерный, объем 250 л, 5 съемных полок, 2 выдвижных ящика, габаритные размеры 1300х607х600 мм. Металлическая дверь с изоляцией с замком, внутренняя камера из пластика, хладагент R600a; ручная разморозка, принудительная циркуляция воздуха, микропроцессорный контроль температуры, 1 компрессор; освещение лампой накаливания, цифровой дисплей с отражением температуры, аварийная сигнализация (визуальный и звуковой сигналы) при изменении температуры, автоматическое отключение вентилятора при открывании двери; температура от +2°C до +14°C; источник питания сеть 220 В/50 Гц, потребляемая мощность 200 Вт
	HYCD-282 Haier
	
	Haier
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В 

	146
	Держатель для бумажных полотенец
	TORK Xpress 
	
	Tork, Россия
	шт.
	1
	
	

	149А
	Дозатор локтевой для дезинфецирующих средств
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	

	152
	Зеркало круглое с подстветкой, диаметр 700мм
1Ф; 220 В; 0,1 кВт                        
	Ring
	 
	Россия
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через электроввод 

	155
	Корзина для мусора, офисная, металлическая, без крышки, 15 литров
	
	
	Санакс
	шт.
	1
	
	

	157
	Лампа настольная
1Ф; 220 В; 0,011 кВт                        
	NL 202
	 
	Эра
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	162
	Негатоскоп двухкадровый, размеры просмотрового экрана 720х420 мм. Корпус негатоскопа цельнопластмассовый, экран из оргстекла; источник света люминесцентные лампы, неравномерность яркости экрана не более 30%, яркость в центрах полей диагностики
Габариты:730х500х130 мм
1Ф; 220 В; 0,1 кВт
	НР2-02
	 
	Торговая сеть, Россия 
	шт.
	1
	 
	 Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	168
	ЛОР Видеосистема на приборной стойке для смотрового кабинета с набором для стробоскопии, в составе:
Видеосистема компактная эндоскопическая TELE PACK +,  с принадлежностями
Видеоголовка эндоскопическая Image1 S HX
Световод, волоконнооптический, диаметр 3,5 мм, длина 230 см
Световод, волоконнооптический, диаметр 2,5 мм, длина 230 см 
Держатель видеоголовки и бутыли с ирригационной жидкостью
Тележка медицинская для Telepack+ (ООО "ФАРМАЦИЯ", Россия)
Контактный микрофон с ободом, набор
Ножная педаль, управления
Оптика Hopkins, телеларингофарингоскоп, 90°, 5,8 мм, 20 см
Оптика Hopkins, телеларингоскоп, по BENJAMIN, 70°, 4 мм, 18 см
Оптика Hopkins, телеларингофарингоскоп 90°, 10 мм,15 см
Рукоятка KARL STORZ, для 8700 CP, 8700 CKA, 8705 CKA и 8700 DKA
	
	
	Karl Storz GmbH & Co, Германия
	комп.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В  

	186
	Планка для полотенец на 4 крючка. Длина 250 мм
	
	
	Торговая сеть
	шт.
	1
	
	

	199
	Рулонная штора, 2000х2200
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	2
	
	

	210
	Емкость-контейнер КДС " КРОНТ" для дизенфекции и стерилизации инструмент в объеме  3л
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	3
	
	

	192Ж
	Аппарат электрохирургический высокочастотной
Габариты: 390х160х442м
1Ф; 220 В; 0,55кВт
Вес – 10 кг.
	maxium smart C

	
	Гебрюдер Мартин ГмбХ & Ко. КГ
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	АК-3
	Клинический высокочастотный аудиометр
Габариты: 522х366х980мм
РУ-0,2кВт, 220В, 1Ф.+N+PE
Вес – 7,9 кг.
	AC-40 Interacoustics
	
	Дания
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	ИМП
	Портативный ручной  импедансный аудиометр (тимпанометр/импедансометр)
	Otowave 102
	
	Amplivox, Англия
	шт.
	1
	
	

	282
	Комплект для оснащения кабинета отоларинголога (Прил. N3 N 905н) в составе:
	
	
	Торговая сеть, Россия
	компл.
	1
	
	на планах не указано

	
	Набор инструментов для диагностики и хирургии в оториноларингологии
	
	
	
	шт.
	1
	
	

	
	Лупа бинокулярная
	
	
	
	шт.
	1
	
	

	
	Отоскоп, оториноскоп
	
	
	
	шт.
	1
	
	

	
	Баллон для продувания ушей с запасными оливами
	
	
	
	шт.
	1
	
	

	
	Воронка Зигля
	
	
	
	шт.
	1
	
	

	
	Риноскоп, риноларингофиброскоп
	
	
	
	шт.
	1
	
	

	
	Сканер ультразвуковой для носовых пазух (эхосинускоп)
	
	
	
	шт.
	1
	
	

	
	Прибор для регистрации отоакустической эмиссии
	
	
	
	шт.
	1
	
	

	
	Набор камертонов медицинских
	
	
	
	шт.
	1
	
	

	
	Набор инструментов для удаления инородных тел ЛОР-органов
	
	
	
	шт.
	1
	
	

	
	Набор для трахеотомии с трахеостомическими трубками
	
	
	
	шт.
	1
	
	

	283
	Шумозащитная кабина 
Габариты: 1424х1220х2317мм
РУ-0,2кВт, 220В, 1Ф.+N+PE (освещение)
	401-A-SE IAC
	
	Торговая сеть, Россия
	компл.
	1
	890
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	327
	Кресло вращающееся (Барани)
Габариты:660х550х1600(h)
Вес – 43 кг.
	КВ – 2С
	-
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	

	Р-15
	Переговорное устройство, в т.ч: Пульт автоматической полудуплексной связи с микрофоном на гибкой стойке GC-1001D3          Габариты: 180х165х25/40 мм 
Блок клиента – громкоговоритель WP-03T                                           Габариты: 115х115х55 мм          
1Ф; 220 В; ~ 0,01 кВт   
	Hostcall- RК.02
	
	Импорт
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2-хполюсную розетку с заземл. контактом 220В через блок питания (в комплекте)

	ШП-1
	Ширма потолочная
	
	
	Инд. изготовление
	шт.
	1
	
	

	Б/Н
	Комплект инструментов ЛОР, в составе:
Камертон, С-128, с разновесами
Пинцет, по LUCAE, штыкообразный,14.5 см
Щипцы KARL STORZ, ушные, 8 см, по HARTMANN
Молоток, по COTTLE, длина 18 см
Канюля KARL STORZ, отсасывающая BARON, 1 мм
Канюля KARL STORZ, отсасывающая по BARON, 1,7 мм
Канюля KARL STORZ, отсасывающая трубка по FERGUSON
Канюля KARL STORZ, отсасывающая трубка, по FERGUSON, 9 Шр.
Ножницы, 10.5 см
Ножницы, по WULLSTEIN, загнутые, 14 см
Нож, серповидный, по PLESTER, слегка изогнутый, 16 см
Кюретка, двойная по HOUSE, 2 х 3,2 мм, 1,6 х 2,6 мм, 15 см
Эндоигла, по WULLSTEIN, средний изгиб, 16.5 см
Эндоигла, по WULLSTEIN, легкий изгиб, 16.5 см
Зеркало, носовое, по HARTMANN, 13 см
Зеркало, носовое, по HARTMANN, 13 см
Зеркало, носовое
Ножницы, RHINOFORCE® II, носовые, 13 см
Щипцы KARL STORZ, носовые, по BLAKESLEY, прямые, 2.5 мм, 11 см
Щипцы KARL STORZ, носовые, загнутые вверх на 45°, 3,5 мм, 11 см
Щипцы KARL STORZ, носовые, по BLAKESLEY, прямые, 11 см, размер 0
Щипцы KARL STORZ, носовые, по BLAKESLEY, 11 см, размер 1
Щипцы KARL STORZ, носовые, по BLAKESLEY, прямые, 11 см, размер 2
Щипцы KARL STORZ, носовые, по BLAKESLEY-WILDE, загнутые вверх на 45°, 11 см, размер 0
Щипцы KARL STORZ, по BRÜNINGS-LUC, 11 см
Элеватор, по FREER, двусторонний, 20  см
Остеотом, COTTLE крестовидный остеотом, 4 мм
Ножницы, по METZENBAUM, 14 см
Канюля KARL STORZ, промывающая, гибкая 
Канюля KARL STORZ, промывающая, гибкая, 3 мм
Щипцы KARL STORZ, по OSTRUM, антральные
Кюретка, антральная, 19 см
Канюля KARL STORZ,  отсасывающая трубка по FERGUSON, 10 Шр.
Щипцы KARL STORZ, КЕРРИСОНА, 2 мм, 17 см, вверх на 40
Световод, волоконнооптический, диаметр 3,5 мм, длина 230 см
Щипцы KARL STORZ, носовые с  двойным изгибом по BLAKESLEY-CASTELNUOVO, 25°/45°, 2,5 мм, 13 см
Щипцы KARL STORZ, по HEUWIESER, загнутые вверх на 90°, 10 см
Щипцы KARL STORZ, по HEUWIESER, загнутые вниз на 115°, 10 см
Щипцы KARL STORZ, для лобной пазухи,70°, малый
Щипцы RHINOFORCE II, ложкообразные, 80°, 13 см
Зонд, двусторонний, для гайморовых пазух, 19 см
Канюля KARL STORZ, отсасывающая по FRAZIER, 5 Шр, 10 см
Роторасширитель, по DAVIS-MEYER
Диссектор, отсасывающий
Диссектор, диссектор-ретрактор миндалин, по HURD
Щипцы KARL STORZ, по COLVER, длина 19 см
Зажим, по MIKULICZ, 20 см
Канюля KARL STORZ, отсасывающая трубка YANKAUER, 29 см
Чаша медицинская, стальная, 50 мл
Щипцы RHINOFORCE II, миниатюрные, носовые, по CASTELNUOVO, 65°, 13 см
	 
	 
	Karl Storz GmbH & Co, Германия
	компл.
	1
	
	

	Б/Н
	Осветитель налобный для видеоголовки, KS70, с LED-источником, белый свет
	 
	 
	Karl Storz GmbH & Co, Германия 
	шт.
	1
	
	

	Б/Н
	Термометр для холодильника по количеству полок
	 
	 
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	5
	
	

	Б/Н
	Электронный гигрометр
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	

	Б/Н
	Анти- СПИД укладка
	 
	 
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	

	Б/Н
	Укладка для оказания помощи при анафилактическом шоке
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	

	Б/Н
	Тонометр
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	

	Б/Н
	Ведро для утилизации игл
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	10
	
	

	Б/Н
	Контейнер КРОНТ для замочки инструменов на 5 л.
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	

	Б/Н
	Контейнер КРОНТ  для замочки инструменов на 3 л.
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	

	Б/Н
	Контейнер КРОНТ  для замочки инструменов на 1 л.
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	

	Б/Н
	Контейнер для уборки на 1 л.
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	

	Б/Н
	Вешалка для халатов
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	

	2065
	Кабинет Эхо-КГ
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Кресло медицинское для персонала на роликовой опоре, механизм - газ/лифт, обивка - кожзаменитель.
	ДМ-5-004-04
	 
	Доктор Мебель
	шт.
	1
	
	

	5
	Бак для мусора с металлическим внутренним ведром, с педалью 12л сталь полированная
	Brabantia 123405
	
	Россия
	шт.
	1
	
	

	6
	Тумба подвесная под умывальник с 2-мя ящиками, фаянсовая раковина в комплекте, смеситель GROHE Europolis
	
	
	Первая мебельная фабрика
	шт.
	1
	
	Подвод холодной воды D=15 мм, подвод горячей воды D=15 мм, отвод в канализацию D=50 мм 

	12.2
	Кушетка для эхокардиографии
Габариты: 1900х650х800/1100мм
	SO-ZEKA 1065/E
	
	AGA , Германия
	шт.
	1
	
	

	14
	Облучатель-рециркулятор закрытого типа, бактерицидная эффективность 99%, производительность 100м3/час
	Дезар 3
	
	КРОНТ
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	19.5
	Стол врача с тумбой справа
Габариты: 1200х600х820мм
	
	
	Доктор 
Мебель
	шт.
	1
	
	

	19.6
	Тумба подкатная
Габариты: 400х500х670мм
	
	
	Доктор 
Мебель
	шт.
	1
	
	

	21
	Стул для посетителей
	
	
	Доктор Мебель
	шт.
	1
	
	

	26
	Шкаф двухстворчатый с 4 полками, с сейфом и замком, фасады и корпус - сталь с порошковым покрытием.
Габариты: 900х600х1950 мм
	ДМ-4-001-37
	
	Доктор Мебель
	шт.
	1
	
	

	54А
	Дозатор локтевой для жидкого мыла
	
	
	Tork, Россия
	шт.
	1
	
	

	57
	Моноблок HP EliteOne 800 G6 24 AiO BU -Non-Touch RCTO (i7 10700/16GB/1TB NVMe/Win 10/3Yr wite)+ клавиатура/мышь.
1ф; 220В; 0,3кВт
	HP EliteOne 800
	
	Импорт
	компл.
	1
	
	Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В 

	63А
	Принтер
Габариты: 331х215х178 мм
1ф; 220В; 0,32кВт
	HP Laser 107w
	
	Импорт
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В 

	104
	Столик манипуляционный мобильный; для инструментов, из нержавеющей стали AISI 304, с 2-мя полками, столешница с бортом по 4-м сторонам,  на колесах 125 мм, 2 из которых с тормозами
Габариты: 600х400х800 мм
	арт.325025
	
	Malvestio
	шт.
	1
	
	


	109
	Табурет медицинский, мобильный со спинкой
	ДМ-5-004-06
	
	Доктор Мебель
	шт.
	1
	
	

	145
	Банкетка в стиле модерн  
Габариты: 800x400x450мм
	арт.
Б-203 
	 
	Торговая сеть
	шт.
	1
	
	

	146
	Держатель для бумажных полотенец
	TORK Xpress
	
	Tork, Россия
	шт.
	1
	
	

	149А
	Дозатор локтевой для дезинфецирующих средств
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	

	152
	Зеркало круглое с подстветкой, диаметр 700мм
1Ф; 220 В; 0,1 кВт                        
	Ring
	 
	Россия
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через электроввод 

	155
	Корзина для мусора, офисная, металлическая, без крышки, 15 литров
	
	
	Санакс
	шт.
	1
	
	

	157
	Лампа настольная
1Ф; 220 В; 0,011 кВт                        
	NL 202
	 
	Эра
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	199В
	Рулонная штора, 2000х2200 (BLACK AUT)
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	

	210
	Емкость-контейнер КДС " КРОНТ" для дизенфекции и стерилизации инструмент в объеме  3л
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	2
	
	

	240.1
	Ультрозвуковая система для четырехмерной 4D-объемной ультразвуковой кардиоваскулярной диагностики экспертного премиум-класса
РУ-1,8кВА,220В,1Ф.+N+PE
	Vivid E95
	-
	GE Healthcare
	шт.
	1
	80
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	242
	Ультразвуковой сканер портативный для сердечно-сосудистых исследований «VIVID IQ» на тележке и с сумкой (если есть удаленные корпуса) с линейным, конвексным и матричным датчиками.
РУ-1,8кВА,220В,1Ф.+N+PE
	Vivid IQ
	
	GE Healthcare
	шт.
	1
	
	
Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	259
	Вешало для одежды (для пиджаков), напольное, в комплекте с рожком для обуви
	 
	 
	 Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	

	ЛО**
	Лампа освещения для кушетки
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	Учитывается разделом ЭО

	ОК10
	Клапан медицинского газ, подвод кислорода
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	Подвод кислорода
Учитывается в разделе МГ

	ШП-1
	Ширма потолочная
	
	
	Инд. изготовление
	шт.
	1
	
	

	Б/Н
	Бак для грязного белья
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	

	Б/Н
	Источник бесперебойного питания
	
	
	APC SMV2000CAI Easy UPS SMV 2000VA
	шт.
	2
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	Б/Н
	Емкость для сбора отходов
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	2
	
	

	2066
	Коридор
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Бак для мусора с металлическим внутренним ведром, с педалью 12л сталь полированная
	Brabantia 123405
	
	Россия
	шт.
	1
	
	

	14
	Облучатель-рециркулятор закрытого типа, бактерицидная эффективность 99%, производительность 100м3/час
	Дезар 3
	
	КРОНТ
	шт.
	2
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	34
	Пурифайер для проточной воды с ультрафильтрацией.
Габариты: 310х360х1190 мм
1Ф; 220 В; 0,3 кВт                        
	V40-U4L Black

	 
	Ecotronic, Торговая сеть
	шт.
	1
	
	 Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В. Подвод холодной воды D=1/2”

	72
	Монитор, 55 дюйма, LAN
1Ф; 220 В; 0,25 кВт                        
	 
	 
	LG
	шт.
	2
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	145
	Банкетка в стиле модерн  
Габариты: 800x400x450мм
	арт.
Б-203 
	 
	Торговая сеть
	шт.
	15
	
	

	149СТ
	Дозатор для дезинфецирующих средств на стойке (напольный) 
1Ф; 220 В; ~ 0,001 кВт                        
	
	
	Торговая сеть
	шт.
	2
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	151Б
	Журнальный столик.
Габарииты: 600х600х600мм
	Verba Home 
	 
	Торговая сеть
	 шт.
	2
	
	

	НС1
	Настенный светильник
1Ф; 220 В; ~ 0,01 кВт                        
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	4
	
	Подключается к сети через электроввод

	Б/П
	Картина
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	4
	
	

	2067
	Кабинет врача нефролога
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Кресло медицинское для персонала на роликовой опоре, механизм - газ/лифт, обивка - кожзаменитель.
	ДМ-5-004-04
	 
	Доктор Мебель
	шт.
	2
	
	

	5
	Бак для мусора с металлическим внутренним ведром, с педалью 12л сталь полированная
	Brabantia 123405
	
	Россия
	шт.
	1
	
	

	6
	Тумба подвесная под умывальник с 2-мя ящиками, фаянсовая раковина в комплекте, смеситель GROHE Europolis
	
	
	Первая мебельная фабрика
	шт.
	1
	
	Подвод холодной воды D=15 мм, подвод горячей воды D=15 мм, отвод в канализацию D=50 мм 

	12
	Кушетка смотровая электрическая  2-х секционная с изменяемой высотой
1Ф; 220В; 0,02кВт
	арт.349400
	
	Malvestio
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	14
	Облучатель-рециркулятор закрытого типа, бактерицидная эффективность 99%, производительность 100м3/час
	Дезар 3
	
	КРОНТ
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	19.5
	Стол врача с тумбой справа
Габариты: 1200х600х820мм
	
	
	Доктор 
Мебель
	шт.
	2
	
	

	19.6
	Тумба подкатная
Габариты: 400х500х670мм
	
	
	Доктор 
Мебель
	шт.
	2
	
	

	21
	Стул для посетителей
	
	
	Доктор Мебель
	шт.
	2
	
	

	24
	Шкаф комбинированный со стеклянными дверьми в рамке
	
	
	Первая мебельная фабрика
	шт.
	1
	
	

	47
	Весы электронные напольные медицинские с ростомером
1Ф; 220 В; 0,2 кВт
	МИДЛ МП 60 ВДА (10/20; Р) ХМ7(30х40) "Здоровье"
	 
	«МИДЛ»
	шт.
	1
	
	 Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В 

	54А
	Дозатор локтевой для жидкого мыла
	
	
	Tork, Россия
	шт.
	1
	
	

	57
	Моноблок HP EliteOne 800 G6 24 AiO BU -Non-Touch RCTO (i7 10700/16GB/1TB NVMe/Win 10/3Yr wite)+ клавиатура/мышь.
1ф; 220В; 0,3кВт
	HP EliteOne 800
	
	Импорт
	компл.
	2
	
	Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В 

	63А
	Принтер
Габариты: 331х215х178 мм
1ф; 220В; 0,32кВт
	HP Laser 107w
	
	Импорт
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В 

	104
	Столик манипуляционный мобильный; для инструментов, из нержавеющей стали AISI 304, с 2-мя полками, столешница с бортом по 4-м сторонам,  на колесах 125 мм, 2 из которых с тормозами
Габариты: 600х400х800 мм
	арт.325025
	
	Malvestio
	шт.
	1
	
	


	141
	Шкаф общего назначения
	FLS329
	
	Юнитекс
	шт.
	1
	
	

	146
	Держатель для бумажных полотенец
	TORK Xpress 
	
	Tork, Россия
	шт.
	1
	
	

	149А
	Дозатор локтевой для дезинфецирующих средств
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	

	152
	Зеркало круглое с подстветкой, диаметр 700мм
1Ф; 220 В; 0,1 кВт                        
	Ring
	 
	Россия
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через электроввод 

	155
	Корзина для мусора, офисная, металлическая, без крышки, 15 литров
	
	
	Санакс
	шт.
	2
	
	

	157
	Лампа настольная
1Ф; 220 В; 0,011 кВт                        
	NL 202
	 
	Эра
	шт.
	2
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	162
	Негатоскоп двухкадровый, размеры просмотрового экрана 720х420 мм. Корпус негатоскопа цельнопластмассовый, экран из оргстекла; источник света люминесцентные лампы, неравномерность яркости экрана не более 30%, яркость в центрах полей диагностики
Габариты:730х500х130 мм
1Ф; 220 В; 0,1 кВт
	НР2-02
	 
	Торговая сеть, Россия 
	шт.
	1
	 
	 Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	199
	Рулонная штора, 2000х2200
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	2
	
	

	210
	Емкость-контейнер КДС " КРОНТ" для дизенфекции и стерилизации инструмент в объеме  3л
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	2
	
	

	259
	Вешало для одежды (для пиджаков), напольное, в комплекте с рожком для обуви
	 
	 
	 Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	

	ЛО**
	Лампа освещения для кушетки
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	Учитывается разделом ЭО

	ШП-1
	Ширма потолочная
	
	
	Инд. изготовление
	шт.
	1
	
	

	Б/Н
	Стетофонендоскоп
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	

	Б/Н
	ПО ведения диспансерной группы и списка больных хронической болезнью почек
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	

	Б/Н
	Измеритель артериального давления
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	

	Б/Н
	ПО ведения диспансерной группы и списка больных хронической болезнью почек
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	

	Б/Н
	Емкость для сбора отходов
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	2
	
	

	2068
	Кабинет врача офтальмолога
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Кресло медицинское для персонала на роликовой опоре, механизм - газ/лифт, обивка - кожзаменитель.
	ДМ-5-004-04
	 
	Доктор Мебель
	шт.
	1
	
	

	5
	Бак для мусора с металлическим внутренним ведром, с педалью 12л сталь полированная
	Brabantia 123405
	
	Россия
	шт.
	1
	
	

	6
	Тумба подвесная под умывальник с 2-мя ящиками, фаянсовая раковина в комплекте, смеситель GROHE Europolis
	
	
	Первая мебельная фабрика
	шт.
	1
	
	Подвод холодной воды D=15 мм, подвод горячей воды D=15 мм, отвод в канализацию D=50мм 

	14
	Облучатель-рециркулятор закрытого типа, бактерицидная эффективность 99%, производительность 100м3/час
	Дезар 3
	
	КРОНТ
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	19.5
	Стол врача с тумбой справа
Габариты: 1200х600х820мм
	
	
	Доктор 
Мебель
	шт.
	1
	
	

	19.6
	Тумба подкатная
Габариты: 400х500х670мм
	
	
	Доктор 
Мебель
	шт.
	1
	
	

	21
	Стул для посетителей
	
	
	Доктор Мебель
	шт.
	1
	
	

	26
	Шкаф двухстворчатый с 4 полками, с сейфом и замком, фасады и корпус - сталь с порошковым покрытием.
Габариты: 900х600х1950 мм
	ДМ-4-001-37
	
	Доктор Мебель
	шт.
	1
	
	

	54А
	Дозатор локтевой для жидкого мыла
	
	
	Tork, Россия
	шт.
	1
	
	

	57
	Моноблок HP EliteOne 800 G6 24 AiO BU -Non-Touch RCTO (i7 10700/16GB/1TB NVMe/Win 10/3Yr wite)+ клавиатура/мышь.
1ф; 220В; 0,3кВт
	HP EliteOne 800
	
	Импорт
	компл.
	1
	
	Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В 

	63А
	Принтер
Габариты: 331х215х178 мм
1ф; 220В; 0,32кВт
	HP Laser 107w
	
	Импорт
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В 

	104
	Столик манипуляционный мобильный; для инструментов, из нержавеющей стали AISI 304, с 2-мя полками, столешница с бортом по 4-м сторонам,  на колесах 125 мм, 2 из которых с тормозами
Габариты: 600х400х800 мм
	арт.325025
	
	Malvestio
	шт.
	1
	
	


	108
	Табурет ассистента поворотный, сиденье - пластик
	ДМ-5-004-02
	
	Доктор Мебель
	шт.
	7
	
	

	146
	Держатель для бумажных полотенец
	TORK Xpress
	
	Tork, Россия
	шт.
	1
	
	

	149А
	Дозатор локтевой для дезинфецирующих средств
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	

	152
	Зеркало круглое с подстветкой, диаметр 700мм
1Ф; 220 В; 0,1 кВт                        
	Ring
	 
	Россия
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через электроввод 

	155
	Корзина для мусора, офисная, металлическая, без крышки, 15 литров
	
	
	Санакс
	шт.
	1
	
	

	157
	Лампа настольная
1Ф; 220 В; 0,011 кВт                        
	NL 202
	 
	Эра
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	199-Б
	Рулонная штора, 2000х2200 блэк-аут
	
	
	Индивид. изготовл.
	шт.
	1
	
	

	210
	Емкость-контейнер КДС " КРОНТ" для дизенфекции и стерилизации инструмент в объеме  3л
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	2
	
	на планах не указано

	271
	Рабочее место врача офтальмолога с принадлежностями
1Ф; 220 В; 960ВА                        
	Frastema New
Omega
	
	Frastema, Италия
	шт.
	1
	180
	
Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   



	273.3
	Авторефрактокератометр  с принадлежностями
1Ф; 220 В; 70ВА

	KR-800
	
	Topcon, Япония
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	273.5
	Лампа щелевая офтальмологическая  видео модели с плавным изменением увеличения (“Haag-Streit”- тип), со встроенным желтым фильтром, включением от джойстика, изменением яркости и распознаванием правого/левого глаза (компьютер, программа)
1Ф; 220 В; 160ВА

	SL-D
	
	Topcon, Япония
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	273
	Комплект для оснащения кабинета офтальмолога в составе:
	
	
	
	компл.
	1
	
	на планах не указано

	
	Прибор офтальмологический ультразвуковой диагностический  с принадлежностями
	MD-1000P
	
	MEDA, Китай
	шт.
	1
	
	

	
	Набор пробных линз (линзы в металлической оправе) (TL-35M (TL301), Rexxam Co., Ltd., Япония),
	
	
	
	шт.
	1
	
	

	
	Офтальмоскоп со светодиодным освещением, рукоятка со стаканом для подзарядки, кейс жесткий с принадл.
	Beta 200
	
	HEINE, Германия
	шт.
	1
	
	

	
	Универсальная пробная оправа (TF-3 (TF103), Rexxam Co., Ltd., Япония),
	
	
	
	шт.
	1
	
	

	
	Линза офтальмологическая 1 (V15LC, Volk, США),
	
	
	
	шт.
	1
	
	

	
	Линза офтальмологическая 2   (V30LC, Volk, США),
	
	
	
	шт.
	1
	
	

	
	Линза офтальмологическая 3  (V90C, Volk, США),
	
	
	
	шт.
	1
	
	

	
	Линза офтальмологическая 4  (V78C, Volk, США),
	
	
	
	шт.
	1
	
	

	
	Гониолинза (V3MIR, Volk, США),
	
	
	
	шт.
	1
	
	

	328
	Комплект для оснащения кабинета офтальмолога (прил.№6 902н) в составе:
	
	
	Торговая сеть, Россия
	компл.
	1
	
	

	
	Таблицы для определения цветоощущения
	
	
	
	шт.
	1
	
	

	
	Набор скиаскопических линеек
	
	
	
	шт.
	1
	
	

	
	Диафаноскоп
	
	
	
	шт.
	1
	
	

	
	Автоматический пневмотонометр
	
	
	
	шт.
	1
	
	

	
	Тонометр аппланационный Маклакова
	
	
	
	шт.
	1
	
	

	
	Экзофтальмометр
	
	
	
	шт.
	1
	
	

	
	Бинокулярный офтальмоскоп для обратной офтальмоскопии с налобной фиксацией
	
	
	
	шт.
	1
	
	

	
	Набор диагностических офтальмологических линз для непрямой офтальмоскопии
	
	
	
	шт.
	1
	
	

	
	Диагностическая офтальмологическая универсальная трехзеркальная линза для офтальмоскопии Периметр
	
	
	
	шт.
	1
	
	

	
	Гониоскоп
	
	
	
	шт.
	1
	
	

	
	Офтальмологический фонарик
	
	
	
	шт.
	1
	
	

	
	Пинцеты офтальмологические
	
	
	
	шт.
	1
	
	

	
	Тест-полоски для пробы Ширмера
	
	
	
	шт.
	1
	
	

	
	Копье
	
	
	
	шт.
	1
	
	

	
	Набор магнитов
	
	
	
	шт.
	1
	
	

	
	Набор для промывания слезных путей
	
	
	
	шт.
	1
	
	

	
	Скальпель микрохирургический
	
	
	
	шт.
	1
	
	

	
	Ножницы микрохирургические
	
	
	
	шт.
	1
	
	

	
	Векорасширитель
	
	
	
	шт.
	1
	
	

	
	Векоподъемник
	
	
	
	шт.
	1
	
	

	АПЗ
	Автоматический проектор знаков
1Ф; 220 В; 80ВА
	Smart CP-11
	
	Medizs, Корея
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В    
на планах не указано

	И-1А
	Экран для проектора знаков
Габариты: 375х375 мм
РУ-0,02кВт,220В,1Ф+N+PE
	Smart CP-11
	
	Medizs, Корея
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	И-29Д
	Столик для офтальмологических приборов электроподъемный. Грузоподъемность 60 кг.
Габариты: 400х500х600-850 мм
1Ф; 220 В; 0,1кВт
Вес – 25 кг.
	СП-01-02/2
	
	Красивая планета, Россия
	шт.
	5
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	И-32Г
	Тонометр офтальмологический автоматический бесконтактный с принадлежностями
1Ф; 220 В; 70ВА
	CT-800
	
	Topcon, Япония
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	РЕФ-4
	Портативный бинокулярный ручной рефрактометр
	plusoptiX модель 12
	
	Монолит, Россия
	шт.
	1
	
	

	ОФ-1
	Аппарат ИК-лазерный для коррекции аккомодационно-рефракционных нарушений зрения со штативом
1Ф; 220 В; 20ВА

	МАКДЭЛ-09
	
	ЗАО «МАКДЭЛ-Технологии», Россия"
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	ОФ-2
	Томограф офтальмологический когерентный оптический с принадлежностями:  с модулем передней камеры, с усовершентсвованной технологией сканирования, трекингом и принадлежностями, в комплекте с Программное обеспечение АнгиоОСТ  с Ангио Аналитикой
РУ-0,5кВт,220В,1Ф+N+PE
	DRI OCT-Triton
	
	Topcon, Япония
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	ОФ-3
	Диоптриметр автоматический с принадлежностями
РУ-0,04кВт,220В,1Ф+N+PE
	ALMAS FL-8600Р
	
	ООО "Алмас-Сервис", Китай
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	ОФ-4
	Ультразвуковой офтальмологический А/B сканнер  премиум-класса с принадлежностями и тележкой
РУ-0,5кВт,220В,1Ф+N+PE
	AVISO
	
	Quantel Medical, Франция
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	ФОР
	Фороптор автоматический с принадлежностями
1Ф; 220 В; 145ВА

	HDR7000
	
	Huvitz, Корея
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	Б/Н
	Укладка экстренной профилактики парентеральных инфекций
	
	
	Торговая сеть, Россия
	компл.
	1
	
	

	Б/Н
	Укладка для оказания помощи при анафилактическом шоке
	 
	
	Торговая сеть, Россия
	компл.
	1
	
	

	Б/Н
	Анти-СПИД укладка
	
	
	Торговая сеть, Россия
	компл.
	1
	
	

	Б/Н
	Тонометр для измерения артериального давления
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	

	Б/Н
	Емкость для сбора отходов
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	2
	
	

	2069
	Кабинет врача офтальмолога
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Кресло медицинское для персонала на роликовой опоре, механизм - газ/лифт, обивка - кожзаменитель.
	ДМ-5-004-04
	 
	Доктор Мебель
	шт.
	1
	
	

	5
	Бак для мусора с металлическим внутренним ведром, с педалью 12л сталь полированная
	Brabantia 123405
	
	Россия
	шт.
	1
	
	

	6
	Тумба подвесная под умывальник с 2-мя ящиками, фаянсовая раковина в комплекте, смеситель GROHE Europolis
	
	
	Первая мебельная фабрика
	шт.
	1
	
	Подвод холодной воды D=15 мм, подвод горячей воды D=15 мм, отвод в канализацию D=50 мм 

	14
	Облучатель-рециркулятор закрытого типа, бактерицидная эффективность 99%, производительность 100м3/час
	Дезар 3
	
	КРОНТ
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	19.5
	Стол врача с тумбой справа
Габариты: 1200х600х820мм
	
	
	Доктор 
Мебель
	шт.
	1
	
	

	19.6
	Тумба подкатная
Габариты: 400х500х670мм
	
	
	Доктор 
Мебель
	шт.
	1
	
	

	21
	Стул для посетителей
	
	
	Доктор Мебель
	шт.
	1
	
	

	26
	Шкаф двухстворчатый с 4 полками, с сейфом и замком, фасады и корпус - сталь с порошковым покрытием.
Габариты: 900х600х1950 мм
	ДМ-4-001-37
	
	Доктор Мебель
	шт.
	1
	
	

	54А
	Дозатор локтевой для жидкого мыла
	
	
	Tork, Россия
	шт.
	1
	
	

	57
	Моноблок HP EliteOne 800 G6 24 AiO BU -Non-Touch RCTO (i7 10700/16GB/1TB NVMe/Win 10/3Yr wite)+ клавиатура/мышь.
1ф; 220В; 0,3кВт
	HP EliteOne 800
	
	Импорт
	компл.
	1
	
	Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В 

	63А
	Принтер
Габариты: 331х215х178 мм
1ф; 220В; 0,32кВт
	HP Laser 107w
	
	Импорт
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В 

	104
	Столик манипуляционный мобильный; для инструментов, из нержавеющей стали AISI 304, с 2-мя полками, столешница с бортом по 4-м сторонам,  на колесах 125 мм, 2 из которых с тормозами
Габариты: 600х400х800 мм
	арт.325025
	
	Malvestio
	шт.
	1
	
	


	108
	Табурет ассистента поворотный, сиденье - пластик
	ДМ-5-004-02
	
	Доктор Мебель
	шт.
	4
	
	

	123
	Холодильник фармацевтический однодверный однокамерный, объем 250 л, 5 съемных полок, 2 выдвижных ящика, габаритные размеры 1300х607х600 мм. Металлическая дверь с изоляцией с замком, внутренняя камера из пластика, хладагент R600a; ручная разморозка, принудительная циркуляция воздуха, микропроцессорный контроль температуры, 1 компрессор; освещение лампой накаливания, цифровой дисплей с отражением температуры, аварийная сигнализация (визуальный и звуковой сигналы) при изменении температуры, автоматическое отключение вентилятора при открывании двери; температура от +2°C до +14°C; источник питания сеть 220 В/50 Гц, потребляемая мощность 200 Вт
	HYCD-282 Haier
	
	Haier
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В 

	146
	Держатель для бумажных полотенец
	TORK Xpress
	
	Tork, Россия
	шт.
	1
	
	

	149А
	Дозатор локтевой для дезинфецирующих средств
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	

	152
	Зеркало круглое с подстветкой, диаметр 700мм
1Ф; 220 В; 0,1 кВт                        
	Ring
	 
	Россия
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через электроввод 

	155
	Корзина для мусора, офисная, металлическая, без крышки, 15 литров
	
	
	Санакс
	шт.
	1
	
	

	157
	Лампа настольная
1Ф; 220 В; 0,011 кВт                        
	NL 202
	 
	Эра
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	199-Б
	Рулонная штора, 2000х2200 блэк-аут
	
	
	Индивид. изготовл.
	шт.
	2
	
	

	210
	Емкость-контейнер КДС " КРОНТ" для дизенфекции и стерилизации инструмент в объеме  3л
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	2
	
	

	271
	Рабочее место врача офтальмолога с принадлежностями
1Ф; 220 В; 960ВА                        
	Frastema New
Omega
	
	Frastema, Италия
	шт.
	1
	180
	
Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   



	АПЗ
	Автоматический проектор знаков
1Ф; 220 В; 80ВА
	Smart CP-11
	
	Medizs, Корея
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В    
на планах не указано

	И-1А
	Экран для проектора знаков
Габариты: 375х375 мм
РУ-0,02кВт,220В,1Ф+N+PE
	Smart CP-11
	
	Medizs, Корея
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	И-29Д
	Столик для офтальмологических приборов электроподъемный. Грузоподъемность 60 кг.
Габариты: 400х500х600-850 мм
1Ф; 220 В; 0,1кВт
Вес – 25 кг.
	СП-01-02/2
	
	Красивая планета, Россия
	шт.
	4
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	РЕФ-4
	Портативный бинокулярный ручной рефрактометр
	plusoptiX модель 12
	
	Монолит, Россия
	шт.
	1
	
	

	ОФ-2
	Томограф офтальмологический когерентный оптический с принадлежностями:  с модулем передней камеры, с усовершентсвованной технологией сканирования, трекингом и принадлежностями, в комплекте с Программное обеспечение АнгиоОСТ  с Ангио Аналитикой
РУ-0,5кВт,220В,1Ф+N+PE
	DRI OCT-Triton
	
	Topcon, Япония
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	ОФ-3
	Диоптриметр автоматический с принадлежностями
РУ-0,04кВт,220В,1Ф+N+PE
	ALMAS FL-8600Р
	
	ООО "Алмас-Сервис", Китай
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	ОФ-4
	Ультразвуковой офтальмологический А/B сканнер  премиум-класса с принадлежностями и тележкой
РУ-0,5кВт,220В,1Ф+N+PE
	AVISO
	
	Quantel Medical, Франция
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	ФОР
	Фороптор автоматический с принадлежностями
1Ф; 220 В; 145ВА

	HDR7000
	
	Huvitz, Корея
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	273.3
	Авторефрактокератометр  с принадлежностями
1Ф; 220 В; 70ВА

	KR-800
	
	Topcon, Япония
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	273.5
	Лампа щелевая офтальмологическая  видео модели с плавным изменением увеличения (“Haag-Streit”- тип), со встроенным желтым фильтром, включением от джойстика, изменением яркости и распознаванием правого/левого глаза (компьютер, программа)
1Ф; 220 В; 160ВА
	SL-D
	
	Topcon, Япония
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	273
	Комплект для оснащения кабинета офтальмолога в составе:
	
	
	
	компл.
	1
	
	на планах не указано

	
	Прибор офтальмологический ультразвуковой диагностический  с принадлежностями
	MD-1000P
	
	MEDA, Китай
	шт.
	1
	
	

	
	Набор пробных линз (линзы в металлической оправе) (TL-35M (TL301), Rexxam Co., Ltd., Япония),
	
	
	
	шт.
	1
	
	

	
	Офтальмоскоп со светодиодным освещением, рукоятка со стаканом для подзарядки, кейс жесткий с принадл.
	Beta 200
	
	HEINE, Германия
	шт.
	1
	
	

	
	Универсальная пробная оправа (TF-3 (TF103), Rexxam Co., Ltd., Япония),
	
	
	
	шт.
	1
	
	

	
	Линза офтальмологическая 1 (V15LC, Volk, США),
	
	
	
	шт.
	1
	
	

	
	Линза офтальмологическая 2   (V30LC, Volk, США),
	
	
	
	шт.
	1
	
	

	
	Линза офтальмологическая 3  (V90C, Volk, США),
	
	
	
	шт.
	1
	
	

	
	Линза офтальмологическая 4  (V78C, Volk, США),
	
	
	
	шт.
	1
	
	

	
	Гониолинза (V3MIR, Volk, США),
	
	
	
	шт.
	1
	
	

	328
	Комплект для оснащения кабинета офтальмолога (прил.№6 902н) в составе:
	
	
	Торговая сеть, Россия
	компл.
	1
	
	на планах не указано

	
	Таблицы для определения цветоощущения
	
	
	
	шт.
	1
	
	

	
	Набор скиаскопических линеек
	
	
	
	шт.
	1
	
	

	
	Диафаноскоп
	
	
	
	шт.
	1
	
	

	
	Автоматический пневмотонометр
	
	
	
	шт.
	1
	
	

	
	Тонометр аппланационный Маклакова
	
	
	
	шт.
	1
	
	

	
	Экзофтальмометр
	
	
	
	шт.
	1
	
	

	
	Бинокулярный офтальмоскоп для обратной офтальмоскопии с налобной фиксацией
	
	
	
	шт.
	1
	
	

	
	Набор диагностических офтальмологических линз для непрямой офтальмоскопии
	
	
	
	шт.
	1
	
	

	
	Диагностическая офтальмологическая универсальная трехзеркальная линза для офтальмоскопии Периметр
	
	
	
	шт.
	1
	
	

	
	Гониоскоп
	
	
	
	шт.
	1
	
	

	
	Офтальмологический фонарик
	
	
	
	шт.
	1
	
	

	
	Пинцеты офтальмологические
	
	
	
	шт.
	1
	
	

	
	Тест-полоски для пробы Ширмера
	
	
	
	шт.
	1
	
	

	
	Копье
	
	
	
	шт.
	1
	
	

	
	Набор магнитов
	
	
	
	шт.
	1
	
	

	
	Набор для промывания слезных путей
	
	
	
	шт.
	1
	
	

	
	Скальпель микрохирургический
	
	
	
	шт.
	1
	
	

	
	Ножницы микрохирургические
	
	
	
	шт.
	1
	
	

	
	Векорасширитель
	
	
	
	шт.
	1
	
	

	
	Векоподъемник
	
	
	
	шт.
	1
	
	

	Б/Н
	Укладка экстренной профилактики парентеральных инфекций
	
	
	Торговая сеть, Россия
	компл.
	1
	
	

	Б/Н
	Укладка для оказания помощи при анафилактическом шоке
	 
	
	Торговая сеть, Россия
	компл.
	1
	
	

	Б/Н
	Анти-СПИД укладка
	
	
	Торговая сеть, Россия
	компл.
	1
	
	

	Б/Н
	Термометр для холодильника по количеству полок
	 
	 
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	5
	 
	

	Б/Н
	Тонометр для измерения артериального давления
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	

	Б/Н
	Емкость для сбора отходов
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	2
	
	

	2069а
	Темная комната
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Бак для мусора с металлическим внутренним ведром, с педалью 12л сталь полированная
	Brabantia 123405
	
	Россия
	шт.
	1
	
	

	14
	Облучатель-рециркулятор закрытого типа, бактерицидная эффективность 99%, производительность 100м3/час
	Дезар 3
	
	КРОНТ
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	108
	Табурет ассистента поворотный, сиденье - пластик
	ДМ-5-004-02
	
	Доктор Мебель
	шт.
	4
	
	

	149А
	Дозатор локтевой для дезинфецирующих средств
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	

	И-29Д
	Столик для офтальмологических приборов электроподъемный. Грузоподъемность 60 кг.
Габариты: 400х500х600-850 мм
1Ф; 220 В; 0,1кВт
Вес – 25 кг.
	СП-01-02/2
	
	Красивая планета, Россия
	шт.
	2
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	И-17В
	Автоматический периметр
РУ-0,3кВт,220В,1Ф+N+PE
	"Centerfield 2"
	
	Oculus, Германия
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	И-32Г
	Тонометр офтальмологический автоматический бесконтактный с принадлежностями
1Ф; 220 В; 70ВА
	CT-800
	
	Topcon, Япония
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	2070
	Кабинет врача эндокринолога
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Кресло медицинское для персонала на роликовой опоре, механизм - газ/лифт, обивка - кожзаменитель.
	ДМ-5-004-04
	 
	Доктор Мебель
	шт.
	2
	
	

	5
	Бак для мусора с металлическим внутренним ведром, с педалью 12л сталь полированная
	Brabantia 123405
	
	Россия
	шт.
	1
	
	

	6
	Тумба подвесная под умывальник с 2-мя ящиками, фаянсовая раковина в комплекте, смеситель GROHE Europolis
	
	
	Первая мебельная фабрика
	шт.
	1
	
	Подвод холодной воды D=15 мм, подвод горячей воды D=15 мм, отвод в канализацию D=50 мм 

	12
	Кушетка смотровая электрическая  2-х секционная с изменяемой высотой
1Ф; 220В; 0,02кВт
	арт.349400
	
	Malvestio
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	14
	Облучатель-рециркулятор закрытого типа, бактерицидная эффективность 99%, производительность 100м3/час
	Дезар 3
	
	КРОНТ
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	19.5
	Стол врача с тумбой справа
Габариты: 1200х600х820мм
	
	
	Доктор 
Мебель
	шт.
	2
	
	

	19.6
	Тумба подкатная
Габариты: 400х500х670мм
	
	
	Доктор 
Мебель
	шт.
	2
	
	

	21
	Стул для посетителей
	
	
	Доктор Мебель
	шт.
	2
	
	

	24
	Шкаф комбинированный со стеклянными дверьми в рамке
	
	
	Первая мебельная фабрика
	шт.
	1
	
	


	47
	Весы электронные напольные медицинские с ростомером
1Ф; 220 В; 0,2 кВт
	МИДЛ МП 60 ВДА (10/20; Р) ХМ7(30х40) "Здоровье"
	 
	«МИДЛ»
	шт.
	1
	
	 Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В 

	54А
	Дозатор локтевой для жидкого мыла
	
	
	Tork, Россия
	шт.
	1
	
	

	57
	Моноблок HP EliteOne 800 G6 24 AiO BU -Non-Touch RCTO (i7 10700/16GB/1TB NVMe/Win 10/3Yr wite)+ клавиатура/мышь.
1ф; 220В; 0,3кВт
	HP EliteOne 800
	
	Импорт
	компл.
	2
	
	Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В 

	63А
	Принтер
Габариты: 331х215х178 мм
1ф; 220В; 0,32кВт
	HP Laser 107w
	
	Импорт
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. онтактом 220 В 

	104
	Столик манипуляционный мобильный; для инструментов, из нержавеющей стали AISI 304, с 2-мя полками, столешница с бортом по 4-м сторонам,  на колесах 125 мм, 2 из которых с тормозами
Габариты: 600х400х800 мм
	арт.325025
	
	Malvestio
	шт.
	1
	
	


	146
	Держатель для бумажных полотенец
	TORK Xpress 
	
	Tork, Россия
	шт.
	1
	
	

	149А
	Дозатор локтевой для дезинфецирующих средств
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	

	152
	Зеркало круглое с подстветкой, диаметр 700мм
1Ф; 220 В; 0,1 кВт                        
	Ring
	 
	Россия
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через электроввод 

	155
	Корзина для мусора, офисная, металлическая, без крышки, 15 литров
	
	
	Санакс
	шт.
	2
	
	

	157
	Лампа настольная
1Ф; 220 В; 0,011 кВт                        
	NL 202
	 
	Эра
	шт.
	2
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	199
	Рулонная штора, 2000х2200
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	

	210
	Емкость-контейнер КДС " КРОНТ" для дизенфекции и стерилизации инструмент в объеме  3л
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	2
	
	

	259
	Вешало для одежды (для пиджаков), напольное, в комплекте с рожком для обуви
	 
	 
	 Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	

	281
	Комплект для оснащения кабинета эндокринолога (Прил. N3 N 899н) в составе:
	
	
	Торговая сеть, Россия
	компл.
	1
	
	на планах не указано

	
	Сантиметровая лента
	
	
	
	шт.
	1
	
	

	
	Тонометр для измерения артериального давления
	
	
	
	шт.
	1
	
	

	
	Неврологический набор для диагностики диабетической нейропатии (монофиламент 10 г, градуированный камертон, неврологический молоточек)
	
	
	
	шт.
	1
	
	

	
	Глюкометр
	
	
	
	шт.
	1
	
	

	
	Тест-полоски для глюкометра (компл. из 100 шт.)
	
	
	
	шт.
	1
	
	

	ЛО**
	Лампа освещения для кушетки
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	Учитывается разделом ЭО

	ШП-1
	Ширма потолочная
	
	
	Инд. изготовление
	шт.
	1
	
	

	2072
	Кладовая расходных материалов
	
	
	
	
	
	
	

	235
	Стеллаж разборный, 1000х500х1800
	
	
	Меделия
	шт.
	6
	
	

	ВШ
	Встроенный шкаф. Габариты: 3800х450х3000 ммм
	
	
	Индивидуальное изготовление
	шт.
	1
	
	

	ВШ
	Встроенный шкаф угловой. Габариты: 4200/4900х600х3000 ммм
	
	
	Индивидуальное изготовление
	шт.
	1
	
	

	ТМЕД
	Тележка медицинская
Габариты: 865х510х955 см
	Med-Mos С4 (ТМ-018АН-00)
	
	Россия
	шт.
	1
	
	

	Б/Н
	термометр комнатный
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	

	Б/Н
	Электронный гигрометр
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	

	Б/П
	Стремянка
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	

	2090
	Ожидальная
	
	
	
	
	
	
	

	14
	Облучатель-рециркулятор закрытого типа, бактерицидная эффективность 99%, производительность 100м3/час
	Дезар 3
	
	КРОНТ
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	72
	Монитор, 55 дюйма, LAN
1Ф; 220 В; 0,25 кВт                        
	 
	 
	LG
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	156
	Диван 
Габариты: 830x820x830мм
	
	
	Торговая сеть
	шт.
	2
	
	

	145
	Банкетка в стиле модерн  
Габариты: 800x400x450мм
	арт.
Б-203 
	 
	Торговая сеть
	шт.
	1
	
	

	2091
	Кабинет врача кардиолога
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Кресло медицинское для персонала на роликовой опоре, механизм - газ/лифт, обивка - кожзаменитель.
	ДМ-5-004-04
	 
	Доктор Мебель
	шт.
	2
	
	

	5
	Бак для мусора с металлическим внутренним ведром, с педалью 12л сталь полированная
	Brabantia 123405
	
	Россия
	шт.
	1
	
	

	6
	Тумба подвесная под умывальник с 2-мя ящиками, фаянсовая раковина в комплекте, смеситель GROHE Europolis
	
	
	Первая мебельная фабрика
	шт.
	1
	
	Подвод холодной воды D=15 мм, подвод горячей воды D=15 мм, отвод в канализацию D=50 мм 

	12
	Кушетка смотровая электрическая  2-х секционная с изменяемой высотой
1Ф; 220В; 0,02кВт
	арт.349400
	
	Malvestio
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	14
	Облучатель-рециркулятор закрытого типа, бактерицидная эффективность 99%, производительность 100м3/час
	Дезар 3
	
	КРОНТ
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	19.5
	Стол врача с тумбой справа
Габариты: 1200х600х820мм
	
	
	Доктор 
Мебель
	шт.
	2
	
	

	19.6
	Тумба подкатная
Габариты: 400х500х670мм
	
	
	Доктор 
Мебель
	шт.
	2
	
	

	21
	Стул для посетителей
	
	
	Доктор Мебель
	шт.
	2
	
	

	24
	Шкаф комбинированный со стеклянными дверьми в рамке
	
	
	Первая мебельная фабрика
	шт.
	1
	
	

	47
	Весы электронные напольные медицинские с ростомером
1Ф; 220 В; 0,2 кВт
	МИДЛ МП 60 ВДА (10/20; Р) ХМ7(30х40) "Здоровье"
	 
	«МИДЛ»
	шт.
	1
	
	 Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В 

	54А
	Дозатор локтевой для жидкого мыла
	
	
	Tork, Россия
	шт.
	1
	
	

	57
	Моноблок HP EliteOne 800 G6 24 AiO BU -Non-Touch RCTO (i7 10700/16GB/1TB NVMe/Win 10/3Yr wite)+ клавиатура/мышь.
1ф; 220В; 0,3кВт
	HP EliteOne 800
	
	Импорт
	компл.
	2
	
	Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В 

	63А
	Принтер
Габариты: 331х215х178 мм
1ф; 220В; 0,32кВт
	HP Laser 107w
	
	Импорт
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В 

	104
	Столик манипуляционный мобильный; для инструментов, из нержавеющей стали AISI 304, с 2-мя полками, столешница с бортом по 4-м сторонам,  на колесах 125 мм, 2 из которых с тормозами
Габариты: 600х400х800 мм
	арт.325025
	
	Malvestio
	шт.
	1
	
	


	146
	Держатель для бумажных полотенец
	TORK Xpress 
	
	Tork, Россия
	шт.
	1
	
	

	149А
	Дозатор локтевой для дезинфецирующих средств
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	

	152
	Зеркало круглое с подстветкой, диаметр 700мм
1Ф; 220 В; 0,1 кВт                        
	Ring
	 
	Россия
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через электроввод 

	155
	Корзина для мусора, офисная, металлическая, без крышки, 15 литров
	
	
	Санакс
	шт.
	2
	
	

	157
	Лампа настольная
1Ф; 220 В; 0,011 кВт                        
	NL 202
	 
	Эра
	шт.
	2
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	199
	Рулонная штора, 2000х2200
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	

	210
	Емкость-контейнер КДС " КРОНТ" для дизенфекции и стерилизации инструмент в объеме  3л
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	2
	
	

	259
	Вешало для одежды (для пиджаков), напольное, в комплекте с рожком для обуви
	 
	 
	 Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	

	278
	Комплект для оснащения кабинета кардиолога (Прил. N3 N 918н) в составе :
	
	
	Торговая сеть, Россия
	компл.
	1
	
	

	
	Тонометр для измерения артериального давления на периферических артериях
	
	
	
	шт.
	1
	
	

	
	Фонендоскоп
	
	
	
	шт.
	1
	
	

	
	Секундомер
	
	
	
	шт.
	1
	
	

	
	Термометр медицинский
	
	
	
	шт.
	1
	
	

	
	Лента сантиметровая
	
	
	
	шт.
	1
	
	

	
	Разовый шпатель
	
	
	
	шт.
	1
	
	

	
	Аппарат для экспресс определения международного нормализованного отношения портативный
	
	
	
	шт.
	1
	
	

	
	Экспресс анализатор кардиомаркеров портативный
	
	
	
	шт.
	1
	
	

	280
	Коробка стерилизационная КФ-3 (бикс медицинский)
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	на планах не указано

	ЛО**
	Лампа освещения для кушетки
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	Учитывается разделом ЭО

	ШП-1
	Ширма потолочная
	
	
	Инд. изготовление
	шт.
	1
	
	

	2092
	Уборная для персонала
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Бак для мусора с металлическим внутренним ведром, с педалью 12л сталь полированная
	Brabantia 123405
	
	Россия
	шт.
	1
	
	

	5.1
	Урна для бумажных полотенец, 30 л
Габариты: 355х170х460мм
	 
	
	Россия
	шт.
	1
	
	

	54А
	Дозатор локтевой для жидкого мыла
	
	
	Tork, Россия
	шт.
	1
	
	

	146
	Держатель для бумажных полотенец
	TORK Xpress 
	
	Tork, Россия
	шт.
	1
	
	

	147
	Диспенсер для туалетной бумаги в мини-рулонах белый
	Tork SmartOne
	
	Tork, Россия
	шт.
	1
	
	

	149А
	Дозатор локтевой для дезинфецирующих средств
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	

	150
	Ерш для унитаза с колбой (подставкой)
	
	
	Tork, Россия
	шт.
	1
	
	

	152
	Зеркало круглое с подстветкой, диаметр 700мм
1Ф; 220 В; 0,1 кВт                        
	Ring
	 
	Россия
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через электроввод 

	186
	Планка для полотенец на 4 крючка. Длина 250 мм
	
	
	Торговая сеть
	шт.
	1
	
	

	209
	Электросушитель для рук погружной
Габариты: 300х220х690 мм
1ф; 1,9кВт, 220В
	 BXG-JET 7000C
	 
	 Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	 
	Подключается к сети через электроввод 

	Б/Н*
	Гигиенический душ со встраиваемым смесителем
	ALMA 
Benito
 AL-859-01
	
	ALMA
	шт.
	1
	
	Подвод холодной воды D=15мм; 
подвод горячей воды D=15мм

	2093
	Уборная для посетителей
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Бак для мусора с металлическим внутренним ведром, с педалью 12л сталь полированная
	Brabantia 123405
	
	Россия
	шт.
	1
	
	

	5.1
	Урна для бумажных полотенец, 30 л
Габариты: 355х170х460мм
	 
	
	Россия
	шт.
	1
	
	

	54
	Дозатор бесконтактный для жидкого мыла, с замком, объем 0,8 л.
1Ф; 220 В; ~ 0,001 кВт                        
	
	
	Торговая сеть
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через электроввод

	146
	Держатель для бумажных полотенец
	TORK Xpress 
	
	Tork, Россия



	шт.
	1
	
	

	146.1
	Диспенсер для бумажных покрытий на унитаз
	
	
	Tork, Россия
	шт.
	1
	
	

	147
	Диспенсер для туалетной бумаги в мини-рулонах белый
	Tork SmartOne
	
	Tork, Россия
	шт.
	1
	
	

	149
	Дозатор бесконтактный для дезинфицирующих средств
1Ф; 220 В; ~ 0,001 кВт                        
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через электроввод

	150
	Ерш для унитаза с колбой (подставкой)
	
	
	Tork, Россия
	шт.
	1
	
	

	152
	Зеркало круглое с подстветкой, диаметр 700мм
1Ф; 220 В; 0,1 кВт                        
	Ring
	 
	Россия
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через электроввод 

	186
	Планка для полотенец на 4 крючка. Длина 250 мм
	
	
	Торговая сеть
	шт.
	1
	
	

	209
	Электросушитель для рук погружной
Габариты: 300х220х690 мм
1ф; 1,9кВт, 220В
	 BXG-JET 7000C
	 
	 Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	 
	Подключается к сети через электроввод 

	Б/Н*
	Гигиенический душ со встраиваемым смесителем
	ALMA 
Benito
 AL-859-01
	
	ALMA
	шт.
	1
	
	Подвод холодной воды D=15мм; 
подвод горячей воды D=15мм

	2094
	Уборная для посетителей
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Бак для мусора с металлическим внутренним ведром, с педалью 12л сталь полированная
	Brabantia 123405
	
	Россия
	шт.
	1
	
	

	5.1
	Урна для бумажных полотенец, 30 л
Габариты: 355х170х460мм
	 
	
	Россия
	шт.
	1
	
	

	54
	Дозатор бесконтактный для жидкого мыла, с замком, объем 0,8 л.
1Ф; 220 В; ~ 0,001 кВт                        
	
	
	Торговая сеть
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через электроввод

	146
	Держатель для бумажных полотенец
	TORK Xpress 
	
	Tork, Россия



	шт.
	1
	
	

	146.1
	Диспенсер для бумажных покрытий на унитаз
	
	
	Tork, Россия
	шт.
	1
	
	

	147
	Диспенсер для туалетной бумаги в мини-рулонах белый
	Tork SmartOne
	
	Tork, Россия
	шт.
	1
	
	

	149
	Дозатор бесконтактный для дезинфицирующих средств
1Ф; 220 В; ~ 0,001 кВт                        
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через электроввод

	150
	Ерш для унитаза с колбой (подставкой)
	
	
	Tork, Россия
	шт.
	1
	
	

	152
	Зеркало круглое с подстветкой, диаметр 700мм
1Ф; 220 В; 0,1 кВт                        
	Ring
	 
	Россия
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через электроввод 

	186
	Планка для полотенец на 4 крючка. Длина 250 мм
	
	
	Торговая сеть
	шт.
	1
	
	

	209
	Электросушитель для рук погружной
Габариты: 300х220х690 мм
1ф; 1,9кВт, 220В
	 BXG-JET 7000C
	 
	 Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	 
	Подключается к сети через электроввод 

	Б/Н*
	Гигиенический душ со встраиваемым смесителем
	ALMA 
Benito
 AL-859-01
	
	ALMA
	шт.
	1
	
	Подвод холодной воды D=15мм; 
подвод горячей воды D=15мм

	2096
	Кабинет врача аллерголога
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Кресло медицинское для персонала на роликовой опоре, механизм - газ/лифт, обивка - кожзаменитель.
	ДМ-5-004-04
	 
	Доктор Мебель
	шт.
	1
	
	

	5
	Бак для мусора с металлическим внутренним ведром, с педалью 12л сталь полированная
	Brabantia 123405
	
	Россия
	шт.
	1
	
	

	6
	Тумба подвесная под умывальник с 2-мя ящиками, фаянсовая раковина в комплекте, смеситель GROHE Europolis
	
	
	Первая мебельная фабрика
	шт.
	1
	
	Подвод холодной воды D=15 мм, подвод горячей воды D=15 мм, отвод в канализацию D=50 мм 

	12
	Кушетка смотровая электрическая  2-х секционная с изменяемой высотой
1Ф; 220В; 0,02кВт
	арт.349400
	
	Malvestio
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	14
	Облучатель-рециркулятор закрытого типа, бактерицидная эффективность 99%, производительность 100м3/час
	Дезар 3
	
	КРОНТ
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	19.5
	Стол врача с тумбой справа
Габариты: 1200х600х820мм
	
	
	Доктор 
Мебель
	шт.
	1
	
	

	19.6
	Тумба подкатная
Габариты: 400х500х670мм
	
	
	Доктор 
Мебель
	шт.
	1
	
	

	21
	Стул для посетителей
	
	
	Доктор Мебель
	шт.
	1
	
	


	54А
	Дозатор локтевой для жидкого мыла
	
	
	Tork, Россия
	шт.
	1
	
	

	57
	Моноблок HP EliteOne 800 G6 24 AiO BU -Non-Touch RCTO (i7 10700/16GB/1TB NVMe/Win 10/3Yr wite)+ клавиатура/мышь.
1ф; 220В; 0,3кВт
	HP EliteOne 800
	
	Импорт
	компл.
	1
	
	Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В 

	63
	Лазерное многофункциональное устройство. 
Габариты: 420х390х320 мм
1ф; 220В; 0,51кВт
	HPLaserJetProMFPM428fdn
	
	Импорт
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В 

	104
	Столик манипуляционный мобильный; для инструментов, из нержавеющей стали AISI 304, с 2-мя полками, столешница с бортом по 4-м сторонам,  на колесах 125 мм, 2 из которых с тормозами
Габариты: 600х400х800 мм
	арт.325025
	
	Malvestio
	шт.
	1
	
	


	146
	Держатель для бумажных полотенец
	TORK Xpress
	
	Tork, Россия
	шт.
	1
	
	

	149А
	Дозатор локтевой для дезинфецирующих средств
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	

	152
	Зеркало круглое с подстветкой, диаметр 700мм
1Ф; 220 В; 0,1 кВт                        
	Ring
	 
	Россия
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через электроввод 

	155
	Корзина для мусора, офисная, металлическая, без крышки, 15 литров
	
	
	Санакс
	шт.
	1
	
	

	157
	Лампа настольная
1Ф; 220 В; 0,011 кВт                        
	NL 202
	 
	Эра
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	199
	Рулонная штора, 2000х2200
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	226
	Комплект для оснащения кабинета врача-аллерголога (Прил. N3 N 606н) в составе:
	
	
	Торговая сеть, Россия
	компл.
	1
	
	на планах не указано

	
	Аппарат для искусственной вентиляции легких (портативный)
	
	
	
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	
	Небулайзер
	
	
	
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	
	Пикфлоуметр
	
	
	
	шт.
	1
	
	

	
	Инфузомат
	BeneFusion SP5
	

	Mindray, Китай
	шт.
	1
	
	

	
	Аллергены для диагностики и лечения, разводящая жидкость для аллергенов, тест-контрольная жидкость, раствор гистамина
	
	
	
	шт.
	1
	
	

	
	Набор для оказания неотложной помощи больным при анафилактическом шоке (противошоковый набор)
	
	
	
	шт.
	1
	
	

	
	Аппарат для измерения артериального давления с детскими манжетами
	
	
	
	шт.
	1
	
	

	210
	Емкость-контейнер КДС " КРОНТ" для дизенфекции и стерилизации инструмент в объеме  3л
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	2
	
	

	259
	Вешало для одежды (для пиджаков), напольное, в комплекте с рожком для обуви
	 
	 
	 Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	

	СПИР-1
	Спирогаф
1Ф; 220 В; 28ВА 
	SpiroScout
	
	Schiller
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	ЛО**
	Лампа освещения для кушетки
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	Учитывается разделом ЭО

	ШП-1
	Ширма потолочная
	
	
	Инд. изготовление
	шт.
	1
	
	

	Б/Н
	Емкость для сбора отходов
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	2
	
	

	2097
	Кабинет врача невролога
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Кресло медицинское для персонала на роликовой опоре, механизм - газ/лифт, обивка - кожзаменитель.
	ДМ-5-004-04
	 
	Доктор Мебель
	шт.
	1
	
	

	5
	Бак для мусора с металлическим внутренним ведром, с педалью 12л сталь полированная
	Brabantia 123405
	
	Россия
	шт.
	1
	
	

	6
	Тумба подвесная под умывальник с 2-мя ящиками, фаянсовая раковина в комплекте, смеситель GROHE Europolis
	
	
	Первая мебельная фабрика
	шт.
	1
	
	Подвод холодной воды D=15 мм, подвод горячей воды D=15 мм, отвод в канализацию D=50 мм 

	12
	Кушетка смотровая электрическая  2-х секционная с изменяемой высотой
1Ф; 220В; 0,02кВт
	арт.349400
	
	Malvestio
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	14
	Облучатель-рециркулятор закрытого типа, бактерицидная эффективность 99%, производительность 100м3/час
	Дезар 3
	
	КРОНТ
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	19.5
	Стол врача с тумбой справа
Габариты: 1200х600х820мм
	
	
	Доктор 
Мебель
	шт.
	1
	
	

	19.6
	Тумба подкатная
Габариты: 400х500х670мм
	
	
	Доктор 
Мебель
	шт.
	1
	
	

	21
	Стул для посетителей
	
	
	Доктор Мебель
	шт.
	1
	
	

	26
	Шкаф двухстворчатый с 4 полками, с сейфом и замком, фасады и корпус - сталь с порошковым покрытием
 Габариты: 900х600х1950 мм
	ДМ-4-001-37
	
	Доктор Мебель
	шт.
	1
	
	

	54А
	Дозатор локтевой для жидкого мыла
	
	
	Tork, Россия
	шт.
	1
	
	

	57
	Моноблок HP EliteOne 800 G6 24 AiO BU -Non-Touch RCTO (i7 10700/16GB/1TB NVMe/Win 10/3Yr wite)+ клавиатура/мышь.
1ф; 220В; 0,3кВт
	HP EliteOne 800
	
	Импорт
	компл.
	1
	
	Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В 

	63
	Лазерное многофункциональное устройство. 
Габариты: 420х390х320 мм
1ф; 220В; 0,51кВт
	HPLaserJetProMFPM428fdn
	
	Импорт
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В 

	104
	Столик манипуляционный мобильный; для инструментов, из нержавеющей стали AISI 304, с 2-мя полками, столешница с бортом по 4-м сторонам,  на колесах 125 мм, 2 из которых с тормозами
Габариты: 600х400х800 мм
	арт.325025
	
	Malvestio
	шт.
	1
	
	

	146
	Держатель для бумажных полотенец
	TORK Xpress 
	
	Tork, Россия
	шт.
	1
	
	

	149А
	Дозатор локтевой для дезинфецирующих средств
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	

	152
	Зеркало круглое с подстветкой, диаметр 700мм
1Ф; 220 В; 0,1 кВт                        
	Ring
	 
	Россия
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через электроввод 

	155
	Корзина для мусора, офисная, металлическая, без крышки, 15 литров
	
	
	Санакс
	шт.
	1
	
	

	157
	Лампа настольная
1Ф; 220 В; 0,011 кВт                        
	NL 202
	 
	Эра
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	162
	Негатоскоп двухкадровый, размеры просмотрового экрана 720х420 мм. Корпус негатоскопа цельнопластмассовый, экран из оргстекла; источник света люминесцентные лампы, неравномерность яркости экрана не более 30%, яркость в центрах полей диагностики
Габариты:730х500х130 мм
1Ф; 220 В; 0,1 кВт
	НР2-02
	 
	Торговая сеть, Россия 
	шт.
	1
	 
	 Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	199
	Рулонная штора, 2000х2200
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	

	210
	Емкость-контейнер КДС " КРОНТ" для дизенфекции и стерилизации инструмент в объеме  3л
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	2
	
	

	226.2
	Комплект для оснащения кабинета врача-невролога в состае:
	
	
	Торговая сеть, Россия
	компл.
	1
	
	на планах не указано

	
	Термометр медицинский,
	
	
	
	шт.
	1
	
	

	
	Камертон,
	
	
	
	шт.
	1
	
	

	
	Неврологический молоточек,
	
	
	
	шт.
	1
	
	

	
	Тонометр,
	
	
	
	шт.
	1
	
	

	
	Набор пахучих веществ для исследования функций обонятельного анализатора,
	
	
	
	шт.
	1
	
	

	259
	Вешало для одежды (для пиджаков), напольное, в комплекте с рожком для обуви
	 
	 
	 Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	

	ЛО**
	Лампа освещения для кушетки
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	Учитывается разделом ЭО

	ШП-1
	Ширма потолочная
	
	
	Инд. изготовление
	шт.
	1
	
	

	Б/Н
	Емкость для сбора отходов
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	2
	
	

	2098
	Кабинет врача косметолога (лазерный)
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Кресло медицинское для персонала на роликовой опоре, механизм - газ/лифт, обивка - кожзаменитель.
	ДМ-5-004-04
	 
	Доктор Мебель
	шт.
	1
	
	

	5
	Бак для мусора с металлическим внутренним ведром, с педалью 12л сталь полированная
	Brabantia 123405
	
	Россия
	шт.
	1
	
	

	6
	Тумба подвесная под умывальник с 2-мя ящиками, фаянсовая раковина в комплекте, смеситель GROHE Europolis
	
	
	Первая мебельная фабрика
	шт.
	1
	
	Подвод холодной воды D=15 мм, подвод горячей воды D=15 мм, отвод в канализацию D=50 мм 

	14
	Облучатель-рециркулятор закрытого типа, бактерицидная эффективность 99%, производительность 100м3/час
	Дезар 3
	
	КРОНТ
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	19.5
	Стол врача с тумбой справа
Габариты: 1200х600х820мм
	
	
	Доктор 
Мебель
	шт.
	1
	
	

	19.6
	Тумба подкатная
Габариты: 400х500х670мм
	
	
	Доктор 
Мебель
	шт.
	1
	
	

	21
	Стул для посетителей
	
	
	Доктор Мебель
	шт.
	1
	
	

	29
	Тележка медицинская с ящиками; нерж.сталь
Габариты: 1200хх610х1000мм
	арт.325200
	
	Malvestio
	шт.
	1
	
	

	54А
	Дозатор локтевой для жидкого мыла
	
	
	Tork, Россия
	шт.
	1
	
	

	57
	Моноблок HP EliteOne 800 G6 24 AiO BU -Non-Touch RCTO (i7 10700/16GB/1TB NVMe/Win 10/3Yr wite)+ клавиатура/мышь.
1ф; 220В; 0,3кВт
	HP EliteOne 800
	
	Импорт
	компл.
	1
	
	Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В 

	88
	Светильник диагностический хирургический передвижной Свет 50000 Люкс
РУ-0,015кВт,220В,1Ф+N+PE
	marLED E3
	
	Гебрюдер Мартин ГМБХ и Ко. КГ, Германия
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	108
	Табурет ассистента поворотный, сиденье - пластик
	ДМ-5-004-02
	
	Доктор Мебель
	шт.
	1
	
	

	146
	Держатель для бумажных полотенец
	TORK Xpress 
	
	Tork, Россия
	шт.
	1
	
	

	149А
	Дозатор локтевой для дезинфецирующих средств
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	

	152
	Зеркало круглое с подстветкой, диаметр 700мм
1Ф; 220 В; 0,1 кВт                        
	Ring
	 
	Россия
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через электроввод 

	155
	Корзина для мусора, офисная, металлическая, без крышки, 15 литров
	
	
	Санакс
	шт.
	1
	
	

	157
	Лампа настольная
1Ф; 220 В; 0,011 кВт                        
	NL 202
	 
	Эра
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	199
	Рулонная штора, 2000х2200
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	

	210
	Емкость-контейнер КДС " КРОНТ" для дизенфекции и стерилизации инструмент в объеме  3л
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	2
	
	

	259
	Вешало для одежды (для пиджаков), напольное, в комплекте с рожком для обуви
	 
	 
	 Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	

	266
	Косметологическое кресло-кушетка
Габариты: 2130х820х530-980мм
1Ф; 220 В; 0,02кВт                    

	KOMFORT XTENSION LIEGE 4M
	
	IONTO
	шт.
	1
	85
	Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В 

	ОК10
	Клапан медицинского газ, подвод кислорода
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	Подвод кислорода
Учитывается в разделе МГ

	ШП-1
	Ширма потолочная
	
	
	Инд. изготовление
	шт.
	1
	
	

	КО-3
	Аппарат светодиодный медицинский 
Габариты: 670х530х585 мм
РУ-1ф, 220В; 0,5кВт
	РЕВИКСАН «ДУО ЛАЙТ»
	
	Россия
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	КО-12
	Aппарат ультразвукового пилинга
Габариты: 300х205х60мм
1ф; 220В; 0,045кВт
	Alvi-Prague T-02
	
	ALVI PRAGUE (Чехия)
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	ЛАЗ-1
	Импульсный лазер на красителях 
Габариты: 400х760х1090мм
Вес-132 кг.
1Ф; 220 В; 18А       
	VBEAM Candela
	
	Торговая сеть
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через розетку 1ф с Iном.=32 А 
(типа NEMA L6-30R)

	ЛАЗ-2
	Пикосекундный лазер 
РУ-1ф, 220В; 4,5кВА, 30А
	PicoSure
	
	Cynosure
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через розетку 1ф с Iном.=32 А 
(типа NEMA L6-30R)

	Б/Н
	Емкость для сбора отходов
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	2
	
	

	2099
	Кабинет врача косметолога
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Кресло медицинское для персонала на роликовой опоре, механизм - газ/лифт, обивка - кожзаменитель.
	ДМ-5-004-04
	 
	Доктор Мебель
	шт.
	1
	
	

	5
	Бак для мусора с металлическим внутренним ведром, с педалью 12л сталь полированная
	Brabantia 123405
	
	Россия
	шт.
	1
	
	

	6
	Тумба подвесная под умывальник с 2-мя ящиками, фаянсовая раковина в комплекте, смеситель GROHE Europolis
	
	
	Первая мебельная фабрика
	шт.
	1
	
	Подвод холодной воды D=15 мм, горячей воды D=15 мм, отвод в канализацию D=50 мм 

	14
	Облучатель-рециркулятор закрытого типа, бактерицидная эффективность 99%, производительность 100м3/час
	Дезар 3
	
	КРОНТ
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	19.5
	Стол врача с тумбой справа
Габариты: 1200х600х820мм
	
	
	Доктор 
Мебель
	шт.
	1
	
	

	19.6
	Тумба подкатная
Габариты: 400х500х670мм
	
	
	Доктор 
Мебель
	шт.
	1
	
	

	21
	Стул для посетителей
	
	
	Доктор Мебель
	шт.
	1
	
	

	29
	Тележка медицинская с ящиками; нерж.сталь
Габариты: 1200хх610х1000мм
	арт.325200
	
	Malvestio
	шт.
	1
	
	

	54А
	Дозатор локтевой для жидкого мыла
	
	
	Tork, Россия
	шт.
	1
	
	

	57
	Моноблок HP EliteOne 800 G6 24 AiO BU -Non-Touch RCTO (i7 10700/16GB/1TB NVMe/Win 10/3Yr wite)+ клавиатура/мышь.
1ф; 220В; 0,3кВт
	HP EliteOne 800
	
	Импорт
	компл.
	1
	
	Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В 

	88
	Светильник диагностический хирургический передвижной Свет 50000 Люкс
РУ-0,015кВт,220В,1Ф+N+PE
	marLED E3
	
	Гебрюдер Мартин ГМБХ и Ко. КГ, Германия
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	108
	Табурет ассистента поворотный, сиденье - пластик
	ДМ-5-004-02
	
	Доктор Мебель
	шт.
	1
	
	

	146
	Держатель для бумажных полотенец
	TORK Xpress 
	
	Tork, Россия
	шт.
	1
	
	

	149А
	Дозатор локтевой для дезинфецирующих средств
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	

	152
	Зеркало круглое с подстветкой, диаметр 700мм
1Ф; 220 В; 0,1 кВт                        
	Ring
	 
	Россия
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через электроввод 

	155
	Корзина для мусора, офисная, металлическая, без крышки, 15 литров
	
	
	Санакс
	шт.
	1
	
	

	157
	Лампа настольная
1Ф; 220 В; 0,011 кВт                        
	NL 202
	 
	Эра
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	199
	Рулонная штора, 2000х2200
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	

	210
	Емкость-контейнер КДС " КРОНТ" для дизенфекции и стерилизации инструмент в объеме  3л
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	2
	
	

	259
	Вешало для одежды (для пиджаков), напольное, в комплекте с рожком для обуви
	 
	 
	 Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	

	266
	Косметологическое кресло-кушетка
Габариты: 2130х820х530-980мм
1Ф; 220 В; 0,02кВт                    

	KOMFORT XTENSION LIEGE 4M
	
	IONTO
	шт.
	1
	85
	Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В 

	ОК10
	Клапан медицинского газ, подвод кислорода
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	Подвод кислорода
Учитывается в разделе МГ

	КО-1
	Аппарат лазерной эпиляции александритовый 
Габариты: 460х690х1070мм
РУ-1ф, 220В; 2,0кВт
	GentleLase Pro
	
	США
	шт.
	1
	95
	Подключается к сети через розетку 1ф с Iном.=32 А 
(типа NEMA L6-30R) и стабилизатор 

	КО-10
	Аппарата фотоомоложения
РУ-1ф, 220В; 0,5кВт
	BroadBand 
	
	BBL
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	ЛАЗ-3
	Фракционный СО2 лазер с кометологическим модулем плюс дополнительно модуль для эстетической гинекологии
Габариты: 420х540х1220 мм
РУ-1ф, 220В; ≈1,0кВт
Вес – 60 кг.
	SmartXide
Punto
	
	DEKA, 
Италия
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через розетку 1ф с Iном.=32 А 
(типа NEMA L6-30R)

	СТАБ
	Стабилизатор (к поз.КО-1)
Габариты: 260х390х443мм
1ф; 220В; 6,0кВА
Вес – 29 кг.
	Штиль R6000
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через розетку 1ф с Iном.=32 А 
(типа NEMA L6-30R)

	ШП-1
	Ширма потолочная
	
	
	Инд. изготовление
	шт.
	1
	
	

	Б/Н
	Емкость для сбора отходов
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	2
	
	

	Б/Н
	Вытяжка / местный отсос для работы с фракционным  СО2 лазером
РУ-1ф, 220В; 0,3кВт
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   
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