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	1001
	Тамбур
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	145
	Банкетка гардеробная мягкая
	 
	 
	Первая мебельная фабрика
	шт.
	1
	 
	 

	149
	Дозатор бесконтактный для дезинфицирующих средств
1Ф; 220 В; ~ 0,01 кВт                        
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через электроввод

	220
	Машинка для чистки для обуви
1Ф; 220 В; 0,5 кВт                        
	 
	 
	Торговая сеть, Россия 
	шт.
	1
	 
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В 

	221
	Контейнер для использованных бахил
	 
	 
	 Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	 
	 

	221.1
	Диспенсер для бахил, настенный
	 
	 
	 Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	 
	 

	250
	Подставка для зонтов
	Kela
	 
	 Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	 
	

	Б/П
	Влаговпитывающий коврик
Габариты 800х1200х70
	Профи

	
	Россия
	шт.
	1
	
	

	1002
	Вестибюль приемного отделения
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	53
	Диван мягкий двухместный
Габариты: 1200х1040х850мм 
	Диван "Bern"
	 
	Первая мебельная фабрика
	шт.
	1
	
	

	72
	Монитор, 55 дюйма, LAN
1Ф; 220 В; 0,25 кВт                        
	 
	 
	LG
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В  

	151
	Журнальный столик.
Габариты: D=500мм, h=550мм
	Wall Street ID-154B CR 
	 
	Art Home Decor
	 шт.
	1
	 
	 

	1004
	Ресепшн
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5
	Бак для мусора с металлическим внутренним ведром, с педалью 12л сталь полированная
	Brabantia 123405
	 
	Россия
	шт.
	2
	 
	 


	6
	Тумба подвесная под умывальник с 2-мя ящиками, фаянсовая раковина в комплекте, смеситель GROHE Europolis
	
	 
	Первая мебельная фабрика
	шт.
	1
	
	Подвод холодной воды D=15 мм, подвод горячей воды D=15 мм, отвод в канализацию D=50 мм 

	7
	Кресло рабочее для персонала на роликовой опоре, механизм - газ/лифт
	IQ
	 
	 Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	 
	 

	14
	Облучатель-рециркулятор закрытого типа, бактерицидная эффективность 99%, производительность 100м3/час
Габариты: 340х140х890мм
РУ-60ВА,220В,1Ф+N+PE
	Дезар 3
	 
	КРОНТ
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	34
	Пурифайер для проточной воды с ультрафильтрацией.
Габариты: 310х360х1190 мм
1Ф; 220 В; 0,3 кВт                        
	V40-U4L Black

	 
	Ecotronic, Торговая сеть
	шт.
	1
	
	 Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В. Подвод холодной воды D=1/2”

	47
	Весы электронные напольные медицинские с ростомером
1Ф; 220 В; 0,2 кВт
	МИДЛ МП 60 ВДА (10/20; Р) ХМ7(30х40) "Здоровье"
	 
	«МИДЛ»
	шт.
	1
	
	 Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В 

	54
	Дозатор бесконтактный для жидкого мыла, с замком, объем 0,8 л.
1Ф; 220 В; ~ 0,001 кВт                        
	
	
	Торговая сеть
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через электроввод

	57
	Моноблок HP EliteOne 800 G6 24 AiO BU -Non-Touch RCTO (i7 10700/16GB/1TB NVMe/Win 10/3Yr wite)+ клавиатура/мышь.
1ф; 220В; 0,3кВт
	HP EliteOne 800
	
	Импорт
	компл.
	1
	
	 Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В  

	63
	Лазерное многофункциональное устройство. 
Габариты: 420х390х320 мм
1ф; 220В; 0,51кВт
	HPLaserJetProMFPM428fdn
	
	Импорт
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	149
	Дозатор бесконтактный для дезинфицирующих средств
1Ф; 220 В; ~ 0,01 кВт                        
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через электроввод

	152
	Зеркало круглое с подстветкой, диаметр 700мм
1Ф; 220 В; 0,1 кВт                        
	Ring
	 
	Россия
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через электроввод 

	155
	Корзина для мусора, офисная, металлическая, без крышки, 15 литров
	 
	 
	Санакс
	шт.
	1
	 
	 

	157
	Лампа настольная
1Ф; 220 В; 0,011 кВт                        
	NL 202
	 
	Эра
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	164
	Стойка ресепшн двухуровневая угловая
Габариты: 1450/1300х565/405х1150 мм
	
	 
	 Инд. изготовление
	шт.
	1
	 
	См.дизайн-проект

	199
	Рулонная штора, 2000х2200
	 
	 
	 Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	 


	256
	Шкаф встроенный для одежды с сейфом
Габариты: 1700х600х2400 мм
	
	 
	Инд. изготовление 
	шт.
	1
	 
	 См.дизайн-проект

	Б/Н
	Тонометр
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	 
	на планах не указано

	1005
	Помещение для хранения каталок
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	355
	Каталка 2х секционная с изменяемой высотой без тренделенбурга и антитренделенбурга в комплекте с боковыми ограждениями размеры: 200х73х52/86 матрас для каталки 20-fp647, 20-fp648, 20-fp650 - размеры: 185x58x6 см.
	арт.320832 
	 
	Malvestio
	шт.
	1
	 
	 

	355А
	Кресло-коляска инвалидная
Габариты: 1200х630х1210 мм      Вес – 27 кг
	LY-250
	
	TitanDeutschlandGmbH
	шт.
	1
	
	

	Б/П
	Носилки 
	
	
	Торговая сеть
	шт.
	5
	
	

	1007
	Вестибюль приема VIP посетителей
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5
	Бак для мусора с металлическим внутренним ведром, с педалью 12л сталь полированная
	Brabantia 123405
	 
	Россия
	шт.
	1
	
	

	14
	Облучатель-рециркулятор закрытого типа, бактерицидная эффективность 99%, производительность 100м3/час
Габариты: 340х140х890мм
РУ-60ВА,220В,1Ф+N+PE
	Дезар 3
	 
	КРОНТ
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В  

	34
	Пурифайер для проточной воды с ультрафильтрацией.
Габариты: 310х360х1190 мм
1Ф; 220 В; 0,3 кВт                        
	V40-U4L Black

	 
	Ecotronic, Торговая сеть
	шт.
	1
	
	 Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В. Подвод холодной воды D=1/2”

	53
	Диван мягкий двухместный
Габариты: 1200х1040х850мм 
	Диван "Bern"
	 
	Первая мебельная фабрика
	шт.
	1
	
	

	72
	Монитор, 55 дюйма, LAN
1Ф; 220 В; 0,25 кВт                        
	 
	 
	LG
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В    

	85
	Рулонная штора, 1200х1800мм
	
	 
	 Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	 

	148
	Диван 3-местный, обивка - высшей категории, цвет - по дизайн-проекту
Габариты: 1800х1040х850мм
	Диван "Bern"
	 
	Первая мебельная фабрика
	шт.
	1
	 
	 

	149
	Дозатор бесконтактный для дезинфицирующих средств
1Ф; 220 В; ~ 0,01 кВт                        
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через электроввод

	151
	Журнальный столик.
Габариты: D=500мм, h=550мм
	Wall Street ID-154B CR 
	 
	Art Home Decor
	 шт.
	1
	 
	 

	256
	Шкаф встроенный для одежды с сейфом
Габариты: 1600х600х2400 мм
	
	 
	Инд. изготовление 
	шт.
	1
	 
	 См.дизайн-проект

	ЛО-1
	Бра настенное
1ф; 220В; 0,02кВт
	
	
	Импорт 
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через электроввод   

	1008
	Ресепшн
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	7
	Кресло рабочее для персонала на роликовой опоре, механизм - газ/лифт
	IQ
	 
	 Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	 
	 


	21
	Стул для посетителей
	
	 
	Доктор Мебель
	шт.
	1
	 
	 


	54
	Дозатор бесконтактный для жидкого мыла, с замком, объем 0,8 л.
1Ф; 220 В; ~ 0,001 кВт                        
	
	
	Торговая сеть
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через электроввод

	57
	Моноблок HP EliteOne 800 G6 24 AiO BU -Non-Touch RCTO (i7 10700/16GB/1TB NVMe/Win 10/3Yr wite)+ клавиатура/мышь.
1ф; 220В; 0,3кВт
	HP EliteOne 800
	
	Импорт
	компл.
	1
	 
	 Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В  

	63
	Лазерное многофункциональное устройство. 
Габариты: 420х390х320 мм
1ф; 220В; 0,51кВт
	HPLaserJetProMFPM428fdn
	
	Импорт
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	155
	Корзина для мусора, офисная, металлическая, без крышки, 15 литров
	 
	 
	Санакс
	шт.
	1
	 
	 

	157
	Лампа настольная
1Ф; 220 В; 0,011 кВт                        
	NL 202
	 
	Эра
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	164
	Стойка ресепшн двухуровневая угловая
Габариты: 1450/1300х565/405х1150 мм
	
	 
	 Инд. изготовление
	шт.
	1
	 
	См.дизайн-проект

	1010
	Санитарная комната
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5
	Бак для мусора с металлическим внутренним ведром, с педалью 12л сталь полированная
	Brabantia 123405
	 
	Россия
	шт.
	1
	 
	 

	54А
	Дозатор локтевой для жидкого мыла
	
	
	Tork, Россия
	шт.
	1
	 
	 

	65
	Машина дезинфекционно-моечная
Габариты: 600х450х1550мм

	AF2-60PEG
	 
	Melius
	шт.
	1
	95
	Подключается к сети через автоматический выключатель. 
 Подвод холодной воды D=3/4", подвод горячей воды D=3/4", отвод в канализацию D=110 мм 

	76
	Облучатель бактерицидный насстенный, производительность 95%, 115м3/час
1ф; 220В; 0,065кВт
	ОБН-75 "Азов"
	 
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через два выключателя, расположенные вне помещения у входной двери, сблокированные со световым табло. 

	84
	Безпроводная поломоечная машина с дополнительным АКБ. Габариты: 1370х560х1090 мм
1ф; 220В; 0,92кВт
Вес – 104 кг.
	TENNANT T300 50
	
	Торговая сеть
	шт.
	1
	171
	Батарея 24 В

	85
	Рулонная штора, 1200х1800мм
	1200х1800
	 
	 Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	 

	110
	Тележка для грязного белья
Габариты: 620х625х985 мм
	Н0312
	 
	Алсера H
	шт.
	1
	 
	 

	111
	Тележка для уборочного инвентаря
	ВолеоПро СВЕП 
	 
	Веледа
	шт.
	1
	 
	 

	127
	Шкаф для уборочного инвентаря
	ПРАКТИК LS 11-50
	
	ОАО "Завод"ПРОММАШ"
	шт.
	1
	
	

	146
	Держатель для бумажных полотенец
	TORK Xpress Multifold
	 
	 Tork, Россия
	шт.
	1
	
	

	149А
	Дозатор локтевой для дезинфецирующих средств
	 
	 
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	 
	 

	Суш
	Сушилка настенная раздвижная
	GochuArtex (DJFDAX4005) 
	
	Торговая сеть
	шт.
	1
	
	

	Э-2*
	Видуар подвесной овальный, с инсталляцией, бачком для раствора, керамика, педалью и смесителем
	Артикул
15428
	
	ООО
 "ПРИОРИТЕТ СНАБЖЕНИЯ"
	шт.
	1
	
	Подвод холодной воды  D=15; подвод горячей воды D=15; отвод в канализацию D=50

	Э-37*
	Раковина 
металлическая
Габариты: 500х400х540
	
	
	Россия
	шт.
	1
	
	Подвод холодной воды  D=15мм; подвод горячей воды D=15мм; отвод в канализацию D=50мм
Учесть в ВК

	Э-47*
	Полотенцесушитель хромированный
Габариты: длина – 600мм
	
	
	Россия
	шт.
	1
	
	Подвод горячей воды D=20
Учесть в ВК

	Б/П
	Бак для замачивания суден
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	2
	
	

	1011
	Диагностическая палата
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5
	Бак для мусора с металлическим внутренним ведром, с педалью 12л сталь полированная
	Brabantia 123405
	 
	Россия
	шт.
	1
	 
	 

	6
	Тумба подвесная под умывальник с 2-мя ящиками, фаянсовая раковина в комплекте, смеситель GROHE Europolis
	
	 
	Первая мебельная фабрика
	шт.
	1
	
	Подвод холодной воды D=15 мм, подвод горячей воды D=15 мм, отвод в канализацию D=50 мм 

	11
	Кровать. 
Габариты: 2489 х 1030 х 419-890 мм 
Ножная секция выдвинута: 248,9 см / Ножная секция убрана: 223,5 см.
1Ф; 220 В; 0,3 кВт
	Progressa p7500
	
	Hillrom, США
	шт.
	1
	635
	Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В (на консоли)

	14
	Облучатель-рециркулятор закрытого типа, бактерицидная эффективность 99%, производительность 100м3/час
Габариты: 340х140х890мм
РУ-60ВА,220В,1Ф+N+PE
	Дезар 3
	 
	КРОНТ
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	18.1
	Стол палатный, шпон, цвет слоновая кость 800х800х750мм
	ДМ-6-006-02
	 
	Доктор Мебель
	шт.
	1
	 
	 

	21.2
	Стул для посетителей
	POLO BEIGE+LATTE LINE (бежслаттекантом)
	 
	Бюрократ, Россия
	шт.
	2
	 
	 

	29
	Тележка медицинская с ящиками; нерж.сталь
Габариты: 1200хх610х1000мм
	 арт.325200
	 
	Malvestio
	шт.
	1
	 
	 

	43
	Аппарат искусственной вентиляции легких с увлажнителем и монитором параметров дыхания
1Ф; 220 В; 2,3А                                 
	Evita Infinity V500
	
	Dräger
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В  

	47
	Весы электронные напольные медицинские с ростомером
1Ф; 220 В; 0,2 кВт
	МИДЛ МП 60 ВДА (10/20; Р) ХМ7(30х40) "Здоровье"
	 
	«МИДЛ»
	шт.
	1
	
	 Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В 

	54
	Дозатор бесконтактный для жидкого мыла, с замком, объем 0,8 л.
1Ф; 220 В; ~ 0,001 кВт                        
	
	
	Торговая сеть
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через электроввод

	72.2
	Монитор, 55 дюйма, LAN
 1Ф; 220 В; 0,25 кВт
	 
	 
	LG
	компл.
	1
	
	 Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В  

	104
	Столик манипуляционный мобильный; для инструментов, из нержавеющей стали AISI 304, с 2-мя полками, столешница с бортом по 4-м сторонам,  на колесах 125 мм, 2 из которых с тормозами
Габариты: 600х400х800 мм
	арт.325025
	
	Malvestio
	шт.
	1
	
	

	112
	Тумба (общего назначения) с выдвижным ящиком
	
	
	Malvestio, Италия
	шт.
	1
	
	

	123
	Холодильник фармацевтический однодверный однокамерный, объем 250 л, 5 съемных полок, 2 выдвижных ящика, габаритные размеры 1300х607х600 мм. Металлическая дверь с изоляцией с замком, внутренняя камера из пластика, хладагент R600a; ручная разморозка, принудительная циркуляция воздуха, микропроцессорный контроль температуры, 1 компрессор; освещение лампой накаливания, цифровой дисплей с отражением температуры, аварийная сигнализация (визуальный и звуковой сигналы) при изменении температуры, автоматическое отключение вентилятора при открывании двери; температура от +2°C до +14°C; источник питания сеть 220 В/50 Гц, 
1Ф; 220 В; 0,4кВт
	HYCD-282 Haier
	
	Haier
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В 

	146
	Держатель для бумажных полотенец
	TORK Xpress Multifold
	 
	 Tork, Россия
	шт.
	1
	
	 

	149
	Дозатор бесконтактный для дезинфицирующих средств
1Ф; 220 В; ~ 0,01 кВт                        
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через электроввод

	152
	Зеркало круглое с подстветкой, диаметр 700мм
1Ф; 220 В; 0,1 кВт                        
	Ring
	 
	Россия
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через электроввод 

	162
	Негатоскоп двухкадровый, размеры просмотрового экрана 720х420 мм. Корпус негатоскопа цельнопластмассовый, экран из оргстекла; источник света люминесцентные лампы, неравномерность яркости экрана не более 30%, яркость в центрах полей диагностики
Габариты:730х500х130 мм
1Ф; 220 В; 0,1 кВт
	НР2-02
	 
	Торговая сеть, Россия 
	шт.
	1
	 
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	199
	Рулонная штора, 2000х2200
	 
	 
	 Торговая сеть, Россия 
	шт.
	2
	
	 


	210
	Емкость-контейнер КДС " КРОРТ" для дизенфекции и стерилизации инструмент в объеме  3л
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	2
	
	

	223
	Настенная диагностическая станция
1Ф; 220 В; 0,3 кВт
	Ri-former, вариант комплектации 5 (полная)
	 
	Riester, Германия
	шт.
	1
	 
	 Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В 

	259
	Вешало для одежды (для пиджаков), напольное, в комплекте с рожком для обуви
	 
	 
	 Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	 
	 


	362
	Монитор пациента 
	M540 IACS   
	
	Drager Medical AG&Co, Германия
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В  

	ОК4
	Консоль настенная для специальных лечебных помещений с клапаном (О2,Vac) и блоком из 4-х электророзеток, розетками уравнивания потециалов (2).

РУ-1,0 кВт; 220В; 1Ф.+N+PE (максимальная установленная  мощность подключаемого к консоли оборудования)
	Linea I
	-
	 ООО 
«Дрегер»
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через электроввод. 

Подвод кислорода. 
Подвод вакуума.                   Сигнал от кнопки вызова вывести на пост дежурной медсестры

	ММП2
	Инфузионная стойка Два гнез-да для флаконов, два крючка.
	ДМ-6-014-03
	
	Доктор Мебель Россия
	шт.
	1
	
	

	ШП-1
	Ширма потолочная
	
	
	Инд. изготовление
	шт.
	1
	
	

	Б/Н
	Языкодержатель
	 
	 
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	 
	на планах не указано

	Б/Н
	Глюкометр
	 
	 
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	 
	на планах не указано

	Б/Н
	Вакуумный электроотсос
	 
	 
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	 
	на планах не указано

	Б/Н
	Ингалятор- небулайзер
	 
	 
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	 
	на планах не указано

	Б/Н
	Мешок Амбу
	 
	 
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	 
	на планах не указано

	Б/Н
	Набор для дренирования плевральной полости
	 
	 
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	 
	на планах не указано

	Б/Н
	Набор для слепой пункционной биопсии печени
	 
	 
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	 
	на планах не указано

	Б/Н
	Средство индивидуальной защиты
	 
	 
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	 
	на планах не указано

	Б/Н
	СИЗ (комплект защитной одежды)
	 
	 
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	 
	на планах не указано

	Б/Н
	Укладка с педикулоцидными средствами
	 
	 
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	 
	на планах не указано

	Б/Н
	Алкотестер
	 
	 
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	 
	на планах не указано

	Б/Н
	Стетофонендоскоп
	 
	 
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	 
	на планах не указано

	Б/Н
	Лупа ручная
	 
	 
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	 
	на планах не указано

	Б/Н
	Неврологический молоток
	 
	 
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	 
	на планах не указано

	Б/Н
	Пульсоксиметр
	 
	 
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	 
	на планах не указано

	Б/Н
	Спирометр
	 
	 
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	 
	на планах не указано

	Б/Н
	Инфузомат
	 
	 
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	 
	на планах не указано

	Б/Н
	Набор реанимационный
	 
	 
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	 
	на планах не указано

	Б/Н
	Матрац противопролежневый
	 
	 
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	 
	на планах не указано

	Б/Н
	Укладка экстренной профилактики парентеральных инфекций для оказания первичной медико-санитарной помощи, скорой медицинской помощи, специализированной медицинской помощи и паллиативной медицинской помощи
	 
	 
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	 
	на планах не указано

	Б/Н
	Анти- СПИД укладка
	 
	 
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	 
	на планах не указано

	Б/Н
	Электронный термометр
	 
	 
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	 
	на планах не указано

	Б/Н
	Рожок для обуви
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	 
	на планах не указано

	Б/Н
	Тонометр
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	 
	на планах не указано

	Б/Н
	Судно 
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	

	Б/Н
	Горшок
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	

	Б/Н
	Утка  
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	

	Б/Н
	Термометр для холодильника по количеству полок
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	5
	
	

	Б/Н
	Обоудование для штрих-кодирования
	
	
	Торговая сеть, Россия
	Компл.
	1
	
	

	1012
	Коридор
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	14
	Облучатель-рециркулятор закрытого типа, бактерицидная эффективность 99%, производительность 100м3/час
Габариты: 340х140х890мм
РУ-60ВА,220В,1Ф+N+PE
	Дезар 3
	 
	КРОНТ
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	149А
	Дозатор локтевой для дезинфецирующих средств
	 
	 
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	2
	
	

	НС1
	Настенный светильник
1Ф; 220 В; ~ 0,01 кВт                        
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	2
	
	Подключается к сети через электроввод

	Б/П
	Картина
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	2
	
	

	1013
	Шлюз
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	149А
	Дозатор локтевой для дезинфецирующих средств
	 
	 
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	 
	 

	86
	Рулонная штора, 1500х1800мм
	1500х1800
	 
	 Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	 

	1014
	Диагностическая палата
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Кресло медицинское для персонала на роликовой опоре, механизм - газ/лифт, обивка - кожзаменитель.
	ДМ-5-004-04
	 
	Доктор Мебель
	шт.
	1
	 
	 

	5
	Бак для мусора с металлическим внутренним ведром, с педалью 12л сталь полированная
	Brabantia 123405
	 
	Россия
	шт.
	1
	
	

	6
	Тумба подвесная под умывальник с 2-мя ящиками, фаянсовая раковина в комплекте, смеситель GROHE Europolis
	
	 
	Первая мебельная фабрика
	шт.
	1
	
	Подвод холодной воды D=15 мм, подвод горячей воды D=15 мм, отвод в канализацию D=50 мм 

	11
	Кровать. 
Габариты: 2489 х 1030 х 419-890 мм 
Ножная секция выдвинута: 248,9 см / Ножная секция убрана: 223,5 см.
Габариты: 2235 х 1030 х 419-890 мм
1Ф; 220 В; 0,3 кВт
	Progressa p7500
	
	Hillrom, США
	шт.
	1
	635
	Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В (на консоли)

	14
	Облучатель-рециркулятор закрытого типа, бактерицидная эффективность 99%, производительность 100м3/час
Габариты: 340х140х890мм
РУ-60ВА,220В,1Ф+N+PE
	Дезар 3
	 
	КРОНТ
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	18.1
	Стол палатный, шпон, цвет слоновая кость 800х800х750мм
	ДМ-6-006-02
	 
	Доктор Мебель
	шт.
	1
	 
	 


	21.2
	Стул для посетителей
	POLO BEIGE+LATTE LINE (бежслаттекантом)
	 
	Бюрократ, Россия
	шт.
	2
	 
	 


	19.5
	Стол врача с тумбой
Габариты: 1200х600х820мм
	
	
	Доктор 
Мебель
	шт.
	1
	 
	 

	29
	Тележка медицинская с ящиками; нерж.сталь
Габариты: 1200хх610х1000мм
	 арт.325200
	 
	Malvestio
	шт.
	1
	
	 

	47
	Весы электронные напольные медицинские с ростомером
1Ф; 220 В; 0,2 кВт
	МИДЛ МП 60 ВДА (10/20; Р) ХМ7(30х40) "Здоровье"
	 
	«МИДЛ»
	шт.
	1
	
	 Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В 

	52
	Дефибриллятор
Габариты: 420х120х420 мм
1Ф; 220 В; 0,1 кВт
	PRIMEDIC-Defi-Monitor DM-10
	
	METRAX, Германия
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В 

	54
	Дозатор бесконтактный для жидкого мыла, с замком, объем 0,8 л.
1Ф; 220 В; ~ 0,001 кВт                        
	
	
	Торговая сеть
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через электроввод

	57
	Моноблок HP EliteOne 800 G6 24 AiO BU -Non-Touch RCTO (i7 10700/16GB/1TB NVMe/Win 10/3Yr wite)+ клавиатура/мышь.
1ф; 220В; 0,3кВт
	HP EliteOne 800
	
	Импорт
	компл.
	1
	
	Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В 

	63А
	Принтер 
Габариты: 331х215х178 мм 
1ф; 220В; 0,32кВт
	HP Laser 107w
	
	Импорт
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2-хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В м

	72.2
	Монитор, 55 дюйма, LAN 
1Ф; 220 В; 0,25 кВт
	 
	 
	LG
	компл.
	1
	
	 Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В  

	104
	Столик манипуляционный мобильный; для инструментов, из нержавеющей стали AISI 304, с 2-мя полками, столешница с бортом по 4-м сторонам,  на колесах 125 мм, 2 из которых с тормозами
Габариты: 600х400х800 мм
	арт.325025
	
	Malvestio
	шт.
	1
	
	

	112
	Тумба (общего назначения) с выдвижным ящиком
	
	
	Malvestio, Италия
	шт.
	1
	
	

	123
	Холодильник фармацевтический однодверный однокамерный, объем 250 л, 5 съемных полок, 2 выдвижных ящика, габаритные размеры 1300х607х600 мм. Металлическая дверь с изоляцией с замком, внутренняя камера из пластика, хладагент R600a; ручная разморозка, принудительная циркуляция воздуха, микропроцессорный контроль температуры, 1 компрессор; освещение лампой накаливания, цифровой дисплей с отражением температуры, аварийная сигнализация (визуальный и звуковой сигналы) при изменении температуры, автоматическое отключение вентилятора при открывании двери; температура от +2°C до +14°C; источник питания сеть 220 В/50 Гц, 
1Ф; 220 В; 0,4кВт
	HYCD-282 Haier
	
	Haier
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В 

	130
	Шкаф по индивидуальным размерам
	
	
	Инд. изготовление
	шт.
	1
	 
	 

	146
	Держатель для бумажных полотенец
	TORK Xpress Multifold
	 
	 Tork, Россия
	шт.
	1
	
	 

	149
	Дозатор бесконтактный для дезинфицирующих средств
1Ф; 220 В; ~ 0,01 кВт                        
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через электроввод

	152
	Зеркало круглое с подстветкой, диаметр 700мм
1Ф; 220 В; 0,1 кВт                        
	Ring
	 
	Россия
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через электроввод 

	155
	Корзина для мусора, офисная, металлическая, без крышки, 15 литров
	
	
	Санакс
	шт.
	1
	
	

	157
	Лампа настольная
1Ф; 220 В; 0,011 кВт                        
	NL 202
	 
	Эра
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	162
	Негатоскоп двухкадровый, размеры просмотрового экрана 720х420 мм. Корпус негатоскопа цельнопластмассовый, экран из оргстекла; источник света люминесцентные лампы, неравномерность яркости экрана не более 30%, яркость в центрах полей диагностики
Габариты:730х500х130 мм
1Ф; 220 В; 0,1 кВт
	НР2-02
	 
	Торговая сеть, Россия 
	шт.
	1
	 
	 Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	199
	Рулонная штора, 2000х2200
	 
	 
	 Торговая сеть, Россия
	шт.
	3
	
	 

	210
	Емкость-контейнер КДС " КРОНТ" для дизенфекции и стерилизации инструмент в объеме  3л
	 КРОНТ
	 
	Торговая сеть, Россия 
	шт.
	1
	 
	 

	223
	Настенная диагностическая станция
1Ф; 220 В; 0,3 кВт
	Ri-former, вариант комплектации 5 (полная)
	 
	Riester, Германия
	шт.
	1
	 
	 Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В 

	259
	Вешало для одежды (для пиджаков), напольное, в комплекте с рожком для обуви
	 
	 
	 Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	 
	 


	362
	Монитор пациента 
	M540 IACS   
	
	Drager Medical AG&Co, Германия
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В  

	ОК4
	Консоль настенная для специальных лечебных помещений с клапаном (О2,Vac) и блоком из 4-х электророзеток, розетками уравнивания потециалов (2).

РУ-1,0 кВт; 220В; 1Ф.+N+PE (максимальная установленная  мощность подключаемого к консоли оборудования)
	Linea I
	-
	 ООО 
«Дрегер»
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через электроввод. 

Подвод кислорода. 
Подвод вакуума.                   Сигнал от кнопки вызова вывести на пост дежурной медсестры

	ММП2
	Инфузионная стойка Два гнез-да для флаконов, два крючка.
	ДМ-6-014-03
	
	Доктор Мебель Россия
	шт.
	1
	
	

	ШП-1
	Ширма потолочная
	
	
	Инд. изготовление
	шт.
	1
	
	

	Б/Н
	Языкодержатель
	 
	 
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	 
	на планах не указано

	Б/Н
	Глюкометр
	 
	 
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	 
	на планах не указано

	Б/Н
	Вакуумный электроотсос
	 
	 
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	 
	на планах не указано

	Б/Н
	Ингалятор- небулайзер
	 
	 
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	 
	на планах не указано

	Б/Н
	Мешок Амбу
	 
	 
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	 
	на планах не указано

	Б/Н
	Набор для дренирования плевральной полости
	 
	 
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	 
	на планах не указано

	Б/Н
	Набор для слепой пункционной биопсии печени
	 
	 
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	 
	на планах не указано

	Б/Н
	СИЗ (комплект защитной одежды)
	 
	 
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	 
	на планах не указано

	Б/Н
	Укладка с педикулоцидными средствами
	 
	 
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	 
	на планах не указано

	Б/Н
	Алкотестер
	 
	 
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	 
	на планах не указано

	Б/Н
	Стетофонендоскоп
	 
	 
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	 
	на планах не указано

	Б/Н
	Лупа ручная
	 
	 
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	 
	на планах не указано

	Б/Н
	Неврологический молоток
	 
	 
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	 
	на планах не указано

	Б/Н
	Пульсоксиметр
	 
	 
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	 
	на планах не указано

	Б/Н
	Спирометр
	 
	 
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	 
	на планах не указано

	Б/Н
	Инфузомат
	 
	 
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	 
	на планах не указано

	Б/Н
	Набор реанимационный
	 
	 
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	 
	на планах не указано

	Б/Н
	Матрац противопролежневый
	 
	 
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	 
	на планах не указано

	Б/Н
	Укладка экстренной профилактики парентеральных инфекций для оказания первичной медико-санитарной помощи, скорой медицинской помощи, специализированной медицинской помощи и паллиативной медицинской помощи
	 
	 
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	 
	на планах не указано

	Б/Н
	Анти- СПИД укладка
	 
	 
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	 
	на планах не указано

	Б/Н
	Электронный термометр
	 
	 
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	 
	на планах не указано

	Б/Н
	Термометр для холодильника по количеству полок
	 
	 
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	5
	 
	на планах не указано

	Б/Н
	Электронный гигрометр
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	

	Б/Н
	Рожок для обуви
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	 
	на планах не указано

	Б/Н
	Судно 
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	

	Б/Н
	Горшок
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	

	Б/Н
	Утка  
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	

	1014а
	Шлюз
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	149А
	Дозатор локтевой для дезинфецирующих средств
	 
	 
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	 
	 

	1014б
	Уборная с душевой
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5
	Бак для мусора с металлическим внутренним ведром, с педалью 12л сталь полированная
	Brabantia 123405
	 
	Россия
	шт.
	1
	 
	 


	54
	Дозатор бесконтактный для жидкого мыла, с замком, объем 0,8 л.
1Ф; 220 В; ~ 0,001 кВт                        
	
	
	Торговая сеть
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через электроввод

	146.1
	Диспенсер для бумажных покрытий на унитаз
	TORK
	 
	Tork, Россия
	шт.
	1
	
	 

	147
	Диспенсер для туалетной бумаги в мини-рулонах белый
	Tork SmartOne
	 
	Tork, Россия
	шт.
	1
	 
	 

	149
	Дозатор бесконтактный для дезинфицирующих средств
1Ф; 220 В; ~ 0,01 кВт                        
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через электроввод

	150
	Ерш для унитаза с колбой (подставкой)
	Tork
	 
	Tork, Россия
	шт.
	1
	 
	 

	152Г
	Зеркало круглое с подстветкой, диаметр 500мм
1Ф; 220 В; 0,1 кВт                        
	Ring
	 
	Россия
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через электроввод 

	199
	Рулонная штора, 2000х2200
	 
	 
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	 

	334А
	Банкетка влагостойкая
Габариты: 720х260х470мм
	Лофт, 
Экокожа
	
	Торговая сеть
	шт.
	1
	
	

	Э-47*
	Полотенцесушитель хромированный
Габариты: длина – 600мм
	
	
	Россия
	шт.
	1
	
	Подвод горячей воды D=20
Учесть в ВК

	Б/Н
	Крючок 
	 
	 
	Торговая сеть, Россия 
	шт.
	1
	 
	на планах не указано

	Б/Н*
	Гигиенический душ со встраиваемым смесителем
	ALMA 
Benito
 AL-859-01
	
	ALMA
	шт.
	1
	
	Подвод холодной воды D=15мм; 
подвод горячей воды D=15мм

	1016
	Помещение АТС
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	199
	Рулонная штора, 2000х2200
	 
	 
	 Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	 

	1018
	Шлюз
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	149А
	Дозатор локтевой для дезинфецирующих средств
	 
	 
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	 
	 

	1019
	Комната персонала
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	Диван 3-местный, обивка-искусственная кожа, цвет - коричневый
	Chairman СИМПЛ 1920х830х830
	 
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	 
	 

	5
	Бак для мусора с металлическим внутренним ведром, с педалью 12л сталь полированная
	Brabantia 123405
	 
	Россия
	шт.
	1
	 
	 

	18
	Стол палатный, 900х900х750мм
	ДМ-6-006-03 
	 
	Доктор Мебель
	шт.
	1
	 
	 

	21
	Стул для посетителей
	
	 
	Доктор 
Мебель
	шт.
	3
	 
	 


	36А
	Холодильник бытовой двухкамерный
220В, 1Ф,0.3кВт
	CNef 5745-21
	
	Liebherr
	
	1
	
	Подключается к сети через 2-хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В 

	68
	Мини-кухня в комплекте с раковиной
	 
	 
	Доктор 
Мебель
	шт.
	1
	127.2
	Подвод холодной воды D=15 мм, подвод горячей воды D=15 мм, отвод в канализацию D=50 мм

	72
	Монитор, 55 дюйма, LAN
1Ф; 220 В; 0,25 кВт                        
	 
	 
	LG
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В    

	125
	Чайник электрический
1Ф; 220 В; 2,4кВт
	5KEK 1522 EAC
KitchenAid 
	 
	Торговая сеть
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В  

	186
	Планка для полотенец на 4 крючка. Длина 250 мм
	
	
	Торговая сеть
	шт.
	1
	
	 

	199
	Рулонная штора, 2000х2200
	 
	 
	Торговая сеть, Россия 
	шт.
	1
	
	 

	Б45
	Микроволновая печь, Корпус из нержавеющей стали. Объём 34 литра.
1Ф; 220 В; 1,55кВт
	RCS511TS
	 
	Menumaster (США)
	шт.
	1
	 
	Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В  

	1020
	Коридор
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	14
	Облучатель-рециркулятор закрытого типа, бактерицидная эффективность 99%, производительность 100м3/час
Габариты: 340х140х890мм
РУ-60ВА,220В,1Ф+N+PE
	Дезар 3
	 
	КРОНТ
	шт.
	6
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	86
	Рулонная штора, 1500х1800мм
	1500х1800
	 
	 Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	 

	149А
	Дозатор локтевой для дезинфецирующих средств
	 
	 
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	3
	 
	 

	390
	Диван мягкий двухместный, Размер:ширина 1640 мм глубина 820 мм высота 830 мм посадка 460 мм
	Артикул: Хорека 105 Отделка ткань высшей категории
	 
	Первая мебельная фабрика
	шт.
	2
	 
	 



	НС1
	Настенный светильник
1Ф; 220 В; ~ 0,01 кВт                        
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	13
	
	Подключается к сети через электроввод

	Б/П
	Картина
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	13
	
	

	ЧАС
	Часы. Диаметр 400мм 
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	

	1023
	Помещение концентратора кислорода
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	199
	Рулонная штора, 2000х2200
	 
	 
	 Торговая сеть, Россия
	шт.
	2
	1
	 


	1024
	Техническая комната КТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	170.3
	Генератор
Габариты: 900х690х1950 мм
	
	
	Siemens
	шт.
	1
	610
	В комплектес SOMATOM Definition  Edge

	170.4
	Система реконструкции изображения
Габариты: 205х645х450 мм
	
	
	Siemens
	шт.
	1
	25
	В комплектес SOMATOM Definition  Edge

	170.7
	Теплообменник 
Габариты: 1000х693х1955 мм
	
	
	Siemens
	шт.
	1
	410
	В комплектес SOMATOM Definition  Edge

	170.9
	Водоподогреватель
Габариты: 845х525х1005мм
	
	
	Siemens
	шт.
	1
	127
	В комплектес SOMATOM Definition  Edge

	170.4.01
	Сетевой распределитель
Габариты: 550х250х1250 мм
	
	
	Siemens
	шт.
	1
	46
	В комплектес SOMATOM Definition  Edge

	1025
	Процедурная КТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5
	Бак для мусора с металлическим внутренним ведром, с педалью 12л сталь полированная
	Brabantia 123405
	 
	Россия
	шт.
	1
	 
	 

	6
	Тумба подвесная под умывальник с 2-мя ящиками, фаянсовая раковина в комплекте, смеситель GROHE Europolis
	
	 
	Первая мебельная фабрика
	шт.
	1
	
	Подвод холодной воды D=15 мм, подвод горячей воды D=15 мм, отвод в канализацию D=50 мм

	12
	Кушетка смотровая 2-х секционная с изменяемой высотой
	арт.349400
	
	Malvestio
	шт.
	1
	 
	 

	14
	Облучатель-рециркулятор закрытого типа, бактерицидная эффективность 99%, производительность 100м3/час
Габариты: 340х140х890мм
РУ-60ВА,220В,1Ф+N+PE
	Дезар 3
	 
	КРОНТ
	шт.
	2
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	21
	Стул для посетителей
	
	 
	Доктор Мебель
	шт.
	1
	 
	 

	26
	Шкаф двухстворчатый с 4 полками, с сейфом и замком, фасады и корпус - сталь с порошковым покрытием.
 Габариты: 900х600х1950 мм
	ДМ-4-001-37
	 
	Доктор 
Мебель
	шт.
	1
	 
	 


	29
	Тележка медицинская с ящиками; нерж.сталь
Габариты: 1200хх610х1000мм
	арт.325200
	
	Malvestio
	шт.
	1
	
	

	54А
	Дозатор локтевой для жидкого мыла
	
	
	Tork, Россия
	шт.
	1
	
	

	104
	Столик манипуляционный мобильный; для инструментов, из нержавеющей стали AISI 304, с 2-мя полками, столешница с бортом по 4-м сторонам,  на колесах 125 мм, 2 из которых с тормозами
Габариты: 600х400х800 мм
	арт.325025
	
	Malvestio
	шт.
	1
	 
	 


	123
	Холодильник фармацевтический однодверный однокамерный, объем 250 л, 5 съемных полок, 2 выдвижных ящика, габаритные размеры 1300х607х600 мм. Металлическая дверь с изоляцией с замком, внутренняя камера из пластика, хладагент R600a; ручная разморозка, принудительная циркуляция воздуха, микропроцессорный контроль температуры, 1 компрессор; освещение лампой накаливания, цифровой дисплей с отражением температуры, аварийная сигнализация (визуальный и звуковой сигналы) при изменении температуры, автоматическое отключение вентилятора при открывании двери; температура от +2°C до +14°C; источник питания сеть 220 В/50 Гц, 
1Ф; 220 В; 0,4кВт
	HYCD-282 Haier
	
	Haier
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В 

	146
	Держатель для бумажных полотенец
	TORK Xpress Multifold
	 
	Tork, Россия 
	шт.
	1
	
	 

	149А
	Дозатор локтевой для дезинфецирующих средств
	 
	 
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	 

	152
	Зеркало круглое с подстветкой, диаметр 700мм
1Ф; 220 В; 0,1 кВт                        
	Ring
	 
	Россия
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через электроввод 

	170
	Томограф компьютерный рентгеновский, в составе:
170.01 – гентри, габариты: 2380х965х1979мм (вес – 2200кг.)
170.02 – стол пациента, габариты: 2560х744х790мм (вес – 500 кг.)
170.03 – генератор 100 кВт, габариты: 900х691х1950мм (вес – 610 кг.)
170.05 – консоль управления с плоским монитором, блоком управления и клавиатурой 
170.06 – система управления изображением
170.07 – теплообменник (вода/воздух-сплит), габариты: 1000х693х1955мм (вес  - 410 кг.)
170.08 – наружный модуль, габариты: 2560х1070х1151мм (вес – 186 кг.);
170.09 – водоподогреватель, габариты: 845х525х1005 мм (вес – 127 кг.)
170.12 – инъектор двухколбовый, габариты: 500х500х1315мм
170.13 – тележка для принадлежностей КТ, габариты: 1200х500х1200мм
170.4.01 – сетевой распределитель
170.5.01 – окно рентгеновское защитное с рамой. Эк.свинца 2,5мм 
3ф; 380В; 140кВА (пиковая) 86,5кВА (номинальная)
	SOMATOM Definition  Edge
	 
	Siemens
	шт.
	1
	 
	Данные предоставляет фирма-производитель данного оборудования. Комплектация томографа уточняется у поставщика оборудования. 

	210
	Емкость-контейнер КДС " КРОНТ" для дизенфекции и стерилизации инструмент в объеме  3л
	 
	 
	Торговая сеть, Россия 
	шт.
	2
	 
	 

	212
***
	Рентгензащитные ставни. Габариты: 1600х900 (h)мм. 
Свинцовый эквивалент 2,0мм (по расчету 1,52мм)  
	Индивидуальное изготовление
	 
	ЗАО 
«ПОНИ», Россия 
	шт.
	2
	
	Учитывается 
разделом АР 

	218
	Система инфузионная модульная (базовый модуль, 2 инфузионных и 3 шприцевых дозатора, доп. оборудование) Шприцевой насос Perfusor Space - 2 шт.  Волюметрический насос Infusomat Space - 2 шт.  Короб станции насосов Space - 1 шт.  Крышка насоса Space - 1 шт.  Провод сетевой - 1 шт.  Штатив - 1 шт.  Mодуль SGC - 1 шт.
	Space Station
	
	Bbraun
	шт.
	1
	
	

	259
	Вешало для одежды (для пиджаков), напольное, в комплекте с рожком для обуви
	 
	 
	Торговая сеть, Россия 
	шт.
	1
	 
	 

	ОК6
	Консоль настенная для специальных лечебных помещений с клапаном (О2, N2O, Вак, Сж.в, отвод наркогазов) и блоком из 4-х электророзеток, розетками уравнивания потециалов (2), с увлажнителем кислорода

РУ-0,5 кВт; 220В; 1Ф.+N+PE (максимальная установленная  мощность подключаемого к консоли оборудования)
	Linea I
	-
	ООО «Дрегер» 
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через электроввод.
Подвод кислорода, закиси азота, вакуума, сжатого воздуха; отвод наркотических газов

	Е20
	Вешалка для хранения защитной одежды AW4211
	
	
	Россия
	шт.
	1
	
	

	ММП2
	Инфузионная стойка Два гнез-да для флаконов, два крючка.
	ДМ-6-014-03
	
	Доктор Мебель Россия
	шт.
	1
	
	

	ДР-1
***
	Дверь рентгеновская защитная. Габариты 1000х2100мм. Свинцовый эквивалент 1,0мм (по расчету 0,77мм)   
	
	
	ЗАО 
«ПОНИ», Россия
	шт.
	1
	
	Учитывается 
разделом АР 

	ДР-2
***
	Дверь рентгеновская защитна. Габариты 1300х2100мм. Свинцовый эквивалент 1,5мм (по расчету 1,13мм)  
	
	
	ЗАО 
«ПОНИ», Россия
	шт.
	1
	
	Учитывается 
разделом АР 

	Б/Н
	Комплект средств индивидуальной защиты от ионизируюшего излучения
	
	
	Россия
	компл.
	1
	
	

	Б/Н
	Бак для использованного белья
	
	
	Россия
	шт.
	1
	
	

	СТ
	Световое табло с надписью "Не входить"
	
	
	Россия
	шт.
	1
	
	Учитывается 
в разделе ЭО

	Р-15
	Переговорное устройство, в т.ч: Пульт автоматической полудуплексной связи с микрофоном на гибкой стойке GC-1001D3          Габариты: 180х165х25/40 мм 
Блок клиента – громкоговоритель WP-03T                                           Габариты: 115х115х55 мм          
1Ф; 220 В; ~ 0,01 кВт   
	Hostcall- RК.02
	
	Импорт
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2-хполюсную розетку с заземл. контактом 220В через блок питания (в комплекте)

	Б/Н
	Укладка экстренной профилактики парентеральных инфекций для оказания первичной медико-санитарной помощи, скорой медицинской помощи, специализированной медицинской помощи и паллиативной медицинской помощи
	 
	 
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	 
	на планах не указано

	Б/Н
	Анти- СПИД укладка
	 
	 
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	 
	на планах не указано

	Б/Н
	Укладка для оказания помощи при анафилактическом шоке
	
	
	
	шт.
	1
	
	

	Б/Н
	Термометр комнатный
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	

	Б/Н
	Электронный гигрометр
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	

	Б/Н
	Термометр для холодильника по количеству полок
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	5
	
	

	1026
	Комната управления
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	7
	Кресло рабочее для персонала на роликовой опоре, механизм - газ/лифт
	IQ
	 
	 Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	 
	 

	19
	Стол рабочий, 1200х700х750мм
	FLS201 (инд. изг)
	 
	Юнитекс
	шт.
	1
	 
	 

	24
	Шкаф комбинированный со стеклянными дверьми в рамке
	
	 
	Первая мебельная фабрика
	шт.
	1
	 
	 


	26
	Шкаф двухстворчатый с 4 полками, с сейфом и замком, фасады и корпус - сталь с порошковым покрытием.
Габариты: 900х600х1950 мм
	ДМ-4-001-37
	
	Доктор Мебель
	шт.
	1
	
	

	63
	Лазерное многофункциональное устройство. 
Габариты: 420х390х320 мм
1ф; 220В; 0,51кВт
	HPLaserJetProMFPM428fdn
	
	Импорт
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В    

	86
	Рулонная штора, 1500х1800мм
	1500х1800
	 
	 Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	 

	149А
	Дозатор локтевой для дезинфецирующих средств
	 
	 
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	 

	155
	Корзина для мусора, офисная, металлическая, без крышки, 15 литров
	 
	 
	Санакс
	шт.
	1
	
	 

	157
	Лампа настольная
1Ф; 220 В; 0,011 кВт                        
	NL 202
	 
	Эра
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	302
	Стеллаж разборный, 900х600х2000
	 
	 
	Меделия
	шт.
	2
	
	 

	Р-18
	Лазерная мультиформатная камера Carestream  Health (с 2 лоткам  для подачи пленки)
Габариты:670х620х650
4,5А, 220В, 1Ф.+N+PE
Вес – 79 кг.
	Carestream Health DryView 5950
	
	Импорт
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	1027
	Санитарная комната
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5
	Бак для мусора с металлическим внутренним ведром, с педалью 12л сталь полированная
	Brabantia 123405
	 
	Россия
	шт.
	1
	 
	 

	54А
	Дозатор локтевой для жидкого мыла
	
	
	Tork, Россия
	шт.
	1
	
	

	76
	Облучатель бактерицидный насстенный, производительность 95%, 115м3/час
	ОБН-75 "Азов"
	 
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	2
	
	Подключается к сети через два выключателя, расположенные вне помещения у входной двери, сблокированные со световым табло.  

	84
	Безпроводная поломоечная машина с дополнительным АКБ. Габариты: 1370х560х1090 мм
1ф; 220В; 0,92кВт
Вес – 104 кг.
	TENNANT T300 50
	
	Торговая сеть
	шт.
	1
	171
	Батарея 24 В

	110
	Тележка для грязного белья
Габариты: 620х625х985 мм
	Н0312
	 
	Алсера H
	шт.
	1
	
	 

	111
	Тележка для уборочного инвентаря
	ВолеоПро СВЕП 
	 
	Веледа
	шт.
	2
	
	 

	127
	Шкаф для уборочного инвентаря
Габариты: 500х500х1830 мм
	LS 11-50
	 
	ПРАКТИК
	шт.
	1
	
	 

	149А
	Дозатор локтевой для дезинфецирующих средств
	 
	 
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	 
	 

	Суш
	Сушилка настенная раздвижная
	GochuArtex (DJFDAX4005) 
	
	Торговая сеть
	шт.
	2
	
	

	Э-2*
	Видуар подвесной овальный, с инсталляцией, бачком для раствора, керамика, педалью и смесителем
	Артикул
15428
	
	ООО
 "ПРИОРИТЕТ СНАБЖЕНИЯ"
	шт.
	1
	
	Подвод холодной воды  D=15; подвод горячей воды D=15; отвод в канализацию D=50

	Э-37С*
	Раковина металлическая со столешницей
Габариты: 1400х600мм
	
	
	Торговая сеть
	шт.
	1
	
	Подвод холодной воды  D=15; подвод горячей воды D=15; отвод в канализацию D=50

	Э-47*
	Полотенцесушитель хромированный
Габариты: длина – 600мм
	
	
	Россия
	шт.
	1
	
	Подвод горячей воды D=20
Учесть в ВК

	1028
	Помещение администратора
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5
	Бак для мусора с металлическим внутренним ведром, с педалью 12л сталь полированная
	Brabantia 123405
	 
	Россия
	шт.
	1
	 
	 

	6
	Тумба подвесная под умывальник с 2-мя ящиками, фаянсовая раковина в комплекте, смеситель GROHE Europolis
	
	 
	Первая мебельная фабрика
	шт.
	1
	
	Подвод холодной воды D=15 мм, подвод горячей воды D=15 мм, отвод в канализацию D=50 мм 

	7
	Кресло рабочее для персонала на роликовой опоре, механизм - газ/лифт
	IQ
	 
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	 

	14
	Облучатель-рециркулятор закрытого типа, бактерицидная эффективность 99%, производительность 100м3/час
Габариты: 340х140х890мм
РУ-60ВА,220В,1Ф+N+PE
	Дезар 3
	 
	КРОНТ
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	19.1
	Стол рабочий, 1200х700х750мм
	FLS201 (инд. изг)
	 
	Юнитекс
	шт.
	1
	 
	 

	21
	Стул для посетителей
	
	 
	Доктор Мебель
	шт.
	1
	 
	 

	23
	Подставка-греденция
	
	-
	Первая мебельная фабрика
	шт.
	1
	 
	 

	24
	Шкаф комбинированный со стеклянными дверьми в рамке
	
	 
	Первая мебельная фабрика
	шт.
	1
	 
	 

	54А
	Дозатор локтевой для жидкого мыла
	
	
	Tork, Россия
	шт.
	1
	
	

	57
	Моноблок HP EliteOne 800 G6 24 AiO BU -Non-Touch RCTO (i7 10700/16GB/1TB NVMe/Win 10/3Yr wite)+ клавиатура/мышь.
1ф; 220В; 0,3кВт
	HP EliteOne 800
	
	Импорт
	компл.
	2
	 
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В    

	63
	Лазерное многофункциональное устройство. 
Габариты: 420х390х320 мм
1ф; 220В; 0,51кВт
	HPLaserJetProMFPM428fdn
	
	Импорт
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В  

	141
	Шкаф общего назначения
	FLS329
	 
	Юнитекс
	шт.
	1
	
	 

	146
	Держатель для бумажных полотенец
	TORK Xpress Multifold
	 
	 Tork, Россия
	шт.
	1
	
	 

	149А
	Дозатор локтевой для дезинфецирующих средств
	 
	 
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	 
	 

	152
	Зеркало круглое с подстветкой, диаметр 700мм
1Ф; 220 В; 0,1 кВт                        
	Ring
	 
	Россия
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через электроввод 

	155
	Корзина для мусора, офисная, металлическая, без крышки, 15 литров
	 
	 
	Санакс
	шт.
	1
	
	 

	155
	Корзина для мусора, офисная, металлическая, без крышки, 15 литров
	 
	 
	Санакс
	шт.
	1
	
	 

	157
	Лампа настольная
1Ф; 220 В; 0,011 кВт                        
	NL 202
	 
	Эра
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	199
	Рулонная штора, 2000х2200
	 
	 
	 Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	 

	1029
	Кабинет заведующего
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5
	Бак для мусора с металлическим внутренним ведром, с педалью 12л сталь полированная
	Brabantia 123405
	 
	Россия
	шт.
	1
	 
	 

	7.1
	Кресло рабочее для руководителя на роликовой опоре, механизм - газ/лифт
	
	 
	Первая мебельная фабрика
	шт.
	1
	 
	 

	14
	Облучатель-рециркулятор закрытого типа, бактерицидная эффективность 99%, производительность 100м3/час
Габариты: 340х140х890мм
РУ-60ВА,220В,1Ф+N+PE
	Дезар 3
	 
	КРОНТ
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	20-1
	Стол руководителя правый на опорной тумбе
Габариты: 2020х1800х760мм
Габариты столешницы: 1800х900мм
	Артикул 
ВЛ 137 ДТ
	
	Юнитекс
	шт.
	1
	
	 

	21
	Стул для посетителей
	
	 
	Доктор Мебель
	шт.
	4
	 
	 

	57
	Моноблок HP EliteOne 800 G6 24 AiO BU -Non-Touch RCTO (i7 10700/16GB/1TB NVMe/Win 10/3Yr wite)+ клавиатура/мышь.
1ф; 220В; 0,3кВт
	HP EliteOne 800
	
	Импорт
	компл.
	1
	 
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В    

	63
	Лазерное многофункциональное устройство. 
Габариты: 420х390х320 мм
1ф; 220В; 0,51кВт
	HPLaserJetProMFPM428fdn
	
	Импорт
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В    

	148А
	Диван мягкий. 
Габариты: 2140х910х720 мм
	Хоуп,
 Хорека 141
	 
	Первая мебельная фабрика
	шт.
	1
	 
	 

	155
	Корзина для мусора, офисная, металлическая, без крышки, 15 литров
	 
	 
	Санакс
	шт.
	1
	
	 

	157
	Лампа настольная
1Ф; 220 В; 0,011 кВт                        
	NL 202
	 
	Эра
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	171
	Столик. Габариты: 500х500х550мм
	
	 
	Торговая сеть
	шт.
	1
	 
	 

	172
	Шкаф для одежды
	
	 
	Первая мебельная фабрика
	шт.
	1
	 
	 

	174
	Шкаф для документов со стеклянными дверями
	
	 
	Первая мебельная фабрика
	шт.
	1
	 
	 

	175
	Шкаф низкий по инд. размерам со встроенной раковиной., крючком и зозатором для жидкого мыла(см. дизайн-проект) в составе: 
	
	 
	Инд. изготовление 
	комп.
	1
	 
	 Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В    
Подвод холодной воды D=15 мм, подвод горячей воды D=15 мм, отвод в канализацию D=50 мм

	
	тумба инд. изготовления,
	 В комлект к поз 175
	 
	 
	шт.
	1
	 
	на планах не указано

	
	встраиваемый холодильник Liebherr UIK 1514, 
	 В комлект к поз 175
	 
	 
	шт.
	1
	 
	на планах не указано

	
	раковина Franke 125.0176.647 KBG 110-34, цвет Шоколад, 
	В комлект к поз 175 
	 
	 
	шт.
	1
	 
	на планах не указано

	
	держатель для полотенец Brabantia, 
	 
	 
	 
	шт.
	1
	 
	на планах не указано

	
	дозатор для жидкого мыла Kaiser KH-3022 BP, встраиваемый Black Pearl, 
	 В комлект к поз 175
	 
	 
	шт.
	1
	 
	на планах не указано

	
	Смеситель Florentina Фита AV коричневый, артикул 757839, 
	В комлект к поз 175 
	 
	 
	шт.
	1
	 
	на планах не указано

	
	Столешница Samsung Staron VL155 Loam, 1730х600мм.
	В комлект к поз 175 
	 
	 
	шт.
	1
	 
	на планах не указано

	176
	Брифинг-приставка
	
	 
	Первая мебельная фабрика
	шт.
	1
	 
	 

	199
	Рулонная штора, 2000х2200
	 
	 
	 Торговая сеть, Россия
	шт.
	2
	
	 


	331Д
	Настольная лампа
1Ф; 220 В; 0,02 кВт                        
	Norte 2 
2421/1T
	
	Импорт 
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	НС2
	Настенный светильник
1Ф; 220 В; ~ 0,01 кВт                        
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через электроввод

	Б/П
	Картина
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	

	1033
	Ординаторская
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Кресло медицинское для персонала на роликовой опоре, механизм - газ/лифт, обивка - кожзаменитель.
	ДМ-5-004-04
	 
	Доктор Мебель
	шт.
	2
	 
	 

	5
	Бак для мусора с металлическим внутренним ведром, с педалью 12л сталь полированная
	Brabantia 123405
	 
	Россия
	шт.
	1
	
	

	6
	Тумба подвесная под умывальник с 2-мя ящиками, фаянсовая раковина в комплекте, смеситель GROHE Europolis
	
	 
	Первая мебельная фабрика
	шт.
	1
	
	Подвод холодной воды D=15 мм, подвод горячей воды D=15 мм, отвод в канализацию D=50 мм 

	14
	Облучатель-рециркулятор закрытого типа, бактерицидная эффективность 99%, производительность 100м3/час
Габариты: 340х140х890мм
РУ-60ВА,220В,1Ф+N+PE
	Дезар 3
	 
	КРОНТ
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	19.5
	Стол врача с тумбой справа
Габариты: 1200х600х820мм
	
	
	Доктор 
Мебель
	шт.
	2
	 
	 

	19.6
	Тумба подкатная
Габариты: 400х500х670мм
	
	
	Доктор 
Мебель
	шт.
	2
	
	

	21
	Стул для посетителей
	
	 
	Доктор Мебель
	шт.
	2
	 
	 

	24
	Шкаф комбинированный со стеклянными дверьми в рамке
	
	 
	Первая мебельная фабрика
	шт.
	3
	 
	 

	54А
	Дозатор локтевой для жидкого мыла
	
	
	Tork, Россия
	шт.
	1
	
	

	57
	Моноблок HP EliteOne 800 G6 24 AiO BU -Non-Touch RCTO (i7 10700/16GB/1TB NVMe/Win 10/3Yr wite)+ клавиатура/мышь.
1ф; 220В; 0,3кВт
	HP EliteOne 800
	
	Импорт
	компл.
	2
	 
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В    

	63
	Лазерное многофункциональное устройство. 
Габариты: 420х390х320 мм
1ф; 220В; 0,51кВт
	HPLaserJetProMFPM428fdn
	
	Импорт
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	146
	Держатель для бумажных полотенец
	TORK Xpress Multifold
	 
	 Tork, Россия
	шт.
	1
	
	 

	149А
	Дозатор локтевой для дезинфецирующих средств
	 
	 
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	 
	 

	152
	Зеркало круглое с подстветкой, диаметр 700мм
1Ф; 220 В; 0,1 кВт                        
	Ring
	 
	Россия
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через электроввод 

	155
	Корзина для мусора, офисная, металлическая, без крышки, 15 литров
	 
	 
	Санакс
	шт.
	2
	
	 

	157
	Лампа настольная
1Ф; 220 В; 0,011 кВт                        
	NL 202
	 
	Эра
	шт.
	2
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	162
	Негатоскоп двухкадровый, размеры просмотрового экрана 720х420 мм. Корпус негатоскопа цельнопластмассовый, экран из оргстекла; источник света люминесцентные лампы, неравномерность яркости экрана не более 30%, яркость в центрах полей диагностики
Габариты:730х500х130 мм
1Ф; 220 В; 0,1 кВт
	НР2-02
	 
	Торговая сеть, Россия 
	шт.
	1
	 
	 Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	199
	Рулонная штора, 2000х2200
	 
	 
	 Торговая сеть, Россия
	шт.
	2
	
	 

	1034
	Комната старшей медсестры с местом хранения медикаментов
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6
	Тумба подвесная под умывальник с 2-мя ящиками, фаянсовая раковина в комплекте, смеситель GROHE Europolis
	
	 
	Первая мебельная фабрика
	шт.
	1
	
	 Подвод холодной воды D=15 мм, подвод горячей воды D=15 мм, отвод в канализацию D=50 мм

	7
	Кресло рабочее для персонала на роликовой опоре, механизм - газ/лифт
	IQ
	 
	Торговая сеть, Россия 
	шт.
	1
	 
	 

	19.1
	Стол рабочий, 1200х700х750мм
	FLS201 (инд. изг)
	 
	Юнитекс
	шт.
	1
	 
	 

	21
	Стул для посетителей
	
	 
	Доктор Мебель
	шт.
	1
	 
	 

	23
	Подставка-греденция
	
	-
	Первая мебельная фабрика
	шт.
	1
	 
	 

	54А
	Дозатор локтевой для жидкого мыла
	
	
	Tork, Россия
	шт.
	1
	
	

	57
	Моноблок HP EliteOne 800 G6 24 AiO BU -Non-Touch RCTO (i7 10700/16GB/1TB NVMe/Win 10/3Yr wite)+ клавиатура/мышь.
1ф; 220В; 0,3кВт
	HP EliteOne 800
	
	Импорт
	компл.
	1
	 
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В    

	63
	Лазерное многофункциональное устройство. 
Габариты: 420х390х320 мм
1ф; 220В; 0,51кВт
	HPLaserJetProMFPM428fdn
	
	Импорт
	шт.
	1
	
	 Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	86
	Рулонная штора, 1500х1800мм
	
	 
	Торговая сеть, Россия 
	шт.
	1
	
	 

	149А
	Дозатор локтевой для дезинфецирующих средств
	 
	 
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	 

	152
	Зеркало круглое с подстветкой, диаметр 700мм
1Ф; 220 В; 0,1 кВт                        
	Ring
	 
	Россия
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через электроввод 

	155
	Корзина для мусора, офисная, металлическая, без крышки, 15 литров
	 
	 
	Санакс
	шт.
	1
	
	 

	157
	Лампа настольная
1Ф; 220 В; 0,011 кВт                        
	NL 202
	 
	Эра
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	186
	Планка для полотенец на 4 крючка. Длина 250 мм
	
	
	Торговая сеть
	шт.
	1
	
	 

	ВШ
	Встроенный шкаф. Габариты: 1200х600х3000 ммм
	
	
	Индивидуальное изготовление
	шт.
	1
	
	

	Б/Н
	термометр комнатный
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	

	Б/Н
	Электронный гигрометр
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	

	Б/П
	Стремянка
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	

	1034а
	Медикаменты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	123
	Холодильник фармацевтический однодверный однокамерный, объем 250 л, 5 съемных полок, 2 выдвижных ящика, габаритные размеры 1300х607х600 мм. Металлическая дверь с изоляцией с замком, внутренняя камера из пластика, хладагент R600a; ручная разморозка, принудительная циркуляция воздуха, микропроцессорный контроль температуры, 1 компрессор; освещение лампой накаливания, цифровой дисплей с отражением температуры, аварийная сигнализация (визуальный и звуковой сигналы) при изменении температуры, автоматическое отключение вентилятора при открывании двери; температура от +2°C до +14°C; источник питания сеть 220 В/50 Гц, 
1Ф; 220 В; 0,4кВт
	HYCD-282 Haier
	
	Haier
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В 

	ВШ
	Встроенный шкаф. Габариыт: 1350х600х3000 ммм
	
	
	Индивидуальное изготовление
	шт.
	1
	
	

	ЛАБ9
	Стол лабораторный
 Габариты: 900х650х750 мм
	ЛАБ-900 ЛТн
	
	Россия
	шт.
	1
	
	

	ТМЕД
	Тележка медицинская
Габариты: 865х510х955 см
	Med-Mos С4 (ТМ-018АН-00)
	
	Россия
	шт.
	1
	
	

	Б/Н
	Термометр комнатный
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	

	Б/Н
	Электронный гигрометр
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	

	Б/Н
	Термометр для холодильника по количеству полок
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	5
	
	

	Б/П
	Стремянка
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	

	1035
	Процедурная маммографии
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5
	Бак для мусора с металлическим внутренним ведром, с педалью 12л сталь полированная
	Brabantia 123405
	 
	Россия
	шт.
	1
	 
	 


	6
	Тумба подвесная под умывальник с 2-мя ящиками, фаянсовая раковина в комплекте, смеситель GROHE Europolis
	
	 
	Первая мебельная фабрика
	шт.
	1
	
	Подвод холодной воды D=15 мм, подвод горячей воды D=15 мм, отвод в канализацию D=50 мм

	14
	Облучатель-рециркулятор закрытого типа, бактерицидная эффективность 99%, производительность 100м3/час
Габариты: 340х140х890мм
РУ-60ВА,220В,1Ф+N+PE
	Дезар 3
	 
	КРОНТ
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	21
	Стул для посетителей
	
	 
	Доктор Мебель
	шт.
	1
	 
	 


	29
	Тележка медицинская с ящиками; нерж.сталь
Габариты: 1200хх610х1000мм
	арт.325200
	
	Malvestio
	шт.
	1
	
	

	54А
	Дозатор локтевой для жидкого мыла
	
	
	Tork, Россия
	шт.
	1
	 
	 

	104
	Столик манипуляционный мобильный; для инструментов, из нержавеющей стали AISI 304, с 2-мя полками, столешница с бортом по 4-м сторонам,  на колесах 125 мм, 2 из которых с тормозами
Габариты: 600х400х800 мм
	арт.325025
	
	Malvestio
	шт.
	2
	 
	 

	140
	Аппарат рентгеновский маммографический цифровой в составе:
140.01 – установка рентгеновская для маммографии, габариты: 780х1175х2352 мм (вес – 350 кг.)
140.03 - станция сбора данных, габариты: 186х481х430 мм
140.04 – монитор цветной 19”
140.05 – пульт управления
140.06  - панель с цветной подсветкой
140.07 – держатель настенный для компрессионнх пластин, габариты: 80х40х1180мм
140.08 – приставка биопсийная
140.09 – пистолей биопсийный
140.10 – кресло пациента, габариты: 1680х760х1440 мм (вес – 95 кг.)
140.2.01 - рабочая станция
140.2.02 – монитор
140.2.03 – монитор цветной сдвоенный
140.2.04 – ИБП 1,5кВА
140.3.01 – сетевой распределитель
140.3.02 – выключатель
140.3.03 - аварийный выключатель
1ф, 220В; 7,5кВА
	MAMMOMAT Revelation
	 
	Siemens
	шт.
	1
	
	Данные предоставляет фирма-производитель данного оборудования

	146
	Держатель для бумажных полотенец
	TORK Xpress Multifold
	 
	Tork, Россия
	шт.
	1
	
	 

	149А
	Дозатор локтевой для дезинфецирующих средств
	 
	 
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	 

	152
	Зеркало круглое с подстветкой, диаметр 700мм
1Ф; 220 В; 0,1 кВт                        
	Ring
	 
	Россия
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через электроввод 

	212.1
***
	Рентгензащитные ставни. Габариты: 1900х800 (h)мм. 
Свинцовый эквивалент 0,25мм (по расчету 0,12мм)  
	Индивидуальное изготовление
	 
	ЗАО 
«ПОНИ», Россия 
	шт.
	1
	
	Учитывается 
разделом АР 

	259
	Вешало для одежды (для пиджаков), напольное, в комплекте с рожком для обуви
	 
	 
	 Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	 
	 

	Е20
	Вешалка для хранения защитной одежды AW4211
	
	
	Россия
	шт.
	1
	
	

	ОЗ-2
***
	Окно рентгеновское защитное
Габариты: 1060х556х45мм
Свинцовый эквивалент — 2,5 мм Pb
	
	
	ЗАО 
«ПОНИ», Россия
	шт.
	1
	
	Учитывается 
разделом АР 

	ДР-3
***
	Дверь рентгеновская защитная. Габариты 1000х2100мм. Свинцовый эквивалент 0,25мм (по расчету 0,034мм)   
	
	
	ЗАО 
«ПОНИ», Россия
	шт.
	1
	
	Учитывается 
разделом АР 

	ДР-4
***
	Дверь рентгеновская защитная. Габариты 1300х2100мм. Свинцовый эквивалент 0,25мм (по расчету 0,028мм)   
	
	
	ЗАО 
«ПОНИ», Россия
	шт.
	1
	
	Учитывается 
разделом АР 

	Б/П
	Комплект средств индивидуальной защиты от ионизируюшего излучения
	
	
	Россия
	компл.
	1
	
	

	СТ
	Световое табло с надписью "Не входить"
	
	
	Россия
	шт.
	1
	
	Учитывается 
в разделе ЭО

	Р-15
	Переговорное устройство, в т.ч: Пульт автоматической полудуплексной связи с микрофоном на гибкой стойке GC-1001D3          Габариты: 180х165х25/40 мм 
Блок клиента – громкоговоритель WP-03T                                           Габариты: 115х115х55 мм          
1Ф; 220 В; ~ 0,01 кВт   
	
	
	Hostcall- RК.02
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2-хполюсную розетку с заземл. контактом 220В через блок питания (в комплекте)

	ШП-1
	Ширма потолочная
	
	
	Инд. изготовление
	шт.
	1
	
	

	1035а
	Комната управления
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Кресло медицинское для персонала на роликовой опоре, механизм - газ/лифт, обивка - кожзаменитель.
	ДМ-5-004-04
	 
	Доктор Мебель
	шт.
	1
	 
	 

	14
	Облучатель-рециркулятор закрытого типа, бактерицидная эффективность 99%, производительность 100м3/час
Габариты: 340х140х890мм
РУ-60ВА,220В,1Ф+N+PE
	Дезар 3
	 
	КРОНТ
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	19.5
	Стол врача с тумбой справа
Габариты: 1200х600х820мм
	
	
	Доктор 
Мебель
	шт.
	1
	 
	 

	19.6
	Тумба подкатная
Габариты: 400х500х670мм
	
	
	Доктор 
Мебель
	шт.
	1
	
	

	21
	Стул для посетителей
	
	 
	Доктор Мебель
	шт.
	1
	 
	 


	63
	Лазерное многофункциональное устройство. 
Габариты: 420х390х320 мм
1ф; 220В; 0,51кВт
	HPLaserJetProMFPM428fdn
	
	Импорт
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В    

	155
	Корзина для мусора, офисная, металлическая, без крышки, 15 литров
	 
	 
	Санакс
	шт.
	1
	
	 

	157
	Лампа настольная
1Ф; 220 В; 0,011 кВт                        
	NL 202
	 
	Эра
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	199
	Рулонная штора, 2000х2200
	 
	 
	 Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	 

	Р-19
	Медицинский принтер 
Габариты: 700х750х1410 мм
1ф; 0,7кВт, 220В
	Agfa Drystar 5503
	
	Agfa
	шт.
	1
	190
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	1036
	Уборная для посетителей
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5
	Бак для мусора с металлическим внутренним ведром, с педалью 12л сталь полированная
	Brabantia 123405
	 
	Россия
	шт.
	1
	 
	 

	5.1
	Урна для бумажных полотенец, 50 л
	Tork Image Design 460011 
	 
	Tork, Россия
	шт.
	1
	 
	 

	54
	Дозатор бесконтактный для жидкого мыла, с замком, объем 0,8 л.
1Ф; 220 В; ~ 0,001 кВт                        
	
	
	Торговая сеть
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через электроввод

	85
	Рулонная штора, 1200х1800мм
	
	 
	 Торговая сеть, Россия
	шт.
	2
	
	 

	146
	Держатель для бумажных полотенец
	TORK Xpress Multifold
	 
	 Tork, Россия
	шт.
	1
	
	 

	146.1
	Диспенсер для бумажных покрытий на унитаз
	TORK
	 
	 Tork, Россия
	шт.
	1
	
	 

	147
	Диспенсер для туалетной бумаги в мини-рулонах белый
	Tork SmartOne
	 
	Tork, Россия
	шт.
	1
	 
	 

	149
	Дозатор бесконтактный для дезинфицирующих средств
1Ф; 220 В; ~ 0,001 кВт                        
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через электроввод

	150
	Ерш для унитаза с колбой (подставкой)
	Tork
	 
	Tork, Россия
	шт.
	1
	 
	 

	152
	Зеркало круглое с подстветкой, диаметр 700мм
1Ф; 220 В; 0,1 кВт                        
	Ring
	 
	Россия
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через электроввод 

	209
	Электросушитель для рук погружной
Габариты: 300х220х690 мм
1ф; 1,9кВт, 220В
	 BXG-JET 7000C
	 
	 Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	 
	Подключается к сети через электроввод 

	Б/Н
	Крючок 
	 
	 
	Торговая сеть, Россия 
	шт.
	1
	 
	на планах не указано

	Б/Н*
	Гигиенический душ со встраиваемым смесителем
	ALMA 
Benito
 AL-859-01
	
	ALMA
	шт.
	1
	
	Подвод холодной воды D=15мм; 
подвод горячей воды D=15мм

	1037
	Уборная для МГН
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5
	Бак для мусора с металлическим внутренним ведром, с педалью 12л сталь полированная
	Brabantia 123405
	 
	Россия
	шт.
	1
	 
	 

	5.1
	Урна для бумажных полотенец, 50 л
	Tork Image Design 460011 
	 
	 Tork, Россия
	шт.
	1
	 
	 

	54
	Дозатор бесконтактный для жидкого мыла, с замком, объем 0,8 л.
1Ф; 220 В; ~ 0,001 кВт                        
	
	
	Торговая сеть
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через электроввод

	146
	Держатель для бумажных полотенец
	TORK Xpress Multifold
	 
	Tork, Россия
	шт.
	1
	
	 

	146.1
	Диспенсер для бумажных покрытий на унитаз
	TORK
	 
	 Tork, Россия
	шт.
	1
	
	 

	147
	Диспенсер для туалетной бумаги в мини-рулонах белый
	Tork SmartOne
	 
	Tork, Россия
	шт.
	1
	 
	 

	149
	Дозатор бесконтактный для дезинфицирующих средств
1Ф; 220 В; ~ 0,001 кВт                        
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через электроввод

	150
	Ерш для унитаза с колбой (подставкой)
	Tork
	 
	Tork, Россия
	шт.
	1
	 
	 

	152
	Зеркало круглое с подстветкой, диаметр 700мм
1Ф; 220 В; 0,1 кВт                        
	Ring
	 
	Россия
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через электроввод 

	209
	Электросушитель для рук погружной
Габариты: 300х220х690 мм
1ф; 1,9кВт, 220В
	 BXG-JET 7000C
	 
	 Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	 
	Подключается к сети через электроввод 

	Б/Н
	Крючок 
	 
	 
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	 
	на планах не указано

	Б/Н*
	Гигиенический душ со встраиваемым смесителем
	ALMA 
Benito
 AL-859-01
	
	ALMA
	шт.
	1
	
	Подвод холодной воды D=15мм; 
подвод горячей воды D=15мм

	1039
	Уборная для персонала
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5
	Бак для мусора с металлическим внутренним ведром, с педалью 12л сталь полированная
	Brabantia 123405
	 
	Россия
	шт.
	1
	 
	 

	54А
	Дозатор локтевой для жидкого мыла
	
	
	Tork, Россия
	шт.
	1
	
	

	147
	Диспенсер для туалетной бумаги в мини-рулонах белый
	Tork SmartOne
	 
	Tork, Россия
	шт.
	1
	
	 

	149А
	Дозатор локтевой для дезинфецирующих средств
	 
	 
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	 
	 

	150
	Ерш для унитаза с колбой (подставкой)
	Tork
	 
	Tork, Россия
	шт.
	1
	 
	 

	152
	Зеркало круглое с подстветкой, диаметр 700мм
1Ф; 220 В; 0,1 кВт                        
	Ring
	 
	Россия
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через электроввод 

	209
	Электросушитель для рук погружной
Габариты: 300х220х690 мм
1ф; 1,9кВт, 220В
	 BXG-JET 7000C
	 
	 Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	 
	Подключается к сети через электроввод 

	Б/Н
	Крючок 
	 
	 
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	 
	на планах не указано

	Б/Н*
	Гигиенический душ со встраиваемым смесителем
	ALMA 
Benito
 AL-859-01
	
	ALMA
	шт.
	1
	
	Подвод холодной воды D=15мм; 
подвод горячей воды D=15мм

	1040
	Ожидальная
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5
	Бак для мусора с металлическим внутренним ведром, с педалью 12л сталь полированная
	Brabantia 123405
	 
	Россия
	шт.
	1
	 
	 

	34
	Пурифайер для проточной воды с ультрафильтрацией.
Габариты: 310х360х1190 мм
1Ф; 220 В; 1,0 кВт                        
	V40-U4L Black

	 
	Ecotronic, Торговая сеть
	шт.
	1
	
	 Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В. Подвод холодной воды D=1/2”

	386
	Диван
Размер:ширина 830 мм глубина 820 мм высота 830 мм посадка 460 мм
	Артикул: Хорека 105  Отделка ткань высшей категории
	 
	Первая мебельная фабрика
	шт.
	5
	 
	 

	388
	Стол  журнальный круглый, Габариты:     40,6 x 100 x 100
	GARDA DECOR 33FS-CT2029-BBS
	 
	Первая мебельная фабрика
	шт.
	1
	 
	 

	389
	Журнальный столик
	GARDA DECOR 57EL-ET101В
	 
	Первая мебельная фабрика
	 
	3
	 
	 

	390
	Диван мягкий двухместный, 
Размер:ширина 1640 мм глубина 820 мм высота 830 мм посадка 460 мм
	Артикул: Хорека 105 Отделка ткань высшей категории
	 
	Первая мебельная фабрика
	шт.
	5
	 
	 

	LG 55
	Монитор, 55 дюйма, LAN
1Ф; 220 В; 0,25 кВт                        
	 
	 
	LG
	шт.
	2
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В    

	1041
	Процедурная денситометрии
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Кресло медицинское для персонала на роликовой опоре, механизм - газ/лифт, обивка - кожзаменитель.
	ДМ-5-004-04
	 
	Доктор Мебель
	шт.
	1
	 
	 

	5
	Бак для мусора с металлическим внутренним ведром, с педалью 12л сталь полированная
	Brabantia 123405
	 
	Россия
	шт.
	1
	
	

	6
	Тумба подвесная под умывальник с 2-мя ящиками, фаянсовая раковина в комплекте, смеситель GROHE Europolis
	
	 
	Первая мебельная фабрика
	шт.
	1
	
	Подвод холодной воды D=15 мм, подвод горячей воды D=15 мм, отвод в канализацию D=50 мм 

	14
	Облучатель-рециркулятор закрытого типа, бактерицидная эффективность 99%, производительность 100м3/час
Габариты: 340х140х890мм
РУ-60ВА,220В,1Ф+N+PE
	Дезар 3
	 
	КРОНТ
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	19.5
	Стол врача с тумбой справа
Габариты: 1200х600х820мм
	
	
	Доктор 
Мебель
	шт.
	1
	 
	 

	19.6
	Тумба подкатная
Габариты: 400х500х670мм
	
	
	Доктор 
Мебель
	шт.
	1
	
	

	21
	Стул для посетителей
	
	 
	Доктор Мебель
	шт.
	1
	 
	 

	54А
	Дозатор локтевой для жидкого мыла
	
	
	Tork, Россия
	шт.
	1
	
	

	57
	Моноблок HP EliteOne 800 G6 24 AiO BU -Non-Touch RCTO (i7 10700/16GB/1TB NVMe/Win 10/3Yr wite)+ клавиатура/мышь.
1ф; 220В; 0,3кВт
	HP EliteOne 800
	
	Импорт
	компл.
	1
	 
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В    

	63
	Лазерное многофункциональное устройство. 
Габариты: 420х390х320 мм
1ф; 220В; 0,51кВт
	HPLaserJetProMFPM428fdn
	
	Импорт
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	58
	Денситометр рентгеновский с принадлежностями, в составе:
58.1 – сканер, габариты 2623х1093х1283мм (вес – 272 кг.)
58.2 – рабочая станция
1ф, 220В; 450ВА
	Progidy Pro
	 
	GE Healthcare
	шт.
	1
	
	Данные предоставляет фирма-производитель данного оборудования 

	146
	Держатель для бумажных полотенец
	TORK Xpress Multifold
	 
	 Tork, Россия
	шт.
	1
	
	 

	149А
	Дозатор локтевой для дезинфецирующих средств
	 
	 
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	 


	152
	Зеркало круглое с подстветкой, диаметр 700мм
1Ф; 220 В; 0,1 кВт                        
	Ring
	 
	Россия
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через электроввод 

	155
	Корзина для мусора, офисная, металлическая, без крышки, 15 литров
	 
	 
	Санакс
	шт.
	1
	
	 

	157
	Лампа настольная
1Ф; 220 В; 0,011 кВт                        
	NL 202
	 
	Эра
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	Е20
	Вешалка для хранения защитной одежды AW4211
	
	
	Россия
	шт.
	1
	
	

	Е30
	Ширма рентгенозащитная большая односекционная со смотровым рентгенозащитным окном. Свинцовый эквивалент панели ширмы – 1,0мм, окна – 2,5мм
Габариты: 1050х710х2000 мм
	
	
	ЗАО 
«ПОНИ», Россия
	шт.
	1
	
	

	212.2
***
	Рентгензащитные ставни. Габариты: 1650х900 (h)мм. 
Свинцовый эквивалент 0,5мм (по расчету 0,5мм)  
	Индивидуальное изготовление
	 
	ЗАО 
«ПОНИ», Россия 
	шт.
	3
	
	Учитывается 
разделом АР 

	259
	Вешало для одежды (для пиджаков), напольное, в комплекте с рожком для обуви
	 
	 
	 Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	 
	 

	346
	Шкаф для белья; двухстворчатый с 5 полками; ЛДСП; 800*600*2000 мм
	ДМ-6-001-05
	
	Доктор Мебель
	шт.
	1
	
	

	Б/П
	Комплект средств индивидуальной защиты от ионизируюшего излучения
	
	
	Россия
	компл.
	1
	
	

	СТ
	Световое табло с надписью "Не входить"
	
	
	Россия
	шт.
	1
	
	Учитывается 
в разделе ЭО

	ДР-8
***
	Дверь рентгеновская защитная. Габариты 1300х2100мм. Свинцовый эквивалент 0,25м (по расчету 0,24мм)   
	
	
	ЗАО 
«ПОНИ», Россия
	шт.
	1
	
	Учитывается 
разделом АР 

	ШП-1
	Ширма потолочная
	
	
	Инд. изготовление
	шт.
	1
	
	

	1042
	Кабинет врача рентгенолога
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Кресло медицинское для персонала на роликовой опоре, механизм - газ/лифт, обивка - кожзаменитель.
	ДМ-5-004-04
	 
	Доктор Мебель
	шт.
	1
	 
	 

	5
	Бак для мусора с металлическим внутренним ведром, с педалью 12л сталь полированная
	Brabantia 123405
	 
	Россия
	шт.
	1
	
	

	6
	Тумба подвесная под умывальник с 2-мя ящиками, фаянсовая раковина в комплекте, смеситель GROHE Europolis
	
	 
	Первая мебельная фабрика
	шт.
	1
	
	Подвод холодной воды D=15 мм, подвод горячей воды D=15 мм, отвод в канализацию D=50 мм 

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	14
	Облучатель-рециркулятор закрытого типа, бактерицидная эффективность 99%, производительность 100м3/час
Габариты: 340х140х890мм
РУ-60ВА,220В,1Ф+N+PE
	Дезар 3
	 
	КРОНТ
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	19.5
	Стол врача с тумбой справа
Габариты: 1200х600х820мм
	
	
	Доктор 
Мебель
	шт.
	1
	 
	 

	19.6
	Тумба подкатная
Габариты: 400х500х670мм
	
	
	Доктор 
Мебель
	шт.
	1
	
	

	21
	Стул для посетителей
	
	 
	Доктор Мебель
	шт.
	1
	 
	 

	24
	Шкаф комбинированный со стеклянными дверьми в рамке
	
	 
	Первая мебельная фабрика
	шт.
	1
	 
	 


	26
	Шкаф двухстворчатый с 4 полками, с сейфом и замком, фасады и корпус - сталь с порошковым покрытием.
Габариты: 900х600х1950 мм
	ДМ-4-001-37
	
	Доктор Мебель
	шт.
	1
	
	

	54А
	Дозатор локтевой для жидкого мыла
	
	
	Tork, Россия
	шт.
	1
	
	

	57
	Моноблок HP EliteOne 800 G6 24 AiO BU -Non-Touch RCTO (i7 10700/16GB/1TB NVMe/Win 10/3Yr wite)+ клавиатура/мышь.
1ф; 220В; 0,3кВт
	HP EliteOne 800
	
	Импорт
	компл.
	1
	 
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В    

	63
	Лазерное многофункциональное устройство. 
Габариты: 420х390х320 мм
1ф; 220В; 0,51кВт
	HPLaserJetProMFPM428fdn
	
	Импорт
	шт.
	1
	
	 Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	86
	Рулонная штора, 1500х1800мм
	
	 
	 Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	 

	141
	Шкаф общего назначения
	FLS329
	 
	Юнитекс
	шт.
	1
	
	 

	146
	Держатель для бумажных полотенец
	TORK Xpress Multifold
	 
	Tork, Россия 
	шт.
	1
	
	 

	149А
	Дозатор локтевой для дезинфецирующих средств
	 
	 
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	 

	152
	Зеркало круглое с подстветкой, диаметр 700мм
1Ф; 220 В; 0,1 кВт                        
	Ring
	 
	Россия
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через электроввод 

	155
	Корзина для мусора, офисная, металлическая, без крышки, 15 литров
	 
	 
	Санакс
	шт.
	1
	
	 

	157
	Лампа настольная
1Ф; 220 В; 0,011 кВт                        
	NL 202
	 
	Эра
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	162
	Негатоскоп двухкадровый, размеры просмотрового экрана 720х420 мм. Корпус негатоскопа цельнопластмассовый, экран из оргстекла; источник света люминесцентные лампы, неравномерность яркости экрана не более 30%, яркость в центрах полей диагностики
Габариты:730х500х130 мм
1Ф; 220 В; 0,1 кВт
	НР2-02
	 
	Торговая сеть, Россия 
	шт.
	1
	 
	 Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	1043
	Процедурная рентгендиагностики
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5
	Бак для мусора с металлическим внутренним ведром, с педалью 12л сталь полированная
	Brabantia 123405
	 
	Россия
	шт.
	1
	 
	 

	6
	Тумба подвесная под умывальник с 2-мя ящиками, фаянсовая раковина в комплекте, смеситель GROHE Europolis
	
	 
	Первая мебельная фабрика
	шт.
	1
	
	Подвод холодной воды D=15 мм, подвод горячей воды D=15 мм, отвод в канализацию D=50 мм 

	12
	Кушетка смотровая 2-х секционная с изменяемой высотой
	арт.349400
	
	Malvestio
	шт.
	1
	 
	 

	14
	Облучатель-рециркулятор закрытого типа, бактерицидная эффективность 99%, производительность 100м3/час
Габариты: 340х140х890мм
РУ-60ВА,220В,1Ф+N+PE
	Дезар 3
	 
	КРОНТ
	шт.
	2
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	21
	Стул для посетителей
	
	 
	Доктор Мебель
	шт.
	1
	 
	 

	54А
	Дозатор локтевой для жидкого мыла
	
	
	Tork, Россия
	шт.
	1
	
	

	104
	Столик манипуляционный мобильный; для инструментов, из нержавеющей стали AISI 304, с 2-мя полками, столешница с бортом по 4-м сторонам,  на колесах 125 мм, 2 из которых с тормозами
Габариты: 600х400х800 мм
	арт.325025 
	 
	Malvestio
	шт.
	2
	 
	 



	141
	Шкаф общего назначения
	FLS329
	
	Юнитекс
	шт.
	1
	
	

	144
	Аппарат рентгеновский мобильный
	MobileDart Evolution
	 
	SHIMADZU, Япония
	шт.
	1
	70
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В    

	146
	Держатель для бумажных полотенец
	TORK Xpress Multifold
	 
	 Tork, Россия
	шт.
	1
	
	 

	149А
	Дозатор локтевой для дезинфецирующих средств
	 
	 
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	 
	 

	152
	Зеркало круглое с подстветкой, диаметр 700мм
1Ф; 220 В; 0,1 кВт                        
	Ring
	 
	Россия
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через электроввод 

	165
	Комплекс рентгенодиагностический медицинский, в составе:
 165.1 стол штатив универсальный (1560кг.);
165.2 -  пульт управления;
165.3 - шкаф генератора (300 кг.);
165.4 шкаф правления столом (230 кг.);
165.5 -  шкаф цифровой системы обработки изображения (260 кг.);
165.8 - АРМ врача-рентгенолога
3Ф; 380 В; 80 кВт
	SONIALVISION G4
	 
	SHIMADZU, Япония
	шт.
	1
	1380
	Данные предоставляет фирма-производитель данного оборудования 

	212.3
***
	Рентгензащитные ставни. Габариты: 1600х900 (h)мм. 
Свинцовый эквивалент 1,5мм (по расчету 1,49мм)  
	Индивидуальное изготовление
	 
	ЗАО 
«ПОНИ», Россия 
	шт.
	1
	
	Учитывается 
разделом АР 

	212.4
***
	Рентгензащитные ставни. Габариты: 1900х900 (h)мм. 
Свинцовый эквивалент 1,5мм (по расчету 1,49мм)  
	Индивидуальное изготовление
	 
	ЗАО 
«ПОНИ», Россия 
	шт.
	1
	
	Учитывается 
разделом АР 

	259
	Вешало для одежды (для пиджаков), напольное, в комплекте с рожком для обуви
	 
	 
	 Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	 
	 

	ОК3
	Консоль настенная для специальных лечебных помещений с клапаном (О2) и блоком из 4-х электророзеток, розетками уравнивания потециалов (2), с увлажнителем кислорода

РУ-1,0 кВт; 220В; 1Ф.+N+PE (максимальная установленная  мощность подключаемого к консоли оборудования)
	Linea I
	-
	 ООО «Дрегер»
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через электроввод. 

Подвод кислорода

	Е20
	Вешалка для хранения защитной одежды AW4211
	
	
	Россия
	шт.
	1
	
	

	ОЗ-2
	Окно рентгеновское защитное
Габариты: 1060х556х45мм
Свинцовый эквивалент — 2,5 мм Pb
	
	
	ЗАО 
«ПОНИ», Россия
	шт.
	1
	
	

	ДР-5
***
	Дверь рентгеновская защитная. Габариты 1000х2100мм. Свинцовый эквивалент 1,0мм (по расчету 0,89мм)   
	
	
	ЗАО 
«ПОНИ», Россия
	шт.
	1
	
	Учитывается 
разделом АР 

	ДР-6
***
	Дверь рентгеновская защитная. Габариты 1300х2100мм. Свинцовый эквивалент 2,5мм (по расчету 2,16мм)   
	
	
	ЗАО 
«ПОНИ», Россия
	шт.
	1
	
	Учитывается 
разделом АР 

	ММП2
	Инфузионная стойка Два гнез-да для флаконов, два крючка.
	ДМ-6-014-03
	
	Доктор Мебель Россия
	шт.
	1
	
	

	Б/П
	Комплект средств индивидуальной защиты от ионизируюшего излучения
	
	
	Россия
	компл.
	1
	
	

	СТ
	Световое табло с надписью "Не входить"
	
	
	Россия
	шт.
	1
	
	Учитывается 
в разделе ЭО

	ШП-1
	Ширма потолочная
	
	
	Инд. изготовление
	шт.
	1
	
	

	1043а
	Уборная
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5
	Бак для мусора с металлическим внутренним ведром, с педалью 12л сталь полированная
	Brabantia 123405
	 
	Россия
	шт.
	1
	 
	 

	5.1
	Урна для бумажных полотенец, 50 л
	Tork Image Design 460011 
	 
	 Tork, Россия
	шт.
	1
	 
	 

	54
	Дозатор бесконтактный для жидкого мыла, с замком, объем 0,8 л.
1Ф; 220 В; ~ 0,001 кВт                        
	
	
	Торговая сеть
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через электроввод

	146
	Держатель для бумажных полотенец
	TORK Xpress Multifold
	 
	 Tork, Россия
	шт.
	1
	
	 

	146.1
	Диспенсер для бумажных покрытий на унитаз
	TORK
	 
	 Tork, Россия
	шт.
	1
	
	 

	147
	Диспенсер для туалетной бумаги в мини-рулонах белый
	Tork SmartOne
	 
	Tork, Россия
	шт.
	1
	
	 

	149
	Дозатор бесконтактный для дезинфицирующих средств
1Ф; 220 В; ~ 0,001 кВт                        
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через электроввод

	150
	Ерш для унитаза с колбой (подставкой)
	Tork
	 
	Tork, Россия
	шт.
	1
	
	 

	152
	Зеркало круглое с подстветкой, диаметр 700мм
1Ф; 220 В; 0,1 кВт                        
	Ring
	 
	Россия
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через электроввод 

	Б/Н
	Крючок 
	 
	 
	 Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	 
	на планах не указано

	Б/Н*
	Гигиенический душ со встраиваемым смесителем
	ALMA 
Benito
 AL-859-01
	
	ALMA
	шт.
	1
	
	Подвод холодной воды D=15мм; 
подвод горячей воды D=15мм

	1044
	Комната управления
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Кресло медицинское для персонала на роликовой опоре, механизм - газ/лифт, обивка - кожзаменитель.
	ДМ-5-004-04
	 
	Доктор Мебель
	шт.
	1
	 
	 

	14
	Облучатель-рециркулятор закрытого типа, бактерицидная эффективность 99%, производительность 100м3/час
Габариты: 340х140х890мм
РУ-60ВА,220В,1Ф+N+PE
	Дезар 3
	 
	КРОНТ
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	19
	Стол рабочий, 1600х800х750мм
	FLS201
	 
	Юнитекс
	шт.
	1
	 
	 


	21
	Стул для посетителей
	
	 
	Доктор Мебель
	шт.
	1
	 
	 

	23
	Подставка-греденция
	
	-
	Первая мебельная фабрика
	шт.
	1
	 
	 

	24
	Шкаф комбинированный со стеклянными дверьми в рамке
	
	 
	Первая мебельная фабрика
	шт.
	1
	 
	 


	63
	Лазерное многофункциональное устройство. 
Габариты: 420х390х320 мм
1ф; 220В; 0,51кВт
	HPLaserJetProMFPM428fdn
	
	Импорт
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В    

	86
	Рулонная штора, 1500х1800мм
	
	 
	Торговая сеть, Россия 
	шт.
	1
	
	 

	155
	Корзина для мусора, офисная, металлическая, без крышки, 15 литров
	 
	 
	Санакс
	шт.
	1
	
	 

	157
	Лампа настольная
1Ф; 220 В; 0,011 кВт                        
	NL 202
	 
	Эра
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	Р-15
	Переговорное устройство, в т.ч: Пульт автоматической полудуплексной связи с микрофоном на гибкой стойке GC-1001D3          Габариты: 180х165х25/40 мм 
Блок клиента – громкоговоритель WP-03T                                           Габариты: 115х115х55 мм          
1Ф; 220 В; ~ 0,01 кВт   
	
	
	Hostcall- RК.02
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2-хполюсную розетку с заземл. контактом 220В через блок питания (в комплекте)

	1045
	Кабинет врача рентгенолога
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Кресло медицинское для персонала на роликовой опоре, механизм - газ/лифт, обивка - кожзаменитель.
	ДМ-5-004-04
	 
	Доктор Мебель
	шт.
	1
	 
	 

	5
	Бак для мусора с металлическим внутренним ведром, с педалью 12л сталь полированная
	Brabantia 123405
	 
	Россия
	шт.
	1
	
	

	6
	Тумба подвесная под умывальник с 2-мя ящиками, фаянсовая раковина в комплекте, смеситель GROHE Europolis
	
	 
	Первая мебельная фабрика
	шт.
	1
	
	Подвод холодной воды D=15 мм, подвод горячей воды D=15 мм, отвод в канализацию D=50 мм 

	14
	Облучатель-рециркулятор закрытого типа, бактерицидная эффективность 99%, производительность 100м3/час
Габариты: 340х140х890мм
РУ-60ВА,220В,1Ф+N+PE
	Дезар 3
	 
	КРОНТ
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	19.5
	Стол врача с тумбой справа
Габариты: 1200х600х820мм
	
	
	Доктор 
Мебель
	шт.
	1
	 
	 

	19.6
	Тумба подкатная
Габариты: 400х500х670мм
	
	
	Доктор 
Мебель
	шт.
	1
	
	

	21
	Стул для посетителей
	
	 
	Доктор Мебель
	шт.
	1
	 
	 

	24
	Шкаф комбинированный со стеклянными дверьми в рамке
	
	 
	Первая мебельная фабрика
	шт.
	1
	 
	 

	26
	Шкаф двухстворчатый с 4 полками, с сейфом и замком, фасады и корпус - сталь с порошковым покрытием.
Габариты: 900х600х1950 мм
	ДМ-4-001-37
	
	Доктор Мебель
	шт.
	1
	
	

	54А
	Дозатор локтевой для жидкого мыла
	
	
	Tork, Россия
	шт.
	1
	
	

	57
	Моноблок HP EliteOne 800 G6 24 AiO BU -Non-Touch RCTO (i7 10700/16GB/1TB NVMe/Win 10/3Yr wite)+ клавиатура/мышь.
1ф; 220В; 0,3кВт
	HP EliteOne 800
	
	Импорт
	компл.
	1
	 
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В    

	63
	Лазерное многофункциональное устройство. 
Габариты: 420х390х320 мм
1ф; 220В; 0,51кВт
	HPLaserJetProMFPM428fdn
	
	Импорт
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В    

	86
	Рулонная штора, 1500х1800мм
	
	 
	Торговая сеть, Россия 
	шт.
	1
	
	 

	141
	Шкаф общего назначения
	FLS329
	 
	Юнитекс
	шт.
	1
	
	 

	146
	Держатель для бумажных полотенец
	TORK Xpress Multifold
	 
	Tork, Россия   
	шт.
	1
	
	 

	149А
	Дозатор локтевой для дезинфецирующих средств
	 
	 
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	 
	 

	152
	Зеркало круглое с подстветкой, диаметр 700мм
1Ф; 220 В; 0,1 кВт                        
	Ring
	 
	Россия
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через электроввод 

	155
	Корзина для мусора, офисная, металлическая, без крышки, 15 литров
	 
	 
	Санакс
	шт.
	1
	
	 

	157
	Лампа настольная
1Ф; 220 В; 0,011 кВт                        
	NL 202
	 
	Эра
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	162
	Негатоскоп двухкадровый, размеры просмотрового экрана 720х420 мм. Корпус негатоскопа цельнопластмассовый, экран из оргстекла; источник света люминесцентные лампы, неравномерность яркости экрана не более 30%, яркость в центрах полей диагностики
Габариты:730х500х130 мм
1Ф; 220 В; 0,1 кВт
	НР2-02
	 
	Торговая сеть, Россия 
	шт.
	1
	 
	 Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	1045а
	Кабинет врача рентгенолога
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Кресло медицинское для персонала на роликовой опоре, механизм - газ/лифт, обивка - кожзаменитель.
	ДМ-5-004-04
	 
	Доктор Мебель
	шт.
	1
	 
	 

	5
	Бак для мусора с металлическим внутренним ведром, с педалью 12л сталь полированная
	Brabantia 123405
	 
	Россия
	шт.
	1
	
	

	6
	Тумба подвесная под умывальник с 2-мя ящиками, фаянсовая раковина в комплекте, смеситель GROHE Europolis
	
	 
	Первая мебельная фабрика
	шт.
	1
	
	Подвод холодной воды D=15 мм, подвод горячей воды D=15 мм, отвод в канализацию D=50 мм 

	14
	Облучатель-рециркулятор закрытого типа, бактерицидная эффективность 99%, производительность 100м3/час
Габариты: 340х140х890мм
РУ-60ВА,220В,1Ф+N+PE
	Дезар 3
	 
	КРОНТ
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	19.5
	Стол врача с тумбой справа
Габариты: 1200х600х820мм
	
	
	Доктор 
Мебель
	шт.
	1
	 
	 

	19.6
	Тумба подкатная
Габариты: 400х500х670мм
	
	
	Доктор 
Мебель
	шт.
	1
	
	

	21
	Стул для посетителей
	
	 
	Доктор Мебель
	шт.
	1
	 
	 

	24
	Шкаф комбинированный со стеклянными дверьми в рамке
	
	 
	Первая мебельная фабрика
	шт.
	1
	 
	 


	26
	Шкаф двухстворчатый с 4 полками, с сейфом и замком, фасады и корпус - сталь с порошковым покрытием.
Габариты: 900х600х1950 мм
	ДМ-4-001-37
	
	Доктор Мебель
	шт.
	1
	
	

	54А
	Дозатор локтевой для жидкого мыла
	
	
	Tork, Россия
	шт.
	1
	 
	 


	57
	Моноблок HP EliteOne 800 G6 24 AiO BU -Non-Touch RCTO (i7 10700/16GB/1TB NVMe/Win 10/3Yr wite)+ клавиатура/мышь.
1ф; 220В; 0,3кВт
	HP EliteOne 800
	
	Импорт
	компл.
	1
	 
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В    

	63
	Лазерное многофункциональное устройство. 
Габариты: 420х390х320 мм
1ф; 220В; 0,51кВт
	HPLaserJetProMFPM428fdn
	
	Импорт
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В    

	86
	Рулонная штора, 1500х1800мм
	
	 
	Торговая сеть, Россия 
	шт.
	1
	
	 

	141
	Шкаф общего назначения
	FLS329
	 
	Юнитекс
	шт.
	1
	
	 

	146
	Держатель для бумажных полотенец
	TORK Xpress Multifold
	 
	Tork, Россия  
	шт.
	1
	
	 

	149А
	Дозатор локтевой для дезинфецирующих средств
	 
	 
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	 

	152
	Зеркало круглое с подстветкой, диаметр 700мм
1Ф; 220 В; 0,1 кВт                        
	Ring
	 
	Россия
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через электроввод 

	155
	Корзина для мусора, офисная, металлическая, без крышки, 15 литров
	 
	 
	Санакс
	шт.
	1
	
	 

	157
	Лампа настольная
1Ф; 220 В; 0,011 кВт                        
	NL 202
	 
	Эра
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	162
	Негатоскоп двухкадровый, размеры просмотрового экрана 720х420 мм. Корпус негатоскопа цельнопластмассовый, экран из оргстекла; источник света люминесцентные лампы, неравномерность яркости экрана не более 30%, яркость в центрах полей диагностики
Габариты:730х500х130 мм
1Ф; 220 В; 0,1 кВт
	НР2-02
	 
	Торговая сеть, Россия 
	шт.
	1
	 
	 Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	246
	Тумба с 2-мя дверками и полкой
	ДМ-6-010-03
	
	Доктор Мебель
	шт.
	1
	
	

	Р-21
	Принтер медицинский для печати рентгеновских снимков 
Габариты:597х649х463 мм
РУ-0,5 кВт, 220В, 1Ф.+N+PE
	Drypro Sigma
	
	Импорт
	шт.
	1
	54
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	1047
	Шлюз подготовки пациента
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5
	Бак для мусора с металлическим внутренним ведром, с педалью 12л сталь полированная
	Brabantia 123405
	 
	Россия
	шт.
	1
	 
	 

	6
	Тумба подвесная под умывальник с 2-мя ящиками, фаянсовая раковина в комплекте, смеситель GROHE Europolis
	
	 
	Первая мебельная фабрика
	шт.
	1
	
	Подвод холодной воды D=15 мм, подвод горячей воды D=15 мм, отвод в канализацию D=50 мм 

	12
	Кушетка смотровая 2-х секционная с изменяемой высотой
	арт.349400
	
	Malvestio
	шт.
	1
	 
	 

	14
	Облучатель-рециркулятор закрытого типа, бактерицидная эффективность 99%, производительность 100м3/час
Габариты: 340х140х890мм
РУ-60ВА,220В,1Ф+N+PE
	Дезар 3
	 
	КРОНТ
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	26
	Шкаф двухстворчатый с 4 полками, с сейфом и замком, фасады и корпус - сталь с порошковым покрытием. 
Габариты: 900х600х1950 мм
	ДМ-4-001-37
	 
	Доктор Мебель
	шт.
	1
	 
	 

	54А
	Дозатор локтевой для жидкого мыла
	
	
	Tork, Россия
	шт.
	1
	 
	 

	104
	Столик манипуляционный мобильный; для инструментов, из нержавеющей стали AISI 304, с 2-мя полками, столешница с бортом по 4-м сторонам,  на колесах 125 мм, 2 из которых с тормозами
Габариты: 600х400х800 мм
	арт.325025
	
	Malvestio
	шт.
	1
	 
	 

	146
	Держатель для бумажных полотенец
	TORK Xpress Multifold
	 
	Tork, Россия 
	шт.
	1
	
	 

	149А
	Дозатор локтевой для дезинфецирующих средств
	 
	 
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	 

	152
	Зеркало круглое с подстветкой, диаметр 700мм
1Ф; 220 В; 0,1 кВт                        
	Ring
	 
	Россия
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через электроввод 

	210
	Емкость-контейнер КДС " КРОРТ" для дизенфекции и стерилизации инструмент в объеме  3л
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	2
	
	

	323
	Комплект для оснащения процедурного кабинета (Прил. N2 N 1317н) в составе:
	
	
	Торговая сеть, Россия
	компл.
	1
	
	на планах не указано

	
	Термометр медицинский
	
	
	
	шт.
	1
	
	

	
	Аппарат для измерения артериального давления
	
	
	
	шт.
	1
	
	

	
	Стетофонендоскоп
	
	
	
	шт.
	1
	
	

	ЛАБ9
	Стол лабораторный
 Габариты: 900х650х750 мм
	ЛАБ-900 ЛТн
	
	Россия
	шт.
	1
	
	

	ОК6
	Консоль настенная для специальных лечебных помещений с клапаном (О2, N2O, Вак, Сж.в, отвод наркогазов) и блоком из 4-х электророзеток, розетками уравнивания потенциалов (2)с увлажнителем кислорода 

РУ-2,0 кВт; 220В; 1Ф.+N+PE (максимальная установленная  мощность подключаемого к консоли оборудования)
	Linea I
	-
	 ООО «Дрегер»
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через электроввод.

Подвод 
кислорода, 
закиси азота, 
вакуума, 
сжатого воздуха,
 отвод наркотических газов

	Б/П
	Укладка для оказания первичной медико-санитарной помощи взрослым в неотложной форме
	
	
	Арисмед, Россия
	компл.
	1
	
	

	Б/П
	Укладка экстренной профилактики парентеральных инфекций
	
	
	Торговая сеть, Россия
	компл.
	1
	
	

	1047а
	Кабина для переодевания
	
	
	
	
	
	
	

	145Г
	Пуф. Габариты: 910х430х480
	Diron
Женева
	
	Торговая сеть, Россия 
	шт.
	1
	
	

	151Ж
	Консоль с 3-мя ящиками, белая
Габариты: 1200х400хх850 мм
	Ellington
	
	Торговая сеть, Россия 
	шт.
	1
	
	

	331Г
	Настольная лампа (торшер). Габариты: D=200мм,  H=580 мм
1Ф; 220 В; 0,06 кВт                        
	MER-LG-1(P/A) 200 
	
	Kutek
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В

	ЗЕР-3
	Комплект зеркал с фацетом:
Габариты: 1270х1145 – 1 шт.
Габариты: 275х1145 – 2шт. 
	
	
	Торговая сеть, Россия 
	компл.
	1
	
	

	ВШ
	Встроенный шкаф. Габариты: 1500х550х2250 мм
	
	
	Индивидуальное изготовление
	шт.
	1
	
	

	1048
	Техническое помещение
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	85
	Рулонная штора, 1200х1800мм
	
	 
	Торговая сеть, Россия 
	шт.
	1
	
	 

	1049
	Процедурная МРТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	142
	Томограф магнитно-резонансный 3,0 Т
	Magnetom Vida 3 T
	 
	Siemens AG Medical Solutions, Германия
	компл.
	1
	 
	 Данные предоставляет фирма -производитель данного оборудования

	305
	Набор магнитных катушек для исследования головы, шеи, спины, органов живота и таза, конечностей, ректальная катушка, катушка для периферической ангиографии, другие катушки по профилю учреждения
	 
	 
	Торговая сеть, Россия 
	комп.
	1
	 
	в комплекте с Magnetom Vida 3 T 

	ОК6
	Консоль настенная для специальных лечебных помещений с клапаном (О2, N2O, Вак, Сж.в, отвод наркогазов) и блоком из 4-х электророзеток, розетками уравнивания потенциалов (2), с увлажнителем кислорода

РУ-2,0 кВт; 220В; 1Ф.+N+PE (максимальная установленная  мощность подключаемого к консоли оборудования)
	Linea I
	-
	ООО «Дрегер» 
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через электроввод.

Подвод 
кислорода, 
закиси азота,
 вакуума, 
сжатого воздуха; 
отвод наркотических газов

	1050
	Комната управления
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Кресло медицинское для персонала на роликовой опоре, механизм - газ/лифт, обивка - кожзаменитель.
	ДМ-5-004-04
	 
	Доктор Мебель
	шт.
	1
	 
	 

	19.5
	Стол врача с тумбой справа
Габариты: 1200х600х820мм
	
	
	Доктор 
Мебель
	шт.
	1
	 
	 

	19.6
	Тумба подкатная
Габариты: 400х500х670мм
	
	
	Доктор 
Мебель
	шт.
	1
	
	

	21
	Стул для посетителей
	
	 
	Доктор Мебель
	шт.
	1
	
	

	63
	Лазерное многофункциональное устройство. 
Габариты: 420х390х320 мм
1ф; 220В; 0,51кВт
	HPLaserJetProMFPM428fdn
	
	Импорт
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В    

	85
	Рулонная штора, 1200х1800мм
	
	 
	 Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	 

	155
	Корзина для мусора, офисная, металлическая, без крышки, 15 литров
	 
	 
	Санакс
	шт.
	1
	
	 

	157
	Лампа настольная
1Ф; 220 В; 0,011 кВт                        
	NL 202
	 
	Эра
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	246
	Тумба с 2-мя дверками и полкой
	ДМ-6-010-03
	
	Доктор Мебель
	шт.
	1
	
	

	Р-20
	Медицинский принтер 
Габариты: 728х715х536 мм
1ф; 0,53кВт, 220В
	Agfa Drystar 5302
	
	Agfa
	шт.
	1
	90
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	1051
	Главный вестибюль
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5
	Бак для мусора с металлическим внутренним ведром, с педалью 12л сталь полированная
	Brabantia 123405
	 
	Россия
	шт.
	1
	 
	 

	14
	Облучатель-рециркулятор закрытого типа, бактерицидная эффективность 99%, производительность 100м3/час
Габариты: 340х140х890мм
РУ-60ВА,220В,1Ф+N+PE
	Дезар 3
	 
	КРОНТ
	шт.
	4
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	34
	Пурифайер для проточной воды с ультрафильтрацией.
Габариты: 310х360х1190 мм
1Ф; 220 В; 0,3 кВт                        
	V40-U4L Black

	 
	Ecotronic, Торговая сеть
	шт.
	1
	
	 Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В. Подвод холодной воды D=1/2”

	145А
	Банкетка длинная в стиле Модерн. Габариты: 1000х400х450мм
	
	
	по дизайн-проекту
	шт.
	10
	
	

	199
	Рулонная штора, 2000х2200
	 
	 
	 Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	 


	292
	Турникет . Скоростной проход с распашными створками.
Габариты: 1820×1300×1010 мм
1Ф; 220 В; 0,16 кВт                        
	PERCo-ATG-425
	 
	 Торговая сеть, Россия
	шт.
	2
	 
	 Подключается к сети через электроввод

	293
	Секция ограждения
	ВН02
	 
	PERCo
	шт.
	2
	 
	 

	1052
	Ресепшн
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5
	Бак для мусора с металлическим внутренним ведром, с педалью 12л сталь полированная
	Brabantia 123405
	 
	Россия
	шт.
	2
	 
	 

	7
	Кресло рабочее для персонала на роликовой опоре, механизм - газ/лифт
	IQ
	 
	 Торговая сеть, Россия
	шт.
	2
	 
	 

	57
	Моноблок HP EliteOne 800 G6 24 AiO BU -Non-Touch RCTO (i7 10700/16GB/1TB NVMe/Win 10/3Yr wite)+ клавиатура/мышь.
1ф; 220В; 0,3кВт
	HP EliteOne 800
	
	Импорт
	компл.
	2
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В     

	63
	Лазерное многофункциональное устройство. 
Габариты: 420х390х320 мм
1ф; 220В; 0,51кВт
	HPLaserJetProMFPM428fdn
	
	Импорт
	шт.
	1
	
	 Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В    

	72
	Монитор, 55 дюйма, LAN
1Ф; 220 В; 0,25 кВт                        
	 
	 
	LG
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В    

	85
	Рулонная штора, 1200х1800мм
	1200х1800
	 
	 Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	 

	157
	Лампа настольная
1Ф; 220 В; 0,011 кВт                        
	NL 202
	 
	Эра
	шт.
	2
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	164.1
	Стойка ресепшен с дверцей прохода
	
	
	Инд. изго-товление
	шт.
	1
	
	Согласно дизайнпро-екту. С установочными местами под розетки

	1053
	Гардероб уличной одежды посетителей
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	86
	Рулонная штора, 1500х1800мм
	1500х1800
	 
	 Торговая сеть, Россия
	шт.
	2
	
	 

	260
	Вешалка гардеробная на 30 крючков, 15 плечиков , двухсторонняя
Габариты: 1600х600х1800
	СГ-02
	
	Гардеробные системы «ТРЕЙДО»
	шт.
	2
	 
	Согласно дизайнпроекту 

	260.1
	Вешалка гардеробная с крючками и полкой для головных уборов/перчаток
	
	
	Инд. изго-товление
	шт.
	4
	
	Согласно дизайнпро-екту

	260.2
	Стойка гардеробная
	
	 
	Инд. изготовление
	Компл.
	1
	 
	Согласно дизайнпроекту 

	1054
	Договорный отдел
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	7
	Кресло рабочее для персонала на роликовой опоре, механизм - газ/лифт
	IQ
	 
	 Торговая сеть, Россия
	шт.
	2
	 
	 

	14
	Облучатель-рециркулятор закрытого типа, бактерицидная эффективность 99%, производительность 100м3/час
Габариты: 340х140х890мм
РУ-60ВА,220В,1Ф+N+PE
	Дезар 3
	 
	КРОНТ
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	19
	Стол рабочий, 1600х800х750мм
	FLS201
	 
	Юнитекс
	шт.
	2
	 
	 

	21
	Стул для посетителей
	
	 
	Доктор Мебель
	шт.
	4
	 
	 

	23
	Подставка-греденция
	
	-
	Первая мебельная фабрика
	шт.
	2
	 
	 

	24
	Шкаф комбинированный со стеклянными дверьми в рамке
	
	 
	Первая мебельная фабрика
	шт.
	2
	 
	 

	57
	Моноблок HP EliteOne 800 G6 24 AiO BU -Non-Touch RCTO (i7 10700/16GB/1TB NVMe/Win 10/3Yr wite)+ клавиатура/мышь.
1ф; 220В; 0,3кВт
	HP EliteOne 800
	
	Импорт
	компл.
	2
	 
	 

	63А
	Принтер
Габариты: 331х215х178 мм
1ф; 220В; 0,32кВт
	HP Laser 107w
	
	Импорт
	шт.
	2
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	86
	Рулонная штора, 1500х1800мм
	
	
	 Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	 

	141
	Шкаф общего назначения
	FLS329
	 
	Юнитекс
	шт.
	1
	
	 

	155
	Корзина для мусора, офисная, металлическая, без крышки, 15 литров
	 
	 
	Санакс
	шт.
	2
	
	 

	157
	Лампа настольная
1Ф; 220 В; 0,011 кВт                        
	NL 202
	 
	Эра
	шт.
	2
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	1055а
	Вестибюль
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	7
	Кресло рабочее для персонала на роликовой опоре, механизм - газ/лифт
	IQ
	 
	Торговая сеть, Россия 
	шт.
	1
	 
	 

	57
	Моноблок HP EliteOne 800 G6 24 AiO BU -Non-Touch RCTO (i7 10700/16GB/1TB NVMe/Win 10/3Yr wite)+ клавиатура/мышь.
1ф; 220В; 0,3кВт
	HP EliteOne 800
	
	Импорт
	компл.
	1
	 
	 Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	63
	Лазерное многофункциональное устройство. 
Габариты: 420х390х320 мм
1ф; 220В; 0,51кВт
	HPLaserJetProMFPM428fdn
	
	Импорт
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В    

	145
	Банкетка гардеробная мягкая
	 
	 
	Первая мебельная фабрика
	шт.
	2
	
	

	149
	Дозатор бесконтактный для дезинфицирующих средств
1Ф; 220 В; ~ 0,001 кВт                        
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через электроввод

	155
	Корзина для мусора, офисная, металлическая, без крышки, 15 литров
	 
	 
	Санакс
	шт.
	1
	
	 

	157
	Лампа настольная
1Ф; 220 В; 0,011 кВт                        
	NL 202
	 
	Эра
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	220
	Машинка для чистки для обуви
	 
	 
	 Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	 
	 

	221
	Контейнер для использованных бахил
	 
	 
	Торговая сеть, Россия 
	шт.
	1
	 
	 

	221.1
	Диспенсер для бахил, настенный
	 
	 
	 Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	 
	 

	249
	Стационарная монопанель . Ширина прохода – 1200мм.
Габариты: 590х165х2260мм
1ф; 220В; 0,001кВт
Вес – 24 кг.
	БлокПост
M Z 6
	
	 Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	250
	Подставка для зонтов
	Kela
	 
	 Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	 
	 


	251
	Ресепшн для охраны
	
	 
	 Инд. изготовление (пом. 1055а)
	шт.
	1
	 
	С установочными местами под розетки 


	261
	Принтер для печати пропусков
1Ф; 220 В; 0,2кВт                        
	 
	 
	 Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В    

	293
	Секция ограждения. Длина – 1000мм
	ВН02
	 
	PERCo
	шт.
	2
	 
	 


	1056
	Помещение охраны
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	Диван 3-местный, обивка-искусственная кожа, цвет - коричневый
	Chairman СИМПЛ 1920х830х830
	 
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	 
	 

	5
	Бак для мусора с металлическим внутренним ведром, с педалью 12л сталь полированная
	Brabantia 123405
	 
	Россия
	шт.
	1
	 
	 

	7
	Кресло рабочее для персонала на роликовой опоре, механизм - газ/лифт
	IQ
	 
	 Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	 
	 

	14
	Облучатель-рециркулятор закрытого типа, бактерицидная эффективность 99%, производительность 100м3/час
Габариты: 340х140х890мм
РУ-60ВА,220В,1Ф+N+PE
	Дезар 3
	 
	КРОНТ
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	19
	Стол рабочий, 1600х800х750мм
	FLS201
	 
	Юнитекс
	шт.
	1
	
	 

	24
	Шкаф комбинированный со стеклянными дверьми в рамке
	
	 
	Первая мебельная фабрика
	шт.
	1
	
	 

	57.1
	Компьютер персональный с 3 мониторами
1Ф; 220 В; 1,0кВт
	 
	 
	Импорт 
	компл.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В    

	86
	Рулонная штора, 1500х1800мм
	1500х1800
	 
	 Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	 

	125
	Чайник электрический
1Ф; 220 В; 2,4кВт
	5KEK 1522 EAC
KitchenAid 
	 
	Торговая сеть
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В  

	141
	Шкаф общего назначения
	FLS329
	 
	Юнитекс
	шт.
	1
	
	 


	151
	Журнальный столик.
Габариты: D=500мм, h=550мм
	Wall Street ID-154B CR 
	 
	Art Home Decor
	 шт.
	1
	 
	 

	155
	Корзина для мусора, офисная, металлическая, без крышки, 15 литров
	 
	 
	Санакс
	шт.
	1
	
	 

	157
	Лампа настольная
1Ф; 220 В; 0,011 кВт                        
	NL 202
	 
	Эра
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	1057
	Договорный отдел
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	7
	Кресло рабочее для персонала на роликовой опоре, механизм - газ/лифт
	IQ
	 
	 Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	 
	 

	14
	Облучатель-рециркулятор закрытого типа, бактерицидная эффективность 99%, производительность 100м3/час
Габариты: 340х140х890мм
РУ-60ВА,220В,1Ф+N+PE
	Дезар 3
	 
	КРОНТ
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	19.1
	Стол рабочий, 1200х700х750мм
	FLS201 (инд. изг)
	 
	Юнитекс
	шт.
	1
	 
	 

	21
	Стул для посетителей
	
	 
	Доктор Мебель
	шт.
	2
	 
	 

	23
	Подставка-греденция
	
	-
	Первая мебельная фабрика
	шт.
	1
	 
	 

	24
	Шкаф комбинированный со стеклянными дверьми в рамке
	
	 
	Первая мебельная фабрика
	шт.
	1
	 
	 

	57
	Моноблок HP EliteOne 800 G6 24 AiO BU -Non-Touch RCTO (i7 10700/16GB/1TB NVMe/Win 10/3Yr wite)+ клавиатура/мышь.
1ф; 220В; 0,3кВт
	HP EliteOne 800
	
	Импорт
	компл.
	1
	 
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В    

	63
	Лазерное многофункциональное устройство. 
Габариты: 420х390х320 мм
1ф; 220В; 0,51кВт
	HPLaserJetProMFPM428fdn
	
	Импорт
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В    

	86
	Рулонная штора, 1500х1800мм
	
	 
	 Торговая сеть, Россия
	шт.
	2
	
	 

	141
	Шкаф общего назначения
	FLS329
	 
	Юнитекс
	шт.
	1
	
	 

	155
	Корзина для мусора, офисная, металлическая, без крышки, 15 литров
	 
	 
	Санакс
	шт.
	1
	
	 

	157
	Лампа настольная
1Ф; 220 В; 0,011 кВт                        
	NL 202
	 
	Эра
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	1057б
	Касса
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	7
	Кресло рабочее для персонала на роликовой опоре, механизм - газ/лифт
	IQ
	 
	 Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	 
	 

	14
	Облучатель-рециркулятор закрытого типа, бактерицидная эффективность 99%, производительность 100м3/час
Габариты: 340х140х890мм
РУ-60ВА,220В,1Ф+N+PE
	Дезар 3
	 
	КРОНТ
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	19А
	Стол рабочий, 1200х700х750мм
	
	
	 Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	 
	 

	35
	Расчетно-кассовый аппарат
1Ф; 220 В; 0,1 кВт                        
	АМС-100К
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	57
	Моноблок HP EliteOne 800 G6 24 AiO BU -Non-Touch RCTO (i7 10700/16GB/1TB NVMe/Win 10/3Yr wite)+ клавиатура/мышь.
1ф; 220В; 0,3кВт
	HP EliteOne 800
	
	Импорт
	компл.
	1
	 
	 Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	63
	Лазерное многофункциональное устройство. 
Габариты: 420х390х320 мм
1ф; 220В; 0,51кВт
	HPLaserJetProMFPM428fdn
	
	Импорт
	шт.
	1
	
	 Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	155
	Корзина для мусора, офисная, металлическая, без крышки, 15 литров
	 
	 
	Санакс
	шт.
	1
	 
	 

	157
	Лампа настольная
1Ф; 220 В; 0,011 кВт                        
	NL 202
	 
	Эра
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	252
	Сейф 2 класса взломостойкости; крепление к полу.
Габариты: 440х430х1230 мм
	VALBERG ГРАНИТ 120Т EL
	 
	Завод 
"Промет"
	шт.
	1
	257
	 

	1060
	Коридор
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	14
	Облучатель-рециркулятор закрытого типа, бактерицидная эффективность 99%, производительность 100м3/час
Габариты: 340х140х890мм
РУ-60ВА,220В,1Ф+N+PE
	Дезар 3
	 
	КРОНТ
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	1061
	Уборная для МГН
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5
	Бак для мусора с металлическим внутренним ведром, с педалью 12л сталь полированная
	Brabantia 123405
	 
	Россия
	шт.
	1
	 
	 

	5.1
	Урна для бумажных полотенец, 50 л
	Tork Image Design 460011 
	 
	 Tork, Россия



	шт.
	1
	 
	 

	54
	Дозатор бесконтактный для жидкого мыла, с замком, объем 0,8 л.
1Ф; 220 В; ~ 0,001 кВт                        
	
	
	Торговая сеть
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через электроввод

	86
	Рулонная штора, 1500х1800мм
	1500х1800
	 
	 Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	 

	146
	Держатель для бумажных полотенец
	TORK Xpress Multifold
	 
	 Tork, Россия
	шт.
	1
	
	 

	146.1
	Диспенсер для бумажных покрытий на унитаз
	TORK
	 
	Tork, Россия 
	шт.
	1
	
	 

	147
	Диспенсер для туалетной бумаги в мини-рулонах белый
	Tork SmartOne
	 
	Tork, Россия
	шт.
	1
	
	 

	149
	Дозатор бесконтактный для дезинфицирующих средств
1Ф; 220 В; ~ 0,001 кВт                        
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через электроввод

	150
	Ерш для унитаза с колбой (подставкой)
	Tork
	 
	Tork, Россия
	шт.
	1
	
	 

	152
	Зеркало круглое с подстветкой, диаметр 700мм
1Ф; 220 В; 0,1 кВт                        
	Ring
	 
	Россия
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через электроввод 

	209
	Электросушитель для рук погружной
Габариты: 300х220х690 мм
1ф; 1,9кВт, 220В
	 BXG-JET 7000C
	 
	 Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	 
	Подключается к сети через электроввод 

	Б/Н
	Крючок 
	 
	 
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	 
	на планах не указано

	Б/Н*
	Гигиенический душ со встраиваемым смесителем
	ALMA 
Benito
 AL-859-01
	
	ALMA
	шт.
	1
	
	Подвод холодной воды D=15мм; 
подвод горячей воды D=15мм

	1062
	Комната персонала
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5
	Бак для мусора с металлическим внутренним ведром, с педалью 12л сталь полированная
	Brabantia 123405
	 
	Россия
	шт.
	1
	 
	 

	14
	Облучатель-рециркулятор закрытого типа, бактерицидная эффективность 99%, производительность 100м3/час
Габариты: 340х140х890мм
РУ-60ВА,220В,1Ф+N+PE
	Дезар 3
	 
	КРОНТ
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	18
	Стол палатный, 900х900х750мм
	ДМ-6-006-03 
	 
	Доктор Мебель
	шт.
	1
	 
	 

	21
	Стул для посетителей
	
	 
	Доктор Мебель
	шт.
	4
	 
	 

	36А
	Холодильник бытовой двухкамерный
220В, 1Ф,0.3кВт
	CNef 5745-21
	
	Liebherr
	
	1
	
	Подключается к сети через 2-хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В 

	54А
	Дозатор локтевой для жидкого мыла
	
	
	Tork, Россия
	шт.
	1
	
	

	68
	Мини-кухня в комплекте с раковиной
	 
	 
	Доктор 
Мебель
	шт.
	1
	127.2
	Подвод холодной воды D=15 мм, подвод горячей воды D=15 мм, отвод в канализацию D=50 мм

	72
	Монитор, 55 дюйма, LAN
1Ф; 220 В; 0,25 кВт                        
	 
	 
	LG
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В    

	86
	Рулонная штора, 1500х1800мм
	1500х1800
	 
	 Торговая сеть, Россия
	шт.
	2
	
	 

	125
	Чайник электрический
1Ф; 220 В; 2,4кВт
	5KEK 1522 EAC
KitchenAid 
	 
	Торговая сеть
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В  

	186
	Планка для полотенец на 4 крючка. Длина 250 мм
	
	
	Торговая сеть
	шт.
	1
	 
	 

	Б45
	Микроволновая печь, Корпус из нержавеющей стали. Объём 34 литра.
1Ф; 220 В; 1,55кВт
	RCS511TS
	 
	Menumaster (США)
	шт.
	1
	 
	Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В  

	1063
	Уборная для персонала
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5
	Бак для мусора с металлическим внутренним ведром, с педалью 12л сталь полированная
	Brabantia 123405
	 
	Россия
	шт.
	1
	 
	 

	54А
	Дозатор локтевой для жидкого мыла
	
	
	Tork, Россия
	шт.
	1
	
	

	147
	Диспенсер для туалетной бумаги в мини-рулонах белый
	Tork SmartOne
	 
	Tork, Россия
	шт.
	1
	 
	 

	149А
	Дозатор локтевой для дезинфецирующих средств
	 
	 
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	 
	 

	150
	Ерш для унитаза с колбой (подставкой)
	Tork
	 
	Tork, Россия
	шт.
	1
	 
	 

	152
	Зеркало круглое с подстветкой, диаметр 700мм
1Ф; 220 В; 0,1 кВт                        
	Ring
	 
	Россия
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через электроввод 

	209
	Электросушитель для рук погружной
Габариты: 300х220х690 мм
1ф; 1,9кВт, 220В
	 BXG-JET 7000C
	 
	 Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	 
	Подключается к сети через электроввод 

	Б/Н
	Крючок 
	 
	 
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	 
	на планах не указано

	Б/Н*
	Гигиенический душ со встраиваемым смесителем
	ALMA 
Benito
 AL-859-01
	
	ALMA
	шт.
	1
	
	Подвод холодной воды D=15мм; 
подвод горячей воды D=15мм

	1064
	Стерилизационная
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	ОК9
	Клапан медицинского газа
	 
	 
	Торговая сеть, Россия 
	шт.
	1
	
	Подвод сжатого воздуха, ДУ=15, 4 бар

	5
	Бак для отходов с металлическим внутренним ведром, с педалью 12л сталь полированная
	Brabantia 123405
	
	Россия
	шт.
	1
	
	

	14
	Облучатель-рециркулятор закрытого типа, бактерицидная эффективность 99%, производительность 100м3/час
Габариты: 340х140х890мм
РУ-60ВА,220В,1Ф+N+PE
	Дезар 3
	 
	КРОНТ
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	30
	Моечно-дезинфекционная машина
Габариты: 598х678х818 мм
РУ-3,3кВт,220В,1Ф+N+PE
	MELAtherm 10DTB
	 
	 Melag, 
Германия
	шт.
	1
	 
	Подключается к сети через  автоматический выключатель.
Подвод ХВ, D= 3/4. Отвод канализации D=50 мм

	41
	Автоклав класса "В"
Габариты: 425х755х485 мм
РУ-2,1кВт,220В,1Ф+N+PE

	Vacuklav
23 B+
	 
	Melag, 
Германия
	шт.
	1
	 
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В    
Отвод в канализацию D=20 мм

	41а
	Ионнообменный фильтр.
Производительность 120 л/час
Габариты: 320х150х350 мм
	MELAdem 40
	
	Melag, 
Германия
	шт.
	1
	
	Подвод холодной воды D=1/2

	54А
	Дозатор локтевой для жидкого мыла
	
	
	Tork, Россия
	шт.
	1
	
	

	76
	Облучатель бактерицидный насстенный, производительность 95%, 115м3/час
	ОБН-75 "Азов"
	 
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через два выключателя, расположенные вне помещения у входной двери, сблокированные со световым табло. 

	81
	Пистолет струйный с 8 насадками (для промывки и продувки)
	
	 
	TOMBA
	шт.
	1
	
	Подвод сжатого воздуха, ДУ=15, 4 бар 

	86
	Рулонная штора, 1500х1800мм
	1500х1800
	 
	Торговая сеть, Россия 
	шт.
	1
	
	 


	146
	Держатель для бумажных полотенец
	TORK Xpress для листовых полотенец сложения Multifold
	
	Торговая сеть
	шт.
	1
	
	

	149А
	Дозатор локтевой для дезинфицирующих средств
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	

	214
	Автоклав для очистки и обработки наконечников
Габариты: 380х370х350 мм
РУ-1,1кВт,220В,1Ф+N+PE
	DAC Universal
	 
	Sirona, Германия
	шт.
	1
	 23
	 Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В .
Подвод сжатого воздуха  D внш.=6мм, 
5-8бар. 
Расход – 60 л./мин. 

	215
	Мойка ультразвуковая
Габариты: 240х137х100 мм
РУ-0,08 кВт,220В,1Ф+N+PE
	S30
	 
	Elmasonic
	шт.
	1
	3.3
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В    

	216
	Упаковочная машина  с бабинодержателем
Габариты: 415х330х430 мм
РУ-0,3 кВт,220В,1Ф+N+PE
	Melaseal
100+
	 
	Melag, Германия
	шт.
	1
	 
	 Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В    

	317
	Комплект мебели для стерилизационной (грязная зона, пом. 1064) в составе: 
	 
	 
	ANAS
	компл.
	1
	 
	Подвод холодной воды D=15 мм, подвод горячей воды D=15 мм, отвод в канализацию D=50 мм

	
	QLT Модуль с дверцей и 2 полками 350 x 460 x 820мм
	 
	 
	 
	 шт. 
	1
	 
	

	
	QM1E Модуль с распашной дверцей и полками 500 x 460 x 820 мм
	 
	 
	 
	 шт. 
	 2
	 
	

	
	QMLE Модуль под мойку 500 x 460 x 820 мм
	 
	 
	 
	 шт. 
	2
	 
	

	
	SPX Мойка из нержавеющей стали для дезинфекции 330x330x151  мм
	 
	 
	 
	 шт. 
	 1 
	 
	

	
	SVX Мойка из нержавеющей стали 400x340x201 
	 
	 
	 
	 шт. 
	 1 
	 
	

	
	GRD Смеситель 
	 
	 
	 
	 шт. 
	 2
	 
	

	
	QMAE Угловой модуль с распашной дверцей и полкой 640 х 640 х 820 мм
	 
	 
	 
	 шт. 
	1
	 
	

	
	GMX/6 Столешница из нержавеющей стали, погонный метр  3750 x 600 x 30 мм
	 
	 
	 
	 шт. 
	 1 
	 
	

	
	GMXA/6 Столешница угловая из нержавеющей стали, глубина 60 см 800 x 800 x 30мм
	 
	 
	 
	 шт. 
	 1 
	 
	

	
	GMXS Бортик из нержавеющей стали, погонный метр 5,35 
	 
	 
	 
	 шт. 
	 1 
	 
	

	
	SH20/VT Подвесной модуль со стеклянной дверцей - слайдером и 2 полками 1000 х 325 х 395 мм
	 
	 
	 
	 шт. 
	3
	 
	

	318
	Комплект мебели для стерилизационной (чистая зона, пом. 1064) в составе: 
	 
	 
	ANAS
	компл.
	1
	 
	 

	
	QMAE Угловой модуль с распашной дверцей и полкой 640 х 640х 820 мм
	 
	 
	 
	 шт. 
	 1 
	 
	

	
	QSB Модуль с навесной дверцей и полкой  600 х 550 х 820мм
	 
	 
	 
	 шт. 
	2
	 
	

	
	QM5E Модуль с 3 ящиками типа В 500х 460 х 820 мм
	 
	 
	 
	 шт. 
	 1 
	 
	

	
	QLT Модуль с 3 дверцей и 2 полками 350 х 460 х 820
	 
	 
	 
	 шт. 
	 1 
	 
	

	
	SBLA* Вставка в ящик 16 см 
	 
	 
	 
	 шт. 
	 6
	 
	

	
	GMPA/W Столешница угловая из белого HPL пластика, глубина 60 см  800 х 800 х 30 мм
	 
	 
	 
	 шт. 
	 1 
	 
	

	
	GMP/W Столешница из белого HPL пластика, глубина 60 см, погонный метр  2000х 600х 30 мм
	 
	 
	 
	 шт. 
	2
	 
	

	
	GSQ Бортик из алюминия, погонный метр 3,4 
	 
	 
	 
	 шт. 
	 1 
	 
	

	
	QCS Модуль под оборудование, на 2 секции 600 х 550 х 1150мм
	 
	 
	 
	 шт. 
	 1 
	 
	

	
	SH20/VT Подвесной модуль со стеклянной дверцей - слайдером и 2 полками 1000 х 325 х 395 мм
	 
	 
	 
	 шт. 
	2
	 
	

	1065
	Уборная для посетителей
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5
	Бак для мусора с металлическим внутренним ведром, с педалью 12л сталь полированная
	Brabantia 123405
	 
	Россия
	шт.
	1
	 
	 

	5.1
	Урна для бумажных полотенец, 50 л
	Tork Image Design 460011 
	 
	 Tork, Россия
	шт.
	1
	 
	 

	54
	Дозатор бесконтактный для жидкого мыла, с замком, объем 0,8 л.
1Ф; 220 В; ~ 0,001 кВт                        
	
	
	Торговая сеть
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через электроввод

	86
	Рулонная штора, 1500х1800мм
	1500х1800
	 
	 Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	 

	146
	Держатель для бумажных полотенец
	TORK Xpress Multifold
	 
	Tork, Россия 
	шт.
	1
	
	 

	146.1
	Диспенсер для бумажных покрытий на унитаз
	TORK
	 
	Tork, Россия 
	шт.
	1
	
	 

	147
	Диспенсер для туалетной бумаги в мини-рулонах белый
	Tork SmartOne
	 
	Tork, Россия
	шт.
	1
	 
	 

	149
	Дозатор бесконтактный для дезинфицирующих средств
1Ф; 220 В; ~ 0,001 кВт                        
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через электроввод

	150
	Ерш для унитаза с колбой (подставкой)
	Tork
	 
	Tork, Россия
	шт.
	1
	 
	 

	152Д
	Зеркало круглое с подстветкой, диаметр 600мм
1Ф; 220 В; 0,1 кВт                        
	Ring
	 
	Россия
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через электроввод 

	209
	Электросушитель для рук погружной
Габариты: 300х220х690 мм
1ф; 1,9кВт, 220В
	 BXG-JET 7000C
	 
	 Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	 
	Подключается к сети через электроввод 

	Б/Н
	Крючок 
	 
	 
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	 
	на планах не указано

	Б/Н*
	Гигиенический душ со встраиваемым смесителем
	ALMA 
Benito
 AL-859-01
	
	ALMA
	шт.
	1
	
	Подвод холодной воды D=15мм; 
подвод горячей воды D=15мм

	1066
	Уборная для посетителей
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5
	Бак для мусора с металлическим внутренним ведром, с педалью 12л сталь полированная
	Brabantia 123405
	 
	Россия
	шт.
	1
	 
	 

	5.1
	Урна для бумажных полотенец, 50 л
	Tork Image Design 460011 
	 
	Tork, Россия
	шт.
	1
	 
	 

	54
	Дозатор бесконтактный для жидкого мыла, с замком, объем 0,8 л.
1Ф; 220 В; ~ 0,001 кВт                        
	
	
	Торговая сеть
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через электроввод

	146
	Держатель для бумажных полотенец
	TORK Xpress Multifold
	 
	Tork, Россия 
	шт.
	1
	
	 

	146.1
	Диспенсер для бумажных покрытий на унитаз
	TORK
	 
	Tork, Россия 
	шт.
	1
	
	 

	147
	Диспенсер для туалетной бумаги в мини-рулонах белый
	Tork SmartOne
	 
	Tork, Россия
	шт.
	1
	
	 

	149
	Дозатор бесконтактный для дезинфицирующих средств
1Ф; 220 В; ~ 0,001 кВт                        
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через электроввод

	150
	Ерш для унитаза с колбой (подставкой)
	Tork
	 
	Tork, Россия
	шт.
	1
	
	 

	152
	Зеркало круглое с подстветкой, диаметр 700мм
1Ф; 220 В; 0,1 кВт                        
	Ring
	 
	Россия
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через электроввод 

	209
	Электросушитель для рук погружной
Габариты: 300х220х690 мм
1ф; 1,9кВт, 220В
	 BXG-JET 7000C
	 
	 Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	 
	Подключается к сети через электроввод 

	Б/Н
	Крючок 
	 
	 
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	 
	на планах не указано

	Б/Н*
	Гигиенический душ со встраиваемым смесителем
	ALMA 
Benito
 AL-859-01
	
	ALMA
	шт.
	1
	
	Подвод холодной воды D=15мм; 
подвод горячей воды D=15мм

	1067
	Коридор
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	14
	Облучатель-рециркулятор закрытого типа, бактерицидная эффективность 99%, производительность 100м3/час
Габариты: 340х140х890мм
РУ-60ВА,220В,1Ф+N+PE
	Дезар 3
	 
	КРОНТ
	шт.
	2
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	НС1
	Настенный светильник
1Ф; 220 В; ~ 0,01 кВт                        
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	4
	
	Подключается к сети через электроввод

	Б/П
	Картина
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	4
	
	

	1067а
	Ожидальная с зоной ресепшн
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4Б
	Диван. Габариты: 1320х860х450
	Росфорд
	
	Первая мебельная фабрика
	шт.
	4
	 
	 


	5
	Бак для мусора с металлическим внутренним ведром, с педалью 12л сталь полированная
	Brabantia 123405
	 
	Россия
	шт.
	1
	
	

	7
	Кресло рабочее для персонала на роликовой опоре, механизм - газ/лифт
	IQ
	 
	 Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	 
	 

	14
	Облучатель-рециркулятор закрытого типа, бактерицидная эффективность 99%, производительность 100м3/час
Габариты: 340х140х890мм
РУ-60ВА,220В,1Ф+N+PE
	Дезар 3
	 
	КРОНТ
	шт.
	2
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	34
	Пурифайер для проточной воды с ультрафильтрацией.
Габариты: 310х360х1190 мм
1Ф; 220 В; 0,3 кВт                        
	V40-U4L Black

	 
	Ecotronic, Торговая сеть
	шт.
	1
	
	 Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В. Подвод холодной воды D=1/2”

	57
	Моноблок HP EliteOne 800 G6 24 AiO BU -Non-Touch RCTO (i7 10700/16GB/1TB NVMe/Win 10/3Yr wite)+ клавиатура/мышь.
1ф; 220В; 0,3кВт
	HP EliteOne 800
	
	Импорт
	компл.
	1
	 
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В     

	63
	Лазерное многофункциональное устройство. 
Габариты: 420х390х320 мм
1ф; 220В; 0,51кВт
	HPLaserJetProMFPM428fdn
	
	Импорт
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В     

	72
	Монитор, 55 дюйма, LAN
1Ф; 220 В; 0,25 кВт                        
	 
	 
	LG
	шт.
	3
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В    

	86
	Рулонная штора, 1500х1800мм
	1500х1800
	 
	 Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	 


	151А
	Журнальный столик. Габариты: 1200х710х450мм
	
	
	Первая мебельная фабрика
	шт.
	1
	
	

	151Б
	Журнальный столик с низкой полкой. Габариты: 600х600х600мм
	
	
	Первая мебельная фабрика
	шт.
	4
	
	

	155
	Корзина для мусора, офисная, металлическая, без крышки, 15 литров
	 
	 
	Санакс
	шт.
	1
	 
	 

	157
	Лампа настольная
1Ф; 220 В; 0,011 кВт                        
	NL 202
	 
	Эра
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	164
	Стойка ресепшн двухуровневая угловая
	
	 
	Инд. изготовление 
	шт.
	1
	
	С установочными местами под розетки 

	199
	Рулонная штора, 2000х2200
	 
	 
	 Торговая сеть, Россия
	шт.
	2
	
	 


	ЧАС1
	Часы. Диаметр 300мм 
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	

	1067б
	Уборная для посетителей
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5
	Бак для мусора с металлическим внутренним ведром, с педалью 12л сталь полированная
	Brabantia 123405
	 
	Россия
	шт.
	2
	 
	 

	5.1
	Урна для бумажных полотенец, 50 л
	Tork Image Design 460011 
	 
	 Tork, Россия
	шт.
	1
	 
	 

	54
	Дозатор бесконтактный для жидкого мыла, с замком, объем 0,8 л.
1Ф; 220 В; ~ 0,001 кВт                        
	
	
	Торговая сеть
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через электроввод

	146
	Держатель для бумажных полотенец
	TORK Xpress Multifold
	 
	 Tork, Россия
	шт.
	1
	
	 

	146.1
	Диспенсер для бумажных покрытий на унитаз
	TORK
	 
	Tork, Россия 
	шт.
	1
	
	 

	147
	Диспенсер для туалетной бумаги в мини-рулонах белый
	Tork SmartOne
	 
	Tork, Россия
	шт.
	1
	
	 

	149
	Дозатор бесконтактный для дезинфицирующих средств
1Ф; 220 В; ~ 0,001 кВт                        
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через электроввод

	150
	Ерш для унитаза с колбой (подставкой)
	Tork
	 
	Tork, Россия
	шт.
	1
	
	 

	152
	Зеркало круглое с подстветкой, диаметр 700мм
1Ф; 220 В; 0,1 кВт                        
	Ring
	 
	Россия
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через электроввод 

	209
	Электросушитель для рук погружной
Габариты: 300х220х690 мм
1ф; 1,9кВт, 220В
	 BXG-JET 7000C
	 
	 Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	 
	Подключается к сети через электроввод 

	Б/Н
	Крючок 
	 
	 
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	 
	на планах не указано

	Б/Н*
	Гигиенический душ со встраиваемым смесителем
	ALMA 
Benito
 AL-859-01
	
	ALMA
	шт.
	1
	
	Подвод холодной воды D=15мм; 
подвод горячей воды D=15мм

	1070
	Кабинет врача стоматолога-терапевта
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Кресло медицинское для персонала на роликовой опоре, механизм - газ/лифт, обивка - кожзаменитель.
	ДМ-5-004-04
	 
	Доктор Мебель
	шт.
	1
	 
	 

	5
	Бак для мусора с металлическим внутренним ведром, с педалью 12л сталь полированная
	Brabantia 123405
	 
	Россия
	шт.
	1
	 
	 

	14
	Облучатель-рециркулятор закрытого типа, бактерицидная эффективность 99%, производительность 100м3/час
Габариты: 340х140х890мм
РУ-60ВА,220В,1Ф+N+PE
	Дезар 3
	 
	КРОНТ
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	21
	Стул для посетителей
	
	 
	Доктор Мебель
	шт.
	1
	 
	 

	40
	Cтоматологическая установка.
РУ-1,0кВт,220В,1Ф+N+PE

Внутри стоматологической установки (DKL) имеется сепаратор, отделяющий жидкость из аспирационной магистрали и сливающий её в канализацию.

	DKL тип D1
	 
	DKL 
	шт.
	1
	 
	1. Подключается к сети через автоматический выключатель 16 А. 
2.Подвод холодной воды Dвнш.=3/8”.
3. Отвод в канализацию D=40мм.
4. Подвод сжатого воздуха от компрессора D=3/8” с накидной гайкой  и внутренним конусом для герметичного присоединения трубки Ø10 мм
5.Подвод вакуума (аспиратор) D=40мм.
6. Монтажная труба D=50мм для:
- кабель слаботочный (сигнальный) многожильный (мягкий) 2х1,5 или 3х1,5 от стоматологической установки к аспиратору;
-  кабель 8-pin для присоединения к локальной сети или сети интерне;
-  кабель от установки к табличке «ВХОДИТЕ», так  как в стом. установке заложена функция вызова пациента с панели врача.

	54А
	Дозатор локтевой для жидкого мыла
	
	
	Tork, Россия
	шт.
	2
	
	

	57
	Моноблок HP EliteOne 800 G6 24 AiO BU -Non-Touch RCTO (i7 10700/16GB/1TB NVMe/Win 10/3Yr wite)+ клавиатура/мышь.
1ф; 220В; 0,3кВт
	HP EliteOne 800
	
	Импорт
	компл.
	1
	 
	 Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	86
	Рулонная штора, 1500х1800мм
	1500х1800
	 
	 Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	 

	89
	Светильник стоматологический
Габариты: 1260х400х50мм
1ф; 220В; 0,2кВт
	Albedo n8 LED
	
	Degre K, Франция 
	шт.
	1
	 
	Подключается к сети через выключатель, требуется защитное заземление 

	109
	Табурет медицинский, мобильный со спинкой, с пневматической регулировкой высоты сиденья (регулировка рукояткой под сиденьем), основание - литое, полированное из  алюминиевого сплава, сиденье и спинка - пластик различных цветов, Габаритные размеры основания 645 мм.  Регулировка высоты сиденья 430-565 мм, регулировка вылета спинки относительно сиденья 80-130 мм, Регулировка спинки по высоте 80 мм Габариты спинки 375*210*50 мм, размер сиденья 375*60 мм.  Колеса пластиковые, ø 50 мм. Вес 7,0 кг.
	ДМ-5-004-06 
	 
	Доктор Мебель
	шт.
	2
	 
	 

	146
	Держатель для бумажных полотенец
	TORK Xpress Multifold
	 
	 Tork, Россия
	шт.
	1
	
	 

	149А
	Дозатор локтевой для дезинфицирующих средств
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	2
	
	

	152
	Зеркало круглое с подстветкой, диаметр 700мм
1Ф; 220 В; 0,1 кВт                        
	Ring
	 
	Россия
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через электроввод 

	154.1
	Аппарат рентгеновский интраоральный для прицельных снимков
1Ф; 220 В; потребление в дежурном режиме – 0,1 кВт, потребляемая мощность  ~ 1,2 кВт                  
	Heliodent
plus
	 
	DentsplySirona. Австрия
	 
	1
	 
	 Подключается к сети через автоматический выключатель, номинальный ток 16 А

	154.3
	Радиовизиограф интраоральный
	Sirona XIOS XG
	 
	DentsplySirona. Австрия
	 
	1
	 
	 

	155
	Корзина для мусора, офисная, металлическая, без крышки, 15 литров
	 
	 
	Санакс
	шт.
	1
	 
	 


	162
	Негатоскоп двухкадровый, размеры просмотрового экрана 720х420 мм. Корпус негатоскопа цельнопластмассовый, экран из оргстекла; источник света люминесцентные лампы, неравномерность яркости экрана не более 30%, яркость в центрах полей диагностики
Габариты:730х500х130 мм
1Ф; 220 В; 0,1 кВт
	НР2-02
	 
	Торговая сеть, Россия 
	шт.
	1
	 
	 Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	212.5
***
	Рентгензащитные ставни. Габариты: 1650х900 (h)мм. 
Свинцовый эквивалент 0,5мм 
	
	 
	ЗАО 
«ПОНИ», Россия 
	шт.
	1
	
	Учитывается 
разделом АР 

	Е20
	Вешалка для хранения защитной одежды AW4211
	
	
	Россия
	шт.
	1
	
	

	Е30
	Ширма рентгенозащитная большая односекционная со смотровым рентгенозащитным окном. Свинцовый эквивалент панели ширмы – 1,0мм, окна – 2,5мм
Габариты: 1050х710х2000 мм
	
	
	ЗАО 
«ПОНИ», Россия
	шт.
	1
	
	

	ДР-9
***
	Дверь рентгеновская защитная. Габариты 1000х2100мм. Свинцовый эквивалент 0,25мм 
	
	
	ЗАО 
«ПОНИ», Россия
	шт.
	1
	
	Учитывается 
разделом АР 

	Б/П
	Комплект средств индивидуальной защиты от ионизируюшего излучения
	
	
	Россия
	компл.
	1
	
	

	СТ
	Световое табло с надписью "Не входить"
	
	
	Россия
	шт.
	1
	
	Учитывается 
в разделе ЭО

	С-3
	Аппарат для определения глубины корневого канала  (апекслокатор)  
	  Dentaport RCM-EX.
	 
	J.Morita, Япония
	шт. 
	 1 
	 
	Питается от аккумулятора: батарея 3.6В - Подзарядка: 110/220В

	С-9
	Лампа для отбеливания зубов (в комплекте с системой отбеливания)                                                 
Номинальная потребляемая мощность – 1 кВт; расчетная  мощность – 756 Вт; 220 В; 3,15 А
	ZOOM 3
	
	Импорт
	 шт. 
	 1 
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	С-10 
	 Эндомотор 
	 Dentaport TR-EX DP-TR3. 
	 
	J.Morita, Япония
	шт. 
	 1 
	 
	

	С-11 
	Аппарат для лечения и профилактики стоматологических заболеваний (воздушно – порошковая полировка и пъезоскалер). 
Габариты: 280х185х100 мм
1ф; 220В; 0,09кВт
	 Combi S
	 
	Mectron, Италия   
	 шт. 
	 1 
	 
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В.
1. Подключается  к сжатому воздуху;
2.Подключается к воде.
Оба подключения осуществляются от стоматологической установки через быстросъёмные соединения.   

	С-16
	Аппарат для обтурации Maillefer, мт25554
Габариты: 112х152х150мм
1ф; 220В; 0,01кВт
	Calamus Dual
	
	Dentsply Maillefer, Швейцария
	 шт. 
	 1 
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	С-17
	Аппарат электродиагностическ ий "PulpEst" - электронно-цифровой тестер жизнеспособности пульпы, мт25699
Габариты: 98х98х60мм
1ф; 220В; 0,001кВт
	
	
	Geosoft EndoLine
	 шт. 
	 1 
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	Б/Н 
	 Набор парадонтологический анатомический. Mectron, Италия  
	 
	 
	 
	 шт. 
	 1 
	 
	 на планах не указано 

	Б/Н 
	 Набор парадонтологический универсальный. Mectron, Италия  
	 
	 
	 
	 шт. 
	 1 
	 
	 на планах не указано 

	Б/Н 
	 Набор эндодонтический ревизионный. Mectron, Италия  
	 
	 
	 
	 шт. 
	 1 
	 
	 на планах не указано 

	Б/Н 
	 Набор эндодонтический ретроградный. Mectron, Италия  
	 
	 
	 
	 шт. 
	 1 
	 
	 на планах не указано 

	Б/Н 
	 Набор сухая работа. Mectron, Италия  
	 
	 
	 
	 шт. 
	 1 
	 
	 на планах не указано 

	Б/Н 
	 Набор для чистки. Mectron, Италия  
	 
	 
	 
	 шт. 
	 1 
	 
	 на планах не указано 

	Б/Н 
	 Набор для подготовки зуба под коронку. Mectron, Италия  
	 
	 
	 
	 шт. 
	 1 
	 
	 на планах не указано 

	Б/Н 
	 Набор для препарирования полостей. Mectron, Италия  
	 
	 
	 
	 шт. 
	 1 
	 
	 на планах не указано 

	14Б
	 Аппарат для аэрозольной дезинфекции 
Габариты: 500х350х300мм
1ф; 220В; 1,0кВт
Вес – 6,5 кг.
	 
	 
	Nocospray. Ariel, Франция   
	 шт. 
	 1 
	 
	 Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	С-6Г 
	 Лампа светополимеризационная бесконтактная (аккумуляторная)
1ф; 220В;≈ 0,01кВт

	 
	 
	 Starlight Pro. Mectron, Италия   
	 шт. 
	 1 
	 
	Подключается к сети блок заряда аккумулятора  через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	Б/Н 
	 Комплект запасных частей для  стоматологических установок DKL (комплект шлангов микромотора, комплект шлангов турбинного наконечника, комплект сменных роторных групп, комплект лампочек турбинных наконечников). 
	 
	 
	DKL, Германия   
	 шт. 
	 1 
	 
	 на планах не указано 

	Б/Н 
	 Быстросъемное соединение RQ-34. W&H, Германия  
	 
	 
	 
	 шт. 
	 1 
	 
	 на планах не указано 

	Б/Н 
	 Турбинный наконечник TG-98L. W&H, Германия  
	 
	 
	 
	 шт. 
	 1 
	 
	 на планах не указано 

	Б/Н 
	 Турбинный наконечник TG-97L. W&H, Германия  
	 
	 
	 
	 шт. 
	 1 
	 
	 на планах не указано 

	Б/Н 
	 Угловой наконечник 2:1 WG-66LT. W&H, Германия  
	 
	 
	 
	 шт. 
	 1 
	 
	 на планах не указано 

	Б/Н 
	 Угловой наконечник 1:1 WG-56LT. W&H, Германия  
	 
	 
	 
	 шт. 
	 1 
	 
	 на планах не указано 

	Б/Н 
	 Угловой наконечник 1:5 WG-99LT. W&H, Германия 
	 
	 
	 
	 шт. 
	 1 
	 
	 на планах не указано 

	Б/Н 
	 Аппарат для диагностики жизнеспособности пульпы (электроодонтометр)  
	 
	 
	 
	 шт. 
	 1 
	 
	 на планах не указано 

	 С-5К 
	 Аппарат для снятия зубных отложений ультразвуковой (скейлер)  
PУ-0,1 кВт; 220В; 1Ф.+N+PE
	 
	 
	 
	 шт. 
	 1 
	 
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	Б/Н 
	 Емкости для дезинфекции инструментов  
	 
	 
	 
	 шт. 
	 1 
	 
	 на планах не указано 

	Б/Н 
	 Емкость для сбора бытовых и медицинских отходов  
	 
	 
	 
	 шт. 
	2 
	 
	 на планах не указано 

	Б/Н
	 Емкость для утилизации шприцев, игл и других одноразовых инструментов  
	 
	 
	 
	 шт. 
	 1 
	 
	

	Б/Н 
	 Инъектор стоматологический, для карпульной анестезии  
	 
	 
	 
	 шт. 
	3 
	 
	 на планах не указано 

	310
	Комплект мебели для оснащения кабинета врача стоматолога (пом.1070) серия DECO, в составе: 
	 
	 
	ANAS
	компл.
	1
	 
	 Подвод холодной воды D=15 мм, подвод горячей воды D=15 мм, отвод в канализацию D=50 мм

	
	 DT1 Финишный модуль с дверцей и полкой  405 х 405 х 830мм   
	 
	 
	 
	 шт. 
	 2 
	 
	

	
	 DRLR Модуль под мойку с распашной дверцей 1 50 х 40,5~48,5 х 83   
	 
	 
	 
	 шт. 
	 1 
	 
	

	
	 LCTR Интегрированная мойка 1  
	 
	 
	 
	 шт. 
	 1 
	 
	

	
	 GR4 Смеситель 1  
	 
	 
	 
	 шт. 
	 1 
	 
	

	
	 DM7 Модуль с четырьмя ящиками типа А и одним ящиком типа B  500 х 405 х 830мм
	 
	 
	 
	 шт. 
	 1 
	 
	

	
	 DR6L Модуль с двумя ящиками типа А и двумя ящиками типа B  500 х 40,50~485 х 830 мм
	 
	 
	 
	 шт. 
	 1 
	 
	

	
	 DP6 Модуль с двумя ящиками типа А и двумя ящиками типа B  500 х 405 х 830 мм  
	 
	 
	 
	 шт. 
	 1 
	 
	

	
	 DPL Модуль под мойку с распашной дверцей  500 x 485 x 830мм   
	 
	 
	 
	 шт. 
	 1 
	 
	

	
	 LCTR Интегрированная мойка 1  
	 
	 
	 
	 шт. 
	 1 
	 
	

	
	 GR4 Смеситель 1  
	 
	 
	 
	 шт. 
	 1 
	 
	

	
	 TCS Столешница, метр погонный 3,5   3500 x 465~545 х 12    
	 
	 
	 
	 шт. 
	 1 
	 
	

	
	 DSC Бортик, метр погонный 3,5  
	 
	 
	 
	 шт. 
	 1 
	 
	

	
	 DS7 Модуль подкатной с четырьмя ящиками типа А и одним ящиком типа В 4,3 500 х 512 х 795 мм
	 
	 
	 
	 шт. 
	 1 
	 
	

	
	 TDS Верхняя панель для подкатного модуля с интегрированной ручкой  502 х 555 х 12   мм
	 
	 
	 
	 шт. 
	 1 
	 
	

	
	 DIL* Вставка-лоток в ящик 12  
	 
	 
	 
	 шт. 
	 1 
	 
	

	
	 SBLA* Вставка в ящик 16 см 6  
	 
	 
	 
	 шт. 
	 1 
	 
	

	
	 SHG/VT Подвесной модуль-диспенсер с дверцей из окрашенного стекла  1000 х 325 х 395   мм
	 
	 
	 
	 шт. 
	 1 
	 
	

	
	 SHA/VT Подвесной модуль-диспенсер со стеклянной дверцей  1000 х 325 х 395 мм
	 
	 
	 
	 шт. 
	 1 
	 
	

	311
	Стол компьютерный, серия DECO в составе: 
	 
	 
	ANAS
	компл.
	1
	 
	 

	
	 DSP4 Панель-опора с ножками 1  
	 
	 
	 
	 шт. 
	 1 
	 
	

	
	 GPF Кабель-канал 1  
	 
	 
	 
	 шт. 
	1
	 
	

	
	 GMT Металлическая панель 1  
	 
	 
	 
	 шт. 
	1
	 
	

	
	 DT1 Финишный модуль с дверцей и полкой  405 х 405 х 830мм  
	 
	 
	 
	 шт. 
	1
	 
	

	
	 TCS Столешница, метр погонный  1000 x 465~545 х 12    
	 
	 
	 
	 шт. 
	1
	 
	

	
	 DSC Бортик, метр погонный 1 
	 
	 
	 
	 шт. 
	1
	 
	

	ОК3
	Консоль настенная для специальных лечебных помещений с клапаном (О2) и блоком из 4-х электророзеток, розетками уравнивания потециалов (2), с увлажнителем кислорода

РУ-1,0 кВт; 220В; 1Ф.+N+PE (максимальная установленная  мощность подключаемого к консоли оборудования)
	Linea I
	-
	 ООО «Дрегер»
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через электроввод. 
Подвод кислорода

	1071
	Кабинет врача стоматолога парадонтолога
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Кресло медицинское для персонала на роликовой опоре, механизм - газ/лифт, обивка - кожзаменитель.
	ДМ-5-004-04
	 
	Доктор Мебель
	шт.
	1
	 
	 

	5
	Бак для мусора с металлическим внутренним ведром, с педалью 12л сталь полированная
	Brabantia 123405
	 
	Россия
	шт.
	2
	 
	 

	14
	Облучатель-рециркулятор закрытого типа, бактерицидная эффективность 99%, производительность 100м3/час
Габариты: 340х140х890мм
РУ-60ВА,220В,1Ф+N+PE
	Дезар 3
	 
	КРОНТ
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	21
	Стул для посетителей
	
	 
	Доктор Мебель
	шт.
	1
	 
	 

	40.1
	Cтоматологическая установка для парадонтологического приема
РУ-1,0кВт,220В,1Ф+N+PE

Внутри стоматологической установки (DKL) имеется сепаратор, отделяющий жидкость из аспирационной магистрали и сливающий её в канализацию.


	DKL тип  L1
	 
	DKL 
	шт.
	1
	 
	1. Подключается к сети через автоматический выключатель 16 А. 
2.Подвод холодной воды Dвнш.=3/8”.
3. Отвод в канализацию D=40мм.
4. Подвод сжатого воздуха от компрессора D=3/8” с накидной гайкой  и внутренним конусом для герметичного присоединения трубки Ø10 мм
5.Подвод вакуума (аспиратор) D=40мм.
6. Монтажная труба D=50мм для:
- кабель слаботочный (сигнальный) многожильный (мягкий) 2х1,5 или 3х1,5 от стоматологической установки к аспиратору;
-  кабель 8-pin для присоединения к локальной сети или сети интерне;
-  кабель от установки к табличке «ВХОДИТЕ», так  как в стом. установке заложена функция вызова пациента с панели врача.

	54А
	Дозатор локтевой для жидкого мыла
	
	
	Tork, Россия
	шт.
	2
	
	

	57
	Моноблок HP EliteOne 800 G6 24 AiO BU -Non-Touch RCTO (i7 10700/16GB/1TB NVMe/Win 10/3Yr wite)+ клавиатура/мышь.
1ф; 220В; 0,3кВт
	HP EliteOne 800
	
	Импорт
	компл.
	1
	 
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В    

	86
	Рулонная штора, 1500х1800мм
	1500х1800
	 
	 Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	1
	 

	89
	Светильник стоматологический
Габариты: 1260х400х50мм
1ф; 220В; 0,2кВт
	Albedo n8 LED
	
	Degre K, Франция 
	шт.
	1
	 
	Подключается к сети через выключатель, требуется защитное заземление 

	109
	Табурет медицинский, мобильный со спинкой, с пневматической регулировкой высоты сиденья (регулировка рукояткой под сиденьем), основание - литое, полированное из  алюминиевого сплава, сиденье и спинка - пластик различных цветов, Габаритные размеры основания 645 мм.  Регулировка высоты сиденья 430-565 мм, регулировка вылета спинки относительно сиденья 80-130 мм, Регулировка спинки по высоте 80 мм Габариты спинки 375*210*50 мм, размер сиденья 375*60 мм.  Колеса пластиковые, ø 50 мм. Вес 7,0 кг.
	ДМ-5-004-06 
	 
	Доктор Мебель
	шт.
	2
	 
	 

	146
	Держатель для бумажных полотенец
	TORK Xpress Multifold
	 
	 Tork, Россия
	шт.
	1
	
	 

	149А
	Дозатор локтевой для дезинфецирующих средств
	 
	 
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	2
	
	 

	152
	Зеркало круглое с подстветкой, диаметр 700мм
1Ф; 220 В; 0,1 кВт                        
	Ring
	 
	Россия
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через электроввод 

	154.1
	Аппарат рентгеновский интраоральный для прицельных снимков
1Ф; 220 В; потребление в дежурном режиме – 0,1 кВт, потребляемая мощность  ~ 1,2 кВт                  
	Heliodent
plus
	 
	DentsplySirona. Австрия
	 
	1
	 
	 Подключается к сети через автоматический выключатель, номинальный ток 16 А

	154.3
	Радиовизиографинтраоральный
	Sirona XIOS XG
	 
	DentsplySirona. Австрия
	 
	1
	
	

	155
	Корзина для мусора, офисная, металлическая, без крышки, 15 литров
	 
	 
	Санакс
	шт.
	1
	 
	 


	С-15
	Система профилактики и лечения заболеваний пародонта - ультразвуковой пародонтологический центр+ скайлер,+ набор насадок 2031
	Vector 
	
	DURR DENTAL SE, Германия
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В    

	Б/Н
	Набор для парадонтологического приема
	 
	 
	 
	шт.
	1
	 
	на планах не указано

	Б/Н
	Комплект запасных частей для  стоматологических установок DKL (комплект шлангов микромотора, комплект шлангов турбинного наконечника, комплект сменных роторных групп, комплект лампочек турбинных наконечников). DKL, Германия 
	 
	 
	 
	шт.
	1
	 
	на планах не указано

	Б/Н
	Быстросъемное соединение RQ-34. W&H, Германия 
	 
	 
	 
	шт.
	1
	 
	на планах не указано

	Б/Н
	Турбинный наконечник TG-98L. W&H, Германия 
	 
	 
	 
	шт.
	1
	 
	на планах не указано

	Б/Н
	Турбинный наконечник TG-97L. W&H, Германия 
	 
	 
	 
	шт.
	1
	 
	на планах не указано

	Б/Н
	Угловой наконечник 2:1 WG-66LT. W&H, Германия 
	 
	 
	 
	шт.
	1
	 
	на планах не указано

	Б/Н
	Угловой наконечник 1:1 WG-56LT. W&H, Германия 
	 
	 
	 
	шт.
	1
	 
	на планах не указано

	Б/Н
	Угловой наконечник 1:5 WG-99LT. W&H, Германия 
	 
	 
	 
	шт.
	1
	 
	на планах не указано

	Б/Н
	Прямой наконечник 1:1 НК-43LT. W&H, Германия 
	 
	 
	 
	шт.
	1
	 
	на планах не указано

	Б/Н
	Емкости для дезинфекции инструментов 
	 
	 
	 
	шт.
	1
	 
	на планах не указано

	Б/Н
	Емкость для сбора бытовых и медицинских отходов 2 
	 
	 
	 
	шт.
	2
	 
	на планах не указано

	Б/Н
	Емкость для утилизации шприцев, игл и других одноразовых инструментов 
	 
	 
	 
	шт.
	1
	 
	на планах не указано

	Б/Н
	Наконечник стоматологический механический прямой для микромотора 
	 
	 
	 
	шт.
	2
	 
	на планах не указано

	Б/Н
	Наконечник стоматологический механический угловой для микромотора 
	 
	 
	 
	шт.
	2
	 
	на планах не указано

	Б/Н
	Наконечник стоматологический турбинный без фиброоптики
	 
	 
	 
	шт.
	2
	 
	на планах не указано

	308
	Комплект мебели для оснащения кабинета врача стоматолога (пом.1071) серия DECO, в составе: 
	 
	 
	ANAS
	компл.
	1
	 
	 Подвод холодной воды D=15 мм, подвод горячей воды D=15 мм, отвод в канализацию D=50 мм

	
	DT1 Финишный модуль с дверцей и полкой - 1 шт, габаритами 405 х 405 х 830мм 
	
	 
	
	шт.
	2
	 
	

	
	DCL Угловой модуль под мойку с распашной дверцей, габаритами 700 х 700 х 840 мм
	
	 
	
	шт.
	1
	 
	

	
	LCTR Интегрированная мойка - 1 шт; 
	
	 
	
	шт.
	1
	 
	

	
	GR4 Смеситель- 1 шт; 
	
	 
	
	шт.
	1
	 
	

	
	DP6 Модуль с двумя ящиками типа А и двумя ящиками типа B  габаритами 500 х 405 х 830 мм
	
	 
	
	шт.
	1
	 
	

	
	DR6R Модуль с двумя ящиками типа А и двумя ящиками типа B габаритами 50 0х 405~485 х 830мм 
	
	 
	
	шт.
	1
	 
	

	
	DM7 Модуль с четырьмя ящиками типа А и одним ящиком типа B 500 х 405 х 830мм  
	
	 
	
	шт.
	2
	 
	

	
	DRLL Модуль под мойку с распашной дверцей  габаритами 500 х 405~485 х 840мм
	
	 
	
	шт.
	1
	 
	

	
	LCTR Интегрированная мойка
	
	 
	
	шт.
	1
	 
	

	
	GR4 Смеситель 
	
	 
	
	шт.
	1
	 
	

	
	TCS Столешница, метр погонный - 3,5,  3500 x 465~545 x 12 мм 
	
	 
	
	шт.
	1
	 
	

	
	TCSA/4 Столешница для углового модуля под мойку, 700 х 460 х 12 мм  
	
	 
	
	шт.
	1
	 
	

	
	DSC Бортик, метр погонный- 4,9; 
	
	 
	
	шт.
	1
	 
	

	
	DS7 Модуль подкатной с четырьмя ящиками типа А и одним ящиком типа В, 500 х 512 х 795 мм
	
	 
	
	шт.
	1
	 
	

	
	TDS Верхняя панель для подкатного модуля с интегрированной ручкой, 502 х 555 х 12 мм 
	
	
	
	шт.
	1
	 
	

	
	DIL* Вставка-лоток в ящик
	
	
	
	шт.
	16
	 
	

	
	SBLA* Вставка в ящик 16 см
	
	
	
	шт.
	7
	 
	

	
	SHG/VT Подвесной модуль-диспенсер с дверцей из окрашенного стекла, 1000 х 325 х 395 мм
	
	
	
	шт.
	1
	 
	

	
	SHA/VT Подвесной модуль-диспенсер со стеклянной дверцей 1000 х 325 х 395 мм
	
	
	
	шт.
	1
	 
	

	309
	Стол компьютерный (пом.1071) серия DECO в составе:
	 
	 
	ANAS
	компл.
	1
	 
	 

	
	DM1 Модуль с дверцей и 1-й полкой, 500 х 485 х 830 мм 
	 
	 
	 
	шт.
	1
	 
	

	
	GPF Кабель-канал
	 
	 
	 
	шт.
	1
	 
	

	
	415006 Вентилятор
	 
	 
	 
	шт.
	1
	 
	

	
	DT1 Финишный модуль с дверцей и полкой, 405 х 405 х 830 мм
	 
	 
	 
	шт.
	1
	 
	

	
	TCS Столешница, метр погонный -1,6, 1600 x 465~545 х 12мм
	 
	 
	 
	шт.
	1
	 
	

	
	DSC Бортик, метр погонный - 1,6
	 
	 
	 
	шт.
	1
	 
	

	ОК3
	Консоль настенная для специальных лечебных помещений с клапаном (О2) и блоком из 4-х электророзеток, розетками уравнивания потециалов (2), с увлажнителем кислорода

РУ-1,0 кВт; 220В; 1Ф.+N+PE (максимальная установленная  мощность подключаемого к консоли оборудования)
	Linea I
	-
	 ООО «Дрегер»
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через электроввод. 

Подвод кислорода

	212.6
***
	Рентгензащитные ставни. Габариты: 1500х900 (h)мм. 
Свинцовый эквивалент 1,0мм 
	
	 
	ЗАО 
«ПОНИ», Россия 
	шт.
	1
	
	Учитывается 
разделом АР 

	Е20
	Вешалка для хранения защитной одежды AW4211
	
	
	Россия
	шт.
	1
	
	

	Е30
	Ширма рентгенозащитная большая односекционная со смотровым рентгенозащитным окном. Свинцовый эквивалент панели ширмы – 1,0мм, окна – 2,5мм
Габариты: 1050х710х2000 мм
	
	
	ЗАО 
«ПОНИ», Россия
	шт.
	1
	
	

	ДР-16
***
	Дверь рентгеновская защитная. Габариты 1000х2100мм. Свинцовый эквивалент 0,25мм 
	
	
	ЗАО 
«ПОНИ», Россия
	шт.
	1
	
	Учитывается 
разделом АР 

	Б/П
	Комплект средств индивидуальной защиты от ионизируюшего излучения
	
	
	Россия
	компл.
	1
	
	

	СТ
	Световое табло с надписью "Не входить"
	
	
	Россия
	шт.
	1
	
	Учитывается 
в разделе ЭО

	1072
	Кабинет старшей сестры
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5
	Бак для мусора с металлическим внутренним ведром, с педалью 12л сталь полированная
	Brabantia 123405
	 
	Россия
	шт.
	2
	 
	 

	6
	Тумба подвесная под умывальник с 2-мя ящиками, фаянсовая раковина в комплекте, смеситель GROHE Europolis
	
	 
	Первая мебельная фабрика
	шт.
	1
	
	Подвод холодной воды D=15 мм, подвод горячей воды D=15 мм, отвод в канализацию D=50 мм 

	7
	Кресло рабочее для персонала на роликовой опоре, механизм - газ/лифт
	IQ
	 
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	 

	14
	Облучатель-рециркулятор закрытого типа, бактерицидная эффективность 99%, производительность 100м3/час
Габариты: 340х140х890мм
РУ-60ВА,220В,1Ф+N+PE
	Дезар 3
	 
	КРОНТ
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	19
	Стол рабочий, 1600х800х750мм
	FLS201
	 
	Юнитекс
	шт.
	1
	 
	 

	21
	Стул для посетителей
	
	 
	Доктор Мебель
	шт.
	1
	 
	 

	23
	Подставка-греденция
	
	-
	Первая мебельная фабрика
	шт.
	1
	 
	 

	54А
	Дозатор локтевой для жидкого мыла
	
	
	Tork, Россия
	шт.
	1
	
	

	57
	Моноблок HP EliteOne 800 G6 24 AiO BU -Non-Touch RCTO (i7 10700/16GB/1TB NVMe/Win 10/3Yr wite)+ клавиатура/мышь.
1ф; 220В; 0,3кВт
	HP EliteOne 800
	
	Импорт
	компл.
	1
	 
	Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В  

	63
	Лазерное многофункциональное устройство. 
Габариты: 420х390х320 мм
1ф; 220В; 0,51кВт
	HPLaserJetProMFPM428fdn
	
	Импорт
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В  

	86
	Рулонная штора, 1500х1800мм
	1500х1800
	 
	Торговая сеть, Россия 
	шт.
	1
	
	 

	123
	Холодильник фармацевтический однодверный однокамерный, объем 250 л, 5 съемных полок, 2 выдвижных ящика, габаритные размеры 1300х607х600 мм. Металлическая дверь с изоляцией с замком, внутренняя камера из пластика, хладагент R600a; ручная разморозка, принудительная циркуляция воздуха, микропроцессорный контроль температуры, 1 компрессор; освещение лампой накаливания, цифровой дисплей с отражением температуры, аварийная сигнализация (визуальный и звуковой сигналы) при изменении температуры, автоматическое отключение вентилятора при открывании двери; температура от +2°C до +14°C; источник питания сеть 220 В/50 Гц, 
1Ф; 220 В; 0,4кВт
	HYCD-282 Haier
	
	Haier
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В 

	146
	Держатель для бумажных полотенец
	TORK Xpress Multifold
	 
	 Tork, Россия
	шт.
	1
	
	 

	149А
	Дозатор локтевой для дезинфецирующих средств
	 
	 
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	 

	152
	Зеркало круглое с подстветкой, диаметр 700мм
1Ф; 220 В; 0,1 кВт                        
	Ring
	 
	Россия
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через электроввод 

	155
	Корзина для мусора, офисная, металлическая, без крышки, 15 литров
	 
	 
	Санакс
	шт.
	1
	
	 

	157
	Лампа настольная
1Ф; 220 В; 0,011 кВт                        
	NL 202
	 
	Эра
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	ВШ
	Встроенный шкаф. Габариты: 1650х600х3000 ммм
	
	
	Индивидуальное изготовление
	шт.
	1
	
	

	Б/Н
	термометр комнатный
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	

	Б/Н
	Термометр для холодильника по количеству полок
	 
	 
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	5
	 
	на планах не указано

	Б/Н
	Электронный гигрометр
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	

	Б/П
	Стремянка
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	

	1072а
	Уборная для персонала
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5
	Бак для мусора с металлическим внутренним ведром, с педалью 12л сталь полированная
	Brabantia 123405
	 
	Россия
	шт.
	1
	 
	 

	54А
	Дозатор локтевой для жидкого мыла
	
	
	Tork, Россия
	шт.
	1
	 
	 

	147
	Диспенсер для туалетной бумаги в мини-рулонах белый
	Tork SmartOne
	 
	Tork, Россия
	шт.
	1
	 
	 

	149А
	Дозатор локтевой для дезинфецирующих средств
	 
	 
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	 
	 

	150
	Ерш для унитаза с колбой (подставкой)
	Tork
	 
	Tork, Россия
	шт.
	1
	 
	 

	152
	Зеркало круглое с подстветкой, диаметр 700мм
1Ф; 220 В; 0,1 кВт                        
	Ring
	 
	Россия
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через электроввод 

	209
	Электросушитель для рук погружной
Габариты: 300х220х690 мм
1ф; 1,9кВт, 220В
	 BXG-JET 7000C
	 
	 Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	 
	Подключается к сети через электроввод 

	Б/Н
	Крючок 
	 
	 
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	 
	на планах не указано

	Б/Н*
	Гигиенический душ со встраиваемым смесителем
	ALMA 
Benito
 AL-859-01
	
	ALMA
	шт.
	1
	
	Подвод холодной воды D=15мм; 
подвод горячей воды D=15мм

	1075
	Коридор
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	14
	Облучатель-рециркулятор закрытого типа, бактерицидная эффективность 99%, производительность 100м3/час
Габариты: 340х140х890мм
РУ-60ВА,220В,1Ф+N+PE
	Дезар 3
	 
	КРОНТ
	шт.
	2
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	НС1
	Настенный светильник
1Ф; 220 В; ~ 0,01 кВт                        
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	4
	
	Подключается к сети через электроввод

	Б/П
	Картина
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	4
	
	

	1076
	Кабинет врача стоматолога терапевта/ортодонта
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Кресло медицинское для персонала на роликовой опоре, механизм - газ/лифт, обивка - кожзаменитель.
	ДМ-5-004-04
	 
	Доктор Мебель
	шт.
	1
	 
	 

	5
	Бак для мусора с металлическим внутренним ведром, с педалью 12л сталь полированная
	Brabantia 123405
	 
	Россия
	шт.
	1
	 
	 

	14
	Облучатель-рециркулятор закрытого типа, бактерицидная эффективность 99%, производительность 100м3/час
Габариты: 340х140х890мм
РУ-60ВА,220В,1Ф+N+PE
	Дезар 3
	 
	КРОНТ
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	21
	Стул для посетителей
	
	 
	Доктор Мебель
	шт.
	1
	
	 

	40
	Cтоматологическая установка
РУ-1,0кВт,220В,1Ф+N+PE

Внутри стоматологической установки (DKL) имеется сепаратор, отделяющий жидкость из аспирационной магистрали и сливающий её в канализацию.

	DKL тип D1
	 
	DKL 
	шт.
	1
	 
	1. Подключается к сети через автоматический выключатель 16 А. 
2.Подвод холодной воды Dвнш.=3/8”.
3. Отвод в канализацию D=40мм.
4. Подвод сжатого воздуха от компрессора D=3/8” с накидной гайкой  и внутренним конусом для герметичного присоединения трубки Ø10 мм
5.Подвод вакуума (аспиратор) D=40мм.
6. Монтажная труба D=50мм для:
- кабель слаботочный (сигнальный) многожильный (мягкий) 2х1,5 или 3х1,5 от стоматологической установки к аспиратору;
-  кабель 8-pin для присоединения к локальной сети или сети интерне;
-  кабель от установки к табличке «ВХОДИТЕ», так  как в стом. установке заложена функция вызова пациента с панели врача.

	54А
	Дозатор локтевой для жидкого мыла
	
	
	Tork, Россия
	шт.
	2
	
	

	57
	Моноблок HP EliteOne 800 G6 24 AiO BU -Non-Touch RCTO (i7 10700/16GB/1TB NVMe/Win 10/3Yr wite)+ клавиатура/мышь.
1ф; 220В; 0,3кВт
	HP EliteOne 800
	
	Импорт
	компл.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В    

	86
	Рулонная штора, 1500х1800мм
	1500х1800
	 
	 Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	 

	89
	Светильник стоматологический
Габариты: 1260х400х50мм
1ф; 220В; 0,2кВт
	Albedo n8 LED
	
	Degre K, Франция 
	шт.
	1
	 
	Подключается к сети через выключатель, требуется защитное заземление 

	109
	Табурет медицинский, мобильный со спинкой, с пневматической регулировкой высоты сиденья (регулировка рукояткой под сиденьем), основание - литое, полированное из  алюминиевого сплава, сиденье и спинка - пластик различных цветов, Габаритные размеры основания 645 мм.  Регулировка высоты сиденья 430-565 мм, регулировка вылета спинки относительно сиденья 80-130 мм, Регулировка спинки по высоте 80 мм Габариты спинки 375*210*50 мм, размер сиденья 375*60 мм.  Колеса пластиковые, ø 50 мм. Вес 7,0 кг.
	ДМ-5-004-06 
	 
	Доктор Мебель
	шт.
	2
	 
	 

	146
	Держатель для бумажных полотенец
	TORK Xpress Multifold
	 
	 Tork, Россия
	шт.
	1
	
	 

	149А
	Дозатор локтевой для дезинфецирующих средств
	 
	 
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	2
	
	 

	152
	Зеркало круглое с подстветкой, диаметр 700мм
1Ф; 220 В; 0,1 кВт                        
	Ring
	 
	Россия
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через электроввод 

	154.1
	Аппарат рентгеновский интраоральный для прицельных снимков
1Ф; 220 В; потребление в дежурном режиме – 0,1 кВт, потребляемая мощность  ~ 1,2 кВт                  
	Heliodent
plus
	 
	DentsplySirona. Австрия
	 
	1
	 
	 Подключается к сети через автоматический выключатель, номинальный ток 16 А

	154.3
	Радиовизиограф интраоральный
	Sirona XIOS XG
	 
	DentsplySirona. Австрия
	 
	1
	 
	 

	155
	Корзина для мусора, офисная, металлическая, без крышки, 15 литров
	 
	 
	Санакс
	шт.
	1
	 
	 

	162
	Негатоскоп двухкадровый, размеры просмотрового экрана 720х420 мм. Корпус негатоскопа цельнопластмассовый, экран из оргстекла; источник света люминесцентные лампы, неравномерность яркости экрана не более 30%, яркость в центрах полей диагностики
Габариты:730х500х130 мм
1Ф; 220 В; 0,1 кВт
	НР2-02
	 
	Торговая сеть, Россия 
	шт.
	1
	 
	 Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	212.5
***
	Рентгензащитные ставни. Габариты: 1650х900 (h)мм.
Свинцовый эквивалент 0,5мм 
	
	 
	ЗАО 
«ПОНИ», Россия 
	шт.
	1
	
	Учитывается 
разделом АР 

	С-3 
	 Аппарат для определения глубины корневого канала  (апекслокатор)  
	Dentaport RCM-EX. 
	 
	J.Morita, Япония   
	шт. 
	 1 
	 
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	С-9
	Лампа для отбеливания зубов (в комплекте с системой отбеливания)                                                 
Номинальная потребляемая мощность – 1 кВт; расчетная  мощность – 756 Вт; 220 В; 3,15 А
	ZOOM 3
	
	Импорт
	 шт. 
	 1 
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	С-10 
	 Эндомотор 
	Dentaport TR-EX DP-TR3. 
	 
	 J.Morita, Япония
	шт. 
	 1 
	 
	

	С-11 
	Аппарат для лечения и профилактики стоматологических заболеваний (воздушно – порошковая полировка и пъезоскалер. 
Габариты: 280х185х100 мм
1ф; 220В; 0,09кВт
	 Combi S
	 
	Mectron, Италия   
	 шт. 
	 1 
	 
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В
1. Подключается  к сжатому воздуху;
2.Подключается к воде.
Оба подключения осуществляются от стоматологической установки через быстросъёмные соединения.      

	С-16
	Аппарат для обтурации Maillefer, мт25554
Габариты: 112х152х150мм
1ф; 220В; 0,01кВт
	Calamus Dual
	
	Dentsply Maillefer, Швейцария
	 шт. 
	 1 
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	С-17
	Аппарат электродиагностическ ий "PulpEst" - электронно-цифровой тестер жизнеспособности пульпы, мт25699
Габариты: 98х98х60мм
1ф; 220В; 0,001кВт
	
	
	Geosoft EndoLine
	 шт. 
	 1 
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	Б/Н
	Набор парадонтологический анатомический. Mectron, Италия
	 
	 
	 
	шт.
	1
	 
	на планах не указано

	Б/Н
	Набор парадонтологический универсальный. Mectron, Италия
	 
	 
	 
	шт.
	1
	 
	на планах не указано

	Б/Н
	Набор эндодонтический ревизионный. Mectron, Италия
	 
	 
	 
	шт.
	1
	 
	на планах не указано

	Б/Н
	Набор эндодонтический ретроградный. Mectron, Италия
	 
	 
	 
	шт.
	1
	 
	на планах не указано

	Б/Н
	Набор сухая работа. Mectron, Италия
	 
	 
	 
	шт.
	1
	 
	на планах не указано

	Б/Н
	Набор для чистки. Mectron, Италия
	 
	 
	 
	шт.
	1
	 
	на планах не указано

	Б/Н
	Набор для подготовки зуба под коронку. Mectron, Италия
	 
	 
	 
	шт.
	1
	 
	на планах не указано

	Б/Н
	Набор для препарирования полостей. Mectron, Италия
	 
	 
	 
	шт.
	1
	 
	на планах не указано

	14Б
	 Аппарат для аэрозольной дезинфекции 
Габариты: 500х350х300мм
1ф; 220В; 1,0кВт
Вес – 6,5 кг.
	 
	 
	Nocospray. Ariel, Франция   
	 шт. 
	 1 
	 
	 Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	С-6Г 
	 Лампа светополимеризационная 
	 
	 
	Starlight Pro. Mectron, Италия    
	 шт. 
	 1 
	 
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	Б/Н
	Комплект запасных частей для  стоматологических установок DKL (комплект шлангов микромотора, комплект шлангов турбинного наконечника, комплект сменных роторных групп, комплект лампочек турбинных наконечников). DKL, Германия
	 
	 
	 
	шт.
	1
	 
	на планах не указано

	Б/Н
	Быстросъемное соединение RQ-34. W&H, Германия
	 
	 
	 
	шт.
	1
	 
	на планах не указано

	Б/Н
	Турбинный наконечник TG-98L. W&H, Германия
	 
	 
	 
	шт.
	1
	 
	на планах не указано

	Б/Н
	Турбинный наконечник TG-97L. W&H, Германия
	 
	 
	 
	шт.
	1
	 
	на планах не указано

	Б/Н
	Угловой наконечник 2:1 WG-66LT. W&H, Германия
	 
	 
	 
	шт.
	1
	 
	на планах не указано

	Б/Н
	Угловой наконечник 1:1 WG-56LT. W&H, Германия
	 
	 
	 
	шт.
	1
	 
	на планах не указано

	Б/Н
	Угловой наконечник 1:5 WG-99LT. W&H, Германия
	 
	 
	 
	шт.
	1
	 
	на планах не указано

	Б/Н
	Аппарат для диагностики жизнеспособности пульпы (электроодонтометр)
	 
	 
	 
	шт.
	1
	 
	на планах не указано

	 С-5К 
	 Аппарат для снятия зубных отложений ультразвуковой (скейлер)  
	 Combi
	 
	Mectron, Италия 
	 шт. 
	 1 
	 
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	Б/Н
	Емкости для дезинфекции инструментов
	 
	 
	 
	шт.
	1
	 
	на планах не указано

	Б/Н
	Емкость для сбора бытовых и медицинских отходов
	 
	 
	 
	шт.
	1
	 
	на планах не указано

	Б/Н
	Емкость для утилизации шприцев, игл и других одноразовых инструментов
	 
	 
	 
	шт.
	1
	 
	

	Б/Н
	Инъектор стоматологический, для карпульной анестезии
	 
	 
	 
	шт.
	1
	 
	на планах не указано

	С-31
	Система для автоматического замешивания слепочной массы (Смеситель вакуумный ) мт25563
1ф; 220В; 0,3кВт
	Wamix-Comfort 
	
	Wasserman 
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	Б/Н
	Система для снятия старых ортопедических конструкций  (наконечник для снятия коронок и мостов, мт25573)
	CORONAflex 2005
	
	KAVO
	шт.
	1
	
	на планах не указано

	Б/Н
	Цифровой сканер стоматологический
	
	
	Импорт
	шт.
	1
	
	на планах не указано

	С-32
	Принтер 3D стоматологический 
Габариты: 410х500х480мм
1ф; 220В; 0,5кВт
Вес – 16,5 кг.
	MAX UV
	
	ASIGA 
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	Б/Н
	Клиническая система Cad-cam 
	
	
	Импорт
	шт.
	1
	
	на планах не указано

	Б/Н
	Бинокулярная оптика со встроенным светом и видео фиксации проводимого лечения
	
	
	Импорт
	шт.
	1
	
	на планах не указано

	Б/Н
	Фото техника с принадлежностиями
	
	
	Импорт
	шт.
	1
	
	на планах не указано

	Б/Н
	Прибор для определения цвета естественных зубов VITA Easyshade Compact, мт25543, ШТ
	
	
	Импорт
	шт.
	1
	
	на планах не указано

	С-33
	Приспособление эл. нагрев д/восковых шаблонов
1ф; 220В; 0,1кВт
	
	
	Россия
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	Б/Н
	Прибор для оценки окклюзии зубных рядов
	
	
	Импорт
	шт.
	1
	
	на планах не указано

	Б/Н
	Прибор для определения подвижности зубов, имплантатов
	
	
	Импорт
	шт.
	1
	
	на планах не указано

	С-34
	Прибор для мио-(нейро-)стимуляции (миограф стоматологический)
1ф; 220В; 0,1кВт
	
	
	Россия
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	Б/Н
	Артикулятор стоматологический с лицевой дугой
	
	
	Импорт
	шт.
	1
	
	на планах не указано

	314
	Комплект мебели для оснащения кабинета врача стоматолога (пом.1076) серия DECO, в составе:
	 
	 
	ANAS
	компл.
	1
	 
	 Подвод холодной воды D=15 мм, подвод горячей воды D=15 мм, отвод в канализацию D=50 мм 

	
	DT1 Финишный модуль с дверцей и полкой  405 х 405 х 830мм  
	 
	 
	 
	шт.
	2
	 
	

	
	DRLR Модуль под мойку с распашной дверцей  500 х 405~485 х 830 мм
	 
	 
	 
	шт.
	1
	 
	

	
	LCTR Интегрированная мойка 1 
	 
	 
	 
	шт.
	1
	 
	

	
	GR4 Смеситель 1 
	 
	 
	 
	шт.
	1
	 
	

	
	DM6 Модуль с двумя ящиками типа А и двумя ящиками типа B  500 х 485 х 840 мм
	 
	 
	 
	шт.
	2
	 
	

	
	DM7 Модуль с четырьмя ящиками типа А и одним ящиком типа B 500 х 405 х 830 мм 
	 
	 
	 
	шт.
	2
	 
	

	
	DRLL Модуль под мойку с распашной дверцей  500 х 405~485 х 840 мм 
	 
	 
	 
	шт.
	1
	 
	

	
	LCTR Интегрированная мойка 
	 
	 
	 
	шт.
	1
	 
	

	
	GR4 Смеситель 
	 
	 
	 
	шт.
	1
	 
	

	
	TCS Столешница, метр погонный 4 4000 x 465~545 х 12   мм
	 
	 
	 
	шт.
	1
	 
	

	
	DSC Бортик, метр погонный 4 
	 
	 
	 
	шт.
	1
	 
	

	
	DS7 Модуль подкатной с четырьмя ящиками типа А и одним ящиком типа В 500 х 512 х 795  мм
	 
	 
	 
	шт.
	1
	 
	

	
	TDS Верхняя панель для подкатного модуля с интегрированной ручкой  502 х 555 х 12  мм
	 
	 
	 
	шт.
	1
	 
	

	
	DIL* Вставка-лоток в ящик 
	 
	 
	 
	шт.
	16
	 
	

	
	SBLA* Вставка в ящик 16 см 
	 
	 
	 
	шт.
	7
	 
	

	
	SHG/VT Подвесной модуль-диспенсер с дверцей из окрашенного стекла 1000 х 325 х 395  мм
	 
	 
	 
	шт.
	1
	 
	

	
	SHA/VT Подвесной модуль-диспенсер со стеклянной дверцей  1000 х 325 х 395 мм
	 
	 
	 
	шт.
	1
	 
	

	315
	Стол компьютерный (пом.1076), серия DECO  в составе:
	 
	 
	ANAS
	компл.
	1
	 
	 

	
	DT1 Финишный модуль с дверцей и полкой  405 х 405 х 830мм  
	 
	 
	 
	шт.
	2
	 
	

	
	GPF Кабель-канал 1 GMT 
	 
	 
	 
	шт.
	1
	 
	

	
	Металлическая панель 
	 
	 
	 
	шт.
	1
	 
	

	
	TCS Столешница, метр погонный 1,4 1400 x 465~545 х 12  мм
	 
	 
	 
	шт.
	1
	 
	

	
	DSC Бортик, метр погонный 1,4
	 
	 
	 
	шт.
	1
	 
	

	ОК3
	Консоль настенная для специальных лечебных помещений с клапаном (О2) и блоком из 4-х электророзеток, розетками уравнивания потециалов (2), с увлажнителем кислорода

РУ-1,0 кВт; 220В; 1Ф.+N+PE (максимальная установленная  мощность подключаемого к консоли оборудования)
	Linea I
	-
	 ООО «Дрегер»
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через электроввод. 

Подвод кислорода

	Е20
	Вешалка для хранения защитной одежды AW4211
	
	
	Россия
	шт.
	1
	
	

	Е30
	Ширма рентгенозащитная большая односекционная со смотровым рентгенозащитным окном. Свинцовый эквивалент панели ширмы – 1,0мм, окна – 2,5мм
Габариты: 1050х710х2000 мм
	
	
	ЗАО 
«ПОНИ», Россия
	шт.
	1
	
	

	ДР-11
***
	Дверь рентгеновская защитная. Габариты 1000х2100мм. Свинцовый эквивалент 0,25мм 
	
	
	ЗАО 
«ПОНИ», Россия
	шт.
	1
	
	Учитывается 
разделом АР 

	Б/П
	Комплект средств индивидуальной защиты от ионизируюшего излучения
	
	
	Россия
	компл.
	1
	
	

	СТ
	Световое табло с надписью "Не входить"
	
	
	Россия
	шт.
	1
	
	Учитывается 
в разделе ЭО

	1077
	Кабинет врача стоматолога хирурга
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Кресло медицинское для персонала на роликовой опоре, механизм - газ/лифт, обивка - кожзаменитель.
	ДМ-5-004-04
	 
	Доктор Мебель
	шт.
	1
	 
	 

	5
	Бак для мусора с металлическим внутренним ведром, с педалью 12л сталь полированная
	Brabantia 123405
	 
	Россия
	шт.
	1
	 
	 

	14
	Облучатель-рециркулятор закрытого типа, бактерицидная эффективность 99%, производительность 100м3/час
Габариты: 340х140х890мм
РУ-60ВА,220В,1Ф+N+PE
	Дезар 3
	 
	КРОНТ
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	21
	Стул для посетителей
	
	 
	Доктор Мебель
	шт.
	1
	
	 

	40.1
	Cтоматологическая установка для хирургического приема
РУ-1,0кВт,220В,1Ф+N+PE

Внутри стоматологической установки (DKL) имеется сепаратор, отделяющий жидкость из аспирационной магистрали и сливающий её в канализацию.

	DKL тип L1 
	 
	DKL, 
Германия 
	шт.
	1
	
	1. Подключается к сети через автоматический выключатель 16 А. 
2.Подвод холодной воды Dвнш.=3/8”.
3. Отвод в канализацию D=40мм.
4. Подвод сжатого воздуха от компрессора D=3/8” с накидной гайкой  и внутренним конусом для герметичного присоединения трубки Ø10 мм
5.Подвод вакуума (аспиратор) D=40мм.
6. Монтажная труба D=50мм для:
- кабель слаботочный (сигнальный) многожильный (мягкий) 2х1,5 или 3х1,5 от стоматологической установки к аспиратору;
-  кабель 8-pin для присоединения к локальной сети или сети интернет;
-  кабель от установки к табличке «ВХОДИТЕ», так  как в стом. установке заложена функция вызова пациента с панели врача.

	54А
	Дозатор локтевой для жидкого мыла
	
	
	Tork, Россия
	шт.
	2
	
	

	57
	Моноблок HP EliteOne 800 G6 24 AiO BU -Non-Touch RCTO (i7 10700/16GB/1TB NVMe/Win 10/3Yr wite)+ клавиатура/мышь.
1ф; 220В; 0,3кВт
	HP EliteOne 800
	
	Импорт
	компл.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В    

	86
	Рулонная штора, 1500х1800мм
	1500х1800
	 
	 Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	 

	89
	Светильник стоматологический
Габариты: 1260х400х50мм
1ф; 220В; 0,2кВт
	Albedo n8 LED
	
	Degre K, Франция 
	шт.
	1
	 
	Подключается к сети через выключатель, требуется защитное заземление 

	109
	Табурет медицинский, мобильный со спинкой, с пневматической регулировкой высоты сиденья (регулировка рукояткой под сиденьем), основание - литое, полированное из  алюминиевого сплава, сиденье и спинка - пластик различных цветов, Габаритные размеры основания 645 мм.  Регулировка высоты сиденья 430-565 мм, регулировка вылета спинки относительно сиденья 80-130 мм, Регулировка спинки по высоте 80 мм Габариты спинки 375*210*50 мм, размер сиденья 375*60 мм.  Колеса пластиковые, ø 50 мм. Вес 7,0 кг.
	ДМ-5-004-06 
	 
	Доктор Мебель
	шт.
	2
	 
	 

	123
	Холодильник фармацевтический однодверный однокамерный, объем 250 л, 5 съемных полок, 2 выдвижных ящика, габаритные размеры 1300х607х600 мм. Металлическая дверь с изоляцией с замком, внутренняя камера из пластика, хладагент R600a; ручная разморозка, принудительная циркуляция воздуха, микропроцессорный контроль температуры, 1 компрессор; освещение лампой накаливания, цифровой дисплей с отражением температуры, аварийная сигнализация (визуальный и звуковой сигналы) при изменении температуры, автоматическое отключение вентилятора при открывании двери; температура от +2°C до +14°C; источник питания сеть 220 В/50 Гц, 
1Ф; 220 В; 0,4кВт
	HYCD-282 Haier
	
	Haier
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В 

	146
	Держатель для бумажных полотенец
	TORK Xpress Multifold
	 
	Tork, Россия 
	шт.
	1
	
	 

	149А
	Дозатор локтевой для дезинфецирующих средств
	 
	 
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	2
	
	 

	152
	Зеркало круглое с подстветкой, диаметр 700мм
1Ф; 220 В; 0,1 кВт                        
	Ring
	 
	Россия
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через электроввод 

	154.1
	Аппарат рентгеновский интраоральный для прицельных снимков
1Ф; 220 В; потребление в дежурном режиме – 0,1 кВт, потребляемая мощность  ~ 1,2 кВт                  
	Heliodent
plus
	 
	DentsplySirona. Австрия
	 
	1
	 
	 Подключается к сети через автоматический выключатель, номинальный ток 16 А

	154.3
	Радиовизиограф интраоральный
	Sirona XIOS XG
	 
	DentsplySirona. Австрия
	 
	1
	 
	 

	155
	Корзина для мусора, офисная, металлическая, без крышки, 15 литров
	 
	 
	Санакс
	шт.
	1
	 
	 

	162
	Негатоскоп двухкадровый, размеры просмотрового экрана 720х420 мм. Корпус негатоскопа цельнопластмассовый, экран из оргстекла; источник света люминесцентные лампы, неравномерность яркости экрана не более 30%, яркость в центрах полей диагностики
Габариты:730х500х130 мм
1Ф; 220 В; 0,1 кВт
	НР2-02
	 
	Торговая сеть, Россия 
	шт.
	1
	 
	 Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	212.5
***
	Рентгензащитные ставни. Габариты: 1650х900 (h)мм.
Свинцовый эквивалент 0,5мм 
	
	 
	ЗАО 
«ПОНИ», Россия 
	шт.
	1
	
	Учитывается 
разделом АР 

	Б/Н
	Комплект запасных частей для  стоматологических установок DKL (комплект шлангов микромотора, комплект шлангов турбинного наконечника, комплект сменных роторных групп, комплект лампочек турбинных наконечников). DKL, Германия 
	 
	 
	 
	шт.
	1
	 
	на планах не указано

	Б/Н
	Быстросъемное соединение RQ-34. W&H, Германия 
	 
	 
	 
	шт.
	1
	 
	на планах не указано

	Б/Н
	Турбинный наконечник TG-98L. W&H, Германия 
	 
	 
	 
	шт.
	1
	 
	на планах не указано

	Б/Н
	Турбинный наконечник TG-97L. W&H, Германия 
	 
	 
	 
	шт.
	1
	 
	на планах не указано

	Б/Н
	Угловой наконечник 2:1 WG-66LT. W&H, Германия 
	 
	 
	 
	шт.
	1
	 
	на планах не указано

	Б/Н
	Угловой наконечник 1:1 WG-56LT. W&H, Германия 
	 
	 
	 
	шт.
	1
	 
	на планах не указано

	Б/Н
	Угловой наконечник 1:5 WG-99LT. W&H, Германия 
	 
	 
	 
	шт.
	1
	 
	на планах не указано

	С-35
	Аппарат для ультразвуковой хирургии 
Габариты: 340х210х150 мм
1ф; 220В; 0,1кВт
	 Mectron Piezosurgery touch.
	 
	Mectron, Италия 
	шт.
	1
	 
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	Б/Н
	Набор базовый. Mectron, Италия 
	 
	 
	 
	шт.
	1
	 
	на планах не указано

	Б/Н
	Набор для синус лифтинга. Mectron, Италия 
	 
	 
	 
	шт.
	1
	 
	на планах не указано

	Б/Н
	Набор для удаления зубов. Mectron, Италия 
	 
	 
	 
	шт.
	1
	 
	на планах не указано

	Б/Н
	Набор парадонтологический. Mectron, Италия 
	 
	 
	 
	шт.
	1
	 
	на планах не указано

	Б/Н
	Набор расширенный для подготовки ложа под имплантат. Mectron, Италия 
	 
	 
	 
	шт.
	1
	 
	на планах не указано

	Б/Н
	Набор для ретроградной хирургии. Mectron, Италия 
	 
	 
	 
	шт.
	1
	 
	на планах не указано

	Б/Н
	Набор для остеотомии. Mectron, Италия 
	 
	 
	 
	шт.
	1
	 
	на планах не указано

	Б/Н
	Набор для удаления импланта. Mectron, Италия 
	 
	 
	 
	шт.
	1
	 
	на планах не указано

	Б/Н
	Хирургический лоток. Mectron, Италия
	 
	 
	 
	шт.
	1
	 
	на планах не указано

	Б/Н
	 Ключ для насадок К8. Mectron, Италия
	 
	 
	 
	шт.
	1
	 
	на планах не указано

	С-4
	Диатермокоагулятор хирургический стоматологический 
Габариты: 235х130х65мм
1Ф; 220 В; 0,05 кВт                        
	ЭКпс-20-1
	
	Рубикон-Инновация, Россия
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В

	Б/Н
	Емкости для дезинфекции инструментов 
	 
	 
	 
	шт.
	1
	 
	на планах не указано

	Б/Н
	Емкость для сбора бытовых и медицинских отходов
	 
	 
	 
	шт.
	2
	 
	на планах не указано

	Б/Н
	Емкость для утилизации шприцев, игл и других одноразовых инструментов 
	 
	 
	 
	шт.
	1
	 
	на планах не указано

	Б/Н
	Зажим кровоостанавливающий в ассортименте 
	 
	 
	 
	шт.
	3
	 
	на планах не указано

	Б/Н
	Зонды глазные в ассортименте, для зондирования протока слюнных желез 
	 
	 
	 
	шт.
	3
	 
	на планах не указано

	Б/Н
	Инъектор стоматологический, для карпульной анестезии 
	 
	 
	 
	шт.
	3
	 
	на планах не указано

	Б/Н
	Щипцы стоматологические для удаления зубов и корней зубов на верхней и нижней челюстях в ассортименте 
	 
	 
	 
	шт.
	15
	 
	на планах не указано

	Б/Н
	Элеваторы стоматологические для удаления корней зубов на верхней и нижней челюстях в ассортименте
	 
	 
	 
	шт.
	5
	 
	на планах не указано

	Б/Н
	Укладка экстренной профилактики парентеральных инфекций для оказания первичной медико-санитарной помощи, скорой медицинской помощи, специализированной медицинской помощи и паллиативной медицинской помощи
	
	
	
	шт.
	1
	 
	на планах не указано

	Б/Н
	Термометр для холодильника по количеству полок
	 
	 
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	5
	 
	на планах не указано

	ПБМ
	Мобильна стоматологическая установка
1ф; 220В; 50ВА
	TU A 200
	
	Stomadent, Словакия
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В

	312
	Комплект мебели для оснащения кабинета врача стоматолога (пом.1077) серия DECO, в составе:
	 
	 
	ANAS
	компл.
	1
	 
	 Подвод холодной воды D=15 мм, подвод горячей воды D=15 мм, отвод в канализацию D=50 мм 

	
	DML Модуль под мойку с распашной дверцей  500 x 485 x 830 мм  
	 
	 
	 
	шт.
	1
	 
	

	
	LCTR Интегрированная мойка 
	 
	 
	 
	шт.
	1
	 
	

	
	GR4 Смеситель 
	 
	 
	 
	шт.
	1
	 
	

	
	DM7 Модуль с четырьмя ящиками типа А и одним ящиком типа B  500х 405 х 830 мм 
	 
	 
	 
	шт.
	1
	 
	

	
	DR6L Модуль с двумя ящиками типа А и двумя ящиками типа B 500 х 405~485 х 830 мм  
	 
	 
	 
	шт.
	1
	 
	

	
	DP6 Модуль с двумя ящиками типа А и двумя ящиками типа B 500 х 405 х 830 мм  
	 
	 
	 
	шт.
	1
	 
	

	
	DPL Модуль под мойку с распашной дверцей  500 x 485 x 830 мм  
	 
	 
	 
	шт.
	1
	 
	

	
	LCTR Интегрированная мойка 
	 
	 
	 
	шт.
	1
	 
	

	
	GR4 Смеситель 
	 
	 
	 
	шт.
	1
	 
	

	
	DT1 Финишный модуль с дверцей и полкой  405 х 405 х 830 мм 
	 
	 
	 
	шт.
	1
	 
	

	
	TCS Столешница, метр погонный 4 4000 x 465~545 х 12   мм
	 
	 
	 
	шт.
	1
	 
	

	
	DSC Бортик, метр погонный 4 
	 
	 
	 
	шт.
	1
	 
	

	
	DS7 Модуль подкатной с четырьмя ящиками типа А и одним ящиком типа В  500 х 512 х 795  мм
	 
	 
	 
	шт.
	1
	 
	

	
	TDS Верхняя панель для подкатного модуля с интегрированной ручкой  502 х 555 х 12 мм 
	 
	 
	 
	шт.
	1
	 
	

	
	DIL* Вставка-лоток в ящик 
	 
	 
	 
	шт.
	12
	 
	

	
	SBLA* Вставка в ящик 16 см 
	 
	 
	 
	шт.
	6
	 
	

	
	SHG/VT Подвесной модуль-диспенсер с дверцей из окрашенного стекла  1000 х 325 х 395  мм
	 
	 
	 
	шт.
	1
	 
	

	
	SHA/VT Подвесной модуль-диспенсер со стеклянной дверцей  1000 х 325 х 395 мм
	 
	 
	 
	шт.
	1
	 
	

	313
	Стол компьютерный (пом.1077) серия DECO, в составе:
	 
	 
	ANAS
	компл.
	1
	 
	 

	
	DM1 Модуль с дверцей и 1-й полкой  500 х 485 х 830 мм  
	 
	 
	 
	шт.
	1
	 
	

	
	GPF Кабель-канал 
	 
	 
	 
	шт.
	1
	 
	

	
	Вентилятор 
	 
	 
	 
	шт.
	1
	 
	

	
	DT1 Финишный модуль с дверцей и полкой  405 х 405 х 830 мм  
	 
	 
	 
	шт.
	1
	 
	

	
	GMT Металлическая панель 
	 
	 
	 
	шт.
	1
	 
	

	
	TCS Столешница, метр погонный 1,6 1600 x 465~545 х 12   мм
	 
	 
	 
	шт.
	1
	 
	

	
	DSC Бортик, метр погонный 1,6
	 
	 
	 
	шт.
	1
	 
	

	Е20
	Вешалка для хранения защитной одежды AW4211
	
	
	Россия
	шт.
	1
	
	

	Е30
	Ширма рентгенозащитная большая односекционная со смотровым рентгенозащитным окном. Свинцовый эквивалент панели ширмы – 1,0мм, окна – 2,5мм
Габариты: 1050х710х2000 мм
	
	
	ЗАО 
«ПОНИ», Россия
	шт.
	1
	
	

	ДР-10
***
	Дверь рентгеновская защитная. Габариты 1000х2100мм. Свинцовый эквивалент 0,25мм 
	
	
	ЗАО 
«ПОНИ», Россия
	шт.
	1
	
	Учитывается 
разделом АР 

	Б/П
	Комплект средств индивидуальной защиты от ионизируюшего излучения
	
	
	Россия
	компл.
	1
	
	

	СТ
	Световое табло с надписью "Не входить"
	
	
	Россия
	шт.
	1
	
	Учитывается 
в разделе ЭО

	ОК3
	Консоль настенная для специальных лечебных помещений с клапаном (О2) и блоком из 4-х электророзеток, розетками уравнивания потециалов (2), с увлажнителем кислорода

РУ-1,0 кВт; 220В; 1Ф.+N+PE (максимальная установленная  мощность подключаемого к консоли оборудования)
	Linea I
	-
	 ООО «Дрегер»
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через электроввод.
 
Подвод кислорода

	1078
	Кабинет врача оторинопаринголога
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Кресло медицинское для персонала на роликовой опоре, механизм - газ/лифт, обивка - кожзаменитель.
	ДМ-5-004-04
	 
	Доктор Мебель
	шт.
	2
	 
	 

	5
	Бак для мусора с металлическим внутренним ведром, с педалью 12л сталь полированная
	Brabantia 123405
	 
	Россия
	шт.
	2
	 
	 

	6
	Тумба подвесная под умывальник с 2-мя ящиками, фаянсовая раковина в комплекте, смеситель GROHE Europolis
	
	 
	Первая мебельная фабрика
	шт.
	1
	
	Подвод холодной воды D=15 мм, подвод горячей воды D=15 мм, отвод в канализацию D=50 мм 

	14
	Облучатель-рециркулятор закрытого типа, бактерицидная эффективность 99%, производительность 100м3/час
Габариты: 340х140х890мм
РУ-60ВА,220В,1Ф+N+PE
	Дезар 3
	 
	КРОНТ
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	19.5
	Стол врача с тумбой справа
Габариты: 1200х600х820мм
	
	
	Доктор 
Мебель
	шт.
	2
	 
	 

	21
	Стул для посетителей
	
	 
	Доктор Мебель
	шт.
	1
	 
	 

	26
	Шкаф двухстворчатый с 4 полками, с сейфом и замком, фасады и корпус - сталь с порошковым покрытием.
 Габариты: 900х600х1950 мм
	ДМ-4-001-37
	 
	Доктор Мебель
	шт.
	2
	 
	 


	29
	Тележка медицинская с ящиками; нерж.сталь
Габариты: 1200хх610х1000мм
	арт.325200
	
	Malvestio
	шт.
	1
	
	

	54А
	Дозатор локтевой для жидкого мыла
	
	
	Tork, Россия
	шт.
	1
	
	

	57
	Моноблок HP EliteOne 800 G6 24 AiO BU -Non-Touch RCTO (i7 10700/16GB/1TB NVMe/Win 10/3Yr wite)+ клавиатура/мышь.
1ф; 220В; 0,3кВт
	HP EliteOne 800
	
	Импорт
	компл.
	1
	 
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В    

	59
	Кресло оторинолагическое для пациента
Габариты: 800х650х1380 мм (длина в разложенном виде – 1730 мм)
РУ-220В; 1Ф; 2,2 А
	Вкомплектес ATMOS S 61 Servant ENT
	 
	 ATMOS
	шт.
	1
	160
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В     

	61
	ЛОР установка (правое исполнение; комплектация:ЛОР-установка, микроскоп, стул врача, ящик для инструментов). 
	ATMOS S 61 Servant ENT
	-
	 ATMOS
	шт.
	1
	120
	Подвод холодной воды D=3/4”, отвод в канализацию D=50мм. 
Подвод сжатого воздуха (8  бар макс.).
Подключается к сети через 2-х полюсные розетки с заземл.контактом 220В. (8 шт.) 

	63
	Лазерное многофункциональное устройство. 
Габариты: 420х390х320 мм
1ф; 220В; 0,51кВт
	HPLaserJetProMFPM428fdn
	
	Импорт
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В      

	86
	Рулонная штора, 1500х1800мм
	1500х1800
	 
	 Торговая сеть, Россия
	шт.
	2
	
	 

	104
	Столик манипуляционный мобильный; для инструментов, из нержавеющей стали AISI 304, с 2-мя полками, столешница с бортом по 4-м сторонам,  на колесах 125 мм, 2 из которых с тормозами
Габариты: 600х400х800 мм
	арт.325025
	
	Malvestio
	шт.
	2
	
	 

	109
	Табурет медицинский, мобильный со спинкой, с пневматической регулировкой высоты сиденья (регулировка рукояткой под сиденьем), основание - литое, полированное из  алюминиевого сплава, сиденье и спинка - пластик различных цветов, Габаритные размеры основания 645 мм.  Регулировка высоты сиденья 430-565 мм, регулировка вылета спинки относительно сиденья 80-130 мм, Регулировка спинки по высоте 80 мм Габариты спинки 375*210*50 мм, размер сиденья 375*60 мм.  Колеса пластиковые, ø 50 мм. Вес 7,0 кг.
	ДМ-5-004-06 
	 
	Доктор Мебель
	шт.
	1
	 
	 


	123
	Холодильник фармацевтический однодверный однокамерный, объем 250 л, 5 съемных полок, 2 выдвижных ящика, габаритные размеры 1300х607х600 мм. Металлическая дверь с изоляцией с замком, внутренняя камера из пластика, хладагент R600a; ручная разморозка, принудительная циркуляция воздуха, микропроцессорный контроль температуры, 1 компрессор; освещение лампой накаливания, цифровой дисплей с отражением температуры, аварийная сигнализация (визуальный и звуковой сигналы) при изменении температуры, автоматическое отключение вентилятора при открывании двери; температура от +2°C до +14°C; источник питания сеть 220 В/50 Гц, 
1Ф; 220 В; 0,4кВт
	HYCD-282 Haier
	
	Haier
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В 

	146
	Держатель для бумажных полотенец
	TORK Xpress Multifold
	 
	 Tork, Россия
	шт.
	1
	
	 

	149А
	Дозатор локтевой для дезинфецирующих средств
	 
	 
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	 

	152
	Зеркало круглое с подстветкой, диаметр 700мм
1Ф; 220 В; 0,1 кВт                        
	Ring
	 
	Россия
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через электроввод 

	155
	Корзина для мусора, офисная, металлическая, без крышки, 15 литров
	 
	 
	Санакс
	шт.
	2
	 
	 

	162
	Негатоскоп двухкадровый, размеры просмотрового экрана 720х420 мм. Корпус негатоскопа цельнопластмассовый, экран из оргстекла; источник света люминесцентные лампы, неравномерность яркости экрана не более 30%, яркость в центрах полей диагностики
Габариты:730х500х130 мм
1Ф; 220 В; 0,1 кВт
	НР2-02
	 
	Торговая сеть, Россия 
	шт.
	1
	 
	 Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В  

	168
	Набор оборудования для оснащения ЛОР, в составе: 
эндостойка для ЛОР 
Жесткий эндоскоп 
Гибкий эндоскоп смотровой  
Гибкий эндоскоп биопсийный,
 узи пазух носа Digital (215110)
	
	
	KARL STORZ
	компл.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В  

	186
	Планка для полотенец на 4 крючка. Длина 250 мм
	
	
	Торговая сеть
	шт.
	1
	
	 


	КБ
	Кресло вращающееся (Барани)
Габариты:660х550х1600(h)
Вес – 43 кг.
	КВ – 2С
	
	Торговая сеть
	шт.
	1
	
	

	ОК3
	Консоль настенная для специальных лечебных помещений с клапаном (О2) и блоком из 4-х электророзеток, розетками уравнивания потециалов (2), с увлажнителем кислорода

РУ-1,0 кВт; 220В; 1Ф.+N+PE (максимальная установленная  мощность подключаемого к консоли оборудования)
	Linea I
	-
	 ООО «Дрегер»
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через электроввод. 

Подвод кислорода

	210
	Емкость-контейнер КДС " КРОНТ" для дизенфекции и стерилизации инструмент в объеме  3л
	 
	 
	Торговая сеть, Россия 
	шт.
	3
	 
	 

	Б/Н
	Аппарат электрохирургический высокочастотной
	 
	 
	 
	шт.
	1
	 
	на планах не указано

	Б/Н
	Осветитель налобный 
	 
	 
	 
	шт.
	1
	 
	на планах не указано

	Б/Н
	Набор инструментов для диагностики и хирургии в оториноларингологии 
	 
	 
	 
	шт.
	1
	 
	на планах не указано

	Б/Н
	Лупа бинокулярная 
	 
	 
	 
	шт.
	1
	 
	на планах не указано

	Б/Н
	Отоскоп, оториноскоп
	
	
	
	шт.
	1
	 
	на планах не указано

	Б/Н
	Баллон для продувания ушей с запасными оливами 
	 
	 
	 
	шт.
	1
	 
	на планах не указано

	Б/Н
	Воронка Зигля 
	 
	 
	 
	шт.
	1
	 
	на планах не указано

	Б/Н
	Риноскоп, риноларингофиброскоп 
	 
	 
	 
	шт.
	1
	 
	на планах не указано

	Б/Н
	Сканер ультразвуковой для носовых пазух (эхосинускоп) 
	Digital (вид 215110)
	 
	Happersberger Otopront GmbH, Германия 
	шт.
	1
	 
	на планах не указано

	Б/Н
	Аудиометр 
	 
	 
	 
	шт.
	1
	 
	на планах не указано

	Б/Н
	Аудиометр импедансный, импедансметр 
	 
	 
	 
	шт.
	1
	 
	на планах не указано

	Б/Н
	Прибор для регистрации отоакустической эмиссии
	 
	 
	 
	шт.
	1
	 
	на планах не указано

	Б/Н
	Набор камертонов медицинских 
	 
	 
	 
	шт.
	1
	 
	на планах не указано

	Б/Н
	Набор инструментов для удаления инородных тел ЛОР-органов 
	 
	 
	 
	шт.
	1
	 
	на планах не указано

	Б/Н
	Комплект инструментов для осмотра ЛОР-органов 
	 
	 
	 
	шт.
	1
	 
	на планах не указано

	Б/Н
	Набор для трахеотомии с трахеостомическими трубками
	 
	 
	 
	шт.
	1
	 
	на планах не указано

	Б/Н
	Электронный термометр
	 
	 
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	 
	на планах не указано

	Б/Н
	Термометр для холодильника по количеству полок
	 
	 
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	5
	 
	на планах не указано

	Б/Н
	Электронный гигрометр
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	на планах не указано

	Б/Н
	Анти- СПИД укладка
	 
	 
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	 
	на планах не указано

	Б/Н
	Укладка для оказания помощи при анафилактическом шоке
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	на планах не указано

	Б/Н
	Тонометр
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	 
	на планах не указано

	Б/Н
	Ведро для утилизации игл
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	10
	 
	на планах не указано

	Б/Н
	Контейнер для замочки инструменов на 5 л.
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	 
	на планах не указано

	Б/Н
	Контейнер для замочки инструменов на 3 л.
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	 
	на планах не указано

	Б/Н
	Контейнер для уборки на 1 л.
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	 
	на планах не указано

	Б/Н
	Вешалка для халатов
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	 
	на планах не указано

	1079
	Кабинет заведуещего отделением (администратора)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5
	Бак для мусора с металлическим внутренним ведром, с педалью 12л сталь полированная
	Brabantia 123405
	 
	Россия
	шт.
	1
	 
	 

	7.1
	Кресло рабочее для руководителя на роликовой опоре, механизм - газ/лифт
	
	 
	Первая мебельная фабрика
	шт.
	1
	 
	 

	14
	Облучатель-рециркулятор закрытого типа, бактерицидная эффективность 99%, производительность 100м3/час
Габариты: 340х140х890мм
РУ-60ВА,220В,1Ф+N+PE
	Дезар 3
	 
	КРОНТ
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	20-1
	Стол руководителя
	
	-
	Первая мебельная фабрика
	шт.
	1
	
	 

	21
	Стул для посетителей
	
	 
	Доктор Мебель
	шт.
	4
	 
	 

	23
	Подставка-греденция
	
	-
	Первая мебельная фабрика
	шт.
	1
	 
	 

	57
	Моноблок HP EliteOne 800 G6 24 AiO BU -Non-Touch RCTO (i7 10700/16GB/1TB NVMe/Win 10/3Yr wite)+ клавиатура/мышь.
1ф; 220В; 0,3кВт
	HP EliteOne 800
	
	Импорт
	компл.
	1
	 
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В      

	63
	Лазерное многофункциональное устройство. 
Габариты: 420х390х320 мм
1ф; 220В; 0,51кВт
	HPLaserJetProMFPM428fdn
	
	Импорт
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В      

	86
	Рулонная штора, 1500х1800мм
	1500х1800
	 
	Торговая сеть, Россия 
	шт.
	1
	
	 

	155
	Корзина для мусора, офисная, металлическая, без крышки, 15 литров
	 
	 
	Санакс
	шт.
	1
	
	 

	157
	Лампа настольная
1Ф; 220 В; 0,011 кВт                        
	NL 202
	 
	Эра
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	172
	Шкаф для одежды
	
	 
	Первая мебельная фабрика
	шт.
	1
	
	 

	174
	Шкаф для документов со стеклянными дверями
	
	 
	Первая мебельная фабрика
	шт.
	1
	 
	 

	175
	Шкаф низкий по инд. размерам со встроенной раковиной, крючком и зозатором для жидкого мыла(см. дизайн-проект) в составе: 
	
	 
	Инд. изготовление 
	комп.
	1
	 
	 Подвод холодной воды D=15 мм, подвод горячей воды D=15 мм, отвод в канализацию D=50 мм 

	Б/Н
	тумба инд. изготовления, 
	 
	 
	 
	шт.
	1
	 
	на планах не указано

	Б/Н
	встраиваемый холодильник Liebherr UIK 1514, 
	 
	 
	 
	шт.
	1
	 
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В     

	Б/Н
	раковина Franke 125.0176.647 KBG 110-34, цвет Шоколад, 
	 
	 
	 
	шт.
	1
	 
	на планах не указано

	Б/Н
	держатель для полотенец Brabantia, 
	 
	 
	 
	шт.
	1
	 
	на планах не указано

	Б/Н
	дозатор для жидкого мыла Kaiser KH-3022 BP,встраиваемый Black Pearl, 
	 
	 
	 
	шт.
	1
	 
	на планах не указано

	Б/Н
	Смеситель Florentina Фита AV коричневый, артикул 757839, 
	 
	 
	 
	шт.
	1
	 
	на планах не указано

	Б/Н
	Столешница Samsung Staron VL155 Loam, 1730х600мм.
	 
	 
	 
	шт.
	1
	 
	на планах не указано

	176
	Брифинг-приставка
	
	 
	Первая мебельная фабрика
	шт.
	1
	 
	

	ЧАС
	Часы. Диаметр 400мм 
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	

	1080
	Малая операционная (стоматологическая)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	26
	Шкаф двухстворчатый с 4 полками, с сейфом и замком, фасады и корпус - сталь с порошковым покрытием.
Габариты: 900х600х1950 мм
	ДМ-4-001-37
	 
	Доктор Мебель
	шт.
	1
	
	

	29
	Тележка медицинская с ящиками; нерж.сталь
Габариты: 1200хх610х1000мм
	арт.325200
	
	Malvestio
	шт.
	1
	
	

	74А
	Наркозно-дыхательный аппарат
Габариты: 800х800х1370 мм
РУ-0,2кВт,220В,1Ф+N+PE
	Atlan A300
	
	Dräger, Германия
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2-хполюсную розетку с заземл. контактом 220В. 
Подключение к сжатому воздуху, кислороду и закиси азота с давлением  3,6 бар (4 бар), через DIN разъёмы на панели мед. Газов (консоль)

	76
	Облучатель бактерицидный насстенный, производительность 95%, 115м3/час
	ОБН-75 "Азов"
	 
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	2
	
	Подключается к сети через два выключателя, расположенные вне помещения у входной двери, сблокированные со световым табло. 

	77
	Облучатель-рециркулятор закрытого типа, бактерицидная эффективность 99,9%, производительность 100м3/час
	Дезар 5
	 
	КРОНТ
	шт.
	1
	
	 

	109А
	Операционное кресло для хирурга
	Atlant Westfalia
	
	Импорт
	шт.
	2
	
	Встроенная в кресло перезаряжаемая батарея

	104
	Столик манипуляционный мобильный; для инструментов, из нержавеющей стали AISI 304, с 2-мя полками, столешница с бортом по 4-м сторонам,  на колесах 125 мм, 2 из которых с тормозами
Габариты: 600х400х800 мм
	арт.325025
	
	Malvestio
	шт.
	1
	 
	 

	109
	Табурет медицинский, мобильный со спинкой, с пневматической регулировкой высоты сиденья (регулировка рукояткой под сиденьем), основание - литое, полированное из  алюминиевого сплава, сиденье и спинка - пластик различных цветов, Габаритные размеры основания 645 мм.  Регулировка высоты сиденья 430-565 мм, регулировка вылета спинки относительно сиденья 80-130 мм, Регулировка спинки по высоте 80 мм Габариты спинки 375*210*50 мм, размер сиденья 375*60 мм.  Колеса пластиковые, ø 50 мм. Вес 7,0 кг.
	ДМ-5-004-06 
	 
	Доктор Мебель
	шт.
	2
	 
	 


	114
	Аппарат искусственной вентиляции легких (портативный) для транспортировки больных
Габариты: 215х250х120 мм
	Oxylog 3000 plus
	
	Draeger, Германия
	шт.
	1
	
	Питание от аккумуляторных батарей

	143К
	Операционный стол (стоматологический)                                           Габариты: 1770/1940х555х520/950 мм        
 1Ф; 220 В; ~ 0,3 кВт                                    
Вес – 175 кг                               
	BRUMABA PRIMUS: в базовой комплектации с доп. аксесуарами
	
	Brumaba  OP (PRIMUS), Германия
	шт.
	1
	
	Автономный от сети, питание от аккумуляторной батареи 24 В; Зарядное устройство

	146Б
	Стол для анестезиолога
Габариты: 1100х750х950 мм
	ДМ-6-010-13
	
	Доктор Мебель
	шт.
	1
	
	

	156Л
	Монитор пациента со встроенным термопринтером
 1Ф; 220 В; ~ 0,1 кВт
	ARGUS
	
	Schiller
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2-хполюсную розетку с заземл. контактом 220В 

	195Э
	Портативный бифазный полуавтоматический дефибриллятор, мт27124
	
	
	SCHILLER
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2-хполюсную розетку с заземл. контактом 220В 

	195.1
	Мобильный дефибриллятор-монитор (12ти канальное ЭКГ, кардиостимуляция, неинвазивное, артериальное давление, пульсоксиметрия, капнография, манжета АД), расходным материальм (бумага, однораз. клеящиеся электроды)                                          1Ф; 220 В; ~ 0,2 кВт
	Zoll X Series
	
	 ZOLL Medical Corporation, США
	шт.
	1
	
	Питание от сети или от аккумулятора

	ММП2
	Инфузионная стойка Два гнез-да для флаконов, два крючка.
	ДМ-6-014-03
	
	Доктор Мебель Россия
	шт.
	1
	
	

	Б/Н
	Аккумуляторная батарея к аппарату Zoll X Series
	
	
	 ZOLL Medical Corporation, США
	шт.
	1
	
	

	Б/Н
	Угловой наконечник 20:1 WS-75LG. W&H, Германия 
	 
	 
	 
	шт.
	1
	 
	на планах не указано

	С-36
	Физиодиспенсер 
1ф; 220В; 0,1кВт
	 
	 
	Implantmed SI-923. W&H, Германия 
	шт.
	1
	 
	Подключается к сети через 2-хполюсную розетку с заземл. контактом 220В

	С-35
	Аппарат для ультразвуковой хирургии 
Габариты: 340х210х150 мм
1ф; 220В; 0,1кВт
	 Mectron Piezosurgery touch.
	 
	Mectron, Италия 
	шт.
	1
	 
	Подключается к сети через 2-хполюсную розетку с заземл. контактом 220В

	Б/Н
	Набор базовый. Mectron, Италия 
	 
	 
	 
	шт.
	1
	 
	на планах не указано

	Б/Н
	Набор для синус лифтинга. Mectron, Италия 
	 
	 
	 
	шт.
	1
	 
	на планах не указано

	Б/Н
	Набор для удаления зубов. Mectron, Италия 
	 
	 
	 
	шт.
	1
	 
	на планах не указано

	Б/Н
	Набор парадонтологический. Mectron, Италия 
	 
	 
	 
	шт.
	1
	 
	на планах не указано

	Б/Н
	Набор расширенный для подготовки ложа под имплантат. Mectron, Италия 
	 
	 
	 
	шт.
	1
	 
	на планах не указано

	Б/Н
	Набор для ретроградной хирургии. Mectron, Италия 
	 
	 
	 
	шт.
	1
	 
	на планах не указано

	Б/Н
	Набор для остеотомии. Mectron, Италия 
	 
	 
	 
	шт.
	1
	 
	на планах не указано

	Б/Н
	Набор для удаления импланта. Mectron, Италия 
	 
	 
	 
	шт.
	1
	 
	на планах не указано

	Б/Н
	Хирургический лоток. Mectron, Италия 
	 
	 
	 
	шт.
	1
	 
	на планах не указано

	Б/Н
	Ключ для насадок К8. Mectron, Италия
	 
	 
	 
	шт.
	1
	 
	на планах не указано

	Б/Н
	Измеритель артериального давления
	BP AG1-10
	 
	 
	шт.
	1
	 
	на планах не указано

	Б/Н
	Тонометр LD-70. (23126)
	
	 
	 
	шт.
	1
	 
	на планах не указано

	Б/Н
	Набор для операций раскрытия имплантов, удаления ретинированных зубов, резекции ( лоток прямоугольный из нержавеющей стали, зонд, зеркало, пинцет, кюретажная ложка, кюретка, гладилка серповидная, распатор, ручка для скальпеля с линейкой), мт25615
	
	
	
	компл.
	1
	 
	на планах не указано

	Б/Н
	Набор для имплантации ( Лоток прямоугольный из нержавеющей стали, зонд, зеркало, пинцет, кюретажная ложка, кюретка, гладидка серповидная, распатор, глубиномер, ручка для скальпеля с линейкой), мт25614,
	
	
	
	компл.
	1
	 
	на планах не указано

	Б/Н
	Укладка экстренной профилактики парентеральных инфекций для оказания первичной медико-санитарной помощи, скорой медицинской помощи, специализированной медицинской помощи и паллиативной медицинской помощи
	
	
	
	шт.
	1
	 
	на планах не указано

	Б/Н
	Стетофонендоскоп
	
	
	
	шт.
	1
	 
	на планах не указано

	Б/Н
	Портативный беспроводной микромотор Endo-Mate TC2 Nakanishi, мт25558
	
	
	
	шт.
	1
	 
	на планах не указано

	МС-1
	Микроскоп операционный 
1ф; 220В; 0,2кВт
	 M320 
Hi End 
	 
	Leica, 
Германия 
	шт.
	1
	 
	Подключение к сети через автоматический выключатель

	О-36А
	Операционный светильник       
Размер купола: 640х460 мм    
1Ф; 220 В; ~ 0,3 кВт 
	Polaris 600
	
	Draeger, Германия
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через разделительный трансформатор, комбинированный с выключателем; требуется защитное заземление.                                          При пониженном напряжении в сети светильник должен автоматически переключаться на питание от аккумуляторной станции. 

	ОК1
	Консоль (анестезиологическая) потолочная для подвода медицинских газов и подключения аппаратуры.
 Вес (без потолочного крепления) - 300кг. 
Грузоподъемность системы подвеса 250кг. Максимальный радиус выноса относительно центральной оси 1500мм (750+750). Двойное плечо с моторизованным подъемом по высоте. Крутящий момент 7500Н.  Распределительный модуль колонна  800 мм(Д)х298мм(Ш)×280мм(Г). Полка 430х480мм, макс.нагрузка 80кг - 2шт.  
Электрические разъемы:  электророзетка, 220 Вт – 8 шт., разъем заземления – 4 шт., RJ45 – 1шт. Газовые клапаны: кислород -2шт., сжатый воздух 4Бар – 1 шт., вакуум – 1шт., закись азота – 1 шт.,отсос наркогазов - 1шт. и электро-(8), уравнивания потенциалов(8), ЛВС(2) и полками для навесного оборудования
РУ-2,5 кВт; 220В; 1Ф.+N+PE (максимальная установленная  мощность подключаемого к консоли оборудования)
	Movita
	
	Draeger, Германия
	шт.
	1
	300
	Подключается к сети через электроввод.

Подвод кислорода, закиси азота, вакуума, сжатого воздуха; отвод наркотических газов

	316А
	Комплект мебели для хирургического кабинета (пом.1080) серия TREND в составе:
	 
	 
	ANAS
	компл.
	1
	 
	 


	
	SHA/VT Подвесной модуль-диспенсер со стеклянной дверцей  1000 х 325 х 395 мм
	 
	 
	 
	шт.
	1
	 
	

	
	TR7 Модуль с 4 ящиками типа A и 1 ящиком типа B 500х485х702мм
	 
	 
	 
	шт.
	1
	 
	

	
	TR3 Модуль с 1 ящиком типа A, 1 ящиком типа B и 1 ящиком типа 500х485х702 мм
	 
	 
	 
	шт.
	2
	 
	

	
	TR6 Модуль с 2 ящиком типа A и 2 ящиками типа B 500х485х702 мм
	 
	 
	 
	шт.
	1
	 
	

	
	TR21 Столешница с каркасом для четырёх модулей 2185х550х96мм
	 
	 
	 
	шт.
	1
	 
	

	
	SHG/VT Подвесной модуль-диспенсер с дверцей из окрашенного стекла  1000 х 325 х 395 мм
	 
	 
	 
	шт.
	1
	 
	

	
	TS7Мобильный модуль с 4 ящиками типа A и 1 ящиком типа B 500х510х880мм
	 
	 
	 
	шт.
	1
	
	

	
	DIL* Вставка-лоток в ящик 
	 
	 
	 
	шт.
	12
	 
	

	
	SBLA* Вставка в ящик 16 см 
	 
	 
	 
	шт.
	8
	 
	

	1080а
	Шлюз пациента
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	76
	Облучатель бактерицидный насстенный, производительность 95%, 115м3/час
	ОБН-75 "Азов"
	 
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через два выключателя, расположенные вне помещения у входной двери, сблокированные со световым табло. 

	149
	Дозатор бесконтактный для дезинфицирующих средств
1Ф; 220 В; ~ 0,001 кВт                        
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через электроввод

	259
	Вешало для одежды (для пиджаков), напольное, в комплекте с рожком для обуви
	 
	 
	 Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	 
	 


	334А
	Банкетка влагостойкая
Габариты: 720х260х470мм
	Лофт, 
Экокожа
	
	Торговая сеть
	шт.
	1
	
	

	1080б
	Предоперационная
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5
	Бак для мусора с металлическим внутренним ведром, с педалью 12л сталь полированная
	Brabantia 123405
	 
	Россия
	шт.
	2
	 
	 

	26
	Шкаф двухстворчатый с 4 полками, с сейфом и замком, фасады и корпус - сталь с порошковым покрытием.
 Габариты: 900х600х1950 мм
	ДМ-4-001-37
	 
	Доктор Мебель
	шт.
	1
	 
	 

	54А
	Дозатор локтевой для жидкого мыла
	
	
	Tork, Россия
	шт.
	2
	
	

	76
	Облучатель бактерицидный насстенный, производительность 95%, 115м3/час
	ОБН-75 "Азов"
	 
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через два выключателя, расположенные вне помещения у входной двери, сблокированные со световым табло. 

	149А
	Дозатор локтевой для дезинфецирующих средств
	 
	 
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	2
	 
	 

	152А
	Зеркало прямоугольное
	
	 
	Россия
	шт.
	2
	
	

	1041Б***
	Умывальник хирургический
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	2
	
	Подвод холодной воды  D=15; подвод горячей воды D=15; отвод в канализацию D=50. 
Учитывается в разделе АР

	1081
	Санитарная комната
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5
	Бак для мусора с металлическим внутренним ведром, с педалью 12л сталь полированная
	Brabantia 123405
	 
	Россия
	шт.
	1
	 
	 

	54А
	Дозатор локтевой для жидкого мыла
	
	
	Tork, Россия
	шт.
	1
	
	

	76
	Облучатель бактерицидный насстенный, производительность 95%, 115м3/час
	ОБН-75 "Азов"
	 
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через два выключателя, расположенные вне помещения у входной двери, сблокированные со световым табло.  

	84
	Безпроводная поломоечная машина с дополнительным АКБ. Габариты: 1370х560х1090 мм
1ф; 220В; 0,92кВт
Вес – 104 кг.
	TENNANT T300 50
	
	Торговая сеть
	шт.
	1
	171
	Батарея 24 В

	86
	Рулонная штора, 1500х1800мм
	1500х1800
	 
	 Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	 

	111
	Тележка для уборочного инвентаря
	ВолеоПро СВЕП 
	 
	Веледа
	шт.
	1
	
	 

	127
	Шкаф для уборочного инвентаря
	ПРАКТИК LS 11-50
	 
	ОАО "завод"ПРОММАШ"
	шт.
	1
	
	 

	149А
	Дозатор локтевой для дезинфецирующих средств
	 
	 
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	 
	 


	Суш
	Сушилка настенная раздвижная
	Gochu Artex (DJFDAX4005)
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	

	Э-2*
	Видуар подвесной овальный, с инсталляцией, бачком для раствора, керамика, педалью и смесителем
	Артикул
15428
	
	ООО
 "ПРИОРИТЕТ СНАБЖЕНИЯ"
	шт.
	1
	
	Подвод холодной воды  D=15; подвод горячей воды D=15; отвод в канализацию D=50

	Э-37С*
	Раковина металлическая со столешницей
Габариты: 1000х600мм
	
	
	Торговая сеть
	шт.
	1
	
	Подвод холодной воды  D=15; подвод горячей воды D=15; отвод в канализацию D=50

	Э-47*
	Полотенцесушитель хромированный
Габариты: длина – 600мм
	
	
	Россия
	шт.
	1
	
	Подвод горячей воды D=20
Учесть в ВК

	1081а
	Техническое помещение
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


	
	В помещении необходимо предусмотреть либо вентилятор с притоком воздуха с улицы (через канал Ø 100 мм в стене), либо кондиционер для снижения температуры в помещении
	
	
	
	
	
	
	

	С-37
	Аспиратор для сухой аспирации 
Габариты: 410х420х500мм
1ф; 220В; 1,1кВт
Вес- 25 кг.

	V 600
	
	
DURR DENTAL SE, Германия
	шт.
	2
	
	Подключается к сети через автоматический выключатель. 

Соединение для
отработанного воздуха D=50 мм (снаружи).

Входное отверстие канала всасывания жидкости ф50 мм – от стоматологических установок.

	С-35-1
	Компрессор на 5-6 установок с ресивером 100 л. 
Производительность - 320 л/минуту;.
Габариты: 1155 х 550 х 745 мм
3ф; 380В; 3,0кВт
Вес - 112 кг
	
	
	Cattani
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через автоматический выключатель. 

	1082
	Коридор
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	14
	Облучатель-рециркулятор закрытого типа, бактерицидная эффективность 99%, производительность 100м3/час
Габариты: 340х140х890мм
РУ-60ВА,220В,1Ф+N+PE
	Дезар 3
	 
	КРОНТ
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	НС1
	Настенный светильник
1Ф; 220 В; ~ 0,01 кВт                        
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через электроввод

	Б/П
	Картина
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	

	1083
	Комната временного пребывания пациента после процедур
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5
	Бак для мусора с металлическим внутренним ведром, с педалью 12л сталь полированная
	Brabantia 123405
	 
	Россия
	шт.
	2
	 
	 

	6
	Тумба подвесная под умывальник с 2-мя ящиками, фаянсовая раковина в комплекте, смеситель GROHE Europolis
	
	 
	Первая мебельная фабрика
	шт.
	1
	
	Подвод холодной воды D=15 мм, подвод горячей воды D=15 мм, отвод в канализацию D=50 мм 

	11
	Кровать. 
Габариты: 2489 х 1030 х 419-890 мм 
Ножная секция выдвинута: 248,9 см / Ножная секция убрана: 223,5 см.
Габариты: 2235 х 1030 х 419-890 мм
1Ф; 220 В; 0,3 кВт
	Progressa p7500
	
	Hillrom, США
	шт.
	1
	635
	Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В (на консоли)

	14
	Облучатель-рециркулятор закрытого типа, бактерицидная эффективность 99%, производительность 100м3/час
Габариты: 340х140х890мм
РУ-60ВА,220В,1Ф+N+PE
	Дезар 3
	 
	КРОНТ
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	18.1
	Стол палатный, шпон, цвет слоновая кость 800х800х750мм
	ДМ-6-006-02
	 
	Доктор Мебель
	шт.
	1
	
	

	21
	Стул для посетителей
	
	 
	Доктор Мебель
	шт.
	2
	
	 

	54
	Дозатор бесконтактный для жидкого мыла, с замком, объем 0,8 л.
1Ф; 220 В; ~ 0,001 кВт                        
	
	
	Торговая сеть
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через электроввод

	72
	Монитор, 55 дюйма, LAN
1Ф; 220 В; 0,25 кВт                        
	 
	 
	LG
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В    

	86
	Рулонная штора, 1500х1800мм
	1500х1800
	 
	 Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	 

	112
	Тумба (общего назначения) с выдвижным ящиком
	
	
	Malvestio, Италия
	шт.
	1
	
	

	146
	Держатель для бумажных полотенец
	TORK Xpress Multifold
	 
	 Tork, Россия
	шт.
	1
	
	 

	149
	Дозатор бесконтактный для дезинфицирующих средств
1Ф; 220 В; ~ 0,001 кВт                        
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через электроввод

	152
	Зеркало круглое с подстветкой, диаметр 700мм
1Ф; 220 В; 0,1 кВт                        
	Ring
	 
	Россия
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через электроввод 

	259
	Вешало для одежды (для пиджаков), напольное, в комплекте с рожком для обуви
	 
	 
	Торговая сеть, Россия 
	шт.
	1
	 
	 


	362
	Монитор пациента 
	M540 IACS   
	
	Drager Medical AG&Co, Германия
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В  

	ММП2
	Инфузионная стойка Два гнез-да для флаконов, два крючка.
	ДМ-6-014-03
	
	Доктор Мебель Россия
	шт.
	1
	
	

	ОК3
	Консоль настенная для специальных лечебных помещений с клапаном (О2) и блоком из 4-х электророзеток, розетками уравнивания потециалов (2), с увлажнителем кислорода

РУ-1,0 кВт; 220В; 1Ф.+N+PE (максимальная установленная  мощность подключаемого к консоли оборудования)
	Linea I
	-
	 ООО «Дрегер»
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через электроввод.
 
Подвод кислорода

	1084
	Рентген (стоматологический кабинет)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Кресло медицинское для персонала на роликовой опоре, механизм - газ/лифт, обивка - кожзаменитель.
	ДМ-5-004-04
	 
	Доктор Мебель
	шт.
	1
	 
	 

	5
	Бак для мусора с металлическим внутренним ведром, с педалью 12л сталь полированная
	Brabantia 123405
	 
	Россия
	шт.
	1
	
	

	6
	Тумба подвесная под умывальник с 2-мя ящиками, фаянсовая раковина в комплекте, смеситель GROHE Europolis
	
	 
	Первая мебельная фабрика
	шт.
	1
	
	 Подвод холодной воды D=15 мм, подвод горячей воды D=15 мм, отвод в канализацию D=50 мм

	14
	Облучатель-рециркулятор закрытого типа, бактерицидная эффективность 99%, производительность 100м3/час
Габариты: 340х140х890мм
РУ-60ВА,220В,1Ф+N+PE
	Дезар 3
	 
	КРОНТ
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	54А
	Дозатор локтевой для жидкого мыла
	
	
	Tork, Россия
	шт.
	1
	
	

	57
	Моноблок HP EliteOne 800 G6 24 AiO BU -Non-Touch RCTO (i7 10700/16GB/1TB NVMe/Win 10/3Yr wite)+ клавиатура/мышь.
1ф; 220В; 0,3кВт
	HP EliteOne 800
	
	Импорт
	компл.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В    

	86
	Рулонная штора, 1500х1800мм
	1500х1800
	 
	Торговая сеть, Россия 
	шт.
	1
	
	 

	146
	Держатель для бумажных полотенец
	TORK Xpress Multifold
	 
	Tork, Россия 
	шт.
	1
	
	 

	149А
	Дозатор локтевой для дезинфецирующих средств
	 
	 
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	 
	 

	152
	Зеркало круглое с подстветкой, диаметр 700мм
1Ф; 220 В; 0,1 кВт                        
	Ring
	 
	Россия
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через электроввод 

	154.1
	Аппарат рентгеновский интраоральный для прицельных снимков
1Ф; 220 В; потребление в дежурном режиме – 0,1 кВт, потребляемая мощность  ~ 1,2 кВт                  
	Heliodent
plus
	 
	DentsplySirona. Австрия
	 
	1
	 
	 Подключается к сети через автоматический выключатель, номинальный ток 16 А

	154.2
	Компьтерный стоматологический трехмерный томограф с цефалометрической консолью. 
Рентгеновский излучатель 60-90кВ
Габариты:2155х1411х2250мм
PУ≈1,5 кВт; 220В; 1Ф
	OrthophosXG 3D
	 
	DentsplySirona. Австрия
	шт.
	1
	110 
	Данные предоставляет фирма-производитель данного оборудования

	154.3
	Радиовизиограф интраоральный
	Sirona XIOS XG
	 
	DentsplySirona. Австрия
	шт.
	1
	 
	 


	155
	Корзина для мусора, офисная, металлическая, без крышки, 15 литров
	 
	 
	Санакс
	шт.
	1
	 
	 

	212.6
***
	Рентгензащитные ставни. Габариты: 1500х900 (h)мм. 
Свинцовый эквивалент 1,0мм 
	
	 
	ЗАО 
«ПОНИ», Россия 
	шт.
	1
	
	Учитывается 
разделом АР 

	Е20
	Вешалка для хранения защитной одежды AW4211
	
	
	Россия
	шт.
	1
	
	

	Е30
	Ширма рентгенозащитная большая односекционная со смотровым рентгенозащитным окном. Свинцовый эквивалент панели ширмы – 1,0мм, окна – 2,5мм
Габариты: 1050х710х2000 мм
	
	
	ЗАО 
«ПОНИ», Россия
	шт.
	1
	
	

	ДР-7
***
	Дверь рентгеновская защитная. Габариты 1000х2100мм. Свинцовый эквивалент 1,0мм 
	
	
	ЗАО 
«ПОНИ», Россия
	шт.
	1
	
	Учитывается 
разделом АР 

	Б/П
	Комплект средств индивидуальной защиты от ионизируюшего излучения
	
	
	Россия
	компл.
	1
	
	

	КПС
	Кресло для пациента                      
Грузоподъемность – 185 кг              
 1Ф; 220 В; ~ 0,2 кВт
	SK 1.08
	
	Chirana, Словакия
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В    

	СТ
	Световое табло с надписью "Не входить"
	
	
	Россия
	шт.
	1
	
	Учитывается 
в разделе ЭО

	311А
	Стол компьютерный, серия DECO в составе: 
	 
	 
	ANAS
	компл.
	1
	 
	 

	
	 GPF Кабель-канал 1  
	 
	 
	 
	 шт. 
	1
	 
	

	
	 GMT Металлическая панель 1  
	 
	 
	 
	 шт. 
	1
	 
	

	
	 DT1 Финишный модуль с дверцей и полкой  405 х 405 х 830мм  
	 
	 
	 
	 шт. 
	1
	 
	

	
	 TCS Столешница, метр погонный  1000 x 465~545 х 12    
	 
	 
	 
	 шт. 
	1
	 
	

	
	 DSC Бортик, метр погонный 1 
	 
	 
	 
	 шт. 
	1
	 
	

	1085
	Уборная
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5
	Бак для мусора с металлическим внутренним ведром, с педалью 12л сталь полированная
	Brabantia 123405
	 
	Россия
	шт.
	2
	 
	 

	54
	Дозатор бесконтактный для жидкого мыла, с замком, объем 0,8 л.
1Ф; 220 В; ~ 0,001 кВт                        
	
	
	Торговая сеть
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через электроввод

	146
	Держатель для бумажных полотенец
	TORK Xpress Multifold
	 
	 Tork, Россия
	шт.
	1
	
	 

	146.1
	Диспенсер для бумажных покрытий на унитаз
	TORK
	 
	 Tork, Россия
	шт.
	1
	
	 

	147
	Диспенсер для туалетной бумаги в мини-рулонах белый
	Tork SmartOne
	 
	Tork, Россия
	шт.
	1
	 
	 

	149
	Дозатор бесконтактный для дезинфицирующих средств
1Ф; 220 В; ~ 0,001 кВт                        
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через электроввод

	150
	Ерш для унитаза с колбой (подставкой)
	Tork
	 
	Tork, Россия
	шт.
	1
	 
	 

	152
	Зеркало круглое с подстветкой, диаметр 700мм
1Ф; 220 В; 0,1 кВт                        
	Ring
	 
	Россия
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через электроввод 

	186
	Планка для полотенец на 4 крючка. Длина 250 мм
	
	
	Торговая сеть
	шт.
	1
	
	 

	209
	Электросушитель для рук погружной
Габариты: 300х220х690 мм
1ф; 1,9кВт, 220В
	 BXG-JET 7000C
	 
	 Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	 
	Подключается к сети через электроввод 

	Б/Н*
	Гигиенический душ со встраиваемым смесителем
	ALMA 
Benito
 AL-859-01
	
	ALMA
	шт.
	1
	
	Подвод холодной воды D=15мм; 
подвод горячей воды D=15мм

	1092
	Диспетчерская с круглосуточным пожарным постом
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	Диван 3-местный, обивка-искусственная кожа, цвет - коричневый
	Chairman СИМПЛ 1920х830х830
	 
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	 
	 

	5
	Бак для мусора с металлическим внутренним ведром, с педалью 12л сталь полированная
	Brabantia 123405
	 
	Россия
	шт.
	1
	 
	 

	7
	Кресло рабочее для персонала на роликовой опоре, механизм - газ/лифт
	IQ
	 
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	2
	 
	 

	18
	Стол палатный, 900х900х750мм
	ДМ-6-006-03 
	 
	Доктор Мебель
	шт.
	1
	 
	 

	19
	Стол рабочий, 1600х800х750мм
	FLS201
	 
	Юнитекс
	шт.
	2
	 
	 

	21
	Стул для посетителей
	
	 
	Доктор Мебель
	шт.
	2
	 
	 

	24
	Шкаф комбинированный со стеклянными дверьми в рамке
	
	 
	Первая мебельная фабрика
	шт.
	2
	 
	 

	34
	Пурифайер для проточной воды с ультрафильтрацией.
Габариты: 310х360х1190 мм
1Ф; 220 В; 0,3 кВт                        
	V40-U4L Black

	 
	Ecotronic, Торговая сеть
	шт.
	1
	
	 Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В. Подвод холодной воды D=1/2”

	36А
	Холодильник бытовой двухкамерный
220В, 1Ф,0.3кВт
	CNef 5745-21
	
	Liebherr
	
	1
	
	Подключается к сети через 2-хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В 

	57.1
	Компьютер персональный с 3 мониторами
1Ф; 220 В; 1,0 кВт                        
	 
	 
	Импорт 
	компл.
	2
	 
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В     

	63А
	Принтер 
Габариты: 331х215х178 мм 
1ф; 220В; 0,32кВт
	HP Laser 107w
	
	Импорт
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2-хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В м

	68
	Мини-кухня в комплекте с раковиной
	 
	 
	Доктор 
Мебель
	шт.
	1
	127.2
	Подвод холодной воды D=15 мм, подвод горячей воды D=15 мм, отвод в канализацию D=50 мм 

	86
	Рулонная штора, 1500х1800мм
	1500х1800
	 
	Торговая сеть, Россия 
	шт.
	3
	
	 

	125
	Чайник электрический
1Ф; 220 В; 2,4кВт
	5KEK 1522 EAC
KitchenAid 
	 
	Торговая сеть
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В  

	141
	Шкаф общего назначения
	FLS329
	 
	Юнитекс
	шт.
	1
	 
	 

	155
	Корзина для мусора, офисная, металлическая, без крышки, 15 литров
	 
	 
	Санакс
	шт.
	2
	 
	 

	157
	Лампа настольная
1Ф; 220 В; 0,011 кВт                        
	NL 202
	 
	Эра
	шт.
	2
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	186
	Планка для полотенец на 4 крючка. Длина 250 мм
	
	
	Торговая сеть
	шт.
	2
	
	 

	Б45
	Микроволновая печь, Корпус из нержавеющей стали. Объём 34 литра.
1Ф; 220 В; 1,55кВт
	RCS511TS
	 
	Menumaster (США)
	шт.
	1
	 
	Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В  

	1107
	Уборная
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5
	Бак для мусора с металлическим внутренним ведром, с педалью 12л сталь полированная
	Brabantia 123405
	 
	Россия
	шт.
	1
	 
	 

	5.1
	Урна для бумажных полотенец, 50 л
	Tork Image Design 460011 
	 
	Tork, Россия 
	шт.
	1
	 
	 

	54
	Дозатор бесконтактный для жидкого мыла, с замком, объем 0,8 л.
1Ф; 220 В; ~ 0,001 кВт                        
	
	
	Торговая сеть
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через электроввод

	146
	Держатель для бумажных полотенец
	TORK Xpress Multifold
	 
	 Tork, Россия
	шт.
	1
	
	 

	146.1
	Диспенсер для бумажных покрытий на унитаз
	TORK
	 
	 Tork, Россия
	шт.
	1
	
	 

	147
	Диспенсер для туалетной бумаги в мини-рулонах белый
	Tork SmartOne
	 
	Tork, Россия
	шт.
	1
	 
	 


	149
	Дозатор бесконтактный для дезинфицирующих средств
1Ф; 220 В; ~ 0,001 кВт                        
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через электроввод

	150
	Ерш для унитаза с колбой (подставкой)
	Tork
	 
	Tork, Россия
	шт.
	1
	 
	 

	152
	Зеркало круглое с подстветкой, диаметр 700мм
1Ф; 220 В; 0,1 кВт                        
	Ring
	 
	Россия
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через электроввод 

	186
	Планка для полотенец на 4 крючка. Длина 250 мм
	
	
	Торговая сеть
	шт.
	1
	
	 

	Э-47*
	Полотенцесушитель хромированный
Габариты: длина – 600мм
	
	
	Россия
	шт.
	1
	
	Подвод горячей воды D=20
Учесть в ВК

	Б/Н*
	Гигиенический душ со встраиваемым смесителем
	ALMA 
Benito
 AL-859-01
	
	ALMA
	шт.
	1
	
	Подвод холодной воды D=15мм; 
подвод горячей воды D=15мм

	1108
	Уборная
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5
	Бак для мусора с металлическим внутренним ведром, с педалью 12л сталь полированная
	Brabantia 123405
	 
	Россия
	шт.
	1
	 
	 

	5.1
	Урна для бумажных полотенец, 50 л
	Tork Image Design 460011 
	 
	Tork, Россия
	шт.
	1
	 
	 

	54
	Дозатор бесконтактный для жидкого мыла, с замком, объем 0,8 л.
1Ф; 220 В; ~ 0,001 кВт                        
	
	
	Торговая сеть
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через электроввод

	146
	Держатель для бумажных полотенец
	TORK Xpress Multifold
	 
	Tork, Россия 
	шт.
	1
	
	 

	146.1
	Диспенсер для бумажных покрытий на унитаз
	TORK
	 
	Tork, Россия 
	шт.
	1
	
	 

	147
	Диспенсер для туалетной бумаги в мини-рулонах белый
	Tork SmartOne
	 
	Tork, Россия
	шт.
	1
	 
	 

	149
	Дозатор бесконтактный для дезинфицирующих средств
1Ф; 220 В; ~ 0,001 кВт                        
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через электроввод

	150
	Ерш для унитаза с колбой (подставкой)
	Tork
	 
	Tork, Россия
	шт.
	1
	 
	 

	152
	Зеркало круглое с подстветкой, диаметр 700мм
1Ф; 220 В; 0,1 кВт                        
	Ring
	 
	Россия
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через электроввод 

	199
	Рулонная штора, 2000х2200
	 
	 
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	 

	209
	Электросушитель для рук погружной
Габариты: 300х220х690 мм
1ф; 1,9кВт, 220В
	 BXG-JET 7000C
	 
	 Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	 
	Подключается к сети через электроввод 

	Б/Н
	Крючок  
	 
	 
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	 
	на планах не указано

	Б/Н*
	Гигиенический душ со встраиваемым смесителем
	ALMA 
Benito
 AL-859-01
	
	ALMA
	шт.
	1
	
	Подвод холодной воды D=15мм; 
подвод горячей воды D=15мм

	1109
	Уборная для персонала с ПУИ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5
	Бак для мусора с металлическим внутренним ведром, с педалью 12л сталь полированная
	Brabantia 123405
	 
	Россия
	шт.
	1
	 
	 

	54А
	Дозатор локтевой для жидкого мыла
	
	
	Tork, Россия
	шт.
	1
	 
	 

	127А
	Шкаф для хозяйственного инвентаря
Габариты: 500х400х1750 мм
	
	
	МеталлСити
	шт.
	1
	
	 

	146.1
	Диспенсер для бумажных покрытий на унитаз
	TORK
	 
	 Tork, Россия
	шт.
	1
	
	 

	147
	Диспенсер для туалетной бумаги в мини-рулонах белый
	Tork SmartOne
	 
	Tork, Россия
	шт.
	1
	 
	 

	149А
	Дозатор локтевой для дезинфецирующих средств
	 
	 
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	 
	 

	150
	Ерш для унитаза с колбой (подставкой)
	Tork
	 
	Tork, Россия
	шт.
	1
	 
	 

	152
	Зеркало круглое с подстветкой, диаметр 700мм
1Ф; 220 В; 0,1 кВт                        
	Ring
	 
	Россия
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через электроввод 

	209
	Электросушитель для рук погружной
Габариты: 300х220х690 мм
1ф; 1,9кВт, 220В
	 BXG-JET 7000C
	 
	 Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	 
	Подключается к сети через электроввод 

	Б/Н
	Крючок 
	 
	 
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	 
	на планах не указано

	Б/Н*
	Гигиенический душ со встраиваемым смесителем
	ALMA 
Benito
 AL-859-01
	
	ALMA
	шт.
	1
	
	Подвод холодной воды D=15мм; 
подвод горячей воды D=15мм
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