| БЛОК БВ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1001 | Тамбур |  |  |  |  |  |  |  |
| 145 | Банкетка гардеробная мягкая |  |  | Первая мебельная фабрика | шт. | 1 |  |  |
| 149 | Дозатор бесконтактный для дезинфицирующих средств 1Ф; 220 В; ~ 0,01 кВт |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  | Подключается к сети через электроввод |
| 220 | Машинка для чистки для обуви 1Ф; 220 В; 0,5 кВт |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 221 | Контейнер для использованных бахил |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 221.1 | Диспенсер для бахил, настенный |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 250 | Подставка для зонтов | Kela |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  |  |
| Б/П | Влаговпитывающий коврик Габариты 800х1200х70 | Профи |  | Россия | шт. | 1 |  |  |
| 1002 | Вестибюль приемного отделения |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 | Диван мягкий двухместный Габариты: 1200х1040х850мм | Диван "Bern" |  | Первая мебельная фабрика | шт. | 1 |  |  |
| 72 | Монитор, 55 дюйма, LAN 1Ф; 220 В; 0,25 кВт |  |  | LG | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 151 | Журнальный столик. Габариты: D=500мм, h=550мм | Wall Street ID-154B CR |  | Art Home Decor | шт. | 1 |  |  |
| 1004 | Ресепшн |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Бак для мусора с металлическим внутренним ведром, с педалью 12л сталь полированная | Brabantia 123405 |  | Россия | шт. | 2 |  |  |
| 6 | Тумба подвесная под умывальник с 2-мя ящиками, фаянсовая раковина в комплекте, смеситель GROHE Europolis |  |  | Первая мебельная фабрика | шт. | 1 |  | Подвод холодной воды D=15 мм, подвод горячей воды D=15 мм, отвод в канализацию D=50 мм |
| 7 | Кресло рабочее для персонала на роликовой опоре, механизм - газ/лифт | IQ |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 14 | Облучатель-рециркулятор закрытого типа, бактерицидная эффективность 99%, производительность 100м3/час Габариты: 340х140х890мм РУ-60ВА,220В,1Ф+N+PE | Дезар 3 |  | КРОНТ | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 34 | Пурифайер для проточной воды с ультрафильтрацией. Габариты: 310х360х1190 мм 1Ф; 220 В; 0,3 кВт | V40-U4L Black |  | Ecotronic, Торговая сеть | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В. Подвод холодной воды D=1/2” |
| 47 | Весы электронные напольные медицинские с ростомером 1Ф; 220 В; 0,2 кВт | МИДЛ МП 60 ВДА (10/20; Р) ХМ7(30х40) "Здоровье" |  | «МИДЛ» | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 54 | Дозатор бесконтактный для жидкого мыла, с замком, объем 0,8 л. 1Ф; 220 В; ~ 0,001 кВт |  |  | Торговая сеть | шт. | 1 |  | Подключается к сети через электроввод |
| 57 | Моноблок HP EliteOne 800 G6 24 AiO BU -Non-Touch RCTO (i7 10700/16GB/1TB NVMe/Win 10/3Yr wite)+ клавиатура/мышь. 1ф; 220В; 0,3кВт | HP EliteOne 800 |  | Импорт | компл. | 1 |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 63 | Лазерное многофункциональное устройство. Габариты: 420х390х320 мм 1ф; 220В; 0,51кВт | HPLaserJetProMFPM428fdn |  | Импорт | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 149 | Дозатор бесконтактный для дезинфицирующих средств 1Ф; 220 В; ~ 0,01 кВт |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  | Подключается к сети через электроввод |
| 152 | Зеркало круглое с подстветкой, диаметр 700мм 1Ф; 220 В; 0,1 кВт | Ring |  | Россия | шт. | 1 |  | Подключается к сети через электроввод |
| 155 | Корзина для мусора, офисная, металлическая, без крышки, 15 литров |  |  | Санакс | шт. | 1 |  |  |
| 157 | Лампа настольная 1Ф; 220 В; 0,011 кВт | NL 202 |  | Эра | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 164 | Стойка ресепшн двухуровневая угловая Габариты: 1450/1300х565/405х1150 мм |  |  | Инд. изготовление | шт. | 1 |  | См.дизайн-проект |
| 199 | Рулонная штора, 2000х2200 |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 256 | Шкаф встроенный для одежды с сейфом Габариты: 1700х600х2400 мм |  |  | Инд. изготовление | шт. | 1 |  | См.дизайн-проект |
| Б/Н | Тонометр |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  | на планах не указано |
| 1005 | Помещение для хранения каталок |  |  |  |  |  |  |  |
| 355 | Каталка 2х секционная с изменяемой высотой без тренделенбурга и антитренделенбурга в комплекте с боковыми ограждениями размеры: 200х73х52/86 матрас для каталки 20-fp647, 20-fp648, 20-fp650 - размеры: 185x58x6 см. | арт.320832 |  | Malvestio | шт. | 1 |  |  |
| 355А | Кресло-коляска инвалидная Габариты: 1200х630х1210 мм Вес – 27 кг | LY-250 |  | TitanDeutschlandGmbH | шт. | 1 |  |  |
| Б/П | Носилки |  |  | Торговая сеть | шт. | 5 |  |  |
| 1007 | Вестибюль приема VIP посетителей |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Бак для мусора с металлическим внутренним ведром, с педалью 12л сталь полированная | Brabantia 123405 |  | Россия | шт. | 1 |  |  |
| 14 | Облучатель-рециркулятор закрытого типа, бактерицидная эффективность 99%, производительность 100м3/час Габариты: 340х140х890мм РУ-60ВА,220В,1Ф+N+PE | Дезар 3 |  | КРОНТ | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 34 | Пурифайер для проточной воды с ультрафильтрацией. Габариты: 310х360х1190 мм 1Ф; 220 В; 0,3 кВт | V40-U4L Black |  | Ecotronic, Торговая сеть | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В. Подвод холодной воды D=1/2” |
| 53 | Диван мягкий двухместный Габариты: 1200х1040х850мм | Диван "Bern" |  | Первая мебельная фабрика | шт. | 1 |  |  |
| 72 | Монитор, 55 дюйма, LAN 1Ф; 220 В; 0,25 кВт |  |  | LG | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 85 | Рулонная штора, 1200х1800мм |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 148 | Диван 3-местный, обивка - высшей категории, цвет - по дизайн-проекту Габариты: 1800х1040х850мм | Диван "Bern" |  | Первая мебельная фабрика | шт. | 1 |  |  |
| 149 | Дозатор бесконтактный для дезинфицирующих средств 1Ф; 220 В; ~ 0,01 кВт |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  | Подключается к сети через электроввод |
| 151 | Журнальный столик. Габариты: D=500мм, h=550мм | Wall Street ID-154B CR |  | Art Home Decor | шт. | 1 |  |  |
| 256 | Шкаф встроенный для одежды с сейфом Габариты: 1600х600х2400 мм |  |  | Инд. изготовление | шт. | 1 |  | См.дизайн-проект |
| ЛО-1 | Бра настенное 1ф; 220В; 0,02кВт |  |  | Импорт | шт. | 1 |  | Подключается к сети через электроввод |
| 1008 | Ресепшн |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Кресло рабочее для персонала на роликовой опоре, механизм - газ/лифт | IQ |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 21 | Стул для посетителей |  |  | Доктор Мебель | шт. | 1 |  |  |
| 54 | Дозатор бесконтактный для жидкого мыла, с замком, объем 0,8 л. 1Ф; 220 В; ~ 0,001 кВт |  |  | Торговая сеть | шт. | 1 |  | Подключается к сети через электроввод |
| 57 | Моноблок HP EliteOne 800 G6 24 AiO BU -Non-Touch RCTO (i7 10700/16GB/1TB NVMe/Win 10/3Yr wite)+ клавиатура/мышь. 1ф; 220В; 0,3кВт | HP EliteOne 800 |  | Импорт | компл. | 1 |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 63 | Лазерное многофункциональное устройство. Габариты: 420х390х320 мм 1ф; 220В; 0,51кВт | HPLaserJetProMFPM428fdn |  | Импорт | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 155 | Корзина для мусора, офисная, металлическая, без крышки, 15 литров |  |  | Санакс | шт. | 1 |  |  |
| 157 | Лампа настольная 1Ф; 220 В; 0,011 кВт | NL 202 |  | Эра | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 164 | Стойка ресепшн двухуровневая угловая Габариты: 1450/1300х565/405х1150 мм |  |  | Инд. изготовление | шт. | 1 |  | См.дизайн-проект |
| 1010 | Санитарная комната |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Бак для мусора с металлическим внутренним ведром, с педалью 12л сталь полированная | Brabantia 123405 |  | Россия | шт. | 1 |  |  |
| 54А | Дозатор локтевой для жидкого мыла |  |  | Tork, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 65 | Машина дезинфекционно-моечная Габариты: 600х450х1550мм | AF2-60PEG |  | Melius | шт. | 1 | 95 | Подключается к сети через автоматический выключатель. Подвод холодной воды D=3/4", подвод горячей воды D=3/4", отвод в канализацию D=110 мм |
| 76 | Облучатель бактерицидный насстенный, производительность 95%, 115м3/час 1ф; 220В; 0,065кВт | ОБН-75 "Азов" |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  | Подключается к сети через два выключателя, расположенные вне помещения у входной двери, сблокированные со световым табло. |
| 84 | Безпроводная поломоечная машина с дополнительным АКБ. Габариты: 1370х560х1090 мм 1ф; 220В; 0,92кВт Вес – 104 кг. | TENNANT T300 50 |  | Торговая сеть | шт. | 1 | 171 | Батарея 24 В |
| 85 | Рулонная штора, 1200х1800мм | 1200х1800 |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 110 | Тележка для грязного белья Габариты: 620х625х985 мм | Н0312 |  | Алсера H | шт. | 1 |  |  |
| 111 | Тележка для уборочного инвентаря | ВолеоПро СВЕП |  | Веледа | шт. | 1 |  |  |
| 127 | Шкаф для уборочного инвентаря | ПРАКТИК LS 11-50 |  | ОАО "Завод"ПРОММАШ" | шт. | 1 |  |  |
| 146 | Держатель для бумажных полотенец | TORK Xpress Multifold |  | Tork, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 149А | Дозатор локтевой для дезинфецирующих средств |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  |  |
| Суш | Сушилка настенная раздвижная | GochuArtex (DJFDAX4005) |  | Торговая сеть | шт. | 1 |  |  |
| Э-2* | Видуар подвесной овальный, с инсталляцией, бачком для раствора, керамика, педалью и смесителем | Артикул 15428 |  | ООО "ПРИОРИТЕТ СНАБЖЕНИЯ" | шт. | 1 |  | Подвод холодной воды D=15; подвод горячей воды D=15; отвод в канализацию D=50 |
| Э-37* | Раковина металлическая Габариты: 500х400х540 |  |  | Россия | шт. | 1 |  | Подвод холодной воды D=15мм; подвод горячей воды D=15мм; отвод в канализацию D=50мм Учесть в ВК |
| Э-47* | Полотенцесушитель хромированный Габариты: длина – 600мм |  |  | Россия | шт. | 1 |  | Подвод горячей воды D=20 Учесть в ВК |
| Б/П | Бак для замачивания суден |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 2 |  |  |
| 1011 | Диагностическая палата |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Бак для мусора с металлическим внутренним ведром, с педалью 12л сталь полированная | Brabantia 123405 |  | Россия | шт. | 1 |  |  |
| 6 | Тумба подвесная под умывальник с 2-мя ящиками, фаянсовая раковина в комплекте, смеситель GROHE Europolis |  |  | Первая мебельная фабрика | шт. | 1 |  | Подвод холодной воды D=15 мм, подвод горячей воды D=15 мм, отвод в канализацию D=50 мм |
| 11 | Кровать. Габариты: 2489 х 1030 х 419-890 мм Ножная секция выдвинута: 248,9 см / Ножная секция убрана: 223,5 см. 1Ф; 220 В; 0,3 кВт | Progressa p7500 |  | Hillrom, США | шт. | 1 | 635 | Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В (на консоли) |
| 14 | Облучатель-рециркулятор закрытого типа, бактерицидная эффективность 99%, производительность 100м3/час Габариты: 340х140х890мм РУ-60ВА,220В,1Ф+N+PE | Дезар 3 |  | КРОНТ | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 18.1 | Стол палатный, шпон, цвет слоновая кость 800х800х750мм | ДМ-6-006-02 |  | Доктор Мебель | шт. | 1 |  |  |
| 21.2 | Стул для посетителей | POLO BEIGE+LATTE LINE (бежслаттекантом) |  | Бюрократ, Россия | шт. | 2 |  |  |
| 29 | Тележка медицинская с ящиками; нерж.сталь Габариты: 1200хх610х1000мм | арт.325200 |  | Malvestio | шт. | 1 |  |  |
| 43 | Аппарат искусственной вентиляции легких с увлажнителем и монитором параметров дыхания 1Ф; 220 В; 2,3А | Evita Infinity V500 |  | Dräger | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 47 | Весы электронные напольные медицинские с ростомером 1Ф; 220 В; 0,2 кВт | МИДЛ МП 60 ВДА (10/20; Р) ХМ7(30х40) "Здоровье" |  | «МИДЛ» | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 54 | Дозатор бесконтактный для жидкого мыла, с замком, объем 0,8 л. 1Ф; 220 В; ~ 0,001 кВт |  |  | Торговая сеть | шт. | 1 |  | Подключается к сети через электроввод |
| 72.2 | Монитор, 55 дюйма, LAN 1Ф; 220 В; 0,25 кВт |  |  | LG | компл. | 1 |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 104 | Столик манипуляционный мобильный; для инструментов, из нержавеющей стали AISI 304, с 2-мя полками, столешница с бортом по 4-м сторонам, на колесах 125 мм, 2 из которых с тормозами Габариты: 600х400х800 мм | арт.325025 |  | Malvestio | шт. | 1 |  |  |
| 112 | Тумба (общего назначения) с выдвижным ящиком |  |  | Malvestio, Италия | шт. | 1 |  |  |
| 123 | Холодильник фармацевтический однодверный однокамерный, объем 250 л, 5 съемных полок, 2 выдвижных ящика, габаритные размеры 1300х607х600 мм. Металлическая дверь с изоляцией с замком, внутренняя камера из пластика, хладагент R600a; ручная разморозка, принудительная циркуляция воздуха, микропроцессорный контроль температуры, 1 компрессор; освещение лампой накаливания, цифровой дисплей с отражением температуры, аварийная сигнализация (визуальный и звуковой сигналы) при изменении температуры, автоматическое отключение вентилятора при открывании двери; температура от +2°C до +14°C; источник питания сеть 220 В/50 Гц, 1Ф; 220 В; 0,4кВт | HYCD-282 Haier |  | Haier | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 146 | Держатель для бумажных полотенец | TORK Xpress Multifold |  | Tork, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 149 | Дозатор бесконтактный для дезинфицирующих средств 1Ф; 220 В; ~ 0,01 кВт |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  | Подключается к сети через электроввод |
| 152 | Зеркало круглое с подстветкой, диаметр 700мм 1Ф; 220 В; 0,1 кВт | Ring |  | Россия | шт. | 1 |  | Подключается к сети через электроввод |
| 162 | Негатоскоп двухкадровый, размеры просмотрового экрана 720х420 мм. Корпус негатоскопа цельнопластмассовый, экран из оргстекла; источник света люминесцентные лампы, неравномерность яркости экрана не более 30%, яркость в центрах полей диагностики Габариты:730х500х130 мм 1Ф; 220 В; 0,1 кВт | НР2-02 |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 199 | Рулонная штора, 2000х2200 |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 2 |  |  |
| 210 | Емкость-контейнер КДС " КРОРТ" для дизенфекции и стерилизации инструмент в объеме 3л |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 2 |  |  |
| 223 | Настенная диагностическая станция 1Ф; 220 В; 0,3 кВт | Ri-former, вариант комплектации 5 (полная) |  | Riester, Германия | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 259 | Вешало для одежды (для пиджаков), напольное, в комплекте с рожком для обуви |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 362 | Монитор пациента | M540 IACS |  | Drager Medical AG&Co, Германия | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| ОК4 | Консоль настенная для специальных лечебных помещений с клапаном (О2,Vac) и блоком из 4-х электророзеток, розетками уравнивания потециалов (2). РУ-1,0 кВт; 220В; 1Ф.+N+PE (максимальная установленная мощность подключаемого к консоли оборудования) | Linea I | - | ООО «Дрегер» | шт. | 1 |  | Подключается к сети через электроввод. Подвод кислорода. Подвод вакуума. Сигнал от кнопки вызова вывести на пост дежурной медсестры |
| ММП2 | Инфузионная стойка Два гнез-да для флаконов, два крючка. | ДМ-6-014-03 |  | Доктор Мебель Россия | шт. | 1 |  |  |
| ШП-1 | Ширма потолочная |  |  | Инд. изготовление | шт. | 1 |  |  |
| Б/Н | Языкодержатель |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  | на планах не указано |
| Б/Н | Глюкометр |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  | на планах не указано |
| Б/Н | Вакуумный электроотсос |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  | на планах не указано |
| Б/Н | Ингалятор- небулайзер |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  | на планах не указано |
| Б/Н | Мешок Амбу |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  | на планах не указано |
| Б/Н | Набор для дренирования плевральной полости |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  | на планах не указано |
| Б/Н | Набор для слепой пункционной биопсии печени |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  | на планах не указано |
| Б/Н | Средство индивидуальной защиты |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  | на планах не указано |
| Б/Н | СИЗ (комплект защитной одежды) |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  | на планах не указано |
| Б/Н | Укладка с педикулоцидными средствами |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  | на планах не указано |
| Б/Н | Алкотестер |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  | на планах не указано |
| Б/Н | Стетофонендоскоп |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  | на планах не указано |
| Б/Н | Лупа ручная |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  | на планах не указано |
| Б/Н | Неврологический молоток |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  | на планах не указано |
| Б/Н | Пульсоксиметр |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  | на планах не указано |
| Б/Н | Спирометр |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  | на планах не указано |
| Б/Н | Инфузомат |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  | на планах не указано |
| Б/Н | Набор реанимационный |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  | на планах не указано |
| Б/Н | Матрац противопролежневый |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  | на планах не указано |
| Б/Н | Укладка экстренной профилактики парентеральных инфекций для оказания первичной медико-санитарной помощи, скорой медицинской помощи, специализированной медицинской помощи и паллиативной медицинской помощи |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  | на планах не указано |
| Б/Н | Анти- СПИД укладка |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  | на планах не указано |
| Б/Н | Электронный термометр |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  | на планах не указано |
| Б/Н | Рожок для обуви |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  | на планах не указано |
| Б/Н | Тонометр |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  | на планах не указано |
| Б/Н | Судно |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  |  |
| Б/Н | Горшок |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  |  |
| Б/Н | Утка |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  |  |
| Б/Н | Термометр для холодильника по количеству полок |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 5 |  |  |
| Б/Н | Обоудование для штрих-кодирования |  |  | Торговая сеть, Россия | Компл. | 1 |  |  |
| 1012 | Коридор |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Облучатель-рециркулятор закрытого типа, бактерицидная эффективность 99%, производительность 100м3/час Габариты: 340х140х890мм РУ-60ВА,220В,1Ф+N+PE | Дезар 3 |  | КРОНТ | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 149А | Дозатор локтевой для дезинфецирующих средств |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 2 |  |  |
| НС1 | Настенный светильник 1Ф; 220 В; ~ 0,01 кВт |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 2 |  | Подключается к сети через электроввод |
| Б/П | Картина |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 2 |  |  |
| 1013 | Шлюз |  |  |  |  |  |  |  |
| 149А | Дозатор локтевой для дезинфецирующих средств |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 86 | Рулонная штора, 1500х1800мм | 1500х1800 |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 1014 | Диагностическая палата |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Кресло медицинское для персонала на роликовой опоре, механизм - газ/лифт, обивка - кожзаменитель. | ДМ-5-004-04 |  | Доктор Мебель | шт. | 1 |  |  |
| 5 | Бак для мусора с металлическим внутренним ведром, с педалью 12л сталь полированная | Brabantia 123405 |  | Россия | шт. | 1 |  |  |
| 6 | Тумба подвесная под умывальник с 2-мя ящиками, фаянсовая раковина в комплекте, смеситель GROHE Europolis |  |  | Первая мебельная фабрика | шт. | 1 |  | Подвод холодной воды D=15 мм, подвод горячей воды D=15 мм, отвод в канализацию D=50 мм |
| 11 | Кровать. Габариты: 2489 х 1030 х 419-890 мм Ножная секция выдвинута: 248,9 см / Ножная секция убрана: 223,5 см. Габариты: 2235 х 1030 х 419-890 мм 1Ф; 220 В; 0,3 кВт | Progressa p7500 |  | Hillrom, США | шт. | 1 | 635 | Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В (на консоли) |
| 14 | Облучатель-рециркулятор закрытого типа, бактерицидная эффективность 99%, производительность 100м3/час Габариты: 340х140х890мм РУ-60ВА,220В,1Ф+N+PE | Дезар 3 |  | КРОНТ | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 18.1 | Стол палатный, шпон, цвет слоновая кость 800х800х750мм | ДМ-6-006-02 |  | Доктор Мебель | шт. | 1 |  |  |
| 21.2 | Стул для посетителей | POLO BEIGE+LATTE LINE (бежслаттекантом) |  | Бюрократ, Россия | шт. | 2 |  |  |
| 19.5 | Стол врача с тумбой Габариты: 1200х600х820мм |  |  | Доктор Мебель | шт. | 1 |  |  |
| 29 | Тележка медицинская с ящиками; нерж.сталь Габариты: 1200хх610х1000мм | арт.325200 |  | Malvestio | шт. | 1 |  |  |
| 47 | Весы электронные напольные медицинские с ростомером 1Ф; 220 В; 0,2 кВт | МИДЛ МП 60 ВДА (10/20; Р) ХМ7(30х40) "Здоровье" |  | «МИДЛ» | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 52 | Дефибриллятор Габариты: 420х120х420 мм 1Ф; 220 В; 0,1 кВт | PRIMEDIC-Defi-Monitor DM-10 |  | METRAX, Германия | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 54 | Дозатор бесконтактный для жидкого мыла, с замком, объем 0,8 л. 1Ф; 220 В; ~ 0,001 кВт |  |  | Торговая сеть | шт. | 1 |  | Подключается к сети через электроввод |
| 57 | Моноблок HP EliteOne 800 G6 24 AiO BU -Non-Touch RCTO (i7 10700/16GB/1TB NVMe/Win 10/3Yr wite)+ клавиатура/мышь. 1ф; 220В; 0,3кВт | HP EliteOne 800 |  | Импорт | компл. | 1 |  | Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 63А | Принтер Габариты: 331х215х178 мм 1ф; 220В; 0,32кВт | HP Laser 107w |  | Импорт | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2-хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В м |
| 72.2 | Монитор, 55 дюйма, LAN 1Ф; 220 В; 0,25 кВт |  |  | LG | компл. | 1 |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 104 | Столик манипуляционный мобильный; для инструментов, из нержавеющей стали AISI 304, с 2-мя полками, столешница с бортом по 4-м сторонам, на колесах 125 мм, 2 из которых с тормозами Габариты: 600х400х800 мм | арт.325025 |  | Malvestio | шт. | 1 |  |  |
| 112 | Тумба (общего назначения) с выдвижным ящиком |  |  | Malvestio, Италия | шт. | 1 |  |  |
| 123 | Холодильник фармацевтический однодверный однокамерный, объем 250 л, 5 съемных полок, 2 выдвижных ящика, габаритные размеры 1300х607х600 мм. Металлическая дверь с изоляцией с замком, внутренняя камера из пластика, хладагент R600a; ручная разморозка, принудительная циркуляция воздуха, микропроцессорный контроль температуры, 1 компрессор; освещение лампой накаливания, цифровой дисплей с отражением температуры, аварийная сигнализация (визуальный и звуковой сигналы) при изменении температуры, автоматическое отключение вентилятора при открывании двери; температура от +2°C до +14°C; источник питания сеть 220 В/50 Гц, 1Ф; 220 В; 0,4кВт | HYCD-282 Haier |  | Haier | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 130 | Шкаф по индивидуальным размерам |  |  | Инд. изготовление | шт. | 1 |  |  |
| 146 | Держатель для бумажных полотенец | TORK Xpress Multifold |  | Tork, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 149 | Дозатор бесконтактный для дезинфицирующих средств 1Ф; 220 В; ~ 0,01 кВт |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  | Подключается к сети через электроввод |
| 152 | Зеркало круглое с подстветкой, диаметр 700мм 1Ф; 220 В; 0,1 кВт | Ring |  | Россия | шт. | 1 |  | Подключается к сети через электроввод |
| 155 | Корзина для мусора, офисная, металлическая, без крышки, 15 литров |  |  | Санакс | шт. | 1 |  |  |
| 157 | Лампа настольная 1Ф; 220 В; 0,011 кВт | NL 202 |  | Эра | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 162 | Негатоскоп двухкадровый, размеры просмотрового экрана 720х420 мм. Корпус негатоскопа цельнопластмассовый, экран из оргстекла; источник света люминесцентные лампы, неравномерность яркости экрана не более 30%, яркость в центрах полей диагностики Габариты:730х500х130 мм 1Ф; 220 В; 0,1 кВт | НР2-02 |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 199 | Рулонная штора, 2000х2200 |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 3 |  |  |
| 210 | Емкость-контейнер КДС " КРОНТ" для дизенфекции и стерилизации инструмент в объеме 3л | КРОНТ |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 223 | Настенная диагностическая станция 1Ф; 220 В; 0,3 кВт | Ri-former, вариант комплектации 5 (полная) |  | Riester, Германия | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 259 | Вешало для одежды (для пиджаков), напольное, в комплекте с рожком для обуви |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 362 | Монитор пациента | M540 IACS |  | Drager Medical AG&Co, Германия | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| ОК4 | Консоль настенная для специальных лечебных помещений с клапаном (О2,Vac) и блоком из 4-х электророзеток, розетками уравнивания потециалов (2). РУ-1,0 кВт; 220В; 1Ф.+N+PE (максимальная установленная мощность подключаемого к консоли оборудования) | Linea I | - | ООО «Дрегер» | шт. | 1 |  | Подключается к сети через электроввод. Подвод кислорода. Подвод вакуума. Сигнал от кнопки вызова вывести на пост дежурной медсестры |
| ММП2 | Инфузионная стойка Два гнез-да для флаконов, два крючка. | ДМ-6-014-03 |  | Доктор Мебель Россия | шт. | 1 |  |  |
| ШП-1 | Ширма потолочная |  |  | Инд. изготовление | шт. | 1 |  |  |
| Б/Н | Языкодержатель |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  | на планах не указано |
| Б/Н | Глюкометр |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  | на планах не указано |
| Б/Н | Вакуумный электроотсос |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  | на планах не указано |
| Б/Н | Ингалятор- небулайзер |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  | на планах не указано |
| Б/Н | Мешок Амбу |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  | на планах не указано |
| Б/Н | Набор для дренирования плевральной полости |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  | на планах не указано |
| Б/Н | Набор для слепой пункционной биопсии печени |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  | на планах не указано |
| Б/Н | СИЗ (комплект защитной одежды) |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  | на планах не указано |
| Б/Н | Укладка с педикулоцидными средствами |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  | на планах не указано |
| Б/Н | Алкотестер |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  | на планах не указано |
| Б/Н | Стетофонендоскоп |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  | на планах не указано |
| Б/Н | Лупа ручная |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  | на планах не указано |
| Б/Н | Неврологический молоток |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  | на планах не указано |
| Б/Н | Пульсоксиметр |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  | на планах не указано |
| Б/Н | Спирометр |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  | на планах не указано |
| Б/Н | Инфузомат |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  | на планах не указано |
| Б/Н | Набор реанимационный |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  | на планах не указано |
| Б/Н | Матрац противопролежневый |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  | на планах не указано |
| Б/Н | Укладка экстренной профилактики парентеральных инфекций для оказания первичной медико-санитарной помощи, скорой медицинской помощи, специализированной медицинской помощи и паллиативной медицинской помощи |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  | на планах не указано |
| Б/Н | Анти- СПИД укладка |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  | на планах не указано |
| Б/Н | Электронный термометр |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  | на планах не указано |
| Б/Н | Термометр для холодильника по количеству полок |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 5 |  | на планах не указано |
| Б/Н | Электронный гигрометр |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  |  |
| Б/Н | Рожок для обуви |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  | на планах не указано |
| Б/Н | Судно |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  |  |
| Б/Н | Горшок |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  |  |
| Б/Н | Утка |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 1014а | Шлюз |  |  |  |  |  |  |  |
| 149А | Дозатор локтевой для дезинфецирующих средств |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 1014б | Уборная с душевой |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Бак для мусора с металлическим внутренним ведром, с педалью 12л сталь полированная | Brabantia 123405 |  | Россия | шт. | 1 |  |  |
| 54 | Дозатор бесконтактный для жидкого мыла, с замком, объем 0,8 л. 1Ф; 220 В; ~ 0,001 кВт |  |  | Торговая сеть | шт. | 1 |  | Подключается к сети через электроввод |
| 146.1 | Диспенсер для бумажных покрытий на унитаз | TORK |  | Tork, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 147 | Диспенсер для туалетной бумаги в мини-рулонах белый | Tork SmartOne |  | Tork, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 149 | Дозатор бесконтактный для дезинфицирующих средств 1Ф; 220 В; ~ 0,01 кВт |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  | Подключается к сети через электроввод |
| 150 | Ерш для унитаза с колбой (подставкой) | Tork |  | Tork, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 152Г | Зеркало круглое с подстветкой, диаметр 500мм 1Ф; 220 В; 0,1 кВт | Ring |  | Россия | шт. | 1 |  | Подключается к сети через электроввод |
| 199 | Рулонная штора, 2000х2200 |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 334А | Банкетка влагостойкая Габариты: 720х260х470мм | Лофт, Экокожа |  | Торговая сеть | шт. | 1 |  |  |
| Э-47* | Полотенцесушитель хромированный Габариты: длина – 600мм |  |  | Россия | шт. | 1 |  | Подвод горячей воды D=20 Учесть в ВК |
| Б/Н | Крючок |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  | на планах не указано |
| Б/Н* | Гигиенический душ со встраиваемым смесителем | ALMA Benito AL-859-01 |  | ALMA | шт. | 1 |  | Подвод холодной воды D=15мм; подвод горячей воды D=15мм |
| 1016 | Помещение АТС |  |  |  |  |  |  |  |
| 199 | Рулонная штора, 2000х2200 |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 1018 | Шлюз |  |  |  |  |  |  |  |
| 149А | Дозатор локтевой для дезинфецирующих средств |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 1019 | Комната персонала |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Диван 3-местный, обивка-искусственная кожа, цвет - коричневый | Chairman СИМПЛ 1920х830х830 |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 5 | Бак для мусора с металлическим внутренним ведром, с педалью 12л сталь полированная | Brabantia 123405 |  | Россия | шт. | 1 |  |  |
| 18 | Стол палатный, 900х900х750мм | ДМ-6-006-03 |  | Доктор Мебель | шт. | 1 |  |  |
| 21 | Стул для посетителей |  |  | Доктор Мебель | шт. | 3 |  |  |
| 36А | Холодильник бытовой двухкамерный 220В, 1Ф,0.3кВт | CNef 5745-21 |  | Liebherr |  | 1 |  | Подключается к сети через 2-хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 68 | Мини-кухня в комплекте с раковиной |  |  | Доктор Мебель | шт. | 1 | 127.2 | Подвод холодной воды D=15 мм, подвод горячей воды D=15 мм, отвод в канализацию D=50 мм |
| 72 | Монитор, 55 дюйма, LAN 1Ф; 220 В; 0,25 кВт |  |  | LG | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 125 | Чайник электрический 1Ф; 220 В; 2,4кВт | 5KEK 1522 EAC KitchenAid |  | Торговая сеть | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 186 | Планка для полотенец на 4 крючка. Длина 250 мм |  |  | Торговая сеть | шт. | 1 |  |  |
| 199 | Рулонная штора, 2000х2200 |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  |  |
| Б45 | Микроволновая печь, Корпус из нержавеющей стали. Объём 34 литра. 1Ф; 220 В; 1,55кВт | RCS511TS |  | Menumaster (США) | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 1020 | Коридор |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Облучатель-рециркулятор закрытого типа, бактерицидная эффективность 99%, производительность 100м3/час Габариты: 340х140х890мм РУ-60ВА,220В,1Ф+N+PE | Дезар 3 |  | КРОНТ | шт. | 6 |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 86 | Рулонная штора, 1500х1800мм | 1500х1800 |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 149А | Дозатор локтевой для дезинфецирующих средств |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 3 |  |  |
| 390 | Диван мягкий двухместный, Размер:ширина 1640 мм глубина 820 мм высота 830 мм посадка 460 мм | Артикул: Хорека 105 Отделка ткань высшей категории |  | Первая мебельная фабрика | шт. | 2 |  |  |
| НС1 | Настенный светильник 1Ф; 220 В; ~ 0,01 кВт |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 13 |  | Подключается к сети через электроввод |
| Б/П | Картина |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 13 |  |  |
| ЧАС | Часы. Диаметр 400мм |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 1023 | Помещение концентратора кислорода |  |  |  |  |  |  |  |
| 199 | Рулонная штора, 2000х2200 |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 2 | 1 |  |
| 1024 | Техническая комната КТ |  |  |  |  |  |  |  |
| 170.3 | Генератор Габариты: 900х690х1950 мм |  |  | Siemens | шт. | 1 | 610 | В комплектес SOMATOM Definition Edge |
| 170.4 | Система реконструкции изображения Габариты: 205х645х450 мм |  |  | Siemens | шт. | 1 | 25 | В комплектес SOMATOM Definition Edge |
| 170.7 | Теплообменник Габариты: 1000х693х1955 мм |  |  | Siemens | шт. | 1 | 410 | В комплектес SOMATOM Definition Edge |
| 170.9 | Водоподогреватель Габариты: 845х525х1005мм |  |  | Siemens | шт. | 1 | 127 | В комплектес SOMATOM Definition Edge |
| 170.4.01 | Сетевой распределитель Габариты: 550х250х1250 мм |  |  | Siemens | шт. | 1 | 46 | В комплектес SOMATOM Definition Edge |
| 1025 | Процедурная КТ |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Бак для мусора с металлическим внутренним ведром, с педалью 12л сталь полированная | Brabantia 123405 |  | Россия | шт. | 1 |  |  |
| 6 | Тумба подвесная под умывальник с 2-мя ящиками, фаянсовая раковина в комплекте, смеситель GROHE Europolis |  |  | Первая мебельная фабрика | шт. | 1 |  | Подвод холодной воды D=15 мм, подвод горячей воды D=15 мм, отвод в канализацию D=50 мм |
| 12 | Кушетка смотровая 2-х секционная с изменяемой высотой | арт.349400 |  | Malvestio | шт. | 1 |  |  |
| 14 | Облучатель-рециркулятор закрытого типа, бактерицидная эффективность 99%, производительность 100м3/час Габариты: 340х140х890мм РУ-60ВА,220В,1Ф+N+PE | Дезар 3 |  | КРОНТ | шт. | 2 |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 21 | Стул для посетителей |  |  | Доктор Мебель | шт. | 1 |  |  |
| 26 | Шкаф двухстворчатый с 4 полками, с сейфом и замком, фасады и корпус - сталь с порошковым покрытием. Габариты: 900х600х1950 мм | ДМ-4-001-37 |  | Доктор Мебель | шт. | 1 |  |  |
| 29 | Тележка медицинская с ящиками; нерж.сталь Габариты: 1200хх610х1000мм | арт.325200 |  | Malvestio | шт. | 1 |  |  |
| 54А | Дозатор локтевой для жидкого мыла |  |  | Tork, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 104 | Столик манипуляционный мобильный; для инструментов, из нержавеющей стали AISI 304, с 2-мя полками, столешница с бортом по 4-м сторонам, на колесах 125 мм, 2 из которых с тормозами Габариты: 600х400х800 мм | арт.325025 |  | Malvestio | шт. | 1 |  |  |
| 123 | Холодильник фармацевтический однодверный однокамерный, объем 250 л, 5 съемных полок, 2 выдвижных ящика, габаритные размеры 1300х607х600 мм. Металлическая дверь с изоляцией с замком, внутренняя камера из пластика, хладагент R600a; ручная разморозка, принудительная циркуляция воздуха, микропроцессорный контроль температуры, 1 компрессор; освещение лампой накаливания, цифровой дисплей с отражением температуры, аварийная сигнализация (визуальный и звуковой сигналы) при изменении температуры, автоматическое отключение вентилятора при открывании двери; температура от +2°C до +14°C; источник питания сеть 220 В/50 Гц, 1Ф; 220 В; 0,4кВт | HYCD-282 Haier |  | Haier | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 146 | Держатель для бумажных полотенец | TORK Xpress Multifold |  | Tork, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 149А | Дозатор локтевой для дезинфецирующих средств |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 152 | Зеркало круглое с подстветкой, диаметр 700мм 1Ф; 220 В; 0,1 кВт | Ring |  | Россия | шт. | 1 |  | Подключается к сети через электроввод |
| 170 | Томограф компьютерный рентгеновский, в составе: 170.01 – гентри, габариты: 2380х965х1979мм (вес – 2200кг.) 170.02 – стол пациента, габариты: 2560х744х790мм (вес – 500 кг.) 170.03 – генератор 100 кВт, габариты: 900х691х1950мм (вес – 610 кг.) 170.05 – консоль управления с плоским монитором, блоком управления и клавиатурой 170.06 – система управления изображением 170.07 – теплообменник (вода/воздух-сплит), габариты: 1000х693х1955мм (вес - 410 кг.) 170.08 – наружный модуль, габариты: 2560х1070х1151мм (вес – 186 кг.); 170.09 – водоподогреватель, габариты: 845х525х1005 мм (вес – 127 кг.) 170.12 – инъектор двухколбовый, габариты: 500х500х1315мм 170.13 – тележка для принадлежностей КТ, габариты: 1200х500х1200мм 170.4.01 – сетевой распределитель 170.5.01 – окно рентгеновское защитное с рамой. Эк.свинца 2,5мм 3ф; 380В; 140кВА (пиковая) 86,5кВА (номинальная) | SOMATOM Definition Edge |  | Siemens | шт. | 1 |  | Данные предоставляет фирма-производитель данного оборудования. Комплектация томографа уточняется у поставщика оборудования. |
| 210 | Емкость-контейнер КДС " КРОНТ" для дизенфекции и стерилизации инструмент в объеме 3л |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 2 |  |  |
| 212 *** | Рентгензащитные ставни. Габариты: 1600х900 (h)мм. Свинцовый эквивалент 2,0мм (по расчету 1,52мм) | Индивидуальное изготовление |  | ЗАО «ПОНИ», Россия | шт. | 2 |  | Учитывается разделом АР |
| 218 | Система инфузионная модульная (базовый модуль, 2 инфузионных и 3 шприцевых дозатора, доп. оборудование) Шприцевой насос Perfusor Space - 2 шт. Волюметрический насос Infusomat Space - 2 шт. Короб станции насосов Space - 1 шт. Крышка насоса Space - 1 шт. Провод сетевой - 1 шт. Штатив - 1 шт. Mодуль SGC - 1 шт. | Space Station |  | Bbraun | шт. | 1 |  |  |
| 259 | Вешало для одежды (для пиджаков), напольное, в комплекте с рожком для обуви |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  |  |
| ОК6 | Консоль настенная для специальных лечебных помещений с клапаном (О2, N2O, Вак, Сж.в, отвод наркогазов) и блоком из 4-х электророзеток, розетками уравнивания потециалов (2), с увлажнителем кислорода РУ-0,5 кВт; 220В; 1Ф.+N+PE (максимальная установленная мощность подключаемого к консоли оборудования) | Linea I | - | ООО «Дрегер» | шт. | 1 |  | Подключается к сети через электроввод. Подвод кислорода, закиси азота, вакуума, сжатого воздуха; отвод наркотических газов |
| Е20 | Вешалка для хранения защитной одежды AW4211 |  |  | Россия | шт. | 1 |  |  |
| ММП2 | Инфузионная стойка Два гнез-да для флаконов, два крючка. | ДМ-6-014-03 |  | Доктор Мебель Россия | шт. | 1 |  |  |
| ДР-1 *** | Дверь рентгеновская защитная. Габариты 1000х2100мм. Свинцовый эквивалент 1,0мм (по расчету 0,77мм) |  |  | ЗАО «ПОНИ», Россия | шт. | 1 |  | Учитывается разделом АР |
| ДР-2 *** | Дверь рентгеновская защитна. Габариты 1300х2100мм. Свинцовый эквивалент 1,5мм (по расчету 1,13мм) |  |  | ЗАО «ПОНИ», Россия | шт. | 1 |  | Учитывается разделом АР |
| Б/Н | Комплект средств индивидуальной защиты от ионизируюшего излучения |  |  | Россия | компл. | 1 |  |  |
| Б/Н | Бак для использованного белья |  |  | Россия | шт. | 1 |  |  |
| СТ | Световое табло с надписью "Не входить" |  |  | Россия | шт. | 1 |  | Учитывается в разделе ЭО |
| Р-15 | Переговорное устройство, в т.ч: Пульт автоматической полудуплексной связи с микрофоном на гибкой стойке GC-1001D3 Габариты: 180х165х25/40 мм Блок клиента – громкоговоритель WP-03T Габариты: 115х115х55 мм 1Ф; 220 В; ~ 0,01 кВт | Hostcall- RК.02 |  | Импорт | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2-хполюсную розетку с заземл. контактом 220В через блок питания (в комплекте) |
| Б/Н | Укладка экстренной профилактики парентеральных инфекций для оказания первичной медико-санитарной помощи, скорой медицинской помощи, специализированной медицинской помощи и паллиативной медицинской помощи |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  | на планах не указано |
| Б/Н | Анти- СПИД укладка |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  | на планах не указано |
| Б/Н | Укладка для оказания помощи при анафилактическом шоке |  |  |  | шт. | 1 |  |  |
| Б/Н | Термометр комнатный |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  |  |
| Б/Н | Электронный гигрометр |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  |  |
| Б/Н | Термометр для холодильника по количеству полок |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 5 |  |  |
| 1026 | Комната управления |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Кресло рабочее для персонала на роликовой опоре, механизм - газ/лифт | IQ |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 19 | Стол рабочий, 1200х700х750мм | FLS201 (инд. изг) |  | Юнитекс | шт. | 1 |  |  |
| 24 | Шкаф комбинированный со стеклянными дверьми в рамке |  |  | Первая мебельная фабрика | шт. | 1 |  |  |
| 26 | Шкаф двухстворчатый с 4 полками, с сейфом и замком, фасады и корпус - сталь с порошковым покрытием. Габариты: 900х600х1950 мм | ДМ-4-001-37 |  | Доктор Мебель | шт. | 1 |  |  |
| 63 | Лазерное многофункциональное устройство. Габариты: 420х390х320 мм 1ф; 220В; 0,51кВт | HPLaserJetProMFPM428fdn |  | Импорт | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 86 | Рулонная штора, 1500х1800мм | 1500х1800 |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 149А | Дозатор локтевой для дезинфецирующих средств |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 155 | Корзина для мусора, офисная, металлическая, без крышки, 15 литров |  |  | Санакс | шт. | 1 |  |  |
| 157 | Лампа настольная 1Ф; 220 В; 0,011 кВт | NL 202 |  | Эра | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 302 | Стеллаж разборный, 900х600х2000 |  |  | Меделия | шт. | 2 |  |  |
| Р-18 | Лазерная мультиформатная камера Carestream Health (с 2 лоткам для подачи пленки) Габариты:670х620х650 4,5А, 220В, 1Ф.+N+PE Вес – 79 кг. | Carestream Health DryView 5950 |  | Импорт | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 1027 | Санитарная комната |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Бак для мусора с металлическим внутренним ведром, с педалью 12л сталь полированная | Brabantia 123405 |  | Россия | шт. | 1 |  |  |
| 54А | Дозатор локтевой для жидкого мыла |  |  | Tork, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 76 | Облучатель бактерицидный насстенный, производительность 95%, 115м3/час | ОБН-75 "Азов" |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 2 |  | Подключается к сети через два выключателя, расположенные вне помещения у входной двери, сблокированные со световым табло. |
| 84 | Безпроводная поломоечная машина с дополнительным АКБ. Габариты: 1370х560х1090 мм 1ф; 220В; 0,92кВт Вес – 104 кг. | TENNANT T300 50 |  | Торговая сеть | шт. | 1 | 171 | Батарея 24 В |
| 110 | Тележка для грязного белья Габариты: 620х625х985 мм | Н0312 |  | Алсера H | шт. | 1 |  |  |
| 111 | Тележка для уборочного инвентаря | ВолеоПро СВЕП |  | Веледа | шт. | 2 |  |  |
| 127 | Шкаф для уборочного инвентаря Габариты: 500х500х1830 мм | LS 11-50 |  | ПРАКТИК | шт. | 1 |  |  |
| 149А | Дозатор локтевой для дезинфецирующих средств |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  |  |
| Суш | Сушилка настенная раздвижная | GochuArtex (DJFDAX4005) |  | Торговая сеть | шт. | 2 |  |  |
| Э-2* | Видуар подвесной овальный, с инсталляцией, бачком для раствора, керамика, педалью и смесителем | Артикул 15428 |  | ООО "ПРИОРИТЕТ СНАБЖЕНИЯ" | шт. | 1 |  | Подвод холодной воды D=15; подвод горячей воды D=15; отвод в канализацию D=50 |
| Э-37С* | Раковина металлическая со столешницей Габариты: 1400х600мм |  |  | Торговая сеть | шт. | 1 |  | Подвод холодной воды D=15; подвод горячей воды D=15; отвод в канализацию D=50 |
| Э-47* | Полотенцесушитель хромированный Габариты: длина – 600мм |  |  | Россия | шт. | 1 |  | Подвод горячей воды D=20 Учесть в ВК |
| 1028 | Помещение администратора |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Бак для мусора с металлическим внутренним ведром, с педалью 12л сталь полированная | Brabantia 123405 |  | Россия | шт. | 1 |  |  |
| 6 | Тумба подвесная под умывальник с 2-мя ящиками, фаянсовая раковина в комплекте, смеситель GROHE Europolis |  |  | Первая мебельная фабрика | шт. | 1 |  | Подвод холодной воды D=15 мм, подвод горячей воды D=15 мм, отвод в канализацию D=50 мм |
| 7 | Кресло рабочее для персонала на роликовой опоре, механизм - газ/лифт | IQ |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 14 | Облучатель-рециркулятор закрытого типа, бактерицидная эффективность 99%, производительность 100м3/час Габариты: 340х140х890мм РУ-60ВА,220В,1Ф+N+PE | Дезар 3 |  | КРОНТ | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 19.1 | Стол рабочий, 1200х700х750мм | FLS201 (инд. изг) |  | Юнитекс | шт. | 1 |  |  |
| 21 | Стул для посетителей |  |  | Доктор Мебель | шт. | 1 |  |  |
| 23 | Подставка-греденция |  | - | Первая мебельная фабрика | шт. | 1 |  |  |
| 24 | Шкаф комбинированный со стеклянными дверьми в рамке |  |  | Первая мебельная фабрика | шт. | 1 |  |  |
| 54А | Дозатор локтевой для жидкого мыла |  |  | Tork, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 57 | Моноблок HP EliteOne 800 G6 24 AiO BU -Non-Touch RCTO (i7 10700/16GB/1TB NVMe/Win 10/3Yr wite)+ клавиатура/мышь. 1ф; 220В; 0,3кВт | HP EliteOne 800 |  | Импорт | компл. | 2 |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 63 | Лазерное многофункциональное устройство. Габариты: 420х390х320 мм 1ф; 220В; 0,51кВт | HPLaserJetProMFPM428fdn |  | Импорт | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 141 | Шкаф общего назначения | FLS329 |  | Юнитекс | шт. | 1 |  |  |
| 146 | Держатель для бумажных полотенец | TORK Xpress Multifold |  | Tork, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 149А | Дозатор локтевой для дезинфецирующих средств |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 152 | Зеркало круглое с подстветкой, диаметр 700мм 1Ф; 220 В; 0,1 кВт | Ring |  | Россия | шт. | 1 |  | Подключается к сети через электроввод |
| 155 | Корзина для мусора, офисная, металлическая, без крышки, 15 литров |  |  | Санакс | шт. | 1 |  |  |
| 155 | Корзина для мусора, офисная, металлическая, без крышки, 15 литров |  |  | Санакс | шт. | 1 |  |  |
| 157 | Лампа настольная 1Ф; 220 В; 0,011 кВт | NL 202 |  | Эра | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 199 | Рулонная штора, 2000х2200 |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 1029 | Кабинет заведующего |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Бак для мусора с металлическим внутренним ведром, с педалью 12л сталь полированная | Brabantia 123405 |  | Россия | шт. | 1 |  |  |
| 7.1 | Кресло рабочее для руководителя на роликовой опоре, механизм - газ/лифт |  |  | Первая мебельная фабрика | шт. | 1 |  |  |
| 14 | Облучатель-рециркулятор закрытого типа, бактерицидная эффективность 99%, производительность 100м3/час Габариты: 340х140х890мм РУ-60ВА,220В,1Ф+N+PE | Дезар 3 |  | КРОНТ | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 20-1 | Стол руководителя правый на опорной тумбе Габариты: 2020х1800х760мм Габариты столешницы: 1800х900мм | Артикул ВЛ 137 ДТ |  | Юнитекс | шт. | 1 |  |  |
| 21 | Стул для посетителей |  |  | Доктор Мебель | шт. | 4 |  |  |
| 57 | Моноблок HP EliteOne 800 G6 24 AiO BU -Non-Touch RCTO (i7 10700/16GB/1TB NVMe/Win 10/3Yr wite)+ клавиатура/мышь. 1ф; 220В; 0,3кВт | HP EliteOne 800 |  | Импорт | компл. | 1 |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 63 | Лазерное многофункциональное устройство. Габариты: 420х390х320 мм 1ф; 220В; 0,51кВт | HPLaserJetProMFPM428fdn |  | Импорт | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 148А | Диван мягкий. Габариты: 2140х910х720 мм | Хоуп, Хорека 141 |  | Первая мебельная фабрика | шт. | 1 |  |  |
| 155 | Корзина для мусора, офисная, металлическая, без крышки, 15 литров |  |  | Санакс | шт. | 1 |  |  |
| 157 | Лампа настольная 1Ф; 220 В; 0,011 кВт | NL 202 |  | Эра | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 171 | Столик. Габариты: 500х500х550мм |  |  | Торговая сеть | шт. | 1 |  |  |
| 172 | Шкаф для одежды |  |  | Первая мебельная фабрика | шт. | 1 |  |  |
| 174 | Шкаф для документов со стеклянными дверями |  |  | Первая мебельная фабрика | шт. | 1 |  |  |
| 175 | Шкаф низкий по инд. размерам со встроенной раковиной., крючком и зозатором для жидкого мыла(см. дизайн-проект) в составе: |  |  | Инд. изготовление | комп. | 1 |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В Подвод холодной воды D=15 мм, подвод горячей воды D=15 мм, отвод в канализацию D=50 мм |
|  | тумба инд. изготовления, | В комлект к поз 175 |  |  | шт. | 1 |  | на планах не указано |
|  | встраиваемый холодильник Liebherr UIK 1514, | В комлект к поз 175 |  |  | шт. | 1 |  | на планах не указано |
|  | раковина Franke 125.0176.647 KBG 110-34, цвет Шоколад, | В комлект к поз 175 |  |  | шт. | 1 |  | на планах не указано |
|  | держатель для полотенец Brabantia, |  |  |  | шт. | 1 |  | на планах не указано |
|  | дозатор для жидкого мыла Kaiser KH-3022 BP, встраиваемый Black Pearl, | В комлект к поз 175 |  |  | шт. | 1 |  | на планах не указано |
|  | Смеситель Florentina Фита AV коричневый, артикул 757839, | В комлект к поз 175 |  |  | шт. | 1 |  | на планах не указано |
|  | Столешница Samsung Staron VL155 Loam, 1730х600мм. | В комлект к поз 175 |  |  | шт. | 1 |  | на планах не указано |
| 176 | Брифинг-приставка |  |  | Первая мебельная фабрика | шт. | 1 |  |  |
| 199 | Рулонная штора, 2000х2200 |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 2 |  |  |
| 331Д | Настольная лампа 1Ф; 220 В; 0,02 кВт | Norte 2 2421/1T |  | Импорт | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| НС2 | Настенный светильник 1Ф; 220 В; ~ 0,01 кВт |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  | Подключается к сети через электроввод |
| Б/П | Картина |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 1033 | Ординаторская |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Кресло медицинское для персонала на роликовой опоре, механизм - газ/лифт, обивка - кожзаменитель. | ДМ-5-004-04 |  | Доктор Мебель | шт. | 2 |  |  |
| 5 | Бак для мусора с металлическим внутренним ведром, с педалью 12л сталь полированная | Brabantia 123405 |  | Россия | шт. | 1 |  |  |
| 6 | Тумба подвесная под умывальник с 2-мя ящиками, фаянсовая раковина в комплекте, смеситель GROHE Europolis |  |  | Первая мебельная фабрика | шт. | 1 |  | Подвод холодной воды D=15 мм, подвод горячей воды D=15 мм, отвод в канализацию D=50 мм |
| 14 | Облучатель-рециркулятор закрытого типа, бактерицидная эффективность 99%, производительность 100м3/час Габариты: 340х140х890мм РУ-60ВА,220В,1Ф+N+PE | Дезар 3 |  | КРОНТ | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 19.5 | Стол врача с тумбой справа Габариты: 1200х600х820мм |  |  | Доктор Мебель | шт. | 2 |  |  |
| 19.6 | Тумба подкатная Габариты: 400х500х670мм |  |  | Доктор Мебель | шт. | 2 |  |  |
| 21 | Стул для посетителей |  |  | Доктор Мебель | шт. | 2 |  |  |
| 24 | Шкаф комбинированный со стеклянными дверьми в рамке |  |  | Первая мебельная фабрика | шт. | 3 |  |  |
| 54А | Дозатор локтевой для жидкого мыла |  |  | Tork, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 57 | Моноблок HP EliteOne 800 G6 24 AiO BU -Non-Touch RCTO (i7 10700/16GB/1TB NVMe/Win 10/3Yr wite)+ клавиатура/мышь. 1ф; 220В; 0,3кВт | HP EliteOne 800 |  | Импорт | компл. | 2 |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 63 | Лазерное многофункциональное устройство. Габариты: 420х390х320 мм 1ф; 220В; 0,51кВт | HPLaserJetProMFPM428fdn |  | Импорт | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 146 | Держатель для бумажных полотенец | TORK Xpress Multifold |  | Tork, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 149А | Дозатор локтевой для дезинфецирующих средств |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 152 | Зеркало круглое с подстветкой, диаметр 700мм 1Ф; 220 В; 0,1 кВт | Ring |  | Россия | шт. | 1 |  | Подключается к сети через электроввод |
| 155 | Корзина для мусора, офисная, металлическая, без крышки, 15 литров |  |  | Санакс | шт. | 2 |  |  |
| 157 | Лампа настольная 1Ф; 220 В; 0,011 кВт | NL 202 |  | Эра | шт. | 2 |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 162 | Негатоскоп двухкадровый, размеры просмотрового экрана 720х420 мм. Корпус негатоскопа цельнопластмассовый, экран из оргстекла; источник света люминесцентные лампы, неравномерность яркости экрана не более 30%, яркость в центрах полей диагностики Габариты:730х500х130 мм 1Ф; 220 В; 0,1 кВт | НР2-02 |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 199 | Рулонная штора, 2000х2200 |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 2 |  |  |
| 1034 | Комната старшей медсестры с местом хранения медикаментов |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Тумба подвесная под умывальник с 2-мя ящиками, фаянсовая раковина в комплекте, смеситель GROHE Europolis |  |  | Первая мебельная фабрика | шт. | 1 |  | Подвод холодной воды D=15 мм, подвод горячей воды D=15 мм, отвод в канализацию D=50 мм |
| 7 | Кресло рабочее для персонала на роликовой опоре, механизм - газ/лифт | IQ |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 19.1 | Стол рабочий, 1200х700х750мм | FLS201 (инд. изг) |  | Юнитекс | шт. | 1 |  |  |
| 21 | Стул для посетителей |  |  | Доктор Мебель | шт. | 1 |  |  |
| 23 | Подставка-греденция |  | - | Первая мебельная фабрика | шт. | 1 |  |  |
| 54А | Дозатор локтевой для жидкого мыла |  |  | Tork, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 57 | Моноблок HP EliteOne 800 G6 24 AiO BU -Non-Touch RCTO (i7 10700/16GB/1TB NVMe/Win 10/3Yr wite)+ клавиатура/мышь. 1ф; 220В; 0,3кВт | HP EliteOne 800 |  | Импорт | компл. | 1 |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 63 | Лазерное многофункциональное устройство. Габариты: 420х390х320 мм 1ф; 220В; 0,51кВт | HPLaserJetProMFPM428fdn |  | Импорт | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 86 | Рулонная штора, 1500х1800мм |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 149А | Дозатор локтевой для дезинфецирующих средств |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 152 | Зеркало круглое с подстветкой, диаметр 700мм 1Ф; 220 В; 0,1 кВт | Ring |  | Россия | шт. | 1 |  | Подключается к сети через электроввод |
| 155 | Корзина для мусора, офисная, металлическая, без крышки, 15 литров |  |  | Санакс | шт. | 1 |  |  |
| 157 | Лампа настольная 1Ф; 220 В; 0,011 кВт | NL 202 |  | Эра | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 186 | Планка для полотенец на 4 крючка. Длина 250 мм |  |  | Торговая сеть | шт. | 1 |  |  |
| ВШ | Встроенный шкаф. Габариты: 1200х600х3000 ммм |  |  | Индивидуальное изготовление | шт. | 1 |  |  |
| Б/Н | термометр комнатный |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  |  |
| Б/Н | Электронный гигрометр |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  |  |
| Б/П | Стремянка |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 1034а | Медикаменты |  |  |  |  |  |  |  |
| 123 | Холодильник фармацевтический однодверный однокамерный, объем 250 л, 5 съемных полок, 2 выдвижных ящика, габаритные размеры 1300х607х600 мм. Металлическая дверь с изоляцией с замком, внутренняя камера из пластика, хладагент R600a; ручная разморозка, принудительная циркуляция воздуха, микропроцессорный контроль температуры, 1 компрессор; освещение лампой накаливания, цифровой дисплей с отражением температуры, аварийная сигнализация (визуальный и звуковой сигналы) при изменении температуры, автоматическое отключение вентилятора при открывании двери; температура от +2°C до +14°C; источник питания сеть 220 В/50 Гц, 1Ф; 220 В; 0,4кВт | HYCD-282 Haier |  | Haier | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| ВШ | Встроенный шкаф. Габариыт: 1350х600х3000 ммм |  |  | Индивидуальное изготовление | шт. | 1 |  |  |
| ЛАБ9 | Стол лабораторный Габариты: 900х650х750 мм | ЛАБ-900 ЛТн |  | Россия | шт. | 1 |  |  |
| ТМЕД | Тележка медицинская Габариты: 865х510х955 см | Med-Mos С4 (ТМ-018АН-00) |  | Россия | шт. | 1 |  |  |
| Б/Н | Термометр комнатный |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  |  |
| Б/Н | Электронный гигрометр |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  |  |
| Б/Н | Термометр для холодильника по количеству полок |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 5 |  |  |
| Б/П | Стремянка |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 1035 | Процедурная маммографии |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Бак для мусора с металлическим внутренним ведром, с педалью 12л сталь полированная | Brabantia 123405 |  | Россия | шт. | 1 |  |  |
| 6 | Тумба подвесная под умывальник с 2-мя ящиками, фаянсовая раковина в комплекте, смеситель GROHE Europolis |  |  | Первая мебельная фабрика | шт. | 1 |  | Подвод холодной воды D=15 мм, подвод горячей воды D=15 мм, отвод в канализацию D=50 мм |
| 14 | Облучатель-рециркулятор закрытого типа, бактерицидная эффективность 99%, производительность 100м3/час Габариты: 340х140х890мм РУ-60ВА,220В,1Ф+N+PE | Дезар 3 |  | КРОНТ | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 21 | Стул для посетителей |  |  | Доктор Мебель | шт. | 1 |  |  |
| 29 | Тележка медицинская с ящиками; нерж.сталь Габариты: 1200хх610х1000мм | арт.325200 |  | Malvestio | шт. | 1 |  |  |
| 54А | Дозатор локтевой для жидкого мыла |  |  | Tork, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 104 | Столик манипуляционный мобильный; для инструментов, из нержавеющей стали AISI 304, с 2-мя полками, столешница с бортом по 4-м сторонам, на колесах 125 мм, 2 из которых с тормозами Габариты: 600х400х800 мм | арт.325025 |  | Malvestio | шт. | 2 |  |  |
| 140 | Аппарат рентгеновский маммографический цифровой в составе: 140.01 – установка рентгеновская для маммографии, габариты: 780х1175х2352 мм (вес – 350 кг.) 140.03 - станция сбора данных, габариты: 186х481х430 мм 140.04 – монитор цветной 19” 140.05 – пульт управления 140.06 - панель с цветной подсветкой 140.07 – держатель настенный для компрессионнх пластин, габариты: 80х40х1180мм 140.08 – приставка биопсийная 140.09 – пистолей биопсийный 140.10 – кресло пациента, габариты: 1680х760х1440 мм (вес – 95 кг.) 140.2.01 - рабочая станция 140.2.02 – монитор 140.2.03 – монитор цветной сдвоенный 140.2.04 – ИБП 1,5кВА 140.3.01 – сетевой распределитель 140.3.02 – выключатель 140.3.03 - аварийный выключатель 1ф, 220В; 7,5кВА | MAMMOMAT Revelation |  | Siemens | шт. | 1 |  | Данные предоставляет фирма-производитель данного оборудования |
| 146 | Держатель для бумажных полотенец | TORK Xpress Multifold |  | Tork, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 149А | Дозатор локтевой для дезинфецирующих средств |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 152 | Зеркало круглое с подстветкой, диаметр 700мм 1Ф; 220 В; 0,1 кВт | Ring |  | Россия | шт. | 1 |  | Подключается к сети через электроввод |
| 212.1 *** | Рентгензащитные ставни. Габариты: 1900х800 (h)мм. Свинцовый эквивалент 0,25мм (по расчету 0,12мм) | Индивидуальное изготовление |  | ЗАО «ПОНИ», Россия | шт. | 1 |  | Учитывается разделом АР |
| 259 | Вешало для одежды (для пиджаков), напольное, в комплекте с рожком для обуви |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  |  |
| Е20 | Вешалка для хранения защитной одежды AW4211 |  |  | Россия | шт. | 1 |  |  |
| ОЗ-2 *** | Окно рентгеновское защитное Габариты: 1060х556х45мм Свинцовый эквивалент — 2,5 мм Pb |  |  | ЗАО «ПОНИ», Россия | шт. | 1 |  | Учитывается разделом АР |
| ДР-3 *** | Дверь рентгеновская защитная. Габариты 1000х2100мм. Свинцовый эквивалент 0,25мм (по расчету 0,034мм) |  |  | ЗАО «ПОНИ», Россия | шт. | 1 |  | Учитывается разделом АР |
| ДР-4 *** | Дверь рентгеновская защитная. Габариты 1300х2100мм. Свинцовый эквивалент 0,25мм (по расчету 0,028мм) |  |  | ЗАО «ПОНИ», Россия | шт. | 1 |  | Учитывается разделом АР |
| Б/П | Комплект средств индивидуальной защиты от ионизируюшего излучения |  |  | Россия | компл. | 1 |  |  |
| СТ | Световое табло с надписью "Не входить" |  |  | Россия | шт. | 1 |  | Учитывается в разделе ЭО |
| Р-15 | Переговорное устройство, в т.ч: Пульт автоматической полудуплексной связи с микрофоном на гибкой стойке GC-1001D3 Габариты: 180х165х25/40 мм Блок клиента – громкоговоритель WP-03T Габариты: 115х115х55 мм 1Ф; 220 В; ~ 0,01 кВт |  |  | Hostcall- RК.02 | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2-хполюсную розетку с заземл. контактом 220В через блок питания (в комплекте) |
| ШП-1 | Ширма потолочная |  |  | Инд. изготовление | шт. | 1 |  |  |
| 1035а | Комната управления |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Кресло медицинское для персонала на роликовой опоре, механизм - газ/лифт, обивка - кожзаменитель. | ДМ-5-004-04 |  | Доктор Мебель | шт. | 1 |  |  |
| 14 | Облучатель-рециркулятор закрытого типа, бактерицидная эффективность 99%, производительность 100м3/час Габариты: 340х140х890мм РУ-60ВА,220В,1Ф+N+PE | Дезар 3 |  | КРОНТ | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 19.5 | Стол врача с тумбой справа Габариты: 1200х600х820мм |  |  | Доктор Мебель | шт. | 1 |  |  |
| 19.6 | Тумба подкатная Габариты: 400х500х670мм |  |  | Доктор Мебель | шт. | 1 |  |  |
| 21 | Стул для посетителей |  |  | Доктор Мебель | шт. | 1 |  |  |
| 63 | Лазерное многофункциональное устройство. Габариты: 420х390х320 мм 1ф; 220В; 0,51кВт | HPLaserJetProMFPM428fdn |  | Импорт | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 155 | Корзина для мусора, офисная, металлическая, без крышки, 15 литров |  |  | Санакс | шт. | 1 |  |  |
| 157 | Лампа настольная 1Ф; 220 В; 0,011 кВт | NL 202 |  | Эра | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 199 | Рулонная штора, 2000х2200 |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  |  |
| Р-19 | Медицинский принтер Габариты: 700х750х1410 мм 1ф; 0,7кВт, 220В | Agfa Drystar 5503 |  | Agfa | шт. | 1 | 190 | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 1036 | Уборная для посетителей |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Бак для мусора с металлическим внутренним ведром, с педалью 12л сталь полированная | Brabantia 123405 |  | Россия | шт. | 1 |  |  |
| 5.1 | Урна для бумажных полотенец, 50 л | Tork Image Design 460011 |  | Tork, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 54 | Дозатор бесконтактный для жидкого мыла, с замком, объем 0,8 л. 1Ф; 220 В; ~ 0,001 кВт |  |  | Торговая сеть | шт. | 1 |  | Подключается к сети через электроввод |
| 85 | Рулонная штора, 1200х1800мм |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 2 |  |  |
| 146 | Держатель для бумажных полотенец | TORK Xpress Multifold |  | Tork, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 146.1 | Диспенсер для бумажных покрытий на унитаз | TORK |  | Tork, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 147 | Диспенсер для туалетной бумаги в мини-рулонах белый | Tork SmartOne |  | Tork, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 149 | Дозатор бесконтактный для дезинфицирующих средств 1Ф; 220 В; ~ 0,001 кВт |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  | Подключается к сети через электроввод |
| 150 | Ерш для унитаза с колбой (подставкой) | Tork |  | Tork, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 152 | Зеркало круглое с подстветкой, диаметр 700мм 1Ф; 220 В; 0,1 кВт | Ring |  | Россия | шт. | 1 |  | Подключается к сети через электроввод |
| 209 | Электросушитель для рук погружной Габариты: 300х220х690 мм 1ф; 1,9кВт, 220В | BXG-JET 7000C |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  | Подключается к сети через электроввод |
| Б/Н | Крючок |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  | на планах не указано |
| Б/Н* | Гигиенический душ со встраиваемым смесителем | ALMA Benito AL-859-01 |  | ALMA | шт. | 1 |  | Подвод холодной воды D=15мм; подвод горячей воды D=15мм |
| 1037 | Уборная для МГН |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Бак для мусора с металлическим внутренним ведром, с педалью 12л сталь полированная | Brabantia 123405 |  | Россия | шт. | 1 |  |  |
| 5.1 | Урна для бумажных полотенец, 50 л | Tork Image Design 460011 |  | Tork, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 54 | Дозатор бесконтактный для жидкого мыла, с замком, объем 0,8 л. 1Ф; 220 В; ~ 0,001 кВт |  |  | Торговая сеть | шт. | 1 |  | Подключается к сети через электроввод |
| 146 | Держатель для бумажных полотенец | TORK Xpress Multifold |  | Tork, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 146.1 | Диспенсер для бумажных покрытий на унитаз | TORK |  | Tork, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 147 | Диспенсер для туалетной бумаги в мини-рулонах белый | Tork SmartOne |  | Tork, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 149 | Дозатор бесконтактный для дезинфицирующих средств 1Ф; 220 В; ~ 0,001 кВт |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  | Подключается к сети через электроввод |
| 150 | Ерш для унитаза с колбой (подставкой) | Tork |  | Tork, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 152 | Зеркало круглое с подстветкой, диаметр 700мм 1Ф; 220 В; 0,1 кВт | Ring |  | Россия | шт. | 1 |  | Подключается к сети через электроввод |
| 209 | Электросушитель для рук погружной Габариты: 300х220х690 мм 1ф; 1,9кВт, 220В | BXG-JET 7000C |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  | Подключается к сети через электроввод |
| Б/Н | Крючок |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  | на планах не указано |
| Б/Н* | Гигиенический душ со встраиваемым смесителем | ALMA Benito AL-859-01 |  | ALMA | шт. | 1 |  | Подвод холодной воды D=15мм; подвод горячей воды D=15мм |
| 1039 | Уборная для персонала |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Бак для мусора с металлическим внутренним ведром, с педалью 12л сталь полированная | Brabantia 123405 |  | Россия | шт. | 1 |  |  |
| 54А | Дозатор локтевой для жидкого мыла |  |  | Tork, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 147 | Диспенсер для туалетной бумаги в мини-рулонах белый | Tork SmartOne |  | Tork, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 149А | Дозатор локтевой для дезинфецирующих средств |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 150 | Ерш для унитаза с колбой (подставкой) | Tork |  | Tork, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 152 | Зеркало круглое с подстветкой, диаметр 700мм 1Ф; 220 В; 0,1 кВт | Ring |  | Россия | шт. | 1 |  | Подключается к сети через электроввод |
| 209 | Электросушитель для рук погружной Габариты: 300х220х690 мм 1ф; 1,9кВт, 220В | BXG-JET 7000C |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  | Подключается к сети через электроввод |
| Б/Н | Крючок |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  | на планах не указано |
| Б/Н* | Гигиенический душ со встраиваемым смесителем | ALMA Benito AL-859-01 |  | ALMA | шт. | 1 |  | Подвод холодной воды D=15мм; подвод горячей воды D=15мм |
| 1040 | Ожидальная |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Бак для мусора с металлическим внутренним ведром, с педалью 12л сталь полированная | Brabantia 123405 |  | Россия | шт. | 1 |  |  |
| 34 | Пурифайер для проточной воды с ультрафильтрацией. Габариты: 310х360х1190 мм 1Ф; 220 В; 1,0 кВт | V40-U4L Black |  | Ecotronic, Торговая сеть | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В. Подвод холодной воды D=1/2” |
| 386 | Диван Размер:ширина 830 мм глубина 820 мм высота 830 мм посадка 460 мм | Артикул: Хорека 105 Отделка ткань высшей категории |  | Первая мебельная фабрика | шт. | 5 |  |  |
| 388 | Стол журнальный круглый, Габариты: 40,6 x 100 x 100 | GARDA DECOR 33FS-CT2029-BBS |  | Первая мебельная фабрика | шт. | 1 |  |  |
| 389 | Журнальный столик | GARDA DECOR 57EL-ET101В |  | Первая мебельная фабрика |  | 3 |  |  |
| 390 | Диван мягкий двухместный, Размер:ширина 1640 мм глубина 820 мм высота 830 мм посадка 460 мм | Артикул: Хорека 105 Отделка ткань высшей категории |  | Первая мебельная фабрика | шт. | 5 |  |  |
| LG 55 | Монитор, 55 дюйма, LAN 1Ф; 220 В; 0,25 кВт |  |  | LG | шт. | 2 |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 1041 | Процедурная денситометрии |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Кресло медицинское для персонала на роликовой опоре, механизм - газ/лифт, обивка - кожзаменитель. | ДМ-5-004-04 |  | Доктор Мебель | шт. | 1 |  |  |
| 5 | Бак для мусора с металлическим внутренним ведром, с педалью 12л сталь полированная | Brabantia 123405 |  | Россия | шт. | 1 |  |  |
| 6 | Тумба подвесная под умывальник с 2-мя ящиками, фаянсовая раковина в комплекте, смеситель GROHE Europolis |  |  | Первая мебельная фабрика | шт. | 1 |  | Подвод холодной воды D=15 мм, подвод горячей воды D=15 мм, отвод в канализацию D=50 мм |
| 14 | Облучатель-рециркулятор закрытого типа, бактерицидная эффективность 99%, производительность 100м3/час Габариты: 340х140х890мм РУ-60ВА,220В,1Ф+N+PE | Дезар 3 |  | КРОНТ | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 19.5 | Стол врача с тумбой справа Габариты: 1200х600х820мм |  |  | Доктор Мебель | шт. | 1 |  |  |
| 19.6 | Тумба подкатная Габариты: 400х500х670мм |  |  | Доктор Мебель | шт. | 1 |  |  |
| 21 | Стул для посетителей |  |  | Доктор Мебель | шт. | 1 |  |  |
| 54А | Дозатор локтевой для жидкого мыла |  |  | Tork, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 57 | Моноблок HP EliteOne 800 G6 24 AiO BU -Non-Touch RCTO (i7 10700/16GB/1TB NVMe/Win 10/3Yr wite)+ клавиатура/мышь. 1ф; 220В; 0,3кВт | HP EliteOne 800 |  | Импорт | компл. | 1 |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 63 | Лазерное многофункциональное устройство. Габариты: 420х390х320 мм 1ф; 220В; 0,51кВт | HPLaserJetProMFPM428fdn |  | Импорт | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 58 | Денситометр рентгеновский с принадлежностями, в составе: 58.1 – сканер, габариты 2623х1093х1283мм (вес – 272 кг.) 58.2 – рабочая станция 1ф, 220В; 450ВА | Progidy Pro |  | GE Healthcare | шт. | 1 |  | Данные предоставляет фирма-производитель данного оборудования |
| 146 | Держатель для бумажных полотенец | TORK Xpress Multifold |  | Tork, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 149А | Дозатор локтевой для дезинфецирующих средств |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 152 | Зеркало круглое с подстветкой, диаметр 700мм 1Ф; 220 В; 0,1 кВт | Ring |  | Россия | шт. | 1 |  | Подключается к сети через электроввод |
| 155 | Корзина для мусора, офисная, металлическая, без крышки, 15 литров |  |  | Санакс | шт. | 1 |  |  |
| 157 | Лампа настольная 1Ф; 220 В; 0,011 кВт | NL 202 |  | Эра | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| Е20 | Вешалка для хранения защитной одежды AW4211 |  |  | Россия | шт. | 1 |  |  |
| Е30 | Ширма рентгенозащитная большая односекционная со смотровым рентгенозащитным окном. Свинцовый эквивалент панели ширмы – 1,0мм, окна – 2,5мм Габариты: 1050х710х2000 мм |  |  | ЗАО «ПОНИ», Россия | шт. | 1 |  |  |
| 212.2 *** | Рентгензащитные ставни. Габариты: 1650х900 (h)мм. Свинцовый эквивалент 0,5мм (по расчету 0,5мм) | Индивидуальное изготовление |  | ЗАО «ПОНИ», Россия | шт. | 3 |  | Учитывается разделом АР |
| 259 | Вешало для одежды (для пиджаков), напольное, в комплекте с рожком для обуви |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 346 | Шкаф для белья; двухстворчатый с 5 полками; ЛДСП; 800*600*2000 мм | ДМ-6-001-05 |  | Доктор Мебель | шт. | 1 |  |  |
| Б/П | Комплект средств индивидуальной защиты от ионизируюшего излучения |  |  | Россия | компл. | 1 |  |  |
| СТ | Световое табло с надписью "Не входить" |  |  | Россия | шт. | 1 |  | Учитывается в разделе ЭО |
| ДР-8 *** | Дверь рентгеновская защитная. Габариты 1300х2100мм. Свинцовый эквивалент 0,25м (по расчету 0,24мм) |  |  | ЗАО «ПОНИ», Россия | шт. | 1 |  | Учитывается разделом АР |
| ШП-1 | Ширма потолочная |  |  | Инд. изготовление | шт. | 1 |  |  |
| 1042 | Кабинет врача рентгенолога |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Кресло медицинское для персонала на роликовой опоре, механизм - газ/лифт, обивка - кожзаменитель. | ДМ-5-004-04 |  | Доктор Мебель | шт. | 1 |  |  |
| 5 | Бак для мусора с металлическим внутренним ведром, с педалью 12л сталь полированная | Brabantia 123405 |  | Россия | шт. | 1 |  |  |
| 6 | Тумба подвесная под умывальник с 2-мя ящиками, фаянсовая раковина в комплекте, смеситель GROHE Europolis |  |  | Первая мебельная фабрика | шт. | 1 |  | Подвод холодной воды D=15 мм, подвод горячей воды D=15 мм, отвод в канализацию D=50 мм |
| 14 | Облучатель-рециркулятор закрытого типа, бактерицидная эффективность 99%, производительность 100м3/час Габариты: 340х140х890мм РУ-60ВА,220В,1Ф+N+PE | Дезар 3 |  | КРОНТ | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 19.5 | Стол врача с тумбой справа Габариты: 1200х600х820мм |  |  | Доктор Мебель | шт. | 1 |  |  |
| 19.6 | Тумба подкатная Габариты: 400х500х670мм |  |  | Доктор Мебель | шт. | 1 |  |  |
| 21 | Стул для посетителей |  |  | Доктор Мебель | шт. | 1 |  |  |
| 24 | Шкаф комбинированный со стеклянными дверьми в рамке |  |  | Первая мебельная фабрика | шт. | 1 |  |  |
| 26 | Шкаф двухстворчатый с 4 полками, с сейфом и замком, фасады и корпус - сталь с порошковым покрытием. Габариты: 900х600х1950 мм | ДМ-4-001-37 |  | Доктор Мебель | шт. | 1 |  |  |
| 54А | Дозатор локтевой для жидкого мыла |  |  | Tork, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 57 | Моноблок HP EliteOne 800 G6 24 AiO BU -Non-Touch RCTO (i7 10700/16GB/1TB NVMe/Win 10/3Yr wite)+ клавиатура/мышь. 1ф; 220В; 0,3кВт | HP EliteOne 800 |  | Импорт | компл. | 1 |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 63 | Лазерное многофункциональное устройство. Габариты: 420х390х320 мм 1ф; 220В; 0,51кВт | HPLaserJetProMFPM428fdn |  | Импорт | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 86 | Рулонная штора, 1500х1800мм |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 141 | Шкаф общего назначения | FLS329 |  | Юнитекс | шт. | 1 |  |  |
| 146 | Держатель для бумажных полотенец | TORK Xpress Multifold |  | Tork, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 149А | Дозатор локтевой для дезинфецирующих средств |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 152 | Зеркало круглое с подстветкой, диаметр 700мм 1Ф; 220 В; 0,1 кВт | Ring |  | Россия | шт. | 1 |  | Подключается к сети через электроввод |
| 155 | Корзина для мусора, офисная, металлическая, без крышки, 15 литров |  |  | Санакс | шт. | 1 |  |  |
| 157 | Лампа настольная 1Ф; 220 В; 0,011 кВт | NL 202 |  | Эра | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 162 | Негатоскоп двухкадровый, размеры просмотрового экрана 720х420 мм. Корпус негатоскопа цельнопластмассовый, экран из оргстекла; источник света люминесцентные лампы, неравномерность яркости экрана не более 30%, яркость в центрах полей диагностики Габариты:730х500х130 мм 1Ф; 220 В; 0,1 кВт | НР2-02 |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 1043 | Процедурная рентгендиагностики |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Бак для мусора с металлическим внутренним ведром, с педалью 12л сталь полированная | Brabantia 123405 |  | Россия | шт. | 1 |  |  |
| 6 | Тумба подвесная под умывальник с 2-мя ящиками, фаянсовая раковина в комплекте, смеситель GROHE Europolis |  |  | Первая мебельная фабрика | шт. | 1 |  | Подвод холодной воды D=15 мм, подвод горячей воды D=15 мм, отвод в канализацию D=50 мм |
| 12 | Кушетка смотровая 2-х секционная с изменяемой высотой | арт.349400 |  | Malvestio | шт. | 1 |  |  |
| 14 | Облучатель-рециркулятор закрытого типа, бактерицидная эффективность 99%, производительность 100м3/час Габариты: 340х140х890мм РУ-60ВА,220В,1Ф+N+PE | Дезар 3 |  | КРОНТ | шт. | 2 |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 21 | Стул для посетителей |  |  | Доктор Мебель | шт. | 1 |  |  |
| 54А | Дозатор локтевой для жидкого мыла |  |  | Tork, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 104 | Столик манипуляционный мобильный; для инструментов, из нержавеющей стали AISI 304, с 2-мя полками, столешница с бортом по 4-м сторонам, на колесах 125 мм, 2 из которых с тормозами Габариты: 600х400х800 мм | арт.325025 |  | Malvestio | шт. | 2 |  |  |
| 141 | Шкаф общего назначения | FLS329 |  | Юнитекс | шт. | 1 |  |  |
| 144 | Аппарат рентгеновский мобильный | MobileDart Evolution |  | SHIMADZU, Япония | шт. | 1 | 70 | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 146 | Держатель для бумажных полотенец | TORK Xpress Multifold |  | Tork, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 149А | Дозатор локтевой для дезинфецирующих средств |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 152 | Зеркало круглое с подстветкой, диаметр 700мм 1Ф; 220 В; 0,1 кВт | Ring |  | Россия | шт. | 1 |  | Подключается к сети через электроввод |
| 165 | Комплекс рентгенодиагностический медицинский, в составе: 165.1 стол штатив универсальный (1560кг.); 165.2 - пульт управления; 165.3 - шкаф генератора (300 кг.); 165.4 шкаф правления столом (230 кг.); 165.5 - шкаф цифровой системы обработки изображения (260 кг.); 165.8 - АРМ врача-рентгенолога 3Ф; 380 В; 80 кВт | SONIALVISION G4 |  | SHIMADZU, Япония | шт. | 1 | 1380 | Данные предоставляет фирма-производитель данного оборудования |
| 212.3 *** | Рентгензащитные ставни. Габариты: 1600х900 (h)мм. Свинцовый эквивалент 1,5мм (по расчету 1,49мм) | Индивидуальное изготовление |  | ЗАО «ПОНИ», Россия | шт. | 1 |  | Учитывается разделом АР |
| 212.4 *** | Рентгензащитные ставни. Габариты: 1900х900 (h)мм. Свинцовый эквивалент 1,5мм (по расчету 1,49мм) | Индивидуальное изготовление |  | ЗАО «ПОНИ», Россия | шт. | 1 |  | Учитывается разделом АР |
| 259 | Вешало для одежды (для пиджаков), напольное, в комплекте с рожком для обуви |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  |  |
| ОК3 | Консоль настенная для специальных лечебных помещений с клапаном (О2) и блоком из 4-х электророзеток, розетками уравнивания потециалов (2), с увлажнителем кислорода РУ-1,0 кВт; 220В; 1Ф.+N+PE (максимальная установленная мощность подключаемого к консоли оборудования) | Linea I | - | ООО «Дрегер» | шт. | 1 |  | Подключается к сети через электроввод. Подвод кислорода |
| Е20 | Вешалка для хранения защитной одежды AW4211 |  |  | Россия | шт. | 1 |  |  |
| ОЗ-2 | Окно рентгеновское защитное Габариты: 1060х556х45мм Свинцовый эквивалент — 2,5 мм Pb |  |  | ЗАО «ПОНИ», Россия | шт. | 1 |  |  |
| ДР-5 *** | Дверь рентгеновская защитная. Габариты 1000х2100мм. Свинцовый эквивалент 1,0мм (по расчету 0,89мм) |  |  | ЗАО «ПОНИ», Россия | шт. | 1 |  | Учитывается разделом АР |
| ДР-6 *** | Дверь рентгеновская защитная. Габариты 1300х2100мм. Свинцовый эквивалент 2,5мм (по расчету 2,16мм) |  |  | ЗАО «ПОНИ», Россия | шт. | 1 |  | Учитывается разделом АР |
| ММП2 | Инфузионная стойка Два гнез-да для флаконов, два крючка. | ДМ-6-014-03 |  | Доктор Мебель Россия | шт. | 1 |  |  |
| Б/П | Комплект средств индивидуальной защиты от ионизируюшего излучения |  |  | Россия | компл. | 1 |  |  |
| СТ | Световое табло с надписью "Не входить" |  |  | Россия | шт. | 1 |  | Учитывается в разделе ЭО |
| ШП-1 | Ширма потолочная |  |  | Инд. изготовление | шт. | 1 |  |  |
| 1043а | Уборная |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Бак для мусора с металлическим внутренним ведром, с педалью 12л сталь полированная | Brabantia 123405 |  | Россия | шт. | 1 |  |  |
| 5.1 | Урна для бумажных полотенец, 50 л | Tork Image Design 460011 |  | Tork, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 54 | Дозатор бесконтактный для жидкого мыла, с замком, объем 0,8 л. 1Ф; 220 В; ~ 0,001 кВт |  |  | Торговая сеть | шт. | 1 |  | Подключается к сети через электроввод |
| 146 | Держатель для бумажных полотенец | TORK Xpress Multifold |  | Tork, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 146.1 | Диспенсер для бумажных покрытий на унитаз | TORK |  | Tork, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 147 | Диспенсер для туалетной бумаги в мини-рулонах белый | Tork SmartOne |  | Tork, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 149 | Дозатор бесконтактный для дезинфицирующих средств 1Ф; 220 В; ~ 0,001 кВт |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  | Подключается к сети через электроввод |
| 150 | Ерш для унитаза с колбой (подставкой) | Tork |  | Tork, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 152 | Зеркало круглое с подстветкой, диаметр 700мм 1Ф; 220 В; 0,1 кВт | Ring |  | Россия | шт. | 1 |  | Подключается к сети через электроввод |
| Б/Н | Крючок |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  | на планах не указано |
| Б/Н* | Гигиенический душ со встраиваемым смесителем | ALMA Benito AL-859-01 |  | ALMA | шт. | 1 |  | Подвод холодной воды D=15мм; подвод горячей воды D=15мм |
| 1044 | Комната управления |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Кресло медицинское для персонала на роликовой опоре, механизм - газ/лифт, обивка - кожзаменитель. | ДМ-5-004-04 |  | Доктор Мебель | шт. | 1 |  |  |
| 14 | Облучатель-рециркулятор закрытого типа, бактерицидная эффективность 99%, производительность 100м3/час Габариты: 340х140х890мм РУ-60ВА,220В,1Ф+N+PE | Дезар 3 |  | КРОНТ | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 19 | Стол рабочий, 1600х800х750мм | FLS201 |  | Юнитекс | шт. | 1 |  |  |
| 21 | Стул для посетителей |  |  | Доктор Мебель | шт. | 1 |  |  |
| 23 | Подставка-греденция |  | - | Первая мебельная фабрика | шт. | 1 |  |  |
| 24 | Шкаф комбинированный со стеклянными дверьми в рамке |  |  | Первая мебельная фабрика | шт. | 1 |  |  |
| 63 | Лазерное многофункциональное устройство. Габариты: 420х390х320 мм 1ф; 220В; 0,51кВт | HPLaserJetProMFPM428fdn |  | Импорт | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 86 | Рулонная штора, 1500х1800мм |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 155 | Корзина для мусора, офисная, металлическая, без крышки, 15 литров |  |  | Санакс | шт. | 1 |  |  |
| 157 | Лампа настольная 1Ф; 220 В; 0,011 кВт | NL 202 |  | Эра | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| Р-15 | Переговорное устройство, в т.ч: Пульт автоматической полудуплексной связи с микрофоном на гибкой стойке GC-1001D3 Габариты: 180х165х25/40 мм Блок клиента – громкоговоритель WP-03T Габариты: 115х115х55 мм 1Ф; 220 В; ~ 0,01 кВт |  |  | Hostcall- RК.02 | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2-хполюсную розетку с заземл. контактом 220В через блок питания (в комплекте) |
| 1045 | Кабинет врача рентгенолога |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Кресло медицинское для персонала на роликовой опоре, механизм - газ/лифт, обивка - кожзаменитель. | ДМ-5-004-04 |  | Доктор Мебель | шт. | 1 |  |  |
| 5 | Бак для мусора с металлическим внутренним ведром, с педалью 12л сталь полированная | Brabantia 123405 |  | Россия | шт. | 1 |  |  |
| 6 | Тумба подвесная под умывальник с 2-мя ящиками, фаянсовая раковина в комплекте, смеситель GROHE Europolis |  |  | Первая мебельная фабрика | шт. | 1 |  | Подвод холодной воды D=15 мм, подвод горячей воды D=15 мм, отвод в канализацию D=50 мм |
| 14 | Облучатель-рециркулятор закрытого типа, бактерицидная эффективность 99%, производительность 100м3/час Габариты: 340х140х890мм РУ-60ВА,220В,1Ф+N+PE | Дезар 3 |  | КРОНТ | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 19.5 | Стол врача с тумбой справа Габариты: 1200х600х820мм |  |  | Доктор Мебель | шт. | 1 |  |  |
| 19.6 | Тумба подкатная Габариты: 400х500х670мм |  |  | Доктор Мебель | шт. | 1 |  |  |
| 21 | Стул для посетителей |  |  | Доктор Мебель | шт. | 1 |  |  |
| 24 | Шкаф комбинированный со стеклянными дверьми в рамке |  |  | Первая мебельная фабрика | шт. | 1 |  |  |
| 26 | Шкаф двухстворчатый с 4 полками, с сейфом и замком, фасады и корпус - сталь с порошковым покрытием. Габариты: 900х600х1950 мм | ДМ-4-001-37 |  | Доктор Мебель | шт. | 1 |  |  |
| 54А | Дозатор локтевой для жидкого мыла |  |  | Tork, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 57 | Моноблок HP EliteOne 800 G6 24 AiO BU -Non-Touch RCTO (i7 10700/16GB/1TB NVMe/Win 10/3Yr wite)+ клавиатура/мышь. 1ф; 220В; 0,3кВт | HP EliteOne 800 |  | Импорт | компл. | 1 |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 63 | Лазерное многофункциональное устройство. Габариты: 420х390х320 мм 1ф; 220В; 0,51кВт | HPLaserJetProMFPM428fdn |  | Импорт | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 86 | Рулонная штора, 1500х1800мм |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 141 | Шкаф общего назначения | FLS329 |  | Юнитекс | шт. | 1 |  |  |
| 146 | Держатель для бумажных полотенец | TORK Xpress Multifold |  | Tork, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 149А | Дозатор локтевой для дезинфецирующих средств |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 152 | Зеркало круглое с подстветкой, диаметр 700мм 1Ф; 220 В; 0,1 кВт | Ring |  | Россия | шт. | 1 |  | Подключается к сети через электроввод |
| 155 | Корзина для мусора, офисная, металлическая, без крышки, 15 литров |  |  | Санакс | шт. | 1 |  |  |
| 157 | Лампа настольная 1Ф; 220 В; 0,011 кВт | NL 202 |  | Эра | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 162 | Негатоскоп двухкадровый, размеры просмотрового экрана 720х420 мм. Корпус негатоскопа цельнопластмассовый, экран из оргстекла; источник света люминесцентные лампы, неравномерность яркости экрана не более 30%, яркость в центрах полей диагностики Габариты:730х500х130 мм 1Ф; 220 В; 0,1 кВт | НР2-02 |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 1045а | Кабинет врача рентгенолога |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Кресло медицинское для персонала на роликовой опоре, механизм - газ/лифт, обивка - кожзаменитель. | ДМ-5-004-04 |  | Доктор Мебель | шт. | 1 |  |  |
| 5 | Бак для мусора с металлическим внутренним ведром, с педалью 12л сталь полированная | Brabantia 123405 |  | Россия | шт. | 1 |  |  |
| 6 | Тумба подвесная под умывальник с 2-мя ящиками, фаянсовая раковина в комплекте, смеситель GROHE Europolis |  |  | Первая мебельная фабрика | шт. | 1 |  | Подвод холодной воды D=15 мм, подвод горячей воды D=15 мм, отвод в канализацию D=50 мм |
| 14 | Облучатель-рециркулятор закрытого типа, бактерицидная эффективность 99%, производительность 100м3/час Габариты: 340х140х890мм РУ-60ВА,220В,1Ф+N+PE | Дезар 3 |  | КРОНТ | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 19.5 | Стол врача с тумбой справа Габариты: 1200х600х820мм |  |  | Доктор Мебель | шт. | 1 |  |  |
| 19.6 | Тумба подкатная Габариты: 400х500х670мм |  |  | Доктор Мебель | шт. | 1 |  |  |
| 21 | Стул для посетителей |  |  | Доктор Мебель | шт. | 1 |  |  |
| 24 | Шкаф комбинированный со стеклянными дверьми в рамке |  |  | Первая мебельная фабрика | шт. | 1 |  |  |
| 26 | Шкаф двухстворчатый с 4 полками, с сейфом и замком, фасады и корпус - сталь с порошковым покрытием. Габариты: 900х600х1950 мм | ДМ-4-001-37 |  | Доктор Мебель | шт. | 1 |  |  |
| 54А | Дозатор локтевой для жидкого мыла |  |  | Tork, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 57 | Моноблок HP EliteOne 800 G6 24 AiO BU -Non-Touch RCTO (i7 10700/16GB/1TB NVMe/Win 10/3Yr wite)+ клавиатура/мышь. 1ф; 220В; 0,3кВт | HP EliteOne 800 |  | Импорт | компл. | 1 |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 63 | Лазерное многофункциональное устройство. Габариты: 420х390х320 мм 1ф; 220В; 0,51кВт | HPLaserJetProMFPM428fdn |  | Импорт | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 86 | Рулонная штора, 1500х1800мм |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 141 | Шкаф общего назначения | FLS329 |  | Юнитекс | шт. | 1 |  |  |
| 146 | Держатель для бумажных полотенец | TORK Xpress Multifold |  | Tork, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 149А | Дозатор локтевой для дезинфецирующих средств |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 152 | Зеркало круглое с подстветкой, диаметр 700мм 1Ф; 220 В; 0,1 кВт | Ring |  | Россия | шт. | 1 |  | Подключается к сети через электроввод |
| 155 | Корзина для мусора, офисная, металлическая, без крышки, 15 литров |  |  | Санакс | шт. | 1 |  |  |
| 157 | Лампа настольная 1Ф; 220 В; 0,011 кВт | NL 202 |  | Эра | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 162 | Негатоскоп двухкадровый, размеры просмотрового экрана 720х420 мм. Корпус негатоскопа цельнопластмассовый, экран из оргстекла; источник света люминесцентные лампы, неравномерность яркости экрана не более 30%, яркость в центрах полей диагностики Габариты:730х500х130 мм 1Ф; 220 В; 0,1 кВт | НР2-02 |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 246 | Тумба с 2-мя дверками и полкой | ДМ-6-010-03 |  | Доктор Мебель | шт. | 1 |  |  |
| Р-21 | Принтер медицинский для печати рентгеновских снимков Габариты:597х649х463 мм РУ-0,5 кВт, 220В, 1Ф.+N+PE | Drypro Sigma |  | Импорт | шт. | 1 | 54 | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 1047 | Шлюз подготовки пациента |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Бак для мусора с металлическим внутренним ведром, с педалью 12л сталь полированная | Brabantia 123405 |  | Россия | шт. | 1 |  |  |
| 6 | Тумба подвесная под умывальник с 2-мя ящиками, фаянсовая раковина в комплекте, смеситель GROHE Europolis |  |  | Первая мебельная фабрика | шт. | 1 |  | Подвод холодной воды D=15 мм, подвод горячей воды D=15 мм, отвод в канализацию D=50 мм |
| 12 | Кушетка смотровая 2-х секционная с изменяемой высотой | арт.349400 |  | Malvestio | шт. | 1 |  |  |
| 14 | Облучатель-рециркулятор закрытого типа, бактерицидная эффективность 99%, производительность 100м3/час Габариты: 340х140х890мм РУ-60ВА,220В,1Ф+N+PE | Дезар 3 |  | КРОНТ | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 26 | Шкаф двухстворчатый с 4 полками, с сейфом и замком, фасады и корпус - сталь с порошковым покрытием. Габариты: 900х600х1950 мм | ДМ-4-001-37 |  | Доктор Мебель | шт. | 1 |  |  |
| 54А | Дозатор локтевой для жидкого мыла |  |  | Tork, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 104 | Столик манипуляционный мобильный; для инструментов, из нержавеющей стали AISI 304, с 2-мя полками, столешница с бортом по 4-м сторонам, на колесах 125 мм, 2 из которых с тормозами Габариты: 600х400х800 мм | арт.325025 |  | Malvestio | шт. | 1 |  |  |
| 146 | Держатель для бумажных полотенец | TORK Xpress Multifold |  | Tork, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 149А | Дозатор локтевой для дезинфецирующих средств |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 152 | Зеркало круглое с подстветкой, диаметр 700мм 1Ф; 220 В; 0,1 кВт | Ring |  | Россия | шт. | 1 |  | Подключается к сети через электроввод |
| 210 | Емкость-контейнер КДС " КРОРТ" для дизенфекции и стерилизации инструмент в объеме 3л |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 2 |  |  |
| 323 | Комплект для оснащения процедурного кабинета (Прил. N2 N 1317н) в составе: |  |  | Торговая сеть, Россия | компл. | 1 |  | на планах не указано |
|  | Термометр медицинский |  |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | Аппарат для измерения артериального давления |  |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | Стетофонендоскоп |  |  |  | шт. | 1 |  |  |
| ЛАБ9 | Стол лабораторный Габариты: 900х650х750 мм | ЛАБ-900 ЛТн |  | Россия | шт. | 1 |  |  |
| ОК6 | Консоль настенная для специальных лечебных помещений с клапаном (О2, N2O, Вак, Сж.в, отвод наркогазов) и блоком из 4-х электророзеток, розетками уравнивания потенциалов (2)с увлажнителем кислорода РУ-2,0 кВт; 220В; 1Ф.+N+PE (максимальная установленная мощность подключаемого к консоли оборудования) | Linea I | - | ООО «Дрегер» | шт. | 1 |  | Подключается к сети через электроввод. Подвод кислорода, закиси азота, вакуума, сжатого воздуха, отвод наркотических газов |
| Б/П | Укладка для оказания первичной медико-санитарной помощи взрослым в неотложной форме |  |  | Арисмед, Россия | компл. | 1 |  |  |
| Б/П | Укладка экстренной профилактики парентеральных инфекций |  |  | Торговая сеть, Россия | компл. | 1 |  |  |
| 1047а | Кабина для переодевания |  |  |  |  |  |  |  |
| 145Г | Пуф. Габариты: 910х430х480 | Diron Женева |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 151Ж | Консоль с 3-мя ящиками, белая Габариты: 1200х400хх850 мм | Ellington |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 331Г | Настольная лампа (торшер). Габариты: D=200мм, H=580 мм 1Ф; 220 В; 0,06 кВт | MER-LG-1(P/A) 200 |  | Kutek | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| ЗЕР-3 | Комплект зеркал с фацетом: Габариты: 1270х1145 – 1 шт. Габариты: 275х1145 – 2шт. |  |  | Торговая сеть, Россия | компл. | 1 |  |  |
| ВШ | Встроенный шкаф. Габариты: 1500х550х2250 мм |  |  | Индивидуальное изготовление | шт. | 1 |  |  |
| 1048 | Техническое помещение |  |  |  |  |  |  |  |
| 85 | Рулонная штора, 1200х1800мм |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 1049 | Процедурная МРТ |  |  |  |  |  |  |  |
| 142 | Томограф магнитно-резонансный 3,0 Т | Magnetom Vida 3 T |  | Siemens AG Medical Solutions, Германия | компл. | 1 |  | Данные предоставляет фирма -производитель данного оборудования |
| 305 | Набор магнитных катушек для исследования головы, шеи, спины, органов живота и таза, конечностей, ректальная катушка, катушка для периферической ангиографии, другие катушки по профилю учреждения |  |  | Торговая сеть, Россия | комп. | 1 |  | в комплекте с Magnetom Vida 3 T |
| ОК6 | Консоль настенная для специальных лечебных помещений с клапаном (О2, N2O, Вак, Сж.в, отвод наркогазов) и блоком из 4-х электророзеток, розетками уравнивания потенциалов (2), с увлажнителем кислорода РУ-2,0 кВт; 220В; 1Ф.+N+PE (максимальная установленная мощность подключаемого к консоли оборудования) | Linea I | - | ООО «Дрегер» | шт. | 1 |  | Подключается к сети через электроввод. Подвод кислорода, закиси азота, вакуума, сжатого воздуха; отвод наркотических газов |
| 1050 | Комната управления |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Кресло медицинское для персонала на роликовой опоре, механизм - газ/лифт, обивка - кожзаменитель. | ДМ-5-004-04 |  | Доктор Мебель | шт. | 1 |  |  |
| 19.5 | Стол врача с тумбой справа Габариты: 1200х600х820мм |  |  | Доктор Мебель | шт. | 1 |  |  |
| 19.6 | Тумба подкатная Габариты: 400х500х670мм |  |  | Доктор Мебель | шт. | 1 |  |  |
| 21 | Стул для посетителей |  |  | Доктор Мебель | шт. | 1 |  |  |
| 63 | Лазерное многофункциональное устройство. Габариты: 420х390х320 мм 1ф; 220В; 0,51кВт | HPLaserJetProMFPM428fdn |  | Импорт | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 85 | Рулонная штора, 1200х1800мм |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 155 | Корзина для мусора, офисная, металлическая, без крышки, 15 литров |  |  | Санакс | шт. | 1 |  |  |
| 157 | Лампа настольная 1Ф; 220 В; 0,011 кВт | NL 202 |  | Эра | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 246 | Тумба с 2-мя дверками и полкой | ДМ-6-010-03 |  | Доктор Мебель | шт. | 1 |  |  |
| Р-20 | Медицинский принтер Габариты: 728х715х536 мм 1ф; 0,53кВт, 220В | Agfa Drystar 5302 |  | Agfa | шт. | 1 | 90 | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 1051 | Главный вестибюль |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Бак для мусора с металлическим внутренним ведром, с педалью 12л сталь полированная | Brabantia 123405 |  | Россия | шт. | 1 |  |  |
| 14 | Облучатель-рециркулятор закрытого типа, бактерицидная эффективность 99%, производительность 100м3/час Габариты: 340х140х890мм РУ-60ВА,220В,1Ф+N+PE | Дезар 3 |  | КРОНТ | шт. | 4 |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 34 | Пурифайер для проточной воды с ультрафильтрацией. Габариты: 310х360х1190 мм 1Ф; 220 В; 0,3 кВт | V40-U4L Black |  | Ecotronic, Торговая сеть | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В. Подвод холодной воды D=1/2” |
| 145А | Банкетка длинная в стиле Модерн. Габариты: 1000х400х450мм |  |  | по дизайн-проекту | шт. | 10 |  |  |
| 199 | Рулонная штора, 2000х2200 |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 292 | Турникет . Скоростной проход с распашными створками. Габариты: 1820×1300×1010 мм 1Ф; 220 В; 0,16 кВт | PERCo-ATG-425 |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 2 |  | Подключается к сети через электроввод |
| 293 | Секция ограждения | ВН02 |  | PERCo | шт. | 2 |  |  |
| 1052 | Ресепшн |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Бак для мусора с металлическим внутренним ведром, с педалью 12л сталь полированная | Brabantia 123405 |  | Россия | шт. | 2 |  |  |
| 7 | Кресло рабочее для персонала на роликовой опоре, механизм - газ/лифт | IQ |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 2 |  |  |
| 57 | Моноблок HP EliteOne 800 G6 24 AiO BU -Non-Touch RCTO (i7 10700/16GB/1TB NVMe/Win 10/3Yr wite)+ клавиатура/мышь. 1ф; 220В; 0,3кВт | HP EliteOne 800 |  | Импорт | компл. | 2 |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 63 | Лазерное многофункциональное устройство. Габариты: 420х390х320 мм 1ф; 220В; 0,51кВт | HPLaserJetProMFPM428fdn |  | Импорт | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 72 | Монитор, 55 дюйма, LAN 1Ф; 220 В; 0,25 кВт |  |  | LG | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 85 | Рулонная штора, 1200х1800мм | 1200х1800 |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 157 | Лампа настольная 1Ф; 220 В; 0,011 кВт | NL 202 |  | Эра | шт. | 2 |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 164.1 | Стойка ресепшен с дверцей прохода |  |  | Инд. изго-товление | шт. | 1 |  | Согласно дизайнпро-екту. С установочными местами под розетки |
| 1053 | Гардероб уличной одежды посетителей |  |  |  |  |  |  |  |
| 86 | Рулонная штора, 1500х1800мм | 1500х1800 |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 2 |  |  |
| 260 | Вешалка гардеробная на 30 крючков, 15 плечиков , двухсторонняя Габариты: 1600х600х1800 | СГ-02 |  | Гардеробные системы «ТРЕЙДО» | шт. | 2 |  | Согласно дизайнпроекту |
| 260.1 | Вешалка гардеробная с крючками и полкой для головных уборов/перчаток |  |  | Инд. изго-товление | шт. | 4 |  | Согласно дизайнпро-екту |
| 260.2 | Стойка гардеробная |  |  | Инд. изготовление | Компл. | 1 |  | Согласно дизайнпроекту |
| 1054 | Договорный отдел |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Кресло рабочее для персонала на роликовой опоре, механизм - газ/лифт | IQ |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 2 |  |  |
| 14 | Облучатель-рециркулятор закрытого типа, бактерицидная эффективность 99%, производительность 100м3/час Габариты: 340х140х890мм РУ-60ВА,220В,1Ф+N+PE | Дезар 3 |  | КРОНТ | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 19 | Стол рабочий, 1600х800х750мм | FLS201 |  | Юнитекс | шт. | 2 |  |  |
| 21 | Стул для посетителей |  |  | Доктор Мебель | шт. | 4 |  |  |
| 23 | Подставка-греденция |  | - | Первая мебельная фабрика | шт. | 2 |  |  |
| 24 | Шкаф комбинированный со стеклянными дверьми в рамке |  |  | Первая мебельная фабрика | шт. | 2 |  |  |
| 57 | Моноблок HP EliteOne 800 G6 24 AiO BU -Non-Touch RCTO (i7 10700/16GB/1TB NVMe/Win 10/3Yr wite)+ клавиатура/мышь. 1ф; 220В; 0,3кВт | HP EliteOne 800 |  | Импорт | компл. | 2 |  |  |
| 63А | Принтер Габариты: 331х215х178 мм 1ф; 220В; 0,32кВт | HP Laser 107w |  | Импорт | шт. | 2 |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 86 | Рулонная штора, 1500х1800мм |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 141 | Шкаф общего назначения | FLS329 |  | Юнитекс | шт. | 1 |  |  |
| 155 | Корзина для мусора, офисная, металлическая, без крышки, 15 литров |  |  | Санакс | шт. | 2 |  |  |
| 157 | Лампа настольная 1Ф; 220 В; 0,011 кВт | NL 202 |  | Эра | шт. | 2 |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 1055а | Вестибюль |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Кресло рабочее для персонала на роликовой опоре, механизм - газ/лифт | IQ |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 57 | Моноблок HP EliteOne 800 G6 24 AiO BU -Non-Touch RCTO (i7 10700/16GB/1TB NVMe/Win 10/3Yr wite)+ клавиатура/мышь. 1ф; 220В; 0,3кВт | HP EliteOne 800 |  | Импорт | компл. | 1 |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 63 | Лазерное многофункциональное устройство. Габариты: 420х390х320 мм 1ф; 220В; 0,51кВт | HPLaserJetProMFPM428fdn |  | Импорт | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 145 | Банкетка гардеробная мягкая |  |  | Первая мебельная фабрика | шт. | 2 |  |  |
| 149 | Дозатор бесконтактный для дезинфицирующих средств 1Ф; 220 В; ~ 0,001 кВт |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  | Подключается к сети через электроввод |
| 155 | Корзина для мусора, офисная, металлическая, без крышки, 15 литров |  |  | Санакс | шт. | 1 |  |  |
| 157 | Лампа настольная 1Ф; 220 В; 0,011 кВт | NL 202 |  | Эра | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 220 | Машинка для чистки для обуви |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 221 | Контейнер для использованных бахил |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 221.1 | Диспенсер для бахил, настенный |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 249 | Стационарная монопанель . Ширина прохода – 1200мм. Габариты: 590х165х2260мм 1ф; 220В; 0,001кВт Вес – 24 кг. | БлокПост M Z 6 |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 250 | Подставка для зонтов | Kela |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 251 | Ресепшн для охраны |  |  | Инд. изготовление (пом. 1055а) | шт. | 1 |  | С установочными местами под розетки |
| 261 | Принтер для печати пропусков 1Ф; 220 В; 0,2кВт |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 293 | Секция ограждения. Длина – 1000мм | ВН02 |  | PERCo | шт. | 2 |  |  |
| 1056 | Помещение охраны |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Диван 3-местный, обивка-искусственная кожа, цвет - коричневый | Chairman СИМПЛ 1920х830х830 |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 5 | Бак для мусора с металлическим внутренним ведром, с педалью 12л сталь полированная | Brabantia 123405 |  | Россия | шт. | 1 |  |  |
| 7 | Кресло рабочее для персонала на роликовой опоре, механизм - газ/лифт | IQ |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 14 | Облучатель-рециркулятор закрытого типа, бактерицидная эффективность 99%, производительность 100м3/час Габариты: 340х140х890мм РУ-60ВА,220В,1Ф+N+PE | Дезар 3 |  | КРОНТ | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 19 | Стол рабочий, 1600х800х750мм | FLS201 |  | Юнитекс | шт. | 1 |  |  |
| 24 | Шкаф комбинированный со стеклянными дверьми в рамке |  |  | Первая мебельная фабрика | шт. | 1 |  |  |
| 57.1 | Компьютер персональный с 3 мониторами 1Ф; 220 В; 1,0кВт |  |  | Импорт | компл. | 1 |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 86 | Рулонная штора, 1500х1800мм | 1500х1800 |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 125 | Чайник электрический 1Ф; 220 В; 2,4кВт | 5KEK 1522 EAC KitchenAid |  | Торговая сеть | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 141 | Шкаф общего назначения | FLS329 |  | Юнитекс | шт. | 1 |  |  |
| 151 | Журнальный столик. Габариты: D=500мм, h=550мм | Wall Street ID-154B CR |  | Art Home Decor | шт. | 1 |  |  |
| 155 | Корзина для мусора, офисная, металлическая, без крышки, 15 литров |  |  | Санакс | шт. | 1 |  |  |
| 157 | Лампа настольная 1Ф; 220 В; 0,011 кВт | NL 202 |  | Эра | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 1057 | Договорный отдел |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Кресло рабочее для персонала на роликовой опоре, механизм - газ/лифт | IQ |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 14 | Облучатель-рециркулятор закрытого типа, бактерицидная эффективность 99%, производительность 100м3/час Габариты: 340х140х890мм РУ-60ВА,220В,1Ф+N+PE | Дезар 3 |  | КРОНТ | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 19.1 | Стол рабочий, 1200х700х750мм | FLS201 (инд. изг) |  | Юнитекс | шт. | 1 |  |  |
| 21 | Стул для посетителей |  |  | Доктор Мебель | шт. | 2 |  |  |
| 23 | Подставка-греденция |  | - | Первая мебельная фабрика | шт. | 1 |  |  |
| 24 | Шкаф комбинированный со стеклянными дверьми в рамке |  |  | Первая мебельная фабрика | шт. | 1 |  |  |
| 57 | Моноблок HP EliteOne 800 G6 24 AiO BU -Non-Touch RCTO (i7 10700/16GB/1TB NVMe/Win 10/3Yr wite)+ клавиатура/мышь. 1ф; 220В; 0,3кВт | HP EliteOne 800 |  | Импорт | компл. | 1 |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 63 | Лазерное многофункциональное устройство. Габариты: 420х390х320 мм 1ф; 220В; 0,51кВт | HPLaserJetProMFPM428fdn |  | Импорт | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 86 | Рулонная штора, 1500х1800мм |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 2 |  |  |
| 141 | Шкаф общего назначения | FLS329 |  | Юнитекс | шт. | 1 |  |  |
| 155 | Корзина для мусора, офисная, металлическая, без крышки, 15 литров |  |  | Санакс | шт. | 1 |  |  |
| 157 | Лампа настольная 1Ф; 220 В; 0,011 кВт | NL 202 |  | Эра | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 1057б | Касса |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Кресло рабочее для персонала на роликовой опоре, механизм - газ/лифт | IQ |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 14 | Облучатель-рециркулятор закрытого типа, бактерицидная эффективность 99%, производительность 100м3/час Габариты: 340х140х890мм РУ-60ВА,220В,1Ф+N+PE | Дезар 3 |  | КРОНТ | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 19А | Стол рабочий, 1200х700х750мм |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 35 | Расчетно-кассовый аппарат 1Ф; 220 В; 0,1 кВт | АМС-100К |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 57 | Моноблок HP EliteOne 800 G6 24 AiO BU -Non-Touch RCTO (i7 10700/16GB/1TB NVMe/Win 10/3Yr wite)+ клавиатура/мышь. 1ф; 220В; 0,3кВт | HP EliteOne 800 |  | Импорт | компл. | 1 |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 63 | Лазерное многофункциональное устройство. Габариты: 420х390х320 мм 1ф; 220В; 0,51кВт | HPLaserJetProMFPM428fdn |  | Импорт | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 155 | Корзина для мусора, офисная, металлическая, без крышки, 15 литров |  |  | Санакс | шт. | 1 |  |  |
| 157 | Лампа настольная 1Ф; 220 В; 0,011 кВт | NL 202 |  | Эра | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 252 | Сейф 2 класса взломостойкости; крепление к полу. Габариты: 440х430х1230 мм | VALBERG ГРАНИТ 120Т EL |  | Завод "Промет" | шт. | 1 | 257 |  |
| 1060 | Коридор |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Облучатель-рециркулятор закрытого типа, бактерицидная эффективность 99%, производительность 100м3/час Габариты: 340х140х890мм РУ-60ВА,220В,1Ф+N+PE | Дезар 3 |  | КРОНТ | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 1061 | Уборная для МГН |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Бак для мусора с металлическим внутренним ведром, с педалью 12л сталь полированная | Brabantia 123405 |  | Россия | шт. | 1 |  |  |
| 5.1 | Урна для бумажных полотенец, 50 л | Tork Image Design 460011 |  | Tork, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 54 | Дозатор бесконтактный для жидкого мыла, с замком, объем 0,8 л. 1Ф; 220 В; ~ 0,001 кВт |  |  | Торговая сеть | шт. | 1 |  | Подключается к сети через электроввод |
| 86 | Рулонная штора, 1500х1800мм | 1500х1800 |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 146 | Держатель для бумажных полотенец | TORK Xpress Multifold |  | Tork, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 146.1 | Диспенсер для бумажных покрытий на унитаз | TORK |  | Tork, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 147 | Диспенсер для туалетной бумаги в мини-рулонах белый | Tork SmartOne |  | Tork, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 149 | Дозатор бесконтактный для дезинфицирующих средств 1Ф; 220 В; ~ 0,001 кВт |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  | Подключается к сети через электроввод |
| 150 | Ерш для унитаза с колбой (подставкой) | Tork |  | Tork, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 152 | Зеркало круглое с подстветкой, диаметр 700мм 1Ф; 220 В; 0,1 кВт | Ring |  | Россия | шт. | 1 |  | Подключается к сети через электроввод |
| 209 | Электросушитель для рук погружной Габариты: 300х220х690 мм 1ф; 1,9кВт, 220В | BXG-JET 7000C |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  | Подключается к сети через электроввод |
| Б/Н | Крючок |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  | на планах не указано |
| Б/Н* | Гигиенический душ со встраиваемым смесителем | ALMA Benito AL-859-01 |  | ALMA | шт. | 1 |  | Подвод холодной воды D=15мм; подвод горячей воды D=15мм |
| 1062 | Комната персонала |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Бак для мусора с металлическим внутренним ведром, с педалью 12л сталь полированная | Brabantia 123405 |  | Россия | шт. | 1 |  |  |
| 14 | Облучатель-рециркулятор закрытого типа, бактерицидная эффективность 99%, производительность 100м3/час Габариты: 340х140х890мм РУ-60ВА,220В,1Ф+N+PE | Дезар 3 |  | КРОНТ | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 18 | Стол палатный, 900х900х750мм | ДМ-6-006-03 |  | Доктор Мебель | шт. | 1 |  |  |
| 21 | Стул для посетителей |  |  | Доктор Мебель | шт. | 4 |  |  |
| 36А | Холодильник бытовой двухкамерный 220В, 1Ф,0.3кВт | CNef 5745-21 |  | Liebherr |  | 1 |  | Подключается к сети через 2-хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 54А | Дозатор локтевой для жидкого мыла |  |  | Tork, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 68 | Мини-кухня в комплекте с раковиной |  |  | Доктор Мебель | шт. | 1 | 127.2 | Подвод холодной воды D=15 мм, подвод горячей воды D=15 мм, отвод в канализацию D=50 мм |
| 72 | Монитор, 55 дюйма, LAN 1Ф; 220 В; 0,25 кВт |  |  | LG | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 86 | Рулонная штора, 1500х1800мм | 1500х1800 |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 2 |  |  |
| 125 | Чайник электрический 1Ф; 220 В; 2,4кВт | 5KEK 1522 EAC KitchenAid |  | Торговая сеть | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 186 | Планка для полотенец на 4 крючка. Длина 250 мм |  |  | Торговая сеть | шт. | 1 |  |  |
| Б45 | Микроволновая печь, Корпус из нержавеющей стали. Объём 34 литра. 1Ф; 220 В; 1,55кВт | RCS511TS |  | Menumaster (США) | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 1063 | Уборная для персонала |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Бак для мусора с металлическим внутренним ведром, с педалью 12л сталь полированная | Brabantia 123405 |  | Россия | шт. | 1 |  |  |
| 54А | Дозатор локтевой для жидкого мыла |  |  | Tork, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 147 | Диспенсер для туалетной бумаги в мини-рулонах белый | Tork SmartOne |  | Tork, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 149А | Дозатор локтевой для дезинфецирующих средств |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 150 | Ерш для унитаза с колбой (подставкой) | Tork |  | Tork, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 152 | Зеркало круглое с подстветкой, диаметр 700мм 1Ф; 220 В; 0,1 кВт | Ring |  | Россия | шт. | 1 |  | Подключается к сети через электроввод |
| 209 | Электросушитель для рук погружной Габариты: 300х220х690 мм 1ф; 1,9кВт, 220В | BXG-JET 7000C |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  | Подключается к сети через электроввод |
| Б/Н | Крючок |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  | на планах не указано |
| Б/Н* | Гигиенический душ со встраиваемым смесителем | ALMA Benito AL-859-01 |  | ALMA | шт. | 1 |  | Подвод холодной воды D=15мм; подвод горячей воды D=15мм |
| 1064 | Стерилизационная |  |  |  |  |  |  |  |
| ОК9 | Клапан медицинского газа |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  | Подвод сжатого воздуха, ДУ=15, 4 бар |
| 5 | Бак для отходов с металлическим внутренним ведром, с педалью 12л сталь полированная | Brabantia 123405 |  | Россия | шт. | 1 |  |  |
| 14 | Облучатель-рециркулятор закрытого типа, бактерицидная эффективность 99%, производительность 100м3/час Габариты: 340х140х890мм РУ-60ВА,220В,1Ф+N+PE | Дезар 3 |  | КРОНТ | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 30 | Моечно-дезинфекционная машина Габариты: 598х678х818 мм РУ-3,3кВт,220В,1Ф+N+PE | MELAtherm 10DTB |  | Melag, Германия | шт. | 1 |  | Подключается к сети через автоматический выключатель. Подвод ХВ, D= 3/4. Отвод канализации D=50 мм |
| 41 | Автоклав класса "В" Габариты: 425х755х485 мм РУ-2,1кВт,220В,1Ф+N+PE | Vacuklav 23 B+ |  | Melag, Германия | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В Отвод в канализацию D=20 мм |
| 41а | Ионнообменный фильтр. Производительность 120 л/час Габариты: 320х150х350 мм | MELAdem 40 |  | Melag, Германия | шт. | 1 |  | Подвод холодной воды D=1/2 |
| 54А | Дозатор локтевой для жидкого мыла |  |  | Tork, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 76 | Облучатель бактерицидный насстенный, производительность 95%, 115м3/час | ОБН-75 "Азов" |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  | Подключается к сети через два выключателя, расположенные вне помещения у входной двери, сблокированные со световым табло. |
| 81 | Пистолет струйный с 8 насадками (для промывки и продувки) |  |  | TOMBA | шт. | 1 |  | Подвод сжатого воздуха, ДУ=15, 4 бар |
| 86 | Рулонная штора, 1500х1800мм | 1500х1800 |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 146 | Держатель для бумажных полотенец | TORK Xpress для листовых полотенец сложения Multifold |  | Торговая сеть | шт. | 1 |  |  |
| 149А | Дозатор локтевой для дезинфицирующих средств |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 214 | Автоклав для очистки и обработки наконечников Габариты: 380х370х350 мм РУ-1,1кВт,220В,1Ф+N+PE | DAC Universal |  | Sirona, Германия | шт. | 1 | 23 | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В . Подвод сжатого воздуха D внш.=6мм, 5-8бар. Расход – 60 л./мин. |
| 215 | Мойка ультразвуковая Габариты: 240х137х100 мм РУ-0,08 кВт,220В,1Ф+N+PE | S30 |  | Elmasonic | шт. | 1 | 3.3 | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 216 | Упаковочная машина с бабинодержателем Габариты: 415х330х430 мм РУ-0,3 кВт,220В,1Ф+N+PE | Melaseal 100+ |  | Melag, Германия | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 317 | Комплект мебели для стерилизационной (грязная зона, пом. 1064) в составе: |  |  | ANAS | компл. | 1 |  | Подвод холодной воды D=15 мм, подвод горячей воды D=15 мм, отвод в канализацию D=50 мм |
|  | QLT Модуль с дверцей и 2 полками 350 x 460 x 820мм |  |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | QM1E Модуль с распашной дверцей и полками 500 x 460 x 820 мм |  |  |  | шт. | 2 |  |  |
|  | QMLE Модуль под мойку 500 x 460 x 820 мм |  |  |  | шт. | 2 |  |  |
|  | SPX Мойка из нержавеющей стали для дезинфекции 330x330x151 мм |  |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | SVX Мойка из нержавеющей стали 400x340x201 |  |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | GRD Смеситель |  |  |  | шт. | 2 |  |  |
|  | QMAE Угловой модуль с распашной дверцей и полкой 640 х 640 х 820 мм |  |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | GMX/6 Столешница из нержавеющей стали, погонный метр 3750 x 600 x 30 мм |  |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | GMXA/6 Столешница угловая из нержавеющей стали, глубина 60 см 800 x 800 x 30мм |  |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | GMXS Бортик из нержавеющей стали, погонный метр 5,35 |  |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | SH20/VT Подвесной модуль со стеклянной дверцей - слайдером и 2 полками 1000 х 325 х 395 мм |  |  |  | шт. | 3 |  |  |
| 318 | Комплект мебели для стерилизационной (чистая зона, пом. 1064) в составе: |  |  | ANAS | компл. | 1 |  |  |
|  | QMAE Угловой модуль с распашной дверцей и полкой 640 х 640х 820 мм |  |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | QSB Модуль с навесной дверцей и полкой 600 х 550 х 820мм |  |  |  | шт. | 2 |  |  |
|  | QM5E Модуль с 3 ящиками типа В 500х 460 х 820 мм |  |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | QLT Модуль с 3 дверцей и 2 полками 350 х 460 х 820 |  |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | SBLA* Вставка в ящик 16 см |  |  |  | шт. | 6 |  |  |
|  | GMPA/W Столешница угловая из белого HPL пластика, глубина 60 см 800 х 800 х 30 мм |  |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | GMP/W Столешница из белого HPL пластика, глубина 60 см, погонный метр 2000х 600х 30 мм |  |  |  | шт. | 2 |  |  |
|  | GSQ Бортик из алюминия, погонный метр 3,4 |  |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | QCS Модуль под оборудование, на 2 секции 600 х 550 х 1150мм |  |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | SH20/VT Подвесной модуль со стеклянной дверцей - слайдером и 2 полками 1000 х 325 х 395 мм |  |  |  | шт. | 2 |  |  |
| 1065 | Уборная для посетителей |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Бак для мусора с металлическим внутренним ведром, с педалью 12л сталь полированная | Brabantia 123405 |  | Россия | шт. | 1 |  |  |
| 5.1 | Урна для бумажных полотенец, 50 л | Tork Image Design 460011 |  | Tork, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 54 | Дозатор бесконтактный для жидкого мыла, с замком, объем 0,8 л. 1Ф; 220 В; ~ 0,001 кВт |  |  | Торговая сеть | шт. | 1 |  | Подключается к сети через электроввод |
| 86 | Рулонная штора, 1500х1800мм | 1500х1800 |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 146 | Держатель для бумажных полотенец | TORK Xpress Multifold |  | Tork, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 146.1 | Диспенсер для бумажных покрытий на унитаз | TORK |  | Tork, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 147 | Диспенсер для туалетной бумаги в мини-рулонах белый | Tork SmartOne |  | Tork, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 149 | Дозатор бесконтактный для дезинфицирующих средств 1Ф; 220 В; ~ 0,001 кВт |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  | Подключается к сети через электроввод |
| 150 | Ерш для унитаза с колбой (подставкой) | Tork |  | Tork, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 152Д | Зеркало круглое с подстветкой, диаметр 600мм 1Ф; 220 В; 0,1 кВт | Ring |  | Россия | шт. | 1 |  | Подключается к сети через электроввод |
| 209 | Электросушитель для рук погружной Габариты: 300х220х690 мм 1ф; 1,9кВт, 220В | BXG-JET 7000C |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  | Подключается к сети через электроввод |
| Б/Н | Крючок |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  | на планах не указано |
| Б/Н* | Гигиенический душ со встраиваемым смесителем | ALMA Benito AL-859-01 |  | ALMA | шт. | 1 |  | Подвод холодной воды D=15мм; подвод горячей воды D=15мм |
| 1066 | Уборная для посетителей |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Бак для мусора с металлическим внутренним ведром, с педалью 12л сталь полированная | Brabantia 123405 |  | Россия | шт. | 1 |  |  |
| 5.1 | Урна для бумажных полотенец, 50 л | Tork Image Design 460011 |  | Tork, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 54 | Дозатор бесконтактный для жидкого мыла, с замком, объем 0,8 л. 1Ф; 220 В; ~ 0,001 кВт |  |  | Торговая сеть | шт. | 1 |  | Подключается к сети через электроввод |
| 146 | Держатель для бумажных полотенец | TORK Xpress Multifold |  | Tork, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 146.1 | Диспенсер для бумажных покрытий на унитаз | TORK |  | Tork, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 147 | Диспенсер для туалетной бумаги в мини-рулонах белый | Tork SmartOne |  | Tork, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 149 | Дозатор бесконтактный для дезинфицирующих средств 1Ф; 220 В; ~ 0,001 кВт |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  | Подключается к сети через электроввод |
| 150 | Ерш для унитаза с колбой (подставкой) | Tork |  | Tork, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 152 | Зеркало круглое с подстветкой, диаметр 700мм 1Ф; 220 В; 0,1 кВт | Ring |  | Россия | шт. | 1 |  | Подключается к сети через электроввод |
| 209 | Электросушитель для рук погружной Габариты: 300х220х690 мм 1ф; 1,9кВт, 220В | BXG-JET 7000C |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  | Подключается к сети через электроввод |
| Б/Н | Крючок |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  | на планах не указано |
| Б/Н* | Гигиенический душ со встраиваемым смесителем | ALMA Benito AL-859-01 |  | ALMA | шт. | 1 |  | Подвод холодной воды D=15мм; подвод горячей воды D=15мм |
| 1067 | Коридор |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Облучатель-рециркулятор закрытого типа, бактерицидная эффективность 99%, производительность 100м3/час Габариты: 340х140х890мм РУ-60ВА,220В,1Ф+N+PE | Дезар 3 |  | КРОНТ | шт. | 2 |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| НС1 | Настенный светильник 1Ф; 220 В; ~ 0,01 кВт |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 4 |  | Подключается к сети через электроввод |
| Б/П | Картина |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 4 |  |  |
| 1067а | Ожидальная с зоной ресепшн |  |  |  |  |  |  |  |
| 4Б | Диван. Габариты: 1320х860х450 | Росфорд |  | Первая мебельная фабрика | шт. | 4 |  |  |
| 5 | Бак для мусора с металлическим внутренним ведром, с педалью 12л сталь полированная | Brabantia 123405 |  | Россия | шт. | 1 |  |  |
| 7 | Кресло рабочее для персонала на роликовой опоре, механизм - газ/лифт | IQ |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 14 | Облучатель-рециркулятор закрытого типа, бактерицидная эффективность 99%, производительность 100м3/час Габариты: 340х140х890мм РУ-60ВА,220В,1Ф+N+PE | Дезар 3 |  | КРОНТ | шт. | 2 |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 34 | Пурифайер для проточной воды с ультрафильтрацией. Габариты: 310х360х1190 мм 1Ф; 220 В; 0,3 кВт | V40-U4L Black |  | Ecotronic, Торговая сеть | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В. Подвод холодной воды D=1/2” |
| 57 | Моноблок HP EliteOne 800 G6 24 AiO BU -Non-Touch RCTO (i7 10700/16GB/1TB NVMe/Win 10/3Yr wite)+ клавиатура/мышь. 1ф; 220В; 0,3кВт | HP EliteOne 800 |  | Импорт | компл. | 1 |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 63 | Лазерное многофункциональное устройство. Габариты: 420х390х320 мм 1ф; 220В; 0,51кВт | HPLaserJetProMFPM428fdn |  | Импорт | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 72 | Монитор, 55 дюйма, LAN 1Ф; 220 В; 0,25 кВт |  |  | LG | шт. | 3 |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 86 | Рулонная штора, 1500х1800мм | 1500х1800 |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 151А | Журнальный столик. Габариты: 1200х710х450мм |  |  | Первая мебельная фабрика | шт. | 1 |  |  |
| 151Б | Журнальный столик с низкой полкой. Габариты: 600х600х600мм |  |  | Первая мебельная фабрика | шт. | 4 |  |  |
| 155 | Корзина для мусора, офисная, металлическая, без крышки, 15 литров |  |  | Санакс | шт. | 1 |  |  |
| 157 | Лампа настольная 1Ф; 220 В; 0,011 кВт | NL 202 |  | Эра | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 164 | Стойка ресепшн двухуровневая угловая |  |  | Инд. изготовление | шт. | 1 |  | С установочными местами под розетки |
| 199 | Рулонная штора, 2000х2200 |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 2 |  |  |
| ЧАС1 | Часы. Диаметр 300мм |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 1067б | Уборная для посетителей |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Бак для мусора с металлическим внутренним ведром, с педалью 12л сталь полированная | Brabantia 123405 |  | Россия | шт. | 2 |  |  |
| 5.1 | Урна для бумажных полотенец, 50 л | Tork Image Design 460011 |  | Tork, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 54 | Дозатор бесконтактный для жидкого мыла, с замком, объем 0,8 л. 1Ф; 220 В; ~ 0,001 кВт |  |  | Торговая сеть | шт. | 1 |  | Подключается к сети через электроввод |
| 146 | Держатель для бумажных полотенец | TORK Xpress Multifold |  | Tork, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 146.1 | Диспенсер для бумажных покрытий на унитаз | TORK |  | Tork, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 147 | Диспенсер для туалетной бумаги в мини-рулонах белый | Tork SmartOne |  | Tork, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 149 | Дозатор бесконтактный для дезинфицирующих средств 1Ф; 220 В; ~ 0,001 кВт |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  | Подключается к сети через электроввод |
| 150 | Ерш для унитаза с колбой (подставкой) | Tork |  | Tork, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 152 | Зеркало круглое с подстветкой, диаметр 700мм 1Ф; 220 В; 0,1 кВт | Ring |  | Россия | шт. | 1 |  | Подключается к сети через электроввод |
| 209 | Электросушитель для рук погружной Габариты: 300х220х690 мм 1ф; 1,9кВт, 220В | BXG-JET 7000C |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  | Подключается к сети через электроввод |
| Б/Н | Крючок |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  | на планах не указано |
| Б/Н* | Гигиенический душ со встраиваемым смесителем | ALMA Benito AL-859-01 |  | ALMA | шт. | 1 |  | Подвод холодной воды D=15мм; подвод горячей воды D=15мм |
| 1070 | Кабинет врача стоматолога-терапевта |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Кресло медицинское для персонала на роликовой опоре, механизм - газ/лифт, обивка - кожзаменитель. | ДМ-5-004-04 |  | Доктор Мебель | шт. | 1 |  |  |
| 5 | Бак для мусора с металлическим внутренним ведром, с педалью 12л сталь полированная | Brabantia 123405 |  | Россия | шт. | 1 |  |  |
| 14 | Облучатель-рециркулятор закрытого типа, бактерицидная эффективность 99%, производительность 100м3/час Габариты: 340х140х890мм РУ-60ВА,220В,1Ф+N+PE | Дезар 3 |  | КРОНТ | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 21 | Стул для посетителей |  |  | Доктор Мебель | шт. | 1 |  |  |
| 40 | Cтоматологическая установка. РУ-1,0кВт,220В,1Ф+N+PE Внутри стоматологической установки (DKL) имеется сепаратор, отделяющий жидкость из аспирационной магистрали и сливающий её в канализацию. | DKL тип D1 |  | DKL | шт. | 1 |  | 1. Подключается к сети через автоматический выключатель 16 А. 2.Подвод холодной воды Dвнш.=3/8”. 3. Отвод в канализацию D=40мм. 4. Подвод сжатого воздуха от компрессора D=3/8” с накидной гайкой и внутренним конусом для герметичного присоединения трубки Ø10 мм 5.Подвод вакуума (аспиратор) D=40мм. 6. Монтажная труба D=50мм для: - кабель слаботочный (сигнальный) многожильный (мягкий) 2х1,5 или 3х1,5 от стоматологической установки к аспиратору; - кабель 8-pin для присоединения к локальной сети или сети интерне; - кабель от установки к табличке «ВХОДИТЕ», так как в стом. установке заложена функция вызова пациента с панели врача. |
| 54А | Дозатор локтевой для жидкого мыла |  |  | Tork, Россия | шт. | 2 |  |  |
| 57 | Моноблок HP EliteOne 800 G6 24 AiO BU -Non-Touch RCTO (i7 10700/16GB/1TB NVMe/Win 10/3Yr wite)+ клавиатура/мышь. 1ф; 220В; 0,3кВт | HP EliteOne 800 |  | Импорт | компл. | 1 |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 86 | Рулонная штора, 1500х1800мм | 1500х1800 |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 89 | Светильник стоматологический Габариты: 1260х400х50мм 1ф; 220В; 0,2кВт | Albedo n8 LED |  | Degre K, Франция | шт. | 1 |  | Подключается к сети через выключатель, требуется защитное заземление |
| 109 | Табурет медицинский, мобильный со спинкой, с пневматической регулировкой высоты сиденья (регулировка рукояткой под сиденьем), основание - литое, полированное из алюминиевого сплава, сиденье и спинка - пластик различных цветов, Габаритные размеры основания 645 мм. Регулировка высоты сиденья 430-565 мм, регулировка вылета спинки относительно сиденья 80-130 мм, Регулировка спинки по высоте 80 мм Габариты спинки 375*210*50 мм, размер сиденья 375*60 мм. Колеса пластиковые, ø 50 мм. Вес 7,0 кг. | ДМ-5-004-06 |  | Доктор Мебель | шт. | 2 |  |  |
| 146 | Держатель для бумажных полотенец | TORK Xpress Multifold |  | Tork, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 149А | Дозатор локтевой для дезинфицирующих средств |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 2 |  |  |
| 152 | Зеркало круглое с подстветкой, диаметр 700мм 1Ф; 220 В; 0,1 кВт | Ring |  | Россия | шт. | 1 |  | Подключается к сети через электроввод |
| 154.1 | Аппарат рентгеновский интраоральный для прицельных снимков 1Ф; 220 В; потребление в дежурном режиме – 0,1 кВт, потребляемая мощность ~ 1,2 кВт | Heliodent plus |  | DentsplySirona. Австрия |  | 1 |  | Подключается к сети через автоматический выключатель, номинальный ток 16 А |
| 154.3 | Радиовизиограф интраоральный | Sirona XIOS XG |  | DentsplySirona. Австрия |  | 1 |  |  |
| 155 | Корзина для мусора, офисная, металлическая, без крышки, 15 литров |  |  | Санакс | шт. | 1 |  |  |
| 162 | Негатоскоп двухкадровый, размеры просмотрового экрана 720х420 мм. Корпус негатоскопа цельнопластмассовый, экран из оргстекла; источник света люминесцентные лампы, неравномерность яркости экрана не более 30%, яркость в центрах полей диагностики Габариты:730х500х130 мм 1Ф; 220 В; 0,1 кВт | НР2-02 |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 212.5 *** | Рентгензащитные ставни. Габариты: 1650х900 (h)мм. Свинцовый эквивалент 0,5мм |  |  | ЗАО «ПОНИ», Россия | шт. | 1 |  | Учитывается разделом АР |
| Е20 | Вешалка для хранения защитной одежды AW4211 |  |  | Россия | шт. | 1 |  |  |
| Е30 | Ширма рентгенозащитная большая односекционная со смотровым рентгенозащитным окном. Свинцовый эквивалент панели ширмы – 1,0мм, окна – 2,5мм Габариты: 1050х710х2000 мм |  |  | ЗАО «ПОНИ», Россия | шт. | 1 |  |  |
| ДР-9 *** | Дверь рентгеновская защитная. Габариты 1000х2100мм. Свинцовый эквивалент 0,25мм |  |  | ЗАО «ПОНИ», Россия | шт. | 1 |  | Учитывается разделом АР |
| Б/П | Комплект средств индивидуальной защиты от ионизируюшего излучения |  |  | Россия | компл. | 1 |  |  |
| СТ | Световое табло с надписью "Не входить" |  |  | Россия | шт. | 1 |  | Учитывается в разделе ЭО |
| С-3 | Аппарат для определения глубины корневого канала (апекслокатор) | Dentaport RCM-EX. |  | J.Morita, Япония | шт. | 1 |  | Питается от аккумулятора: батарея 3.6В - Подзарядка: 110/220В |
| С-9 | ### Лампа для отбеливания зубов (в комплекте с системой отбеливания) ### Номинальная потребляемая мощность – 1 кВт; расчетная мощность – 756 Вт; 220 В; 3,15 А | ZOOM 3 |  | Импорт | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| С-10 | Эндомотор | Dentaport TR-EX DP-TR3. |  | J.Morita, Япония | шт. | 1 |  |  |
| С-11 | Аппарат для лечения и профилактики стоматологических заболеваний (воздушно – порошковая полировка и пъезоскалер). Габариты: 280х185х100 мм 1ф; 220В; 0,09кВт | Combi S |  | Mectron, Италия | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В. 1. Подключается к сжатому воздуху; 2.Подключается к воде. Оба подключения осуществляются от стоматологической установки через быстросъёмные соединения. |
| С-16 | Аппарат для обтурации Maillefer, мт25554 Габариты: 112х152х150мм 1ф; 220В; 0,01кВт | Calamus Dual |  | Dentsply Maillefer, Швейцария | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| С-17 | Аппарат электродиагностическ ий "PulpEst" - электронно-цифровой тестер жизнеспособности пульпы, мт25699 Габариты: 98х98х60мм 1ф; 220В; 0,001кВт |  |  | Geosoft EndoLine | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| Б/Н | Набор парадонтологический анатомический. Mectron, Италия |  |  |  | шт. | 1 |  | на планах не указано |
| Б/Н | Набор парадонтологический универсальный. Mectron, Италия |  |  |  | шт. | 1 |  | на планах не указано |
| Б/Н | Набор эндодонтический ревизионный. Mectron, Италия |  |  |  | шт. | 1 |  | на планах не указано |
| Б/Н | Набор эндодонтический ретроградный. Mectron, Италия |  |  |  | шт. | 1 |  | на планах не указано |
| Б/Н | Набор сухая работа. Mectron, Италия |  |  |  | шт. | 1 |  | на планах не указано |
| Б/Н | Набор для чистки. Mectron, Италия |  |  |  | шт. | 1 |  | на планах не указано |
| Б/Н | Набор для подготовки зуба под коронку. Mectron, Италия |  |  |  | шт. | 1 |  | на планах не указано |
| Б/Н | Набор для препарирования полостей. Mectron, Италия |  |  |  | шт. | 1 |  | на планах не указано |
| 14Б | Аппарат для аэрозольной дезинфекции Габариты: 500х350х300мм 1ф; 220В; 1,0кВт Вес – 6,5 кг. |  |  | Nocospray. Ariel, Франция | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| С-6Г | Лампа светополимеризационная бесконтактная (аккумуляторная) 1ф; 220В;≈ 0,01кВт |  |  | Starlight Pro. Mectron, Италия | шт. | 1 |  | Подключается к сети блок заряда аккумулятора через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| Б/Н | Комплект запасных частей для стоматологических установок DKL (комплект шлангов микромотора, комплект шлангов турбинного наконечника, комплект сменных роторных групп, комплект лампочек турбинных наконечников). |  |  | DKL, Германия | шт. | 1 |  | на планах не указано |
| Б/Н | Быстросъемное соединение RQ-34. W&H, Германия |  |  |  | шт. | 1 |  | на планах не указано |
| Б/Н | Турбинный наконечник TG-98L. W&H, Германия |  |  |  | шт. | 1 |  | на планах не указано |
| Б/Н | Турбинный наконечник TG-97L. W&H, Германия |  |  |  | шт. | 1 |  | на планах не указано |
| Б/Н | Угловой наконечник 2:1 WG-66LT. W&H, Германия |  |  |  | шт. | 1 |  | на планах не указано |
| Б/Н | Угловой наконечник 1:1 WG-56LT. W&H, Германия |  |  |  | шт. | 1 |  | на планах не указано |
| Б/Н | Угловой наконечник 1:5 WG-99LT. W&H, Германия |  |  |  | шт. | 1 |  | на планах не указано |
| Б/Н | Аппарат для диагностики жизнеспособности пульпы (электроодонтометр) |  |  |  | шт. | 1 |  | на планах не указано |
| С-5К | Аппарат для снятия зубных отложений ультразвуковой (скейлер) PУ-0,1 кВт; 220В; 1Ф.+N+PE |  |  |  | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| Б/Н | Емкости для дезинфекции инструментов |  |  |  | шт. | 1 |  | на планах не указано |
| Б/Н | Емкость для сбора бытовых и медицинских отходов |  |  |  | шт. | 2 |  | на планах не указано |
| Б/Н | Емкость для утилизации шприцев, игл и других одноразовых инструментов |  |  |  | шт. | 1 |  |  |
| Б/Н | Инъектор стоматологический, для карпульной анестезии |  |  |  | шт. | 3 |  | на планах не указано |
| 310 | Комплект мебели для оснащения кабинета врача стоматолога (пом.1070) серия DECO, в составе: |  |  | ANAS | компл. | 1 |  | Подвод холодной воды D=15 мм, подвод горячей воды D=15 мм, отвод в канализацию D=50 мм |
|  | DT1 Финишный модуль с дверцей и полкой 405 х 405 х 830мм |  |  |  | шт. | 2 |  |  |
|  | DRLR Модуль под мойку с распашной дверцей 1 50 х 40,5~48,5 х 83 |  |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | LCTR Интегрированная мойка 1 |  |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | GR4 Смеситель 1 |  |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | DM7 Модуль с четырьмя ящиками типа А и одним ящиком типа B 500 х 405 х 830мм |  |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | DR6L Модуль с двумя ящиками типа А и двумя ящиками типа B 500 х 40,50~485 х 830 мм |  |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | DP6 Модуль с двумя ящиками типа А и двумя ящиками типа B 500 х 405 х 830 мм |  |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | DPL Модуль под мойку с распашной дверцей 500 x 485 x 830мм |  |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | LCTR Интегрированная мойка 1 |  |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | GR4 Смеситель 1 |  |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | TCS Столешница, метр погонный 3,5 3500 x 465~545 х 12 |  |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | DSC Бортик, метр погонный 3,5 |  |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | DS7 Модуль подкатной с четырьмя ящиками типа А и одним ящиком типа В 4,3 500 х 512 х 795 мм |  |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | TDS Верхняя панель для подкатного модуля с интегрированной ручкой 502 х 555 х 12 мм |  |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | DIL* Вставка-лоток в ящик 12 |  |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | SBLA* Вставка в ящик 16 см 6 |  |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | SHG/VT Подвесной модуль-диспенсер с дверцей из окрашенного стекла 1000 х 325 х 395 мм |  |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | SHA/VT Подвесной модуль-диспенсер со стеклянной дверцей 1000 х 325 х 395 мм |  |  |  | шт. | 1 |  |  |
| 311 | Стол компьютерный, серия DECO в составе: |  |  | ANAS | компл. | 1 |  |  |
|  | DSP4 Панель-опора с ножками 1 |  |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | GPF Кабель-канал 1 |  |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | GMT Металлическая панель 1 |  |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | DT1 Финишный модуль с дверцей и полкой 405 х 405 х 830мм |  |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | TCS Столешница, метр погонный 1000 x 465~545 х 12 |  |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | DSC Бортик, метр погонный 1 |  |  |  | шт. | 1 |  |  |
| ОК3 | Консоль настенная для специальных лечебных помещений с клапаном (О2) и блоком из 4-х электророзеток, розетками уравнивания потециалов (2), с увлажнителем кислорода РУ-1,0 кВт; 220В; 1Ф.+N+PE (максимальная установленная мощность подключаемого к консоли оборудования) | Linea I | - | ООО «Дрегер» | шт. | 1 |  | Подключается к сети через электроввод. Подвод кислорода |
| 1071 | Кабинет врача стоматолога парадонтолога |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Кресло медицинское для персонала на роликовой опоре, механизм - газ/лифт, обивка - кожзаменитель. | ДМ-5-004-04 |  | Доктор Мебель | шт. | 1 |  |  |
| 5 | Бак для мусора с металлическим внутренним ведром, с педалью 12л сталь полированная | Brabantia 123405 |  | Россия | шт. | 2 |  |  |
| 14 | Облучатель-рециркулятор закрытого типа, бактерицидная эффективность 99%, производительность 100м3/час Габариты: 340х140х890мм РУ-60ВА,220В,1Ф+N+PE | Дезар 3 |  | КРОНТ | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 21 | Стул для посетителей |  |  | Доктор Мебель | шт. | 1 |  |  |
| 40.1 | Cтоматологическая установка для парадонтологического приема РУ-1,0кВт,220В,1Ф+N+PE Внутри стоматологической установки (DKL) имеется сепаратор, отделяющий жидкость из аспирационной магистрали и сливающий её в канализацию. | DKL тип L1 |  | DKL | шт. | 1 |  | 1. Подключается к сети через автоматический выключатель 16 А. 2.Подвод холодной воды Dвнш.=3/8”. 3. Отвод в канализацию D=40мм. 4. Подвод сжатого воздуха от компрессора D=3/8” с накидной гайкой и внутренним конусом для герметичного присоединения трубки Ø10 мм 5.Подвод вакуума (аспиратор) D=40мм. 6. Монтажная труба D=50мм для: - кабель слаботочный (сигнальный) многожильный (мягкий) 2х1,5 или 3х1,5 от стоматологической установки к аспиратору; - кабель 8-pin для присоединения к локальной сети или сети интерне; - кабель от установки к табличке «ВХОДИТЕ», так как в стом. установке заложена функция вызова пациента с панели врача. |
| 54А | Дозатор локтевой для жидкого мыла |  |  | Tork, Россия | шт. | 2 |  |  |
| 57 | Моноблок HP EliteOne 800 G6 24 AiO BU -Non-Touch RCTO (i7 10700/16GB/1TB NVMe/Win 10/3Yr wite)+ клавиатура/мышь. 1ф; 220В; 0,3кВт | HP EliteOne 800 |  | Импорт | компл. | 1 |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 86 | Рулонная штора, 1500х1800мм | 1500х1800 |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 | 1 |  |
| 89 | Светильник стоматологический Габариты: 1260х400х50мм 1ф; 220В; 0,2кВт | Albedo n8 LED |  | Degre K, Франция | шт. | 1 |  | Подключается к сети через выключатель, требуется защитное заземление |
| 109 | Табурет медицинский, мобильный со спинкой, с пневматической регулировкой высоты сиденья (регулировка рукояткой под сиденьем), основание - литое, полированное из алюминиевого сплава, сиденье и спинка - пластик различных цветов, Габаритные размеры основания 645 мм. Регулировка высоты сиденья 430-565 мм, регулировка вылета спинки относительно сиденья 80-130 мм, Регулировка спинки по высоте 80 мм Габариты спинки 375*210*50 мм, размер сиденья 375*60 мм. Колеса пластиковые, ø 50 мм. Вес 7,0 кг. | ДМ-5-004-06 |  | Доктор Мебель | шт. | 2 |  |  |
| 146 | Держатель для бумажных полотенец | TORK Xpress Multifold |  | Tork, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 149А | Дозатор локтевой для дезинфецирующих средств |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 2 |  |  |
| 152 | Зеркало круглое с подстветкой, диаметр 700мм 1Ф; 220 В; 0,1 кВт | Ring |  | Россия | шт. | 1 |  | Подключается к сети через электроввод |
| 154.1 | Аппарат рентгеновский интраоральный для прицельных снимков 1Ф; 220 В; потребление в дежурном режиме – 0,1 кВт, потребляемая мощность ~ 1,2 кВт | Heliodent plus |  | DentsplySirona. Австрия |  | 1 |  | Подключается к сети через автоматический выключатель, номинальный ток 16 А |
| 154.3 | Радиовизиографинтраоральный | Sirona XIOS XG |  | DentsplySirona. Австрия |  | 1 |  |  |
| 155 | Корзина для мусора, офисная, металлическая, без крышки, 15 литров |  |  | Санакс | шт. | 1 |  |  |
| С-15 | Система профилактики и лечения заболеваний пародонта - ультразвуковой пародонтологический центр+ скайлер,+ набор насадок 2031 | Vector |  | DURR DENTAL SE, Германия | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| Б/Н | Набор для парадонтологического приема |  |  |  | шт. | 1 |  | на планах не указано |
| Б/Н | Комплект запасных частей для стоматологических установок DKL (комплект шлангов микромотора, комплект шлангов турбинного наконечника, комплект сменных роторных групп, комплект лампочек турбинных наконечников). DKL, Германия |  |  |  | шт. | 1 |  | на планах не указано |
| Б/Н | Быстросъемное соединение RQ-34. W&H, Германия |  |  |  | шт. | 1 |  | на планах не указано |
| Б/Н | Турбинный наконечник TG-98L. W&H, Германия |  |  |  | шт. | 1 |  | на планах не указано |
| Б/Н | Турбинный наконечник TG-97L. W&H, Германия |  |  |  | шт. | 1 |  | на планах не указано |
| Б/Н | Угловой наконечник 2:1 WG-66LT. W&H, Германия |  |  |  | шт. | 1 |  | на планах не указано |
| Б/Н | Угловой наконечник 1:1 WG-56LT. W&H, Германия |  |  |  | шт. | 1 |  | на планах не указано |
| Б/Н | Угловой наконечник 1:5 WG-99LT. W&H, Германия |  |  |  | шт. | 1 |  | на планах не указано |
| Б/Н | Прямой наконечник 1:1 НК-43LT. W&H, Германия |  |  |  | шт. | 1 |  | на планах не указано |
| Б/Н | Емкости для дезинфекции инструментов |  |  |  | шт. | 1 |  | на планах не указано |
| Б/Н | Емкость для сбора бытовых и медицинских отходов 2 |  |  |  | шт. | 2 |  | на планах не указано |
| Б/Н | Емкость для утилизации шприцев, игл и других одноразовых инструментов |  |  |  | шт. | 1 |  | на планах не указано |
| Б/Н | Наконечник стоматологический механический прямой для микромотора |  |  |  | шт. | 2 |  | на планах не указано |
| Б/Н | Наконечник стоматологический механический угловой для микромотора |  |  |  | шт. | 2 |  | на планах не указано |
| Б/Н | Наконечник стоматологический турбинный без фиброоптики |  |  |  | шт. | 2 |  | на планах не указано |
| 308 | Комплект мебели для оснащения кабинета врача стоматолога (пом.1071) серия DECO, в составе: |  |  | ANAS | компл. | 1 |  | Подвод холодной воды D=15 мм, подвод горячей воды D=15 мм, отвод в канализацию D=50 мм |
|  | DT1 Финишный модуль с дверцей и полкой - 1 шт, габаритами 405 х 405 х 830мм |  |  |  | шт. | 2 |  |  |
|  | DCL Угловой модуль под мойку с распашной дверцей, габаритами 700 х 700 х 840 мм |  |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | LCTR Интегрированная мойка - 1 шт; |  |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | GR4 Смеситель- 1 шт; |  |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | DP6 Модуль с двумя ящиками типа А и двумя ящиками типа B габаритами 500 х 405 х 830 мм |  |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | DR6R Модуль с двумя ящиками типа А и двумя ящиками типа B габаритами 50 0х 405~485 х 830мм |  |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | DM7 Модуль с четырьмя ящиками типа А и одним ящиком типа B 500 х 405 х 830мм |  |  |  | шт. | 2 |  |  |
|  | DRLL Модуль под мойку с распашной дверцей габаритами 500 х 405~485 х 840мм |  |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | LCTR Интегрированная мойка |  |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | GR4 Смеситель |  |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | TCS Столешница, метр погонный - 3,5, 3500 x 465~545 x 12 мм |  |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | TCSA/4 Столешница для углового модуля под мойку, 700 х 460 х 12 мм |  |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | DSC Бортик, метр погонный- 4,9; |  |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | DS7 Модуль подкатной с четырьмя ящиками типа А и одним ящиком типа В, 500 х 512 х 795 мм |  |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | TDS Верхняя панель для подкатного модуля с интегрированной ручкой, 502 х 555 х 12 мм |  |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | DIL* Вставка-лоток в ящик |  |  |  | шт. | 16 |  |  |
|  | SBLA* Вставка в ящик 16 см |  |  |  | шт. | 7 |  |  |
|  | SHG/VT Подвесной модуль-диспенсер с дверцей из окрашенного стекла, 1000 х 325 х 395 мм |  |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | SHA/VT Подвесной модуль-диспенсер со стеклянной дверцей 1000 х 325 х 395 мм |  |  |  | шт. | 1 |  |  |
| 309 | Стол компьютерный (пом.1071) серия DECO в составе: |  |  | ANAS | компл. | 1 |  |  |
|  | DM1 Модуль с дверцей и 1-й полкой, 500 х 485 х 830 мм |  |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | GPF Кабель-канал |  |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | 415006 Вентилятор |  |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | DT1 Финишный модуль с дверцей и полкой, 405 х 405 х 830 мм |  |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | TCS Столешница, метр погонный -1,6, 1600 x 465~545 х 12мм |  |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | DSC Бортик, метр погонный - 1,6 |  |  |  | шт. | 1 |  |  |
| ОК3 | Консоль настенная для специальных лечебных помещений с клапаном (О2) и блоком из 4-х электророзеток, розетками уравнивания потециалов (2), с увлажнителем кислорода РУ-1,0 кВт; 220В; 1Ф.+N+PE (максимальная установленная мощность подключаемого к консоли оборудования) | Linea I | - | ООО «Дрегер» | шт. | 1 |  | Подключается к сети через электроввод. Подвод кислорода |
| 212.6 *** | Рентгензащитные ставни. Габариты: 1500х900 (h)мм. Свинцовый эквивалент 1,0мм |  |  | ЗАО «ПОНИ», Россия | шт. | 1 |  | Учитывается разделом АР |
| Е20 | Вешалка для хранения защитной одежды AW4211 |  |  | Россия | шт. | 1 |  |  |
| Е30 | Ширма рентгенозащитная большая односекционная со смотровым рентгенозащитным окном. Свинцовый эквивалент панели ширмы – 1,0мм, окна – 2,5мм Габариты: 1050х710х2000 мм |  |  | ЗАО «ПОНИ», Россия | шт. | 1 |  |  |
| ДР-16 *** | Дверь рентгеновская защитная. Габариты 1000х2100мм. Свинцовый эквивалент 0,25мм |  |  | ЗАО «ПОНИ», Россия | шт. | 1 |  | Учитывается разделом АР |
| Б/П | Комплект средств индивидуальной защиты от ионизируюшего излучения |  |  | Россия | компл. | 1 |  |  |
| СТ | Световое табло с надписью "Не входить" |  |  | Россия | шт. | 1 |  | Учитывается в разделе ЭО |
| 1072 | Кабинет старшей сестры |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Бак для мусора с металлическим внутренним ведром, с педалью 12л сталь полированная | Brabantia 123405 |  | Россия | шт. | 2 |  |  |
| 6 | Тумба подвесная под умывальник с 2-мя ящиками, фаянсовая раковина в комплекте, смеситель GROHE Europolis |  |  | Первая мебельная фабрика | шт. | 1 |  | Подвод холодной воды D=15 мм, подвод горячей воды D=15 мм, отвод в канализацию D=50 мм |
| 7 | Кресло рабочее для персонала на роликовой опоре, механизм - газ/лифт | IQ |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 14 | Облучатель-рециркулятор закрытого типа, бактерицидная эффективность 99%, производительность 100м3/час Габариты: 340х140х890мм РУ-60ВА,220В,1Ф+N+PE | Дезар 3 |  | КРОНТ | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 19 | Стол рабочий, 1600х800х750мм | FLS201 |  | Юнитекс | шт. | 1 |  |  |
| 21 | Стул для посетителей |  |  | Доктор Мебель | шт. | 1 |  |  |
| 23 | Подставка-греденция |  | - | Первая мебельная фабрика | шт. | 1 |  |  |
| 54А | Дозатор локтевой для жидкого мыла |  |  | Tork, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 57 | Моноблок HP EliteOne 800 G6 24 AiO BU -Non-Touch RCTO (i7 10700/16GB/1TB NVMe/Win 10/3Yr wite)+ клавиатура/мышь. 1ф; 220В; 0,3кВт | HP EliteOne 800 |  | Импорт | компл. | 1 |  | Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 63 | Лазерное многофункциональное устройство. Габариты: 420х390х320 мм 1ф; 220В; 0,51кВт | HPLaserJetProMFPM428fdn |  | Импорт | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 86 | Рулонная штора, 1500х1800мм | 1500х1800 |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 123 | Холодильник фармацевтический однодверный однокамерный, объем 250 л, 5 съемных полок, 2 выдвижных ящика, габаритные размеры 1300х607х600 мм. Металлическая дверь с изоляцией с замком, внутренняя камера из пластика, хладагент R600a; ручная разморозка, принудительная циркуляция воздуха, микропроцессорный контроль температуры, 1 компрессор; освещение лампой накаливания, цифровой дисплей с отражением температуры, аварийная сигнализация (визуальный и звуковой сигналы) при изменении температуры, автоматическое отключение вентилятора при открывании двери; температура от +2°C до +14°C; источник питания сеть 220 В/50 Гц, 1Ф; 220 В; 0,4кВт | HYCD-282 Haier |  | Haier | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 146 | Держатель для бумажных полотенец | TORK Xpress Multifold |  | Tork, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 149А | Дозатор локтевой для дезинфецирующих средств |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 152 | Зеркало круглое с подстветкой, диаметр 700мм 1Ф; 220 В; 0,1 кВт | Ring |  | Россия | шт. | 1 |  | Подключается к сети через электроввод |
| 155 | Корзина для мусора, офисная, металлическая, без крышки, 15 литров |  |  | Санакс | шт. | 1 |  |  |
| 157 | Лампа настольная 1Ф; 220 В; 0,011 кВт | NL 202 |  | Эра | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| ВШ | Встроенный шкаф. Габариты: 1650х600х3000 ммм |  |  | Индивидуальное изготовление | шт. | 1 |  |  |
| Б/Н | термометр комнатный |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  |  |
| Б/Н | Термометр для холодильника по количеству полок |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 5 |  | на планах не указано |
| Б/Н | Электронный гигрометр |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  |  |
| Б/П | Стремянка |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 1072а | Уборная для персонала |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Бак для мусора с металлическим внутренним ведром, с педалью 12л сталь полированная | Brabantia 123405 |  | Россия | шт. | 1 |  |  |
| 54А | Дозатор локтевой для жидкого мыла |  |  | Tork, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 147 | Диспенсер для туалетной бумаги в мини-рулонах белый | Tork SmartOne |  | Tork, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 149А | Дозатор локтевой для дезинфецирующих средств |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 150 | Ерш для унитаза с колбой (подставкой) | Tork |  | Tork, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 152 | Зеркало круглое с подстветкой, диаметр 700мм 1Ф; 220 В; 0,1 кВт | Ring |  | Россия | шт. | 1 |  | Подключается к сети через электроввод |
| 209 | Электросушитель для рук погружной Габариты: 300х220х690 мм 1ф; 1,9кВт, 220В | BXG-JET 7000C |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  | Подключается к сети через электроввод |
| Б/Н | Крючок |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  | на планах не указано |
| Б/Н* | Гигиенический душ со встраиваемым смесителем | ALMA Benito AL-859-01 |  | ALMA | шт. | 1 |  | Подвод холодной воды D=15мм; подвод горячей воды D=15мм |
| 1075 | Коридор |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Облучатель-рециркулятор закрытого типа, бактерицидная эффективность 99%, производительность 100м3/час Габариты: 340х140х890мм РУ-60ВА,220В,1Ф+N+PE | Дезар 3 |  | КРОНТ | шт. | 2 |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| НС1 | Настенный светильник 1Ф; 220 В; ~ 0,01 кВт |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 4 |  | Подключается к сети через электроввод |
| Б/П | Картина |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 4 |  |  |
| 1076 | Кабинет врача стоматолога терапевта/ортодонта |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Кресло медицинское для персонала на роликовой опоре, механизм - газ/лифт, обивка - кожзаменитель. | ДМ-5-004-04 |  | Доктор Мебель | шт. | 1 |  |  |
| 5 | Бак для мусора с металлическим внутренним ведром, с педалью 12л сталь полированная | Brabantia 123405 |  | Россия | шт. | 1 |  |  |
| 14 | Облучатель-рециркулятор закрытого типа, бактерицидная эффективность 99%, производительность 100м3/час Габариты: 340х140х890мм РУ-60ВА,220В,1Ф+N+PE | Дезар 3 |  | КРОНТ | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 21 | Стул для посетителей |  |  | Доктор Мебель | шт. | 1 |  |  |
| 40 | Cтоматологическая установка РУ-1,0кВт,220В,1Ф+N+PE Внутри стоматологической установки (DKL) имеется сепаратор, отделяющий жидкость из аспирационной магистрали и сливающий её в канализацию. | DKL тип D1 |  | DKL | шт. | 1 |  | 1. Подключается к сети через автоматический выключатель 16 А. 2.Подвод холодной воды Dвнш.=3/8”. 3. Отвод в канализацию D=40мм. 4. Подвод сжатого воздуха от компрессора D=3/8” с накидной гайкой и внутренним конусом для герметичного присоединения трубки Ø10 мм 5.Подвод вакуума (аспиратор) D=40мм. 6. Монтажная труба D=50мм для: - кабель слаботочный (сигнальный) многожильный (мягкий) 2х1,5 или 3х1,5 от стоматологической установки к аспиратору; - кабель 8-pin для присоединения к локальной сети или сети интерне; - кабель от установки к табличке «ВХОДИТЕ», так как в стом. установке заложена функция вызова пациента с панели врача. |
| 54А | Дозатор локтевой для жидкого мыла |  |  | Tork, Россия | шт. | 2 |  |  |
| 57 | Моноблок HP EliteOne 800 G6 24 AiO BU -Non-Touch RCTO (i7 10700/16GB/1TB NVMe/Win 10/3Yr wite)+ клавиатура/мышь. 1ф; 220В; 0,3кВт | HP EliteOne 800 |  | Импорт | компл. | 1 |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 86 | Рулонная штора, 1500х1800мм | 1500х1800 |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 89 | Светильник стоматологический Габариты: 1260х400х50мм 1ф; 220В; 0,2кВт | Albedo n8 LED |  | Degre K, Франция | шт. | 1 |  | Подключается к сети через выключатель, требуется защитное заземление |
| 109 | Табурет медицинский, мобильный со спинкой, с пневматической регулировкой высоты сиденья (регулировка рукояткой под сиденьем), основание - литое, полированное из алюминиевого сплава, сиденье и спинка - пластик различных цветов, Габаритные размеры основания 645 мм. Регулировка высоты сиденья 430-565 мм, регулировка вылета спинки относительно сиденья 80-130 мм, Регулировка спинки по высоте 80 мм Габариты спинки 375*210*50 мм, размер сиденья 375*60 мм. Колеса пластиковые, ø 50 мм. Вес 7,0 кг. | ДМ-5-004-06 |  | Доктор Мебель | шт. | 2 |  |  |
| 146 | Держатель для бумажных полотенец | TORK Xpress Multifold |  | Tork, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 149А | Дозатор локтевой для дезинфецирующих средств |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 2 |  |  |
| 152 | Зеркало круглое с подстветкой, диаметр 700мм 1Ф; 220 В; 0,1 кВт | Ring |  | Россия | шт. | 1 |  | Подключается к сети через электроввод |
| 154.1 | Аппарат рентгеновский интраоральный для прицельных снимков 1Ф; 220 В; потребление в дежурном режиме – 0,1 кВт, потребляемая мощность ~ 1,2 кВт | Heliodent plus |  | DentsplySirona. Австрия |  | 1 |  | Подключается к сети через автоматический выключатель, номинальный ток 16 А |
| 154.3 | Радиовизиограф интраоральный | Sirona XIOS XG |  | DentsplySirona. Австрия |  | 1 |  |  |
| 155 | Корзина для мусора, офисная, металлическая, без крышки, 15 литров |  |  | Санакс | шт. | 1 |  |  |
| 162 | Негатоскоп двухкадровый, размеры просмотрового экрана 720х420 мм. Корпус негатоскопа цельнопластмассовый, экран из оргстекла; источник света люминесцентные лампы, неравномерность яркости экрана не более 30%, яркость в центрах полей диагностики Габариты:730х500х130 мм 1Ф; 220 В; 0,1 кВт | НР2-02 |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 212.5 *** | Рентгензащитные ставни. Габариты: 1650х900 (h)мм. Свинцовый эквивалент 0,5мм |  |  | ЗАО «ПОНИ», Россия | шт. | 1 |  | Учитывается разделом АР |
| С-3 | Аппарат для определения глубины корневого канала (апекслокатор) | Dentaport RCM-EX. |  | J.Morita, Япония | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| С-9 | ### Лампа для отбеливания зубов (в комплекте с системой отбеливания) ### Номинальная потребляемая мощность – 1 кВт; расчетная мощность – 756 Вт; 220 В; 3,15 А | ZOOM 3 |  | Импорт | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| С-10 | Эндомотор | Dentaport TR-EX DP-TR3. |  | J.Morita, Япония | шт. | 1 |  |  |
| С-11 | Аппарат для лечения и профилактики стоматологических заболеваний (воздушно – порошковая полировка и пъезоскалер. Габариты: 280х185х100 мм 1ф; 220В; 0,09кВт | Combi S |  | Mectron, Италия | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В 1. Подключается к сжатому воздуху; 2.Подключается к воде. Оба подключения осуществляются от стоматологической установки через быстросъёмные соединения. |
| С-16 | Аппарат для обтурации Maillefer, мт25554 Габариты: 112х152х150мм 1ф; 220В; 0,01кВт | Calamus Dual |  | Dentsply Maillefer, Швейцария | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| С-17 | Аппарат электродиагностическ ий "PulpEst" - электронно-цифровой тестер жизнеспособности пульпы, мт25699 Габариты: 98х98х60мм 1ф; 220В; 0,001кВт |  |  | Geosoft EndoLine | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| Б/Н | Набор парадонтологический анатомический. Mectron, Италия |  |  |  | шт. | 1 |  | на планах не указано |
| Б/Н | Набор парадонтологический универсальный. Mectron, Италия |  |  |  | шт. | 1 |  | на планах не указано |
| Б/Н | Набор эндодонтический ревизионный. Mectron, Италия |  |  |  | шт. | 1 |  | на планах не указано |
| Б/Н | Набор эндодонтический ретроградный. Mectron, Италия |  |  |  | шт. | 1 |  | на планах не указано |
| Б/Н | Набор сухая работа. Mectron, Италия |  |  |  | шт. | 1 |  | на планах не указано |
| Б/Н | Набор для чистки. Mectron, Италия |  |  |  | шт. | 1 |  | на планах не указано |
| Б/Н | Набор для подготовки зуба под коронку. Mectron, Италия |  |  |  | шт. | 1 |  | на планах не указано |
| Б/Н | Набор для препарирования полостей. Mectron, Италия |  |  |  | шт. | 1 |  | на планах не указано |
| 14Б | Аппарат для аэрозольной дезинфекции Габариты: 500х350х300мм 1ф; 220В; 1,0кВт Вес – 6,5 кг. |  |  | Nocospray. Ariel, Франция | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| С-6Г | Лампа светополимеризационная |  |  | Starlight Pro. Mectron, Италия | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| Б/Н | Комплект запасных частей для стоматологических установок DKL (комплект шлангов микромотора, комплект шлангов турбинного наконечника, комплект сменных роторных групп, комплект лампочек турбинных наконечников). DKL, Германия |  |  |  | шт. | 1 |  | на планах не указано |
| Б/Н | Быстросъемное соединение RQ-34. W&H, Германия |  |  |  | шт. | 1 |  | на планах не указано |
| Б/Н | Турбинный наконечник TG-98L. W&H, Германия |  |  |  | шт. | 1 |  | на планах не указано |
| Б/Н | Турбинный наконечник TG-97L. W&H, Германия |  |  |  | шт. | 1 |  | на планах не указано |
| Б/Н | Угловой наконечник 2:1 WG-66LT. W&H, Германия |  |  |  | шт. | 1 |  | на планах не указано |
| Б/Н | Угловой наконечник 1:1 WG-56LT. W&H, Германия |  |  |  | шт. | 1 |  | на планах не указано |
| Б/Н | Угловой наконечник 1:5 WG-99LT. W&H, Германия |  |  |  | шт. | 1 |  | на планах не указано |
| Б/Н | Аппарат для диагностики жизнеспособности пульпы (электроодонтометр) |  |  |  | шт. | 1 |  | на планах не указано |
| С-5К | Аппарат для снятия зубных отложений ультразвуковой (скейлер) | Combi |  | Mectron, Италия | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| Б/Н | Емкости для дезинфекции инструментов |  |  |  | шт. | 1 |  | на планах не указано |
| Б/Н | Емкость для сбора бытовых и медицинских отходов |  |  |  | шт. | 1 |  | на планах не указано |
| Б/Н | Емкость для утилизации шприцев, игл и других одноразовых инструментов |  |  |  | шт. | 1 |  |  |
| Б/Н | Инъектор стоматологический, для карпульной анестезии |  |  |  | шт. | 1 |  | на планах не указано |
| С-31 | Система для автоматического замешивания слепочной массы (Смеситель вакуумный ) мт25563 1ф; 220В; 0,3кВт | Wamix-Comfort |  | Wasserman | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| Б/Н | Система для снятия старых ортопедических конструкций (наконечник для снятия коронок и мостов, мт25573) | CORONAflex 2005 |  | KAVO | шт. | 1 |  | на планах не указано |
| Б/Н | Цифровой сканер стоматологический |  |  | Импорт | шт. | 1 |  | на планах не указано |
| С-32 | Принтер 3D стоматологический Габариты: 410х500х480мм 1ф; 220В; 0,5кВт Вес – 16,5 кг. | MAX UV |  | ASIGA | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| Б/Н | Клиническая система Cad-cam |  |  | Импорт | шт. | 1 |  | на планах не указано |
| Б/Н | Бинокулярная оптика со встроенным светом и видео фиксации проводимого лечения |  |  | Импорт | шт. | 1 |  | на планах не указано |
| Б/Н | Фото техника с принадлежностиями |  |  | Импорт | шт. | 1 |  | на планах не указано |
| Б/Н | Прибор для определения цвета естественных зубов VITA Easyshade Compact, мт25543, ШТ |  |  | Импорт | шт. | 1 |  | на планах не указано |
| С-33 | Приспособление эл. нагрев д/восковых шаблонов 1ф; 220В; 0,1кВт |  |  | Россия | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| Б/Н | Прибор для оценки окклюзии зубных рядов |  |  | Импорт | шт. | 1 |  | на планах не указано |
| Б/Н | Прибор для определения подвижности зубов, имплантатов |  |  | Импорт | шт. | 1 |  | на планах не указано |
| С-34 | Прибор для мио-(нейро-)стимуляции (миограф стоматологический) 1ф; 220В; 0,1кВт |  |  | Россия | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| Б/Н | Артикулятор стоматологический с лицевой дугой |  |  | Импорт | шт. | 1 |  | на планах не указано |
| 314 | Комплект мебели для оснащения кабинета врача стоматолога (пом.1076) серия DECO, в составе: |  |  | ANAS | компл. | 1 |  | Подвод холодной воды D=15 мм, подвод горячей воды D=15 мм, отвод в канализацию D=50 мм |
|  | DT1 Финишный модуль с дверцей и полкой 405 х 405 х 830мм |  |  |  | шт. | 2 |  |  |
|  | DRLR Модуль под мойку с распашной дверцей 500 х 405~485 х 830 мм |  |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | LCTR Интегрированная мойка 1 |  |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | GR4 Смеситель 1 |  |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | DM6 Модуль с двумя ящиками типа А и двумя ящиками типа B 500 х 485 х 840 мм |  |  |  | шт. | 2 |  |  |
|  | DM7 Модуль с четырьмя ящиками типа А и одним ящиком типа B 500 х 405 х 830 мм |  |  |  | шт. | 2 |  |  |
|  | DRLL Модуль под мойку с распашной дверцей 500 х 405~485 х 840 мм |  |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | LCTR Интегрированная мойка |  |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | GR4 Смеситель |  |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | TCS Столешница, метр погонный 4 4000 x 465~545 х 12 мм |  |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | DSC Бортик, метр погонный 4 |  |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | DS7 Модуль подкатной с четырьмя ящиками типа А и одним ящиком типа В 500 х 512 х 795 мм |  |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | TDS Верхняя панель для подкатного модуля с интегрированной ручкой 502 х 555 х 12 мм |  |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | DIL* Вставка-лоток в ящик |  |  |  | шт. | 16 |  |  |
|  | SBLA* Вставка в ящик 16 см |  |  |  | шт. | 7 |  |  |
|  | SHG/VT Подвесной модуль-диспенсер с дверцей из окрашенного стекла 1000 х 325 х 395 мм |  |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | SHA/VT Подвесной модуль-диспенсер со стеклянной дверцей 1000 х 325 х 395 мм |  |  |  | шт. | 1 |  |  |
| 315 | Стол компьютерный (пом.1076), серия DECO в составе: |  |  | ANAS | компл. | 1 |  |  |
|  | DT1 Финишный модуль с дверцей и полкой 405 х 405 х 830мм |  |  |  | шт. | 2 |  |  |
|  | GPF Кабель-канал 1 GMT |  |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | Металлическая панель |  |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | TCS Столешница, метр погонный 1,4 1400 x 465~545 х 12 мм |  |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | DSC Бортик, метр погонный 1,4 |  |  |  | шт. | 1 |  |  |
| ОК3 | Консоль настенная для специальных лечебных помещений с клапаном (О2) и блоком из 4-х электророзеток, розетками уравнивания потециалов (2), с увлажнителем кислорода РУ-1,0 кВт; 220В; 1Ф.+N+PE (максимальная установленная мощность подключаемого к консоли оборудования) | Linea I | - | ООО «Дрегер» | шт. | 1 |  | Подключается к сети через электроввод. Подвод кислорода |
| Е20 | Вешалка для хранения защитной одежды AW4211 |  |  | Россия | шт. | 1 |  |  |
| Е30 | Ширма рентгенозащитная большая односекционная со смотровым рентгенозащитным окном. Свинцовый эквивалент панели ширмы – 1,0мм, окна – 2,5мм Габариты: 1050х710х2000 мм |  |  | ЗАО «ПОНИ», Россия | шт. | 1 |  |  |
| ДР-11 *** | Дверь рентгеновская защитная. Габариты 1000х2100мм. Свинцовый эквивалент 0,25мм |  |  | ЗАО «ПОНИ», Россия | шт. | 1 |  | Учитывается разделом АР |
| Б/П | Комплект средств индивидуальной защиты от ионизируюшего излучения |  |  | Россия | компл. | 1 |  |  |
| СТ | Световое табло с надписью "Не входить" |  |  | Россия | шт. | 1 |  | Учитывается в разделе ЭО |
| 1077 | Кабинет врача стоматолога хирурга |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Кресло медицинское для персонала на роликовой опоре, механизм - газ/лифт, обивка - кожзаменитель. | ДМ-5-004-04 |  | Доктор Мебель | шт. | 1 |  |  |
| 5 | Бак для мусора с металлическим внутренним ведром, с педалью 12л сталь полированная | Brabantia 123405 |  | Россия | шт. | 1 |  |  |
| 14 | Облучатель-рециркулятор закрытого типа, бактерицидная эффективность 99%, производительность 100м3/час Габариты: 340х140х890мм РУ-60ВА,220В,1Ф+N+PE | Дезар 3 |  | КРОНТ | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 21 | Стул для посетителей |  |  | Доктор Мебель | шт. | 1 |  |  |
| 40.1 | Cтоматологическая установка для хирургического приема РУ-1,0кВт,220В,1Ф+N+PE Внутри стоматологической установки (DKL) имеется сепаратор, отделяющий жидкость из аспирационной магистрали и сливающий её в канализацию. | DKL тип L1 |  | DKL, Германия | шт. | 1 |  | 1. Подключается к сети через автоматический выключатель 16 А. 2.Подвод холодной воды Dвнш.=3/8”. 3. Отвод в канализацию D=40мм. 4. Подвод сжатого воздуха от компрессора D=3/8” с накидной гайкой и внутренним конусом для герметичного присоединения трубки Ø10 мм 5.Подвод вакуума (аспиратор) D=40мм. 6. Монтажная труба D=50мм для: - кабель слаботочный (сигнальный) многожильный (мягкий) 2х1,5 или 3х1,5 от стоматологической установки к аспиратору; - кабель 8-pin для присоединения к локальной сети или сети интернет; - кабель от установки к табличке «ВХОДИТЕ», так как в стом. установке заложена функция вызова пациента с панели врача. |
| 54А | Дозатор локтевой для жидкого мыла |  |  | Tork, Россия | шт. | 2 |  |  |
| 57 | Моноблок HP EliteOne 800 G6 24 AiO BU -Non-Touch RCTO (i7 10700/16GB/1TB NVMe/Win 10/3Yr wite)+ клавиатура/мышь. 1ф; 220В; 0,3кВт | HP EliteOne 800 |  | Импорт | компл. | 1 |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 86 | Рулонная штора, 1500х1800мм | 1500х1800 |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 89 | Светильник стоматологический Габариты: 1260х400х50мм 1ф; 220В; 0,2кВт | Albedo n8 LED |  | Degre K, Франция | шт. | 1 |  | Подключается к сети через выключатель, требуется защитное заземление |
| 109 | Табурет медицинский, мобильный со спинкой, с пневматической регулировкой высоты сиденья (регулировка рукояткой под сиденьем), основание - литое, полированное из алюминиевого сплава, сиденье и спинка - пластик различных цветов, Габаритные размеры основания 645 мм. Регулировка высоты сиденья 430-565 мм, регулировка вылета спинки относительно сиденья 80-130 мм, Регулировка спинки по высоте 80 мм Габариты спинки 375*210*50 мм, размер сиденья 375*60 мм. Колеса пластиковые, ø 50 мм. Вес 7,0 кг. | ДМ-5-004-06 |  | Доктор Мебель | шт. | 2 |  |  |
| 123 | Холодильник фармацевтический однодверный однокамерный, объем 250 л, 5 съемных полок, 2 выдвижных ящика, габаритные размеры 1300х607х600 мм. Металлическая дверь с изоляцией с замком, внутренняя камера из пластика, хладагент R600a; ручная разморозка, принудительная циркуляция воздуха, микропроцессорный контроль температуры, 1 компрессор; освещение лампой накаливания, цифровой дисплей с отражением температуры, аварийная сигнализация (визуальный и звуковой сигналы) при изменении температуры, автоматическое отключение вентилятора при открывании двери; температура от +2°C до +14°C; источник питания сеть 220 В/50 Гц, 1Ф; 220 В; 0,4кВт | HYCD-282 Haier |  | Haier | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 146 | Держатель для бумажных полотенец | TORK Xpress Multifold |  | Tork, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 149А | Дозатор локтевой для дезинфецирующих средств |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 2 |  |  |
| 152 | Зеркало круглое с подстветкой, диаметр 700мм 1Ф; 220 В; 0,1 кВт | Ring |  | Россия | шт. | 1 |  | Подключается к сети через электроввод |
| 154.1 | Аппарат рентгеновский интраоральный для прицельных снимков 1Ф; 220 В; потребление в дежурном режиме – 0,1 кВт, потребляемая мощность ~ 1,2 кВт | Heliodent plus |  | DentsplySirona. Австрия |  | 1 |  | Подключается к сети через автоматический выключатель, номинальный ток 16 А |
| 154.3 | Радиовизиограф интраоральный | Sirona XIOS XG |  | DentsplySirona. Австрия |  | 1 |  |  |
| 155 | Корзина для мусора, офисная, металлическая, без крышки, 15 литров |  |  | Санакс | шт. | 1 |  |  |
| 162 | Негатоскоп двухкадровый, размеры просмотрового экрана 720х420 мм. Корпус негатоскопа цельнопластмассовый, экран из оргстекла; источник света люминесцентные лампы, неравномерность яркости экрана не более 30%, яркость в центрах полей диагностики Габариты:730х500х130 мм 1Ф; 220 В; 0,1 кВт | НР2-02 |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 212.5 *** | Рентгензащитные ставни. Габариты: 1650х900 (h)мм. Свинцовый эквивалент 0,5мм |  |  | ЗАО «ПОНИ», Россия | шт. | 1 |  | Учитывается разделом АР |
| Б/Н | Комплект запасных частей для стоматологических установок DKL (комплект шлангов микромотора, комплект шлангов турбинного наконечника, комплект сменных роторных групп, комплект лампочек турбинных наконечников). DKL, Германия |  |  |  | шт. | 1 |  | на планах не указано |
| Б/Н | Быстросъемное соединение RQ-34. W&H, Германия |  |  |  | шт. | 1 |  | на планах не указано |
| Б/Н | Турбинный наконечник TG-98L. W&H, Германия |  |  |  | шт. | 1 |  | на планах не указано |
| Б/Н | Турбинный наконечник TG-97L. W&H, Германия |  |  |  | шт. | 1 |  | на планах не указано |
| Б/Н | Угловой наконечник 2:1 WG-66LT. W&H, Германия |  |  |  | шт. | 1 |  | на планах не указано |
| Б/Н | Угловой наконечник 1:1 WG-56LT. W&H, Германия |  |  |  | шт. | 1 |  | на планах не указано |
| Б/Н | Угловой наконечник 1:5 WG-99LT. W&H, Германия |  |  |  | шт. | 1 |  | на планах не указано |
| С-35 | Аппарат для ультразвуковой хирургии Габариты: 340х210х150 мм 1ф; 220В; 0,1кВт | Mectron Piezosurgery touch. |  | Mectron, Италия | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| Б/Н | Набор базовый. Mectron, Италия |  |  |  | шт. | 1 |  | на планах не указано |
| Б/Н | Набор для синус лифтинга. Mectron, Италия |  |  |  | шт. | 1 |  | на планах не указано |
| Б/Н | Набор для удаления зубов. Mectron, Италия |  |  |  | шт. | 1 |  | на планах не указано |
| Б/Н | Набор парадонтологический. Mectron, Италия |  |  |  | шт. | 1 |  | на планах не указано |
| Б/Н | Набор расширенный для подготовки ложа под имплантат. Mectron, Италия |  |  |  | шт. | 1 |  | на планах не указано |
| Б/Н | Набор для ретроградной хирургии. Mectron, Италия |  |  |  | шт. | 1 |  | на планах не указано |
| Б/Н | Набор для остеотомии. Mectron, Италия |  |  |  | шт. | 1 |  | на планах не указано |
| Б/Н | Набор для удаления импланта. Mectron, Италия |  |  |  | шт. | 1 |  | на планах не указано |
| Б/Н | Хирургический лоток. Mectron, Италия |  |  |  | шт. | 1 |  | на планах не указано |
| Б/Н | Ключ для насадок К8. Mectron, Италия |  |  |  | шт. | 1 |  | на планах не указано |
| С-4 | Диатермокоагулятор хирургический стоматологический Габариты: 235х130х65мм 1Ф; 220 В; 0,05 кВт | ЭКпс-20-1 |  | Рубикон-Инновация, Россия | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| Б/Н | Емкости для дезинфекции инструментов |  |  |  | шт. | 1 |  | на планах не указано |
| Б/Н | Емкость для сбора бытовых и медицинских отходов |  |  |  | шт. | 2 |  | на планах не указано |
| Б/Н | Емкость для утилизации шприцев, игл и других одноразовых инструментов |  |  |  | шт. | 1 |  | на планах не указано |
| Б/Н | Зажим кровоостанавливающий в ассортименте |  |  |  | шт. | 3 |  | на планах не указано |
| Б/Н | Зонды глазные в ассортименте, для зондирования протока слюнных желез |  |  |  | шт. | 3 |  | на планах не указано |
| Б/Н | Инъектор стоматологический, для карпульной анестезии |  |  |  | шт. | 3 |  | на планах не указано |
| Б/Н | Щипцы стоматологические для удаления зубов и корней зубов на верхней и нижней челюстях в ассортименте |  |  |  | шт. | 15 |  | на планах не указано |
| Б/Н | Элеваторы стоматологические для удаления корней зубов на верхней и нижней челюстях в ассортименте |  |  |  | шт. | 5 |  | на планах не указано |
| Б/Н | Укладка экстренной профилактики парентеральных инфекций для оказания первичной медико-санитарной помощи, скорой медицинской помощи, специализированной медицинской помощи и паллиативной медицинской помощи |  |  |  | шт. | 1 |  | на планах не указано |
| Б/Н | Термометр для холодильника по количеству полок |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 5 |  | на планах не указано |
| ПБМ | Мобильна стоматологическая установка 1ф; 220В; 50ВА | TU A 200 |  | Stomadent, Словакия | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 312 | Комплект мебели для оснащения кабинета врача стоматолога (пом.1077) серия DECO, в составе: |  |  | ANAS | компл. | 1 |  | Подвод холодной воды D=15 мм, подвод горячей воды D=15 мм, отвод в канализацию D=50 мм |
|  | DML Модуль под мойку с распашной дверцей 500 x 485 x 830 мм |  |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | LCTR Интегрированная мойка |  |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | GR4 Смеситель |  |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | DM7 Модуль с четырьмя ящиками типа А и одним ящиком типа B 500х 405 х 830 мм |  |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | DR6L Модуль с двумя ящиками типа А и двумя ящиками типа B 500 х 405~485 х 830 мм |  |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | DP6 Модуль с двумя ящиками типа А и двумя ящиками типа B 500 х 405 х 830 мм |  |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | DPL Модуль под мойку с распашной дверцей 500 x 485 x 830 мм |  |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | LCTR Интегрированная мойка |  |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | GR4 Смеситель |  |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | DT1 Финишный модуль с дверцей и полкой 405 х 405 х 830 мм |  |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | TCS Столешница, метр погонный 4 4000 x 465~545 х 12 мм |  |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | DSC Бортик, метр погонный 4 |  |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | DS7 Модуль подкатной с четырьмя ящиками типа А и одним ящиком типа В 500 х 512 х 795 мм |  |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | TDS Верхняя панель для подкатного модуля с интегрированной ручкой 502 х 555 х 12 мм |  |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | DIL* Вставка-лоток в ящик |  |  |  | шт. | 12 |  |  |
|  | SBLA* Вставка в ящик 16 см |  |  |  | шт. | 6 |  |  |
|  | SHG/VT Подвесной модуль-диспенсер с дверцей из окрашенного стекла 1000 х 325 х 395 мм |  |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | SHA/VT Подвесной модуль-диспенсер со стеклянной дверцей 1000 х 325 х 395 мм |  |  |  | шт. | 1 |  |  |
| 313 | Стол компьютерный (пом.1077) серия DECO, в составе: |  |  | ANAS | компл. | 1 |  |  |
|  | DM1 Модуль с дверцей и 1-й полкой 500 х 485 х 830 мм |  |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | GPF Кабель-канал |  |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | Вентилятор |  |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | DT1 Финишный модуль с дверцей и полкой 405 х 405 х 830 мм |  |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | GMT Металлическая панель |  |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | TCS Столешница, метр погонный 1,6 1600 x 465~545 х 12 мм |  |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | DSC Бортик, метр погонный 1,6 |  |  |  | шт. | 1 |  |  |
| Е20 | Вешалка для хранения защитной одежды AW4211 |  |  | Россия | шт. | 1 |  |  |
| Е30 | Ширма рентгенозащитная большая односекционная со смотровым рентгенозащитным окном. Свинцовый эквивалент панели ширмы – 1,0мм, окна – 2,5мм Габариты: 1050х710х2000 мм |  |  | ЗАО «ПОНИ», Россия | шт. | 1 |  |  |
| ДР-10 *** | Дверь рентгеновская защитная. Габариты 1000х2100мм. Свинцовый эквивалент 0,25мм |  |  | ЗАО «ПОНИ», Россия | шт. | 1 |  | Учитывается разделом АР |
| Б/П | Комплект средств индивидуальной защиты от ионизируюшего излучения |  |  | Россия | компл. | 1 |  |  |
| СТ | Световое табло с надписью "Не входить" |  |  | Россия | шт. | 1 |  | Учитывается в разделе ЭО |
| ОК3 | Консоль настенная для специальных лечебных помещений с клапаном (О2) и блоком из 4-х электророзеток, розетками уравнивания потециалов (2), с увлажнителем кислорода РУ-1,0 кВт; 220В; 1Ф.+N+PE (максимальная установленная мощность подключаемого к консоли оборудования) | Linea I | - | ООО «Дрегер» | шт. | 1 |  | Подключается к сети через электроввод. Подвод кислорода |
| 1078 | Кабинет врача оторинопаринголога |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Кресло медицинское для персонала на роликовой опоре, механизм - газ/лифт, обивка - кожзаменитель. | ДМ-5-004-04 |  | Доктор Мебель | шт. | 2 |  |  |
| 5 | Бак для мусора с металлическим внутренним ведром, с педалью 12л сталь полированная | Brabantia 123405 |  | Россия | шт. | 2 |  |  |
| 6 | Тумба подвесная под умывальник с 2-мя ящиками, фаянсовая раковина в комплекте, смеситель GROHE Europolis |  |  | Первая мебельная фабрика | шт. | 1 |  | Подвод холодной воды D=15 мм, подвод горячей воды D=15 мм, отвод в канализацию D=50 мм |
| 14 | Облучатель-рециркулятор закрытого типа, бактерицидная эффективность 99%, производительность 100м3/час Габариты: 340х140х890мм РУ-60ВА,220В,1Ф+N+PE | Дезар 3 |  | КРОНТ | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 19.5 | Стол врача с тумбой справа Габариты: 1200х600х820мм |  |  | Доктор Мебель | шт. | 2 |  |  |
| 21 | Стул для посетителей |  |  | Доктор Мебель | шт. | 1 |  |  |
| 26 | Шкаф двухстворчатый с 4 полками, с сейфом и замком, фасады и корпус - сталь с порошковым покрытием. Габариты: 900х600х1950 мм | ДМ-4-001-37 |  | Доктор Мебель | шт. | 2 |  |  |
| 29 | Тележка медицинская с ящиками; нерж.сталь Габариты: 1200хх610х1000мм | арт.325200 |  | Malvestio | шт. | 1 |  |  |
| 54А | Дозатор локтевой для жидкого мыла |  |  | Tork, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 57 | Моноблок HP EliteOne 800 G6 24 AiO BU -Non-Touch RCTO (i7 10700/16GB/1TB NVMe/Win 10/3Yr wite)+ клавиатура/мышь. 1ф; 220В; 0,3кВт | HP EliteOne 800 |  | Импорт | компл. | 1 |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 59 | Кресло оторинолагическое для пациента Габариты: 800х650х1380 мм (длина в разложенном виде – 1730 мм) РУ-220В; 1Ф; 2,2 А | Вкомплектес ATMOS S 61 Servant ENT |  | ATMOS | шт. | 1 | 160 | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 61 | ЛОР установка (правое исполнение; комплектация:ЛОР-установка, микроскоп, стул врача, ящик для инструментов). | ATMOS S 61 Servant ENT | - | ATMOS | шт. | 1 | 120 | Подвод холодной воды D=3/4”, отвод в канализацию D=50мм. Подвод сжатого воздуха (8 бар макс.). Подключается к сети через 2-х полюсные розетки с заземл.контактом 220В. (8 шт.) |
| 63 | Лазерное многофункциональное устройство. Габариты: 420х390х320 мм 1ф; 220В; 0,51кВт | HPLaserJetProMFPM428fdn |  | Импорт | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 86 | Рулонная штора, 1500х1800мм | 1500х1800 |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 2 |  |  |
| 104 | Столик манипуляционный мобильный; для инструментов, из нержавеющей стали AISI 304, с 2-мя полками, столешница с бортом по 4-м сторонам, на колесах 125 мм, 2 из которых с тормозами Габариты: 600х400х800 мм | арт.325025 |  | Malvestio | шт. | 2 |  |  |
| 109 | Табурет медицинский, мобильный со спинкой, с пневматической регулировкой высоты сиденья (регулировка рукояткой под сиденьем), основание - литое, полированное из алюминиевого сплава, сиденье и спинка - пластик различных цветов, Габаритные размеры основания 645 мм. Регулировка высоты сиденья 430-565 мм, регулировка вылета спинки относительно сиденья 80-130 мм, Регулировка спинки по высоте 80 мм Габариты спинки 375*210*50 мм, размер сиденья 375*60 мм. Колеса пластиковые, ø 50 мм. Вес 7,0 кг. | ДМ-5-004-06 |  | Доктор Мебель | шт. | 1 |  |  |
| 123 | Холодильник фармацевтический однодверный однокамерный, объем 250 л, 5 съемных полок, 2 выдвижных ящика, габаритные размеры 1300х607х600 мм. Металлическая дверь с изоляцией с замком, внутренняя камера из пластика, хладагент R600a; ручная разморозка, принудительная циркуляция воздуха, микропроцессорный контроль температуры, 1 компрессор; освещение лампой накаливания, цифровой дисплей с отражением температуры, аварийная сигнализация (визуальный и звуковой сигналы) при изменении температуры, автоматическое отключение вентилятора при открывании двери; температура от +2°C до +14°C; источник питания сеть 220 В/50 Гц, 1Ф; 220 В; 0,4кВт | HYCD-282 Haier |  | Haier | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 146 | Держатель для бумажных полотенец | TORK Xpress Multifold |  | Tork, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 149А | Дозатор локтевой для дезинфецирующих средств |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 152 | Зеркало круглое с подстветкой, диаметр 700мм 1Ф; 220 В; 0,1 кВт | Ring |  | Россия | шт. | 1 |  | Подключается к сети через электроввод |
| 155 | Корзина для мусора, офисная, металлическая, без крышки, 15 литров |  |  | Санакс | шт. | 2 |  |  |
| 162 | Негатоскоп двухкадровый, размеры просмотрового экрана 720х420 мм. Корпус негатоскопа цельнопластмассовый, экран из оргстекла; источник света люминесцентные лампы, неравномерность яркости экрана не более 30%, яркость в центрах полей диагностики Габариты:730х500х130 мм 1Ф; 220 В; 0,1 кВт | НР2-02 |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 168 | Набор оборудования для оснащения ЛОР, в составе: эндостойка для ЛОР Жесткий эндоскоп Гибкий эндоскоп смотровой Гибкий эндоскоп биопсийный, узи пазух носа Digital (215110) |  |  | KARL STORZ | компл. | 1 |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 186 | Планка для полотенец на 4 крючка. Длина 250 мм |  |  | Торговая сеть | шт. | 1 |  |  |
| КБ | Кресло вращающееся (Барани) Габариты:660х550х1600(h) Вес – 43 кг. | КВ – 2С |  | Торговая сеть | шт. | 1 |  |  |
| ОК3 | Консоль настенная для специальных лечебных помещений с клапаном (О2) и блоком из 4-х электророзеток, розетками уравнивания потециалов (2), с увлажнителем кислорода РУ-1,0 кВт; 220В; 1Ф.+N+PE (максимальная установленная мощность подключаемого к консоли оборудования) | Linea I | - | ООО «Дрегер» | шт. | 1 |  | Подключается к сети через электроввод. Подвод кислорода |
| 210 | Емкость-контейнер КДС " КРОНТ" для дизенфекции и стерилизации инструмент в объеме 3л |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 3 |  |  |
| Б/Н | Аппарат электрохирургический высокочастотной |  |  |  | шт. | 1 |  | на планах не указано |
| Б/Н | Осветитель налобный |  |  |  | шт. | 1 |  | на планах не указано |
| Б/Н | Набор инструментов для диагностики и хирургии в оториноларингологии |  |  |  | шт. | 1 |  | на планах не указано |
| Б/Н | Лупа бинокулярная |  |  |  | шт. | 1 |  | на планах не указано |
| Б/Н | Отоскоп, оториноскоп |  |  |  | шт. | 1 |  | на планах не указано |
| Б/Н | Баллон для продувания ушей с запасными оливами |  |  |  | шт. | 1 |  | на планах не указано |
| Б/Н | Воронка Зигля |  |  |  | шт. | 1 |  | на планах не указано |
| Б/Н | Риноскоп, риноларингофиброскоп |  |  |  | шт. | 1 |  | на планах не указано |
| Б/Н | Сканер ультразвуковой для носовых пазух (эхосинускоп) | Digital (вид 215110) |  | Happersberger Otopront GmbH, Германия | шт. | 1 |  | на планах не указано |
| Б/Н | Аудиометр |  |  |  | шт. | 1 |  | на планах не указано |
| Б/Н | Аудиометр импедансный, импедансметр |  |  |  | шт. | 1 |  | на планах не указано |
| Б/Н | Прибор для регистрации отоакустической эмиссии |  |  |  | шт. | 1 |  | на планах не указано |
| Б/Н | Набор камертонов медицинских |  |  |  | шт. | 1 |  | на планах не указано |
| Б/Н | Набор инструментов для удаления инородных тел ЛОР-органов |  |  |  | шт. | 1 |  | на планах не указано |
| Б/Н | Комплект инструментов для осмотра ЛОР-органов |  |  |  | шт. | 1 |  | на планах не указано |
| Б/Н | Набор для трахеотомии с трахеостомическими трубками |  |  |  | шт. | 1 |  | на планах не указано |
| Б/Н | Электронный термометр |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  | на планах не указано |
| Б/Н | Термометр для холодильника по количеству полок |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 5 |  | на планах не указано |
| Б/Н | Электронный гигрометр |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  | на планах не указано |
| Б/Н | Анти- СПИД укладка |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  | на планах не указано |
| Б/Н | Укладка для оказания помощи при анафилактическом шоке |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  | на планах не указано |
| Б/Н | Тонометр |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  | на планах не указано |
| Б/Н | Ведро для утилизации игл |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 10 |  | на планах не указано |
| Б/Н | Контейнер для замочки инструменов на 5 л. |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  | на планах не указано |
| Б/Н | Контейнер для замочки инструменов на 3 л. |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  | на планах не указано |
| Б/Н | Контейнер для уборки на 1 л. |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  | на планах не указано |
| Б/Н | Вешалка для халатов |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  | на планах не указано |
| 1079 | Кабинет заведуещего отделением (администратора) |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Бак для мусора с металлическим внутренним ведром, с педалью 12л сталь полированная | Brabantia 123405 |  | Россия | шт. | 1 |  |  |
| 7.1 | Кресло рабочее для руководителя на роликовой опоре, механизм - газ/лифт |  |  | Первая мебельная фабрика | шт. | 1 |  |  |
| 14 | Облучатель-рециркулятор закрытого типа, бактерицидная эффективность 99%, производительность 100м3/час Габариты: 340х140х890мм РУ-60ВА,220В,1Ф+N+PE | Дезар 3 |  | КРОНТ | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 20-1 | Стол руководителя |  | - | Первая мебельная фабрика | шт. | 1 |  |  |
| 21 | Стул для посетителей |  |  | Доктор Мебель | шт. | 4 |  |  |
| 23 | Подставка-греденция |  | - | Первая мебельная фабрика | шт. | 1 |  |  |
| 57 | Моноблок HP EliteOne 800 G6 24 AiO BU -Non-Touch RCTO (i7 10700/16GB/1TB NVMe/Win 10/3Yr wite)+ клавиатура/мышь. 1ф; 220В; 0,3кВт | HP EliteOne 800 |  | Импорт | компл. | 1 |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 63 | Лазерное многофункциональное устройство. Габариты: 420х390х320 мм 1ф; 220В; 0,51кВт | HPLaserJetProMFPM428fdn |  | Импорт | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 86 | Рулонная штора, 1500х1800мм | 1500х1800 |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 155 | Корзина для мусора, офисная, металлическая, без крышки, 15 литров |  |  | Санакс | шт. | 1 |  |  |
| 157 | Лампа настольная 1Ф; 220 В; 0,011 кВт | NL 202 |  | Эра | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 172 | Шкаф для одежды |  |  | Первая мебельная фабрика | шт. | 1 |  |  |
| 174 | Шкаф для документов со стеклянными дверями |  |  | Первая мебельная фабрика | шт. | 1 |  |  |
| 175 | Шкаф низкий по инд. размерам со встроенной раковиной, крючком и зозатором для жидкого мыла(см. дизайн-проект) в составе: |  |  | Инд. изготовление | комп. | 1 |  | Подвод холодной воды D=15 мм, подвод горячей воды D=15 мм, отвод в канализацию D=50 мм |
| Б/Н | тумба инд. изготовления, |  |  |  | шт. | 1 |  | на планах не указано |
| Б/Н | встраиваемый холодильник Liebherr UIK 1514, |  |  |  | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| Б/Н | раковина Franke 125.0176.647 KBG 110-34, цвет Шоколад, |  |  |  | шт. | 1 |  | на планах не указано |
| Б/Н | держатель для полотенец Brabantia, |  |  |  | шт. | 1 |  | на планах не указано |
| Б/Н | дозатор для жидкого мыла Kaiser KH-3022 BP,встраиваемый Black Pearl, |  |  |  | шт. | 1 |  | на планах не указано |
| Б/Н | Смеситель Florentina Фита AV коричневый, артикул 757839, |  |  |  | шт. | 1 |  | на планах не указано |
| Б/Н | Столешница Samsung Staron VL155 Loam, 1730х600мм. |  |  |  | шт. | 1 |  | на планах не указано |
| 176 | Брифинг-приставка |  |  | Первая мебельная фабрика | шт. | 1 |  |  |
| ЧАС | Часы. Диаметр 400мм |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 1080 | Малая операционная (стоматологическая) |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Шкаф двухстворчатый с 4 полками, с сейфом и замком, фасады и корпус - сталь с порошковым покрытием. Габариты: 900х600х1950 мм | ДМ-4-001-37 |  | Доктор Мебель | шт. | 1 |  |  |
| 29 | Тележка медицинская с ящиками; нерж.сталь Габариты: 1200хх610х1000мм | арт.325200 |  | Malvestio | шт. | 1 |  |  |
| 74А | Наркозно-дыхательный аппарат Габариты: 800х800х1370 мм РУ-0,2кВт,220В,1Ф+N+PE | Atlan A300 |  | Dräger, Германия | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2-хполюсную розетку с заземл. контактом 220В. Подключение к сжатому воздуху, кислороду и закиси азота с давлением 3,6 бар (4 бар), через DIN разъёмы на панели мед. Газов (консоль) |
| 76 | Облучатель бактерицидный насстенный, производительность 95%, 115м3/час | ОБН-75 "Азов" |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 2 |  | Подключается к сети через два выключателя, расположенные вне помещения у входной двери, сблокированные со световым табло. |
| 77 | Облучатель-рециркулятор закрытого типа, бактерицидная эффективность 99,9%, производительность 100м3/час | Дезар 5 |  | КРОНТ | шт. | 1 |  |  |
| 109А | Операционное кресло для хирурга | Atlant Westfalia |  | Импорт | шт. | 2 |  | Встроенная в кресло перезаряжаемая батарея |
| 104 | Столик манипуляционный мобильный; для инструментов, из нержавеющей стали AISI 304, с 2-мя полками, столешница с бортом по 4-м сторонам, на колесах 125 мм, 2 из которых с тормозами Габариты: 600х400х800 мм | арт.325025 |  | Malvestio | шт. | 1 |  |  |
| 109 | Табурет медицинский, мобильный со спинкой, с пневматической регулировкой высоты сиденья (регулировка рукояткой под сиденьем), основание - литое, полированное из алюминиевого сплава, сиденье и спинка - пластик различных цветов, Габаритные размеры основания 645 мм. Регулировка высоты сиденья 430-565 мм, регулировка вылета спинки относительно сиденья 80-130 мм, Регулировка спинки по высоте 80 мм Габариты спинки 375*210*50 мм, размер сиденья 375*60 мм. Колеса пластиковые, ø 50 мм. Вес 7,0 кг. | ДМ-5-004-06 |  | Доктор Мебель | шт. | 2 |  |  |
| 114 | Аппарат искусственной вентиляции легких (портативный) для транспортировки больных Габариты: 215х250х120 мм | Oxylog 3000 plus |  | Draeger, Германия | шт. | 1 |  | Питание от аккумуляторных батарей |
| 143К | Операционный стол (стоматологический) Габариты: 1770/1940х555х520/950 мм 1Ф; 220 В; ~ 0,3 кВт Вес – 175 кг | BRUMABA PRIMUS: в базовой комплектации с доп. аксесуарами |  | Brumaba OP (PRIMUS), Германия | шт. | 1 |  | Автономный от сети, питание от аккумуляторной батареи 24 В; Зарядное устройство |
| 146Б | Стол для анестезиолога Габариты: 1100х750х950 мм | ДМ-6-010-13 |  | Доктор Мебель | шт. | 1 |  |  |
| 156Л | Монитор пациента со встроенным термопринтером 1Ф; 220 В; ~ 0,1 кВт | ARGUS |  | Schiller | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2-хполюсную розетку с заземл. контактом 220В |
| 195Э | Портативный бифазный полуавтоматический дефибриллятор, мт27124 |  |  | SCHILLER | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2-хполюсную розетку с заземл. контактом 220В |
| 195.1 | Мобильный дефибриллятор-монитор (12ти канальное ЭКГ, кардиостимуляция, неинвазивное, артериальное давление, пульсоксиметрия, капнография, манжета АД), расходным материальм (бумага, однораз. клеящиеся электроды) 1Ф; 220 В; ~ 0,2 кВт | Zoll X Series |  | ZOLL Medical Corporation, США | шт. | 1 |  | Питание от сети или от аккумулятора |
| ММП2 | Инфузионная стойка Два гнез-да для флаконов, два крючка. | ДМ-6-014-03 |  | Доктор Мебель Россия | шт. | 1 |  |  |
| Б/Н | Аккумуляторная батарея к аппарату Zoll X Series |  |  | ZOLL Medical Corporation, США | шт. | 1 |  |  |
| Б/Н | Угловой наконечник 20:1 WS-75LG. W&H, Германия |  |  |  | шт. | 1 |  | на планах не указано |
| С-36 | Физиодиспенсер 1ф; 220В; 0,1кВт |  |  | Implantmed SI-923. W&H, Германия | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2-хполюсную розетку с заземл. контактом 220В |
| С-35 | Аппарат для ультразвуковой хирургии Габариты: 340х210х150 мм 1ф; 220В; 0,1кВт | Mectron Piezosurgery touch. |  | Mectron, Италия | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2-хполюсную розетку с заземл. контактом 220В |
| Б/Н | Набор базовый. Mectron, Италия |  |  |  | шт. | 1 |  | на планах не указано |
| Б/Н | Набор для синус лифтинга. Mectron, Италия |  |  |  | шт. | 1 |  | на планах не указано |
| Б/Н | Набор для удаления зубов. Mectron, Италия |  |  |  | шт. | 1 |  | на планах не указано |
| Б/Н | Набор парадонтологический. Mectron, Италия |  |  |  | шт. | 1 |  | на планах не указано |
| Б/Н | Набор расширенный для подготовки ложа под имплантат. Mectron, Италия |  |  |  | шт. | 1 |  | на планах не указано |
| Б/Н | Набор для ретроградной хирургии. Mectron, Италия |  |  |  | шт. | 1 |  | на планах не указано |
| Б/Н | Набор для остеотомии. Mectron, Италия |  |  |  | шт. | 1 |  | на планах не указано |
| Б/Н | Набор для удаления импланта. Mectron, Италия |  |  |  | шт. | 1 |  | на планах не указано |
| Б/Н | Хирургический лоток. Mectron, Италия |  |  |  | шт. | 1 |  | на планах не указано |
| Б/Н | Ключ для насадок К8. Mectron, Италия |  |  |  | шт. | 1 |  | на планах не указано |
| Б/Н | Измеритель артериального давления | BP AG1-10 |  |  | шт. | 1 |  | на планах не указано |
| Б/Н | Тонометр LD-70. (23126) |  |  |  | шт. | 1 |  | на планах не указано |
| Б/Н | Набор для операций раскрытия имплантов, удаления ретинированных зубов, резекции ( лоток прямоугольный из нержавеющей стали, зонд, зеркало, пинцет, кюретажная ложка, кюретка, гладилка серповидная, распатор, ручка для скальпеля с линейкой), мт25615 |  |  |  | компл. | 1 |  | на планах не указано |
| Б/Н | Набор для имплантации ( Лоток прямоугольный из нержавеющей стали, зонд, зеркало, пинцет, кюретажная ложка, кюретка, гладидка серповидная, распатор, глубиномер, ручка для скальпеля с линейкой), мт25614, |  |  |  | компл. | 1 |  | на планах не указано |
| Б/Н | Укладка экстренной профилактики парентеральных инфекций для оказания первичной медико-санитарной помощи, скорой медицинской помощи, специализированной медицинской помощи и паллиативной медицинской помощи |  |  |  | шт. | 1 |  | на планах не указано |
| Б/Н | Стетофонендоскоп |  |  |  | шт. | 1 |  | на планах не указано |
| Б/Н | Портативный беспроводной микромотор Endo-Mate TC2 Nakanishi, мт25558 |  |  |  | шт. | 1 |  | на планах не указано |
| МС-1 | Микроскоп операционный 1ф; 220В; 0,2кВт | M320 Hi End |  | Leica, Германия | шт. | 1 |  | Подключение к сети через автоматический выключатель |
| О-36А | Операционный светильник Размер купола: 640х460 мм 1Ф; 220 В; ~ 0,3 кВт | Polaris 600 |  | Draeger, Германия | шт. | 1 |  | Подключается к сети через разделительный трансформатор, комбинированный с выключателем; требуется защитное заземление. При пониженном напряжении в сети светильник должен автоматически переключаться на питание от аккумуляторной станции. |
| ОК1 | Консоль (анестезиологическая) потолочная для подвода медицинских газов и подключения аппаратуры. Вес (без потолочного крепления) - 300кг. Грузоподъемность системы подвеса 250кг. Максимальный радиус выноса относительно центральной оси 1500мм (750+750). Двойное плечо с моторизованным подъемом по высоте. Крутящий момент 7500Н. Распределительный модуль колонна 800 мм(Д)х298мм(Ш)×280мм(Г). Полка 430х480мм, макс.нагрузка 80кг - 2шт. Электрические разъемы: электророзетка, 220 Вт – 8 шт., разъем заземления – 4 шт., RJ45 – 1шт. Газовые клапаны: кислород -2шт., сжатый воздух 4Бар – 1 шт., вакуум – 1шт., закись азота – 1 шт.,отсос наркогазов - 1шт. и электро-(8), уравнивания потенциалов(8), ЛВС(2) и полками для навесного оборудования РУ-2,5 кВт; 220В; 1Ф.+N+PE (максимальная установленная мощность подключаемого к консоли оборудования) | Movita |  | Draeger, Германия | шт. | 1 | 300 | Подключается к сети через электроввод. Подвод кислорода, закиси азота, вакуума, сжатого воздуха; отвод наркотических газов |
| 316А | Комплект мебели для хирургического кабинета (пом.1080) серия TREND в составе: |  |  | ANAS | компл. | 1 |  |  |
|  | SHA/VT Подвесной модуль-диспенсер со стеклянной дверцей 1000 х 325 х 395 мм |  |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | TR7 Модуль с 4 ящиками типа A и 1 ящиком типа B 500х485х702мм |  |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | TR3 Модуль с 1 ящиком типа A, 1 ящиком типа B и 1 ящиком типа 500х485х702 мм |  |  |  | шт. | 2 |  |  |
|  | TR6 Модуль с 2 ящиком типа A и 2 ящиками типа B 500х485х702 мм |  |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | TR21 Столешница с каркасом для четырёх модулей 2185х550х96мм |  |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | SHG/VT Подвесной модуль-диспенсер с дверцей из окрашенного стекла 1000 х 325 х 395 мм |  |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | TS7Мобильный модуль с 4 ящиками типа A и 1 ящиком типа B 500х510х880мм |  |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | DIL* Вставка-лоток в ящик |  |  |  | шт. | 12 |  |  |
|  | SBLA* Вставка в ящик 16 см |  |  |  | шт. | 8 |  |  |
| 1080а | Шлюз пациента |  |  |  |  |  |  |  |
| 76 | Облучатель бактерицидный насстенный, производительность 95%, 115м3/час | ОБН-75 "Азов" |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  | Подключается к сети через два выключателя, расположенные вне помещения у входной двери, сблокированные со световым табло. |
| 149 | Дозатор бесконтактный для дезинфицирующих средств 1Ф; 220 В; ~ 0,001 кВт |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  | Подключается к сети через электроввод |
| 259 | Вешало для одежды (для пиджаков), напольное, в комплекте с рожком для обуви |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 334А | Банкетка влагостойкая Габариты: 720х260х470мм | Лофт, Экокожа |  | Торговая сеть | шт. | 1 |  |  |
| 1080б | Предоперационная |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Бак для мусора с металлическим внутренним ведром, с педалью 12л сталь полированная | Brabantia 123405 |  | Россия | шт. | 2 |  |  |
| 26 | Шкаф двухстворчатый с 4 полками, с сейфом и замком, фасады и корпус - сталь с порошковым покрытием. Габариты: 900х600х1950 мм | ДМ-4-001-37 |  | Доктор Мебель | шт. | 1 |  |  |
| 54А | Дозатор локтевой для жидкого мыла |  |  | Tork, Россия | шт. | 2 |  |  |
| 76 | Облучатель бактерицидный насстенный, производительность 95%, 115м3/час | ОБН-75 "Азов" |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  | Подключается к сети через два выключателя, расположенные вне помещения у входной двери, сблокированные со световым табло. |
| 149А | Дозатор локтевой для дезинфецирующих средств |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 2 |  |  |
| 152А | Зеркало прямоугольное |  |  | Россия | шт. | 2 |  |  |
| 1041Б*** | Умывальник хирургический |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 2 |  | Подвод холодной воды D=15; подвод горячей воды D=15; отвод в канализацию D=50. Учитывается в разделе АР |
| 1081 | Санитарная комната |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Бак для мусора с металлическим внутренним ведром, с педалью 12л сталь полированная | Brabantia 123405 |  | Россия | шт. | 1 |  |  |
| 54А | Дозатор локтевой для жидкого мыла |  |  | Tork, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 76 | Облучатель бактерицидный насстенный, производительность 95%, 115м3/час | ОБН-75 "Азов" |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  | Подключается к сети через два выключателя, расположенные вне помещения у входной двери, сблокированные со световым табло. |
| 84 | Безпроводная поломоечная машина с дополнительным АКБ. Габариты: 1370х560х1090 мм 1ф; 220В; 0,92кВт Вес – 104 кг. | TENNANT T300 50 |  | Торговая сеть | шт. | 1 | 171 | Батарея 24 В |
| 86 | Рулонная штора, 1500х1800мм | 1500х1800 |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 111 | Тележка для уборочного инвентаря | ВолеоПро СВЕП |  | Веледа | шт. | 1 |  |  |
| 127 | Шкаф для уборочного инвентаря | ПРАКТИК LS 11-50 |  | ОАО "завод"ПРОММАШ" | шт. | 1 |  |  |
| 149А | Дозатор локтевой для дезинфецирующих средств |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  |  |
| Суш | Сушилка настенная раздвижная | Gochu Artex (DJFDAX4005) |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  |  |
| Э-2* | Видуар подвесной овальный, с инсталляцией, бачком для раствора, керамика, педалью и смесителем | Артикул 15428 |  | ООО "ПРИОРИТЕТ СНАБЖЕНИЯ" | шт. | 1 |  | Подвод холодной воды D=15; подвод горячей воды D=15; отвод в канализацию D=50 |
| Э-37С* | Раковина металлическая со столешницей Габариты: 1000х600мм |  |  | Торговая сеть | шт. | 1 |  | Подвод холодной воды D=15; подвод горячей воды D=15; отвод в канализацию D=50 |
| Э-47* | Полотенцесушитель хромированный Габариты: длина – 600мм |  |  | Россия | шт. | 1 |  | Подвод горячей воды D=20 Учесть в ВК |
| 1081а | Техническое помещение |  |  |  |  |  |  |  |
|  | В помещении необходимо предусмотреть либо вентилятор с притоком воздуха с улицы (через канал Ø 100 мм в стене), либо кондиционер для снижения температуры в помещении |  |  |  |  |  |  |  |
| С-37 | Аспиратор для сухой аспирации Габариты: 410х420х500мм 1ф; 220В; 1,1кВт Вес- 25 кг. | V 600 |  | DURR DENTAL SE, Германия | шт. | 2 |  | Подключается к сети через автоматический выключатель. Соединение для отработанного воздуха D=50 мм (снаружи). Входное отверстие канала всасывания жидкости ф50 мм – от стоматологических установок. |
| С-35-1 | Компрессор на 5-6 установок с ресивером 100 л. Производительность - 320 л/минуту;. Габариты: 1155 х 550 х 745 мм 3ф; 380В; 3,0кВт Вес - 112 кг |  |  | Cattani | шт. | 1 |  | Подключается к сети через автоматический выключатель. |
| 1082 | Коридор |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Облучатель-рециркулятор закрытого типа, бактерицидная эффективность 99%, производительность 100м3/час Габариты: 340х140х890мм РУ-60ВА,220В,1Ф+N+PE | Дезар 3 |  | КРОНТ | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| НС1 | Настенный светильник 1Ф; 220 В; ~ 0,01 кВт |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  | Подключается к сети через электроввод |
| Б/П | Картина |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 1083 | Комната временного пребывания пациента после процедур |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Бак для мусора с металлическим внутренним ведром, с педалью 12л сталь полированная | Brabantia 123405 |  | Россия | шт. | 2 |  |  |
| 6 | Тумба подвесная под умывальник с 2-мя ящиками, фаянсовая раковина в комплекте, смеситель GROHE Europolis |  |  | Первая мебельная фабрика | шт. | 1 |  | Подвод холодной воды D=15 мм, подвод горячей воды D=15 мм, отвод в канализацию D=50 мм |
| 11 | Кровать. Габариты: 2489 х 1030 х 419-890 мм Ножная секция выдвинута: 248,9 см / Ножная секция убрана: 223,5 см. Габариты: 2235 х 1030 х 419-890 мм 1Ф; 220 В; 0,3 кВт | Progressa p7500 |  | Hillrom, США | шт. | 1 | 635 | Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В (на консоли) |
| 14 | Облучатель-рециркулятор закрытого типа, бактерицидная эффективность 99%, производительность 100м3/час Габариты: 340х140х890мм РУ-60ВА,220В,1Ф+N+PE | Дезар 3 |  | КРОНТ | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 18.1 | Стол палатный, шпон, цвет слоновая кость 800х800х750мм | ДМ-6-006-02 |  | Доктор Мебель | шт. | 1 |  |  |
| 21 | Стул для посетителей |  |  | Доктор Мебель | шт. | 2 |  |  |
| 54 | Дозатор бесконтактный для жидкого мыла, с замком, объем 0,8 л. 1Ф; 220 В; ~ 0,001 кВт |  |  | Торговая сеть | шт. | 1 |  | Подключается к сети через электроввод |
| 72 | Монитор, 55 дюйма, LAN 1Ф; 220 В; 0,25 кВт |  |  | LG | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 86 | Рулонная штора, 1500х1800мм | 1500х1800 |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 112 | Тумба (общего назначения) с выдвижным ящиком |  |  | Malvestio, Италия | шт. | 1 |  |  |
| 146 | Держатель для бумажных полотенец | TORK Xpress Multifold |  | Tork, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 149 | Дозатор бесконтактный для дезинфицирующих средств 1Ф; 220 В; ~ 0,001 кВт |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  | Подключается к сети через электроввод |
| 152 | Зеркало круглое с подстветкой, диаметр 700мм 1Ф; 220 В; 0,1 кВт | Ring |  | Россия | шт. | 1 |  | Подключается к сети через электроввод |
| 259 | Вешало для одежды (для пиджаков), напольное, в комплекте с рожком для обуви |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 362 | Монитор пациента | M540 IACS |  | Drager Medical AG&Co, Германия | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| ММП2 | Инфузионная стойка Два гнез-да для флаконов, два крючка. | ДМ-6-014-03 |  | Доктор Мебель Россия | шт. | 1 |  |  |
| ОК3 | Консоль настенная для специальных лечебных помещений с клапаном (О2) и блоком из 4-х электророзеток, розетками уравнивания потециалов (2), с увлажнителем кислорода РУ-1,0 кВт; 220В; 1Ф.+N+PE (максимальная установленная мощность подключаемого к консоли оборудования) | Linea I | - | ООО «Дрегер» | шт. | 1 |  | Подключается к сети через электроввод. Подвод кислорода |
| 1084 | Рентген (стоматологический кабинет) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Кресло медицинское для персонала на роликовой опоре, механизм - газ/лифт, обивка - кожзаменитель. | ДМ-5-004-04 |  | Доктор Мебель | шт. | 1 |  |  |
| 5 | Бак для мусора с металлическим внутренним ведром, с педалью 12л сталь полированная | Brabantia 123405 |  | Россия | шт. | 1 |  |  |
| 6 | Тумба подвесная под умывальник с 2-мя ящиками, фаянсовая раковина в комплекте, смеситель GROHE Europolis |  |  | Первая мебельная фабрика | шт. | 1 |  | Подвод холодной воды D=15 мм, подвод горячей воды D=15 мм, отвод в канализацию D=50 мм |
| 14 | Облучатель-рециркулятор закрытого типа, бактерицидная эффективность 99%, производительность 100м3/час Габариты: 340х140х890мм РУ-60ВА,220В,1Ф+N+PE | Дезар 3 |  | КРОНТ | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 54А | Дозатор локтевой для жидкого мыла |  |  | Tork, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 57 | Моноблок HP EliteOne 800 G6 24 AiO BU -Non-Touch RCTO (i7 10700/16GB/1TB NVMe/Win 10/3Yr wite)+ клавиатура/мышь. 1ф; 220В; 0,3кВт | HP EliteOne 800 |  | Импорт | компл. | 1 |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 86 | Рулонная штора, 1500х1800мм | 1500х1800 |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 146 | Держатель для бумажных полотенец | TORK Xpress Multifold |  | Tork, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 149А | Дозатор локтевой для дезинфецирующих средств |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 152 | Зеркало круглое с подстветкой, диаметр 700мм 1Ф; 220 В; 0,1 кВт | Ring |  | Россия | шт. | 1 |  | Подключается к сети через электроввод |
| 154.1 | Аппарат рентгеновский интраоральный для прицельных снимков 1Ф; 220 В; потребление в дежурном режиме – 0,1 кВт, потребляемая мощность ~ 1,2 кВт | Heliodent plus |  | DentsplySirona. Австрия |  | 1 |  | Подключается к сети через автоматический выключатель, номинальный ток 16 А |
| 154.2 | Компьтерный стоматологический трехмерный томограф с цефалометрической консолью. Рентгеновский излучатель 60-90кВ Габариты:2155х1411х2250мм PУ≈1,5 кВт; 220В; 1Ф | OrthophosXG 3D |  | DentsplySirona. Австрия | шт. | 1 | 110 | Данные предоставляет фирма-производитель данного оборудования |
| 154.3 | Радиовизиограф интраоральный | Sirona XIOS XG |  | DentsplySirona. Австрия | шт. | 1 |  |  |
| 155 | Корзина для мусора, офисная, металлическая, без крышки, 15 литров |  |  | Санакс | шт. | 1 |  |  |
| 212.6 *** | Рентгензащитные ставни. Габариты: 1500х900 (h)мм. Свинцовый эквивалент 1,0мм |  |  | ЗАО «ПОНИ», Россия | шт. | 1 |  | Учитывается разделом АР |
| Е20 | Вешалка для хранения защитной одежды AW4211 |  |  | Россия | шт. | 1 |  |  |
| Е30 | Ширма рентгенозащитная большая односекционная со смотровым рентгенозащитным окном. Свинцовый эквивалент панели ширмы – 1,0мм, окна – 2,5мм Габариты: 1050х710х2000 мм |  |  | ЗАО «ПОНИ», Россия | шт. | 1 |  |  |
| ДР-7 *** | Дверь рентгеновская защитная. Габариты 1000х2100мм. Свинцовый эквивалент 1,0мм |  |  | ЗАО «ПОНИ», Россия | шт. | 1 |  | Учитывается разделом АР |
| Б/П | Комплект средств индивидуальной защиты от ионизируюшего излучения |  |  | Россия | компл. | 1 |  |  |
| КПС | Кресло для пациента Грузоподъемность – 185 кг 1Ф; 220 В; ~ 0,2 кВт | SK 1.08 |  | Chirana, Словакия | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| СТ | Световое табло с надписью "Не входить" |  |  | Россия | шт. | 1 |  | Учитывается в разделе ЭО |
| 311А | Стол компьютерный, серия DECO в составе: |  |  | ANAS | компл. | 1 |  |  |
|  | GPF Кабель-канал 1 |  |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | GMT Металлическая панель 1 |  |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | DT1 Финишный модуль с дверцей и полкой 405 х 405 х 830мм |  |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | TCS Столешница, метр погонный 1000 x 465~545 х 12 |  |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | DSC Бортик, метр погонный 1 |  |  |  | шт. | 1 |  |  |
| 1085 | Уборная |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Бак для мусора с металлическим внутренним ведром, с педалью 12л сталь полированная | Brabantia 123405 |  | Россия | шт. | 2 |  |  |
| 54 | Дозатор бесконтактный для жидкого мыла, с замком, объем 0,8 л. 1Ф; 220 В; ~ 0,001 кВт |  |  | Торговая сеть | шт. | 1 |  | Подключается к сети через электроввод |
| 146 | Держатель для бумажных полотенец | TORK Xpress Multifold |  | Tork, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 146.1 | Диспенсер для бумажных покрытий на унитаз | TORK |  | Tork, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 147 | Диспенсер для туалетной бумаги в мини-рулонах белый | Tork SmartOne |  | Tork, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 149 | Дозатор бесконтактный для дезинфицирующих средств 1Ф; 220 В; ~ 0,001 кВт |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  | Подключается к сети через электроввод |
| 150 | Ерш для унитаза с колбой (подставкой) | Tork |  | Tork, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 152 | Зеркало круглое с подстветкой, диаметр 700мм 1Ф; 220 В; 0,1 кВт | Ring |  | Россия | шт. | 1 |  | Подключается к сети через электроввод |
| 186 | Планка для полотенец на 4 крючка. Длина 250 мм |  |  | Торговая сеть | шт. | 1 |  |  |
| 209 | Электросушитель для рук погружной Габариты: 300х220х690 мм 1ф; 1,9кВт, 220В | BXG-JET 7000C |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  | Подключается к сети через электроввод |
| Б/Н* | Гигиенический душ со встраиваемым смесителем | ALMA Benito AL-859-01 |  | ALMA | шт. | 1 |  | Подвод холодной воды D=15мм; подвод горячей воды D=15мм |
| 1092 | Диспетчерская с круглосуточным пожарным постом |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Диван 3-местный, обивка-искусственная кожа, цвет - коричневый | Chairman СИМПЛ 1920х830х830 |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 5 | Бак для мусора с металлическим внутренним ведром, с педалью 12л сталь полированная | Brabantia 123405 |  | Россия | шт. | 1 |  |  |
| 7 | Кресло рабочее для персонала на роликовой опоре, механизм - газ/лифт | IQ |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 2 |  |  |
| 18 | Стол палатный, 900х900х750мм | ДМ-6-006-03 |  | Доктор Мебель | шт. | 1 |  |  |
| 19 | Стол рабочий, 1600х800х750мм | FLS201 |  | Юнитекс | шт. | 2 |  |  |
| 21 | Стул для посетителей |  |  | Доктор Мебель | шт. | 2 |  |  |
| 24 | Шкаф комбинированный со стеклянными дверьми в рамке |  |  | Первая мебельная фабрика | шт. | 2 |  |  |
| 34 | Пурифайер для проточной воды с ультрафильтрацией. Габариты: 310х360х1190 мм 1Ф; 220 В; 0,3 кВт | V40-U4L Black |  | Ecotronic, Торговая сеть | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В. Подвод холодной воды D=1/2” |
| 36А | Холодильник бытовой двухкамерный 220В, 1Ф,0.3кВт | CNef 5745-21 |  | Liebherr |  | 1 |  | Подключается к сети через 2-хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 57.1 | Компьютер персональный с 3 мониторами 1Ф; 220 В; 1,0 кВт |  |  | Импорт | компл. | 2 |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 63А | Принтер Габариты: 331х215х178 мм 1ф; 220В; 0,32кВт | HP Laser 107w |  | Импорт | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2-хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В м |
| 68 | Мини-кухня в комплекте с раковиной |  |  | Доктор Мебель | шт. | 1 | 127.2 | Подвод холодной воды D=15 мм, подвод горячей воды D=15 мм, отвод в канализацию D=50 мм |
| 86 | Рулонная штора, 1500х1800мм | 1500х1800 |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 3 |  |  |
| 125 | Чайник электрический 1Ф; 220 В; 2,4кВт | 5KEK 1522 EAC KitchenAid |  | Торговая сеть | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 141 | Шкаф общего назначения | FLS329 |  | Юнитекс | шт. | 1 |  |  |
| 155 | Корзина для мусора, офисная, металлическая, без крышки, 15 литров |  |  | Санакс | шт. | 2 |  |  |
| 157 | Лампа настольная 1Ф; 220 В; 0,011 кВт | NL 202 |  | Эра | шт. | 2 |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 186 | Планка для полотенец на 4 крючка. Длина 250 мм |  |  | Торговая сеть | шт. | 2 |  |  |
| Б45 | Микроволновая печь, Корпус из нержавеющей стали. Объём 34 литра. 1Ф; 220 В; 1,55кВт | RCS511TS |  | Menumaster (США) | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 1107 | Уборная |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Бак для мусора с металлическим внутренним ведром, с педалью 12л сталь полированная | Brabantia 123405 |  | Россия | шт. | 1 |  |  |
| 5.1 | Урна для бумажных полотенец, 50 л | Tork Image Design 460011 |  | Tork, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 54 | Дозатор бесконтактный для жидкого мыла, с замком, объем 0,8 л. 1Ф; 220 В; ~ 0,001 кВт |  |  | Торговая сеть | шт. | 1 |  | Подключается к сети через электроввод |
| 146 | Держатель для бумажных полотенец | TORK Xpress Multifold |  | Tork, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 146.1 | Диспенсер для бумажных покрытий на унитаз | TORK |  | Tork, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 147 | Диспенсер для туалетной бумаги в мини-рулонах белый | Tork SmartOne |  | Tork, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 149 | Дозатор бесконтактный для дезинфицирующих средств 1Ф; 220 В; ~ 0,001 кВт |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  | Подключается к сети через электроввод |
| 150 | Ерш для унитаза с колбой (подставкой) | Tork |  | Tork, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 152 | Зеркало круглое с подстветкой, диаметр 700мм 1Ф; 220 В; 0,1 кВт | Ring |  | Россия | шт. | 1 |  | Подключается к сети через электроввод |
| 186 | Планка для полотенец на 4 крючка. Длина 250 мм |  |  | Торговая сеть | шт. | 1 |  |  |
| Э-47* | Полотенцесушитель хромированный Габариты: длина – 600мм |  |  | Россия | шт. | 1 |  | Подвод горячей воды D=20 Учесть в ВК |
| Б/Н* | Гигиенический душ со встраиваемым смесителем | ALMA Benito AL-859-01 |  | ALMA | шт. | 1 |  | Подвод холодной воды D=15мм; подвод горячей воды D=15мм |
| 1108 | Уборная |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Бак для мусора с металлическим внутренним ведром, с педалью 12л сталь полированная | Brabantia 123405 |  | Россия | шт. | 1 |  |  |
| 5.1 | Урна для бумажных полотенец, 50 л | Tork Image Design 460011 |  | Tork, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 54 | Дозатор бесконтактный для жидкого мыла, с замком, объем 0,8 л. 1Ф; 220 В; ~ 0,001 кВт |  |  | Торговая сеть | шт. | 1 |  | Подключается к сети через электроввод |
| 146 | Держатель для бумажных полотенец | TORK Xpress Multifold |  | Tork, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 146.1 | Диспенсер для бумажных покрытий на унитаз | TORK |  | Tork, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 147 | Диспенсер для туалетной бумаги в мини-рулонах белый | Tork SmartOne |  | Tork, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 149 | Дозатор бесконтактный для дезинфицирующих средств 1Ф; 220 В; ~ 0,001 кВт |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  | Подключается к сети через электроввод |
| 150 | Ерш для унитаза с колбой (подставкой) | Tork |  | Tork, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 152 | Зеркало круглое с подстветкой, диаметр 700мм 1Ф; 220 В; 0,1 кВт | Ring |  | Россия | шт. | 1 |  | Подключается к сети через электроввод |
| 199 | Рулонная штора, 2000х2200 |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 209 | Электросушитель для рук погружной Габариты: 300х220х690 мм 1ф; 1,9кВт, 220В | BXG-JET 7000C |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  | Подключается к сети через электроввод |
| Б/Н | Крючок |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  | на планах не указано |
| Б/Н* | Гигиенический душ со встраиваемым смесителем | ALMA Benito AL-859-01 |  | ALMA | шт. | 1 |  | Подвод холодной воды D=15мм; подвод горячей воды D=15мм |
| 1109 | Уборная для персонала с ПУИ |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Бак для мусора с металлическим внутренним ведром, с педалью 12л сталь полированная | Brabantia 123405 |  | Россия | шт. | 1 |  |  |
| 54А | Дозатор локтевой для жидкого мыла |  |  | Tork, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 127А | Шкаф для хозяйственного инвентаря Габариты: 500х400х1750 мм |  |  | МеталлСити | шт. | 1 |  |  |
| 146.1 | Диспенсер для бумажных покрытий на унитаз | TORK |  | Tork, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 147 | Диспенсер для туалетной бумаги в мини-рулонах белый | Tork SmartOne |  | Tork, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 149А | Дозатор локтевой для дезинфецирующих средств |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 150 | Ерш для унитаза с колбой (подставкой) | Tork |  | Tork, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 152 | Зеркало круглое с подстветкой, диаметр 700мм 1Ф; 220 В; 0,1 кВт | Ring |  | Россия | шт. | 1 |  | Подключается к сети через электроввод |
| 209 | Электросушитель для рук погружной Габариты: 300х220х690 мм 1ф; 1,9кВт, 220В | BXG-JET 7000C |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  | Подключается к сети через электроввод |
| Б/Н | Крючок |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  | на планах не указано |
| Б/Н* | Гигиенический душ со встраиваемым смесителем | ALMA Benito AL-859-01 |  | ALMA | шт. | 1 |  | Подвод холодной воды D=15мм; подвод горячей воды D=15мм |

*УЧИТЫВАЕТСЯ РАЗДЕЛОМ ВК

*** УЧИТЫВАЕТСЯ РАЗДЕЛОМ АР

ПРЕДСТАВЛЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ КАК АНАЛОГ