| БЛОК БВ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2001 | Коридор-ожидальная |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Облучатель-рециркулятор закрытого типа, бактерицидная эффективность 99%, производительность 100м3/час | Дезар 3 |  | КРОНТ | шт. | 2 |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 72 | Монитор, 55 дюйма, LAN 1Ф; 220 В; 0,25 кВт |  |  | LG | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 145 | Банкетка в стиле модерн Габариты: 800x400x450мм | арт. Б-203 |  | Торговая сеть | шт. | 8 |  |  |
| 149СТ | Дозатор для дезинфецирующих средств на стойке (напольный) 1Ф; 220 В; ~ 0,001 кВт |  |  | Торговая сеть | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 199 | Рулонная штора, 2000х2200 |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  |  |
| НС1 | Настенный светильник 1Ф; 220 В; ~ 0,01 кВт |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 2 |  | Подключается к сети через электроввод |
| Б/П | Картина |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 2 |  |  |
| 2002 | Манипуляционная на 3 кресла |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Бак для мусора с металлическим внутренним ведром, с педалью 12л сталь полированная | Brabantia 123405 |  | Россия | шт. | 1 |  |  |
| 14 | Облучатель-рециркулятор закрытого типа, бактерицидная эффективность 99%, производительность 100м3/час | Дезар 3 |  | КРОНТ | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 19.5 | Стол врача Габариты: 1200х600х820мм |  |  | Доктор Мебель | шт. | 1 |  |  |
| 26 | Шкаф двухстворчатый. Габариты: 900х600х1950 мм |  |  | Доктор Мебель | шт. | 1 |  |  |
| 54А | Дозатор локтевой для жидкого мыла |  |  | Tork, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 57 | Моноблок HP EliteOne 800 G6 24 AiO BU -Non-Touch RCTO (i7 10700/16GB/1TB NVMe/Win 10/3Yr wite)+ клавиатура/мышь. 1ф; 220В; 0,3кВт | HP EliteOne 800 |  | Импорт | компл. | 1 |  | Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 63А | Принтер Габариты: 331х215х178 мм 1ф; 220В; 0,32кВт | HP Laser 107w |  | Импорт | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2-хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 72 | Монитор, 55 дюйма, LAN 1Ф; 220 В; 0,25 кВт |  |  | LG | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 76 | Облучатель бактерицидный насстенный, производительность 95%, 115м3/час | ОБН-75 "Азов" |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 2 |  | Подключается к сети через выключатель, расположенный вне помещения у входной двери, сблокированные со световым табло. |
| 85 | Рулонная штора, 1200х1800мм | 1200х1800 |  | Индивидуальное изготовление | шт. | 3 |  |  |
| 109 | Табурет медицинский, мобильный со спинкой | ДМ-5-004-06 |  | Доктор Мебель | шт. | 1 |  |  |
| 112.2 | Тумба прикроватная |  |  | Доктор Мебель | шт. | 3 |  |  |
| 113СТ | Рабочая поверхность со встроенной мойкой Габариты: 1200х600х920мм |  |  | Инд. изготовление | шт. | 1 |  | Подвод холодной воды D=15; подвод горячей воды D=15; отвод в канализацию D=50 |
| 123 | Холодильник фармацевтический однодверный однокамерный, объем 250 л, 5 съемных полок, 2 выдвижных ящика, габаритные размеры 1300х607х600 мм. Металлическая дверь с изоляцией с замком, внутренняя камера из пластика, хладагент R600a; ручная разморозка, принудительная циркуляция воздуха, микропроцессорный контроль температуры, 1 компрессор; освещение лампой накаливания, цифровой дисплей с отражением температуры, аварийная сигнализация (визуальный и звуковой сигналы) при изменении температуры, автоматическое отключение вентилятора при открывании двери; температура от +2°C до +14°C; источник питания сеть 220 В/50 Гц, потребляемая мощность 200 Вт | HYCD-282 Haier |  | Haier | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 146 | Держатель для бумажных полотенец | TORK Xpress |  | Tork, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 149А | Дозатор локтевой для дезинфецирующих средств |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 152 | Зеркало круглое с подстветкой, диаметр 700мм 1Ф; 220 В; 0,1 кВт | Ring |  | Россия | шт. | 1 |  | Подключается к сети через электроввод |
| 155 | Корзина для мусора, офисная, металлическая, без крышки, 15 литров |  |  | Санакс | шт. | 1 |  |  |
| 157 | Лампа настольная 1Ф; 220 В; 0,011 кВт | NL 202 |  | Эра | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 210 | Емкость-контейнер КДС " КРОНТ" для дизенфекции и стерилизации инструмент в объеме 3л |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 2 |  |  |
| 259А | Вешалка костюмная Габариты: 440х280х1100мм | Dekart Д10 Артикул 14338-01 |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 3 |  |  |
| 329 | Комплект для оснащения манипуляционного кабинета (Прил. N2 N 381н): |  |  | Торговая сеть, Россия | компл. | 1 |  | на планах не указано |
|  | Аппарат дыхательный ручной |  |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | Коробка стерилизационная (бикс) для хранения стерильных инструментов и материала |  |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | Штатив для длительных инфузионных вливаний |  |  |  | шт. | 3 |  |  |
| ЛО** | Лампа освещения для кушетки |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 3 |  | Учитывается разделом ЭО |
| М-4А | Тележка медицинская с тремя ящиками Габариты: 890х600х1004мм. | арт.329602 |  | Malvestio | шт. | 3 |  |  |
| М-5 | Кресло с электроприводом Габариты: 2130х580х570/890мм 1Ф; 220 В; 330ВА Аккумуляторная батарея 24В | арт. 384420 |  | Malvestio | шт. | 3 | 100 | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| ММП2 | Инфузионная стойка Два гнез-да для флаконов, два крючка. | ДМ-6-014-03 |  | Доктор Мебель Россия | шт. | 3 |  |  |
| ОК3 | Консоль настенная для специальных лечебных помещений с клапаном (О2) и блоком из 4-х электророзеток, розетками уравнивания потециалов (2) РУ-1,0 кВт; 220В; 1Ф.+N+PE (максимальная установленная мощность подключаемого к консоли оборудования) | Independant 100 | - | Гебрюдер Мартин ГмбХ & Ко. КГ | шт. | 3 |  | Подключается к сети через электроввод. Подвод кислорода |
| ШП-1 | Ширма потолочная |  |  | Инд. изготовление | шт. | 3 |  |  |
| Б/Н | Термометр для холодильника по количеству полок |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 5 |  |  |
| Б/Н | Укладка экстренной профилактики парентеральных инфекций для оказания первичной медико-санитарной помощи, скорой медицинской помощи, специализированной медицинской помощи и паллиативной медицинской помощи |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  |  |
| Б/Н | Анти- СПИД укладка |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  |  |
| Б/Н | Укладка для оказания помощи при анафилактическом шоке |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  |  |
| Б/Н | Тонометр |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  |  |
| Б/Н | Пульсоксиметр |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  |  |
| Б/Н | Емкость для сбора отходов |  |  | Торговая сеть, Россия | компл. | 2 |  |  |
| Б/Н | Электронный гигрометр |  |  | Бека РУС, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 2002а | Уборная |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Бак для мусора с металлическим внутренним ведром, с педалью 12л сталь полированная | Brabantia 123405 |  | Россия | шт. | 1 |  |  |
| 5.1 | Урна для бумажных полотенец, 30 л Габариты: 355х170х460мм |  |  | Россия | шт. | 1 |  |  |
| 54 | Дозатор бесконтактный для жидкого мыла, с замком, объем 0,8 л. 1Ф; 220 В; ~ 0,001 кВт |  |  | Торговая сеть | шт. | 1 |  | Подключается к сети через электроввод |
| 146 | Держатель для бумажных полотенец | TORK Xpress |  | Tork, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 146.1 | Диспенсер для бумажных покрытий на унитаз |  |  | Tork, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 147 | Диспенсер для туалетной бумаги в мини-рулонах белый | Tork SmartOne |  | Tork, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 149 | Дозатор бесконтактный для дезинфицирующих средств 1Ф; 220 В; ~ 0,001 кВт |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  | Подключается к сети через электроввод |
| 150 | Ерш для унитаза с колбой (подставкой) |  |  | Tork, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 152 | Зеркало круглое с подстветкой, диаметр 700мм 1Ф; 220 В; 0,1 кВт | Ring |  | Россия | шт. | 1 |  | Подключается к сети через электроввод |
| 186 | Планка для полотенец на 4 крючка. Длина 250 мм |  |  | Торговая сеть | шт. | 1 |  |  |
| Б/Н* | Гигиенический душ со встраиваемым смесителем | ALMA Benito AL-859-01 |  | ALMA | шт. | 1 |  | Подвод холодной воды D=15мм; подвод горячей воды D=15мм |
| 2003 | Кабинет врача терапевта |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Бак для мусора с металлическим внутренним ведром, с педалью 12л сталь полированная | Brabantia 123405 |  | Россия | шт. | 1 |  |  |
| 6 | Тумба подвесная под умывальник с 2-мя ящиками, фаянсовая раковина в комплекте, смеситель GROHE Europolis | Dreja.Eco Q 60 белая |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  | Подвод холодной воды D=15; подвод горячей воды D=15; отвод в канализацию D=50. |
| 7 | Кресло рабочее для персонала на роликовой опоре, механизм - газ/лифт | IQ |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 2 |  |  |
| 12 | Кушетка смотровая электрическая 2-х секционная с изменяемой высотой 1Ф; 220В; 0,02кВт | арт.349400 |  | Malvestio | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 14 | Облучатель-рециркулятор закрытого типа, бактерицидная эффективность 99%, производительность 100м3/час | Дезар 3 |  | КРОНТ | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 19.1 | Стол рабочий Габариты: 1200х700х750мм | FLS201 (инд. изг) |  | Юнитекс | шт. | 2 |  |  |
| 19.1А | Тумба подкатная 3 ящика Габариты: 452x474x595 мм | FLS207 |  | Юнитекс | шт. | 2 |  |  |
| 21.1 | Кресло для посетителей | Бюрократ Jons-Low-V |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 2 |  |  |
| 24 | Шкаф комбинированный со стеклянными дверьми в рамке |  |  | Первая мебельная фабрика | шт. | 2 |  |  |
| 47 | Весы электронные напольные медицинские с ростомером 1Ф; 220 В; 0,2 кВт | МИДЛ МП 60 ВДА (10/20; Р) ХМ7(30х40) "Здоровье" |  | «МИДЛ» | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 54А | Дозатор локтевой для жидкого мыла |  |  | Tork, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 57 | Моноблок HP EliteOne 800 G6 24 AiO BU -Non-Touch RCTO (i7 10700/16GB/1TB NVMe/Win 10/3Yr wite)+ клавиатура/мышь. 1ф; 220В; 0,3кВт | HP EliteOne 800 |  | Импорт | компл. | 2 |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 63 | Лазерное многофункциональное устройство. Габариты: 420х390х320 мм 1ф; 220В; 0,51кВт | HPLaserJetProMFPM428fdn |  | Импорт | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 104 | Столик манипуляционный мобильный; для инструментов, из нержавеющей стали AISI 304, с 2-мя полками, столешница с бортом по 4-м сторонам, на колесах 125 мм, 2 из которых с тормозами Габариты: 600х400х800 мм | арт.325025 |  | Malvestio | шт. | 1 |  |  |
| 141 | Шкаф общего назначения | FLS329 |  | Юнитекс | шт. | 1 |  |  |
| 146 | Держатель для бумажных полотенец | TORK Xpress |  | Tork, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 149А | Дозатор локтевой для дезинфецирующих средств |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 152 | Зеркало круглое с подстветкой, диаметр 700мм 1Ф; 220 В; 0,1 кВт | Ring |  | Россия | шт. | 1 |  | Подключается к сети через электроввод |
| 155 | Корзина для мусора, офисная, металлическая, без крышки, 15 литров |  |  | Санакс | шт. | 2 |  |  |
| 157 | Лампа настольная 1Ф; 220 В; 0,011 кВт | NL 202 |  | Эра | шт. | 2 |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 199 | Рулонная штора, 2000х2200 |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 2 |  |  |
| 210 | Емкость-контейнер КДС " КРОНТ" для дизенфекции и стерилизации инструмент в объеме 3л |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 2 |  |  |
| 259 | Вешало для одежды (для пиджаков), напольное, в комплекте с рожком для обуви |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 279 | Комплект для оснащения кабинета терапевта (прил.№3 923н) в составе : |  |  | Торговая сеть, Россия | компл. | 1 |  | на планах не указано |
|  | Анализатор глюкозы в крови (глюкометр), экспресс-анализатор портативный |  |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | Измеритель артериального давления, сфигмоманометр |  |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | Измеритель пиковой скорости выдоха (пикфлоуметр) со сменными мундштуками |  |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | Инструменты и оборудование для оказания экстренной помощи |  |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | Лента измерительная |  |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | Лупа ручная |  |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | Пульсоксиметр (оксиметр пульсовой) |  |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | Стетофонендоскоп |  |  |  | шт. | 1 |  |  |
| ЛО** | Лампа освещения для кушетки |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  | Учитывается разделом ЭО |
| ШП-1 | Ширма потолочная |  |  | Инд. изготовление | шт. | 1 |  |  |
| Б/Н | Глюкометр |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 2004 | Кабинет врача терапевта |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Бак для мусора с металлическим внутренним ведром, с педалью 12л сталь полированная | Brabantia 123405 |  | Россия | шт. | 1 |  |  |
| 6 | Тумба подвесная под умывальник с 2-мя ящиками, фаянсовая раковина в комплекте, смеситель GROHE Europolis | Dreja.Eco Q 60 белая |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  | Подвод холодной воды D=15 мм, подвод горячей воды D=15 мм, отвод в канализацию D=50 мм |
| 7 | Кресло рабочее для персонала на роликовой опоре, механизм - газ/лифт | IQ |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 2 |  |  |
| 12 | Кушетка смотровая электрическая 2-х секционная с изменяемой высотой 1Ф; 220В; 0,02кВт | арт.349400 |  | Malvestio | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 14 | Облучатель-рециркулятор закрытого типа, бактерицидная эффективность 99%, производительность 100м3/час | Дезар 3 |  | КРОНТ | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 19.1 | Стол рабочий, 1200х700х750мм | FLS201 (инд. изг) |  | Юнитекс | шт. | 2 |  |  |
| 19.1А | Тумба подкатная 3 ящика Габариты: 452x474x595 мм | FLS207 |  | Юнитекс | шт. | 2 |  |  |
| 21.1 | Кресло для посетителей | Бюрократ Jons-Low-V |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 2 |  |  |
| 24 | Шкаф комбинированный со стеклянными дверьми в рамке |  |  | Первая мебельная фабрика | шт. | 1 |  |  |
| 47 | Весы электронные напольные медицинские с ростомером 1Ф; 220 В; 0,2 кВт | МИДЛ МП 60 ВДА (10/20; Р) ХМ7(30х40) "Здоровье" |  | «МИДЛ» | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 54А | Дозатор локтевой для жидкого мыла |  |  | Tork, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 57 | Моноблок HP EliteOne 800 G6 24 AiO BU -Non-Touch RCTO (i7 10700/16GB/1TB NVMe/Win 10/3Yr wite)+ клавиатура/мышь. 1ф; 220В; 0,3кВт | HP EliteOne 800 |  | Импорт | компл. | 2 |  | Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 63 | Лазерное многофункциональное устройство. Габариты: 420х390х320 мм 1ф; 220В; 0,51кВт | HPLaserJetProMFPM428fdn |  | Импорт | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 104 | Столик манипуляционный мобильный; для инструментов, из нержавеющей стали AISI 304, с 2-мя полками, столешница с бортом по 4-м сторонам, на колесах 125 мм, 2 из которых с тормозами Габариты: 600х400х800 мм | арт.325025 |  | Malvestio | шт. | 1 |  |  |
| 141 | Шкаф общего назначения | FLS329 |  | Юнитекс | шт. | 1 |  |  |
| 146 | Держатель для бумажных полотенец | TORK Xpress |  | Tork, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 149А | Дозатор локтевой для дезинфецирующих средств |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 152 | Зеркало круглое с подстветкой, диаметр 700мм 1Ф; 220 В; 0,1 кВт | Ring |  | Россия | шт. | 1 |  | Подключается к сети через электроввод |
| 155 | Корзина для мусора, офисная, металлическая, без крышки, 15 литров |  |  | Санакс | шт. | 2 |  |  |
| 157 | Лампа настольная 1Ф; 220 В; 0,011 кВт | NL 202 |  | Эра | шт. | 2 |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 199 | Рулонная штора, 2000х2200 |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 2 |  |  |
| 210 | Емкость-контейнер КДС " КРОНТ" для дизенфекции и стерилизации инструмент в объеме 3л |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 2 |  |  |
| 259 | Вешало для одежды (для пиджаков), напольное, в комплекте с рожком для обуви |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 279 | Комплект для оснащения кабинета терапевта (прил.№3 923н) в составе: |  |  | Торговая сеть, Россия | компл. | 1 |  | на планах не указано |
|  | Анализатор глюкозы в крови (глюкометр), экспресс-анализатор портативный |  |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | Измеритель артериального давления, сфигмоманометр |  |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | Измеритель пиковой скорости выдоха (пикфлоуметр) со сменными мундштуками |  |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | Инструменты и оборудование для оказания экстренной помощи |  |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | Лента измерительная |  |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | Лупа ручная |  |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | Пульсоксиметр (оксиметр пульсовой) |  |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | Стетофонендоскоп |  |  |  | шт. | 1 |  |  |
| ЛО** | Лампа освещения для кушетки |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  | Учитывается разделом ЭО |
| ШП-1 | Ширма потолочная |  |  | Инд. изготовление | шт. | 1 |  |  |
| Б/Н | Глюкометр |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 2005 | Кабинет врача терапевта |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Бак для мусора с металлическим внутренним ведром, с педалью 12л сталь полированная | Brabantia 123405 |  | Россия | шт. | 1 |  |  |
| 6 | Тумба подвесная под умывальник с 2-мя ящиками, фаянсовая раковина в комплекте, смеситель GROHE Europolis | Dreja.Eco Q 60 белая |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  | Подвод холодной воды D=15 мм, подвод горячей воды D=15 мм, отвод в канализацию D=50 мм |
| 7 | Кресло рабочее для персонала на роликовой опоре, механизм - газ/лифт | IQ |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 2 |  |  |
| 12 | Кушетка смотровая электрическая 2-х секционная с изменяемой высотой 1Ф; 220В; 0,02кВт | арт.349400 |  | Malvestio | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 14 | Облучатель-рециркулятор закрытого типа, бактерицидная эффективность 99%, производительность 100м3/час | Дезар 3 |  | КРОНТ | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 19.1 | Стол рабочий, 1200х700х750мм | FLS201 (инд. изг) |  | Юнитекс | шт. | 2 |  |  |
| 19.1А | Тумба подкатная 3 ящика Габариты: 452x474x595 мм | FLS207 |  | Юнитекс | шт. | 2 |  |  |
| 21.1 | Кресло для посетителей | Бюрократ Jons-Low-V |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 2 |  |  |
| 24 | Шкаф комбинированный со стеклянными дверьми в рамке |  |  | Первая мебельная фабрика | шт. | 2 |  |  |
| 47 | Весы электронные напольные медицинские с ростомером 1Ф; 220 В; 0,2 кВт | МИДЛ МП 60 ВДА (10/20; Р) ХМ7(30х40) "Здоровье" |  | «МИДЛ» | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 54А | Дозатор локтевой для жидкого мыла |  |  | Tork, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 57 | Моноблок HP EliteOne 800 G6 24 AiO BU -Non-Touch RCTO (i7 10700/16GB/1TB NVMe/Win 10/3Yr wite)+ клавиатура/мышь. 1ф; 220В; 0,3кВт | HP EliteOne 800 |  | Импорт | компл. | 2 |  | Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 63 | Лазерное многофункциональное устройство. Габариты: 420х390х320 мм 1ф; 220В; 0,51кВт | HPLaserJetProMFPM428fdn |  | Импорт | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 104 | Столик манипуляционный мобильный; для инструментов, из нержавеющей стали AISI 304, с 2-мя полками, столешница с бортом по 4-м сторонам, на колесах 125 мм, 2 из которых с тормозами Габариты: 600х400х800 мм | арт.325025 |  | Malvestio | шт. | 1 |  |  |
| 141 | Шкаф общего назначения | FLS329 |  | Юнитекс | шт. | 1 |  |  |
| 146 | Держатель для бумажных полотенец | TORK Xpress |  | Tork, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 149А | Дозатор локтевой для дезинфецирующих средств |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 152 | Зеркало круглое с подстветкой, диаметр 700мм 1Ф; 220 В; 0,1 кВт | Ring |  | Россия | шт. | 1 |  | Подключается к сети через электроввод |
| 155 | Корзина для мусора, офисная, металлическая, без крышки, 15 литров |  |  | Санакс | шт. | 2 |  |  |
| 157 | Лампа настольная 1Ф; 220 В; 0,011 кВт | NL 202 |  | Эра | шт. | 2 |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 199 | Рулонная штора, 2000х2200 |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 2 |  |  |
| 210 | Емкость-контейнер КДС " КРОНТ" для дизенфекции и стерилизации инструмент в объеме 3л |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 2 |  |  |
| 259 | Вешало для одежды (для пиджаков), напольное, в комплекте с рожком для обуви |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 279 | Комплект для оснащения кабинета терапевта (прил.№3 923н) в составе : |  |  |  | компл. | 1 |  | на планах не указано |
|  | Анализатор глюкозы в крови (глюкометр), экспресс-анализатор портативный |  |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | Измеритель артериального давления, сфигмоманометр |  |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | Измеритель пиковой скорости выдоха (пикфлоуметр) со сменными мундштуками |  |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | Инструменты и оборудование для оказания экстренной помощи |  |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | Лента измерительная |  |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | Лупа ручная |  |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | Пульсоксиметр (оксиметр пульсовой) |  |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | Стетофонендоскоп |  |  |  | шт. | 1 |  |  |
| ЛО** | Лампа освещения для кушетки |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  | Учитывается разделом ЭО |
| ШП-1 | Ширма потолочная |  |  | Инд. изготовление | шт. | 1 |  |  |
| Б/Н | Глюкометр |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 2006 | Кабинет диспансеризации |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Кресло медицинское для персонала на роликовой опоре, механизм - газ/лифт, обивка - кожзаменитель. | ДМ-5-004-04 |  | Доктор Мебель | шт. | 1 |  |  |
| 5 | Бак для мусора с металлическим внутренним ведром, с педалью 12л сталь полированная | Brabantia 123405 |  | Россия | шт. | 1 |  |  |
| 6 | Тумба подвесная под умывальник с 2-мя ящиками, фаянсовая раковина в комплекте, смеситель GROHE Europolis | Dreja.Eco Q 60 белая |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  | Подвод холодной воды D=15 мм, подвод горячей воды D=15 мм, отвод в канализацию D=50 мм |
| 12 | Кушетка смотровая электрическая 2-х секционная с изменяемой высотой 1Ф; 220В; 0,02кВт | арт.349400 |  | Malvestio | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 14 | Облучатель-рециркулятор закрытого типа, бактерицидная эффективность 99%, производительность 100м3/час | Дезар 3 |  | КРОНТ | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 19.5 | Стол врача Габариты: 1200х600х820мм |  |  | Доктор Мебель | шт. | 1 |  |  |
| 19.6 | Тумба подкатная Габариты: 400х500х670мм |  |  | Доктор Мебель | шт. | 1 |  |  |
| 21 | Стул для посетителей |  |  | Доктор Мебель | шт. | 1 |  |  |
| 26А | Шкаф одностворчатый. Габариты: 475х400х1950 мм | ДМ-6-001-07 |  | Доктор Мебель | шт. | 1 |  |  |
| 47 | Весы электронные напольные медицинские с ростомером 1Ф; 220 В; 0,2 кВт | МИДЛ МП 60 ВДА (10/20; Р) ХМ7(30х40) "Здоровье" |  | «МИДЛ» | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 54А | Дозатор локтевой для жидкого мыла |  |  | Tork, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 57 | Моноблок HP EliteOne 800 G6 24 AiO BU -Non-Touch RCTO (i7 10700/16GB/1TB NVMe/Win 10/3Yr wite)+ клавиатура/мышь. 1ф; 220В; 0,3кВт | HP EliteOne 800 |  | Импорт | комп. | 1 |  | Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 63 | Лазерное многофункциональное устройство. Габариты: 420х390х320 мм 1ф; 220В; 0,51кВт | HPLaserJetProMFPM428fdn |  | Импорт | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 104 | Столик манипуляционный мобильный; для инструментов, из нержавеющей стали AISI 304, с 2-мя полками, столешница с бортом по 4-м сторонам, на колесах 125 мм, 2 из которых с тормозами Габариты: 600х400х800 мм | арт.325025 |  | Malvestio | шт. | 1 |  |  |
| 123 | Холодильник фармацевтический однодверный однокамерный, объем 250 л, 5 съемных полок, 2 выдвижных ящика, габаритные размеры 1300х607х600 мм. 1Ф; 220 В; 0,4кВт | HYCD-282 Haier |  | Haier | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 146 | Держатель для бумажных полотенец | TORK Xpress |  | Tork, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 149А | Дозатор локтевой для дезинфецирующих средств |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 152 | Зеркало круглое с подстветкой, диаметр 700мм 1Ф; 220 В; 0,1 кВт | Ring |  | Россия | шт. | 1 |  | Подключается к сети через электроввод |
| 155 | Корзина для мусора, офисная, металлическая, без крышки, 15 литров |  |  | Санакс | шт. | 1 |  |  |
| 157 | Лампа настольная 1Ф; 220 В; 0,011 кВт | NL 202 |  | Эра | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 199 | Рулонная штора, 2000х2200 |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 210 | Емкость-контейнер КДС " КРОНТ" для дизенфекции и стерилизации инструмент в объеме 3л |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 2 |  |  |
| 259 | Вешало для одежды (для пиджаков), напольное, в комплекте с рожком для обуви |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  |  |
| ЛО** | Лампа освещения для кушетки |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  | Учитывается разделом ЭО |
| ШП-1 | Ширма потолочная |  |  | Инд. изготовление | шт. | 1 |  |  |
| Б/Н | Измеритель артериального давления |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  |  |
| Б/Н | Стетофонендоскоп |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  |  |
| Б/Н | Пульсоксиметр |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  |  |
| Б/Н | Пикфлоуметр |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  |  |
| Б/Н | Укладка экстренной профилактики парентеральных инфекций для оказания первичной медико-санитарной помощи, скорой медицинской помощи, специализированной медицинской помощи и паллиативной медицинской помощи |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  |  |
| Б/Н | Анти- СПИД укладка |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  |  |
| Б/Н | Укладка для оказания помощи при анафилактическом шоке |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  |  |
| Б/Н | Термометр для холодильника по количеству полок |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 5 |  |  |
| Б/Н | Глюкометр |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  |  |
| Б/Н | Секундомер |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  |  |
| Б/Н | Тонометр |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  |  |
| Б/Н | Экспресс-анализатор для определения общего холестерина в крови |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  |  |
| Б/Н | Экспресс-анализатор для определения глюкозы в крови |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  |  |
| Б/Н | Анализатор окиси углерода выдыхаемого воздуха с определением карбоксигемоглобина (смокелайзер) |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  |  |
| Б/Н | Тонометр портативный для измерения внутриглазного давления |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  |  |
| Б/Н | Спирометр (портативный с одноразовыми мундштуками) |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  |  |
| Б/Н | Комплект оборудования для наглядной пропаганды здорового образа жизни |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  |  |
| Б/Н | Комплект наглядных пособий |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 2006А | Кабинет доврачебной помощи |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Кресло медицинское для персонала на роликовой опоре, механизм - газ/лифт, обивка - кожзаменитель. | ДМ-5-004-04 |  | Доктор Мебель | шт. | 2 |  |  |
| 5 | Бак для мусора с металлическим внутренним ведром, с педалью 12л сталь полированная | Brabantia 123405 |  | Россия | шт. | 1 |  |  |
| 6 | Тумба подвесная под умывальник с 2-мя ящиками, фаянсовая раковина в комплекте, смеситель GROHE Europolis | Dreja.Eco Q 60 белая |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  | Подвод холодной воды D=15 мм, подвод горячей воды D=15 мм, отвод в канализацию D=50 мм |
| 12 | Кушетка смотровая электрическая 2-х секционная с изменяемой высотой 1Ф; 220В; 0,02кВт | арт.349400 |  | Malvestio | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 14 | Облучатель-рециркулятор закрытого типа, бактерицидная эффективность 99%, производительность 100м3/час | Дезар 3 |  | КРОНТ | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 19.5 | Стол врача Габариты: 1200х600х820мм |  |  | Доктор Мебель | шт. | 2 |  |  |
| 19.6 | Тумба подкатная Габариты: 400х500х670мм |  |  | Доктор Мебель | шт. | 2 |  |  |
| 21 | Стул для посетителей |  |  | Доктор Мебель | шт. | 2 |  |  |
| 26А | Шкаф одностворчатый. Габариты: 475х400х1950 мм | ДМ-6-001-07 |  | Доктор Мебель | шт. | 1 |  |  |
| 47 | Весы электронные напольные медицинские с ростомером 1Ф; 220 В; 0,2 кВт | МИДЛ МП 60 ВДА (10/20; Р) ХМ7(30х40) "Здоровье" |  | «МИДЛ» | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 54А | Дозатор локтевой для жидкого мыла |  |  | Tork, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 57 | Моноблок HP EliteOne 800 G6 24 AiO BU -Non-Touch RCTO (i7 10700/16GB/1TB NVMe/Win 10/3Yr wite)+ клавиатура/мышь. 1ф; 220В; 0,3кВт | HP EliteOne 800 |  | Импорт | компл. | 2 |  | Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 63 | Лазерное многофункциональное устройство. Габариты: 420х390х320 мм 1ф; 220В; 0,51кВт | HPLaserJetProMFPM428fdn |  | Импорт | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 104 | Столик манипуляционный мобильный; для инструментов, из нержавеющей стали AISI 304, с 2-мя полками, столешница с бортом по 4-м сторонам, на колесах 125 мм, 2 из которых с тормозами Габариты: 600х400х800 мм | арт.325025 |  | Malvestio | шт. | 1 |  |  |
| 146 | Держатель для бумажных полотенец | TORK Xpress |  | Tork, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 149А | Дозатор локтевой для дезинфецирующих средств |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 152 | Зеркало круглое с подстветкой, диаметр 700мм 1Ф; 220 В; 0,1 кВт | Ring |  | Россия | шт. | 1 |  | Подключается к сети через электроввод |
| 155 | Корзина для мусора, офисная, металлическая, без крышки, 15 литров |  |  | Санакс | шт. | 2 |  |  |
| 157 | Лампа настольная 1Ф; 220 В; 0,011 кВт | NL 202 |  | Эра | шт. | 2 |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 199 | Рулонная штора, 2000х2200 |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 210 | Емкость-контейнер КДС " КРОНТ" для дизенфекции и стерилизации инструмент в объеме 3л |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 2 |  |  |
| 259 | Вешало для одежды (для пиджаков), напольное, в комплекте с рожком для обуви |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  |  |
| ЛО** | Лампа освещения для кушетки |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  | Учитывается разделом ЭО |
| ШП-1 | Ширма потолочная |  |  | Инд. изготовление | шт. | 1 |  |  |
| Б/Н | Измеритель артериального давления |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  | на планах не указано |
| Б/Н | Стетофонендоскоп |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  | на планах не указано |
| Б/Н | Пульсоксиметр |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  |  |
| Б/Н | Пикфлоуметр |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 2007 | Кабинет врача пульмонолога |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Бак для мусора с металлическим внутренним ведром, с педалью 12л сталь полированная | Brabantia 123405 |  | Россия | шт. | 1 |  |  |
| 6 | Тумба подвесная под умывальник с 2-мя ящиками, фаянсовая раковина в комплекте, смеситель GROHE Europolis | Dreja.Eco Q 60 белая |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  | Подвод холодной воды D=15 мм, подвод горячей воды D=15 мм, отвод в канализацию D=50мм |
| 7 | Кресло рабочее для персонала на роликовой опоре, механизм - газ/лифт | IQ |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 2 |  |  |
| 12 | Кушетка смотровая электрическая 2-х секционная с изменяемой высотой 1Ф; 220В; 0,02кВт | арт.349400 |  | Malvestio | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 14 | Облучатель-рециркулятор закрытого типа, бактерицидная эффективность 99%, производительность 100м3/час | Дезар 3 |  | КРОНТ | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 19.1 | Стол рабочий Габариты: 1200х700х750мм | FLS201 (инд. изг) |  | Юнитекс | шт. | 2 |  |  |
| 19.1А | Тумба подкатная 3 ящика Габариты: 452x474x595 мм | FLS207 |  | Юнитекс | шт. | 2 |  |  |
| 21.1 | Кресло для посетителей | Бюрократ Jons-Low-V |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 2 |  |  |
| 47 | Весы электронные напольные медицинские с ростомером 1Ф; 220 В; 0,2 кВт | МИДЛ МП 60 ВДА (10/20; Р) ХМ7(30х40) "Здоровье" |  | «МИДЛ» | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 54А | Дозатор локтевой для жидкого мыла |  |  | Tork, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 57 | Моноблок HP EliteOne 800 G6 24 AiO BU -Non-Touch RCTO (i7 10700/16GB/1TB NVMe/Win 10/3Yr wite)+ клавиатура/мышь. 1ф; 220В; 0,3кВт | HP EliteOne 800 |  | Импорт | компл. | 2 |  | Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 63 | Лазерное многофункциональное устройство. Габариты: 420х390х320 мм 1ф; 220В; 0,51кВт | HPLaserJetProMFPM428fdn |  | Импорт | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 104 | Столик манипуляционный мобильный; для инструментов, из нержавеющей стали AISI 304, с 2-мя полками, столешница с бортом по 4-м сторонам, на колесах 125 мм, 2 из которых с тормозами Габариты: 600х400х800 мм | арт.325025 |  | Malvestio | шт. | 1 |  |  |
| 146 | Держатель для бумажных полотенец | TORK Xpress |  | Tork, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 149А | Дозатор локтевой для дезинфецирующих средств |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 152 | Зеркало круглое с подстветкой, диаметр 700мм 1Ф; 220 В; 0,1 кВт | Ring |  | Россия | шт. | 1 |  | Подключается к сети через электроввод |
| 155 | Корзина для мусора, офисная, металлическая, без крышки, 15 литров |  |  | Санакс | шт. | 2 |  |  |
| 157 | Лампа настольная 1Ф; 220 В; 0,011 кВт | NL 202 |  | Эра | шт. | 2 |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 162 | Негатоскоп двухкадровый, размеры просмотрового экрана 720х420 мм. Корпус негатоскопа цельнопластмассовый, экран из оргстекла; источник света люминесцентные лампы, неравномерность яркости экрана не более 30%, яркость в центрах полей диагностики Габариты:730х500х130 мм 1Ф; 220 В; 0,1 кВт | НР2-02 |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 199 | Рулонная штора, 2000х2200 |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 224 | Кислородный концентратор | Scaleo HORIZON S5 |  | Scaleo Medical | шт. | 1 |  |  |
| 259 | Вешало для одежды (для пиджаков), напольное, в комплекте с рожком для обуви |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 322 | Комплект для оснащения кабинета врача-пульмонолога (Прил. N3 N 916н) в составе: |  |  | Торговая сеть, Россия | компл. | 1 |  | на планах не указано |
|  | Аппарат дыхательный ручной, |  |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | Измеритель артериального давления |  |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | Ингалятор ультразвуковой, |  |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | Фонендоскоп; |  |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | Пульсоксиметр; |  |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | Небулайзер (компрессорный); |  |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | Портативный спирометр с регистрацией кривой поток-объем; |  |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | Набор для оказания неотложной помощи; |  |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | Прибор для измерения уровня окиси углерода в выдыхаемом воздухе; |  |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | Прибор для измерения уровня окиси азота в выдыхаемом воздуха; |  |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | Пикфлоуметр |  |  |  | шт. | 10 |  |  |
|  | Сантиметровая лента |  |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | Емкость для сбора отходов |  |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | Спейсер |  |  |  | шт. | 10 |  |  |
| ЛО** | Лампа освещения для кушетки |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  | Учитывается разделом ЭО |
| ШП-1 | Ширма потолочная |  |  | Инд. изготовление | шт. | 1 |  |  |
| 2011 | Кабинет врача |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Бак для мусора с металлическим внутренним ведром, с педалью 12л сталь полированная | Brabantia 123405 |  | Россия | шт. | 1 |  |  |
| 6 | Тумба подвесная под умывальник с 2-мя ящиками, фаянсовая раковина в комплекте, смеситель GROHE Europolis | Dreja.Eco Q 60 белая |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  | Подвод холодной воды D=15 мм, подвод горячей воды D=15 мм, отвод в канализацию D=50 мм |
| 7 | Кресло рабочее для персонала на роликовой опоре, механизм - газ/лифт | IQ |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 2 |  |  |
| 12 | Кушетка смотровая электрическая 2-х секционная с изменяемой высотой 1Ф; 220В; 0,02кВт | арт.349400 |  | Malvestio | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 14 | Облучатель-рециркулятор закрытого типа, бактерицидная эффективность 99%, производительность 100м3/час | Дезар 3 |  | КРОНТ | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 19.1 | Стол рабочий Габариты: 1200х700х750мм | FLS201 (инд. изг) |  | Юнитекс | шт. | 2 |  |  |
| 19.1А | Тумба подкатная 3 ящика Габариты: 452x474x595 мм | FLS207 |  | Юнитекс | шт. | 2 |  |  |
| 21.1 | Кресло для посетителей | Бюрократ Jons-Low-V |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 2 |  |  |
| 47 | Весы электронные напольные медицинские с ростомером 1Ф; 220 В; 0,2 кВт | МИДЛ МП 60 ВДА (10/20; Р) ХМ7(30х40) "Здоровье" |  | «МИДЛ» | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 54А | Дозатор локтевой для жидкого мыла |  |  | Tork, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 57 | Моноблок HP EliteOne 800 G6 24 AiO BU -Non-Touch RCTO (i7 10700/16GB/1TB NVMe/Win 10/3Yr wite)+ клавиатура/мышь. 1ф; 220В; 0,3кВт | HP EliteOne 800 |  | Импорт | компл. | 2 |  | Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 63 | Лазерное многофункциональное устройство. Габариты: 420х390х320 мм 1ф; 220В; 0,51кВт | HPLaserJetProMFPM428fdn |  | Импорт | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 104 | Столик манипуляционный мобильный; для инструментов, из нержавеющей стали AISI 304, с 2-мя полками, столешница с бортом по 4-м сторонам, на колесах 125 мм, 2 из которых с тормозами Габариты: 600х400х800 мм | арт.325025 |  | Malvestio | шт. | 1 |  |  |
| 141 | Шкаф общего назначения | FLS329 |  | Юнитекс | шт. | 1 |  |  |
| 146 | Держатель для бумажных полотенец | TORK Xpress |  | Tork, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 149А | Дозатор локтевой для дезинфецирующих средств |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 152 | Зеркало круглое с подстветкой, диаметр 700мм 1Ф; 220 В; 0,1 кВт | Ring |  | Россия | шт. | 1 |  | Подключается к сети через электроввод |
| 155 | Корзина для мусора, офисная, металлическая, без крышки, 15 литров |  |  | Санакс | шт. | 2 |  |  |
| 157 | Лампа настольная 1Ф; 220 В; 0,011 кВт | NL 202 |  | Эра | шт. | 2 |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 199 | Рулонная штора, 2000х2200 |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 210 | Емкость-контейнер КДС " КРОНТ" для дизенфекции и стерилизации инструмент в объеме 3л |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 2 |  |  |
| 259 | Вешало для одежды (для пиджаков), напольное, в комплекте с рожком для обуви |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 279 | Комплект для оснащения кабинета терапевта (прил.№3 923н) в составе : |  |  | Торговая сеть, Россия | компл. | 1 |  | на планах не указано |
|  | Анализатор глюкозы в крови (глюкометр), экспресс-анализатор портативный |  |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | Измеритель артериального давления, сфигмоманометр |  |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | Измеритель пиковой скорости выдоха (пикфлоуметр) со сменными мундштуками |  |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | Инструменты и оборудование для оказания экстренной помощи |  |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | Лента измерительная |  |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | Лупа ручная |  |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | Пульсоксиметр (оксиметр пульсовой) |  |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | Стетофонендоскоп |  |  |  | шт. | 1 |  |  |
| ЛО** | Лампа освещения для кушетки |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  | Учитывается разделом ЭО |
| ШП-1 | Ширма потолочная |  |  | Инд. изготовление | шт. | 1 |  |  |
| 2011а | Кабинет врача |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Бак для мусора с металлическим внутренним ведром, с педалью 12л сталь полированная | Brabantia 123405 |  | Россия | шт. | 1 |  |  |
| 6 | Тумба подвесная под умывальник с 2-мя ящиками, фаянсовая раковина в комплекте, смеситель GROHE Europolis | Dreja.Eco Q 60 белая |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  | Подвод холодной воды D=15 мм, подвод горячей воды D=15 мм, отвод в канализацию D=50 мм |
| 7 | Кресло рабочее для персонала на роликовой опоре, механизм - газ/лифт | IQ |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 2 |  |  |
| 12 | Кушетка смотровая электрическая 2-х секционная с изменяемой высотой 1Ф; 220В; 0,02кВт | арт.349400 |  | Malvestio | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 14 | Облучатель-рециркулятор закрытого типа, бактерицидная эффективность 99%, производительность 100м3/час | Дезар 3 |  | КРОНТ | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 19.1 | Стол рабочий Габариты: 1200х700х750мм | FLS201 (инд. изг) |  | Юнитекс | шт. | 2 |  |  |
| 19.1А | Тумба подкатная 3 ящика Габариты: 452x474x595 мм | FLS207 |  | Юнитекс | шт. | 2 |  |  |
| 21.1 | Кресло для посетителей | Бюрократ Jons-Low-V |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 2 |  |  |
| 47 | Весы электронные напольные медицинские с ростомером 1Ф; 220 В; 0,2 кВт | МИДЛ МП 60 ВДА (10/20; Р) ХМ7(30х40) "Здоровье" |  | «МИДЛ» | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 54А | Дозатор локтевой для жидкого мыла |  |  | Tork, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 57 | Моноблок HP EliteOne 800 G6 24 AiO BU -Non-Touch RCTO (i7 10700/16GB/1TB NVMe/Win 10/3Yr wite)+ клавиатура/мышь. 1ф; 220В; 0,3кВт | HP EliteOne 800 |  | Импорт | компл. | 2 |  | Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 63 | Лазерное многофункциональное устройство. Габариты: 420х390х320 мм 1ф; 220В; 0,51кВт | HPLaserJetProMFPM428fdn |  | Импорт | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 104 | Столик манипуляционный мобильный; для инструментов, из нержавеющей стали AISI 304, с 2-мя полками, столешница с бортом по 4-м сторонам, на колесах 125 мм, 2 из которых с тормозами Габариты: 600х400х800 мм | арт.325025 |  | Malvestio | шт. | 1 |  |  |
| 141 | Шкаф общего назначения | FLS329 |  | Юнитекс | шт. | 1 |  |  |
| 146 | Держатель для бумажных полотенец | TORK Xpress |  | Tork, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 149А | Дозатор локтевой для дезинфецирующих средств |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 152Г | Зеркало круглое с подстветкой, диаметр 500мм 1Ф; 220 В; 0,1 кВт | Ring |  | Россия | шт. | 1 |  | Подключается к сети через электроввод |
| 155 | Корзина для мусора, офисная, металлическая, без крышки, 15 литров |  |  | Санакс | шт. | 2 |  |  |
| 157 | Лампа настольная 1Ф; 220 В; 0,011 кВт | NL 202 |  | Эра | шт. | 2 |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 199 | Рулонная штора, 2000х2200 |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 210 | Емкость-контейнер КДС " КРОНТ" для дизенфекции и стерилизации инструмент в объеме 3л |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 2 |  |  |
| 259 | Вешало для одежды (для пиджаков), напольное, в комплекте с рожком для обуви |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 279 | Комплект для оснащения кабинета терапевта (прил.№3 923н) в составе : |  |  | Торговая сеть, Россия | компл. | 1 |  | на планах не указано |
|  | Анализатор глюкозы в крови (глюкометр), экспресс-анализатор портативный |  |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | Измеритель артериального давления, сфигмоманометр |  |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | Измеритель пиковой скорости выдоха (пикфлоуметр) со сменными мундштуками |  |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | Инструменты и оборудование для оказания экстренной помощи |  |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | Лента измерительная |  |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | Лупа ручная |  |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | Пульсоксиметр (оксиметр пульсовой) |  |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | Стетофонендоскоп |  |  |  | шт. | 1 |  |  |
| ЛО** | Лампа освещения для кушетки |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  | Учитывается разделом ЭО |
| ШП-1 | Ширма потолочная |  |  | Инд. изготовление | шт. | 1 |  |  |
| 2012 | Коридор |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Облучатель-рециркулятор закрытого типа, бактерицидная эффективность 99%, производительность 100м3/час | Дезар 3 |  | КРОНТ | шт. | 2 |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 145 | Банкетка в стиле модерн Габариты: 800x400x450мм | арт. Б-203 |  | Торговая сеть | шт. | 8 |  |  |
| 149СТ | Дозатор для дезинфецирующих средств на стойке (напольный) 1Ф; 220 В; ~ 0,001 кВт |  |  | Торговая сеть | шт. | 2 |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| НС1 | Настенный светильник 1Ф; 220 В; ~ 0,01 кВт |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 3 |  | Подключается к сети через электроввод |
| Б/П | Картина |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 3 |  |  |
| 2013 | Процедурная забора крови |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Бак для мусора с металлическим внутренним ведром, с педалью 12л сталь полированная | Brabantia 123405 |  | Россия | шт. | 1 |  |  |
| 6 | Тумба подвесная под умывальник с 2-мя ящиками, фаянсовая раковина в комплекте, смеситель GROHE Europolis | Dreja.Eco Q 60 белая |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  | Подвод холодной воды D=15 мм, подвод горячей воды D=15 мм, отвод в канализацию D=50 мм |
| 14 | Облучатель-рециркулятор закрытого типа, бактерицидная эффективность 99%, производительность 100м3/час | Дезар 3 |  | КРОНТ | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 19.5 | Стол врача Габариты: 1200х600х820мм |  |  | Доктор Мебель | шт. | 1 |  |  |
| 21 | Стул для посетителей |  |  | Доктор Мебель | шт. | 1 |  |  |
| 26А | Шкаф одностворчатый. Габариты: 475х400х1950 мм | ДМ-6-001-07 |  | Доктор Мебель | шт. | 1 |  |  |
| 54А | Дозатор локтевой для жидкого мыла |  |  | Tork, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 57 | Моноблок HP EliteOne 800 G6 24 AiO BU -Non-Touch RCTO (i7 10700/16GB/1TB NVMe/Win 10/3Yr wite)+ клавиатура/мышь. 1ф; 220В; 0,3кВт | HP EliteOne 800 |  | Импорт | компл. | 1 |  | Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 76 | Облучатель бактерицидный насстенный, производительность 95%, 115м3/час | ОБН-75 "Азов" |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  | Подключается к сети через выключатель, расположенный вне помещения у входной двери, сблокированные со световым табло. |
| 88 | Светильник диагностический хирургический передвижной Свет 50000 Люкс РУ-0,015кВт,220В,1Ф+N+PE | marLED E3 |  | Гебрюдер Мартин ГМБХ и Ко. КГ, Германия | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 104 | Столик манипуляционный мобильный; для инструментов, из нержавеющей стали AISI 304, с 2-мя полками, столешница с бортом по 4-м сторонам, на колесах 125 мм, 2 из которых с тормозами Габариты: 600х400х800 мм | арт.325025 |  | Malvestio | шт. | 2 |  |  |
| 109 | Табурет медицинский, мобильный со спинкой, с пневматической регулировкой высоты сиденья (регулировка рукояткой под сиденьем). Регулировка высоты сиденья 430-565 мм, регулировка вылета спинки относительно сиденья 80-130 мм, Регулировка спинки по высоте 80 мм Габариты спинки 375*210*50 мм, размер сиденья 375*60 мм. Колеса пластиковые, ø 50 мм. Вес 7,0 кг. | ДМ-5-004-06 |  | Доктор Мебель | шт. | 1 |  |  |
| 123 | Холодильник фармацевтический однодверный однокамерный, объем 250 л, 5 съемных полок, 2 выдвижных ящика, габаритные размеры 1300х607х600 мм. Металлическая дверь с изоляцией с замком, внутренняя камера из пластика, хладагент R600a; ручная разморозка, принудительная циркуляция воздуха, микропроцессорный контроль температуры, 1 компрессор; освещение лампой накаливания, цифровой дисплей с отражением температуры, аварийная сигнализация (визуальный и звуковой сигналы) при изменении температуры, автоматическое отключение вентилятора при открывании двери; температура от +2°C до +14°C; источник питания сеть 220 В/50 Гц, потребляемая мощность 200 Вт | HYCD-282 Haier |  | Haier | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| Б/Н | Термометр для холодильника по количеству полок |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 5 |  | на планах не указано |
| 146 | Держатель для бумажных полотенец | TORK Xpress |  | Tork, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 149А | Дозатор локтевой для дезинфецирующих средств |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 152 | Зеркало круглое с подстветкой, диаметр 700мм 1Ф; 220 В; 0,1 кВт | Ring |  | Россия | шт. | 1 |  | Подключается к сети через электроввод |
| 155 | Корзина для мусора, офисная, металлическая, без крышки, 15 литров |  |  | Санакс | шт. | 1 |  |  |
| 157 | Лампа настольная 1Ф; 220 В; 0,011 кВт | NL 202 |  | Эра | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 199 | Рулонная штора, 2000х2200 |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 210 | Емкость-контейнер КДС " КРОНТ" для дизенфекции и стерилизации инструмент в объеме 3л |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 2 |  |  |
| 232 | Кресло для забора крови 1Ф; 220 В; 330ВА Аккумуляторная батарея 24В | арт.384360 |  | Malvestio | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 259 | Вешало для одежды (для пиджаков), напольное, в комплекте с рожком для обуви |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 323 | Комплект для оснащения процедурного кабинета (Прил. N2 N 1317н) в составе: |  |  | Торговая сеть, Россия | компл. | 1 |  |  |
|  | Термометр медицинский |  |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | Аппарат для измерения артериального давления |  |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | Стетофонендоскоп |  |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | Емкость для сбора отходов |  |  |  | шт. | 1 |  |  |
| ММП2 | Инфузионная стойка Два гнез-да для флаконов, два крючка. | ДМ-6-014-03 |  | Доктор Мебель Россия | шт. | 1 |  |  |
| ОК10 | Клапан медицинского газ, подвод кислорода |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  | Подвод кислорода. Учитывается разделом МГ |
| ШП-1 | Ширма потолочная |  |  | Инд. изготовление | шт. | 1 |  |  |
| Б/Н | Укладка экстренной профилактики парентеральных инфекций |  |  | Торговая сеть, Россия | компл. | 1 |  |  |
| Б/П | Укладка для оказания первичной медико-санитарной помощи взрослым в неотложной форме |  |  | Арисмед, Россия | компл. | 1 |  |  |
| Б/Н | Укладка для оказания помощи при анафилактическом шоке |  |  | Торговая сеть, Россия | компл. | 1 |  |  |
| Б/Н | Анти-СПИД укладка |  |  | Торговая сеть, Россия | компл. | 1 |  |  |
| 2014 | Кабинет врача психолога |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Бак для мусора с металлическим внутренним ведром, с педалью 12л сталь полированная | Brabantia 123405 |  | Россия | шт. | 1 |  |  |
| 6 | Тумба подвесная под умывальник с 2-мя ящиками, фаянсовая раковина в комплекте, смеситель GROHE Europolis | Dreja.Eco Q 60 белая |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  | Подвод холодной воды D=15 мм, подвод горячей воды D=15 мм, отвод в канализацию D=50 мм |
| 7 | Кресло рабочее для персонала на роликовой опоре, механизм - газ/лифт | IQ |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 14 | Облучатель-рециркулятор закрытого типа, бактерицидная эффективность 99%, производительность 100м3/час | Дезар 3 |  | КРОНТ | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 19.1 | Стол рабочий Габариты: 1200х700х750мм | FLS201 (инд. изг) |  | Юнитекс | шт. | 1 |  |  |
| 19.1А | Тумба подкатная 3 ящика Габариты: 452x474x595 мм | FLS207 |  | Юнитекс | шт. | 1 |  |  |
| 24 | Шкаф комбинированный со стеклянными дверьми в рамке |  |  | Первая мебельная фабрика | шт. | 1 |  |  |
| 54А | Дозатор локтевой для жидкого мыла |  |  | Tork, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 57 | Моноблок HP EliteOne 800 G6 24 AiO BU -Non-Touch RCTO (i7 10700/16GB/1TB NVMe/Win 10/3Yr wite)+ клавиатура/мышь. 1ф; 220В; 0,3кВт | HP EliteOne 800 |  | Импорт | компл. | 1 |  | Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 63 | Лазерное многофункциональное устройство. Габариты: 420х390х320 мм 1ф; 220В; 0,51кВт | HPLaserJetProMFPM428fdn |  | Импорт | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 146 | Держатель для бумажных полотенец | TORK Xpress |  | Tork, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 149А | Дозатор локтевой для дезинфецирующих средств |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 151 | Журнальный столик. Габариты: D=500мм, h=550мм | Wall Street ID-154B CR |  | Art Home Decor | шт. | 1 |  |  |
| 152 | Зеркало круглое с подстветкой, диаметр 700мм 1Ф; 220 В; 0,1 кВт | Ring |  | Россия | шт. | 1 |  | Подключается к сети через электроввод |
| 155 | Корзина для мусора, офисная, металлическая, без крышки, 15 литров |  |  | Санакс | шт. | 1 |  |  |
| 156Б | Кресло раскладывающееся в кушетку |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 157 | Лампа настольная 1Ф; 220 В; 0,011 кВт | NL 202 |  | Эра | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 199 | Рулонная штора, 2000х2200 |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 259 | Вешало для одежды (для пиджаков), напольное, в комплекте с рожком для обуви |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 386А | Кресло |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 2 |  |  |
| МУЗ | Портативная музыкальная колонка. Габариты: 326х368х688мм | JBL Partybox 310 |  | Импорт | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| ЛО** | Лампа освещения для кушетки |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  | Учитывается разделом ЭО |
| Б/Н | Аппарат для измерения артериального давления |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  | на планах не указано |
| 2016 | Комната приготовления аллергенов с процедурной аллерголога |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Бак для мусора с металлическим внутренним ведром, с педалью 12л сталь полированная | Brabantia 123405 |  | Россия | шт. | 1 |  |  |
| 14 | Облучатель-рециркулятор закрытого типа, бактерицидная эффективность 99%, производительность 100м3/час | Дезар 3 |  | КРОНТ | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 21 | Стул для посетителей |  |  | Доктор Мебель | шт. | 1 |  |  |
| 26 | Шкаф двухстворчатый. Габариты: 900х600х1950 мм |  |  | Доктор Мебель | шт. | 1 |  |  |
| 54А | Дозатор локтевой для жидкого мыла |  |  | Tork, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 57 | Моноблок HP EliteOne 800 G6 24 AiO BU -Non-Touch RCTO (i7 10700/16GB/1TB NVMe/Win 10/3Yr wite)+ клавиатура/мышь. 1ф; 220В; 0,3кВт | HP EliteOne 800 |  | Импорт | компл. | 1 |  | Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 76 | Облучатель бактерицидный насстенный, производительность 95%, 115м3/час | ОБН-75 "Азов" |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  | Подключается к сети через выключатель, расположенный вне помещения у входной двери, сблокированные со световым табло. |
| 96 | Стол лабораторный со стеллажом и 2-мя опорными тумбами | ДМ-6-006-15 |  | Доктор Мебель | шт. | 1 |  |  |
| 104 | Столик манипуляционный мобильный; для инструментов, из нержавеющей стали AISI 304, с 2-мя полками, столешница с бортом по 4-м сторонам, на колесах 125 мм, 2 из которых с тормозами Габариты: 600х400х800 мм | арт.325025 |  | Malvestio | шт. | 1 |  |  |
| 109 | Табурет медицинский, мобильный со спинкой, с пневматической регулировкой высоты сиденья (регулировка рукояткой под сиденьем). Регулировка высоты сиденья 430-565 мм, регулировка вылета спинки относительно сиденья 80-130 мм, Регулировка спинки по высоте 80 мм Габариты спинки 375*210*50 мм, размер сиденья 375*60 мм. Колеса пластиковые, ø 50 мм. Вес 7,0 кг. | ДМ-5-004-06 |  | Доктор Мебель | шт. | 1 |  |  |
| 113 | Тумба (стол) двухстворчатая с 2 мойками Габариты: 900х600х920мм | ДМ-6-011-05 |  | Доктор Мебель | шт. | 1 |  | Подвод холодной воды D=15; подвод горячей воды D=15; отвод в канализацию D=50 |
| 123 | Холодильник фармацевтический однодверный однокамерный, объем 250 л, 5 съемных полок, 2 выдвижных ящика, габаритные размеры 1300х607х600 мм. Металлическая дверь с изоляцией с замком, внутренняя камера из пластика, хладагент R600a; ручная разморозка, принудительная циркуляция воздуха, микропроцессорный контроль температуры, 1 компрессор; освещение лампой накаливания, цифровой дисплей с отражением температуры, аварийная сигнализация (визуальный и звуковой сигналы) при изменении температуры, автоматическое отключение вентилятора при открывании двери; температура от +2°C до +14°C; источник питания сеть 220 В/50 Гц, потребляемая мощность 200 Вт | HYCD-282 Haier |  | Haier | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| Б/Н | Термометр для холодильника по количеству полок |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 5 |  | на планах не указано |
| 146 | Держатель для бумажных полотенец | TORK Xpress |  | Tork, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 149А | Дозатор локтевой для дезинфецирующих средств |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 152 | Зеркало круглое с подстветкой, диаметр 700мм 1Ф; 220 В; 0,1 кВт | Ring |  | Россия | шт. | 1 |  | Подключается к сети через электроввод |
| 157 | Лампа настольная 1Ф; 220 В; 0,011 кВт | NL 202 |  | Эра | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 186 | Планка для полотенец на 4 крючка. Длина 250 мм |  |  | Торговая сеть | шт. | 1 |  |  |
| 199 | Рулонная штора, 2000х2200 |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  |  |
| Б56 | Весы электронные платф.из нерж.стали, питание от сети, 5 знаков индикаторов, до 5кг. Габариты:350х325х105 | AD-5 |  | CAS, Корея | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| ИО-26Ж | Микроскоп бинокулярный лабораторный Габариты: 233х368х411 мм 1Ф; 220 В; ~ 0,03 кВт | CX-33 |  | Olympus Япония | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| ОК10 | Клапан медицинского газ, подвод кислорода |  |  | Россия | шт. | 1 |  | Подвод кислорода. Учитывается разделом МГ |
| Л-406Г | Шкаф вытяжной общего назначения (в комплекте светильник люминесцентный 18Вт, 2 розетки) Габариты:1200х740х2250 мм РУ-3,0 кВт; 220В; 1Ф; N,+РЕ | ЛАБ-PRO-ШВ120/70-KG |  | ЗАО «ЛОИП» (Лабораторное оборудование и приборы) | шт. | 1 |  | Подключается к сети через аппарат защиты. Объем отсасываемого воздуха - 550 м3/час; отверстие для подсоединения к вытяжной вентиляции – 200 мм. |
| 2017 | Санитарная комната |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Бак для мусора с металлическим внутренним ведром, с педалью 12л сталь полированная | Brabantia 123405 |  | Россия | шт. | 1 |  |  |
| 54А | Дозатор локтевой для жидкого мыла |  |  | Tork, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 76 | Облучатель бактерицидный насстенный, производительность 95%, 115м3/час | ОБН-75 "Азов" |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  | Подключается к сети через выключатель, расположенный вне помещения у входной двери, сблокированные со световым табло. |
| 84 | Безпроводная поломоечная машина с дополнительным АКБ. Габариты: 1370х560х1090 мм | TENNANT T300 50 |  | Торговая сеть | шт. | 1 | 171 | Батарея 24 В |
| 110 | Тележка для грязного белья Габариты: 620х625х985 мм | Н0312 |  | Алсера H | шт. | 1 |  |  |
| 111 | Тележка для уборочного инвентаря | Волео Про Swep |  | Vileda Professional | шт. | 2 |  |  |
| 127 | Шкаф для уборочного инвентаря | ПРАКТИК LS 11-50 |  | ОАО "завод"ПРОММАШ" | шт. | 1 |  |  |
| 146 | Держатель для бумажных полотенец | TORK Xpress |  | Tork, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 149А | Дозатор локтевой для дезинфецирующих средств |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 186 | Планка для полотенец на 4 крючка. Длина 250 мм |  |  | Торговая сеть | шт. | 1 |  |  |
| Суш | Сушилка настенная раздвижная | GochuArtex (DJFDAX4005) |  | Торговая сеть | шт. | 2 |  |  |
| Э-2 | Видуар подвесной овальный, с инсталляцией, бачком для раствора, керамика, педалью и смесителем | Артикул 15428 |  | ООО "ПРИОРИТЕТ СНАБЖЕНИЯ" | шт. | 1 |  | Подвод холодной воды D=15; подвод горячей воды D=15; отвод в канализацию D=100мм |
| Э-37С | Раковина металлическая со столешницей Габариты: 1400х600мм |  |  | Торговая сеть | шт. | 1 |  | Подвод холодной воды D=15; подвод горячей воды D=15; отвод в канализацию D=50 |
| Э-48 | Полотенцесушитель электрический 220В, 1Ф, 0.3кВт | Сафо PN60х40 |  | EWRIKA | шт. | 1 |  | Подключается к сети через электроввод |
| 2018 | Ожидальная |  |  |  |  |  |  |  |
| 4Б | Диван. Габариты: 1320х860х870 мм | Рокфорд Хорека |  | Торговая сеть | шт. | 2 |  |  |
| 5 | Бак для мусора с металлическим внутренним ведром, с педалью 12л сталь полированная | Brabantia 123405 |  | Россия | шт. | 2 |  |  |
| 8А | Кресло. Габариты: 850х860х870мм | Рокфорд Хорека |  | Торговая сеть | шт. | 2 |  |  |
| 14 | Облучатель-рециркулятор закрытого типа, бактерицидная эффективность 99%, производительность 100м3/час | Дезар 3 |  | КРОНТ | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 34 | Пурифайер для проточной воды с ультрафильтрацией. Габариты: 310х360х1190 мм 1Ф; 220 В; 0,3 кВт | V40-U4L Black |  | Ecotronic, Торговая сеть | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В. Подвод холодной воды D=1/2” |
| 72 | Монитор, 55 дюйма, LAN 1Ф; 220 В; 0,25 кВт |  |  | LG | шт. | 2 |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 86 | Рулонная штора, 1500х1800мм | 1500х1800 |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 2 |  |  |
| 199 | Рулонная штора, 2000х2200 |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 151Б | Журнальный столик. Габарииты: 600х600х600мм | Verba Home |  | Торговая сеть | шт. | 3 |  |  |
| 2020 | Уборная для персонала |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Бак для мусора с металлическим внутренним ведром, с педалью 12л сталь полированная | Brabantia 123405 |  | Россия | шт. | 1 |  |  |
| 54А | Дозатор локтевой для жидкого мыла |  |  | Tork, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 146.1 | Диспенсер для бумажных покрытий на унитаз | TORK |  | Tork, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 147 | Диспенсер для туалетной бумаги в мини-рулонах белый | Tork SmartOne |  | Tork, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 149А | Дозатор локтевой для дезинфецирующих средств |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 150 | Ерш для унитаза с колбой (подставкой) | Tork |  | Tork, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 152 | Зеркало круглое с подстветкой, диаметр 700мм 1Ф; 220 В; 0,1 кВт | Ring |  | Россия | шт. | 1 |  | Подключается к сети через электроввод |
| 186 | Планка для полотенец на 4 крючка. Длина 250 мм |  |  | Торговая сеть | шт. | 1 |  |  |
| 209 | Электросушитель для рук погружной Габариты: 300х220х690 мм 1ф; 1,9кВт, 220В | BXG-JET 7000C |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  | Подключается к сети через электроввод |
| Б/Н* | Гигиенический душ со встраиваемым смесителем | ALMA Benito AL-859-01 |  | ALMA | шт. | 1 |  | Подвод холодной воды D=15мм; подвод горячей воды D=15мм |
| 2021 | Уборная для персонала |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Бак для мусора с металлическим внутренним ведром, с педалью 12л сталь полированная | Brabantia 123405 |  | Россия | шт. | 1 |  |  |
| 54А | Дозатор локтевой для жидкого мыла |  |  | Tork, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 146.1 | Диспенсер для бумажных покрытий на унитаз | TORK |  | Tork, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 147 | Диспенсер для туалетной бумаги в мини-рулонах белый | Tork SmartOne |  | Tork, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 149А | Дозатор локтевой для дезинфецирующих средств |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 150 | Ерш для унитаза с колбой (подставкой) | Tork |  | Tork, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 152Г | Зеркало круглое с подстветкой, диаметр 500мм 1Ф; 220 В; 0,1 кВт | Ring |  | Россия | шт. | 1 |  | Подключается к сети через электроввод |
| 186 | Планка для полотенец на 4 крючка. Длина 250 мм |  |  | Торговая сеть | шт. | 1 |  |  |
| 209 | Электросушитель для рук погружной Габариты: 300х220х690 мм 1ф; 1,9кВт, 220В | BXG-JET 7000C |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  | Подключается к сети через электроввод |
| Б/Н* | Гигиенический душ со встраиваемым смесителем | ALMA Benito AL-859-01 |  | ALMA | шт. | 1 |  | Подвод холодной воды D=15мм; подвод горячей воды D=15мм |
| 2022 | Шлюз |  |  |  |  |  |  |  |
| 149СТ | Дозатор для дезинфецирующих средств на стойке (напольный) 1Ф; 220 В; ~ 0,001 кВт |  |  | Торговая сеть | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 152 | Зеркало круглое с подстветкой, диаметр 700мм 1Ф; 220 В; 0,1 кВт | Ring |  | Россия | шт. | 1 |  | Подключается к сети через электроввод |
| 2023 | Коридор |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Облучатель-рециркулятор закрытого типа, бактерицидная эффективность 99%, производительность 100м3/час | Дезар 3 |  | КРОНТ | шт. | 2 |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 86 | Рулонная штора, 1500х1800мм | 1500х1800 |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 2 |  |  |
| 145 | Банкетка в стиле модерн Габариты: 800x400x450мм | арт. Б-203 |  | Торговая сеть | шт. | 3 |  |  |
| 149СТ | Дозатор для дезинфецирующих средств на стойке (напольный) 1Ф; 220 В; ~ 0,001 кВт |  |  | Торговая сеть | шт. | 2 |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| НС1 | Настенный светильник 1Ф; 220 В; ~ 0,01 кВт |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 2 |  | Подключается к сети через электроввод |
| Б/П | Картина |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 2 |  |  |
| 2024 | Процедурная внутривенных вливаний |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Бак для мусора с металлическим внутренним ведром, с педалью 12л сталь полированная | Brabantia 123405 |  | Россия | шт. | 1 |  |  |
| 14 | Облучатель-рециркулятор закрытого типа, бактерицидная эффективность 99%, производительность 100м3/час | Дезар 3 |  | КРОНТ | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 19.5 | Стол врача Габариты: 1200х600х820мм |  |  | Доктор Мебель | шт. | 1 |  |  |
| 19.6 | Тумба подкатная Габариты: 400х500х670мм |  |  | Доктор Мебель | шт. | 1 |  |  |
| 21 | Стул для посетителей |  |  | Доктор Мебель | шт. | 1 |  |  |
| 26А | Шкаф одностворчатый. Габариты: 475х400х1950 мм | ДМ-6-001-07 |  | Доктор Мебель | шт. | 1 |  |  |
| 29 | Тележка медицинская с ящиками; нерж.сталь Габариты: 1200хх610х1000мм | арт.325200 |  | Malvestio | шт. | 1 |  |  |
| 54А | Дозатор локтевой для жидкого мыла |  |  | Tork, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 57 | Моноблок HP EliteOne 800 G6 24 AiO BU -Non-Touch RCTO (i7 10700/16GB/1TB NVMe/Win 10/3Yr wite)+ клавиатура/мышь. 1ф; 220В; 0,3кВт | HP EliteOne 800 |  | Импорт | компл. | 1 |  | Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 76 | Облучатель бактерицидный насстенный, производительность 95%, 115м3/час | ОБН-75 "Азов" |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  | Подключается к сети через выключатель, расположенный вне помещения у входной двери, сблокированные со световым табло. |
| 88 | Светильник диагностический хирургический передвижной Свет 50000 Люкс РУ-0,015кВт,220В,1Ф+N+PE | marLED E3 |  | Гебрюдер Мартин ГМБХ и Ко. КГ, Германия | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 104 | Столик манипуляционный мобильный; для инструментов, из нержавеющей стали AISI 304, с 2-мя полками, столешница с бортом по 4-м сторонам, на колесах 125 мм, 2 из которых с тормозами Габариты: 600х400х800 мм | арт.325025 |  | Malvestio | шт. | 1 |  |  |
| 109 | Табурет медицинский, мобильный со спинкой | ДМ-5-004-06 |  | Доктор Мебель | шт. | 1 |  |  |
| 113 | Тумба (стол) двухстворчатая с 2 мойками Габариты: 900х600х920мм | ДМ-6-011-05 |  | Доктор Мебель | шт. | 1 |  | Подвод холодной воды D=15; подвод горячей воды D=15; отвод в канализацию D=50 |
| 123 | Холодильник фармацевтический однодверный однокамерный, объем 250 л, 5 съемных полок, 2 выдвижных ящика, габаритные размеры 1300х607х600 мм. Металлическая дверь с изоляцией с замком, внутренняя камера из пластика, хладагент R600a; ручная разморозка, принудительная циркуляция воздуха, микропроцессорный контроль температуры, 1 компрессор; освещение лампой накаливания, цифровой дисплей с отражением температуры, аварийная сигнализация (визуальный и звуковой сигналы) при изменении температуры, автоматическое отключение вентилятора при открывании двери; температура от +2°C до +14°C; источник питания сеть 220 В/50 Гц, потребляемая мощность 200 Вт | HYCD-282 Haier |  | Haier | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 146 | Держатель для бумажных полотенец | TORK Xpress |  | Tork, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 149А | Дозатор локтевой для дезинфецирующих средств |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 152А | Зеркало прямоугольное |  |  | Россия | шт. | 1 |  |  |
| 155 | Корзина для мусора, офисная, металлическая, без крышки, 15 литров |  |  | Санакс | шт. | 1 |  |  |
| 157 | Лампа настольная 1Ф; 220 В; 0,011 кВт | NL 202 |  | Эра | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 199 | Рулонная штора, 2000х2200 |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 2 |  |  |
| 210 | Емкость-контейнер КДС " КРОНТ" для дизенфекции и стерилизации инструмент в объеме 3л |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 2 |  |  |
| 232 | Кресло для забора крови 1Ф; 220 В; 330ВА Аккумуляторная батарея 24В | арт.384360 |  | Malvestio | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| Б/П | Укладка для оказания первичной медико-санитарной помощи взрослым в неотложной форме |  |  | Арисмед, Россия | компл. | 1 |  | на планах не указано |
| 259 | Вешало для одежды (для пиджаков), напольное, в комплекте с рожком для обуви |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 323 | Комплект для оснащения процедурного кабинета (Прил. N2 N 1317н) в составе: |  |  | Торговая сеть, Россия | компл. | 1 |  | на планах не указано |
|  | Термометр медицинский |  |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | Аппарат для измерения артериального давления |  |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | Стетофонендоскоп |  |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | Емкость для сбора отходов |  |  |  | шт. | 2 |  |  |
| ОК3 | Консоль настенная для специальных лечебных помещений с клапаном (О2) и блоком из 4-х электророзеток, розетками уравнивания потециалов (2) РУ-1,0 кВт; 220В; 1Ф.+N+PE (максимальная установленная мощность подключаемого к консоли оборудования) | Independant 100 | - | Гебрюдер Мартин ГмбХ & Ко. КГ | шт. | 1 |  | Подключается к сети через электроввод. Подвод кислорода |
| ММП2 | Инфузионная стойка Два гнез-да для флаконов, два крючка. | ДМ-6-014-03 |  | Доктор Мебель Россия | шт. | 2 |  |  |
| ШП-1 | Ширма потолочная |  |  | Инд. изготовление | шт. | 1 |  |  |
| Б/Н | Термометр комнатный |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  |  |
| Б/Н | Электронный гигрометр |  |  | Бека РУС, Россия | шт. | 1 |  |  |
| Б/Н | Укладка экстренной профилактики парентеральных инфекций |  |  | Торговая сеть, Россия | компл. | 1 |  |  |
| Б/Н | Термометр для холодильника по количеству полок |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 5 |  | на планах не указано |
| Б/Н | Укладка для оказания помощи при анафилактическом шоке |  |  | Торговая сеть, Россия | компл. | 1 |  |  |
| Б/Н | Анти-СПИД укладка |  |  | Торговая сеть, Россия | компл. | 1 |  |  |
| 2025 | Кабинет вакцинопрофилактики |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Бак для мусора с металлическим внутренним ведром, с педалью 12л сталь полированная | Brabantia 123405 |  | Россия | шт. | 1 |  |  |
| 6 | Тумба подвесная под умывальник с 2-мя ящиками, фаянсовая раковина в комплекте, смеситель GROHE Europolis | Dreja.Eco Q 60 белая |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  | Подвод холодной воды D=15 мм, подвод горячей воды D=15 мм, отвод в канализацию D=50 мм |
| 14 | Облучатель-рециркулятор закрытого типа, бактерицидная эффективность 99%, производительность 100м3/час | Дезар 3 |  | КРОНТ | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 19.5 | Стол врача Габариты: 1200х600х820мм |  |  | Доктор Мебель | шт. | 1 |  |  |
| 19.6 | Тумба подкатная Габариты: 400х500х670мм |  |  | Доктор Мебель | шт. | 1 |  |  |
| 21 | Стул для посетителей |  |  | Доктор Мебель | шт. | 1 |  |  |
| 26 | Шкаф двухстворчатый. Габариты: 900х600х1950 мм |  |  | Доктор Мебель | шт. | 2 |  |  |
| 29 | Тележка медицинская с ящиками; нерж.сталь Габариты: 1200хх610х1000мм | арт.325200 |  | Malvestio | шт. | 1 |  |  |
| 54А | Дозатор локтевой для жидкого мыла |  |  | Tork, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 57 | Моноблок HP EliteOne 800 G6 24 AiO BU -Non-Touch RCTO (i7 10700/16GB/1TB NVMe/Win 10/3Yr wite)+ клавиатура/мышь. 1ф; 220В; 0,3кВт | HP EliteOne 800 |  | Импорт | компл. | 1 |  | Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 63 | Лазерное многофункциональное устройство. Габариты: 420х390х320 мм 1ф; 220В; 0,51кВт | HPLaserJetProMFPM428fdn |  | Импорт | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 76 | Облучатель бактерицидный насстенный, производительность 95%, 115м3/час | ОБН-75 "Азов" |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  | Подключается к сети через выключатель, расположенный вне помещения у входной двери, сблокированные со световым табло. |
| 88 | Светильник диагностический хирургический передвижной Свет 50000 Люкс РУ-0,015кВт,220В,1Ф+N+PE | marLED E3 |  | Гебрюдер Мартин ГМБХ и Ко. КГ, Германия | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 104 | Столик манипуляционный мобильный; для инструментов, из нержавеющей стали AISI 304, с 2-мя полками, столешница с бортом по 4-м сторонам, на колесах 125 мм, 2 из которых с тормозами Габариты: 600х400х800 мм | арт.325025 |  | Malvestio | шт. | 1 |  |  |
| 109 | Табурет медицинский, мобильный со спинкой | ДМ-5-004-06 |  | Доктор Мебель | шт. | 1 |  |  |
| 123А | Холодильник фармацевтический объем 290 л, 5 съемных полок. Температурный диапазон: от +2°С до +8°С Габариты: 710х665х1665 ммм. 1ф; 220В; 0,35кВт | HYC-290 |  | Haier | шт. | 1 | 105 | Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 146 | Держатель для бумажных полотенец | TORK Xpress |  | Tork, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 149А | Дозатор локтевой для дезинфецирующих средств |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 152 | Зеркало круглое с подстветкой, диаметр 700мм 1Ф; 220 В; 0,1 кВт | Ring |  | Россия | шт. | 1 |  | Подключается к сети через электроввод |
| 155 | Корзина для мусора, офисная, металлическая, без крышки, 15 литров |  |  | Санакс | шт. | 1 |  |  |
| 157 | Лампа настольная 1Ф; 220 В; 0,011 кВт | NL 202 |  | Эра | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 199 | Рулонная штора, 2000х2200 |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 2 |  |  |
| 210 | Емкость-контейнер КДС " КРОНТ" для дизенфекции и стерилизации инструмент в объеме 3л |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 2 |  |  |
| 232 | Кресло для забора крови 1Ф; 220 В; 330ВА Аккумуляторная батарея 24В | арт.384360 |  | Malvestio | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| Б/П | Укладка для оказания первичной медико-санитарной помощи взрослым в неотложной форме |  |  | Арисмед, Россия | компл. | 1 |  | на планах не указано |
| 259 | Вешало для одежды (для пиджаков), напольное, в комплекте с рожком для обуви |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 323 | Комплект для оснащения процедурного кабинета (Прил. N2 N 1317н) в составе: |  |  | Торговая сеть, Россия | компл. | 1 |  | на планах не указано |
|  | Термометр медицинский |  |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | Аппарат для измерения артериального давления |  |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | Стетофонендоскоп |  |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | Емкость для сбора отходов |  |  |  | шт. | 2 |  |  |
| ОК10 | Клапан медицинского газ, подвод кислорода |  |  | Россия | шт. | 1 |  | Учитывается в разделе МГ |
| ММП2 | Инфузионная стойка Два гнез-да для флаконов, два крючка. | ДМ-6-014-03 |  | Доктор Мебель Россия | шт. | 2 |  |  |
| 123Б | Шкаф морозильный медицинский, объем – 262л. Температурный диапазон: от -20ºC до -40 ºC Габариты: 685х657х1665 мм РУ-0,34 кВт; 220В; 1Ф.+N+PE | DW-40L262 |  | Haier | шт. | 1 | 88 | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| ШП-1 | Ширма потолочная |  |  | Инд. изготовление | шт. | 1 |  |  |
| Б/Н | Термометр для холодильника по количеству полок |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 10 |  | на планах не указано |
| Б/Н | Термометр комнатный |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  |  |
| Б/Н | Электронный гигрометр |  |  | Бека РУС, Россия | шт. | 1 |  |  |
| Б/Н | Термосумка многоразового использования "BlueLine" объемом 3 л для транспортировки вакцины |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  |  |
| Б/Н | Хладоэлемент "Accu@ 60 мл 2-8С для транспортировки вакцин |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  |  |
| Б/Н | Термоиндикатор электронный для контроля холодовой цепи "Термотест Прима" от 2-8С |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  |  |
| Б/Н | Термометр стеклянный |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  |  |
| Б/Н | Уладка экстренной профилактики парентеральных инфекций |  |  | Торговая сеть, Россия | компл. | 1 |  |  |
| Б/Н | Укладка для оказания помощи при анафилактическом шоке |  |  | Торговая сеть, Россия | компл. | 1 |  |  |
| Б/Н | Анти-СПИД укладка |  |  | Торговая сеть, Россия | компл. | 1 |  |  |
| 2026 | Расходные материалы |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Облучатель-рециркулятор закрытого типа, бактерицидная эффективность 99%, производительность 100м3/час | Дезар 3 |  | КРОНТ | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 123 | Холодильник фармацевтический однодверный однокамерный, объем 250 л, 5 съемных полок, 2 выдвижных ящика, габаритные размеры 1300х607х600 мм. Металлическая дверь с изоляцией с замком, внутренняя камера из пластика, хладагент R600a; ручная разморозка, принудительная циркуляция воздуха, микропроцессорный контроль температуры, 1 компрессор; освещение лампой накаливания, цифровой дисплей с отражением температуры, аварийная сигнализация (визуальный и звуковой сигналы) при изменении температуры, автоматическое отключение вентилятора при открывании двери; температура от +2°C до +14°C; источник питания сеть 220 В/50 Гц, потребляемая мощность 200 Вт | HYCD-282 Haier |  | Haier | шт. | 3 |  | Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| Б/Н | Термометр для холодильника по количеству полок |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 15 |  | на планах не указано |
| 149А | Дозатор локтевой для дезинфецирующих средств |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 199 | Рулонная штора, 2000х2200 |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  |  |
| ВШ | Встроенный шкаф. Габариты: 2400х600х3000 мм |  |  | Индивидуальное изготовление | шт. | 1 |  |  |
| ЛАБ9 | Стол лабораторный Габариты: 900х650х750 мм | ЛАБ-900 ЛТн |  | Россия | шт. | 1 |  |  |
| ТМЕД | Тележка медицинская Габариты: 865х510х955 см | Med-Mos С4 (ТМ-018АН-00) |  | Россия | шт. | 1 |  |  |
| Б/П | Стремянка |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  |  |
| Б/Н | Термометр комнатный |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  |  |
| Б/Н | Электронный гигрометр |  |  | Бека РУС, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 2027 | Коридор-ожидальная |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Бак для мусора с металлическим внутренним ведром, с педалью 12л сталь полированная | Brabantia 123405 |  | Россия | шт. | 1 |  |  |
| 14 | Облучатель-рециркулятор закрытого типа, бактерицидная эффективность 99%, производительность 100м3/час | Дезар 3 |  | КРОНТ | шт. | 7 |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 34 | Пурифайер для проточной воды с ультрафильтрацией. Габариты: 310х360х1190 мм 1Ф; 220 В; 0,3 кВт | V40-U4L Black |  | Ecotronic, Торговая сеть | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В. Подвод холодной воды D=1/2” |
| 72 | Монитор, 55 дюйма, LAN 1Ф; 220 В; 0,25 кВт |  |  | LG | шт. | 3 |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 72Б | Монитор, 32 дюйма, LAN Габариты: 736 x 437 x 82.9мм 1Ф; 220 В; 0,25 кВт |  |  | LG | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 145 | Банкетка в стиле модерн Габариты: 800x400x450мм | арт. Б-203 |  | Торговая сеть | шт. | 36 |  |  |
| 149СТ | Дозатор для дезинфецирующих средств на стойке (напольный) 1Ф; 220 В; ~ 0,001 кВт |  |  | Торговая сеть | шт. | 2 |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 151Б | Журнальный столик. Габарииты: 600х600х600мм | Verba Home |  | Торговая сеть | шт. | 4 |  |  |
| 199 | Рулонная штора, 2000х2200 |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  |  |
| НС1 | Настенный светильник 1Ф; 220 В; ~ 0,01 кВт |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 6 |  | Подключается к сети через электроввод |
| Б/П | Картина |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 6 |  |  |
| 2028 | Ординаторская |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Бак для мусора с металлическим внутренним ведром, с педалью 12л сталь полированная | Brabantia 123405 |  | Россия | шт. | 1 |  |  |
| 6 | Тумба подвесная под умывальник с 2-мя ящиками, фаянсовая раковина в комплекте, смеситель GROHE Europolis | Dreja.Eco Q 60 белая |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  | Подвод холодной воды D=15 мм, подвод горячей воды D=15 мм, отвод в канализацию D=50 мм |
| 7.2 | Кресло рабочее для персонала на роликовой опоре, механизм - газ/лифт |  |  | Первая мебельная фабрика | шт. | 6 |  |  |
| 14 | Облучатель-рециркулятор закрытого типа, бактерицидная эффективность 99%, производительность 100м3/час | Дезар 3 |  | КРОНТ | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 19.1 | Стол рабочий Габариты: 1200х700х750мм | FLS201 (инд. изг) |  | Юнитекс | шт. | 6 |  |  |
| 19.1А | Тумба подкатная 3 ящика Габариты: 452x474x595 мм | FLS207 |  | Юнитекс | шт. | 6 |  |  |
| 21.1 | Кресло для посетителей | Бюрократ Jons-Low-V |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 3 |  |  |
| 24 | Шкаф комбинированный со стеклянными дверьми в рамке |  |  | Первая мебельная фабрика | шт. | 3 |  |  |
| 54А | Дозатор локтевой для жидкого мыла |  |  | Tork, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 57 | Моноблок HP EliteOne 800 G6 24 AiO BU -Non-Touch RCTO (i7 10700/16GB/1TB NVMe/Win 10/3Yr wite)+ клавиатура/мышь. 1ф; 220В; 0,3кВт | HP EliteOne 800 |  | Импорт | компл. | 6 |  | Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 63 | Лазерное многофункциональное устройство. Габариты: 420х390х320 мм 1ф; 220В; 0,51кВт | HPLaserJetProMFPM428fdn |  | Импорт | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 63А | Принтер Габариты: 331х215х178 мм 1ф; 220В; 0,32кВт | HP Laser 107w |  | Импорт | шт. | 5 |  | Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 145 | Банкетка в стиле модерн Габариты: 800x400x450мм | арт. Б-203 |  | Торговая сеть | шт. | 3 |  |  |
| 146 | Держатель для бумажных полотенец | TORK Xpress |  | Tork, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 149А | Дозатор локтевой для дезинфецирующих средств |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 152 | Зеркало круглое с подстветкой, диаметр 700мм 1Ф; 220 В; 0,1 кВт | Ring |  | Россия | шт. | 1 |  | Подключается к сети через электроввод |
| 155 | Корзина для мусора, офисная, металлическая, без крышки, 15 литров |  |  | Санакс | шт. | 6 |  |  |
| 157 | Лампа настольная 1Ф; 220 В; 0,011 кВт | NL 202 |  | Эра | шт. | 6 |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 186 | Планка для полотенец на 4 крючка. Длина 250 мм |  |  | Торговая сеть | шт. | 1 |  |  |
| 199 | Рулонная штора, 2000х2200 |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 3 |  |  |
| ВШ | Встроенный шкаф. Габариты: 1150х600х1900мм |  |  | Индивидуальное изготовление | шт. | 1 |  |  |
| 2030 | Комната персонала |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Бак для мусора с металлическим внутренним ведром, с педалью 12л сталь полированная | Brabantia 123405 |  | Россия | шт. | 1 |  |  |
| 18 | Стол палатный, 900х900х750мм | ДМ-6-006-03 |  | Доктор Мебель | шт. | 2 |  |  |
| 21 | Стул для посетителей |  |  | Доктор Мебель | шт. | 6 |  |  |
| 36А | Холодильник бытовой двухкамерный 220В, 1Ф, 0.3кВт | CNef 5745-21 |  | Liebherr | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2-хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 54А | Дозатор локтевой для жидкого мыла |  |  | Tork, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 68 | Мини-кухня в комплекте с раковиной |  |  | Индивид. изготов | шт. | 1 |  | Подвод холодной воды D=15; подвод горячей воды D=15; отвод в канализацию D=50 |
| 125 | Чайник электрический 1Ф; 220 В; 2,4кВт | 5KEK 1522 EAC KitchenAid |  | Торговая сеть | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 149А | Дозатор локтевой для дезинфецирующих средств |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 186 | Планка для полотенец на 4 крючка. Длина 250 мм |  |  | Торговая сеть | шт. | 2 |  |  |
| 199 | Рулонная штора, 2000х2200 |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  |  |
| Б45 | Микроволновая печь, Корпус из нержавеющей стали. Объём 34 литра. 1Ф; 220 В; 1,55кВт | RCS511TS |  | Menumaster (США) | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 2031 | Кабинет врача невролога |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Бак для мусора с металлическим внутренним ведром, с педалью 12л сталь полированная | Brabantia 123405 |  | Россия | шт. | 1 |  |  |
| 6 | Тумба подвесная под умывальник с 2-мя ящиками, фаянсовая раковина в комплекте, смеситель GROHE Europolis | Dreja.Eco Q 60 белая |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  | Подвод холодной воды D=15 мм, подвод горячей воды D=15 мм, отвод в канализацию D=50мм |
| 7 | Кресло рабочее для персонала на роликовой опоре, механизм - газ/лифт | IQ |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 2 |  |  |
| 12 | Кушетка смотровая электрическая 2-х секционная с изменяемой высотой 1Ф; 220В; 0,02кВт | арт.349400 |  | Malvestio | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 14 | Облучатель-рециркулятор закрытого типа, бактерицидная эффективность 99%, производительность 100м3/час | Дезар 3 |  | КРОНТ | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 19.1 | Стол рабочий, 1200х700х750мм | FLS201 (инд. изг) |  | Юнитекс | шт. | 2 |  |  |
| 19.1А | Тумба подкатная 3 ящика Габариты: 452x474x595 мм | FLS207 |  | Юнитекс | шт. | 2 |  |  |
| 21.1 | Кресло для посетителей | Бюрократ Jons-Low-V |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 2 |  |  |
| 24 | Шкаф комбинированный со стеклянными дверьми в рамке |  |  | Первая мебельная фабрика | шт. | 1 |  |  |
| 54А | Дозатор локтевой для жидкого мыла |  |  | Tork, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 57 | Моноблок HP EliteOne 800 G6 24 AiO BU -Non-Touch RCTO (i7 10700/16GB/1TB NVMe/Win 10/3Yr wite)+ клавиатура/мышь. 1ф; 220В; 0,3кВт | HP EliteOne 800 |  | Импорт | комп. | 2 |  | Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 63 | Лазерное многофункциональное устройство. Габариты: 420х390х320 мм 1ф; 220В; 0,51кВт | HPLaserJetProMFPM428fdn |  | Импорт | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 104 | Столик манипуляционный мобильный; для инструментов, из нержавеющей стали AISI 304, с 2-мя полками, столешница с бортом по 4-м сторонам, на колесах 125 мм, 2 из которых с тормозами Габариты: 600х400х800 мм | арт.325025 |  | Malvestio | шт. | 1 |  |  |
| 146 | Держатель для бумажных полотенец | TORK Xpress |  | Tork, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 149А | Дозатор локтевой для дезинфецирующих средств |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 152 | Зеркало круглое с подстветкой, диаметр 700мм 1Ф; 220 В; 0,1 кВт | Ring |  | Россия | шт. | 1 |  | Подключается к сети через электроввод |
| 155 | Корзина для мусора, офисная, металлическая, без крышки, 15 литров |  |  | Санакс | шт. | 2 |  |  |
| 157 | Лампа настольная 1Ф; 220 В; 0,011 кВт | NL 202 |  | Эра | шт. | 2 |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 162 | Негатоскоп двухкадровый, размеры просмотрового экрана 720х420 мм. Корпус негатоскопа цельнопластмассовый, экран из оргстекла; источник света люминесцентные лампы, неравномерность яркости экрана не более 30%, яркость в центрах полей диагностики Габариты:730х500х130 мм 1Ф; 220 В; 0,1 кВт | НР2-02 |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 199 | Рулонная штора, 2000х2200 |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 210 | Емкость-контейнер КДС " КРОНТ" для дизенфекции и стерилизации инструмент в объеме 3л |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 2 |  |  |
| 226.2 | Комплект для оснащения кабинета врача-невролога в составе: |  |  | Торговая сеть, Россия | компл. | 2 |  | на планах не указано |
|  | Термометр медицинский |  |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | Камертон |  |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | Неврологический молоточек |  |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | Тонометр |  |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | Набор пахучих веществ для исследования функций обонятельного анализатора |  |  |  | шт. | 1 |  |  |
| 259 | Вешало для одежды (для пиджаков), напольное, в комплекте с рожком для обуви |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  |  |
| ЛО** | Лампа освещения для кушетки |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  | Учитывается разделом ЭО |
| ШП-1 | Ширма потолочная |  |  | Инд. изготовление | шт. | 1 |  |  |
| 2033 | Кабинет врача-психиатра/нарколога |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Бак для мусора с металлическим внутренним ведром, с педалью 12л сталь полированная | Brabantia 123405 |  | Россия | шт. | 1 |  |  |
| 6 | Тумба подвесная под умывальник с 2-мя ящиками, фаянсовая раковина в комплекте, смеситель GROHE Europolis | Dreja.Eco Q 60 белая |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  | Подвод холодной воды D=15 мм, подвод горячей воды D=15 мм, отвод в канализацию D=50 мм |
| 7 | Кресло рабочее для персонала на роликовой опоре, механизм - газ/лифт | IQ |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 2 |  |  |
| 12 | Кушетка смотровая электрическая 2-х секционная с изменяемой высотой 1Ф; 220В; 0,02кВт | арт.349400 |  | Malvestio | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 14 | Облучатель-рециркулятор закрытого типа, бактерицидная эффективность 99%, производительность 100м3/час | Дезар 3 |  | КРОНТ | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 19.1 | Стол рабочий, 1200х700х750мм | FLS201 (инд. изг) |  | Юнитекс | шт. | 2 |  |  |
| 19.1А | Тумба подкатная 3 ящика Габариты: 452x474x595 мм | FLS207 |  | Юнитекс | шт. | 2 |  |  |
| 21.1 | Кресло для посетителей | Бюрократ Jons-Low-V |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 2 |  |  |
| 24 | Шкаф комбинированный со стеклянными дверьми в рамке |  |  | Первая мебельная фабрика | шт. | 2 |  |  |
| 54А | Дозатор локтевой для жидкого мыла |  |  | Tork, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 57 | Моноблок HP EliteOne 800 G6 24 AiO BU -Non-Touch RCTO (i7 10700/16GB/1TB NVMe/Win 10/3Yr wite)+ клавиатура/мышь. 1ф; 220В; 0,3кВт | HP EliteOne 800 |  | Импорт | компл. | 2 |  | Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 63 | Лазерное многофункциональное устройство. Габариты: 420х390х320 мм 1ф; 220В; 0,51кВт | HPLaserJetProMFPM428fdn |  | Импорт | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 86А | Рулонная штора, 1000х1800мм |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 2 |  |  |
| 104 | Столик манипуляционный мобильный; для инструментов, из нержавеющей стали AISI 304, с 2-мя полками, столешница с бортом по 4-м сторонам, на колесах 125 мм, 2 из которых с тормозами Габариты: 600х400х800 мм | арт.325025 |  | Malvestio | шт. | 1 |  |  |
| 146 | Держатель для бумажных полотенец | TORK Xpress |  | Tork, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 149А | Дозатор локтевой для дезинфецирующих средств |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 152 | Зеркало круглое с подстветкой, диаметр 700мм 1Ф; 220 В; 0,1 кВт | Ring |  | Россия | шт. | 1 |  | Подключается к сети через электроввод |
| 155 | Корзина для мусора, офисная, металлическая, без крышки, 15 литров |  |  | Санакс | шт. | 2 |  |  |
| 157 | Лампа настольная 1Ф; 220 В; 0,011 кВт | NL 202 |  | Эра | шт. | 2 |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 210 | Емкость-контейнер КДС " КРОНТ" для дизенфекции и стерилизации инструмент в объеме 3л |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 2 |  |  |
| 226.1 | Комплект для оснащения кабинета врача-нарколога в составе: |  |  | Торговая сеть, Россия | комп. | 1 |  | на планах не указано |
|  | Термометр медицинский |  |  |  | шт. | 3 |  |  |
|  | Фонендоскоп |  |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | Тонометр для измерения артериального давления |  |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | Неврологический молоточек |  |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | Тест-системы для определения наркотических средств и психотропных веществ в моче (не менее чем для 10 групп веществ) |  |  |  | шт. | 10 |  |  |
|  | Прибор для определения алкоголя в выдыхаемом воздухе |  |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | Диктофон |  |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | Постеры |  |  |  | шт. | 5 |  |  |
| 259 | Вешало для одежды (для пиджаков), напольное, в комплекте с рожком для обуви |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  |  |
| ЛО** | Лампа освещения для кушетки |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  | Учитывается разделом ЭО |
| ШП-1 | Ширма потолочная |  |  | Инд. изготовление | шт. | 1 |  |  |
| 2033а | Ожидальная |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Облучатель-рециркулятор закрытого типа, бактерицидная эффективность 99%, производительность 100м3/час | Дезар 3 |  | КРОНТ | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 72 | Монитор, 55 дюйма, LAN 1Ф; 220 В; 0,25 кВт |  |  | LG | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 86А | Рулонная штора, 1000х1800мм |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 386 | Диван Размер:ширина 830 мм глубина 820 мм высота 830 мм посадка 460 мм | Артикул: Хорека 105 Отделка ткань высшей категории |  | Первая мебельная фабрика | шт. | 2 |  |  |
| 2034 | Уборная для МГН |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Бак для мусора с металлическим внутренним ведром, с педалью 12л сталь полированная | Brabantia 123405 |  | Россия | шт. | 1 |  |  |
| 5.1 | Урна для бумажных полотенец, 30 л Габариты: 355х170х460мм |  |  | Россия | шт. | 1 |  |  |
| 54 | Дозатор бесконтактный для жидкого мыла, с замком, объем 0,8 л. 1Ф; 220 В; ~ 0,001 кВт |  |  | Торговая сеть | шт. | 1 |  | Подключается к сети через электроввод |
| 146 | Держатель для бумажных полотенец | TORK Xpress |  | Tork, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 146.1 | Диспенсер для бумажных покрытий на унитаз |  |  | Tork, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 147 | Диспенсер для туалетной бумаги в мини-рулонах белый | Tork SmartOne |  | Tork, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 149 | Дозатор бесконтактный для дезинфицирующих средств 1Ф; 220 В; ~ 0,01 кВт |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  | Подключается к сети через электроввод |
| 150 | Ерш для унитаза с колбой (подставкой) |  |  | Tork, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 152 | Зеркало круглое с подстветкой, диаметр 700мм 1Ф; 220 В; 0,1 кВт | Ring |  | Россия | шт. | 1 |  | Подключается к сети через электроввод |
| 186 | Планка для полотенец на 4 крючка. Длина 250 мм |  |  | Торговая сеть | шт. | 1 |  |  |
| 209 | Электросушитель для рук погружной Габариты: 300х220х690 мм 1ф; 1,9кВт, 220В | BXG-JET 7000C |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  | Подключается к сети через электроввод |
| Б/Н* | Гигиенический душ со встраиваемым смесителем | ALMA Benito AL-859-01 |  | ALMA | шт. | 1 |  | Подвод холодной воды D=15мм; подвод горячей воды D=15мм |
| 2035 | Уборная для посетителей |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Бак для мусора с металлическим внутренним ведром, с педалью 12л сталь полированная | Brabantia 123405 |  | Россия | шт. | 1 |  |  |
| 5.1 | Урна для бумажных полотенец, 30 л Габариты: 355х170х460мм |  |  | Россия | шт. | 1 |  |  |
| 54 | Дозатор бесконтактный для жидкого мыла, с замком, объем 0,8 л. 1Ф; 220 В; ~ 0,001 кВт |  |  | Торговая сеть | шт. | 1 |  | Подключается к сети через электроввод |
| 146 | Держатель для бумажных полотенец | TORK Xpress |  | Tork, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 146.1 | Диспенсер для бумажных покрытий на унитаз |  |  | Tork, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 147 | Диспенсер для туалетной бумаги в мини-рулонах белый | Tork SmartOne |  | Tork, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 149 | Дозатор бесконтактный для дезинфицирующих средств 1Ф; 220 В; ~ 0,01 кВт |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  | Подключается к сети через электроввод |
| 150 | Ерш для унитаза с колбой (подставкой) |  |  | Tork, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 152 | Зеркало круглое с подстветкой, диаметр 700мм 1Ф; 220 В; 0,1 кВт | Ring |  | Россия | шт. | 1 |  | Подключается к сети через электроввод |
| 209 | Электросушитель для рук погружной Габариты: 300х220х690 мм 1ф; 1,9кВт, 220В | BXG-JET 7000C |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  | Подключается к сети через электроввод |
| Б/Н* | Гигиенический душ со встраиваемым смесителем | ALMA Benito AL-859-01 |  | ALMA | шт. | 1 |  | Подвод холодной воды D=15мм; подвод горячей воды D=15мм |
| Б/Н | Крючок |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  | на планах не указано |
| 2036 | Уборная для посетителей |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Бак для мусора с металлическим внутренним ведром, с педалью 12л сталь полированная | Brabantia 123405 |  | Россия | шт. | 1 |  |  |
| 5.1 | Урна для бумажных полотенец, 30 л Габариты: 355х170х460мм |  |  | Россия | шт. | 1 |  |  |
| 54 | Дозатор бесконтактный для жидкого мыла, с замком, объем 0,8 л. 1Ф; 220 В; ~ 0,001 кВт |  |  | Торговая сеть | шт. | 1 |  | Подключается к сети через электроввод |
| 146 | Держатель для бумажных полотенец | TORK Xpress |  | Tork, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 146.1 | Диспенсер для бумажных покрытий на унитаз |  |  | Tork, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 147 | Диспенсер для туалетной бумаги в мини-рулонах белый | Tork SmartOne |  | Tork, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 149 | Дозатор бесконтактный для дезинфицирующих средств 1Ф; 220 В; ~ 0,01 кВт |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  | Подключается к сети через электроввод |
| 150 | Ерш для унитаза с колбой (подставкой) |  |  | Tork, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 152 | Зеркало круглое с подстветкой, диаметр 700мм 1Ф; 220 В; 0,1 кВт | Ring |  | Россия | шт. | 1 |  | Подключается к сети через электроввод |
| 209 | Электросушитель для рук погружной Габариты: 300х220х690 мм 1ф; 1,9кВт, 220В | BXG-JET 7000C |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  | Подключается к сети через электроввод |
| Б/Н* | Гигиенический душ со встраиваемым смесителем | ALMA Benito AL-859-01 |  | ALMA | шт. | 1 |  | Подвод холодной воды D=15мм; подвод горячей воды D=15мм |
| Б/Н | Крючок |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  | на планах не указано |
| 2038 | Процедурная при кабинете косметолога |  |  |  |  |  |  |  |
| 096А | Рабочая поверхность с ящиками и навесными модулями |  |  | Индивид. изготов | комп. | 1 |  |  |
| 1 | Кресло медицинское для персонала на роликовой опоре, механизм - газ/лифт, обивка - кожзаменитель. | ДМ-5-004-04 |  | Доктор Мебель | шт. | 1 |  |  |
| 5 | Бак для мусора с металлическим внутренним ведром, с педалью 12л сталь полированная | Brabantia 123405 |  | Россия | шт. | 1 |  |  |
| 14 | Облучатель-рециркулятор закрытого типа, бактерицидная эффективность 99%, производительность 100м3/час | Дезар 3 |  | КРОНТ | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 19.5 | Стол врача с тумбой справа Габариты: 1200х600х820мм |  |  | Доктор Мебель | шт. | 1 |  |  |
| 19.6 | Тумба подкатная Габариты: 400х500х670мм |  |  | Доктор Мебель | шт. | 1 |  |  |
| 21 | Стул для посетителей |  |  | Доктор Мебель | шт. | 1 |  |  |
| 26А | Шкаф одностворчатый. Габариты: 475х400х1950 мм | ДМ-6-001-07 |  | Доктор Мебель | шт. | 1 |  |  |
| 54А | Дозатор локтевой для жидкого мыла |  |  | Tork, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 57 | Моноблок HP EliteOne 800 G6 24 AiO BU -Non-Touch RCTO (i7 10700/16GB/1TB NVMe/Win 10/3Yr wite)+ клавиатура/мышь. 1ф; 220В; 0,3кВт | HP EliteOne 800 |  | Импорт | компл. | 1 |  | Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 63А | Принтер Габариты: 331х215х178 мм 1ф; 220В; 0,32кВт | HP Laser 107w |  | Импорт | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 76 | Облучатель бактерицидный насстенный, производительность 95%, 115м3/час | ОБН-75 "Азов" |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  | Подключается к сети через выключатель, расположенный вне помещения у входной двери, сблокированные со световым табло. |
| 88 | Светильник диагностический хирургический передвижной Свет 50000 Люкс РУ-0,015кВт,220В,1Ф+N+PE | marLED E3 |  | Гебрюдер Мартин ГМБХ и Ко. КГ, Германия | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 104 | Столик манипуляционный мобильный; для инструментов, из нержавеющей стали AISI 304, с 2-мя полками, столешница с бортом по 4-м сторонам, на колесах 125 мм, 2 из которых с тормозами Габариты: 600х400х800 мм | арт.325025 |  | Malvestio | шт. | 2 |  |  |
| 109 | Табурет медицинский, мобильный со спинкой | ДМ-5-004-06 |  | Доктор Мебель | шт. | 1 |  |  |
| 113 | Тумба (стол) двухстворчатая с 2 мойками Габариты: 900х600х920мм | ДМ-6-011-05 |  | Доктор Мебель | шт. | 1 |  | Подвод холодной воды D=15; подвод горячей воды D=15; отвод в канализацию D=50 |
| 123 | Холодильник фармацевтический однодверный однокамерный, объем 250 л, 5 съемных полок, 2 выдвижных ящика, габаритные размеры 1300х607х600 мм. Металлическая дверь с изоляцией с замком, внутренняя камера из пластика, хладагент R600a; ручная разморозка, принудительная циркуляция воздуха, микропроцессорный контроль температуры, 1 компрессор; освещение лампой накаливания, цифровой дисплей с отражением температуры, аварийная сигнализация (визуальный и звуковой сигналы) при изменении температуры, автоматическое отключение вентилятора при открывании двери; температура от +2°C до +14°C; источник питания сеть 220 В/50 Гц, потребляемая мощность 200 Вт | HYCD-282 Haier |  | Haier | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| Б/Н | Термометр для холодильника по количеству полок |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 5 |  | на планах не указано |
| 137 | Цифровая система для исследований и анализа, подготовки отчета и ведения дерматоскопических случаев в составе: | Vision Derma Pro |  | HEINE, Германия | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
|  | Дерматоскоп Delta 20 Plus |  |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | Комплект фотопринадлежностей для дерматоскопа |  |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | Цветная цифровая камера Сanon |  |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | Программное обеспечение |  |  |  | шт. | 1 |  |  |
| 146 | Держатель для бумажных полотенец | TORK Xpress |  | Tork, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 149А | Дозатор локтевой для дезинфецирующих средств |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 152 | Зеркало круглое с подстветкой, диаметр 700мм 1Ф; 220 В; 0,1 кВт | Ring |  | Россия | шт. | 1 |  | Подключается к сети через электроввод |
| 155 | Корзина для мусора, офисная, металлическая, без крышки, 15 литров |  |  | Санакс | шт. | 1 |  |  |
| 157 | Лампа настольная 1Ф; 220 В; 0,011 кВт | NL 202 |  | Эра | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 199 | Рулонная штора, 2000х2200 |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 210 | Емкость-контейнер КДС " КРОНТ" для дизенфекции и стерилизации инструмент в объеме 3л |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 2 |  |  |
| ММП2 | Инфузионная стойка Два гнез-да для флаконов, два крючка. | ДМ-6-014-03 |  | Доктор Мебель Россия | шт. | 1 |  |  |
| 259 | Вешало для одежды (для пиджаков), напольное, в комплекте с рожком для обуви |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 264 | Аппарат для УЗ-лифтинга и коррекции фигуры Габариты: 500х515х1310мм Вес – 35 кг. 1Ф; 220 В; ≈0,3 кВт | CLASSYS ULTRAFORMER |  | Импорт | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 265 | Аппарат ультразвуковой неинвазивной терапии в глубоких слоях кожи (безоперационный SMAS лифтинг) | Ultera System, Ultera Inc. Mesa, Arizon |  | ООО «МерцФарма» | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 266 | Косметологическое кресло-кушетка Габариты: 2130х820х530-980мм 1Ф; 220 В; 0,02кВт | KOMFORT XTENSION LIEGE 4M |  | IONTO | шт. | 1 | 85 | Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 269 | Аппарат для микротоковой терапии | Bio-Ultimate Gold |  | Bio-Therapeutic Computers, США | шт. | 1 |  |  |
| 576 | Аппарат для массажа переменным электростатическим полем Габариты: 260х350х370 мм 1Ф; 220 В; 35 Вт Вес – 8,5 кг | Hivamat® 200 Evident |  | Physiomed, Германия | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| ВАП | Вапоризатор цифровой косметологический на штативе Габариты: 1100 х 390 х 280 мм РУ – 1ф; 220В; не более 950 ВхА | АтисМед ВЦ |  | АтисМед | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| ИО-118Е | Установка ультразвуковой предстерилизационной очистки Габариты: 335х190х240 мм Объем – 2,7 л 1Ф; 220 В; 180ВА Вес – 5 кг | УЗУМИ-2 |  | ООО «ТРИМА» Саратов | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| Л-75А | Стерилизатор воздушный (сухожар) Объем камеры – 20 л Габариты: 625х450х415 мм 1Ф; 220 В; 1,5 кВт | ГП-20МО |  | Касимовский приборный завод Россия | шт. | 1 | 25 | Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| ЛЛ5 | Лампа-лупа косметологическая на штативе Длина лампы -1000мм, диаметр – 165мм 1Ф; 220 В; 0,1 кВт | CIRCLE LED |  | IONTO | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| ОК10 | Клапан медицинского газ, подвод кислорода |  |  | Россия | шт. | 1 |  | Подвод кислорода Учитывается в разделе МГ |
| ШП-1 | Ширма потолочная |  |  | Инд. изготовление | шт. | 1 |  |  |
| КО-11 | Аппарат Косметологический. Микроигольчатый RF-лифтинг. В коплектации 2 насадки игольчатый RF и IPL 1Ф; 220 В; 0,3 кВт | InMode MORPHEUS 8 |  | ООО «КИТ МЕД» | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| Ц-1 | Цетрифуга (плазаотерапия) Габариты: 320х400х310 мм 1Ф; 220 В;≈ 0,4 кВт |  |  | RegenLab | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| Б/Н | Емкость для сбора отходов |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 2 |  |  |
| Б/Н | Укладка экстренной профилактики парентеральных инфекций |  |  | Торговая сеть, Россия | компл. | 1 |  |  |
| Б/Н | Укладка для оказания помощи при анафилактическом шоке |  |  | Торговая сеть, Россия | компл. | 1 |  |  |
| Б/Н | Анти-СПИД укладка |  |  | Торговая сеть, Россия | компл. | 1 |  |  |
| 2039 | Процедурная при кабинете косметолога |  |  |  |  |  |  |  |
| 096А | Рабочая поверхность с ящиками и навесными модулями |  |  | Индивид.изготов | комп. | 1 |  |  |
| 1 | Кресло медицинское для персонала на роликовой опоре, механизм - газ/лифт, обивка - кожзаменитель. | ДМ-5-004-04 |  | Доктор Мебель | шт. | 1 |  |  |
| 5 | Бак для мусора с металлическим внутренним ведром, с педалью 12л сталь полированная | Brabantia 123405 |  | Россия | шт. | 1 |  |  |
| 14 | Облучатель-рециркулятор закрытого типа, бактерицидная эффективность 99%, производительность 100м3/час | Дезар 3 |  | КРОНТ | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 19.5 | Стол врача с тумбой справа Габариты: 1200х600х820мм |  |  | Доктор Мебель | шт. | 1 |  |  |
| 19.6 | Тумба подкатная Габариты: 400х500х670мм |  |  | Доктор Мебель | шт. | 1 |  |  |
| 21 | Стул для посетителей |  |  | Доктор Мебель | шт. | 1 |  |  |
| 26А | Шкаф одностворчатый. Габариты: 475х400х1950 мм | ДМ-6-001-07 |  | Доктор Мебель | шт. | 1 |  |  |
| 54А | Дозатор локтевой для жидкого мыла |  |  | Tork, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 57 | Моноблок HP EliteOne 800 G6 24 AiO BU -Non-Touch RCTO (i7 10700/16GB/1TB NVMe/Win 10/3Yr wite)+ клавиатура/мышь. 1ф; 220В; 0,3кВт | HP EliteOne 800 |  | Импорт | компл. | 1 |  | Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 63А | Принтер Габариты: 331х215х178 мм 1ф; 220В; 0,32кВт | HP Laser 107w |  | Импорт | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 76 | Облучатель бактерицидный насстенный, производительность 95%, 115м3/час | ОБН-75 "Азов" |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  | Подключается к сети через выключатель, расположенный вне помещения у входной двери, сблокированные со световым табло. |
| 88 | Светильник диагностический хирургический передвижной Свет 50000 Люкс РУ-0,015кВт,220В,1Ф+N+PE | marLED E3 |  | Гебрюдер Мартин ГМБХ и Ко. КГ, Германия | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 104 | Столик манипуляционный мобильный; для инструментов, из нержавеющей стали AISI 304, с 2-мя полками, столешница с бортом по 4-м сторонам, на колесах 125 мм, 2 из которых с тормозами Габариты: 600х400х800 мм | арт.325025 |  | Malvestio | шт. | 2 |  |  |
| 109 | Табурет медицинский, мобильный со спинкой | ДМ-5-004-06 |  | Доктор Мебель | шт. | 1 |  |  |
| 113 | Тумба (стол) двухстворчатая с 2 мойками Габариты: 900х600х920мм | ДМ-6-011-05 |  | Доктор Мебель | шт. | 1 |  | Подвод холодной воды D=15; подвод горячей воды D=15; отвод в канализацию D=50 |
| 123 | Холодильник фармацевтический однодверный однокамерный, объем 250 л, 5 съемных полок, 2 выдвижных ящика, габаритные размеры 1300х607х600 мм. Металлическая дверь с изоляцией с замком, внутренняя камера из пластика, хладагент R600a; ручная разморозка, принудительная циркуляция воздуха, микропроцессорный контроль температуры, 1 компрессор; освещение лампой накаливания, цифровой дисплей с отражением температуры, аварийная сигнализация (визуальный и звуковой сигналы) при изменении температуры, автоматическое отключение вентилятора при открывании двери; температура от +2°C до +14°C; источник питания сеть 220 В/50 Гц, потребляемая мощность 200 Вт | HYCD-282 Haier |  | Haier | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 136 | Лампа Вуда комбинированная с «черным светом» для диагностики состояния кожи и штатив для крепления лампы | 7051L (SP-023) |  | Guangzhou BIOCURVE, Китай | шт. | 1 |  |  |
| 146 | Держатель для бумажных полотенец | TORK Xpress |  | Tork, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 149А | Дозатор локтевой для дезинфецирующих средств |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 152 | Зеркало круглое с подстветкой, диаметр 700мм 1Ф; 220 В; 0,1 кВт | Ring |  | Россия | шт. | 1 |  | Подключается к сети через электроввод |
| 155 | Корзина для мусора, офисная, металлическая, без крышки, 15 литров |  |  | Санакс | шт. | 1 |  |  |
| 157 | Лампа настольная 1Ф; 220 В; 0,011 кВт | NL 202 |  | Эра | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 199 | Рулонная штора, 2000х2200 |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 210 | Емкость-контейнер КДС " КРОНТ" для дизенфекции и стерилизации инструмент в объеме 3л |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 2 |  |  |
| 266 | Косметологическое кресло-кушетка Габариты: 2130х820х530-980мм 1Ф; 220 В; 0,02кВт | KOMFORT XTENSION LIEGE 4M |  | IONTO | шт. | 1 | 85 | Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 269 | Аппарат для микротоковой терапии | Bio-Ultimate Gold |  | Bio-Therapeutic Computers, США | шт. | 1 |  |  |
| КО-2 | Косметологический комбайн Габариты: 500х407х1450 мм РУ-1ф, 220В; 0,15кВт | Face Beauty Clinic |  | Tecnology (Италия) | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| КО-4 | Вакуумный аппарат косметологический с магнитотерапией Габариты: 600х600х1900мм РУ-1ф, 220В; 1,0кВт | MR-991 |  | Mantis, Италия | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| КО-7 | Лазерная система SP Dynamis без сканеров, с гинекологическим набором | SP Dynamis |  | Fotona d.d, Словения | шт. | 1 |  | Подключается к сети через розетку 1ф с Iном.=32 А (типа NEMA L6-30R) |
| ЛЛ5 | Лампа-лупа косметологическая на штативе Длина лампы -1000мм, диаметр – 165мм 1Ф; 220 В; 0,1 кВт | CIRCLE LED |  | IONTO | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| ММП2 | Инфузионная стойка Два гнез-да для флаконов, два крючка. | ДМ-6-014-03 |  | Доктор Мебель Россия | шт. | 1 |  |  |
| ОК10 | Клапан медицинского газ, подвод кислорода |  |  | Россия | шт. | 1 |  | Подвод кислорода Учитывается в разделе МГ |
| ШП-1 | Ширма потолочная |  |  | Инд. изготовление | шт. | 1 |  |  |
| Б/Н | Термометр для холодильника по количеству полок |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 5 |  | на планах не указано |
| Б/Н | Емкость для сбора отходов |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 2 |  |  |
| Б/Н | Укладка экстренной профилактики парентеральных инфекций |  |  | Торговая сеть, Россия | компл. | 1 |  |  |
| Б/Н | Укладка для оказания помощи при анафилактическом шоке |  |  | Торговая сеть, Россия | компл. | 1 |  |  |
| Б/Н | Анти-СПИД укладка |  |  | Торговая сеть, Россия | компл. | 1 |  |  |
| 2040 | Процедурная при кабинете косметолога |  |  |  |  |  |  |  |
| 096А | Рабочая поверхность с ящиками и навесными модулями |  |  | Индивид.изготов | комп. | 1 |  |  |
| 1 | Кресло медицинское для персонала на роликовой опоре, механизм - газ/лифт, обивка - кожзаменитель. | ДМ-5-004-04 |  | Доктор Мебель | шт. | 1 |  |  |
| 5 | Бак для мусора с металлическим внутренним ведром, с педалью 12л сталь полированная | Brabantia 123405 |  | Россия | шт. | 1 |  |  |
| 14 | Облучатель-рециркулятор закрытого типа, бактерицидная эффективность 99%, производительность 100м3/час | Дезар 3 |  | КРОНТ | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 19.5 | Стол врача с тумбой справа Габариты: 1200х600х820мм |  |  | Доктор Мебель | шт. | 1 |  |  |
| 19.6 | Тумба подкатная Габариты: 400х500х670мм |  |  | Доктор Мебель | шт. | 1 |  |  |
| 21 | Стул для посетителей |  |  | Доктор Мебель | шт. | 1 |  |  |
| 26 | Шкаф двухстворчатый. Габариты: 900х600х1950 мм |  |  | Доктор Мебель | шт. | 1 |  |  |
| 54А | Дозатор локтевой для жидкого мыла |  |  | Tork, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 57 | Моноблок HP EliteOne 800 G6 24 AiO BU -Non-Touch RCTO (i7 10700/16GB/1TB NVMe/Win 10/3Yr wite)+ клавиатура/мышь. 1ф; 220В; 0,3кВт | HP EliteOne 800 |  | Импорт | компл. | 1 |  | Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 76 | Облучатель бактерицидный насстенный, производительность 95%, 115м3/час | ОБН-75 "Азов" |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  | Подключается к сети через выключатель, расположенный вне помещения у входной двери, сблокированные со световым табло. |
| 88 | Светильник диагностический хирургический передвижной Свет 50000 Люкс РУ-0,015кВт,220В,1Ф+N+PE | marLED E3 |  | Гебрюдер Мартин ГМБХ и Ко. КГ, Германия | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 104 | Столик манипуляционный мобильный; для инструментов, из нержавеющей стали AISI 304, с 2-мя полками, столешница с бортом по 4-м сторонам, на колесах 125 мм, 2 из которых с тормозами Габариты: 600х400х800 мм | арт.325025 |  | Malvestio | шт. | 3 |  |  |
| 109 | Табурет медицинский, мобильный со спинкой | ДМ-5-004-06 |  | Доктор Мебель | шт. | 1 |  |  |
| 113 | Тумба (стол) двухстворчатая с 2 мойками Габариты: 900х600х920мм | ДМ-6-011-05 |  | Доктор Мебель | шт. | 1 |  | Подвод холодной воды D=15; подвод горячей воды D=15; отвод в канализацию D=50 |
| 123 | Холодильник фармацевтический однодверный однокамерный, объем 250 л, 5 съемных полок, 2 выдвижных ящика, габаритные размеры 1300х607х600 мм. Металлическая дверь с изоляцией с замком, внутренняя камера из пластика, хладагент R600a; ручная разморозка, принудительная циркуляция воздуха, микропроцессорный контроль температуры, 1 компрессор; освещение лампой накаливания, цифровой дисплей с отражением температуры, аварийная сигнализация (визуальный и звуковой сигналы) при изменении температуры, автоматическое отключение вентилятора при открывании двери; температура от +2°C до +14°C; источник питания сеть 220 В/50 Гц, потребляемая мощность 200 Вт | HYCD-282 Haier |  | Haier | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| Б/Н | Термометр для холодильника по количеству полок |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 5 |  | на планах не указано |
| 146 | Держатель для бумажных полотенец | TORK Xpress |  | Tork, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 149А | Дозатор локтевой для дезинфецирующих средств |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 152 | Зеркало круглое с подстветкой, диаметр 700мм 1Ф; 220 В; 0,1 кВт | Ring |  | Россия | шт. | 1 |  | Подключается к сети через электроввод |
| 155 | Корзина для мусора, офисная, металлическая, без крышки, 15 литров |  |  | Санакс | шт. | 1 |  |  |
| 157 | Лампа настольная 1Ф; 220 В; 0,011 кВт | NL 202 |  | Эра | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 199 | Рулонная штора, 2000х2200 |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 210 | Емкость-контейнер КДС " КРОНТ" для дизенфекции и стерилизации инструмент в объеме 3л |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 2 |  |  |
| ММП2 | Инфузионная стойка Два гнез-да для флаконов, два крючка. | ДМ-6-014-03 |  | Доктор Мебель Россия | шт. | 2 |  |  |
| 266 | Косметологическое кресло-кушетка Габариты: 2130х820х530-980мм 1Ф; 220 В; 0,02кВт | KOMFORT XTENSION LIEGE 4M |  | IONTO | шт. | 1 | 85 | Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 269 | Аппарат для микротоковой терапии | Bio-Ultimate Gold |  | Bio-Therapeutic Computers, США | шт. | 1 |  |  |
| ИО-118Е | Установка ультразвуковой предстерилизационной очистки Габариты: 335х190х240 мм Объем – 2,7 л 1Ф; 220 В; 180ВА Вес – 5 кг | УЗУМИ-2 |  | ООО «ТРИМА» Саратов | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| Л-75А | Стерилизатор воздушный (сухожар) Объем камеры – 20 л Габариты: 625х450х415 мм 1Ф; 220 В; 1,5 кВт | ГП-20МО |  | Касимовский приборный завод Россия | шт. | 1 | 25 | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| ОК10 | Клапан медицинского газ, подвод кислорода |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  | Подвод кислорода Учитывается в разделе МГ |
| ЛЛ5 | Лампа-лупа косметологическая на штативе Длина лампы -1000мм, диаметр – 165мм 1Ф; 220 В; 0,1 кВт | CIRCLE LED |  | IONTO | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| ШП-1 | Ширма потолочная |  |  | Инд. изготовление | шт. | 1 |  |  |
| КО-6 | Ксометологический аппарат 1Ф; 220 В; 0,5 кВт | HydraFacial MD |  | HydraFacial, США | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| КО-9 | Аппарат для локальной воздушной криотерапии Габариты: 645х390х680 мм Вес – 60 кг. 1Ф; 220 В; 1,0кВт | Cryo-6 |  | ZIMMER, Германия | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| Б/Н | Емкость для сбора отходов |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 2 |  |  |
| Б/Н | Укладка экстренной профилактики парентеральных инфекций |  |  | Торговая сеть, Россия | компл. | 1 |  |  |
| Б/Н | Укладка для оказания помощи при анафилактическом шоке |  |  | Торговая сеть, Россия | компл. | 1 |  |  |
| Б/Н | Анти-СПИД укладка |  |  | Торговая сеть, Россия | компл. | 1 |  |  |
| 2041 | Процедурная врача дерматолога |  |  |  |  |  |  |  |
| 096А | Рабочая поверхность с ящиками и навесными модулями |  |  | Индивид.изготов | комп. | 1 |  |  |
| 1 | Кресло медицинское для персонала на роликовой опоре, механизм - газ/лифт, обивка - кожзаменитель. | ДМ-5-004-04 |  | Доктор Мебель | шт. | 1 |  |  |
| 5 | Бак для мусора с металлическим внутренним ведром, с педалью 12л сталь полированная | Brabantia 123405 |  | Россия | шт. | 1 |  |  |
| 14 | Облучатель-рециркулятор закрытого типа, бактерицидная эффективность 99%, производительность 100м3/час | Дезар 3 |  | КРОНТ | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 19.5 | Стол врача с тумбой справа Габариты: 1200х600х820мм |  |  | Доктор Мебель | шт. | 1 |  |  |
| 19.6 | Тумба подкатная Габариты: 400х500х670мм |  |  | Доктор Мебель | шт. | 1 |  |  |
| 21 | Стул для посетителей |  |  | Доктор Мебель | шт. | 1 |  |  |
| 26 | Шкаф двухстворчатый. Габариты: 900х600х1950 мм |  |  | Доктор Мебель | шт. | 1 |  |  |
| 29 | Тележка медицинская с ящиками; нерж.сталь Габариты: 1200хх610х1000мм | арт.325200 |  | Malvestio | шт. | 1 |  |  |
| 54А | Дозатор локтевой для жидкого мыла |  |  | Tork, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 57 | Моноблок HP EliteOne 800 G6 24 AiO BU -Non-Touch RCTO (i7 10700/16GB/1TB NVMe/Win 10/3Yr wite)+ клавиатура/мышь. 1ф; 220В; 0,3кВт | HP EliteOne 800 |  | Импорт | компл. | 1 |  | Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 76 | Облучатель бактерицидный насстенный, производительность 95%, 115м3/час | ОБН-75 "Азов" |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  | Подключается к сети через выключатель, расположенный вне помещения у входной двери, сблокированные со световым табло. |
| 88 | Светильник диагностический хирургический передвижной Свет 50000 Люкс РУ-0,015кВт,220В,1Ф+N+PE | marLED E3 |  | Гебрюдер Мартин ГМБХ и Ко. КГ, Германия | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 104 | Столик манипуляционный мобильный; для инструментов, из нержавеющей стали AISI 304, с 2-мя полками, столешница с бортом по 4-м сторонам, на колесах 125 мм, 2 из которых с тормозами Габариты: 600х400х800 мм | арт.325025 |  | Malvestio | шт. | 1 |  |  |
| 109 | Табурет медицинский, мобильный со спинкой | ДМ-5-004-06 |  | Доктор Мебель | шт. | 1 |  |  |
| 113 | Тумба (стол) двухстворчатая с 2 мойками Габариты: 900х600х920мм | ДМ-6-011-05 |  | Доктор Мебель | шт. | 1 |  | Подвод холодной воды D=15; подвод горячей воды D=15; отвод в канализацию D=50 |
| 123 | Холодильник фармацевтический однодверный однокамерный, объем 250 л, 5 съемных полок, 2 выдвижных ящика, габаритные размеры 1300х607х600 мм. Металлическая дверь с изоляцией с замком, внутренняя камера из пластика, хладагент R600a; ручная разморозка, принудительная циркуляция воздуха, микропроцессорный контроль температуры, 1 компрессор; освещение лампой накаливания, цифровой дисплей с отражением температуры, аварийная сигнализация (визуальный и звуковой сигналы) при изменении температуры, автоматическое отключение вентилятора при открывании двери; температура от +2°C до +14°C; источник питания сеть 220 В/50 Гц, потребляемая мощность 200 Вт | HYCD-282 Haier |  | Haier | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| Б/Н | Термометр для холодильника по количеству полок |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 5 |  | на планах не указано |
| 136 | Лампа Вуда комбинированная с «черным светом» для диагностики состояния кожи и штатив для крепления лампы | 7051L (SP-023) |  | Guangzhou BIOCURVE, Китай | шт. | 1 |  |  |
| 146 | Держатель для бумажных полотенец | TORK Xpress |  | Tork, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 149А | Дозатор локтевой для дезинфецирующих средств |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 152 | Зеркало круглое с подстветкой, диаметр 700мм 1Ф; 220 В; 0,1 кВт | Ring |  | Россия | шт. | 1 |  | Подключается к сети через электроввод |
| 155 | Корзина для мусора, офисная, металлическая, без крышки, 15 литров |  |  | Санакс | шт. | 1 |  |  |
| 157 | Лампа настольная 1Ф; 220 В; 0,011 кВт | NL 202 |  | Эра | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 192К2 | Радиоволновой электрохирургический аппарат ЭХВЧ Габариты: 238х178х413 мм Максимальная выходная мощность – 120 Вт Вес – 11 кг | Сургитрон 4.0 МГЦPELLEVE S5-IEC |  | Ellman Int., США | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 199 | Рулонная штора, 2000х2200 |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 2 |  |  |
| 210 | Емкость-контейнер КДС " КРОНТ" для дизенфекции и стерилизации инструмент в объеме 3л |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 2 |  |  |
| 259 | Вешало для одежды (для пиджаков), напольное, в комплекте с рожком для обуви |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 262 | Аппарат для обработки ногтевых пластинок с насадкой OMNICUT 1Ф; 220 В; 0,1 кВт |  |  | Импорт | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 263 | Аппарат электрохирургический Габариты: 270х250хх120мм 1Ф; 220 В; 0,1кВт | minicutter |  | Гебрюдер Мартин ГМБХ и Ко. КГ, Германия | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 266 | Косметологическое кресло-кушетка Габариты: 2130х820х530-980мм 1Ф; 220 В; 0,02кВт | KOMFORT XTENSION LIEGE 4M |  | IONTO | шт. | 1 | 85 | Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 605 | Аппарат для локальной воздушной криотерапии Габариты: 645х390х680 мм Вес – 60 кг. 1Ф; 220 В; 1,0кВт | Cryo-6 |  | ZIMMER, Германия | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| ОК4 | Консоль настенная для специальных лечебных помещений с клапаном (О2,Vac) и блоком из 4-х электророзеток, розетками уравнивания потециалов (2) РУ-1,0 кВт; 220В; 1Ф.+N+PE (максимальная установленная мощность подключаемого к консоли оборудования) | Independant 100 | - | Гебрюдер Мартин ГмбХ & Ко. КГ | шт. | 1 |  | Подключается к сети через электроввод. Подвод кислорода, вакуума. |
| КО-15 | Система для автоматического картирования тела и дерматоскопического исследования включает в себя: видеодерматоскопmedicam, стойку ATBM, фотооборудование, набор оптики, медицинский сервер, монитор, программное обеспечение для дерматоскопии и для картирования тела Габариты стенда: 700х610х1820мм 1Ф; 220 В; ≈0,5кВт | Вodystudio ATBM® Классический |  | Импорт | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| ЛЛ5 | Лампа-лупа косметологическая на штативе Длина лампы -1000мм, диаметр – 165мм 1Ф; 220 В; 0,1 кВт | CIRCLE LED |  | IONTO | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| СУК | Стерилизатор ультрафиолетовый кварцевый Габариты: 380х245х125 мм 1Ф; 220 В; 70ВА Вес – 3 кг | Микроцид 1 |  | Россия | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| ШП-1 | Ширма потолочная |  |  | Инд. изготовление | шт. | 1 |  |  |
| Б/Н | Сфигмоманометр |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  | на планах не указано |
| Б/Н | Набор медицинских инструментов |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  | на планах не указано |
| Б/Н | Емкость для сбора отходов |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 2 |  |  |
| Б/Н | Укладка экстренной профилактики парентеральных инфекций |  |  | Торговая сеть, Россия | компл. | 1 |  |  |
| Б/Н | Укладка для оказания помощи при анафилактическом шоке |  |  | Торговая сеть, Россия | компл. | 1 |  |  |
| Б/Н | Анти-СПИД укладка |  |  | Торговая сеть, Россия | компл. | 1 |  |  |
| 2042 | Кабинет врача дерматолога |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Кресло медицинское для персонала на роликовой опоре, механизм - газ/лифт, обивка - кожзаменитель. | ДМ-5-004-04 |  | Доктор Мебель | шт. | 2 |  |  |
| 5 | Бак для мусора с металлическим внутренним ведром, с педалью 12л сталь полированная | Brabantia 123405 |  | Россия | шт. | 1 |  |  |
| 6 | Тумба подвесная под умывальник с 2-мя ящиками, фаянсовая раковина в комплекте, смеситель GROHE Europolis | Dreja.Eco Q 60 белая |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  | Подвод холодной воды D=15 мм, подвод горячей воды D=15 мм, отвод в канализацию D=50 мм |
| 12 | Кушетка смотровая электрическая 2-х секционная с изменяемой высотой 1Ф; 220В; 0,02кВт | арт.349400 |  | Malvestio | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 14 | Облучатель-рециркулятор закрытого типа, бактерицидная эффективность 99%, производительность 100м3/час | Дезар 3 |  | КРОНТ | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 19.5 | Стол врача с тумбой справа Габариты: 1200х600х820мм |  |  | Доктор Мебель | шт. | 2 |  |  |
| 19.6 | Тумба подкатная Габариты: 400х500х670мм |  |  | Доктор Мебель | шт. | 2 |  |  |
| 21 | Стул для посетителей |  |  | Доктор Мебель | шт. | 2 |  |  |
| 26 | Шкаф двухстворчатый. Габариты: 900х600х1950 мм |  |  | Доктор Мебель | шт. | 2 |  |  |
| 54А | Дозатор локтевой для жидкого мыла |  |  | Tork, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 57 | Моноблок HP EliteOne 800 G6 24 AiO BU -Non-Touch RCTO (i7 10700/16GB/1TB NVMe/Win 10/3Yr wite)+ клавиатура/мышь. 1ф; 220В; 0,3кВт | HP EliteOne 800 |  | Импорт | компл. | 2 |  | Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 63 | Лазерное многофункциональное устройство. Габариты: 420х390х320 мм 1ф; 220В; 0,51кВт | HPLaserJetProMFPM428fdn |  | Импорт | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 76 | Облучатель бактерицидный насстенный, производительность 95%, 115м3/час | ОБН-75 "Азов" |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  | Подключается к сети через выключатель, расположенный вне помещения у входной двери, сблокированные со световым табло. |
| 104 | Столик манипуляционный мобильный; для инструментов, из нержавеющей стали AISI 304, с 2-мя полками, столешница с бортом по 4-м сторонам, на колесах 125 мм, 2 из которых с тормозами Габариты: 600х400х800 мм | арт.325025 |  | Malvestio | шт. | 3 |  |  |
| 146 | Держатель для бумажных полотенец | TORK Xpress |  | Tork, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 149А | Дозатор локтевой для дезинфецирующих средств |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 152 | Зеркало круглое с подстветкой, диаметр 700мм 1Ф; 220 В; 0,1 кВт | Ring |  | Россия | шт. | 1 |  | Подключается к сети через электроввод |
| 155 | Корзина для мусора, офисная, металлическая, без крышки, 15 литров |  |  | Санакс | шт. | 2 |  |  |
| 157 | Лампа настольная 1Ф; 220 В; 0,011 кВт | NL 202 |  | Эра | шт. | 2 |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 199 | Рулонная штора, 2000х2200 |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 2 |  |  |
| 210 | Емкость-контейнер КДС " КРОНТ" для дизенфекции и стерилизации инструмент в объеме 3л |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 2 |  |  |
| 259 | Вешало для одежды (для пиджаков), напольное, в комплекте с рожком для обуви |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  |  |
| ЛО** | Лампа освещения для кушетки |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  | Учитывается разделом ЭО |
| ШП-1 | Ширма потолочная |  |  | Инд. изготовление | шт. | 1 |  |  |
| Б/Н | Емкость для сбора отходов |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 2 |  |  |
| 2043 | Процедурная врача дерматолога (диабетическая стопа) |  |  |  |  |  |  |  |
| 096А | Рабочая поверхность с ящиками и навесными модулями |  |  | Индивид. изготов | комп. | 1 |  |  |
| 1 | Кресло медицинское для персонала на роликовой опоре, механизм - газ/лифт, обивка - кожзаменитель. | ДМ-5-004-04 |  | Доктор Мебель | шт. | 1 |  |  |
| 5 | Бак для мусора с металлическим внутренним ведром, с педалью 12л сталь полированная | Brabantia 123405 |  | Россия | шт. | 1 |  |  |
| 12 | Кушетка смотровая электрическая 2-х секционная с изменяемой высотой 1Ф; 220В; 0,02кВт | арт.349400 |  | Malvestio | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 14 | Облучатель-рециркулятор закрытого типа, бактерицидная эффективность 99%, производительность 100м3/час | Дезар 3 |  | КРОНТ | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 19.5 | Стол врача с тумбой справа Габариты: 1200х600х820мм |  |  | Доктор Мебель | шт. | 1 |  |  |
| 19.6 | Тумба подкатная Габариты: 400х500х670мм |  |  | Доктор Мебель | шт. | 1 |  |  |
| 21 | Стул для посетителей |  |  | Доктор Мебель | шт. | 1 |  |  |
| 54А | Дозатор локтевой для жидкого мыла |  |  | Tork, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 57 | Моноблок HP EliteOne 800 G6 24 AiO BU -Non-Touch RCTO (i7 10700/16GB/1TB NVMe/Win 10/3Yr wite)+ клавиатура/мышь. 1ф; 220В; 0,3кВт | HP EliteOne 800 |  | Импорт | компл. | 1 |  | Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 76 | Облучатель бактерицидный насстенный, производительность 95%, 115м3/час | ОБН-75 "Азов" |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  | Подключается к сети через выключатель, расположенный вне помещения у входной двери, сблокированные со световым табло. |
| 88 | Светильник диагностический хирургический передвижной Свет 50000 Люкс РУ-0,015кВт,220В,1Ф+N+PE | marLED E3 |  | Гебрюдер Мартин ГМБХ и Ко. КГ, Германия | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 104 | Столик манипуляционный мобильный; для инструментов, из нержавеющей стали AISI 304, с 2-мя полками, столешница с бортом по 4-м сторонам, на колесах 125 мм, 2 из которых с тормозами Габариты: 600х400х800 мм | арт.325025 |  | Malvestio | шт. | 2 |  |  |
| 109 | Табурет медицинский, мобильный со спинкой | ДМ-5-004-06 |  | Доктор Мебель | шт. | 2 |  |  |
| 113 | Тумба (стол) двухстворчатая с 2 мойками Габариты: 900х600х920мм | ДМ-6-011-05 |  | Доктор Мебель | шт. | 1 |  | Подвод холодной воды D=15; подвод горячей воды D=15; отвод в канализацию D=50 |
| 146 | Держатель для бумажных полотенец | TORK Xpress |  | Tork, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 149А | Дозатор локтевой для дезинфецирующих средств |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 152 | Зеркало круглое с подстветкой, диаметр 700мм 1Ф; 220 В; 0,1 кВт | Ring |  | Россия | шт. | 1 |  | Подключается к сети через электроввод |
| 155 | Корзина для мусора, офисная, металлическая, без крышки, 15 литров |  |  | Санакс | шт. | 1 |  |  |
| 157 | Лампа настольная 1Ф; 220 В; 0,011 кВт | NL 202 |  | Эра | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 162 | Негатоскоп двухкадровый, размеры просмотрового экрана 720х420 мм. Корпус негатоскопа цельнопластмассовый, экран из оргстекла; источник света люминесцентные лампы, неравномерность яркости экрана не более 30%, яркость в центрах полей диагностики Габариты:730х500х130 мм 1Ф; 220 В; 0,1 кВт | НР2-02 |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 199 | Рулонная штора, 2000х2200 |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 2 |  |  |
| 210 | Емкость-контейнер КДС " КРОНТ" для дизенфекции и стерилизации инструмент в объеме 3л |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 2 |  |  |
| 259 | Вешало для одежды (для пиджаков), напольное, в комплекте с рожком для обуви |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 266А | Кресло для педикюра. Габариты: 1800х610х560-900мм 1ф; 220В; ≈0,2кВт | ФП-3 |  | Пластэк | шт. | 1 | 88 | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 290А | Электрокардиограф 3-х канальный с транспортным чемоданом. 1Ф; 220 В; ~ 0,1 кВт | МАС 600 |  | GE Healthcare | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| ОК4 | Консоль настенная для специальных лечебных помещений с клапаном (О2,Vac) и блоком из 4-х электророзеток, розетками уравнивания потециалов (2) РУ-1,0 кВт; 220В; 1Ф.+N+PE (максимальная установленная мощность подключаемого к консоли оборудования) | Independant 100 | - | Гебрюдер Мартин ГмбХ & Ко. КГ | шт. | 1 |  | Подключается к сети через электроввод. Подвод кислорода, вакуума. |
| ЛЛ1 | Лампа-лупа косметологическая на штативе Габариты: 230х800х1350 мм 1Ф; 220 В; 0,1 кВт |  |  | АтисМед ЛЛ-5 | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| Л-75Б | Стерилизатор воздушный (сухожар) Объем камеры – 10 л Габариты: 442х450х415 мм 1Ф; 220 В; 0,9 кВт | ГП-10МО |  | Касимовский приборный завод Россия | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| ПА | Педикюрный аппарат с пылесосом и подсветкой Габариты: 320х125х220 мм 1Ф; 220 В; 0,35 кВт | PA-50 |  | Unitronic (Германия) | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| УЗ-1 | Малогабаритный доплеровский звуковой индикатор скорости кровотока Габариты: 65х10х25 мм | МИНИДОП |  | БИОСС, Россия | шт. | 1 |  | Питание: 2 батареи 1,5 В или аккумуляторы 1,2 В (тип АА) |
| ХЛ | Малогабаритный холодильник Габариты:630х554х624 220В, 1Ф, 0.2 кВт | Plus |  | Liebherr | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2-хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| ШП-1 | Ширма потолочная |  |  | Инд. изготовление | шт. | 1 |  |  |
| Б/Н | Градуированный камертон 128 Гц |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  |  |
| Б/Н | Набор медицинских инструментов |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  |  |
| Б/Н | Монофиламент 10 г |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  |  |
| Б/Н | Неврологический молоточек |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  |  |
| Б/Н | Набор фрез для скалера |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  |  |
| Б/Н | Лопаточки для ногтей |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 4 |  |  |
| Б/Н | Кусачки |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 4 |  |  |
| Б/Н | Биксы малые |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 3 |  |  |
| Б/Н | Тонометр |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  |  |
| Б/Н | Емкость для сбора отходов |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 2 |  |  |
| Б/Н | Укладка экстренной профилактики парентеральных инфекций |  |  | Торговая сеть, Россия | компл. | 1 |  |  |
| Б/Н | Укладка для оказания помощи при анафилактическом шоке |  |  | Торговая сеть, Россия | компл. | 1 |  |  |
| Б/Н | Анти-СПИД укладка |  |  | Торговая сеть, Россия | компл. | 1 |  |  |
| 2044 | Холл-рекреация |  |  |  |  |  |  |  |
| 4А | Диван 3-местный Габариты: 1900x860x870мм | Рокфорд Хорека 052 |  | Торговая сеть | шт. | 5 |  |  |
| 4Б | Диван. Габариты: 1320х860х870 мм | Рокфорд Хорека |  | Торговая сеть | шт. | 2 |  |  |
| 5 | Бак для мусора с металлическим внутренним ведром, с педалью 12л сталь полированная | Brabantia 123405 |  | Россия | шт. | 1 |  |  |
| 8А | Кресло. Габариты: 850х860х870мм | Рокфорд Хорека |  | Торговая сеть | шт. | 7 |  |  |
| 14 | Облучатель-рециркулятор закрытого типа, бактерицидная эффективность 99%, производительность 100м3/час | Дезар 3 |  | КРОНТ | шт. | 5 |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 34 | Пурифайер для проточной воды с ультрафильтрацией. Габариты: 310х360х1190 мм 1Ф; 220 В; 0,3 кВт | V40-U4L Black |  | Ecotronic, Торговая сеть | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В. Подвод холодной воды D=1/2” |
| 72Б | Монитор, 32 дюйма, LAN Габариты: 736 x 437 x 82.9мм 1Ф; 220 В; 0,25 кВт |  |  | LG | шт. | 4 |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 149СТ | Дозатор для дезинфецирующих средств на стойке (напольный) 1Ф; 220 В; ~ 0,001 кВт |  |  | Торговая сеть | шт. | 3 |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 151А | Журнальный столик. Габариты: 1200х710х450мм |  |  | Торговая сеть | шт. | 2 |  |  |
| 151Б | Журнальный столик. Габарииты: 600х600х600мм | Verba Home |  | Торговая сеть | шт. | 6 |  |  |
| 151В | Консоль со столешницей из искусственного мрамора. Габариты: 1000х300хх700 мм |  |  | Торговая сеть | шт. | 2 |  |  |
| 199А | Штора, длина 5 м. |  |  | Индивид.изготовление | шт. | 3 |  |  |
| 331 | Настольная лампа (торшер) 1Ф; 220 В; 0,06 кВт | Coco COC-LG-1 | - | Kutek | шт. | 6 |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 2044а | Регистратура с картохранилищем |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Бак для мусора с металлическим внутренним ведром, с педалью 12л сталь полированная | Brabantia 123405 |  | Россия | шт. | 1 |  |  |
| 6 | Тумба подвесная под умывальник с 2-мя ящиками, фаянсовая раковина в комплекте, смеситель GROHE Europolis | Dreja.Eco Q 60 белая |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  | Подвод холодной воды D=15 мм, подвод горячей воды D=15 мм, отвод в канализацию D=50 мм |
| 7 | Кресло рабочее для персонала на роликовой опоре, механизм - газ/лифт | IQ |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 14 | Облучатель-рециркулятор закрытого типа, бактерицидная эффективность 99%, производительность 100м3/час | Дезар 3 |  | КРОНТ | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 19.1 | Стол рабочий, 1200х700х750мм | FLS201 (инд. изг) |  | Юнитекс | шт. | 1 |  |  |
| 19.1А | Тумба подкатная 3 ящика Габариты: 452x474x595 мм | FLS207 |  | Юнитекс | шт. | 1 |  |  |
| 54А | Дозатор локтевой для жидкого мыла |  |  | Tork, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 57 | Моноблок HP EliteOne 800 G6 24 AiO BU -Non-Touch RCTO (i7 10700/16GB/1TB NVMe/Win 10/3Yr wite)+ клавиатура/мышь. 1ф; 220В; 0,3кВт | HP EliteOne 800 |  | Импорт | компл. | 1 |  | Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 63 | Лазерное многофункциональное устройство. Габариты: 420х390х320 мм 1ф; 220В; 0,51кВт | HPLaserJetProMFPM428fdn |  | Импорт | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 146 | Держатель для бумажных полотенец | TORK Xpress |  | Tork, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 149А | Дозатор локтевой для дезинфецирующих средств |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 152 | Зеркало круглое с подстветкой, диаметр 700мм 1Ф; 220 В; 0,1 кВт | Ring |  | Россия | шт. | 1 |  | Подключается к сети через электроввод |
| 155 | Корзина для мусора, офисная, металлическая, без крышки, 15 литров |  |  | Санакс | шт. | 1 |  |  |
| 157 | Лампа настольная 1Ф; 220 В; 0,011 кВт | NL 202 |  | Эра | шт. | 2 |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 199 | Рулонная штора, 2000х2200 |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 270А | Стеллаж односторонний Габариты: 700х300х3000мм |  |  | ООО «Пакс Мед» | шт. | 1 |  |  |
| 270Б | Стеллаж односторонний Габариты: 1200х300х3000мм |  |  | ООО «Пакс Мед» | шт. | 1 |  |  |
| 270В | Стеллаж односторонний Габариты: 1000х300х3000мм |  |  | ООО «Пакс Мед» | шт. | 3 |  |  |
| 270М | Мобильный двухсторонний стеллаж Габариты: 700х600х3000мм |  |  | ООО «Пакс Мед» | шт. | 5 |  |  |
| Б/П | Стремянка |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 2045 | Кабинет врачебного консилиума |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Бак для мусора с металлическим внутренним ведром, с педалью 12л сталь полированная | Brabantia 123405 |  | Россия | шт. | 1 |  |  |
| 6 | Тумба подвесная под умывальник с 2-мя ящиками, фаянсовая раковина в комплекте, смеситель GROHE Europolis | Dreja.Eco Q 60 белая |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  | Подвод холодной воды D=15 мм, подвод горячей воды D=15 мм, отвод в канализацию D=50 мм |
| 14 | Облучатель-рециркулятор закрытого типа, бактерицидная эффективность 99%, производительность 100м3/час | Дезар 3 |  | КРОНТ | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 21А | Кресло для посетителей | РА16, экокожа 920 |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 16 |  |  |
| 23Г | Комод |  |  | Торговая сеть | шт. | 1 |  |  |
| 54А | Дозатор локтевой для жидкого мыла |  |  | Tork, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 63 | Лазерное многофункциональное устройство. Габариты: 420х390х320 мм 1ф; 220В; 0,51кВт | HPLaserJetProMFPM428fdn |  | Импорт | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 75 | Ноутбук 1Ф; 220 В; 0,3 кВт |  |  | HP | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 146 | Держатель для бумажных полотенец | TORK Xpress |  | Tork, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 149А | Дозатор локтевой для дезинфецирующих средств |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 152 | Зеркало круглое с подстветкой, диаметр 700мм 1Ф; 220 В; 0,1 кВт | Ring |  | Россия | шт. | 1 |  | Подключается к сети через электроввод |
| 155 | Корзина для мусора, офисная, металлическая, без крышки, 15 литров |  |  | Санакс | шт. | 1 |  |  |
| 199 | Рулонная штора, 2000х2200 |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 2 |  |  |
| 236 | Стол для брифинга узкий Габариты: 3000х1000х750мм | Солт 1 BMS |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  |  |
| ИП | Интерактивная панель. Ращмер экрана 1652х930мм 1ф; 220В; 0,1кВт | SBID-MX175 |  | Smart | шт. | 1 | 59 | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| План | Планшет |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 10 |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 2046 | Кабинет выписки больничных листов |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Кресло рабочее для персонала на роликовой опоре, механизм - газ/лифт | IQ |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 14 | Облучатель-рециркулятор закрытого типа, бактерицидная эффективность 99%, производительность 100м3/час | Дезар 3 |  | КРОНТ | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 19 | Стол рабочий, 1600х800х750мм | FLS201 |  | Юнитекс | шт. | 1 |  |  |
| 23 | Подставка-греденция |  | - | Первая мебельная фабрика | шт. | 1 |  |  |
| 24 | Шкаф комбинированный со стеклянными дверьми в рамке |  |  | Первая мебельная фабрика | шт. | 4 |  |  |
| 57 | Моноблок HP EliteOne 800 G6 24 AiO BU -Non-Touch RCTO (i7 10700/16GB/1TB NVMe/Win 10/3Yr wite)+ клавиатура/мышь. 1ф; 220В; 0,3кВт | HP EliteOne 800 |  | Импорт | компл. | 1 |  | Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 63 | Лазерное многофункциональное устройство. Габариты: 420х390х320 мм 1ф; 220В; 0,51кВт | HPLaserJetProMFPM428fdn |  | Импорт | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 141 | Шкаф общего назначения | FLS329 |  | Юнитекс | шт. | 1 |  |  |
| 155 | Корзина для мусора, офисная, металлическая, без крышки, 15 литров |  |  | Санакс | шт. | 1 |  |  |
| 157 | Лампа настольная 1Ф; 220 В; 0,011 кВт | NL 202 |  | Эра | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 252 | Сейф 2 класса взломостойкости; крепление к полу. Габариты: 440х430х1230 мм | VALBERG ГРАНИТ 120Т EL |  | Завод "Промет" | шт. | 1 | 257 |  |
| 2048 | Кабинет заведующего отделением |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Кресло рабочее для руководителя на роликовой опоре, механизм - газ/лифт |  |  | Первая мебельная фабрика | шт. | 1 |  |  |
| 14 | Облучатель-рециркулятор закрытого типа, бактерицидная эффективность 99%, производительность 100м3/час | Дезар 3 |  | КРОНТ | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 20-1 | Стол руководителя |  | - | Первая мебельная фабрика | шт. | 1 |  |  |
| 21.1 | Кресло для посетителей | Бюрократ Jons-Low-V |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 4 |  |  |
| 23Б | Приставка-греденция | FLS203_2 | - | Тороговая сеть, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 57 | Моноблок HP EliteOne 800 G6 24 AiO BU -Non-Touch RCTO (i7 10700/16GB/1TB NVMe/Win 10/3Yr wite)+ клавиатура/мышь. 1ф; 220В; 0,3кВт | HP EliteOne 800 |  | Импорт | компл. | 1 |  | Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 63 | Лазерное многофункциональное устройство. Габариты: 420х390х320 мм 1ф; 220В; 0,51кВт | HPLaserJetProMFPM428fdn |  | Импорт | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 155 | Корзина для мусора, офисная, металлическая, без крышки, 15 литров |  |  | Санакс | шт. | 1 |  |  |
| 156Ж | Кресло с механизмом Konrad Габариты: 1070х1000х1040мм | Marsel 1P |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 157 | Лампа настольная 1Ф; 220 В; 0,011 кВт | NL 202 |  | Эра | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 172 | Шкаф для одежды |  |  | Первая мебельная фабрика | шт. | 1 |  |  |
| 174 | Шкаф для документов со стеклянными дверями |  |  | Первая мебельная фабрика | шт. | 1 |  |  |
| 175 | Шкаф низкий по инд. размерам со встроенной раковиной, крючком и зозатором для жидкого мыла(см. дизайн-проект) в составе:. |  |  | Инд. изготовление | комп. | 1 |  | Подвод холодной воды D=15; подвод горячей воды D=15; отвод в канализацию D=50 |
|  | тумба инд. изготовления, |  |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | встраиваемый холодильник Liebherr UIK 1514, |  |  |  | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
|  | раковина Franke 125.0176.647 KBG 110-34, цвет Шоколад, |  |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | держатель для полотенец Brabantia, |  |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | дозатор для жидкого мыла Kaiser KH-3022 BP, встраиваемый Black Pearl, |  |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | Смеситель Florentina Фита AV коричневый, артикул 757839, |  |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | Столешница Samsung Staron VL155 Loam, 1730х600мм. |  |  |  | шт. | 1 |  |  |
| 176 | Брифинг-приставка Габарит: 1200x700мм |  |  | Первая мебельная фабрика | шт. | 1 |  |  |
| 199 | Рулонная штора, 2000х2200 |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 2049 | Аптечный киоск |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Бак для мусора с металлическим внутренним ведром, с педалью 12л сталь полированная | Brabantia 123405 |  | Россия | шт. | 1 |  |  |
| 6 | Тумба подвесная под умывальник с 2-мя ящиками, фаянсовая раковина в комплекте, смеситель GROHE Europolis | Dreja.Eco Q 60 белая |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  | Подвод холодной воды D=15 мм, подвод горячей воды D=15 мм, отвод в канализацию D=50 мм |
| 14 | Облучатель-рециркулятор закрытого типа, бактерицидная эффективность 99%, производительность 100м3/час | Дезар 3 |  | КРОНТ | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 35 | Расчетно-кассовый аппарат | АМС-100К |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 2 |  |  |
| 54А | Дозатор локтевой для жидкого мыла |  |  | Tork, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 57 | Моноблок HP EliteOne 800 G6 24 AiO BU -Non-Touch RCTO (i7 10700/16GB/1TB NVMe/Win 10/3Yr wite)+ клавиатура/мышь. 1ф; 220В; 0,3кВт | HP EliteOne 800 |  | Импорт | компл. | 2 |  | Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 146 | Держатель для бумажных полотенец | TORK Xpress |  | Tork, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 149А | Дозатор локтевой для дезинфецирующих средств |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 152 | Зеркало круглое с подстветкой, диаметр 700мм 1Ф; 220 В; 0,1 кВт | Ring |  | Россия | шт. | 1 |  | Подключается к сети через электроввод |
| 155 | Корзина для мусора, офисная, металлическая, без крышки, 15 литров |  |  | Санакс | шт. | 2 |  |  |
| СТ-А | Стойка аптеки |  |  | Индивидуальное изготовление | шт. | 1 |  | С установочными местами под розетки |
| АП-6 | Накопитель для лекарств (20 ящиков с разделителями) Габариты: 800х500х2200 мм | арт.326600N |  | Malvestio | шт. | 4 |  |  |
| 2051 | Помещение хранения лекарственных средств |  |  |  |  |  |  |  |
| 123А | Холодильник фармацевтический объем 290 л, 5 съемных полок. Температурный диапазон: от +2°С до +8°С Габариты: 710х665х1665 ммм. 1ф; 220В; 0,35кВт | HYC-290 |  | Haier | шт. | 1 | 105 | Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| АП-ФАМА | Шкаф лекарственный для аптечного ассортимента ФАМА (модульный) Габариты: 2138х1270х2035 мм | DVbox®1000 |  | Дизайн Вектор | шт. | 1 | 100 |  |
| ТМЕД | Тележка медицинская Габариты: 865х510х955 см | Med-Mos С4 (ТМ-018АН-00) |  | Россия | шт. | 1 |  |  |
| Б/Н | Термометр для холодильника по количеству полок |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 4 |  | на планах не указано |
| Б/Н | Термометр комнатный |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  |  |
| Б/Н | Электронный гигрометр |  |  | Бека РУС, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 2052 | Кабинет сотрудников |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Кресло рабочее для персонала на роликовой опоре, механизм - газ/лифт | IQ |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 2 |  |  |
| 19.1 | Стол рабочий, 1200х700х750мм | FLS201 (инд. изг) |  | Юнитекс | шт. | 2 |  |  |
| 19.1А | Тумба подкатная 3 ящика Габариты: 452x474x595 мм | FLS207 |  | Юнитекс | шт. | 2 |  |  |
| 21.1 | Кресло для посетителей | Бюрократ Jons-Low-V |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 24 | Шкаф комбинированный со стеклянными дверьми в рамке |  |  | Первая мебельная фабрика | шт. | 1 |  |  |
| 57 | Моноблок HP EliteOne 800 G6 24 AiO BU -Non-Touch RCTO (i7 10700/16GB/1TB NVMe/Win 10/3Yr wite)+ клавиатура/мышь. 1ф; 220В; 0,3кВт | HP EliteOne 800 |  | Импорт | компл. | 2 |  | Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 63 | Лазерное многофункциональное устройство. Габариты: 420х390х320 мм 1ф; 220В; 0,51кВт | HPLaserJetProMFPM428fdn |  | Импорт | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 63А | Принтер Габариты: 331х215х178 мм 1ф; 220В; 0,32кВт | HP Laser 107w |  | Импорт | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 141 | Шкаф общего назначения | FLS329 |  | Юнитекс | шт. | 2 |  |  |
| 155 | Корзина для мусора, офисная, металлическая, без крышки, 15 литров |  |  | Санакс | шт. | 2 |  |  |
| 157 | Лампа настольная 1Ф; 220 В; 0,011 кВт | NL 202 |  | Эра | шт. | 2 |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 199 | Рулонная штора, 2000х2200 |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 2 |  |  |
| 2052а | Уборная |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Бак для мусора с металлическим внутренним ведром, с педалью 12л сталь полированная | Brabantia 123405 |  | Россия | шт. | 1 |  |  |
| 5.1 | Урна для бумажных полотенец, 30 л Габариты: 355х170х460мм |  |  | Россия | шт. | 1 |  |  |
| 54А | Дозатор локтевой для жидкого мыла |  |  | Tork, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 146 | Держатель для бумажных полотенец | TORK Xpress |  | Tork, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 147 | Диспенсер для туалетной бумаги в мини-рулонах белый | Tork SmartOne |  | Tork, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 149А | Дозатор локтевой для дезинфецирующих средств |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 150 | Ерш для унитаза с колбой (подставкой) |  |  | Tork, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 152 | Зеркало круглое с подстветкой, диаметр 700мм 1Ф; 220 В; 0,1 кВт | Ring |  | Россия | шт. | 1 |  | Подключается к сети через электроввод |
| 186 | Планка для полотенец на 4 крючка. Длина 250 мм |  |  | Торговая сеть | шт. | 1 |  |  |
| Б/Н* | Гигиенический душ со встраиваемым смесителем | ALMA Benito AL-859-01 |  | ALMA | шт. | 1 |  | Подвод холодной воды D=15мм; подвод горячей воды D=15мм |
| 2053 | Помещение хранения ядовитых, сильнодействующих, психотропных, наркотических средств |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Шкаф двухстворчатый. Габариты: 900х600х1950 мм |  |  | Доктор Мебель | шт. | 1 |  |  |
| СХФ | Сейф-холодильник медицинский. Объем 20 л. Класс взломостойкости – III класс. Габариты: 540х490х1200мм. РУ-0,2кВт,220В,1Ф+N+PE Вес – 170 кг. | VALBERG TS-3/50 |  | Россия | шт. | 1 |  | Сейф массой менее 1000 кг. следует прикреплять к полу или стене |
| Ю-125 | Сейф 3 класса взломостойкости Габариты: 680х510х1320 мм Вес - 502кг | VALBERG Гранит III-1368 KL |  | Россия | шт. | 2 |  | Сейф массой менее 1000 кг. следует прикреплять к полу или стене |
| Б/Н | Термометр комнатный |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  |  |
| Б/Н | Электронный гигрометр |  |  | Бека РУС, Россия | шт. | 1 |  |  |
| Б/Н | Термометр для холодильника по количеству полок |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 2 |  | на планах не указано |
| 2055 | Коридор-ожидальная |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Бак для мусора с металлическим внутренним ведром, с педалью 12л сталь полированная | Brabantia 123405 |  | Россия | шт. | 1 |  |  |
| 14 | Облучатель-рециркулятор закрытого типа, бактерицидная эффективность 99%, производительность 100м3/час | Дезар 3 |  | КРОНТ | шт. | 2 |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 34 | Пурифайер для проточной воды с фильтрацией | V40-U4L Black с ультрафильтрацией |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 72 | Монитор, 55 дюйма, LAN 1Ф; 220 В; 0,25 кВт |  |  | LG | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 145 | Банкетка в стиле модерн Габариты: 800x400x450мм | арт. Б-203 |  | Торговая сеть | шт. | 5 |  |  |
| 149СТ | Дозатор для дезинфецирующих средств на стойке (напольный) 1Ф; 220 В; ~ 0,001 кВт |  |  | Торговая сеть | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 156 | Кресло Габариты: 830x820x830мм | Астон Хорека 105 |  | Торговая сеть | шт. | 2 |  |  |
| НС1 | Настенный светильник 1Ф; 220 В; ~ 0,01 кВт |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 2 |  | Подключается к сети через электроввод |
| Б/П | Картина |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 2 |  |  |
| 2056 | Кабинет иглорефлексотерапии |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Кресло медицинское для персонала на роликовой опоре, механизм - газ/лифт, обивка - кожзаменитель. | ДМ-5-004-04 |  | Доктор Мебель | шт. | 1 |  |  |
| 5 | Бак для мусора с металлическим внутренним ведром, с педалью 12л сталь полированная | Brabantia 123405 |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 6 | Тумба подвесная под умывальник с 2-мя ящиками, фаянсовая раковина в комплекте, смеситель GROHE Europolis | Dreja.Eco Q 60 белая |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  | Подвод холодной воды D=15 мм, подвод горячей воды D=15 мм, отвод в канализацию D=50 мм |
| 12.1 | Кушетка процедурная физиотерапевтическая | арт.350500 |  | Malvestio | шт. | 2 |  |  |
| 14 | Облучатель-рециркулятор закрытого типа, бактерицидная эффективность 99%, производительность 100м3/час | Дезар 3 |  | КРОНТ | шт. | 2 |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 19.5 | Стол врача с тумбой справа Габариты: 1200х600х820мм |  |  | Доктор Мебель | шт. | 1 |  |  |
| 19.6 | Тумба подкатная Габариты: 400х500х670мм |  |  | Доктор Мебель | шт. | 1 |  |  |
| 21 | Стул для посетителей |  |  | Доктор Мебель | шт. | 1 |  |  |
| 26 | Шкаф двухстворчатый. Габариты: 900х600х1950 мм |  |  | Доктор Мебель | шт. | 1 |  |  |
| 29 | Тележка медицинская с ящиками; нерж.сталь Габариты: 1200хх610х1000мм | арт.325200 |  | Malvestio | шт. | 1 |  |  |
| 54А | Дозатор локтевой для жидкого мыла |  |  | Tork, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 57 | Моноблок HP EliteOne 800 G6 24 AiO BU -Non-Touch RCTO (i7 10700/16GB/1TB NVMe/Win 10/3Yr wite)+ клавиатура/мышь. 1ф; 220В; 0,3кВт | HP EliteOne 800 |  | Импорт | компл. | 1 |  | Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 104 | Столик манипуляционный мобильный; для инструментов, из нержавеющей стали AISI 304, с 2-мя полками, столешница с бортом по 4-м сторонам, на колесах 125 мм, 2 из которых с тормозами Габариты: 600х400х800 мм | арт.325025 |  | Malvestio | шт. | 3 |  |  |
| 112.1 | Тумба медицинская физиотерапевтическая |  |  | Malvestio | шт. | 2 |  |  |
| 146 | Держатель для бумажных полотенец | TORK Xpress |  | Tork, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 149А | Дозатор локтевой для дезинфецирующих средств |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 152 | Зеркало круглое с подстветкой, диаметр 700мм 1Ф; 220 В; 0,1 кВт | Ring |  | Россия | шт. | 1 |  | Подключается к сети через электроввод |
| 155 | Корзина для мусора, офисная, металлическая, без крышки, 15 литров |  |  | Санакс | шт. | 1 |  |  |
| 157 | Лампа настольная 1Ф; 220 В; 0,011 кВт | NL 202 |  | Эра | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 199 | Рулонная штора, 2000х2200 |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 2 |  |  |
| 210 | Емкость-контейнер КДС " КРОНТ" для дизенфекции и стерилизации инструмент в объеме 3л |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 2 |  |  |
| 222 | Комплект для оснащения кабинета иглотерапии в составе: |  |  | Торговая сеть, Россия | комп. | 1 |  | на планах не указано |
|  | Иглы для аккупунктуры |  |  |  | шт. | 400 |  |  |
|  | Микроиглы |  |  |  | 350 | 1 |  |  |
|  | Молоточек или валик для кожной РТ |  |  |  | шт. | 3 |  |  |
|  | Пинцет анатомический |  |  |  | шт. | 3 |  |  |
|  | Пинцет глазной |  |  |  | шт. | 3 |  |  |
|  | Зажимы |  |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | Ножницы |  |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | Лейкопластырь |  |  |  | шт. | 3 |  |  |
|  | Набор для аппликационной терапии \пластинки из разных металлов, магниты и др.\ |  |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | Цубо Набор |  |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | Банки медицинские |  |  |  | шт. | 20 |  |  |
|  | Вазелин, крем массажный |  |  |  | шт. | 2 |  |  |
|  | Зонд для пальпации аурикулярных точек |  |  |  | шт. | 3 |  |  |
|  | Чашки Петри |  |  |  | шт. | 10 |  |  |
|  | Лоток |  |  |  | шт. | 10 |  |  |
|  | Полынные сигары или мокса Набор |  |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | Ватные шарики |  |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | Спирт |  |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | Йод |  |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | Нарезанные полоски бумаги |  |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | Аппарат для измерения давления |  |  |  | шт. | 2 |  |  |
|  | Фонендоскоп |  |  |  | шт. | 2 |  |  |
| 244 | Аппарат для электропунктуры РУ-30ВА, 1ф; 220В | МнДЭП |  | ТРИМА, Россия | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 245 | Аппарат высокоинтенсивной лазерной терапии Hilterapia Габариты: 300х700х780мм 1ф; 220В; 1840ВА Вес – 40 кг. | HIRO® 3.0 |  | Бека РУС, Россия | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 245-1 | Аппарат для автоматической многоцелевой MLS-лазерной терапии Габариты: 680х420х1580мм 1ф; 220В; 100ВА Вес – 43 кг. | MLS-M6 |  | Бека РУС, Россия | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 246 | Тумба с 2-мя дверками и полкой Габариты: 900х600х920мм | ДМ-6-010-03 |  | Доктор Мебель | шт. | 1 |  |  |
| 246А | Шкаф навесной. Габариты: 900х300х500мм |  |  | Доктор Мебель | шт. | 1 |  |  |
| 259 | Вешало для одежды (для пиджаков), напольное, в комплекте с рожком для обуви |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 2 |  |  |
| Л-75А | Стерилизатор воздушный (сухожар) Объем камеры – 20 л Габариты: 625х450х415 мм 1Ф; 220 В; 1,5 кВт | ГП-20МО |  | Касимовский приборный завод Россия | шт. | 1 | 25 | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| ЛО** | Лампа освещения для кушетки |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 2 |  | Учитывается разделом ЭО |
| Ф-47 | Часы процедурные физиотерапевтические Габариты : 181x 170x 66 Масса – 2 кг Потребляемая мощность – 5 ВА | ПЧ-3 |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  |  |
| ШП-1 | Ширма потолочная |  |  | Инд. изготовление | шт. | 2 |  |  |
| Б/Н | Аптечка для оказания неотложной помощи |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  |  |
| Б/Н | Емкость для сбора отходов |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 2 |  |  |
| Б/Н | Укладка экстренной профилактики парентеральных инфекций для оказания первичной медико-санитарной помощи, скорой медицинской помощи, специализированной медицинской помощи и паллиативной медицинской помощи |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  |  |
| Б/Н | Анти- СПИД укладка |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  |  |
| Б/Н | Укладка для оказания помощи при анафилактическом шоке |  |  | Торговая сеть, Россия | комп. | 1 |  |  |
| 2056а | Уборная для МГН |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Бак для мусора с металлическим внутренним ведром, с педалью 12л сталь полированная | Brabantia 123405 |  | Россия | шт. | 1 |  |  |
| 5.1 | Урна для бумажных полотенец, 30 л Габариты: 355х170х460мм |  |  | Россия | шт. | 1 |  |  |
| 54 | Дозатор бесконтактный для жидкого мыла, с замком, объем 0,8 л. 1Ф; 220 В; ~ 0,001 кВт |  |  | Торговая сеть | шт. | 1 |  | Подключается к сети через электроввод |
| 146 | Держатель для бумажных полотенец | TORK Xpress |  | Tork, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 146.1 | Диспенсер для бумажных покрытий на унитаз |  |  | Tork, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 147 | Диспенсер для туалетной бумаги в мини-рулонах белый | Tork SmartOne |  | Tork, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 149 | Дозатор бесконтактный для дезинфицирующих средств 1Ф; 220 В; ~ 0,01 кВт |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  | Подключается к сети через электроввод |
| 150 | Ерш для унитаза с колбой (подставкой) |  |  | Tork, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 152 | Зеркало круглое с подстветкой, диаметр 700мм 1Ф; 220 В; 0,1 кВт | Ring |  | Россия | шт. | 1 |  | Подключается к сети через электроввод |
| 186 | Планка для полотенец на 4 крючка. Длина 250 мм |  |  | Торговая сеть | шт. | 1 |  |  |
| 209 | Электросушитель для рук погружной Габариты: 300х220х690 мм 1ф; 1,9кВт, 220В | BXG-JET 7000C |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  | Подключается к сети через электроввод |
| Б/Н* | Гигиенический душ со встраиваемым смесителем | ALMA Benito AL-859-01 |  | ALMA | шт. | 1 |  | Подвод холодной воды D=15мм; подвод горячей воды D=15мм |
| 2057 | Кабинет старшей сестры с местом для хранения медикаментов |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Бак для мусора с металлическим внутренним ведром, с педалью 12л сталь полированная | Brabantia 123405 |  | Россия | шт. | 1 |  |  |
| 6 | Тумба подвесная под умывальник с 2-мя ящиками, фаянсовая раковина в комплекте, смеситель GROHE Europolis | Dreja.Eco Q 60 белая |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  | Подвод холодной воды D=15 мм, подвод горячей воды D=15 мм, отвод в канализацию D=50 мм |
| 7 | Кресло рабочее для персонала на роликовой опоре, механизм - газ/лифт | IQ |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 14 | Облучатель-рециркулятор закрытого типа, бактерицидная эффективность 99%, производительность 100м3/час | Дезар 3 |  | КРОНТ | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 19 | Стол рабочий, 1600х800х750мм | FLS201 |  | Юнитекс | шт. | 1 |  |  |
| 21.1 | Кресло для посетителей | Бюрократ Jons-Low-V |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 2 |  |  |
| 23 | Подставка-греденция |  | - | Первая мебельная фабрика | шт. | 1 |  |  |
| 36А | Холодильник бытовой двухкамерный 220В, 1Ф, 0.3кВт | CNef 5745-21 |  | Liebherr | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2-хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 54А | Дозатор локтевой для жидкого мыла |  |  | Tork, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 57 | Моноблок HP EliteOne 800 G6 24 AiO BU -Non-Touch RCTO (i7 10700/16GB/1TB NVMe/Win 10/3Yr wite)+ клавиатура/мышь. 1ф; 220В; 0,3кВт | HP EliteOne 800 |  | Импорт | компл. | 1 |  | Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 63 | Лазерное многофункциональное устройство. Габариты: 420х390х320 мм 1ф; 220В; 0,51кВт | HPLaserJetProMFPM428fdn |  | Импорт | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| Б/Н | Термометр для холодильника по количеству полок |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 5 |  | на планах не указано |
| 146 | Держатель для бумажных полотенец | TORK Xpress |  | Tork, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 149А | Дозатор локтевой для дезинфецирующих средств |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 152 | Зеркало круглое с подстветкой, диаметр 700мм 1Ф; 220 В; 0,1 кВт | Ring |  | Россия | шт. | 1 |  | Подключается к сети через электроввод |
| 155 | Корзина для мусора, офисная, металлическая, без крышки, 15 литров |  |  | Санакс | шт. | 1 |  |  |
| 157 | Лампа настольная 1Ф; 220 В; 0,011 кВт | NL 202 |  | Эра | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 199 | Рулонная штора, 2000х2200 |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  |  |
| ВШ1 | Встроенный шкаф. Габариты: 4000х450х3000 мм |  |  | Индивидуальное изготовление | шт. | 1 |  |  |
| ВШ2 | Встроенный шкаф. Габариты: 1600х600х3000 мм |  |  | Индивидуальное изготовление | шт. | 1 |  |  |
| Б/П | Стремянка |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 2058 | Кабинет дуплексного сканирования |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Кресло медицинское для персонала на роликовой опоре, механизм - газ/лифт, обивка - кожзаменитель. | ДМ-5-004-04 |  | Доктор Мебель | шт. | 1 |  |  |
| 5 | Бак для мусора с металлическим внутренним ведром, с педалью 12л сталь полированная | Brabantia 123405 |  | Россия | шт. | 1 |  |  |
| 5.1 | Урна для бумажных полотенец, 30 л Габариты: 355х170х460мм |  |  | Россия | шт. | 1 |  |  |
| 6 | Тумба подвесная под умывальник с 2-мя ящиками, фаянсовая раковина в комплекте, смеситель GROHE Europolis | Dreja.Eco Q 60 белая |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  | Подвод холодной воды D=15 мм, подвод горячей воды D=15 мм, отвод в канализацию D=50 мм |
| 12.3 | Медицинская функционаяльная электрическая кровать на колесах Габариты: 2170x950x1020/960мм 1Ф; 220В; 0,02кВт |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 14 | Облучатель-рециркулятор закрытого типа, бактерицидная эффективность 99%, производительность 100м3/час | Дезар 3 |  | КРОНТ | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 19.6 | Тумба подкатная Габариты: 400х500х670мм |  |  | Доктор Мебель | шт. | 1 |  |  |
| 19.7 | Стол врача Габариты: 1500х600х820мм |  |  | Доктор Мебель | шт. | 1 |  |  |
| 21 | Стул для посетителей |  |  | Доктор Мебель | шт. | 1 |  |  |
| 26 | Шкаф двухстворчатый. Габариты: 900х600х1950 мм |  |  | Доктор Мебель | шт. | 1 |  |  |
| 54А | Дозатор локтевой для жидкого мыла |  |  | Tork, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 57 | Моноблок HP EliteOne 800 G6 24 AiO BU -Non-Touch RCTO (i7 10700/16GB/1TB NVMe/Win 10/3Yr wite)+ клавиатура/мышь. 1ф; 220В; 0,3кВт | HP EliteOne 800 |  | Импорт | компл. | 1 |  | Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 63А | Принтер Габариты: 331х215х178 мм 1ф; 220В; 0,32кВт | HP Laser 107w |  | Импорт | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 72 | Монитор, 55 дюйма, LAN 1ф; 220В; 0,25кВт |  |  | LG | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 104 | Столик манипуляционный мобильный; для инструментов, из нержавеющей стали AISI 304, с 2-мя полками, столешница с бортом по 4-м сторонам, на колесах 125 мм, 2 из которых с тормозами Габариты: 600х400х800 мм | арт.325025 |  | Malvestio | шт. | 1 |  |  |
| 109 | Табурет медицинский, мобильный со спинкой | ДМ-5-004-06 |  | Доктор Мебель | шт. | 1 |  |  |
| 145 | Банкетка в стиле модерн Габариты: 800x400x450мм | арт. Б-203 |  | Торговая сеть | шт. | 1 |  |  |
| 146 | Держатель для бумажных полотенец | TORK Xpress |  | Tork, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 149А | Дозатор локтевой для дезинфецирующих средств |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 152 | Зеркало круглое с подстветкой, диаметр 700мм 1Ф; 220 В; 0,1 кВт | Ring |  | Россия | шт. | 1 |  | Подключается к сети через электроввод |
| 155 | Корзина для мусора, офисная, металлическая, без крышки, 15 литров |  |  | Санакс | шт. | 1 |  |  |
| 157 | Лампа настольная 1Ф; 220 В; 0,011 кВт | NL 202 |  | Эра | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 199В | Рулонная штора, 2000х2200 (BLACK AUT) |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 210 | Емкость-контейнер КДС " КРОНТ" для дизенфекции и стерилизации инструмент в объеме 3л |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 2 |  |  |
| 240.1 | Ультрозвуковая система для четырехмерной 4D-объемной ультразвуковой кардиоваскулярной диагностики экспертного премиум-класса РУ-1,8кВА,220В,1Ф.+N+PE | Vivid E95 | - | GE Healthcare | шт. | 1 | 80 | Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В Подключение через ИБП |
| 241 | Рабочая станция для сердечно-сосудистых ультразвуковых исследований EchoPac PC Цветная цифровая камера Сanon (закупается отдельно) Программное обеспечение РУ-1,8кВА,220В,1Ф.+N+PE | EchoPac PC |  | GE Healthcare | компл. | 1 |  | Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 242 | Ультразвуковой сканер портативный для сердечно-сосудистых исследований «VIVID IQ» на тележке и с сумкой (если есть удаленные корпуса) с линейным, конвексным и матричным датчиками. РУ-1,8кВА,220В,1Ф.+N+PE | Vivid IQ |  | GE | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| Б/Н | Цветная цифровая камера Сanon |  |  |  | шт. | 1 |  |  |
| 243 | Комплект для оснащения кабинета УЗИ в составе: |  |  | Торговая сеть, Россия | компл. | 1 |  | на планах не указано |
|  | Аппарат для измерения артериального давления с плечевой манжетой трех размеров, |  |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | Аппарат для измерения артериального давления с плечевой манжетой и курковым клапаном |  |  |  | шт. | 1 |  |  |
| 259 | Вешало для одежды (для пиджаков), напольное, в комплекте с рожком для обуви |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  |  |
| ЛО** | Лампа освещения для кушетки |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  | Учитывается разделом ЭО |
| ШП-1 | Ширма потолочная |  |  | Инд. изготовление | шт. | 1 |  |  |
| Б/Н | Бак для грязного белья |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  |  |
| Б/Н | Источник бесперебойного питания |  |  | APC SMV2000CAI Easy UPS SMV 2000VA | шт. | 2 |  | Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| Б/Н | Емкость для сбора отходов |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 2 |  |  |
| 2059 | Кабинет УЗИ |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Кресло медицинское для персонала на роликовой опоре, механизм - газ/лифт, обивка - кожзаменитель. | ДМ-5-004-04 |  | Доктор Мебель | шт. | 1 |  |  |
| 5 | Бак для мусора с металлическим внутренним ведром, с педалью 12л сталь полированная | Brabantia 123405 |  | Россия | шт. | 1 |  |  |
| 5.1 | Урна для бумажных полотенец, 30 л Габариты: 355х170х460мм |  |  | Россия | шт. | 1 |  |  |
| 6 | Тумба подвесная под умывальник с 2-мя ящиками, фаянсовая раковина в комплекте, смеситель GROHE Europolis | Dreja.Eco Q 60 белая |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  | Подвод холодной воды D=15 мм, подвод горячей воды D=15 мм, отвод в канализацию D=50 мм |
| 12.3 | Медицинская функционаяльная электрическая кровать на колесах Габариты: 2170x950x1020/960мм 1Ф; 220В; 0,02кВт |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 14 | Облучатель-рециркулятор закрытого типа, бактерицидная эффективность 99%, производительность 100м3/час | Дезар 3 |  | КРОНТ | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 19.5 | Стол врача Габариты: 1200х600х820мм |  |  | Доктор Мебель | шт. | 1 |  |  |
| 19.6 | Тумба подкатная Габариты: 400х500х670мм |  |  | Доктор Мебель | шт. | 1 |  |  |
| 21 | Стул для посетителей |  |  | Доктор Мебель | шт. | 1 |  |  |
| 26А | Шкаф одностворчатый. Габариты: 475х400х1950 мм | ДМ-6-001-07 |  | Доктор Мебель | шт. | 2 |  |  |
| 54А | Дозатор локтевой для жидкого мыла |  |  | Tork, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 57.2 | Компьютер персональный с 2-мя мониторами и подставкой для крепления к столу 1ф; 220В; 0,5кВт |  |  | Импорт | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 63А | Принтер Габариты: 331х215х178 мм 1ф; 220В; 0,32кВт | HP Laser 107w |  | Импорт | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 72 | Монитор, 55 дюйма, LAN 1ф; 220В; 0,25кВт |  |  | LG | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 104 | Столик манипуляционный мобильный; для инструментов, из нержавеющей стали AISI 304, с 2-мя полками, столешница с бортом по 4-м сторонам, на колесах 125 мм, 2 из которых с тормозами Габариты: 600х400х800 мм | арт.325025 |  | Malvestio | шт. | 1 |  |  |
| 109 | Табурет медицинский, мобильный со спинкой | ДМ-5-004-06 |  | Доктор Мебель | шт. | 1 |  |  |
| 145 | Банкетка в стиле модерн Габариты: 800x400x450мм | арт. Б-203 |  | Торговая сеть | шт. | 1 |  |  |
| 146 | Держатель для бумажных полотенец | TORK Xpress |  | Tork, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 149А | Дозатор локтевой для дезинфецирующих средств |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 152 | Зеркало круглое с подстветкой, диаметр 700мм 1Ф; 220 В; 0,1 кВт | Ring |  | Россия | шт. | 1 |  | Подключается к сети через электроввод |
| 155 | Корзина для мусора, офисная, металлическая, без крышки, 15 литров |  |  | Санакс | шт. | 1 |  |  |
| 157 | Лампа настольная 1Ф; 220 В; 0,011 кВт | NL 202 |  | Эра | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 199В | Рулонная штора, 2000х2200 (BLACK AUT) |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 210 | Емкость-контейнер КДС " КРОНТ" для дизенфекции и стерилизации инструмент в объеме 3л |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 2 |  | на планах не указано |
| 240.2 | Универсальный УЗИ сканер премиум класса нового поколения с поддержкой двумерных матричных датчиков и экспертных функций для повышения точности диагностики. + датчик для косметологии 24 мГц РУ-1,8кВА,220В,1Ф.+N+PE | Canon Aplio i800 |  | Toshiba | шт. | 1 | 110 | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В Подключение через ИБП |
| 242 | Ультразвуковой сканер портативный для сердечно-сосудистых исследований «VIVID IQ» на тележке и с сумкой (если есть удаленные корпуса) с линейным, конвексным и матричным датчиками. РУ-1,8кВА,220В,1Ф.+N+PE | Vivid IQ |  | GE | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 242.1 | Переносной сканер для костно-мышечной системы 1Ф; 220 В; 0,5 кВт | LOGIQE |  | GE | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 243 | Комплект для оснащения кабинета УЗИ в составе: |  |  | Торговая сеть, Россия | компл. | 1 |  | на планах не указано |
|  | Аппарат для измерения артериального давления с плечевой манжетой трех размеров, |  |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | Аппарат для измерения артериального давления с плечевой манжетой и курковым клапаном |  |  |  | шт. | 1 |  |  |
| 259 | Вешало для одежды (для пиджаков), напольное, в комплекте с рожком для обуви |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  |  |
| ЛО** | Лампа освещения для кушетки |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  | Учитывается разделом ЭО |
| ШП-1 | Ширма потолочная |  |  | Инд. изготовление | шт. | 1 |  |  |
| Б/Н | Бак для грязного белья |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  |  |
| Б/Н | Источник бесперебойного питания |  |  | APC SMV2000CAI Easy UPS SMV 2000VA | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| Б/Н | Емкость для сбора отходов |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 2 |  |  |
| 2060 | Кабинет УЗИ |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Кресло медицинское для персонала на роликовой опоре, механизм - газ/лифт, обивка - кожзаменитель. | ДМ-5-004-04 |  | Доктор Мебель | шт. | 1 |  |  |
| 5 | Бак для мусора с металлическим внутренним ведром, с педалью 12л сталь полированная | Brabantia 123405 |  | Россия | шт. | 1 |  |  |
| 5.1 | Урна для бумажных полотенец, 30 л Габариты: 355х170х460мм |  |  | Россия | шт. | 1 |  |  |
| 6 | Тумба подвесная под умывальник с 2-мя ящиками, фаянсовая раковина в комплекте, смеситель GROHE Europolis | Dreja.Eco Q 60 белая |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  | Подвод холодной воды D=15 мм, подвод горячей воды D=15 мм, отвод в канализацию D=50 мм |
| 12.3 | Медицинская функционаяльная электрическая кровать на колесах Габариты: 2170x950x1020/960мм 1Ф; 220В; 0,02кВт |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 14 | Облучатель-рециркулятор закрытого типа, бактерицидная эффективность 99%, производительность 100м3/час | Дезар 3 |  | КРОНТ | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 19.5 | Стол врача Габариты: 1200х600х820мм |  |  | Доктор Мебель | шт. | 1 |  |  |
| 19.6 | Тумба подкатная Габариты: 400х500х670мм |  |  | Доктор Мебель | шт. | 1 |  |  |
| 21 | Стул для посетителей |  |  | Доктор Мебель | шт. | 1 |  |  |
| 26А | Шкаф одностворчатый. Габариты: 475х400х1950 мм | ДМ-6-001-07 |  | Доктор Мебель | шт. | 2 |  |  |
| 54А | Дозатор локтевой для жидкого мыла |  |  | Tork, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 57.2 | Компьютер персональный с 2-мя мониторами и подставкой для крепления к столу 1ф; 220В; 0,5кВт |  |  | Импорт | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 63А | Принтер Габариты: 331х215х178 мм 1ф; 220В; 0,32кВт | HP Laser 107w |  | Импорт | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 72 | Монитор, 55 дюйма, LAN 1ф; 220В; 0,25кВт |  |  | LG | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 104 | Столик манипуляционный мобильный; для инструментов, из нержавеющей стали AISI 304, с 2-мя полками, столешница с бортом по 4-м сторонам, на колесах 125 мм, 2 из которых с тормозами Габариты: 600х400х800 мм | арт.325025 |  | Malvestio | шт. | 1 |  |  |
| 109 | Табурет медицинский, мобильный со спинкой | ДМ-5-004-06 |  | Доктор Мебель | шт. | 1 |  |  |
| 145 | Банкетка в стиле модерн Габариты: 800x400x450мм | арт. Б-203 |  | Торговая сеть | шт. | 1 |  |  |
| 146 | Держатель для бумажных полотенец | TORK Xpress |  | Tork, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 149А | Дозатор локтевой для дезинфецирующих средств |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 152 | Зеркало круглое с подстветкой, диаметр 700мм 1Ф; 220 В; 0,1 кВт | Ring |  | Россия | шт. | 1 |  | Подключается к сети через электроввод |
| 155 | Корзина для мусора, офисная, металлическая, без крышки, 15 литров |  |  | Санакс | шт. | 1 |  |  |
| 157 | Лампа настольная 1Ф; 220 В; 0,011 кВт | NL 202 |  | Эра | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 199В | Рулонная штора, 2000х2200 (BLACK AUT) |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 210 | Емкость-контейнер КДС " КРОНТ" для дизенфекции и стерилизации инструмент в объеме 3л |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 2 |  | на планах не указано |
| 240.2 | Универсальный УЗИ сканер премиум класса нового поколения с поддержкой двумерных матричных датчиков и экспертных функций для повышения точности диагностики. РУ-1,8кВА,220В,1Ф.+N+PE | Canon Aplio i800 |  | Toshiba | шт. | 1 | 110 | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В Подключение через ИБП |
| 243 | Комплект для оснащения кабинета УЗИ в составе: |  |  | Торговая сеть, Россия | компл. | 1 |  | на планах не указано |
|  | Аппарат для измерения артериального давления с плечевой манжетой трех размеров, |  |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | Аппарат для измерения артериального давления с плечевой манжетой и курковым клапаном |  |  |  | шт. | 1 |  |  |
| 259 | Вешало для одежды (для пиджаков), напольное, в комплекте с рожком для обуви |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  |  |
| ЛО** | Лампа освещения для кушетки |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  | Учитывается разделом ЭО |
| ШП-1 | Ширма потолочная |  |  | Инд. изготовление | шт. | 1 |  |  |
| Б/Н | Бак для грязного белья |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  |  |
| Б/Н | Источник бесперебойного питания |  |  | APC SMV2000CAI Easy UPS SMV 2000VA | шт. | 1 |  |  |
| Б/Н | Емкость для сбора отходов |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 2 |  |  |
| 2061 | Кабинет нагрузочных проб и ФВД |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Кресло медицинское для персонала на роликовой опоре, механизм - газ/лифт, обивка - кожзаменитель. | ДМ-5-004-04 |  | Доктор Мебель | шт. | 1 |  |  |
| 5 | Бак для мусора с металлическим внутренним ведром, с педалью 12л сталь полированная | Brabantia 123405 |  | Россия | шт. | 1 |  |  |
| 6 | Тумба подвесная под умывальник с 2-мя ящиками, фаянсовая раковина в комплекте, смеситель GROHE Europolis | Dreja.Eco Q 60 белая |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  | Подвод холодной воды D=15 мм, подвод горячей воды D=15 мм, отвод в канализацию D=50 мм |
| 12.3 | Медицинская функционаяльная электрическая кровать на колесах Габариты: 2170x950x1020/960мм 1Ф; 220В; 0,02кВт |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 14 | Облучатель-рециркулятор закрытого типа, бактерицидная эффективность 99%, производительность 100м3/час | Дезар 3 |  | КРОНТ | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 19.5 | Стол врача Габариты: 1200х600х820мм |  |  | Доктор Мебель | шт. | 1 |  |  |
| 19.5Б | Стол под оборудование Габариты: 1200х600х750мм | ДМ-6-006-01 код 2006.37 |  | Доктор Мебель | шт. | 1 |  |  |
| 19.6 | Тумба подкатная Габариты: 400х500х670мм |  |  | Доктор Мебель | шт. | 1 |  |  |
| 21 | Стул для посетителей |  |  | Доктор Мебель | шт. | 2 |  |  |
| 26А | Шкаф одностворчатый. Габариты: 475х400х1950 мм | ДМ-6-001-07 |  | Доктор Мебель | шт. | 2 |  |  |
| 54А | Дозатор локтевой для жидкого мыла |  |  | Tork, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 57 | Моноблок HP EliteOne 800 G6 24 AiO BU -Non-Touch RCTO (i7 10700/16GB/1TB NVMe/Win 10/3Yr wite)+ клавиатура/мышь. 1ф; 220В; 0,3кВт | HP EliteOne 800 |  | Импорт | компл. | 1 |  | Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 63А | Принтер Габариты: 331х215х178 мм 1ф; 220В; 0,32кВт | HP Laser 107w |  | Импорт | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 85А | Рулонная штора, 1200х1800мм (BLACK AUT) | 1200х1800 |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 2 |  |  |
| 104 | Столик манипуляционный мобильный; для инструментов, из нержавеющей стали AISI 304, с 2-мя полками, столешница с бортом по 4-м сторонам, на колесах 125 мм, 2 из которых с тормозами Габариты: 600х400х800 мм | арт.325025 |  | Malvestio | шт. | 1 |  |  |
| 108 | Табурет ассистента поворотный, сиденье - пластик | ДМ-5-004-02 |  | Доктор Мебель | шт. | 1 |  |  |
| 146 | Держатель для бумажных полотенец | TORK Xpress |  | Tork, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 149А | Дозатор локтевой для дезинфецирующих средств |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 152 | Зеркало круглое с подстветкой, диаметр 700мм 1Ф; 220 В; 0,1 кВт | Ring |  | Россия | шт. | 1 |  | Подключается к сети через электроввод |
| 155 | Корзина для мусора, офисная, металлическая, без крышки, 15 литров |  |  | Санакс | шт. | 1 |  |  |
| 157 | Лампа настольная 1Ф; 220 В; 0,011 кВт | NL 202 |  | Эра | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 199В | Рулонная штора, 2000х2200 (BLACK AUT) |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 210 | Емкость-контейнер КДС " КРОНТ" для дизенфекции и стерилизации инструмент в объеме 3л |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 2 |  |  |
| 274 | Компьютерная стресс система Case Premium для проведения проб с физической нагрузкой с включая бегущую дорожку (тредмил) 1ф; 220В; 1,0кВт | Case Premium |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 | 220,0 | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 275 | Велоэргометр (лежачий для стресс-ЭхоКГ) в комплекте стресс системы 1Ф; 220 В; 0,5 кВт | Case Premium |  | Импорт | шт. | 1 | 220,0 | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 195Э | Дефибриллятор наружный 1ф; 220В; 0,2кВт | Zoll R Series |  | ZOLL Medical Corp. США | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 288 | Система для исследования функции внешнего дыхания с кривой поток-объем и определением бронхиального сопротивления «Cпирограф MasterScreen Pneumo» 1ф; 220В; 0,5кВт | MasterScreen Pneumo |  | "Вайэйр Медикал ГмбХ", Германия | компл. | 1 |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| БП-1 | Бодиплетизмограф с ультразвуковым датчиком потока.Измерительная система PowerCube Body, включая BodyBox, - измерительный модуль PowerCube, - клапан с высокоточным ультразвуковым датчиком потока, - программа BodyLiveCal, программа LFХ для Windows 7, - стандартные принадлежности, - тележка с медицинским изолирующим трансформатором Габариты кабины 860х770х1850мм Вес – 150 кг. 1ф; 220В; 1,0кВт | PowerCube Body |  | GANSHORN | компл. | 1 |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| ОК10 | Клапан медицинского газ, подвод кислорода |  |  | Россия | шт. | 1 |  | Подвод кислорода. Учтено в разделе МГ |
| ЛО** | Лампа освещения для кушетки |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  | Учитывается разделом ЭО |
| ШП-1 | Ширма потолочная |  |  | Инд. изготовление | шт. | 1 |  |  |
| Б/Н | Бак для грязного белья |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  |  |
| Б/Н | Система суточного мониторирования АД с 5 носимыми мониторами BPM |  |  | ООО «Петр Телегин», Россия | шт. | 5 |  |  |
| Б/Н | Бифункциональный монитор для суточного мониторирования ЭКГ и АД с 2 носимыми мониторами |  |  | Астрокард (Россия) | шт. | 5 |  |  |
| Б/Н | Аппарат для измерения артериального давления |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  |  |
| Б/Н | Аптечка для оказания неотложной помощи |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  |  |
| Б/Н | Емкость для сбора отходов |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 2 |  |  |
| 2062 | Кабинет ЭКГ |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Кресло медицинское для персонала на роликовой опоре, механизм - газ/лифт, обивка - кожзаменитель. | ДМ-5-004-04 |  | Доктор Мебель | шт. | 1 |  |  |
| 5 | Бак для мусора с металлическим внутренним ведром, с педалью 12л сталь полированная | Brabantia 123405 |  | Россия | шт. | 1 |  |  |
| 6 | Тумба подвесная под умывальник с 2-мя ящиками, фаянсовая раковина в комплекте, смеситель GROHE Europolis | Dreja.Eco Q 60 белая |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  | Подвод холодной воды D=15 мм, подвод горячей воды D=15 мм, отвод в канализацию D=50 мм |
| 12.3 | Медицинская функционаяльная электрическая кровать на колесах Габариты: 2170x950x1020/960мм 1Ф; 220В; 0,02кВт |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 14 | Облучатель-рециркулятор закрытого типа, бактерицидная эффективность 99%, производительность 100м3/час | Дезар 3 |  | КРОНТ | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 19.5 | Стол врача Габариты: 1200х600х820мм |  |  | Доктор Мебель | шт. | 1 |  |  |
| 19.6 | Тумба подкатная Габариты: 400х500х670мм |  |  | Доктор Мебель | шт. | 1 |  |  |
| 21 | Стул для посетителей |  |  | Доктор Мебель | шт. | 1 |  |  |
| 26 | Шкаф двухстворчатый. Габариты: 900х600х1950 мм |  |  | Доктор Мебель | шт. | 2 |  |  |
| 29 | Тележка медицинская с ящиками; нерж.сталь Габариты: 1200хх610х1000мм | арт.325200 |  | Malvestio | шт. | 1 |  |  |
| 54А | Дозатор локтевой для жидкого мыла |  |  | Tork, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 57 | Моноблок HP EliteOne 800 G6 24 AiO BU -Non-Touch RCTO (i7 10700/16GB/1TB NVMe/Win 10/3Yr wite)+ клавиатура/мышь. 1ф; 220В; 0,3кВт | HP EliteOne 800 |  | Импорт | компл. | 1 |  | Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 63А | Принтер Габариты: 331х215х178 мм 1ф; 220В; 0,32кВт | HP Laser 107w |  | Импорт | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 104 | Столик манипуляционный мобильный; для инструментов, из нержавеющей стали AISI 304, с 2-мя полками, столешница с бортом по 4-м сторонам, на колесах 125 мм, 2 из которых с тормозами Габариты: 600х400х800 мм | арт.325025 |  | Malvestio | шт. | 1 |  |  |
| 109 | Табурет медицинский, мобильный со спинкой | ДМ-5-004-06 |  | Доктор Мебель | шт. | 1 |  |  |
| 145 | Банкетка в стиле модерн Габариты: 800x400x450мм | арт. Б-203 |  | Торговая сеть | шт. | 1 |  |  |
| 146 | Держатель для бумажных полотенец | TORK Xpress |  | Tork, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 149А | Дозатор локтевой для дезинфецирующих средств |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 152 | Зеркало круглое с подстветкой, диаметр 700мм 1Ф; 220 В; 0,1 кВт | Ring |  | Россия | шт. | 1 |  | Подключается к сети через электроввод |
| 155 | Корзина для мусора, офисная, металлическая, без крышки, 15 литров |  |  | Санакс | шт. | 1 |  |  |
| 157 | Лампа настольная 1Ф; 220 В; 0,011 кВт | NL 202 |  | Эра | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 195Э | Дефибриллятор наружный 1ф; 220В; 0,2кВт | Zoll R Series |  | ZOLL Medical Corp. США | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 199В | Рулонная штора, 2000х2200 (BLACK AUT) |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 210 | Емкость-контейнер КДС " КРОНТ" для дизенфекции и стерилизации инструмент в объеме 3л |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 2 |  |  |
| 259 | Вешало для одежды (для пиджаков), напольное, в комплекте с рожком для обуви |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 290 | Электрокардиограф 12-канальный карточный в комплектации РУ-0,1кВт,220В,1Ф+N+PE | MAC 2000 |  | GE Healthcare | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| ОК10 | Клапан медицинского газ, подвод кислорода |  |  | Россия | шт. | 1 |  | Подвод кислорода. Учитывается в раделе МГ |
| ЛО** | Лампа освещения для кушетки |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  | Учитывается разделом ЭО |
| ШП-1 | Ширма потолочная |  |  | Инд. изготовление | шт. | 1 |  |  |
| Б/Н | Аппарат для холтеровского мониторирования сердечной деятельности |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  |  |
| Б/Н | Аппарат для суточного мониторирования артериального давления |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  |  |
| Б/Н | Бак для грязного белья |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  |  |
| Б/Н | Система суточного мониторирования АД с 5 носимыми мониторами BPM |  |  | ООО «Петр Телегин», Россия | шт. | 5 |  |  |
| Б/Н | Бифункциональный монитор для суточного мониторирования ЭКГ и АД с 2 носимыми мониторами |  |  | Астрокард (Россия) | шт. | 5 |  |  |
| Б/Н | Емкость для сбора отходов |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 2063 | Кабинет ЭЭГ |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Кресло медицинское для персонала на роликовой опоре, механизм - газ/лифт, обивка - кожзаменитель. | ДМ-5-004-04 |  | Доктор Мебель | шт. | 1 |  |  |
| 5 | Бак для мусора с металлическим внутренним ведром, с педалью 12л сталь полированная | Brabantia 123405 |  | Россия | шт. | 1 |  |  |
| 6 | Тумба подвесная под умывальник с 2-мя ящиками, фаянсовая раковина в комплекте, смеситель GROHE Europolis | Dreja.Eco Q 60 белая |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  | Подвод холодной воды D=15 мм, подвод горячей воды D=15 мм, отвод в канализацию D=50 мм |
| 12 | Кушетка смотровая электрическая 2-х секционная с изменяемой высотой 1Ф; 220В; 0,02кВт | арт.349400 |  | Malvestio | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 14 | Облучатель-рециркулятор закрытого типа, бактерицидная эффективность 99%, производительность 100м3/час | Дезар 3 |  | КРОНТ | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 19.5 | Стол врача Габариты: 1200х600х820мм |  |  | Доктор Мебель | шт. | 1 |  |  |
| 19.6 | Тумба подкатная Габариты: 400х500х670мм |  |  | Доктор Мебель | шт. | 1 |  |  |
| 21 | Стул для посетителей |  |  | Доктор Мебель | шт. | 1 |  |  |
| 26 | Шкаф двухстворчатый. Габариты: 900х600х1950 мм |  |  | Доктор Мебель | шт. | 1 |  |  |
| 54А | Дозатор локтевой для жидкого мыла |  |  | Tork, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 57 | Моноблок HP EliteOne 800 G6 24 AiO BU -Non-Touch RCTO (i7 10700/16GB/1TB NVMe/Win 10/3Yr wite)+ клавиатура/мышь. 1ф; 220В; 0,3кВт | HP EliteOne 800 |  | Импорт | компл. | 1 |  | Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 63А | Принтер Габариты: 331х215х178 мм 1ф; 220В; 0,32кВт | HP Laser 107w |  | Импорт | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 104 | Столик манипуляционный мобильный; для инструментов, из нержавеющей стали AISI 304, с 2-мя полками, столешница с бортом по 4-м сторонам, на колесах 125 мм, 2 из которых с тормозами Габариты: 600х400х800 мм | арт.325025 |  | Malvestio | шт. | 2 |  |  |
| 109 | Табурет медицинский, мобильный со спинкой | ДМ-5-004-06 |  | Доктор Мебель | шт. | 1 |  |  |
| 123 | Холодильник фармацевтический однодверный однокамерный, объем 250 л, 5 съемных полок, 2 выдвижных ящика, габаритные размеры 1300х607х600 мм. Металлическая дверь с изоляцией с замком, внутренняя камера из пластика, хладагент R600a; ручная разморозка, принудительная циркуляция воздуха, микропроцессорный контроль температуры, 1 компрессор; освещение лампой накаливания, цифровой дисплей с отражением температуры, аварийная сигнализация (визуальный и звуковой сигналы) при изменении температуры, автоматическое отключение вентилятора при открывании двери; температура от +2°C до +14°C; источник питания сеть 220 В/50 Гц, потребляемая мощность 200 Вт | HYCD-282 Haier |  | Haier | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 146 | Держатель для бумажных полотенец | TORK Xpress |  | Tork, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 149А | Дозатор локтевой для дезинфецирующих средств |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 152 | Зеркало круглое с подстветкой, диаметр 700мм 1Ф; 220 В; 0,1 кВт | Ring |  | Россия | шт. | 1 |  | Подключается к сети через электроввод |
| 155 | Корзина для мусора, офисная, металлическая, без крышки, 15 литров |  |  | Санакс | шт. | 1 |  |  |
| 157 | Лампа настольная 1Ф; 220 В; 0,011 кВт | NL 202 |  | Эра | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 199В | Рулонная штора, 2000х2200 (BLACK AUT) |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 210 | Емкость-контейнер КДС " КРОНТ" для дизенфекции и стерилизации инструмент в объеме 3л |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 2 |  |  |
| 232.1 | Кресло предназначено для проведения процедур, осмотра и обследования пациентов в учреждениях здравоохранения, подходит для проведения ЭЭГ и ЭХО-ЭГ исследований состояния головного мозга 1Ф; 220 В; 0,2 кВт | арт. 384400 |  | Malvestio | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| Б/Н | Укладка для оказания первичной медико-санитарной помощи взрослым в неотложной форме |  |  | Арисмед, Россия | компл. | 1 |  | на планах не указано |
| 259 | Вешало для одежды (для пиджаков), напольное, в комплекте с рожком для обуви |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 323 | Комплект для оснащения процедурного кабинета (Прил. N2 N 1317н) в составе: |  |  | Торговая сеть, Россия | компл. | 1 |  | на планах не указано |
|  | Термометр медицинский |  |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | Аппарат для измерения артериального давления |  |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | Стетофонендоскоп |  |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | Емкость для сбора отходов |  |  |  | шт. | 2 |  |  |
| В-48Б | Электромиограф портативный с принадлежностями РУ -0,3кВт; 220В; 1Ф.+N+PE | DantecKeypoint Focus |  | NatusManufactoring, Ирландия | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| ЭНЦ | Портативная (переносная) мультифункциональная система ЭЭГ, ВП, ПСГ комплектация стандарт 1Ф; 220 В; 1,0кВт | ВЕ plusPRO |  | EBNeuro, Италия | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| ЛО** | Лампа освещения для кушетки |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  | Учитывается разделом ЭО |
| ШП-1 | Ширма потолочная |  |  | Инд. изготовление | шт. | 1 |  |  |
| Б/Н | Бак для грязного белья |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  |  |
| Б/Н | Укладка экстренной профилактики парентеральных инфекций |  |  | Торговая сеть, Россия | компл. | 1 |  |  |
| Б/Н | Укладка для оказания помощи при анафилактическом шоке |  |  | Торговая сеть, Россия | компл. | 1 |  |  |
| Б/Н | Анти-СПИД укладка |  |  | Торговая сеть, Россия | компл. | 1 |  |  |
| Б/Н | Термометр для холодильника по количеству полок |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 5 |  |  |
| Б/Н | Емкость для сбора отходов |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 2 |  |  |
| 2064 | Кабинет врача отоларинголога с аудиметрической кабиной |  |  |  |  |  |  |  |
| 096А | Рабочая поверхность с ящиками и навесными модулями |  |  | Индивид.изготов | комп. | 1 |  |  |
| 1 | Кресло медицинское для персонала на роликовой опоре, механизм - газ/лифт, обивка - кожзаменитель. | ДМ-5-004-04 |  | Доктор Мебель | шт. | 2 |  |  |
| 5 | Бак для мусора с металлическим внутренним ведром, с педалью 12л сталь полированная | Brabantia 123405 |  | Россия | шт. | 1 |  |  |
| 14 | Облучатель-рециркулятор закрытого типа, бактерицидная эффективность 99%, производительность 100м3/час | Дезар 3 |  | КРОНТ | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 19.5 | Стол врача Габариты: 1200х600х820мм |  |  | Доктор Мебель | шт. | 2 |  |  |
| 19.6 | Тумба подкатная Габариты: 400х500х670мм |  |  | Доктор Мебель | шт. | 2 |  |  |
| 21 | Стул для посетителей |  |  | Доктор Мебель | шт. | 2 |  |  |
| 26А | Шкаф одностворчатый. Габариты: 475х400х1950 мм | ДМ-6-001-07 |  | Доктор Мебель | шт. | 2 |  |  |
| 54А | Дозатор локтевой для жидкого мыла |  |  | Tork, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 57 | Моноблок HP EliteOne 800 G6 24 AiO BU -Non-Touch RCTO (i7 10700/16GB/1TB NVMe/Win 10/3Yr wite)+ клавиатура/мышь. 1ф; 220В; 0,3кВт | HP EliteOne 800 |  | Импорт | компл. | 1 |  | Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 59 | Кресло оторинолагическое для пациента Габариты: 800х650х1380 мм (длина в разложенном виде – 1730 мм) РУ-220В; 1Ф; 2,2 А | Вкомплектес ATMOS S 61 Servant ENT |  | ATMOS | шт. | 1 | 160 | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 61 | ЛОР установка (правое исполнение; комплектация:ЛОР-установка, микроскоп, стул врача, ящик для инструментов). 1ф; 220В; 3,150кВА - модуль Workstation 1ф; 220В; 0,05кВА – микроскоп 1ф; 220В; 0,025кВА – универсальное сетевое зарядное устройство | ATMOS S 61 Servant ENT | - | ATMOS | шт. | 1 | 120 | Подвод холодной воды D=3/4”. Отвод в канализацию D=резьба внешняя 3/4”. Подключается к сети через 2-х полюсные розетки с заземл.контактом 220В. (8 шт.) |
| 63А | Принтер Габариты: 331х215х178 мм 1ф; 220В; 0,32кВт | HP Laser 107w |  | Импорт | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 104 | Столик манипуляционный мобильный; для инструментов, из нержавеющей стали AISI 304, с 2-мя полками, столешница с бортом по 4-м сторонам, на колесах 125 мм, 2 из которых с тормозами Габариты: 600х400х800 мм | арт.325025 |  | Malvestio | шт. | 4 |  |  |
| 109 | Табурет медицинский, мобильный со спинкой | ДМ-5-004-06 |  | Доктор Мебель | шт. | 1 |  |  |
| 113 | Тумба (стол) двухстворчатая с 2 мойками Габариты: 900х600х920мм | ДМ-6-011-05 |  | Доктор Мебель | шт. | 1 |  | Подвод холодной воды D=15; подвод горячей воды D=15; отвод в канализацию D=50 |
| 146 | Держатель для бумажных полотенец | TORK Xpress |  | Tork, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 149А | Дозатор локтевой для дезинфецирующих средств |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 152А | Зеркало прямоугольное |  |  | Россия | шт. | 1 |  |  |
| 155 | Корзина для мусора, офисная, металлическая, без крышки, 15 литров |  |  | Санакс | шт. | 2 |  |  |
| 157 | Лампа настольная 1Ф; 220 В; 0,011 кВт | NL 202 |  | Эра | шт. | 2 |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 162 | Негатоскоп двухкадровый, размеры просмотрового экрана 720х420 мм. Корпус негатоскопа цельнопластмассовый, экран из оргстекла; источник света люминесцентные лампы, неравномерность яркости экрана не более 30%, яркость в центрах полей диагностики Габариты:730х500х130 мм 1Ф; 220 В; 0,1 кВт | НР2-02 |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 168 | ЛОР Видеосистема на приборной стойке для смотрового кабинета с набором для стробоскопии, в составе: Видеосистема компактная эндоскопическая TELE PACK +, с принадлежностями Видеоголовка эндоскопическая Image1 S HX Световод, волоконнооптический, диаметр 3,5 мм, длина 230 см Световод, волоконнооптический, диаметр 2,5 мм, длина 230 см Держатель видеоголовки и бутыли с ирригационной жидкостью Тележка медицинская для Telepack+ (ООО "ФАРМАЦИЯ", Россия) Контактный микрофон с ободом, набор Ножная педаль, управления Оптика Hopkins, телеларингофарингоскоп, 90°, 5,8 мм, 20 см Оптика Hopkins, телеларингоскоп, по BENJAMIN, 70°, 4 мм, 18 см Оптика Hopkins, телеларингофарингоскоп 90°, 10 мм,15 см Рукоятка KARL STORZ, для 8700 CP, 8700 CKA, 8705 CKA и 8700 DKA |  |  | Karl Storz GmbH & Co, Германия | комп. | 1 |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 186 | Планка для полотенец на 4 крючка. Длина 250 мм |  |  | Торговая сеть | шт. | 1 |  |  |
| 199 | Рулонная штора, 2000х2200 |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 2 |  |  |
| 210 | Емкость-контейнер КДС " КРОНТ" для дизенфекции и стерилизации инструмент в объеме 3л |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 3 |  |  |
| 192Ж | Аппарат электрохирургический высокочастотной Габариты: 390х160х442м 1Ф; 220 В; 0,55кВт Вес – 10 кг. | maxium smart C |  | Гебрюдер Мартин ГмбХ & Ко. КГ | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| АК-3 | Клинический высокочастотный аудиометр Габариты: 522х366х980мм РУ-0,2кВт, 220В, 1Ф.+N+PE Вес – 7,9 кг. | AC-40 Interacoustics |  | Дания | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| ИМП | Портативный ручной импедансный аудиометр (тимпанометр/импедансометр) | Otowave 102 |  | Amplivox, Англия | шт. | 1 |  |  |
| 282 | Комплект для оснащения кабинета отоларинголога (Прил. N3 N 905н) в составе: |  |  | Торговая сеть, Россия | компл. | 1 |  | на планах не указано |
|  | Набор инструментов для диагностики и хирургии в оториноларингологии |  |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | Лупа бинокулярная |  |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | Отоскоп, оториноскоп |  |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | Баллон для продувания ушей с запасными оливами |  |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | Воронка Зигля |  |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | Риноскоп, риноларингофиброскоп |  |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | Сканер ультразвуковой для носовых пазух (эхосинускоп) |  |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | Прибор для регистрации отоакустической эмиссии |  |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | Набор камертонов медицинских |  |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | Набор инструментов для удаления инородных тел ЛОР-органов |  |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | Набор для трахеотомии с трахеостомическими трубками |  |  |  | шт. | 1 |  |  |
| 283 | Шумозащитная кабина Габариты: 1424х1220х2317мм РУ-0,2кВт, 220В, 1Ф.+N+PE (освещение) | 401-A-SE IAC |  | Торговая сеть, Россия | компл. | 1 | 890 | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 327 | Кресло вращающееся (Барани) Габариты:660х550х1600(h) Вес – 43 кг. | КВ – 2С | - | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  |  |
| Р-15 | Переговорное устройство, в т.ч: Пульт автоматической полудуплексной связи с микрофоном на гибкой стойке GC-1001D3 Габариты: 180х165х25/40 мм Блок клиента – громкоговоритель WP-03T Габариты: 115х115х55 мм 1Ф; 220 В; ~ 0,01 кВт | Hostcall- RК.02 |  | Импорт | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2-хполюсную розетку с заземл. контактом 220В через блок питания (в комплекте) |
| ШП-1 | Ширма потолочная |  |  | Инд. изготовление | шт. | 1 |  |  |
| ХЛ | Малогабаритный холодильник Габариты:630х554х624 220В, 1Ф, 0.2 кВт | Plus |  | Liebherr | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2-хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| Б/Н | Комплект инструментов ЛОР, в составе: Камертон, С-128, с разновесами Пинцет, по LUCAE, штыкообразный,14.5 см Щипцы KARL STORZ, ушные, 8 см, по HARTMANN Молоток, по COTTLE, длина 18 см Канюля KARL STORZ, отсасывающая BARON, 1 мм Канюля KARL STORZ, отсасывающая по BARON, 1,7 мм Канюля KARL STORZ, отсасывающая трубка по FERGUSON Канюля KARL STORZ, отсасывающая трубка, по FERGUSON, 9 Шр. Ножницы, 10.5 см Ножницы, по WULLSTEIN, загнутые, 14 см Нож, серповидный, по PLESTER, слегка изогнутый, 16 см Кюретка, двойная по HOUSE, 2 х 3,2 мм, 1,6 х 2,6 мм, 15 см Эндоигла, по WULLSTEIN, средний изгиб, 16.5 см Эндоигла, по WULLSTEIN, легкий изгиб, 16.5 см Зеркало, носовое, по HARTMANN, 13 см Зеркало, носовое, по HARTMANN, 13 см Зеркало, носовое Ножницы, RHINOFORCE® II, носовые, 13 см Щипцы KARL STORZ, носовые, по BLAKESLEY, прямые, 2.5 мм, 11 см Щипцы KARL STORZ, носовые, загнутые вверх на 45°, 3,5 мм, 11 см Щипцы KARL STORZ, носовые, по BLAKESLEY, прямые, 11 см, размер 0 Щипцы KARL STORZ, носовые, по BLAKESLEY, 11 см, размер 1 Щипцы KARL STORZ, носовые, по BLAKESLEY, прямые, 11 см, размер 2 Щипцы KARL STORZ, носовые, по BLAKESLEY-WILDE, загнутые вверх на 45°, 11 см, размер 0 Щипцы KARL STORZ, по BRÜNINGS-LUC, 11 см Элеватор, по FREER, двусторонний, 20 см Остеотом, COTTLE крестовидный остеотом, 4 мм Ножницы, по METZENBAUM, 14 см Канюля KARL STORZ, промывающая, гибкая Канюля KARL STORZ, промывающая, гибкая, 3 мм Щипцы KARL STORZ, по OSTRUM, антральные Кюретка, антральная, 19 см Канюля KARL STORZ, отсасывающая трубка по FERGUSON, 10 Шр. Щипцы KARL STORZ, КЕРРИСОНА, 2 мм, 17 см, вверх на 40 Световод, волоконнооптический, диаметр 3,5 мм, длина 230 см Щипцы KARL STORZ, носовые с двойным изгибом по BLAKESLEY-CASTELNUOVO, 25°/45°, 2,5 мм, 13 см Щипцы KARL STORZ, по HEUWIESER, загнутые вверх на 90°, 10 см Щипцы KARL STORZ, по HEUWIESER, загнутые вниз на 115°, 10 см Щипцы KARL STORZ, для лобной пазухи,70°, малый Щипцы RHINOFORCE II, ложкообразные, 80°, 13 см Зонд, двусторонний, для гайморовых пазух, 19 см Канюля KARL STORZ, отсасывающая по FRAZIER, 5 Шр, 10 см Роторасширитель, по DAVIS-MEYER Диссектор, отсасывающий Диссектор, диссектор-ретрактор миндалин, по HURD Щипцы KARL STORZ, по COLVER, длина 19 см Зажим, по MIKULICZ, 20 см Канюля KARL STORZ, отсасывающая трубка YANKAUER, 29 см Чаша медицинская, стальная, 50 мл Щипцы RHINOFORCE II, миниатюрные, носовые, по CASTELNUOVO, 65°, 13 см |  |  | Karl Storz GmbH & Co, Германия | компл. | 1 |  |  |
| Б/Н | Осветитель налобный для видеоголовки, KS70, с LED-источником, белый свет |  |  | Karl Storz GmbH & Co, Германия | шт. | 1 |  |  |
| Б/Н | Термометр для холодильника по количеству полок |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 5 |  |  |
| Б/Н | Электронный гигрометр |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  |  |
| Б/Н | Анти- СПИД укладка |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  |  |
| Б/Н | Укладка для оказания помощи при анафилактическом шоке |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  |  |
| Б/Н | Тонометр |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  |  |
| Б/Н | Ведро для утилизации игл |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 10 |  |  |
| Б/Н | Контейнер КРОНТ для замочки инструменов на 5 л. |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  |  |
| Б/Н | Контейнер КРОНТ для замочки инструменов на 3 л. |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  |  |
| Б/Н | Контейнер КРОНТ для замочки инструменов на 1 л. |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  |  |
| Б/Н | Контейнер для уборки на 1 л. |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  |  |
| Б/Н | Вешалка для халатов |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 2065 | Кабинет Эхо-КГ |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Кресло медицинское для персонала на роликовой опоре, механизм - газ/лифт, обивка - кожзаменитель. | ДМ-5-004-04 |  | Доктор Мебель | шт. | 1 |  |  |
| 5 | Бак для мусора с металлическим внутренним ведром, с педалью 12л сталь полированная | Brabantia 123405 |  | Россия | шт. | 1 |  |  |
| 6 | Тумба подвесная под умывальник с 2-мя ящиками, фаянсовая раковина в комплекте, смеситель GROHE Europolis | Dreja.Eco Q 60 белая |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  | Подвод холодной воды D=15 мм, подвод горячей воды D=15 мм, отвод в канализацию D=50 мм |
| 12.2 | Кушетка для эхокардиографии Габариты: 1900х650х800/1100мм | SO-ZEKA 1065/E |  | AGA , Германия | шт. | 1 |  |  |
| 14 | Облучатель-рециркулятор закрытого типа, бактерицидная эффективность 99%, производительность 100м3/час | Дезар 3 |  | КРОНТ | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 19.5 | Стол врача Габариты: 1200х600х820мм |  |  | Доктор Мебель | шт. | 1 |  |  |
| 19.6 | Тумба подкатная Габариты: 400х500х670мм |  |  | Доктор Мебель | шт. | 1 |  |  |
| 21 | Стул для посетителей |  |  | Доктор Мебель | шт. | 1 |  |  |
| 26А | Шкаф одностворчатый. Габариты: 475х400х1950 мм | ДМ-6-001-07 |  | Доктор Мебель | шт. | 2 |  |  |
| 54А | Дозатор локтевой для жидкого мыла |  |  | Tork, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 57 | Моноблок HP EliteOne 800 G6 24 AiO BU -Non-Touch RCTO (i7 10700/16GB/1TB NVMe/Win 10/3Yr wite)+ клавиатура/мышь. 1ф; 220В; 0,3кВт | HP EliteOne 800 |  | Импорт | компл. | 1 |  | Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 63А | Принтер Габариты: 331х215х178 мм 1ф; 220В; 0,32кВт | HP Laser 107w |  | Импорт | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 104 | Столик манипуляционный мобильный; для инструментов, из нержавеющей стали AISI 304, с 2-мя полками, столешница с бортом по 4-м сторонам, на колесах 125 мм, 2 из которых с тормозами Габариты: 600х400х800 мм | арт.325025 |  | Malvestio | шт. | 1 |  |  |
| 109 | Табурет медицинский, мобильный со спинкой | ДМ-5-004-06 |  | Доктор Мебель | шт. | 1 |  |  |
| 145 | Банкетка в стиле модерн Габариты: 800x400x450мм | арт. Б-203 |  | Торговая сеть | шт. | 1 |  |  |
| 146 | Держатель для бумажных полотенец | TORK Xpress |  | Tork, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 149А | Дозатор локтевой для дезинфецирующих средств |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 152 | Зеркало круглое с подстветкой, диаметр 700мм 1Ф; 220 В; 0,1 кВт | Ring |  | Россия | шт. | 1 |  | Подключается к сети через электроввод |
| 155 | Корзина для мусора, офисная, металлическая, без крышки, 15 литров |  |  | Санакс | шт. | 1 |  |  |
| 157 | Лампа настольная 1Ф; 220 В; 0,011 кВт | NL 202 |  | Эра | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 199В | Рулонная штора, 2000х2200 (BLACK AUT) |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 210 | Емкость-контейнер КДС " КРОНТ" для дизенфекции и стерилизации инструмент в объеме 3л |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 2 |  |  |
| 240.1 | Ультрозвуковая система для четырехмерной 4D-объемной ультразвуковой кардиоваскулярной диагностики экспертного премиум-класса РУ-1,8кВА,220В,1Ф.+N+PE | Vivid E95 | - | GE Healthcare | шт. | 1 | 80 | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 242 | Ультразвуковой сканер портативный для сердечно-сосудистых исследований «VIVID IQ» на тележке и с сумкой (если есть удаленные корпуса) с линейным, конвексным и матричным датчиками. РУ-1,8кВА,220В,1Ф.+N+PE | Vivid IQ |  | GE Healthcare | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 259 | Вешало для одежды (для пиджаков), напольное, в комплекте с рожком для обуви |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  |  |
| ЛО** | Лампа освещения для кушетки |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  | Учитывается разделом ЭО |
| ОК10 | Клапан медицинского газ, подвод кислорода |  |  | Россия | шт. | 1 |  | Подвод кислорода Учитывается в разделе МГ |
| ШП-1 | Ширма потолочная |  |  | Инд. изготовление | шт. | 1 |  |  |
| Б/Н | Бак для грязного белья |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  |  |
| Б/Н | Источник бесперебойного питания |  |  | APC SMV2000CAI Easy UPS SMV 2000VA | шт. | 2 |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| Б/Н | Емкость для сбора отходов |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 2 |  |  |
| 2066 | Коридор |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Бак для мусора с металлическим внутренним ведром, с педалью 12л сталь полированная | Brabantia 123405 |  | Россия | шт. | 1 |  |  |
| 14 | Облучатель-рециркулятор закрытого типа, бактерицидная эффективность 99%, производительность 100м3/час | Дезар 3 |  | КРОНТ | шт. | 2 |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 34 | Пурифайер для проточной воды с ультрафильтрацией. Габариты: 310х360х1190 мм 1Ф; 220 В; 0,3 кВт | V40-U4L Black |  | Ecotronic, Торговая сеть | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В. Подвод холодной воды D=1/2” |
| 72 | Монитор, 55 дюйма, LAN 1Ф; 220 В; 0,25 кВт |  |  | LG | шт. | 2 |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 145 | Банкетка в стиле модерн Габариты: 800x400x450мм | арт. Б-203 |  | Торговая сеть | шт. | 15 |  |  |
| 149СТ | Дозатор для дезинфецирующих средств на стойке (напольный) 1Ф; 220 В; ~ 0,001 кВт |  |  | Торговая сеть | шт. | 2 |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 151Б | Журнальный столик. Габарииты: 600х600х600мм | Verba Home |  | Торговая сеть | шт. | 2 |  |  |
| НС1 | Настенный светильник 1Ф; 220 В; ~ 0,01 кВт |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 4 |  | Подключается к сети через электроввод |
| Б/П | Картина |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 4 |  |  |
| 2067 | Кабинет врача нефролога |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Бак для мусора с металлическим внутренним ведром, с педалью 12л сталь полированная | Brabantia 123405 |  | Россия | шт. | 1 |  |  |
| 6 | Тумба подвесная под умывальник с 2-мя ящиками, фаянсовая раковина в комплекте, смеситель GROHE Europolis | Dreja.Eco Q 60 белая |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  | Подвод холодной воды D=15 мм, подвод горячей воды D=15 мм, отвод в канализацию D=50 мм |
| 7 | Кресло рабочее для персонала на роликовой опоре, механизм - газ/лифт | IQ |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 2 |  |  |
| 12 | Кушетка смотровая электрическая 2-х секционная с изменяемой высотой 1Ф; 220В; 0,02кВт | арт.349400 |  | Malvestio | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 14 | Облучатель-рециркулятор закрытого типа, бактерицидная эффективность 99%, производительность 100м3/час | Дезар 3 |  | КРОНТ | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 19.1 | Стол рабочий, 1200х700х750мм | FLS201 (инд. изг) |  | Юнитекс | шт. | 2 |  |  |
| 19.1А | Тумба подкатная 3 ящика Габариты: 452x474x595 мм | FLS207 |  | Юнитекс | шт. | 2 |  |  |
| 21.1 | Кресло для посетителей | Бюрократ Jons-Low-V |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 2 |  |  |
| 24 | Шкаф комбинированный со стеклянными дверьми в рамке |  |  | Первая мебельная фабрика | шт. | 1 |  |  |
| 47 | Весы электронные напольные медицинские с ростомером 1Ф; 220 В; 0,2 кВт | МИДЛ МП 60 ВДА (10/20; Р) ХМ7(30х40) "Здоровье" |  | «МИДЛ» | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 54А | Дозатор локтевой для жидкого мыла |  |  | Tork, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 57 | Моноблок HP EliteOne 800 G6 24 AiO BU -Non-Touch RCTO (i7 10700/16GB/1TB NVMe/Win 10/3Yr wite)+ клавиатура/мышь. 1ф; 220В; 0,3кВт | HP EliteOne 800 |  | Импорт | компл. | 2 |  | Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 63А | Принтер Габариты: 331х215х178 мм 1ф; 220В; 0,32кВт | HP Laser 107w |  | Импорт | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 104 | Столик манипуляционный мобильный; для инструментов, из нержавеющей стали AISI 304, с 2-мя полками, столешница с бортом по 4-м сторонам, на колесах 125 мм, 2 из которых с тормозами Габариты: 600х400х800 мм | арт.325025 |  | Malvestio | шт. | 1 |  |  |
| 141 | Шкаф общего назначения | FLS329 |  | Юнитекс | шт. | 1 |  |  |
| 146 | Держатель для бумажных полотенец | TORK Xpress |  | Tork, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 149А | Дозатор локтевой для дезинфецирующих средств |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 152 | Зеркало круглое с подстветкой, диаметр 700мм 1Ф; 220 В; 0,1 кВт | Ring |  | Россия | шт. | 1 |  | Подключается к сети через электроввод |
| 155 | Корзина для мусора, офисная, металлическая, без крышки, 15 литров |  |  | Санакс | шт. | 2 |  |  |
| 157 | Лампа настольная 1Ф; 220 В; 0,011 кВт | NL 202 |  | Эра | шт. | 2 |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 162 | Негатоскоп двухкадровый, размеры просмотрового экрана 720х420 мм. Корпус негатоскопа цельнопластмассовый, экран из оргстекла; источник света люминесцентные лампы, неравномерность яркости экрана не более 30%, яркость в центрах полей диагностики Габариты:730х500х130 мм 1Ф; 220 В; 0,1 кВт | НР2-02 |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 199 | Рулонная штора, 2000х2200 |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 2 |  |  |
| 210 | Емкость-контейнер КДС " КРОНТ" для дизенфекции и стерилизации инструмент в объеме 3л |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 2 |  |  |
| 259 | Вешало для одежды (для пиджаков), напольное, в комплекте с рожком для обуви |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  |  |
| ЛО** | Лампа освещения для кушетки |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  | Учитывается разделом ЭО |
| ШП-1 | Ширма потолочная |  |  | Инд. изготовление | шт. | 1 |  |  |
| Б/Н | Стетофонендоскоп |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  |  |
| Б/Н | ПО ведения диспансерной группы и списка больных хронической болезнью почек |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  |  |
| Б/Н | Измеритель артериального давления |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  |  |
| Б/Н | ПО ведения диспансерной группы и списка больных хронической болезнью почек |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  |  |
| Б/Н | Емкость для сбора отходов |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 2 |  |  |
| 2068 | Кабинет врача офтальмолога |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Кресло медицинское для персонала на роликовой опоре, механизм - газ/лифт, обивка - кожзаменитель. | ДМ-5-004-04 |  | Доктор Мебель | шт. | 1 |  |  |
| 5 | Бак для мусора с металлическим внутренним ведром, с педалью 12л сталь полированная | Brabantia 123405 |  | Россия | шт. | 1 |  |  |
| 6 | Тумба подвесная под умывальник с 2-мя ящиками, фаянсовая раковина в комплекте, смеситель GROHE Europolis | Dreja.Eco Q 60 белая |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  | Подвод холодной воды D=15 мм, подвод горячей воды D=15 мм, отвод в канализацию D=50мм |
| 14 | Облучатель-рециркулятор закрытого типа, бактерицидная эффективность 99%, производительность 100м3/час | Дезар 3 |  | КРОНТ | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 19.5 | Стол врача Габариты: 1200х600х820мм |  |  | Доктор Мебель | шт. | 1 |  |  |
| 19.6 | Тумба подкатная Габариты: 400х500х670мм |  |  | Доктор Мебель | шт. | 1 |  |  |
| 21 | Стул для посетителей |  |  | Доктор Мебель | шт. | 1 |  |  |
| 26 | Шкаф двухстворчатый. Габариты: 900х600х1950 мм |  |  | Доктор Мебель | шт. | 1 |  |  |
| 54А | Дозатор локтевой для жидкого мыла |  |  | Tork, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 57 | Моноблок HP EliteOne 800 G6 24 AiO BU -Non-Touch RCTO (i7 10700/16GB/1TB NVMe/Win 10/3Yr wite)+ клавиатура/мышь. 1ф; 220В; 0,3кВт | HP EliteOne 800 |  | Импорт | компл. | 1 |  | Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 63А | Принтер Габариты: 331х215х178 мм 1ф; 220В; 0,32кВт | HP Laser 107w |  | Импорт | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 104 | Столик манипуляционный мобильный; для инструментов, из нержавеющей стали AISI 304, с 2-мя полками, столешница с бортом по 4-м сторонам, на колесах 125 мм, 2 из которых с тормозами Габариты: 600х400х800 мм | арт.325025 |  | Malvestio | шт. | 2 |  |  |
| 108 | Табурет ассистента поворотный, сиденье - пластик | ДМ-5-004-02 |  | Доктор Мебель | шт. | 7 |  |  |
| 146 | Держатель для бумажных полотенец | TORK Xpress |  | Tork, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 149А | Дозатор локтевой для дезинфецирующих средств |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 152 | Зеркало круглое с подстветкой, диаметр 700мм 1Ф; 220 В; 0,1 кВт | Ring |  | Россия | шт. | 1 |  | Подключается к сети через электроввод |
| 155 | Корзина для мусора, офисная, металлическая, без крышки, 15 литров |  |  | Санакс | шт. | 1 |  |  |
| 157 | Лампа настольная 1Ф; 220 В; 0,011 кВт | NL 202 |  | Эра | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 199-Б | Рулонная штора, 2000х2200 блэк-аут |  |  | Индивид. изготовл. | шт. | 1 |  |  |
| 210 | Емкость-контейнер КДС " КРОНТ" для дизенфекции и стерилизации инструмент в объеме 3л |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 4 |  |  |
| 271 | Рабочее место врача офтальмолога с принадлежностями 1Ф; 220 В; 960ВА | Frastema New Omega |  | Frastema, Италия | шт. | 1 | 180 | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 273.3 | Авторефрактокератометр с принадлежностями 1Ф; 220 В; 70ВА | KR-800 |  | Topcon, Япония | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 273.5 | Лампа щелевая офтальмологическая видео модели с плавным изменением увеличения (“Haag-Streit”- тип), со встроенным желтым фильтром, включением от джойстика, изменением яркости и распознаванием правого/левого глаза (компьютер, программа) 1Ф; 220 В; 160ВА | SL-D |  | Topcon, Япония | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 273 | Комплект для оснащения кабинета офтальмолога в составе: |  |  |  | компл. | 1 |  | на планах не указано |
|  | Прибор офтальмологический ультразвуковой диагностический с принадлежностями | MD-1000P |  | MEDA, Китай | шт. | 1 |  |  |
|  | Набор пробных линз (линзы в металлической оправе) (TL-35M (TL301), Rexxam Co., Ltd., Япония), |  |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | Офтальмоскоп со светодиодным освещением, рукоятка со стаканом для подзарядки, кейс жесткий с принадл. | Beta 200 |  | HEINE, Германия | шт. | 1 |  |  |
|  | Универсальная пробная оправа (TF-3 (TF103), Rexxam Co., Ltd., Япония), |  |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | Линза офтальмологическая 1 (V15LC, Volk, США), |  |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | Линза офтальмологическая 2 (V30LC, Volk, США), |  |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | Линза офтальмологическая 3 (V90C, Volk, США), |  |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | Линза офтальмологическая 4 (V78C, Volk, США), |  |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | Гониолинза (V3MIR, Volk, США), |  |  |  | шт. | 1 |  |  |
| 328 | Комплект для оснащения кабинета офтальмолога (прил.№6 902н) в составе: |  |  | Торговая сеть, Россия | компл. | 1 |  |  |
|  | Таблицы для определения цветоощущения |  |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | Набор скиаскопических линеек |  |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | Диафаноскоп |  |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | Автоматический пневмотонометр |  |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | Тонометр аппланационный Маклакова |  |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | Экзофтальмометр |  |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | Бинокулярный офтальмоскоп для обратной офтальмоскопии с налобной фиксацией |  |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | Набор диагностических офтальмологических линз для непрямой офтальмоскопии |  |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | Диагностическая офтальмологическая универсальная трехзеркальная линза для офтальмоскопии Периметр |  |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | Гониоскоп |  |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | Офтальмологический фонарик |  |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | Пинцеты офтальмологические |  |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | Тест-полоски для пробы Ширмера |  |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | Копье |  |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | Набор магнитов |  |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | Набор для промывания слезных путей |  |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | Скальпель микрохирургический |  |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | Ножницы микрохирургические |  |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | Векорасширитель |  |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | Векоподъемник |  |  |  | шт. | 1 |  |  |
| АПЗ | Автоматический проектор знаков 1Ф; 220 В; 80ВА | Smart CP-11 |  | Medizs, Корея | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В на планах не указано |
| И-1А | Экран для проектора знаков Габариты: 375х375 мм РУ-0,02кВт,220В,1Ф+N+PE | Smart CP-11 |  | Medizs, Корея | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| И-29Д | Столик для офтальмологических приборов электроподъемный. Грузоподъемность 60 кг. Габариты: 400х500х600-850 мм 1Ф; 220 В; 0,1кВт Вес – 25 кг. | СП-01-02/2 |  | Красивая планета, Россия | шт. | 5 |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| И-32Г | Тонометр офтальмологический автоматический бесконтактный с принадлежностями 1Ф; 220 В; 70ВА | CT-800 |  | Topcon, Япония | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| РЕФ-4 | Портативный бинокулярный ручной рефрактометр | plusoptiX модель 12 |  | Монолит, Россия | шт. | 1 |  |  |
| ОФ-1 | Аппарат ИК-лазерный для коррекции аккомодационно-рефракционных нарушений зрения со штативом 1Ф; 220 В; 20ВА | МАКДЭЛ-09 |  | ЗАО «МАКДЭЛ-Технологии», Россия" | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| ОФ-2 | Томограф офтальмологический когерентный оптический с принадлежностями: с модулем передней камеры, с усовершентсвованной технологией сканирования, трекингом и принадлежностями, в комплекте с Программное обеспечение АнгиоОСТ с Ангио Аналитикой РУ-0,5кВт,220В,1Ф+N+PE | DRI OCT-Triton |  | Topcon, Япония | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| ОФ-3 | Диоптриметр автоматический с принадлежностями РУ-0,04кВт,220В,1Ф+N+PE | ALMAS FL-8600Р |  | ООО "Алмас-Сервис", Китай | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| ОФ-4 | Ультразвуковой офтальмологический А/B сканнер премиум-класса с принадлежностями и тележкой РУ-0,5кВт,220В,1Ф+N+PE | AVISO |  | Quantel Medical, Франция | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| ФОР | Фороптор автоматический с принадлежностями 1Ф; 220 В; 145ВА | HDR7000 |  | Huvitz, Корея | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| Б/Н | Укладка экстренной профилактики парентеральных инфекций |  |  | Торговая сеть, Россия | компл. | 1 |  |  |
| Б/Н | Укладка для оказания помощи при анафилактическом шоке |  |  | Торговая сеть, Россия | компл. | 1 |  |  |
| Б/Н | Анти-СПИД укладка |  |  | Торговая сеть, Россия | компл. | 1 |  |  |
| Б/Н | Тонометр для измерения артериального давления |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  |  |
| Б/Н | Емкость для сбора отходов |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 2 |  |  |
| 2069 | Кабинет врача офтальмолога |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Кресло медицинское для персонала на роликовой опоре, механизм - газ/лифт, обивка - кожзаменитель. | ДМ-5-004-04 |  | Доктор Мебель | шт. | 1 |  |  |
| 5 | Бак для мусора с металлическим внутренним ведром, с педалью 12л сталь полированная | Brabantia 123405 |  | Россия | шт. | 1 |  |  |
| 6 | Тумба подвесная под умывальник с 2-мя ящиками, фаянсовая раковина в комплекте, смеситель GROHE Europolis | Dreja.Eco Q 60 белая |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  | Подвод холодной воды D=15 мм, подвод горячей воды D=15 мм, отвод в канализацию D=50 мм |
| 14 | Облучатель-рециркулятор закрытого типа, бактерицидная эффективность 99%, производительность 100м3/час | Дезар 3 |  | КРОНТ | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 19.5 | Стол врача Габариты: 1200х600х820мм |  |  | Доктор Мебель | шт. | 1 |  |  |
| 19.6 | Тумба подкатная Габариты: 400х500х670мм |  |  | Доктор Мебель | шт. | 1 |  |  |
| 21 | Стул для посетителей |  |  | Доктор Мебель | шт. | 1 |  |  |
| 26 | Шкаф двухстворчатый. Габариты: 900х600х1950 мм |  |  | Доктор Мебель | шт. | 1 |  |  |
| 29 | Тележка медицинская с ящиками; нерж.сталь Габариты: 1200хх610х1000мм | арт.325200 |  | Malvestio | шт. | 1 |  |  |
| 54А | Дозатор локтевой для жидкого мыла |  |  | Tork, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 57 | Моноблок HP EliteOne 800 G6 24 AiO BU -Non-Touch RCTO (i7 10700/16GB/1TB NVMe/Win 10/3Yr wite)+ клавиатура/мышь. 1ф; 220В; 0,3кВт | HP EliteOne 800 |  | Импорт | компл. | 1 |  | Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 63А | Принтер Габариты: 331х215х178 мм 1ф; 220В; 0,32кВт | HP Laser 107w |  | Импорт | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 104 | Столик манипуляционный мобильный; для инструментов, из нержавеющей стали AISI 304, с 2-мя полками, столешница с бортом по 4-м сторонам, на колесах 125 мм, 2 из которых с тормозами Габариты: 600х400х800 мм | арт.325025 |  | Malvestio | шт. | 2 |  |  |
| 108 | Табурет ассистента поворотный, сиденье - пластик | ДМ-5-004-02 |  | Доктор Мебель | шт. | 4 |  |  |
| 123 | Холодильник фармацевтический однодверный однокамерный, объем 250 л, 5 съемных полок, 2 выдвижных ящика, габаритные размеры 1300х607х600 мм. Металлическая дверь с изоляцией с замком, внутренняя камера из пластика, хладагент R600a; ручная разморозка, принудительная циркуляция воздуха, микропроцессорный контроль температуры, 1 компрессор; освещение лампой накаливания, цифровой дисплей с отражением температуры, аварийная сигнализация (визуальный и звуковой сигналы) при изменении температуры, автоматическое отключение вентилятора при открывании двери; температура от +2°C до +14°C; источник питания сеть 220 В/50 Гц, потребляемая мощность 200 Вт | HYCD-282 Haier |  | Haier | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 146 | Держатель для бумажных полотенец | TORK Xpress |  | Tork, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 149А | Дозатор локтевой для дезинфецирующих средств |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 152 | Зеркало круглое с подстветкой, диаметр 700мм 1Ф; 220 В; 0,1 кВт | Ring |  | Россия | шт. | 1 |  | Подключается к сети через электроввод |
| 155 | Корзина для мусора, офисная, металлическая, без крышки, 15 литров |  |  | Санакс | шт. | 1 |  |  |
| 157 | Лампа настольная 1Ф; 220 В; 0,011 кВт | NL 202 |  | Эра | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 199-Б | Рулонная штора, 2000х2200 блэк-аут |  |  | Индивид. изготовл. | шт. | 2 |  |  |
| 210 | Емкость-контейнер КДС " КРОНТ" для дизенфекции и стерилизации инструмент в объеме 3л |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 4 |  |  |
| 271 | Рабочее место врача офтальмолога с принадлежностями 1Ф; 220 В; 960ВА | Frastema New Omega |  | Frastema, Италия | шт. | 1 | 180 | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| АПЗ | Автоматический проектор знаков 1Ф; 220 В; 80ВА | Smart CP-11 |  | Medizs, Корея | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В на планах не указано |
| И-1А | Экран для проектора знаков Габариты: 375х375 мм РУ-0,02кВт,220В,1Ф+N+PE | Smart CP-11 |  | Medizs, Корея | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| И-29Д | Столик для офтальмологических приборов электроподъемный. Грузоподъемность 60 кг. Габариты: 400х500х600-850 мм 1Ф; 220 В; 0,1кВт Вес – 25 кг. | СП-01-02/2 |  | Красивая планета, Россия | шт. | 3 |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| И-32Г | Тонометр офтальмологический автоматический бесконтактный с принадлежностями 1Ф; 220 В; 70ВА | CT-800 |  | Topcon, Япония | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| РЕФ-4 | Портативный бинокулярный ручной рефрактометр | plusoptiX модель 12 |  | Монолит, Россия | шт. | 1 |  |  |
| ОФ-3 | Диоптриметр автоматический с принадлежностями РУ-0,04кВт,220В,1Ф+N+PE | ALMAS FL-8600Р |  | ООО "Алмас-Сервис", Китай | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| ОФ-4 | Ультразвуковой офтальмологический А/B сканнер премиум-класса с принадлежностями и тележкой РУ-0,5кВт,220В,1Ф+N+PE | AVISO |  | Quantel Medical, Франция | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| ФОР | Фороптор автоматический с принадлежностями 1Ф; 220 В; 145ВА | HDR7000 |  | Huvitz, Корея | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 273.3 | Авторефрактокератометр с принадлежностями 1Ф; 220 В; 70ВА | KR-800 |  | Topcon, Япония | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 273.5 | Лампа щелевая офтальмологическая видео модели с плавным изменением увеличения (“Haag-Streit”- тип), со встроенным желтым фильтром, включением от джойстика, изменением яркости и распознаванием правого/левого глаза (компьютер, программа) 1Ф; 220 В; 160ВА | SL-D |  | Topcon, Япония | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 273 | Комплект для оснащения кабинета офтальмолога в составе: |  |  |  | компл. | 1 |  | на планах не указано |
|  | Прибор офтальмологический ультразвуковой диагностический с принадлежностями | MD-1000P |  | MEDA, Китай | шт. | 1 |  |  |
|  | Набор пробных линз (линзы в металлической оправе) (TL-35M (TL301), Rexxam Co., Ltd., Япония), |  |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | Офтальмоскоп со светодиодным освещением, рукоятка со стаканом для подзарядки, кейс жесткий с принадл. | Beta 200 |  | HEINE, Германия | шт. | 1 |  |  |
|  | Универсальная пробная оправа (TF-3 (TF103), Rexxam Co., Ltd., Япония), |  |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | Линза офтальмологическая 1 (V15LC, Volk, США), |  |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | Линза офтальмологическая 2 (V30LC, Volk, США), |  |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | Линза офтальмологическая 3 (V90C, Volk, США), |  |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | Линза офтальмологическая 4 (V78C, Volk, США), |  |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | Гониолинза (V3MIR, Volk, США), |  |  |  | шт. | 1 |  |  |
| 328 | Комплект для оснащения кабинета офтальмолога (прил.№6 902н) в составе: |  |  | Торговая сеть, Россия | компл. | 1 |  | на планах не указано |
|  | Таблицы для определения цветоощущения |  |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | Набор скиаскопических линеек |  |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | Диафаноскоп |  |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | Автоматический пневмотонометр |  |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | Тонометр аппланационный Маклакова |  |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | Экзофтальмометр |  |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | Бинокулярный офтальмоскоп для обратной офтальмоскопии с налобной фиксацией |  |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | Набор диагностических офтальмологических линз для непрямой офтальмоскопии |  |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | Диагностическая офтальмологическая универсальная трехзеркальная линза для офтальмоскопии Периметр |  |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | Гониоскоп |  |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | Офтальмологический фонарик |  |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | Пинцеты офтальмологические |  |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | Тест-полоски для пробы Ширмера |  |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | Копье |  |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | Набор магнитов |  |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | Набор для промывания слезных путей |  |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | Скальпель микрохирургический |  |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | Ножницы микрохирургические |  |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | Векорасширитель |  |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | Векоподъемник |  |  |  | шт. | 1 |  |  |
| Б/Н | Укладка экстренной профилактики парентеральных инфекций |  |  | Торговая сеть, Россия | компл. | 1 |  |  |
| Б/Н | Укладка для оказания помощи при анафилактическом шоке |  |  | Торговая сеть, Россия | компл. | 1 |  |  |
| Б/Н | Анти-СПИД укладка |  |  | Торговая сеть, Россия | компл. | 1 |  |  |
| Б/Н | Термометр для холодильника по количеству полок |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 5 |  |  |
| Б/Н | Тонометр для измерения артериального давления |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  |  |
| Б/Н | Емкость для сбора отходов |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 2 |  |  |
| 2069а | Темная комната |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Бак для мусора с металлическим внутренним ведром, с педалью 12л сталь полированная | Brabantia 123405 |  | Россия | шт. | 1 |  |  |
| 14 | Облучатель-рециркулятор закрытого типа, бактерицидная эффективность 99%, производительность 100м3/час | Дезар 3 |  | КРОНТ | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 108 | Табурет ассистента поворотный, сиденье - пластик | ДМ-5-004-02 |  | Доктор Мебель | шт. | 4 |  |  |
| 149А | Дозатор локтевой для дезинфецирующих средств |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  |  |
| И-29Д | Столик для офтальмологических приборов электроподъемный. Грузоподъемность 60 кг. Габариты: 400х500х600-850 мм 1Ф; 220 В; 0,1кВт Вес – 25 кг. | СП-01-02/2 |  | Красивая планета, Россия | шт. | 2 |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| И-17В | Автоматический периметр РУ-0,3кВт,220В,1Ф+N+PE | "Centerfield 2" |  | Oculus, Германия | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| ОФ-2 | Томограф офтальмологический когерентный оптический с принадлежностями: с модулем передней камеры, с усовершентсвованной технологией сканирования, трекингом и принадлежностями, в комплекте с Программное обеспечение АнгиоОСТ с Ангио Аналитикой РУ-0,5кВт,220В,1Ф+N+PE | DRI OCT-Triton |  | Topcon, Япония | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 2070 | Кабинет врача эндокринолога |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Бак для мусора с металлическим внутренним ведром, с педалью 12л сталь полированная | Brabantia 123405 |  | Россия | шт. | 1 |  |  |
| 6 | Тумба подвесная под умывальник с 2-мя ящиками, фаянсовая раковина в комплекте, смеситель GROHE Europolis | Dreja.Eco Q 60 белая |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  | Подвод холодной воды D=15 мм, подвод горячей воды D=15 мм, отвод в канализацию D=50 мм |
| 7 | Кресло рабочее для персонала на роликовой опоре, механизм - газ/лифт | IQ |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 2 |  |  |
| 12 | Кушетка смотровая электрическая 2-х секционная с изменяемой высотой 1Ф; 220В; 0,02кВт | арт.349400 |  | Malvestio | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 14 | Облучатель-рециркулятор закрытого типа, бактерицидная эффективность 99%, производительность 100м3/час | Дезар 3 |  | КРОНТ | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 19.1 | Стол рабочий, 1200х700х750мм | FLS201 (инд. изг) |  | Юнитекс | шт. | 2 |  |  |
| 19.1А | Тумба подкатная 3 ящика Габариты: 452x474x595 мм | FLS207 |  | Юнитекс | шт. | 2 |  |  |
| 21.1 | Кресло для посетителей | Бюрократ Jons-Low-V |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 2 |  |  |
| 24 | Шкаф комбинированный со стеклянными дверьми в рамке |  |  | Первая мебельная фабрика | шт. | 1 |  |  |
| 47 | Весы электронные напольные медицинские с ростомером 1Ф; 220 В; 0,2 кВт | МИДЛ МП 60 ВДА (10/20; Р) ХМ7(30х40) "Здоровье" |  | «МИДЛ» | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 54А | Дозатор локтевой для жидкого мыла |  |  | Tork, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 57 | Моноблок HP EliteOne 800 G6 24 AiO BU -Non-Touch RCTO (i7 10700/16GB/1TB NVMe/Win 10/3Yr wite)+ клавиатура/мышь. 1ф; 220В; 0,3кВт | HP EliteOne 800 |  | Импорт | компл. | 2 |  | Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 63А | Принтер Габариты: 331х215х178 мм 1ф; 220В; 0,32кВт | HP Laser 107w |  | Импорт | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. онтактом 220 В |
| 104 | Столик манипуляционный мобильный; для инструментов, из нержавеющей стали AISI 304, с 2-мя полками, столешница с бортом по 4-м сторонам, на колесах 125 мм, 2 из которых с тормозами Габариты: 600х400х800 мм | арт.325025 |  | Malvestio | шт. | 1 |  |  |
| 146 | Держатель для бумажных полотенец | TORK Xpress |  | Tork, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 149А | Дозатор локтевой для дезинфецирующих средств |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 152 | Зеркало круглое с подстветкой, диаметр 700мм 1Ф; 220 В; 0,1 кВт | Ring |  | Россия | шт. | 1 |  | Подключается к сети через электроввод |
| 155 | Корзина для мусора, офисная, металлическая, без крышки, 15 литров |  |  | Санакс | шт. | 2 |  |  |
| 157 | Лампа настольная 1Ф; 220 В; 0,011 кВт | NL 202 |  | Эра | шт. | 2 |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 199 | Рулонная штора, 2000х2200 |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 210 | Емкость-контейнер КДС " КРОНТ" для дизенфекции и стерилизации инструмент в объеме 3л |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 2 |  |  |
| 259 | Вешало для одежды (для пиджаков), напольное, в комплекте с рожком для обуви |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 281 | Комплект для оснащения кабинета эндокринолога (Прил. N3 N 899н) в составе: |  |  | Торговая сеть, Россия | компл. | 1 |  | на планах не указано |
|  | Сантиметровая лента |  |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | Тонометр для измерения артериального давления |  |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | Неврологический набор для диагностики диабетической нейропатии (монофиламент 10 г, градуированный камертон, неврологический молоточек) |  |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | Глюкометр |  |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | Тест-полоски для глюкометра (компл. из 100 шт.) |  |  |  | шт. | 1 |  |  |
| ЛО** | Лампа освещения для кушетки |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  | Учитывается разделом ЭО |
| ШП-1 | Ширма потолочная |  |  | Инд. изготовление | шт. | 1 |  |  |
| 2072 | Кладовая расходных материалов |  |  |  |  |  |  |  |
| 235 | Стеллаж разборный, 1000х500х1800 |  |  | Меделия | шт. | 6 |  |  |
| ВШ | Встроенный шкаф. Габариты: 3800х450х3000 ммм |  |  | Индивидуальное изготовление | шт. | 1 |  |  |
| ВШ | Встроенный шкаф угловой. Габариты: 4200/4900х600х3000 ммм |  |  | Индивидуальное изготовление | шт. | 1 |  |  |
| ТМЕД | Тележка медицинская Габариты: 865х510х955 см | Med-Mos С4 (ТМ-018АН-00) |  | Россия | шт. | 1 |  |  |
| Б/Н | термометр комнатный |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  |  |
| Б/Н | Электронный гигрометр |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  |  |
| Б/П | Стремянка |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 2090 | Ожидальная |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Облучатель-рециркулятор закрытого типа, бактерицидная эффективность 99%, производительность 100м3/час | Дезар 3 |  | КРОНТ | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 72 | Монитор, 55 дюйма, LAN 1Ф; 220 В; 0,25 кВт |  |  | LG | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 156 | Диван Габариты: 830x820x830мм |  |  | Торговая сеть | шт. | 2 |  |  |
| 145 | Банкетка в стиле модерн Габариты: 800x400x450мм | арт. Б-203 |  | Торговая сеть | шт. | 1 |  |  |
| 2091 | Кабинет врача кардиолога |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Бак для мусора с металлическим внутренним ведром, с педалью 12л сталь полированная | Brabantia 123405 |  | Россия | шт. | 1 |  |  |
| 6 | Тумба подвесная под умывальник с 2-мя ящиками, фаянсовая раковина в комплекте, смеситель GROHE Europolis | Dreja.Eco Q 60 белая |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  | Подвод холодной воды D=15 мм, подвод горячей воды D=15 мм, отвод в канализацию D=50мм |
| 7 | Кресло рабочее для персонала на роликовой опоре, механизм - газ/лифт | IQ |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 2 |  |  |
| 12 | Кушетка смотровая электрическая 2-х секционная с изменяемой высотой 1Ф; 220В; 0,02кВт | арт.349400 |  | Malvestio | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 14 | Облучатель-рециркулятор закрытого типа, бактерицидная эффективность 99%, производительность 100м3/час | Дезар 3 |  | КРОНТ | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 19.1 | Стол рабочий, 1200х700х750мм | FLS201 (инд. изг) |  | Юнитекс | шт. | 2 |  |  |
| 19.1А | Тумба подкатная 3 ящика Габариты: 452x474x595 мм | FLS207 |  | Юнитекс | шт. | 2 |  |  |
| 21.1 | Кресло для посетителей | Бюрократ Jons-Low-V |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 2 |  |  |
| 24 | Шкаф комбинированный со стеклянными дверьми в рамке |  |  | Первая мебельная фабрика | шт. | 1 |  |  |
| 47 | Весы электронные напольные медицинские с ростомером 1Ф; 220 В; 0,2 кВт | МИДЛ МП 60 ВДА (10/20; Р) ХМ7(30х40) "Здоровье" |  | «МИДЛ» | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 54А | Дозатор локтевой для жидкого мыла |  |  | Tork, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 57 | Моноблок HP EliteOne 800 G6 24 AiO BU -Non-Touch RCTO (i7 10700/16GB/1TB NVMe/Win 10/3Yr wite)+ клавиатура/мышь. 1ф; 220В; 0,3кВт | HP EliteOne 800 |  | Импорт | компл. | 2 |  | Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 63А | Принтер Габариты: 331х215х178 мм 1ф; 220В; 0,32кВт | HP Laser 107w |  | Импорт | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 104 | Столик манипуляционный мобильный; для инструментов, из нержавеющей стали AISI 304, с 2-мя полками, столешница с бортом по 4-м сторонам, на колесах 125 мм, 2 из которых с тормозами Габариты: 600х400х800 мм | арт.325025 |  | Malvestio | шт. | 1 |  |  |
| 146 | Держатель для бумажных полотенец | TORK Xpress |  | Tork, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 149А | Дозатор локтевой для дезинфецирующих средств |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 152 | Зеркало круглое с подстветкой, диаметр 700мм 1Ф; 220 В; 0,1 кВт | Ring |  | Россия | шт. | 1 |  | Подключается к сети через электроввод |
| 155 | Корзина для мусора, офисная, металлическая, без крышки, 15 литров |  |  | Санакс | шт. | 2 |  |  |
| 157 | Лампа настольная 1Ф; 220 В; 0,011 кВт | NL 202 |  | Эра | шт. | 2 |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 199 | Рулонная штора, 2000х2200 |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 210 | Емкость-контейнер КДС " КРОНТ" для дизенфекции и стерилизации инструмент в объеме 3л |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 2 |  |  |
| 259 | Вешало для одежды (для пиджаков), напольное, в комплекте с рожком для обуви |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 278 | Комплект для оснащения кабинета кардиолога (Прил. N3 N 918н) в составе : |  |  | Торговая сеть, Россия | компл. | 1 |  |  |
|  | Тонометр для измерения артериального давления на периферических артериях |  |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | Фонендоскоп |  |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | Секундомер |  |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | Термометр медицинский |  |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | Лента сантиметровая |  |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | Разовый шпатель |  |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | Аппарат для экспресс определения международного нормализованного отношения портативный |  |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | Экспресс анализатор кардиомаркеров портативный |  |  |  | шт. | 1 |  |  |
| ЛО** | Лампа освещения для кушетки |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  | Учитывается разделом ЭО |
| ШП-1 | Ширма потолочная |  |  | Инд. изготовление | шт. | 1 |  |  |
| 2092 | Уборная для персонала |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Бак для мусора с металлическим внутренним ведром, с педалью 12л сталь полированная | Brabantia 123405 |  | Россия | шт. | 1 |  |  |
| 5.1 | Урна для бумажных полотенец, 30 л Габариты: 355х170х460мм |  |  | Россия | шт. | 1 |  |  |
| 54А | Дозатор локтевой для жидкого мыла |  |  | Tork, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 146 | Держатель для бумажных полотенец | TORK Xpress |  | Tork, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 147 | Диспенсер для туалетной бумаги в мини-рулонах белый | Tork SmartOne |  | Tork, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 149А | Дозатор локтевой для дезинфецирующих средств |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 150 | Ерш для унитаза с колбой (подставкой) |  |  | Tork, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 152 | Зеркало круглое с подстветкой, диаметр 700мм 1Ф; 220 В; 0,1 кВт | Ring |  | Россия | шт. | 1 |  | Подключается к сети через электроввод |
| 186 | Планка для полотенец на 4 крючка. Длина 250 мм |  |  | Торговая сеть | шт. | 1 |  |  |
| 209 | Электросушитель для рук погружной Габариты: 300х220х690 мм 1ф; 1,9кВт, 220В | BXG-JET 7000C |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  | Подключается к сети через электроввод |
| Б/Н* | Гигиенический душ со встраиваемым смесителем | ALMA Benito AL-859-01 |  | ALMA | шт. | 1 |  | Подвод холодной воды D=15мм; подвод горячей воды D=15мм |
| 2093 | Уборная для посетителей |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Бак для мусора с металлическим внутренним ведром, с педалью 12л сталь полированная | Brabantia 123405 |  | Россия | шт. | 1 |  |  |
| 5.1 | Урна для бумажных полотенец, 30 л Габариты: 355х170х460мм |  |  | Россия | шт. | 1 |  |  |
| 54 | Дозатор бесконтактный для жидкого мыла, с замком, объем 0,8 л. 1Ф; 220 В; ~ 0,001 кВт |  |  | Торговая сеть | шт. | 1 |  | Подключается к сети через электроввод |
| 146 | Держатель для бумажных полотенец | TORK Xpress |  | Tork, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 146.1 | Диспенсер для бумажных покрытий на унитаз |  |  | Tork, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 147 | Диспенсер для туалетной бумаги в мини-рулонах белый | Tork SmartOne |  | Tork, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 149 | Дозатор бесконтактный для дезинфицирующих средств 1Ф; 220 В; ~ 0,001 кВт |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  | Подключается к сети через электроввод |
| 150 | Ерш для унитаза с колбой (подставкой) |  |  | Tork, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 152 | Зеркало круглое с подстветкой, диаметр 700мм 1Ф; 220 В; 0,1 кВт | Ring |  | Россия | шт. | 1 |  | Подключается к сети через электроввод |
| 186 | Планка для полотенец на 4 крючка. Длина 250 мм |  |  | Торговая сеть | шт. | 1 |  |  |
| 209 | Электросушитель для рук погружной Габариты: 300х220х690 мм 1ф; 1,9кВт, 220В | BXG-JET 7000C |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  | Подключается к сети через электроввод |
| Б/Н* | Гигиенический душ со встраиваемым смесителем | ALMA Benito AL-859-01 |  | ALMA | шт. | 1 |  | Подвод холодной воды D=15мм; подвод горячей воды D=15мм |
| 2094 | Уборная для посетителей |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Бак для мусора с металлическим внутренним ведром, с педалью 12л сталь полированная | Brabantia 123405 |  | Россия | шт. | 1 |  |  |
| 5.1 | Урна для бумажных полотенец, 30 л Габариты: 355х170х460мм |  |  | Россия | шт. | 1 |  |  |
| 54 | Дозатор бесконтактный для жидкого мыла, с замком, объем 0,8 л. 1Ф; 220 В; ~ 0,001 кВт |  |  | Торговая сеть | шт. | 1 |  | Подключается к сети через электроввод |
| 146 | Держатель для бумажных полотенец | TORK Xpress |  | Tork, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 146.1 | Диспенсер для бумажных покрытий на унитаз |  |  | Tork, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 147 | Диспенсер для туалетной бумаги в мини-рулонах белый | Tork SmartOne |  | Tork, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 149 | Дозатор бесконтактный для дезинфицирующих средств 1Ф; 220 В; ~ 0,001 кВт |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  | Подключается к сети через электроввод |
| 150 | Ерш для унитаза с колбой (подставкой) |  |  | Tork, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 152 | Зеркало круглое с подстветкой, диаметр 700мм 1Ф; 220 В; 0,1 кВт | Ring |  | Россия | шт. | 1 |  | Подключается к сети через электроввод |
| 186 | Планка для полотенец на 4 крючка. Длина 250 мм |  |  | Торговая сеть | шт. | 1 |  |  |
| 209 | Электросушитель для рук погружной Габариты: 300х220х690 мм 1ф; 1,9кВт, 220В | BXG-JET 7000C |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  | Подключается к сети через электроввод |
| Б/Н* | Гигиенический душ со встраиваемым смесителем | ALMA Benito AL-859-01 |  | ALMA | шт. | 1 |  | Подвод холодной воды D=15мм; подвод горячей воды D=15мм |
| 2096 | Кабинет врача аллерголога |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Кресло медицинское для персонала на роликовой опоре, механизм - газ/лифт, обивка - кожзаменитель. | ДМ-5-004-04 |  | Доктор Мебель | шт. | 1 |  |  |
| 5 | Бак для мусора с металлическим внутренним ведром, с педалью 12л сталь полированная | Brabantia 123405 |  | Россия | шт. | 1 |  |  |
| 6 | Тумба подвесная под умывальник с 2-мя ящиками, фаянсовая раковина в комплекте, смеситель GROHE Europolis | Dreja.Eco Q 60 белая |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  | Подвод холодной воды D=15 мм, подвод горячей воды D=15 мм, отвод в канализацию D=50 мм |
| 12 | Кушетка смотровая электрическая 2-х секционная с изменяемой высотой 1Ф; 220В; 0,02кВт | арт.349400 |  | Malvestio | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 14 | Облучатель-рециркулятор закрытого типа, бактерицидная эффективность 99%, производительность 100м3/час | Дезар 3 |  | КРОНТ | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 19.5 | Стол врача Габариты: 1200х600х820мм |  |  | Доктор Мебель | шт. | 1 |  |  |
| 19.6 | Тумба подкатная Габариты: 400х500х670мм |  |  | Доктор Мебель | шт. | 1 |  |  |
| 21 | Стул для посетителей |  |  | Доктор Мебель | шт. | 1 |  |  |
| 54А | Дозатор локтевой для жидкого мыла |  |  | Tork, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 57 | Моноблок HP EliteOne 800 G6 24 AiO BU -Non-Touch RCTO (i7 10700/16GB/1TB NVMe/Win 10/3Yr wite)+ клавиатура/мышь. 1ф; 220В; 0,3кВт | HP EliteOne 800 |  | Импорт | компл. | 1 |  | Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 63 | Лазерное многофункциональное устройство. Габариты: 420х390х320 мм 1ф; 220В; 0,51кВт | HPLaserJetProMFPM428fdn |  | Импорт | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 104 | Столик манипуляционный мобильный; для инструментов, из нержавеющей стали AISI 304, с 2-мя полками, столешница с бортом по 4-м сторонам, на колесах 125 мм, 2 из которых с тормозами Габариты: 600х400х800 мм | арт.325025 |  | Malvestio | шт. | 1 |  |  |
| 146 | Держатель для бумажных полотенец | TORK Xpress |  | Tork, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 149А | Дозатор локтевой для дезинфецирующих средств |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 152 | Зеркало круглое с подстветкой, диаметр 700мм 1Ф; 220 В; 0,1 кВт | Ring |  | Россия | шт. | 1 |  | Подключается к сети через электроввод |
| 155 | Корзина для мусора, офисная, металлическая, без крышки, 15 литров |  |  | Санакс | шт. | 1 |  |  |
| 157 | Лампа настольная 1Ф; 220 В; 0,011 кВт | NL 202 |  | Эра | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 199 | Рулонная штора, 2000х2200 |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 226 | Комплект для оснащения кабинета врача-аллерголога (Прил. N3 N 606н) в составе: |  |  | Торговая сеть, Россия | компл. | 1 |  | на планах не указано |
|  | Аппарат для искусственной вентиляции легких (портативный) |  |  |  | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
|  | Небулайзер |  |  |  | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
|  | Пикфлоуметр |  |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | Инфузомат | BeneFusion SP5 |  | Mindray, Китай | шт. | 1 |  |  |
|  | Аллергены для диагностики и лечения, разводящая жидкость для аллергенов, тест-контрольная жидкость, раствор гистамина |  |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | Набор для оказания неотложной помощи больным при анафилактическом шоке (противошоковый набор) |  |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | Аппарат для измерения артериального давления с детскими манжетами |  |  |  | шт. | 1 |  |  |
| 210 | Емкость-контейнер КДС " КРОНТ" для дизенфекции и стерилизации инструмент в объеме 3л |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 2 |  |  |
| 259 | Вешало для одежды (для пиджаков), напольное, в комплекте с рожком для обуви |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  |  |
| СПИР-1 | Спирогаф 1Ф; 220 В; 28ВА | SpiroScout |  | Schiller | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| ЛО** | Лампа освещения для кушетки |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  | Учитывается разделом ЭО |
| ШП-1 | Ширма потолочная |  |  | Инд. изготовление | шт. | 1 |  |  |
| Б/Н | Емкость для сбора отходов |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 2 |  |  |
| 2097 | Кабинет врача невролога |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Бак для мусора с металлическим внутренним ведром, с педалью 12л сталь полированная | Brabantia 123405 |  | Россия | шт. | 1 |  |  |
| 6 | Тумба подвесная под умывальник с 2-мя ящиками, фаянсовая раковина в комплекте, смеситель GROHE Europolis | Dreja.Eco Q 60 белая |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  | Подвод холодной воды D=15 мм, подвод горячей воды D=15 мм, отвод в канализацию D=50мм |
| 7 | Кресло рабочее для персонала на роликовой опоре, механизм - газ/лифт | IQ |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 12 | Кушетка смотровая электрическая 2-х секционная с изменяемой высотой 1Ф; 220В; 0,02кВт | арт.349400 |  | Malvestio | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 14 | Облучатель-рециркулятор закрытого типа, бактерицидная эффективность 99%, производительность 100м3/час | Дезар 3 |  | КРОНТ | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 19.1 | Стол рабочий, 1200х700х750мм | FLS201 (инд. изг) |  | Юнитекс | шт. | 1 |  |  |
| 19.1А | Тумба подкатная 3 ящика Габариты: 452x474x595 мм | FLS207 |  | Юнитекс | шт. | 1 |  |  |
| 21.1 | Кресло для посетителей | Бюрократ Jons-Low-V |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 24 | Шкаф комбинированный со стеклянными дверьми в рамке |  |  | Первая мебельная фабрика | шт. | 1 |  |  |
| 54А | Дозатор локтевой для жидкого мыла |  |  | Tork, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 57 | Моноблок HP EliteOne 800 G6 24 AiO BU -Non-Touch RCTO (i7 10700/16GB/1TB NVMe/Win 10/3Yr wite)+ клавиатура/мышь. 1ф; 220В; 0,3кВт | HP EliteOne 800 |  | Импорт | компл. | 1 |  | Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 63 | Лазерное многофункциональное устройство. Габариты: 420х390х320 мм 1ф; 220В; 0,51кВт | HPLaserJetProMFPM428fdn |  | Импорт | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 104 | Столик манипуляционный мобильный; для инструментов, из нержавеющей стали AISI 304, с 2-мя полками, столешница с бортом по 4-м сторонам, на колесах 125 мм, 2 из которых с тормозами Габариты: 600х400х800 мм | арт.325025 |  | Malvestio | шт. | 1 |  |  |
| 146 | Держатель для бумажных полотенец | TORK Xpress |  | Tork, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 149А | Дозатор локтевой для дезинфецирующих средств |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 152 | Зеркало круглое с подстветкой, диаметр 700мм 1Ф; 220 В; 0,1 кВт | Ring |  | Россия | шт. | 1 |  | Подключается к сети через электроввод |
| 155 | Корзина для мусора, офисная, металлическая, без крышки, 15 литров |  |  | Санакс | шт. | 1 |  |  |
| 157 | Лампа настольная 1Ф; 220 В; 0,011 кВт | NL 202 |  | Эра | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 162 | Негатоскоп двухкадровый, размеры просмотрового экрана 720х420 мм. Корпус негатоскопа цельнопластмассовый, экран из оргстекла; источник света люминесцентные лампы, неравномерность яркости экрана не более 30%, яркость в центрах полей диагностики Габариты:730х500х130 мм 1Ф; 220 В; 0,1 кВт | НР2-02 |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 199 | Рулонная штора, 2000х2200 |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 210 | Емкость-контейнер КДС " КРОНТ" для дизенфекции и стерилизации инструмент в объеме 3л |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 2 |  |  |
| 226.2 | Комплект для оснащения кабинета врача-невролога в состае: |  |  | Торговая сеть, Россия | компл. | 1 |  | на планах не указано |
|  | Термометр медицинский, |  |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | Камертон, |  |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | Неврологический молоточек, |  |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | Тонометр, |  |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | Набор пахучих веществ для исследования функций обонятельного анализатора, |  |  |  | шт. | 1 |  |  |
| 259 | Вешало для одежды (для пиджаков), напольное, в комплекте с рожком для обуви |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  |  |
| ЛО** | Лампа освещения для кушетки |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  | Учитывается разделом ЭО |
| ШП-1 | Ширма потолочная |  |  | Инд. изготовление | шт. | 1 |  |  |
| Б/Н | Емкость для сбора отходов |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 2 |  |  |
| 2098 | Кабинет врача косметолога (лазерный) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Кресло медицинское для персонала на роликовой опоре, механизм - газ/лифт, обивка - кожзаменитель. | ДМ-5-004-04 |  | Доктор Мебель | шт. | 1 |  |  |
| 5 | Бак для мусора с металлическим внутренним ведром, с педалью 12л сталь полированная | Brabantia 123405 |  | Россия | шт. | 1 |  |  |
| 6 | Тумба подвесная под умывальник с 2-мя ящиками, фаянсовая раковина в комплекте, смеситель GROHE Europolis | Dreja.Eco Q 60 белая |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  | Подвод холодной воды D=15 мм, подвод горячей воды D=15 мм, отвод в канализацию D=50 мм |
| 14 | Облучатель-рециркулятор закрытого типа, бактерицидная эффективность 99%, производительность 100м3/час | Дезар 3 |  | КРОНТ | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 19.5 | Стол врача Габариты: 1200х600х820мм |  |  | Доктор Мебель | шт. | 1 |  |  |
| 19.6 | Тумба подкатная Габариты: 400х500х670мм |  |  | Доктор Мебель | шт. | 1 |  |  |
| 21 | Стул для посетителей |  |  | Доктор Мебель | шт. | 1 |  |  |
| 29 | Тележка медицинская с ящиками; нерж.сталь Габариты: 1200хх610х1000мм | арт.325200 |  | Malvestio | шт. | 1 |  |  |
| 54А | Дозатор локтевой для жидкого мыла |  |  | Tork, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 57 | Моноблок HP EliteOne 800 G6 24 AiO BU -Non-Touch RCTO (i7 10700/16GB/1TB NVMe/Win 10/3Yr wite)+ клавиатура/мышь. 1ф; 220В; 0,3кВт | HP EliteOne 800 |  | Импорт | компл. | 1 |  | Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 76 | Облучатель бактерицидный насстенный, производительность 95%, 115м3/час | ОБН-75 "Азов" |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  | Подключается к сети через выключатель, расположенный вне помещения у входной двери, сблокированные со световым табло. |
| 88 | Светильник диагностический хирургический передвижной Свет 50000 Люкс РУ-0,015кВт,220В,1Ф+N+PE | marLED E3 |  | Гебрюдер Мартин ГМБХ и Ко. КГ, Германия | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 108 | Табурет ассистента поворотный, сиденье - пластик | ДМ-5-004-02 |  | Доктор Мебель | шт. | 1 |  |  |
| 146 | Держатель для бумажных полотенец | TORK Xpress |  | Tork, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 149А | Дозатор локтевой для дезинфецирующих средств |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 152 | Зеркало круглое с подстветкой, диаметр 700мм 1Ф; 220 В; 0,1 кВт | Ring |  | Россия | шт. | 1 |  | Подключается к сети через электроввод |
| 155 | Корзина для мусора, офисная, металлическая, без крышки, 15 литров |  |  | Санакс | шт. | 1 |  |  |
| 157 | Лампа настольная 1Ф; 220 В; 0,011 кВт | NL 202 |  | Эра | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 199 | Рулонная штора, 2000х2200 |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 210 | Емкость-контейнер КДС " КРОНТ" для дизенфекции и стерилизации инструмент в объеме 3л |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 2 |  |  |
| 259 | Вешало для одежды (для пиджаков), напольное, в комплекте с рожком для обуви |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 266 | Косметологическое кресло-кушетка Габариты: 2130х820х530-980мм 1Ф; 220 В; 0,02кВт | KOMFORT XTENSION LIEGE 4M |  | IONTO | шт. | 1 | 85 | Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| ОК10 | Клапан медицинского газ, подвод кислорода |  |  | Россия | шт. | 1 |  | Подвод кислорода Учитывается в разделе МГ |
| ШП-1 | Ширма потолочная |  |  | Инд. изготовление | шт. | 1 |  |  |
| КО-3 | Аппарат светодиодный медицинский Габариты: 670х530х585 мм РУ-1ф, 220В; 0,5кВт | РЕВИКСАН «ДУО ЛАЙТ» |  | Россия | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| КО-12 | Aппарат ультразвукового пилинга Габариты: 300х205х60мм 1ф; 220В; 0,045кВт | Alvi-Prague T-02 |  | ALVI PRAGUE (Чехия) | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| ЛАЗ-1 | Импульсный лазер на красителях Габариты: 400х760х1090мм Вес-132 кг. 1Ф; 220 В; 18А | VBEAM Candela |  | Торговая сеть | шт. | 1 |  | Подключается к сети через розетку 1ф с Iном.=32 А (типа NEMA L6-30R) |
| ЛАЗ-2 | Пикосекундный лазер РУ-1ф, 220В; 4,5кВА, 30А | PicoSure |  | Cynosure | шт. | 1 |  | Подключается к сети через розетку 1ф с Iном.=32 А (типа NEMA L6-30R) |
| Б/Н | Емкость для сбора отходов |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 2 |  |  |
| 2099 | Кабинет врача косметолога |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Кресло медицинское для персонала на роликовой опоре, механизм - газ/лифт, обивка - кожзаменитель. | ДМ-5-004-04 |  | Доктор Мебель | шт. | 1 |  |  |
| 5 | Бак для мусора с металлическим внутренним ведром, с педалью 12л сталь полированная | Brabantia 123405 |  | Россия | шт. | 1 |  |  |
| 6 | Тумба подвесная под умывальник с 2-мя ящиками, фаянсовая раковина в комплекте, смеситель GROHE Europolis | Dreja.Eco Q 60 белая |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  | Подвод холодной воды D=15 мм, горячей воды D=15 мм, отвод в канализацию D=50 мм |
| 14 | Облучатель-рециркулятор закрытого типа, бактерицидная эффективность 99%, производительность 100м3/час | Дезар 3 |  | КРОНТ | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 19.5 | Стол врача Габариты: 1200х600х820мм |  |  | Доктор Мебель | шт. | 1 |  |  |
| 19.6 | Тумба подкатная Габариты: 400х500х670мм |  |  | Доктор Мебель | шт. | 1 |  |  |
| 21 | Стул для посетителей |  |  | Доктор Мебель | шт. | 1 |  |  |
| 29 | Тележка медицинская с ящиками; нерж.сталь Габариты: 1200хх610х1000мм | арт.325200 |  | Malvestio | шт. | 1 |  |  |
| 54А | Дозатор локтевой для жидкого мыла |  |  | Tork, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 57 | Моноблок HP EliteOne 800 G6 24 AiO BU -Non-Touch RCTO (i7 10700/16GB/1TB NVMe/Win 10/3Yr wite)+ клавиатура/мышь. 1ф; 220В; 0,3кВт | HP EliteOne 800 |  | Импорт | компл. | 1 |  | Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 76 | Облучатель бактерицидный насстенный, производительность 95%, 115м3/час | ОБН-75 "Азов" |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  | Подключается к сети через выключатель, расположенный вне помещения у входной двери, сблокированные со световым табло. |
| 88 | Светильник диагностический хирургический передвижной Свет 50000 Люкс РУ-0,015кВт,220В,1Ф+N+PE | marLED E3 |  | Гебрюдер Мартин ГМБХ и Ко. КГ, Германия | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 108 | Табурет ассистента поворотный, сиденье - пластик | ДМ-5-004-02 |  | Доктор Мебель | шт. | 1 |  |  |
| 146 | Держатель для бумажных полотенец | TORK Xpress |  | Tork, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 149А | Дозатор локтевой для дезинфецирующих средств |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 152 | Зеркало круглое с подстветкой, диаметр 700мм 1Ф; 220 В; 0,1 кВт | Ring |  | Россия | шт. | 1 |  | Подключается к сети через электроввод |
| 155 | Корзина для мусора, офисная, металлическая, без крышки, 15 литров |  |  | Санакс | шт. | 1 |  |  |
| 157 | Лампа настольная 1Ф; 220 В; 0,011 кВт | NL 202 |  | Эра | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 199 | Рулонная штора, 2000х2200 |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 210 | Емкость-контейнер КДС " КРОНТ" для дизенфекции и стерилизации инструмент в объеме 3л |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 2 |  |  |
| 259 | Вешало для одежды (для пиджаков), напольное, в комплекте с рожком для обуви |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 266 | Косметологическое кресло-кушетка Габариты: 2130х820х530-980мм 1Ф; 220 В; 0,02кВт | KOMFORT XTENSION LIEGE 4M |  | IONTO | шт. | 1 | 85 | Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| ОК10 | Клапан медицинского газ, подвод кислорода |  |  | Россия | шт. | 1 |  | Подвод кислорода Учитывается в разделе МГ |
| КО-1 | Аппарат лазерной эпиляции александритовый Габариты: 460х690х1070мм РУ-1ф, 220В; 2,0кВт | GentleLase Pro |  | США | шт. | 1 | 95 | Подключается к сети через розетку 1ф с Iном.=32 А (типа NEMA L6-30R) и стабилизатор |
| КО-10 | Аппарата фотоомоложения РУ-1ф, 220В; 0,5кВт | BroadBand |  | BBL | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| ЛАЗ-3 | Фракционный СО2 лазер с кометологическим модулем плюс дополнительно модуль для эстетической гинекологии Габариты: 420х540х1220 мм РУ-1ф, 220В; ≈1,0кВт Вес – 60 кг. | SmartXide Punto |  | DEKA, Италия | шт. | 1 |  | Подключается к сети через розетку 1ф с Iном.=32 А (типа NEMA L6-30R) |
| СТАБ | Стабилизатор (к поз.КО-1) Габариты: 260х390х443мм 1ф; 220В; 6,0кВА Вес – 29 кг. | Штиль R6000 |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  | Подключается к сети через розетку 1ф с Iном.=32 А (типа NEMA L6-30R) |
| ШП-1 | Ширма потолочная |  |  | Инд. изготовление | шт. | 1 |  |  |
| Б/Н | Емкость для сбора отходов |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 2 |  |  |
| Б/Н | Вытяжка / местный отсос для работы с фракционным СО2 лазером РУ-1ф, 220В; 0,3кВт |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |

*УЧИТЫВАЕТСЯ РАЗДЕЛОМ ВК. САНТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ САНУЗЛОВ, ДУШЕВЫХ УЧИТЫВАЕТСЯ РАЗДЕЛОМ ВК.

**УЧИТЫВАЕТСЯ РАЗДЕЛОМ ЭО

ПРЕДСТАВЛЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ КАК АНАЛОГ