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	БЛОК А

	1086
	ТАМБУР
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	14
	Облучатель-рециркулятор закрытого типа, бактерицидная эффективность 99%, производительность 100м3/час
220В, 1Ф, 0.1кВт
	Дезар 3
	
	КРОНТ
	шт.
	1
	 
	Подключается к сети через 2-хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В 
	


	221
	Контейнер для использованных бахил
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	2
	
	
	

	220
	Машинка для чистки обуви
220В,1Ф,0.1кВт
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2-хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В 
	

	ДИВ
	Диванетка
Габариты 920х400х880
	125/K
	
	MorelloGianpaolo
	шт.
	1
	
	
	

	б/п
	Диспенсер для бахил
Габариты 160х130х450
	
	
	Торговая сеть
	шт.
	1
	
	
	

	б/п
	Диспенсер для бахил
Габариты 160х130х450
	
	
	Торговая сеть
	шт.
	1
	
	
	

	б/п
	Влаговпитывающий коврик
Габариты 800х1200х70
	Профи

	
	Россия
	шт.
	1
	
	
	

	1087
	КОРИДОР- ОЖИДАЛЬНАЯ
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Бак для отходов с металлическим внутренним ведром, с педалью 12л сталь полированная
	Brabantia 123405
	
	Россия
	шт.
	1
	
	
	

	14
	Облучатель-рециркулятор закрытого типа, бактерицидная эффективность 99%, производительность 100м3/час
220В, 1Ф, 0.1кВт
	Дезар 3
	
	КРОНТ
	шт.
	1
	 
	Подключается к сети через 2-хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В 
	


	21
	Стул для посетителей
	
	
	Доктор Мебель
	шт.
	1
	
	
	

	34
	Пурифайер для проточной воды с фильтрацией
220В,1Ф, 0.8кВт
	V40-U4L Black с
ультрафильтрацией
	
	Торговая сеть
	шт.
	1
	
	Подвод холодной воды  D=15мм
Подключается к сети через 2-хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В  
	

	72
	Монитор, 55 дюйма, LAN
220В,1Ф,0.15кВт
	 
	 
	LG
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2-хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В 
	


	149СТ
	Дозатор для дезинфецирующих средств на стойке (напольный) 
1Ф; 220 В; ~ 0,001 кВт                        
	
	
	Торговая сеть
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   
	

	390
	Диван мягкий двухместный, Размер:ширина 1640 мм глубина 820 мм высота 830 мм посадка 460 мм
	Артикул: Хорека 105 
	 
	Первая мебельная фабрика
	шт.
	1
	
	
	

	ВШ.1
	Встроенный шкаф с зеркальными дверями
Габариты: 1200х550мм 
	
	
	Индивдуальное изготовление
	шт.
	1
	
	

	1088
	КАБИНЕТ ВРАЧА- ИНФЕКЦИОНИСТА
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Кресло медицинское для персонала на роликовой опоре, механизм - газ/лифт, обивка - кожзаменитель.
	ДМ-5-004-04
	 
	Доктор Мебель
	шт.
	1
	
	
	

	5
	Бак для отходов с металлическим внутренним ведром, с педалью 12л сталь полированная
	Brabantia 123405
	
	Россия
	шт.
	1
	
	
	

	6
	Тумба подвесная под умывальник с 2-мя ящиками, фаянсовая раковина в комплекте, смеситель GROHE Europolis
	Dreja.Eco Q 60 белая
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	Подвод горячей воды- d=1/2’; Подвод холодной воды- d=1/2’. Отвод в канализацию d=50 мм
	

	14
	Облучатель-рециркулятор закрытого типа, бактерицидная эффективность 99%, производительность 100м3/час
220В, 1Ф, 0.1кВт
	Дезар 3
	
	КРОНТ
	шт.
	1
	 
	Подключается к сети через 2-хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В 
	

	19.5
	Стол врача с тумбой справа
Габариты: 1200х600х820мм
	
	
	Доктор 
Мебель
	шт.
	1
	
	
	

	19.6
	Тумба подкатная
Габариты: 400х500х670мм
	
	
	Доктор 
Мебель
	шт.
	1
	
	
	

	21
	Стул для посетителей
	
	
	Доктор Мебель
	шт.
	1
	
	
	

	47
	Весы электронные напольные медицинские с ростомером
	МИДЛ МП 60 ВДА (10/20; Р) ХМ7(30х40) "Здоровье"
	
	«МИДЛ»
	шт.
	1
	
	
	

	54А
	Дозатор локтевой для жидкого мыла
	
	
	Tork, Россия
	шт.
	1
	
	
	


	57
	Моноблок HP EliteOne 800 G6 24 AiO BU -Non-Touch RCTO (i7 10700/16GB/1TB NVMe/Win 10/3Yr wite)+ клавиатура/мышь.
1ф; 220В; 0,3кВт
	HP EliteOne 800
	
	Импорт
	компл.
	1
	
	Подключается к сети через 2-хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В
	

	63
	Лазерное многофункциональное устройство. 
Габариты: 420х390х320 мм
1ф; 220В; 0,51кВт
	HPLaserJetProMFPM428fdn
	
	Импорт
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2-хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В
	

	86
	Рулонная штора, 1500х1800мм
	1500х1800
	
	Инд. изготовление
	шт.
	2
	
	
	


	88
	Светильник диагностический хирургический передвижной Свет 50000 Люкс
РУ-0,015кВт,220В,1Ф+N+PE
	marLED E3
	
	Гебрюдер Мартин ГМБХ и Ко. КГ, Германия
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   
	


	141
	Шкаф общего назначения
	FLS329
	
	Юнитекс
	шт.
	1
	
	
	

	146
	Держатель для бумажных полотенец
	TORK Xpress 
	
	Торговая сеть
	шт.
	1
	
	

	

	149А
	Дозатор локтевой для дезинфицирующих средств
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	
	

	152
	Зеркало круглое с подстветкой, диаметр 700мм
1Ф; 220 В; 0,1 кВт                        
	Ring
	 
	Россия
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через электроввод 
	

	157
	Лампа настольная
220В, 1Ф, 0.1кВт
	NL 202
	
	Эра
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2-хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В 
	





	232А
	Кресло процедурное с электроприводом и педалями управления
	Ондеви-2
	
	Malvestio
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2-хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В 
	

	259
	Вешало для одежды (для пиджаков), напольное, в комплекте с рожком для обуви
	 
	 
	 Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	
	

	ШП-1
	Ширма потолочная
	
	
	Инд. изготовление
	шт.
	1
	
	

	Б/Н
	Анализатор глюкозы в крови (глюкометр), экспресс-анализатор портативный
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	

	Б/Н
	Измеритель артериального давления, сфигмоманометр
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	

	Б/Н
	Пульсоксиметр (оксиметр пульсовой)
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	

	Б/Н
	Емкость для сбора отходов
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	

	1089
	УБОРНАЯ ДЛЯ ПОСЕТИТЕЛЕЙ
	
	
	
	
	
	
	 
	

	5
	Бак для отходов с металлическим внутренним ведром, с педалью 12л сталь полированная
	Brabantia 123405
	
	Россия
	шт.
	1
	 
	 
	

	5.1
	Урна для бумажных полотенец, 30 л
Габариты: 355х170х460мм
	 
	
	Россия
	шт.
	1
	 
	 
	

	54
	Дозатор бесконтактный для жидкого мыла, с замком, объем 0,8 л.
1Ф; 220 В; ~ 0,001 кВт                        
	
	
	Торговая сеть
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через электроввод
	

	146
	Держатель для бумажных полотенец
	TORK Xpress для листовых полотенец сложения Multifold
	
	Торговая сеть
	шт.
	1
	
	 
	

	146.1
	Диспенсер для бумажных покрытий на унитаз
	TORK
	
	Tork, Россия
	шт.
	1
	
	
	

	147
	Диспенсер для туалетной бумаги в мини-рулонах белый
	TorkSmartOne
	
	Tork, Россия
	шт.
	1
	 
	 
	

	149
	Дозатор бесконтактный для дезинфицирующих средств
1Ф; 220 В; ~ 0,001 кВт                        
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через электроввод
	

	150
	Ерш для унитаза с колбой (подставкой)
	
	
	Tork, Россия
	шт.
	1
	 
	 
	

	152
	Зеркало круглое с подстветкой,  диаметр 700мм
220В, 1Ф, 0.1кВт
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через электроввод
	

	209
	Электросушитель для рук погружной
Габариты: 300х220х690 мм
1ф; 1,9кВт, 220В
	BXG-JET 7000C
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	Подключается с сети через электроввод
	


	Б/П
	Полка-подоконник для передаточного окна
	
	
	Индивид. изготов.
	шт.
	1
	
	
	


	Б/Н*
	Гигиенический душ со встраиваемым смесителем
	ALMA 
Benito
 AL-859-01
	
	ALMA
	шт.
	1
	
	Подвод холодной воды D=15мм; 
подвод горячей воды D=15мм
	



	1090
	   ПРОЦЕДУРНАЯ
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Бак для отходов с металлическим внутренним ведром, с педалью 12л сталь полированная
	Brabantia 123405
	
	Россия
	шт.
	1
	
	
	

	14
	Облучатель-рециркулятор закрытого типа, бактерицидная эффективность 99%, производительность 100м3/час
220В, 1Ф, 0.1кВт
	Дезар 3
	
	КРОНТ
	шт.
	1
	 
	Подключается к сети через 2-хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В 
	

	21
	Стул для посетителей
	
	
	Доктор Мебель
	шт.
	1
	
	
	

	54А
	Дозатор локтевой для жидкого мыла
	
	
	Торговая сеть
	шт.
	1
	
	
	

	57
	Моноблок HP EliteOne 800 G6 24 AiO BU -Non-Touch RCTO (i7 10700/16GB/1TB NVMe/Win 10/3Yr wite)+ клавиатура/мышь.
1ф; 220В; 0,3кВт
	HP EliteOne 800
	
	Импорт
	компл.
	1
	
	Подключается к сети через 2-хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В
	


	63Г
	Принтер штрих-кода
1ф; 220В; 0,1кВт
	
	
	Россия
	шт.
	1
	 
	Подключается к сети через 2-хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В 
	

	86
	Рулонная штора, 1500х1800мм
	1500х1800
	
	Инд. изготовление
	шт.
	2
	
	
	

	88
	Светильник диагностический хирургический передвижной Свет 50000 Люкс
РУ-0,015кВт,220В,1Ф+N+PE
	marLED E3
	
	Гебрюдер Мартин ГМБХ и Ко. КГ, Германия
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   
	

	104
	Столик манипуляционный мобильный; для инструментов, из нержавеющей стали AISI 304, с 2-мя полками, столешница с бортом по 4-м сторонам,  на колесах 125 мм, 2 из которых с тормозами1
	арт.325025
	
	Malvestio
	шт.
	2
	
	
	

	109
	Табурет медицинский, мобильный со спинкой, с пневматической регулировкой высоты сиденья (регулировка рукояткой под сиденьем
	
	
	Торговая сеть
	шт.
	1
	
	
	

	123
	Холодильник фармацевтический однодверный однокамерный, объем 250. Температура от +2°C до +14°C.
Габариты: 607х600х1300мм 
1ф; 220В; 0,21кВт 
	HYCD-282 Haier
	
	Haier
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2-хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В м

	146
	Держатель для бумажных полотенец
	TORK Xpress для листовых полотенец сложения Multifold
	
	Торговая сеть
	шт.
	1
	
	
	

	149А
	Дозатор локтевой для дезинфицирующих средств
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	
	

	152
	Зеркало круглое с подстветкой,  диаметр 700мм
220В, 1Ф, 0.1кВт
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через электроввод
	

	157
	Лампа настольная
220В, 1Ф, 0.1кВт
	NL 202
	
	Эра
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2-хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В 
	


	210
	Емкость-контейнер КДС " КРОНТ" для дезинфекции и стерилизации инструмент в объеме  3л1
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	2
	
	
	

	232А
	Кресло процедурное с электроприводом и педалями управления
	Ондеви-2
	
	Malvestio
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2-хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В 
	

	319
	Комплект мебели для процедурной врача-инфекциониста (пом. 1090) в составе: 
1. МОДУЛЬ С ДВОЙНОЙ МОЙКОЙ, 900 х 600 х 850, ДМ-4-011-02 (ДМ 90 двойн) – 1шт;
2. МОДУЛЬ 450 х 600 х 850, ДМ-4-009-13 – 1шт;
3. МОДУЛЬ 600 х 600 х 850, ДМ-4-009-05 – 1шт;
4. Столешница из искусственного камня, 2400 х 1500 – 1шт;
5. ШКАФ НАВЕСНОЙ с Aventos, 600 х 300 х 500, ДМ-4-002-14 – 3шт; 
6. ШКАФ НАВЕСНОЙ с Aventos, 900 х 300 х 500, ДМ-4-002-15 – 1шт;
 7. ШКАФ НАВЕСНОЙ угловой, бок 300мм, 650 х 650 х 500, ДМ-4-002-05 -1шт;
	
	
	Индивидуальное изготовление
	компл.
	1
	
	Подвод горячей воды- d=1/2’; Подвод холодной воды- d=1/2’. Отвод в канализацию d=50 мм
	



	Деф-1
	Дефибриллятор 1ф; 220В; 0,2кВт
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	ММП2
	Инфузионная стойка Два гнез-да для флаконов, два крючка.
	ДМ-6-014-03
	
	Доктор Мебель Россия
	шт.
	1
	
	

	ОК3
	Консоль настенная для специальных лечебных помещений с клапаном (О2) и блоком из 4-х электророзеток, розетками уравнивания потециалов (2)

РУ-1,0 кВт; 220В; 1Ф.+N+PE (максимальная установленная  мощность подключаемого к консоли оборудования)
	Independant 100
	-
	Гебрюдер Мартин ГмбХ & Ко. КГ
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через электроввод. 

Подвод кислорода
	


	ШП-1
	Ширма потолочная
	
	
	Инд. изготовление
	шт.
	1
	
	

	б/п
	Штрих-сканер
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	Подключается к персональному компьютеру
	

	б/п
	Мешок Амбу1
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	
	

	б/п
	Языкодержатель1
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	
	

	б/п
	Тонометр 1
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	
	

	б/п
	Очки защитные 1
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	
	

	б/п
	Аптечка экстренной профилактики парентальных инфекций 1
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	
	

	б/п
	Укладка универсальнаядля забора материала 1
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	
	

	б/п
	Укладка с педикулоцидными средствами 1
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	
	

	б/п
	Укладка для оказания помощи при анафилактическом шоке 1
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	
	

	б/п
	Аптечка «АНТИ-СПИД»
	
	
	Торговая сеть, Россия
	компл.
	1
	
	
	

	б/п
	Термометр для холодильника по количеству полок
	 
	 
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	5
	 
	

	б/п
	Гигрометр электронный
Габариты: 72*32*18 мм
	ФАРМАЦЕВТ ТМФЦ-100*1
	 
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	 
	Питание от батареек

	Б/Н
	Емкость для сбора отходов
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	

	Б/Н
	Измеритель артериального давления, сфигмоманометр
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	

	Б/Н
	Пульсоксиметр (оксиметр пульсовой)
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	

	1094
	КОРИДОР
	
	
	
	
	
	 
	 
	

	14
	Облучатель-рециркулятор закрытого типа, бактерицидная эффективность 99%, производительность 100м3/час
220В, 1Ф, 0.1кВт
	Дезар 3
	
	КРОНТ
	шт.
	2
	 
	Подключается к сети через 2-хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В 
	

	72
	Монитор, 55 дюйма, LAN
220В,1Ф,0.15кВт
	 
	 
	LG
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2-хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В 
	


	86
	Рулонная штора, 1500х1800мм
	1500х1800
	
	Инд. изготовление
	шт.
	1
	
	
	


	145А
	Банкетка длинная в стиле Модерн. 
Габариты: 800х400х450мм
	арт. Б-203
	
	Инд. изготовление
	шт.
	6
	
	

	149СТ
	Дозатор для дезинфецирующих средств на стойке (напольный) 
1Ф; 220 В; ~ 0,001 кВт                        
	
	
	Торговая сеть
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   
	

	ИНФ
	Информационная стойка (терминал самозаписи) 
Габариты: 510х622х1698мм
РУ- 0,3кВт; 220В,1Ф.+N+PE  
	Платан 19. 
P19M-6C-PC1-
W10-LP1
	Арт. K004429. 
ГК Сенсорные системы
	шт.
	1
	
	
	Подключается к сети через 2-хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В

	НС1
	Настенный светильник
1Ф; 220 В; ~ 0,01 кВт                        
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	4
	
	Подключается к сети через электроввод

	Б/П
	Картина
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	4
	
	

	1096
	ТАМБУР
	
	
	
	
	
	 
	 
	

	220
	Машинка для чистки для обуви
220В,1Ф,0.1кВт
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2-хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В 
	

	221
	Контейнер для использованных бахил
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	2
	
	
	

	б/п
	Диспенсер для бахил
Габариты 160х130х450
	
	
	Торговая сеть
	шт.
	1
	
	
	

	б/п
	Влаговпитывающий коврик
Габариты 800х1200х70
	Профи

	
	Россия
	шт.
	1
	
	
	

	1097
	ПОМЕЩЕНИЕ ХРАНЕНИЯ ПРЕДМЕТОВ УБОРКИ
	
	
	
	
	
	 
	 
	

	5
	Бак для отходов с металлическим внутренним ведром, с педалью 12л сталь полированная
	Brabantia 123405
	
	Россия
	шт.
	1
	 
	
	

	54А
	Дозатор локтевой для жидкого мыла
	
	
	Tork, Россия
	шт.
	1
	
	
	

	76
	Облучатель бактерицидный настенный, производительность 95%, 115м3/час
220В,1Ф,0.1кВТ
	ОБН-75 "Азов"
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через выключатель, расположенный вне помещения у входной двери, сблокированные со световым табло.  
	

	111
	Тележка для уборочного инвентаря
	ВолеоПро СВЕП
	
	Веледа
	шт.
	1
	 
	
	

	127
	Шкаф для уборочного инвентаря
	ПРАКТИК LS 11-50
	
	ОАО "завод"ПРОММАШ"
	шт.
	1
	
	
	

	149А
	Дозатор локтевой для дезинфицирующих средств
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	
	

	Суш
	Сушилка настенная раздвижная
	GochuArtex (DJFDAX4005) 
	
	Торговая сеть
	шт.
	1
	
	
	




	Э-2
	Видуар подвесной овальный, с инсталляцией, бачком для раствора, керамика, педалью и смесителем
	Артикул
15428
	
	ООО
 "ПРИОРИТЕТ СНАБЖЕНИЯ"
	шт.
	1
	
	Подвод холодной воды  D=15; подвод горячей воды D=15; отвод в канализацию D=100мм
	

	Э-37С.1
	Раковина металлическая со столешницей
Габариты: 1400х500мм
	
	
	Торговая сеть
	шт.
	1
	
	Подвод холодной воды  D=15; подвод горячей воды D=15; отвод в канализацию D=50
	

	Э-48
	Полотенцесушитель электрический
220В, 1Ф, 0.3кВт
	Сафо PN60х40
	
	EWRIKA
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через электроввод
	

	1098
	УБОРНАЯ
	
	
	
	
	
	
	 
	

	5
	Бак для отходов с металлическим внутренним ведром, с педалью 12л сталь полированная
	Brabantia 123405
	
	Россия
	шт.
	1
	 
	 
	

	5.1
	Урна для бумажных полотенец, 30 л
Габариты: 355х170х460мм
	 
	
	Россия
	шт.
	1
	 
	 
	

	54А
	Дозатор локтевой для жидкого мыла
	
	
	Tork, Россия
	шт.
	1
	
	
	

	146
	Держатель для бумажных полотенец
	TORK Xpress для листовых полотенец сложения Multifold
	
	Торговая сеть
	шт.
	1
	
	 
	

	147
	Диспенсер для туалетной бумаги в мини-рулонах белый
	TorkSmartOne
	
	Tork, Россия
	шт.
	1
	 
	 
	

	149А
	Дозатор локтевой для дезинфицирующих средств
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	
	

	150
	Ерш для унитаза с колбой (подставкой)
	
	
	Tork, Россия
	шт.
	1
	 
	 
	

	152
	Зеркало круглое с подстветкой,  диаметр 700мм
220В, 1Ф, 0.1кВт
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через электроввод
	

	209
	Электросушитель для рук погружной
Габариты: 300х220х690 мм
1ф; 1,9кВт, 220В
	BXG-JET 7000C
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	Подключается с сети через электроввод
	

	Б/Н*
	Гигиенический душ со встраиваемым смесителем
	ALMA 
Benito
 AL-859-01
	
	ALMA
	шт.
	1
	
	Подвод холодной воды D=15мм; 
подвод горячей воды D=15мм
	



	1099
	КОРИДОР
	
	
	
	
	
	
	 
	

	14
	Облучатель-рециркулятор закрытого типа, бактерицидная эффективность 99%, производительность 100м3/час
220В, 1Ф, 0.1кВт
	Дезар 3
	
	КРОНТ
	шт.
	2
	 
	Подключается к сети через 2-хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В 
	

	86
	Рулонная штора, 1500х1800мм
	1500х1800
	
	Инд. изготовление
	шт.
	1
	
	
	


	1100
	КОМНАТА РАЗГРУЗКИ/ПРИЕМКИ, ОТПУСКА И ЭКСПЕДИЦИИ
	
	
	
	
	
	
	 
	

	1
	Кресло медицинское для персонала на роликовой опоре, механизм - газ/лифт, обивка - кожзаменитель.
	ДМ-5-004-04
	 
	Доктор Мебель
	шт.
	1
	
	
	

	19.5
	Стол врача с тумбой справа
Габариты: 1200х600х820мм
	
	
	Доктор 
Мебель
	шт.
	2
	
	
	

	57
	Моноблок HP EliteOne 800 G6 24 AiO BU -Non-Touch RCTO (i7 10700/16GB/1TB NVMe/Win 10/3Yr wite)+ клавиатура/мышь.
1ф; 220В; 0,3кВт
	HP EliteOne 800
	
	Импорт
	компл.
	1
	
	Подключается к сети через 2-хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В
	

	63
	Лазерное многофункциональное устройство. 
Габариты: 420х390х320 мм
1ф; 220В; 0,51кВт
	HPLaserJetProMFPM428fdn
	
	Импорт
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2-хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В
	

	86
	Рулонная штора, 1500х1800мм
	1500х1800
	
	Инд. изготовление
	шт.
	1
	
	
	



	123
	Холодильник фармацевтический однодверный однокамерный, объем 250. Температура от +2°C до +14°C;
Габариты: 607х600х1300мм 
1ф; 220В; 0,21кВт
	HYCD-282 Haier
	
	Haier
	шт.
	2
	
	Подключается к сети через 2-хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В
	

	155
	Корзина для отходов, офисная, металлическая, без крышки, 15 литров
	
	
	Санакс
	шт.
	1
	
	
	


	157
	Лампа настольная
220В, 1Ф, 0.1кВт
	NL 202
	
	Эра
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2-хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В 
	

	173.1
	Стеллаж разборный, 1200х600х2000мм
	
	
	МеделияРоссия
	шт.
	1
	
	
	

	1100
	Подтоварник
Габариты: 1200х800х280 мм
	
	
	Россия
	шт.
	1
	
	
	

	ТМЕД
	Тележка медицинская
Габариты: 865х510х955 см
	Med-Mos С4 (ТМ-018АН-00)
	
	Россия
	шт.
	1
	
	
	

	Б/Н
	Термометр 
	 
	 
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	5
	
	

	Б/Н
	Гигрометр электронный
Габариты: 72*32*18 мм
	ФАРМАЦЕВТ ТМФЦ-100*1
	 
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	 
	Питание от батареек

	Б/Н
	Контейнер переносной
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	3
	
	

	1101
	ПОМЕЩЕНИЕ ХРАНЕНИЯ МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ
	
	
	
	
	
	
	 
	

	14
	Облучатель-рециркулятор закрытого типа, бактерицидная эффективность 99%, производительность 100м3/час
220В, 1Ф, 0.1кВт
	Дезар 3
	
	КРОНТ
	шт.
	1
	 
	Подключается к сети через 2-хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В 
	

	86
	Рулонная штора, 1500х1800мм
	
	
	Инд. изготовление
	шт.
	1
	
	
	

	173
	Стеллаж разборный, 1500х600х2000мм
	
	
	МеделияРоссия
	шт.
	2
	
	
	


	173.1
	Стеллаж разборный, 1200х600х2000мм
	
	
	МеделияРоссия
	шт.
	2
	
	
	

	173.2
	Стеллаж разборный, 2000х600х2000мм
	
	
	МеделияРоссия
	шт.
	1
	
	
	

	ТМЕД
	Тележка медицинская
Габариты: 865х510х955 см
	Med-Mos С4 (ТМ-018АН-00)
	
	Россия
	шт.
	1
	
	
	

	Б/П
	Стремянка
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	

	б/п
	Термометр 
	 
	 
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	

	б/п
	Гигрометр электронный
Габариты: 72*32*18 мм
	ТМФЦ-100*1
	 
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	 
	Питание от батареек

	1102
	СЕРВЕРНАЯ
	
	
	
	
	
	
	 
	

	86
	Рулонная штора, 1500х1800мм
	1500х1800
	
	Инд. изготовление
	шт.
	2
	
	
	

	1103
	СКЛАД РАСХОДНЫХ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ЛАБОРАТОРИИ 
	
	
	
	
	
	
	 
	

	1
	Кресло медицинское для персонала на роликовой опоре, механизм - газ/лифт, обивка - кожзаменитель.
	ДМ-5-004-04
	 
	Доктор Мебель
	шт.
	1
	
	
	

	14
	Облучатель-рециркулятор закрытого типа, бактерицидная эффективность 99%, производительность 100м3/час
220В, 1Ф, 0.1кВт
	Дезар 3
	
	КРОНТ
	шт.
	1
	 
	Подключается к сети через 2-хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В 
	

	19.5
	Стол врача с тумбой справа
Габариты: 1200х600х820мм
	
	
	Доктор 
Мебель
	шт.
	1
	
	
	

	57
	Моноблок HP EliteOne 800 G6 24 AiO BU -Non-Touch RCTO (i7 10700/16GB/1TB NVMe/Win 10/3Yr wite)+ клавиатура/мышь.
1ф; 220В; 0,3кВт
	HP EliteOne 800
	
	Импорт
	компл.
	1
	
	Подключается к сети через 2-хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В
	

	63
	Лазерное многофункциональное устройство. 
Габариты: 420х390х320 мм
1ф; 220В; 0,51кВт
	HPLaserJetProMFPM428fdn
	
	Импорт
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2-хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В
	

	86
	Рулонная штора, 1500х1800мм
	1500х1800
	
	Инд. изготовление
	шт.
	2
	
	
	



	155
	Корзина для отходов, офисная, металлическая, без крышки, 15 литров
	
	
	Санакс
	шт.
	1
	
	
	


	157
	Лампа настольная
220В, 1Ф, 0.1кВт
	NL 202
	
	Эра
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2-хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В 
	

	173
	Стеллаж разборный, 1500х600х2000
	
	
	МеделияРоссия
	шт.
	1
	
	
	

	ВШ
	Встроенный шкаф. Габариты: 2300х600х3000 ммм
	
	
	Индивидуальное изготовление
	шт.
	1
	
	

	Б/П
	Стремянка
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	

	1104
	СКЛАД ЛЕКАРСТВ, МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ И ДЕЗСРЕДСТВ
	
	
	
	
	
	
	 
	

	1
	Кресло медицинское для персонала на роликовой опоре, механизм - газ/лифт, обивка - кожзаменитель.
	ДМ-5-004-04
	 
	Доктор Мебель
	шт.
	1
	
	
	

	19.5
	Стол врача с тумбой справа
Габариты: 1200х600х820мм
	
	
	Доктор 
Мебель
	шт.
	1
	
	
	

	26
	Шкаф двухстворчатый с 4 полками, с сейфом и замком, фасады и корпус - сталь с порошковым покрытием; 1000*500*1900 мм
	ДМ-4-001-37
	
	Доктор Мебель
	шт.
	2
	
	
	

	26
ЛВЖ
	Шкаф для возгараемых веществ. Класс огнестойкости "TYPE 90" - 90 мин. 
Габариты: 680х640х1950мм
Вес – 350 кг.
	AC 600 CM
	
	Россия
	шт.
	1
	
	
	

	57
	Моноблок HP EliteOne 800 G6 24 AiO BU -Non-Touch RCTO (i7 10700/16GB/1TB NVMe/Win 10/3Yr wite)+ клавиатура/мышь.
1ф; 220В; 0,3кВт
	HP EliteOne 800
	
	Импорт
	компл.
	1
	
	Подключается к сети через 2-хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В
	

	63
	Лазерное многофункциональное устройство. 
Габариты: 420х390х320 мм 
1ф; 220В; 0,51кВт
	HP LaserJet Pro MFP M428fdn
	
	Импорт
	компл.
	1
	
	Подключается к сети через 2-хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В
	

	86
	Рулонная штора, 1500х1800мм
	1500х1800
	
	Инд. изготовление
	шт.
	3
	
	
	

	123
	Холодильник фармацевтический однодверный однокамерный, объем 250. Температура от +2°C до +14°C;
Габариты: 607х600х1300мм 
1ф; 220В; 0,21кВт
	HYCD-282 Haier
	
	Haier
	шт.
	3
	
	Подключается к сети через 2-хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В
	


	127
	Шкаф для уборочного инвентаря
	ПРАКТИК LS 11-50
	
	ОАО "Завод"ПРОММАШ"
	шт.
	1
	
	
	

	155
	Корзина для отходов, офисная, металлическая, без крышки, 15 литров
	
	
	Санакс
	шт.
	1
	
	
	

	157
	Лампа настольная
220В, 1Ф, 0.1кВт
	NL 202
	
	Эра
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2-хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В 
	


	173.1
	Стеллаж разборный, 1200х600х2000
	
	
	МеделияРоссия
	шт.
	4
	
	
	



	1100
	Подтоварник
Габариты: 1200х800х280 мм
	
	
	Россия
	шт.
	2
	
	
	

	ТМЕД
	Тележка медицинская
Габариты: 865х510х955 см
	Med-Mos С4 (ТМ-018АН-00)
	
	Россия
	шт.
	1
	
	
	

	Б/Н
	Термометр для холодильника по количеству полок
	 
	 
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	15
	 
	на планах не указано

	Б/П
	Стремянка
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	

	Б/П
	Термометр 
	 
	 
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	

	Б/П
	Гигрометр электронный
Габариты: 72х32х18 мм
	ТМФЦ-100*1
	 
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	 
	Питание от батареек

	1106
	ПОМЕЩЕНИЕ ХРАНЕНИЯ НАРКОТИЧЕСКИХ ПРЕПАРАТОВ 
(3-Х МЕСЯЧНЫЙ ЗАПАС)
	
	
	
	
	
	
	 
	

	1
	Кресло медицинское для персонала на роликовой опоре, механизм - газ/лифт, обивка - кожзаменитель.
	ДМ-5-004-04
	 
	Доктор Мебель
	шт.
	1
	
	
	

	19.5
	Стол врача с тумбой справа
Габариты: 1200х600х820мм
	
	
	Доктор 
Мебель
	шт.
	1
	
	
	

	57
	Моноблок HP EliteOne 800 G6 24 AiO BU -Non-Touch RCTO (i7 10700/16GB/1TB NVMe/Win 10/3Yr wite)+ клавиатура/мышь.
1ф; 220В; 0,3кВт
	HP EliteOne 800
	
	Импорт
	компл.
	1
	
	Подключается к сети через 2-хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В
	

	63
	Лазерное многофункциональное устройство. 
Габариты: 420х390х320 мм
1ф; 220В; 0,51кВт
	HPLaserJetProMFPM428fdn
	
	Импорт
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2-хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В
	

	155
	Корзина для отходов, офисная, металлическая, без крышки, 15 литров
	
	
	Санакс
	шт.
	1
	
	
	


	157
	Лампа настольная
220В, 1Ф, 0.1кВт
	NL 202
	
	Эра
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2-хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В 
	

	СХФ
	Сейф-холодильник медицинский.  Объем 20 л. Класс взломостойкости – III класс.
Габариты: 540х490х1200мм.
РУ-0,2кВт,220В,1Ф+N+PE
Вес – 170 кг.
	VALBERG TS-3/50
	
	Россия
	шт.
	1
	
	Сейф массой менее 1000 кг. следует прикреплять к полу или стене

	Ю-125
	Сейф 3 класса взломостойкости
Габариты: 680х510х1320 мм
Вес - 502кг
	VALBERG              Гранит III-1368 KL
	
	Россия
	шт.
	2
	
	Сейф массой менее 1000 кг. следует прикреплять к полу или стене

	Б/Н
	Термометр комнатный
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	

	Б/Н
	Электронный гигрометр
	
	
	Бека РУС, Россия
	шт.
	1
	
	

	1106
	ПОМЕЩЕНИЕ ХРАНЕНИЯ НАРКОТИЧЕСКИХ ПРЕПАРАТОВ 
(15-ТИДНЕВНЫЙ ЗАПАС)
	
	
	
	
	
	
	 
	

	1
	Кресло медицинское для персонала на роликовой опоре, механизм - газ/лифт, обивка - кожзаменитель.
	ДМ-5-004-04
	 
	Доктор Мебель
	шт.
	1
	
	
	

	19.5
	Стол врача с тумбой справа
Габариты: 1200х600х820мм
	
	
	Доктор 
Мебель
	шт.
	1
	
	
	

	57
	Моноблок HP EliteOne 800 G6 24 AiO BU -Non-Touch RCTO (i7 10700/16GB/1TB NVMe/Win 10/3Yr wite)+ клавиатура/мышь.
1ф; 220В; 0,3кВт
	HP EliteOne 800
	
	Импорт
	компл.
	1
	
	Подключается к сети через 2-хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В
	

	63
	Лазерное многофункциональное устройство. 
Габариты: 420х390х320 мм
1ф; 220В; 0,51кВт
	HPLaserJetProMFPM428fdn
	
	Импорт
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2-хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В
	

	155
	Корзина для отходов, офисная, металлическая, без крышки, 15 литров
	
	
	Санакс
	шт.
	1
	
	
	


	157
	Лампа настольная
220В, 1Ф, 0.1кВт
	NL 202
	
	Эра
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2-хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В 
	

	СХФ
	Сейф-холодильник медицинский.  Объем 20 л. Класс взломостойкости – III класс.
Габариты: 540х490х1200мм.
РУ-0,2кВт,220В,1Ф+N+PE
Вес – 170 кг.
	VALBERG TS-3/50
	
	Россия
	шт.
	1
	
	Сейф массой менее 1000 кг. следует прикреплять к полу или стене

	Ю-125
	Сейф 3 класса взломостойкости
Габариты: 680х510х1320 мм
Вес - 502кг
	VALBERG              Гранит III-1368 KL
	
	Россия
	шт.
	1
	
	Сейф массой менее 1000 кг. следует прикреплять к полу или стене

	Б/Н
	Термометр комнатный
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	

	Б/Н
	Электронный гигрометр
	
	
	Бека РУС, Россия
	шт.
	1
	
	


*УЧИТЫВАЕТСЯ РАЗДЕЛОМ ВК
САНТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ САНУЗЛОВ, ДУШЕВЫХ УЧИТЫВАЕТСЯ РАЗДЕЛОМ ВК.
1 - Комплект для оснащения процедурного кабинета врача-инфекциониста (Прил. N3 N 69н)
ПРЕДСТАВЛЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ КАК АНАЛОГ
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