| БЛОК А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1086 |  | ТАМБУР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  | Облучатель-рециркулятор закрытого типа, бактерицидная эффективность 99%, производительность 100м3/час 220В, 1Ф, 0.1кВт |  | Дезар 3 |  |  | КРОНТ |  | шт. | 1 |  |  | Подключается к сети через 2-хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |  |
| 221 |  | Контейнер для использованных бахил |  |  |  |  | Торговая сеть, Россия |  | шт. | 2 |  |  |  |  |
| 220 |  | Машинка для чистки обуви 220В,1Ф,0.1кВт |  |  |  |  | Торговая сеть, Россия |  | шт. | 1 |  |  | Подключается к сети через 2-хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |  |
| ДИВ |  | Диванетка Габариты 920х400х880 |  | 125/K |  |  | MorelloGianpaolo |  | шт. | 1 |  |  |  |  |
| б/п |  | Диспенсер для бахил Габариты 160х130х450 |  |  |  |  | Торговая сеть |  | шт. | 1 |  |  |  |  |
| б/п |  | Диспенсер для бахил Габариты 160х130х450 |  |  |  |  | Торговая сеть |  | шт. | 1 |  |  |  |  |
| б/п |  | Влаговпитывающий коврик Габариты 800х1200х70 |  | Профи |  |  | Россия |  | шт. | 1 |  |  |  |  |
| 1087 |  | КОРИДОР- ОЖИДАЛЬНАЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | Бак для отходов с металлическим внутренним ведром, с педалью 12л сталь полированная |  | Brabantia 123405 |  |  | Россия |  | шт. | 1 |  |  |  |  |
| 14 |  | Облучатель-рециркулятор закрытого типа, бактерицидная эффективность 99%, производительность 100м3/час 220В, 1Ф, 0.1кВт |  | Дезар 3 |  |  | КРОНТ |  | шт. | 1 |  |  | Подключается к сети через 2-хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |  |
| 21 |  | Стул для посетителей |  |  |  |  | Доктор Мебель |  | шт. | 1 |  |  |  |  |
| 34 |  | Пурифайер для проточной воды с фильтрацией 220В,1Ф, 0.8кВт |  | V40-U4L Black с ультрафильтрацией |  |  | Торговая сеть |  | шт. | 1 |  |  | Подвод холодной воды D=15мм Подключается к сети через 2-хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |  |
| 72 |  | Монитор, 55 дюйма, LAN 220В,1Ф,0.15кВт |  |  |  |  | LG |  | шт. | 1 |  |  | Подключается к сети через 2-хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |  |
| 149СТ |  | Дозатор для дезинфецирующих средств на стойке (напольный) 1Ф; 220 В; ~ 0,001 кВт |  |  |  |  | Торговая сеть |  | шт. | 1 |  |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |  |
| 390 |  | Диван мягкий двухместный, Размер:ширина 1640 мм глубина 820 мм высота 830 мм посадка 460 мм |  | Артикул: Хорека 105 |  |  | Первая мебельная фабрика |  | шт. | 1 |  |  |  |  |
| ВШ.1 |  | Встроенный шкаф с зеркальными дверями Габариты: 1200х550мм |  |  |  |  | Индивдуальное изготовление |  | шт. | 1 |  |  |  |
| 1088 |  | КАБИНЕТ ВРАЧА- ИНФЕКЦИОНИСТА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Кресло медицинское для персонала на роликовой опоре, механизм - газ/лифт, обивка - кожзаменитель. |  | ДМ-5-004-04 |  |  | Доктор Мебель |  | шт. | 1 |  |  |  |  |
| 5 |  | Бак для отходов с металлическим внутренним ведром, с педалью 12л сталь полированная |  | Brabantia 123405 |  |  | Россия |  | шт. | 1 |  |  |  |  |
| 6 |  | Тумба подвесная под умывальник с 2-мя ящиками, фаянсовая раковина в комплекте, смеситель GROHE Europolis |  | Dreja.Eco Q 60 белая |  |  | Торговая сеть, Россия |  | шт. | 1 |  |  | Подвод горячей воды- d=1/2’; Подвод холодной воды- d=1/2’. Отвод в канализацию d=50 мм |  |
| 14 |  | Облучатель-рециркулятор закрытого типа, бактерицидная эффективность 99%, производительность 100м3/час 220В, 1Ф, 0.1кВт |  | Дезар 3 |  |  | КРОНТ |  | шт. | 1 |  |  | Подключается к сети через 2-хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |  |
| 19.5 |  | Стол врача с тумбой справа Габариты: 1200х600х820мм |  |  |  |  | Доктор Мебель |  | шт. | 1 |  |  |  |  |
| 19.6 |  | Тумба подкатная Габариты: 400х500х670мм |  |  |  |  | Доктор Мебель |  | шт. | 1 |  |  |  |  |
| 21 |  | Стул для посетителей |  |  |  |  | Доктор Мебель |  | шт. | 1 |  |  |  |  |
| 47 |  | Весы электронные напольные медицинские с ростомером |  | МИДЛ МП 60 ВДА (10/20; Р) ХМ7(30х40) "Здоровье" |  |  | «МИДЛ» |  | шт. | 1 |  |  |  |  |
| 54А |  | Дозатор локтевой для жидкого мыла |  |  |  |  | Tork, Россия |  | шт. | 1 |  |  |  |  |
| 57 |  | Моноблок HP EliteOne 800 G6 24 AiO BU -Non-Touch RCTO (i7 10700/16GB/1TB NVMe/Win 10/3Yr wite)+ клавиатура/мышь. 1ф; 220В; 0,3кВт |  | HP EliteOne 800 |  |  | Импорт |  | компл. | 1 |  |  | Подключается к сети через 2-хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |  |
| 63 |  | Лазерное многофункциональное устройство. Габариты: 420х390х320 мм 1ф; 220В; 0,51кВт |  | HPLaserJetProMFPM428fdn |  |  | Импорт |  | шт. | 1 |  |  | Подключается к сети через 2-хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |  |
| 86 |  | Рулонная штора, 1500х1800мм |  | 1500х1800 |  |  | Инд. изготовление |  | шт. | 2 |  |  |  |  |
| 88 |  | Светильник диагностический хирургический передвижной Свет 50000 Люкс РУ-0,015кВт,220В,1Ф+N+PE |  | marLED E3 |  |  | Гебрюдер Мартин ГМБХ и Ко. КГ, Германия |  | шт. | 1 |  |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |  |
| 141 |  | Шкаф общего назначения |  | FLS329 |  |  | Юнитекс |  | шт. | 1 |  |  |  |  |
| 146 |  | Держатель для бумажных полотенец |  | TORK Xpress |  |  | Торговая сеть |  | шт. | 1 |  |  |  |  |
| 149А |  | Дозатор локтевой для дезинфицирующих средств |  |  |  |  | Торговая сеть, Россия |  | шт. | 1 |  |  |  |  |
| 152 |  | Зеркало круглое с подстветкой, диаметр 700мм 1Ф; 220 В; 0,1 кВт |  | Ring |  |  | Россия |  | шт. | 1 |  |  | Подключается к сети через электроввод |  |
| 157 |  | Лампа настольная 220В, 1Ф, 0.1кВт |  | NL 202 |  |  | Эра |  | шт. | 1 |  |  | Подключается к сети через 2-хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |  |
| 232А |  | Кресло процедурное с электроприводом и педалями управления |  | Ондеви-2 |  |  | Malvestio |  | шт. | 1 |  |  | Подключается к сети через 2-хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |  |
| 259 |  | Вешало для одежды (для пиджаков), напольное, в комплекте с рожком для обуви |  |  |  |  | Торговая сеть, Россия |  | шт. | 1 |  |  |  |  |
| ШП-1 |  | Ширма потолочная |  |  |  |  | Инд. изготовление |  | шт. | 1 |  |  |  |
| Б/Н |  |  | Анализатор глюкозы в крови (глюкометр), экспресс-анализатор портативный |  |  | Торговая сеть, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  |
| Б/Н |  |  | Измеритель артериального давления, сфигмоманометр |  |  | Торговая сеть, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  |
| Б/Н |  |  | Пульсоксиметр (оксиметр пульсовой) |  |  | Торговая сеть, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  |
| Б/Н |  |  | Емкость для сбора отходов |  |  | Торговая сеть, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  |
| 1089 |  | УБОРНАЯ ДЛЯ ПОСЕТИТЕЛЕЙ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | Бак для отходов с металлическим внутренним ведром, с педалью 12л сталь полированная |  | Brabantia 123405 |  |  | Россия |  | шт. | 1 |  |  |  |  |
| 5.1 |  | Урна для бумажных полотенец, 30 л Габариты: 355х170х460мм |  |  |  |  | Россия |  | шт. | 1 |  |  |  |  |
| 54 |  | Дозатор бесконтактный для жидкого мыла, с замком, объем 0,8 л. 1Ф; 220 В; ~ 0,001 кВт |  |  |  |  | Торговая сеть |  | шт. | 1 |  |  | Подключается к сети через электроввод |  |
| 146 |  | Держатель для бумажных полотенец |  | TORK Xpress для листовых полотенец сложения Multifold |  |  | Торговая сеть |  | шт. | 1 |  |  |  |  |
| 146.1 |  | Диспенсер для бумажных покрытий на унитаз |  | TORK |  |  | Tork, Россия |  | шт. | 1 |  |  |  |  |
| 147 |  | Диспенсер для туалетной бумаги в мини-рулонах белый |  | TorkSmartOne |  |  | Tork, Россия |  | шт. | 1 |  |  |  |  |
| 149 |  | Дозатор бесконтактный для дезинфицирующих средств 1Ф; 220 В; ~ 0,001 кВт |  |  |  |  | Торговая сеть, Россия |  | шт. | 1 |  |  | Подключается к сети через электроввод |  |
| 150 |  | Ерш для унитаза с колбой (подставкой) |  |  |  |  | Tork, Россия |  | шт. | 1 |  |  |  |  |
| 152 |  | Зеркало круглое с подстветкой, диаметр 700мм 220В, 1Ф, 0.1кВт |  |  |  |  | Торговая сеть, Россия |  | шт. | 1 |  |  | Подключается к сети через электроввод |  |
| 209 |  | Электросушитель для рук погружной Габариты: 300х220х690 мм 1ф; 1,9кВт, 220В |  | BXG-JET 7000C |  |  | Торговая сеть, Россия |  | шт. | 1 |  |  | Подключается с сети через электроввод |  |
| Б/П |  | Полка-подоконник для передаточного окна |  |  |  |  | Индивид. изготов. |  | шт. | 1 |  |  |  |  |
| Б/Н* |  | Гигиенический душ со встраиваемым смесителем |  | ALMA Benito AL-859-01 |  |  | ALMA |  | шт. | 1 |  |  | Подвод холодной воды D=15мм; подвод горячей воды D=15мм |  |
| 1090 |  | ПРОЦЕДУРНАЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | Бак для отходов с металлическим внутренним ведром, с педалью 12л сталь полированная |  | Brabantia 123405 |  |  | Россия |  | шт. | 1 |  |  |  |  |
| 14 |  | Облучатель-рециркулятор закрытого типа, бактерицидная эффективность 99%, производительность 100м3/час 220В, 1Ф, 0.1кВт |  | Дезар 3 |  |  | КРОНТ |  | шт. | 1 |  |  | Подключается к сети через 2-хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |  |
| 21 |  | Стул для посетителей |  |  |  |  | Доктор Мебель |  | шт. | 1 |  |  |  |  |
| 54А |  | Дозатор локтевой для жидкого мыла |  |  |  |  | Торговая сеть |  | шт. | 1 |  |  |  |  |
| 57 |  | Моноблок HP EliteOne 800 G6 24 AiO BU -Non-Touch RCTO (i7 10700/16GB/1TB NVMe/Win 10/3Yr wite)+ клавиатура/мышь. 1ф; 220В; 0,3кВт |  | HP EliteOne 800 |  |  | Импорт |  | компл. | 1 |  |  | Подключается к сети через 2-хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |  |
| 63Г |  | Принтер штрих-кода 1ф; 220В; 0,1кВт |  |  |  |  | Россия |  | шт. | 1 |  |  | Подключается к сети через 2-хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |  |
| 86 |  | Рулонная штора, 1500х1800мм |  | 1500х1800 |  |  | Инд. изготовление |  | шт. | 2 |  |  |  |  |
| 88 |  | Светильник диагностический хирургический передвижной Свет 50000 Люкс РУ-0,015кВт,220В,1Ф+N+PE |  | marLED E3 |  |  | Гебрюдер Мартин ГМБХ и Ко. КГ, Германия |  | шт. | 1 |  |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |  |
| 104 |  | Столик манипуляционный мобильный; для инструментов, из нержавеющей стали AISI 304, с 2-мя полками, столешница с бортом по 4-м сторонам, на колесах 125 мм, 2 из которых с тормозами1 |  | арт.325025 |  |  | Malvestio |  | шт. | 2 |  |  |  |  |
| 109 |  | Табурет медицинский, мобильный со спинкой, с пневматической регулировкой высоты сиденья (регулировка рукояткой под сиденьем |  |  |  |  | Торговая сеть |  | шт. | 1 |  |  |  |  |
| 123 | Холодильник фармацевтический однодверный однокамерный, объем 250. Температура от +2°C до +14°C. Габариты: 607х600х1300мм 1ф; 220В; 0,21кВт |  |  | HYCD-282 Haier |  |  | Haier |  | шт. | 1 |  |  | Подключается к сети через 2-хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В м |
| 146 | Держатель для бумажных полотенец |  |  | TORK Xpress для листовых полотенец сложения Multifold |  |  | Торговая сеть |  | шт. | 1 |  |  |  |  |
| 149А | Дозатор локтевой для дезинфицирующих средств |  |  |  |  |  | Торговая сеть, Россия |  | шт. | 1 |  |  |  |  |
| 152 | Зеркало круглое с подстветкой, диаметр 700мм 220В, 1Ф, 0.1кВт |  |  |  |  |  | Торговая сеть, Россия |  | шт. | 1 |  |  | Подключается к сети через электроввод |  |
| 157 | Лампа настольная 220В, 1Ф, 0.1кВт |  |  | NL 202 |  |  | Эра |  | шт. | 1 |  |  | Подключается к сети через 2-хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |  |
| 210 |  | Емкость-контейнер КДС " КРОНТ" для дезинфекции и стерилизации инструмент в объеме 3л1 |  |  |  |  | Торговая сеть, Россия |  | шт. | 2 |  |  |  |  |
| 232А |  | Кресло процедурное с электроприводом и педалями управления |  | Ондеви-2 |  |  | Malvestio |  | шт. | 1 |  |  | Подключается к сети через 2-хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |  |
| 319 |  | Комплект мебели для процедурной врача-инфекциониста (пом. 1090) в составе: 1. МОДУЛЬ С ДВОЙНОЙ МОЙКОЙ, 900 х 600 х 850, ДМ-4-011-02 (ДМ 90 двойн) – 1шт; 2. МОДУЛЬ 450 х 600 х 850, ДМ-4-009-13 – 1шт; 3. МОДУЛЬ 600 х 600 х 850, ДМ-4-009-05 – 1шт; 4. Столешница из искусственного камня, 2400 х 1500 – 1шт; 5. ШКАФ НАВЕСНОЙ с Aventos, 600 х 300 х 500, ДМ-4-002-14 – 3шт; 6. ШКАФ НАВЕСНОЙ с Aventos, 900 х 300 х 500, ДМ-4-002-15 – 1шт; 7. ШКАФ НАВЕСНОЙ угловой, бок 300мм, 650 х 650 х 500, ДМ-4-002-05 -1шт; |  |  |  |  | Индивидуальное изготовление |  | компл. | 1 |  |  | Подвод горячей воды- d=1/2’; Подвод холодной воды- d=1/2’. Отвод в канализацию d=50 мм |  |
| Деф-1 | Дефибриллятор 1ф; 220В; 0,2кВт |  |  |  |  | Торговая сеть, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| ММП2 | Инфузионная стойка Два гнез-да для флаконов, два крючка. |  |  | ДМ-6-014-03 |  | Доктор Мебель Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  |
| ОК3 |  | Консоль настенная для специальных лечебных помещений с клапаном (О2) и блоком из 4-х электророзеток, розетками уравнивания потециалов (2) РУ-1,0 кВт; 220В; 1Ф.+N+PE (максимальная установленная мощность подключаемого к консоли оборудования) |  | Independant 100 | - |  | Гебрюдер Мартин ГмбХ & Ко. КГ |  | шт. | 1 |  |  | Подключается к сети через электроввод. Подвод кислорода |  |
| ШП-1 |  | Ширма потолочная |  |  |  |  | Инд. изготовление |  | шт. | 1 |  |  |  |
| б/п | Штрих-сканер |  |  |  |  |  | Торговая сеть, Россия |  | шт. | 1 |  |  | Подключается к персональному компьютеру |  |
| б/п | Мешок Амбу1 |  |  |  |  |  | Торговая сеть, Россия |  | шт. | 1 |  |  |  |  |
| б/п | Языкодержатель1 |  |  |  |  |  | Торговая сеть, Россия |  | шт. | 1 |  |  |  |  |
| б/п | Тонометр 1 |  |  |  |  |  | Торговая сеть, Россия |  | шт. | 1 |  |  |  |  |
| б/п | Очки защитные 1 |  |  |  |  |  | Торговая сеть, Россия |  | шт. | 1 |  |  |  |  |
| б/п | Аптечка экстренной профилактики парентальных инфекций 1 |  |  |  |  |  | Торговая сеть, Россия |  | шт. | 1 |  |  |  |  |
| б/п | Укладка универсальнаядля забора материала 1 |  |  |  |  |  | Торговая сеть, Россия |  | шт. | 1 |  |  |  |  |
| б/п | Укладка с педикулоцидными средствами 1 |  |  |  |  |  | Торговая сеть, Россия |  | шт. | 1 |  |  |  |  |
| б/п | Укладка для оказания помощи при анафилактическом шоке 1 |  |  |  |  |  | Торговая сеть, Россия |  | шт. | 1 |  |  |  |  |
| б/п | Аптечка «АНТИ-СПИД» |  |  |  |  |  | Торговая сеть, Россия |  | компл. | 1 |  |  |  |  |
| б/п | Термометр для холодильника по количеству полок |  |  |  |  | Торговая сеть, Россия |  | шт. |  | 5 |  |  |  |
| б/п | Гигрометр электронный Габариты: 72*32*18 мм |  |  | ФАРМАЦЕВТ ТМФЦ-100*1 |  | Торговая сеть, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  | Питание от батареек |
| Б/Н | Емкость для сбора отходов |  |  |  |  | Торговая сеть, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  |
| Б/Н | Измеритель артериального давления, сфигмоманометр |  |  |  |  | Торговая сеть, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  |
| Б/Н | Пульсоксиметр (оксиметр пульсовой) |  |  |  |  | Торговая сеть, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  |
| 1094 |  | КОРИДОР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  | Облучатель-рециркулятор закрытого типа, бактерицидная эффективность 99%, производительность 100м3/час 220В, 1Ф, 0.1кВт |  | Дезар 3 |  |  | КРОНТ |  | шт. | 2 |  |  | Подключается к сети через 2-хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |  |
| 72 |  | Монитор, 55 дюйма, LAN 220В,1Ф,0.15кВт |  |  |  |  | LG |  | шт. | 1 |  |  | Подключается к сети через 2-хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |  |
| 86 |  | Рулонная штора, 1500х1800мм |  | 1500х1800 |  |  | Инд. изготовление |  | шт. | 1 |  |  |  |  |
| 145А |  | Банкетка длинная в стиле Модерн. Габариты: 800х400х450мм |  | арт. Б-203 |  |  | Инд. изготовление |  | шт. | 6 |  |  |  |
| 149СТ |  | Дозатор для дезинфецирующих средств на стойке (напольный) 1Ф; 220 В; ~ 0,001 кВт |  |  |  |  | Торговая сеть |  | шт. | 1 |  |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |  |
| ИНФ |  | Информационная стойка (терминал самозаписи) Габариты: 510х622х1698мм РУ- 0,3кВт; 220В,1Ф.+N+PE |  | Платан 19. P19M-6C-PC1- W10-LP1 | Арт. K004429. ГК Сенсорные системы |  | шт. |  | 1 |  |  |  | Подключается к сети через 2-хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| НС1 |  | Настенный светильник 1Ф; 220 В; ~ 0,01 кВт |  |  |  |  | Торговая сеть, Россия |  | шт. | 4 |  |  | Подключается к сети через электроввод |
| Б/П |  | Картина |  |  |  |  | Торговая сеть, Россия |  | шт. | 4 |  |  |  |
| 1096 |  | ТАМБУР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 220 |  | Машинка для чистки для обуви 220В,1Ф,0.1кВт |  |  |  |  | Торговая сеть, Россия |  | шт. | 1 |  |  | Подключается к сети через 2-хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |  |
| 221 |  | Контейнер для использованных бахил |  |  |  |  | Торговая сеть, Россия |  | шт. | 2 |  |  |  |  |
| б/п |  | Диспенсер для бахил Габариты 160х130х450 |  |  |  |  | Торговая сеть |  | шт. | 1 |  |  |  |  |
| б/п |  | Влаговпитывающий коврик Габариты 800х1200х70 |  | Профи |  |  | Россия |  | шт. | 1 |  |  |  |  |
| 1097 |  | ПОМЕЩЕНИЕ ХРАНЕНИЯ ПРЕДМЕТОВ УБОРКИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | Бак для отходов с металлическим внутренним ведром, с педалью 12л сталь полированная |  | Brabantia 123405 |  |  | Россия |  | шт. | 1 |  |  |  |  |
| 54А |  | Дозатор локтевой для жидкого мыла |  |  |  |  | Tork, Россия |  | шт. | 1 |  |  |  |  |
| 76 |  | Облучатель бактерицидный настенный, производительность 95%, 115м3/час 220В,1Ф,0.1кВТ |  | ОБН-75 "Азов" |  |  | Торговая сеть, Россия |  | шт. | 1 |  |  | Подключается к сети через выключатель, расположенный вне помещения у входной двери, сблокированные со световым табло. |  |
| 111 |  | Тележка для уборочного инвентаря |  | ВолеоПро СВЕП |  |  | Веледа |  | шт. | 1 |  |  |  |  |
| 127 |  | Шкаф для уборочного инвентаря |  | ПРАКТИК LS 11-50 |  |  | ОАО "завод"ПРОММАШ" |  | шт. | 1 |  |  |  |  |
| 149А |  | Дозатор локтевой для дезинфицирующих средств |  |  |  |  | Торговая сеть, Россия |  | шт. | 1 |  |  |  |  |
| Суш |  | Сушилка настенная раздвижная |  | GochuArtex (DJFDAX4005) |  |  | Торговая сеть |  | шт. | 1 |  |  |  |  |
| Э-2 |  | Видуар подвесной овальный, с инсталляцией, бачком для раствора, керамика, педалью и смесителем |  | Артикул 15428 |  |  | ООО "ПРИОРИТЕТ СНАБЖЕНИЯ" |  | шт. | 1 |  |  | Подвод холодной воды D=15; подвод горячей воды D=15; отвод в канализацию D=100мм |  |
| Э-37С.1 |  | Раковина металлическая со столешницей Габариты: 1400х500мм |  |  |  |  | Торговая сеть |  | шт. | 1 |  |  | Подвод холодной воды D=15; подвод горячей воды D=15; отвод в канализацию D=50 |  |
| Э-48 |  | Полотенцесушитель электрический 220В, 1Ф, 0.3кВт |  | Сафо PN60х40 |  |  | EWRIKA |  | шт. | 1 |  |  | Подключается к сети через электроввод |  |
| 1098 |  | УБОРНАЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | Бак для отходов с металлическим внутренним ведром, с педалью 12л сталь полированная |  | Brabantia 123405 |  |  | Россия |  | шт. | 1 |  |  |  |  |
| 5.1 |  | Урна для бумажных полотенец, 30 л Габариты: 355х170х460мм |  |  |  |  | Россия |  | шт. | 1 |  |  |  |  |
| 54А |  | Дозатор локтевой для жидкого мыла |  |  |  |  | Tork, Россия |  | шт. | 1 |  |  |  |  |
| 146 |  | Держатель для бумажных полотенец |  | TORK Xpress для листовых полотенец сложения Multifold |  |  | Торговая сеть |  | шт. | 1 |  |  |  |  |
| 147 |  | Диспенсер для туалетной бумаги в мини-рулонах белый |  | TorkSmartOne |  |  | Tork, Россия |  | шт. | 1 |  |  |  |  |
| 149А |  | Дозатор локтевой для дезинфицирующих средств |  |  |  |  | Торговая сеть, Россия |  | шт. | 1 |  |  |  |  |
| 150 |  | Ерш для унитаза с колбой (подставкой) |  |  |  |  | Tork, Россия |  | шт. | 1 |  |  |  |  |
| 152 |  | Зеркало круглое с подстветкой, диаметр 700мм 220В, 1Ф, 0.1кВт |  |  |  |  | Торговая сеть, Россия |  | шт. | 1 |  |  | Подключается к сети через электроввод |  |
| 209 |  | Электросушитель для рук погружной Габариты: 300х220х690 мм 1ф; 1,9кВт, 220В |  | BXG-JET 7000C |  |  | Торговая сеть, Россия |  | шт. | 1 |  |  | Подключается с сети через электроввод |  |
| Б/Н* |  | Гигиенический душ со встраиваемым смесителем |  | ALMA Benito AL-859-01 |  |  | ALMA |  | шт. | 1 |  |  | Подвод холодной воды D=15мм; подвод горячей воды D=15мм |  |
| 1099 |  | КОРИДОР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  | Облучатель-рециркулятор закрытого типа, бактерицидная эффективность 99%, производительность 100м3/час 220В, 1Ф, 0.1кВт |  | Дезар 3 |  |  | КРОНТ |  | шт. | 2 |  |  | Подключается к сети через 2-хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |  |
| 86 |  | Рулонная штора, 1500х1800мм |  | 1500х1800 |  |  | Инд. изготовление |  | шт. | 1 |  |  |  |  |
| 1100 |  | КОМНАТА РАЗГРУЗКИ/ПРИЕМКИ, ОТПУСКА И ЭКСПЕДИЦИИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Кресло медицинское для персонала на роликовой опоре, механизм - газ/лифт, обивка - кожзаменитель. |  | ДМ-5-004-04 |  |  | Доктор Мебель |  | шт. | 1 |  |  |  |  |
| 19.5 |  | Стол врача с тумбой справа Габариты: 1200х600х820мм |  |  |  |  | Доктор Мебель |  | шт. | 2 |  |  |  |  |
| 57 |  | Моноблок HP EliteOne 800 G6 24 AiO BU -Non-Touch RCTO (i7 10700/16GB/1TB NVMe/Win 10/3Yr wite)+ клавиатура/мышь. 1ф; 220В; 0,3кВт |  | HP EliteOne 800 |  |  | Импорт |  | компл. | 1 |  |  | Подключается к сети через 2-хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |  |
| 63 |  | Лазерное многофункциональное устройство. Габариты: 420х390х320 мм 1ф; 220В; 0,51кВт |  | HPLaserJetProMFPM428fdn |  |  | Импорт |  | шт. | 1 |  |  | Подключается к сети через 2-хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |  |
| 86 |  | Рулонная штора, 1500х1800мм |  | 1500х1800 |  |  | Инд. изготовление |  | шт. | 1 |  |  |  |  |
| 123 |  | Холодильник фармацевтический однодверный однокамерный, объем 250. Температура от +2°C до +14°C; Габариты: 607х600х1300мм 1ф; 220В; 0,21кВт |  | HYCD-282 Haier |  |  | Haier |  | шт. | 2 |  |  | Подключается к сети через 2-хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |  |
| 155 |  | Корзина для отходов, офисная, металлическая, без крышки, 15 литров |  |  |  |  | Санакс |  | шт. | 1 |  |  |  |  |
| 157 |  | Лампа настольная 220В, 1Ф, 0.1кВт |  | NL 202 |  |  | Эра |  | шт. | 1 |  |  | Подключается к сети через 2-хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |  |
| 173.1 |  | Стеллаж разборный, 1200х600х2000мм |  |  |  |  | МеделияРоссия |  | шт. | 1 |  |  |  |  |
| 1100 |  | Подтоварник Габариты: 1200х800х280 мм |  |  |  |  | Россия |  | шт. | 1 |  |  |  |  |
| ТМЕД |  | Тележка медицинская Габариты: 865х510х955 см |  | Med-Mos С4 (ТМ-018АН-00) |  |  | Россия |  | шт. | 1 |  |  |  |  |
| Б/Н |  | Термометр |  |  |  |  | Торговая сеть, Россия |  | шт. | 5 |  |  |  |
| Б/Н |  | Гигрометр электронный Габариты: 72*32*18 мм |  | ФАРМАЦЕВТ ТМФЦ-100*1 |  |  | Торговая сеть, Россия |  | шт. | 1 |  |  | Питание от батареек |
| Б/Н |  | Контейнер переносной |  |  |  |  | Торговая сеть, Россия |  | шт. | 3 |  |  |  |
| 1101 |  | ПОМЕЩЕНИЕ ХРАНЕНИЯ МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  | Облучатель-рециркулятор закрытого типа, бактерицидная эффективность 99%, производительность 100м3/час 220В, 1Ф, 0.1кВт |  | Дезар 3 |  |  | КРОНТ |  | шт. | 1 |  |  | Подключается к сети через 2-хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |  |
| 86 |  | Рулонная штора, 1500х1800мм |  |  |  |  | Инд. изготовление |  | шт. | 1 |  |  |  |  |
| 173 |  | Стеллаж разборный, 1500х600х2000мм |  |  |  |  | МеделияРоссия |  | шт. | 2 |  |  |  |  |
| 173.1 |  | Стеллаж разборный, 1200х600х2000мм |  |  |  |  | МеделияРоссия |  | шт. | 2 |  |  |  |  |
| 173.2 |  | Стеллаж разборный, 2000х600х2000мм |  |  |  |  | МеделияРоссия |  | шт. | 1 |  |  |  |  |
| ТМЕД |  | Тележка медицинская Габариты: 865х510х955 см |  | Med-Mos С4 (ТМ-018АН-00) |  |  | Россия |  | шт. | 1 |  |  |  |  |
| Б/П |  | Стремянка |  |  |  |  | Торговая сеть, Россия |  | шт. | 1 |  |  |  |
| б/п |  | Термометр |  |  |  |  | Торговая сеть, Россия |  | шт. | 1 |  |  |  |
| б/п |  | Гигрометр электронный Габариты: 72*32*18 мм |  | ТМФЦ-100*1 |  |  | Торговая сеть, Россия |  | шт. | 1 |  |  | Питание от батареек |
| 1102 |  | СЕРВЕРНАЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 86 |  | Рулонная штора, 1500х1800мм |  | 1500х1800 |  |  | Инд. изготовление |  | шт. | 2 |  |  |  |  |
| 1103 |  | СКЛАД РАСХОДНЫХ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ЛАБОРАТОРИИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Кресло медицинское для персонала на роликовой опоре, механизм - газ/лифт, обивка - кожзаменитель. |  | ДМ-5-004-04 |  |  | Доктор Мебель |  | шт. | 1 |  |  |  |  |
| 14 |  | Облучатель-рециркулятор закрытого типа, бактерицидная эффективность 99%, производительность 100м3/час 220В, 1Ф, 0.1кВт |  | Дезар 3 |  |  | КРОНТ |  | шт. | 1 |  |  | Подключается к сети через 2-хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |  |
| 19.5 |  | Стол врача с тумбой справа Габариты: 1200х600х820мм |  |  |  |  | Доктор Мебель |  | шт. | 1 |  |  |  |  |
| 57 |  | Моноблок HP EliteOne 800 G6 24 AiO BU -Non-Touch RCTO (i7 10700/16GB/1TB NVMe/Win 10/3Yr wite)+ клавиатура/мышь. 1ф; 220В; 0,3кВт |  | HP EliteOne 800 |  |  | Импорт |  | компл. | 1 |  |  | Подключается к сети через 2-хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |  |
| 63 |  | Лазерное многофункциональное устройство. Габариты: 420х390х320 мм 1ф; 220В; 0,51кВт |  | HPLaserJetProMFPM428fdn |  |  | Импорт |  | шт. | 1 |  |  | Подключается к сети через 2-хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |  |
| 86 |  | Рулонная штора, 1500х1800мм |  | 1500х1800 |  |  | Инд. изготовление |  | шт. | 2 |  |  |  |  |
| 155 |  | Корзина для отходов, офисная, металлическая, без крышки, 15 литров |  |  |  |  | Санакс |  | шт. | 1 |  |  |  |  |
| 157 |  | Лампа настольная 220В, 1Ф, 0.1кВт |  | NL 202 |  |  | Эра |  | шт. | 1 |  |  | Подключается к сети через 2-хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |  |
| 173 |  | Стеллаж разборный, 1500х600х2000 |  |  |  |  | МеделияРоссия |  | шт. | 1 |  |  |  |  |
| ВШ |  | Встроенный шкаф. Габариты: 2300х600х3000 ммм |  |  |  |  | Индивидуальное изготовление |  | шт. | 1 |  |  |  |
| Б/П |  | Стремянка |  |  |  |  | Торговая сеть, Россия |  | шт. | 1 |  |  |  |
| 1104 |  | СКЛАД ЛЕКАРСТВ, МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ И ДЕЗСРЕДСТВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Кресло медицинское для персонала на роликовой опоре, механизм - газ/лифт, обивка - кожзаменитель. |  | ДМ-5-004-04 |  |  | Доктор Мебель |  | шт. | 1 |  |  |  |  |
| 19.5 |  | Стол врача с тумбой справа Габариты: 1200х600х820мм |  |  |  |  | Доктор Мебель |  | шт. | 1 |  |  |  |  |
| 26 |  | Шкаф двухстворчатый с 4 полками, с сейфом и замком, фасады и корпус - сталь с порошковым покрытием; 1000*500*1900 мм |  | ДМ-4-001-37 |  |  | Доктор Мебель |  | шт. | 2 |  |  |  |  |
| 26 ЛВЖ |  | Шкаф для возгараемых веществ. Класс огнестойкости "TYPE 90" - 90 мин. Габариты: 680х640х1950мм Вес – 350 кг. |  | AC 600 CM |  |  | Россия |  | шт. | 1 |  |  |  |  |
| 57 |  | Моноблок HP EliteOne 800 G6 24 AiO BU -Non-Touch RCTO (i7 10700/16GB/1TB NVMe/Win 10/3Yr wite)+ клавиатура/мышь. 1ф; 220В; 0,3кВт |  | HP EliteOne 800 |  |  | Импорт |  | компл. | 1 |  |  | Подключается к сети через 2-хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |  |
| 63 |  | Лазерное многофункциональное устройство. Габариты: 420х390х320 мм 1ф; 220В; 0,51кВт |  | HP LaserJet Pro MFP M428fdn |  |  | Импорт |  | компл. | 1 |  |  | Подключается к сети через 2-хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |  |
| 86 |  | Рулонная штора, 1500х1800мм |  | 1500х1800 |  |  | Инд. изготовление |  | шт. | 3 |  |  |  |  |
| 123 |  | Холодильник фармацевтический однодверный однокамерный, объем 250. Температура от +2°C до +14°C; Габариты: 607х600х1300мм 1ф; 220В; 0,21кВт |  | HYCD-282 Haier |  |  | Haier |  | шт. | 3 |  |  | Подключается к сети через 2-хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |  |
| 127 |  | Шкаф для уборочного инвентаря |  | ПРАКТИК LS 11-50 |  |  | ОАО "Завод"ПРОММАШ" |  | шт. | 1 |  |  |  |  |
| 155 |  | Корзина для отходов, офисная, металлическая, без крышки, 15 литров |  |  |  |  | Санакс |  | шт. | 1 |  |  |  |  |
| 157 |  | Лампа настольная 220В, 1Ф, 0.1кВт |  | NL 202 |  |  | Эра |  | шт. | 1 |  |  | Подключается к сети через 2-хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |  |
| 173.1 |  | Стеллаж разборный, 1200х600х2000 |  |  |  |  | МеделияРоссия |  | шт. | 4 |  |  |  |  |
| 1100 |  | Подтоварник Габариты: 1200х800х280 мм |  |  |  |  | Россия |  | шт. | 2 |  |  |  |  |
| ТМЕД |  | Тележка медицинская Габариты: 865х510х955 см |  | Med-Mos С4 (ТМ-018АН-00) |  |  | Россия |  | шт. | 1 |  |  |  |  |
| Б/Н |  | Термометр для холодильника по количеству полок |  |  |  |  | Торговая сеть, Россия |  | шт. | 15 |  |  | на планах не указано |
| Б/П |  | Стремянка |  |  |  |  | Торговая сеть, Россия |  | шт. | 1 |  |  |  |
| Б/П |  | Термометр |  |  |  |  | Торговая сеть, Россия |  | шт. | 1 |  |  |  |
| Б/П |  | Гигрометр электронный Габариты: 72х32х18 мм |  | ТМФЦ-100*1 |  |  | Торговая сеть, Россия |  | шт. | 1 |  |  | Питание от батареек |
| 1106 |  | ПОМЕЩЕНИЕ ХРАНЕНИЯ НАРКОТИЧЕСКИХ ПРЕПАРАТОВ (3-Х МЕСЯЧНЫЙ ЗАПАС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Кресло медицинское для персонала на роликовой опоре, механизм - газ/лифт, обивка - кожзаменитель. |  | ДМ-5-004-04 |  |  | Доктор Мебель |  | шт. | 1 |  |  |  |  |
| 19.5 |  | Стол врача с тумбой справа Габариты: 1200х600х820мм |  |  |  |  | Доктор Мебель |  | шт. | 1 |  |  |  |  |
| 57 |  | Моноблок HP EliteOne 800 G6 24 AiO BU -Non-Touch RCTO (i7 10700/16GB/1TB NVMe/Win 10/3Yr wite)+ клавиатура/мышь. 1ф; 220В; 0,3кВт |  | HP EliteOne 800 |  |  | Импорт |  | компл. | 1 |  |  | Подключается к сети через 2-хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |  |
| 63 |  | Лазерное многофункциональное устройство. Габариты: 420х390х320 мм 1ф; 220В; 0,51кВт |  | HPLaserJetProMFPM428fdn |  |  | Импорт |  | шт. | 1 |  |  | Подключается к сети через 2-хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |  |
| 155 |  | Корзина для отходов, офисная, металлическая, без крышки, 15 литров |  |  |  |  | Санакс |  | шт. | 1 |  |  |  |  |
| 157 |  | Лампа настольная 220В, 1Ф, 0.1кВт |  | NL 202 |  |  | Эра |  | шт. | 1 |  |  | Подключается к сети через 2-хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |  |
| СХФ |  | Сейф-холодильник медицинский. Объем 20 л. Класс взломостойкости – III класс. Габариты: 540х490х1200мм. РУ-0,2кВт,220В,1Ф+N+PE Вес – 170 кг. |  | VALBERG TS-3/50 |  | Россия |  | шт. |  | 1 |  |  | Сейф массой менее 1000 кг. следует прикреплять к полу или стене |
| Ю-125 |  | Сейф 3 класса взломостойкости Габариты: 680х510х1320 мм Вес - 502кг |  | VALBERG Гранит III-1368 KL |  | Россия |  | шт. |  | 2 |  |  | Сейф массой менее 1000 кг. следует прикреплять к полу или стене |
| Б/Н |  | Термометр комнатный |  |  |  | Торговая сеть, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  |
| Б/Н |  | Электронный гигрометр |  |  |  | Бека РУС, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  |
| 1106 |  | ПОМЕЩЕНИЕ ХРАНЕНИЯ НАРКОТИЧЕСКИХ ПРЕПАРАТОВ (15-ТИДНЕВНЫЙ ЗАПАС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Кресло медицинское для персонала на роликовой опоре, механизм - газ/лифт, обивка - кожзаменитель. |  | ДМ-5-004-04 |  |  | Доктор Мебель |  | шт. | 1 |  |  |  |  |
| 19.5 |  | Стол врача с тумбой справа Габариты: 1200х600х820мм |  |  |  |  | Доктор Мебель |  | шт. | 1 |  |  |  |  |
| 57 |  | Моноблок HP EliteOne 800 G6 24 AiO BU -Non-Touch RCTO (i7 10700/16GB/1TB NVMe/Win 10/3Yr wite)+ клавиатура/мышь. 1ф; 220В; 0,3кВт |  | HP EliteOne 800 |  |  | Импорт |  | компл. | 1 |  |  | Подключается к сети через 2-хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |  |
| 63 |  | Лазерное многофункциональное устройство. Габариты: 420х390х320 мм 1ф; 220В; 0,51кВт |  | HPLaserJetProMFPM428fdn |  |  | Импорт |  | шт. | 1 |  |  | Подключается к сети через 2-хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |  |
| 155 |  | Корзина для отходов, офисная, металлическая, без крышки, 15 литров |  |  |  |  | Санакс |  | шт. | 1 |  |  |  |  |
| 157 |  | Лампа настольная 220В, 1Ф, 0.1кВт |  | NL 202 |  |  | Эра |  | шт. | 1 |  |  | Подключается к сети через 2-хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |  |
| СХФ |  | Сейф-холодильник медицинский. Объем 20 л. Класс взломостойкости – III класс. Габариты: 540х490х1200мм. РУ-0,2кВт,220В,1Ф+N+PE Вес – 170 кг. |  | VALBERG TS-3/50 |  | Россия |  | шт. |  | 1 |  |  | Сейф массой менее 1000 кг. следует прикреплять к полу или стене |
| Ю-125 |  | Сейф 3 класса взломостойкости Габариты: 680х510х1320 мм Вес - 502кг |  | VALBERG Гранит III-1368 KL |  | Россия |  | шт. |  | 1 |  |  | Сейф массой менее 1000 кг. следует прикреплять к полу или стене |
| Б/Н |  | Термометр комнатный |  |  |  | Торговая сеть, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  |
| Б/Н |  | Электронный гигрометр |  |  |  | Бека РУС, Россия |  | шт. |  | 1 |  |  |  |

*УЧИТЫВАЕТСЯ РАЗДЕЛОМ ВК

САНТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ САНУЗЛОВ, ДУШЕВЫХ УЧИТЫВАЕТСЯ РАЗДЕЛОМ ВК.

1 - Комплект для оснащения процедурного кабинета врача-инфекциониста (Прил. N3 N 69н)

ПРЕДСТАВЛЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ КАК АНАЛОГ