| БЛОК А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0038 |  | ГАРДЕРОБ ВЕРХНЕЙ ОДЕЖДЫ ПЕРСОНАЛА |  |  |  |  |  |  |  |
| 260.3 |  | Вешалка гардеробная пристенная на 9 крючков, 9 плечиков Габариты: 1100х400х1800 |  |  | Индивидуальное изготовление | шт. | 4 |  |  |
| 334А |  | Банкетка влагостойкая Габариты: 720х260х470мм | Лофт, Экокожа |  | Торговая сеть | шт. | 2 |  |  |
| ЗР-1 |  | Зеркало ростовое. Габариты: 700х4х1700 мм |  |  | Торговая сеть | шт. | 1 |  |  |
| 0039 |  | ГАРДЕРОБНАЯ ПЕРСОНАЛА ДЛЯ ДОМАШНЕЙ И РАБОЧЕЙ ОДЕЖДЫ |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  | Облучатель-рециркулятор закрытого типа, бактерицидная эффективность 99%, производительность 100м3/час 220В, 1Ф, 0.1кВт | Дезар 3 |  | КРОНТ | шт. | 2 |  | Подключается к сети через 2-хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 133 |  | Шкаф разборный металлический односекционный с двумя отделениями, для хранения сменной одежды (дверь с индивидуальным врезным замком, полкой под головной убор, в отделении перекладина для вешалки) Габариты:400х490х1850мм | ШР-12/400 |  | Россия | шт. | 26 |  |  |
| ЗР-1 |  | Зеркало ростовое. Габариты: 700х4х1700 мм |  |  | Торговая сеть | шт. | 1 |  |  |
| 334А |  | Банкетка влагостойкая Габариты: 720х260х470мм | Лофт, Экокожа |  | Торговая сеть | шт. | 6 |  |  |
| 1286 |  | Фен для волос стационарный настенный Ру-1,65кВт,220В,1Ф.+N+PE |  |  | Торговая сеть | шт. | 1 |  | Подключается к сети через электроввод |
| б/п |  | Полка настенная Габариты: 500х160х60 мм |  |  | Торговая сеть | шт. | 1 |  |  |
| 0039а |  | УБОРНАЯ |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | Бак для мусора с металлическим внутренним ведром, с педалью 12л сталь полированная | Brabantia 123405 |  | Россия | шт. | 1 |  |  |
| 54А |  | Дозатор локтевой для жидкого мыла |  |  | Tork, Россия | шт. | 1 |  | Подключается к сети через электроввод |
| 147 |  | Диспенсер для туалетной бумаги в мини-рулонах белый | TorkSmartOne |  | Tork, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 149А |  | Дозатор локтевой для дезинфицирующих средств |  |  | Торговая сеть | шт. | 1 |  |  |
| 150 |  | Ерш для унитаза с колбой (подставкой) |  |  | Tork, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 152 | Зеркало круглое с подстветкой, диаметр 700мм 1Ф; 220 В; 0,1 кВт |  | Ring |  | Россия | шт. | 1 |  | Подключается к сети через электроввод |
| 186 |  | Планка для полотенец на 4 крючка |  |  | Торговая сеть | шт. | 1 |  |  |
| 209 |  | Электросушитель для рук погружной Габариты: 300х220х690 мм 1ф; 1,9кВт, 220В | BXG-JET 7000C |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  | Подключается к сети через электроввод |
| Б/Н | Крючок для сумок |  |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 0039б |  | ДУШЕВАЯ |  |  |  |  |  |  |  |
| 181 |  | Полка для ванной угловая | Harmonie HAR 020 |  | Artwelle | шт. | 1 |  |  |
| 186 |  | Планка для полотенец на 4 крючка |  |  | Торговая сеть | шт. | 1 |  |  |
| 334А |  | Банкетка влагостойкая Габариты: 720х260х470мм | Лофт, Экокожа |  | Торговая сеть | шт. | 1 |  |  |
| Э-47* |  | Полотенцесушитель хромированный Габариты: длина – 600мм |  |  | Россия | шт. | 1 |  | Подвод горячей воды D=20 Учесть в ВК |
| 0041 |  | ГАРДЕРОБНАЯ ПЕРСОНАЛА ДЛЯ ДОМАШНЕЙ И РАБОЧЕЙ ОДЕЖДЫ |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  | Облучатель-рециркулятор закрытого типа, бактерицидная эффективность 99%, производительность 100м3/час 220В, 1Ф, 0.1кВт | Дезар 3 |  | КРОНТ | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2-хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 133 | Шкаф разборный металлический односекционный с двумя отделениями, для хранения сменной одежды (дверь с индивидуальным врезным замком, полкой под головной убор, в отделении перекладина для вешалки) Габариты:400х490х1850мм |  | ШР-12/400 |  | Россия | шт. | 30 |  |  |
| ЗР-1 | Зеркало ростовое. Габариты: 700х4х1700 мм |  |  |  | Торговая сеть | шт. | 1 |  |  |
| ЗР-П | Зеркало с полкой и подсветкой Габариты: 500х4х700мм 1Ф; 220 В; 0,1 кВт |  |  |  | Торговая сеть | шт. | 1 |  | Подключается к сети через электроввод |
| 334А | Банкетка влагостойкая Габариты: 720х260х470мм |  | Лофт, Экокожа |  | Торговая сеть | шт. | 5 |  |  |
| 1286 | Фен для волос стационарный настенный Ру-1,65кВт,220В,1Ф.+N+PE |  |  |  | Торговая сеть | шт. | 1 |  | Подключается к сети через электроввод |
| б/п | Полка настенная Габариты: 500х160х60 мм |  |  |  | Торговая сеть | шт. | 1 |  |  |
| 0043 | ДУШЕВАЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 181 | Полка для ванной угловая |  | Harmonie HAR 020 |  | Artwelle | шт. | 1 |  |  |
| 186 | Планка для полотенец на 4 крючка |  |  |  | Торговая сеть | шт. | 1 |  |  |
| 334А | Банкетка влагостойкая Габариты: 720х260х470мм |  | Лофт, Экокожа |  | Торговая сеть | шт. | 1 |  |  |
| Э-47* | Полотенцесушитель хромированный Габариты: длина – 600мм |  |  |  | Россия | шт. | 1 |  | Подвод горячей воды D=20 Учесть в ВК |
| 0045 | ГАРДЕРОБНАЯ ПЕРСОНАЛА ДЛЯ ДОМАШНЕЙ И РАБОЧЕЙ ОДЕЖДЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  | Облучатель-рециркулятор закрытого типа, бактерицидная эффективность 99%, производительность 100м3/час 220В, 1Ф, 0.1кВт | Дезар 3 |  | КРОНТ | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2-хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 133 | Шкаф разборный металлический односекционный с двумя отделениями, для хранения сменной одежды (дверь с индивидуальным врезным замком, полкой под головной убор, в отделении перекладина для вешалки) Габариты:400х490х1850мм |  | ШР-12/400 |  | Россия | шт. | 34 |  |  |
| ЗР-1 | Зеркало ростовое. Габариты: 700х4х1700 мм |  |  |  | Торговая сеть | шт. | 1 |  |  |
| ЗР-П | Зеркало с полкой и подсветкой Габариты: 500х4х700мм 1Ф; 220 В; 0,1 кВт |  |  |  | Торговая сеть | шт. | 2 |  | Подключается к сети через электроввод |
| 334А | Банкетка влагостойкая Габариты: 720х260х470мм |  | Лофт, Экокожа |  | Торговая сеть | шт. | 5 |  |  |
| 1286 | Фен для волос стационарный настенный Ру-1,65кВт,220В,1Ф.+N+PE |  |  |  | Торговая сеть | шт. | 2 |  | Подключается к сети через электроввод |
| б/п | Полка настенная Габариты: 500х160х60 мм |  |  |  | Торговая сеть | шт. | 1 |  |  |
| 0046 | УБОРНАЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Бак для мусора с металлическим внутренним ведром, с педалью 12л сталь полированная |  | Brabantia 123405 |  | Россия | шт. | 1 |  |  |
| 54А | Дозатор локтевой для жидкого мыла |  |  |  | Tork, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 147 | Диспенсер для туалетной бумаги в мини-рулонах белый |  | TorkSmartOne |  | Tork, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 149А | Дозатор локтевой для дезинфицирующих средств |  |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 150 | Ерш для унитаза с колбой (подставкой) |  |  |  | Tork, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 152 | Зеркало круглое с подстветкой, диаметр 700мм 1Ф; 220 В; 0,1 кВт |  | Ring |  | Россия | шт. | 1 |  | Подключается к сети через электроввод |
| 186 |  | Планка для полотенец на 4 крючка |  |  | Торговая сеть | шт. | 1 |  |  |
| 209 | Электросушитель для рук погружной Габариты: 300х220х690 мм 1ф; 1,9кВт, 220В |  | BXG-JET 7000C |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  | Подключается к сети через электроввод |
| Б/Н | Крючок для сумок |  |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 0047 | ДУШЕВАЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 181 | Полка для ванной угловая |  | Harmonie HAR 020 |  | Artwelle | шт. | 2 |  |  |
| 186 | Планка для полотенец на 4 крючка |  |  |  | Торговая сеть | шт. | 2 |  |  |
| 334А | Банкетка влагостойкая Габариты: 720х260х470мм |  | Лофт, Экокожа |  | Торговая сеть | шт. | 2 |  |  |
| Э-47* | Полотенцесушитель хромированный Габариты: длина – 600мм |  |  |  | Россия | шт. | 2 |  | Подвод горячей воды D=20 Учесть в ВК |
| 0053 | УБОРНАЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Бак для мусора с металлическим внутренним ведром, с педалью 12л сталь полированная |  | Brabantia 123405 |  | Россия | шт. | 1 |  |  |
| 54А | Дозатор локтевой для жидкого мыла |  |  |  | Tork, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 147 | Диспенсер для туалетной бумаги в мини-рулонах белый |  | TorkSmartOne |  | Tork, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 149А | Дозатор локтевой для дезинфицирующих средств |  |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 150 | Ерш для унитаза с колбой (подставкой) |  |  |  | Tork, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 152 | Зеркало круглое с подстветкой, диаметр 700мм 1Ф; 220 В; 0,1 кВт |  | Ring |  | Россия | шт. | 1 |  | Подключается к сети через электроввод |
| 186 |  | Планка для полотенец на 4 крючка |  |  | Торговая сеть | шт. | 1 |  |  |
| 209 | Электросушитель для рук 220В,1Ф, 1.9 кВт |  | BXG-JET 7000C |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  | Подключается к сети через электроввод |
| Б/Н | Крючок для сумок |  |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  |  |

*УЧИТЫВАЕТСЯ РАЗДЕЛОМ ВК.

САНТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ САНУЗЛОВ, ДУШЕВЫХ УЧИТЫВАЕТСЯ РАЗДЕЛОМ ВК.

ПРЕДСТАВЛЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ КАК АНАЛОГ.