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	БЛОК А

	0038
	ГАРДЕРОБ  ВЕРХНЕЙ ОДЕЖДЫ  ПЕРСОНАЛА
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	260.3
	Вешалка гардеробная пристенная на 9 крючков, 9 плечиков
Габариты: 1100х400х1800
	
	
	Индивидуальное изготовление
	шт.
	4
	 
	

	334А
	Банкетка влагостойкая
Габариты: 720х260х470мм
	Лофт, 
Экокожа
	
	Торговая сеть
	шт.
	2
	
	

	ЗР-1
	Зеркало ростовое. 
Габариты: 700х4х1700 мм
	
	
	Торговая сеть
	шт.
	1
	 
	

	0039
	ГАРДЕРОБНАЯ ПЕРСОНАЛА ДЛЯ ДОМАШНЕЙ И РАБОЧЕЙ ОДЕЖДЫ
	
	
	
	
	
	
	

	14
	Облучатель-рециркулятор закрытого типа, бактерицидная эффективность 99%, производительность 100м3/час
220В, 1Ф, 0.1кВт
	Дезар 3
	
	КРОНТ
	шт.
	2
	 
	Подключается к сети через 2-хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В 

	133
	Шкаф разборный металлический односекционный с двумя отделениями, для хранения сменной одежды (дверь с индивидуальным врезным замком, полкой под головной убор, в отделении перекладина для вешалки)                         
Габариты:400х490х1850мм 
	ШР-12/400
	
	Россия
	шт.
	26
	 
	

	ЗР-1
	Зеркало ростовое. 
Габариты: 700х4х1700 мм
	
	
	Торговая сеть
	шт.
	1
	 
	

	334А
	Банкетка влагостойкая
Габариты: 720х260х470мм
	Лофт, 
Экокожа
	
	Торговая сеть
	шт.
	6
	
	

	1286
	Фен для волос стационарный настенный 
Ру-1,65кВт,220В,1Ф.+N+PE
	
	
	Торговая сеть
	шт.
	1
	 
	Подключается к сети через электроввод

	б/п
	Полка настенная
Габариты: 500х160х60 мм
	
	
	Торговая сеть
	шт.
	1
	 
	

	0039а
	 УБОРНАЯ
	
	
	
	
	
	 
	

	5
	Бак для мусора с металлическим внутренним ведром, с педалью 12л сталь полированная
	Brabantia 123405
	
	Россия
	шт.
	1
	 
	

	54А
	Дозатор локтевой для жидкого мыла
	
	
	Tork, Россия
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через электроввод

	147
	Диспенсер для туалетной бумаги в мини-рулонах белый
	TorkSmartOne
	
	Tork, Россия
	шт.
	1
	 
	

	149А
	Дозатор локтевой для дезинфицирующих средств
	
	
	Торговая сеть
	шт.
	1
	
	

	150
	Ерш для унитаза с колбой (подставкой)
	
	
	Tork, Россия
	шт.
	1
	 
	

	152
	Зеркало круглое с подстветкой, диаметр 700мм
1Ф; 220 В; 0,1 кВт                        
	Ring
	 
	Россия
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через электроввод 

	186
	Планка для полотенец на 4 крючка
	
	
	Торговая сеть
	шт.
	1
	
	

	209
	Электросушитель для рук погружной
Габариты: 300х220х690 мм
1ф; 1,9кВт, 220В
	BXG-JET 7000C
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через электроввод

	Б/Н
	Крючок для сумок
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	

	0039б
	 ДУШЕВАЯ
	
	
	
	
	
	 
	

	181
	Полка для ванной угловая
	Harmonie HAR 020
	
	Artwelle
	шт.
	1
	
	

	186
	Планка для полотенец на 4 крючка
	
	
	Торговая сеть
	шт.
	1
	
	

	334А
	Банкетка влагостойкая
Габариты: 720х260х470мм
	Лофт, 
Экокожа
	
	Торговая сеть
	шт.
	1
	
	

	Э-47*
	Полотенцесушитель хромированный
Габариты: длина – 600мм
	
	
	Россия
	шт.
	1
	
	Подвод горячей воды D=20
Учесть в ВК

	0041
	ГАРДЕРОБНАЯ ПЕРСОНАЛА ДЛЯ ДОМАШНЕЙ И РАБОЧЕЙ ОДЕЖДЫ
	
	
	
	
	
	
	

	14
	Облучатель-рециркулятор закрытого типа, бактерицидная эффективность 99%, производительность 100м3/час
220В, 1Ф, 0.1кВт
	Дезар 3
	
	КРОНТ
	шт.
	1
	 
	Подключается к сети через 2-хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В 

	133
	Шкаф разборный металлический односекционный с двумя отделениями, для хранения сменной одежды (дверь с индивидуальным врезным замком, полкой под головной убор, в отделении перекладина для вешалки)                         
Габариты:400х490х1850мм 
	ШР-12/400
	
	Россия
	шт.
	30
	 
	

	ЗР-1
	Зеркало ростовое. 
Габариты: 700х4х1700 мм
	
	
	Торговая сеть
	шт.
	1
	 
	

	ЗР-П
	Зеркало с полкой и подсветкой
Габариты: 500х4х700мм
1Ф; 220 В; 0,1 кВт                        
	
	
	Торговая сеть
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через электроввод

	334А
	Банкетка влагостойкая
Габариты: 720х260х470мм
	Лофт, 
Экокожа
	
	Торговая сеть
	шт.
	5
	
	

	1286
	Фен для волос стационарный настенный 
Ру-1,65кВт,220В,1Ф.+N+PE
	
	
	Торговая сеть
	шт.
	1
	 
	Подключается к сети через электроввод

	б/п
	Полка настенная
Габариты: 500х160х60 мм
	
	
	Торговая сеть
	шт.
	1
	 
	

	0043
	ДУШЕВАЯ
	
	
	
	
	
	 
	

	181
	Полка для ванной угловая
	Harmonie HAR 020
	
	Artwelle
	шт.
	1
	
	

	186
	Планка для полотенец на 4 крючка
	
	
	Торговая сеть
	шт.
	1
	
	

	334А
	Банкетка влагостойкая
Габариты: 720х260х470мм
	Лофт, 
Экокожа
	
	Торговая сеть
	шт.
	1
	
	

	Э-47*
	Полотенцесушитель хромированный
Габариты: длина – 600мм
	
	
	Россия
	шт.
	1
	
	Подвод горячей воды D=20
Учесть в ВК

	0045
	ГАРДЕРОБНАЯ ПЕРСОНАЛА ДЛЯ ДОМАШНЕЙ И РАБОЧЕЙ ОДЕЖДЫ 
	
	
	
	
	
	
	

	14
	Облучатель-рециркулятор закрытого типа, бактерицидная эффективность 99%, производительность 100м3/час
220В, 1Ф, 0.1кВт
	Дезар 3
	
	КРОНТ
	шт.
	1
	 
	Подключается к сети через 2-хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В 

	133
	Шкаф разборный металлический односекционный с двумя отделениями, для хранения сменной одежды (дверь с индивидуальным врезным замком, полкой под головной убор, в отделении перекладина для вешалки)                         
Габариты:400х490х1850мм 
	ШР-12/400
	
	Россия
	шт.
	34
	 
	

	ЗР-1
	Зеркало ростовое. 
Габариты: 700х4х1700 мм
	
	
	Торговая сеть
	шт.
	1
	 
	

	ЗР-П
	Зеркало с полкой и подсветкой
Габариты: 500х4х700мм
1Ф; 220 В; 0,1 кВт                        
	
	
	Торговая сеть
	шт.
	2
	
	Подключается к сети через электроввод

	334А
	Банкетка влагостойкая
Габариты: 720х260х470мм
	Лофт, 
Экокожа
	
	Торговая сеть
	шт.
	5
	
	

	1286
	Фен для волос стационарный настенный 
Ру-1,65кВт,220В,1Ф.+N+PE
	
	
	Торговая сеть
	шт.
	2
	 
	Подключается к сети через электроввод

	б/п
	Полка настенная
Габариты: 500х160х60 мм
	
	
	Торговая сеть
	шт.
	1
	 
	

	0046
	 УБОРНАЯ
	
	
	
	
	
	 
	

	5
	Бак для мусора с металлическим внутренним ведром, с педалью 12л сталь полированная
	Brabantia 123405
	
	Россия
	шт.
	1
	 
	

	54А
	Дозатор локтевой для жидкого мыла
	
	
	Tork, Россия
	шт.
	1
	
	

	147
	Диспенсер для туалетной бумаги в мини-рулонах белый
	TorkSmartOne
	
	Tork, Россия
	шт.
	1
	 
	

	149А
	Дозатор локтевой для дезинфицирующих средств
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	 
	

	150
	Ерш для унитаза с колбой (подставкой)
	
	
	Tork, Россия
	шт.
	1
	 
	

	152
	Зеркало круглое с подстветкой, диаметр 700мм
1Ф; 220 В; 0,1 кВт                        
	Ring
	 
	Россия
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через электроввод 

	186
	Планка для полотенец на 4 крючка
	
	
	Торговая сеть
	шт.
	1
	
	

	209
	Электросушитель для рук погружной
Габариты: 300х220х690 мм
1ф; 1,9кВт, 220В
	BXG-JET 7000C
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через электроввод

	Б/Н
	Крючок для сумок
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	

	0047
	 ДУШЕВАЯ
	
	
	
	
	
	 
	

	181
	Полка для ванной угловая
	Harmonie HAR 020
	
	Artwelle
	шт.
	2
	
	

	186
	Планка для полотенец на 4 крючка
	
	
	Торговая сеть
	шт.
	2
	
	

	334А
	Банкетка влагостойкая
Габариты: 720х260х470мм
	Лофт, 
Экокожа
	
	Торговая сеть
	шт.
	2
	
	

	Э-47*
	Полотенцесушитель хромированный
Габариты: длина – 600мм
	
	
	Россия
	шт.
	2
	
	Подвод горячей воды D=20
Учесть в ВК

	0053
	 УБОРНАЯ
	
	
	
	
	
	 
	

	5
	Бак для мусора с металлическим внутренним ведром, с педалью 12л сталь полированная
	Brabantia 123405
	
	Россия
	шт.
	1
	 
	

	54А
	Дозатор локтевой для жидкого мыла
	
	
	Tork, Россия
	шт.
	1
	
	

	147
	Диспенсер для туалетной бумаги в мини-рулонах белый
	TorkSmartOne
	
	Tork, Россия
	шт.
	1
	 
	

	149А
	Дозатор локтевой для дезинфицирующих средств
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	 
	

	150
	Ерш для унитаза с колбой (подставкой)
	
	
	Tork, Россия
	шт.
	1
	 
	

	152
	Зеркало круглое с подстветкой, диаметр 700мм
1Ф; 220 В; 0,1 кВт                        
	Ring
	 
	Россия
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через электроввод 

	186
	Планка для полотенец на 4 крючка
	
	
	Торговая сеть
	шт.
	1
	
	

	209
	Электросушитель для рук
220В,1Ф, 1.9 кВт
	BXG-JET 7000C
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через электроввод

	Б/Н
	Крючок для сумок
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	



*УЧИТЫВАЕТСЯ РАЗДЕЛОМ ВК. 
САНТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ САНУЗЛОВ, ДУШЕВЫХ УЧИТЫВАЕТСЯ РАЗДЕЛОМ ВК.

ПРЕДСТАВЛЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ КАК АНАЛОГ.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.1-СО-1(А)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Изм.
	Кол.уч.
	Лист
	№ док.
	Подпись
	Дата
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Спецификация 
оборудования и мебели
-1 этажа. БлокА
	Стадия
	Лист
	Листов

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Р
	1
	7

	
	
	
	
	Разработал
	Бабкина 
	
	03.23
	
	


	Инв.№ подл.
	Подпись и дата
	Взам.инв.№
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	





	Инв.№ подл.
	Подпись и дата
	Взам. инв.№
	
	
765-09/15/ДСР-ИОС7.1.1-СО-1(А)
	Лист

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	7



image1.png
«MeaTexKoHcaam»





