| БЛОК А |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3060 | Комната персонала |  |  |  |  |  |  |  |
| МК2 | Встроенная кухонная мебель: Тумба кухонная напольная двухдверная Габариты: 720х600х300 мм |  |  | Индивидуальное изготовление | шт. | 1 |  |  |
| МК3 | Встроенная кухонная мебель Шкаф настенный с двумя полками двухдверный Габариты: 720х600х300 мм |  |  | Индивидуальное изготовление | шт. | 1 |  |  |
| МК4 | Встроенная кухонная мебель Тумба под мойку со встроенной мойкой (мойка накладная) Габариты: 720х600х560 мм |  |  | Индивидуальное изготовление | шт. | 1 |  | Подвод холодной воды D=15; подвод горячей воды D=15; отвод в канализацию D=50 |
| МК5 | Встроенная кухонная мебель Шкаф настенный кухонный с сушкой для посуды Габариты: 800х300х630 мм |  |  | Индивидуальное изготовление | шт. | 1 |  |  |
| 5 | Бак для мусора с металлическим внутренним ведром, с педалью 12л сталь полированная | Brabantia 123405 |  | Россия | шт. | 1 |  |  |
| 14 | Облучатель-рециркулятор закрытого типа, бактерицидная эффективность 99%, производительность 100м3/час 220В, 1Ф, 0.1кВт | Дезар 3 |  | КРОНТ | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2-хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 18 | Стол палатный, 900х900х750мм | ДМ-6-006-03 |  | Доктор Мебель | шт. | 2 |  |  |
| 21 | Стул для посетителей |  |  | Торговая сеть | шт. | 5 |  |  |
| 36А | Холодильник бытовой двухкамерный 220В, 1Ф, 0.3кВт | CNef 5745-21 |  | Liebherr | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2-хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 53 | Диван мягкий двухместный Габариты: 1200х1040х850мм | Диван "Bern" |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 54А | Дозатор локтевой для жидкого мыла |  |  | Tork, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 86 | Рулонная штора, 1500х1800мм | 1500х1800 |  | Индивидуальное изготовление | шт. | 2 |  |  |
| 125 | Чайник электрический 220В, 1Ф, 2.0кВт | 5KEK 1522 EAC KitchenAid |  | Торговая сеть | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2-хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 186 | Планка для полотенец на 2 крючка |  |  | Торговая сеть | шт. | 1 |  |  |
| Б45 | Микроволновая печь, Корпус из нержавеющей стали. Объём 34 литра. 220В, 1Ф, 1.8кВт | RCS511TS |  | Menumaster (США) | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2-хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 3073 | Кабинет старшей сестры |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Бак для мусора с металлическим внутренним ведром, с педалью 12л сталь полированная | Brabantia 123405 |  | Россия | шт. | 1 |  |  |
| 6 | Тумба подвесная под умывальник с 2-мя ящиками, фаянсовая раковина в комплекте, смеситель GROHE Europolis |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  | Подвод холодной воды D=15; подвод горячей воды D=15; отвод в канализацию D=50 |
| 7 | Кресло рабочее для персонала на роликовой опоре, механизм - газ/лифт | IQ |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 14 | Облучатель-рециркулятор закрытого типа, бактерицидная эффективность 99%, производительность 100м3/час 220В, 1Ф, 0.1кВт | Дезар 3 |  | КРОНТ | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2-хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 19 | Стол рабочий, 1600х800х750мм | FLS201 |  | Юнитекс | шт. | 1 |  |  |
| 21 | Стул для посетителей |  |  | Торговая сеть | шт. | 4 |  |  |
| 23 | Подставка-гредеция |  | - | Торговая сеть | шт. | 1 |  |  |
| 24 | Шкаф комбинированный со стеклянными дверьми в рамке |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 54А | Дозатор локтевой для жидкого мыла |  |  | Tork, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 57 | Моноблок HP EliteOne 800 G6 24 AiO BU -Non-Touch RCTO (i7 10700/16GB/1TB NVMe/Win 10/3Yr wite)+ клавиатура/мышь. 1ф; 220В; 0,3кВт | HP EliteOne 800 |  | Импорт | компл. | 1 |  | Подключается к сети через 2-хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 63 | Лазерное многофункциональное устройство. Габариты: 420х390х320 мм 1ф; 220В; 0,51кВт | HPLaserJetProMFPM428fdn |  | Импорт | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2-хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В м |
| 86 | Рулонная штора, 1500х1800мм | 1500х1800 |  | Индивидуальное изготовление | шт. | 3 |  |  |
| 141А | Шкаф общего назначения двухстворчатый (Внутри шкафа выдвижная штанга и 4 полки) Габариты: 850x450x2010 |  |  | Россия | шт. | 1 |  |  |
| 149А | Дозатор локтевой для дезинфицирующих средств |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 152 | Зеркало круглое с подстветкой, диаметр 700мм 220В, 1Ф, 0.1кВт |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  | Подключается к сети через электроввод |
| 155 | Корзина для мусора, офисная, металлическая, без крышки, 15 литров |  |  | Санакс | шт. | 1 |  |  |
| 157 | Лампа настольная 220В, 1Ф, 0.1кВт | NL 202 |  | Эра | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2-хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В м |
| 176 | Брифинг-приставка | ВЛ 107 ДТ |  | Юнитекс | шт. | 1 |  |  |
| ВШ | Встроенный шкаф. Габариты: 3400х600х3000мм |  |  | Индивидуальное изготовление | шт. | 1 |  |  |
| Б/П | Стремянка |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  |  |
| Б/Н | Электронный гигрометр |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 3074 | Помещение хранения медикаментов |  |  |  |  |  |  |  |
| ВШ | Встроенный шкаф Габариты: 2850х600х3000 мм |  |  | Индивидуальное изготовление | шт. | 1 |  |  |
| ВШ-Х | Встроенный холодильник 1ф; 220В, 0.2кВт |  |  | Россия | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2-хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| ТМЕД | Тележка медицинская Габариты: 865х510х955 см | Med-Mos С4 (ТМ-018АН-00) |  | Россия | шт. | 1 |  |  |
| Б/П | Стремянка |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  |  |
| Б/Н | Термометр для холодильника по количеству полок |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 5 |  | на планах не указано |
| Б/Н | Электронный гигрометр |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 5 |  |  |
| 3074а | Лифтовый холл |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Облучатель-рециркулятор закрытого типа, бактерицидная эффективность 99%, производительность 100м3/час 220В, 1Ф, 0.1кВт | Дезар 3 |  | КРОНТ | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2-хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 149СТ | Дозатор для дезинфецирующих средств на стойке (напольный) 1Ф; 220 В; ~ 0,001 кВт |  |  | Торговая сеть | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 3075 | Комната сестры-хозяйки с местом для хранения чистого белья |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Бак для мусора с металлическим внутренним ведром, с педалью 12л сталь полированная | Brabantia 123405 |  | Россия | шт. | 2 |  |  |
| 6 | Тумба подвесная под умывальник с 2-мя ящиками, фаянсовая раковина в комплекте, смеситель GROHE Europolis |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  | Подвод холодной воды D=15; подвод горячей воды D=15; отвод в канализацию D=50 |
| 7 | Кресло рабочее для персонала на роликовой опоре, механизм - газ/лифт | IQ |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 14 | Облучатель-рециркулятор закрытого типа, бактерицидная эффективность 99%, производительность 100м3/час 220В, 1Ф, 0.1кВт | Дезар 3 |  | КРОНТ | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2-хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 19.5 | Стол врача с тумбой справа Габариты: 1200х600х820мм |  |  | Доктор Мебель | шт. | 1 |  |  |
| 19.6 | Тумба подкатная Габариты: 400х500х670мм |  |  | Доктор Мебель | шт. | 1 |  |  |
| 21 | Стул для посетителей |  |  | Торговая сеть | шт. | 1 |  |  |
| 54А | Дозатор локтевой для жидкого мыла |  |  | Tork, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 57 | Моноблок HP EliteOne 800 G6 24 AiO BU -Non-Touch RCTO (i7 10700/16GB/1TB NVMe/Win 10/3Yr wite)+ клавиатура/мышь. 1ф; 220В; 0,3кВт | HP EliteOne 800 |  | Импорт | компл. | 1 |  | Подключается к сети через 2-хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 63А | Принтер Габариты: 331х215х178 мм 1ф; 220В; 0,32кВт | HP Laser 107w |  | Импорт | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2-хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В м |
| 86 | Рулонная штора, 1500х1800мм | 1500х1800 |  | Индивидуальное изготовление | шт. | 1 |  |  |
| 149А | Дозатор локтевой для дезинфицирующих средств |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 152 | Зеркало круглое с подстветкой, диаметр 700мм 220В, 1Ф, 0.1кВт |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  | Подключается к сети через электроввод |
| 155 | Корзина для мусора, офисная, металлическая, без крышки, 15 литров |  |  | Санакс | шт. | 1 |  |  |
| 157 | Лампа настольная 220В, 1Ф, 0.1кВт | NL 202 |  | Эра | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2-хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В м |
| 347 | Тележки (корзинка) для перевозки белья |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 2 |  |  |
| 349А | Парогенератор с утюгом 220В, 1Ф, 2.4кВт | SV6120E0 |  | Tefal | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2-хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В м |
| 350 | Гладильная доска, подставка для утюга, гладильный рукав, встроенная розетка для утюга, полка для белья, кронштейн для провода, 1220х380 |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  |  |
| ТМЕД | Тележка медицинская Габариты: 865х510х955 см | Med-Mos С4 (ТМ-018АН-00) |  | Россия | шт. | 1 |  |  |
| ВШ | Встроенный шкаф. Габариты: 4100х600х3000мм |  |  | Индивидуальное изготовление | шт. | 1 |  |  |
| ВО | Вешало мобильное Габариты: 1000х450х1610мм |  |  | Россия | шт. | 1 |  |  |
| Б/П | Стремянка |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  |  |
| Б/П | Рейлинг |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 3077 | Уборная |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Бак для мусора с металлическим внутренним ведром, с педалью 12л сталь полированная | Brabantia 123405 |  | Россия | шт. | 1 |  |  |
| 5.1 | Урна для бумажных полотенец, 30 л Габариты: 355х170х460мм |  |  | Россия | шт. | 1 |  |  |
| 54А | Дозатор локтевой для жидкого мыла |  |  | Tork, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 146 | Держатель для бумажных полотенец | TORK Xpress для листовых полотенец сложения Multifold |  | Первая мебельная фабрика | шт. | 1 |  |  |
| 147 | Диспенсер для туалетной бумаги в мини-рулонах белый | TorkSmartOne |  | Tork, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 149А | Дозатор локтевой для дезинфицирующих средств |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 150 | Ерш для унитаза с колбой (подставкой) | Tork |  | Tork, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 152 | Зеркало круглое с подстветкой, диаметр 700мм 220В, 1Ф, 0.1кВт |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  | Подключается к сети через электроввод |
| 186А | Крючок для сумок двойной | Артикул: 81-5010 |  | Россия | шт. | 1 |  |  |
| 209 | Электросушитель для рук погружной Габариты: 300х220х690 мм 1ф; 1,9кВт, 220В | BXG-JET 7000C |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  | Подключается с сети через электроввод |
| Б/Н* | Гигиенический душ со встраиваемым смесителем | ALMA Benito AL-859-01 |  | ALMA | шт. | 1 |  | Подвод холодной воды D=15мм; подвод горячей воды D=15мм |
| 3078 | Уборная |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Бак для мусора с металлическим внутренним ведром, с педалью 12л сталь полированная | Brabantia 123405 |  | Россия | шт. | 1 |  |  |
| 5.1 | Урна для бумажных полотенец, 30 л Габариты: 355х170х460мм |  |  | Россия | шт. | 1 |  |  |
| 54А | Дозатор локтевой для жидкого мыла |  |  | Tork, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 146 | Держатель для бумажных полотенец | TORK Xpress для листовых полотенец сложения Multifold |  | Первая мебельная фабрика | шт. | 1 |  |  |
| 147 | Диспенсер для туалетной бумаги в мини-рулонах белый | TorkSmartOne |  | Tork, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 149А | Дозатор локтевой для дезинфицирующих средств |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 150 | Ерш для унитаза с колбой (подставкой) | Tork |  | Tork, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 152 | Зеркало круглое с подстветкой, диаметр 700мм 220В, 1Ф, 0.1кВт |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  | Подключается к сети через электроввод |
| 186А | Крючок для сумок двойной | Артикул: 81-5010 |  | Россия | шт. | 1 |  |  |
| 209 | Электросушитель для рук погружной Габариты: 300х220х690 мм 1ф; 1,9кВт, 220В | BXG-JET 7000C |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  | Подключается с сети через электроввод |
| Б/Н* | Гигиенический душ со встраиваемым смесителем | ALMA Benito AL-859-01 |  | ALMA | шт. | 1 |  | Подвод холодной воды D=15мм; подвод горячей воды D=15мм |
| 3079 | Помещение предметов уборки |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Бак для мусора с металлическим внутренним ведром, с педалью 12л сталь полированная | Brabantia 123405 |  | Россия | шт. | 1 |  |  |
| 54А | Дозатор локтевой для жидкого мыла |  |  | Tork, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 76 | Облучатель бактерицидный настенный, производительность 95%, 115м3/час 220В,1Ф,0.1кВТ | ОБН-75 "Азов" |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  | Подключается к сети через два выключателя, расположенные вне помещения у входной двери, сблокированные со световым табло. |
| 86 | Рулонная штора, 1500х1800мм | 1500х1800 |  | Индивидуальное изготовление | шт. | 1 |  |  |
| 111 | Тележка для уборочного инвентаря |  |  | Веледа | шт. | 1 |  |  |
| 127 | Шкаф для уборочного инвентаря | ПРАКТИК LS 11-50 |  | ОАО "завод"ПРОММАШ" | шт. | 1 |  |  |
| 149А | Дозатор локтевой для дезинфицирующих средств |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  |  |
| Суш | Сушилка настенная раздвижная | Gochu Artex (DJFDAX4005) |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  |  |
| Э-2 | Видуар подвесной овальный, с инсталляцией, бачком для раствора, керамика, педалью и смесителем | Артикул 15428 |  | ООО "ПРИОРИТЕТ СНАБЖЕНИЯ" | шт. | 1 |  | Подвод холодной воды D=15; подвод горячей воды D=15; отвод в канализацию D=100мм |
| Э-37С | Раковина металлическая со столешницей Габариты: 1400х600мм |  |  | Торговая сеть | шт. | 1 |  | Подвод холодной воды D=15; подвод горячей воды D=15; отвод в канализацию D=50 |
| Э-48 | Полотенцесушитель электрический 220В, 1Ф, 0.3кВт | Сафо PN60х40 |  | EWRIKA | шт. | 1 |  | Подключается к сети через электроввод |
| 3080 | Коридор |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Бак для мусора с металлическим внутренним ведром, с педалью 12л сталь полированная | Brabantia 123405 |  | Россия | шт. | 1 |  |  |
| 14 | Облучатель-рециркулятор закрытого типа, бактерицидная эффективность 99%, производительность 100м3/час 220В, 1Ф, 0.1кВт | Дезар 3 |  | КРОНТ | шт. | 3 |  | Подключается к сети через 2-хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 34 | Пурифайер для проточной воды с фильтрацией 220В,1Ф, 0.8кВт | V40-U4L Black с ультрафильтрацией |  | Торговая сеть | шт. | 1 |  | Подвод холодной воды D=15мм Подключается к сети через 2-хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 86 | Рулонная штора, 1500х1800мм | 1500х1800 |  | Индивидуальное изготовление | шт. | 2 |  |  |
| 149СТ | Дозатор для дезинфецирующих средств на стойке (напольный) 1Ф; 220 В; ~ 0,001 кВт |  |  | Торговая сеть | шт. | 2 |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| НС1 | Настенный светильник 1Ф; 220 В; ~ 0,01 кВт |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 11 |  | Подключается к сети через электроввод |
| Б/П | Картина |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 11 |  |  |
| 3081 | Комната персонала |  |  |  |  |  |  |  |
| МК2 | Встроенная кухонная мебель: Тумба кухонная напольная двухдверная Габариты: 720х600х300 мм |  |  | Индивидуальное изготовление | шт. | 2 |  |  |
| МК3 | Встроенная кухонная мебель Шкаф настенный с двумя полками двухдверный Габариты: 720х600х300 мм |  |  | Индивидуальное изготовление | шт. | 2 |  |  |
| МК4 | Встроенная кухонная мебель Тумба под мойку со встроенной мойкой (мойка накладная) Габариты: 720х600х560 мм |  |  | Индивидуальное изготовление | шт. | 1 |  | Подвод холодной воды D=15; подвод горячей воды D=15; отвод в канализацию D=50 |
| МК5 | Встроенная кухонная мебель Шкаф настенный кухонный с сушкой для посуды Габариты: 800х300х630 мм |  |  | Индивидуальное изготовление | шт. | 1 |  |  |
| 5 | Бак для мусора с металлическим внутренним ведром, с педалью 12л сталь полированная | Brabantia 123405 |  | Россия | шт. | 1 |  |  |
| 14 | Облучатель-рециркулятор закрытого типа, бактерицидная эффективность 99%, производительность 100м3/час 220В, 1Ф, 0.1кВт | Дезар 3 |  | КРОНТ | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2-хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 18 | Стол палатный, 900х900х750мм | ДМ-6-006-03 |  | Доктор Мебель | шт. | 1 |  |  |
| 21 | Стул для посетителей |  |  | Торговая сеть | шт. | 3 |  |  |
| 36А | Холодильник бытовой двухкамерный 220В, 1Ф,0.3кВт | CNef 5745-21 |  | Liebherr |  | 1 |  | Подключается к сети через 2-хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 53 | Диван мягкий двухместный Габариты: 1200х1040х850мм | Диван "Bern" |  | Первая мебельная фабрика | шт. | 1 |  |  |
| 54А | Дозатор локтевой для жидкого мыла |  |  | Tork, Россия | шт. | 1 |  |  |
| Б45 | Микроволновая печь, Корпус из нержавеющей стали. Объём 34 литра. 220В, 1Ф, 1.8кВт | RCS511TS |  | Menumaster (США) | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2-хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 86 | Рулонная штора, 1500х1800мм | 1500х1800 |  | Индивидуальное изготовление | шт. | 1 |  |  |
| 125 | Чайник электрический 220В, 1Ф, 2.0кВт | 5KEK 1522 EAC KitchenAid |  | Торговая сеть | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2-хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 186 | Планка для полотенец на 4 крючка |  |  | Торговая сеть | шт. | 1 |  |  |
| 3083 | Кабинет администативно-технической службы |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Бак для мусора с металлическим внутренним ведром, с педалью 12л сталь полированная | Brabantia 123405 |  | Россия | шт. | 1 |  |  |
| 6 | Тумба подвесная под умывальник с 2-мя ящиками, фаянсовая раковина в комплекте, смеситель GROHE Europolis |  |  | Первая мебельная фабрика, Россия | шт. | 1 |  | Подвод холодной воды D=15; подвод горячей воды D=15; отвод в канализацию D=50 |
| 7 | Кресло рабочее для персонала на роликовой опоре, механизм - газ/лифт | IQ |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 14 | Облучатель-рециркулятор закрытого типа, бактерицидная эффективность 99%, производительность 100м3/час 220В, 1Ф, 0.1кВт | Дезар 3 |  | КРОНТ | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2-хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 19 | Стол рабочий, 1600х800х750мм | FLS201 |  | Юнитекс | шт. | 1 |  |  |
| 21 | Стул для посетителей |  |  | Торговая сеть | шт. | 1 |  |  |
| 23А | Тумба подкатная |  | - | Торговая сеть | шт. | 1 |  |  |
| 24 | Шкаф комбинированный со стеклянными дверьми в рамке | FLS328 |  | Юнитекс | шт. | 1 |  |  |
| 54А | Дозатор локтевой для жидкого мыла |  |  | Tork, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 57 | Моноблок HP EliteOne 800 G6 24 AiO BU -Non-Touch RCTO (i7 10700/16GB/1TB NVMe/Win 10/3Yr wite)+ клавиатура/мышь. 1ф; 220В; 0,3кВт | HP EliteOne 800 |  | Импорт | компл. | 1 |  | Подключается к сети через 2-хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 63 | Лазерное многофункциональное устройство. Габариты: 420х390х320 мм 1ф; 220В; 0,51кВт | HPLaserJetProMFPM428fdn |  | Импорт | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2-хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В м |
| 86 | Рулонная штора, 1500х1800мм | 1500х1800 |  | Индивидуальное изготовление | шт. | 1 |  |  |
| 141А | Шкаф общего назначения двухстворчатый (Внутри шкафа выдвижная штанга и 4 полки) Габариты: 850x450x2010 |  |  | Россия | шт. | 1 |  |  |
| 149А | Дозатор локтевой для дезинфецирующих средств |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 152 | Зеркало круглое с подстветкой, диаметр 700мм 1Ф; 220 В; 0,1 кВт | Ring |  | Россия | шт. | 1 |  | Подключается к сети через электроввод |
| 155 | Корзина для мусора, офисная, металлическая, без крышки, 15 литров |  |  | Санакс | шт. | 1 |  |  |
| 157 | Лампа настольная 220В, 1Ф, 0.1кВт | NL 202 |  | Эра | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2-хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В м |
| 3084 | Кабинет заместителя главного врача по общим вопросам |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Кресло рабочее для руководителя на роликовой опоре, механизм - газ/лифт | Topchairsviking |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 14 | Облучатель-рециркулятор закрытого типа, бактерицидная эффективность 99%, производительность 100м3/час 220В, 1Ф, 0.1кВт | Дезар 3 |  | КРОНТ | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2-хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 20 | Стол руководителя | Артикул МТ 111 | - | Юнитекс | шт. | 1 |  |  |
| 21 | Стул для посетителей |  |  | Торговая сеть | шт. | 4 |  |  |
| 23 | Подставка-гредеция |  | - | Торговая сеть | шт. | 1 |  |  |
| 53 | Диван мягкий двухместный Габариты: 1200х1040х850мм | Диван "Bern" |  | Первая мебельная фабрика | шт. | 1 |  |  |
| 57 | Моноблок HP EliteOne 800 G6 24 AiO BU -Non-Touch RCTO (i7 10700/16GB/1TB NVMe/Win 10/3Yr wite)+ клавиатура/мышь. 1ф; 220В; 0,3кВт | HP EliteOne 800 |  | Импорт | компл. | 1 |  | Подключается к сети через 2-хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 63 | Лазерное многофункциональное устройство. Габариты: 420х390х320 мм 1ф; 220В; 0,51кВт | HPLaserJetProMFPM428fdn |  | Импорт | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2-хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В м |
| 72 | Монитор, 55 дюйма, LAN 220В, 1Ф, 0.15кВт |  |  | LG | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2-хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 86 | Рулонная штора, 1500х1800мм | 1500х1800 |  | Индивидуальное изготовление | шт. | 2 |  |  |
| 155 | Корзина для мусора, офисная, металлическая, без крышки, 15 литров |  |  | Санакс | шт. | 1 |  |  |
| 157 | Лампа настольная 220В, 1Ф, 0.1кВт | NL 202 |  | Эра | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2-хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В м |
| 175 | Шкаф низкий по инд. размерам со встроенной раковиной, крючком и дозатором для жидкого мыла(см. дизайн-проект) в составе: - тумба инд. изготовления, - встраиваемый холодильник Liebherr UIK 1514, - раковина Franke 125.0176.647 KBG 110-34, цвет Шоколад, - держатель для полотенец Brabantia, - дозатор для жидкого мыла Kaiser KH-3022BP,встраиваемыйBlackPearl, - Смеситель Florentina Фита AV коричневый, артикул 757839, - Столешница SamsungStaron VL155 Loam, габариты: 1200х600мм. |  |  | Инд. изготовление | комп. | 1 |  | Подключается к сети через 2-хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В м Подвод холодной воды D=15; подвод горячей воды D=15; отвод в канализацию D=50 |
| 176 | Брифинг-приставка | ВЛ 107 ДТ |  | Юнитекс | шт. | 1 |  |  |
| ВШ-4 | Встроенный шкаф. Габариты: 600х600х3000мм |  |  | Индивидуальное изготовление | шт. | 1 |  |  |
| НС2 | Настенный светильник 1Ф; 220 В; ~ 0,01 кВт |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  | Подключается к сети через электроввод |
| Б/П | Картина |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 3084а | Уборная |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Бак для мусора с металлическим внутренним ведром, с педалью 12л сталь полированная | Brabantia 123405 |  | Россия | шт. | 1 |  |  |
| 54А | Дозатор локтевой для жидкого мыла |  |  | Tork, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 146 | Держатель для бумажных полотенец | TORK Xpress для листовых полотенец сложения Multifold |  | Первая мебельная фабрика | шт. | 1 |  |  |
| 147 | Диспенсер для туалетной бумаги в мини-рулонах белый | TorkSmartOne |  | Tork, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 150 | Ерш для унитаза с колбой (подставкой) | Tork |  | Tork, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 152 | Зеркало круглое с подстветкой, диаметр 700мм 220В, 1Ф, 0.1кВт |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  | Подключается к сети через электроввод |
| 186 | Планка для полотенец на 4 крючка |  |  | Торговая сеть | шт. | 1 |  |  |
| Э-48 | Полотенцесушитель электрический 220В, 1Ф, 0.3кВт | Сафо PN60х40 |  | EWRIKA | шт. | 1 |  | Подключается к сети через электроввод |
| Б/Н* | Гигиенический душ со встраиваемым смесителем | ALMA Benito AL-859-01 |  | ALMA | шт. | 1 |  | Подвод холодной воды D=15мм; подвод горячей воды D=15мм |
| 3085 | Кабинет инженерно-эксплуатационной службы |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Бак для мусора с металлическим внутренним ведром, с педалью 12л сталь полированная | Brabantia 123405 |  | Россия | шт. | 1 |  |  |
| 6 | Тумба подвесная под умывальник с 2-мя ящиками, фаянсовая раковина в комплекте, смеситель GROHE Europolis |  |  | Первая мебельная фабрика, Россия | шт. | 1 |  | Подвод холодной воды D=15; подвод горячей воды D=15; отвод в канализацию D=50 |
| 7 | Кресло рабочее для персонала на роликовой опоре, механизм - газ/лифт | IQ |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 4 |  |  |
| 14 | Облучатель-рециркулятор закрытого типа, бактерицидная эффективность 99%, производительность 100м3/час 220В, 1Ф, 0.1кВт | Дезар 3 |  | КРОНТ | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2-хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 19 | Стол рабочий, 1600х800х750мм | FLS201 |  | Юнитекс | шт. | 4 |  |  |
| 21 | Стул для посетителей |  |  | Торговая сеть | шт. | 4 |  |  |
| 23А | Тумба подкатная |  | - | Торговая сеть | шт. | 4 |  |  |
| 24 | Шкаф комбинированный со стеклянными дверьми в рамке | FLS328 |  | Юнитекс | шт. | 3 |  |  |
| 54А | Дозатор локтевой для жидкого мыла |  |  | Tork, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 57 | Моноблок HP EliteOne 800 G6 24 AiO BU -Non-Touch RCTO (i7 10700/16GB/1TB NVMe/Win 10/3Yr wite)+ клавиатура/мышь. 1ф; 220В; 0,3кВт | HP EliteOne 800 |  | Импорт | компл. | 4 |  | Подключается к сети через 2-хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 63 | Лазерное многофункциональное устройство. Габариты: 420х390х320 мм 1ф; 220В; 0,51кВт | HP LaserJet Pro MFP M428fdn |  | Импорт | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2-хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В м |
| 63А | Принтер Габариты: 331х215х178 мм 1ф; 220В; 0,32кВт | HP Laser 107w |  | Импорт | шт. | 3 |  | Подключается к сети через 2-хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В м |
| 86 | Рулонная штора, 1500х1800мм | 1500х1800 |  | Индивидуальное изготовление | шт. | 4 |  |  |
| 141А | Шкаф общего назначения двухстворчатый (Внутри шкафа выдвижная штанга и 4 полки) Габариты: 850x450x2010 |  |  | Россия | шт. | 1 |  |  |
| 149А | Дозатор локтевой для дезинфецирующих средств |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 152 | Зеркало круглое с подстветкой, диаметр 700мм 1Ф; 220 В; 0,1 кВт | Ring |  | Россия | шт. | 1 |  | Подключается к сети через электроввод |
| 155 | Корзина для мусора, офисная, металлическая, без крышки, 15 литров |  |  | Санакс | шт. | 4 |  |  |
| 157 | Лампа настольная 220В, 1Ф, 0.1кВт | NL 202 |  | Эра | шт. | 4 |  | Подключается к сети через 2-хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В м |
| Б/Н | Офисная перегородка |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  | см.раздел АР |
| 3088 | Кабинет АХО |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Бак для мусора с металлическим внутренним ведром, с педалью 12л сталь полированная | Brabantia 123405 |  | Россия | шт. | 1 |  |  |
| 6 | Тумба подвесная под умывальник с 2-мя ящиками, фаянсовая раковина в комплекте, смеситель GROHE Europolis |  |  | Первая мебельная фабрика, Россия | шт. | 1 |  | Подвод холодной воды D=15; подвод горячей воды D=15; отвод в канализацию D=50 |
| 7 | Кресло рабочее для персонала на роликовой опоре, механизм - газ/лифт | IQ |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 14 | Облучатель-рециркулятор закрытого типа, бактерицидная эффективность 99%, производительность 100м3/час 220В, 1Ф, 0.1кВт | Дезар 3 |  | КРОНТ | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2-хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 19 | Стол рабочий, 1600х800х750мм | FLS201 |  | Юнитекс | шт. | 1 |  |  |
| 21 | Стул для посетителей |  |  | Торговая сеть | шт. | 2 |  |  |
| 23А | Тумба подкатная |  | - | Торговая сеть | шт. | 1 |  |  |
| 24 | Шкаф комбинированный со стеклянными дверьми в рамке | FLS328 |  | Юнитекс | шт. | 1 |  |  |
| 54А | Дозатор локтевой для жидкого мыла |  |  | Tork, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 57 | Моноблок HP EliteOne 800 G6 24 AiO BU -Non-Touch RCTO (i7 10700/16GB/1TB NVMe/Win 10/3Yr wite)+ клавиатура/мышь. 1ф; 220В; 0,3кВт | HP EliteOne 800 |  | Импорт | компл. | 1 |  | Подключается к сети через 2-хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 63 | Лазерное многофункциональное устройство. Габариты: 420х390х320 мм 1ф; 220В; 0,51кВт | HPLaserJetProMFPM428fdn |  | Импорт | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2-хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В м |
| 86 | Рулонная штора, 1500х1800мм | 1500х1800 |  | Индивидуальное изготовление | шт. | 1 |  |  |
| 141А | Шкаф общего назначения двухстворчатый (Внутри шкафа выдвижная штанга и 4 полки) Габариты: 850x450x2010 |  |  | Россия | шт. | 1 |  |  |
| 149А | Дозатор локтевой для дезинфецирующих средств |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 152 | Зеркало круглое с подстветкой, диаметр 700мм 1Ф; 220 В; 0,1 кВт | Ring |  | Россия | шт. | 1 |  | Подключается к сети через электроввод |
| 155 | Корзина для мусора, офисная, металлическая, без крышки, 15 литров |  |  | Санакс | шт. | 1 |  |  |
| 157 | Лампа настольная 220В, 1Ф, 0.1кВт | NL 202 |  | Эра | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2-хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В м |
| 3089 | Кабинет энергетического отдела |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Бак для мусора с металлическим внутренним ведром, с педалью 12л сталь полированная | Brabantia 123405 |  | Россия | шт. | 1 |  |  |
| 6 | Тумба подвесная под умывальник с 2-мя ящиками, фаянсовая раковина в комплекте, смеситель GROHE Europolis |  |  | Первая мебельная фабрика, Россия | шт. | 1 |  | Подвод холодной воды D=15; подвод горячей воды D=15; отвод в канализацию D=50 |
| 7 | Кресло рабочее для персонала на роликовой опоре, механизм - газ/лифт | IQ |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 2 |  |  |
| 14 | Облучатель-рециркулятор закрытого типа, бактерицидная эффективность 99%, производительность 100м3/час 220В, 1Ф, 0.1кВт | Дезар 3 |  | КРОНТ | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2-хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 19 | Стол рабочий, 1600х800х750мм | FLS201 |  | Юнитекс | шт. | 2 |  |  |
| 23А | Тумба подкатная |  | - | Торговая сеть | шт. | 2 |  |  |
| 24 | Шкаф комбинированный со стеклянными дверьми в рамке | FLS328 |  | Юнитекс | шт. | 1 |  |  |
| 54А | Дозатор локтевой для жидкого мыла |  |  | Tork, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 57 | Моноблок HP EliteOne 800 G6 24 AiO BU -Non-Touch RCTO (i7 10700/16GB/1TB NVMe/Win 10/3Yr wite)+ клавиатура/мышь. 1ф; 220В; 0,3кВт | HP EliteOne 800 |  | Импорт | компл. | 2 |  | Подключается к сети через 2-хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 63 | Лазерное многофункциональное устройство. Габариты: 420х390х320 мм 1ф; 220В; 0,51кВт | HPLaserJetProMFPM428fdn |  | Импорт | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2-хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В м |
| 63А | Принтер Габариты: 331х215х178 мм 1ф; 220В; 0,32кВт | HP Laser 107w |  | Импорт | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2-хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В м |
| 86 | Рулонная штора, 1500х1800мм | 1500х1800 |  | Индивидуальное изготовление | шт. | 1 |  |  |
| 141А | Шкаф общего назначения двухстворчатый (Внутри шкафа выдвижная штанга и 4 полки) Габариты: 850x450x2010 |  |  | Россия | шт. | 1 |  |  |
| 149А | Дозатор локтевой для дезинфецирующих средств |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 152 | Зеркало круглое с подстветкой, диаметр 700мм 1Ф; 220 В; 0,1 кВт | Ring |  | Россия | шт. | 1 |  | Подключается к сети через электроввод |
| 155 | Корзина для мусора, офисная, металлическая, без крышки, 15 литров |  |  | Санакс | шт. | 2 |  |  |
| 157 | Лампа настольная 220В, 1Ф, 0.1кВт | NL 202 |  | Эра | шт. | 2 |  | Подключается к сети через 2-хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В м |

*УЧИТЫВАЕТСЯ РАЗДЕЛОМ ВК. САНТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ САНУЗЛОВ, ДУШЕВЫХ УЧИТЫВАЕТСЯ РАЗДЕЛОМ ВК.

ПРЕДСТАВЛЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ КАК АНАЛОГ.