| БЛОК А |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4067 | КОРИДОР |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Облучатель-рециркулятор закрытого типа, бактерицидная эффективность 99%, производительность 100м3/час 220В, 1Ф, 0.1кВт | Дезар 3 |  | КРОНТ | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2-хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 4068 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4069 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4070 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4071 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4071а | УБОРНАЯ |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Бак для мусора с металлическим внутренним ведром, с педалью 12л сталь полированная | Brabantia 123405 |  | Россия | шт. | 1 |  |  |
| 5.1 | Урна для бумажных полотенец, 30 л Габариты: 355х170х460мм |  |  | Россия | шт. | 1 |  |  |
| 54А | Дозатор локтевой для жидкого мыла |  |  | Tork, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 146 | Держатель для бумажных полотенец | TORK Xpress для листовых полотенец сложения Multifold |  | Tork, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 147 | Диспенсер для туалетной бумаги в мини-рулонах белый | TorkSmartOne |  | Tork, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 149А | Дозатор локтевой для дезинфицирующих средств |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 150 | Ерш для унитаза с колбой (подставкой) |  |  | Tork, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 152 | Зеркало круглое с подстветкой, диаметр 700мм 220В, 1Ф, 0.1кВт |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  | Подключается к сети через электроввод |
| 186А | Крючок для сумок двойной | Артикул: 81-5010 |  | Россия | шт. | 1 |  |  |
| Б/Н* | Гигиенический душ со встраиваемым смесителем | ALMA Benito AL-859-01 |  | ALMA | шт. | 1 |  | Подвод холодной воды D=15мм; подвод горячей воды D=15мм |
| 4072 | КОРИДОР |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Облучатель-рециркулятор закрытого типа, бактерицидная эффективность 99%, производительность 100м3/час 220В, 1Ф, 0.1кВт | Дезар 3 |  | КРОНТ | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2-хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 86 | Рулонная штора, 1500х1800мм |  |  | Инд. изготовление | шт. | 1 |  |  |
| 149СТ | Дозатор для дезинфецирующих средств на стойке (напольный) 1Ф; 220 В; ~ 0,001 кВт |  |  | Торговая сеть | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| НС1 | Настенный светильник 1Ф; 220 В; ~ 0,01 кВт |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 4 |  | Подключается к сети через электроввод |
| Б/П | Картина |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 4 |  |  |
| 4072А | КОРИДОР |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Облучатель-рециркулятор закрытого типа, бактерицидная эффективность 99%, производительность 100м3/час 220В, 1Ф, 0.1кВт | Дезар 3 |  | КРОНТ | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2-хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 149СТ | Дозатор для дезинфецирующих средств на стойке (напольный) 1Ф; 220 В; ~ 0,001 кВт |  |  | Торговая сеть | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 4073 | ПОМЕЩЕНИЕ ПРЕДМЕТОВ УБОРКИ |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Бак для мусора с металлическим внутренним ведром, с педалью 12л сталь полированная | Brabantia 123405 |  | Россия | шт. | 1 |  |  |
| 54А | Дозатор локтевой для жидкого мыла |  |  | Tork, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 76 | Облучатель бактерицидный настенный, производительность 95%, 115м3/час 220В,1Ф,0.1кВТ | ОБН-75 "Азов" |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  | Подключается к сети через выключатель, расположенный вне помещения у входной двери, сблокированные со световым табло. |
| 86 | Рулонная штора, 1500х1800мм | 1500х1800 |  | Инд. изготовление | шт. | 1 |  |  |
| 111 | Тележка для уборочного инвентаря | ВолеоПро СВЕП |  | Веледа | шт. | 1 |  |  |
| 127 | Шкаф для уборочного инвентаря | ПРАКТИК LS 11-50 |  | ОАО "завод"ПРОММАШ" | шт. | 1 |  |  |
| 149А | Дозатор локтевой для дезинфецирующих средств |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  |  |
| Суш | Сушилка настенная раздвижная | Gochu Artex (DJFDAX4005) |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  |  |
| Э-2 | Видуар подвесной овальный, с инсталляцией, бачком для раствора, керамика, педалью и смесителем | Артикул 15428 |  | ООО "ПРИОРИТЕТ СНАБЖЕНИЯ" | шт. | 1 |  | Подвод холодной воды D=15; подвод горячей воды D=15; отвод в канализацию D=100мм |
| Э-37С | Раковина металлическая со столешницей Габариты: 1400х600мм |  |  | Торговая сеть | шт. | 1 |  | Подвод холодной воды D=15; подвод горячей воды D=15; отвод в канализацию D=50 |
| Э-48 | Полотенцесушитель электрический 220В, 1Ф, 0.3кВт | Сафо PN60х40 |  | EWRIKA | шт. | 1 |  | Подключается к сети через электроввод |
| 4074 4075 | УБОРНАЯ ДЛЯ ПЕРСОНАЛА |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Бак для мусора с металлическим внутренним ведром, с педалью 12л сталь полированная | Brabantia 123405 |  | Россия | шт. | 2 |  |  |
| 5.1 | Урна для бумажных полотенец, 30 л Габариты: 355х170х460мм |  |  | Россия | шт. | 2 |  |  |
| 54А | Дозатор локтевой для жидкого мыла |  |  | Tork, Россия | шт. | 2 |  |  |
| 86 | Рулонная штора, 1500х1800мм |  |  | Инд. изготовление | шт. | 1 |  |  |
| 146 | Держатель для бумажных полотенец | TORK Xpress для листовых полотенец сложения Multifold |  | Первая мебельная фабрика | шт. | 2 |  |  |
| 147 | Диспенсер для туалетной бумаги в мини-рулонах белый | TorkSmartOne |  | Tork, Россия | шт. | 2 |  |  |
| 149А | Дозатор локтевой для дезинфицирующих средств |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 2 |  |  |
| 150 | Ерш для унитаза с колбой (подставкой) |  |  | Tork, Россия | шт. | 2 |  |  |
| 152 | Зеркало круглое с подстветкой, диаметр 700мм 220В, 1Ф, 0.1кВт |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 2 |  | Подключается к сети через электроввод |
| 186 | Планка для полотенец на 2 крючка |  |  | Торговая сеть | шт. | 2 |  |  |
| 186А | Крючок для сумок двойной | Артикул: 81-5010 |  | Россия | шт. | 2 |  |  |
| 209 | Электросушитель для рук погружной Габариты: 300х220х690 мм 1ф; 1,9кВт, 220В | BXG-JET 7000C |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 2 |  | Подключается с сети через электроввод |
| Б/Н* | Гигиенический душ со встраиваемым смесителем | ALMA Benito AL-859-01 |  | ALMA | шт. | 2 |  | Подвод холодной воды D=15мм; подвод горячей воды D=15мм |
| 4076 | КОМНАТА ПЕРСОНАЛА |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Бак для мусора с металлическим внутренним ведром, с педалью 12л сталь полированная | Brabantia 123405 |  | Россия | шт. | 1 |  |  |
| 14 | Облучатель-рециркулятор закрытого типа, бактерицидная эффективность 99%, производительность 100м3/час 220В, 1Ф, 0.1кВт | Дезар 3 |  | КРОНТ | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2-хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 18 | Стол палатный, 900х900х750мм |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 2 |  |  |
| 21 | Стул для посетителей |  |  | Доктор Мебель | шт. | 6 |  |  |
| 36А | Холодильник бытовой двухкамерный 220В, 1Ф, 0.3кВт | CNef 5745-21 |  | Liebherr | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2-хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 54А | Дозатор локтевой для жидкого мыла |  |  | Tork, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 68 | Мини-кухня в комплекте с раковиной |  |  | Доктор Мебель | шт. | 1 |  | Подвод холодной воды D=15; подвод горячей воды D=15; отвод в канализацию D=50 |
| 86 | Рулонная штора, 1500х1800мм | 1500х1800 |  | Инд. изготовление | шт. | 1 |  |  |
| 125 | Чайник электрический 220В, 1Ф, 2.0кВт | 5KEK 1522 EAC KitchenAid |  | Торговая сеть | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2-хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 186 | Планка для полотенец на 2 крючка |  |  | Россия | шт. | 1 |  |  |
| Б45 | Микроволновая печь, Корпус из нержавеющей стали. Объём 34 литра. 220В, 1Ф, 1.8кВт | RCS511TS |  | Menumaster (США) | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2-хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 4077 | КАБИНЕТ ГЛАВНОЙ МЕДСЕСТРЫ ПОЛИКЛИНИКИ |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Брифинг-приставка | ПТ 446 |  | Юнитекс | шт. | 1 |  |  |
| 7 | Кресло рабочее для персонала на роликовой опоре, механизм - газ/лифт | IQ |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 14 | Облучатель-рециркулятор закрытого типа, бактерицидная эффективность 99%, производительность 100м3/час 220В, 1Ф, 0.1кВт | Дезар 3 |  | КРОНТ | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2-хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 20 | Стол руководителя | Артикул МТ 111 | - | Юнитекс | шт. | 1 |  |  |
| 21 | Стул для посетителей |  |  | Доктор Мебель | шт. | 5 |  |  |
| 23 | Подставка-гредеция |  | - | Первая мебельная фабрика | шт. | 1 |  |  |
| 57 | Моноблок HP EliteOne 800 G6 24 AiO BU -Non-Touch RCTO (i7 10700/16GB/1TB NVMe/Win 10/3Yr wite)+ клавиатура/мышь. 1ф; 220В; 0,3кВт | HP EliteOne 800 |  | Импорт | компл. | 1 |  | Подключается к сети через 2-хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 63 | Лазерное многофункциональное устройство. Габариты: 420х390х320 мм 1ф; 220В; 0,51кВт | HPLaserJetProMFPM428fdn |  | Импорт | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2-хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В м |
| 72 | Монитор, 55 дюйма, LAN 220В, 1Ф, 0.15кВт |  |  | LG | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2-хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 86 | Рулонная штора, 1500х1800мм | 1500х1800 |  | Инд. изготовление | шт. | 2 |  |  |
| 155 | Корзина для мусора, офисная, металлическая, без крышки, 15 литров |  |  | Санакс | шт. | 1 |  |  |
| 157 | Лампа настольная 220В, 1Ф, 0.1кВт | NL 202 |  | Эра | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2-хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В м |
| ВШ-М | Встроенный шкаф Габариты: 2500х400мм |  |  | Инд. изготовление | шт. | 1 |  |  |
| 4077а | УБОРНАЯ |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Бак для мусора с металлическим внутренним ведром, с педалью 12л сталь полированная | Brabantia 123405 | Россия | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 5.1 | Урна для бумажных полотенец, 30 л Габариты: 355х170х460мм |  |  | Россия | шт. | 1 |  |  |
| 54А | Дозатор локтевой для жидкого мыла |  |  | Tork, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 146 | Держатель для бумажных полотенец | TORK Xpress для листовых полотенец сложения Multifold |  | Первая мебельная фабрика | шт. | 1 |  |  |
| 147 | Диспенсер для туалетной бумаги в мини-рулонах белый | TorkSmartOne |  | Tork, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 150 | Ерш для унитаза с колбой (подставкой) |  |  | Tork, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 152 | Зеркало круглое с подстветкой, диаметр 700мм 220В, 1Ф, 0.1кВт |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  | Подключается к сети через электроввод |
| 181 | Полка для ванной угловая | Harmonie HAR 020 |  | Artwelle | шт. | 1 |  |  |
| 186 | Планка для полотенец на 2 крючка |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  |  |
| Э-48 | Полотенцесушитель электрический 220В, 1Ф, 0.3кВт | Сафо PN60х40 |  | EWRIKA | шт. | 1 |  | Подключается к сети через электроввод |
| Б/Н* | Гигиенический душ со встраиваемым смесителем | ALMA Benito AL-859-01 |  | ALMA | шт. | 1 |  | Подвод холодной воды D=15мм; подвод горячей воды D=15мм |
| 4078 | КАБИНЕТ ЗАМЕСТИТЕЛЯ ГЛАВНОГО ВРАЧА |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Брифинг-приставка | ПТ 446 |  | Юнитекс | шт. | 1 |  |  |
| 7 | Кресло рабочее для персонала на роликовой опоре, механизм - газ/лифт | IQ |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 14 | Облучатель-рециркулятор закрытого типа, бактерицидная эффективность 99%, производительность 100м3/час 220В, 1Ф, 0.1кВт | Дезар 3 |  | КРОНТ | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2-хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 20 | Стол руководителя | Артикул МТ 111 | - | Юнитекс | шт. | 1 |  |  |
| 21 | Стул для посетителей |  |  | Доктор Мебель | шт. | 4 |  |  |
| 23 | Подставка-гредеция |  |  | Первая мебельная фабрика | шт. | 1 |  |  |
| 57 | Моноблок HP EliteOne 800 G6 24 AiO BU -Non-Touch RCTO (i7 10700/16GB/1TB NVMe/Win 10/3Yr wite)+ клавиатура/мышь. 1ф; 220В; 0,3кВт | HP EliteOne 800 |  | Импорт | компл. | 1 |  | Подключается к сети через 2-хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 63 | Лазерное многофункциональное устройство. Габариты: 420х390х320 мм 1ф; 220В; 0,51кВт | HPLaserJetProMFPM428fdn |  | Импорт | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2-хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В м |
| 72 | Монитор, 55 дюйма, LAN 220В, 1Ф, 0.15кВт |  |  | LG | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2-хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 86 | Рулонная штора, 1500х1800мм | 1500х1800 |  | Инд. изготовление | шт. | 2 |  |  |
| 148А | Диван мягкий. Габариты: 2140х910х720 мм | Хоуп, Хорека 141 |  | Первая мебельная фабрика | шт. | 1 |  |  |
| 155 | Корзина для мусора, офисная, металлическая, без крышки, 15 литров |  |  | Санакс | шт. | 1 |  |  |
| 157 | Лампа настольная 220В, 1Ф, 0.1кВт | NL 202 |  | Эра | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2-хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В м |
| ВШ-В1 | Встроенный шкаф. Габариты:350х400мм |  |  | Инд. изготовление | шт. | 1 |  |  |
| ВШ-В2 | Встроенный шкаф. Габариты:550х400мм |  |  | Инд. изготовление | шт. | 1 |  |  |
| НС1 | Настенный светильник 1Ф; 220 В; ~ 0,01 кВт |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  | Подключается к сети через электроввод |
| Б/П | Картина |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 4078а | УБОРНАЯ |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Бак для мусора с металлическим внутренним ведром, с педалью 12л сталь полированная | Brabantia 123405 |  | Россия | шт. | 1 |  |  |
| 5.1 | Урна для бумажных полотенец, 30 л Габариты: 355х170х460мм |  |  | Россия | шт. | 1 |  |  |
| 54А | Дозатор локтевой для жидкого мыла |  |  | Tork, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 146 | Держатель для бумажных полотенец | TORK Xpress для листовых полотенец сложения Multifold |  | Первая мебельная фабрика | шт. | 1 |  |  |
| 147 | Диспенсер для туалетной бумаги в мини-рулонах белый | TorkSmartOne |  | Tork, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 150 | Ерш для унитаза с колбой (подставкой) |  |  | Tork, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 152 | Зеркало круглое с подстветкой, диаметр 700мм 220В, 1Ф, 0.1кВт |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  | Подключается к сети через электроввод |
| 181 | Полка для ванной угловая | Harmonie HAR 020 |  | Artwelle | шт. | 1 |  |  |
| 186 | Планка для полотенец на 2 крючка |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  |  |
| Э-48 | Полотенцесушитель электрический 220В, 1Ф, 0.3кВт | Сафо PN60х40 |  | EWRIKA | шт. | 1 |  | Подключается к сети через электроввод |
| Б/Н* | Гигиенический душ со встраиваемым смесителем | ALMA Benito AL-859-01 |  | ALMA | шт. | 1 |  | Подвод холодной воды D=15мм; подвод горячей воды D=15мм |
| 4079 | ПРИЕМНАЯ |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Бак для мусора с металлическим внутренним ведром, с педалью 12л сталь полированная | Brabantia 123405 |  | Россия | шт. | 1 |  |  |
| 7 | Кресло рабочее для персонала на роликовой опоре, механизм - газ/лифт | IQ |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 14 | Облучатель-рециркулятор закрытого типа, бактерицидная эффективность 99%, производительность 100м3/час 220В, 1Ф, 0.1кВт | Дезар 3 |  | КРОНТ | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2-хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 19 | Стол рабочий, 1600х800х750мм | FLS201 |  | Юнитекс | шт. | 1 |  |  |
| 21 | Стул для посетителей |  |  | Доктор Мебель | шт. | 1 |  |  |
| 23А | Тумба подкатная |  | - | Торговая сеть | шт. | 1 |  |  |
| 34 | Пурифайер для проточной воды с фильтрацией 220В,1Ф, 0.8кВт | V40-U4L Black с ультрафильтрацией |  | Торговая сеть | шт. | 1 |  | Подвод холодной воды D=15мм Подключается к сети через 2-хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 57 | Моноблок HP EliteOne 800 G6 24 AiO BU -Non-Touch RCTO (i7 10700/16GB/1TB NVMe/Win 10/3Yr wite)+ клавиатура/мышь. 1ф; 220В; 0,3кВт | HP EliteOne 800 |  | Импорт | компл. | 1 |  | Подключается к сети через 2-хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 63 | Лазерное многофункциональное устройство. Габариты: 420х390х320 мм 1ф; 220В; 0,51кВт | HPLaserJetProMFPM428fdn |  | Импорт | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2-хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 72 | Монитор, 55 дюйма, LAN 220В, 1Ф, 0.15кВт |  |  | LG | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2-хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 86 | Рулонная штора, 1500х1800мм | 1500х1800 |  | Инд. изготовление | шт. | 1 |  |  |
| 141В | Шкаф общего назначения Габариты: 800х500х1900мм |  |  | Инд. изготовление | шт. | 1 |  |  |
| 151 | Журнальный столик. Габариты: D=500мм, h=550мм | Wall Street ID-154B CR |  | Art Home Decor | шт. | 1 |  |  |
| 155 | Корзина для мусора, офисная, металлическая, без крышки, 15 литров |  |  | Санакс | шт. | 1 |  |  |
| 156 | Кресло, обивка - высшей категории, "Bern" |  |  | Первая мебельная фабрика | шт. | 1 |  |  |
| 157 | Лампа настольная 220В, 1Ф, 0.1кВт | NL 202 |  | Эра | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2-хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| ВШ-П | Встроенный шкаф. Габариты: 2350х400мм |  |  | Инд. изготовление | шт. | 1 |  | см.дизайн-проект |
| ВШ-П1 | Встроенный шкаф и тумба под окно |  |  | Инд. изготовление | шт. | 1 |  | см.дизайн-проект |
| ЧАС1 | Часы. Диаметр 300мм |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  |  |
| Б/П | Стремянка |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 4079а | ПОДСОБНОЕ ПОМЕЩЕНИЕ ПРИЕМНОЙ |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Бак для мусора с металлическим внутренним ведром, с педалью 12л сталь полированная | Brabantia 123405 |  | Россия | шт. | 1 |  |  |
| 14 | Облучатель-рециркулятор закрытого типа, бактерицидная эффективность 99%, производительность 100м3/час 220В, 1Ф, 0.1кВт | Дезар 3 |  | КРОНТ | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2-хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 18.2 | Стол обеденный. Габариты: 1200х650х750мм |  |  | Торговая сеть | шт. | 1 |  |  |
| 21.2 | Стул. Габариты: 540х540 мм |  |  | Торговая сеть | шт. | 3 |  |  |
| 36А | Холодильник бытовой двухкамерный 220В, 1Ф, 0.3кВт | CNef 5745-21 |  | Liebherr | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2-хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 68 | Мини-кухня в комплекте с раковиной |  |  | Доктор Мебель | шт. | 1 |  | Подвод холодной воды D=15; подвод горячей воды D=15; отвод в канализацию D=50 |
| 86 | Рулонная штора, 1500х1800мм | 1500х1800 |  | Инд. изготовление | шт. | 1 |  |  |
| 125 | Чайник электрический 220В, 1Ф, 2.0кВт | 5KEK 1522 EAC KitchenAid |  | Торговая сеть | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2-хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| Б45 | Микроволновая печь, Корпус из нержавеющей стали. Объём 34 литра. 220В, 1Ф, 1.8кВт | RCS511TS |  | Menumaster (США) | шт. | 2 |  | Подключается к сети через 2-хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| С23 | Кофемашина, Капсульного типа. Корпус пластик. Резервуар для воды 0,6 литра. 220В, 1Ф, 1,35кВт | Essenza Mini Piano Black |  | Импорт | компл. | 1 |  | Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 4080 | КАБИНЕТ ГЛАВНОГО ВРАЧА |  |  |  |  |  |  |  |
| 3Б | Брифинг-приставка |  |  | Инд. изготовление | шт. | 1 |  |  |
| 7.1 | Кресло рабочее для руководителя на роликовой опоре, механизм - газ/лифт |  |  | Первая мебельная фабрика | шт. | 1 |  |  |
| 14 | Облучатель-рециркулятор закрытого типа, бактерицидная эффективность 99%, производительность 100м3/час 220В, 1Ф, 0.1кВт | Дезар 3 |  | КРОНТ | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2-хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 20А | Стол руководителя |  |  | Инд. изготовление | шт. | 1 |  |  |
| 21.1 | Стул для посетителей |  |  | Торговая сеть | шт. | 10 |  |  |
| 23Б | Подставка-гредеция |  |  | Инд. изготовление | шт. | 1 |  |  |
| 53 | Диван мягкий двухместный Габариты: 1200х1040х850мм | Диван "Bern" |  | Первая мебельная фабрика | шт. | 1 |  |  |
| 57 | Моноблок HP EliteOne 800 G6 24 AiO BU -Non-Touch RCTO (i7 10700/16GB/1TB NVMe/Win 10/3Yr wite)+ клавиатура/мышь. 1ф; 220В; 0,3кВт | HP EliteOne 800 |  | Импорт | компл. | 1 |  | Подключается к сети через 2-хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 63 | Лазерное многофункциональное устройство. Габариты: 420х390х320 мм 1ф; 220В; 0,51кВт | HPLaserJetProMFPM428fdn |  | Импорт | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2-хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В м |
| 72 | Монитор, 55 дюйма, LAN 220В, 1Ф, 0.15кВт |  |  | LG | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2-хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 86 | Рулонная штора, 1500х1800мм | 1500х1800 |  | Инд. изготовление | шт. | 4 |  |  |
| 151 | Журнальный столик. Габариты: D=500мм, h=550мм | Wall Street ID-154B CR |  | Art Home Decor | шт. | 1 |  |  |
| 155 | Корзина для мусора, офисная, металлическая, без крышки, 15 литров |  |  | Санакс | шт. | 1 |  |  |
| 157 | Лампа настольная 220В, 1Ф, 0.1кВт | NL 202 |  | Эра | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2-хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В м |
| ВШ-Г1 | Встроенный шкаф. Габариты: 2450х450мм |  |  | Инд. изготовление | шт. | 1 |  |  |
| ВШ-Г2 | Встроенный шкаф. Габариты: 800х600мм |  |  | Инд. изготовление | шт. | 1 |  |  |
| ВШ-Г3 | Встроенный шкаф. Габариты: 1000х450мм |  |  | Инд. изготовление | шт. | 1 |  |  |
| ЧАС1 | Часы. Диаметр 300мм |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 4080б | УБОРНАЯ |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Бак для мусора с металлическим внутренним ведром, с педалью 12л сталь полированная | Brabantia 123405 |  | Россия | шт. | 1 |  |  |
| 5.1 | Урна для бумажных полотенец, 30 л Габариты: 355х170х460мм |  |  | Россия | шт. | 1 |  |  |
| 54А | Дозатор локтевой для жидкого мыла |  |  | Tork, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 146 | Держатель для бумажных полотенец | TORK Xpress для листовых полотенец сложения Multifold |  | Первая мебельная фабрика | шт. | 1 |  |  |
| 147 | Диспенсер для туалетной бумаги в мини-рулонах белый | TorkSmartOne |  | Tork, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 150 | Ерш для унитаза с колбой (подставкой) |  |  | Tork, Россия | шт. | 1 |  |  |
| 152 | Зеркало круглое с подстветкой, диаметр 700мм 220В, 1Ф, 0.1кВт |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  | Подключается к сети через электроввод |
| 181 | Полка для ванной угловая | Harmonie HAR 020 |  | Artwelle | шт. | 1 |  |  |
| 186 | Планка для полотенец на 2 крючка |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  |  |
| Э-48 | Полотенцесушитель электрический 220В, 1Ф, 0.3кВт | Сафо PN60х40 |  | EWRIKA | шт. | 1 |  | Подключается к сети через электроввод |
| Б/Н* | Гигиенический душ со встраиваемым смесителем | ALMA Benito AL-859-01 |  | ALMA | шт. | 1 |  | Подвод холодной воды D=15мм; подвод горячей воды D=15мм |
| 4081 | КОРИДОР |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Облучатель-рециркулятор закрытого типа, бактерицидная эффективность 99%, производительность 100м3/час 220В, 1Ф, 0.1кВт | Дезар 3 |  | КРОНТ | шт. | 2 |  | Подключается к сети через 2-хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| 149СТ | Дозатор для дезинфецирующих средств на стойке (напольный) 1Ф; 220 В; ~ 0,001 кВт |  |  | Торговая сеть | шт. | 1 |  | Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В |
| НС1 | Настенный светильник 1Ф; 220 В; ~ 0,01 кВт |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 7 |  | Подключается к сети через электроввод |
| Б/П | Картина |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 7 |  |  |
| ЧАС | Часы. Диаметр 400мм |  |  | Торговая сеть, Россия | шт. | 1 |  |  |

*УЧИТЫВАЕТСЯ РАЗДЕЛОМ ВК. САНТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ САНУЗЛОВ, ДУШЕВЫХ УЧИТЫВАЕТСЯ РАЗДЕЛОМ ВК.

ПРЕДСТАВЛЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ КАК АНАЛОГ