	Позиция
	Наименование и техническая
характеристика
	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа
	Код оборудования, изделия, материала
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изготовитель
	Единица 
измерения
	Количество
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	Позиция
	Наименование и техническая
характеристика
	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа
	Код оборудования, изделия, материала
	Завод 
изготовитель
	Единица 
измерения
	Количество
	Масса
Единицы
(кг.)
	Примечания

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	
	7
	9



	БЛОК А

	4067
	КОРИДОР
	
	
	
	
	
	
	

	14
	Облучатель-рециркулятор закрытого типа, бактерицидная эффективность 99%, производительность 100м3/час
220В, 1Ф, 0.1кВт
	Дезар 3
	
	КРОНТ
	шт.
	1
	 
	Подключается к сети через 2-хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В 

	4068
	
	
	
	
	
	
	
	

	4069
	
	
	
	
	
	
	
	

	4070
	
	
	
	
	
	
	
	

	4071
	
	
	
	
	
	
	
	

	4071а
	УБОРНАЯ
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Бак для мусора с металлическим внутренним ведром, с педалью 12л сталь полированная
	Brabantia 123405
	
	Россия
	шт.
	1
	
	

	5.1
	Урна для бумажных полотенец, 30 л
Габариты: 355х170х460мм
	 
	
	Россия
	шт.
	1
	
	

	54А
	Дозатор локтевой для жидкого мыла
	
	
	Tork, Россия
	шт.
	1
	
	

	146
	Держатель для бумажных полотенец
	TORK Xpress для листовых полотенец сложения Multifold
	
	Tork, Россия
	шт.
	1
	
	

	147
	Диспенсер для туалетной бумаги в мини-рулонах белый
	TorkSmartOne
	
	Tork, Россия
	шт.
	1
	
	

	149А
	Дозатор локтевой для дезинфицирующих средств
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	

	150
	Ерш для унитаза с колбой (подставкой)
	
	
	Tork, Россия
	шт.
	1
	
	

	152
	Зеркало круглое с подстветкой, диаметр 700мм
220В, 1Ф, 0.1кВт
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через электроввод

	186А
	Крючок для сумок двойной
	Артикул: 81-5010
	
	Россия
	шт.
	1
	
	

	Б/Н*
	Гигиенический душ со встраиваемым смесителем
	ALMA 
Benito
 AL-859-01
	
	ALMA
	шт.
	1
	
	Подвод холодной воды D=15мм; 
подвод горячей воды D=15мм

	4072
	КОРИДОР
	
	
	
	
	
	
	

	14
	Облучатель-рециркулятор закрытого типа, бактерицидная эффективность 99%, производительность 100м3/час
220В, 1Ф, 0.1кВт
	Дезар 3
	
	КРОНТ
	шт.
	1
	 
	Подключается к сети через 2-хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В 

	86
	Рулонная штора, 1500х1800мм
	
	
	Инд. изготовление
	шт.
	1
	
	

	149СТ
	Дозатор для дезинфецирующих средств на стойке (напольный) 
1Ф; 220 В; ~ 0,001 кВт                        
	
	
	Торговая сеть
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	НС1
	Настенный светильник
1Ф; 220 В; ~ 0,01 кВт                        
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	4
	
	Подключается к сети через электроввод

	Б/П
	Картина
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	4
	
	

	4072А
	КОРИДОР
	
	
	
	
	
	
	

	14
	Облучатель-рециркулятор закрытого типа, бактерицидная эффективность 99%, производительность 100м3/час
220В, 1Ф, 0.1кВт
	Дезар 3
	
	КРОНТ
	шт.
	1
	 
	Подключается к сети через 2-хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В 

	149СТ
	Дозатор для дезинфецирующих средств на стойке (напольный) 
1Ф; 220 В; ~ 0,001 кВт                        
	
	
	Торговая сеть
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	4073
	ПОМЕЩЕНИЕ ПРЕДМЕТОВ УБОРКИ
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Бак для мусора с металлическим внутренним ведром, с педалью 12л сталь полированная
	Brabantia 123405
	
	Россия
	шт.
	1
	
	

	54А
	Дозатор локтевой для жидкого мыла
	
	
	Tork, Россия
	шт.
	1
	
	

	76
	Облучатель бактерицидный настенный, производительность 95%, 115м3/час
220В,1Ф,0.1кВТ
	ОБН-75 "Азов"
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через выключатель, расположенный вне помещения у входной двери, сблокированные со световым табло.  

	86
	Рулонная штора, 1500х1800мм
	1500х1800
	
	Инд. изготовление
	шт.
	1
	
	

	111
	Тележка для уборочного инвентаря
	ВолеоПро СВЕП
	
	Веледа
	шт.
	1
	
	

	127
	Шкаф для уборочного инвентаря
	ПРАКТИК LS 11-50
	
	ОАО "завод"ПРОММАШ"
	шт.
	1
	
	

	149А
	Дозатор локтевой для дезинфецирующих средств
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	

	Суш
	Сушилка настенная раздвижная
	Gochu Artex (DJFDAX4005)
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	

	Э-2
	Видуар подвесной овальный, с инсталляцией, бачком для раствора, керамика, педалью и смесителем
	Артикул
15428
	
	ООО
 "ПРИОРИТЕТ СНАБЖЕНИЯ"
	шт.
	1
	
	Подвод холодной воды  D=15; подвод горячей воды D=15; отвод в канализацию D=100мм

	Э-37С
	Раковина металлическая со столешницей
Габариты: 1400х600мм
	
	
	Торговая сеть
	шт.
	1
	
	Подвод холодной воды  D=15; подвод горячей воды D=15; отвод в канализацию D=50

	Э-48
	Полотенцесушитель электрический
220В, 1Ф, 0.3кВт
	Сафо PN60х40
	
	EWRIKA
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через электроввод

	4074
4075
	УБОРНАЯ ДЛЯ ПЕРСОНАЛА
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Бак для мусора с металлическим внутренним ведром, с педалью 12л сталь полированная
	Brabantia 123405
	
	Россия
	шт.
	2
	
	

	5.1
	Урна для бумажных полотенец, 30 л
Габариты: 355х170х460мм
	 
	
	Россия
	шт.
	2
	
	

	54А
	Дозатор локтевой для жидкого мыла
	
	
	Tork, Россия
	шт.
	2
	
	

	86
	Рулонная штора, 1500х1800мм
	
	
	Инд. изготовление
	шт.
	1
	
	

	146
	Держатель для бумажных полотенец
	TORK Xpress для листовых полотенец сложения Multifold
	
	Первая мебельная фабрика
	шт.
	2
	
	

	147
	Диспенсер для туалетной бумаги в мини-рулонах белый
	TorkSmartOne
	
	Tork, Россия
	шт.
	2
	
	

	149А
	Дозатор локтевой для дезинфицирующих средств
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	2
	
	

	150
	Ерш для унитаза с колбой (подставкой)
	
	
	Tork, Россия
	шт.
	2
	
	

	152
	Зеркало круглое с подстветкой, диаметр 700мм
220В, 1Ф, 0.1кВт
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	2
	
	Подключается к сети через электроввод

	186
	Планка для полотенец на 2 крючка
	
	
	Торговая сеть
	шт.
	2
	
	

	186А
	Крючок для сумок двойной
	Артикул: 81-5010
	
	Россия
	шт.
	2
	
	

	209
	Электросушитель для рук погружной
Габариты: 300х220х690 мм
1ф; 1,9кВт, 220В
	BXG-JET 7000C
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	2
	
	Подключается с сети через электроввод

	Б/Н*
	Гигиенический душ со встраиваемым смесителем
	ALMA 
Benito
 AL-859-01
	
	ALMA
	шт.
	2
	
	Подвод холодной воды D=15мм; 
подвод горячей воды D=15мм

	4076
	КОМНАТА ПЕРСОНАЛА
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Бак для мусора с металлическим внутренним ведром, с педалью 12л сталь полированная
	Brabantia 123405
	
	Россия
	шт.
	1
	
	

	14
	Облучатель-рециркулятор закрытого типа, бактерицидная эффективность 99%, производительность 100м3/час
220В, 1Ф, 0.1кВт
	Дезар 3
	
	КРОНТ
	шт.
	1
	 
	Подключается к сети через 2-хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В 

	18
	Стол палатный, 900х900х750мм
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	2
	
	

	21
	Стул для посетителей
	
	
	Доктор Мебель
	шт.
	6
	
	

	36А
	Холодильник бытовой двухкамерный
220В, 1Ф, 0.3кВт
	CNef 5745-21
	
	Liebherr
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2-хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В 

	54А
	Дозатор локтевой для жидкого мыла
	
	
	Tork, Россия
	шт.
	1
	
	

	68
	Мини-кухня в комплекте с раковиной
	
	
	Доктор Мебель
	шт.
	1
	
	Подвод холодной воды  D=15; подвод горячей воды D=15; отвод в канализацию D=50

	86
	Рулонная штора, 1500х1800мм
	1500х1800
	
	Инд. изготовление
	шт.
	1
	
	

	125
	Чайник электрический
220В, 1Ф, 2.0кВт
	5KEK 1522 EAC
KitchenAid
	
	Торговая сеть
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2-хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В 

	186
	Планка для полотенец на 2 крючка
	
	 
	Россия
	шт.
	1
	
	

	Б45
	Микроволновая печь, Корпус из нержавеющей стали. Объём 34 литра.
220В, 1Ф, 1.8кВт
	RCS511TS
	
	Menumaster (США)
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2-хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В 

	4077
	КАБИНЕТ ГЛАВНОЙ МЕДСЕСТРЫ ПОЛИКЛИНИКИ
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Брифинг-приставка
	ПТ 446
	
	Юнитекс
	шт.
	1
	
	

	7
	Кресло рабочее для персонала на роликовой опоре, механизм - газ/лифт
	IQ
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	

	14
	Облучатель-рециркулятор закрытого типа, бактерицидная эффективность 99%, производительность 100м3/час
220В, 1Ф, 0.1кВт
	Дезар 3
	
	КРОНТ
	шт.
	1
	 
	Подключается к сети через 2-хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В 

	20
	Стол руководителя
	Артикул МТ 111
	-
	Юнитекс
	шт.
	1
	
	

	21
	Стул для посетителей
	
	
	Доктор Мебель
	шт.
	5
	
	

	23
	Подставка-гредеция
	
	-
	Первая мебельная фабрика
	шт.
	1
	
	

	57
	Моноблок HP EliteOne 800 G6 24 AiO BU -Non-Touch RCTO (i7 10700/16GB/1TB NVMe/Win 10/3Yr wite)+ клавиатура/мышь.
1ф; 220В; 0,3кВт
	HP EliteOne 800
	
	Импорт
	компл.
	1
	
	Подключается к сети через 2-хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В 

	63
	Лазерное многофункциональное устройство. 
Габариты: 420х390х320 мм
1ф; 220В; 0,51кВт
	HPLaserJetProMFPM428fdn
	
	Импорт
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2-хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В м

	[bookmark: _GoBack]72
	Монитор, 55 дюйма, LAN
220В, 1Ф, 0.15кВт
	
	
	LG
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2-хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В 

	86
	Рулонная штора, 1500х1800мм
	1500х1800
	
	Инд. изготовление
	шт.
	2
	
	

	155
	Корзина для мусора, офисная, металлическая, без крышки, 15 литров
	
	
	Санакс
	шт.
	1
	
	

	157
	Лампа настольная
220В, 1Ф, 0.1кВт
	NL 202
	
	Эра
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2-хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В м

	ВШ-М
	Встроенный шкаф
Габариты: 2500х400мм
	
	
	Инд. изготовление
	шт.
	1
	
	

	4077а
	УБОРНАЯ
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Бак для мусора с металлическим внутренним ведром, с педалью 12л сталь полированная
	Brabantia 123405
	Россия
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	

	5.1
	Урна для бумажных полотенец, 30 л
Габариты: 355х170х460мм
	 
	
	Россия
	шт.
	1
	
	

	54А
	Дозатор локтевой для жидкого мыла
	
	
	Tork, Россия
	шт.
	1
	
	

	146
	Держатель для бумажных полотенец
	TORK Xpress для листовых полотенец сложения Multifold
	
	Первая мебельная фабрика
	шт.
	1
	
	

	147
	Диспенсер для туалетной бумаги в мини-рулонах белый
	TorkSmartOne
	
	Tork, Россия
	шт.
	1
	
	

	150
	Ерш для унитаза с колбой (подставкой)
	
	
	Tork, Россия
	шт.
	1
	
	

	152
	Зеркало круглое с подстветкой, диаметр 700мм
220В, 1Ф, 0.1кВт
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через электроввод

	181
	Полка для ванной угловая
	Harmonie HAR 020
	
	Artwelle
	шт.
	1
	
	

	186
	Планка для полотенец на 2 крючка
	
	
	Торговая сеть,
Россия
	шт.
	1
	
	

	Э-48
	Полотенцесушитель электрический
220В, 1Ф, 0.3кВт
	Сафо PN60х40
	
	EWRIKA
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через электроввод

	Б/Н*
	Гигиенический душ со встраиваемым смесителем
	ALMA 
Benito
 AL-859-01
	
	ALMA
	шт.
	1
	
	Подвод холодной воды D=15мм; 
подвод горячей воды D=15мм

	4078
	КАБИНЕТ ЗАМЕСТИТЕЛЯ ГЛАВНОГО ВРАЧА
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Брифинг-приставка
	ПТ 446
	
	Юнитекс
	шт.
	1
	
	

	7
	Кресло рабочее для персонала на роликовой опоре, механизм - газ/лифт
	IQ
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	

	14
	Облучатель-рециркулятор закрытого типа, бактерицидная эффективность 99%, производительность 100м3/час
220В, 1Ф, 0.1кВт
	Дезар 3
	
	КРОНТ
	шт.
	1
	 
	Подключается к сети через 2-хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В 

	20
	Стол руководителя
	Артикул МТ 111
	-
	Юнитекс
	шт.
	1
	
	

	21
	Стул для посетителей
	
	
	Доктор Мебель
	шт.
	4
	
	

	23
	Подставка-гредеция
	
	
	Первая мебельная фабрика
	шт.
	1
	
	

	57
	Моноблок HP EliteOne 800 G6 24 AiO BU -Non-Touch RCTO (i7 10700/16GB/1TB NVMe/Win 10/3Yr wite)+ клавиатура/мышь.
1ф; 220В; 0,3кВт
	HP EliteOne 800
	
	Импорт
	компл.
	1
	
	Подключается к сети через 2-хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В 

	63
	Лазерное многофункциональное устройство. 
Габариты: 420х390х320 мм
1ф; 220В; 0,51кВт
	HPLaserJetProMFPM428fdn
	
	Импорт
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2-хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В м

	72
	Монитор, 55 дюйма, LAN
220В, 1Ф, 0.15кВт
	
	
	LG
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2-хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В 

	86
	Рулонная штора, 1500х1800мм
	1500х1800
	
	Инд. изготовление
	шт.
	2
	
	

	148А
	Диван мягкий. 
Габариты: 2140х910х720 мм
	Хоуп, 
Хорека 141
	 
	 Первая мебельная фабрика
	шт.
	1
	
	

	155
	Корзина для мусора, офисная, металлическая, без крышки, 15 литров
	
	
	Санакс
	шт.
	1
	
	

	157
	Лампа настольная
220В, 1Ф, 0.1кВт
	NL 202
	
	Эра
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2-хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В м

	ВШ-В1
	Встроенный шкаф. Габариты:350х400мм
	
	
	Инд. изготовление
	шт.
	1
	
	


	ВШ-В2
	Встроенный шкаф. Габариты:550х400мм
	
	
	Инд. изготовление
	шт.
	1
	
	

	НС1
	Настенный светильник
1Ф; 220 В; ~ 0,01 кВт                        
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через электроввод

	Б/П
	Картина
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	

	4078а
	УБОРНАЯ
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Бак для мусора с металлическим внутренним ведром, с педалью 12л сталь полированная
	Brabantia 123405
	
	Россия
	шт.
	1
	
	

	5.1
	Урна для бумажных полотенец, 30 л
Габариты: 355х170х460мм
	 
	
	Россия
	шт.
	1
	
	

	54А
	Дозатор локтевой для жидкого мыла
	
	
	Tork, Россия
	шт.
	1
	
	

	146
	Держатель для бумажных полотенец
	TORK Xpress для листовых полотенец сложения Multifold
	
	Первая мебельная фабрика
	шт.
	1
	
	

	147
	Диспенсер для туалетной бумаги в мини-рулонах белый
	TorkSmartOne
	
	Tork, Россия
	шт.
	1
	
	

	150
	Ерш для унитаза с колбой (подставкой)
	
	
	Tork, Россия
	шт.
	1
	
	

	152
	Зеркало круглое с подстветкой, диаметр 700мм
220В, 1Ф, 0.1кВт
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через электроввод

	181
	Полка для ванной угловая
	Harmonie HAR 020
	
	Artwelle
	шт.
	1
	
	

	186
	Планка для полотенец на 2 крючка
	
	
	Торговая сеть,
Россия
	шт.
	1
	
	

	Э-48
	Полотенцесушитель электрический
220В, 1Ф, 0.3кВт
	Сафо PN60х40
	
	EWRIKA
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через электроввод

	Б/Н*
	Гигиенический душ со встраиваемым смесителем
	ALMA 
Benito
 AL-859-01
	
	ALMA
	шт.
	1
	
	Подвод холодной воды D=15мм; 
подвод горячей воды D=15мм

	4079
	ПРИЕМНАЯ
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Бак для мусора с металлическим внутренним ведром, с педалью 12л сталь полированная
	Brabantia 123405
	
	Россия
	шт.
	1
	
	

	7
	Кресло рабочее для персонала на роликовой опоре, механизм - газ/лифт
	IQ
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	

	14
	Облучатель-рециркулятор закрытого типа, бактерицидная эффективность 99%, производительность 100м3/час
220В, 1Ф, 0.1кВт
	Дезар 3
	
	КРОНТ
	шт.
	1
	 
	Подключается к сети через 2-хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В 

	19
	Стол рабочий, 1600х800х750мм
	FLS201
	
	Юнитекс
	шт.
	1
	
	

	21
	Стул для посетителей
	
	
	Доктор Мебель
	шт.
	1
	
	

	23А
	Тумба подкатная
	
	-
	Торговая сеть
	шт.
	1
	
	

	34
	Пурифайер для проточной воды с фильтрацией
220В,1Ф, 0.8кВт
	V40-U4L Black с
ультрафильтрацией
	
	Торговая сеть
	шт.
	1
	
	Подвод холодной воды  D=15мм
Подключается к сети через 2-хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В  

	57
	Моноблок HP EliteOne 800 G6 24 AiO BU -Non-Touch RCTO (i7 10700/16GB/1TB NVMe/Win 10/3Yr wite)+ клавиатура/мышь.
1ф; 220В; 0,3кВт
	HP EliteOne 800
	
	Импорт
	компл.
	1
	
	Подключается к сети через 2-хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В 

	63
	Лазерное многофункциональное устройство. 
Габариты: 420х390х320 мм
1ф; 220В; 0,51кВт
	HPLaserJetProMFPM428fdn
	
	Импорт
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2-хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В 

	72
	Монитор, 55 дюйма, LAN
220В, 1Ф, 0.15кВт
	
	
	LG
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2-хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В 

	86
	Рулонная штора, 1500х1800мм
	1500х1800
	
	Инд. изготовление
	шт.
	1
	
	

	141В
	Шкаф общего назначения
Габариты: 800х500х1900мм
	
	
	Инд. изготовление
	шт.
	1
	
	

	151
	Журнальный столик.
Габариты: D=500мм, h=550мм
	Wall Street ID-154B CR 
	 
	Art Home Decor
	 шт.
	1
	
	

	155
	Корзина для мусора, офисная, металлическая, без крышки, 15 литров
	
	
	Санакс
	шт.
	1
	
	

	156
	Кресло, обивка - высшей категории, "Bern"
	
	
	Первая мебельная фабрика
	шт.
	1
	
	

	157
	Лампа настольная
220В, 1Ф, 0.1кВт
	NL 202
	
	Эра
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2-хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В 

	ВШ-П
	Встроенный шкаф. Габариты: 2350х400мм
	
	
	Инд. изготовление
	шт.
	1
	
	см.дизайн-проект

	ВШ-П1
	Встроенный шкаф и тумба под окно
	
	
	Инд. изготовление
	шт.
	1
	
	см.дизайн-проект

	ЧАС1
	Часы. Диаметр 300мм 
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	

	Б/П
	Стремянка
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	

	4079а
	ПОДСОБНОЕ ПОМЕЩЕНИЕ ПРИЕМНОЙ
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Бак для мусора с металлическим внутренним ведром, с педалью 12л сталь полированная
	Brabantia 123405
	
	Россия
	шт.
	1
	
	

	14
	Облучатель-рециркулятор закрытого типа, бактерицидная эффективность 99%, производительность 100м3/час
220В, 1Ф, 0.1кВт
	Дезар 3
	
	КРОНТ
	шт.
	1
	 
	Подключается к сети через 2-хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В 

	18.2
	Стол обеденный. Габариты: 1200х650х750мм
	
	
	Торговая сеть
	шт.
	1
	
	

	21.2
	Стул. Габариты: 540х540 мм 
	
	
	Торговая сеть
	шт.
	3
	
	

	36А
	Холодильник бытовой двухкамерный
220В, 1Ф, 0.3кВт
	CNef 5745-21
	
	Liebherr
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2-хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В 

	68
	Мини-кухня в комплекте с раковиной
	
	
	Доктор Мебель
	шт.
	1
	
	Подвод холодной воды  D=15; подвод горячей воды D=15; отвод в канализацию D=50

	86
	Рулонная штора, 1500х1800мм
	1500х1800
	
	Инд. изготовление
	шт.
	1
	
	

	125
	Чайник электрический
220В, 1Ф, 2.0кВт
	5KEK 1522 EAC
KitchenAid
	
	Торговая сеть
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2-хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В 

	Б45
	Микроволновая печь, Корпус из нержавеющей стали. Объём 34 литра.
220В, 1Ф, 1.8кВт
	RCS511TS
	
	Menumaster (США)
	шт.
	2
	
	Подключается к сети через 2-хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В 

	С23
	Кофемашина, Капсульного типа. Корпус пластик. Резервуар для воды 0,6 литра.
220В, 1Ф, 1,35кВт
	Essenza Mini Piano Black
	
	Импорт
	компл.
	1
	
	Подключается к сети через 2-х полюсную розетку с заземл. контактом 220 В  

	4080
	КАБИНЕТ ГЛАВНОГО ВРАЧА
	
	
	
	
	
	
	

	3Б
	Брифинг-приставка
	
	
	Инд. изготовление
	шт.
	1
	
	

	7.1
	Кресло рабочее для руководителя на роликовой опоре, механизм - газ/лифт
	
	 
	Первая мебельная фабрика
	шт.
	1
	
	

	14
	Облучатель-рециркулятор закрытого типа, бактерицидная эффективность 99%, производительность 100м3/час
220В, 1Ф, 0.1кВт
	Дезар 3
	
	КРОНТ
	шт.
	1
	 
	Подключается к сети через 2-хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В 

	20А
	Стол руководителя
	
	
	Инд. изготовление
	шт.
	1
	
	

	21.1
	Стул для посетителей
	
	
	Торговая сеть
	шт.
	10
	
	

	23Б
	Подставка-гредеция
	
	
	Инд. изготовление
	шт.
	1
	
	

	53
	Диван мягкий двухместный
Габариты: 1200х1040х850мм 
	Диван "Bern"
	 
	Первая мебельная фабрика
	шт.
	1
	
	

	57
	Моноблок HP EliteOne 800 G6 24 AiO BU -Non-Touch RCTO (i7 10700/16GB/1TB NVMe/Win 10/3Yr wite)+ клавиатура/мышь.
1ф; 220В; 0,3кВт
	HP EliteOne 800
	
	Импорт
	компл.
	1
	
	Подключается к сети через 2-хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В 

	63
	Лазерное многофункциональное устройство. 
Габариты: 420х390х320 мм
1ф; 220В; 0,51кВт
	HPLaserJetProMFPM428fdn
	
	Импорт
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2-хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В м

	72
	Монитор, 55 дюйма, LAN
220В, 1Ф, 0.15кВт
	
	
	LG
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2-хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В 

	86
	Рулонная штора, 1500х1800мм
	1500х1800
	
	Инд. изготовление
	шт.
	4
	
	

	151
	Журнальный столик.
Габариты: D=500мм, h=550мм
	Wall Street ID-154B CR 
	 
	Art Home Decor
	 шт.
	1
	
	

	155
	Корзина для мусора, офисная, металлическая, без крышки, 15 литров
	
	
	Санакс
	шт.
	1
	
	

	157
	Лампа настольная
220В, 1Ф, 0.1кВт
	NL 202
	
	Эра
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2-хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В м

	ВШ-Г1
	Встроенный шкаф. Габариты: 2450х450мм
	
	
	Инд. изготовление
	шт.
	1
	
	

	ВШ-Г2
	Встроенный шкаф. Габариты: 800х600мм
	
	
	Инд. изготовление
	шт.
	1
	
	

	ВШ-Г3
	Встроенный шкаф. Габариты: 1000х450мм
	
	
	Инд. изготовление
	шт.
	1
	
	

	ЧАС1
	Часы. Диаметр 300мм 
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	

	4080б
	УБОРНАЯ
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Бак для мусора с металлическим внутренним ведром, с педалью 12л сталь полированная
	Brabantia 123405
	
	Россия
	шт.
	1
	
	

	5.1
	Урна для бумажных полотенец, 30 л
Габариты: 355х170х460мм
	 
	
	Россия
	шт.
	1
	
	

	54А
	Дозатор локтевой для жидкого мыла
	
	
	Tork, Россия
	шт.
	1
	
	

	146
	Держатель для бумажных полотенец
	TORK Xpress для листовых полотенец сложения Multifold
	
	Первая мебельная фабрика
	шт.
	1
	
	

	147
	Диспенсер для туалетной бумаги в мини-рулонах белый
	TorkSmartOne
	
	Tork, Россия
	шт.
	1
	
	

	150
	Ерш для унитаза с колбой (подставкой)
	
	
	Tork, Россия
	шт.
	1
	
	

	152
	Зеркало круглое с подстветкой, диаметр 700мм
220В, 1Ф, 0.1кВт
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через электроввод

	181
	Полка для ванной угловая
	Harmonie HAR 020
	
	Artwelle
	шт.
	1
	
	

	186
	Планка для полотенец на 2 крючка
	
	
	Торговая сеть,
Россия
	шт.
	1
	
	

	Э-48
	Полотенцесушитель электрический
220В, 1Ф, 0.3кВт
	Сафо PN60х40
	
	EWRIKA
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через электроввод

	Б/Н*
	Гигиенический душ со встраиваемым смесителем
	ALMA 
Benito
 AL-859-01
	
	ALMA
	шт.
	1
	
	Подвод холодной воды D=15мм; 
подвод горячей воды D=15мм

	4081
	КОРИДОР
	
	
	
	
	
	
	

	14
	Облучатель-рециркулятор закрытого типа, бактерицидная эффективность 99%, производительность 100м3/час
220В, 1Ф, 0.1кВт
	Дезар 3
	
	КРОНТ
	шт.
	2
	 
	Подключается к сети через 2-хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В 

	149СТ
	Дозатор для дезинфецирующих средств на стойке (напольный) 
1Ф; 220 В; ~ 0,001 кВт                        
	
	
	Торговая сеть
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2- хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В   

	НС1
	Настенный светильник
1Ф; 220 В; ~ 0,01 кВт                        
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	7
	
	Подключается к сети через электроввод

	Б/П
	Картина
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	7
	
	

	ЧАС
	Часы. Диаметр 400мм 
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	



*УЧИТЫВАЕТСЯ РАЗДЕЛОМ ВК. САНТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ САНУЗЛОВ, ДУШЕВЫХ УЧИТЫВАЕТСЯ РАЗДЕЛОМ ВК.
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