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	БЛОК А

	1086
	ТАМБУР
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	14
	Облучатель-рециркулятор закрытого типа, бактерицидная эффективность 99%, производительность 100м3/час
220В, 1Ф, 0.1кВт
	Дезар 3
	
	КРОНТ
	шт.
	1
	 
	Подключается к сети через 2-хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В 
	


	221
	Контейнер для использованных бахил
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	2
	
	
	

	220
	Машинка для чистки обуви
220В,1Ф,0.1кВт
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2-хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В 
	

	ДИВ
	Диванетка 
Габариты 920х400х880
	125/K
	
	Morello Gianpaolo
	шт.
	1
	
	
	

	б/п
	Диспенсер для бахил
Габариты 160х130х450
	
	
	Торговая сеть
	шт.
	1
	
	
	

	б/п
	Диспенсер для бахил
Габариты 160х130х450
	
	
	Торговая сеть
	шт.
	1
	
	
	

	б/п
	Влаговпитывающий коврик
Габариты 800х1200х70
	Профи

	
	Россия
	шт.
	1
	
	
	

	1087
	КОРИДОР- ОЖИДАЛЬНАЯ
	
	
	
	
	
	
	
	

	14
	Облучатель-рециркулятор закрытого типа, бактерицидная эффективность 99%, производительность 100м3/час
220В, 1Ф, 0.1кВт
	Дезар 3
	
	КРОНТ
	шт.
	1
	 
	Подключается к сети через 2-хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В 
	


	34
	Пурифайер для проточной воды с фильтрацией
220В,1Ф, 0.8кВт
	V40-U4L Black с
ультрафильтрацией
	
	Торговая сеть
	шт.
	1
	
	Подвод холодной воды  D=15мм
Подключается к сети через 2-хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В  
	

	348
	Шкаф для одежды; двухстворчатый комбинированный; с отделением для одежды и отделением с полками (5 шт).; ЛДСП; 800*600*2000 мм
	ДМ-6-001-17
	
	Доктор Мебель
	шт.
	1
	
	
	

	390
	Диван мягкий двухместный, Размер:ширина 1640 мм глубина 820 мм высота 830 мм посадка 460 мм
	Артикул: Хорека 105 Отделка ткань высшей категории
	  
	Первая мебельная фабрика
	шт.
	1
	
	
	

	0303Б
	Вешалка напольная
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	

	72
	Монитор, 55 дюйма, LAN
220В,1Ф,0.15кВт
	 
	 
	LG
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2-хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В 

	1088
	КАБИНЕТ ВРАЧА- ИНФЕКЦИОНИСТА
	
	
	
	
	
	
	
	

	0303Б
	Вешалка напольная
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	

	5
	Бак для отходов с металлическим внутренним ведром, с педалью 12л сталь полированная
	Brabantia 123405
	
	Россия
	шт.
	1
	
	
	

	6
	Тумба подвесная под умывальник с 2-мя ящиками, фаянсовая раковина в комплекте, смеситель GROHE Europolis
	Dreja.Eco Q 60 белая
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	Подвод горячей воды- d=1/2’; Подвод холодной воды- d=1/2’. Отвод в канализацию d=50 мм
	

	7
	Кресло рабочее для персонала на роликовой опоре, механизм - газ/лифт
	IQ
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	
	

	232А
	Кресло процедурное с электроприводом и педалями управления
	Ондеви-2
	
	Malvestio
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2-хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В 
	

	14
	Облучатель-рециркулятор закрытого типа, бактерицидная эффективность 99%, производительность 100м3/час
220В, 1Ф, 0.1кВт
	Дезар 3
	
	КРОНТ
	шт.
	1
	 
	Подключается к сети через 2-хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В 
	

	19
	Стол рабочий, 1600х800х750мм
	FLS201
	
	Юнитекс
	шт.
	1
	
	
	

	21
	Стул для посетителей
	
	
	Доктор Мебель
	шт.
	1
	
	
	

	23
	Приставка (тумба)-греденция подкатная
1200х440х640
	
	
	Первая мебельная фабрика
	шт.
	1
	
	
	

	47
	Весы электронные напольные медицинские с ростомером
	МИДЛ МП 60 ВДА (10/20; Р) ХМ7(30х40) "Здоровье"
	
	«МИДЛ»
	шт.
	1
	
	
	

	54
	Дозатор бесконтактный для жидкого мыла, с замком, объем 0,8 л.
1Ф; 220 В; ~ 0,001 кВт                        
	
	
	Торговая сеть
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через электроввод
	


	57
	Моноблок HP EliteOne 800 G6 24 AiO BU -Non-Touch RCTO (i7 10700/16GB/1TB NVMe/Win 10/3Yr wite)+ клавиатура/мышь.
1ф; 220В; 0,3кВт
	HP EliteOne 800
	
	Импорт
	компл.
	1
	
	Подключается к сети через 2-хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В
	

	63
	Лазерное многофункциональное устройство. 
Габариты: 420х390х320 мм 
1ф; 220В; 0,51кВт
	HP LaserJet Pro MFP M428fdn
	
	Импорт
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2-хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В
	

	86
	Рулонная штора, 1500х1800мм
	1500х1800
	
	Инд. изготовление
	шт.
	2
	
	
	

	146
	Держатель для бумажных полотенец
	TORK Xpress для листовых полотенец сложения Multifold
	
	Торговая сеть
	шт.
	1
	
	
	

	149
	Дозатор бесконтактный для дезинфицирующих средств
1Ф; 220 В; ~ 0,001 кВт                        
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через электроввод
	

	152
	Зеркало круглое,  диаметр 700мм
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	
	

	157
	Лампа настольная
220В, 1Ф, 0.1кВт
	NL 202
	
	Эра
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2-хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В 
	


	ШП-1
	Ширма потолочная
	
	
	Инд. изготовление
	шт.
	1
	
	

	1089
	УБОРНАЯ ДЛЯ ПОСЕТИТЕЛЕЙ
	
	
	
	
	
	
	 
	

	5
	Бак для отходов с металлическим внутренним ведром, с педалью 12л сталь полированная
	Brabantia 123405
	
	Россия
	шт.
	1
	 
	 
	

	5.1
	Урна для бумажных полотенец, 50 л
	Tork Image Design 460011 
	
	Tork, Россия
	шт.
	1
	 
	 
	

	54
	Дозатор бесконтактный для жидкого мыла, с замком, объем 0,8 л.
1Ф; 220 В; ~ 0,001 кВт                        
	
	
	Торговая сеть
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через электроввод
	

	146
	Держатель для бумажных полотенец
	TORK Xpress для листовых полотенец сложения Multifold
	
	Торговая сеть
	шт.
	1
	
	 
	

	146.1
	Диспенсер для бумажных покрытий на унитаз
	TORK
	
	Tork, Россия
	шт.
	1
	
	
	

	147
	Диспенсер для туалетной бумаги в мини-рулонах белый
	TorkSmartOne
	
	Tork, Россия
	шт.
	1
	 
	 
	

	149
	Дозатор бесконтактный для дезинфицирующих средств
1Ф; 220 В; ~ 0,001 кВт                        
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через электроввод
	

	150
	Ерш для унитаза с колбой (подставкой)
	
	
	Tork, Россия
	шт.
	1
	 
	 
	

	152А
	Зеркало круглое с подстветкой,  диаметр 700мм
220В, 1Ф, 0.1кВт
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через электроввод
	

	209
	Электросушитель для рук
220В,1Ф, 1.65 кВт
	BXG-JET 7000C
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	Подключается с сети через электроввод
	

	б/п
	Аптечка настенная (для сбора анализов)
Габариты: 350х110х350
	
	
	АГТ-Профиль
	шт.
	1
	 
	 
	

	1090
	   ПРОЦЕДУРНАЯ
	
	
	
	
	
	
	
	

	0303Б
	Вешалка напольная
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	

	5
	Бак для отходов с металлическим внутренним ведром, с педалью 12л сталь полированная
	Brabantia 123405
	
	Россия
	шт.
	1
	
	
	

	14
	Облучатель-рециркулятор закрытого типа, бактерицидная эффективность 99%, производительность 100м3/час
220В, 1Ф, 0.1кВт
	Дезар 3
	
	КРОНТ
	шт.
	1
	 
	Подключается к сети через 2-хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В 
	

	21
	Стул для посетителей
	
	
	Доктор Мебель
	шт.
	1
	
	
	

	54
	Дозатор бесконтактный для жидкого мыла, с замком, объем 0,8 л.
1Ф; 220 В; ~ 0,001 кВт                        
	
	
	Торговая сеть
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через электроввод
	

	57
	Моноблок HP EliteOne 800 G6 24 AiO BU -Non-Touch RCTO (i7 10700/16GB/1TB NVMe/Win 10/3Yr wite)+ клавиатура/мышь.
1ф; 220В; 0,3кВт
	HP EliteOne 800
	
	Импорт
	компл.
	1
	
	Подключается к сети через 2-хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В
	


	63
	Лазерное многофункциональное устройство. 
Габариты: 420х390х320 мм 
1ф; 220В; 0,51кВт
	HP LaserJet Pro MFP M428fdn
	
	Импорт
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2-хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В
	

	86
	Рулонная штора, 1500х1800мм
	1500х1800
	
	Инд. изготовление
	шт.
	2
	
	
	

	104
	Столик манипуляционный мобильный; для инструментов, из нержавеющей стали AISI 304, с 2-мя полками, столешница с бортом по 4-м сторонам,  на колесах 125 мм, 2 из которых с тормозами1
	арт.325025
	
	Malvestio
	шт.
	2
	
	
	

	109
	Табурет медицинский, мобильный со спинкой, с пневматической регулировкой высоты сиденья (регулировка рукояткой под сиденьем
	
	
	Торговая сеть
	шт.
	1
	
	
	

	123
	Холодильник фармацевтический однодверный однокамерный, объем 250 
габаритные размеры 1300х607х600 мм. 
цифровой дисплей с отражением температуры
 температура от +2°C до +14°C;
1ф; 220В; 0,21кВт 
	HYCD-282 Haier
	
	Haier
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2-хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В м

	146
	Держатель для бумажных полотенец
	TORK Xpress для листовых полотенец сложения Multifold
	
	Торговая сеть
	шт.
	1
	
	
	

	149
	Дозатор бесконтактный для дезинфицирующих средств
1Ф; 220 В; ~ 0,001 кВт                        
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через электроввод
	

	152
	Зеркало круглое с подстветкой,  диаметр 700мм
220В, 1Ф, 0.1кВт
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через электроввод
	

	157
	Лампа настольная
220В, 1Ф, 0.1кВт
	NL 202
	
	Эра
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2-хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В 
	

	232А
	Кресло процедурное с электроприводом и педалями управления
	Ондеви-2
	
	Malvestio
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2-хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В 
	

	б/п
	Штрих-сканер 
	
	
	Торговая сеть, Россия
	компл.
	1
	
	Подключается к персональному компьютеру
	

	б/п
	Мешок Амбу1
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	
	

	б/п
	Языкодержатель1
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	
	

	б/п
	Тонометр 1
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	
	

	б/п
	Очки защитные 1
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	
	

	б/п
	Аптечка экстренной профилактики парентальных инфекций 1
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	
	

	б/п
	Укладка универсальнаядля забора материала 1
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	
	

	б/п
	Укладка с педикулоцидными средствами 1
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	
	

	б/п
	Укладка для оказания помощи при анафилактическом шоке 1
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	
	

	б/п
	Аптечка «АНТИ-СПИД» 
	
	
	Торговая сеть, Россия
	компл.
	1
	
	
	

	б/п
	Термометр для холодильника по количеству полок
	 
	 
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	5
	 
	

	б/п
	Гигрометр электронный
Габариты: 72*32*18 мм
	ФАРМАЦЕВТ ТМФЦ-100*1
	 
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	 
	Питание от батареек

	210
	Емкость-контейнер КДС " КРОНТ" для дезинфекции и стерилизации инструмент в объеме  3л1
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	2
	
	
	

	319
	Комплект мебели для процедурной врача-инфекциониста (пом. 1090) в составе: 
1. МОДУЛЬ С ДВОЙНОЙ МОЙКОЙ, 900 х 600 х 850, ДМ-4-011-02 (ДМ 90 двойн) – 1шт;
2. МОДУЛЬ 450 х 600 х 850, ДМ-4-009-13 – 1шт;
3. МОДУЛЬ 600 х 600 х 850, ДМ-4-009-05 – 1шт;
4. Столешница из искусственного камня, 2450 х 1800 – 1шт;
5. ШКАФ НАВЕСНОЙ с Aventos, 600 х 300 х 500, ДМ-4-002-14 – 3шт; 
6. ШКАФ НАВЕСНОЙ с Aventos, 900 х 300 х 500, ДМ-4-002-15 – 1шт;
 7. ШКАФ НАВЕСНОЙ угловой, бок 300мм, 650 х 650 х 500, ДМ-4-002-05 -1шт;
	
	
	Индивидуальное изготовление
	компл.
	1
	
	
	

	ОК3
	Консоль настенная для специальных лечебных помещений с клапаном (О2) и блоком из 4-х электророзеток, розетками уравнивания потециалов (2)
220В; 1Ф; 2,5кВт
	Linea I
	
	Draeger, Германия
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через электроввод
	


	ШП-1
	Ширма потолочная
	
	
	Инд. изготовление
	шт.
	1
	
	

	1094
	КОРИДОР
	
	
	
	
	
	 
	 
	

	14
	Облучатель-рециркулятор закрытого типа, бактерицидная эффективность 99%, производительность 100м3/час
220В, 1Ф, 0.1кВт
	Дезар 3
	
	КРОНТ
	шт.
	2
	 
	Подключается к сети через 2-хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В 
	

	145А
	Банкетка длинная в стиле Модерн. 
Габариты: 1000х400х450мм
	
	
	Инд. изготовление
	шт.
	2
	
	

	1096
	ТАМБУР
	
	
	
	
	
	 
	 
	

	220
	Машинка для чистки для обуви
220В,1Ф,0.1кВт
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2-хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В 
	

	221
	Контейнер для использованных бахил
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	2
	
	
	

	б/п
	Диспенсер для бахил
Габариты 160х130х450
	
	
	Торговая сеть
	шт.
	1
	
	
	

	б/п
	Влаговпитывающий коврик
Габариты 800х1200х70
	Профи

	
	Россия
	шт.
	1
	
	
	

	1097
	ПОМЕЩЕНИЕ ХРАНЕНИЯ ПРЕДМЕТОВ УБОРКИ
	
	
	
	
	
	 
	 
	

	5
	Бак для отходов с металлическим внутренним ведром, с педалью 12л сталь полированная
	Brabantia 123405
	
	Россия
	шт.
	2
	 
	
	

	54
	Дозатор бесконтактный для жидкого мыла, с замком, объем 0,8 л.
1Ф; 220 В; ~ 0,001 кВт                        
	
	
	Торговая сеть
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через электроввод
	

	76
	Облучатель бактерицидный настенный, производительность 95%, 115м3/час
220В,1Ф,0.1кВТ
	ОБН-75 "Азов"
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2-хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В  
	

	111
	Тележка для уборочного инвентаря
	ВолеоПро СВЕП
	
	Веледа
	шт.
	1
	 
	
	

	127
	Шкаф для уборочного инвентаря
	ПРАКТИК LS 11-50
	
	ОАО "завод"ПРОММАШ"
	шт.
	1
	
	
	

	149А
	Дозатор локтевой для дезинфицирующих средств
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	
	

	231
	Рукомойник, Н/Сталь AISI 304. Бедренный. Моечное отверстие сферическое D= 340 h=130. Настенное крепление. Смеситель и сифон в комплекте.  Гофра труба в комплект не входит. 400х400х250
	РБ4Х4
	
	SIMECO (Россия)
	шт.
	1
	
	
	

	[bookmark: _GoBack]Суш
	Сушилка настенная раздвижная
	Gochu Artex (DJFDAX4005) 
	
	Торговая сеть
	шт.
	1
	
	
	

	Э-37А*
	Раковина металлическая 
Габариты: 500х400х540(Верхний край раковины на Н=400 мм от УЧП)
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	Подвод холодной воды  D=15; подвод горячей воды D=15; отвод в канализацию D=50
	

	Э-47*
	Полотенцесушитель хромированный
Габариты: длина – 600мм
	
	
	Россия
	шт.
	1
	
	Подвод горячей воды D=20
Учесть в ВК
	

	1098
	УБОРНАЯ
	
	
	
	
	
	
	 
	

	5
	Бак для отходов с металлическим внутренним ведром, с педалью 12л сталь полированная
	Brabantia 123405
	
	Россия
	шт.
	1
	 
	 
	

	5.1
	Урна для бумажных полотенец, 50 л
	Tork Image Design 460011 
	
	Tork, Россия
	шт.
	1
	 
	 
	

	54
	Дозатор бесконтактный для жидкого мыла, с замком, объем 0,8 л.
1Ф; 220 В; ~ 0,001 кВт                        
	
	
	Торговая сеть
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через электроввод
	

	146
	Держатель для бумажных полотенец
	TORK Xpress для листовых полотенец сложения Multifold
	
	Торговая сеть
	шт.
	1
	
	 
	

	146.1
	Диспенсер для бумажных покрытий на унитаз
	TORK
	
	Tork, Россия
	шт.
	1
	
	
	

	147
	Диспенсер для туалетной бумаги в мини-рулонах белый
	TorkSmartOne
	
	Tork, Россия
	шт.
	1
	 
	 
	

	149
	Дозатор бесконтактный для дезинфицирующих средств
1Ф; 220 В; ~ 0,001 кВт                        
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через электроввод
	

	150
	Ерш для унитаза с колбой (подставкой)
	
	
	Tork, Россия
	шт.
	1
	 
	 
	

	152
	Зеркало круглое с подстветкой,  диаметр 700мм
220В, 1Ф, 0.1кВт
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через электроввод
	

	209
	Электросушитель для рук
220В,1Ф, 1.65 кВт
	BXG-JET 7000C
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	Подключается с сети через электроввод
	

	1099
	КОРИДОР
	
	
	
	
	
	
	 
	

	86
	Рулонная штора, 1500х1800мм
	1500х1800
	
	Инд. изготовление
	шт.
	1
	
	
	

	1100
	КОМНАТА ХРАНЕНИЯ РАСХОДНЫХ  МАТЕРИАЛОВ
	
	
	
	
	
	
	 
	

	86
	Рулонная штора, 1500х1800мм
	1500х1800
	
	Инд. изготовление
	шт.
	1
	
	
	

	ВШ
	Встроенный шкаф. Габариты: 2400х600х3000 ммм
	
	
	Индивидуальное изготовление
	шт.
	1
	
	

	ВШ
	Встроенный шкаф. Габариты: 3900х600х3000 ммм
	
	
	Индивидуальное изготовление
	шт.
	1
	
	

	ЛАБ9
	Стол лабораторный
 Габариты: 900х650х750 мм
	ЛАБ-900 ЛТн
	
	Россия
	шт.
	1
	
	

	ТМЕД
	Тележка медицинская
Габариты: 865х510х955 см
	Med-Mos С4 (ТМ-018АН-00)
	
	Россия
	шт.
	1
	
	
	

	Б/П
	Стремянка
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	

	б/п
	Термометр 
	 
	 
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	5
	 
	

	б/п
	Гигрометр электронный
Габариты: 72*32*18 мм
	ФАРМАЦЕВТ ТМФЦ-100*1
	 
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	 
	Питание от батареек

	1101
	ПОМЕЩЕНИЕ ХРАНЕНИЯ СТЕРИЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ
	
	
	
	
	
	
	 
	

	7
	Кресло рабочее для персонала на роликовой опоре, механизм - газ/лифт
	IQ
	
	Россия
	шт.
	1
	
	
	

	14
	Облучатель-рециркулятор закрытого типа, бактерицидная эффективность 99%, производительность 100м3/час
220В, 1Ф, 0.1кВт
	Дезар 3
	
	КРОНТ
	шт.
	1
	 
	Подключается к сети через 2-хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В 
	

	57
	Моноблок HP EliteOne 800 G6 24 AiO BU -Non-Touch RCTO (i7 10700/16GB/1TB NVMe/Win 10/3Yr wite)+ клавиатура/мышь.
1ф; 220В; 0,3кВт
	HP EliteOne 800
	
	Импорт
	компл.
	1
	
	Подключается к сети через 2-хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В
	

	63
	Лазерное многофункциональное устройство. 
Габариты: 420х390х320 мм 
1ф; 220В; 0,51кВт
	HP LaserJet Pro MFP M428fdn
	
	Импорт
	компл.
	1
	
	Подключается к сети через 2-хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В
	

	157
	Лампа настольная
220В, 1Ф, 0.1кВт
	NL 202
	
	Эра
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2-хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В 
	


	173
	Стеллаж разборный, 1500х600х2000
	
	
	МеделияРоссия
	шт.
	2
	
	
	

	173.1
	Стеллаж разборный, 1200х600х2000
	
	
	МеделияРоссия
	шт.
	2
	
	
	

	86
	Рулонная штора, 1500х1800мм
	1500х1800
	
	Инд. изготовление
	шт.
	1
	
	
	

	ЛАБ9
	Стол лабораторный
 Габариты: 900х650х750 мм
	ЛАБ-900 ЛТн
	
	Россия
	шт.
	1
	
	

	ТМЕД
	Тележка медицинская
Габариты: 865х510х955 см
	Med-Mos С4 (ТМ-018АН-00)
	
	Россия
	шт.
	1
	
	
	

	Б/П
	Стремянка
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	

	б/п
	Термометр 
	 
	 
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	5
	 
	

	б/п
	Гигрометр электронный
Габариты: 72*32*18 мм
	ФАРМАЦЕВТ ТМФЦ-100*1
	 
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	 
	Питание от батареек

	1102
	СЕРВЕРНАЯ
	
	
	
	
	
	
	 
	

	86
	Рулонная штора, 1500х1800мм
	1500х1800
	
	Инд. изготовление
	шт.
	2
	
	
	

	1103
	СКЛАДСКОЕ ПОМЕЩЕНИЕ МТО
	
	
	
	
	
	
	 
	

	5
	Бак для отходов с металлическим внутренним ведром, с педалью 12л сталь полированная
	Brabantia 123405
	
	Россия
	шт.
	1
	
	
	

	7
	Кресло рабочее для персонала на роликовой опоре, механизм - газ/лифт
	IQ
	
	Россия
	шт.
	1
	
	
	

	14
	Облучатель-рециркулятор закрытого типа, бактерицидная эффективность 99%, производительность 100м3/час
220В, 1Ф, 0.1кВт
	Дезар 3
	
	КРОНТ
	шт.
	1
	 
	Подключается к сети через 2-хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В 
	

	19.1
	Стол рабочий, 1200х700х750мм
	FLS201 (инд. изг)
	
	ЮнитексРоссия
	шт.
	1
	
	
	

	57
	Моноблок HP EliteOne 800 G6 24 AiO BU -Non-Touch RCTO (i7 10700/16GB/1TB NVMe/Win 10/3Yr wite)+ клавиатура/мышь.
1ф; 220В; 0,3кВт
	HP EliteOne 800
	
	Импорт
	компл.
	1
	
	
	

	63
	Лазерное многофункциональное устройство. 
Габариты: 420х390х320 мм 
1ф; 220В; 0,51кВт
	HP LaserJet Pro MFP M428fdn
	
	Импорт
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2-хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В
	

	86
	Рулонная штора, 1500х1800мм
	1500х1800
	
	Инд. изготовление
	шт.
	2
	
	
	



	155
	Корзина для отходов, офисная, металлическая, без крышки, 15 литров
	
	
	Санакс
	шт.
	1
	
	
	

	173
	Стеллаж разборный, 1500х600х2000
	
	
	МеделияРоссия
	шт.
	1
	
	
	

	ВШ
	Встроенный шкаф. Габариты: 2300х600х3000 ммм
	
	
	Индивидуальное изготовление
	шт.
	1
	
	

	Б/П
	Стремянка
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	

	1104
	СКЛАД ЛЕКАРСТВ
	
	
	
	
	
	
	 
	

	7
	Кресло рабочее для персонала на роликовой опоре, механизм - газ/лифт
	IQ
	
	Россия
	шт.
	1
	
	
	

	26
	Шкаф двухстворчатый с 4 полками, с сейфом и замком, фасады и корпус - сталь с порошковым покрытием; 1000*500*1900 мм
	ДМ-4-001-37
	
	Доктор Мебель
	шт.
	3
	
	
	

	57
	Моноблок HP EliteOne 800 G6 24 AiO BU -Non-Touch RCTO (i7 10700/16GB/1TB NVMe/Win 10/3Yr wite)+ клавиатура/мышь.
1ф; 220В; 0,3кВт
	HP EliteOne 800
	
	Импорт
	компл.
	1
	
	Подключается к сети через 2-хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В
	

	63
	Лазерное многофункциональное устройство. 
Габариты: 420х390х320 мм 
1ф; 220В; 0,51кВт
	HP LaserJet Pro MFP M428fdn
	
	Импорт
	компл.
	1
	
	Подключается к сети через 2-хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В
	

	86
	Рулонная штора, 1500х1800мм
	1500х1800
	
	Инд. изготовление
	шт.
	3
	
	
	

	123
	Холодильник фармацевтический однодверный однокамерный, объем 250 л, 5 съемных полок, 2 выдвижных ящика, 
габаритные размеры 607х600Х1300
Металлическая дверь с изоляцией с замком; температура от +2°C до +14°C; источник питания сеть 220 В/50 Гц, потребляемая мощность 200 Вт
	HYCD-282 Haier
	
	Haier
	шт.
	3
	
	Подключается к сети через 2-хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В
	







	157
	Лампа настольная
220В, 1Ф, 0.1кВт
	NL 202
	
	Эра
	шт.
	1
	
	Подключается к сети через 2-хполюсную розетку с заземл. контактом 220 В 
	


	173.1
	Стеллаж разборный, 1200х600х2000
	
	
	МеделияРоссия
	шт.
	5
	
	
	

	ТМЕД
	Тележка медицинская
Габариты: 865х510х955 см
	Med-Mos С4 (ТМ-018АН-00)
	
	Россия
	шт.
	1
	
	
	

	Б/Н
	Термометр для холодильника по количеству полок
	 
	 
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	15
	 
	на планах не указано

	Б/П
	Стремянка
	
	
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	
	

	б/п
	Гигрометр электронный
Габариты: 72*32*18 мм
	ФАРМАЦЕВТ ТМФЦ-100*1
	 
	Торговая сеть, Россия
	шт.
	1
	 
	Питание от батареек



*УЧИТЫВАЕТСЯ РАЗДЕЛОМ ВК
1 - Комплект для оснащения процедурного кабинета врача-инфекциониста (Прил. N3 N 69н)
ПРЕДСТАВЛЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ КАК АНАЛОГ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.1-СО1(А)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Изм.
	Кол.уч.
	Лист
	№ док.
	Подпись
	Дата
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Спецификация 
оборудования и мебели
1 этажа. Блок А
	Стадия
	Лист
	Листов

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Р
	1
	14

	
	
	
	
	Разработал
	Савин
	
	10.22
	
	


	Инв.№ подл.
	Подпись и дата
	Взам.инв.№
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	





	Инв.№ подл.
	Подпись и дата
	Взам. инв.№
	
	
765-09/15/ДСР-ИОС7.1.1-СО1(А)
	Лист

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	18



image1.png
«MeaTexKoHcaam»





